# 项目需求

**第一节．需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | 名称 | 采购内容 | 合同期限 | 预算金额(万元) |
| **01** | 北京大学第三医院五金及机电配送采购项目 | 五金及机电物品配送 | 一年 | 598 |

**本项目的核心产品：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 产品名称 | 产品规格 | 单位 |
| **1** | 不锈钢波纹上水管 | 长度80cm | 根 |

**第二节．具体需求**

**一、要求说明**

1、本次采购将完成《产品需求及规格一览表》（详见招标文件附件一）中的供应、运输、验收、及售后服务。

2、投标人应仔细阅读本章中规定的所有条款，并且应全部做出响应。

3、产品具体描述提供的是基本技术要求，投标人应保证提供符合本章有关标准和规范的优质货物，并对所响应货物进行全面、详细的技术描述。

4、产品具体描述中所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准不同时，按较高标准执行。

5、投标人所提供产品的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按境内的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为开标日为止最新公布发行的标准和技术规范。

6、本项目不接受进口产品投标

**二、交货与运输**

1、交货期：投标人须具有储货能力，能够保证基本交货时间，在合同签订后，收到采购人的送货通知3日内交货。

2、交货地点：北京大学第三医院（采购人指定地点）。货物的运输和保险由投标人负责。

3、投标人向采购人提供详细的货物装箱单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的交货现场后，采购人和投标人依据合同和装箱单共同对货物进行开箱检验，并对货物的数量、品质等进行逐项检查。

4、货物经过采购人检验认可后，签署验收报告，货物质保期自签署验收报告之日起算，由投标人提供货物保修文件。

**三、服务要求**

1、投标人应具有完善的产品服务保障体系，投标人应明确说明此次响应的服务策略,提供此次产品的服务计划,并设立固定1名业务员负责联系、沟通产品、供货及付款事项，在服务期间必须为采购人提供技术服务热线（7×24小时）负责解答采购人在产品使用中遇到的问题并解决。

2、本次中标人将被纳入采购协同管理系统，在采购订单完成过程中，中标人应随时与采购人员沟通采购订单进度，在系统中实时记录采购订单进度，配合采购科室管理。

3、接到采购人员发出的订货通知后，中标人应在24小时内响应订单，与相关科室联系，确认使用需求及产品型号，在72小时内将所需产品送至相关科室。如出现科室实际需求与采购人员发出的需求通知存在重要变动的，应及时与采购人员沟通相关事宜。

4、中标人在与使用科室进行订单确认前，应核实产品的库存及送货人员车辆安排情况，合理估计送货时间，并告知使用科室。

5、中标人应安排固定的送货及现场安装负责人，做好人员的关于北京大学第三医院送货服务要求的各项培训，并把人员相关信息（姓名、性别、联系电话）报给采购人员，根据常派人员数量，领取《供应商送货服务评价及科室验收单》。

6、送货前无论是直接送相关科室还是库房，负责人都要与采购人员沟通送货的时间、科室。直接送到使用科室的，还需与使用科室的相关人员预约送货时间。

7、送货人员应做到着装整齐、态度礼貌、公司有工作服的应统一穿着工作服。

8、送货人员须将产品送货至指定位置，摆放整齐、注意对医院环境（包括墙面、地面、电梯及其他设备设施）及人员（包括医院工作人员及患者、家属等）的保护。

9、中标人送货完成后应立即找使用科室填写《供应商送货服务评价及科室验收单》，填写者必须为该科室物资请领人（如特殊原因由他人代签应在验收单备注），结款时由负责人将《供应商送货服务评价及科室验收单》及发票送至采购人员。

10、投标人完全按照医院管理的规定，全力配合医院的要求，如医院管理的要求进行调整，供应商应全力配合，保持与医院管理规定一致。

11、投标人应保证送货产品批次均为最新批次。

12、送货产品质量应满足《产品需求及规格一览表》中的相关要求。

13、投标人应具备相应物资的存储能力。

14、投标人应具有充足的配送人员，其中还应包括具有焊接与热切割作业特种作业操作证和电工特种作业操作证的专业人员。

**四、关于应提供样品的产品技术指标要求**

1. 技术指标要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格** | **数量** | **技术指标要求** |
| 不锈钢波纹上水管 | 长度80cm | 1根 | 产品符合执行标准：GB/T23448×2019（提供相应检测报告），根据外表编织材料密集度，与连接部位垫片橡胶材质、软硬度，整体扭曲程度及回弹后状态判断产品质量 |
| 感应龙头 | I-01K | 1个 | 产品通过节水认证（提供相应证书或报告否则无效）、精铜主体、表面光滑不生锈、感应反应灵敏、气泡柔和、节水防溅，流量≤6.0 L/min |
| 马桶盖 | U型 | 1个 | 根据表面光滑程度，整体承重力，盖子开合速度，声音大小，座圈贴合度判断产品是否符合要求 |
| 脚踏阀 | SF103K | 1个 | 产品通过节水认证（提供相应证书或报告）、表面多层电镀、光亮、不应有气泡、脱离、划伤等外观缺陷，冲洗时间：5-6秒，大流量、延时自动回弹 |
| LED平板灯 | 600×600mm | 1个 | 纯白色6000K、超薄侧发光、散热铝边框、高透光灯罩，无频闪、显色指数Ra＞80，R9＞8、蓝光危害等级为RG0、功率因数≥0.9、谐波＜10%（提供相应检测报告）。通过CCC认证（产品带标识或提供产品报告）。  较好优质得2分，中等得1分，不满足不得分 |
| 正五孔插座 | 86型10A | 1个 | 玉兰白、正五孔、无边框、大面板，阻燃PC材质，带安全门，锡磷青铜插套、耐850℃高温，结构稳固不易变形。 通过CCC认证（产品带标识或提供产品报告）。 |
| 阻燃BV铜线 | 2.5mm² | 1盘 | 产品通过CCC认证（产品带标识或提供产品报告）、阻燃绝缘、导体为国标无氧铜（提供相关报告）、电线粗细均匀。较好优质得2分，中等得1分，不满足不得分 |
| 空气断路器带漏电 | 单级，额定电流16A | 1个 | 具备短路、过载、漏电保护功能，产品宽度≤18mm,安全标准GB 16917.1-2014，产品通过CCC认证（产品带标识或提供产品报告）  。较好优质得2分，中等得1分，不满足不得分 |

2. 各投标人应提供符合上述技术指标的样品。各投标人递交的样品将作为评审依据，中标人的样品将入库封存并作为后期产品验收的依据，未中标人的样品将在中标公告发出后由招标代理机构通知领回。

3.样品递交方式：样品应单独密封，并在文件封面处注明北京大学第三医院五金及机电配送采购项目（样品）及公司名称，密封处应贴有密封条并加盖公章；密封的样品中提供样品清单并加盖投标人公章。与投标文件一同递交，投标截止时间后递交的样品将被拒绝。

**附件一 《产品需求及规格一览表》**

**注：下表中所涉品牌等为描述所需，不具备强制性，要求所投产品至少满足该配置档次要求，并须确保整体产品兼容性。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称参考** | **规格参考** | **计量单位** | **参考数量** | **参考品牌** |
| 1 | 304不锈钢弯头 | DN100 | 个 | 13 | 三庆、翼硕、太钢 |
| 2 | 304不锈钢法兰 | DN100 | 个 | 13 | 三庆、翼硕、太钢 |
| 3 | 304不锈钢管 | ∅20 | 根 | 6 | 三庆、筑华工品、太钢 |
| 4 | 304不锈钢管 | ∅25 | 根 | 6 | 三庆、筑华工品、太钢 |
| 5 | 304不锈钢管 | ∅32 | 根 | 6 | 三庆、筑华工品、太钢 |
| 6 | 304不锈钢管 | ∅40 | 根 | 6 | 三庆、筑华工品、太钢 |
| 7 | 304不锈钢管 | ∅65 | 根 | 6 | 三庆、筑华工品、太钢 |
| 8 | 304不锈钢管 | ∅100 | 根 | 6 | 三庆、筑华工品、太钢 |
| 9 | 304不锈钢管古 | DN25 | 个 | 20 | 三庆、筑华工品、太钢 |
| 10 | 304不锈钢菜盆水槽 | 55cm\*42cm | 个 | 5 | 潜水艇、九牧、箭牌 |
| 11 | 304挂衣钩 | 304不锈钢/50cm/5钩 | 个 | 20 | 朝阳、九牧、箭牌 |
| 12 | 380V电缆轴 | 3\*4mm²\*50m、16A、2500W | 个 | 10 | 公牛、德力西、西门子 |
| 13 | 380V电缆轴 | 3\*4mm²\*30m、16A、2500W | 个 | 10 | 公牛、德力西、西门子 |
| 14 | 45°弯头 | 铸铁、DN50 | 个 | 20 | 建支、迈克、西蒙 |
| 15 | 45°弯头 | 铸铁、DN40 | 个 | 20 | 建支、迈克、西蒙 |
| 16 | 45°弯头 | 铸铁、DN32 | 个 | 20 | 建支、迈克、西蒙 |
| 17 | 45°弯头 | 铸铁、DN20 | 个 | 20 | 建支、迈克、西蒙 |
| 18 | 45°弯头 | 铸铁、DN15 | 个 | 20 | 建支、迈克、西蒙 |
| 19 | 45°弯头 | 铸铁、DN25 | 个 | 20 | 建支、迈克、西蒙 |
| 20 | 502胶水 | 20g | 个 | 20 | 哥俩好、得力、爱必达 |
| 21 | 502锁 | 标准/502 | 个 | 20 | 保仕安、保德力、固特 |
| 22 | 502锁芯 | 开孔19mm、标准/502 | 个 | 6 | 保仕安、保德力、固特 |
| 23 | 808锁 | 标准/808 | 个 | 5 | 保仕安、保德力、固特 |
| 24 | AB胶 | 2kg | 个 | 23 | 哥俩好、东风、雨虹 |
| 25 | B级锁芯 | 大/70 | 个 | 29 | 伟力、固特、保德力 |
| 26 | LED吸顶灯 | 圆形Φ300cm、15W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 27 | LED吸顶灯 | 圆形Φ300cm、18W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 28 | LED吸顶灯 | 圆形Φ370cm、24W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 29 | LED吸顶灯驱动 | 24-36W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 30 | LED吸顶灯驱动 | 36-50W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 31 | LED灯泡 | E27 9W | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 32 | LED头灯 | EX19673001 | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 33 | LED平板灯 | 600x1200 72W | 个 | 13 | 飞利浦、佛普、雷士 |
| 34 | LED平板灯 | 300x1200 40W | 个 | 13 | 飞利浦、佛普、雷士 |
| 35 | LED平板灯 | 300x600 30W | 个 | 13 | 飞利浦、佛普、雷士 |
| 36 | LED平板灯 | 600x600 40W | 个 | 13 | 飞利浦、佛普、雷士 |
| 37 | LED强光手电 | 36w | 个 | 6 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 38 | LED灯带 | 36w | 米 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 39 | LED灯带电源控制器 | CH-120-10 | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 40 | LED灯杯 | 12V 4W | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 41 | LEDT5支架灯 | 36w | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 42 | LED铝灯 | 120cm、96w | 套 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 43 | LED铝灯 | 60cm、72w | 套 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 44 | LED镜前灯 | 18W 60cm | 套 | 2 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 45 | L形过门软条 | L形 | 米 | 5 | 永宏、顶谷、工途 |
| 46 | PE45°弯头 | ∅25 | 个 | 52 | 日丰、联塑、伟星 |
| 47 | PE45°弯头 | ∅32 | 个 | 52 | 日丰、联塑、伟星 |
| 48 | PE45°弯头 | ∅50 | 个 | 52 | 日丰、联塑、伟星 |
| 49 | PE45°弯头 | ∅63 | 个 | 52 | 日丰、联塑、伟星 |
| 50 | PE90°弯头 | ∅25 | 个 | 52 | 日丰、联塑、伟星 |
| 51 | PE90°弯头 | ∅32 | 个 | 52 | 日丰、联塑、伟星 |
| 52 | PE90°弯头 | ∅50 | 个 | 52 | 日丰、联塑、伟星 |
| 53 | PE90°弯头 | ∅63 | 个 | 42 | 日丰、联塑、伟星 |
| 54 | PE变径管古 | ∅56-50 | 个 | 32 | 日丰、联塑、伟星 |
| 55 | PE对接热熔器 | PE、20-32 | 个 | 1 | 日丰、联塑、伟星 |
| 56 | PE管 | ∅25 | 盘 | 12 | 日丰、联塑、伟星 |
| 57 | PE管 | ∅32 | 盘 | 12 | 日丰、联塑、伟星 |
| 58 | PE管 | ∅50 | 盘 | 10 | 日丰、联塑、伟星 |
| 59 | PE管 | ∅63 | 盘 | 12 | 日丰、联塑、伟星 |
| 60 | PE管古 | ∅40 | 个 | 16 | 日丰、联塑、伟星 |
| 61 | PE管古 | ∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 62 | PPR三通 | PPR、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 63 | PPR三通 | PPR、∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 64 | PPR三通 | PPR、∅40 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 65 | PPR三通 | PPR、∅32 | 个 | 32 | 日丰、联塑、伟星 |
| 66 | PPR三通 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 67 | PPR内丝三通 | PPR、∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 68 | PPR内丝三通 | PPR、∅40 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 69 | PPR内丝三通 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 70 | PPR内丝三通 | PPR、∅32 | 个 | 26 | 日丰、联塑、伟星 |
| 71 | PPR内丝三通 | PPR、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 72 | PPR内丝弯头 | PPR、∅32 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 73 | PPR内丝弯头 | PPR、∅25 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 74 | PPR内丝弯头 | PPR、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 75 | PPR内丝弯头 | PPR、∅50 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 76 | PPR内丝弯头 | PPR、∅40 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 77 | PPR内丝管古 | PPR、∅40 | 个 | 16 | 日丰、联塑、伟星 |
| 78 | PPR内丝管古 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 79 | PPR内丝管古 | PPR、∅20 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 80 | PPR内丝管古 | PPR、∅32 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 81 | PPR内丝管古 | PPR、∅25 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 82 | PPR外丝弯头 | PPR、∅40 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 83 | PPR外丝弯头 | PPR、∅20 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 84 | PPR外丝弯头 | PPR、∅32 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 85 | PPR外丝弯头 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 86 | PPR外丝弯头 | PPR、∅25 | 个 | 26 | 日丰、联塑、伟星 |
| 87 | PPR外丝活接 | PPR、∅20 | 个 | 26 | 日丰、联塑、伟星 |
| 88 | PPR外丝活接 | PPR、∅40 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 89 | PPR外丝活接 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 90 | PPR外丝活接 | PPR、∅25 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 91 | PPR外丝活接 | PPR、∅32 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 92 | PPR外丝管古 | PPR、∅20 | 个 | 16 | 日丰、联塑、伟星 |
| 93 | PPR外丝管古 | PPR、∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 94 | PPR外丝管古 | PPR、∅32 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 95 | PPR外丝管古 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 96 | PPR外丝管古 | PPR、∅40 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 97 | PPR弯头 | PPR、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 98 | PPR弯头 | PPR、∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 99 | PPR弯头 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 100 | PPR弯头 | PPR、∅32 | 个 | 16 | 日丰、联塑、伟星 |
| 101 | PPR弯头 | PPR、∅40 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 102 | PPR活接 | PPR、∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 103 | PPR活接 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 104 | PPR活接 | PPR、∅32 | 个 | 16 | 日丰、联塑、伟星 |
| 105 | PPR活接 | PPR、∅40 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 106 | PPR活接 | PPR、∅20 | 个 | 26 | 日丰、联塑、伟星 |
| 107 | PPR管 | PPR、∅25 | 根 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 108 | PPR管 | PPR、∅32 | 根 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 109 | PPR管 | PPR、∅20 | 根 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 110 | PPR管 | PPR、∅40 | 根 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 111 | PPR管 | PPR、∅50 | 根 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 112 | PPR管古 | PPR、∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 113 | PPR管古 | PPR、∅40 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 114 | PPR管古 | PPR、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 115 | PPR管古 | PPR、∅32 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 116 | PPR管古 | PPR、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 117 | PVC45°弯头 | PVC、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 118 | PVC45°弯头 | PVC、∅25 | 个 | 25 | 日丰、联塑、伟星 |
| 119 | PVC45°弯头 | PVC、∅32 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 120 | PVC45°弯头 | PVC、∅40 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 121 | PVC45°弯头 | PVC、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 122 | PVC45°弯头 | PVC、∅110 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 123 | PVC45°弯头 | PVC、∅160 | 个 | 2 | 日丰、联塑、伟星 |
| 124 | PVC45°弯头 | PVC、∅200 | 个 | 2 | 日丰、联塑、伟星 |
| 125 | PVC三通 | PVC、∅160 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 126 | PVC三通 | PVC、∅15 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 127 | PVC三通 | PVC、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 128 | PVC三通 | PVC、∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 129 | PVC三通 | PVC、∅32 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 130 | PVC三通 | PVC、∅40 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 131 | PVC三通 | PVC、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 132 | PVC三通 | PVC、∅100 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 133 | PVC伸缩节 | PVC、∅160 | 个 | 4 | 日丰、联塑、伟星 |
| 134 | PVC伸缩节 | PVC、∅100 | 个 | 4 | 日丰、联塑、伟星 |
| 135 | PVC伸缩节 | PVC、∅15 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 136 | PVC伸缩节 | PVC、∅20 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 137 | PVC伸缩节 | PVC、∅25 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 138 | PVC伸缩节 | PVC、∅32 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 139 | PVC伸缩节 | PVC、∅40 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 140 | PVC伸缩节 | PVC、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 141 | PVC减速带 | PVC、1米 | 根 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 142 | PVC卡子 | PVC、∅15 | 个 | 53 | 日丰、联塑、伟星 |
| 143 | PVC卡子 | PVC、∅32 | 个 | 32 | 日丰、联塑、伟星 |
| 144 | PVC卡子 | PVC、∅25 | 个 | 53 | 日丰、联塑、伟星 |
| 145 | PVC卡子 | PVC、∅40 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 146 | PVC卡子 | PVC、∅50 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 147 | PVC卡子 | PVC、∅75 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 148 | PVC卡子 | PVC、∅110 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 149 | PVC卡子 | PVC、∅20 | 个 | 42 | 日丰、联塑、伟星 |
| 150 | PVC地槽板 | PVC、5cm、2M/根 | 根 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 151 | PVC地槽板 | PVC、4cm、2M/根 | 根 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 152 | PVC弯头 | PVC、∅15 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 153 | PVC弯头 | PVC、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 154 | PVC弯头 | PVC、∅25 | 个 | 16 | 日丰、联塑、伟星 |
| 155 | PVC弯头 | PVC、∅32 | 个 | 16 | 日丰、联塑、伟星 |
| 156 | PVC弯头 | PVC、∅40 | 个 | 16 | 日丰、联塑、伟星 |
| 157 | PVC弯头 | PVC、∅50 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 158 | PVC弯头 | PVC、∅200 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 159 | PVC弯头 | PVC、∅160 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 160 | PVC弯头 | PVC、∅100 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 161 | PVC检查口 | PVC、∅160 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 162 | PVC检查口 | PVC、∅110 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 163 | PVC检查口 | PVC、∅50 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 164 | PVC管 | PVC、∅15 | 根 | 13 | 日丰、联塑、伟星 |
| 165 | PVC管 | PVC、∅20 | 根 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 166 | PVC管 | PVC、∅25 | 根 | 8 | 日丰、联塑、伟星 |
| 167 | PVC管 | PVC、∅32 | 根 | 6 | 日丰、联塑、伟星 |
| 168 | PVC管 | PVC、∅40 | 根 | 4 | 日丰、联塑、伟星 |
| 169 | PVC管 | PVC、∅50 | 根 | 4 | 日丰、联塑、伟星 |
| 170 | PVC管 | PVC、∅160 | 根 | 2 | 日丰、联塑、伟星 |
| 171 | PVC管 | PVC、∅100 | 根 | 2 | 日丰、联塑、伟星 |
| 172 | PVC管古 | PVC、∅15 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 173 | PVC管古 | PVC、∅20 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 174 | PVC管古 | PVC、∅25 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 175 | PVC管古 | PVC、∅32 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 176 | PVC管古 | PVC、∅40 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 177 | PVC管古 | PVC、∅110 | 个 | 5 | 日丰、联塑、伟星 |
| 178 | PVC管古 | PVC、∅50 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 179 | PVC管古 | PVC、∅160 | 个 | 42 | 日丰、联塑、伟星 |
| 180 | PVC线槽 | 2.5x1.5cm | 根 | 42 | 日丰、联塑、伟星 |
| 181 | PVC线槽 | 2x4cm | 根 | 42 | 日丰、联塑、伟星 |
| 182 | PVC线槽 | 5x10cm | 根 | 42 | 日丰、联塑、伟星 |
| 183 | PVC线槽 | 3x5cm | 根 | 42 | 日丰、联塑、伟星 |
| 184 | PVC胶 | 4L | 桶 | 2 | 哥俩好、汉高百得、伟星 |
| 185 | T5支架 | 14W，6500K | 套 | 25 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 186 | T5支架 | 8W，6500K | 套 | 25 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 187 | T5支架 | 16W，6500K | 套 | 25 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 188 | T5支架 | 28W，6500K | 套 | 25 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 189 | 紫外线双管灯架 | 120cm/36w | 套 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 190 | 紫外线单管灯架 | 120cm/18W | 套 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 191 | T5镇流器 | 2\*14W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 192 | T5镇流器 | 1\*18W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 193 | T5镇流器 | 2\*36w | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 194 | T5镇流器 | 2\*28W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 195 | T5镇流器 | 2\*18W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 196 | T5镇流器 | 1\*36W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 197 | T5镇流器短细 | T514W一拖三 | 个 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 198 | UBS电瓶 | 12V/24Ah | 个 | 4 | 超威、山特、风帆 |
| 199 | UPVC内丝管古 | DN32 | 个 | 8 | 建支、迈克、日丰 |
| 200 | UPVC球阀 | DN32 | 个 | 8 | 建支、迈克、日丰 |
| 201 | UPVC管古 | DN32 | 个 | 21 | 建支、迈克、日丰 |
| 202 | U型卡 | ∅32 | 个 | 210 | 天晟、亿品、汇成丰 |
| 203 | U型卡 | ∅40 | 个 | 210 | 天晟、亿品、汇成丰 |
| 204 | U型卡 | ∅25 | 个 | 158 | 天晟、亿品、汇成丰 |
| 205 | U型把手 | 防盗门/U型 | 付 | 6 | 安恒、固特、工途 |
| 206 | U型插锁 | 300型 | 把 | 8 | 恒申、卡贝、玥玛 |
| 207 | U型插锁 | 400型 | 把 | 8 | 恒申、卡贝、玥玛 |
| 208 | U型浴巾架带衣钩 | U型/6 | 个 | 37 | 九牧、恒洁、美丽雅 |
| 209 | U形卡 | DN150 | 个 | 105 | 天晟、亿品、汇成丰 |
| 210 | U形卡 | DN100 | 个 | 84 | 天晟、亿品、汇成丰 |
| 211 | 一拖三整流器 | 一拖三/58W | 个 | 11 | 飞利浦、雪莱特、雷士 |
| 212 | 抽屉锁 | 一锁三 | 个 | 21 | 金蝶、精致、伟力 |
| 213 | 七字脚瓷灯口 | 通用 | 个 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 214 | 万向轮 | ∅150 | 个 | 21 | 首力、卡贝、工途 |
| 215 | 万用表 | 福禄克F302 | 个 | 1 | 福禄克、胜利、优利德 |
| 216 | 万能转换开关 | ABB定时组合/AE411 | 个 | 8 | ABB、施耐德、西门子 |
| 217 | 三孔一开 | 86型 | 个 | 63 | 施耐德、俊朗、公牛 |
| 218 | 三孔多功能防水插座 | 86型 | 个 | 21 | 施耐德、俊朗、公牛 |
| 219 | 三孔插座 | 86型10A | 个 | 84 | 施耐德、俊朗、公牛 |
| 220 | 三孔插座 | 86型16A | 个 | 84 | 施耐德、俊朗、公牛 |
| 221 | 三开单控 | 86型 | 个 | 84 | 施耐德、俊朗、公牛 |
| 222 | 三插头 | 10A | 个 | 26 | 施耐德、俊朗、公牛 |
| 223 | 三插头 | 16A | 个 | 26 | 施耐德、俊朗、公牛 |
| 224 | 三插球形锁 | 三杆式 | 把 | 13 | 固力、梅花、京固 |
| 225 | 三相四线插座 | 25A | 个 | 4 | 施耐德、俊朗、公牛 |
| 226 | 三相四线有功电表 | 100A | 个 | 16 | 施耐德、华通、ABB |
| 227 | 三相导轨式电表 | PDM-803DL-C-20A-400V | 个 | 16 | 施耐德、华通、ABB |
| 228 | 三相导轨式电表 | PDM-804DP-DS | 个 | 16 | 施耐德、华通、ABB |
| 229 | 三相导轨式电表 | PDM-803DL-C-5A-400V | 个 | 16 | 施耐德、华通、ABB |
| 230 | 三节抽屉滑轨 | 三节/550mm | 付 | 17 | 顶固、卡贝、固特 |
| 231 | 三节抽屉滑轨 | 冷轧钢、500mm | 付 | 17 | 顶固、卡贝、固特 |
| 232 | 三节抽屉滑轨 | 冷轧钢、300mm | 付 | 21 | 顶固、卡贝、固特 |
| 233 | 三节抽屉滑轨 | 冷轧钢、400mm | 付 | 13 | 顶固、卡贝、固特 |
| 234 | 三节抽屉滑轨 | 冷轧钢、350mm | 付 | 8 | 顶固、卡贝、固特 |
| 235 | 三角锉 | 8寸 | 个 | 2 | 世达、得力、宝工 |
| 236 | 三通 | DN120 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 237 | 三通 | DN65 | 个 | 6 | 建支、迈克、西蒙 |
| 238 | 三通 | DN80 | 个 | 6 | 建支、迈克、西蒙 |
| 239 | 三通 | DN15 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 240 | 三通 | DN100 | 个 | 4 | 建支、迈克、西蒙 |
| 241 | 三通 | DN20 | 个 | 32 | 建支、迈克、西蒙 |
| 242 | 三通 | DN50 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 243 | 三通 | DN40 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 244 | 三通 | DN32 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 245 | 三通 | DN25 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 246 | LED三防灯 | 1\*16W | 套 | 4 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 247 | LDE三防灯 | 2\*16W | 套 | 4 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 248 | LDE三防灯 | 2x40W | 套 | 2 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 249 | 2D灯管 | 10W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 250 | 2D管整流器 | 22W | 个 | 6 | 飞利浦、欧普、雪莱特 |
| 251 | 上工钻头 | ∅10、长50-100mm | 个 | 11 | 上工、博世、东成 |
| 252 | 上工钻头 | ∅7.5、长50-120mm | 个 | 11 | 上工、博世、东成 |
| 253 | 上工钻头 | ∅7 | 个 | 8 | 上工、博世、东成 |
| 254 | 上工钻头 | ∅3.6 | 个 | 13 | 上工、博世、东成 |
| 255 | 上工钻头 | ∅3.8 | 个 | 13 | 上工、博世、东成 |
| 256 | 上工钻头 | ∅12、长50-150mm | 个 | 5 | 上工、博世、东成 |
| 257 | 上水软管 | 304不锈钢编织、50cm | 根 | 37 | 沃茨、九牧、恒洁 |
| 258 | 上水软管 | 304不锈钢编织、60cm | 根 | 37 | 沃茨、九牧、恒洁 |
| 259 | 上水软管 | 304不锈钢编织、80cm | 根 | 37 | 沃茨、九牧、恒洁 |
| 260 | 上水软管 | 304不锈钢编织、100cm | 根 | 21 | 沃茨、九牧、恒洁 |
| 261 | 上水软管 | 304不锈钢编织、40cm | 根 | 42 | 沃茨、九牧、恒洁 |
| 262 | 下水口 | 纯铜/∅50 | 个 | 25 | 朝阳、潜水艇、科勒 |
| 263 | 下水软管 | 304不锈钢编织、80cm | 根 | 13 | 沃茨、九牧、恒洁 |
| 264 | 下水软管 | PVC、反中弯 | 根 | 11 | 沃茨、九牧、恒洁 |
| 265 | 下水软管 | 1m | 根 | 8 | 沃茨、九牧、恒洁 |
| 266 | 不锈钢万向环 | 8字环 | 个 | 8 | 阳立、劲功、工途 |
| 267 | 不锈钢三通 | ∅26-22 | 个 | 11 | 三庆、顶建、坚威 |
| 268 | 不锈钢内丝接头 | ∅22 | 个 | 11 | 三庆、顶建、坚威 |
| 269 | 不锈钢内丝管古 | ∅43 | 个 | 11 | 三庆、顶建、坚威 |
| 270 | 不锈钢冰铲 | 小号 | 个 | 1 | 千良、冰禹、拜杰 |
| 271 | 不锈钢冰铲 | 大号 | 个 | 1 | 千良、冰禹、拜杰 |
| 272 | 不锈钢卡压式三通 | ∅65 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 273 | 不锈钢卡压式法兰 | ∅65 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 274 | 不锈钢卡压式管古 | ∅65 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 275 | 不锈钢卡头 | ∅6 | 个 | 16 | 久立、坚威、顶建 |
| 276 | 不锈钢卡头 | ∅8 | 个 | 16 | 久立、坚威、顶建 |
| 277 | 不锈钢变径三通 | ∅25-32 | 个 | 11 | 久立、坚威、顶建 |
| 278 | 不锈钢变径三通 | ∅32-60 | 个 | 11 | 久立、坚威、顶建 |
| 279 | 不锈钢变径三通 | ∅43-32 | 个 | 11 | 久立、坚威、顶建 |
| 280 | 不锈钢变径管古 | ∅25-32 | 个 | 11 | 久立、坚威、顶建 |
| 281 | 不锈钢变径管古 | ∅32-60 | 个 | 5 | 久立、坚威、顶建 |
| 282 | 不锈钢变径管古 | ∅43-32 | 个 | 5 | 久立、坚威、顶建 |
| 283 | 不锈钢合页 | 4寸 | 个 | 17 | 安恒、固特、卡贝 |
| 284 | 不锈钢喉箍 | ∅64 | 个 | 32 | 三庆、顶建、坚威 |
| 285 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅15 | 个 | 32 | 三庆、顶建、坚威 |
| 286 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅20 | 个 | 32 | 三庆、顶建、坚威 |
| 287 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅25 | 个 | 32 | 三庆、顶建、坚威 |
| 288 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅32 | 个 | 32 | 三庆、顶建、坚威 |
| 289 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅38 | 个 | 32 | 三庆、顶建、坚威 |
| 290 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅44 | 个 | 21 | 三庆、顶建、坚威 |
| 291 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅51 | 个 | 11 | 三庆、顶建、坚威 |
| 292 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅57 | 个 | 11 | 三庆、顶建、坚威 |
| 293 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅150 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 294 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅140 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 295 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅130 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 296 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅120 | 个 | 4 | 三庆、顶建、坚威 |
| 297 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅110 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 298 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅100 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 299 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅89 | 个 | 6 | 三庆、顶建、坚威 |
| 300 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅76 | 个 | 6 | 三庆、顶建、坚威 |
| 301 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢∅70 | 个 | 6 | 三庆、顶建、坚威 |
| 302 | 不锈钢地漏 | 10cm | 个 | 8 | 潜水艇、箭牌、九牧 |
| 303 | 不锈钢地漏 | 15cm | 个 | 6 | 潜水艇、箭牌、九牧 |
| 304 | 不锈钢地漏 | 12cm | 个 | 4 | 潜水艇、箭牌、九牧 |
| 305 | 不锈钢外丝接头 | ∅20 | 个 | 13 | 三庆、顶建、坚威 |
| 306 | 不锈钢外丝活接头 | ∅89 | 个 | 11 | 三庆、顶建、坚威 |
| 307 | 不锈钢外丝活接头 | ∅25 | 个 | 11 | 三庆、顶建、坚威 |
| 308 | 不锈钢外丝管古 | ∅32 | 个 | 5 | 三庆、顶建、坚威 |
| 309 | 不锈钢外丝管古 | ∅40 | 个 | 11 | 三庆、顶建、坚威 |
| 310 | 不锈钢大门拉手 | 112cm | 个 | 5 | 顶固、坚朗、固特 |
| 311 | 不锈钢大门拉手 | 1.5m | 个 | 5 | 顶固、坚朗、固特 |
| 312 | 不锈钢家用梯 | 三步/1.5M | 个 | 5 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 313 | 不锈钢小便斗下水管 | S/弯 | 根 | 21 | 九牧、科勒、朝阳 |
| 314 | 不锈钢小便斗下水管 | 带反臭弯 | 根 | 26 | 九牧、科勒、朝阳 |
| 315 | 不锈钢弯头 | ∅40 | 个 | 8 | 顶建、坚威、久立 |
| 316 | 不锈钢弯头 | ∅25 | 个 | 5 | 顶建、坚威、久立 |
| 317 | 不锈钢弯头 | ∅32 | 个 | 5 | 顶建、坚威、久立 |
| 318 | 不锈钢弯头 | ∅20 | 个 | 11 | 顶建、坚威、久立 |
| 319 | 不锈钢扣垫 | 5.7cm | 个 | 21 | 顶建、坚威、恒利达 |
| 320 | 不锈钢扣垫 | 8cm | 个 | 21 | 顶建、坚威、恒利达 |
| 321 | 不锈钢扣垫 | 7.6cm | 个 | 21 | 顶建、坚威、恒利达 |
| 322 | 不锈钢扣手 | 4x10.5cm | 个 | 6 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 323 | 不锈钢扶手 | 1.2m | 个 | 6 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 324 | 不锈钢扶手 | 45cm | 个 | 4 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 325 | 不锈钢扶手 | 30cm | 个 | 11 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 326 | 不锈钢抱卡 | ∅125 | 个 | 5 | 久立、坚威、顶建 |
| 327 | 不锈钢抱卡 | ∅50 | 个 | 16 | 久立、坚威、顶建 |
| 328 | 不锈钢抱卡 | ∅200 | 个 | 5 | 久立、坚威、顶建 |
| 329 | 不锈钢抱卡 | ∅150 | 个 | 6 | 久立、坚威、顶建 |
| 330 | 不锈钢抱卡 | ∅75 | 个 | 5 | 久立、坚威、顶建 |
| 331 | 不锈钢抱卡 | ∅80 | 个 | 5 | 久立、坚威、顶建 |
| 332 | 不锈钢抱卡 | ∅40 | 个 | 5 | 久立、坚威、顶建 |
| 333 | 不锈钢抱卡 | ∅32 | 个 | 11 | 久立、坚威、顶建 |
| 334 | 不锈钢抱卡 | ∅25 | 个 | 13 | 久立、坚威、顶建 |
| 335 | 不锈钢抱卡 | ∅20 | 个 | 21 | 久立、坚威、顶建 |
| 336 | 不锈钢抱卡 | ∅15 | 个 | 21 | 久立、坚威、顶建 |
| 337 | 不锈钢抱卡 | ∅100 | 个 | 5 | 久立、坚威、顶建 |
| 338 | 不锈钢指纹锁 | 多功能/指纹 | 套 | 20 | 得耐特、小米、石将军 |
| 339 | 不锈钢密码锁 | 多功能/密码 | 套 | 20 | 得耐特、新兴、标沐 |
| 340 | 不锈钢指示锁 | 带指示/48mm | 把 | 20 | 三星、得耐特、梅花 |
| 341 | 不锈钢插销 | 25cm | 个 | 11 | 安恒、固特、卡贝 |
| 342 | 不锈钢插销 | 20cm | 个 | 11 | 安恒、固特、卡贝 |
| 343 | 不锈钢插销 | 15cm | 个 | 11 | 安恒、固特、卡贝 |
| 344 | 不锈钢插销 | 7.5cm | 个 | 21 | 安恒、固特、卡贝 |
| 345 | 不锈钢旗形合页 | 5寸 | 付 | 17 | 坚美、固特、坚朗 |
| 346 | 不锈钢暗插销 | 20cm | 个 | 17 | 安恒、固特、卡贝 |
| 347 | 不锈钢月牙锁 | 孔距/50mm | 个 | 5 | 三星、得耐特、梅花 |
| 348 | 不锈钢毛巾杆 | 单杆60cm | 个 | 15 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 349 | 不锈钢毛巾杆 | 双杆60cm | 个 | 6 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 350 | 不锈钢波纹上水管 | 80cm | 根 | 110 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 351 | 不锈钢波纹下水管 | 150cm | 根 | 2 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 352 | 不锈钢浮球阀 | DN32 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 353 | 不锈钢浮球阀 | DN25 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 354 | 不锈钢浮球阀 | DN15 | 个 | 6 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 355 | 不锈钢浮球阀 | DN20 | 个 | 6 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 356 | 不锈钢浮球阀 | DN40 | 个 | 2 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 357 | 不锈钢浮球 | DN40 | 个 | 2 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 358 | 不锈钢浮球 | DN32 | 个 | 2 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 359 | 不锈钢浮球 | DN25 | 个 | 4 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 360 | 不锈钢浮球 | DN15 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 361 | 不锈钢浮球 | DN20 | 个 | 6 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 362 | 不锈钢浴用架 | 直角/双层 | 个 | 2 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 363 | 不锈钢浴用架 | 双层/长方型 | 个 | 2 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 364 | 不锈钢浴用架 | 三角/三层 | 个 | 2 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 365 | 不锈钢漂球阀 | 线长/5m | 个 | 7 | 埃美柯、一靓、工途 |
| 366 | 不锈钢漂球阀 | 线长/3m | 个 | 5 | 埃美柯、一靓、工途 |
| 367 | 不锈钢漂球阀 | 线长/2m | 个 | 6 | 埃美柯、一靓、工途 |
| 368 | 不锈钢漂球阀 | 线长/1m | 个 | 6 | 埃美柯、一靓、工途 |
| 369 | 不锈钢焊条 | 3.2 | 箱 | 2 | 金桥、大桥、沪工 |
| 370 | 不锈钢焊条 | 2.5 | 箱 | 2 | 金桥、大桥、沪工 |
| 371 | 不锈钢焊条 | 4 | 箱 | 1 | 金桥、大桥、沪工 |
| 372 | 不锈钢玻璃门锁 | 双门 | 把 | 16 | 爱门者、玥玛、精致 |
| 373 | 不锈钢直角 | L型 | 个 | 5 | 标康、固特、佰瑞特 |
| 374 | 不锈钢直角包边条 | 2m | 根 | 4 | 晋亿、须特、福美乐 |
| 375 | 不锈钢管 | ∅80 | 根 | 11 | 三庆、一靓、太钢 |
| 376 | 不锈钢脸盆下水管 | 304不锈钢、50cm加长 | 根 | 21 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 377 | 不锈钢脸盆下水管 | S弯 | 根 | 21 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 378 | 不锈钢自攻钉 | 5x40 | 盒 | 6 | 晋亿、天坛、北塔 |
| 379 | 不锈钢自攻钉 | 5x50 | 盒 | 4 | 晋亿、天坛、北塔 |
| 380 | 不锈钢自攻钉 | 3.5x25 | 盒 | 2 | 晋亿、天坛、北塔 |
| 381 | 不锈钢自由合页 | 4寸 | 付 | 4 | 坚美、固特、坚朗 |
| 382 | 不锈钢自由合页 | 6寸 | 付 | 2 | 坚美、固特、坚朗 |
| 383 | 不锈钢自由合页 | 2寸 | 付 | 3 | 坚美、固特、坚朗 |
| 384 | 不锈钢自由合页 | 3寸 | 付 | 5 | 坚美、固特、坚朗 |
| 385 | 不锈钢菜盆下水口 | ∅110 | 个 | 53 | 箭牌、潜水艇、科勒 |
| 386 | 不锈钢螺丝 | ∅12 | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 387 | 不锈钢螺丝 | ∅10 | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 388 | 不锈钢螺丝 | ∅8 | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 389 | 不锈钢螺丝 | ∅5 | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 390 | 不锈钢螺杆 | 3x15 | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 391 | 不锈钢螺杆 | 6x60 | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 392 | 不锈钢螺杆 | 5X50 | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 393 | 不锈钢螺杆 | 16x70 | 套 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 394 | 不锈钢螺杆+母平弹 | 3x15mm | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 395 | 不锈钢金属软连接 | DN100 | 个 | 5 | 万兴、九策、瑞凯威 |
| 396 | 不锈钢金属软连接 | DN50 | 个 | 11 | 万兴、九策、瑞凯威 |
| 397 | 不锈钢金属软连接 | DN80 | 个 | 21 | 万兴、九策、瑞凯威 |
| 398 | 不锈钢金属软连接 | DN32 | 个 | 5 | 万兴、九策、瑞凯威 |
| 399 | 不锈钢金属软连接 | DN65 | 个 | 11 | 万兴、九策、瑞凯威 |
| 400 | 不锈钢金属软连接 | DN200 | 个 | 11 | 万兴、九策、瑞凯威 |
| 401 | 不锈钢钻头 | ∅3.2 | 个 | 22 | 上工、博世、东城 |
| 402 | 不锈钢钻头 | ∅4.2 | 个 | 26 | 上工、博世、东城 |
| 403 | 不锈钢钻头 | ∅12 | 个 | 13 | 上工、博世、东城 |
| 404 | 不锈钢钻头 | ∅10 | 个 | 11 | 上工、博世、东城 |
| 405 | 不锈钢钻头 | ∅9 | 个 | 6 | 上工、博世、东城 |
| 406 | 不锈钢钻头 | ∅8 | 个 | 8 | 上工、博世、东城 |
| 407 | 不锈钢钻头 | ∅6 | 个 | 13 | 上工、博世、东城 |
| 408 | 不锈钢顺位器 | 标准 | 个 | 6 | 冰禹、汇乐斯、家莱福 |
| 409 | 世达锯条 | 310mm | 根 | 21 | 世达、得力、史丹利 |
| 410 | 不锈钢丝堵 | DN40 | 个 | 26 | 通达、科固、固万基 |
| 411 | 不锈钢丝堵 | DN25 | 个 | 21 | 通达、科固、固万基 |
| 412 | 不锈钢丝堵 | DN50 | 个 | 11 | 通达、科固、固万基 |
| 413 | 不锈钢丝堵 | DN32 | 个 | 11 | 通达、科固、固万基 |
| 414 | 不锈钢丝堵 | DN20 | 个 | 21 | 通达、科固、固万基 |
| 415 | 不锈钢丝堵 | DN15 | 个 | 5 | 通达、科固、固万基 |
| 416 | 不锈钢丝堵 | DN10 | 个 | 42 | 通达、科固、固万基 |
| 417 | 两节抽屉滑轨 | 30CM | 付 | 11 | 顶固、卡贝、固特 |
| 418 | 中型窗户把手 | 铝合金 | 个 | 21 | 莱盾、工百利、零越 |
| 419 | 高弯水龙头 | DN15 | 个 | 11 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 420 | 中弯龙头 | DN15 | 个 | 11 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 421 | 中间继电器 | JB2454 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、欧姆龙 |
| 422 | 乳白有机板 | 1mx2mx3mm | 张 | 21 | 春成、狮图、科瑞邦 |
| 423 | 二插头 | 10A | 个 | 53 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 424 | 三插头 | 16A | 个 | 26 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 425 | 互感器 | 200/5 | 个 | 21 | 施耐德、西门子、ABB |
| 426 | 互感器 | 250/5 | 个 | 6 | 施耐德、西门子、ABB |
| 427 | 正五孔插座 | 86型 | 个 | 221 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 428 | 五孔一开 | 86型 | 个 | 42 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 429 | 十孔明盒 | 176型 | 个 | 53 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 430 | 五孔明盒 | 86型 | 个 | 63 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 431 | 什锦锉 | 3704 | 套 | 2 | 世达、史丹利、博世 |
| 432 | 伴热带 | 50m | 盘 | 4 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 433 | 伴热带 | 100m | 盘 | 2 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 434 | 保温绑带 | 14cm | 卷 | 39 | 华美、海斯迪克、宜百利 |
| 435 | 保温胶布 | 50m | 卷 | 6 | 华美、得力、国为 |
| 436 | 保温胶带 | 25m | 卷 | 13 | 华美、得力、国为 |
| 437 | 保险座 | RT32 | 个 | 11 | 施耐德、西门子、德力西 |
| 438 | 保险芯 | 250A | 个 | 25 | 施耐德、西门子、德力西 |
| 439 | 尖嘴钳 | 6英寸 | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 440 | 偏口钳 | 6寸 | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 441 | 元宝卡 | ∅25 | 个 | 40 | 天旭、坚威、顶建 |
| 442 | 元宝卡 | ∅50 | 个 | 40 | 天旭、坚威、顶建 |
| 443 | 元宝卡 | ∅32 | 个 | 40 | 天旭、坚威、顶建 |
| 444 | 元宝卡 | ∅80 | 个 | 40 | 天旭、坚威、顶建 |
| 445 | 元宝卡 | ∅65 | 个 | 40 | 天旭、坚威、顶建 |
| 446 | 元宝卡 | ∅40 | 个 | 40 | 天旭、坚威、顶建 |
| 447 | 元宝卡 | ∅16 | 个 | 40 | 天旭、坚威、顶建 |
| 448 | 元宝卡 | ∅20 | 个 | 40 | 天旭、坚威、顶建 |
| 449 | 充电池 | GSR12-2 | 个 | 6 | 博世、东成、喜利得 |
| 450 | 光控开关 | 25A/220V | 个 | 4 | 施耐德、公牛、德力西 |
| 451 | 免钉胶 | 310ml | 支 | 6 | 哥俩好、汉高百得、立邦 |
| 452 | 八字阀 | 020-C | 个 | 38 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 453 | 六孔国标插座 | 146 | 个 | 32 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 454 | 插座面板 | 118型 | 个 | 21 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 455 | 插座面板 | 146型 | 个 | 5 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 456 | 内丝八字阀 | DN15 | 个 | 11 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 457 | 内丝直通阀 | DN15 | 个 | 11 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 458 | 内六角扳手 | 27mm | 把 | 11 | 世达、得力、史丹利 |
| 459 | 内六角扳手 | 22mm | 把 | 11 | 世达、得力、史丹利 |
| 460 | 内六角扳手 | 19mm | 把 | 11 | 世达、得力、史丹利 |
| 461 | 内六角扳手 | 12mm | 把 | 2 | 世达、得力、史丹利 |
| 462 | 冷水表 | DN20 | 个 | 6 | 京水、京海、埃美柯 |
| 463 | 冷水表 | DN15 | 个 | 6 | 京水、京海、埃美柯 |
| 464 | 冷水表 | DN25 | 个 | 6 | 京水、京海、埃美柯 |
| 465 | 冷水表 | DN32 | 个 | 4 | 京水、京海、埃美柯 |
| 466 | 冷水表 | DN40 | 个 | 2 | 京水、京海、埃美柯 |
| 467 | 冷水表 | DN50 | 个 | 4 | 京水、京海、埃美柯 |
| 468 | 冷水表 | DN65 | 个 | 4 | 京水、京海、埃美柯 |
| 469 | 冷水表（法兰） | DN150 | 个 | 3 | 京水、京海、埃美柯 |
| 470 | 冷水表（法兰） | DN50 | 个 | 3 | 京水、京海、埃美柯 |
| 471 | 冷水表（法兰） | DN125 | 个 | 3 | 京水、京海、埃美柯 |
| 472 | 分贝仪 | TES-1350A | 个 | 6 | 福禄克、德力西、希玛 |
| 473 | 切片 | 16mm | 片 | 126 | 博世、世达、美人鱼 |
| 474 | 剥线钳 | 8寸 | 把 | 5 | 世达、得力、宝工 |
| 475 | 加重井盖 | 800mm | 个 | 7 | 建支、迈克、西蒙 |
| 476 | 加重井盖 | 700mm | 个 | 6 | 建支、迈克、西蒙 |
| 477 | 加重井盖 | 600mm | 个 | 4 | 建支、迈克、西蒙 |
| 478 | 加重轮 | ∅125 | 个 | 4 | 首力、卡贝、固特 |
| 479 | 加重轮 | ∅200 | 个 | 2 | 首力、卡贝、固特 |
| 480 | 加重轮 | ∅150 | 个 | 4 | 首力、卡贝、固特 |
| 481 | 加重轮 | ∅75 | 个 | 4 | 首力、卡贝、固特 |
| 482 | 加重雨毕子 | 47cmx80cm | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 483 | 加重雨毕子 | 30cmx49cm | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 484 | 加重雨毕子 | 40cmx60cm | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 485 | 加长盒接 | ∅25 | 个 | 63 | 中建控、巨成云、际工 |
| 486 | 加长盒接 | ∅50 | 个 | 11 | 中建控、巨成云、际工 |
| 487 | 加长盒接 | ∅20 | 个 | 53 | 中建控、巨成云、际工 |
| 488 | 加长直接 | ∅50 | 个 | 11 | 中建控、巨成云、际工 |
| 489 | 加长直接 | ∅20 | 个 | 53 | 中建控、巨成云、际工 |
| 490 | 加长直接 | ∅25 | 个 | 53 | 中建控、巨成云、际工 |
| 491 | 管接 | ∅25 | 个 | 53 | 建支、迈克、西蒙 |
| 492 | 管接 | ∅32 | 个 | 13 | 建支、迈克、西蒙 |
| 493 | 管接 | ∅20 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 494 | 加长龙头 | DN15 | 个 | 6 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 495 | 医用感应龙头 | ZY-8178 | 个 | 4 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 496 | 插座面板 | 86型 | 个 | 21 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 497 | 千斤顶 | 50T | 个 | 4 | 双牛、辛姆、图耐得 |
| 498 | 升降梯子 | 8m | 个 | 7 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 499 | 半圆锉 | 6寸 | 个 | 6 | 世达、得力、史丹利 |
| 500 | 单冷龙头 | TT-21205 | 个 | 13 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 501 | 单冷龙头把（加厚） | 加厚 | 个 | 21 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 502 | 单冷龙头芯 | 6分 | 个 | 26 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 503 | 单开单控 | 86型 | 个 | 34 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 504 | 单开双控 | 86型 | 个 | 21 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 505 | 单开模块 | 38型 | 个 | 11 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 506 | 单流阀止回阀 | DN15 | 个 | 15 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 507 | 单衣钩 | 不锈钢、9.5cm | 个 | 26 | 优诺、朗派、一卫 |
| 508 | 冲击钻 | 180-li/18v | 套 | 3 | 博世、喜利得、东成 |
| 509 | 冲击钻 | 18-36c | 套 | 2 | 博世、喜利得、东成 |
| 510 | 充电钻 | 60FC | 套 | 2 | 博世、喜利得、东成 |
| 511 | 充电钻 | 12v-30 | 把 | 2 | 博世、喜利得、东成 |
| 512 | 手枪钻 | 120-li | 把 | 2 | 博世、喜利得、东成 |
| 513 | 角磨机 | GWS7-100ET | 把 | 2 | 博世、喜利得、东成 |
| 514 | 卡压法兰 | ∅89 | 个 | 4 | 通达、五钢、力朗 |
| 515 | 卡套铜外丝接头 | ∅25 | 个 | 5 | 通达、五钢、力朗 |
| 516 | 卡套铜外丝接头 | ∅32 | 个 | 4 | 通达、五钢、力朗 |
| 517 | 卡套铜外丝接头 | ∅40 | 个 | 2 | 通达、五钢、力朗 |
| 518 | 卡套铜外丝接头 | ∅20 | 个 | 6 | 通达、五钢、力朗 |
| 519 | 卡套铜外丝接头 | ∅15 | 个 | 6 | 通达、五钢、力朗 |
| 520 | 卡簧钳 | 6寸 | 把 | 2 | 世达、飞鹿、博世 |
| 521 | 卡轨时控 | 3孔 | 个 | 13 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 522 | 卡轨端子 | 35A | 个 | 15 | 公牛、德力西、西门子 |
| 523 | 卡轨端子 | 16A | 个 | 21 | 公牛、德力西、西门子 |
| 524 | 卤钨灯杯 | 75W 550lm | 个 | 4 | 飞利浦、欧司朗、雷士 |
| 525 | 卧式脚踏阀 | 卧式/C603V | 个 | 8 | 朝阳、美标、科勒 |
| 526 | 卫生间隔断支架 | 加厚/10公分 | 个 | 11 | 优诺、九牧、恒洁 |
| 527 | 卷尺 | 3m | 个 | 8 | 世达、史丹利、博世 |
| 528 | 卷尺 | 10m | 个 | 6 | 世达、史丹利、博世 |
| 529 | 卷尺 | 7.5m | 个 | 8 | 世达、史丹利、博世 |
| 530 | 卷尺 | 5m | 个 | 5 | 世达、史丹利、博世 |
| 531 | 压力变送器 | 3051F2 | 个 | 6 | 京航、伊莱科、米科 |
| 532 | 玻璃膜 | 80cm/50m | 卷 | 5 | 强生、硕天、可狄 |
| 533 | 玻璃膜 | 120cm/50m | 卷 | 4 | 强生、硕天、可狄 |
| 534 | 压延膜 | 11cm | 个 | 63 | 硕天、帝造、悦顺 |
| 535 | 压条 | ∅4 | 盘 | 5 | 永宏、安塞瑞、顶谷 |
| 536 | 压条 | ∅5 | 盘 | 4 | 永宏、安塞瑞、顶谷 |
| 537 | 压条 | ∅6 | 盘 | 2 | 永宏、安塞瑞、顶谷 |
| 538 | 压线钳 | 10-16mm² | 个 | 4 | 世达、得力、宝工 |
| 539 | 多功能棘轮式端子压接钳 | 0.5-6mm² | 个 | 5 | 世达、台优、普朗德 |
| 540 | 厕所门升降合页 | L型不锈钢 | 个 | 17 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 541 | 厕所门锁 | 铝/202 | 个 | 8 | 盛邦、顶固、坚朗 |
| 542 | 双向窗式排风扇 | 外径300mm | 个 | 5 | 正野、绿岛风、松下 |
| 543 | 双头方筒灯 | 15w/12cm | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 544 | 双头螺杆 | 18x180 | 套 | 105 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 545 | 双头螺杆 | 16x150 | 套 | 105 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 546 | 双头螺栓 | 16x130 | 套 | 105 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 547 | 双开单控 | 86 | 个 | 4 | 施耐德、西门子、德力西 |
| 548 | 双开双控 | 86 | 个 | 2 | 施耐德、西门子、德力西 |
| 549 | 双弹簧铰链 | 200 | 付 | 1 | 宏达、固特、工途 |
| 550 | 双弹簧铰链 | 250 | 付 | 1 | 宏达、固特、工途 |
| 551 | 双电源开关 | CB4P/400 | 个 | 11 | 施耐德、西门子、德力西 |
| 552 | 双管三防灯带应急 | 2x40W | 套 | 2 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 553 | 双绞线 | 2x1.5mm² | 盘 | 4 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 554 | 双钥匙防火门锁 | 全套 /5572 | 把 | 12 | 安恒、固特、卡贝 |
| 555 | 双面胶 | 3M | 个 | 13 | 3M、得力、晨光 |
| 556 | 反光条 | 15cm | 卷 | 11 | 3M、得力、冰禹 |
| 557 | 变压器 | 2000VA 36V | 个 | 5 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 558 | 变径管件 | 100变65 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 559 | 变径三通 | 铸铁、25变15-20 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 560 | 变径三通 | 铸铁、20变-15 | 个 | 13 | 建支、迈克、西蒙 |
| 561 | 变径三通 | 铸铁、50变15-40 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 562 | 变径三通 | 铸铁、40变15-32 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 563 | 变径三通 | 铸铁、32变15-25 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 564 | 变径弯头 | 铸铁、50变15-40 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 565 | 变径弯头 | 铸铁、25变15-20 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 566 | 变径弯头 | 铸铁、40变15-32 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 567 | 变径弯头 | 铸铁、32变15-25 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 568 | 变径接扣 | 铸铁、40变32 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 569 | 变径管古 | 铸铁、50变15-40 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 570 | 变径管古 | 铸铁、32变15-25 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 571 | 变径管古 | 铸铁、40变15-32 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 572 | 变径管古 | 铸铁、20变15 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 573 | 变径管古 | 铸铁、25变15-20 | 个 | 13 | 建支、迈克、西蒙 |
| 574 | 活接 | 铸铁、DN15 | 个 | 34 | 建支、迈克、西蒙 |
| 575 | 活接 | 铸铁、DN20 | 个 | 26 | 建支、迈克、西蒙 |
| 576 | 活接 | 铸铁、DN25 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 577 | 活接 | 铸铁、DN32 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 578 | 活接 | 铸铁、DN40 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 579 | 活接 | 铸铁、DN50 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 580 | 活接 | 铸铁、DN65 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 581 | 螺丝刀 | 十字 | 把 | 11 | 世达、史丹利、博世 |
| 582 | 螺丝刀 | 一字 | 把 | 11 | 世达、史丹利、博世 |
| 583 | 可调卧式脚踏阀 | 卧式/可调 | 个 | 8 | 朝阳、惠达、科勒 |
| 584 | 可调马桶配件 | 上水器 | 个 | 11 | 科勒、朝阳、九牧 |
| 585 | 台下盆 | HD-11 | 个 | 6 | 惠达、朝阳、九牧 |
| 586 | 台钳 | 125cm | 个 | 4 | 长城、史丹利、世达 |
| 587 | 台钳 | 8cm | 个 | 2 | 长城、史丹利、世达 |
| 588 | 台钳 | 6cm | 个 | 1 | 长城、史丹利、世达 |
| 589 | 合金头钻头 | ∅4.5 | 个 | 6 | 博世、喜利得、上工 |
| 590 | 合金头钻头 | ∅3.5 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 591 | 合金开孔器 | φ28 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 592 | 合金开孔器 | φ55 | 个 | 13 | 博世、喜利得、上工 |
| 593 | 合金开孔器 | φ22 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 594 | 合金开孔器 | φ18 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 595 | 合金开孔器 | φ16 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 596 | 合金开孔器 | φ50 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 597 | 合金开孔器 | φ35 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 598 | 合金开孔器 | φ25 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 599 | 合金开孔器 | φ32 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 600 | 合页 | 缓冲式4寸 | 付 | 11 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 601 | 合页 | 2寸 | 付 | 21 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 602 | 吊卡 | ∅15 | 个 | 26 | 日丰、联塑、伟星 |
| 603 | 吊卡 | ∅20 | 个 | 32 | 日丰、联塑、伟星 |
| 604 | 吊卡 | ∅25 | 个 | 26 | 日丰、联塑、伟星 |
| 605 | 吊卡 | ∅40 | 个 | 11 | 日丰、联塑、伟星 |
| 606 | 吊卡 | ∅32 | 个 | 21 | 日丰、联塑、伟星 |
| 607 | 吊卡 | ∅65 | 个 | 4 | 日丰、联塑、伟星 |
| 608 | 吊轨滑轮 | 20cm | 个 | 4 | 顶固、卡贝、固特 |
| 609 | 启辉器 | 24v | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 610 | 吸顶灯 | 圆形Φ380cm、32W | 个 | 16 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 611 | 吸顶灯 | 圆形Φ440cm、72W | 个 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 612 | 吸顶灯 | 圆形Φ320cm、22W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 613 | 哈夫节 | DN50 | 个 | 21 | 兴达、龙成、冰禹 |
| 614 | 哈夫节 | DN65 | 个 | 11 | 兴达、龙成、冰禹 |
| 615 | 哈夫节 | DN80 | 个 | 6 | 兴达、龙成、冰禹 |
| 616 | 哈夫节 | DN100 | 个 | 5 | 兴达、龙成、冰禹 |
| 617 | 哈夫节 | DN125 | 个 | 4 | 兴达、龙成、冰禹 |
| 618 | 哈夫节 | DN80x20cm | 个 | 11 | 兴达、龙成、冰禹 |
| 619 | 哈夫节 | DN80x30cm | 个 | 11 | 兴达、龙成、冰禹 |
| 620 | 喉箍 | ∅140 | 个 | 4 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 621 | 喉箍 | ∅150 | 个 | 4 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 622 | 喉箍 | ∅76 | 个 | 5 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 623 | 喉箍 | ∅70 | 个 | 5 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 624 | 喉箍 | ∅64 | 个 | 5 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 625 | 喉箍 | ∅57 | 个 | 5 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 626 | 喉箍 | ∅32 | 个 | 6 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 627 | 喉箍 | ∅51 | 个 | 6 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 628 | 喉箍 | ∅100 | 个 | 2 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 629 | 喉箍 | ∅44 | 个 | 5 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 630 | 喉箍 | ∅38 | 个 | 11 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 631 | 喉箍 | ∅15 | 个 | 21 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 632 | 喉箍 | ∅20 | 个 | 21 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 633 | 喉箍 | ∅25 | 个 | 21 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 634 | 喉箍 | ∅110 | 个 | 5 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 635 | 喉箍 | ∅120 | 个 | 5 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 636 | 喉箍 | ∅89 | 个 | 6 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 637 | 喉箍 | ∅130 | 个 | 6 | 坚威、腾驰、固万基 |
| 638 | 喷头座 | L/纯铜 | 个 | 8 | 惠达、朝阳、箭牌 |
| 639 | 喷头座 | 304/不锈钢 | 个 | 2 | 惠达、朝阳、箭牌 |
| 640 | 四插头 | 25A | 个 | 27 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 641 | 四插头 | 32A | 个 | 20 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 642 | 四插头 | 16A | 个 | 20 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 643 | 镇流器 | 2\*28W | 个 | 17 | 飞利浦、欧普、雪莱特 |
| 644 | 镇流器 | 1x40W | 个 | 17 | 飞利浦、欧普、雪莱特 |
| 645 | 固化剂 | 150ml | 支 | 8 | 大力士、哥俩好、优博士 |
| 646 | 防水地插座 | 86型 | 个 | 17 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 647 | 三孔插座模块 | 国标38 | 个 | 2 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 648 | 圆锉 | 三角 | 个 | 1 | 世达、史丹利、博世 |
| 649 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 650 | 地吸 | 不锈钢 | 个 | 11 | 千固、卡贝、冰禹 |
| 651 | 地弹簧 | AGZ-A-60 | 个 | 5 | 爱门者、玥玛、精致 |
| 652 | 地弹簧 | GMT-B | 个 | 5 | 凯旋、皇冠、坚朗 |
| 653 | 地弹簧 | GMT-C | 个 | 5 | 凯旋、皇冠、坚朗 |
| 654 | 地弹簧 | N-818 | 个 | 5 | 凯旋、皇冠、坚朗 |
| 655 | 地弹簧 | H220-C | 个 | 5 | 凯旋、皇冠、坚朗 |
| 656 | 地弹簧 | GMT-N-818 | 个 | 5 | 凯旋、皇冠、坚朗 |
| 657 | 地弹簧 | GMT-N-222 | 个 | 5 | 凯旋、皇冠、坚朗 |
| 658 | 地弹簧 | H-220B | 个 | 5 | 凯旋、皇冠、坚朗 |
| 659 | 地板格 | 50米/卷 | 卷 | 26 | 3A、京度、惠利得 |
| 660 | 地毯 | 50米/卷 | 卷 | 23 | 海马、3M、3A |
| 661 | 地锁 | 不锈钢 | 把 | 53 | 固力、固特、坚威 |
| 662 | 堵漏灵 | 2kg | 袋 | 11 | 东方雨虹、立邦、金汤 |
| 663 | 堵漏灵 | 20kg | 箱 | 17 | 东方雨虹、立邦、金汤 |
| 664 | 塑料布 | 6m/100M | 卷 | 2 | 伊特绮、妙馨思、源兴 |
| 665 | 塑料布 | 4m/100M | 卷 | 2 | 伊特绮、妙馨思、源兴 |
| 666 | 塑料布 | 2m/100M | 卷 | 2 | 伊特绮、妙馨思、源兴 |
| 667 | 塑料涨钉 | 135mm | 包 | 11 | 天坛、劲功、传工 |
| 668 | 塑料涨钉 | 120mm | 包 | 11 | 天坛、劲功、传工 |
| 669 | 塑料涨钉 | 160mm | 包 | 5 | 天坛、劲功、传工 |
| 670 | 塑料涨钉 | 100mm | 包 | 5 | 天坛、劲功、传工 |
| 671 | 塑料胀塞 | M8\*37mm | 包 | 11 | 天坛、海斯迪克、劲功 |
| 672 | 塑料胀塞 | M6\*30mm | 包 | 11 | 天坛、海斯迪克、劲功 |
| 673 | 塑料软管 | ∅10 | 盘 | 2 | 时达、九牧、潜水艇 |
| 674 | 塑料链子 | 2.8m | 条 | 11 | 顶固、卡贝、工途 |
| 675 | 塑钢窗月牙锁 | 标准 | 个 | 60 | 顶固、坚朗、固力 |
| 676 | 塑钢门锁 | 标准 | 把 | 5 | 顶固、坚朗、固力 |
| 677 | 墩布池 | 中号 | 个 | 5 | 惠达、朝阳、九牧 |
| 678 | 墩布池下水口 | 50mm | 个 | 16 | 九牧、潜水艇、科勒 |
| 679 | 墩布池 | 大号 | 个 | 5 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 680 | 壁纸刀 | 18mm | 把 | 11 | 世达、史丹利、博世 |
| 681 | 壁纸刀片 | 10片/盒 | 盒 | 21 | 世达、田岛、博世 |
| 682 | 壁纸胶 | 糯米胶、1.5kg | 桶 | 8 | 汉高、秀强、玉奕 |
| 683 | 声控开关 | 86型 | 个 | 26 | 施耐德、西门子、ABB |
| 684 | 声控灯口 | 标准e27螺口 | 个 | 3 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 685 | 外丝直通阀 | DN15 | 个 | 13 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 686 | 兆欧表 | W1901 | 个 | 6 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 687 | 电力仪表 | EV450 | 块 | 15 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 688 | 大体混水龙头 | DN15 | 个 | 8 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 689 | 大体脚踏阀 | 卧式/01K | 个 | 8 | 朝阳、惠达、科勒 |
| 690 | 大小头皮套 | 标准 | 个 | 11 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 691 | 大弯龙头 | DN15 | 个 | 6 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 692 | 大理石开孔器 | φ16 | 个 | 4 | 博世、绿林、上工 |
| 693 | 大理石开孔器 | φ40 | 个 | 4 | 博世、绿林、上工 |
| 694 | 云石胶 | 1kg | 桶 | 4 | 大力士、立邦、雨虹防水 |
| 695 | 大理石胶 | 4L | 桶 | 5 | 大力士、立邦、雨虹防水 |
| 696 | 大门拉手底座 | U | 个 | 21 | 顶固、坚朗、固特 |
| 697 | 太空铝锁把 | L | 付 | 58 | 安恒、固特、卡贝 |
| 698 | LED投光灯 | COB光源200W | 个 | 2 | 亚明、欧普、雷士 |
| 699 | LED投光灯 | COB光源150W | 个 | 4 | 亚明、欧普、雷士 |
| 700 | LED投光灯 | COB光源100W | 个 | 5 | 亚明、欧普、雷士 |
| 701 | LED投光灯 | COB光源50W | 个 | 5 | 亚明、欧普、雷士 |
| 702 | 亚克力球型柱头灯 | ∅500/35W | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 703 | 亚克力球型柱头灯 | ∅300/25W | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 704 | 太阳能管 | 47x1500 | 根 | 13 | 天普、工途、标沐 |
| 705 | 太阳能管 | 58x1800 | 根 | 11 | 天普、工途、标沐 |
| 706 | 太阳能管胶圈 | 标准 | 个 | 35 | 天普、工途、标沐 |
| 707 | 太阳能管胶垫 | 标准 | 个 | 35 | 天普、工途、标沐 |
| 708 | 太阳能路灯 | 30W | 个 | 4 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 709 | 套丝机割刀 | 标准 | 把 | 4 | 虎跃、史丹利、田岛 |
| 710 | 套丝机扳牙 | 1寸 | 个 | 4 | 虎跃、史丹利、田岛 |
| 711 | 套丝机扳牙 | 4分 | 个 | 4 | 虎跃、史丹利、田岛 |
| 712 | 套头 | 标准 | 个 | 6 | 虎跃、史丹利、田岛 |
| 713 | 安全帽 | 102106 | 个 | 21 | 代尔塔、霍尼韦尔、3M |
| 714 | 定位闭门器拉杆 | CM-1000HY | 个 | 7 | 辉士达、盖泽、坚朗 |
| 715 | 家用梯 | 人字/3层 | 个 | 5 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 716 | 宽不锈钢拉手 | 51.2cm | 个 | 17 | 顶固、固特、蒙莱奇 |
| 717 | 对丝 | 铸铁、DN25 | 个 | 53 | 建支、迈克、西蒙 |
| 718 | 对丝 | 铸铁、DN20 | 个 | 53 | 建支、迈克、西蒙 |
| 719 | 对丝 | 铸铁、DN50 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 720 | 对丝 | 铸铁、DN15 | 个 | 63 | 建支、迈克、西蒙 |
| 721 | 对丝 | 铸铁、DN40 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 722 | 对丝 | 铸铁、DN32 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 723 | 对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 2 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 724 | 对夹蝶阀 | DN120 | 个 | 2 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 725 | 对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 2 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 726 | 对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 727 | 对接铜管 | 150mm² | 个 | 84 | 凤凰、际工、仟特 |
| 728 | 对接铜管 | 10mm² | 个 | 168 | 凤凰、际工、仟特 |
| 729 | 对接铜管 | 16mm² | 个 | 173 | 凤凰、际工、仟特 |
| 730 | 对接铜管 | 25mm² | 个 | 210 | 凤凰、际工、仟特 |
| 731 | 对接铜管 | 35mm² | 个 | 168 | 凤凰、际工、仟特 |
| 732 | 对接铜管 | 50mm² | 个 | 63 | 凤凰、际工、仟特 |
| 733 | 对接铜管 | 70mm² | 个 | 63 | 凤凰、际工、仟特 |
| 734 | 对接铜管 | 95mm² | 个 | 21 | 凤凰、际工、仟特 |
| 735 | 对接铜管 | 120mm² | 个 | 21 | 凤凰、际工、仟特 |
| 736 | 对接铜管 | 240mm² | 个 | 11 | 凤凰、际工、仟特 |
| 737 | 小便感应器 | 明装/直流/106UP | 套 | 4 | 朝阳、箭牌、惠达 |
| 738 | 小便感应器 | 明装/交直流 | 个 | 5 | 朝阳、箭牌、惠达 |
| 739 | 小便感应器 | 暗装/直流/220V | 套 | 5 | 朝阳、箭牌、惠达 |
| 740 | 小便斗感应器 | 感应/电池款 | 个 | 6 | 朝阳、箭牌、惠达 |
| 741 | 小便斗铜下水口管 | 不锈钢/反水弯/直径32 | 个 | 6 | 朝阳、箭牌、科勒 |
| 742 | 小扳手 | 12寸 | 个 | 13 | 世达、得力、绿林 |
| 743 | 小轮 | 万向 /静音 | 个 | 11 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 744 | 尖凿 | 90782 | 个 | 5 | 世达、史丹利、博世 |
| 745 | 尖嘴钳 | 6寸70101A | 把 | 5 | 世达、史丹利、博世 |
| 746 | 尖锥 | 61104 | 个 | 5 | 世达、史丹利、博世 |
| 747 | 屏蔽通讯线 | AWG18 | 盘 | 11 | 昆仑、慧远、德力西 |
| 748 | 工业防水插座 | 三极/32A | 个 | 5 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 749 | 工业防水插座 | 四极/32A | 个 | 5 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 750 | 工业防水插座 | 三极/16A | 个 | 11 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 751 | 工业防水插座 | 四极/16A | 个 | 11 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 752 | 工具箱 | 5156型 | 个 | 6 | 世达、史丹利、博世 |
| 753 | 布胶布 | 20mm\*10m | 个 | 42 | 天坛、劲功、传工 |
| 754 | 带刹车加重尼龙轮 | ∅150 | 个 | 6 | 首力、卡贝、工途 |
| 755 | 带刹车加重轮 | ∅200 | 个 | 5 | 首力、卡贝、工途 |
| 756 | 带刹车加重轮 | ∅100 | 个 | 5 | 首力、卡贝、工途 |
| 757 | 带护管链锁 | 80cm | 个 | 8 | 曙光、玥玛、永久 |
| 758 | 带腿墩布池 | 特大号 | 个 | 10 | 九牧、科勒、朝阳 |
| 759 | 建筑胶结构胶 | 9953# | 支 | 12 | 道康宁、彩弘、硅宝 |
| 760 | 幕墙胶 | 590ml | 支 | 12 | 道康宁、彩弘、硅宝 |
| 761 | 平光镜 | 防紫外线 | 个 | 5 | 特立特、小米、益盾 |
| 762 | 平开窗户把手 | 铝合金 | 个 | 4 | 莱盾、工百利、零越 |
| 763 | 平板电暖气 | 22片/800W | 个 | 8 | 美的、奥克斯、志高 |
| 764 | 平板车 | 60cmx90cm | 个 | 6 | 实邦、白云、新越昌辉 |
| 765 | 平锉 | 水平尺 | 个 | 4 | 博世、世达、田岛 |
| 766 | 应急灯 | TG1-E | 个 | 1 | 安迅、敏华、欧普 |
| 767 | 应急逆变器带电池 | 锂电池 12V130 | 个 | 12 | 东成、博世、绿林 |
| 768 | 座式射灯 | T80斜口底座式 14W白光 | 个 | 5 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 769 | 座式焊锡锅 | 300W | 个 | 2 | 世达、得力、宝工 |
| 770 | 开口扳手 | 44736 | 套 | 8 | 世达、得力、博世 |
| 771 | 开水器细扣龙头 | 3分半 | 个 | 17 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 772 | 开水器龙头 | DN20 | 个 | 16 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 773 | 开水器龙头 | DN15 | 个 | 11 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 774 | 开水锅龙头 | DN20 | 个 | 11 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 775 | 开水锅龙头 | DN15 | 个 | 11 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 776 | 弯头 | 铸铁、DN15 | 个 | 6 | 建支、迈克、西蒙 |
| 777 | 弯头 | 铸铁、DN50 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 778 | 弯头 | 铸铁、DN40 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 779 | 弯头 | 铸铁、DN32 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 780 | 弯头 | 铸铁、DN25 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 781 | 弯头 | 铸铁、DN20 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 782 | 弯头 | 铸铁、DN63 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 783 | 弯头 | 铸铁、DN80 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 784 | 弯头 | 铸铁、DN100 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 785 | 弯管器 | ∅50 | 个 | 6 | 世达、锋上、保拉 |
| 786 | 弯管器 | ∅20 | 个 | 6 | 世达、锋上、保拉 |
| 787 | 弯管器 | ∅25 | 个 | 6 | 世达、锋上、保拉 |
| 788 | 快速接头 | DN25 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 789 | 快速接头 | DN15 | 个 | 26 | 建支、迈克、西蒙 |
| 790 | 快速接头 | DN50 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 791 | 快速接头 | DN20 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 792 | 快速接头 | DN40 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 793 | 快速接头 | DN32 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 794 | 恒温混水龙头 | hj10301 | 个 | 7 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 795 | 感应窗 | ASR | 个 | 6 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 796 | 感应窗主板 | T-01K | 个 | 21 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 797 | 感应龙头 | HD301 | 个 | 11 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 798 | 感应龙头 | LE124BE | 个 | 11 | 柏力、TOTO、九牧 |
| 799 | 感应龙头 | K-18055T | 个 | 11 | 科洁、惠达、朝阳 |
| 800 | 感应龙头 | I-01K | 个 | 11 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 801 | 感应龙头 | 二合一 | 个 | 53 | 柏力、朝阳、九牧 |
| 802 | 感应龙头 | B-161A | 个 | 13 | 贝多、朝阳、九牧 |
| 803 | 感应龙头 | G-03 | 个 | 32 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 804 | 感应龙头控制器 | 0186F | 个 | 5 | 柏力、TOTO、九牧 |
| 805 | 感应龙头窗+线 | DUE106 | 个 | 4 | 美标、朝阳、科勒 |
| 806 | 感应龙头窗+线 | 114 | 个 | 4 | 柏力、TOTO、九牧 |
| 807 | 扁凿 | 90785 | 个 | 3 | 博世、世达、田岛 |
| 808 | 扁铲 | 2寸 | 个 | 5 | 千良、世达、田岛 |
| 809 | 扁铲 | 4寸 | 个 | 2 | 千良、世达、田岛 |
| 810 | 手动自锁绞盘 | 1000KG | 个 | 35 | 矿山、标沐、新兴 |
| 811 | 手把灯 | S10 | 个 | 4 | 神火、倍量、海洋王 |
| 812 | 手拉葫芦 | 5T | 个 | 5 | 矿山、中原、华东 |
| 813 | 手拉跑车 | 5T | 个 | 5 | 矿山、中原、华东 |
| 814 | 手推车轮子 | 万向轮 | 个 | 11 | 实邦、固特、卡贝 |
| 815 | 手枪钻夹头 | 四坑 | 个 | 5 | 博世、喜利得、东成 |
| 816 | 扎带 | 15cm | 包 | 21 | 天坛、绿联、山泽 |
| 817 | 扎带 | 6x40cm | 包 | 16 | 天坛、绿联、山泽 |
| 818 | 扎带 | 25cm | 包 | 13 | 长城、绿联、山泽 |
| 819 | 扎带 | 20cm | 包 | 5 | 天坛、绿联、山泽 |
| 820 | 扎带 | 40cm | 包 | 2 | 长城、绿联、山泽 |
| 821 | 扎带 | 8x40cm | 包 | 2 | 天坛、绿联、山泽 |
| 822 | 打气筒 | XA1085 | 个 | 5 | 世达、巨木、得力 |
| 823 | 打线刀 | 70683 | 个 | 15 | 昌林、海乐、际工 |
| 824 | 扣垫 | 150 | 个 | 13 | 恒利达、冠霸、兴起 |
| 825 | 扣垫 | 50 | 个 | 11 | 恒利达、冠霸、兴起 |
| 826 | 扣垫 | 75 | 个 | 5 | 恒利达、冠霸、兴起 |
| 827 | 扣垫 | 100 | 个 | 6 | 恒利达、冠霸、兴起 |
| 828 | 扣垫 | 125 | 个 | 4 | 恒利达、冠霸、兴起 |
| 829 | 扶手弯头 | 140mm | 个 | 12 | 顶固、卡贝、固特 |
| 830 | 批头 | 1\*15 | 个 | 4 | 世达、史丹利、博世 |
| 831 | 抽屉拉手 | 15cm | 个 | 26 | 固特、顶固、耐美 |
| 832 | 抽屉拉手 | 20cm | 个 | 21 | 固特、顶固、耐美 |
| 833 | 抽屉锁 | 22型 | 个 | 28 | 小博士、水平、名家乐 |
| 834 | 拉丝布 | 10cm | 卷 | 10 | 长城、3M、冰禹 |
| 835 | 拉铆枪 | 标准 | 把 | 4 | 世达、史丹利、博世 |
| 836 | 拉铆钉 | 5x20、500个/盒 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、狄龙 |
| 837 | 拉铆钉 | 4x10、1000个/盒 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、狄龙 |
| 838 | 拉铆钉 | 5x16、500个/盒 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、狄龙 |
| 839 | 拉铆钉 | 5x25、400个/盒 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、狄龙 |
| 840 | 拉铆钉 | 4x20、500个/盒 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、狄龙 |
| 841 | 拉链开关 | 1m | 个 | 48 | 公牛、德力西、西门子 |
| 842 | 挂衣钩 | 上下/5钩 | 个 | 21 | 优诺、九牧、恒洁 |
| 843 | 挂锁 | 32 | 个 | 21 | 三环、固特、梅花 |
| 844 | 挂锁 | 25 | 个 | 21 | 三环、固特、梅花 |
| 845 | 挂锁 | 38 | 个 | 11 | 三环、固特、梅花 |
| 846 | 挂锁 | 50 | 个 | 11 | 三环、固特、梅花 |
| 847 | 指示灯 | ND16-R | 个 | 2 | 施耐德、西门子、百士安 |
| 848 | 万用表 | 指针式 | 个 | 10 | 福禄克、得力、优利德 |
| 849 | 按钮开关 | XB2 | 个 | 13 | 施耐德、西门子、ABB |
| 850 | 按钮开关组合 | 220v | 个 | 25 | 施耐德、西门子、ABB |
| 851 | 排衣钩 | 不锈钢5钩 | 个 | 21 | 箭牌、九牧、恒洁 |
| 852 | 排衣钩 | 不锈钢6钩 | 个 | 11 | 箭牌、九牧、恒洁 |
| 853 | 排风扇 | 外径280mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖；自带止逆阀。 | 个 | 11 | 正野、绿岛风、松下 |
| 854 | 排风扇 | 外径400mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖；自带止逆阀。 | 个 | 11 | 正野、绿岛风、松下 |
| 855 | 排风扇 | 外径320mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖；自带止逆阀。 | 个 | 11 | 正野、绿岛风、松下 |
| 856 | 排风扇 | 外径250mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖；自带止逆阀。 | 个 | 8 | 正野、绿岛风、松下 |
| 857 | 接触器 | 63A | 个 | 8 | 施耐德、德力西、ABB |
| 858 | 接触器 | 400A | 个 | 4 | 施耐德、德力西、ABB |
| 859 | 接触器 | ESB40A | 个 | 6 | ABB、施耐德、西门子 |
| 860 | 接触器 | 24A | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 861 | 接触器 | B30 | 个 | 4 | 施耐德、德力西、ABB |
| 862 | 接触器 | 16A | 个 | 2 | 施耐德、德力西、ABB |
| 863 | 接触器 | 20A | 个 | 6 | 施耐德、德力西、ABB |
| 864 | 接触器 | 25A | 个 | 2 | 施耐德、德力西、ABB |
| 865 | 接触器 | 32A | 个 | 3 | 施耐德、德力西、ABB |
| 866 | 接触器 | 40A | 个 | 5 | 施耐德、德力西、ABB |
| 867 | 接触器 | 50A | 个 | 6 | 施耐德、德力西、ABB |
| 868 | 接触器 | 250A | 个 | 2 | 施耐德、德力西、ABB |
| 869 | 控制变压器 | 100VA | 个 | 4 | 公牛、德力西、西门子 |
| 870 | 推拉门不锈钢挡板 | 不锈钢1M | 个 | 25 | 坚美、顶固、固特 |
| 871 | 插入式空开 | 630A | 个 | 10 | ABB、施耐德、西门子 |
| 872 | 插头线 | 3m | 根 | 21 | 公牛、德力西、西门子 |
| 873 | 插式套件 | NSX10/250A | 个 | 2 | 施耐德、德力西、ABB |
| 874 | 插式空开 | NSX100 | 个 | 2 | 施耐德、西门子、ABB |
| 875 | 插式金卤灯泡 | 150W | 个 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 876 | 插式金卤灯管 | 陶瓷103mm、70W | 个 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 877 | 插式金卤灯管 | 陶瓷110mm、150W | 个 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 878 | 插拔灯管 | 二针、40W | 根 | 126 | 飞利浦、欧普、欧司朗 |
| 879 | 插拔灯管 | 二针、55W | 根 | 26 | 飞利浦、欧普、欧司朗 |
| 880 | 插拔灯管 | 二针、24W | 根 | 26 | 飞利浦、欧普、欧司朗 |
| 881 | 插拔管镇流器 | 55W | 个 | 21 | 飞利浦、欧司朗、雪莱特 |
| 882 | 插拔节能灯 | 二针、10W | 个 | 126 | 飞利浦、欧普、欧司朗 |
| 883 | 插头 | 32A | 个 | 21 | 公牛、得力、德力西 |
| 884 | 摇表线 | 500V/5MΩ | 付 | 4 | 公牛、德力西、西门子 |
| 885 | 支架灯 | 2x40W | 套 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 886 | 支架灯 | 1x40W | 套 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 887 | 数显卡尺 | 91515 | 个 | 4 | 世达、得力、宝工 |
| 888 | 镇流器 | 150W | 个 | 74 | 飞利浦、欧司朗、雪莱特 |
| 889 | 断桥铝门合页 | 15CM | 个 | 11 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 890 | 断桥窗锁 | 铝合金5CM | 把 | 42 | 名门、梅花、京固 |
| 891 | 断桥门锁 | 铝合金25CM | 把 | 42 | 顶固、坚威、固力 |
| 892 | 方盆下水口 | ∅50 | 个 | 21 | 九牧、朝阳、潜水艇 |
| 893 | 方管 | 3\*3 | 根 | 16 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 894 | 方管 | 5\*5 | 根 | 11 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 895 | 方管 | 10\*10 | 根 | 21 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 896 | 方管 | 12\*12 | 根 | 6 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 897 | 方管 | 15\*15 | 根 | 5 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 898 | 方管 | 20\*20 | 根 | 21 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 899 | 方锉 | 10英寸 | 个 | 5 | 博世、世达、田岛 |
| 900 | 施工绕行牌 | A字型 | 个 | 5 | 中创、白云洁霸、虎邦 |
| 901 | 旋钮开关 | 转换开关 | 个 | 13 | 施耐德、西门子、ABB |
| 902 | 电风扇 | 立式 | 个 | 5 | 美的、格力、志高 |
| 903 | 无线门铃 | A-BR | 个 | 53 | 公牛、德力西、西门子 |
| 904 | 无障碍扶手 | U型 | 个 | 11 | 劳恩、顶固、坚朗 |
| 905 | 日光灯管 | 36W | 根 | 68 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 906 | 时控器 | 220v | 个 | 4 | 施耐德、德力西、ABB |
| 907 | 时间继电器 | AC380继电器 | 个 | 13 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 908 | 明盒 | 86型 | 个 | 53 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 909 | 明盒 | 176型 | 个 | 53 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 910 | 明盒 | 146型 | 个 | 53 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 911 | 淋浴器混水器 | DM362 | 个 | 21 | 朝阳、惠达、科勒 |
| 912 | 暗装淋浴器 | 暗77365T/套 | 套 | 4 | 朝阳、惠达、科勒 |
| 913 | 明装淋浴器 | 明77365T/套 | 套 | 4 | 朝阳、惠达、科勒 |
| 914 | 明装/暗装配电箱 | 9回路 | 个 | 13 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 915 | 明装/暗装配电箱 | 4回路 | 个 | 11 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 916 | 明装/暗装配电箱 | 6回路 | 个 | 13 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 917 | 明装/暗装配电箱 | 10回路 | 个 | 11 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 918 | 明装/暗装配电箱 | 13回路 | 个 | 8 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 919 | 明装/暗装配电箱 | 16回路 | 个 | 8 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 920 | 明装/暗装配电箱 | 19回路 | 个 | 6 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 921 | 室内明装配电箱 | 400x300x200cm | 个 | 13 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 922 | 室内明装配电箱 | 500x400x200cm | 个 | 11 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 923 | 室内明装配电箱 | 600x500x200cm | 个 | 8 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 924 | 室内明装配电箱 | 700x500x200cm | 个 | 6 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 925 | 室内明装配电箱 | 800x600x200cm | 个 | 2 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 926 | 室内暗装配电箱 | 400x300x200cm | 个 | 1 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 927 | 室内暗装配电箱 | 500x400x200cm | 个 | 2 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 928 | 室内暗装配电箱 | 600x500x200cm | 个 | 1 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 929 | 室内暗装配电箱 | 700x500x200cm | 个 | 2 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 930 | 室内暗装配电箱 | 800x600x200cm | 个 | 1 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 931 | 室内明装配电箱 | 1000x800x200cm | 个 | 1 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 932 | 星三角时间继电器 | RE22R2QTMR | 个 | 13 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 933 | 暖气堵 | ∅32 | 个 | 42 | 圣火、埃美柯、首阀 |
| 934 | 暖气片（绕翅片） | 12柱/1m | 个 | 5 | 圣火、太阳花、安能 |
| 935 | 暖气补芯 | ∅32 | 个 | 21 | 圣火、埃美柯、首阀 |
| 936 | 暖气调节阀 | DN15 | 个 | 21 | 圣火、冰禹、方威 |
| 937 | 暖气调节阀 | DN20 | 个 | 21 | 圣火、冰禹、方威 |
| 938 | 暖气跑风 | ∅32 | 个 | 16 | 圣火、埃美柯、首阀 |
| 939 | 暖气镀铬堵 | DN20 | 个 | 21 | 圣火、埃美柯、首阀 |
| 940 | 暖气镀铬跑封 | DN20 | 个 | 21 | 圣火、埃美柯、首阀 |
| 941 | 暗装配电柜 | 120x100CM | 个 | 6 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 942 | 暗装配电柜 | 80x60CM | 个 | 5 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 943 | 月牙锁 | 不锈钢/75孔距 | 把 | 27 | 三星、得耐特、梅花 |
| 944 | 亚克力板 | 27cmx117cm | 个 | 19 | 春成、狮图、科瑞邦 |
| 945 | 有机板 | 45cmx201cm | 个 | 16 | 春成、狮图、科瑞邦 |
| 946 | 有机灯罩 | ∅15x1640mm | 个 | 2 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 947 | 有机玻璃板 | 1.5mx1m | 块 | 6 | 德峰、工途、鑫洪 |
| 948 | 木工刨子 | 180mm | 个 | 2 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 949 | 木工刨子 | 400mm | 个 | 2 | 世达、史丹利、卡夫威尔 |
| 950 | 木工刨子 | 280mm | 个 | 5 | 世达、史丹利、卡夫威尔 |
| 951 | 木工刨子 | 350mm | 个 | 2 | 世达、史丹利、卡夫威尔 |
| 952 | 木工拉刨 | 350mm | 个 | 5 | 世达、史丹利、卡夫威尔 |
| 953 | 木工锤子 | 2磅 | 把 | 4 | 世达、史丹利、卡夫威尔 |
| 954 | 枪式烙铁 | 65W | 个 | 4 | 世达、史丹利、卡夫威尔 |
| 955 | 柜外旋转手柄 | 灰色方形短 | 个 | 11 | 伟力、固特、坚朗 |
| 956 | 柜子锁 | LA防盗 | 把 | 13 | 伟力、固特、坚朗 |
| 957 | 柜门拉手（短） | 96孔距 | 个 | 11 | 固力、固特、坚威 |
| 958 | 柜门滑轮 | 不锈钢/6 | 付 | 11 | 顶固、坚朗、固特 |
| 959 | 柱盆 | K10205 | 套 | 21 | 美标、朝阳、科勒 |
| 960 | 树脂踢脚线 | 15cm | 米 | 34 | 大自然、惠利得、安信 |
| 961 | 格栅灯 | 2x40W | 套 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 962 | 格栅灯 | 3x20W | 套 | 16 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 963 | 格栅灯 | 3x40W | 套 | 17 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 964 | 格栅灯盘 | 600x600 | 套 | 23 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 965 | 桥架支臂 | 350mm | 根 | 25 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 966 | 桥架支臂 | 160mm | 根 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 967 | 桥架支臂 | 230mm | 根 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 968 | 桥架盖板 | 20cm | 米 | 26 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 969 | 桥架盖板 | 60cm | 米 | 26 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 970 | 梯子 | 3m | 个 | 10 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 971 | 梯子 | 1.5m | 个 | 10 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 972 | 梯子 | 2m | 个 | 12 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 973 | 梯子 | 2.5m | 个 | 15 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 974 | 梯子 | 5.4m | 个 | 15 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 975 | 梯子 | 4m | 个 | 12 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 976 | 梯子关节 | U型 | 个 | 32 | 步步高、高尔固、奥鹏 |
| 977 | 检查口 | 600mm | 个 | 11 | 京固、联塑、日丰 |
| 978 | 检查口 | 300mm | 个 | 11 | 京固、联塑、日丰 |
| 979 | 检查口 | 500mm | 个 | 13 | 京固、联塑、日丰 |
| 980 | 检查口 | 400mm | 个 | 16 | 京固、联塑、日丰 |
| 981 | 检查口 | 350mm | 个 | 11 | 京固、联塑、日丰 |
| 982 | 检测插头 | 数显/10A | 个 | 42 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 983 | 槽钢 | 5# | 根 | 16 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 984 | 槽钢 | 10# | 根 | 13 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 985 | 槽钢 | 8# | 根 | 13 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 986 | 槽钢 | 14# | 根 | 4 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 987 | 槽钢 | 6cm | 根 | 26 | 利达、首钢、蒙钢 |
| 988 | 模数化插座 | 三极10A | 个 | 47 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 989 | 模数化插座 | 两极10A | 个 | 42 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 990 | 模数化四孔插座 | 三极16A | 个 | 42 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 991 | 模数化插座 | 四极25A | 个 | 27 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 992 | 橡塑保温管 | ∅25 | 米 | 105 | 华美、月娥、古达 |
| 993 | 橡塑保温管 | ∅15 | 米 | 105 | 华美、月娥、古达 |
| 994 | 橡塑保温管 | ∅20 | 米 | 210 | 华美、月娥、古达 |
| 995 | 橡塑保温管 | ∅32 | 米 | 210 | 华美、月娥、古达 |
| 996 | 橡塑保温管 | ∅40 | 米 | 158 | 华美、月娥、古达 |
| 997 | 橡塑保温管 | ∅50 | 米 | 126 | 华美、月娥、古达 |
| 998 | 橡塑保温管 | ∅65 | 米 | 105 | 华美、月娥、古达 |
| 999 | 橡塑保温管 | ∅80 | 米 | 84 | 华美、月娥、古达 |
| 1000 | 橡塑保温管 | ∅100 | 米 | 63 | 华美、月娥、古达 |
| 1001 | 橡塑保温胶 | 2.5kg | 桶 | 11 | 华美、得力、国为 |
| 1002 | 橡皮锤 | 240Z | 个 | 21 | 世达、得力、史丹利 |
| 1003 | 橡胶板 | 50cm | 卷 | 47 | 长城、英飞朗、春图 |
| 1004 | 橡胶棒 | ∅25 | 米 | 53 | 长城、英耐特、华人 |
| 1005 | 毕子 | ∅50 | 个 | 67 | 美星、巨成、京牛 |
| 1006 | 毕子 | ∅100 | 个 | 34 | 美星、巨成、京牛 |
| 1007 | 气弹簧 | 支撑杆 | 个 | 5 | 宏达、固特、工途 |
| 1008 | 气焊枪 | 12型 | 把 | 4 | 瑞凌、得力、沪工 |
| 1009 | 气焊镜 | 1008111 | 个 | 11 | 特立特、瑞凌、得力 |
| 1010 | 氧气乙炔管 | 5m | 盘 | 1 | 世达、得力、宝工 |
| 1011 | 氧气乙炔表 | OR03K | 块 | 1 | 爱尔、日出、科班 |
| 1012 | 氧气瓶专用扳手 | 17-27 | 个 | 1 | 世达、得力、绿林 |
| 1013 | 氩弧焊帽 | 半面具结构 | 个 | 1 | 金伟乐、众安、3M |
| 1014 | 氩弧焊无极针 | 2.0\*150 | 盒 | 1 | 金伟乐、众安、3M |
| 1015 | 套丝机 | 320mm/220v | 台 | 5 | 宁达、博世、虎王 |
| 1016 | 氩弧焊机 | TIG 250PGDM | 台 | 5 | 瑞凌、沪工、德力西 |
| 1017 | 氩气表 | DL-YQAR-A | 块 | 5 | 爱尔、日出、科班 |
| 1018 | 水平接入式底座 | 25mm | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1019 | 水晶板 | 3mm | ㎡ | 118 | 多沃、佳佰、富居 |
| 1020 | 水晶板 | 2mm | ㎡ | 160 | 多沃、佳佰、富居 |
| 1021 | 水泥钉 | 500g | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1022 | 防爆水管 | DN15 | 盘 | 22 | 祥晟、潜水艇、九牧 |
| 1023 | 防爆水管 | DN20 | 盘 | 17 | 祥晟、潜水艇、九牧 |
| 1024 | 水龙头弯管 | DN15 | 个 | 27 | 九牧、朝阳、潜水艇 |
| 1025 | 水龙头滤嘴 | DN15 | 个 | 32 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 1026 | 水龙带 | ∅65 | 盘 | 32 | 东消、邮花、永安 |
| 1027 | 水龙带 | ∅50 | 盘 | 42 | 东消、邮花、永安 |
| 1028 | 水龙带 | ∅80 | 盘 | 53 | 东消、邮花、永安 |
| 1029 | 水龙带 | φ120 | 盘 | 21 | 东消、邮花、永安 |
| 1030 | 水龙带 | φ125 | 盘 | 11 | 东消、邮花、永安 |
| 1031 | 水龙带接头 | ∅80 | 个 | 38 | 东消、邮花、永安 |
| 1032 | 水龙带接头 | ∅65 | 个 | 21 | 东消、邮花、永安 |
| 1033 | 水龙带接头 | ∅50 | 个 | 21 | 东消、邮花、永安 |
| 1034 | 污水泵 | 220/4KW | 台 | 6 | 格兰富、京海、上海人民 |
| 1035 | 污水泵 | 380V/3KW | 台 | 11 | 格兰富、京海、上海人民 |
| 1036 | 污水泵 | 220/1.5KW | 台 | 5 | 格兰富、京海、上海人民 |
| 1037 | 沟槽卡古 | DN150 | 个 | 53 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1038 | 沟槽卡古 | DN100 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1039 | 沥青布 | 15cm | 捆 | 105 | 东方雨虹、立邦、世磊 |
| 1040 | 油任 | 铸铁、DN20 | 个 | 210 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1041 | 油任 | 铸铁、DN15 | 个 | 511 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1042 | 油任 | 铸铁、DN25 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1043 | 油任 | 铸铁、DN32 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1044 | 油任 | 铸铁、DN40 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1045 | 油任 | 铸铁、DN50 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1046 | 油任垫 | DN15 | 个 | 315 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1047 | 油任垫 | DN20 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1048 | 油任垫 | DN25 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1049 | 油任垫 | DN32 | 个 | 630 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1050 | 油任垫 | DN40 | 个 | 630 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1051 | 油任垫 | DN50 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1052 | 油石 | 5000/目 | 个 | 11 | 宏泰、麦斯德、海斯迪克 |
| 1053 | 法兰 | DN200 | 个 | 21 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1054 | 法兰 | DN125 | 个 | 53 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1055 | 法兰 | DN40 | 个 | 15 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1056 | 法兰 | DN350 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1057 | 法兰 | DN100 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1058 | 法兰 | DN50 | 个 | 38 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1059 | 法兰 | DN250 | 个 | 21 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1060 | 法兰 | DN65 | 个 | 53 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1061 | 法兰 | DN80 | 个 | 34 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1062 | 法兰 | DN150 | 个 | 21 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1063 | 法兰垫 | DN65 | 个 | 108 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1064 | 法兰涡轮蝶阀 | DN50 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1065 | 法兰涡轮蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1066 | 法兰涡轮蝶阀 | DN80 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1067 | 法兰涡轮蝶阀 | DN250 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1068 | 法兰涡轮蝶阀 | DN200 | 个 | 3 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1069 | 法兰涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1070 | 法兰涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1071 | 法兰涡轮蝶阀 | DN125 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1072 | 法兰碟阀 | DN50 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1073 | 法兰碟阀 | DN125 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1074 | 法兰碟阀 | DN250 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1075 | 法兰碟阀 | DN80 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1076 | 法兰碟阀 | DN200 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1077 | 法兰碟阀 | DN150 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1078 | 法兰碟阀 | DN350 | 个 | 8 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1079 | 法兰铜截止阀 | DN65 | 个 | 6 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1080 | 法兰铜闸阀 | DN80 | 个 | 7 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1081 | 法兰铜闸阀 | DN25 | 个 | 6 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1082 | 法兰铜闸阀 | DN50 | 个 | 5 | 埃美柯、首阀、远大 |
| 1083 | 泡沫胶 | 750g | 支 | 25 | 哥俩好、得力、道康宁 |
| 1084 | 波纹补偿器 | DN80 | 个 | 15 | 京航、首阀、远大 |
| 1085 | 波纹补偿器 | DN100 | 个 | 20 | 京航、首阀、远大 |
| 1086 | 波纹补偿器 | DN65 | 个 | 25 | 京航、首阀、远大 |
| 1087 | 洗脸盆置物架 | 不锈钢/4层 | 个 | 16 | 九牧、科勒、朝阳 |
| 1088 | 洗衣机龙头 | K-13900T | 个 | 38 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 1089 | 洗车机 | 220v/K5C | 台 | 4 | 卡赫、凯驰、黑猫 |
| 1090 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1091 | 活动扳手 | 450mm | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1092 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1093 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1094 | 活动扳手 | 120mm | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1095 | 活动扳手 | 200mm | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1096 | 活动扳手 | 150mm | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1097 | 活性炭 | 50/包 | 箱 | 63 | 中聚、山山、绿之源 |
| 1098 | 测距仪 | 带GLM50 | 个 | 16 | 世达、史丹利、博世 |
| 1099 | 浪涌保护 | 40KA | 个 | 8 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1100 | 浪涌保护器 | 3P+N 40KA | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1101 | 浪涌保护器 | 3P+N 20KA | 个 | 22 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1102 | 浴霸 | MO525X | 套 | 2 | 美的、欧普、西门子 |
| 1103 | 涡轮对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 8 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1104 | 涨卡 | DN25 | 个 | 105 | 日丰、联塑、伟星 |
| 1105 | 涨卡 | DN30 | 个 | 147 | 日丰、联塑、伟星 |
| 1106 | 涨卡 | DN40 | 个 | 111 | 日丰、联塑、伟星 |
| 1107 | 涨卡 | DN15 | 个 | 134 | 日丰、联塑、伟星 |
| 1108 | 涨卡 | DN20 | 个 | 159 | 日丰、联塑、伟星 |
| 1109 | 涨钩 | ∅10 | 个 | 105 | 京固、联塑、日丰 |
| 1110 | 液压合页 | 16cm | 个 | 151 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1111 | 液压开孔器 | DN25MM | 个 | 11 | 世达、台优、普朗德 |
| 1112 | 液压油 | 5L | 桶 | 11 | 长城、昆仑、壳牌 |
| 1113 | 淋浴喷头 | 节水型26521407 | 个 | 34 | 朝阳、TOTO 、科勒 |
| 1114 | 淋浴器 | 暗装 | 套 | 21 | 朝阳、TOTO 、科勒 |
| 1115 | 淋浴器 | 明装 | 套 | 21 | 朝阳、TOTO 、科勒 |
| 1116 | 淋浴器带冲洗龙头 | 明装 | 个 | 21 | 朝阳、TOTO 、科勒 |
| 1117 | 淋浴软管 | 1.5m | 根 | 53 | 沃茨、潜水艇、恒洁 |
| 1118 | 混水长嘴龙头 | FFAS0701 | 个 | 56 | 美标、朝阳、科勒 |
| 1119 | 混水龙头 | 4分 | 个 | 21 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 1120 | 混水龙头扳把 | 适配DM344 | 个 | 32 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 1121 | 混水龙头调节阀 | M3254 | 个 | 53 | 朝阳、惠达、科勒 |
| 1122 | 清扫口 | DN100 | 个 | 26 | 京固、联塑、日丰 |
| 1123 | 清扫口 | DN150 | 个 | 34 | 京固、联塑、日丰 |
| 1124 | 清扫口 | DN75 | 个 | 27 | 京固、联塑、日丰 |
| 1125 | 温湿度感应器 | TH22BL | 个 | 32 | 世达、史丹利、博世 |
| 1126 | 温湿度计 | TESTO 810 | 个 | 11 | TESTO、小米、得力 |
| 1127 | 液位控制器 | 5m | 个 | 21 | 伊莱科、际工、德力西 |
| 1128 | 漏电保护器 | 20A | 个 | 17 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1129 | 激光标线仪 | DL4163 | 个 | 11 | 世达、东成、得力 |
| 1130 | 灭蝇灯 | 40W | 个 | 231 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1131 | 灭蝇灯 | 30W | 个 | 126 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1132 | 灭蝇灯管 | 15W | 根 | 210 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1133 | 灭蝇灯管 | 20W | 根 | 210 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1134 | 灯带卡子 | 带直角 | 个 | 105 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1135 | 灯带控制器 | 插头 | 个 | 6 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1136 | 灯泡 | 23W | 个 | 525 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1137 | 灯泡 | 25W | 个 | 578 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1138 | 灯罩 | HHXC2624 | 个 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1139 | 灯脚 | 单 | 个 | 53 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1140 | 灯脚 | 双 | 个 | 53 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1141 | 灯角带线 | 3W | 个 | 84 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1142 | 灶台龙头 | 7字型/411A | 个 | 11 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 1143 | 烙铁架 | 6寸 | 个 | 11 | 世达、史丹利、博世 |
| 1144 | 烙铁芯 | 60W | 个 | 12 | 世达、史丹利、博世 |
| 1145 | 烟斗合页 | 180° | 付 | 11 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1146 | 烟斗合页 | 液压 | 付 | 11 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1147 | 烟斗合页 | 304不锈钢、大弯 | 付 | 11 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1148 | 烟斗合页 | 304不锈钢、中弯 | 付 | 21 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1149 | 烟斗合页 | 304不锈钢、平型 | 付 | 21 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1150 | 烟斗合页 | 缓冲式 | 付 | 27 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1151 | 热水表 | DN40 | 个 | 5 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1152 | 热水表 | DN15 | 个 | 17 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1153 | 热水表 | DN80 | 个 | 2 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1154 | 热水表 | DN20 | 个 | 17 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1155 | 热水表 | DN25 | 个 | 22 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1156 | 热水表 | DN32 | 个 | 13 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1157 | 热水表 | DN65 | 个 | 13 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1158 | 热水表（法兰） | DN80 | 个 | 22 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1159 | 热水表（法兰） | DN50 | 个 | 22 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1160 | 热水表（法兰） | DN100 | 个 | 22 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1161 | 热熔胶枪 | 100W | 把 | 5 | 世达、得力、博世 |
| 1162 | 热缩管 | 30mm | 盘 | 11 | 沃尔、安捷宝、际工 |
| 1163 | 热缩管 | 10mm | 盘 | 11 | 沃尔、安捷宝、际工 |
| 1164 | 热缩管 | 20mm | 盘 | 32 | 沃尔、安捷宝、际工 |
| 1165 | 热缩管 | 25mm | 盘 | 32 | 沃尔、安捷宝、际工 |
| 1166 | 热风枪 | 800W | 个 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1167 | 焊工手套 | L | 付 | 21 | 代尔塔、3M、霍尼韦尔 |
| 1168 | 焊帽 | XGH69 | 个 | 11 | 代尔塔、3M、霍尼韦尔 |
| 1169 | 焊把 | 300 | 个 | 21 | 瑞凌、大焊、东成 |
| 1170 | 焊把 | 800 | 个 | 21 | 瑞凌、大焊、东成 |
| 1171 | 焊把线 | 50² | 米 | 21 | 瑞凌、大焊、沪工 |
| 1172 | 焊把线 | 35² | 米 | 11 | 瑞凌、大焊、沪工 |
| 1173 | 焊接弯头 | ∅100 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1174 | 焊接弯头 | ∅80 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1175 | 焊条 | 2号 | 盒 | 53 | 金桥、大桥、沪工 |
| 1176 | 焊条 | 3号 | 盒 | 53 | 金桥、大桥、沪工 |
| 1177 | 焊枪 | 01-4M | 把 | 26 | 世达、东成、得力 |
| 1178 | 焊锡丝 | 0.8mm | 盘 | 38 | 世达、得力、泓雷 |
| 1179 | 焊锡条 | 500g 63a | 根 | 11 | 世达、得力、泓雷 |
| 1180 | 焊锡膏 | 50g | 个 | 11 | 世达、得力、泓雷 |
| 1181 | 焊锡锅 | 50\*35mm | 个 | 2 | 世达、得力、泓雷 |
| 1182 | 照度仪 | TESO 540 | 个 | 8 | 福禄克、胜利、优利德 |
| 1183 | 燕尾钉 | ∅5x30 | 盒 | 21 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1184 | 燕尾钉 | ∅5x20 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1185 | 燕尾钉 | ∅4x20 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1186 | 爬墙虎胶 | 2kg | 桶 | 34 | 爬墙虎、得力、三棵树 |
| 1187 | 紫外线灯管 | 18w | 根 | 210 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1188 | 紫外线灯管 | 36w | 根 | 210 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1189 | 紫外线灯管 | 40w | 根 | 210 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1190 | 紫外线灯管 | 28W | 根 | 194 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1191 | 环形灯管 | 32W | 根 | 32 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1192 | 环形灯管 | 22W | 根 | 32 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1193 | 玻璃丝管 | 8\*8 | 卷 | 21 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1194 | 玻璃保险管 | 10A | 盒 | 11 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1195 | 玻璃刀 | 10cm | 把 | 69 | 世达、得力、史丹利 |
| 1196 | 玻璃固定螺丝 | ∅5 | 个 | 420 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1197 | 玻璃开孔器 | ∅12 | 个 | 11 | 世达、得力、宝工 |
| 1198 | 玻璃板 | 0.6mx1.2m | 块 | 22 | 丹麦、瑞阳、结盟者 |
| 1199 | 玻璃板 | 61.3cmx111cm | 块 | 17 | 丹麦、瑞阳、结盟者 |
| 1200 | 玻璃板 | 50cmx80cm | 块 | 12 | 丹麦、瑞阳、结盟者 |
| 1201 | 玻璃管温度计 | 精度0.1 | 个 | 11 | 世达、得力、宝工 |
| 1202 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 168 | 好适、秀强、道康宁 |
| 1203 | 玻璃门不锈钢合页 | 90度 | 个 | 34 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1204 | 玻璃门卡槽 | 35\*10mm | 个 | 21 | 德峰、工途、鑫洪 |
| 1205 | 玻璃门地锁 | 不锈钢/原子型 | 把 | 11 | 顶固、坚朗、固力 |
| 1206 | 球形锁 | 小 | 把 | 21 | 顶固、坚朗、固力 |
| 1207 | 球形锁 | 中 | 把 | 11 | 顶固、坚朗、固力 |
| 1208 | 球形锁 | 大 | 把 | 32 | 顶固、坚朗、固力 |
| 1209 | 球形锁锁舌头 | 短 | 个 | 5 | 顶固、坚朗、固力 |
| 1210 | 球灯 | ∅300 | 个 | 6 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1211 | 球灯 | ∅500 | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1212 | 球灯底座 | e17 | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1213 | 球磨三通带法兰 | ∅200变100 | 个 | 17 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1214 | 瓷保险管 | 6A | 个 | 47 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 1215 | 瓷白塑料布 | 100m | 米 | 420 | 伊特绮、妙馨思、源兴 |
| 1216 | 生料带 | 宽/加厚 | 个 | 84 | 天坛、航天、3M |
| 1217 | 生料带 | 加厚、16mm\*20m | 个 | 84 | 天坛、航天、3M |
| 1218 | 生殖门锁 | B款 | 把 | 11 | 安恒、固特、卡贝 |
| 1219 | 电动曲线锯 | DK-P90 | 台 | 5 | 博世、东成、得力 |
| 1220 | 电器箱排风扇 | 10寸 | 个 | 34 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 1221 | 电子灯脚 | 30W | 个 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 1222 | 电子灯脚镇流器 | 40W | 个 | 26 | 飞利浦、欧普、雪莱特 |
| 1223 | 电子灯脚镇流器 | 18W | 个 | 26 | 飞利浦、欧普、雪莱特 |
| 1224 | 电容 | 25UF | 个 | 11 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 1225 | 电容 | 200UF | 个 | 11 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 1226 | 电工鞋 | 绝缘 | 个 | 84 | 代尔塔、霍尼韦尔、3M |
| 1227 | 电暖气 | 11片 | 个 | 21 | 格力、美的、奥克斯 |
| 1228 | 电暖气支架脚轮 | 万向 | 个 | 11 | 格力、美的、奥克斯 |
| 1229 | 电池 | 9V | 个 | 13 | 南孚、双鹿、超威 |
| 1230 | 电池盒 | C988 | 个 | 11 | 惠达、朝阳、九牧 |
| 1231 | 电流表 | 3026 | 个 | 53 | 福禄克、得力、优利德 |
| 1232 | 电烙铁 | 500W | 个 | 5 | 世达、锐能、得力 |
| 1233 | 电烙铁 | 60W | 个 | 11 | 世达、锐能、得力 |
| 1234 | 电磁继电器 | JTX-3C | 个 | 38 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 1235 | 电磁阀 | 2分 | 个 | 11 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 1236 | 电磁阀 | 3分 | 个 | 11 | 美标、朝阳、惠达 |
| 1237 | 电磁阀 | 4分 | 个 | 11 | 三协、朝阳、惠达 |
| 1238 | 电磁阀 | 6分 | 个 | 11 | 美标、朝阳、惠达 |
| 1239 | 电磁阀 | 1寸 | 个 | 11 | 朝阳、惠达、科勒 |
| 1240 | 电磁阀 | 1寸半 | 个 | 11 | 克劳迪、朝阳、惠达 |
| 1241 | 电笔 | 62603 | 支 | 25 | 世达、锐能、得力 |
| 1242 | 电缆中间对接 | 95² | 个 | 27 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1243 | 电缆中间对接 | 50² | 个 | 11 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1244 | 电缆中间对接 | 240² | 个 | 11 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1245 | 电缆五指套 | 1kv 10-16mm² | 个 | 15 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 1246 | 电缆五指套 | 1kv 25-50mm² | 个 | 21 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 1247 | 电缆五指套 | 1kv 70-120mm² | 个 | 21 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 1248 | 电缆五指套 | 1kv 150-240mm² | 个 | 21 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 1249 | 电缆剪 | J95 | 把 | 5 | 世达、得力、宝工 |
| 1250 | 电缆剪 | J40 | 把 | 22 | 世达、得力、宝工 |
| 1251 | 电缆吊牌 | 30\*60 | 个 | 105 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 1252 | 电缆四指套 | 120mm² | 个 | 15 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 1253 | 电缆四指套 | 70mm² | 个 | 21 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 1254 | 电缆四指套 | 240mm² | 个 | 11 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 1255 | 电缆桥架 | 400x200 | 米 | 100 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1256 | 电缆桥架 | 300x100 | 米 | 131 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1257 | 电缆桥架 | 100x50 | 米 | 101 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1258 | 电缆桥架 | 200x100 | 米 | 74 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1259 | 电缆桥架 | 50x25 | 米 | 100 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1260 | 电缆桥架三通 | 300x100 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1261 | 电缆桥架三通 | 400x200 | 个 | 26 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1262 | 电缆桥架三通 | 200x100 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1263 | 电缆桥架垂直弯 | 200x100 | 个 | 26 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1264 | 电缆桥架垂直弯 | 400x200 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1265 | 电缆桥架垂直弯 | 100x50 | 个 | 42 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1266 | 电缆桥架垂直弯 | 50x25 | 个 | 53 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1267 | 电缆桥架垂直弯 | 300x100 | 个 | 26 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1268 | 电缆桥架水平三通 | 200x100 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1269 | 电缆桥架水平三通 | 100x50 | 个 | 15 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1270 | 电缆桥架水平三通 | 50x25 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1271 | 电缆桥架水平三通 | 400x200 | 个 | 17 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1272 | 电缆桥架水平三通 | 300x100 | 个 | 11 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1273 | 电缆桥架水平弯 | 200x100 | 个 | 15 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1274 | 电缆桥架水平弯 | 400x200 | 个 | 11 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1275 | 电缆桥架水平弯 | 300x100 | 个 | 11 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1276 | 电缆桥架水平弯 | 100x50 | 个 | 15 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1277 | 电缆桥架水平弯 | 50x25 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1278 | 电缆滑轮 | 300-400mm² | 个 | 21 | 亿得、凌月、沪工 |
| 1279 | 电缆滑轮 | 25-70mm² | 个 | 21 | 亿得、凌月、沪工 |
| 1280 | 电缆滑轮 | 150-240mm² | 个 | 11 | 亿得、凌月、沪工 |
| 1281 | 电缆滑轮 | 95-120mm² | 个 | 11 | 亿得、凌月、沪工 |
| 1282 | 电缆白色桥架 | 400x150 | 米 | 84 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1283 | 电缆白色桥架 | 400x200 | 米 | 84 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1284 | 电缆白色桥架三通 | 400x200 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1285 | 电缆白色桥架三通 | 400x150 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1286 | 电缆白色桥架垂直弯 | 400x200 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1287 | 电缆白色桥架垂直弯 | 400x150 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1288 | 电缆白色桥架水平三通 | 400x150 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1289 | 电缆白色桥架水平三通 | 400x200 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1290 | 电缆白色桥架水平弯 | 400x200 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1291 | 电缆白色桥架水平弯 | 400x150 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1292 | 电缆轴 | 10A/30m | 个 | 17 | 公牛、朝阳昆仑、慧远 |
| 1293 | 电缆轴 | 10A/50m | 个 | 11 | 公牛、朝阳昆仑、慧远 |
| 1294 | 电缆轴 | 16A/50m | 个 | 5 | 公牛、朝阳昆仑、慧远 |
| 1295 | 电缆防火桥架 | 100x50 | 米 | 84 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1296 | 电缆防火桥架 | 200x100 | 米 | 84 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1297 | 电缆防火桥架三通 | 200x100 | 个 | 21 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1298 | 电缆防火桥架三通 | 100x50 | 个 | 13 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1299 | 电缆防火桥架垂直弯 | 200x100 | 个 | 13 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1300 | 电缆防火桥架垂直弯 | 100x50 | 个 | 16 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1301 | 电缆防火桥架水平三通 | 200x100 | 个 | 15 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1302 | 电缆防火桥架水平三通 | 100x50 | 个 | 13 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1303 | 电缆防火桥架水平弯 | 200x100 | 个 | 6 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1304 | 电缆防火桥架水平弯 | 100x50 | 个 | 11 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1305 | 电脑桌滑轨 | 二节、3.5cm\*30cm | 付 | 21 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 1306 | 电视线 | 100m | 盘 | 53 | 秋叶原、山泽、绿林 |
| 1307 | 电话线 | 100m | 盘 | 53 | 秋叶原、山泽、绿林 |
| 1308 | 电锤（中） | 4-A22 | 把 | 2 | 喜利得、博世、绿林 |
| 1309 | 电锤（大） | 6-A22 | 把 | 2 | 喜利得、博世、绿林 |
| 1310 | 电锤开关 | 4-A22 | 个 | 2 | 喜利得、博世、绿林 |
| 1311 | 电锤开关 | 6-A22 | 个 | 2 | 喜利得、博世、绿林 |
| 1312 | 电锤钻头 | ∅14x500 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 1313 | 电锤钻头 | 5A硬质钻尖、φ6 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 1314 | 电锤钻头 | 5A硬质钻尖、φ14 | 个 | 21 | 博世、喜利得、上工 |
| 1315 | 电锤钻头 | 5A硬质钻尖、φ10 | 个 | 32 | 博世、喜利得、上工 |
| 1316 | 电锤钻头 | 5A硬质钻尖、φ8 | 个 | 26 | 博世、喜利得、上工 |
| 1317 | 电锤钻头 | 5A硬质钻尖、φ12 | 个 | 11 | 博世、喜利得、上工 |
| 1318 | 电风扇 | FS40 | 个 | 2 | 美的、格力、志高 |
| 1319 | 白乳胶 | 4kg | 桶 | 6 | 汉高、秀强、玉奕 |
| 1320 | 白板 | 86型 | 个 | 53 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1321 | 白窗纱 | 1m | 卷 | 11 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 1322 | 白窗纱 | 1.2m | 卷 | 13 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 1323 | 白窗纱 | 1.5m\*20m | 卷 | 19 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 1324 | 皮带 | SPZ-862LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1325 | 皮带 | SPZ-850LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1326 | 皮带 | B-1626 | 根 | 40 | 凯欧、三星、三维 |
| 1327 | 皮带 | SPZ-825LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1328 | 皮带 | SPZ-710LW | 根 | 40 | 凯欧、三星、三维 |
| 1329 | 皮带 | SPZ-630LW | 根 | 68 | 凯欧、三星、三维 |
| 1330 | 皮带 | B-86 | 根 | 54 | 凯欧、三星、三维 |
| 1331 | 皮带 | SPB-3150W | 根 | 24 | 凯欧、三星、三维 |
| 1332 | 皮带 | SPB3000LW | 根 | 65 | 凯欧、三星、三维 |
| 1333 | 皮带 | A-66 | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1334 | 皮带 | A-864 | 根 | 51 | 凯欧、三星、三维 |
| 1335 | 皮带 | A-1092 | 根 | 29 | 凯欧、三星、三维 |
| 1336 | 皮带 | A-1168 | 根 | 16 | 凯欧、三星、三维 |
| 1337 | 皮带 | A-1194 | 根 | 150 | 凯欧、三星、三维 |
| 1338 | 皮带 | A-65 | 根 | 62 | 凯欧、三星、三维 |
| 1339 | 皮带 | SPB-3800W | 根 | 86 | 凯欧、三星、三维 |
| 1340 | 皮带 | A-1219 | 根 | 34 | 凯欧、三星、三维 |
| 1341 | 皮带 | A-1575 | 根 | 78 | 凯欧、三星、三维 |
| 1342 | 皮带 | A-1702 | 根 | 32 | 凯欧、三星、三维 |
| 1343 | 皮带 | SPA-3000LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1344 | 皮带 | SPA-2432LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1345 | 皮带 | SPA-2260LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1346 | 皮带 | SPA-2082LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1347 | 皮带 | B-145 | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1348 | 皮带 | SPA-2032LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1349 | 皮带 | SPA-2000LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1350 | 皮带 | SPA-1932LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1351 | 皮带 | SPA-1807LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1352 | 皮带 | SPA-1700LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1353 | 皮带 | SPA-1532LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1354 | 皮带 | SPA-1400LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1355 | 皮带 | SPA-1382LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1356 | 皮带 | SPA-1282LW | 根 | 53 | 凯欧、三星、三维 |
| 1357 | 皮带 | SPA-1232LW | 根 | 95 | 凯欧、三星、三维 |
| 1358 | 皮带 | SPA-1500LW | 根 | 45 | 凯欧、三星、三维 |
| 1359 | 皮带 | SPA-1207LW | 根 | 85 | 凯欧、三星、三维 |
| 1360 | 皮带 | SPA-1157LW | 根 | 25 | 凯欧、三星、三维 |
| 1361 | 皮带 | SPA-1132LW | 根 | 35 | 凯欧、三星、三维 |
| 1362 | 皮带 | B-1499 | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1363 | 皮带 | B-1575 | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1364 | 皮带 | B-1600 | 根 | 56 | 凯欧、三星、三维 |
| 1365 | 皮带 | SPA-1180LW | 根 | 74 | 凯欧、三星、三维 |
| 1366 | 皮带 | SPA-1120LW | 根 | 85 | 凯欧、三星、三维 |
| 1367 | 皮带 | SPA-1082LW | 根 | 50 | 凯欧、三星、三维 |
| 1368 | 皮带 | SPA-1000LW | 根 | 52 | 凯欧、三星、三维 |
| 1369 | 皮带 | SPA-832LW | 根 | 22 | 凯欧、三星、三维 |
| 1370 | 皮带 | SPA-800LW | 根 | 45 | 凯欧、三星、三维 |
| 1371 | 皮带 | SPA-1007LW | 根 | 13 | 凯欧、三星、三维 |
| 1372 | 皮带 | SPZ-1800LW | 根 | 86 | 凯欧、三星、三维 |
| 1373 | 皮带 | SPZ-1562LW | 根 | 46 | 凯欧、三星、三维 |
| 1374 | 皮带 | SPZ-912LW | 根 | 52 | 凯欧、三星、三维 |
| 1375 | 皮带 | SPZ-900LW | 根 | 35 | 凯欧、三星、三维 |
| 1376 | 皮带 | B-1854 | 根 | 15 | 凯欧、三星、三维 |
| 1377 | 皮带 | B-2184 | 根 | 23 | 凯欧、三星、三维 |
| 1378 | 连体防水雨皮裤 | 大号 | 套 | 2 | 诗雨、红豆、红诗雨 |
| 1379 | 直杆浴巾架带衣钩 | HMP915/03 | 个 | 21 | 九牧、恒洁、美丽雅 |
| 1380 | 直角尺 | 300mm | 把 | 4 | 世达、史丹利、博世 |
| 1381 | 直角尺 | 500mm | 把 | 6 | 世达、史丹利、博世 |
| 1382 | 直角尺 | 250mm | 把 | 2 | 世达、史丹利、博世 |
| 1383 | 短节 | DN15 | 个 | 11 | 欧菱、日丰、联塑 |
| 1384 | 短节 | DN20 | 个 | 8 | 欧菱、日丰、联塑 |
| 1385 | 石棉瓦 | 1.2\*2m | 块 | 84 | 景宏、卫亮、立始 |
| 1386 | 矿棉板 | 300mm\*120mm | 块 | 53 | 龙牌、泰山、天宇 |
| 1387 | 砂纸 | 1000目 | 张 | 420 | 3M、熊猫、东风 |
| 1388 | 砂轮机 | 8寸 | 台 | 5 | 世达、史丹利、博世 |
| 1389 | 硅胶垫 | DN65 | 个 | 26 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1390 | 硅胶垫 | DN50 | 个 | 21 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1391 | 硅胶垫 | DN80 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1392 | 硅胶垫 | DN100 | 个 | 15 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1393 | 硅胶垫 | DN125 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1394 | 硅胶垫 | DN150 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1395 | 硅胶垫 | DN200 | 个 | 21 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1396 | 硅胶垫 | DN250 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1397 | 硅胶垫 | DN350 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1398 | 硅钨板 | 600\*600CM | 块 | 48 | 龙牌、泰山、天宇 |
| 1399 | 硅钨板 | 600x1200CM | 块 | 48 | 龙牌、泰山、天宇 |
| 1400 | 碰卡 | 不锈钢拉丝 | 个 | 21 | 顶固、卡贝、固特 |
| 1401 | 碳刷 | 180-li | 个 | 56 | 世达、史丹利、博世 |
| 1402 | 磅秤 | 500kg | 台 | 2 | 世达、得力、宝工 |
| 1403 | 磨片 | 125mm | 个 | 53 | 博世、世达、美人鱼 |
| 1404 | 移门双排滑轨 | 3mx6cm | 米 | 21 | 顶固、固特、蒙莱奇 |
| 1405 | 移门滑轮 | 12轮 | 付 | 11 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 1406 | 空开挂锁附件 | 1P32A | 个 | 34 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 1407 | 空开插式套件 | 3P/25A | 个 | 17 | 施耐德、西门子、ABB |
| 1408 | 空气断路器 | 3P16A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1409 | 空气断路器 | 2P100A | 个 | 22 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1410 | 空气断路器 | 3P100A | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1411 | 空气断路器 | 2P50A | 个 | 21 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1412 | 空气断路器 | 2P40A | 个 | 21 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1413 | 空气断路器 | 2P32A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1414 | 空气断路器 | 1P25A | 个 | 25 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1415 | 空气断路器 | 2P16A | 个 | 21 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1416 | 空气断路器 | 2P25A | 个 | 42 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1417 | 空气断路器 | 2P63A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1418 | 空气断路器 | 3P80A | 个 | 22 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1419 | 空气断路器 | 3P63A | 个 | 27 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1420 | 空气断路器 | 3P50A | 个 | 12 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1421 | 空气断路器 | 3P40A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1422 | 空气断路器 | 3P125A | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1423 | 空气断路器 | 3P25A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1424 | 空气断路器 | 4P63A | 个 | 17 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1425 | 空气断路器 | 4P20A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1426 | 空气断路器 | 3P20A | 个 | 21 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1427 | 空气断路器 | 1P32A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1428 | 空气断路器 | 1P20A | 个 | 63 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1429 | 空气断路器 | 1P16A | 个 | 84 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1430 | 空气断路器 | S5 500A | 个 | 6 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1431 | 空气断路器可调 | NSX250-400 | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1432 | 空气断路器可调 | NSX35-50 | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1433 | 空气断路器可调 | NSX80-125 | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1434 | 空气断路器可调 | NSX75-100 | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1435 | 空气断路器可调 | NSX120-160 | 个 | 6 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1436 | 空气断路器可调 | NSX125-250 | 个 | 6 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1437 | 空气断路器带漏电 | 2P20A | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1438 | 空气断路器带漏电 | 1P+N16A | 个 | 48 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1439 | 空气断路器带漏电 | 3P+N63A | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1440 | 空气断路器带漏电 | 2P+N32A | 个 | 25 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1441 | 空气断路器带漏电 | 1P+N32A | 个 | 25 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1442 | 空气断路器带漏电 | 1P+N25A | 个 | 25 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1443 | 空气断路器带漏电 | 1P+N20A | 个 | 32 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1444 | 空气断路器带漏电 | 2P+N63A | 个 | 17 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1445 | 空气断路器带漏电 | 3P+N32A | 个 | 22 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1446 | 空气断路器带漏电 | 3P+N40A | 个 | 22 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1447 | 空气断路器带漏电 | 3P+N20A | 个 | 22 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1448 | 空气断路器带漏电 | 3P+N25A | 个 | 22 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1449 | 穿心螺丝刀 | 8x200 | 把 | 32 | 世达、得力、史丹利 |
| 1450 | 穿电缆线架子 | 大 | 个 | 7 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1451 | 穿电缆线架子 | 小 | 个 | 7 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1452 | 穿线钢丝 | 8# | 公斤 | 21 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1453 | 窗帘杆座 | ∅19 | 个 | 11 | 亚美特、巧耐、伊帘坊 |
| 1454 | 窗帘杆座 | ∅25 | 个 | 11 | 亚美特、巧耐、伊帘坊 |
| 1455 | 窗帘杆座 | ∅22 | 个 | 27 | 亚美特、巧耐、伊帘坊 |
| 1456 | 窗式排风扇 | 外径350mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖 | 个 | 21 | 西门子、绿岛风、松下 |
| 1457 | 窗式排风扇 | 外径400mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖 | 个 | 21 | 西门子、绿岛风、松下 |
| 1458 | 窗式排风扇 | 外径250mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖 | 个 | 21 | 西门子、绿岛风、松下 |
| 1459 | 窗式排风扇 | 外径300mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖 | 个 | 21 | 西门子、绿岛风、松下 |
| 1460 | 窗户传动锁 | 100cm | 个 | 11 | 顶固、坚朗、固力 |
| 1461 | 窗户传动锁 | 80cm | 个 | 11 | 顶固、坚朗、固力 |
| 1462 | 窗户密封条 | 1cm\*100m | 个 | 11 | 莱盾、工百利、零越 |
| 1463 | 窗户把手 | 带拔插型 | 个 | 11 | 莱盾、工百利、零越 |
| 1464 | 窗户风撑杆 | 20cm | 个 | 11 | 顶固、亚美特、巧耐 |
| 1465 | 立式冷水表 | DN15 | 个 | 11 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1466 | 立式热水表 | DN20 | 个 | 11 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1467 | 立式热水表 | DN25 | 个 | 12 | 京水、京海、埃美柯 |
| 1468 | 竹节螺丝 | ∅5 | 个 | 630 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1469 | 竹节螺丝 | ∅4 | 个 | 756 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1470 | 管古 | 铸铁、DN20 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1471 | 管古 | 铸铁、DN15 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1472 | 管古 | 铸铁、DN32 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1473 | 管古 | 铸铁、DN50 | 个 | 32 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1474 | 管古 | 铸铁、DN25 | 个 | 163 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1475 | 管古 | 铸铁、DN40 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1476 | 管道井锁 | 274B | 个 | 20 | 大地、固特、玥玛 |
| 1477 | 管钳 | 450mm | 把 | 6 | 世达、得力、宝工 |
| 1478 | 管钳 | 200mm | 把 | 6 | 世达、得力、宝工 |
| 1479 | 管钳 | 250mm | 把 | 6 | 世达、得力、宝工 |
| 1480 | 管钳 | 300mm | 把 | 2 | 世达、得力、宝工 |
| 1481 | 管钳 | 350mm | 把 | 4 | 世达、得力、宝工 |
| 1482 | 管钳 | 150mm | 把 | 2 | 世达、得力、宝工 |
| 1483 | 管钳 | 900mm | 把 | 4 | 世达、得力、宝工 |
| 1484 | 管钳 | 500mm | 把 | 13 | 世达、得力、宝工 |
| 1485 | 紧固花兰 | 10号 | 个 | 21 | 精工、顶固、固特 |
| 1486 | 紫外线专用电子镇流器 | 40W | 个 | 105 | 飞利浦、欧普、雪莱特 |
| 1487 | 紫铜变径三通 | ∅159-108 | 个 | 11 | 日丰、伟星、顶建 |
| 1488 | 紫铜焊接法兰 | DN80 | 个 | 16 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1489 | 紫铜焊接法兰 | DN108 | 个 | 16 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1490 | 紫铜管 | ∅25 | 根 | 17 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1491 | 紫铜管 | ∅54 | 根 | 17 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1492 | 紫铜管 | ∅159 | 根 | 6 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1493 | 紫铜管 | ∅108 | 根 | 21 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1494 | 紫铜管 | ∅42 | 根 | 21 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1495 | 紫铜管 | ∅80 | 根 | 21 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1496 | 紫铜鼻子 | 2.5mm² | 个 | 630 | 凤凰、汇君、际工 |
| 1497 | 紫铜鼻子 | 6mm² | 个 | 420 | 凤凰、汇君、际工 |
| 1498 | 紫铜鼻子 | 4mm² | 个 | 105 | 凤凰、汇君、际工 |
| 1499 | 紫铜鼻子 | 1.5mm² | 个 | 420 | 凤凰、汇君、际工 |
| 1500 | 红地毯（厚） | 50m | m2 | 42 | 海马、3M、3A |
| 1501 | 红外线测温器 | FLUKE59 | 个 | 26 | 福禄克、倍尔康、星普达 |
| 1502 | 红外线测温枪 | FLUKE62 | 把 | 21 | 福禄克、倍尔康、星普达 |
| 1503 | 纱窗拉绳 | 尼龙、2m | 套 | 32 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 1504 | 纱窗门合页 | 2.5cm\*12cm | 个 | 29 | 永宏、顶固、工途 |
| 1505 | 线圈式互感器 | 400/5 | 个 | 11 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 1506 | 线轴 | 30M/ 2\*1.5m² | 个 | 13 | 公牛、得力、日星 |
| 1507 | 线钉卡 | ∅6 | 盒 | 21 | 固万基、劲功、冰禹 |
| 1508 | 线钉卡 | ∅8 | 盒 | 16 | 固万基、劲功、冰禹 |
| 1509 | 线钉卡 | ∅10 | 盒 | 17 | 固万基、劲功、冰禹 |
| 1510 | 线钉卡 | ∅12 | 盒 | 21 | 固万基、劲功、冰禹 |
| 1511 | 线钉卡 | ∅14 | 盒 | 11 | 固万基、劲功、冰禹 |
| 1512 | 绝缘凳 | 800mm | 个 | 23 | 世达、史丹利、博世 |
| 1513 | 绝缘橡胶板 | 黑色 | 卷 | 16 | 3M、安科、金能 |
| 1514 | 绝缘橡胶板 | 红色 | 卷 | 16 | 3M、安科、金能 |
| 1515 | 绝缘止 | 4号 | 个 | 105 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1516 | 绝缘止 | 10号 | 个 | 105 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1517 | 绞盘 | T1500 | 个 | 5 | 世达、史丹利、博世 |
| 1518 | 继电器 | 64P DC24V | 个 | 23 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 1519 | 小型中间继电器 | AC220V 8脚 | 个 | 23 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 1520 | 继电器座 | AC230V | 个 | 23 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 1521 | 绳子 | ∅18 | 盘 | 4 | 美星、飞人、烈鹰 |
| 1522 | 缝包机线 | 6股 | 卷 | 21 | 美星、飞人、烈鹰 |
| 1523 | 缠绕管 | 100m | 卷 | 32 | 凤凰、百舸、海斯迪克 |
| 1524 | 缩水毯 | 100m | 个 | 63 | 3M朗美、京度、惠利得 |
| 1525 | 缺相保护器 | 63A | 个 | 21 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 1526 | 网络压线钳 | 91119 | 个 | 8 | 世达、得力、宝工 |
| 1527 | 羊毛刷（小） | 小号 | 个 | 53 | 长城、彩弘、史丹利 |
| 1528 | 羊眼圈（大） | 大号 | 个 | 53 | 长城、彩弘、史丹利 |
| 1529 | 老款锁体 | 定制/全铜 | 个 | 32 | 三星、得耐特、梅花 |
| 1530 | 耐寒线 | 3x1.5mm² | 盘 | 16 | 昆仑、慧远、德力西 |
| 1531 | 耐寒线 | 3x1mm² | 盘 | 16 | 昆仑、慧远、德力西 |
| 1532 | 肘式龙头 | 混水 | 个 | 13 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 1533 | 肘式龙头 | 单冷 | 个 | 11 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 1534 | 肘式龙头把 | 长肘式 | 个 | 11 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 1535 | 胶 | 2L | 桶 | 25 | 哥俩好、得力、道康宁 |
| 1536 | 胶 | 1L | 桶 | 21 | 道康宁、哥俩好、得力 |
| 1537 | 胶 | 2KG | 桶 | 11 | 野狼、哥俩好、得力 |
| 1538 | 胶 | 1.8L | 桶 | 21 | 哥俩好、得力、道康宁 |
| 1539 | pvc绝缘胶布 | 600V | 个 | 420 | 天坛、航天、3M |
| 1540 | 布基绝缘胶布 | 1000V | 个 | 105 | 天坛、航天、3M |
| 1541 | 胶棒 | 15cm | 根 | 630 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1542 | 脚踏阀 | HD906B | 个 | 26 | 惠达、朝阳、九牧 |
| 1543 | 脚踏阀 | 6分251 | 个 | 26 | 桂花、朝阳、九牧 |
| 1544 | 脚踏阀 | K-4005 | 个 | 53 | 双雁、朝阳、九牧 |
| 1545 | 脚踏阀 | AS9806 | 个 | 26 | 美标、朝阳、九牧 |
| 1546 | 脚踏阀 | DC603VSR | 个 | 21 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 1547 | 脚踏阀 | SF103K | 个 | 26 | 美标、朝阳、九牧 |
| 1548 | 脚踏阀芯 | MB-2 | 个 | 84 | 桂花、朝阳、九牧 |
| 1549 | 脚踏阀芯 | CY1 | 个 | 105 | 洁冠、朝阳、九牧 |
| 1550 | 脚踏阀芯 | CF-9806 | 个 | 63 | 美标、朝阳、九牧 |
| 1551 | 脚踏龙头 | 4分/冷热 | 套 | 26 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 1552 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 32 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1553 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 32 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1554 | 自喷漆 | 33ml | 个 | 42 | 三和、保赐利、工马 |
| 1555 | 自弹碰 | 不锈钢 | 个 | 11 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 1556 | 自攻钉 | 3.5x20 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1557 | 自攻钉 | 4x40 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1558 | 自攻钉 | 3.5x25 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1559 | 自攻钉 | 3.5x30 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1560 | 自攻钉 | 4x50 | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1561 | 自攻钉 | 5x40 | 盒 | 21 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1562 | 自攻钉 | 4x30 | 盒 | 21 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1563 | 自攻钉 | 3.5x16 | 盒 | 5 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1564 | 自行车条 | 265mm | 盒 | 16 | 朝阳、永久、凤凰 |
| 1565 | 自行车条带帽 | 24X1 3/8 | 盒 | 16 | 飞谷、凤凰、朝阳 |
| 1566 | 船形开关 | 220V | 个 | 27 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 1567 | 节能灯 | 3U16W | 个 | 436 | 飞利浦、欧司朗、欧普 |
| 1568 | 节能灯 | 3U8W | 个 | 483 | 飞利浦、欧司朗、欧普 |
| 1569 | 节能灯 | 3U15W | 个 | 473 | 飞利浦、欧司朗、欧普 |
| 1570 | 节能灯 | 2U3W | 个 | 454 | 飞利浦、欧司朗、欧普 |
| 1571 | 节能灯 | 23W | 个 | 116 | 飞利浦、欧司朗、欧普 |
| 1572 | 花洒 | ∅100 | 套 | 32 | 九牧、科勒、朝阳 |
| 1573 | 花洒 | ∅200 | 套 | 21 | 九牧、科勒、朝阳 |
| 1574 | 花洒 | ∅150 | 套 | 21 | 九牧、科勒、朝阳 |
| 1575 | 莲蓬头喷头 | 防爆型、8寸直径20cm | 个 | 53 | 九牧、朝阳、恒洁 |
| 1576 | 菜盆下水口 | ∅110 | 个 | 68 | 朝阳、洁冠、潜水艇 |
| 1577 | 菜盆大弯龙头 | 冷热 | 个 | 53 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 1578 | 菜盆大弯龙头 | 单冷 | 个 | 53 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 1579 | 螺丝刀 | 6\*150 | 把 | 68 | 世达、得力、史丹利 |
| 1580 | 螺丝刀 | 3\*75 | 把 | 63 | 世达、得力、史丹利 |
| 1581 | 螺丝刀 | 6\*100 | 把 | 63 | 世达、得力、史丹利 |
| 1582 | 螺丝刀 | 3\*75 | 个 | 32 | 世达、得力、史丹利 |
| 1583 | 螺杆 | 镀锌、5X20 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1584 | 螺杆 | 镀锌、14x60 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1585 | 螺杆 | 镀锌、16x70 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1586 | 螺杆 | 镀锌、8x35 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1587 | 螺杆 | 镀锌、18x100 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1588 | 螺杆 | 镀锌、18x65 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1589 | 螺杆 | 镀锌、16x80 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1590 | 螺杆 | 镀锌、10x100 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1591 | 螺杆 | 镀锌、10x60 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1592 | 螺杆 | 镀锌、8x100 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1593 | 螺杆 | 镀锌、8x80 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1594 | 螺杆 | 镀锌、8x60 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1595 | 螺杆 | 镀锌、8x50 | 个 | 557 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1596 | 螺杆 | 镀锌、8x40 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1597 | 螺杆 | 镀锌、8x30 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1598 | 螺杆 | 镀锌、8x70 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1599 | 螺杆 | 镀锌、8x25 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1600 | 螺杆 | 镀锌、8x20 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1601 | 螺杆 | 镀锌、6x80 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1602 | 螺杆 | 镀锌、6x70 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1603 | 螺杆 | 镀锌、6x60 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1604 | 螺杆 | 镀锌、6x50 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1605 | 螺杆 | 镀锌、6x40 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1606 | 螺杆 | 镀锌、6x30 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1607 | 螺杆 | 镀锌、6x25 | 个 | 630 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1608 | 螺杆 | 镀锌、5x80 | 个 | 420 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1609 | 螺杆 | 镀锌、5x70 | 个 | 420 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1610 | 螺杆 | 镀锌、5x60 | 个 | 420 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1611 | 螺杆 | 镀锌、5x50 | 个 | 420 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1612 | 螺杆 | 镀锌、5x40 | 个 | 420 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1613 | 螺杆 | 镀锌、16x65 | 个 | 756 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1614 | 螺杆 | 镀锌、5x30 | 个 | 756 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1615 | 螺杆 | 镀锌、5X10 | 个 | 756 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1616 | 螺杆 | 镀锌、4x40 | 个 | 756 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1617 | 螺杆 | 镀锌、4x30 | 个 | 756 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1618 | 螺杆 | 镀锌、4X20 | 个 | 756 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1619 | 螺杆 | 镀锌、4X10 | 个 | 756 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1620 | 螺杆 | 镀锌、∅4x50 | 个 | 105 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1621 | 螺栓松动剂 | WD/40、300ml | 瓶 | 25 | 常州、得力、保赐利 |
| 1622 | 螺母 | 镀锌φ4 | 个 | 105 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1623 | 补芯 | 铸铁、25-20 | 个 | 113 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1624 | 补芯 | 铸铁、50-40 | 个 | 95 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1625 | 补芯 | 铸铁、20-15 | 个 | 84 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1626 | 补芯 | 铸铁、40-32 | 个 | 32 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1627 | 表盘式温度计 | wss414 | 个 | 21 | 世达、海斯迪克、雨花泽 |
| 1628 | 角钢 | 30x30 | 根 | 53 | 利达、巨成云、千石 |
| 1629 | 角钢 | 50x50 | 根 | 53 | 利达、巨成云、千石 |
| 1630 | 角钢 | 40x40 | 根 | 63 | 利达、巨成云、千石 |
| 1631 | 角铝 | 30x30 | 根 | 47 | 利达、巨成云、千石 |
| 1632 | 触发器 | 2.4GHz | 个 | 21 | 施耐德、德力西、ABB |
| 1633 | 警戒线 | 黄白相间、25米/盘 | 盘 | 42 | 天坛、鸣固、神龙 |
| 1634 | 警示带 | 宽50mm、25米/盘 | 盘 | 53 | 天坛、鸣固、神龙 |
| 1635 | 警示灯 | JDS100 | 个 | 30 | 德力西、途亮、正泰 |
| 1636 | 路灯光控开关 | 380v/100A | 个 | 8 | 施耐德、公牛、德力西 |
| 1637 | 蹲坑 | 坑距350cm | 套 | 16 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 1638 | 蹲坑 | 坑距400cm | 套 | 16 | 美标、朝阳、科勒 |
| 1639 | 蹲坑 | 坑距305cm | 套 | 16 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 1640 | 蹲坑冲洗管 | 30cm | 根 | 38 | 朝阳、洁冠、潜水艇 |
| 1641 | 车轴 | 90cm | 个 | 17 | 首力、卡贝、工途 |
| 1642 | 轨道 | 1米 | 根 | 133 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 1643 | 转换定时组合开关 | ABB、AE411 | 个 | 40 | ABB、施耐德、西门子 |
| 1644 | 转椅轮 | ∅50 | 个 | 47 | 首力、卡贝、工途 |
| 1645 | 轮子(黑） | ∅125 | 个 | 26 | 固力、顶固、坚朗 |
| 1646 | 轮椅轮 | 实心22\*13/8 | 个 | 86 | 首力、卡贝、固特 |
| 1647 | 软管 | 不锈钢防爆、60cm | 根 | 126 | 时达、九牧、潜水艇 |
| 1648 | 软连接 | DN50 | 个 | 34 | 京航、伊莱科、米科 |
| 1649 | 轴流风机 | ∅660 | 个 | 7 | 绿岛风、正野、松下 |
| 1650 | 边角 | 2m | 根 | 100 | 宏泰、麦斯德、海斯迪克 |
| 1651 | 过桥弯 | DN20 | 个 | 26 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1652 | 过桥弯 | DN25 | 个 | 38 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1653 | 过桥弯 | DN15 | 个 | 100 | 顺诚、巨成云、耐坚 |
| 1654 | 过门条 | 铝合金/5cm | 米 | 11 | 永宏、顶谷、工途 |
| 1655 | 进口锯条 | 330cm | 根 | 116 | 上工、博世、东成 |
| 1656 | 透明有机板 | 1.2mx2.4m | 张 | 32 | 春成、狮图、科瑞邦 |
| 1657 | 通丝杆 | ∅10 | 米 | 11 | 首力、卡贝、固特 |
| 1658 | 遥控8速电扇 | 220V | 台 | 11 | 格力、美的、奥克斯 |
| 1659 | 遥控塔扇 | 无叶 | 台 | 14 | 美的、奥克斯、志高 |
| 1660 | 遥控壁扇 | 220v | 台 | 13 | 格力、美的、奥克斯 |
| 1661 | 遮阳伞 | 直径2 | 套 | 4 | 天堂、沃特曼、惠寻 |
| 1662 | 室外配电柜 | 2000x700 | 个 | 5 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 1663 | 室外配电柜 | 1200x700 | 个 | 8 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 1664 | 室外配电柜 | 800x700 | 个 | 5 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 1665 | 钥匙 | 通用型 | 个 | 11 | 固力、顶固、坚朗 |
| 1666 | 配电箱锁 | 小号、中号、大号 | 个 | 11 | 固力、梅花、京固 |
| 1667 | 金属法兰垫 | DN40 | 个 | 53 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1668 | 金属法兰垫 | DN350 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1669 | 金属法兰垫 | DN50 | 个 | 42 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1670 | 金属法兰垫 | DN65 | 个 | 42 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1671 | 金属法兰垫 | DN80 | 个 | 27 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1672 | 金属法兰垫 | DN250 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1673 | 金属法兰垫 | DN200 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1674 | 金属法兰垫 | DN150 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1675 | 金属法兰垫 | DN125 | 个 | 21 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1676 | 金属法兰垫 | DN100 | 个 | 11 | 晋亿、吉泰、固特 |
| 1677 | 针管式铜鼻子 | 2.5mm² | 个 | 525 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1678 | 针管式铜鼻子 | 10mm² | 个 | 525 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1679 | 针管式铜鼻子 | 1.5mm² | 个 | 525 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1680 | 针管式铜鼻子 | 6mm² | 个 | 525 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1681 | 针管式铜鼻子 | 4mm² | 个 | 525 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1682 | 钟表组合螺丝刀 | 十字 | 套 | 37 | 世达、得力、匠领 |
| 1683 | 钢丝水管 | φ125 | 盘 | 11 | 朝阳、潜水艇、科勒 |
| 1684 | 钢丝绳 | ∅6 | 米 | 74 | 世达、史丹利、博世 |
| 1685 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1686 | 钢锯条 | 24齿 | 盒 | 38 | 世达、史丹利、博世 |
| 1687 | 钩刀 | 高速钢 | 把 | 11 | 世达、史丹利、博世 |
| 1688 | 钩刀刀头 | 高速钢 | 个 | 21 | 世达、得力、宝工 |
| 1689 | 钳工铁锤 | 大号 | 把 | 21 | 世达、史丹利、博世 |
| 1690 | 钻尾钉 | 1.6cm | 盒 | 27 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1691 | 钻尾钉 | 2cm | 盒 | 32 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1692 | 钻尾钉 | 2.5cm | 盒 | 26 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 1693 | 铁万向环 | 铁制 | 个 | 105 | 阳立、劲功、工途 |
| 1694 | 铁丝 | 16# | 公斤 | 68 | 景宏、卫亮、立始 |
| 1695 | 铁丝 | 8# | 公斤 | 68 | 景宏、卫亮、立始 |
| 1696 | 铁壳排风扇 | 35cm | 个 | 21 | 正野、绿岛风、松下 |
| 1697 | 铁壳排风扇 | 40cm | 个 | 27 | 正野、绿岛风、松下 |
| 1698 | 铁壳排风扇 | 30cm | 个 | 34 | 正野、绿岛风、松下 |
| 1699 | 铁拉手 | 30厘米 | 个 | 32 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 1700 | 铁方条 | 8x8cm | 根 | 16 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1701 | 铁暗盒 | 86型 | 个 | 105 | 公牛、德力西、西门子 |
| 1702 | 铁板 | 1.2m\*2.4m | 张 | 16 | 利达、巨成云、千石 |
| 1703 | 铁板 | 1mx2mx2mm | 张 | 11 | 利达、巨成云、千石 |
| 1704 | JDG金属穿线管 | ∅20、4米/根 | 根 | 126 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 1705 | JDG金属穿线管 | ∅25、4米/根 | 根 | 84 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 1706 | JDG金属穿线管 | ∅32、4米/根 | 根 | 42 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 1707 | 铁膨胀螺栓 | 镀锌、∅8 | 个 | 420 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1708 | 铁膨胀螺栓 | 镀锌、∅6 | 个 | 420 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1709 | 铁膨胀螺栓 | 镀锌、∅10 | 个 | 105 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1710 | 铁膨胀螺栓 | 镀锌、∅12 | 个 | 105 | 晋亿、固万基、固特 |
| 1711 | 铁锹 | 平头 | 把 | 68 | 昌林、海乐、际工 |
| 1712 | 铅油 | 1L | 桶 | 2 | 永固、惠利得、工途 |
| 1713 | 铜三通 | DN32 | 个 | 53 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1714 | 铜内丝焊接头 | ∅20 | 个 | 26 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1715 | 铜内丝焊接头 | ∅40 | 个 | 26 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1716 | 铜内丝焊接头 | ∅32 | 个 | 26 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1717 | 铜内丝焊接头 | ∅25 | 个 | 27 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1718 | 铜内丝焊接头 | ∅15 | 个 | 32 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1719 | 铜内丝焊接弯头 | ∅40 | 个 | 17 | 日丰、一靓、伟星 |
| 1720 | 铜内丝焊接弯头 | ∅32 | 个 | 26 | 日丰、一靓、伟星 |
| 1721 | 铜内丝焊接弯头 | ∅25 | 个 | 38 | 日丰、一靓、伟星 |
| 1722 | 铜内丝焊接弯头 | ∅15 | 个 | 47 | 日丰、一靓、伟星 |
| 1723 | 铜内丝焊接弯头 | ∅20 | 个 | 42 | 日丰、一靓、伟星 |
| 1724 | 水龙头铜压盖 | 标准/铜 | 个 | 63 | 科勒、朝阳、箭牌 |
| 1725 | 铜变径管古 | ∅159-54 | 个 | 21 | 日丰、一靓、伟星 |
| 1726 | 铜变径管古 | ∅54-22 | 个 | 53 | 日丰、一靓、伟星 |
| 1727 | 铜合页 | 4寸 | 个 | 23 | 坚美、顶固、坚朗 |
| 1728 | 铜外丝活接头 | ∅52 | 个 | 11 | 日丰、伟星、顶建 |
| 1729 | 铜外丝活接头 | ∅28 | 个 | 21 | 日丰、伟星、顶建 |
| 1730 | 铜外丝活接头 | ∅36 | 个 | 38 | 日丰、伟星、顶建 |
| 1731 | 铜外丝活接头 | ∅42 | 个 | 34 | 日丰、伟星、顶建 |
| 1732 | 铜弯管 | DN15 | 个 | 38 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1733 | 铜截止阀 | DN32 | 个 | 53 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1734 | 铜截止阀 | DN25 | 个 | 34 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1735 | 铜截止阀 | DN40 | 个 | 37 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1736 | 铜截止阀 | DN50 | 个 | 32 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1737 | 铜排端子 | 10位 | 根 | 38 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1738 | 铜焊接三通 | ∅42-16 | 个 | 11 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1739 | 铜焊接弯头 | ∅15 | 个 | 105 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1740 | 铜焊接弯头 | ∅32 | 个 | 21 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1741 | 铜焊接弯头 | ∅40 | 个 | 11 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1742 | 铜焊接弯头 | ∅25 | 个 | 55 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1743 | 铜焊接弯头 | ∅20 | 个 | 55 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1744 | 铜焊接法兰 | ∅52 | 个 | 56 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1745 | 铜焊接法兰 | ∅65 | 个 | 21 | 泰尼卡、工途、永森瑞 |
| 1746 | 铜焊条 | 2.5mm/10根 | 盒 | 53 | 瑞凌、工途、标沐 |
| 1747 | 铜球阀 | 国标、DN32 | 个 | 34 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1748 | 铜球阀 | 国标、DN50 | 个 | 26 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1749 | 铜球阀 | 国标、DN20 | 个 | 34 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1750 | 铜球阀 | 国标、DN15 | 个 | 42 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1751 | 铜球阀 | 国标、DN25 | 个 | 26 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1752 | 铜球阀 | 国标、DN40 | 个 | 21 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1753 | 铜管 | ∅16 | 米 | 32 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1754 | 铜管古 | ∅80 | 个 | 11 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1755 | 铜管古 | ∅54 | 个 | 21 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1756 | 铜管古 | ∅159 | 个 | 17 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1757 | 铜管古 | ∅108 | 个 | 11 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1758 | 铜管快速接头 | DN15 | 个 | 34 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1759 | 铜管快速接头 | DN25 | 个 | 27 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1760 | 铜管快速接头 | DN20 | 个 | 32 | 恒森、海斯迪克、金牛 |
| 1761 | 铜线丝 | 2.5m² | 盘 | 21 | 慧远、西门子、冰禹 |
| 1762 | 铜线丝 | 6mm² | 盘 | 21 | 慧远、西门子、冰禹 |
| 1763 | 铜编织带接地线 | 25mm² | 米 | 16 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1764 | 铜编织带接地线 | 4mm² | 米 | 16 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1765 | 铜编织带接地线 | 6mm² | 米 | 16 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1766 | 铜编织带接地线 | 10mm² | 米 | 16 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1767 | 铜编织带接地线 | 16mm² | 米 | 16 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1768 | 铜编织带接地线 | 35mm² | 米 | 16 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1769 | 铜编织带接地线 | 50mm² | 米 | 16 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1770 | 铜编织带接地线 | 70mm² | 米 | 26 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1771 | 铜编织带接地线 | 95mm² | 米 | 11 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1772 | 铜编织带接地线 | 120mm² | 米 | 21 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1773 | 铜编织带接地线 | 150mm² | 米 | 21 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1774 | 铜编织带接地线 | 185mm² | 米 | 32 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1775 | 铜编织带接地线 | 240mm² | 米 | 11 | 凤凰、际工、仟特 |
| 1776 | 铜跑风 | DN20 | 个 | 131 | 圣火、埃美柯、首阀 |
| 1777 | 铜过滤器 | DN50 | 个 | 47 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1778 | 铜过滤器 | DN32 | 个 | 53 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1779 | 铜过滤器 | DN25 | 个 | 105 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1780 | 铜过滤器 | DN15 | 个 | 126 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1781 | 铜过滤器 | DN40 | 个 | 53 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1782 | 铜铝暖气片 | 1.24m | 组 | 11 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1783 | 铜铝暖气片 | 1.2m | 组 | 11 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1784 | 铜铝暖气片 | 1.82m | 组 | 11 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1785 | 铜铝暖气片 | 0.82m | 组 | 16 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1786 | 铜铝暖气片 | 1m | 组 | 16 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1787 | 铜铝暖气片 | 1.1m | 组 | 11 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1788 | 铜铝暖气片 | 1.7m | 组 | 11 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1789 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 21 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1790 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 53 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1791 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 27 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1792 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 11 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1793 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 32 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1794 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 53 | 埃美柯、首阀、巨泉 |
| 1795 | 铜鼻子 | 开口/1000A | 个 | 158 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1796 | 铜鼻子 | 开口/200A | 个 | 126 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1797 | 铜鼻子 | 开口/100A | 个 | 368 | 凤凰、伊莱科、际工 |
| 1798 | 铝制标牌 | 10cm\*20cm | 张 | 6 | 铭轩、京之华、安赛瑞 |
| 1799 | 铝地槽 | 3cm x2700cm | 根 | 65 | 宝钢、易富达、西南铝 |
| 1800 | 铝地槽 | 4cm x2700cm | 根 | 65 | 宝钢、易富达、西南铝 |
| 1801 | 铝地槽 | 5cm x2700cm | 根 | 47 | 宝钢、易富达、西南铝 |
| 1802 | 铝塑管 | ∅15 | 米 | 126 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1803 | 铝塑管三通 | ∅32 | 个 | 34 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1804 | 铝塑管三通 | ∅25 | 个 | 26 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1805 | 铝塑管三通 | ∅15 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1806 | 铝塑管三通 | ∅20 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1807 | 铝塑管内丝三通 | ∅32 | 个 | 21 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1808 | 铝塑管内丝三通 | ∅15 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1809 | 铝塑管内丝三通 | ∅20 | 个 | 26 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1810 | 铝塑管内丝三通 | ∅25 | 个 | 21 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1811 | 铝塑管内丝接头 | ∅15 | 个 | 26 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1812 | 铝塑管内丝接头 | ∅40 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1813 | 铝塑管内丝接头 | ∅20 | 个 | 32 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1814 | 铝塑管内丝接头 | ∅25 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1815 | 铝塑管内丝接头 | ∅32 | 个 | 21 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1816 | 铝塑管内丝接头 | ∅50 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1817 | 铝塑管外丝弯头 | ∅20 | 个 | 26 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1818 | 铝塑管外丝弯头 | ∅15 | 个 | 21 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1819 | 铝塑管外丝弯头 | ∅25 | 个 | 13 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1820 | 铝塑管外丝弯头 | ∅32 | 个 | 21 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1821 | 铝塑管外丝接头 | ∅20 | 个 | 21 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1822 | 铝塑管外丝接头 | ∅25 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1823 | 铝塑管外丝接头 | ∅15 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1824 | 铝塑管外丝接头 | ∅32 | 个 | 21 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1825 | 铝塑管带座弯头 | ∅25 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1826 | 铝塑管带座弯头 | ∅20 | 个 | 21 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1827 | 铝塑管带座弯头 | ∅32 | 个 | 15 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1828 | 铝塑管带座弯头 | ∅15 | 个 | 11 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1829 | 铝塑管等直弯头 | ∅15 | 个 | 19 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1830 | 铝塑管等直弯头 | ∅20 | 个 | 32 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1831 | 铝塑管等直弯头 | ∅25 | 个 | 26 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1832 | 铝塑管等直弯头 | ∅32 | 个 | 26 | 日丰、伟星、埃美柯 |
| 1833 | 铝扣板 | 30\*30cm | 块 | 168 | 宏泰、麦斯德、海斯迪克 |
| 1834 | 铝标志牌 | 10cm\*20cm | 块 | 4 | 铭轩、京之华、安赛瑞 |
| 1835 | 铝警示牌 | 10cm\*20cm | 块 | 6 | 铭轩、京之华、安赛瑞 |
| 1836 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 3x120mm²+2x70mm² | 米 | 26 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1837 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 3x95mm²+2x50mm² | 米 | 32 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1838 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x95mm²+1x50mm² | 米 | 16 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1839 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x120mm²+1x70mm² | 米 | 16 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1840 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x150mm²+1x70mm² | 米 | 16 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1841 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 3x185mm²+2x95mm² | 米 | 16 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1842 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x185mm²+1x95mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1843 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 3x240mm²+2x120mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1844 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x25mm²+1x16mm² | 米 | 21 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1845 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x35mm²+1x16mm² | 米 | 32 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1846 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x240mm²+1x120mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1847 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 3x150mm²+2x70mm² | 米 | 16 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1848 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x50mm²+1x25mm² | 米 | 32 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1849 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 4x70mm²+1x35mm² | 米 | 21 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1850 | 铠装电缆线 | ZR-YJV22 3x70mm²+2x35mm² | 米 | 21 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 1851 | 铸钢对夹蝶阀 | DN80 | 个 | 4 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1852 | 铸钢对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 4 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1853 | 铸钢对夹蝶阀 | DN125 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1854 | 铸钢对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1855 | 铸钢对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 4 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1856 | 铸钢对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1857 | 铸钢法兰单流阀 | DN150 | 个 | 6 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1858 | 铸钢法兰单流阀 | DN125 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1859 | 铸钢法兰单流阀 | DN65 | 个 | 8 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1860 | 铸钢法兰单流阀 | DN80 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1861 | 铸钢法兰单流阀 | DN100 | 个 | 4 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1862 | 铸钢法兰单流阀 | DN250 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1863 | 铸钢法兰单流阀 | DN200 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1864 | 铸钢法兰截止阀 | DN250 | 个 | 5 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1865 | 铸钢法兰截止阀 | DN200 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1866 | 铸钢法兰截止阀 | DN150 | 个 | 5 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1867 | 铸钢法兰截止阀 | DN125 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1868 | 铸钢法兰截止阀 | DN350 | 个 | 3 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1869 | 铸钢法兰截止阀 | DN100 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1870 | 铸钢法兰截止阀 | DN80 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1871 | 铸钢法兰截止阀 | DN65 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1872 | 铸钢法兰截止阀 | DN50 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1873 | 铸钢法兰调节阀 | DN80 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1874 | 铸钢法兰调节阀 | DN150 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1875 | 铸钢法兰调节阀 | DN250 | 个 | 3 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1876 | 铸钢法兰调节阀 | DN65 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1877 | 铸钢法兰调节阀 | DN200 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1878 | 铸钢法兰调节阀 | DN125 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1879 | 铸钢法兰调节阀 | DN100 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1880 | 铸钢法兰闸阀 | DN50 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1881 | 铸钢法兰闸阀 | DN125 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1882 | 铸钢法兰闸阀 | DN100 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1883 | 铸钢法兰闸阀 | DN80 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1884 | 铸钢法兰闸阀 | DN65 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1885 | 铸钢法兰闸阀 | DN350 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1886 | 铸钢法兰闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1887 | 铸钢法兰闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1888 | 铸钢法兰闸阀 | DN250 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1889 | 铸铁P弯 | DN100 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1890 | 铸铁三通 | DN150 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1891 | 铸铁三通 | 铸铁、DN50 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1892 | 铸铁三通 | 铸铁、DN100 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1893 | 铸铁变径管古 | DN100-DN80 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1894 | 铸铁变径管古 | DN100-DN50 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1895 | 铸铁四通 | DN150-DN100 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1896 | 铸铁对夹蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1897 | 铸铁对夹蝶阀 | DN200 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1898 | 铸铁对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1899 | 铸铁对夹蝶阀 | DN125 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1900 | 铸铁对夹蝶阀 | DN150 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1901 | 铸铁对夹蝶阀 | DN65 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1902 | 铸铁弯头 | 铸铁、DN75 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1903 | 铸铁弯头 | 铸铁、DN100 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1904 | 铸铁弯头 | 铸铁、DN50 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1905 | 铸铁扣碗 | ∅50 | 个 | 16 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1906 | 铸铁扣碗 | ∅100 | 个 | 13 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1907 | 铸铁暖气片 | 20片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1908 | 铸铁暖气片 | 18片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1909 | 铸铁暖气片 | 16片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1910 | 铸铁暖气片 | 24片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1911 | 铸铁暖气片 | 10片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1912 | 铸铁暖气片 | 12片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1913 | 铸铁暖气片 | 14片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1914 | 铸铁暖气片 | 15片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1915 | 铸铁暖气片 | 8片 | 组 | 2 | 圣火、太阳花、安能 |
| 1916 | 铸铁管 | 铸铁、DN100 | 根 | 5 | 利达、鸿辉、隆朝 |
| 1917 | 铸铁管 | 铸铁、DN80 | 根 | 5 | 利达、鸿辉、隆朝 |
| 1918 | 铸铁管 | 铸铁、DN50 | 根 | 5 | 利达、鸿辉、隆朝 |
| 1919 | 铸铁管 | 铸铁、DN150 | 根 | 2 | 利达、鸿辉、隆朝 |
| 1920 | 铸铁闸阀 | DN100 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1921 | 铸铁闸阀 | DN250 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1922 | 铸铁闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1923 | 铸铁闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1924 | 铸铁闸阀 | DN125 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1925 | 铸铁闸阀 | DN350 | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1926 | 铸铁闸阀 | DN80 | 个 | 4 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1927 | 铸铁闸阀 | DN65 | 个 | 4 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1928 | 铸铁闸阀 | DN50 | 个 | 4 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 1929 | 链锁 | 50cm/80cm | 个 | 11 | 三星、得耐特、梅花 |
| 1930 | 锁 | 16-A | 个 | 13 | 伟力、固特、坚朗 |
| 1931 | 木门锁 | 铜70芯 | 把 | 21 | 金蝶、精致、伟力 |
| 1932 | 卫生间锁 | 门锁 | 把 | 13 | 晟邦、精致、水手 |
| 1933 | 不锈钢锁 | 长锁 | 把 | 11 | 海坦、精致、水手 |
| 1934 | 玻璃门锁 | 9cm短锁 | 把 | 11 | 固力、顶固、坚朗 |
| 1935 | 左右锁 | 左型/右型 | 把 | 32 | 保士安、固力、顶固 |
| 1936 | 锁体 | 防火门 | 个 | 20 | 名家乐、固特、坚朗 |
| 1937 | 锁体 | 防盗门 | 个 | 20 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1938 | 锁体 | 不锈钢门 | 个 | 20 | 名家乐、固特、坚朗 |
| 1939 | 锁体 | 通用型 | 把 | 20 | 名家乐、固特、坚朗 |
| 1940 | 锁体 | 木门 | 付 | 20 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1941 | 锁舌 | 柜门锁 | 个 | 10 | 名家乐、固特、坚朗 |
| 1942 | 锁舌 | 防盗门 | 个 | 11 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1943 | 锁芯 | 长/70 | 个 | 11 | 名家乐、固特、坚朗 |
| 1944 | 锁芯 | 短/70 | 个 | 10 | 名家乐、固特、坚朗 |
| 1945 | 锁体 | 多功能 | 个 | 6 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1946 | 锁芯 | 通用型 | 个 | 5 | 大地、固特、玥玛 |
| 1947 | 锥桶 | A型 | 个 | 20 | 易盛、腾驰、鸣固 |
| 1948 | 锯弓 | 93401A | 个 | 13 | 世达、史丹利、博世 |
| 1949 | 镀锌管 | DN15 | 根 | 21 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1950 | 镀锌管 | DN40 | 根 | 11 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1951 | 镀锌管 | DN50 | 根 | 11 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1952 | 镀锌管 | DN20 | 根 | 11 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1953 | 镀锌管 | DN32 | 根 | 11 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1954 | 镀锌管 | DN25 | 根 | 11 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1955 | 镀锌管 | DN150 | 根 | 2 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1956 | 镀锌管 | DN100 | 根 | 5 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1957 | 镀锌管 | DN80 | 根 | 5 | 利达、世钢、蒙钢 |
| 1958 | 镀锌管涨卡 | DN15 | 个 | 105 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1959 | 镀锌管涨卡 | DN20 | 个 | 126 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1960 | 镀锡铜鼻子 | 10mm² | 个 | 158 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1961 | 镀锡铜鼻子 | 35mm² | 个 | 105 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1962 | 镀锡铜鼻子 | 240mm² | 个 | 53 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1963 | 镀锡铜鼻子 | 50mm² | 个 | 105 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1964 | 镀锡铜鼻子 | 70mm² | 个 | 126 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1965 | 镀锡铜鼻子 | 95mm² | 个 | 168 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1966 | 镀锡铜鼻子 | 120mm² | 个 | 137 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1967 | 镀锡铜鼻子 | 150mm² | 个 | 158 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1968 | 镀锡铜鼻子 | 25mm² | 个 | 63 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1969 | 镀锡铜鼻子 | 16mm² | 个 | 126 | 凤凰、天旭、际工 |
| 1970 | 镜子 | 171cmx102.5cm | 块 | 4 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1971 | 镜子 | 230cmx139.5cm | 块 | 2 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1972 | 镜子 | 211cmx152cm | 块 | 1 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1973 | 镜子 | 120cmx60cm | 块 | 2 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1974 | 镜子 | 103cmx82cm | 块 | 2 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1975 | 镜子 | 75cmx75cm | 块 | 4 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1976 | 镜子 | 70cmx50cm | 块 | 5 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1977 | 镜子 | 60cmx45cm | 块 | 5 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1978 | 镜子 | 60cmx40cm | 块 | 6 | 爱美佳、得力、惠寻 |
| 1979 | 镜片 | 9/目 | 个 | 6 | 镜业、卡贝、可狄 |
| 1980 | 长嘴弯龙头 | 全铜77025/403 | 个 | 11 | 恒洁、朝阳、科勒 |
| 1981 | 长锁体 | 5572型 | 个 | 32 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1982 | 门吸 | 304不锈钢 | 个 | 65 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1983 | 门钩锁 | 554型 | 把 | 16 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1984 | 门锁 | 孔距58 | 把 | 11 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1985 | 门锁 | 孔距50 | 把 | 11 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1986 | 门锁 | 防盗型 | 把 | 11 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1987 | 门锁 | 互开型 | 把 | 11 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1988 | 门锁 | 单开型 | 把 | 11 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1989 | 门锁 | 防火型 | 把 | 2 | 保安泰、固特、坚朗 |
| 1990 | 闭门器 | 防火门 | 个 | 13 | 安恒、固特、卡贝 |
| 1991 | 闭门器 | 带定位 | 个 | 5 | 卡贝、盖泽、坚朗 |
| 1992 | 闭门器 | G3 | 个 | 5 | 卡贝、盖泽、坚朗 |
| 1993 | 闭门器 | 71 | 个 | 5 | 辉士达、盖泽、坚朗 |
| 1994 | 闭门器 | 复位/A型 | 个 | 8 | 利益、盖泽、坚朗 |
| 1995 | 闭门器 | D002 | 个 | 1 | 卡贝、盖泽、坚朗 |
| 1996 | 防尘防爆灯 | 防爆灯/1000W | 个 | 1 | 飞利浦、欧司朗、欧普 |
| 1997 | 防毒面具滤盒 | 3M | 个 | 11 | 3M、代尔塔、霍尼韦尔 |
| 1998 | 防水弯头 | ∅60 | 个 | 26 | 建支、迈克、西蒙 |
| 1999 | 防水弯头 | ∅32 | 个 | 12 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2000 | 防水弯头 | ∅40 | 个 | 16 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2001 | 防水弯头 | ∅25 | 个 | 47 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2002 | 防水灯口 | 10A | 个 | 11 | 飞利浦、欧司朗、欧普 |
| 2003 | 防水盒 | 86型 | 个 | 126 | 公牛、施耐德、西门子 |
| 2004 | 防汛沙袋 | 30cm\*70cm | 袋 | 326 | 浙安、永安、绿消 |
| 2005 | 防滑垫 | 1.2m | m2 | 105 | 3A、3M、海马 |
| 2006 | 防火包 | 1公斤 | 包 | 105 | 浙安、永安、绿消 |
| 2007 | 防火门锁 | 三点式推杆 | 把 | 11 | 京固、固特、玥玛 |
| 2008 | 防火门锁把 | 304不锈钢 | 付 | 13 | 京固、固特、玥玛 |
| 2009 | 防火门锁芯 | 锌合金锁体 | 个 | 11 | 京固、固特、玥玛 |
| 2010 | 防爆吸顶灯 | 圆形/36W | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2011 | 防爆插座 | 220V | 个 | 11 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2012 | 防爆灯应急 | 24V-36V | 套 | 2 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2013 | 防爆灯应急 | 220V | 个 | 1 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2014 | 防爆灯管 | 40W | 根 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2015 | 防爆镇流器 | 36w | 个 | 6 | 飞利浦、欧普、雪莱特 |
| 2016 | 防盗门锁体 | 标准型 | 个 | 12 | 保安泰、京固、固特 |
| 2017 | 防盗门锁把 | 标准型 | 付 | 5 | 保安泰、京固、固特 |
| 2018 | 防盗门锁 | 标准型 | 把 | 5 | 保安泰、京固、固特 |
| 2019 | 防盗门锁芯 | 85型 | 个 | 21 | 保安泰、京固、固特 |
| 2020 | 防盗门锁芯 | 90型 | 个 | 16 | 保安泰、京固、固特 |
| 2021 | 防盗门锁芯 | 75型 | 个 | 8 | 保安泰、京固、固特 |
| 2022 | 防盗门锁芯 | 70型 | 个 | 10 | 保安泰、京固、固特 |
| 2023 | 防盗门锁芯 | 80型 | 个 | 5 | 保安泰、京固、固特 |
| 2024 | 防盗门锁芯 | 95型 | 个 | 21 | 保安泰、京固、固特 |
| 2025 | 防臭下水管 | ∅50 | 根 | 126 | 恒洁、潜水艇、恒洁 |
| 2026 | 室外防雨明装配电箱 | 500x400x200cm | 个 | 11 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 2027 | 室外防雨明装配电箱 | 400x300x200cm | 个 | 8 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 2028 | 室外防雨明装配电箱 | 1000x800x200cm | 个 | 2 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 2029 | 室外防雨明装配电箱 | 800x600x200cm | 个 | 2 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 2030 | 室外防雨明装配电箱 | 600x500x200cm | 个 | 5 | 俊朗、西门子、京铜裕 |
| 2031 | 防静电地板 | 600\*600CM | 块 | 5 | 森迈、圣象、巴罗克 |
| 2032 | 阻燃BVR铜线 | ZC-BVR 2.5mm²、100米/盘 | 盘 | 13 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2033 | 阻燃BVR铜线 | ZC-BVR 10mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2034 | 阻燃BVR铜线 | ZC-BVR 4mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2035 | 阻燃BVR铜线 | ZC-BVR 6mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2036 | 阻燃BVR铜线 | ZC-BVR 50mm²、100米/盘 | 盘 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2037 | 阻燃BVR铜线 | ZC-BVR 16mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2038 | 阻燃BV铜线 | ZC-BVR 25mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2039 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 1mm²、100米/盘 | 盘 | 6 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2040 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 1.5mm²、100米/盘 | 盘 | 6 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2041 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 2.5mm²、100米/盘 | 盘 | 42 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2042 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 35mm²、100米/盘 | 盘 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2043 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 4mm²、100米/盘 | 盘 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2044 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 6mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2045 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 50mm²、100米/盘 | 盘 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2046 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 10mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2047 | 阻燃BV铜线 | ZC-BV 16mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2048 | 阻燃BV铜线双色 | ZC-BV 1.5mm²、100米/盘 | 盘 | 13 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2049 | 阻燃BV铜线双色 | ZC-BV 2.5mm²、100米/盘 | 盘 | 8 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2050 | 阻燃BV铜线双色 | ZC-BV 4mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2051 | 阻燃BV铜线双色 | ZC-BV 6mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2052 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 4x4mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2053 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 3x4mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2054 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 4x2.5mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2055 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 5x6m²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2056 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 5x4mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2057 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 4x1.5mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2058 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 5x3mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2059 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 5x2.5mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2060 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 3x1mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2061 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 3x1.5mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2062 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 3x2.5mm²、100米/盘 | 盘 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2063 | 阻燃接线端子 | 10位/10A | 个 | 105 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2064 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x25mm²+2x16mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2065 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x35mm²+2x16mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2066 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x50mm²+2x25mm² | 米 | 8 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2067 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x70mm²+2x35mm² | 米 | 8 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2068 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x150mm²+1x70mm² | 米 | 2 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2069 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x95mm²+2x50mm² | 米 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2070 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 5x10mm² | 米 | 6 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2071 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x240mm²+1x120mm² | 米 | 2 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2072 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x185mm²+1x95mm² | 米 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2073 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x240mm²+2x120mm² | 米 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2074 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 5x16mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2075 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x50mm²+1x25mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2076 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x120mm²+1x70mm² | 米 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2077 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x185mm²+2x95mm² | 米 | 3 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2078 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x70mm²+1x35mm² | 米 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2079 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x150mm²+2x70mm² | 米 | 2 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2080 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 3x120mm²+2x70mm² | 米 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2081 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x35mm²+1x16mm² | 米 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2082 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x95mm²+1x50mm² | 米 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2083 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV 4x25mm²+1x16mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2084 | 阻燃盒接 | ∅25 | 个 | 79 | 邦泰、西门子、公牛 |
| 2085 | 阻燃盒接 | ∅16 | 个 | 42 | 邦泰、西门子、公牛 |
| 2086 | 阻燃盒接 | ∅32 | 个 | 11 | 邦泰、西门子、公牛 |
| 2087 | 阻燃盒接 | ∅20 | 个 | 84 | 邦泰、西门子、公牛 |
| 2088 | 阻燃软管 | ∅20、50米/盘 | 盘 | 13 | 邦泰、际工、丰七 |
| 2089 | 阻燃软管 | ∅16、50米/盘 | 盘 | 13 | 邦泰、际工、丰七 |
| 2090 | 阻燃软管 | ∅75、20米/盘 | 盘 | 12 | 邦泰、际工、丰七 |
| 2091 | 阻燃软管 | ∅32、20米/盘 | 盘 | 5 | 邦泰、际工、丰七 |
| 2092 | 阻燃软管 | ∅25、50米/盘 | 盘 | 6 | 邦泰、际工、丰七 |
| 2093 | 除锈剂 | WD-40、350ml | 个 | 11 | 3M、WD-40、保赐利 |
| 2094 | 隐形纱窗 | 117cmx66cm | 个 | 74 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 2095 | 隐形纱窗 | 95cmx51cm | 个 | 63 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 2096 | 零地排 | 25位 | 套 | 1 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2097 | 零地排 | 10位 | 套 | 1 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2098 | 非接触式电笔 | 绝缘 | 支 | 6 | 世达、得力、宝工 |
| 2099 | 风速计 | TESO 405-V1 | 个 | 4 | 福禄克、胜利、优利德 |
| 2100 | 雨篦子 | 60cm\*45cm | 套 | 4 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2101 | 雨篦子 | 80cm\*50cm | 套 | 4 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2102 | 雨篦子 | 50cm\*30cm | 套 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2103 | 纱窗配件 | 8件套 | 套 | 32 | 金德、实德、顶固 |
| 2104 | 马桶 | HC0171PT01 | 套 | 5 | 恒洁、惠达、科勒 |
| 2105 | 马桶 | 28867-T | 套 | 5 | 恒洁、惠达、科勒 |
| 2106 | 马桶上水配件 | 可上下调节高度 | 个 | 11 | 恒洁、惠达、科勒 |
| 2107 | 马桶下水配件 | 26cm | 个 | 11 | 九牧、科勒、惠达 |
| 2108 | 马桶下水配件 | 245330 | 个 | 11 | 美标、朝阳、科勒 |
| 2109 | 马桶喷枪 | DN15 | 个 | 21 | 九牧、科勒、朝阳 |
| 2110 | 马桶扳手 | 纯铜 | 个 | 2 | 世达、得力、绿林 |
| 2111 | 马桶按钮 | PVC电镀、4.5cm | 个 | 21 | 科勒、朝阳、箭牌 |
| 2112 | 马桶按钮 | PVC电镀、7cm | 个 | 11 | 科勒、朝阳、箭牌 |
| 2113 | 马桶球阀 | 通用型 | 个 | 21 | 科勒、朝阳、九牧 |
| 2114 | 马桶盖 | U型、41.5-43cm | 个 | 63 | TOTO、美标、科勒 |
| 2115 | 马桶盖 | 394CVK/V型 | 个 | 53 | TOTO、美标、科勒 |
| 2116 | 马桶盖螺丝 | 六角 | 个 | 53 | 晋亿、固万基、固特 |
| 2117 | 马桶配件 | 蹲坑水箱配件 | 套 | 4 | 科勒、朝阳、箭牌 |
| 2118 | 高压自粘防水胶布 | 1000V | 卷 | 42 | 天坛、航天、3M |
| 2119 | 高强自攻钉 | 碳钢、3.5\*4cm | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2120 | 高强自攻钉 | 碳钢、3\*4cm | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2121 | 高强自攻钉 | 碳钢、4\*4cm | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2122 | 高强自攻钉 | 碳钢、2.5\*4cm | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2123 | 高强自攻钉 | 碳钢、5\*4cm | 盒 | 11 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2124 | 高强自攻钉 | 碳钢、1.6\*3cm | 盒 | 5 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2125 | 高强自攻钉 | 碳钢、2\*3cm | 盒 | 5 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2126 | 高强螺杆 | M8x65 | 个 | 53 | 晋亿、固万基、固特 |
| 2127 | 高强螺杆 | M10x120 | 个 | 53 | 晋亿、固万基、固特 |
| 2128 | 高强螺杆 | M14x80 | 个 | 53 | 晋亿、固万基、固特 |
| 2129 | 高强螺杆 | M16x50 | 个 | 53 | 晋亿、固万基、固特 |
| 2130 | 高强螺杆 | M6x40 | 个 | 53 | 晋亿、固万基、固特 |
| 2131 | 高强螺杆 | M6x50 | 个 | 63 | 晋亿、固万基、固特 |
| 2132 | 高强螺杆 | M9x110 | 个 | 21 | 晋亿、固万基、固特 |
| 2133 | 高箱冲洗管 | 50cm | 根 | 21 | 九牧、朝阳、潜水艇 |
| 2134 | 高箱配件 | 水箱浮球开关 | 个 | 11 | 九牧、科勒、TOTO |
| 2135 | 高级移门滑轮 | 标准 | 付 | 21 | 顶固、坚朗、安恒 |
| 2136 | 麻 | 标准 | 公斤 | 4 | 盛天、九千谷、卫亮 |
| 2137 | 麻花钻头 | 5A硬质钻尖、φ8 | 个 | 2 | 博世、喜利得、上工 |
| 2138 | 麻花钻头 | 5A硬质钻尖、φ3.2 | 个 | 2 | 博世、喜利得、上工 |
| 2139 | 麻花钻头 | 5A硬质钻尖、φ4.2 | 个 | 2 | 博世、喜利得、上工 |
| 2140 | 麻花钻头 | 5A硬质钻尖、φ5.2 | 个 | 2 | 博世、喜利得、上工 |
| 2141 | 麻花钻头 | 5A硬质钻尖、φ6.2 | 个 | 2 | 博世、喜利得、上工 |
| 2142 | 麻花钻头 | φ7.5 | 个 | 2 | 博世、喜利得、上工 |
| 2143 | 黄油 | 500g | 盒 | 4 | 长城、美孚、昆仑 |
| 2144 | 黄油枪 | 97205 | 把 | 4 | 世达、得力、博世 |
| 2145 | 电缆阻燃黄腊管 | ∅10 | 根 | 53 | 凤凰、百舸、海斯迪克 |
| 2146 | 电缆阻燃黄腊管 | ∅12、1米/根 | 根 | 53 | 凤凰、百舸、海斯迪克 |
| 2147 | 黑尼龙把手 | 树脂/尼龙 | 付 | 11 | 安恒、固特、卡贝 |
| 2148 | 黑插销 | 20cm | 个 | 16 | 嘉刚、固特、顶固 |
| 2149 | 黑插销 | 22cm | 个 | 16 | 嘉刚、固特、顶固 |
| 2150 | 黑插销 | 25cm | 个 | 11 | 嘉刚、固特、顶固 |
| 2151 | 黑窗纱 | 1.2m/20m | 卷 | 11 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 2152 | 黑窗纱 | 1.5m/20m | 卷 | 11 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 2153 | 黑窗纱 | 1m/20m | 卷 | 11 | 永宏、优艺菲、京网 |
| 2154 | 龙头芯 | 直径35mm | 个 | 32 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 2155 | 龙头芯 | 直径40mm | 个 | 32 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 2156 | 龙骨 | 3cm\*3cm\*400cm | 根 | 47 | 龙牌、天宇、泰山 |
| 2157 | 304不锈钢地漏 | 100\*100\*50mm/单用 | 个 | 13 | 潜水艇、九牧、特陶 |
| 2158 | 304不锈钢地漏 | 120\*120\*50mm/单用 | 个 | 6 | 潜水艇、九牧、特陶 |
| 2159 | 304不锈钢地漏 | 100\*100\*50mm/双用 | 个 | 6 | 潜水艇、九牧、特陶 |
| 2160 | 304不锈钢地漏 | 120\*120\*50mm/双用 | 个 | 11 | 潜水艇、九牧、特陶 |
| 2161 | 不锈钢地漏扣盖 | 100\*100mm | 个 | 21 | 潜水艇、特陶、九牧 |
| 2162 | 不锈钢地漏扣盖 | 120\*120mm | 个 | 21 | 潜水艇、特陶、九牧 |
| 2163 | 不锈钢地漏扣盖 | ∅100mm | 个 | 26 | 潜水艇、特陶、九牧 |
| 2164 | 内墙底漆 | 15L | 桶 | 15 | 立邦、多乐士、晨阳 |
| 2165 | 净水器水管 | 3分 | 个 | 6 | 美的、美菱、格力 |
| 2166 | 净水器配件 | 内转2分快接头 | 个 | 6 | 美的、潜水艇、海尔 |
| 2167 | 净水器配件 | 外转2分快接头 | 个 | 6 | 美的、潜水艇、海尔 |
| 2168 | 加长射灯 | 旋转/12w | 个 | 38 | 飞利浦、三雄、雷士 |
| 2169 | 卡扣 | 不锈钢 | 个 | 53 | 飞利浦、固特、固万基 |
| 2170 | 双筒射灯 | 40W | 个 | 68 | 飞利浦、三雄、雷士 |
| 2171 | 双面胶 | 纳米 | 卷 | 53 | 3M、得力、晨光 |
| 2172 | 地漏 | 硅胶42mm | 个 | 11 | 潜水艇、九牧、特陶 |
| 2173 | 地漏 | 不锈钢42mm | 个 | 16 | 潜水艇、九牧、特陶 |
| 2174 | 地漏 | 100mm\*100mm | 个 | 11 | 潜水艇、九牧、特陶 |
| 2175 | 快干粉 | 2kg | 袋 | 126 | 家乐邦、雨虹防水、立邦 |
| 2176 | 截止阀 | DN125/395mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2177 | 截止阀 | DN50/250mm | 个 | 6 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2178 | 截止阀 | DN80/310mm | 个 | 6 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2179 | 松下排风扇 | 2C/21cm | 个 | 4 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2180 | 松下排风扇 | FV-27CH9C | 个 | 3 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2181 | 松下排风扇 | RC20D1 | 个 | 2 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2182 | 松下排风扇 | 10CG2C/96 | 个 | 2 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2183 | 漏电开关 | 4P+63A | 个 | 2 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2184 | 漏电开关 | 4P+16A | 个 | 2 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2185 | 玻璃门对拉把手 | 29.5cm | 个 | 26 | 顶固、坚朗、固特 |
| 2186 | 瓷砖 | 300\*300cm | 块 | 53 | 马可波罗、诺贝尔、东鹏 |
| 2187 | 瓷砖 | 600\*600CM | 块 | 53 | 马可波罗、诺贝尔、东鹏 |
| 2188 | 瓷砖 | 300\*450CM | 块 | 53 | 马可波罗、诺贝尔、东鹏 |
| 2189 | 瓷砖 | 300\*100cm | 块 | 42 | 马可波罗、诺贝尔、东鹏 |
| 2190 | 电工双背安全带 | 五点式 | 个 | 2 | 代尔塔、鸣固、力虎 |
| 2191 | 电工脚扣 | 8D | 个 | 4 | 公牛、德力西、西门子 |
| 2192 | 竹板条 | 5CM/6米 | 根 | 32 | 常州、纯悦、鼓致 |
| 2193 | 筒灯 | ED9295A | 个 | 27 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2194 | 铸铁三通 | 铸铁、DN100变50 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2195 | 铸铁速接 | 铸铁、DN50 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2196 | 铸铁速接 | DN40 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2197 | 铸铁速接 | DN32 | 个 | 5 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2198 | 铸铁速接 | DN25 | 个 | 13 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2199 | 铸铁速接 | DN20 | 个 | 6 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2200 | 铸铁速接 | DN15 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2201 | 闭门器 | TS1000C | 个 | 1 | 卡贝、盖泽、坚朗 |
| 2202 | 闭门器 | AD/5023 | 个 | 2 | 欧德、盖泽、坚朗 |
| 2203 | 防火闭门器 | GA93 | 个 | 4 | 利益、盖泽、坚朗 |
| 2204 | 铜铝复合暖气片 | 75\*525中\*14 | 组 | 3 | 安能、圣火、京鼎 |
| 2205 | 水龙头调节阀 | 6分 | 个 | 2 | 九牧、朝阳、科勒 |
| 2206 | 淋浴器混水阀 | 6分 | 个 | 4 | 惠达、科勒、朝阳 |
| 2207 | 水龙头 | 6分-21206 | 个 | 5 | TOTO、朝阳、科勒 |
| 2208 | 门密封条 | 2MM | 盘 | 2 | 顶固、卡贝、工途 |
| 2209 | 抱箍 | ∅15 | 个 | 16 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2210 | 抱箍 | ∅20 | 个 | 21 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2211 | 抱箍 | ∅25 | 个 | 11 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2212 | 抱箍 | ∅40 | 个 | 16 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2213 | 抱箍 | ∅65 | 个 | 4 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2214 | 抱箍 | ∅80 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2215 | 抱箍 | ∅100 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2216 | 抱箍 | ∅150 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2217 | 抱箍 | ∅200 | 个 | 2 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2218 | 护角 | 1.8M | 根 | 85 | 华东、顶固、坚朗 |
| 2219 | 医用防撞护板 | PVC/15CM | 米 | 29 | 华东、顶固、坚朗 |
| 2220 | 无障碍扶手 | 纳米/不锈钢 | 米 | 100 | 华东、顶固、坚朗 |
| 2221 | 135型扶手 | NAKA/3040 | 套 | 13 | 华东、顶固、坚朗 |
| 2222 | 折叠扶手 | 不锈钢 | 套 | 13 | 华东、顶固、坚朗 |
| 2223 | 小便池扶手 | 不锈钢 | 套 | 13 | 华东、顶固、坚朗 |
| 2224 | 洗脸盆扶手 | 不锈钢 | 套 | 13 | 华东、顶固、坚朗 |
| 2225 | 不锈钢下水器 | 38001 | 个 | 21 | 九牧、科勒、TOTO |
| 2226 | 感应水龙头 | B-102A | 套 | 13 | 柏力、朝阳、TOTO |
| 2227 | 不锈钢门吸 | 圆形/304不锈钢 | 个 | 11 | 顶固、坚朗、固特 |
| 2228 | 机械式冲水阀 | TT29813 | 套 | 6 | 朝阳、TOTO、科勒 |
| 2229 | 脚踏面盆水龙头 | TT21017 | 套 | 6 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 2230 | 脚踏阀 | K907A | 套 | 11 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 2231 | 电子感应明装小便器 | HC4025H-075 | 套 | 5 | 朝阳、美标、柏力、恒洁 |
| 2232 | 立式脚踏冲洗阀 | K906B | 套 | 6 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 2233 | 卧式脚踏阀 | S-01 | 套 | 6 | 科勒、朝阳、美标 |
| 2234 | 脚踏延时阀 | T-01K | 套 | 5 | 科勒、朝阳、美标 |
| 2235 | 脚踏式大便池冲水阀 | CF-9806 | 个 | 4 | 美标、朝阳、科勒 |
| 2236 | 调节阀 | DN65/305mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2237 | 止回阀 | DN350 | 个 | 5 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2238 | 止回阀 | DN250 | 个 | 5 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2239 | 止回阀 | DN100 | 个 | 5 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2240 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2241 | 纯铜遥控浮球阀 | DN100 | 个 | 2 | 名仕达、埃美柯、伊莱科 |
| 2242 | 调节阀 | DN80/310mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2243 | 钻头 | 合金/8mm | 个 | 5 | 喜得利、绿林、博世 |
| 2244 | 铸铁地漏盖 | 200\*360mm | 个 | 8 | 建支、迈克、西蒙 |
| 2245 | 闸阀 | DN50/250mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2246 | 闸阀 | DN50/250mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2247 | 闸阀 | DN65/305mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2248 | 闸阀 | DN125/395mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2249 | 闸阀 | DN100295mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2250 | 闸阀 | DN80/310mm | 个 | 2 | 首阀、埃美柯、远大 |
| 2251 | 防爆地漏 | 16cm/3cm/15cm | 个 | 26 | 潜水艇、九牧、特陶 |
| 2252 | 风管 | 150# | 个 | 6 | 绿岛风、正野、松下 |
| 2253 | 空气断路器 | SND/4P25A | 个 | 1 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2254 | 空气断路器 | SND/3P63A | 个 | 4 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2255 | 空气断路器 | 3P/32A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2256 | 明装灯架吊链 | 1m | 条 | 33 | 飞利浦、欧司朗、雷士 |
| 2257 | 万用表 | 绝缘二合一/1587FC/1000v | 个 | 11 | 福禄克、得力、优利德 |
| 2258 | 阻燃电缆 | ZR-YJV3\*16+2\*10 | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2259 | 阻燃电缆 | ZR-YJV3\*10mm² | 米 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2260 | 阻燃护套线 | 3\*6mm² | 盘 | 5 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2261 | 硅胶密封条 | 4.5cm | 米 | 63 | 3M、得力、晨光 |
| 2262 | 喷枪 | 6分/铜 | 个 | 16 | 惠达、朝阳、科勒 |
| 2263 | 不锈钢门拉手 | 45cm | 个 | 21 | 顶固、坚朗、固特 |
| 2264 | 蹲便器 | AS8006 | 个 | 4 | 美标、朝阳、科勒 |
| 2265 | 不锈钢下水管 | S弯 | 根 | 11 | 惠达、科勒、朝阳 |
| 2266 | 内丝角阀 | 6分 | 个 | 6 | 朝阳、九牧、科勒 |
| 2267 | 铜压盖 | 6分 | 个 | 21 | 九牧、朝阳、TOTO |
| 2268 | 批头 | 1\*12 | 套 | 6 | 世达、史丹利、博世 |
| 2269 | 液压变位器 | 5m | 个 | 4 | 施耐德、伊莱科、德力西 |
| 2270 | 24伏电源 | 24V2A | 个 | 12 | 明伟、施耐德、西门子 |
| 2271 | 触摸屏 | 带PLC通讯线 | 个 | 8 | 三星、戴尔、联想 |
| 2272 | CPU模组兼容器 | GM750W | 个 | 8 | 三星、戴尔、联想 |
| 2273 | 单联三孔 | 86型 | 个 | 11 | 施耐德、公牛、德力西 |
| 2274 | 接触器辅助头 | 22C10A | 个 | 11 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2275 | 日光灯管 | T5/28W | 根 | 53 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2276 | 筒灯 | 40w | 套 | 4 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2277 | 空气断路器带漏电 | 3P+N80A | 块 | 8 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2278 | 筒灯 | ED9295A | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2279 | 双筒射灯 | 20cm\*10cm/24v | 套 | 11 | 飞利浦、三雄、雷士 |
| 2280 | 空气断路器带漏电 | 3P+N125A | 个 | 8 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2281 | T8单管 灯架 | 36W、单/200V | 个 | 4 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2282 | 激光测距仪 | NORM100 | 台 | 5 | 世达、史丹利、博世 |
| 2283 | T8双管灯架 | 36W、双/200V | 套 | 6 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2284 | 瓷保险管 | 20A | 个 | 11 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2285 | 空开插式套件 | 3P C25 | 个 | 5 | 施耐德、西门子、ABB |
| 2286 | 阻燃护套线 | 3\*4 | 盘 | 5 | 昆仑、慧远、德力西 |
| 2287 | 节能灯 | 15w | 根 | 32 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2288 | 灯管 | T8/30w | 根 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2289 | 日光灯管 | 40w | 根 | 53 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2290 | 节能灯 | 5W | 个 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2291 | T5灯管 | 28w | 根 | 21 | 飞利浦、雷士、三雄 |
| 2292 | T5灯管 | 14w | 根 | 21 | 飞利浦、雷士、三雄 |
| 2293 | 灯管 | T8/36W | 根 | 21 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2294 | 灯管 | T8/18W | 根 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2295 | 节能灯 | 10W | 个 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2296 | 节能灯 | 螺旋/8W | 个 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2297 | 日光灯管 | 18W | 根 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2298 | 日光灯管 | 36W | 根 | 26 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2299 | 表旋塞 | DN20 | 个 | 32 | 青岛、埃美柯、布莱迪 |
| 2300 | 风机盘管温控器 | HL108DB2 | 个 | 2 | 青岛、海林、伊莱科 |
| 2301 | 温控阀 | DN20 | 个 | 11 | 青岛、埃美柯、海斯迪克 |
| 2302 | 空调电机 | YSK17-4FCS | 个 | 11 | 青岛、海林、海斯迪克 |
| 2303 | 蜗壳机叶轮 | DN65 | 套 | 9 | 青岛、海林、海斯迪克 |
| 2304 | 冷凝水管 | 4分 | 盘 | 10 | 青岛、海林、伊莱科 |
| 2305 | 风机皮带 | SPA732 | 根 | 86 | 丰立、凯欧、三维 |
| 2306 | 风机皮带 | SPA782 | 根 | 93 | 丰立、凯欧、三维 |
| 2307 | 风机皮带 | SPA757 | 根 | 85 | 丰立、凯欧、三维 |
| 2308 | 风机皮带 | SPA1232 | 根 | 46 | 丰立、凯欧、三维 |
| 2309 | 风机皮带 | SPA1175 | 根 | 76 | 丰立、凯欧、三维 |
| 2310 | 表旋塞 | DN25 | 个 | 6 | 布莱迪、京水、红旗 |
| 2311 | 压力表 | 0-1.6MPA | 块 | 21 | 布莱迪、京水、红旗 |
| 2312 | 水晶垫 | ∅100 | m2 | 95 | 多沃、佳佰、富居 |
| 2313 | 防滑垫 | ∅100 | m2 | 63 | 多沃、佳佰、富居 |
| 2314 | 多功能电力仪表 | 相数：3相；触点类型：1NO；准确度等级：0.2S；控制回路数：3；输出路数：3 | 块 | 5 | 爱博精电、西门子、丹东华通 |
| 2315 | 网线 | 超5类、100米 | 箱 | 11 | 山泽、绿联、秋叶原 |
| 2316 | 定制网络跳线 | 5米 | 根 | 105 | 山泽、绿联、秋叶原 |
| 2317 | 氯乙烯绝缘绞合双芯线 | RV 2\*0.5、100米 | 盘 | 32 | 昆仑、慧远、德力西 |
| 2318 | 室外网线 | 超5类、100米 | 箱 | 3 | 山泽、绿联、秋叶原 |
| 2319 | 室外通讯专用线 | 2.5平方、100米 | 盘 | 11 | 山泽、绿联、秋叶原 |
| 2320 | 室内通讯专用线 | 0.4国际、10米 | 盘 | 11 | 山泽、绿联、秋叶原 |
| 2321 | 5m电话线 | 四芯 | 根 | 210 | 绿联、秋叶原、山泽 |
| 2322 | 3m电话线 | 四芯 | 根 | 210 | 绿联、秋叶原、山泽 |
| 2323 | 电话听筒线 | 1.8m | 根 | 210 | 绿联、秋叶原、山泽 |
| 2324 | 多功能通信网络查线器 | JX-4 | 台 | 3 | 精灵鼠、山泽、绿联 |
| 2325 | 电信查线机 | HCD6238(20)TS27 | 部 | 6 | 精明鼠、山泽、腾飞 |
| 2326 | 打线枪 | S07 | 把 | 5 | 标沐、思诺亿舟、骄鹿 |
| 2327 | 电池钻 | WJZ1601S | 把 | 5 | 博世、得力、德力西 |
| 2328 | 多功能网络压线钳 | 6P | 把 | 5 | 世达、得力、宝工 |
| 2329 | 电话面板 | 86型电话 | 个 | 105 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2330 | 电话模块 | 打线 | 个 | 105 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2331 | 塑料胶布 | 60mm\*60y | 个 | 21 | 得力、晨光、永冠 |
| 2332 | 胶枪（含胶棒） | 40W胶枪+40根胶棒 | 套 | 8 | 得力、锐能、尼奥动力 |
| 2333 | 弧形地槽 | 单孔、8\*6mm、5m/根 | 根 | 11 | 宝钢、易富达、西南铝 |
| 2334 | 电话直通分线器 | 1分4 | 个 | 53 | 安普康、绿联、万级 |
| 2335 | 电话直通分线器 | 1分2 | 个 | 53 | 安普康、绿联、万级 |
| 2336 | 接线子 | 10个/盒 | 盒 | 5 | 际工、德力西、西门子 |
| 2337 | 话务台专用电话 | td60 | 部 | 5 | TCL、步步高、飞利浦 |
| 2338 | 头戴式耳机 | dh60 | 部 | 30 | 霍尼韦尔、代尔塔、3M |
| 2339 | 钉锤 | DL5001 | 把 | 2 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2340 | 电话理线器（线卡子） | 7mm | 盒 | 5 | 绿联、山泽、胜为 |
| 2341 | 工具包 | 牛津 | 个 | 2 | 世达、史丹利、博世 |
| 2342 | 头戴式应急灯 | GX56 | 个 | 5 | 神火、沃尔森、康铭 |
| 2343 | LED平板灯 | 200x1200cm 38W | 个 | 10 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2344 | T5一体化LED灯 | 1.2米 13W 6500K | 套 | 525 | 飞利浦、三雄、雷士 |
| 2345 | T5一体化LED灯 | 0.9米 9.6W 6500K | 套 | 210 | 飞利浦、三雄、雷士 |
| 2346 | T5一体化LED灯 | 0.6米 6.5W 6500K | 套 | 210 | 飞利浦、三雄、雷士 |
| 2347 | T5一体化LED灯 | 0.3米 3.4W 6500K | 套 | 210 | 飞利浦、三雄、雷士 |
| 2348 | E27螺口瓷灯口 | E27 圆形 | 个 | 11 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2349 | 乳白亚克力板 | 0.5mx2mx3mm | 张 | 21 | 大自然、惠利得、安信 |
| 2350 | T8荧光灯管电子镇流器 | 一拖一36W | 个 | 21 | 飞利浦、欧司朗、雪莱特 |
| 2351 | T8荧光灯管电子镇流器 | 一拖二36W | 个 | 19 | 飞利浦、欧司朗、雪莱特 |
| 2352 | T8荧光灯管电子镇流器 | 一拖一18W | 个 | 21 | 飞利浦、欧司朗、雪莱特 |
| 2353 | T8荧光灯管电子镇流器 | 一拖二18W | 个 | 21 | 飞利浦、欧司朗、雪莱特 |
| 2354 | T8荧光灯管电子镇流器 | 一拖三18W | 个 | 21 | 飞利浦、欧司朗、雪莱特 |
| 2355 | T8三基色银光灯管 | 36W、6500K | 根 | 105 | 飞利浦、欧司朗、雪莱特 |
| 2356 | T8三基色银光灯管 | 30W、6500K | 根 | 105 | 飞利浦、欧司朗、雷士 |
| 2357 | T8三基色银光灯管 | 18W、6500K | 根 | 105 | 飞利浦、欧司朗、雷士 |
| 2358 | T8格栅灯盘 | 298\*1198mm | 套 | 3 | 飞利浦、欧司朗、雷士 |
| 2359 | T8格栅灯盘 | 598\*1198mm | 套 | 1 | 飞利浦、欧司朗、雷士 |
| 2360 | T8格栅灯盘 | 598\*598mm | 套 | 3 | 飞利浦、欧司朗、雷士 |
| 2361 | 室外防雨型光控开关 | 10A/220V | 个 | 21 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2362 | 射灯 | 25W | 个 | 11 | 飞利浦、欧普、三雄 |
| 2363 | T8单管 灯架 | 1.2米、16W | 个 | 4 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2364 | T8双管灯架 | 1.2米、16W | 个 | 4 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2365 | 双向窗式排风扇 | 10寸 | 个 | 5 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2366 | 吸顶换气扇 | 8寸 | 个 | 5 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2367 | 吸顶换气扇 | 9寸 | 个 | 5 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2368 | 吸顶换气扇 | 10寸 | 个 | 5 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2369 | 吸顶换气扇 | 11寸 | 个 | 5 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2370 | 吸顶换气扇 | 12寸 | 个 | 5 | 正野、绿岛风、松下 |
| 2371 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-10、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2372 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-16、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2373 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-25、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2374 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-35、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2375 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-50、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2376 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-70、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2377 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-95、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2378 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-120、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2379 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-150、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2380 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-185、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2381 | 紫铜镀锡电缆鼻子 | DT-240、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、汇君、际工 |
| 2382 | 电缆对接管 | DT-10、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2383 | 电缆对接管 | DT-16、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2384 | 电缆对接管 | DT-25、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2385 | 电缆对接管 | DT-35、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2386 | 电缆对接管 | DT-50、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2387 | 电缆对接管 | DT-70、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2388 | 电缆对接管 | DT-95、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2389 | 电缆对接管 | DT-120、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2390 | 电缆对接管 | DT-150、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2391 | 电缆对接管 | DT-185、10个/包 | 包 | 5 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2392 | 电缆对接管 | DT-240、10个/包 | 包 | 3 | 凤凰、际工、德力西 |
| 2393 | 开口铜鼻子 | OT-50A、100个/包 | 包 | 3 | 凤凰、天旭、际工 |
| 2394 | 开口铜鼻子 | OT-80A、100个/包 | 包 | 3 | 凤凰、天旭、际工 |
| 2395 | 电缆中间热缩套 | 1kv 10-16mm² | 套 | 21 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 2396 | 电缆中间热缩套 | 1kv 25-50mm² | 套 | 21 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 2397 | 电缆中间热缩套 | 1kv 70-120mm² | 套 | 21 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 2398 | 电缆中间热缩套 | 1kv 150-240mm² | 套 | 21 | 凤凰、南立、高湘高 |
| 2399 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x240mm²+2x120mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2400 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x185mm²+2x95mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2401 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x150mm²+2x70mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2402 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x120mm²+2x70mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2403 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x95mm²+2x50mm² | 米 | 35 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2404 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x70mm²+2x35mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2405 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x50mm²+2x25mm² | 米 | 20 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2406 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x35mm²+2x16mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2407 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x25mm²+2x16mm² | 米 | 25 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2408 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 5x16mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2409 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 5x10mm² | 米 | 35 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2410 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x240mm²+1x120mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2411 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x185mm²+1x95mm² | 米 | 38 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2412 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x150mm²+1x70mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2413 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x120mm²+1x70mm² | 米 | 26 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2414 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x95mm²+1x50mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2415 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x70mm²+1x35mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2416 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x50mm²+1x25mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2417 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x35mm²+1x16mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2418 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x25mm²+1x16mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2419 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 5x16mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2420 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY22-0.6/1kv 5x10mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2421 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x240mm²+2x120mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2422 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x185mm²+2x95mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2423 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x150mm²+2x70mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2424 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x120mm²+2x70mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2425 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x95mm²+2x50mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2426 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x70mm²+2x35mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2427 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x50mm²+2x25mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2428 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x35mm²+2x16mm² | 米 | 35 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2429 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x25mm²+2x16mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2430 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 5x16mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2431 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 5x10mm² | 米 | 25 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2432 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x240mm²+1x120mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2433 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x185mm²+1x95mm² | 米 | 10 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2434 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x150mm²+1x70mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2435 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x120mm²+1x70mm² | 米 | 20 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2436 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x95mm²+1x50mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2437 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x70mm²+1x35mm² | 米 | 32 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2438 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x50mm²+1x25mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2439 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x35mm²+1x16mm² | 米 | 25 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2440 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x25mm²+1x16mm² | 米 | 30 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2441 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 5x16mm² | 米 | 35 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2442 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kv 5x10mm² | 米 | 25 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2443 | 低烟无卤阻燃铜线 | WDZC-BYJ 1.5mm²、100米/盘 | 盘 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2444 | 低烟无卤阻燃铜线 | WDZC-BYJ 2.5mm²、100米/盘 | 盘 | 11 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2445 | 低烟无卤阻燃铜线 | WDZC-BYJ 4mm²、100米/盘 | 盘 | 2 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2446 | 低烟无卤阻燃铜线 | WDZC-BYJ 6mm²、100米/盘 | 盘 | 2 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2447 | 阻燃护套线 | ZC-RVV 3x0.75mm²、100米/盘 | 盘 | 2 | 朝阳昆仑、慧远、德力西 |
| 2448 | 管型端子压线钳 | 0.25-10mm² | 把 | 2 | 际工、宝工、环川 |
| 2449 | 热风枪 | 2000W，温度档位300/500摄氏度（两档）；出风量：240/450升/分钟 | 把 | 1 | 世达、史丹利、博世 |
| 2450 | 热熔胶棒 | 7mm | 根 | 210 | 得力、卡夫威尔、海尔 |
| 2451 | 焊锡丝 | 2mm/250g | 盘 | 1 | 世达、得力、锐能 |
| 2452 | 数显测电笔 | AC70-250V | 把 | 11 | 世达、史丹利、博世 |
| 2453 | 尼龙轧带 | 4\*200、500个/包 | 包 | 11 | 山泽、天坛、绿联 |
| 2454 | 碳钢自攻螺丝钉 | M3.5\*35mm、1000个/盒 | 盒 | 5 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2455 | 碳钢自攻螺丝钉 | M3.5\*50mm、1000个/盒 | 盒 | 5 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2456 | 十字沉头钻尾自攻螺丝 | ST4.2\*16mm、1000个/盒 | 盒 | 1 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2457 | 十字沉头钻尾自攻螺丝 | ST4.2\*25mm、1000个/盒 | 盒 | 5 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2458 | 304不锈钢圆头十字螺丝 | M4\*60mm、1000个/盒 | 盒 | 1 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2459 | 镀锌钢外六角钻尾钉 | M4.8\*32mm、1000个/盒 | 盒 | 5 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2460 | 镀锌钢外六角钻尾钉 | M4.8\*19mm、1000个/盒 | 盒 | 5 | 晋亿、固万基、北塔 |
| 2461 | 斜五孔插座 | 86型 | 个 | 21 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2462 | 双五孔明盒 | 174\*86\*34 | 个 | 210 | 施耐德、西门子、俊朗 |
| 2463 | 四开单控 | 86型无边框 | 个 | 5 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2464 | 红外感应开关 | 86型 | 个 | 21 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2465 | 微电脑时空开关 | 导轨式 | 个 | 21 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2466 | 三相四线插头+插座 | 16A | 套 | 4 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2467 | 三相四线插头+插座 | 25A | 套 | 4 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2468 | 三相四线插头+插座 | 32A | 套 | 4 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2469 | 三相五线插头+插座 | 16A | 套 | 4 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2470 | 三相五线插头+插座 | 25A | 套 | 4 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2471 | 三相五线插头+插座 | 32A | 套 | 4 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2472 | 五芯航空插头 | 16A | 个 | 11 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2473 | 五芯航空插头 | 32A | 个 | 11 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2474 | 五芯明装工业插座 | 16A | 个 | 1 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2475 | 五芯明装工业插座 | 32A | 个 | 1 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2476 | 五芯暗装工业插座 | 16A | 个 | 1 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2477 | 五芯暗装工业插座 | 32A | 个 | 1 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2478 | 模数化三孔插座 | 16A | 个 | 2 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2479 | 模数化五孔插座 | 10A | 个 | 2 | 施耐德、西门子、公牛 |
| 2480 | 小型中间继电器 | AC220V 11脚 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2481 | 小型中间继电器 | AC220V 14脚 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2482 | 小型中间继电器 | DC24V 8脚 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2483 | 小型中间继电器 | DC24V 11脚 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2484 | 小型中间继电器 | DC24V 14脚 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2485 | 小型中间继电器底座 | AC220V 8脚 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2486 | 小型中间继电器底座 | AC220V 11脚 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2487 | 小型中间继电器底座 | AC220V 14脚 | 个 | 11 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2488 | 时间继电器 | JSZ3A-B | 个 | 5 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2489 | 双电源自动转换开关 | 250A/3P CB级 | 套 | 5 | 施耐德、西门子、德力西 |
| 2490 | 双电源自动转换开关 | 250A/4P PC级 | 套 | 5 | 施耐德、西门子、德力西 |
| 2491 | 三极交流接触器 | 25A | 个 | 5 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2492 | 三极交流接触器 | 38A | 个 | 5 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2493 | 三极交流接触器 | 40A | 个 | 5 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2494 | 三极交流接触器 | 50A | 个 | 5 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2495 | 三极交流接触器 | 65A | 个 | 5 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2496 | 浪涌保护器 | 3P+N 65KA | 个 | 2 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2497 | 带漏电保护断路器（紧凑型） | 16A 1P+N | 个 | 63 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2498 | 带漏电保护断路器（紧凑型） | 25A 1P+N | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2499 | 带漏电保护断路器（紧凑型） | 32A 1P+N | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2500 | 带漏电保护断路器 | 4P 16A | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2501 | 带漏电保护断路器 | 4P 25A | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2502 | 带漏电保护断路器 | 4P 32A | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2503 | 带漏电保护断路器 | 4P 40A | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2504 | 带漏电保护断路器 | 4P 50A | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2505 | 带漏电保护断路器 | 4P 63A | 个 | 13 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2506 | 微型空气断路器 | 4P 16A | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2507 | 微型空气断路器 | 4P 25A | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2508 | 微型空气断路器 | 4P 32A | 个 | 1 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2509 | 微型空气断路器 | 4P 40A | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2510 | 微型空气断路器 | 4P 50A | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2511 | 塑壳断路器 | 3P 100A（可调） | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2512 | 塑壳断路器 | 3P 160A（可调） | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2513 | 塑壳断路器 | 3P 250A（可调） | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2514 | 塑壳断路器 | 3P 400A（可调） | 个 | 2 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2515 | 塑壳断路器 | 3P 630A（可调） | 个 | 1 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2516 | 明装/暗装配电箱 | 7位 | 台 | 5 | 施耐德、俊朗、ABB |
| 2517 | 室外防雨明装配电箱 | 700x500x200cm | 个 | 1 | 施耐德、俊朗、ABB |
| 2518 | 不锈钢线槽 | 3mm\*2米 | 根 | 21 | 科威、劲诚、巨成云 |
| 2519 | 熔断器 | RT28-32 6A | 个 | 21 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2520 | 熔断器 | RT28-32 20A | 个 | 21 | 施耐德、德力西、ABB |
| 2521 | 玻璃管熔断器 | 5\*20mm | 个 | 21 | 伊莱科、际工、德力西 |
| 2522 | 玻璃管熔断器 | 6\*30mm | 个 | 21 | 伊莱科、际工、德力西 |
| 2523 | 接线端子 | 3P200A | 个 | 5 | 际工、德力西、西门子 |
| 2524 | 电源指示灯 | 220V | 个 | 11 | 西门子、公牛、施耐德 |
| 2525 | 按钮带灯自锁 | 220V | 个 | 21 | 西门子、公牛、施耐德 |
| 2526 | 液位浮球开关 | 5米 | 个 | 21 | 德力西、伊莱科、西门子 |
| 2527 | 配电箱零（地）汇流排 | 10孔2\*20mm | 个 | 11 | 施耐德、正泰、西门子 |
| 2528 | 零排绝缘子 | 30\*30mm M8 | 个 | 21 | SEISO、正泰、德力西 |
| 2529 | 配电箱导轨 | C45国标U型DZ47导轨 1米 | 根 | 21 | 德力西、施耐德、ABB |
| 2530 | 配电箱横梁 | 800mm | 根 | 5 | 德力西、施耐德、ABB |
| 2531 | JDG金属穿线管 | ∅16/4米 | 根 | 53 | 中建控、巨成云、巨本 |
| 2532 | JDG金属穿线管盒接 | ∅16 | 个 | 21 | 中建控、巨成云、际工 |
| 2533 | JDG金属穿线管盒接 | ∅20 | 个 | 21 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 2534 | JDG金属穿线管盒接 | ∅25 | 个 | 11 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 2535 | JDG金属穿线管盒接 | ∅32 | 个 | 11 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 2536 | JDG金属穿线管直接 | ∅16 | 个 | 21 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 2537 | JDG金属穿线管直接 | ∅20 | 个 | 21 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 2538 | JDG金属穿线管直接 | ∅25 | 个 | 21 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 2539 | JDG金属穿线管直接 | ∅32 | 个 | 21 | 中建控、巨成云、筑华 |
| 2540 | 放火封堵包 | 400型 | 个 | 53 | 绿消、永安、浙消 |
| 2541 | 放火封堵包 | 700型 | 个 | 53 | 绿消、永安、浙消 |
| 2542 | 三相多功能测控电表 | PDM-803DP | 个 | 16 | 丹东华通、施耐德、ABB |
| 2543 | 互感器 | 160/5 | 个 | 3 | 丹东华通、施耐德、ABB |
| 2544 | 液位变送器 | 0-10V | 个 | 5 | 丹东华通、施耐德、ABB |
| 2545 | 漏电接线检测仪 | 10A/16A | 个 | 5 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2546 | 24V开关电源 | 50W 24V | 个 | 5 | 西门子、公牛、施耐德 |
| 2547 | 24V开关电源 | 120W 24V | 个 | 5 | 西门子、公牛、施耐德 |
| 2548 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽/灰色 | 箱 | 90 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2549 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽/灰色 | 箱 | 90 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2550 | 配线架 | 超五类非屏蔽/24口/不含模块 | 套 | 10 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2551 | 配线架 | 六类非屏蔽/24口/不含模块 | 套 | 10 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2552 | 信息模块 | 8位超五类非屏蔽 | 个 | 500 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2553 | 信息模块 | 8位六类非屏蔽 | 个 | 500 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2554 | 水晶头 | 超五类非屏蔽 | 个 | 200 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2555 | 水晶头 | 六类非屏蔽 | 个 | 200 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2556 | 网络面板 | 单孔、86型 | 个 | 30 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2557 | 网络面板 | 双孔、86型 | 个 | 30 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2558 | 网络面板 | 四孔、86型 | 个 | 30 | 秋叶原、安普、康普 |
| 2559 | pvc明装底盒 | 86\*86\*42 | 个 | 200 | 公牛、俊朗、施耐德 |
| 2560 | pvc线槽 | 24\*14mmPVC、2米/根 | 米 | 60 | 伟星、联塑、日丰 |
| 2561 | pvc线槽 | 39\*19mmPVC、2米/根 | 米 | 60 | 伟星、联塑、日丰 |
| 2562 | pvc线槽 | 60\*40mmPVC、2米/根 | 米 | 50 | 伟星、联塑、日丰 |
| 2563 | pvc管 | Φ20mmPVC、4米/根 | 米 | 50 | 伟星、联塑、日丰 |
| 2564 | pvc管 | Φ25mmPVC、4米/根 | 米 | 50 | 伟星、联塑、日丰 |
| 2565 | pvc直接 | Φ20mmPVC | 个 | 50 | 伟星、联塑、日丰 |
| 2566 | pvc直接 | Φ25mmPVC | 个 | 50 | 伟星、联塑、日丰 |
| 2567 | 包塑金属软管 | ∅20、50米/盘 | 米 | 60 | 日丰、际工、联塑 |
| 2568 | 包塑金属软管 | ∅25、50米/盘 | 米 | 60 | 日丰、际工、联塑 |
| 2569 | 明装地槽 | 3cm 铝合金、2米/根 | 米 | 20 | 伊莱科、际工、联塑 |
| 2570 | 明装地槽 | 5cm 铝合金、2米/根 | 米 | 20 | 伊莱科、际工、联塑 |
| 2571 | 鳄鱼夹 | 中号 | 个 | 12 | 维芯、惠民、胜利 |
| 2572 | 单相干式隔离变压器 | 220V10KVA | 台 | 5 | 正泰、施耐德、德力西 |
| 2573 | 漏电保护测试仪 | ETC8600 | 个 | 3 | 正泰、施耐德、德力西 |
| 2574 | 暗盒修复器 | 86型 | 个 | 120 | 俊朗、正泰、德力西 |
| 2575 | 阻燃锌合金弯头 | 90度、16# | 个 | 30 | 建支、迈克、日丰 |
| 2576 | 阻燃锌合金弯头 | 90度、20# | 个 | 30 | 建支、迈克、日丰 |
| 2577 | 阻燃锌合金弯头 | 90度、25# | 个 | 30 | 建支、迈克、日丰 |
| 2578 | 前盖 | PZ30配电箱 | 个 | 5 | 正泰、施耐德、德力西 |
| 2579 | 电工手套 | 高压绝缘、M号 | 副 | 30 | 代尔塔、3M、霍尼韦尔 |
| 2580 | 双明盒 | 174型 | 个 | 52 | 公牛、施耐德、西门子 |
| 2581 | 节能灯 | 23W | 个 | 30 | 飞利浦、雷士、佛普 |
| 2582 | LED双端灯管 | T8 16W | 支 | 50 | 飞利浦、雷士、佛普 |
| 2583 | LED荧光灯 | 60厘米长、40W | 套 | 10 | 飞利浦、雷士、佛普 |
| 2584 | LED投光灯 | 30W | 个 | 20 | 飞利浦、雷士、佛普 |
| 2585 | 圆形灯芯 | 24W | 个 | 10 | 飞利浦、雷士、佛普 |
| 2586 | 墙灯 | 暗装、3W | 个 | 52 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2587 | 筒灯 | 3.5寸 | 个 | 45 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2588 | 筒灯 | 4寸8w | 个 | 32 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2589 | 球灯罩 | 直径300 | 个 | 20 | 飞利浦、雷士、佛普 |
| 2590 | led荧光灯 | 60CM | 套 | 30 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2591 | LED荧光灯架 | 40w 1.3米 | 套 | 20 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2592 | 吸顶灯 | 10WLED | 个 | 20 | 飞利浦、雷士、佛普 |
| 2593 | 日光灯管 | 30w | 支 | 20 | 飞利浦、雷士、佛普 |
| 2594 | LED灯条 | 20W | 个 | 10 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2595 | LED灯芯 | 30W | 个 | 10 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2596 | 灯芯 | 模组12W | 个 | 10 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2597 | 灯芯 | 25W | 个 | 10 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2598 | 声控灯芯 | 25W | 个 | 10 | 飞利浦、雷士、欧普 |
| 2599 | 镀锌盖板 | 86型 | 个 | 10 | 兴友、久顺、海润 |
| 2600 | 四合一气体检测仪 | 防爆款 | 套 | 4 | 保时安、希玛、优利德 |
| 2601 | 钢角拐尺 | 300mm | 把 | 4 | 博世、得力、德力西 |
| 2602 | 钢角拐尺 | 500mm | 把 | 4 | 博世、得力、德力西 |
| 2603 | T型钢尺 | 1.2米，带4个定位螺丝眼 | 把 | 4 | 博世、得力、德力西 |
| 2604 | 伸缩围栏 | 1.2\*3米，带轮子 | 个 | 4 | 向鹏、星硕、昌盛 |
| 2605 | 井口围栏 | 102\*100cm、带告知牌 | 套 | 4 | 向鹏、星硕、昌盛 |
| 2606 | 防爆人体静电释放器 | 防爆式壁挂式 | 个 | 4 | 本安、人电、中电 |
| 2607 | LED筒灯 | 9w,5寸 | 个 | 5 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2608 | 电工实训网孔板 | 600×800，带底部支架 | 个 | 5 | 巨诺、雄乾、林兴 |
| 2609 | 不锈钢夹子，取物器 | 1.5米 | 个 | 3 | 白云、南方、超宝 |
| 2610 | 灯管卡头 | T5 | 个 | 8 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2611 | 电锤 | 18E | 台 | 2 | 博世、东成、喜利得 |
| 2612 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 4 | 博世、东成、喜利得 |
| 2613 | 红外线水平仪 | 5-50X | 台 | 3 | 博世、东成、喜利得 |
| 2614 | 云石机 | C 140 | 台 | 3 | 博世、东成、喜利得 |
| 2615 | 切割机 | F07-255 | 台 | 1 | 博世、东成、喜利得 |
| 2616 | 强力胶水 | 450ml | 桶 | 2 |  |
| 2617 | 角磨机 | S700 | 台 | 3 | 博世、东成、喜利得 |
| 2618 | 硅钙板 | 600\*600 | 块 | 40 | 科狄、雷士、联能 |
| 2619 | 硅钙板 | 600\*1200 | 块 | 40 | 科狄、雷士、联能 |
| 2620 | 瓦工铲 | NC145 | 个 | 5 | 保联、卡夫威尔、弘工 |
| 2621 | 铅油 | 1kg | 桶 | 3 | 浩盛、海洋、大桥 |
| 2622 | 前置过滤器 | PM6 | 个 | 3 | 美的、海尔、博世 |
| 2623 | 置物架 | 150\*60\*200 | 套 | 3 | 立太、宜家、茶花 |
| 2624 | 蹲便水箱 | 385\*375\*107cm | 套 | 2 | 恒洁、特陶、九牧 |
| 2625 | 瓷砖阳角条 | 30\*30\*1000mm | 根 | 10 | 凤凰、际工、京信 |
| 2626 | 轮椅踏板 | 20.5\*13\*6cm | 个 | 8 | 鱼跃、可孚、凤凰 |
| 2627 | 铅丝 | 10号 | 盘 | 10 | 古达、德力西、际工 |
| 2628 | 滚刷 | 6寸 | 个 | 50 | 立邦、得力、彩弘 |
| 2629 | 水性调和漆 | 3kg | 桶 | 10 | 立邦、晨阳、三棵树 |
| 2630 | 塑料盆 | 27cm | 个 | 10 | 茶花、美丽雅、妙然 |
| 2631 | 开孔器取丝器 | 1寸平头款 | 个 | 10 | 得力、博世、哈量 |
| 2632 | 铝塑板 | 1.2\*2.4m | 张 | 45 | 龙牌、华源、海达 |
| 2633 | 腻子膏 | 5kg | 桶 | 2 | 立邦、德高、百得 |
| 2634 | 双层防火门玻璃 | 17.5cm\*59.5cm | 块 | 1 | 和仁、木门、顶固 |
| 2635 | 卤灯 | 12V100W | 个 | 4 | 飞利浦、欧普、佛山 |
| 2636 | 挡鼠板 | 1.4\*0.7m | 块 | 1 | 阳光、大朗、安科 |
| 2637 | 地板革 | 600\*600mm | 张 | 5 | 安舒、华泰、图腾 |
| 2638 | 辅助触点 | F4 | 块 | 1 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2639 | 灯泡 | 浴霸取暖灯 | 只 | 6 | 飞利浦、欧普、雷士 |
| 2640 | 挡水板 | 铝合金800mm | 米 | 30 | 金浩、庄勇、佳航 |
| 2641 | 挡水板中柱 | 铝合金800mm | 个 | 5 | 金浩、庄勇、佳航 |
| 2642 | 三角支撑 | 铝合金 | 支 | 5 | 金浩、庄勇、佳航 |
| 2643 | 不锈钢槽 | 1.5mm\*800mm | 根 | 60 | 金浩、庄勇、佳航 |
| 2644 | 树脂板 | 8mm | 平米 | 25 | 金浩、庄勇、佳航 |
| 2645 | 耐力板 | 2mm | 平米 | 60 | 金浩、庄勇、佳航 |
| 2646 | 防滑垫 | 硅藻泥 1.2m | m2 | 20 | 3A、3M、海马 |

**附件二 《供货价格明细表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称参考** | **投标品牌** | **投标型号** | **规格参考** | **计量单位** | **单价（元）** |
| 1 | 304不锈钢弯头 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 2 | 304不锈钢法兰 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 3 | 304不锈钢管 |  |  | ∅20 | 根 |  |
| 4 | 304不锈钢管 |  |  | ∅25 | 根 |  |
| 5 | 304不锈钢管 |  |  | ∅32 | 根 |  |
| 6 | 304不锈钢管 |  |  | ∅40 | 根 |  |
| 7 | 304不锈钢管 |  |  | ∅65 | 根 |  |
| 8 | 304不锈钢管 |  |  | ∅100 | 根 |  |
| 9 | 304不锈钢管古 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 10 | 304不锈钢菜盆水槽 |  |  | 55cm\*42cm | 个 |  |
| 11 | 304挂衣钩 |  |  | 304不锈钢/50cm/5钩 | 个 |  |
| 12 | 380V电缆轴 |  |  | 3\*4mm²\*50m、16A、2500W | 个 |  |
| 13 | 380V电缆轴 |  |  | 3\*4mm²\*30m、16A、2500W | 个 |  |
| 14 | 45°弯头 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 15 | 45°弯头 |  |  | 铸铁、DN40 | 个 |  |
| 16 | 45°弯头 |  |  | 铸铁、DN32 | 个 |  |
| 17 | 45°弯头 |  |  | 铸铁、DN20 | 个 |  |
| 18 | 45°弯头 |  |  | 铸铁、DN15 | 个 |  |
| 19 | 45°弯头 |  |  | 铸铁、DN25 | 个 |  |
| 20 | 502胶水 |  |  | 20g | 个 |  |
| 21 | 502锁 |  |  | 标准/502 | 个 |  |
| 22 | 502锁芯 |  |  | 开孔19mm、标准/502 | 个 |  |
| 23 | 808锁 |  |  | 标准/808 | 个 |  |
| 24 | AB胶 |  |  | 2kg | 个 |  |
| 25 | B级锁芯 |  |  | 大/70 | 个 |  |
| 26 | LED吸顶灯 |  |  | 圆形Φ300cm、15W | 个 |  |
| 27 | LED吸顶灯 |  |  | 圆形Φ300cm、18W | 个 |  |
| 28 | LED吸顶灯 |  |  | 圆形Φ370cm、24W | 个 |  |
| 29 | LED吸顶灯驱动 |  |  | 24-36W | 个 |  |
| 30 | LED吸顶灯驱动 |  |  | 36-50W | 个 |  |
| 31 | LED灯泡 |  |  | E27 9W | 个 |  |
| 32 | LED头灯 |  |  | EX19673001 | 个 |  |
| 33 | LED平板灯 |  |  | 600x1200 72W | 个 |  |
| 34 | LED平板灯 |  |  | 300x1200 40W | 个 |  |
| 35 | LED平板灯 |  |  | 300x600 30W | 个 |  |
| 36 | LED平板灯 |  |  | 600x600 40W | 个 |  |
| 37 | LED强光手电 |  |  | 36w | 个 |  |
| 38 | LED灯带 |  |  | 36w | 米 |  |
| 39 | LED灯带电源控制器 |  |  | CH-120-10 | 个 |  |
| 40 | LED灯杯 |  |  | 12V 4W | 个 |  |
| 41 | LEDT5支架灯 |  |  | 36w | 个 |  |
| 42 | LED铝灯 |  |  | 120cm、96w | 套 |  |
| 43 | LED铝灯 |  |  | 60cm、72w | 套 |  |
| 44 | LED镜前灯 |  |  | 18W 60cm | 套 |  |
| 45 | L形过门软条 |  |  | L形 | 米 |  |
| 46 | PE45°弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 47 | PE45°弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 48 | PE45°弯头 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 49 | PE45°弯头 |  |  | ∅63 | 个 |  |
| 50 | PE90°弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 51 | PE90°弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 52 | PE90°弯头 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 53 | PE90°弯头 |  |  | ∅63 | 个 |  |
| 54 | PE变径管古 |  |  | ∅56-50 | 个 |  |
| 55 | PE对接热熔器 |  |  | PE、20-32 | 个 |  |
| 56 | PE管 |  |  | ∅25 | 盘 |  |
| 57 | PE管 |  |  | ∅32 | 盘 |  |
| 58 | PE管 |  |  | ∅50 | 盘 |  |
| 59 | PE管 |  |  | ∅63 | 盘 |  |
| 60 | PE管古 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 61 | PE管古 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 62 | PPR三通 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 63 | PPR三通 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 64 | PPR三通 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 65 | PPR三通 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 66 | PPR三通 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 67 | PPR内丝三通 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 68 | PPR内丝三通 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 69 | PPR内丝三通 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 70 | PPR内丝三通 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 71 | PPR内丝三通 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 72 | PPR内丝弯头 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 73 | PPR内丝弯头 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 74 | PPR内丝弯头 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 75 | PPR内丝弯头 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 76 | PPR内丝弯头 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 77 | PPR内丝管古 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 78 | PPR内丝管古 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 79 | PPR内丝管古 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 80 | PPR内丝管古 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 81 | PPR内丝管古 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 82 | PPR外丝弯头 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 83 | PPR外丝弯头 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 84 | PPR外丝弯头 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 85 | PPR外丝弯头 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 86 | PPR外丝弯头 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 87 | PPR外丝活接 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 88 | PPR外丝活接 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 89 | PPR外丝活接 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 90 | PPR外丝活接 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 91 | PPR外丝活接 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 92 | PPR外丝管古 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 93 | PPR外丝管古 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 94 | PPR外丝管古 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 95 | PPR外丝管古 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 96 | PPR外丝管古 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 97 | PPR弯头 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 98 | PPR弯头 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 99 | PPR弯头 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 100 | PPR弯头 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 101 | PPR弯头 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 102 | PPR活接 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 103 | PPR活接 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 104 | PPR活接 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 105 | PPR活接 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 106 | PPR活接 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 107 | PPR管 |  |  | PPR、∅25 | 根 |  |
| 108 | PPR管 |  |  | PPR、∅32 | 根 |  |
| 109 | PPR管 |  |  | PPR、∅20 | 根 |  |
| 110 | PPR管 |  |  | PPR、∅40 | 根 |  |
| 111 | PPR管 |  |  | PPR、∅50 | 根 |  |
| 112 | PPR管古 |  |  | PPR、∅25 | 个 |  |
| 113 | PPR管古 |  |  | PPR、∅40 | 个 |  |
| 114 | PPR管古 |  |  | PPR、∅20 | 个 |  |
| 115 | PPR管古 |  |  | PPR、∅32 | 个 |  |
| 116 | PPR管古 |  |  | PPR、∅50 | 个 |  |
| 117 | PVC45°弯头 |  |  | PVC、∅20 | 个 |  |
| 118 | PVC45°弯头 |  |  | PVC、∅25 | 个 |  |
| 119 | PVC45°弯头 |  |  | PVC、∅32 | 个 |  |
| 120 | PVC45°弯头 |  |  | PVC、∅40 | 个 |  |
| 121 | PVC45°弯头 |  |  | PVC、∅50 | 个 |  |
| 122 | PVC45°弯头 |  |  | PVC、∅110 | 个 |  |
| 123 | PVC45°弯头 |  |  | PVC、∅160 | 个 |  |
| 124 | PVC45°弯头 |  |  | PVC、∅200 | 个 |  |
| 125 | PVC三通 |  |  | PVC、∅160 | 个 |  |
| 126 | PVC三通 |  |  | PVC、∅15 | 个 |  |
| 127 | PVC三通 |  |  | PVC、∅20 | 个 |  |
| 128 | PVC三通 |  |  | PVC、∅25 | 个 |  |
| 129 | PVC三通 |  |  | PVC、∅32 | 个 |  |
| 130 | PVC三通 |  |  | PVC、∅40 | 个 |  |
| 131 | PVC三通 |  |  | PVC、∅50 | 个 |  |
| 132 | PVC三通 |  |  | PVC、∅100 | 个 |  |
| 133 | PVC伸缩节 |  |  | PVC、∅160 | 个 |  |
| 134 | PVC伸缩节 |  |  | PVC、∅100 | 个 |  |
| 135 | PVC伸缩节 |  |  | PVC、∅15 | 个 |  |
| 136 | PVC伸缩节 |  |  | PVC、∅20 | 个 |  |
| 137 | PVC伸缩节 |  |  | PVC、∅25 | 个 |  |
| 138 | PVC伸缩节 |  |  | PVC、∅32 | 个 |  |
| 139 | PVC伸缩节 |  |  | PVC、∅40 | 个 |  |
| 140 | PVC伸缩节 |  |  | PVC、∅50 | 个 |  |
| 141 | PVC减速带 |  |  | PVC、1米 | 根 |  |
| 142 | PVC卡子 |  |  | PVC、∅15 | 个 |  |
| 143 | PVC卡子 |  |  | PVC、∅32 | 个 |  |
| 144 | PVC卡子 |  |  | PVC、∅25 | 个 |  |
| 145 | PVC卡子 |  |  | PVC、∅40 | 个 |  |
| 146 | PVC卡子 |  |  | PVC、∅50 | 个 |  |
| 147 | PVC卡子 |  |  | PVC、∅75 | 个 |  |
| 148 | PVC卡子 |  |  | PVC、∅110 | 个 |  |
| 149 | PVC卡子 |  |  | PVC、∅20 | 个 |  |
| 150 | PVC地槽板 |  |  | PVC、5cm、2M/根 | 根 |  |
| 151 | PVC地槽板 |  |  | PVC、4cm、2M/根 | 根 |  |
| 152 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅15 | 个 |  |
| 153 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅20 | 个 |  |
| 154 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅25 | 个 |  |
| 155 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅32 | 个 |  |
| 156 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅40 | 个 |  |
| 157 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅50 | 个 |  |
| 158 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅200 | 个 |  |
| 159 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅160 | 个 |  |
| 160 | PVC弯头 |  |  | PVC、∅100 | 个 |  |
| 161 | PVC检查口 |  |  | PVC、∅160 | 个 |  |
| 162 | PVC检查口 |  |  | PVC、∅110 | 个 |  |
| 163 | PVC检查口 |  |  | PVC、∅50 | 个 |  |
| 164 | PVC管 |  |  | PVC、∅15 | 根 |  |
| 165 | PVC管 |  |  | PVC、∅20 | 根 |  |
| 166 | PVC管 |  |  | PVC、∅25 | 根 |  |
| 167 | PVC管 |  |  | PVC、∅32 | 根 |  |
| 168 | PVC管 |  |  | PVC、∅40 | 根 |  |
| 169 | PVC管 |  |  | PVC、∅50 | 根 |  |
| 170 | PVC管 |  |  | PVC、∅160 | 根 |  |
| 171 | PVC管 |  |  | PVC、∅100 | 根 |  |
| 172 | PVC管古 |  |  | PVC、∅15 | 个 |  |
| 173 | PVC管古 |  |  | PVC、∅20 | 个 |  |
| 174 | PVC管古 |  |  | PVC、∅25 | 个 |  |
| 175 | PVC管古 |  |  | PVC、∅32 | 个 |  |
| 176 | PVC管古 |  |  | PVC、∅40 | 个 |  |
| 177 | PVC管古 |  |  | PVC、∅110 | 个 |  |
| 178 | PVC管古 |  |  | PVC、∅50 | 个 |  |
| 179 | PVC管古 |  |  | PVC、∅160 | 个 |  |
| 180 | PVC线槽 |  |  | 2.5x1.5cm | 根 |  |
| 181 | PVC线槽 |  |  | 2x4cm | 根 |  |
| 182 | PVC线槽 |  |  | 5x10cm | 根 |  |
| 183 | PVC线槽 |  |  | 3x5cm | 根 |  |
| 184 | PVC胶 |  |  | 4L | 桶 |  |
| 185 | T5支架 |  |  | 14W，6500K | 套 |  |
| 186 | T5支架 |  |  | 8W，6500K | 套 |  |
| 187 | T5支架 |  |  | 16W，6500K | 套 |  |
| 188 | T5支架 |  |  | 28W，6500K | 套 |  |
| 189 | 紫外线双管灯架 |  |  | 120cm/36w | 套 |  |
| 190 | 紫外线单管灯架 |  |  | 120cm/18W | 套 |  |
| 191 | T5镇流器 |  |  | 2\*14W | 个 |  |
| 192 | T5镇流器 |  |  | 1\*18W | 个 |  |
| 193 | T5镇流器 |  |  | 2\*36w | 个 |  |
| 194 | T5镇流器 |  |  | 2\*28W | 个 |  |
| 195 | T5镇流器 |  |  | 2\*18W | 个 |  |
| 196 | T5镇流器 |  |  | 1\*36W | 个 |  |
| 197 | T5镇流器短细 |  |  | T514W一拖三 | 个 |  |
| 198 | UBS电瓶 |  |  | 12V/24Ah | 个 |  |
| 199 | UPVC内丝管古 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 200 | UPVC球阀 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 201 | UPVC管古 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 202 | U型卡 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 203 | U型卡 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 204 | U型卡 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 205 | U型把手 |  |  | 防盗门/U型 | 付 |  |
| 206 | U型插锁 |  |  | 300型 | 把 |  |
| 207 | U型插锁 |  |  | 400型 | 把 |  |
| 208 | U型浴巾架带衣钩 |  |  | U型/6 | 个 |  |
| 209 | U形卡 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 210 | U形卡 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 211 | 一拖三整流器 |  |  | 一拖三/58W | 个 |  |
| 212 | 抽屉锁 |  |  | 一锁三 | 个 |  |
| 213 | 七字脚瓷灯口 |  |  | 通用 | 个 |  |
| 214 | 万向轮 |  |  | ∅150 | 个 |  |
| 215 | 万用表 |  |  | 福禄克F302 | 个 |  |
| 216 | 万能转换开关 |  |  | ABB定时组合/AE411 | 个 |  |
| 217 | 三孔一开 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 218 | 三孔多功能防水插座 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 219 | 三孔插座 |  |  | 86型10A | 个 |  |
| 220 | 三孔插座 |  |  | 86型16A | 个 |  |
| 221 | 三开单控 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 222 | 三插头 |  |  | 10A | 个 |  |
| 223 | 三插头 |  |  | 16A | 个 |  |
| 224 | 三插球形锁 |  |  | 三杆式 | 把 |  |
| 225 | 三相四线插座 |  |  | 25A | 个 |  |
| 226 | 三相四线有功电表 |  |  | 100A | 个 |  |
| 227 | 三相导轨式电表 |  |  | PDM-803DL-C-20A-400V | 个 |  |
| 228 | 三相导轨式电表 |  |  | PDM-804DP-DS | 个 |  |
| 229 | 三相导轨式电表 |  |  | PDM-803DL-C-5A-400V | 个 |  |
| 230 | 三节抽屉滑轨 |  |  | 三节/550mm | 付 |  |
| 231 | 三节抽屉滑轨 |  |  | 冷轧钢、500mm | 付 |  |
| 232 | 三节抽屉滑轨 |  |  | 冷轧钢、300mm | 付 |  |
| 233 | 三节抽屉滑轨 |  |  | 冷轧钢、400mm | 付 |  |
| 234 | 三节抽屉滑轨 |  |  | 冷轧钢、350mm | 付 |  |
| 235 | 三角锉 |  |  | 8寸 | 个 |  |
| 236 | 三通 |  |  | DN120 | 个 |  |
| 237 | 三通 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 238 | 三通 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 239 | 三通 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 240 | 三通 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 241 | 三通 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 242 | 三通 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 243 | 三通 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 244 | 三通 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 245 | 三通 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 246 | LED三防灯 |  |  | 1\*16W | 套 |  |
| 247 | LDE三防灯 |  |  | 2\*16W | 套 |  |
| 248 | LDE三防灯 |  |  | 2x40W | 套 |  |
| 249 | 2D灯管 |  |  | 10W | 个 |  |
| 250 | 2D管整流器 |  |  | 22W | 个 |  |
| 251 | 上工钻头 |  |  | ∅10、长50-100mm | 个 |  |
| 252 | 上工钻头 |  |  | ∅7.5、长50-120mm | 个 |  |
| 253 | 上工钻头 |  |  | ∅7 | 个 |  |
| 254 | 上工钻头 |  |  | ∅3.6 | 个 |  |
| 255 | 上工钻头 |  |  | ∅3.8 | 个 |  |
| 256 | 上工钻头 |  |  | ∅12、长50-150mm | 个 |  |
| 257 | 上水软管 |  |  | 304不锈钢编织、50cm | 根 |  |
| 258 | 上水软管 |  |  | 304不锈钢编织、60cm | 根 |  |
| 259 | 上水软管 |  |  | 304不锈钢编织、80cm | 根 |  |
| 260 | 上水软管 |  |  | 304不锈钢编织、100cm | 根 |  |
| 261 | 上水软管 |  |  | 304不锈钢编织、40cm | 根 |  |
| 262 | 下水口 |  |  | 纯铜/∅50 | 个 |  |
| 263 | 下水软管 |  |  | 304不锈钢编织、80cm | 根 |  |
| 264 | 下水软管 |  |  | PVC、反中弯 | 根 |  |
| 265 | 下水软管 |  |  | 1m | 根 |  |
| 266 | 不锈钢万向环 |  |  | 8字环 | 个 |  |
| 267 | 不锈钢三通 |  |  | ∅26-22 | 个 |  |
| 268 | 不锈钢内丝接头 |  |  | ∅22 | 个 |  |
| 269 | 不锈钢内丝管古 |  |  | ∅43 | 个 |  |
| 270 | 不锈钢冰铲 |  |  | 小号 | 个 |  |
| 271 | 不锈钢冰铲 |  |  | 大号 | 个 |  |
| 272 | 不锈钢卡压式三通 |  |  | ∅65 | 个 |  |
| 273 | 不锈钢卡压式法兰 |  |  | ∅65 | 个 |  |
| 274 | 不锈钢卡压式管古 |  |  | ∅65 | 个 |  |
| 275 | 不锈钢卡头 |  |  | ∅6 | 个 |  |
| 276 | 不锈钢卡头 |  |  | ∅8 | 个 |  |
| 277 | 不锈钢变径三通 |  |  | ∅25-32 | 个 |  |
| 278 | 不锈钢变径三通 |  |  | ∅32-60 | 个 |  |
| 279 | 不锈钢变径三通 |  |  | ∅43-32 | 个 |  |
| 280 | 不锈钢变径管古 |  |  | ∅25-32 | 个 |  |
| 281 | 不锈钢变径管古 |  |  | ∅32-60 | 个 |  |
| 282 | 不锈钢变径管古 |  |  | ∅43-32 | 个 |  |
| 283 | 不锈钢合页 |  |  | 4寸 | 个 |  |
| 284 | 不锈钢喉箍 |  |  | ∅64 | 个 |  |
| 285 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅15 | 个 |  |
| 286 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅20 | 个 |  |
| 287 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅25 | 个 |  |
| 288 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅32 | 个 |  |
| 289 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅38 | 个 |  |
| 290 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅44 | 个 |  |
| 291 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅51 | 个 |  |
| 292 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅57 | 个 |  |
| 293 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅150 | 个 |  |
| 294 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅140 | 个 |  |
| 295 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅130 | 个 |  |
| 296 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅120 | 个 |  |
| 297 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅110 | 个 |  |
| 298 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅100 | 个 |  |
| 299 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅89 | 个 |  |
| 300 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅76 | 个 |  |
| 301 | 不锈钢喉箍 |  |  | 304不锈钢∅70 | 个 |  |
| 302 | 不锈钢地漏 |  |  | 10cm | 个 |  |
| 303 | 不锈钢地漏 |  |  | 15cm | 个 |  |
| 304 | 不锈钢地漏 |  |  | 12cm | 个 |  |
| 305 | 不锈钢外丝接头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 306 | 不锈钢外丝活接头 |  |  | ∅89 | 个 |  |
| 307 | 不锈钢外丝活接头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 308 | 不锈钢外丝管古 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 309 | 不锈钢外丝管古 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 310 | 不锈钢大门拉手 |  |  | 112cm | 个 |  |
| 311 | 不锈钢大门拉手 |  |  | 1.5m | 个 |  |
| 312 | 不锈钢家用梯 |  |  | 三步/1.5M | 个 |  |
| 313 | 不锈钢小便斗下水管 |  |  | S/弯 | 根 |  |
| 314 | 不锈钢小便斗下水管 |  |  | 带反臭弯 | 根 |  |
| 315 | 不锈钢弯头 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 316 | 不锈钢弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 317 | 不锈钢弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 318 | 不锈钢弯头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 319 | 不锈钢扣垫 |  |  | 5.7cm | 个 |  |
| 320 | 不锈钢扣垫 |  |  | 8cm | 个 |  |
| 321 | 不锈钢扣垫 |  |  | 7.6cm | 个 |  |
| 322 | 不锈钢扣手 |  |  | 4x10.5cm | 个 |  |
| 323 | 不锈钢扶手 |  |  | 1.2m | 个 |  |
| 324 | 不锈钢扶手 |  |  | 45cm | 个 |  |
| 325 | 不锈钢扶手 |  |  | 30cm | 个 |  |
| 326 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅125 | 个 |  |
| 327 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 328 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅200 | 个 |  |
| 329 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅150 | 个 |  |
| 330 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅75 | 个 |  |
| 331 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅80 | 个 |  |
| 332 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 333 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 334 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 335 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 336 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 337 | 不锈钢抱卡 |  |  | ∅100 | 个 |  |
| 338 | 不锈钢指纹锁 |  |  | 多功能/指纹 | 套 |  |
| 339 | 不锈钢密码锁 |  |  | 多功能/密码 | 套 |  |
| 340 | 不锈钢指示锁 |  |  | 带指示/48mm | 把 |  |
| 341 | 不锈钢插销 |  |  | 25cm | 个 |  |
| 342 | 不锈钢插销 |  |  | 20cm | 个 |  |
| 343 | 不锈钢插销 |  |  | 15cm | 个 |  |
| 344 | 不锈钢插销 |  |  | 7.5cm | 个 |  |
| 345 | 不锈钢旗形合页 |  |  | 5寸 | 付 |  |
| 346 | 不锈钢暗插销 |  |  | 20cm | 个 |  |
| 347 | 不锈钢月牙锁 |  |  | 孔距/50mm | 个 |  |
| 348 | 不锈钢毛巾杆 |  |  | 单杆60cm | 个 |  |
| 349 | 不锈钢毛巾杆 |  |  | 双杆60cm | 个 |  |
| 350 | 不锈钢波纹上水管 |  |  | 80cm | 根 |  |
| 351 | 不锈钢波纹下水管 |  |  | 150cm | 根 |  |
| 352 | 不锈钢浮球阀 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 353 | 不锈钢浮球阀 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 354 | 不锈钢浮球阀 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 355 | 不锈钢浮球阀 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 356 | 不锈钢浮球阀 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 357 | 不锈钢浮球 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 358 | 不锈钢浮球 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 359 | 不锈钢浮球 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 360 | 不锈钢浮球 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 361 | 不锈钢浮球 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 362 | 不锈钢浴用架 |  |  | 直角/双层 | 个 |  |
| 363 | 不锈钢浴用架 |  |  | 双层/长方型 | 个 |  |
| 364 | 不锈钢浴用架 |  |  | 三角/三层 | 个 |  |
| 365 | 不锈钢漂球阀 |  |  | 线长/5m | 个 |  |
| 366 | 不锈钢漂球阀 |  |  | 线长/3m | 个 |  |
| 367 | 不锈钢漂球阀 |  |  | 线长/2m | 个 |  |
| 368 | 不锈钢漂球阀 |  |  | 线长/1m | 个 |  |
| 369 | 不锈钢焊条 |  |  | 3.2 | 箱 |  |
| 370 | 不锈钢焊条 |  |  | 2.5 | 箱 |  |
| 371 | 不锈钢焊条 |  |  | 4 | 箱 |  |
| 372 | 不锈钢玻璃门锁 |  |  | 双门 | 把 |  |
| 373 | 不锈钢直角 |  |  | L型 | 个 |  |
| 374 | 不锈钢直角包边条 |  |  | 2m | 根 |  |
| 375 | 不锈钢管 |  |  | ∅80 | 根 |  |
| 376 | 不锈钢脸盆下水管 |  |  | 304不锈钢、50cm加长 | 根 |  |
| 377 | 不锈钢脸盆下水管 |  |  | S弯 | 根 |  |
| 378 | 不锈钢自攻钉 |  |  | 5x40 | 盒 |  |
| 379 | 不锈钢自攻钉 |  |  | 5x50 | 盒 |  |
| 380 | 不锈钢自攻钉 |  |  | 3.5x25 | 盒 |  |
| 381 | 不锈钢自由合页 |  |  | 4寸 | 付 |  |
| 382 | 不锈钢自由合页 |  |  | 6寸 | 付 |  |
| 383 | 不锈钢自由合页 |  |  | 2寸 | 付 |  |
| 384 | 不锈钢自由合页 |  |  | 3寸 | 付 |  |
| 385 | 不锈钢菜盆下水口 |  |  | ∅110 | 个 |  |
| 386 | 不锈钢螺丝 |  |  | ∅12 | 个 |  |
| 387 | 不锈钢螺丝 |  |  | ∅10 | 个 |  |
| 388 | 不锈钢螺丝 |  |  | ∅8 | 个 |  |
| 389 | 不锈钢螺丝 |  |  | ∅5 | 个 |  |
| 390 | 不锈钢螺杆 |  |  | 3x15 | 个 |  |
| 391 | 不锈钢螺杆 |  |  | 6x60 | 个 |  |
| 392 | 不锈钢螺杆 |  |  | 5X50 | 个 |  |
| 393 | 不锈钢螺杆 |  |  | 16x70 | 套 |  |
| 394 | 不锈钢螺杆+母平弹 |  |  | 3x15mm | 个 |  |
| 395 | 不锈钢金属软连接 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 396 | 不锈钢金属软连接 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 397 | 不锈钢金属软连接 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 398 | 不锈钢金属软连接 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 399 | 不锈钢金属软连接 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 400 | 不锈钢金属软连接 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 401 | 不锈钢钻头 |  |  | ∅3.2 | 个 |  |
| 402 | 不锈钢钻头 |  |  | ∅4.2 | 个 |  |
| 403 | 不锈钢钻头 |  |  | ∅12 | 个 |  |
| 404 | 不锈钢钻头 |  |  | ∅10 | 个 |  |
| 405 | 不锈钢钻头 |  |  | ∅9 | 个 |  |
| 406 | 不锈钢钻头 |  |  | ∅8 | 个 |  |
| 407 | 不锈钢钻头 |  |  | ∅6 | 个 |  |
| 408 | 不锈钢顺位器 |  |  | 标准 | 个 |  |
| 409 | 世达锯条 |  |  | 310mm | 根 |  |
| 410 | 不锈钢丝堵 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 411 | 不锈钢丝堵 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 412 | 不锈钢丝堵 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 413 | 不锈钢丝堵 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 414 | 不锈钢丝堵 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 415 | 不锈钢丝堵 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 416 | 不锈钢丝堵 |  |  | DN10 | 个 |  |
| 417 | 两节抽屉滑轨 |  |  | 30CM | 付 |  |
| 418 | 中型窗户把手 |  |  | 铝合金 | 个 |  |
| 419 | 高弯水龙头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 420 | 中弯龙头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 421 | 中间继电器 |  |  | JB2454 | 个 |  |
| 422 | 乳白有机板 |  |  | 1mx2mx3mm | 张 |  |
| 423 | 二插头 |  |  | 10A | 个 |  |
| 424 | 三插头 |  |  | 16A | 个 |  |
| 425 | 互感器 |  |  | 200/5 | 个 |  |
| 426 | 互感器 |  |  | 250/5 | 个 |  |
| 427 | 正五孔插座 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 428 | 五孔一开 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 429 | 十孔明盒 |  |  | 176型 | 个 |  |
| 430 | 五孔明盒 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 431 | 什锦锉 |  |  | 3704 | 套 |  |
| 432 | 伴热带 |  |  | 50m | 盘 |  |
| 433 | 伴热带 |  |  | 100m | 盘 |  |
| 434 | 保温绑带 |  |  | 14cm | 卷 |  |
| 435 | 保温胶布 |  |  | 50m | 卷 |  |
| 436 | 保温胶带 |  |  | 25m | 卷 |  |
| 437 | 保险座 |  |  | RT32 | 个 |  |
| 438 | 保险芯 |  |  | 250A | 个 |  |
| 439 | 尖嘴钳 |  |  | 6英寸 | 把 |  |
| 440 | 偏口钳 |  |  | 6寸 | 把 |  |
| 441 | 元宝卡 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 442 | 元宝卡 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 443 | 元宝卡 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 444 | 元宝卡 |  |  | ∅80 | 个 |  |
| 445 | 元宝卡 |  |  | ∅65 | 个 |  |
| 446 | 元宝卡 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 447 | 元宝卡 |  |  | ∅16 | 个 |  |
| 448 | 元宝卡 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 449 | 充电池 |  |  | GSR12-2 | 个 |  |
| 450 | 光控开关 |  |  | 25A/220V | 个 |  |
| 451 | 免钉胶 |  |  | 310ml | 支 |  |
| 452 | 八字阀 |  |  | 020-C | 个 |  |
| 453 | 六孔国标插座 |  |  | 146 | 个 |  |
| 454 | 插座面板 |  |  | 118型 | 个 |  |
| 455 | 插座面板 |  |  | 146型 | 个 |  |
| 456 | 内丝八字阀 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 457 | 内丝直通阀 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 458 | 内六角扳手 |  |  | 27mm | 把 |  |
| 459 | 内六角扳手 |  |  | 22mm | 把 |  |
| 460 | 内六角扳手 |  |  | 19mm | 把 |  |
| 461 | 内六角扳手 |  |  | 12mm | 把 |  |
| 462 | 冷水表 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 463 | 冷水表 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 464 | 冷水表 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 465 | 冷水表 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 466 | 冷水表 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 467 | 冷水表 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 468 | 冷水表 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 469 | 冷水表（法兰） |  |  | DN150 | 个 |  |
| 470 | 冷水表（法兰） |  |  | DN50 | 个 |  |
| 471 | 冷水表（法兰） |  |  | DN125 | 个 |  |
| 472 | 分贝仪 |  |  | TES-1350A | 个 |  |
| 473 | 切片 |  |  | 16mm | 片 |  |
| 474 | 剥线钳 |  |  | 8寸 | 把 |  |
| 475 | 加重井盖 |  |  | 800mm | 个 |  |
| 476 | 加重井盖 |  |  | 700mm | 个 |  |
| 477 | 加重井盖 |  |  | 600mm | 个 |  |
| 478 | 加重轮 |  |  | ∅125 | 个 |  |
| 479 | 加重轮 |  |  | ∅200 | 个 |  |
| 480 | 加重轮 |  |  | ∅150 | 个 |  |
| 481 | 加重轮 |  |  | ∅75 | 个 |  |
| 482 | 加重雨毕子 |  |  | 47cmx80cm | 个 |  |
| 483 | 加重雨毕子 |  |  | 30cmx49cm | 个 |  |
| 484 | 加重雨毕子 |  |  | 40cmx60cm | 个 |  |
| 485 | 加长盒接 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 486 | 加长盒接 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 487 | 加长盒接 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 488 | 加长直接 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 489 | 加长直接 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 490 | 加长直接 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 491 | 管接 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 492 | 管接 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 493 | 管接 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 494 | 加长龙头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 495 | 医用感应龙头 |  |  | ZY-8178 | 个 |  |
| 496 | 插座面板 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 497 | 千斤顶 |  |  | 50T | 个 |  |
| 498 | 升降梯子 |  |  | 8m | 个 |  |
| 499 | 半圆锉 |  |  | 6寸 | 个 |  |
| 500 | 单冷龙头 |  |  | TT-21205 | 个 |  |
| 501 | 单冷龙头把（加厚） |  |  | 加厚 | 个 |  |
| 502 | 单冷龙头芯 |  |  | 6分 | 个 |  |
| 503 | 单开单控 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 504 | 单开双控 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 505 | 单开模块 |  |  | 38型 | 个 |  |
| 506 | 单流阀止回阀 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 507 | 单衣钩 |  |  | 不锈钢、9.5cm | 个 |  |
| 508 | 冲击钻 |  |  | 180-li/18v | 套 |  |
| 509 | 冲击钻 |  |  | 18-36c | 套 |  |
| 510 | 充电钻 |  |  | 60FC | 套 |  |
| 511 | 充电钻 |  |  | 12v-30 | 把 |  |
| 512 | 手枪钻 |  |  | 120-li | 把 |  |
| 513 | 角磨机 |  |  | GWS7-100ET | 把 |  |
| 514 | 卡压法兰 |  |  | ∅89 | 个 |  |
| 515 | 卡套铜外丝接头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 516 | 卡套铜外丝接头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 517 | 卡套铜外丝接头 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 518 | 卡套铜外丝接头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 519 | 卡套铜外丝接头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 520 | 卡簧钳 |  |  | 6寸 | 把 |  |
| 521 | 卡轨时控 |  |  | 3孔 | 个 |  |
| 522 | 卡轨端子 |  |  | 35A | 个 |  |
| 523 | 卡轨端子 |  |  | 16A | 个 |  |
| 524 | 卤钨灯杯 |  |  | 75W 550lm | 个 |  |
| 525 | 卧式脚踏阀 |  |  | 卧式/C603V | 个 |  |
| 526 | 卫生间隔断支架 |  |  | 加厚/10公分 | 个 |  |
| 527 | 卷尺 |  |  | 3m | 个 |  |
| 528 | 卷尺 |  |  | 10m | 个 |  |
| 529 | 卷尺 |  |  | 7.5m | 个 |  |
| 530 | 卷尺 |  |  | 5m | 个 |  |
| 531 | 压力变送器 |  |  | 3051F2 | 个 |  |
| 532 | 玻璃膜 |  |  | 80cm/50m | 卷 |  |
| 533 | 玻璃膜 |  |  | 120cm/50m | 卷 |  |
| 534 | 压延膜 |  |  | 11cm | 个 |  |
| 535 | 压条 |  |  | ∅4 | 盘 |  |
| 536 | 压条 |  |  | ∅5 | 盘 |  |
| 537 | 压条 |  |  | ∅6 | 盘 |  |
| 538 | 压线钳 |  |  | 10-16mm² | 个 |  |
| 539 | 多功能棘轮式端子压接钳 |  |  | 0.5-6mm² | 个 |  |
| 540 | 厕所门升降合页 |  |  | L型不锈钢 | 个 |  |
| 541 | 厕所门锁 |  |  | 铝/202 | 个 |  |
| 542 | 双向窗式排风扇 |  |  | 外径300mm | 个 |  |
| 543 | 双头方筒灯 |  |  | 15w/12cm | 个 |  |
| 544 | 双头螺杆 |  |  | 18x180 | 套 |  |
| 545 | 双头螺杆 |  |  | 16x150 | 套 |  |
| 546 | 双头螺栓 |  |  | 16x130 | 套 |  |
| 547 | 双开单控 |  |  | 86 | 个 |  |
| 548 | 双开双控 |  |  | 86 | 个 |  |
| 549 | 双弹簧铰链 |  |  | 200 | 付 |  |
| 550 | 双弹簧铰链 |  |  | 250 | 付 |  |
| 551 | 双电源开关 |  |  | CB4P/400 | 个 |  |
| 552 | 双管三防灯带应急 |  |  | 2x40W | 套 |  |
| 553 | 双绞线 |  |  | 2x1.5mm² | 盘 |  |
| 554 | 双钥匙防火门锁 |  |  | 全套 /5572 | 把 |  |
| 555 | 双面胶 |  |  | 3M | 个 |  |
| 556 | 反光条 |  |  | 15cm | 卷 |  |
| 557 | 变压器 |  |  | 2000VA 36V | 个 |  |
| 558 | 变径管件 |  |  | 100变65 | 个 |  |
| 559 | 变径三通 |  |  | 铸铁、25变15-20 | 个 |  |
| 560 | 变径三通 |  |  | 铸铁、20变-15 | 个 |  |
| 561 | 变径三通 |  |  | 铸铁、50变15-40 | 个 |  |
| 562 | 变径三通 |  |  | 铸铁、40变15-32 | 个 |  |
| 563 | 变径三通 |  |  | 铸铁、32变15-25 | 个 |  |
| 564 | 变径弯头 |  |  | 铸铁、50变15-40 | 个 |  |
| 565 | 变径弯头 |  |  | 铸铁、25变15-20 | 个 |  |
| 566 | 变径弯头 |  |  | 铸铁、40变15-32 | 个 |  |
| 567 | 变径弯头 |  |  | 铸铁、32变15-25 | 个 |  |
| 568 | 变径接扣 |  |  | 铸铁、40变32 | 个 |  |
| 569 | 变径管古 |  |  | 铸铁、50变15-40 | 个 |  |
| 570 | 变径管古 |  |  | 铸铁、32变15-25 | 个 |  |
| 571 | 变径管古 |  |  | 铸铁、40变15-32 | 个 |  |
| 572 | 变径管古 |  |  | 铸铁、20变15 | 个 |  |
| 573 | 变径管古 |  |  | 铸铁、25变15-20 | 个 |  |
| 574 | 活接 |  |  | 铸铁、DN15 | 个 |  |
| 575 | 活接 |  |  | 铸铁、DN20 | 个 |  |
| 576 | 活接 |  |  | 铸铁、DN25 | 个 |  |
| 577 | 活接 |  |  | 铸铁、DN32 | 个 |  |
| 578 | 活接 |  |  | 铸铁、DN40 | 个 |  |
| 579 | 活接 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 580 | 活接 |  |  | 铸铁、DN65 | 个 |  |
| 581 | 螺丝刀 |  |  | 十字 | 把 |  |
| 582 | 螺丝刀 |  |  | 一字 | 把 |  |
| 583 | 可调卧式脚踏阀 |  |  | 卧式/可调 | 个 |  |
| 584 | 可调马桶配件 |  |  | 上水器 | 个 |  |
| 585 | 台下盆 |  |  | HD-11 | 个 |  |
| 586 | 台钳 |  |  | 125cm | 个 |  |
| 587 | 台钳 |  |  | 8cm | 个 |  |
| 588 | 台钳 |  |  | 6cm | 个 |  |
| 589 | 合金头钻头 |  |  | ∅4.5 | 个 |  |
| 590 | 合金头钻头 |  |  | ∅3.5 | 个 |  |
| 591 | 合金开孔器 |  |  | φ28 | 个 |  |
| 592 | 合金开孔器 |  |  | φ55 | 个 |  |
| 593 | 合金开孔器 |  |  | φ22 | 个 |  |
| 594 | 合金开孔器 |  |  | φ18 | 个 |  |
| 595 | 合金开孔器 |  |  | φ16 | 个 |  |
| 596 | 合金开孔器 |  |  | φ50 | 个 |  |
| 597 | 合金开孔器 |  |  | φ35 | 个 |  |
| 598 | 合金开孔器 |  |  | φ25 | 个 |  |
| 599 | 合金开孔器 |  |  | φ32 | 个 |  |
| 600 | 合页 |  |  | 缓冲式4寸 | 付 |  |
| 601 | 合页 |  |  | 2寸 | 付 |  |
| 602 | 吊卡 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 603 | 吊卡 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 604 | 吊卡 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 605 | 吊卡 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 606 | 吊卡 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 607 | 吊卡 |  |  | ∅65 | 个 |  |
| 608 | 吊轨滑轮 |  |  | 20cm | 个 |  |
| 609 | 启辉器 |  |  | 24v | 个 |  |
| 610 | 吸顶灯 |  |  | 圆形Φ380cm、32W | 个 |  |
| 611 | 吸顶灯 |  |  | 圆形Φ440cm、72W | 个 |  |
| 612 | 吸顶灯 |  |  | 圆形Φ320cm、22W | 个 |  |
| 613 | 哈夫节 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 614 | 哈夫节 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 615 | 哈夫节 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 616 | 哈夫节 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 617 | 哈夫节 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 618 | 哈夫节 |  |  | DN80x20cm | 个 |  |
| 619 | 哈夫节 |  |  | DN80x30cm | 个 |  |
| 620 | 喉箍 |  |  | ∅140 | 个 |  |
| 621 | 喉箍 |  |  | ∅150 | 个 |  |
| 622 | 喉箍 |  |  | ∅76 | 个 |  |
| 623 | 喉箍 |  |  | ∅70 | 个 |  |
| 624 | 喉箍 |  |  | ∅64 | 个 |  |
| 625 | 喉箍 |  |  | ∅57 | 个 |  |
| 626 | 喉箍 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 627 | 喉箍 |  |  | ∅51 | 个 |  |
| 628 | 喉箍 |  |  | ∅100 | 个 |  |
| 629 | 喉箍 |  |  | ∅44 | 个 |  |
| 630 | 喉箍 |  |  | ∅38 | 个 |  |
| 631 | 喉箍 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 632 | 喉箍 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 633 | 喉箍 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 634 | 喉箍 |  |  | ∅110 | 个 |  |
| 635 | 喉箍 |  |  | ∅120 | 个 |  |
| 636 | 喉箍 |  |  | ∅89 | 个 |  |
| 637 | 喉箍 |  |  | ∅130 | 个 |  |
| 638 | 喷头座 |  |  | L/纯铜 | 个 |  |
| 639 | 喷头座 |  |  | 304/不锈钢 | 个 |  |
| 640 | 四插头 |  |  | 25A | 个 |  |
| 641 | 四插头 |  |  | 32A | 个 |  |
| 642 | 四插头 |  |  | 16A | 个 |  |
| 643 | 镇流器 |  |  | 2\*28W | 个 |  |
| 644 | 镇流器 |  |  | 1x40W | 个 |  |
| 645 | 固化剂 |  |  | 150ml | 支 |  |
| 646 | 防水地插座 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 647 | 三孔插座模块 |  |  | 国标38 | 个 |  |
| 648 | 圆锉 |  |  | 三角 | 个 |  |
| 649 | 闸阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 650 | 地吸 |  |  | 不锈钢 | 个 |  |
| 651 | 地弹簧 |  |  | AGZ-A-60 | 个 |  |
| 652 | 地弹簧 |  |  | GMT-B | 个 |  |
| 653 | 地弹簧 |  |  | GMT-C | 个 |  |
| 654 | 地弹簧 |  |  | N-818 | 个 |  |
| 655 | 地弹簧 |  |  | H220-C | 个 |  |
| 656 | 地弹簧 |  |  | GMT-N-818 | 个 |  |
| 657 | 地弹簧 |  |  | GMT-N-222 | 个 |  |
| 658 | 地弹簧 |  |  | H-220B | 个 |  |
| 659 | 地板格 |  |  | 50米/卷 | 卷 |  |
| 660 | 地毯 |  |  | 50米/卷 | 卷 |  |
| 661 | 地锁 |  |  | 不锈钢 | 把 |  |
| 662 | 堵漏灵 |  |  | 2kg | 袋 |  |
| 663 | 堵漏灵 |  |  | 20kg | 箱 |  |
| 664 | 塑料布 |  |  | 6m/100M | 卷 |  |
| 665 | 塑料布 |  |  | 4m/100M | 卷 |  |
| 666 | 塑料布 |  |  | 2m/100M | 卷 |  |
| 667 | 塑料涨钉 |  |  | 135mm | 包 |  |
| 668 | 塑料涨钉 |  |  | 120mm | 包 |  |
| 669 | 塑料涨钉 |  |  | 160mm | 包 |  |
| 670 | 塑料涨钉 |  |  | 100mm | 包 |  |
| 671 | 塑料胀塞 |  |  | M8\*37mm | 包 |  |
| 672 | 塑料胀塞 |  |  | M6\*30mm | 包 |  |
| 673 | 塑料软管 |  |  | ∅10 | 盘 |  |
| 674 | 塑料链子 |  |  | 2.8m | 条 |  |
| 675 | 塑钢窗月牙锁 |  |  | 标准 | 个 |  |
| 676 | 塑钢门锁 |  |  | 标准 | 把 |  |
| 677 | 墩布池 |  |  | 中号 | 个 |  |
| 678 | 墩布池下水口 |  |  | 50mm | 个 |  |
| 679 | 墩布池 |  |  | 大号 | 个 |  |
| 680 | 壁纸刀 |  |  | 18mm | 把 |  |
| 681 | 壁纸刀片 |  |  | 10片/盒 | 盒 |  |
| 682 | 壁纸胶 |  |  | 糯米胶、1.5kg | 桶 |  |
| 683 | 声控开关 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 684 | 声控灯口 |  |  | 标准e27螺口 | 个 |  |
| 685 | 外丝直通阀 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 686 | 兆欧表 |  |  | W1901 | 个 |  |
| 687 | 电力仪表 |  |  | EV450 | 块 |  |
| 688 | 大体混水龙头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 689 | 大体脚踏阀 |  |  | 卧式/01K | 个 |  |
| 690 | 大小头皮套 |  |  | 标准 | 个 |  |
| 691 | 大弯龙头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 692 | 大理石开孔器 |  |  | φ16 | 个 |  |
| 693 | 大理石开孔器 |  |  | φ40 | 个 |  |
| 694 | 云石胶 |  |  | 1kg | 桶 |  |
| 695 | 大理石胶 |  |  | 4L | 桶 |  |
| 696 | 大门拉手底座 |  |  | U | 个 |  |
| 697 | 太空铝锁把 |  |  | L | 付 |  |
| 698 | LED投光灯 |  |  | COB光源200W | 个 |  |
| 699 | LED投光灯 |  |  | COB光源150W | 个 |  |
| 700 | LED投光灯 |  |  | COB光源100W | 个 |  |
| 701 | LED投光灯 |  |  | COB光源50W | 个 |  |
| 702 | 亚克力球型柱头灯 |  |  | ∅500/35W | 个 |  |
| 703 | 亚克力球型柱头灯 |  |  | ∅300/25W | 个 |  |
| 704 | 太阳能管 |  |  | 47x1500 | 根 |  |
| 705 | 太阳能管 |  |  | 58x1800 | 根 |  |
| 706 | 太阳能管胶圈 |  |  | 标准 | 个 |  |
| 707 | 太阳能管胶垫 |  |  | 标准 | 个 |  |
| 708 | 太阳能路灯 |  |  | 30W | 个 |  |
| 709 | 套丝机割刀 |  |  | 标准 | 把 |  |
| 710 | 套丝机扳牙 |  |  | 1寸 | 个 |  |
| 711 | 套丝机扳牙 |  |  | 4分 | 个 |  |
| 712 | 套头 |  |  | 标准 | 个 |  |
| 713 | 安全帽 |  |  | 102106 | 个 |  |
| 714 | 定位闭门器拉杆 |  |  | CM-1000HY | 个 |  |
| 715 | 家用梯 |  |  | 人字/3层 | 个 |  |
| 716 | 宽不锈钢拉手 |  |  | 51.2cm | 个 |  |
| 717 | 对丝 |  |  | 铸铁、DN25 | 个 |  |
| 718 | 对丝 |  |  | 铸铁、DN20 | 个 |  |
| 719 | 对丝 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 720 | 对丝 |  |  | 铸铁、DN15 | 个 |  |
| 721 | 对丝 |  |  | 铸铁、DN40 | 个 |  |
| 722 | 对丝 |  |  | 铸铁、DN32 | 个 |  |
| 723 | 对夹蝶阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 724 | 对夹蝶阀 |  |  | DN120 | 个 |  |
| 725 | 对夹蝶阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 726 | 对夹蝶阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 727 | 对接铜管 |  |  | 150mm² | 个 |  |
| 728 | 对接铜管 |  |  | 10mm² | 个 |  |
| 729 | 对接铜管 |  |  | 16mm² | 个 |  |
| 730 | 对接铜管 |  |  | 25mm² | 个 |  |
| 731 | 对接铜管 |  |  | 35mm² | 个 |  |
| 732 | 对接铜管 |  |  | 50mm² | 个 |  |
| 733 | 对接铜管 |  |  | 70mm² | 个 |  |
| 734 | 对接铜管 |  |  | 95mm² | 个 |  |
| 735 | 对接铜管 |  |  | 120mm² | 个 |  |
| 736 | 对接铜管 |  |  | 240mm² | 个 |  |
| 737 | 小便感应器 |  |  | 明装/直流/106UP | 套 |  |
| 738 | 小便感应器 |  |  | 明装/交直流 | 个 |  |
| 739 | 小便感应器 |  |  | 暗装/直流/220V | 套 |  |
| 740 | 小便斗感应器 |  |  | 感应/电池款 | 个 |  |
| 741 | 小便斗铜下水口管 |  |  | 不锈钢/反水弯/直径32 | 个 |  |
| 742 | 小扳手 |  |  | 12寸 | 个 |  |
| 743 | 小轮 |  |  | 万向 /静音 | 个 |  |
| 744 | 尖凿 |  |  | 90782 | 个 |  |
| 745 | 尖嘴钳 |  |  | 6寸70101A | 把 |  |
| 746 | 尖锥 |  |  | 61104 | 个 |  |
| 747 | 屏蔽通讯线 |  |  | AWG18 | 盘 |  |
| 748 | 工业防水插座 |  |  | 三极/32A | 个 |  |
| 749 | 工业防水插座 |  |  | 四极/32A | 个 |  |
| 750 | 工业防水插座 |  |  | 三极/16A | 个 |  |
| 751 | 工业防水插座 |  |  | 四极/16A | 个 |  |
| 752 | 工具箱 |  |  | 5156型 | 个 |  |
| 753 | 布胶布 |  |  | 20mm\*10m | 个 |  |
| 754 | 带刹车加重尼龙轮 |  |  | ∅150 | 个 |  |
| 755 | 带刹车加重轮 |  |  | ∅200 | 个 |  |
| 756 | 带刹车加重轮 |  |  | ∅100 | 个 |  |
| 757 | 带护管链锁 |  |  | 80cm | 个 |  |
| 758 | 带腿墩布池 |  |  | 特大号 | 个 |  |
| 759 | 建筑胶结构胶 |  |  | 9953# | 支 |  |
| 760 | 幕墙胶 |  |  | 590ml | 支 |  |
| 761 | 平光镜 |  |  | 防紫外线 | 个 |  |
| 762 | 平开窗户把手 |  |  | 铝合金 | 个 |  |
| 763 | 平板电暖气 |  |  | 22片/800W | 个 |  |
| 764 | 平板车 |  |  | 60cmx90cm | 个 |  |
| 765 | 平锉 |  |  | 水平尺 | 个 |  |
| 766 | 应急灯 |  |  | TG1-E | 个 |  |
| 767 | 应急逆变器带电池 |  |  | 锂电池 12V130 | 个 |  |
| 768 | 座式射灯 |  |  | T80斜口底座式 14W白光 | 个 |  |
| 769 | 座式焊锡锅 |  |  | 300W | 个 |  |
| 770 | 开口扳手 |  |  | 44736 | 套 |  |
| 771 | 开水器细扣龙头 |  |  | 3分半 | 个 |  |
| 772 | 开水器龙头 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 773 | 开水器龙头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 774 | 开水锅龙头 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 775 | 开水锅龙头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 776 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN15 | 个 |  |
| 777 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 778 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN40 | 个 |  |
| 779 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN32 | 个 |  |
| 780 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN25 | 个 |  |
| 781 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN20 | 个 |  |
| 782 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN63 | 个 |  |
| 783 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN80 | 个 |  |
| 784 | 弯头 |  |  | 铸铁、DN100 | 个 |  |
| 785 | 弯管器 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 786 | 弯管器 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 787 | 弯管器 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 788 | 快速接头 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 789 | 快速接头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 790 | 快速接头 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 791 | 快速接头 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 792 | 快速接头 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 793 | 快速接头 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 794 | 恒温混水龙头 |  |  | hj10301 | 个 |  |
| 795 | 感应窗 |  |  | ASR | 个 |  |
| 796 | 感应窗主板 |  |  | T-01K | 个 |  |
| 797 | 感应龙头 |  |  | HD301 | 个 |  |
| 798 | 感应龙头 |  |  | LE124BE | 个 |  |
| 799 | 感应龙头 |  |  | K-18055T | 个 |  |
| 800 | 感应龙头 |  |  | I-01K | 个 |  |
| 801 | 感应龙头 |  |  | 二合一 | 个 |  |
| 802 | 感应龙头 |  |  | B-161A | 个 |  |
| 803 | 感应龙头 |  |  | G-03 | 个 |  |
| 804 | 感应龙头控制器 |  |  | 0186F | 个 |  |
| 805 | 感应龙头窗+线 |  |  | DUE106 | 个 |  |
| 806 | 感应龙头窗+线 |  |  | 114 | 个 |  |
| 807 | 扁凿 |  |  | 90785 | 个 |  |
| 808 | 扁铲 |  |  | 2寸 | 个 |  |
| 809 | 扁铲 |  |  | 4寸 | 个 |  |
| 810 | 手动自锁绞盘 |  |  | 1000KG | 个 |  |
| 811 | 手把灯 |  |  | S10 | 个 |  |
| 812 | 手拉葫芦 |  |  | 5T | 个 |  |
| 813 | 手拉跑车 |  |  | 5T | 个 |  |
| 814 | 手推车轮子 |  |  | 万向轮 | 个 |  |
| 815 | 手枪钻夹头 |  |  | 四坑 | 个 |  |
| 816 | 扎带 |  |  | 15cm | 包 |  |
| 817 | 扎带 |  |  | 6x40cm | 包 |  |
| 818 | 扎带 |  |  | 25cm | 包 |  |
| 819 | 扎带 |  |  | 20cm | 包 |  |
| 820 | 扎带 |  |  | 40cm | 包 |  |
| 821 | 扎带 |  |  | 8x40cm | 包 |  |
| 822 | 打气筒 |  |  | XA1085 | 个 |  |
| 823 | 打线刀 |  |  | 70683 | 个 |  |
| 824 | 扣垫 |  |  | 150 | 个 |  |
| 825 | 扣垫 |  |  | 50 | 个 |  |
| 826 | 扣垫 |  |  | 75 | 个 |  |
| 827 | 扣垫 |  |  | 100 | 个 |  |
| 828 | 扣垫 |  |  | 125 | 个 |  |
| 829 | 扶手弯头 |  |  | 140mm | 个 |  |
| 830 | 批头 |  |  | 1\*15 | 个 |  |
| 831 | 抽屉拉手 |  |  | 15cm | 个 |  |
| 832 | 抽屉拉手 |  |  | 20cm | 个 |  |
| 833 | 抽屉锁 |  |  | 22型 | 个 |  |
| 834 | 拉丝布 |  |  | 10cm | 卷 |  |
| 835 | 拉铆枪 |  |  | 标准 | 把 |  |
| 836 | 拉铆钉 |  |  | 5x20、500个/盒 | 盒 |  |
| 837 | 拉铆钉 |  |  | 4x10、1000个/盒 | 盒 |  |
| 838 | 拉铆钉 |  |  | 5x16、500个/盒 | 盒 |  |
| 839 | 拉铆钉 |  |  | 5x25、400个/盒 | 盒 |  |
| 840 | 拉铆钉 |  |  | 4x20、500个/盒 | 盒 |  |
| 841 | 拉链开关 |  |  | 1m | 个 |  |
| 842 | 挂衣钩 |  |  | 上下/5钩 | 个 |  |
| 843 | 挂锁 |  |  | 32 | 个 |  |
| 844 | 挂锁 |  |  | 25 | 个 |  |
| 845 | 挂锁 |  |  | 38 | 个 |  |
| 846 | 挂锁 |  |  | 50 | 个 |  |
| 847 | 指示灯 |  |  | ND16-R | 个 |  |
| 848 | 万用表 |  |  | 指针式 | 个 |  |
| 849 | 按钮开关 |  |  | XB2 | 个 |  |
| 850 | 按钮开关组合 |  |  | 220v | 个 |  |
| 851 | 排衣钩 |  |  | 不锈钢5钩 | 个 |  |
| 852 | 排衣钩 |  |  | 不锈钢6钩 | 个 |  |
| 853 | 排风扇 |  |  | 外径280mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖；自带止逆阀。 | 个 |  |
| 854 | 排风扇 |  |  | 外径400mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖；自带止逆阀。 | 个 |  |
| 855 | 排风扇 |  |  | 外径320mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖；自带止逆阀。 | 个 |  |
| 856 | 排风扇 |  |  | 外径250mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖；自带止逆阀。 | 个 |  |
| 857 | 接触器 |  |  | 63A | 个 |  |
| 858 | 接触器 |  |  | 400A | 个 |  |
| 859 | 接触器 |  |  | ESB40A | 个 |  |
| 860 | 接触器 |  |  | 24A | 个 |  |
| 861 | 接触器 |  |  | B30 | 个 |  |
| 862 | 接触器 |  |  | 16A | 个 |  |
| 863 | 接触器 |  |  | 20A | 个 |  |
| 864 | 接触器 |  |  | 25A | 个 |  |
| 865 | 接触器 |  |  | 32A | 个 |  |
| 866 | 接触器 |  |  | 40A | 个 |  |
| 867 | 接触器 |  |  | 50A | 个 |  |
| 868 | 接触器 |  |  | 250A | 个 |  |
| 869 | 控制变压器 |  |  | 100VA | 个 |  |
| 870 | 推拉门不锈钢挡板 |  |  | 不锈钢1M | 个 |  |
| 871 | 插入式空开 |  |  | 630A | 个 |  |
| 872 | 插头线 |  |  | 3m | 根 |  |
| 873 | 插式套件 |  |  | NSX10/250A | 个 |  |
| 874 | 插式空开 |  |  | NSX100 | 个 |  |
| 875 | 插式金卤灯泡 |  |  | 150W | 个 |  |
| 876 | 插式金卤灯管 |  |  | 陶瓷103mm、70W | 个 |  |
| 877 | 插式金卤灯管 |  |  | 陶瓷110mm、150W | 个 |  |
| 878 | 插拔灯管 |  |  | 二针、40W | 根 |  |
| 879 | 插拔灯管 |  |  | 二针、55W | 根 |  |
| 880 | 插拔灯管 |  |  | 二针、24W | 根 |  |
| 881 | 插拔管镇流器 |  |  | 55W | 个 |  |
| 882 | 插拔节能灯 |  |  | 二针、10W | 个 |  |
| 883 | 插头 |  |  | 32A | 个 |  |
| 884 | 摇表线 |  |  | 500V/5MΩ | 付 |  |
| 885 | 支架灯 |  |  | 2x40W | 套 |  |
| 886 | 支架灯 |  |  | 1x40W | 套 |  |
| 887 | 数显卡尺 |  |  | 91515 | 个 |  |
| 888 | 镇流器 |  |  | 150W | 个 |  |
| 889 | 断桥铝门合页 |  |  | 15CM | 个 |  |
| 890 | 断桥窗锁 |  |  | 铝合金5CM | 把 |  |
| 891 | 断桥门锁 |  |  | 铝合金25CM | 把 |  |
| 892 | 方盆下水口 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 893 | 方管 |  |  | 3\*3 | 根 |  |
| 894 | 方管 |  |  | 5\*5 | 根 |  |
| 895 | 方管 |  |  | 10\*10 | 根 |  |
| 896 | 方管 |  |  | 12\*12 | 根 |  |
| 897 | 方管 |  |  | 15\*15 | 根 |  |
| 898 | 方管 |  |  | 20\*20 | 根 |  |
| 899 | 方锉 |  |  | 10英寸 | 个 |  |
| 900 | 施工绕行牌 |  |  | A字型 | 个 |  |
| 901 | 旋钮开关 |  |  | 转换开关 | 个 |  |
| 902 | 电风扇 |  |  | 立式 | 个 |  |
| 903 | 无线门铃 |  |  | A-BR | 个 |  |
| 904 | 无障碍扶手 |  |  | U型 | 个 |  |
| 905 | 日光灯管 |  |  | 36W | 根 |  |
| 906 | 时控器 |  |  | 220v | 个 |  |
| 907 | 时间继电器 |  |  | AC380继电器 | 个 |  |
| 908 | 明盒 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 909 | 明盒 |  |  | 176型 | 个 |  |
| 910 | 明盒 |  |  | 146型 | 个 |  |
| 911 | 淋浴器混水器 |  |  | DM362 | 个 |  |
| 912 | 暗装淋浴器 |  |  | 暗77365T/套 | 套 |  |
| 913 | 明装淋浴器 |  |  | 明77365T/套 | 套 |  |
| 914 | 明装/暗装配电箱 |  |  | 9回路 | 个 |  |
| 915 | 明装/暗装配电箱 |  |  | 4回路 | 个 |  |
| 916 | 明装/暗装配电箱 |  |  | 6回路 | 个 |  |
| 917 | 明装/暗装配电箱 |  |  | 10回路 | 个 |  |
| 918 | 明装/暗装配电箱 |  |  | 13回路 | 个 |  |
| 919 | 明装/暗装配电箱 |  |  | 16回路 | 个 |  |
| 920 | 明装/暗装配电箱 |  |  | 19回路 | 个 |  |
| 921 | 室内明装配电箱 |  |  | 400x300x200cm | 个 |  |
| 922 | 室内明装配电箱 |  |  | 500x400x200cm | 个 |  |
| 923 | 室内明装配电箱 |  |  | 600x500x200cm | 个 |  |
| 924 | 室内明装配电箱 |  |  | 700x500x200cm | 个 |  |
| 925 | 室内明装配电箱 |  |  | 800x600x200cm | 个 |  |
| 926 | 室内暗装配电箱 |  |  | 400x300x200cm | 个 |  |
| 927 | 室内暗装配电箱 |  |  | 500x400x200cm | 个 |  |
| 928 | 室内暗装配电箱 |  |  | 600x500x200cm | 个 |  |
| 929 | 室内暗装配电箱 |  |  | 700x500x200cm | 个 |  |
| 930 | 室内暗装配电箱 |  |  | 800x600x200cm | 个 |  |
| 931 | 室内明装配电箱 |  |  | 1000x800x200cm | 个 |  |
| 932 | 星三角时间继电器 |  |  | RE22R2QTMR | 个 |  |
| 933 | 暖气堵 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 934 | 暖气片（绕翅片） |  |  | 12柱/1m | 个 |  |
| 935 | 暖气补芯 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 936 | 暖气调节阀 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 937 | 暖气调节阀 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 938 | 暖气跑风 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 939 | 暖气镀铬堵 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 940 | 暖气镀铬跑封 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 941 | 暗装配电柜 |  |  | 120x100CM | 个 |  |
| 942 | 暗装配电柜 |  |  | 80x60CM | 个 |  |
| 943 | 月牙锁 |  |  | 不锈钢/75孔距 | 把 |  |
| 944 | 亚克力板 |  |  | 27cmx117cm | 个 |  |
| 945 | 有机板 |  |  | 45cmx201cm | 个 |  |
| 946 | 有机灯罩 |  |  | ∅15x1640mm | 个 |  |
| 947 | 有机玻璃板 |  |  | 1.5mx1m | 块 |  |
| 948 | 木工刨子 |  |  | 180mm | 个 |  |
| 949 | 木工刨子 |  |  | 400mm | 个 |  |
| 950 | 木工刨子 |  |  | 280mm | 个 |  |
| 951 | 木工刨子 |  |  | 350mm | 个 |  |
| 952 | 木工拉刨 |  |  | 350mm | 个 |  |
| 953 | 木工锤子 |  |  | 2磅 | 把 |  |
| 954 | 枪式烙铁 |  |  | 65W | 个 |  |
| 955 | 柜外旋转手柄 |  |  | 灰色方形短 | 个 |  |
| 956 | 柜子锁 |  |  | LA防盗 | 把 |  |
| 957 | 柜门拉手（短） |  |  | 96孔距 | 个 |  |
| 958 | 柜门滑轮 |  |  | 不锈钢/6 | 付 |  |
| 959 | 柱盆 |  |  | K10205 | 套 |  |
| 960 | 树脂踢脚线 |  |  | 15cm | 米 |  |
| 961 | 格栅灯 |  |  | 2x40W | 套 |  |
| 962 | 格栅灯 |  |  | 3x20W | 套 |  |
| 963 | 格栅灯 |  |  | 3x40W | 套 |  |
| 964 | 格栅灯盘 |  |  | 600x600 | 套 |  |
| 965 | 桥架支臂 |  |  | 350mm | 根 |  |
| 966 | 桥架支臂 |  |  | 160mm | 根 |  |
| 967 | 桥架支臂 |  |  | 230mm | 根 |  |
| 968 | 桥架盖板 |  |  | 20cm | 米 |  |
| 969 | 桥架盖板 |  |  | 60cm | 米 |  |
| 970 | 梯子 |  |  | 3m | 个 |  |
| 971 | 梯子 |  |  | 1.5m | 个 |  |
| 972 | 梯子 |  |  | 2m | 个 |  |
| 973 | 梯子 |  |  | 2.5m | 个 |  |
| 974 | 梯子 |  |  | 5.4m | 个 |  |
| 975 | 梯子 |  |  | 4m | 个 |  |
| 976 | 梯子关节 |  |  | U型 | 个 |  |
| 977 | 检查口 |  |  | 600mm | 个 |  |
| 978 | 检查口 |  |  | 300mm | 个 |  |
| 979 | 检查口 |  |  | 500mm | 个 |  |
| 980 | 检查口 |  |  | 400mm | 个 |  |
| 981 | 检查口 |  |  | 350mm | 个 |  |
| 982 | 检测插头 |  |  | 数显/10A | 个 |  |
| 983 | 槽钢 |  |  | 5# | 根 |  |
| 984 | 槽钢 |  |  | 10# | 根 |  |
| 985 | 槽钢 |  |  | 8# | 根 |  |
| 986 | 槽钢 |  |  | 14# | 根 |  |
| 987 | 槽钢 |  |  | 6cm | 根 |  |
| 988 | 模数化插座 |  |  | 三极10A | 个 |  |
| 989 | 模数化插座 |  |  | 两极10A | 个 |  |
| 990 | 模数化四孔插座 |  |  | 三极16A | 个 |  |
| 991 | 模数化插座 |  |  | 四极25A | 个 |  |
| 992 | 橡塑保温管 |  |  | ∅25 | 米 |  |
| 993 | 橡塑保温管 |  |  | ∅15 | 米 |  |
| 994 | 橡塑保温管 |  |  | ∅20 | 米 |  |
| 995 | 橡塑保温管 |  |  | ∅32 | 米 |  |
| 996 | 橡塑保温管 |  |  | ∅40 | 米 |  |
| 997 | 橡塑保温管 |  |  | ∅50 | 米 |  |
| 998 | 橡塑保温管 |  |  | ∅65 | 米 |  |
| 999 | 橡塑保温管 |  |  | ∅80 | 米 |  |
| 1000 | 橡塑保温管 |  |  | ∅100 | 米 |  |
| 1001 | 橡塑保温胶 |  |  | 2.5kg | 桶 |  |
| 1002 | 橡皮锤 |  |  | 240Z | 个 |  |
| 1003 | 橡胶板 |  |  | 50cm | 卷 |  |
| 1004 | 橡胶棒 |  |  | ∅25 | 米 |  |
| 1005 | 毕子 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 1006 | 毕子 |  |  | ∅100 | 个 |  |
| 1007 | 气弹簧 |  |  | 支撑杆 | 个 |  |
| 1008 | 气焊枪 |  |  | 12型 | 把 |  |
| 1009 | 气焊镜 |  |  | 1008111 | 个 |  |
| 1010 | 氧气乙炔管 |  |  | 5m | 盘 |  |
| 1011 | 氧气乙炔表 |  |  | OR03K | 块 |  |
| 1012 | 氧气瓶专用扳手 |  |  | 17-27 | 个 |  |
| 1013 | 氩弧焊帽 |  |  | 半面具结构 | 个 |  |
| 1014 | 氩弧焊无极针 |  |  | 2.0\*150 | 盒 |  |
| 1015 | 套丝机 |  |  | 320mm/220v | 台 |  |
| 1016 | 氩弧焊机 |  |  | TIG 250PGDM | 台 |  |
| 1017 | 氩气表 |  |  | DL-YQAR-A | 块 |  |
| 1018 | 水平接入式底座 |  |  | 25mm | 个 |  |
| 1019 | 水晶板 |  |  | 3mm | ㎡ |  |
| 1020 | 水晶板 |  |  | 2mm | ㎡ |  |
| 1021 | 水泥钉 |  |  | 500g | 盒 |  |
| 1022 | 防爆水管 |  |  | DN15 | 盘 |  |
| 1023 | 防爆水管 |  |  | DN20 | 盘 |  |
| 1024 | 水龙头弯管 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1025 | 水龙头滤嘴 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1026 | 水龙带 |  |  | ∅65 | 盘 |  |
| 1027 | 水龙带 |  |  | ∅50 | 盘 |  |
| 1028 | 水龙带 |  |  | ∅80 | 盘 |  |
| 1029 | 水龙带 |  |  | φ120 | 盘 |  |
| 1030 | 水龙带 |  |  | φ125 | 盘 |  |
| 1031 | 水龙带接头 |  |  | ∅80 | 个 |  |
| 1032 | 水龙带接头 |  |  | ∅65 | 个 |  |
| 1033 | 水龙带接头 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 1034 | 污水泵 |  |  | 220/4KW | 台 |  |
| 1035 | 污水泵 |  |  | 380V/3KW | 台 |  |
| 1036 | 污水泵 |  |  | 220/1.5KW | 台 |  |
| 1037 | 沟槽卡古 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1038 | 沟槽卡古 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1039 | 沥青布 |  |  | 15cm | 捆 |  |
| 1040 | 油任 |  |  | 铸铁、DN20 | 个 |  |
| 1041 | 油任 |  |  | 铸铁、DN15 | 个 |  |
| 1042 | 油任 |  |  | 铸铁、DN25 | 个 |  |
| 1043 | 油任 |  |  | 铸铁、DN32 | 个 |  |
| 1044 | 油任 |  |  | 铸铁、DN40 | 个 |  |
| 1045 | 油任 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 1046 | 油任垫 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1047 | 油任垫 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1048 | 油任垫 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1049 | 油任垫 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 1050 | 油任垫 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 1051 | 油任垫 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1052 | 油石 |  |  | 5000/目 | 个 |  |
| 1053 | 法兰 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1054 | 法兰 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1055 | 法兰 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 1056 | 法兰 |  |  | DN350 | 个 |  |
| 1057 | 法兰 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1058 | 法兰 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1059 | 法兰 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1060 | 法兰 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1061 | 法兰 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1062 | 法兰 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1063 | 法兰垫 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1064 | 法兰涡轮蝶阀 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1065 | 法兰涡轮蝶阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1066 | 法兰涡轮蝶阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1067 | 法兰涡轮蝶阀 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1068 | 法兰涡轮蝶阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1069 | 法兰涡轮蝶阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1070 | 法兰涡轮蝶阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1071 | 法兰涡轮蝶阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1072 | 法兰碟阀 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1073 | 法兰碟阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1074 | 法兰碟阀 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1075 | 法兰碟阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1076 | 法兰碟阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1077 | 法兰碟阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1078 | 法兰碟阀 |  |  | DN350 | 个 |  |
| 1079 | 法兰铜截止阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1080 | 法兰铜闸阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1081 | 法兰铜闸阀 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1082 | 法兰铜闸阀 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1083 | 泡沫胶 |  |  | 750g | 支 |  |
| 1084 | 波纹补偿器 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1085 | 波纹补偿器 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1086 | 波纹补偿器 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1087 | 洗脸盆置物架 |  |  | 不锈钢/4层 | 个 |  |
| 1088 | 洗衣机龙头 |  |  | K-13900T | 个 |  |
| 1089 | 洗车机 |  |  | 220v/K5C | 台 |  |
| 1090 | 活动扳手 |  |  | 250mm | 把 |  |
| 1091 | 活动扳手 |  |  | 450mm | 把 |  |
| 1092 | 活动扳手 |  |  | 300mm | 把 |  |
| 1093 | 活动扳手 |  |  | 250mm | 把 |  |
| 1094 | 活动扳手 |  |  | 120mm | 把 |  |
| 1095 | 活动扳手 |  |  | 200mm | 把 |  |
| 1096 | 活动扳手 |  |  | 150mm | 把 |  |
| 1097 | 活性炭 |  |  | 50/包 | 箱 |  |
| 1098 | 测距仪 |  |  | 带GLM50 | 个 |  |
| 1099 | 浪涌保护 |  |  | 40KA | 个 |  |
| 1100 | 浪涌保护器 |  |  | 3P+N 40KA | 个 |  |
| 1101 | 浪涌保护器 |  |  | 3P+N 20KA | 个 |  |
| 1102 | 浴霸 |  |  | MO525X | 套 |  |
| 1103 | 涡轮对夹蝶阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1104 | 涨卡 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1105 | 涨卡 |  |  | DN30 | 个 |  |
| 1106 | 涨卡 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 1107 | 涨卡 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1108 | 涨卡 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1109 | 涨钩 |  |  | ∅10 | 个 |  |
| 1110 | 液压合页 |  |  | 16cm | 个 |  |
| 1111 | 液压开孔器 |  |  | DN25MM | 个 |  |
| 1112 | 液压油 |  |  | 5L | 桶 |  |
| 1113 | 淋浴喷头 |  |  | 节水型26521407 | 个 |  |
| 1114 | 淋浴器 |  |  | 暗装 | 套 |  |
| 1115 | 淋浴器 |  |  | 明装 | 套 |  |
| 1116 | 淋浴器带冲洗龙头 |  |  | 明装 | 个 |  |
| 1117 | 淋浴软管 |  |  | 1.5m | 根 |  |
| 1118 | 混水长嘴龙头 |  |  | FFAS0701 | 个 |  |
| 1119 | 混水龙头 |  |  | 4分 | 个 |  |
| 1120 | 混水龙头扳把 |  |  | 适配DM344 | 个 |  |
| 1121 | 混水龙头调节阀 |  |  | M3254 | 个 |  |
| 1122 | 清扫口 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1123 | 清扫口 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1124 | 清扫口 |  |  | DN75 | 个 |  |
| 1125 | 温湿度感应器 |  |  | TH22BL | 个 |  |
| 1126 | 温湿度计 |  |  | TESTO 810 | 个 |  |
| 1127 | 液位控制器 |  |  | 5m | 个 |  |
| 1128 | 漏电保护器 |  |  | 20A | 个 |  |
| 1129 | 激光标线仪 |  |  | DL4163 | 个 |  |
| 1130 | 灭蝇灯 |  |  | 40W | 个 |  |
| 1131 | 灭蝇灯 |  |  | 30W | 个 |  |
| 1132 | 灭蝇灯管 |  |  | 15W | 根 |  |
| 1133 | 灭蝇灯管 |  |  | 20W | 根 |  |
| 1134 | 灯带卡子 |  |  | 带直角 | 个 |  |
| 1135 | 灯带控制器 |  |  | 插头 | 个 |  |
| 1136 | 灯泡 |  |  | 23W | 个 |  |
| 1137 | 灯泡 |  |  | 25W | 个 |  |
| 1138 | 灯罩 |  |  | HHXC2624 | 个 |  |
| 1139 | 灯脚 |  |  | 单 | 个 |  |
| 1140 | 灯脚 |  |  | 双 | 个 |  |
| 1141 | 灯角带线 |  |  | 3W | 个 |  |
| 1142 | 灶台龙头 |  |  | 7字型/411A | 个 |  |
| 1143 | 烙铁架 |  |  | 6寸 | 个 |  |
| 1144 | 烙铁芯 |  |  | 60W | 个 |  |
| 1145 | 烟斗合页 |  |  | 180° | 付 |  |
| 1146 | 烟斗合页 |  |  | 液压 | 付 |  |
| 1147 | 烟斗合页 |  |  | 304不锈钢、大弯 | 付 |  |
| 1148 | 烟斗合页 |  |  | 304不锈钢、中弯 | 付 |  |
| 1149 | 烟斗合页 |  |  | 304不锈钢、平型 | 付 |  |
| 1150 | 烟斗合页 |  |  | 缓冲式 | 付 |  |
| 1151 | 热水表 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 1152 | 热水表 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1153 | 热水表 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1154 | 热水表 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1155 | 热水表 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1156 | 热水表 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 1157 | 热水表 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1158 | 热水表（法兰） |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1159 | 热水表（法兰） |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1160 | 热水表（法兰） |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1161 | 热熔胶枪 |  |  | 100W | 把 |  |
| 1162 | 热缩管 |  |  | 30mm | 盘 |  |
| 1163 | 热缩管 |  |  | 10mm | 盘 |  |
| 1164 | 热缩管 |  |  | 20mm | 盘 |  |
| 1165 | 热缩管 |  |  | 25mm | 盘 |  |
| 1166 | 热风枪 |  |  | 800W | 个 |  |
| 1167 | 焊工手套 |  |  | L | 付 |  |
| 1168 | 焊帽 |  |  | XGH69 | 个 |  |
| 1169 | 焊把 |  |  | 300 | 个 |  |
| 1170 | 焊把 |  |  | 800 | 个 |  |
| 1171 | 焊把线 |  |  | 50² | 米 |  |
| 1172 | 焊把线 |  |  | 35² | 米 |  |
| 1173 | 焊接弯头 |  |  | ∅100 | 个 |  |
| 1174 | 焊接弯头 |  |  | ∅80 | 个 |  |
| 1175 | 焊条 |  |  | 2号 | 盒 |  |
| 1176 | 焊条 |  |  | 3号 | 盒 |  |
| 1177 | 焊枪 |  |  | 01-4M | 把 |  |
| 1178 | 焊锡丝 |  |  | 0.8mm | 盘 |  |
| 1179 | 焊锡条 |  |  | 500g 63a | 根 |  |
| 1180 | 焊锡膏 |  |  | 50g | 个 |  |
| 1181 | 焊锡锅 |  |  | 50\*35mm | 个 |  |
| 1182 | 照度仪 |  |  | TESO 540 | 个 |  |
| 1183 | 燕尾钉 |  |  | ∅5x30 | 盒 |  |
| 1184 | 燕尾钉 |  |  | ∅5x20 | 盒 |  |
| 1185 | 燕尾钉 |  |  | ∅4x20 | 盒 |  |
| 1186 | 爬墙虎胶 |  |  | 2kg | 桶 |  |
| 1187 | 紫外线灯管 |  |  | 18w | 根 |  |
| 1188 | 紫外线灯管 |  |  | 36w | 根 |  |
| 1189 | 紫外线灯管 |  |  | 40w | 根 |  |
| 1190 | 紫外线灯管 |  |  | 28W | 根 |  |
| 1191 | 环形灯管 |  |  | 32W | 根 |  |
| 1192 | 环形灯管 |  |  | 22W | 根 |  |
| 1193 | 玻璃丝管 |  |  | 8\*8 | 卷 |  |
| 1194 | 玻璃保险管 |  |  | 10A | 盒 |  |
| 1195 | 玻璃刀 |  |  | 10cm | 把 |  |
| 1196 | 玻璃固定螺丝 |  |  | ∅5 | 个 |  |
| 1197 | 玻璃开孔器 |  |  | ∅12 | 个 |  |
| 1198 | 玻璃板 |  |  | 0.6mx1.2m | 块 |  |
| 1199 | 玻璃板 |  |  | 61.3cmx111cm | 块 |  |
| 1200 | 玻璃板 |  |  | 50cmx80cm | 块 |  |
| 1201 | 玻璃管温度计 |  |  | 精度0.1 | 个 |  |
| 1202 | 玻璃胶 |  |  | 300ml | 支 |  |
| 1203 | 玻璃门不锈钢合页 |  |  | 90度 | 个 |  |
| 1204 | 玻璃门卡槽 |  |  | 35\*10mm | 个 |  |
| 1205 | 玻璃门地锁 |  |  | 不锈钢/原子型 | 把 |  |
| 1206 | 球形锁 |  |  | 小 | 把 |  |
| 1207 | 球形锁 |  |  | 中 | 把 |  |
| 1208 | 球形锁 |  |  | 大 | 把 |  |
| 1209 | 球形锁锁舌头 |  |  | 短 | 个 |  |
| 1210 | 球灯 |  |  | ∅300 | 个 |  |
| 1211 | 球灯 |  |  | ∅500 | 个 |  |
| 1212 | 球灯底座 |  |  | e17 | 个 |  |
| 1213 | 球磨三通带法兰 |  |  | ∅200变100 | 个 |  |
| 1214 | 瓷保险管 |  |  | 6A | 个 |  |
| 1215 | 瓷白塑料布 |  |  | 100m | 米 |  |
| 1216 | 生料带 |  |  | 宽/加厚 | 个 |  |
| 1217 | 生料带 |  |  | 加厚、16mm\*20m | 个 |  |
| 1218 | 生殖门锁 |  |  | B款 | 把 |  |
| 1219 | 电动曲线锯 |  |  | DK-P90 | 台 |  |
| 1220 | 电器箱排风扇 |  |  | 10寸 | 个 |  |
| 1221 | 电子灯脚 |  |  | 30W | 个 |  |
| 1222 | 电子灯脚镇流器 |  |  | 40W | 个 |  |
| 1223 | 电子灯脚镇流器 |  |  | 18W | 个 |  |
| 1224 | 电容 |  |  | 25UF | 个 |  |
| 1225 | 电容 |  |  | 200UF | 个 |  |
| 1226 | 电工鞋 |  |  | 绝缘 | 个 |  |
| 1227 | 电暖气 |  |  | 11片 | 个 |  |
| 1228 | 电暖气支架脚轮 |  |  | 万向 | 个 |  |
| 1229 | 电池 |  |  | 9V | 个 |  |
| 1230 | 电池盒 |  |  | C988 | 个 |  |
| 1231 | 电流表 |  |  | 3026 | 个 |  |
| 1232 | 电烙铁 |  |  | 500W | 个 |  |
| 1233 | 电烙铁 |  |  | 60W | 个 |  |
| 1234 | 电磁继电器 |  |  | JTX-3C | 个 |  |
| 1235 | 电磁阀 |  |  | 2分 | 个 |  |
| 1236 | 电磁阀 |  |  | 3分 | 个 |  |
| 1237 | 电磁阀 |  |  | 4分 | 个 |  |
| 1238 | 电磁阀 |  |  | 6分 | 个 |  |
| 1239 | 电磁阀 |  |  | 1寸 | 个 |  |
| 1240 | 电磁阀 |  |  | 1寸半 | 个 |  |
| 1241 | 电笔 |  |  | 62603 | 支 |  |
| 1242 | 电缆中间对接 |  |  | 95² | 个 |  |
| 1243 | 电缆中间对接 |  |  | 50² | 个 |  |
| 1244 | 电缆中间对接 |  |  | 240² | 个 |  |
| 1245 | 电缆五指套 |  |  | 1kv 10-16mm² | 个 |  |
| 1246 | 电缆五指套 |  |  | 1kv 25-50mm² | 个 |  |
| 1247 | 电缆五指套 |  |  | 1kv 70-120mm² | 个 |  |
| 1248 | 电缆五指套 |  |  | 1kv 150-240mm² | 个 |  |
| 1249 | 电缆剪 |  |  | J95 | 把 |  |
| 1250 | 电缆剪 |  |  | J40 | 把 |  |
| 1251 | 电缆吊牌 |  |  | 30\*60 | 个 |  |
| 1252 | 电缆四指套 |  |  | 120mm² | 个 |  |
| 1253 | 电缆四指套 |  |  | 70mm² | 个 |  |
| 1254 | 电缆四指套 |  |  | 240mm² | 个 |  |
| 1255 | 电缆桥架 |  |  | 400x200 | 米 |  |
| 1256 | 电缆桥架 |  |  | 300x100 | 米 |  |
| 1257 | 电缆桥架 |  |  | 100x50 | 米 |  |
| 1258 | 电缆桥架 |  |  | 200x100 | 米 |  |
| 1259 | 电缆桥架 |  |  | 50x25 | 米 |  |
| 1260 | 电缆桥架三通 |  |  | 300x100 | 个 |  |
| 1261 | 电缆桥架三通 |  |  | 400x200 | 个 |  |
| 1262 | 电缆桥架三通 |  |  | 200x100 | 个 |  |
| 1263 | 电缆桥架垂直弯 |  |  | 200x100 | 个 |  |
| 1264 | 电缆桥架垂直弯 |  |  | 400x200 | 个 |  |
| 1265 | 电缆桥架垂直弯 |  |  | 100x50 | 个 |  |
| 1266 | 电缆桥架垂直弯 |  |  | 50x25 | 个 |  |
| 1267 | 电缆桥架垂直弯 |  |  | 300x100 | 个 |  |
| 1268 | 电缆桥架水平三通 |  |  | 200x100 | 个 |  |
| 1269 | 电缆桥架水平三通 |  |  | 100x50 | 个 |  |
| 1270 | 电缆桥架水平三通 |  |  | 50x25 | 个 |  |
| 1271 | 电缆桥架水平三通 |  |  | 400x200 | 个 |  |
| 1272 | 电缆桥架水平三通 |  |  | 300x100 | 个 |  |
| 1273 | 电缆桥架水平弯 |  |  | 200x100 | 个 |  |
| 1274 | 电缆桥架水平弯 |  |  | 400x200 | 个 |  |
| 1275 | 电缆桥架水平弯 |  |  | 300x100 | 个 |  |
| 1276 | 电缆桥架水平弯 |  |  | 100x50 | 个 |  |
| 1277 | 电缆桥架水平弯 |  |  | 50x25 | 个 |  |
| 1278 | 电缆滑轮 |  |  | 300-400mm² | 个 |  |
| 1279 | 电缆滑轮 |  |  | 25-70mm² | 个 |  |
| 1280 | 电缆滑轮 |  |  | 150-240mm² | 个 |  |
| 1281 | 电缆滑轮 |  |  | 95-120mm² | 个 |  |
| 1282 | 电缆白色桥架 |  |  | 400x150 | 米 |  |
| 1283 | 电缆白色桥架 |  |  | 400x200 | 米 |  |
| 1284 | 电缆白色桥架三通 |  |  | 400x200 | 个 |  |
| 1285 | 电缆白色桥架三通 |  |  | 400x150 | 个 |  |
| 1286 | 电缆白色桥架垂直弯 |  |  | 400x200 | 个 |  |
| 1287 | 电缆白色桥架垂直弯 |  |  | 400x150 | 个 |  |
| 1288 | 电缆白色桥架水平三通 |  |  | 400x150 | 个 |  |
| 1289 | 电缆白色桥架水平三通 |  |  | 400x200 | 个 |  |
| 1290 | 电缆白色桥架水平弯 |  |  | 400x200 | 个 |  |
| 1291 | 电缆白色桥架水平弯 |  |  | 400x150 | 个 |  |
| 1292 | 电缆轴 |  |  | 10A/30m | 个 |  |
| 1293 | 电缆轴 |  |  | 10A/50m | 个 |  |
| 1294 | 电缆轴 |  |  | 16A/50m | 个 |  |
| 1295 | 电缆防火桥架 |  |  | 100x50 | 米 |  |
| 1296 | 电缆防火桥架 |  |  | 200x100 | 米 |  |
| 1297 | 电缆防火桥架三通 |  |  | 200x100 | 个 |  |
| 1298 | 电缆防火桥架三通 |  |  | 100x50 | 个 |  |
| 1299 | 电缆防火桥架垂直弯 |  |  | 200x100 | 个 |  |
| 1300 | 电缆防火桥架垂直弯 |  |  | 100x50 | 个 |  |
| 1301 | 电缆防火桥架水平三通 |  |  | 200x100 | 个 |  |
| 1302 | 电缆防火桥架水平三通 |  |  | 100x50 | 个 |  |
| 1303 | 电缆防火桥架水平弯 |  |  | 200x100 | 个 |  |
| 1304 | 电缆防火桥架水平弯 |  |  | 100x50 | 个 |  |
| 1305 | 电脑桌滑轨 |  |  | 二节、3.5cm\*30cm | 付 |  |
| 1306 | 电视线 |  |  | 100m | 盘 |  |
| 1307 | 电话线 |  |  | 100m | 盘 |  |
| 1308 | 电锤（中） |  |  | 4-A22 | 把 |  |
| 1309 | 电锤（大） |  |  | 6-A22 | 把 |  |
| 1310 | 电锤开关 |  |  | 4-A22 | 个 |  |
| 1311 | 电锤开关 |  |  | 6-A22 | 个 |  |
| 1312 | 电锤钻头 |  |  | ∅14x500 | 个 |  |
| 1313 | 电锤钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ6 | 个 |  |
| 1314 | 电锤钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ14 | 个 |  |
| 1315 | 电锤钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ10 | 个 |  |
| 1316 | 电锤钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ8 | 个 |  |
| 1317 | 电锤钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ12 | 个 |  |
| 1318 | 电风扇 |  |  | FS40 | 个 |  |
| 1319 | 白乳胶 |  |  | 4kg | 桶 |  |
| 1320 | 白板 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 1321 | 白窗纱 |  |  | 1m | 卷 |  |
| 1322 | 白窗纱 |  |  | 1.2m | 卷 |  |
| 1323 | 白窗纱 |  |  | 1.5m\*20m | 卷 |  |
| 1324 | 皮带 |  |  | SPZ-862LW | 根 |  |
| 1325 | 皮带 |  |  | SPZ-850LW | 根 |  |
| 1326 | 皮带 |  |  | B-1626 | 根 |  |
| 1327 | 皮带 |  |  | SPZ-825LW | 根 |  |
| 1328 | 皮带 |  |  | SPZ-710LW | 根 |  |
| 1329 | 皮带 |  |  | SPZ-630LW | 根 |  |
| 1330 | 皮带 |  |  | B-86 | 根 |  |
| 1331 | 皮带 |  |  | SPB-3150W | 根 |  |
| 1332 | 皮带 |  |  | SPB3000LW | 根 |  |
| 1333 | 皮带 |  |  | A-66 | 根 |  |
| 1334 | 皮带 |  |  | A-864 | 根 |  |
| 1335 | 皮带 |  |  | A-1092 | 根 |  |
| 1336 | 皮带 |  |  | A-1168 | 根 |  |
| 1337 | 皮带 |  |  | A-1194 | 根 |  |
| 1338 | 皮带 |  |  | A-65 | 根 |  |
| 1339 | 皮带 |  |  | SPB-3800W | 根 |  |
| 1340 | 皮带 |  |  | A-1219 | 根 |  |
| 1341 | 皮带 |  |  | A-1575 | 根 |  |
| 1342 | 皮带 |  |  | A-1702 | 根 |  |
| 1343 | 皮带 |  |  | SPA-3000LW | 根 |  |
| 1344 | 皮带 |  |  | SPA-2432LW | 根 |  |
| 1345 | 皮带 |  |  | SPA-2260LW | 根 |  |
| 1346 | 皮带 |  |  | SPA-2082LW | 根 |  |
| 1347 | 皮带 |  |  | B-145 | 根 |  |
| 1348 | 皮带 |  |  | SPA-2032LW | 根 |  |
| 1349 | 皮带 |  |  | SPA-2000LW | 根 |  |
| 1350 | 皮带 |  |  | SPA-1932LW | 根 |  |
| 1351 | 皮带 |  |  | SPA-1807LW | 根 |  |
| 1352 | 皮带 |  |  | SPA-1700LW | 根 |  |
| 1353 | 皮带 |  |  | SPA-1532LW | 根 |  |
| 1354 | 皮带 |  |  | SPA-1400LW | 根 |  |
| 1355 | 皮带 |  |  | SPA-1382LW | 根 |  |
| 1356 | 皮带 |  |  | SPA-1282LW | 根 |  |
| 1357 | 皮带 |  |  | SPA-1232LW | 根 |  |
| 1358 | 皮带 |  |  | SPA-1500LW | 根 |  |
| 1359 | 皮带 |  |  | SPA-1207LW | 根 |  |
| 1360 | 皮带 |  |  | SPA-1157LW | 根 |  |
| 1361 | 皮带 |  |  | SPA-1132LW | 根 |  |
| 1362 | 皮带 |  |  | B-1499 | 根 |  |
| 1363 | 皮带 |  |  | B-1575 | 根 |  |
| 1364 | 皮带 |  |  | B-1600 | 根 |  |
| 1365 | 皮带 |  |  | SPA-1180LW | 根 |  |
| 1366 | 皮带 |  |  | SPA-1120LW | 根 |  |
| 1367 | 皮带 |  |  | SPA-1082LW | 根 |  |
| 1368 | 皮带 |  |  | SPA-1000LW | 根 |  |
| 1369 | 皮带 |  |  | SPA-832LW | 根 |  |
| 1370 | 皮带 |  |  | SPA-800LW | 根 |  |
| 1371 | 皮带 |  |  | SPA-1007LW | 根 |  |
| 1372 | 皮带 |  |  | SPZ-1800LW | 根 |  |
| 1373 | 皮带 |  |  | SPZ-1562LW | 根 |  |
| 1374 | 皮带 |  |  | SPZ-912LW | 根 |  |
| 1375 | 皮带 |  |  | SPZ-900LW | 根 |  |
| 1376 | 皮带 |  |  | B-1854 | 根 |  |
| 1377 | 皮带 |  |  | B-2184 | 根 |  |
| 1378 | 连体防水雨皮裤 |  |  | 大号 | 套 |  |
| 1379 | 直杆浴巾架带衣钩 |  |  | HMP915/03 | 个 |  |
| 1380 | 直角尺 |  |  | 300mm | 把 |  |
| 1381 | 直角尺 |  |  | 500mm | 把 |  |
| 1382 | 直角尺 |  |  | 250mm | 把 |  |
| 1383 | 短节 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1384 | 短节 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1385 | 石棉瓦 |  |  | 1.2\*2m | 块 |  |
| 1386 | 矿棉板 |  |  | 300mm\*120mm | 块 |  |
| 1387 | 砂纸 |  |  | 1000目 | 张 |  |
| 1388 | 砂轮机 |  |  | 8寸 | 台 |  |
| 1389 | 硅胶垫 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1390 | 硅胶垫 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1391 | 硅胶垫 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1392 | 硅胶垫 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1393 | 硅胶垫 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1394 | 硅胶垫 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1395 | 硅胶垫 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1396 | 硅胶垫 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1397 | 硅胶垫 |  |  | DN350 | 个 |  |
| 1398 | 硅钨板 |  |  | 600\*600CM | 块 |  |
| 1399 | 硅钨板 |  |  | 600x1200CM | 块 |  |
| 1400 | 碰卡 |  |  | 不锈钢拉丝 | 个 |  |
| 1401 | 碳刷 |  |  | 180-li | 个 |  |
| 1402 | 磅秤 |  |  | 500kg | 台 |  |
| 1403 | 磨片 |  |  | 125mm | 个 |  |
| 1404 | 移门双排滑轨 |  |  | 3mx6cm | 米 |  |
| 1405 | 移门滑轮 |  |  | 12轮 | 付 |  |
| 1406 | 空开挂锁附件 |  |  | 1P32A | 个 |  |
| 1407 | 空开插式套件 |  |  | 3P/25A | 个 |  |
| 1408 | 空气断路器 |  |  | 3P16A | 个 |  |
| 1409 | 空气断路器 |  |  | 2P100A | 个 |  |
| 1410 | 空气断路器 |  |  | 3P100A | 个 |  |
| 1411 | 空气断路器 |  |  | 2P50A | 个 |  |
| 1412 | 空气断路器 |  |  | 2P40A | 个 |  |
| 1413 | 空气断路器 |  |  | 2P32A | 个 |  |
| 1414 | 空气断路器 |  |  | 1P25A | 个 |  |
| 1415 | 空气断路器 |  |  | 2P16A | 个 |  |
| 1416 | 空气断路器 |  |  | 2P25A | 个 |  |
| 1417 | 空气断路器 |  |  | 2P63A | 个 |  |
| 1418 | 空气断路器 |  |  | 3P80A | 个 |  |
| 1419 | 空气断路器 |  |  | 3P63A | 个 |  |
| 1420 | 空气断路器 |  |  | 3P50A | 个 |  |
| 1421 | 空气断路器 |  |  | 3P40A | 个 |  |
| 1422 | 空气断路器 |  |  | 3P125A | 个 |  |
| 1423 | 空气断路器 |  |  | 3P25A | 个 |  |
| 1424 | 空气断路器 |  |  | 4P63A | 个 |  |
| 1425 | 空气断路器 |  |  | 4P20A | 个 |  |
| 1426 | 空气断路器 |  |  | 3P20A | 个 |  |
| 1427 | 空气断路器 |  |  | 1P32A | 个 |  |
| 1428 | 空气断路器 |  |  | 1P20A | 个 |  |
| 1429 | 空气断路器 |  |  | 1P16A | 个 |  |
| 1430 | 空气断路器 |  |  | S5 500A | 个 |  |
| 1431 | 空气断路器可调 |  |  | NSX250-400 | 个 |  |
| 1432 | 空气断路器可调 |  |  | NSX35-50 | 个 |  |
| 1433 | 空气断路器可调 |  |  | NSX80-125 | 个 |  |
| 1434 | 空气断路器可调 |  |  | NSX75-100 | 个 |  |
| 1435 | 空气断路器可调 |  |  | NSX120-160 | 个 |  |
| 1436 | 空气断路器可调 |  |  | NSX125-250 | 个 |  |
| 1437 | 空气断路器带漏电 |  |  | 2P20A | 个 |  |
| 1438 | 空气断路器带漏电 |  |  | 1P+N16A | 个 |  |
| 1439 | 空气断路器带漏电 |  |  | 3P+N63A | 个 |  |
| 1440 | 空气断路器带漏电 |  |  | 2P+N32A | 个 |  |
| 1441 | 空气断路器带漏电 |  |  | 1P+N32A | 个 |  |
| 1442 | 空气断路器带漏电 |  |  | 1P+N25A | 个 |  |
| 1443 | 空气断路器带漏电 |  |  | 1P+N20A | 个 |  |
| 1444 | 空气断路器带漏电 |  |  | 2P+N63A | 个 |  |
| 1445 | 空气断路器带漏电 |  |  | 3P+N32A | 个 |  |
| 1446 | 空气断路器带漏电 |  |  | 3P+N40A | 个 |  |
| 1447 | 空气断路器带漏电 |  |  | 3P+N20A | 个 |  |
| 1448 | 空气断路器带漏电 |  |  | 3P+N25A | 个 |  |
| 1449 | 穿心螺丝刀 |  |  | 8x200 | 把 |  |
| 1450 | 穿电缆线架子 |  |  | 大 | 个 |  |
| 1451 | 穿电缆线架子 |  |  | 小 | 个 |  |
| 1452 | 穿线钢丝 |  |  | 8# | 公斤 |  |
| 1453 | 窗帘杆座 |  |  | ∅19 | 个 |  |
| 1454 | 窗帘杆座 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1455 | 窗帘杆座 |  |  | ∅22 | 个 |  |
| 1456 | 窗式排风扇 |  |  | 外径350mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖 | 个 |  |
| 1457 | 窗式排风扇 |  |  | 外径400mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖 | 个 |  |
| 1458 | 窗式排风扇 |  |  | 外径250mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖 | 个 |  |
| 1459 | 窗式排风扇 |  |  | 外径300mm，一级能效；大直径风轮；全金属后盖 | 个 |  |
| 1460 | 窗户传动锁 |  |  | 100cm | 个 |  |
| 1461 | 窗户传动锁 |  |  | 80cm | 个 |  |
| 1462 | 窗户密封条 |  |  | 1cm\*100m | 个 |  |
| 1463 | 窗户把手 |  |  | 带拔插型 | 个 |  |
| 1464 | 窗户风撑杆 |  |  | 20cm | 个 |  |
| 1465 | 立式冷水表 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1466 | 立式热水表 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1467 | 立式热水表 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1468 | 竹节螺丝 |  |  | ∅5 | 个 |  |
| 1469 | 竹节螺丝 |  |  | ∅4 | 个 |  |
| 1470 | 管古 |  |  | 铸铁、DN20 | 个 |  |
| 1471 | 管古 |  |  | 铸铁、DN15 | 个 |  |
| 1472 | 管古 |  |  | 铸铁、DN32 | 个 |  |
| 1473 | 管古 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 1474 | 管古 |  |  | 铸铁、DN25 | 个 |  |
| 1475 | 管古 |  |  | 铸铁、DN40 | 个 |  |
| 1476 | 管道井锁 |  |  | 274B | 个 |  |
| 1477 | 管钳 |  |  | 450mm | 把 |  |
| 1478 | 管钳 |  |  | 200mm | 把 |  |
| 1479 | 管钳 |  |  | 250mm | 把 |  |
| 1480 | 管钳 |  |  | 300mm | 把 |  |
| 1481 | 管钳 |  |  | 350mm | 把 |  |
| 1482 | 管钳 |  |  | 150mm | 把 |  |
| 1483 | 管钳 |  |  | 900mm | 把 |  |
| 1484 | 管钳 |  |  | 500mm | 把 |  |
| 1485 | 紧固花兰 |  |  | 10号 | 个 |  |
| 1486 | 紫外线专用电子镇流器 |  |  | 40W | 个 |  |
| 1487 | 紫铜变径三通 |  |  | ∅159-108 | 个 |  |
| 1488 | 紫铜焊接法兰 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1489 | 紫铜焊接法兰 |  |  | DN108 | 个 |  |
| 1490 | 紫铜管 |  |  | ∅25 | 根 |  |
| 1491 | 紫铜管 |  |  | ∅54 | 根 |  |
| 1492 | 紫铜管 |  |  | ∅159 | 根 |  |
| 1493 | 紫铜管 |  |  | ∅108 | 根 |  |
| 1494 | 紫铜管 |  |  | ∅42 | 根 |  |
| 1495 | 紫铜管 |  |  | ∅80 | 根 |  |
| 1496 | 紫铜鼻子 |  |  | 2.5mm² | 个 |  |
| 1497 | 紫铜鼻子 |  |  | 6mm² | 个 |  |
| 1498 | 紫铜鼻子 |  |  | 4mm² | 个 |  |
| 1499 | 紫铜鼻子 |  |  | 1.5mm² | 个 |  |
| 1500 | 红地毯（厚） |  |  | 50m | m2 |  |
| 1501 | 红外线测温器 |  |  | FLUKE59 | 个 |  |
| 1502 | 红外线测温枪 |  |  | FLUKE62 | 把 |  |
| 1503 | 纱窗拉绳 |  |  | 尼龙、2m | 套 |  |
| 1504 | 纱窗门合页 |  |  | 2.5cm\*12cm | 个 |  |
| 1505 | 线圈式互感器 |  |  | 400/5 | 个 |  |
| 1506 | 线轴 |  |  | 30M/ 2\*1.5m² | 个 |  |
| 1507 | 线钉卡 |  |  | ∅6 | 盒 |  |
| 1508 | 线钉卡 |  |  | ∅8 | 盒 |  |
| 1509 | 线钉卡 |  |  | ∅10 | 盒 |  |
| 1510 | 线钉卡 |  |  | ∅12 | 盒 |  |
| 1511 | 线钉卡 |  |  | ∅14 | 盒 |  |
| 1512 | 绝缘凳 |  |  | 800mm | 个 |  |
| 1513 | 绝缘橡胶板 |  |  | 黑色 | 卷 |  |
| 1514 | 绝缘橡胶板 |  |  | 红色 | 卷 |  |
| 1515 | 绝缘止 |  |  | 4号 | 个 |  |
| 1516 | 绝缘止 |  |  | 10号 | 个 |  |
| 1517 | 绞盘 |  |  | T1500 | 个 |  |
| 1518 | 继电器 |  |  | 64P DC24V | 个 |  |
| 1519 | 小型中间继电器 |  |  | AC220V 8脚 | 个 |  |
| 1520 | 继电器座 |  |  | AC230V | 个 |  |
| 1521 | 绳子 |  |  | ∅18 | 盘 |  |
| 1522 | 缝包机线 |  |  | 6股 | 卷 |  |
| 1523 | 缠绕管 |  |  | 100m | 卷 |  |
| 1524 | 缩水毯 |  |  | 100m | 个 |  |
| 1525 | 缺相保护器 |  |  | 63A | 个 |  |
| 1526 | 网络压线钳 |  |  | 91119 | 个 |  |
| 1527 | 羊毛刷（小） |  |  | 小号 | 个 |  |
| 1528 | 羊眼圈（大） |  |  | 大号 | 个 |  |
| 1529 | 老款锁体 |  |  | 定制/全铜 | 个 |  |
| 1530 | 耐寒线 |  |  | 3x1.5mm² | 盘 |  |
| 1531 | 耐寒线 |  |  | 3x1mm² | 盘 |  |
| 1532 | 肘式龙头 |  |  | 混水 | 个 |  |
| 1533 | 肘式龙头 |  |  | 单冷 | 个 |  |
| 1534 | 肘式龙头把 |  |  | 长肘式 | 个 |  |
| 1535 | 胶 |  |  | 2L | 桶 |  |
| 1536 | 胶 |  |  | 1L | 桶 |  |
| 1537 | 胶 |  |  | 2KG | 桶 |  |
| 1538 | 胶 |  |  | 1.8L | 桶 |  |
| 1539 | pvc绝缘胶布 |  |  | 600V | 个 |  |
| 1540 | 布基绝缘胶布 |  |  | 1000V | 个 |  |
| 1541 | 胶棒 |  |  | 15cm | 根 |  |
| 1542 | 脚踏阀 |  |  | HD906B | 个 |  |
| 1543 | 脚踏阀 |  |  | 6分251 | 个 |  |
| 1544 | 脚踏阀 |  |  | K-4005 | 个 |  |
| 1545 | 脚踏阀 |  |  | AS9806 | 个 |  |
| 1546 | 脚踏阀 |  |  | DC603VSR | 个 |  |
| 1547 | 脚踏阀 |  |  | SF103K | 个 |  |
| 1548 | 脚踏阀芯 |  |  | MB-2 | 个 |  |
| 1549 | 脚踏阀芯 |  |  | CY1 | 个 |  |
| 1550 | 脚踏阀芯 |  |  | CF-9806 | 个 |  |
| 1551 | 脚踏龙头 |  |  | 4分/冷热 | 套 |  |
| 1552 | 自动排气阀 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1553 | 自动排气阀 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1554 | 自喷漆 |  |  | 33ml | 个 |  |
| 1555 | 自弹碰 |  |  | 不锈钢 | 个 |  |
| 1556 | 自攻钉 |  |  | 3.5x20 | 盒 |  |
| 1557 | 自攻钉 |  |  | 4x40 | 盒 |  |
| 1558 | 自攻钉 |  |  | 3.5x25 | 盒 |  |
| 1559 | 自攻钉 |  |  | 3.5x30 | 盒 |  |
| 1560 | 自攻钉 |  |  | 4x50 | 盒 |  |
| 1561 | 自攻钉 |  |  | 5x40 | 盒 |  |
| 1562 | 自攻钉 |  |  | 4x30 | 盒 |  |
| 1563 | 自攻钉 |  |  | 3.5x16 | 盒 |  |
| 1564 | 自行车条 |  |  | 265mm | 盒 |  |
| 1565 | 自行车条带帽 |  |  | 24X1 3/8 | 盒 |  |
| 1566 | 船形开关 |  |  | 220V | 个 |  |
| 1567 | 节能灯 |  |  | 3U16W | 个 |  |
| 1568 | 节能灯 |  |  | 3U8W | 个 |  |
| 1569 | 节能灯 |  |  | 3U15W | 个 |  |
| 1570 | 节能灯 |  |  | 2U3W | 个 |  |
| 1571 | 节能灯 |  |  | 23W | 个 |  |
| 1572 | 花洒 |  |  | ∅100 | 套 |  |
| 1573 | 花洒 |  |  | ∅200 | 套 |  |
| 1574 | 花洒 |  |  | ∅150 | 套 |  |
| 1575 | 莲蓬头喷头 |  |  | 防爆型、8寸直径20cm | 个 |  |
| 1576 | 菜盆下水口 |  |  | ∅110 | 个 |  |
| 1577 | 菜盆大弯龙头 |  |  | 冷热 | 个 |  |
| 1578 | 菜盆大弯龙头 |  |  | 单冷 | 个 |  |
| 1579 | 螺丝刀 |  |  | 6\*150 | 把 |  |
| 1580 | 螺丝刀 |  |  | 3\*75 | 把 |  |
| 1581 | 螺丝刀 |  |  | 6\*100 | 把 |  |
| 1582 | 螺丝刀 |  |  | 3\*75 | 个 |  |
| 1583 | 螺杆 |  |  | 镀锌、5X20 | 个 |  |
| 1584 | 螺杆 |  |  | 镀锌、14x60 | 个 |  |
| 1585 | 螺杆 |  |  | 镀锌、16x70 | 个 |  |
| 1586 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x35 | 个 |  |
| 1587 | 螺杆 |  |  | 镀锌、18x100 | 个 |  |
| 1588 | 螺杆 |  |  | 镀锌、18x65 | 个 |  |
| 1589 | 螺杆 |  |  | 镀锌、16x80 | 个 |  |
| 1590 | 螺杆 |  |  | 镀锌、10x100 | 个 |  |
| 1591 | 螺杆 |  |  | 镀锌、10x60 | 个 |  |
| 1592 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x100 | 个 |  |
| 1593 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x80 | 个 |  |
| 1594 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x60 | 个 |  |
| 1595 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x50 | 个 |  |
| 1596 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x40 | 个 |  |
| 1597 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x30 | 个 |  |
| 1598 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x70 | 个 |  |
| 1599 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x25 | 个 |  |
| 1600 | 螺杆 |  |  | 镀锌、8x20 | 个 |  |
| 1601 | 螺杆 |  |  | 镀锌、6x80 | 个 |  |
| 1602 | 螺杆 |  |  | 镀锌、6x70 | 个 |  |
| 1603 | 螺杆 |  |  | 镀锌、6x60 | 个 |  |
| 1604 | 螺杆 |  |  | 镀锌、6x50 | 个 |  |
| 1605 | 螺杆 |  |  | 镀锌、6x40 | 个 |  |
| 1606 | 螺杆 |  |  | 镀锌、6x30 | 个 |  |
| 1607 | 螺杆 |  |  | 镀锌、6x25 | 个 |  |
| 1608 | 螺杆 |  |  | 镀锌、5x80 | 个 |  |
| 1609 | 螺杆 |  |  | 镀锌、5x70 | 个 |  |
| 1610 | 螺杆 |  |  | 镀锌、5x60 | 个 |  |
| 1611 | 螺杆 |  |  | 镀锌、5x50 | 个 |  |
| 1612 | 螺杆 |  |  | 镀锌、5x40 | 个 |  |
| 1613 | 螺杆 |  |  | 镀锌、16x65 | 个 |  |
| 1614 | 螺杆 |  |  | 镀锌、5x30 | 个 |  |
| 1615 | 螺杆 |  |  | 镀锌、5X10 | 个 |  |
| 1616 | 螺杆 |  |  | 镀锌、4x40 | 个 |  |
| 1617 | 螺杆 |  |  | 镀锌、4x30 | 个 |  |
| 1618 | 螺杆 |  |  | 镀锌、4X20 | 个 |  |
| 1619 | 螺杆 |  |  | 镀锌、4X10 | 个 |  |
| 1620 | 螺杆 |  |  | 镀锌、∅4x50 | 个 |  |
| 1621 | 螺栓松动剂 |  |  | WD/40、300ml | 瓶 |  |
| 1622 | 螺母 |  |  | 镀锌φ4 | 个 |  |
| 1623 | 补芯 |  |  | 铸铁、25-20 | 个 |  |
| 1624 | 补芯 |  |  | 铸铁、50-40 | 个 |  |
| 1625 | 补芯 |  |  | 铸铁、20-15 | 个 |  |
| 1626 | 补芯 |  |  | 铸铁、40-32 | 个 |  |
| 1627 | 表盘式温度计 |  |  | wss414 | 个 |  |
| 1628 | 角钢 |  |  | 30x30 | 根 |  |
| 1629 | 角钢 |  |  | 50x50 | 根 |  |
| 1630 | 角钢 |  |  | 40x40 | 根 |  |
| 1631 | 角铝 |  |  | 30x30 | 根 |  |
| 1632 | 触发器 |  |  | 2.4GHz | 个 |  |
| 1633 | 警戒线 |  |  | 黄白相间、25米/盘 | 盘 |  |
| 1634 | 警示带 |  |  | 宽50mm、25米/盘 | 盘 |  |
| 1635 | 警示灯 |  |  | JDS100 | 个 |  |
| 1636 | 路灯光控开关 |  |  | 380v/100A | 个 |  |
| 1637 | 蹲坑 |  |  | 坑距350cm | 套 |  |
| 1638 | 蹲坑 |  |  | 坑距400cm | 套 |  |
| 1639 | 蹲坑 |  |  | 坑距305cm | 套 |  |
| 1640 | 蹲坑冲洗管 |  |  | 30cm | 根 |  |
| 1641 | 车轴 |  |  | 90cm | 个 |  |
| 1642 | 轨道 |  |  | 1米 | 根 |  |
| 1643 | 转换定时组合开关 |  |  | ABB、AE411 | 个 |  |
| 1644 | 转椅轮 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 1645 | 轮子(黑） |  |  | ∅125 | 个 |  |
| 1646 | 轮椅轮 |  |  | 实心22\*13/8 | 个 |  |
| 1647 | 软管 |  |  | 不锈钢防爆、60cm | 根 |  |
| 1648 | 软连接 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1649 | 轴流风机 |  |  | ∅660 | 个 |  |
| 1650 | 边角 |  |  | 2m | 根 |  |
| 1651 | 过桥弯 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1652 | 过桥弯 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1653 | 过桥弯 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1654 | 过门条 |  |  | 铝合金/5cm | 米 |  |
| 1655 | 进口锯条 |  |  | 330cm | 根 |  |
| 1656 | 透明有机板 |  |  | 1.2mx2.4m | 张 |  |
| 1657 | 通丝杆 |  |  | ∅10 | 米 |  |
| 1658 | 遥控8速电扇 |  |  | 220V | 台 |  |
| 1659 | 遥控塔扇 |  |  | 无叶 | 台 |  |
| 1660 | 遥控壁扇 |  |  | 220v | 台 |  |
| 1661 | 遮阳伞 |  |  | 直径2 | 套 |  |
| 1662 | 室外配电柜 |  |  | 2000x700 | 个 |  |
| 1663 | 室外配电柜 |  |  | 1200x700 | 个 |  |
| 1664 | 室外配电柜 |  |  | 800x700 | 个 |  |
| 1665 | 钥匙 |  |  | 通用型 | 个 |  |
| 1666 | 配电箱锁 |  |  | 小号、中号、大号 | 个 |  |
| 1667 | 金属法兰垫 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 1668 | 金属法兰垫 |  |  | DN350 | 个 |  |
| 1669 | 金属法兰垫 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1670 | 金属法兰垫 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1671 | 金属法兰垫 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1672 | 金属法兰垫 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1673 | 金属法兰垫 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1674 | 金属法兰垫 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1675 | 金属法兰垫 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1676 | 金属法兰垫 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1677 | 针管式铜鼻子 |  |  | 2.5mm² | 个 |  |
| 1678 | 针管式铜鼻子 |  |  | 10mm² | 个 |  |
| 1679 | 针管式铜鼻子 |  |  | 1.5mm² | 个 |  |
| 1680 | 针管式铜鼻子 |  |  | 6mm² | 个 |  |
| 1681 | 针管式铜鼻子 |  |  | 4mm² | 个 |  |
| 1682 | 钟表组合螺丝刀 |  |  | 十字 | 套 |  |
| 1683 | 钢丝水管 |  |  | φ125 | 盘 |  |
| 1684 | 钢丝绳 |  |  | ∅6 | 米 |  |
| 1685 | 钢丝钳 |  |  | 8寸 | 把 |  |
| 1686 | 钢锯条 |  |  | 24齿 | 盒 |  |
| 1687 | 钩刀 |  |  | 高速钢 | 把 |  |
| 1688 | 钩刀刀头 |  |  | 高速钢 | 个 |  |
| 1689 | 钳工铁锤 |  |  | 大号 | 把 |  |
| 1690 | 钻尾钉 |  |  | 1.6cm | 盒 |  |
| 1691 | 钻尾钉 |  |  | 2cm | 盒 |  |
| 1692 | 钻尾钉 |  |  | 2.5cm | 盒 |  |
| 1693 | 铁万向环 |  |  | 铁制 | 个 |  |
| 1694 | 铁丝 |  |  | 16# | 公斤 |  |
| 1695 | 铁丝 |  |  | 8# | 公斤 |  |
| 1696 | 铁壳排风扇 |  |  | 35cm | 个 |  |
| 1697 | 铁壳排风扇 |  |  | 40cm | 个 |  |
| 1698 | 铁壳排风扇 |  |  | 30cm | 个 |  |
| 1699 | 铁拉手 |  |  | 30厘米 | 个 |  |
| 1700 | 铁方条 |  |  | 8x8cm | 根 |  |
| 1701 | 铁暗盒 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 1702 | 铁板 |  |  | 1.2m\*2.4m | 张 |  |
| 1703 | 铁板 |  |  | 1mx2mx2mm | 张 |  |
| 1704 | JDG金属穿线管 |  |  | ∅20、4米/根 | 根 |  |
| 1705 | JDG金属穿线管 |  |  | ∅25、4米/根 | 根 |  |
| 1706 | JDG金属穿线管 |  |  | ∅32、4米/根 | 根 |  |
| 1707 | 铁膨胀螺栓 |  |  | 镀锌、∅8 | 个 |  |
| 1708 | 铁膨胀螺栓 |  |  | 镀锌、∅6 | 个 |  |
| 1709 | 铁膨胀螺栓 |  |  | 镀锌、∅10 | 个 |  |
| 1710 | 铁膨胀螺栓 |  |  | 镀锌、∅12 | 个 |  |
| 1711 | 铁锹 |  |  | 平头 | 把 |  |
| 1712 | 铅油 |  |  | 1L | 桶 |  |
| 1713 | 铜三通 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 1714 | 铜内丝焊接头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1715 | 铜内丝焊接头 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 1716 | 铜内丝焊接头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1717 | 铜内丝焊接头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1718 | 铜内丝焊接头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1719 | 铜内丝焊接弯头 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 1720 | 铜内丝焊接弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1721 | 铜内丝焊接弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1722 | 铜内丝焊接弯头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1723 | 铜内丝焊接弯头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1724 | 水龙头铜压盖 |  |  | 标准/铜 | 个 |  |
| 1725 | 铜变径管古 |  |  | ∅159-54 | 个 |  |
| 1726 | 铜变径管古 |  |  | ∅54-22 | 个 |  |
| 1727 | 铜合页 |  |  | 4寸 | 个 |  |
| 1728 | 铜外丝活接头 |  |  | ∅52 | 个 |  |
| 1729 | 铜外丝活接头 |  |  | ∅28 | 个 |  |
| 1730 | 铜外丝活接头 |  |  | ∅36 | 个 |  |
| 1731 | 铜外丝活接头 |  |  | ∅42 | 个 |  |
| 1732 | 铜弯管 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1733 | 铜截止阀 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 1734 | 铜截止阀 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1735 | 铜截止阀 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 1736 | 铜截止阀 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1737 | 铜排端子 |  |  | 10位 | 根 |  |
| 1738 | 铜焊接三通 |  |  | ∅42-16 | 个 |  |
| 1739 | 铜焊接弯头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1740 | 铜焊接弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1741 | 铜焊接弯头 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 1742 | 铜焊接弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1743 | 铜焊接弯头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1744 | 铜焊接法兰 |  |  | ∅52 | 个 |  |
| 1745 | 铜焊接法兰 |  |  | ∅65 | 个 |  |
| 1746 | 铜焊条 |  |  | 2.5mm/10根 | 盒 |  |
| 1747 | 铜球阀 |  |  | 国标、DN32 | 个 |  |
| 1748 | 铜球阀 |  |  | 国标、DN50 | 个 |  |
| 1749 | 铜球阀 |  |  | 国标、DN20 | 个 |  |
| 1750 | 铜球阀 |  |  | 国标、DN15 | 个 |  |
| 1751 | 铜球阀 |  |  | 国标、DN25 | 个 |  |
| 1752 | 铜球阀 |  |  | 国标、DN40 | 个 |  |
| 1753 | 铜管 |  |  | ∅16 | 米 |  |
| 1754 | 铜管古 |  |  | ∅80 | 个 |  |
| 1755 | 铜管古 |  |  | ∅54 | 个 |  |
| 1756 | 铜管古 |  |  | ∅159 | 个 |  |
| 1757 | 铜管古 |  |  | ∅108 | 个 |  |
| 1758 | 铜管快速接头 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1759 | 铜管快速接头 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1760 | 铜管快速接头 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1761 | 铜线丝 |  |  | 2.5m² | 盘 |  |
| 1762 | 铜线丝 |  |  | 6mm² | 盘 |  |
| 1763 | 铜编织带接地线 |  |  | 25mm² | 米 |  |
| 1764 | 铜编织带接地线 |  |  | 4mm² | 米 |  |
| 1765 | 铜编织带接地线 |  |  | 6mm² | 米 |  |
| 1766 | 铜编织带接地线 |  |  | 10mm² | 米 |  |
| 1767 | 铜编织带接地线 |  |  | 16mm² | 米 |  |
| 1768 | 铜编织带接地线 |  |  | 35mm² | 米 |  |
| 1769 | 铜编织带接地线 |  |  | 50mm² | 米 |  |
| 1770 | 铜编织带接地线 |  |  | 70mm² | 米 |  |
| 1771 | 铜编织带接地线 |  |  | 95mm² | 米 |  |
| 1772 | 铜编织带接地线 |  |  | 120mm² | 米 |  |
| 1773 | 铜编织带接地线 |  |  | 150mm² | 米 |  |
| 1774 | 铜编织带接地线 |  |  | 185mm² | 米 |  |
| 1775 | 铜编织带接地线 |  |  | 240mm² | 米 |  |
| 1776 | 铜跑风 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1777 | 铜过滤器 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1778 | 铜过滤器 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 1779 | 铜过滤器 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1780 | 铜过滤器 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1781 | 铜过滤器 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 1782 | 铜铝暖气片 |  |  | 1.24m | 组 |  |
| 1783 | 铜铝暖气片 |  |  | 1.2m | 组 |  |
| 1784 | 铜铝暖气片 |  |  | 1.82m | 组 |  |
| 1785 | 铜铝暖气片 |  |  | 0.82m | 组 |  |
| 1786 | 铜铝暖气片 |  |  | 1m | 组 |  |
| 1787 | 铜铝暖气片 |  |  | 1.1m | 组 |  |
| 1788 | 铜铝暖气片 |  |  | 1.7m | 组 |  |
| 1789 | 铜闸阀 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 1790 | 铜闸阀 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 1791 | 铜闸阀 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1792 | 铜闸阀 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1793 | 铜闸阀 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1794 | 铜闸阀 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 1795 | 铜鼻子 |  |  | 开口/1000A | 个 |  |
| 1796 | 铜鼻子 |  |  | 开口/200A | 个 |  |
| 1797 | 铜鼻子 |  |  | 开口/100A | 个 |  |
| 1798 | 铝制标牌 |  |  | 10cm\*20cm | 张 |  |
| 1799 | 铝地槽 |  |  | 3cm x2700cm | 根 |  |
| 1800 | 铝地槽 |  |  | 4cm x2700cm | 根 |  |
| 1801 | 铝地槽 |  |  | 5cm x2700cm | 根 |  |
| 1802 | 铝塑管 |  |  | ∅15 | 米 |  |
| 1803 | 铝塑管三通 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1804 | 铝塑管三通 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1805 | 铝塑管三通 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1806 | 铝塑管三通 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1807 | 铝塑管内丝三通 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1808 | 铝塑管内丝三通 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1809 | 铝塑管内丝三通 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1810 | 铝塑管内丝三通 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1811 | 铝塑管内丝接头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1812 | 铝塑管内丝接头 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 1813 | 铝塑管内丝接头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1814 | 铝塑管内丝接头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1815 | 铝塑管内丝接头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1816 | 铝塑管内丝接头 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 1817 | 铝塑管外丝弯头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1818 | 铝塑管外丝弯头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1819 | 铝塑管外丝弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1820 | 铝塑管外丝弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1821 | 铝塑管外丝接头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1822 | 铝塑管外丝接头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1823 | 铝塑管外丝接头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1824 | 铝塑管外丝接头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1825 | 铝塑管带座弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1826 | 铝塑管带座弯头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1827 | 铝塑管带座弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1828 | 铝塑管带座弯头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1829 | 铝塑管等直弯头 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 1830 | 铝塑管等直弯头 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 1831 | 铝塑管等直弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 1832 | 铝塑管等直弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 1833 | 铝扣板 |  |  | 30\*30cm | 块 |  |
| 1834 | 铝标志牌 |  |  | 10cm\*20cm | 块 |  |
| 1835 | 铝警示牌 |  |  | 10cm\*20cm | 块 |  |
| 1836 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 3x120mm²+2x70mm² | 米 |  |
| 1837 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 3x95mm²+2x50mm² | 米 |  |
| 1838 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x95mm²+1x50mm² | 米 |  |
| 1839 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x120mm²+1x70mm² | 米 |  |
| 1840 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x150mm²+1x70mm² | 米 |  |
| 1841 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 3x185mm²+2x95mm² | 米 |  |
| 1842 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x185mm²+1x95mm² | 米 |  |
| 1843 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 3x240mm²+2x120mm² | 米 |  |
| 1844 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x25mm²+1x16mm² | 米 |  |
| 1845 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x35mm²+1x16mm² | 米 |  |
| 1846 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x240mm²+1x120mm² | 米 |  |
| 1847 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 3x150mm²+2x70mm² | 米 |  |
| 1848 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x50mm²+1x25mm² | 米 |  |
| 1849 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 4x70mm²+1x35mm² | 米 |  |
| 1850 | 铠装电缆线 |  |  | ZR-YJV22 3x70mm²+2x35mm² | 米 |  |
| 1851 | 铸钢对夹蝶阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1852 | 铸钢对夹蝶阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1853 | 铸钢对夹蝶阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1854 | 铸钢对夹蝶阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1855 | 铸钢对夹蝶阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1856 | 铸钢对夹蝶阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1857 | 铸钢法兰单流阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1858 | 铸钢法兰单流阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1859 | 铸钢法兰单流阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1860 | 铸钢法兰单流阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1861 | 铸钢法兰单流阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1862 | 铸钢法兰单流阀 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1863 | 铸钢法兰单流阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1864 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1865 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1866 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1867 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1868 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN350 | 个 |  |
| 1869 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1870 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1871 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1872 | 铸钢法兰截止阀 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1873 | 铸钢法兰调节阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1874 | 铸钢法兰调节阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1875 | 铸钢法兰调节阀 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1876 | 铸钢法兰调节阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1877 | 铸钢法兰调节阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1878 | 铸钢法兰调节阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1879 | 铸钢法兰调节阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1880 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1881 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1882 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1883 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1884 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1885 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN350 | 个 |  |
| 1886 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1887 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1888 | 铸钢法兰闸阀 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1889 | 铸铁P弯 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1890 | 铸铁三通 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1891 | 铸铁三通 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 1892 | 铸铁三通 |  |  | 铸铁、DN100 | 个 |  |
| 1893 | 铸铁变径管古 |  |  | DN100-DN80 | 个 |  |
| 1894 | 铸铁变径管古 |  |  | DN100-DN50 | 个 |  |
| 1895 | 铸铁四通 |  |  | DN150-DN100 | 个 |  |
| 1896 | 铸铁对夹蝶阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1897 | 铸铁对夹蝶阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1898 | 铸铁对夹蝶阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1899 | 铸铁对夹蝶阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1900 | 铸铁对夹蝶阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1901 | 铸铁对夹蝶阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1902 | 铸铁弯头 |  |  | 铸铁、DN75 | 个 |  |
| 1903 | 铸铁弯头 |  |  | 铸铁、DN100 | 个 |  |
| 1904 | 铸铁弯头 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 1905 | 铸铁扣碗 |  |  | ∅50 | 个 |  |
| 1906 | 铸铁扣碗 |  |  | ∅100 | 个 |  |
| 1907 | 铸铁暖气片 |  |  | 20片 | 组 |  |
| 1908 | 铸铁暖气片 |  |  | 18片 | 组 |  |
| 1909 | 铸铁暖气片 |  |  | 16片 | 组 |  |
| 1910 | 铸铁暖气片 |  |  | 24片 | 组 |  |
| 1911 | 铸铁暖气片 |  |  | 10片 | 组 |  |
| 1912 | 铸铁暖气片 |  |  | 12片 | 组 |  |
| 1913 | 铸铁暖气片 |  |  | 14片 | 组 |  |
| 1914 | 铸铁暖气片 |  |  | 15片 | 组 |  |
| 1915 | 铸铁暖气片 |  |  | 8片 | 组 |  |
| 1916 | 铸铁管 |  |  | 铸铁、DN100 | 根 |  |
| 1917 | 铸铁管 |  |  | 铸铁、DN80 | 根 |  |
| 1918 | 铸铁管 |  |  | 铸铁、DN50 | 根 |  |
| 1919 | 铸铁管 |  |  | 铸铁、DN150 | 根 |  |
| 1920 | 铸铁闸阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 1921 | 铸铁闸阀 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 1922 | 铸铁闸阀 |  |  | DN200 | 个 |  |
| 1923 | 铸铁闸阀 |  |  | DN150 | 个 |  |
| 1924 | 铸铁闸阀 |  |  | DN125 | 个 |  |
| 1925 | 铸铁闸阀 |  |  | DN350 | 个 |  |
| 1926 | 铸铁闸阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 1927 | 铸铁闸阀 |  |  | DN65 | 个 |  |
| 1928 | 铸铁闸阀 |  |  | DN50 | 个 |  |
| 1929 | 链锁 |  |  | 50cm/80cm | 个 |  |
| 1930 | 锁 |  |  | 16-A | 个 |  |
| 1931 | 木门锁 |  |  | 铜70芯 | 把 |  |
| 1932 | 卫生间锁 |  |  | 门锁 | 把 |  |
| 1933 | 不锈钢锁 |  |  | 长锁 | 把 |  |
| 1934 | 玻璃门锁 |  |  | 9cm短锁 | 把 |  |
| 1935 | 左右锁 |  |  | 左型/右型 | 把 |  |
| 1936 | 锁体 |  |  | 防火门 | 个 |  |
| 1937 | 锁体 |  |  | 防盗门 | 个 |  |
| 1938 | 锁体 |  |  | 不锈钢门 | 个 |  |
| 1939 | 锁体 |  |  | 通用型 | 把 |  |
| 1940 | 锁体 |  |  | 木门 | 付 |  |
| 1941 | 锁舌 |  |  | 柜门锁 | 个 |  |
| 1942 | 锁舌 |  |  | 防盗门 | 个 |  |
| 1943 | 锁芯 |  |  | 长/70 | 个 |  |
| 1944 | 锁芯 |  |  | 短/70 | 个 |  |
| 1945 | 锁体 |  |  | 多功能 | 个 |  |
| 1946 | 锁芯 |  |  | 通用型 | 个 |  |
| 1947 | 锥桶 |  |  | A型 | 个 |  |
| 1948 | 锯弓 |  |  | 93401A | 个 |  |
| 1949 | 镀锌管 |  |  | DN15 | 根 |  |
| 1950 | 镀锌管 |  |  | DN40 | 根 |  |
| 1951 | 镀锌管 |  |  | DN50 | 根 |  |
| 1952 | 镀锌管 |  |  | DN20 | 根 |  |
| 1953 | 镀锌管 |  |  | DN32 | 根 |  |
| 1954 | 镀锌管 |  |  | DN25 | 根 |  |
| 1955 | 镀锌管 |  |  | DN150 | 根 |  |
| 1956 | 镀锌管 |  |  | DN100 | 根 |  |
| 1957 | 镀锌管 |  |  | DN80 | 根 |  |
| 1958 | 镀锌管涨卡 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 1959 | 镀锌管涨卡 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 1960 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 10mm² | 个 |  |
| 1961 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 35mm² | 个 |  |
| 1962 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 240mm² | 个 |  |
| 1963 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 50mm² | 个 |  |
| 1964 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 70mm² | 个 |  |
| 1965 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 95mm² | 个 |  |
| 1966 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 120mm² | 个 |  |
| 1967 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 150mm² | 个 |  |
| 1968 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 25mm² | 个 |  |
| 1969 | 镀锡铜鼻子 |  |  | 16mm² | 个 |  |
| 1970 | 镜子 |  |  | 171cmx102.5cm | 块 |  |
| 1971 | 镜子 |  |  | 230cmx139.5cm | 块 |  |
| 1972 | 镜子 |  |  | 211cmx152cm | 块 |  |
| 1973 | 镜子 |  |  | 120cmx60cm | 块 |  |
| 1974 | 镜子 |  |  | 103cmx82cm | 块 |  |
| 1975 | 镜子 |  |  | 75cmx75cm | 块 |  |
| 1976 | 镜子 |  |  | 70cmx50cm | 块 |  |
| 1977 | 镜子 |  |  | 60cmx45cm | 块 |  |
| 1978 | 镜子 |  |  | 60cmx40cm | 块 |  |
| 1979 | 镜片 |  |  | 9/目 | 个 |  |
| 1980 | 长嘴弯龙头 |  |  | 全铜77025/403 | 个 |  |
| 1981 | 长锁体 |  |  | 5572型 | 个 |  |
| 1982 | 门吸 |  |  | 304不锈钢 | 个 |  |
| 1983 | 门钩锁 |  |  | 554型 | 把 |  |
| 1984 | 门锁 |  |  | 孔距58 | 把 |  |
| 1985 | 门锁 |  |  | 孔距50 | 把 |  |
| 1986 | 门锁 |  |  | 防盗型 | 把 |  |
| 1987 | 门锁 |  |  | 互开型 | 把 |  |
| 1988 | 门锁 |  |  | 单开型 | 把 |  |
| 1989 | 门锁 |  |  | 防火型 | 把 |  |
| 1990 | 闭门器 |  |  | 防火门 | 个 |  |
| 1991 | 闭门器 |  |  | 带定位 | 个 |  |
| 1992 | 闭门器 |  |  | G3 | 个 |  |
| 1993 | 闭门器 |  |  | 71 | 个 |  |
| 1994 | 闭门器 |  |  | 复位/A型 | 个 |  |
| 1995 | 闭门器 |  |  | D002 | 个 |  |
| 1996 | 防尘防爆灯 |  |  | 防爆灯/1000W | 个 |  |
| 1997 | 防毒面具滤盒 |  |  | 3M | 个 |  |
| 1998 | 防水弯头 |  |  | ∅60 | 个 |  |
| 1999 | 防水弯头 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 2000 | 防水弯头 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 2001 | 防水弯头 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 2002 | 防水灯口 |  |  | 10A | 个 |  |
| 2003 | 防水盒 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 2004 | 防汛沙袋 |  |  | 30cm\*70cm | 袋 |  |
| 2005 | 防滑垫 |  |  | 1.2m | m2 |  |
| 2006 | 防火包 |  |  | 1公斤 | 包 |  |
| 2007 | 防火门锁 |  |  | 三点式推杆 | 把 |  |
| 2008 | 防火门锁把 |  |  | 304不锈钢 | 付 |  |
| 2009 | 防火门锁芯 |  |  | 锌合金锁体 | 个 |  |
| 2010 | 防爆吸顶灯 |  |  | 圆形/36W | 个 |  |
| 2011 | 防爆插座 |  |  | 220V | 个 |  |
| 2012 | 防爆灯应急 |  |  | 24V-36V | 套 |  |
| 2013 | 防爆灯应急 |  |  | 220V | 个 |  |
| 2014 | 防爆灯管 |  |  | 40W | 根 |  |
| 2015 | 防爆镇流器 |  |  | 36w | 个 |  |
| 2016 | 防盗门锁体 |  |  | 标准型 | 个 |  |
| 2017 | 防盗门锁把 |  |  | 标准型 | 付 |  |
| 2018 | 防盗门锁 |  |  | 标准型 | 把 |  |
| 2019 | 防盗门锁芯 |  |  | 85型 | 个 |  |
| 2020 | 防盗门锁芯 |  |  | 90型 | 个 |  |
| 2021 | 防盗门锁芯 |  |  | 75型 | 个 |  |
| 2022 | 防盗门锁芯 |  |  | 70型 | 个 |  |
| 2023 | 防盗门锁芯 |  |  | 80型 | 个 |  |
| 2024 | 防盗门锁芯 |  |  | 95型 | 个 |  |
| 2025 | 防臭下水管 |  |  | ∅50 | 根 |  |
| 2026 | 室外防雨明装配电箱 |  |  | 500x400x200cm | 个 |  |
| 2027 | 室外防雨明装配电箱 |  |  | 400x300x200cm | 个 |  |
| 2028 | 室外防雨明装配电箱 |  |  | 1000x800x200cm | 个 |  |
| 2029 | 室外防雨明装配电箱 |  |  | 800x600x200cm | 个 |  |
| 2030 | 室外防雨明装配电箱 |  |  | 600x500x200cm | 个 |  |
| 2031 | 防静电地板 |  |  | 600\*600CM | 块 |  |
| 2032 | 阻燃BVR铜线 |  |  | ZC-BVR 2.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2033 | 阻燃BVR铜线 |  |  | ZC-BVR 10mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2034 | 阻燃BVR铜线 |  |  | ZC-BVR 4mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2035 | 阻燃BVR铜线 |  |  | ZC-BVR 6mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2036 | 阻燃BVR铜线 |  |  | ZC-BVR 50mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2037 | 阻燃BVR铜线 |  |  | ZC-BVR 16mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2038 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BVR 25mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2039 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 1mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2040 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 1.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2041 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 2.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2042 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 35mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2043 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 4mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2044 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 6mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2045 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 50mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2046 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 10mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2047 | 阻燃BV铜线 |  |  | ZC-BV 16mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2048 | 阻燃BV铜线双色 |  |  | ZC-BV 1.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2049 | 阻燃BV铜线双色 |  |  | ZC-BV 2.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2050 | 阻燃BV铜线双色 |  |  | ZC-BV 4mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2051 | 阻燃BV铜线双色 |  |  | ZC-BV 6mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2052 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 4x4mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2053 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 3x4mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2054 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 4x2.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2055 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 5x6m²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2056 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 5x4mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2057 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 4x1.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2058 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 5x3mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2059 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 5x2.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2060 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 3x1mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2061 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 3x1.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2062 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 3x2.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2063 | 阻燃接线端子 |  |  | 10位/10A | 个 |  |
| 2064 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x25mm²+2x16mm² | 米 |  |
| 2065 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x35mm²+2x16mm² | 米 |  |
| 2066 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x50mm²+2x25mm² | 米 |  |
| 2067 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x70mm²+2x35mm² | 米 |  |
| 2068 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x150mm²+1x70mm² | 米 |  |
| 2069 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x95mm²+2x50mm² | 米 |  |
| 2070 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 5x10mm² | 米 |  |
| 2071 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x240mm²+1x120mm² | 米 |  |
| 2072 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x185mm²+1x95mm² | 米 |  |
| 2073 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x240mm²+2x120mm² | 米 |  |
| 2074 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 5x16mm² | 米 |  |
| 2075 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x50mm²+1x25mm² | 米 |  |
| 2076 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x120mm²+1x70mm² | 米 |  |
| 2077 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x185mm²+2x95mm² | 米 |  |
| 2078 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x70mm²+1x35mm² | 米 |  |
| 2079 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x150mm²+2x70mm² | 米 |  |
| 2080 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 3x120mm²+2x70mm² | 米 |  |
| 2081 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x35mm²+1x16mm² | 米 |  |
| 2082 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x95mm²+1x50mm² | 米 |  |
| 2083 | 阻燃电缆线 |  |  | ZR-YJV 4x25mm²+1x16mm² | 米 |  |
| 2084 | 阻燃盒接 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 2085 | 阻燃盒接 |  |  | ∅16 | 个 |  |
| 2086 | 阻燃盒接 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 2087 | 阻燃盒接 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 2088 | 阻燃软管 |  |  | ∅20、50米/盘 | 盘 |  |
| 2089 | 阻燃软管 |  |  | ∅16、50米/盘 | 盘 |  |
| 2090 | 阻燃软管 |  |  | ∅75、20米/盘 | 盘 |  |
| 2091 | 阻燃软管 |  |  | ∅32、20米/盘 | 盘 |  |
| 2092 | 阻燃软管 |  |  | ∅25、50米/盘 | 盘 |  |
| 2093 | 除锈剂 |  |  | WD-40、350ml | 个 |  |
| 2094 | 隐形纱窗 |  |  | 117cmx66cm | 个 |  |
| 2095 | 隐形纱窗 |  |  | 95cmx51cm | 个 |  |
| 2096 | 零地排 |  |  | 25位 | 套 |  |
| 2097 | 零地排 |  |  | 10位 | 套 |  |
| 2098 | 非接触式电笔 |  |  | 绝缘 | 支 |  |
| 2099 | 风速计 |  |  | TESO 405-V1 | 个 |  |
| 2100 | 雨篦子 |  |  | 60cm\*45cm | 套 |  |
| 2101 | 雨篦子 |  |  | 80cm\*50cm | 套 |  |
| 2102 | 雨篦子 |  |  | 50cm\*30cm | 套 |  |
| 2103 | 纱窗配件 |  |  | 8件套 | 套 |  |
| 2104 | 马桶 |  |  | HC0171PT01 | 套 |  |
| 2105 | 马桶 |  |  | 28867-T | 套 |  |
| 2106 | 马桶上水配件 |  |  | 可上下调节高度 | 个 |  |
| 2107 | 马桶下水配件 |  |  | 26cm | 个 |  |
| 2108 | 马桶下水配件 |  |  | 245330 | 个 |  |
| 2109 | 马桶喷枪 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 2110 | 马桶扳手 |  |  | 纯铜 | 个 |  |
| 2111 | 马桶按钮 |  |  | PVC电镀、4.5cm | 个 |  |
| 2112 | 马桶按钮 |  |  | PVC电镀、7cm | 个 |  |
| 2113 | 马桶球阀 |  |  | 通用型 | 个 |  |
| 2114 | 马桶盖 |  |  | U型、41.5-43cm | 个 |  |
| 2115 | 马桶盖 |  |  | 394CVK/V型 | 个 |  |
| 2116 | 马桶盖螺丝 |  |  | 六角 | 个 |  |
| 2117 | 马桶配件 |  |  | 蹲坑水箱配件 | 套 |  |
| 2118 | 高压自粘防水胶布 |  |  | 1000V | 卷 |  |
| 2119 | 高强自攻钉 |  |  | 碳钢、3.5\*4cm | 盒 |  |
| 2120 | 高强自攻钉 |  |  | 碳钢、3\*4cm | 盒 |  |
| 2121 | 高强自攻钉 |  |  | 碳钢、4\*4cm | 盒 |  |
| 2122 | 高强自攻钉 |  |  | 碳钢、2.5\*4cm | 盒 |  |
| 2123 | 高强自攻钉 |  |  | 碳钢、5\*4cm | 盒 |  |
| 2124 | 高强自攻钉 |  |  | 碳钢、1.6\*3cm | 盒 |  |
| 2125 | 高强自攻钉 |  |  | 碳钢、2\*3cm | 盒 |  |
| 2126 | 高强螺杆 |  |  | M8x65 | 个 |  |
| 2127 | 高强螺杆 |  |  | M10x120 | 个 |  |
| 2128 | 高强螺杆 |  |  | M14x80 | 个 |  |
| 2129 | 高强螺杆 |  |  | M16x50 | 个 |  |
| 2130 | 高强螺杆 |  |  | M6x40 | 个 |  |
| 2131 | 高强螺杆 |  |  | M6x50 | 个 |  |
| 2132 | 高强螺杆 |  |  | M9x110 | 个 |  |
| 2133 | 高箱冲洗管 |  |  | 50cm | 根 |  |
| 2134 | 高箱配件 |  |  | 水箱浮球开关 | 个 |  |
| 2135 | 高级移门滑轮 |  |  | 标准 | 付 |  |
| 2136 | 麻 |  |  | 标准 | 公斤 |  |
| 2137 | 麻花钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ8 | 个 |  |
| 2138 | 麻花钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ3.2 | 个 |  |
| 2139 | 麻花钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ4.2 | 个 |  |
| 2140 | 麻花钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ5.2 | 个 |  |
| 2141 | 麻花钻头 |  |  | 5A硬质钻尖、φ6.2 | 个 |  |
| 2142 | 麻花钻头 |  |  | φ7.5 | 个 |  |
| 2143 | 黄油 |  |  | 500g | 盒 |  |
| 2144 | 黄油枪 |  |  | 97205 | 把 |  |
| 2145 | 电缆阻燃黄腊管 |  |  | ∅10 | 根 |  |
| 2146 | 电缆阻燃黄腊管 |  |  | ∅12、1米/根 | 根 |  |
| 2147 | 黑尼龙把手 |  |  | 树脂/尼龙 | 付 |  |
| 2148 | 黑插销 |  |  | 20cm | 个 |  |
| 2149 | 黑插销 |  |  | 22cm | 个 |  |
| 2150 | 黑插销 |  |  | 25cm | 个 |  |
| 2151 | 黑窗纱 |  |  | 1.2m/20m | 卷 |  |
| 2152 | 黑窗纱 |  |  | 1.5m/20m | 卷 |  |
| 2153 | 黑窗纱 |  |  | 1m/20m | 卷 |  |
| 2154 | 龙头芯 |  |  | 直径35mm | 个 |  |
| 2155 | 龙头芯 |  |  | 直径40mm | 个 |  |
| 2156 | 龙骨 |  |  | 3cm\*3cm\*400cm | 根 |  |
| 2157 | 304不锈钢地漏 |  |  | 100\*100\*50mm/单用 | 个 |  |
| 2158 | 304不锈钢地漏 |  |  | 120\*120\*50mm/单用 | 个 |  |
| 2159 | 304不锈钢地漏 |  |  | 100\*100\*50mm/双用 | 个 |  |
| 2160 | 304不锈钢地漏 |  |  | 120\*120\*50mm/双用 | 个 |  |
| 2161 | 不锈钢地漏扣盖 |  |  | 100\*100mm | 个 |  |
| 2162 | 不锈钢地漏扣盖 |  |  | 120\*120mm | 个 |  |
| 2163 | 不锈钢地漏扣盖 |  |  | ∅100mm | 个 |  |
| 2164 | 内墙底漆 |  |  | 15L | 桶 |  |
| 2165 | 净水器水管 |  |  | 3分 | 个 |  |
| 2166 | 净水器配件 |  |  | 内转2分快接头 | 个 |  |
| 2167 | 净水器配件 |  |  | 外转2分快接头 | 个 |  |
| 2168 | 加长射灯 |  |  | 旋转/12w | 个 |  |
| 2169 | 卡扣 |  |  | 不锈钢 | 个 |  |
| 2170 | 双筒射灯 |  |  | 40W | 个 |  |
| 2171 | 双面胶 |  |  | 纳米 | 卷 |  |
| 2172 | 地漏 |  |  | 硅胶42mm | 个 |  |
| 2173 | 地漏 |  |  | 不锈钢42mm | 个 |  |
| 2174 | 地漏 |  |  | 100mm\*100mm | 个 |  |
| 2175 | 快干粉 |  |  | 2kg | 袋 |  |
| 2176 | 截止阀 |  |  | DN125/395mm | 个 |  |
| 2177 | 截止阀 |  |  | DN50/250mm | 个 |  |
| 2178 | 截止阀 |  |  | DN80/310mm | 个 |  |
| 2179 | 松下排风扇 |  |  | 2C/21cm | 个 |  |
| 2180 | 松下排风扇 |  |  | FV-27CH9C | 个 |  |
| 2181 | 松下排风扇 |  |  | RC20D1 | 个 |  |
| 2182 | 松下排风扇 |  |  | 10CG2C/96 | 个 |  |
| 2183 | 漏电开关 |  |  | 4P+63A | 个 |  |
| 2184 | 漏电开关 |  |  | 4P+16A | 个 |  |
| 2185 | 玻璃门对拉把手 |  |  | 29.5cm | 个 |  |
| 2186 | 瓷砖 |  |  | 300\*300cm | 块 |  |
| 2187 | 瓷砖 |  |  | 600\*600CM | 块 |  |
| 2188 | 瓷砖 |  |  | 300\*450CM | 块 |  |
| 2189 | 瓷砖 |  |  | 300\*100cm | 块 |  |
| 2190 | 电工双背安全带 |  |  | 五点式 | 个 |  |
| 2191 | 电工脚扣 |  |  | 8D | 个 |  |
| 2192 | 竹板条 |  |  | 5CM/6米 | 根 |  |
| 2193 | 筒灯 |  |  | ED9295A | 个 |  |
| 2194 | 铸铁三通 |  |  | 铸铁、DN100变50 | 个 |  |
| 2195 | 铸铁速接 |  |  | 铸铁、DN50 | 个 |  |
| 2196 | 铸铁速接 |  |  | DN40 | 个 |  |
| 2197 | 铸铁速接 |  |  | DN32 | 个 |  |
| 2198 | 铸铁速接 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 2199 | 铸铁速接 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 2200 | 铸铁速接 |  |  | DN15 | 个 |  |
| 2201 | 闭门器 |  |  | TS1000C | 个 |  |
| 2202 | 闭门器 |  |  | AD/5023 | 个 |  |
| 2203 | 防火闭门器 |  |  | GA93 | 个 |  |
| 2204 | 铜铝复合暖气片 |  |  | 75\*525中\*14 | 组 |  |
| 2205 | 水龙头调节阀 |  |  | 6分 | 个 |  |
| 2206 | 淋浴器混水阀 |  |  | 6分 | 个 |  |
| 2207 | 水龙头 |  |  | 6分-21206 | 个 |  |
| 2208 | 门密封条 |  |  | 2MM | 盘 |  |
| 2209 | 抱箍 |  |  | ∅15 | 个 |  |
| 2210 | 抱箍 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 2211 | 抱箍 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 2212 | 抱箍 |  |  | ∅40 | 个 |  |
| 2213 | 抱箍 |  |  | ∅65 | 个 |  |
| 2214 | 抱箍 |  |  | ∅80 | 个 |  |
| 2215 | 抱箍 |  |  | ∅100 | 个 |  |
| 2216 | 抱箍 |  |  | ∅150 | 个 |  |
| 2217 | 抱箍 |  |  | ∅200 | 个 |  |
| 2218 | 护角 |  |  | 1.8M | 根 |  |
| 2219 | 医用防撞护板 |  |  | PVC/15CM | 米 |  |
| 2220 | 无障碍扶手 |  |  | 纳米/不锈钢 | 米 |  |
| 2221 | 135型扶手 |  |  | NAKA/3040 | 套 |  |
| 2222 | 折叠扶手 |  |  | 不锈钢 | 套 |  |
| 2223 | 小便池扶手 |  |  | 不锈钢 | 套 |  |
| 2224 | 洗脸盆扶手 |  |  | 不锈钢 | 套 |  |
| 2225 | 不锈钢下水器 |  |  | 38001 | 个 |  |
| 2226 | 感应水龙头 |  |  | B-102A | 套 |  |
| 2227 | 不锈钢门吸 |  |  | 圆形/304不锈钢 | 个 |  |
| 2228 | 机械式冲水阀 |  |  | TT29813 | 套 |  |
| 2229 | 脚踏面盆水龙头 |  |  | TT21017 | 套 |  |
| 2230 | 脚踏阀 |  |  | K907A | 套 |  |
| 2231 | 电子感应明装小便器 |  |  | HC4025H-075 | 套 |  |
| 2232 | 立式脚踏冲洗阀 |  |  | K906B | 套 |  |
| 2233 | 卧式脚踏阀 |  |  | S-01 | 套 |  |
| 2234 | 脚踏延时阀 |  |  | T-01K | 套 |  |
| 2235 | 脚踏式大便池冲水阀 |  |  | CF-9806 | 个 |  |
| 2236 | 调节阀 |  |  | DN65/305mm | 个 |  |
| 2237 | 止回阀 |  |  | DN350 | 个 |  |
| 2238 | 止回阀 |  |  | DN250 | 个 |  |
| 2239 | 止回阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 2240 | 止回阀 |  |  | DN80 | 个 |  |
| 2241 | 纯铜遥控浮球阀 |  |  | DN100 | 个 |  |
| 2242 | 调节阀 |  |  | DN80/310mm | 个 |  |
| 2243 | 钻头 |  |  | 合金/8mm | 个 |  |
| 2244 | 铸铁地漏盖 |  |  | 200\*360mm | 个 |  |
| 2245 | 闸阀 |  |  | DN50/250mm | 个 |  |
| 2246 | 闸阀 |  |  | DN50/250mm | 个 |  |
| 2247 | 闸阀 |  |  | DN65/305mm | 个 |  |
| 2248 | 闸阀 |  |  | DN125/395mm | 个 |  |
| 2249 | 闸阀 |  |  | DN100295mm | 个 |  |
| 2250 | 闸阀 |  |  | DN80/310mm | 个 |  |
| 2251 | 防爆地漏 |  |  | 16cm/3cm/15cm | 个 |  |
| 2252 | 风管 |  |  | 150# | 个 |  |
| 2253 | 空气断路器 |  |  | SND/4P25A | 个 |  |
| 2254 | 空气断路器 |  |  | SND/3P63A | 个 |  |
| 2255 | 空气断路器 |  |  | 3P/32A | 个 |  |
| 2256 | 明装灯架吊链 |  |  | 1m | 条 |  |
| 2257 | 万用表 |  |  | 绝缘二合一/1587FC/1000v | 个 |  |
| 2258 | 阻燃电缆 |  |  | ZR-YJV3\*16+2\*10 | 米 |  |
| 2259 | 阻燃电缆 |  |  | ZR-YJV3\*10mm² | 米 |  |
| 2260 | 阻燃护套线 |  |  | 3\*6mm² | 盘 |  |
| 2261 | 硅胶密封条 |  |  | 4.5cm | 米 |  |
| 2262 | 喷枪 |  |  | 6分/铜 | 个 |  |
| 2263 | 不锈钢门拉手 |  |  | 45cm | 个 |  |
| 2264 | 蹲便器 |  |  | AS8006 | 个 |  |
| 2265 | 不锈钢下水管 |  |  | S弯 | 根 |  |
| 2266 | 内丝角阀 |  |  | 6分 | 个 |  |
| 2267 | 铜压盖 |  |  | 6分 | 个 |  |
| 2268 | 批头 |  |  | 1\*12 | 套 |  |
| 2269 | 液压变位器 |  |  | 5m | 个 |  |
| 2270 | 24伏电源 |  |  | 24V2A | 个 |  |
| 2271 | 触摸屏 |  |  | 带PLC通讯线 | 个 |  |
| 2272 | CPU模组兼容器 |  |  | GM750W | 个 |  |
| 2273 | 单联三孔 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 2274 | 接触器辅助头 |  |  | 22C10A | 个 |  |
| 2275 | 日光灯管 |  |  | T5/28W | 根 |  |
| 2276 | 筒灯 |  |  | 40w | 套 |  |
| 2277 | 空气断路器带漏电 |  |  | 3P+N80A | 块 |  |
| 2278 | 筒灯 |  |  | ED9295A | 个 |  |
| 2279 | 双筒射灯 |  |  | 20cm\*10cm/24v | 套 |  |
| 2280 | 空气断路器带漏电 |  |  | 3P+N125A | 个 |  |
| 2281 | T8单管 灯架 |  |  | 36W、单/200V | 个 |  |
| 2282 | 激光测距仪 |  |  | NORM100 | 台 |  |
| 2283 | T8双管灯架 |  |  | 36W、双/200V | 套 |  |
| 2284 | 瓷保险管 |  |  | 20A | 个 |  |
| 2285 | 空开插式套件 |  |  | 3P C25 | 个 |  |
| 2286 | 阻燃护套线 |  |  | 3\*4 | 盘 |  |
| 2287 | 节能灯 |  |  | 15w | 根 |  |
| 2288 | 灯管 |  |  | T8/30w | 根 |  |
| 2289 | 日光灯管 |  |  | 40w | 根 |  |
| 2290 | 节能灯 |  |  | 5W | 个 |  |
| 2291 | T5灯管 |  |  | 28w | 根 |  |
| 2292 | T5灯管 |  |  | 14w | 根 |  |
| 2293 | 灯管 |  |  | T8/36W | 根 |  |
| 2294 | 灯管 |  |  | T8/18W | 根 |  |
| 2295 | 节能灯 |  |  | 10W | 个 |  |
| 2296 | 节能灯 |  |  | 螺旋/8W | 个 |  |
| 2297 | 日光灯管 |  |  | 18W | 根 |  |
| 2298 | 日光灯管 |  |  | 36W | 根 |  |
| 2299 | 表旋塞 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 2300 | 风机盘管温控器 |  |  | HL108DB2 | 个 |  |
| 2301 | 温控阀 |  |  | DN20 | 个 |  |
| 2302 | 空调电机 |  |  | YSK17-4FCS | 个 |  |
| 2303 | 蜗壳机叶轮 |  |  | DN65 | 套 |  |
| 2304 | 冷凝水管 |  |  | 4分 | 盘 |  |
| 2305 | 风机皮带 |  |  | SPA732 | 根 |  |
| 2306 | 风机皮带 |  |  | SPA782 | 根 |  |
| 2307 | 风机皮带 |  |  | SPA757 | 根 |  |
| 2308 | 风机皮带 |  |  | SPA1232 | 根 |  |
| 2309 | 风机皮带 |  |  | SPA1175 | 根 |  |
| 2310 | 表旋塞 |  |  | DN25 | 个 |  |
| 2311 | 压力表 |  |  | 0-1.6MPA | 块 |  |
| 2312 | 水晶垫 |  |  | ∅100 | m2 |  |
| 2313 | 防滑垫 |  |  | ∅100 | m2 |  |
| 2314 | 多功能电力仪表 |  |  | 相数：3相；触点类型：1NO；准确度等级：0.2S；控制回路数：3；输出路数：3 | 块 |  |
| 2315 | 网线 |  |  | 超5类、100米 | 箱 |  |
| 2316 | 定制网络跳线 |  |  | 5米 | 根 |  |
| 2317 | 氯乙烯绝缘绞合双芯线 |  |  | RV 2\*0.5、100米 | 盘 |  |
| 2318 | 室外网线 |  |  | 超5类、100米 | 箱 |  |
| 2319 | 室外通讯专用线 |  |  | 2.5平方、100米 | 盘 |  |
| 2320 | 室内通讯专用线 |  |  | 0.4国际、10米 | 盘 |  |
| 2321 | 5m电话线 |  |  | 四芯 | 根 |  |
| 2322 | 3m电话线 |  |  | 四芯 | 根 |  |
| 2323 | 电话听筒线 |  |  | 1.8m | 根 |  |
| 2324 | 多功能通信网络查线器 |  |  | JX-4 | 台 |  |
| 2325 | 电信查线机 |  |  | HCD6238(20)TS27 | 部 |  |
| 2326 | 打线枪 |  |  | S07 | 把 |  |
| 2327 | 电池钻 |  |  | WJZ1601S | 把 |  |
| 2328 | 多功能网络压线钳 |  |  | 6P | 把 |  |
| 2329 | 电话面板 |  |  | 86型电话 | 个 |  |
| 2330 | 电话模块 |  |  | 打线 | 个 |  |
| 2331 | 塑料胶布 |  |  | 60mm\*60y | 个 |  |
| 2332 | 胶枪（含胶棒） |  |  | 40W胶枪+40根胶棒 | 套 |  |
| 2333 | 弧形地槽 |  |  | 单孔、8\*6mm、5m/根 | 根 |  |
| 2334 | 电话直通分线器 |  |  | 1分4 | 个 |  |
| 2335 | 电话直通分线器 |  |  | 1分2 | 个 |  |
| 2336 | 接线子 |  |  | 10个/盒 | 盒 |  |
| 2337 | 话务台专用电话 |  |  | td60 | 部 |  |
| 2338 | 头戴式耳机 |  |  | dh60 | 部 |  |
| 2339 | 钉锤 |  |  | DL5001 | 把 |  |
| 2340 | 电话理线器（线卡子） |  |  | 7mm | 盒 |  |
| 2341 | 工具包 |  |  | 牛津 | 个 |  |
| 2342 | 头戴式应急灯 |  |  | GX56 | 个 |  |
| 2343 | LED平板灯 |  |  | 200x1200cm 38W | 个 |  |
| 2344 | T5一体化LED灯 |  |  | 1.2米 13W 6500K | 套 |  |
| 2345 | T5一体化LED灯 |  |  | 0.9米 9.6W 6500K | 套 |  |
| 2346 | T5一体化LED灯 |  |  | 0.6米 6.5W 6500K | 套 |  |
| 2347 | T5一体化LED灯 |  |  | 0.3米 3.4W 6500K | 套 |  |
| 2348 | E27螺口瓷灯口 |  |  | E27 圆形 | 个 |  |
| 2349 | 乳白亚克力板 |  |  | 0.5mx2mx3mm | 张 |  |
| 2350 | T8荧光灯管电子镇流器 |  |  | 一拖一36W | 个 |  |
| 2351 | T8荧光灯管电子镇流器 |  |  | 一拖二36W | 个 |  |
| 2352 | T8荧光灯管电子镇流器 |  |  | 一拖一18W | 个 |  |
| 2353 | T8荧光灯管电子镇流器 |  |  | 一拖二18W | 个 |  |
| 2354 | T8荧光灯管电子镇流器 |  |  | 一拖三18W | 个 |  |
| 2355 | T8三基色银光灯管 |  |  | 36W、6500K | 根 |  |
| 2356 | T8三基色银光灯管 |  |  | 30W、6500K | 根 |  |
| 2357 | T8三基色银光灯管 |  |  | 18W、6500K | 根 |  |
| 2358 | T8格栅灯盘 |  |  | 298\*1198mm | 套 |  |
| 2359 | T8格栅灯盘 |  |  | 598\*1198mm | 套 |  |
| 2360 | T8格栅灯盘 |  |  | 598\*598mm | 套 |  |
| 2361 | 室外防雨型光控开关 |  |  | 10A/220V | 个 |  |
| 2362 | 射灯 |  |  | 25W | 个 |  |
| 2363 | T8单管 灯架 |  |  | 1.2米、16W | 个 |  |
| 2364 | T8双管灯架 |  |  | 1.2米、16W | 个 |  |
| 2365 | 双向窗式排风扇 |  |  | 10寸 | 个 |  |
| 2366 | 吸顶换气扇 |  |  | 8寸 | 个 |  |
| 2367 | 吸顶换气扇 |  |  | 9寸 | 个 |  |
| 2368 | 吸顶换气扇 |  |  | 10寸 | 个 |  |
| 2369 | 吸顶换气扇 |  |  | 11寸 | 个 |  |
| 2370 | 吸顶换气扇 |  |  | 12寸 | 个 |  |
| 2371 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-10、10个/包 | 包 |  |
| 2372 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-16、10个/包 | 包 |  |
| 2373 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-25、10个/包 | 包 |  |
| 2374 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-35、10个/包 | 包 |  |
| 2375 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-50、10个/包 | 包 |  |
| 2376 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-70、10个/包 | 包 |  |
| 2377 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-95、10个/包 | 包 |  |
| 2378 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-120、10个/包 | 包 |  |
| 2379 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-150、10个/包 | 包 |  |
| 2380 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-185、10个/包 | 包 |  |
| 2381 | 紫铜镀锡电缆鼻子 |  |  | DT-240、10个/包 | 包 |  |
| 2382 | 电缆对接管 |  |  | DT-10、10个/包 | 包 |  |
| 2383 | 电缆对接管 |  |  | DT-16、10个/包 | 包 |  |
| 2384 | 电缆对接管 |  |  | DT-25、10个/包 | 包 |  |
| 2385 | 电缆对接管 |  |  | DT-35、10个/包 | 包 |  |
| 2386 | 电缆对接管 |  |  | DT-50、10个/包 | 包 |  |
| 2387 | 电缆对接管 |  |  | DT-70、10个/包 | 包 |  |
| 2388 | 电缆对接管 |  |  | DT-95、10个/包 | 包 |  |
| 2389 | 电缆对接管 |  |  | DT-120、10个/包 | 包 |  |
| 2390 | 电缆对接管 |  |  | DT-150、10个/包 | 包 |  |
| 2391 | 电缆对接管 |  |  | DT-185、10个/包 | 包 |  |
| 2392 | 电缆对接管 |  |  | DT-240、10个/包 | 包 |  |
| 2393 | 开口铜鼻子 |  |  | OT-50A、100个/包 | 包 |  |
| 2394 | 开口铜鼻子 |  |  | OT-80A、100个/包 | 包 |  |
| 2395 | 电缆中间热缩套 |  |  | 1kv 10-16mm² | 套 |  |
| 2396 | 电缆中间热缩套 |  |  | 1kv 25-50mm² | 套 |  |
| 2397 | 电缆中间热缩套 |  |  | 1kv 70-120mm² | 套 |  |
| 2398 | 电缆中间热缩套 |  |  | 1kv 150-240mm² | 套 |  |
| 2399 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x240mm²+2x120mm² | 米 |  |
| 2400 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x185mm²+2x95mm² | 米 |  |
| 2401 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x150mm²+2x70mm² | 米 |  |
| 2402 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x120mm²+2x70mm² | 米 |  |
| 2403 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x95mm²+2x50mm² | 米 |  |
| 2404 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x70mm²+2x35mm² | 米 |  |
| 2405 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x50mm²+2x25mm² | 米 |  |
| 2406 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x35mm²+2x16mm² | 米 |  |
| 2407 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 3x25mm²+2x16mm² | 米 |  |
| 2408 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 5x16mm² | 米 |  |
| 2409 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 5x10mm² | 米 |  |
| 2410 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x240mm²+1x120mm² | 米 |  |
| 2411 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x185mm²+1x95mm² | 米 |  |
| 2412 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x150mm²+1x70mm² | 米 |  |
| 2413 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x120mm²+1x70mm² | 米 |  |
| 2414 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x95mm²+1x50mm² | 米 |  |
| 2415 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x70mm²+1x35mm² | 米 |  |
| 2416 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x50mm²+1x25mm² | 米 |  |
| 2417 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x35mm²+1x16mm² | 米 |  |
| 2418 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 4x25mm²+1x16mm² | 米 |  |
| 2419 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 5x16mm² | 米 |  |
| 2420 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY22-0.6/1kv 5x10mm² | 米 |  |
| 2421 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x240mm²+2x120mm² | 米 |  |
| 2422 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x185mm²+2x95mm² | 米 |  |
| 2423 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x150mm²+2x70mm² | 米 |  |
| 2424 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x120mm²+2x70mm² | 米 |  |
| 2425 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x95mm²+2x50mm² | 米 |  |
| 2426 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x70mm²+2x35mm² | 米 |  |
| 2427 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x50mm²+2x25mm² | 米 |  |
| 2428 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x35mm²+2x16mm² | 米 |  |
| 2429 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 3x25mm²+2x16mm² | 米 |  |
| 2430 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 5x16mm² | 米 |  |
| 2431 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 5x10mm² | 米 |  |
| 2432 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x240mm²+1x120mm² | 米 |  |
| 2433 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x185mm²+1x95mm² | 米 |  |
| 2434 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x150mm²+1x70mm² | 米 |  |
| 2435 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x120mm²+1x70mm² | 米 |  |
| 2436 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x95mm²+1x50mm² | 米 |  |
| 2437 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x70mm²+1x35mm² | 米 |  |
| 2438 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x50mm²+1x25mm² | 米 |  |
| 2439 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x35mm²+1x16mm² | 米 |  |
| 2440 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 4x25mm²+1x16mm² | 米 |  |
| 2441 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 5x16mm² | 米 |  |
| 2442 | 低烟无卤阻燃电缆 |  |  | WDZC-YJY-0.6/1kv 5x10mm² | 米 |  |
| 2443 | 低烟无卤阻燃铜线 |  |  | WDZC-BYJ 1.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2444 | 低烟无卤阻燃铜线 |  |  | WDZC-BYJ 2.5mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2445 | 低烟无卤阻燃铜线 |  |  | WDZC-BYJ 4mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2446 | 低烟无卤阻燃铜线 |  |  | WDZC-BYJ 6mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2447 | 阻燃护套线 |  |  | ZC-RVV 3x0.75mm²、100米/盘 | 盘 |  |
| 2448 | 管型端子压线钳 |  |  | 0.25-10mm² | 把 |  |
| 2449 | 热风枪 |  |  | 2000W，温度档位300/500摄氏度（两档）；出风量：240/450升/分钟 | 把 |  |
| 2450 | 热熔胶棒 |  |  | 7mm | 根 |  |
| 2451 | 焊锡丝 |  |  | 2mm/250g | 盘 |  |
| 2452 | 数显测电笔 |  |  | AC70-250V | 把 |  |
| 2453 | 尼龙轧带 |  |  | 4\*200、500个/包 | 包 |  |
| 2454 | 碳钢自攻螺丝钉 |  |  | M3.5\*35mm、1000个/盒 | 盒 |  |
| 2455 | 碳钢自攻螺丝钉 |  |  | M3.5\*50mm、1000个/盒 | 盒 |  |
| 2456 | 十字沉头钻尾自攻螺丝 |  |  | ST4.2\*16mm、1000个/盒 | 盒 |  |
| 2457 | 十字沉头钻尾自攻螺丝 |  |  | ST4.2\*25mm、1000个/盒 | 盒 |  |
| 2458 | 304不锈钢圆头十字螺丝 |  |  | M4\*60mm、1000个/盒 | 盒 |  |
| 2459 | 镀锌钢外六角钻尾钉 |  |  | M4.8\*32mm、1000个/盒 | 盒 |  |
| 2460 | 镀锌钢外六角钻尾钉 |  |  | M4.8\*19mm、1000个/盒 | 盒 |  |
| 2461 | 斜五孔插座 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 2462 | 双五孔明盒 |  |  | 174\*86\*34 | 个 |  |
| 2463 | 四开单控 |  |  | 86型无边框 | 个 |  |
| 2464 | 红外感应开关 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 2465 | 微电脑时空开关 |  |  | 导轨式 | 个 |  |
| 2466 | 三相四线插头+插座 |  |  | 16A | 套 |  |
| 2467 | 三相四线插头+插座 |  |  | 25A | 套 |  |
| 2468 | 三相四线插头+插座 |  |  | 32A | 套 |  |
| 2469 | 三相五线插头+插座 |  |  | 16A | 套 |  |
| 2470 | 三相五线插头+插座 |  |  | 25A | 套 |  |
| 2471 | 三相五线插头+插座 |  |  | 32A | 套 |  |
| 2472 | 五芯航空插头 |  |  | 16A | 个 |  |
| 2473 | 五芯航空插头 |  |  | 32A | 个 |  |
| 2474 | 五芯明装工业插座 |  |  | 16A | 个 |  |
| 2475 | 五芯明装工业插座 |  |  | 32A | 个 |  |
| 2476 | 五芯暗装工业插座 |  |  | 16A | 个 |  |
| 2477 | 五芯暗装工业插座 |  |  | 32A | 个 |  |
| 2478 | 模数化三孔插座 |  |  | 16A | 个 |  |
| 2479 | 模数化五孔插座 |  |  | 10A | 个 |  |
| 2480 | 小型中间继电器 |  |  | AC220V 11脚 | 个 |  |
| 2481 | 小型中间继电器 |  |  | AC220V 14脚 | 个 |  |
| 2482 | 小型中间继电器 |  |  | DC24V 8脚 | 个 |  |
| 2483 | 小型中间继电器 |  |  | DC24V 11脚 | 个 |  |
| 2484 | 小型中间继电器 |  |  | DC24V 14脚 | 个 |  |
| 2485 | 小型中间继电器底座 |  |  | AC220V 8脚 | 个 |  |
| 2486 | 小型中间继电器底座 |  |  | AC220V 11脚 | 个 |  |
| 2487 | 小型中间继电器底座 |  |  | AC220V 14脚 | 个 |  |
| 2488 | 时间继电器 |  |  | JSZ3A-B | 个 |  |
| 2489 | 双电源自动转换开关 |  |  | 250A/3P CB级 | 套 |  |
| 2490 | 双电源自动转换开关 |  |  | 250A/4P PC级 | 套 |  |
| 2491 | 三极交流接触器 |  |  | 25A | 个 |  |
| 2492 | 三极交流接触器 |  |  | 38A | 个 |  |
| 2493 | 三极交流接触器 |  |  | 40A | 个 |  |
| 2494 | 三极交流接触器 |  |  | 50A | 个 |  |
| 2495 | 三极交流接触器 |  |  | 65A | 个 |  |
| 2496 | 浪涌保护器 |  |  | 3P+N 65KA | 个 |  |
| 2497 | 带漏电保护断路器（紧凑型） |  |  | 16A 1P+N | 个 |  |
| 2498 | 带漏电保护断路器（紧凑型） |  |  | 25A 1P+N | 个 |  |
| 2499 | 带漏电保护断路器（紧凑型） |  |  | 32A 1P+N | 个 |  |
| 2500 | 带漏电保护断路器 |  |  | 4P 16A | 个 |  |
| 2501 | 带漏电保护断路器 |  |  | 4P 25A | 个 |  |
| 2502 | 带漏电保护断路器 |  |  | 4P 32A | 个 |  |
| 2503 | 带漏电保护断路器 |  |  | 4P 40A | 个 |  |
| 2504 | 带漏电保护断路器 |  |  | 4P 50A | 个 |  |
| 2505 | 带漏电保护断路器 |  |  | 4P 63A | 个 |  |
| 2506 | 微型空气断路器 |  |  | 4P 16A | 个 |  |
| 2507 | 微型空气断路器 |  |  | 4P 25A | 个 |  |
| 2508 | 微型空气断路器 |  |  | 4P 32A | 个 |  |
| 2509 | 微型空气断路器 |  |  | 4P 40A | 个 |  |
| 2510 | 微型空气断路器 |  |  | 4P 50A | 个 |  |
| 2511 | 塑壳断路器 |  |  | 3P 100A（可调） | 个 |  |
| 2512 | 塑壳断路器 |  |  | 3P 160A（可调） | 个 |  |
| 2513 | 塑壳断路器 |  |  | 3P 250A（可调） | 个 |  |
| 2514 | 塑壳断路器 |  |  | 3P 400A（可调） | 个 |  |
| 2515 | 塑壳断路器 |  |  | 3P 630A（可调） | 个 |  |
| 2516 | 明装/暗装配电箱 |  |  | 7位 | 台 |  |
| 2517 | 室外防雨明装配电箱 |  |  | 700x500x200cm | 个 |  |
| 2518 | 不锈钢线槽 |  |  | 3mm\*2米 | 根 |  |
| 2519 | 熔断器 |  |  | RT28-32 6A | 个 |  |
| 2520 | 熔断器 |  |  | RT28-32 20A | 个 |  |
| 2521 | 玻璃管熔断器 |  |  | 5\*20mm | 个 |  |
| 2522 | 玻璃管熔断器 |  |  | 6\*30mm | 个 |  |
| 2523 | 接线端子 |  |  | 3P200A | 个 |  |
| 2524 | 电源指示灯 |  |  | 220V | 个 |  |
| 2525 | 按钮带灯自锁 |  |  | 220V | 个 |  |
| 2526 | 液位浮球开关 |  |  | 5米 | 个 |  |
| 2527 | 配电箱零（地）汇流排 |  |  | 10孔2\*20mm | 个 |  |
| 2528 | 零排绝缘子 |  |  | 30\*30mm M8 | 个 |  |
| 2529 | 配电箱导轨 |  |  | C45国标U型DZ47导轨 1米 | 根 |  |
| 2530 | 配电箱横梁 |  |  | 800mm | 根 |  |
| 2531 | JDG金属穿线管 |  |  | ∅16/4米 | 根 |  |
| 2532 | JDG金属穿线管盒接 |  |  | ∅16 | 个 |  |
| 2533 | JDG金属穿线管盒接 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 2534 | JDG金属穿线管盒接 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 2535 | JDG金属穿线管盒接 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 2536 | JDG金属穿线管直接 |  |  | ∅16 | 个 |  |
| 2537 | JDG金属穿线管直接 |  |  | ∅20 | 个 |  |
| 2538 | JDG金属穿线管直接 |  |  | ∅25 | 个 |  |
| 2539 | JDG金属穿线管直接 |  |  | ∅32 | 个 |  |
| 2540 | 放火封堵包 |  |  | 400型 | 个 |  |
| 2541 | 放火封堵包 |  |  | 700型 | 个 |  |
| 2542 | 三相多功能测控电表 |  |  | PDM-803DP | 个 |  |
| 2543 | 互感器 |  |  | 160/5 | 个 |  |
| 2544 | 液位变送器 |  |  | 0-10V | 个 |  |
| 2545 | 漏电接线检测仪 |  |  | 10A/16A | 个 |  |
| 2546 | 24V开关电源 |  |  | 50W 24V | 个 |  |
| 2547 | 24V开关电源 |  |  | 120W 24V | 个 |  |
| 2548 | 双绞线缆 |  |  | 超五类非屏蔽/灰色 | 箱 |  |
| 2549 | 双绞线缆 |  |  | 六类非屏蔽/灰色 | 箱 |  |
| 2550 | 配线架 |  |  | 超五类非屏蔽/24口/不含模块 | 套 |  |
| 2551 | 配线架 |  |  | 六类非屏蔽/24口/不含模块 | 套 |  |
| 2552 | 信息模块 |  |  | 8位超五类非屏蔽 | 个 |  |
| 2553 | 信息模块 |  |  | 8位六类非屏蔽 | 个 |  |
| 2554 | 水晶头 |  |  | 超五类非屏蔽 | 个 |  |
| 2555 | 水晶头 |  |  | 六类非屏蔽 | 个 |  |
| 2556 | 网络面板 |  |  | 单孔、86型 | 个 |  |
| 2557 | 网络面板 |  |  | 双孔、86型 | 个 |  |
| 2558 | 网络面板 |  |  | 四孔、86型 | 个 |  |
| 2559 | pvc明装底盒 |  |  | 86\*86\*42 | 个 |  |
| 2560 | pvc线槽 |  |  | 24\*14mmPVC、2米/根 | 米 |  |
| 2561 | pvc线槽 |  |  | 39\*19mmPVC、2米/根 | 米 |  |
| 2562 | pvc线槽 |  |  | 60\*40mmPVC、2米/根 | 米 |  |
| 2563 | pvc管 |  |  | Φ20mmPVC、4米/根 | 米 |  |
| 2564 | pvc管 |  |  | Φ25mmPVC、4米/根 | 米 |  |
| 2565 | pvc直接 |  |  | Φ20mmPVC | 个 |  |
| 2566 | pvc直接 |  |  | Φ25mmPVC | 个 |  |
| 2567 | 包塑金属软管 |  |  | ∅20、50米/盘 | 米 |  |
| 2568 | 包塑金属软管 |  |  | ∅25、50米/盘 | 米 |  |
| 2569 | 明装地槽 |  |  | 3cm 铝合金、2米/根 | 米 |  |
| 2570 | 明装地槽 |  |  | 5cm 铝合金、2米/根 | 米 |  |
| 2571 | 鳄鱼夹 |  |  | 中号 | 个 |  |
| 2572 | 单相干式隔离变压器 |  |  | 220V10KVA | 台 |  |
| 2573 | 漏电保护测试仪 |  |  | ETC8600 | 个 |  |
| 2574 | 暗盒修复器 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 2575 | 阻燃锌合金弯头 |  |  | 90度、16# | 个 |  |
| 2576 | 阻燃锌合金弯头 |  |  | 90度、20# | 个 |  |
| 2577 | 阻燃锌合金弯头 |  |  | 90度、25# | 个 |  |
| 2578 | 前盖 |  |  | PZ30配电箱 | 个 |  |
| 2579 | 电工手套 |  |  | 高压绝缘、M号 | 副 |  |
| 2580 | 双明盒 |  |  | 174型 | 个 |  |
| 2581 | 节能灯 |  |  | 23W | 个 |  |
| 2582 | LED双端灯管 |  |  | T8 16W | 支 |  |
| 2583 | LED荧光灯 |  |  | 60厘米长、40W | 套 |  |
| 2584 | LED投光灯 |  |  | 30W | 个 |  |
| 2585 | 圆形灯芯 |  |  | 24W | 个 |  |
| 2586 | 墙灯 |  |  | 暗装、3W | 个 |  |
| 2587 | 筒灯 |  |  | 3.5寸 | 个 |  |
| 2588 | 筒灯 |  |  | 4寸8w | 个 |  |
| 2589 | 球灯罩 |  |  | 直径300 | 个 |  |
| 2590 | led荧光灯 |  |  | 60CM | 套 |  |
| 2591 | LED荧光灯架 |  |  | 40w 1.3米 | 套 |  |
| 2592 | 吸顶灯 |  |  | 10WLED | 个 |  |
| 2593 | 日光灯管 |  |  | 30w | 支 |  |
| 2594 | LED灯条 |  |  | 20W | 个 |  |
| 2595 | LED灯芯 |  |  | 30W | 个 |  |
| 2596 | 灯芯 |  |  | 模组12W | 个 |  |
| 2597 | 灯芯 |  |  | 25W | 个 |  |
| 2598 | 声控灯芯 |  |  | 25W | 个 |  |
| 2599 | 镀锌盖板 |  |  | 86型 | 个 |  |
| 2600 | 四合一气体检测仪 |  |  | 防爆款 | 套 |  |
| 2601 | 钢角拐尺 |  |  | 300mm | 把 |  |
| 2602 | 钢角拐尺 |  |  | 500mm | 把 |  |
| 2603 | T型钢尺 |  |  | 1.2米，带4个定位螺丝眼 | 把 |  |
| 2604 | 伸缩围栏 |  |  | 1.2\*3米，带轮子 | 个 |  |
| 2605 | 井口围栏 |  |  | 102\*100cm、带告知牌 | 套 |  |
| 2606 | 防爆人体静电释放器 |  |  | 防爆式壁挂式 | 个 |  |
| 2607 | LED筒灯 |  |  | 9w,5寸 | 个 |  |
| 2608 | 电工实训网孔板 |  |  | 600×800，带底部支架 | 个 |  |
| 2609 | 不锈钢夹子，取物器 |  |  | 1.5米 | 个 |  |
| 2610 | 灯管卡头 |  |  | T5 | 个 |  |
| 2611 | 电锤 |  |  | 18E | 台 |  |
| 2612 | 老虎钳 |  |  | 8寸 | 把 |  |
| 2613 | 红外线水平仪 |  |  | 5-50X | 台 |  |
| 2614 | 云石机 |  |  | C 140 | 台 |  |
| 2615 | 切割机 |  |  | F07-255 | 台 |  |
| 2616 | 强力胶水 |  |  | 450ml | 桶 |  |
| 2617 | 角磨机 |  |  | S700 | 台 |  |
| 2618 | 硅钙板 |  |  | 600\*600 | 块 |  |
| 2619 | 硅钙板 |  |  | 600\*1200 | 块 |  |
| 2620 | 瓦工铲 |  |  | NC145 | 个 |  |
| 2621 | 铅油 |  |  | 1kg | 桶 |  |
| 2622 | 前置过滤器 |  |  | PM6 | 个 |  |
| 2623 | 置物架 |  |  | 150\*60\*200 | 套 |  |
| 2624 | 蹲便水箱 |  |  | 385\*375\*107cm | 套 |  |
| 2625 | 瓷砖阳角条 |  |  | 30\*30\*1000mm | 根 |  |
| 2626 | 轮椅踏板 |  |  | 20.5\*13\*6cm | 个 |  |
| 2627 | 铅丝 |  |  | 10号 | 盘 |  |
| 2628 | 滚刷 |  |  | 6寸 | 个 |  |
| 2629 | 水性调和漆 |  |  | 3kg | 桶 |  |
| 2630 | 塑料盆 |  |  | 27cm | 个 |  |
| 2631 | 开孔器取丝器 |  |  | 1寸平头款 | 个 |  |
| 2632 | 铝塑板 |  |  | 1.2\*2.4m | 张 |  |
| 2633 | 腻子膏 |  |  | 5kg | 桶 |  |
| 2634 | 双层防火门玻璃 |  |  | 17.5cm\*59.5cm | 块 |  |
| 2635 | 卤灯 |  |  | 12V100W | 个 |  |
| 2636 | 挡鼠板 |  |  | 1.4\*0.7m | 块 |  |
| 2637 | 地板革 |  |  | 600\*600mm | 张 |  |
| 2638 | 辅助触点 |  |  | F4 | 块 |  |
| 2639 | 灯泡 |  |  | 浴霸取暖灯 | 只 |  |
| 2640 | 挡水板 |  |  | 铝合金800mm | 米 |  |
| 2641 | 挡水板中柱 |  |  | 铝合金800mm | 个 |  |
| 2642 | 三角支撑 |  |  | 铝合金 | 支 |  |
| 2643 | 不锈钢槽 |  |  | 1.5mm\*800mm | 根 |  |
| 2644 | 树脂板 |  |  | 8mm | 平米 |  |
| 2645 | 耐力板 |  |  | 2mm | 平米 |  |
| 2646 | 防滑垫 |  |  | 硅藻泥 1.2m | m2 |  |