局属其他办公楼物业管理服务

采购项目

招标文件

招标编号：BIECC-23CG0489

北京国际工程咨询有限公司

2023年12月

目  录

第一章	招标公告	1

第二章	投标人须知	5

一、	说明	7

二、	招标文件	8

三、	投标文件的编写	9

四、	投标文件的递交	12

五、	开标和评标	13

六、	定标	21

七、	重新招标	23

第三章	合同主要条款	24

第四章	技术规格及要求	45

第五章	附件--投标文件格式	99

附件 1.	投标书	100

附件 2.	开标一览表	101

附件 3.	投标报价明细表	102

附件 4.	技术参数偏离表	103

附件 5.	商务条款偏离表	104

附件 6.	投标人资格证明文件	105

附件 7.	法定代表人授权书	109

附件 8.	投标人基本情况表	110

附件 9.	业绩证明文件	111

附件 10.	项目经理一览表	112

附件 11.	团队人员一览表	113

附件 12.	技术文件	114

附件 13.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	115

- 招标公告

招标公告

北京国际工程咨询有限公司受外交服务集团有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，欢迎有意愿的潜在投标人前来参与投标。

- 项目名称：局属其他办公楼物业管理服务采购项目

- 招标编号：BIECC-23CG0489

- 招标范围：

1、项目地点：枣营北里33号楼（卫生所）、光华路44号北院、三里屯北小街7号。

- 资金来源：企业自筹。

- 招标内容：为招标人提供局属其他办公楼及物业管理服务及其他相关服务等，具体要求见第四章“技术规格及要求”。

- 服务期限：三年，具体服务起止日期随合同签订时间。合同将逐年签署，首签合同期为一年，到期后根据实际履约考核情况决定是否续签。

5、招标控制价：本项目每年费用不超过222.45万元，3年总价为667.35万元。投标人的投标报价按照三年服务期进行报价，并且不能超过本项目的控制价（667.35万元），否则其投标响应将被拒绝。

- 合格投标人：

- 1、投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

- 2、投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

- 3、投标人未被国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、“信用中国”网站、中国政府采购网、中央政府采购网、北京市政府采购网、军队采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良记录。（本项目递交投标文件截止时，由招标代理机构统一查询）

- 4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

- 5、投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

- 6、本项目不接受联合体投标。

- 7、投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2023年12月27日起至2024年1月3日，每天09时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

2、地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1703室（北四环学院桥东北角）。

3、招标文件获取方式：现场获取或线上获取

4、银行信息：

公司名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

5、招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2024年1月3日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn，右上角搜索栏中录入项目名称并进行下载。

6、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2024年1月22日上午9时30分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市东城区朝阳门内大街223号一层礼堂。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

邮编：100083

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：82372620

电子邮箱： jowena@163.com

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：局属其他办公楼物业管理服务采购项目 招标编号：BIECC-23CG0489 |
| 2 | 招 标 人：外交服务集团有限公司 地 址：北京市东城区朝阳门内大街223号 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2024年1月22日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市东城区朝阳门内大街223号一层礼堂 |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币4万元，具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本六份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的招标人应在招标代理机构完成全部招标项目归档资料后，一次性支付招标代理服务费。取费标准见“投标人须知”第39条 |
| 11 | 履约保证金：需提交合同年服务费金额的10%作为履约保证金 |
| 12 | 现场踏勘：统一组织。时间为2024年1月5日13点30分，踏勘集合地点：北京市朝阳区麦子店街道枣营北里33号楼1层卫生所（注：如有变化另行通知）请各投标人携带法人签字踏勘委托书和身份证复印件，每家最多不超2人。 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指外交服务集团有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 投标人未被国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、“信用中国”网站、中国政府采购网、中央政府采购网、北京市政府采购网、军队采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良记录。（本项目递交投标文件截止时，由招标代理机构统一查询）

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围和投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术规格及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按招标公告中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 投标人在收到澄清或修改后，应在一个工作日内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。规定时间内未回复的将视为接受。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清、修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人有权视情况延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清、修改中予以明确。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标要求

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标计量单位

  - 除在招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 投标书（附件1）

- 开标一览表（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 技术参数偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 法定代表人授权书（附件7）

- 投标人基本情况表（附件8）

- 业绩证明文件（附件9）

- 项目经理一览表（附件10）

- 团队人员一览表（附件11）

- 技术文件（附件12）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件13）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为合同签订价，包括完成招标内容的人员费用、设备设施维护费用、工具材料费用、培训费用及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”。

  - 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则将予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件6）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件5）。

- 证明投标服务等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“技术规格及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件4）。

  - 投标人须提交证明其拟供服务或货物符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述证明文件包括业绩资质和团队人员的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交人民币4万元的投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标保函；其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标保函。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

  - 应按本须知第38条的规定交纳招标代理服务费。

  - 发生以下情况投标保证金将被没收：

    - 投标人在投标截止期后撤销投标。

    - 中标人无正当理由不与采购人订立合同。

    - 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件。

    - 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件从开标日起有效期为90天。如果投标文件有效期不足90天，将导致投标无效。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件的纸质正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件7），并将其附在投标文件中。投标文件的纸质副本可采用纸质正本的复印件；若纸质正本和纸质副本不同，以纸质正本为准。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字并加盖公章才有效。

  - 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标人应提交一份纸质正本“投标文件”、六份纸质副本投标文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份纸质投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 投标人应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）密封，并标明招标编号、项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金（投标保证金如是电汇，采用电汇底单复印件；如是网银，采用网银转账页面打印件）和投标优惠声明（如有）分别单独密封，加贴封条并在封套封口处加盖投标人公章，或由法定代表人（或其授权代表）签字，在封套上标记“投标一览表”、“投标保证金”、“投标优惠声明”字样，与纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）分装，并作为投标文件的一部分同时递交。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

  - 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按招标公告中规定的开标地点送达招标人。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对“投标文件”的提前拆封不负责任。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 递交投标文件的截止时间

  - 所有投标文件（包括一份纸质正本“投标文件”、六份纸质副本“投标文件” 和一份电子文档（光盘或U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明）都必须按招标人在招标公告中规定的投标截止时间之前送达招标人。

  - 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间前递交。

  - 招标人将拒绝在投标截止时间后收到/递交的投标文件及未按20.2-20.4中的规定密封的投标文件。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字方为有效。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

- 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告中规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加并签到。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，确认无误后交由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读所有在截止时间前收到投标文件的投标人名称、所投包号、投标价格、投标优惠声明（如有）、是否提交了投标保证金，以及投标文件的其他主要内容并加以记录，对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 由招标代理机构对开标过程进行记录并由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容在评标时将不予考虑。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会。

  - 评标委员会为7人制，其中招标人代表2名，其余成员由有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

  - 评标委员会成员的通讯设备一律放置统一地点保存，在评标过程中不得擅自与外界联系。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

    - 影响到招标文件规定的服务范围、质量和履约等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

- 具体表格如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 是否提供有效的营业执照 |
| 2 | 财务审计报告 | 是否提供近3年（2020、2021、2022）经会计师事务所审计的财务审计报告 |
| 3 | 信用情况 | 投标人未被国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、“信用中国”网站、中国政府采购网、中央政府采购网、北京市政府采购网、军队采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良记录。 |
| 4 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 5 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 6 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 7 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 8 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 9 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 10 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 11 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第四章中★号条款要求的； |
| 12 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 13 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在以下视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件26.7条款规定的其他无效情形。 |

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权将其作无效投标处理：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 投标人必须按要求进行澄清，书面澄清答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清、说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对各包中同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该项目中标候选人。

  - 本次评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(36分) |  |  |
| 1.1 | 资质证书： （1）质量管理体系认证证书（GB/ISO9001）； （2）环境管理体系认证证书（GB/ISO14001）； （3）职业健康安全管理体系认证证书（GB/ISO45001）。 每提供以上一项认证证书得2分，满分6分。 注：须出具有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 1.2 | 相关业绩： 投标人近三年与本项目相关业绩（2020年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）且业绩金额不低于150万元。每提供一个合格业绩证明，得1分，满分10分。 注：投标人需提供合同主要内容复印件。 | 10 |
| 1.3 | 项目经理： （1）项目经理具备注册物业管理师证或物业项目经理证书，得3分，否则不得分； （2）项目经理学历：大学本科（含以上）2分，否则不得分； （3）项目经理具有5年（含）以上工作经验（物业管理项目）得2分，具有3年（含）-5年工作经验（物业管理项目）得1分，否则不得分； （合同中须体现项目经理，如果合同中无法体现项目经理，则须提供服务单位开具的项目经理证明材料）。 | 7 |
| 1.4 | 项目人员团队： - 文秘兼库房管理员，共3分。 1）具有大学本科（含以上）1分，否则不得分； 2）具有3年（含）以上工作经验（物业管理工作）得1分，否则不得分； 3）具有一定的财务管理能力得1分，否则不得分。 - 工程主管，共3分。 1）具有建造师证书或高级职称证书，得1分，否则不得分； 2）具有大学本科（含以上）1分，否则不得分； 3）具有5年（含）以上工作经验（基建工程工作）得1分，否则不得分。 - 综合维修工，共2分。 - 拟派全部人员具有高中及以上文化程度，得1分，否则不得分； - 拟派全部人员年龄男性18-55（含）周岁，女性18-50（含）周岁，得1分，否则不得分。 - 保洁员，共3分。 - 拟派卫生所的保洁员，具有医疗机构保洁工作经验的，得1分，否则不得分； - 拟派全部人员具有初中及以上文化程度，得1分，否则不得分； - 拟派全部人员年龄男性18-55（含）周岁，女性18-50（含）周岁以下，得1分，否则不得分。 - 秩序维护人员，共2分。 - 拟派全部人员具有初中及以上文化程度，得1分，否则不得分； - 拟派全部人员年龄男性18-55（含）周岁，得1分，否则不得分。 （需提供相关证明材料并加盖投标人公章） | 13 |
| 二、技术部分（50分） |  |  |
| 2.1 | 项目理解及重点难点分析方案： 应明确实施方案要紧密联系项目本身情况，从项目整体设想及服务方案，包括①项目管理整体设想、②特点难点分析、③可行性建议等3个方面进行编制。 - 结合本项目情况紧密、科学合理的，得11分； 少部分未完全结合本项目情况、整体基本科学合理的，得9分； 少部分结合本项目情况、整体基本科学合理的，得7分； 未结合本项目情况，整体基本科学合理的，得5分； 未结合项目情况，部分科学合理的，得3分； 未结合项目情况，少部分科学合理的，得1分； 不提供或完全不合理的，得0分。 - 特点难点分析结合项目情况紧密，分析清晰透彻的，得6分； 部分结合项目情况，整体符合同类型项目情况，分析清晰透彻的，得4分； 部分结合项目情况，不完整符合同类型项目情况，分析不够清洗透彻的，得2分； 特点难点分析不提供或不符合项目情况的，得0分。 - 对本项目所提建议结合项目情况紧密，具备借鉴价值、便于落地执行的，得3分； 建议具备参考价值但与本项目情况结合不紧密或不便于落地执行的，得1分； 建议不提供或不具备参考价值的，得0分。 | 20 |
| 2.2 | 日常服务方案： 包括①日常服务流程、②人员培训、③服务承诺等3个方面进行编制 结合本项目情况紧密、科学合理的，得10分； 少部分未完全结合本项目情况、整体基本科学合理的，得8分； 少部分结合本项目情况、整体基本科学合理的，得6分； 未结合本项目情况，整体基本科学合理的，得4分； 未结合本项目情况，部分科学合理的，得2分； 未结合本项目情况，少部分科学合理的，得1分； 不提供或完全不合理的，得0分。 | 10 |
| 2.3 | 应急安全保障方案： 根据招标文件的要求和实际情况，提出相应的应急安全保障方案。 方案全面完整、与本项目结合度高、人员响应迅速、处理时效迅速、重点突出、亮点明确，得5分； 方案较为全面、少部分未完全结合本项目情况、人员响应及时、处理时效及时、重点较为突出、亮点较为明确，得3分； 方案较为完整、少部分结合本项目情况、人员响应良好、处理时效良好、重点不够突出、亮点不明确，得2分； 方案不够完整、未结合本项目情况、人员响应较差、处理时效较差、重点不够突出、亮点不明确，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 2.4 | 设施设备维护及档案整理方案： 根据招标文件的要求和实际情况，提出相应的设施设备维护及档案整理方案。 方案全面完整、与本项目结合度高、重点突出、亮点明确，得5分； 方案较为全面、少部分未完全结合本项目情况、重点较为突出、亮点较为明确，得3分； 方案较为完整、少部分结合本项目情况、重点不够突出、亮点不明确，得2分； 方案不够完整、未结合本项目情况、重点不够突出、亮点不明确，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 2.5 | 拟投入设备、易耗品、材料方案： 根据招标文件的要求和实际情况，提出相应的拟投入设备方案。 拟投入设备、易耗品、材料能够充分满足项目实施要求，得5分； 拟投入设备、易耗品、材料能够基本满足项目实施要求，得3分； 拟投入设备、易耗品、材料可能无法满足项目实施要求，得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 2.6 | 增值服务方案： 根据招标文件的要求和实际情况，针对合理化建议、重大活动保障以及其他可能提供的服务提出方案。 服务方案详细、完整、适用性强得5分； 服务方案较详细、较完整、适用性较强得3分； 服务方案简单、粗略、适用性差得1分； 未提供不得分。 | 5 |
| 三、价格部分（14分） |  |  |
| 3.1 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分14分，其他投标人的评标价得分=（基准价/该投标人的评标价）×14。 | 14 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程保密

  - 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人。

  - 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 定标

- 定标准则

  - 招标人将把合同授予各包被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的投标人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于1日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标人应在招标代理机构完成全部招标项目归档资料后，一次性支付招标代理服务费。

  - 招标代理服务费金额按照委托代理协议中约定执行。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 重新招标

- 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）发售招标文件截止时间止，购买招标文件的潜在投标人少于3个的。

- 合同主要条款

物业管理服务合同

项目名称：局属其他办公楼物业管理服务采购项目

项目编号：_________________________________

合同编号：_________________________________

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：________________________________

服务合同主要条款

A  协议书

甲方：

法定代表人：

住所地：

邮编：

乙方：

法定代表人：

住所地：

邮编：

证书编号：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方对局属其他办公楼物业管理服务采购项目提供服务事宜，订立本合同。

本合同采购的产品所需资金来源及付款方式为：

财政集中支付□  采购单位支付☑

合同文件的组成：

合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）招标文件及其附件

（5）本合同专用条款

（6）本合同通用条款

（7）国家和地方标准、规范及有关技术文件

（8）构成合同组成部分的其他文件

双方在履行合同过程中形成的补充约定等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

- 项目概况

项目名称：局属其他办公楼物业管理服务采购项目

项目类型： 办公楼

履约位置：枣营北里33号楼（卫生所）、光华路44号北院、三里屯北小街7号

服务事项： 综合保障物业服务

- 服务范围

综合管理服务、客户服务、设施设备日常运行维护和管理、综合维修服务、环境清洁服务、秩序维护服务和消防安全管理、绿化养护服务、节能与环保、其他委托事项和特约服务等（包括但不限于甲方指定的其他物业相关服务保障及需另外约定的其他服务）

其他详见本合同一般条款、专用条款及甲方招标文件中有关服务范围。

- 合同委托服务期限

本项目服务期限为 叁 年，合同为每年签订。自20  年    月    日至20  年    月    日。服务期的起始时间以招标人确认的时间为准。如果双方办理完毕交接验收手续、乙方进驻物业现场的时间晚于上述起始时间的，应相应据实顺延计算物业服务期限。

委托服务期内的任何时候，如果乙方提供的服务严重负偏离服务质量标准，无法满足甲方安全管理、基础保障等核心需求，且在甲方要求的期限内未能有效整改，则甲方有权单方面解除合同，并按照本合同一般条款的相关约定追究乙方违约责任。

- 服务质量标准

详见甲方招标文件及本合同中所要求的服务标准及质量要求。

- 合同价款（根据招标结果约定明确）

年服务费总金额（大写）                     元人民币（小写             元），其中不含税金额为    元，税额为    元。服务费计算依据以投标人相关报价明细为准。如涉及甲方另行委托的专项服务，专项服务价款最终以投标单价和甲方验收合格确认的服务量计算总价，据实结算。

- 物业管理服务收费计价方式

- 上述合同总价中包含了：乙方履行本合同义务、完成约定的全部工作内容、向甲方提交符合本合同约定的全部成果所需的全部费用。

·日常物业管理服务费主要由以下项目构成：

- 管理服务人员费用；

- 物业共用部位、共用设施设备的日常运行及维（修）护保养费用；

- 物业管理区域清洁卫生费用；

- 物业管理区域绿化养护、绿化租赁费用；

- 物业管理区域秩序维护费用；

- 会议服务保障费用；

- 办公费用；

- 管理费用；

- 易耗品费用

- 物业服务项目固定资产折旧费用

- 其他。

- 除本合同中上述明示的价款外，甲方不额外支付其他任何费用，除非本合同其他条款另有明示约定。

- 对于本合同外的服务内容，甲方可另行委托乙方实施，并由甲方出具书面指令性确认文件，费用可单独结算或在当期物业费中同步支付。另行委托乙方的服务项目的实施标准不得低于本合同及其附件、招投标文件及其附件中所规定的相关服务标准和要求，服务费用参照招投标文件中相关计价标准予以结算。

- 乙方按照包干制标准收取物业管理服务费用，应向甲方公布物业管理服务年度计划、物业管理服务资金年度预决算和物业管理服务资金收支情况，按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务。

- 每一笔付款前 5 日内，乙方应向甲方出具支付申请函、甲方签字确认的合格评分表及合法、有效、等额的增值税发票,甲方审核无误后向乙方付款。乙方延期提供发票的及评分表不合格的，甲方有权顺延付款时间及特殊情况顺延付款时间的，均不承担任何违约责任。

- 付款方式

1.日常物业管理服务费付款方式：

按照每三个月为付款周期拨付。

合同签订后，甲方每三个月为一个服务周期进行付款，并在下一个服务周期首月完成对上一服务周期物业服务进行考核，依据考核结果支付该服务周期服务费用：如考核分数为95分及以上，则全额支付考核上一服务周期物业费用；如考核分数在95分以下，按甲方要求限期整改，整改完成后全额支付；否则当期物业费按照本考核评分及奖惩措施约定的相关条款予以扣除。

考核85分及以上视为整体服务质量合格。合同周期内服务质量按照本考核评分及奖惩措施约定的相关条款予以扣除。

考核累计2次不合格，甲方有权提前解除合同并就乙方造成的实际损失提出索赔。

2.特约物业服务费用付款方式：

特约服务价款最终以投标单价和甲方验收合格确认的服务量计算总价，据实结算。

3.乙方收款账户信息：

乙方账户名称：

账号：

开户行：

- 项目承接验收

- 乙方承接项目时，应制定全面的承接方案，甲方应配合乙方对共用部位、共用设施设备进行查验。

- 对于本合同签订后承接的共用部位、共用设施设备，由乙方负责维修、养护，同时甲乙双方应按照前条规定进行查验并签订确认书，确认书作为乙方已认定甲方所交付使用的物业符合国家规定验收标准的依据。

- 乙方承接时，甲方应向乙方移交服务部位的必要材料包括不限于：单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、工程竣工图、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料等。

- 使用与维护

- 乙方应配合甲方制定本服务区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度。

- 乙方根据规章制度提供管理服务时，甲方应给予必要配合。

- 乙方可采取规劝等必要措施，制止甲方违法相关规章制度的行为。

- 乙方应及时向甲方通告区域内有关服务的重大事项，接受甲方的监督、管理。

- 服务用房属甲方所有，乙方在本合同期限内根据合同约定使用，但不得改变其用途。

- 项目负责人

本项目的项目负责人（即项目经理）为：          。

本项目的项目经理必须遵守以下约定：工作职责包括但不限于  1、编制项目管理方案、制度年度、月、周工作计划；2、全面负责项目设备设施运行维护、安全保卫、会服接待等服务质量运营工作；3、负责项目预算管理工作；4、负责员工考核管理；5、负责协调甲方做好各类安全运营工作；6、负责与甲方沟通、协调工作；7、作为乙方负责本项目安全生产的第一责任人。

- 合同签订（根据实际情况约定合同订立时间、合同份数）

- 合同订立时间：20    年    月    日

- 合同订立地点：

- 本合同正本连同附件共     页，一式  份，甲方  份、乙方  份，具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字盖章，并在甲方收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

甲方（盖章）                           乙方（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）            法定代表人/授权代表（签字）

日期：                                  日期：

B  合同通用条款

- 定义

- “合同”系指甲方和乙方(简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

- “合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

- “甲方”系指接受合同的招标人。

- “乙方”系指中标后提供合同服务的企业，即                           。

- 语言与计量单位

- 合同及甲乙双方所有的来往信函以及与合同有关的文件均应以中文书写。

- 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 服务内容、质量和验收考评标准

具体要求：根据甲方招标文件、乙方投标文件及其附件、本合同及其附件内容。

- 甲方权利和义务

- 按照合同约定的内容和标准督促检查验收乙方的服务过程和结果，可不定期对本物业项目的相关工作进行考核，考核实行经济惩罚制度，对不合格项进行登记并予以相应的经济处罚。对不符合质量标准的管理服务要求乙方整改落实，乙方对甲方提出的限期整改意见应无条件执行。甲方可随时检查核实乙方工作人员配置、在岗状况、持证情况，有权要求乙方对不称职的员工按投标文件所承诺的资格条件进行更换，并可追究由此给乙方造成的实际损失。

- 按合同要求及时向乙方支付服务费。

- 审定乙方编制的物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修计划和有关费用预算等，监督乙方管理服务工作的实施。甲方有权按照合同约定和法律规定的标准规范，对乙方实施的物业管理服务提出修改和变更建议。

- 制定、审议、修改物业管理区域共用部位和共用设施设备使用、公共秩序和环境卫生维护等方面的规章制度。审核涉及本物业公共部位固定资产配置、绿化和设备改造及乙方提交的改造维修方案等事项。

- 为乙方的管理服务提供必要的工作条件，包括办公用房、设备工具库房等。

- 对乙方的节能工作进行指导，下达有关物业年度节能指标，督促乙方加大节能管理力度，提高设施设备的能源利用效率。

- 根据有关部门的要求，指导、协调乙方妥善处理与物业管理服务相关的控烟、爱国卫生、安全管理等工作。

- 甲方可不定期组织实施第三方物业管理服务满意度测评，测评报告经甲乙双方认可后作为当月度考核评价依据纳入考核评分体系进行打分评价，并予以相应奖惩措施，以提升乙方的服务质量。

- 因乙方原因无法完成服务的，甲方有权委托任何第三方提供相关服务，所产生的费用全部由乙方承担。

- 乙方将专业服务发包给具有相应资质条件的分包单位，但确定分包单位前须经甲方认可；相关项目实施中必须配合甲方随机抽检，满足甲方检测要求；项目完成后需经甲方验收，如若验收不通过，则令乙方整改至验收通过为止。

- 乙方对业务主管级以上管理人员更换需提前7日向甲方书面汇报，新上岗人员标准及能力不得低于甲方投标文件要求及投标承诺的标准，经甲方同意后方可更换。

- 乙方的权利和义务

- 按照合同约定收取服务费，根据与甲方的协商结果获取合同外服务的合理费用。

- 严格履行合同文件（含招标文件、投标文件等）约定和承诺的服务内容、质量标准、工序工艺，保障甲方的建筑物、设备设施状况良好并正常运行使用。

- 乙方必须严格实施投标文件中承诺的人力资源配置，保证其实际从事本项目工作的人员具有相应的资质及能力。在必须补充或更换人员时，必须补充不低于投标文件承诺的上岗资格的工作人员。甲方认可的项目参与人员，非经甲方事先书面同意，乙方不得擅自更换。

- 保证从事本物业管理服务项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，做好从业人员有关政治素养等方面的审核。

  - 乙方须与其指派人员建立劳动关系，签订劳动合同，承担用人单位责任。乙方承担和支付本项目服务人员的工资、加班费以及社会保险、医疗保险、失业保险、意外伤害保险及劳动法所规定的福利待遇和保障事项等。如服务人员发生受伤、致残或者死亡的，由乙方承担相应责任，与甲方无关。

  - 乙方应选派本项目物业管理服务人员，对员工进行政审、系统培训及考核，接受甲方对其工作人员的专业测试考核。

  - 合同存续期内，未经甲方要求或同意，项目经理原则上不应调整。项目经理、主要管理人员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方的同意。

  - 乙方委派团队核心成员（项目经理、主要管理人员及主要专业技术人员）的投标人选和实际进场人员要保持一致，非因不可抗力（重大疾病、事故等）不得更换人选。确因不可抗力原因需要将实际驻场团队核心工作人员更换为投标人选以外的其他人时，备选人员首先要具备和投标人选相同的资质条件和资历，其次要书面向招标人提出申请并征得同意。若投标人擅自更换团队核心成员，驻场核心团队成员和投标文件不一致时，甲方有权在考核后付的进度款基础上，投标人每擅自更换一人招标人扣付进度款的2%，且多人累加扣款，作为虚假投标的违约金，直至投标人整改符合投标文件的要求后甲方恢复正常付进度款，且已扣的款项不返还投标人。此项条款要求投标人写入投标文件的团队稳定性措施内，招标人付进度款考核表中将体现此条款，合同有效期内此要求不撤销不更改。

  - 如甲方认为乙方某下属服务人员的专业技术水平或工作能力不符合合同需求、或存在其他影响工作的问题，甲方有权随时要求乙方予以更换，乙方应无条件进行更换。对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应在接到甲方变更在岗人员要求后3日内作出调整。如因乙方原因对服务人员进行更换，须经甲方同意，且在本项目服务期内更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。

  - 本项目物业服务人员不得在其他公司或项目兼职。

- 因乙方(包括乙方的员工及聘请的顾问、代理人等)责任而导致任何人士身体伤亡事件，或导致任何动产或不动产损失时由乙方负责，于此情形下如果甲方因此被任何第三方追偿的，乙方应当赔偿甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于:甲方向第三方偿付的款项，甲方为处理有关纠纷而支出的律师费、诉讼费、差旅费等费用)。

- 根据工作需要或临时性专项活动保障工作任务，乙方应具备随时增加保洁、会议服务、安保等服务人员的能力。根据工作需要或重大活动临时增加的保洁、会议服务、安保等临勤人员费用，按物业公司投标的人员工资标准据实结算。

- 乙方应遵守《劳动法》要求，不偏离北京市行业人员和区域收入标准给员工发放工资，并对每月工资表进行备案，以备甲方查验。

- 如遇国家法定节假日及夜间时间段，乙方应保证工作的正常开展，服从甲方的安排和要求，按国家有关规定，乙方工作人员的加班费已包含在本合同中，由乙方自行向其员工支付。

- 科学完整连续地记录、编制和保管物业档案资料并按时移交。

- 管理受托业务过程中，对每天的工作情况进行完整、详细的记录，定期整理提交甲方，并根据甲方要求对工作记录制度的落实进行监督检查和优化改进。

- 对周、月、季度服务记录进行整理归档。

- 合同到期、或经双方同意合同提前终止，或满足本合同约定条件下的合同提前解除时，在合同解除前15日按国家有关规定和双方协议约定向甲方移交全部档案资料。

- 未经甲方书面许可，乙方不得将甲方(包括甲方下属机构、单位及关联方)提供的任何资料、信息以任何方式提供给第三方，也不得将其携带离开本物业项目场所。在因合同终止而需撤离本物业项目场所前，应将与本项目相关的资料、信息全部移交给甲方。

- 严格遵守国家法律，制定突发事件预案，合理合法地处置，杜绝恶性治安事件的发生。

- 在承接物业时，对物业工程技术档案资料、共用部位、设备设施等进行查验,并做好书面确认工作；对所有图、档、卡、册等资料应做好建档工作。

- 根据法律法规的规定及本物业的实际情况开展物业管理服务，编制物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修养护计划和相关费用预算，报送甲方审定。

- 非经甲方书面许可，不得改变物业管理区域内共用部位、共用设施设备的用途；不得占用、挖掘物业管理区域内道路和场地；确因工作需要，乙方应事前以书面形式向甲方提出申请并经同意后，方可实施。施工不得影响甲方正常工作秩序。

- 对有违反或影响本合同执行，包括影响甲方正常办公秩序的行为，乙方应及时整改。对服务中履职不到位的行为制定有针对性的惩罚制度和措施。相关制度和措施报甲方审定通过后严格落实。

- 应对大型专项外包服务工作履行服务质量监管责任。

- 协助甲方做好物业管理区域内各项节能管理工作，对物业管理服务人员进行节能管理专业培训，加大节能管理力度，完成甲方下达的物业公共部位年度节能指标。

- 乙方应协助甲方做好本物业管理区域的安全生产和事故防范工作，对从事本物业的从业人员应进行安全操作培训；遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求。根据甲方要求，采取详细的事故防范措施，制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故。发生安全事故时，乙方在采取应急措施的同时，及时向甲方报告，保护好现场、协助做好处置工作。

- 按要求组织成立服务质量监督检查部门，定期对物业管理服务质量进行内部监督检查，及时向甲方通报本物业管理服务区域有关物业管理服务的重大事项，稳步提升物业管理服务质量。

- 乙方应严格遵守甲方安全生产相关管理制度要求，制定并执行严格的安全生产管理措施，保证甲乙方工作人员人身安全和甲方设备设施的完好无损。乙方应明确劳动安全工作要求，必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对下属员工进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害，安全卫生设施必须符合国家规定的标准。乙方必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。乙方物业员工在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，出现任何意外伤害事故责任由乙方承担。

- 乙方及乙方分包单位（相关方）工作人员在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担，乙方用工签订劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给甲方及第三方造成损失的由乙方承担。

- 保密工作要求:对物业工作中可能涉及的保密工作乙方应遵守甲方保密规定，本项目物业服务人员应按照甲方有关部门要求签订保密协议，对知悉、获取的甲方任何信息、资料等均有保密义务，不得转告、传送和持有。同时乙方应承担违反保密规定的法律责任与经济赔偿责任。

- 乙方应在年底前向甲方提交物业管理服务年度总结报告；合同期限届满前，乙方应向甲方提交物业管理服务总结报告；合同期限届满且不再续签新合同时，乙方应向甲方移交房屋、物料、设备、工具，以及全部档案、图纸资料和钥匙，保证所有室内设施完好，否则须赔偿相应损失，并填写移交清单，由双方签收；全部手续完成后签署物业移交确认书。

- 违约责任

- 乙方管理服务达不到本合同约定的服务内容和标准的，应当承担采取补救措施或赔偿损失等违约责任。若乙方未能按照甲方的要求及标准完成合同义务，将按照合同和招标文件约定的相关标准进行违约处罚；如附件中没有规定，或规定不明确的，甲方有权要求乙方支付合同价款20%的违约金，同时乙方应立即采取补救措施避免或减小损失的扩大，如该等违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方仍应继续赔偿。

- 专项活动保障或专项服务实施未能达标，单独扣除当期物业费用的2%作为绩效（不与日常服务考核合并计算）。待整改完成后，根据整改情况及造成损失予以部分或全部拨付。

- 甲、乙双方对物业服务质量发生争议的，双方可共同委托专业评估机构就乙方的物业服务质量是否符合本合同约定的服务标准进行评估。

- 乙方违反本合同的约定，擅自提高物业服务费标准的，甲方就超额部分有权拒绝交纳，同时乙方应当按 10% 的标准向甲方支付违约金。乙方在服务期限内擅自撤出的, 应当按照服务剩余期限物业服务总费用 20% 的标准向甲方支付违约金；乙方在本合同终止后拒不撤出本物业区域的，应当按照延迟撤出期间物业服务总费用0.5‰ 的标准按日计算向甲方支付违约金。前述行为给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。除不可预见的情况外，乙方擅自停水、停电的，甲方有权要求乙方限期解决，乙方应当承担相应的违约责任；给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

- 除本合同约定及法律规定的合同应当终止的情形外，甲、乙双方均不得提前解除本合同，否则解约方应当承担相应的违约责任；给守约方造成损失的，解约方应当承担赔偿责任。

- 为维护公共利益，在不可预见情况下，如发生燃气泄露、漏电、火灾、暖气管或水管破裂、救助人命等突发事件或者依法配合公安机关工作等情形，乙方因采取紧急避险措施造成损失的，当事人应当按有关规定处理。

- 乙方未按合同约定的质量标准履行管理服务职责，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方据实赔偿；因乙方管理服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

- 因乙方原因导致重大火灾、失窃、泄密等事件的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

- 如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从物业服务费中扣除并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何责任均应当全部给予赔偿。

- 索赔

甲乙方违约给对方造成损失时，受损方提出索赔通知后 30天内对方未予以书面答复，应视为已被对方接受。

- 责任免除

签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响致使合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

- 履约保证金

      - 乙方应在合同签订生效后10 日内，向甲方提交相当于合同约定的年服务费总额10%的履约保证金作为乙方履行本合同义务的保证。如果乙方按约履行全部合同义务，甲方将在合同完成时间后15日内退还乙方履约保证金(不计利息)。

      - 履约保证金应采用人民币，并采用银行保函提交:

由甲方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或省、直辖市级分行出具，其格式采用采购文件提供的格式或其他甲方可接受的格式:保函期限不得少于合同约定的服务期限。

- 争议的解决

- 在执行合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过协商解决。

- 双方协商不能达成一致时，采取以下第（1）种方式解决：（1）向甲方所在地人民法院起诉；（2）向仲裁委员会申请仲裁。

- 在起诉或仲裁期间，除正在进行的起诉或仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同修改

双方可对本合同的未尽事直进行协商，以书面形式签订补充协议，并针对某一事项签订专项协议(包括但不限于保密协议、廉洁合作协议书等) ,上述协议及补充协议与本合同具有同等效力，本合同与补充协议不符的，以补充协议为准。

- 合同终止、解除

- 本合同期限自签订之日起到合同终止日期。合同到期自行终止。合作期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。

- 有下列情形之一的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方应根据甲方的要求立即撤出并按当年服务费的20% 向甲方支付违约金。违约金不足弥补甲方遭受的经济损失时，乙方应赔偿甲方实际的经济损失。

- 针对乙方的服务投诉累计达到10 次的;

- 乙方在合同期限内擅自停止提供服务超过三日或停止服务期间给甲方造成严重损失的；

- 乙方擅自将本合同义务全部或部分转包的；

- 乙方在服务期间给甲方、甲方人员或任何第三方造成重大损失拒不赔偿的；

- 乙方在合同周期内服务质量考核累计2次不合格（考核分数在85分及以上视为合格）；

- 乙方未得到甲方同意，擅自更换项目经理和主要管理人员；

- 因乙方管理不善出现较大安全事故的。

- 乙方因故需终止合同，必须提前 60天书面通知甲方，经甲方同意后，方可终止。

C  专用条款

- 一般规定

1.1  适用于本项目的有关物业管理服务的各类文件规定，包括但不仅限于以下各项：

- 本合同协议书

- 中标通知书

- 投标书及其附件

- 招标文件及其附件

- 本合同专用条款

- 本合同通用条款

- 国家和地方标准、规范及有关技术文件

- 构成合同组成部分的其他文件

1.2  保密事项

无。

1.3  廉政责任

签订              廉政责任书作为本合同附件。

- 物业交接

符合本合同生效条件时，根据甲方要求在20日内完成本项目物业进驻 。

- 物业管理服务内容和要求

3.1  综合管理标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                   。

3.2  建筑物本体管理标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                   。

3.3 设施设备管理标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                   。

3.4 保洁服务标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                   。

3.5  绿化养护和管理标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                  。

3.6  绿色物业管理标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                  。

3.7  公共秩序管理标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                   。

3.8 车辆交通管理标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                   。

3.9  消防安全管理标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                   。

3.10 会服及接待服务标准要求：

依据招标文件中对应内容编制                  。

3.11 合同单位人员管理规范

依据招标文件中对应内容编制

- 专项服务项目

依据招标文件中对应内容编制                 。

- 物业管理服务项目分包

乙方对绿化、保洁、安保、服务等涉及专业性强，技术要求高的管理服务项目，可进行专业分包，专业分包项目由甲乙双方协商一致后确定。

5.1  乙方选择的专业分包单位，须经甲方同意后方可签约实施。

- 5.2  乙方所选定的专业分包单位，必须具有相应的专业资质。乙方所签订的分包合同的服务标准不得低于本合同的服务标准，并对专业服务企业的服务行为承担连带责任。专业分包单位不得将专业分包项目再次转包。专业外包（包括但不限于工程维修、消电检、灭火器检测、消防维保、监控维保、门禁维保、道闸维保、空调维保、化粪池清掏、热水器维护、垃圾清运、高压配电维护、有害生物防治、绿化养护、避雷检测、燃气报警器检测等）的费用已含在投标报价中。

5.3  分包合同不能免除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包服务项目进行相应监督管理，保证合同的履行。

5.4   合同金额已包括上述物业管理服务项目分包的费用

- 物业维修保养

物业维修日常小修费用，包括但不限于强电系统维修材料费、供水系统维修材料费、弱电系统维修材料费、综合维修材料费等。单项单件维修费用（含物件更换费用）不可拆分价值低于人民币 1000元，列入物业维修日常小修费用；列入物业大中修或应急维修，乙方需按照甲方要求进行汇总上报。

- 节能管理

对水电气热等能源消耗情况进行统计分析，配合甲方控制能源费用支出，制定节能降耗措施；乙方按国家有关规定推广使用绿色节能建材或进行局部节能改造时，应做好施工现场的必要支持和安全工作，同时做好后期新材料、新设备设施的使用和维护工作；配合甲方执行好节能改造运行工作中的各项任务要求；配合甲方严格执行国家要求的冬夏季室温控制标准；配合甲方定期进行节能降耗宣传；制定物业公司员工节能降耗行为规范。

- 物业管理服务质量考核评估

具体考核办法作为附件

物业服务考核评分标准

（满分100分）

由属地使用单位代表及甲方代表组成考核小组，每3个月为一个服务周期进行考核。

| 分类 | 评价项目 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务总体评价20分 | 服务态度5分 |  |  |  |  |  |
|  | 服务质量及时效性5分 |  |  |  |  |  |
|  | 员工形象及着装情况5分 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度情况5分 |  |  |  |  |  |
| 设备设施维护及 综合维修24分 | 综合维修8分 |  |  |  |  |  |
|  | 设备设施维护（运行、巡查、维修、保养等）8分 |  |  |  |  |  |
|  | 维修计划提报及档案管理8分 |  |  |  |  |  |
| 保洁服务20分 | 庭院及公共区域（部分区域包含教室及会议室）卫生8分 |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间卫生4分 |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾分类及清理4分 |  |  |  |  |  |
|  | 消杀消毒4分 |  |  |  |  |  |
| 秩序维护服务20分 | 保安人员到位及服务情况5分 |  |  |  |  |  |
|  | 人员及车辆管理5分 |  |  |  |  |  |
|  | 夜间巡视5分 |  |  |  |  |  |
|  | 消防及应急事件处理5分 |  |  |  |  |  |
| 园林绿化4分 | 清理、修剪及保洁 |  |  |  |  |  |
| 绿色物业4分 | 节能降耗、节水、垃圾分类、环境、控烟、污染防治等 |  |  |  |  |  |
| 其他8分 | 合同履约、特约服务等 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 合格分数85以上为合格 |  |  |  |  |  |

- 技术规格及要求

（包括但不限于以下内容）

本部分采购需求中，★代表实质性要求，如不满足将导致投标被拒绝。

- 物业管理服务范围

1、 本次物业管理服务采购所涉及的办公楼的基本情况

本次物业管理范围为主体建筑、部分附属用房及庭院，包括但不限于楼宇建筑面积、保洁面积、外墙面积、楼宇外围面积、门前三包的界定、楼内房间情况、会议室数量及规模、楼内设施情况、地面材质等。其中主体建筑面积为为7375.28㎡。

- 枣营北里33号楼（卫生所）：位于北京市朝阳区枣营北里33号楼，卫生所位于一层及部分二层，建筑面积为：1069.78㎡。

- 光华路44号北院：位于北京市朝阳区光华路44号，办公楼建筑面积为3122.50㎡，院内用地面积为3629.04㎡。。

- 三里屯北小街7号：位于北京朝阳区三里屯北小街7号，办公楼建筑面积为3183㎡，院内用地面积为3471.38㎡，其中绿化面积约为800㎡。。

2、物业管理服务主要内容

本次采购的物业管理服务项目主要包括：综合管理服务、客户服务、设施设备日常运行维护和管理、环境清洁服务、秩序维护服务和消防安全管理、绿化养护服务、节能与环保、其他委托事项和特约服务等。

——综合保障物业服务(以下简称综合服务)：发挥服务管理职能，提供相应保障服务，包括但不限于接待报修、信息公示、投诉处理、客户意见的征集和处理等。

——房屋及设备设施维护：保持房屋建筑的完好和设施设备的正常运行。

——公共秩序维护：提供全天候公共秩序维护服务和安全服务（包括停车管理），保证正常办公秩序 。

——环境保洁：按时完成规定的环境保洁服务，提供整洁、卫生、安全、美观的环境。

——绿化养护：对物业管理服务范围内的绿地和室内外绿化进行养护服务，保持办公楼整体的景观效果。

——其他服务：须另外约定的其他服务。

——突发事件应急管理：对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时告知客户、有关部门，并采取相应措施。

——绿色物业管理：在保证物业管理和服务质量的前提下，通过科学管理、技术改造和行为引导，有效降低各类物业运行能耗，节约资源和保护环境等相关工作。

——标准化建设：按政务服务标准化要求协助完成相关工作。

3、设施设备一览表

具体设备设施维护等需求内容及数量明细详见下表，注：附件内容仅供参考，仅为估算数据，以现场实际内容为准，甲方保留变化数量的权利，乙方需根据实际情况提供完整服务。

表二-1-2：给排水及强弱电维护费等

| 序号 | 项 目 | 单价 | 单位 | 数量/面积 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合维修工人工费 |  | 元/人·月 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 强电系统维护材料费 |  | 元/建筑面积平米 ·月 | 7375.28 |  |  |  |  |  |
| 3 | 弱电系统维护材料费 |  | 元/建筑面积平米 ·月 | 7375.28 |  |  |  |  |  |
| 4 | 供水系统材料费 |  | 元/建筑面积平米 ·月 | 7375.28 |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合维修材料费 |  | 元/建筑面积平米 ·月 | 7375.28 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全用具及仪表检测费 |  | 元/年 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 高压配电室代运营维护服务费（光华路44号北楼） |  | 元/项·年 | 1 |  |  |  |  | 高压配电室运行远程监控 ， 日常巡检及定期预防性实验。 |
| 8 | 高压配电室代运营维护服务费（三里屯北小街7号） |  | 元/项·年 | 1 |  |  |  |  | 高压配电室运行远程监控 ， 日常巡检及定期预防性实验。 |
| 9 | 高压配电室代运营维护服务费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/项·年 | 1 |  |  |  |  | 高压配电室运行远程监控 ， 日常巡检及定期预防性实验。 |
| 10 | 空调清洗检修费（光华路44号北楼） |  | 元/台·年 | 107 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 ，每年1次 |

表二-1-2：给排水及强弱电维护费等

| 序号 | 项 目 | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (元) |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 11 | 空调清洗检修费（三里屯北小街7号） |  | 元/台·年 | 37 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 ，每年1次 |
| 12 | 空调清洗检修费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/台·年 | 29 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 ，每年1次 |
| 13 | 车行道闸维保费（光华路44号北楼） |  | 元/台·年 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 |
| 14 | 车行道闸维保费（三里屯北小街7号） |  | 元/台·年 | 0 |  |  |  |  | 参考市场调研结果（不涉及） |
| 15 | 车行道闸维保费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/台·年 | 0 |  |  |  |  | 参考市场调研结果（不涉及） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二-1-3：给排水及强弱电运行费

| 序号 | 项 目 | 单价 | 单位 | 定额 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (元) |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 办公公区照明电费 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 2 | 住宅公区照明电费1 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 3 | 住宅公区照明电费2 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 4 | 机房照明电费1 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 5 | 机房照明电费2 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 6 | 公共卫生间电费 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 7 | 公共卫生间水费 |  | 吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 8 | 中控室照明电费 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 9 | 中控室空调电费 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 10 | 物业管理用房照明电费 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 11 | 物业管理用房空调电费 |  | 度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 12 | 物业管理用房取暖费 |  | 元/平米·年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不涉及 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注: 1.水费单价依据《关于本市水价有关问题的通知》（京发改[2018]115号）中有关“城六区非居民”水价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.电费单价依据《关于调整本市销售电价有关事项的通知》（京发改〔2020〕1708号）中有关“执行居民价格的非居民用户”电价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.取暖费单价依据《关于调整我市民用供热价格和热电厂热力出厂价格的通知》京价（商）字[2001]372号中有关“市热力集团民用供暖价格”标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二-1-4：物业管理区域清洁卫生费

| 序号 | 项 目 | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (元) |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 保洁员人工费（光华路44号北楼） |  | 元/人·月 | 2 |  |  |  |  | 外部委托，负责服务区域室内（楼道楼梯等公区、卫生间）及室外庭院清洁保洁，与临近保洁区域工作人员协调时间满足周末保障需求。 |
| 2 | 保洁员人工费（三里屯北小街7号） |  | 元/人·月 | 2 |  |  |  |  | 外部委托，负责服务区域室内（楼道楼梯等公区并多功能厅、教室等教学区域、卫生间）及室外庭院清洁保洁，本区域工作人员协调时间满足周末保障需求。 |
| 3 | 保洁员人工费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/人·月 | 1 |  |  |  |  | 外部委托，负责除办公室外区域清洁保洁。本区域工作人员协调时间满足周末保障需求。 |
| 4 | 保洁低值易耗品（光华路44号北楼） |  | 元/人·月 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，包含墩布、扫帚、消毒液、抹布、吸尘器、洗地机等。 |
| 5 | 保洁低值易耗品（三里屯北小街7号） |  | 元/人·月 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，包含墩布、扫帚、消毒液、抹布、吸尘器、洗地机等。 |
| 6 | 保洁低值易耗品（枣营北里33号卫生所） |  | 元/人·月 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，包含墩布、扫帚、消毒液、抹布、吸尘器、洗地机等。 |
| 7 | 保洁人员服装费 |  | 元/人·年 | 5 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 |

表二-1-4：物业管理区域清洁卫生费

| 序号 | 项 目 | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (元) |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 8 | 公共卫生间低值易耗品（光华路44号北楼） |  | 元/个·年 | 12 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，卫生耗材按6元/卫生间·天计算，按全年250天（21.75天/月*12月-11天年节假日）计算。卫生纸(符合国标GB/T 20810-2018卫生纸。规格：卷纸克重不低于160g/卷，尺寸不小于138mm×100mm/节，4层。抽纸符合国标GB\T20808 纸巾纸，纸巾盒规格272mm*220mm*90mm） ；洗手液（符合国标 GB/T34855-2017 洗手液。功效：清洁抑菌，类别：水洗，适合肤质： 中性或混合型，应为消字号商品）。含大、中、小型号垃圾袋 |
| 9 | 公共卫生间低值易耗品（三里屯北小街7号） |  | 元/个·年 | 6 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，卫生耗材按6元/卫生间·天计算，按全年354天（365天-11天年节假日）计算。卫生纸(符合国标GB/T 20810-2018卫生纸。规格：卷纸克重不低于160g/卷，尺寸不小于138mm×100mm/节，4层。抽纸符合国标GB\T20808纸巾纸，纸巾盒规格272mm*220mm*90mm） ；洗手液（符合国标 GB/T34855-2017 洗手液。功效：清洁抑菌，类别：水洗，适合肤质： 中性或混合型，应为消字号商品）。含大、中、小型号垃圾袋 |
| 10 | 公共卫生间低值易耗品（枣营北里33号卫生所） |  | 元/个·年 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，卫生耗材按6元/卫生间·天计算，按全年250天（21.75天/月*12月-11天年节假日）计算。卫生纸(符合国标GB/T 20810-2018卫生纸。规格：卷纸克重不低于160g/卷，尺寸不小于138mm×100mm/节，4层。抽纸符合国标GB\T20808纸巾纸，纸巾盒规格272mm*220mm*90mm） ；洗手液（符合国标 GB/T34855-2017 洗手液。功效：清洁抑菌，类别：水洗，适合肤质： 中性或混合型，应为消字号商品）。含大、中、小型号垃圾袋 |
| 11 | 垃圾清运费（光华路44号北楼） |  | 元/天 | 250 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，每天4桶，每桶30元。按全年250天计算 |
| 12 | 垃圾清运费（三里屯北小街7号） |  | 元/天 | 365 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，每天4桶，按全年365天计算 |
| 13 | 垃圾清运费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/天 | 365 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，每天4桶，按全年365天计算 |

表二-1-4：物业管理区域清洁卫生费

| 序号 | 项 目 | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (元) |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 14 | 化粪池清掏费（光华路44号北楼） |  | 元/次·年 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果， 1年2次 |
| 15 | 化粪池清掏费（三里屯北小街7号） |  | 元/次·年 | 0 |  |  |  |  | 参考市场调研结果， 1年2次（不涉及） |
| 16 | 化粪池清掏费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/次·年 | 0 |  |  |  |  | 参考市场调研结果， 1年2次（不涉及） |
| 17 | 有害生物防治费 |  | 元/平米·次 | 7375.28 |  |  |  |  | 参考市场调研结果， 1年4次 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二-1-5：物业管理区域绿化养护费

| 序号 | 项目 | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街 7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (元) |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 绿化养护费（光华路44号北楼） |  | 元/绿化平米·年 | 0 |  |  |  |  | 包含绿地养护管理作业过程中直接的人工费 、水费、农药费、肥料费、机械费 、运输费、综合管理费（不涉及） |
| 2 | 绿化养护费（三里屯北小街7号） |  | 元/绿化平米·年 | 800 |  |  |  |  | 包含绿地养护管理作业过程中直接的人工费 、水费、农药费、肥料费、机械费 、运输费、综合管理费 |
| 3 | 绿化养护费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/绿化平米·年 | 0 |  |  |  |  | 包含绿地养护管理作业过程中直接的人工费 、水费、农药费、肥料费、机械费 、运输费、综合管理费（不涉及） |
| 4 | 绿化区域清洁费（三里屯北小街7号） |  | 元/月 | 12 |  |  |  |  | 及时清扫落叶 ，保持绿化区域环境整洁 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二-1-6：物业管理区域秩序维护费

| 序号 | 项目 | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (元) |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 秩序维护人员（光华路44号北楼） |  | 元/人·月 | 4 |  |  |  |  | 外委，含门岗值守（三里屯北小街7号主出入口岗，单人单岗，共2人,工作日白班+周末白班岗） 及巡视（单人单岗，共2人，整体负责三里屯北小街7号的夜间巡视） 。 费用不含住宿费用。。 |
| 2 | 秩序维护人员（三里屯北小街7号） |  | 元/人·月 | 4 |  |  |  |  | 外委，含门岗值守（三里屯北小街7号主出入口岗，单人单岗，共2人,工作日白班+周末白班岗） 及巡视（单人单岗，共2人，整体负责三里屯北小街7号的夜间巡视） 。 费用不含住宿费用。 |
| 3 | 秩序维护人员（枣营北里33号卫生所） |  | 元/人·月 | 1 |  |  |  |  | 外委，含门岗值守(工作日白班岗） 。 费用不含住宿费用。 |
| 4 | 秩序维护人员服装费 |  | 元/人·2年 | 9 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，每2年1套 |
| 5 | 安保器材 |  | 元/岗·年 | 3 |  |  |  |  | 按各岗位在岗人数配置含钢盔、 防刺背心、 防刺手套、钢叉、盾牌、警棍、执法记录仪等 |
| 6 | 对讲机维护费（业务部门） |  | 元/部·年 | 4 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，其中项目甲方1部、主管1部、工程1部、保洁1部 |
| 7 | 对讲机维护费（光华路44号院北楼） |  | 元/部·年 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，秩序维护岗（门岗1部，巡视岗1部） |
| 8 | 对讲机维护费（三里屯北小街7号） |  | 元/部·年 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，秩序维护岗（枣营北里33号卫生所门岗1部） |
| 9 | 对讲机维护费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/部·年 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，秩序维护岗（门岗1部） |
| 10 | 对讲机占频费 |  | 元/部·年 | 0 |  |  |  |  | 不涉及 |
| 11 | 消防、 防汛演习费（光华路44号院北楼） |  | 元/次 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果。综合演习每年1次，专项演习每年1次。 |
| 12 | 消防、 防汛演习费（三里屯北小街7号） |  | 元/次 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果。 防汛演习每年1次，消防演习每年2次。 |
| 13 | 消防、 防汛演习费（枣营北里33号卫生所） |  | 元/次 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果。 防汛演习每年1次，消防演习每年2次。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二-1-7：物业办公及管理支出、固定资产折旧费

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 办公用品及耗材 |  | 元/建筑平方米·年 | 7375.28 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 |
| 2 | 交通费 |  | 元/建筑平方米·年 | 7375.28 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 |
| 3 | 通讯费 |  | 元/建筑平方米·年 | 7375.28 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 |
| 4 | 固定资产折旧费 |  | 元/建筑平方米·年 | 7375.28 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 |
| 5 | 安全培训费 |  | 元/月 | 12 |  |  |  |  | 参考市场调研结果， 12个月，每月1次 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二-1-8：物业共用部位共用设施设备及公众责任保险费

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 保险费 |  | 元/建筑平米·月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 共用部位共用设施设备、公众责任及财产保险费，含电梯安全综合保险（甲方已上，不涉及） |
| 合 计 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

表二-2：安全防范设施设备日常运行维护费

| 序号 | 项目 |  | 单价 | 单位 | 数量/面积/定额 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元） |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 安防监控系统维保费（光华路44号北楼） |  |  | 元/建筑平米 · 月 | 3122.50 |  |  |  |  | 参考市场调研结果,含10%摄像头的故障更换，系统服务外包 ，线路维护。 |
| 2 | 安防监控系统维保费（三里屯北小街7号） |  |  | 元/建筑平米 · 月 | 3183.00 |  |  |  |  | 参考市场调研结果,含10%摄像头的故障更换，系统服务外包 ，线路维护。 |
| 3 | 安防监控系统维保费（枣营北里33号卫生所） |  |  | 元/建筑平米 · 月 | 1069.78 |  |  |  |  | 参考市场调研结果,含10%摄像头的故障更换，系统服务外包 ，线路维护。 |
| 4 | 楼宇自控系统维保费 |  |  | 元/套·年 | 0 |  |  |  |  | 参考市场调研结果（不涉及） |
| 5 | 门禁对讲系统维保费 |  |  | 元/套·年 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果（含三里屯北小街3号电动大门） |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 预计利润 | 6.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 法定增值税金及附加 | 6.34% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二-3：消防设施设备日常运行维护费

| 序号 | 项目 |  |  | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 消防系统维保费 |  |  |  | 元/平米·月 | 0.00 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，消防主机系统及线路日常维护保养（不涉及） |
| 2 | 消电检 |  |  |  | 元/平米·年 | 7375.28 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 |
| 3 | 避雷检测 |  |  |  | 元/平米·年 | 7375.28 |  |  |  |  | 参考市场调研结果 |
| 4 | 燃气报警器检测费(光华路44号北楼） |  |  |  | 元/点位·年 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，每年一次，按报警点收取检测费。 |
| 5 | 燃气报警器检测费(三里屯北小街7号） |  |  |  | 元/点位·年 | 0 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，每年一次，按报警点收取检测费。（不涉及） |
| 6 | 燃气报警器检测费(枣营北里33号卫生所） |  |  |  | 元/点位·年 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果，每年一次，按报警点收取检测费。 |
| 7 | 消火栓维护费(光华路44号北楼） |  |  |  | 元/个·年 | 13 |  |  |  |  | 含老化失效消火栓配件的维修更新、使用说明标识更新及设备的除锈润滑 |
| 8 | 消火栓维护费(三里屯北小街7号） |  |  |  | 元/个·年 | 1 |  |  |  |  | 含老化失效消火栓配件的维修更新、使用说明标识更新及设备的除锈润滑 |
| 9 | 消火栓维护费(枣营北里33号卫生所） |  |  |  | 元/个·年 | 4 |  |  |  |  | 含老化失效消火栓配件的维修更新、使用说明标识更新及设备的除锈润滑 |
| 10 | 灭火器充装年检费（光华路44号北楼） |  |  |  | 元/具·年 | 56 |  |  |  |  | 参考市场调研结果,每年一次 |
| 11 | 灭火器充装年检费（三里屯北小街7号） |  |  |  | 元/具·年 | 96 |  |  |  |  | 参考市场调研结果,每年一次 |
| 12 | 灭火器充装年检费（枣营北里33号卫生所） |  |  |  | 元/具·年 | 12 |  |  |  |  | 参考市场调研结果,每年一次 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 预计利润 | 6.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 法定增值税金及附加 | 6.34% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二-4：生活饮用水系统日常运行维护费

| 序号 | 项目 |  | 单价 | 单位 | 数量/面积 | 年度费用 | 光华路44号北楼 | 三里屯北小街7号 | 卫生所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元） |  |  | （元/年） | （元/年） | （元/年） | （元/年） |  |
| 1 | 热水器耗材更换费（光华路44号北楼）大功率 |  |  | 元/次 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果和往年服务协议共2台大功率，按2次/年计算 |
| 2 | 热水器耗材更换费（光华路44号北楼） 小功率 |  |  | 元/次 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果和往年服务协议共2台小功率，按2次/年计算 |
| 3 | 热水器耗材更换费（三里屯北小街7号） |  |  | 元/次 | 2 |  |  |  |  | 参考市场调研结果和往年服务协议共2台，按2次/年计算 |
| 4 | 净水器热水器耗材更换费 （枣营北里33号卫生所） |  |  | 元/次 | 1 |  |  |  |  | 参考市场调研结果和往年服务协议 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预计利润 | 6.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 法定增值税金及附加 | 6.34% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ★服务要求

1、 综合服务

(1)接待服务

——应设立物业管理服务中心，设立服务电话， 能做到24小时响应。

——热情接待客户，受理有关咨询、报修、会议安排、求助、建议、问询、质疑、投诉等。

(2)信息公示

——物业服务企业营业执照、物业服务组织架构、服务流程、服务时间、服务咨询和投诉方式。

——物业管理服务工作情况定期报告或公示。

——社会公共保障部门的通知，如恶劣天气、停电停水、节能环保、 垃圾分类等。

——信息公示应与建筑物标识系统保持协调，表达简洁易懂。

(3)投诉处理

——建立物业管理服务投诉渠道，如投诉电话、网站、微信号、意见箱等，公布投诉处理流程等。

——对受理的投诉，应核实情况，及时处理并对客户提出的投诉进行答复。

——属于物业服务责任的，应向客户道歉，及时处理或纠正。

——不属于物业服务责任的，应耐心做好解释工作并提供必要的帮助。

——受理、处置投诉应留存记录。

(4)客户意见征集、处理

——建立健全调查制度、调查问卷、回访统计表、原因分析及整改措施记录。回访调查表、调查问卷应为收录用户签名的原始记录。

——回访：维修及投诉处理完毕后均应进行回访，并留有回访调查表、回访统计表。

——综合满意度调查：每年至少一次，向客户采用走访、问卷调查等形式，开展物业管理服务满意度调查，并对调查结果进行分析，持续改进。

——及时反馈客户动态信息；客户日常反馈的意见应及时处理，并留有记录。

(5)信报整理

——负责区域内快递架、快递柜等的保洁及整洁。

(6)标识管理

——物业管理服务标识应与办公楼建筑标识保持协调，设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

——图形符号应符合 GB/T1001.1 《标志用公共信息图形符号第1部分：通用符号》要求，消防与安全警示标识应符合GB2894《安全标志》、 GB13495《消防安全标志》的要求。

——各类标识的悬挂(摆放)应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改、文字规范。

(7)档案管理

——按甲方要求做好有关档案管理工作，建立设施设备维护检测记录、运行值班日记等物业档案管理内容，应用物业服务软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

2、 房屋本体维护管理

(1)通用要求及范围(日常维修保养过程中，涉及的单项不可拆分配件价值小于1000元的由物业服务商承担)

——定期对房屋结构、外墙面、屋顶、公共通道、门厅、楼梯、上下水系统、供电设备等部位日常维护、巡检，发现问题及时上报，属于合同约定专项服务企业负责的设施设备应在30分钟内告知。

——修复时限：零维修的物业服务维修范围的及时维修，确保办公楼(区)的各个系统正常使用。

——到达现场时限：水、电急修 20 分钟内、其他报修 30 分钟内到达现场；维修服务不需换件的当时完成，一般情况不超过 24 小时完成，延时修复不超过 3 个工作日完成；有需要采购等特殊情况的，与客户约定时间，并采取临时措施。

——维修服务要求：公布报修电话。工作时间受理客户报修，非工作时间由值班人员受理客户报修；维修人员前往维修现场时携带工具箱、维修配件，必要时携带梯子； 应做到维修(报修)单填写准确、齐全，及时完成维修任务。

——维修服务回访：维修完成后 24 小时内进行维修服务回访，及时了解维修服务的满意度，报修回访率应不少于 30%。

——房屋及共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。

(2)土建小修(日常维修保养过程中，涉及的单项不可拆分配件价值小于1000元的由物业服务商承担)

——室内地面、散水小修。小修内容：楼面或地面的块料面层松动的、散水严重损坏影响其功能的，应修补。楼面或地面的块料面层损坏、残缺的，应修复；如磨损过薄影响安全的，应局部拆换；质量要求：维修后应平整、光滑、接槎平顺。

——室内墙面及顶棚小修。小修内容：内墙、踢脚线及顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量要求：维修后的内墙面及顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、 不空鼓、不起泡、不翘边，层面与基层结合牢固。

——检修门窗小修。小修内容：门锁损坏、门窗松动、门窗扇开关不灵活、开焊、小五金缺损等应进行修补、更换；质量要求：维修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，窗纱紧绷，不露纱头。

——清扫屋面、雨落管等小修。小修内容：每月将屋面、雨水口积存的杂物清扫干净； 雨落管局部残缺、破损应更换；质量要求：屋面应清扫干净，雨落管维修后应补齐五金配件。

——屋面补漏小修。小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围； 质量要求：屋面应清扫干净，维修后屋面不再有滴漏现象。

(3)二次装修管理(日常维修保养过程中，涉及的单项不可拆分配件价值小于1000元的由物业服务商承担)

——经甲方授权，对办公楼二次装修进行管理。

——装修材料申报要求。装修施工协议复印件；施工单位营业执照及资质证明复印件 (加盖单位公章)；装修图纸(包括平面图、强电图、弱电图、综合布线图等)；施工方案；施工进度计划；建筑消防设计备案凭证；装修施工材料应提交有关环保和质量证明，如地毯应是阻燃材料等。

——组织装修前、后的室内设施验收，留存客户、施工单位、物业公司签字/盖章确认的验收记录。

——组织与客户签订《装修管理协议》，与施工单位签订《安全责任书》。

——收取施工保证金、施工管理费，办理“施工人员出入证。

——建立客户装修档案，内容应包括装修申请、审批、验收资料，就客户提交的装修方案，向甲方提出专业性的意见或建议。

——向临近客户发放装修通知。

——明确装修时间，不得影响其他客户(昼间噪声控制应执行GB3096中的四类标准限值)。

——装修施工期间，对动火施工及临时用电情况进行重点巡视检查，发现违反装修管理要求的行为、现象，及时进行劝阻、制止。

——监督施工单位及时清运建筑垃圾。

(4)其他(日常维修保养过程中，涉及的单项不可拆分配件价值小于1000元的由物业服务商承担)

——为保证房屋本体设施正常使用，对超出本维护范围且影响使用的维修项目提出建议和告知。

——根据房屋本体的使用年限和维修情况，按照甲方要求提出需要进行的必要中修、大修维修项目计划及预算，提请甲方审定。

——若出现急抢修且费用超出维护费用标准等情况，由物业公司及时向甲方汇报，按照甲方要求执行、处理。

3 共用设施设备管理

（1）通用要求及范围（机房、制度、节能管理）

——机房管理。设备及机房环境整洁，无杂物，有防鼠措施，机房符合设备运行要求；明确设备机房管理、安全责任人；设备、机房及重点部位有完善的安全管理措施，各种标识完整有效；设备机房按规范配备消防器材；设备机房配备必要的应急照明、通讯等设施；设备机房配置温湿度计环境监测设备和保障设备，环境符合要求。

——节能降耗。对水电气热等能源消耗情况进行统计分析，配合控制能源费用支出，制定节能降耗措施；按国家有关规定推广使用绿色节能建材或进行局部节能改造时，应配合做好施工现场的必要支持和安全工作，同时做好后期新材料、新设备设施的使用和维护工作；配合执行好节能改造运行工作中的各项任务要求；配合严格执行国家要求的冬夏季室温控制标准；配合甲方定期进行节能降耗宣传；制定物业公司员工节能降耗行为规范。

——供电系统、供冷供暖系统、给排水系统、消防系统、楼宇自控及弱电网络系统、安防监控系统、电热水器、燃气热水器等其他物业管理区域中涉及的共用设备设施系统的日常维修、维护和定期常规保养费用由中标物业服务企业承担。投标人应在报价中包含以上设备设施系统的日常维修、维护和定期常规保养费用成本。

——日常维修保养过程中，涉及的不可拆分单项配件、设备和服务价值不大于1000元的（除电热水器、燃气设备、高压配电检验维护、化粪池清掏、绿化、有害生物防治、空调清洗、门禁系统、车闸系统、安防系统等维护费用已单独列支在附表中），由中标物业服务企业承担；中、大修费用由招标人承担。

——公用设备设施运行费用（水、电、天然气、供暖等能耗费用）由招标人承担。

（2）供电系统（含避雷设备、室内外公共照明系统、室内外设施及配电线路的维修）

——运行管理。统筹规划，做到合理、节约用电；供电运行和维修人员实行持证上岗；配电室定期巡视维护；设备出现故障时，维修人员应在规定时间内到达现场，及时修复；严格执行用电安全规范，确保用电安全；保证避雷设施完好、有效、安全；定期进行低压设备清扫；制度完善，执行有力；有事故应急预案并定期演练；监视和维护运行中的电器设备的各项参数，参数值应在规定的范围内；检查、运行、维护记录清晰准确；配电机房、设备、配电箱柜定期清洁，值班室保持干净整洁；按要求对施工单位用电进行监督、检查和管理；安全用具、维修工具、测量仪表等配备齐全并按规定定期检测。

——设备维护。监视和维修运行中的电气设备，检查高低压配电指示灯、电压表、电流表指示是否正确，有功、无功仪表是否正常，以保证其正常运行方式。确保管辖范围内的电气设备安全、运行经济；值班人员应按照有关安全操作规程，完成电气设备的倒闸等工作程序；定期有专人对电气用具进行巡视检查；定期巡视配电竖井内电气设备。

——其他。负责所辖区域的照明系统及电源的安全运行工作；加强日常维护检修，确保办公楼宇的照明灯具、开关、闸盒及电气设备的正常使用；保证夜景照明、法定节假日照明的按时开启及系统的正常运行；定期按时开关庭院灯及特殊区域的照明灯具；定期根据巡视情况及时维护楼内外各种照明灯具；节约用电，符合本市的办公楼节电要求。

——供电设备设施维修标准。维修内容：闸具、电源插座、开关、灯头、灯泡、灯管等。质量要求：正常使用；配电线路。维修内容：末端线路、支持物。质量要求：绝缘良好完整可靠。

（3）供冷供暖系统

保证区域内生活热水全年不间断稳定供应。生活热水及供暖管线的管道、设施及相关阀件。管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视全楼办公室、卫生间、开水房及洗漱间，及时维修并做好记录；各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。

（4）给排水系统（含上下水管道、卫生间设备、排水排污管道等）

——管道、设施及相关阀件。管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视卫生间、开水房及洗漱间，及时维修并做好记录；各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。

——落水管、沟渠、池、井。落水管、沟渠、池、井等使用功能正常，畅通、无堵塞；室外管井定期巡查，发现问题及时维修，并做好记录；井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损；楼内污水池定期巡视并对污水泵进行启动检查；定期清掏化粪池、污水池和隔油池。

——饮用水开水器的日常维护和保养，更换滤芯费用已包含在物业费用报价里，保持洁净、光亮、无污迹；保证规定时间内的开水供应；定期更换滤芯，维修及时，无延误；定期除碱、消毒，保证无水垢；严格执行操作规程，按规范启动、关闭；电热水器严格卫生安全用水，电热水箱上锁，钥匙专人保管。

——其他。标识完好，制度上墙；加强日常巡视检查，保证给排水系统的正常运行；设备出现故障时，维修人员及时修复；节约用水符合市政府规定的办公楼节水要求。

——上下水系统维修。室内给水系统维修、局部换管。维修内容：楼内管道锈蚀脱皮的，应及时清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量要求：经修缮的给水系统通畅，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

——卫生设备。维修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量要求：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用并符合国家、行业标准。

——排水、排污管道等。维修内容：楼房排污管道堵塞、排污不畅通的应疏通，配件残缺应补齐；质量要求：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

（5）消防系统（本项目只包含部分消火栓、灭火器、燃气报警器）

——对建筑消防设施每年至少进行一次全面专业检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，并出具检测报告，存档备查。

——定期进行消防安全巡查。定期对消防系统进行巡检和维护，定期对包括但不限于灭火器、消火栓、防火卷帘门进行维护保养和功能检测；定期对可燃气体报警器、消防及燃气气体探测器、气体灭火装置、灭火器进行清洗测试，并出具检测报告。

——公共区域设备设施安全、整洁、标识清晰有效。

——如发生火灾报警，应立即赶到现场确认，若有火情应及时并通知相关部门及领导，同时协助甲方立即进行人员疏散、组织灭火，维持现场秩序；切断火灾区域非消防用电，关闭燃气等；保持物业管理服务区域的消防通道、安全出口、消防登高面通畅；接应消防车到达火灾现场。

——对员工进行消防安全教育和培训，制定火灾发生紧急预案并定期演练。

（6）楼宇自控及弱电网络系统

——定期检查楼宇自控及弱电网络系统设备运行状态。

——对楼宇自控及弱电网络系统设备发出的故障报警处理及时。

——故障资料及时存盘。

——对楼宇自控及弱电网络系统设备发出的故障报警处理及时。

——定期对模块箱进行巡视清洁。

——定期对系统进行检测、日常维修养护和定期保养。

（7）安防监控系统

——监控信息按规定时间保存，视频记录应按照设计要求保存备查。

——监控系统应定期检查、维护，确保系统功能运行正常,遇有设备故障及时排除。

（8）其他

——为保证共用设施设备的正常运行，对超出上述管理范围且影响设备设施运行的设备设施故障给予维修、抢修响应。

——根据共用设施设备的使用年限和运行情况，根据甲方要求定期进行的必要中修、大修维修设备设施清单计划及预算，提请甲方审定。

——安全用具等仪器仪表按照国家及行业标准、相关法律法规定期维护检测，保障使用需求和稳定运行。

——对门禁系统及车辆识别系统进行维修检查，费用已包含物业费用中。

4 公共秩序管理

(1)秩序维护

——门卫服务：秩序维护员通过对甲方单位出入口进行值守、验证、检查登记，维护客户安全；查验出入人员的证件，办理登记手续，禁止无关人员进入；对出入的人员、车辆及其携带或装运的物品进行查验，防止甲方单位财物流失及违禁物品流入；指挥、疏导出入车辆，维护出入口的正常秩序；及时发现不法行为人，截获赃物，做好安全防范工作；设备机房配置温湿度计环境监测设备和保障设备，环境符合要求；遇有重要活动，按照甲方安排配合完成相关工作；按规定填写岗位工作记录；定制符合甲方单位要求的规章制度并严格落实；了解门卫区域内的环境状况和安全措施；熟悉和掌握单位内部机构的分布、位置、联系方式；基本熟悉和掌握甲方单位内部人员情况；熟练使用本岗位配备的各种器械及工具装备；遵守保密制度规定，定期进行保密教育。

——巡逻服务：制定夜间巡查路线，巡视检查并做好记录。夜间至少保证巡逻两次，巡逻过程中对异常情况及可疑人员应以询问查清，发现火警或治安隐患、事故等紧急情况应立即处置，并及时报告有关部门。秩序维护员通过对特定区域、地段和目标进行的巡视检查、警戒；检查、发现、报告并及时消除各种安全隐患。防止火灾、爆炸等事故或抢劫、盗窃等不法侵害；在巡逻过程中，对己经发生的不法侵害案件或治安灾害事故，应及时报告上级主管部门和公安机关，并采取相应措施保护现场；按规定做好巡逻记录；执行巡逻任务的秩序维护员，应熟悉有关制度、规定及巡逻区域的重点目标；熟悉岗位周围的地形、地物及设施，熟悉应急设备的位置、性能和使用方法；协助甲方与供水、供电、供气、供热等市政相关部门沟通协调，配合甲方办理相关手续，执行相应管理规定，规范管理岗位职责；熟练掌握处置一般问题和紧急情况的方法，自身解决不了的，能及时、准确报告；遇有正在实施的不法侵害行为时，应迅速报告，并依法采取必要配合措施。遇有火灾、爆炸等事故，应立即报警，并及时通知甲方单位，采取措施防止事态扩大。要积极协助抢救受伤人员，并做好保护现场工作。

——监控安防：办公楼的监视监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，保证对办公楼安全出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警；监控本院收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应按流程规定及时向有关人员或部门报告，并安排保安人员及时赶到现场进行前期处理；监控的录入资料应至少保持30天，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行；保障治安电话、紧急救援电话畅通，接听及时；不得泄露和传播监控录像内容，非经主管部门领导批准和相关查看手续准予，不外借录像资料；按规定填写值班记录。

(2)消防安全

——建立消防设备设施台账，了解掌握消防设备设施使用状态，确保消防通道畅通。

——配合甲方保卫部门做好消防器材、标识标牌的日常检查与更新工作。

——定期开展消防培训和演习，签订安全责任书，保证值守人员掌握基本消防技能、熟练掌握防火、灭火知识、消防安全四个能力与消防安全四个知道及消防器材的使用方法，有自防自救能力。

——值守人员为第一义务消防员，具备应急突发事件处理能力。

——针对火灾、治安以及公共安全卫生制定各类应急预案，落实到位，及时报告，协助相关部门及人员采取应对措施。

(3)停车场管理

——严格执行车辆出入登记；夜间车辆开出时，接到电话及时到岗放行；维护停车场秩序，车辆停放有序；停车设施安全有效；主要道路及停车场应设必要标识；对违规的机动车辆进行劝阻；发现车辆有异常情况，应及时联系车主或向上级报告。

——根据甲方单位提供的车辆信息，对车辆识别系统的信息实时更新。

——负责院内自行车棚车辆管理，保持区域内干净整洁，定期维护保障电动车充电运行，及用电消防安全。

(4)紧急情况的处置

——制定应急工作预案，当发生干扰、破坏甲方单位正常的生产、生活、工作秩序的特殊情况时，迅速将有关情况报告甲方单位或当地公安机关。协助做好疏导工作，维护正常秩序。

5、 环境保洁服务（枣营北里33号楼医疗中心保洁要求详见附表）

保洁服务

——服务标准

(1)卫生设施完备、清洁、无异味，垃圾实施分类管理；明确清洁人员责任范围，实行标准化清洁；垃圾分类，日产日清，定期消毒灭杀；房屋共用部位保持清洁，无擅自占用和堆放杂物；清洁工具分区分类定点摆放，整齐、干净；保洁服务人员岗前培训工作到位，个人卫生保持良好；因流感等疾病高发季节，按甲方要求加强日常消毒至少2次，建立保洁、消杀档案，填写工作记录。

(2)制定除办公室外的所有区域的保洁服务方案，落实责任区域划分；制定清洁作业服务规范并严格落实；及时组织垃圾清运转运，维护公区环境清洁；定期进行地毯清洗、外墙清洗及大理石清洗，保证责任区域的干净卫生；定期组织消杀，落实有害生物预防和控制；卫生间每日早晚各大清一次，期间每2小时巡视保洁一次；组织内部监督检查，发现问题及时处理，保证清洁服务质量。指标要求：清洁作业及时率 100％，清洁作业合格率 100％，垃圾清运及时率 100％，整改合格率 100％，清洁服务满意率不低于96％。

(3)接受甲方主管部门发布会议通知后，积极组织安排人员落实清洁服务。每次会议开始前30分钟，须做好清洁整理等工作；每次会议结束，须及时做好清洁整理工作，不得影响下一次会议环境。清洁作业及时率100％，清洁作业合格率100％，清洁服务满意率不低于96％。

(4)办公楼公区（含教室及诊室等）、路面每日清扫，每天至少巡视保洁3次。清扫后地面干净、无明显泥沙和污垢、无堆积物、无积水、无树挂、无烟头无卫生死角。庭院根据实际情况进行清扫，无落叶、积雪及积水。

(5)绿化维护，除绿化专业人员修剪、养护绿植以外的日常打扫及维护。

(6)有害生物防治，防治害虫采用预防为主，综合防治的方法。按照合同防治方案及标准进行治理；药物成份：符合国家规范要求，药物安全、环保、无异味；防治人员服务时着装整齐，持证上岗，按照规范操作。

——清洁作业要求

- 日常清洁

| 区域 | 工作内容 | 频率 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共区域 | 地面（牵尘） | 3次/日 | 无尘、无污迹、无脚印、 |
|  | 地垫（吸尘） | 3次/日 | 无尘、无污迹、无脚印 |
|  | 墙壁（擦拭） | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 玻璃门、玻璃墙面（擦拭） | 不间断 | 光亮、无手印 |
|  | 咨询台、指示牌、水牌（擦拭） | 3次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 圆柱、方柱（擦拭） | 3次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 灯饰 (外表) | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 消防设备 (外表) | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 护栏扶手(擦拭) | 3次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 立式烟缸(擦拭) | 3次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 空调风口 (外表) | 2次/月 | 无尘、无污迹、 |
|  | 墙壁 (擦拭) | 1次/周 | 无尘、无污迹 |
|  | 玻璃门、墙面、门、框 (清洗) | 1次/周 | 无尘、无污迹、光亮、无手印 |
|  | 地垫 (清洗) | 2次/周 | 无尘、无污迹、 |
|  | 金属、电镀制品养护 | 1次/周 | 光亮、无手印 |
| 公共走廊 | 地面 (牵尘) | 2次/日 | 无尘、无污迹、无脚印 |
|  | 墙面、踢脚板 (擦拭) | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 消防设备外表 (擦拭) | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 烟灰缸、垃圾桶 (擦拭) | 不间断 | 无尘、无污迹、光亮 |
|  | 出入门 (清洗) | 1次/周 | 无尘、无污迹 |
|  | 通风口、柱子 | 2次/周 | 无尘、无污迹 |
|  | 墙 (清洁 ) | 1次/周 | 无尘、无污迹 |
|  | 灯罩 | 1次/月 | 无尘、无污迹、光亮 |
|  | 地毯清洗 | 1次/月 | 无尘、无污迹 |

| 区域 | 工作内容 | 频率 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共卫生间 | 门、门框(擦拭) | 2次/日 | 无尘、光亮、无污迹 |
|  | 地面 (墩、擦) | 3次/日 | 无尘、无污迹、无脚印 |
|  | 小便池、坐厕、洗脸盆 (清洗消毒 ) | 3次/日 | 光亮、无污迹 |
|  | 卫生间空气消毒 | 3次/日 | 清新、无异味 |
|  | 水龙头、台面 (清洗) | 3次/日 | 光亮、无污迹 |
|  | 镜子 (擦拭)、手纸盒 | 3次/日 | 光亮、无污迹 |
|  | 垃圾筐 (擦拭) | 3次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 电镀件、烘手机 | 不间断 | 光亮、无污迹 |
|  | 通风口 | 2次/周 | 无尘、无污迹 |
|  | 地面刷洗 | 1次/周 | 无尘、光亮、无污迹 |
|  | 墙壁 (擦洗) | 1次/周 | 无尘、无污迹 |
|  | 天花板 (擦拭) | 1次/月 | 无尘、无污迹 |
|  | 灯罩、空调风口 | 1次/月 | 无尘、无污迹 |
|  | 垃圾桶(清洗) | 1次/周 | 无尘、光亮、无污迹 |
| 各楼层楼梯 | 地面 (拖抹) | 1次/日 | 无尘、无污迹、无脚印 |
|  | 扶手 (擦拭) | 1次/日 | 无尘、光亮、无污迹 |
|  | 窗台 (擦拭) | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 电镀件上光擦拭 | 2次/周 | 无尘、光亮、无污迹 |
|  | 墙面、天花 (除尘) | 2次/月 | 无尘、无污迹 |
|  | 扶手 (清洁剂擦拭) | 2次/月 | 无尘、光亮、无污迹 |
|  | 灯具 (除尘) | 1次/月 | 无尘、无污迹 |
|  | 标牌标识 | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 茶水区 | 3次/日 | 无尘、光亮、无污迹、无杂物、无异味 |

| 区域 | 工作内容 | 频率 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外围 | 地面、台阶 (清扫及消杀)) | 2次/日 | 无尘、无污迹、无脚印 |
|  | 标识牌、宣传栏 (擦拭) | 1次/日 | 无尘、无手印 |
|  | 照明设施 (外表) | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 果皮箱 (清洁整理) | 3次/日 | 无尘、无污迹、无异味 |
|  | 地面冲洗（夏季） | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 地沟 | 1次/月 | 无杂物、无异味 |
|  | 果皮箱 (刷、洗) | 3次/日 | 无尘、无污迹、无异味 |
| 教室及会议室（北小街7号存在部分教室） | 大门擦拭 | 1次/日 | 无尘、光亮、无污迹 |
|  | 办公桌、椅擦拭、桌斗清洁 | 1次/日 | 无尘、光亮 |
|  | 地面吸尘、拖地及消杀 | 1次/日 | 无尘 |
|  | 收垃圾、更换垃圾袋 | 2次/日 | 无溢出、整齐套袋 |
|  | 玻璃清洁 | 1次/周 | 无尘、光亮、无水印 |
|  | 窗台擦拭 | 1次/日 | 无尘、光亮 |
|  | 重点区域保洁（含教学设施如白板、更换白板笔、310多功能厅投影设备等） | 1次/日 | 无尘、光亮、无污迹、及时清洁 |
| 洗浴室房 | 门、门框(擦拭) | 1次/日 | 无尘、光亮、无水印 |
|  | 地面 (墩、擦) | 1次/日 | 无尘、光亮、无污迹 |
|  | 小便池、坐厕、洗脸盆 (清洗消毒 ) | 2次/日 | 光亮、无水印 |
|  | 卫生间空气消毒 | 3次/日 | 清新、无异味 |
|  | 水龙头、台面 (清洗) | 2次/日 | 光亮、无水印 |
|  | 镜子 (擦拭) | 1次/日 | 无尘、光亮、无水印 |
|  | 垃圾筐 (擦拭) | 1次 /日 | 无尘 |
|  | 电镀件、烘手机 | 2次/日 | 无尘、无污迹、无水印 |
|  | 通风口 | 2次/周 | 无尘 |
|  | 地面刷洗 | 1次/周 | 无尘、光亮、无污迹 |
|  | 墙壁 (擦洗) | 1次/周 | 无尘、无污迹 |
|  | 天花板 (擦拭) | 1次/月 | 无尘、无污迹 |
|  | 灯罩、空调风口 | 1次/月 | 无尘 |
|  | 垃圾桶(清洗) | 1次/周 | 清洁、无污迹 |

——垃圾分类要求。

——垃圾分类。垃圾应分类管理，最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处置量；做好垃圾分类宣传，倡导绿色环保理念，实现垃圾分类投放洁；根据实际情况，按照垃圾分类标准分别设置垃圾桶，保证专人垃圾分拣，实现分类储存；垃圾收集严格按照分类原则，实现垃圾分类搬运。

——垃圾中转站管理。中转站为办公楼保洁收集垃圾的临时存放处，垃圾应进行分类，做到分类存放，日产日清；中转站应随脏随打扫,做到站内墙面及天花板无积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，墙面光洁，外墙面整洁，垃圾清场后应认真冲洗；应做好中转站及周围3米内的消杀工作，严格做到每天上午10：00左右消杀一次，下午4：00左右消杀一次，垃圾清运后消杀一次，另视垃圾产量、垃圾成份或天气等具体情况可适当增加消杀次数，尽量减少苍蝇密度；废品不得堆放在中转站外，不得在中转站内外燃烧废品；设立垃圾分类相关设施，做到垃圾减量化、垃圾资源化；及时收管站内工具和设施，对站内设备和设施的完好情况施行登记，故障要及时汇报；把安全生产放在首位，消除一切不安全因素，做到早发现，早预防，确保安全运行；工作结束后，做好室内外环境卫生，切断电源，关闭水龙头；做好节能环保和垃圾处理相关知识宣传，努力实现垃圾减量，厨余垃圾无害化处理。

——有害生物防治。

——防治方案：防治害虫采用预防为主，综合防治的方法。按照合同防治方案及标准进行治理。

——药物成份：符合国家规范要求，药物安全、环保、无异味。

——防治人员服务时着装整齐，持证上岗，按照规范操作。

6、 绿化养护服务（只包含北小街7号庭院）

(1)派专业养护人员对绿植进行管理，浇水、施肥、病虫害防治、修剪整形、清洁叶片等。

(2)每次护理，护理员对每棵植物应仔细检查，对出现黄叶残叶，树型不对称，有陡长枝的要及时修剪。植株无明显残枝、黄叶。对叶片叶尖存有少许黄尾的，要合理修剪， 保持株形美观自然。对于叶片枯黄面积不满足甲方要求时应及时更换，保证我单位的 观赏效果。  
  (3)植株丰满健壮，株型自然匀称。叶面干净光亮，无明显灰尘赃物，无明显病斑，无明显虫害，无明显残留害虫。

(4)养护人员每次养护工作完毕必须接受客户监督并检查，给予评定。

7、 突发事件应急管理

(1)重点部位及安全隐患排查

——结合办公楼的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账。

——应对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控。

——随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账,使风险隐患始终处于受控状态。

(2)应急预案的建立

——应急预案类型。预案包括综合预案、专项预案和现场处置方案；根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、 紧急疏散应急预案、停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案、疫情防控应预案等。

——应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，每半年至少组织相关岗位进行一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

(3)应急物资的管理

——根据专项预案中的应对需要，合理配置必要的应急物资，建立清单或台账，并专人管理。

——定期对应急物资进行检查，确保能够随时正常使用。

8、 特约服务

(1)特约服务类别

——根据甲方现场具体情况，由投标人自行制定特约服务内容。

——签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。专项服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。专项服务企业人员统一着装，佩戴标志。对专项服务进行监督及评价。

(2)其他服务

——制定相应工作标准和工作流程。

——涉及人身安全的工作或设备的使用，制定相关安全操作规程。

——对相关岗位进行培训，掌握工作流程及安全操作规程。

——留存监督检查工作记录。需要事先通知的项目，按约定的日期提前发放通知。

9、 绿色物业管理

(1)绿色物业管理的主要管理措施包括但不限于：

——节能：基于办公楼的能耗组成、能耗设备及运行规律、能耗特点等，进行用能分析，查找存在问题与漏洞，给出针对主要耗能对象制定节能改造方案，报政府主管部门同意后实施。节能改造完成后应对实施效果的功能性、经济性进行评价。

——节水：利用节水技术和设施，杜绝“跑、冒、滴、漏”。

——垃圾分类：配合北京市的城市管理要求，进行垃圾分类宣传和行为引导，设立生活垃圾分类集中投放点和分类收集容器，对生活垃圾分类收集、分类暂存和分类交运。

——环境绿化：选用有机肥料和生物治虫技术，营造生态环境。

——控烟管理：办公楼内严禁吸烟，会议室、值班室等不设烟灰缸，发现吸烟人员及时劝阻。

——污染防治：实施雨水标准化建设。

——熟悉并按照北京市政务机关标准化服务要求做好相应的制度与保障服务工作。

——根据政府部门要求做好相关的标准化服务。

——固体废弃物等进行有效处置等。

——绿色采购：优先采购政府公布的绿色采购清单物质。

10、 标准化建设

(1)标准化建设

——熟悉并按照北京市政务机关标准化服务要求做好相应的制度与保障服务工作。

——根据政府部门要求做好相关的标准化服务。

- 卫生所保洁服务规范

（1）人员要求

1.1	保洁人员应身体健康，统一着装。

保洁人员应按照法律法规及行业要求接受培训，并建立培训档案。培训应包含但不限于岗前培 训、 日常培训、转岗培训、专项培训，培训经考核合格后方可上岗。

1.2	岗前培训不应少于 24 学时，其中易感场所、危重场所的保洁人员应较其他岗位增加医疗机构感 染防控知识，放射场所的保洁人员应增加安全知识。在岗期间培训应每年不少于 60 学时，培训内容包 括但不限于应急逃生、医疗机构感染防控、操作技能、服务规范、安全知识等。

（2）物品要求

1.1	应统一配置满足服务所需的保洁工具及保洁用品， 如出现破损应及时更新。

1.2	保洁用品应符合安全和环保要求，外观清洁、专用、有明确标识，清洗剂、消毒剂类在有效期 内使用。 物品表面消毒剂的卫生标准应符合 GB 27952 要求，消毒剂的选择参考 WS/T 367 执行，消毒产 品的使用按照其使用说明书执行。

1.3	应建立保洁用品、保洁工具库，建立保洁用品、保洁工具及设备设施使用台账，完善基础信息。

（3）服务流程

1.1	保洁操作顺序及保洁工具应符合 WS/T 512 的要求。按照清洁－消毒“一步法”采用含有清洁剂 和消毒剂的制剂进行保洁时，应根据区域配置不同浓度消毒液，对环境和物体表面的清洁工作由分两步 实施改进为一步完成。

1.2	清洁消毒顺序应遵循“由上而下、 由里到外、由洁到污”。

1.3	地巾、抹布等保洁用品应采用色标管理并分区使用。

1.4	易感场所及危重场所一个房间使用一块地巾，一个床单元使用一块抹布。

1.5	日常保洁服务流程

1.5.1	按区域要求着工服、签到、准备好保洁用品及工具。

1.5.2 清理卫生间按如下流程顺序进行：

a) 摆放警示标识；

b) 收取垃圾（垃圾量≤垃圾桶身容量 3/4）；

c) 清洁台面部分，如镜子、龙头、台面、 洗手盆；

d) 清洁卫生间隔板；

e) 清洁便池；

f) 清洁地面；

g) 保洁完毕，收取警示标识。

1.5.3 摆放警示标识，按区域消毒配比要求进行地面干拖、湿拖。

1.5.4 按区域消毒配比要求进行物表擦拭及局部重点清洁和消毒。

1.5.5 床单元终末消毒按如下流程顺序进行：

a) 床位的高处除尘；

b) 床位的设备带的清洁消毒；

c) 床位的床头柜及其他配套家具的清洁消毒；

d) 床位依次按照床头板、右扶手、 床尾板、左扶手、 床下、 轮子等顺序清洁消毒

1.5.6 应巡视保洁区域卫生质量。

1.5.7 整理清洁保洁车，更换毛巾、补充清洁消毒用品， 签离。

1.5.8 日常保洁服务流程中，遇到未涉及的保洁项目，服务流程自动顺延至下一项。

（4）服务频率

| 分区 | 频次 | 清洁位置 |
| --- | --- | --- |
| 普通区域 | 随时 | 垃圾桶、地面、 卫生间便池等 |
|  | 每日 | 桌子、椅子、门、开关、指示牌、金属件、窗台、扶手、装饰物、 卫生间等 |
|  | 每周 | 柜子、阳台、天台及专项清洁等 |
|  | 每月 | 玻璃、天花板等 |
|  | 半年 | 内墙、窗框、纱窗、灯具、 护栏、暖气及暖气罩等 |
| 易感区域 | 随时 | 床单元终末消毒、 垃圾桶、地面、 急诊卫生间、门诊（高度人员密集区）卫生间 等 |
|  | 每日 | 病床、桌子、椅子、门、开关、指示牌、金属件、窗台、扶手、装饰物、 工作站 台面、 治疗带、可擦拭设备、病房及门诊（一般人员密集区）卫生间、浴室等 |
|  | 每周 | 柜子、阳台、天台及专项清洁等 |
|  | 每月 | 玻璃、天花板等 |
|  | 半年 | 内墙、窗框、纱窗、灯具、 护栏、暖气及暖气罩等 |
| 危重区域 | 随时 | 床单元终末消毒、手术台、垃圾桶、地面（室内）、卫生间便池等 |
|  | 每日 | 桌子、椅子、柜子、门、开关、指示牌、金属件、窗台、扶手、装饰物、 工作站 台面、 治疗带、病床、可擦拭设备、卫生间、浴室等 |
|  | 每周 | 阳台、天台及专项清洁等 |
|  | 每月 | 玻璃、天花板等 |
|  | 半年 | 内墙、窗框、纱窗、灯具、 护栏、暖气及暖气罩等 |
| 放射区域 | 每日 | 桌子、椅子、柜子、门、开关、指示牌、装饰物、 地面、 卫生间等 |
|  | 半年 | 内墙、灯具等 |

（5）根据卫生间使用区域，确定卫生间保洁服务频次

| 分区 | 地点 | 频次/ （次/每日） |
| --- | --- | --- |
| 普通区域 | 公共区域卫生间 | ≥2 |
| 易感区域 | 门诊（高度人员密集区）卫生间 | 随时 |
|  | 门诊（ 一般人员密集区）卫生间 | ≥4 |
| 易感区域 | 急诊卫生间 | 随时 |
|  | 住院病房卫生间 | ≥4 |
|  | 病房房间卫生间 | ≥2 |
| 危重区域 | 卫生间 | ≥4 |
| 放射区域 | 卫生间 | ≥4 |

（6）废物处置

1.1  医疗废物的包装、 收集、运送、暂时贮存及职业安全防护等应符合医疗废物管理的相关要求。

1.2  医疗废物的包装应符合 HJ 421 要求。

1.3  医疗废物收集人员应将医疗废物按不同类别分别置放于专用包装袋或利器盒内， 当达到专用包 装袋和利器盒的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装袋和利器盒的封口紧实、严密，系上中文标 签，标签应当标明医疗废物产生部门、产生日期、 类别、备注。

1.4  医疗废物运送人员与收集人员交接工作时，应填写交接单，核对无误后双方签字确认。交接单 应包括以下内容：

a) 医疗废物来源或产生部门；

b) 医疗废物类别及包装袋（盒）重量或数量；

c) 交接时间。

1.5  交接单应保存 3 年以上。

1.6  医疗废物运送人员应按照相对固定的时间和路线将医疗废物运送到暂时贮存场所； 医疗废物运 送人员在每次运送医疗废物工作结束后，在指定地点及时对转运工具进行消毒、清洗并记录。

1.7  存放在暂时贮存场所的医疗废物应交由取得集中处置医疗废物资质的单位集中处置，交接时应 当填写《危险废物转移联单》并保存 3 年以上；医疗废物每次清运后应当对暂时贮存场所和设备、设施 及时进行消毒和清洗并记录，记录保存 3 年以上。

1.8  医疗废物有关人员在接触或处置医疗废物时应当按照下列要求做好自身卫生防护工作：

a) 应当穿戴工作衣、帽、靴、口罩、手套等防护用品， 进行近距离操作或可能有液体溅出时应当 佩戴护目眼镜；

b) 每次作业结束后应当及时按规定对污染防护用品和手进行消毒和清洗；

c) 防护用品有破损时应当及时予以更换；

d) 卫生防护用品在操作中被感染性废物污染时，应当及时对污染处进行消毒处理。

1.9  从事医疗废物处置的有关人员应定期进行健康检查，并建立健康档案。必要时对相关人员进行 免疫接种。

1.10  危险化学品处置应符合 DB11/T 1578 要求。

（7）特殊要求

1.1   保洁人员进入危重场所进行保洁作业时，应经服务需求方允许，并符合安全防护及个人防护要 求。保洁人员应按照标准预防原则选用基础个人防护装备，并根据不同场所风险加强防护。保洁人员进 入易感场所、危重场所进行作业时，应正确穿戴和使用帽子、口罩、手套、鞋套、隔离衣等个人防护装 备。在接触患者的血液、体液和分泌物以及被污染的物品后，应按照 WS/T 313 的要求执行消毒措施。

1.2  保洁人员进入放射场所进行保洁作业时，应经服务需求方允许，并对作业环境、 保洁工具、 作 业行为等进行风险评估，确定无安全隐患。

（8）质量评价

1.1  质量评价应包括清洁质量评价，服务质量评价，满意度评价三部分。

1.2  医疗机构应对清洁质量进行评价，应参照 WS/T 512 方法进行。

1.3  保洁服务作业应符合以下要求：

a) 顶面无积尘，无蜘蛛网；

b) 地面清洁，无垃圾、杂物， 无可去除污渍，无明显积水和积尘，无杂乱张贴物；

c) 立面无积尘、无可去除污渍、无杂乱张贴物；

d) 装饰物、 家具及设施表面干净、整洁，无积尘、无可去除污渍；

e) 卫生间空气清新， 无异味、积尘、污渍、水迹、杂物、 蜘蛛网；设置安全标识，设备设施完好， 宜配备卫生纸及洗手液；洁具无水锈，无污垢、尿碱；排水口无堆积物、 毛发；

f) 废弃物收集容器及时倾倒，不满溢，外部清洁干净；

g) 消毒标准应符合 GB 15982 要求。

1.4  医疗机构保洁服务应每月开展保洁服务满意度调查，每年覆盖接受服务的全部科室；对满意度征 询的意见及建议建立台帐，并将整改措施及落实情况在 2 工作日内反馈给相关部门。

- ★服务团队人员要求

1、服务团队总体要求

1）持证上岗

——项目经理、主要管理人员应按照招标文件要求提供相关证书

——特种作业人员应取得相应特种作业操作证

——专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书

2）职业素质

——政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作；

无违法犯罪记录

——业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区

域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；具备与岗位职责相应的观

察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备

——身体素质。仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力等条件 。卫生所人员符合医疗机构标准要求。

——文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能

——年龄条件。依据国家有关行业危险等级划分，秩序维护员等岗位人员年龄应符合

国家法律规定的最低或最高年龄要求

——安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥

3）行为规范

——着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服

——纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，

主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不准刁难客户

及来访人员；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守甲方单位内部的规章制

度，不准随意打听、记录、传播甲方单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上

报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交接班工作；爱护公物，爱护

客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁

投标人服务团队总数量或相关岗位人员数量不满足下表要求的，将导致投标被拒绝。

投标人应按照服务团队人员数量一览表格式要求填写人员数量相关情况。

2、 岗位配置及人员要求

| 序号 | 岗位 | 定编人数 | 人员性质 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 物业自聘 | 身体健康、五官端正，大学本科以上学历，持有物业管理证书，具有5年以上物业管理工作经验，男性年龄在18(含)-55(含)周岁，女性年龄在18(含)-50(含)周岁;有较强的管理能力和组织协调能力及处理突发事件能力 |
| 2 | 文秘兼库房管理员 | 1 | 物业自聘 | 身体健康、五官端正，大学本科以上学历，有3年以上物业管理经验，男性年龄在18(含)-55(含周岁，女性在18 (含)-50(含)周岁，应熟悉各种办公软件使用，具有一定书写能力和较强的沟通协调能力，具有一定的财务管理能力 |
| 3 | 工程主管 | 1 | 物业自聘 | 身体健康、五官端正，本科以上学历，男性年龄在18(含)-55(含)周岁，女性年龄在18(含)-50(含)周岁，具有5年以上基建工程工作的管理经验，建造师证书优先 |
| 4 | 综合维修工 | 3 | 物业自聘 | 具有高中及以上文化程度，身体健康，五官端正，男性年龄在18 (含)-55 (含)周岁，身高1.65米以上 |
| 5 | 保洁员 (卫生所) | 1 | 允许外包 | 具有高中及以上文化程度，身体健康，五官端正，男性年龄在18 (含)-55 (含)周岁女性年龄在18(含)-50(含)周岁，需熟悉卫生医疗机构保洁卫生要求，有医疗机构保洁工作经验 |
| 6 | 保洁员 (光华路44号北院) | 2 | 允许外包 | 具有初中及以上文化程度，身体健康，五官端正，男性年龄在18 (含)-55(含)周岁，女性年龄在18 (含)-50 (含)周岁 |
| 7 | 保洁员 (三里屯北小街7号) | 2 | 允许外包 | 具有初中及以上文化程度，身体健康，五官端正，男性年龄在18 (含)-55(含)周岁，女性年龄在18 (含)-50 (含)周岁 |
| 8 | 秩序维护人员 (光华路44号北院) | 4 | 允许外包 | 具有初中及以上文化程度，身体健康，五官端正，男性年龄在18 (含)-55 (含)周岁，身高1.70米以上 |
| 9 | 秩序维护人员 (三里屯北小街7号) | 4 | 允许外包 | 具有初中及以上文化程度，身体健康，五官端正，男性年龄在18 (含)-55(含)周岁，身高1.70米以上 |
| 10 | 秩序维护人员 (卫生所) | 1 | 允许外包 | 具有初中及以上文化程度，身体健康，五官端正，男性年龄在18 (含)-55(含)周岁，身高1.70米以上 |
|  | 合计： | 20 | 服务团队人数不少于20人 |  |

- 物业管理服务考核办法

依据甲方提供意见编制。

(1) 范围

本细则适用于局属其他办公楼物业服务项目年度考核工作。

(2) 考核依据

本细则中考核项目的内容和标准依据投标人承诺的服务内容和服务标准。

(3) 考核方式

合同签订后，每三个月为一个服务周期。

每服务周期由属地使用单位和甲方代表对本服务周期物业服务进行考核，考核分数在85分及以上为合格。合同周期内服务质量考核累计2次不合格，我方有权提前解除合同并就实际损失向物业公司提出索赔。如考核分数为95分及以上，则全额支付服务周期物业费用；如考核分数在95分以下，按甲方要求限期整改，整改完成后全额支付，否则当期物业费按照本考核评分及奖惩措施约定的相关条款予以扣除。

甲方有权根据国家法律法规和国家标准、行业标准的变化情况，并结合本项目实际需要对本考核办法进行客观公正的修订完善。

（4）考核表（见下表）

物业服务考核评分标准

（满分100分）

由属地使用单位代表及甲方代表组成考核小组，每3个月为一个服务周期进行考核。

| 分类 | 评价项目 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务总体评价20分 | 服务态度5分 |  |  |  |  |  |
|  | 服务质量及时效性5分 |  |  |  |  |  |
|  | 员工形象及着装情况5分 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度情况5分 |  |  |  |  |  |
| 设备设施维护及 综合维修24分 | 综合维修8分 |  |  |  |  |  |
|  | 设备设施维护（运行、巡查、维修、保养等）8分 |  |  |  |  |  |
|  | 维修计划提报及档案管理8分 |  |  |  |  |  |
| 保洁服务20分 | 庭院及公共区域（部分区域包含教室及会议室）卫生8分 |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间卫生4分 |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾分类及清理4分 |  |  |  |  |  |
|  | 消杀消毒4分 |  |  |  |  |  |
| 秩序维护服务20分 | 保安人员到位及服务情况5分 |  |  |  |  |  |
|  | 人员及车辆管理5分 |  |  |  |  |  |
|  | 夜间巡视5分 |  |  |  |  |  |
|  | 消防及应急事件处理5分 |  |  |  |  |  |
| 园林绿化4分 | 清理、修剪及保洁 |  |  |  |  |  |
| 绿色物业4分 | 节能降耗、节水、垃圾分类、环境、控烟、污染防治等 |  |  |  |  |  |
| 其他8分 | 合同履约、特约服务等 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 合格分数85以上为合格 |  |  |  |  |  |

- 付款方式

1.日常物业管理服务费付款方式：

按照每三个月为付款周期拨付。

合同签订后，甲方每三个月为一个服务周期进行付款，并在下一个服务周期首月完成对上一服务周期物业服务进行考核，依据考核结果支付该服务周期服务费用：如考核分数为95分及以上，则全额支付考核上一服务周期物业费用；如考核分数在95分以下，按甲方要求限期整改，整改完成后全额支付；否则当期物业费按照本考核评分及奖惩措施约定的相关条款予以扣除。

考核85分及以上视为整体服务质量合格。合同周期内服务质量按照本考核评分及奖惩措施约定的相关条款予以扣除。

考核累计2次不合格，甲方有权提前解除合同并就乙方造成的实际损失提出索赔。

2.特约物业服务费用付款方式：

特约服务价款最终以投标单价和甲方验收合格确认的服务量计算总价，据实结算。

- 涉及到物业费用的相关问题

1、甲方提供物业管理用房

招标人向中标方免费提供必要的物业管理用房和库房，所提供的管理用房和库房由

原物业公司整体移交。

2、住宿及餐饮费用承担情况

由投标人承担。

3、能源费用承担情况

由招标人承担。

4、设施设备维修零部件费用承担情况（包括强检费）

由投标人承担。

5、易耗品费用承担（包但不限于保洁、维修等）

由投标人承担。

6、其他影响投标人报价的问题

投标人团队核心成员（项目经理、主要管理人员及主要专业技术人员）的投标人选和实际进场人员要保持一致，非因不可抗力（重大疾病、事故等）不得更换人选。确因不可抗力原因需要将实际驻场团队核心工作人员更换为投标人选以外的其他人时，备选人员首先要具备和投标人选相同的资质条件和资历，其次要书面向招标人提出申请并征得同意。若投标人擅自更换团队核心成员，驻场核心团队成员和投标文件不一致时，甲方有权在考核后支付款基础上，投标人每擅自更换一人招标人扣进度款的2%，且多人累加扣款，作为虚假投标的违约金，直至投标人整改符合投标文件的要求后甲方恢复正常付进度款，且已扣的款项不返还投标人。此项条款要求投标人写入投标文件的团队稳定性措施内，招标人在月付进度款考核表中将体现此条款，合同有效期内此要求不撤销不更改。

- 中标公司应按相关法律规定合法用工，员工实发工资不能低于北京市最低工资标准。

- 专业外包（包括但不限于工程维修、消电检、灭火器检测、消防维保、监控维保、门禁维保、道闸维保、空调维保、化粪池清掏、热水器维护、垃圾清运、高压配电维护、有害生物防治、绿化养护、避雷检测、燃气报警器检测等）的费用已含在投标报价中。

- 中标方的日常办公费用、保安人员使用的对讲机的日常维保、常用工器具的购买费用含在总报价中。

- 服务项目员工所需固定资产、交通费、通讯费、员工工服、员工劳保用品与防暑降温费等含在总报价中。

- 需要增项服务的处理方式

- 双方协商费用并另行签订补充协议。

- 其他需要说明的问题

- 1.本项目属于重点安全和防火单位，中标方需根据上述要求制定切实可行的人员防范、物防、技防等安全防范措施。

- 2.中标方各岗位工作人员不得交叉与重复使用。

- 3.在工作期间发生工伤事故全部费用由中标方承担，中标方用工签订劳动合同，并办

- 理各种用工手续，如因用工不当，所造成损失由中标方承担所有责任。

- 4.本次招标有效期三年，每次合同按照一年期限签订，每三个月为一个服务周期进行付款并考核，合同内考核累计2次不合格，甲方有权提前解除合同并就乙方造成的实际损失提出索赔。且招标方无需承担违约责任。

- 5.若双方终止服务合同，需按照甲方规定时限内，完成移交工作。

- 附件--投标文件格式

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的招标公告

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式六份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

单位：人民币元

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 /三年 小写金额：￥ /三年 |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 分 项 名 称 | 单价（元/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 特约物业服务费用 |  |  |
| 总价（元/年） |  |  |  |

注1：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

注2：如果不提供详细的报价明细表将被拒绝。

注3：投标报价明细表也可另附。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术参数偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（投标人需提供最新三证合一的营业执照复印件，并加盖投标人公章）

  - 财务审计报告

- 投标人需提供近3年（2020、2021、2022）经会计师事务所审计的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 信誉情况表

| 1．近3年因违法经营受到的刑事处罚 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 | 证明材料索引 |
| 2．近3年因违法经营责令停产停业、吊销许可证或者执照的行政处罚 |  |  |  |
| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 | 证明材料索引 |
| 3．近3年因违法经营受到较大数额罚款的行政处罚 |  |  |  |
| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 | 证明材料索引 |
| 4．“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中列入的失信被执行人 |  |  |  |
| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 | 证明材料索引 |
| 5．投标人及投标人法定代表人等人员在递交投标文件之日起前 1 年内被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录 |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

注：投标人应提供企业资质证书等相关资料复印件并加盖投标人公章。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对2020年1月1日起至开标日止，做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容）

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 项目经理一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

- 备注：附项目经理的身份证及其他相关资料复印件并加盖公章。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目职责分工 | 参加工作时间及年限 | 获得相关证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目负责人的身份证及其他相关资料复印件并加盖公章。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

包括但不限于：项目理解及重点难点分析方案；

日常服务方案；

应急安全保障方案；

设施设备维护及档案整理方案；

拟投入设备、易耗品、材料方案；

增值服务方案。

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

- 本项目递交投标文件截止时，由招标代理机构统一查询以下平台相关信息，如下：

（1）国家企业信用信息公示系统

（2）中国执行信息公开网

（3）信用中国

（4）中国政府采购网

（5）中央政府采购网

（6）北京市政府采购网

（7）军队采购网