中央财经大学

沙河校区“平安校园”信息系统建设

（二期）采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB4903-ZC2018005

第一册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2018年04月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	19

第二章　合同格式及主要条款	25

第三章  附件——投标文件格式	31

第四章  投标邀请	51

第五章  投标人须知资料表	53

第六章  项目需求说明	54

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8—— 法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供的投标文件已对招标文件的要求做出了实质性的响应，【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术规格偏离表”（附件5），不得简单拷贝文件要求，关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交付价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标报价应包括完成招标文件要求的相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在中标公告发出之日起1个工作日内向中央财经大学缴纳中标服务费，持缴费凭证到北京国际工程咨询有限公司领取中标通知书。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  6 份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（28分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标文件 | （1）考察投标文件是否具有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范，每出现一项不符合扣0.2分，满分1分，扣完为止。 （2）投标文件采用双面打印得0.5分。 （3）投标文件所提供的证件复印、正文内容是否清晰每有一个证件或一页不清晰扣0.1分，满分0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 1.2 | 相关业绩 | 考察投标人近三年（2015年4月1日起至投标日止，以合同签订日期为准）合同金额在250万元及以上同类安防信息系统项目业绩，每个有效业绩得1分，最高得3分。 注：须附合同复印件，提供合同首页、项目内容页、金额页及盖章页等关键页并加盖公章。 | 3 |
| 1.3 | 售后服务及培训方案 | 售后服务方案完善合理，针对性强，包含但不限于质保期、服务响应时效等方面内容。培训方案计划是否具完善合理，专业技术人员保障性，方案最优得10-6分，方案一般得5-3分，方案较差得2-0分。 | 10 |
| 1.4 | 相关能力 | （1）投标人具有有效的CMMI软件能力成熟度模型集成三级及以上认证证书，得2分。 （2）投标产品具有电子地图管理系统、电子地图统计分析系统、网格管理系统、电子巡查系统、警情处理系统、设备接入授权系统、消防管理系统、应急管理系统、预案管理系统、运维管理系统、值班管理系统软件《计算机软件著作权登记证书》，每提供一个著作权证书得1分，共11分。 | 13 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 考查针对招标文件“第六章 项目需求说明”技术部分技术方案的完整性、合理性、适宜性、先进性、安全性等。包含但不限于体现功能描述、实现方式等。最优得25-20分，一般得19-12分，较差得11-0分。 | 25 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 主要从项目实施进度计划及其保证措施以及项目管理流程、项目组人员配置和专业性、项目验收、系统测试、系统故障时的应急预案。项目实施方案科学合理，符合项目需要；得20-15分；较科学较合理，基本符合项目需要，得14-9分；一般，得8-0分。 | 20 |
| 2.3 | 与视频基础平台整合方案 | （1）综合管理平台和视频基础平台整合方案，考察方案的合理性和先进性程度，是否切实可行，最优的得13-8分，较好的得7-4分，一般的得3-0分。 （2）提供一个与学校现有安防系统管理平台（品牌为蓝色星际）无缝兼容对接的案例相关证明材料，得2分。 | 15 |
| 三、价格（10分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分10分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×10。 | 10 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 投标产品每有一项为现行有效的政府采购节能产品或环境标志产品得0.1分，每有一项为现行有效的政府采购环境标志产品得0.1分，最多得2分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，详见表后说明。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能环保、环境标志产品：

本项目没有货物采购，不涉及政府采购节能产品和环境标志产品。

说明3：报价低于成本：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明4：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明5：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明6：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，或者按照招标文件规定应当提交测试产品而在规定的期限内未能提交，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人在中标公告发出之日起1个工作日内向中央财经大学缴纳中标服务费，持缴费凭证到北京国际工程咨询有限公司领取中标通知书。具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

合同编号：

中央财经大学沙河校区“平安校园”信息系统建设（二期）

采购项目合同书

甲       方：中央财经大学

法定代表人 ：

地       址：

开 户 银 行：                       开 户 名 称：

银 行 账 号：                       联  系  人 ：

电       话：                       邮       箱：

乙      方：

法定代表人：

公司地址：

开户银行：                          开户名称：

银行账号：                          联 系 人：

电    话：                          邮    箱：

为确保甲乙双方权利和义务的履行，加强双方责任感，经甲乙双方充分协商，就甲方委托乙方提供中央财经大学沙河校区“平安校园”信息系统建设、开发及服务事宜，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目概述建设需求

详见招标文件第六章“项目需求说明”部分。

二、项目交付和服务

2.1交付

乙方应于合同签订之日起开始项目实施，项目工期为60个日历日。

2.2 项目初验

“平安校园”信息系统所有模块及功能全部上线且运行正常，符合招标文件中对系统各模块功能的要求，经乙方书面申请，甲方5日内组织初验。

2.2 试运行及终验

自初验合格之日起开始试运行，试运行时限为60个日历日，“平安校园”信息系统全部功能实现，全部数据整合完成，系统试运行正常，达到招标文件中所有需求及技术参数要求后，经乙方书面申请，甲方5日内组织终验。

2.3售后服务

保修期：自终验合格之日起，乙方提供项目5年免费质保维保服务（包括所需配件费用）。保修期间设备、系统发生故障，要求2小时响应，24小时内技术支持人员能到达现场，保修期间每月要对设备进行巡检、养护。

乙方应负责对甲方人员进行专业培训，并免费提供技术培训和相关的技术资料，直至甲方工作人员能完全操作。

三、工程进度计划

3.1 乙方须在施工安装之前3天将施工方案和工程进度计划报甲方审批。

3.2 施工方案和工程进度计划一经甲方批准，乙方应严格执行。

四、项目延期

4.1 如甲方提出推迟开工，须书面通知乙方并相应顺延工期。

4.2 若乙方不能按合同约定日期开工，应提前3天提出延期开工书面申请报甲方审批。未经甲方审批或甲方审批未通过的，工期不予顺延，乙方应当承担由此引起的全部工期责任。

4.3 因乙方原因导致项目停工，乙方承担责任及产生的费用，工期不予顺延。

五、材料设备供货

5.1 乙方所提供材料设备均应符合甲方招标文件确定的技术标准及系统功能要求，并提供有关质量合格证明，不得使用三无产品。

5.2 乙方设备材料进场前，需提前3天通知甲方进行开箱检查,检查合格后，由甲方确认签字，由乙方妥善保管，检查不合格由乙方负责更换或重新采购并承担相关费用和工期责任。

5.3  乙方提供的设备定货应按厂家出厂为准保质保量并包含足够的附件、配件、专用工具和技术说明书等。

六、数据保护

6.1甲方完全拥有在使用信息系统时录入数据和资料的所有权，乙方未经甲方事先同意不得使用甲方的数据。

七、付款及支付方式

7.1合同总金额：人民币       元（大写：         元）；本项目为交钥匙工程，包含实现招标文件全部功能要求的研发费用，以及相关配套的硬件设备、辅材费用，甲方在后续信息系统正常使用过程中不再支付任何费用。

7.2支付方式：

首付款：合同生效后支付合同总价的10%。

进度款：所有模块及功能全部上线运行正常，初验合格，支付合同款的40%。

尾款：试运行2个月，信息系统全部功能实现，全部数据整合完成，系统试运行正常，经过甲方终验合格后，支付合同款的50%。

乙方在尾款结算前以汇款的形式向甲方交付合同金额的5%作为质保维保服务保证金。从终验合格之日起，5年质保维保服务期内，若乙方按照要求确保系统运行正常，甲方每年返还给乙方合同金额的1%，若乙方未能确保系统运行常常，甲方有权找第三方进行维修维护，所产生的的费用从质保维保服务保证金内扣除，不足的部分由乙方支付。

乙方应于甲方支付各款项的同时向甲方出具符合甲方要求的国家正规增值税发票，否则甲方可拒绝付款，且不因此而承担任何责任。

注：如乙方为在项目工期内未完成项目内容，未达到初验水平或终验水平，甲方有权不支付剩余款项，乙方承担违约责任，退还甲方已支付款项，并赔偿给甲方造成的损失。

八、保密条款

8.1 双方同意本合同条款及其附件内之信息均属秘密，双方有保密之义务，非经对方的书面允许，不应将其泄露给任何第三方（根据其适用的法律必须披露的情况除外）。违反上述规定的直接损失由责任方承担。

8.2 合作过程中甲乙双方相互提供的各种信息、资料及测试样本等均属秘密，双方有保密之义务，非经对方的书面允许，不应将其泄露给任何第三方（根据其适用的法律必须披露的情况除外）。违反上述规定的直接损失由责任方承担。

- 九、违约责任

9.1合同有效期内，因甲方原因给乙方造成损失的甲方承担相应责任，并赔偿乙方损失。在乙方达到本合同付款标准后，甲方无故未按合同约定如期支付相应合同款项，每延迟一天向乙方支付应付款额3‰的违约金，逾期10天仍未支付，乙方有权单方解除合同，甲方须向乙方支付相应合同款项，并赔偿给乙方造成的损失，赔偿金额不超过合同总造价的30%。

9.2 合同有效期内，因乙方原因发生下列情况之一的，甲方有权单方解除合同，乙方须归还甲方已经支付的合同款项，并赔偿因合同目标不能实现给甲方造成的损失，赔偿金额不超过合同总造价的30%。

（1）项目不能按期完工，逾期超过10天的；

（2）经具有国家认定资质的机构检测，确认系统或提供的设备产品不符合招标文件及本合同要求的功能、技术参数和指标要求的；

（3）在合同履行过程中存在其他损害甲方利益的情形。

十、法律适用及争议解决

10.1 本合同的解释、效力、订立、履行、终止及其他事宜，均适用中华人民共和国法律、法规。

10.2 因本合同引起或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成，任何一方均可向 甲方 所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、 合同文件及解释顺序

11.1合同文件及解释顺序为：

11.1.1合同条款；

11.1.2本项目的招标文件和符合招标文件要求的投标文件；

上述文件作为本合同不可分割的组成部分，应能保持一致或互为补充说明，当发生歧义或模糊不清时，招标文件以甲方的解释为准，其他文件由双方协商解决。

11.2双方任何一方不得将上述任何文件（全部或部分地）作为本合同以外的其他用途。

十二、其他

12.1 甲方有权要求乙方更换其提供的而甲方认为不能胜任工作或玩忽职守的人员，乙方应在24小时内将上述人员撤离现场并补报胜任的人员到岗。

12.2 乙方在签订合同时须提供详细的系统设计及配置图和项目计划书。

12.3 本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效。

12.4 本合同一式6份，甲方执4份；乙方执2份；每份具有同等法律效力。

12.5 本合同的补充协议和附件与合同具有同等法律效力。

12.6 本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。

附件：项目组人员配置表

甲方：公司名称                            乙方：

（盖章）                                   （盖章）

甲方代表签字：                             乙方代表签字：

签约时间：    年    月    日               签约时间：    年    月    日

注：

（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

（2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

注：

须附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果网页截图，并加盖公章。

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 简要说明 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.分项报价表应包括完成招标文件要求的该包全部服务所需要的所有费用。

3.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项详细技术性能可另页描述。

## 附件5   技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 注：技术指标需逐条应答，否则视为无实质性响应。

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2016年度或2017年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提2016年度或2017年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件 ）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【（列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。授权代表签字并加盖公章）】

中央财经大学

沙河校区“平安校园”信息系统建设

（二期）采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB4903-ZC2018005

第二册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2018年04月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中央财经大学的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中央财经大学沙河校区“平安校园”信息系统建设（二期）采购项目

- 招标编号：BIECC-ZB4903-ZC2018005

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

3.	招标文件售价：

每本人民币 500 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2018年05月02日下午16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告 。

4.	购买招标文件时间和地点：

时间：2018年 04月24日至2018年 05月02日 (法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

5.   现场踏勘

为了保证项目的实施，本项目要求投标人现场踏勘，

（1）踏勘联系人：王老师

（2）踏勘联系方式：010-61776117

（3）踏勘开始时间及签到截止时间：2018年05月04日，上午09:30（北京时间）

（4）踏勘集合地点：中央财经大学沙河校区南门值班室

本项目仅此安排一次踏勘，请投标人按时参加，由招标代理机构统一组织，请各投保人务必准时签到以证明出席，过时不候。

现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请投标人在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需投标人自行携带的设备、辅材等。

6.	投标截止时间：2018年 05 月18日上午09:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.	开标时间：2018年 05月18日　上午09:30　（北京时间）。

8.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510第会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

9.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、中国教育装备采购网、中央财经大学网站同步发布。

10.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品等。

11.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

12.	公告期限：2018年04月24日至2018年05月02日

13.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：贾溪              电    话：010-82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中央财经大学 联系人：闫老师，王老师 联系电话：010-62289113，010-62288705 传真电话：010-62288705（可自动接收传真） 联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费为：本项目一次性收取中标服务费18000.00元（大写：壹万捌仟元整）按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 6 份 电子光盘 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年05月18日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2018年05月18日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | “平安校园”信息系统建设（二期） | 1项 | 368.44万元 | 否 |

- 注：超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

- 1、项目概况

根据《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范》等文件的相关要求，校园安全管理工作已出现的复杂性、多元性、隐蔽性和网络化的发展趋势，目前学校现有视频监控平台已经无法满足校园安全管理的新形势。

学校根据安防需求和实际情况的分析，本次采购新一代校园综合管理平台，该平台应在现有平台基础上具备3D电子地图、消防管理、应急管理、预案管理、报警管理、值班管理、视频诊断、接处警、周界报警等相关模块应用。实现各模块之间信息共享、信息研判等技术手段直观反映全校安防信息状态，为区域化管理提供依据，真正实现网格化规划、网格化管理、物理防范、技术防范和组织管理防范相结合的综合管理平台。

校园综合管理平台能够有效构建管理服务平台，应具备满足校园日常安防工作需求，同时震慑校园违法犯罪行为，避免突发性、群体性事件，校园暴力等情况发生。构建学校文明、安全、安定、和谐的校园环境，维持可持续发展，维护校园的安全稳定。

1.1 建设内容

学校现有海康、大华、蓝色星际、安迅士设备，于2017年统一整合至蓝色星际的视频管理平台，在同一台客户端电脑上能实现上电视墙和录像查询。根据北京市教工委文件《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范》要求，本次建设一套校园安全信息化综合管理平台。校园安全信息化综合管理平台要和现有视频管理平台无缝对接或依托现有平台进行研发。

平台主要功能要求：

1．平台应具备整合各系统功能。将校园安防和消防各系统产生的视频、报警、电子地图、设备、网格、人员、事件、流程等信息全部整合，事项数字化管理；应能接收各系统的报警及告警信息，建立联动控制逻辑程序，实现各系统有效联动；

2．平台应具备良好的图形展示功能。采用三维地图展示学校地理信息地图、建筑平面图、设备和设施平面图、专业系统图等各类图形；展示人、地、事、物、组织以及各类物技防设施的相关信息与状态；展示各类数据统计分析结果；三维地图需要由中标方重新测绘，要求美观、精确、实用性强；

3．平台应具备网格化管理功能。可对校园网格进行动态划分，对网格各类工作对象详细信息进行管理与维护，并提供GIS、层级、名称、编码等多种网格查找方式；

4．平台应具备应急处置功能。建立应急预案系统，接收各技防系统的自动或人工报警，根据事件性质自动或人工调取相关应急预案和案例，记录处置过程，并具备事件处置评估、总结功能；

5．平台应具备数据统计分析功能。对各类数据进行自动记录与统计分析；

6．平台应具备良好的操作与管理功能。具有日志、事件等记录功能，应能对用户进行角色分配和权限设置，平台故障应不影响各技防系统的独立运行；

7．平台应建立值班管理、重大活动管理、安全隐患管理等信息化系统；

8．建设消防管理应用模块，将现有中央财经大学消防系统，接入并进行统一管理；

9．建议完善应急指挥系统应用模块，并以电子地图为基础数据，实现人员定位，人员呼叫等功能（含10部移动单兵前端手持设备）；

10．建设报警管理系统，应具备将现有中央财经大学的报警主机接入功能，同时应具备接受各类报警信号，实现报警消息的统一展示、视频联动、报警处理等功能；

11．建设接处警系统软件，实现接警录入、卷宗管理、办理进度及结果查询等功能；

12．建设视频诊断系统，实现现有视频设备的全部巡检，并应支持不同检测方式，检测类型应不低于6种。

13．主要技术要求：

（1）平台关键设备应进行冗余设计；

（2）电子地图安全技术防范设备定位误差应在±1米以内，建筑物定位误差应在±3米以内；

（3）电子地图的调用响应小于2s，数据查询响应时间应小于2s；

（4）平台与其他子系统的联动响应时间应小于2s；

（5）系统登录响应时间应不大于2s；

（6）平台视频接入路数能力应不小于5000路；

（7）具备集群管理，分布式部署能力，一台管理主机可同时管理所有存储主机；

（8）系统应具备断电自动重启功能，能自动恢复所有服务进程，平台自动运行及配置到断电前状态；

（9）平台电子地图应采用3DGIS进行系统搭建，GIS服务必须国内外知名产品，在高校具有成功应用案例；

（10）GIS应用服务器应具有三维一体化的服务发布、管理与聚合功能，并提供多层次的扩展开发能力，通过提供多种移动端、Web端、PC端等开发SDK，可用于构建SOA应用系统和GIS专有云系统；

（11）三维GIS应基于SOA架构开发B/S结构, 支持Linux、Unix等操作系统；

（12）系统应支持CSW、WMTS、WMS、WFS、WCS、WPS、KML等OGC服务，还将所有GIS功能都以REST服务的形式提供，不仅涵盖基本的地图、数据功能，还应具备GIS分析和数据编辑功能，提供三维GIS可视化与分析服务，三维一体化缓存；

（13）平台应采用X86系统搭建，基于SOA服务、Mongodb库进行开发；

（14）支持多种二次开发环境，包括：c++，python，nodejs等；

（15）支持24小时不间断运行能力；

（16）支持主服务器死机、断网、掉电等情况发生时，存储可以正常工作，不影响录像；

（17）支持负载均衡能力，一台存储压力多大时，可自动调配到其他存储进行录像；

（18）支持不同安防设备厂家的接入，如：门禁、消防、报警及其他第三方系统集成；

（19）支持现有平台无缝接入，需提供原有平台接入授权证明；

（20）其他要求：本项目为交钥匙工程，投标人应满足招标文件的全部的功能要求，并根据自家平台进行报价及提供相关配套的硬件设备。

1.2 设计依据

1.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011

2.《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

3.《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

4.《入侵报警系统技术要求》GA/T368-2001

5.《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

6.《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

7.《高等院校安全风险等级与技术防范防护级别》DB11/ 255—2004

8.《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T 670-2006

9.《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

10.《安全防范系统验收规则》GA308-2001

11.《安全防范系统通用图形符号》06SK503-GA/T670-2006

12.《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

13.《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB 16796-2009

14.《信息技术软件包质量要求和测试》GB/T17544

15.《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943-95

16.《交通信息采集微波交通流检测器》（GB/T20609-2006 ）

17.《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）

18.《智能运输系统中央数据登记簿数据管理机制要求》（GB/T20611-2006）

19.《软件包质量要求和测试》（GB/T－17511）；

20.《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）；

21.《LED道路交通诱导可变标志》（GA/T484-2004）

22.《道路交通交通流量控制机安装规范》（GA/T489-2004）

23.《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491）

24.《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492）

25.《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493）

26.《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）

27.《交通电视监控系统验收规范》(GA/T514-2004)

28.《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）

29.《公安交通指挥系统工程建设程序与要求》（GA/T651-2006）

30.《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2006）

31.《机动车登记信息代码》（GA24.1-24.21-2005）

32.《应用软件产品测试规范》（CSTCJSBZ02）

33.《软件产品测试评分标准》（CSTCJSBZ03）

34.《信息安全管理实用规则》（ISO/IEC17799）

2、3D电子地图模块建设要求

应具备学校三维地图展示效果，具备人、地、物、事、组织以及各类物防设施的相关信息与状态，展示各类数据统计分析结果。

地图应具备可视化效果，提供三维地图、时空数据可视化、麻点图、格网图、矢量图、属性图、热度图、聚合图以及鼠标和手势交互操作，可以构建出完美的地图应用。

应支持视频、报警和巡更三种类型的机构列表，以tab页表现。

应支持显示巡更点、报警点、视频点等各类设备信息展示。

应支持移动指挥单兵位置实时显示功能，并人员姓名、人员列表等信息显示。

统一控制地图页面已添加元素的显隐，包含不同类型的IPC、对应的可视域、不同形态的报警点位和巡更点位。

应支持地图切换、标尺、移动、鸟瞰等基本操作。

应支持网格化的绘制，信息录入和编辑操作；网格添加成功后，在应用界面的地图架构tab页显示网格名称，同时显示该网格下所有完全包含的已添加的楼宇及附属楼层；

应支持网格的颜色选择、区域修改、添加、删除等操作。

应支持网络多级负责人员管理，包括：姓名、电话、职务等信息填写。

应支持楼宇管理功能，包括楼宇添加、楼层添加、修改、删除等操作，并应具备楼宇负责人、楼层负责人的信息添加、修改、删除的操作。

3、消防管理模块建设要求

该模块需具备对接校园现有消防自动报警系统，实现多级集中监管。

应支持地图结构中该消防报警所在的楼层节点的图标变为警示色。

应支持设备结构中该报警的输入防区的图标变为警示色。

应支持视频联动功能，响应时间应小于或等于2s。

应支持报警列表的展示功能。

- 应支持报警信息处置功能，包括确认报警、误报、测试等。

- 应具备联动门禁功能。

- 应具备防区资源管理功能，包括：防区属性、防区修改、删除防区、配置防区报警联动等。

- 4、应急指挥建设要求

该模块建设应依托3D电子地图为基础，在3D地图上查看当前在线的单兵设备，可对单兵设备进行视频，任务浏览，轨迹检索和发送消息等。

平台应支持人员列表显示当前所有在线的单兵设备；并可通过搜索框进行单兵检索。

平台应支持单兵的实时轨迹功能，通过设备发送的GPS信息，点线相连绘制成的实时轨迹。

平台与移动单兵手持前端设备之间应支持视频通话功能，通过前置摄像头开启进行通话或取景等操作。

应支持一键报警求助功能，并在地图上显示报警位置信息。

平台和移动单兵手持前端设备之间应支持对讲功能，平台可通过对讲指挥调度单兵处置应急事件。

本项目含10部移动单兵手持前端设备。

- 5、预案管理模块建设要求

平台应具备应急处理功能，并建立应急预案系统。

该模块应支持预案触发机制，调用相关匹配的预案进行联动。

应支持预案流程编辑，预案导入、导出、删除等功能。

应支持预案结构整理，根据不同应急事件，进行预案归类，并支持添加、修改等操作。

应支持预案人员管理功能，不同预案可配置不同管理人员及负责人，包括：姓名、电话、职务。

应支持预案评审编辑功能。

- 6、报警管理模块建设要求

应支持实时报警：7*24小时实时接受前端各区域的报警信息，对前端各具体区域报警情况进行相关提示，支持告警及显示场景重组，支持报警处理与处理信息查询。

应支持报警列表：查看报警列表并可查看报警当时的详细信息如报警时间、地点、报警类型等并通过选择设置改变事件的状态。

应支持报警查询功能：支持报警记录存储、查询。可随时根据需要调用和查看历史报警信息，具体可包含报警信息列表、报警信息图片以及相关报警数据等；报警查询包含：查询条件，查询结果，查询信息，报警图片等，用以查询指定时间段检测到的异常事件，并可以 调看报警记录对应的录像。

应支持统计分析：可设置条件统计事件的发生率。比如按“报警地点”知道哪些地区为事件多发区；按“报警类型”可知道那种类型的报警比较多。

- 7、值班管理模块建设要求

系统应具有值班人员交接功能，当点击签出后，系统将弹出相应的日志信息，待填写完毕相关日志信息后，点击确定后将退出当前用户所有界面。接班人员输入自己的用户代码和密码后，自动弹出接班日志，待对交班人员的交班信息核对确认点击确定后，即可进入自己的工作界面。若对交班日志有异议，点击返回，则退回到交班环节，重新进行交班。

- 8、视频诊断模块建设要求

系统应支持清晰度、亮度、色彩、对比度、噪声、冻结等不低于6种检测类型。

应支持设备导入、分组、设备添加、设备信息、数据同步等功能。

应支持视频诊断计划，具备手工诊断、执行计划自动诊断等诊断方式。

应支持诊断结果查询功能，包括单日诊断，精确查询结果等查询方式。

应具备设备保修与维护功能，包括填写保修单、查询已添加的保修单、审核、导入导出等。

应具备日志管理、用户管理等基本功能。

- 9、接处警模块建设要求

系统应具备监控中心人员可以将到访人员、电话接报的警情、视频观测到警情或领导指示需要处理的警情信息录入到案情处理系统中，并可提供给应急管理体作为调度事件源。应具备计算机智能接处警、智能调度、无线指挥、电子地图自动调用、计算机辅助指挥、派出所连动、计算机专家信息库与出动预案编制、电视监控与大屏幕投影、GPS卫星定位系统、350M无线呼叫等功能。

- 10、周界报警建设要求

将现有前端感应报警改为触发式报警，功能与现有功能保持一致，投标人根据勘测现场，并完成相关设备清单。

- 11、平台软件要求

平台各个功能模块必须具备完善的知识产权证明文件或软件著作权，主要包括：电子地图管理、电子地图统计分析、网格管理、报警管理、消防管理、应急指挥、预案管理、运维管理、视频管理等模块（不仅限于上述）的软件著作权。11.1在线视频功能要求

视频流应支持RTP/TCP/UDP/组播协议网络传输，保证传输质量

前端设备如果具有双码流功能，监控平台能够自动调用前端设备的网传码流进行视频的传输。

应支持多屏显示，如可在其中一块屏幕显示在线视频窗口，另外一块屏幕显示电子地图，也可在同一个界面上完成本地或网络视频的监控和查询。

系统支持网络收藏夹功能，支持对常用的视频、报警设备编辑到网络收藏夹当中，具有权限的系统用户登陆到本系统即可使用网络收藏夹模式

应支持视频截图、缩放及录像功能，支持自动重传功能。

应支持音视频混和传输，同时监听现场声音

应支持温湿度信息在视频图像上叠加显示（需要温湿度检测设备）

系统支持多种图像调阅路径：如：通过客户端监控点镜头目录树直接调取、通过进入电子地图调取或通过快捷搜索镜头关键字等方式调取

授权用户可以调用监控系统中任意一路的视频图像，并可以在电视墙上任意位置显示

授权用户可实时监视多路图像信息并实现一机同屏同时监视，可以在1、4、6、9、16、32、64等多种画面分割模式中切换显示

客户端或电视墙可以同时将一个监控点的多路图像组合显示，也可以将所辖不同监控点的多路图像进行同屏分割组合显示

多个网络客户端同时监控同一路前端图像时只占用前端一路视频流的带宽

摄像机分组：支持按照监控区域、管理权限和实际使用情况进行分组，设置简单，摄像机分组由管理员统一编制，支持右键播放组内摄像机功能

轮巡：系统具备视频自动巡视功能，在可设定的间隔时间内对全网的监控点进行图像巡检，参与轮巡的对象可以任意编组设定，轮巡间隔时间可设置，可手动开启或停止。也可以预先设置轮巡内容，到时自动运行轮巡

字符叠加设置：支持设置系统内所有摄像机的位置、IP、别名、所在区域、场所等信息叠加在视频上

- 支持实时设定音视频编解码器的各种参数，如码率、品质、分辨率、制式、帧频、色彩、音量等

- 字符迭加和图像屏蔽：可在图像上迭加名称、时间、场地等字符信息；可在图像的任意位置迭加图片和黑屏框以屏蔽需隐藏的图像区域

- 11.2视频电子放大功能要求

可通过系统配置项选择性开启电子放大功能

实时视频右键增加电子放大项，点击后出现画中界面

红色框体默认填充整个画中画画面

红色框体大小可通过鼠标进行调整

大画面实时显示红色框选区域视频

- 11.3镜头名称同步功能要求

应支持在监控中心修改镜头名称后自动同步到前端设备，

可通过制定同步任务实现前端名称修改后同步到监控中心

- 11.4视频诊断要求

视频诊断系统是一种智能化视频故障分析与预警系统。系统采用国际先进的计算机视觉算法，对视频图像出现的雪花、滚屏、模糊、偏色、画面冻结、增益失衡和云台失控等常见摄像头故障做出准确判断并发出报警信息。该系统还可以检测视频信号有无和前端云台摄像机的运行情况，有效预防因硬件导致的图像质量问题及所带来的不必要的 损失，并及时检测破坏监控设备的不法行为。

智能视频诊断适用范围应包括：

- 视频信号缺失检测

自动检测因前端云台、摄像机工作异常、损坏、人为恶意破坏或视频传输环节故障而引起的间发性或持续性的视频缺失现象；支持音视频混和传输，同时监听现场声音

- 视频清晰度异常检测

- 自动检测视频中由于聚焦不当、镜头损坏或异物遮蔽引起的视野主体部分的图像模糊；

- 视频亮度异常检测

- 自动检测视频中由于摄像头故障、增益控制紊乱、照明条件异常或人为恶意遮挡等原因引起的画面过暗、过亮或黑屏；

- 视频干扰检测

- 自动检测视频图像中混有杂乱的“横道”、“波纹”、或一阵阵杂乱的飞点、刺、线状干扰导致的图像模糊、扭曲、雪花、抖动或滚屏等噪声现象；

- 视频偏色检测

- 自动检测由于线路接触不良、外部干扰或摄像头故障等原因造成的视频中的画面偏色现象，主要包括全屏单一偏色或多种颜色混杂的带状偏色；

- PTZ 运动检测

- 自动检测前端云台和镜头是否能够按用户指令正确运动；

- 画面冻结检测

- 自动检测有无视频信号以及由于视频传输调度系统故障引起的视频画面冻结，避免遗漏真实视频图像。

- 11.5权限管理及安全控制要求

- 用户管理提供系统管理员、超级用户、一般用户、浏览用户、访客等5种用户类型，并有100个优先级，分别授予不同权限的用户

- 在用户组中，能够规定该用户组对那些模块有查询的权限和修改的权限。当设置好用户组的权限后，就可以在该用户组中添加相应的用户，使用该用户登录到系统后就会获得相应的权限。

- 高级别用户可超越低级别用户控制和切换监控点设备（如云台镜头控制权限、视音频访问权限等）。

- 应支持对客户端用户的特殊权限以设置，可以具体到某台摄像机图像或声音的监看，涉及重大事件的视音频数据需设置独立用户，按照权限浏览或下载。

- 分控用户支持对前端业务录像的查询、调阅、下载，用于监督服务质量

- 设备管理提供录像机及附属设备的增、删、改

- 设备分组可以将设备分组、授权

- 用户登录后只能看到和操作被授权的设备

- 提供设备列表和多级电子地图权限管理，用户登录后只能查看授权的区域

- 日志系统记录所有的操作记录以备查询

- 具有网络容错能力，当网络恢复正常后系统也能重新正常工作，不会受到网络错误的影响。

- 11.6用户注册功能要求

- 用户可直接在系统登录界面进行注册申请

- 系统管理员可在系统中看到相关注册信息，并根据情况进行批准并予以授权

- 经授权后的注册账号即可生效

- 11.7用户快速授权功能要求

- 结合编码及资产管理功能可对某一角色进行快速授权，可根据编码或名称查询镜头，支持组合查询及模糊查询，查询到的镜头在右侧权限操作中统一授权。

- 11.8带宽控制要求

- 应支持多级中心流媒体转发，即某监控中心同时访问前端某一监控点摄像机图像，该监控点实际上传视频带宽依然为一路视频所占用带宽，实时视频流传送到监控中心服务器后进行多用户流媒体转发工作，实现数据共享。

- 应支持多种带宽控制方式，如：限制某一监控点最大上传数量、通过流媒体转发机制有效控制、通过权限优先级抢占方式控制等，防止过载，同时在操作界面上会弹出提示信息。

- 11.9存储远程配置要求

- 系统可通过网络对前端DVR进行录像文件查询、回放、下载和DVR配置

- 系统可以实现对前端所有品牌DVR具体参数的远程配置；如：录像画质、录像分辨率、网传码流、录像方式、报警参数、移动侦测范围、图像遮盖、通道名称、画面亮度、对比度等，可极大的方便设备管理需要，对于一些录像机参数的配置在监控中心就可完成，减少奔波于监控点间的时间，提高工作效率。

- 11.10摄像头名称同步修改要求

- 应支持中心修改镜头名称后自动同步到前端设备

- 前端设备修改名称后，可通过在定时任务重新建镜头名称同步任务来实现手动、定时自动同步

- 11.11统一编码管理要求

- 系统应采用统一编码方式进行设备管理，代码中能区别不同地区、不同接入类型、不同设备。编码管理项用于管理机构编码、场所编码、设备编码、安装位置编码，并且可将编码规则自动同步到下级分控中心，保持编码管理的一致性。两级中心的授权用户能根据权限访问本级和下级中心的设备信息。

- 11.12设备状态巡检应包括

- 主动状态查询

- 系统定时/手动巡检前端的设备运行状态、硬盘使用状况、硬盘故障情况、网络通讯状况、报警信息、录像资料保存天数，发现问题及时提示并自动生成设备运行状态列表。

- 系统定时/手动巡检前端监控点的报警主机设备，并将巡检结果记录日志，针对逾期未布防或未撤防的报警主机，系统会有相关文字提示，并由监控员进行处理。

- 被动查询

- 直接接收和分析DVR上传的设备异常报警，提示监控中心管理员；如：视频丢失、视频恢复、硬盘损坏

- DVR的设备异常报警通过网络直接发送到中心服务器，提示监控中心管理员；如：视频丢失、视频恢复、硬盘损坏

- 设备故障处理

- 发现故障后，由中心通知定点维修单位进行维修，结合资产管理功能实现设备故障的全程记录、跟踪

- 系统支持对本地、远程设备的重启及对前端录像机进行相关参数设置

- 报警信号的记录能以电子文档的方式导出，以便进行事后查阅处理

系统可建立全行监控设备故障信息档案，以便查询、统计

- 11.13设备时钟同步要求

- 系统可通过专用GPS取时器获取标准时间，自动/手动设定全网录像机的时钟，保持录像机时间的正确性，系统内设备之间时间误差小于2s。

- 系统校时前自动查询录像机的录像状态，避免由于时钟误差造成录像结束时间早于录像开始时间。

- 11.14系统管理维护要求

- 前端设备异常时能够由监控中心具有此权限的用户控制其重新启动

- 系统管理员可随时查看系统登陆用户的登陆、操作等信息

- 支持联网系统数据资料的导入导出，具备手动或自动导出备份功能

- 支持通过联网系统进行维护，如：系统参数设置、数据库自动备份、下载数据等

- 支持对平台最大登陆用户数进行设置，当同时登陆用户数量超过预设值将产生提示

- 11.15设备线路检测要求

- 系统支持对联网的录像机、编码器、网络摄像机等设备进行在线线路检测，帮助监控室操作人员解决相应设备离线、断线等问题。

- 11.16报警主机管理要求

授权用户支持远程报警主机布防、撤防、防区旁路、复位操作和状态监控

系统可定时/手动对前端监控点报警主机按辖区、时段、或机构类型进行统一的布撤防操作，并将操作结果记录日志

系统定时/手动巡检前端监控点的报警主机设备，并将巡检结果记录日志，针对逾期未布防或未撤防的报警主机，系统会有相关文字提示，并由监控员进行处理

- 11.17报警联动要求

报警分级处理：系统目前共设置9级报警级别，1为最高。每种报警级别可以以不同的方式提示  即：不同的声音、文字信息、报警预案等，增强针对性

报警优先级设置：报警系统支持同时接收和处理多路报警信息，同时联动多路报警图像，并且根据收到的不同级别的报警，可优先于电视墙上显示目前的高级别紧急报警

能够按照报警的重要等级进行报警的显示，并可以分时间段接收相关的报警信息。

- 报警联动

中心报警联动响应时间小于2S

联动动作：所有动作可以单选也可以多重选择

切换到预定的摄像头，在电视墙、客户端实时监控窗口和电子地图上自动弹出报警现场画面

弹出电子地图并提示报警位置和报警画面

弹出包括报警位置在内及其周围的相关视频图像

语音、文字、图标闪烁提示

触发远程录像机录像

触发中心服务器报警录像，如当前端监控点硬盘录像机发生故障时，中心收到硬盘故障的报警信号，联动相应的应镜头进行中心录像，直至前端硬盘录像机停止上传报警信息。

在电子地图上突出显示报警图标，显示报警位置

支持LED屏显示报警信息功能

前端网络DVR继电器执行预定的动作，预设包括：开灯、强制关门、强制关门

声音提示、语音提示（自动读出报警的预定义名称）

在服务器上记录报警日志，其中包括报警地点、报警类型、处理情况等

监控中心报警弹出视频后提示报警预案

报警信号进行分类，便于事后分析

通过报警日志能够直接看到报警发生时的报警录像

每条报警信息需要确认处理完毕后才会关闭，并将处理方式、处理人、处理时间等信息记录日志

支持报警信息的逐级上传功能

报警设置中可对需要上传的报警进行条件配置。

- 报警预案

提供编辑界面，可以显示相关需要报告的领导和责任人的联系方式，紧急处理流程和处理原则，处理办法等

报警复合：系统支持报警后的报警信息同报警联动视频的复合确认功能

- 报警日志

每条报警信息中心提示后自动将报警地点、报警位置、报警类型、报警时间，接收报警用户记录日志，当操作员处理完成该报警后，会将处理结果、意见合并写入日志

- 手工日志

系统同时支持操作员手工对查看的现场情况做日志记录，可以自动生成时间、地点、摄像头、DVR标识等信息，并标明事件类型和处理情况等

- 系统兼容报警探头

所有支持开关量输出的报警探头

- 11.18报警延时转发要求

下级监控中心设置报警延时转发后，逾期未处理的报警，将自动转发到上一级平台，同时联动客户端视频显示，收到报警后由上一级平台值班人员通过对讲、电话等其他方式督促下级处理。

- 11.19报警排队要求

系统支持对所有报警按不同的级别进行排队待处理，同时出现报警信息时，高级别报警可抢占低级别报警的排队顺序，保证高级别报警能优先处置，所有排队报警能自动寻找空闲操作员客户端。例：值班室有三个坐席，权限相同，只能接收级别为 2的 警情，一个班长，可接收所有报警；若同时上报10个报警，级别为2，系统需将前三个报警分配给当前三个值班人员，剩余七个报警排队等候。待其中一人完成某一个报警的处理后，系统再自动将剩余7个报警中的最早报警分派给该用户进行处理，以此类推，直至全部处理完毕。在此过程中，班长可全程接收所有报警，进行监督，同时值班班长可对已分发的报警进行分发回收操作，将该报警从值班人员界面收回，由值班班长亲自处理。

- 11.20电视墙管理要求

通过专用的电视墙矩阵控制主机对电视墙的整体调度和配置

针对摄像头进行图像切换，操作需简单直观

支持视频编号和矩阵键盘，使得电视墙系统可以支持大规模的监控应用

对电视墙显示屏数和每屏解码显示的画面数可任意组合设定，监控画面可在电视墙中任意分割窗口显示

- 灵活的轮巡方式：

支持分组轮巡和任意分组轮巡

支持手动轮巡摄像头分组和自动轮巡

定时分组轮巡

支持多轮巡组

可在电视墙上划分多个区域分别轮巡

- 支持统一的报警设置，报警画面自动切换

- 字符迭加：可在图像上迭加名称、时间、场地等字符信息

- 11.21动态轮巡功能要求

通过前端事件触发自动生成轮巡组，在电视墙指定监视器上上轮巡被触发的视频，支持报警轮巡排队功能，高级别报警优先显示，动态轮巡可过滤大量的冗余监控信息，使监控人员将注意力放在有事件发生的视频上，提高监控效率

- 11.22快速轮巡检功能要求

系统支持通过预设的电视墙模板，并根据编码查询或者手动选择镜头，实现对一组镜头的快速上墙轮巡；也可根据摄像机的安装位置、设备类型等方式一键进行快速轮巡。轮巡配置文件可上传到服务器，也可从服务器上下载。

- 11.23电子地图管理模块要求

系统采用多级电子地图

电子地图统一权限管理，用户只能查看授权部分的电子地图

系统支持授权人员标注摄像机机位、报警探头位置等设备位置信息后，系统会将更新信息上传至地图服务器，从而达到全网的信息更新

电子地图支持标准经纬度定位，扩展性强，预留GIS的接口

图上可以自动显示报警点位置，并以红色闪烁报警图标，同时自动弹出报警点画面及报警点周围图像信息，并有声、光、文2字提示，支持LED屏幕显示

授权用户可以在电子地图上点击摄像头图标单出该摄像头的现场画面

授权用户可以在电子地图上控制继电器开关量，如：灯光、警灯

授权用户可以在电子地图上查看DVR、报警主机等设备的状态、出入口控制信息

- 11.24重点关注功能要求

授权用户在查看现场视频或回放录像时，可以标记“重点关注”标志，同时在中心服务器上录像或标记前端录像机录像段，发送给指定的用户。信息发送根据用户注册的邮件账户传输，以便得到及时的反馈信息。

用户启动“重点关注”后，关注信息会上传中心，监控中心服务器会记录日志并开始自动保存视频录像，启动“重点关注”同时，会弹出“手工日志”窗口，关注人员可以利用该窗口手工记录违规关注内容，并通知相关在线授权用户。

- 11.25日志管理功能要求

系统中所有操作和系统运行、登录、报警信息均可以记录详细日志;如：日志中记录用户登录ID，IP，登录时长，操作内容等信息

运行日志能记录联网系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等信息。

操作日志能记录操作人员进入、退出联网系统的时间，以及布防、撤防、巡检、视音频数据回放等主要操作信息。

通过查询相关报警日志，能够联动出该报警发生时存储在中心监控系统中的录像信息

手工日志功能能够方便领导对监控人员进行跟踪监督

日志保存级别可以根据重要程度设置记录级别，减少日志信心量，方便检索

支持多种日志查询方式，可以方便、快捷的查询日志信息

报警日志中能够对某用户的操作进行跟踪记录，方便统计和汇总

所有日志文件均能生成报表并以Excel文件方式导出，并制作报表，包括系统运行、设备操作、业务检查、重点关注、报警等信息。

- 11.26远程录像存储功能要求

系统支持手动或以定时任务的方式将系统内任意视频信息保存到中心服务器或外接的磁盘阵列当中，并支持录像资料的导出备份。

- 1.27 数据库全局备份要求

系统支持统一的数据库管理，可实时自动备份至专用数据备份服务器内，并支持导出，恢复。

- 11.28客户端自动升级要求

系统支持客户端软件的自动升级功能，当系统功能升级或版本更新需更新升级客户端软件时，系统用户登陆到服务器后即可自动更新客户端，免去卸载、重新安装的繁琐步骤。

- 11.29 语音对讲模块要求

支持双向语音对讲。

支持同时对下级单位单向广播，上级监控中心可和下级监控中心进行双向语音对讲，此双向语音对讲可以由上级监控中心主动发起或由下级监控中心采用求助的方式发起，上级监控中心还可以实时监控下级监控中心的音频信息，对有声音接入的视频图像支持现场即时监听功能

- 11.30图像整合功能要求

系统支持采取多种方式对上级和外部单位已建的视频监控系统进行联网整合接入功能，支持国内主流视频编码，如H.264，SVAC。

- 12平台功能要求（包含但不限于）

| 序号 | 功能模块要求 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子地图功能 | 电子地图管理控制 | 多级电子地图 | 支持多级电子地图； 可现实校园的平面图； 支持对电子地图进行编辑； 地图上可显示前端设备信息； |
|  |  |  | 地图联动 | 当有报警发生时可在电子地图上进行提示； 可在电子地图上联动报警点现场图像； |
|  |  |  | 实时监控功能 | 可在地图上进行远程视频调阅； 可对监控点位等进行修改和删除； 可进行设备的自定义添加； 支持多级地图模式； |
|  |  |  | GIS扩展 | 系统应支持GIS地图扩展； 支持GIS地图的平滑缩放； 支持GIS地图的编辑工作； |
|  |  | 平面地图管理控制 | 平面图信息编辑 | 平面图应支持编辑工作； |
|  |  |  | 平面地图信息同步更新 | 平面图信息发生修改后应支持上级中心同步更新； |
| 2 | 治安动态管理 | 视频监控系统 | 实时传输 | 打开远程视频图像可同时听到现场声音；操作界面支持1、4、9、16等多种画面分割方式； 可按照实际使用需要进行摄像机分组； 可进行远程云台控制； |
|  |  |  | 流媒体分发 | 系统具备流媒体分发功能，同一路视频同时在10个不同显示窗口中打开，视频流畅； |
|  |  |  | 轮巡 | 可以自定义设定视频轮巡组； 图像切换时间间隔可以设定； 预先设定的轮巡组可以按时间自动启动轮巡； |
|  |  |  | 摄像机设置 | 可进行对摄像机详细信息的录入； |
|  |  |  | 图像字符叠加 | 可以在图像上显示预先设定好的叠加信息； |
|  |  |  | 摄像机字符叠加 | 监控中心图像应可以显示前端摄像机字符叠加信息； |
|  |  |  | 重点信息关注 | 当监控远程图像时出现异常情况，应可通过简单操作完成相关视频的关注工作； 所关注视频应可自动进行录像，并可填写关注信息进行记录； 关注事件可发送给指定级别的在线的用户； |
|  |  |  | 画面抓拍 | 可通过快捷途径完成图像的抓拍工作，并可进行打印输出； |
|  |  |  | 回放 | 能够做到精确定位回放，即远程调看录像时，无需自文件开始时间播放，而是直接按着预设的准确时间开始播放； 可通过多种方式（不少于3种）进行录像资料的检索； 可同时进行多路回放（不少于2路）； 支持快进、快退、慢进、单帧、快速拖动等功能； |
|  |  |  | 下载 | 可对前端录像资料进行下载； 可支持下载的断点续传； |
|  |  | 门禁控制系统 | 状态监控 | 当前端互锁门双开时可进行自动提示，中心可联动现场视频并可进行相关记录； |
|  |  | 语音对讲系统 | 中心主动发起对讲 | 支持IP对讲系统； 可通过监控系统客户端直接开启对讲； 支持双向对讲； 可查询对讲录像，保证音视频同步； |
|  |  |  | 喊话功能 | 中心可直接开启对前端的单向喊话功能； |
|  |  |  | 前端主动发起对讲 | 中心可接收对讲请求； 收到请求同时联动视频图像； 可直接通过图像打开对讲功能； |
|  |  | 巡更管理系统 | 路线查询 | 巡更点位应能在地图上显示，巡更时间等信息； |
|  |  |  | 参数设置 | 对各巡更点控制器进行各项功能参数设置，所有巡更人员必须在管理中心进行身份信息注册、发卡并排班、巡更线路、时间设定等操作； |
| 3 | 应急指挥管理 | 指挥调度系统 | 预案管理 | 应包括预案编制、审批与优化、预案培训、预案演练。 |
|  |  |  | 接报预警 | 监测信息接收、处理与显示、事件信息录入、事态快速评估、事件初步定级、事件上报与通报、事件定级与预警发布。 |
|  |  |  | 决策支持 | 应具备通过决策支持功能，可以帮助完善指挥者在专业性的不足。 |
|  |  |  | 远程指挥 | 应具备通过4G无线网络，向一线警力人员或移动指挥台进行指令下达和现场信息获取，提供双向语音的沟通渠道。 |
|  |  | 移动单兵 | 视频传输与远程视频监控 | 应能够将现场的图像和声音通过4G无线网络进行传输，实时同步传输至监控中心。监控中心通过安装视频监控软件监控前端现场情况，也可以任意切换监控现场。 |
|  |  |  | GPS定位系统 | 应在平台的电子地图上显示出单兵设备的具体位置。 |
|  |  |  | 双向语音对讲 | 控中心通过监控软件实现与前端设备进行双向的语音通话 |
|  |  |  | 远程指令 | 监控中心应可通过监控客户端软件对前端设备发送指令，对设备相关参数进行设置，并查看设备信息的功能 |
|  |  | 应急管理 | 预警行动 | 应具备预警级别及条件、预警启动程序、预警发布 |
|  |  |  | 信息上报 | 信息上报内容应包括单位、时间、地点、现场情况等。 |
|  |  |  | 预案制作及演示 | 应包括预案调用、预案更新、突发事件处置预案。 |
| 4 | 报警信息防控管理 | 前端报警控制 | 重点区域温度报警 | 中心可以接受开关量温感探测器报警信号； |
|  |  |  | 报警主机远程控制 | 中心可以对前端报警系统进行布撤防状态巡检，巡检计划可提前设定； 可对前端报警主机进行远程布撤防等回控操作； |
|  |  |  | 视频丢失报警 | 中心可以接受视频丢失报警信息； |
|  |  | 报警联动 | 报警联动 | 中心收到报警后可联动现场灯光； 可联动电子地图，并在地图上显示联动图像； 中心有声音和报警提示； 记录详细报警记录； 中心收到报警后可联动多路图像； 可通过语音形式进行报警提示； 可显示报警点的详细位置及负责人信息； |
|  |  |  | 报警处理 | 可以设置报警未处理超时时间； 超时未处理的报警应能上报省分行中心； |
|  |  |  | 报警分级管理 | 可根据报警类型进行分级； 对于不同级别报警可采用不同的联动方式； |
|  |  |  | 报警短信提示 | 系统可通过短信方式将报警信息发送给相关负责人； |
|  |  |  | 报警预案提示 | 在处理报警时有报警预案提示； |
|  |  |  | 报警提示 | 可接收前端门磁报警信号并联动视频； |
|  |  | 周界安全辅助 | 自动语音提示 | 当有人进入特定区域时应启动前端的语音提醒功能； |
|  |  |  | 有人进入提醒 | 当有人进入特定区域时，监控中心应进行语音提示和图像联动； |
|  |  |  | 远程控制声光报警 | 监控中心可远程启动周界区域的声光报警器； |
|  |  |  | 自助终端广播 | 监控中心可主动发起对前端周界及广场区域的广播； |
|  |  |  | 设备断电报警 | 发生停电时，能够及时通知监控中心 |
|  |  | 辅助联动 | 报警逐级上传 | 发生报警时应先发送到所在分控中心，同时将报警发送给校园监控中心； |
|  |  |  | 报警核实处理 | 中心可进行声光报警器的远程启动并可主动发起广播； |
|  |  |  | 应急处置 | 系统在报警发生时应能提示启动应急指挥体系； |
|  |  |  | 进出识别及门禁控制 | 可进行门禁的远程认证开门； 可进行前端视频与中心人员照片的比对； 可将门禁开启的录像及日志记录到服务器中并能查询回放； |
| 5 | 多媒体信息发布 | 电视墙控制 | 视频切换 | 可在电视墙任意位置开启任意一路远程视频； |
|  |  |  | 报警弹出 | 报警视频优先在电视墙上进行显示； |
|  |  | 电视墙显示 | 电视墙显示方式 | 电视墙显示可进行多种分割方式； |
|  |  |  | 自动轮巡 | 可设定电视墙轮巡组，组内视频自动进行轮巡显示； |
|  |  |  | 定时轮巡 | 可根据预定时间自动启动轮巡组； |
| 6 | 智能分析管理 | 人脸识别 | 人脸比对 | 应具备比对参数同步、人脸特征同步、数据接收、人眼定位等 |
|  |  |  | 人脸验证 | 人脸验证分系统负责执行将实时采集到的人脸数据，通过身份证号或证件等方式 |
|  |  |  | 布控报警 | 登陆安全验证、设备列表同步、比对结果获取并与报警体系模块联动。 |
|  |  | 视频质量诊断 | 视频质量诊断 | 基于测试条件，需实现视频遮挡及丢失报警； |
|  |  | 枪球联动 | 多目标跟踪 | 自动检测并锁定指定区域内的移动目标 |
|  |  |  | 单目标持续跟踪 | 能够对指定场景内的某个移动目标进行持续跟踪 |
|  |  |  | 一点即视 | 通过人工干预可对感兴趣区域的清晰画面 |
|  |  |  | 区域入侵检测，拌线/逆向检测 | 应支持3个警戒区，并将这3个警戒区分成3个不同等级； |
|  |  | 视频智能分析 | 越界检测 | 检测是否有人、物体或者车辆突然越过预定边界 |
|  |  |  | 警戒区域闯入检测 | 检测是否有人、物体或车辆进入预定区域；支持区域范围的自定义设置，可以是任意形状、大小矩形或者不规则多边形。 |
|  |  |  | 打架斗殴检测 | 检测是否有打架斗殴事件，并在第一时间自动记录和发出预警。 |
|  |  |  | 留徘徊检测 | 自动检测是否有可疑人物在指定的区域范围内长时间停留，当发现有区域非法闯入或者停留时间超过一定的估计值时，系统自动标记并实时预警。 |
| 7 | 业务管理 | 呼叫中心系统 | 警情单填 | 监控中心人员可以将电话接报的警情、视频观测到警情或领导指示需要处理的警情信息录入到案情处理系统中 |
|  |  | 业务信息管理 | 交接班管理 | 具备完善的交接班功能； 用户可完成在线交接班； |
|  |  |  | 设备信息查询统计 | 设备信息可采用饼状图来分析所占比例，同时可详细查看具体设备信息； |
|  |  |  | 人员信息查询 | 人员信息可按部门、学历、级别、年龄、性别查询具体信息； |
|  |  |  | 相关信息统计 | 可以对相关业务流程是否合规进行记录，并可进行查询； |
| 8 | 运维管理 | 系统管理功能 | 监控管理 | 不同用户可设定不同的系统登录密码及使用权限； |
|  |  |  | 报警管理 | 可针对报警主机的控制权限进行独立设定； 可对报警主机的操作进行详细的日志记录； |
|  |  |  | 权限设定 | 系统管理员可对系统中的用户进行详细的权限管理； 终端用户的系统操作记录应自动存档 |
|  |  |  | 权限优先级 | 当有高权限人员登入系统后，控制权被高权限用户取得； |
|  |  |  | 系统杀毒 | 系统应支持安装杀毒软件； |
|  |  |  | 远程录像存储功能 | 可随机手动或自动（制定计划）开启针对远程视频的录像功能； |
|  |  |  | 系统资源管理 | 系统可对上传视频数量进行阀值设定，防止过载； 当到达设定值时应有系统提示； |
|  |  |  | 数据库备份 | 系统可以实现数据库备份，并可进行数据导出和数据恢复； |
|  |  | 系统安全日志信息 | 操作日志 | 系统具备完善的日志记录功能，包括用户的操作日志及设备的资产信息； 所有日志自动记录到服务器中进行保存； |
|  |  |  | 日志检索 | 可根据日志类型、时间、事件等信息进行日志查询； |
|  |  |  | 日志打印 | 可将所查日志进行报表打印； |
|  |  |  | 报警日志 | 可按条件查询报警日志 |
|  |  |  | 门禁日志 | 可按条件查询门禁日志 |
|  |  |  | 对讲日志 | 可按条件查询对讲日志 |
|  |  | 安防信息管理 | 设备信息查询统计 | 设备信息可采用饼状图来分析所占比例，同时可详细查看具体设备信息； |
|  |  |  | 人员信息查询 | 人员信息可按部门、学历、级别、年龄、性别查询具体信息； |
|  |  |  | 相关信息统计 | 可以对相关业务流程是否合规进行记录，并可进行查询； |
|  |  | 设备运行状态管理 | 设备巡检 | 可进行前端设备的手动或自动巡检； |
|  |  |  | 故障报警 | 主机出现故障时应进行报警提示； |
|  |  |  | 远程设置 | 可远程对前端监控主机进行参数设置； 摄像头名称发生变化时，可进行前后端同步； |
|  |  |  | 系统兑时 | 可对前端监控主机进行远程兑时； |

- 13验收、售后及其他要求

- 13.1检验与测试

中标后，提供设备的合格证和出厂检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

招标人有权在制造过程中和发货前进行监督、检查制造工艺、原材料质量和产品质量，并参加产品试验（但不作为验收）。

中标人应对设备及附件等负责，招标人对设备进行进场验收。

- 13.2安装、调试与验收

中标人应根据现场实施要求，做好与其他各相关实施单位的配合。

中标人应参与本招标项目的实施安装及调试过程，并提供现场技术指导。

试运行：信息系统全部模块及功能研发完成，并经过调试后，进行初验；初验合格，试运行2个月。

依据北京市经济和信息化委员会《京经信委发〔2016〕1号》的规定，中标人在初验合格后，需通过具有国家有关部门授权的检测机构进行安全测评，此项费用包含在投标报价中。

试运行2个月后，招标人组织进行项目终验。

- 13.3安装、调试与验收

13.4.1投标人应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的免费培训。培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

13.4.2在投标文件中应明确培训人数、培训时间、培训内容等。

- 13.4说明书、手册和图纸

（1）中标人应提供产品合格证明并随每套设备分别免费提供以下资料（中文）：

操作使用说明书

其他供用户使用的必备资料

（2）提供的各种资料应能满足招标人对设计、安装、调试和运行维护的要求。如果招标人认为所提供的技术材料不能满足需要时，有权提出补充要求，中标人应免费提供所需的补充技术资料。

（3）按双方商定的时间表，中标人应按期提供如下的有关资料：

| 序号 | 资料名称 | 要求提交日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所采用的规范和标准清单 | 随投标文件 |
| 2 | 推荐的特殊工具和备件清单 | 随投标文件 |
| 3 | 安装运行及维护说明书 | 同设备交货期 |
| 4 | 制造包装及装运程序 | 同设备交货期 |
| 5 | 合格证 | 同设备交货期 |
| 6 | 设备质量证明书 | 同设备交货期 |
| 7 | 装箱清单 | 同设备交货期 |
| 8 | 散件清单 | 同设备交货期 |

- 13.5项目交付期

自合同签订后60日历日内，完成信息系统全部模块及功能研发，达到初验水平。

- 13.6售后服务

（1）保修期：信息系统及相关硬件设备5年免费质保维保服务（包括所需备件费用）。

（2）免费提供对客户的技术培训和相关的技术资料。

保修期间设备发生故障，要求2小时响应，24小时内技术支持人员能到达实验现场。

（3）保修期间要对设备进行定期巡检。

（4）中标人应负责对采购人员进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。

- 13.7现场踏勘

为了保证项目的实施，本项目要求投标人现场踏勘：

（1）踏勘联系人：王老师

（2）踏勘联系方式：010-61776117

（3）踏勘开始时间及签到截止时间：2018年05月04日，上午09:30（北京时间）

（4）踏勘集合地点：中央财经大学沙河校区南门值班室

本项目仅此安排一次踏勘，请投标人按时参加，由招标代理机构统一组织，请各投保人务必准时签到以证明出席，过时不候。

现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请投标人在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需投标人自行携带的设备、辅材等。