北京市地铁运营四分公司管辖场段内VRV空调大修项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG4953

北京国际工程咨询有限公司

2018年5月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	10

四、	投标文件的递交	14

五、	开标和评标	15

六、	确定中标	20

第三章	合同主要条款	22

第四章	技术参数及要求	39

第五章	附件--投标文件格式	52

附件 1.	开标一览表	53

附件 2.	投标书	54

附件 3.	投标报价明细表	55

附件 4.	配件说明一览表	56

附件 5.	投标响应偏离表	57

附件 6.	投标人资格证明文件	58

附件 7.	法定代表人授权书	63

附件 8.	投标人基本情况表	64

附件 9.	业绩证明文件	65

附件 10.	项目负责人一览表	66

附件 11.	项目团队主要人员一览表	67

附件 12.	技术文件	68

附件 13.	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明文件	69

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京市地铁运营有限公司运营四分公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京市地铁运营四分公司管辖场段内VRV空调大修项目

- 招标编号：BIECC-CG4953

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“技术参数及要求”。

| 序号 | 招标范围 | 招标数量（台/套） | 招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 昌平线朱辛庄停车场 | 一批 | 644600.00 |
| 02 | 15号线俸伯停车场 | 一批 | 698400.00 |
| 03 | 15号线香江北路车辆段 | 一批 | 1557000.00 |

注：投标人各分项报价不能超出各场段的招标控制价，否则其投标将被拒绝。

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2018年5月10日起至2018年5月15日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2018年5月15日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击 “标书下载”（免费下载）。

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2018年5月31日上午9时30分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北京市地铁运营四分公司管辖场段内VRV空调大修项目 招标编号：BIECC-CG4953 |
| 2 | 招 标 人：北京市地铁运营有限公司运营四分公司 地 址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2018年5月31日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：不低于投标报价1.5%，具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：从开标日起有效期为90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本五份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。取费标准见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规执行。

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京市地铁运营有限公司运营四分公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “公章”系指在公安部门备案，且能够承担民事责任的印章，但不包括合同专用章、财务专用章等专用印章。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

  - 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

  - 投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 同一包中同一品牌同一型号只能有一家投标人参与投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 投标范围

  - 投标人可对招标文件中“技术参数及要求”中一个或多个包号内所列的内容进行投标，但不得将一个包号内所列内容拆开进行投标。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术参数及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中所使用的计量单位，除在招标文件的“技术参数及要求”中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 开标一览表（附件1）

- 投标书（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 配件说明一览表（附件4）

- 投标响应偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 法定代表人授权书（附件7）

- 投标人基本情况表（附件8）

- 业绩证明文件（附件9）

- 项目负责人一览表（附件10）

- 项目团队主要人员一览表（附件11）

- 技术文件（附件12）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明文件（附件13）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件1）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标报价明细表上的价格应按下列方式填写：

    - 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知13.4条的规定将投标价分成几部分，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每种货物只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件6）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术参数及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术参数及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写投标响应偏离表（见附件5）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“技术参数及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写投标响应偏离表（附件5）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

    - 货物从招标人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

    - 对照招标文件技术参数，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术参数做出了实质性的响应，或申明与技术参数条文的偏差和例外。

  - 本招标文件的“技术参数及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标文件中提出的相应内容，但投标人选用的标准、牌号或商品目录编号要实质上相当于或优于技术参数要求，能够满足招标文件的要求。

  - 投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交不低于投标总报价1.5%的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。

  - 投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同的。

    - 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：

    - 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函；

    - 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函。

  - 凡没有根据本须知19.2和第19.4条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订合同后五日内予以退还。

- 投标有效期

  - 投标文件应在规定的开标日起的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应准备纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份，每份纸质版投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若纸质投标文件正本和副本不符，以纸质投标文件正本为准，纸质投标文件正本和电子版投标文件不符，以纸质投标文件正本为准。

  - 纸质投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

  - 纸质投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标时，投标人应将纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份密封后递交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

    - 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

    - 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     年   月   日上/下午     时    分之前不得启封”的字样。

    - 在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 递交投标文件的截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等其它形式的投标。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并在投标截止时间前送达招标单位，招标单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，交由招标代理机构工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标价格优惠声明（如有）、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件以及未包含投标保证金的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、投标价格优惠等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会，负责评标工作。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的初审和响应性的确定

  - 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。审查内容如下：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离、保留或反对。所谓重大偏离、保留或反对是指：

    - 对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容。

    - 影响到招标文件规定的需求范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权否决其投标：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 未按要求签字的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标人报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有内容含义不明确的，对同类问题表述不一致的或明显文字、计算错误的，评标委员会有权要求投标人作出必要澄清或说明，并以书面方式通知投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清或说明，书面澄清或说明答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清或说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清或说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对通过初审的投标文件进行详细评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该中标候选人。

- 评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(15分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力等，优秀得5分，一般得3-4分，较差得2分及以下。 | 5 |
| 1.2 | 相关业绩：投标人自2015年1月1日至投标截止日前的相关业绩：承担过与本项目类似的业绩，每提供一个合格业绩证明，得2分，满分10分。 （业绩证明材料应提供双方合同复印件，合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 | 10 |
| 二、技术部分（55分） |  |  |
| 2.1 | 技术性能：综合比较投标人投标产品的技术性能及参数。优秀得18-20分、良好得11-17，一般得5-10分、较差得4分及以下。 | 20 |
| 2.2 | 技术保障方案：综合考虑投标人的技术保障方案，优秀得13-15分、良好得9-12分、一般得4-8分、较差得3分及以下。 | 15 |
| 2.3 | 服务承诺：综合考虑投标人的服务承诺情况，良好得6-8分、一般得3-5分、较差得2分及以下。 | 8 |
| 2.4 | 项目负责人：全面考察项目负责人的学位学历、相关职称、工作经历等情况，优秀得7分、一般得4-6分、较差得3分及以下。 | 7 |
| 2.5 | 项目团队人员：团队人员配置合理、技术人员数量充足、相关专业齐全，得5分、一般得3-4分、较差得2分及以下。 | 5 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 30 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到招标人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 确定中标

- 确定中标准则

  - 招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的中标候选人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

  - 招标代理服务费执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取。

  - 招标代理协议中有相关约定的，参照约定执行。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

北京市地铁运营四分公司管辖场段内VRV空调大修项目

本合同双方当事人：

甲方 ： 北京市地铁运营有限公司运营四分公司

注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号

营业执照号码： 9111011369167007X2       邮政编码： 101300

单位负责人：      周宝均                职    务：  经理

乙方 ：

注册地址：

营业执照号码：                          邮政编码：

法定代表人：                            职    务：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规和乙方的投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目采购事项协商一致，订立本合同。

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标文件

4、招标文件

5、安全协议书

6、廉政责任书

双方有关材料的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 服务名称、数量、合同价格、完成期限

| 服 务 名 称 | 数量（台套） | 合同价格（元） | 完 成 期 限 |
| --- | --- | --- | --- |
| VRV空调大修 |  |  | 自合同签订之日起—2018年9月30日止全部配件维修、更换、调试完毕。 |
| 合同总金额（大写）人民币： （本价格包含但不限于设计、设备及附件、运输、安装、调试、质保售后及培训、检测报告收费、合同配件包装费及所有税费等为完成本项目所发生的一切费用） |  |  |  |

2. 服务范围及方式

2.1  服务范围：香江北路车辆段、俸伯停车场、朱辛庄停车场。

2.2  服务方式：由乙方负责将项目所用配件运送至甲方指定的地点，甲方初步验收项目所用配件后向乙方提供验收报告。在配件运输、安装及调试过程中造成的损伤，由乙方负责进行修复，并承担修复费用。项目所用配件发运前乙方需提前书面通知甲方并经甲方同意。

3. 质量、技术标准及质量保证条款

3.1  按国家及北京市技术标准执行，并确保产品质量和技术标准完全符合甲方要求。

3.2  乙方保证所供项目所用配件是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的技术协议书要求的产品。

4. 验收标准、方式、地点

4.1  验收标准：按照 设施相关管理规定     确保产品质量。

4.2  验收方式：按国家及北京市地方标准验收，一周内提出异议。

4.3  最终验收及交货地点:甲方所在地。

5. 甲方义务与权利

5.1 甲方有权对乙方工作人员进行监督检查。

5.2 为乙方维修人员提供就餐方便条件。

6. 乙方义务与权利

6.1 乙方应完全履行本合同所规定的乙方工作责任范围的义务和职责。

6.2 爱护甲方的配件和其它财产，遵守甲方工作场地的有关规章制度。

6.3 维护好设备、安全运行、杜绝事故发生。

6.4由于乙方原因造成各类事故，给甲方造成的一切损失，由乙方承担全部责任。

6.5乙方原因导致自身及第三方人身伤亡或配件损坏的，由乙方承担全部责任。

6.6乙方需做好保密工作，对本次服务内容及资料进行保密，不允许向其他任何单位或个人透漏相关数据资料。

7. 付款时间和方式

7.1  合同签订后支付合同价的30%，乙方提供等额发票；项目所用配件到达现场，经甲方验收合格后的十五天内，甲方支付乙方至合同价款的70%，乙方提供等额发票；项目完工验收合格并经建设单位审计结算后，甲方支付乙方至项目结算价的95%，乙方提供等额发票；质保金为项目结算价总价的5%于1年后经甲方认可后支付。其他余款依据评审的最终评审结果进行支付，乙方提供等额发票。

7.2 付款方式：通过银行转账或转帐支票支付。

乙方开户银行：

乙方收款单位名称：

乙方银行账号：

8. 违约责任及争议解决方式

8.1  乙方延期交货的，每日应按合同总价以中国人民银行同期贷款利息向甲方支付违约金；延期交货超过30个日历日的，甲方有权解除合同，并有权追究乙方相应的违约责任及索赔因此造成的直接和间接损失。

8.2  若因项目所用配件设计、制造、安装、运输等方面缺陷导致项目所用配件出现故障或质量问题或安全生产责任事故的，乙方应负责修理、更换、重做，并承担由此给甲方及第三方造成的一切损失。

8.3  若因乙方完工验收时发生项目所用配件故障，则乙方需在5日内对项目所用配件进行调试以达到验收标准，并承担由此给甲方及第三方造成的一切损失。

8.4  若因甲方使用不当或不可抗拒因素导致项目所用配件故障，乙方应协助修复和处理，所需费用由甲方负责。

8.5  本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，合同双方均可向北京仲载委员会申请仲裁。

9. 不可抗力

9.1  如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以电传或传真方式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。

9.2  受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应尽快以电传或传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

9.3  双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30个日历日，任何一方当事人均有权终止合同，并书面通知另一方。

10. 质保期及售后服务

（VRV空调机）整机部件为：2年，VRV空调机主要部件质保期为2年。上述质保期限均自项目验收合格之日起开始计算。

11. 合同的变更、解除和终止

11.1因合作情况发生客观变化而致使甲乙双方无法履行合同，或使履行合同已不再具有实际意义时，任意一方可提出中止或解除合同，并在双方最终达成一致意见的情况下完成合同的中止或解除。

11.2本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决。合同内容如有变更，双方应建立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

11.3由于政策发生变化，致使合同不能正常履行，双方协商解决。

11.4合同期满，本合同终止。

12.  其他约定

12.1 本合同经双方合法代表签字并加盖单位印章后生效。

12.2 对合同条款的任何补充、增添和修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字并加盖单位印章。

12.3 没有另一方当事人的事先同意，任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

12.4 双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。有关重要事项以传真或特快专递的方式确认。

12.5 本合同一式捌份，甲乙双方各持肆份，效力同等。

12.6 本合同附件是本合同的有效组成部分，包括：

附件一：各段区投标报价明细表

附件二：技术标准

附件三：售后服务协议

附件四：安全协议书

附件五：廉政责任书

| 甲 方：北京市地铁运营有限公司运营四分公司 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 负责人（签名）： | 法定代表人或授权代表（签名）： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

附件一：各段区投标报价明细表

附件二：技术标准

1、项目所用配件安装、维修范围的其他要求：

1.1	压缩机、电机等标准必须是正规生产厂家产品，满足项目所用配件性能参数要求；

1.2	要求非标产品必须按照相应的产品生产技术规范进行现场加工；

1.3	电气和控制产品必须选用国标产品；

1.4	管材和电缆采用国标产品

2、安装项目范围：香江、俸伯、朱辛庄中央空调大修项目

2.1	中标人负责安装本项目范围及相关要求；

2.2	严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《北京市城市轨道交通安全运营管理办法》、《北京市地铁运营有限公司运营事故处理规则》；

2.3	按《安全协议书》进行安全管理，制定相关管理规定报甲方备案并严格遵守；

2.4	安装前制定安全防范措施，并在作业中严格遵守；

2.5	在作业过程中严格遵守站区、车场等相关作业管理规定及安全操作规程，并按照有关规定劳保着装；

2.6	根据《中华人民共和国安全生产法》要求按时组织安全教育，保留安全教育记录并报甲方备案；

2.7	定期对现场消防情况进行检查，对消防器材进行安全检测，确保消防器材正常使用；

2.8	严格遵守场段的相关安全管理制度

3、招标人对本招标项目的项目所用配件安装工期要求

计划实施日期：自合同签订之日起 ；

计划完成期限：2018年9月30日止；

3.1	对于招标人提出的进度要求，投标人必须完全响应，并在投标文件中制定切实可行的保证措施，相应费用应充分考虑到投标报价中。除合同文件另由约定，合同履行过程招标人不再支付中标人为响应前述进度要求产生的其他任何费用。

3.2	投标人在投标文件中的实际完成期限与计划实施日期提前于前述招标人要求的，经招标人认可后，以投标人承诺的实际完成期限为准。

4、质量要求

4.1	整体项目要求

4.1.1	整体项目的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；

4.1.2	整体项目质量的特殊要求如下：

所有大修主要设备质保期2年。

4.2	项目所用配件及安装

本招标项目的投标人必须保证其项目所用配件实施及完成满足整体项目质量标准及相关要求。

招标人对本招标项目质量方面的具体要求：

4.2.1	项目所用配件的相关的合格证书及检验证书；

4.2.2	在项目所用配件明显位置加装中文铭牌及各种标志，内容应至少包括：名称、型号、规格、用途、安全标识、主要参数等；

5、适用规范和标准：

1）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）

2）北京市民用建筑节能管理办法《北京市人民政府令》（第256号）

5.1	招标范围内的项目所用配件及安装项目应符合现行的国家、地方、行业相关规范、标准和规程。

5.2	构成合同文件的任何内容与国家、地方或行业相关规范、标准和规程之间出现矛盾，投标人应当书面要求招标人予以澄清，除非招标人有特别指令，投标人应当按照其中最严格的要求执行。

5.3	适用规范和标准的其他要求：

6、技术要求

项目所用配件的包装要求：

除合同另有规定外，投标人提供的全部项目所用配件，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保项目所用配件安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的项目所用配件锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。每件包装单位内应附一份产品合格证及使用说明。

项目所用配件的备品备件、易损件/消耗性材料要求：依照质保要求

项目所用配件的检验和测试方法及标准：招标人指定的交付现场(招标人有特殊要求的除外)

项目所用配件的样品报送的具体要求：无

送达时间：严格按照合同期限执行

送达地点：北京地铁运营四分公司昌平线朱辛庄停车场、15号线俸伯停车场、15号线香江北路车辆段 。

随附技术资料：使用说明书相关证件,投标人应配合并满足招标人因变更所引起的相关要求（如：任何材料的数量变更；任何材料的性质、质量、规格或类型变更；任何材料的服务地点变更；任何材料的计划完成期变更；任何材料的服务变更等。）；

其他要求：所有检测、测试所需费用均由投标人承担。当招标人认为投标人提供项目所用配件的技术标准不能满足要求时，招标人有权委托第三方检测单位进行检测、测试，如项目所用配件的检测结果能够满足需求，其检测费用由招标人承担；如项目所用配件的检测结果不能够满足需求，其检测费用由投标人承担。

项目所用配件的资料文件要求：订装成文本并附U盘电子版

其他要求：

1）招标人购买投标人的材料，并不能免除供应商的在合同质保期内所承担的义务；

2）如果材料停止生产，投标人应提前告知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件；

3）备件停止生产后，如果招标人需要，中标人应免费提供备件的规格。

相关服务要求

运输要求： 项目所用配件未完成移交招标人之前，投标人应负责项目所用配件的成品保护工作，期间发生损坏及项目所用配件的丢失，投标人应自费予以修复或补充 。其相关费用均已全部含在合同价款中，不予以另行增加。

售后服务要求：投标人需承诺在项目所用配件整机质保期内（两年） 提供免费维护服务。此项工作视各项目所用配件使用实际需要而定，在招标人发出服务通知的24小时内投标人完成维护工作。

其他要求：上述质保期限均自项目验收合格之日起开始计算。

安装相关服务要求

技术服务要求：

必须有专业技术工程师配合现场施工，确保工程质量、进度和安全满足招标文件要求，工程验收后，必须有专业工程操作人员的详细培训计划和培训服务，同时定期回访，满足车辆段需求。

附件三：售后服务协议

附件四：安全协议书

安全协议书

甲方（全称）：北京市地铁运营有限公司运营四分公司

乙方（全称）：

现就北京市地铁运营四分公司管辖场段内VRV空调大修项目事宜，经双方协商达成一致，签订本协议。

- 乙方在合同履行期间，为确保此合同顺利实施，须制定安全管理规定，并上报甲方主管部室进行备案。

- 乙方在甲方现场须严格遵守甲方出具的安全管理规定（详见附件4-1、4-2）。

- 涉及在甲方现场使用交通工具须遵守甲方场段相关管理及限速要求；借用甲方设备设施时，须严格遵守甲方相关安全操作规定。

- 在合同履行期间，由于乙方原因导致的人身伤害及财产损失，应由乙方全权负责处理，并承担相应的赔偿责任。

- 如在合同履行期间，甲乙双方对相关条款或理解存在异议的，双方应协商解决。

- 乙方向甲方提供工程内从事特种作业人员的有效证件，无证件者不准从事特种作业；

- 乙方在施工区域进行动火作业必须提前到甲方有关部门办理动火审批手续；

- 本协议有效期与合同内履行期限一致。

附件:4-1：车场、停车列检库、联合检修库安全规定；

4-2：车站、正线作业安全规定

甲    方：(盖章)　　　　　　　　乙    方：(盖章)

主管领导：　　　　               法定代表人：

年    月    日　 　　　　　     年    月    日

附件4-1

车场、停车列检库、联合检修库安全规定

- 凡进入车场、停车列检库、联合检修库人员要严格执行车场、停车列检库、联合检修库封闭安全规定，并服从属地单位的监督管理。

- 到车场、停车列检库、联合检修库参观、学习、施工的人员须与有关部门联系，得到准许后由属地单位指定负责人带领进入车场、停车列检库、联合检修库，并负责其安全，参观、学习、施工人员须服从负责人指挥。

- 在车场、停车列检库、联合检修库和平交道上作业时，须注意车辆动态，禁止在行驶的车辆前方抢越线路。

- 向停车列检库内运送工具、零件、材料的电瓶车、叉车等车辆须停放在安全位置，做好制动措施，保管好钥匙，不得侵入车辆限界。

- 不得随意设置电源线，用电作业后须及时断开电源。

- 凡使用后的油棉丝、油脂、酒精等易燃品须妥善收存，禁止随意倾倒油脂。

- 车场、停车列检库、联合检修库内严禁吸烟及明火作业。确因工作需要明火作业时，须到安全质量管理部办理动火证，经批准并做好安全措施后方可作业。

- 任何人不得敲打、剔铲及擅自动用或毁坏库内设备、设施。

- 严格执行断电加锁安全规定，谁断电谁加锁，作业完毕及时解锁。严禁解除他人用锁。

- 检修中心/车务中心负责监督检查车场、停车列检库、联合检修库内工作的各类人员安全规定的执行情况、有权制止一切违章指挥和违章操作，负责将空闲股道的开关柜刀闸断开。

- 夜间或阴暗天气在检修沟内作业时，须有必要的照明工具，谨防滑倒碰伤。

附件4-2

车站、正线作业安全规定

- 按规定穿戴劳动保护用品。

- 禁止在非吸烟区吸烟。

- 车站禁止放置易燃易爆、剧毒等危险品。

- 消防通道应保持畅通，消防通道、灭火器箱内严禁放置杂物，或挪作他用。

- 指派一名工程现场负责人，在工程施工期间内现场负责人不得离开施工作业区域，严格监督检查作业的过程安全。

- 按要求办理工程需要的登记、联系、注销工作。

- 在施工区域进行动火作业必须提前办理动火审批手续。

- 服从车站人员指挥管理，严格依据施工计划组织安排进行施工。

附件五：廉政责任书

廉政责任书

甲方（全称）：北京市地铁运营有限公司运营四分公司

乙方（全称）：

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益,现就北京市地铁运营四分公司管辖场段内VRV空调大修项目  合同签订本廉政责任书。

第一条甲乙双方责任

（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。

（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政责任的各项规定，自觉按合同办事。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取索要或接受回扣、购物卡、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）不准违反合同约定而使用乙方和相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（四）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方单位和相关工作人员的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准向乙方单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同乙方合同有关的业务、监管等活动。

（七）除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位。

（八）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

（九）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。

第三条乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员贿赂、或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用。

（三）不准为甲方私用提供通信、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何行贿形式为甲方单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准以任何理由为甲方单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条合同监管

甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。

第五条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条本责任书作为北京市地铁运营四分公司管辖场段内VRV空调大修项目合同的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。

第七条本责任书的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。

第八条本责任书份数随项目合同份数。

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）

主管领导（签章）：                   法定代表人（签章）：

年  月  日                                  年   月    日

- 技术参数及要求

一、项目基本情况

本项目为北京地铁运营四分公司昌平线朱辛庄停车场、15号线俸伯停车场、15号线香江北路车辆段中央空调大修项目。其中昌平线朱辛庄停车场, 信号楼、食堂、公寓楼等采用美的VRV多联机空调系统；15号线俸伯停车场,综合办公楼等采用东芝VRV多联机空调系统；15号线香江北路车辆段,综合办公楼、食堂、综合维修楼等，采用东芝VRV多联机空调系统。项目自2010年投入使用，至今已有7年以上，由于多联机空调系统使用年限较长，造成设备老化、大量主机变频器输出频率已超正常值；已造成多台压缩机工况下降、工作电流加大、在使用过程中制冷剂发生泄漏、智能辨识系统不稳定、部分冷媒管已无橡塑管、保温老化。导致空调设备故障率高，损坏率大、电机启动频率及设备运行不稳定、制冷效果能效降低、电力负荷加大、使用寿命缩短。为保证制冷系统正常运转，节约段内运行成本、改善电力负荷、为此北京地铁运营四分公司对上述空调系统，室外机组部分配件进行更换大修。

二、招标范围

本项目对昌平线朱辛庄停车场：信号楼、食堂、公寓楼等采用VRV多联机空调系统；15号线俸伯停车场：综合办公楼等VRV多联机空调系统；15号线香江北路车辆段：综合办公楼、食堂、综合维修楼VRV多联机空调系统进行大修。

| 序号 | 招标范围 | 招标数量（台/套） | 招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 昌平线朱辛庄停车场 | 一批 | 644600.00 |
| 02 | 15号线俸伯停车场 | 一批 | 698400.00 |
| 03 | 15号线香江北路车辆段 | 一批 | 1557000.00 |

注：投标人各分项报价不能超出各场段的招标控制价，否则其投标将被拒绝。

三、原有设备情况

以下涉及的品牌及型号仅限于对原有设备的客观描述，并非限定投标人的投标产品。投标人应考虑所投产品与原有设备在维修、更换时的可操作性及兼容性。

- 朱辛庄停车场室外美的空调主机：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器拆除 | 1.名称:交流接触器拆除 2.型号:45A-240v | 台 | 7 |  |
| 2 | 接触器安装 | 1.名称:交流接触器 2.型号:45A-240v | 台 | 7 |  |
| 3 | 传感器拆除 | 1.名称:高压传感器拆除 2.品牌:美的 | 台 | 15 |  |
| 4 | 传感器安装 | 1.名称:高压传感器安装 2.品牌:美的 | 台 | 15 |  |
| 5 | 传感器拆除 | 1.名称:低压传感器拆除 2.清洗:美的 | 台 | 15 |  |
| 6 | 传感器安装 | 1.名称:低压传感器安装 2.品牌:美的 | 台 | 15 |  |
| 7 | 压缩机拆除 | 1.名称:压缩机拆除 2.型号、规格:美的变频压缩机拆除 | 台 | 10 |  |
| 8 | 压缩机安装 | 1.名称:美的变频压缩机安装 2.型号、规格:E405DHD-36D2Y、130-400v 3.结构形式:活塞式V型 | 台 | 10 |  |
| 9 | 压缩机拆除 | 1.名称:压缩机拆除 2.型号、规格:美的定频压缩机拆除 | 台 | 9 |  |
| 10 | 压缩机安装 | 1.名称:美的定频压缩机安装 2.型号、规格:E655DH-65D2YG、130-400v 3.结构形式:活塞式V型 | 台 | 9 |  |
| 11 | 风扇电机拆除 | 1.名称:美的风扇电机拆除 2.型号、规格:0.02t以内 | 台 | 12 |  |
| 12 | 风扇电机风扇电机安装 | 1.名称:美的风扇电机安装 2.设备重量:0.02t以内 | 台 | 12 |  |
| 13 | 气液分离器加热带 拆除 | 1.名称:美的气液分离器加热带拆除 2.型号:55W 240V | 台 | 12 |  |
| 14 | 气液分离器加热带 | 1.名称:美的气液分离器加热带 2.型号:55W 240V | 台 | 12 |  |
| 15 | 变频、主板拆除 | 美的变频、主板拆除 | 台 | 46 |  |
| 16 | 美的 压缩机变频板安装 | 1.名称:美的 压缩机变频板安装 2.型号:ME-POWER-5A(PS22A78) | 台 | 13 |  |
| 17 | 美的 风扇变频板安装 | 1.名称:美的风扇变频板安装 2.类别:DCFAN-ME-OOWER-15A | 台 | 14 |  |
| 18 | 美的 室外机主板安装 | 1.名称:美的 室外机主板 2.型号:MDV-280(10)W/DSN1-890.D.1-1 | 台 | 12 |  |
| 19 | 美的 电源滤波板安装 | 1.名称:美的 电源滤波板 2.型号:MDV-335(12)W/DSN1-890.D.1-1 | 台 | 7 |  |
| 20 | 配线拆换 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV 10mm | m | 440 |  |
| 21 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.内容:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ22 | m | 567 |  |
| 22 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ22 | m | 567 |  |
| 23 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ32 | m | 152 |  |
| 24 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ32 | m | 152 |  |
| 25 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ35 | m | 152 |  |
| 26 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ35 | m | 152 |  |
| 27 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ38 | m | 165 |  |
| 28 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ38 | m | 165 |  |
| 29 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ42 | m | 170 |  |
| 30 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ42 | m | 170 |  |
| 31 | 空调更换、增加冷媒 | 1.名称：空调加氟 2.型号：R410A | kg | 300 |  |
| 32 | 电机解体检查、清洗 | 1.名称:空调室外机清洗 2.内容:室外机电机清洗、检查 | 台 | 22 |  |

- 俸伯停车场室外东芝空调主机：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器拆除 | 1.名称:交流接触器拆除 2.型号:45A-240v | 台 | 8 |  |
| 2 | 接触器安装 | 1.名称:交流接触器 2.型号:45A-240v | 台 | 8 |  |
| 3 | 传感器拆除 | 1.名称:高压传感器拆除 2.类别:东芝 PD高压传感器4314938 | 台 | 6 |  |
| 4 | 传感器安装 | 1.名称:高压传感器安装 2.类别:东芝 PD高压传感器4314938 | 台 | 6 |  |
| 5 | 传感器拆除 | 1.名称:低压传感器拆除 2.类别:东芝 低压传感器4314937 | 台 | 5 |  |
| 6 | 传感器安装 | 1.名称:低压传感器安装 2.类别:东芝 低压传感器4314937 | 台 | 5 |  |
| 7 | 压缩机拆除 | 1.名称:压缩机拆除 2.型号、规格:东芝变频压缩机 | 台 | 6 |  |
| 8 | 压缩机安装 | 1.名称:东芝变频压缩机安装 2.型号、规格:DA421A3FB-23M-02、374v-,at 120Hz 3.结构形式:活塞式V型 | 台 | 6 |  |
| 9 | 风扇电机拆除 | 1.名称:东芝风扇电机拆除 2.型号、规格:MF-230-600-1R、DC280V直流电机 | 台 | 13 |  |
| 10 | 风扇电机风扇电机安装 | 1.名称:东芝风扇电机安装 2.型号、规格:MF-230-600-1R、DC280V直流电机 | 台 | 13 |  |
| 11 | 气液分离器加热带 拆除 | 1.名称:东芝气液分离器加热带拆除 2.型号:55W 240V | 台 | 13 |  |
| 12 | 气液分离器加热带 | 1.名称:东芝气液分离器加热带 2.型号:55W 240V | 台 | 13 |  |
| 13 | 变频、主板拆除 | 1.名称:东芝 变频、主板拆除 | 台 | 42 |  |
| 14 | 东芝压缩机变频板安装 | 1.名称:东芝 压缩机变频板安装 2.类别:IPDU,MCC-1502-1 | 台 | 10 |  |
| 15 | 东芝 风扇变频板安装 | 1.名称:东芝 风扇变频板 2.类别:IPDU-2D16DC1-1 | 台 | 11 |  |
| 16 | 东芝 室外机主板安装 | 1.名称:东芝 室外机主板 2.类别:MCC-1429-08 | 台 | 12 |  |
| 17 | 东芝 电源滤波板安装 | 1.名称:东芝 电源滤波板 2.类别:MCC-1366 | 台 | 9 |  |
| 18 | 配线拆换 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV 10mm | m | 840 |  |
| 19 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.内容:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ22 | m | 50 |  |
| 20 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ22 | m | 50 |  |
| 21 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ32 | m | 85 |  |
| 22 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ32 | m | 85 |  |
| 23 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ35 | m | 88 |  |
| 24 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ35 | m | 88 |  |
| 25 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ38 | m | 45 |  |
| 26 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ38 | m | 45 |  |
| 27 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ42 | m | 65 |  |
| 28 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ42 | m | 65 |  |
| 29 | 配电箱(柜)、盘拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.型号:800*550*200 3.安装方式:落地安装 4.回路数:5回路 | 台 | 5 |  |
| 30 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:配电箱安装 2.型号:800*550*200 3.规格:配件为施耐德 4.安装方式:落地安装 5.回路数:5路 | 台 | 5 |  |
| 31 | 空调更换、增加冷媒 | 1.名称：空调加氟 2.型号：R410A | kg | 210 |  |
| 32 | 电机解体检查、清洗 | 1.名称:空调室外机清洗 2.内容:室外机电机清洗、检查 | 台 | 18 |  |

- 香江北路车辆段室外东芝空调主机：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触器拆除 | 1.名称:交流接触器拆除 2.型号:45A-240v | 台 | 20 |  |
| 2 | 接触器安装 | 1.名称:交流接触器 2.型号:45A-240v | 台 | 20 |  |
| 3 | 传感器拆除 | 1.名称:高压传感器拆除 2.类别:东芝 PD高压传感器4314938 | 台 | 22 |  |
| 4 | 传感器安装 | 1.名称:高压传感器安装 2.类别:东芝 PD高压传感器4314938 | 台 | 22 |  |
| 5 | 传感器拆除 | 1.名称:低压传感器拆除 2.类别:东芝 低压传感器4314937 | 台 | 23 |  |
| 6 | 传感器安装 | 1.名称:低压传感器安装 2.类别:东芝 低压传感器4314937 | 台 | 23 |  |
| 7 | 压缩机拆除 | 1.名称:压缩机拆除 2.型号、规格:东芝变频压缩机 | 台 | 11 |  |
| 8 | 压缩机安装 | 1.名称:东芝变频压缩机安装 2.型号、规格:DA421A3FB-23M-02、374v-,at 120Hz | 台 | 11 |  |
| 9 | 风扇电机拆除 | 1.名称:东芝风扇电机拆除 2.型号、规格:MF-230-600-1R、DC280V直流电机 | 台 | 20 |  |
| 10 | 风扇电机风扇电机安装 | 1.名称:东芝风扇电机安装 2.型号、规格:MF-230-600-1R、DC280V直流电机 | 台 | 20 |  |
| 11 | 气液分离器加热带 拆除 | 1.名称:东芝气液分离器加热带拆除 2.型号:55W 240V | 台 | 23 |  |
| 12 | 气液分离器加热带 | 1.名称:东芝气液分离器加热带 2.型号:55W 240V | 台 | 23 |  |
| 13 | 变频、主板拆除 | 1.名称:东芝 变频、主板拆除 | 台 | 93 |  |
| 14 | 东芝压缩机变频板安装 | 1.名称:东芝 压缩机变频板安装 2.类别:IPDU,MCC-1502-1 | 台 | 23 |  |
| 15 | 东芝 风扇变频板安装 | 1.名称:东芝 风扇变频板 2.类别:IPDU-2D16DC1-1 | 台 | 24 |  |
| 16 | 东芝 室外机主板安装 | 1.名称:东芝 室外机主板 2.类别:MCC-1429-08 | 台 | 22 |  |
| 17 | 东芝 电源滤波板安装 | 1.名称:东芝 电源滤波板 2.类别:MCC-1366 | 台 | 24 |  |
| 18 | 配线拆换 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV 10mm | m | 744 |  |
| 19 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.内容:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ22 | m | 50 |  |
| 20 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ22 | m | 50 |  |
| 21 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ32 | m | 85 |  |
| 22 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ32 | m | 85 |  |
| 23 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ35 | m | 88 |  |
| 24 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ35 | m | 88 |  |
| 25 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ38 | m | 45 |  |
| 26 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ38 | m | 45 |  |
| 27 | 铜管拆除 | 1.拆除部位:铜管拆除 2.材质:管外保温拆除、管道拆除 3.型号、规格:φ42 | m | 65 |  |
| 28 | 铜管安装 | 1.安装部位:空调室外机管、管道保温 2.材质:紫铜 3.型号、规格:φ42 | m | 65 |  |
| 29 | 配电箱(柜)、盘拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.型号:800*550*200 3.安装方式:落地安装 4.回路数:5回路 | 台 | 5 |  |
| 30 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:配电箱安装 2.型号:800*550*200 3.规格:配件为施耐德 4.安装方式:落地安装 5.回路数:5路 | 台 | 5 |  |
| 31 | 空调更换、增加冷媒 | 1.名称：空调加氟 2.型号：R410A | kg | 480 |  |
| 32 | 电机解体检查、清洗 | 1.名称:空调室外机清洗 2.型号:室外机电机清洗、检查 | 台 | 84 |  |

四、技术要求

1、项目所用配件安装、维修范围的其他要求：

1.1	压缩机、电机等标准必须是正规生产厂家产品，满足项目所用配件性能参数要求；

1.2	要求非标产品必须按照相应的产品生产技术规范进行现场加工；

1.3	电气和控制产品必须选用国标产品；

1.4	管材和电缆采用国标产品

2、安装项目范围：香江、俸伯、朱辛庄中央空调大修项目

2.1	中标人负责安装本项目范围及相关要求；

2.2	严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《北京市城市轨道交通安全运营管理办法》、《北京市地铁运营有限公司运营事故处理规则》；

2.3	按《安全协议书》进行安全管理，制定相关管理规定报甲方备案并严格遵守；

2.4	安装前制定安全防范措施，并在作业中严格遵守；

2.5	在作业过程中严格遵守站区、车场等相关作业管理规定及安全操作规程，并按照有关规定劳保着装；

2.6	根据《中华人民共和国安全生产法》要求按时组织安全教育，保留安全教育记录并报甲方备案；

2.7	定期对现场消防情况进行检查，对消防器材进行安全检测，确保消防器材正常使用；

2.8	严格遵守场段的相关安全管理制度

3、招标人对本招标项目的项目所用配件安装工期要求

计划实施日期：合同签订之日起 ；

计划完成期限：2018年9月30日止；

3.1	对于招标人提出的进度要求，投标人必须完全响应，并在投标文件中制定切实可行的保证措施，相应费用应充分考虑到投标报价中。除合同文件另由约定，合同履行过程招标人不再支付中标人为响应前述进度要求产生的其他任何费用。

3.2	投标人在投标文件中的实际完成期限与计划实施日期提前于前述招标人要求的，经招标人认可后，以投标人承诺的实际完成期限为准。

4、质量要求

4.1	整体项目要求

4.1.1	整体项目的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；

4.1.2	整体项目质量的特殊要求如下：

所有大修主要设备质保期2年。

4.2	项目所用配件及安装

本招标项目的投标人必须保证其项目所用配件实施及完成满足整体项目质量标准及相关要求。

招标人对本招标项目质量方面的具体要求：

4.2.1	项目所用配件的相关的合格证书及检验证书；

4.2.2	在项目所用配件明显位置加装中文铭牌及各种标志，内容应至少包括：名称、型号、规格、用途、安全标识、主要参数等；

5、适用规范和标准：

1）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）

2）北京市民用建筑节能管理办法《北京市人民政府令》（第256号）

5.1	招标范围内的项目所用配件及安装项目应符合现行的国家、地方、行业相关规范、标准和规程。

5.2	构成合同文件的任何内容与国家、地方或行业相关规范、标准和规程之间出现矛盾，投标人应当书面要求招标人予以澄清，除非招标人有特别指令，投标人应当按照其中最严格的要求执行。

5.3	适用规范和标准的其他要求：

6、技术要求

项目所用配件的包装要求：

除合同另有规定外，投标人提供的全部项目所用配件，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保项目所用配件安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的项目所用配件锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。每件包装单位内应附一份产品合格证及使用说明。

项目所用配件的备品备件、易损件/消耗性材料要求：依照质保要求

项目所用配件的检验和测试方法及标准：招标人指定的交付现场(招标人有特殊要求的除外)

项目所用配件的样品报送的具体要求：无

送达时间：严格按照合同期限执行

送达地点：北京地铁运营四分公司昌平线朱辛庄停车场、15号线俸伯停车场、15号线香江北路车辆段 。

随附技术资料：使用说明书相关证件,投标人应配合并满足招标人因变更所引起的相关要求（如：任何材料的数量变更；任何材料的性质、质量、规格或类型变更；任何材料的服务地点变更；任何材料的计划完成期变更；任何材料的服务变更等。）；

其他要求：所有检测、测试所需费用均由投标人承担。当招标人认为投标人提供项目所用配件的技术标准不能满足要求时，招标人有权委托第三方检测单位进行检测、测试，如项目所用配件的检测结果能够满足需求，其检测费用由招标人承担；如项目所用配件的检测结果不能够满足需求，其检测费用由投标人承担。

项目所用配件的资料文件要求：订装成文本并附U盘电子版

其他要求：

1）招标人购买投标人的材料，并不能免除供应商的在合同质保期内所承担的义务；

2）如果材料停止生产，投标人应提前告知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件；

3）备件停止生产后，如果招标人需要，中标人应免费提供备件的规格。

相关服务要求

运输要求： 项目所用配件未完成移交招标人之前，投标人应负责项目所用配件的成品保护工作，期间发生损坏及项目所用配件的丢失，投标人应自费予以修复或补充 。其相关费用均已全部含在合同价款中，不予以另行增加。

售后服务要求：投标人需承诺在项目所用配件整机质保期内（两年） 提供免费维护服务。此项工作视各项目所用配件使用实际需要而定，在招标人发出服务通知的24小时内投标人完成维护工作。

其他要求：上述质保期限均自项目验收合格之日起开始计算。

安装相关服务要求

技术服务要求：

必须有专业技术工程师配合现场施工，确保工程质量、进度和安全满足招标文件要求，工程验收后，必须有专业工程操作人员的详细培训计划和培训服务，同时定期回访，满足车辆段需求。

五、培训和服务

以下所提及的培训及技术服务应包括在投标价格内，超出本条款的培训及技术服务不包括在评标价格内。

1、培训

（1）培训时间

投标方应提供对招标方工程师和运行维修人员的培训，时间为不少于24小时。

（2）培训内容

培训内容包括主要设备的结构介绍、运行性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法。

（3）培训资料

投标方应为受培训人员提供正规的培训资料5份。

2、 技术服务

投标方应派出有经验的能胜任技术指导工作的人员承担技术服务工作，负责设备的试验、启动、调试运行及前面章节所提及的内容。

六、售后承诺

中标方应在竣工后的保修、维护方面提出如下说明及承诺：对完工验收交付后的（免费缺陷责任期）保修，及维修维护服务期限。

- 附件--投标文件格式

- 开标一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 小写金额：￥ |
| 服务完成期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

备注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表同时单独密封提交。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 配件说明一览表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            招标编号：

段区位置：

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 拆除、安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总价（含税：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：投标人可自行设计投标报价明细表，但必须以段区为基本单位提供投标报价明细。

注2：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 配件说明一览表

项目名称：                                            招标编号：

段区位置：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数说明 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应分别提供每个车辆段区的配件说明一览表。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标响应偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

加盖投标人公章

（投标人需提供最新三证合一的营业执照复印件）

  - 资质证明

加盖投标人公章

（投标人需提供建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质复印件）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

备注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

  - 检查机关出具的经营活动中无行贿犯罪记录的证明

注：1、检查机关出具行贿犯罪档案查询证明的时间为投标截止时间前15日之内。

2、本项目的投标人可到企业所在地检察机关申请开具投标人及其法定代表人、拟参与本项目的负责人在参加本次招标采购活动前三年内有无行贿犯罪记录的证明。

3、参与本项目的投标人及其法定代表人、拟参与本项目的负责人在参加本次招标采购活动前三年内被人民法院认定存在犯罪记录的（自判决生效之日起至投标截止时间止三年内），其投标将被拒绝。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称） 招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人类型 （勾选） | - 制造商 - 代理商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  |  | 电话 |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  | 账号 |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 业绩证明文件

| 合同项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 招标人地址 |  |
| 招标人联系人及电话 |  |
| 代理商名称 |  |
| 代理商地址 |  |
| 代理商联系人及电话 |  |
| 设备内容及主要规格参数 |  |
| 数量 |  |
| 签约日期 |  |
| 交付日期 |  |
| 合同价格 |  |
| 备注 |  |

备注：1、当投标人为制造商且类似项目是通过代理商签约并实施的，需填写代理商名称、地址、联系人及电话，其他情况无需填写。

2、本表后附合同或验收证明的复印件。

3、每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 项目负责人一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

备注： 附项目负责人的身份证、学历证、学位证、职称证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 项目团队主要人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作年限 | 主要工作业绩 | 在本项目中职责分工 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、学位证、职称证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人名称并加盖公章: __________________________________

日期：

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

技术保障方案、服务承诺等内容

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明文件