项目名称：中国石油大学(北京)主楼及第四教学楼集中空调系统维修保养服务

招标编号：BIECC-ZB5036

- 招 标 文 件

- 北京国际工程咨询有限公司

2018年5月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同资料表	21

第五章  合同条款	22

第六章  合同格式	27

第七章	货物需求一览表及技术需求	29

第八章  附件	29

第九章  评标标准	52

## 第一章  投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中国石油大学（北京）的委托，对中国石油大

学（北京）主楼及第四教学楼集中空调系统维修保养服务项目中所需服务进行国

内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

- 招标货物名称：中国石油大学（北京）主楼及第四教学楼集中空调系统维修保养服务项目

招标编号：BIECC-ZB5036

2．购买招标文件时间：

时间：2018年5月17日至2018年5月24日，上午9:00至11:30；下午13:00至16:30（北京时间,节假日除外）。

3．购买招标文件地点：北京国际工程咨询有限公司（北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室）。

4．招标文件售价：每本人民币200元，电子版标书免费下载地址：www.biecc.com.cn进入主页后在页面中点击“标书下载”。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“5036项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包号（分包项目请具体填写所投包号） |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及以上信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。

5．投标截止时间和开标时间：2018年6月8日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6. 开标地点：北京市昌平区府学路18号中国石油大学（北京）主楼A座（校东门旁边）1222室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

7. 其    他：投标人应对招标文件“第七章 货物需求一览表及技术需求”中的所有内容进行投标，不得将其中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

- 采购人：中国石油大学（北京）

- 地  址：北京市昌平区府学路18号

联系方式：89733226

- 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张昕昕

电  话：82376700

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

## 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：中国石油大学（北京） |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：不少于项目预算金额的1.5％ |
| 14.3 | 投标保证金形式（可任选一种）：支票、电汇、网银，本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版标书1份（U盘））。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BIECC-ZB5036 |
| 18.1 | 投标截止期：2018年6月8日 时间：上午9:00(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2018年6月8日 时间：上午9:00 (北京时间)。 地 点：北京市昌平区府学路18号中国石油大学（北京）主楼A座（校东门旁边）1222室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |
| 授 予 合 同 |  |
| 28.1 | 数量增加变更：10% |
| 适用于本投标人须知的额外的变动 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

## 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金/贷款。业主计划将一部

分资金/贷款用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购

人：中国石油大学（北京）；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有

限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格的，符合国  家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应服务的供应商，包括法人、其他组织或者自然人；

2）投标人必须向招标人购买招标文件并登记备案，未经向招标人购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

3)投标人必须具有良好的售后服务保障体系；

4）只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的投标人才能参加投标；

5）投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律

和法规；

- 本项目不接受联合体投标；

7)如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

8） 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的招标机构和买方均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款资料表

第五章 合同条款

第六章 合同格式

第七章 服务需求

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。

投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在

各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

6.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地

或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时以书面形式通知所有购买招标文件收受人，并对其具有约束力。收受人在收到上述通知后，应立即以传真形式向招标代理机构回函确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

6.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章、非企业专业服务机构投标提供执业许可证复印件加盖公章、自然人投标提供身份证复印件并签名）

7-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关确认的纳税申报表）复印件，授 权代表签字并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5 制造厂家授权书（格式，如投国产产品可不提供此授权）

7-6投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2016年年度或2017年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-7 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，授权代表签字并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

7-8具有履行合同所必需的专业技术能力的证明材料

7-9招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

7-10投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明，以及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件8——业绩证明材料

附件9——服务方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报价。

10.1.1报价中需包括人工费、材料费、增值税、销售税和其它税费，运输费、安装费、调试费和培训费、保险费、保修费及相关服务费等一切费用；

10.2投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

10.3 投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了

方便招标机构和买方对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件

订立合同的权力。

10.4  投标人以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以

拒绝。每种服务只能有一个投标报价。否则其该投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文

件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件（见第八章附件7的要求），以使招标机构和买主满意。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求。

12.3  投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标机构和买方满意，即

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力；

- 投标人的业绩；

- 其他内容

### 13．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料和数据，它包括：

- 服务的详细说明。

- 所提供的售后服务方案及售后服务承诺。

- 服务从买方开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标

的一部分。

14.2投标保证金是为了保护招标机构和买方免遭因投标人的行为而蒙受损

失。招标机构和买方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条

的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、电汇、网银。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，

应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作

日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同并扣

除中标服务费后，剩余部分退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”

中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性

投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意

延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招

标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的

投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标

保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和

没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本

及电子版（U盘）投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副

本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授

权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形

式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复

印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在

旁边签字才有效。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人应将投标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标示“投标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.3 内外层信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2018年6月8日上午9:00时(北京时间)之前不得启封”的字样，并根据本须知第22条的规定填入“投标资料表”中规定的开标日期和时间。

17.4 内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”

等投标时，能原封退回。

17.5 如果外层信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，招标机构

对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1  招标机构收到投标的时间不迟于“投标资料表”中规定的截止日期

和时间。

18.2  招标机构可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此

情况下，招标机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均

应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

招标机构将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的

任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标机构必须

在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记

和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第14.7条的规定被没收。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 招标机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招

标代理机构，并承诺默认开标结果。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认

无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书

面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标

截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递

交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退

回给投标人。

21.4 招标机构将做开标记录，由投标人代表签字确认。

### 22．投标文件的澄清

22.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

22.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报

价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 23．评标委员会

23.1招标机构根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、买

方代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法

律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进

行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文

件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审

查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：若单价计算的结果与

总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的

数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，

其投标将被拒绝。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标

委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每

份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是

与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。招标机构决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修

正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5)不同投标人的投标文件相互混装;

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标

文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要考虑以下因素：

- 服务方案；

- 售后服务措施；

- 投标人业绩及类似项目的执行情况；

- 评标委员会认为的其它因素。

25.3 最低投标价不是中标唯一条件。

### 26	废标、停止评标及招标终止

26.1	在招标过程中出现下列情形之一的，予以废标。废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

26.3   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 27．与招标机构和买方的接触

27.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不

得就与其投标有关的事项与招标机构和买方接触。

27.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，

都可能导致其投标被拒绝。

### 27.3 质疑

27.3.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.3.2 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.3.3 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.3.4对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.5  质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.6 采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.8   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

27.1除第29条的规定之外，招标机构将把合同授予被确定为实质上响应招

标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。在确定中标人

前，采购人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采

购人将重新进行公开招标。

### 29．授标时更改采购货物数量的权力

28.1招标机构和买方在授予合同时有权在“投标资料表”规定的幅度内对

“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以变动，但不得对单价或

其它的条款和条件做任何改变。

### 30．中标通知书

30.1  在投标有效期内，中标人确定后，采购人应当在财政部门指定的政府采购

信息发布媒体上发布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，

向未中标的投标人发出落标通知书。

30.2中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 31．签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标

文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定

的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不

合理的要求作为签订合同的条件。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目现场名称： 中国石油大学（北京）。 |
| 6 | 履约保证金：本项目不设履约保证金。 |
| 10.1 | 交货期：按合同约定。 |
| 16.1 | 付款方法和条件：如下。 |
| 22.1 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：见合同条款

## 第五章  合同条款

- 空调设备及系统维护保养合同

客户名称：（简称：甲方）

承办单位： （简称：乙方）

- 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，由乙方负责甲方办公大楼的空调设备及系统维护保养，进行年度冷暖季设备保养当季系统运行现场服务，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。

一、合同范围

二、合同价款

本合同总价为￥  元（大写:整），总价包干的承包方式。包干总价所含内容详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 | 元（大写： 整） |  |  |  |

三、服务期限（合同书有效期）

本合同书自 2018 年   月   日起至   年 月 日止为期 壹年。

四、付款方式：

1．甲方按下表所列的支付期限前将本合同约定的维修保养费支付给乙方。

|  | 支付期限 | 金额（元） | 支付比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018- - |  | 50% | 合同订立10个工作日 |
| 2 |  |  | 30% | 供冷季后服务完成 |
| 3 | 2018- - |  | 20% | 供暖季后年度考评结束 |

2、本合同采用转账方式支付。

五、乙方权责

1、乙方人员持证上岗，在提供服务时应着明显标示工装，严格遵守甲方有关的规章制度安全作业。

2、提供合格的专业技术人员到现场维修保养和必要的当值运行，使其设备运行达到该设备设计要求。

3、根据附件之一的“常规检查程序”的工作内容和甲方要求的运行监管要求，对主机在运行期间进行每月一次的常规检查和每天运行日志记录。

4、根据附件之二的“年度保养工作程序”的工作内容，对主机提供夏季及冬季开机前2次计划性年检。

5、每次工作完成后，乙方向甲方呈交运维总结报告，维修详细记录及设备动态台账，并提出建设性的设备、系统的修缮建议。

6、指导甲方的使用人员掌握正确的操作方法，以使各设备保持最佳运行状态。

7、乙方服务人员每日巡检管路及末端运行，每月系统巡检一次，对突发的机组故障，乙方接到甲方的紧急故障通知后，15分钟内到达现场进行维修，维修时间不得超过8小时。

8、主机维修、维护所需零配件由乙方提供原厂零配件，乙方供应的原厂零配件， 综合单价在1000元以上，由甲方委托工程造价机构审计确认后，费用由甲方承担

，单项单子目1000元以内，乙方免费提供，制冷工作气体日常增补由运维方负责，如因设备更新或大型修缮工程原因，由甲方负担。

9、乙方维保人员必须填写加盖公章或签字的维修或日常运行记录和月度巡视表格，由甲方人员签字认可。

10、设备设施或其它故障项目临时出现问题，乙方应及时解决，不得拖延。

11、由于乙方原因导致设备损坏等情况给甲方造成的损失，乙方需承担全部责任。

六、甲方权责

1、按照合同的规定支付服务费用给乙方。

2、按照正确的操作规程操作设备，因甲方违反常规操作而造成的损失以及不可抗力引起的设备故障，乙方不承担责任，但必须及时到场维修。

3、准许乙方工作人员进出设备现场和使用工作现场的适用设施，但乙方必须征得甲方同意后方可使用。

七、违约责任

1、甲方不按本合同规定的时间与金额支付乙方费用，乙方有权立即停止服务，直至终止本合同；同时甲方应向乙方支付违约金，每逾期一天按合同总金额的千分之一计。

2、乙方不能按本合同规定的内容提供服务，若在1个月以上时间未进行正常维修保养作业，或乙方违反合同约定达三次，甲方有权终止合同，并且要求乙方按照合同总金额的20%支付违约金。

3、如果有任何一方在本合同期满前单方面解除合同，则应向另一方支付合同总金额的20%作为损失赔偿。

八、争议解决方式：

本合同在执行过程中发生任何争议，甲乙双方须协商解决，协商不成，双方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

九、合同的生效及其它：

1、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。本协议经双方签字盖章后生效。

3、未尽事宜，甲乙双方可另行签署补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲    方：

地    址：

电    话：

开户银行：

帐    号：

代    表：

日    期：

乙    方：

地    址：

电    话：

开户银行：

帐    号：

代    表：

日    期：

附件一                  常规检查程序

- 开机运行测试

- 检查压缩机工作电压、电流

- 检查压缩机吸气、排气压力

- 检查吸气温度、排气温度

- 检查电器线路情况

- 检查机组噪声、振动情况

- 检查制冷剂视液镜

- 对机组进行检漏

- 主机电器线路故障处理

- 一般软故障的处理

- 内外机电器线路的检测

- 添加氟里昂

- 主机支架防锈

- 冷凝水故障处理

- 过滤网清洗

- 老化电源线的更换

- 老化保温管的更换及管道保温层的处理

- 通风管道压力平衡

- 设备常规维护

- 其它故障的处理

21）对存在的问题提出修改意见

附件二                 年度保养工作程序

- 检查及清理主机控制板

- 检查主机外观和位移

- 清洗主机铝翅片（专用清洗剂），每年2次

- 检查压缩机工作电压、电流

- 检查压缩机吸气、排气压力

- 检查压缩机吸气温度、排气温度

- 检查机组噪声、振动情况

- 检查油位、油质

- 检查制冷剂视液镜

- 检查安全保护装置

- 按室外温度条件调试主机

- 检查电器线路情况

- 对机组进行检漏

14）提供年检报告

## 第六章  合同格式

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

买方代表姓名                      卖方代表姓名

买方代表签字                      卖方代表签字

买方名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

## 第七章 货物需求一览表及技术需求

主楼及第四教学楼集中空调系统维修保养服务   不接受进口产品投标

项目预算金额：70.00万元

- 一、基本要求

原则：科学合理运行，全面降低综合消耗，提升专业服务品质

依据我国法律、法规，结合中国石油大学（北京）的实际情况，负责做好我校主楼及第四教学楼集中空调系统的日常管理、维护及紧急情况的处理，给出供冷季前的系统调试及风／水系统的平衡调试方案及相应的平衡计算书，提交切实可行的节能方案，确保集中空调系统安全、可靠地运行。

- 二、招标范围

包括内容：冷冻机房、采暖机房的冷暖共用设备、新风换气系统、冷却塔、室内外水系统（风系统）干支管道及相应开关阀门、温控阀、末端送风设备及系统相关控制、动力配送设备、电气部件的日常运行与维护管理，设备动态管理（投标文件中详细给出管理方法），优化系统功效和COP值，提升服务综合品质。

- 集中空调系统设备设施及管网日常保养与维护：冷却塔、泵、风机、蒸发器、冷凝器、空气滤网、新风交换机、配电柜、控制系统、加药系统设施及各相关管网设施等。

- 集中空调系统日常运行管理：包括热交换系统、水处理系统、补水系统、计量与自控等子系统的安全、顺畅运行，全程操作规范管理、使用安全管理、运行维修人员配置及管理等，确保空调制冷送暖服务舒适、卫生、节能。

3、集中空调系统及工作环境卫生管理：日常维护、定期清理过滤网、风道口及换热系统，保持出风系统清洁卫生，换热系统各主要设备（冷水机组、水泵、冷却塔、空调箱、风机盘管、板式换热器）运行效率达到出厂值的90%。

4、集中空调系统年度清洗及垃圾无害化处理：清洗产生的固废，

5、集中空调系统自动控制及节能减排：按空调服务运行规律和政府节能规范，依托现有集中空调自动化控制功能建设现状，为招标方开展冷暖服务的节能减排工作，提交贴合系统现状，切实可行，节能率不低于20%可操作方案。

- 三、具体要求

1、投标方应按照要求，依据国家法律和行业标准，《暖通空调规范》相关建筑设计、施工与质检规范，结合校内集中空调系统的具体情况，以标的物竣工资料和现场踏勘实际，遵照招标文件的基本要求，在充分了解标的物性能和运行原理的基础上（后附设备明细表），针对所管理的各设备制定详实的操作规程；

2、制定具体的运行维护方案（包括供冷前期、供冷运行期、供冷结束/供暖前期，供暖运行期、供暖结束，对各种设备的日常维保计划，阶段性计划，项目备品备件计划），及保障计划实施的相关可行的完善的设备管理、各类现场人员管理、安全管理、应急管理等规章制度及相应的处罚办法；

3、按规范化、专业化管理要求，合理设置运维岗位。运行管理人员必须通过规范化、专业化培训，驻场运行人员应持有空调设备运行操作证、低压电工运行证、制冷设备维修证等北京市或国家劳动局颁发的专业上岗证；从事专业性工作的操作人员（水电工、管道工、承压容器等），上岗必须持有相应的岗位资格证书。

4、建立动态设备台账，编制详实的集中空调系统运行记录，包括制冷系统及冷水机组的水力学参数、温度／湿度参数、电气系统的运行参数、水质参数；换热系统工况，包括每年供冷季结束后对机组的换热器、系统管道进行拆检，检查冷却水塔填料结碱情况，水质处理的品质化验分析等；各类日常运行故障进行故障诊断和监测分析，提交解决方案（列表）。

5、运行期间，招标方将保留邀约第三方不定期对制冷、供暖质量（包括温度、风道洁净度、噪音）进行抽查，以此考核集中空调系统运行维护效果，相关费用包含在投标报价中。

6、维护期间，承担价格在单价1000元以下（包含1000元）系统易损件、零配件和辅助材料更换和必备劳动保护用品发放，并将相关材料报送招标方备案，按设备运行周期，协助招标方提供大中修方案及相关预算，经相关审核程序辅助实施；自行负责办公设施、通讯、交通工具的配置和更换，发生的费用由中标方承担。

7、负责设备运行安全、操作人员人身安全和中水使用安全，供回水管网、分流、混流、加压、承压设施明确标识，全权负责因此造成的一切损失。冷暖服务设备年正常安全运行率达到100%。承担温度不达标、相关管网跑冒滴漏或其他设备系统重大故障的全部责任和相关罚款。如给第三方造成损失，承担全部相关责任。

8、用户末端设备（含风机盘管空调系统、风管、滤网等）纳入学校后勤微信报修系统，如有问题，应在15分钟内赶到现场，并配合招标方所在单位后勤相关部门查清问题原因，并在24小时以内恢复故障机的运行，完成维修报修流程。

9、按照招标方规定的冷暖服务启停时间范围内，按需准确执行相关服务，并及时转入冷暖换季前后相关作业准备和系统设备维护检修工作。

10、根据WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》等国家和地方公共卫生相关法律法规，制定详尽的集中空调清洗方案，在中标服务期内，每年完成一次集中空调清洗工作，达到国家指定标准，并通过第三方机构检测。

11、保持集中空调系统设备机房及相关服务区域整洁，保证供回水管网畅通，换热（冷／热）系统安全可靠的高效运行，根据所管理运行的各楼宇集中空调系统及设备情况，制定合理的运行节能方案，利用现代化管理手段，以上一招标周期三年运行能耗为准，实现2018年度运行节能不低于20%。

12、能够及时处理突发事件，具有与此相关的可行性应急预案（包括但不限于冷水机组突然停机、系统跑水、动力配电系统断路，短路、火灾，控制系统失联等故障的详细预案）。如遇应急情况，需第一时间查明原因向招标方报备，并遵照应急预案与相关规定组织尽快恢复。

13、负责环保、卫生、安全等相关政府监管单位的联系与协调，配合招标方做好运行期间安全生产、环境保护、能耗监测等督查工作，提供详实材料，严格按政府主管部门相关规定消除噪音和空气污染。

14、本项目为固定总价，投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括成本、利润、税金、人工费、安装费、材料费、保险费、水电费、管理费等所有费用。

- 四、投标要求

1、投标书中应包含最终运行维护方案、以及该方案对应的运行维护预算。

2、对该维护保养的服务项目的承诺以及优惠条件。

- 五、其他要求

1、投标单位应根据以上基本要求，结合校园现场踏勘情况，制定详细可行的运行维护方案。

2、中标单位自行承担因二次改造等原因引发的所有费用。

3、中标单位自行负责采集项目运行维护过程中所需的各类数据。

附件1：第四教学楼集中空调系统设备列表

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 制冷机组：麦克维尔风冷式热泵机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼顶 | 麦克维尔螺杆式风冷热泵机组 | MHS100.1FST4 | 2台 | 2015年7月 | 机械参数：制冷剂充灌量142Kg(R407c)、名义制冷量：347kw、名义制热量：365kw、冷冻机油：（EmkarteR168H)充注量：18L |
| 六层机房 | 格兰富控股有限公司 | NBG100-80-160 | 3台 | 2015年7月 | 水泵参数：配有功率：3.5Kw.流量：113m³/h、扬程：26.3m、转速：2880r/min |
| 1-6层 | 山东 | FP-6（123台） | 156台 | 2015年7月 | 机械参数： |
|  |  | FP-8（5台） |  |  | FP-6出风量:10203m³/h制冷量：5400W、FP-8出风量:1360m³/h制冷量：7200W、FP-10出风量:1700m³/h制冷量：9000W |
|  |  | FP-10（28台） |  |  |  |
| 1层空调机房 | 上海合众开利空调设备有限公司 | YV100LL-4E | 1台 | 2015年7月 | 送风机电机参数：功率：3Kw、电流：11.5/6.08A、转速：1430r/min、电压：380/220V、风量:4950m³/h、全压：95mmAP. |

附件2 主楼集中空调系统设备列表

| 设备类 | 名称 |  | 安装位置 |  | 厂家 |  | 型号 |  | 数量 | 启用时间 |  | 铭牌参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机组 | 约克螺杆式制冷机组 |  | 制冷机房 |  | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 |  | YRWGWCT4550C/22 |  | 4台 | 2015年八月 |  | 机械参数：制冷剂：134a、充灌量：364Kg、压缩机满载电流：477A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电器参数：额定制冷量：1498、消耗功率：281KW、蒸发器出口温度：7°、流量：71.42L/s、冷凝器进口水温：32°流量：85.42L/s |  |  |
| 循环水泵 | 冷却泵 | 三相异步电动机 |  | 制冷机房 |  | 苏州东元电机有限公司 |  | LARRVH-225M-4 | 5台 |  | 2015年八月 |  | 功率：45KW、电流：84.9（△）48.9A（Y）、转速：1475r/min、工作频率：50Hz |  |
|  |  | 卧式离心泵 |  |  |  | www.armstrongpumps.com |  | 4030 125-330H | 5台 |  | 2015年八月 |  | 功率：45KW、转速：1450r/min、扬程：31m、流量：97.22L/s |  |
|  | 冷冻泵 | 三相异步电动机 |  | 制冷机房 |  | 苏州东元电机有限公司 |  | AEEVIH-180m-4 | 5台 |  | 2015年八月 |  | 功率：18.5KW、电流:36.3A（△）20.9A（Y）、转速：1470r/min、工作频率：50Hz |  |
|  |  | 卧式离心泵 |  |  |  | www.armstrongpumps.com |  | 4030 150-250 | 5台 |  | 2015年八月 |  | 功率：18.5KW、转速：1450r/min、扬程：18m、流量：77.78L/s |  |
| 冷却水塔 | 冷却塔 |  | 南楼十五层楼顶 |  | 天津良机冷却设备有限公司 |  | LRLM-HS-200C2 |  | 8台 | 2015年八月 |  | 入水温：37°、出水温：32°、入水管径：125MM、出水管径：200MM、流量：400m³/h、电机：7.5KW、4P、380V |  |  |
| 末端设备 | 风机盘管 |  | 南北楼1-15 |  | 山东创尔沃热泵技术股份有限公司 |  | FP-136 |  | 1250台 | 2015年八月 |  | 机械参数： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FP-225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械参数： |  |  |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 |  | 南北楼1-15 |  | 约克广州空调冷冻设备有限公司 |  | YSM50M0713HVR | 30台 |  | 2015年八月 |  | 风量：4500m³/h、供冷量：51.4KW、风机转速：1715r/min、机外静压：300Pa、皮带：SPZ1037、 |  |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  |  |  |  | IE2-100L1-4 | 30台 |  |  |  | 功率：2.2KW、电流:4.9A、转速：1455r/min、工作频率：50Hz |  |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 |  | 一层阅览室 |  |  |  | YSM-B220H3400C0RIA | 3台 |  | 2015年八月 |  | 风量：20000m³/h、供冷量：186.4KW、机外静压：412Pa、电机功率：7.5KW |  |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  |  |  |  | YE2-132M-4 | 3台 |  |  |  | 功率：7.5KW、电流:15.5A、转速：1455r/min、工作频率：50Hz |  |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 |  | 2.4层阅览室、档案室 |  | 约克广州空调冷冻设备有限公司 |  | YSM-B222H-3600C0RRA | 5台 |  | 2015年八月 |  | 风量：22000m³/h、供冷量：176.5KW、风机转速：880r/min、电机功率：11KW |  |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  |  |  |  | YSM-B215H3470C0ROA | 5台 |  |  |  | 风量：16000m³/h、供冷量：140.8KW、风机转速：912r/min、电机功率：5.5KW |  |
| 其他设备 | 自动补水泵 | 三相异步电动机 |  | 制冷机房 |  | 南方泵业股份有限公司 |  | CDL2-11 | 2台 |  | 2015年八月 |  | 功率：1.1KW、转速：2900r/min、扬程：82m、流量：2m³/h |  |
|  |  | 轻型立式多级离心泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却补水 |  |  | 南楼十五层 |  |  |  |  |  |  | 2015年八月 |  |  |  |
|  | 自动加药 |  | 制冷机房 |  | 北京禹涛工程技术有限公司 |  | YTJY-K-1.0 |  | 1台 | 2015年八月 |  | 机械参数：电压：220V、频率：50-60Hz、功率：400W、电流：105A、工作压力：1.0MPa、循环水量：4000m³/h |  |  |
|  | 自动脱气机 |  | 制冷机房 |  | 南方泵业股份有限公司 |  | HLD-600 |  | 1台 | 2015年八月 |  | 机械参数：功率：1.5KW、电流：6.9A（220V)4.0A（380V)、转速：2890r/min、 |  |  |
|  | 冷冻补水隔膜式气压罐 |  | 制冷机房 |  | 天津福斯特环保设备有限公司 |  |  |  | 1台 | 2015年八月 |  | 机械参数：罐体直径：600mm、设计压力：1.0MPa、工作压力：1.25MPa、试验压力：1.25MPa |  |  |
|  | 污水泵 |  | 制冷机房 |  |  |  |  |  | 2台 | 2015年八月 |  |  |  |  |
| 供暖设备 | 循环水泵 | 三相异步电动机 |  | 制热机房 |  | 无锡市越发电机有限公司 |  | YX3-160L-4 | 4台 |  | 2015年11月 |  | 功率：15KW、电流:29.6A、转速：1160r/min、工作频率：50Hz |  |
|  |  | 卧式离心泵 |  |  |  | 中华人民共和国无锡市无双水泵有限公司 |  | 100-80-315T | 4台 |  | 2015年11月 |  | 功率：15KW、转速：1450r/min、扬程：28m、流量：150r/min |  |
|  | 补水泵 | 三相异步电动机 |  | 制热机房 |  | 南方泵业股份有限公司 |  | Y2-112m-2 | 2台 |  | 2015年11月 |  | 功率：4.0KW、电流：6A、转速：2900r/min、 |  |
|  |  | 轻型立式多级离心泵 |  |  |  | 北京金龙泉泵业有限公司 |  | GDL8X10 | 2台 |  | 2015年11月 |  | 功率：4.0KW、转速：2900r/min、扬程：80m、流量：8m³/h |  |
|  | 热交换器 | 极式热交换器 |  | 制热机房 |  | 北京市京海换热设备制造有限责任公司 |  | FER06 | 3台 |  | 2015年11月 |  | 换热面积：35m³、设计压力：1.0MPa、设计温度：150°、夹紧尺寸：265-281MM |  |

第八章  附件

## 1．投标书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  四  份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务商名称 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）             招标编号：               投标人代表签字

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业、残疾人福利企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 （注：不是必须填写，和附件8的“中小企业声明函”、残疾人福利性单位声明函对应） |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。      2.分项报价表需以包为单位分别填写。 3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。4.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

- 附件4   服务说明一览表

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 服务名称 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

## 5．技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 服务名称 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

## 6．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人代表签字

## 7.资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章、非企业专业服务机构投标提供执业许可证复印件加盖公章、自然人投标提供身份证复印件并签名）

7-2 纳税证明 注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关确认的纳税申报表）复印件，授 权代表签字并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2016年年度或2017年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录 注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，授权代表签字并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

7-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明，以及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字（章）_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

（后附法人及被授权人身份证复印件）

附件7-4   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-5　　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的2016年年度或2017年年度财务审计报告

或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2016年年度由会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。或2017年年度

2、如投标人无法提供2016年年度或2017年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件（注明“复印无效”的除外），招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-7  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（形式不限，可提供文字描述，人员相关证书、照片等资料）

附件7-8 招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（如：招标文件“第三章 2.2 合格的投标人”中要求的资质证明文件及第八章中要求提供的其他证明文件等。如涉及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

注：1：对节能产品、环境标志产品、信息安全产品提交材料的要求

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发 展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

a.节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展  改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b.环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

## 附件8 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、合同金额、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件9.技术方案

应包括（但不限于）：

- 详细的服务方案；

- 详细的培训方案；

# 第九章  评标标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：技术部分、商务部分及投标报价。

三、评分因素所占权重：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(26分) |  |  |
| 1.1 | 投标文件：按照招标文件规定的格式编制。有目录索引、页码无错乱，便于查阅的得1分。标题、编号、正文、表格等排版规范，便于理解的得1分。每出现一个错误扣0.2分。无目录页码的本项得0分。 | [2] |
| 1.2 | 投标人近两年相关业绩：每项同类业绩得3分，最多得18分（需提供合同或服务协议复印件并加盖公章）。 | [18] |
| 1.3 | 投标人实力：提供有效期内的职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证的，每项得2分，最多得6分（提供证书复印件并加盖投标人公章）。 | [6] |
| 二、服务部分(62分) |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案：实施方案能够满足采购需求，能够确保项目顺利实施的得37分；有一项不足之处的扣2分。有其他可行的优化建议的，综合比较后每有一项加1分，一共加5分。 | [42] |
| 2.2 | 驻场人员：提供的人员数量满足要求、有关证明材料齐全的得10分，每有一项不满足的扣3分，扣完为止。 | [10] |
| 2.3 | 售后服务及承诺：满足招标的所有服务需求。售后服务方案可行、提供的承诺能够顺利实施，最优的得10分，良好的得8分，一般的得6分，较差不得分。 | [10] |
| 三、价格（10分） |  |  |
| 3.1 | 以符合招标文件要求的最低投标价为基准价，基准价得满分10分，其它投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标价格）×10。 | [10] |
| 四、节能环保（2分） |  |  |
| 4.1 | 每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得0.5分（如果两者皆是得1分），最多得2分（投标人须提供政府采购主管部门颁布的现行有效的节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单的投标产品所在页的复印件并标注出产品所在位置，否则不予考虑） | [2] |

注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写以下的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第九章附件8规

定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，

否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，

须填写以下的“残疾人福利性单位声明函”，

否则不考虑价格扣除。

（2）加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件9的规定，政府强制采购节能产品除外）将在2分之内（包括2分）给予加分。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
　　2.本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（开发商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日           期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：