中央财经大学

沙河校区外国语学院实验室更新项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB5028-ZC2018011

第一册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2018年05月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	21

第二章　合同格式及主要条款	26

第三章  附件——投标文件格式	35

第四章  投标邀请	56

第五章  投标人须知资料表	58

第六章  项目需求说明	59

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8—— 法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3  售后服务方案；

9.2.4   货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.5	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；.除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持系统正常运行的所有设备、线材及配件等工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关货物及服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  6 份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（14分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标文件 | （1）投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范的得1分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 （2）投标文件中证件复印、正文内容清晰的得1分，每出现一个证件复印或一页正文内容不清晰扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| 1.2 | 相关业绩 | 考察投标人近三年（2015年5月1日起至投标日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩，须附合同复印件，提供合同金额页、供货清单页及盖章页等关键页并加盖公章；每提供一个有效业绩得2分，最高得4分。 | 4 |
| 1.3 | 售后服务方案 | 考察售后服务方案及培训方案完善合理，针对性，培训人员及售后服务团队专业性。售后服务方案包含但不限于售后/维修服务响应时间，质保期等内容；培训方案包含但不限于用户现场技术培训；提供相关软件、硬件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等内容。 针对本项目培训及售后服务方案最详细、针对性最强，服务响应时效最快、团队最专业最强得8分； 针对本项目培训及售后服务方案一般详细、针对性一般，服务响应时效一般、团队最专业一般得5分； 针对本项目培训及售后服务方案不详细、无针对性，服务响应时效不及时、团队最专业不强得2分。 | 8 |
| 二、技术部分（54分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术性能 | 技术性能：考虑投标产品的综合技术性能，完全满足招标文件要求得30分；“#”指标为重要指标，每有一项负偏离扣3分，其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 技术性能包括：产品配置；投标文件对招标文件技术需求的响应程度；投标方案的先进性；技术方案的可靠性；产品性能指标等。 | 30 |
| 2.2 | 供货 （实施）方案 | 供货（实施）方案完善合理，完全满足用户实际实施需求，包含对重点难点分析、项目实施进度计划及保证、平台对接计划等内容进行评价，项目方案重点难点分析是否清晰、进度安排是否合理保证是否到位、平台对接计划是否详尽可行等方面，横向比较，最优得10分，良得6分，较差得3分。 | 10 |
| 2.3 | 系统集成方案 | 集成方案是否完善性合理、切实可行，满足用户的实际实施需求；优得5分，一般得3分，较差得1分。 | 5 |
| 2.4 | 项目需求理解和分析 | 需求理解和分析全面、细致、准确，优得5分，一般得3分，较差得1分。 | 5 |
| 2.5 | 项目团队 | 考察项目团队构成是否专业合理、项目经理是否完成过与本项目相关类似的工作经验，整体团队是否具有完成本项目的技术水平； 团队专业构成最合理、相关经验最丰富，技术水平最优得4分； 团队专业构成一般合理、相关经验一般丰富，技术水平一般得2分； 团队专业构成一般合理、相关经验一般丰富，技术水平一般得1分。 | 4 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 投标产品每有一项为现行有效的政府采购节能产品或环境标志产品得1分，每有一项为现行有效的政府采购环境标志产品得1分，最多得2分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，详见表后说明。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等 品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后的最新清单为准），如涉及政府强制采购节能产品，投标人必须提供节能产品进行投标，否则视为无效投标。 节能产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的现行有效的“节能产品政府采购清单”目录中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），非政府采购强制采购节能产品按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布 的“环境标志产品政府采购清单”中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价低于成本：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

- 中央财经大学沙河校区外国语学院语音室更新项目合同

甲方：中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号

联系人：

电话：

乙方：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，通过友好协商，现授权各自代表就中央财经大学沙河校区外国语学院实验室更新项目（项目编号：           ）签订本合同：

- 定义

  - “合同货物”或“货物”：指系统集成工程中所确定的系统所需安装的设备、材料和备件及软件。

  - “软件”：本合同货物由软件及硬件组成。软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统存储器内的机器可读码（包括但不限于半导体装置或系统）组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。

  - “技术文件”：所有与合同设备、软件、系统的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件。

  - “现场”：对系统进行安装和运行的场所，由甲方提前通知。

  - “合同”：本协议及其附件。附件是合同不可分割的一部分。

  - “一方”：甲方或乙方

  - “双方”：甲方和乙方

  - “安装”：由乙方负责的货物安装的服务工作，包括根据设备安装图纸进行连接并将各部分安放到位。

  - “调试”：乙方进行的单机和系统设定和测试的服务工作。

- 合同标的、实施地点、实施期限等

- 项目名称：中央财经大学沙河校区外国语学院实验室更新（项目编号：       ），合同产品的品牌、名称、详细规格、数量、单价、说明、标准等内容见附件一。

- 项目内容：中央财经大学沙河校区外国语学院实验室更新，详见招标文件。

- 实施地点：中央财经大学沙河校区和学院南路校区。

- 实施期限：自合同生效后40个工作日内交付标的物。

- 合同价格及付款方式

- 本合同总金额为：￥         元人民币，大写：       。上述合同总金额为交钥匙工程价格，即甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格，其中已经包括所有的产品费、运保费、安装调试费、售后服务费和税费等，除该合同总金额外，甲方不再就本合同支付任何其他费用。

- 设备如发生停产、缺陷暴露等问题，供货单位需无偿替换为同厂家的升级替代产品。除合同中所明确列出的要求外，凡采购需求文件和系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本项目范围中。

- 付款：本合同分三次付款，每次付款前乙方须提前将等额正规增值税发票提交给甲方。

（1）首付款：合同生效且详细的实施方案甲方盖章确定（甲方对该实施方案进行确认并不免除乙方在该协议下的任何责任）后,5个工作日内，甲方将合同总金额的 50%，即￥     元人民币，大写：      支付给乙方；

（2）二次付款：本项目包含的所有内容在无故障运行4个教学周后进行整体竣工验收，验收通过后，乙方向甲方支付合同总金额的5%，即人民币      元作为质量保证金后，甲方将合同总金额的50％，即￥     元人民币，大写：      支付给乙方；

（3）质保金：合同金额的  5  %，即￥      元人民币，大写：     ，在验收合格后甲方支付二次付款前，由乙方以汇款的形式交付至甲方指定账号。项目整体验收后运行一年无故障，一次性无息返还给乙方，乙方未履行保修义务的，甲方有权另行委托第三方，所需费用从质保金中扣除，不足以扣除的，由乙方承担并另行支付。

- 账户信息

（1）所有款项均以人民币结算，支付方式可为现金、支票、电汇方式。

（2）乙方帐号信息如下（如乙方不另行通知，则甲方按如下执行）：

公司名称：

开户银行：

账    号：

（3）甲方增值税发票开票信息（如甲方不另行通知，则乙方按如下执行）：

单位名称：中央财经大学

统一社会信用代码/税号：121000004000018468

地址、电话：北京市海淀区学院南路39号 01062288946

开户行及账号：工商银行北京新街口支行 0200002909089002159

- 乙方的权利和义务

  - 乙方应保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关要求。

  - 甲方有权对施工过程进行监管，对工程达不到使用要求和约定质量条件的部分，甲方有权要求乙方返工或更换设备和材料，乙方须按甲方要求的时间返工和更换，直到符合约定质量条件，所增加的设备等费用由乙方承担。因乙方原因达不到使用要求和约定质量条件，由乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

  - 乙方应积极采取措施做好施工现场地下、天花板管线和邻近建筑物的保护工作，由于乙方责任而引发的纠纷，责任由乙方承担，与甲方无关。

  - 施工前,乙方需提交具体的施工方案以及涉及的未拆除包装的设备、材料等物品，经甲方确认后，乙方才能进行设备安装和施工，否则，出现的一切后果由乙方全权承担。

  - 乙方必须按经甲乙双方确认后的施工组织设计（或施工方案）组织施工。乙方有主动发现和避免施工组织设计的各个细节缺陷和瑕疵的义务，接受甲方的检查和监督，对甲方提出的工程和产品瑕疵应积极纠正。在施工过程中，乙方须提前提交工作周报并列明每天工作内容，每天双方对工作内容进行签字确认,乙方每周向甲方汇报工程进度,须对隐蔽工程和重要环节进行拍照，与工作周报同时提交。

  - 标的物在经甲方整体验收合格前的一切风险及一切费用由乙方承担，与甲方无关。

  - 乙方应承担标的物的瑕疵担保责任（包括品质的、权力的、设计的等瑕疵）。

  - 未经甲方允许，乙方不得将合同述及工程转包或分包他人。

  - 在施工过程中对于非甲方原因造成的甲方及与第三人纠纷或人身、财产损失均由乙方负责解决并承担。乙方人员在对标的物进行施工、安装调试、维护过程中的人身、财产风险及费用由乙方承担，与甲方无关。

- 甲方的权利和义务

  - 甲方应当按照合同约定及时支付价款。

  - 在实施过程中，甲方有权根据需要对设计和实施进行相应的调整和修改，直至达到使用要求和约定质量,具体程序及细节由甲乙双方协商。

  - 甲方有权对实施过程进行监管，对实施达不到使用要求和约定质量条件的部分，甲方可以要求乙方返工，乙方应按照甲方要求的时间返工，直到符合约定条件。

  - 如果乙方提供的货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或货物和实施存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

  - 如果乙方存在为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为，甲方有权向乙方提出索赔。

- 验收及交付

- 标准要求：乙方交付的标的物应符合以下标准及规范：

（1）应达到所有涉及的国家和行业相关标准,达到甲方既定效果；若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

（2）应严格根据甲乙双方共同审定的设计图纸、验收标准进行施工和验收；

（3）乙方所提供货物应当符合采购需求及合同设备清单，满足报价要约中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

（4）乙方保证提供的货物均为符合国家或行业标准的正品合格产品，且承诺为甲方提供符合国家标准及采购文件及本合同要求的服务。

（5）乙方保证提供的货物是货物生产厂商原造的，新的、未使用过的，满足厂家出厂标准，提供装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料。

（6）乙方提供的全部货物及施工过程中所用的材料,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

- 本项目的验收分周验收、中间验收和整体验收。

（1）在施工过程中，乙方须提前提交工作周报并列明每天工作内容，双方每天对当天工作内容进行签字确认后,乙方每周向甲方汇报工程进度,须对隐蔽工程和重要环节进行拍照，与工作周报同时提交。

（2）本项目的隐蔽工程在工程具备覆盖、掩盖条件时进行中间验收。乙方应先自检合格后通知甲方进行中间验收。中间验收合格，甲方在中间验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。中间验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

（3）本项目全部完工后进行整体验收。乙方应在全部工程施工完成、安装调试完毕、试运行结束，自检合格后，向甲方提交验收申请。甲方将验收申请组织甲方的相关人员与乙方人员共同根据合同中对标的物约定的各种属性进行现场验收，同时出具验收明细表，经双方签字确认后生效，验收合格后即视为交付。

- 标的物交付使用时乙方应同时向甲方提交以下文档资料：实验室强弱电布线连接图、设备配置及安装点位图、隐蔽工程和重要环节照片、设备的产品说明书及操作说明书、出厂合格证书、用户手册（含设备操作与维修内容，包括设置与操作程序日常维护步骤、故障诊断等）、系统测试文档等。提交以上资料各2套，并同时提供相应的电子文档。

- 售后服务及培训

  - 质量保证

（1）设备质量保证日期为标的整体验收合格之日起计算。乙方承诺向甲方提供如下售后服务：我公司针对本次项目中投标产品提供    年免费质保及全免费维护。       年内每学期进行一次巡检和维护，终身免费技术支持。在规定的质量保证期内，乙方应对标的物负责，对由于设计、制造、安装、工艺和材料等方面问题而造成的任何缺陷和故障负责，负责无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件，更换后的零部件质保期延长12个月（易损件除外）。

（2）提供X套备用设备存放于甲方各值班室。

（3）在售后服务过程中，甲方只认乙方，若乙方委派第三方人员对标的物进行售后服务，甲方将视同为乙方人员，乙方与第三方发生的一切关系，一律与甲方无关，甲方一概不介入。同时，乙方必须保证，不将乙方与第三方之间的一切矛盾带入甲方的任何场合。

  - 售后服务

（1）保修期限：       年免费上门维修。

（2）服务响应时间：故障出现后，提供1小时响应，2小时到达现场，24小时内上门提供现场服务并解决完问题，因软硬件设备本身以外原因造成的故障乙方承诺在最快的时间内修复。如不能及时修复，免费提供同等产品和型号的备用设备。对于重大紧急故障，乙方技术人员在2小时内到达用户现场服务。

（3）保修期后：乙方对所提供的软硬件设备负责终身维修，提供技术咨询，并设有7*24小时客户服务和咨询热线电话，设备在保修期后出现故障，对需更换的配件将以原厂原型号成本价提供。乙方在接到甲方通知后，48小时内到达甲方现场。

（4）根据用户需要，乙方随时配合用户的设备安装并提供相应的技术支持和服务。

（5）在质保期内，正常使用条件下，乙方对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换原厂原部件，并由乙方自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，甲方有权要求乙方对设备进行立即更换。

（6）若因乙方未能按合同规定执行保修条例，甲方有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失者，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。

（7）乙方承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站等）的变化而降低水平。

（8）施工验收后，因乙方设计和施工缺陷引起的隐患和风险，如设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的所有后果，乙方负有全权责任。

  - 培训

（1）在安装调试完成并自检合格后，乙方的工程师须在标的物所在地对甲方技术人员就乙方所提供的标的物的操作、维护、功能实现等技术问题进行不少于   次现场培训，   次实际使用驻场支持，直至甲方技术人员具备能独立熟练操作系统、一般故障诊断维护的能力，可以熟练驾驭标的物为止。

（2）保修期内，应甲方要求提供免费培训。

- 所有权及知识产权

乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均为有合法权利的，不会侵犯、导致或引起侵犯第三方知识产权及其它合法权益，若因本合同所提供的相关产品或服务及因履行本合同导致侵犯第三方的知识产权及其它合法权益，所引起的任何及/或全部责任均应当由乙方承担。

- 保密信息

9.1双方应对本合同履行过程中所知悉的双方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方同时应约束其员工履行保密义务。

9.2本条所约定的双方承担保密义务不因本合同履行完毕而失效。

- 违约责任

10.1  若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

（1）如乙方延期交货,每逾期一天，应按合同总金额    %的比例向对方支付违约金，逾期交货超过     天，甲方有权解除合同并提出索赔。

（2）在甲方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及/或修理以达到合同规定的各项要求，乙方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。货物经二次返工或维修仍存在质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应全部退还甲方支付款项并按照合同总金额    %支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿。

（3）甲方有权部分或全部终止合同并由乙方赔偿由此造成的损失及承担甲方因此产生的对第三方的责任。

此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

10.2  若乙方在收到甲方的违约通知书或类似的其它书面通知之日起7个日历日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权直接从尚未支付的合同价款中扣留相当于甲方选择的方式计算的索赔金额包括违约金。若这些金额不足以补偿，乙方仍应承担不足部分的赔偿或支付责任。

10.3  如乙方延期交货，每逾期一天，违约方应按合同金额     ‰ 的比例向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的     % ，逾期交货超过    天，甲方有权解除合同并提出索赔

10.4  如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额     % 的违约金。

10.5  若货物为假冒伪劣产品，乙方应按照合同总金额的     %向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的    %，则乙方应当支付给甲方造成损失的    %的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

- 不可抗力

    - 不可抗力系指双方在缔结协议时不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况。

    - 任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失。并在不可抗力事件发生后15天内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关或有关机构的不可抗力证明，双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

    - 如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

    - 一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 争议解决

双方当事人在履约过程中应遵守诚信原则，如果产生争议，则应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 一般条款

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。

- 任何一方未行使其于此合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

- 如果此合同中的任何条款或规定被认为无效或不可执行，则其他条款的效力和可执行性不因此而受到影响。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

- 除非得到另一方的事先书面许可，任何一方不得转让或转移本合同或本合同项下的任何义务。

- 本合同及其附件（含补充协议）构成合同双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或合同。对本合同的任何修改仅得以经双方有权代表签字并盖章生效后的书面补充协议进行。

- 本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立书面文件，该类文件经合同各方盖章生效后与本合同具有同样的法律效力。

- 本合同包含以下附件，附件是本合同的重要组成部分，经双方当事人共同签署确认的附件方为有效附件，同本合同具有同等法律效力，本合同正文与附件不一致的，以合同正文的规定为准。

附件一：《产品分项报价清单》

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

注：

须附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果网页截图，并加盖公章。

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5   技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2017年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提2017年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件 ）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【（列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。授权代表签字并加盖公章）】

中央财经大学

沙河校区外国语学院实验室更新项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB5028-ZC2018011

第二册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2018年05月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中央财经大学的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中央财经大学沙河校区外国语学院实验室更新项目

- 招标编号：BIECC-ZB5028-ZC2018011

- 项目性质：教学科研类

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

5.	招标文件售价：

每本人民币 500 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2018年06月01日下午16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告 。

6.	购买招标文件时间和地点：

时间：2018年 05月28日至2018年06月01日 (法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

7.	投标截止时间：2018年 06 月15日 上午09:30　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

8.	开标时间：2018年 06 月15日　上午09:30　（北京时间）。

9.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

11.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、中国教育装备采购网、中央财经大学网站同步发布。

12.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

13.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

14.	公告期限：2018年05月25日至2018年06月01日

15.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：贾溪              电    话：010-82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中央财经大学 联系人：闫老师，王老师；联系电话：010-62289113，010-62288705 传真电话：010-62288705（可自动接收传真） 联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 6 份，电子光盘 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年06月15日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2018年06月15日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 外国语学院 实验室更新 | - 1项 | 421.2111万元 | 否 |

- 注：（1）超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

- （2） “#”指标为重要指标。每有一项负偏离扣3分，其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分。

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 一、项目概况

- 教学改革创新，教室改造先行，在信息化、数据化建设的前提下更好的提高语音教学的互动性、实践性和创新性，充分调动学生的学习主动性和积极性。语音教室改造必须通过针对性的功能结构设计和教学多媒体设备、语音教学软件、智能化管控设备、信息化网络的组合形成完整的教学配套体系，从而满足语音教学多种教学方式组合，从而更好的实现师生互动、生生互动，提高教学质量。

- 由此现在对中央财经大学沙河校区9间语音室和学院南路校区5间语音室进行改造，以实现语音互动，分组讨论，实验教学等功能，满足两校区外语基础课实验教学需求。整体风格简约、大气、自由化。具体内容包括：沙河校区7间语音室光纤网络的铺设、台式机和语音耳机更新、相关教学软件和辅助管理软件部署等，2间语音室改造为互动式语音教室（见图1）；学院南路校区5间语音室装修、光纤网络和强弱电铺设、台式机和语音耳机更新、相关教学软件和辅助管理软件部署、电脑桌椅更新等（见图2）。以下图片为参考示例图，具体尺寸以实际测量为准。

- 图1 沙河互动教室平面布局图（示例图）

图2 学院南路语音室平面布局图（示例图）

- 二、建设目标

- 1、实验室整体网络改造

- 完成沙河校区7间、学院南路1间语音室的网络连通，要求采用多模室内光缆，每间教室双光纤入机柜，包含熔接。更换8间语音室网络设备，实现光纤上联，三层到语音室，中间路由传输，千兆到桌面。多模光缆要求相关综合布线标准中OM3型多模光纤系列，要求在850nm窗口处带宽为2000MHz@850nm以上，在850nm处可以支持10G万兆以太网速率达300米及支持1000Base-SX达1000米距离，并满足相关多模光纤技术标准。除必须符合以上技术标准外，所用材料还必须符合IEC对抗拉力，压力和拉力的承受标准。

- 2、实验室整体语音教学软件改造

- 语音室语音教学软件改造方案采用PC架构，纯软件解决方案，数字语音系统将多媒体网络机房升级为数字化语音教室，保证语音品质。全面支持听、说、读、写、译技能训练，为教师提供语音教学、口语训练、口译训练、自学、考试、多媒体教室等整体解决方案。在增加课堂使用功能提高教学体验的同时，降低设备故障率，降低维护人员工作量。

- 语音实验室需实现语音教学、口语训练、口译训练、自学、考试、多媒体教室等功能。

- 3、实验室整体增加部署软件

- 取消目前几间实验室的保护卡的管理模式，更改为部署软件的管理方式，部署软件需能够达到以下的目标：

- 1)	简化计算机实验室的管理，提高系统部署效率，实现操作系统与具体硬件无关性。

- 2)	为老师和学生提供个性化操作系统界面，放权让老师和学生管理自己的个性化操作系统，而且个性化操作系统界面与物理计算机无关，而是随使用者的不同而不同。

- 3)	对计算机实验室的学生终端系统统一管理和维护，依托本地计算机资源，为教师和学生提供高性能的个性化桌面服务，既减少管理人员的工作量和管理难度，又能教师和学生安装需要的应用软件提供方便。

- 4)	切实利用好终端本地硬盘，解决目前市面上一些虚拟化产品对网络、后台服务器依赖过高的问题，在特殊情况下，前台终端可以独立运行。实现向前端PC推送多操作系统的能力。

- 5)	实现在不重新批量安装操作系统和应用软件的条件下，批量升级操作系统、应用软件以及新的应用软件的安装。

- 4、部分实验室终端更新

- 对沙河校区语音室内的205台学生终端和学院南路校区语音室内的220台学生终端进行更新，采用一体机模式，要求支持千兆网络，支持语音教学软件和部署软件，支持语音教学专用耳机来保障课程教学及其他相关语音功能的体验效果。几间语音室所有学生终端需安装部署到实验室，强弱电接线，通过部署软件安装部署操作系统和语音教学软件，接好语音教学专用耳机，保证教学正常使用。

- 5、5间普通语音实验室环境改造

- 将学院南路校区5间语音教室进行整体环境改造，包含墙面处理、地板装修、窗帘、教室内布线等。

- 1)	墙面翻新

- 铲除原有墙面的旧腻子，达到毛坯效果，重新刮石膏粉找平，头遍腻子达到大白效果，二遍腻子墙面美白，喷乳胶漆，还原墙面使用。以确保长时间使用，并达到使用标准。（更换平米数以实际教室面积为准）

- 2)	顶面翻新

- 根据具体情况，教室拆除原有旧天花，按采购人需求更新顶面，增加灯具以确保教室亮度，增加设备使用效率，消除旧天花脱落对房屋设备以及人员等所存在的安全隐患。以及旧天花去尘，确保新设备后期使用灰尘最小，而增加新设备的使用寿命。（更换平米数以实际教室面积为准）

- 3)	地面处理铺设线路

- 在房间地面开槽铺设新设备线管，确保线路的完整度和使用寿命以及信号稳定性，铺设完成后按标准将地面找平，恢复原有的使用情况。墙面做PVC线槽，确保线路能到达各个设备，将设备的实际使用性能提至最佳状态。恢复完成之后加铺PVC材料或静电地板，以确保地面经济、耐磨、实用。

- 4)	原有终端设备线路更换

- 原有老化强弱电线路一次性更换，将快达到报废的或者存在安全隐患的线路全部拆除，重新铺设各路线管，在条件允许的情况下达到横平竖直的施工工艺，更换国标强弱电线路，以及增加单独国标配电箱。确保每间教室分组供电，用电正常以及用电安全。

- 5)	实验桌椅和电脑

- 按照要求更换新的实验桌椅，安装白板，一体机软硬件安装部署，强弱电接线，保证教学正常使用。

- 6、2间互动型实验室改造

- 完成沙河2间互动实验室改造。

- 采用长幅白板，满足教师学生书写，讨论需求。

- 建设实验活动桌椅，学生或老师可灵活的形成不同的组合模式进行课堂实践活动。

- 根据采购人需求对实验室进行装饰改造，包含综合布线、墙面刷新、地板安装、墙面喷涂。

互动实验室平面图参见图2，效果图参见图3和图4。图片均为参考示意图，尺寸和最终效果根据采购人需求而定。

图3 互动讨论室平面图

图4 互动讨论室效果图

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

语音室改造项目的设计、实施、安装、调试、验收必须遵守实验室建设方面的国家及行业标准和规范，以及项目实施所涉及的其他技术条件和要求、相关材料的技术标准和要求等。以下所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行设计、实施、选材，并提供与之相应的技术标准。

《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GYT253-88

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》GB 50312-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2000

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90

《视听、视频和电视设备及系统维护操作的安全要求》IEC574-7/GB12641

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 本项目核心产品：序号“2”，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生 终端 | 沙河校区205台，学院南路校区225台。 - 主板：≥Intel B250 芯片组 - # CPU：≥i3-6100T 处理器 - # 内存：≥4GB DDR4 2133MHz 双内存槽 - # 硬盘：≥500GB 7200RPM - 5年硬盘不返还服务； - 显卡：≥集成核芯显卡510 - # 网卡：≥千兆网卡 - # 接口：≥6个或以上USB,≥4个USB3.0(侧面2个，后面2个)，DP/HDMI或其他高清接口，RJ45，SD3.0读卡器，耳机（含音频输入）扬声器接口； - 键鼠：USB接口键盘和鼠标 - 电源：≥130W - # 显示器：19.5英寸到21英寸之间，分辨率≥1600*900； - 安性标准：原厂数据保护软件； 设置/BIOS 密码， I/O 接口安全保护， 支持智能卡键盘, 可信执行技术， - 身份保护技术，防盗技术； 14. 服务：五年专业技术支持7*24小时第2个工作日上门服务。 | 425 | 台 |
| 2 | 语音教学软件 (核心产品) | 沙河校区305个点，学院南路校区213个点。 一、系统技术要求 - # 语音满足高清晰、无断裂的效果，并通过软件技术消减回音与啸叫，不需要强制性限制MIC声音来达成。双声道立体声，采样率48KHz，采样精度16位，信躁比≥60dB，语音延迟在50ms内，语音失真度≤0.5%。 - # 系统支持Windows XP/SP1/SP2/SP3、Windows Vista/SP1/SP2、Windows 7/SP1（32位、64位）、Win8、win10操作系统。可进行中文、英文、繁体、法语、俄语、阿拉伯语等语言界面切换。 - 稳定性：系统启动成功率≥99%。 - 界面简洁直观，所有教学及管理功能都必须在同一软件界面里实现。保证产品的兼容性和稳定性，所有功能的实现,不得通过多个产品组合来实现。 5. 产品具有和软件匹配的“教师云”功能，可以一键限制客户端上网或者禁止上网的选项。也可以一键打开无线设备中的网盘存储功能最大支持8TB的存储空间，另外可以一键开启设备配置页面，软件和硬件需确保兼容性。 二、系统功能参数 - # 屏幕广播：把教师计算机屏幕广播给全体学生或指定的部分学生，在广播的过程中教师随时可以添加或取消选定的学生。学生能同时听到教师麦克风、教师计算机播放的声音及多个学生的发言声音。具有暂停广播功能，实现同步和异步广播教学，并在广播过程中学生可看到教师摄像头画面，学生在未登录windows前即可接受广播，广播响应时间＜0.1秒。广播教学的同时可进行屏幕录制，把整个讲课过程录制成ASF视频文件，可作为精品课程，方便学生回顾学习。 - 媒体广播：把音频或视频文件广播给全体学生，教师与全体学生都能看到视频播放内容，且画面保持同步。支持WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等所有主流视频媒体格式；媒体播放清晰流畅达到30帧/秒；对于超过600MB的大型视频文件，功能启动不超过10秒。支持音视频变速不变调播放。 - 互动反馈式教学：教师能在任何教学状态下把课件、音视频媒体和外接媒体设备广播给学生，同时以其内容为题，叠加进行抢答、判断、选择、听写等模式的课堂测试功能，并可进行课堂即时点评，分为：口头问答点评、书面回答点评、试卷点评等。讲评结束后实时、自动生成统计报告。此功能不影响原本的教学状态。 - 数字教材频道广播：网络影院支持8路数字频道教学，包含2路模拟设备频道，如笔记本电脑、磁带机、影碟机、实物展台等媒体设备，广播时能够达到原始分辨率，如WAV、MP3、MPEG1、MPEG2、MPEG4、RA、RM、RMVB、WMA、WMV、DIVX、XVID、AVI、*.DAT、*.VOB、*.ASF、*.M2V，*.MPV、*.MOV等音视频媒体，支持720P或1080P高清片源，帧率达到30帧/秒，学生可自行选择频道，教师也可指定单个或部分学生收看指定频道的教学内容，以实现差异化教学。 - # 口语训练：流媒体传输媒体文件，无需向学生发送和共享文件，所有学生的音频和字幕数据同步性要求达到100ms 以内，音视频的信号完全同步，无延时。可通过原音和跟读的波形图对比纠正发音。支持音视频变速不变调播放（±50%）。口语训练课件编辑时可自动分句，导出srt字幕等，并且字幕、声音、视频编辑为同一文件，便于移动。 - # 全程录音: 教师和学生在上课过程中可随时能进行全程录音，录音源可设定：麦克风，电脑声音，麦克风+电脑声音，麦克风+电脑声音+教师声音。录音结束后，教师一键操作即可执行所有学生复听功能。 - 监视和辅导：教师同时监视36个学生屏幕，具有暂停+自动轮循监视功能，有效掌握学生学习状况，同时可以语音辅导，也可以实现“手把手”远程辅导。 - 可视化训练：教师能随时监听多个学生电脑与麦克风的声音，也可以通过摄像头显示学生的发音口型，纠正学生的发音练习，监听的学生声音可波形图显示。 - 随堂测验：教学过程中，可以随时发起一个测验。测验支持选择题，判断题，填空题，问答题和口语题。测验支持答题卡，提供答题卡编辑器，用户可以自己定义答题卡。测验过程中，自动评分和统计正确率。 - # 专业考试：可进行标准考试、口语考试。标准考试过程中支持断线重连、异常情况（断电等）恢复考试进度继续考试。考试结束后可自动评分，并形成统计分析图。标准考试支持选择题，判断题，问答题，填空题，选错题，连线题，图片选择题，支持AB卷乱序执行、word试题导入等。口语考试完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型，支持文字、图形、音频和视频等内容，考试过程中实时将答题录音提交至教师计算机，录音为标准MP3格式，且考试过程中含有倒计时和提示音等标记。口语考试支持国家专业外语（专业英语四八级）和大学外语，全国英语等级考试（PETS），全国翻译专业资格考试（CATTI），全国俄、德、法、日、韩语等级考试和英语自学考试等国家级口语考试。 - 视频点播：支持120路以上的视频节目并发点播，包括WMV、RMVB、MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI等视频媒体格式，分辨率≥640*480；同时支持视频实时跟读功能，支持变速不变调、波形对比、影文同步，支持循环播放。 - # 多媒体网络教室：提供班级模型视图，视图显示中可显示学生机电脑桌面（缩图），教师可设置学生桌面更新时间间隔。缩图大小可调节，支持标尺显示，学生图标支持座位号显示，座位表设置和验证座位号，锁定和解除锁定座位表。座位表排序。详细资料显示学生姓名，语音设备状态，进程数，分组等信息。 - # 课堂管理：教师可以有选择地限制学生电脑程序使用、U盘使用、网页浏览，允许教师对不同的学生设置不同的策略。提供关闭学生运行程序或浏览网页快捷方式，并能够直接添加为黑白名单程序；可远程开关机、远程登录windows、远程打开或关闭应用程序、远程设置学生机属性，如屏幕分辨率、录音和回放音量、卸载密码和热键等。 - # 设备检测：教师端统一检测学生端语音设备，提示教师学生端语音设备存在的问题（包括：数字语音终端、耳机和麦克风问题）； - 界面简洁直观，主要功能实现单键操作、单键恢复，支持双显示器教学，功能窗口与教学窗口分离，操作简单快捷；功能操作反应迅速，稳定可靠。 三、主要功能 - 广播教学、声音广播、口语训练时可以进行发言、个别通话、可视（教师与学生看到相互的发音口型）、测验、竞赛、抢答、监听和同声传译；支持网络影院、分组讨论、分组教学、主题讨论、电话会议等功能；支持自动检测语音设备、程序限制、网页限制、作业管理、远程命令、远程管理等功能；支持听力、口语考试，支持答题卡，可异常恢复考试进度、自动评分和形成统计结果 - #支持能够将教师或者学生的移动终端iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线进行投屏到投影机、电视等显示设备，并支持把此型号通过软件转发给学生机电脑，学生可通过自己电脑的显示器和耳机进行观看 | 518 | 点 |
| 3 | 部署管理软件 | 沙河校区305个点，学院南路校区213个点。 - 为保证数据传输绝对安全，采用EDSC协议,支持UEFI，能完整的加载并管理实验中心已有的数据备份包,遵循数据链路层帧传输标准。 - # 管理服务器端在不用调试网络交换机现有配置就可以实现跨Vlan、路由、校园网及互联网管理所有客户端电脑。 - # 单台服务器安装单套云桌面系统可以支持500点以上客户端电脑的部署和管理，实现多品牌多配置机型的电脑可按班级、学科专业及年级老师分群组统一管理。 - 单一个镜像文件里必须能同时WindowsXP、Win7、Win10、Liunx多种镜像，单个服务端可以同时登陆管理多台服务器。 - 为了保证桌面安全性，服务端可以对每个系统环境节点单独设置密码。一个资源包可供不同品牌型号、不同硬件配置的客户端电脑选择启动运行。 - 服务器端镜像资源包存储以虚拟化方式，实现多系统（Windows、Linus）数据跨平台存储在一个镜像文件中。服务端资源包存储格式不能是类似无盘文件架构的开源IMG镜像文件，必须采用虚拟化专用的PIM格式存储，由此确保客户端桌面的安全性，并确保病毒无法感染服务端资源，保障服务端的安全性。 - 客户端硬盘为整个裸盘结构（非无盘格式，非隐藏分区格式），客户端部署或启动虚拟桌面时可实现自由选择MIniOS引导菜单启动，可以完全不依赖PXE协议。 - 完全以非文件架构虚拟化方式存储数据，不能以还原卡分区模式储存数据，以确保客户端硬盘数据的安全性和本地硬盘完整利用率，确保数据本地读写本地运算，确保感染病毒后每次还原100%成功。确保客户端运算性能不变。 - 支持对每个虚拟桌面系统环境分别进行不同的还原模式设置，支持按时间策略（日，月，周）还原。 - # 客户端采用本地缓存技术加密128Bit和256Bit模式，实现按管理策略在断网的情况下启动并运行某几个或所有虚拟桌面系统进行教学，在服务器宕机的情况下，客户端必须能够实现启动运行四个以上系统环境，保证正常教学需求。多个系统环境快速切换启动时所需的时间要在2分钟内，并可按需还原，确保不会因网络中断或服务器软硬件故障影响教学，产生教学事故，保证了个性化多环境教学的连续性。 - # 可批量注册客户端，客户端获得的虚拟桌面必须包括windowsXP32位、64位，Win7 32位、64位，Win10 32位、64位，Windows系统语言版本不低于5种，和各版本Linux系统，并可自动批量配置客户端个性环境专属的IP地址等。 - 客户端可自主选择不同的系统环境启动或由管理端指定启动环境。客户端在使用中且不影响用户使用的情况下，管理端可以维护、更新节点、新增软件，并可按预设的时间、带宽大小，根据排程自动增量部署新软件到客户端。 - 新旧系统环境并可独立存在，上下节点无继承关系，上层节点误删除时不影响下层节点正常使用。 - # 可根据用户习惯对每个虚拟桌面节点填写注释，可给每个系统节点设置单独的启动密码。 - # 采用私有校园桌面云管理架构，单台管理服务器可支持500点以上的客户端负载，可集中统一管理全校客户端电脑，可实现多服务器分层分组及权限管理。在单套系统平台下可以把全校客户端按部门单位分群组管理，每个群组和用户节点可允许批量设置单独的开机密码(提供截图)。 - 通过底层统一管理客户端的端口(USB外设、IPhone、1394、光驱等)及本地硬盘，可控制用户对本地硬盘进行非法操作。 - 可按计划任务设定系统自维护策略和背景更新（例如：在指定的时间自动更新软件到客户端）。 - 学生个人电脑根据权限可远程获得桌面云端的任意虚拟桌面系统（至少2个虚拟桌面系统）可继续进行和实验室一样的教学实验。 | 518 | 点 |
| 4 | 语音耳机 | 用于学院南路校区及沙河两个校区 - 需满足学生独立使用； - 喇叭直径：≥40mm - 抗阻：32Ω±15% - 灵敏度：≥103 ±3dB - 频率响应：≥20Hz-20KHz - 最大功率：50mW - 导线长度：≥2.5m - 插头：3.5mm - # 麦克风灵敏度：42dB± 3dB | 533 | 个 |
| 5 | 学生电脑桌 | 每桌两座，其中沙河校区30张，学生桌不放置电脑；学院南路校区104张，学生桌放置一体机电脑。 一、沙河校区学生桌参数： - 规格：总宽：813mm；总长：533mm；可调节高度：559-864mm - 基材： E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量小于等于5mg/100g标准要求； - 面材：优质环保防火板； - 封边：同色封边(厚度≥2mm)，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理； - 框架：外部直径≥19mm x 38mm，壁厚≥1.5mm的椭圆形钢管； - 扩展性功能：后期可增加尼龙脚垫和金属活动脚垫 - 扩展性功能：后期可增加透明书包盒或者钢制书包篮以及书包挂钩； - 桌面颜色可选； - 梯形桌面，可组合拼接各种形状，适用于互动式教学模式，便于小组讨论； - 高度根据学生身高进行可调节,不少于10个可调节高度。 二、学院南路学生桌参数： - 规格：定制。 - 基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量5mg/100g标准。 - 封边：PVC同色封边，符合GB 18580-2001或GB 18584-2001或QB/T 4463-2013技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤0.2mg/L。 - 桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2008金属家具通用技术条件标准要求。 - 功能要求：桌面配置1个可掀式4孔线盒，桌底含走线槽。 6. 整体需符合GB/T 3324-2008木家具通用技术条件标准要求。 | 134 | 张 |
| 6 | 学生电脑椅 | 沙河校区294把，学院南路校区213把。 - 规格：总宽：500mm；总长：508mm；总高：813mm； - 椅背及椅座：必须采用环保的*聚丙烯（PP5）材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100％可回收利用，符合人体工学设计； - 椅腿：外部直径≥19.1mm x 38.1mm，＞1.8mm厚的椭圆形喷涂钢管，承重≥270斤； - 扩展性功能：后期可增加尼龙脚垫和金属活动脚垫 - 座背颜色可选（包含但不限于深灰，浅沙色，浅蓝，深蓝，中国红，旭日黄，浅绿色等），适应不同的教学空间环境； - 多角度活动脚垫，使得座椅在半悬空状态下能够稳固而不易倾倒； - 四腿设计 - 座背采用一体式模具成型，无任何加强肋； - 座背强度高，同时具备一定的倾仰功能； - 椅座成笑脸造型，可把学生身体包裹在椅坐里面，具有矫正坐姿的功能。 | 507 | 把 |
| 7 | 教师电脑桌 | 沙河校区2张，学院南路校区5张。 - 规格：定制 - 桌体三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量5mg/100g标准。 - 封边：PVC同色封边，符合GB 18580-2001或GB 18584-2001或QB/T 4463-2013技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤0.2mg/L。 - 桌架优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，符合QB/T 4767-2014家具用钢构件或GB/T 3325-2008金属家具通用技术条件标准要求。 - 桌面配置1个可掀式4孔线盒，桌底含走线槽。 - 整体需符合GB/T 3324-2008木家具通用技术条件标准要求 。 | 7 | 张 |
| 8 | 投影机 | - LCD液晶板：0.63英寸×3块 - 光通量彩亮度：≥4200流明（符合ISO21118标准） - 单LCD液晶面板分辨率：≥1024×768 - 投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍 - 对比度：≥12000：1 - 灯泡寿命：≥10000 小时 (节能模式) - 具有RJ45网络接口、HDMI接口不少于2个，USB接口不少于2个， - 具有音频输入/输出接口及扬声器 - 具有背部换灯功能 - 具有垂直梯形校正功能 - 具有自动亮度调节功能；2000小时亮度恒定功能；APA自动像素调整功能 - 具有灯泡变暗功能 - 投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮 - 采用静电过滤网 - 具有中文显示信号源命名功能 - USB播放功能，通过USB闪存设备直接读取图像格式文件 - 具有网络发表功能,最多支持4用户同时投射图像 - 支持访客版网络发表功能 - 可通过智能手机、平板电脑远程控制投影机 - 具备IP控制同步功能，无需修改中控，即可同步额外添加的投影机 - 能效等级达到1级 - 三年免费质保、终身维护 | 25 | 台 |
| 9 | 投影灯泡1 | 用于沙河校区，共20个： - 适用NEC M420X+投影机的原装灯泡7个； - 适用NEC MC370X+投影机的原装灯泡7个； - 适用Sony VPL-EX575投影机的原装灯泡2个； - 适用Sony VPL-CW279投影机的原装灯泡2个； - 适用EPSON CB-4550投影机的原装灯泡2个。 | 1 | 套 |
| 10 | 投影灯泡2 | 用于学院南路校区，共10个： 适用Sony EX176投影机的原装灯泡（灯泡型号SONY LMP-E211），10个。 | 1 | 套 |
| 11 | 幕布1 | 用于沙河校区，100英寸10个，120英寸10个，共20个。 一、100英寸幕布参数： - 屏幕尺寸：100英寸，4:3； - 玻纤复合幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱折，不易老化 ，幕布拉伸率小，幕面平整，边缘垂直 - 白塑幕：增益≥2.4 ，视角160度，表面覆膜平均，画面线条清晰，色彩还原性高； - 管状电机，运转平稳； - 定位精确，使用寿命长； - 银幕国家标准GB13982全面检测，CE认证； - 三年免费质保、终身维护； - 包含幕布更换的实施。 二、120英寸幕布参数： - 屏幕尺寸：120英寸，4:3； - 玻纤复合幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱折，不易老化 ，幕布拉伸率小，幕面平整，边缘垂直； - 白塑幕：增益≥2.4 ，视角160度，表面覆膜平均，画面线条清晰，色彩还原性高； - 管状电机，运转平稳； - 定位精确，使用寿命长； - 银幕国家标准GB13982全面检测，CE认证； - 三年免费质保、终身维护； - 包含幕布更换的实施。 | 1 | 套 |
| 12 | 幕布2 | 用于学院南路校区，共5块。 - 屏幕尺寸：120英寸，4:3； - 玻纤复合幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱折，不易老化 ，幕布拉伸率小，幕面平整，边缘垂直； - 白塑幕：增益≥2.4 ，视角160度，表面覆膜平均，画面线条清晰，色彩还原性高； - 管状电机，运转平稳； - 定位精确，使用寿命长； - 银幕国家标准GB13982全面检测，CE认证； - 三年免费质保、终身维护； - 包含幕布更换的实施。 | 5 | 块 |
| 13 | 白板1 | 用于沙河校区 - 规格及外观：长4米，宽1.5米，外径≥4000mm×1200mm，厚度≤100mm，并可根据学校实际情况进行调整；铝合金边框一次成形，可根据教室大小设计成弧形等；面板无损伤，无纵、横向棱形及局部外观凸起；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀； - 书写面板：材质优质搪瓷板，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；光泽度：光泽度＜8%，无明显眩光，不反光；使用寿命：面板正常使用寿命≥10年； - 硬度：涂层硬度≥8H； - 粗糙度：Ra1.6-3.2um； - 覆板：环保型胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，甲醛释放量符合国家规定； - 安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 2 | 个 |
| 14 | 白板2 | 用于学院南路校区： - 规格及外观：长3.5米，宽1.5米，外径≥4000mm×1200mm，厚度≤100mm，并可根据学校实际情况进行调整；铝合金边框一次成形，可根据教室大小设计成弧形等；面板无损伤，无纵、横向棱形及局部外观凸起；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀； - 书写面板：材质优质搪瓷板，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；光泽度：光泽度＜8%，无明显眩光，不反光；使用寿命：面板正常使用寿命≥10年； - 硬度：涂层硬度≥8H； - 粗糙度：Ra1.6-3.2um； - 覆板：环保型胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，甲醛释放量符合国家规定； - 安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 5 | 个 |
| 15 | 机柜 | - 定制机柜：≥24u 2. 产品需符合符合ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2(19寸标准)； 3. 机柜材质采用≥spcc1.2mm优质冷轧钢板 4. 内置风扇 5. 配置≥1组PDU电源 | 10 | 个 |
| 16 | 交换机 | 沙河校区8台，学院南路校区5台。 - # 交换容量≥336Gbps, 转发性能≥87Mpps - # 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个, 实配≥2个千兆多模光模块；整机最大可用千兆口≥52； - # MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500； - 为提升设备适应恶劣环境能力：必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能； - 支持防雷等级≥10KV； - # 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； - 支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； - # 支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准； - # 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； - 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； - 支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题； - 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； - 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； - #提供工信部设备进网许可证复印件并加盖公章； - 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； - 包含2个千兆光纤模块。 | 13 | 台 |
| 17 | 系统集成 | - 系统集成既包括本项目的设备安装调试，也包括本项目之外、已有的其他设备的集成安装与联合调试； - 系统集成及布线实施，含所有线材辅料，包括集成已有设备需要的线材辅料； - 布线施工遵循网络布线国家、行业相关标准及用户要求； - #强弱电分离；吊顶内所有布线穿管，强电必须使用金属管或线槽；讲桌（已有）内设置理线架，所有线整齐有序，两头打签，理线架位置需预留维护空间，经常更换和相对固定的线材分开绑扎，方便换线等维护操作；理线整齐有序，标签清晰准确。 - #网线为高品质六类线，音视频线材、强电及其他线材符合国家标准，所有辅材、配件符合国家标准和用户及实际使用需求。 | 12 | 间 |
| 18 | 语音室装饰改造 | 沙河校区装饰改造2间，学院南路校区装饰改造5间，其中沙河校区为学院2号楼107和109，面积均为64平方米，无计算机点位。学院南路校区为实验楼601（面积80平米，计算机点位37）、602（面积120平米，计算机点位49）、603（面积80平米，计算机点位37）、604（面积120平米，计算机点位49）、704（面积80平米，计算机点位41）。以上面积和计算机点位数仅供参考，以实际测量和用户需求为准。 - 墙面翻新 铲除原有墙面的旧腻子，达到毛坯效果，重新刮石膏粉找平，头遍腻子达到大白效果，二遍腻子墙面美白，喷乳胶漆，还原墙面使用。以确保长时间使用，并达到使用标准。（更换平米数以实际教室面积为准） - 顶面翻新 根据具体情况，教室拆除原有旧天花，按用户需求更新顶面，增加灯具以确保教室亮度，增加设备使用效率，消除旧天花脱落对房屋设备以及人员等所存在的安全隐患。以及旧天花去尘，确保新设备后期使用灰尘最小，而增加新设备的使用寿命。（更换平米数以实际教室面积为准） - 地面处理铺设线路 在房间地面开槽铺设新设备线管，确保线路的完整度和使用寿命以及信号稳定性，铺设完成后按标准将地面找平，恢复原有的使用情况。墙面做PVC线槽，确保线路能到达各个设备，将设备的实际使用性能提至最佳状态。恢复完成之后加铺PVC材料或静电地板，以确保地面经济、耐磨、实用。 - 原有终端设备线路更换 原有老化强弱电线路一次性更换，将快达到报废的或者存在安全隐患的线路全部拆除，重新铺设各路线管，在条件允许的情况下达到横平竖直的施工工艺，更换国标强弱电线路，以及增加单独国标配电箱。确保每间教室分组供电，用电正常以及用电安全。 | 7 | 间 |
| 19 | 光纤铺设 | 沙河校区铺设7间，学院南路校区铺设1间。 拟按每间教室4芯（用二备二冗余量）建设返回至数据中心的光路，前端教室采用终端盒出4芯LC直连交换机光模块，水平层每教室单独一根4芯光缆至楼层弱电井，一、二楼教室均进入一楼弱电井汇聚，汇聚处采用24芯机架式ODF配合满配FC接口汇聚。 一楼弱电井至信息楼拟建48芯干路一条（实际使用36芯，备用12芯用三备一冗余量）两端为满配满熔48芯ODF，机房端规划15米SC-LC跳线上原有光交换。 | 8 | 间 |
| 20 | 纳米智慧黑板 | 用于沙河校区： 一、硬件要求： - 智慧黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用各种水笔书写，也可以根据需要采用粉笔书写。打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，关机时，显示画面隐形，显示为普通黑板，可在上面进行书写。壁挂式安装，拆卸方便。 - 智慧黑板标准尺寸：长≥4200，宽≥1300，厚≤90mm；采用模块化构架、结构无缝一体化，各板块和多媒体互动无缝融合（各黑板模块之间拼接缝小于0.2mm）,无鼓边，平整度小于0.2mm，无书写断接，无书写不畅，纯平表面拼接缝隙无边框，灰尘或水迹不影响触控。配套壁挂式安装件，无尘粉笔，黑板擦等辅件。 - 智慧黑板显示模块：不小于86英寸，显示区域不小于：1895mm ×1065mm;分辨率不低于（4K）：3840×2160。亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000:1，亮度均匀性≥98%，可视角度（水平/垂直）≥178°，平均寿命≥60000小时。 采用工业级原装A规液晶屏。 - 采用集成控制盒，把供电及驱动设备合理的、按强弱电分离设计原理集中到一个专用设备安装盒中，同时，具备可插拔式槽位设计，让后期的维护及修理方便、快捷。拥有多种信号源接口，做到无缝连接互动。输入接口要求：USB2.0输入≥2（需支持存储设备自动分类功能）；VGA输入≥1；（需支持VGA信号上传画面）；高清HDMI输入≥2（需支持1080P高清画质信号源输入。）；DHMI（2.0）输入≥1（需支持4K画质信号源输入，当外部HDMI接口具有信号源输入时，信号强制显示，具有优先级，并切换到此信号源。）；RJ45有线网络输入≥1（需支持网络接口的任意信号源）；复合视频输入≥1（需支持复合视频信号源输入）；YPBPR视频输入≥1（需支持YPBPR信号源输入）；外部触控USB输入接口≥1（需支持外界信号源在智慧黑板显示区域触控操作，做到真正的同步互动）；麦克风输入接口≥1（提供高清音源输入，确保声音的真实呈现）；ATV/DTV输入≥1（需满足校园广播电视接入需求）；AV输出≥1（需支持1路视频、2路音频输出）；同轴音频输出≥1（需支持外接功放、音箱、耳机等设备使用）；耳机音频输出≥1（支持外接耳机使用）。 - 智慧黑板关机状态下黑板整体颜色（黑度）一致性达到92%以上，图像显示区在关机状态下，黑板整体无明显色差，无补丁现象，满足真正的课堂整体互动教学。 提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 - 为了避免在运输途中受到损伤，智慧黑板产品应具有承受冲击、震动、跌落的能力，并提供国家级检测中心出具的检测报告复印件加盖厂家公章。 - 智慧黑板产品均预留整体升降系统接口及槽位，以便后期作为升级改造所用。将来采用智能独立电机组整体升降设计，可根据教室、讲台、教师或学生书写所需黑板的高度，智能整体调节黑板的高度。为了避免多电机升降中容易出现的黑板整体错位，甚至破损情况的发生，保证使用者的安全，产品的稳定，升降技术采用单电机整体升降技术，不采用多电机升降方式。 - 智慧黑板采用钢化防爆玻璃，钢化玻璃与框架间悬挂粘贴的方式，需采用抗氧化金属整体安全包边固定钢化玻璃结构设计，彻底保证玻璃的牢固性、稳定性、弧形无直角，安全可靠，。安全包边无有害物抗氧化金属材质，需通过防盐雾测试、无有害物测试、压痕硬度、拉伸强度、耐冲击性测试。 - 采用国内多点电容触控技术,多点触控互动体验(≥20点触控),能在Windows环境下的画图软件中实现多点书写，支持对图片、音视频、图形、线条的两点缩放与旋转功能,支持任意角度平行画线不产生交叉点。 - 智慧黑板具有一键息屏功能，为方便操作，节省教学时间，确保触控开关在黑板显示区域最下方居中位置，距显示区域约5cm处，触控方式为体感触控，非按键方式。且需支持息屏断触摸功能，在黑屏状态下显示区域触摸功能暂停使用，以避免造成黑屏状态下的误操作。 - 支持安全便捷教学工具预制槽位，即可以内置（无线或有线）快拍仪，又可以放置其他教学工具，使用方便。采用智慧黑板一体化手动锁设计，具有隐蔽性及安全性。 - 支持上拉控制菜单功能，实现可触摸操作实现设备常用的信号源切换、白板软件、全通道批注、亮度、音量调节等功能设置，无须任何实体按键，方便快捷，避免繁琐操作。 - 支持任意信号源手写批注功能，为了方便老师对在其他电脑或应用设备上已准备好的教学预案进行讲解、批注，智慧黑板支持在任意外接设备信号接入大屏显示图像时进行手写批注功能。 - 预留外接接口触摸控制接口，可随信号源自动切换触摸控制。不须遥控器或其它辅助设备可触控实现各种类功能的随意切换。 - 支持智能识别信号源功能，有外部信号接入时，系统自动检测并跳入相应端口显示，当拔掉信号后端口自动跳回内置高清接口，智能识别，无信号输入自动关机。 - 系统电源故障监测功能，智慧黑板附加系统电源故障监测功能，当系统电源出现异常后，监测灯会显示报警异常，提醒使用人员检查电源异常情况。 二、安全管理系统要求 - 具有双系统功能，既支持windows系统也支持android系统，并可灵活切换使用。其中嵌入式android系统，自带互动教学软件，支持多人书写模式，支持文件保存/打开/插入、背景的切换、文件的批注等功能。 - 支持智能手势识别功能，支持五指按压显示区域后启用一键多媒体显示，自动打开、关闭液晶背光功能，并且关闭背光的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作。 - 支持手势滑动方式选择和遥控器选择两种切换信号的方式。 - 支持USB共享功能，当U盘等存储设备插入数据接口时，会自动切换到安卓或者Windows下：如果屏幕显示安卓画面，则U盘自动切换到安卓下使用；如果屏幕显示Windows，则U盘自动切换到Windows下。 - 智慧黑板支持智能遥控器双重功能，智能遥控器不仅可以作为遥控器，也可以作为键盘使用，当Windows系统出现问题，遥控器可以代替键盘进行使用。 - 可通过手部触摸操作实现液晶屏黑屏与唤醒功能。 - 当本机处于安卓系统模式时，通过内置白板软件，可进行书写、学科工具使用的常规教学使用。 - 支持外接存储设备内容的自动分类，例如U插入后，会将U盘中的内容根据格式自动分类显示，以便查找。 - 智慧黑板采用身份识别安全供电开关设计。只有被授权的管理人员（老师）通过磁卡或安全应急钥匙两种方式开启供电电源，自动开启智慧黑板主机，系统开启后，方可解锁内置相关软硬件功能的使用。 - 支持有线网络共享功能，当有线网络连接后，安卓系统和Windows系统下可同时连接有线网络，无需单独连接操作。 - 自动待机节能功能，在智慧黑板产品进入到无信号状态下，将自动转入待机模式，降低耗电量。 三、控制端要求 - 模块化电脑厚度，OPS架构; 处理器：不低于4核4线程，集成双通道DDR3存储器控制器; 内存：4G DDR3 或以上配置; 硬盘：128G-SSD 固态硬盘或以上配置; 内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度;内置网10M/100M/1000M,RJ45*1。 四、互动软件要求 - 备课模式下，老师可以根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，设置好后在授课模式下能直接播放动画。 - 授课模式下，可以播放备课时设置的动画，通过翻页按钮控制动画播放。 - 白板软件主要有模式切换区、书写区、工具区、自定义工具区、辅助区五大模块.支持多种学科模式。 - 语文模式：切为语文模式后，学科模式图标替换成语文图标；学科工具默认为语文工具（汉子学习和汉字底格）；资源中的素材默认语文，背景主题中的学科背景换成语文学科背景图。 - 数学模式： 切到数学模式时，学科模式图标替换成数学图标；资源中的素材只显示数学的内容，学科工具默认到数学工具下；背景主题中的学科背景换成数学学科背景图。 - 英语模式：切到英语模式时，学科模式图标替换成英语图标；学科工具默认到英语工具下；资源中的素材只显示英语的内容，背景主题中的学科背景换成英语学科背景图。 - 物理模式：切到物理模式时，学科模式图标替换成物理图标；学科工具默认到物理工具下；资源中的素材只显示物理的内容，背景主题中的学科背景换成物理学科背景图。 - 化学模式： 切到化学模式时，学科模式图标替换成化学图标；资源中的素材只显示化学的内容，学科工具默认到化学工具下；背景主题中的学科背景换成化学学科背景图。 - 生物模式： 切到生物模式时，学科模式图标替换成化学图标；学科工具默认到生物工具下，资源中的素材只显示生物的内容；背景主题中的学科背景换成生物学科背景图。 - 纯色主题：预设11种颜色，供用户选择,以缩略图展现，便于选择，可以自定义背景颜色。 - 书写区包含书写笔，智能笔，图形，板擦，漫游，选择，文本。撤销和恢复这些功能。 - 可以直接通过横轴选择任意粗细，粗细范围1-40。普通笔、荧光笔、毛笔、激光笔、钢笔、排刷默认8种颜色，可以自定义颜色。纹理笔和印章笔默认8种图片，可以自定义图片。 - 文本框下拉菜单，可选择文本字体大小，或手动输入字体大小。同时，还可通过对象缩放改变字体大小。字体颜色，点击按钮弹出颜色盘，可以设置字体颜色。可设置当前文本字体对齐方式：左对齐、右对齐、居中。 - 键盘输入和手写输入。能调出系统自带的键盘和手写识别。 - 智能文字：支持全屏智能识别，并且中文、英文、数字可以同时混合书写并自动识别，达到即写即识别。支持手势擦除，识别后的内容如不需要的话，可以直接在识别后的书写体上画直线或画圈删除部分内容。可以对已经识别后的内容选中选择相似字。可以在设置菜单中设置智能文字的字体和字体大小，并且自动识别后可以自动排列一行，格式排版。 - 智能图形；任意规则和不规则图形的识别，如：直线、圆、椭圆、菱形、三角形（直角、锐角、钝角）、矩形、平行四边形、不规则的各种多边形。 - 智能公式；支持全屏书写识别，支持多学科公式识别，如数学方程、物理公式、化学方程式等。支持手势擦除，识别后的内容如不需要的话，可以直接在识别后的书写体上画直线或画圈删除部分内容。 - 可以使用二维图形和立体图形。这些图形包括圆形、椭圆、平行四边形、矩形、梯形、直角三角形、三角形、直线、虚线、箭头、立方体、三棱锥、四棱锥、圆柱、圆锥、圆台、球体、半圆体、二面体 。 - 选择一种图形模型，可以画出该图形，并能随意填充不同的颜色，并对其进行大小调整、旋转、删除、复制、层级等操作。 - 具有多种擦除方式任意擦除：移动板擦，板擦经过的地方被擦除；区域擦除，通过画框圈选需要擦出的内容即可擦除；对象擦除，点击需要擦除的对象即可擦除；清屏，清除当前页内容；手势擦除，边写边擦， 硬件支持区域识别时，支持手掌或手背启动手势擦除，硬件不支持区域识别时，手掌的五指接触时启动手势擦除。支持手掌和手背擦除，在手势擦除过程中，不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除。 - 可以实现界面无限拖拽，扩大板书区域。 - 可以通过画框选择对象、并对其进行以下操作：移动、旋转、克隆、删除、缩放，对图形进行组合、取消组合、置于顶层、另存为、动画等操作 - 工具区有实物展台，学科工具和常用工具。下面依次介绍其使用方法。 - 在实物展示下，有如下功能：锁定画面、选择、画笔、橡皮、拍照、截屏、分辨率设置、摄像头、发送、返回、退出这些功能。 - 学科模式切换为语文模式后，可选择汉字学习和汉字底格工具；汉字底格作为汉字学习的背景；汉字学习：在汉字底格上书写汉字，并自动识别为印刷体，点击此汉字可以对此汉字的拼音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词进行学习，并可听到此汉字的正确发音。 - 选择数学模式后，数学学科工具可选择：公式识别、量角器、直尺、圆规、三角板30、三角板45。 - 选择英语模式，学科工具栏默认英语音标、英语词典。英语音标包括每个音标的发音字母组合、相应的例子及每个音标的发音。英语词典包括英汉词典和汉英词典、支持单词搜索、发音，可以设置词典的显示风格、字体大小和是否自动发音。 - 选择物理模式，学科工具栏默认天平，秒表，万用表，游标卡尺，螺旋测微器。 - 选择化学模式，化学科目下元素周期表、原子结构。元素周期表：可以查看任何一个元素的详情，包括元素的质量数、原子序数、相对原子质量、电子结构、质子数、中子数、电子数、元素来源、用途和电子模型等。原子结构：可以画任意元素的原子结构，可以对原子结构进行旋转、放大、缩小、克隆、组合、置顶，可以直接切换上一个或下一个元素，可以直接从元素周期表中选择元素并显示其原子结构。 - 选择为生物模式后，学科工具栏默认显微镜，动物细胞，植物细胞，有丝分裂，减数分裂，DNA,人体器官。 - 常用小工具包括；粘贴板，放大镜，聚光灯，幕布，喷桶，截图，截屏，浏览器，计算器，日历，时钟，计时器，板中板，锁屏。 - 具有板中板功能，会出现一块小黑板，可以在上面进行书写，擦除、单独保存小黑板上的内容，板中板可以无限增加，点击翻页按钮可以对板中板切页 - 可以根据自己的使用习惯，自定义添加一些工具。 - 辅助工具区包含：文件、新增、上一页、下一页、页面列表管理、资源、录屏等功能。 - 资源主要包括素材库、本地资源和云资源。切换学科模式后素材库默认对应学科的。本地资源，从我的电脑打开本地的文件，选择后直接打开，并能进行批注。云资源，链接至教育云平台登录页面。 - 进入素材库页面，包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、体育、音乐、综合，在这些素材库里拖出图片、视频、音频、文本来展示讲解。视频播放时支持手势操作（一个手指单击：显示或隐藏操作栏，全屏状态退出全屏；一个手指双击：全屏播放；两个手指点击：暂停、继续播放；一个手指按住另一个手指点击：截图；两个手指同时滑动：放大或缩小播放区域） - 选择本地实验，弹出本地实验窗口，包含数学，物理，化学，生物各学科≥300个仿真实验。教师可以根据教学需要打开各学科仿真模拟实验，进行展示讲解。 - 录屏：可选择4:3、16:9或者全屏的区域比例进行录制，可随意拖动改变位置，并可以一键上传教育云。 - 可对系统进行自定义设置，包括：语言切换：切换到中文模式时，按中文显示；切换到英文模式时，按英文显示；字体：设置智能文字的字体；字体大小：设置智能文字和文本字体的大小；在线升级：打开白板软件，检查是否最新版本，如不是最新版本提示是否升级，确认升级进入升级，否则无动作；在使用过程中，提示保存现有文件，关掉当前文件，进入升级；文件意外恢复：意外关闭白板时，下次启动后提示是否恢复文件；选择是的话，打开之前文件；选择否的话，新建新的文件；备授课模式：切换到备课模式，进入备课模式；切到授课模式，进入授课模式；是否显示图标提示：切到显示提示，所有图标下方或右侧显示图标的文字提示；切到不显示提示，图标不显示文字提示；点击关闭，退出系统。提示是否保存当前课件。 五、同屏软件功能要求 - 可通过无线Wi-Fi网络等，实现移动终端（手机、IPAD）、PC以及智慧黑板之间的互联互动，并通过移动设备远程控制智慧黑板，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件。 - 无需连线，无需网络的情况下，教师即可在自己的平板上直接录制微课，做到“随时、随地”录微课。 - 可以在移动设备上直接批注智慧黑板显示内容，支持视频动态批注。 - 可将移动设备上PPT的文件直接在智慧黑板上打开，无需拷贝文件至智慧黑板，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件。 可以通过手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页。 - 具有移动展台功能，教师可方便将课本、试卷等实物通过移动设备拍照上传至智慧黑板讲解，并支持在移动端通过手势控制缩放、旋转、移动、剪切、标注、擦除等操作。 - 可以通过移动设备摄像头随时分享直播学生做题过程及实验情景，分享过程中，可选择是否录制。 - 可播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等。 - 具备铅笔、荧光笔、激光笔、魔法笔、排刷、图案刷等多种书写笔模式。提供三角形、正方形、圆形、椭圆、多边形、平行线、箭头线、虚线等图形绘图工具。可插入图片、PPT、word等文件进行讲解，并可直接保存为图片、pdf等文件。支持手势漫游、手势擦除、手势缩放等功能。 - 可以将移动设备的界面无线投屏至智慧黑板，移动设备所有操作都可在智慧黑板上显示。 - 移动设备端的多媒体文件可直接推送至智慧黑板播放，且不影响移动端的其他操作。 - 可将移动设备端的文件无线上传智慧黑板指定文件夹内，也可将智慧黑板文件下载至移动设备端指定文件夹。 - 支持鼠标指针大小、形状可选择设置，并可自定义鼠标形状，解决后排学生经常看不清鼠标指针的问题。 - 具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动设备端轻松可调。 | 2 | 台 |
| 21 | 无线投屏 | 用于沙河校区。 一、技术参数： - # 支持软件遥控器扫码下载：系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载无线投屏系统的遥控器APP任何终端可以作为控制端，可以对已投屏的设备进行视频源切换和管控，客户端无需安装任何app及插件； - 支持高清视频4路同步传输播放：支持1080i,p高清视频无线传输；播放流畅不卡顿；能够在显示终端直接以4屏画面同时播放4路高清视频；支持遥控器APP一键对显示终端的系统声音静音； - # 多数量投屏终端接入、显示与放大：支持最多16个投屏终端同时采集和接入，最大可支持4个客户端画面同时显示，且支持1画面、2画面、3画面、4画面单独或组合切换模式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小等）；多画面状态下长按可交换画面位置； - # 一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录课”按键一键开始录课，也支持通过遥控器APP“录课”按钮一键录课；微课录制支持4画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频直接保存在设备外接U盘或移动硬盘中，支持U盘空间不足时的文字提醒功能； - 支持UIBC功能设备的回控：支持大小屏回控功能，可以在大屏上操控windwos和android的投屏终端，或者通过外接鼠标进行回控操作； - 支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入无线投屏设备进行投屏； - # 支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用于采集环境画面； - # 支持通3.5mm的音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放，音响等设备； - # 支持对显示终端进行全屏缩放：通过遥控器APP控制在已输出画面进行缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的作用，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大； - # 快照、短视频支持第三方应用分享发送：通过遥控器APP可用快照功能可一键截取当前显示终端屏幕画面，同样短视频功能可进行10秒钟以内录制显示终端画面，通过如微博、微信等第三方应用分享发送，并能够自动保存在本机； - # 支持多种遥控模式：可直接通过遥控器APP控制所有已连接无线投屏设备，并进行切换、全屏、缩放、快照、短视频、录课、图库、断开连接，其中android和windows端支持本机投屏等操作； - 支持通过遥控器软件对无线投屏设备内置系统进行设置：可直接通过遥控器APP对无线投屏设备系统的桌面壁纸、分辨率、系统固件版本的联网更新、设置PIN码、wifi网络连接等操作，无需在无线投屏设备上插任何设备即可方便快捷的完成以上所有功能设置； - 高效WiFi性能：支持802.11b/g/n/ac以及2.4G、5G双频信号，自带外置天线用于无线信号接收； - 支持PIN码安全策略模式接入：支持在软件中设置随机PIN码、固定PIN码、自动接收的方式，设置屏幕的安全连接策略。 - 支持有线和无线网络模式：有线网络支持投屏盒子和ap有线连接，只需投屏盒子和投屏终端在同一网段即可实现投屏；无线网络时，投屏盒子既可以作为AP，让投屏终端连接上来投屏，也可以让投屏盒子与第三方无线AP桥接模式，实现投屏。 - 支持多台设备之间的无线转播模式：具有多台设备之间通过无线相互同步转播音视频画面的功能，达到类似矩阵切换的功能 - # 支持能够将老师或者学生的移动终端iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线进行投屏到投影机、电视等显示设备，并支持把此型号通过软件转发给学生机电脑，学生可通过自己电脑的显示器和耳机进行观看 二、硬件参数要求： - 操作系统：Android - CPU：≥4核 2.3G主频 - RAM：≥2GB - 内置存储：EMMC，容量≥32G - 扩展支持：USB 扩展 - 视频输出：4K - 影音接口：HDMI输入*1 HDM输出*1 LineIn/Out音频 *1 - WiFi支持：802.11b/g/n/ac 双频2.4G及 5G - DC 电源接口*1 - USB2.0*3 - 10/100/1000Mbps以太网RJ45接口*1 | 2 | 台 |
| 22 | 无线路由器 | 沙河校区2台，学院南路校区5台。 一、硬件规格： - #支持标准的802.11ac协议,采用双路双频，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式 - #天线工作模式：同时具备内置天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线。 - #内置天线规格：内置全向智能天线 2.4G&5.8G - #外置天线接口：具备6个N-K型射频接口(2.4GHz*3，,5GHz*3) - #支持3条空间流,2.4GHz单频最大接入速率≥450Mbps,5.8GHz单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps - #避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器 - #提供1个RJ45 console管理口；1个SFP上联光口；1个10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用，支持PoE受电； 1个10/100/1000Base-T以太网下联接口，支持PoE对外供电。 - #为确保安装施工标准及后期维护方便，所有接口（网口、console口、光口、天线口等）均为标准原生接口，不接受非标转接方案。 - #为防止因好奇而产生的故意破坏，产品外观因符合业界通用形态，不得采用球形、橄榄形等奇特的外观设计 - #蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。 - 防护等级：IP68 - 支持标准的802.3at协议进行PoE供电,整机功耗小于25w。 二、产品功能 - 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 - 能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能 - 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 - 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利 - 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 - 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ， - 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，也能实现有线无线一体化网管平台 三、产品资质 - #设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求 - #设备能在湿热环境长时间可靠工作，对盐雾和湿热有较好的防护能力。满足GB/T2423.17-2008和GB/T2423.3-2006等相关标准。 - #设备支持保密通信功能。 - #内置防雷，并达到6Kv防护水平 - 防护等级≥IP68 - #需提供3C认证证书复印件 - #提供CE认证证书（CE-LVD CE-EMC CE-RF）复印件 | 7 | 台 |

（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

项目实施时间为2018年暑假期间，具体时间由用户指定，地点为中央财经大学沙河校区和学院南路校区。

交付时间：自合同签订后40个工作日。

交付地点：中央财经大学沙河校区和学院南路校区用户指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质量保证

1)	质量保证日期为标的整体验收合格之日起计算。中标人承诺对其提供给招标人的设备类标的物3年原厂保修及全免费维护，整体标的物5年保修和全免费维护，5年内每学期进行一次巡检和维护，终身免费技术支持。在质量保证期内，投标方应对标的负责，对由于设计、安装、工艺和材料等方面问题而造成的任何缺陷和故障负责，负责无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件，更换后的零部件质保期延长12个月（易损件除外）。

2)	在质保期内，中标人有义务立即通报自己发现的缺陷，并应免费消除缺陷。

3)	在售后服务过程中，招标人只认中标人，若中标人委派第三方人员对标的物进行售后服务，招标方将视同为中标单位人员，中标单位与第三方发生的一切关系，一律与招标人无关，招标人一概不介入。同时，中标人必须保证，不将中标人与第三方之间的一切矛盾带入招标人的任何场合。

2.售后服务

1)	在质保期内，正常使用条件下，中标人对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换，并由中标人自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，招标人有权要求中标人对设备进行更换。

2)	在质保期内，中标人有义务立即通报自己发现缺陷，并消除缺陷。

3)	招标设备如发生停产、缺陷暴露等问题，中标人无偿负责替换为同厂家的升级替代产品。

4)	对于重大紧急故障，中标人技术人员在2小时内到达用户现场服务。

5)	若因中标人未能按合同规定执行保修条例，招标人有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由中标人承担。对招标人造成损失者，中标人应按实际发生的损失向招标人无条件赔偿。

6)	质保期过后,中标人应提供终身及时维修服务和技术咨询，只收取成本费。中标人在接到招标人书面通知后，48小时内到达招标人现场。

7)	中标人承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站）的变化而降低水平。

8)	项目验收后，如出现由设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的安全问题，中标人负有全权责任。

3.培训

在安装调试完成并自检合格后，中标人的工程师须在标的物所在地对招标人技术人员就中标人所提供的标的物的操作、维护、功能实现等技术问题进行现场培训，直至招标人技术人员具备独立熟练操作及一般故障诊断维护的能力。

（六）采购标的的验收标准

1.以工程设计、制作、安装、调试、验收、安全、环境保护等相关的国家、行业及地方法律、法规为标准，其余主要依据本项目技术条款以及双方共同审定的设计图纸、验收标准。本项目的验收分中间验收和整体验收。

1)本项目的隐蔽工程在工程具备覆盖、掩盖条件时进行中间验收。中标人应先自检合格后通知招标人进行中间验收。中间验收合格，招标人在中间验收记录上签字后，中标人方可进行隐蔽和继续施工。中间验收不合格，中标人在限定时间内修改后再由招标方重新组织验收。

2)本项目全部完工后进行整体验收。中标人应在全部项目实施完成、安装调试完毕，并自检合格后，向招标人提交验收通知书。招标人将根据通知书组织招标人的相关人员与中标人相关人员共同根据合同中对标的物约定的各种属性进行现场验收，同时出具验收明细表，经双方签字确认后生效，验收合格后即视为交付。

2.中标人应在合同生效后40个工作日内交付标的物，两校区同时实施，2018年暑假实施完成，保证教学使用。

3.标的物交付使用时中标人应同时向招标人提交以下文档资料：电缆路由图、隐蔽工程和重要环节照片、设备的产品说明书及操作说明书、出厂合格证书、设备操作与维修手册等。