北京市农林科学院

玉米基因编辑等新技术研发及品种选育

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB4819

北京国际工程咨询有限公司

2018年5月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标费用	2

二   招标文件	2

4.	招标文件构成	2

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	3

三   投标文件的编制	4

7.	投标范围及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	5

10.	投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改与撤回	10

五   开标及评标	10

17.	开标	10

18.	组建评标委员会	11

19.	投标文件的初审与澄清	11

20. 	投标偏离与非实质性响应	12

21.	比较与评价	12

22．评标过程及保密原则	14

六   确定中标	15

23．中标候选人的确定原则及标准	15

24．确定中标人	15

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	15

26．中标通知书	16

27.	签订合同	16

28．履约保证金	16

第二章    合同一般条款	17

1     定义	17

2     技术规范	17

3     知识产权	17

4     包装要求	18

5     装运标志	18

6     交货方式	18

7     装运通知	19

8     付款条件	19

9     技术资料	19

10    质量保证	20

11    检验和验收	20

12    索赔	21

13    延迟交货	22

14    违约赔偿	22

15    不可抗力	22

16    税费	23

17    合同争议的解决	23

18    违约解除合同	23

19    破产终止合同	24

20    转让和分包	24

21    合同修改	24

22    通知	24

23    计量单位	24

24    适用法律	25

25    履约保证金	25

26　  合同生效和其它	25

第三章    政府采购合同格式	26

第四章    附件——投标文件格式	29

附件1　　　　投标书（格式）	30

附件2　　　　投标一览表	32

附件3　　　　投标分项报价表	33

附件4        货物说明一览表	34

附件5　　　　技术规格偏离表	35

附件6　　　　商务条款偏离表	36

附件7　　　　资格证明文件（格式）	37

附件8　　　　业绩证明文件	54

附件9　　　　服务承诺书	55

附件10　　 　中小企业声明函	56

第五章    投 标 邀 请	57

第六章    投标人须知资料表	59

第七章    合同特殊条款	60

第八章    货物需求一览表及技术规格	62

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京市农林科学院。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	本项目有不接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.5	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	本项目所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及免税，详见文件第八章描述。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费和进口产品的进口代理费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）	投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 价格评审说明：a.如投标人为小型、微型企业，对其所投产品为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中写明属于小型和微型企业产品的单价和小计，并如实填写附件中“中小企业声明函”；d.对未在分项报价表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。e.监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 |
| 2 | 综合状况 （3分） | 综合审查投标人的技术状况、提供的其它优惠条件等，得1-3分。 |
| 3 | 供货、安装、调试 （2分） | 完善、合理，可行得2分，否则酌情扣分。 |
| 4 | 服务方案 （8分） | 售后服务完善、响应时间迅速、培训合理、符合招标文件中的有关要求的得7-8分；方案内容不够详实但基本满足采购需求得4-6分；方案整体响应较差得0-3分。 |
| 5 | 投标文件 （5分） | 文件制作规范、装订牢固、目录清楚、页码准确，完全响应招标文件要求并提供相关资料、表格等，得5分；有欠缺的酌情扣分。 |
| 6 | 相关业绩 （10分） | 审查投标人近3年（2015年1月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）做过的同类项目业绩（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）, 每提供1份业绩得2分，最多得10分。 |
| 7 | 节能产品、环境标志产品 （2分） | 审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，须附相应证明材料（证明材料须按照“附件7-12”的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 每提供1项节能产品得0.5分，最多得1分； 每提供1项环境标志产品得0.5分，最多得1分。 |
| 8 | 技术性能 （40分） | 技术性能包括：投标文件对招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”的响应程度；技术方案与投标产品的配置；投标货物的先进性、可靠性等。 1）技术响应情况：全部满足招标文件要求，得35分。 每有一项“*”号项不满足招标文件要求的，扣5分；每有一项非“*”号项不满足招标文件要求的，视偏离情况，扣1-4分。 2）优越性：实质上优于招标文件要求的（含技术方案、实施方案），视优于情况，得0-5分。 |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	中标人在签订合同后 7 天内向采购人提交合同总价　5%　的履约保证金。

28.2 	中标人应以采购人可以接受的形式交纳履约保证金。

28.3	如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   卖方应在合同签订后 7 天内，按约定的方式向买方提交合同总价 5% 的履约保证金。

25.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：支票、汇票、现金或其他买方可接受的形式。

25.4	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5   如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十天内，买方将把履约保证金退还卖方。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

26.2   本合同一式 五 份，以中文书写，具有同等法律效力。

# 第三章　政府采购合同格式

## 政府采购合同

# 合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)          (项目名称)中所需 　　　　(货物名称)经            (招标采购单位)以　　       号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　        (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：               			   卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　  名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　  　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

投标人授权代表签字_________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节或条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：__________________

授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2016年度或2017年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：证明材料应提供开标前3个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图。查询时间应在投标截止时间前7日内。

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不予认可。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

以下两项为非强制内容，投标人可提供相应文件作为评审加分因素：

a. 节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b. 环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13   招标文件要求的其他资格证明文件

说明：资格证明文件应加盖公章（可提供复印件）。

1、相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注 ：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2、其它

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对近3年做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京市农林科学院的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB4819

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分1个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2018 年6月 07日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2018年 6月22日　上午9：30　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2018年6 月22日　上午9：30　（北京时间）。

7.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511室。

8.   凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

9.   招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：王希

电  话：82376725

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市农林科学院 地址：北京市海淀区曙光花园中路9号 电话：010-51503420 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年6 月22日上午9：30前 |
| 17.1 | 开标时间：2018年6月22日上午9：30整 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511室 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 天内。 履约保证金金额：合同总价的 5％ 。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京市农林科学院。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

（1）合同生效后，买方支付合同总价的90%，卖方向买方提交合同总价5%履约保证金；

（2）货物到达合同指定地点并验收合格后，买方支付合同总价的10%；

（3）验收合格后无质量及服务问题，买方退还履约保证金。

9、 技术资料：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证：

10.3  卖方在收到通知后  3   天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期按照招标文件第八章的具体要求执行。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、  索赔：

12.3  索赔通知期限：  3   天。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后   3     天内。

25、  履约保证金：

25.1  提交履约保证金的时间：签订合同后7天；

履约保证金金额：合同总价的5％。

25.3  履约保证金提交方式：按照合同约定。

# 货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表与预算

| 包号 | 名称 | 分包控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属CA项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 玉米基因编辑等新技术研发及品种选育相关设备采购 | 251.2 | 部分接受 | 玉米基因编辑等新技术研发及品种选育 XM-0000179202180322149 | 251.2 |

注：1、以下产品接受进口产品投标，投标人所投货物如为进口产品，按照进口免税价格报价。

| 序号 | 设备名称 | 核心产品 |
| --- | --- | --- |
| 七 | 小型离心机 | / |
| 八 | 电动多道移液器 | / |
| 九 | 电动多道移液器 | / |
| 十 | 谷物水分测定仪 | / |
| 十二 | 凝胶成像仪器 | 核心产品 |
| 十三 | 立式超低温冰箱 | / |
| 十四 | 植物育成闭合型恒温培养箱 | / |
| 十五 | 微孔板分光光度计 | / |
| 十六 | 实验室液体培养基分装仪 | / |
| 十八 | 24孔离心机 | / |
| 二十二 | 低温恒温培养箱 | / |

2、投标产品为进口产品的，需要提供授权书。产品授权书可以是制造商或制造商的代理商出具，代理商出具的还需要同时提供代理商的代理证明文件。

第二节．技术需求

01包：玉米基因编辑等新技术研发及品种选育相关设备采购

一、大型冷冻离心机

采买数量1台

1.	工作条件

1.1	温度要求：室温

1.2	湿度要求：20%~80%

1.3	使用电源：AC220V±22V 50Hz 18A

1.4	整机功率：1500W

2.	技术参数

2.1	最高转速：不小于21000r/min

2.2	最大相对离心力：30642xg

2.3	最大容量： 4×750ml（水平转子）

2.4	转速精度：±50r/min

2.5	温度设定范围：-20℃～+40℃

2.6	定时范围：1min~99min59sec或连续运转

2.7	温控精度：±2℃

2.8	压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂（R134A）

2.9	整机噪声：<65dB(A)

2.10外形尺寸 约710×560×450(mm)

2.11重量：小于95kg

3．	配备清单

3.1电源线等标准配置

3.2 额外配备：配备4号和5号水平转子，适用于50ml和15ml离心管。

4．	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

5．	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6．	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

7．	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

8．	交货时间：合同签约后90天内

二、双层控温摇床

采买数量1台

1.	工作条件

1.1	温度要求：室温

1.2	湿度要求：20%~80%

1.3	使用电源：交流220V±22V ; 50Hz±1Hz

1.4	输入功率：1000VA

2.	技术参数

2.1	最大容量：不小于36000ml

2.2	摇台尺寸：不小于810×490mm（2块）

2.3	装瓶量可选配范围：36×1000ml、56×500 ml 、90×250ml、120×150ml

2.4	转速控制：30~250r/min±1 rpm

2.5	温度控制：室温+5℃ ~50℃

2.6	温度均匀性：±1℃

2.7	噪声：≤50dB(A)

2.8	摇台振幅：25mm

2.9	定时范围：0-99.9小时

2.10外形尺寸：约930×720×860 mm

2.11重量：小于165kg

2.12工作制：连续

3.	功能要求

3.1	集恒温培养箱与振荡器于一体。

3.2	三维偏心轴驱动系统，运转平稳。

3.3	直流无碳刷感应电动机驱动。

3.4	微电脑控制温度、速度。

3.5	设有运行参数记忆功能。

3.6	设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行。

3.7	具有软启动功能，确保开机或中途突然停电后来电缓慢启动，防止试液外溢。

3.8	整体不锈钢烧瓶夹，静电喷塑箱体，有机玻璃大可视窗。

4.	配备清单：标准配置

5.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

6.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

7.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

8.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

9.	交货时间：合同签约后90天内

三、超净台

采买数量2台

- 工作条件：

  - 温度要求：室温

  - 湿度要求：20%~80%

  - 使用电源：AC220V，50Hz

  - 输入功率：600VA

- 技术参数

2.1	出风型式：水平层流

2.2	定制外形规格(长X高X宽)：1760X1610X750（mm）

2.3	定制台面距离地面高度(含万向轮高度)：780mm

2.4	定制台面使用规格（长X宽）：1680X530(mm)

2.5	照明灯：2个，36W

2.6	高效过滤器：2个，过滤效率均≥99.99%（粒径≥0.3uM）

2.7	出风网板：1个，钢板静电喷粉（白色）

2.8	侧窗玻璃：2面，无色透明浮法玻璃

2.9	备用插座：2个，五眼带开关（电流：3A，功率：500W）

2.10不锈钢台面：1张，不锈钢SUS304

2.11操作面板：1个，轻触摸面板

2.12总电源开关：1个

2.13粗效过滤器：2个

2.14可变量风机组：2个

2.15箱体：1个，钢板静电喷粉（白色）

2.16万向脚轮：4个（3寸，2只带刹）

2.17紫外灯：1个，40W

2.18洁净度等级：ISO 5（100级）

2.19噪声：≤65dB(A)

2.20风速：≥0.3m/s

2.21照度：≥400Lx

2.22震动：≤5uM

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：合同签约后90天内

四、层流罩

采买数量1台

- 工作条件：

  - 温度要求：室温

  - 湿度要求：20%~80%

  - 使用电源：AC220V，50Hz

- 技术参数

  - 定制规格：

外形尺寸（长X宽）：预估2800X1200（mm），具体数值需由中标公司派工程师实地考察后决定；

安装高度：约距离地面2200mm处

  - 洁净度：ISO 5（100级）

  - 过滤效率：≥99.99%（粒径≥0.3uM）

  - 出风风速（m/s）:≥0.45

- 功能要求：

  - 模块化结构设计。

  - 独立单元式送风系统，保证气流的均匀稳定。

  - 高效过滤器安装采用负压密封技术。

  - 配有过滤器压差显示装置，实时监控过滤器的运行状态。

- 配备清单：

  - 定制产品的所必须的相关配备；

- 随机附件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月。

- 交货时间：合同签约后90天内

五、全能多头PCR仪

采购数量 1台

- 工作条件

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：20-80%

1.3电源：全球通用电源 85V-265V，50-60Hz

1.4最大功率：750W

- 技术参数：

  - 样品台规格：3组，32孔* 0.2ml/组

  - 升降温技术：半导体热泵技术，循环次数一百万次

  - 液晶显示：≥10”TFT高清真彩全触摸液晶屏, 屏幕角度可任意调节，曲线图形实时显示程序

  - 语言：中英文双语

  - U盘功能：通过U盘无限量下载程序

  - 通讯接口： USB2.0及LAN

  - 温度功能：

样品台温度范围：4℃～99.9℃；最大升温速度： 7.5℃/秒；最大降温速度：5℃/秒；样品台温度均匀性：≤±0.2℃；样品台温度准确性：≤±0.1℃；温度显示分辨率：0.1℃

  - 控温方式：标准模式和快速模式

  - 变温速度可调：有

  - 梯度功能：

梯度温度准确性：≤±0.1℃；梯度温度均匀性：≤±0.2℃；梯度范围：30℃～99.9℃；温差范围：1～25℃；梯度温度点分布：可设24个梯度温度。

  - 编程功能：

程序储存数：仪器内可存储15000个程序，通过U盘下载无限量程序；

最大步骤：30个，可做多重嵌套循环；

最大循环数：标准循环100个（在嵌套循环下10000个)；

时间递增/递减：1～120秒，可做Long PCR实验；

温度递增/递减：0.1～10℃，可做Touchdown PCR实验

  - 自动暂停：有

  - 断电保护：有

  - 4℃保温：保温时间无限长

  - 程序运行报告：详细记录程序运行的全过程，为实验结果分析提供准确的数据支持

  - 热盖功能：

热盖温度：30℃～112℃可调；热盖自动关闭功能：样品台温度低于设定温度或程序结束时，热盖自动关闭；开盖方式：全新开合盖技术；

- 配备清单：标配

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：合同签约后90天内

六、PCR仪

采购数量2台

- 工作条件

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：20-80%

1.3电源：全球通用电源 85V-265V,50-60Hz

1.4最大功率：600W

- 技术参数

  - 可选择模块：9 6 模块：96孔×0.2ml；

  - 升降温技术：半导体热泵技术

  - 液晶显示：≥7”TFT高清真彩全触摸液晶屏，曲线图形实时显示程序

  - 语言：中英文双语

  - U盘功能：通过U盘无限量下载程序

  - 通讯接口：2个USB2.0及LAN

  - 附加原位功能：有

  - 风道设计：前进风后出风

  - 温度功能：

样品台温度范围：0℃～105℃；最大升温速度：6℃/秒；最大降温速度：5℃/秒；样品台温度均匀性：≤±0.2℃；样品台温度准确性：≤±0.1℃；温度显示分辨率：0.1℃；

  - 控温方式：模拟管和样品台

  - 变温速度可调：有

  - 梯度功能：

梯度温度准确性：≤±0.1℃；梯度温度均匀性：≤±0.2℃；梯度范围：30℃～105℃；温差范围：1～30℃；梯度温度点分布：12列；

  - 编程功能：程序储存数：仪器内可存储15000个程序，通过U盘下载无限量程序；最大步骤：30个，可做多重嵌套循环；最大循环数：标准循环100个（在嵌套循环下10000个)；时间递增/递减：1～120秒，可做Long PCR实验；温度递增/递减：0.1～10.0℃，可做Touchdown PCR实验

  - 自动暂停：有

  - 断电保护：有

  - 保温：4℃保温，保温时间无限长

  - 程序向导：空白程序模版，输入几个必要的参数即可完成

  - 程序运行报告：

详细记录程序运行的全过程，为实验结果分析提供准确的数据支持

  - 热盖功能：

热盖高度：无级可微调热盖，适合各类管材和板材；

热盖温度：30℃～112℃可调；

热盖自动关闭功能：样品台温度低于设定温度或程序结束时，热盖自动关闭；

开盖方式：全新开合盖技术，有防过压的声音提示功能；

- 配备清单：标配

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：合同签约后90天内

七、小型离心机

采买数量2台

- 工作条件

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：20-80%

1.3电源：220V/50-60Hz

1.4最大功率：250W

- 技术参数

  - 最大容量：24×1.5/2ml

  - 最大相对离心力：20238 （×g）

  - 转速：14680rpm

  - rpm/rcf转换显示：有

  - 转子数：标配1个；

  - 操作方式（按键/旋钮）：按键式

  - 从零加速到最高转速所需时间：15秒

  - 从最高转速减速至零所需时间：16秒

  - 离心计时：30秒-9小时59分钟，可连续离心

  - 噪音：＜51dB

  - 转子类型：标配24孔气密型转子（含气密性转子盖）

  - 容量：24×1.5/2ml

  - 离心力: 20238g

- 配备清单：标配

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：合同签约后90天内

八、电动多道移液器

采买数量1把

- 工作条件

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：20-80%

1.3 电源：电池

- 技术参数

  - 可调间距：9.0 to 14.2mm

  - 兼容Clip Tip 1250吸头

  - 通道数：8

  - 量程（公制）：15 to 1250μL

  - 增量：1μL

  - 蓝牙设置：有

  - 连锁卡点设计，装配上专用的ClipTip吸头，则所有通道完全密封，不会出现松脱现象，确保多通道液面平齐。

  - 大屏幕彩色液晶显示屏，二级菜单设置，用户界面提供清晰、快捷、简单的操控；

  - 应预置8种常用移液程序，可存储20个个性化程序。

  - 预设48孔板、96孔板、384孔板标记，同时满足离心管、架、微孔板、水平凝胶上样，不同容器之间自由的样品转移。

  - 电动退吸头设置

  - 多模块锁定功能，避免无意间误操作

  - 可自定义个人化移液程序、个性化界面、程序锁定、快捷菜单、移液器追踪等

- 配备清单

  - 移液器一把

  - 电池一块

  - 电源适配器一套

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：合同签约后90天内

九、电动多道移液器

采买数量1把

- 工作条件

1.1温度要求：室温

1.2湿度要求：20-80%

1.3 电源：电池

- 技术参数

  - 可调间距：4.5 to 14.2mm

  - 兼容Clip Tip 384 125吸头

  - 通道数：8

  - 量程（公制）：2 to 125μL

  - 增量：0.1μL

  - 蓝牙设置：有

  - 连锁卡点设计，装配上专用的Clip Tip吸头，则所有通道完全密封，不会出现松脱现象，确保多通道液面平齐。

  - 大屏幕彩色液晶显示屏，二级菜单设置，用户界面提供清晰、快捷、简单的操控；

  - 应预置8种常用移液程序，可存储20个个性化程序。

  - 预设48孔板、96孔板、384孔板标记，同时满足离心管、架、微孔板、水平凝胶上样，不同容器之间自由的样品转移。

  - 电动退吸头设置

  - 多模块锁定功能，避免无意间误操作

  - 可自定义个人化移液程序、个性化界面、程序锁定、快捷菜单、移液器追踪等

- 配备清单

  - 移液器一把

  - 电池一块

  - 电源适配器一套

- 随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

- 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

- 技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

- 质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

- 交货时间：合同签约后90天内。

十、谷物水分测定仪

采购数量2台

1.工作条件

1.1温度要求：室温

2.技术参数

2.1测量误差：≤±0.5℅

2.2测定范围：小麦：6.0—40.0％，玉米：6.0—40.0％，大豆：6.0—30.0％，大麦：6.0—40.0％

2.3使用温度范围：-5℃至40℃

2.4表示器：LCD

2.5电源：5号干电池4个

2.6尺寸：约210(高)x130(宽)x190(长)mm

3.	配备清单

3.1	仪器    2台

3.2	附件：样品杯．料斗，5号电池，品种表，

4.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

5.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

7.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

8.	交货时间：合同签约后90天内

十一. 植物图像分析仪系统

采购数量1台

1.工作条件

1.1温度要求：室温

2.技术参数

2.1配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪。

2.2根系透扫幅面不小于30 cm×20 cm。

2.3最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。

2.4可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等。

2.5可进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。

2.6可进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角。

2.7可用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌体贡献量。

2.8大批量的全自动根系分析，对各分析结果图可编辑修正。

2.9可做根系生物量分布的大批量自动化估算。

2.10 各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。

3.	配备清单

3.1	仪器    1台

4.	随机文件：供货方提供详细的中文操作指南、售后服务指南等。

5.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

7.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

8.	交货时间：合同签约后90天内

十二. 凝胶成像仪器

采购数量1台

1.工作条件

1.1温度要求：室温

2.技术参数

*2.1 CCD相机物理像素大于等于910万像素，分辨率3468x2728

*2.2 CCD相机绝对制冷温度小于等于-57℃，不随室温的变化而变化

2.3通过有效分辨率技术可获得大于等于2700万像素的图片，满足各类期刊对文章图片质量的要求

2.4比特深度为16 bit，动态范围大于等于4.8 OD

2.5光量子效率73%@425nm，峰值为77%，将入射光信号转换为有效信号的能力强，提高检测灵敏度

2.6 f0.95大光圈自动定焦镜头

3.暗箱

3.1 完全光密闭的暗箱，软件控制镜头、暗箱

3.2 电磁门锁技术，防止意外曝光

3.3电动升降载物台，软件控制，高度连续可调，可灵活选择成像视野，可现实近距离的拍摄，提高化学发光成像的灵敏度

3.4标配7位电动滤光轮及UV滤光片，满足后续升级多色荧光的需求

3.5 标配落射荧光灯架，可方便实现后续升级荧光成像

*3.6成像面积大于等于32.3x25.6cm

3.7标配落射LED白光光源，两侧各8个

3.8标配紫外透照仪，抽屉式设计，采用背面光反射技术，将紫外透射仪的光源均一性提高到CV≤5%，用于SYBR Gold, SYBR Green, SYBRSafe, SYPRO Orange, SYPRO Ruby UltraPower, Ethidium bromide, GelGreen, GelRed等染料的检测

3.9 标配紫外/白光转换板，用于考染、银染胶等的检测

3.10系统标配独立的智能化图像捕捉软件和图像分析软件

3.11结果可输出到EXCEL、WORD、TXT

3.12输出报告包扩图片特征、胶图、泳道的峰图、数据表格（含分子量、原始值、峰图信息等）等信息，报告符合CRF 21 Part 11

3.13仪器配备割胶装置

4.	配备清单

4.1	仪器    1台

5.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

6.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

7.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

8.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

9.	交货时间：合同签约后90天内

十三. 立式超低温冰箱

采购数量1台

1.工作条件

1.1工作温度：＋5℃至35℃

2.技术参数

*2.1 工作电压：100V - 240V (±10%)，50 或60Hz，无需特殊布线

2.2 自动电压调节能力：具有，100V至240V（±10%）在50或60Hz（自动调整）

2.3 制冷发动机：连续调节的充氦自由活塞Stirling发动机

2.4 100%天然制冷剂：环保型R-170（乙烷）90克

2.5 散热：风冷，位于冰箱顶部，易于散热，冰箱可靠墙摆放

*2.6存储容量：有效容积大于等于780L，2英寸冻存盒容量大于等于600个

*2.7温度范围	：-86℃至-20℃@32℃，步进精度1℃

2.8 温度稳定性：开机后发动机一直工作，无浪涌电流，温度稳定在±1℃

2.8噪音：一米范围内小于等于45dB(A)

2.9 记录：30天温度图像显示，及所有报警和开关门记录

2.10能耗小于等于6.86千瓦时/天@-75℃

2.11 降温速度：室温25℃降至-80℃小于等于6.5小时

2.12外部尺寸：约1994 x 870 x 915 mm

2.13占地面积：小于等于0.8平方米

3.	配备清单

3.1	仪器    1台

4.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

5.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

*7.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，发动机7年质保，整机2年质保

8.	交货时间：合同签约后90天内

十四.植物育成闭合型恒温培养箱

采购数量1台

1．工作条件

环境温度：10℃－30℃

环境相对湿度：25％－85％

电源：100-240V AC

2．主要技术指标

2.1、基本参数

2.1.1、外形尺寸：约W880×D806×H1875

*2.1.2、内型尺寸：约W670×D565×H1100

2.1.3、控制方式：阶梯式程序，实时方式（24小时）9步骤/3模式，27步骤/1模式. 重复次数：1~99次或者无限次数

#2.1.4、温度：+5～50℃±1℃，温度传感器：铂金测温电阻。

#2.1.5、湿度：50～90%RH(15～45℃)，加湿方式：超声波加湿。

2.1.6、照度：电球色0～15000lx。

2.1.7、光量子量：0～200μmol-2S-1

*2.1.8、可调波长：400~800 nm，植物生长专用波段电球色：光量子量比率为100%时（波峰）波长600nm。

*2.1.9、照明：植物育成专用PLANT FLEC照明光源，五面光照，天井：20W型  6灯×1面；左/右/前/背面：40W  4灯×4面。

2.1.10、内置5层架子，架子高度可调。

2.1.11、标配内部插座，可以内置如光度计等第三方设备在箱体内工作。

2.1.12、功率：冷冻机：300W，加热器：500W，加湿器：80W

2.1.13、重量：小于295kg

2.3、机体上部触摸屏，实时显示

2.4、可控制温度、照度、湿度，并且有定制运行和昼夜转换运行

2.5、温度采用三位控制方式。

3.	配备清单

3.1	仪器    1台

4.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

5.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

7.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

8.	交货时间：合同签约后90天内

十五. 微孔板分光光度计

采购数量1台

1.工作条件

工作温度：＋10℃～＋32℃ ；电源：220V，50/60Hz

2．主要技术指标

2.1主机：

2.1.1光源：氙灯；

2.1.2波长选择：单色器；

*2.1.3波长范围： 200 nm 至 999 nm，1 nm步进；

2.1.4孔板类型：6-384孔板；

2.1.5带通≤2.9nm；

2.1.6 动态范围：0 至 4.0 OD；

*2.1.7 分辨率：≤0.0001 OD；

2.1.8单色器波长准确性: ±2 nm；

2.1.9单色器波长可重复性：±0.2nm；

2.1.10 OD 准确性：0至2 OD:±1% ±0.010 OD；2 至2.5 OD: ±3%±0.010 OD；

2.1.11 OD 线性：0 至 2 OD: ±1% ±0.010 OD；2 至 2.5 OD: ±3% ±0.010 OD；

2.1.12 OD 可重复性：0 至2 OD: ±1% ±0.005 OD；2 至 2.5 OD: ±3% ±0.005 OD；

2.1.13 检测速度：96孔板≤8秒；384孔板≤14秒；

2.1.14 读板方法：终点法, 动力学法, 光谱扫描, 孔域扫描；

2.1.15 震荡方式：线性、轨道和双轨道震荡三种震荡方式

*2.1.16 温度控制：环境温度+4℃至65℃，带有防凝集功能, 温度精确性±0.2ºC @ 37ºC

2.2 超微量检测

2.2.1 微量样品：可检测16个2ul样品，用于直接进行核酸蛋白检测；BioCell位置可快速进行2个1cm光路径样品检测；比色杯位置可进行标准带塞头比色杯检测

2.2.2 样品体积：最小2ul样品上样

2.2.3 光路径：0.5mm(可校正)

2.2.4 精确性：0-2OD 2% ±0.007 OD

2.2.5检测限度：2-4000ng/ul

2.3 软件：

2.3.1微孔板数据采集及分析软件；

3 配置:

3.1 酶标仪主机      1台

3.2 Take微量检测板   1件

4.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

5.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

7.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

8.	交货时间：合同签约后90天内

十六. 实验室液体培养基分装仪

采购数量1台

1.工作条件

工作温度：室温

2．主要技术指标

2.1测量范围：转速范围 [rpm] 0-1500

2.2电源：220V,频率50/60HZ

2.3外形尺寸：约280×160×85

2.4重量：小于2.8（kg）

2.5加热温度：室温-340摄氏度

2.6最大搅拌量：20L

2.7外观尺寸(长*宽*高) 约203*210*191mm

2.8接口 2*RS232

2.9输入电压 100-240VAC 50/60Hz

2.10适合管道直径 1-8mm

2.11流速 0.6ml/min--5L/min

2.12蠕动量 0.1ml-9999ml

2.13延迟时间 0.1s-9.9s

3 配置:

3.1 主机      1台

3.2 内径4mm硅胶管     1个

3.3分装管头             1个

3.4吸液管10cm和35cm  一套

3.5 硅胶管口夹            1个

4.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

5.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

7.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

8.	交货时间：合同签约后90天内

十七. 标签打印机

采购数量1台

1．工作条件

环境温度：10℃－30℃

环境相对湿度：25％－85％

电源：100-240V AC

2．主要技术指标

2.1  分辨率203dpi（8dots/mm），300dpi（12dot/mm）（可选），600dpi（24dot/mm）（可选）

2.2 打印宽度：4.09英寸/104 毫米；

2.3打印长度：203dpi：3988mm；300dpi：1854mm；600dpi：991mm；

2.4打印速度：14英寸/秒（356毫米/秒）；

2.5支持7种位图字体、1种平滑可缩放字体支持OpenType字体，多语言支持—符合Unicode标准，可直接进行快速的多语言按需热敏打印

2.6一维条码：Code 11、Code 39、Code 93、带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、 EAN-13、UPC 和 EAN 2-or 5-digit extensions、 Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、 Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、 Logmars、MSI、Codabarand Planet Code；

2.7二维条码 Codablock、PDF417、Code 49、 Data Matrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、 MicroPDF RSS-14（和附加码）、Aztec

3 配置:

3.1 主机      1台

4.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

5.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

7.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

8.	交货时间：合同签约后90天内

十八、24孔离心机

采购数量1台

1.工作条件

工作温度：室温

2．主要技术指标

2.1最大容量：24× 1.5/2.0 mL离心管

2.2最大相对离心力：21130×g(15,000 rpm)

*2.3 具有PTFE涂层转子

2.4自动转子识别和自动转子失衡检测

*2.5快速锁定转子盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子

2.6气密性转子，由第三方检验机构进行测试并认证，应符合IEC1010-2-020annex AA标准

2.7从零加速至最高转速时间和从最高转速减速至零的时间：15秒/16秒

2.8单独的瞬时离心按键

2.9单独的rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键

2.10具备定速计时功能，可在达到设定转速后才开始计时。

2.11转子和附件可高温高压灭菌 (121℃, 20 分钟)

2.12具备软刹车功能，防止样品重悬

2.13离心计时：30 秒至9 小时59 分钟，可连续离心

*2.14应采用动态压缩机控制技术降低振动，保护样品

2.15温控范围：-10℃至40℃，在最高转速也可保持 4 ℃

2.16快速预冷功能，从室温（21 ℃）降至 4 ℃≤8 分钟

2.17持续制冷功能：离心结束后仍可保持设定温度

2.18ECO 自动待机功能，1、2、4或8 小时无使用后自动待机

*2.19内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀

*2.20噪音水平<48db(A)

2.21按键式（方便清洁）

2.22 CE认证，CFDA认证，产品符合 IVD（98/79/EG）欧洲标准

3 配置:

3.1 主机       转子配备应该列出。

4.	随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、售后服务指南等。

5.	检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

6.	技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。设备故障提供24小时服务响应。

7.	质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，12个月

8.	交货时间：合同签约后90天内

十九、种质库冷库系统（除湿机）

采购数量：2台/套

1、工作条件

1.1  环境温度:                      -15℃～40℃

1.2  相对湿度:                      ≤85％

1.3  电源：                        380VAC；50Hz

2、技术参数

2.1  库温：4℃；控温精度±1℃

2.2  相对湿度：RH≤45%；控湿精度≤±7%

2.3  制冷量：≥15KW（蒸发温度-10℃，环境温度38℃时）

2.4  除湿风量：≥6000 m³/h

3、基本配置要求

3.1 分体式结构

3.2 整体式制冷除湿室部分，核心部件为知名品牌全封柔性涡旋压缩机

3.3 制冷除湿室内部分为高效型蒸发器，兼具有热回收平衡装置

3.4 智能PLC电控系统，人机操作界面≥7英寸

3.5 配套管路管线等

3.6种子冷库2间，每间约32平方米，高约2.3米。

4、技术资料

4.1  使用说明书

4.2  电路原理图

4.3  控制软件

5、售后服务与培训

5.1  提供24小时售后服务电话，接到维修电话后4小时内赶到现场处置

5.2  提供不短于5年的零配件供应，按出厂价执行

5.3  质量保证期2年。终身维修

5.4  提供设备操作规程，并免费培训2人直至能完全独立操作

6、订 货 量：2台/套

7、交货地点：甲方指定地点

8、交 货 期：30天（含现场安装调试及培训时间）

二十、低温冷藏箱

采购数量：2台

1. 基本参数

温度控制范围：2℃～8℃

外形尺寸：约660×650×1970mm毫米

内箱尺寸：约570×498×1405mm 毫米

*有效容积：不小于387L

*压缩机：恩布拉克压缩机，全封闭型

*风扇：采用双风扇设计，箱内温度分布均匀，降温迅速。

*噪音：55dB以下

*大视角电加热膜玻璃门，防止结露，方便观测柜内物品。

柜体自带门锁，保证存储安全

*测试孔：直径不小于32mm检测孔1个

制冷剂：R134a（HFC）

层架：7层7个（可调节）

设备配备脚轮，方便移动设备。

2.技术性能

①具有自我诊断功能，可以在最短时间解决故障。

②温度调节方式为电子温控调节，温度数字显示。

③*自然除霜系统，每次压缩机制冷循环停止后自然除霜，无加热源减少温度波动。

3.报警系统

①高/低温报警功能

②门未关闭报警功能

③传感器故障报警

- *冷凝器脏堵报警功能

5 投标商所提供产品，整机至少保修三年，压缩机至少保修三年。收到维修申请后，2小时内有响应，48小时内赶到现场。终身提供维护

二十一、低温冷冻箱

采购数量1台

1.运行环境

1.1 电源：220V±10%,  50Hz。

1.2 环境温度：10-35℃

1.3 环境湿度：不大于90%相对湿度。

2.技术参数

2.2 容积:≥270L

2.3 外形尺寸: ≤610*600*1750(深*宽*高mm)

2.4 输入功率:≤155W

2.5 *储存温度:-10~-25℃可调可控

2.6 气候类型:N

2.7 *样式:立式，旁开门,安全门锁设计，底部带脚轮, 抽屉式结构；

2.8 制冷方式:直冷

2.9 外观颜色:浅色

2.10 材料:

2.10.1*柜体材料：SPCC钢板静电喷涂;

2.10.2*内胆材料：内壁为工程塑料；

2.10.3保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；

2.11 功能要求:

2.11.1*控温方式：采用微电脑精确控制器，温度在-10～-25℃范围内自由设定，数码温度显示；

2.11.2声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种声光报警功能

2.11.3具有开机延时、停机间隔等保护功能；

2.11.4压缩机：采用国际名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂

3. 配置清单:

3.1产品合格证书：一份；

3.2产品维修与使用说明书：一份；

3.3产品保修凭证：一份

3.4钥匙：1套

4.技术资料

4.1提供仪器设备的中文安装、操作手册。

4.2提供仪器设备的维修保养手册。

4.3仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

5.技术服务

5.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

5.2为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

5.3仪器设备的保修期为整机三年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在24小时内到达用户现场进行维修服务。

二十二、低温恒温培养箱

采购数量2台

- 工作条件：

1.1常温常湿条件

- 主要技术指标

2.1 材料：外壁采用彩涂钢板，内壁为不锈钢材料，隔热材料为聚氨脂发泡材料

2.2 尺寸：外部尺寸：约800 x 832 x 1810 （mm）内部尺寸：约640 x 550 x 1160 mm

2.3有效容积：不小于406 L

*2.4温度控制范围：-10℃~+60℃

*2.5 温度波动范围：±0.2℃ (加热器PID控制时) (设定50℃，环境温度20℃，无负载)

±1.5℃ (压缩机开关控制时) (设定5℃，环境温度20℃，无负载)

*2.6 温度均匀性：±0.5℃（设定37℃，环境温度20℃，无负载）

2.7 温度控制和设定：微电脑PID控制系统（压缩机启动后可由开关控制）； LCD液晶显示屏，带键锁数字设定，数字显示。

2.8 温度传感器：热敏电阻温度传感器

2.9 安全报警装置：自动设置温度报警（偏离设定值±1~5℃可调）、电源异常报警、过热保护，视/听双重报警。并可以接远程报警端子

*2.10程序设定：12个步骤，98个循环, 10个程序记忆功能

*2.11  计时模式和24小时时钟模式可供选择，数据自动存储，且易于恢复。

2.12 除霜功能：手动/自动

2.13内置灯：15W内置荧光灯

2.14压缩机1台,完全密封型，输出功率为250 W。加热器322W。

2.15耗电量（220V，10A）：不大于285W

*2.16 门：外门1个，彩色涂层钢板、三层玻璃(带观察门)

2.17 搁架：5个，可调节，漆包钢丝搁架

3．基本配置：

3.1低温恒温箱                    1个

3.2 架子                         5个

- 技术资料：

详细的英文说明书和操作指南，以及仪器维护的有关资料

- 技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

- 质量保证：

测试试验合格后，整机保修3年，压缩机保修3年；如果客户需要维修，通知维修中心后，24小时内有响应，48小时内赶到现场。

注：带*的为重要的必须满足的指标

二十三、8道缓冲液分液器升级配件

1、应用范围    用于对8道缓冲液分液器进行配件升级，以及一年的全程保修服务。

2、技术部分

- 工作条件

  - 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

  - 环境温度：15-28℃

  - 相对湿度：10-80%

- 技术参数：

2.1  升级-syringe分液系统：syringe分液的更加准确，死体积更小；

2.2  年度预防性维护1次：包含: 管路清洗：使用专用除菌清洗液进行清洗,电路气路检查，系统位置调校，压力校准等；

2.3  吸液分液校准，用专用校准液称重校准吸液分液的标准曲线，保证洗液和分液精确性；

2.4  故障分液针，分液阀及其他配件更换；

2.5  提供一年的全程保修服务；

3 配置清单

3.1 syringe分液系统                              1台

4 技术资料

4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

4.2 提供相关应用技术资料。

5 技术服务和培训

5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2供应商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训；

5.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到达现场，保证仪器的正常操作。

6质量保证

主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。

7 交货期：签订合同后3个月内

8 订货数量：1套

9 交货地点：用户指定地点

二十四、DNA提取系统升级配件

一．   应用范围

用于对DNA提取系统进行配件升级，以及一年的全程保修服务。

二．   技术部分

- 工作条件

  - 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

  - 环境温度：15-28℃

  - 相对湿度：10-80%

- 技术参数：

2.1  96道分液头更换；

2.2  年度预防性维护1次：包含仪器清洁，电路气路检查，系统位置调校等

2.3  磁力架，机械臂性能确认，确保磁力架起落正常，机械臂移动良好 4 故障泵，气水管路及其它配件更换

2.4  故障分液针，分液阀及其他配件更换；

2.5  提供一年的全程保修服务；

3 配置清单

3.1 96道分液头                              1个

4 技术资料

4.1 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

4.2 提供相关应用技术资料。

5 技术服务和培训

5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2供应商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训；

5.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

5.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到达现场，保证仪器的正常操作。

6质量保证

主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)，保修期内提供全免费保修。

7 交货期：签订合同后3个月内

8 订货数量：1套

9 交货地点：用户指定地点