项目名称：北京工商大学设备购置—良乡校区食堂三层厨具购置

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB5135

北京国际工程咨询有限公司

2018年5月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标范围及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10.	投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改与撤回	10

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	15

六   确定中标	15

23．中标候选人的确定原则及标准	15

24．确定中标人	15

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	16

26．中标通知书	16

27.	签订合同	16

28．履约保证金	17

29.	其它	17

第二章    合同一般条款	21

1     定义	21

2     技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7     装运通知	23

8     付款条件	23

9     技术资料	23

10    质量保证	24

11    检验和验收	24

12    索赔	25

13    延迟交货	26

14    违约赔偿	26

15    不可抗力	26

16    税费	27

17    合同争议的解决	27

18    违约解除合同	27

19    破产终止合同	28

20    转让和分包	28

21    合同修改	28

22    通知	28

23    计量单位	28

24    适用法律	29

25    履约保证金	29

26　  合同生效和其它	29

第三章    政府采购合同格式（货物类）	30

第四章    附件——投标文件格式	33

附件1　　　　投标书（格式）	34

附件2　　　　投标一览表	36

附件3　　　　投标分项报价表	37

附件4        货物说明一览表	39

附件5　　　　技术规格偏离表	40

附件6　　　　商务条款偏离表	41

附件7　　　　资格证明文件（格式）	42

附件8　　　　案例证明文件	59

附件9　　　　售后服务承诺书	60

附件10　　 　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	61

第五章    投 标 邀 请	63

第六章    投标人须知资料表	65

第七章    合同特殊条款	67

第八章    货物需求一览表及技术规格	69

第九章    评分办法	109

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京工商大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5	投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	投标人应具有医疗器械经营许可。

1.2.8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.9	为本项目某一包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.12	本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.13	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包中的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

第九章	　评分办法

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评审时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——案例证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价；如涉及进口免税产品，按照本章第29条的要求执行），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费等费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应双面打印、装订牢固、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。资料原件单独密封，且在封装表面标明“原件”。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在   （开标日期、时间 ）   之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动的，应事先书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重见第九章。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序每包确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29.	进口代理

29.1	进口免税。

凡在招标文件第八章中标示为接受进口产品的货物，投标人在应答时应注明所投产品是否为进口产品，如为进口产品，则必须统一由学校指定的进口代理公司办理海关免税手续，不接受国内现货(第八章有特殊要求除外)。

29.2	关于中标人投标产品的进口代理。

本项目中标货物如涉及进口,须经过采购人指定的进口代理公司办理相关手续(进口代理公司的名称可在北京工商大学国有资产管理处网站查询) 。

进口代理费具体为：

（1）进口代理包干费为进口设备总价的2%，该金额从合同的进口设备总价中直接扣除。

（2）以上代理包干费含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）。

（3）海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由丙方（进口代理方）与乙方（中标人）另行商议。

（4）含税进口设备的海关税费，以及海关根据政策不批准免税所发生的海关税费，均由乙方（中标人）承担。

### 30.	融资担保

30.1	投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目的投标、履约进行融资。

30.2	由中国投资担保有限公司、首创投资担保有限责任公司、中关村担保有限公司作为本项目的专业担保机构（其它担保机构出具的担保，本项目不予认可），联系方式如下：

（1）中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19层

联系人： 刘  尊

联系电话：88822559、88822659

移动电话：18701216551

传真：68437040、68472315

邮箱：liuzun@guaranty.com.cn

（2）北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨  阳  陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传  真：58528757

邮  箱：yangyang@scdb.com.cn  chenhaoran@scdb.com.cn

（3）北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

### 31．	质疑的内容、时间与处理

31.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

31.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

31.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

31.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

31.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

31.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

31.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     乙方应在合同规定的交货期  3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2     如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  15  天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到甲方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后  3  天内将这些资料免费寄给甲方。

### 10     质量保证

10.1    乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方在收到通知后   7  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，甲方应在 10 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在乙方收到索赔通知后  3  天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 3 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在乙方出现下列违约行为的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2    在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    乙方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   本项目不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    乙方未经甲方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的甲方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。乙方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.3   本合同一式 拾 份，具有同等法律效力。

# 第三章　政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(甲方)   　　    (项目名称)中所需 　　　　　(货物名称)经           (招标采购单位)以　　　   号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　          (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲　方：               			   乙　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　  名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　  　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——案例证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标截止时间之前，我方以及投标产品(服务)供应商未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章-------------------------

日期---------------------------

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 产品授权书在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ， 属于小型和微型企业产品的价格合计 属于节能产品的价格合计 属于环境标志产品的价格合计 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

5. 如分项报价表中的“节能产品”、“环境标志产品”未按照招标文件要求提供相应证明材料，在评审时将不予认可。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章)

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章、第九章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：____________________ _

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：提供复印件。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明应提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

1、名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_________________

授权代表的职务：_________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：（1）本授权书格式供投标人参考使用。

（2）授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

（3）如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

（4）如招标文件的其他章节已将产品授权作为评分因素，则此项内容不再作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （品牌、型号）  货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

5、如投标人采用了投标担保的方式出具了投标担保函的，则无需提供此附件内容。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：可提供复印件。提供开标前3个月内任意1个月的缴纳记录。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11    信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图。查询时间应在投标截止时间前7日内。

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不予认可。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

以下两项为非强制内容，投标人可提供相应文件作为评审加分因素：

a. 节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b. 环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13    招标文件要求的其他资格证明文件

说明：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

## 附件8　　　　案例证明文件

请投标人自行设计表格填写，对已做过的案例作出说明，并按招标文件要求附相关证明文件。

投标人需将合同原件按照招标文件的密封要求密封后与投标文件一同提交。在招标结果公告后，投标人可去招标文件中载明的购买文件地址办理原件退还手续。

## 附件9　　　　售后服务承诺书

## 附件10      中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京工商大学的委托，对北京工商大学设备购置—良乡校区食堂三层厨具购置项目进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB5135。

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分1个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2018 年 6 月 7 日（节假日除外），上午9:00至11:30,下午1:00至4:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2018年 6 月 25 日　上午9：30　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2018年 6 月 25 日　上午9：30　（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京工商大学阜成路西校区综合楼三层报告厅（北京市海淀区阜城路33号，靠近航天桥的校区）。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

- 联系方法:

采购人：北京工商大学

地      址：北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)

联  系  人：于泽、华菂

联系人电话：010-68984323

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标部

联系人：戴旭华、张乐

电  话：82376722、82376706

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京工商大学 ； 地址：北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)。 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5%。 |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份；副本： 5 份； 电子版文件： 1 份（其中的分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件）。 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年 6 月25日上午9：30（北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2018年 6 月25 日上午9：30（北京时间）； 开标地点：北京工商大学阜成路西校区综合楼三层报告厅。 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理： （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 投标人如提交合同原件，需将合同原件按照招标文件的密封要求密封后与投标文件一同提交。在招标结果公告后，投标人可去招标文件中载明的购买文件地址办理原件退还手续。 |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指：　北京工商大学　。

1.6 乙方：本合同乙方系指：　中标供应商　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：　北京工商大学。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　　现场交货　　。

8、 付款条件（如第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

8.1  国产产品（本项为实质性响应条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将被视为非实质性响应）

8.1.1  国产设备

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、安装完毕、验收合格，同时乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

8.1.2  国产软件

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方安装调试完毕，甲方验收合格，在乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

8.2  进口产品（本项为重要条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将会在评标环节按#号项不满足的情形作扣分处理）

进口设备：丙方（进口代理方）将进口设备货款的90%向乙方指定的外商（即产品制造商）开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑；货物验收合格并纳入甲方固定资产库后，货款的10%凭甲方加盖国有资产管理处公章的验收证明电汇给外商。

8.3  材料（本项为实质性响应条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将被视为非实质性响应）

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方供货安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方付清合同100％货款。

9、 技术资料：　按合同约定　　。

10、质量保证（如第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3    乙方在收到通知后 7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、索赔：按合同约定。

15、	不可抗力：

15.2	不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

# 第八章  货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表及预算

| 包号 | 名称 | 分包控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属预算项目及编号（CA） | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 良乡校区食堂三层厨具购置 | 383.7815 | 否 | 设备购置—良乡校区食堂三层厨具购置 XM-0000014213180515345 | 383.7815 |

第二节．技术需求

一、说明

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的供货方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）*号指标为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

#3、授权要求

技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于10万元人民币的产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

未按以上要求提供有效授权书的，评标环节作扣分处理（即每有一项产品授权书不满足，扣2分）。

4、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“▲”。

5、付款条件

*（1）国产产品及耗材

①国产设备

合同签订，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、安装完毕、验收合格，同时乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

②国产软件

合同签订，网上公示无异议后，乙方安装调试完毕，甲方验收合格，在乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

③耗材

合同签订，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、验收合格后，甲方付清合同100％货款。

#（2）进口产品

合同签订后，甲方将合同100%货款支付给进口代理方，由进口代理方代为支付。进口代理方将货款的90%向乙方指定的外商（即产品制造商）开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑；货物验收合格并纳入甲方固定资产库后，货款的10%凭甲方加盖国有资产管理处公章的验收证明电汇给外商。

6、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

二、技术要求

01包：良乡校区食堂三层厨具购置（控制金额383.7815万元）

注：不接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三层西厅风味餐厅 |  |  |  |  |
| 风味洗碗间 |  |  |  |  |
| A01 | 双孔残食台 | 1500*760*800+150（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 脚通采用∮38mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，角切至与脚管配合，层板下面安装25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 1台 | 否 |
| A02 | 台下式垃圾桶 | 采用高密度聚乙烯一次性注模成型，外表光滑，容易清洗 桶身性能要求根据CJ/T280-2008的标准生产，桶的平均壁厚≥5mm；桶身正面和背面四角凸出设计增置加强肋骨，使桶的四周能承受更大的冲击力。 | 2台 | 否 |
| A03 | 单星水池 | 1000*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板； 面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm； 配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个； 工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口。 | 2台 | 否 |
| A04 | 洗地龙头 | 10.7m，开放式，环氧涂层，喉管自动回卷装置、篮管可耐120℃水温，可安装在墙上或者屋顶。 | 1个 | 否 |
| A05 | 四层货架 | 1500*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理，便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚；4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 2台 | 否 |
| A06 | 长龙式洗碗机 | 4600**1020*2010（mm） 应配置高效的烘干机及风刀，保证洗涤效果，环绕喷淋设计，机械式按钮设计，履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟，餐盘可直接放于履带上，无需分类装筐和将框推进洗碗机，门有双重保护，内置卷簧及门挂钩，保障操作者安全，出入口配备启动/停止/紧停开关装置，方便操作人员控制机器的运行，出口端装有限位开关，防止餐具因未及时卸载而造成破损，最大洗涤高度 954（mm），总功率 48（KW） 最大洗涤量 44900（筐/小时） ）。 | 1台 | 否 |
| A07 | 洁碟台 | 2100*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm不锈钢板； 配304#1.2mm不锈钢板做补强撑； 层板采用304#1.2mm不锈钢板； 配304#1.2mm不锈钢板做补强撑； 脚通采用Φ518"*1.5不锈钢圆通配可调不锈钢子弹脚； | 1台 | 否 |
| A08 | 移动双层工作台 | 1800*760*800（mm），台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，活动式，带φ100mm耐油静音脚轮， 对角的脚轮带刹车； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 2台 | 否 |
| A09 | 消毒柜 | 1440*535*1658（mm） 电热型双门高温消毒柜。 微电脑自动检测控制，大屏幕彩色动态显示。 采用优质不锈钢拉丝板。 温度采用温控器和温度传感器双重控制及操保护 容量：≥700L，功率：220V/2.1KW。 | 4台 | 否 |
| A10 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 柜身采用304#1.2mm不锈钢板； 柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢板； 配1.2mm不锈钢板做加力筋； 柜脚采用Φ75*1.5mm不锈钢圆通配不锈钢可调子弹脚； | 1台 | 否 |
| A11 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能 电压：220V～50Hz； | 2台 | 否 |
| A12 | 集气罩 | 4800*1000（mm） 烟罩主体采用1.2mm厚不锈钢拉丝板制作，并进行合理分段，最终在现场组装； 烟罩内置有防爆灯和活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 | 4.8平米 | 否 |
| A13 | 单星水池 | 1000*800*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板； 面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个； 工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口。 | 1台 | 否 |
| 风味肉类加工间、风味蔬菜加工间 |  |  |  |  |
| B01 | 单星水池 | 1000*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板； 面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm； 配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个； 工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口。 | 6台 | 否 |
| B02 | 挂墙刀具消毒柜 | 优质不锈钢制成，美观耐用，箱内可放置5把刀具 设有开门停止紫外线灯工作功能，设有磁性门吸和门锁。 | 4台 | 否 |
| B03 | 杀鱼台 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 脚通采用∮38mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 1台 | 否 |
| B04 | 四层货架 | 1500*500*800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 3台 | 否 |
| B05 | 锯骨机 | 切割厚度：30-250mm 电机功率：1.5kw | 1台 | 否 |
| B06 | 台式绞肉机 | 电机功率：0.75kw 生产能力：220kg/h | 1台 | 否 |
| B07 | 台式切片机 | 刀片直径：300mm 切片厚度：0.2-15mm 切片宽：200mm | 1台 | 否 |
| B08 | 双层工作台 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 1台 | 否 |
| B09 | 土豆去皮机 | 圆桶式该机适用于土豆的脱皮与洗净，效率：240kg/h，电机功率:1.1kw/220V。 | 1台 | 否 |
| B10 | 多功能切菜机 | 产量300-1000KG/H 应为双头型切菜机,可同时工作。 通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁、段。 整机采用全不锈钢制造 产量：300 - 1000KG/HR 电源：220V单相 功率：1.3 KW ； 配置：3个独立电机 | 1台 | 否 |
| B11 | 洗菜机 | 1500*760*800+150（mm） 采用304#不锈钢制作 利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药，健康、环保无污染附着物，消毒祛菌。配备臭氧发生装置，在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生并输送臭氧，经过布气装置，与水和洗涤物充分接触，达到杀菌消毒的目的； 功率：1700W/220V。 清洗量：>300kg/h，具备污水及残渣处理功能。水循环利用。 | 1台 | 否 |
| B12 | 洗地龙头 | 10.7m，开放式，环氧涂层，喉管自动回卷装置，篮管可耐120℃水温，可安装在墙上或者屋顶。 | 2台 | 否 |
| B13 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 2台 | 否 |
| B14 | 双层工作台 | 1800*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 2台 | 否 |
| 高低温冷库 |  |  |  |  |
| C01 | 四层货架 | 1500*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑 | 9台 | 否 |
| C02 | 四层货架 | 1200*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑 | 5台 | 否 |
| C03 | 高温冷库 | 5000*2700*2500（mm） 库板采用100mm厚双面304#不锈钢聚氨指板，钢板厚0.6，容重45公斤，平开嵌入式双面不锈钢库门，带安全锁。 内置阻燃型隔热物质。 库板应为根据模具件由预制面板制成的凹凸板，保证板间接口互相咬合，板边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合，内部应有安全式拉手门锁及防潮胶边，门框设防潮发热线，油压式关门器，微电脑数显控制器； 配备温度监控器、声光报警器及LED照明灯2个，湿度范围：45-75%RH 安装过程中，配件及以下内容需投标人自己提供： 01、真空裉火紫铜管Φ6、Φ10、Φ19、Φ25、Φ38 02、铜弯头、铜直接、铜三通、铜U型弯 03、Φ10、Φ19保温套 04、保温套绑扎带、尼龙扎带 05、制冷机组底架、减震装置 06、排水系统：Φ25PVC管子、PVC、直接、弯头、三通 07、蒸发器专用吊杆、方钢、角铁、胀栓 08、焊条：铜焊条、电焊条 | 1座 | 否 |
| C04 | 低温冷库 | 5100*2700*2500（mm） 库板采用100mm厚双面304#不锈钢聚氨指板，钢板厚0.6，容重45公斤，平开嵌入式双面不锈钢库门，带安全锁。内置阻燃型隔热物质。 库板应为根据模具件由预制面板制成的凹凸板，保证板间接口互相咬合，板边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合，内部应有安全式拉手门锁及防潮胶边，门框设防潮发热线，油压式关门器，微电脑数显控制器； 配备温度监控器、声光报警器及LED照明灯2个，湿度范围：45-75%RH 安装过程中，配件及以下内容需投标人自己提供： 01、真空裉火紫铜管Φ6、Φ10、Φ19、Φ25、Φ38 02、铜弯头、铜直接、铜三通、铜U型弯 03、Φ10、Φ19保温套 04、保温套绑扎带、尼龙扎带 05、制冷机组底架、减震装置 06、排水系统：Φ25PVC管子、PVC、直接、弯头、三通 07、蒸发器专用吊杆、方钢、角铁、胀栓 08、焊条：铜焊条、电焊条 | 1座 | 否 |
| 风味厨房副食库、风味厨房主食库 |  |  |  |  |
| D01 | 四层货架 | 1500*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑 | 14台 | 否 |
| D02 | 米面架 | 1500*500*1800（mm） 层架网采用304#2.0mm不锈钢板； 层架脚用40*40*1.2mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚 | 12台 | 否 |
| 粤菜加工间、售饭间 |  |  |  |  |
| E01 | 三星水池 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| E02 | 平台雪柜 | 1800*760*800（mm），外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积：≥490L | 1台 | 否 |
| E03 | 四门冰箱 | 1200*760*1950（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒； 电源电压：220V50Hz 有效容积：≥1000L 制冷温度：-10℃～-20℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障 | 1台 | 否 |
| E04 | 双通工作柜 | 1500*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 台柜内抽屉采用0.8mm不锈钢拉丝板，配钢锁； 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 2台 | 否 |
| E05 | 三门蒸柜 | 830*910*1900（mm） 炉面及外壳架用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 炉身用1.0mm不锈钢拉丝板，炉体骨架结构采用40*40*4mm 不锈钢 炉通脚用直径50*50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； 装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁；燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm 时间设定1~90分钟可调 超温蒸功能：101~130℃可调 配电磁安全掣 热负荷: 42kW 电源: 220V/50Hz/0.025kW 炉头: 环保炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 配10个400X600盆, #蒸柜需获得食品接触产品安全认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| E06 | 单头单尾炒灶 | 1200*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42kW 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kW） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| E07 | 调料车 | 720*540*800（mm） 采用不锈钢1.2mm厚不锈钢拉丝板厚制作； 活动式，带φ100mm耐油静音脚轮， 对角的脚轮带刹车。 | 1台 | 否 |
| E08 | 【1】▲双头单尾炒灶 | 1800*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| E09 | 单眼低汤灶 | 600*700*500（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 热负荷: 14kW 环保炉头: 8"强力炉头; 熄火保护: 热电偶熄火保护 ； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| E10 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 1台 | 否 |
| E11 | 【2】▲新型净化烟罩带岗位送风 | 5100*1500（mm） 1、烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造后在现场组装； 2、烟罩内置有防爆灯、送风风口、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 3、#烟罩需获得中国环境保护产品认证并提供检测报告。 | 7.65平米 | 否 |
| E12 | 感应双星洗手池 | 900*450*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个； 工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口。 | 1台 | 否 |
| E13 | 消毒柜 | 1200*500*1800（mm） 电热型双门高温消毒柜。 微电脑自动检测控制，大屏幕彩色动态显示。 采用优质不锈钢拉丝板。 温度采用温控器和温度传感器双重控制及操保护 消毒温度125±25℃ 消毒时间≥15min 功率：220V/3.6KW | 2台 | 否 |
| E14 | 售饭台连玻璃罩 | 1500*760*800（mm） 采用304#1.2mm厚不锈钢板； 柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板； 水槽为1.2mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板； 门面板为0.8m厚不锈钢板； 门内胆为0.6mm厚不锈钢板,不锈钢双吊轨,吊装式推拉门,自动进水； 功率:220V/3KW,配微电脑LED显示温控器； 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 2台 | 否 |
| E15 | 单通工作柜连玻璃罩 | 2000*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 1台 | 否 |
| E16 | 托盘架 | 5000*300（mm），采用不锈钢1.2mm厚不锈钢拉丝板制作； | 1个 | 否 |
| 川菜加工间、售饭间 |  |  |  |  |
| F01 | 单眼低汤灶 | 600*700*500（mm）， 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 热负荷: 14kW 环保炉头: 8"强力炉头; 熄火保护: 热电偶熄火保护 ； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| F02 | 【1】▲双头单尾炒灶 | 1800*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| F03 | 调料车 | 720*540*800（mm） 采用不锈钢1.2mm厚不锈钢拉丝板厚制作； 活动式，带φ100mm耐油静音脚轮，对角的脚轮带刹车。 | 1台 | 否 |
| F04 | 单头单尾炒灶 | 1200*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42kW 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kW） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| F05 | 三门蒸柜 | 830*910*1900（mm） 炉面及外壳架用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 炉身用1.0mm不锈钢拉丝板，炉体骨架结构采用40*40*4mm 不锈钢 炉通脚用直径50*50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； 装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； 燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm 时间设定1~90分钟可调 超温蒸功能：101~130℃可调 配电磁安全掣 热负荷: 42kW 电源: 220V/50Hz/0.025kW 炉头: 环保炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 配10个400X600盆。 #蒸柜需获得食品接触产品安全认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| F06 | 四门冰箱 | 1200*760*1950（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒； 电源电压：220V50Hz 有效容积：≥1000L 制冷温度：-10℃～-20℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障 | 1台 | 否 |
| F07 | 三星水池 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| F08 | 平台雪柜 | 1800*760*800 外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积：≥490L | 1台 | 否 |
| F09 | 双通工作柜 | 1800*800*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 台柜内抽屉采用0.8mm不锈钢拉丝板，配钢锁； 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 1台 | 否 |
| F10 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 1台 | 否 |
| F11 | 【2】▲新型净化烟罩带岗位送风 | 5100*1500（mm） 1、烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造，最终在现场组装； 2、烟罩内置有防爆灯、送风风口、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 3、#烟罩需获得中国环境保护产品认证并提供检测报告。 | 7.65平米 | 否 |
| F12 | 消毒柜 | 1200*500*1800（mm） 电热型双门高温消毒柜。 微电脑自动检测控制，大屏幕彩色动态显示。 采用优质不锈钢拉丝板。 温度采用温控器和温度传感器双重控制及操保护 消毒温度125±25℃ 消毒时间≥15min 功率：220V/3.6KW | 2台 | 否 |
| F13 | 感应双星洗手池 | 900*450*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| F14 | 售饭台连玻璃罩 | 1500*760*800（mm） 采用304#1.2mm厚不锈钢板； 柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板； 水槽为1.2mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板； 门面板为0.8m厚不锈钢板； 门内胆为0.6mm厚不锈钢板,不锈钢双吊轨,吊装式推拉门,自动进水； 功率:220V/3KW,配微电脑LED显示温控器； 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 2台 | 否 |
| F15 | 单通工作柜连玻璃罩 | 1800*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 1台 | 否 |
| F16 | 托盘架 | 4800*300（mm），采用不锈钢1.2mm厚不锈钢拉丝板制作； | 1个 | 否 |
| 鲁菜加工间、售饭间 |  |  |  |  |
| J01 | 单眼低汤灶 | 600*700*500（mm），炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 热负荷: 14kW 环保炉头: 8"强力炉头; 熄火保护: 热电偶熄火保护 ； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| J02 | 【1】▲双头单尾炒灶 | 1800*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证 ，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| J03 | 调料车 | 720*540*800（mm） 采用不锈钢1.5mm厚不锈钢拉丝板厚制作； 活动式，带φ100mm耐油静音脚轮，对角的脚轮带刹车。 | 1台 | 否 |
| J04 | 单头单尾炒灶 | 1200*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42kW 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kW） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证。 | 1台 | 否 |
| J05 | 三门蒸柜 | 830*910*1900（mm） 炉面及外壳架用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 炉身用1.0mm不锈钢拉丝板，炉体骨架结构采用40*40*4mm 不锈钢 炉通脚用直径50*50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； 装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； 燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm 时间设定1~90分钟可调 超温蒸功能：101~130℃可调 配电磁安全掣 热负荷: 42kW 电源: 220V/50Hz/0.025kW 炉头: 环保炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 配10个400X600盆, #蒸柜需获得食品接触产品安全认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| J06 | 四门冰箱 | 1200*760*1950（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒； 电源电压：220V50Hz 有效容积：≥1000L 制冷温度:-10℃～-20℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障。 | 1台 | 否 |
| J07 | 三星水池 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.5mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| J08 | 平台雪柜 | 1800*760*800（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积：≥490L | 1台 | 否 |
| J09 | 双通工作柜 | 1800*800*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 台柜内抽屉采用0.8mm不锈钢拉丝板，配钢锁； 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 1台 | 否 |
| J10 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 1台 | 否 |
| J11 | 【2】▲新型净化烟罩带岗位送风 | 5100*1500（mm） 1、烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造，最后在现场组装； 2、烟罩内置有防爆灯、送风风口、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 3、# 烟罩需获得中国环境保护产品认证并提供检测报告。 | 7.65平米 | 否 |
| J12 | 感应双星洗手池 | 900*450*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| J13 | 消毒柜 | 1200*500*1800（mm） 电热型双门高温消毒柜。 微电脑自动检测控制，大屏幕彩色动态显示。 采用优质不锈钢拉丝板。 温度采用温控器和温度传感器双重控制及操保护 消毒温度125±25℃ 消毒时间≥15min 功率：220V/3.6KW | 2台 | 否 |
| J14 | 售饭台连玻璃罩 | 1500*760*800（mm） 采用304#1.2mm厚不锈钢板； 柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板； 水槽为1.2mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板； 门面板为0.8m厚不锈钢板； 门内胆为0.6mm厚不锈钢板,不锈钢双吊轨,吊装式推拉门,自动进水； 功率:220V/3KW,配微电脑LED显示温控器； 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 2台 | 否 |
| J15 | 单通工作柜连玻璃罩 | 1800*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,k 可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 1台 | 否 |
| J16 | 托盘架 | 4800*300（mm），采用不锈钢1.2mm厚不锈钢拉丝板制作； | 1台 | 否 |
| 火锅加工间、售饭间 |  |  |  |  |
| H01 | 三星水池 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| H02 | 平台雪柜 | 1800*760*800（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积：≥490L | 1台 | 否 |
| H03 | 四门冰箱 | 1200*760*1950 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒； 电源电压：220V50Hz 有效容积：≥1000L 制冷温度：-10℃～-20℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障 | 1台 | 否 |
| H04 | 单眼低汤灶 | 600*700*500（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， ，配电磁安全掣 热负荷: 14kW 环保炉头: 8"强力炉头; 熄火保护: 热电偶熄火保护 ； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| H05 | 单头单尾炒灶 | 1200*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42kW 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kW） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| H06 | 调料车 | 720*540*800（mm） 采用不锈钢1.5mm厚不锈钢拉丝板厚制作； 活动式，带φ100mm耐油静音脚轮，对角的脚轮带刹车。 | 1台 | 否 |
| H07 | 四头煲仔炉 | 750+760*810（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 热负荷: 5kWx4=20kW 环保炉头: φ6"文华炉头x4; 熄火保护: 热电偶熄火保护; #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 2台 | 否 |
| H08 | 双通工作柜 | 1800*800*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 台柜内抽屉采用0.8mm不锈钢拉丝板，配钢锁； 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 1台 | 否 |
| H09 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 1台 | 否 |
| H10 | 【2】▲新型净化烟罩带岗位送风 | 5100*1500（mm） 1、烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造，最后在现场组装； 2、烟罩内置有防爆灯、送风风口、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 3、#烟罩需获得中国环境保护产品认证并提供检测报告。 | 7.65平米 | 否 |
| H11 | 感应双星洗手池 | 900*450*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| H12 | 消毒柜 | 1200*500*1800（mm） 电热型双门高温消毒柜。 微电脑自动检测控制，大屏幕彩色动态显示。 采用优质不锈钢拉丝板。 温度采用温控器和温度传感器双重控制及操保护 消毒温度125±25℃ 消毒时间≥15min 功率：220V/3.6KW | 2台 | 否 |
| H13 | 售饭台连玻璃罩 | 1500*760*800（mm） 采用304#1.2mm厚不锈钢板； 柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板； 水槽为1.2mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板； 门面板为0.8m厚不锈钢板； 门内胆为0.6mm厚不锈钢板,不锈钢双吊轨,吊装式推拉门,自动进水； 功率:220V/3KW,配微电脑LED显示温控器； 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 2台 | 否 |
| H14 | 单通工作柜连玻璃罩 | 1800*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 1台 | 否 |
| H15 | 托盘架 | 4800*300（mm），采用不锈钢1.2mm厚不锈钢拉丝板制作； | 1个 | 否 |
| 面食加工间、售饭间 |  |  |  |  |
| I01 | 四门冰箱 | 1200*760*1950（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒； 电源电压：220V50Hz 有效容积：≥1000L 制冷温度：-10℃～-20℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障 | 1台 | 否 |
| I02 | 三星水池 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| I03 | 压面机 | 工作效率：40kg/h； 配用电机：1.1kw； | 1台 | 否 |
| I04 | 和面机 | 效率：12.5kg/h； 和面量：12.5kg/次； 电动机动率：1.1kw； | 1台 | 否 |
| I05 | 平台雪柜 | 1500*760*800（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积：≥430L | 1台 | 否 |
| I06 | 双层工作台 | 1500*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 1台 | 否 |
| I07 | 电饼铛 | 额定电压：～220v/3～380v； 额定功率：4.8KW； 工作温度：0-250℃可调； 额定电流：12.6A/12.8A； | 1台 | 否 |
| I08 | 单门蒸柜 | 700*910*1800（mm） 炉面及外壳架用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 炉身用1.0mm不锈钢拉丝板，炉体骨架结构采用40*40*4mm 不锈钢 炉通脚用直径50*50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； 装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； 燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm 时间设定1~90分钟可调 超温蒸功能：101~130℃可调 配电磁安全掣 热负荷: 42kW 电源: 220V/50Hz/0.025kW 炉头: 环保炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 配10个400X600盆, #蒸柜需获得食品接触产品安全认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| I09 | 一蒸一煮炉 | 1500*1000*800+450（mm） 炉台面用304#2.0mm不锈钢拉丝板，炉身及炉背用1.0mm不锈钢拉丝板； 炉体骨架用40*40*4mm的角铁，炉通脚用直径50*50mm的不锈钢管 炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身的高度的子弹脚， 背高440mm,背出双龙头; 耐高温 S/S 水胆 水胆内置加不锈钢管, 产生二次蒸气, 含蒸气减压阀, 蒸气化水阀, | 1台 | 否 |
| I10 | 单头单尾炒灶 | 1200*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42kW 风机: E2风机 （220V, 50Hz, 0.25kW） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| I11 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 1台 | 否 |
| I12 | 【2】▲新型净化烟罩带岗位送风 | 5100*1500（mm） 1、烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造，最后在现场组装； 2、烟罩内置有防爆灯、送风风口、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 3、#烟罩需获得中国环境保护产品认证并提供检测报告。 | 7.65平米 | 否 |
| I13 | 感应单星洗手池 | 450*450*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口。 | 1台 | 否 |
| I14 | 消毒柜 | 1200*500*1800（mm） 电热型双门高温消毒柜。 微电脑自动检测控制，大屏幕彩色动态显示。 采用优质不锈钢拉丝板。 温度采用温控器和温度传感器双重控制及操保护 消毒温度125±25℃ 消毒时间≥15min 功率：220V/3.6KW | 2台 | 否 |
| I15 | 售饭台连玻璃罩 | 1500*760*800（mm） 采用304#1.2mm厚不锈钢板； 柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板； 水槽为1.2mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板； 门面板为0.8m厚不锈钢板； 门内胆为0.6mm厚不锈钢板,不锈钢双吊轨,吊装式推拉门,自动进水； 功率:220V/3KW,配微电脑LED显示温控器； 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 2台 | 否 |
| I16 | 单通工作柜连玻璃罩 | 1200*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 1台 | 否 |
| I17 | 托盘架 | 4200*300（mm） 采用不锈钢1.2mm厚不锈钢拉丝板制作； | 1个 | 否 |
| 盖饭砂锅加工间、售饭间 |  |  |  |  |
| G01 | 四门冰箱 | 1200*760*1950（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒； 电源电压：220V50Hz 有效容积： ≥1000L 制冷温度：-10℃～-20℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障 | 1台 | 否 |
| G02 | 三星水池 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| G03 | 单通工作柜 | 1800*800*800+150（mm） 台面板采用1.5mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 1台 | 否 |
| G04 | 六头煲仔炉 | 1000*750*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 热负荷: 7kWx6=42kW 规格: 炉头: φ7"文华炉头; 熄火保护: 热电偶熄火保护； # 灶具需获得中国节能产品认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| G05 | 【1】▲双头单尾炒灶 | 1800*1000*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证 ，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| G06 | 调料车 | 720*540*800（mm） 采用不锈钢1.5mm厚不锈钢拉丝板厚制作； 活动式，带φ100mm耐油静音脚轮，对角的脚轮带刹车。 | 1台 | 否 |
| G07 | 单门蒸柜 | 700*910*1800（mm） 炉面及外壳架用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 炉身用1.0mm不锈钢拉丝板，炉体骨架结构采用40*40*4mm 不锈钢 炉通脚用直径50*50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； 装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； 燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm 时间设定1~90分钟可调 超温蒸功能：101~130℃可调 配电磁安全掣 热负荷: 42kW 电源: 220V/50Hz/0.025kW 炉头: 环保炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 配10个400X600盆, #蒸柜需获得食品接触产品安全认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| G08 | 【2】▲新型净化烟罩带岗位送风 | 4700*1500（mm） 1、烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造，最后在现场组装； 2、烟罩内置有防爆灯、送风风口、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 3、#烟罩需获得中国环境保护产品认证并提供检测报告。 | 7.05平米 | 否 |
| G09 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 1台 | 否 |
| G10 | 感应双星洗手池 | 900*450*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| G11 | 消毒柜 | 1200*500*1800（mm） 电热型双门高温消毒柜。 微电脑自动检测控制，大屏幕彩色动态显示。 采用优质不锈钢拉丝板。 温度采用温控器和温度传感器双重控制及操保护 消毒温度125±25℃ 消毒时间≥15min 功率：220V/3.6KW | 1台 | 否 |
| G12 | 五格售饭台连玻璃罩 | 1800*760*800（mm） 采用304#1.2mm厚不锈钢板； 柜身及层板为1.0mm厚不锈钢板； 水槽为1.2mm厚不锈钢板,加强筋用1.5mm厚不锈钢板； 门面板为0.8m厚不锈钢板； 门内胆为0.6mm厚不锈钢板,不锈钢双吊轨,吊装式推拉门,自动进水； 功率:220V/3KW,配微电脑LED显示温控器； 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 1台 | 否 |
| G13 | 单通工作柜连玻璃罩 | 1500*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 玻璃为1.0mm厚热弯玻璃。 | 1台 | 否 |
| G14 | 托盘架 | 3300*300（mm） 采用不锈钢1.2mm厚不锈钢拉丝板制作； | 1个 | 否 |
| 风味厨房工具/清洁间 |  |  |  |  |
| K01 | 墩布池 | 500*500*500（mm） 台面水槽，SUS304#1.5mm厚， 支架腿∮≥38*1.5mm不锈钢管， 连梁∮≥25*1.5mm不锈钢管，不锈钢子弹调整脚，带下水止臭，带加强板，带高级防泄漏水龙头。 | 2台 | 否 |
| K02 | 墩布架 | 1300*400*1600（mm） SUS304#1.5 mm不锈钢板，加强筋用ㄩ型不锈钢板， φ50×1.2mm不锈钢立柱， φ50mm不锈钢可调节脚。 | 1台 | 否 |
| K03 | 四层货架 | 1200*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 1台 | 否 |
| 三层东厅零点餐厅 |  |  |  |  |
| 零点热厨 |  |  |  |  |
| A01 | 三门蒸柜 | 830*910*1900（mm） 炉面及外壳架用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 炉身用1.0mm不锈钢拉丝板，炉体骨架结构采用40*40*4mm 不锈钢 炉通脚用直径50*50mm的不锈钢管，炉脚内含支承炉身的钢柱以及可调高度的不锈钢子弹脚； 装有具自动供水功能的不锈钢水箱一套和自动蒸气过压释放系统 高速蒸煮效能，自动入水装置，火力迅猛，方便清洁； 燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm 时间设定1~90分钟可调 超温蒸功能：101~130℃可调 配电磁安全掣 热负荷: 42kW 电源: 220V/50Hz/0.025kW 炉头: 环保炉头; 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 配10个400X600盆, #蒸柜需获得食品接触产品安全认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 3台 | 否 |
| A02 | 六头煲仔炉 | 1000*750*800+450（mm） 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 热负荷: 7kWx6=42kW 规格: 炉头: φ7"文华炉头; 熄火保护: 热电偶熄火保护； # 灶具需获得中国节能产品认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| A03 | 【1】▲双头双尾炒灶 | 2150*1150*800 炉灶面板采用304#2.0mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹脚； 炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 环保炉头: 向内火环保预混炉头; 热负荷: 42x2kW=84kW 风机: E2风机x2 （220V, 50Hz, 0.25kWx2） 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 标配：调料板、尾撑、水龙头、锅枕； #灶具需获得中国节能产品认证 ，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 3台 | 否 |
| A04 | 拼板 | 1250*300（mm）采用304不锈钢拉丝板 台面厚度采用2.0㎜。 | 1台 | 否 |
| A05 | 【2】▲ 新型净化烟罩带岗位送风 | 13150*1500（mm） 1、烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造，最后在现场组装； 2、烟罩内置有防爆灯、送风风口、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 3、#烟罩需获得中国环境保护产品认证并提供检测报告。 | 19.73平米 | 否 |
| A06 | 双眼低汤灶 | 1400*700*500（mm） 炉灶面板采用304#2.0mm不锈钢拉丝板； 侧板1.0mm，炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢； 炉通脚用炉脚50*50mm不锈钢管； 配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率， 配电磁安全掣 热负荷: 14kW 环保炉头: 8"强力炉头 ; # 灶具需获得中国节能产品认证并提供检测报告，投标人需具备燃气燃烧器具安装、维修资质证书。 | 1台 | 否 |
| A07 | 暖碟柜 | 1800*800*800（mm） 1、台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 2、层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 3、脚通采用∮38mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板； 5、台柜内抽屉采用0.8mm不锈钢拉丝板，配钢锁； 6、面板向内折面U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 7、所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 8、滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。配优质加热管。 | 5台 | 否 |
| A08 | 揭板 | 500*800（mm）优质304#1.2mm厚不锈钢制成。 | 1台 | 否 |
| A09 | 单通工作柜 | 1800*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 4台 | 否 |
| A10 | 三层台面立架 | 1800*300*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-40mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。 | 4台 | 否 |
| A11 | 平台雪柜 | 1800*800*800（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积： ≥490L | 4台 | 否 |
| A12 | 双星水池 | 1560*700*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| A13 | 四门冰箱 | 1200*760*1950（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒； 电源电压：220V50Hz 有效容积： ≥1000L 制冷温度：-10℃～-20℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障 | 5台 | 否 |
| A14 | 单星水池 | 1000*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| A15 | 洗地龙头 | 10.7m，开放式，环氧涂层，喉管自动回卷装置 篮管可耐120℃水温，可安装在墙上或者屋顶。 | 1个 | 否 |
| A16 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 2台 | 否 |
| A17 | 四层货架 | 1500*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑 | 1台 | 否 |
| A18 | 楼面工作柜 | 1800*800*1800（mm） 面板为1.5mm厚SUS304#不锈钢磨砂拉丝板,柜身及层板为1.2mm厚,门面板1.0mm厚,铝合金吊轨,双层吊装式推拉门，配不锈钢可调子弹脚。 | 1台 | 否 |
| 零点仓库 |  |  |  |  |
| B01 | 米面架 | 1500*500*1800（mm） 层架网采用304#1.2mm不锈钢板； 层架脚用40*40*1.2mm不锈钢方管，配可调不锈钢子弹脚。 | 5台 | 否 |
| B02 | 四层货架 | 1500*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 6台 | 否 |
| 零点面点间 |  |  |  |  |
| C01 | 双星水池 | 1200*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口。 | 1台 | 否 |
| C02 | 平台雪柜 | 1800*760*800（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积： ≥490L | 1台 | 否 |
| C03 | 饼盘车 | 660*460*1800（mm） 采用304不锈钢板材，不锈钢方管38*38*1.5mm，推手∮30*2.0mm不锈钢管斜加强拉筋，配有4个灵活的万向活动脚轮，其中2个带有锁紧装置，车脚轮直径125MM，活动脚轮材料采用：耐磨、耐油橡胶，安装滚动轴承。 | 1台 | 否 |
| C04 | 一炒一蒸炉 | 1800*1000*800+450（mm） 台面不锈钢厚度1.5，蒸屉直径600 炉台面用304#1.5mm不锈钢拉丝板，炉身及炉背用1.0mm不锈钢拉丝板； 炉体骨架用40*40*4mm的角铁，炉通脚用直径50*50mm的不锈钢管 炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可调炉身的高度的子弹脚， 燃烧器，运行时低于65dB，CO2排放小于200ppm 配电磁安全掣 热负荷: 56kW 电源: 220V/50Hz/0.025kW 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 配：蒸板，肠粉盖，蒸炉可放φ540mm的蒸笼 | 1台 | 否 |
| C05 | 万能蒸烤箱 | 20盘 1、温度可控； 2、时间可调，控制准确； 3、自动喷雾功能，解决水垢问题； 4、二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人； 5、配置高效能电热管，加热速度快。 | 1台 | 否 |
| C06 | 烤箱 | 三层六盘130.5×116.5×176cm 电压: 380V功率: 19.5KW 1、加大型炉膛板，温度均匀，保温效果强； 2、加厚板材，炉体受热不变形，不窜热 3、电脑面板控制系统。 | 1台 | 否 |
| C07 | 单门发酵柜 | 13盘 电压220v，功率1.8kw，尺寸：570*990*2030mm 1.全自动微电脑触摸式控制面板，数字显示精确反映发酵箱内温度，湿度，有计时功能； 2.全自动喷雾式加热加湿，迅速产生蒸汽，箱体内外采用全不锈钢，PU保温层，强吸力箱门； | 1台 | 否 |
| C08 | 【2】▲新型净化烟罩带岗位送风 | 7550*1500 1、烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造，最后在现场组装； 2、烟罩内置有防爆灯、送风风口、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 3、#烟罩需获得中国环境保护产品认证并提供检测报告。 | 11.33平米 | 否 |
| C09 | 双通工作柜 | 1800*800*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 台柜内抽屉采用0.8mm不锈钢拉丝板，配钢锁； 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 1台 | 否 |
| C10 | 木案工作台 | 1800*800*800（mm） 1、台面板采用柳木材质制作；壁厚50mm；木面板向内4边不锈钢折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 2、脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； | 1台 | 否 |
| C11 | 面粉车 | 400*300*500采用不锈钢1.0mm厚制作 | 2台 | 否 |
| C12 | 压面机 | 60型 工作效率：80kg/h； 配用电机：1.1kw； | 1台 | 否 |
| C13 | 搅拌机 | 料桶容积：≥30L； 额定电压：220v/380v； 额定频率：50Hz； 电机功率：1.50kw； 最大和面量：10kg； 搅拌转速：65/102/296； | 1台 | 否 |
| C14 | 和面机 | 效率：25kg/h； 和面量：25kg/次； 电动机动率：2.2kw； | 1台 | 否 |
| C15 | 电饼铛 | 电压功率：380V/4.8KW 工作温度：120~250℃ 采用不锈钢结构，外形美观、卫生。 面火、底火温度独立控制，根据食物制作要求，调整面、底火温度。 | 2台 | 否 |
| C16 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 1台 | 否 |
| 零点高低温冷库 |  |  |  |  |
| D01 | 四层货架 | 1500*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑 | 7台 | 否 |
| D02 | 四层货架 | 1200*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑 | 9台 | 否 |
| D03 | 高温冷库 | 4500*3800*2500（mm） 库板采用100mm厚双面304#不锈钢聚氨指板，钢板厚0.6，容重45公斤，平开嵌入式双面不锈钢库门，带安全锁。内置阻燃型隔热物质。 库板是根据模具件由预制面板制成的凹凸板，保证板间接口互相咬合，板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合，内部安全式拉手门锁及防潮胶边，门框设防潮发热线，油压式关门器，微电脑数显控制器； 配备温度监控器、声光报警器及LED照明灯2个，湿度范围：45-75%RH 安装过程中，配件及以下内容需投标人自己提供： 01、真空裉火紫铜管Φ6、Φ10、Φ19、Φ25、Φ38 02、铜弯头、铜直接、铜三通、铜U型弯 03、Φ10、Φ19保温套 04、保温套绑扎带、尼龙扎带 05、制冷机组底架、减震装置 06、排水系统：Φ25PVC管子、PVC、直接、弯头、三通 07、蒸发器专用吊杆、方钢、角铁、胀栓 08、焊条：铜焊条、电焊条 | 1座 | 否 |
| D04 | 低温冷库 | 4500*3800*2500 库板采用100mm厚双面304#不锈钢聚氨指板，钢板厚0.6，容重45公斤，平开嵌入式双面不锈钢库门，带安全锁。内置阻燃型隔热物质。 库板是根据模具件由预制面板制成的凹凸板，保证板间接口互相咬合，板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合，内部安全式拉手门锁及防潮胶边，门框设防潮发热线，油压式关门器，微电脑数显控制器； 配备温度监控器、声光报警器及LED照明灯2个，湿度范围：45-75%RH 安装过程中，配件及以下内容需投标人自己提供： 01、真空裉火紫铜管Φ6、Φ10、Φ19、Φ25、Φ38 02、铜弯头、铜直接、铜三通、铜U型弯 03、Φ10、Φ19保温套 04、保温套绑扎带、尼龙扎带 05、制冷机组底架、减震装置 06、排水系统：Φ25PVC管子、PVC、直接、弯头、三通 07、蒸发器专用吊杆、方钢、角铁、胀栓 08、焊条：铜焊条、电焊条 | 1座 | 否 |
| 零点蔬菜加工间、零点肉类加工间 |  |  |  |  |
| E01 | 洗菜机 | 1500*760*800+150（mm） 采用304#不锈钢制作； 利用臭氧氧化方式进行杀菌、解毒去除农药，健康、环保无污染附着物，消毒祛菌。配置臭氧发生装置，在洗涤蔬菜和水果的过程中连续产生并输送臭氧，经过布气装置，与水和洗涤物充分接触，达到杀菌消毒的目的； 功率：1700W/220V。 清洗量：>300kg/h，具备污水及残渣处理功能。水循环利用。 | 1台 | 否 |
| E02 | 洗地龙头 | 10.7m，开放式，环氧涂层，喉管自动回卷装置 篮管可耐120℃水温，可安装在墙上或者屋顶。 | 1台 | 否 |
| E03 | 单星水池 | 1000*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 6台 | 否 |
| E04 | 四层货架 | 1200*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑 | 4台 | 否 |
| E05 | 多功能切菜机 | 产量300-1000KG/H 应为双头型切菜机,可同时工作。 通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁、段。 产量：300 - 1000KG/HR 电源：220V单相 功率：1.3 KW ； 配置：3个独立电机 | 1台 | 否 |
| E06 | 土豆去皮机 | 适用于土豆的脱皮与洗净 效率：240kg/h 电机功率:1.1kw/220V | 1台 | 否 |
| E07 | 双层工作台 | 1800*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 2台 | 否 |
| E08 | 台式绞肉机 | 电机功率：0.75kw 生产能力：220kg/h | 1台 | 否 |
| E09 | 台式切片机 | 刀片直径：300mm 切片厚度：0.2-15mm 切片宽：200mm | 1台 | 否 |
| E10 | 锯骨机 | 切割厚度：30-250mm 电机功率：1.5kw | 1台 | 否 |
| E11 | 杀鱼台 | 1800*760*800+150（mm） 面板为1.2mm厚SUS304#不锈钢磨砂拉丝板,星盆斗为1.5mm厚,脚通ф38*1.5mm不锈钢管,横撑ф25*1.5mm,配不锈钢子弹脚4个,后背高150mm,配混水冷热式水龙头，配不锈钢下水口。 | 1台 | 否 |
| E12 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 2台 | 否 |
| E13 | 挂墙刀具消毒柜 | 优质不锈钢制成，美观耐用，箱内可放置5把刀具 设有开门停止紫外线灯工作功能，设有磁性门吸和门锁，锁门功能。 | 1台 | 否 |
| E14 | 双层工作台 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板；面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 1台 | 否 |
| 零点留样室 |  |  |  |  |
| F01 | 留样柜 | 1200*760*1950（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒。 电源电压：220V50Hz 有效容积： ≥1000L 温度范围：-0℃～+5℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障 | 2台 | 否 |
| 零点备餐区 |  |  |  |  |
| G01 | 单通工作柜 | 1800*760*800+150（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 2台 | 否 |
| G02 | 电热开水器连下座 | 12KW程控恒温出水，100%纯开水，不喝阴阳水； 防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计； 进水水压 原水水压，进水温度 5℃-38℃，额定电压 220V额定功率3KW | 1台 | 否 |
| G03 | 制冰机 | 48KG·采用无氟R-134A环保型冷媒； 储冰箱的门易开关，可向上移动并停放在顶部，节省空间； 不锈钢外壳，圆弧形表面造型； 产冰量：21kg/24h 储冰量：8kg 功率：248w 电压：220v | 1台 | 否 |
| G04 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 1台 | 否 |
| 零点凉菜间 |  |  |  |  |
| H01 | 平台雪柜 | 1800*760*800（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积： ≥490L | 2台 | 否 |
| H02 | 四门冰箱 | 1200*760*1950 外身≥0.8mm厚304不锈钢； 内胆：≥0.6mm厚； R404A环保冷媒； 电源电压：220V50Hz 有效容积： ≥1000L 制冷温度：-10℃～-20℃ 制冷方式：直冷 柜体采用不锈钢材质，使用环保冷媒，无中柱设计，可拆卸式冷凝器过滤网方便日常清洁维护，抗菌涂层的网架和防震材料的门把手，为食品安排提供基本保障 | 2台 | 否 |
| H03 | 挂墙刀具消毒柜 | 优质不锈钢制成，美观耐用，箱内可放置5把刀具 设有开门停止紫外线灯工作功能，设有磁性门吸和门锁，锁门功能。 | 2台 | 否 |
| H04 | 单通工作柜 | 1600*760*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51m不锈钢重力脚，配可调性不锈钢子弹脚； 趟门采用1.0mm不锈钢拉丝板。 面板向内折面U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁； 所有工作面都安装补强撑，可承受≥1500KG/M2平均载荷不变形； 滑动拉门采用1.2mm不锈钢板做外壁，0.8mm不锈钢作内壁，门安装平装式手柄，采用双层结构中间发泡，厚12-15mm,可装卸式轨道，可灵活拆装以便清洁卫生。 | 1台 | 否 |
| H05 | 微波炉 | 操作方式：微电脑式 底盘类型：平板式 容量：≥23L 支持光波功能、烧烤功能、蒸汽功能、童锁功能 门锁类型：手拉式 额定电压：220V | 1台 | 否 |
| H06 | 三星水池 | 1800*760*950（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| H07 | 制冰机 | 27KG 采用无氟R-134A环保型冷媒； 储冰箱的门易开关，可向上移动并停放在顶部，节省空间； 不锈钢外壳，圆弧形表面造型； 产冰量：27kg/24h 储冰量：8kg 功率：248w 电压：220v | 1台 | 否 |
| H08 | 紫外线消毒灯 | 40W紫外线,灭蚊及紫外光杀菌双重功能,每台配1支20W诱虫灯管、1支20W紫外线杀菌灯管 | 1台 | 否 |
| 零点凉菜更衣间 |  |  |  |  |
| I01 | 感应双星洗手池 | 900*450*800（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| 零点洗碗间 |  |  |  |  |
| J01 | 洁碟台 | 1200*760*800+150（mm） 1.工作台全部为优质304#不锈钢板制作，满足卫生清洁要求； 2.工作台面板用1.5mm304#不锈钢板制造； 3.支架采用φ38mm304#不锈钢管，所有脚管都安装有304#不锈钢子弹可调整脚。 | 1台 | 否 |
| J02 | 集气罩 | 2200*1000，烟罩主体采用厚度1.2mm不锈钢拉丝板制造，并进行合理分段制造，最后在现场组装； 烟罩内置有防爆灯、活动式不锈钢隔油板，清洗方便。 | 2.2平米 | 否 |
| J03 | 隧道式洗碗机 | 1748*706*1713（mm） 不锈钢清洗泵，确保洗涤效果，设计内凹防堵塞喷嘴，安全保护装置，无人取碗会自动停机。 水箱容积：≥90L 水槽加热功率：7.5kw 总功率：46kw。 | 1台 | 否 |
| J04 | 污碟台 | 1500*760*800+150（mm） 1、台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 2、星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 3、所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 1台 | 否 |
| J05 | 高压花洒 | 台式单孔的水龙头底座,不锈钢双扣软管152mm墙上托架，18"（475mm)进水口软管喷阀：1.48GPM | 1台 | 否 |
| J06 | 单星水池 | 1000*760*800+150（mm） 台面板采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板； 星盆采用304#1.2mm不锈钢拉丝板；面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 脚通Ф38×1.5mm不锈钢管，脚横撑Ф25×1.2mm；配不锈钢Ф38可调试子弹脚4个；工作面及层板都安装补强撑； 所有星盆配置冷水、热水、排水管，冷水管直径20mm、热水管直径20mm下安装排水管直径50mm，配备杂物过滤和清除装置，所有星盆下面有消噪音衬垫，底部需作斜向排水出口 | 2台 | 否 |
| J07 | 单孔残食台 | 1500*760*800（mm） 采用304不锈钢厚1.2mm 不锈钢方管38*38*1.5mm 推手∮30*2.0mm不锈钢管斜加强拉筋 配有4个灵活的万向活动脚轮，其中2个带有锁紧装置，车脚轮直径125MM，活动脚轮材料采用：耐磨、耐油橡胶，安装滚动轴承。 | 1台 | 否 |
| J08 | 移动双层工作台 | 1800*800*800（mm） 台面板采用1.2mm厚不锈钢拉丝板； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 层板采用1.0mm不锈钢拉丝板； 脚通采用∮51mm厚1.2mm不锈钢进口圆管，活动式，带φ100mm耐油静音脚轮， 对角的脚轮带刹车； 台下面安装有底层板，底层板38mm高，12mm折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑。 | 1台 | 否 |
| J09 | 四门碗柜 | 1200*500*1800（mm） 柜身采用304#1.2mm不锈钢板； 柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢板； 配1.2mm不锈钢板做加力筋； 柜脚采用Φ75*1.5mm不锈钢圆通配不锈钢可调子弹脚； | 1台 | 否 |
| J10 | 消毒柜 | 1440*535*1658（mm） 电热型双门高温消毒柜。 微电脑自动检测控制，大屏幕彩色动态显示。 采用优质不锈钢拉丝板。 温度采用温控器和温度传感器双重控制及操保护 容量：≥700L。 功率：220V/2.1KW | 3台 | 否 |
| J11 | 四层货架 | 900*500*1800（mm） 层板面采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，层板可以上下调节； 面板向内折边成U型，高度为30-50mm,折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，防划伤处理。便于折边内外部容易卫生清洁； 立柱采用1.2mm厚38mm*38mmU型不锈钢制作完成，配可调性不锈钢子弹脚； 4角切至与脚管配合，层板下面安25*100*25mm的不锈钢槽型补强撑 | 1台 | 否 |
| J12 | 灭蝇灯 | 40W，采用高效诱蚊灯管，对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用 通过静电电击能够瞬间杀灭飞虫； 高效灭蚊灯电路设计限流，低耗电，高效能， 电压：220V～50Hz； | 2台 | 否 |
| J13 | 洗地龙头 | 10.7m，开放式，环氧涂层，喉管自动回卷装置 篮管可耐120℃水温，可安装在墙上或者屋顶。 | 1台 | 否 |
| 服务台 |  |  |  |  |
| K01 | 平台雪柜 | 1800*760*800（mm） 外身≥0.8mm厚304不锈钢拉丝板； 内胆：≥0.6mm厚；台面厚度≥1.5mm； 温度范围：-4℃～12℃摄氏度 输出功率：250w 有效容积： ≥490L | 2台 | 否 |
| K02 | 全自动咖啡机 | 容量：1.8升以上，支持断电功能、保温功能、自动过滤。一次制作双杯咖啡/整合的润湿清洗除垢程序/外接自动奶沫热水系统。水泵压力Bar：15。 | 1台 | 否 |
| K03 | 台上式碎冰机 | 电机功率：180W 电压：220V 生产能力：1.6kg/min | 1台 | 否 |

注1：售后服务：质保期为自验收合格之日起三年,提供24小时现场服务。

注2：供货时间：合同签订后一个月内供货并完成安装调试。

注3：供货地点：北京工商大学良乡校区食堂三层。

# 第九章    评分办法

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合商务（15分） | 投标文件完整性 （2分） | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、双面打印、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得2分；否则得0-1分。 | 0-2 |
|  | 近两年与本项目相同或相似项目的销售案例 （注：签约日期为2016年1月1日至投标截止日） （5分） | 投标人具有与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得5分。 注： 1.投标人需要提供近两年相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章）。 2.投标人需将合同原件带至评标现场备查。 3.对于上述所有要求，不提供或提供信息不全的，不得分。 | 0-5 |
|  | 售后服务（8分） | 质保期限： 满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-2 |
|  |  | 质保期内服务： 1.售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 2.培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-4 |
|  |  | 质保期外服务： 提供质保期外维修成本报价明细及服务方案的，得2分；部分提供的，得1分，不提供的，得0分。 | 0-2 |
| 技术性能 (50分) | 技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等（40分） | 综合技术性能均无负偏离基础上，每有一项有效正偏离，且能够提供有效的支撑材料的（指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件），得1分，最多得5分；未提供支撑材料或提供的支撑材料无法支撑正偏离响应的，得0分。 | 0-5 |
|  |  | 综合技术性能全部响应招标文件要求，得满分。 综合技术性能有欠缺的： “#”号条款，每有一项负偏离，扣2分； 非“#”号条款，每有一项负偏离，每项扣1分。扣完为止。 | 0-35 |
|  | 实施方案等（10分） | 审查投标人提供的实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。实施方案包括但不限于：实施进度、人员配备、安装方案、设计图纸等。 实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得10分；实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得6分；实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得2分；未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 0-10 |
| 政策法规 5分 | 1、投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购第23期清单截图并标明所投产品在清单中的位置）加0.5分，最多加2.5分，否则不加分。 2、投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供财政部、环境保护部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购第21期清单截图并标明所投产品在清单中的位置）加0.5分，最多加2.5分，否则不加分。 注：以上复印件及清单截图均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |  |
| 报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审说明： (1)a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示具体哪项产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。 (2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（后附），并对声明的真实性负责。 |  |  |
| 注：漏报技术条款视为该项不满足招标文件要求。 |  |  |  |