项目名称：北京工商大学食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）、食品安全大数据技术北京市重点实验室（条件环境建设）

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB5159

北京国际工程咨询有限公司

2018年6月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标范围及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10.	投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改与撤回	10

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	15

六   确定中标	15

23．中标候选人的确定原则及标准	15

24．确定中标人	15

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	16

26．中标通知书	16

27.	签订合同	16

28．履约保证金	17

29.	其它	17

第二章    合同一般条款	21

1     定义	21

2     技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7     装运通知	23

8     付款条件	23

9     技术资料	23

10    质量保证	24

11    检验和验收	24

12    索赔	25

13    延迟交货	26

14    违约赔偿	26

15    不可抗力	26

16    税费	27

17    合同争议的解决	27

18    违约解除合同	27

19    破产终止合同	28

20    转让和分包	28

21    合同修改	28

22    通知	28

23    计量单位	28

24    适用法律	29

25    履约保证金	29

26　  合同生效和其它	29

第三章    政府采购合同格式（货物类）	30

第四章    附件——投标文件格式	33

附件1　　　　投标书（格式）	34

附件2　　　　投标一览表	36

附件3　　　　投标分项报价表	37

附件4        货物说明一览表	39

附件5　　　　技术规格偏离表	40

附件6　　　　商务条款偏离表	41

附件7　　　　资格证明文件（格式）	42

附件8　　　　案例证明文件	59

附件9　　　　售后服务承诺书	60

附件10　　 　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	61

第五章    投 标 邀 请	63

第六章    投标人须知资料表	65

第七章    合同特殊条款	67

第八章    货物需求一览表及技术规格	69

第九章    评分办法	103

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京工商大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5	投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某一包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他政府采购活动。

1.2.9	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.10	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.11	本项目是否接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包中的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

第九章	　评分办法

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评审时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——案例证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价；如涉及进口免税产品，按照本章第29条的要求执行），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费等费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应双面打印、装订牢固、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。资料原件单独密封，且在封装表面标明“原件”。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在   （开标日期、时间 ）   之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动的，应事先书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重见第九章。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序每包确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29.	进口代理

29.1	进口免税。

凡在招标文件第八章中标示为接受进口产品的货物，投标人在应答时应注明所投产品是否为进口产品，如为进口产品，则必须统一由学校指定的进口代理公司办理海关免税手续，不接受国内现货(第八章有特殊要求除外)。

29.2	关于中标人投标产品的进口代理。

本项目中标货物如涉及进口,须经过采购人指定的进口代理公司办理相关手续(进口代理公司的名称可在北京工商大学国有资产管理处网站查询) 。

进口代理费具体为：

（1）进口代理包干费为进口设备总价的2%，该金额从合同的进口设备总价中直接扣除。

（2）以上代理包干费含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）。

（3）海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由丙方（进口代理方）与乙方（中标人）另行商议。

（4）含税进口设备的海关税费，以及海关根据政策不批准免税所发生的海关税费，均由乙方（中标人）承担。

### 30.	融资担保

30.1	投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目的投标、履约进行融资。

30.2	由中国投资担保有限公司、首创投资担保有限责任公司、中关村担保有限公司作为本项目的专业担保机构（其它担保机构出具的担保，本项目不予认可），联系方式如下：

（1）中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19层

联系人： 刘  尊

联系电话：88822559、88822659

移动电话：18701216551

传真：68437040、68472315

邮箱：liuzun@guaranty.com.cn

（2）北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨  阳  陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传  真：58528757

邮  箱：yangyang@scdb.com.cn  chenhaoran@scdb.com.cn

（3）北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

### 31．	质疑的内容、时间与处理

31.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

31.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

31.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

31.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

31.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

31.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

31.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     乙方应在合同规定的交货期  3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2     如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  15  天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到甲方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后  3  天内将这些资料免费寄给甲方。

### 10     质量保证

10.1    乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方在收到通知后   7  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，甲方应在 10 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在乙方收到索赔通知后  3  天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 3 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在乙方出现下列违约行为的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2    在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    乙方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   本项目不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    乙方未经甲方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的甲方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。乙方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.3   本合同一式 拾 份，具有同等法律效力。

# 第三章　政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(甲方)   　　    (项目名称)中所需 　　　　　(货物名称)经           (招标采购单位)以　　　   号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定 　　　　　          (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲　方：               			   乙　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　  名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　  　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

帐　　号：							帐　　号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——案例证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标截止时间之前，我方以及投标产品(服务)供应商未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章-------------------------

日期---------------------------

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 产品授权书在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ， 属于小型和微型企业产品的价格合计 属于节能产品的价格合计 属于环境标志产品的价格合计 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

5. 如分项报价表中的“节能产品”、“环境标志产品”未按照招标文件要求提供相应证明材料，在评审时将不予认可。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章)

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章、第九章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：____________________ _

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：提供复印件。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明应提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

1、名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_________________

授权代表的职务：_________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：（1）本授权书格式供投标人参考使用。

（2）授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

（3）如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

（4）如招标文件的其他章节已将产品授权作为评分因素，则此项内容不再作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （品牌、型号）  货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上一年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）。

2、如投标人无法提供符合要求的财务审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

5、如投标人采用了投标担保的方式出具了投标担保函的，则无需提供此附件内容。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：可提供复印件。提供开标前3个月内任意1个月的缴纳记录。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11    信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图。查询时间应在投标截止时间前7日内。

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不予认可。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

以下两项为非强制内容，投标人可提供相应文件作为评审加分因素：

a. 节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b. 环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13    招标文件要求的其他资格证明文件

说明：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

## 附件8　　　　案例证明文件

请投标人自行设计表格填写，对已做过的案例作出说明，并按招标文件要求附相关证明文件。

投标人需将合同原件按照招标文件的密封要求密封后与投标文件一同提交。在招标结果公告后，投标人可去招标文件中载明的购买文件地址办理原件退还手续。

## 附件9　　　　售后服务承诺书

## 附件10      中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京工商大学的委托，对北京工商大学食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）、食品安全大数据技术北京市重点实验室（条件环境建设）项目进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB5159。

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分5个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2018 年 6 月 25 日（节假日除外），上午9:00至11:30,下午1:00至4:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2018年 7 月 6 日　上午9：30　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2018年 7 月 6 日　上午9：30　（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京工商大学阜成路西校区综合楼三层报告厅（北京市海淀区阜城路33号，靠近航天桥的校区）。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

- 联系方法:

采购人：北京工商大学

地    址：北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)

联 系 人：杨小龙、华菂

联系电话：010-68984323

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611

邮    编：100083

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

联系部门：招标部

联 系 人：戴旭华、张乐

电    话：82376722、82376706

传    真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京工商大学 ； 地址：北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)。 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5%。 |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日)。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份；副本： 5 份； 电子版文件： 1 份（其中的分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件）。 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年 7 月 6 日上午9：30（北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2018年7 月 6 日上午9：30（北京时间）； 开标地点：北京工商大学阜成路西校区综合楼三层报告厅。 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理： （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 投标人如提交合同原件，需将合同原件按照招标文件的密封要求密封后与投标文件一同提交。在招标结果公告后，投标人可去招标文件中载明的购买文件地址办理原件退还手续。 |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指：　北京工商大学　。

1.6 乙方：本合同乙方系指：　中标供应商　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：　北京工商大学。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　　现场交货　　。

8、 付款条件（如第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

8.1  国产产品（本项为实质性响应条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将被视为非实质性响应）

8.1.1  国产设备

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、安装完毕、验收合格，同时乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

8.1.2  国产软件

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方安装调试完毕，甲方验收合格，在乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

8.2  进口产品（本项为重要条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将会在评标环节按#号项不满足的情形作扣分处理）

进口设备：丙方（进口代理方）将进口设备货款的90%向乙方指定的外商（即产品制造商）开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑；货物验收合格并纳入甲方固定资产库后，货款的10%凭甲方加盖国有资产管理处公章的验收证明电汇给外商。

8.3  材料（本项为实质性响应条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将被视为非实质性响应）

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方供货安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方付清合同100％货款。

9、 技术资料：　按合同约定　　。

10、质量保证（如第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3    乙方在收到通知后 7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、索赔：按合同约定。

15、	不可抗力：

15.2	不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

# 第八章  货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表及预算

| 包号 | 名称 | 分包控制金额 (万元) | 分项控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属预算项目及编号（CA） | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 食品高光谱检测平台 | 226.488 | / | 部分是 | 食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行） XM-0000014213180516362 | 444.8524 |
| 02 | 在线物品视觉检测系统 | 128.0644 | 110.8644 | 否 | 食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行） XM-0000014213180516362 | 444.8524 |
|  |  |  | 17.2 | 否 | 食品安全大数据技术北京市重点实验室（条件环境建设） XM-0000014213180524374 | 50.3 |
| 03 | 分布式存储系统 | 33.5 | / | 否 | 食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行） XM-0000014213180516362 | 444.8524 |
| 04 | 可穿戴生理记录系统 | 22.6 | / | 否 | 食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行） XM-0000014213180516362 | 444.8524 |
| 05 | 深度学习/人工智能平台 | 84.5 | 51.4 | 否 | 食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行） XM-0000014213180516362 | 444.8524 |
|  |  |  | 33.1 | 否 | 食品安全大数据技术北京市重点实验室（条件环境建设） XM-0000014213180524374 | 50.3 |

第二节．技术需求

一、说明

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的供货方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）*号指标为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

#3、授权要求

技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于10万元人民币的产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

未按以上要求提供有效授权书的，评标环节作扣分处理（即每有一项产品授权书不满足，扣2分）。

4、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“▲”。

5、付款条件

*（1）国产产品及耗材

①国产设备

合同签订，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、安装完毕、验收合格，同时乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

②国产软件

合同签订，网上公示无异议后，乙方安装调试完毕，甲方验收合格，在乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

③耗材

合同签订，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、验收合格后，甲方付清合同100％货款。

#（2）进口产品

合同签订后，甲方将合同100%货款支付给进口代理方，由进口代理方代为支付。进口代理方将货款的90%向乙方指定的外商（即产品制造商）开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑；货物验收合格并纳入甲方固定资产库后，货款的10%凭甲方加盖国有资产管理处公章的验收证明电汇给外商。

6、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

二、技术要求

01包：食品高光谱检测平台（控制金额226.488万元）

注：部分设备接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲短波红外高光谱成像检测系统 | - 技术参数及要求： （1）短波红外高光谱成像光谱仪主机的技术指标 - 光学指标 - 光谱范围：1000nm～2500nm - *光谱仪类型：透射光栅式光谱仪，无偏振光依赖性，具有误差自纠正性能 - 光谱分辨率：≤10 nm (30μm狭缝) - 光谱采样/像素：≤6.3 nm/pixel - 空间分辨率：RMS点半径<15μm - 数值孔径F/#：F/2.0 - 狭缝宽度/狭缝有效长度：30µm，50µm,80μm/9.2mm - 透光效率：全波段 >50%，无偏振依赖性 - 杂散光：< 0.5%，（卤素灯，1400nm notch滤镜） - 电气指标 - 传感器：低温制冷碲镉汞探测器 - 信噪比：≥1050：1 - 空间像素数：≥384个像元 - 光谱波段数：≥288 个波段 - 像素尺寸：≥24 μm × 24 μm - 相机输出：16 bit CL, CameraLink接口 - 探测器制冷：斯特灵半导体电冷却系统 - *帧数最高：≥450fps(全幅) - 曝光时间范围：0.1ms ～20ms，与成像速率（帧数）独立调整 - 耗电量＜50W - 输入电压:24v - 相机控制：USB/RS232 - *相机配置恒温腔，整体光学结构处于恒温状态 - 成像系统 - *空间分辨率24μm～600μm可调 - 相机视场10mm～200mm 可调 - 照明单元:低热载双线性照明单元 - 扫描台 - 扫描台类型： 步进线性马达控制，数据采集软件支持。 - 扫描速度：最快速度≥60mm/s - *样品最大尺寸: ≥200mm × 300mm × 45 mm - 白色校准板: 集成在扫描台上，样品成像自动获取白色/校准信息 - 对焦模块: 集成对焦条码，用于快速对焦 - 扫描位置调整: 手动自由调整扫描台上下、左右位置。 - 实时在线高光谱分析软件 - 可实时读取xml、ENVI Files、Matlab files、HDF files、Image files、SAC file以及HIPS File等多种数据格式文件 - 可对读取的数据进行Center、Uv-scale、SNV、Savitzky-Golay、Derivate等进行预处理，为建模分析做准准备 - *内置PCA、PLS、PLS-DA以及SIMCA等建模分类算法，可方便实现数据的在线分析和检测 软件集成化程度高、操作简单，可在高光谱成像系统高速采集（速度最快可达5050 fps）的情况下，实现高光谱数据的在线实时检测分类。 （2）配置： - 1000nm～2500nm短波红外高光谱相机以及相机控制单元 - 线性扫描台，配备双线性光源、暗箱、标定白板，辅助调焦装置及支架，数据、控制、供电线缆 - 系统控制主机，64bit操作系统，Intel COREi7 ,8GB RAM, 2个固态硬盘 system distk SSD 120GB, Storage disks SSD 240 GB, 1个数据存储硬盘 2T - 控制系统预装系统控制数据采集软件，可完成：设定相机参数，线性扫描台，根据采集速率，自动设定扫描速度，实时监测对焦，信号强度信息，自动分别记录黑/白校准数据，与采集的样品数据同时存储到硬盘，实时可视化观测。Datacube 支持ENVI和MATLAB。 - 配备3个镜头：C卡口，1000nm～2500nm波段，镜头1 ：OLES30,镜头2：OLESMACRO,放大率1：1，镜头3：OLES15。 - 其他：系统专用电源与控制单元，专用运输箱等零部件。 （3）建立相应需要配套的设备工作条件、安装设施。 2.产品技术培训与售后服务： - 质保期及服务：质保期为项目验收合格后3年。质保期内供方接到使用方产品出现问题的通知后，8小时内响应，48小时内到达产品使用现场，免费进行处理（除不可抗力和使用方责任外）；质保期外供方接到使用方产品出现问题的通知后，12小时内响应，72小时内及时到达产品现场进行处理，费用实行优惠。 - 安装调试及培训：设备到货后，卖方按照用户通知5日内选派工程师到达用户安装地点负责安装，调试；并提供两次的免费调试培训服务，保证技术人员熟练操作。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的5个月内。 4.安装地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼611室 | 1 | 是 |
| 2 | 高光谱在线检测模拟装置附件 | 1.技术参数及要求： - 在线检测实验模拟单元：可实现在线检测测试信息采集，是对物品的全自动化分选的第一阶段。配置辐射亮度定标板、光时域反射单元（OTDR）、定制暗箱等。在线移动速度最大可达≥20米/分钟，样品扫描行程≥2000mm。工作距离可调整范围： 100mm～1000mm，配置电控移动平台（或传送带）、计算机及控制软件。 - 以可调速线性扫描台为主体，长度不小于2米长，可自动调速传送，宽度与已有高光谱系统匹配可方便切换，并配有相应精准电控装置等。可实现在线检测测试；辐射亮度定标等。 - 专用传送控制器：配置不低于：内存8GB以上、硬盘1TB以上、英特尔®酷睿™ i5 处理器、4GB独立显卡 - 外观结构符合实验室扫描装置定制要求。 - *与现SisuCHEMA-SWIR短波红外高光谱成像检测系统匹配。 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年质保，免费专业培训。 3.供货时间：国内现货,签订合同后2个月。 4.供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼611室 | 1 | 否 |
| 3 | 液体变温控制附件 | 1.技术参数及要求： - 加热Znse晶体，加热温度：室温～120℃； - 液体池； - 温度控制器，数字控制连续变温； - 冷却循环水系统:功率0.5千瓦，水箱≥5升，流量≥5升/分钟。外形尺寸40*35*40厘米,内循环； - *配套vertex70的Quicklock自定位识别底台ATR。 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年质保，免费专业培训。 3.供货时间：签订合同后2个月。进口产品接受国内现货,交货时需提供海关报关相关文件复印件。 4.供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼803室 5. 合同签订，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、安装完毕、验收合格，同时乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。 | 1 | 是 |
| 4 | 微波水分水分测试与信息处理系统 | 1.技术参数及要求： - 电磁波水分测试模块 - 采用75MHZ和125MHZ电磁波传播相位法，双超高频电路实现，水分测量范围0～50%，分辨率≤0.5%，精确度≤2%，15伏直流供电。 - 配置固态、液态检测样品辅助设施，如面粉、食用油。 - 电导式水分检测模块 - 4位带背光LCD液晶显示； - 测量范围： 3%～80%(通用档)，6%～30%(专用档) - 原理：电导法，温度补偿 - 精确度：≤±0.5% - 响应时间：≤1秒 - 电源：4节7号电池。 - 高性能计算测试单元 - 4核 3.2G，内存：8G，硬盘：1T，操作系统：Windows 10，3台。 - GDDR5X显卡 - 不低于：GTX1080 G1 GAMING 1695MHz～1835MHz/10010MHz 8G/256bit，2块。 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年质保，免费专业培训。 3.供货时间：签订合同后1个月 4.供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼603室 | 1 | 否 |

02包：在线物品视觉检测系统（控制金额128.0644万元）

注：不接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲在线物品视觉检测系统 | - 技术参数及要求： 在线物品检测系统中的相机须是独立完备的智能相机系统，一体机，相机中集成拍照取图、处理运算单元、IO及网络通讯接口等功能，运行时须独立，无需搭配任何控制器、PC机、工控机等。防护等级为IP67 。 1.50万像素智能相机系统 - 50万像素（800*600）黑白智能相机系统 - 包含Patmax高精度定位工具，算法精度为 1/40像素。 - 包含Surface FX 多角度曝光合成拍照功能。 - 支持自动对焦镜头。 - 可支持集成光源，通过智能相机控制光源系统。 - 相机本机内存：7.2GB以上 non-volatile flash memory; - 可扩展8GB外置SD内存卡 - 相机成像单元尺寸：1/1.8 inch - 快门： 全局快门 - 位深度：256 灰度 (8bits/pixel) - 离散输入： - 连接触发线时有3个多用途输入通道 - 连接 CIO-MICRO I/O 模块时有8个输入通道 - 连接 CIO-1400 I/O 模块时有7个输入通道 - 离散输出 - 连接触发线时有4个高速输出通道 - 连接 CIO-MICRO I/O 模块时有2个高速输出通道，8个普通输出通道. - 连接CIO-1400 I/O 模块时有2个高速输出通道，6个普通输出. - 自动对焦上限次数：20000 - 网络通讯：1 Ethernet port, 10/100/1000 BaseT with auto MDIX. IEEE 802.3 TCP/IP Protocol. 支持 DHCP, static and link-local IP address configuration. - 串行通讯：连接触发线或者通讯模块时，支持RS-232C - 电源输入：24VDC ±10%, 1.5A maximum - 电源输出：最大24VDC @ 750mA 给外部光源. - 环境温度：0°C to 50°C (32°F to 122°F). - 储存温度：-20°C to 80°C (-4°F to 176°F) - 撞击 (运输和存储)：IEC 60068-2-27: 18次撞击 (每个方向 (X, Y, Z) axis) 80 Gs (800m/s at 11ms, half-sinusoidal) 没有连接缆线、镜头等. - 振动 (运送和储存)：IEC 60068-2-6:每个主轴方向2小时振动测试 @ 10 Gs (10 to 500 Hz at 100m/s2 / 15mm) 没有连接缆线、镜头等 - 规则：CE, FCC, KCC, TÜV SÜD NRTL, EU RoHS, China RoHS 2. 130万像素彩色智能相机系统 （1）130万像素（1280*1024）彩色智能相机系统 （2）包含Patmax高精度定位工具，算法精度为 1/40像素。 （3）包含Surface FX 多角度曝光合成拍照功能。 （4）支持自动对焦镜头。 （5）可支持集成光源，通过智能相机控制光源系统 （6）相机本机内存：7.2GB以上 non-volatile flash memory; （7）扩展8GB外置SD内存卡 相机成像单元尺寸：1/1.8 inch （8）快门：全局快门 （9）位深度：24-bit 彩色 （10）离散输入： - 连接触发线时有3个通用输入通道 - 连接 CIO-MICRO I/O 模块时有8个输入通道 - 连接 CIO-1400 I/O 模块时有7个输入通道 （11）离散输出 - 连接触发线时有4个高速输出通道 - 连接 CIO-MICRO I/O 模块时有2个高速输出通道，8个普通输出通道. - 连接CIO-1400 I/O 模块时有2个高速输出通道，6个普通输出. - 自动对焦次数：20000 - 网络通讯：1 Ethernet port, 10/100/1000 BaseT with auto MDIX. IEEE 802.3 TCP/IP Protocol. 支持 DHCP, static and link-local IP address configuration. - 串行通讯：连接触发线或者通讯模块时，支持RS-232C. - 电源：24VDC ±10%, 1.5A 最大 - 电源输出：24VDC @ 750mA 最大值（连接外部光源）. - 环境温度：0°C to 50°C (32°F to 122°F). - 储存温度：-20°C to 80°C (-4°F to 176°F) - 撞击 (运输和存储)：IEC 60068-2-27: 18次撞击 (每个方向 (X, Y, Z) axis) 80 Gs (800m/s at 11ms, half-sinusoidal) 没有连接缆线、镜头等. - 振动 (运送和储存)：IEC 60068-2-6:每个主轴方向2小时振动测试 @ 10 Gs (10 to 500 Hz at 100m/s2 / 15mm) 没有连接缆线、镜头 （21）规则：CE, FCC, KCC, TÜV SÜD NRTL, EU RoHS, China RoHS 3. 200万像素智能相机系统 - 200万像素（1600*1200）黑白智能相机系统 - 包含Patmax高精度定位工具，算法精度为 1/40像素。 - 包含Surface FX 多角度曝光合成拍照功能。 - 支持自动对焦镜头。 - 可支持集成光源，通过智能相机控制光源系统 - 相机本机内存：7.2GB以上 non-volatile flash memory; - 可扩展8GB外置SD内存卡 - 相机成像单元尺寸：1/1.8 inch - 快门：全局快门 - 位深度：256 灰度 (8bits/pixel) - 离散输入： - 连接触发线时有3个通用输入通道 - 连接 CIO-MICRO I/O 模块时有8个输入通道 - 连接 CIO-1400 I/O 模块时有7个输入通道 - 离散输出 - 连接触发线时有4个高速输出通道 - 连接 CIO-MICRO I/O 模块时有2个高速输出通道，8个普通输出通道. - 连接CIO-1400 I/O 模块时有2个高速输出通道，6个普通输出. - 自动对焦上限次数：20000 - 网络通讯：1 Ethernet port, 10/100/1000 BaseT with auto MDIX. IEEE 802.3 TCP/IP Protocol. 支持 DHCP, static and link-local IP address configuration. - 串行通讯：连接触发线或者通讯模块时，支持RS-232C - 电源输入：24VDC ±10%, 1.5A maximum - 电源输出：最大24VDC @ 750mA 给外部光源. - 环境温度：0°C to 50°C (32°F to 122°F). - 储存温度：-20°C to 80°C (-4°F to 176°F) - 撞击 (运输和存储)：IEC 60068-2-27: 18次撞击 (每个方向 (X, Y, Z) axis) 80 Gs (800m/s at 11ms, half-sinusoidal) 没有连接缆线、镜头等. - 振动 (运送和储存)：IEC 60068-2-6:每个主轴方向2小时振动测试 @ 10 Gs (10 to 500 Hz at 100m/s2 / 15mm) 没有连接缆线、镜头等 - 规则：CE, FCC, KCC, TÜV SÜD NRTL, EU RoHS, China RoHS 4. 500万像素智能相机系统 - 500万像素（2448 x 2048）黑白智能相机系统 - 包含Patmax高精度定位工具，算法精度为 1/40像素。 - 包含Surface FX 多角度曝光合成拍照功能。 - 可支持集成光源，通过智能相机控制光源系统 - 相机成像单元尺寸：2/3-inch CCD - 快门：全局快门 - 位深度：256 灰度水平 (8bits/pixel) - 离散输入： - 连接触发线时有3个通用输入通道 - 连接 CIO-MICRO I/O 模块时有8个输入通道 - 连接 CIO-1400 I/O 模块时有7个输入通道 - 离散输出 2路内嵌式, 高速输出通道. 使用兼容的I/O模块提供的额外输出。在使用以太网I/O系统时，可以无限制地输出。. - 网络通信:1以太网端口,auto MDIX 10/100/1000 BaseT。IEEE 802.3 TCP / IP协议。支持DHCP，静态和链接本地IP地址配置. - RS - 232 串行通信:当连接线缆或I / O兼容模块等. - 电源：24VDC ±10%, 1.5A maximum - 电源输出：24VDC @ 750mA最大，外部光源. - 环境温度：0°C to 50°C (32°F to 122°F). - 储藏温度：-20°C to 80°C (-4°F to 176°F) - 抗冲击(运输和存储):IEC 60068-2-27:18冲击(3冲击在每个极性(X,Y,Z) 轴) 80g (800 m/s)与电缆或电缆插头连接，或者连接的附加镜头盖. - 振动 (运送和储存)：IEC 60068-2-6:每个主轴方向2小时振动测试 @ 10 Gs (10 to 500 Hz at 100m/s2 / 15mm) 没有连接缆线、镜头 - 规则：CE, FCC, KCC, TÜV SÜD NRTL, EU RoHS, China RoHS 5. 配有9mm C接口镜头一个，12.5mm C接口镜头一个，8mm C接口镜头一个，8mm自动对焦镜头一个。 6. 配有400mm条形光源4个，200mm条形光源2个，400×400面板光一个，200mm环形光一个。 二、产品技术培训与售后服务： 质保期为三年，售后服务电话随时响应，现场技术支持响应时间为24小时，免费产品培训课程。 三、供货时间：签订合同2个月内。 四、安装地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 1套 | 否 |
| 2 | 管控一体化数据采集系统软件 | 一、技术参数及要求 1、链接实时数据源，实现从数据源读取数据和向数据源写入控制数据。 2、支持设备与协议列举如下： 1）PLC：西门子、欧姆龙、三菱、ABB等； 2）监控系统：Intouch、Ifix、WinCC、RSView、Citect、组态王、力控、易控、杰控等； 3）工业数据库系统：OSISoft PIServer、霍尼韦尔Phd、Wonderware InHistorian、GE iHistorian、上海麦杰OpenPlant； 4）现场总线协议：OPC、Modbus、CAN、LonWorks、BACnet、电力104规约、电力645规约等； 5）智能模块/仪表/变频器/板卡：由于数量较多，不一一列写； 6）工业物联网设备：常用厂家的RFID读写器、二维码扫描器； 7）智能制造设备：KUKA工业机器人； 3、支持操作系统：Windows XP/Win7/Server/Linux/WinCE。 4、对外提供C++、C#、Java等语言API及Demo工程，提供OPC DA接口 二、产品技术培训与售后服务： 免费技术服务3年 三、供货时间： 签订合同后的1个月 四、供货地点： 北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 3 | 工业实时历史数据库系统 | 一、技术参数及要求： 容量 单机20万变量点 吞吐量 单机20万数据/秒 查询速度 实时数据：200ms 历史数据： 查询任意时间段的变量历史数据，50W数据/秒 包含5万采集点 实时报警 支持不低于20万变量点、20万数据/秒的并发报警检测处理 客户端访问 并发访问数：支持访问客户端 > 256 数据过滤 支持死区压缩、等间隔存储、旋转门压缩 API接口 提供C\C++，C#,Java,JS、OPC DA、OPC HDA等接口； 二、产品技术培训与售后服务：免费2年技术服务 三、供货时间：签订合同后的1个月 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品安全大数据技术北京市重点实验室（条件环境建设）， XM-0000014213180524374 | 2 | 否 |
| 4 | 嵌入式开发板套件 | 一、技术参数及要求： 1、硬件包含双核NVIDIA Denver2+四核ARM Cortex-A57处理器 2、包含2256核Pascal GPU 3、包含8GB LPDDR4,128位接口 4、包含32GB eMMC存储单元 5、具有4kp60 H.264/H.265编码器和解码器 6、双ISP(图像信号处理器) 7、支持MIGI CSI摄像头1.4 gigapixel/sec 8、具有HDMI 2.0接口 9、支持802.11 a/b/g/n/ac 2x2 867Mbps WiFi 10、支持蓝牙4.1 11、支持USB 3.0,USB 2.0 12、支持10/100/1000 BASE-T以太网 13、包含12通道MIPI CSI 2.0,每通道2.5Gb/秒 14、包含PCIe gen 2.0 15、具有SATA,SD卡接口 16、具有双CAN总线 17、具有UATR、SPI、IIC、IIS接口 18、可运行linux4.4操作系统 19、支持CUDA 8.0、OPENGL工具包 20、支持V4L2媒体控制器 二、产品技术培训与售后服务： 1、产品保修期:3年以内如发现产品质量问题，给予换修。 - 中标人必须采用门到门的货运，运费由中标人自行承担。 三、供货时间：签订合同后的1个月 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 5 | 高端FPGA开发套件 | 一、技术参数及要求： 1、包含SFP/SFP+屏蔽罩 2、具备GTH端口至FMC 3、包含UART至USB的桥接器 4、包含PCI Express 8-通道边缘连接器 5、含有固定的振荡器，带有差分200MHz输出 6、差分SMA时钟输入 7、差分SMA GTH参考时钟输入 8、抖动减弱时钟 9、用于支持 CPRI/OBSAI 应用，从一个用户提供的SFP/SFP+模块执行时钟修复 10、DDR3 SODIMM (2 个) 4GB (最大933MHz/1866Mbps) 11、含有BPI并行NOR闪存:32MB(256Mb) 12、具有IIC EEPROM: 1KB (8Kb) 13、板上含有JTAG配置电路实现配置 14、具有BPI并行NOR闪存:32MB(256Mb) 15、具有FMC-HPC(局部分布)连接器 16、包含GTH收发器(x10)、160个单端或80个差分(34 LA & 46 HA) 用户定义信号 17、AC功耗适配器(12V)或ATX 二、产品技术培训与售后服务： 1、产品保修期：开发板提供六个月免费维修服务。 2、技术支持：提供电话、Email、网站等方式的技术服务 三、供货时间：签订合同后的1个月 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 1 | 否 |
| 6 | 数据采集卡 | 一.技术参数及要求： - 通道数量：18通道同步采样 - 分辨率：16位，无误码 - 采样率：≥10Ms/s - 采样时钟：板上时钟/外部时钟，板上时钟可分频。 - 输入极性：单端输入 - 输入范围：双极性±5V - 输入阻抗：50欧或6M欧 - 触发方式：连续触发/后触发，支持外部触发、内触发与软件触发。 - 触发源：数据触发/模拟触发 - 硬件FIFO：256M采样点 - 数据传输速率：≥260Mbytes/s - 模拟输入接口：SMA - 传输接口：USB3.0 - 数据传输：Block DMA - 工作温度：0-50℃ - 电源电压：5～6VDC - 操作系统支持：Windows 32/64位 二.产品技术培训与售后服务： 正常使用情况下，两年内免费维修。 三、供货时间：签订合同后的1个月 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 1 | 否 |
| 7 | 数据采集板卡 | 一.技术参数及要求： - 通道数量：4通道同步采样 - 分辨率：16位，无误码 - 采样率：≥100Ms/s - 采样时钟：板上时钟/外部时钟；板上时钟可分频。 - 板上时钟类型：TCXO，稳定度：25ppm - 外部时钟：输入接口SMA，耦合方式AC，电平标准3.3V方波/正弦波 - 输入极性：单端输入 - 输入范围：双极性±1V或±2V - 输入耦合方式：AC或DC - 输入阻抗：50欧 - 触发源：外触发与软件触发 - 触发方式：连续采集/后触发 - 硬件FIFO：1G采样点 - 传输接口：PCI-E x8 - PCI-E实时传输速度：1GBytes/s - 数据传输：Block DMA - 工作温度：0-50℃ - 操作系统支持：Windows 32/64位 二.产品技术培训与售后服务： 正常使用情况下，两年内免费维修。 三、供货时间：签订合同后的1个月 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 1 | 否 |
| 8 | 可编程直流电源 | 一、技术参数及要求： 1、直流输出： 输出功率(W): ≥2400W； 输出电压(0~V)：≥40V 输出电流(0~A): ≥180A 恒压特性： 2、电源调节率(mV)：0.02%+10 3、负载调节率(mV): 0.05%+15 4、纹波与噪声(mVp-p): 30 5、设定值精度(mV): 0.05%+40 6、设定值分辨率(mV): 1 7、回读值精度(mV): 0.05%+40 - 回读值分辨率(mV): 1 恒流特性： 9、电源调节率(mA)：0.02%+20 10、负载调节率(mA)：0.1%+50 11、纹波与噪声(mArms): 180 12、设定值精度(mA): 0.2%+180 13、设定值分辨率(mA): 3 14、回读值精度(mA): 0.2%+180 15、回读值分辨率(mA): 3 16、宽范围的自动量程输出，恒功率，拥有更宽的输出电压电流范围 17、高精度及分辨率可达1mV/1mV 18、低纹波噪声最小仅30mVp-p 19、高亮度OLED显示屏，视角范围大，显示分辨率高； 20、CV/CC模式自动切换，无需手动设置。 21、内置硬件过压保护电路，具有过压、过流、过热等保护功能。 22、丰富的I/O接口：LAN，USB，GPIB接口 23、支持远端电压补偿，远距离使用时，也能提供高精度的输出 24、高功率密度，1U/2U标准机架尺寸 25、可定制为双极型电源，适用于电机、汽车雨刷器、玻璃升降器等老化测试。 二、产品技术培训与售后服务： 1、产品质保期18个月，设备到校后需提供上门培训。 2、服务响应时间不得超过2小时。 三、供货时间：签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 1 | 否 |
| 9 | 恒温恒湿试验箱 | 一、技术参数及要求： 容积：70L及以上 内箱尺寸：45*35*45CM（W*H*D） 外箱尺寸：约68*48*68CM（W*H*D） 控制精度：±1℃ 温 控 器：LED 数显、智能温控器； 箱体材质：内冷轧板、外铁板喷漆； 加热部件：底部发热丝加热，两组加热并可分别控制； 热 电 偶：PT100 铂电阻 ； 定时功能：0～999 分钟； 热风循环：空气经风机从底部抽进风道，在左侧边吹出； 标配层架：2块网架。 二、产品技术培训与售后服务： 提供电话、Email、网站等方式的技术服务, 免费保修一年 三、供货时间：签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 1 | 否 |
| 10 | ARM仿真器 | 一、技术参数： 1、支持ARM内核： Cortex-M、Cortex-R4、Cortex-R5、Cortex-A5、Cortex-A7 Cortex-A8、Cortex-A9 2、性能 JTAG最大时钟达到50 MHz ； 存储器下载速度达到1 MB/s； 包含嵌入式跟踪缓冲 (Embedded Trace Buffer, ETB ) 1-pin Serial Wire Viewer (SWV) (roadmap - supported in MDK) SWV 频率 (MDK)达到100 Mb/s (Manchester mode) 4-pin ETM port 3、嵌入式跟踪宏单元 (Embedded Trace Macrocell, ETM ) 包含程序跟踪宏单元 (Program Trace Macrocell, PTM ) 包含指令跟踪宏单元 (Instrumentation Trace Macrocell, ITM 包含系统跟踪宏单元 (System Trace Macrocell, STM ) 4、连接器 CoreSight 10-pin (0.05'') CoreSight debug and trace 20-pin (0.05'') ARM 20-pin (0.1'') 电压范围 1.2 - 3.3 V 二、产品技术培训与售后服务： 1、产品保修期：自购买之日起免费保修一年。 2、技术支持：提供电话、Email、网站等方式的技术服务 三、供货时间：签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 4 | 否 |
| 11 | FPGA开发套件 | 一、技术参数： 1、包含高性能双核ARM Cortex-A9处理系统 2、双通道高速缓存 3、最高支持866MHz主频 4、支持10/100/1000M Ethernet 5、可编程逻辑单元（PL） 6、支持1GB DDR 7、可编程逻辑单元85K、达到130万ASIC门。 8、片内RAM达到560K 9、DSP运算单元达到220个 10、包含1GB DDR3内存 11、包含4GB Emmc 12、包含4路USB Host接口 13、1路CAN接口、1路10/100/1GMbps以太网接口、1路Xilinx标准LPFMC接口 14、包含1路PS/PL复用 JTAG接口 二、产品技术培训与售后服务： 1、产品保修期：提供六个月免费维修服务。 2、技术支持：提供电话、Email、网站等方式的技术服务 三、供货时间： 签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 12 | 嵌入式开发套件 | 一、技术参数： - 包含Cortex-A8内核 - 主频≥1GHz - 内存达256MB； Flash达 256MB - 外接PMU管理芯片 - 包含PHY芯片（千兆） - 外置独立硬件看门狗 - 2路千兆网口 - 2路独立USB OTG2.0 - 8路ADC端口 - 1路音频3.5mm输出接口；1路音频3.5mm输入接口 - 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 - 3路ADC，1路SDIO，1路I2C，1路UART，8路GPIO - 3路SDIO（有1路SDIO信号与NAND FLASH信号共用） - 包含1个20PIN双排接口和1个10PIN双排接口，间距为2.0MM - 16位真彩色显示接口，默认480x272分辨率(4.3寸屏)，支持 7寸屏（800 *480） 二、产品技术培训与售后服务： 1、产品保修期：开发板提供六个月免费维修服务。 2、技术支持：提供电话、Email、网站等方式的技术服务 三、供货时间： 签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 13 | 嵌入式开发板套件 | - 技术参数： - CPU位ARM Cortex-A9内核AM4377 - 主频达1G HZ - 内存512MB DDR3；eMMC512MB - 1路千兆网口（RGMII接口）2路工业以太网信号 - 2路高速USB2.0端口 ，支持Host 或 Device - 1路LCD接口信号，提供24 Bit及16Bit两种连接方式，支持7寸屏（800 *480）和4.3寸屏（480*272） - 1路MINI USB接口（HOST/Device） - 1路Camera接口 - PRU-UART（支持PROFIBUS），EnDatx2，eQEPx2，Ehrpwm - 1 路RS485接口（带信号和电源隔离） - 14路ADC（ADC0引出6路，ADC1引出8路） - 1个调试串口，3线 - 1路TF卡接口 - 1路普通串口RS232，5线 - 1路CAN接口（信号和电源隔离） 二、产品技术培训与售后服务： 1、产品保修期：六个月免费维修服务。 2、技术支持：提供电话、Email、网站等方式的技术服务 三、供货时间： 签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 14 | DSP+FPGA开发板 | 1.技术参数及要求： 基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP ROM TMS320C665x + Xilinx Artix-7 FPGA处理器； DSP端硬件参数： （1）ROM：128MByte NAND FLASH；128Mbit SPI NOR FLASH （2）RAM: 512MByte DDR3 （3）SRIO:1x SRIO，四端口四通道，两通道内部与FPGA连接，两通道外部引到HDMI座 （4）PCIe：1x PCIe Gen2，单端口双通道，每通道最高通信速率5GBaud （5）Ethernet：1x SGMII，RJ45接口，10/100/1000M自适应 （6）UART：1x UART0，Micro USB接口、1x RS485(UART1)，半双工模式 （7）JTAG：1x 14pin TI Rev B JTAG接口，间距2.54mm、1x TI 60pin MIPI高速仿真器接口 （8）BOOT SET：1x 5bit拨码开关 （9）SWITCH：1x电源开关 （10）POWER：1x 12V 5A直流输入DC417电源接口，外径4.4mm，内径1.65mm FPGA端硬件参数： （1）FPGA型号:Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I （2）ROM：256Mbit SPI NOR FLASH （3）RAM：512MByte DDR3 （4）Ethernet：2x SFP，由2个高速串行收发器引出 （5）UART：1x UART，Micro USB接口 （6）XADC：1x XADC双通道，12bit，1MHz，1.0Vp-p （7）1x 14pin JTAG接口，间距2.0mm 软件参数： （1）DSP端软件支持 裸机、SYS/BIOS操作系统 （2）CCS版本号：CCS5.5 （3）软件开发套件提供：MCSDK （4）VIVADO版本号：2015.2 2.产品技术培训与售后服务： （1）协助底板设计和测试，减少硬件设计失误； （2）协助解决按照用户手册操作出现的异常问题； （3）协助产品故障判定； （4）协助正确编译与运行所提供的源代码； （5）协助进行产品二次开发； （6）提供长期的售后服务。 （7）质保期1 年。 3.供货时间：签订合同后的1个月内 4.供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 15 | DSP仿真器 | 1.技术参数及要求： 仿真器，支持USB2.0高速接口，通过20pin/14pin标准接口对目标芯片进行仿真调试，支持CCS5.3或更高版本，可适用于Linux、WinXP、Win7-32bit、Win7-64bit、Win2K、Win Vista、Win8、Win10等多种操作系统。 详细参数： （1）免驱动； （2）调试功能：连接/断开，读/写内存，读取寄存器，加载程序，运行、停止步骤，支持断点调试，实时模式； （3）支持JTAG复位，等待再复位启动模式；支持上电复位启动模式； （4）支持ETB(Embedded Trace Buffer)； （5）支持目标电缆断开检测； （6）支持目标芯片掉电检测； （7）支持USB2.0高速模式，理论速度480Mbit/s； （8）支持20pin/14pin标准JTAG接口； （9）支持LED灯显示控制USB连接情况 （10）IO电平自适应1.5V~4.1V； （11）支持自适应时钟； 2.产品技术培训与售后服务： （1）协助底板设计和测试，减少硬件设计失误； （2）协助解决按照用户手册操作出现的异常问题； （3）协助产品故障判定； （4）协助正确编译与运行所提供的源代码； （5）协助进行产品二次开发； （6）提供长期的售后服务。 （7）质保期1 年。 3.供货时间：签订合同后的1个月内 4.供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 16 | 视频采集模块 | 一、技术参数及要求： （1）基于DS90CR288A研发的一款CameraLink接口视频采集卡，配套Artix-7开发板使用。 （2）接收器将四路LVDS（低压差分信号）数据流转换为28位LVCMOS/LVTTL数据。 （3）在传输时钟频率为85MHz时，28位TTL数据以595Mbps的速度经LVDS数据通道传输，数据吞吐量为2.38Gbit/s（297.5MByte/s）。 二、产品技术培训与售后服务： （1）协助底板设计和测试，减少硬件设计失误； （2）协助解决按照用户手册操作出现的异常问题； （3）协助产品故障判定； （4）协助正确编译与运行所提供的源代码； （5）协助进行产品二次开发； （6）提供长期的售后服务。 （7）质保期1 年。 三、供货时间：签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 17 | 工业相机 | 1.技术参数及要求： （1）采用的是10-bit、具有多种快门方式的CMOS Sensor。配套Artix-7开发板使用 （2）分辨率：1280*1024 （3）最大帧率：60fp/s（全幅面） （4）色彩：黑白 （5）信噪比：≥41dB （6）动态范围：≥62dB （7）灵敏度：6600LSB/(lux/s) （8）采样位数：10bit （9）快门方式：全局快门/滚动快门/复合快门（详见4.2） （10）曝光时间范围：15.259us~1s（步长为1/65535s） （11）接口：Cameralink （12）传输距离：2~5m （13）供电方式：12V DC/1A （14）功率：<2.5W （15）扩展功能：接口1个触发输入，1个闪光灯输出 （16）工作温度：0~65℃ 2.产品技术培训与售后服务： （1）协助底板设计和测试，减少硬件设计失误； （2）协助解决按照用户手册操作出现的异常问题； （3）协助产品故障判定； （4）协助正确编译与运行所提供的源代码； （5）协助进行产品二次开发； （6）提供长期的售后服务。 （7）质保期1 年。 3.供货时间：签订合同后的1个月内 4.供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 18 | ARM+FPGA开发板 | 1.技术参数及要求： 基于TI AM437x ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器； ARM与FPGA通过GPMC、I2C总线连接。 ARM端硬件参数： （1）CPU：TI AM437x，ARM Cortex-A9。 （2）ROM：64Mbit SPI FLASH 512MByte NAND FLASH； （3）RAM：1GByte DDR3 （4）DISPIAY：1x电阻触摸屏，40pin FFC母座，间距0.5mm （5）SD：1x Micro SD接口 （6）Ethernet：2x RGMII，RJ45接口，10/100/1000M自适应 （7）USB：1x Micro USB 2.0 OTG接口 4x USB 2.0 HOST接口 （8）CAN：2x CAN总线接口，使用3位插拔式接线端子 （9）UART：1x Micro USB接口（UART0） 1x RS485，半双工模式（UART4） 1x RS232，DB9接口（UART3） （10）CAMERA：2x 24pin排针，间距2.54mm （11）AUDIO：1x 3.5mm LINE IN音频输入接口 1x 3.5mm LINE OUT音频输出接口 1x 3.5mm MIC IN音频输入接口 （12）ADC：2x 8-ch，1.8Vp-p，12-bit （13）JTAG：1x 14pin TI Rev B JTAG接口，间距2.54mm （14）BOOT SET：1x 5bit拨码开关 （15）SWITCH：1x电源拨码开关 （16）POWER：1x 12V 2A直流输入DC417电源接口，外径4.4mm，内径1.65mm FPGA端硬件参数： （1）FPGA Xilinx Spartan-6 XC6SLX16/45 （2）ROM：64Mbit SPI FLASH（使用QSPI总线） （3）RAM：256MByte DDR3 （4）KEY：1x系统复位 1x PROGRAM按键 2x用户按键 （5）IO：2x 48pin欧式连接器，GPIO拓展 2x 25pin IDC3简易牛角座，，含FPGA GPIO拓展信号 （6）JTAG： 1x 14pin JTAG接口，间距2.0mm 2.产品技术培训与售后服务： （1）协助底板设计和测试，减少硬件设计失误； （2）协助解决按照用户手册操作出现的异常问题； （3）协助产品故障判定； （4）协助正确编译与运行所提供的源代码； （5）协助进行产品二次开发； （6）提供长期的售后服务。 （7）质保期1 年。 3.供货时间：签订合同后的1个月内 4.供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 3 | 否 |
| 19 | 频谱分析仪 | 一、技术参数及要求： 通用特性： 1.工作模式：支持实时分析模式和扫频分析模式 2.频率范围：9 kHz至6.5 GHz 3.时钟参考稳定度：1ppm/年 4.可使用扫频分析（频域）、FFT分析（频域）或零扫宽分析（时域）进行测量 5.提供一键恢复预设值 6.提供用户自定义快捷键 7.自带系统系统，支持外接鼠标，键盘操作 8.不小于10英寸多点触摸屏，支持手势操作 9. USB Host x4、USB Device、LAN、HDMI等通信和显示接口 10.支持网络打印 11.支持按键和触摸屏锁定 12.提供快速存储快捷键 实时模式特性： 1.实时分析带宽：25MH 2.全幅度精度，100%POI时的最短信号持续时间不小于8us 3.最大采样率：51.2 MSa/s 4. FFT 速率：146,484/s 5. 幅度分辨率：0.01dB 6.幅度平坦度：<0.5 dB（标称值） 7.窗口类型：汉宁，布莱克曼-哈里斯，矩形，平顶，凯撒，高斯 8. 检波方式：正峰值，负峰值，抽样，平均值 9. 无缝分析：可在分析带宽内对信号进行无缝采集和分析 10.频率模板触发：通过频率模板触发可对偶发或者瞬变信号进行触发测量 11.多种显示方式：提供概率密度谱、光谱图和时间功率等显示方式 扫频模式特性： 1.显示平均噪声电平：DANL<-165 dBm 2.相位噪声：<-108 dBc/Hz 3.电平测量不确定度：<0.8 dB 4.分辨率带宽RBW：1 Hz~10MHz 5. RBW精度：<5%（标称值） 6.最大输入电平：+30 dBm，直流电压：50V 7.检波方式：正峰值、负峰值，标准，抽样，RMS平均，电压平均，准峰值 8.迹线类型：清除写入，最大保持，最小保持，查看，平均，关闭 9.刻度单位：dBm，dBmV，dBμV，nV，μV，mV，V，nW，μW，mW，W 10.二次谐波截断点（SHI）：+45 dBm 11.三阶交调截断点（TOI）：+11dBm，+15 dBm 12.参考电平：-170 dBm至+30 dBm，步进最小为0.1 dB 13.提供AM/FM解调功能，可以通过耳机将解调信号以音频方式输出 14.提供EMI滤波器和准峰值检波套件 二、产品技术培训与售后服务： 安排技术人员培训。质保期3年 三、供货时间：签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 1 | 否 |
| 20 | 可编程电源 | 一、技术参数及要求： 1. 单路输出，30 V/5 A，且连续可调，最大总功率达150 W 2. 低纹波噪声：<500 uVrms/3 mVpp；<2 mArms 3. 出色的负载和电源调节率：<0.01% + 2 mV；<0.01% + 2 mA 4. 瞬态响应时间：<50 us 5. 编程分辨率：10 mV/10 mA（标配），1 mV/1 mA（选配） 6. 编程准确度：0.05% + 20 mV；0.2% + 10 mA 7. 温度系数：0.01% + 2 mV；0.02% + 3 mA 8. 稳定度：0.02% + 2 mV；0.1% + 3 mA 9. 完善的过压/过流/过温保护，过压保护响应时间小于10 ms 10. 可工作在恒压CV/恒流CC/不稳定UR状态 11. 支持多台电源串并联 12. 3.5英寸TFT液晶显示 13. 屏幕可同时显示输出设置和实际输出状态 14. 内部可保存10组状态文件和2组定时参数文件 15. 支持前面板锁定和任意按键锁定 16. 校准方便，仅需校准5个点 17. 支持RS232接口通信 二、产品技术培训与售后服务： 安排技术人员培训，质保期3年 三、供货时间：签订合同后的1个月内 四、供货地点：北京工商大学 耕耘楼709 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 21 | 开发板学习板 | - 技术参数及要求： 1.1 50,950逻辑单元（提升7倍），每个单元拥有4个6-input和8个触发器 - 接近16Mbit的快速随机存储器（提升7倍） - 10个时钟管理模块，8个有锁相环（PLL） - 840个DSP切片（提升7倍） - 内部时钟速度超过450MHz - 高达10.3125Gbps的千兆收发器 - 1800Mbps DDR3数据速率和32位数据宽度 - 完全填充400引脚 FMC连接器，拥有10个GTX线路 - USB-UART桥接 - 128x32像素OLED - 16位VGA连接器 - 2个4根线路的显示端口连接器 - HDMI接口和HDMI来源 - 1GB 1800 Mbps的板载DDR3 - USB 2.0主机/设备/OTG PHY - 专用USB端口，JTAG编程和数据传输 - 音频编解码器，拥有4个3.5毫米插孔 - 串行闪存 - 5个Pmod端口 - USB HID主机鼠标，键盘和USB MSD主机存储 - 产品技术培训与售后服务： 2.1 自验收合格之日起提供三年质保，三年内，设备在使用过程中出现非人为故障，导致不能正常工作的，有公司免费维修，接到故障电话后两个工作日内安排人员到现场维修，7个工作日内修复故障。 2.2 对产品使用人员进行免费培训。 2.3 技术工程师指导开箱，并进行安装及产品验收。 - 供货时间：签订合同后的1个月内 - 供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼718室 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 4 | 否 |
| 22 | 嵌入式开发板 | - 技术参数及要求： 1.1 性能指标 - 规格：NVIDIA Maxwell™ GPU 及 256 个 NVIDIA® CUDA® 核心 - 四核 ARM® Cortex®-A57 MPCore 处理器 - 4 GB LPDDR4 内存 - 16 GB eMMC 5.1 闪存 - 802.11ac Wi-Fi/蓝牙 - 10/100/1000BASE-T 以太网 2 产品技术培训与售后服务： 2.1 自验收合格之日起提供三年质保，三年内，设备在使用过程中出现非人为故障，导致不能正常工作的，有公司免费维修，接到故障电话后两个工作日内安排人员到现场维修，7个工作日内修复故障。 2.2 对产品使用人员进行免费培训。 2.3 技术工程师指导开箱，并进行安装及产品验收。 3 供货时间：签订合同后的1个月内 4 供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼718室 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 23 | 深度学习摄像头 | 1. 技术参数及要求： 1.1 4gb内存和32gb的存储 1.2 实感摄像头ZR300功能（深度摄像机与运动模块） 1.3 Wifi和蓝牙无线通信 1.4 USB3.0、Micro HDMI和USB OTG/充电端口 1.5 环境传感器，包括惯性度单位，barometric压力、GPS和距离 1.6 2200mAh，8.36w锂聚合电池 1.7 移动和固定电源解决方案 1.8 预装Ubuntu16.04操作系统 2 产品技术培训与售后服务： 2.1 自验收合格之日起提供三年质保，三年内，设备在使用过程中出现非人为故障，导致不能正常工作的，有公司免费维修，接到故障电话后两个工作日内安排人员到现场维修，7个工作日内修复故障。 2.2 对产品使用人员进行免费培训。 2.3 技术工程师指导开箱，并进行安装及产品验收。 3 供货时间：签订合同后的1个月内 4 供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼718室 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 4 | 否 |
| 24 | 图形处理器（GPU ） | 1. 技术参数及要求： 1.1 芯片型号 GeForce GTX 1080T 1.2 显卡接口标准 支持PCI Express 3.0 1.3 输出接口 1×DVI-D接口,1×HDMI接口,3×Display Port接口 1.4 显存容量：11GB 1.5 显卡接口PCI Express 3.0 x16 1.6 流处理器单元：3584 1.7 单精度浮点运算9TFLOPS 2 产品技术培训与售后服务： 2.1 自验收合格之日起提供三年质保，三年内，设备在使用过程中出现非人为故障，导致不能正常工作的，有公司免费维修，接到故障电话后两个工作日内安排人员到现场维修，7个工作日内修复故障。 2.2 对产品使用人员进行免费培训。 2.3 技术工程师指导开箱，并进行安装及产品验收。 3 供货时间：签订合同后的1个月内 4 供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼718室 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 25 | 服务机器人传输连接终端 | 1 技术参数及要求： 1） 使用RS232 标准接口，经过转换电路可以实现254 只灵巧手并接在同一条总线上，通过全双工的异步串口RS232 接口统一控制。挂接在同一总线上的灵巧手，需配置为不同的ID 号进行通信控制。 2）灵巧手的通信指令集对产品用户开放，可通过异步串行RS232 接口与用户的上位机（控制器或通用计算机）连接。用户可对灵巧手进行参数配置以及运动控制等。 2 .产品技术培训与售后服务： - 自验收合格之日起提供三年质保，三年内，设备在使用过程中出现非人为故障，导致不能正常工作的，有公司免费维修，接到故障电话后两个工作日内安排人员到现场维修，7个工作日内修复故障。 - 对产品使用人员进行免费培训。 - 技术工程师指导开箱，并进行安装及产品验收。 - 供货时间：签订合同后的1个月内 4 供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼718室 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 26 | 服务机器人研究平台 | - 技术参数 集成 6 个直线伺服驱动器，用户接口采用 RS232 通信接口，内置压力传感器，通过设置不同的阈值方便用户进行不同硬度物体的抓取，接口控制指 令可快速实现终端操控，该终端应用于服务机器人、教学教具、假肢等领域。 1）抓握力：可实现末端指尖 1Kg 重物的抓取 2）供电电压：DC6V～8.4V 宽电压范围供电 3）指尖重复定位精度：≤±0.2mm 4）通信接口：RS232 串口（115200bps、8 数据位、1 停止位、无奇偶校验） 2 .产品技术培训与售后服务： - 自验收合格之日起提供三年质保，三年内，设备在使用过程中出现非人为故障，导致不能正常工作的，有公司免费维修，接到故障电话后两个工作日内安排人员到现场维修，7个工作日内修复故障。 - 对产品使用人员进行免费培训。 - 技术工程师指导开箱，并进行安装及产品验收。 3 供货时间：签订合同后的1个月内 4 供货地点：北京工商大学阜成路校区耕耘楼718室 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |

03包：分布式存储系统（控制金额33.5万元）

注：不接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式存储系统 | 1.技术参数及要求： - 企业级分布式云存储设备，支持不少于512个节点的横向扩展能力，全Active并行模式，无元数据节点架构； - 单节点配置冗余控制器结构，控制器采用64位8核心处理器，不低于96GB 缓存；不少于4个千兆网口，不少于2个万兆网口；配置36块4TB NL-SAS硬盘； - 性能要求：单节点实际读写性能不低于1.5GB/S，并可在用户环境下进行测试验证； - 协议支持：支持SMB/CIFS/NFS/iSCSI/HDFS/TTP/FTP协议访问，无须在服务器上安装客户端即可访问并行存储数据； - 专属客户端：可提供Windows/Linux专属私有协议客户端软件用于访问存储； - 数据安全：支持节点间N+M安全策略（M>3）,支持节点内RAID5，6； - 快照功能：支持数据快照功能，对并行存储数据实现多个时间点数据备份功能，数据副本可用于查询、分析、挖掘等； - 归档功能：支持数据归档功能，可通过策略自动把数据归档到磁盘、虚拟带库、RDX介质或物理带库，实现数据离线归档。归档后的数据在用户查询时可自动回写到云存储上，无需人工干预数据恢复； - *CDP功能：持续数据记录保护功能，可以实现历史数据回溯，恢复颗粒度0.0001秒。（提供恢复连续3个微秒时间点截图） - 私有网盘功能：要求系统配置不少于100注册用户许可，支持100并发用户数。系统关键性能应可以随设备数量增加实现线性增长。 - 网盘企业文件：按组织架构分级管理呈现文件 - 网盘个人文件：文档、图片、音视频、软件、其他 - 网盘文件上传：支持多终端客户端上传，支持上传限速，可独立设置；大量多层次文件打包上传；#在Windows系统环境下，要求同时支持客户端上传、浏览器上传、以及浏览器可支持拖拽文件上传、浏览器上传大文件可与专用轻量级客户端配合实现浏览器操作关闭后仍由文件助手在后台上传文件，解决浏览器不能上传过1G大文件的问题，并提供截图；#支持大数据文件断点续传；#支持重复文件秒传去重； - 网盘文件下载：#在Windows系统环境下，要求同时支持客户端下载、浏览器下载、浏览器下载大文件可与专用轻量级客户端配合实现浏览器操作关闭后仍由文件助手在后台下载大文件，解决浏览器不能下载1G大文件的问题，提供截图； - #快速全文检索，支持中英文混合检索； - #支持文件的版本管理，能提供版本文件回滚机制；支持文件编辑/上传后产生对应版本，版本可以恢复，删除，另存。（提供截图） - #提供产品厂商并行云存储软件著作权证书，提供CCC国家强制性产品认证证书、节能产品证书（复印件）； - #要求产品厂商具备不低于CMMI3级认证。 2.产品技术培训与售后服务： 设备质保期：自验收合格之日起三年。 在设备质保期内，出现问题后售后服务响应时间小于2天。 设备配有详细使用说明，并对设备的安装和使用进行培训。 3.供货时间：签订合同后的1个月内。 4.安装地点：北京工商大学阜成路东校区耕耘楼710室。 | 1 | 否 |

04包：可穿戴生理记录系统（控制金额22.6万元）

注：不接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲可穿戴生理记录系统 | *系统必须包含六个对身体最小束缚限制的可穿戴无线传感器，可以采集肌电、心电、皮电、皮温、呼吸、光电容积脉搏，通过本项目配套的生理记录分析软件模块来进行分析、必须包含不少于四个单独的数据分析模块：EMG、RESP、EDA、HRV等。 *投标产品必须为国产，生理记录系统需要提供测试报告和自主知识产权证明文件。 （一）硬件部分 1、无线数据接收器兼容无线传感网络 ≥16通道 频率范围 ≥2402GHz *传输速率 ≥500Kbps *所有兼容的如下可穿戴传感器无线传输距离不小于100米，每个重量不大于20克。 2、无线EMG肌电传感器测量范围 -1500μV ~ +1500μV 放大倍数 ≥500； 共模抑制比 ≥110dB； 噪音 ≤1.6μV(RMS) *采样率 ≥256 ~ 4096Hz 3、无线EDA皮肤电传感器测量范围 0-30 uS 采样率 ≥32Hz/Channel； 分辨率 ≤0.3μt 4、无线心电传感器心电测量范围 -1500μV ~ +1500μV 放大倍数 ≥500； 共模抑制比 ≥110dB； 噪音 ≤1.6μV(RMS) *采样率 ≥256 ~ 4096Hz 5、无线SKT皮肤温度传感器测量范围 10℃ - 60℃ 采样率 ≥32Hz； 分辨率 ≤0.1 ℃ 6、无线呼吸传感器测量范围 0~120bpm 采样率 ≥64 ~ 256Hz； 分辨率 ≤1rpm； 精度 ≤±3bpm 7、无线PPG血容量脉搏传感器测量范围 25~240bpm 采样率 ≥32 ~ 256Hz； 分辨率 ≥1bpm； 精度 ≤±3bpm （二）软件部分 该系统必须包含不少于四个单独的数据分析模块，结合生理记录系统采集的数据可以根据片段、事件、场景三种分割方式进行数据呈现，并进行数据的处理与分析。 1、HRV高级数据处理分析模块，包括数据处理和分析功能1、时域分析（Time Domain）模块2、频域分析（Frequency Domain）模块，用以表达不同频率的变异数量。3、非线性分析：包括散点图分析和趋势图分析，给出了心脏波动的直观显示，以及用以评估交感神经核副交感神经的平衡性以及频谱分析估计。 2、EDA高级数据处理分析模块，包括数据处理和分析功能1、时域分析功能，含时间相关性计算皮电上升时间、皮电下降时间、延迟时间、反映幅度。2、事件相关的SCR分析功能，可分析与某事件相关的EDA反应。 3、EMG高级数据处理分析模块，包括数据处理和分析功能1、时域分析功能，将肌电信号看作时间的函数，通过分析得到肌电信号的某些统计特征。2、频域分析是运用参数模型法和直接快速傅里叶变化将时域分析信号转换为频域分析信号，对信号进行功率谱密度分析。 4、RESP高级数据处理分析模块，包括数据处理和分析功能1、时域分析功能，将RESP信号看作时间的函数，通过分析得到RESP信号的某些统计特征。 2、频域分析功能是运用参数模型法和直接快速傅里叶变化将时域分析信号转换为频域分析信号，对信号进行功率谱密度分析。 产品技术培训与售后服务：质保期三年 供货时间：合同签订后一个月内 供货地点：北京工商大学阜成路东区耕耘楼310 | 1 | 否 |
| 2 | 智能VR眼镜套装 | 1、头戴式显示设备参数 屏幕：双AMOLED 屏幕，对角直径3.6吋 分辨率：单眼分辨率为1080 x 1200像素（组合分辨率为2160 x 1200像素） 刷新率：90 Hz 视场角：110度 安全性：陪护人引导系统和前置摄像头 传感器：SteamVR追踪技术、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器 连接口：HDMI、USB 2.0、3.5 mm立体耳机插座、电源插座、蓝牙支持 输入：内建麦克风 双眼舒压设计：瞳距和镜头距离调整 2、交互设备参数 传感器：光学位置追踪技术 输入：多功能触摸面板、抓握键、双阶段扳机、系统键、菜单键 单次充电使用量：约6小时 连接口：Micro-USB 3、空间定位追踪设置 站姿 /坐姿：无最小空间限制 房间尺度（Room-scale）：最小为2米 X 1.5米，最大为两个定位器对角线距离5米 产品技术培训与售后服务：质保期三年 供货时间：合同签订后一个月内 供货地点：北京工商大学阜成路东区耕耘楼310 | 2 | 否 |

05包：深度学习/人工智能平台（控制金额84.5万元）

注：不接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲深度学习/人工智能平台 | - 技术参数及要求： 1）服务器 *CPU:配置两颗Intel Xeon E5-2600v4系列处理器，单颗核心数不低于8核心，主频不低于1.7GHz； *内存：配置≥128GB DDR4 ECCREG系列内存 数据盘：配置≥2TB 3.5吋7.2K 12Gb SATA企业级硬盘 *系统盘：配置≥512G 2.5 SATA 6G SSD *GPU加速卡：配置不少于4片NVIDIA GTX1080Ti，缓存≥8GB 电源：配置≥2000W冗余电源 机箱：4U机架式 显示器：1800R曲面电脑液晶高清显示器 *尺寸：≥30英寸 屏幕比例：16:9 最佳分辨率：≥1920 x 1080 响应时间：≤4ms 色数：16.7M 亮度：≥250cd/m2 对比度：≥3000:1 软件环境要求： *支持的框架编译环境：Caffe，Tensorflow，Keras,Torch7,Theano,Pytorch 支持NVIDIA375.51，Cuda8.0.44，Cudnn5.1.0,Python2.7.13*3.6.1,Xmanager Working,Java1.8,Matlab2016 2014 2012,boost1.55.0,OpenCV3.3.0 2）后台共享存储 主机处理器：Celeron四核处理器，主频1.1GHz，内存：4G DDR3 标配3个USB3.0、2个USB2.0、1个HDMI、4个1GB以太网口， 提供4个3.5″硬盘通道，1个2.5″硬盘通道 标配1块2TB 3.5吋7.2K 12Gb SATA企业级硬盘 采用ZFS文件系统 实现Windows/Mac/Linux/UNIX跨平台文件共享和集中管理 同时支持NAS、SAN、DAS三种存储方式 提供FTP Server、Web Server、SQL Server、VPN server、虚拟化服务 提供本地自动备份、异地自动备份、USB一键备份、云备份、亚马逊S3云备份 支持快照副本、时间机器备份、块级实时远程复制、多点数据同步 提供链路聚合功能，支持11种绑定模式 提供通用，媒体流，数据库三种存储池类型 提供存储池或者数据卷使用阀值通知 提供SED池级别的保护功能，提供克隆卷转换功能 提供0时间RAID创建和快速Rebuiliding功能 提供SSD读写Cache功能，提供自动分层存储功能 基于卷或者LUN的重复数据删除功能 提供WORM保护功能，提供文件夹使用阀值通知，提供文件夹配额功能。 提供未经授权的IP阻止阻止功能 #提供数据压缩功能（提供软著证书） #提供本地数据自动备份功能（提供软著证书） #提供远程复制功能（提供软著证书） 支持多路径；抗病毒设计 *支持手机APP上传下载预览文件 虚拟化服务器支持，虚拟机导入导出、虚拟机备份、虚拟机快照、基于用户的权限设置、虚拟交换机 支持IPV4、IPV66、支持端口转发，提供QOS流量控制功能 用户管理支持，本地用户、域用户和组管理、本地和域用户的用户配额、支持windows AD和LADP、支持域用户 电源管理支持：磁盘休眠、电源计划、网络唤醒、UPS设置 支持Windows、MACOS、Linux和UNIX等操作系统 提通知：电子邮件警报（SMTP验证），Syslog和SNMP、防毒、智能风扇、IP访问控制、通过SSH连接安全远程登录、实时资源（CPU，内存，存储，磁盘，进程）/硬件/服务/网络资源监视 - 产品技术培训与售后服务： 1） 主要配件质保期自验收合格之日起三年 2） 要求后服务响应时间为2小时，提供服务器配置培训等 - 供货时间：签订合同后的1个月内。 - 安装地点：阜成路校区耕耘楼705， 良乡校区工2-409 注：其中5台所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362。 其中1台所属财政批复项目名称和编号：食品安全大数据技术北京市重点实验室（条件环境建设） XM-0000014213180524374 | 6 | 否 |
| 2 | 异构大数据计算平台 | - 技术参数及要求： 1）服务器 *CPU:配置两颗Intel Xeon E5-2600v4系列处理器，单颗核心数不低于8核心，主频不低于1.7GHz； *内存：配置≥128GB DDR4 ECCREG系列内存 数据盘：配置≥2TB 3.5吋7.2K 12Gb SATA企业级硬盘 *系统盘：配置≥512G 2.5 SATA 6G SSD *GPU加速卡：配置不少于4片NVIDIA GTX1080Ti，缓存≥8GB 电源：配置≥2000W冗余电源 机箱：4U机架式 显示器：1800R曲面电脑液晶高清显示器 *尺寸：≥30英寸 屏幕比例：16:9 最佳分辨率：≥1920 x 1080 响应时间：≤4ms 色数：16.7M 亮度：≥250cd/m2 对比度：≥3000:1 软件环境要求： *支持的框架编译环境：Caffe，Tensorflow，Keras,Torch7,Theano,Pytorch 支持NVIDIA375.51，Cuda8.0.44，Cudnn5.1.0,Python2.7.13*3.6.1,Xmanager Working,Java1.8,Matlab2016 2014 2012,boost1.55.0,OpenCV3.3.0 *提供mxnet深度学习包 2）后台共享存储 主机处理器：Celeron四核处理器，主频1.1GHz，内存：4G DDR3 标配3个USB3.0、2个USB2.0、1个HDMI、4个1GB以太网口， 提供4个3.5″硬盘通道，1个2.5″硬盘通道 标配1块2TB 3.5吋7.2K 12Gb SATA企业级硬盘 采用ZFS文件系统 实现Windows/Mac/Linux/UNIX跨平台文件共享和集中管理 同时支持NAS、SAN、DAS三种存储方式 提供FTP Server、Web Server、SQL Server、VPN server、虚拟化服务 提供本地自动备份、异地自动备份、USB一键备份、云备份、亚马逊S3云备份 支持快照副本、时间机器备份、块级实时远程复制、多点数据同步 提供链路聚合功能，支持11种绑定模式 提供通用，媒体流，数据库三种存储池类型 提供存储池或者数据卷使用阀值通知 提供SED池级别的保护功能，提供克隆卷转换功能 提供0时间RAID创建和快速Rebuiliding功能 提供SSD读写Cache功能，提供自动分层存储功能 基于卷或者LUN的重复数据删除功能 提供WORM保护功能，提供文件夹使用阀值通知，提供文件夹配额功能。 提供未经授权的IP阻止阻止功能 #提供数据压缩功能（提供软著证书） #提供本地数据自动备份功能（提供软著证书） #提供远程复制功能（提供软著证书） 支持多路径；抗病毒设计 *支持手机APP上传下载预览文件 虚拟化服务器支持，虚拟机导入导出、虚拟机备份、虚拟机快照、基于用户的权限设置、虚拟交换机 支持IPV4、IPV66、支持端口转发，提供QOS流量控制功能 用户管理支持，本地用户、域用户和组管理、本地和域用户的用户配额、支持windows AD和LADP、支持域用户 电源管理支持：磁盘休眠、电源计划、网络唤醒、UPS设置 支持Windows、MACOS、Linux和UNIX等操作系统 提通知：电子邮件警报（SMTP验证），Syslog和SNMP、防毒、智能风扇、IP访问控制、通过SSH连接安全远程登录、实时资源（CPU，内存，存储，磁盘，进程）/硬件/服务/网络资源监视 - 产品技术培训与售后服务： 1） 主要配件质保期自验收合格之日起三年 2） 要求后服务响应时间为2小时，提供服务器配置培训等 - 供货时间：签订合同后的1个月内。 - 安装地点：阜成路校区耕耘楼713 注：所属财政批复项目名称和编号：食品安全大数据技术北京市重点实验室（条件环境建设） XM-0000014213180524374 | 2 | 否 |
| 3 | 异构大数据采集与处理 | - 技术参数及要求： 提供不少于1万张带标注的图像数据、2千个带标注的视频，图像和视频要求标注出对象以及对象的情感状态 提供不少于2万条具有主体、关系、情感、事件标注的文本数据，提供不少于10万个节点的耦合网络，网络标注包含耦合节点以及节点属性。 - 产品技术培训与售后服务： 技术服务期1年 - 供货时间：签订合同后的1个月内。 - 安装地点：阜成路校区耕耘楼713 注：所属财政批复项目名称和编号：食品安全大数据技术北京市重点实验室（条件环境建设） XM-0000014213180524374 | 1 | 否 |
| 4 | 人脸识别终端子系统 | - 技术参数及要求： # CPU：英特尔酷睿I7-6850K 6核心3.6G ； # 主板：支持双GPU主板； 内存：64G，DDR4-2400内存，单条不低于16GB； 硬盘：2TB 3.5吋7.2K 12Gb SATA企业级硬盘 系统盘：512G M2固态硬盘； #显卡：2块Nvidia GTX1080 8G； 电源：1250W服务器电源； 支持双GUP稳定运行。 机箱：GPU服务器机箱 *支持的框架编译环境：Caffe，Tensorflow，Keras,Torch7,Theano,Pytorch 支持NVIDIA375.51，Cuda8.0.44，Cudnn5.1.0,Python2.7.13*3.6.1,Xmanager Working,Java1.8,Matlab2016 2014 2012,boost1.55.0,OpenCV3.3.0 #包含人脸识别离线SDK： #基于深度学习的人脸识别方案，准确识别图片中的人脸信息； #支持动态人脸识别； #提供人脸属性识别、关键点定位、人脸1：1比对、人脸1：N识别、活体检测； 精准定位图中人脸，获得眼、口、鼻等72个关键点位置，分析性别、年龄、表情等多种人脸属性； 对比两张人脸的相似度，并给出相似度评分，从而判断是否同一个人； 针对一张人脸照片，在指定人脸集合中搜索，找出最相似的一张脸或多张人脸，并给出相似度分值。 - 产品技术培训与售后服务： 质保期不低于三年，到货后提供产品使用培训，售后响应时间不超过24小时。 能够提供人脸识别SDK后续升级服务，软件开发的技术支持。 - 供货时间：签订合同后的1个月内。 - 安装地点：良乡校区工2-409 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， - XM-0000014213180516362 | 1 | 否 |
| 5 | 超微光高清全景凝视摄像机系统 | 1. 技术参数及要求： 1）全景摄像机 # 80°(±2°)，垂直≧175°(±2°)（单镜头成像，非拼接）（提供公安部检验报告） 最低照度：彩色≦0.001Lux（提供公安部检验报告） 输出像素： ≧2560×1920（或2560*1440） 降噪：双阶3D降噪 网络接口： 1个RJ45 10M/100M（支持PoE供电） 2）高速跟踪球 传感器：≧1/2.8″ CMOS 镜头：30倍光学变焦 最低照度：彩色≦0.001Lux（提供公安部检验报告） 输出像素：≧1920×1080 网络接口：1个RJ45 10M/100M #联动响应速度≦0.4S（提供公安部检验报告） 2. 产品技术培训与售后服务： （1）提供3年免费质保及免费维护服务； （2）在免费维护期内提供7×24小时运维服务，配备专职技术服务工程师参与项目的运维保障； （3）在运维期的软件免费升级，硬件免费保修。质保期内，负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。 （4）在质保期内，如遇系统出现故障，30分钟内响应，3小时内到达现场，8小时内修复或提供可替代的备品备件并完成系统恢复； （5）为所投设备提供的技术服务均为原厂服务。 3. 供货时间：合同签订日起周期20天 4.安装地点：阜成路校区耕耘楼705，良乡校区工2-409 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |
| 6 | 智能跟踪盒 | - 技术参数及要求： #跟踪模式包括手动模式、多目标自动跟踪、单目标自动跟踪、报警跟踪 视频输入最大支持400万像素视频输入 最大跟踪范围300米×300米 #可检测和锁定最小运动目标5×5像素 运动目标锁定数量 60个 运动目标特写最大抓拍数量每30个/分钟 可锁定运动目标最高速度100米处，切向速度75Km/h,60米处，切向速度的45Km/h #警戒区域可支持三级警戒区域，区域可自定义 警戒线支持单向、双向 接入协议：Onvif、GB/T28181 2. 产品技术培训与售后服务： （1）提供3年免费质保及免费维护服务； （2）在免费维护期内提供7×24小时运维服务，配备专职技术服务工程师参与项目的运维保障； （3）在运维期的软件免费升级，硬件免费保修。质保期内，负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。 （4）在质保期内，如遇系统出现故障，30分钟内响应，3小时内到达现场，8小时内修复或提供可替代的备品备件并完成系统恢复； （6）为所投设备提供的技术服务均为原厂服务。 3.供货时间：合同签订日起周期20天 4.供货地点：阜成路校区耕耘楼705，良乡校区工2-409 注：所属财政批复项目名称和编号：食品高光谱检测平台建设（条件环境建设）（2017年未执行）， XM-0000014213180516362 | 2 | 否 |

# 第九章    评分办法

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合商务（15分） | 投标文件完整性 （2分） | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、双面打印、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得2分；否则得0-1分。 | 0-2 |
|  | 近两年与本项目相同或相似项目的销售案例 （注：签约日期为2016年1月1日至投标截止日） （5分） | 投标人具有与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得5分。 注： 1.投标人需要提供近两年相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章）。 2.投标人需将合同原件带至评标现场备查。 3.对于上述所有要求，不提供或提供信息不全的，不得分。 | 0-5 |
|  | 售后服务（8分） | 质保期限： 满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-2 |
|  |  | 质保期内服务： 1.售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 2.培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-4 |
|  |  | 质保期外服务： 提供质保期外维修成本报价明细及服务方案的，得2分；部分提供的，得1分，不提供的，得0分。 | 0-2 |
| 技术性能 (50分) | 技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等（40分） | 综合技术性能均无负偏离基础上，每有一项有效正偏离，且能够提供有效的支撑材料的（指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件），得1分，最多得5分；未提供支撑材料或提供的支撑材料无法支撑正偏离响应的，得0分。 | 0-5 |
|  |  | 综合技术性能全部响应招标文件要求，得满分。 综合技术性能有欠缺的： “#”号条款，每有一项负偏离，扣2分； 非“#”号条款，每有一项负偏离，每项扣1分。扣完为止。 | 0-35 |
|  | 实施方案等（10分） | 审查投标人提供的实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。实施方案包括但不限于：实施进度、人员配备、安装方案、设计图纸等。 实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得10分；实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得6分；实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得2分；未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 0-10 |
| 政策法规 5分 | 1、投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购第23期清单截图并标明所投产品在清单中的位置）加0.5分，最多加2.5分，否则不加分。 2、投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供财政部、环境保护部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购第21期清单截图并标明所投产品在清单中的位置）加0.5分，最多加2.5分，否则不加分。 注：以上复印件及清单截图均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |  |
| 报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审说明： (1)a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示具体哪项产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。 (2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（后附），并对声明的真实性负责。 |  |  |
| 注：漏报技术条款视为该项不满足招标文件要求。 |  |  |  |