北京市西城区广外医院

肢体康复设备购置项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB5087

第一册

北京国际工程咨询有限公司

二○一八年六月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说  明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	19

第二章  合同一般条款	23

第三章　政府采购合同格式（货物类）	32

政府采购合同（货物类）	32

第四章  附件——投标文件格式	35

第五章  招标公告（投标邀请）	61

第六章  投标人须知资料表	63

第七章　合同特殊条款	64

第八章  货物需求一览表及技术规格	64

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京市西城区广外医院；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  如有进口产品明确需要提供制造厂商授权，则代理商投标时则必须提供。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.8  不接受联合体投标。

1.2.9  投标人应具有医疗器械经营企业许可证。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	　招标公告（投标邀请）

第六章  投标人须知资料表

第七章　合同特殊条款

第八章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第9条的所有文件

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”的所有内容需逐条写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上逐页签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的第一名投标人作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(10分) |  |  |
| 1.1 | 业绩：审查投标人近3年（2015年6月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）做过的50万元以上、与本项目同类产品的项目业绩。每项业绩得0.5分，最高10分（提供供货合同的首页、合同金额页、供货清单页以及签署盖章页等作为证明文件，否则不得分）； | 10 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |
| 2.1 | 技术性能：考虑投标产品的配置，性能、质量等。每有一项*指标负偏离扣4分，每有一项非*指标负偏离扣1分（提供各投标产品的宣传彩页或检测报告等证明文件，否则每少提供一个产品扣4分），最低0分； | 33 |
| 2.2 | 制造厂商授权：提供非进口产品的制造厂商授权的齐全程度，横向比较得1-5分； | 5 |
| 2.3 | 供货方案：完善、合理，可行得5分，否则酌情扣分。 | 5 |
| 2.4 | 售后服务方案：基本满足招标文件要求的售后服务要求得10分，售后服务年限、方案优于招标文件要求，提供原厂商售后服务承诺的横向比较加1-5分； | 15 |
| 2.5 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，酌情给0-2分，须附相应证明材料（证明材料须按照“附件7-11”的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |
| 三、价格（30分） |  |  |
| 3.1 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满 分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的 评标价）×30。 | 30 |

说明1：评标价

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第四章附件10规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第四章附件10规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第四章附件10规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后的最新清单为准），如涉及政府强制采购节能产品，投标人必须提供节能产品进行投标，否则视为无效投标。节能产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的现行有效的“节能产品政府采购清单”目录中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），非政府采购强制采购节能产品按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布 的“环境标志产品政府采购清单”中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29.    质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30． 	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　7　份，具有同等法律效力。买方 3份，卖方 2份，采购代理机构和北京市西城区财政主管部门各 1 份。

注：本合同条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第三章　政府采购合同格式（货物类）

## 政府采购合同（货物类）

# 合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (采购代理机构)以　　　　　        号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同条款

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同交货时间及地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并后生效。

买　方：               			  卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　 　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　 　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

住  所：							   住  所：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

# 第四章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 （注：不是必须填写，和附件10的“小微企业声明函2”相对应） |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5.　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 信用声明及信用记录情况截图

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），授权代表签字并加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。授权代表签字并加盖本单位公章】

附件7-3   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4    制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：进口产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供）

附件7-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2017年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），授权代表签字并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2017年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。授权代表签字并加盖公章】

7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

【医疗器械经营企业许可证，授权代表签字并加盖公章】

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，授权代表签字并加盖公章）

7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-9  信用声明及信用记录情况截图

在投标截止时间之前，我公司以及我公司投标货物与服务的供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

【投标人须提供投标截止日五日内，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录的截图，包括不良记录和失信记录截图。】

附件7-10  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

【包括按照国家、行业相关法律、法规、规章要求必须提供的企业资格证明文件，如：投标人应提供所投医疗器械产品注册证等文件；投标人为生产企业的提供“生产许可证”等文件的复印件，授权代表签字并加盖公章】

附件8    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。授权代表签字并加盖公章）

附件10   中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物、提供的本公司的工程和服务、提供的其他小型微型企业（含监狱企业）制造的货物详见“投标分项报价表”。本条所称货物不包括使用大型或中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

注：未在“投标分项报价表”中明确是否属于小型和微型企业产品、“投标分项报价表”中的内容与“小微企业声明函2”的内容不一致的，在评审时不予认可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件11   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

北京市西城区广外医院

肢体康复设备购置项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB5087

第二册

北京国际工程咨询有限公司

二○一八年六月

第五章    招标公告（投标邀请）

北京国际工程咨询有限公司受业主的委托，对北京市西城区广外医院肢体康复设备购置项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京市西城区广外医院肢体康复设备购置项目

- 招标编号：BIECC－ZB5087。

- 项目概况：见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）时间：2018年6月28日至2018年7月5日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同。非工作日只能电汇或网银购买标书）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）招标文件售价：人民币200元/包，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2018年7月5日下午16:30前到账。

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

1）投标截止时间及开标时间： 2018年7月19日上午09:30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角）。

7.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业发展、残疾人福利性单位，优先采购节能产品、环境标志产品等。

8.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网和北京市财政局网站同步发布。

9.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.  公告期限：2018年6月28日至2018年7月5日。

采购人：北京市西城区广外医院

地址：北京市西城区广外三义里甲2号

联系人和联系方式：王老师/63421200

采购代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611（购买标书在608）

邮  编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：王爽

联系电话：82366733

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

项目联系人和联系方式：王爽；82376733

# 第六章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市西城区广外医院 联系方式：王老师/63421200 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：王爽/82376733 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年7月19日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2018年7月19日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角） |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第七章　 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北京市西城区广外医院。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：  买方指定地点    。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　现场交货　　　　　　　　　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：                                     。

8、 付款条件：签订合同后支付货款70%，安装、验收合格后，支付货款30% 。

9、 技术资料：　按合同约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10、质量保证：

10.3    卖方在收到通知后24小时内维修人员到达现场，3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后 3天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12个月（如果国家另有规定的按国家规定执行；本招标文件第八章中另有规定的从其要求）。免费保修期12个月，终生维护。

- 检验和验收：按合同约定 。

- 索赔：按合同约定 。

25    履约保证金

25.1  提交履约保证金的时间：签订合同后7天（不超过30天）；履约保证金金额：合同总价的5％。

25.2  履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同责任和义务而蒙受的损失，如果卖方未能按合同规定履行其责任和义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

25.3  履约保证金在规定的货物质量保证期期满前应完全有效。质量保证期结束后，若卖方履行了合同所规定的各项责任和义务，质量保证条款得以实现，则买方在30天内无息全额退还卖方。

注：本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 肢体康复设备 | 1批 | 375.6 | 除注明产品外不接受进口产品投标 |

*号指标必须提供有效证明文件，有效证明文件包括：注册证、检验报告、专利证书、印刷彩页、实际应用案例或其他官方证明文件等，未提供有效证明文件的*号指标视为负偏离。

交货期：合同签订后三个月内。

交货地点：买方指定地点。

质保期：除技术规格及要求中对该设备有明确质保要求外，其余各设备均为货物验收合格后，两年。

二、技术规格及要求

1、肌肉力量与关节活动评估，1套，接受进口

| 技术参数 | 一、技术指标： 1 数字测力计-应用于临床和康复功能评定 2符合人体工学，重量轻。 3设计紧凑。 4标准工业设计。 5数据准确。 6可测量全身固定体位的单块肌肉力量。 7 LCD可显示测量的力和持续时间。 8可单独使用，也可通过蓝牙与计算机软件连接，快速，便携测试，通过计算机得到更多测试数据。 9可以测量颈椎屈伸、侧屈、旋转，胸椎屈伸、旋转、腰椎屈伸、侧屈等角度，也可测量四肢的关节活动度。精确到0.1度。 *10结合肌力测试和脊柱关节活动度测试的便携式评定设备。 二、技术参数： 重量：1磅 电压：3.7V充电锂电池 控键： Reset,MT/THRESH,INCL 运行温度：11-33°C湿度：60-80%非冷凝 负荷容量：150lbs 肌力测试范围：低阈值---0.8lbs到150lbs，增幅0.1lbs 高阈值---3lbs到150lbs，增幅0.1lbs，活动范围：0-360度，增幅0.1度。 三、分析软件： - 与仪器蓝牙连接自动记录数据 - 执行计算和有效性检验 - 生成测试数据表图 - 生成报告 - 生成病人档案及治疗进程 - 内置图片显示正确的设备使用和病人姿势。 - 语音指导脊椎角度测试过程 - 可保存后三十个数据档案 |
| --- | --- |
| 主要配置 | 1、主机 一个 2、弧形触垫一个（插入圆形凹槽中固定） 3、板型触垫一个（插入圆形凹槽中固定） 4、指型触垫一个（插入圆形凹槽中固定） 5、肌力测试姿势图一张 6、关节活动度姿势图三张（胸椎/颈椎/腰椎） 7、上身测试记录表 1本 8、下身测试记录表 1本 9、腰椎，胸椎，颈椎关节活动度测试表（各1本） 10、产品保修卡一张 11、校准证书一张 12、无线USB接收器 13、中文说明书一本 14、英文说明书一本 |
| 技术服务条件 | 一、售后服务 1、产品保修期内提供免费售后服务（上门检查并维修）； 2. 可以免费维修或替换有缺陷的产品或者零配件； 3. 损耗件（吊绳、弹力绷带、仿生鞋及内衬）需更换时，收取成本费。 4. 购买的设备超过保修期，进行有偿服务；需替换的零配件收成本费。 二、维修时间响应 ：电话实时响应，2小时到达现场，8小时内修复。 三、供应商需对采购人的维修人员、操作人员、诊断人员都要进行培训。 1、维修人员能够对设备进行日常维护和保养，能够处理一般故障； 2、临床操作人员能够熟练操作设备； 3、诊断人员能够根据训练结果调整患者最佳训练方案； 4、如果产品升级，供应商需继续提供培训； 5、授课师资配备：供应商需提供培训师，或者由制造厂家直接来培训。 6、所有培训中所产生的费用由中标人承担。 |

2、平衡测试与训练系统，1套，接受进口

| 技术参数 | （一）软件参数 1、 *软件五项应用功能 - 静态平衡评定与训练； - 动态平衡评定与训练，包括关节位置感觉的评定与训练；大脑中枢本体感觉评定与训练；关节负重本体感觉评定与训练； - 动态即时视觉反馈； - 躯干评定与训练； - 训练程序：有预设的评定与训练程序，也可自己编辑评定与训练方案； 2、软件两项管理功能 - 训练程序管理 - 患者资料管理 - 设备参数： 1、活动度控制范围：提供±15°的倾斜角度 - 前－后向倾斜：＋15°－15° - 左－右向倾斜：＋15°－15° - 角度精确度：0.1° 2、载荷0-120公斤（分辨率100克） 3、电源：外接电源为220V 50HZ 4、工作环境 ：正常室内工作环境 |
| --- | --- |
| 主要配置 | 1.主机及保护底座 2.LCD触摸屏 3.显示器支撑架 4.安全护栏 5.操作平台 6.坐位平衡 7.PC主机一套(鼠标及键盘) 8.胸位传感器 9.系统软件 10.双脚位置固定器 11、打印机一台 |
| 技术服务条件 | 售后服务 1、产品保修期内提供免费售后服务（上门检查并维修）； 2. 可以免费维修或替换有缺陷的产品或者零配件； 3. 损耗件（吊绳、弹力绷带、仿生鞋及内衬）需更换时，收取成本费。 4. 购买的设备超过保修期，进行有偿服务；需替换的零配件收成本费。 二、维修时间响应 ：电话实时响应，2小时到达现场，8小时内修复。 三、供应商需对采购人的维修人员、操作人员、诊断人员都要进行培训。 1、维修人员能够对设备进行日常维护和保养，能够处理一般故障； 2、临床操作人员能够熟练操作设备； 3、诊断人员能够根据训练结果调整患者最佳训练方案； 4、如果产品升级，供应商需继续提供培训； 5、授课师资配备：供应商需提供培训师，或者由制造厂家直接来培训。 6、所有培训中所产生的费用由中标人承担。 |

- 多关节等速力量测试与训练系统，1套，接受进口（核心产品）

| 技术参数 | 1、测试/训练功能提供等长模式、等张模式和等速模式； *等速运动方式在设置时，可分为三种不同的模式：同心运动，偏心运动或混合运动。同心方式速度和最大扭矩360°/s和450Nm，偏心方式速度和最大扭矩200°/s和400Nm。 *等长运动的方式时，设备可调节的最大等长力矩≥450Nm。 *等张运动的方式可以设置一个与可变速度和恒定的运动阻力，其调节范围从1Nm到400Nm。 *设备有弹性模态-柔性控制系统。在设置机械手臂的ROM 45°处，病人可同时弹性训练屈肌和伸肌。其弹性阻力可从1Nm到400Nm的调节。 2、安全性功能：等动装置产生的，阻力将随肌力减少而减少，甚至不产生阻力； 3、有效性功能：装置产生的阻力远高于使用者所发出的极限力量，使用者在任何时候、任何角度都可发出极限力量，以作持续最大强度训练。 4、多重运动速度：不同的运动功能，等动装置可提供一系列不同的运动速度，令不同的肌群接受不同的力量训练。 5、即时反馈及客观记录：使用者通过计算机信息处理系统，清楚可知道自己在训练中的即时状态以作不断改良，并通过客观指标记录，评定训练效果。 6、测试软件功能 6.1具有快速测试和快速训练功能操作界面，所有操作可在一个界面完成； 6.2可提供关节周围拮抗肌群肌肉峰力矩、爆发力、耐力、功率、达到峰力矩的时间、角度标准位置和标准时间下的力矩、屈/伸比值、双侧同名肌的力量相差值、肌力占体重的百分率等数据； 6.3提供3种操作训练模式数据块：等长、等张、等速； 6.4可根据不同患者，人工设定训练参数和训练方案； 6.5大屏幕操作系统界面； 7、数据库管理功能 7.1数据库含有进程报告、综合报告、评估测试报告及适时界面保存。 7.2最新一代2 GHz中央程序处理器，硬盘容量：≥180 GB，内存容量：≥2 GB 操作系统：Windows7，液晶显示器19＂ 7.3打印系统：喷墨彩色打印机; 频率：60Hz； 8、测试数据准备性控制 8.1力矩数据精确度：0.1Nm 8.2速度数据精确度：0.1° 9.1座椅面积：3600平方厘米； 9.2座椅靠背调节：0-30度 。 10.工作环境 10.1室温 正常工作温度范围； 10.2系统内部温度－0°——＋60°； |
| --- | --- |
| 主要配置 | 1.ISOmove系统底座1套； 2.安全座椅1个； 3.座椅调节装置1套； 4.安全固定带1套； 5.等动训练臂1个； 6.台式电脑操作系统1套 7.电脑操作平台1个； 8.电缆连接管 9.系统软件 |
| 技术服务条件 | 售后服务 1、产品保修期内提供免费售后服务（上门检查并维修）； 2. 可以免费维修或替换有缺陷的产品或者零配件； 3. 损耗件（吊绳、弹力绷带、仿生鞋及内衬）需更换时，收取成本费。 4. 购买的设备超过保修期，公司授权专业人员根据产品实际故障大小进行有偿服务；需替换的零配件（小螺丝钉、内六角螺丝刀除外）收成本费。 二、维修时间响应 ：电话实时响应，2小时到达现场，8小时内修复。 三、我方对买方的维修人员、操作人员、诊断人员都要进行培训。 1、维修人员能够对设备进行日常维护和保养，能够处理一般故障； 2、临床操作人员能够熟练操作设备； 3、诊断人员能够根据训练结果调整患者最佳训练方案； 4、如果产品升级，我方负责对买方继续培训； 5、授课师资配备：授课人员有我公司培训师，或者由国外厂家直接来培训。 6、所有培训所产生的费用由我公司承担。 |

- 深度呼吸训练器，1台，接受进口

| 技术参数 | - 对吸气肌进行评估与训练，能够评定吸气肌肌力大小，并根据统计数据给出你所处的水平为弱、正常人水平、运动员水平。 - 能够评定出吸气过程中峰值吸气流速，吸气体积，肌力指数，最大吸气压等。 - 能够测定训练过程中吸气肌功率、吸气速度、吸气体积以及吸气过程中消耗的能量。 - 训练过程中有多种模式可选：自动模式、手动模式与自定义模式，自动模式系统根据实际情况智能的设定训练阻力；手动模式，根据患者基本情况，手动设定阻力大小；自定义模式，根据患者基本情况，自由设定训练次数与训练强度。 - 内置电池与控制系统，可以脱机使用，也可以连接到电脑软件进行使用。 - 与电脑软件连接使用可以精确给出每一次评定与训练的结果，并进行结果分析，给出患者评估与训练报告。 - 训练器：可以随时随地对吸气肌进行训练。 - 专用无菌滤嘴，防止患者之间交叉感染。 - 显示最大吸气压(MIP) 深度呼吸训练器可以压强的形式显示肌力，显示范围0 cmH2O～240 cmH2O，分辨率为1 cmH2O，误差为≤30 cmH2O时为±1 cmH20；当负荷＞30 cmH20时为±3%。 # 技术规格 负荷显示： 10-200cmH2O 训练计数器：≥999次 图解负荷显示：最近的36次训练 功率显示： 0-99.9瓦特 图解功率显示：最近的36次训练 *体积显示（训练）： 0-8升 图解体积显示：最近的36次训练 能量显示： 0-9999焦耳 图解能量显示：最近的36次训练 肌力指数显示： 0-240 cmH2O 肌力指数评级：很差，差，一般，平均值，好，很好，极好 *流速： 0-13升/秒 *体积显示（测试）： 0-8升 精确度：压强：±3% 流速：±10% 体积：±10% 分辨率： 压强：1cmH2O流速：0.1升/秒体积：0.1升 声音：滚动/选择；速度；电池电量低；训练结束 按键： 1×选择键/开机键 1×滚动键 电器参数 充电： 5伏直流电源适配器 充电时间：≤ 16小时 充电指示器：充电过程中红色LED指示灯常亮 电池寿命：训练模式下≥60分钟 电池： 3×AAA镍氢充电电池组 储存温度： -10°C 至60°C 工作温度： 5°C 至40°C |
| --- | --- |
| 主要配置 | KH2智能呼吸机1台、底座1个、咬嘴1个、鼻夹1个、充电器1个、连接线1根、袋子1个、清洗药片1袋、光盘1张、说明书1本。 |
| 技术服务条件 | 售后服务 1、产品保修期内提供免费售后服务（上门检查并维修）； 2. 可以免费维修或替换有缺陷的产品或者零配件； 3. 损耗件（吊绳、弹力绷带、仿生鞋及内衬）需更换时，收取成本费。 4. 购买的设备超过保修期，公司授权专业人员根据产品实际故障大小进行有偿服务；需替换的零配件（小螺丝钉、内六角螺丝刀除外）收成本费。 二、维修时间响应 ：电话实时响应，2小时到达现场，8小时内修复。 三、我方对买方的维修人员、操作人员、诊断人员都要进行培训。 1、维修人员能够对设备进行日常维护和保养，能够处理一般故障； 2、临床操作人员能够熟练操作设备； 3、诊断人员能够根据训练结果调整患者最佳训练方案； 4、如果产品升级，我方负责对买方继续培训； 5、授课师资配备：授课人员有我公司培训师，或者由国外厂家直接来培训。 6、所有培训所产生的费用由我公司承担。 |

- 上下肢振动康复训练器，1台，接受进口

| 技术参数 | ●*多悬吊技术； ●频谱（0-20HZ）； ●*牵引系统使脚踏板振动，同时通过偏转滚轮传送到手臂和上半身； ●*无论是否接触脚踏板可训练手臂、躯干和上半身，站姿或坐姿均可舒服使用； ●根据振动频率，有针对性的反应和反射训练； ●≥10英寸触摸屏，方便训练，电脑里有特殊训练模块； ●不锈钢材质的坚固支架和防震座椅拉杆； ●至少8种流行颜色可选； *独立训练，精确到分钟计算：菜单引导，使用触摸屏显示器的直观操作；可选训练均以排列图像形式清楚显示；综合了新手、老手和专业用户的训练模块；个人训练参数可由理疗师或教练进行修改。 *晶片卡系统：针对性的特殊训练程序存储在晶片卡上，可以创建个人训练信息库，甚至能通过复制功能创建全身组织的信息库。 程序可设定三种模式：分别为初学模式、提升模式和专业模式；训练参数可以由训练者或理疗师分别设定。 频率范围和效果：低频率（大约1－6Hz） —— 反应性训练； 中等频率（大约4－20Hz）—— 放松训练 较高频率—— 改善肌肉力量和性能 基本设置： 最大频率（每秒冲程）：20 Hz；最小频率（每秒冲程）：0.5 Hz 单个步骤可以设置在最小-最大频率之间；最长时间：20:00分钟；最短时间：10秒 单个步骤中可以设置在最小-最大时间之间 供应电压允许的频率：50Hz 最大消耗： 550W 设备内保险丝：保护6.3AT保险丝 使用信号指令：应用B型标志 电气规格 额定电压：12V 额定电量：最大2A 电源线保护：最大3A 设备内保护：10A慢熔 |
| --- | --- |
| 主要配置 | - 主机1台 - 触摸操作屏1个 - 谐振运动平台1个 - 带有底座的固定架1个 - 辅助拉绳1对 - 电源线 1根 - 配套技术手册1本 |
| 技术服务条件 | 售后服务 1、产品保修期内提供免费售后服务（上门检查并维修）； 2. 可以免费维修或替换有缺陷的产品或者零配件； 3. 损耗件（吊绳、弹力绷带、仿生鞋及内衬）需更换时，收取成本费。 4. 购买的设备超过保修期，公司授权专业人员根据产品实际故障大小进行有偿服务；需替换的零配件（小螺丝钉、内六角螺丝刀除外）收成本费。 二、维修时间响应 ：电话实时响应，2小时到达现场，8小时内修复。 三、我方对买方的维修人员、操作人员、诊断人员都要进行培训。 1、维修人员能够对设备进行日常维护和保养，能够处理一般故障； 2、临床操作人员能够熟练操作设备； 3、诊断人员能够根据训练结果调整患者最佳训练方案； 4、如果产品升级，我方负责对买方继续培训； 5、授课师资配备：授课人员有我公司培训师，或者由国外厂家直接来培训。 6、所有培训所产生的费用由我公司承担。 |

- 脉冲治疗仪，1台，接受进口

| 技术参数 | （一）设备参数： 1、*推力调节：脉冲仪三种推力设置的脉冲持续时间相同，约为 2 毫秒。 2、**力量可控：根据肢体的部位和患者的年龄层次不同，设置3种不同力量。 1） 低档位，适用于上颈椎、儿童及对特别柔弱之部位 2）中档位，适用于胸椎、下颈椎及上下肢体部位 3） 高档位，适用于腰椎、荐椎及骨盆位置 3、**电子触发器：电子触发器可提供单向推力或多向推力。临床医师可根据临床指征进行判断，手动控制要施加的连续推力次数。 4、预紧力控制：组织压缩，即整脊技术中的组织拉力，是在施加推力前，对患者进行节段性接触时所应用的预紧力。当预紧力弹簧达到最大压缩程度时，有提示，为临床医师提供可视反馈，表示已达到组织压缩效果。 5、调整频率波形：用自然的频率调整肢体，以影响关节、肌肉和神经。 6、探针：标配有可互换的单探针和颈椎、腰椎双探针。探针可固定。 7、声音提示：单响、双响、无声。 8、LED警示灯配置 - 每秒钟冲击次数：8-12次 - 每秒钟冲击次数：6-7次 - 每秒钟冲击次数：4-5次 9、电压：国际：90-240V- 10、频率：国际：50-60Hz 11、最大电流：国际：4AMax 12、存放、运输、操作环境： - 室温 +10˚C 至 +40˚C - 湿度 30% 至 75% - 大气压强 700hPA 至 1060hPA |  |
| --- | --- | --- |
| 主要配置 |  | - 智能主机1台 - 颈椎头1个 - 胸椎头1个 - 腰椎头1个 |
| 技术服务条件 |  | 售后服务 1、产品保修期内提供免费售后服务（上门检查并维修）； 2. 可以免费维修或替换有缺陷的产品或者零配件； 3. 损耗件（吊绳、弹力绷带、仿生鞋及内衬）需更换时，收取成本费。 4. 购买的设备超过保修期，公司授权专业人员根据产品实际故障大小进行有偿服务；需替换的零配件（小螺丝钉、内六角螺丝刀除外）收成本费。 二、维修时间响应 ：电话实时响应，2小时到达现场，8小时内修复。 三、我方对买方的维修人员、操作人员、诊断人员都要进行培训。 1、维修人员能够对设备进行日常维护和保养，能够处理一般故障； 2、临床操作人员能够熟练操作设备； 3、诊断人员能够根据训练结果调整患者最佳训练方案； 4、如果产品升级，我方负责对买方继续培训； 5、授课师资配备：授课人员有我公司培训师，或者由国外厂家直接来培训。 6、所有培训所产生的费用由我公司承担。 |

7、数字OT评估与训练系统，1套

| 技术参数 | *1.升降高度0.6米-1.2米电动连续可调，倾斜角度0—90度电动连续可调 *2.多点触摸训练系统，钢化玻璃面板，触摸屏幕不小于42寸，包含1个无线姿态传感器进行躯干防代偿提醒。 *3.提供30种以上的包含脑功能训练、作业训练、认知、ADL等情景互动训练模式。能够进行手指精细运动控制训练、上肢运功功能训练及评估记录。 其它技术指标： - 丰富的虚拟ADL训练：3D虚拟场景，提供情景互动训练。 - 丰富的精细运动控制、上肢大关节运动控制和认知、脑功能结合训练，训练模块30种以上，图库动画不少于1000种，能够提供丰富的动画显示、声音播放。 - 提供Brunnstrom评定量表、肌力评估、MMSE评估、Berg平衡评定，简化Fugl-Meyer运动功能评定等不少于20种评估量表。 - 上肢和认知综合双重任务训练，互补效应，加速康复 - 包含1个无线姿态传感器，20Hz采样率，无线连接，可连续工作6小时，充电锂电池 - 无线姿态传感器提供防代偿提醒功能，防止患者躯干在上肢训练过程中出现异常范围的代偿运动 - 防代偿通过声音、画面3D人物弹窗提醒，直观易懂 - 病人测试、训练结果全纪录，可比跟踪康复结果 - 能够自动生成并保存病例报告，可以直接打印测量和评估结果表格 - 构建患者信息数据库功能 - 内置帮助系统图例，指导标准化操作 - 自动数据分析并生成评估报告 - 能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录，无纸化管理 - 整合多次数据，方便系统回顾与评价，数据可进行前后对比，方便对训练效果做出评价与调整 |
| --- | --- |
| 主要配置 | 多点触摸训练桌：1套；电动升降、调整角度的多点触摸屏，钢化玻璃面板 软件：1套；配套数字作业桌使用的软件系统，包括30多种脑功能、作业训练、认知、ADL训练、虚拟情景互动训练、上肢运动功能训练等 鼠标键盘：1套；鼠标、键盘各一个 专用主机控制器：1台；专用电脑主机控制器 无线姿态传感器：1个；无线传输，充电式 打印机：1台；彩色打印机一台 打印机架：1台；打印机支架 |
| 技术服务条件 | 一、保修服务承诺： 除严格执行国家规定的产品三包服务政策外，同时承诺两年保修服务。保修服务期限从设备验收合格日算起。 二、维修服务标准和范围： 1、维修服务的标准：按机器出厂配置清单，将机器的硬件和软件恢复到出厂状态时，机器能够正常工作。 2、免费维修服务范围： 2．1、用户自购机之日起两年内，当遇到产品故障时，提供的免费技术支持和维修服务。 2．2、保修期内正常使用时出现的硬件损坏。 2．3、保修期外维修后2年内更换部件出现故障现象。 3、不在免费保修之列，酌情收取维修服务费或材料费，并承诺质保期结束后一年内配件价格不变 4、维修服务方式： 4．1、两年产品故障免费上门服务。 4．2、送修服务： 4．3、维修服务响应时间： 在30分钟内与用户取得联系，并根据用户的服务需求进行服务响应，满足用户的服务需求。 4．4、培训：乙方技术人员在设备安装地点免费为相关人员进行使用及日常维护培训，直至相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。 |

8、多功能康复训练床，1台

| 技术参数 | - 外形尺寸（宽×长）：（680mm±20 mm）×（2050mm±50 mm） - 高度：最低500mm±50 mm；最高980mm±50 mm - 电源：AC220±22 V，50±1 Hz交流电 - 电源输入：最大250VA - 头部上下折叠最大角度：向上25°～45°向下40°～80° - 手部升降高度：0~180mm±18mm - 大腿部上下折叠最大角度:向上40°～60°向下5°～20° - 小腿部上下折叠最大角度：向上30°～60°向下50°～90° - 下肢部外展角度：60°～90° - 安全分类：Ⅱ类，B型应用部分 - 防易燃麻醉气体：非AP/APG设备 - 最大载重：150kg - 运行环境 - 使用温度 5 °C ~ 30 °C - 使用压力 70.0kPa～106.0kPa - 运输/保存 -20 °C~ +60 °C - 相对湿度 0 ~ 80% Rh，无结露 |
| --- | --- |
| 主要配置 | - 机械支撑系统 - 机械控制部分 - 电杆推动系统 - 气弹簧自锁系统 - 托架 - 床垫 - 电源线1根 - 有线控制端 |
| 技术服务条件 | 售后服务 1、产品保修期内提供免费售后服务（上门检查并维修）； 2. 可以免费维修或替换有缺陷的产品或者零配件； 3. 损耗件（吊绳、弹力绷带、仿生鞋及内衬）需更换时，收取成本费。 4. 购买的设备超过保修期，公司授权专业人员根据产品实际故障大小进行有偿服务；需替换的零配件（小螺丝钉、内六角螺丝刀除外）收成本费。 二、维修时间响应 ：电话实时响应，2小时到达现场，8小时内修复。 三、我方对买方的维修人员、操作人员、诊断人员都要进行培训。 1、维修人员能够对设备进行日常维护和保养，能够处理一般故障； 2、临床操作人员能够熟练操作设备； 3、诊断人员能够根据训练结果调整患者最佳训练方案； 4、如果产品升级，我方负责对买方继续培训； 5、授课师资配备：授课人员有我公司培训师，或者由国外厂家直接来培训。 6、所有培训所产生的费用由我公司承担。 |

- 磁刺激仪，1台

| 技术参数 | - 适用范围：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。 - 技术性能： - 硬件 - 产品组成包含磁刺激仪主机、刺激线圈（圆形和8字形）、软件光盘、运动诱发电位监测模块、脚踏开关、同步线、一体机、支架和推车；； - 变频智能风冷技术，主机内采用负压系统，把线圈内的热量抽出来，可使磁刺激仪24h持续工作，线圈不超过40度，避免液冷的后期换液问题； - 双通道无线式MEP模块，MEP可通过无线连接磁刺激仪主机，也可有线连接主机； - 触屏式一体机，海量信息存储；同时配备键盘及鼠标，方便不同操作人员的使用习惯； - 移动式推车工作站、可锁定式万向调节支架，便于临床操作； - 后续可更新扫码功能、刷卡升级。 - 软件 - 支持Windows 7，32位操作系统的专用上位机软件； - 触屏式友好界面，便捷化参数设置，减轻医生操作负担； - 包含单脉冲、重复脉冲、模式化三种可选刺激模式； - 刺激强度、刺激频率、脉冲个数、间歇时间、串时间等参数可调； - 内置专家方案库，同时可供医生自定义方案； - 信息管理功能，海量信息存储，查询、分析、报告等多种功能可供选择； - 含波形设置、权限设置多种自设功能，满足用户个性化需求； - 开放式软件架构，便于后期兼容开发。 - 主机技术指标 - 最大磁感应强度：1.5～6T - 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，在1Hz以下时，步长为0.01Hz - 脉冲持续时间：340μs ±20μs - 磁感应强度最大变化率：40KT/s～80KT/s - MEP模块技术指标 - 通道数：2通道 - 采样率：2KHz - 测量范围：1～1000 - 最小分辨率：不小于0.2 - 频率范围：20Hz～500Hz |
| --- | --- |
| 主要配置 | 分类; 项目; 物料名称; 单位; 数量. 标配; 主机模块; 主机; 台; 1. 主机电源线; 根; 1. 串口线; 根; 1. 脚踏开关; 个; 1. 运动诱发电位监测模块; 运动诱发电位监测模块主机; 台; 1. 触发同步线; 根; 1. 肌电采集线; 根; 2. 刺激线圈; 刺激线圈; 个; 1. 刺激线圈; 个; 1. 软件; 磁刺激仪软件; 套; 1. 随机文件; 使用说明书; 本; 1. 合格证; 个; 1. 保修卡; 个; 1. 内包装箱; 磁刺激仪主机铝合金包装箱; 个; 1. 刺激线圈铝合金包装箱; 个; 2. 服务及质保; 装机培训，工作日8小时免费客服电话服务. 磁刺激仪主机、运动诱发电位监测模块、刺激线圈壹年免费质保. |
| 赠送配置 | 赠配; 计算机系统. 序号; 物料名称; 单位; 数量. 1; 一体机; 台; 1. 2; 鼠标; 个; 1. 3; 键盘; 个; 1. 4; 打印机; 台; 1. 5; 移动式推车; 台; 1. 6; 电脑支架; 根; 1. 辅助定位系统; 7; 刺激线圈支架（S1）; 根; 1. 8; 定位帽（M号）; 顶; 1. 电极片; 9; 圆形电极片; 包; 1. 10; 方形电极片; 包; 1. |
| 技术服务条件 | - 质量保证 - 保证设备符合国家检测标准，并经过严格检验； - 保证货物在运输期间不发生货物丢失、损坏； - 保证按照合同约定准时交货，并免费送货上门。 - 质保服务： - 自验收报告确认签字日起，开始进入质保期，成套设备质保2年、配件质保叁个月； - 在质保时间内提供以下服务内容： - 装机：协商装机时间，并在连续工作日内一次性完成装机服务。并提供以下装机服务内容：设备调试、操作培训、现场试用、常见问题解答、现场电话回访等内容。专业工程师上门一次性免费完成。 - 免费更换故障配件并提供备用机（零配件），提供到用户手中； - 软件升级； - 经以上方法无法解决的故障，免费上门维修。 - 免费服务： 1、故障响应： 工作日内2小时内电话响应，非工作日4小时内电话响应。 2、培训服务：除现场培训以外的其它培训服务。 |

10、SET悬吊训练系统，1套，接受进口

| 技术参数 | 一、以多滑块移动悬吊训练器工作站为工具,用于患者骨骼、肌肉系统慢性疾病康复,能够有效的缓解各 种疼痛,改善患者肌肉活动度,范围及耐力。 二、主要技术参数和配置 1、双滑轨悬吊可移动钢质横梁训练器系统，最大承重≥250公斤。含悬吊滑轨系统、可滑动锁扣式钢质横梁、钢制横梁两端含内置滑轮 2、基本型训练器（3台），最大承重≥150公斤，不含滑轮 2、运动训练器(1台)：最大承重≥200公斤, 含滑轮 3、屋顶悬吊固定器,最大承重≥150公斤; 4、训练器专用绳锁 4.1、低阻力弹性（2条）：长30cm±2cm, 最大承重≥10公斤;拉伸范围(%)33 50 100 150所对应阻力 (公斤) 4.2±0.2； 4.9±0.2； 6.9±0.2； 8.8±0.2 4.2低阻力弹性(2条)：长60cm±2cm ,最大承重≥20公斤拉力范围(%)33 50 100 150所对应阻力 (公斤)8.2±0.2； 9.4±0.2； 13.4 ±0.2；18.2 ±0.2 4.3无弹力绳(2条）：长30cm±2cm，最大承重≥50公斤 4.4无弹力绳：长60cm±2cm，最大承重≥150公斤 4.5悬吊绳(2根)：长5m±0.1 m，最大承重≥200公斤 4.6支撑手柄(1对)：最大承重≥150公斤 4.7窄口手带(3对)：最大承重≥200公斤 4.7窄肩带(2条): 用于上下肢，尺寸（945mm±20mm）*（100mm±10mm）*（4.5mm±1mm），最大承重≥200公斤 4.8中分悬带(1条): 用于颈部支撑，尺寸（740mm±20mm）*（100 mm±10mm）*（3mm±1mm），最大承重≥100公斤 4.9宽悬带(2条): 用于腰部背部，尺寸（900mm±20mm）*（245mm±10mm）*（4.5mm±1mm），最大承重≥200公斤 4.10圆形充气平衡垫（2个）：直径≥3,00mm，高≥75mm 4.10圆柱形滚筒直径(1个)：直径≥150mm， 长≥500mm 4.11训练器专用悬吊竖钩,带3组螺丝 4.12墙式收纳悬挂器（1个） |
| --- | --- |
| 主要配置 | 1）双滑轨悬吊可移动钢质横梁训练器系统， （1套） 注：含悬吊系统 1套 可滑动式钢质横梁 3块 钢质横梁两端内置滑轮 2个 2）训练器：基本型训练器， （3台） 运动训练器， （1台） Axis屋顶悬吊固定器 （1对） 训练器专用绳锁； （1个） 训练器专用悬吊竖钩，带3组螺丝； （1套） 用户使用手册 （1本） 3）低阻力弹性黑绳： （2条） 低阻力弹性黑绳： （2条） 4）高阻力弹性红绳： （2条） 高阻力弹性红绳： （2条） 5）30cm 无弹力红绳 （2条） 6）60cm 无弹力红绳 （2条） 7) 悬吊绳 （2根） 8）支撑手柄 （1对） 9）不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位； 窄口手带 （3对） 窄肩带： （2条） 中分悬带： （1条） 宽悬带： （2条） 10）圆形充气平衡垫 （2个） 11）圆柱形滚筒 (1个) 12）配件：墙式收纳悬挂器 （1个） 解绳器 （1个） 绳夹 （3个） |
| 配套条件 | 1．房屋、水、电等条件：无 2．零配件，消耗品能否保证供应：无消耗品 3．排污、放射等问题的解决：无排污、放射问题 4．有何特殊要求：无特殊要求 |
| 技术服务条件（售后服务、维修、保养、人员培训等） | 一、保修服务承诺： 除严格执行国家规定的产品三包服务政策外，同时承诺两年保修服务。保修服务期限从设备验收合格日算起。 二、维修服务标准和范围： 1、维修服务的标准：按机器出厂配置清单，将机器的硬件和软件恢复到出厂状态时，机器能够正常工作。 2、免费维修服务范围： 2．1、用户自购机之日起两年内，当遇到产品故障时提供的免费技术支持和维修服务。 2．2、保修期内用户正常使用时出现的硬件损坏。 2．3、保修期外维修后1年内更换部件出现故障现象。 3、下列情况不在免费保修之列，酌情收取维修服务费或材料费，并承诺质保期结束后一年内配件价格不变 3．1、超过保修期的机器、故障部件。 3．2、因自然灾害等不可抗拒因素（如地震、火灾、雷击等）或人为原因（包括划伤、搬运、磕碰等）引起的机器故障或损坏。 3．3、非公司或电脑客户服务中心认证授权机构的人员，进行安装、修理、更改或拆卸造成的机器故障或损坏。 3．4、用户使用了非标准或非法版权的软件或由于计算机病毒造成的故障或损坏。 3．5、销售记录上的产品型号或编号与实物不相符合的。 4、维修服务方式： 4．1、两年产品故障免费上门服务： 章和智能承诺：用户自购机之日起两年内，当遇到产品故障时，您将得到客户服务中心提供的上门维修服务。授权服务人员将到用户处进行现场服务并将产品修复。 4．2、送修服务： 除免费上门服务外，客户服务中心还承诺送修服务，即维修时用户自己将产品邮寄或送到授权服务机构，修复后由章和智能寄回给用户，章和智能承担邮资。 4．3、维修服务响应时间： 章和智能接到用户服务中心的信息后在30分钟内与用户取得联系，并根据用户的服务需求进行服务响应，满足用户的服务需求。 4．4、培训：乙方技术人员在设备安装地点免费为相关人员进行使用及日常维护培训，直至相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。 |

11、多关节主被动训练仪+情景互动，1套

1、输出功率：100VA。

2、输入电压：AC 220V。

3、保险管规格： 2A  5X20mm

*4、运动速度：0rpm-60rpm连续可调。

5、时间1～60min 可调。

*6、痉挛力量：1-5档可调，痉挛时间：1s-2s，电机输出功率分为高、中、低3档

8、微电脑转速设置、时间并根据患者肌张力控制转向，起到痉挛保护的作用；

9、具备自动防肌肉痉挛控制装置；≥8寸触摸屏显示，触摸键使设置调整的感觉更舒适；

10、配有弯曲把手，方便患者在训练时有各种握姿；

*11、上部分可水平旋转180°，立杆上下0-100MM可调；

12、有脚踏选项，方便患者脚部在脚踏板上固定；

13、训练报告：训练结束后屏幕显示训练时间，主动时间、被动时间、距离，痉挛次数、卡路里等；

14、固定腿板可调，患者在运动训练中保持正确的姿势起到重要作用；

15、具有自动高度调节功能，方便患者自行高度调节。

16、三种运动模式：主动模式、被动模式、肌肉增强模式；

17、训练部位：上肢、下肢两个部位；

18、增加电刺激功能，进一步完善康复训练效果。

19、产品通过（NQA）CE认证；产品通过国家认可的检测中心GB/T28001安全管理GB/T24001环境管理体系认证。

20、使用环境条件：环境温度为-10℃—40℃；工作条件特殊要求：相对湿度不大于85%

21、在设备购置后，提供专业讲师进驻医院进行产品培训，保证学会操作使用为止，保证设备的正常运行和使用。

12、吞咽神经和肌肉电刺激仪，1台

| 技术参数 | *1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。 2、适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 3、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成 4、结构形式：不可分拆的柜机推车式 *5、显示方式：≥8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式 6、治疗功能及输出路（线）数： 同时具备评估、治疗及训练三种功能。 治疗（成人、儿童）模式：4路（8线）；评估、训练模式：2路（4线） 7、开路电压峰值：≤150V 8、定时范围：1-99min 9、输入功率：≤175VA *10、四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。 11、连续脉冲治疗模式（成人）： *11.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 11.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调 11.3、脉冲间隔：100uS 11.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调 12、交替脉冲治疗模式（儿童）： *12.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 12.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调 12.3、脉冲间隔：100uS 12.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s 13、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）： *13.1、脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 13.2、脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms 13.3、脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s 14、评估模式 14.1评估模式脉冲宽度：1000ms 14.2、评估模式脉冲间隔：1000ms *14.3、评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA *14.4、评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA 15、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 *16、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 |
| --- | --- |
| 主要配置 | 名 称; 数量. 主 机; 1台. 吞咽套件; 2套. 电源线; 1根. 使用(技术)说明书; 1本. 简易操作说明; 1份. 产品合格证; 1张. 产品保修卡; 1张. 三证; 1份. 安装验收单; 1份. 挂件示意图-2; 1份. 防尘布罩; 1只. |
| 配套条件 | 该设备供应商在 北京市 有专门的维修工程师和备品、备件仓库，可保证在最短时间内使机器恢复使用。并有专业的工程师负责安装和培训，该设备自动化程度高、操作安全简单，性能稳定。 |
| 技术服务条件（售后服务、维修、保养、人员培训等） | 1. 免费保修期 原生产商保证为货物提供主机 2 年的全免费保修，保修时间从验收之日起计算。保修期内保证开机率≥95％。保修期后，提供终身服务。在质保期内严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”售后服务。 2. 应急维修时间安排 在保修期内外设备出现的故障，原生产商将在接到报修电话2小时内响应，24小时内维修人员到达现场并排除故障，若现场无法解决，可提供维修备用机供用户使用，确保用户工作的正常进行。 质保期内外，免除所有费用为用户提供软件升级。 自设备安装验收完毕之日起：保修期外，每半年一次，并做好详细记录； 现场回访：一年内，每季回访巡检一次，并做好详细记录； 三年内，每半年回访巡检一次，并做好详细记录； 三年后，每年回访巡检一次，并做好详细记录； 7. 培训计划及人员安排 时间：设备抵达用户后三日内； 地点：用户所在地； 人员:原生产商委派的、持有上岗证的专业技术人员； |

13、熏蒸治疗机，1台

- 电源电压：交流电压220V，频率50Hz

- 额定输入功率：2500W

- 预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)

- 功率调节：1-6档可调

- 喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度70°，喷杆横向调节角度110°

- 工作时间：1-99min

- 运行模式：间歇运行

- 单锅最大加液量为3L

- * 微电脑控制操作系统，液晶触控

- * 双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

- 具有自动漏电保护、自动防干烧

- * 红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

- 电动控制蒸汽的输出和废液的排放

- 具有三维立体喷头旋转方向

- * 隐藏式的加热

- 配有专门的蒸馏水回收

- 国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品

- 产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

- 通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

- 治疗温度：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度)；相对湿度不大于85%

- 在设备购置后，制造厂家提供培训人员进驻医院进行产品培训，保证学会操作使用为止，保证设备的正常运行和使用。