项目名称：北京理工大学教学科研设备采购

招标编号：BIECC-ZB5733

- 招 标 文 件

- 北京国际工程咨询有限公司

2018年9月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同资料表	22

第五章  合同条款	23

第六章  合同格式	33

第七章	外贸合同签约协议	34

第八章  货物需求及技术需求.........................................37

第九章  附件	41

第十章  评标标准	78

## 第一章  投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京理工大学的委托，对北京理工大学教学科研设备采购项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

1）招标货物名称：北京理工大学教学科研设备采购项目

2）招标编号：BIECC-ZB5733

2．购买招标文件时间：

2018年9月7日至2018年9月14日，上午9:00至11:30；下午13:00至16:30,(北京时间，法定节假日除外)。

3．购买招标文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

4．招标文件售价及其注意事项：人民币200元/包，电子版标书免费下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai，进入主页后在页面中点击“标书下载”。投标人在购买招标文件时务必如实完整的填写出售标书记录。本项目分2个包进行招标，投标人在购买招标文件后，如果决定增加、减少或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前书面通知项目招标代理机构，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“5733项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包号（分包项目请具体填写所投包号） |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。

5．投标截止时间和开标时间：2018年9月28日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学逸夫楼四层409会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

7.其他：

投标人应对招标文件中“第八章 货物需求及技术需求”每包中所有货物进行投标，不得将每包中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

8.采购人：北京理工大学

地  址：海淀区中关村南大街5号

联系人：刘老师

联系方式：68913281

- 9.招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张昕昕

电  话：82376700

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

## 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：北京理工大学 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：不少于本项目分包预算金额的1.5％ |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、电汇、网银本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版标书1份）。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BIECC-ZB5733 |
| 18.1 | 投标截止期：2018年9月28日 时间：上午9:00(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2018年9月28日 时间：上午9:00(北京时间)。 地 点：北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学逸夫楼四层409会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |
| 授 予 合 同 |  |
| 28.1 | 数量增加变更：10% |
| 适用于本投标人须知的额外的变动 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

## 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购代理机构及合格的投标人

2.1招标采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京理工大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应商品和服务的制造商或代理商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

7）如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中

小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

9）本项目不接受联合体投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4	招标采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1	提供虚假的资料；

2.4.2	在实质性方面失实。

2.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共十章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同资料表

第五章 合同条款

第六章 合同格式

第七章 外贸合同签约协议

第八章 货物需求及技术规格

第九章 附件

第十章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购代理机构。招标采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 制造厂家的资格声明（格式）

6-5制造厂家授权书（格式，如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

6-6 投标人的资格声明（格式）

6-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2016年年度或2017年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-8 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-9具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-10投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-11招标文件要求的其他证明文件（须加盖本单位公章）

附件7——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件8——投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——业绩证明材料

附件10——技术方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1   所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1 投标报价：如果投标产品为进口产品，投标报价可不包含进口环节税，

但投标报价须包含进口代理服务费以及清关、报关、国内运输等过程产

生的其他费用，进口代理公司由采购人指定（进口代理服务费按中标金

额1%（可议）计算，清关、报关、国内运输等过程产生的其他费用以实

际发生为准），汇率风险由中标人承担。如果投标产品为国产产品则为现场交货价含增值税，运输费，保险费及相关服务费等一切费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6	每个投标人每包只能有一个投标方案和报价，否则该包投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求及完整提供附件7中的全部文件。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供货物的售后服务方案及售后服务承诺。

- 货物从采购人开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件5）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、电汇、网银。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同并扣除中标服务费后，剩余部分退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5  投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将投标一览表单独密封提交、投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件）单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2018年9月28日上午9:00 时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的

投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 投标人串通投标的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要考虑以下因素：

- 投标设备的配置、性能；

- 售后服务措施；

- 供货方案；

- 投标人业绩及类似项目的执行情况；

- 评标委员会认为的其它因素。

25.3 最低投标价不是中标唯一条件。

25.4提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人和采购人的接触

26.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人和采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

29.确定中标人：

29.1   采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 四、 | 付款方法和条件：如下。 |
| 六、2 | 项目现场名称：北京理工大学。 |
| 六、1 | 交货期：按合同约定。 |
| 八、1 | 乙方对所供货物至少提供验收合格之日起12个月的售后服务，如该产品提供给其它采购人通常的售后服务时间更长则按通常标准执行。在此期间内，提供完全免费的维修、保养以及技术支 持，软件产品同时提供免费升级。 |
| 十一、3 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一 旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：本合同项下付款需按下列方式进行：

内贸合同：

1.自本合同生效之日起7个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的100%，

即人民币（大写）  元（¥  ）；同时乙方给甲方开具合同总额60%的货款，即

人民币  元的支票（或电汇）。

2.自货物交付且验收合格之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同价款总额

的50%，即人民币（大写） 元（¥  ）。

3.合同总额10%的货款，即人民币（大写）元（¥ ），若乙方未出现违反本合同

第八条规定之情形，则自验收合格满一年之日起7个工作日内，甲方支付给乙方。

4.货物交付且验收合格之日起7个工作日内，乙方应向甲方出具合同价款总额

的增值税专用发票。

外贸合同：

A.如果外贸合同签约方为原厂方，发货前开具合同金额90%的信用证，凭发货单据议付；剩余10%货款凭最终用户（签字并盖章）的验收报告电汇支付。

B. 如果外贸合同签约方为代理商，合同签订后，凭中标人提供给最终用户单位的30%的履约保函（有效期一年半），电汇合同金额30%的货款，剩余的70%货款不晚于2019年12月31日前开出不可撤销信用证（其中60%凭发货单据支付；10%凭验收报告支付）。

第五章  合同条款

北京理工大学货物类采购合同

（示范文本）

招标采购管理中心

制定

实验室与设备管理处

法律事务室

甲方（买方）：北京理工大学

法定代表人：

地址：北京市海淀区中关村南大街五号

邮编：100081

联系人：

电话：010-68918665

传真：

电子邮箱：

乙方（卖方）：

法定代表人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条 货物名称、品种、规格、质量和技术资料

1.名称：

品种（或品牌）：

规格：

2.质量，按下列第（ ）项执行：

（1）按照            标准执行（须注明按国家标准、行业标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

（2）按样本，样本应封存于甲方                （注明样本封存及保管方式）。

（3）按双方商定的要求执行，具体见合同附件：                 。

3.技术资料

（1）乙方应将与货物相关的技术资料，包括并不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付给甲方。

（2）若乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中出现损毁，乙方应自收到甲方通知后    天内将完整的技术资料交付给甲方。

第二条 数量和计量单位、计量方法

1.数量：

2.计量单位和方法：

3.交付货物数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：                                                             。

第三条 价格

合同价款总额：人民币（大写）           元（¥          ）

其中包含：

1.货物单价：人民币（大写）           元（¥          ）

货物总价：人民币（大写）           元（¥          ）

2.服务费用：人民币（大写）           元（¥          ），（由     方承担）

3.运输费用：人民币（大写）           元（¥          ），（由     方承担）

第四条 付款方式

1.自本合同生效之日起7个工作日内，甲方应向乙方支付合同价款总额的100%，

即人民币（大写）  元（¥  ）；同时乙方给甲方开具合同总额60%的货款，即

人民币  元的支票（或电汇）。

2.自货物交付且验收合格之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同价款总额

的50%，即人民币（大写） 元（¥  ）。

3.合同总额10%的货款，即人民币（大写）元（¥ ），若乙方未出现违反本合同

第八条规定之情形，则自验收合格满一年之日起7个工作日内，甲方支付给乙

方。

4.货物交付且验收合格之日起7个工作日内，乙方应向甲方出具合同价款总额

的增值税专用发票。

第五条 包装要求

1.包装方式按下列第（ ）项执行：

- 采用本行业通用的方式或国家标准进行包装，且该包装应符合国家有关法律、法规的规定。

- 双方约定包装方式：

（包装标准应具体可行，注明包装材料由谁供应，包装费用由谁负担）

2.包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

第六条 交付方式：

1.自本合同生效之日起    天内（即     年  月  日之前），乙方应向甲方交付本合同约定的货物，完成安装、调试服务工作。

2.交付方式：

（1）乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定地点。

（2）经甲方核对无误，双方签署收货单。收货单一式贰份，甲方和乙方各执壹份。

（3）乙方应在交付日 10 天前，使用传真或电子邮件等书面形式向甲方提出交付计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、是否分批交货、包装箱件数、总体积和备妥交货日期等其他必要的说明），双方商定交付具体日期。

3.培训形式与时间:

第七条 验收

1.自交付之日起    个工作日之内，甲方应对乙方交付的货物进行验收；甲方验收时，乙方应派代表在场。

2.验收方式：

（1）逐样验收

（2）抽样验收

抽样验收标准、方法和比例：

3.验收标准：根据第一条约定的质量标准进行验收。

4.验收合格的，由甲乙双方共同签署验收证书。

5.验收不合格的，甲方应在验收证书上注明原因，乙方予以确认。

6.验收证书应一式贰份，双方各执一份。

7.因质量验收发生争议的，由         检验机构按           检验标准和方法进行检验。（可选）

8.甲方在验收过程中如发现货物的品种、型号、规格、数量和质量等与本合同约定不符的，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起 10 天内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

第八条 质量保证及维护

1.质保期：验收合格之日起    年为免费质保期。

2.在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在发现该情况之日起 3 天内以书面形式通知乙方，要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。乙方应在收到甲方通知后 10 天内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

3. 若甲方向乙方提出维修要求，乙方应在    个工作日内响应，在    个工作日内完成维修。

4. 如果乙方在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，甲方可要求乙方承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由乙方承担。

5.如果乙方交付甲方的货物是来自于第三方的产品，乙方应向甲方提供其与该第三方签订的享有完全质量保证、保修和维修权利的合同文件副本。

6.质保期届满后，乙方负有终身维护的义务，并承诺以最低优惠价格收取维修费。

第九条 知识产权

乙方保证依本合同交付的货物不侵犯第三方的权利，若发生第三方指控甲方购买的货物有侵权问题，应由其与第三方进行交涉，并承担由此而产生的一切法律和经济责任。

第十条 保密条款

1.无论合同是否成立，任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2.除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众所知悉的信息之日止。

第十一条 违约责任

1.违反本合同条款均视为违约。

2.除特别约定外，违约方应向守约方支付违约金，违约金计算标准为合同价款的20%。

3.合同履行过程中，乙方明确表示或以自己的行为表明不能履行交货义务的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款 20 %的违约金，同时合同解除。

4.乙方如不能按时交货，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，同时甲方可要求乙方支付违约金。违约金按迟交货物价款每天 0.1 %计收。违约金的最高限额为合同价的 20 %。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

5.因乙方包装不当造成货物损坏或灭失，或乙方发错货物等原因造成货物验收不合格而逾期交付的，乙方应承担责任并按前款规定承担违约金。

6.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合同规定的，或在质量保证期内证实货物存有缺陷的，乙方应按照甲方要求的下列方式承担违约责任：

（1）甲方退货的，乙方承担一切损失和费用。

（2）经甲方同意，乙方可采用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，承担一切费用和风险。同时，相应延长修补或更换件的质量保证期。

7.其它：

。

第十二条 合同解除与终止

1.乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，或乙方未能履行合同规定的其它主要义务的，甲方可向乙方发出书面通知，提出部分或全部解除合同，并采取必要的补救措施，同时保留向乙方追诉的权利，由此产生的所有相关费用由乙方承担。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

2.除本合同中和法律规定的可以解除合同的情形外，双方协商一致的，也可以终止合同的履行。

第十三条 不可抗力与责任免除

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告、证明材料及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明，。

3.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同。

4．因甲方采购经费被冻结、收回或未按时划拨，致使甲方无法按合同约定期限付款的，乙方同意免除甲方逾期付款责任，双方另行协商付款期限。

第十四条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先协商解决；无法协商解决的，任何一方应当通过诉讼解决。通过诉讼解决的，应当向甲方所在地法院提起诉讼。

第十五条 合同的解释和法律适用

1.任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2.本合同中以“天”表述的时间期限均指自然天。

3.对本合同的任何解释均应以书面作出。

4.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

第十六条 其它事项

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同如有未尽事宜，须经双方共同友好协商，作出补充规定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.双方来往函件，按照合同列明的联系方式送达。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知到对方。在通知到对方前，对方按本合同列明的联系方式无法与该变更方联系的，由该变更方承担相应的责任。

4.本合同附件：                       ，为本合不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同一式  6  份，甲方  4  份，乙方  2 份。

| 甲 方： 北京理工大学 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位公章： | 单位公章： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 授权代表(签字)： | 授权代表(签字)： |
| 项目负责人(签字)： 地址：北京海淀区中关村南大街5号 | 项目负责人(签字)： 地址： |
| 开户银行：中国工商银行 | 开户银行： |
| 北京紫竹院支行 账 号：0200 0076 0901 4435 495 | 账 号： |

税   号：12100000400009127B

## 第六章  合同格式

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（采购人名称）（以下简称“采购人”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购人为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到采购人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向采购人提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，采购人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

采购人代表姓名                      卖方代表姓名

采购人代表签字                      卖方代表签字

采购人名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

## 第七章  外贸合同签约协议

甲  方：北京理工大学                 丙方（外贸合同签约采购人）：

乙  方（中标/成交方）：               丁方（外贸合同签约卖方） ：

就北京理工大学（  ）采购项目，四方根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，经友好协商达成如下协议：

一、委托事项

1.甲方委托丙方为外贸合同签约采购人，乙方委托丁方为外贸合同签约卖方。

2.下文中甲方、乙方统称为委托方，丙方、丁方统称受托方。

二、签约内容：

乙方中标(成交）货物，（标号及包号：             ），现根据采购文件的规定：投标产品为进口产品，投标报价可不包含进口环节税，但投标报价须包含进口代理服务费以及清关、报关、国内运输等过程产生的其他费用，进口代理公司由采购人指定。（进口代理服务费按中标金额1%（可议）计算，清关、报关、国内运输等过程产生的其他费用以实际发生为准），汇率风险由中标人承担。

甲方向丙方支付中标金额——万元，以便丙方与丁方签订外贸合同。

品名：货物名称（中英文对照）            数量：    台/套

总金额（中标金额）：

配置清单：

| 名称 | 货号 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、权利和义务

1、受托方负责根据委托方要求签订外贸合同，受托方不得自行就外贸合同条款作任何形式的承诺、变更或修改。执行过程中如需就外贸合同条款作任何形式的承诺、变更或修改，须与委托方协商并经委托方书面同意方可进行。

2、受托方与外商或受托方、委托方共同与外商签订的外贸合同是本协议的组成部分，外贸合同中规定的受托方享有的权利和承担的义务就是委托方享有的权利和承担的义务。

3、 委托方应协助受托方办理进口货物所需的进口批件且提供真实的申报材料，受托方负责办理货物进口报关、商检、接运等进口手续。若海关要求提供合同项下货物的产品说明或对价格审核及其他事项，委托方应如实提供必要的材料并接受海关的处理意见。

4、对国家需要办理进口许可证、进口登记管理和配额的进口货物，由委托方按规定办理上述文件。

5、 进口货物到达甲方后，委托方应及时进行验收，如发现进口货物残损、短缺、品质与外贸合同不符，委托方应立即通知受托方，最迟在对外索赔有效期到期前两周将书面文件送达到受托方，以便丙方对外交涉索赔。

6、委托方负责组织安装、调试、验收。

7、受托方须需严格执行所签订的外贸合同，保证进口货物的品名、价格、数量和型号与外贸合同相符，如果发生实际进口货物的品名、数量或价格与合同及申报的发票、装箱单不符，由违约方承担全部法律责任。

8、甲方、丙方负责货物进口方面相关手续，乙方、丁方负责出口方面相关手续。

四、付款方式（受托方所签订外贸合同付款方式应严格按照以下付款方式选择）

A.如果外贸合同签约方为原厂方，发货前开具合同金额90%的信用证，凭发货单据议付；剩余10%货款凭最终用户（签字并盖章）的验收报告电汇支付。

B. 如果外贸合同签约方为代理商，合同签订后，凭中标人提供给最终用户单位的30%的履约保函（有效期一年半），电汇合同金额30%的货款，剩余的70%货款不晚于2019年12月31日前开出不可撤销信用证（其中60%凭发货单据支付；10%凭验收报告支付）。

五、交货期

参照投标文件填写

六、违约责任

1、因受托方的责任导致本协议不能履行或因受托方不履行本协议规定的义务导致

外贸合同不能履行、不能完全履行、迟延履行或履行不符合约定条件的，受托方应赔偿委托方因此遭受的直接损失。

2、委托方因不可抗力事件不能履行全部或部分协议的，委托方应及时通知受托方并在不可抗力事件发生之日起十五日内提供有关机构出具的证明，以便丙方与外商交涉。

七、争议的解决

1、本协议在履行过程中发生争议，由当事人协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

八、不可抗力

1、以上任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、其他

1、本合同未尽事宜，双方友好协商处理。

2、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3、本协议一式六份，甲方执三份，其余三方各一份，具有相同法律效力。

甲  方：北京理工大学               丙方（外贸合同签约采购人）：

委托代理人：（签章）				     委托代理人：（签章）

项目负责人：（签字）                 项目负责人：（签字）

联系电话：                          联系电话：

单位地址：                          单位地址：

签字日期：							 签字日期：

乙  方（中标/成交方）：              丁方（外贸合同签约卖方）

委托代理人：（签章）					  委托代理人：（签章）

项目负责人：（签字）                 项目负责人：（签字）

联系电话：                           联系电话：

单位地址：                           单位地址：

签字日期                             签字日期

## 第八章  货物需求及技术需求

01包：X-射线光电子能谱仪  数量：1台/套   本包预算金额：690.00万元

接受进口产品投标。

一、仪器功能

X射线光电子能谱能够提供材料表面的元素成分、元素化学状态信息（价态、化学键合等）。X射线光电子能谱的分析深度小于10nm，最小采谱区域通过聚焦X-ray技术可小于10μm。X射线光电子能谱被广泛应用于分析合金、矿物、半导体、高分子聚合物，催化剂、硅酸盐陶瓷、生物医药等材料。微区XPS最大的特点是可以应对从大面积到微区的分析需求，既可以表征表面成分，表面多层薄膜等，又可以对环境颗粒物、表面缺陷（腐蚀，异物，污染，分布不均等）进行微区定位分析。

二、设备配置情况与性能指标

（一）配置情况

X射线光电子能谱标准配置、UPS紫外光电子能谱、IPES反光电子能谱、AES俄歇电子能谱、GCIB氩气团簇离子源、冷热样品台、Mg/Zr双阳极、气体反应腔及相应的计算机系统、烘烤装置、冷却装置、不间断电源、空压机、气瓶气路、手套箱、洁净操作台等。

- 性能指标

注：标注* 项为关键指标项，不得有负偏离，否则其投标将被拒绝

2.1  真空系统

  - 分析室真空系统: 分析室采用独立的高抽速的分子泵(685L/s)和钛升华泵组合

  - 分析腔室最佳真空度≤6.7X10-8 Pa （烘烤后）

2.2  单色化X射线源系统

- Al Kα单色化X射线源，X射线源可聚焦及扫描，可应对静态和扫描两种分析模式；

- 可采用扫描X-射线激发的二次电子获取样品的表面形貌成像（二次电子像即SXI像）进行微区零误差定位分析；

- 最小获谱束斑≤10µm，无光阑遮挡, X-射线功率小于1.3W，可采谱，成像和深度剖析；

- X射线聚焦束斑直径10μm至400μm连续可调； 通过扫描使分析面积可达：Ø 10μm  ~ 1400μm×1400μm；可应对大面积和微区分析需求；

- 单色器：单块整体椭圆石英晶体，无需水冷；

- 功率：<100W连续可调, 低功率对化学态损伤小；

- 超过19点阳极靶设计，自动更换阳极靶位置；

2.3  样品观察及操控系统

  - 全自动五轴样品台：可实现X、Y、Z 方向的移动,倾斜和旋转；X移动范围不小于：0~50 mm，  Y移动范围不小于：0~50mm，  Z移动范围不小于：0~20 mm， 常中心旋转：0~360° ，倾斜：0°~90° 用于角分辨分析，角度分辨≤±1º；

  - 进样室配有相机，可对样品托完整拍照，此数字成像可用于对分析点进行导航；

  - 样品观察及分析选点定位：彩色CCD摄像机成像、X射线二次电子成像（SXI）；SXI可零误差定位分析点；

2.4  仪器性能指标

  - 能量分辨率（正常工作条件下）：对Ag3d5/2峰，半峰宽（FWHM）≤0.50eV。

  - 大束斑能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰能量分辨≤1.0eV时，光源功率不大于100W条件下，计数率强度高于2Mcps；

  - *微区分析（≤10 μm）能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰能量分辨≤0.60eV时，计数率强度高于14Kcps, 分析功率小于1.3W；

  - 微区分析（≤20 μm）能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰能量分辨≤0.60eV时，计数率强度高于50Kcps,分析功率小于5W；

  - 能够执行点分析、线扫描、面分析、化学态成像、深度剖析、角分辨XPS；

  - 化学态成像模式：扫描X射线成像模式；每个像素点都有对应的图谱。

2.5  光电子探测器为128通道MCP探测器

- 采用同一套探测器完成SXI二次电子影像、采谱分析及化学态成像，保证成像采谱性能指标一致；

2.6  能量分析器及能量传输透镜

  - 180°半球能量分析器

  - 平均半径150 mm

  - *采用静电传输透镜：不采用磁透镜，可保证磁性样品测试不受影响

2.7  配备Ar离子枪

  - 可执行样品中和、清洁和深度剖析功能，

  - 溅射区域：从最小束斑 到 10x10mm连续可调

  - 最大束流：≥5µA@ 5kV

  - * 能量范围：0 ~5keV连续可调

2.8  双束中和系统

  - 低能准直电子束与低能准直离子束，且电子束和离子束可独立调节

  - 中和条件自动匹配，适用于所有不导电样品及粗糙表面的精准荷电中和；

  - 中和效果：PET中O=C-O中C1s半峰宽≤0.85 eV；

2.9  氩团簇离子枪（GCIB）

  - 主要应用：适用于所有固体材料的表面清洁和高分子有机多层膜层结构深度剖析，溅射时对材料化学态破坏小

  - 为独立装置，非与单原子离子枪共用系统，可发挥最大应用性能；

  - * 能量范围：2.5 kV ~20 kV

  - 最大束流：≥40 nA @ 20 kV

  - 最小束斑：500 μm @ 20 kV

2.10  UPS （紫外光源）

- 主要应用：价带谱，功函数测试；

- * 灵敏度和能量分辨率： He I 灵敏度@Ag 4d优于3 Mcps；能量分辨率优于110 meV；

- 真空系统：包括机械泵和涡轮分子泵。

2.11  IPES

- 能量范围1~50eV；

- 能量分辨率≤0.6eV（标准多晶银样品）；

2.12  (Zr/Mg)双阳极系统

- Mg阳极对于Ag 3d5/2 灵敏度≥1 Mcps@ 1.40 eV；

- 单源功率不高于400W。

2.13  SAM 扫描俄歇能谱

- 主要应用：高分辨二次电子成像，材料表面元素成分分析等；

- 空间分辨率：<150nm（With GCIB/TMP option）；

- 俄歇元素灵敏度：Cu LMM俄歇N（E）峰 > 1.6 Mcps（铜标准品）；

- 俄歇信噪比：≥1000:1 @ 0.1% FRR mode

- 能量分辨率：< 3 eV @ 0.1% FRR mode；

2.14  冷热样品台

- 替换常规的五轴样品台

- 温度控制范围：-140 ºC ~ 800 ºC

2.15  样品传送装置：

- 可在真空或惰性气体环境下从其它设备或手套箱中转移样品，送入分析室进行分析，保护样品表面在分析前不受环境气氛影响。

2.16  样品前处理腔室

- 提供样品加热和冷却、 化学气体反应和样品存储能力。客户定制化的子系统也可以安装在制备腔室。

- 提供多个备用的法兰接口，用于满足客户不同的要求。

- 真空抽气由机械泵及分子泵组构成；

- 真空度 ≤7×10-5 Pa；

2.17  气体反应装置

- 气体反应装置可以在真空条件下或在充气较高气压下工作；

- 在静态模式下真空中或在 2 bar压强下可以达到 800 °C。 在动态模式下，反应气体不断流入腔室，可以加热至 500 °C；

- 气体反应室加热的外壳是由陶瓷（氮化硅）和石英制成。反应气管是由不锈钢制成；

- 设计有4个气路，可通入单一也可通入混合气体，并配有保护气路，该保护气路可通入惰性气体（如Ar气）环绕在反应气体周围，防止反应气体外漏；

- 反应管配有热电偶，实时监控反应室的温度，PID温控加热，可视化的触屏操作；

- 为防止反应室过热，外壁可通入冷却水冷却。

2.18  配有烘烤加热器、X射线循环水冷系统、电气控制柜

2.19  配有随机工具、备品备件、标准样品1套

2.20  配有安装设备所需要的所有外围附属设施包括不间断电源、空压机、气瓶气路、手套箱、洁净操作台等

2.21  提供相关技术资料

- 谱仪操作指南和维护说明书及其光盘

- XPS标准谱图手册

2.22  仪器能谱议控制和数据处理

  - 配置：基于windows系统的电脑控制硬件与分析软件，彩色LCD显示器

  - 软件界面：全自动用户界面控制软件

  - 谱仪控制：系统软件可数位化控制谱议主机单元的关键部件,以及各真空泵、阀门、荷电中和系统, 离子枪等功能部件；

  - 安全功能：具备真空,高压,冷却系统的报错和锁定, 具备温度传感器；

  - 提供数据分析软件: 具备谱图自动识别的定性分析，可利用全谱和窄谱的定量分析，包括多种智能本底扣除方法,常规曲线拟合和锁定参数的关联曲线拟合, LLS, TFA, 去卷积等,可实现深度剖析XPS, 角分辨XPS,无损深度分析重构, 其他相关的谱仪数据处理功能如UPS数据处理等； 数据处理软件可安装在主机外的其他计算机上使用；

  - 数据库: 配备完整的光电子能谱数据库和俄歇电子能谱标准数据库，终身免费软件升级；

  - 数据格式:数据分析软件可将原始数据转换为ASCII，CSV，PDF，TIFF等多种通用格式

三、设备安装与售后服务

1、质保期：验收合格之日起质保期为3年。

2、质保期到期前一个月厂商工程师对谱仪进行完善检修和维护，并形成报告，保证谱仪状态良好。

3、卖方应在仪器安装前1个月内到用户现场进行场地检测，并向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询；

4、仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后6周内完成仪器设备的安装调试。供货方的技术人员到现场免费进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标；

5、设备安装调试完成后，卖方应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间不少于10个工作日。提供至少一周的高级应用培训，具体时间与客户协商；

6、定期巡检：质保期内，每年为用户提供多次上门服务，对设备和系统进行一次例行检查、调整和维修保养服务，以保证设备的良好的运行状态，间隔时间原则上为三~四个月，具体时间由双方届时商定，提供了7×24小时免费电话技术支持。

7、维修响应时间：质保期内对于用户反馈的质量问题，卖方自接到用户报修后，4小时内电话或邮件反馈，买方有要求时，售后服务工程师48小时内必须到达现场，并以最快的速度抢修，使设备恢复运行。

8、免费提供仪器软件升级服务，与之相关的硬件升级收取成本费。

- 设备验收要求

1、设备到货后由设备供应商和用户在场共同开箱验货。上述所有涉及到的设备，交货时按供应商的装箱单逐项检验签收。产品须有产地证明、合格证或保修单。如有缺漏或损坏件，须在30个工作日内更换全新的相同件。

2、设备的安装调试由供应商负责，基本功能调试完成期不得超过15个工作日。在安装调试中如因遇到暂时无法解决的技术问题（双方认可）不能达到规定的技术状态时，必须保证在现有系统环境正常运行的前提下，30个工作日内给出明确的技术答复并实施新的调试方案。

3、设备正常运行为唯一验收标准。验收指标均可以达到供应商在投标文件中应答的情况后用户才能签署验收报告。验收时如发现中标人在投标时存在虚假指标响应情况，采购人将取消合同并依法追究中标人的责任，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失。

五、需执行的标准

保证仪器设备功能正常，各项技术参数符合相关国家标准、行业标准及采购技术要求。

六、交货期

合同签订后6个月

02包：聚光镜球差校正透射电子显微镜、超高分辨液相色谱-质谱联用仪

数量：1台/套   本包预算金额：3309.00万元  接受进口产品投标。

01品目：聚光镜球差校正透射电子显微镜

聚光镜球差校正透射电镜用于材料科学样品的形貌分析，结构分析和成分分析，实现在原子尺度获取材料的信息，具体包括对材料原子尺度上的超高分辨形貌分析、结构分析、成份分析的研究。超高分辨形貌指原子尺度TEM/STEM成像；原子尺度的晶体结构包括原子尺度的晶界界面、孪晶、层错、位错等结构，三维成像结构分析以及电子衍射结构研究。该设备可以满足多学科多高端研究领域的需要，能大幅度提升学校在国内外科研水平和学术影响力。

1分辨率

*1.1信息分辨率： 100 pm（300KV）

*1.2 STEM分辨率： 62 pm（300KV）

1.3 STEM分辨率： 70 pm（200KV）

#1.4 STEM分辨率： 100 pm（80KV）

#1.5 STEM分辨率： 100 pm（60KV）

2加速电压

*2.1加速电压：60 - 300kV，加速电压全程范围内可自由切换，仅需通过软件完成, 穿透能力强，可自由调节。

#2.2 提供60KV、80KV、200KV、300KV等四个电压的对中，对中包括球差校正器对中在内的所有对中

2.3高压稳定性：≤ 0.8 ppm / 10min

3电子枪及镜筒

3.1电子枪类型：带有单色器的超稳定超高亮度肖特基场发射电子枪或冷场电子枪，其闪烁过程时间不长于10秒，保证成像和分析质量的相邻两次闪烁的间隔时间不短于4小时

3.2束流/束斑尺寸：≥2nA @ 0.2nm；≥12.0nA @ 1nm

3.3电子枪亮度：不小于1.8x 109A/cm2 srad

3.4 配备聚光镜球差校正器

3.5 集成法拉第杯，对束流实时测量和监控

3.6最小能量分辨率：不大于0.25eV

4 会聚束电子衍射（CBED）

4.1最大会聚角：100mrad

4.2最大取出角： 20

5透镜系统

5.1采用恒功率透镜设计， 配备三级聚光镜，同时配置对称式迷你聚光镜

5.2透镜的温度保持恒定，不随透镜线圈的激励电流和工作模式 (TEM/STEM，放大倍数等)的变化而变化

#5.3透镜的温度不随时间变化而变化

*5.4物镜极靴间距：宽的极靴间隙设计，极靴间距大于5mm，可保证三维重构杆、双倾杆以及各种原位杆的最大转动角度

5.5全自动光阑系统，包括全自动化一级、二级聚光镜光阑，及选区光阑和物镜光阑，带位置记忆功能

5.6配置洛仑兹透镜，安装在物镜极靴下方，保证在无场环境下对磁场结构的观察

5.7洛仑兹模式下，可实现 < 2nm分辨率的无场成像

6真空系统

6.1真空构成：由机械泵、涡轮分子泵和离子泵等无油系统构成

6.2真空度：电子枪真空度< 1 x10-7 Pa；样品区真空度< 1.0 x10-5 Pa

6.3典型换样时间小于60秒

7 放大系统

7.1放大倍数：不窄于50 – 1,000,000倍

7.2放大倍数重复性误差：< 1.5%

7.3 配置放大倍率校准软件包

8 扫描透射 (STEM)

8.1探头：HAADF探头，轴向BF/DF1/DF2探头或者HAADF探头、LAADF、ABF和BF探头

8.2可同时采集4x幅来自不同角度的电子信号，明场(BF)，环形明场(ABF)，环形暗场(ADF)和大角度环形暗场(HAADF)的图像或可以同时采集明场（BF）、环形暗场（ABF），低角环形暗场（LAADF）和高角环形暗场（HAADF）图像

8.3最大HAADF STEM接收角：13(半角)

8.4HRTEM与HRSTEM一体化设计，可以与EDS、CCD等设备同时获取数据

8.5相互切换后所需热稳定时间小于30秒

8.6 STEM放大倍数范围：310 - 300M

8.7 微分相位衬度 STEM 技术，可以实现固有磁场和电场的测量

8.8 具有轻元素成像功能，可以在低束流下观察样品并实现轻重元素同时成像

#8.9 可以自动调节STEM样品的像散和聚焦等，从而轻松自动获得高清晰的STEM图像。

9 样品台

9.1五轴CompuStage增强型压电陶瓷样品台

9.2低背景双倾样品台，最大倾斜角度： 35() /  30 ()

#9.3样品移动范围：X/Y：2mm；Z：0.70 mm

9.4最小移动步长：X/Y方向< 20 pm；方向0.04°

9.5 X/Y/Z方向机械重复精度：300nm

9.6样品台漂移(使用标准样品杆)：≤ 0.5nm/min

10 图像记录装置

10.1 配置TEM一体化超高速CCD相机，快速寻找观察兴趣区

10.2配置TEM一体化超快速CMOS相机

10.3可STEM同时、连续采集数据，所得TEM像、衍射花样等图像可以以TV模式动态显示 (可直接拍衍射), 可拍摄动态录像

10.4安装位置：底部安装

#10.5像素：感应尺寸：4,096 4,096像素，像素大小：≥14um14um

10.6读取速度：38fps@4k x 4k；300fps @ 512x512

1.7支持可拔插设计

10.8支持客户根据电镜语言进行控制程序的自编（如CPython 编程语言）

10.9相机长度：20 - 5700mm

11一体化超级能谱仪EDS的规格指标

11.1对称式极靴集成的四个电制冷超级能谱，无窗设计，对轻元素探测敏感

*11.2探测器面积：有效探测器面积 120mm2

11.3 固体角：不小于0.7 srad.

11.4能量分辨率：≤136 eV (Mn-Ka)，在输出计数率10kcps内保持不变

11.5元素分析范围：从B(5) – Am(95)

11.6最大输入计数率：≥ 1,000Kcps, 最大输出计数率：≥ 500Kcps

11.7最高耐热温度：≥ 1000°C，保证后期的加热升级

11.8可进行快速原子级尺寸的点、线、面的定性定量分析，全息面分布分析，具有谱峰剥离和谱峰重构功能

11.9对于纳米级球状样品，在不转动样品的前提下，能从多角度收集X射线性能

11.10在同一用户界面下可以和STEM配合，进行有漂移校正的线扫描和面扫描定性/定量分析。二者同时、连续采集数据，实时显示，并可进行事后分析

#11.11可自动完成能谱三维重构分析

12 样品杆

12.1 配置单倾样品杆一根

12.2超大视野低背底双倾样品杆一根

12.3三维重构样品杆两根

13 三维重构

#13.1 三维重构软件包括：数据采集、对中及重构、三维重构可视化处理三大模块完整一套。

#13.2 自动化数据收集系统和电子断层扫描技术，采集TEM/STEM/EDS三维图像，EDS三维结果准确

13.3 最大图像漂移：X/Y方向 ≤ 2um(+/- 70内倾转)

13.4 最大欠焦量变化：≤ 4um(+/- 70内倾转)

13.5 重复性：≤ 400nm (样品杆重复3次进入)

13.6 能对样品杆进行初始化校准，并将所有坐标参数存储下来，供对中时用

13.7 最大倾斜角度： 70

14 电镜操作和控制

14.1基于64位Windows 7的计算机控制系统, 所有电镜操作由电镜控制器直接控制，控制命令为100%数字化信号。含两台24寸液晶显示器，分辨率为1600 x 1280像素

14.2 最新的系统软件，可以通过直观简单的工作流程，实现快速可重复操作，从光学模式设置、探测器选择到采集和分析，快速成功地获得结果。可以同时快速获取多达4个STEM 信号，使用智能扫描技术，获得高质量的 STEM 图像。

14.3能方便地实现常用功能, 包括样品移动、光束移动、放大倍数、模式切换、聚焦、合轴操作等。能非常便捷的将数据、软件各模块在两台液晶显示器之间显示

14.4电镜操作者可以根据需要拥有一套或多套电镜状态参数，每套状态参数相互独立，可在使用过程中迅速切换调用。可设置任意多个用户，每个用户之间的参数设置相对独立，同时还可以相互调用

14.5高分辨图像、STEM图像、选区衍射模拟软件

14.6提供磁畴、电场解析软件，可实时观察和解析

14.7提供TEM和STEM三维重构相关软件及离线数据处理软件

14.8提供EDS重构相关软件及离线数5据处理软件

15 带有能量过滤的能量损失谱

15.1工作电压：高达300kV

15.2能量过滤器主机：配5级像差校正、微妙级高速静电快门和高速2k x 2k CCD探测器的能量过滤系统

15.3入口光阑：配备9.0/5.0/2.5mm，其中9mm用于大视野成像，2.5mm和5mm分别用于高能量分辨和快速EELS采集和分析

15.4图像畸变：<0.75%

15.5能量分辨率：0.3eV

15.6色畸变：<0.5% @50eV

15.7 STEM和Spectrum Imaging(SI)：将所有STEM探头集成于STEMPack，并达到1000谱/秒的采谱速度

15.8 EDS与EELS高速同步：能够高速同步采集EDS能谱及EELS谱，并进行分析

15.9 具有能量过滤功能，可以实现能量过滤相

*16 附件与配件

16.1 提供一根备用电子枪，电子枪免费更换

17 操作培训和售后服务

17.1供应商提供完善的售后服务。维修保养服务完善、仪器出现问题能响应迅速。

17.2供应商在中国大陆地区具有至少5个售后服务站，具有不少于20名可以从事球差透射电镜售后应用的本土工程师。

17.3提供完整的人员技术培训，培训天数不少于15天。

17.4提供场地测试和改造服务，采用交钥匙工程来验收场地和整体设备。

18.交货期

合同签订后12个月内。

19、质保期

19.1设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。质保期不少于12个月，具体质保期限请投标人在投标文件中明确。如技术需求中有明确要求的应服从技术需求中的要求。

19.2质保期内因产品质量问题应予以免费维修或更换。

19.3在质保期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行。

19.4对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

20售后服务及培训要求

20.1质保期以后要求能终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对质保期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

20.2投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成招标人经济损失，投标人应照价赔偿。

20.3接到报修电话后，8小时故障响应时间，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

21验收要求

21.1设备到货后由设备厂商和用户在场共同开箱验货。上述所有涉及到的设备，交货时按厂商的装箱单逐项验收。各产品须有产地证明、合格证或保修单。

21.2设备的安装调试由卖方负责，基本功能调试完成期不得超过90天。在安装调试中如因遇到暂时无法解决的技术问题（双方认可）不能达到规定的技术状态时，必须保证在现有系统环境正常运行的前提下，30日内给出明确的技术答复并实施新的调试方案。

21.3设备全部正常运行为唯一验收标准。即投标产品和采购人软硬件设备无缝兼容，二者都可以正常运行，投标人产品软硬件部分均可以达到投标人在投标文件中应答的情况。

21.4买方准备实际测试样机，卖方指导和协助买方完成一个完整试验并取得双方认可的试验数据后签署验收报告。

22需执行的标准

保证设备功能正常，各项技术参数符合相关国家标准以及采购技术要求。

23交货地点

北京理工大学良乡校区工业生态楼。

24 指标说明

*项为关键指标，不得有负偏离，否则投标将被拒绝；#项为重要指标；其他项为一般指标。

02品目：超高分辨液相色谱-质谱联用仪

1.应用范围及工作条件

1.1应用范围

超高分辨率液质联用系统在分辨率、灵敏度、扫描速度和质量扫描范围方面既能够满足常规小分子高分辨分析需求，也能够满足蛋白组学和代谢组学从非靶向到靶向定量分析的要求，以及满足其他各种检测与表征的方法学研究和应用研究工作需求，包括组成分析、结构分析和形态分析，可有力地支持学校的科研和教学工作。

1.2工作条件

1.2.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

1.2.2环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）

1.2.3相对湿度：20-80%

1.2.4气体需求：高纯氮气，最大消耗量不大于20L/min

1.2.5工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

2.质谱部分：

2.1 离子源部分

2.1.1 独立的可加热电喷雾离子源（ESI源），集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作；

2.1.2喷针采用60度喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口。雾化后，废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净；

2.1.3 具有雾化气和辅助雾化气，进一步提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果抗污染能力；

2.1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达600℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1l-1900l/min；APCI流速为50l-1900l/min；

2.1.5 全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式；

2.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能；

2.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度；

2.1.8纳流电喷雾离子源，流速范围：50 nL/min to 1500nL/min；

#2.1.9 大气压光电离源，流速范围：50l-1900l/min

2.1.10配有CCD和显示器，离子源和喷针喷雾方向可调。

2.2 离子传输部分

2.2.1离子传输系统配有金属离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；

2.2.2大口径高容量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，得到更好的信号响应

2.2.3离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力；

2.2.4具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气；

#2.2.5 电动离子漏斗：有效捕获离子并聚焦，提高传输效率，减少离子损失，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清晰方便;

2.2.6 弯曲且有轴向直流电场的四极杆离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的干净，减少噪音，提高灵敏度。

2.3 质量分析器部分

#2.3.1质量分析器采用四极杆与超高分辨率质谱串联的组合，质量范围50-5500m/z；

#2.3.2仪器分辨率：200,000 FWHM  ( m/z=200)；≥4档可调；

2.3.3.1主动离子束传输组件：先进的主动离子束传输组件由离子传输和弯曲四极杆组成，用于离子的预过滤，去除中性粒子，增强系统的灵敏性和耐用性，同时便于仪器清洗维护。

2.3.3.2前级四极杆母离子选择：前级四极杆为三段式金属钼共轭双曲面四极杆，分辨率可到0.4Da；提供超高的离子传输效率和方形的离子传输窗口，对窗口两边的离子歧视效应降到最低；

2.3.4.1线性范围：分辨率设定为不小于70000 (FWHM）时，以克伦特罗为目标物，线性范围≥105 （1ppt~100ppb的浓度水平），每个浓度点偏差均小于10%，提供证明材料；

2.3.4.2 动态范围：>5000；

2.3.5质谱采集速率：最高35Hz；分辨率≥60000 FWHM时，不少于3张/秒；

2.3.6质量轴稳定性：设备校正一次后，连续48小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，609质量精确度≤2ppm；

#2.3.7正负离子切换速度：小于1秒（即每秒可获得正负离子谱图各一张），在进行快速正负切换模式下连续运行2小时，质量轴的稳定性<2ppm；即用0.5ppb氯霉素和0.5ppb克伦特罗混合溶液作为测试液，蠕动泵连续进样2小时，正负快速扫描同时监测氯霉素和克伦特罗分子离子峰，两者质量偏差小于3ppm；提供相应证明材料

2.3.8灵敏度

2.3.8.1 全扫描Full Scan（m/z 100-900）灵敏度（分辨率保持在70000 FWHM或以上）：50fg 利血平进样， S/N>500:1；

2.3.8.2 选择离子扫描SIM灵敏度（分辨率保持在70000 FWHM或以上）：50fg 利血平进样 S/N>900:1；

#2.3.8.3 MS/MS灵敏度（分辨率保持在70000 FWHM或以上）：50fg 利血平进样 S/N>900:1；

2.3.8.4提高仪器分辨率时，设备的灵敏度基本保持不降低；采用利血平标品100fg进样，ESI+模式下，分辨率分别为35000和70000时，其他仪器参数维持不变的前提下，主碎片峰的信号强度值相差不超过8%，提供相应证明材料；

2.3.9 扫描模式：

2.3.9.1 高分辨全扫描MS和MS/MS

2.3.9.2高分辨选择离子扫描

2.3.9.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描

2.3.9.4高分辨正负离子切换扫描

2.3.9.5高分辨数据依赖子离子扫描

2.3.9.6 高分辨数据非依赖扫描

2.3.9.7高分辨平行反应监测子离子扫描

*2.3.10检测器: FT无损检测；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，请额外提供相应备用检测器至少5个；

3  纳流液相色谱仪

3.1.1 高压梯度纳升泵：二元梯度混合，四种溶剂选择；低压梯度微升泵：三元梯度混合；

#3.1.2 压力范围：0~ 800 bar (纳升泵) ；0-620Bar (上样泵)；

3.1.3 二元高压梯度纳升泵流速：50nL-50µL/min；推荐纳升梯度流速：50-1500nl/min; 推荐毛细级梯度流速：0.5-10µL/min; 推荐微升级梯度流速：5-50µL/min;

三元低压梯度微升泵：0-2500µL/min，推荐流速5-2500µL/min；

3.1.4 流量准确度：<1%；

3.1.5 流量精密度: <0.1%RSD;

3.1.6 保留时间重现性：<0.2% RSD（300nl/min）

3.1.7 上样和再平衡速度：最快2500µL/min.（反压限制）

3.1.8 梯度延迟体积：<25nL

3.1.9温度范围：室温以上7 ˚C -75 ˚C

3.1.10温度稳定性：±0.1 ˚C

3.1.11 温度精确度：±0.5 ˚C

3.1.12低扩散阀：最多两个6通阀或10通阀。梯度切换体积：124nL; 最高耐压：1000bar

3.2自动进样器

3.2.1  采用针套针进样技术，可实现满环，半环，低扩散等进样方式。可实现编程进样清洗，进样准确性高。

3.2.2加样体积范围：0.02-20μL；

3.2.3兼容96和384孔板及常规样品瓶，进样位数：2mL样品瓶120位。

3.2.4进样重现性：<0.4% RSD 在1µL满环进样；

3.2.5上样线性：Caffeine >0.9995 在100-500nL (进样体积)；

3.2.6上样速度：30s在1µL满环进样时；

3.2.7进样交叉污染：<0.05%（Caffeine）；

3.2.8样品盘控温：4˚C–45˚C；

4、超高效液相色谱

4.1泵

4.1.1压力范围：最高到14,500 psi

#4.1.2流速范围：0.001~ 7mL/min，步进0.001 mL/min

4.1.3流速精密度：< 0.05%RSD

4.1.4梯度延迟体积：≤35µL，且不随反压变化

4.2自动进样器

4.2.1在线split-loop设计；进样针及 loop 集成在高压流路中；进样后，进样针置于流路中，分析时，针内始终有流动相流过，样品残留极小；标准配置清洗针外功能，交叉污染小；

4.2.2进样精度：<0.25%RSD

4.2.3交叉污染：<0.0004%

4.2.4多种样品盘选择：2ml样品瓶最多能放216个

4.2.5样品盘温度范围：4-40℃

4.3柱温箱

4.3.1半导体制热，独特的密封腔设计，控温准确；内含湿度、气漏、温度在线检测；

4.3.2控温范围：5-120℃，室温下18℃（带降温功能）

4.3.3温度精确度：±0.5℃

4.3.4 温控稳定性：±0.05℃

4.4 二极管阵列检测器

4.4.1 二极管数：1024

4.4.2波长范围：190 到680 nm

4.4.3 最大数据采集频率：200Hz

4.4.4 线性范围：2.0 AU， RSD% <5%

4.4.5 波长准确度：±1nm

4.4.6基线漂移：<0.5m AU/h

4.4.7 基线噪音：<±3µAU at 230 nm

5 数据处理系统

提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

6基本硬件配置

6.1超高分辨质谱系统主机（含ESI源）1套;

6.2纳流超高压液相色谱系统1套

6.3超高效液相色谱系统1套

6.4纳流电喷雾离子源1套

6.5大气化学电离源1套

6.6 大气压光电离源1套

6.7定量分析建库软件1套

6.8 代谢组学数据处理软件1套

6.9蛋白质组学数据处理软件1套

6.10色谱柱1根

6.11 蛋白分析柱1根

6.12 蛋白分析预柱1根

6.13正负离子校正液各1瓶

6.14 纳喷源用喷金属喷针（4pk）1包

6.15常规ESI源用喷针1包

6.16离子传输管1包

6.17自制色谱柱链接管路1套

6.18 TMT10标同位素标记定量试剂盒 1套

6.19 2L机械泵油1瓶

6.20进口氮气发生器1套

6.21 高纯氮气钢瓶（含气、减压阀）1套

6.22 10KV不间断电源1套

6.23电脑（不低于如下配置：E5/32G/1TB固态硬盘+6TB SATA /DVDRW/GTX1060/键鼠/27英寸显示器/正版Win10专业版64位操作系统）1套

6.24 激光打印机1套

7．质保期

7.1．设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。提供整机设备不少于1年质保期，具体质保期限请投标人在投标文件中明确。如技术需求中有明确要求的应服从技术需求中的要求。

8.2．质保期内因产品质量问题应予以免费维修。

8.3．对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

8.售后服务及培训要求

8.1．质保期以后要求能终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对质保期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

8.2．投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。

8.3. 接到报修电话后，24小时故障响应时间，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

8.4. 培训：供应商在国内设有分析仪器培训中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训。

9.验收要求

9.1.实验设备外观无磨损、无滑痕、掉漆；实验设备能保证所用功能正常运作，保证使用设备测试数据精度和范围都符合设备参数指标。

9.2.设备配电安装符合国家相关标准。

9.3.关键技术指标满足招投标文件要求。

10.需执行的标准

保证设备功能正常,各项技术参数符合相关国家标准以及采购技术要求。

- 交货期

合同签订后3个月内。

- 交货地点

北京理工大学良乡校区工业生态楼

第九章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  四  份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：                包号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）             招标编号：               包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 （注：不是必须填写，和附件10的“小微企业声明函2”相对应） |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：                                   包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（需注明正偏离/负偏离/无偏离） | 说明（需对偏离部分做详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本招标文件第八章为技术参数部分。投标人必须对第八章每包中的技术条款逐一做出偏离说明（即正偏离/负偏离/无偏离），特别是需要对有偏离部分做出详细说明。否则其投标将被拒绝。

## 5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：                                   包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（需注明正偏离/负偏离；需对偏离部分做详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对本招标文件第八章以外的其他章节的条款做出偏离说明（即正偏离/负偏离）。否则其投标将被拒绝。未做出偏离说明的部分视同为无偏离。

## 6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 制造厂家的资格声明（格式）

6-5制造厂家授权书（格式，如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

6-6 投标人的资格声明（格式）

6-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-8 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-9具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。）

6-10投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-11招标文件要求的其他证明文件（须加盖本单位公章）

注：本部分所列的所有“签字”，均指法定代表人、被授权人亲笔手写体签字。除此之外的其他形式如：人名章、手签章等均视为无效签字。）

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

法人和被授权人身份证复印件（附后）

被授权人姓名：

被授权人职务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件6-4   制造厂家的资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月____日

制造商名称：_________________

投标人授权代表签字：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：_________     或签字：           （在此签字的制造商相关负责人的职位及音译中文全名：             ）

制造商电话：__________________

注：以上“制造商盖章”部分如是国外制造商也可由制造商相关负责人签字，同时需以中文注明签字的制造商的职位及音译中文全名。

附件6-5    制造厂家的授权书　（格式）

（如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

致：招标采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目名称及招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：______________

制造商盖章：_________     或签字：           （在此签字的制造商相关负责人的职位及音译中文全名：             ）

注：以上“制造商盖章”部分如是国外制造商也可由制造商相关负责人签字，同时需以中文注明签字的制造商的职位及音译中文全名。

附件6-6   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件6-7　　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的2017年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2017年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2017年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-10 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

投标人还需提供不早于投标截止时间三个工作日内的在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-11招标文件要求的其他证明文件

相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

附件7 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如涉及则提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件8    投标人认为必要的其他证明文件

（如涉及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

注：对节能产品、环境标志产品、信息安全产品提交材料的要求

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品等为政府强制采购节能产品。

1：节能产品、环境标志产品

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发 展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

a.节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展  改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b.环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

## 附件9 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件10.技术方案

应包括（但不限于）：

（1）详细的技术指标；

- 详细的供货、实施方案；

- 详细的培训方案；

- 技术支持和服务内容承诺书；

- 招标文件要求投标人提交其它文件，包括所投主要设备的彩页及资料等。

# 第十章  评标标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

三、评分因素所占权重：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 技术性能包括：投标文件对招标文件“第八章 货物需求及技术需求”的响应程度；投标产品的配置、性能的优越性、可靠性；完全满足招标文件技术需求得50分。 标*指标为必须满足指标，对于*指标负偏离的投标文件将被拒绝。标#指标为重要指标，每有一项#指标负偏离扣3分；其他指标为一般指标，每有一项一般指标负偏离扣1分，扣完为止。 技术性能实质上优于招标文件的可酌情加分，总计不超过5分。其中*指标和标#指标每项优于加1分，每有一项一般指标优于加0.5分。 漏报技术条款视为负偏离。 注：投标人在响应技术规格时，*指标和#指标应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）（非复印件、扫描件）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告,印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致,或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 | 0-55 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人或制造商近三年（2015年9月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目所投同型号产品或投标人与所投产品制造商签订合同的业绩。每提供一个有效业绩得0.5分，满分5分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同签订日期）。 | 0-5 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案1分: 详细完善、合理可行、针对性强，进度计划保障性强，得1分；过于简单，缺乏针对性及可行性，不能满足要求，得0分。 2.售后服务方案4分: 质保期符合招标文件要求得1分，每增加1年加1分，本项最高得2分，最低得0分。 制造商或投标商售后团队实力符合招标文件要求得1分，不满足或不提供得0分，需提供详细的团队成员列表。 售后服务措施（包括响应时间、备件供应等），方案完善的得1分，最低得0分。 3.培训方案1分： 培训方案完善、详细、针对性强，得1分； 培训方案不合理或无培训方案，得0分； 4.各类认证3分：投标商和制造商均提供ISO证书（ISO9001和ISO14001）得3分，只提供投标商或制造商的ISO证书得1.5分，不提供得0分； 5.投标文件1分：文件装订牢固、目录清楚、页码准确，完全响应招标文件要求提供相关资料、表格等，得1分；有欠缺的酌情扣分。 | 0-10 |