固安校区2018-2019年度

供暖托管运行项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB5892

第一册

北京经济管理职业学院

北京国际工程咨询有限公司

2018年10月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	21

第二章　合同格式及主要条款	26

第三章  附件——投标文件格式	38

第四章  投标邀请	66

第五章  投标人须知资料表	68

第六章  项目需求说明	69

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京经济管理职业学院；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8—— 法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4   货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.5	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术规格偏离表”（附件5），不得简单拷贝文件要求，关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包含但不限于天然气采购；各类人员工资；供暖设备系统运行的水电费；锅炉本体、安全阀及仪表的检验费；供暖运行中所需的各类盐碱、水处理化学试剂及树脂材料费；维修材料费；设备保养费；管理费；税金；突发事故抢修及设备维修等本项目服务内容所有发生的一切费用。也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持系统正常运行的所有设备、线材及配件等工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关货物及服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5 份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（26分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标文件 | （1）投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范的得1分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 （2）投标文件中证件复印、正文内容清晰的得1分，每出现一个证件复印或一页正文内容不清晰扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| 1.2 | 相关业绩 | 考察投标人近三年（2015年10月1日起至投标日止，以合同签订日期为准）实施过的6T及以上锅炉供暖托管运行项目的业绩，须附合同复印件，提供合同金额页、供货清单页及盖章页等关键页并加盖公章；每提供一个有效业绩得2分，最高得16分。 | 16 |
| 1.3 | 相关能力 | （1）投标人具有ISO9001质量体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证，每取得一个证书，得2分，满分6分。 （2）投标人具有本项目所在区域主管部门颁发的集中供热经营许可证，得2分。 注：须提供有效证书复印件并加盖公章。 | 8 |
| 二、技术部分（62分） |  |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 考察针对本项目整体实施方案编制是否规范合理，实施进度、供暖方案、协调措施及能力、质量保障方案等内容是否完善合理，方案详细，完全满足用户实际实施需求，排名第一档次的得30分，排名第二档次的得25分，排名第三档次的得20分，排名第四档次的得15分，排名第五档次及以下的得5分，未提供的不得分。 注：投标人在同一档次评价中可并列排名。 | 30 |
| 2.2 | 应急预案 及安全 保障方案 | 考察针对本项目应急预案及安全保障方案编制是否规范合理，运维应急服务考虑全面，响应速度快，安全措施合理可行，保障有力，完全满足用户实际实施需求，排名第一档次的得10分，排名第二档次的得7分，排名第三档次的得4分。排名第四档次及以下的得2分，未提供的不得分。 注：投标人在同一档次评价中可并列排名。 | 10 |
| 2.3 | 常设 维修机构 | 投标人在校内设固定维修点及备品备件库，得5分，没有设立得0分。 | 5 |
| 2.4 | 人员 组织 配备 | 在满足实质性条款的前提下，考察项目团队构成是否专业合理、人员配备数量是否充足、项目人员是否完成过与本项目相关类似的工作经验，整体团队是否具有完成本项目的技术水平；排名第一档次的得12分，排名第二档次的得9分，排名第三档次的得6分，排名第四档次及以下的得3分，未提供的不得分。 注：投标人在同一档次评价中可并列排名。 | 12 |
| 2.5 | 培训 | 考察培训计划是否完善合理、针对性强，培训团队专业性强。培训计划包含培训周期、培训内容、人员安排等；排名第一档次的得5分，排名第二档次的得3分，排名第三档次及以下的得1分。未提供的不得分。 注：投标人在同一档次评价中可并列排名。 | 5 |
| 三、价格（10分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分10分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×10。 | 10 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 投标产品每有一项为现行有效的政府采购节能产品或环境标志产品得1分，每有一项为现行有效的政府采购环境标志产品得1分，最多得2分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，详见表后说明。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等 品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后的最新清单为准），如涉及政府强制采购节能产品，投标人必须提供节能产品进行投标，否则视为无效投标。 节能产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的现行有效的“节能产品政府采购清单”目录中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），非政府采购强制采购节能产品按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布 的“环境标志产品政府采购清单”中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

委托方: 北京经济管理职业学院

受托方:

鉴于委托方拟委托受托方按照本合同约定对委托方北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目进行运维管理，且受托方同意接受委托。为明确双方在运行维护过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

第1条 总则

1.1 委托方负责指导、监督、评价及考核受托方工作，支持受托方对委托方北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目的运维管理工作，并按年度向受托方支付维护运行管理委托费(以下简称“运维费用”)。

1.2 受托方应严格依照法律、行政法规、规范性文件，对委托方北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目进行专业的运行维护管理工作。

第2条 运维管理范围、要求、目标及期限

2.1托管供暖运行范围

受托方运行维护管理的范围包括固安校区2018-2019年度供暖托管运行维护，全面负责招标期限范围的如下工作（包含但不限于），并支付其相关一切费用。

1、负责天然气的采购；

2、负责锅炉房系统的运行、维护、维修及保养等；

3、负责供暖管网系统的运行、维护、维修及保养（不含金额在2000元以上的供暖主管线及大型设备的维修更新）

4、负责供暖系统的水质检测和水质处理工作，并承担水质检测和水质处理药品的费用。

5、负责锅炉房供暖设备设施配电（含强电、弱电及控制）系统的维修保养

6、负责锅炉管理人员、司炉工人、维修工人及运行过程中的其它各类人工费（含保险）；

7、负责处理用户的报修接待工作。正常供暖期间，向供暖用户公布值班、报修电话,并在供暖期间安排维修人员24小时值守。

8、严格执行国家有关法律法规,负责制定锅炉及附属设备定期检验、申报安全附件(压力表、安全阀)校验工作。

2.2托管供暖运行期限

为了使供暖运行托管公司合理使用及保护设备，本次托管招标运行期拟定为1 个供暖季。托管期结束后视托管公司托管运行考核情况，且在采购人本项目服务内容没有发生重大变化、财政主管部门认可的情况下，采购人决定是否与其续签，最多不超过3年，本托管供暖期为24小时不间断供暖。

托管供暖运行期限：2018年11月15日---2019年3月15日

2.3托管运行的要求

2.3.1室内温度要求室内温度不低于18℃。供暖期限内，保证居民及公共建筑室内温度大于等于18度，按不低于5%抽测比例，入户监测室内供暖温度，温度合格率不低于95%。

2.3.2 供暖托管人员要求

本项目要按专业化的要求配置管理、运行人员，明确架构，编制岗位职责，按要求配置的管理人员、司炉工、安全管理人员、维修电工、水质化验员等须持证上岗；锅炉管理人员须持国家质监部门颁发的锅炉管理证两年以上，掌握锅炉房设备整体运行知识、技术；维修人员需保证24小时×供暖期内全天候满意周到服务。所有工种均应身体健康，并在国家规定退休年龄以内。

设立司炉工（ ）人、水质化验员（ ）名、维修工含电工（ ）人、安全员（ ）人、锅炉管理人员（ ）名。

2.3.3供暖设备运行要求

（1）3台6T燃气热水锅炉及辅助设备的运行、维护、维修及保养。

主要设备：3套WNS4.2-1.0/95/70-Y/Q燃气热水锅炉、分水器1台、集水器1台、全自动解析除氧器1台、软化水处理设备1套、循环泵2台、补水泵2台、除氧器循环泵2台、落地式膨胀水箱等辅助设备及管道系统。

（2）对1台2T燃气热水锅炉及辅助设备维护、维修、保养，以及锅炉设备仪器、仪表检验及校验工作。

2.3.4供暖托管运行项目包含的其它要求：

（1）中标人须提供满足学院供暖的服务标准方案。依照现有法律、法规建立切实符合学院特点、针对锅炉系统供暖托管运行维护工作的各种规章制度,并编制技术服务方案及对应的各种表格。

（2）锅炉房运行系统的必须保证安全运行，如出现事故一切损失、责任由托管

公司承担。

（3）托管公司需负责在锅炉托管期间的地方政府职能部门的检查接待工作，并负责由于检查不合格而引发的行政罚款。

（4）托管公司需负责与天然气供应公司的协调工作，保证天然气的及时供应，并负责赔偿由于天然气供应不及时引起的一切损失。

（5）采购人有权撤销中标人不合格的管理及相关工作人员，中标人并须及时更换和补充服务人员；

（6）中标入场相关人员需与投标文件内容相符。专业人员需经正式培训方可上岗工作，管理人员必须为托管公司正常缴纳社保的员工；

（7）中标人需做好提前入场准备，实际时间以招标人通知为准；

2.3.5供暖托管运行项目包含的各项职能要求

（1）安全管理职能：负责制定职业安全措施计划；配合国家相关监督检验部门对特种设备安全监督检查并负责其发生的检测费用；负责对在院内工作的运行维修人员进行安全知识的培训考核；负责设备运行安全检查；负责锅炉房的防盗工作。

（2）维修管理职能：收集设备信息数据和文件；负责锅炉系统及设备、室外管网系统及住户的维修工作，设立专门的保修电话，并由专人负责，出现问题或突发情况时，做到3分钟内有效响应，30分钟内提供解决方案，2小时内解决问题或有效控制突发情况。

（3）特种设备管理及年检职能：建立特种设备台账；全权负责院内锅炉系统范围内的特种设备及安全附件的报审、年检、办证等工作；负责特种设备的巡检、维修、保养工作。

（4）档案管理职能：负责设备建档；负责院内相关专业设备信息档案的管理；要求设备档案真实，全面，且根据设备使用、维护，维修、改造情况随时更新。

（5）设备管理职能：负责处理设备管理与维护；保证设备检验通过率100%。杜绝出现未报验及未检验合格设备投入运行。

（6）锅炉中控机房管理职能：负责各设备机房内设备、设施管理。要求各机房设备操作流程、管理制度及应急处理预案、系统工作流程及原理图纸上墙。严格明确设备操作顺序，操作方法，装裱后安装于设备操作区域（按钮或控制盘）内。相关设备维护保养作业指导书张贴于机房相关设备上方或机房内明显位置。机房内禁油、禁烟、禁明火及一切存在安全隐患的物品、物资。

（7）人员管理职能：明确项目负责人、安全管理人员、司炉人员、维修工、水质化验员、档案管理员、设备管理员岗位职责。

（8）培训及考核职能：定期对员工进行考核，新入职员工必须经院方及托管公司共同考核通过后方可上岗。

（9）严格执行国家有关法律法规，负责制定锅炉及附属设备定期检验、申报、安全附件（压力表、安全阀）校验工作。

2.4 委托运维管理目标

2.4.1受托方保证运行维护管理工作安全规范。

2.4.2受托方应采取各种有效措施，确保运行维护管理服务安全生产运行，努力降低生产运行成本费用，并达到如下目标：

- 保障供暖运行系统的安全运行。

- 保证运行数据的真实准确。

第3条 委托方的权利和义务

3.1 委托方的权利

    - 享有对受托方的运行维护管理工作进行指导、监督、考评的权利，考评细则见附件：北京经济管理职业学院固安校区2018年—2019年供暖托管运行考核实施细则。

    - 享有依法或依本合同约定，解除与受托方的委托关系的权利。

    - 审查批复年度综合检修计划、停炉检修计划方案、技术改造计划及零购计划。

    - 审查批复受托方报送的检修、技术改造项目实施方案以及事故抢修方案。

    - 监督和检查委托范围内的运行管理情况，组织重大设备事故的调查分析，负责监督、检查运行维护费和大修、技改、零购资金的使用情况。组织技改工程的审计。

    - 对委托资产的报废、处置行为进行审核、批复。

    - 委托方有权要求由于受托方违反操作规程给委托方造成的经济损失及设备损坏，受托方需照价赔偿相应损失，并承担相应的责任。

3.2 委托方的义务

    - 根据本合同和相关规定向受托方支付运维费用。

    - 及时将有关大修、技改合同副本等资料移交受托方。

    - 负责组织重大设备事故的调查分析工作。

    - 应监督和配合受托人对运维项目进行相关投保工作。

第4条 受托方的权利和义务

4.1 受托方的权利

    - 享有按照本合同约定向委托方收取运维费用的权利。

    - 享有在遵守国家法律、法规、行业规范的前提下，对北京市北京经济管

理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目开展运行维护管理工作的权利。

4.2 受托方的义务

受托方应按照委托方关于北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目运行服务的有关规定，做好供暖托管运行项目的日常维护、常规检修和事故抢修等工作，及时处理委托设备的运行问题，确保北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目安全可靠运行，保证受托资产完好。

4.2.1 受托方的运行管理义务

（1）应全面贯彻执行供暖托管运行项目运行维护的相关规章制度和甲方的有关管理规范。

（2）应建立健全高效、严格的生产运行指挥系统，及时解决生产运行中发生的问题。

（3）应按规定负责制订北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目的现场运行规程，并报委托方备案。遇有设备和系统变动时，应及时修订现场运行规程。

（4）应建立和健全的运行维护技术档案，包括系统运行记录、维护记录、技术改造资料等原始资料。

（5）负责供暖托管运行项目的技术监督工作，对设备状况及时做出评估，分析存在的问题并提出建议意见，向委托方每半年提供技术监督总结报告。

（6）应加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理：消缺时间不得超过北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目运行管理规范的时间要求。

（7）负责按委托方要求报送各类计划方案。负责测算委托范围内受托资产的运行管理费用，负责编制委托设备综合检修计划、停炉检修计划方案及各类资金支付申请等，并报送委托方审查。

（8）应严格执行委托方安全生产及运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况。发生事故应迅速组织应急抢修工作，并在规定时间内提交事故分析报告。每天 9点前应将昨日“运行日报”报送委托方，每月3日前将上月的运行月报报送委托方。

（9）应定期召开生产运行分析会，对设备运行情况、存在缺陷和所发生的异常及事故进行分析。针对存在问题，及时提出具体改进或调整措施，报委托方备案后予以实施。

（10）应于每年3月15日前将上一年度生产运行总结报送委托方。

（11） 对北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目进行投保，当发生投保资产保险责任内事故时，负责同保险公司谈判赔偿事宜，当发生供暖托管运行项目中设备损坏等保险范围内事故时，受托方应第一时间通知委托方，并负责做好抢险、现场取证、索赔资料收集，进行索赔谈判事宜。

（12） 受托方有承担因违反操作规程给委托方造成的经济损失及设备损坏照价赔偿相应损失的义务，并承担相应的责任。

4.2.2 受托方的安全管理义务

（1）受托方是北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目运行维护和缺陷管理的责任单位。

（2）受托方负责北京经济管理职业学院固安校区 2018-2019年度供暖托管运行项目运行维护、修理、消缺和事故的统计、填报，按照安全生产的有关规定，落实安全生产责任制，做好各项运行维护工作并承担安全责任。

（3）委托方按照有关规定对受托方进行安全考核。

（4）应建立安全监察机构和安全监察体系；建立以安全生产责任制为核心的安全保证体系；并按照有关规定，加强安全管理的例行工作，使安全管理工作落到实处。

（5）制订现场安全管理的各项规章制度，加强运行和检修工作的安全管理。

（6）开展反事故演习，制订现场应急预案，健全应急管理体系，编制并实施涉及重要客户的事故应急处理预案。确保抢修队伍、工器具和备品备件准备到位。

（7）严格执行上岗培训制度，加强职工安全教育培训和考核，定期进行安全生产基础知识和规程制度的检查、抽查。

4.2.3 受托方的检修管理义务

（1）受托方应按照委托方有关安全管理的规定和相关规程中规定的时间和格式向委托方上报安全管理需要的各种报表、报告材料及计算机数据等。年终统计报表应于次年3月15日前报送委托方。

（2）对检修项目，检修单位（部门）应编写施工方案，制订施工的技术、组织和安全措施，并报委托方审定。

（3）应负责制订北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目的现场检修规程和现场预试规程，报委托方备案。

（4）应按时编制北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目的年度检修项目计划，并根据年度检修项目计划制订相应的实施计划。年度检修项目计划应根据设备健康状况、巡视及检测结果、检修周期和季节性预防工作的特点确定。次年的年度检修项目计划以及大修、技改和零购计划一般应于当年9月底前提出，并报送委托方。

（5）加强检修施工的安全监督管理，杜绝各类人为责任事故。

（6）年度检修工作完成后，应将设备检修工作总结包括检修内容、检修质量、费用使用情况和存在问题报委托方。

4.2.4 受托方负责制订年度大修、技术改造计划及零购计划，制订大修、技术改造项目实施方案以及事故抢修方案，并报委托方审定。

4.2.5 受托方负责供暖托管运行项目大修、技术改造和零购的具体实施工作，

技术改造和零购项目所形成的资产属委托方所有。受托方负责受托范围内的大修、技改、零购项目的招标、合同签订和执行。受托方以自己的名义签订的合同应报委托方备案。受托方应代表委托方负责履行委托方直接签订的大修和技改合同。

4.2.6 受托方负责编制供暖托管运行项目年度运行及维护计划，报委托方审批后执行。

4.2.7 受托方应根据委托方制定的委托资产财务与资产管理的相关规定和办法进行会计核算和实物资产管理，并按委托方要求建立相应的固定资产备查帐簿和卡片，定期核对以确保帐、卡、物一致。

4.2.8 受托方负责按要求向委托方报送运行维护费、大修、技改、零购资金的使用情况和委托方要求的各类统计分析、专题性技术总结。

4.2.9 受托方负责提出受托资产的报废、处置建议，经委托方审批后由受托方组织实施。

第5条 运维费用和运行维护成本

5.1 运维费用及支付。

5.1.1 2018-2019年度供暖托管运行包含的主要内容包含但不限于：天然气采购；各类人员工资；供暖设备系统运行的水电费；锅炉本体、安全阀及仪表的检验费；供暖运行中所需的各类盐碱、水处理化学试剂及树脂材料费；维修材料费；设备保养费；管理费；税金；突发事故抢修及设备维修等本项目服务内容所有发生的一切费用。

5.1.2 委托方应向受托方支付的运维费用按每年度实际供暖建筑面积*中标报价单价进行结算。如遇冷冬学院需提前或延后供暖，供暖费用参照合同按日结算。

5.1.3 付款方式：合同约定按照一个供暖季，即供暖托管运行项目内容，经考核合格后分阶段进行供暖费用支付。年度供暖前5日内支付本供暖季总费用的70%；总费用的20%本供暖季结束后20天内支付，同时扣除水电相关费用；剩余总费用的10%经考核后支付相应费用。

5.1.4 供暖期间所发生的水电费，在供暖结束后，按照学院水电收费有关规定（水按每方3.01元，电按每度0.82元），经双方确认后在合同费用中扣缴。

5.2 运行维护成本及承担方式

5.2.1本服务费用为完成本合同规定的服务内容所发生的一切费用，天然气采购；各类人员工资；供暖设备系统运行的水电费；锅炉本体、安全阀及仪表的检验费；供暖运行中所需的各类盐碱、水处理化学试剂及树脂材料费；维修材料费；设备保养费；管理费；税金；突发事故抢修及设备维修等本项目服务内容所有发生的一切费用。

5.2.2受托方按照上述标准收取服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

5.2.3 运维费用的10%作为考核费，由委托方依据本合同按季度对受托方进行绩效考核，根据考核结果确定最终需向受托方支付的考核费，在运行维护期届满后支付。其考评方式详见附件：北京经济管理职业学院固安校区2018年—2019年供暖托管运行考核实施细则。

第6条 陈述与保证

6.1 委托方保证

6.1.1 委托方保证委托运行维护管理的北京经济管理职业学院固安校区 2018-2019年度供暖托管运行项目不存在法律上的争议。

6.1.2 委托方保证委托运行维护管理的北京经济管理职业学院固安校区 2018-2019年度供暖托管运行项目是完整的。

6.2 受托方保证

6.2.1 受托方保证具有供暖托管运行运维管理的相关资质、经验和相应技术能力。

6.2.2 受托方保证按照技术规范，严格执行运行维护有关规程，进行运维管理工作。

6.2.3 本合同试用期两个月，自合同签订后开始计算，受托方保证试用期内按照规定的技术标准运行，符合供暖托管运行维护的实际情况，如达不到该要求，应同意委托方主动终止本合同。

第7条 违约责任

7.1 委托方不按本合同约定向受托方及时支付北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目运维费用的，应就逾期部分向受托方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

7.2受托方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，委托方有权要求受托方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

7.2.1受托方不按本合同约定提供运行维护管理服务或服务内容不全面时，委托方有权扣减相应服务内容项下的运维费用。

7.2.2 如果由于受托方原因，未能实现对北京经济管理职业学院固安校区 2018-2019年度供暖托管运行项目的安全、项目费用等的有效控制，从而给委托方造成损失的，委托方有权根据损失情况要求受托方承担赔偿责任。

7.2.3 因受托方履行义务不符合合同约定，造成委托方需对第三方承担赔偿责任的，受托方应当赔偿委托方因此受到的所有损失。

7.2.4受托方按合同约定应支付的违约金低于给委托方造成的损失的，并应就差额部分向委托方进行赔偿。

7.3 委托方有权从运维费用或其他应向受托方支付的款项中扣除受托方应支付的违约金、赔偿金或其他费用。

第8条 不可抗力

  - 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  - 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

  - 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

  - 如果不可抗力事件的影响已达40天，或双方预计不可抗力事件的影响将延续40天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

第9条 争议解决

建议尽量选择委托方所在地法院或仲裁委员会作为争议解决机构。如选择仲裁作为争议解决方式时，应核实所填写的仲裁委员会是否存在及其名称是否准确。目前并非每一城市均设有仲裁委员会。系统内单位之间签订的合同，只选择9.1条款作为争议解决方式。

  - 双方发生争议时，应本着诚信合作原则，通过友好协商解决。

  - 若争议经协商仍无法解决的，按以下第___种方式处理：

- 仲裁：提交_______，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则[

如选择其他仲裁规则，可以在特别约定条款中明确。]进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 诉讼：向_________所在地人民法院提起诉讼。

9.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第10条 合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表[如本合同当事人为非法人单位，则由其负责人或负责人的授权代表签字。如本合同由授权代表签字，需出具合法、有效的法定代表人或负责人的授权委托书。]签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

第11条 合同附件

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

第12条 签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

第13条 份数

本合同一式6份，委托方执4份，受托方执2份。

签 署 页（以下无正文）

委托方：（盖章）                           受托方：（盖章）

法定代表人(负责人)                        法定代表人(负责人)或

或授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

签订日期:                                 签订日期:

地址：                                    地址：

邮编：                                    邮编：

联系人：                                  联系人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

税号：                                    税号：

注：本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# 附件：北京经济管理职业学院固安校区2018年—2019年供暖托管运行考核实施细则

一、考核内容：

根据北京经济管理职业学院固安校区供暖托管运行量化绩效考核主要内容、主要项目、评分细则及供暖运行岗位职责，由每位考核组成员逐项、逐条进行综合打分，并根据学院设立的校内温度监控点，进行综合评估，得出考核结果分值。

考核实施细则详见附件一：详见北京经济管理职业学院固安校区2018年—2019年供暖托管运行工作量化考核表内具体项目。

二、考核分值：

北京经济管理职业学院固安校区2018年—2019年供暖托管运行工作量化考核表共计8大项，20明细项，明细项每项满分10分，总分200分。

三、考核等级：

1、180分以上为优秀。

2、120-179分为合格。

3、119分以下为不合格。

四、考核结果与费用支付方式：

供暖合同总金额的10%抽出作为合同的奖惩基金，考核成绩优秀100%发放，考核合格90%-60%发放，考核不合格100%扣除。

1、180分以上发放100%。

2、179-165分发放90%。

3、164-150分发放80%。

4、149-135分发放70%。

5、134-120分发放60%。

6、119分以下扣除100%。

附件一：

北京经济管理职业学院固安校区2018年—2019年供暖托管运行工作量化考核表

| 考核项目 | 考核 项目明细 | 考核标准 |  |  | 考核 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优秀（10-9分） | 合格（8-6分） | 不合格（5-0分） |  |
| 天然气 采购 | 天然气采购 | 提前购买并且气量充足。 | 及时购买并保证运行不中断。 | 因购买不及时而造成运行中断。 |  |
| 锅炉房内供暖系统的运行、维护、维修及保养 | 1.供暖运行 | 供暖运行期间，用户室内温度达标率为98%。 | 供暖运行期间，用户室内温度达标率为95%。 | 供暖运行期间，用户室内温度达标率不到90%。 |  |
|  | 2.供暖运行前的保养、维护和维修 | 对锅炉房内供暖系统设备状态做到全掌握，保证所有设备都处于最佳状态，并保证供暖运行工作准时开始。 | 对锅炉房内供暖系统设备状态基本掌握，所有设备都可以正常运行，做到供暖运行工作准时开始。 | 因对锅炉房内供暖系统设备状态掌握不充分，出现主要设备不能正常运行，而导致供暖工作被迫延期开始。 |  |
|  | 3.供暖运行中的保养、维护和维修 | 主动对锅炉房内供暖设备进行经常的维护，并对发现的故障或隐患及时维修或排除，保障不间断供暖。 | 通过定时巡回检查能及时发现锅炉房内供暖设备故障或隐患，并及时维修或排除，基本保障不间断供暖。 | 因锅炉房内供暖设备发生故障未及时发现并排除，而导致供暖被迫间断超过6小时。 |  |
|  | 4.供暖运行结束后的保养、维护和维修 | 供暖结束后，对锅炉房内的供暖设备保养、维护无死角，对供暖运行期间为保证供暖的正常运行而带病工作的设备及时维修，并恢复设备的最佳状态。 | 供暖结束后，对锅炉房内的主要供暖设备保养、维护无死角，对供暖运行期间为保证供暖的正常运行而带病工作的设备进行维修，并恢复设备的正常状态。 | 供暖结束后，对锅炉房内的主要供暖设备保养、维护不到位、有遗漏，对供暖运行期间为保证供暖的正常运行而带病工作的设备未维修，导致设备无法正常运行。 |  |
| 供暖管网系统的运行、维护、维修和保养 | 1.供暖运行前供暖管网系统的运行、维护、维修和保养 | 供暖前15天做好全部阀门及管线的维护和保养，对管网注入软化水，供暖前7天将管网水注满，并保持静压0.22MPa，供暖前2天将已发现的跑、冒、滴、漏现象全部排除，启动循环泵，继续查找跑、冒、滴、漏现象，保证供暖工作准时进行。 | 供暖前做好主要阀门及管线的维护和保养，将管网软化水注满，并保持静压0.22MPa，供暖前2天将已发现的跑、冒、滴、漏现象全部排除，启动循环泵，继续查找跑、冒、滴、漏现象，供暖工作能够准时进行。 | 因供暖前未能对主要阀门及管线进行必要的维护和保养，导致管网注水、循环泵运行后，管网出现严重漏水情况，使供暖工作被迫延期。 |  |
|  | 2.供暖运行中供暖管网系统的运行、维护、维修和保养 | 主动对供暖管网进行经常的巡检，结合用户的日常报修，能及时发现跑、冒、滴、漏现象，并及时处理和维修，且在整个供暖运行中，无因管网严重漏水事故而被迫中断供暖运行的情况。 | 能对管网进行定时巡检，结合用户的日常报修，能及时发现跑、冒、滴、漏现象，并及时处理和维修，且在整个供暖运行中，无因管网严重漏水事故而被迫中断供暖运行超过3小时的情况。 | 对管网的巡检工作进行的不到位，对跑、冒、滴、漏现象的处理维修不及时，因管网严重漏水事故被迫中断供暖运行超过6小时。 |  |
|  | 3.供暖运行结束后供暖管网系统的运行、维护、维修和保养 | 供暖结束后，对管网进行全面彻底的维护及保养，问题隐患随发现随处理，若发现重大隐患及时汇报，做到所有管线无漏水，全部阀门无失灵。 | 供暖结束后，对管网进行必要的维护及保养，发现问题处理问题，若发现重大隐患及时汇报，做到主要管线无漏水，重要阀门无失灵。 | 供暖结束后，对管网维护保养不充分，发现问题处理不及时，对重大隐患发现不及时或视而不见，对下一供暖季造成不确定的安全隐患。 |  |
| 供暖系统的水质检测和水质处理 | 1.供暖系统的水质检测 | 供暖运行中全程做到8小时一检测，并详细填写水质检测记录，发现问题及时处理，为供暖水质达标提供丰富的实验数据基础。 | 供暖运行中全程至少做到每周一检测，并详细填写水质检测记录，发现问题及时处理，为供暖水质达标提供实验数据基础。 | 供暖运行中对水质检测不重视，不细致，导致系统水质不达标，对锅炉本体及管网造成损伤，使其寿命降低。 |  |
|  | 2.供暖系统的水质处理 | 保证水处理系统运行正常，水质处理所需盐、碱等药品供应充足，系统水质符合GB/T1576-2008的工业锅炉水质国家标准。 | 水处理系统运行正常，水质处理所需盐、碱等药品供应及时，系统水质主要指标符合GB/T1576-2008的工业锅炉水质国家标准。 | 系统水质的主要指标不符合GB/T1576-2008的工业锅炉水质国家标准。 |  |
| 锅炉房供暖设备设施配电（强弱电）系统的维护保养 | 1.强电设备的维护保养 | 做到对锅炉房内所有使用强电的设备设施的状态全掌握，定时维护保养，及时发现问题，并马上对问题作出相应的处理，保证供暖工作的正常进行，定期对相关配电柜清洁除尘。 | 做到对锅炉房内所有使用强电的设备设施的状态基本掌握，及时维护保养，能够发现问题，并马上对问题作出相应的处理，保证供暖工作基本正常进行，定期对相关配电柜清洁除尘。 | 因对锅炉房内使用强电的设备设施的状态掌握不充分，未能及时维护保养，导致用电设备发生故障不能正常运行，从而使供暖运行被迫中断超过6小时。 |  |
|  | 2.弱电设备（运行操作及信号反馈系统）的维护保养 | 保证锅炉房内所有传感器及运行操作系统正常工作，定期对相关配电柜清洁除尘，并主动请相关技术人员对传感器及运行操作系统进行检测和维护。 | 保证锅炉房内主要传感器及运行操作系统正常工作，对相关配电柜清洁除尘，并在需要时请相关技术人员对传感器及运行操作系统进行检测和维护。 | 因锅炉房内主要传感器及运行操作系统故障，而导致供暖运行被迫中断超过6小时。 |  |
| 供暖相关工作人员的配备及使用 | 1.供暖管理人员 | 持有供暖管理相关的岗位资格证书，有丰富的供暖管理及应对突发情况的处理经验，有丰富的与供暖工作相关的知识储备，爱岗敬业，认真负责。 | 持有供暖管理相关的岗位资格证书，有供暖管理经验，可以应对突发情况，有与供暖工作相关的知识储备，爱岗敬业，认真负责。 | 没有与供暖管理相关的岗位资格证书，或用假证书、挂名证书应付甲方，没有或缺少供暖管理及应对突发情况的经验，缺少供暖工作相关的知识，因供暖管理失误或应对突发情况的处理不当，对供暖工作造成影响或对供暖设备设施造成损失。 |  |
|  | 2.司炉工 | 持有中华人民共和国特种设备作业人员证，有丰富的司炉工作经验，对锅炉结构及运行原理比较了解，能有效应对锅炉出现的一般故障，爱岗敬业，认真负责。 | 持有中华人民共和国特种设备作业人员证，有司炉工作经验，对锅炉结构及运行原理有一定了解，可以应对锅炉出现的一般故障，爱岗敬业，认真负责。 | 无中华人民共和国特种设备作业人员证，或使用假证、挂名证应付甲方，没有或缺少司炉工作经验，对锅炉结构及运行原理不怎么了解，不能或不当应对锅炉出现的一般故障，因司炉人员的工作失误或不当操作，对供暖工作造成影响或供暖设备造成损失。 |  |
|  | 3.供暖维修人员 | 有丰富的供暖维修经验，对锅炉结构及运行原理十分了解，对外网管线走向及阀门分布精确掌握，能维修锅炉房内一般故障及外管网绝大部分故障，爱岗敬业，认真负责。 | 有供暖维修经验，对锅炉结构及运行原理有一定了解，对外网管线走向及阀门分布基本掌握，能维修锅炉房内一般故障及外管网大部分故障，爱岗敬业，认真负责。 | 因维修人员经验不足、技术不佳，对供暖运行造成影响、供暖设备造成损失或供暖运行被迫中断超过6小时。 |  |
|  | 4.水质化验员 | 持有中华人民共和国特种设备作业人员证，有丰富的水质化验工作经验，爱岗敬业，认真负责。 | 持有中华人民共和国特种设备作业人员证，有水质化验工作经验，爱岗敬业，认真负责。 | 无中华人民共和国特种设备作业人员证，或使用假证、挂名证应付甲方，因缺乏水质化验工作经验或工作不认真不负责，导致系统水质长期不合格。 |  |
| 供暖用户报修接待及报修处理 | 1.接待及入室维修态度 | 热情大方，文明礼貌，不急不躁，着装统一，干净整洁。 | 态度良好，无不文明用语，着装干净整洁。 | 态度生硬，存在不文明用语，着装随意。 |  |
|  | 2.暖气不热及室温不达标 | 接报修后，15分钟内到达现场，一小时内解决问题或给出解决方案，若遇短时间无法解决的问题给出合理解释。 | 接报修后，25分钟内到达现场，两小时内解决问题或给出解决方案，若遇短时间无法解决的问题给出合理解释。 | 接报修后，超过30分钟到达现场，超过两小时没有解决问题或给出解决方案，并且没有给出合理解释。 |  |
|  | 3.用户突发漏水事故及应急处置 | 接报修后，5分钟内到达现场，10分钟内停止泄漏，20分钟内给出维修方案，3小时内维修完毕恢复供暖，若遇短时间无法解决的问题给出合理解释。 | 接报修后，10分钟内到达现场，15分钟内停止泄漏，30分钟内给出维修方案，5小时内维修完毕恢复供暖，若遇短时间无法解决的问题给出合理解释。 | 接报修后，超过10分钟没有到达现场，20分钟内没有停止泄漏，超过5小时没有维修完毕恢复供暖，并且没有给出合理解释。 |  |
| 安全和卫生 | 安全和卫生 | 供暖运行期间无安全事故，无人员伤亡，锅炉房内始终干净整洁，无卫生死角。 | 供暖运行期间基本无安全事故，无人员伤亡，锅炉房内干净整洁。 | 供暖运行期间出现安全事故和人员伤亡，锅炉房内环境卫生无人打扫或敷衍了事，导致环境脏、乱、差。 |  |
| 合计分值 |  |  |  |  |  |

备注：本表共八大项，20明细项，明细项每项满分10分，总分200分，180分以上为优秀，120-179分为合格，119分以下为不合格。

第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

注：

须附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果网页截图，并加盖公章。

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 供暖类型 | 供暖面积（平方米） | 投标报价 （元/m2/年） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 住宅供暖 | 4.211万平方米 |  |  |  |
| 02 | 非住宅供暖 | 8.6万平方米 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、本项目报价不得超过最高限价：住宅供暖38.3元/m2/年；非住宅供暖42.6元/m2/年，价格中应包含完成本项目所发生的全部费用，否则视为无效投标。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 简要说明 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本项目服务费用为完成本合同规定的服务内容所发生的一切费用，包含但不限于天然气采购；各类人员工资；供暖设备系统运行的水电费；锅炉本体、安全阀及仪表的检验费；供暖运行中所需的各类盐碱、水处理化学试剂及树脂材料费；维修材料费；设备保养费；管理费；税金；突发事故抢修及设备维修等，上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.分项报价中所报单价应包含本项目招标范围及相关要求所包含的所有内容、范围及要求。报价清单单价费用视为已包含全部费用，结算时不再调整。

## 附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5   技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2017年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提2017年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件 ）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【（列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。授权代表签字并加盖公章）】

固安校区2018-2019年度

供暖托管运行项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB5892

第二册

北京经济管理职业学院

北京国际工程咨询有限公司

2018年10月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京经济管理职业学院的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目

- 招标编号：BIECC-ZB5892

- 项目编号：XM-0000014232181018109

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

5.	招标文件售价：

每本人民币 200 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2018年10月26日下午16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告 。

6.	购买招标文件时间和地点：

时间：2018年 10月19日至2018年10月26日 (法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

7.   现场踏勘

为了保证项目的实施，本项目要求投标人现场踏勘，本项目涉及的信息以现场踏勘为准：

（1）踏勘联系人：杨老师

（2）踏勘联系方式：010-69215157

（3）踏勘开始时间及签到截止时间：2018年10月30日，下午15:00（北京时间）

（4）踏勘集合地点:北京经济管理职业学院（固安校区）锅炉房门口（河北省廊坊市固安县永定北路）。

本项目仅此安排一次踏勘，请投标人按时参加，请各投保人务必准时签到以证明出席，过时不候。

现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请投标人在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需投标人自行携带的设备、辅材等。

8.	投标截止时间：2018年 11月09日 下午14:30　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9.	开标时间：2018年 11 月09日　下午14:30　（北京时间）。

10.   投标、开标地点：北京市朝阳区花家地街12号北京经济管理职业学院5号楼309会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

11.  发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网同步发布。

12.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

13.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

14.	公告期限：2018年10月19日至2018年10月26日

15.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：贾溪              电    话：010-82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京经济管理职业学院 联系人：霍老师；联系电话：010-84171291 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2018年11月09日下午14:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2018年11月09日下午14:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市朝阳区花家地街12号北京经济管理职业学院5号楼309会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

项目需求一览表及预算：

项目编号：XM-0000014232181018109

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | - 固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目 | - 1项 | 530万元 | 否 |
| - 供暖类型 |  | 供暖面积平方米 |  | 最高限价 （元/m2/年） |
| 01 | 住宅供暖 | 4.211万平方米 |  | 38.3元/m2/年 |
| 02 | 非住宅供暖 | 8.6万平方米 |  | 42.6元/m2/年 |

- 注： 1、本次报价不得超过最高限价（元/m2/年），否则视为无效投标。

- 2、以下标▲号指标为实质性条款，未进行实质性响应则视为无效投标。

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目，该项目位于河北省廊坊市固安县，将通过公开招投标方式选取符合资质的专业化公司对固安校区供暖托管运行项目进行运维管理。

- 北京经济管理职业学院固安校区，供暖总面积约为12.811 万平米，其中住宅供暖面积约4.211万平米；公共建筑供暖8.6万平米。供暖建筑均为90年代中期建筑，砖混结构，建筑高度最高高度约为28.6米，多为非节能建筑。室外供暖管线多为老旧管线。2015年学院利用财政资金对采暖锅炉进行了更新改造，改造后的供暖设备为3台6T燃气锅炉，气源供应单位为固安县百川天燃气有限公司。

- 采购人向中标人支付的托管运维费用，按每年度实际供暖建筑面积*中标报价单价进行结算。

- 2018-2019年度供暖托管运行包含的主要内容：供暖天然气采购、供暖运行、设备维修保养、设备检验、仪表校验、供暖所发生的水电费等所有可能发生的供暖费用。在供暖季结束后双方最终决算支付时，中标人应按照实际发生的水电费扣缴其相应费用。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，中标人应严格依照法律、行政法规、规范性文件,对采购人北京经济管理职业学院固安校区2018-2019年度供暖托管运行项目进行专业的运行维护管理工作。

- （三）采购标的托管供暖运行范围及内容

- 中标人负责固安校区2018-2019年度供暖托管运行維护各项工作,全面负责招标期限范围的如下工作,并支付其相关供暖托管运行期间一切费用。

- 1、天然气的采购,气源供应单位为固安县百川天然气有限公司，目前供应价格为3.28元/方，此价格有可能随着市场波动调节。

- 2、锅炉房所有设备系统的运行、维护、维修及保养。

- 3、负责供暖管网系统的运行、维护、维修及保养。

- 4、负责采暖系统的水质检测和水质处理工作,并承担水质检测和水质处理药品的费用。

- 5、负责锅炉房供暖设备设施配电(含强电、弱电及控制)系统的维修保养。

- 6、负责锅炉管理人员、司炉工人、维修工人及运行过程中的其它各类人工费（含保险）。

- 7、严格执行国家有关法律法规,负责制定锅炉及附属设备定期检验、申报安全附件(压力表、安全阀)校验工作。

- 8、负责处理用户的报修接待工作。正常供暖期间，向供暖用户公布值班、报修电话,并在供暖期间安排维修人员24小时值守。

- （四）采购项目服务期限和地点

(1)托管运行服务期限：2018年11月15日-2019年3月15日。

（2）服务地点：北京经济管理职业学院（固安校区）用户指定地点。

供暖托管运行期限，为了使供暖运行托管公司合理使用及保护设备,本次托管招标运行期拟定为1个供暖季。托管期结束后视托管公司托管运行考核情况,且在采购人本项目服务内容没有发生重大变化、财政主管部门认可的情况下，采购人决定是否与其续签，最多不超过3年，本托管供暖期为24小时不间断供暖。

（五）采购标的托管供暖运行需满足的服务标准等要求

1、室内温度要求：

室内温度≥18℃, 供暖期限内，保证居民及公共建筑室内温度≥18度，按≥5%抽测比例，入户监测室内供暖温度，温度合格率≥95%。

2、供暖托管人员要求：

本项目要按专业化的要求配置管理、运行人员,明确架构,编制岗位职责,按要求配置的管理人员、司炉工、安全管理人员、维修电工、水质化验员等须持证上岗，锅炉管理人员须持国家质监部门颁发的锅炉管理证两年以上,掌握锅炉房设备整体运行知识、技术，维修人员需保证24小时供暖期内全天候满意周到服务。

所有工种均应身体健康,并在国家规定退休年龄以内，资质证书齐全，设立岗位不少于司炉工、水质化验员、维修工（含电工）、安全员,锅炉管理人员。上述岗位由投标人自行配备，备并并列入投标文件技术部分及运维报价清单部分。人员资质证书需提供相关证书复印件并加盖公章。

▲司炉工须具备国家认定的中华人民共和国特种设备作业人员证G2级；

▲水质化验员具有须具备国家认定的中华人民共和国特种设备作业人员证G4或G5级；

▲维修电工须具备国家认定的中华人民共和国特种设备作业人员低压电工操作证；

▲维修焊工须具备国家认定的中华人民共和国特种设备作业人员金属焊接操作证；

▲以上需提供相关证书复印件并加盖公章。

3、供暖设备运行要求

（1）对3台6T燃气热水锅炉及辅助设备的运行、维护、维修及保养。

主要设备: 3套WNS4.2-1.0/95/70-Y/Q燃气热水锅炉、分水器1台、集水器1台、全自动解析除氧器1台、软化水处理设备1套、循环泵2台、补水泵2台、除氧器循环泵2台落地式膨胀水箱等辅助设备及管道系统。

（2）对1台2T燃气热水锅炉及辅助设备维护、维修、保养，以及锅炉设备仪器、仪表检验及校验工作。

4、供暖托管运行项目包含的其它要求：

（1）受托方须提供满足学院供暖的服务标准方案。依照现有法律、法规建立切实符合学院特点、针对锅炉系统供暖托管运行维护工作的各种规章制度,并编制技术服务方案及对应的各种表格。

（2）锅炉房运行系统的必须保证安全运行,如出现事故一切损失、责任由受托方承担。

（3）受托方需负责在锅炉托管期间的地方政府职能部门的检查接特工作,并承担由于检查不合格而引发的行政罚款。

（4）受托方需负责与天然气供应公司的协调工作,保证天然气的及时供应,并负责赔偿由于天然气供应不及时引起的一切损失。

（5）采购人有权撤销受托方不合格的管理及相关工作人员, 受托方并须及时更换和补充服务人员。

▲（6）中标入场相关人员需与投标文件内容相符,专业人员需经正式培训方可上岗工作,管理人员必须为受托方正常缴纳社保的员工。（投标时需提供拟投入本项目管理人员2018年以来连续三个月的社保缴纳记录）

5、供暖托管运行项目包含的各项职能要求：

（1）安全管理职能:负责制定职业安全措施计划，配合国家相关监督检验部门对特种设备安全监督检查并负责其发生的检测费用，负责对在学院供暖工作的运行维修人员进行安全知识的培训考核，负责设备运行安全检查，负责锅炉房的防盗及保温工作。

（2）维修管理职能:收集设备信息数据和文件，负责锅炉系统及设备、室外管网系统及住户的维修工作,设立专门的保修电话,并由专人负责,出现问题或突发情况时,做到3分钟内有效响应，30分钟内提供解决方案，2小时内解决问题或有效控制突发情况。

（3）特种设备管理及年检职能:建立特种设备台账，全权负责学院内锅炉系统范围内的特种设备及安全附件的报审、年检、办证等工作，负责特种设备的巡检修、保养工作。

（4）档案管理职能:负责锅炉房内设备建档，负责院内锅炉相关专业设备信息档案的管理，要求设备档案真实、全面,且根据设备使用、维护、维修、改造情况随时更新。供暖季结束时，及时将供暖运行记录、报修记录等相关资料及档案原件转交采购人。

（5）设备管理职能:负责处理设备管理与维护，保证设备检验通过率100%，杜绝出现未报验及未检验合格设备投入运行。

（6）锅炉中控机房管理职能:负责锅炉房内设备机房内设备、设施管理。要求拟定各机房设备操作流程、管理制度及应急处理预案、系统工作流程及原理图纸上墙。严格明确设备操作顺序,操作方法,装裱后安装于设备操作区域(按钮或控制盘)内。相关设备维护保养作业指导书张贴于机房相关设备上方或机房内明显位置。机房内禁油、禁烟、禁明火及一切存在安全隐患的物品、物资。

（7）人员管理职能:明确项目负责人、安全管理人员、司炉人员、维修工、水质化验员、档案管理员、设备管理员岗位职责。

（8）培训及考核职能:定期对员工进行考核,新入职员工必须经采购人及受托方考核合格后方可上岗。

（9）天然气采购职责：受托方需负责与天然气供应公司的协调工作，保证天然气的及时供应，并负责赔偿由于天然气供应不及时引起的一切损失。

（10）设备检验和校验职能：严格执行国家有关法律法规,负责制定锅炉及附属设备定期检验、申报安全附件(压力表、安全阀)校验工作。

（六）采购标的验收标准

1、 按照国家现行的供热供暖系统管理规范及供热供暖系统维修管理规范等供热服务标准，为供暖用户提供规范化的供热服务。

2、 正常供暖期间，向供暖用户公布值班、报修电话,并在供暖期间安排维修人员24小时值守。

3、 保障供暖运行系统的安全运行。

4、 保证运行数据的真实准确。

（七）运行维护成本及承担方式

1、本服务费用为完成本合同规定的服务内容所发生的一切费用，包含但不限于天然气采购；各类人员工资；供暖设备系统运行的水电费；锅炉本体、安全阀及仪表的检验费；供暖运行中所需的各类盐碱、水处理化学试剂及树脂材料费；维修材料费；设备保养费；管理费；税金；突发事故抢修及设备维修等本项目服务内容所有发生的一切费用。

2、受托方按照上述标准收取服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由受托方享有或承担。

3、运维费用的10%作为考核费，由采购人依据合同按季度对受托方进行绩效考核，根据考核结果确定最终需向受托方支付的考核费，在运行维护期届满后支付。其考评方式详见附件：北京经济管理职业学院固安校区2018年—2019年供暖托管运行考核实施细则。

(八)踏勘

为了保证项目的实施，本项目要求投标人现场踏勘，本项目涉及的信息以现场踏勘为准：

（1）踏勘联系人：杨老师

（2）踏勘联系方式：010-69215157

（3）踏勘开始时间及签到截止时间：2018年10月30日，下午15:00（北京时间）

（4）踏勘集合地点:北京经济管理职业学院（固安校区）锅炉房门口（河北省廊坊市固安县永定北路）。

本项目仅此安排一次踏勘，请投标人按时参加，请各投保人务必准时签到以证明出席，过时不候。

现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请投标人在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需投标人自行携带的设备、辅材等。