新一代高效低功耗电池及电源管理芯片研发及产业化

招标文件

招标编号：BIECC-CG6216

北京国际工程咨询有限公司

2019年1月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	9

四、	投标文件的递交	13

五、	开标和评标	14

六、	定标	18

第三章	合同主要条款	21

第四章	技术规格及要求	34

第五章	附件--投标文件格式	46

附件 1.	投标书	47

附件 2.	开标一览表	48

附件 3.	投标报价明细表	49

附件 4.	货物说明一览表	50

附件 5.	技术参数偏离表	51

附件 6.	商务条款偏离表	52

附件 7.	投标人资格证明文件	53

附件 8.	法定代表人授权书	56

附件 9.	投标人基本情况表	57

附件 10.	业绩证明文件	58

附件 11.	技术文件	59

附件 12.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	60

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受圣邦微电子（北京）股份有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：新一代高效低功耗电池及电源管理芯片研发及产业化

- 招标编号：BIECC-CG6216

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“技术规格及要求”。

| 包号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 集成电路测试系统 | 1套 |
| 02 | 温度循环及恒温恒湿试验系统 | 1套 |
| 03 | 示波器及配套电流探头 | 1套 |

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 报名及购买招标文件时间、地点：

- 报名及购买时间：2019年1月28日起至2019年2月2日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 报名及购买地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每包人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2019年2月2日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

1、投标时间：2019年2月19日上午9时00分至9时30分（北京时间）。

2、投标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510房间（北四环学院桥东北角）。

3、投标截止时间：2019年2月19日上午9时30分（北京时间）。

4、开标时间：2019年2月19日上午9时30分（北京时间）。

5、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510房间（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱： jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新一代高效低功耗电池及电源管理芯片研发及产业化 招标编号：BIECC-CG6216 |
| 2 | 招 标 人：圣邦微电子（北京）股份有限公司 地 址：北京市海淀区西三环北路87号13层3-1301、3-1306 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2019年2月19日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：不低于投标报价1.5%，具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本五份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。取费标准见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指圣邦微电子（北京）股份有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 同一包中同一品牌同一型号只能有一家投标人参与投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围和投标费用

  - 投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术规格及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标要求

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标计量单位

  - 除在招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 投标书（附件1）

- 开标一览表（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 货物说明一览表（附件4）

- 技术参数偏离表（附件5）

- 商务条款偏离表（附件6）

- 投标人的资格证明文件（附件7）

- 法定代表人授权书（附件8）

- 投标人基本情况表（附件9）

- 业绩证明文件（附件10）

- 技术文件（附件11）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件12）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价，包括完成招标内容的产品设计、制造、运输、保险、安装、调试、验收、培训及相关技术服务等所有费用，还包括按照法律法规应交的全部税费。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”。

  - 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则将予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“技术规格及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）。

  - 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述证明文件包括货物主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等。

  - 投标人应提供货物从招标人开始使用至质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格等信息。

  - 本招标文件的“技术规格及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交不低于投标报价1.5%的投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标保函；其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标保函。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

  - 招标人应按本须知第38条的规定交纳招标代理服务费。

  - 发生以下情况投标保证金将被没收：

    - 投标人在投标截止期后撤销投标。

    - 中标人无正当理由不与采购人订立合同。

    - 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件。

    - 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件从开标日起有效期为90天。如果投标文件有效期不足90天，将导致投标无效。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件的纸质正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的纸质副本可采用纸质正本的复印件；若纸质正本和纸质副本不同，以纸质正本为准。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字并加盖公章才有效。

  - 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标人应提交一份纸质正本“投标文件”、五份纸质副本投标文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份纸质投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 投标人应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）密封，并标明招标编号、项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金（投标保证金如是电汇，采用电汇底单复印件；如是网银，采用网银转账页面打印件）和投标优惠声明（如有）分别单独密封，与纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）分装，并作为投标文件的一部分同时递交。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

  - 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按投标邀请中规定的开标地点送达招标人。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对“投标文件”的提前拆封不负责任。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 递交投标文件的截止时间

  - 所有投标文件（包括一份纸质正本“投标文件”、五份纸质副本“投标文件” 和一份电子文档（光盘或U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明）都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前送达招标人。

  - 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间前递交。

  - 招标人将拒绝在投标截止时间后收到/递交的投标文件及未按20.2-20.4中的规定密封的投标文件。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字方为有效。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标人在投标邀请书中规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加并签到。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，确认无误后交由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读所有在截止时间前收到投标文件的投标人名称、所投包号、投标价格、投标优惠声明（如有）、是否提交了投标保证金，以及投标文件的其他主要内容并加以记录，对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 由招标代理机构对开标过程进行记录并由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容在评标时将不予考虑。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

    - 影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权将其作无效投标处理：

    - 投标有效期不足90天的。

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按要求签字的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标人各包报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清，书面澄清答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清、说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对各包中同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该项目中标候选人。

  - 本次01-03包评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(10分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、人员构成等，良好得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 1.2 | 投标人近三年相关业绩、成功案例（2016年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）: 类似项目业绩突出得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |
| 2.1 | 技术性能：综合比较所有设备的技术性能，优得35-40分，良得25-34分，一般得15-24分，较差得14分及以下。 | 40 |
| 2.2 | 项目实施：项目实施方案完善合理，完全满足用户实际实施需求得8-10分，一般得4-7分，较差得3分及以下。 | 10 |
| 2.3 | 售后服务：售后服务方案完善合理，针对性强得8-10分，一般得4-7分，较差得3分及以下。 | 10 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 30 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程保密

  - 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人。

  - 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 定标

- 定标准则

  - 招标人将把合同授予各包被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的投标人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

  - 具体金额按照委托代理合同约定执行。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

- 01包合同主要条款

买方: 圣邦微电子（北京）股份有限公司

地址:	北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B-1608

电话:   86-10-51798180/60

传真:   86-10-51798180/60

卖方:

地址:

电话:

传真:

本合同于   年   月   日由圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“买方”）为一方和    （以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（           ）进行公开招标，并接受了卖方以总金额    （以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

本合同中的下列术语应解释为：

1.1.	“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2.	“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务，买方应支付给卖方的总金额。

1.3.	“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

1.4.	“服务”系指合同规定卖方须承担的设备安装、调试、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

1.5.	“合同条款”系指本合同条款。

1.6.	“买方（甲方）”系指通过招标采购，接受合同货物及相应服务的企业或单位。

1.7.	“卖方（乙方）”系指中标后提供合同货物及相应服务的经济实体。

1.8.	“现场”系指将要进行货物安装运行的地点。

1.9.	“性能验收”是指根据合同规定进行的，用以确定合同设备是否达到合同规定的技术性能和保证指标的验收；性能验收在合同设备安装、调试完毕，投入正常运行后进行。

1.10.	“最终验收”是指买方对合同设备质保期满后的验收。

1.11.	“天” 系指日历天数。

1.12.	“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.13.	“采购合同”指在本招标文件框架下，买方同卖方签订的具体采购法律文书。

合同具体配置和价格

本合同由买卖双方共同缔结，双方均同意按下述条款由买方购进卖方售出下列商品：

货物名称、规格、数量、合同价：

合同价：

原产地和制造商:

1.	包装：

1.1货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

1.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书一套放在包装箱里。

2.	发货日期：

3.	装运港：

4.	现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：

具体地址：

收货人：

5.1	交货方式：本合同项下的货物交货方式为：现场交货

5.2	付款方式：发货前100%预付

6.	质量保证：

6.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。对造成的损失买方保留索赔的权利。如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有在规定期限内弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

6.2货物的质量保证期为全部设备验收合格后12个月。

7.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其招标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

8.知识产权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

9.检验和验收

9.1买方或其代表应有权检验和/或检测货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，以及在何处进行这些检验和检测。买方将及时以书面形式把进行检验和/或检测的买方代表身份通知卖方。

10.索赔

10.1卖方对货物与招标文件或合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内或质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

1.卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用。

2.根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

3.更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

10.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以书面答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付合同款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.延迟交货

11.1卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货。

在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交付时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12不可抗力

12.1签约双方任一方由于受不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.税费

13.1根据国家现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方负担。

14.适用法律

14.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

15.合同生效及其它

15.1合同正本陆份，买方、卖方各执叁份，具有同等法律效力。

15.2除非合同中另有说明，本合同经双方签字加盖单位公章后即开始生效。

15.3卖方须按招标文件中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

- 02包合同主要条款

第一条 买卖目标

1.1 卖方应依本合同规定出售并移转给买方下列机器、设备（以下简称“货品”）：

货  品  名 称	规 格	数量	币 种	单 价	总价

(货到贵公司门口)	出 货 日

壹台	人民币	 		合同签订日起

ˍ天出货

总货款计:人民币ˍˍˍ元整(含16%增值税)

1.2除买方另有要求外，货品的规格、配备、功能、零组件及其它要求，依附件即卖方所提供而经买方所同意的说明书、规格书、维修手册、目录、卖方人员陈述及其它文件为标准。

1.3卖方应于1.1款所述发货日前在下列场所交付买方或其指定人员上列货品及所有1.2款所述附件,一切手续由卖方办理.

1.4卖方应于货到买方工厂后依照本合同付款办法相关规定到ˍˍˍˍˍˍ有限公司厂区 （下称“安装场所”）完成货品的安装及试车。

1.5以上价格不含水电施工,堆高机,叉车,吊车费用，卖方提供货品水电规格数据，买方需负责提供货品安装场地，自行完成水电、水塔、土木等施工，并负责连接至机器上。

第二条 付款办法

2.1 以卖方完全履行本合同规定为条件，买方于确认并受领货品、收到有关文件数据后，即以指定方式支付货款。卖方应依买方所定厂商货款支付办法请领货款。

2.2本合同总货款按下列规定支付：

L/C或T/T 合同签定7日内支付预付款30%，买方收到货品后7日内支付60%，卖方见买方支付凭证后3日内到现场进行安装及调试；安装交机后30日内验收完毕，买方验收后14日内付清余款。

2.3 卖方银行账户：            户    名:

银行名称:

银行账号:

银行地址：

2.4 买方所购设备在未付清货款或未按上述付款方式在规定的时间付款给卖方，产权归卖方所有。卖方有权禁止并限制买方使用，买方亦不得侵占、转让和使用。

第三条  价格条款

3.1 除本合同另有规定外，本合同所述货品的总货款，包括货品的成本、利润、运费、包装费、安装费、保险费、培训费、保固期间维修费，以及卖方人员差旅费等。

3.2 卖方提供至少6小时以上之操作训练,且保证买方操作人员熟悉此机器.

3.3 本系统保固一年, 保证维修备份零组件八年有库存(保固期外有偿收费),保固期内免费保养四次(需电话预约)。保固期以货品出厂后45天开始计算满一年止。

第四条  品质条款

4.1 依货品的性质所需并且经买方的书面要求后，卖方应提供买方充分的书面数据。

4.2 买方应当于货品运送至买方存放场所查验本合同的货品，查验项目包括但不限于货品规格、性能、零件、包装、维修方法。卖方应提供买方所要求的设备仪器、服务及数据，以便查验。

4.3 卖方向买方保证，其出售的货品：(1) 由卖方或其原厂供货商所制造及装配；(2) 完全符合本合同有关的规格书、图式及其它有关的资料文件；(3) 完全符合买方订单及附件的要求；(4) 具有附件及（或）订单所述一定期限或次数的免费保固服务（下称“保固”）；(5) 无设计、材质、制造及技术上的瑕疵；（6) 无留置权、抵押权、质权及他项权利负担存于货品上；(7) 无公元二千计算机年序问题(Y2K); (8)卖方于保固期满后，继续提供维修服务，包括零组件、配件及相关软硬件的供应。

4.4 本条所有保证于买方检验、受领货品或付款后仍有效力。免费保固服务期限自买方验收货品合格日起算一年，如卖方所提供或双方另行协议的保固期限较该一年为长者，则以该较长的保固期限为准。但卖方若违反前款任何一项规定、或货品的瑕疵属潜在性或买方不能依通常的检查发现的，则货品免费保固服务不受该期限或次数的限制。

4.5 如卖方违反第4.3款任何保证事项，或货品具有任何瑕疵或不符合本合同、任何附件或订单的规定（下称“瑕疵货品”），买方除享有法律及本合同所述权利外，并可依其判断，选择下列措施：(1) 以卖方的费用（不限于运费、关税、保险费）及风险退还瑕疵货品，并由卖方在限期内予以更换或重工；(2) 自行或使人修复瑕疵货品，并由卖方赔偿买方修复费用及营业损失； (3)请求损害赔偿。

4.6 如买方选择前款(1)项时，而卖方未在买方限期内替换新货品或重工货品时，买方可以进行依前款(3)项解除合同，卖方应立即返还买方所付的所有货款，并依第5.1款规定支付买方违约金及赔偿买方因此所受到的损害及所增加的费用。如买方解除合同，买方可依其认为适当的条件与方式订购相同类货品以代替瑕疵货品，且卖方于买方通知时，应偿还买方因订购该相类货品所支出的额外成本、费用及利息。

第五条  交货条款

5.1 除买方另行通知外，卖方同意本合同所定的发货日及试车日为不可变更，并同意于该日若未完成交货、安装、试车及取得货品验收合格证明的，必不能达到买方订立本合同的目的，买方可以依其裁量选择拒绝受领、延迟（期）付款 (罚金按每天千分之一计算)、请求损害赔偿和违约金及（或）解除合同。

5.2 除本合同另有规定外，货品的危险负担于买方依约受领货品时始移转于买方。

5.3 卖方负担以下费用:依商业惯例、买方规格、政府法令及其它可适用标准，保存、包装、处理捆包及安装货品，以使其免受任何损害。如因不适当的保存、包装、捆包或安装致货品受损失或损害者，卖方应负损害赔偿责任。

5.4 买方在领货前，需先检查设备有无受水渍及损坏，若发现有此现象，需先通知卖方，暂不要提货，以保留追究对此造成一切损失的原因。卖方在接到通知后与买方协商共同处理。若买方先把货品收下后再通知卖方，卖方将不承担损失责任。

5.5 如卖方迟延交付、安装、试车符合本合同规定的货品或迟延履行免费保固服务，卖方除应按日依该受影响的货品总价的千分之一给付违约金予买方外，并应依买方通知卖方赔偿买方因此所受到的损害及所增加的费用（含有关的关税、空运费等）。如买方原因要求延迟交付、安装、试车或延迟履行付款，买方除应按日依货品总额的千分之一给付违约金予卖方外，并应依卖方通知买方赔偿卖方因此所受到的损害及所增加的费用(含有关的人工、仓储费等)。

5.6 货到买方安装场地30天后由于买方原因无法拆箱、安装、试车则卖方视同货品验收，需履行付款办法。保固期起始时间双方可另行约定。

第六条  知识产权

6.1 卖方应保护买方及其关系企业（及其经理人、董事及员工）、继受人、受让人、承包人及客户，使其免于任何与货品有关的知识产权及商业秘密侵害所引起的所有赔偿、损失、损害、诉讼费、律师费、成本、费用及（或）其他任何种类或性质的损害。若发生本款任何情事之一时，卖方应承担本款所述的所有责任。

6.2 卖方对于从买方获得或履行本合同所获悉的买方商业秘密，无论为口头或书面，均负有保密义务，除卖方的员工为履行本合同而有必要知道且与卖方签署不低于本合同标准的保密合同者外，卖方不得泄漏、交付或以其他方法提供予任何第三人。

6.3 卖方应以善良管理人的注意义务维持买方商业秘密的秘密性，并采取所有合理措施使未经允许之人不得接触该商业秘密，及使所有得接触该商业秘密的人完全避免未经许可的揭露。

6.4 卖方所获得或获悉的买方商业秘密，仅限使用于履行本合同对买方的义务，且不构成买方对卖方的授权、让与或出租。

第七条  货品安装及维修

7.1 卖方应依本合同的规定或买方的通知，派遣合格且具有专业技术及经验的工程师至货品安装场所，在买方人员协同下，以卖方自己风险进行安装及测试货品，并培训及指导买方人员，使其了解各项货品档并得熟悉货品的操作及维修。经买方事前书面同意后，前述训练可以在卖方场所进行。

7.2 卖方应依买方通知至货品安装场所提供货品正常运作所需的各项维修服务，于保固期间，维修费用由卖方负担；于保固期间届满后，卖方应继续依买方的通知提供各项维修服务，其维修费用由买方负担，而维修费用标准，由双方另行协议，但不得高于卖方向任何第三人就同类货品提供维修所收取的合理费用。

7.3 卖方于买方验收货品合格后，就货品维修所需的零组件及配件，应维持八年的库存供应，保固期外有偿收费。

7.4 所有验收条款以卖方所提供_____________试验机估价单、详细规格数据为主.

第八条  一般条款

8.1 除本合同另有规定者外，任何依本合同的通知可以以电话、传真、邮件、快递、电子邮件、EDI或信差方式为之，并自送达日起生效。但通知以邮局双挂号或国内快捷方式寄送的，则自寄送日起第二天即视为已送达。

8.2 本合同（包括附件、订单）为当事人间完整的协议，取代当事人于签署本合同前所为任何约定与协定。对本合同所为任何修正、更改或增删的约定，非经买方授权代表签署确认，对于买方不发生效力。

8.3 除本合同另有规定外，卖方如违反本合同任何条款或有违反之虞时，经买方限期改正而仍未获补救者，买方得依其裁量径行终止或解除本合同的部分或全部。

8.4 所有与此合同有关的争议应通过友好协商解决，若通过协商无法达成一致，此争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁由卖方所在地法院管辖，或提交中国国际经济贸易仲裁委员会江苏办事处进行仲裁，其结果对双方均有约束力，任何一方均不应向法院或其他政府部门申请以改变仲裁结果。仲裁费由败诉方负担。

8.5 卖(买)方如迟延或未履行本合同的任何义务或责任，致买(卖)方以诉讼或其他方式请求卖(买)方履行者，则卖(买)方除应依第5.1款规定的标准按日（每天千分之一）给付违约金予买(卖)方外，并应给付买(卖)方因此诉讼事件而给付或代垫的所有费用，但不包括律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、调查费。

8.6 本合同经双方签署后即生效，且经双方签署的合同，每份均为正本。本合同正本一式两份，双方各执一份。

立约人：

- 03包合同主要条款

供方：

注册地址、电话：

联络地址：

联络电话：                 　　      	传真：

开户行：                            	帐号：

纳税人登记号：

需方：

联络地址：

电话：                           	   传真：

开户行：	                           帐号：

纳税人登记号：

联络人：

兹经买卖双方同意成交下列商品订立条款如下：

一、主要内容：

货品	描述	数量	单价

（人民币）	总价

（人民币）	交货日期

1

总 价  （RMB）（含16%增值税）

总值（大写）：

二、付款方式及期限：

付款方式：合同签署后10个工作日内，甲方电汇100%的货款,供方收到全款后，5个工作日内发货。

保修期：自发货之日起1年内。保修产品不包含人为损坏及人力不可抗拒的原因所导致的损坏。

保修地点：

三、交货地点：

收货人:                                                                    电话:

四、运输方式： 快递。如货物在运输途中丢失或者损坏，损失由供方承担。

五、收货

需方在收到本合同标的物时应予签收。若需方无任何理由拒绝签收则视为需方拒绝受领，应承担相应的法律责任。

六、  不可抗力

供、需双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，不能履行合同方免除由此产生的违约责任。

七、  合同的变更和解除

本合同经双方签字盖章后，双方均不能随意变更或解除，除非得到对方的书面确认。合同如有未尽事宜，经双方协商同意，可作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的法律效力。

八、  争议的解决

合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决。协商不成时，可在起诉方人民法院提起诉讼。

九、其他约定的事项

本合同一式贰份，签字或盖章后生效，双方各执一份。未尽事宜，均按<<合同法>>办理。

- 技术规格及要求

01包：

设备一：集成电路测试系统

数量：1套

设备说明

| 序号 | 产品名称 | 技术参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本系统 STS8200 Cross | STS8200机柜，包括电脑支架，工控机，高精度LCD显示器，总线系统，电源系统和软件系统 |
| 2 | 大功率浮动电压电流 资源板 FPVI | 双路浮动大功率电流电压板，提供不低于40V电压输出 1A恒定电流输出，10A 脉冲电流输出 |
| 3 | 多路浮动电压电流 资源板 FOVI | 8路浮动电流电压板，提供每通道不低于 40V电压/100mA的恒流输出,，1A脉冲电流输出 |
| 4 | 时间参数测量单元 QTMU | 4路时间参数测量板.最高频率不低于10MHZ，分辨率不低于65ps。 |
| 5 | 数字通道板 DIO2.0 | 8路数字通道板，提供不低于5M数字频率和一个高压驱动通道，一个PMU测试单元，提供不低于1M矢量深度 |
| 6 | 浮动电源 Floating Power Suply | 浮动电源模块 |
| 7 | 继电器驱动板 CBIT128 | 128路继电器驱动板 |
| 8 | 4通道浮动高精度 电压表 QVM | 每通道+/-100V 测试范围，每通道具备 18-Bit 1MSPS 及 12-Bit 10MSPS Digitizer，每通道存储深度不低于 64K x 18 Bits |

- 技术参数指标

| 序号 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大功率浮动电压电流 资源板 FPVI | 2通道浮动电压电流源 程控电压可达±40V 最大恒定电流可达±1A 脉冲电流可达10A 最大电压电流源分辨率16Bits 精度±0.05% |
| 2 | 多路浮动电压电流 资源板 FOVI | 提供8组程控四象限浮动电压电流源 程控电压可达±40V 最大恒定电流可达±100mA 脉冲电流可达1A 最大电压电流源分辨率16Bits 精度±0.05% |
| 3 | 时间参数测量单元 QTMU | 提供四通道时间参数测量单元 4us时间量程分辨率不低于1ns 40us时间量程分辨率不低于10ns 4us时间量程测量精度1%（FS）+10ns 40us时间量程测量精度0.1%（FS）+50ns 频测量精度不低于0.001% |
| 4 | 数字通道板 DIO2.0 | 8通道数字板 -2.0V 到+7V 20M board Level, 5M Cable Level 支持不低于1M矢量深度 |
| 5 | 浮动电源 ACSM | ACS: Four-channel ACS per board（每块板提供4路交流信号输出） ACS: Sine、Square、Triangle、Saw-tooth、Arbitrary waveform（提供正弦，方波，三角，锯齿，等任意波形发生） ACS: Support multi-site AC waveform output and Pingpong mode（支持多路交流波形输出和乒乓模式） ACS: THD Up to -80db for Sine waveform output (RMS=4.0V Freq=1.0KHz)（信噪比达到80db，正弦信号输出） ACM: One ACM shared for four channels per board（每块板分享一转4的交流测量单元） ACM: High impedance differential input for DC and AC measuring（为直流和交流测量提供高阻抗的输入） ACM: Up to -85db for Sine waveform THD measuring (RMS=4.0V Freq=1.0KHz)（信噪比达到-85db,正弦信号输出） ACM: Low speed mode up to 200 KHz at 16 Bits（低速高精度模式，200khz，16bits） ACM: High speed mode up to 10 MHz at 12 Bits（高速低精度模式，10mhz，12 bits） |
| 6 | 继电器驱动板 CBIT128 | 提供128通道继电器控制信号 有静态数字功能 |
| 7 | 4通道浮动高精度 电压表 QVM | Four(4) channels per board, fully floating per channel (每块板提供4路全浮动源通道） 1MSPS 18-Bit digitizer per channel at high-accuracy mode （每通道提供18-Bit的高精度模式，采样频率1MSPS） 10MSPS 12-Bit digitizer per channel at high-speed mode（每通道提供12-Bits快速采样模式，采样频率10MSPS） Sample rate adjustable （可编程采样率） 64K sample depth, 18-Bit digitizer per channel （18-Bit高精度模式下，每通道提供64K 采样深度） Real time data processing on board level including: - Averaging, Max, Min, Trigger, RMS, FFT, THD, SNR, SINAD（板载实时任意波形发生器） High precision reference output supported Board isolation voltage to 1000V from ground （高阻模式，提供高达1000V的隔离电压） Synchronized with other resources supported - FPVI10, FOVI100, DIO （支持与FOVI，FPVI，DIO同步） l Test Mode - Up to 16 sites parallel mode available （支持16工位并测） - PingPong(Station A/Station B) mode available （支持乒乓模式） Calibration data stored on board（ 板载校验数据） |

02包：

温度循环及恒温恒湿试验系统

数量：1套

设备一：冷热冲击试验机

数量：1台

| 一.设备性能 |  |
| --- | --- |
| 内 尺 寸 | 约40 × 40 × 40 cm ( W * D * H ) |
| 内 容 积 | 不低于64L |
| 外 尺 寸 | 约137 × 196 × 213 cm ( W * D * H ) |
| 预 热 温 度 | ﹢60 ℃ ～ ﹢200 ℃ ∥﹢25 ℃ ～ ﹢200 ℃∕ 25 min |
| 预 冷 温 度 | ﹣10 ℃ ～ ﹣70 ℃ ∥﹢25 ℃ ～ ﹣70 ℃∕ 45 min |
| 高温冲击范围 | ﹢60 ℃ ～ ﹢150 ℃ |
| 低温冲击范围 | 0 ℃ ～ ﹣65 ℃ |
| 二箱式试验规格 | 150 ℃(15 min) ← N C → -65 ℃(15 min) |
| 三箱式试验规格 | 150 ℃(15 min) ← 常 温 → -65 ℃(15 min) |
| 试 验 负 载 | 不低于IC 5.0 Kg (5 min) |
| 冲 击 恢复时间 | 不低于5 分 钟(控制点) |
| 除 霜 频 率 | 1000 cycle/次(for -40℃~85℃) 600 cycle/次(for -55℃~150℃) |
| 二. 结 构 设 计 |  |
| 2-1. 内外箱材质 | 不锈钢板 ( SUS # 304 ),外箱加9493粉体烤漆. |
| 2-2. 主体结构设计 | 预冷储冷区﹑预热储热区﹑待测品测试区, 三部份主体结构. |
| 2-3. 储冷/储热材料 | 需采用铝合金储存较大热容量与冷容量达到冷热交换超效率. |
| 2-4. 气动结构 | 测试区待测品静止,气压驱动储冷区或储热区阀门引导气流. |
| 2-5. 符合试验条件 | 符合 MIL , IEC , JIS ,IPC…,二箱式或三箱式试验规格.. |
| 2-6. 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( 5.0 cm ) |
| 2-7. 机台滑轮 | 采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置( 500Kg / 轮 ) |
| 2-8. 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火 PU ＋ 隔热玻璃棉( 保温层厚 10.0 cm ) |
| 2-9. 箱内盘架 | 可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只( 盘架每间格 5.0 cm ) |
| 三. 温 度 电 热 循 环 系 统 |  |
| 3-1. 电热循环系统 | 需具有防潮兼散热设计,不锈钢加长轴心循环马达 |
| 3-2. 循环风扇 | 耐高/低温铝合金多翼式循环风扇 |
| 3-3. 储热区温度电热控制方式 | 平衡式调温 P.I.D + P.W.M + S.S.R |
| 3-4. 结构微电脑控制 | 微电脑控制,预冷区、预热区与测试区温度转换控制,输出功率 由计算机演算达到高精确度与高用电效益. |
| 3-5. DC / AC 光耦合转换控制 | 微电脑控制信号经由光耦合转换成交流信号推动外围组件. |
| A. 自动控制 | 光耦合组件系利用"光能"转换输出信号,特性 DC/AC 隔离控制. 不产生噪声 |
| B. DC/AC 隔离控制 |  |
| 四. 冷 冻 系 统 |  |
| 4-1. 冷 冻 装 置 | 欧美高效率超低温冷冻压缩机 ( 水冷式散热方式 ). |
| 4-2. 冷热交换装置 | 需采用板式冷煤冷热交换设计 |
| 4-3. 发热负载调节 | 采计算机自动调整冷煤流量，有效带走待测品发热负载与 德/日技术同步. |
| 4-4. 冷 凝 器 | 采盘管或炮管型（较大系统使用）水冷式散热方式. |
| 4-5. 超效能冷冻控制冷媒 | 冷媒管路均通氮焊接与加压检漏试验. |
| 4-6. 蒸 发 器 | 高效率组件采斜率式蒸发器 ( AC&R 复式扰流型铝鳍片 ). |
| 4-7. 标准模块化设计 | 零组件互用的兼容性与质量稳定性高 |
| 4-8. 扩 充 性 能 | KSK-2005控制系统可预留等温控制液氮阀 LN2V & 冷媒阀 FV 控制接口. |
| 五. 控 制 系 统( KSK－2008 ) |  |
| 5-1控制器组合 |  |
| A温度传感器 | JIS RTD PT 100 Ω × 3 ( 白金传感器 ) |
| B温度转换器 | 采微电脑多功能自动线性补偿校正,温度转换器 |
| C显示器面板 | 彩色液晶TFT LCD 8.4”(800 * 600) |
| D操作接口 | 触控式(耐100.000次画线试验) |
| E.储 存 装 置 | USB2.0界面 |
| a.智能型命名 | 依试验名称或运转启动时间自动为试验曲线档案命名. |
| b.科技备份装置 | 可多人各自管理自有试验程序随身碟&磁盘. |
| c.方 便 管 理 | MIL ,IEC ,IPC...等规范条件内建或建入随身碟&磁盘中. |
| d.内建规范条件 | 支持最大2GB随身碟. |
| e.随身碟即插即用 | 运转过程中，随身碟即插即用. |
| F.人性化操作接口 | A.I.+类Fuzzy控制能力接口+精灵操作功能 |
| a.自 动 控 制 | 冷冻压缩机.伺服阀,温、湿度电热,PID ,PWM ,SSR ...等. |
| b.安全检知装置 | 检知各部的故障与警报停机. |
| G.扩充接口与控制装置 |  |
| a.P C 操作系统 |  |
| b.e 化 管 理 | For Windows记录器(曲线)可分析/打印/E-mail/硬盘储存. |
|  | 链接库/监控/记录器(透过网络方式分享与管理). |
| c. 可程序时序控制接口 | Relay 220V 3A*3组 ( P.T.S.P ) 可规划外部逻辑驱动组件输出 (信号 、机构 、电源 、相关辅助控制 ...) 10种时序控制时间模式选择, 设定ON/OFF时间，以秒为记数单位 |
| 5-2. 控制器主要功能 |  |
| A. 温度解析能力 | 0.01 ℃ |
| B. 温度控制精确度 | ± 0.5 ℃ |
| C. 设定时间容量 | 0 H 1 M ～ 9999 H 59 M |
| D. 记 忆 体 容 量 | 600 SEGMENTS ,150 PROGRAM×4×100 STEP×9999 CYCLE |
| a.功能FUNCTION 1 | 正向温度冲击 (1)高温冲击 -> (2)室温冲击 -> (3)低温冲击 -> (4)室温冲击 (1)高温冲击 -> (2) N C -> (3)低温冲击 -> (4) N C |
| b.功能FUNCTION 2 | 逆向温度冲击 (1)低温冲击 -> (2)室温冲击 -> (3)高温冲击 -> (4)室温冲击 (1)低温冲击 -> (2) N C -> (3)高温冲击 -> (4) N C |
| E. 显 示 语 言 | 中文(繁简体)/英文（彩色TFT 操作使用/故障原因/故障排除） |
| F. 预约开机时间 | 预约时间设定功能. |
| G. 演算控制 | 自动执行温度冲击程序变化控制与程序链接 LINK 控制. |
| H. 画面显示 | 彩色实时曲线显示画面(设定曲线显示). |
| I. 故障病历软件装置 | 机台维护实时掌控储存/记录/分析/e-mail |
| J. 控制器偏差设定 | 智能型数字式温、湿度值偏差“归零” |
| K. 覆电后选择 | 停电覆电后可“继续”“重新”“停机”之设定选择. |
| L. 控制演算软件 | 采计算机自动调整冷煤流量，有效带走待测品发热负载与 德/日技术同步. |
| M. 温度保护上下限 | 设定试验程序储存同时，自动设定高低温度保护上下限 |
| N. 自动冲击/除霜 | 自动运转中自动冲击与除霜,运转中可手动暂停冲击与除霜控制 |
| O. 保 护 装 置 | 控制器自动监视安全保护系统及预防式的故障检知控制接口 |
| P. 停电记忆装置 | 可确保预存的程序在停电时保持记忆数据 |
| Q. 能力范围防呆设计 | 显示机台控制能力范围，具有显示超过能力范围防呆设计 |
| R. 安全权限设定 | 机台操作密码权限设定 |
| S. 模 式 选 择 | 可程序 控制模式 |
| T. 通 讯 格 式 支 援 | LabView图控软件 |
| U. 具备屏幕保护 |  |
| 六. 安 全 保 护 系 统 |  |
| 6-1. 漏电/突波防止保护 | 漏电断路器漏电保护FUSE.RC电子式突波防止保护. |
| 6-2. 防止电源雷击保护 | 控制器 AC 电源一次侧备有避雷器 ZRN 装置 |
| 6-3. 过负载保护装置 | AC 电源 三相电源欠.逆相保护与各负载过电流（过负载） |
| 6-4. 控制器内部自我自动侦测保护装置 | A. 微电脑间传送数据侦测 DATA CHEAK SUM B. 预热区/预冷区/待测品测试区 温度感知器－(Sensor)断路或短路（+ - OVER） C. 预热区/预冷区/待测品测试区 第一层高温超温保护－运转控制温度高、低温过温保护设定 |
| 6-5. 故障检知控制接口 | 外部故障自动侦测保护装置 |
|  | A. 预热区/预冷区/待测品测试区 第二层高温超温保护 －电子式高温超温保护装置 B. 压缩机保护 －冷媒压力保护及过负载保护装置. C. 压力保护装置 －气压驱动机构气压源压力保护与冷却水压力保护装置. |
| 6-6. 故障异常保护 | 故障异常发生时切断控制电源及故障原因指示与警报输出信号. |
| 七. 专业生产技术 |  |
| 7-1. 各部组件模块化或标准化生产制造. |  |
| 7-2. 冷冻系统通氮气焊接,HPS 精密数字仪器通氮加压试验. |  |
| 7-3. 日制 ULVAC 真空泵浦与美制 HPS 精密真空数字仪器真空试验. |  |
| 7月4日 7-4. 微电脑控制器.记录器校验设备 YEW 2793 / TR 6510 / HP 3478A. |  |
| 7-5. 温度电热控制电力效率试验与绝缘阻抗试验 50 M Ohm / 500 DCV 以上. |  |
| 八.新机交付需提供材料 |  |
| 10-1. 操作说明书、维护手册、电路图、教学光盘片. |  |
| 10-2. 校验报告、保证书、保养记录卡. |  |
| 10-3. 人员操作使用训练. |  |

设备二：恒温恒湿试验机

数量：2台

| 一．设备性能 |  |
| --- | --- |
| 1-1 内尺寸 | 约50×60×75 ㎝ (W*D*H) |
| 1-2 外尺寸 | 约114×93×162 ㎝ (W*D*H) |
| 1-3 温度范围 | -40℃～+150 ℃ (气冷式) |
| 1-4 湿度范围 | 10 %～98 % RH（标准型） |
| 1-5 降温速率 | 20 ℃～-40 ℃ / 45 min(空载下) |
| 1-6 升温速率 | 20 ℃～+150 ℃/ 45 min(空载下) |
| 1-7 发热负载 | 250 W.(40℃,90%RH) |
| 1-8 温度稳定度 | ±0.2℃ |
| 1-9 湿度稳定度 | ±2% |
| 1-10 温度偏差 | ±1.0℃(-40℃～100℃)/±1.5℃(100.1℃～150℃) |
| 1-11 湿度分布均匀度 | ±3%(中心点) |

| 二. 结构设计 |  |
| --- | --- |
| 2-1. 内外箱材质 | 测试区内外箱不锈钢板 ( SUS # 304 ),外加9493粉体烤漆 |
| 2-2. 外箱灯源 | 高亮度照明灯 ( 13 W PL灯 ) |
| 2-3. 同温层结构设计 | 能够避免箱体顶部凝结 |
| 2-4. 观测窗口 | 观察试品使用 ( W*L 28 * 35 cm ) |
| 2-5. 窗口防汗设计 | 采电热器装置，防止水气凝结 ( 40 W ) |
| 2-6. 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( 5.0 cm ) |
| 2-7. 机台滑轮 | 采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(200Kg / 轮 ) |
| 2-8. 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火 PU ＋ 隔热玻璃棉(保温层厚 10.0 cm) |
| 2-9. 箱内盘架 | 可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只(盘架每间格 5.0 cm) |
| 2-10. 箱门 | 采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏 |
| 三. 温湿度电热循环系统 |  |
| 3-1. 电热循环系统 | 温湿度采特殊防潮兼散热设计,不锈钢加长轴心循环马达 |
| 3-2. 循环风扇 | 耐高/低温铝合金多翼式循环风扇 |
| 3-3. 导风板设计 | 可调式导风板设计,有效提升温、湿度分布均匀性. |
| 3-4. 温度电热器控制 | 平衡式调温 P.I.D + P.W.M + S.S.R |
| 3-5. 湿度电热器控制 | 平衡式调湿 P.I.D + P.W.M + S.S.R 主副双 U 型湿度电热 |
| 四. 湿度补给水系统 |  |
| 4-1. 供水装置 | 抽屉隐藏式水箱供水装置.(自动进水装置为选配扩充功能) |
| 4-2. 水回收系统 | 自动回收循环与不回收切换,可依需求选择(规范定义不回收使用) |
| 4-3. 湿度水位感知器 | DC 光藕合检知与 AC 电磁式自动水位控制. |
| 4-4. 湿度产生器结构 | 可清晰观察水位. |
| 五. 冷冻系统 |  |
| 5-1. 冷冻装置 | 需采用省电型超低温冷冻系统(气冷式散热方式). |
| 5-2. 冷热交换装置 | 需采用冷煤冷热交换设计 |
| 5-3. 发热负载调节 | 采计算机自动调整冷煤流量，有效带走待测品发热负载与德/日技 术同步 |
| 5-4. 高效率组件 | 冷凝器﹑蒸发器采AC&R 复式扰流型铝鳍片装置. |
| 5-5. 低湿设计 | 采斜率式蒸发器与露点除湿控制方式（WDP） |
| 5-6. 门璧防潮设计 | 采压缩机高压.高温管路，防汗防潮处理. |
| 5-7. 标准模块化设计 | 零组件互用的兼容性与质量稳定性高. |
| 5-8. 扩充性能(费用另计) | 控制系统可预留等温控制液氮阀 LN2V & 冷媒阀 FV 控制接口. |
| 六. 控制系统( THS-Z100) |  |
| 6-1. 控制器组合 |  |
| A. 温湿度传感器 | JIS RTD PT 100 Ω × 2 ( 白金传感器 ) |
| B. 温湿度转换器 | 采微电脑多功能自动线性补偿校正, |
| C. 显示器面板 | 彩色液晶TFT LCD 8.4”(800 * 600) |
| D. 操作接口 | 触控式(耐100.000次画线试验) |
| E. 储存装置 | USB2.0界面 |
| a. 智能型命名 | 依试验名称或运转启动时间自动为试验曲线档案命名. |
| b. 科技备份装置 | 设定链接库或试验曲线备份于USB |
| c. 方便管理 | 可多人各自管理自有试验程序于USB. |
| d. 内建规范条件 | MIL ,IEC ,IPC...等规范条件内建或建入USB中. |
| e. USB储存容量 | 支持4G储存容量 |
| f. 随身碟即插即用 | 运转过程中，随身碟即插即用 |
| F. 人性化操作接口 | A.I.+类Fuzzy控制能力接口+精灵操作功能 |
| a. 自动控制 | 冷冻压缩机.伺服阀,温、湿度电热,PID ,PWM ,SSR ...等. |
| b. 安全检知装置 | 检知各部的故障与警报停机. |
| G. 可扩充接口控制装置 | 扩充功能费用另计 |
| a. PC操作系统 | For Windows记录器(曲线)可分析/打印/E-mail/硬盘储存. |
| b. 快速温变设计 | 符合MIL&IEC 5〜15 ℃/min 等温液态氮(LN2)控制装置. |
| c. e化管理 | 链接库/监控/记录器(透过网络方式分享与管理). |
| d. 可程序时序接口 | Relay 220V 3A*3组 ( P.T.S.P ) 可规划外部逻辑驱动组件输出 (信号 、机构 、电源 、相关辅助控制 ...) 10种时序控制时间模式选择, 设定ON/OFF时间，以秒为记数单位 |

03包：

示波器及配套电流探头

数量：1套

设备一：示波器

1.  4 条模拟通道 ，带宽500MHz ， 2.5 GS/s采样率，所有通道记录长度20M采样点(非复用), 最小垂直分辨率1mV/div。

2.	带有数字电压表功能

3.  可选1 条频谱仪通道，最高频率可以达到6G, 捕获带宽 ≥1 GHz 的超宽捕获带宽.

4.	标配4条1GHz无源电压探头，小于4 pF 电容负荷

5.	10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器

6.	可显示出幅度、频率、相位随时间的变化波形

7.	在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和RF信号

8.	Wave Inspector®旋钮，可以从时域和频域中简便地浏览时间相关数据，可以加快记录卷动和放大速度。

9.	具备应力感应系统。配有用户标记功能，可以标出以后可能要参考的任何位置，以便进一步进行调查，可以自动搜索记录，找到自定义指标。

10.	自动标记每次发生的指定事件，可以迅速在事件之间移动

11.	前后面板各两个USB 2.0 主控端口，能够存储数据、打印及连接USB 键盘，后面板USB 2.0 设备端口，能够连接电脑或直接打印到PictBridge®兼容打印机上

12.	集成10/100/1000BASE-T 以太网端口，实现联网。视频输出端口，把示波器画面导出到监视器或投影仪上

13.具有色温显示功能，更易捕获偶发信号。

14．最大输入电压（1MΩ）：300VRMS，峰值≤±450V。

设备二：示波器配套电流探头

1.带宽  直流到 ≥120 MHz

2.上升时间 ≤2.92 ns

3.最大直流电流 30 A

4.最大有效电流 30 A

5.最大峰值脉冲电流50 A

6.最大裸线电压150 V CAT II，（绝缘线 300 V CAT II）

7.灵敏度 1 mA（在支持 1 mV/div 设置的示波器上）

8.直流准确度 ±3% 保证

9.精度（典型值）

直流：读数的 ±1%

直流至 60 Hz，≤5 A： ±1%

60 Hz – 5 kHz，≤5 A： ±1.5%

DC – 5 kHz，>5 A： ±1.5%

10.最大安培秒乘积

500 A*µs（在 30 A 范围内）

11.插入阻抗

10 kHz 时为 1 mΩ

100 kHz 时为 3.5 mΩ

1 MHz 时为 0.08 Ω

10 MHz 时为 0.15 mΩ

100 MHz 时为 0.7 Ω

120 MHz 时为 0.85 Ω

12.信号延迟

14.5 ns

13.电流范围

5 A 和 30 A

- 附件--投标文件格式

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 货物说明一览表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 包 号 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标报价 （现场交货价） | 大写金额：人民币 圆整 小写金额：￥ .00 |
| 交货期 | 满足招标文件要求 |
| 交货地点 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 名 称 | 制造商名称 | 生产地 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注1：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

注2：如果不提供详细的报价明细表将被拒绝。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 货物说明一览表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数说明（附配置清单） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术参数偏离表

项目名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（投标人需提供最新三证合一的营业执照复印件并加盖投标人公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 业绩说明 | 以合同为准，合同复印件附后 |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对近2016年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

包括但不限于：项目实施方案、售后服务方案

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

投标人自行根据招标文件的评分要求提供相关资料