教委所属五矿铭品校区信息化项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：BIECC-ZB6452

北京国际工程咨询有限公司

2019年03月

目     录

第一章  竞争性磋商邀请	2

第二章  供应商须知	4

一  说  明	6

二  磋商文件	7

三  响应文件的编制	8

四  首次响应文件的递交	12

五  磋商及评审	14

六  确定成交	21

七  其它	23

第三章  合同条款	26

第四章  附件——首次响应文件格式	46

第五章  项目需求一览表及技术规格	69

# 第一章    竞争性磋商邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京市房山区教育委员会的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商参与磋商。

1.  项目名称：教委所属五矿铭品校区信息化项目

2.  采购编号：BIECC-ZB6452

3.  采购内容：见竞争性磋商采购文件第五章。

4.  合格供应商：见竞争性磋商采购文件第二章的1.2。

5.	购买竞争性磋商采购文件：

1） 时间：2019年3月28日至2019年4月4日，每日上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买文件）。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）竞争性磋商采购文件售价：人民币500元，售后不退。若电汇或网银购买文件，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的采购编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人等传真给我公司。若需快递纸质版竞争性磋商采购文件，须加收快递费100元。电汇或网银必须于2019年4月4日下午16:30前到账。

6.  响应文件提交截止时间、开启时间和地点：

1）首次响应文件提交截止时间：2019年4月9日下午14：00（北京时间）；

2）首次响应文件开启时间：2019年4月9日下午14：00（北京时间）；

3）首次响应文件提交、开启地点：北京昊天假日酒店十层百合厅；

4）首次响应文件请于首次响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；

5) 最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

6）供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

7.  凡对本次磋商提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系。

8.  采购人：北京市房山区教育委员会

地址：北京市房山区良乡西路9号

联系方式：杨女士,010-89351007

9.  采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户账号：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行      帐  号：10242000000002546

联系人：王爽                         联系方式：010－82376733

传真：010－82370881                  电子邮件：jowena@163.com

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：教委所属五矿铭品校区信息化项目 采购编号：BIECC-ZB6452 采购人：北京市房山区教育委员会 地址：北京市房山区良乡西路9号 联系方式：89351007 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 联系方式：王爽/82376733 |
| 1.2 | 合格供应商条件：见供应商须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：不低于项目预算的1.5% |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（光盘或U盘）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：2019年4月9日下午14：00整（北京时间） 提交首次响应文件地点：北京昊天假日酒店十层百合厅； |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：2019年4月9日下午14：00整（北京时间） 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 成交服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交供应商在领取成交通知书时交纳。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人或其授权代表亲自送达采购单位，其他形式的质疑采购单位不予受理。 |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：北京市房山区教育委员会；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的所有条件，有相应能力的本国供应商。

1.2.2  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他政府采购活动。

1.2.3  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.4  必须购买竞争性磋商采购文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的磋商。

1.2.5  不接受联合体参加磋商。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需货物和服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款（格式）

第四章  附件——首次响应文件格式

第五章　项目需求一览表及技术规格

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源），必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“项目需求一览表及技术规格”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表

附件5——首次响应偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2 纳税证明复印件

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 制造厂家的授权书（格式）

6-5 供应商的财务状况证明：会计师事务所出具的上一年度年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

6-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-8 信用声明

6-9 磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件7——单位综合情况一览表

附件8——业绩证明文件

附件9——项目组主要人员一览表（格式）

附件10——技术方案、实施方案

附件11——售后服务承诺书

附件12——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件13——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括供应商须知8.1的附件8至附件10。

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照磋商文件技术规格，说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

9.3	供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用其它标准、牌号或分类号，但供应商选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	供应商应根据采购项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和磋商文件中要求供应商响应的其他技术文件等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关货物和服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关货物和服务所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商只能有一个最终响应方案/最终报价，否则视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇、网银；

其它地区：汇票、电汇、网银；

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 90 天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子光盘或U盘首次响应文件1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在磋商文件要求的地方签字（全名）、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	如对响应文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由响应文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查，供应商应将“首次响应报价表”和“磋商保证金”分别单独密封，并在信封上标明 “首次响应报价表”、“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商公告中指明的地址。

2）注明竞争性磋商公告中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商公告中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的修改、补充或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商公告中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组比照政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（信用中国查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指依据法律、法规和磋商文件的规定，由招标采购单位对首次响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。符合性检查是指磋商小组依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

如发现下列情况之一的，其首次响应文件为无效响应，不能通过初审：

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求一览表及技术规格内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求一览表及技术规格中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求一览表及技术规格无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2   磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组根据下表中规定的各项因素的量化指标进行评审，以评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法（如果只有两家合格供应商按要求提交了最终报价，则按评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家供应商作为成交候选供应商）【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。

评分标准

| 序号 | 项目 |  |  | 得分 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术得分（40分） |  | 投标产品指标 | 30 | 投标产品指标对磋商文件第七章第二部分的响应程度：对每项#条款的偏离扣4分，对每项非#、非*条款的偏离扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 产品配置、选型 | 5 | 根据投标产品配置的合理性、选型的优劣、兼容性等因素进行评价，优于磋商文件，得5-4分，满足得2-3分，不满足得0分 |  |
|  |  |  | 整体性能水平 | 5 | 根据投标产品集成、安装方案，以及集成、安装后的整体性能、效果的情况进行评价，优于磋商文件，得5-4分，满足得2-3分，不满足得0分 |  |
| 2 | 相关业绩（5分） |  |  | 5 | 供应商在近三年（即2016年3月起至响应截止日止）签署的同类相关项目业绩,每提供一个完整的有效业绩得1分，最高得5分。 同类业绩：专指本次采购相关货物类，以中标通知书及合同、加盖用户公章得用户反馈表 (合同须提供货物清单）、项目验收报告为依据。 |  |
| 3 | 综合商务（23分） | 供应商人员配备 |  | 6 | 供应商针对本项目的人员配备情况，人员配置齐全合理、岗位明确、优于磋商文件，得4-3分，满足得2-1分，不满足得0分 项目负责人具有高级项目经理证书，得2分。 |  |
|  |  | 项目实施方案 |  | 10 | 项目实施方案应根据采购人实际需求，做针对性分析。实施方案包含但不限于用户需求分析、设计方案、设计图纸、安装方案（包括：安装调试、系统集成、系统测试、项目质量控制和配套保证措施等），完全符合磋商文件，得6分。综合比较各响应人方案，视优于程度加1-4分；不满足此项得5-3分；未提供实施方案此项得0分。 |  |
|  |  | 各种认证及荣誉证书 |  | 2 | 根据供应商提供的有利于本项目执行的各种认证及荣誉证书，每提供1个得0.5分，最多得2分 |  |
|  |  | 售后服务措施 |  | 5 | 供应商全面响应磋商文件中售后服务要求，有详细的售后服务方案，方案中对服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间、培训等进行详细承诺评审。得2分，有缺项或未提供得0分； 供应商具备完善的售后服务体系，提供证明材料和说明得2分；没有提供，得0分。 主要设备提供备品备件，数量不低于5%的基础上，每增加1%套的备品备件增加0.5分，最多得1分。 |  |
| 4 | 评审价格（30分） |  |  | 30 | 以符合磋商文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评标价）×30。 |  |
| 5 | 节能产品、环境标志产品（2分） |  |  | 2 | 按照本表格后的“说明”要求提供相关证明文件，根据提供的政府采购节能产品（非政府强制采购节能产品）、环境标志产品品种数量，每提供1个得0.5分，最多得2分 |  |

说明1：评审价

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，供应商的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写磋商文件第四章附件10规定的“小型微型企业声明函” 并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明文件（包括投标人及投标产品生产商的），否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第四章附件10规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第四章附件10规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后的最新清单为准），如涉及政府强制采购节能产品，供应商必须提供节能产品进行投标，否则视为无效报价。节能产品应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的现行有效的“节能产品政府采购清单”目录中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），非政府采购强制采购节能产品按照节能产品得分规则加分。若最新的“品目清单”发布后，以最新品目清单为准，则投标人须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

说明3：环境标志产品

应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布 的“环境标志产品政府采购清单”中（须打印清单首页及产品所在页并标注出产品所在位置），按照环境标志产品得分规则加分。若最新的“品目清单”发布后，以最新品目清单为准，则投标人须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定第一名成交候选供应商为成交供应商。在确定成交供应商前，采购单位不得与供应商就价格、方案等实质性内容进行谈判。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	接受和拒绝任何或所有响应的权利及磋商终止

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2   在采购中，若出现下列情形之一的，采购单位应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.2.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

25.2.4  供应商的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的。

25.3    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送主管部门。

25.4    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   其它

29.1	成交供应商在领取成交通知书时应向北京国际工程咨询有限公司交纳成交服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2   中小企业声明函格式见第四章的附件10。

### 30.   质疑

30.1   供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一磋商程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款

# 政府采购合同

合同编号：

项目名称：

招标编号：

分包号：    第      包 （或整包）

货物名称：

招标代理机构：

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

卖方（盖章）：

签署地点：北京市房山区教育委员会

签署日期：　　　　年 　月 　日

合　同　书

买方 北京市房山区教育委员会 的 (项目名称) 中所需货物经（招标公司名称）以 （项目编号） 竞争性磋商文件在国内公开采购。经评定，卖方 （成交商全称）  为此采购项目第   包  （货物名称）  成交供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.成交通知书

c.合同专用条款

d.合同一般条款

e.响应文件(含澄清文件)

f.竞争性磋商文件(含竞争性磋商文件补充通知)

2.货物和数量

本合同货物：

数量：　　　　　　　　　　　　件套

3.合同总价

本合同总价为：人民币                          （大写）

￥                              （小写）

分项价格：详见附件1——合同货物清单及分项报价表（本合同的组成部分，需注明货物名称、技术规格参数、厂家品牌及型号、数量、单价、总价，并与卖方投标文件一致。其中商务性条款不必列出。）

4、付款方式

| NO | 款项名称 | 支付时间 | 比例（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 签订采购合同后 | 50% |  |
| 2 | 余 款 | 项目整体验收合格后 | 50% |  |
| 合计（人民币大写） |  |  |  |  |

本合同控制最高限价价款须不高于审计或财政评审结果。如果此后进行的财政评审结果低于本合同价款，则以财政评审结果为准；如果此前进行的财政评审结果高于本合同价款，则以本合同价款为准。

5.本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后X日历天内完成设备的送货、安装、调试等

交货地点：房山区XX学校（或详见设备学校分配表）

6.合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。就本合同，以下为双方签字、盖章并登记相关信息：

买方（盖章）：北京市房山区教育委员会

授权代表(签字)：

地　　址：北京市房山区良乡西路9号

邮政编码：	102488                电　　话：	89351007

开户银行：			    	          帐　　号：

日    期：		年    月    日

卖方（盖章）：

授权代表(签字)：

地　　址：

邮政编码：			                  电　　话：

开户银行：                          帐　　号：

日    期：		年    月    日

第一章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1 买方：本合同买方系指：　北京市房山区教育委员会 。

1.2 卖方：本合同卖方系指：　（中标商全称） 　　。

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

2、交货方式

2.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

2.2  卖方应在货物发出  2  天前以电话或传真形式将项目名称、合同号、中标商名称及货物的名称、数量、备妥交货日期、存储注意事项等信息通知买方及最终用户（学校或幼儿园等）。

2.2.1交货时，卖方应提交标注着项目名称、合同号、中标商名称、联系人的货物清单（列明货物名称、厂家品牌、规格型号、数量），并配合买方和最终用户（学校或幼儿园等）清点、签收。由于卖方未严格履行上述程序而造成的一切后果由卖方自行承担。

2.2.2 交货过程中，卖方应严格遵守所签署的卖方项目实施安全管理承诺书（详见附件2）中的规定，确保此项目的安全实施，并对由于未履行承诺而引发的一切不良后果负责。

3、付款条件

合同签订后买方支付给卖方合同总价的50%作为预付款；全部货物送达买方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格后，支付合同总价50%的余款。

卖方在合同签订当日向买方支付合同总价5%的履约保证金。

4、质量保证

4.1 买方可采取一切本方认为的必要的方式，对卖方所提供货物的质量、性能、安全性等方面进行检测，包括自行检测、委托有资质的第三方机构检测等，检测手段包括破坏性检测或试验。卖方应无条件配合买方进行相关的检测活动。除竞争性磋商文件另有要求外，如检测结果出现不合格指标项，由卖方承担全部检测费用（包括因进行破坏性检测或试验而导致的货物损失）。

卖方所提供的家具类产品及买方指定的其它产品，应在项目验收时向买方提供由国家认可的检测机构出具的合格性检测报告（家具类产品需含甲醛检测项）﹔对于涉及室内装饰、装修的项目，卖方应在验收时向买方提供由国家认可的检测机构出具的室内环境合格性检测报告。上述提供检测报告皆提供原件供买方现场查验，同时提供复印件一份（盖卖方公章）供买方备案。

卖方在收到通知后，应在买方规定的时间内按照买方提出的要求免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.2 如果卖方在买方规定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4.3合同项下货物的质量保证期限、免费维修期限、维护期限以卖方质量保证与售后服务承诺书（详见附件3）中的相关条款为准，并与投标文件一致。

5、检验和验收

全部货物运抵买方指定的现场（合同履行地）并完成安装调试后，买方组织验收，并编制、签署验收文件。验收标准依据竞争性磋商文件及合同中相关规定。

6、索赔

索赔通知期限：  60  天。

7、延期交货

如遇买方不具备货物安装、存储条件等原因造成延期交货，买卖双方应签署延期交货协议文件，对交货时间进行重新约定。货物的质量保证期、免费维修期、维护期以实际交货并验收通过之日起计。延期交货不影响本合同中对于卖方质量保证方面的要求。

8、不可抗力

8.1受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   7   天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.2不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在  7  天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

9、本合同未尽事宜

本合同未尽事宜,按有关法律、法规和有关规定以及买方的目的、要求等处理。

### 10、合同争议的解决

17.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市房山区人民法院提起诉讼。

11、履约保证金

提交履约保证金的时间：签订合同当日

履约保证金金额：合同总价的5%，人民币（¥ ***,***.**元整）******* 整（大写）

履约保证金提交方式：买方指定

12、合同生效和其它

本合同一式　六　份，具有同等法律效力。其中买方 三 份，卖方 一　份，招标代理机构 两 份（同时提供合同电子版一份）。

# 第二章  合同通用条款

### 1．   定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3．   知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4．   包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5．  装运标志

5.1  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2  如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6．   交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2   卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7．   装运通知

7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8．   付款条件

付款条件见合同专用条款。

### 9．   技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

在合同专用条款规定时间内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。

### 10．  质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

### 11．   检验和验收

11.1   在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2   货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3   买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4   制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

### 12．   索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后，卖方在合同专用条款规定时间内未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方将按照本合同第12.2条规定解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13．    延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14．   违约赔偿

14.1   除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。

### 15．   不可抗力

15.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16．   税费

16.1   与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17．   合同争议的解决

17.1   因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2   当事人一方在规定时间内不履行仲裁结果或人民法院判决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3   仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18．   违约解除合同

18.1   在卖方违约或出现下列情形的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第18.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2   在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19．   破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20．   转让和分包

20.1   本采购合同不得转让或分包。

### 21．   合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22．   通知

22.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23．   计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24．   适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25．   履约保证金

25.1   卖方应按合同专用条款规定缴纳履约保证金。

25.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按竞争性磋商文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票。

C. 政府采购利用担保试点范围内的项目，中标供应商可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

25.4	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5   如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保证金退还卖方。履约担保函不予退还。

### 26．   合同生效和其它

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以竞争性磋商文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

26.2   本合同份数按合同专用条款规定。

附件1：合同货物清单及分项报价表（本合同的组成部分，需注明货物名称、技术规格参数、厂家品牌及规格型号、数量、单价、总价，并与卖方投标文件一致。除质保、保修等有关售后服务的条款外，其它商务性条款不必列出。）例如：

响应人名称: XX公司                      项目编号: XX                     包号：X

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 原产地/ 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例） 教师用 计算机 | 品牌：XX 型号：XX CPU：不低于六代“i7（参考）四核”性能；内存容量：≥4GB；显卡:独立显卡…… 随机操作系统及办公软件：安装正版Windows7专业版操作系统及Office2013办公软件（微软教育包套装，含介质，正版激活码标签张贴于主机机箱右侧板左下角）。 ★整机质保3年 | 中国/XX公司 | 台 | 20 | 5800.00 | 116000.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额共计：（人民币大写） 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

附：设备学校分配表（注：项目涉及1所以上学校时需编制本表）

一、XX项目（第X包：XX设备）各校总数量金额分配表

| 序号 | 学校名称 | 货物数量 （件套) | 金 额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX学校 |  |  |
| 2 | XX学校 |  |  |
| 3 | ...... |  |  |
| 合计 |  |  |  |

二、XX项目（第X包：XX设备）各校设备分配明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | XX学校 | XX学校 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （例）教师用计算机 | 台 |  |  |  |
| 2 | （例）1匹空调 | 台 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2：卖方项目实施安全管理承诺书（本合同的组成部分）

在实施 项目名称（合同号：） 过程中，我方郑重承诺：

一、严格遵守买方及最终用户（学校、幼儿园等）相关规定及针对此项目提出的要求，加强对我方人员的教育和管理，安全、文明地开展货物运输、施工及设备安装调试等工作，保证不扰乱最终用户的正常教学秩序，不危害师生人身安全和健康，不破坏使用单位的财产和设施。

二、严格遵守国家安全生产相关规定，杜绝违规操作行为，杜绝安全责任事故发生，确保此项目安全实施。

三、在货物运输、施工及设备安装调试、维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由我方承担损失、责任等，与买方（北京市房山区教育委员会）及最终用户（学校、幼儿园等）无关。

因违反上述要求、规定所造成的一切不良后果，全部责任皆由我方承担！

特此承诺！

承诺方（盖章）：

承诺方负责人（项目授权代表）签字：

签署日期：      年     月     日

附件3：卖方质量保证与售后服务承诺书（本合同的组成部分，需与卖方响应文件相关内容一致）

项目编号：XX

项目名称：XX项目（第X包：XX设备）

我公司针对XX项目（第X包：XX设备）做出如下承诺 ：

一、产品质量保证：

（将响应文件中涉及产品质量保证的内容在此一一列出，与响应文件保持一致）

二、售后服务承诺：

（将响应文件中涉及售后服务的内容在此一一列出，与响应文件保持一致）

卖方：XX公司

地址：

邮编：

电话：

传真：

附件4：培训内容及培训方案

附件5：中标通知书复印件（本合同的组成部分）

# 第四章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表

附件5——首次响应偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2 纳税证明复印件

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 制造厂家的授权书（格式）

6-5 供应商的财务状况证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

6-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-8 信用声明

6-9 磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件7——制造厂家的资格声明（格式）或供应商（作为代理）的资格声明（格式）

附件8——业绩证明文件

附件9——项目组主要人员一览表（格式）

附件10——技术方案、实施方案

附件11——售后服务承诺书

附件12——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件13——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商公告(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起     个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 包号 | 首次响应总报价 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注: 此表中，首次响应总报价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　首次响应分项报价表

供应商名称:___________ 采购编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

供应商授权代表签字___________________ 供应商(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容须填写 “小型微型企业声明函”列表说明， 并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明文件（包括供应商及投标产品生产商的），否则不考虑价格扣除。

## 附件4   货物说明一览表

供应商名称:______________ 采购编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

除采购文件第五章以外，供应商应申明响应文件对磋商文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件6   资格证明文件（格式）

附件6-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：供应商为法人或者其他组织的，须加盖本单位公章；供应商为自然人应签署本人姓名。

附件6-2   纳税证明复印件

说明：

1、提供开标日前近六个月任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。授权代表签字并加盖本单位公章。

2、提供的证明文件须内容清晰，否则视为未提供。

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

电　　　　话：

传　　　　真：

附件6-4   　供应商的财务状况证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的财务状况证明

说明：

1、供应商在首次响应文件中，必须提供本单位上一年度（2018年或2017年）经会计师事务所审计出具的财务报告复印件授权代表签字并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如供应商无法提供财务审计报告，则需提供在首次响应文件规定提交日前三个月内银行开具的资信证明复印件授权代表签字并加盖公章（银行财务状况证明可不受收受人和项目的限制，原件无须授权代表签字、加盖供应商公章）。若提供的是复印件，磋商小组保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-5    制造厂家的授权书　（格式）

【注：第五章明确要求提供制造厂商授权的产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供】

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（采购编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担竞争性磋商文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

附件6-6    社会保障资金缴纳记录

说明：

## 1、开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。授权代表签字并加盖本单位公章。

2、提供的证明文件须内容清晰，并加盖供应商公章，否则视为未提供。

附件6-7   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件6-8    信用声明

在首次响应截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图。在“信用中国”网站的查询时间应在首次响应截止日前3个工作日内。

附件6-9 竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

（复印件加盖公章）

相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

授权代表（签字）

供应商公章

注：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

## 附件7   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 职员人数 |  |
| 单位性质 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 附件8   业绩证明文件

请供应商自行设计表格填写。

## 附件9  项目组主要人员一览表（格式）

| 人员姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 主要工作业绩 | 在本项目中 职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：供应商应附组织机构配置的详细描述；服务地点、详细技术方案等可另页描述。

注2：上表中主要工作业绩应包括业绩名称、内容简介和承担的工作，项目负责人请进行重点描述。

供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖章): __________________________________

日期：___              __

## 附件10    技术方案、实施方案

供应商名称:______________采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第五章的项目需求一览表及技术规格，制定详细项目实施方案）

## 附件11　　　　售后服务承诺书

## 附件12　　　　中小企业声明函

## （小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

（不满足“财库[2011]181号”文件规定中小企业内容的供应商不用填写）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。

2. 本公司参加（招标代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物、提供的本公司的工程和服务、提供的其他小型、微型企业制造的货物详见“投标分项报价表”。本条所称货物不包括使用大型或中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

投标代表（签字）：

日　期：

注：如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容须填写 “小型微型企业声明函”列表说明， 并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明文件（包括供应商及投标产品生产商的），否则不考虑价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

2、监狱企业参与磋商视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（二）其它

## 附件13——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

# 第五章  项目需求一览表及技术规格

第一部分：项目一览表

| 包号 | 名称 | 交货期 | 项目总预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 目录外部分 | 合同签订后15个日历日内 | 132.5 |

注：“*”为实质性条款，不满足的将被视为无效响应予以拒绝。

第二部分：项目需求一览表及技术规格

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园有线网络 | 3 |
| 2 | 校园无线网络 | 47 |
| 3 | 周界及监控系统 | 79 |
| 4 | 楼道及室外广播系统 | 70 |
| 5 | IP数字电话 | 18 |
| 6 | 综合布线以及系统安装调试 | 1 |

| 校园有线网络设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 核心交换机 | #业务插槽数：业务插槽数≥6。 #整机交换容量：≥19Tbps。 #整机转发性能：≥2800Mpps。 #主控引擎：主控引擎模块≥2，满足1+1冗余。 端口密度：整机万兆端口密度≥288个。 #虚拟化：1:N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响，N:1虚拟化:可将4台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合， 提供第三方测试报告并加盖原厂商公章。 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用 #网络安全一体化：支持防火墙、流量分析、IPS、流量控制、负载均衡、无线控制器等多业务模块，以满足后续控制、管理的要求；要求上述功能在官方网站可以查询，有线无线一体化：支持AC板卡，POE，POE+。支持有线无线一体化的终端准入认证。 #SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3，支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter。 #资质认证：提供工信部入网证 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 套 | 1 |
|  |  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 4 |
| 2 | 上网行为管理 | 吞吐量：≥180Mb 用户规模：≥1400人 设备接口：4个千兆电口+2个千兆光口 ，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0 硬盘：≥1TB多种部署模式 支持网关、网桥、旁路模式部署；网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能 #多主模式：必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； #全面支持IPv6：支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；。） #必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问；提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 #Web访问质量监测 ：1. 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；2. 支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；3. 支持对单用户进行定向web访问质量检测； （提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 #支持网络故障排查 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； #支持权限策略故障排查 支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略；（提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 #二维码认证 支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权。 #SSL加密内容审计和过滤：针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱的内容进行关键字过滤和内容审计； IM 内容审计：支持记录QQ、微信传文件动作和传文件内容，并可记录传文件类型和文件长度； #流控通道实时可视化:能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。（提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 #动态流控:"支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； （提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 #P2P智能流控 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 #流控黑名单 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 #流控单位 支持灵活配置流控单位是IP还是用户名（适用于公共账号：多个IP公用一个账号时，可以对每个IP进行限速，更加灵活准确）公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》提供复印件并加盖原厂商公章。 #国家网络与信息系统安全产品质量监督检测中心《信息技术产品安全分级评估证书-评估保证级3（EAL3级）》提供复印件并加盖原厂商公章。 中国信息安全认证中心ISCCC《IT产品信息安全产品认证证书》提供复印件并加盖原厂商公章。 #具有工信部颁发的《电信设备进网许可证》提供复印件并加盖原厂商公章。 #产品通过《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》提供复印件并加盖原厂商公章。 #提供产品有效的检测报告复印件并加盖原厂商公章。 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 1 |
| 3 | 防火墙 | #硬件架构：采用非X86，≥四核64位高性能处理器，支持双交流电源。 #防火墙产品性能：最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥8万，整机吞吐量≥5Gbps。 部署模式：支持路由模式、透明模式和混杂模式。 路由实现：支持静态路由、RIP 、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等路由协议。 虚拟化能力：支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署 NAT功能 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 VPN 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 攻击防护：实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 #应用识别：可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容。#用户行为画像：提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容。#行为审计 基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等。（提供功能截图并加盖原厂商公章）。 #入侵防御：实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。支持超过7000种特征的攻击检测和防御；（提供功能截图并加盖原厂商公章）。 #防病毒：可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表； 支持超过37000条病毒规则。 DDoS防护：能够防范DOS/DDOS攻击： Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment。 支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。IPv6 实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 #诊断中心：支持报文示踪功能，可对原始报文进行回放。支持丢包统计，提供详细分析丢包原因。#虚拟化能力 所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能，提供测试报告证明复印件并加盖公章。 所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署， 智能管理：支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理。 配套管理：支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3； 支持TR069协议。 #资质证书：具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效证书的复印件并加盖原厂商公章； 具有中国信息安全认证中心ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，提供有效证书的复印件并加盖原厂商公章； 具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评/信息技术产品安全测评EAL3级》，提供有效证书的复印件并加盖原厂商公章； #提供产品有效检测报告复印件并加盖原厂商公章。 1.配置模块化可插拔双电源； 2.配置≥8个千兆电口，≥16个千兆光电口，≥2个万兆光口； 3.配置入侵防御、上网行为管理、AV特征库≥3年授权。 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 1 |

| 无线网络设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线控制器 | 无线控制器 | ＃接口要求：配置≥8个千兆光端口+8个千兆电端口（可复用）， ≥2个万兆光端口，。 ＃最大管理AP数：支持管理≥1024 AP。 #模块化电源：支持模块化双电源。 #虚拟化：支持AC配置虚拟化功能，二台AC虚拟化成一台，提供统一的管理界面及IP地址，并自动同步配置，支持license池化功能，虚拟化后设备的license为多台物理设备的累加，接入AP能力和转发能力也能够相应累加， 虚拟化后当物理控制器出现故障时，其负载的AP能自动迁移到其他控制器上并保持不掉线，能够实现备份功能，且无需license，频道导引：在双频模式下,优先引导终端使用5Ghz频段。 带宽控制：必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。可根据SSID设置优先级。 无感知认证：用户首次认证成功接入后，以后不需要接入网络认证时再次输入用户名密码，系统会自动记录用户信息并且与设备绑定。 用户隔离：提供用户二层隔离功能。 VLAN支持：支持802.1Q的VLAN协议。 转发模式：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网。 加密：支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式。 接入控制：1、支持802.1X、Portal、MAC认证； 远程Portal页面推送：支持基于SSID、AP的Portal页面推送。 管理功能：采取B/S结构，无需在客户端安装软件，采用浏览器即可访问网管平台。 资质认证：提供产品工信部入网证，提供产品检测报告并加盖原厂商公章。 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 1 |
|  |  | 电源 | 配置模块化可插拔双交流电源； | 套 | 2 |
|  |  | 授权 | 共配置1个32步长license授权； | 个 | 1 |
| 2 | 无线终结者 | 无线AP | ＃接口要求 固化≥24个千兆电端口，≥4个万兆光端口。 ACL数：≥2K。 POE供电：实配接口支持POE供电，供电端口≥24个。 SSID：支持中文SSID。 加密方式：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 服务质量：支持用户数负载均衡。 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽。 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略。 二层支持：支持vlan数量不少于4000个。 支持多SSID之间的隔离。 路由功能 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI。 ＃资质认证：提供信产部入网证和检验报告，提供中国节能产品认证证书。 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 2 |
|  |  | 无线面板AP | 协议支持：同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; .15~5.35GHz (中国)，802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作。支持802.11ac Wave2协议。 协商速率：要求整机最大协商速率≥1166Mbps。 功耗：整机最大功耗小于12W(所有空间流满速率工作)。 发射功率：低速率合路功率不低于20dBm。 可调功率粒度：1dBm。 接口：≥2个千兆透传口，≥4个千兆电下行口，≥1个千兆电上行口。 接口要求：在设备断电状态下，可传输数据接口≥1个。 特殊接口：USB接口≥1个。 天线接口：内置天线。 11n支持 空间流数(Streams)不少于2条。 工作频段2.4GHz和5GHz。 支持40MHz捆绑。 | 个 | 35 |
|  |  | 模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 4 |
| 3 | 放装AP |  | #工作模式 支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO。 #协议支持 同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作。 #接口 ≥2个千兆电口，双网口可冗余PoE供电、支持端口负载均衡。 #USB接口扩展 ≥1个USB扩展口， #天线 内置天线。 #协商速率 5GHz频段867Mbps，2.4GHz频段400Mbps。 核准频段 802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz。 供电 RJ45网线供电或本地电源适配器。 IPv6支持 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI。 灵活转发支持。 TR-069动态分支管理支持。 加密 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 用户隔离 支持AP上二层转发抑制。 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离。 报文过滤支持。 MAC地址过滤支持。 QoS策略映射支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略。。 用户数负载均衡支持 流量负载均衡支持。 智能带宽限速 1、基于带宽均分算法； 2、基于每用户指定带宽的算法。 3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽。 #提供产品有效的检测报告并加盖原厂商公章 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 4 |
| 4 | 以太网交换机 | 接入交换机 | #设备整机性能 交换容量≥330Gbps，转发性能≥90Mpps。 #接口类型 固化≥24个千兆电端口（POE），≥4个千兆光端口。 #POE供电 支持802.3at&af，最高可支持24端口POE供电能力。 VLAN特性 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。 路由协议 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。 支持IPv6静态路由、RIPng。 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 #ERPS 实现ERPS功能，能够快速阻断环，链路聚合 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 #安全特性 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能， #防雷 内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，资质认证 提供工信部入网证, 提供产品有效的检测报告并加盖原厂商公章。 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 1 |
|  |  | 接入交换机 | 备整机性能：交换容量≥330Gbps，转发性能≥130Mpps。 #接口类型 ：固化≥48个千兆电端口，≥4个千兆光端口。 VLAN特性 ：最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。 路由协议 ：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。 支持IPv6静态路由、RIPng。 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 ERPS： 实现ERPS功能，能够快速阻断环，收敛时间≤50ms，链路聚合 ：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 #安全特性： 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能#CPU防护 支持CPU保护功能。 #防雷 内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，提资质认证 提供工信部入网证, 提供产品检测报告并加盖原厂商公章。 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 4 |
|  | 多模模块 |  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 10 |
| 5 | 无线在线管理应用 |  | 无线业务管理组件-100 License | 套 | 1 |

| 校园周界及监控系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 高清筒型摄像机 | ＃具有不小于1/1.8英寸靶面尺寸。 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 #内置GPU芯片 需具有22路取流路数能力， ＃最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 像素≥200万 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 ＃设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 ＃提供公安部检验报告证明复印件须加盖原厂商公章 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 21 |
| 2 | 筒机支架 | 壁装支架//铝合金/尺寸定制 | 台 | 21 |
| 3 | 高清半球摄像机 | #具有不小于1/1.8英寸靶面尺寸。＃内置GPU芯片 需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于60米。 需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 像素≥200万 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 视频图像传输至客户端的延时不大于80ms。明） 信噪比不小于60dB。 需具不小于106dB宽动态。 ＃设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 ＃提供公安部检验报告证明复印件须加盖原厂商公章 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 2 |
| 4 | 室外高清球机 | ＃内置GPU芯片 ＃具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合＃支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux＃照度适应范围不小于145dB，信噪比不小于64dB＃支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见＃网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，＃具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。＃支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 ＃室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌＃提供公安部检验报告证明复印件须加盖原厂商公章 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 4 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架/ /铝合金/尺寸定制 | 台 | 4 |
| 6 | 操场全景摄像机 | ＃自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° 全景摄像机采用1/1.8" 2MP CMOS，细节跟踪摄像机采用1/2.8" 2MP CMOS ＃内置GPU芯片 ＃同时具有1个100M/1000M自适应网络接口和1个100M/1000M自适应光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。 主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线。＃主视频不小于50倍光学变焦，镜头最大焦距不小于330mm＃主视频镜头支持光学防抖功能彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux ＃＃可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示＃具备画中画预览功能，可通过IE浏览器在主视频图像中叠加辅视频图像进行预览＃电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作＃提供公安部检验报告证明复印件须加盖原厂商公章 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 1 |
| 7 | 球机支架 | 壁装支架/ /铝合金尺寸定制 | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 全网管二层交换机，24千兆电口，4千兆SFP 交换容量≥256Gbps 端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP端口。 包转发率：42Mpps 支持基于端口的VLAN（4K个） 支持基于MAC的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持GVRP、QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping 支持STP/RSTP/MSTP 支持以太网OAM、支持CFD 连通错误检测 支持Smart Link，可以为双上行组网提供高效可靠的链路备份、负载分担和快速收敛 支持Monitor Link， 可以监控上行链路状态，配合Smart Link更高效的链路备份切换 支持DLDP， 可检测发现单向连通链路 支持RRPP快速环网保护协议 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | ＃配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4 ＃管理口：支持独立的console管理串口 交换容量≥256Gbps 转发性能≥78Mpps ＃提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书并加盖原厂商公章 ＃为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台兼容 聚合：支持链路聚合 vlan：支持基于端口的VLAN 路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP路由协议 镜像：支持端口镜像 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL 安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击 组播：支持IGMP-Snooping 生成树协议：支持生成树协议 网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制 | 台 | 1 |
| 8 | 数字硬盘录 | ＃支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端＃支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒叙显示24H统计的人脸检测记录＃支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格＃报警可选择多个关联的人脸库，可针对每个库人脸库设置不同的相似度实现布防，相似度范围0-100＃支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘位、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片，支持16个人脸库，库容4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出＃支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC＃支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览＃支持同时输出2路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像＃ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 2 |
| 9 | 综合视频管理平台 | 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户要求支持用户权限管理要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台要求采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统； 系统要求根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等； 系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上； 系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； 系统要求具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入； 要求支持上下级平台级联，如国标协议级联等； 要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证要求支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式要求支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置要求支持多网域访问要求支持AD域 要求支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复要求支持双机热备 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播要求监控点最多管理容量为100000路要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。提供公安部检验报告复印件并加盖原厂商公章 | 台 | 1 |
| 10 | 机房监视器 | ＃为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件并加盖原厂商公章。 ＃支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。＃监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。 ＃监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 ＃监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂商公章。 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 台 | 6 |
| 11 | 监视器通用单屏壁挂 | 监视器通用单屏壁挂 | 套 | 6 |
| 12 | 综合视频控制矩阵 | 16路HDMI、8路辅助BNC输出，支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码 | 台 | 1 |
| 13 | 解码输出板卡 | 机箱描述：4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5 个输出板槽位） 接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； 解码能力：解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（LED不支持9/16画面分割）； 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192； 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； | 台 | 1 |
| 14 | 监控硬盘 | 4000G；7200RPM；128M；SATA | 块 | 10 |
| 15 | 高清解码器 | 4路DVI、2路辅助BNC独立输出，1路DVI+1路VGA输入接口，16路1080P/8路500W/4路800W解码能力 | 台 | 2 |
| 16 | 监视器 | 液晶屏幕尺寸:≥60 英寸 背光技术:LED 发光二极管 分辨率:3840*2160 支持格式 1080p 50hz/60hz 1080i 50hz/60hz 720p/60hz 576p/50hz 576i/50hz | 台 | 2 |
| 17 | 电视吊架 | 壁挂支架 | 个 | 2 |
| 18 | 报警按钮 | 紧急按钮，钥匙复位 | 个 | 1 |
| 19 | 拾音器 | 全向防暴拾音器 | 个 | 1 |
| 20 | 音响 | 2.0声道，电源供电，线长1.5m-2m | 套 | 1 |
| 二 | 电子围栏 |  |  |  |
| 1 | 双防区脉冲探测器 | 双防区脉冲探测器 | 台 | 2 |
| 2 | 主机防水箱 | 不锈钢材料，防护等级：IP65，500*400*180 | 只 | 2 |
| 3 | 电源 | 标准 | 只 | 2 |
| 4 | 高压避雷器 （含支架） | 氧化锌、复合材料，含支架 | 只 | 4 |
| 5 | 声光报警灯 （含支架） | 旋转声光警示灯，含支架 | 只 | 5 |
| 6 | 蓄电池 | 断电时，给探测器和报警主机临时供电，可持续供电8小时以上。 | 只 | 2 |
| 7 | 不锈钢终端杆及配件 | 32不锈钢17根，终端杆防水帽17个，3mm加厚底座58个，底座螺丝200个，套环型32绝缘子68个，绝缘子螺丝200个 | 根 | 17 |
| 8 | 承力杆及配件 | 25mm不锈钢，承力杆防水帽12个，套环型25绝缘子58个 | 根 | 12 |
| 9 | 中间杆及配件 | 9.5mm玻璃钢98根，2.0mm镀锌底座96个，中间杆底座螺丝200个，中间杆固定夹400个，中间杆固定夹螺丝900个，中间柱绝缘子390个 | 根 | 96 |
| 10 | 专用合金导线 | 2.0多股铝镁合金线，直径1.8mm(400米/盘)，含十几种金属，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆，阻值为同类产品的十七分之一，高弹性，抗氧化，耐腐蚀，张力为35KG ,40KG左右 | 米 | 1020.6 |
| 11 | 紧线器 | ABS工程复合材料，具有抗高压、抗氧化、耐腐蚀性，用于合金线的收紧，安装时合金线从收紧器旋转柱中间的孔内穿过，合金线安装之后，旋动收紧器手柄即可收紧。 | 个 | 78 |
| 12 | 线－线连接器 | 铝制精密件，防锈，双螺纹结构把两种金属紧紧结合在一起，不会发生脱落情况，用于高压线和合金线的连接 | 个 | 141 |
| 13 | 警示牌 | 材质：塑料板，工艺：双面反光材质，尺寸：100mm*200mm， | 块 | 60 |
| 14 | 接线端子 | 定制 | 个 | 8 |
| 15 | 中央控制器 | 安装在监控中心，可以多个同时控制 | 台 | 1 |
| 16 | 联动模块 | 安装在监控中心，可以联动周界监控 | 台 | 1 |

| 楼道及室外广播系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 楼道及室外广播设备 |  |  |  |
| 1 | IP网络功放 | IP网路系统中对数字信号解码做功率输出的设备； 标准2U机架式安装，6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 自带高低音调节； 1路网络解码； 2路本地输入、输出； 音频信号输出状态LED指示； 1路话筒优先级高于网络信号，1路话筒优先级低于网络信号； 可接BL-E3008对信号进行点播输出； 自带强切信号输出； 功率：≥130w 频率响应：20Hz-20KHz | 台 | 6 |
| 2 | 天花喇叭 | ● 外形美观，ABS材质； ● 复合喇叭鼓纸，音质清澈动听； ● 强力活动夹设计，安装方便、快捷； ● 复合悬边及阻尼处理，寿命更长； ● 安装方式:吸顶式； ● 适用于室内场所，如超市、办公室、酒店等； ● 功率： 6W ● 频率响应：90Hz-16KHz ● 输入电压：70/100V | 个 | 38 |
| 3 | 金属网罩壁挂音箱 | ● 外形美观，ABS材质； ● 音质清澈动听； ● 壁挂设计，安装方便、快捷； ● 安装方式:壁挂式； ● 接线方法: COM 70V 100V； ● 适用室内场所； ●功率：10W | 个 | 9 |
| 4 | IP网络功放 | IP网路系统中对数字信号解码做功率输出的设备； 标准2U机架式安装，6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 自带高低音调节； 1路网络解码； 2路本地输入、输出； 音频信号输出状态LED指示； 1路话筒优先级高于网络信号，1路话筒优先级低于网络信号； 可接BL-E3008对信号进行点播输出； 自带强切信号输出； 功率≥250W 频率响应：20Hz-20KHz | 台 | 1 |
| 5 | 室外中型全天候铝镁合金音柱 | ● 全天候室外音柱专业防尘、防水设计，对人声、音乐都有还原真实的放大特性；IP防护等级：IP65 ● 采用全频带单元，声音清晰明亮； ● 铝合金材质，坚固耐用； ● 外形美观，安装方便； ● 安装方式:壁挂式； ● 可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。； 功率： 40W | 个 | 6 |
| 6 | 接入交换机 | 设备整机性能：交换容量≥330Gbps，转发性能≥130Mpps。接口类型 ：固化≥48个千兆电端口，≥4个千兆光端口。 VLAN特性 ：最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。 路由协议 ：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。 支持IPv6静态路由、RIPng。 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 #ERPS： 实现ERPS功能，能够快速阻断环，收敛时间≤50ms， 链路聚合 ：支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 #安全特性： 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能， #CPU防护 支持CPU保护功能， #防雷 内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力，资质认证 提供工信部入网证, 提供产品检测报告并加盖原厂商公章。 | 台 | 2 |
| 二 | 操场主席台扩声设备 |  |  |  |
| 1 | 模拟调音台 | ≥16通道调音台 最多接入10个话筒 / ≥16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) ≥4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 包含机柜安装套件 金属机身 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 立体声反馈抑制器共有≥12个陷波滤波器 • 双≥28段图示均衡器 • 经典dbx® 压缩器 • 120A 超低音谐波合成器 • 2x3, 2x4, 2x5, 2x6 分频配置 • 立体声多段参量均衡器 • 立体声输出限幅器 • 列队延时 • 粉噪发生器 •自动均衡和28段实时频谱分析仪 • ≥25 个用户程序 • 2通道 XLR输入和 6通道XLR输出 • 前面板实时频谱分析话筒插座内置幻像电源 • 24-Bit ADC/24-Bit DAC, >110 dB动态范围 • TypeIV 转换系统 • 全图形界面LCD显 | 台 | 1 |
| 3 | 无线手持话筒 | 频率范围:740-820MHz 频率稳定度:±10ppm 失真度（1KHz）：＜1%@1KHz 动态范围：＞98/ dB (信号＞50dB) 音频响应范围：40Hz-16KHz±3dB 音频输出电平：0-400mV 音频输出阻抗：600Ω 接收机 接收通道：2通道 调制方式：调频 接收灵敏度（信噪比＞50 dB）: ＜2uV 失真度（1KHz）：＜0.6%@1KHz 信噪比: ＞98 dB (信号＞50dB) 动态范围：＞105dB 音频响应范围：40Hz-16KHz±3dB 工作电源:12-16DC 400 mA 发射机 调制方式：调频 最大调制度: ± KHz 射频输出:10mW 音频响应范围: 40Hz-16KHz±3dB 工作电流：＜100 mA,AA 1.5*2 拾音器类型：超心型动圈式；电容式 发射器类型：手持式； | 套 | 2 |
| 4 | 无线头戴话筒 | （1）频率范围:740-820MHz 频率稳定度:±10ppm 失真度（1KHz）：＜1%@1KHz 动态范围：＞98/ dB (信号＞50dB) 音频响应范围：40Hz-16KHz±3dB 音频输出电平：0-400mV 音频输出阻抗：600Ω （2）接收机 接收通道：2通道 调制方式：调频 接收灵敏度（信噪比＞50 dB）: ＜2uV 失真度（1KHz）：＜0.6%@1KHz 信噪比: ＞98 dB (信号＞50dB) 动态范围：＞105dB 音频响应范围：40Hz-16KHz±3dB 工作电源:12-16DC 400 mA （3）发射机 调制方式：调频 最大调制度: ± KHz 射频输出:10mW 音频响应范围: 40Hz-16KHz±3dB 5号电池 拾音器类型：超心型动圈式；电容式 发射器类型：头戴式 | 套 | 2 |
| 5 | 室外线阵音响 | 扬声器 低音反射型 功率输送能力 连续粉红噪音:200W 连续节目:600W 额定阻抗 8欧姆 灵敏度 96dB(60°模式),97dB(45°模式),98dB(30°模式),99dB(15°模式)* 频率响应 70-20,000Hz(-10dB)(60°模式),75-20,000Hz(-10dB)(45°模式) 80-20,000Hz(-10dB)(30°模式),85-20,000Hz(-10dB)(15°模式) 分频频率 4kHz 指向性角度 水平:100°(超过2000Hz) 垂直:60°(超过800Hz),45°(超过1.2kHz),30°(超过1.6kHz),15°(超过3.2kHz)可变 扬声器元件 低频:12cm圆锥型×≥4 高频:圆顶型×≥12 输入接线端子 Speakon NL4MP×2和M4螺丝接线端子 | 只 | 2 |
| 6 | 功率放大器 | 额定功率:8Ω:300w*2 4Ω:450w*2 频率响应：<0.5dB 信噪比:>110dB | 台 | 1 |
| 7 | 净化时序电源 | 能按照由前级到后级逐个顺序启动设备 关闭电源时则由从后级到前级顺序关闭用电设备 可控制电源:8CH,交流220V,50Hz,输出电流:6A/CH 延时时间: 2秒 | 台 | 1 |
| 8 | 匹配变压器 | 变压器，用于匹配定阻音箱 | 台 | 2 |

| IP数字电话设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电话主机 | 1、 应能最大支持不少于1000用户。 2、 应支持与PSTN的标准接口，包括AT0模拟环路中继，BRI,E1数字中继：ISDN PRI，中国一号，QSIG,七号信令（支持ISUP和TUP）和T1数字中继: PRI,QSIG。为简化设备管理，与PSTN侧接口应由IP语音交换机直接提供，且数字中继端口的协议类型可根据实际需要调整。 3、 应具备高性能高可靠性的特点，每秒呼叫发起数应不低于10CAPS，忙时呼叫完成数BHCC应不低于36,000。 4、 语音网关可根据用户需要配置直流电源模块-38.4V~-60V， 典型值-48V，或交流电源模块100V～240V。应支持至少1+1电源模块备份，应支持外接UPS防止断电影响业务。 5、 应具备以太网接口1:1备份功能，能够自动切换。 6、 IP语音交换机应通过IP网承载，应具备1000M以太网口，应支持业务网口和管理网口分离。 7、 支持的最大E1数量应不少于14E1，支持的最大模拟中继数量应不少于72路。 8、 支持G.722、G.722.1、G.722.2、iLBC等宽带语音编解码方式。 9、 保证99.995％的高可靠性，平均无故障工作时间（MTBF）不少于10年。 10、 应支持内置Voicemail功能，容量不少于30条并发。 11、 应支持内置Web简单配置功能 。 12、 应至少支持120个会议厅，单会议厅至少支持60方与会者，同时应支持至少360路与会方。 13、 应支持IPV6，以适应网络扩展的需要。 14、 应支持TLS和SRTP，保证通话的安全性 #提供制造商≥3年原厂售后服务承诺函并加盖制造商公章（正本提供原件） | 套 | 1 |
| 2 | 可扩容办卡 | 模拟用户及模拟中继接口板（含10米用户电缆） | 台 | 1 |
| 3 | 教师电话 | 2.83英寸彩屏/POE/2*GE/有线手柄-UL网线-100-240V,50/60Hz | 台 | 16 |

| 综合布线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统模块 | 技术参数 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 综合布线以及系统安装调试 | 有线网络、无线网络、周界以及监控系统、广播系统、数字电话等项目的设备安装调试及综合布线，包括弱电线缆：网线、控制线、音频线等，布线线管以及桥架等。 | 项 | 1 |

一、项目设计及实施方案：

提供详细并具针对性技术设计及项目实施方案。

二、培训要求

供应商负责对采购方技术人员、操作人员进行培训，直至操作人员掌握为止。并提供详细的技术资料。

三、售后服务

1.系统终验合格后进入系统质量保证期，自双方代表在系统终验合格单上签字之日起计算，有效期为三年；

2.系统质量保证期内，成交供应商所提供的产品如有质量问题1小时内电话响应、4小时内现场响应，48小时内排除故障（无法排除故障的需要提供与原有设备性能相当的备用设备），对于由于超出上述时间限定引发的维修、设备租借等费用，由成交供应商负担；

3. 质保期内，所供系统、设备，均属于全面免费质保范围，不得收取任何费用；

4. 制定详细的人员培训方案、选派培训授课人员、培训内容、培训材料的规定、培训完成时间等；

四、交货时间及地点

交货期：合同签订后15个日历日完成设备供货、安装、调试并交付使用。

交货地点：北京市房山区

验收要求：系统设备技术参数需满足竞争性磋商文件要求；设备安装调试完成后，试运行30天；在试运行期间如出现宕机等不稳定现象或设备性能不完善，卖方要做出科学的分析并提交解释文件，认真解决，试运行期从设备修复之日起重新计算，顺延30天，一直到设备连续30天无不稳定现象为止。加试次数最多 2次。如果增加2次试运行期后，故障率指标、性能指标和不稳定现象仍达不到技术要求，卖方应同意退货，并对买方进行设备费及相关人工费的经济赔偿。

五、其它

本项目为交钥匙工程，凡供应商需要其他任何设备或配件辅材等，供应商须在报价中包含，学校将不承担任何成交报价之外的附加费用。

本项目不涉及采购进口产品。本次采购项目只允许提供一种响应方案，备选方案不予考虑。因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，我方保留与其他候选供应商签订合同的权利。