北京邮电大学

后勤处餐饮中心油烟管道清洗服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：BIECC-ZB6444

采购人 ：北京邮电大学

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2019年4月

目    录

第一章 竞争性磋商邀请书	4

第二章 供应商须知资料表	7

第三章 供应商须知	11

一、说明	11

1. 采购人、采购代理机构及资金来源	11

2. 合格的供应商	11

3. 磋商费用	13

二、竞争性磋商文件	13

4. 竞争性磋商文件构成	13

5. 竞争性磋商文件的澄清	14

6. 对竞争性磋商文件的修改	14

三、响应文件的编制	14

7. 语言	14

8. 响应文件构成	15

9. 报价	16

10. 报价币种	16

11. 磋商保证金	16

12. 响应文件有效期	17

四、响应文件的递交	17

13. 响应文件递交截止期	17

五、磋商	18

14. 磋商小组	18

15. 磋商时间和顺序	18

16.对供应商的资格审查	18

17.对响应文件的符合性检查	18

18.磋商	20

19.详细评审	20

20.磋商过程要求	21

21．评审过程及保密原则	22

22.采购项目终止	22

六、成交	22

22. 成交通知书	22

23.成交服务费	22

七、签订合同	23

24.	签订合同	23

八、履约保证金	23

25．履约保证金	23

九、质疑	23

26.质疑	23

第四章 技术需求	25

一、	项目介绍	25

二、	项目履约时间、地点	26

三、	服务要求	27

四、	付款方式	29

五、	供应商及服务资质要求	29

六、	验收标准	31

七、	现场踏勘	31

八、	其他	31

第五章 评审办法及评分标准	32

第六章 响应文件组成和格式	35

一、	报价部分	36

1、报价函	36

2、总报价表格式	38

3、分项报价表格式	39

二、	商务部分	41

1、资格证明文件及格式	41

2、业绩案例一览表	48

3、商务条款偏离表	49

4、与响应人存在关联关系的单位情况说明	50

5、成交服务费承诺书	52

6、磋商保证金复印件加盖公章	53

7、供应商情况表	54

8、质量保证金保函格式（成交后开具）	55

9、供应商企业类型声明函	56

三、	技术部分	57

1、详细的技术方案和说明（格式自定）；	57

2、供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；	57

3、技术偏离表	58

第七章 合同格式	59

# 第一章  竞争性磋商邀请书

北京国际工程咨询有限公司受北京邮电大学的委托，对北京邮电大学后勤处餐饮中心油烟管道清洗服务项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商报名。

项目名称：北京邮电大学后勤处餐饮中心油烟管道清洗服务项目

项目编号：BIECC-ZB6444

采购人名称：北京邮电大学

采购人地址：北京市海淀区西土城路10号

采购人联系方式：010-62283424

采购代理机构全称：北京国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

采购代理机构联系人：王蕾蕾

采购代理机构联系方式：010-82376733

采购预算：50万元。

采购内容及用途：本项目是采购2019年度北京邮电大学三校区（西土城、宏福、沙河）餐厅厨房烟道及相关设施（包括但不限于排油烟平行主管道、竖管道、排油烟罩、防火隔油篦子、运水风轮、风机、油烟净化器）的清洗服务（包含隐蔽项目）。所有项目都按食堂每层清洗（且需要拆卸才能进行清洗的项目由中标方进行拆卸）。

1.供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体磋商。

3.报名时间及竞争性磋商文件发售时间：自2019年04月03日起至2019年04月11日止，每天上午9:00-11:30；下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）。

4.竞争性磋商文件发售地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

5.竞争性磋商文件售价：500元人民币每本，磋商文件售后不退。只接受现场购买文件（电子版文件下载网址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/Biaoshuxiazai/）。

6.响应文件递交截止时间竞争性磋商时间：2019年04月15日下午14:00（北京时间）

7.响应文件提交、开启地点暨磋商地点：北京邮电大学保卫处楼二层204会议室（北京市海淀区西土城路10号）

8.响应文件请于响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

9.供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

10.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理等。

11.凡对本次磋商提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：王蕾蕾

联系方式：010－82376733

传真：010－82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第二章  供应商须知资料表

本表关于本项目的具体资料是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京邮电大学 地 址：北京市海淀区西土城路10号 采购人联系方式：王老师 010-62283424 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 邮编：100083 联系人：王蕾蕾 电话：010-82376733 传真：010－82370881 |
| 1.3 | 本项目资金来源为财政性资金，如供应商的报价超过财政预算，则采购人无法支付。本项目预算金额：50万元。 |
| 2.2 | 是否为专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否 |
| 2.4 | 不得以联合体形式进行报价。 |
| 3.1 | 本文件售价为500元人民币，文件售出概不退还。 |
| 3.2 | 本项目对未成交的供应商的响应文件中提交的技术成果不进行补偿 。 |
| 5.1 | 本项目统一组织踏勘现场。 踏勘时间：2019年04月12日9:00 踏勘集中地点： 北京市海淀区西土城路10号北京邮电大学保卫处楼楼下 本项目不召开标前预备会。 澄清截止日期：磋商文件递交截止日期前3天 |
| 7.1 | 语言：中文 |
| 8.1.2（1） | 资格证明文件： A、三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； B、法定代表人授权书（参加本项目磋商的授权）； C、供应商须提供经会计师事务所出具的上一年度（2017或2018年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖申请人公章。如申请人无法提供上一年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：1）供应商须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖申请人公章）； 2）银行资信证明应能说明该申请人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 3）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 D、供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）； 供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 E、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明： 供应商须提供此声明，法人授权代表签字，须加盖供应商公章； F、供应商应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章。 G、供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖供应商公章）。 |
| 8.2 | 响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版1份 (电子文件必须为可编辑word版本和签字盖章后的响应文件正本扫描件，规定存储载体为USB存储设备) 电子文件规定格式为： - 文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； - 图像文件采用JPEG、TIFF格式； - 影像文件采用MPEG、AVI格式； 声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 9.1 | 本项目不允许递交备选方案。 |
| 9.5 | 本项目不得转包和分包。 |
| 11 | 磋商保证金：人民币玖仟元整（人民币9000元整） 保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间 磋商保证金形式：电汇、支票等非现金形式 开 户 名：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |
| 12.1 | 响应文件有效期: 90日历日 |
| 13.1 | 响应文件递交截止暨磋商时间：2019年04月15日14:00（北京时间）。 磋商次序：按递交响应文件次序，供应商在收到磋商小组电话或传真等磋商通知后，应在指定的时间内到达磋商地点。 磋商地点：北京邮电大学保卫处楼二层204会议室（北京市海淀区西土城路10号）。 磋商内容：磋商小组针对供应商响应文件的商务、技术等内容进行磋商。 |
| 19.2 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在磋商文件中提交了《供应商企业类型声明函》，并满足相关规定的供应商，其供应商的报价扣除6%后参与评审。（如适用） |
| 23.1 | 成交人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮10%向成交供应商收取成交服务费用。 （3）成交服务费币种与成交签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）成交服务费的交纳方式： 在磋商时，供应商向采购代理机构送交成交服务费承诺书。成交供应商在领取成交通知书时一次向采购代理机构交纳所有成交服务费。 开 户 名：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |

# 第三章  供应商须知

## 一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及资金来源

1.1  采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2  采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京国际工程咨询有限公司。

1.3  本次采购资金来源为财政性资金。

### 2. 合格的供应商

“合格的供应商”系指收到磋商邀请、购买了《竞争性磋商文件》并向采购人递交《响应文件》的供应商。

2.1 供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所提供产品为非中小企业产品，其响应文件将作为无效响应被拒绝。

2.3如供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所报产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，供应商以进口产品参与报价的，其报价将被拒绝。

2.4 如供应商须知资料表中允许联合体报价，对联合体规定如下：

2.4.1 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。（如适用）

2.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（如适用）

2.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。（如适用）

2.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同磋商文件一并递交采购单位。（如适用）

2.4.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加报价，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例。（如适用）

2.4.6 联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。（如适用）

2.4.7 联合体各方在同一磋商采购项目中以自己名义单独报价或者参加其他联合体报价的，相关报价均无效。（如适用）

2.4.8 对联合体报价的其他资格要求见供应商须知资料表。（如适用）

2.5 凡受托为本次采购项目进行整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构，不得参与报价；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动。

2.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目磋商采购单位的任何机构，不得参加报价。

2.7 供应商信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录须以网站截图打印稿形式保存于投标文件。

信用信息查询截止时点：不得早于招标公告发布日期，供应商应保证所提供截图与投标截止时间查询结果一致。

如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7供应商在项目采购过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

2.8采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义报价、相互串通报价，供应商递交的响应文件中递交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其报价将被拒绝并没收其磋商保证金，并视情况依法追究责任。

### 3. 磋商费用

3.1  供应商应承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，“供应商须知资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

3.2  采购人不给予供应商任何补偿。

## 二、竞争性磋商文件

### 4. 竞争性磋商文件构成

4.1   要求提供的系统服务、磋商过程在竞争性磋商文件中均有说明。

竞争性磋商文件共七章，内容如下：

第一章 竞争性磋商邀请书

第二章 供应商须知资料表

第三章 供应商须知

第四章 项目需求书

第五章 评审办法及评分标准

第六章 磋商文件组成和格式

第七章 合同格式

4.2   供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5. 竞争性磋商文件的澄清

5.1  任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构或采购人，采购代理机构对其在资料表中所述递交磋商文件截止期以前收到的对竞争性磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买竞争性磋商文件的供应商(答复中不注明问题的来源)。

### 6. 对竞争性磋商文件的修改

6.1   在磋商文件递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

6.2   竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认回复。

## 三、响应文件的编制

### 7. 语言

7.1   供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关竞争性磋商的所有来往函电均应使用“供应商须知资料表”中规定的语言书写。供应商递交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“供应商须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 8. 响应文件构成

8.1  供应商编写的响应文件应包括下列部分：

8.1.1报价部分

（1）报价函

（2）首次报价表（需另单独密封提交一份）

（3）分项报价表

8.1.2商务部分

（1）按照竞争性磋商文件第二章供应商须知资料表中8.1.2（1）要求提供的供应商资格证明文件。

（2）业绩案例一览表

（3）商务条款偏离表

（4）与响应人存在关联关系的单位情况说明

（5）成交服务费承诺书

（6）磋商保证金递交证明

（7）供应商情况表

（8）质量保证金保函格式（成交后开具）（如适用）

（9）供应商企业类型声明函（如适用）

8.1.3技术部分

（1）详细的技术方案和说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表。

8.2  响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版1份

8.2.1响应文件正本、副本和电子版的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书（原件）”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

8.2.2 每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订并附有相关页码，每本响应文件均须加盖骑缝章——即供应商公章。(没按照要求装订的响应文件无效)

8.2.3所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件的正本、副本和电子版应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本或电子版；

项目单位名称；

磋商地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

### 9. 报价

  - 供应商应按竞争性磋商文件第五章响应文件组成和格式填写所报货物的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。竞争性磋商文件对每种货物只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报货物和服务相关的所有税费。

  - 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

  - 供应商按上述9.1款要求填写报价，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 供应商应对竞争性磋商文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

### 10. 报价币种

10.1 响应文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

### 11. 磋商保证金

11.1  供应商应按“供应商须知资料表”中的要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2  磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的原因而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第11.7条的规定没收供应商的磋商保证金。

11.3  磋商保证金可采用下列任何一种形式：

电汇（采用电汇必须保证在竞争性磋商文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至磋商文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）、支票、银行保函等非现金形式。

11.4  凡没有根据供应商须知第11.1和11.3条的规定随响应文件递交磋商保证金的，磋商小组按供应商须知资料表的有关规定视其为非响应性磋商文件并拒绝与其磋商。

11.5  未能成交的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构向供应商发出成交通知书后5个工作日内退还未成交供应商。

11.6  供应商的磋商保证金，在供应商按规定签订合同后5个工作日内予以退还。

11.7  下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

### 12. 响应文件有效期

12.1  响应文件有效期应自本须知规定的响应文件递交截至日起，并在“供应商须知资料表”中所述时期内保持有效。响应文件有效期不足的将被予以拒绝。

## 四、响应文件的递交

### 13. 响应文件递交截止期

13.1  供应商应于“供应商须知资料表”中规定的截止日期和时间前将响应文件递交至“供应商须知资料表”中指明的地址。

## 五、磋商

### 14. 磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目专业要求组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组负责评审工作，并独立履行下列职责：审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；要求供应商对响应文件有关事项作出澄清；并负责推荐成交候选人。采购代理机构协助磋商小组工作。

### 15. 磋商时间和顺序

15.1采购代理机构将按采购邀请中规定的日期和地点组织磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

15.2磋商小组将与进入磋商的供应商依照递交磋商文件次序分别进行一对一磋商。磋商轮次由竞争性磋商小组现场决定。供应商的磋商代表应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商，为加快磋商进程，要求参加磋商的供应商代表已获得充分授权。参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表（须随身携带本人身份证明）。

### 16.对供应商的资格审查

16.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

16.2在磋商文件规定的信用记录查询截止时点（即文件递交截止时间后），通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，并将信用查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存，随采购文件一起存档。

### 17.对响应文件的符合性检查

17.1 磋商小组依据政府采购法律法规和磋商文件的规定，审查响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

17.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的首次报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

17.3有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应文件的报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.4 有下列情况之一的，属于非实质性响应磋商文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

（2）供应商在同一份响应文件中提供了选择方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价超过本项目预算的；

（4）响应文件未按磋商文件规定密封、签署、盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（5）未按规定提交磋商保证金的；

（6）未按磋商文件提供制造厂家授权书的（只适用进口货物）；

（7）响应文件附有采购人或采购代理机构不能接受的附加条件的；

（8）存在24.3条款情形之一的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（10）不满足磋商文件中带“*”要求的；

（11）未按照磋商文件要求的方式进行报价；

（12）交货期及付款方式不满足磋商文件要求；

（13）未对磋商文件内全部内容进行响应。

### 18.磋商

18.1磋商小组将对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件将被拒绝，磋商小组将告知有关供应商。

18.2磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其响应法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附响应法定代表人授权书。

18.5若磋商小组对原磋商文件进了实质性修改，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

18.6磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价，并须由响应法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

### 19.详细评审

19.1 经磋商，供应商提交最后响应文件和报价后，由磋商小组采用综合评分法对供应商提交的最后响应文件和最后报价进行综合评分。评分细则详见第四章评审方法和评审标准。

19.2 磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

19.3最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

19.4根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业产品的价格给予6%-10%的扣除；若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。具体扣除价格百分比详见第五章评标办法和评标标准。

19.5 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。磋商小组应当根据磋商情况和评审结果编写评审报告。

### 20.磋商过程要求

20.1 在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

20.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.3磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 21．评审过程及保密原则

21.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

21.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

### 22.采购项目终止

22.1 在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以终止：

（1）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但政府采购服务、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 项目终止后，采购代理机构应当在公告发布媒介上发布项目终止公告并说明原因。

## 六、成交

### 22. 成交通知书

22.1  成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

22.2  成交通知书是合同的一个组成部分。

### 23.成交服务费

23.1 相关服务费用代理公司向成交公司收取后，将成交通知书通知供应商领取。此项费用不单独开列而应计入本次报价，由成交公司在领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳。

23.2 成交服务费可采用现金、支票、电汇或银行汇票等形式。

23.3在磋商时，供应商应提供成交服务费承诺书，未提供者按无效响应处理。

## 七、签订合同

### 24.	签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 八、履约保证金

### 25．履约保证金

详见合同条款。

## 九、质疑

### 26.质疑

26.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

26.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

26.4质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

# 第四章  技术需求

# 项目介绍

- 项目背景：

关于油烟罩、烟道的定时清洗，北京已出台相关规定，2006年10月26日，北京市人民政府下发[2006]177号文件《北京市餐饮经营单位安全生产规定》第二十五条“餐饮经营单位操作的烟罩处入口处一米范围内应当每日清洗，中餐操作间的排油烟管道应当每两个月至少清洗一次，应当做好记录。”

- 服务内容概述：

本项目是采购2019年度北京邮电大学三校区（西土城、宏福、沙河）餐厅厨房烟道及相关设施（包括但不限于排油烟平行主管道、竖管道、排油烟罩、防火隔油篦子、运水风轮、风机、油烟净化器）的清洗服务（包含隐蔽项目）。所有项目都按食堂每层清洗（且需要拆卸才能进行清洗的项目由成交单位进行拆卸）。计划每两个月清洗一次，其中油烟净化器要求每月清洗一次，即：每个食堂全部清洗一次另油烟净化器每次多清洗一次视为完成一次完整的清洗过程，以每层为单位，完成一次完整清洗，按照实际清洗内容，进行结算。

3、预算总金额：50万元一年；超出预算金额的报价文件将被拒绝。

4、基本情况

| 校区 | 食堂名称 | 烟罩清洗（米） | 烟道清洗（米） | 风机清洗（台） | 油烟净化器清洗（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西土城校区 | 学生一食堂 | 25 | 38 | 2 | 2 |
|  | 学生二食堂 | 37 | 53 | 3 | 3 |
|  | 清真餐厅、楼上楼餐厅 | 28 | 39 | 2 | 2 |
|  | 学苑风味餐厅 | 30 | 42 | 4 | 4 |
|  | 风味餐厅 | 48 | 58 | 2 | 2 |
|  | 学宜餐厅 | 19 | 32 | 1 | 1 |
|  | 食尚餐厅 | 25 | 30 | 1 | 1 |
|  | 民族餐厅 | 7 | 13 | 1 | 1 |
| 宏福校区 | 学一食堂 | 35 | 47 | 2 | 2 |
| 沙河校区 | 学生食堂一层 | 12 | 27 | 1 | 1 |
|  | 学生食堂二层 | 12 | 24 | 1 | 1 |
|  | 学生食堂三层 | 12 | 22 | 1 | 1 |
|  | 学生食堂四层 | 24 | 40 | 1 | 1 |
|  | 学生食堂五层 | 4 | 7 | 1 | 1 |
|  | 教工食堂一层 | 16 | 31 | 1 | 1 |
|  | 教工食堂二层 | 18 | 27 | 1 | 1 |
|  | 教工食堂三层 | 16 | 22 | 1 | 1 |
|  | 教工食堂四层 | 16 | 19 | 1 | 1 |
|  | 教工食堂五层 | 16 | 17 | 1 | 1 |

注：本表提供的烟道清洗数据为参考数据，实际数据以报价人现场踏勘实际测量数据为准，供应商所投单价视为在充分考虑现场数据与采购人所提供的参考数据之间的误差之后的综合报价，采购人不再因供应商实际测量与采购人所提供参考数据存在差异而另行支付任何费用。报价应为包干价，供应商报价时，还应充分考虑到是否有需要拆卸清洗的，分项报价表中每个服务地点的单次清洗报价在项目执行过程中应固定不变。部分地点根据学校实际情况可能发生增减，清洗以实际情况为准。

# 项目履约时间、地点

1、履约时间：合同签订后，履约时间由甲方提前一周通知乙方

2、履约地点：（1）西土城校区：北京市海淀区西土城路10号；

（2）宏福校区：北京市昌平区北七家镇郑各庄北邮宏福校区；

（3）沙河校区：北京市昌平区沙河地区南丰路北京邮电大学

3、现场踏勘：是/否    是

# 服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

| 序号 | 重要性 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务指标1 | 对餐饮操作间的排油烟管道应当每两个月至少清洗一次，并做好记录。 |
|  |  | 服务指标2 | 按照消防协会清洗油烟管道的清洁标准进行施工，达到排除火灾及隐患的效果。执行《北京市餐饮经营单位安全生产规定(市政府令[2006]177号)》、《GB/T18483---2001饮食业油烟排放标准》、《北京市消防条例》中的相关要求。 |
|  |  | 驻场人员要求 | 清洗现场要有专人值班。分工要明确，并设有现场安全员 |
|  |  | 人员资格 | 清洗人员要熟悉工艺流程、方法要点和有关安全事项，了解清洗方案。工作时，穿防酸碱工作服、胶靴、戴防护帽、镜、胶质手套、口罩等防护用品。 |
|  |  | 售后服务标准 | 供应商应承诺： 1、由于清洗质量未达到防火要求，造成返工，以及返工所产生的费用不在另行支付。 2、清洗竣工之日起，两个月内由于清洗未达防火要求，发生火灾给采购人造成损失，成交人应赔偿采购人造成的损失。 |
|  |  | 清洗药剂 | 可根据不同的清洁部位及油污程度选用化油剂、去油剂、45%火碱、洗涤灵、不锈钢清洁剂、保护剂等正规厂家生产、资质齐全的烟道清洁化学用品，确保化学品的使用不会造成设备设施的腐蚀等损坏。 |
|  |  | 服务时间 | 工作时间晚七点至第二天凌晨四点，当出现问题需立即清洗时，响应时间在2小时以内。 |
|  |  | 清洗方案 | 供应商根据需要清洗设备设施的实际情况制定，在确保不损坏排烟等设备设施并且达到清洁效果的前提下实施。 |

具体服务要求：

1、成交单位必须保证清洗的质量，油污清洁程度必须达到95%以上。

2、烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口、排烟口、隔油篦子无油迹，手摸无油感。清洗后，烟罩表面用不锈钢养护剂保养。

3、油烟管道外表无积垢，内部无油渣，且95%以上可以见到烟道原有的内壁金属色，不残留块状顽固油污。

4、风机外表无油迹，风叶、箱体无积垢，叶轮表面95%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

5、静电箱内外无油渣、无积垢，静电网无油污。

6、净化器表面光洁，出水口无堵塞现象。

7、溶液箱内外无积垢、无油迹。

8、现场周边的设备、设施完好，光洁无污渍。

9、灶台表面无油污、光亮整洁，灶口、墙面、地面等处干净，无污渍。

10、地沟内无油渣、无明显积垢。

11、成交单位每次施工必须拍清洁前后对比照片，用于采购人验收。成交单位应在清洗完工后开具质量检验合格报告预备消防部门检查。

12、成交单位工作人员应持证上岗，且施工前必须做好安全防护措施。若成交单位未履行安全措施造成人员伤害的，一切损失由成交单位负责。

13、清洁作业所需的工具、消耗品等其他材料由成交单位自备。

14、成交单位应在施工前做好周边设备、设施和物品的防护，施工完成及时恢复原状并将现场的垃圾和杂物清理干净，保证食堂/餐厅的正常开餐。

15、在施工期间，如由于成交单位原因造成采购人设施或物品损坏的，成交单位应恢复原状，如确难恢复的，成交单位应照价赔偿。

# 付款方式

履约保证金：合同签订后7天内，按约定的方式向采购人提交合同金额5%（不超过10%且不低于5%）。

每次清洗完毕后，需附油烟道清洗明细表，并由我方学校餐饮中心进行验收。验收合格后，我方在两周内按单层单次的实际清洗内容支付相关费用。

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每次清洗完毕 | 我方验收合格后，两周内支付 | 按实际产生费用支付 | 需附清洗明细表 |

# 供应商及服务资质要求

- 供应商应具备的资质条件（分别列写）

（1）与招标文件要求相适应的人力、物力、财力；

（2）凡参加竞标的单位必须具有法人资格、工商营业执照（必须包含：清洁服务）和税务登记证，需提供相关复印件；

（3）供应商须具备合同履行能力，照章纳税，无违法经营记录。

- 投标服务应具备的资质条件（分别列写）

（1）竞标单位必须是重合同，守信誉，重质量的单位；

（2）有稳定、强有力的技术维修队伍，售后服务及时、态度优良、能确保售后服务承诺兑现。

（3）按照消防协会清洗油烟管道的清洁标准进行施工，达到排除火灾及隐患的效果。执行《北京市餐饮经营单位安全生产规定(市政府令[2006]177号)》、《GB/T18483---2001饮食业油烟排放标准》、《北京市消防条例》中的相关要求。

3、供应商需在分项报价表中按如下方式进行报价：

| 校区 | 食堂名称 | 单次清洗 报价（元） | 参考次数 | 备注 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西土城校区 | 学生一食堂 |  | 6 |  |  |
|  | 学生二食堂 |  | 6 |  |  |
|  | 清真餐厅、楼上楼餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 学苑风味餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 风味餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 学宜餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 食尚餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 民族餐厅 |  | 6 |  |  |
| 宏福校区 | 学一食堂 |  | 6 |  |  |
| 沙河校区 | 学生食堂一层 |  | 6 |  |  |
|  | 学生食堂二层 |  | 6 |  |  |
|  | 学生食堂三层 |  | 6 |  |  |
|  | 学生食堂四层 |  | 6 |  |  |
|  | 学生食堂五层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂一层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂二层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂三层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂四层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂五层 |  | 6 |  |  |

注：本表中的参考次数仅供报价使用，不作为实际执行标准。

# 验收标准

将铲除及喷射下来油垢清理集中起来，倒在垃圾桶里，清洗完工后用铁皮封闭，然后用密封胶密封。把所有拆除下来的部件组装完好如初。

烟罩烟道清洗后90%以上可以见到烟道原本的内壁铁皮色，不留有块状顽固的油渍，灶台的表面无油污且光亮整洁，风机叶轮的表面90%以上可以看见底漆，电机底部没有沉淀的油渍，管道外部没有油渍和顽固的油垢。由我方相关负责人及各餐厅经理验收，验收合格后，方可退场。

考核方式：餐饮中心派人进行现场考核。采购人按照合同、采购文件、报价文件中关于烟道清洗的质量标准对成交单位的清洗质量进行考核，并就不合格的服务对成交单位进行书面警告，责令成交单位限时纠正，若成交单位未在限定时间内进行纠正或纠正之后仍然不合格，采购人有权依据不合格服务的严重情况对成交单位处以单次1000~5000元罚款，罚款直接从当次结款金额中扣除。

# 现场踏勘

1、报价人在领取采购文件后应对本项目场地和周围环境进行踏勘，以获取有关准备报价文件和签署合同所需要的资料和信息。报价人据此做出的判断和决策，由报价人自行负责。

2、经采购人允许和事先统一安排，报价人及其代表方能踏勘现场。采购人原则上仅按本须知统一规定的时间安排一次现场踏勘，不再单独或分别组织任何一个报价人进行现场踏勘。报价人不得因此使采购人蒙受损失，并承担踏勘现场所发生的自身费用，以及由于自身行为所造成人员伤亡、财产损失的后果及责任，各报价人应派代表参加。

# 其他

1、报价人在报价文件中需对项目实施方案、服务方案等作出详细说明和承诺。

2、法人的相关联系信息要全面，要保证能及时联系到中标方。

3、严禁服务转包。

# 第五章  评审办法及评分标准

一、评审办法

1、竞争性磋商评审小组根据评分标准对照各供应商的磋商文件内容进行评分。

2、计分方法：将各供应商的得分合计后取平均值，即为该单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的供应商候选人为成交人。排名第一的供应商候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的供应商候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的供应商候选人为成交人，以此类推。

二、评分细则如下：

| 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- |
| 价 格（25分） |  |
| 价格 （25分） | 价格分计算方法：以满足磋商文件要求且最终价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的最终报价得分=(评审基准价／最终报价)×25 |
| 商务部分（21分） |  |
| 相关能力 （4分） | 综合考察响应文件对磋商文件的响应程度，供应商的整体管理水平、服务状况、是否有利于项目顺利进行等方面，优得3分，一般得2分，较差得0分。 报价单位具有从事排油烟设施清洗服务的相关资格证明文件，得1分，否则得0分。 |
| 业 绩 （15分） | 提供供应商近3年（2016年1月1日起至递交首次响应文件截止日止，以合同签订日期为准，提供合同金额页及盖章页等关键页）施过的与本项目相同或相似的项目业绩（原件备查），每提供1个有效业绩得1分，最高得15分。 |
| 响应文件 （2分） | 文件应装订牢固、目录清楚、页码准确、双面打印，完全响应采购文件要求提供相关资料、表格等，得2分，每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术部分（54分） |  |
| 项目服务（实施）方案 （17分） | 完全应答磋商文件第四章技术需求的内容，且整体服务实施方案优良、合理可行，并且表述清晰的得12-17分；一般的得6-11分；较差的得0-5分； |
| 管理制度及服务质量保障（10分） | 管理制度及服务质量保障情况，较好的得7-10分；一般的得4-6分；较差的得0-3分； |
| 突发事件处理、应急预案及措施（10分） | 供应商应对服务过程中突发事件的应急预案和措施，较好的得7-10分，一般的得4-6分；较差的得0-3分； |
| 项目团队（7分） | 拟派项目负责人及项目团队情况：人员组织结构合理，资质证书齐全，经验丰富的得5-7分；一般的得3-4分；较差的得0-2分； |
| 服务承诺（10分） | 服务承诺及为完成承诺所采取的措施：内容完整清晰的得7-10分；良得4-6分；差得0-3分； |

注: 1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的最终报价给予6%的扣除作为评审价；其它形式下，供应商的最终报价即为其评审价。小型和微型企业须填写第六章中规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

2、监狱企业参与磋商视同小型、微型企业，须填写第六章中规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、残疾人福利性单位参与磋商视同小型、微型企业，须填写第六章中规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

4、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.评分细则外政策加分：（以下产品须提供最新一期在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）/中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）/国家发展改革委网站（http://www.ndrc.gov.cn）/中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）清单截图及相关证明材料并加盖公章）：

2.1节能产品

供应商所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”，属于强制采购范围的，供应商应提供清单中强制采购范围内的节能产品，否则作无效投标处理。

供应商提供产品列入“节能产品政府采购清单”中规定优先采购产品的酌情给1-2分。

2.2环保产品

供应商提供产品列入财政部、环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”中，属于优先采购的环保产品的，且环保认证证书在有效截止日期内（供应商提供相关证明材料）的酌情给1-2分。

2.3供应商提供清单中的产品须在响应文件中显著位置注明产品的所属类型、名称、制造商、品牌、型号以及在清单中的位置。

# 第六章  响应文件组成和格式

一、报价部分

（1）报价函

（2）首次报价表（需另单独密封提交一份）

（3）分项报价表

二、商务部分

（1）资格证明文件。

（2）业绩案例一览表

（3）商务条款偏离表

（4）与响应人存在关联关系的单位情况说明

（5）成交服务费承诺书

（6）磋商保证金递交证明

（7）供应商情况表

（8）质量保证金保函格式（成交后开具）（如适用）

（9）供应商企业类型声明函（如适用）

三、技术部分

（1）详细的技术方案和说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表。

## 报价部分

## 1、报价函

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目磋商采购货物及服务的磋商邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本三份：

- 报价部分

1.1报价函

1.2总报价表

1.3分项报价表

- 商务部分

2.1资格证明文件

2.2商务条款偏离表

……

- 技术服务部分

3.1报价详细说明及描述（格式自定）；

3.2详细的技术方案和可行性研究方案说明（格式自定）

3.3供应商推荐的供采购人选择的服务人员配置方案及实施方案（格式自定）；

3.4技术偏离部分。

由（银行名称）出具的磋商保证金，金额为（金额数和币种）

- 按竞争性磋商文件供应商须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

- 供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本报价有效期为自磋商之日起   90   个日历日。

- 我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

- 我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

- 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 2、总报价表格式

供应商名称：                                   项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 | 磋商保证金（有/无） | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、报价货币为人民币；

2、报价总价应和分项报价表总价一致；

3、此表格经法人授权代表签字方有效；

4、此表需另单独密封提交一份。

## 3、分项报价表格式

供应商名称：                         项目编号：

| 校区 | 食堂名称 | 单次清洗 报价（元） | 次数 | 备注 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西土城校区 | 学生一食堂 |  | 6 |  |  |
|  | 学生二食堂 |  | 6 |  |  |
|  | 清真餐厅、楼上楼餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 学苑风味餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 风味餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 学宜餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 食尚餐厅 |  | 6 |  |  |
|  | 民族餐厅 |  | 6 |  |  |
| 宏福校区 | 学一食堂 |  | 6 | 宏福校区清洗区域及清洗次数不确定，按照学校规定执行，暂为6次 |  |
| 沙河校区 | 学生食堂一层 |  | 6 |  |  |
|  | 学生食堂二层 |  | 6 |  |  |
|  | 学生食堂三层 |  | 6 |  |  |
|  | 学生食堂四层 |  | 6 |  |  |
|  | 学生食堂五层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂一层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂二层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂三层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂四层 |  | 6 |  |  |
|  | 教工食堂五层 |  | 6 |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、报价货币为人民币；

2、如果单价与总价不符时，以单价为准。

3、服务的报价方式为项目现场交货价。

4、报价总价应包括如果授予合同卖方将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

5、此表格经法人授权代表签字方有效。

## 商务部分

## 1、资格证明文件及格式

1-1有效的企业法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件、企事业组织机构代码证复印件及税务登记证复印件（复印件须加盖供应商公章）；

注：提交“三证合一”新版营业执照的可不提供上述《组织机构代码证》、《税务登记证》。

1-2法人代表授权书 （参加本项目磋商的授权）

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（法人授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 供应商(盖章)： |  |

注：1、本授权书须附法定代表人及授权代表身份证复印件且加盖供应商公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或加盖签名章和法人授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

1-3 供应商须提供经会计师事务所出具的上一年度（2017或2018年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖申请人公章。如申请人无法提供上一年度（2017或2018年度）审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）申请人须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖申请人公章）；

2）银行资信证明应能说明该申请人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

3）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

1-4社会保障资金、缴纳税收记录

供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。

1-5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

供应商须提供此声明，法人授权代表签字，须加盖供应商公章

1-6供应商应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章。

1-7供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件须加盖供应商公章）

## 2、业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签字/盖章)

日      期：            年     月     日

注：1、供应商应随此表附上相关的业绩证明；

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展

## 3、商务条款偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2、此表格经法人授权代表签字方有效。

## 4、与响应人存在关联关系的单位情况说明

响应人名称  在此声明，我方已按照竞争性磋商文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与响应单位负责人为同一人的其他单位，或与响应单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他响应人情况，一经发现，我方无条件接受响应无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

响应人公章：

响应人授权代表签字：

日      期：

附件4-1  与响应单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件4-2  与响应人存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、响应人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果响应人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

响应人公章：                            响应人授权代表签字：                    日期：

## 5、成交服务费承诺书

致：北京国际工程咨询有限公司

我们在贵公司代理的                                      项目（项目编号：                  ）竞争性磋商中若获成交，我们保证在收到成交通知书后5日内按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即北京华采招标代理有限公司指定的银行帐号，按照竞争性磋商文件第二章供应商须知规定一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法人代表签字：                    （承诺方盖章）

承诺日期：

## 6、磋商保证金复印件加盖公章

## 7、供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 近三年财务简况 | XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 8、质量保证金保函格式（成交后开具）

开具日期：

致：（买方名称）号合同质量保函

本保函作为贵方与(卖方名称)与(以下简称“卖方”)于     年    月    日就          项目(以下简称“项目”)项下提供  （货物名称）    (以下简称“货物”)签订的         号合同的质量保证金。

(出具保函银行名称) 银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过               (货币数量)，即相当于合同价格的5％。

并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或未来的税收、关税、费用扣减或预提税款，均不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变化、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的质量保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务:

签 字 人  签  名：

公            章：

注：此质量保证金保函格式为参考格式。

## 9、供应商企业类型声明函

（格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的供应商须提交）

小型微型企业声明函格式

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：（监狱企业参与磋商该条直接改为“本公司郑重声明如下：”）

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业参与磋商该条直接改为“本公司为监狱企业”）。

2.本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本公司的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

## 技术部分

## 1、详细的技术方案和说明（格式自定）；

## 2、供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

## 3、技术偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件内容条目号 | 竞争性磋商 文件要求 | 磋商文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对竞争性磋商文件无偏离应标明“无偏离。

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

# 第七章  合同格式

（以实际签订为准）

合同编号：

甲方（采购单位）：北京邮电大学

住所：北京市海淀区西土城路10号

法定代表人：乔建永

被授权人（或联系人）：

联系方式：

乙方（成交单位）：

住所：

法定代表人：

被授权人（或联系人）：

联系方式：

年   月   日由（采购代理机构）就 （采购项目名称）（采购编号：       ）进行的（采购方式）采购中，经采购小组评定乙方为成交单位。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，甲方委托乙方提供饮食服务中心烟道清洗服务,订立本合同，具体内容如下：

合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	协议

d.	响应文件		 (含澄清文件)

e.	磋商文件		 (含磋商文件补充通知)

第一条、任务概况

1、服务名称：北京邮电大学后勤处餐饮中心油烟管道清洗服务项目

2、服务地点：北京邮电大学西土城校区、沙河校区、宏福校区

3、服务内容：对北京邮电大学三校区（西土城、宏福、沙河）餐厅厨房烟道及相关设施，包括但不限于排油烟平行主管道、竖管道、排油烟罩、防火隔油篦子、运水风轮、风机、油烟净化器清洗服务（包含隐蔽项目）。所有项目都按食堂每层清洗（且需要拆卸才能进行清洗的项目由乙方进行拆卸）。每两个月清洗一次，其中油烟净化器要求每月清洗一次，即：每个食堂全部清洗一次另油烟净化器每次多清洗一次视为完成一次完整的清洗过程，以每层为单位，完成一次完整清洗。每个服务地点计划每年清洗6次，但部分地点根据学校实际情况可能发生增减，清洗频次以实际情况为准。

第二条、服务期限和服务时间

1、服务期限：自     年  月  日 起至      年   月  日止（包括头尾日）。

2、服务时间：甲方提前一周通知乙方。

第三条、服务费用

1、每次烟道清洗并验收合格后，甲方按各食堂（餐厅）实际发生的单次清洗费用（详见报价表）与乙方进行结账。（注：甲方全部食堂（餐厅）后厨烟罩及烟道清洗6次的总成交金额为：￥        元，人民币大写：       ，且各食堂（餐厅）均有独立的报价明细。）

2、甲方在磋商时已明确告知供应商，且甲乙双方一致同意，如遇甲方个别食堂（餐厅）关停或由于学校政策原因，不再需要进行后厨烟罩及烟道清洗，则相应的食堂（餐厅）烟道清洗费用甲方不用支付给乙方，甲乙双方均不承担违约责任。

第四条、付款方式

1、合同签订后 7 天内，乙方按约定的方式向甲方提交合同金额 5 %的履约保证金，乙方按期按质提供服务，服务期满后，甲方退还履约保证金，履约保证金不计取利息。履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其义务而蒙受的损失。

2、付款方式：甲方以电汇方式支付乙方服务费。

第五条、服务标准

1、成交单位必须保证清洗的质量，油污清洁程度必须达到95%以上。

2、烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口、排烟口、隔油篦子无油迹，手摸无油感。清洗后，烟罩表面用不锈钢养护剂保养。

3、油烟管道外表无积垢，内部无油渣，且95%以上可以见到烟道原有的内壁金属色，不残留块状顽固油污。

4、风机外表无油迹，风叶、箱体无积垢，叶轮表面95%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

5、静电箱内外无油渣、无积垢，静电网无油污。

6、净化器表面光洁，出水口无堵塞现象。

7、溶液箱内外无积垢、无油迹。

8、现场周边的设备、设施完好，光洁无污渍。

9、灶台表面无油污、光亮整洁，灶口、墙面、地面等处干净，无污渍。

10、地沟内无油渣、无明显积垢。

11、成交单位每次施工必须拍清洁前后对比照片和视频，用于采购人验收。成交单位应在清洗完工后开具质量检验合格报告预备消防部门检查。

12、成交单位工作人员应持证上岗，且乙方施工前必须做好安全防护措施。若成交单位未履行安全措施造成人员伤害的，一切损失由成交单位负责。

13、清洁作业所需的工具、消耗品等其他材料由成交单位自带。

14、成交单位应在施工前做好周边设备、设施和物品的防护，施工完成及时恢复原状并将现场的垃圾和杂物清理干净，保证食堂/餐厅的正常开餐。

15、在施工期间，如由于成交单位原因造成采购人设施或物品损坏的，成交单位应恢复原状，如确难恢复的，成交单位应照价赔偿。

16、食堂（餐厅）油烟清洗每两个月清洗一次，具体清洗时间按甲方指定执行。

第六条、甲方权利义务

1. 甲方向乙方提供本单位有关管理规定，并负责监督检查。

2. 甲方应提前两天通知乙方清洗时间。

3 .甲方为乙方提供在烟道清洗过程中所必备的工作条件。

4. 甲方对乙方违规操作或违反安全管理规定行为的有权制止，并对其清洗质量跟踪检查。

5. 甲方向乙方无偿提供电源、水源、煤气，并负责安全监督检查。

6. 清洗完毕后，甲方对乙方的清洗项目进行即时验收，并在《厨房烟道清洗验收单》上提出意见，签字盖章。若验收不合格，乙方须免费重新施工，直至符合磋商文件规定的要求。

7. 甲方接到乙方清洗验收通知后，应安排人员及时给予验收，甲乙双方代表在验收单上签字确认后方可生效，验收合格单据作为结账的凭证。

第七条、乙方权利义务

1. 乙方向甲方主动出具从事排油烟设施清洗服务的有效资质文件。

2. 乙方按照《合同书》中规定的清洗时间和清洗项目对甲方的厨房排油烟管道进行清洗。

3. 乙方向甲方主动提交厨房烟道清洗计划和实施方案，并且每次清洗完毕后要向甲方提交清洗记录（须提交每一次清理前与清理后的清理区域的详细照片）、验收报告等资料预备消防部门检查。

4. 乙方人员自觉遵守甲方有关管理规定和施工现场管理制度，不得擅自动用甲方单位的食品及设备设施。未经甲方允许，不得私自在甲方操作区域内逗留。

5. 乙方须指定专人负责本单位人员的管理、烟道清洗质量的检查和清洗工作中的各项安全。乙方工作人员的安全由乙方负责，由于乙方工作人员自身的原因而引发的安全事故，后果由乙方负责。如果由于乙方工作人员的原因而引发甲方食堂的食品安全、消防安全和生产安全事故，乙方承担其全部责任以及全部经济损失。

6. 乙方人员要统一着装、佩戴胸卡、清洗中戴安全帽、系安全带，并做好各项安全措施。

7. 乙方负责本单位人员的人身保险和安全教育，并向甲方提交清洗过程中的安全措施。

8. 乙方使用的厨房烟道清洗剂必须符合国家的环保标准，并向甲方提交相关证明，对在清洗过程中产生的噪音及异味要降低到最低限度。乙方清洗结束后，要做到工完场净。乙方自行筹备在清洗过程中所需要的各种器材和物品。清洗完毕后，乙方保证所清洗项目达到清除火灾隐患，符合防火要求。

第八条、违约责任

1、在合同有限期内，甲乙任何一方无故单方解除合同，应承担违约责任，并向对方支付违约金，违约金数额为10000元 ，如果属于乙方违约，则先从履约保证金中扣除，不足金额再以汇款方式支付甲方。

2、如果在约定的时间乙方未进行清洗、推迟清洗或未彻底清洗，而造成火灾事故，一切损失由乙方承担；清洗后两个月以内发生火灾事故，根据消防部门出具的《火灾原因调查结论》承担相应责任。

3、由于乙方施工原因，影响食堂/餐厅的正常开餐营业的，乙方按照实际情况赔偿甲方损失。

4、清洁服务结果未达到验收标准，限期一个月内整改，整改后仍未达到要求，甲方有权依据不合格服务的严重情况，对乙方以单次1000~5000元罚款，罚款直接从当次结款金额中扣除；同时，甲方有权单方解除合同，乙方不能免除缴纳相应罚款。

第九条、合同变更、解除、终止和续订

1、本协议有效期内，甲乙双方如有特殊要求，经双方共同协商后，可增加补充协议，该补充协议与本协议具有同等法律效力；

2、任意一方希望提前终止本合同，需提前30天通知对方。经双方共同协商，并达成最终一致意见后，方可终止本合同；

3、任意一方因不可抗拒的原因不能继续履行本合同时，应及时通知对方，由双方根据具体情况决定是否变更、解除或终止本合同；

4、因乙方原因造成安全事故（甲方消防安全、食品安全、生产安全和乙方施工人员安全）或给甲方带来经济、声誉上的损失的（例如因乙方施工不当等原因发生火灾、人员伤亡事故或导致甲方无法正常营业等），甲方有权单方面解除合同，相关责任由乙方承担；

5、本合同终止后，甲乙双方应当共同做好债权债务处理以及服务的交接和善后工作，经双方签字确认后视为交接完毕，结清余款。

6、若乙方资质过期未更换，没有交甲方备案，本合同自动终止。

第十条、不可抗力及延迟履行

任何一方因《中华人民共和国合同法》所规定的不可抗力原因而不能履行全部或部分合同义务时，对另一方不承担任何责任。但受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的事件通知对方，并在事件发生后的十五(15)日内将有关部门出具的不可抗力事件的证明寄交对方。如不可抗力事件之影响超过一百八十(180)日，任何一方有权终止本合同。不可抗力包括天灾、动乱、暴动、冲突、非暴力反抗、武装冲突、战争（无论宣布与否）、恐怖活动等不可预见之因素。

第十一条、合同纠纷

甲乙双方在合作过程中应相互配合，如发生异议应及时协商解决。协商不成可以向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

第十二条、其他

1、本合同自签字盖章之日，乙方支付履约保证金起生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及项目采购文件中的有关规定执行。如响应文件高于采购文件的则按响应文件执行。

甲方（盖章）：北京邮电大学

法定代表人或授权代表：

日     期：          年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日     期：          年    月    日