北京工商大学

人才培养质量建设-一流专业建设（市级）-食品科学与工程

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB6453

北京国际工程咨询有限公司

2019年4月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10.	投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改、补充与撤回	10

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	15

六   确定中标	15

23．中标候选人的确定原则及标准	15

24．确定中标人	15

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	16

26．中标通知书	16

27.	签订合同	16

28．履约保证金	17

七   其它	17

29.	进口代理	17

30.	融资担保	18

31．质疑的内容、时间与处理	19

第二章    合同一般条款	21

1     定义	21

2     技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7      装运通知	23

8      付款条件	23

9      技术资料	23

10     质量保证	24

11     检验和验收	24

12     索赔	25

13     延迟交货	26

14     违约赔偿	26

15     不可抗力	26

16     税费	27

17     合同争议的解决	27

18     违约解除合同	27

19     破产终止合同	28

20     转让和分包	28

21     合同修改	28

22     通知	28

23     计量单位	28

24     适用法律	29

25     履约保证金	29

26　   合同生效和其它	29

第三章    政府采购合同格式	30

第四章    附件——投标文件格式	39

附件1　　　　投标书（格式）	40

附件2　　　　投标一览表	42

附件3　　　　投标分项报价表	43

附件4        货物说明一览表	45

附件5　　　　技术规格偏离表	46

附件6　　　　商务条款偏离表	47

附件7　　　　资格证明文件（格式）	48

附件8　　　　案例证明文件	65

附件9　　　　售后服务承诺书	66

附件10       中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	67

第五章    投 标 邀 请	69

第六章    投标人须知资料表	71

第七章    合同特殊条款	73

第八章    货物需求一览表及技术规格	75

第九章    评分办法	107

# 第一章    投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京工商大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4	投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5	投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某一包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他政府采购活动。

1.2.9	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.10	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.11	本项目是否接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包中的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

第九章	　评分办法

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评审时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——案例证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价；如涉及进口免税产品，按照本章第29条的要求执行），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费等费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函

外    埠：汇票/电汇/网银/金融机构、担保机构出具的保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应双面打印、装订牢固、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。资料原件单独密封，且在封装表面标明“原件”。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在   （开标日期、时间 ）   之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动的，应事先书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重见第九章。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序每包确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29.	进口代理

29.1	进口免税。

凡在招标文件第八章中标示为接受进口产品的货物，投标人在应答时应注明所投产品是否为进口产品，如为进口产品，则必须统一由学校指定的进口代理公司办理海关免税手续，不接受国内现货(第八章有特殊要求的除外)。

29.2	关于中标人投标产品的进口代理。

本项目中标货物如涉及进口,须经过采购人指定的进口代理公司办理相关手续(进口代理公司的名称可在北京工商大学国有资产管理处网站查询) 。

进口代理费具体为：

（1）进口代理包干费为进口设备总价的2%，该金额从合同的进口设备总价中直接扣除。

（2）以上代理包干费含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）。

（3）海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由丙方（进口代理方）与乙方（中标人）另行商议。

（4）含税进口设备的海关税费，以及海关根据政策不批准免税所发生的海关税费，均由乙方（中标人）承担。

### 30.	融资担保

30.1	投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目的投标、履约进行融资。

30.2	由中国投资担保有限公司、首创投资担保有限责任公司、中关村担保有限公司作为本项目的专业担保机构（其它担保机构出具的担保，本项目不予认可），联系方式如下：

（1）中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19层

联系人： 刘  尊

联系电话：88822559、88822659

移动电话：18701216551

传真：68437040、68472315

邮箱：liuzun@guaranty.com.cn

（2）北京首创融资担保有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼

联系人：杨  阳  陈浩然

联系电话：58528750、58528760

移动电话：13488752033、18910210850

传  真：58528757

邮  箱：yangyang@scdb.com.cn  chenhaoran@scdb.com.cn

（3）北京中关村科技融资担保有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层

联系人：高路，孙莹

联系电话：59705600-6011、6931

移动电话：13910831161、13720094769

传真：59705606

邮箱：tailiwendy@126.com

### 31．	质疑的内容、时间与处理

31.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

31.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

31.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

31.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

31.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

31.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

31.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章    合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     乙方应在合同规定的交货期  3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2     如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  15  天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到甲方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后  3  天内将这些资料免费寄给甲方。

### 10     质量保证

10.1    乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方在收到通知后   7  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，甲方应在 10 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在乙方收到索赔通知后  3  天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 3 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在乙方出现下列违约行为的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2    在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    乙方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   本项目不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    乙方未经甲方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的甲方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。乙方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.3   本合同一式 捌 份，具有同等法律效力。

# 第三章    政府采购合同格式

政府采购合同

合同编号：

招标编号：       （填招标编号）

项目编号：

项目名称：	           （填批复项目的名称）

货物名称：            （填本包货物名称）

甲　　方：北京工商大学

乙　　方：

丙　　方：

签署日期：     年    月    日

合　　　同　　　书

北京工商大学(甲方)：           （填批复项目的名称）(项目名称)中所需           (货物名称)经************公司(招标代理机构)以*********号招标文件在     年   月    日在国内公开招标。经评标委员会评定************公司(乙方)为中标人。因甲方无进口权，且无法用外币结算，故委托************公司（丙方）进行中标货物的国际采购，并代为办理相关进口事宜。甲、乙、丙三方遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法规的规定，同意按照下面的条款和条件签署本合同，并共同遵守履行。

- 合同关系及组成

- 甲方同丙方签订进口代理合同；

- 乙方同丙方签订涉外买卖合同；

- 甲乙丙三方签订政府采购合同，合同所附附件为该合同不可分割的组成部分，与该合同具有同等法律效力。前述两个合同是为履行政府采购合同而签订。

- 合同货物及数量（详见附件2）

- 进口设备：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 （人民币万元） | 总价 （人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币大写**********元整，小写：￥***,***.00元 |  |  |  |  |  |  |

- 国产设备：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 （人民币万元） | 总价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币大写**********元整，小写：￥***,***.00元 |  |  |  |  |  |

- 合同金额

本合同总价为人民币*********元整，小写：￥***,***.00元。

- 付款方式

（1）进口设备：

进口设备包含免税进口设备及含税进口设备，根据招标文件要求，均按照以下方式付款，甲方不再另行支付其他费用。

甲方将进口设备金额***,***.00元支付到丙方帐户，用途为开具保证金，由丙方负责对外支付，并完成货物进口验收。

付款方式：丙方将进口设备货款的90%向乙方指定的外商（即产品制造商）开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑；货物验收合格并纳入甲方固定资产库后，货款的10%凭甲方加盖国有资产管理处公章的验收证明电汇给外商。

（2）国产设备：

甲方将国产设备金额***,***.00元支付到丙方账户，由丙方转付给乙方。

付款方式：合同签订，经网上公示无异议后，甲方将100%国产设备货款支付给丙方。货物全部运达指定地点，安装调试、验收合格，在乙方向甲方交纳国产设备金额5%的质保金（￥***,***.00元）后，凭甲方加盖国有资产管理处公章的验收证明，由丙方将100%国产设备货款转付给乙方。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方无息退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

丙方开户行名称：

丙方人民币帐号：

- 交货时间及地点、货物包装及运输、售后服务等

货物包装条件：适合国际标准空运包装。

货物装运地点、到货地点及运输方式：北京机场，空运。

货物安装地点：      （如为多件货物，在附件2中列出所有货物安装地点的明细清单）

装运货物时间及交付货物时间：

（1）进口设备：乙方指定的外商（即产品制造商）收到丙方开立的不可撤销信用证后   个月内。

（2）国产设备：合同签订后         个月内。

质量保证期限：

自验收合格之日起           年（其中原厂售后服务XXX年）。详见附件3。

- 甲方义务

- 甲方对外所做的承诺或约定必须符合国家现行的法律、法规和政策的规定，保证进口项目内容的合法性与真实性。如由于甲方原因造成到货通关时发生问题，所有责任和损失（包括乙方接受甲方委托履行进口合同过程中所产生的风险和损失）均由甲方承担；

- 丙方负责办理进口货物的检验检疫手续，包括法检货物在目的地的最终检验检疫手续以及在货物存在质量问题需对外索赔时所需的检验检疫证明。甲方应自行承担有关检验检疫的全部费用。丙方应及时提示甲方完成所进商品在目的地的最终检验检疫手续，并为甲方办理检验检疫提供必要的商务协助；

- 甲方最终用户应与乙方配合，共同完成合同设备的到货清点及验收工作；

- 甲方承诺，在进口合同履行过程中，如丙方已尽到合理、谨慎的义务，严格履行了进口合同项下买方义务，则甲方将按照本协议确定，向丙方支付本协议规定的所有应付乙方款项。

- 乙方义务

- 乙方应就合同中的进口设备同丙方及时签订涉外买卖合同；

- 乙方保证合同货物采用最好的材料、精湛的做工、全新、未使用过、质量和技术规格均符合合同的要求；

- 乙方在接到丙方通知后，需在进口设备到货当日安排专人到现场履行点验、签收手续；

- 进口设备到货后，乙方负责与生产厂家联系设备的安装调试等相关事宜。

- 丙方义务

- 丙方负责按规定办理：进口许可证等进口批文；

- 丙方负责按照本合同规定的内容，对外签订进口合同。丙方签署进口合同时，如改变本合同第二条规定内容而未征得甲方同意，甲方有权拒绝接受。由此产生的一切法律后果由丙方负责。丙方依据本协议对外签订进口合同后，甲方不得要求丙方更改进口合同内容，除非要求更改的部分并不增加丙方风险，且丙方和国外供货商均予同意；

- 丙方负责按合同要求对外开立信用证；

- 丙方负责办理购付汇和核销手续；

- 丙方负责按规定自理报关或委托经海关批准注册的报关行报关；如海关验货，丙方应在海关验货前3日内及时通知甲方；

- 丙方应严格履行其与国外供货商签订的进口合同项下义务。因丙方违反该进口合同规定导致进口合同不能履行或迟延履行的，丙方应赔偿甲方因此所受损失，并自行对外承担责任；

- 丙方就其收取的甲方支付的金额，应向甲方开具正式的财务凭证；

- 合同货物进关后，丙方负责及时与甲方用户及乙方约定送货时间，并督促中标商与生产厂家联系尽快进行设备的安装与调试工作。

- 在进口合同规定的索赔期内，如发现数量和质量问题，由甲方负责向当地检验检疫机构申请出具有关检验检疫证明，并及时、明确以书面方式指示乙方对外提出索赔。在甲方同意并向丙方先行支付索赔可能发生的支出费用（包括但不限于甲方决定提起仲裁或诉讼时的案件受理费、律师费、差旅费及其有关办案费用）的情形下，丙方应按照进口合同约定，向供货方提出索赔，并向甲方及时通报索赔进展情况。丙方获得赔付后，应于7日内，将获得的赔付金额在扣除上述甲方事先支付金额之外的其他乙方实际发生费用之后，拨付甲方。

- 如发生不可抗力情形（指本合同签署时双方当事人不能预见，其发生不可避免、其后果不能克服的自然事件和社会事件，包括但不限于地震、火灾、水灾、战争、动乱、政府禁止性规定的颁布等），导致任何一方延迟或不能继续履行本合同项下义务，受不可抗力影响一方应于该等不可抗力事件发生之次日，书面通知合同他方，并于该等书面通知做出之日起5个工作日内，向合同他方提供由中立机构（包括政府部门、公证机构、新闻媒体）出具的发生不可抗力的证明。如果不可抗力事件影响自发生之日起满30日而其影响仍未消除，则任何一方有权终止本合同。对于因该等不可抗力导致的延迟履行、不能履行或合同终止，合同各方不须承担本合同规定的违约责任。

- 如甲、乙、丙三方任何一方单方违约，违约方应向守约方偿付合同进口合同总额10 %的违约金。 如违约方给守约方造成的损失超过违约金数额的，违约方应就其不足部分对守约方进行赔偿。

除上述规定外，合同任何一方违反本合同规定的支付义务的，每逾期1日，应向对方支付相当于该等逾期未付金额0.05%的违约金。

- 进口代理费

- 进口代理包干费为进口设备总价的2%，该金额从合同的进口设备总价中直接扣除。

- 以上代理包干费含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）。

- 海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由丙方与乙方另行商议。

- 含税进口设备的海关税费，以及海关根据政策不批准免税所发生的海关税费，均由乙方承担。

- 甲乙丙三方同意，在执行本合同过程中所发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可诉诸人民法院解决，本合同的管辖法院是到校后货物所在地人民法院。

- 本合同未尽事宜，甲乙丙三方应根据国家有关规定另行协商并签补充合同。补充合同为本合同不可分割的组成部分。

- 本合同一式玖份，具同等法律效力。本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 北京工商大学

授权代表签字：

签署日期：    年    月     日

地址： 北京市海淀区阜成路33号			电话： 010-68984323			传真： 010-68983266

合同审核人签字：

最终用户签字：

乙方（盖章）：******公司

授权代表签字：

签署日期：    年    月     日

地址：									电话：						传真：

丙方（盖章）：******公司

授权代表签字：

签署日期：    年    月     日

地址：									电话：						传真：

附件：	1. 中标通知书

2. 货物详细配置清单

3. 售后服务承诺

附件1：中标通知书

插入中标通知书原件的扫描件。

附件2：货物详细配置清单

要求：

      - 含投标文件中的投标分项报价表、货物详细配置清单等相关内容；

      - 格式可根据幅面进行拆分或合并等调整，避免重复列项、漏项；

      - 格式要求：

表格字体：宋体

字号：五号或小五号

单元格对齐方式：水平居中（数字金额部分为中部右对齐）

行间距：单倍行距

段间距：0行

无特殊格式

标题行：字体加粗、背景浅灰色。

最终用户签字：

附件3：售后服务承诺

要求：

1. 列明投标文件中的售后服务承诺内容，含原厂售后服务承诺及中标商售后服务承诺；

2. 重复内容、宣传性语言、无实质性作用的内容请予以删除，以减少页面总数；

3. 格式要求：

字体：宋体

字号：五号

行间距：单倍行距

段间距：0行

特殊格式：首行缩进2字符

标题行：加粗

4.也可插入扫描件、图片等，但请进行图片压缩，以防WORD文件过大，不方便E-MAIL。

最终用户签字：

# 第四章    附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——案例证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标截止时间之前，我方以及投标产品(服务)供应商未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 产品授权书在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ， 属于小型和微型企业产品的价格合计 属于节能产品的价格合计 属于环境标志产品的价格合计 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

5.如分项报价表中的“节能产品”、“环境标志产品”未按照招标文件要求提供相应证明材料，在评审时将不予认可。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章)

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章、第九章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：____________________ _

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：提供复印件。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明应提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

1、名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_____________________

授权代表(签字)：_________________

授权代表的职务：_________________

电话号：_________________________

制造商盖章：____________________

传真号：________________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：（1）本授权书格式供投标人参考使用。

（2）授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

（3）如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

（4）如招标文件的其他章节已将产品授权作为评分因素，则此项内容不再作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （品牌、型号）  货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位上一年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）。

2、如投标人无法提供符合要求的财务审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

5、如投标人采用了投标担保的方式出具了投标担保函的，则无需提供此附件内容。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：可提供复印件。提供开标前3个月内任意1个月的缴纳记录。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11    信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图。查询时间应在投标截止时间前7日内。

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

说明：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13    招标文件要求的其他资格证明文件

说明：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

## 附件8　　　　案例证明文件

请投标人自行设计表格填写，对已做过的案例作出说明，并按招标文件要求附相关证明文件。

投标人需将合同原件按照招标文件的密封要求密封后与投标文件一同提交。在招标结果公告后，投标人可去招标文件中载明的购买文件地址办理原件退还手续。

## 附件9　　　　售后服务承诺书

## 附件10      中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京工商大学的委托，对北京工商大学人才培养质量建设-一流专业建设（市级）-食品科学与工程项目进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB6453

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分4个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2019 年 4 月 22 日（节假日除外），上午9:00至11:30,下午1:00至4:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2019年 5 月 8 日　上午9：30　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2019年 5 月 8 日　上午9：30　（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京工商大学阜成路西校区综合楼二层西会议室（北京市海淀区阜城路33号，靠近航天桥的校区）。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

- 联系方法:

采 购 人：北京工商大学

地    址：北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)

联 系 人：于泽、华菂

联系电话：010-68984323

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611

邮    编：100083

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

联系部门：招标部

联 系 人：蔡轩

电    话：82376706

传    真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京工商大学 ； 地址：北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)。 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5%。 |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日)。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份；副本： 5 份； 电子版文件： 1 份（其中的分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件）。 |
| 15.1 | 投标截止期：2019年 5 月 8 日上午9：30（北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2019年 5 月 8 日上午9：30（北京时间）； 开标地点：北京工商大学阜成路西校区综合楼二层西会议室。 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理： （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 投标人如提交合同原件，需将合同原件按照招标文件的密封要求密封后与投标文件一同提交。在招标结果公告后，投标人可去招标文件中载明的购买文件地址办理原件退还手续。投标人在办理合同原件退还时，应出示公司开具的授权书。 |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指：　北京工商大学　。

1.6 乙方：本合同乙方系指：　中标供应商　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：　北京工商大学。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　　现场交货　　。

8、 付款条件（如第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

8.1  国产产品（本项为实质性响应条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将被视为非实质性响应）

8.1.1  国产设备

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、安装完毕、验收合格，同时乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

8.1.2  国产软件

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方安装调试完毕，甲方验收合格，在乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

8.2  进口产品（本项为重要条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将会在评标环节按#号项不满足的情形作扣分处理）

进口设备：丙方（进口代理方）将进口设备货款的90%向乙方指定的外商（即产品制造商）开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑；货物验收合格并纳入甲方固定资产库后，货款的10%凭甲方加盖国有资产管理处公章的验收证明电汇给外商。

8.3  材料（本项为实质性响应条款，如投标文件的应答不满足本项要求，将被视为非实质性响应）

合同签订并经北京市教委、北京市财政局查收认可，网上公示无异议后，乙方供货安装调试完毕，甲方验收合格后，甲方付清合同100％货款。

9、 技术资料：　按合同约定　　。

10、质量保证（如第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3    乙方在收到通知后 7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、索赔：按合同约定。

15、	不可抗力：

15.2	不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表及预算

| 包号 | 名称 | 分包控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属预算项目及编号（CA） | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 微生物生长曲线等 | 189 | 是 | 人才培养质量建设-一流专业建设（市级）-食品科学与工程 JBZC2019_014213_302-JH0010-XM001 | 974 |
| 02 | 气质联用仪等 | 373 | 部分接受 |  |  |
| 03 | 全二维气相色谱固态热调制器等 | 292 | 部分接受 |  |  |
| 04 | 流式细胞仪等 | 120 | 是 |  |  |

第二节．技术需求

一、说明

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的实施方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）*号指标为必须满足指标，否则将视为非实质性响应招标文件要求。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

#3、授权要求

技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于10万元人民币的产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

未按以上要求提供有效授权书的，评标环节作扣分处理（即每有一项产品授权书不满足，扣2分）。

4、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“▲”。

5、付款条件

*（1）国产产品及耗材

①国产设备

合同签订，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、安装完毕、验收合格，同时乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

②国产软件

合同签订，网上公示无异议后，乙方安装调试完毕，甲方验收合格，在乙方向甲方交纳合同总价5%的质保金后，甲方付清合同100％货款。验收合格后壹年产品无质量问题，甲方退还乙方交纳的5%质保金，如在该期间内乙方不能完成约定的义务，质保金将被甲方扣除。

③耗材

合同签订，网上公示无异议后，乙方将货物全部运达甲方指定现场、验收合格后，甲方付清合同100％货款。

#（2）进口产品

合同签订后，甲方将合同100%货款支付给进口代理方，由进口代理方代为支付。进口代理方将货款的90%向乙方指定的外商（即产品制造商）开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑；货物验收合格并纳入甲方固定资产库后，货款的10%凭甲方加盖国有资产管理处公章的验收证明电汇给外商。

6、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

二、技术要求

01包：微生物生长曲线等（控制金额189万元）

注：接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物生长曲线 | 1技术参数及要求： 1.1工作条件：环境温度：5-35℃，相对湿度：20%-80%，电源：AC 220V±10%,50HZ。 1.2用途：可以实现多种微生物（细菌、真菌、酵母、噬菌体、变形虫、细胞和藻类等）的在线监测培养。监测培养过程中，仪器实时记录样品池内培养液的吸光值信号，从而为绘制样品的生长曲线提供依据。 1.3技术指标 1.3.1 1-384通道以内任意通量的微生物生长曲线及代谢产物实时检测。 1.3.2长时间动态检测微生物的生长曲线，时间无限制。 *1.3.3 气体控制模块：提供最佳生理条件气体环境，O2（0.1%-20%）和CO2（0.1%-20%），控制精度：±0.1，双/单独控制皆可。 1.3.4震荡方式：双圆周，圆周和直线震荡，震荡速度和时间均任意可调。 *1.3.5震荡可编程：任意震荡时间，任意震荡频率，任意震荡间隔，震荡开始时间，震荡结束时间，检测前震荡时间，检测前静止时间等均可编程，支持检测时间之外的所有空余时间始终维持震荡，防止微生物沉降，增加培养基溶氧量。 1.3.6震荡时间：可长时间震动，不低于30天。 1.3.7最高振动率：1100rpm。 1.3.8室温+4-45℃的温度控制功能，精度±0.1 ℃，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求，加热模式为上下同时加热的三明治形式，且上面比下面高0.5 ℃，避免水蒸气凝结。 *1.3.9光吸收检测支持轨道平均和椭圆形平均检测；微生物生物量OD值采用超速静息光栅检测，长期检测无需校正，每个样品的全光谱（220-1000nm）扫描，<1秒/孔，OD范围：0-4OD，精确度：<0.5% @1OD。 1.3.10仪器同时支持光吸收全波长检测，8色荧光检测，并且2种检测模式可同步运行，支持微生物长时间培养多参数同步实时监测，可升级化学发光同步检测。 1.3.11荧光检测光谱范围：240-750nm。 1.3.12荧光灵敏度：<0.2fmol/孔荧光素，384孔，20μl。 1.3.13控制软件内置微生物生长曲线的数据采集模板。 1.3.14分析软件内置微生物生长曲线的分析模板。 1.3.15可进行轨道平均，中心读数，矩阵读数等几种读取方式。 1.3.16在同一个实验里最多以4种不同的速率收集数据，支持不同生长阶段微生物生长曲线监测设定不同采集时间间隔。 1.3.17孔板类型：标配支持6-384孔等各种微孔板规格。 1.3.18配置单：主机1套。 2产品技术培训与售后服务： 2.1安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2.2接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。 2.3设备质保期为自验收合格之日起三年。 2.4验收标准：仪器正常运转，满足所有技术指标与要求。 3供货时间：收到信用证后2个月内。 4供货地点：北京工商大学东校区耕耘楼配楼619。 | 1 | 是 |
| 2 | 微生物生长曲线监测系统 | 1技术参数及要求： 1.1工作条件：环境温度：5-35℃，相对湿度：20%-80%，电源：AC 220V±10%,50HZ。 1.2用途：可以实现多种微生物（细菌、真菌、酵母、噬菌体、变形虫、细胞和藻类等）的在线监测培养。监测培养过程中，仪器实时记录样品池内培养液的吸光值信号，从而为绘制样品的生长曲线提供依据。 1.3技术指标 1.3.1 1-384通道以内任意通量的微生物生长曲线及代谢产物实时检测。 1.3.2长时间动态检测微生物的生长曲线，时间无限制。 *1.3.3 气体控制模块：提供最佳生理条件气体环境，O2（0.1%-20%）和CO2（0.1%-20%），控制精度：±0.1，双/单独控制皆可。 1.3.4震荡方式：双圆周，圆周和直线震荡，震荡速度和时间均任意可调。 *1.3.5震荡可编程：任意震荡时间，任意震荡频率，任意震荡间隔，震荡开始时间，震荡结束时间，检测前震荡时间，检测前静止时间等均可编程，支持检测时间之外的所有空余时间始终维持震荡，防止微生物沉降，增加培养基溶氧量。 1.3.6震荡时间：可长时间震动，不低于30天。 1.3.7最高振动率：1100rpm。 1.3.8室温+4-45℃的温度控制功能，精度±0.1 ℃，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求，加热模式为上下同时加热的三明治形式，且上面比下面高0.5 ℃，避免水蒸气凝结。 *1.3.9光吸收检测支持轨道平均和椭圆形平均检测；微生物生物量OD值采用超速静息光栅检测，长期检测无需校正，每个样品的全光谱（220-1000nm）扫描，<1秒/孔，OD范围：0-4OD，精确度：<0.5% @1OD。 1.3.10仪器同时支持光吸收全波长检测,可升级8色荧光检测，化学发光检测，并且多种检测模式可同步运行，支持微生物长时间培养多参数同步实时监测。 1.3.11可进行轨道平均，中心读数，矩阵读数等几种读取方式。 1.3.12软件符合 FDA 21 CFR Part 11要求。 1.3.13在同一个实验里最多以4种不同的速率收集数据，支持不同生长阶段微生物生长曲线监测设定不同采集时间间隔。 1.3.14开放设计，可选配不同试剂公司试剂或耗材。 1.3.15孔板类型：标配支持6-384孔等各种微孔板规格。 1.3.16配置单：主机1套。 2产品技术培训与售后服务： 2.1安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2.2接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。 2.3设备质保期为自验收合格之日起三年。 2.4验收标准：仪器正常运转，满足所有技术指标与要求。 3供货时间：收到信用证后2个月内。 4供货地点：北京工商大学东校区高精尖实验室205。 | 1 | 是 |
| 3 | 荧光光度计 | 1技术参数及要求： 1.1工作条件：环境温度：5-35℃，相对湿度：≤50%，电源：220V/50Hz。 1.2用途：通过荧光光谱仪的检测，可以获得固体、薄膜、液体、粉末（微量粉末）等物质的激发光谱、发射光谱、同步谱、三维谱、时间扫描，磷光寿命、磷光强度、斯托克斯位移等方面的信息。 1.3技术指标。 1.3.1主要功能：激发谱、发射谱、同步谱、三维谱、时间扫描，荧光寿命，时间分辨发射谱。 1.3.2稳态瞬态测试波长范围：230-870nm。 1.3.3光学元件：全反射聚焦光路，无透镜造成色差。 1.3.4光源：150W无臭氧氙灯，密封的激发光路，确保最好的紫外性能。 1.3.5单色器：Czerny-Turner构型，平面光栅设计保证全波长的聚焦以及最大的杂散光抑制水平。 1.3.6发射侧光谱范围：230-870nm。 1.3.7单色器焦长：225mm。 1.3.8光谱带宽（激发/发射）：0-30nm，软件控制连续可调。 1.3.9波长准确度（激发/发射）：±0.5nm。 1.3.10扫描速度（激发/发射）：100nm/s。 1.3.11积分时间：1ms-200s。 *1.3.12发射检测器：R928P光电倍增管，光谱范围200-870nm，半导体制冷，实现最大的噪声消除。 1.3.13水拉曼峰信号：397峰值处400,000cps，激发波长350nm，带宽5nm，1s积分时间。 1.3.14水拉曼信噪比：6,000:1,计算公式：S/N=(I397-I450）/(I450)1/2。 1.3.15 配置单：主机1台，液体样品池支架1套，固体样品支架1套。 2产品技术培训与售后服务： 2.1安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2.2接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。 2.3设备质保期为自验收合格之日起三年。 2.4验收标准：仪器正常运转，满足所有技术指标与要求。 3供货时间：收到信用证后2个月内。 4供货地点：北京工商大学东校区耕耘楼配楼619。 | 1 | 是 |
| 4 | ▲乳成分分析仪 | 1技术参数及要求： 1.1工作条件：电源（Power Supply）： 230 ＋/-15％V/AC - 50/60Hz，功率 (Power Consumption):测量时最大600VA, 待机状态下80VA 1.2用途：用于乳及各类发酵、非发酵花色乳制品中的乳脂、蛋白质、乳糖、乳固体和非脂乳固体测定。 1.3技术指标。 1.3.1采用AOAC和IDF认证的傅立叶红外全光谱扫描原理 1.3.2检测速度：每个样品30-45秒（根据样品粘稠度） 1.3.3样品温度范围为5－55ºC 1.3.4牛奶样品定标浓度范围： 乳脂： 0 － 50％ 乳糖： 0 － 7％ 蛋白： 0 － 5％ 总乳固体： 0 － 50％ 相对准确度 （Accuracy Rel.）: < CV 1% (原料奶中的脂肪/蛋白/乳糖/乳固体) 相对精确度 （Repeatability Rel.） : <CV 0.25% (原料奶中的脂肪/蛋白/乳糖/乳固体) 1.3.5全自动清洗调零，并可通过编制程序完成定时自动清洗和调零,清洗调零间隔可按需要自行设定。 1.3.6可检测的样品种类及检测项目如下： ＋牛奶:尿素、酪蛋白、乳脂、蛋白质、乳糖、非脂乳固体, 乳固体,柠檬酸、冰点降低点、密度、总酸度、游离脂肪酸 ＋稀奶油:乳脂,蛋白质, 非脂乳固体, 乳固体,乳糖 ＋乳清: 乳脂,蛋白质, 乳固体,乳糖 ＋非发酵乳制品(如：冰淇淋配料/各类花色乳制品及各类乳饮料)中的葡萄糖、蔗糖、果糖、乳糖、全糖、乳脂、蛋白质 、乳固体 ＋各类酸奶及各类发酵乳品中的乳脂、蛋白质、乳糖、乳酸、葡萄糖、果糖、蔗糖、全糖、非脂乳固体 和乳固体。 ＋奶酪中的盐、乳脂、蛋白质和乳固体 ＋各类婴儿配方奶：乳脂（乳脂+植物油）、非脂乳固体和乳固体 ＋浓缩/蒸发牛奶产品中乳脂、非脂乳固体和乳固体 ＋果汁和蜂蜜产品中的葡萄糖、蔗糖、果糖、总糖、柠檬酸、苹果酸 ＋异常光谱筛查模块(ASM),用于快速筛查原料奶中是否有外源掺假,保证原奶质量 1.3.7数据库定标方法：PLS（Partial Least Squares最小方差）、MLR（Multiple Linear Regression多元线性回归）。 1.3.8数据库校正方法：斜率、截距均可校正。 *1.3.9定标传输功能: 具有仪器间标准化功能,保证各使用仪器的一致性,以完成定标在各仪器间的传输。 *1.3.10可通过网络管理软件实现跨地区实验室远程数据同步传输,远程诊断及分析数据汇总报告等功能。 1.3.11积分时间：1ms-200s。 1.3.21操作系统为WINDOWS 7及以上平台,并可利用OFFICE办公软件（如EXCEL）对测定数据进行数据统计和处理。 2产品技术培训与售后服务： 2.1卖方应无偿负责设备的安装,调试,培训直至试运行正常，买方签字认可。 2.2质保期为自验收合格之日起三年。 2.3在国际和国内都有良好的应用（提供化验室用户名单）。 有国内维修站/工程师及零配件仓库，工程师有丰富的同型号仪器的国内安装和维修经验。 3供货时间：收到信用证后2个月内。 4供货地点：北京工商大学东区耕耘楼配楼606。 | 1 | 是 |
| 5 | 自动菌落分析和抑菌圈测量系统 | - 技术参数及要求： 1.1、主要用途： 用于倾注平板计数、涂布平板计数、螺旋平板计数、抑菌圈测量、药物敏感性分析及AMES、OPKA、SBA、SRD、多区域平板计数等功能。 1.2、工作条件： 适合于0℃～30℃的环境温度操作，相对湿度：0～75% 1.3、性能指标： 1.3.1 仪器一体构造：人体工程学设计，一体化的处理器，CCD相机和镜头。 #1.3.2 暗箱：两个滑动门以屏蔽外源干扰光线 1.3.3 CCD：500万像素科研级CCD相机，USB接口，带F1.2镜头。 1.3.4最大可计数平板规格：150mm *1.3.5分辨率：对于90mm标准平板，最小检测菌落0.043mm。 *1.3.6 图片：红绿蓝3通道彩色光源获取三张单色图片，由软件合成彩色图片，不损失分辨率。 *1.3.7 照明系统：利用3通道（红绿蓝三色）LED冷光源系统，底部照明结合顶部反射光,拍出的照片边缘无干扰亮点。 #1.3.8 测量模式：菌落计数和抑菌圈测量 #1.3.9 抑菌圈测量分辨率为0.01mm，精度0.05mm; 1.3.10 适用的样品种类：倾注平板、涂布平板、螺旋平板、表面接触平板、带网格滤膜、多孔板、3M微生物测试片、方形板、显色培养基、药敏测试条等。 1.3.11 功能：分两大类，一类是菌落计数，包括倾注平板、螺旋平板、梯度稀释系列平板、致突变测试(AMES)、OPKA、血清抗菌性能(SBA)等；第二类是抑菌区测量，包括抗生素抑菌圈测量、抗生素敏感性分析(eAST)、单向免疫扩散(SRD)等； 1.3.12接触菌落自动一键分离计数； 1.3.13 自动彩色菌落分析：配有彩色菌落分析功能模块，自动区分20种不同颜色的菌落； 1.3.14配置：主机一台，数据处理终端一套，加密狗一个，说明书操作手册一套 - 产品技术培训与售后服务： 2.1安装、调试及培训 2.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用； 2.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。 2.2验收及验收标准 2.2.1 买方提供详细验收标准，卖方参照验收标准配合买方共同验收； 2.2.2 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。 2.3维修及技术服务 2.3.1自验收合格签字之日起，设备整机质保期三年，终身维修。在质保期内出现确因产品质量原因而发生的质量问题由供货方免费负责维修和更换。若非产品质量原因而发生的故障，供货方须协助使用方进行维修； 2.3.2接到用户故障检修通知后2小时内予以回复，无法解决的由供方48小时内派技术人员到现场维修。 3供货时间：收到信用证后2个月内。 4供货地点：北京工商大学东区化工楼520。 | 1 | 是 |

02包：气质联用仪等（控制金额373万元）

注：部分接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【1】▲气质联用仪 | 一.技术参数及要求 1.气质联用仪包括：气相色谱仪主机，辅助EPC，分流不分流进样口，16位液体自动进样器，质谱检测器，EI源，255L/s分子涡轮泵，NIST谱库，原厂电脑打印机、化学工作站等。 2.工作条件 2.1 电源：220V，50Hz 2.2 温度：操作环境15℃-35℃ 2.3 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 3. 技术性能 3.1 气相色谱 3.1.1 主机 3.1.1.1 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，13路电子流量控制 3.1.1.2 压力调节：0.001psi 3.1.1.3 保留时间重现性：<0.0008min 3.1.1.4 程序升温：20/21 阶 3.1.1.5 炉箱冷却速度：450℃到50℃， 240秒 3.1.2 毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能） 3.1.2.1 最高使用温度：400℃ 3.1.2.2 电子参数设定压力，流速和分流比 3.1.2.3 压力设定范围：0-150psi；压力设定精度：0.001psi 3.1.2.4 最大载气流量：1000ml/min 3.1.2.5 流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1000mL/minH2 or He 3.1.3 16位自动进样器 3.1.3.1 进样速度：0.1s 3.1.3.2 进样量：0.1—50ul 3.1.3.3 具有重叠进样的功能 3.1.3.4 进样针位置：2-30mm可调 3.2 质谱检测器 3.2.1 质谱主机和气相色谱主机实现双向通讯，联用整合度更高； 3.2.2 侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入,结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却 3.2.3 质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增 3.2.4 分辨率：单位质量数分辨 3.2.5 质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 3.2.6 灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定） 全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1500：1(扫描范围: 50-300amu) 3.2.7 最大扫描速率：19,500amu/秒 3.2.8 动态范围：全动态范围为106 3.2.9 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子 3.2.10 质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。 3.2.11 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 #3.2.12 推拉式 Extractor EI 离子源设计 3.2.13 离子化能量：5-241.5eV 3.2.14 离子源温度：独立控温，150-350℃可调 3.2.15 分析器：整体镀金双曲面四极杆，独立温控, 106℃- 200℃ 3.2.16 检测器：长效高能量电子倍增器 3.2.17 真空系统：分子涡轮泵255升/秒，2.5m3/min机械泵 3.2.18 气质接口温度: 独立控温，100-350℃ 3.2.19 具备早期维护预报功能（EMF） 3.2.20 可提供质量认证功能（OQ/PV） 3.2.21 应采用TID 痕量离子检测技术，在数据采集的过程中优化信号 3.2.22 自动归一化调谐 3.2.23 EI源可以采用氢气做为载气。 3.3 数据处理系统 3.3.1 谱库：气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。 3.3.2 软件：中/英文可选。 3.3.2.1 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 3.3.2.2 NIST2017谱库（超过19万张），化学结构式库（超过16万张），PMW药物库（Pfleger/Maurer/Weber 3rd Edition MS Drug Library 包括 6,300 EI 谱图）。 3.3.2.3 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。可与独立的气相色谱仪配合使用，利用保留时间锁定的功能使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能应可通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。保留时间重现性: < 0.0008min; 峰面积重现性: <1.0% RSD。 3.3.2.4 可提供下列十种保留时间锁定谱库 3.3.2.4.1 保留时间锁定（RTL）挥发性有机化合物库，其中包含至少65种挥发性有机化合物的标准质谱图，每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。 3.3.2.4.2 保留时间锁定（RTL）酚类有机化合物库，其中包含至少60种酚类 有机化合物的标准质谱 图，每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。 *3.3.2.4.3 保留时间锁定（RTL）毒物库. 3.3.2.4.4 保留时间锁定（RTL）多氯联苯库 3.3.2.4.5 保留时间锁定脂肪酸甲酯谱库 3.3.2.4.6 保留时间锁定香精香料谱库 3.3.2.4.7 保留时间锁定有机锡谱库 3.3.2.4.8 保留时间锁定香精香料中过敏源物质谱库 3.3.2.4.9 保留时间锁定负化学源农药谱库 3.3.2.4.10 保留时间锁定室内空气中挥发性有机化合物谱库 3.4 技术服务 3.4.1供应商免费提供操作手册（中/英文可选）壹套。 3.4.2用户现场免费安装，调试，培训。 3.4.3供应商在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训（1人次/5天/1套） 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。 为保证货物质量与售后，投标商须提供国外原厂或者国内总代理针对本项目授权书（国内总代理须同时提供总代理商的证明）。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内。 四. 供货地点：北京工商大学东区化工楼522。 | 1 | 是 |
| 2 | 自动进样器 | 一.技术参数及要求 1.1样品容量：最大108位2ml样品瓶 1.2 进样范围：0.1~100L，安装多次进样组件，最大可达1500L 1.3进样精度：< 0.15% RSD 1.4 交叉污染： <0.0009% 1.5 重复进样次数：1-99次/样品 1.6 与原有1260液相色谱仪完全兼容； 1.7压力范围：0-600bar 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内 四. 供货地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 是 |
| 3 | 示差折光检测器 | 一.技术参数及要求 1.1短噪音：1.75×10-9RIU 1.2漂移：200×10-9RIU/h 1.3与原有1260液相色谱仪完全兼容； 1.4流通池： 2.5L 1.5折光系数范围：1.00~1.75 1.6温控范围： 5℃～55℃ 1.7数据采集速度：148Hz 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年。为保证货物质量与售后，投标商须提供国外原厂或者国内总代理针对本项目授权书（国内总代理须同时提供总代理商的证明）。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内 四. 供货地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 是 |
| 4 | 示差折光检测器 | 一.技术参数及要求 1.1短噪音：1.75×10-9RIU 1.2漂移：200×10-9RIU/h 1.3与原有1260液相色谱仪完全兼容； 1.4流通池： 2.5L 1.5折光系数范围：1.00~1.75 1.6温控范围： 5℃～55℃ 1.7数据采集速度：148Hz 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内 四. 供货地点：北京工商大学东区高精尖实验室205。 | 1 | 是 |
| 5 | 荧光检测器 | 1.1 性能：10fg蒽最低检测限（水的RAMAN光谱：>500） 1.2 检测通道：同时4通道激发或发射检测 1.3 光源：闪烁电弧氙灯 1.4 激发波长：200-1100 nm 1.5 发射波长：240-1100 nm 1.6 波长重复性：+/-0.2nm 1.7 与原有安捷伦1260液相色谱仪完全兼容 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内 四. 供货地点：北京工商大学东区高精尖实验室205。 | 1 | 是 |
| 6 | 气质自动上样系统 | 1.技术参数及要求： 1.1工作条件：环境温度10℃~100℃，工作电源：220VAC/50Hz 1.2用途：能够在传统的液体进样、顶空进样和SPME进样之间自由切换、稳定工作，还能根据实验室的具体需求定制个性化的前处理功能，自动完成前处理工作：样品稀释、衍生化、标样制备，乃至整个标准曲线的自动完成。 1.3技术指标。 1.3.1进样系统采用Servo马达控制运动单元的运动，可以达到四维运动，精度＜1mm，运动速度平顺。 1.3.2系统实现模块切换功能，可以实现更换液体进样（LS）模块、顶空进样（HS）模块和固相微萃取（SPME）模块。 1.3.3样品瓶瓶底探测功能，样品极微量也能进行取样分析，配合尖底的2ml样品瓶，5ul液体样品可以实现3次1ul的进样。 1.3.4样品容量：标准162位2ml液体样品瓶。可扩充至324位2ml样品容量。 1.3.5液体进样针类型，从1.2ul到10000ul注射针均可以选择。一般液体进样模式推荐使用10ul进样针。 1.3.6进样速度：从0.01uL/sec 到250uL /sec可调。 1.3.7进样模式：实现注射针冷针头进样方式。 1.3.8注射器规格：标配5ml注射针，进样量为1ml~5ml，可设定。 1.3.9进样速度：从1uL /sec –5mL/sec 可选。 1.3.10样品容量：标配45位10/20ml样品，可扩充至120位10/20ml样品。 1.3.11注射器清洗：惰性气体吹扫加热的注射器。 1.3.12注射器加热功能：30~150℃，±1℃增量可调。 1.3.13预热箱：6孔样品瓶加热位，适用2mL/10mL/20mL样品瓶 1.3.14预热箱温度：30℃~200℃，±1℃增量可调。 1.3.15搅拌：间歇式搅拌， 250rpm~750rpm，±1rpm增量可调,间歇式启动和停歇时间可设定。 1.3.16预热箱预处理时间：最大999min，1sec增量可调。 1.3.17SPME样品承载容量：标配60位10/20ml样品，可扩充至120位10/20ml样品。 1.3.18加温式预热箱：6孔样品瓶加热位，适用2mL/10mL/20mL样品瓶。 1.3.19配置单：更换功能模块进样器主机1台， Z轴(可自动换针)进样单元1个，样品盘支架2个，液体进样针自动更换工具套装1套，液体进样针套装1套，液体进样针洗针工作站1个，54位液体样品盘3个，2.5ml顶空进样针自动更换工具套装1套，顶空进样针套装1套，6位顶空样品加热振荡槽1个，45位顶空样品盘1个，固相微萃取(SPME)功能套装1套， 气相色谱仪器安装支架和信号同步套装1套，前处理进样系统控制软件1，2ml液体进样瓶套装1套，10ml或者20ml顶空瓶套装1套。 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内 四. 供货地点：北京工商大学东区化工楼520。 | 1 | 是 |
| 7 | 【2】▲嗅觉检测器 | 一、用途：嗅辨仪即气相色谱嗅觉测量仪，在气相色谱柱的末端安装一个分流器，样品分别进入到气相色谱的检测器和人的鼻子，从而找到色谱峰和味觉感受的对应关系。 二、技术指标 1、具备升级为一台GC配备3台嗅味检测仪能力。 2、可与各种型号气相或气质相连接。 #3、气相色谱柱末端装有T型三通，其中一路接气相色谱，一路接气相色谱的检测器，一路接嗅辨仪。T型三通应为不锈钢材质，与气相或气质均可相连，不锈钢接口能耐受250℃以上的高温。 4、连接嗅辨仪的管路自三通接口处开始加湿处理，加湿气流压力范围0－300 Kpa，流量0－50ml/min。保证嗅辨口气流的均匀、湿润。 5、连接嗅辨仪的管路为内管石英外管不锈钢质加热保温传输管线，温度控制范围50℃－325℃，调整幅度为1℃。长80cm直径25mm。保证嗅辨口无冷点，无样品交叉污染。 6、嗅辨口的高度、角度均可调，嗅辨口为玻璃喷嘴锥设计。 *7、指幅跨度系统软件可安装在控制电脑中测得气味的强度及延伸度。 8、嗅辨员培训包配置混合的标准风味物质，可建立风味平台和培训嗅辨员。 9、软件可控制嗅辨仪的温度、气流速度。 10、软件含风味物质数据库，可进行风味物质查找。 三、配置要求 嗅辨仪一套，含：电子控制系统一套、T型三通、80cm×25mm内部石英外加不锈钢质均匀加热保温传输管线一根、嗅辨口、指幅跨度系统软件、加湿系统一套、系统控制软件一套。 四. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。为保证货物质量与售后，投标商须提供国外原厂或者国内总代理针对本项目授权书（国内总代理须同时提供总代理商的证明）。 五. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内。 六. 供货地点：北京工商大学东区化工楼B108。 | 1 | 是 |
| 8 | 热脱附仪 | 一.技术参数及要求 1、电制冷的石英冷阱，无需液体制冷剂。电子制冷装置可将阱冷却至-30℃。 2、冷阱升温速率：1-100℃/sec可选。 3、初级(管) 脱附柱温箱，温度范围：35-425℃，可设增量为1℃ 4、脱附时间：1-999.9min，可设增量为0.1min。 5、石英冷阱吸附剂填充部分长度为60mm，可填充一种至四种吸附剂。 6、样品流路：阀门温度范围50 - 210 ℃，增量为1 ℃，传输线温度范围50 - 250 ℃，增量为1 ℃，材料应完全惰性，由PTFE、石英、惰性涂层不锈钢管和无涂敷熔融石英管组成流路，与活性样品如硫醇、化学毒剂例如VX 也能兼容； #7、与原有7890气相色谱仪完全兼容； 8. 配置：10根吸附管、1套冷阱、1套起始工具包，包括（Packed SS (Tenax(TA),CarbographTD), conditioned, capped, Pk 10 ; CapLok tool; Quick Seal Column Connectors, Pk 10; 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内。 四. 供货地点：北京工商大学东区化工楼B108。 | 1 | 是 |
| 9 | 全自动体外模拟消化仪 | 一.技术参数及要求 1.工作条件：工作温度：1-50℃工作湿度：20-80%电源：110/240VAC, 19VDC 2.1主要功能 2.1.1 用于人类和动物的营养价值评估，污染物安全评价，添加剂稳定性研究功能食品等方向。 2.1.2模拟一系列孵化过程中酶消化食物，在生物学pH和温度下模仿口腔、胃和胰腺阶段食物消化。使用在口腔、胃和小肠中发现的水解酶组合一次水解蛋白质、脂肪和淀粉。 2.1.3 可以获得消化的中间产物，或者终端产物，并通过血糖模块进行血糖指数的预测研究。 2.2 技术指标 2.2.1可以模拟人或者动物的消化系统，模拟肠道消化系统来模拟食物的酶的消化. 2.2.2通过一系列的生理PH值和温度的培养，实质可以模拟口腔、胃、胰腺的消化阶段。 2.2.3使用同口腔、胃部、和小肠一样的组合水解酶，实现蛋白质、脂肪和淀粉顺序的水解。 2.2.4连接分光光度计检测食物中分解的复合物。 #2.2.5 样品测量数量最大20个样品测量。 2.2.6 缓冲区最多8个缓冲液添加容器。 2.2.7 内置搅拌器，带有20个磁力装置。 2.2.8 远程注入脉冲，适宜培养完成后进行终点测量或者每隔一段时间对于样品的测量。 2.2.9 样品装载系统，顺序装载每个样品杯，软件可以进行编程顺序和次数，培养时间，以及定量等功能。 #2.2.10可以实现24小时无人操作，并能够自动收集数据和绘制结果图表。 2.2.11 该设备可以陆续把酶和缓冲液加到食物样品中，样品保持在37℃，并且温和的搅拌状况下。 2.2.12对消化液提供37℃恒温的搅拌。 2.2.13 具备3个蠕动泵，可以用来输入缓冲液和其他试剂。 2.2.14 有3个精密的注射器泵，可以精确地把酶混合物输入到每个样品杯。 2.2.15 有1个XYZ自动进样器用来按次序加入每个样品杯 2.2.16 软件在Windows界面下运行，可以控制程序的每步。 2.2.17 预测血糖指数为模块，符合CSIRO协议，适用于大部分食物，例如面包、饼干、意大利面、蛋糕、早餐食物、米饭和零食。并可以测量15、30、60、120、180、240、300分钟测量葡萄糖。终点葡萄糖浓度被用来计算食物中PREDCITIVE GI 预测血糖指数。 2.2.18通过提取收集消化液可以跟许多分析仪器联合，得到特殊组分的分析。 2.3 标准配置 2.3.1主机 1台 2.3.2软件 1套 2.3.3 20孔带磁力搅拌棒的加热模块 1个 2.3.4 自动进样阀 1个 2.3.5内置蠕动泵3个 注射泵3个 2.3.6 预测血糖模块1个 2.3.7电源线以及说明书一本 2.4 耗材 2.4.1 卤素灯 1个 2.4.2 保险丝 1个 2.4.3 工具包 1个 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。为保证货物质量与售后，投标商须提供国外原厂或者国内总代理针对本项目授权书（国内总代理须同时提供总代理商的证明）。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内。 四. 供货地点：北京工商大学东区8号楼313。 | 1 | 是 |
| 10 | 实时荧光定量 PCR | 1.热循环系统：珀耳帖效应系统 2.VeriFlex精确数码温控模块:3个独立的精确数码温控区域； 3.支持标准和快速运行模式 4.光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) 5.荧光通道数：4色激发光通道和4色检测光通道； 6.支持耗材：耗材完全开放：常规96孔反应板与光学盖膜；8 连管条带与光学平盖 • 单管与光学平盖 7.温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒 8.温度范围： 4°C–100°C 9.温度均一性：±0.4°C 10.温度准确性：0.25 °C 11.高分辨熔解曲线分辨率： 0.015°C 12.支持HRM应用 13.数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 14.安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, NED, ABY, JUN, TAMRA, and ROX™ dyes 15.荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测 16.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差 17.内置互动触摸电容屏，而非电阻屏 18.单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。 19.配置：主机一台，20块96孔板，25个384孔板的封膜，引物、探针设计软件，验证试剂盒1个。 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。为保证货物质量与售后，投标商须提供国外原厂或者国内总代理针对本项目授权书（国内总代理须同时提供总代理商的证明）。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内。 四. 供货地点：北京工商大学东区化工楼B109。 | 1 | 是 |
| 11 | 分子涡轮泵组 | 1.技术参数及要求： 1.1 组成 涡轮分子泵泵组由涡轮分子泵、前级泵、涡轮仪表控制器、系统小车和必要的真空连接管线和连接卡套等组成。应具有系统集成，涡轮分子泵用户可自行维修，涡轮分子泵、前级泵、真空规由控制器统一控制，前级泵无油等。 1.2 技术参数 1.2.1 分子涡轮泵主泵 1.2.1.1 入口法兰：DN40NW 1.2.1.2 抽速：对N2为42l/s；对He为49l/s；对H2为48l/s 1.2.1.3极限真空：<5×10-9mbar 1.2.1.4 前级泵：涡旋干泵 1.2.1.5 标称转速：90000rpm 1.2.1.6冷却方式：空冷 1.2.1.7 工作姿态： 垂直 1.2.1.8噪音（1米处）：小于50db(A)； 1.2.1.9 最大磁场：5mT； 1.2.2 前级泵 1.2.2.1 类型：蜗旋式无油真空泵 1.2.2.2 转速：1800rpm 1.2.2.3 排量：6.8 m3/h 1.2.2.4 抽速：6.2 m3/h 1.2.22.5 极限真空（总压力）：0.020mbar 1.2.22.6 转速控制精度（F•S%）:1% 1.2.2.7 最大连续进气口压力:200mbar 1.2.2.8 入口法兰:KF25 1.2.2.9 噪声:52 dB(A) 1.2.2.10功率：260W 1.2.3涡轮仪表控制器 1.2.3.1 可统一控制涡轮分子泵、前级泵、真空规。 1.2.3.2 功率：200W 1.2.4 真空规 1.2.4.1测量范围：大气压~10-9mbar 1.2.4.2准确度：<100mbar：±15%；<10-3mbar：±30% 1.2.4.3接口：KF25 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。 三. 供货时间：期限为收到不可撤消信用证后的3个月内。 四. 供货地点：北京工商大学东区化工楼B108。 | 1 | 是 |
| 12 | 程控型加热制冷浴槽 | 一.技术参数及要求 1.工作温度：-20~200℃ 2.温度稳定性：±0.01℃ 3. 3.75英寸触摸板显示器 4. 4种提示语言 5.变速压力/吸入泵可应用于外部循环并带有温度控制能力 6. 控制器可180度旋转：用户可在任意180度范围内从显示器上清楚地读取示 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起。 三. 供货时间：签订合同后45天内。 四. 供货地点：北京工商大学东区耕耘楼配楼619。 | 1 | 否 |
| 13 | 12道移液器 | 一.技术参数及要求 1.TUV人体工程学认证，独立可调节指托 2.移液模式：反相移液模式、混合模式、胶电泳模式、连续分液模式 3. 下半支无需额外拆卸可在不低于120 °C 的温度下高压湿热灭菌 4. 一次充电可用于4000次移液，1-20μL 准确度：≤1% 二. 产品技术培训与售后服务：质保三年，自验收合格之日起 三. 供货时间：签订合同后45天内 四. 供货地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 否 |
| 14 | 灭菌锅 | 1.技术参数及要求： 1.1灭菌温度：105-138℃ 1.2体积：85L及以上 1.3灭菌时间：1-300min 1.4干燥时间：1-300min 1.5提篮：3个 1.6程序：60条 1.7 额定电源：220V/50Hz 2配置：主机1台 3产品技术培训与售后服务： 3.1安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 3.2接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。 3.3设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.4验收标准：仪器正常运转，满足所有技术指标与要求。 4供货时间：签订合同后45天内。 5供货地点：北京工商大学东区耕耘楼配楼619。 | 1 | 否 |

03包：全二维气相色谱固态热调制器等（控制金额292万元）

注：部分接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全二维气相色谱固态热调制器 | 1.技术参数及要求： 1.1输入电源：AC 100-240 V，50/60 Hz 1.2工作电压：24V 功耗最高： 220W 1.3环境温度：5℃ – 27℃、环境湿度：20% - 60% 1.4热区温度：40 – 350℃ 数字控制，支持程序升温 1.5冷区温度：-50 – 100℃ 数字控制，支持程序升温 1．6调制方式：半导体制冷两级热调制，无制冷剂 1.7调制范围：C2-C40+ 1.8调制周期：2s－3000s，数字可调，支持非连续和用户编辑模式 1.9二维进样峰宽：20-25 ms （n-C18 正构烷烃典型值） 1.10同步误差：≤2 ms 1.11补气模式：可实现两维独立优化、两维保留时间锁定、反吹等一维/中心切割/全二维自动切换集成套件：可长时间制冷而不结冰的特性，可实现三种模式间的自动切换，并同时共享所有检测器 1.12数据处理软件：全二维系统柱流量和压力计算、补气、反吹和双检测器分流计算，两维保留时间锁定、缩放和方法转换、直接读入品牌气相数据以及通用数据格式，自动计算调制周期并显示轮廓图和3D等多种二维色谱图、自动积分、定量和生成Excel报告、可调整显示和干预积分过程、支持多种方式创建和共享目标化合物、化合物族和无效积分区域，可视化数据比较，并自动保存结果、NIST库检索定性、保留指数辅助定性，常规定量方法（归一化、内标、外标）流程、结果报告生成与数据输出、数据批处理，脚本扩展与功能定制、永久免费升级。 #1.13 需提供制造商授权书及售后服务承诺书 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼522。 | 1 | 是 |
| 2 | 荧光倒置显微镜 | 1.技术参数及要求： 一、用途：可观察细胞培养，用于研究工作。 1． 工作条件 1.1 适于在气温为-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 二、 主要技术指标 2.1 研究级倒置显微镜、 2.1.1 显微镜镜体：U型光路 2.1.2 物镜转换器：6孔式物镜转换器, 物镜转盘下配备防漏水功能装置 2.1.3 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节 *2.1.4 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤国际标准50mm 2.2 透射光照明装置 2.2.1 100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调 2.2.2 外置电源供应器 2.3 观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22 2.4 聚光镜：长工作距离聚光镜：5孔转盘，孔径光阑可调，N.A.≥0.55，W.D.≥27mm 2.5 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22； 2.6 物镜 2.6.1 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A. ≥0.13, W.D. ≥17.0mm） 2.6.2 万能平场半复消色差相差物镜10X（N.A. ≥0.3, W.D. ≥10mm） 2.6.3 万能平场半复消色差相差物镜20X（N.A. ≥0.5, W.D. ≥1.6mm） 2.6.4 长工作距离半复消色差相差物镜40X（N.A. ≥0.6, W.D. ≥4.2mm） 2.7 滤色镜：日光平衡滤色片 2.8 反射荧光系统 2.8.1 荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板 #2.8.2 电动激发块转盘，单层孔位数≥7孔。 2.8.3 窄带荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、红外（R），实现荧光成像。 2.8.4 光源：备有带聚光透镜和超高压汞灯变压器的100W超高压汞灯 *2.11 高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机，要求与显微镜同品牌 2.11.1 1/1.2 英寸，2.35M彩色CMOS； #2.11.2 最大图像分辨率：≥2000万，5760 X 3600； #2.11.3图像速度≥58幅/秒@1920 x 1200； 2.11.4 测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）； 2.11.5 制冷模式：Peltier制冷； 2.11.6 动态范围：12bit，成像类型：支持明场和弱光高质量成像 2.12 显微图像控制及分析软件 2.12.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2.12.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 2.12.3 可在图像上添加注释、箭头等功能，表示图像中的重点关注部位； 2.12.4 可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，具有对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 2.12.5 对单荧光通道图片做色彩合成，显示多染标本的图像； 2.12.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 2.12.7 输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系； 2.12.8 可以做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 2.12.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，获取高分辨率大视野图像； 2.12.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理； 2.12.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 2.12.12 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel。 三、 基本配置： 3.1 显微镜主机 1套 3.2 落射明场照明系统 1套 3.3 物镜4X、10X、20X、40X 1套 3.4 卤素灯泡，12V100W 1个 3.5 荧光照明系统 1套 3.6 高分辨率高速科研相机 1套 四、需提供制造商授权书及售后服务承诺书 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼B102。 | 1 | 是 |
| 3 | 半干转印仪 | 1.技术参数及要求： 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40℃ 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 将蛋白质、DNA、RNA从聚丙烯酰氨凝胶或琼脂糖凝胶转移到杂交膜上 3. 性能与技术要求 3.1 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。 3.2 15-60分钟内完成快速、高效的转印 3.3 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开 3.4 闭锁设计，方便快速装配 3.5 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印 3.6 阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力 3.7 标配琼脂糖凝胶支持框，能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA 3.8 无需其他半干转印仪，用于防止电极短路的塑料板 3.9 提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者 3.10 最大凝胶尺寸：24 x 16 cm；缓冲液要求：200 ml 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 3.供货时间：签订合同后一个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 否 |
| 4 | 电转仪 | 1.技术参数及要求： 指数衰减波参数 1.1 高压模式： 电压 10-2500V，10V调进 电阻 150Ω 电容 36uF 1.2低压模式 电压 2-500V，2V调进 电阻 150Ω 电容 1050uF 2. 安全性能：电弧猝灭功能，将电弧引起的损害降到最低；短路保护功能，避免仪器在短路时受到损害 3. 操作控制：液晶显示屏，显示电压峰值、仪器状态（仪器状态包括准备、充电、发送脉冲、反馈、取消结果、充电失败、设置点太低） 4. 数据处理：实验log文件保存，用于QC和诊断 5.设备配置： 主机一台，电击操作池一个，电极杯 1mm、 2mm、4mm 各十个，电极杯架一个 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时抵达用户现场维修。内设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 是 |
| 5 | 梯度PCR仪 | 1.技术参数及要求： 1.1液晶显示：彩色触摸屏（5.7英吋） 1.2样本容量： 96 微孔板（全裙、半裙、无裙板通用）; 12 × 8 联管; 96 × 0.2ml 1.3 TAS技术应用，解决模块的边缘效应 1.4温度范围： 4 — 105℃ 1.5 升降温速率（ max. ）： ≥ 4 ℃ /sec 1.6 温度均一性： ≤± 0.3 ℃ 1.7 温控精度： ≤± 0.1 ℃ （55℃） ≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上） 1.8 温度显示分辨率：0.1℃ 1.9 温控方式：BLOCK、TUBE模式 1.10 变速温度可调：0.1℃ ～ 4℃ 1.11 程序储存量：本机内存 250个文件 可添加USB Flash存储 1.12 最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验 1.13 时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验 1.14 温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验 1.15 自动暂停/断电保护：有 1.16 Soak功能：有 1.17 实时运行状态显示：图文显示模式 1.18 梯度温度范围： 30-105℃ 1.19 梯度温差范围： 1 -30 ℃ 1.20 热盖范围温度： 30 -110 ℃ 1.21 智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭 1.22 热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材 1.23 通讯接口：USB B型接口 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 3.供货时间：签订合同后一个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 否 |
| 6 | 紫外灯 | 1.技术参数及要求： 1.1紫外光源：254nm和365nm 1.2功率：15瓦 1.3软橡胶视窗口包含紫外滤波器。 1.4控制开关分别控制，用于选择紫外波长或内部顶部白光 1.5通过橡胶帘可以进入紫外观察箱内部，也可以阻挡环境光线 1.6紫外线灯管位于观察箱的两侧，为荧光研究提供均匀的紫外线照射 1.7观察箱由轻质塑料制成 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 3.供货时间：签订合同后一个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 否 |
| 7 | pH/电导率测量仪 | 一.技术参数及要求： 1.模块化设计, 最多可同时安装三个功能模块；三通道可同时测量或独立测量，以任何组合和顺序装配三个模块，并且可随时扩展及添加新的测量参数； 2. 7英寸彩色触摸屏，电容式触摸屏；屏幕保护程序，10种语言菜单，含中文菜单；大字体数字显示； 3.测量参数：测量pH值，mv（ORP），相对mv，ISFET pH，电导率，电阻率，TDS，盐度，电导率灰分，温度；同时安装pH模块和电导率模块； 4.pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH; 5.mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ; 6.ISFET pH:0.000～14.000, 精度:±0.05pH; 7.温度:-30.0～130.0℃, 精度:±0.1℃；温度单位℃或℉； 8.电导率:0.001uS/cm～2000mS/cm, 精度:±0.5%, 分辨率自动可变, 温度:-30.0～130.0℃,精度:±0.1℃; TDS: 0.001mg/L～1000g/L, 盐度: 0.01～80.0psu, 电阻率: 0.01～100.0MΩ•cm, 电导灰分: 0.000~2022%； 9.自动、手动、定时判定终点； 10.自动校准，自动或手动识别缓冲液； 11.pH最多5点校准，8个预置和20个用户定义的缓冲液组； 12.电导率13个预置和20个用户定义标准液； 13.测量方法可采用两种方法：直接测量和方法测量；可将方法设置为快捷图标，一键启动方法或样品系列测试, 17个预置方法和50个用户定义方法；有校准提醒功能； 14.有电极状态显示；稳定性标准采用快速，正常，严格三种模式； 15.电极支架可以独立使用或是和仪表连接使用，支架可360°旋转，支架悬臂可垂直升降，可选择安装在仪表的左侧或右侧，支架延长部件可提高支架高度，金属底座，支架松紧度可调； 16.ISM智能电极管理，ISM电极芯片中存储电极多项参数，仪表自动识别电极并使用芯片中最新的校准数据，更换电极无需校准；无线电时钟，自动对时； 17.采用开机密码保护、数据管理密码保护、系统设置密码保护功能； 18.限值监测功能, 四级用户管理, 至少有20 000个数据存储点、250组分析结果；符合GLP管理规范；符合药典USP/EP测量标准。 二.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 三.供货时间：签订合同后一个月内。 四.安装地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 否 |
| 8 | 显微镜 | 1.技术参数及要求： 1.1传感器像素:300万 1.2帧速:41fps 1.3可与各个品牌显微镜连接使用 1.4 可真实再现镜下物体，实现明场及荧光图像的拍摄 1.5配合激光热转印打印机，以高质量输出照片图像 1.6 CCD能够配套在奥特生物显微镜上使用 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 3.供货时间：合同签订后一个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区高精尖实验室201。 | 1 | 否 |
| 9 | 荧光定量PCR | 1.技术参数及要求： 1.1样本容量：96孔板、12×8联管、96×0.2ml单管（底部透明） 1.2动力学范围：1~1010 Copies 1.3激发光波长：300-800nm 1.4检测波长：500-800nm 1.5适用染料：F1:FAM/SYBR Green I; F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA; F3:Texas Red/ROX;F4:Cy5;预留通道 1.6模块工作温度范围：4~105℃（最小设置温度：0.1℃）具有SOAK低温保存功能 1.7升降温速率：5.0℃/s (max) 1.8温控精度：≤±0.1℃ 1.9温度波动度：≤±0.1℃ 1.10温度均匀性：≤±0.3℃ 1.11控温模式：BLOCK、模拟Tube模式（依据加液量自动控制） 1.12加液量：5~100μL 1.13梯度温度范围：1~36℃ 1.14热盖温度范围：30~110℃（可调，默认105℃，自动热盖） 1.15荧光强度检测重复性：5% 1.16扫描模式：全板扫描，指定行扫描 1.17编程：每个程序段可设置20个温控程序节，最大循环数99个 1.18运行方式：连续运行 1.19扫描时间：约5.5秒 1.20特色功能：绝对定量自动分析、相对定量、SNP分析、熔解曲线基因分型、梯度、HRM、多通道串扰修正、背景修正、自动增益、用户自定义参数等 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：合同签订后一个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼520。 | 1 | 否 |
| 10 | 激光衍射式粒度分布测量仪 | 1.技术参数及要求： 1.1．测试范围：主机 0.01-2200微米。 1.2．测量原理：采用激光衍射法和米氏光散射理论，仪器无须校准。 1.3．测量速度: 扫描速度10000次/秒, 扫描次数用户可调；30秒完成光路校正、数据采集与处理、报告生成等全部操作。 1.4．重复性: +/-0.5%， 准确性: +/-0.6%。 1.5．光路系统：由光源，光学平台，反傅立叶透镜组成。 1.6．激光光源：主光源：高稳定氦-氖激光器；辅光源：蓝光固体光源。 1.7．采用反傅立叶光学透镜用于扩大光信号接收范围，真实测量超微粒子。 1.8．检测系统：由宽范围的前向，侧向，大角度和背向三维多元固体硅光电感测器群组，暗场光学标线和多元自动快速光路准直系统组成；主检测器采用非均匀交叉面积补偿扇形排列技术。 1.9．仪器的光学测量系统与进样系统完全独立。 1.10．应用软件：能同时提供中英文操作软件；软件具SOP及用户报告设计功能。软件必须提供包含样品的折射率和吸收率的数据库。 1.11．进样系统： 浸入式搅拌棒和内置式超声波探头，搅拌速度、超声强度连续可调。插入式样品池独立于密封的光路系统，样品池清洗方便。离心泵循环，泵速连续可调，样品容量500ml。 1.12．基本配置：主机1套，湿法分散系统1套，仪器操作软件1套，标准样品5支，安装工具包1套（包含安装时需要的水管等备件）。 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼520。 | 1 | 是 |
| 11 | 电化学工作站 | 1.技术参数及要求： 1.1 电位范围：±10V 1.2 槽压: ±12V 1.3 电流范围: 10mA 1.4 参比电极输入阻抗: 1´1012欧姆 1.5 灵敏度: 1´10-12-0.001A/V共10档量程 1.6 输入偏置电流: <5pA 1.7 电流测量分辨率: <0.01pA 1.8 最高数据采集速率: 1,000,000Hz 1.9 模数转换器分辨率: 16位 1.10 CV和LSV扫描速度: 0.000001-5000V/s 1.11 CA和CC脉冲宽度: 0.0001-1,000sec 1.12 CA和CC阶跃次数: 320 1.13 DPV和NPV脉冲宽度: 0.0001-10sec 1.14 SWV频率: 1-100,000Hz 1.15 双通道测量适用于CV,LSV,CA,DPV,NPV,SWV,i-t 1.16 电解池控制输出:通氮，搅拌，敲击 1.17 最大数据长度: 256,000点-16,384,000点可选择 1.18 配置：主机1套，微 电 流 放 大 器 及 屏 蔽 箱1套，电极抛光材料1套，2mm直径金盘电极 3支，2mm直径铂盘电极3支，3mm直径玻碳盘电极 3支，12.5um直径金盘微电极3支，10um直径铂盘微电极 3支 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：签订合同后一个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼520。 | 1 | 否 |
| 12 | 均质器 | 1.技术参数及要求： 1.1处理量：80~400ml 1.2速度：75~300rpm连续可调，可定时（1秒~99分59秒） 1.3具有“一触式”袋装系统 1.4组件可拆卸，易于清洁 1.5 适用于25g PATH测试和10g TVC测试的样品制备方法 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 3.供货时间：签订合同后一个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼520。 | 1 | 否 |
| 13 | 高精度乙烯分析仪 | 1.技术参数及要求： 1.1检测对象：乙烯气体浓度 1.2量程：1-100ppm 1.3分辨率：0.1ppm 1.4准确度：5% ± 0.5 ppm 1.5最低检测线：0.5ppm 1.6空气流量：80 ml/min 1.7显示器： LCD液晶屏 1.8电池容量：连续工作5小时，可充电锂离子电池 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼B109。 | 1 | 是 |
| 14 | 蒸发光散射(ELS)检测器 | 1.技术参数及要求： 1.1 雾化器：前面板预装配，卡口式设计 1.2 漂移管温度：8-80℃； 1.3 至少包含两种雾化器温度控制模式； 1.4 雾化器气体种类：氮气； 1.5 雾化器压力：20-60psi； 1.6 雾化器气流量：300-3000ml/min； 1.7 兼容液体流量：3.000mL/min，100%水； #1.8 信号范围：0.1-2000 光散射单位； 1.9 光源：卤钨灯； #1.10采样频率：80Hz 1.11 能够与Waters液相色谱配套使用 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼B109。 | 1 | 是 |
| 15 | 超滤杯 | 1.技术参数及要求： 1.1. 处理量： 400ml 1.2. 膜直径：63mm 1.3. 有效膜面积：28㎝² 1.4. 滞留量：1.2ml 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 3.供货时间：签订合同后一个月内 4.供货地点：北京工商大学东区化工楼B109。 | 1 | 否 |
| 16 | 耐腐蚀隔膜真空泵 | 1.技术参数及要求： 1.1.流速： 15L/min 1.2.极限真空度：8mbar（±2mbar） 1.3.功耗：150W 1.4.ECO2模式功耗：70W 1.5.电机：无刷直流电机 1.6.转速：最高1100rpm 1.7.噪音等级： 52dBA 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 3.供货时间：签订合同后一个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区化工楼B109。 | 1 | 否 |
| 17 | 多功能微型台式高速冷冻离心机 | 1.技术参数及要求： 用途：主要用于分子生物学DNA\RNA的分离，提纯细胞培养物的离心，血液样品分析前的处理、采血管的分离，酶免实验的样品处理，大型测序中心上样前的样品处理等; 1工作条件 1.1环境温度：5℃--- 40℃； 1.2相对湿度：20%---80%； 1.3工作电压：AC220V±10%, 50/60Hz。 2技术要求 2.1最高转速: ≥15000rpm 2.2最大离心力:≥25000Xg *2.3最大容量：4*400ml 2.4定时范围：0-9小时99分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；可选择启动计时或定速计时模式 2.5温度设定：-10-40℃ 2.6 5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序 2.7具有转头自动锁定装置，Auto-Lock转头自锁，卡扣式转载转头，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 2.8水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。 *2.9双重温度显示模式:样品温度显示和腔体温度显示模式 2.10可同时显示设定参数及实际运行参数， 2.11 可设定腔门开启保护密码 2.11安全系统：Auto-ID瞬时转头自动识别功能；具有自动门锁，转子不平衡检测；状态诊断自动锁盖及内锁装置，带腔门开启和程序密码。 2.12加速:9档 减速:10档 2.13噪音:≤55DB 3配置： 3.1 主机1台 *3.2 碳纤维角转头8*50ml ，15ml适配器，碳纤维角转头48*2ml，最高转速15,000rpm，最大离心力25,000xg。 4 需提供制造商授权书及售后服务承诺书 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区耕耘楼配楼606。 | 1 | 是 |
| 18 | 稳定性分析仪 | 1.技术参数及要求： 1.1工作条件：环境温度5-35℃，相对湿度20%-80%，电源AC220V±10%，50HZ；可连续记录固-液、液-液分离过程的样品透光率动态变化，适用于悬浮液、分散液、乳化液、泡沫液、胶体液等分散性、产品存放期、分层稳定性。 1.2加速相分离：6-2300倍重力 1.3粒径分布：50 nm-1000 nm 1.4观察时间：15min-99h 1.5样品数：可测定10个以上样品 1.6样品管容量：1ml--2 ml 1.7液体浓度：1 Vol%-90 Vol% 1.8颗粒密度﹕0.01g/cm-3~ 10g/cm 1.9液体粘度：0.8–108mPas 1.10温度控制：5 °C-60°C 1.11配置：主机1台，进样器1个，软件1套。 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学阜成路东校区北京市食品添加剂工程技术研究中心101室 | 1 | 是 |
| 19 | 全自动高压灭菌锅 | 1.技术参数及要求： 1.1灭菌温度：105-135℃ 1.2体积：≥70L 1.3灭菌时间：1-300min 1.4干燥时间：1-300min 1.5提篮：3个 1.6腔体材质：不锈钢 1.7配置：主机1台 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学阜成路东校区 北京市食品添加剂工程技术研究中心201室。 | 1 | 是 |
| 20 | CO2培养箱 | 1.技术参数及要求： 1.1工作条件：环境温度5℃～40℃，相对湿度不高于80%RH，电源AC220V，50Hz。 1.2技术指标 1.2.1有效容积 ≥150L。 1.2.2 90度湿热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌。 1.2.3 传感器：TC传感器。 1.2.4 CO2控制：微电脑PID控制，CO2范围0～20%，CO2浓度波动幅度±0.15% 1.2.5具有Autostart一键式CO2浓度自校准 1.2.6温度控制范围：高于室温3℃～55℃，精度 （时间）：±0.1℃。 1.2.7 具有HEPA过滤器 1.2.7配置单：主机 1台，搁板支架3套。 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学阜成路东校区 北京市食品添加剂工程技术研究中心002室。 | 1 | 是 |
| 21 | 显微镜摄像头控制盒 | 1.技术参数及要求： 1.1工作条件：电源AC220V，50Hz，环境温度10℃～40℃，为现有尼康（Nikon）显微镜的摄像升级配件。 1.2技术指标 1.2.1 使用Fire Wire800接口，与照相机、PC计算机系统配合使用，通过NIS-Elements图像软件套装，实现自动化智能控制显微镜，提供高级图像分析与图像拍摄功能，实现后期分析。 1.2.2 配置单：DS-U3控制器 1台，NIS-Elements图像软件套装。 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起一年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学阜成路东校区 北京市食品添加剂工程技术研究中心003室。 | 1 | 否 |
| 22 | 差示扫描量热仪 | 1.技术参数及要求： ⑴ 温度范围：﹣140℃～600℃ ⑵ 测量方式：热流型 ⑶ 样品量：≥40uL（标准铝坩埚） ⑷ 量热范围：≥±150mW ⑸ 噪声水平：＜0.5μW ⑹ 升温/降温速率：±0.1 ～±99.9℃//min ⑺ 温度保持时间：1min ～999 hrs ⑻ 氛围气：空气、惰性气体、氧气或真空（0.5Torr）（通常用氮气） ⑼ 气路：≥3路，吹扫、清洁和反应 ⑽ 温度和热量校正：标准金属 ⑾ 自动进样器盘位：≥24个 ⑿ 尺寸：≤320（W）×500（H）×500（D） mm ⒀ 重量： ≤28kg ⒁ 工作站体积：≤85×220×180mm ⒂ 工作站重量：≤3kg 工作站软件技术要求 #软件分为数据采集软件与数据处理软件两部分，一套软件可同时控制四台热分析仪器，且可以互不影响地同时控制，同时测量，同时数据传输，同时分析。 数据采集软件 #⑴、实验过程中使用数据采集软件，可同时采集4台热分析仪的数据 ⑵、抓拍功能 数据处理软件 ⑴、可自动分析多个项目：温度、时间、切点、峰面积、峰高、热量、玻璃化转变温度等 ⑵、功能：在office系统中直接双击热分析图片，即可对图片进行编辑 ⑶、可在同一张图上打开并同时分析多条曲线 ⑷、自动命名文件名，显示选项自由设定功能 ⑸、模版功能 ⑹、工作站软件安全措施：测量结果自动保存（测量中即使断电，已测的结果也已自动保存。） ⑺、有历史记录功能 ⑻、符合GLP/GMP数据可靠性与安全性的要求。如设置用户名、密码ER/ES（电子签名）、设置用户权限等 2.产品技术培训与售后服务：安装工程师在用户现场安装调试完毕后,进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。设备质保期为自验收合格之日起三年。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.安装地点：北京工商大学东区高精尖实验室205。 | 1 | 是 |

04包：流式细胞仪等（控制金额120万元）

注：接受进口产品投标。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲流式细胞仪 | 1 技术参数及要求： #1.1激光配置:配置488nm、638nm、405nm激光器，激光功率均不低于45mW。 1.2检测参数：至少可同时激发和检测13色荧光。 1.3光路设计：固定校准的光路设计，智能监控确保激光稳定工作。光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校。 *1.4光信号收集系统, 能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，最多可以支持到7个空间独立的激光同时激发的信号收集，NA不小于1.3。 1.5颗粒检测能力：可准确区分小于0.2um的细胞或微粒。 1.6荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度少于35 MESF，PE的荧光灵敏度少于15 MESF 。 1.7荧光分辨率：CV≤3%（G0/G1期最高峰）。 1.8无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度，结果准确。 #1.9每个通道配备独立检测器，每个检测通道电压独立可调 1.10不低于107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上。 1.11支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到28,000个/秒以上。 1.12荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析。 1.13自动化上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染。 1.14液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。 1.15上样速度：除常见低、中、高速外，用户可连续自定义样本进样速度。 1.16配置96孔板自动进样器，可灵活转换单管检测及96孔板高通量检测。 1.17操作系统：Window 7或以上版本, 系统语言：支持中文、英文双语言。 1.18免费提供仪器控制分析软件1套，基本分析软件功能：必须具备图形叠加功能；具备实时分析、细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、彩色GATE分析、RATIO分析、去粘连分析。 2.产品技术培训与售后服务： 2.1安装工程师在用户现场安装调试完毕后, 进行现场讲解培训，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2.2接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。 2.3设备质保期为自验收合格之日起三年。 2.4验收标准：仪器正常运转，满足所有技术指标与要求。 3供货时间：收到信用证后2个月内。 4供货地点：北京工商大学东校区耕耘楼配楼505。 | 1 | 是 |
| 2 | 超微量生物检测仪 | - 技术参数及要求： #1.1基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； 1.2波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； #1.3光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 1.4检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 1.5最小样品体积≤1ul； 1.6 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； #1.7当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； 1.8仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； 1.9可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 1.10仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； - 产品技术培训与售后服务： 2.1质保三年，自验收合格之日起。 2.2供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：设备的基本操作、日常维护等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划 2.3维护响应时间：接到报修通知后 2小时内响应，24小时内到达现场并修复。 3.供货时间：收到不可撤消信用证后的2个月内。 4.供货地点：北京工商大学东校区耕耘楼配楼505。 | 1 | 是 |

# 第九章    评分办法

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合商务（15分） | 投标文件完整性 （2分） | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、双面打印、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得2分；否则得0-1分。 | 0-2 |
|  | 近两年与本项目相同或相似项目的销售案例 （注：签约日期为2017年1月1日至投标截止日） （5分） | 投标人具有与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得5分。 注： 1.投标人需要提供近两年相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章）。 2.投标人需将合同原件带至评标现场备查。 3.对于上述所有要求，不提供或提供信息不全的，不得分。 | 0-5 |
|  | 售后服务（8分） | 质保期限： 满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-2 |
|  |  | 质保期内服务： 1.售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 2.培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-4 |
|  |  | 质保期外服务： 提供质保期外维修成本报价明细及服务方案的，得2分；部分提供的，得1分，不提供的，得0分。 | 0-2 |
| 技术性能 (50分) | 技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等（40分） | 综合技术性能均无负偏离基础上，每有一项有效正偏离，且能够提供有效的支撑材料的（指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件），得1分，最多得5分；未提供支撑材料或提供的支撑材料无法支撑正偏离响应的，得0分。 | 0-5 |
|  |  | 综合技术性能全部响应招标文件要求，得满分。 综合技术性能有欠缺的： “#”号条款，每有一项负偏离，扣2分； 非“#”号条款，每有一项负偏离，每项扣1分；最多扣35分。 | 0-35 |
|  | 实施方案等（10分） | 审查投标人提供的实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。实施方案包括但不限于：实施进度、人员配备、安装方案、设计图纸等。 实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得10分；实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得6分；实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得2分；未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 0-10 |
| 政策法规 5分 | 1、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加2.5分，否则不加分。 2、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加2.5分，否则不加分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |  |
| 报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审说明： (1)a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示具体哪项产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。 (2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。 (3)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |  |  |
| 注：漏报技术条款视为该项不满足招标文件要求。 |  |  |  |