首都医科大学

基本支出-公用经费-燕京医学院建设性项目采购项目之一

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB6581

北京国际工程咨询有限公司

2019年4月

目  录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10.	投标报价	7

11.	投标保证金	8

12.	投标有效期	9

13.	投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	10

14.	投标文件的密封和标记	10

15.	投标截止期	11

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	12

17.	开标	12

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	14

21.	比较与评价	15

22．评标过程及保密原则	17

六   确定中标	17

23．中标候选人的确定原则及标准	17

24．确定中标人	18

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	18

27.	签订合同	19

28．履约保证金	19

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章  合同一般条款	21

1     定义	21

2     技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7     装运通知	23

8     付款条件	23

9     技术资料	23

10    质量保证	24

11    检验和验收	24

12    索赔	25

13    延迟交货	26

14    违约赔偿	26

15    不可抗力	26

16    税费	27

17    合同争议的解决	27

18    违约解除合同	27

19    破产终止合同	28

20    转让和分包	28

21    合同修改	28

22    通知	28

23    计量单位	28

24    适用法律	29

25    履约保证金	29

26　  合同生效和其它	29

第三章  政府采购合同格式（货物类）	30

第四章  附件——投标文件格式	33

附件1　　　　投标书（格式）	34

附件2　　　　投标一览表	36

附件3　　　　投标分项报价表	37

附件4        货物说明一览表	38

附件5　　　　技术规格偏离表	39

附件6　　　　商务条款偏离表	40

附件7　　　　资格证明文件（格式）	41

附件8　　　　业绩证明文件	58

附件9　　　　服务承诺书	59

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	60

附件11　　　 封面和背脊	62

第五章  投 标 邀 请	64

第六章  投标人须知资料表	66

第七章  合同特殊条款	69

第八章  货物需求一览表及技术规格	71

# 第一章  投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：首都医科大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	本项目有接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊情况，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	关于产品授权（资格证明文件）：单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

9.5	所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。

9.6	关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）：

如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。

《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。

9.7	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.8	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见文件第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  四  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

13.7	投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作，格式见附件11。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定胶装投标文件的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 对未在货物说明一览表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （45分） | （1）*号条款不满足每条扣5分； （2） #号条款不满足每条扣3分； （3）一般条款不满足每条扣1分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 40分扣完为止。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不响应招标文件要求，扣5分。 | 40 |
|  |  | 全部满足招标文件要求的基础上，实质上优于招标文件要求，每一条款加1分，最高得5分。 | 5 |
| 3 | 相关业绩 （8分） | 投标人2016年至今与本项目相同或相关的项目业绩每份合同1分，最多8分（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 | 8 |
| 4 | 综合商务 （12分） | 质量保证期：满足招标文件要求的得1分，每增加1年加1分，本项最高6分。 | 6 |
|  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施，方案最完善的得6分，其它根据情况由优到次依次减1分，最低得0分。 | 6 |
| 5 | 政策法规（4分） | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
| 6 | 投标文件 （1分） | 投标文件封面背脊格式完全符合招标文件要求，装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确，完全响应招标文件要求得1分； 投标文件封面背脊格式不符合招标文件要求，文件制作不够规范得0分。 | 1 |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2   本合同一式 八 份，具有同等法律效力。

# 第三章  政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)            (项目名称)中所需         (货物名称)经           (招标采购单位)以          号招标文件在国内         (公开/邀请)招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：详见供货清单

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。大写：

分项价格：　详见附件

4、付款方式

4.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

4.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：

（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

5.2交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买　方：               			     卖　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							  帐　　号：

开户行号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 校内分包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

货物名称：___________ 招标编号：_______________ 包号：         校内分包号：______________　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 原产地 | 制造商名称 | 数量（单位） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：___________________

投标人(盖章)：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 商品的原产地是指本次投标货物或产品的最初来源，即产品的生产地。进口产品需提供原产地证明。

注意：原产地不是制造商的注册地。

5. 设备单价2万元以上的，须在此分项报价表后附详细的配置清单，并加盖投标单位公章。

## 附件4     货物说明一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 序号 | 货物名称 | 货物型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注：1、若投标人所投货物为进口产品，应在备注栏标明投标报价是否为免税价；

若投标人所投货物为国产产品，应在备注栏标明所投产品是否为小微企业生产、是否为节能环保产品、是否为监狱企业或残疾人福利性单位生产；

如出现货物说明一览表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或货物说明一览表中未表明是否为小型和微型企业生产时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

2、如需要，投标人可以对以上各项货物详细技术性能另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织的须加盖本单位公章；投标人为自然人的应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_____________

授权代表的职务：_____________

电话号：__________________

制造商盖章：_______________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （产品名称和品牌型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2017年度或2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：提供开标前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），由授权代表签字并加盖公章。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附证明材料：提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对自身查询结果的截图，查询时间应在投标截止时间前7日内。

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及节能产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及环境标志产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13   招标文件要求的其他资格证明文件

1. 投标人必须提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：_______________________________

日期：___________________________

2. 说明：其他资格证明文件应提供复印件并加盖公章。

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对近3年做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　封面和背脊

封面格式

招标项目名称：（如“设备购置—教学楼配套设备采购项目”） 采购代理机构：（如“北京国际工程咨询有限公司”） 招标编号：（如“BIECC-ZB1666”） 分包名称：（如“设备购置—教学楼配套设备-设备购置-01”） 校内分包号：（如“bie-17q65-01”） 投标文件 正本（或副本） 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

背脊格式

XXXX公司（注：此处填写投标人名称）

bie-17q65-01（注：此处写校内分包号）

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受首都医科大学的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB6581

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分9个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2019 年 5 月 6 日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2019年 5 月 17 日　上午9：00　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2019年 5 月 17 日　上午9：00　（北京时间）。

7.   投标、开标地点：首都医科大学学术交流服务中心二层多功能厅

8.   凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

9.   招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：孙恺宁、丁亚男

电  话：82373532

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学 地址：北京市丰台区右安门外西头条10号 联系人：黄老师 电话：010-83911226 |
| 8.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容： 附件1——投标书（格式） 附件2——投标一览表（格式） 附件3——投标分项报价表（格式） 附件4——货物说明一览表（格式） 附件5——技术规格偏离表（格式） 附件6——商务条款偏离表（格式） 附件7——资格证明文件 7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 7-2 税务登记证书及纳税证明复印件 7-3 法定代表人授权书（格式） 7-4 制造厂家的资格声明（格式） 7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式） 7-6 制造厂家的授权书（格式） 7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明 7-8 社会保障资金缴纳记录 7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料 7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明 7-11信用声明 7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料 7-13招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表） 附件8——业绩证明文件 附件9——服务承诺书 附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 附件11——封面和背脊 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 8.2 | 除上述8.1条外，投标文件还应包括招标文件第一章投标人须知第9条的所有文件。 |
| 9.4 | 关于产品授权（资格证明文件）： 单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。 |
| 9.5 | 所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。 |
| 9.6 | 关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）： 如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。 《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。 |
| 10.1 | 所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 4 份 电子版文件： 1 份（须为投标文件正本pdf彩色扫描件，其中：分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件） |
| 15.1 | 投标截止期：2019年5月17日上午9：00前 |
| 17.1 | 开标时间：2019年5月17日上午9：00整 开标地点：首都医科大学学术交流服务中心二层多功能厅 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理 （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）。 |
| 28.1 | 不设履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及招标代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：首都医科大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

8.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

9、 技术资料：

合同生效后 5 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证（如招标文件第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3  卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11、  检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后  3  天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表与一般要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 校内分包号 | 分包名称 | 控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属CA项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | bie-19q25-01 | 改善办学条件-设备购置-护理实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-01 | 113.26 | 是 | 基本支出-公用经费-燕京医学院建设性项目采购项目之一 JBZC2019_014226_302-JH0051-XM001 | 978.8932 |
| 02 | bie-19q25-02 | 改善办学条件-设备购置-护理实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-02 | 147.5 | 是 |  |  |
| 03 | bie-19q26-01 | 改善办学条件-设备购置-检验与检疫专业实验条件配套建设完善-设备购置-01 | 46.42 | 否 |  |  |
| 04 | bie-19q27-01 | 改善办学条件-设备购置-临床医学专业基础实验条件建设完善-设备购置-01 | 98.215 | 否 |  |  |
| 05 | bie-19q28-01 | 改善办学条件-设备购置-临床医学专业临床实训基地条件建设完善-设备购置-01 | 148.06 | 否 |  |  |
| 06 | bie-19q31-01 | 改善办学条件--设备购置--燕京医学院报告厅灯光购置项目-设备购置-01 | 34.058 | 否 |  |  |
| 07 | bie-19q33-01 | 改善办学条件-设备购置-医学影像实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-01 | 217.2102 | 否 |  |  |
| 08 | bie-19q34-01 | 改善办学条件-设备购置-预防医学实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-01 | 78.5 | 否 |  |  |
| 09 | bie-19q34-02 | 改善办学条件-设备购置-预防医学实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-02 | 95.67 | 否 |  |  |

二、授权要求：

1.技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

2.技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

三、交货时间：

1.国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

2.进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

四、交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

五、售后服务：

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。

2.如招标文件第八章第二节有明确要求，则按照第八章第二节的要求执行。

六、验收：

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章第二节没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

七、样品：

如招标文件第八章第二节有提交样品要求，投标人应于投标当日随投标文件一同提交样品，样品递交截止时间同投标文件递交截止时间，样品应密封提交，逾期提交的样品不予接收。中标公告发布后，未中标人样品将被退回，中标人样品将由采购人封样保存作为履约验收的依据。

第二节．技术需求

01包：改善办学条件-设备购置-护理实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-01

校内分包号：bie-19q25-01

本包核心产品： 序号1  腹部触诊训练模型

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹部触诊训练模型 |  | *1.模拟病人可模拟肝脏和脾脏随呼吸运动的改变； *2.模型在听诊培训时能听取从不同部位发出正常的肠鸣音和高音调或肠梗阻的肠鸣音，以及肾动脉和主动脉的杂音，并可进行声音的录入与编辑； 3.肠鸣音的音量可以调节； *4.可通过叩诊、移动性浊音或液波震颤来对腹水进行真实的检查； 5.可进行肠梗阻的叩诊和听诊模拟训练； 6.脉搏球可模拟正常主动脉和主动脉瘤的搏动； 7.可练习肾脏冲击触诊； 8.模型具有真实的解剖结构，至少包含： 8.1腹部、骨盆、胸腔下部、肋骨、肋缘、剑突、耻骨嵴和髂前上棘； 8.2肝脏≥3个：轻微肿大肝脏，边缘光滑的肿大肝脏，边缘不规则的肿大肝脏； 8.3脾脏≥2个：轻微肿大脾脏，明显肿大脾脏； 8.4肿大肾； 8.5膨胀的膀胱； 8.6主动脉≥2个：正常主动脉，主动脉瘤； 9.腹部病理模块≥6件，包括： 9.1 光滑包块≥4个,2种尺寸，每种尺寸包括硬的和软的2个版本； 9.2不规则硬包块≥2个； 10.膨胀套件包括： 10.1腹水袋； 10.2腹胀气袋、充气泵和泡沫插件； 10.3简化的胸部下段及腰椎部分； |  | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 淋巴结触诊模拟人 |  | 1.模型需为成年男性躯干部，体表标志明显，便于操作定位； 2.需采用高分子材料制成，环保无污染，淋巴结触诊仿真度高； 3.可模拟≥4种典型类型淋巴结，可区分正常淋巴结、炎性淋巴结、癌变淋巴结、结核淋巴结，体表位置放置≥8处，操作者可进行病变判断； 4.模型体表位置可配置电子感应区域： 4.1右侧腋窝处 4.2右侧腹股沟处 4.3左侧腹股沟处 |  | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 3 | 股动脉穿刺模拟人 |  | 1.模型需为成年男性模型，包括头、颈、躯干部，体表标志明显，采用高分子环保材料制成； 2.可进行股动脉穿刺、股静脉穿刺； 3.外置体外循环电子盒，可设置心率、脉搏强度、收缩压、舒张压等； 4.外置体外循环电子盒可将模拟血液注入到整个模型中，进行穿刺抽液操作； #5.具备体外循环装置，可模拟股动脉搏动； 6.穿刺进针落空感明显； 7.穿刺成功后可有逼真的动脉搏动和压力感受； 8.可进行动脉采血； 9.有止血模拟器，可进行动脉压迫止血操作的练习； 10.可进行冠状动脉造影和介入治疗操作流程的练习。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 腹腔穿刺模型 |  | 1.模型为成年人躯干，解剖标志明显，便于操作定位； 2.可进行腹部移动性浊音叩诊、腹腔穿刺治疗与诊断； 3.模型带微电脑控制盒，有电子警示灯系统； 4.穿刺位置不正确，扎到腹壁下动脉或进针用力过大、过深有电子警示灯系统报警 ； 5.穿刺位置正确时可抽出模拟腹腔积液，有正确的电子警示系统提示。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 中心静脉穿刺置管 操作模型 |  | 1.模型需为成年人上半身，取仰卧头低位，右肩部垫高，头偏向对侧，锁骨上窝显露； 2.体表标志至少包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨； 3.内有上腔静脉、颈内静脉、颈外静脉、颈动脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉动； 4.可行锁骨下静脉、颈内静脉、颈外静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉穿刺练习及置管练习； 5.可模拟真实的颈动脉搏动； 6.进针时落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟血液。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 血糖仪 |  | 1.测量范围：1.1-33mmo/L； 2.测量时间：≤6秒； 3.取血部位：手指、前臂、手掌； 4.运行温度范围：10-40℃； 5.运行湿度范围：10-90%RH； 6.额定功率：≤200mW。 |  | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 7 | 糖尿病并发症体验 模拟设备 |  | 1.每套需由2个糖尿病足组成，一个为轻度、一个重度； 2.轻度糖尿病足展示足部感染所造成的3个不同阶段的溃烂以及化脓等症状； 3.重度糖尿病足展示脚趾截肢、糖尿病夏克氏足、重度感染和坏疽； 4.分别配置便携袋。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 腹膜透析操作模型 |  | 1.模拟正在进行腹膜透析的患者，可有液体流出； 2.全封闭式贮水器，操作过程不会出现漏水现象； 3.可记录透析液输入及流出量，观察流出液的色泽及澄清度； 4.可用于腹膜透析后护理。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 桡动脉穿刺模拟人 |  | 1.模型设计需为经济耐用型，内置多根血管，反复练习可提高学生的操作技能； 2.需可练习静脉切开和置管； 2.1切口选择及暴露静脉； 2.2分离血管； 2.3血管结扎牵引； 2.4导管留置固定； 2.5皮肤缝合。为成年男性前臂模型； 3.桡动脉的解剖位置、搏动部位、穿刺定位需与真实的人体结构相吻合，体表可明显触及桡骨茎突； 4.可触及桡动脉搏动； 5.穿透桡动脉血管壁后有落空感； 6.穿刺成功后有模拟动脉血随动脉搏动进入针管； 7.穿刺操作过程中，具备穿刺过深及位置错误检测； 8.无漏液现象产生。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 三腔两囊护理模型 |  | 1.模型应为成年人，解剖标志明显，具有真实的内脏器官； 2.可真实模拟胃底静脉出血，进行有效抢救后，可成功止住出血； 3.导尿成功后有模拟尿液流出； 4.可练习三腔两囊管压迫术； 5. 可练习插胃管、洗胃； 6. 可练习雾化吸入疗法； 7.静脉穿刺：正确穿刺可抽出静脉血液，并可进行输液等操作； 8. 可练习肌内注射、皮下注射； 9. 可练习氧气吸入； 10. 可练习灌肠等其他护理操作。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 糖尿病健康饮食模型 |  | 1.每日的膳食包括4大类食品，即可构成平衡膳食； 2.4大类食品里，每份的营养值大致相仿，约为90千卡； 3.食品多样化。同类食品可以任意选择； |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 各种引流管护理 模型人 |  | 1. 可练习眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣； 2.四肢关节灵活，可实现各种体位的摆放、搬运、卧床病人更换床单和康复运动； 3.可练习双侧、单侧氧气吸入法； 4.可练习雾化吸入疗法； 5. 可练习鼻饲术； 6.洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量≥500ml； 7. 可进行胃肠减压术； 8. 可进行女性乳房的护理； 9. 可进行手臂静脉注射、输液、抽血、输血； 10. 可进行肌内注射； 11. 可进行皮下注射； 12. 可进行各种造瘘口冲洗练习； 13. 可进行导尿术； 14. 可进行膀胱冲洗； 15. 可进行灌肠术。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 闭式引流术后护理 操作模型 |  | 1. 解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨、肋骨等，便于操作定位； 2.左侧为操作区，右侧为示教区，可显示胸壁的各层解剖结构； 3. 穿刺模块可反复多次穿刺，且更换方便； 4. 胸腔闭式引流：左侧腋中线与腋后线之间第6肋间； 5. 可进行引流管术后护理； 6. 气胸穿刺：左侧锁骨中线第二肋间隙； 7. 可引流出胸腔积液/气体； 8. 引流液颜色、体积及粘度可自行调节。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 造口模型 |  | 1. 模型具有结肠造瘘口和回肠造瘘口； 2. 配有人造粪便，可以用水稀释，反复使用； 3. 模型固定在底座上； 4. 可行造瘘口术后护理，包括更换造口袋、造口冲洗； 5. 可进行人工肛门粪袋练习。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 气道管理模型 |  | 1.当进行气管插管、人工呼吸、吸引和支气管检查训练时，气道管理模型可真实地模仿多种生理情况； 2.具有真实的解剖特征； 3.可进行口和鼻插管； 4.可插入喉罩(LMA)和复合插管； 5.可进行复苏球通气练习； 6.可进行清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习； 7.人工通气时可见肺部胀缩，可进行呼吸音听诊； 8.可模拟胃胀气和呕吐情况； 9.可进行光导气管插管的使用练习； *10.单独配有气道演示模块； |  | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 16 | 成人气管插管训练 模型 |  | 1.人体解剖结构可与真实操作演示相结合； 2.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：正确操作插入气道，有侧面直观功能；供气可使肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管； 3.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能；供气使胃膨胀； 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 缝合包扎展示模型 |  | 1.模型需为一成年人躯干，至少包含≥21个常见手术切口； 2.部分切口可用真实的皮肤缝合器； 3.可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能； 4.手术切口： 4.1甲状腺切除术切口、胸骨切开术（置管引流）切口、乳腺切除术切口、气胸置管引流切口、腋臭手术切口； 4.2乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）切口、剖腹探查术切口； 4.3腹式子宫切除术切口、阑尾切除术切口、结肠造口术切口、回肠造口术切口、膀胱造瘘术切口； 4.4腹股沟疝切除术切口、肾切除术切口、椎板切开术切口、褥疮二期切口、大腿截肢术切口、上肢截肢术切口、开胸术切口。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 18 | 闭式引流术后护理 操作模型 |  | 1.模型需为成年人上半身，形态逼真，质感真实； 2.可练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定； 3.可进行胸部引流管放置、换药及引流管的拔管操作； 4.用于病人手术区的准备练习，包括手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 19 | 缝合练习手臂模型 （右手） |  | 1.模型需为成人手臂，形态逼真，手感真实； 2.可反复进行缝合练习； 3.可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练； 4.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 20 | 缝合练习腿模型 （右腿） |  | 1.模型为成人下肢，形态逼真，手感真实； 2.可反复进行缝合练习； 3.可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练； 4.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 21 | 皮肤缝合练习模块 （附底座） |  | 1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力； 2.可与模块夹配合使用，防止滑动，稳固模块； 3.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 22 | 开腹关腹训练模型 |  | 1.模型模拟腹部的三层解剖结构，具备皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层可拆卸更换； 2.腹腔内有环绕的模拟肠管； 3.可进行逐层切开、缝合以及打结、剪线、拆线等外科基本技能训练； 4.在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 23 | 打结训练模型 |  | 1.高分子透明材质制成，不同型号圆柱构成多种打结空间； 2. 圆柱体可替换； 3.可练习的打结方法包括单手打结法、双手打结法、器械打结法； 4.可模拟多种打结环境。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 24 | 静脉切开模型 |  | 1.模型设计需为经济耐用型，内置多根血管，反复练习可提高学生的操作技能； 2.需可练习静脉切开和置管； 2.1切口选择及暴露静脉； 2.2分离血管； 2.3血管结扎牵引； 2.4导管留置固定； 2.5皮肤缝合。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 25 | 外科手术全仿真模拟人 |  | 1.可练习清洗、消毒、止血、包扎等技能； 2.面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 3.前额撕裂伤口； 4.颌骨创伤； 5.锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； 6.腹部创伤伴有小肠突露； 7.右上臂肱骨开放性骨折； 8.右手开放性骨折、软组织撕裂伤 9.骨组织暴露； 10.右手掌枪弹伤口； 11.右大腿复合型股骨骨折； 12.右大腿金属异物刺伤； 13.右小腿胫骨开放性骨折； 14.右足开放性骨折伴小趾截断创伤； 15.左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 16.左大腿截断创伤； 17.腿肌肉创伤 18.小腿截肢 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 26 | 电动手术床 |  | 1.台面：全长≥2100mm，宽≥500mm； 2.台面高度：最低≤700mm，升距≥250mm； 3.台面左右倾调节范围：左倾≥25°，右倾≥15°； 4.台面前后倾调节范围：前倾≥20°，后倾≥20°； 5.背板调节范围：上折≥75°，下折≥10°； 6.头板调节范围：上折≥50°，下折≥90°； 7.腿板分叉式，外展≤90°，下折≥90°； 8.腰桥升距：≥100mm； 9.电源：AC220±10%，50Hz±2%。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 27 | 扇形器械车 |  | 不锈钢材质；静音脚轮 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 28 | 无影灯 |  | 含五孔和十二孔两个灯头： 1.照度（Lux）: 五孔：≥50000，十二孔：≥120000； 2.色温：4500±500K； 3.光斑直径：160~220 mm； 4.照明深度：≥600 mm； 5.温升（工作区域）： ≤13℃； 6.术者头部温升： ≤2℃； 7. 电源：AC 220±10%，50Hz±2%； 8.灯泡额定功率：≤25； 9.输入功率：≤ 500W； 10.最低安装高度：≤2900mm； 11.光源： 冷光源。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 29 | 两门更衣柜 |  | 1.不锈钢材质； 2.内扣式把手； 3.加厚不锈钢板； 4.带锁，共三层； 5.外部尺寸：900*400*1850mm。 |  | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 30 | 不锈钢手术室洗手池 |  | 1.不锈钢材质； 2.尺寸：4000*600*850； 3.配水龙头； |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 31 | 多参数监护仪 |  | 1.模块式监护仪； 2.彩色液晶显示器≥12英寸； 3.全金属结构，全隔离浮地； 4.旋转飞棱操作方式，中文操作界面； 5.具备全数字光频血氧测量技术； 6.全导联≥7通道同步显示心电图； 7.心电波形回放≥5分钟 8.具备ST段自动检测、心率失常分析、药物浓度计算、呼吸氧合图等功能； 9.全参数趋势数据存储≥380小时，具备动态波形冻结功能； 10.可设定报警上下限，自动声光双重报警； 11.适用于成人、儿童、新生儿； 12.具备抗除颤、抗高频电刀干扰功能； 13.具备网络传输功能，接网线可直接与电脑连接，或通过网络发送数据包； 14.无风扇设计； |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 32 | 复苏安妮QCPR |  | 1．根据国际复苏联盟（ILCOR）指南可以通过以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 1.1压额提颌 1.2推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: 2.1口对口 2.2口对鼻 2.3面罩对口(提供随身呼吸面罩及BVM) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况； 3.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据； 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮； 5．模型是根据美国心脏协会2015年指南评估学员表现； *6.模拟病人带有双侧颈动脉设计,抢救成功后可探测到双侧颈动脉搏动；模拟病人可以模拟不同的胸部硬度，要求标准胸部弹簧约45公斤，以满足2015年美国心脏协会指南更新建议的按压深度，另外需附带2个额外的弹簧，要求硬的约60公斤、软的约30公斤； 7．模型可自动检测和测量以下数据: 7.1按压深度 7.2按压回弹程度 7.3按压速度 7.4通气潮气量 7.5通气速度 7.6不正确手部摆放位置 *8.模拟人可以无线连接技能评估报告仪，可以客观并准确的检测学员练习的CCF值，并可以打印CCF值报告。 |  | 个 | 2 | 是 | 否 |
| 33 | 孕妇行动体验装置 |  | 1.适合身高155-165cm女性及身高185cm的男性； 2.无缝材料可以紧贴在衣物上佩戴； 3.具备可调节肩带； *4.孕妇袋中使用聚氨酯橡胶凝胶和铁颗粒； 5.放入铁颗粒的孕妇袋通过魔术带固定，重量可调节，可体验怀孕中期到后期的不同程度的感受。 |  | 个 | 2 | 是 | 否 |
| 34 | 母乳手挤训练器 |  | 1.手挤技术模拟哺乳时对母乳的自然刺激。过程分为催产素反射（射乳反射或溢乳反射）阶段、 输乳管窦的挤压阶段； *2.可练习‘南北’ 和‘东西’ 手挤术； 3.软泡沫乳房模型材质和比例逼真； 4.模型可立式或举在胸前进行训练； *5.产品内置≥4个“乳汁“贮藏器，模拟正常乳房的15~20个输乳管窦； 6.单独掠夺乳头不会产生乳汁。 |  | 个 | 1 | 是 | 否 |
| 35 | 宫内发育示教模型 |  | 1. 模型需包含一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等模型； 2. 四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构； 3. 材质： PVC材料，模型置于基板上。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 36 | 操作台（大理石） |  | 1.基 材：采用Ｅ1级环保刨花板（其中部份采用防水板材），台面及承重结板厚度≥25mm，其它厚度≥18mm，游离甲醛释放量≤0.2mg／100g； 2.面材：台面采用防火板饰面，其它采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，两面双贴，厚度≥2mm PVC封边； 3.工艺：防火板及三聚氰胺浸渍胶膜纸和人造板基材粘贴严密、平整，没有脱胶、明显透胶、鼓泡现象，无裂缝、压痕和划伤。自装配拆装产品零件结合牢固严密。所有人造板部件含隐蔽部位均双饰面封四边，所有平开门及抽屉开启灵活，整体结构强度满足使用要求； 4.尺寸：≥1500*800*750mm。 |  | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 37 | AHA训练系统相关模型 |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 37.1 |  | 带反馈系统 高质量心肺复苏模拟人 | 1．根据国际复苏联盟（ILCOR）指南可以以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 1.1压额提颌 1.2推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: 2.1口对口 2.2口对鼻 2.3面罩对口(提供随身呼吸面罩及BVM) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 3.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据； 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮； 5．模型是根据美国心脏协会2015年指南评估学员表现； *6.模拟病人带有双侧颈动脉设计,抢救成功后可探测到双侧颈动脉搏动；模拟病人可模拟不同的胸部硬度，要求标准胸部弹簧约45公斤，以满足2015年美国心脏协会指南更新建议的按压深度，另外需附带2个额外的弹簧，要求硬的约60公斤、软的约30公斤。 7．模型可自动检测和测量以下数据: 7.1按压深度 7.2按压回弹程度 7.3按压速度 7.4通气潮气量 7.5通气速度 7.6不正确手部摆放位置 *8.模拟人可无线连接技能评估报告仪，可客观并准确的检测学员练习的CCF值，并可打印CCF值报告。 |  | 个 | 6 | 是 | 否 |
| 37.2 |  | 无线技能评估报告仪 （成人） | 1.无线技能评估报告仪具可充电。 2.传感器记录所有相关的心肺复苏技术参数, 能够提供实时反馈并存储数据。 3.数据可传输到电脑。 4.可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改(包括ERC和AHA默认指南）。 *5.无线技能评估报告仪可以通过USB数据线连接复苏婴儿模拟人；同时可以通过无线或者蓝牙连接高质量心肺复苏模拟人； 6.可客观并准确的检测学员练习的CCF值，并可以打印CCF值报告；无线技能评估报告仪提供英语、中国汉语报告。 7.无线报告仪可以建立心肺复苏表现的电子报告文件。内容具有统计表和时间-通气和时间-按压数据曲线，并显示已执行的CPR重要事件。 8．无线报告仪使用模式： 8.1反馈模式： 8.2考核模式 (隐藏反馈)： 8.3 评估模式。 |  | 个 | 3 | 是 | 否 |
| 37.3 |  | 电子显示器 （成人） | *1.电子显示器有线连接模拟人，可以检测学员练习的CCF值，监测和提高CPR技能的能力。 2.三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估； 3.实时反馈:按压深度、按压速率、不完全回弹、吹气量； 4.总结反馈:正确按压百分比、正确吹气百分比、CPR总时间、按压时间百分比； |  | 个 | 6 | 是 | 否 |
| 37.4 |  | AED 训练器2 | 1.预设的心脏停动病例≥10个, 训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容。 2.包括模拟FR2的电池盒和指示器。 3.训练器可与AED小安妮和心肺复苏模型人配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应。 4.链接技术：可在模型胸部提供看不到的连接, 并对AED训练器和心肺复苏模型人作完整的连接。 5.额外配置2套训练用电极片。 |  | 个 | 6 | 是 | 否 |
| 37.5 |  | 心肺复苏婴儿模拟人 | 1.婴儿心肺复苏模型人具有真实的解剖结构，1:1比例，能触及到真实肋骨。 2.模型气道：可设置开或关闭：正确的头后仰、压额抬下颌动作才可以打开气道。 3.通气模式：口对鼻、口对口、面罩通气（包括便携面罩、带阀面罩）。 4.通气时模型胸部可模拟适当的起伏，起伏范围：2-3厘米。 5.面皮可拆除及再用。 6.模型按压心率指标及反馈的指标分数符合2015年指南，并可测量CPR表现。 7.可评估表现结果、保存和分析培训记录。 |  | 个 | 6 | 是 | 否 |
| 37.6 |  | 无线技能评估报告仪 （婴儿） | 1.无线技能评估报告仪具有现场心肺复苏表现反馈的功能，可充电。 2.传感器记录所有相关的心肺复苏技术参数,能够提供实时反馈并存储数据。 3.数据可传输到电脑进行查看、打印和保存。 4.可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改(包括ERC和AHA默认指南。 5.无线技能评估报告仪可以通过USB数据线连接复苏婴儿模拟人，可以客观并检测学员练习的CCF值，并可以打印CCF值报告。 6.无线技能评估报告仪可以提供以下语言组合供用户使用：英语,中国汉语等。 7.无线报告仪可以建立一份心肺复苏表现的电子报告文件。内容会以统计表和带有时间通气和时间按压数据的曲线，并显示已执行的CPR重要事件。 8．无线报告仪显示以下内容： 8.1使用模式: 8.1.1反馈模式。 8.1.2考核模式 (隐藏反馈)。 8.1.3评估模式。 8.2在反馈模式里，可以检测。 8.2.1按压深度。 8.2.2按压速度。 8.2.3按压之间的回弹程度。 8.3在评估模式里，可以显示。 8.3.1按压分数百分比。 8.3.2通气分数百分比。 8.3.3CPR 持续时间百分比。 8.3.4流动时间百分比。 |  | 个 | 3 | 是 | 否 |
| 37.7 |  | 电子显示器 （婴儿） | *1.电子显示器有线连接模拟人，可以客观并准确的检测学员练习的CCF值，监测和提高CPR技能的能力。 2.三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估。 3.实时反馈:按压深度、按压速率、不完全回弹、吹气量。 4.总结反馈:正确按压XX%、正确吹气XX%、CPR总时间: 分钟.秒、按压时间XX%。 |  | 个 | 6 | 是 | 否 |
| 37.8 |  | 成人呼吸球囊 | 1.适用患者体重≥40kg； 2.尺寸（长*外径）≤250mm*150mm； 3.产品重量≤350g； 4.球体容积≥1500ml； 5.限压阀压力：40cmH2O＜P＜60cmH2O； 6.死腔量≤65ml； 7.呼气阻抗≤5cmH2O； 8.吸气阻抗≤5cmH2O； 9.储气袋容量≥2000ml； 10.病人阀接头锥度尺寸参照YY1040.1-2015标准执行； 11.操作温度：-18℃～50℃；操作湿度：15%～95%。 |  | 个 | 6 | 否 | 否 |
| 37.9 |  | 婴儿呼吸球囊 | 1.适用患者体重≤10kg； 2.尺寸（长*外径）≤150mm*80mm； 3.产品重量≤200g； 4.球体容积≥280ml； 5.限压阀压力30cmH2O＜P＜45cmH2O； 6.死腔量≤20ml； 7.呼气阻抗≤5cmH2O； 8.吸气阻抗≤5cmH2O； 9.储气袋容量≥1600ml； 10.病人阀接头锥度尺寸参照YY1040.1-2015标准执行； 11.操作温度：-18℃～50℃；操作湿度：15%～95% |  | 个 | 6 | 否 | 否 |

02包：改善办学条件-设备购置-护理实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-02

校内分包号：bie-19q25-02

本包核心产品： 序号1  高端智能综合模拟人

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端智能综合模拟人 |  | 一、整体特征： 1.系统需包括：1个无线成人模拟病人，1部无线导师电脑，1部模拟病人监护仪， 1套血管介入操作课程； 2.模拟人具有成年人体格外观，皮肤及组织具有接近正常人体的触摸感。需有明确的胸部骨性标志； 3.计算机操作系统需可安装于Windows 7 PRO或以上系统； 4.模拟人、控制端电脑、监护电脑之间需实现无线连接； 5.模拟病人监护仪具备无线操控功能； 6.系统需包括个人设定档编辑器，让每一位导师设置模拟病人功能及界面内容从而满足他们在培训上的需要； 7.模拟病人总重量≤60公斤，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控； 8.压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音，压缩机安装在模拟病人体内，压缩机操作期间不会引致模拟病人不必要的身体移动； 9.引擎组件应装配在模拟病人体内，并确保在通信中断的情况下能继续运作，以保证持续的正确反应； 10.提供可互换充电电池； 11.模拟病人在运作期间可进行充电； 12.模拟人需具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可支持至少持续运行4小时； 13.男女外生殖器可互换； 14.模拟人手臂内置流量计，可实际测量学员给药剂量； 15.产品套装需包括备用的颈皮，每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。 *16.应提供不同浓度的药物，药物品种≥210种，包括ET管和BVM设备的射频识别标签。模拟人可透过射频识别标签系统确认药物和医疗设备。 17.该系统应提供备用的电源和有线连接功能。 *18.模拟病人可选择性的被多位操作人员在相同或不同的位置中操控。 二、监护功能 1.可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数； 2.可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形； 3.模拟人监护仪可进行无线操作； 4.至少可显示以下波形：心电图、CO2、SPO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压； 5.监测并显示以下参数： 心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、PH、CVP、麻醉剂、心输出率、颅内压。 6.至少可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等； 7.至少可进行以下操作： 7.1可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。 7.2可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，超出时能发出报警声。 三、气道功能 1.可控制的手动或自动气道开放/关闭； *2.正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (需能够自动感应并记录在日志中)； 3.可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引； 4.面罩通气 (会被自动感应和记录在日志中)； 5.气管插管； 6.鼻胃管插管； 7.气管内插管； 8.纤维支气管镜插管； 9.可进行环甲膜穿刺和气管切开训练； 10.可变的气道阻力 ≥4档可选； 11.可变肺顺应性 ≥4档可选； 12.可进行右主支气管通气； 13.可产生胃胀气； 14.正确头部位置的监测； 15.可选择“不能插管/能够通气”功能； 16.可选择“不能插管/不能通气”功能； *17.可模拟≥2个舌水肿程度肿胀情况、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直等； 四、呼吸系统 1.具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节； 2.可模拟呼出二氧化碳； 3.可模拟正常或不正常的呼吸音； 4.模拟病人身体前方≥5个听诊区域； 5.模拟病人身体后方≥6个听诊区域； 6.左、右肺可训练的听诊音包括：正常呼吸音、干罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音等； 7.可连接真实的呼吸机进行机械通气； 8.使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量； 9.可进行双侧气胸减压培训； 10.可模拟单边和肺叶呼吸音； 11.双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。 五、心脏特征 1.多种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变； 2.QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节； 3.有与正常人相一致的4个心脏听诊区 ，包括主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区，各心脏听诊区的声音可独立调节； 4.可进行3或4导联心电图监护； 5.可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标，单击则可显示十二导联心电图； 6.电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。 六、循环系统特征 1.可使用模拟袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致； 2.可测量回流血压； 3.可触诊颈动脉、股动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉、腘动脉和胫后动脉等部位的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录； 4.脉搏强度随血压变化。 七、穿刺途径 1.手臂可建立静脉通道； 2.可进行骨髓穿刺，至少包括胫骨和胸骨位置，穿刺时至少有一个部位可模拟将血液抽出。 八、CPR 1.CPR符合美国心脏协会2015指南； 2.CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图； #3.可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式； 4.可实时反馈心肺复苏质量 (根据2015 AHA指南)； 5.可显示按压回弹的情况 (根据2015 AHA指南)。 九、模拟人操作软件 1.模拟人操作软件须在Windows系统运行； *2.≥2种可选控制模式： 2.1导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 2.2自动模式：模拟人会模仿真实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化； 3.具有病例编辑平台，操作者可开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控； #4.在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况； 5.在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度； 6.软件要包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示； 7.软件须具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线； 8.正在运行的病例可暂停，快进和保存； 9.导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存； 10.评估报告： 10.1模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里。评估系统不需要额外设备进行运作。 10.2模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 10.3评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。 10.4系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 10.5正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 10.6独立的评估文件可在Windows 7pro或以上作业系统及装有评估报告查看器软件的计算机中打开。 10.7独立的评估文件需为学员提供导师的反馈内容。文件可在模拟培训进行期间或完毕后让导师加上适当的评语。 10.8评估报告系统可储存和打印，也可作为一个影像资料，用于动态教学和考核依据。 十、其它 *1.眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。能自动眨眼，有慢、正常、快三种速度模式，可以调节； 2.瞳孔自动对光反射，可调同步或非同步反射。并可调正常及缓慢的反应速度； 3.可自动模拟神经损伤下瞳孔不等大的状况； 4.眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中； 5.眼部功能在运作期间不会发出任何噪音； 6.可模拟抽搐； 7.尿量可随病情变化和治疗作用自动调节。系统也可控制尿量输出，流量可调节,可练习Foley导管插入术； 8.系统需有内置模拟分泌物储藏装置，且软件具有分泌物控制平台，可真实模拟汗液、眼泪、口水、口吐白沫、鼻涕等，使其分别随病情变化需要自动从模拟人额头、眼角、鼻侧、嘴角、耳朵等部位流出； 9.可模拟不同程度紫绀，紫绀的严重程度与血氧饱和度读数相一致； 10.可听诊肠鸣音：多个听诊位置，每个位置听诊音可分别独立调节； 11.额头出汗应透过毛孔显示出来； 12.操作者与模拟人之间可实现言语交流（配有无线通话装置）； 13.可透过系统预设或自定的语音档案模仿病人的声音； 14.可实时显示十二导联心电图； 15.系统须带有X光片； |  | 个 | 1 | 是 | 是 |

03包：改善办学条件-设备购置-检验与检疫专业实验条件配套建设完善-设备购置-01

校内分包号：bie-19q26-01

本包核心产品： 序号1  电子天平

| 序号 | 名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 |  | 1.前置式水平仪； 2.防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰； 3.五面玻璃防风罩，视野清晰； 4.超级双杠杆单体传感器； 5.≥40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快； 6.内置RS232接口，符合GLP标准； 7.下部吊钩，满足大体积称量； 8.自动外校系统，密度直读，左右除皮键，满足不同使用习惯，四级防震，计算因子，超载保护； 9.可读性（mg）：≤0.1； 10.称重范围(g)：≥220； 11.称盘参考尺寸(mm)：ф90； 12.重复性（≤±mg）：0.1； 13.线性(≤±mg)：0.2。 |  | 台 | 26 | 否 | 否 |
| 2 | 酸度计 |  | 1.测量范围： (pH) -2.00～16.00； 2.分辨率/精度： (pH)≤ 0.01 /0.1 / ≤± 0.01； 3.校准点： ≥5； 4.预定义缓冲液组： ≥4； 5.温度范围 (°C)： 0～90； 6.温度分辨率/精度 (°C)：≤0.1 / ≤± 0.3； 7.温度补偿：ATC和MTC； 8.数据存储：≥200组测量数据，当前校准数据； 9.RS232接口：1个； 10.USB接口：1个； 11.参比输入：1个； 12.具有声音信号； 13.电极： pH电极1个； 14.配件：快速安装指南；pH缓冲液套装1套。 |  | 台 | 24 | 否 | 否 |

04包：改善办学条件-设备购置-临床医学专业临床实训基地条件建设完善-设备购置-01

校内分包号：bie-19q27-01

本包核心产品： 序号1 大体标本

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大体标本 |  | 1.男女各10具，材料为成人完整尸体，已防腐固定一年以上。 2.中等身材，无干瘪、残缺、过于肥胖、腐烂现象。 3.材料无明显畸形，四肢、五官健全，无骨折，无外伤，无霉变，皮肤有一定弹性，肌肉无萎缩，无枪伤，无传染性疾病死亡的标本。 4.材料灌注效果好,皮肤无苍白、发黑，呈现暗红色。 5.材料防腐固定： 5.1经动脉灌注固定（如股动脉、颈总动脉等）。 5.2防腐固定剂：使用单一的防腐剂（10%的福尔马林）。 #6. 投标人必须书面承诺标本来源渠道合法。 |  | 具 | 20 | 否 | 否 |
| 2 | 标本缸 |  | 1.圆形， 30cm* 100cm（直径*高），无机玻璃制作，30个； 2.圆形， 30cm* 80cm（直径*高），无机玻璃制作， 40个； 3.圆形， 30cm* 50cm（直径*高），无机玻璃制作， 42个； 4.圆形， 30cm* 30cm（直径*高），无机玻璃制作， 40个； 5.长方形， 20cm* 50cm* 80cm（厚*宽*高）无机玻璃制作，30个； 6.长方形， 10cm* 10cm* 20cm（厚*宽*高）无机玻璃制作， 50个； |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 解剖升降车 |  | 1.外部尺寸：≤2200mm*700mm； 2.提升最大荷载 ≥150 公斤，蓄电池220v。 3.传送台上有平滑的滚筒，窄边框。 4.提升系统升降范围： 45cm-150cm； 5.内部尺寸：宽度≥60cm ，长度≥190cm。 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 迷你双垂直电泳槽 |  | 1.外型尺寸（L×W×D）：≤150mm×100mm×140mm； 2.凝胶板规格(L×W)：≥80mm×75mm； 3.试样格：10、15齿，厚≥1.0mm；10、15齿，厚≥1.5mm；10、15齿，厚≥0.75mm； 4.重量：≤1kg； 5.缓冲液总容量：≥400ml； 6. 制胶器：高透明度聚碳酸酯注塑成型，具备原位制胶功能； 7. 无缓冲液渗漏； 8. 凝胶底面与玻璃板平齐； 9. 制胶、电泳一体化设计； 10.可同时做双板胶，条带清晰； 11.高柔韧性导线，开盖断电； 12.电极头可更换。 | 电泳仪（主体）：1 个； 电泳槽（下槽）：1 个； 电泳槽（上盖）：1 个； 1.0mm10 齿试样格：2 把； 1.0mm15 齿试样格：2 把； 1.5mm10 齿试样格：2 把； 1.5mm15 齿试样格：2 把；0.75mm10 齿试样格：2 把； 0.75mm15 齿试样格：2 把； 原位制胶器/1 个； 胶垫：2 块； 凹玻璃板（粘1.5mm 边条） ：2 块； 凹玻璃板（粘1.0mm 边条） ：2 块； 凹玻璃板（粘0.75mm 边 条)：2 块； 平玻璃板：4 块； 斜插板：2 块； 玻璃板（单胶堵板）：1 块； 电泳导线：1 根。 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | 生物安全柜 |  | 1. 类型：A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环。 2. 工作区尺寸：长度≥1150mm,深度≥610mm,高度≥650mm,适用于单人或双人操作； *3.工作区结构及材质： 10°倾斜角设计，凹盘式工作台，操作腔体为SUS304全不锈钢一体成型，圆角结构； 4. 过滤器：排风过滤器HEPA，过滤效率≥99.99%@0.3μm；送风过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12μm。自动扫描检测过滤器运行状态，有过滤器泄漏报警功能。 *5.前窗玻璃：前窗玻璃底部无框设计，防紫外线钢化玻璃，厚度≥6mm，采用手拉式开启。 6.联动报警功能：紫外灯只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可使用。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；风机停止工作时，前窗玻璃未关严声光报警提示；进风口被遮挡时，有声光报警。 *7.面板显示：数字显示下降气流流速；流入气流风速；外排风量；过滤器承载压力；负压通道内负压；过滤器寿命；风机紫外灯累计运行时间； 8.过滤器寿命不足20%提示性报警。 9. 噪声：≤65分贝； 10. 照度≥1000lux； *11.洁净等级：10级； 12. 气流：下降气流流速≥0.28m/s；流入气流流速≥0.6m/s。 13. 结构：除紫外灯、插座和水、气龙头等必要设施外，工作区内壁无其它多余物。 14. 附件：配备防溅插座，水、气通道。 *15.生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；具有医疗器械生产企业许可证； 16.报修后2小时内响应，24小时内上门维修。 17.需提供产品医疗器械注册证和认可表。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 恒温培养箱 |  | 1.电源：AC 220V±10% 50Hz±2%； 2.控温范围：RT+5-65℃； 3.温度分辨率：≤0.1℃； 4.恒温波动度：±0.5℃以内； 5.工作环境温度 ：5-40℃； 6.加热功率(kw) ：≥0.5kw； 7.工作室尺寸：≥ 500×450×550mm（宽×深×高）。 8.产品外形尺寸：≤650×600×800mm（宽×深×高）。 9.搁板负荷（kg）：≥15kg ，数量2块。 10.定时范围：1-9999min。 | 1.主机 1台 2.搁板：2块 3.电源线：1根 4.说明书 1本 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 屏蔽仪 |  | 1.有效屏蔽直径：10-60米； 3.阻断半径：≤20米； 4.环境温度：-40℃至+55℃；相对湿度：30%-95%； 5.频谱段； CDMA：870MHz-880MHz； GSM：935MHz-960MHz； DCS：1805MHz-1850MHz； PHS：1900MHz-1920MHz； TD-SCDMA：2010MHz-2025MHz； CDMA2000：2110MHz-2125MHz； CDMA：2130MHz-2145MHz； 6.内置充电电池，待机3-4小时。 |  | 台 | 35 | 否 | 否 |

05包：改善办学条件-设备购置-临床医学专业基础实验条件建设完善-设备购置-01

校内分包号：bie-19q28-01

本包核心产品： 序号27 高级多功能急救模拟人

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小儿头皮静脉穿刺术模型 |  | 1. 模型形态逼真，质地柔软，富有弹性 2. 透过头皮可清晰看到血管分布 3. 可进行额上静脉、颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉注射并可真实注入液体 4. 正确穿刺时需有落空感且有回血 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | 肌内注射模型 |  | 1. 模型为可佩戴式 2. 解剖标志精准，可触及肩峰 3. 具备电子监测系统，监测注射部位、进针深度，以不同颜色的指示灯及声音加以区别 4. 上臂肌内注射：可注入模拟药液，药液可排出 5. 可进行皮下注射练习 |  | 件 | 4 | 否 | 否 |
| 3 | 皮内注射模型 |  | 1. 模块设计，提供≥30个皮内注射点 2. 可用模块夹固定 3. 皮内注射： 3.1可实现5°角进针 3.2正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果直径相近，抽出液体后皮丘消失，可再次练习 |  | 件 | 4 | 否 | 否 |
| 4 | 皮下注射模型 |  | 1. 具备旋转装置，多次注射后可将损坏部位旋转移开 2.模块配有底托 3.可进行肌内注射练习 4.皮内注射：可实现5°角进针，正确操作会出现真实的皮丘 5. 可进行皮下注射练习 |  | 件 | 4 | 否 | 否 |
| 5 | 妇科检查模型 |  | 1.模型为成年女性下腹部，膀胱截石位,材质柔软 2.提供正常和异常子宫及附件，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小，可更换 3.模型配件： 3.1正常子宫：可以演示子宫后倾 3.2妊娠早期子宫 3.3子宫肌瘤Ⅰ：肌壁间 3.4子宫肌瘤Ⅱ：浆膜下 3.5卵巢囊肿Ⅰ：乒乓球大小 3.6卵巢囊肿Ⅱ:网球大小 3.7输卵管积水 4.技能训练： 4.1子宫触诊、阴道镜检 4.2直肠指诊 4.3双合诊、三合诊检查 5.规格： 总长度约38cm、高度约19cm、重量约3.0kg。 #6.投标时需提供样品。 样品要求：模型具有有适当弹性且视觉和触感都类似人体的阴道和肛门内。可以进行实际的观察。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 6 | 高级孕妇腹部触诊模型 |  | 1. 模型为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实 2. 子宫大小需可调节，胎儿体位可调整 3. 标准的骨架结构 4. 胎心音可调节，胎心频率范围：60—200次/分，胎心音装置可内放、外放 5. 可进行乳房护理 6. 可练习四步触诊法 7. 可练习骨盆外测量 8. 可练习胎心监护 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 7 | 胫骨穿刺模型 |  | 1. 模型为儿童腿部，形态逼真，解剖结构精确，操作真实 2.骨穿刺练习： 2.1体表标志：髌骨、胫骨及胫骨粗隆 2.2骨穿刺操作针感逼真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓液流出 2.3皮肤、骨可更换 3.股静脉穿刺练习： 3.1可触及股动脉搏动 3.2有明显的落空感及静脉回流 3.3注射部位模块可更换 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 导尿模型（男性） |  | 1. 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2. 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构 3. 男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长18-20cm 4. 导尿术： 4.1 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感 4.2 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5 可练习膀胱冲洗 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 9 | 导尿模型（女性） |  | 1. 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2. 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，需可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构 3. 女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 4. 导尿术： 4.1女性尿道有短、粗、直等特点 4.2当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可练习膀胱冲洗 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 10 | 切开缝合结扎模型 |  | 1. 可练习外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线。 2. 有20mm直径和30mm直径两种肠管吻合模块，练习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。 3. 可练习血管的钳夹、切断、结扎。 4. 由透明有机玻璃制成狭小空间，练习深部打结技术。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 11 | 拆线换药模型 |  | 1. 模型为一成年人躯干，有≥21个常见手术切口 2. 部分切口可用真实的皮肤缝合器 3. 可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能 4. 手术切口： 4.1甲状腺切除术切口、胸骨切开术切口（置管引流）、乳腺切除术切口、气胸置管引流切口、腋臭手术切口 4.2 乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术切口（置管引流）、剖腹探查术切口 4.3腹式子宫切除术切口、阑尾切除术切口结肠造口术切口、回肠造口术切口、膀胱造瘘术切口 4.4腹股沟疝切除术切口、肾切除术切口、椎板切开术切口、褥疮二期切口、大腿截肢术切口、上肢截肢术切口、开胸术切口 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 12 | 消毒铺巾模型 |  | 1. 模型为成年人躯干，有不≥21个常见手术切口 2. 部分切口可用真实的皮肤缝合器 3. 练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能 4. 手术切口有： 4.1 甲状腺切除术切口、胸骨切开术切口（置管引流）、乳腺切除术切口、气胸置管引流切口、腋臭手术切口 4.2乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术切口（置管引流）、剖腹探查术切口 4.3 腹式子宫切除术切口、阑尾切除术切口、结肠造口术切口、回肠造口术切口、膀胱造瘘术切口 4.4腹股沟疝切除术切口、肾切除术切口、椎板切开术切口、褥疮二期切口、大腿截肢术切口、上肢截肢术切口、开胸术切口 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 13 | 打结模型 |  | 1. 透明材质，圆柱型号≥3种，构成多种打结空间 2. 具有磁力系统，可模拟不同大小的组织拉力，装有报警系统 3. 充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可更换 4. 可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 6. 可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，可辨认假结、滑结 7. 可模拟多种打结环境，包括外科结、小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 14 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 |  | 1. 模型采用无线数据连接，监测范围≥100米。 2. 适用于室内考核和野外技能训练。 3. 模拟人上肢关节可自由活动。 4. 模拟标准气道开放显示。 5. 人工手位胸外按压 5.1按压位置正确、错误具有指示灯提示示；具有数码计数显示功能和错误语言提示错误的。 5.2具有按压强度正确(5cm-6cm)、错误(＜5cm/>6cm)的指示。条形数码指示灯动态反馈显示CPR按压深度；具备正确、错误的液晶计数显示及语言提示功能。 6. 人工口对口呼吸： 6.1吹入的潮气量具有条形指示灯反馈显示；具备正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示功能。 6.2吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部具有指示灯显示；具备数码计数显示及错误语言提示。 7. 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。 8. 操作频率：最新国际标准100-120次/分。 9. 操作方式：训练操作、考核操作、实战考核。 10. 实战模式下，循环次数可单独设置，成绩单有评分显示。 11. 按压回弹电子监测：未回弹有语音提示。 12. 操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。 13. 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 14. 成绩打印：具备评分系统，操作结果均可通过热敏打印机打印成绩单。 15. 瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后可模拟瞳孔由散大到缩小的动态变化过程。 16. 颈动脉反应：按压操作过程中，可模拟颈动脉搏动反应。 17. 电源状态：模型人体及电脑控制盒分别采用内置充电电池。 18. 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 成人气管插管训练模型 |  | 1. 标准的人体解剖结构可与真实操作相结合。 2. 可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，有侧面直观功能。正确操作插入气道，;供气使肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3. 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，有侧面直观功能。错误操作插入食道，;供气使胃膨胀。 6.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作喉镜，造成牙齿受压，有电子报警功能。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 胃管置入模型 |  | 1. 模型为成年男性上半身，可实现洗胃时的多种体位，包括仰卧位、左侧卧位、坐位。 2. 解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构。 3. 胸腹部为透明外壳。 4. 操作完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。 5. 洗胃术：可进行经口、鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。 6. 可进行胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术。 7. 可进行鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术。 8. 可进行瞳孔示教练习，包括瞳孔缩小演示有机磷类中毒。 9. 具备灯光警示系统，可演示十二肠引流术。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 骨髓穿刺模型 |  | 1. 模型为一成人腿部，关节灵活，可摆放适合的操作体位。 2. 体表标志明显，包括膝关节、髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 3. 穿刺部位的皮肤、模拟胫骨可更换。 4. 模拟胫骨四面均可进行穿刺，穿刺后需可用密封泥填充。 5. 可触及股动脉，进行股静脉穿刺。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 18 | 胸腔穿刺模型 |  | 1. 仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2. 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 3. 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位; 4.穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线均可实施胸腔穿刺。 5.高弹性材质，具备超强回缩能力。 6. 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 19 | 腰椎穿刺模型 |  | 1. 仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2. 腰部可以活动。 3. 腰部组织结构准确、体表标志明显，具备完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管。髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可行腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5. 腰椎穿刺：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 20 | 腹腔穿刺模型 |  | 1. 模型为成年人躯干，解剖标志明显，便于操作定位。 2. 可进行腹部移动性浊音叩诊、腹腔穿刺治疗与诊断。 3. 模型带微电脑控制盒，具备电子警示灯系统。 4. 穿刺位置不正确，扎到腹壁下动脉或进针用力过大过深，有电子警示灯系统报警起。 5. 穿刺位置正确时，可抽出模拟腹腔积液，有正确的电子警示系统提示。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 21 | 吸痰模型 |  | 1. 模型为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程。 2. 解剖结构精确，包括鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等。 3. 可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液。 4. 可进行气管切开术术后的护理。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 22 | 吸氧模型 |  | 1.可进行眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣； 2.四肢关节灵活，可练习各种体位的摆放、搬运法、卧床病人更换床单法和康复运动； 3. 可练习双侧、单侧氧气吸入法； 4. 可练习雾化吸入疗法； 5.鼻饲术： 5.1可练习昏迷病人的鼻饲 5.2可检验胃管是否插入胃内，当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液 6.洗胃：可练习经口、经鼻洗胃，胃的容量≥500ml 7. 可练习胃肠减压术 8. 可练习女性乳房的护理 9. 可练习手臂静脉注射、输液、抽血、输血： 10.正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生 11.同一穿刺点可反复穿刺 12.肌内注射 12.1上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌注射 12.2肌肉注射块可取下清洗，反复练习 13.皮下注射： 13.1可进行三角肌下缘皮下注射练习 13.2脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能 14. 可练习各种造瘘口冲洗 15.导尿术 15.1男女导尿可互换 15.2导尿操作的每一个步骤均可进行练习 15.3男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感，尿道长度18—20cm 15.4女性尿道短、粗、直，尿道长度3—5cm 15.5导尿成功后可导出模拟尿液 16.可练习膀胱冲洗 17.灌肠术： 17.1灌肠操作的每一个步骤均可进行练习 17.2可灌入约500ml灌肠液，实现各种灌肠术 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 23 | 动脉穿刺与血气分析模型 |  | 1. 模型为一成人手臂，皮肤和血管真实感强； 2.内有电动循环装置，桡动脉可实现自主搏动，脉搏频率可调节。触摸穿刺部位，搏动感真实； 3. 正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出，将注射器活塞推起； 4. 设有机械旋转装置，可将破损的血管移开； |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 24 | 三腔两囊管置入术模型 |  | 1. 模型为成年人，解剖标志明显，具有真实的内脏器官 2. 可模拟胃底静脉出血，进行有效抢救后，可成功止住出血 3. 导尿成功后可有模拟尿液流出 4. 可练习三腔两囊管压迫术 5. 可练习插胃管、洗胃法 6. 可进行雾化吸入疗法 7. 静脉穿刺：正确穿刺可抽出静脉血液，并可进行输液等操作 8. 可进行肌内注射、皮下注射 9. 可练习氧气吸入法 10. 可进行灌肠等其他护理操作 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 25 | 清创止血包扎模型 |  | 1. 模型为一成年人躯干，常见手术切口≥21个 2. 部分切口可用真实的皮肤缝合器示教 3. 可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能 4.手术切口： 4.1甲状腺切除术切口、胸骨切开术切口（置管引流）、乳腺切除术切口、气胸置管引流切口、腋臭手术切口 4.2乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术切口（置管引流）、剖腹探查术切口 4.3腹式子宫切除术切口、阑尾切除术切口、结肠造口术切口、回肠造口术切口、膀胱造瘘术切口 4.4腹股沟疝切除术切口、肾切除术切口、椎板切开术切口、褥疮二期切口、大腿截肢术切口、上肢截肢术切口、开胸术切口 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 26 | 胸腔闭式引流管拔管模型 |  | 1.成人躯干模型，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2. 解剖结构准确，锁骨、胸骨、各肋骨、肋间隙可明显触知； 3. 机械呼吸装置：可模拟肺部呼吸，实现自主呼吸； 4. 挤压模型底座下呼吸导管手捏球，可模拟胸式呼吸； 5. 挤压模型底座下胸腔积气手捏球，可模拟气胸状态。 6. （双侧）锁骨中线第2前肋间、（双侧）液前线或液中线第6肋间，可分别进行胸穿抽气、实施引流管置入。按压、呼吸手捏球，连接负压引流装置，可见水封瓶内液面随呼吸上下波动。 7. 胸腔闭式引流术后护理：可练习引流、换药、拔管等。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 27 | 高级多功能急救模拟人 |  | 1. 解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观； 2.生命体征：模拟人瞳孔一边散大一边正常；初始状态颈动脉无搏动；按压过程中，颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，颈动脉恢复自主搏动，瞳孔恢复正常； 3. 可练习标准气道开放、胸外按压、人工呼吸等操作； 4. CPR操作方式：训练模式、考核模式、实战模式； 5.可实现全程电子监测及语音提示；操作结束后，可打印成绩报告； 6. 执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏(CPR)&心血管急救（ECC）指南标准为； 7.气管插管练习：正确操作插入气管，供气使肺膨胀，胸廓起伏明显。错误操作喉镜牙齿受压，电子报警； 8. 具备男女互换导尿、股外侧肌肌内注射等其他护理功能，四肢关节灵活。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 28 | 高级电子半身心肺复苏训练模拟人 |  | 1. 模型采用无线数据连接，监测范围≥100米； 2. 模拟标准气道开放显示； 3. 全程语音提示，可调节音量或关闭音量； 4. 人工手位胸外按压： 4.1按压位置正确、错误具有指示灯提示及错误报警； 4.2按压强度正确(5cm-6cm)、错误(＜5cm或>6cm)，由条形数码指示灯动态反馈显示CPR按压深度；具有错误语言提示功能。 5. 人工口对口呼吸； 5.1吹入的潮气量由条形数码条形灯动态显示。具有错误报警提示； 5.2气道是否打开有指示灯显示； 5.3吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部，指示灯显示并报警； 6. 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； 7. 操作频率：最新国际标准100-120次/分； 8. 操作方式：训练操作； 9. 模拟瞳孔：一只散大与一只缩小； 10.手捏压力皮球，可模拟颈动脉搏动； 11. 电源状态：模型人体及电脑控制盒分别采用内置充电电池。 12. 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准。 |  | 件 | 4 | 否 | 否 |
| 29 | 乳腺良性肿物切除模型 |  | 1. 模型为成年女性乳房，带有真人的皮肤纹理和毛孔，形态逼真，手感真实； 2. 解剖标志明显； 3. 内置多处乳房肿物，可进行乳房良性肿物切除术的练习； 4. 可进行乳房自检法的练习； |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 30 | 术前无菌操作训练模型 |  | 1. 模型为一成年人躯干，常见手术切口≥21个 2. 部分切口可用真实的皮肤缝合器示教 3. 可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能 4.手术切口： 4.1甲状腺切除术切口、胸骨切开术切口（置管引流）、乳腺切除术切口、气胸置管引流切口、腋臭手术切口 4.2乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术切口（置管引流）、剖腹探查术切口。 4.3腹式子宫切除术切口、阑尾切除术切口、结肠造口术切口、回肠造口术切口、膀胱造瘘术切 4.4腹股沟疝切除术切口、肾切除术切口、椎板切开术切口、褥疮二期切口、大腿截肢术切口、上肢截肢术切口、开胸术切口 |  | 件 | 5 | 否 | 否 |
| 31 | 成人腰穿模型 |  | 1. 仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2. 腰部可以活动。 3. 腰部组织结构准确、体表标志明显，具备完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管。髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可行腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5. 腰椎穿刺：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 32 | 高级静脉注射手臂模型 |  | 1. 模拟成人手臂，血管丰富 2. 包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网 3. 皮肤和血管可单独更换 4. 静脉穿刺 4.1可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 4.2正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生 4.3同一穿刺点可反复穿刺 5. 肌内注射：三角肌部位 6. 右手 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 33 | 产科测量工具 |  | 1. 模型由≥6种不同宫颈及产道模块组成 2. 可模拟宫颈检查的宫颈口扩张大小、宫颈管变化程度以及胎头与坐骨棘平面位置关系 3. 第一产程扩张期的各部位变化： 3.1阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5 3.2阶段二：宫颈口扩张50px、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4 3.3阶段三：宫颈口扩张100px、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3 3.4阶段四：宫颈口扩张125px、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0 3.5阶段五：宫颈口扩张175px、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2 3.6阶段六：宫颈口扩张250px、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 34 | 女性骨盆 |  | 1.成人女性骨盆，真实的尺寸大小，解剖结构精准 2. 可显示骨盆的三个平面，包括入口平面、中骨盆平面、出口平面 3. 具备髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合等结构 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 35 | 妇科检查模型 |  | 1.模型为成年女性下腹部，膀胱截石位,材质柔软 2.提供正常和异常子宫及附件，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小，可更换 3.模型配件： 3.1正常子宫：可以演示子宫后倾 3.2妊娠早期子宫 3.3子宫肌瘤Ⅰ：肌壁间 3.4子宫肌瘤Ⅱ：浆膜下 3.5卵巢囊肿Ⅰ：乒乓球大小 3.6卵巢囊肿Ⅱ:网球大小 3.7输卵管积水 4.技能训练： 4.1子宫触诊、阴道镜检 4.2直肠指诊 4.3双合诊、三合诊检查 5.规格： 总长度约38cm、高度约19cm、重量约3.0kg。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 36 | 动脉穿刺模型 |  | 1. 模拟成人手臂 2. 皮肤和血管可单独更换 3. 可触摸肱动脉和桡动脉搏动 4. 动脉采血：正确穿刺后需有明显的落空感和喷射感，且有模拟血液喷出 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 37 | 体表肿物切除模型 |  | 1. 每个模块含有包膜完整的两个囊肿 2. 可进行皮脂腺囊肿切除术及术后伤口处理练习 |  | 件 | 12 | 否 | 否 |
| 38 | 骨穿模型 |  | 1. 模型为一成人腿部，关节灵活，可摆放适合的操作体位。 2. 体表标志明显，包括膝关节、髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 3. 穿刺部位的皮肤、模拟胫骨可更换。 4. 模拟胫骨四面均可进行穿刺，穿刺后需可用密封泥填充。 5. 可触及股动脉，进行股静脉穿刺。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 39 | 吸痰器 |  | 1.极限负压值：≥0.08MPa 2.抽气速率：≥22L/min 3.负压调节范围：0.02MPa-极限负压值 4.贮液瓶：1000ml×2 5.噪声:≤60dB(A) 6.电源：AC220V±10% 50Hz ±10% 7.输入功率：≤150VA |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 40 | 脊柱固定板 |  | 1.采用PE塑材制成，能安全固定伤员，可进行X光透视 2.一次成型 3.可与头部固定器、颈托配合使用 4.可承载≥155kg 5.配备捆绑固定带，带快速插销 6.周边均匀分布手提口，可供多人同时提、扛、抬。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 41 | 胸腔闭式引流术训练模型 |  | 1. 成人躯干模型，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2. 解剖结构准确，锁骨、胸骨、各肋骨、肋间隙可明显触知； 3. 机械呼吸装置：可模拟肺部呼吸，实现自主呼吸； 4. 挤压模型底座下呼吸导管手捏球，可模拟胸式呼吸； 5. 挤压模型底座下胸腔积气手捏球，可模拟气胸状态。 6. （双侧）锁骨中线第2前肋间、（双侧）液前线或液中线第6肋间，可分别进行胸穿抽气、实施引流管置入。按压、呼吸手捏球，连接负压引流装置，可见水封瓶内液面随呼吸上下波动。 7. 胸腔闭式引流术后护理：可练习引流、换药、拔管等。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 42 | 深部张力打结技能训练模型 |  | 1. 透明材质，圆柱体≥5种，构成不同的打结空间 2. 打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法 3. 打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结 4. 可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 43 | 肠管吻合模型 |  | 1. 模拟腹部须具有三层解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层可拆卸更换 2. 腹腔内有环绕的模拟肠管 3. 可进行逐层切开和缝合以及打结、剪线、拆线等外科基本技能训练 4. 在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液 |  | 件 | 30 | 否 | 否 |
| 44 | 表面出血结扎训练模型 |  | 1. 模拟病人有多处出血点 2. 设有内径不同的多组血管，流血状态真实 3. 可练习多血管出血时的结扎、止血等操作 |  | 件 | 15 | 否 | 否 |
| 45 | 全功能急救人 |  | 1.瞳孔：模拟人会同步改变瞳孔状态，包括正常、缩小，。 2. 颈动脉搏动：可控制模拟动脉搏动，包括搏动较弱，搏动较强。 3. CPR心肺复苏： 3.1根据2015国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和胸外按压。 3.2操作方法：单人或多人训练与考核，全程中文语言提示。 3.3标准的气道开放，实时数据图形显示，对正确和错误的操作语音提示，统计数据打印成绩，自动评分系统。 3.4可模拟真实人体正常呼吸音。 4. 气道管理： 4.1标准口、鼻气道插管，支持仰头、抬下颌、牙齿受力报警，操作正确、错误有提示。 4.2可手动控制气道状态，包括堵塞左肺、堵塞右肺，双肺同时堵塞，双肺开放。 5. 除颤和起搏训练： 5.1模拟人可从ECG模拟器上获取心律，并可接驳真实的临床监护仪 5.2可使用临床的除颤或起搏设备进行除颤和起搏训练，模拟人心律可发生相应的生理变化。 6. 心电监护：具备心电监护功能。内部储存≥20种心电图。 7. ECG模拟器：有多种心律可进行选择，用户可自行设定模拟人心律变化。 8. 股外侧肌肉注射操作训练： 8.1可真实注入药物。 8.2模块可拿出把注入药物挤出。 8.3同一部位可经受几百次穿刺。 8.4模块可更换。 9. 手臂静脉注射操作训练： 9.1静脉分布与真实人体相同。 9.2进针有明显落空感，可加入模拟血液产生回血。 9.3静脉血管和皮肤同一穿刺部位可经受几百次穿刺渗漏。 9.4皮肤和血管可更换。 10. 模拟人踝关节可左右旋转：与真实人体大小基本相同，可进行脚部护理操作。 11. 模拟人可互换男女外生殖器，可进行导尿操作训练：模拟人体内有模拟膀胱，可注入模拟尿，操作成功有模拟尿液流出。 12. 真实除颤起搏：与真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏。 13.执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 46 | 大隐静脉切开置管训练模型 |  | 1. 模型为成年男性双下肢，体表标志明显 2. 采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3. 双腿可外旋转，满足体位要求 4. 可反复进行练习 5. 左腿设有冠脉造影术后疤痕 6.双侧大隐静脉均可练习大隐静脉通液术 7. 大隐静脉切开和置管练习 8. 可练习切口缝合术 9. 骨折固定包扎：可模拟小腿骨折状态，进行骨折的固定包扎 10. 肌内注射，可进行股外侧肌的注射练习 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 47 | 经穴学及针刺仿真训练系统 |  | 1.为成年男性上半身躯干，高约为65厘米，采用人体仿真材料制成，解剖标志明显、触摸手感逼真、肤质仿真度高。 2.模型至穴位≥54个，与软件配套使用，若刺穴正确，电脑显示器上会自动显示相应穴位的解剖分析图，同时也有相关的文字描述，语音播报该穴位名称、穴位代码、穴位经络、穴位部位、刺穴深度及手法角度。 3.多媒体人体仿真针刺穴位练习仪有多种考试方式，可以选择全部穴位进行认穴测试，也可以选择单个穴位或部分穴位进行测试，并能根据测试结果自动进行评分。 4.54个穴位：章门、中脘、期门、膻中、天突、肾俞、命门、胃俞、脾俞、肝俞、膈俞、至阳、膏盲、肺俞、天宗、肩贞、巨骨、肩井、天柱、风池、风府、翳风、听会、听宫、耳门、率谷、四神聪、百会、上星、神庭、阳白、太阳、丝竹空、瞳子髎、鱼腰、印堂、颧膠、迎香、水沟、承浆、大椎、心俞、承泣、四白、地仓、颊车、下关、睛明、攒竹、头维、中府、云门。 5.系统配置 教学软件，含“子午流注”； 电子挂图，声音、屏幕、人体模型同步显示经络腧穴的信息； 电子白板，结合专用模型软件控制实现网络版的交互教学。 教学内容自动存储。 箱体结构：冷扎钢板/不锈钢材质，表面氧化处理，具备良好的散热性能。 电源输入：电压：AC220V±10% 50HZ±1HZ，功率：＜200W开机瞬时电源3A。 主机：处理器：不低于酷睿E3400；内存：1G,最大支持4GB DDR3；硬盘：WD160G硬盘；显示：2D/3D图形加速,64M动态显存,支持双屏显示；网口：1/2个10~100M RJ45端口；音频：LINE-out, MIC-in；散热系统： 正压风扇、无噪音、防尘、循环散热；多媒体音响系统：双声道立体电子音效，环绕功放，防磁设计。 触摸屏：红外触摸屏，分辨率4096 x 4096，触摸响应时间<10ms；表面硬度3H；点击寿命250克力度，1000万次；笔划寿命250克力度，100万次；透光率81%以上。 液晶显示屏 显示屏类型19英寸VGA TFT LCD；最大分辨率1280 x 1024；最大色彩 16M；显示面积338 x 270mm；反应时间8ms；背光4CCFL；背光MTBF 30,000小时；亮度 300cd/m2；对比度500：1；像素距离 0.297 x 0.297；最大视角 (H)140/(V)130。 环境参数 工作温度：0~50℃； 存储温度：-20~60℃； 相对温度：10~95%@40℃（无凝结）； 振动（工作）：1.0G，50~500Hz，随机振动。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 48 | 针刺训练模块 |  | 1.模型用亮色PVC制成，安放于底座上； 2.模型需标明经络线上的≥61个针灸穴位和≥48个经外穴位； 3.模型左边用英文显示，右边用中文显示； |  | 件 | 15 | 否 | 否 |
| 49 | 仿真头颅模型 |  | 1.人体头颈部横断断层解剖模型≥17片； 2.自头顶至胸上段，由头顶至约第七颈椎高度，横切片厚度≥10mm； 3.尺寸：≥19×17×25cm。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 50 | 牙齿： 成人病态模型 |  | 1.需包含左侧上颌骨和下颌骨，并显示正常牙、龋齿、牙髓炎、根尖坏死、牙周炎和根尖脓肿等病理过程。 2.尺寸：≥18cm×16cm×6cm； 3.材质：PVC材料。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 51 | 耳内检查模型（双侧） |  | 1. 模型用于练习内耳检查及治疗操作。 2. 标准的耳内检查体位，双侧均用耳镜进行耳内病变的检查。 3. 耳部解剖结构精准，模拟耳廓、外耳道、鼓膜解剖结构；可通过拆卸安装模拟不同的病症的耳。 4. 模型仿照真人大小制作，将彩色的病变附件植入鼓膜，提供了多种检查训练、考核的真实场景。 5.耳内病变： 5.1正常鼓膜； 5.2鼓膜内陷； 5.3鼓膜小穿孔； 5.4鼓膜全穿孔； 5.5外伤性鼓膜穿孔； 5.6干性后部中央性穿孔； 5.7鼓膜切开置管； 5.8大泡性鼓膜炎； 5.9鼓膜上的疱疹水泡； 5.10鼓膜鼓室硬化症； 5.11鼓膜硬化症的新月形硬化斑； 5.12浆液性中耳炎渗液； 5.13早期急性中耳炎充血； 5.14急性中耳炎； 5.15化脓性中耳炎； 5.16慢性化脓性中耳炎； 5.17中耳胆脂瘤； 5.18耳内异物； 5.19耵聍堆积； 5.20鼓膜次全穿孔； 5.21鼓膜血肿； 5.22鼓室部分积血； 5.23鼓室球体瘤； 5.24粘连性中耳炎； 5.25中耳炎化脓期。 6. 可进行耵聍清理操作练习； |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 52 | 男性导尿模型 |  | 1. 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2. 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构 3. 男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长18-20cm 4. 导尿术： 4.1 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感 4.2 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5 可练习膀胱冲洗 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 53 | 女性导尿模型 |  | 1. 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2. 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，需可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构 3. 女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 4. 导尿术： 4.1女性尿道有短、粗、直等特点 4.2当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可练习膀胱冲洗 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 54 | 吸痰练习模型 |  | 1. 模型为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程。 2. 解剖结构精确，包括鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等。 3. 可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液。 4. 可进行气管切开术术后的护理。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 55 | 腰椎穿刺模型 |  | 1. 仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2. 腰部可以活动。 3. 腰部组织结构准确、体表标志明显，具备完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管。髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可行腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5. 腰椎穿刺：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 56 | 心肺复苏模拟人 |  | 1. 模型采用无线数据连接，监测范围≥100米。 2. 适用于室内考核和野外技能训练。 3. 模拟人上肢关节可自由活动。 4. 模拟标准气道开放显示。 5. 人工手位胸外按压 5.1按压位置正确、错误具有指示灯提示示；具有数码计数显示功能和错误语言提示错误的。 5.2具有按压强度正确(5cm-6cm)、错误(＜5cm/>6cm)的指示。条形数码指示灯动态反馈显示CPR按压深度；具备正确、错误的液晶计数显示及语言提示功能。 6. 人工口对口呼吸： 6.1吹入的潮气量具有条形指示灯反馈显示；具备正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示功能。 6.2吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部具有指示灯显示；具备数码计数显示及错误语言提示。 7. 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。 8. 操作频率：最新国际标准100-120次/分。 9. 操作方式：训练操作、考核操作、实战考核。 10. 实战模式下，循环次数可单独设置，成绩单有评分显示。 11. 按压回弹电子监测：未回弹有语音提示。 12. 操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。 13. 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 14. 成绩打印：具备评分系统，操作结果均可通过热敏打印机打印成绩单。 15. 瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后可模拟瞳孔由散大到缩小的动态变化过程。 16. 颈动脉反应：按压操作过程中，可模拟颈动脉搏动反应。 17. 电源状态：模型人体及电脑控制盒分别采用内置充电电池。 18. 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 57 | 导尿模型（男） |  | 1. 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2. 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构 3. 男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长18-20cm 4. 导尿术： 4.1 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感 4.2 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5 可练习膀胱冲洗 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 58 | 灌肠模型 |  | 1. 真人大小，形态逼真，可显示标准的灌肠体位 2. 模型内部结构可方便拆装、清洗 3. 可练习简易通便术 4. 可练习人工取便术 5. 可注射甘油进行灌肠 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 59 | 高级静脉注射手臂模型 |  | 1. 模拟成人手臂，血管丰富 2. 包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网 3. 皮肤和血管可单独更换 4. 静脉穿刺 4.1可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 4.2正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生 4.3同一穿刺点可反复穿刺 5. 肌内注射：三角肌部位 6. 右手 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 60 | 高级静脉输液腿模型 |  | 1.模拟亚洲成人左下肢，皮肤高度仿真，柔软富有弹性，具有精细的皮肤纹理。 2.解剖结构精细，具有大隐静脉、小隐静脉、足背静脉网。 3.所有血管均可进行穿刺输液、抽血等训练。穿刺时有阻力感，正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 61 | 透明臀部肌肉注射训练及对比模型 |  | 1. 模拟成人臀部，形态逼真。 2. 模型右侧为透明区域，可以观察到骨骼、血管、神经的解剖结构及走向。 3. 具有电子监测系统，监测注射部位、进针深度，具有指示灯及声音提示。 4. 臀大肌注射：允许注入模拟药液，药液可方便的排出。 5. 可进行臀中肌、臀小肌注射。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 62 | 双囊三腔胃管 |  | 1.一次性使用。 2.三腔双囊胃管采用硅橡胶材料或天然乳胶胶乳制成。 3.由接头或锥形接口、球囊、管身、、充气阀门、压力指示囊（可不带）等部分组成。 |  | 件 | 10 | 否 | 否 |
| 63 | 妇产科分娩模拟真人教具 |  | 1. 模型为成年女性下腹部，膀胱截石位。 2. 模型可演示正常的分娩步骤。 3. 外形逼真，解剖结构精准。 4. 标准胎儿，胎儿光滑柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。 5. 胎儿关节灵活，通过变换胎儿体位可演示多种正常与异常的胎位分娩。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 64 | 新生儿气管插管模型 |  | 1. 模型为新生儿男婴，形态逼真，材质柔软。 2. 将头后仰，口、咽、喉呈现一条直线，持喉镜插入口腔，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构。 3. 可进行经口腔气管插管操作。 4. 可通过吹气检验是否插入气管内。 5. 可练习简易心肺复苏术。 6. 长度约500mm、重量约2.5kg。 #7.投标时需提供样品。 样品要求：模型由专门研制的硅橡胶制造而成，手感类似真人体； |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 65 | 新生儿复苏气囊及面罩 |  | 1.用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，可按压球囊直接供气，改善组织缺氧状态。 2.无需电动装置，有无压缩氧气源的场合均可使用。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 66 | 新生儿骨髓穿刺模型 |  | 1. 婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 2. 穿刺后骨面的针孔可修复。 3.模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。 4. 皮肤、胫骨可更换。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 67 | 新生儿头皮静脉穿刺模型 |  | 1. 模型形态逼真，质地柔软，富有弹性 2. 透过头皮可清晰看到血管分布 3. 可进行额上静脉、颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉注射并可真实注入液体 4. 正确穿刺时需有落空感且有回血 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 68 | 婴儿腰椎穿刺模型 |  | 1.婴儿真人大小，侧卧于硬板床上，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，双手抱膝，腰背尺量向后弓起，也可模拟坐位。 2. 骨性标志准确，棘突间隙、髂后上棘明显。 3. 穿刺部位：3-4腰椎间隙。 4. 手感真实，进针突破感强，穿刺正确需有模拟脑脊液流出。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 69 | 小儿胸腔穿刺模型 |  | 1.病人需为5-7岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮肤材料有良好的柔韧性，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 2.体内需为完整的全身骨骼仿生结构，可体现各部位真实的骨性标志，仿生骨骼要有良好的坚韧性。 3.全身内部骨骼各部位关节需为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出儿童胸腔穿刺术的各种所需体位。 4.可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 5.可模拟穿刺过程中，病人出现胸膜反应的对症处理。 6.可模拟重症病人的半卧位胸腔穿刺。 7.可叩诊病变区域为实音。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 70 | 小儿腹腔穿刺模型 |  | 1.病人需为5-7岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 2.体内需为完整的全身骨骼仿生结构；可体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性。 3.全身内部骨骼各部位关节需为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出儿童腰椎穿刺术的各种所需体位。 4.模型可进行腹部移动性浊音叩诊 5.可进行腹腔穿刺术操作，穿刺正确后有液体流出。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 71 | 儿童心肺复苏模型 |  | 1.儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约5cm。 2.按压错误时有指示灯显示及错误报警。 3.可模拟标准气道开放。 4.人工口对口呼吸(吹气): 4.1吹入的潮气量<150ml或＞200ml错误指示灯显示及报警； 4.2吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 4.3吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部,指示灯显示及报警； 5.操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 6.操作频率：最新国际标准100-120次/分。 7.操作方式：训练操作。 8.手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动,可检查颈动脉反应。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 72 | 女性导尿模型 |  | 1. 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2. 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，需可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构 3. 女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 4. 导尿术： 4.1女性尿道有短、粗、直等特点 4.2当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可练习膀胱冲洗 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 73 | 女性骨盆 |  | 1. 成人女性骨盆，真实的尺寸大小，解剖结构精准 2. 可显示骨盆的三个平面，包括入口平面、中骨盆平面、出口平面 3. 具备髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合等结构 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 74 | 骨盆测量仪 |  | 材质304不锈钢 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 75 | 孕期营养食物交换份模型 |  | 1.工艺精细、仿真度高。 2.便于对抽象的交换份概念进行理解。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 76 | 骨髓穿刺训练模拟人 |  | 1. 取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2. 解剖标志准确，胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知。 3. 可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 77 | 高级妇科检查模型 |  | 一、为成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成 二、操作检查： 1.正常和各类异常子宫触诊 2.妇科双合诊、三合诊的检查 3.阴道窥器和阴道镜的检查 4.肉眼观察正常和各类异常病变宫颈 5.宫内节育器的放置与取出 6.观察隔膜的大小和位置 7.观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构 三、内部结构： 1.正常与异常宫颈模型 2.正常宫颈 3.宫内节育器放置与取出正常宫颈 4.宫颈撕裂 5.慢性宫颈炎 6.急性宫颈炎 7.宫颈炎症纳博特囊肿 8.滴虫性宫颈炎 9.宫颈尖锐湿疣 10.宫颈白斑 11.宫颈息肉 12.宫颈腺癌 13.正常与异常子宫和附件模型 14.宫内节育器放置与取出正常子宫和附件(子宫前不透明) 15.正常子宫和附件 16.子宫伴有明显前倾、前屈 17.子宫伴有明显后倾、后屈 18.子宫肌瘤 19.子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 20.子宫伴有右侧输卵管积水 21.子宫伴有右侧输卵管结核 22.子宫伴有右侧输卵管炎 23.用节育环导引叉放置与取出宫内节育器 24.妊娠子宫(五个月大小胎儿) 25.异位妊娠(输卵管壶腹部妊娠) 26.输卵管阻塞 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 78 | 简易呼吸器 |  | 1.最大潮气量：≥1600ML 2.使用温度：-20℃～ +70℃ 3.所有接口均采用ISO标准，与病人接口为φ22外锥（接面罩），φ15内锥（接插管） |  | 件 | 4 | 否 | 否 |
| 79 | 男性导尿训练模型 |  | 1. 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2. 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构 3. 男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长18-20cm 4. 导尿术： 4.1 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感 4.2 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5 可练习膀胱冲洗 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 80 | 女性导尿训练模型 |  | 1. 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2. 内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，需可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构 3. 女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 4. 导尿术： 4.1女性尿道有短、粗、直等特点 4.2当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可练习膀胱冲洗 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 81 | 腰椎穿刺模型 |  | 1. 仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2. 腰部可以活动。 3. 腰部组织结构准确、体表标志明显，具备完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管。髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可行腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5. 腰椎穿刺：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 82 | 三腔两囊管 |  | 1. 模型为成年人，解剖标志明显，具有真实的内脏器官 2. 可模拟胃底静脉出血，进行有效抢救后，可成功止住出血 3. 导尿成功后可有模拟尿液流出 4. 可练习三腔两囊管压迫术 5. 可练习插胃管、洗胃法 6. 可进行雾化吸入疗法 7. 静脉穿刺：正确穿刺可抽出静脉血液，并可进行输液等操作 8. 可进行肌内注射、皮下注射 9. 可练习氧气吸入法 10. 可进行灌肠等其他护理操作 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 83 | 小儿骨髓穿刺模型 |  | 1. 模型为儿童腿部，可摆放标准的操作体位 2. 体表标志明显：膝关节、髌骨、胫骨及胫骨粗隆 3. 可进行骨髓穿刺术的操作定位和穿刺手法的练习 4. 可反复进行穿刺练习 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 84 | 口腔透明病理模型 |  | 1.至少包含上颌牙列和下颌牙列两个部件，显示成人上颌、下颌牙的形态和构造以及龋齿、牙髓炎、牙龈瘘管、银汞合金充填修补等病理结构。 2.尺寸：≥6.5cm×8cm×7cm 3.材质：树脂材料 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 85 | 牙颌骨模型 |  | 1.从乳牙至恒牙萌出的不同发育阶段模型包括组成，包括出生后不足6个月、出生后2岁左右、出生后5-7岁、出生后17-26岁。 2.每个模型由左侧上、下颌骨两个部件组成，并显示乳牙萌出、换牙、恒牙萌出等不同发育阶段以及上、下颌骨和上颌窦发育过程。 3.出生后2岁左右≥10个部位；出生后5-7岁≥8个部位；出生后17-26岁≥8个部位指示。 4.材质：PVC材料 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 86 | 眼球模型 |  | 1.将眼球纵切成两部分，左半侧的晶状体与玻璃体为固定形状，右半侧的巩膜可局部打开看到脉络膜，眼球内部显示睫状体、视网膜以及视网膜剖面（视网膜神经层构造）等结构。 2.尺寸：放大≥5倍 3.材质：PVC材料 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 87 | 脊柱骨折搬运模型 |  | 1. 模型可用于颈椎骨折及脊椎损伤搬运技能训练及考核及户外伤员的紧急处理。可变化多种体位，具有电子监测功能。 2.为全身仿真人体模型，模拟颈椎骨折及脊髓损伤。 3. 四肢灵活，上肢可屈肘，可实现病人救护时的体位。 4. 模型颈部设置颈椎损伤，具备电子感应器，能够感应颈部抬高的角度。搬运过程中颈部抬高角度大于30度时，有语音提示及报警。 5. 在模型人腰部设置脊椎损伤，带有电子感应器，能够感应腰部弯曲的角度，搬运过程中腰部抬高角度大于30度，时，有语音提示及报警。 6. 可实现多人的平直搬运，错误搬运方法会有语音提示报警。 7. 可进行各项基础护理操作练习。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 88 | 四肢骨折现场急救外固定模型 |  | 1.模型上肢前臂及下肢小腿骨折创伤，可了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音。 2.骨折上、下肢可及时用夹板固定。 3.可练习骨折复位方法及骨折固定方法。 4.下肢骨折可用于骨牵引护理练习及皮牵引护理练习。 5.下肢可用于骨折外固定架的护理。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 89 | 女性宫内避孕器及训练模型 |  | 1. 模型展示了卵巢、输卵管、子宫、宫颈和阴道的冠状切面； 2. 透明窗覆盖可清楚观察宫内避孕器的插入和放置全过程。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 90 | 小儿体格测量模型 |  | 1. 模型需为新生儿，外型可爱逼真； 2. 可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝； 3. 可用于儿科常用体格指标的测量和新生儿的护理； 4. 新生儿抱持、包裹； 5. 可进行洗浴、抚触； 6. 可练习换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻； 7. 可进行儿科常用体格指标的测量，包括体重、身高(长)、坐高(顶臀长)、头围、胸围、上臂围等； 8. 可进行皮肤护理。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 91 | 婴儿气道阻塞及CPR模型 |  | 1.正常的气道阻塞模拟，可练习背部排击法、胸部手指猛击法； 2.可进行标准的CPR操作，包括人工呼吸和心外按压； 3.气道贯通时胸部可扩张； 4.可模拟窒息、异物阻塞气道； 5.标准婴儿真人比列设计标准布局； 6.解剖结构精确，可触及胸骨和肋骨。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 92 | 儿童心肺复苏模拟人 |  | 1.儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约5cm。 2.按压错误时有指示灯显示及错误报警。 3.可模拟标准气道开放。 4.人工口对口呼吸(吹气): 4.1吹入的潮气量<150ml或＞200ml错误指示灯显示及报警； 4.2吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 4.3吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部,指示灯显示及报警； 5.操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 6.操作频率：最新国际标准100-120次/分。 7.操作方式：训练操作。 8.手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动,可检查颈动脉反应。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 93 | 高级环甲膜穿刺与气管切开插管训练 模型 |  | 1. 气管解剖位置标准，用手可触摸气管，进行切口定位。 2. 模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3. 可进行传统的经皮气管切开术，切口包括纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4. 可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 5. 模型可确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 94 | 诊察床 |  | 1.尺寸≥180cm *60cm *65cm。 2.床架材质：不锈钢。 3.床面材料：优质皮U,包裹高弹海绵。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 95 | 胸腔穿刺模型 |  | 1. 仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2. 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 3. 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位; 4.穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线均可实施胸腔穿刺。 5.高弹性材质，具备超强回缩能力。 6. 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 96 | 腹腔穿刺模型 |  | 1. 模型为成年人躯干，解剖标志明显，便于操作定位。 2. 可进行腹部移动性浊音叩诊、腹腔穿刺治疗与诊断。 3. 模型带微电脑控制盒，具备电子警示灯系统。 4. 穿刺位置不正确，扎到腹壁下动脉或进针用力过大过深，有电子警示灯系统报警起。 5. 穿刺位置正确时，可抽出模拟腹腔积液，有正确的电子警示系统提示。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |
| 97 | 五人共览教学生物显微镜 |  | 一、技术参数： 1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 2.观察筒：铰链式三目观察头， 30°倾斜，倒像，瞳距调节范围50mm-76mm； 3.目镜：平场目镜，放大倍数≥10倍，数值孔径≥22mm； 4.物镜：无限远平场半复差荧光物镜，具备4X 、10X 、20X 、40X 、100 Xoil物镜； 5.物镜转换器：明场五孔转换器（带DIC插槽）； 6.中间模组：带LED指示光标，红、绿、蓝三种颜色可切换； 7.调焦结构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度≤0.001mm； 8.载物台：双层复合机械平台，尺寸≥185X166mm，移动范围≥80mmX55mm,精度≤0.1mm； 9.聚光镜：NA≥0.9消色差聚光镜； 10.照明系统：卤素灯≥100W，预置中心，光强连续可调。 二、成像参数： 1.适配镜：直径≥59mm，放大倍率≥0.5倍，内调焦距：0～3mm，调焦后可锁紧； 2.摄像机：USB2.0接口，传输速度≥480Mb/s； 3.灵敏度：≤1V/lux-sec(550nm)； 4.像素点尺寸：≤2.2μm x2.2μm； 5.白平衡：自动/手动 一键白平衡； 6.帧率：≥40fps； 6.图象采集格式：支持≥8种格式，最大采集分辨率≥2048*1536； 三、软件功能： 具有图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能；拍摄图片上加定倍标尺；图片可加文字；图像与标尺及文字合并保存。 |  | 件 | 1 | 否 | 否 |
| 98 | 心电图机 |  | *1.同步采集≥3通道,记录≥3道,标准12导联； 2.频响：0.05-150Hz； 3.增益：2.5-20mm/mv 范围内≥4档可调及自动； 4.定标电压：1mv±1%； 5.具有抗除颤电击保护功能； 6.高频滤波截止频率：70-150Hz≥3档可选； 7.交流滤波: 50、60Hz ，-20dB； 8.肌电滤波:25Hz 、35Hz， -3dB； 9.漂移滤波：0.25Hz、0.5Hz，-3dB； 10.时间常数≥3.2s； 11.共模抑制比≥100dB； 12.记录速度：5-50 mm/s范围内≥5档可选； 13.记录道数：1CH、1CH+1节律、3CH； 14.记录 14.1记录方式：内置热阵式记录器,能够打印ECG波形和中文报告； 14.2可进行手动、自动测量分析；存储、回顾、记录ECG波形及数据； 14.3可测量心律,R-R间期, P-R间期, QRS, QT, QTc, 心电轴,SV1, RV5 (6) 及打印详细测量值报告； 14.4 可分析记录ECG波形和数据及中文分析结果并有分析结果指南功能； 14.5可记录某一导联的1—5分钟或100或200次脉动波形； 14.6 可记录某三个导联的1—3分钟的ECG波形和心律不齐分析报告； 14.7 可记录中文的患者信息, 如: ID编号、性别、年龄； 14.8 可选择12导联波形以同步方式或时间连续方式进行记录； 15.记录纸宽卷纸； 16.具有心律不齐的分析功能； *17.具有分析结果指南功能； 18.打印分辨率≥ 8点/mm； 19.内置存储器可存储≥128件心电图数据； 20.内置显示器 20.1 LCD显示屏≥5.5英寸,可显示3、6、12道ECG波形、中文参数、中文操作程序菜单等； 20.2 可显示心律数、电极脱落、纸已用完、滤波器及电池状态等信息； 20.3 分辨率≥320点 (横向) × 240点 (纵向)； 21.具有LAN接口； *22.抗极化电压：±550mV； 23.A / D转换 ≥12 bit； 24.采样速率≥1000次/ ch /s； 25.重量≤2Kg (含充电电池)； 26.电源：AC 220 V±10% 50Hz±10%，DC：内置直流可充电电池； 27.连续工作时间：交流 ≥ 4小时；直流≥2.5 小时。 |  | 件 | 2 | 否 | 否 |

06包：改善办学条件--设备购置--燕京医学院报告厅灯光购置项目-设备购置-01

校内分包号：bie-19q31-01

本包核心产品：序号1 电脑灯控制台

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑灯控制台 |  | 1.输出口及通道数：自带6个DMX512输出口，最高扩展可实时控制65,500个通道参数； 2.支持协议：支持DMX512、ART-NET及ACN等各种灯光协议； 3.显示屏幕：1 个12英寸触摸屏及 1个9英寸触摸屏，可外接两个DVI触摸显示器； 4.电动推杆：自带至少10个执行推杆(60mm)、2个电动A/B场切换推杆，100mm； 5.接口：1个千兆以太网连接口，4个USB 2.0接口； *6.无线系统：内置无线MDX信号传输系统（WDMX）； 7.其他功能：5个耐磨编码器（带Push功能）独立背光按键支持中英文操作界面，MIDI输入输出接口，支持扩展推杆侧翼，宽电压电源110-240V。 *8.控制软件编程：针对现场情况及原有设备根据用户要求进行软件开发及编辑，控制所有灯光设备（包括特效等）。 *9.需提供制造厂家ISO9001质量体系认证证书复印件； *10.需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书； *11.投标人需提供制造厂家出具的灯控台软件开发源代码及源代码使用承诺书。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 三合一电脑灯 |  | 1.灯珠: 380W 2.功率：600W 3.色温：7500K 4.通道数量: 18CH 5.防护等级: IP20 6.控制方式: 18个国际标准DMX512控制，主从模式，自走模式。 7.LCD 液晶显示,DMX512 8.色片: 7个色片+白光 带有全色或半色功能 9.图案：7个图案+白光，图案片能自由插拔更换 10.图案旋转:图案内转功能，快、慢速，正、反转自由调节 11.频闪：0-13次/秒，带随机频闪 12.棱镜及棱镜旋转: 旋转16面棱镜,可以双向旋转。 13.柔光效果:可调节柔光的光斑角度 14.调焦: 电子调焦 15.调光: 0-100%线性调节 16.投射光范围: X向540度,Y向270度,可自动校正定位 17.光束角度: 5°- 50° 18.马达数量: ≥12个超静音马达，16Bit驱动 19.具有远程控制灯泡开关功能，显示灯具、灯泡使用时间； *20.需提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺。 |  | 台 | 12 | 否 | 否 |
| 3 | 成像灯 |  | 1.电源输入：PowerCON电源插 输入/输出 AC100~240V 50-60Hz； 2.信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号； 3.LED光源：白光200W LED； 4.DMX通道：83DMX通道； 5.控制：LCD显示屏+4个快捷键；4种调光曲线可选择；主从机同步；单独自走程序。 6.带成像切盘，可切除各种几何图形； 7.光束角度：可调焦17度-50度； 8.防水等级：IP20； 9.外壳材料：压铸铝； 10.工作环境温度：-20℃-40℃； 11.提供制造厂家针对此项目的售后服务函，加盖厂家公章。 |  | 台 | 16 | 否 | 否 |
| 4 | 信号放大器 |  | 1.8路光电隔离DMX信号分配器 (Ver: 2.0)2路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入/输出光电隔离。8路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。 3.增强数据总线接入设备数量的能力。 4.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 5.电源: AC100V-240V / 50-60Hz 6.提供制造厂家针对此项目的售后服务函，加盖厂家公章。 |  | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | 电源直通箱 |  | 1.自带直通电源插座和高度灵敏度空气开关； 2.单路连接； 3.可适用于任何负载；开关过流保护； 4.供电：三相五线制AC380V±10%，AC220V±10%，45Hz -65Hz； 5.规格：12CH； 6.功率：3KW/CH； |  | 个 | 3 | 否 | 否 |
| 6 | 机柜 |  | 16U |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 灯钩 |  | 铸铝 |  | 个 | 52 | 否 | 否 |
| 8 | 保险链 |  | 承重不低于50kg |  | 个 | 52 | 否 | 否 |
| 9 | 胶木插件 |  | 10A防火阻燃 |  | 个 | 60 | 否 | 否 |
| 10 | 卡侬 |  | 标准 |  | 个 | 60 | 否 | 否 |
| 11 | 电源线材 |  | 2*2.5国标，防火阻燃，国标线 |  | 米 | 600 | 否 | 否 |
| 12 | 信号线 |  | 2*0.5+信号屏蔽 |  | 米 | 300 | 否 | 否 |
| 13 | 安装调试费 |  | 安装、调试、集成等 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |

07包：改善办学条件-设备购置-医学影像实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-01

校内分包号：bie-19q33-01

本包核心产品：序号1医学影像实训虚拟系统

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像实训虚拟系统 |  | 1.临床核磁共振仿真实验仪 1.1 以标准数字人头部数据模型作为虚拟扫描样本； 1.2可模拟0.5T，1.0T，1.5T，3.0T设备虚拟成像； 1.3 SE、FSE、IR、GRE、M-EPI、Spiral-EPI成像序列虚拟成像； 1.4可实现T1TW，T2TW，PdTW，T1-Flair，T2-Flair，T1-STIR，T2-STIR，T2*TW成像； 1.5单幅图像虚拟扫描时间≤1s； 1.6 可实现三个基本断面（T、S、C）及倾斜角（±30度）成像； 1.7 成像序列参数设置≥10种，可实现序列图像任意对比度的显示。 2.台式核磁共振技术仿真实验仪 2.1 预扫描功能：中心频率确定，射频脉冲角度确定，有源匀场，线圈调谐匹配； 2.2成像序列≥7 种，至少包括SE,FSE,GRE,IR,1Decoding,SE-EPI,SPIRAL-EPI的数据采集与图像重建功能； 2.3伪影分析功能：能开展的伪影表现以及成因分析≥10 种 ，包括卷褶伪影、截断伪影、化学位移伪影、射频干扰、中心点伪影、中心线伪影、拉链伪影、运动伪影、镜像伪影、位置偏离、条纹伪影； 2.4可模拟仿真核磁共振弛豫谱的一维和二维弛豫数据采集和弛豫谱反演过程（采用TSVD算法实现）及结果； 2.5 可实现T1弛豫时间，T2弛豫时间，D（扩散系数）一维弛豫分析技术的数据模拟采集和反演实现等； 2.6 可实现D-T2，T1-T2等二维弛豫谱的数据采集和二维反演功能； 2.7可显示一维和二维弛豫谱序列（包括IR、SR、CPMG、PGSE、PGSE-CPMG、IR-CPMG）的序列图； 2.8具备以上模块配套实验教材，可开展≥10个学时的教学实验，教学实验内容以上技术参数相关。 3.X射线CT数据采集与图像重建仿真实验仪 3.1针对笔形束和扇形束成像原理，提供可设置旋转角度，旋转步进，源心距等参数的开放式操作实验； 3.2 动画演示笔形束和扇形束CT的原始投影数据（正弦图）采集过程； 3.3实验样品模型≥9种，用户可以手绘自定义样品模型； 3.4 可分别动态演示第一代和第三代CT扫描模式的探测器和球管的扫描运动过程、数据动态采集过程（即正弦图获取）、滤波反投影过程和最终的重建图像效果； 3.5可编辑开发滤波器，观察滤波器对CT成像效果影响； 3.6 常见伪影模拟功能：具备探测器损坏或响应不一致、DAS增益不一致、金属异物、球管打火等常见伪影等模拟功能； 3.7可进行空间分辨率和密度分辨率测试； 3.8成像参数： kV、mA、可调节，并实时显示对图像的影响； 3.9可调节层面参数：层倾斜角度、层位、层数。 3.10可调节采集参数：旋转角度、步进角度、矩阵大小、扫描方向、病人体位、扫描距离、螺旋/常规扫描等设置； 3.11样品模版为数字人体；可实现针对数字人的不同倾斜角度的单幅或多幅CT数据采集和图像重建； 3.12配套实验教材，可开展≥8个学时的教学实验，教学实验内容与前指标完全相关。 4.虚拟数字X线成像技术仿真实验仪 4.1 X射线性质实验功能：X线的视野调整；kV与射线的能谱关系（边界吸收限）；射线的散射特性；球管维护与质量控制；滤线器实验；球管预热； 4.2 DR人体检查技术：头部、胸部、四肢、腹部等人体部位的立式、卧式检查，包括摆位；乳腺摄影； 4.3 实时模拟计算患者的照射剂量和相应的球管热量； 4.4 DR图像可实现随多参数实时变化。 | 磁共振仿真实验仪； X射线CT数据采集与图像重建仿真实验仪； 虚拟数字X线成像技术仿真实验仪。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 交换机 |  | 1.背板带宽：≥ 336Gbps； 2.包转发率：≥ 78Mpps； 3.MAC地址表≥ 16K； 4.端口≥ 48个，10/100/1000Base-T以太网端口，支持 VLAN |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 中控系统 |  | 1.讲桌钢木结合，桌面为平整桌面，可放置笔记本电脑。 2.讲桌桌面板采用防火板，讲桌主体采用≥1.5mm冷轧钢板，其它部分采用≥1.2mm冷轧钢板。扶手为橡木材质。 3.显示器盖板采用翻转式，可安装≥19英寸宽屏显示器，角度可调节。 4.桌体采用标准机柜尺寸。 5.闭合尺寸（L*W*H,单位 mm)：≤900*750*1100；展开尺寸（L*W*H,单位 mm)：≥1100*1100*1100。 | 多媒体讲台 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 医学影像诊断教学实验PACS系统 |  | 1.图像处理基础处理模块 1.1窗口布局的自定义功能，具有1ｘ1，1ｘ2，2ｘ1，3ｘ2，3ｘ3，4ｘ3，4ｘ4等布局方式； 1.2可对显示在图像上的信息进行设置； 1.3提供多种调窗方式，也可以预设窗值，具有脑部、骨骼、肺部、腹部等预设窗宽窗位，并具有负像功能； 1.4具备伪彩色图像处理功能，默认预设≥10种； 1.5LUT变换：具备对数、对数lnv、S、线性等选项； 1.6提供图像滤波功能，具备中等、模糊、更模糊、锐利、更锐利、散焦、重叠、高斯等滤波预设； 1.7测量功能：测量直线和折线长度，计算椭圆、矩形和多边形面积，测量角度、开角、四点角、cobb’s角，绘制和测量垂直线、平行线。测量单位可以选择像素、纳米、微米、毫米、厘米、米、英寸、英尺、码等单位。像素统计可以选择最小值、最大值、平均值、标准差、倾斜度和峰值； 1.8具备图像移动、水平翻转、旋转（顺时针90度、逆时针90度、180度）、缩放功能； 1.9 dicom标签显示：常用标签的显示和全部标签的显示； 1.10播放功能，帧速可调整；提供循环播放； 1.11影像可以按照实例编号、解剖方向、切片位置等进行排序； 1.12提供比例尺功能； 1.13具备窗口复位功能； 1.14可以将处理过的图像和原图像导出至剪切板。 2.图像处理高级处理模块 2.1具备MPR重建功能； 2.2具备MIP重建功能,可以选择最小值，平均值和最大值进行重建； 2.3具备虚拟3D容积重建功能，支持各个方向旋转三维图像； 2.4 20种3D重建预设≥20种； 2.5支持多平面重建，能同时显示横断、冠、矢位图像，并能够同步调整和显示； 2.6支持导出obj、stl等格式的三维模型； *2.7支持虚拟内窥镜功能，可对播放速度进行调节； 2.8支持对三维模型进行分割、渲染、穿透调整处理。 3.诊断报告模块 3.1图库病例的诊断报告：教师可以修改图库现有的诊断报告，学生只可以浏览。 3.2诊断报告模板库：影像诊断报告模板≥1000个，提供各类检查方法、各个部位子部位的三级报告模板库。 4.读片考核 4.1教师可从图库中选取任意数量病例为考核病例；支持系统随机抽取一定数量病例对学生进行考核。 4.2教师可以设定病例难度等级，考核病例学生平时读片不可见。 4.3教师可以设定考核起止时间。 4.4具有设置参考人员功能，选择参考人员时支持通过用户名进行过滤。可以设置参考人员为系统内的全部学生。 4.5教师可以设定考核中是否对学生开放诊断报告模板。 4.6具有病例预览功能，具备考核的预览、启用、禁用、删除等功能。 4.7教师可以对学生每一个案例的答案进行评分。系统会自动计算出每个学生的总分。 4.8学生可通过自己的账户进入读片考核中，在规定的时间内进行考核。超出规定时间，不进入。 4.9页面显著位置显示考核时间倒计时，学生可以修改自己的答案，可以提前交卷。 4.10学生的图像处理操作，都会记录在“思维过程”中，教师在评分时可以追溯学生的图像处理操作历史。 4.11规定的时间一到，自动关闭答卷并自动提交。 4.12考试时间结束后，学生可以查看自己的考试成绩，每题得分，自己每题的作答，标准诊断报告答案。 5.理论考核模块 5.1教师可对试题库进行管理，试题的录入、修改、删除；考题与考试的组织；考试时限的确定、试卷的批阅、成绩的管理、录入、保存等。 5.2试题类型有单选、多选、填空、判断、读图、简答、名词解释等题型。 5.3试题按照不同章节组织。 5.4试卷可以随机出题和手动出题，可以设定每道题的分数，可以设定考试时间。 5.5正式考试可以选择有效时间，教师可以审核哪些学生可以参加考试；教师可以修改学生的成绩。 5.6学生可以线在线练习，无限次进行模拟考试；可以针对不同章节和不同题型的题目进行练习； 5.7在线考试，客观题自动给出分数，主观题学教师批阅。 6.图库模块 6.1系统自带病例≥1万例。 6.2每个病例都有诊断报告。 6.3教授有修改病例与诊断报告的权限。 6.4教师有上传病例的权限。 7.教学文件资料管理模块 7.1教师可对培养方案、主干课程、主要参考书数目、课程教案、课件等教学资料进行管理，可进行上传、下载、删除、修改等操作。 7.2学生可对教学资料进行浏览、下载与学习。 8.图库检索与管理模块 8.1自动检索图像并传输至请求对象。支持按照病人姓名、病人ID、检查时间、部位、检查方法、诊断描述等对病例进行查询。 8.2影像数据库管理模块：支持数据库增加、删除、命名等管理。 8.3影像导入模块：支持影像的远程手动导入，和从支持dicom标准的设备自动导入。 9.具备师生交流模块。 10.局域网同屏教学模块：学生机可以同步显示教师机屏幕内容。 | 1.图像处理基础处理模块； 2.图像处理高级处理模块； 3.诊断报告模块； 4.读片考核； 5.理论考核模块； 6.图库模块； 7.教学文件资料管理模块； 8.图库检索与管理模块； 9.师生交流模块 论坛是师生交流的平台； 10.局域网同屏教学模块； | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 医用高分辨率数据终端 |  | 1.符合dicom3.14标准； 2.采用LED背光技术； 3.两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示； 4.分辨率≥2560×1440，点距≤0.2331×0.2331mm； 5.尺寸≥27英寸； 6.最大亮度≥350cd/m²，对比度≥1000：1； 7.色彩≥42bit，灰度等级≥14bit； 8.响应时间≤6ms； 9.可视角度≥175°； 10.可快速打开观片灯模式； 11.具有高速三维显微成像功能； 12.产品具有CCC认证证书、中国节能产品认证证书（GB21520-2008）； 13.提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≥1G，端口：DVI-D、DP、HDMI； 14.由显示器制造商提供原厂质保三年，出具制造商质保证明原件。 |  | 台 | 31 | 否 | 否 |
| 6 | 蓝牙扩声系统 |  | 1.功放： 1.1频率响应：20Hz-20KHz，+0/0.5dB； 1.2输出功率：≥2x200W (8Ω) ，≥2x300W (4Ω) ，≥2x600W (2Ω)； 1.3总谐波失真：≥ 0.8%(1KHz)； 1.4信 噪 比 ＞100dB； 1.5 瞬态响应 ≥30V； 1.6阻尼系数 ≥300:1； 2.音箱： 2.1高音单元：≤1＂； 2.2低音单元：≤6.5＂； 2.3频率响应：60Hz-20KHz； 2.5功率：≥60W(RMS)，≥120W(PEAK)； 2.6灵敏度：≥90dB； 2.7最大声压级：≥105dB； 3.无线麦克风：频道宽度≥250KHz。 | 功放1套 音箱2对 有线鹅颈话筒1个 无线麦克8个 | 套 | 1 | 否 | 否 |

08包：改善办学条件-设备购置-预防医学实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-01

校内分包号：bie-19q34-01

本包核心产品：序号1 医院管理模拟系统

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 医院管理模拟系统 |  | 详见以下“一、医院管理模拟系统” |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 电子病历系统 |  | 详见以下“二、电子病历系统” |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 医学影像RIS、PACS系统 |  | 详见以下“三、医学影像RIS、PACS系统” |  | 套 | 1 | 否 | 否 |

一、医院管理模拟系统

1、患者主索引管理EMPI

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者主索引EMPI | - 支持建立患者唯一身份标识，形成覆盖门诊、住院、体检三块业务系统的患者主索引。 - 支持患者信息档案相关信息：患者唯一身份标识、姓名、性别、出生日期（包含时、分）、年龄、国籍、民族、学历、婚姻、职业、身份证号、其他证件号、现住地址、现住地址邮编、家庭联系电话、家庭地址、家庭地址邮编、户籍地址、户籍地址邮编、籍贯、出生地点、工作单位、单位联系电话、单位地址、单位地址邮编、联系人姓名、联系人电话、联系人关系、联系人身份证号、联系人地址、联系人地址邮编等。 - 支持医院发行院内卡，卡号与患者唯一身份标识绑定。 - 支持用户通过患者信息建档窗口建档，也支持通过门诊挂号、住院登记、体检登记自动生成患者信息档案。 - 支持用户对患者信息档案进行编辑、修改、删除、停用等操作。 - 支持用户对确认重复的患者档案进行合并，患者唯一标识相关联的门诊、住院、体检等记录自动合并。 - 支持向第三方系统提供患者主索引EMPI接口。 |
| 2 | 历史就诊查询 | - 支持患者通过唯一身份标识查询在医院历次门诊、住院、体检记录。 |

2、系统权限管理系统

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统角色维护 | 支持用户按工作职能自定义设置系统角色，角色决定了操作员操作的门户界面。 |
| 2 | 系统菜单维护 | 1)支持用户根据角色设置相应访问的功能菜单，每个功能菜单在门户中对应一个Tab操作页。 2)在员工门户下可以打一个或多个Tab操作页。 |
| 3 | 登录科室维护 | 1)支持用户根据角色设置相应访问的登录科室，每个角色可以访问一个或多个科室。 |
| 4 | 系统按钮维护 | 支持用户根据角色和每个门户下面的Tab操作页设置相应访问的功能按钮。 |
| 5 | 操作员资源访问授权 | - 支持按角色定义可以访问的功能菜单及每个功能菜单下面可以访问的功能按钮，然后对操作员进行授权角色，并对角色默认访问的功能菜单、按钮、登录科室进行编辑。 - 支持对单个操作员授权，也支持对多个操作员批量授权。 - 支持对某个功能菜单进行操作员访问的批量授权。 - 支持对某个登录科室进行操作员访问的批量授权。 |
| 6 | 操作员密码 | - 系统采用用户名/密码认证方式时，要求用户必须修改初始密码。 - 支持设置密码有效期，用户使用超过有效期的密码不能登录系统。 - 支持设置账户锁定阈值时间，用户多次登录错误时，自动锁定该账户，系统管理员有权限解除账户锁定。 - 支持系统管理员有权限重置密码。 |

3、系统业务权限管理

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务权限维护 | 支持用户按员工类型进行业务权限分配，包括财务类权限：发票领用、结算、日结、日结汇总等；药品类权限：入出、出库、盘点、调价、月结等；临床类权限：处方权（毒麻、一精、二精）、医嘱权限、病历权限、抗菌药物权限等。支持员工职级、资格证书与业务权限的校验和控制。 |
| 2 | 操作员业务控制授权 | 支持对单个操作员授权，也支持对多个操作员批量授权。支持对某个业务权限进行操作员访问的批量授权。 |

4、数据字典管理系统

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院机构字典 | 支持医疗机构ID、名称、医院类型、地址、组织机构代码等信息维护。其中医院类型、组织结构代码采用国家标准。 |
| 2 | 院区机构字典 | 支持院区ID、名称、医院类型、地址等信息，其中医院类型、组织结构代码采用国家标准。 |
| 3 | 科室行政分类 | 按医院行政管理进行划分，包括临床、病区、医技、行政、后勤等。 |
| 4 | 科室业务分类 | 按医疗业务管理进行划分，包括门诊、住院、医技、财务、药品、手术、病区等，服务于信息系统对业务的控制和处理。 |
| 5 | 大科信息字典 | 一级专业大科信息可设置二级业务科室，包括心内门诊、心内住院、CCU、心电室等。 |
| 6 | 科室信息字典 | 除基本信息外，还包含一些特殊属性，如产科、ICU、血透、介入等特殊业务标志。 |
| 7 | 诊疗小组字典 | 支持临床科室为便于核算和管理需要而划分专业组。 |

4.1员工信息字典管理

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学位字典 | 支持引用、维护国家学位标准信息，包括硕士、本科、专科等信息。 |
| 2 | 行政职务字典 | 支持引用、维护医院行政职务信息，包括如院长、副院长、主任等信息。 |
| 3 | 专业职称代码 | 支持自定义专业职称代码，支持直接引用CV08.30.005标准或与与之对照使用。 |
| 4 | 员工类型字典 | 支持维护员工分类信息，包括医生、护士、技师、药师、财务等信息。 |
| 5 | 员工信息字典 | 员工信息字典主要包含一些员工基本信息和与业务权限相关的一些属性，包括员工编号、姓名、性别、出生年月、身份证号、学历、行政职务、专业职称、人员类型等信息。 |

4.2诊疗物价字典管理

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗物价字典维护 | 1.1诊疗物价字典维护包含新增、编辑、删除、停用、等功能，维护内容包含项目国家标准编码、项目名称、项目内涵、除外内容、计价单位、说明、最高限价、财务物价分类、备注等信息，物价项目字典维护界面与物价主管部门发布的文件内容相似。 1.2系统提供物价项目： 1.2.1多级分类维护，最多≥6级： 1.2.2 物价一级分类字典：，包括分综合医疗服务类、医技诊疗类等，分类编码为1、2、3……等。 1.2.3物价二级分类字典：分一般医疗服务类、一般检查治疗类等，共4个二级分类，分类编码为11－14，包含≥85个项目，≥155项目价格。 1.2.4每个诊疗物价项目需要增加财务收入分类、病案统计分类属性，系统支持按信息管理权限责任来分开维护。物价基本信息由医院物价管理部门维护，财务收入分类由财务部门维护，病案统计分类属性由病案管理部门维护；也可以合在一起由医院指定的部门负责维护。 1.3字典维护： 1.3.1物价项目大类字典 1.3.2物价项目财务物价分类字典 |
| 2 | 诊疗物价字典查询 | 支持按物价主管部门物价项目表中的分类过滤、查询，支持按项目名称及其拼音码、五笔码、自定义码等信息的模糊匹配定位、查找，支持通过国家标准物价编码模糊匹配定位、查询；支持按项目内涵、除外内容、说明数据列的汉字模糊匹配定位、查询。支持打印、导出等功能 |

4.3材料收费字典管理

材料收费字典管理支持新增、编辑、删除、停用、打印、导出等功能。部分字典值域与卫计委数据标准保持一致，支持与卫计委数据标准的对照，相关功能如下：

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料收费字典维护 | 1.1材料收费字典维护包含新增、编辑、删除、停用、等功能，维护内容包含项目国家标准编码、项目名称、项目内涵、除外内容、计价单位、说明、最高限价、财务物价分类、材料条码、备注等信息，其中财务物价分类为材料费。维护操作方式与诊疗物价项目字典管理操作相似。 1.2每个材料收费项目需要增加财务收入分类、病案统计分类属性，系统支持按信息管理权限责任来分开维护。材料收费项目由医院材料或物价管理部门维护，病案统计分类属性由病案管理部门维护；也可以合在一起由医院指定的部门负责维护。 |
| 2 | 诊疗物价字典查询 | 支持按项目名称及其拼音码、五笔码、自定义码、材料条码等信息的模糊匹配定位、查找，也支持通过国家标准物价编码模糊匹配定位、查询；支持按项目内涵、除外内容、说明数据列的汉字模糊匹配定位、查询；支持打印、导出等功能。 |

4.4药品信息字典管理

药品信息字典包含药品的基本信息、系统药品管理和控制需要分类、属性等字典信息，它对医嘱、处方、费用和业务流程、权限管理和控制等有着非常重要影响。

药品信息字典管理支持新增、编辑、删除、停用、打印、导出等功能。部分字典值域与卫计委数据标准保持一致，支持与卫计委数据标准的对照，相关功能如下：

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药品信息字典 | 支持如下药品目录信息的维护： - 品种剂型属性 - 药品品种编码：系统自编码。 - 药品名称：分通用名称、商品名称、英文名、藏文名、蒙文名、其他别名。其中其他别名可以自定义增加。每个名称都有相应的检索简码，如拼音码、五笔码、自定义码。 - 药品品种分类：西药、中成药、草药饮片、草药颗粒、卫生材料等为系统固定分类，其他分类可以自定义增加。 - 药理作用分类：按药品药理作用进行分类设置。 - 药品剂型分类：按药品剂型进行分类设置。 - 药品性质：普通药、毒药、麻药、一类精神药、二类精神药等。 - 适用性别：适用男、女等限定。 - 新药标志：新出药品标志。 - 处方限量：每张处方最高开出的限量。 - 皮试标志：需要做皮试的药品需要打上此标志。 - 急救标志：是否为急救药品的标示。 - 原料标志：表明此药品是否可作为制剂的原料。 - 药品价值分类：普通药、贵重药等。 - 抗菌药物等级分类：一类、二类、三类等抗菌药物。 - 规格价格属性 - 药品标准条码：药品厂家出厂的标准条码。 - 厂家标准规格：药品说明书上的规格名称。 - 基本剂量：药品基本剂量，关系医嘱、费用的管理。 - 剂量单位：如g、ml、微克等。 - 最小单位：药品包装中的最小单位，关系医嘱、费用的管理。 - 包装数量：一个包装单位中所包含的最小单位数量。 - 包装单位：一个药品整包装的单位。 - 药品规格：通过基本剂量、剂量单位、最小单位、包装数量、包装单位计算出来的系统规格，与医嘱、处方、费用等管理有关联。 - 取整方式：指某些药品在住院摆药、发药时有多种取整方式，如胰岛素。 - 门诊拆分标志：门诊发药时该药品是否可拆分。 - 住院拆分标志：住院发药、摆药时该药品是否可拆分。 - 基本药物标志：是否属于国家基本药品目录。 - 医技用药标志：是否是医技类用药。 - 工伤用药标志：是否属于工伤报销用药。 - GMP标志：是否属于GMP。 - OTC标志：是否属于OTC。 - 协定处方：是否可用于协定处方。 - 医保限制用药：医保规定某些药品限制用于哪些人群，用于提醒医生。 - 高危等级：A、B、C、非高危。 - 财务收入归类：如西药费、中成药费、草药费等。 - 病案统计归类：如西药费、中成药费、草药费等。与财务收入归类可能不一样。 - 生产厂家：包括注册商标、批文信息、执行标准、产地、说明书等信息。 - 价格属性：购入价、加价率、零售价、定价形式等。 - 使用属性：包括常用用法、常用频次、常用剂量、相关说明、有效成份、存储条件等信息。 - 招标属性：中标公司、中标合同代码、中标价格、起止时间、供货公司等信息。 - 调价历史记录查询 记录该药品价格调价历史，如政策性调价记录，不用手工录入药品目录，系统在药品调价后会自动将调价记录显示在此栏中。 |
| 2 | 药品品种分类 | 支持西药、中成药、草药饮片、草药颗粒、卫生材料等分类维护，其他分类可以自定义增加。 |
| 3 | 药理作用代码 | 支持自定义，支持直接引用CV5301.06标准或与之对照使用。 |
| 4 | 药品性质字典 | 支持如普通药、毒药、麻药、一类精神药、二类精神药等药品性质的分类维护。 |
| 5 | 药物剂型代码 | 支持自定义药物剂型代码，支持直接引用CV08.50.002标准或与之对照使用。 |
| 6 | 药品价值字典 | 支持药品价值字典维护，如普通药、贵重药等。 |
| 7 | 剂量单位字典 | 支持药品剂量单位字典的维护。 |
| 8 | 最小单位字典 | 支持药品一个包装中的最小单位字典维护。 |
| 9 | 包装单位字典 | 支持药品一个包装的包装单位字典维护。 |
| 10 | 高危等级字典 | 支持药品高危等级字典维护，如A级、B级、C级、非高危等。 |
| 11 | 用药途径代码 | 支持自定义用药途径代码，支持直接引用CV06.00.102标准或与之对照使用。 |
| 12 | 使用频次代码 | 支持自定义用药途径代码，支持直接引用CV06.00.228标准或与之对照使用。 |
| 13 | 生产厂家字典 | 支持药品生产厂家相关信息字典维护。 |
| 14 | 供货公司字典 | 支持药品供货公司相关信息字典维护。 |
| 15 | 定价形式字典 | 支持药品多种定价形式维护。 |
| 16 | 计算取整方式 | 支持药品在住院发药、摆药过程中存在拆分的取整方式维护，如胰岛素，可以按u计算和发药，也可以按瓶计算和发药。计算方式可以是按每次领药计算，也可以是每天计算。 |
| 17 | 药库字典维护 | 支持按药品分类和剂型设置药库，授权管理相应的药品。按药品分类设置药库：西药库、中药库等。也可以按药品剂型设置药库：针剂库、片剂库、大输液库、中药饮片库、中药颗粒库等。支持大输液库直接向临床配送大输液。 |
| 18 | 药房字典维护 | 支持按功能或地理位置自定义设置药房，如门诊西药房、住院中心药房、中药房、眼科药房、XX楼药房。支持门诊、住院病人就近取药。 |
| 19 | 药库药房关系 | 支持各药库、药房设置药品流通权限，如请领、入库、出库、调拨等权限设置。支持跨院区进行药库、药房的药品流通权限设置。 |
| 20 | 入库分类字典 | 支持药库、药房的药品入库分类方式维护，并定义当前库房和对象库房的药品库存增减方式。如采购入库、采购退货、请领入库、赠送入库等。 |
| 21 | 出库分类字典 | 支持药库、药房的药品出库分类方式维护，并定义当前库房和对象库房的药品库存增减方式。如药房领药、科室领药、调拨出库、报损出库、住院摆药、住院发药、住院退药、门诊发药、门诊退药等。 |

4.5医嘱术语字典管理

医嘱术语字典管理实现计算机医嘱录入CPOE的重要前提，当三大收费项目有调价、更换厂家等变化时，临床医嘱的开立、执行、记费都不会受到影响。

医嘱术语字典管理支持新增、编辑、删除、停用、打印、导出等功能。相关功能如下：

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医嘱术语维护 | 支持医嘱术语包括术语编码、术语名称、维护科室、是否公用等信息的维护，同时该术语还对应三大收费目录字典（诊疗、药品、材料）。三大收费项目（诊疗、药品、材料）在生成项目时将自动生成最叶子级的医嘱术语，这些术语可以供全院所有系统使用。 医嘱术语分为公用术语和科室术语两部分： - 公用医嘱术语 公用医嘱术语由一个责任科室负责维护，供全院业务科室使用。如检验科的血常规，放射科的手腕正侧位等，这些项目由医技科室负责维护，全院各科室都可以使用。 可以参照常用放射诊断检查技术编码表CV04.30.002维护。 - 科室医嘱术语 科室医嘱术语是非公用的术语，由各使用科室自己维护，主要供自己科室使用，也有一些科室的项目需要维护成公开术语开放给全院使用，各科室负责自己的医嘱术语和费用对照。 |
| 2 | 医嘱术语包维护 | 支持医嘱术语包维护，由医嘱术语字典组合而成，相当医嘱术语组套。医嘱术语包分三个级别：全院、科室、个人。 |
| 3 | 附加收费项目包维护 | 支持附加收费项目包用于处理一些比较特殊的记费项目，一个附加包对应一条或多条三大收费项目明细（诊疗、药品、材料），可以对每条明细收费项目设置按次唯一收和按天唯一收两种特殊记费方式。举例说明：按次唯一收，三个检验项目收静脉采血费，如果分成三张申请单开，则收三次；如果开成一张申请单，则只收一次。按天唯一收，住院病人的静脉输液医嘱需要收普通输液器输液费（第一组），不管有多少组输液医嘱，该项目一天只能收一次，所以是按天唯一收。 |

5、门急诊挂号收费系统

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发票序号调整 | - 支持操作员调整发票顺序号，以与纸质发票税务号保持一致，生成发票序号调整记录。发票序号调整时只能对领用发票记录范围内的发票号进行调整。 - 支持挂号发票与门诊发票合并号序。 |
| 2 | 现场挂号 | - 支持医保等合同单位挂号，生成医保等合同单位要求的费用明细，并打印相应发票。 - 支持挂号时提示科室、医生排班余额。 - 挂号操作时，科室、号别支持拼音码、自定义编码检索。 - 在医院提供身份证读卡器的情况，支持自动读取身份证信息，并自动计算年龄，年龄支持新生儿月、天。 - 支持现场提前预约挂号，并打印发票。 - 支持界面能实时显示挂号人数、发票 - 支持界面上Tab页显示挂号记录，按操作时间倒序排列。 - 支持票据上打印导诊地址。 - 支持预约取号，完成支付、打票。 - 支持通过输入患者姓名后一键挂免费号，只产生患者的门诊挂号记录，没有科室、医生、级别、费用等信息。免费号与其他挂号有标志区分。 - 支持系统自定义设置挂号有效时间，如一天、三天等。超过有效时间需要重新挂号。 - 支持分币取整处理时的误差记录。 |
| 3 | 退号 | - 支持快捷键直接退上一次挂号记录。 - 支持在挂号记录Tab页窗口中点击退号。 |
| 4 | 挂号发票重打 | - 支持挂号发票重打,并打印重打次数。 |
| 5 | 换号 | - 支持同级别、同费用换号。 |
| 6 | 挂号日结 | - 支持挂号单独日结，也支持挂号与收费一起日结。 |
| 7 | 门急诊划价 | - 支持通过患者唯一身份标识获取患者挂号记录。 - 支持无挂号患者的划价。通过输入患者姓名回车完成简易挂号，不产生挂号费，此功能需要医院决定是否开放。 - 支持通过条形码、就诊卡、医保卡、银医卡等多种介质获取患者挂号记录。 - 支持通过姓名、性别等关键字段检索患者挂号记录。 - 支持处方、检验、检查、处置、治疗等手工单据的手工划价，保存后形成划价单，支持打印门诊划价单到收费窗口收费结算。 - 支持处方药品划价时的库存判断，支持一级预扣。 - 支持对本科室的未收费结算的划价记录编辑修改。 - 支持对未收费的划价单进行部分或全部取消，已收费的划价不能取消，取消的明细会有一个“消”的标志。 - 支持门急诊划价授权给各个门诊科室使用。 - 支持各科室、个人常用术语列表。 - 支持各科室、个人建立基于术语的术语包（也叫组套）。 |
| 8 | 门急诊收费 | - 包含门急诊划价全部功能。 - 支持无挂号患者的收费。通过输入患者姓名回车完成简易挂号，不产生挂号费，此功能需要医院决定是否开放。 - 支持调取患者的划价单进行收费。 - 支持在收费窗口中录入相关费用后点划价保存，形成划价单，并不一定立即收费。 - 支持通过患者唯一身份标识、就诊卡、条形码、处方号或处方条码、申请单号或条码等检索电子单据，电子处方、电子申请单可以自动根据附加收费项目包规则附加相关费用，比如静脉采血唯一收。 - 支持皮试处方收费控制，皮试处方如果没有皮试结果不能收费，只能收皮试费，皮试收费发票上打印皮试导诊地址，方便患者查找。 - 支持各科室、个人建立基于术语的术语包（也叫组套）。 - 支持医保等合同单位收费，生成医保等合同单位要求的费用记录，并打印相应发票。 - 支持操作员在权限许可的情况下调整患者优惠减免类型。 - 支持多种支付方式的组合，如医保支付、优惠减免、预存帐户支付、银联POS支付等，具体根据医院采购的功能组件设置。 - 支持分币取整处理时的误差记录。 - 支持语音报价，需要医院协调提供语音报价硬件设置和软件接口技术支持。 - 支持多张收费单的分单打印多张发票。 - 支持界面直观、清晰显示操作员本次当班收取的发票数量、发票金额。 - 支持按草药处方书写习惯的划价、收费。 - 支持切换财务收费组对应的默认取药药房。 - 支持灵活设置发票上打印的大类项目和调整发票格式。 |
| 13 | 门急诊发票退费 | - 支持快捷键直接对一次收费发票记录进行退费。 - 支持通过各种便捷条件检索到需要退费的发票进行退费。 - 支持整张发票直接全退。 - 支持发票部分项目退费，然后生成、打印新发票记录。 - 支持退费流程控制，已经发药的处方、已经登记的检验检查不能退费，必须取消发药、取消登记才能退费。退皮试费需要取消皮试状态才能退费。 |
| 14 | 门诊发票重打 | - 支持门诊发票重打，并打印重打次数。 |
| 15 | 门诊日结 | - 支持当班期间进行多次日结，日结开始时间不能修改，结束时间可以修改。 - 支持日结逐次取消，只能从最后一次日结开始逐次取消。 - 支持日结报表附带发票退费、作废号段和明细。 |
| 16 | 门诊日结汇总 | - 支持小组长按财务收费分组进行日结汇总，汇总开始时间不能修改，结束时间可以修改。 - 支持日结汇总取消，只能从最后一次日结汇总开始逐次取消。 - 支持小组长末日结监控，显示目前未做日结的收费员及收费记录，避免收费员长时间不做日结，加强财务管控。 - 支持小组长在特殊情况下以自己的工号对某个收费员的收费记录做日结操作。 |
| 17 | 相关接口 | - 根据各地医保、新农合、财政等政策，支持医保接口、新农合接口、财政票据接口。 |

6、药库管理系统

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库存初始化 | - 支持药品库存的初始化，并做初始化的结存。 |
| 2 | 警戒线管理 | - 支持药品库存上限、下限的警戒线设置。 - 支持通过一定期周期的平均消耗量设置库存警戒线。 |
| 3 | 采购计划 | - 支持通过药库警戒线自动生成采购计划。 - 支持通过一定期周期的平均消耗量自动生成采购计划。 - 支持对系统自动生成的采购计划做调整修改。 - 支持按供货商生成采购汇总表。 |
| 4 | 入库管理 | - 支持采购入库、采购退货、院内制剂、赠送药品、实验药品等入库类型，支持医院自定义入库类型。支持采购入库单的发票补登。 - 支持制单、审核，打印相应的入库单据，支持入库单据的冲账。 - 支持按入库类型生成分类入库明细表和汇总表。 - 支持入库时自动生成药品明细账。 |
| 5 | 出库管理 | - 支持药房领药、药房退药、科室领药、报损出库、制剂出库、药品调拨等出库类型，支持医院自定义出库类型。 - 支持制单、审核，打印相应的出库单据，支持出库单据的冲账。 - 支持按出库类型生成分类出库明细表和汇总表。 - 支持药品的批号、批次管理，出库按先进先出原则。 - 支持出库时自动生成药品明细账。 |
| 6 | 库存管理 | - 支持设置药品自定义的库位号。 - 支持药品有效期管理，设置有效期预警和提醒时间。 - 支持对长期不用的药品设置停用标志。 - 支持药品的批号、批次管理。 |
| 7 | 盘点管理 | - 支持封帐盘点、动态盘点。 - 支持按库位号生成多个录入单，多人分开点数、录入，然后再汇总生成盘点单。 - 支持按药品批号盘点、按药品品种盘点。 - 支持盘点单反映盘增、盘减情况，保存时自动更新系统库存数量，以做帐实相符。 - 支持盘点保存时系统自动根据盘增、盘减 |
| 8 | 调价管理 | - 支持制订调价计划，系统在指定的时间自动执行调价计划，并生成相应的调价记录和单据，反映药品库存金额因调价发生的调增、调减情况。 - 支持购入价、零售价的调价。 - 支持药库单独调价，也支持全院药库、药房统一调价。 |
| 9 | 会计结存 | - 支持按财务会计周期进行结存，生成结存记录和汇总表，包含药品分类的本期期初、本期增加、本期减少、本期结存等金额信息，金额包含购入价和零售价两种。 - 支持结存记录取消，只能从最近一次结存记录逐单取消。 - 支持药库、药房会计结存。 |
| 10 | 查询统计 | - 支持药品会计结存查询和药品会计明细账查询。 - 支持入、出库分类汇总表，及入、出库单据查询。 - 支持盘点汇总统计，及盘点明细查询。 - 支持调价汇总统计，及调价明细查询。 - 支持药品库存综合查询。 - 支持过期药品统计。 - 支持药品查询和统计的导出。 |

7、药房管理系统

药房管理系统的主要功能是协助库管员和药品会计员完成药品的流通、发药、摆药等管理，包括药品的申领、入库、出库、库存、盘点、调价、结存、门诊发药、住院发药摆药等业务。药房的设置根据医院门诊和住院管理需要自定义设置。

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库存初始化 | - 支持药品库存的初始化，并做初始化的结存。 |
| 2 | 警戒线管理 | - 支持药品库存上限、下限的警戒线设置。 - 支持通过一定期周期的平均消耗量设置库存警戒线。 |
| 3 | 申领计划 | - 支持通过药库警戒线自动生成申领计划。 - 支持通过一定期周期的平均消耗量自动生成申领计划。 - 支持对系统自动生成的申领计划做调整修改。 |
| 4 | 入库管理 | - 支持协定处方等入库类型，支持医院自定义入库类型。 - 支持制单、审核，打印相应的入库单据，支持入库单据的冲账。 - 支持按入库类型生成分类入库明细表和汇总表。 - 支持入库时自动生成药品明细账。 |
| 5 | 出库管理 | - 支持药房退药、科室领药、报损出库、药品调拨等出库类型，支持医院自定义出库类型。 - 支持制单、审核，打印相应的出库单据，支持出库单据的冲账。 - 支持按出库类型生成分类出库明细表和汇总表。 - 支持药品的批号、批次管理，出库按先进先出原则。 - 支持出库时自动生成药品明细账。 |
| 6 | 库存管理 | - 支持设置药品自定义的库位号。 - 支持药品有效期管理，设置有效期预警和提醒时间。 - 支持对长期不用的药品设置停用标志。 - 支持药品的批号、批次管理。 |
| 7 | 盘点管理 | - 支持封帐盘点、动态盘点。 - 支持按库位号生成多个录入单，多人分开点数、录入，然后再汇总生成盘点单。 - 支持按药品批号盘点、按药品品种盘点。 - 支持盘点单反映盘增、盘减情况，保存时自动更新系统库存数量，以做帐实相符。 - 支持盘点保存时系统自动根据盘增、盘减 |
| 8 | 门诊发药管理 | - 支持门诊药房设置发药窗口，处方支付费用后自动进入发药窗口队列。 - 支持门诊配药、发药分开和合并操作。 - 支持发药和退药，支持发药时按批号先进先出管理。 - 支持医生站预扣和支付预扣两级管理模式，减少患者开处方后有可能无法支付，支付后有可能取不到药的情况。 - 支持住院领药单取药和退药。 |
| 9 | 住院摆药管理 | - 支持住院药房设置摆药台和摆药单，对住院病区领药进行分类管理，如口服药、大输液、毒麻精神类药等。 - 支持按科室、患者直接摆药，也支持按摆药单分类摆药。 - 支持对病区领药单中的明细做拒摆处理。 - 支持病区退药单处理。 - 支持单独过滤显示缺药、拒摆明细。 - 支持门诊处方发药和退药。 |
| 10 | 查询统计 | - 支持药品会计结存查询和药品会计明细账查询。 - 支持入、出库分类汇总表，及入、出库单据查询。 - 支持盘点汇总统计，及盘点明细查询。 - 支持调价汇总统计，及调价明细查询。 - 支持药品库存综合查询。 - 支持过期药品统计。 - 支持药房发工作量统计。 - 支持药品查询和统计的导出。 |

8、住院入出转管理系统

住院入出转管理系统的主要功能是完成入院登记、预交金管理、合同单位管理、住院担保管理、费用警戒线管理、住院费用记账管理、出院结算等业务。包括住院患者的入院登记、无费退费、预交金收取和返还、合同单位变更、住院担保记录、费用警戒线设置和催款、出院的中途和出院结算等功能；完成医保、新农合、对公单位等合同单位接口的结算；完成票据的退费、作废、重打等业务；完成财务日结、日结汇总、末日结监控等相关财务报表功能。

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入院登记 | - 支持门诊病人、急诊留观病人的入院登记，通过患者唯一标识号、门诊号、急诊留观号读取患者基本信息。 - 支持通过医保卡、身份证读卡器读取患者基本信息，完成患者入院信息的采集。 - 支持自定义住院号编号方式，并支持复诊病人多次住院使用同一住院号，以及直接提取病人历史住院记录。 - 支持入院时按照住院证安排科室、病区等。 - 支持产科新生儿登记（含多胎登记）。 - 支持住院登记时收取预交金。 - 支持入院登记时确定合同单位，也支持先按自费入院登记，后面再进行合同单位变更。 - 支持通过电子住院证明办理入院登记，并自动提取电子住院证中的入院诊断。 - 支持生成入院登记日志。 |
| 2 | 预交金管理 | - 支持住院患者的预交金收取、返还，打印预交金收据凭证。 - 支持预交金单独做日结报表，也支持与住院结算一起做日结。 - 支持建立医院预交金明细账，在收取、返还、结算抵扣时自动生成预交金明细账，财务会计在审核预交金票据时审核预交金明细账。 - 实现住院患者预交金的收取，返还，补打等,提供多种支付方式, 打印预交金收据凭证。按操作员实现预交金日结并打印清单。 |
| 3 | 合同单位管理 | - 支持自费和合同单位之间的任意变更切换。 - 支持生成合同单位变更日志。 |
| 4 | 无费退院 | - 支持入院登记的回退流程，住院费用、预交金退为0时可以对患者做无费退院操作。 - 支持生成无费退院日志。 |
| 5 | 担保管理 | - 支持住院处在授权许可的情况下添加患者的担保金额，并生成担保记录。 - 支持担保管理授权给临床科室、医务处等相关主管部门使用。 |
| 6 | 警戒线管理 | - 支持预交金、担保金额、合同单位类别等方式组合设置住院患者费用警戒线的可用余额。 - 支持全院、科室、患者三级对象设置警戒线可用余额。 - 支持根据警戒线可用余额数值过滤打印俗费用催款单。 - 支持科室、病区打印催款单。 |
| 7 | 转科管理 | 支持入院患者在病区接诊登记前进行转科操作，生成转科日志。病区接诊登记后住院处不能进行转科操作。 |
| 8 | 住院记账 | - 支持对单个、批量患者费用记账。 - 支持母亲、婴儿分开记账。 - 支持住院费用冲账。 |
| 9 | 出院管理 | - 支持住院处对患者做出院登记、出院召回。 - 支持出院登记后锁定患者费用，不能做费用记账、冲账操作。 - 支持生成出院登记、召回日志。 - 支持按住院处口径生成住院入、出、转台帐，任意时间查询统计住院处的入、出、转台帐数据不变化。 |
| 10 | 出院结算 | - 支持按费用时段、费用类别、住院费用科室等多种出院中途结算方式。 - 支持母、婴费用分开和合并结算。 - 支持跨日结、跨操作员的结算召回。 - 支持对长期未来出院结算患者做欠费结算处理，抵扣预交金并打印结算发票；当患者后期来结算时，取消欠费结算，做正常出院结算，并严格反映到住院日结报表中。 |
| 11 | 住院日结 | - 支持当班期间进行多次日结，日结开始时间不能修改，结束时间可以修改。 - 支持日结逐次取消，只能从最后一次日结开始逐次取消。 - 支持日结报表附带发票退费、作废号段和明细。 - 支持日结报表反映合同单位、结算支付分类、单病种结算差额、欠费结算等信息。 |
| 12 | 住院日结汇总 | - 支持小组长按财务收费分组进行日结汇总，汇总开始时间不能修改，结束时间可以修改。 - 支持日结汇总取消，只能从最后一次日结汇总开始逐次取消。 - 支持小组长末日结监控，显示目前未做日结的收费员及收费记录，避免收费员长时间不做日结，加强财务管控。 - 支持小组长在特殊情况下以自己的工号对某个收费员的收费记录做日结操作。 |
| 13 | 查询统计 | - 提供入院登记、预交金、出院结算、住院记账等工作量的分类统计报表。 - 提供工作量的合同单位分类统计报表。 - 提供住院科室收入分类统计报表。 - 提供开单、执行科室收入分类统计报表。 - 提供住院患者清单打印。 - 提供住院患者信息综合查询。 |

9、门急诊医生工作站

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接诊管理 | - 支持按队列呼叫候诊患者，同时自动接诊。 - 支持通过就诊卡、条形码等介质定位候诊患者进行接诊。 - 支持接诊时自动获取病人基本信息如EMPI标识号、就诊卡号、门诊号、姓名、性别、年龄、医保类别、预存账户余额等信息。 - 支持接诊取消，回到候诊状态。 - 支持系统通过标识自动提醒医生是否有历史就诊记录。 - 支持界面直观显示候诊、接诊、回诊、复诊患者列表，支持右键进行接诊、回诊、复诊等设置。 - 支持诊间直接挂号、加号。 - 支持诊间预约挂号。 - 支持诊间预约检查。 - 支持转急诊留观。 - 支持住院预约。 |
| 2 | 门诊病案首页 | - 支持查询、修改患者基本信息，如姓名、性别、出生日期、民族、婚姻、职业、工作单位、住址、联系人、联系人电话等信息。 - 支持系统自动差别初诊、复诊。如果有历史就诊记录但患病不同，医生可以手工修改复诊标志。 - 支持确认或维护药物过敏史信息。 - 支持显示患者主诉、现病史、既往史、诊断、检查、诊断、处置等信息。支持适当补充相关信息。 - 支持部分病历信息共享，一处录入，多处使用。 |
| 3 | 诊断管理 | - 支持ICD-10国内标准编码和自定义诊断两种模式，由医院决定采用哪种模式，或者是混合并存模式。 - 支持中、西诊断录入，支持标准编码、汉字、拼音码、五笔码、自定义码等左、右、左右匹配检索。 - 支持开立多个诊断，对主诊断做标识。 - 支持中医病名和证候录入，支持一个病名对应多个证候。 - 支持诊断加前缀和后缀。 - 支持根据诊断开立系统自动弹出传染病疾病报卡功能。 - 支持科室常用诊断列表，列表按开立次数排序显示。 - 支持医生个人常用诊断，列表按开立次数排序显示。 - 支持经常开立的诊断到一定次数自动加到常用列表中。 |
| 4 | 门诊日志 | - 支持自动生成门诊日志相关信息。 - 支持门诊日志的查询、打印、导出。 |
| 5 | 门诊医嘱 | - 支持门诊和住院医嘱保持同样操作风格。 - 支持两种医嘱开立方式：一、、医嘱模式：按医嘱单样式所见即所得录入，系统自动生成相应的处方、检验检查申请单、治疗单；二、单据模式：按处方单、检验单、检查单、治疗单等分开开立后生成医嘱。 - 支持医嘱模式的两种录入方式：一、在医嘱单表格中直接录入；二、在医嘱单表顶端固定录入，录入内容显示在下边的医嘱单中。 - 支持各科室、个人常用医嘱术语列表。 - 支持各科室、个人建立基于医嘱术语的医嘱术语包（也叫组套）。 - 支持设置急诊、门诊慢性病、门诊特殊病标识，处方单、申请单和治疗单打印出来会有“急”、“慢”和“特”标识。 - 支持中西医经典处方、科研处方、协定处方、名医汤药剂等特色模板。 - 支持医嘱术语名称及别名的各种模糊查询。 - 支持医嘱复制。 - 支持医嘱组合，调整组合内的顺序。 - 支持医嘱录入医嘱术语名称、备注、嘱托等内容，持滴速自定义录入和字典选择。 - 支持西药、中成药、草药三种处方。在西药、中成药处方中有用药数量、一次剂量、贴数、给药途径、单位、频次、用法、用药天数等数据，同时显示药费、注射费等；在草药方中有每次用量、处方贴数、草药制法、给药途径、药品用法等信息，支持录入药引子、煎法、服用时间备注等信息，同时显示药费。 - 支持符合草药处方风格的录入界面。 - 支持草药处方中的颗粒剂和饮片剂的自动换算和切换。 - 支持药品类医嘱术语录入时显示相关信息：药品通用名、药品商品名、规格、价格、医保类别、用法、用量、医保限制用药提醒信息、可用库存、是否为基本药物品目录、是否高危、是否贵重、是否新药等，并提供处方打印功能。产地、生产厂家根据医院决策是否显示。 - 支持医生修改默认取药药房。 - 支持医生站药品库存一级预扣。 - 支持抗菌药物分级权限控制。 - 支持毒麻药、一精、二精等特别药品权限控制。支持录入代办人姓名、身份证号等信息。 - 支持与第三方合理用药软件集成。 - 支持中、西药处方中重复用药的警示功能，允许医生进行修改。 - 对有皮试药品，提醒和注明需要皮试，有皮试结果后主动提醒，皮试为阳性的医嘱醒目提示，支持医生手工录入皮试结果。 - 支持处方开立后自动带出附加收费项目包，多张处方时支持附加收费项目按次唯一收和按处方唯一收。 - 支持多种处方标识打印，如毒麻、一精、二精、儿童等处方。 - 支持处方打印时显示打印次数。 - 支持录入检验、检查、治疗类医嘱，系统自动产生电子检验、检查申请单和电子治疗单，根据术语维护规则自动带出检验样本、检查部位、检查方法等信息。系统自动根据规则产生一张或多张电子申请单。 - 支持同一张电子检验、检查申请单包含多个检验、检查项目，根据医嘱术语附加收费项目包的规则自动带出相关附加收费项目，支持按次唯一收和按项目可选收。 - 支持电子申请单添加适应症、注意事项、备注等信息，支持电子申请单共享诊断等相关病历必需信息。 |
| 6 | 检验报告查阅 | - 提供检验报告查阅功能，能通过数据集成等方式查阅检验科室的检验报告，可获得检验科室报告数据，可查阅历史检验结果并可绘制趋势图形，查阅检查报告时能够给出结果参考范围及其结果是否阴性的判断，查阅报告时，能够根据结果和患者诊断、生理指标、历史检验结果对比等自动审核并给出提示，对于危急检验结果能够及时通知。 - 支持集成LIS检验报告查阅组件。 |
| 7 | 检查报告查阅 | 集成PACS报告和图像查阅组件。 |
| 8 | 历史就诊记录 | 支持患者在本院门诊的历史就诊记录查询，包括诊断、医嘱、处方、检验、检查、手术、处置、病历等记录。 |

10、门急诊输液管理系统

门急诊输液管理系统的主要功能是完成患者交费取药后的院内输液过程管理，包括坐位床位管理、输液安排、输液配液、项目划价、输液结束等功能。

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坐位床位管理 | - 支持维护输液坐位、床位，可以关联收费项目，也可以不关联。 - 支持坐位、床位的停用和启用。 |
| 2 | 输液安排 | - 支持输入门诊号给患者安排坐位或床位。 - 支持安排后自动生成坐位或床位的划价单，也可以手工划价。 - 安排后生成输液记录。 |
| 3 | 输液配液 | - 支持根据处方进行配液操作，能查看已收的相关费用。 - 支持打印瓶签。 |
| 4 | 项目划价 | - 支持护士输液费用划价。 - 划价的费用记录关联处方记录。 |
| 5 | 输液结束 | - 输液执行完成后，点输液记录结束。 |

11、住院医生工作站

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住院医生站 | 住院医生工作站的主要功能是以电子病历为核心，以医嘱为驱动，实现住院全诊疗过程的闭环管理。帮助医生规范、高效、高质量完成住院诊疗活动，包括病案首页、诊断、病历、医嘱、检查、检验、治疗、会诊、手术、转科、出院、历史就诊记录查询等。 1.住院医生多患者、多功能并行集中处理界面 支持界面直观显示患者关键信息，可以按分管患者、诊疗小组患者、本科患者、授权患者等分类显示和过滤，可以按列表式显示，也可以按卡片式显示。支持按护理级别、危重标识等颜色区分。首界面提醒入院患者、在院患者、转科患者、会诊患者、授权患者、手术患者等信息。支持在同一个主界面上同时处理多个患者的业务操作，每个患者业务操作时支持同时打开多个功能窗口，实现医生业务的并行处理。 2.诊疗小组设置 1)支持医生站设置多个诊疗小组。 2)支持护士站接诊时设置患者所属诊疗小组。 3.授权管理 1)支持医生将分管患者授权给其他科室、医生开立医嘱和写病历，比如授权到血透、手术、介入等科室治疗，治疗完成后取消授权。 2)支持授权期间，患者不转科、不停医嘱，本科医嘱继续执行。 4.诊断管理 1)支持ICD-10国内标准编码和自定义诊断两种模式，由医院决定采用哪种模式，或者是混合并存模式。 2)支持中、西诊断录入，支持标准编码、汉字、拼音码、五笔码、自定义码等左、右、左右匹配检索。 3)支持开立多个诊断，对主诊断做标识。 4)支持中医病名和证候录入，支持一个病名对应多个证候。 5)支持诊断加前缀和后缀。 6)支持诊断加 “疑视”、“待查”等标识，在检验检查申请单中可以选择性是否打印这些标识。 7)支持根据诊断开立系统自动弹出传染病疾病报卡功能。 8)支持科室常用诊断列表，列表按开立次数排序显示。 9)支持医生个人常用诊断，列表按开立次数排序显示。 10)支持经常开立的诊断到一定次数自动加到常用列表中。 11)支持根据诊断进入临床路径。 5.住院医嘱 1)支持门诊和住院医嘱保持同样操作风格。 2)支持按医嘱单样式所见即所得录入。 3)支持系统生成相应的检验、检查、用血、手术、会诊等申请单。 4)支持各科室、个人常用医嘱术语列表。 5)支持各科室、个人建立基于医嘱术语的医嘱术语包（也叫组套）。 6)支持医嘱的作废（撤销）功能，支持按照医疗规范规定禁止作废（撤销）医嘱。 7)支持提前录入在将来某时刻生效或停止执行的医嘱。 8)支持医嘱复制。 9)在所有医嘱录入界面显示患者药物过敏标志。 10)提供使用自由文本录入非字典医嘱、嘱托的功能。 11)提供录入非本院药物、诊疗项目的功能，支持开具药品外购处方，或开具到外院诊疗的申请单。 12)提供以当前执行医嘱、所有医嘱、已停止医嘱、医嘱类型等为过滤条件显示患者医嘱的功能。 13)提供长期医嘱重整功能。 14)支持医嘱术语名称及别名的各种模糊查询。 15)支持医嘱组合，调整组合内的顺序。 16)支持医嘱录入医嘱术语名称、备注、嘱托等内容。支持滴速自定义录入和字典选择。 17)支持西药、中成药、草药三种出院带药医嘱，并可以生成处方。在西药、中成药处方中有用药数量、一次剂量、贴数、给药途径、单位、频次、用法、用药天数等数据，在草药方中有每次用量、处方贴数、草药制法、给药途径、药品用法等信息，支持录入药引子、煎法、服用时间备注等信息，同时显示药费。 18)支持符合草药处方风格的录入界面。 19)支持草药处方中的颗粒剂和饮片剂的自动换算和切换。 20)支持药品类医嘱术语录入时显示相关信息，包括药品通用名、药品商品名、规格、价格、医保类别、用法、用量、医保限制用药提醒信息、可用库存、是否为基本药物品目录、是否高危、是否贵重、是否新药等，并提供处方打印功能。产地、生产厂家根据医院决策是否显示。 21)支持医生修改默认取药药房。 22)支持抗菌药物分级权限控制。 23)支持毒麻药、一精、二精等特别药品权限控制。 24)支持与第三方合理用药系统（PASS）的集成接口，在其支持下可进行处方配伍禁忌、不良反应、相互作用、剂量审核等合理用药审核。 25)对有皮试药品，提醒和注明需要皮试，有皮试结果后主动提醒，皮试为阳性的医嘱醒目提示。 26)支持医院设置皮试药和皮试费的收取方式。 27)支持医嘱变动时系统自动计算、更换静脉输液费等附加费用。 27)支持录入检验、检查、手术、用血、会诊等医嘱，系统自动产生电子检验、检查、手术、用血、会诊等申请单，根据术语维护规则自动带出检验样本、检查部位、检查方法等信息。系统自动根据规则产生一张或多张电子申请单。 28)支持同一张电子检验、检查申请单包含多个检验、检查项目，根据医嘱术语附加收费项目包的规则自动带出相关附加收费项目，支持按次唯一收和按项目可选收。支持检验附材费系统自动计费绑定，不需要医生、护士、收费员等手工干预录入，附材计费数量、金额准确。。 29)支持电子申请单添加适应症、注意事项、备注等信息，支持电子申请单共享诊断等相关病历必需信息。 30)提供手术申请、审核、修改和取消功能。 31)支持手术申请单分择期、加急等标志。 32)提供手术安排查询功能，包括未安排手术、已安排手术、已完成手术、已取消手术等。 33)支持会诊申请功能，支持加急申请。支持会诊申请单和会诊记录模板的创建、修改和删除功能。支持会诊科室在线查看患者病历并书写会诊记录。支持会诊记录打印功能。支持会诊状态、会诊记录和会诊及时性查询功能。 6.检验报告查阅 支持集成LIS检验报告查阅组件。 7.检查报告查阅 支持集成PACS报告和图像查阅组件。 |

12、住院护士工作站

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住院护士站 | 住院护士工作站的主要功能是协助护士完成病区管理、医嘱处理、费用管理、药品管理和护理文书书写等业务，主要功能包括：病区的房间、床位管理；入院病人的接诊管理；在院病人的转科、转病区、转床、包床管理，婴儿登记管理；患者担保、催款等警戒线管理；出院登记、召回管理；医嘱审核、分解、执行管理；住院费用管理；护理文书书写管理等。 1.病区管理 1)支持病区设置多个护理小组管理。 2)支持病区房间、床位维护，也可以统一由护理部管理。 3)支持患者接诊，给新入院的患者或者他科转入的患者分配房间和病床，安排诊疗小组、住院医师、主治医师、主任医师、护理小组、责任护士、主管护士。 4)支持患者基本信息修改，一处修改多处使用。 5)支持患者转科，本科患者转向其他住院科室。 6)支持患者转病区，本病区患者转向其他病区，如果病区与科室一一对应绑定，转科时自动转病区。 7)患者转床：患者在本病区内换床，自动更换床位费计费标准。 8)患者包床：患者包住病床和取消包床。 9)婴儿登记：为产妇进行婴儿登记，填写新生儿基本信息。 10)出院登记：给患者进行出院登记，腾出病床。 11)支持出院召回：给已出院登记但未结算的患者召回住院，并分配病床。 12)支持病区床位费自动计费。 13)支持病区警戒线管理，打印费用日清单、催款单等。 14)支持打印床头卡、床头牌、腕带。 15)支持按患者信息的一览表显示，支持按患者信息的卡片式显示。包括全病区患者的床号、住院号、姓名、性别、年龄、诊断、入院时间、医保类别、病情（病危、病重）、护理等级、陪护和饮食等信息。 2.医嘱核对 1)支持对医嘱变更信息的核对、退回和查对。 2)支持按医嘱用法绑定自动附加相关收费项目，也支持手工附加收费项目与医嘱绑定执行。 3)支持临时医嘱核对后产生执行数据，并发送到药房、医技等终端部门 4)支持医嘱核对后打印检验、检查申请单。 5)支持打印检验条形码的功能，条形码上显示采血管类型。 6)支持双击已核对医嘱及附加收费项目查询历史计费情况。 3.医嘱分解 1)支持对核对过的长期医嘱，按照频次分解出医嘱执行数据。 2)支持分解一天或多天。 3)支持医嘱核对后自动分解一天。 4)支持对医嘱分解记录删除操作。 5)支持医嘱分解后自动执行一天，产生一天的费用和领药申请记录。 4.医嘱执行 1)支持医嘱执行时非药品医嘱计费。 2)支持医嘱执行前修改取药药房，执行时生成领药申请明细，支持领药明细，先计费后领药，也支持药房摆药时才计费。 3)支持医嘱执行时判断药房可用库存。 4)支持录入皮试结果。 5)支持医嘱附加收费材料的二级库存扣减功能。 6)支持医嘱执行单的配置功能，支持按照医嘱类型、医嘱内容、药品剂型、给药途径等条件配置生成各种医嘱执行单。 7)支持各类执行单打印、重新打印功能，支持重新打印执行单时给予提示。 5.住院记账 1)支持护士站根据医嘱单进行补记费、补记药。 2)支持护士站根据费用清单冲账。 6.领药申请 1)支持设置静配领药规则，相应领药申请发送到静配药房。 2)支持选择不同的药房发送领药申请。 3)支持一日内可以多次申请领药。 7.医嘱打印 1)支持打印、重新打印长期和临时医嘱单的功能。 2)支持长期和临时医嘱单的续打功能，支持提示续打页码。 3)支持医嘱打印提醒功能，提供需要续打医嘱单的患者清单。 4)支持重整医嘱打印的功能。 5)支持指定页码的补打功能。 6)支持补录医嘱按时间排序打印。 8.医嘱对帐 1)支持护士站根据医嘱单及费用清单进行对帐。 2)支持对记账记录冲账，并自动产生退药申请记录。 9.费用集中管理 支持在一个窗口实现医嘱与费用的核对，按医嘱查询费用清单，按时间范围查询费用明细、汇总清单；支持在同一个窗口实现退药、退费、补记费等功能操作，支持补记费时指定对应的医嘱和计费时间。 |

13、病案管理系统

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病案首页-医生站 | 供临床医生使用，提供暂存、提交、打印功能。此首页为新版西医首页，可以通过接口在附页上添加医院附加内容。 |
| 2 | 病案首页-病案室 | 供病案室使用，提供编码、打回、归档、解封、打印功能。此首页为新版西医首页，可以通过接口在附页上添加医院附加内容。 |
| 3 | 病案首页(中医)-医生站 | 供临床医生使用，提供暂存、提交、打印功能。此首页为新版中医首页，可以通过接口在附页上添加医院附加内容。 |
| 4 | 病案首页(中医)-病案室 | 供病案室使用，提供编码、打回、归档、解封、打印功能。此首页为新版中医首页，可以通过接口在附页上添加医院附加内容。 |
| 5 | 综合查询 | 可以查询首页上的相关数据，条件可以组合。 |
| 6 | 住院日报-护士站(带明细) | 供护士使用，提供病房日常统计的大部分数据项，并支持扩展。提供对各项数据的修改功能，确认无误后进行提交。明细数据是指入出转的具体数据，如果采用明细模式，需要通过修改明细数据来修改汇总数据，不能直接修改汇总数据。 |
| 7 | 住院日报-病案室(带明细) | 供病案室使用，提供对护士提交的数据进行审核、打回功能。 |
| 8 | 住院日报-护士站(不带明细) | 供护士使用，提供病房日常统计的大部分数据项，并支持扩展。提供对各项数据的修改功能，确认无误后进行提交。不带明细表示只有汇总数据，这种模式下可以直接修改汇总数据。 |
| 9 | 住院日报-病案室(不带明细) | 供病案室使用，提供对护士提交的数据进行审核、打回功能。 |
| 10 | 病案回收 | 提供回收单打印功能。 病案回收到病案室之后，需要做回收登记，提供回收登记功能，并且支持按回收单进行批量回收登记功能。 |
| 11 | 病案借阅 | 病案借阅时需要进行登记，提供病案借阅登记功能。 |
| 12 | 病案归还 | 对借阅的病案进行续借、归还。 |
| 13 | 借阅催还单 | 对借阅超期未归还情况进行查询，并打印催还单。 |
| 14 | 借阅信息查询 | 对借阅的各项信息进行查询。 |
| 15 | 病案复印 | 病案复印时需要进行登记，提供病案复印登记功能。 对复印的各项信息进行查询。 |
| 16 | 常用查询统计 | 各医院比较常用的报表，包括：病案信息查询、出院患者查询、死亡病人一览表、操作员工作量查询。 |
| 17 | 手术报表 | 手术类报表，包括：手术病人一览表、手术切口分类报表。 |
| 18 | 病区日报统计报表 | 病房日报统计类报表，包括：病房医疗工作指标统计报表。 |
| 19 | 卫统报表 | 卫统类报表，包括：年龄分类统计、操作中毒情况统计、卫统4上报。 |

二、电子病历系统

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住院电子病历 | - 提供可基于模板的统一管理功能，实现对公用级、科室级及个人私有模板的维护审批。 - 提供模板维护授权管理机制，实现管理部门、科室、个人对模板（含病历、常用医学术语、医学符号、医学图片）的维护。针对已书写好的病历段落通过右键另存为功能，实现详细模板生成并可以根据需要进行自定义归类、重命名等操作；收集整理常用的标点、数字序号、特殊符号、人体部位图、诊疗描述用语，通过系统导入自动生成； - 提供所见即所得录入与打印方式，系统根据模板页面设置对医生录入文字、引用医学图片、医学公式与符号等进行自动排版与换行处理。 - 系统可以对书写使用的模板进行自动判断，实现病历必填项、可删除项等检测；同时可以根据当前操作患者性别、年龄进行逻辑错误防范。 - 提供病历质量管理功能，根据管理定义系统规则在医生登录首页窗口或针对操作患者进行事前提示与提醒，提示待完成病历事件及可完成的剩余时间。 - 提供病历质量管理功能，支持医生进行出院患者病历评分、自动与主动提交、打回申请与审批流程。 - 支持医生能利用公用、科室、病种及个人的不同类型模板进行创建和结构化输入；同时可以在病案首页、诊断、不同病历类型中自动复用患者主诉、既往史、诊断、生命特征等基本病历元素。对病历元素进行分级管理，针对基本（即通用元素）保持唯一。 - 编辑器支持功能：医生在书写过程中实现类word模式的编辑，可以像office一样的操作风格进行相同患者病历的元素、文字等内容的右键快速复制、黏贴。同时可以利用工具栏使用各种文字格式排版、表格插入，结合知识库引用特殊符号、图片。 - 系统具备知识库助手，可以根据医生录入信息进行词组自动联想，同时对输入频率较高词汇进行自动记忆，在医生下一次录入时进行优先排列。 - 可以对利用知识库或外部导入的医学图片进行标注，如使用线条、阴影、圆圈、文字描述等方式明确患者发病、手术、疼痛等部位或范围。 - 支持查询患者住院及门诊存在的检验/检查/医嘱/护理文书等诊治数据,系统对异常指标结果进行醒目颜色预警，医生可以根据需要直接引用该类信息到病历中。 - 支持三级医师对病历书写、修改及签名管理功能(CA认证），使用痕迹管理功能，对新增字符、删除、修改内容进行标识与提醒。另可以为上级医师提供插入批注、修改等审阅功能，根据需要选择留痕显示修改与不留痕修改方式。 - 提供门诊会诊一对一、一对多方式的申请与会诊意见书写功能，同时支持会诊流程、会诊患者诊疗信息共享审批管理。 - 提供独立的首页管理窗口，实现患者基本信息、诊断、手术、费用等病历公共信息的共享与同步。 - 提供出院患者病历集中打印、医生自主逐份打印；在院患者即时打印功能。针对打印功能，支持指定起始结束位置的范围打印、起始位置续打；根据选择病历段落类型自动判断实现页码排序与分页管理；病历打印痕迹管理，修改必须重打及录入重打原因。 |

三、医学影像PACS、RIS系统

| 序号 | 功能列表 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像存储系统 | - PACS综合系统管理 - 统一数据库管理 - 采用冗余存储技术 - 支持数据的分布式存储管理与数据迁移等 - 提供快速的影像查询和调取服务 - 系统权限管理 |
| 2 | 达远备份管理系统 | - 提供数据库的备份存储 - 提供大容量影像数据备份存储管理 - 支持图像无失真压缩 - 提供长期数据查询功能 |
| 3 | 服务器发布 | - 供HIS系统调用访问PACS数据 - 提供电子化的借片申请功能，经相关科室批准后，临床科室可查看病人原始影像信息 |
| 4 | 数据压缩系统 | - 影像数据的无损压缩（备份服务器） - 影像数据的有损压缩（发布服务器） - 无损/有损数据的调阅时的解压缩 |
| 5 | 权限管理系统 | 负责配置和管理整个PACS系统的权限 |
| 6 | 前置服务器系统 | - 支持设备影像的DICOM获取、动态传送等 - 获取影像与病人信息实时匹配，影像与病人信息关联存储 - 按规则将影像数据传到指定服务器上存储 |
| 7 | 登记工作站系统 | - 支持预约/取消预约 - 患者基本信息和检查信息登录和分诊（可从HIS接口获取） - 对复诊病人，自动调出患者基本信息 - 急诊病人可先检查后登记 |
| 8 | 读片报告系统 | 一、读片功能： - 影像显示：多种格式的图像阵列显示方式，并可以自行定义。可以通过锁定，进行同屏不同序列图像、不同检查日期、不同检查设备和不同病人的图像的对比显示。能够选择显示图像的相关信息 - 影像调窗：可以手动，自动调窗，设置有多种快速调窗方法，支持线性与非线性调窗，可以自定义针对不同影像种类的预设窗值 - 影像处理：移动、无级缩放、放大镜、旋转、直方图均衡、滤波、负像、边缘增强、锐化、伪彩等 - 影像动态播放：可以电影回放，速度可调，并可在播放过程中即时调窗 - ROI影像处理：可以在图像的局部感兴趣区域进行相应的图像局部处理，如调窗、缩放等 - 影像测量：长度、角度、面积、灰度值/CT值(包括点测量和ROI测量) - 信息标注：文字和字母在图像上标注 - 影像输出：支持DICOM、JPG、BMP、TIF等多种格式的图像输出 - 多序列同步对比：任意选择多个序列进行对比显示，序列片层位置自动或手工定位，同步滚动；同一病人不同时间检查的任意序列对比 - 图像交叉定位：多序列图像的线对线、点对点交互定位，根据当前操作自动定位 - 一键式操作：所有操作都可以用鼠标完成，可定制操作习惯和操作风格 - 定位线：可显示或不显示定位线，可在定位线上动态显示图像定位信息 二、报告管理功能： - 支持多种条件的组合查询，支持模糊查询 - 阅片诊断和报告编写的同步进行，用户不需在两个程序间切换，双屏能同时看图与双屏各自看图与报告。 - 具有完善的图文报告工作模板，可以输出图文一体化的规范报告，报告版式可自由设置 - 报告权限控制：支持报告多级审核制度，对报告更改痕迹进行完整记录，报告与图像能自动发布和受控发放 - 专家系统：采用结构化的树形报告模板，按设备类别、检查部位和病种展开，用户可自定义个性化模板库，模板可支持ACR及ICD10标准分类 |
| 9 | 超声工作站系统 | - 可从HIS接口直接获取检查病人信息 - 复诊病人的前次（或多次）检查报告直接可翻看显示 - 可提供静态、动态图像采集方式，动态采集时间不限 - 图像可缩放，反色和局部ROI处理 - 长度、角度、面积等多种测量 - 可进行图像标注和单图备注说明 - 支持DICOM/JPG/BMP/TIF等多种格式的图像输出 - 具有图文报告模板，可个性化定义 - 采用结构化的树形报告模板，可自定义 - 支持报告审核制 - 可查看报告历史修改信息然 |
| 10 | 统计系统 | - 科室业务统计：包括医生工作量、收费、日汇总、收入等 - 病人信息统计：包括病人年龄分步统计、病人性别统计等 - 病例信息统计：包括病人阳性率、疾病种类、部位及部位阳性率等 - 支持列表和柱状图、饼形图等报表格式 - 报表内容可分为日报表、月报表、年报表等 - 可根据需要任意定制新报表 - 可设定科室统计各自的数据，信息中心统计全院数据 |
| 11 | 检验系统 | 1.基本检验系统：全面支持生化、免疫、检验等专业数据的接收、保存、修改、审定、报告查询、打印、统计、质控等。 2.微生物系统：统计细菌百分率、敏感率、样本阳性率、总体耐药性等指标；细菌药敏数据录入、报告定制； 3.条码系统：HIS护士站打印条码，LIS技师站扫条码开展检验业务。 4.辅助审核：实现对检验标本进行批量审核，发布检验报告 5.超时报警：在检验过程中，超出时间未出结果自动报警 6.试剂管理：试剂出入库、库存、有效期、消耗量以及供应量的管理 7.细胞检验：显微镜图片装载、检验结果查询、定制骨髓和细胞形态学检验报告、支持血片和髓片样本的检验信息录入 8.Web查询：通过浏览网页的形式，实现实时的异地查询。 9.Sop文档管理：将科室内所有标准操作手册、仪器使用手册、科室规章制度文档管理统一管理 10.医生查询站：科室医生可查询打印检验结果 |
| 12 | 检验系统接口 | 1.HIS接口：从HIS核收用血申请，病人信息等，将费用返回给HIS，实现在血库系统计费的功能。 2.EMR接口：从EMR核收用血申请单和临床输血反应，将配血信息发送给EMR系统，生成发血单。 |

09包：改善办学条件-设备购置-预防医学实验教学中心设备配套建设完善-设备购置-02

校内分包号：bie-19q34-02

本包核心产品：序号8  机房管理软件

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 |  | 48个 (GbE) RJ-45，4x SFP/SFP+ ports； 背板带宽不低于256Gbps； 包转发率不低于105Mpps。 | 主机1台、电源线1根 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | 实训管理模块 |  | 60并发用户授权，需要实现以下功能： 1)专业管理，2)班级管理，3)学生管理，4)交流日志查阅，5)成绩管理，6)学习记录，7)行为报表，8)课程管理，9)课程开课计划，10)习题系统，11)在线考试系统，12)分级权限功能，13)学生系统，14)实验机桌面分享，15)选修课程学习系统。 | 60并发用户授权 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 云实验模块 |  | 60并发用户授权，功能包括： 1）提供基于B/S的Web实验机可视化操作 基于Docker容器技术，实验机界面采用HTML5显示，操作终端无需安装其它开发软件即可进行实验操作，同时将实验任务指导书与实验机进行同步显示，提供Web在线代码复制粘贴功能。 2）云实验机集群管理功能 提供云实验机集群管理，对实验机所属服务器进行新增、删除等操作，对云实验机可以根据学生编号、实验任务和环境要求自动创建，无需管理人员参与实验机创建操作过程。管理平台对云实验机可以进行停止、销毁操作。 3）云实验机类型 包含:Hadoop实验机、Hive实验机、HBase实验机、R语言实验机、Scala实验机、Spark实验机、Kafka实验机、Sqoop实验机、Flume实验机、Storm实验机、SPSS实验机、可视化实验机、MogoDB等实验机等。 4）实验任务指导书 提供超过80个以上的实验任务指导书，内容需要包含：Hadoop集群安装及开发、MapReduce数据采集与分析、Hive数据仓库、Zookeeper资源分配与运维、HBase高性能分布式数据库、Sqoop数据导入导出、Flume数据日志采集分析、Kafka数据分析、Spark集群安装及程序部属、Spark SQL & Streaming 、MogoDB数据库、数据建模与数据挖掘分析、数据可视化等。 5)实验机运行监控系统 系统提供对实验集群运行的所有实验机进行监控，可以查询编号、所属服务器、创建时间、运行状态、开放端口等内容。 6)实验任务管理功能 提供对实验任务内容的管理，包含任务课程、绑定实验机、设定任务成绩总分，排序值等。 7)实验报告审阅功能 在实验任务过程中学生上交的任务报告进行审阅评分，提供按照学生、实验任务等字段进行检索功能。 8)云实验机桌面分享系统 提供实验机桌面基于浏览器的分享功能，允许学生与学生、学生与老师同步操作实验机桌面系统，提供基于浏览器的交流功能。 | 60并发用户授权 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 实战模块 |  | 60并发用户授权 1）集群管理 基于分布式集群管理系统，提供大数据集群管理系统，功能包含Hadoop、Hive、HBase、Sqoop、Flume、Spark等节点部属及管理，提供实时监控集群的CPU、内存、硬盘等使用率及相关信息，可以对管理节点、计算节点进行启动、停止等操作管理。 *2）大数据作业管理 提供基于B/S的分析、计算任务作业的上传、部属、流程管理等功能： （1）基于 Web 的任务调度； （2）兼容Hadoop、Spark主流版本； （3）简单的 Web 和 HTTP 工作流上传； （4）项目工作空间； （5）模块化和插件化； （6）支持认证和授权； （7）可跟踪用户行为； （8）失败任务的重试。 | 60并发用户授权 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 教学资源包 |  | 一、行业案例及数据：提供典型行业分析案例及10多个行业，数据总容量超过20TB，行业数据包，数据内容提供定期更新服务，具体内容包含如下：（1）地区房产数据,（2）全国汽车数据,（3）法律咨询数据,（4）疾病咨询数据,（5）股票基金交易数据,（6）天气、气象数据,（7）人脸图像数据,（8）电商评价数据,（9）生鲜食品价格数据,（10）搜索引擎访问日志数据,（11）海量网站访问日志数据。 二、配套实训课程，至少免费和大数据相关的课程20门以上。 (1)基础型 1)大数据时代宏观背景，2)大数据行业应用介绍，3)大数据基础技术介绍， 4)Linux系统基础，5)Shell编程基础，6)分布式文件系统HDFS原理 ，7)MapReduce算法原理，8)ETL 基本理论及常用工具，9)数据可视化基本理论 ，10)数据可视化的表现形式， 11)数据可视化应用及开发工具，12)数据挖掘算法库介绍，13)R语言开发基础。 （2）提高型 1)Python语言， 2)Java大数据开发基础 ，3)ZooKeeper基本概念和体系架构 ，4)Yarn 系统架构，5)HBase 基础，6)Hive基础及开发， 7)HiveServer2 编程，8)kafka编程，9)Sqoop使用，10)flume简介-基础知识，11)流计算软件介绍， 12)Spark功能与架构及生态圈介绍， 13)Spark计算模式，14)Spark SQL基础，15)Spark ML编程。 三、配套实验任务指导书及相应实验环境， 提供实验任务指导书（含实验环境），不少于200个以上的实验任务指导书，内容需要包含：Hadoop集群安装及开发、MapReduce数据采集与分析、Hive数据仓库、Zookeeper资源分配与运维、HBase高性能分布式数据库、Sqoop数据导入导出、Flume数据日志采集分析、Kafka数据分析、Spark集群安装及程序部属、Spark SQL & Streaming 、MogoDB数据库、数据建模与数据挖掘分析、数据可视化等。教师可根据上课需求，灵活删减和编辑。提供实验任务不少于200个。 | 10多个行业的典型分析案例，数据总容量超过20TB | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 典型数据分析案例 |  | *提供所有案例的电子版文档说明及源码： 糖尿病人测是否患癌症； Scikit-learn分类算法综合； TF-IDF算法对文本进行统计词频； K-means算法对iris数据聚类； 决策树算法分析天气、周末和促销活动对销量的影响；Apriori算法提取客户购买商品的关联规则； 支持向量机算法对数据进行人脸识别； n神经网络对语料库进行文本分类； n利用FP-Growth算法从新闻站点点击流中挖掘热门新闻报道； 集成学习算法对iris数据进行分类； | 多个行业的典型行业案例的电子版文档说明及源码 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 黑板 |  | 1300mm*4000mm 定制，需内嵌大屏电视86英寸 |  | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 机房管理软件 |  | 1.采用中心服务器+管理机+教师机+学生机的四层架构，并且支持教师机、学生机悬浮菜单窗口；支持菜单自定义； 2.屏幕监看支持64路屏幕滚动监看。老师可实时监看单一、多个学生机的屏幕；不仅能同时监看多个学生屏幕，而且能实时监看各学生机的鼠标形状变化和移动轨迹。支持缩放显示和全景显示，并可动态切换；在监看中，可对任一学生机进行直接遥控。支持教师鼠标或学生鼠标自动对焦功能；支持对被监看的屏幕进行录制或照相功能；任何内容都能实时高效地监看，包括对各种课件及课件中的视频、 DirectDraw、Direct3D、OpenGL、Cool 3D、3D MAX、AutoCAD、FLASH、DVD等； 3.软件具有完善的上机行为控制和监管功能，支持程序过滤功能，具有黑白名单库，有效的过滤各种游戏程序；支持网络 IP 过滤、端口过滤、网址过滤，能够构建绿色健康的上机上网环境；usb存储设备过滤、光驱过滤、文件深度隐藏、文件读写控制，对于程序的使用、网络的访问、usb的读写文件都有详细日志记录； 4.支持音频多播，提供多路语音频道，学生可以进行语音的跟读、复读，支持变速不变调等； 5.支持网络画板，提供给师生互动的图画交流平台，老师在讲课过程中能够随时调用画板，能够随时截取当前讲课内容，师生同时在此内容上进行注释、画图交流； 6.老师可以将教学课件提供给学生点播，实行差异化自主教学；学生可以点播观看或下载老师提供的各类课件；支持各种文件格式的课件；支持点播人群限制功能，对于特定课件，可以指定特定人群访问； 7.视频监控支持多达25路视频监视；视频对讲支持语音视频同步实时面对面交流。 8.老师可以对学生进行在线考试；支持对试题（类型、知识点、难度、格式、题干及答案）的创建、编辑、导入、导出管理；支持对试卷（内容、模式、出题方案、参数）的创建、编辑、导入、导出管理；支持发放试卷、开始考试、允许交卷、结束考试、阅卷评分等考试控制管理；支持脱机阅卷、评分、统计功能；支持考试时的语音、及时消息、媒体播放、举手请求等功能；试卷支持语音题目、图片题目、视频题目等各种多媒体格式试题； |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 多媒体讲台 |  | 1.钢木结合材料一体成型，实木扶手，桌面木质耐划台面全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性。 2.盖门采用翻转设计，可安装22英寸显示器，角度可随意调节。 3.主体材质采用1.5mm正规冷轧钢板，表面采用喷塑处理，防腐蚀耐磨。 4.桌面下层采用标准机柜设计，带层板，内置国标19英寸机架。 5.桌面预留集成笔记本接口模块（USB3.0两个、VGA一个、网络接口一个、Audio一个、电源接口一个、话筒接口一个）。 6.右侧视频展示台。 7.规格尺寸根据现场定制。 8.中央控制系统，系统包括面板、主控机、控制软件、网络接口、USB接口、I/O控制接口。具有4路视频输入，6路音频输入，3路VGA输入，5路红外控制，2路视频输出，2路VGA输出，2路音频输出；1路电动幕、1路投影机电源、1路设备电源。 | 讲台1套，多媒体中央控制器1台，控制面板1个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 功放 |  | （1）1U的机身。 （2）各通道配置独立、可扫描高／低通滤波器可优化超低音扬声器或整个系统的输出。 （3）提供综合保护措施包括DC检测、热保护、电流限制和衰减器保护。 （4）频率响应 20Hz-20KHz，+0/0.3dB。 （5）输出功率 2x200W (8Ω) ，2x300W (4Ω)。 （6）信噪比 ＞100dB。 （7）串音 ＞90dB@1KHz。 （8）输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 音箱 |  | （1）扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型。 （2）高音单元：1英寸。 （3）低音单元：6.5英寸。 （4）频率响应：60Hz-20KHz。 （5）功率：60W(RMS) 120W(PEAK)。 （6）灵敏度≥91dB。 （7）最大声压级≥105dB。 | 中控1台、有缘音箱1对 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 无线话筒 |  | 一、红外线接收功率放大器双频型1台 1.采用红外线传感技术。 2.设有两个通道（即A、B通道）无线话筒音量分别独立调节旋钮； 3.音频输出接口：RCA-2一组 ； Φ6.35mm一组； 4.内置红外线传感混合器，可连接一个或四个以内红外线传感器； 5.具备啸叫抑制功能，能有效防止啸叫； 6.具有一组RCA-2接口输出、一组Φ6.35mm接口输出； 7.红外线波长：850nm； 8.接收方式：TRF（射频调谐）； 9.频率响应：100Hz～15KHz ； 10.信噪比（S/N)≥80dB； 二、红外线传感器*3： 1.红外线传感器既可贴侧墙壁固定安装，也能顶挂安装； 2.红外线传感器多角度无盲点全向接收。 3.电源:DC30V； 4.接收频率：2.3MHz、2.8MHz、3.2MHz、3.8MHz； 5.接收红外线波长：850nm； 6.传输方式：PLL锁相环脉冲调制； 7.接收方式：外置超广角高灵敏360度全向接收； 8.接收灵敏度：≥85dB； 9.信噪比（S/N）：≥80dB； 10.频响范围：50Hz～15KHz； 11.接收距离：直线可视传输距离25米以上，非直线可视传输距离8米以上。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 交换机 |  | 48个 (GbE) RJ-45，4x SFP/SFP+ ports； 背板带宽不低于256Gbps； 包转发率不低于105Mpps。 | 主机1台、电源线1根 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 技术服务费 |  | 40台计算机网线、电源线、中控台、功放、音箱等的线材、布线、连接等 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 双气路大气采样仪 |  | 流量范围：0.1-1.5L/min，额定流量：2.5L/min，流量计精度：2.5级，流量稳定性：≤5%，定时范围：1-99min连续可调，误差：≤0.1%，交直流两用。电池可连续工作大于6小时，每台配相匹配的电池一套。 |  | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 16 | 粉尘采样器 |  | 1.流量范围：5～30 L/ min（每路） 2.采样流量：L设=20 L/min 3.抽气负压：≥3000 Pa 4.采样范围：TSP RSP 5.恒流精度：<±1.5% 6.流量计精度：<2.5级 7.流量稳定性：≤±5％ 8.滤膜直径：φ40 mm（TSP） （ RSP）另加≤10цm粉尘切割器 9.采样头气密性：1000 Pa压力不漏气 10.采样效率：符合“BMRC”采样曲线标准 11.显示模块：四位LCD液晶数显 12.定时范围：99 h 59 min（单片机智能控制） 13.定时误差：≤±0.1‰ 14.工作条件：-20℃～50℃ 15.相对湿度：<85％ 16.储存温度：-30℃～55℃ 17.使用状态：连续或断续工作 18.连续时间：>180 min 19.工作噪音：≤65 dB（A） 20.工作电源：AC 220V 50Hz DC 12V 21.非防爆型 |  | 台 | 3 | 否 | 否 |