中央财经大学沙河校区

食堂排油烟风机维保和清洗项目

竞争性磋商文件

采购编号：FW-2019017-BG6525

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2019年05月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	4

一  说  明	5

二  磋商文件	6

三  首次响应文件的编制	7

四  响应文件的递交	11

五  磋商及评审	12

六  确定成交	20

七  其它	22

第三章  合同条款	24

第四章　合同格式	40

第五章  附件—首次响应文件格式	42

第六章  项目需求	58

# 第一章    竞争性磋商公告

北京国际工程咨询有限公司受中央财经大学的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商参与磋商。

1.  项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机维保和清洗项目。

2.  采购编号：FW-2019017-BG6525。

3.  采购内容：见竞争性磋商文件第六章。

4.  合格供应商：见竞争性磋商文件第二章的1.2。

5.	购买竞争性磋商文件：

1） 时间：公告发布之日起至2019年05月17日(非工作日除外)，每日上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同。）。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）竞争性磋商文件售价：人民币500元/包，售后不退。只接受现场购买文件。

4）电子版文件下载方式：登录www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称。

6. 现场踏勘

为了保证项目的实施，本项目要求供应商现场踏勘，仅此安排一次踏勘，请供应商按时参加，由招标代理机构统一组织，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

1、踏勘联系人：赵老师

2、踏勘联系方式：（座机）010-61776931、010-61776906

3、踏勘集合地点：北京市昌平区沙河高教园区中央财经大学校内北京财大昌欣物业管理有限公司工程技术部119室集合。

4、踏勘集合时间：2019年05月20日上午09：30（北京时间）。

7.  响应文件提交截止时间、开启时间和地点：

1）首次响应文件提交截止时间：2019年05月24日上午09：30（北京时间）；

2）首次响应文件开启时间：2019年05月24日上午09：30（北京时间）；

3）首次响应文件提交、开启地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室；

4）首次响应文件请于首次响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；

5) 最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

6）供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

8.  需要落实的政府采购政策：扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展等。

9.  凡对本次磋商提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系。

10.  采购人：中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号

联系方式：闫老师010-62289113，王老师010-62288705

11. 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：贾溪

联系方式：010－82376733

传真：010－82370881

电子邮件：jowena@163.com

12. 项目联系方式：贾溪/ 010－82376733

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机维保和清洗项目 采购编号：FW-2019017-BG6525 采购人：中央财经大学 联系方式：闫老师010-62289113，王老师010-62288705 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：贾溪/010－82376733 |
| 1.2 | 合格供应商条件：见供应商须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：不少于预算金额的1.5% |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（光盘或U盘）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：2019年05月24日上午09：30整（北京时间） 提交首次响应文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室 |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：2019年05月24日上午09：30整（北京时间） 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 成交服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。 |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近三年经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.4  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.5  必须按包购买竞争性磋商文件并登记备案，否则没有资格参加该包的磋商。

1.2.6  不接受联合体参加磋商。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	财政性资金，已落实。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章	　竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  合同格式

第五章  附件——首次响应文件格式

第六章　项目需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“项目需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件（技术响应文件），证明其拟提供的合同项下的服务的合格性和符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用。本项目合同期内，所有维修保养和清洗事项产生的人工费、设备及零配件更换、耗材消耗等全部费用均包含在本项目报价中，采购人不再支付任何其他费用。

10.4	为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商响应的每个包号只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商响应的每个包号只能有一个最终响应方案/最终报价，否则该包视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票；

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商须注明响应的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 90 天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子光盘或U盘首次响应文件1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何首次响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章后才有效。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5   自然人参与磋商的，所有加盖公章的要求均可用签字代替。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明 “磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商公告中指明的地址。

2）注明竞争性磋商公告中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商公告中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位（法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章）。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的补充、修改通知应密封提交并注明“补充/修改通知”。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商公告中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是磋商小组指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按规定购买竞争性磋商文件的；

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组按包根据下表中规定的各项因素进行评审，以每包评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法（如果只有两家合格供应商按要求提交了最终报价，则按评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家供应商作为成交候选供应商）【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。具体如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、评审价（10分） |  |  |  |
| 1 | 评审价 | 以符合磋商文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×10。 | 10分 |
| 二、商务部分（7分） |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 供应商近三年（2016年04月01日起，以合同签订时间为准）施过的与本项目相同或相似的项目业绩（提供合同金额页及盖章页、内容页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 3 | 响应文件 | （1）响应文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得1分，每出现一个错误在1分的基础上扣0.2分，扣完为止。 （2）响应文件采用双面打印得0.5分。 （3）响应文件中复印清晰的得0.5分，每出现一页复印0.5分的基础上扣0.1分，扣完为止。 注：复印件包括但不限于营业执照、纳税凭证、社保缴纳记录、审计报告、信用证明、证书等磋商文件要求的内容。 | 2分 |
| 三、技术部分（81分） |  |  |  |
| 4 | 项目服务（实施）方案 | 服务应答能够很好的满足项目要求，项目服务方案描述详细周全、条理清晰、完善科学，服务计划安排合理，服务质量保证措施完善的，得25分；服务应答基本能够满足项目要求，项目服务方案描述全面，科学可行，服务计划安排合理，具有明确的服务质量保证措施的，得20分；服务应答有不足，项目服务方案描述清晰，服务计划安排较合理，有质服务量保证措施的，得15分；服务应答不能满足项目要求，项目服务方案（有较大缺陷，有服务计划，质服务量保证措施不力的，得5分；未提供明确的服务方案的不得分。 | 25分 |
| 5 | 运维方案 | 供应商针对本项目提供的运维方案的合理、有效，满足或优于本项目需求，可实施性强，得16分； 运维方案基本合理、有效、符合项目需求，可实施性一般，得12分；运维方案有不合理、有缺陷，不和符合项目需求，实施性不强，得6分。未提供运维方案得不得分。 | 16分 |
| 6 | 应急预案 | 应急预案制度健全，可控性强，防范措施完善合理，可实施性强的，得16分；具有应急预案制度，有可控性，防范措施合理，具有可实施性的，得12分；应急预案制度不完善，可控性不强，防范措施不具针对性，应急预案在实施中有缺陷的，得6分；未提供明确的应急预案的不得分。 | 16分 |
| 7 | 人员配备方案 | 项目配备的项目组具有较高学历的人员比例高、专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得10分；项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得7分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得3分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 | 10分 |
| 8 | 服务承诺 | 服务承诺及为完成承诺所采取的措施： 具有成熟、完善的服务保障体系，满足招标文件要求的得8分； 基本满足招标文件要求的得6分； 不能满足招标文件要求得4分； 未提供售后服务方案的得0分。 | 8分 |
| 9 | 设备、机具配备 | 考察针对本项目配置的设备、机具、材料备件等专业、适用、充足、使用情况良好得6分；基本专业、适用、充足、使用情况一般得4分；与专业匹配度不高、不适用、设备机具单一得2分。 未提供设备、机具得0分。 | 6分 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 10 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查投标人所响应产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照磋商文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2分 |

说明：

1、评审价：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的最终报价给予6%的扣除作为评审价；其它形式下，供应商的最终报价即为其评审价。小型和微型企业须填写本须知第29.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

2、监狱企业参与磋商视同小型、微型企业，须填写本须知第29.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、残疾人福利性单位参与磋商视同小型、微型企业，须填写本须知第29.2条规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

4、节能产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其响应将被视为无效响应。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

5、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其响应将被视为无效响应。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定每包第一名成交候选供应商为成交供应商。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	磋商终止

25.1   在采购中，若有包号出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.1.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

25.2    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.3    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   成交服务费及小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

29.1  成交服务费具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2  小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）格式见第五章的附件9。

### 30.   质疑

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款

- 中央财经大学沙河校区

- 食堂排油烟风机系统清洗、维保合同

甲方：

乙方：

丙方：

- 依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，在平等、自愿的基础上，兹有甲方授权乙方委托丙方为其所使用的中央财经大学沙河校区东区、西区食堂油烟排放系统和通风系统进行维护保养、油烟排放系统清洗工作。经三方协商，特拟定以下合同：

- 第一条  清洗、维保范围、周期以及验收标准

- 1、维保设备范围：详见附件《中央财经大学沙河校区东、西区食堂排烟系统设备清单》，具体数量以现场的实际设备为准。

- 2、设备清洗范围和周期：

- 2.1东、西区食堂排油烟罩、排油烟管道、静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备、排烟风机、油烟主管道、排油烟风机、送排风机、排风机、新风换气机、静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备的清洗周期为：每60天清洗1次，每次清洗时间不超过7天；

- 2.2送排风、新风换气、补风系统通风管道及设备的清洗周期为：每180天进行1次整体清洗；

- 2.3新风换气机回风过滤棉每15天清洗1次，60天更换1次；

- 2.4厨房补风系统回风过滤网每15天清洗1次。

- 3、验收标准：

- 3.1以清洁表面干净无油垢为清洗标准；

- 3.2以设备运转无故障为设备维保标准；

- 3.3设备清洗完毕后丙方即时提交清洗记录、管道清洗前后对比照片及相关验收图片和文字材料，由甲乙双方在《厨房烟道清洗验收单》签字确认后方能生效。

- 第二条  合同期限

本合同限期为        年，自   年   月    日至    年    月    日止。

- 第三条  合同金额及结算方式

设备维保费在合同生效后半年支付设备维保费用总金额的30%，合同到期且合同内全部义务和责任完全履行完成后十个工作日内支付设备维保费用总金额的20%，合同到期后三个月后丙方开具符合采购方要求的国家正规增值税专用发票，甲方支付合同尾款50%；

甲方支付维保费用前，丙方应当向甲方开具符合甲方要求的国家正规增值税专用发票，否则甲方可拒绝付款，且不因此而承担任何责任。

- 第四条 各方权利义务

- 1、甲方权利义务：

- 1.1甲方应按合同约定，按时支付丙方相应合同款；

1.2甲方收到丙方的清洗通知后，应在合理时间内告知丙方可进行清洗的时间；

1.3甲方根据清洗的进程安排，提前对清洗涉及部位的物品进行整理保管，以保证粮油食品的安全性；清洗完毕后，甲方、乙方一起对丙方的清洗情况进行即时验收，并在《厨房烟道清洗验收单》上签署意见，签字确认；

- 1.4甲方对丙方违规操作或违反安全管理规定行为有权进行制止；

- 1.5本合同所述的维保和清洗设备的所有权归甲方所有。

- 乙方权利义务：

2.1在丙方清洗、维保开始前，乙方应协调甲方配合丙方对合同范围内的东、西区食堂排油烟系统和通风设备进行现场检查和数量统计，并由三方签字确认；

2.2根据甲方确认的可清洗时间，协调丙方制订进场清洗的进程安排，并通知甲方根据进程安排，提前对清洗涉及部位的物品进行整理保管，以免影响清洗作业，并保证粮油食品的安全；清洗完毕后，甲方、乙方一起对丙方的清洗情况进行即时验收，并在《厨房烟道清洗验收单》上签署意见，签字确认；

2.3乙方应对丙方工作提供便利，在丙方进行设备的维护、保养工作提供必要的水、电等，维保完毕后乙方应对丙方的维保内容进行即时验收，签字确认并签署意见；

2.4乙方有监督丙方的权力，并对丙方违规操作或违反安全管理规定行为有权进行制止；

2.5在本合同期内，丙方进行排油烟风机的维保和清洗过程中发生的任何事故及意外均与甲方、乙方无关。

3、丙方权利义务：

3.1丙方派出执行本合同的维保清洗人员必须出示健康证，并在进行维保和清洗工作期间，必须严格遵守甲、乙方管理制度，严格执行安全操作规范并保证食堂正常运营的需要；

3.2本合同签署生效后的十日内，丙方向甲、乙方提交根据招投标的相关文件内容制订的设备清洗、维保计划和实施方案；

丙方应严格按照清洗周期安排清洗作业，并每次清洗前三天将清洗计划通知甲、乙方，待甲、乙双方确认后，按照三方确认的清洗进程计划安排清洗作业，清洗完毕后丙方须向甲乙方提交当次清洗记录、管道清洗前后的对比照片及相关验收图片和文字材料，并由三方签字确认后方能生效；每次维保完毕后，丙方须向乙方提交当次维保记录及相关的文字材料，并由乙方签字确认后方能生效；

3.3丙方必须按期进行设备的维护，发生故障，1小时内响应，2小时到达现场进行处理，常规故障处理8小时内完成，一般部件更换24小时内完成，非常用部件更换，须在72小时内修复完毕，为保证服务质量、更换的配件须为原装配件。易损配件需配备足够的备件（如皮带、轴承、排油烟电动机等）。

3.4丙方须爱护甲方各种设施，注意节约用水电，丙方工作人员只能对维保和清洗设备进行操作，不准动用其他甲方设备，因丙方造成的损坏，丙方负责赔偿甲方。

3.5丙方指定专人负责丙方人员的管理、烟道清洗质量的检查和清洗工作中的各项安全措施。丙方工作人员必须统一着装、佩戴胸卡，清洗中佩带安全帽、系安全带等安全设施，丙方清洗工作结束后，要做到工完场净。

3.8丙方使用的厨房烟道清洗剂必须符合国家的环保标准，并向甲乙方提交相关证明，保证在清洗过程中产生的噪音及异味要降低到最低限度。

3.9丙方自行筹备在清洗过程中所需用的各种器材和物品。清洗完毕后，丙方对清洗的项目，要达到清除火灾隐患，符合防火要求。

- 第五条  各方违约责任

1、甲方应按合同约定支付丙方相应合同价款，如违反约定，每逾期一天，丙方有权向甲方追加当次应付合同价款1%的违约金，但违约金总额不得超过合同总额的百分之十；

2、如丙方未按本合同约定履行维保和清洗义务，丙方违反本合同任一关于期限的约定，每逾期一天，丙方应当向甲方承担本合同总额1%的违约金，或丙方违反本合同任一项关于丙方义务的约定，每违反一次丙方应当向甲方支付合同总额 2%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方损失的，丙方应当予以赔偿。逾期超过10日或违反约定超过3次的，甲方有权选择解除本合同或选择在丙方纠正违约行为后继续履行本合同；

3、如因甲方过错造成丙方无法按时完成工作，由甲方承担全部责任；

4、如因丙方原因给甲方、乙方或第三人造成损失的，由丙方承担全部责任。

5、在维保清洗项目中，丙方对甲乙方验收不合格部分应予以返工，返工费用由丙方自行承担。

6、如遇不可抗力造成的损失，甲乙丙三方不可追究对方责任。

7、本合同终止后一个月内因丙方清洗未达到防火要求而发生火灾，造成甲方经济损失，丙方按烧毁设备的净值给予赔偿。

8、合同履行期间，任何一方不得随意解除合同，如未按约定，另一方有权按合同价款的20%请求赔偿。

- 第六条  合同争议解决方式

合同执行期间如果发生争议，三方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第七条  附则

- 1、甲方授权乙方进行的中央财经大学沙河校区食堂排烟风机清洗、维保项目竞争性谈判涉及的文件（包括竞争性谈判文件、丙方提交的投标书和谈判期间丙方签署的文件）均作为本合同的附件。

- 2、本合同于甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

- 3、本合同的签署即说明甲乙丙三方均认真阅读并充分理解本合同的条款。

- 4、本合同一式陆份，甲乙丙三方各执贰份，每份具有同等法律效力。

- 5、本合同履行完毕后自动终止。

- 中央财经大学沙河校区东西区食堂排烟系统清洗、维保设备清单

| 序号 | 设备 编号 | 维保项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区地下室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1JBI-1 | 送风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 52 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 35 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 200*200 | 米 | 10 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*250 | 个 | 8 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 2 | 1JBI-2 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 21 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*250 | 米 | 8.5 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 600*300 | 个 | 3 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 3 | 1JBI-3 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 65 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 45 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 4 | 1JBI-4 | 送风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 1250*400 | 米 | 23 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 5 | 1PBI-1 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 28 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 400*250 | 个 | 7 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 6 | 1PBI-2 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 12 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 400*250 | 米 | 19 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*300 | 个 | 3 | 地下室 |
| 7 | 1PBI-3 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 81 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 3 | 地下室 |
| 8 | 1PBI-4 | 排风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 60.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 9 | 1PBI-5 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 31.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 500*200 | 个 | 2 | 地下室 |
| 10 | 1HB1-1 | 新风换气机 |  | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 320*250 | 米 | 38.7 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 250*200 | 米 | 79.4 | 地下室 |
|  |  | 新风口 | 160*120 | 个 | 12 | 地下室 |
| 11 | 1PYYB1-1 | 排油烟风机 | 风量：34800m3/h，H=845Pa，N=15KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 1600*630 | 米 | 75 | 地下室 |
| 12 | 1PYYB1-2 | 排油烟风机 | 风量：28800m3/h，H=532Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 2000*400 | 米 | 65.3 | 地下室 |
| 13 | 1PYYB1-3 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*250 | 米 | 47.3 | 地下室 |
| 14 | 1PYYB1-1、2、3 | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 35 | 地下室 |
| 东区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY1-1 | 排油烟风机 | 风量：22000m3/h，H=1000Pa，N=11KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 85.6 | 一层 |
| 2 | 1PYY1-3 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.4 | 一层 |
| 3 | 1PYY1-4 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 55.5 | 一层 |
| 4 | 新增1 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 5 | 新增2 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 6 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 700*600 | 米 | 55 | 一层 |
| 7 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 一层 |
| 8 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 一层 |
| 9 | 1H1-1、2、3 | 新风换气机组 |  | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 165 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 178 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 630*250 | 米 | 58.8 | 一层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 28 | 一层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 3 | 一层 |
| 9 | 1JYY1-3、4 | 厨房新风补风机 | 5.5KW | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 120.5 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1600*1300 | 米 | 11.8 | 一层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1600*1300 | 个 | 2 | 一层 |
| 10 | 1J1-3 | 送风机 | L=8564m3/h，H=435Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 25 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 150*150 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 11 | 1J1-4 | 送风机 | L=1800m3/h，H=150Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 320*200 | 米 | 38 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 1 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 12 | 1J1-5 | 送风机 | L=15660m3/h，H=379Pa | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 39.1 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 13 | P1、2、3 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 65 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 14 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 3 | 一层 |
| 14 | 1J1-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 15 | 1P1-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 东区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY2-1 | 排油烟风机 | L=22500m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.3 | 二层 |
| 2 | 1PYY2-2 | 排油烟风机 | L=27000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 66.2 | 二层 |
| 3 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.3 | 二层 |
| 4 | 新增4 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.2 | 二层 |
| 5 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 二层 |
| 6 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 二层 |
| 7 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 2000*320 | 米 | 290 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 10 | 二层 |
|  |  | 新风送排风口 | 1200*800 | 个 | 20 | 二层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 二层 |
| 8 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 8.8KW | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 125 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 2200*1300 | 米 | 15 | 二层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 2200*1300 | 个 | 2 | 二层 |
| 9 | P2-1、2、 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 42 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 10 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 2 | 二层 |
| 10 | 1J2-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 11 | 1P2-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 东区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY3-1 | 排油烟风机 | L=13000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 47 | 三层 |
| 2 | 1PYY3-2 | 排油烟风机 | L=27360m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 55 | 三层 |
| 3 | 火锅厅 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 45 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 400*200 | 米 | 21 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 300*200 | 米 | 22 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 320*200 | 个 | 17 | 三层 |
| 4 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 65 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 800*320 | 米 | 50 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 630*320 | 米 | 115 | 三层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 14 | 三层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 三层 |
| 5 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 9KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 厨房新风补风机 | 4KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 85 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 800*320 | 米 | 35 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1700*1000 | 米 | 3.5 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 3200*1000 | 米 | 8 | 三层 |
|  |  | 补风口 | 600*600 | 个 | 8 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1700*1000 | 个 | 1 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 3200*1000 | 个 | 1 | 三层 |
| 6 | 1J3-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 7 | 1P3-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 8 |  | 排油烟罩 | 宽125 | 米 | 19 | 三层 |
| 9 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 2 | 三层 |
| 东区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电气控制柜 |  | 台 | 4 | 电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮箱 |  | 台 | 14 | 电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 5 | 电气系统 |
| 西区地下一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-1 | 排油烟风机 | 风量：70000m3/h，全压970Pa，功率：30KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 85000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1800*900 | 米 | 37 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*900 | 米 | 32 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*800 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 600*600 | 米 | 28 | 西区地下一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 2 | PS-2 | 排风机 | 风量：21000m3/h，全压550Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1500*800 | 米 | 28.5 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*630 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*320 | 米 | 24 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*320 | 米 | 50 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 800*800 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 250*250 |  | 6 | 西区地下一层 |
| 3 | SS-1 | 送风机 | 风量：6000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1600*1000 | 米 | 41 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1500*500 | 米 | 18 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 800*800 | 个 | 5 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 4 | 西区地下一层 |
| 4 | SS-2 | 送风机 | 风量：3500m3/h，全压230Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 20 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 200*200 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
| 5 | SS-3 | 送风机 | 风量：10000m3/h，全压600Pa，功率：3.5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 630*500 | 米 | 10 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 900*600 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 6 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
| 西区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-4 | 排油烟风机 | 风量：45000m3/h，全压970Pa，功率：22KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 60000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：9000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1300*700 | 米 | 38 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 630*630 | 米 | 18 | 西区一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区一层 |
| 2 | PS-5 | 排风机 | 风量：5000m3/h，全压420Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 3 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 17 | 西区一层 |
|  |  | 排风口 | 600*600 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 3 | SS-4 | 送风机 | 风量：26500m3/h，全压400Pa，功率：18.5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*800 | 米 | 45 | 西区一层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 14 | 西区一层 |
| 西区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-7 | 排油烟风机 | 风量：35000m3/h，全压970Pa，功率：20KW | 台 |  | 西区二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 55000m3/h | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*700 | 米 | 26 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*800 | 米 | 25 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 18 | 西区二层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区二层 |
| 2 | PS-8 | 排风机 | 风量：9000m3/h，全压690Pa，功率：3KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排风管道 | 850*400 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 排风口 | 500*500 | 个 | 4 | 西区二层 |
| 3 | SS-6 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区二层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区二层 |
| 西区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS增加 | 排油烟风机 | 风量：26500m3/h，全压850Pa，功率：15KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 19 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：21000m3/h，全压850Pa，功率：11KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 21 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 12 | 西区三层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区三层 |
| 2 | SS-7 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区三层 |
| 3 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区三层 |
| 西区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电器控制柜 |  | 台 | 1 | 西区电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮 |  | 个 | 11 | 西区电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 4 | 西区电气系统 |

甲方（签章）　             乙方（签章）             丙方（签章）

代表人：      　　　       代表人：                 代表人：

地址：                     地址：                   地址：

邮编：                     邮编：                   邮编：

联系电话：                 联系电话：               联系电话：

传真：                     传真：                   传真：

日期：   年  月  日       日期：  年   月   日      日期：    年    月   日

# 注：

# （1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求”中相关规定不一致，以第六章“项目需求”中的相关规定为准。

# （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第四章　合同格式

本合同由中华人民共和国的中央财经大学（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下服务，即（服务名称）而竞争性磋商采购，采购项目名称为“项目名称”，采购编号为“采购编号”。并接受了卖方以总金额（人民币：    万元，￥      ）（以下简称“合同价”）提供上述服务的响应。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款；

- 响应文件；

- 竞争性磋商文件；

- 成交通知书。

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在签署日期根据相关法律法规签署本协议。

# 第五章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

5-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

5-2 纳税证明

5-3财务状况报告

5-4 社会保障资金缴纳记录

5-5近三年经营活动中无重大违法记录声明

5-6磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件6——法定代表人授权书（格式）

附件7——单位综合情况一览表

附件8——同类项目业绩

附件9——技术响应文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商公告(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）相关包号的应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起  90 个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 序号 | 首次响应总报价 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注: 此表中，供应商响应包号的首次响应总报价应和附件3中的该包总价相一致。

## 附件3    首次响应分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应。

3. 上述各项的详细分项报价，也可另页描述。

## 附件4  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

附件5-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位参与磋商提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构参与磋商提供执业许可证、自然人参与磋商提供身份证）复印件加盖本单位公章】

附件5-2   纳税证明

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章，依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件5-3   　供应商的财务状况报告

会计师事务所出具的2018度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在首次响应文件中，必须提供本单位2018度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如供应商无法提供2018度财务审计报告（或成立一年内的公司无法提供验资证明复印件），则需提供在首次响应文件提交截止日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。采购单位保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供首次响应文件提交截止日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件5-6 竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注1：如果磋商文件第六章对供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则供应商必须按要求提供相关证明材料。

注2：供应商须提供“供应商相关单位一览表”。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件6   法定代表人授权书(格式)

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件须附后）：

电　　　　话：

传　　　　真：

## 附件7   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 附件8   同类项目业绩

## （对同类项目业绩进行列表描述，包括但不限于项目名称、合同签订时间、项目内容概要、委托方联系方式等，须附合同复印件）

## 附件9  技术响应文件

供应商名称:____（盖章）___采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第六章的项目需求，提供详细技术响应文件）

## 附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

【如小微企业（监狱企业）提交的“小型微型企业声明函”、残疾人福利性单位提交的“残疾人福利性单位声明函”等】

小型微型企业声明函格式

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：（监狱企业参与磋商该条直接改为“本公司郑重声明如下：”）

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业参与磋商该条直接改为“本公司为监狱企业”）。

2.本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本公司的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

# 第六章  项目需求

第一部分：项目一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河校区食堂排油烟风机维保和清洗 | 1项 | 50万元/年 |
| 注1：本项目不接受进口产品/服务参与磋商； 注2：供应商最终报价不得超出预算，否则视为无效响应。 |  |  |  |

第二部分：项目需求

一、项目背景

本项目为中央财经大学中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机系统及设备、设施定期清洗、维修、保养。

二、服务要求：

1.沙河校区食堂排油烟风机系统及设备、设施定期维护、维修保养；

2.沙河校区食堂排油烟风机管道定期清洗、维护、保养；

3.出具符合《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求，《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）及地方区域环保和消防要求的清洗记录报告一式四份（东区、西区食堂分别出具报告）；

4.严格执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）的有关规定；

5.成交供应商应在每次维护、维修、清洗和保养活动结束后，提供相关工作记录，且由采购人签字确认；

6.成交供应商应在每次维护、维修、清洗和保养活动结束后，及时清理现场，并恢复原样，不得影响后厨操作环境；

7.项目实施过程中，切实遵守消防规范，严格执行有关规定，维保和清洗后须出具一份相关证明交学校保卫处备案；

8.如食堂报修，2个小时必须到达现场及时进行处理，常备易损配件包括点不限于包括皮带、轴承、电动机等，可放置在采购人指定地点；

9.本次项目服务费为大包费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

###### 中央财经大学沙河校区东西区食堂排烟系统清洗、维保设备清单

| 序号 | 设备 编号 | 维保项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区地下室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1JBI-1 | 送风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 52 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 35 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 200*200 | 米 | 10 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*250 | 个 | 8 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 2 | 1JBI-2 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 21 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*250 | 米 | 8.5 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 600*300 | 个 | 3 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 3 | 1JBI-3 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 65 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 45 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 4 | 1JBI-4 | 送风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 1250*400 | 米 | 23 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 5 | 1PBI-1 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 28 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 400*250 | 个 | 7 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 6 | 1PBI-2 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 12 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 400*250 | 米 | 19 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*300 | 个 | 3 | 地下室 |
| 7 | 1PBI-3 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 81 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 3 | 地下室 |
| 8 | 1PBI-4 | 排风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 60.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 9 | 1PBI-5 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 31.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 500*200 | 个 | 2 | 地下室 |
| 10 | 1HB1-1 | 新风换气机 |  | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 320*250 | 米 | 38.7 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 250*200 | 米 | 79.4 | 地下室 |
|  |  | 新风口 | 160*120 | 个 | 12 | 地下室 |
| 11 | 1PYYB1-1 | 排油烟风机 | 风量：34800m3/h，H=845Pa，N=15KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 1600*630 | 米 | 75 | 地下室 |
| 12 | 1PYYB1-2 | 排油烟风机 | 风量：28800m3/h，H=532Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 2000*400 | 米 | 65.3 | 地下室 |
| 13 | 1PYYB1-3 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*250 | 米 | 47.3 | 地下室 |
| 14 | 1PYYB1-1、2、3 | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 35 | 地下室 |
| 东区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY1-1 | 排油烟风机 | 风量：22000m3/h，H=1000Pa，N=11KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 85.6 | 一层 |
| 2 | 1PYY1-3 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.4 | 一层 |
| 3 | 1PYY1-4 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 55.5 | 一层 |
| 4 | 新增1 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 5 | 新增2 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 6 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 700*600 | 米 | 55 | 一层 |
| 7 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 一层 |
| 8 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 一层 |
| 9 | 1H1-1、2、3 | 新风换气机组 |  | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 165 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 178 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 630*250 | 米 | 58.8 | 一层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 28 | 一层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 3 | 一层 |
| 9 | 1JYY1-3、4 | 厨房新风补风机 | 5.5KW | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 120.5 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1600*1300 | 米 | 11.8 | 一层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1600*1300 | 个 | 2 | 一层 |
| 10 | 1J1-3 | 送风机 | L=8564m3/h，H=435Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 25 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 150*150 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 11 | 1J1-4 | 送风机 | L=1800m3/h，H=150Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 320*200 | 米 | 38 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 1 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 12 | 1J1-5 | 送风机 | L=15660m3/h，H=379Pa | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 39.1 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 13 | P1、2、3 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 65 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 14 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 3 | 一层 |
| 14 | 1J1-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 15 | 1P1-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 东区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY2-1 | 排油烟风机 | L=22500m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.3 | 二层 |
| 2 | 1PYY2-2 | 排油烟风机 | L=27000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 66.2 | 二层 |
| 3 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.3 | 二层 |
| 4 | 新增4 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.2 | 二层 |
| 5 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 二层 |
| 6 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 二层 |
| 7 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 2000*320 | 米 | 290 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 10 | 二层 |
|  |  | 新风送排风口 | 1200*800 | 个 | 20 | 二层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 二层 |
| 8 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 8.8KW | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 125 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 2200*1300 | 米 | 15 | 二层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 2200*1300 | 个 | 2 | 二层 |
| 9 | P2-1、2、 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 42 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 10 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 2 | 二层 |
| 10 | 1J2-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 11 | 1P2-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 东区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY3-1 | 排油烟风机 | L=13000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 47 | 三层 |
| 2 | 1PYY3-2 | 排油烟风机 | L=27360m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 55 | 三层 |
| 3 | 火锅厅 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 45 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 400*200 | 米 | 21 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 300*200 | 米 | 22 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 320*200 | 个 | 17 | 三层 |
| 4 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 65 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 800*320 | 米 | 50 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 630*320 | 米 | 115 | 三层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 14 | 三层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 三层 |
| 5 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 9KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 厨房新风补风机 | 4KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 85 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 800*320 | 米 | 35 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1700*1000 | 米 | 3.5 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 3200*1000 | 米 | 8 | 三层 |
|  |  | 补风口 | 600*600 | 个 | 8 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1700*1000 | 个 | 1 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 3200*1000 | 个 | 1 | 三层 |
| 6 | 1J3-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 7 | 1P3-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 8 |  | 排油烟罩 | 宽125 | 米 | 19 | 三层 |
| 9 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 2 | 三层 |
| 东区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电气控制柜 |  | 台 | 4 | 电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮箱 |  | 台 | 14 | 电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 5 | 电气系统 |
| 西区地下一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-1 | 排油烟风机 | 风量：70000m3/h，全压970Pa，功率：30KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 85000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1800*900 | 米 | 37 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*900 | 米 | 32 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*800 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 600*600 | 米 | 28 | 西区地下一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 2 | PS-2 | 排风机 | 风量：21000m3/h，全压550Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1500*800 | 米 | 28.5 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*630 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*320 | 米 | 24 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*320 | 米 | 50 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 800*800 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 250*250 |  | 6 | 西区地下一层 |
| 3 | SS-1 | 送风机 | 风量：6000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1600*1000 | 米 | 41 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1500*500 | 米 | 18 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 800*800 | 个 | 5 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 4 | 西区地下一层 |
| 4 | SS-2 | 送风机 | 风量：3500m3/h，全压230Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 20 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 200*200 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
| 5 | SS-3 | 送风机 | 风量：10000m3/h，全压600Pa，功率：3.5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 630*500 | 米 | 10 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 900*600 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 6 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
| 西区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-4 | 排油烟风机 | 风量：45000m3/h，全压970Pa，功率：22KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 60000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：9000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1300*700 | 米 | 38 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 630*630 | 米 | 18 | 西区一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区一层 |
| 2 | PS-5 | 排风机 | 风量：5000m3/h，全压420Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 3 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 17 | 西区一层 |
|  |  | 排风口 | 600*600 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 3 | SS-4 | 送风机 | 风量：26500m3/h，全压400Pa，功率：18.5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*800 | 米 | 45 | 西区一层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 14 | 西区一层 |
| 西区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-7 | 排油烟风机 | 风量：35000m3/h，全压970Pa，功率：20KW | 台 |  | 西区二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 55000m3/h | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*700 | 米 | 26 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*800 | 米 | 25 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 18 | 西区二层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区二层 |
| 2 | PS-8 | 排风机 | 风量：9000m3/h，全压690Pa，功率：3KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排风管道 | 850*400 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 排风口 | 500*500 | 个 | 4 | 西区二层 |
| 3 | SS-6 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区二层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区二层 |
| 西区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS增加 | 排油烟风机 | 风量：26500m3/h，全压850Pa，功率：15KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 19 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：21000m3/h，全压850Pa，功率：11KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 21 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 12 | 西区三层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区三层 |
| 2 | SS-7 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区三层 |
| 3 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区三层 |
| 西区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电器控制柜 |  | 台 | 1 | 西区电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮 |  | 个 | 11 | 西区电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 4 | 西区电气系统 |

三、维保内容

（一）维护保养细则

1.1.检查送排风机、新风换气机、厨房补风机、排油烟风机及油烟设备的磨损程度及运行情况，及时维修更换；

1.2.检查设备扇叶、皮带、管道及轴承的损耗、腐蚀情况，及时记录、检修、更换；

1.3.检查各阀门管路有无漏水现象，正常位置是否开启，读数是否正常；

1.4.检查通风管道是否有堵塞或者油渍流出现象；

1.5.保证设备无异常运行；

1.6.检查并确认主电源及电机接线头的控制电源电压工作正常并符合技术要求。

（二）通风设备保养及运行服务

2.1定期更换润滑脂。风机在正常情况下，连续运转一个月左右，须向轴承注入润滑脂；风机连续运行3-6个月，更换一次润滑脂；

2.2定期巡检。供应商每间隔15日到现场对设备进行巡视、维护保养，并形成书面保养记录由采购人签字确认；

2.3 检查判断异常情况。在风机的开机、停机或运转时，如发现异常情况（主要包括温度、振动、噪音等）应立即进行检修和异常情况排除；

2.4 确保风机稳固性；

2.5 对于未使用的备用机或停用时间过长的风机，应定期检查；

2.6 为确保人身安全，风机的维护必须在停机时进行；

2.7确保设备上标识清楚完整，与系统运行保持一致；

2.8供应商需每三个月向采购人提交一次相关维修保养记录。

四、清洗内容

（一）清洗细则

1.1排油烟罩：排烟罩手能触及部位表面无油污，光亮整洁；清洗完后无油泥可见不锈钢；

1.2排油烟管道：排烟管道清洗完后，烟道内壁无块状油垢，可见铁皮色外表无积垢，内部无油渣、不漏油；

1.3静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备：净化器箱子内无块状油垢，净化器片无油泥，可见原色。清洗后可正常运转；

1.4排烟风机：排烟风机清洗完后，风鼓、风叶无块状油垢，能见底漆；清洗后启动风机运转正常；

1.5油烟主管道：管道内无积油、油垢，管道壁干净洁；

1.6 灶台、灶面及灶台烟囱出口处，清洗后无油泥，可见不锈钢面。

（二）油烟风机清洗及其他服务

2.1对油烟排放管道每60天至少进行一次清洗维护，每次清洗后，供应商须向采购人提交清洗记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认，保存相关记录至少两年。

2.2 需提交管道清洗前后照片及清洗过程视频资料；

2.3需在每次清洗完毕后把操作现场恢复原状；

2.4供应商应对油烟净化设备定期维护保养、保证正常运行，排气筒出口及周边无明显油污。原则上，净化设备至少每月清洗、维护或更换滤料1次，净化设备使用说明另有规定的按期要求执行。净化设备安装或更换时，应在设备易见位置粘贴标示，显示提供安装或更换服务的单位名称、联系信息和日期。每次维保后，供应商须向采购人提交维保记录及相关验收文字材料，并由供应商签字确认。保存相关记录至少两年；保证净化设施运行正常，确保油烟和噪声达标排放。

（三）送排风、新风换气、补风系统清洗维护及其他服务

3.1送排风、新风换气、补风系统通风管道及设备必须每180天进行一次整体清洗。每次清洗后，供应商须向采购人提交清洗记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认。

3.2新风换气机回风过滤棉15天清洗1次，60天更换1次。供应商须向采购人提交清洗更换记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认。

3.3厨房补风系统回风过滤网15天清洗1次，供应商须向采购人提交清洗更换记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认。

3.4食堂各区域排、新风换风、补风控制器须设置明显标识，防止错误操作。

五、应急抢修服务：

设备故障报修后，供应商应在2小时内到达现场进行处理。

六、对维护、清洗人员的基本要求:

1.成交供应商进入后厨维护、维修、清洗和保养等活动的所有人员必须持有效的健康证明，对油烟风机不熟悉的人员，禁止操作采购人的设备；需提供健康证复印件并加盖公章。

2.维护、清洗人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护、清洗工作无关的事情；

3.维护、清洗人员只能对油烟风机进行操作，不准动用其他设备；

4.必须严格遵守相关安全规定，不准在工作区域吸烟，不准带易燃易爆物品及与维保、清洗和抢修无关的物品进入工作区域；

5.设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

6.因供应商的维护、清洗人员引起的设备、人员事故，造成的一切后果均由供应商承担。

7.清洗人员需具备高处悬挂作业建筑物表面清洗等相关作业操作证，提供证书复印件并加盖公章。

七、服务质量及要求：

1.供应商的服务必须满足采购人食堂正常运营的需要。

1.1供应商具有专设的服务机构及专业技术人员。

1.2为保证服务质量、更换的配件须为原装配件；

1.3供应商任何维护、维修、清洗和保养活动不能影响正常食堂供餐服务，且经食堂同意后，在食堂管理人员的陪同下操作，不得有任何影响食品安全的行为。

2.供应商的所有人员，必须服从采购人指定的管理人员的管理和服务指示；

3.供应商必须按期进行例行的维护，发生故障，1小时内响应，2小时到达现场进行处理，常规故障处理6小时内完成；一般部件更换，12小时内完成，非常用部件更换，须在24小时内修复完毕；

4.供应商在维保、清洗前和维保、清洗结束时要由采购人指定的管理人员对维保、清洗服务质量进行签字确认；

5.供应商需对每次维保、清洗的工作做好记录，内容包括：维保原因（如例行维保、故障维保等），故障描述、故障解决方法和所用耗材，清洗内容及风机和风道异常情况等形成档案。包括设备型号、设备服务区域，每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

八、安全和文明服务要求：

1.供应商设备维保、清洗人员应该具备食堂油烟风机的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全地维保、清洗工作；

2.供应商的维保、清洗工作不得影响采购人食堂正常的服务和办公，如有可能产生影响的维保、清洗内容，须事前通知采购人指定的管理人员，并经采购人同意后方可实施；

3.必须服从采购人提出的文明维保、清洗施工服务的要求，供应商的维保、清洗的操作范围和施工人员活动范围，不得超出采购人指定的当次维保、清洗的区域；

4.维保、清洗时产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理至采购人指定的区域，供应商的施工工具、器具由供应商负责整理和保管；

5.供应商对维保、清洗必须做好相应的安全防护措施，对自身维保、清洗施工及施工人员的安全负全责；若在维保、清洗过程中出现安全事故，由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

6.供应商维保、清洗人员在工作过程中，若与采购人指定的管理人员产生分歧，达不成一致意见的，应及时向领导报告协调解决，不可激化矛盾。

7.供应商配备专职的油烟风机维修、清洗人员负责本次招标油烟风机的日常维保、清洗及安全管理服务。未经采购人书面许可，供应商不得允许第三方人员从事本次招标油烟风机的维护、清洗工作。

8.供应商在维保过程中发现自然磨损需更换的配件，需主动更换同品牌的原装配件。

9.大中修、更新改造或采购人要求供应商提供本合同约定以外的增值服务的，双方以书面形式另行约定。

九、服务期限及服务地点：

服务期限：合同签订起1年，合同到期经采购人考核合格后，在采购人本项目服务内容没有发生重大变化、财政主管部门认可的情况下，采购人决定是否与其续签，最多不超过3年。

服务地点：中央财经大学学院沙河校区用户指定地点。

十、验收标准：

1.符合《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求，《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）及地方区域环保和消防要求的清洗记录报告一式四份（东区、西区食堂分别出具报告）；

2.严格执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）的有关规定；

3.遵守地方和区域内消防法规要求，出具的清洗证明须交保卫处一份备案。

十一、其他要求

1.中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机系统及设备、设施定期维护、维修、保养。如食堂报修，2个小时必须达到现场及时处理维修，易损配件包括但不限于皮带、轴承、排油烟电动机等须常备；此服务费用包含在本次预算中，采购人不再另行支付任何费用。

2. 需要维修、清洗的设备型号、数量及位置见中央财经大学沙河校区东西区食堂排烟系统设备清单。

十二、踏勘要求

1、	踏勘联系人：赵老师

2、	踏勘联系方式：（座机）010-61776931、010-61776906

3、	踏勘集合地点：北京市昌平区沙河高教园区中央财经大学校内北京财大昌欣物业管理有限公司工程技术部119室集合。

4、	踏勘集合时间：2019年05月20日上午09：30（北京时间）。