安 防 维 保 项 目

比 选 文 件

北京国际工程咨询有限公司

项目编号：BIECC-ZB6597

2019年04月

第一章 比选邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京大学第三医院的委托，对安防维保项目进行比选，现欢迎合格的供应商参加。本项目采购单位：北京大学第三医院；采购代理单位：北京国际工程咨询有限公司。

一、比选单位、招标代理机构名称、地址、联系人姓名和电话

比选单位：北京大学第三医院

1.联系地址：北京市海淀区花园北路49号

2.联系人：于加业

3.联系电话：010-82265309

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

1.联系地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616

2.联系人：李博龙、王爽

3.联系电话：010-82376082/82376733

注：关于比选的问题请咨询招标代理公司。

二、比选项目名称：安防维保项目

三、比选内容：北京大学第三医院安防维保

四、供应商要求

参选人需具备以下条件，并提供相应资料：

（一）在中国境内注册，具有独立法人资格有独立承担民事责任的能力；

（二）在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

（三）遵守国家相关法律、法规和规章。

（四）参选人必须向比选人购买比选文件并登记备案

（五）本项目不接受联合体参选，不允许分包和转包。

（六）供应商须具有有效的安防工程企业设计施工维护能力壹级证书、电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质。

五、报名时间、地点、比选文件的获取：

本次项目比选报名自公告发布之日起至2019年05月06日结束，时间为工作日的每天上午9:30至11:30，下午1:30至4:30。

现场领取比选文件地址：北京市海淀区学院路科大天工大厦A座6层608，文件售价200元/本（本项目比选文件只支持现场领取，比选文件电子版见比选文件后附光盘）领取比选文件服务商请携带法定代表人资格证书（法定代表人作为代表参加比选）或法定代表人授权委托书（法人代表参加比选）原件加盖公章并附被授权人身份证复印件（加盖公章）、企业营业执照副本复印件（加盖公章）、以及以下表格中的企业信息。

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报名项目名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

六、文件递交截止时间、评审和成交结果公告：

（一）应答文件递交截止时间：2019年05月08日下午14:00-14:30，截止时间后递交的比选文件恕不接受。

（二）应答文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座511室。

（三）评审程序

1，递交文件

2，初步审核

3，对于通过初审的综合评分，排序

4，排序结果递交，医院有关部门确认

5，网站公示并由招标代理公司通知、发放成交通知书

第二章  比选文件要求及评审

一、应答文件的编制

1.	应答文件语言及应答文件中计量单位的使用

1.1	 应答文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文）。

1.2 应答文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 文件的递交份数：本次比选应答文件需提供 1 正 3 副纸质版本和电子版一份（光盘或U盘介质），副本可以是正本的复印件，电子版是正本的PDF扫描件。当正本与副本、电子版不一致时，以正本为准。

二、比选保证金

2.1	申请单位应提供人民币5000元的比选保证金，并作为其递交比选的一部分（单独密封的电汇底单或者支票和应答文件同时提交）。

保证金请汇至：北京国际工程咨询有限公司

开 户 银 行 ：华夏银行北京学院路支行

帐        号：10242000000002546

2.2	比选保证金是为了保护比选采购单位免遭因申请单位的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，比选保证金将不予退还：

（1）申请单位在比选截止期后撤销其比选的；

（2）申请单位在应答文件中提供虚假材料的；

（3）将成交项目转让给他人，或者在应答文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2.3	    比选保证金可采用下列形式之一：

支票、电汇（或网银）、银行汇票；

注：请尽量用电汇形式递交(便于退还)

2.4    未提供比选保证金的应答文件将被拒收，比选保证金不符合要求的比选将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.5	成交单位的比选保证金，在领取成交通知书后5个工作日内无息退还。未成交单位的比选保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

2.6    成交单位在领取成交通知书（5个工作日内）时，比选成交人需向采购代理公司（北京国际工程咨询有限公司）缴纳成交服务费，收费比率按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文的规定和北京大学第三医院2018-2021年度招标代理公司遴选入围承诺报价向比选成交人收取成交服务费。本项目成交服务费计算结果为人民币 4950 元。

2.7	招标代理机构逾期退还比选保证金的，除应当退还比选保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

三、应答文件的密封和标记

3.1	申请单位应完整地按比选文件提供的应答文件格式填写应答文件，应答文件按A4幅面装订（封面装订材料不限，但必须胶装，不得松动、散落，不得采用活页方式装订），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

3.2     比选时，申请单位应将应答文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本与电子版一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明 “正本”“副本”字样。

3.3     为方便核查比选保证金，申请单位应将“比选保证金”单独密封，并在信封上标明 “比选保证金”字样，在比选时单独递交（若比选保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，申请单位授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，申请单位授权代表签字并加盖公章）。

3.4     所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至比选公告（比选邀请函）中指明的地址。

2）注明项目名称、项目编号、单位名称和“在     （比选日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖申请单位公章。

3.5    所有信封（箱）上还应写明申请单位名称和地址，以便若其比选被宣布为“迟到”比选时，能原封退回。

3.6     如果申请单位未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对应答文件的误投或过早启封概不负责。

一、资格评审

1、评委组成：

代理机构组织有关经济技术等方面的专家组成评审委员会。评审委员会负责对各申请单位的参选资格进行评审。

2、评审内容：

（1）获取比选文件和提交申请文件的时效性，申请文件的完整性规范性；

（2）申请单位所报资料及有效证明材料；

（3）按照评分表内容进行综合打分并排序

3、评审说明：

评审委员会按照比选文件规定的评审标准、程序和方法对各申请单位的资格进行评审。

4、评审标准：

评审委员会对申请单位的资格申请文件是否满足资格比选文件的要求进行审核，并按照评分要求对各供应商进行综合打分、排序。得分排名第一的申请单位将取得本项目的成交资格。

5、评审程序和办法：

（1）初步评审（未通过初步评审的视为对比选文件的非实质性响应，将不得进入后续评审）。

评审委员会对申请单位是否满足下列条件进行审查：

- 申请单位是否按时获取资格比选文件和提交资格申请文件（即应答文件）；

- 申请单位是否按要求递交保证金；

- 申请单位是否按要求密封递交文件；

- 申请文件是否内容完整、规范；

- 资质文件是否符合资格比选文件的要求。

（2）详细评审。

通过初步评审的申请单位方可进入详细评审，评委会讲按综合评分表对进入详细评审的供应商进行打分排序。

# 详细评分办法

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）商务部分(20分) | 参与比选人综合情况 | 3 | 参与比选人组织机构完善、信誉良好、技术力量充足，从事相关产品维护服务经验丰富得3分，其余相对比较得0-2分。 |
|  |  | 4 | 参与比选人具有有效的安防工程企业设计施工维护能力一级证书、信息系统集成及服务资质三级（含）以上资质证书，每有1种证书得2分，最高得4分。 注：须提供有效证书复印件并加盖参与比选人公章，否则不得分，原件备查。 |
|  | 财务状况 | 3 | 根据参与比选人近三年的财务状况进行评审，财务状况好的得3分，否则得0分。 |
|  | 参与比选人类似项目业绩 | 10 | 参与比选人近三年（2016年1月1日起至应答文件递交截止日止，以合同签订日期为准）相关业绩、成功案例（包含安装实施项目和维保项目），有一项2分，最高得10分。（提供合同关键页或其他证明材料，并加盖单位公章） |
| （二）技术及服务部分(65分) | 对招标文件技术需求的响应程度 | 9 | 应答文件须对比选文件“项目服务要求”的响应程度。完全满足比选文件技术要求、应答完整的得9分；如有负偏离，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 注：参与比选人须对本比选文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本比选文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释并提供证明材料。不满足上述要求的所对应分项不得分。 |
|  | 技术服务方案 | 15 | 应答文件中内容对维保系统现状有深入、系统了解说明，能保证维保服务方案的合理性，项目总体规划的完整性、兼容性、扩展性；能够有效保障项目按计划顺利实施等。优秀得11-15分，较优秀得6-10分，一般得0-5分。 |
|  |  | 12 | 应答文件中实施方案完善合理，完全满足用户实际实施需求评价优得9-12分，较优得5-8，一般或差得0-4分。 |
|  |  | 5 | 参与比选人备品备件支持保障方案的完备性和针对性，在项目实施所在地设有的备品备件库情况，考虑备品备件的品种、数量和质量等对本项目的有利性。优秀得4-5分，较优秀得2-3分，一般得0-1分。 |
|  | 项目服务团队 | 8 | 参与比选人针对本项目的整体支持架构组成、服务团队组成和人员配备的合理性、技术支持体系的完善性。团队组成及人员配备合理、分工明确、针对性强得7-8分，较强得4-6分，一般得0-3分。 |
|  | 服务承诺 | 6 | 服务期间承诺：包括参与比选人的服务内容、期限、标准、方式等。承诺优越得5-6分，较优越得3-4分，其余相对比较得0-2分。 |
|  | 售后服务 | 5 | 拥有本地化服务能力，售后服务方案完善合理，针对性强得5分，其他相对比较得0-4分。 |
|  |  | 5 | 人员保障，保障措施及承诺等，优越得5分，其余相对比较得0-4分。 |
| (三) 价格部分(15分) |  | 15 | P基准价 = 满足比选文件要求且价格最低的参选报价 其他参与比选人的价格分按照下列公式计算： 参选报价得分=（评审基准价 / 参选报价）×15 评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| (四) 总分 |  | 100 | (一)~(三)项得分之和，即为参与比选人的综合得分 |

注：1.采购单位与招标代理机构没有义务对评审过程及结果做任何解释。

2. 采购单位与招标代理机构在认为必要的情况下，有权要求申请单位提交有关资质证明文件的原件，如发现申请单位提供的资格申请文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消其申请资格。

二、通知与确认

在评审结束后，北京大学第三医院最终确认比选结果。北京国际工程咨询有限公司将对参加比选的所有申请单位告之评审结果，并向评审合格的申请单位发出成交通知书。

第三章  应答文件的组成

一、申请单位需提供申请文件的内容（包含但不限于）：

1. 比选报价一览表

2．单位情况表（附件1）

3．法人代表授权书（附件2）

4．资质文件（附件3）

--4.1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

--4.2、申请单位的资格声明（格式）

--4.3、申请单位的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

--4.4、近三年经营活动中无重大违法记录声明

5．业绩证明文件（附件4）

（注：以上需提供的文件及表格请全部加盖公章并按规定格式签字）

附件1：比选报价一览表

项目名称：                            项目编号：

| 参选总报价 （人民币元） | 服务时间 | 服务地点 | 比选保证金 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

附件2：资格比选申请单位情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  | 员工数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位法人代表 |  |  | 授权联系人 |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |  |
| 3、申请服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 我保证本文件的真实性、合法性，并授权 代表本公司负责本项目资格比选方面的全部工作。 授权人签字 被授权人签字 单位公章： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：法定代表人授权书(格式)

（注：自然人比选无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件4：资格比选需提供的资质文件

4.1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

4.2、申请单位的资格声明（格式）

4.3、申请单位的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

4.4、近三年经营活动中无重大违法记录声明

（注：以上需提供的文件及表格请全部加盖公章并按规定格式签字）

4.1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位比选提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构比选提供执业许可证、自然人比选提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），授权代表签字并加盖本单位公章】

4.2 申请单位的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)申请单位名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4申请单位认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

申请单位授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

4.3申请单位的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、申请单位在应答文件中，应提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），授权代表签字并加盖本单位公章。

2、如申请单位无法提上年度审计报告，则需提供在比选日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该申请单位与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4.4近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

申请单位授权代表签字：____________________________

申请单位(盖章):

其它利于此次比选的证明文件

如企业荣誉证书、人员专业资质证书等（复印件加盖公章）

附件5：需提供的业绩证明文件

参加资格比选的申请单位请按照以下表格填写，附签约合同，表格不够可自行复印填写。

申请单位必须提供2016年1月1日至应答文件递交截止之日的成功案例业绩，（成功案例以合同复印件为准：包含合同首页、内容页、双方签字盖章页）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明）及简要描述 | 项目类型 | 数量及金额 | 采购方联系人及电话 | 申请单位负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第四章  项目服务要求

本项目预算金额：人民币33万元

（超过本项目预算的报价视为无效报价）

一. 项目服务内容及要求

安防系统（监控系统和报警系统）维护保养

1.基本要求

结合我院的实际情况，负责做好北京大学第三医院（包括花园北路本部院区、生殖医学中心、北方医院院区、第二门诊部院区和首都国际机场院区）安防系统（监控系统和报警系统，以下简称“安防系统”）的日常管理、维护及紧急情况的处理，确保安防系统正常、安全、可靠地运行。

2.服务内容

2.1院区安防系统简介

此次主要对北京大学第三医院（包括花园北路本部院区、生殖医学中心、北方医院院区、第二门诊部院区和首都国际机场院区）安防系统进行日常维护单位进行比选。

2.2院区安防系统设备清单

（1）模拟镜头

| 序号 | 楼宇 | 数量 | 品牌型号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁小楼 | 9 | 派尔高、三星等 | 2016.08 |
| 2 | 门诊楼 | 445 | 派尔高、三星等 | 2012.08 |
| 3 | 行政楼1段 | 75 | 派尔高、三星等 | 2015.03 |
| 4 | 行政楼2段 | 25 | 派尔高、三星等 | 2016.04 |
| 5 | 综合保障楼 | 8 | 派尔高、三星等 | 2013.01 |
| 6 | 感染疾病科楼 | 24 | 派尔高、三星等 | 2012.12 |
| 7 | 老食堂 | 8 | 派尔高、三星等 | 2013.01 |
| 8 | 老门急诊楼 | 79 | 派尔高、三星等 | 2009-2014 |
| 9 | 药学楼 | 60 | 派尔高、三星等 | 2013.01 |
| 10 | 内科一病区 | 18 | 派尔高、三星等 | 2014之前 |
| 11 | 内科二病区 | 179 | 派尔高、三星等 | 2014.11 |
| 12 | 科研楼 | 3 | 派尔高、三星等 | 2016.08 |
| 13 | 五官科楼 | 123 | 派尔高、三星等 | 2013.01 |
| 14 | 外科二病区 | 160 | 派尔高、三星等 | 2012.08 |
| 15 | 其他零散 | 34 | 派尔高、三星等 | 2008-2017 |
| 16 | 生殖医学中心 | 142 | 派尔高、三星等 | 2017之前 |
| 17 | 北方院区 | 31 | 派尔高、三星等 | 2012之前 |
| 18 | 第二门诊部院区 | 23 | 派尔高、三星等 | 2015之前 |
| 19 | 首都国际机场院区老门诊楼 | 32 | 海康威视 | 2012 |

（2）数字镜头

| 序号 | 楼宇 | 数量 | 品牌型号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 134 | 宇视 | 2016.01 |
| 2 | 配电小楼 | 3 | 宇视 | 2017.06 |
| 3 | 行政楼2段 | 1 | 宇视 | 2017.12 |
| 4 | 老食堂 | 7 | 宇视 | 2017.12 |
| 5 | 锅炉房 | 11 | 宇视 | 2014.08 |
| 6 | 洗衣房 | 8 | 宇视 | 2014.08 |
| 7 | 老门急诊楼 | 6 | 宇视 | 2017.04 |
| 8 | 科研楼 | 116 | 宇视 | 2016.08-2017.10 |
| 9 | 五官科楼 | 51 | 宇视 | 2015.11 |
| 10 | 外科二病区 | 113 | 宇视 | 2014.10-2017.12 |
| 11 | 外科一病区 | 265 | 宇视 | 2014.10-2017.10 |
| 12 | 其他零散 | 16 | 宇视 | 2014.10-2017.12 |
| 13 | 首都国际机场院区新大楼及感染楼 | 277 | 易乐思 | 2017.08 |
| 14 | 首都国际机场院区老门诊楼 | 18 | 富尼 | 2016.10 |

（3）报警设备

| 序号 | 地点 | 设备类型 | 数量 | 品牌型号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院本部 | 手报 | 100 | 霍尼韦尔 | 2012-2017 |
| 2 | 医院本部 | 无线手报 | 15 | 霍尼韦尔 | 2014.09 |
| 3 | 医院本部 | 红外 | 52 | 霍尼韦尔 | 2012-2015 |
| 4 | 生殖中心 | 手报 | 19 | 霍尼韦尔 | 2012 |
| 5 | 二门诊 | 红外 | 14 | 霍尼韦尔 | 2012 |
| 6 | 北方医院 | 红外 | 27 | 霍尼韦尔 | 2012 |
| 7 | 首都国际机场院区新大楼及感染楼 | 红外 | 15 | 霍尼韦尔 | 2017.08 |

（4）其他安防设备

| 序号 | 地点 | 设备类型 | 数量 | 型号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院本部 | 数字存储主机 | 9 | 宇视ISC5000-S | 2014.08 |
| 2 | 医院本部 | 数字存储主机 | 8 | 宇视VX1600 | 2017 |
| 3 | 医院本部 | 管理服务器 | 1 | 宇视 | 2014 |
| 4 | 医院本部 | DA服务器 | 1 | 宇视DA | 2014 |
| 5 | 医院本部 | 解码服务器 | 3 | SDC | 2014 |
| 6 | 医院本部 | 手机转码服务器 | 1 | TS8500 | 2016 |
| 7 | 医院本部 | 监控大屏拼接 | 1 | A8004 | 2017 |
| 8 | 医院本部 | 流媒体服务器 | 1 | 宇视MS8500 | 2017 |
| 9 | 医院本部 | 交换机 | 38 | Poe供电、非Poe供电 | 2012-2017 |
| 10 | 医院本部 | 硬盘录像机 | 94 | 海康DS-9116HF-S | 2012 |
| 11 | 医院本部 | 监控55寸大屏 | 4 | 党院办 | 2017 |
| 12 | 医院本部 | 监控32寸屏幕 | 24 | 三星 | 2012 |
| 13 | 医院本部 | 监控主机 | 2 | Dell | 2014 |
| 14 | 生殖中心 | 硬盘录像机 | 9 | 海康DS-9116HF-S | 2011 |
| 15 | 生殖中心 | 光端机 | 16 |  | 2011 |
| 16 | 生殖中心 | 视频分配器 | 9 |  | 2011 |
| 17 | 生殖中心 | 电视 | 4 | 三星 | 2011 |
| 18 | 生殖中心 | 矩阵 | 1 |  | 2011 |
| 19 | 二门诊 | 硬盘录像机 | 2 | 海康DS-9116HF-S | 2012 |
| 20 | 北方医院 | 硬盘录像机 | 2 | 海康DS-9116HF-S | 2012 |
| 21 | 首都国际机场院区新大楼及感染楼 | 数字存储主机 | 11 | 泰科 | 2017.08 |
| 22 | 首都国际机场院区老门诊楼 | 硬盘录像机 | 2 | 海康威视 | 2012 |
| 23 | 首都国际机场院区老门诊楼 | 数字存储主机 | 2 | 海康威视 | 2016.10 |

注：未列出设备、辅材、附件等，具体情况以现场勘查为准。

2.3维保服务需包含工作内容

(1)每月对安防系统（监控系统和报警系统，以下简称“安防系统”）所有摄像机、手动报警按钮、红外探测器、传输设备、存储设备、终端显示、核心服务器等设备进行检查维修保养。

(2)中控室设备、弱电竖井内安防设备的除尘、清理，每季度一次。

(3)对前端摄像机、防护罩、手动报警按钮、红外探测器等部件进行清洗，每半年一次。

(4)对易吸尘部位每季度清理一次。

(5)每周2次乙方派专业维修人员到现场对整个安防系统设备、中控室、弱电竖井进行一次检查和维护。

(6)根据安防系统各部分设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及安防系统传输线路质量，处理故障隐患，协助安防主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

(7)对容易老化的安防系统设备部件每季度进行一次全面检查，并检测电源插板随着设备增加是否过载，每三年更换中控室安防设备电源插板一次，做好电路检查。

(8)掌握老旧安防系统设备运行情况，及时提醒甲方更换老旧设备，保证整体安防系统运行正常。

(9)对安防系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况。

(10)每季度定期对安防系统和设备进行优化。提供每季度一次的安防系统网络性能检测。

(11)乙方需根据甲方要求设置安防系统检查表格，按照表格定期检查。

(12)乙方应根据技术发展，与实际项目相结合，根据当前最先进的软件版本、硬件技术，为甲方提供最实用的升级建议，以确保系统始终保持先进性和稳定性。

(13)乙方应保证至少一名驻场人员7×24小时的驻场维护保养提供更为精细化的系统管理分析和建议工作时间要求：保证1人7×24小时在医院现场值班，早8:00-17:30在外科一病区一层中控室记录设备运行数据、监视设备运行情况、处理报警及日常报修，其余时间候命(24小时保持电话畅通并有人接听)，驻院期间，有报修需求时，须20分钟内到达现场；

(14)驻场人员能力要求：熟悉数字监控系统、模拟监控系统和报警系统，具备挪移监控镜头，并对软件进行配置的能力，能进行故障的检查诊断。

(15)当甲方安防系统出现故障，需要返厂维修时，乙方需要提供备件保证安防系统正常运行，直至故障设备维修完毕。

(16)同安防施工单位做好对接工作，及时更新安防系统数据，做好更新记录，包括设备型号、数量、施工年份、验收年份等具体内容。

(17)其他需要按照甲方要求而进行的工作。

2.4 维保服务需明确列出科学、规范的工作流程

包括维保服务前的项目准备，项目实施过程中的数据采集和分析，维保服务后的总结和分析等。

二.服务响应时间

用户报故障后，成交人的技术人员须即时响应；电话响应无法解决问题的须于4小时内到达现场，检查出系统故障原因并提出可行性处理方案，排除线路和设备故障，使系统正常运行。

如果设备故障在12小时后仍然无法排除，24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。在此期间，系统中断运行不得超过12小时。

三.其他要求：

（1）设备定期巡检服务

每季度1次成交人派专业维修人员到现场对整个安全技术防范系统设备进行一次检查和维护，并认真填写巡检记录表，以备查询。

（2）系统扩充、升级支持服务

成交人提供系统运行期间的系统扩充、软件版本升级及功能更新服务。当用户所用的操作系统有更新的版本出现；或者使用的软件需要更新的操作系统支持；或者有更新的硬件部件可以用到系统上时，成交人须及时向用户做出通知并根据实际情况做出操作系统升级的方案，以确保系统一直运行在良好的状态。（采购人可提供系统、设备源代码）

（3）维保费用要求

比选报价应按比选文件所确定的采购范围内的全部工作内容进行报价，应包括所需设备、材料、人工、管理、安装、利润、税金及政策性文件规定的各项费用。

签订维保合同后，如遇系统出现故障时成交人维修人员赴现场将不再收取人工及服务费用，而只按成本收取损坏设备的返厂维修及材料费用，如果此费用低于￥500.00元时由成交人承担，若此费用高于￥500.00元（含）时由采购人承担。

成交人需详细列出维保费用明细，并明确列出系统运行正常情况下主要设备的常规养护费用。

（4）质量要求

根据国家和北京市现行的质量评定标准及其有关规定，维修保养服务质量达到优良标准。

（5）其他相关要求

成交公司必须设有售后服务部，并提供客户服务专线电话，服务中心负责接听采购人服务请求电话，备案后根据请求内容，转相关部门处理，并跟踪处理进程。

根据采购人的要求，免费为采购人人员技术培训。

成交人在维修工作期间，必须遵守医院的有关制度和规定，服从院方的管理。

（6）服务承诺

参与比选的供应商必须承诺：与其他单位进行良好合作，服从采购人、监理等单位的协调、管理；自行负责相关项目方面的各种审批及验收手续，承担办理相关手续所发生的各种费用等。

采购范围内的全部内容均不得转让、不得分包、不得挂靠。

四.服务期限：

本项目维保服务期限为自合同签订之日起一年。

五.保修服务承诺：

新更换配件保修1年。

第五章  合同模板

（合同编号：              ）

北京大学第三医院安防系统维护保养服务项目合同

甲方：北京大学第三医院

乙方：

二零一九年    月

北京大学第三医院安防系统维护保养服务合同

北京大学第三医院（以下简称“甲方”）将“北京大学第三医院安防系统维护保养服务项目”进行公开比选。经评标委员会评定，确定                             公司（以下简称“乙方”）为北京大学第三医院安防系统维护保养服务项目（以下简称“服务”）的中标供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经双方友好协商，本着“平等合作、互惠互利”的原则，同意按下述条款签署采购合同：

1.服务期限：自合同签订之日起 壹 年

2.服务地点：北京大学第三医院（花园北路本部院区、生殖医学中心、北方医院院区、第二门诊部院区和首都国际机场院区）

3.服务内容及服务承诺

3.1工作内容：

  - 每月对安防系统（监控系统和报警系统，以下简称“安防系统”）所有摄像机、手动报警按钮、红外探测器、传输设备、存储设备、终端显示、核心服务器等设备进行检查维修保养。

  - 中控室设备、弱电竖井内安防设备的除尘、清理，每季度一次。

  - 对前端摄像机、防护罩、手动报警按钮、红外探测器等部件进行清洗，每半年一次。

  - 对易吸尘部位每季度清理一次。

  - 每周2次乙方派专业维修人员到现场对整个安防系统设备、中控室、弱电竖井进行一次检查和维护。

  - 根据安防系统各部分设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及安防系统传输线路质量，处理故障隐患，协助安防主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

  - 对容易老化的安防系统设备部件每季度进行一次全面检查，并检测电源插板随着设备增加是否过载，每三年更换中控室安防设备电源插板一次，做好电路检查。

  - 掌握老旧安防系统设备运行情况，及时提醒甲方更换老旧设备，保证整体安防系统运行正常。

  - 对安防系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况。

  - 每季度定期对安防系统和设备进行优化，提供每季度一次的安防系统网络性能检测。

  - 乙方需根据甲方要求设置安防系统检查表格，按照表格定期检查。

  - 乙方应根据技术发展，与实际项目相结合，根据当前最先进的软件版本、硬件技术，为甲方提供最实用的升级建议，以确保系统始终保持先进性和稳定性。

  - 乙方应保证至少一名驻场人员7×24小时的驻场维护保养提供更为精细化的系统管理分析和建议工作时间要求：保证1人7×24小时在医院现场值班，8:00-17:30在外科一病区一层中控室记录设备运行数据、监视设备运行情况、处理报警及日常报修，其余时间候命(24小时保持电话畅通并有人接听)，驻院期间，有报修需求时，须20分钟内到达现场；

  - 驻场人员能力要求：熟悉数字监控系统、模拟监控系统和报警系统，具备挪移监控镜头，并对软件进行配置的能力，能进行故障的检查诊断。

  - 当甲方安防系统出现故障，需要返厂维修时，乙方需要提供备件保证安防系统正常运行，直至故障设备维修完毕。

  - 同安防施工单位做好对接工作，及时更新安防系统数据，做好更新记录，包括设备型号、数量、施工年份、验收年份等具体内容。

  - 其他需要按照甲方要求而进行的工作。

3.2工作流程：

  - 维保服务前系统巡查、检测，出具报告；

  - 实施过程中的数据采集和分析；

  - 维保服务后的总结和分析。

3.3响应时间及巡检服务：

甲方报故障后，乙方的技术人员须即时响应；电话响应无法解决问题的须于4小时内到达现场，检查出系统故障原因并提出可行性处理方案，排除线路和设备故障，使系统正常运行。设备故障在4小时后仍然无法排除，24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。在此期间，系统中断运行不得超过12小时。

3.4售后、质量及承诺：

  - 乙方提供系统运行期间的系统扩充、软件版本升级及功能更新服务。当甲方所用的操作系统有更新的版本出现；或者使用的软件需要更新的操作系统支持；或者有更新的硬件部件可以用到系统上时，乙方须及时向甲方做出通知并根据实际情况做出操作系统升级的方案，以确保系统一直运行在良好的状态。

  - 系统出现故障时乙方维修人员赴现场将不再收取人工及服务费用，而只按成本收取损坏设备的返厂维修及材料费用，如果此费用低于￥500.00元时由乙方承担，若此费用高于￥500.00元（含）时由甲方承担。新更换配件保修1年。￥500.00元以下备件清单（包括但不限于以下设备）：变压器电源、手动报警按钮、摄像机外罩、插板、继电器、设备电源适配器、少量线缆、施工零散配件等。

  - 乙方提供的维修保养服务质量满足国家和北京市现行的质量评定标准及其有关规定，并达到优良标准。

  - 根据甲方的要求，免费为甲方人员进行技术培训。

  - 乙方在维修工作期间，必须遵守医院的有关制度和规定，服从院方的管理。

  - 乙方承诺与其他单位进行良好合作，服从甲方、监理等单位的协调、管理；自行负责相关项目方面的各种审批及验收手续，承担办理相关手续所发生的各种费用等。

4.付款方式

合同总金额：人民币大写               元

4.1第一次付款：合同生效，服务满六个月，付      元，人民币大写          。

4.2第二次付款：合同生效，服务满十二个月，付      元，人民币大写        。

乙方的维修保养未能达到本合同要求，甲方有权暂不支付乙方维保费，直至乙方维保达到本合同约定。

4.3乙方指定银行账户信息如下：

开户行：

开户名：

帐  号：

5.违约责任

5.1甲方应按合同规定的付款方式支付合同款项，如逾期支付，除因乙方原因外，每延误一天，须按当期应付款项总额的万分之二支付违约金于乙方，违约金累计不超过应付金额的2%。

5.2乙方应履行合同约定义务，如不履行义务或不按合同规定完全履行义务，除因甲方原因外，造成甲方设备损坏或引起损失的，乙方要承担全部经济损失，并视情况重性扣除本合同维修保养费用，具体扣除原因由甲方出示书面材料通知乙方。扣除标准如下：

- 根据约定的乙方义务，对于规定时间内未达到报修现场、未完成维修工作并不能及时采取应急措施保障用户环境舒适、未能恢复设备正常运行、未按时上交维修单的情况，均视为漏修1次；对于同一位置在1年内出现相同故障的情况，视为返修1次。每季度漏修和返修达到3次以上，扣1000元维保费；合同期内漏修和返修次数达到10次以上，甲方有权解除维保合同，并由乙方赔偿给甲方带来的一切损失。

- 乙方未按照合同约定义务进行维保工作，每次甲方扣除500元维保费；当达到3次以上，每次甲方扣除1000元维保费。

- 不论任何乙方原因导致甲方主管部门受到投诉的情况，每次发生扣除2000元维保费。与甲方用户发生争执、吵架等严重情况，每次发生扣除5000元维保费，并且要求该维保人员不再为甲方进行服务；情况严重的，甲方有权与乙方解除合同，并且赔偿给甲方带来的一切损失。

- 乙方在填写维修单时，未根据实际情况填写，并有意弄虚作假，错填信息的情况，每次发生扣除200元维保费。

- 乙方在甲方监管部门未允许的情况下进行维修工作，每次发现扣除100元维保费。

- 乙方未开据动火证的情况下进行焊接操作，每次发现扣除1000元维保费。

5.3乙方在维修保养过程中未经甲方同意，私自更换设备部件的情况，每次扣除500元维保费；根据违规情况的严重性，甲方有权解除合同，如产生损失由乙方负责。

5.4乙方不按合同约定服务内容执行，甲方可提出书面通知，如乙方继续违约，自提出书面通知48小时后甲方有权终止合同，停止支付合同款。乙方除归还甲方已付合同款外对由于违约给甲方造成的损害，应赔偿全部经济损失。

5.5乙方因不遵守甲方管理及甲方管理制度给甲方造成损失的，乙方应赔偿全部经济损失，甲方有权从未付款项中扣除。

5.6乙方因不遵守各项相关操作规范违章维修给甲方造成损失的，乙方应赔偿全部经济损失，甲方有权从未付款项中扣除。

5.7乙方因不遵守相关安全操作规范维修造成安全事故的，乙方除赔偿给甲方带来的全部经济损失外，还应承担相应法律责任。

5.8乙方在维修保养过程任何因违规操作导致设备故障、器件损坏、造成的各类人员伤亡、财产损失、或引发任何纠纷，应由乙方承担全部责任，并对此造成的全部损失进行赔偿。

5.9没有遵守服务承诺，经甲方查实，情节较严重的终止乙方的供货资格；

5.10拒绝接受甲方的管理监督、检查的，甲方有权终止乙方的维保服务资格。

5.11在维保服务过程中，乙方出现欺骗或伪造信息等行为的，甲方将根据情节轻重处以罚款或终止维保服务资格。

6.不可抗力

不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有权部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续60天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同协议。

7.适用法律

本合同应按中华人民共和国现行法律进行解释。

8.争端的解决

合同执行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.其他

9.1本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，具有同等法律效力。

9.2本合同自双方签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效。

甲方(印章)：                                乙方(印章)：

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：

或授权代表(签字)：                          或授权代表(签字)：

签订时间：     年    月   日