中国地质大学（北京）水资源与环境

学院108实验室改造设备购置项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB6578

第一册

中国地质大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2019年05月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	23

第二章　合同格式及主要条款	28

第三章  附件——投标文件格式	35

第四章  投标邀请	55

第五章  投标人须知资料表	57

第六章  项目需求说明	58

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中国地质大学（北京）；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目供货（实施）方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4   货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.5	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术规格偏离表”（附件5），不得简单拷贝文件要求，关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.	投标报价

10.1	投标报价：本项目要求所有投标均以人民币报价（中国地质大学（北京）现场交付价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。投标报价应包括完成招标文件要求的相关服务所需要的全部费用；货物包含：产品和标准附件、备品备件、专用工具的价格，也包括安装、调试、检验、培训、技术服务、相关运输费和保险费等费用。如果投标产品为进口产品，投标报价可报免税价，但投标报价须包含进口代理服务费（按设备价1.5％测算且不低于3000元），进口代理公司由中国地质大学（北京）指定。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.5	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 120天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- |
| 一、商务部分（6分） |  |
| 投标文件 （2分） | （1）投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得1分，每出现一个错误在1分的基础上扣0.2分，扣完为止。 （2）投标文件采用双面打印得0.5分。 （3）投标文件中复印清晰的得0.5分，每出现一页复印不清晰的在0.5分的基础上扣0.1分，扣完为止。 注：复印件包括但不限于营业执照、纳税凭证、社保缴纳记录、审计报告、信用证明、证书等招标文件要求的内容。 |
| 相关业绩 （4分） | 提供投标人近3年（2016年5月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或类似的项目业绩，合同复印件并加盖公章，（合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最多得4分。 |
| 二、技术部分（62分） |  |
| 技术指标 及性能 （27分） | 技术指标及性能：包括技术指标响应程度、技术指标的整体性、科学性、产品配置、先进性、可靠性及性能指标等，完全满足得27分。 标#指标为重要指标，每有一项负偏离扣3分，其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分。 |
| 相关能力 （5分） | （1）边台及中央台台面阻燃性:燃烧性能根据GB 8624-2012，符合建筑材料及制品燃烧性能分级的B1级复印件并加盖厂商公章。满足得1分，不满足不得分。 （2）网络摄像机需提供公安部型式检验报告证明复印件并加盖厂商公章，证明设备参数满足要求。满足得1分不满足不得分。 （3）硬盘录像机需提供公安部检测报告证明设备复印件并加盖厂商公章，证明参数满足要求。满足得1分不满足不得分（4）环境监控产品的制造厂商提供由相关部门颁发的软件著作权登记证书并提供相关软件测评报告复印件并加盖厂商公章。满足得1分不满足不得分。 （5）投屏产品的制造厂商提供软件评测中心的“软件产品登记测试报告”及产品3C认证证书复印件并加盖厂商公章。满足得1分，不满足不得分。 |
| 项目供货 （实施）方案 （15分） | 审查投标人提供的供货（实施）方案的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足招标文件要求等方面。 实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得15分； 实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得12分； 实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得6分；供货方案不能满足采购需要，或未提供方案的，得0分。 |
| 产品保障和售后服务及 培训方案 （9分） | 考察售后服务方案及培训方案完善合理，针对性，培训人员及售后服务方案： 具有成熟、完善的服务保障体系，满足招标文件要求的得3分； 基本满足招标文件要求的得2分； 不能满足招标文件要求得1分； 未提供售后服务方案的得0分。 |
|  | 培训方案： 培训方案清晰全面、内容完善、师资课程合理，满足项目执行需要的，得3分； 提供了培训方案，但内容不完全、有缺陷的得2分； 培训方案完全不能满足项目执行需要，得1分； 未提供培训方案的，得0分。 |
|  | 产品保障：审查投标人提供的通风柜、环控系统、投屏设备的产品授权书、产品厂家服务承诺函等的齐全程度，全部满足招标文件要求的得3分；未按招标文件要求提供或未提供，每少一项扣1分，扣完为止。 |
| 项目团队的能力、经验与构成（6分） | 项目配备的项目组具有较高学历的人员比例高、专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得6分；项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得4分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得2分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 |
| 三、价 格（30分） |  |
| 价格 （30分） | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的评标价得分=（基准价/该投标人的评标价）×30。 |
| 四、节能环保（2分） |  |
| 节能环保 （2分） | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 |

说明1：评标价：

注1:

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 出现前三种废标情况，采购人有权选择如下方式之一进行处理：

2.1重新公开招标：

（1）根据实际情况现场改变采购形式（原则上只适用于预算在100万元（包含）及以下的项目），公开招标后，响应供应商不足三家：竞争性谈判或单一来源。

（2）根据实际情况现场改变采购形式（原则上只适用于预算在100万~200万的项目）。公开招标后，响应供应商不足三家，应予废标，重新公开招标，开标后响应供应商仍不足三家，改变采购形式为竞争性谈判或单一来源。

2.2竞争性谈判及单一来源采购方式的谈判和评审：

（1） 评标委员会（谈判小组）所有成员集中与投标人（报价人）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人（报价人）平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评标委员会（谈判小组）有权根据招标（采购）文件和谈判情况对合同条款、技术需求和服务等内容进行实质性变动后要求投标人（报价人）进行应答，但不得变动招标（采购）文件的其他内容【此类变动是招标（采购）文件的有效组成部分】。实质性变动的内容须经采购人代表确认并由评标委员会（谈判小组）以书面形式通知所有参加谈判的投标人（报价人）。投标人（报价人）应对谈判内容进行书面应答，应答文件须由报价人法定代表人或其授权代表签字。

（2）根据投标人（报价人）的数量、一次报价情况及各投标人（报价人）的投标（报价）文件响应情况，由评标委员会（谈判小组）现场决定报价次数及最终报价的时间；在提交最终报价之前，投标人（报价人）可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该投标人（报价人）的报价保证金应予以退还。

（3）竞争性谈判比照最低评标价法确定成交候选人。即在通过初步审核，且质量和服务均能满足招标（采购）文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序依次确定2名投标人（报价人）作为成交候选人（评标价即最终报价，同时对小微企业按第九章的说明进行价格折扣）。

（4）单一来源：实质上符合采购需求的投标人（报价人）才能确定为预成交人。

3. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

4. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.   其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

中国地质大学（北京）采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

采购内容：

供方：

需方：中国地质大学（北京）

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，签订本合同，共同遵守。

一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写金额： 元整 |  | 小写（人民币）： 元 |  |  |
| 备注 | 1、本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其它相关费用。 2、必须注明计量货币币种，未注明者即视为人民币。 |  |  |  |  |

二、交（提）货时间、地点、方式：供方于  进口设备：需方指定的外贸公司办好免税手续后两个月；国产设备：签订合同后25日内供货。将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。

需方指定货物交接地点： 中国地质大学（北京）指定地点 ；

本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。不包括货损是由于需方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

三、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：

- 装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料。

- 该批次货物的采购过程中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容。

- 开箱检验时双方皆应派员参加，验收后并最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起5日内对合格货物应签署无异议的《货物验收单》；对显而易见不合格的货物应在《货物验收单》上加注表示货物不合格的文字或符号，或者以其它书面异议方式提出异议，均为有效异议，但该类异议应最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起10日内提出，否则除非供方未在接到需方异议之日起10日内提出书面反对意见，均应当视为无效异议。

- 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，需方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，供方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 供方保证向需方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，供方应在需方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 本合同各相关条款中凡与供方责任或义务相关及由供方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形所发生活相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由供方承担。

四、质量标准及保修：

- 供方保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为需方提供符合或高于国家标准（国家质量监督检验检疫总局和信息产业部2002 年联合发布的24号令）及招标文件要求的服务，且若该货物在投标货物生产厂商中国总部对外公众网站上具有标准配置和服务的，供方为需方提供的产品及服务符合或高于其标准。

- 供方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

- 供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合需方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

- 本合同中所提供的货物保修期为货到验收合格后      （大写）年。

- 货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由需方签署了货物最终验收单之日起算。若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

- 如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负免费保修的责任，但供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。

- 如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由供方承担。

五、付款方式及其它：

本合同的付款方式为：外贸方式/内贸方式

外贸方式：合同签订后需方指定的外贸公司按不可撤销即期信用证（L/C）100% 付款给供方外贸公司（按90%/10%分期承兑），全部货到指定地点且需方验收合格后，向供方外贸公司支付合同总价款的 10% （设备安装完成之后10个工作日内组织验收）。

内贸方式：合同签订后首先支付合同总额 30% 首付款，人民币：    元（小写），XXXX元整（大写）；设备验收合格后支付余款，人民币：    元（小写），XXXX元整（大写）。

六、违约责任：

  - 如供方延期交货或需方延期付款，每推迟一天，违约方应按中标价的0.1%向对方支付罚款。

  - 任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

七、因本合同所引起的任何相关争议均适用中华人民共和国法律、法规及规章并选择采用以下贰种方式及规则解决：

  - 双方协商解决；

  - 依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，向对双方争议有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其它约定事项：

附件一：中标通知书；

附件二、配置清单及报价；

附件三：技术指标；

附件四：售后服务承诺函；

附件五：国产设备证明（如进口设备请将附件五删除不需提供）。

本合同一式 肆 份，供方留存 两 份，需方留存 两 份，供需双方签字盖章后生效（复印件与合同正本具有同样的法律效力）。本合同的有效法律文本为中文文本，其他语言文本与之有不同解释的，以中文文本为准。

需方（盖章）：                         供方（盖章）：

纳税人识别号：                          纳税人识别号：

地        址：                          地        址：

需方代表（签字）：                      供方代表（签字）：

联 系 电 话：                           联 系 电 话：

授权代表（签字）:                       银行账户：

审核代表（签字）：                      开户银行：

签 订 日 期：     年   月   日          签 订 日 期：     年   月   日

附件一：中标通知书（扫描件或复印件）；

附件二、配置清单及报价；

根据实际情况提供，其中序号、名称、数量、单价、总价为必须项，有大类的可以在序号前加大类，合并相应的单元格，也可按设备不同的组成划分。

报价单位：人民币元

| 所属部分 | 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机部分 | 1 |  |  |  |  |
| 二、配件部分 | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |

附件三：技术指标（根据招标文件技术需求提供）；

附件四：售后服务承诺函（根据项目实际情况提供）；

附件五：国产设备证明（如进口设备请将附件五删除不需提供）。

国产设备证明

我公司于      年   月   日参与中国地质大学（北京）             项目公开招标（招标编号：         ）,中标设备名称：          ，金额：（大写）         元整，（小写）        元）,设备生产厂商为                   ，该设备全部由国内生产制造，产地中国        省      市       区。

特此证明！

单位（盖章）:

日期：      年    月    日

注：本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

注：

须附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果网页截图，并加盖公章，否则将被视为无效投标。

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5   技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2017或2018年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2017或2018年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提2017或2018年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件 ）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注:2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件及中标通知书。授权代表签字并加盖公章】

中国地质大学（北京）水资源与环境学院108实验室改造设备购置项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB6578

第二册

中国地质大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2019年05月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中国地质大学（北京）的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中国地质大学（北京）水资源与环境学院108实验室改造设备购置项目

- 招标编号：BIECC-ZB6578

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

4.	招标文件售价：

每本人民币 500 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2019年05月20日下午16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告 。

5.	购买招标文件时间和地点：

时间：2019年 05月13日至2019年 05月20日 (法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

6.	投标截止时间：2019年 06月04日　上午9:30　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.	开标时间：2019年 06 月04日　上午9:30　（北京时间）。

8.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

9.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网发布。

10.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

11.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

12.	公告期限：2019年05月13日至2019年05月20日

13.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：贾溪              电    话：010-82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中国地质大学（北京） 地址：北京市海淀区学院路29号 联系人：田老师 联系电话：010-82323930 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起120天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2019年06月04日上午9:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2019年06月04日上午9:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 108实验室 改造设备购置 | 1批 | 98.30万元 | 否 |

注：1、超出预算金额的投标文件将被视为无效投标。

2、以下标#指标为重要指标，每有一项指标负偏离扣3分，其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分。

3、“通风柜”为核心产品，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

中国地质大学（北京）教一楼实验室年代久远，实验室门窗、水电线路均需要及时维护；另外多个实验室交叉，特别是其中一间实验室无安全通道，存在各种污染和安全隐患。本次项目计划整理部分实验室，改善其基础设施。将教一楼108实验室重新规划为仪器室、水化学分析实验室、大气污染控制室、固体废物实验室；迁出水处理实验室、水力学实验室、地下水物理模拟实验室。改造实验室水电线路，增加通风，空气净化设备。项目的实施对于改善本科实验教学条件，消除实验室安全隐患具有积极的意义。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

JGJ 91-1993《科学实验建筑设计规范》

GB/T 27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》

ISO-IEC 17025 《检测和校准实验室能力的通用要求》

CNAS-CL26：2014《检测和校准实验室能力认可准则在感官检测领域的应用说明》

CNAS-CL10：2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

《排风柜》 GB-T 6412-1999

《实验室变风量排风柜》JG/T 222-2007

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风（净化）系统 | 1 | 套 |
| 2 | 上水、下水、供电、暖气系统 | 1 | 套 |
| 3 | 监控、门禁、烟感、温感、气感系统 | 1 | 套 |
| 4 | 试验台、实验柜、实验凳 | 1 | 项 |
| 5 | 密闭门窗 | 1 | 项 |
| 6 | 环境改造 | 1 | 项 |

（二）本次项目采购详细清单如下：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风（净化）系统 |  |  |  |
| 通风柜 |  | 2 | 台 |
| 变频控制箱 | 内置变频器、压力传感器 | 1 | 套 |
| 变频控制线 | 4平线 | 100 | 米 |
| 中间继电器 |  | 2 | 套 |
| 电动阀 | 250 | 4 | 台 |
| 手动阀 | 250 | 4 | 台 |
| 万象罩开关 | 万向罩电动阀开关 | 2 | 台 |
| 万向罩 |  | 8 | 台 |
| 外立总管道 | 450*450管道 | 16 | m |
| 主管道通风橱 | 315 | 3 | m |
| 三通 | 315三通 | 2 | 支 |
| 通风橱变径 | 315变250 | 2 | 支 |
| 通风橱弯头 | 250弯头 | 2 | 支 |
| 主管道万向罩 | 315 | 2 | m |
| 支管道万向罩 | 250 | 25 | m |
| 三通 | 250 | 5 | 支 |
| 万向罩变径 | 250变110 | 16 | 支 |
| 风机 | 4kw玻璃钢离心变频风机 | 1 | 台 |
| 风机控制线 | 4平线 | 30 | m |
| 废气处理 | 活性炭废气处理装置 | 1 | 台 |
| 室内废气检测及联动排风 | 环境监测室内安装三个气体检测探头，联动至总排风风机，废气由万向罩抽走 | 1 | 项 |
| 上水、下水、供电、暖气系统 |  |  |  |
| 改上水 |  | 73.6 | 米 |
| 改下水 |  | 73.6 | 米 |
| 开关照明线 |  | 295 | 平米 |
| 墙面插座 |  | 40 | 点 |
| 配电箱 |  | 1 | 套 |
| 暖气 |  | 11 | 组 |
| 试验台、实验柜、实验凳 |  |  |  |
| 全钢实验台边台 |  | 31.66 | m |
| 全钢实验台中央台 |  | 12.25 | m |
| 边台水池台 |  | 4 | 台 |
| 中央台水池台 |  | 3 | 台 |
| 水盆 |  | 7 | 套 |
| 水龙头 |  | 7 | 套 |
| 洗眼器 |  | 6 | 支 |
| 试剂架 |  | 29.16 | m |
| 双瓶气瓶柜 |  | 2 | 台 |
| 监控、门禁、烟感、温感、气感系统 |  |  |  |
| 环控（含材料） |  |  |  |
| 监控主机 |  | 1 | 台 |
| 智能温湿度传感器 |  | 18 | 个 |
| 烟雾传感器 |  | 12 | 只 |
| 门禁主机 |  | 4 | 台 |
| 读卡器 |  | 4 | 个 |
| 门禁磁力锁 |  | 4 | 个 |
| 发卡器 |  | 1 | 个 |
| 门禁卡 |  | 10 | 张 |
| 门禁采集软件模块 |  | 1 | 个 |
| 视频软件模块 |  | 1 | 套 |
| 监控管理系统平台软件 |  | 1 | 套 |
| 投屏主机 |  | 1 | 台 |
| 投屏AP |  | 1 | 台 |
| 消防（含材料） |  |  |  |
| 点型复合式感烟感温火灾探测器 |  | 23 | 只 |
| 编码通用底座 |  | 23 | 只 |
| 声光报警器 |  | 4 | 只 |
| 火灾报警控制器系统增容 |  | 1 | 台 |
| 安防监控（含材料） |  |  |  |
| 网络摄像机 |  | 6 | 只 |
| 硬盘录像机 |  | 1 | 台 |
| 3.5寸监控级硬盘 |  | 2 | 台 |
| 电源适配器 |  | 6 | 只 |
| 密闭门窗 |  |  |  |
| 玻璃双开门 | 1600*2100 | 2 | 樘 |
| 木质双开门 | 1600*2100 | 3 | 樘 |
| 窗户 | 2000*2250 | 11 | 套 |
| 窗户 | 1400*2250 | 6 | 套 |
| 环境改造 |  |  |  |
| 明装吊灯 |  | 42 | 套 |
| 旧墙体铲除 | 房间内旧墙皮铲除 | 437 | ㎡ |
| 墙体刮腻子 | 墙面重新刮腻子 | 437 | ㎡ |
| 墙体乳胶漆粉刷 | 墙面粉刷工程环保漆 | 437 | ㎡ |
| 玻璃隔断拆除 | 室内旧隔断拆除 | 102 | ㎡ |
| 玻璃隔断新建 | 玻璃厚度10mm，方钢壁厚2mm，不锈钢1mm | 72.3 | ㎡ |
| 地面自流平处理 | 地面找平处理 | 384 | ㎡ |
| 地面铺设pvc卷材 | 铺设耐用pvc卷材地面 | 384 | ㎡ |
| 灯具拆除 | 灯具拆除人工费 | 1 | 项 |
| 新换防爆灯具 | 防爆灯及安装费用 | 40 | 盏 |
| 旧试验台拆除 | 家具拆除人工费用 | 1 | 项 |
| 改门洞 |  | 1 | 项 |

（三）技术需求

| 产品 | 类型 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 通风（净化）系统 | 万向排烟罩 | 1.排气系统的管件及关节：材质聚丙烯（PP）；前端罩子：材质聚碳酸酯（PC）。 2.关节材质：高密度聚丙烯（PP），可360度旋转调节方向，易拆卸，重组及清洗。 3.关节密封圈：不易老化，高强度橡胶。 4.关节连接杆：304不锈钢。 5.关节松紧旋纽：材质高密度聚丙烯（PP），内嵌不锈钢抽承，与关节连接杆锁合 6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮控制进入之气流量。 拱形／杯形集气罩：材质高密度聚丙烯（PP）/聚碳酸酯（PC）。 7.伸缩导管：φ75mmpvc／聚丙烯（PP） 8.360度旋转装置：以定架为中心活动半径≥1600mm 9.固定底座：模具注塑一体成型。 |
|  | 通风柜 | 通风柜尺寸标准：1220/1524/1829mm*850mm*2350mm，主要由上柜、台面和下柜三部分组成。 （1）整体材质要求： 钢制主框架需≥2.0mm厚优质镀锌钢板、非承重位置需≥1.2mm厚优质镀锌冷轧钢板制作。整体组装结构，结构合理、拆装便捷。零部件表面采用环氧树脂粉末喷涂，涂层表面光滑平整，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。 1.上柜基础参数; （1）柜体：≥1.2mm厚优质镀锌冷轧钢板制作，表面经过阿克苏环氧树脂粉末喷涂，长、宽、高误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤1mm，2000mm≤1mm，3000mm≤2mm；地脚平衡性≤1mm。门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-2mm； #（2）内衬：采用δ5.0mm 厚环氧树脂（FRP）材质拼装，需提供内衬板检测报告。 ①左右内衬配有泄压窗并可固定供水和供气考克，塑料扣件组装。 ②背板固定导流板支架，并加装防腐帽。导流板固定座采用耐酸碱、耐高温PC模铸成型，可用手拆解导流板做清理。 ③顶板顶部设有LED灯管照明，通风柜内部工作区的LED照明度需达到860勒克斯，由δ5.0mm厚钢化防爆玻璃与通风柜内部隔离。需耐酸碱，耐腐蚀，易更换，顶板配有304不锈钢排风接口法兰，外型开孔直径φ315。 ④ 导流板配合背板、顶板组装，装置于操作空间后方及上方处之间形成一个气室，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，导流板按照气流动力学原理布局水滴形通风孔使气流压力保持稳定，将污染气体均匀的排出。 （3）视窗：单片式垂直视窗，上下开门结构，置于操作空间与操作者之间以保护操作者安全，视窗可停于任意活动点。视窗门开启高度≥900mm。 ①视窗玻璃：采用δ5.0mm钢化防爆玻璃，玻璃破碎碎末不会飞溅或掉落；同时，可以清楚地看清通风柜内部操作区域。 ②视窗把手：采用防腐PP型材，把手上下均具圆弧造型，具导流效果，以避免涡流之产生。把手下方应装置橡胶防撞条（与把手同长度），确保视窗当外力开关时，能产生吸振保护作用，及增加开关时气密的作用。 ③视窗外框：采用防腐PP型材，四边包夹嵌入式结合设计，确保安全性及耐用性。 （4）传动机构：采用钢制链条、链轮、同步轴组合传动。上下拉动时，不与轨道摩擦，轻盈拉动无异响。 （5）补风板：采用门轴方式可任意翻转拆卸，下侧辅助透气孔，可走仪器接线不影响视窗的关闭。 #（6）台面材质：平铺式陶瓷台面，厚度≥19mm，外边沿≥25mm，内凹5mm碟形可容纳溅出物，需提供SEFA3标准满铺式台面标准检测报告复印件并加盖厂商公章； （7）环氧树脂杯槽：环氧树脂一体成型，厚度5mm具有弹性，并耐酸碱、耐热及有机溶剂。 （8）220V/10A多功能插座2个，插座安装位置：每台通风柜两侧立柱各一个。右侧立柱配有32A漏电保护器,防溅插座，整体美观、绝缘、防水、安全耐用； （9）壁式水阀、水嘴：主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态耐压≥20巴；高密度PP旋钮。 2.下柜基础参数; （1）柜体：柜体需整体环绕式，采用δ1.2mm厚镀锌钢板制作。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只对开门款式底柜单元。根据需要底柜可定制安全柜、防腐柜、废液收集装置，并有排风设计；柜体后方具备容易拆装的活动背板，便于水电气的安装和检修。踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。 （2）柜门：柜门采用四周压扁整体焊接工艺、抗冲击、降噪音，配有缓冲垫。采用δ1.0mm厚镀锌钢板制作。柜门与柜体装配后，缝隙间隔2-3mm。 （3）层板：柜体标配一层层板，层板托为防腐材质，承重性强并且有效耐酸碱腐蚀，可上下调节高度。 （4）合页：材质304不锈钢，有效避免柜门下坠和合页锈蚀，开启角度≥135° （5）门碰：采用实验室专用门碰，PP防腐材料。 （6）把手材质：316不锈钢。 （7）地脚：采用实验室专用可调节地脚，可在柜内调整高度。 |
| 二、上水、下水、供电、暖气系统 | 线槽 | 条形铝合金线槽，提供盖板 |
|  | 插座 | 防尘防溅翻盖插座，由岛形底座和两个六孔插座组成 |
|  | 岛型插座 | 岛型插座，由岛形底座和两个六孔插座组合而成。 |
|  | 水盆 | 1.长550，宽450，深300mm； 2.PP材质，7mm厚一体成型，不易老化。 3.接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。 4.内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，安装时水盆便于与台面平齐，使台面不易存水，且四周做圆滑处理 |
|  | 洗眼器 | 1.主体材料为铜制，实验室专用陶瓷内芯单口水龙头 2.表面为环氧树脂喷涂，耐酸碱腐蚀，坚固耐用，密封性能优良 3.洗眼喷头：单头带防尘盖，外罩软性橡胶圈，冲洗时舒适安全。 4.表层镀膜：聚芳基酰胺纤维镀膜，玻璃纤维亮度强化，色泽美观持久。 5.控水阀：内置缓压控制阀，恒定水流量约8升/分钟。 操作方法：手持型，带不锈钢软管，可从桌面拉出使用，使用后放回原位。 |
| 三、监控、门禁、烟感、温感、气感系统 | 环境监控 | 分布式环境监控服务器软件系统： 1.采用B/S及模块化结构：在实验室中通过安装各种传感器及数据采集设备进行底层数据采集，完成现场级的监控管理； 2.具有权限的用户无需安装软件，即可在远程使用浏览器随时访问监控服务器，查看到设备的运行数据、修改监控配置等，且界面与现场监控服务器保持一致。 3.多线程并发检测机房动环设备的网络连接状态，及时进行警醒提示。 4.支持大屏输出的功能。 5.可通过智能手机网页浏览监测系统实时监测实验室报警状态。 |
|  |  | 监控界面显示功能：通过数字、曲线图、仪表盘等可视化展示形式，提供对温湿度、门禁、视频等产品的运行数据进行监测。 |
|  |  | 数据查询功能：监控系统具有查看历史数据、历史曲线、报警数据等功能，在同一页面中可查看不同周期历史数据：最大值、最小值、 平均值，并可导出excel或制成PDF文档。 |
|  |  | 超限报警功能：可实现邮件、短信、电话、现场多媒体语音、声光等方式报警；可扩展微信报警、手机APP报警功能；可根据实际需求按照不同设备设置不同报警接收人员。 |
|  |  | 设备状态显示：监控系统可以分区域显示所监控设备的状态详情，当出现故障及超过阈值时具有鲜明警醒提示。 |
|  |  | 支持再开发功能：监控系统软件可提供二次开发，提供北向接口，普通接口、标识接口、常量接口可按要求定制。 |
|  |  | 可理解性：系统结构、逻辑驱动与用户认识逻辑概念及其应用范围相关。 |
|  |  | 可操作性：系统功能运用与用户实际操作和运行控制相符。 |
|  |  | 显示单元：主机液晶屏实时显示 I/O状态，温湿度数据。 |
|  |  | 开关量输入模块：支持12路干接点开关量输入，具有光电隔离功能，支持对传器供电（DC12V），开关量输入可设置报警模式（短路报警或开路报警） |
|  |  | 继电器输出控制模块：支持4路继电器输出，继电器驱动能力5A@250VAC/20VDC |
|  |  | 串口输入模块：具备不少于三路RS485转以太网串口服务器。 |
|  |  | 提供多种开发协议：采集主机同时支持SNMP\TCP\UDP多种网络协议，支持SNMP V1、V2协议，可定制开发V3协议，提供MIB，OID，支持get, set, walk, nextget功能。 |
|  |  | 支持再开发功能：支持二次开发功能，提供北向接口，接口模式可按要求定制，与所接入软件系统无缝对接。 |
|  |  | 报警传输介质：支持TRAP方式报警，数据后台智能主动上传功能，加密信道，无法破解。 |
|  |  | 数据传输介质：具备三口以太网交换机功能，可以连接现场的视频监控等系统，以太网RJ45，10M/100M自适应，实现设备统一管理。 |
|  |  | 监控主机尺寸：标准1U机架嵌入式机箱。 |
|  |  | 安装方式：监控主机根据现场情况采用壁挂式或机架嵌入式安装。 |
|  |  | 机房环境温湿度参数： 1.具有LCD屏幕能够实时显示温度、湿度值，具有现场超限报警功能； 2.温度测量范围：－25℃～＋85℃； 3.温度测量精度： ±0.5℃； 4.温度测量分辨率：0.1℃； 5.湿度测量量程：0.1％～100％RH； 6.湿度测量精度：±3.0％RH； 7.湿度测量分辨率：0.1％RH； |
|  |  | 无线温湿度参数： 1.高能锂电池供电，工作时间：36~72个月； 2.温度测量范围：－25℃～＋85℃； 3.温度测量精度：±0.5℃； 4.湿度测量量程：0.1％～100％RH； 5.湿度测量精度: ±3.0％RH； 6.通讯距离：视距≥800米； 7.通讯方式：无线频率433MHz数据传输。 |
|  |  | 无线多参量采集器参数： 1.供电电源：DC12V供电； 2.设备测量参量包括：温度、湿度、PM2.5、HCHO、TVOC、CO2，可根据需求订制产品； 3.协议规约：modbus-TCP、modbus-UDP； 4.通讯距离：视距800米； 5.通讯方式：无线频率433MHz数据传输。 |
|  |  | 烟雾报警器： 1.供电电源： DC12V供电； 2.指示灯：三色灯，绿色为正常，红色火警，黄色为故障； 3.报警音量：≥80dB； 4.保护面积：≥40m²； 5.使用环境：温度：-10°C — +55°C 相对湿度：≤95%； 6.告警电流：≤60mA； 7.壳体材料颜色：ABS 白色； 8.ESD 防护参数：接触放点 6KV、空气放电 8KV。 |
|  |  | 门禁主机： 1.大容量存储器，支持≥26000张卡与≥100000条记录 2.支持Wiegand读卡器接口，可通过TCP/IP协议接口，直联局域网 3.支持读卡认证、密码认证、读卡+密码认证方式 4.外接LED公告屏显示（可显示时间、日期、星期、姓名、卡号、部门、人员数等） 5.支持与摄像头联动，实现刷卡抓拍图片及视屏录像功能 6.支持通信密码验证，可在通信时确认密码，达到更加安全的级别 7.控制器输出方式支持不驱动、驱动、一开一关三种工作模式 |
|  |  | 读卡器：产品采用高光合金边框，钢化玻璃面板，全新触摸式按键带背光、具备数据对拷功能，可输出Wiegand26/34信号，控制器可直接接锁或干接点信号。带门磁（DOORIN）、防拆报警功能。M可读IC（MF1）卡，存储容量10000张，一组开门密码，可设置系统主管理卡、增加管理卡、删除管理卡。 |
|  |  | 门禁锁： 1.280kg磁力锁 2.无残磁、防水、抗酸碱 |
|  |  | 门禁监测：实时对门禁状态进行监测 |
|  |  | 视频监测：实时对机房内区域进行无死角监控 |
|  |  | 投屏主机硬件要求： 1.操作系统：Android 2.CPU：4核 2.3G主频 3.RAM：2GB 4.内置存储：EMMC32G 5.扩展支持：USB 扩展 6.视频输出：4K 7.影音接口：HDMI输入*1 HDM输出*1 LineIn/Out音频*1 8.WiFi支持：802.11b/g/n/ac 双频2.4G及5G 9.I/O接口 10.DC 电源接口*1 11.USB2.0*3 12.10/100/1000Mbps以太网RJ45接口*1 |
|  |  | 投屏主机功能要求： 1.软件遥控器：系统无需硬件遥控器或USB切换器，管理端支持iOS设备、Android设备、Windows设备APP，支持扫码下载遥控器APP任何终端可以作为控制端进行无线对设备的视频源切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。 2.内置工具栏：根据用户需求管理端可以不安装任何插件程序，通过触摸电视的触控模式直接在触控电视上操作设备画面工具栏进行管控，也可在设备上连接USB鼠标点击工具栏控制，具有截屏、录制、广播、切换、布局、批注等功能按钮，并可以看到时间，设备状态等信息。 3.支持高清视频16路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端不少于16屏画面同时播放并自由拖动画面位置，还支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制； #4.多种画面布局显示：支持1画面、2画面、3画面、4画面、9画面、16画面单独或组合切换布局模式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小、悬浮等不少于10种默认画面布局方式），只需一键点击，即可选择相应的布局。 5.信号源选择与切换：具有常用源（有线设备和网络设备）、普通源（无线移动设备）、合作组（各分组屏）、文件资料（U盘）。信号源的选择支持拖拽。支持主控端对已连接终端进行强行从设备中移除，并可设置常用设备连接优先显示模式。布局内显示的信号设备具有设备信号记忆功能。 #6.一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过控制器中“录制”按钮一键录课，微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能； 7.支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入无线投屏设备进行投屏； 8. 支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用于采集环境画面； 9.支持通3.5mm的音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放，音响等设备。 10.支持对显示终端进行全屏缩放：通过遥控器APP控制在已输出画面进行缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的作用，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大； 11.支持多小组互动模式：支持分成多个小组，通过创建合作组，将所有小组屏放在同一个合作组里。 12.支持网络摄像机信号接入:同时可以通过APP遥控器对摄像机不少于20个点的预置位设定，使用时可以通过APP遥控器对摄像头进行快速切换位置。 13.支持U盘读、写功能：支持外接NTFS、EXFAT格式的大容量移动存储设备， “存储”可支持截屏、录制内容写入，“读取”可选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源预览、删除。 14.支持批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储。 |
|  |  | 投屏AP硬件要求： 1.工作频段：2.412 ~ 2.472 GHz/5.180 ~ 5.825 GHz 2.支持协议：支持 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。 3.频道带宽：20MHz 40MHz 80MHz 4.传输覆盖范围：2.4G 50m ；5G 100m 5.无线射频链：射频空间流不低于MIMO 4*4。 6.传输速率≥1300Mbps。 7.天线技术：需采用内置模式，且为高增益天线，不低于4只，确保信号强度大，覆盖范围广。 8.功率要求：整机功率低于15W，发射功率可根据环境自动调整，调整粒度为1dBm。 9.工作信道：支持自动选择和手工指定方式，能自动定时扫描周边的电磁环境。 10.承载用户数：单AP不少于同时承载61个用户并发访问。 11.AP模式：能够支持胖瘦AP模式，且在胖AP模式下，支持DHCP Server功能，能够给连线的终端自动分配IP地址。 12.供电模式：能够支持普通DC和POE两种供电模式 13.端口：具有3个或以上10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口（LAN*2，WAN*1），且RJ45端口具有屏蔽和稳压功能，有状态指示灯。 14.调制技术：支持BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM调制方式。 15.网络安全及策略：支持Open System、WPA1/2、TKIP、AES等安全认证方式，数据转发支持MAC地址过滤、互联网访问控制、流量控制等方式。 16.整体硬件设备具备IP41以上的防护等级。 17.设备自身支持外接硬盘扩展安装接口，并兼容不少于3T的硬盘, 支持SMB访问模式。 18.需提供无线电管理局无线发射设备型号核准证。 |
|  |  | 投屏AP功能要求： 1.支持通过增加内置扩展硬盘方式，拓展出教学资源云空间，云空间可扩展到≥8TB。 #2.具有的“教室云”功能APP管理软件，支持在Windows、安卓、iOS设备通过登录老师账号、学生账号权限对网盘空间资源的上传、下载的同时对每个学生端可以设置独立的学生端云盘空间来查看资源。登录教师账号后，支持网址跟随、白名单、黑名单限制上网和网盘空间容量查询管理等功能。 3.具有和兼容匹配的设备进行网络读写，可以从无线或有线模式把网盘里的数据读写给第三方设备调用。 |
|  | 视频监控 | 网络摄像机： 1.具有200万像素CMOS传感器。 2.需具有20路取流路数能力 3.最低照度彩色：≤0.001lx，黑白:≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于50米。 5.需支持三码流技术。 6.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 8.信噪比不小于55dB。 9.需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10.支持区域遮盖功能 11.需具有黑白名单功能 12.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 13.可开启或关闭智能后检索功能。 14.需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 15.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 16.不低于IP67防尘防水等级。 17.需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 18.需支持DC12V/POE供电。 19.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |
|  |  | 硬盘录像机： 1.可通过IE浏览器预览和回放 #2.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 3. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等 4.支持快速浏览，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度5.支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 #6.可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机 7.支持多屏输出，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏 8.支持H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览 9.支持录像打包时间1-300分钟可设置 10.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 11.可设置主码流、子码流流进行录像 12.支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件 13可同时正放或倒放8路H.265编码的视频图像 14.支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 15.支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像 16.支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面 17.支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件 18.支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 19.支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能 20.可支持最大接入总带宽640Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像 21.可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC 22.支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备 23支持WEB端，客户端远程下载录像 24.支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标 25.支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 26.支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏 27.支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 28.支持配置导入导出功能 29.支持录像续传接收功能， 30.支持整机热备份功能 31.支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； 32.支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； 33.支持人脸侦测， 34.支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像 35.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 36.支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲 37.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 38.可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行8路抓拍并存储1080P格式的图片 39.支持对任一录像文件加锁、解锁 40.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 41.支持SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 |
|  |  | 硬盘:4TB 3.5寸 监控级硬盘 |
|  |  | 电源适配器： 电源具备DC12V/1A输出。 设备具有短路防护功能。 电源能够在-35~75摄氏度环境下稳定工作。 |
|  | 消防 | 点型复合式感烟感温火灾探测器,感烟灵敏度可调，具有定温特性，电子编码，内置单片机，可回传曲线 |
|  |  | 需与实验室现有消防系统对接 |
| 四、实验台、实验柜、实验凳 | 边台 | 1.台面：采用12.7mm厚耐蚀实芯理化板台面，表面亚光，防滑，深色系。台面耐腐蚀性、耐磨性、耐热性均达到优质标准。 2.箱体侧板、上顶板、隔板、底板：采用1.0mm厚（喷涂后）冷轧钢板，酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂，（粉末必需为阿克苏）。 3.箱体内有一层活动层板，层板调整范围在30mm以内，层板带有加强筋，承重50KG以上。 4.双层柜门夹消音填充减噪音，防变形，抗冲击。 5.活动式后背板，可不用工具拆卸。 6.抽屉采用1.0厚（喷涂后）冷轧钢板折弯制作，内部无裸露螺丝钉，接缝处无焊点。 7.地脚采用实验室专用钢质可调脚，具备箱体内部可调节功能。在底板处设置4个可调口，配有堵盖。 8.拉手为与柜门一体折弯的条形拉手，表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 9.滑轨：三节静音滑轨。 10.铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表面经环氧树脂粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 11.承重：不低于350kg/m2" 12.采用13mm厚优质实芯理化板台面, 加厚边26mm无裂缝等缺陷，台面与台面之间工艺处理需达到严密拼接，外角都进行倒圆处理保证安全，或同档次知名品牌理化板。 |
|  | 边台试剂架 | 1.全钢支架，立柱采用1.5mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面经优质环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 2.托板架：采用钢制托架或玻璃层板，钢质层板及托架表面均进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂处理，跨度合理，高度可自行调节。两层可调节，玻璃层板材质为磨砂玻璃，10mm厚。 3.带有不锈钢或防腐蚀喷涂的挡杆，保证稳定。 4.所有部件表面处理和需环氧树脂喷涂。 5.多功能防溅插座安置在试剂架上每隔1米安装五孔插座和网口终端，均匀分布。 6.试剂架最长跨度不允许超过1400mm，最小跨度不低于900mm，用于中央台的宽度大于400mm，用于边台的宽度大于260mm。 7.每组试剂架立柱上应配有至少2个118型插座。 |
|  | 中央台 | 1.台面：采用12.7mm厚耐蚀实芯理化板台面，表面亚光，防滑，深色系。台面耐腐蚀性、耐磨性、耐热性均达到优质标准。 2.箱体侧板、上顶板、隔板、底板：采用1.0mm厚（喷涂后）冷轧钢板，经过酸洗磷化，表面环氧树脂静电粉末喷涂，（粉末必需为阿克苏）。 3 .箱体内有一层活动层板，层板调整范围在30mm以内，层板带有加强筋，承重50KG以上。 4.双层柜门夹消音填充减噪音，防变形，抗冲击。 5 .活动式后背板，不用工具可拆卸 6 .抽屉采用1.0厚（喷涂后）冷轧钢板折弯制作，内部无裸露螺丝钉，接缝处无焊点。 7.地脚采用实验室专用钢质可调脚，具备箱体内部可调节功能。在底板处设置4个可调口，配有堵盖。 8.拉手为与柜门一体折弯的条形拉手，表面酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀。 9. 滑轨：三节静音滑轨。 10.铰链：柜门铰链采用金属铰链，自闭式，开启角度小于15º自动闭合，表面经环氧树脂粉末喷涂，防酸碱，耐腐蚀，使用寿命大于10万次。 11.承重：不低于350kg/m2。 12.采用13mm厚优质实芯理化板台面, 加厚边26mm无裂缝等缺陷，台面与台面之间工艺处理需达到严密拼接，外角都进行倒圆处理保证安全，或同档次知名品牌理化板。 |
|  | 中央台 试剂架 | 1.全钢支架，立柱采用1.5mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面经优质环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 2.托板架：采用钢制托架或玻璃层板，钢质层板及托架表面均进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节。两层可调节，玻璃层板材质为磨砂玻璃，10mm厚，承重满足最大要求。 3.带有不锈钢或防腐蚀喷涂的挡杆，防止物品掉落，方便拆卸并保证稳定。 4.所有部件表面处理和需环氧树脂喷涂。 5.多功能防溅插座安置在试剂架上每隔1米安装五孔插座和网口终端，均匀分布。 6.试剂架最长跨度不允许超过1400mm，最小跨度不低于900mm，用于中央台的宽度大于400mm，用于边台的宽度大于260mm。 7.每组试剂架立柱上应配有至少2个三孔插座，要求防尘防溅 |
|  | 滴水架 | 1.试剂架靠近中央台水柜的一侧设滴水架。 2.材质为高密度PP一体成型。 3.底部托盘设排水孔，滴水棒可拆卸，方便使用。 |
|  | 双气瓶柜 | 1.柜门采用1.0mm厚优质冷扎钢板，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂，带观察视窗。 2.柜体采用优质冷扎钢板，一侧有气体管线穿孔。主框架采用30*50mm、壁厚2.0mm的优质方型钢材框架，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的防腐耐酸碱性及承重性。 3.铰链采用金属铰链，开启角度小于15º自动闭合。表面喷涂环氧树脂粉末。 |
|  | 实验凳 | 皮质凳面，带小靠背，五角活动万向轮，气压升降 |
| 五、密闭门窗 | 门窗更换 | 对教室现有门窗进行更换： 玻璃双开门尺寸:1600*2100 2樘 木质双开门尺寸：1600*2100 3樘 窗户要求隔音隔尘，材质为塑钢 尺寸：2000*2250 11套 尺寸：1400*2250 6套 |
| 六、环境改造 | 改造 | 环保漆墙面约437㎡ 地面铺设耐用pvc卷材约384㎡ 新建防爆玻璃隔断约72.3㎡ |

五、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（1）交货地点：中国地质大学（北京）用户指定地点。

（2）交货期：自合同签订后60日内完成供货、安装、调试。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.质量保证

(1)质量保证日期为标的整体验收合格之日起计算。中标人承诺对其提供给采购人的设备类标的物至少3年原厂保修及全免费维护（如设备参数指标内有明确要求，则以参数指标要求为准），整体标的物3年保修和全免费维护，3年内每学期进行一次巡检和维护，终身免费技术支持。在质量保证期内，投标方应对标的负责，对由于设计、安装、工艺和材料等方面问题而造成的任何缺陷和故障负责，负责无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件，更换后的零部件质保期延长12个月（易损件除外）。

(2)在质保期内，中标人有义务立即通报自己发现的缺陷，并应免费消除缺陷。

(3)在售后服务过程中，采购人只认中标人，若中标人委派第三方人员对标的物进行售后服务，招标方将视同为中标单位人员，中标单位与第三方发生的一切关系，一律与采购人无关，采购人一概不介入。同时，中标人必须保证，不将中标人与第三方之间的一切矛盾带入采购人的任何场合。

2.售后服务

(1)在质保期内，正常使用条件下，中标人对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换，并由中标人自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，采购人有权要求中标人对设备进行更换。

(2)在质保期内，中标人有义务立即通报自己发现缺陷，并消除缺陷。

(3)招标设备如发生停产、缺陷暴露等问题，中标人无偿负责替换为同厂家的升级替代产品。

(4)对于重大紧急故障，中标人技术人员在2小时内到达采购人现场服务。

(5)若因中标人未能按合同规定执行保修条例，采购人有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由中标人承担。对采购人造成损失者，中标人应按实际发生的损失向采购人无条件赔偿。

(6)质保期过后,中标人应提供终身及时维修服务和技术咨询，只收取成本费。中标人在接到采购人书面通知后，48小时内到达采购人现场。

(7)中标人承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站）的变化而降低水平。

(8)项目验收后，如出现由设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的安全问题，中标人负有全权责任。

3.培训：中标人负责安装后的调试和现场技术培训（培训直到操作人员熟练掌握为止）。

七、采购标的的验收标准；

（1）在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（2）货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

（3）采购人有在货物制造过程中派员监造的权利, 中标人有义务为采购人监造人员行使该权利提供方便。

（4）制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知采购人。