中央财经大学沙河校区C8地块教室、

研讨室、阶梯教室、中控室等多媒体建设项目

招 标 文 件

招标编号：HW-201919-BG6904

第一册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2019年06月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	21

第二章　合同格式及主要条款	26

第三章  附件——投标文件格式	36

第四章  投标邀请	57

第五章  投标人须知资料表	59

第六章  项目需求说明	60

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）.

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8—— 法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    对照招标文件技术需求，说明所提供服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关货物和服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关货物和服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（8分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标文件 | （1）投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得1分，每出现一个错误在1分的基础上扣0.2分，扣完为止。 （2）投标文件采用双面打印得0.5分。 （3）投标文件中复印清晰的得0.5分，每出现一页复印不清晰的在0.5分的基础上扣0.1分，扣完为止。 注：复印件包括但不限于营业执照、纳税凭证、社保缴纳记录、审计报告、信用证明、证书等招标文件要求的内容。 | 2 |
| 1.2 | 相关业绩 | 提供投标人近3年（2016年5月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或类似的项目业绩，合同复印件并加盖公章，（合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页），每提供1个有效业绩得2分，最多得6分。 | 6 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标 及性能 | 技术指标及性能：包括技术指标响应程度、技术指标的整体性、科学性、产品配置、先进性、可靠性及性能指标等，完全满足招标文件要求得33分。 标“#”指标为重要指标，在33分基础上，每有一项负偏离扣3分，其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分，扣满33分为止。 标“#”指标需提供相关证明材料，所提供的材料需要明确清晰显示本次采购要求的指标及功能，否则评审委员会有权不予认可。 | 33 |
| 2.2 | 项目需求 与理解 | 1.对项目需求理解深入；项目管理严格，考虑周全，计划详细，安排合理；对技术要求、服务流程等采取了有效的可操作性强的管理措施来控制服务质量，得6分。 2.对项目需求基本理解；项目管理、服务计划基本合理，对技术要求、服务流程等有响应，得4分。 3.对项目需求的没有理解；项目管理、服务计划不合理，对技术要求、服务流程等响应服务不合理，得2分。 未体现本项内容得0分。 | 6 |
| 2.3 | 供货 （实施）方案 | 审查投标人提供的供货（实施）方案的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足招标文件要求等方面。 实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得12分； 实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得8分； 实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得4分；供货方案不能满足采购需要，或未提供方案的，得0分。 | 12 |
| 2.4 | 人员配备方案 | 项目配备的项目组具有较高学历的人员比例高、专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得3分；项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得2分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得1分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，或未提供明晰的项目人员配备的不得分，得0分；。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 | 3 |
| 2.5 | 售后服务 及培训 | （1）质保期限：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 （2）质保期内服务：售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 （3）培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 6 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

- 中央财经大学沙河校区C8地块教室、研讨室、中控室等多媒体建设项目合同

甲方：中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号

联系人：

电话：

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，通过友好协商，现授权各自代表就中央财经大学沙河校区C8地块教室、研讨室、中控室等多媒体建设项目（项目编号：     ）签订本合同：

- 定义

  - “合同货物”或“货物”：指系统集成工程中所确定的系统所需安装的设备、材料、备件及软件。

  - “软件”：本合同货物由软件及硬件组成。软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统存储器内的机器可读码（包括但不限于半导体装置或系统）组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。

  - “技术文件”：所有与合同设备、软件、系统的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件。

  - “现场”：对系统进行安装和运行的场所，由甲方提前通知。

  - “合同”：本协议及其附件。附件是合同不可分割的一部分。

  - “一方”：甲方或乙方

  - “双方”：甲方和乙方

  - “安装”：由乙方负责的货物安装的服务工作，包括根据设备安装图纸进行连接并将各部分安放到位。

  - “调试”：乙方进行的单机和系统设定和测试的服务工作。

- 合同标的、实施地点、实施期限等

- 项目名称：                （项目编号：          ），合同产品的品牌、名称、详细规格、数量、单价、说明、标准等内容见附件一。

- 项目内容：沙河校区C8地块教室、研讨室、中控室等多媒体建设项目，详见招标文件。

- 实施地点： 中央财经大学沙河校区。

- 实施期限：自合同生效之日起，三座学院楼   个日历日内完成供货、安装、调试，教学楼进场后   个日历日内完成供货、安装、调试。。

- 合同价格及付款方式

- 本合同总金额为：￥        元人民币，大写(人民币)：       。上述合同总金额为交钥匙工程价格，即甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格，其中已经包括所有的产品费、运保费、安装调试费、售后服务费和税费等，除该合同总金额外，甲方不再就本合同支付任何其他费用。

- 设备如发生停产、缺陷暴露等问题，供货单位需无偿替换为同厂家的升级替代产品。除合同中所明确列出的要求外，凡采购需求文件和系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本项目范围中。

- 付款：本合同分三次付款，每次付款前乙方须提前将等额正规增值税发票提交给甲方,否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款的任何责任。

（1）首付款：合同生效且详细的实施方案甲方盖章确定后,5个工作日内，甲方将合同总金额的 50%，即￥       元人民币，大写：      支付给乙方；

（2）二次付款：项目在合同约定工期内完成整体建设及调试工作，顺利进入试运行状态后，甲方收到乙方付款申请5个工作日内将合同总金额的25%，即￥    元人民币，大写：    支付给乙方；

（3）尾款：标的物正常试运行不少于3个月且故障率低于2%，整体验收合格收到乙方尾款支付申请后5个工作日内，甲方将合同总金额的25％，即￥    元人民币，大写：      支付给乙方。

（4）质保金：合同金额的  5  %，即￥ 元人民币，大写：      ，在验收合格后甲方支付尾款前，由乙方以汇款的形式交付至甲方指定账号。项目整体验收后运行一年无故障，一次性无息返还给乙方，乙方未履行保修义务的，甲方有权另行委托第三方，所需费用从质保金中扣除，不足以扣除的，由乙方承担并另行支付。

- 账户信息

（1）所有款项均以人民币结算，支付方式可为现金、支票、电汇方式。

（2）乙方帐号信息如下（如乙方不另行通知，则甲方按如下执行）：

公司名称：

开户银行：

账    号：

（3）甲方增值税发票开票信息（如甲方不另行通知，则乙方按如下执行）：

单位名称：中央财经大学

统一社会信用代码/税号：121000004000018468

地址、电话：北京市海淀区学院南路39号 01062288946

开户行及账号：工商银行北京新街口支行 0200002909089002159

- 乙方的权利和义务

  - 乙方应保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关要求。

  - 甲方有权对施工过程进行监管，对工程达不到使用要求和约定质量条件的部分，甲方有权要求乙方返工或更换设备和材料，乙方须按甲方要求的时间返工和更换，直到符合约定质量条件，所增加的设备等费用由乙方承担。因乙方原因达不到使用要求和约定质量条件，由乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

  - 乙方应积极采取措施做好施工现场地下、天花板管线和邻近建筑物的保护工作，由于乙方责任而引发的纠纷，责任由乙方承担，与甲方无关。

  - 施工前,乙方需提交具体的施工方案以及涉及的未拆除包装的设备、材料等物品，经甲方确认后，乙方才能进行设备安装和施工，否则，出现的一切后果由乙方全权承担。

  - 乙方必须按经甲乙双方确认后的施工组织设计（或施工方案）组织施工。乙方有主动发现和避免施工组织设计的各个细节缺陷和瑕疵的义务，接受甲方的检查和监督，对甲方提出的工程和产品瑕疵应积极纠正。在施工过程中，乙方须提前提交工作周报并列明每天工作内容，每天双方对工作内容进行签字确认,乙方每周向甲方汇报工程进度,须对隐蔽工程和重要环节进行拍照，与工作周报同时提交。

  - 标的物在经甲方整体验收合格前的一切风险及一切费用由乙方承担，与甲方无关。

  - 乙方应承担标的物的瑕疵担保责任（包括品质的、权力的、设计的等瑕疵）。

  - 未经甲方允许，乙方不得将合同述及工程分包给任何其他第三方。

  - 乙方不得将合同述及工程转包给任何其他第三方。

4.10在施工过程中对于非甲方原因造成的甲方及与第三人纠纷或人身、财产损失均由乙方负责解决并承担。乙方人员在对标的物进行施工、安装调试、维护过程中的人身、财产风险及费用由乙方承担，与甲方无关。

- 甲方的权利和义务

  - 甲方应当按照合同约定及时支付价款。

  - 在实施过程中，甲方有权根据需要对设计和实施进行相应的调整和修改，直至达到使用要求和约定质量,具体程序及细节由甲乙双方协商。

  - 甲方有权对实施过程进行监管，对实施达不到使用要求和约定质量条件的部分，甲方可以要求乙方返工，乙方应按照甲方要求的时间返工，直到符合约定条件。

  - 如果乙方提供的货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或货物和实施存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

  - 如果乙方存在为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为，甲方有权向乙方提出索赔。

- 验收及交付

- 标准要求：乙方交付的标的物应符合以下标准及规范：

（1）应达到所有涉及的国家和行业相关标准,达到甲方既定效果；若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

（2）应严格根据甲乙双方共同审定的设计图纸、验收标准进行施工和验收；

（3）乙方所提供货物应当符合采购需求及合同设备清单，满足报价要约中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

（4）乙方保证提供的货物均为符合国家或行业标准的正品合格产品，且承诺为甲方提供符合国家标准及采购文件及本合同要求的服务。

（5）乙方保证提供的货物是货物生产厂商原造的，新的、未使用过的，满足厂家出厂标准，提供装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料。

（6）乙方提供的全部货物及施工过程中所用的材料,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

- 本项目的验收分周验收、中间验收和整体验收。

（1）在施工过程中，乙方须提前提交工作周报并列明每天工作内容，双方每天对当天工作内容进行签字确认后,乙方每周向甲方汇报工程进度,须对隐蔽工程和重要环节进行拍照，与工作周报同时提交。

（2）本项目的隐蔽工程在工程具备覆盖、掩盖条件时进行中间验收。乙方应先自检合格后通知甲方进行中间验收。中间验收合格，甲方在中间验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。中间验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收，工期不予顺延。

（3）本项目全部完工后进行整体验收。乙方应在全部工程施工完成、安装调试完毕、试运行结束，自检合格后，向甲方提交验收申请。甲方将验收申请组织甲方的相关人员与乙方人员共同根据合同中对标的物约定的各种属性进行现场验收，同时出具验收明细表，经双方签字确认后生效，验收合格后即视为交付。

- 标的物交付使用时乙方应同时向甲方提交以下文档资料：实验室强弱电布线连接图、设备配置及安装点位图、隐蔽工程和重要环节照片、设备的产品说明书及操作说明书、出厂合格证书、用户手册（含设备操作与维修内容，包括设置与操作程序日常维护步骤、故障诊断等）、系统测试文档等。提交以上资料各2套，并同时提供相应的电子文档。

- 售后服务及培训

  - 质量保证

（1）设备质量保证日期为标的整体验收合格之日起计算。乙方承诺向甲方提供如下售后服务：我公司针对本次项目中                。在规定的质量保证期内，乙方应对标的物负责，对由于设计、制造、安装、工艺和材料等方面问题而造成的任何缺陷和故障负责，负责无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件，更换后的零部件质保期延长12个月（易损件除外）。

（2）在售后服务过程中，甲方只认乙方，若乙方委派第三方人员对标的物进行售后服务，甲方将视同为乙方人员，乙方与第三方发生的一切关系，一律与甲方无关，甲方一概不介入。同时，乙方必须保证，不将乙方与第三方之间的一切矛盾带入甲方的任何场合。

  - 售后服务

（1）保修期限：          年免费上门维修。

（2）服务响应时间：故障出现后，提供     小时响应，    小时到达现场，    小时内上门提供现场服务并解决完问题，因软硬件设备本身以外原因造成的故障乙方承诺在最快的时间内修复。如不能及时修复，免费提供同等产品和型号的备用设备。对于重大紧急故障，乙方技术人员在    小时内到达用户现场服务。

（3）保修期后：乙方对所提供的软硬件设备负责终身维修，提供技术咨询，并设有7*24小时客户服务和咨询热线电话，设备在保修期后出现故障，对需更换的配件将以原厂原型号成本价提供。乙方在接到甲方通知后，    小时内到达甲方现场。

（4）根据用户需要，乙方随时配合用户的设备安装并提供相应的技术支持和服务。

（5）在质保期内，正常使用条件下，乙方对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换原厂原部件，并由乙方自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，甲方有权要求乙方对设备进行立即更换。

（6）若因乙方未能按合同规定执行保修条例，甲方有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失者，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。

（7）乙方承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站等）的变化而降低水平。

（8）施工验收后，因乙方设计和施工缺陷引起的隐患和风险，如设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的所有后果，乙方负有全权责任。

  - 培训

（1）在安装调试完成并自检合格后，乙方的工程师须在标的物所在地对甲方技术人员就乙方所提供的标的物的操作、维护、功能实现等技术问题进行不少于次现场培训，    次实际使用驻场支持，直至甲方技术人员具备能独立熟练操作系统、一般故障诊断维护的能力，可以熟练驾驭标的物为止。

（2）保修期内，应甲方要求提供免费培训。

- 所有权及知识产权

乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均为有合法权利的，不会侵犯、导致或引起侵犯第三方知识产权及其它合法权益，若因本合同所提供的相关产品或服务及因履行本合同导致侵犯第三方的知识产权及其它合法权益，所引起的任何及/或全部责任均应当由乙方承担。

- 保密信息

9.1双方应对本合同履行过程中所知悉的双方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方同时应约束其员工履行保密义务。

9.2本条所约定的双方承担保密义务不因本合同履行完毕而失效。

- 违约责任

10.1若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

（1）如乙方延期交货,每逾期一天，应按合同总金额  2  %的比例向对方支付违约金，逾期交货超过   20  天，甲方有权解除合同并提出索赔。

（2）在甲方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及/或修理以达到合同规定的各项要求，乙方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。货物经二次返工或维修仍存在质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应全部退还甲方支付款项并按照合同总金额  2  %支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿。

（3）甲方有权部分或全部终止合同并由乙方赔偿由此造成的损失及承担甲方因此产生的对第三方的责任。

此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

10.2  若乙方在收到甲方的违约通知书或类似的其它书面通知之日起7个日历日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权直接从尚未支付的合同价款中扣留相当于甲方选择的方式计算的索赔金额包括违约金。若这些金额不足以补偿，乙方仍应承担不足部分的赔偿或支付责任。

10.3  如乙方延期交货，每逾期一天，违约方应按合同金额  2   ‰ 的比例向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的  10   % ，逾期交货超过  20  天，甲方有权解除合同并提出索赔。

10.4  如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额   2  % 的违约金。

10.5  若货物为假冒伪劣产品，乙方应按照合同总金额的  5   %向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的  10  %，则乙方应当支付给甲方造成损失的  10  %的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

- 不可抗力

    - 不可抗力系指双方在缔结协议时不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况。

    - 任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失。并在不可抗力事件发生后15天内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关或有关机构的不可抗力证明，双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

    - 如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

    - 一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 争议解决

双方当事人在履约过程中应遵守诚信原则，如果产生争议，则应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 一般条款

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 任何一方未行使其于此合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

- 如果此合同中的任何条款或规定被认为无效或不可执行，则其他条款的效力和可执行性不因此而受到影响。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

- 除非得到另一方的事先书面许可，任何一方不得转让或转移本合同或本合同项下的任何义务。

- 本合同及其附件（含补充协议）构成合同双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或合同。对本合同的任何修改仅得以经双方有权代表签字并盖章生效后的书面补充协议进行。

- 本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立书面文件，该类文件经合同各方盖章生效后与本合同具有同样的法律效力。

- 本合同包含以下附件，附件是本合同的重要组成部分，经双方当事人共同签署确认的附件方为有效附件，同本合同具有同等法律效力，本合同正文与附件不一致的，以合同正文的规定为准。

产品分项报价清单详见附件一。

甲方：中央财经大学

公章：

签字：

日期：

乙方：

公章：

签字：

日期：

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

注：

须附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果网页截图，并加盖公章。

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 8. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号：

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2018年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2018年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提2018年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注:2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。授权代表签字并加盖公章】

中央财经大学沙河校区C8地块教室、

研讨室、阶梯教室、中控室等多媒体建设项目

招 标 文 件

招标编号：HW-2019019-BG6904

第二册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2019年06月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中央财经大学的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中央财经大学沙河校区C8地块教室、研讨室、阶梯教室、中控室等多媒体建设项目

- 招标编号：HW-2019019-BG6904

- 项目性质：教学科研类

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”

5.	招标文件售价：

每本人民币 500 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2019年06月10日下午16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告 。

6.	购买招标文件时间和地点：

时间：2019年06月03日至2019年06月10日(法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

7.	投标截止时间：2019年 06月24日 上午09:30　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

8.	开标时间：2019年06月24日上午09:30（北京时间）。

9.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、中国教育装备采购网、中央财经大学网站同步发布。

11.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

12.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

14.	公告期限：2019年06月03日至2019年06月10日

15.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：贾溪              电    话：010-82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中央财经大学 联系人：闫老师，王老师；联系电话：010-62289113，010-62288705 传真电话：010-62288705（可自动接收传真） 联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2019年06月24日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2019年06月24日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河校区C8地块教室、研讨室、阶梯教室、中控室等多媒体建设 | - 1批 | 1076 | 否 |

- 注：超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- 一、项目概况

（一）项目基本内容

本项目计划对沙河校区C8地块三座学院楼和一座教学楼新建的79间教室、41间研讨室、1间案例讨论室、4间阶梯教室共计125间教学空间及1间教室中控室进行多媒体系统建设，新建多媒体教室、研讨室、阶梯教室等中控系统、视频系统、音频系统等设备及多媒体教室运行相关软件，具体包括中控设备、讲桌、电脑、交互大屏、投影、幕布、功放、音箱、麦克、IP电话等设备，及电子教室软件、监控平台等软件及平台。

30平方米以下的小型研讨室设置智能交互大屏，可不连入中控系统，其他所有教学空间通过中控主机将本房间内计算机或交互大屏与其他外部设备连接成一个整体，实现本地控制和远程控制。新建的中控设备需要与学校沙河校区现有中控设备和平台兼容，中控设备能够接受现有中控管理平台（HC-Z10）的管理，或者提供可以兼容管理现有中控设备（HC-E3000 HD）的管理平台。中控管理平台要求实现远程控制和监测各教室的所有设备状态，实时监控反馈并可做出预警提示，能够记录设备问题及维修情况，并完成按照用户自定义条件的数据统计结果，以帮助用户制定设备管理及采购维护计划。支持多级中心多级级联，支持C/S或B/S架构，支持用户和权限的自定义设置，包括但不限于按不同楼宇不同房间不同设备类型等设置查看或控制权限。

本项目实施范围包括125间教学空间及1间中控室所有多媒体相关设备及中控管理维护相关软件、平台的方案设计、与现有中控管理平台和保卫处即将建设的监控设备的整合、所有设备供应及实施、文档制作、技术支持、培训及售后服务等工作。投标人需提供本项目所需设备、配件、辅料及软件平台的供应、安装调试及整体测试。

（二）功能需求描述

1.教室、研讨室等中控功能需求

（1）教师讲桌为教师操作的唯一区域，需将中控控制屏合理安放定制讲桌适当位置，通过中控实现一键上下课、音视频信号源切换、音量控制、幕布投影（或智能交互大屏）的单独开关；讲桌单独设置电源面板；设有独立于中控设备的IP电话用于实现教室与中控室进行实时对讲，通话质量清晰无杂音，无延迟。

（2）中控设备处于锁定状态时除呼叫外不能进行任何操作。解锁后可通过一键上课实现在指定时间内时序开启电脑、投影、电动幕布、功放等通用教学设备；一定时间未有操作自动时序关闭设备，等候时间可在管理平台自由设定；一键下课可实现设备时序关闭，各项设备包括电脑要实现软关机；上课启动设备及下课关闭设备过程中，控制屏需有倒计时及进度提示；支持中控室远程开关机及远程接管教室电脑进行技术支持。

（3）在教师讲台预留220V电源、HDMI、VGA、USB、3.5mm音频、网线等当前主流接口、线材及相应转接头等，用户可自带笔记本电脑，通过中控系统与音视频设备连接，能将视频、音频信号通过中控输送到教室通用教学设备。

（4）用户可与中控室实时双向交流；以各教室为信息点实现本地教室公共扩声。

（5）预留支持实现未来课程录制模块、无线互动教学模块、能源节能模块的拓展需求，避免重复和冗余建设。

（6）保证教师现有红外无线麦克在新建有扩声设备的教学空间可以通畅使用，学校教师现用无线麦克型号：松下WX-LT350/CH。

（7）三座学院楼的阶梯教室均设有设备间，既要实现同普通教室一样的一键上课一键下课，也要满足简单的报告需求，实现不同多媒体信号源之间的切换。

2.中控室功能需求

（1）可通过中控平台查看所有教室多媒体教学设备运行状态并进行远程控制，可以设置定时功能，如指定时间时序批量解锁设备中控；可提供资源信息如：设备运行状态、维护信息、损耗情况、教室预约、远程协助请求等。

（2）架设服务器，建立数据库，记录所有设备操作信息和设备运行状态，根据采购人要求自动生成分析报告功能；预留课程录制和无线互动教学模块的拓展需求。

（3）对接教室内监控摄像头，实现教室画面的捕捉、显示。

（4）教室音频采集的音源可自由在摄像头拾音器及教室麦克之间切换。

（5）实现所有教室同步音视频直播，接入信号源包括但不局限于HDMI、3.5mm音频，预留充分的接口，确保在四六级考试等大型考试中稳定放音。

（6）可接管教室计算机，实现远程技术支持。

（7）中控设备需要与学校沙河校区现有中控设备和平台兼容，中控设备能够接受现有中控管理平台（HC-Z10）的管理，或者管理平台可以兼容管理现有中控设备（HC-E3000 HD）。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

多媒体教室中控系统改造的设计、实施、安装、调试、验收必须遵守中控系统、监控系统建设方面的国家及行业标准和规范，以及项目实施所涉及的其他技术条件和要求、相关材料的技术标准和要求等。以下所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行设计、施工、选材，并提供与之相应的技术标准。

《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GYT253-88

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》GB 50312-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2000

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90

《视听、视频和电视设备及系统维护操作的安全要求》IEC574-7/GB12641

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

本项目“序号2-86英寸智能交互大屏”为核心产品，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75英寸智能交互大屏 | 整机参数 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机屏幕采用75英寸 LED 背光液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥1920*1080，具备防眩光效果。 2.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。 3.输入端子: ≥2路HDMI；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 #4.设备应支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大。 5.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行不少于十点触控及书写。 6.接上外接电脑后自动开机，或自动识别并切换到对应的信号源通道；断开后能回到上一通道。 7.内置触摸中控菜单，可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单 8.支持教师对“PC、Android、HDMI”等通道自定义名称，支持中文 “电脑、手机投屏、视频展台”等。 #9.智能RJ45接口技术：单网口可实现Windows及Android系统同时联网。 10.设备硬件具备前置一键录屏按键，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。 11.内置拾音麦克风，拾音距离至少3米。 12.内置摄像头，像素至少500万。 13.可快速调出虚拟触摸便捷菜单，实现批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等 14.具有无线智能遥控功能和电脑键盘功能键及快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 #15.不少于3年原厂质保，提供证明材料并加盖厂商公章。 电脑模块 1.采用80pin接口的PC模块化方案 2.USB3.0接口不少于4个 3.音视频输出接口不少于3个类别 4.处理器：性能不低于Core i5,四核四线程主频≥2.7GHz，内存：≥4G DDR3内存，硬盘：≥128G固态硬盘 5.平均无故障时间（MTBF）大于150000小时 | 21 | 台 |
| 2 | 86英寸智能交互大屏 | 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机屏幕采用86英寸 LED背光液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。 2.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。 3. 输入端子: ≥2路HDMI；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 #4.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大。 5.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行不少于十点触控及书写。 6.接上外接电脑后自动开机或自动识别并切换到对应的信号源通道，断开后能回到上一通道。 7.内置触摸中控菜单，可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单 8.支持教师对“PC、Android、HDMI”等通道自定义名称，支持中文 “电脑、手机投屏、视频展台”等。 # 9.智能RJ45接口技术，单网口可实现Windows及Android系统同时联网。 10.设备硬件具备前置一键录屏按键，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制。 11.内置拾音麦克风，拾音距离至少3米。 12.内置摄像头，像素至少500万。 13.可快速调出虚拟触摸便捷菜单，实现批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等。 14.具有无线智能遥控功能和电脑键盘功能键及快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 #15.不少于3年原厂质保，提供证明材料并加盖厂商公章。 电脑模块 1.采用80pin接口的PC模块化方案 2.USB3.0接口不少于4个 3.音视频输出接口不少于3个类别 4.处理器：性能不低于Core i5,四核四线程主频≥2.7GHz，内存：≥4G DDR3内存，硬盘：≥128G固态硬盘 5.平均无故障时间（MTBF）大于150000小时 | 38 | 台 |
| 3 | 投影机4000流明 | 1.投影系统：RGB 光阀式液晶投影系统 2.投影方式：前投/ 背投/ 吊顶 3.主要部件技术参数： LCD 尺寸 ≥0.59英寸 （D9） 4.驱动模式：多晶硅 TFT 有源矩阵 5.像素数：≥1,024,000 dots （1280 x 800）x 3 6.实际分辨率：≥ WXGA 7.横纵比：16:10 8.投影镜头：类型 手动光学变焦/手动聚焦 9.F- 值：不劣于1.49-1.72 10.聚焦：不劣于16.9mm-20.28mm 11.变焦比：不劣于1-1.2 12.镜头盖：滑盖（AV mute） 13.灯泡：*3 类型 210 W UHE 14.参考寿命：≥ 6,000小时 15.屏幕尺寸：不劣于 33英寸到320英寸 16.白色亮度：≥ 4,000流明 17.色彩亮度：≥ 4,000流明 18.对比度：≥15000:1 19.色彩再现：全彩（10.7亿色） 20.内置扬声器：≥声音输出 16W 21.屏幕调节：垂直梯形校正 不劣于-30 - +30度 22.水平梯形校正：不劣于-30 - +30度 23.具有水平梯形滑钮 24.具有快速四角调节 25.具有USB 显示 26.具有安全防护：安全防盗孔 27.具有kensington 锁 28.具有操作面板保护功能 29.具有密码保护功能 30.支持直接开关机 31.视频输入：2xD-sub 15p,1xRCA 、2xHDMI（其中HDMI2 支持MHL）、1xD-sub 15p 32.音频输入：2xStereo mini,2RCA x 1 33.音频输出：1xStereo mini 34.支持麦克风输入 35.USB：1×USB-A，1×USB-B 36.RJ45 37.RS-232C | 55 | 台 |
| 4 | 投影机4200流明 | 1.投影系统：RGB 光阀式液晶投影系统 2.投影方式：前投/ 背投/ 吊顶 3.主要部件技术参数：LCD 尺寸 ≥0.59英寸（D9） 4.驱动模式：多晶硅 TFT 有源矩阵 5.像素数：≥1,024,000 dots（1,280 x 800）x 3 6.实际分辨率：≥WXGA 7.横纵比：16:10 8.投影镜头类型：手动光学变焦 / 手动聚焦 9.F- 值：不劣于1.51 - 1.99 10.焦距：不劣于18.2mm - 29.2mm 11.变焦比：不劣于1-1.6 12.镜头盖：滑盖（AV mute） 13.灯泡：*3 类型 230 W UHE 14.参考寿命：≥5,500小时 15.屏幕尺寸 不劣于29英寸到280英寸 16.白色亮度：≥ 4,200 流明 17.色彩亮度：≥ 4,200 流明 18.对比度：≥15000:1 19.色彩再现：全彩（10.7亿色） 20.内置扬声器：≥声音输出 16W 21.屏幕调节：垂直梯形校正 不劣于-30 - +30度 22.水平梯形校正：不劣于-30 - +30度 23.具有水平梯形滑钮 24.具有快速四角调节25. 具有USB显示 25.具有安全防护：安全防盗孔 26.具有kensington 锁 27.具有操作面板保护功能 28.具有密码保护功能 29.支持直接开关机 30.视频输入：2xD-sub 15p,1xRCA 、2xHDMI（其中HDMI2 支持MHL） 、1xD-sub 15p 31.音频输入：2xStereo mini,2RCA x 1 32.音频输出：1xStereo mini 33.具有麦克风输入 34.USB：1×USB-A，1×USB-B 35.具有RJ45 36.具有RS-232C 37.内置Wireless LAN 38.具有Screen Mirroring | 20 | 台 |
| 5 | 工程投影机 | 1.芯片技术：(≥0.76英寸)(16：10宽高比)LCD面板×3 2.亮度：≥7500流明 3.对比度：≥5000：1 4.分辨率：≥1280*800 5.均匀性：≥90% 6.光源技术：400W UHM x1 7.镜头移动范围：垂直：不劣于±60%，水平：不劣于±10% 8.梯形校正范围：垂直:不劣于±40°,水平:不劣于±30° 9.投影机标准镜头投射比值不劣于1.7-2.8: 1 10.具备色彩校正功能。 #11.具有动态光圈功能。 12.具备可重复使用的ECO过滤网，更换周期≥15000小时，可水洗及循环使用。 13.具备强光感应功能。 #14.灯泡更换周期≥3000小时。 15.具备节能管理系统。 #16.具备镜头电动位移、变焦和聚焦功能；可使用遥控器控制电动镜头位移，变焦和聚焦。 17.安装方式可实现垂直方向360°使用。 18.具有DICOM模式。 #19.具备四角校正功能。 #20.具有DIGITAL LINK端口。传输距离≥100米。 21.可通过局域网遥控和监视，兼容PJ LINK，带多台投影机控制软件。 | 3 | 台 |
| 6 | 120英寸幕布 | 1.屏幕尺寸：120英寸，比例为16:9 2.玻纤白塑幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱折，十年不老化 ，幕布拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直 3.增益：≥1.0 ，视角≥160度，表面覆膜平均 4.多种安装方式。 5.管状电机，转速不小于30rpm，扭力大于60kg/cm。 6.定位不大于0.5mm。 #7.通过银幕国家标准GB13982检测（提供检测报告）。3C认证（提供证书复印件并加盖公章）。 #8.电机不少于5年原厂质保，提供证明材料并加盖原厂公章。 | 60 | 块 |
| 7 | 150英寸幕布 | 1.屏幕尺寸150英寸16:9 2.玻纤白塑幕布，具耐磨，防火，防霉，防皱折，十年不老化 ，幕布拉伸率小于1%，幕面平整，边缘垂直 3.增益：≥1.0 ，视角≥160度，表面覆膜平均 4.多种安装方式。 5.管状电机，转速不小于30rpm，扭力大于60kg/cm。 6.定位不大于0.5mm。 #7.通过银幕国家标准GB13982检测（提供检测报告）。3C认证（提供证书复印件并加盖公章）。 #8.电机不少于5年原厂质保，提供证明材料并加盖原厂公章。 | 15 | 块 |
| 8 | 250英寸幕布 | 1.复合型玻纤幕布，幕面厚度≥0.78mm 2.幕面精刻微型钻石光学花纹。 3.有效视角≥170°，幕布增益≥1．0，具有防潮、防霉、阻燃、表面可清洗等特性。 4.幕布拉伸率小于0.5%，防皱折、不卷边，十年不老化 5.一体成型。 6.管状电机，转速不小于12转/min，扭力≥80N,定位精确到±0.1mm 7.电机过热保护功能。 8.铝合金外壳。 #9.电机不少于5年原厂质保，提供证明材料并加盖原厂公章。 | 3 | 块 |
| 9 | 中控主机 | 1.网络中控采用强弱电分离式结构，无风扇、无噪音；支持远程控制管理； 2.支持液晶触摸屏或轻触薄膜按键面板，支持一键开关设备，支持电脑、笔记本、展台等信号源的一键控制，支持音量控制，面板支持状态指示，面板支持锁定； 3.支持讲台柜门状态检测及电锁控制功能，并实现联动控制； 4.信号源支持HDMI或VGA信号输入，支持显示器与投影机同步或异步显示；支持HDMI与VGA信号自动识别，自动调整相关设备状态，支持HDMI自带音频输入，支持独立的音频输入； 5.支持双投影应用，支持统一控制或分别控制；中控可设置幕布联动控制时间，在幕布下降或上升到位时自动停电； #6.支持屏幕冻结功能；支持双投影分别独立控制； #7.支持板书功能，在不关闭投影机状态下，可使投影机不显示任何画面，升起幕布，使用整个黑板，在需要投影机的情况下可以一键恢复正常使用状态； 8.支持投影机灯泡用时检测； 9.支持设备防盗报警功能，支持投影机断线或讲台门被撬等非常规情况的报警检测功能； 10.每路电源可单独控制并支持延时设置； 11.用户可根据使用习惯设定联动模式； #12.支持教室电脑联动控制功能，支持远程开关机、远程控制管理、支持系统监测并为运维系统提供相关信息等；支持系统教室之间转播，上大课等应用，转播支持视音频及电脑桌面； 13.支持互联互通，设备可支持其它厂商控制平台管理，实现与其它管理平台对接互联，保证设备与其它管理平台的通用性和扩展性。 #14.基本接口：HDMI：不低于4路输入和2路输出；VGA：不低于4路输入和2路输出；AV：不低于4组输入和2组输出；麦克风接口：不低于2路；RS-232：不低于8路（2路可编程）；I/O接口：不低于10路；网络接口：不低于6个10/100M；电源：不低于8路（可设定延时）； #15.需要无缝接入学校现有的多媒体管理平台。 #16.提供厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函并加盖原厂公章。 #17.不少于3年原厂质保，提供证明材料并加盖原厂公章。 | 102 | 台 |
| 10 | 中控控制屏 | 1.不少于8英寸电容式可编程液晶显示屏，分辨率≥800*600，支持90度旋转，颜色≥65K； 2.界面风格、使用模式、控制功能等支持可编程； 3.支持单界面或多级界面跳转等多种触控及显示方式，支持≥200个界面转换； 4.支持倒计时提示功能； 5.内置RTC时钟，支持日期及时间显示，支持管理平台校时； 6.支持网络管理平台对屏幕进行亮度调节及屏幕保护等操作； 7.支持面板锁定，锁定界面可定制； 8.支持中英文转换，支持触控提示音； 9.支持按键按下触发及松开触发，并支持按下触发松开停止等应用。 | 100 | 台 |
| 11 | IP电话 | 1.桌墙两用脉冲、双音频电话机； 2.支持重拔和快速拨号功能； 3.具有来电响铃及指示灯提醒功能； 4.按键采用双色注塑工艺； 5.具有防雷击保护功能。 | 102 | 个 |
| 12 | 语音网关 | 1.语音网关T1配备1个模拟话机接口（FXS），支持接入一台模拟电话或传真机等设备； 2.采用高性能处理器，支持多种语音编码，设备遵从标准SIP协议，兼容各种IPPBX和VoIP语音平台； 3.采用语音压缩技术，具有回声抵消，动态语音防抖等功能； 4.支持三方通话、IP直拨、热线功能、来电显示、呼叫转移、呼叫前转、呼叫等待、免打扰、速拨等功能； 5.能够接受现有PBX服务器（HC-IPTEL-S）管理 | 102 | 个 |
| 13 | 讲桌（含麦克） | #1.讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右渐宽式人体力学扶手。讲桌关闭参考尺寸：1100*670*950（长宽高）mm。 讲桌导轨符合国家QB/T2454-2013检测标准。 2.桌面采用木质耐划台面，防火、防尘、防水、耐刮花，整体布局简洁、美观。 3.主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。讲桌钣金喷涂工工艺采用防静电处理，设备安全可靠。桌子正面丝印学校LOGO。 4.桌面部分和桌体部分自成一体。讲桌桌体采用开合式小柜门设计，不必打开桌子柜门，即可经由计算机光驱播放光碟；讲桌下层使用标准机架式设计，带层板，所有设备可固定，讲桌下层设有电脑防水保护托盘。 5.显示器盖板采用翻转式设计。显示器盖板可装置17-22英寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置中控系统。 #6.台面设有五孔电源座和笔记本接口模块（HDMI接口一个、VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个）； 7.有讲台的教室根据讲台高度每间定制合适高度底座。 8.整体根据现场实际设备情况和采购人需求进行定制，不同类型空间使用不同外观及功能设计，先出设计图，经采购人认可后生产样品，样品到货测试没有问题再进行批量生产。 有线麦克技术参数： 1.传感器类型：动圈 2.拾音模式：心形 3.频率响应：不劣于50 Hz-15 KHz 4.灵敏度 (dBV/Pa)：≥54 5.含桌面支架，支架以合理形式固定于讲桌表面 | 100 | 张 |
| 14 | 电脑 | 1.CPU:≥i5-7500 2.内存：≥4G*2 3.硬盘：≥1T 4.显示器：21.5英寸 5.不少于1个HDMI接口，不少于4个USB3.0接口. | 75 | 台 |
| 15 | 音箱 | 1.系统类型：无源烤漆木质音箱 2.系统组成 ：HF:1×1英寸压缩驱动单元、LF:1×6英寸低频驱动单元 3.频率响应 ：不劣于 80Hz-16kHz 4.额定功率 ：≥70W 5.长期连续功率 ：≥140W 6.短期连续功率：≥280W 7.指向性：（H×V）：120°×120° 8.灵敏度：≥92dB 9.声压级：≥110dB 10.阻抗：8Ω 11.分频点：3.0kHz 12.箱体：梯形箱，层压板 13.安装：8×M8 14.连接器：4位接线端子 15.配件：U型架辅助片、横吊U型架及现场所需其他类型配件 | 230 | 支 |
| 16 | 功放 | 1.额定功率(8Ω)：≥400W+400W 2.增益：≥37dB 3.放大器种类：H 4.总谐波失真：≤0.025% 5.互调失真：≤0.05% 6.频率响应：不劣于20Hz-20kHz 7.相移特性：≤±15° 8.阻尼系数：≥300:1 9.分离度：≥80dB 10.信噪比：≥106dB 11.通道增益差：≥0.15dB 12.输入灵敏度 ：0.775V 13.转换速率：≥18V/us 14.冷却方式：风冷 15.任意级联方式，双母线设计。 16.有中频门限校正功能。 | 115 | 台 |
| 17 | 音频处理器 | 1.算法处理：AFC，AEC，ANS等 2.接口扩展：GPIO支持8通道可自定义； 3.支持多组场景预设功能 4.支持Android，iOS系统 5.输入通道及插座：不少于4 x 4 个输入接口 6.输出通道及插座：不少于4 x 4 个输出接口 7.通用输入输出：≥8个 8.输入阻抗：平衡：20kΩ 9.输出阻抗：平衡：100Ω 10.接口：RS485接口 (RJ-45), 有线网络接口, RS232接口 11.频率响应 ≥80 dB 12.信噪比 ≥90dB 13.谐波失真+噪声 ≤0.002% 14.通道分离度 ≥100dB 15.静音/相位/幻象电源/灵敏度 每个输入通道均有独立的静音/相位/幻象电源,灵敏度:0dBu至-60dBu 16.测试音频：正弦波/粉噪/白噪 17.扩展器：比率:1至20, 启动时间:1ms至1000ms, 恢复时间:1ms至1000ms 18.均衡器：独立的5段全参量均衡器，带宽: 0.02至4.00oct 19.带宽步距：0.01oct, 增益: -15db至+15db, 增益步距: 0.01db. 20.压缩器阀值：比率:1至20, 启动时间:1ms至1000ms， 恢复时间:1ms至1000ms 21.自动增益阀值：比率:1至20, 启动时间:1ms至1000ms, 恢复时间:1ms至1000ms 22.自动混音：增益：-72d至12dB, 比率:1至3, 恢复时间:5ms至5000ms 23.有自动反馈消除和自动回声消除 24.混音器：有路由功能 25.每个输出通道有独立的延时(0ms至2000ms或延时距离0m至640m) 26.每个输出可独立设置高通低通滤波器(全参数可调) 27.每个通道有单独的31段独立图形均衡 28.限幅器：恢复时间:1ms至1000ms 29.静音/相位：每个输出通道有独立的静音/相位控制 30.摄像跟踪：有接口可连接控制摄像跟踪 31.处理器：48KHz采样频率, 24位数据位数 32.摄像跟踪：有接口可连接控制摄像跟踪 33.处理器：48KHz采样频率, 24位数据位数 34.功率：≤40W | 100 | 台 |
| 18 | 混合 矩阵 | 1.支持输入路数：≥8路 2.支持输出路数：≥8路 3.可插卡数量：≥2块输入卡 2块输出卡 4.输入板卡：支持 3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA 5.输出板卡：支持 3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI、VGA 6.交换信号 ：T.M.D.S 7.输入板卡：单卡≥4路HDMI输入、单卡≥4路VGA输入 8.输出板卡：单卡≥4路HDMI输出 9.支持分辨率 ：≥1920×1200@60Hz 10.控制接口 ：RS232、TCP/IP 11.机箱大小 ：2U 12.LCD液晶显示。多种控制方式：RS232，网络控制端口和前面板按键。 | 3 | 台 |
| 19 | 调音台 | 1.话筒输入：≥6 2.频响： 20Hz-20kHz 3.总谐波失真：0.03% 4.输入通道：≥12通道：单声道：4；立体声：4 5.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 6.母线：立体声：1；编组：2，AUX 7.电平表：2x12 - 点距LED电平表 8.幻象电源电压：+48V | 3 | 台 |
| 20 | 松下无线麦 | 红外单频接收率放大器： 1.红外传感输入：≥75Ω F型连接器 2.红外接收频率：2.3Mhz 3.频率响应：≥100Hz～10KHz 4.电源：DC 24V 5.额定输出功率：20W 6.音频输入:≥2路 7.音量输出调节 8.啸叫抑制开关 红外无线话筒： 1.水晶控制PLL锁相环路，单一指向性驻极体电容式（ECM）话筒 2.集话筒和红外发射装置于一体的水滴型话筒 3.红外线波长：850nm 4.红外发射频率：2.3MHz 5.频率响应：100Hz～10KHz 6.7.静音功能和静音提示灯 8.充电或更换电池警示灯 9.1个外接话筒插口，1个外接音频插口，1个充电插口 10.佩带方式：颈挂（长度可自由调节）或别夹 红外传感器： 1.电源：DC 22V 2.消耗电流：20mA 3.红外线波长：850nm 4.传感器输出：75Ω F型连接器 5.红外接收频率：2.3MHz 6.覆盖水平360° 7.接收半径为8m 8.可使用红外传感混合器来增加传感器的数量 保证学校教师现有无线麦克（松下WX-LT350/CH）可以在新空间顺畅使用。 | 100 | 套 |
| 21 | 无线麦接收器 | 1.电源：DC 22V 2.消耗电流：20mA 3.红外线波长：850nm 4.传感器输出：75Ω F型连接器 5.红外接收频率：2.3MHz 6.覆盖水平360° 7.接收半径为8m 8.可使用红外传感混合器来增加传感器的数量 | 91 | 个 |
| 22 | 有线手持麦 | 1.传感器类型：动圈 2.拾音模式：心形 3.频率响应不劣于50 Hz-15 KHz 4.灵敏度 (dBV/Pa)：≥54 | 9 | 支 |
| 23 | 小交换机 | 1.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 2.端口：≥8个RJ45 端口 3.速度：10/100/1000M 4.MAC地址表：支持4K的MAC地址表深度 | 97 | 个 |
| 24 | 交换机 | #1.交换容量≥336Gbps #2.转发性能≥87Mpps #3.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；可用千兆口≥52 4.MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, #5.支持端口防雷≥10KV 6.支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 7.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 8.支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析 9.支持虚拟化功能 10.支持ITU-TG.8032国际公有环网协议，链路故障的收敛时间≤50ms； 11.提供工信部设备进网许可证复印件 12.支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 3 | 台 |
| 25 | 时序 电源 | 1.电源输入：AC220V/50Hz 2.额定功率：≥3200W,总容量30A 3.输出功率：每路插座输出电流≥10A， 4.输出方式：≥8路控制电源输出，1路直通输出，标准三芯插座 | 103 | 台 |
| 26 | 电视 | 显示参数 1.屏幕尺寸：≥65英寸 2.屏幕分辨率：≥超高清4K 3.HDR显示：支持 4.屏幕比例：16:9 5.背光方式：直下式 6.刷屏率：60Hz 7.扫描方式：逐行扫描 8.响应时间：≤6ms 9.支持格式（高清）：2160p 核心参数 1.智能电视：是 2.音频系统：内置音响 3.多声道功能：立体声 4.耳机端口：≥1个 外观端口 1.边框材质：金属 2.边框宽窄：窄边框 3.曲面：否 4.端口参数：≥USB2.0接口1、≥USB3.0接口1、≥HDMI2.0接口2 5.USB支持视频格式：H.265解码，MP4，3GP，AVI，MPG，RM，RMVB，MOV，MKV，MPEG 6.USB支持音频格式：P3，WMA，AAC 7.USB支持图片格式：JPG，JPEG，PNG，BMP 网络参数 1.连接方式：无线/网线 | 12 | 台 |
| 27 | 电视墙框架 | 定制电视墙： 1.总体设计：钢板结构，桌面采用鞍钢冷轧板制作，喷塑处理。厚度1.2-2.0MM。流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。带移动脚轮，可移动。 2.生产工艺： (1)尺寸符合GB/T3047.2-92标准。 (2)产品结构为整体牢固型，各部件和附件均为标准件。 (3)产品表面处理为静电喷塑和热镀彩锌工艺。 3.钢制部分采用优质A3冷轧钢板，质量达到行业相关安全保护标准。产品高阻燃壳体、防误插、防打火、防雷击、突波保护、过载保护。 4.尺寸：根据现场需求定制。 | 1 | 套 |
| 28 | 交换机 | #1.固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，≥2个交流电源 #2.设备可提供1个业务扩展槽 #3.交换容量≥616Gbps，包转发率≥252Mpps 4.电源功率≤70W。 5.设备MAC地址≥64K 6.设备ARP表项≥20K #7.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 8.支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping 9.支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 10.支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 11.支持ARP防欺骗功能 12.支持IP标准、IP扩展、MAC扩展等； 13.支持限速； 14.支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像； 15.支持基本和灵活QinQ特性； 16.支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析。 17.支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 18.支持模块化操作系统； 19.支持智能温控功能； 20.支持线缆检测； 21.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 22.支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web #23.提供工信部进网许可证复印件并加盖公章 | 1 | 台 |
| 29 | HDMI矩阵 | 1.输入路数：≥16路 2.输出路数：≥16路 3.接口类型：HDMI Tpye A HDMI/HDCP版本 HDMI:1.3 HDCP:1.3 支持蓝光DVD 4.支持分辨率 480i、576i、480P、576P、720P@50Hz、720P@60Hz、1080i@50Hz、1080P@50Hz、1080i@60Hz、1080P@60Hz（可定制3D，4K*2K@30Hz） 5.交换芯片通道带宽：3.25~6.5GHz 6.信号幅度：200~1200mv 7.供电电源：AC90~264V 50/60Hz宽电源输入 | 1 | 台 |
| 30 | 设备 机柜 | 1.类型：服务器机柜 2.容量：42U 3.标准：19英寸国际标准 4.前门：钢化玻璃前门、网状前门，可选择，带锁； 5.后门：网状后门；侧门：全钢侧门，可快速装卸 6.材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 7.角规：42U喷塑4根，可安全接地； 8.固定托盘2个； 9.承重≥500kg； 10.散热风扇1个； 11.插线板:1只； 12.安装螺丝：50套 13.外观参数：高度 2000mm、宽度 800mm、深度 1000mm | 1 | 台 |
| 31 | 办公 桌椅 | 定制操作台： 1.总体设计：钢木结构，桌面采用鞍钢冷轧板制作，喷塑处理，灰白色。厚度1.2mm，配套木板扶手，颜色木本色。厚度30mm。流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。 2.生产工艺： (1)尺寸符合GB/T3047.2-92标准。 (2)产品结构为整体牢固型，各部件和附件均为标准件。 (3)产品所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板。 (4)产品表面处理为静电喷塑和热镀彩锌工艺。 (5)产品所有配件均选用功能强、稳定性好、技术指标高、优质品牌、尺寸适合的构件。 3.钢制部分采用优质A3冷轧钢板，木制部分为优质高密度板。产品高阻燃壳体、防误插、防打火、防雷击、突波保护、过载保护。 4.尺寸：长2400*宽900*高750毫米。 | 4 | 工位 |
| 32 | 空调 | 1.制冷类型:冷暖 2.匹数:3匹 3.定频/变频:变频 4.能效等级:3级 5.电辅加热:支持 6.适用面积(平方米):30-40㎡ 7.制冷量(W):额定值≥7200 8.制冷功率(W):额定值2470 9.制热量(W):额定值≥8900 10.制热功率(W):额定值3050 11.电辅加热功率(W):1800 12.变频机能效比:SEER 3.52 / APF 3.13 13.循环风量(m3/h):1200 14.扫风方式:上下/左右扫风 | 1 | 台 |
| 33 | 监听 音箱 | 1.颜色：黑色 2.材质：塑料 3.频响范围：80Hz-20kHz 4.防磁功能：支持 5.音箱控制：旋钮 6.扬声器单元：高音38mm 低音100mm 7.低音调节：支持 8.接口：莲花头+麦克风插口 9.电源：外接电源 | 1 | 对 |
| 34 | 分配器 | HDMI分配器一分四 1.HDMI输出：≥1路 2.HDMI输出：≥4路 | 1 | 台 |
| 35 | 三级防雷PDU | 1.插孔数量:八位 2.额定电压:250V 3.额定电流:16A 4.额定功率:4000W | 7 | 台 |
| 36 | 复合式推拉绿板 | 吊轨复合式搪瓷绿板： 1.铝合金大外框上边框内置隐藏式承重吊轨,下边框内置一体化轨道槽；移动板上方两侧各安装一组镀铬的轴承式尼龙吊轮，移动板下方配有两个侧向定位轮；移动板左右移动轻便、无噪音。 2.互动教学屏一侧安装，移动板可完全遮挡(注：移动板背面采用黑色磨砂烤漆板，吸热，不反光)、保护互动教学屏；移动板具有自锁装置，锁定位置后有保护互动教学屏功能。 3.在移动板后面与互动教学屏平行放置一块固定的绿板。 4.铝合金大外框侧边框两端内侧放置缓冲橡胶垫。消除移动板碰撞发出的异响，缓解移动板强烈碰撞的冲击力。 5.通开通配的镀铬移门锁，一把钥匙能开所有锁，方便维护和管理。 6.铝合金大外框下方两端装有粉笔灰盒，有效解决轨道槽清洁问题。 7.尺寸：根据现场情况定制 书写面板： 采用搪瓷面板，厚度≧0.40mm，幅宽≧1200mm；漆膜硬度≧9H，正面绿色封釉，涂层厚度≥85 µm；背面黑色涂层厚度≥35 µm；整板无接缝，墨绿色板面整块色调一致，不反光；具有吸磁功能，便于挂图。 中间夹层： 采用高密度聚苯乙烯板，厚度15mm，密度≧16K kg/cm²，保证书写板挺度，书写或移动时不颤动。 背板： 优质镀锌钢板，镀锌层是Z80，表面钝化，不涂油。厚度≧0.3mm，幅宽≧1200mm，整板无接缝，表面平整，雪花明显，防锈功能好。 胶粘剂： 有害物限量（游离甲醇，苯、甲苯、十二甲苯）符合国标GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，抗剥离强度24h≥2kg/cm ¦48h≥2.5kg/cm，抗扯离强度24h≥11kg/cm²¦48h≥13kg/cm²。 大外框： 磨砂氧化香槟色工业铝合金型材, 在灯光下明显无眩光，模具一次成型；正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm，封闭管状、内加助筋，增强板体挺度；表面耐腐蚀、耐磨性能好。 书写板边框： 磨砂氧化香槟色工业铝合金型材。正面尺寸≥25mm，立面尺寸≥20mm，壁厚1.0mm；表面耐腐蚀、耐磨性能好。 包角材质： 书写板边框包角采用ABS工程防爆塑料；大外框包角采用高强尼龙材质，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。模具成型。 移动板吊轮： 滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，钢制骨架工字型双轴承4轮组合滑轮组，特制聚四氟材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组，定位轮采用钢质骨架2轮组合滑轮组，为高强度减震特种橡胶滑轮。 移动板锁： 镀铬金属锁；统一锁，统一钥匙，一把钥匙开所有的锁。 粉笔灰盒： 放置在大外框两侧下方存储粉笔末，可拆卸清洁。 刹车垫： 大外框内部两侧安装橡胶镶嵌3mm厚度的金属片的刹车垫，安装数目：2个，保护边框，防止挤手。 缓冲阻尼模块： 活动板两侧安装高强度聚四氟缓冲阻尼模块，保证活动板推拉时不剧烈撞击大外框，确保产品安全性。 安装件： 安装件为镀锌钢板。所有安装件厚度≥3mm，折弯角进行冲压处理，不易变形，隐藏式安装，无外露。 安全性： 大外框包角采用ABS工程防爆塑料，具有良好的耐脆性、抗冲击力强。安装件和产品连接可靠牢固，确保整体产品安全性。烤漆绿板接缝平整、光滑。移动板吊轮为进口轴承聚四氟材质，模具成型。 #符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》的检测标准，提供检测报告并加盖公章。 | 59 | 套 |
| 37 | 左右推拉搪瓷绿板 | 吊轨复合式搪瓷绿板： 1.铝合金大外框上边框内置隐藏式承重吊轨,下边框内置一体化轨道槽；移动板上方两侧各安装一组镀铬的轴承式尼龙吊轮，移动板下方配有两个侧向定位轮；移动板左右移动轻便、无噪音。 2.互动教学屏一侧安装，移动板可完全遮挡(注：移动板背面采用黑色磨砂烤漆板，吸热，不反光)、保护互动教学屏；移动板具有自锁装置，锁定位置后有保护互动教学屏功能。 3.在移动板后面与互动教学屏平行放置一块固定的绿板。 4.铝合金大外框侧边框两端内侧放置缓冲橡胶垫。消除移动板碰撞发出的异响，缓解移动板强烈碰撞的冲击力。 5.通开通配的镀铬移门锁，一把钥匙能开所有锁，方便维护和管理。 6.铝合金大外框下方两端装有粉笔灰盒，有效解决轨道槽清洁问题。 7.尺寸：根据现场情况定制 书写面板： 采用搪瓷面板，厚度≧0.40mm，幅宽≧1200mm；漆膜硬度≧9H，正面绿色封釉，涂层厚度≥85 µm；背面黑色涂层厚度≥35 µm；整板无接缝，墨绿色板面整块色调一致，不反光；具有吸磁功能，便于挂图。 中间夹层： 采用高密度聚苯乙烯板，厚度15mm，密度≧16K kg/cm²，保证书写板挺度，书写或移动时不颤动。 背板： 优质镀锌钢板，镀锌层是Z80，表面钝化，不涂油。厚度≧0.3mm，幅宽≧1200mm，整板无接缝，表面平整，雪花明显，防锈功能好。 胶粘剂： 有害物限量（游离甲醇，苯、甲苯、十二甲苯）符合国标GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，抗剥离强度24h≥2kg/cm ¦48h≥2.5kg/cm，抗扯离强度24h≥11kg/cm²¦48h≥13kg/cm²。 大外框： 磨砂氧化香槟色工业铝合金型材, 在灯光下明显无眩光，模具一次成型；正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm，封闭管状、内加助筋，增强板体挺度；表面耐腐蚀、耐磨性能好。 书写板边框： 磨砂氧化香槟色工业铝合金型材。正面尺寸≥25mm，立面尺寸≥20mm，壁厚1.0mm；表面耐腐蚀、耐磨性能好。 包角材质： 书写板边框包角采用ABS工程防爆塑料；大外框包角采用高强尼龙材质，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。模具成型。 移动板吊轮： 滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，钢制骨架工字型双轴承4轮组合滑轮组，特制聚四氟材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组，定位轮采用钢质骨架2轮组合滑轮组，为高强度减震特种橡胶滑轮。 移动板锁： 镀铬金属锁；统一锁，统一钥匙，一把钥匙开所有的锁。 粉笔灰盒： 放置在大外框两侧下方存储粉笔末，可拆卸清洁。 刹车垫： 大外框内部两侧安装橡胶镶嵌3mm厚度的金属片的刹车垫，安装数目：2个，保护边框，防止挤手。 缓冲阻尼模块： 活动板两侧安装高强度聚四氟缓冲阻尼模块，保证活动板推拉时不剧烈撞击大外框，确保产品安全性。 安装件： 安装件为镀锌钢板。所有安装件厚度≥3mm，折弯角进行冲压处理，不易变形，隐藏式安装，无外露。 安全性： 大外框包角采用ABS工程防爆塑料，具有良好的耐脆性、抗冲击力强。安装件和产品连接可靠牢固，确保整体产品安全性。烤漆绿板接缝平整、光滑。移动板吊轮为进口轴承聚四氟材质，模具成型。 #符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》的检测标准，提供检测报告并加盖公章。 | 63 | 套 |
| 38 | 升降搪瓷绿板 | 吊轨复合式搪瓷绿板： 1.铝合金大外框上边框内置隐藏式承重吊轨,下边框内置一体化轨道槽；移动板上方两侧各安装一组镀铬的轴承式尼龙吊轮，移动板下方配有两个侧向定位轮；移动板左右移动轻便、无噪音。 2.互动教学屏一侧安装，移动板可完全遮挡(注：移动板背面采用黑色磨砂烤漆板，吸热，不反光)、保护互动教学屏；移动板具有自锁装置，锁定位置后有保护互动教学屏功能。 3.在移动板后面与互动教学屏平行放置一块固定的绿板。 4.铝合金大外框侧边框两端内侧放置缓冲橡胶垫。消除移动板碰撞发出的异响，缓解移动板强烈碰撞的冲击力。 5.通开通配的镀铬移门锁，一把钥匙能开所有锁，方便维护和管理。 6.铝合金大外框下方两端装有粉笔灰盒，有效解决轨道槽清洁问题。 7.尺寸：根据现场情况定制 书写面板： 采用搪瓷面板，厚度≧0.40mm，幅宽≧1200mm；漆膜硬度≧9H，正面绿色封釉，涂层厚度≥85 µm；背面黑色涂层厚度≥35 µm；整板无接缝，墨绿色板面整块色调一致，不反光；具有吸磁功能，便于挂图。 中间夹层： 采用高密度聚苯乙烯板，厚度15mm，密度≧16K kg/cm²，保证书写板挺度，书写或移动时不颤动。 背板： 优质镀锌钢板，镀锌层是Z80，表面钝化，不涂油。厚度≧0.3mm，幅宽≧1200mm，整板无接缝，表面平整，雪花明显，防锈功能好。 胶粘剂： 有害物限量（游离甲醇，苯、甲苯、十二甲苯）符合国标GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，抗剥离强度24h≥2kg/cm ¦48h≥2.5kg/cm，抗扯离强度24h≥11kg/cm²¦48h≥13kg/cm²。 大外框： 磨砂氧化香槟色工业铝合金型材, 在灯光下明显无眩光，模具一次成型；正面尺寸≥55mm，立面尺寸≥160mm，工业铝合金型材壁厚≥1.2mm，封闭管状、内加助筋，增强板体挺度；表面耐腐蚀、耐磨性能好。 书写板边框： 磨砂氧化香槟色工业铝合金型材。正面尺寸≥25mm，立面尺寸≥20mm，壁厚1.0mm；表面耐腐蚀、耐磨性能好。 包角材质： 书写板边框包角采用ABS工程防爆塑料；大外框包角采用高强尼龙材质，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。模具成型。 移动板吊轮： 滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，钢制骨架工字型双轴承4轮组合滑轮组，特制聚四氟材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组，定位轮采用钢质骨架2轮组合滑轮组，为高强度减震特种橡胶滑轮。 移动板锁： 镀铬金属锁；统一锁，统一钥匙，一把钥匙开所有的锁。 粉笔灰盒： 放置在大外框两侧下方存储粉笔末，可拆卸清洁。 刹车垫： 大外框内部两侧安装橡胶镶嵌3mm厚度的金属片的刹车垫，安装数目：2个，保护边框，防止挤手。 缓冲阻尼模块： 活动板两侧安装高强度聚四氟缓冲阻尼模块，保证活动板推拉时不剧烈撞击大外框，确保产品安全性。 安装件： 安装件为镀锌钢板。所有安装件厚度≥3mm，折弯角进行冲压处理，不易变形，隐藏式安装，无外露。 安全性： 大外框包角采用ABS工程防爆塑料，具有良好的耐脆性、抗冲击力强。安装件和产品连接可靠牢固，确保整体产品安全性。烤漆绿板接缝平整、光滑。移动板吊轮为进口轴承聚四氟材质，模具成型。 #符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》的检测标准，提供检测报告并加盖公章。 | 3 | 套 |
| 39 | 书写白板 | 尺寸：根据现场情况定制 书写面板： 采用搪瓷面板，厚度≧0.40mm，幅宽≧1200mm；漆膜硬度≧9H，正面白色封釉，涂层厚度≥85 µm；背面黑色涂层厚度≥35 µm；整板无接缝，白色板面整块色调一致；具有吸磁功能，便于挂图。 中间夹层： 采用高强度铝蜂窝夹层，厚度20mm，防火防潮，保证书写板挺度，书写或移动时不颤动。 背板： 优质镀锌钢板，镀锌层是Z80，表面钝化，不涂油。厚度≧0.3mm，幅宽≧1200mm，整板无接缝，表面平整，雪花明显，防锈功能好。 胶粘剂： 有害物限量（游离甲醇，苯、甲苯、十二甲苯）符合国标GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，抗剥离强度24h≥2kg/cm ¦48h≥2.5kg/cm，抗扯离强度24h≥11kg/cm²¦48h≥13kg/cm²。 书写板边框： 磨砂氧化银白色工业铝合金型材。正面尺寸20mm，立面尺寸32mm，壁厚1.5mm；表面耐腐蚀、耐磨性能好。 包角材质： 书写板边框包角采用ABS工程防爆塑料；大外框包角采用高强尼龙材质，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。模具成型。 安装件： 安装件为镀锌钢板。所有安装件厚度≥3mm，折弯角进行冲压处理，不易变形，隐藏式安装，无外露。 安全性： 大外框包角采用ABS工程防爆塑料，具有良好的耐脆性、抗冲击力强。安装件和产品连接可靠牢固，确保整体产品安全性。 #1.符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》的检测标准，提供检测报告并加盖公章。 | 42 | 块 |
| 40 | 电子教室软件 | 1.共享白板：系统支持导入图片、word、ppt、excel、pdf、txt文档创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。教师也可以允许学生个人绘画模式在老师导入的素材白板内容基础上独立完成学习任务，教师可以监看所有学生的完成情况，同时可以把指定学生绘画的白板内容分享给其他同学欣赏。 全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8、Windows 10 RTM的操作系统。 #2.系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、服务器认证、教室云盒授权认证多种方便的激活方式。 3.多教室同时授课时系统登录支持多频道切换登录方式和学生端选择在线的任意老师端进入授课方式。 4、答题卡考试：系统支持导入word、ppt、excel、pdf、图片、txt等多种格式试卷导入考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题，问答题、拍照题和手写题等。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑和多种题型的答题卡以供上课时考试需要，考试过程中无须提交试卷教师即可实时监看学生答题情况和答题结果。 5.抢答和竞答：组织全体或分组的快速抢答问题，有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式，抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果，并可根据题目的难易程度给出不同的分值，竞赛支持同一小组内排名。 教师机程序重启时，仍能记忆禁止举手、禁止发消息、上网限制、U盘限制、程序限制等老师的设置。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 #6.学生限制：可对学生机设置上网策略、应用程序策略、USB口、网络打印机和光驱使用策略，并支持对不同学生设置单独策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持csv 格式的导出。 分组讨论：提供按照主题或者试题进行自主选择性进入讨论组讨论问题，讨论过程中学生可导入文档、图片素材进行资源共享，也可以通过画笔手写、画图、打字、表情等模式进行互动，讨论全程老师可以进入不同分组进行查阅或协助分析。 7.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 8.具备屏幕广播、学生演示、网络影院、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、屏幕监看、远程设置、远程登录、登录windows前接受广播等功能。 | 130 | 点 |
| 41 | 多路解码器 | 功能特性 1.HDMI、BNC输出接口； 2.HDMI输出分辨率支持4K（3840*2160@30HZ）； 3.支持H.265等主流的编码格式； 4.支持PS等主流的封装格式； 5.支持H.265编码级别； 6.支持G.722等音频格式的解码； 7.支持10路1200W及以下分辨率同时实时解码； 多元化的解码控制模式 1.支持主动解码和被动解码； 2.支持开窗、窗口漫游功能； 3.支持≥16块屏幕任意拼接； 4.支持远程录像文件的解码输出； 5.支持解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； 6.支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码； 7.支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台； 8.支持语音对讲； 9.支持多屏互动功能； 10.支持LED自定义输出分辨率和物理坐标开窗； 11.支持网络端口聚合，端口带宽能力加倍； 12.支持音频矩阵，可任意指定解码音频输出口； 13.支持PC机视频信号上墙； 14.支持iPAD客户端、web页面控制； 15.支持无线wifi功能； 16.支持视频会议上电视墙； 17.支持热成像的解码上墙和智能解码； 18.支持OSD叠加 丰富的集成能力 1.支持ONVIF标准协议接入设备； 2.支持RTP\RTSP协议进行设备预览； 3.支持平台以SDK方式集成设备； 4.支持GB28181协议接入设备 完备的运维管理 1.支持WEB方式访问、配置和管理； 2.支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 3.支持远程获取系统运行状态、系统日志； 4.支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 5.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 其他要求： #1.要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持8路模拟视频输出。具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 2.可对客户端电脑桌面解码输出显示。 3.可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 4.可设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）等。 5.可在多个显示屏间拖动或跨屏显示，并可调节窗口大小。 6.可将视频图像进行轮巡输出显示。 7.可通过浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 8.支持36画面分割显示。 9.可通过软件将输入视频图像发送至多个输出显示。 10.设备可接入私有协议。 11.可通过客户端软件对接入的云台进行控制。 12.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 #13.可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景。 14.设备通过高温、低温、恒定湿热试验。 #15.可对16路4000×3000（20fps）的视频图像解码输出 #16.可对H.264等视频解码输出。 17.可对输入的视频画面进行90°旋转显示。 18.可上传分辨率为1920×1080的JPEG图片 19.可通过APP对设备输出的视频图像进行控制操作 20.可解码显示智能行为分析信息 | 2 | 台 |
| 42 | 平台软件 | 1.支持通用场景化应用配置 2.支持对用户等基础资源进行管理调配 3.支持用户10000个，支持并发登陆用户500个 4.支持用户密码有效时间段进行设置管理 5.采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统； 6.采用分布式、负载均衡等技术； 7.支持软授权方式； 8.支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 9.支持校时功能； 10.具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入； 11.支持上下级平台级联； | 1 | 套 |
| 43 | 存储设备 | 1.机架式/8U48盘位/2048Mbps接入带宽/SATA硬盘/支持SAS扩展柜/双64位多核处理器，8GB高速缓存/,4个千兆网口/冗余电源/ 支持流媒体存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/ 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI等 #2.≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，支持扩展到≥256GB，需配置冗余电源 #3.≥4个千兆网口，≥2个万兆口或≥4个光纤接口，≥2个SSD固态硬盘 #4.支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 5.≥24块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展 #6.1个MINISAS接口，并支持扩展SAS3.0高速接口 7.提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； #8.视音频、图片、智能分析录像混合直存 #9.接入并存储2448Mbps视频图像，同时转发2448Mbps的视频图像；同时回放384Mbps的视频图像； 10.自动分层存储 11.可检索指定范围内的报警录像； 12.可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 #13.可发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息 14.可添加标签 #15.可进行回放和下载 16.可对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位 17.支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议 #18.支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 | 1 | 台 |
| 44 | 硬盘 | 1.接口类型：SATA 2.容量：≥6TB 3.缓存：≥256MB 4.转速：≥7200RPM | 12 | 块 |
| 45 | 点位授权 |  | 100 | 点 |
| 46 | windows移动终端 | 1.显示器：≥13.5英寸，≥2256 x 1504 支持10点触控 2.CPU: ≥i5-8250U 3.内存：≥8G内存 4.固态硬盘：≥256G储存 5.特性：全尺寸背光键盘，精确式触摸板，玻璃材质 6.外壳：铝镁合金 7.支持面部登录，前置720P高清摄像头 8.立体声麦克风、立体声扬声器、3.5mm耳机插孔 9.具有氛围光感应 | 5 | 台 |
| 48 | 线材辅料 | 根据现场环境定制，中控系统集成及布线实施，含所有线材辅料； 布线施工遵循网络布线国家、行业相关标准及用户要求； 强弱电分离；讲桌外所有布线穿管，强电必须使用金属管或线槽，讲台周围布线必须使用金属管或线槽；讲桌内设置理线架，所有线整齐有序，两头打签，理线架位置需预留维护空间，经常更换和相对固定的线材分开绑扎，方便换线等维护操作；理线整齐有序，标签清晰准确。 网线为高品质六类线，音视频线材、强电及其他线材符合国家标准，所有辅材、配件符合国家标准和用户及实际使用需求。 | 1 | 项 |

- （四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

交付时间：自合同生效之日起，三座学院楼60个日历日内完成供货、安装、调试，教学楼进场后60个日历日内完成供货、安装、调试。

交付地点：中央财经大学沙河校区用户指定地点。

- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 一、人员要求：

1.投标人具有独立的专业维修和售后服务队伍。

2.投标人应指定专人为此项目执行总负责人,此负责人应熟悉此类项目实施的各种设备性能及各项施工技术及工艺，全程现场负责项目的实施、推进、问题解决和沟通等与项目实施相关的各种事项，项目负责人需具备三年及以上相关经验。投标人应提供此项目执行负责人的项目实施背景情况介绍。项目实施期间，除采购人另行提出，不得更换项目执行总负责人。

- （二）标的物实施要求

1.在实施过程中，采购人应积极协调处理实施中与相关单位的配合工作。

2.采购人有权根据需要对项目实施过程中进行相应的调整和修改，具体程序及细节由双方协商。

3.采购人有权对项目实施过程进行监管，对达不到约定质量条件的部分，采购人可以要求中标人返工，中标人应按照采购人要求的时间返工，直到符合约定条件，所增加的设备等费用由中标人承担，返工所造成延期由中标人负责。因中标人原因达不到约定条件，由中标人承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

4.中标人应保证项目实施现场整洁有序，符合文明施工的有关要求。

5.中标人应采取积极措施做好项目实施现场地下、天花板管线和邻近建筑物的保护工作，由于中标人责任而引发的纠纷，责任由中标人承担，与招标人无关。

6.中标人必须按经双方确认后的项目实施方案组织项目实施。接受采购人的检查和监督，对采购人提出的项目瑕疵应积极纠正。在项目实施过程中，中标人须每周向采购人汇报项目进度并提交工作周报，须对隐蔽工程和重要环节进行拍照，与工作周报同时提交。

7.标的物在经采购人整体验收合格前的一切风险及一切费用由中标人承担，与采购人无关。

8.中标人应承担标的物的瑕疵担保责任（包括品质上的或权力上的瑕疵）。

9.未经采购人允许，中标人不得将合同述及工程转包或分包他人。

10.在项目实施过程中对于非采购人原因造成的招标人及与第三人纠纷或人身、财产损失均由中标人负责解决并承担。中标人人员在对标的物进行项目实施、安装调试、维护过程中的人身、财产风险及费用由中标人承担，与采购人无关。

- （三）售后服务及培训

1.质量保证

1)设备质量保证日期为标的整体验收合格之日起计算。中标人承诺对其提供给采购人的标的物整体5年保修及全免费维护，5年内每学期进行一次巡检和维护，终身免费技术支持。设备类产品提供三年原厂免费质保（如设备参数指标内有明确要求，则以参数指标要求为准）。在质量保证期内，投标人应对标的负责，对由于设计、安装、工艺和材料等方面问题而造成的任何缺陷和故障负责，负责无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件，更换后的零部件质保期延长12个月（易损件除外）。

2)在质保期内，中标人有义务立即通报自己发现的缺陷，并应免费消除缺陷。

3)在售后服务过程中，采购人只认中标人，若中标人委派第三方人员对标的物进行售后服务，采购人将视同为中标人人员，中标人与第三方发生的一切关系，一律与采购人无关，采购人一概不介入。同时，中标人必须保证，不将中标人与第三方之间的一切矛盾带入采购人的任何场合。

2.售后服务

1)在质保期内，正常使用条件下，中标人对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换，并由中标人自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，采购人有权要求中标人对设备进行更换。

2)在质保期内，中标人有义务立即通报自己发现缺陷，并消除缺陷。

3）采购设备如发生停产、缺陷暴露等问题，中标人无偿负责替换为同厂家的升级替代产品。

4)对于重大紧急故障，中标人技术人员在2小时内到达用户现场服务。

5)若因中标人未能按合同规定执行保修条例，采购人有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由中标人承担。对采购人造成损失者，中标人应按实际发生的损失向招标人无条件赔偿。

6)质保期过后,中标人应提供终身及时维修服务和技术咨询，只收取成本费。中标人在接到采购人书面通知后，48小时内到达采购人现场。

7)中标人承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站）的变化而降低水平。

8)项目验收后，如出现由设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的安全问题，中标人负有全权责任。

3.培训

在安装调试完成并自检合格后，中标人的工程师须在标的物所在地对采购人技术人员就中标人所提供的标的物的操作、维护、功能实现等技术问题进行现场培训，直至采购人技术人员具备独立熟练操作及一般故障诊断维护的能力。

- （六）采购标的的验收标准；

- 1.以项目设计、制作、安装、调试、验收、安全、环境保护等相关的国家、行业及地方法律、法规为标准，其余主要依据本项目技术条款以及双方共同审定的设计图纸、验收标准。本项目的验收分中间验收和整体验收。

1)本项目的隐蔽工程在项目具备覆盖、掩盖条件时进行中间验收。中标人应先自检合格后通知采购人进行中间验收。中间验收合格，采购人在中间验收记录上签字后，中标人方可进行隐蔽和继续实施。中间验收不合格，中标人在限定时间内修改后再由采购人重新组织验收。

2)本项目全部完工后进行整体验收。中标人应在全部项目实施完成、安装调试完毕，并自检合格后，向采购人提交验收通知书。采购人将根据通知书组织招标人的相关人员与中标人人员共同根据合同中对标的物约定的各种属性进行现场验收，同时出具验收明细表，经双方签字确认后生效，验收合格后即视为交付。

2.中标人需在合同约定的时间期限内交付标的物，按楼宇错开实施，完成一栋楼再实施下一栋，保证实施质量。若在组织设计、实施过程中，如遇下列情况可顺延：

1)因采购人对原方案局部更改增加工时；

2)因不可抗力因素被迫延长工时；

3)采购人未执行合同有关条款确已影响中标人实施。

3.标的物交付使用时中标人应同时向采购人提交以下文档资料：不同类型教学空间的系统连接图、点位图、电缆路由图、隐蔽工程和重要环节照片、设备的产品说明书及操作说明书、出厂合格证书、设备操作与维修手册等。

（七）其他要求

- 投标人须负责本项目所有设备、器材、线缆、附件及一切相应材料的供应、运输、储存、安装、调试、开通、培训直至通过验收交付采购人使用，并承担售后技术支持和保修责任。

- 本项目为交钥匙工程，凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本项目范围中，投标报价应包含所有上述内容。

- 投标人应提供系统配置设备材料明细清单、项目投标报价、保修内容等。

- 投标人应提供系统连接图等设计图纸。

- （八）现场踏勘

为了保证项目的实施，本项目要求投标人现场踏勘

踏勘内容：沙河校区C8地块学院楼和教学楼现场

踏勘联系人：王利

踏勘联系方式：（手机）13810154429、（座机） 61776558

踏勘开始时间及签到截止时间：2019年06月11日，上午09:30（北京时间）

踏勘集合地点：沙河校区学院楼5号楼108中控室

仅此安排一次踏勘，请投标人按时参加，由招标代理机构统一组织，请各投标人务必准时签到以证明出席，未按要求时间签到视为无效踏勘，其投标文件将视为无效投标。

现场踏勘除对该项目实施内容进行踏勘，还包含对演示环境的踏勘，请投标人在踏勘时充分了解现场演示环境，自行测算现场演示需投标人自行携带的设备、辅材等。