**项目名称：中国人民公安大学警务心理实验室建设**

**招标编号：BIECC-ZB6745**

**招 标 文 件**

**北京国际工程咨询有限公司**

**2019年6月**

**目 录**

[第一章 投 标 邀 请 2](#_Toc87063333)

[第二章 投标资料表 4](#_Toc87063334)

[第三章 投标人须知 5](#_Toc87063335)

[第四章 合同资料表 24](#_Toc87063336)

[第五章 采购合同格式及合同一般条款、合同特殊条款 25](#_Toc87063337)

第六章 技术需求及服务需求 34

[第七章 附件 38](#_Toc87063340)

[第八章 评标标准 81](#_Toc87063341)

## 第一章 投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中国人民公安大学的委托，对中国人民公安

大学警务心理实验室建设项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

1. **招标货物名称：**中国人民公安大学警务心理实验室建设

**招标编号：**BIECC-ZB6745

**2．购买招标文件时间：**

2019年6月5日至2019年6月13日，上午9:00至11:30；下午13:00至16:30,(北京时间，法定节假日除外)。

**3．购买招标文件地点：**北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

**4．招标文件售价及其注意事项：**招标文件售价及其注意事项：人民币200元/包。本项目分2个包进行招标，投标人在购买招标文件后，如果决定增加（应补齐相应费用）、减少或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前书面通知项目招标代理机构，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。投标人在购买招标文件时务必如实完整的填写出售标书记录。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并[请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com](mailto:请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com)，邮件主题统一为：“6745项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 项目编号： |  |
| 投标人名称： |  |
| 所投包号： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。

**5．投标截止时间和开标时间：**2019年6月27日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

**6.开标地点：**北京市西城区木樨地南里1号中国人民公安大学办公楼622会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

**7.其他：**

投标人应对招标文件中“第六章 技术需求及服务需求”中所有货物进行投标，不得将其中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

**8.采购人：中国人民公安大学**

地 址：北京市西城区木樨地南里1号

联系方式：010-83903204

**9.招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司**

地 址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐 号：10242000000002546

联系人：张昕昕

电 话：010-82376700

传 真：010-82370881

电子邮件：[jowena@163.com](mailto:jowena@163.com)

**10.采购项目联系人：**

联系人：张昕昕

联系方式：010-82376700

## 第二章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | **内 容** |
| **说 明** | |
| 1.1 | 业主名称：中国人民公安大学 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| **投 标 报 价 和 货 币** | |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| **投 标 书 的 编 制 和 递 交** | |
| 14.1 | 投标保证金金额：**不少于本项目预算金额的1.5％** |
| 14.3 | 投标保证金形式：汇票、电汇（网银），本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版标书1份）。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BIECC-ZB6745 |
| 18.1 | 投标截止期：2019年6月27日 时间：上午9:00(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2019年6月27日 时间：上午9:00(北京时间)。  地 点：北京市西城区木樨地南里1号中国人民公安大学办公楼622会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |
| 其他 | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人或其授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

## 第三章 投标人须知

## 一 说 明

### 1．资金来源

1. “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购代理机构及合格的投标人

2.1招标采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：中国人民公安大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

1. 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应商品和服务的制造商或代理商，包括法人、其他组织或者自然人；
2. 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；
5. 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。
6. 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

7）如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

1. 符合中小企业划分标准；
2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中

小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

9）本项目不接受联合体投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4 招标采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1 提供虚假的资料；

2.4.2 在实质性方面失实。

2.5 政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同资料表

第五章 采购合同格式及合同一般条款、合同特殊条款

第六章 技术需求及服务需求

第七章 附件

第八章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购代理机构。招标采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

1. 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件8——招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——技术响应方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2 投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1 投标报价：所有投标均以人民币报价。该报价为现场交货价，含货款、备品备件、专用工具、相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切费用。

10.4 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6 每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则其投标将被拒绝。

10.7 对原产于美国的产品，进口时在正常科教免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

* 1. 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求及完整提供附件6中的全部文件。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1. 货物主要技术指标和性能的详细说明。
2. 所提供货物的售后服务方案及售后服务承诺。
3. 货物从采购人开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
4. 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件4），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件5）】。
5. 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第**14.7**条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：**支票、电汇（网银）。**

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第**24条**的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同并扣除中标服务费后**，**剩余部分退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将投标一览表和投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件）单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金单”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

17.3信封均应：

1. 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。
2. 注明项目名称、招标编号和“**在2019年6月27日上午9:00 时(北京时间)**之前不得启封”的字样。
3. 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

* 投标人不满足招标文件对投标人资格要求的；
* 投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；
* 其他不符合资格性要求的情形。

24.1.2 符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的

投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

* 1. 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。
  2. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1. 投标人未提交投标保证金或金额不足；
2. 超出经营范围投标的；
3. 不满足招标文件对合格投标人要求的；
4. 资格证明文件不全的；
5. 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；
6. 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
7. 投标有效期不足的；
8. 不满足技术规格书中主要参数的；
9. 投标人串通投标的；
10. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：  
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要考虑以下因素：

1. 商务条款有无偏离；
2. 技术规格有无偏离；
3. 设计方案先进、合理；
4. 产品的性能、互换性及标准；
5. 产品的先进性、可靠性；
6. 产品的寿命、经营成本；
7. 维修服务、备件供应；
8. 运输条件、交货时间和安装竣工时间；
9. 投标人相关业绩；
10. 经营信誉、售后服务和质量保证等
11. 评标委员会认为的其它因素。

25.3 最低投标价不是中标唯一条件。

25.4提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人和评委的接触

26.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式**向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）**提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.4 质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5 采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.7 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.3 采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

28.4 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5 废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

**29.确定中标人：**

29.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3 采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 

## 第四章 合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 三、 | 付款方法和条件：如下。 |
| 四、1 | 项目现场名称：中国人民公安大学。 |
| 四、2 | 交货期：按合同约定。 |
| 八、1 | 乙方对所供货物至少提供验收合格之日起12个月的售后服务，如该产品提供给其它采购人通常的售后服务时间更长则按通常  标准执行。在此期间内，提供完全免费的维修、保养以及技术  支持，软件产品同时提供免费升级。 |
| 九、3 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。  一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

本合同项下付款需按下列方式进行并不接受偏离：

( 1 )合同签订后，签订合同15日内，卖方向买方提供相当于合同总价5%的履约保证金后买方支付合同总价的50%；

( 2 ) 货物合部到达安装现场，并验收合格后，买方支付合同总价的25%；

( 3 ) 货物全部安装完毕，并加电调试完成，验收合格，支付合同总金额的25%；

（4）系统运行一年后，买方无息退还卖方递交的履约保证金。

第五章 采购合同格式及合同一般条款、合同特殊条款

## 采购合同

# 合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：中国人民公安大学

卖　　方：

**合　　　同　　　书**

中国人民公安大学(买方) (项目名称)中所需 经 (招标采购单位)以招标编号： 号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定 (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

**1、合同文件**

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 补充协议

d. 投标文件 (含澄清文件)

e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

**2、货物和数量**

本合同货物：

数量： 详见分项报价表

**3、合同总价**

本合同总价为固定总价人民币（大写） 元（￥ 元）。

分项价格：　详见分项报价表

**4、本合同项下付款需按下列方式进行并不接受偏离：**

( 1 )合同签订后，签订合同15日内，卖方向买方提供相当于合同总价5%的履约保证金后买方支付合同总价的50%；

( 2 ) 货物合部到达安装现场，并验收合格后，买方支付合同总价的25%；

( 3 ) 货物全部安装完毕，并加电调试完成，验收合格，支付合同总金额的25%；

（4）系统运行一年后，买方无息退还卖方递交的履约保证金。

**5、本合同服务的交付时间及交付地点**

**交付时间**：合同签订后50天内交货及10天内完成安装调试并具备验收条件。

**交付地点**：北京市西城区木樨地南里1号中国人民公安大学。

**6、合同的生效**

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买　方：中国人民公安大学 卖　方：

名　称： 名　称：

(印章) (印章)

年　 月　 日 年 　月 　日

法人或授权代表(签字)： 法人或授权代表(签字)：

地　　址：北京市西城区木樨地 地　　址： 南里1号

邮政编码： 100083 邮政编码：

电　　话： 83903204 电　　话：

开户银行：工行北京白云路支行 开户银行：

帐　　号：0200020009008907846 帐　　号：

# 合同一般条款

### 1 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切货物、软件、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5 装运标志

5.1. 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8 付款条件

付款条件见“合同特殊条款”。

### 9 技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后15天之内，卖方应将中文技术资料一套，如服务手册或示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10 质量保证

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确使用和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

10.6 售后服务以投标书承诺的售后服务为准执行。

### 11 检验和验收

11.1 在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方应在10日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12 索赔

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后 3 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13 延迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14 违约赔偿

14.1 除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16 税费

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17 合同争议的解决

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向买方所在地人民法院提起诉讼。

### 18 违约解除合同

18.1 在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19 破产终止合同

19.1 如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20 转让和分包

20.1 政府采购合同不能转让。

20.2 经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

### 21 合同修改

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22 通知

22.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23 计量单位

23.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24 适用法律

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25　 合同生效和其它

25.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

25.2 本合同一式四份，具有同等法律效力。买方二份，卖方 二 份。

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1. 定义

1.1 买方：本合同买方系指：中国人民公安大学。

1.2 卖方：本合同卖方系指： 。

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

2、交货方式

2.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。交货时间：合同签订后50天内交货及10天内完成安装调试并具备验收条件。

3、付款方式（本合同项下付款需按下列方式进行并不接受偏离）：

( 1 )合同签订后，签订合同15日内，卖方向买方提供相当于合同总价5%的履约保证金后买方支付合同总价的50%；

( 2 ) 货物合部到达安装现场，并验收合格后，买方支付合同总价的25%；

( 3 ) 货物全部安装完毕，并加电调试完成，验收合格，支付合同总金额的25%；

（4）系统运行一年后，买方无息退还卖方递交的履约保证金。

4、技术资料： 按合同约定 。

5、质量保证：

5.1 卖方在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.2 如果卖方在收到通知后10天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，

但风险和费用将由卖方承担。

5.3 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月（法律规定的

质保期长于前述期限的，以法律规定为准）。

6. 退货期：自验收完成之日起【 】日内（法律规定的退货期长于前述期限

的，以法律规定为准）。退货期内，买方发现本合同项下货物存在质量瑕疵，买

方有权要求卖方按照本合同一般条款第12.2.1条约定履行退货义务。

7、检验和验收：按合同约定 。

8、索 赔：按合同约定 。

9、 不可抗力：

9.1 不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

10.买方项目负责人： 卖方项目受托负责人：

11. 卖方资质文件

卖方应按买方要求向买方提交真实、合法、有效资质证明文件（包括但不限于营业执照、法定代表人身份证、授权委托书、受托人身份证）,所有上述资料应出示原件,同时向买方提供卖方加盖公章的复印件。

**第六章 技术需求及服务需求**

**警务心理实验室建设**

**注**1：本项目不接受进口产品投标。

2：本章中标注“★”指标的参数为核心指标，投标文件中任何不满足本章中标注“★”号的核心指标将被导致投标被否决。

3：本章中标注“#”指标的参数为重要指标，投标人根据招标参数的具体要求，在投标文件中提供相应系统功能模块的界面截图，评标专家将根据功能截图的响应情况进行评分，具体情况详见《第八章 评分标准》。

**01包：公安心理测评系统 本包预算金额：111.00万元。 本包核心产品：心理训练与健康维护综合管理系统（工作台版）**

**一：项目背景：**

根据中国人民公安大学在日常教学培训、心理服务方面的双重需求，实验室将进行优化改造，并新增一系列软硬件设备。开展犯罪心理学、实验心理学、常见心理问题等方面的应用与研究。

**二：技术需求:**

“证明材料要求”项填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料为系统相应功能模块的界面截图作为证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

**1.心理训练与健康维护综合管理系统（工作台版） 数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 系统要求 | | | | |
|  |  | 系统概述 | 要求系统融合心理理论、信息化技术及大数据分析技术，是依据用户的心理特点建立的基于心理大数据的智能云管理系统。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  | # | 整理功能要求 | 要求系统可与心理训练与健康维护综合管理系统实现数据对接，分为基础管理平台与档案管理平台，至少具有基础管理、账户管理、任务管理、考核管理、档案管理、资源管理、数据统计等功能。 | 否 |
|  | # | 基础管理功能 | 要求基础管理功能具有包括但不限于组织结构、用户类型、应激源设置、公共资源、栏目设置等管理功能。 | 否 |
|  |  | 账户管理功能 | 要求账户管理功能具有包括但不限于管理员账户、普通用户、用户组的管理功能。 | 否 |
|  |  | 任务管理功能 | 要求任务管理功能能够为多个或单个用户布置心理测评、心理放松、脑波训练、认知训练、应激训练等任务,包括但不限于添加任务、查询任务、编辑任务、关闭或启动任务、删除任务和查看任务详情等功能。 | 否 |
|  |  | 考核管理功能 | 要求考核管理功能能够为多个或单个用户布置心理测评、心理放松、脑波训练、认知训练、应激训练等考核任务,包括但不限于添加任务、查询任务、编辑任务、关闭或启动任务、删除任务和查看任务详情等功能。 | 否 |
|  | # | 档案管理功能 | 要求系统具有档案管理功能，包括但不限于个人报告、集体报告、心理预警、报告压缩包四项功能。 | 否 |
|  | ★ | 个人报告 | 要求个人报告能够根据用户名或姓名、人员范围、用户类型、项目类型、项目名称、报告来源、任务或考核名称、时间范围等信息查询、查看、打印个人报告。报告来源至少包含自主训练、任务训练、考核训练三种渠道。 | 是 |
|  | ★ | 集体报告 | 要求集体报告能够根据人员范围、年龄范围、人员性别、项目名称、完成时间段等生成集体报告。 | 是 |
|  | ★ | 心理预警 | 要求心理预警能够根据姓名、性别、量表名称、预警理由、年龄范围、时间范围等信息查看预警报告，并支持预警报告单个或批量导出。 | 是 |
| 配置参数 | | | | |
|  |  | 管理工作台 | 要求管理一体机可以进行分屏，以便可以同时展示“基础管理平台”及“档案管理平台”。 | 否 |
|  |  | 外观材质 | 要求管理工作台材质为钣金外壳。 | 否 |

**2.心理训练与健康维护综合监控系统（一体机版） 数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求系统可用于抓取心理训练健康维护综合管理系统中各层级用户心理数据，对用户心理状况实时监控，实现心理数据实时统计分析，心理数据异常人员的及时预警，避免组织心理危机事件的发生。 | 否 |
|  | # | 监控展示 | 要求系统至少可以监控展示心理数据总量、心理工作数据、心理预警数据、价值观数据、心理健康数据、压力数据、人格数据、认知能力数据、应激数据九项内容。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  | # | 心理数据总量 | 要求心理数据总量能够呈现用户的心理工作覆盖人次总量及在各项功能中的使用人次数量，至少能够呈现用户在心理测评、能力训练、放松训练、应激训练、音乐调适5项心理工作中的用户使用人次数量，并呈现各项工作中主要内容的使用人次比率。 | 否 |
|  |  | 心理工作数据 | 要求心理工作数据能够呈现用户的线上及线下心理工作数据量，至少能够呈现任务完成比例、考核完成比例及覆盖人次。要求至少能够统计心理测评、能力测验与训练、放松训练、应激训练等线上各项工作中不同内容的使用人次，并进行由高至低的排序。要求能够呈现行为训练、心理咨询、专家讲座、危机干预等线下心理工作的数据统计情况。 | 否 |
|  | # | 心理预警数据 | 要求心理预警数据能够呈现用户的心理预警情况，至少能够呈现用户在自杀倾向、高压人群、精神病性、抑郁、焦虑、易冲动6个方面的预警情况，且每个方面至少能够呈现预警人数及预警人员百分比。 | 否 |
|  |  | 价值观数据 | 要求价值观能够呈现用户的价值观整体情况，至少能够呈现在道德、法律、舆论从众、知识技能、生命、家庭、名望成就、金钱权力、性爱9个方面的价值观偏好并呈现偏好百分比。 | 否 |
|  |  | 心理健康数据 | 要求心理健康数据能够呈现用户的心理健康整体情况，至少能够呈现在人际关系、身体、强迫、抑郁、焦虑、易冲动、恐怖、偏执、精神病性9个方面的检出人员数量及检出百分比。 | 否 |
|  |  | 压力数据 | 要求压力数据能够呈现用户的压力整体情况，至少能够呈现在生理、情绪、认知、行为4个方面的具体压力表现形式，并分别显示每种压力表现形式占总人数的百分比。 | 否 |
|  |  | 人格数据 | 要求人格数据能够呈现用户的人格整体情况，至少能够呈现智慧性、兴奋性、世故性、持强性、怀疑性、开放性、自律性、有恒性、敢为性、紧张性、稳定性、忧虑性、敏感性、幻想性、独立性、乐群性16个方面的低分比例、中分比例及高分比例。要求组织的整体人格特征能通过字体大小的方式展现出来，字体越大，说明组织在该人格特征上的表现越明显。 | 否 |
|  |  | 认知能力数据 | 要求认知能力数据能够呈现用户的认知能力整体情况，至少能够呈现在思维能力、时间知觉、注意广度、观察能力、空间想象、记忆能力6个方面的整体得分，并要求呈现用户在每个方面中的较弱水平占比、中等水平占比及较强水平占比。 | 否 |
|  |  | 应激数据 | 要求应激数据能够呈现用户的应激整体情况，至少能够呈现在水灾、突发暴力事件、蛇、大火、地震、交通事故、高空7个方面的用户应激比例，并直观显示出整体上用户对哪些类别的应激源反应强烈。 | 否 |
|  |  | 线下工作记录 | 要求可将线下心理工作的每次活动覆盖人次录入系统，每项线下工作整体的覆盖人次或比例能在心理工作数据中体现出来。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 筛选 | 要求具有筛选功能，可以通过筛选性别、年龄段、用户类型等来确定需要展示数据的人群。 | 否 |
|  |  | 其他功能 | 要求具有账户信息查看和密码修改功能。 | 否 |

**3.心理危机干预计算机辅助系统 数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 系统功能 | 要求系统能协助心理骨干开展专业化的心理危机干预工作。 | 否 |
|  |  | 干预技术 | 要求系统应用图片—负性情绪打包处理技术进行干预，能在20分钟内快速打消掉干预对象脑海中恐怖画面的闪回与闯入。 | 否 |
| 内容参数 | | | | |
|  | # | 功能模块 | 要求系统至少具有个人干预、群体干预、素材库、档案管理、教学指导5个功能模块。 | 是 |
|  | **#** | 个体干预 | 要求个体干预中至少包含图片—负性情绪联结、功能分析图片分离、图片—负性情绪打包、快速眼动技术、温暖画面与正性理念的植入5个步骤。 | 否 |
|  |  | 群体干预 | 要求群体干预至少具备群体危机事件管理、组建团队、干预对象注册、人员分级、危机分期、设置干预方案、实施干预、危机干预档案等8个组成部分。 | 否 |
|  |  | 素材库 | 要求素材库内置丰富的危机事件图片素材，至少包含突发公共危机事件素材、突发个体危机事件素材，且用户也可自主添加素材。 | 否 |
|  |  | 档案管理 | 要求档案管理能够便捷的查看和管理报告，包括个人干预档案以及群体干预档案，且档案可以导出。 | 否 |
|  |  | 教学指导 | 要求教学指导至少包括理论指导手册、主导干预方法、常用干预方法、案例学习等4个组成部分。 | 否 |
| 配置参数 | | | | |
|  |  | 生理  采集仪 | 要求系统需配备生理采集设备，能够对来访者的心率、血氧、脉搏强度等生理指标实时采集与呈现。 | 否 |
|  |  | 系统性能 | 系统应为单机版软件，安装简易，适合快速部署；要求系统兼容性应良好，且能长时间稳定运行；要求系统应采用flash动画形式，具有良好用户体验；系统操作应人性化，界面友好。 | 否 |

**4.心理大数据智能心理测评系统 数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求系统是心理训练与健康维护综合管理系统的子系统，利用系统可以了解组织全员的整体心理素质、建立完善的组织成员心理档案，并可为组织心理健康工作的开展提供数据支持。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 心理测评 | 要求心理测评量表包含心理健康、压力与应对、价值观、心理动力、个性特征、情绪情感品质、职业状态、家庭关系等至少9个维度，量表数量不低于50个，且所有测评量表均可自动生成测评报告。 | 否 |
|  |  | 价值观报告 | 要求价值观测验量表的个人报告至少能够展示用户对金钱、成就、性爱、生命、道德、法律、家庭等事物的态度。 | 否 |
|  |  | 趣味测评 | 要求系统具有趣味测评功能，至少包含爱情、财富、社交、性格、能力、家庭等7个方面，不少于70个测评量表。 | 否 |

**5.心理大数据智能认知训练系统 数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求系统是心理大数据智能云平台的子系统，用户可通过该系统训练与自己职业技能有关的基本认知能力。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 能力训练与测验 | 要求能够通过情景模拟的形式，了解、逐级训练用户基本认知能力。包括但不限于观察能力、记忆能力、注意广度、注意分配、时间知觉、空间定位、思维能力等至少八种能力的测验与训练。 | 否 |
|  |  | 报告 | 要求用户完成能力测验与训练后，能够生成个人能力测验与训练报告，报告至少可呈现出测验或训练结果、详细解释、日常建议、推荐方案以及关于此能力的名词解释。 | 否 |

**6.心理大数据智能脑波训练系统 数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求系统是心理训练与健康维护综合管理系统的子系统，可提升用户的专注度、放松度及心理和谐指数。 | 否 |
|  |  | 系统组成 | 要求系统至少包含脑电教学、脑波测验、脑波训练三个部分。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 脑波测验 | 要求具有脑波测验的功能，可支持连接外置脑波采集设备进行脑波测验训练。 | 否 |
|  | # | 脑波教学 | 要求具有脑波教学功能，至少包括专注度与放松度的理论教学和方法教学两类教学方式供用户学习，其中方法教学包括但不限于呼吸觉察、感受关注、云层想象、凝神专注等方法。 | 否 |
|  | # | 脑电训练 | 要求脑电训练包括专注度、放松度与和谐指数三种训练，且每种训练包括两个训练项目，每个训练项目都有初、中、高三个难度等级。 | 否 |

**7.脑电采集仪 数量：25套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求设备可实现对用户脑波专注度、放松度指数的检测。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 采集指标 | 要求可采集直接反映人的认知心理指标的脑电，至少包含专注度、放松度等生理指标，专注度与放松度指数的测量范围为在0-100之间； | 否 |
|  |  | USB无线传输 | 要求具有USB无线射频模块，脑波仪通过USB无线射频模块与电脑连接并传输脑电数据。  要求USB无线射频模块能与脑波仪一对一绑定设备号，以保证多台脑波仪同时使用时能正确连接。 | 否 |
|  |  | 对接系统 | 要求设备与心理大数据智能脑波训练系统实现对接。 | 否 |

**8.心理大数据智能应激训练系统 数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求系统是心理训练与健康维护综合管理系统的子系统，通过该系统可提升用户对高强度刺激的感受阈限，增强对应激反应的耐受力，强化对高强度刺激引发的恐惧、焦虑、惊慌等情绪的管理能力。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 基线采集 | 要求系统具有基线采集功能，能够采集新用户在平静状态下的生理基线值，包括但不限于心率、血氧和脉搏强度三项生理指标。 | 否 |
|  |  | 应激训练 | 要求系统具有应激训练功能，至少包含应激源呈现、主观评定、放松训练三项内容。 | 否 |
|  |  | 应激源 | 要求应激源呈现包括但不限于水灾、大火、地震、高空、蛇、突发暴力事件等多种训练内容，训练素材至少为图片和视频两种形式。 | 否 |
|  |  | 放松调节 | 要求系统至少提供真人画面演示及结合语音引导的“感受呼吸温差法”、“腹式呼吸法”两种放松方法视频教学，帮助训练者有效缓解观看应激源时的紧张心情，提高训练者对情绪的自我调节能力。 | 否 |

**9.生理采集仪 数量：25套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求能够快速准确地测量心率、血氧饱和度、脉搏强度三项生理指标。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 测量范围 | 要求测量范围：血氧饱和度0-100%，脉率30-250次/分。 | 否 |
|  |  | 分辨率 | 要求分辨率：血氧饱和度1％，脉率1BPM ； | 否 |
|  |  | 测量精度 | 要求测量精度：血氧饱和度1%（50-100%），脉率1% （30-250BPM，非心率失常状态）； | 否 |
|  |  | 对接系统 | 要求设备为简单的USB连接，可与心理大数据智能应激训练系统、心理大数据智能放松训练系统实现对接。 |  |

**10.心理大数据智能放松训练系统（放松方法、放松训练、音乐调适）数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求系统是心理训练与健康维护综合管理系统的子系统，可帮助用户快速掌握科学的放松方法，缓解压力。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 放松训练 | 要求放松训练项目包括但不限于轻松休闲、缓解紧张、自我激励、挑战升级四类，每类至少包含3个训练项目，且每个训练项目不得少于三个难度等级，便于用户循序渐进地提升情绪控制能力。 | 否 |
|  |  | 放松方法教学 | 要求具有放松方法教学功能，包括但不限于呼吸放松、肌肉放松、想象放松三种放松方法，使用这些放松技巧可以有效地帮助用户缓解压力、放松心情。 | 否 |
|  |  | 音乐欣赏 | 要求系统具有音乐欣赏功能，要求至少提供情绪音乐、个性音乐、自由欣赏3种类别的音乐；且要求情绪音乐类曲目不低于20首；个性音乐类曲目不低于12首，自由欣赏类音乐曲目不低于10首。 | 否 |

**11.心理大数据智能自助减压系统（心理FM、趣味测评、心理课堂、心理影视）**

**数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求系统是心理训练与健康维护综合管理系统的子系统，可以帮助用户自助减压，缓解不良情绪。 | 否 |
|  |  | 系统组成 | 要求系统具有心理广播、心理影视及心理课堂的功能，可运用声音与视频的方式鼓舞用户正确看待心理问题，并树立积极向上的价值观，从而更好地积极面对人生。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 心理广播 | 要求系统具有心理广播功能，能通过温暖的声音传递给用户正能量，主题包括但不限于生活、旅行、自我成长等三方面内容，数量不少于25个。 | 否 |
|  |  | 心理影视 | 要求系统具有心理影视功能，用户可通过看电影的形式了解心理学，至少提供10部经典心理学电影及其影视赏析。 | 否 |
|  |  | 心理课堂 | 要求系统具有心理课堂功能，通过语音课件和电子期刊的形式提供每位用户，通俗易懂，方便学习。系统包括但不限于压力管理、情绪管理、危机干预、心理健康等不同主题的课程，数量不少于10个。 | 否 |

**12.心理大数据智能心悦资讯系统（心理漫画、心理资讯） 数量：1套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 整体要求 | | | | |
|  |  | 整体功能 | 要求系统为心理训练与健康维护综合管理系统的子系统。 | 否 |
|  |  | 系统组成 | 要求系统具有心理漫画与心理资讯功能，帮助用户学习心理知识、从心理学角度认识自己和周围的世界。 | 否 |
| 功能参数 | | | | |
|  |  | 心理广播 | 要求系统具有心理漫画功能，用生动有趣的图片深入浅出的描述日常生活中的故事，说明其中蕴含的心理学道理，帮助用户从心理学角度认识自己和周围的世界。 | 否 |
|  |  | 心理漫画 | 要求心理漫画可供用户自主学习心理知识，包括但不限于心灵成长、情绪、恋爱心理学、社交、趣味心理等五个主题的漫画，数量不少于25个。 | 否 |
|  |  | 心理资讯 | 要求心理资讯包括但不限于情感天地、职场规划、亲子关系、情绪管理、心灵鸡汤、社会热点、心理百科等七个主题的文章，数量不少于300个。 | 否 |

**13. 80寸液晶电视 数量：1台**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
| 技术参数 | | | | |
|  |  | 屏幕尺寸 | 要求屏幕尺寸至少为80吋。 | 否 |
|  |  | 分辨率 | 要求分辨率≥3840×2160。 | 否 |
|  |  | CPU | 要求CPU为ARM Cortex A53四核 MAX1.7GHz 64位处理器 |  |

**14.基础心理实验器材，共计23种**

**14.1动作稳定测试仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 系统概述 | 要求本仪器可测验被试保持手臂稳定的能力，也可以间接测定情绪的稳定程度。 | 否 |
|  |  | 九洞直径 | 要求为12，8，6，5，4.5，4，3.5，3，2.5mm | 否 |
|  |  | 曲线槽 | 要求中央最宽处宽度为10mm,边缘最小宽度为2.2mm | 否 |
|  |  | 楔形槽 | 要求最大宽度为10mm, 最小宽度为1.6mm | 否 |
|  |  | 测试面 | 要求为45°倾斜 | 否 |
|  |  | 记时计数器 | 要求内置记时计数器，可以记录碰边次数与测试时间。 | 否 |

**14.2似动现象研究装置 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器是演示和测定心理似动感知的仪器，供揭示似动现象的时间和空间因素的实验用。 | 否 |
|  |  | 信号发生器 | 要求具有信号发生器，能够输出0.1－60Hz闪烁信号； | 否 |
|  |  | 频率调节 | 要求可以进行频率调节：  小于10Hz，每档0.1Hz，  大于10Hz每档1Hz； | 否 |
|  |  | 似动现象 | 要求插入可调换图片演示似动现象，图片至少包括为长短错觉、飞鸟似动、线条似动、折线反转现象四种； | 否 |

**14.3叶克斯选择器 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体要求 | 本仪器是供心理学思维实验用，可测定被试掌握各种简单和复杂空间位置的概念形成过程及能力，了解被试分析问题及概括总结问题的能力。 | 否 |
|  |  | 智能化控制 | 要求仪器由微电脑程序控制，全智能化。空间位置概念图案可以手工设定，也可按确定的概念自动给出图案。 | 否 |
|  |  | 按键 | 要求具有三排按键，每个不少于10个带指示灯的按键。主试键不少于2×10个带灯键，被试键不少于1×10个带灯键；按键采用触摸开关，使用寿命长。 | 否 |
|  |  | 自动方式 | 要求自动方式有不少于20种实验方案。 | 否 |

**14.4棒框仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器可测量一个倾斜的框对判断一根棒的垂直性影响的程度，被试受倾斜的框的影响。周围环境条件的变化对他的影响越大，因此本仪器也可以通过被试的认知方式来测量人格特性。 | 否 |
|  |  | 观察筒 | 要求具有一个放在平台上的观察筒。 | 否 |
|  |  | 倾斜度可调 | 要求具有一块和平台垂直的面板，在此面板上有一个框和一个棒。棒与框的倾斜度可通过旋钮调节。 | 否 |
|  |  | 刻度 | 要求面板的背面有半圆形的刻度，指示框与棒的倾斜度。最小读数0.5° | 否 |
|  |  | 水平仪 | 要求平台上有水平仪。 | 否 |

**14.5：数字镜画仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器是分析动作技巧形成过程的常用仪器。 | 否 |
|  |  | 图形板 | 要求图形板不少于四块，可方便调换；图案至少包括六角星、梅花形、大工字、折线。 | 否 |
|  |  | 平面镜 | 要求遮板与平面镜能遮挡及观察整幅图案，平面镜尺寸：140×200mm； | 否 |
|  |  | 记时计数器 | 要求内置记时计数器，记录下学习画下图形的时间及失败次数。 | 否 |

**14.6：记忆仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器是心理学在记忆及学习实验中常用的仪器。 | 否 |
|  |  | 呈现时间 | 要求记忆材料呈现时间：0.5－5秒，至少包括6档； | 否 |
|  |  | 呈现位 | 要求呈现位最多可达到60位； | 否 |
|  |  | 转盘直径 | 要求转盘直径为190mm； | 否 |
|  |  | 呈现窗口 | 要求呈现窗口：10×14mm 2个，10×28mm 1个。 | 否 |

**14.7：记忆广度测度仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器适用于心理特点测定中的数字记忆广度实验和提高记忆力的训练。 | 否 |
|  |  | 记忆材料 | 要求记忆材料由数字0～9随机组合成3～17位数的位组，同一位组内有4组不同的数组，共有两套编码。 | 否 |
|  |  | 记忆材料显示方式 | 要求记忆材料显示方式由一个大数码管顺序呈现数字，显示时间为0.7秒。每一位长组呈现4次。 | 否 |
|  |  | 数字键盘 | 要求具有数字键盘，用于输入回答信息 | 否 |
|  |  | 应答方式 | 要求应答方式包括“顺答”与“逆答”二种。 | 否 |

**14.8：警察技能学习迁移测试仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器采用图形与数字、汉字与字母对照翻译的学习任务来研究学习的过程，进行心理因素性实验类的学习迁移，前摄、倒摄抑制测试。 | 否 |
|  |  | 学习材料 | 要求学习材料可设图形、汉字两种学习材料，每一种学习材料有两套编码（码Ⅰ、码Ⅱ）。每五个图形或汉字组合成一个组，随机呈现。 | 否 |
|  |  | 实验方式 | 要求实验方式分编码表显示的学习过程及编码表不显示的保存量测定二部分。 | 否 |

**14.9：皮肤电极测试仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器可测量情绪、紧张和唤醒水平的强度。 | 否 |
|  |  | 实时显示 | 要求液晶显示皮肤电的实时变化，显示图形与数值。液晶尺寸约为 65 mm ×35 mm±2 mm，128×64点阵。要求实时采样周期为1秒,实时显示实验时间。要求显示120秒内的皮肤电变化图形。 | 否 |
|  |  | 测量范围 | 要求测量范围为皮肤电示意值0～999，相应皮肤电阻2KΩ～2MΩ。 | 否 |

**14.10：速示测试仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器是一种在学习、记忆、注意、知觉等实验中呈现短时间剌激的仪器。 | 否 |
|  |  | 呈现位置 | 要求投影呈现、控制一体机，幻灯片内部投影呈现于机箱前端屏幕； | 否 |
|  |  | 速示时间 | 要求速示时间：0.001～9.999秒，每档1 ms ，由时间控制器设定； | 否 |
|  |  | 测试幻灯片 | 要求测试幻灯片不少于100张，其中瞬时记忆幻灯片10张，数字瞬时记忆广度幻灯片20张，短时记忆与再认能力测定幻灯片70张。 | 否 |

**14.11：注意力分配器 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器可测量被试者注意分配值的大小，即检验被试者同时进行两项工作的能力。 | 否 |
|  |  | 声音刺激 | 要求声音刺激分高音、中音、低音三种。 | 否 |
|  |  | 光刺激 | 要求光刺激由八个发光管形成环状分布。 | 否 |
|  |  | 呈现方式 | 要求以上两种刺激可分别呈现，也可同时呈现。 | 否 |
|  |  | 时间设定 | 要求时间设定至少包含1—9分钟九档。 | 否 |
|  |  | 记录设定 | 要求分别记录设定时间内对光或声反应的正确次数及错误次数，最大次数999次。要求可自动计算注意分配量Ｑ值。 | 否 |

**14.12：注意力集中测试仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器可测定被试的注意集中能力，并可作为视觉—动觉协调能力的测试与训练仪器。 | 否 |
|  |  | 定时时间 | 要求可定时时间：1～9999秒； | 否 |
|  |  | 范围 | 要求正确、失败时间：范围 0～9999.999秒，精度 1 ms  最大失败次数：999次 | 否 |
|  |  | 转速 | 要求测试盘转速：10，20，30，40，50，60，70，80，90转/分。 | 否 |
|  |  | 转向 | 要求测试盘转向：顺时针或逆时针 | 否 |
|  |  | 其他 | 要求测试棒：Ｌ形，光接收型；测试板：3块可方便调换，图案为圆点、等腰三角形、正方形；干扰源：喇叭或耳机噪音，音量可调；箱内光源：15W环形LED管。 | 否 |

**14.13：声光反应时测定仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器可用于测定被试对声音及光刺激作出反应的时间及准确性。 | 否 |
|  |  | 声光选择反应时 | 要求测定声或光简单反应时，声光选择反应时；  反应时间: 0.001～9.999秒；最大累计反应时间: 999.999秒；  实验次数设定:10--90次（每档10次）或者不限，最大反应次数: 99次； | 否 |
|  |  | 存储实验数据 | 要求最大存储实验数据: 声 16次, 光 16次；  要求实验结束，声、光反应时平均值及总平均值计算与显示功能；  要求反应错误或过早反应, 错误警告声响, 并计错误次数, 最大错误次数可达 99次。 | 否 |

**14.14：空间知觉测定仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器主要用于研究刺激的空间结构特征，测定辨别复杂图形的反应时。 | 否 |
|  |  | 刺激显示 | 要求灯光显示器为4×4个方灯组成刺激显示，每次出现4个刺激灯，组成条形、方块形、不规则形三种图案。每种图案有二大类，每类有4种图形，共组成24种图形。可随机自动出现不同的图案。 | 否 |
|  |  | 按键 | 要求呈显图案后，按下被试键盘中经过判别的相应键，记录下不同的反应时及错误次数。反应错误光指示。反应时：0.001～9.999秒。要求标有1、2、3、4的四键被试键盒。 | 否 |
|  |  | 实验次数 | 要求实验次数设定：10～90次(每档10次)或者不限；错误最大次数：255次；累计最大实验次数：255次。 | 否 |

**14.15：重量鉴别与圆片分选器 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器为心理教学实验常用仪器。 | 否 |
|  |  | 重量鉴别器 | 要求重量鉴别器用来测试被试对重量的甄别能力和用于康复治疗的检验仪器。由１８块经过加工的原形塑料制成的重托。其中１６块外形尺寸相同，但重量各有差异；另外两块重量相同，但外形尺寸各异。 | 否 |
|  |  | 圆片分选器 | 要求圆片分选器可用于测试对物体尺寸的目测能力和对不同尺寸物体的分类速度。要求被试快速将金属图片插入仪器盒顶部相应尺寸的长缝里。金属图片至少包含５组不同尺寸共５０块。 | 否 |

**14.16：定时记时计数器 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器是心理学实验的常用测量仪器。 | 否 |
|  |  | 计数值 | 要求最大计数值：999次； | 否 |
|  |  | 定时记时 | 要求最大定时时间：99分59秒；  要求最小定时时间：1秒；  要求最大记时值：99分59.999秒；  要求最小记时值：0.001秒； | 否 |
|  |  | 频率 | 要求频率测定范围：1——21KHz； | 否 |
|  |  | 尺寸 | 要求尺寸：170×130×70mm。 | 否 |

**14.17：数字皮温计/测温仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器数字皮温计主要用于测定人体各部位的皮肤温度，检查人体心理的放松与紧张程度，测定人的情绪波动及性格特征，是心理教学、实验医学研究的必备仪器。 | 否 |
|  |  | 温度计 | 要求本仪器采用高级数字温度计，主要用K(CA)NiCr/NiAl合金热电偶温度传感器采集人体温度变化信号。 | 否 |
|  |  | 范围 | 要求测温范围：-50～199.9 ℃  要求温度误差：±(0.2%+1 ℃)  要求取样率：2.5次/秒。 | 否 |

**14.18：河内塔 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器主要测试被试解决问题的能力及思维活动的过程，即思维方向与运用策略。 | 否 |
|  |  | 组成 | 要求河内塔由八个不同直径的圆盘与三个直立的小柱组成。圆盘中心是空的，可以放在小柱上。圆盘从大到小依次放在左侧的一个柱上，似塔形。 | 否 |
|  |  | 圆盘 | 要求圆盘不少于八片，厚度：5mm，直径分别为65、60、55、50、45、40、35、30mm，并依次编号。 | 否 |

**14.19：两点阈量规阈量规  数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 要求本仪器用于触觉两点阈的测定，学习和掌握恒定刺激法的实验方法。 | 否 |

**14.20：电子握力计 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器主要用于人体机能的测量。 | 否 |
|  |  | 范围 | 要求测量范围：0-99.9KG  要求分度值：0.1kg  要求示值误差：1% F·S | 否 |

**14.21：条件反射器 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器是为心理实验中测定条件反射而设计。 | 否 |
|  |  | 声音刺激 | 要求声音刺激为壳内蜂鸣器； | 否 |
|  |  | 光刺激 | 要求光刺激为面板上红、黄色指示灯； | 否 |
|  |  | 电刺激面板 | 要求电刺激面板上两个电极； | 否 |
|  |  | 开关 | 要求仪器背面有四个微动开关，作为刺激控制开关。 | 否 |

**14.22：错觉试验仪 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器是为心理实验中测定错觉现象而设计。 | 否 |
|  |  | 范围 | 要求线段总长度不少于180mm，箭头线与箭尾线长度可调，可调范围±20mm；  要求错觉量长度读数误差：＜0.1mm，位于仪器的背面；  要求箭羽长度：25mm，箭羽线夹角：30°、45°、60°。 | 否 |

**14.23：长度和面积估计器 数量：5套**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | **证明材料要求** |
|  |  | 整体功能 | 本仪器可用来制作长度和面积的心理比例量表。 | 否 |
|  |  | 面积 | 要求所呈现纸片的最大面积为320×105mm。 | 否 |
|  |  | 刻度 | 要求刻度长度：左右各150mm，中间间隔20mm，准确度为1mm。 | 否 |
|  |  | 图片纸 | 要求图片纸：6张，纸张大小410×105mm。两条线宽2mm的水平直线纸片1张，两个三角形的纸片1张，两个宽度为10、20、50、70mm长方形纸片各1 张。 | 否 |

**02包：公安心理生物反馈系统 数量：1套 本包预算金额：69.00万元 本包核心产品：多通道生物反馈仪 数量：4台**

**1.多通道生物反馈仪**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** | | **证明材料要求** |
| 基本功能要求 | | | | | |
| 1 |  | 产品适用范围 | 适用于焦虑症及精神心理相关症状的辅助治疗 | | 是 |
| 2 | **#** | 检测参数 | 脑电、肌电、心率、HRV、皮电、皮温、呼吸、指脉等参数的反馈信号 | | 否 |
| 3 |  | 主要功能 | 可用做心理咨询、放松训练、精神心理治疗；既可实习教学，也可科研 | | 否 |
| 4 | **#** | 显示功能 | 具有双屏显示功能（STS技术）： 同步同屏，同步不同屏，双屏互换 | | 否 |
| 5 | ★ | 软件语言 | 支持中、英、德三种语言，并能一键互换 | | 否 |
| 6 | **#** | 软件模块 | 软件模块含有PTSD、物质成瘾治疗等中文治疗方案 | | 否 |
| 硬件技术参数要求 | | | | | |
| 1 |  | 软件承载平台 | 支持Windowa7/10专业版 | 否 | |
| 2 |  | 主机工作站 | Intel 酷睿I3/4GB/500GB/21寸双屏 | 否 | |
| 3 |  | 硬件采集通道 | 八通道数字化信号处理器 | 否 | |
| 4 | **#** | 数据传输模式 | 内置无线蓝牙传输模块 | 否 | |
| 5 | ★ | ADC模数转换率 | 16Bits (216) 精度（可精确到0.01位） | 否 | |
| 6 | **#** | 锂电池容量 | ≥7800毫安 | 否 | |
| 7 |  | 脑电噪声电平 | ≤1uV | 否 | |
| 8 |  | 脑电共模抑制比 | ≥100dB | 否 | |
| 9 |  | 传感器类型 | 智能数字化多功能传感器 | 否 | |
| 10 | **#** | 传感器功能 | 可由软件控制设置及采集参数 | 是 | |
| 软件技术参数要求 | | | | | |
| 1 | **#** | 生物反馈操作软件 | 支持80通道多功能开放式系统平台 | 是 | |
| 2 |  | 软件基本功能 | A、界面编辑（Screen Editor）  B、通道编辑（Channel Editor）  C、训练方案编辑（Script Editor）  D、数据统计打印输出软件（Print，Excel）  E、脑电伪迹处理软件（EEG Artifact）  F、通道协调性检测软件 | 否 | |
| 3 |  | 相关性分析 | 软件数据通道相关因子相关性或协调性分析 | 否 | |
| 4 | **#** | 心率变异性 | 心率变异性（HRV）交感与副交感神经分析（系统自带，非第三方软件） | 是 | |
| 5 | **#** | 脑波训练 | Macro游戏训练界面（ESIT技术） | 否 | |
| 6 |  | 应激训练 | 心理应激反应反馈方案 | 否 | |
| 7 |  | 心理学中文临床应用 | 含焦虑，抑郁，失眠等相关精神疾病治疗方案 | 否 | |

**三、项目执行的依据：** 《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77号）、《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》等。

**四、服务需求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求项目 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
|  |  |  | 投标人须提供详细的售后服务承诺函，并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | 驻场实施人员要求 |  | 本项目需驻场实施工程师至少1名。学历：专科及以上；专业：计算机应用相关专业；资质证书：毕业证书复印件加盖单位公章作为证明材料。 | 是 |
|  | 投标人服务标准 |  | 1、投标人承诺所有软、硬件三年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。  2、投标人承诺所有软件系统在一年内，如有升级版本，投标人须免费提供升级服务。  3、投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）；所有软件过一年免费升级期内按原价的10%提高升级服务，响应速度同保修期响应速度。 | 是 |
| 4 | 服务网络标准 |  | 针对本项目成立服务团队，保证项目人数不少于2人。 | 否 |
| 5 | 第一包公安心理测评系统培训标准 | ★ | 1. 提供不少于0.5天的（心理训练与健康维护综合管理系统、心理训练与健康维护综合监控系统等心理设备的功能与使用方法）实操培训（投标人须作出承诺）。  2. 投标人提供心理危机干预技术培训服务，保证买方1~3名心理工作人员能够掌握心理危机干预技能，班次由投标人安排。其中提供心理危机干预培训的讲师应至少有2人同时具有人力资源和社会保障部颁发的心理咨询师和心理危机干预师证书，并提供加盖投标人公章的两类证书复印件作为证明材料（两类证书原件备查）。 | 是 |
| 6 | 第二包公安心理生物反馈系统培训标准 |  | 1.提供生物反馈电子版使用说明书、简易操作流程、提供视频培训文件；  2. 保证买方1~3名心理工作人员能够掌握生物反馈技能，培训时间由买方安排。 | 否 |

**五、实施方案：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **重要性** | **实施标准** |
|  | 项目实施过程文档管理 |  | 项目实施中的图纸、文档等注意保密。 |
|  | 项目实施组织架构 |  | 无 |
|  | 项目实施进度安排 |  | 要求在项目工期内完成设备生产、调适、运输与安装。 |
|  | 项目安装过程安排 |  | 要求安装时满足供货参数与时间均能够与招标时投标响应的一致。。 |
|  | 项目验收安排 |  | 由甲方派出验收组进行现场验收，乙方配合演示、答疑。 |

**六、项目交付时间及地点：**

**6.1：交付时间**：合同签订后50天内交货及10天内完成安装调试并具备验收

条件。

**6.2：交付地点**：北京市西城区木樨地南里1号中国人民公安大学。

**第七章 附件**

## 1．投标书

致：（*采购人*）

根据贵方为（*项目名称*）项目招标采购货物及服务的投标邀请（*招标编号*），签字代表（*姓名、职务*）经正式授权并代表投标人（*投标人名称、地址*）提交下述文件正本一份及副本 四 份。

1. 投标一览表
2. 投标分项报价表
3. 技术规格偏离表
4. 商务条款偏离表
5. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件
6. 资格证明文件
7. 投标保证金，金额为（*金额数和币种*）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（*注明币种，并用文字和数字表示的投标总价*）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（*编号、补遗书*）（*如果有的话*）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为自开标日起 个日历日。
5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6. 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址 传真

电话 电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称： （公章） 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（服务）名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交付期 | 交付地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 3．投标分项报价表

投标人名称： （公章） 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和  制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| 1. | 开发费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 8. | 至最终目的地运保费 | | | | |  | / |  |
| 总价： | | | | | | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为  （注：不是必须填写，和附件7相对应） | | |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称： （公章） 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

## 5．商务条款偏离表

投标人名称： （公章） 招标编号：

投标人代表签字：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 投标人代表签字 6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告或资信证明：会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前最近三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

**附件6-3 法定代表人授权书(格式)**

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日签字生效,特此声明。法定代表人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮 箱：

**注：法人和被授权人的身份证复印件附后。**

**附件6-4 投标人的资格声明　(格式)**

1、名称及概况：

(1)投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)地址及邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)成立和注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　(4)主管部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(5)公司性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(6)法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(7)职员人数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(8)近期资产负债表(到\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日止)

〈1〉固定资产：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

原值：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

净值：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

〈2〉流动资金：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

〈3〉长期负债：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

〈4〉短期负债：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

〈5〉资金来源：

自有资金：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行贷款：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

〈6〉资金类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

商业性：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

非商业性：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　 销售的项目和数量

(1) 出口销售：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2) 国内销售：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

产品名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

数量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合同金额\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7、有关开户银行的名称和地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表的职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件6-5 投标人的财务状况报告或资信证明**

**会计师事务所出具的2017年年度或2018年年度财务审计报告或银行出具的资信证明**

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2017年年度或2018年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2017年年度或2018年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

**附件6-8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明**

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人(盖章):

投标人还需提供不早于投标截止时间三个工作日内的在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

**附件7 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

　　2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

　　日　期：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。  
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

**附件8 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件**

（如：招标文件第八章中要求提供的**其他证明文件**（复印件加盖公章）等*。*如涉

及节能产品、环境标志产品按以下要求提供**）**

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第八章“加分项”）。

注：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（[http://www.ccgp.gov.cn）](http://www.ccgp.gov.cn）、国家发)公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有

效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

**投标人须提供“投标人相关单位一览表”：**

**投标人相关单位一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 | |
| 1 | （单位名称） |
| **…** | **……** |
| **…** | **……** |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 | |
| 1 | （单位名称） |
| **…** | **……** |
| **…** | **……** |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件9.技术响应方案

应包括（但不限于）：

1. 详细的技术方案；
2. 详细的培训方案；
3. 详细的实施方案；
4. 技术支持和服务内容承诺书；
5. 招标文件要求投标人提交其它文件。

# 第八章 评标标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

三、评分因素所占权重：

**01包公安心理测评系统评分细则：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主、客观项** | **评分项** | **名称** | **评分标准** | **分值范围** |
| 价格评审指标 | 价格部分 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30（0-30） |
| 客观分 | 商务部分 | 标书质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得2分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 | 2（0-2） |
| 资质条件 | 投标人的其他资质要求 | 投标人具有高新技术企业、双软技术企业、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得2分，总分不超过8分（需提供相关证书复印件并加盖投标人公章）。 | 8（0-8） |
| 类似业绩 | 同类设备业绩合同 | 投标人提供近三年同类设备的销售业绩证明材料（提供合同或协议复印件，并加盖投标人公章）每提供一份得1 分，最多不超过5分。不提供则不计分。 | 5分（0-5） |
| 服务部分 | 满足服务指标情况 | 满足技术需求文件中服务要求的全部指标得满分，★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项，完全满足得10分，不满足一项扣2分，扣完为止。 | 10（0-10） |
| 技术部分 | 满足技术指标情况 | 1、技术需求中加★代表最关键核心指标，一条不满足该指标项将导致投标被拒绝；  2、标注“#”指标为重要指标，每一条不满足扣3分（如有要求，还需按要求提供相应证明材料）；  3、技术需求中无标识则表示一般指标项，每一条不满足扣1分。 | 45（0-45） |

**02包：公安心理生物反馈系统评分细则**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主、客观项** | **评分项** | **名称** | **评分标准** | **分值范围** |
| 价格评审指标 |  | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30（0-30） |
| 客观分 | 商务部分 | 标书质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得4分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 | 4（0-4） |
| 资质及其他条件 | 投标人的其他资质要求 | 产品检测报告，软件著作权登记书，每提供一项加2分，最多不超过4分（提供产品检测报告，软件著作权登记书复印件并加盖投标人公章）。 | 4（0-4） |
| 服务部分 | 提供售后服务承诺书或详细服务说明 | 投标人需提供完整的售后服务承诺书或相关售后服务详细说，其中包括质保年限，硬件维修承诺，软件升级承诺，报修响应时间，上门服务时间与方式等，完全满足得10分，不满足一项扣2分，扣完为止。  每增加一年售后服务加1分，最多不超过2分。 | 12（0-12） |
| 类似业绩 | 同类系统相关的业绩合同 | 投标人提供近三年同类系统销售的业绩证明材料（合同或协议复印件并加盖投标人公章，并提供出详细的用户名单。）每提供一份得 1 分，最多不超过5分。不提供则不计分。 | 5分（0-5） |
| 技术部分 | 满足技术指标情况 | 1、技术需求中加★代表最关键核心指标，一条不满足该指标项将导致投标被拒绝；  2、标注“#”指标为重要指标，每一条不满足扣3分（如有要求，还需按要求提供相应证明材料）；  3、技术需求中无标识则表示一般指标项，每一条不满足扣1分。 | 45（0-45） |

注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第七章附件7规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章附件7规

定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，

否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，

须填写招标文件第七章附件7规定的“残疾人福利性单位声明函”，

否则不考虑价格扣除。

（2）加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件8的规定，政府强制采购节能产品除外）每有一项加0.5分，一共加2分。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。