中国矿业大学（北京）

安防改造项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7035

第一册

中国矿业大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2019年07月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	11

六   确定中标	20

第二章　合同格式及主要条款	25

第三章  附件——投标文件格式	36

第四章  投标邀请	56

第五章  投标人须知资料表	58

第六章  项目需求说明	59

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中国矿业大学（北京）；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3  售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    对照招标文件技术需求，说明所提供服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（15分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标文件 | （1）投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得1分，每出现一个错误在1分的基础上扣0.2分，扣完为止。 （2）投标文件采用双面打印得0.5分。 （3）投标文件中复印清晰的得0.5分，每出现一页复印不清晰的在0.5分的基础上扣0.1分，扣完为止。 注：复印件包括但不限于营业执照、纳税凭证、社保缴纳记录、审计报告、信用证明、证书等招标文件要求的内容。 | 2 |
| 1.2 | 相关证书 | 投标人提供有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 投标人提供有效的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 投标人提供有效的OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证证书，得1分。 注：需提供有效证书复印件并加盖公章。 | 3 |
| 1.3 | 相关业绩 | 考察投标人自2016年07月01日起至投标日止（以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同关键页的不得分。每提供一个有效业绩得1分，最高得10分。 | 10 |
| 二、技术部分（53分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标 及性能 | 技术指标及性能：包括技术指标响应程度、技术指标的整体性、科学性、产品配置、先进性、可靠性及性能指标等，完全满足招标文件要求得25分。标★指标为实质性指标，不满足将被视为对招标文件的非实质性响应。 标“#”指标为重要指标，在25分基础上，每有一项负偏离扣3分，其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分，扣满25分为止。 标“#”指标需提供相关证明材料，所提供的材料需要明确清晰显示本次采购要求的指标及功能，否则评审委员会有权不予认可。 | 25 |
| 2.2 | 供货 （实施）方案 | 审查投标人提供的供货（实施）方案的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足招标文件要求等方面。 实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得10分； 实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得7分； 实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得4分； 供货方案不能满足采购需要，或未提供方案的，得0分。 | 10 |
| 2.3 | 项目需求 与理解 | 1.对项目需求理解深入；项目管理严格，考虑周全，计划详细，安排合理；对技术要求、服务流程等采取了有效的可操作性强的管理措施来控制服务质量，得6分。 2.对项目需求基本理解；项目管理、服务计划基本合理，对技术要求、服务流程等有响应，得4分。 3.对项目需求的没有理解；项目管理、服务计划不合理，对技术要求、服务流程等响应服务不合理，得2分。 未体现本项内容得0分。 | 6 |
| 2.4 | 项目团队 | 项目配备的项目组具有较高学历的人员比例高、专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，优于招标文件要求的，得6分；项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，符合招标文件要求的，得4分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，符合招标文件要求的，得2分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，或未提供明晰的项目人员配备的，或不满足招标文件要求的，得0分；。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 | 6 |
| 2.5 | 售后服务及培训方案 | （1）质保期限：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，此项得0分。 （2）质保期内服务：售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，此项得0分。 （3）培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，此项得0分。 | 6 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

- 政府采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (招标采购单位)以　　　　　        号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：　　详见合同主要条款

5、本合同交货时间及地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买　方：               			卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

# 合同主要条款

- 定义

1.1 买方：本合同买方系指：中国矿业大学(北京)。

1.2 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：中国矿业大学(北京)

2、交货方式

2.1本合同项下的货物交货方式为：　　现场交货　　。

3、付款条件：合同签订后，中标单位按要求出具设备产品发票。设备安装调试完毕，验收合格后，买方根据资金情况进行支付。

4、技术资料：　按合同约定　　。

5、质量保证：

按招标文件第八章“技术需求”

6、检验和验收：按合同约定。

7、索赔：  按合同约定  。

8、不可抗力：不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

注：

须附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果网页截图，并加盖公章。

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2018年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2018年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法按照上述要求提供审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行针对本项目采购人开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：无缝对接承诺函（格式自拟）：要求投标人能够保证投产品无缝连接前期工程安防系统。（前期工程安防系统为：宇视科技基础视频系统及鼎立安信综合管理平台，投标人须提供无缝对接承诺，并保证原有平台的GIS地图，运行数据和各项功能的利旧和完整性，能够兼容稳定运行）。

注3：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。授权代表签字并加盖公章】

中国矿业大学（北京）

安防改造项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7035

第二册

中国矿业大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2019年07月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中国矿业大学（北京）的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中国矿业大学（北京）安防改造项目

- 招标编号：BIECC-ZB7035

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

4.	招标文件售价：

每本人民币 500 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2019年07月25日16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

5.	购买招标文件时间和地点：

时间：2019年07月18日至2019年07月25日(法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

6.	投标截止时间：2019年08月08日 上午09:30　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.	开标时间：2019年08月08日　上午09:30　（北京时间）。

8.  投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第一会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

9.   发布公告的媒介：本公告在《中国政府采购网》发布。

10.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

11.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

12.	公告期限：2019年07月18日至2019年07月25日

13.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：李博龙、贾溪      电    话：010-82376082/82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中国矿业大学（北京） 联系人：张老师 联系电话：010-62339800 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子版 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2019年08月08日 上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2019年08月08日 上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第一会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （元） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中国矿业大学（北京）安防改造项目 | - 1项 | 7358454.35 | 否 |

注：1.超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

2.以下标★指标为实质性指标，不满足将被视为对招标文件的非实质性响应；标#指标为重要指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分。

3.本项目“ 高清红外半球摄像机 ”为核心产品，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、项目背景

按照京教工办【2017】21号文件中规定的要求，以及中国矿业大学（北京）自身实际情况，从使用角度出发按着轻重缓急和建设进程的合理性，制定了详细规划。按照规划，学校即刻着手要实施学院路校区原有模拟老旧设备的更新，主控室监控中心相应配套设备的更换，录像存储时间总体需达到45天，综合管理平台软件的升级改造及人脸识别系统建设。对沙河校区东门、南门建设人脸速通门系统。上述项目的实施必将会对学校整个技防系统的正常运行带来极大的挑战，因此必须确保项目在实施过程中，尽可能减少监控设施的宕机，杜绝系统大范围的瘫痪，使整个校园安全保障系统不受到大的冲击。

2、项目目标

（1）签订合同70天内按照招标文件要求和我校技防系统建设的规划，采购完本项目涉及的设备，并完成安装调试。

（2）学校现有老旧模拟摄像机全部实现高清化改造，更换后的高清摄像机采用目前主流的技术，具备星光级超低照度，在夜晚或光照度低的环境下，还原为彩色图像；具备光学宽动态动能，在正对强光的照射下，可以看清人脸；具备主流的网络安全防护手段，防止黑客攻击。

（3）学校大门及楼宇的人脸识别摄像机采用目前最主流的技术，具备光学宽动态动能，在正对强光的照射下，可以看清人脸；以及通过相应补光满足现场使用需求；具备主流的网络安全防护手段，防止黑客攻击。

（4）所有改造和新增的高清摄像机均采用专业磁盘阵列进行云存储，安全，可靠，录像零丢失。

（5）依托已建的学校安防专网和视频监控系统以及校园安全信息化综合管理平台，整合完善GIS地图、门禁管理、卷宗管理、智能交通管理、应急预案、网格管理、值班管理等系统模块，实现对校区内人、地、物、事等重点防控对象和防控队伍、防控预案、防控措施的信息化管理，提高学校的整体科技创安水平，为学校建设平安校园奠定坚实基础。

（6）沙河校区完成校园东门、南门人脸速通门建设，整体要求美观、实用。

3、建设内容

（1）前端点位建设，包含视频监控摄像机603只，人脸识别摄像机68只，总计安装671只，详细安装位置见监控点位表。

监控点位表

| 序号 | 名称 | 半球 | 枪机 | 电梯摄像机 | 球机 | 人脸识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号办公楼 | 6 | 5 |  |  | 1 |
| 2 | 电子信息学院 | 9 |  |  |  | 1 |
| 3 | 后勤服务楼 |  | 30 | 1 |  | 1 |
| 4 | 交流中心 | 22 |  | 2 |  | 5 |
| 5 | 教学实验楼 | 115 | 5 | 2 |  | 9 |
| 6 | 科技楼 | 79 |  | 2 |  | 1 |
| 7 | 理化楼 | 30 |  |  | 2 | 1 |
| 8 | 力学与建筑学院 | 19 |  |  |  | 1 |
| 9 | 民族楼 | 27 |  |  | 1 | 2 |
| 10 | 图书馆 | 31 |  |  |  | 1 |
| 11 | 学1公寓 | 6 |  |  |  | 1 |
| 12 | 学2公寓 | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | 学3公寓 | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | 学4公寓 | 13 |  |  |  | 1 |
| 15 | 学5公寓 | 6 |  |  |  | 1 |
| 16 | 学6公寓 | 6 |  |  |  | 1 |
| 17 | 学7公寓 | 25 |  |  |  | 1 |
| 18 | 学8公寓 |  |  |  |  | 1 |
| 19 | 学十公寓 | 8 |  | 4 |  | 4 |
| 20 | 综合楼 | 73 |  | 4 |  | 1 |
| 21 | 行政办公楼 | 10 |  |  |  | 1 |
| 22 | 逸夫楼 |  |  |  |  | 2 |
| 23 | 东大门 |  |  |  |  | 2 |
| 24 | 东2门 |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 北门 |  |  |  |  | 1 |
| 26 | 西门 |  |  |  |  | 2 |
| 27 | 西北门 |  |  |  |  | 2 |
| 28 | 环保楼 |  |  |  |  | 1 |
| 29 | 学十楼食堂 |  |  |  |  | 10 |
| 30 | 丰源餐厅 | 56 |  | 2 |  |  |
| 31 | 预留 |  |  |  |  | 10 |
| 23 | 小计 | 543 | 40 | 17 | 3 | 68 |

（2）安防专网建设，可利用原有集结点主干光缆，对各个节点楼宇进行汇聚点的安装配置。

（3）中控室设备改造，更新监控基础平台，更新解码上墙设备，更新核心交换机及图形工作站，增加智能准入网关、秘钥管理服务器。对现有UPS电池及操作台进行更换。存储整体设计要求录像时间大于45天。

（4）综合管理平台的升级及功能扩展，升级平台硬件、软件，增加人脸识别系统接入、计划任务、视频诊断子系统接入。平台升级后必须保持原有功能不变。

（5）人脸识别系统及大数据平台建设，本次在学院路校区校园出入大门，各主要办公楼、教学楼、图书馆等楼宇安装人脸识别摄像机68只。详见人脸识别点位表。大数据平台要求支持人脸识智能业务及视频结构化智能业务。

（6）沙河校区东门、南门人脸速通门建设，东门1个单通道，南门2个双通道。

4、与前期项目的关系

本项目为前期项目的继承、扩展和升级。所选用设备必须与现有设备实现无缝连接，包含学校以后两校区平台互联的接口。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、GB 50348-2018 安全防范工程技术规范

2、GB/T 31068-2014 普通高等学校安全技术防范系统要求

3、GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范

4、GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范

5、GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

6、GB 50394-2007 入侵报警系统工程设计规范

7、GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范

8、GA/T 644-2006 电子巡查系统技术要求

9、GA/T 497-2016 公路车辆智能监测记录系统通用技术条件

10、GA/T 761-2008 停车场（库）安全管理系统技术要求

11、GB 50016-2014 建筑设计防火规范

12、GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范

13、GB/T 15408-2011 安全防范系统供电技术要求

14、北京市委教工委关于做好公共安全视频监控建设联网应用工作的通知（京教工办【2017】20号）

15、《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范》（京教工办〔【2017】21号）

上述标准若有最新发布，按最新发布要求执行。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、主要设备详细技术指标项

（1）主要货物类产品技术指标：

摄像机更换及新增

| 序号 | 设备 |  | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外半球摄像机 |  | 1、传感器：≥1/2.8英寸CMOS； 2、像素：≥200万； 3、编码制式：30fps@1080P； 4、焦距：不劣于2.8~12mm，手动变焦； 5、补光方式：红外； 6、供电方式：DC12V/PoE； 7、串行接口：RS485； 8、本地视频输出：BNC； 9、前端存储：支持存储卡； 10、动态：≥120dB； 11、功能：支持区域增强；支持走廊模式；支持隐私遮盖；三码流；编码协议：基础智能；客流统计拍； 12、防护等级：≥IP66。 |
| 2 | 高清红外枪机 |  | 1、传感器:≥1/2.8英寸，CMOS 2、像素:≥2MP; 3、分辨率:≥1920×1080; 4、变焦方式:电动变焦; 5、补光方式:红外补光; 6、电源:AC24V、DC12V、PoE 7、串口:RS485; 8、支持BNC;支持前端存储;星光级; 9、动态:≥120dB; 10、支持强光抑制;数字透雾;走廊模式;客流统计;人脸抓拍; 11、防护等级:≥IP67; 12、焦距/倍率:不劣于2.8~12mm; 13、网络接口:10M/100M自适应以太网电口。 |
| 3 | 电梯摄像机 |  | 1、传感器：1/2.9英寸，CMOS； 2、像素：≥200万； 3、编码制式：30fps@1080P； 4、焦距：不劣于2.8/4mm定焦； 5、补光方式：红外； 6、供电方式：DC12V/PoE； 7、前端存储：支持存储卡； 8、接口：1入1出音频接口； 9、内置MIC； 10、宽动态； 11、支持区域增强； 12、支持走廊模式； 13、支持隐私遮盖； 14、三码流； 15、编码协议：H.265,H.264。 |
| 4 | 快球摄像机 |  | 1、传感器：≥1/2.8英寸，CMOS; 2、像素：≥1920×1080; 3、电动变焦，≥22倍; 4、支持BNC;支持前端存储;星光级; 5、动态：≥120dB; 6、支持强光抑制; 7、支持数字透雾; 8、支持走廊模式; 9、支持客流量统计; 10、支持人脸抓拍; 11、支持电子罗盘; 12、10M/100M 自适应以太网电口。 |
| 5 | 分发转接单元 |  | 1、接口：≥20个千兆光口+4千兆光电复用口+4万兆光。 配置冗余电源； 2、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议 MAC地址≥32K； 3、支持端口聚合，支持≥32的聚合组，每个聚合组支持≥8GE聚合； 4、VLAN数≥4094； 5、支持端口镜像和远程端口； 6、支持SNMP、WEB网管； #7、提供工信部进网许可证复印件并加盖投标人公章； #8、提供CCC认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 6 | 接入终端 |  | 1、接口：≥24个千兆电口（支持POE)+4个千兆光口； 2、转发性能≥42Mpps； 3、交换容量≥128Gbps； 4、支持Rlink、LLDP、MSTP、G.8032、Loop Detection； 5、MAC地址≥8K 6、支持端口聚合，支持≥8个聚合组； 7、VLAN数≥4094； 8、支持端口镜像和远程端口；支持SNMP、WEB网管； 9、支持PoE+功能，单端口供电功率≥30W； 10、支持分时供电和自动功率调节； #11、提供工信部进网许可证复印件并加盖投标人公章； #12、提供CCC认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 7 | SFP千兆光模块 |  | 波长：1310nm，传输距离≥10km，传输速率1.25Gb/s，接口类型LC，单模/双纤。 |
| 8 | 可视化报警管理服务器 |  | 1、支持多种安防系统业务关联和联动，实现统一管理和可视化指挥； 2、具有视频监控功能； 3、具有报警管理功能； 4、支持智能化报警过滤，一站式报警处理，可对多种安防子系统的报警统一呈现； 5、具有预案管理，用户可自行设置预案流程； 6、支持百度地图、位图和三维地图，能在地图上呈现各种安防信息； 7、具有事件库管理功能，支持对日常安保中发现的事件信息做事件库管理，可建立、修改、查询、删除事件记录； 8、实现事件信息管理的无纸化办公。 |
| 9 | 主控节点 | 主控节点机笼 | 1、背板带宽：≥25Tbps； 2、包转发率：≥4800Mpps 3、主控槽位：≥2个主控槽位，业务槽位：≥4个； 4、支持应用防火墙、IPS、上网行为管理及流控、应用交付、异常流量清洗/检测、WAF、漏洞扫描、BRAS等深度业务功能的按需扩展； 5、支持多虚一； 6、支持一虚多； 7、支持QOS，支持层次化QoS（H-QoS）； 8、支持三级队列调度； 9、支持重定向、修改VLAN、镜像等多种动作； 10、支持拥塞避免机制； 支持基于IP地址、VLANID，MAC地址和端口等多种组合的绑定； 11、支持命令行采用分级保护方式。 |
| 10 |  | 电源适配器 | 交换机配套 |
| 11 |  | 主控模块 | 交换机配套 |
| 12 |  | 适配器 | 交换机配套 |
| 13 |  | 48口千兆电口模块 | 48口千兆电口模块 |
| 14 |  | 48口千兆光口模块 | 48口千兆光口模块 |
| 15 | 视频接入许可-100 |  | 视频接入许可 |
| 16 | 集中储管数据中心 |  | 1、≥48盘位 2、磁盘类型SATA/SAS 3、云存储系统支持数据以块直存的方式直接写入到存储节点； 4、支持前端摄像机按照块直存的方式存储； 5、支持动态扩容和缩容，整个过程中业务不受影响； 6、云存储系统支持前端摄像机主动直写存储模式； 7、支持负载均衡； 8、支持告警类型：指示灯、蜂鸣器（语音）、邮件、SNMP、短信； 9、支持在所有管理节点都宕机、存储节点批量故障的情况下，允许多设备、多硬盘故障，读写业务不受影响，业务可持续进行； 10、支持双BIOS； 11、云存储系统配合安全设备，可对符合MAC地址、TCP/IP协议、IP地址、国标GB/T 28181协议或者是白名单中的设备在通信前进行准入检测，不符合授权认证要求的直接拒绝接入进行存储，千兆以太网接口不少于5个，万兆以太网接口不少于2个； 12、提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 |
| 17 | 电池 |  | 云存配套 |
| 18 | 电源 |  | 云存配套 |
| 19 | 储管卡 |  | 储管卡(6TB*2) |
| 20 | 视频综合平台 |  | 1、支持任意位置开窗； 2、支持图层拼接、缩放、漫游、叠加以及时钟级同步； 3、电源冗余； 4、支持DVI、VGA、IP视频输入； 5、支持DVI视频输出； 6、支持音频输出； 7、单屏支持≥64分屏，向下兼容； 8、支持第三方私有码流解码上墙； 9、支持回放上墙，可以快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作； 10、支持笔记本/平板电脑信号通过无线上墙； 11、支持自定义电视墙布局； 12、实况、回放、轮切、轮巡业务都有不同的颜色标注加以区分； 13、可在客户端的电视墙操作界面上进行IPC实况预览； 14、支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制； 15、支持拼接屏的拼缝补偿功能； 16、支持告警联动到指定电视墙窗口，并加以红框警示； 17、支持自行定义电视墙的规模； 18、在轮切过程中，切换时窗口不刷黑。 |
| 21 | 主控板 |  | 视频综合单元配套 |
| 22 | VGA输入卡 |  | 视频综合单元配套 |
| 23 | DVI输出板 |  | 视频综合单元配套 |
| 24 | 10米DVI线 |  | 视频综合单元配套 |
| 25 | 智能管理密钥 | 智能管理密钥服务器 | 1、可通过密钥分发管理服务器部署的服务端程序向网络中部署的网络摄像机、解码器等设备分发视频密钥； 2、视频密钥加密传输：密钥分发管理服务器可支持采用数字证书方式对视频密钥加密传输； 3、视频数据加密存储：通过密钥分发管理服务器部署的服务端程序下发的视频密钥，存储设备可接收并存储收到的网络摄像机发送的加密视频数据； 4.视频数据回放和下载：在任何设备上回放和下载经过内容保护的视频数据，需要同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器； 5、提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 |
|  |  | 智能管理密钥证书分发和管理模块软件 | 配套密钥服务器使用 |
|  |  | 密钥证书分发和管理系统扩容证书 | 配套密钥服务器使用 |
|  |  | 业务应用接入服务软件 | 配套密钥服务器使用 |
| 26 | 智能准入网关 | 智能准入网关服务器 | 1、仅转发白名单中的设备发出的数据报文，不转发非白名单中的设备发出的数据报文； 2、当前端设备在监控平台上线后，该设备应能被自动加入到合法设备名单中； 3、能对需要访问监控平台的客户端进行身份认证； 4、支持合法设备动态联动功能：当前端设备在监控平台上线后，该设备应能被自动加入到合法设备名单中当前端设备在监控平台下线后，该设备应能自动从合法设备名单中删除； 5、能实现前端摄像机等设备的准入控制。 6、支持Bypass（旁路）断电逃生功能。设备断电或重启时，系统监控业务不中断； 7、提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 |
|  |  | 准入网关软件 | 配套智能准入网关使用 |
| 27 | 主控室UPS电池更换 |  | 更换现有32块100AH蓄电池 |
| 28 | 综合楼UPS更换 |  | 原有06年UPS更换 |
| 29 | 综合楼UPS电池 |  | 更换现有16块100AH蓄电池 |
| 30 | 主控室机柜新增 |  | 设备摆放 |
| 31 | 主控室操作台更换 |  | 更新 |
| 32 | 55英寸拼接屏 |  | 与现有设备匹配 |
| 33 | 200万枪机 |  | 1、传感器≥1/1.8英寸，CMOS； 2、光学宽动态,星光级,光电口,H.265,支持人脸抓拍，支持人脸属性功能，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析； 3、支持运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测； 4、自适应强光抑制，自动调节画面亮度； 5、自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级； 6、支持人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、预置位抓拍、事件抓拍等智能抓拍； |
| 34 | 护罩 |  | 1、内置温控模块，可根据环境温度自动控制加热器、风扇的工作状态； 2、加热器工作时风扇同步开启； 3、采用侧开式锁扣结构，安装便捷； 4、≥IP66防护等级。 |
| 35 | 镜头 |  | 8~25mm固定光圈800万像素红外镜头 |
| 36 | 补光灯 |  | 1、12灯珠白光LED； 2、光敏触发。 |
| 37 | 电源 |  | AC24V电源 |
| 38 | 支架 |  | 枪机护罩支架 |
| 39 | 立杆 |  | 4.5米 |
| 40 | 白子管 |  | ￠32 |
| 41 | 主干电源线 |  | 3*4 |
| 42 | 百兆光模块 |  | 百兆光模块 |
| 43 | 光电转换器 |  | 4光4电 |
| 44 | 视频数据中心 |  | 1、4U插卡式结构，整机支持接入不小于8块业务板卡； 2、支持通用计算板卡、大数据板卡、智能业务板卡按需自由组合扩展混合使用； 3、单台设备最高可支持80颗GPU芯片。 |
| 45 | 人脸识别比对 | 人脸识别比对智能业务模块 | 1、支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对，并对布控命中人脸进行报警，可查看该名人员的场景大图以及该时间段的视频录像； 2、在人脸微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡（戴帽子、齐刘海）、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。 |
|  |  | 人脸识别比对智能管理软件 | 配套人脸识别比对智能业务模块使用，实现业务调用 |
| 46 | 人数统计 | 人数统计智能业务模块 | 单模块人数统计智能业务模块配合人数统计智能管理软件支持≥20路绊线模式或≥20路区域模式人数统计 |
|  |  | 人数统计智能业务软件 | 人数统计智能管理软件 |
| 47 | 视频结构化 | 视频结构化智能业务模块 | 1、支持机动车、非机动车、行人的分类检测； 2、支持机动车、非机动车、行人特性信息和属性信息的提取； 3、支持多种机动车特征识别：车身颜色、车型等； 4、支持多种非机动车特征识别； 5、支持多种行人特征识别：性别、年龄段、上下身衣服颜色、款式等； |
|  |  | 视频结构化智能管理软件 | 配套视频结构化智能业务模块，实现业务调用 |
| 48 | 大数据 | 大数据智能模块 | 1、单模块支持最大存储容量：支持≥10亿条结构化数据； 2、单模块支持最大秒级检索范围：≥10亿条结构化数据秒级检索。 |
|  |  | 硬盘 | 一体化企业级SATA硬盘(4TB) |
|  |  | 大数据管理软件 | 配套大数据智能模块 |
| 49 | 媒体交换服务器 |  | 1、支持音视频单播流的复制分发； 2、支持音视频组播流转单播复制分发； 3、支持对跨域媒体流复制分发； 4、支持对回放媒体流的转发； 5、支持入口流量≥1024Mbps； 6、支持出口流量≥2048Mbps。 |
| 50 | 智能云管理服务器 |  | 1、支持对服务器的GPU、CPU、内存等计算资源以及算法进行统一调度； 2、支持计算设备的动态扩容； 3、支持设备间的负载均衡以及灾难备份； 4、支持设备间的负载均衡以及灾难备份。 |
| 51 | 平台软件升级 |  | 对现有版本进行更新升级 1.#要求提供的软件具有软件著作权证书和软件测试报告，提供复印件并加盖投标人公章； 2.#要求提供投标软件模块的操作手册和功能截图。 |
| 52 | 综合接入网关模块 |  | 1.安装加载各子系统驱动程序； 2.子系统数据采集、格式化及转发； 3.#提供对接子系统列表，并显示子系统的运行状态。 4.支持对子系统驱动状态进行检测并自动重启，或者定时重启等设置。 |
| 53 | 计划任务模块 |  | 1.视频巡更设置编辑； 2.视频巡更列表查看； 3.视频巡更按条件自动上大屏。 |
| 54 | 设备运维模块 |  | 1.基本设备信息管理； 2.设备保修期检测； 3.子系统状态巡检； 4.在线设备巡检。 |
| 55 | 人脸比对应用模块 |  | 1.支持多路视频浏览及选择单路视频进行人脸识别； 2.支持多路摄像机实时捕获人脸图片及选择查看； 3.支持实时获取黑名单人员图片、捕获图片、比对值及捕获时全景图； 4.支持多路黑名单比对成功信息列表； 5.可实现黑名单比对成功信息的报警联动。 |
| 56 | 人脸识别系统对接 |  | 人脸识别子系统接入驱动程序开发与调测： 1.采集人脸识别系统报警信息； 2.获取人脸识别系统报警人脸照片；（需人脸识别系统提供相应接口） 3.获取人脸识别系统抓拍人脸照片；（需人脸识别系统提供相应接口） 4.动态设置人脸识别系统的黑白名单；（需人脸识别系统提供相应接口） |
| 57 | 视频诊断子系统对接（设备运维子系统） |  | 设备运维子系统接入驱动程调测： 1.设备信息； 2.需提供相应的SDK信息； 3.其他。 |
| 58 | 地图部署和点位注册 |  | 1.平台安装配置数据点位注册（包括：摄像头、消防手报、烟感、门禁和巡更等）、网格区域划分等； 2.根据点位规模及数据完整度评估工作量； |
| 59 | 平台部署实施 |  | 1.平台部署、系统配置、模块功能、预案配置、人员录入、车辆信息导入、子系统对接调测和数据接入等； 2.根据实际录入工作量和规模评估工作量； |
| 60 | 移动终端大数据展示平台 |  | 1.支持车辆、接处警、综合告警、摄像头等设备告警信息、信息记录、在线离线等技防态势的分类数据统计； 2.支持接处警、卷宗、人员等业务逻辑方面的数据统计； 3.园区面积、人员、设备、点位等信息统计； 4.支持上墙显示可视化的大数据，包括平安校园基础数据、人员数据、车辆数据、技防系统数据、告警数据、事件数据、处警数据、人脸数据等； 5.综合展示。 |
| 61 | 移动测试工作站终端 |  | 工程及检测 测试终端 |
| 62 | 控制终端机 |  | 处理器等于或优于I5 内存16G 独立显卡 |
| 63 | 移动对讲 |  | 移动对讲 |
| 64 | 摆式速通门(左边机) |  | 1、设备具备不低于12对红外检测模块； 2、设备具备防尾随功能，尾随检测距离≤50mm； 3、当设备接收到允许通行信号，闸机检测到人员逆向进入通道，设备应处于警示状态； 4、速通门具备快速通行能力，人脸白名单模式下，1分钟内通过≥42人； 5、设备具备红外防夹和机械防夹机制； 6、速通门支持在断电或发生故障后能处于开放状态 7、设备支持在额定电压的85%~110%范围内正常工作； 8、紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门翼保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求。断电后，门翼自动解锁，可轻力推开，形成疏散通道，左边机。 |
| 65 | 摆式速通门(右边机) |  | 1、设备具备不低于12对红外检测模块； 2、设备具备防尾随功能，尾随检测距离≤50mm； 3、当设备接收到允许通行信号，闸机检测到人员逆向进入通道，设备应处于警示状态； 4、速通门具备快速通行能力，人脸白名单模式下，1分钟内通过≥42人； 5、设备具备红外防夹和机械防夹机制； 6、速通门支持在断电或发生故障后能处于开放状态； 7、设备支持在额定电压的85%~110%范围内正常工作。 8、紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门翼保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求。断电后，门翼自动解锁，可轻力推开，形成疏散通道，中间机。 |
| 66 | 摆式速通门(中间机) |  | 1、设备具备不低于12对红外检测模块； 2、设备具备防尾随功能，尾随检测距离≤50mm； 3、当设备接收到允许通行信号，闸机检测到人员逆向进入通道，设备应处于警示状态； 4、速通门具备快速通行能力，人脸白名单模式下，1分钟内最多可通过≥42人； 5、设备具备红外防夹和机械防夹机制； 6、速通门支持在断电或发生故障后能处于开放状态； 7、设备支持在额定电压的85%~110%范围内正常工作； 8、紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门翼保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求。断电后，门翼自动解锁，可轻力推开，形成疏散通道，右边机。 |
| 67 | 速通门人脸识别终端 |  | 1、人脸识别终端1:n的模式下≥30000库容下人脸识别； 2、支持识别距离在0.3m~2m范围内可调节 3、设备支持快速人脸识别，人脸识别平均响应时间不长于200ms； 4、人脸识别终端支持断电逃生功能，多终端串联组网时，当一个或多个设备掉电，该终端两侧设备网络通信不受影响； 5、设备的人脸识别准确率不低于99%； 6、人脸识别终端具备防假体攻击功能，包括防照片欺骗，防视频欺骗功能； 7、设备支持低照度人脸识别，在环境光为0.1lux下可正常检测并识别人脸； 8、设备支持IP65的外壳防护等级； 9、设备自带显示屏，显示屏亮度不低于320cd/㎡； 10、提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 |
| 68 | 门禁读卡器 |  | 1、韦根输出接口； 2、LED指示灯及蜂鸣器提示音； 3、符合通用标准； 4、ABS塑料外壳，防火阻燃，安全耐用。 |
| 69 | 速通门人脸管理服务器 |  | 1、支持通过接入多识别终端，依靠多终端进行人脸照片分布式提取特征值； 2、支持人员多底库识别，单个人员可导入≥6张底库照片； 3、支持黑名单人员布控，当识别到黑名单人员时，速通门后台管理系统弹出窗口发布告警； 4、速通门人脸识别服务器支持远程监看识别终端在线状态，识别终端可通过人机界面监看被在线管理状态。 |
| 70 | 速通门底座 |  | / |
| 71 | 速通门登记终端 |  | 1、在联网条件下，支持作为访客登记终端，进行人证比对，自动采集访客信息录入至速通门系统中； 2、支持人证比对，自动采集员工信息录入至速通门系统； 3、支持作为人卡录入终端，系统提前获取人员卡号信息时，刷卡比对，自助采集人脸图片录入到速通门系统。 |
| 72 | 显示终端机 |  | 处理器等于或优于I5 内存8G 独立显卡 |

五、采购标的的数量

| 摄像机更换及新增 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清红外半球 |  |  |  | 543 | 台 |
| 2 | 高清红外枪机 |  |  |  | 40 | 台 |
| 3 | 电梯摄像机 |  |  |  | 17 | 台 |
| 4 | 快球摄像机 |  |  |  | 3 | 台 |
| 5 | 分发转接单元 |  |  |  | 2 | 台 |
| 6 | 接入终端 |  |  |  | 39 | 台 |
| 7 | SFP千兆光模块 |  |  |  | 82 | 个 |
| 8 | 光纤跳线（单模） |  |  |  | 82 | 根 |
| 9 | 电源线（RVV2*1.5） |  |  |  | 1200 | 米 |
| 10 | 网线（超五类网线） |  |  |  | 125 | 箱 |
| 11 | 电梯专用线（定制） |  |  |  | 800 | 米 |
| 12 | PVC管（￠25） |  |  |  | 3500 | 米 |
| 13 | 电源箱（定制） |  |  |  | 41 | 个 |
| 14 | 壁挂机柜（600*450） |  |  |  | 41 | 台 |
| 15 | 单模光缆（4芯单模） |  |  |  | 2000 | 米 |
| 16 | 终端盒（4口） |  |  |  | 39 | 个 |
| 17 | 光纤尾纤（单模） |  |  |  | 156 | 根 |
| 18 | 光纤耦合器（单模） |  |  |  | 156 | 个 |
| 19 | 光纤熔接（单模） |  |  |  | 156 | 点 |
| 20 | 桥架（200*100） |  |  |  | 600 | 米 |
| 中控室设备升级改造、云存建设 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 显示终端机 |  |  |  | 5 | 台 |
| 2 | 可视化报警管理服务器 |  |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 主控节点 | 主控节点机笼 |  |  | 1 | 个 |
| 4 |  | 电源适配器 |  |  | 2 | 个 |
| 5 |  | 主控模块 |  |  | 2 | 个 |
| 6 |  | 适配器 |  |  | 1 | 个 |
| 7 |  | 48口千兆电口模块 |  |  | 2 | 块 |
| 8 |  | 48口千兆光口模块 |  |  | 2 | 块 |
| 9 | 视频接入许可-100 |  |  |  | 7 | 套 |
| 10 | 集中储管数据中心 |  |  |  | 8 | 台 |
| 11 | 电池 |  |  |  | 16 | 块 |
| 12 | 电源 |  |  |  | 8 | 个 |
| 13 | 储管卡 |  |  |  | 192 | 组 |
| 14 | 视频综合平台 |  |  |  | 1 | 台 |
| 15 | 主控板 |  |  |  | 1 | 块 |
| 16 | VGA输入卡 |  |  |  | 1 | 块 |
| 17 | DVI输出板 |  |  |  | 3 | 块 |
| 18 | 10米DVI线 |  |  |  | 28 | 根 |
| 19 | 智能管理密钥 | 智能管理密钥服务器 |  |  | 1 | 台 |
|  |  | 智能管理密钥证书分发和管理模块软件 |  |  | 2 | 套 |
|  |  | 密钥证书分发和管理系统扩容证书 |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 业务应用接入服务软件 |  |  | 1 | 套 |
| 20 | 智能准入网关 | 智能准入网关服务器 |  |  | 1 | 台 |
|  |  | 准入网关软件 |  |  | 1 | 套 |
| 21 | 主控室UPS电池更换 |  |  |  | 32 | 块 |
| 22 | 综合楼UPS更换 |  |  |  | 1 | 台 |
| 23 | 综合楼UPS电池 |  |  |  | 16 | 块 |
| 24 | 主控室机柜新增 |  |  |  | 2 | 台 |
| 25 | 主控室操作台更换 |  |  |  | 1 | 套 |
| 26 | 55寸拼接屏 |  |  |  | 2 | 块 |
| 人脸识别及大数据平台 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 200万枪机 |  |  |  | 68 | 只 |
| 2 | 护罩 |  |  |  | 68 | 只 |
| 3 | 镜头 |  |  |  | 68 | 只 |
| 4 | 补光灯 |  |  |  | 68 | 只 |
| 5 | 电源 |  |  |  | 68 | 只 |
| 6 | 支架 |  |  |  | 68 | 只 |
| 7 | 立杆 |  |  |  | 8 | 根 |
| 8 | 白子管 |  |  |  | 200 | 米 |
| 9 | 主干电源线 |  |  |  | 2000 | 米 |
| 10 | 百兆光模块 |  |  |  | 60 | 个 |
| 11 | 光电转换器 |  |  |  | 30 | 个 |
| 12 | 视频数据中心 |  |  |  | 1 | 台 |
| 13 | 人脸识别比对 | 人脸识别比对智能业务模块 |  |  | 1 | 个 |
|  |  | 人脸识别比对智能管理软件 |  |  | 2 | 套 |
| 14 | 人数统计 | 人数统计智能业务模块 |  |  | 1 | 个 |
|  |  | 人数统计智能业务软件 |  |  | 1 | 套 |
| 15 | 视频结构化 | 视频结构化智能业务模块 |  |  | 1 | 个 |
|  |  | 视频结构化智能管理软件 |  |  | 1 | 套 |
| 16 | 大数据 | 大数据智能模块 |  |  | 1 | 个 |
|  |  | 储管卡 |  |  | 1 | 块 |
|  |  | 大数据管理软件 |  |  | 1 | 套 |
| 17 | 媒体交换服务器 |  |  |  | 1 | 套 |
| 18 | 智能云管理服务器 |  |  |  | 1 | 套 |
| 综合管理平台升级 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 平台软件升级 |  |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 综合接入网关模块 |  |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 计划任务模块 |  |  |  | 1 | 套 |
| 4 | 设备运维模块 |  |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 人脸比对应用模块 |  |  |  | 1 | 套 |
| 6 | 人脸识别系统对接 |  |  |  | 1 | 套 |
| 7 | 视频诊断子系统对接（设备运维子系统） |  |  |  | 1 | 套 |
| 8 | 地图部署和点位注册 |  |  |  | 2 | 人/月 |
| 9 | 平台部署实施 |  |  |  | 2 | 人/月 |
| 10 | 移动终端大数据展示平台 |  |  |  | 1 | 套 |
| 11 | 移动测试工作站终端 |  |  |  | 5 | 台 |
| 12 | 控制终端机 |  |  |  | 1 | 台 |
| 13 | 移动对讲 |  |  |  | 10 | 台 |
| 沙河人脸速通门 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 摆式速通门(左边机) |  |  |  | 3 | 台 |
| 2 | 摆式速通门(右边机) |  |  |  | 3 | 台 |
| 3 | 摆式速通门(中间机) |  |  |  | 2 | 台 |
| 4 | 速通门人脸识别终端 |  |  |  | 10 | 个 |
| 5 | 门禁读卡器 |  |  |  | 10 | 个 |
| 6 | 速通门人脸管理服务器 |  |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 速通门底座 |  |  |  | 6 | 个 |
| 8 | 速通门登记终端 |  |  |  | 4 | 个 |
| 9 | 百兆光模块 |  |  |  | 6 | 个 |
| 10 | 光电转换器 |  |  |  | 3 | 个 |
| 11 | 单模光缆 |  |  |  | 1000 | 米 |
| 12 | 终端盒 |  |  |  | 6 | 个 |
| 13 | 光纤尾纤 |  |  |  | 24 | 根 |
| 14 | 光纤耦合器 |  |  |  | 24 | 个 |
| 15 | 光纤熔接 |  |  |  | 24 | 点 |
| 16 | 报警主机 |  |  |  | 1 | 台 |
| 17 | 报警主机电池 |  |  |  | 1 | 个 |
| 18 | 键盘 |  |  |  | 1 | 台 |
| 19 | 网络模块 |  |  |  | 1 | 个 |
| 20 | 地址模块 |  |  |  | 21 | 个 |
| 21 | 双鉴探测器 |  |  |  | 21 | 个 |
| 22 | 报警信号线 |  |  |  | 2100 | 米 |
| 23 | 报警总线 |  |  |  | 1200 | 米 |
| 24 | 电源线 |  |  |  | 700 | 米 |
| 25 | PVC管 |  |  |  | 700 | 米 |

六、其他技术、服务等要求

（1）售后服务承诺

1）摄像机、高清显示单元、产品的三年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。

2）★要求投标人能够保证投产品无缝连接前期工程安防系统。（前期工程安防系统为：宇视科技基础视频系统及鼎立安信综合管理平台，投标人须提供无缝对接承诺，并保证原有平台的GIS地图，运行数据和各项功能的利旧和完整性，能够兼容稳定运行）。

（2）人员要求

1）本项目售后服务期间需驻场工程师2名，驻场时间为1年。学历：本科（及以上）。

2）驻场工程师需具有资质证书：IT服务工程师证书，简称ITSS。

3）投标人需承诺在后续项目实施中对本次采购设备能够提供全面的技术支持，并能确保后续项目实施期间不少于 30 天，每天不少于2名调试人员的驻场。

（3）投标人服务标准

投标人承诺所有硬件三年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。

投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

（4）硬件、软件制造商服务标准

硬件、软件制造商承诺所有硬件三年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。

显示单元、解码设备、设备制造商承诺所上述设备过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

（5）服务网络标准

在项目运行地点有服务网点，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上，并提供相应的证明材料。

（6）培训标准

提供不少于2天不少于10人的安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。提供对应培训计划和方案。

七、采购货物交付时间和地点

交付日期：自合同签订之日起 70 日内完成供货、安装、调试。

交付地点：中国矿业大学（北京）学院路及沙河校区用户指定地点。

八、采购标的的验收标准

采购人有权对中标人提供的摄像机，解码器等相关设备按照上述整体产品功能性中提到的要求进行验收，不满足要求的中标人需在供货期限内整改完成，整改不到位的采购人将向监管机构举报。

中标人要严格按着招标文件提出的要求交货。交货要在数量、性能，指标，质量等达标。严格执行报验程序，报验手续规范，报验材料齐全。货物交货需严格按时交付，货物的存放要达到货物存放条件；货物的摆放要整齐，符合规范。

所有货物要严格按着招标文件的要求提供给使用单位。货物的交接要严格执行现场报验制度，交接验收单需要签字确认，并以此作为交货凭证。货物包装要无破损，货物无缺损，磕碰，无故障；所有货物要按照甲方使用需要进行安装，数量和型号与要求一致。