北京地铁运营四分公司管辖场段锅炉及供暖运维服务项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG7077

北京国际工程咨询有限公司

2019年7月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	10

四、	投标文件的递交	14

五、	开标和评标	15

六、	确定中标	24

第三章	合同主要条款	26

第四章	服务需求及要求	39

第五章	附件--投标文件格式	46

附件 1.	开标一览表	47

附件 2.	投标书	48

附件 3.	投标报价明细表	49

附件 4.	技术条款偏离表	50

附件 5.	商务条款偏离表	51

附件 6.	投标人资格证明文件	52

附件 7.	投标人基本情况表	59

附件 8.	业绩证明文件	61

附件 9.	项目负责人一览表	62

附件 10.	项目团队主要人员一览表	63

附件 11.	技术文件	64

附件 12.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	65

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京市地铁运营有限公司运营四分公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京地铁运营四分公司管辖场段锅炉及供暖运维服务项目

- 招标编号：BIECC-CG7077

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“服务需求及要求”。

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 招标控制价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京地铁运营四分公司管辖场段内锅炉及供暖运维服务项目 | 自2019年10月15日起至 2021年4月15日共18个月 | 132.00 |

注：1、投标人报价不能超出招标控制价，否则其投标将被拒绝。

2、合同期内，如果供暖面积、供暖系统设备等发生增减，所涉及服务费增减应不超过原合同金额的10%。

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2019年7月24日起至2019年7月29日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。工作日7月25日，7月26日只接受电汇或网银。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2019年7月29日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击 “标书下载”（免费下载）。

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2019年8月14日上午9时30分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、王思宇

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北京地铁运营四分公司管辖场段锅炉及供暖运维服务项目 招标编号：BIECC-CG7077 |
| 2 | 招 标 人：北京市地铁运营有限公司运营四分公司 地 址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2019年8月14日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币2.00万元（大写：贰万圆整），具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：从开标日起有效期为120天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本五份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。取费标准见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规执行。

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京市地铁运营有限公司运营四分公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “公章”系指在公安部门备案，且能够承担民事责任的印章，但不包括合同专用章、财务专用章等专用印章。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人须具有锅炉《特种设备安装改造修理许可证》安装改造三级及以上资质。

  - 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

  - 投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 投标人未被人民法院列为失信被执行人。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 投标范围

  - 详见招标文件第四章“服务需求及要求”。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 服务需求及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中所使用的计量单位，除在招标文件的“服务需求及要求”中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 开标一览表（附件1）

- 投标书（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 技术条款偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 投标人基本情况表（附件7）

- 业绩证明文件（附件8）

- 项目负责人一览表（附件9）

- 项目团队主要人员一览表（附件10）

- 技术文件（附件11）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件12）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件1）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每种货物只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件6）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件5）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“服务需求及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术条款偏离表（附件4）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

    - 对照招标文件服务需求及要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务需求和要求做出了实质性的响应，或申明与服务需求及要求条文的偏差和例外。

  - 本招标文件的“服务需求及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标文件中提出的相应内容，但投标人选用的标准、牌号或商品目录编号要实质上相当于或优于技术参数的要求，能够满足招标文件的要求。

  - 投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交人民币2.00万元（大写：贰万圆整）的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。

  - 投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同的。

    - 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：

    - 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函；

    - 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函。

  - 凡没有根据本须知17.2和第17.4条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订合同后五日内予以退还。

- 投标有效期

  - 投标文件应在规定的开标日起的120天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应准备纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份，每份纸质版投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若纸质投标文件正本和副本不符，以纸质投标文件正本为准，纸质投标文件正本和电子版投标文件不符，以纸质投标文件正本为准。

  - 纸质投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

  - 纸质投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标时，投标人应将纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份密封后递交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

    - 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

    - 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     年   月   日上/下午     时    分之前不得启封”的字样。

    - 在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 递交投标文件的截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等其它形式的投标。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并在投标截止时间前送达招标单位，招标单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，交由招标代理机构工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标价格优惠声明（如有）、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件以及未包含投标保证金的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、投标价格优惠等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会，负责评标工作。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的初审和响应性的确定

  - 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。审查内容如下：

资格性评审

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足招标文件要求 |
| 2 | 投标保证金 | 金额、形式是否满足招标文件要求 |
| 3 | 营业执照 | 营业执照是否满足招标文件要求 |
| 4 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书是否满足招标文件要求 |
| 5 | 相关声明 | 相关声明是否满足招标文件要求 |
| 6 | 承诺书 | 承诺书是否满足招标文件要求 |
| 7 | 投标人资格声明 | 投标人资格声明是否满足招标文件要求 |
| 8 | 投标人在“信用中国”网站的信用查询记录 | 投标人在“信用中国”网站的信用查询记录是否满足招标文件要求 |
| 9 | 特种设备安装改造修理许可证 | 证书是否满足招标文件要求 |
|  | 结论 |  |

符合型评审

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否按要求签字 | 签字是否满足招标文件要求 |
| 2 | 是否按规定格式填写 | 格式是否满足招标文件要求 |
| 3 | 是否有两个或多个报价或报价混乱等 | 投标人在同一份投标文件中，对同一招标清单是否有两个或多个报价的 |
| 4 | 报价是否低于成本或高于最高投标限价 | 投标人的分项综合单价或综合总价最高投标限价是否低于成本或者超出最高投标限价的 |
| 5 | 是否对招标文件的所有实质性条款作出响应 | 投标文件是否提供了项目实施方案、锅炉及附属设备维护保养方案、应急服务措施、节能环保措施、供热服务标准和服务承诺、项目负责人、项目人员团队 |
| 6 | 投标人是否与招标人存在利害关系可能影响招标公正性 | 投标人是否与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标 |
| 7 | 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位 | 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标 |
| 8 | 投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 | 各投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的 |
|  | 结论 |  |

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离、保留或反对。所谓重大偏离、保留或反对是指：

    - 对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容。

    - 影响到招标文件规定的需求范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权否决其投标：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 未按要求签字的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标人报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

    - 投标人为联合体投标。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有内容含义不明确的，对同类问题表述不一致的或明显文字、计算错误的，评标委员会有权要求投标人作出必要澄清或说明，并以书面方式通知投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清或说明，书面澄清或说明答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清或说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清或说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对通过初审的投标文件进行详细评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该中标候选人。

- 评标满分为100分， 具体权重划分如下：

- 综合得分表

| - 序号 | - 项 目 | - 权重 | - 得分 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 商务得分 | - K1＝10％ | - A1 |  | - A1*K1 |
| - 2 | - 技术得分 | - K2＝60％ | - A2 |  | - A2*K2 |
| - 3 | - 报价得分 | - K3＝30％ | - A3 |  | - A3*K3 |
| - 最终得分 |  | - 100 |  | - ∑ |  |

商务得分表（A1）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | 20 | 注册资金在2000万人民币（含）以上 | 20 |
|  |  |  | 注册资金在500万人民币（含）到2000万 | 14 |
|  |  |  | 注册资金在500万人民币以下 | 7 |
| 2 | 企业组织机构 | 10 | 企业组织机构设置齐全、合理 | 6-10 |
|  |  |  | 企业组织机构设置欠齐全、欠合理。 | 0-5 |
| 3 | 近三年的类似项目业绩 | 30 | 投标人自2016年1月1日至投标截止日前的相关业绩：承担过与本项目类似的业绩，每提供一个合格业绩证明，得5分，满分30分。 （业绩证明材料应提供双方合同复印件，合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 | 0-30 |
| 4 | 财务状况 | 20 | 需要提供近三年经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，指2016年1月1日起至2018年12月31日止；主要包含：近三年资产负债表；近三年利润表；近三年现金流量表；近三年度财务状况说明书。 提供近三年全部资料的得20分； 提供近两年全部资料的得10分； 其余情况不得分。 | 0-20 |
| 5 | 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书 | 20 | 具有三项 | 20 |
|  |  |  | 具有两项 | 10 |
|  |  |  | 具有其中一项 | 5 |
|  |  |  | 全部没有 | 0 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

技术得分表（A2）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 20 | 项目实施方案内容完整、科学合理、针对性强，能够完全满足本项目要求得15-20分； 方案内容完整、针对性不强，仅能满足本项目要求得10-14分； 方案内容不完整，可能无法满足本项目要求得5-9分。 | 5-20 |
| 2 | 锅炉及附属设备维护保养方案 | 20 | 综合考虑投标人的锅炉及附属设备维护保养方案，方案合理、针对性强，能够完全满足本项目需求得15-20分； 方案合理性、针对性不强，仅能满足本项目需求得10-14分； 方案合理、针对性较差，可能无法满足本项目需求得5-9分。 | 5-20 |
| 3 | 应急服务措施 | 15 | 综合考虑投标人的应急服务措施，完善合理，能够完全满足招标人要求，能够及时解决设备故障等问题得12-15分； 较为完善合理，基本满足招标人要求，能解决设备故障等问题得8-11分； 不够完善合理，可能无法满足招标人要求，可能无法及时解决设备故障等问题得4-7分； 不完善、不合理，不能满足招标人要求，无法解决设备故障等问题得3分及以下。 | 0-15 |
| 4 | 节能环保措施 | 10 | 综合考虑投标人的节能环保措施，科学性、合理性、可操作性强得8-10分； 较好得5-7分； 一般得3-4分； 较差得2分及以下。 | 0-10 |
| 5 | 供热服务标准和服务承诺 | 10 | 供热服务标准和服务承诺制定全面、合理、可操作性强得8-10分； 供热服务标准和服务承诺完整、可操作性不强得4-7分； 供热服务标准和服务承诺不合理、可操作性不强得3分及以下。 | 0-10 |
| 6 | 项目负责人 | 10 | 全面考察项目负责人的学位学历、相关职称、工作经历等情况，能够完全满足本项目要求得8-10分； 项目负责人的经历、能力一般，仅能匹配本项目要求得4-7分； 项目负责人的能力较差，可能无法满足本项目要求得1-3分； （需提供项目负责人的身份证、劳务合同以及相关证书复印件等材料） | 1-10 |
| 7 | 项目人员团队 | 15 | 团队人员中需配备司炉员，综合比较各投标人提供司炉员的情况， 提供司炉员4-8人得2-4分； 提供司炉员9-16人得5-7分； 提供司炉员17人以上得8-10分； （需提供司炉员的身份证、劳务合同、上岗证书复印件等材料） | 2-10 |
|  |  |  | 团队人员中其他岗位配置合理、技术人员数量充足、相关专业齐全，能够完全满足本项目要求得4-5分； 团队人员配置较合理，仅能匹配本项目要求得2-3分； 团队人员配置较差，可能无法满足本项目要求得1分。 （需提供团队人员的身份证、劳务合同、资质证书复印件等材料） | 1-5 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

报价得分表（A3）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 100 | 以此类推，扣至50分为止 |  | 1、差值=投标报价- 基准价； 2、评分标准＝差值/基准价； |
|  |  |  | 5%（含）～6％ | 70 |  |
|  |  |  | 4%（含）～5％ | 75 |  |
|  |  |  | 3%（含）～4％ | 80 |  |
|  |  |  | 2%（含）～3％ | 85 |  |
|  |  |  | 1%（含）～2％ | 90 |  |
|  |  |  | 0%～1％ | 95 |  |
|  |  |  | 0%（含）～-1％ | 100 |  |
|  |  |  | -1%（含）～-2% | 97 |  |
|  |  |  | -2%（含）～-3% | 94 |  |
|  |  |  | -3%（含）～-4% | 91 |  |
|  |  |  | -4%（含）～-5% | 88 |  |
|  |  |  | -5%（含）～-6% | 85 |  |
|  |  |  | 以此类推，扣至50分为止 |  |  |

备注：基准价=(各有效投标价格在剔除其中最高和最低投标价格各一家后的算术平均值)（如投标为四家及四家以内时，不剔除其中最高和最低投标价格）。

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到招标人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 确定中标

- 确定中标准则

  - 招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的中标候选人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

  - 招标代理服务费执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取。

  - 招标代理协议中有相关约定的，参照约定执行。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

北京市地铁运营有限公司运营四分公司管辖场段内锅炉房及供暖运维服务项目合同

本合同双方当事人：

甲方（全称）：北京市地铁运营有限公司运营四分公司

注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号

营业执照号码：9111011369167007X2邮政编码： 101300

单位负责人：周宝均               职务：经理

乙方（全称）：

注册地址：

营业执照号码：                 邮政编码：

法定代表人：                   职务：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上，就北京市地铁运营有限公司运营四分公司管辖场段内锅炉房及供暖运维服务项目达成如下协议：

合同文件

下列文件构成本合同组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释、相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a、本合同书

b、中标通知书

c、合同条款

d、投标文件（含澄清文件）

e、投标文件（含招标文件补充通知）

1、双方合作内容：

1.1 经双方友好协商，甲方将北京市地铁运营有限公司运营四分公司管辖香江北路车辆段、俸伯停车场、朱辛庄停车场、十三陵车辆段，四个场段内供暖锅炉房采暖供热运行管理等事宜委托乙方进行，包括：供暖运营工作、供暖系统（锅炉本体、内外网供热管道、仪器仪表、阀门、散热器、电机及附属设备等）维护、维修保养、监检校验等工作。

2、乙方工作责任范围：

2.1派出全员优秀的专业锅炉房运行管理及操作维护人员持证上岗证（燃气锅炉操作证、水处理化验证及相关资质证书等），并送甲方备案，接受甲方的监督检查。

2.2建立锅炉房各项管理制度并严格执行，确保供热标准达到国家规定标准。

2.3 做好水质处理和水质化验，确保炉水、补水符合国家相关标准，锅炉运行的状态符合其技术要求。

2.4 提供运行供热服务的资质证明，做好能源计量和相关运行数据记录并报甲方备案。

2.5 负责锅炉自动节能控制运行及供热系统水力平衡调整。

2.6 负责锅炉房设备的日常运行。

2.7 按照系统维修保养标准定期对供暖系统主力设备及附属设备进行维护保养。

2.8 负责锅炉年检，安全阀、仪表校验、水压试验工作及锅炉房设备的安全档案管理。

2.9 负责供热运行的水、电、燃气等的管理工作。

2.10 负责协调处理与市政等相关部门的业务办理。

2.11 在合同结束后，乙方负责将整个完好的锅炉房设备移交甲方。

2.12供暖温度需达到北京市供暖温度标准。

2.13 锅炉房实行三班运行制，每班至少2名司炉工并配备专业维修人员。

2.14 抢修时，抢修人员需2小时内到达现场。

2.15乙方所派人员一律遵守甲方考核管理制度。

2.16非供暖季期间供暖系统维修维护由乙方承担，非供暖季期间乙方每月至少对各场段锅炉房供暖系统巡检不少于3次。

3、甲方义务与权利：

3.1 向乙方提供管网平面布置图。

3.2 提供完好的锅炉房设备交付给乙方使用，并提供燃气、水、电供应系统。

3.3 甲方有权对乙方工作人员及锅炉系统的安全管理与各项技术参数进行监督检查。

3.4 为乙方运行人员提供食宿方便条件。

3.5 为乙方提供设备材料维修用房。

4、乙方义务与权利：

4.1 乙方应完全履行本合同所规定的乙方工作责任范围的义务和职责。

4.2 爱护甲方的设备和其它财产，遵守甲方工作场地的有关规章制度。

4.3 调节好自控系统和热力系统，经济节能运行；保证供热质量。

4.4 维护好设备、安全运行、杜绝事故发生。因特殊原因停止供热，需提前三个工作日通知甲方。

4.5由于乙方原因造成各类事故，给甲方造成的一切损失，由乙方承担全部责任。

4.6乙方原因导致自身及第三方人身伤亡或设备损坏的，由乙方承担全部责任。

4.7 负责锅炉房原有设备的大中维修及设备更换。

4.8 负责外网管线阀门等设备的维修维护、更换。

4.9 负责末端采暖设备的维修维护、更换。

4.10乙方需做好保密工作，对本次服务内容及甲方锅炉系统、供暖面积等资料进行保密，不允许向其他任何单位或个人透漏相关数据资料。

4.11乙应安排身体健康的工作人员服务于甲方，若由于乙方人员在工作期间自身的原因导致的疾病与甲方无关。

5、合同的变更、解除和终止

5.1因合作情况发生客观变化而致使甲乙双方无法履行协议，或使履行协议已不再具有实际意义时，任意一方可提出中止或解除协议，并在双方最终达成一致意见的情况下完成协议的中止或解除。

5.2本协议未尽事宜，甲乙双方应协商解决。协议内容如有变更，双方应建立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

5.3由于政策发生变化，致使协议不能正常履行，双方协商解决。

5.4合同期满，本合同终止。

6、违约责任：

6.1如果由于不可抗力原因造成乙方供热不达标，乙方不承担责任，但乙方应积极协助甲方解决；如果由于乙方原因造成的连续3天，或供暖季内累计7天供暖温度不达标，甲方按供暖温度不达标日计算，每日以合同款5‰的标准收取罚金，至恢复正常供暖日止。供暖季内连续15日供暖温度不达标或造成供暖事故，甲方可单方决定解除本合同，乙方应当赔偿由此给甲方造成的一切经济损失；届时，乙方的违约责任并不因合同的解除而免除。

6.2如甲方逾期向乙方支付供暖运维服务费，则每逾期一周应向乙方支付应付价款5‰的违约金，逾期30日仍不支付时，乙方可单方决定解除本合同并要求甲方赔偿由此给乙方造成的一切经济损失，届时，甲方的违约责任并不因合同的解除而免除。

7、供暖运维服务费（明细表见附件一）：

7.1 供暖运维服务费人民币整（￥______元）

7.2合同期内，如果供暖面积、供暖系统设备等发生增减，所涉及服务费增减应不超过原合同金额的10%。

7.3甲方依据附件三《考核事项明细》进行检查，考核费用在合同款中扣除。

8、付款方式：

8.1 供暖运维服务费2019年度-2021年度共分五次付款

一次付款：2019年11月，甲方向乙方支付合同款的20%，即人民币______元，乙方提供等额正式发票。

二次付款：2020年2月，甲方向乙方支付合同款的20%，即人民币______元，乙方提供等额正式发票。

三次付款：2020年11月，甲方向乙方支付合同款的20% ，即人民币_____元，乙方提供等额正式发票。

四次付款：2021年2月，甲方向乙方支付合同款的20% ，即人民币_____元，乙方提供等额正式发票。

五次付款：供暖期结束本项目所有服务完成后60日历天内，甲方向乙方支付合同剩余价款，即人民币______元，乙方提供等额正式发票。

8.2 付款方式：支票或汇款。

8.3 服务期内维修维护过程中产生的零部件及消耗品单价等于或低于500元以下的由中标人承担，高于500元以上的由招标人承担。

9、合同期限：

9.1 本协议有效期自2019年10月15日至2021年4月 15日，包含两个供暖季，其中第一个供暖季为2019年11月15日至2020年3月15日，第二个供暖季为2020年11月15日至2021年3月15日。

10、其它：

10.1 因场段供暖面积变化而导致的费用增减，双方应通过友好协商解决。

10.2 乙方应安排

10.2 本合同甲、乙双方签字盖章后生效，本合同一式七份，甲方保留五份，乙方保留二份。

10.3 本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决。若协商仍无法达成一致或一方坚持不愿协商的，则任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

10.4 本合同的附件文件与本合同具有相同法律效力。

合同附件：

附件一、供暖运维服务费明细表

附件二、乙方锅炉房综合管理制度

附件三、考核事项明细

附件四、安全协议书

附件五、廉政责任书

甲方：北京市地铁运营有限公司                      乙方：

运营四分公司

（合同章）                                       （合同章）

负责人：                                          法定代表人：

## 合同附件一：供暖运维服务费明细表

## 合同附件二：乙方锅炉房综合管理制度

| ## 合同附件三： ## 考核事项细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核事项 | 考核标准 | 备注 |
| 1 | 值守人员没有专业资格证 | 500元/人次 | 立即取消当事人值守资格 |
| 2 | 着装不符合规定 | 200元/次 |  |
| 3 | 人员当班脱岗、漏岗 | 500元/次 |  |
| 4 | 工作期间做与工作无关的事 | 200元/次 |  |
| 5 | 记录不规范运行记录不全或缺失 | 500元/次 |  |
| 6 | 当班饮酒,打牌,非吸烟区吸烟 | 1000元/次 |  |
| 7 | 未按规定进行巡检或巡检不到位 | 200元/次 |  |
| 8 | 发生报修故障,不到现场进行查看确认。因人为操作原因造成供暖系统损坏的 | 500元/次 | 所造成的甲方经济损失由乙方承担 |
| 9 | 锅炉房环境脏乱 | 200元/次 |  |
| 10 | 违反规定使用电热设施及违禁品 | 500元/次 |  |
| 11 | 对甲方下达任务未按时按质完成的 | 500元/次 |  |
| 12 | 未经甲方许可将维修工作承包给第三方的 | 2000元/次 |  |
| 13 | 所辖供暖设备因工具材料一周内未修复,超过一周每延时一天的 | 500元/次 |  |
| 14 | 供暖管网,截门发生跑,冒,滴,漏 | 200元/次 |  |
| 15 | 未经审批动火,擅自进行施工作业 | 500元/次 |  |
| 16 | 维修人员作业不符合,安全操作规程 | 200元/次 |  |
| 17 | 维修设备设施保养不达标 | 500元/次 |  |

合同附件四：

安全协议书

甲方（全称）：北京市地铁运营有限公司运营四分公司

乙方（全称）：

现就北京市地铁运营有限公司运营四分公司管辖场段内锅炉房及供暖运维服务项目合同事宜，经双方协商达成一致，签订本协议。

- 乙方在合同履行期间，为确保此合同顺利实施，须制定安全管理规定，并上报甲方主管部室进行备案。

- 乙方在甲方现场须严格遵守甲方出具的安全管理规定（详见附件4-1、4-2）。

- 涉及在甲方现场使用交通工具须遵守甲方场段相关管理及限速要求；借用甲方设备设施时，须严格遵守甲方相关安全操作规定。

- 在合同履行期间，由于乙方原因导致的人身伤害及财产损失，应由乙方全权负责处理，并承担相应的赔偿责任。

- 如在合同履行期间，甲乙双方对相关条款或理解存在异议的，双方应协商解决。

- 乙方向甲方提供工程内从事特种作业人员的有效证件，无证件者不准从事特种作业；

- 乙方在施工区域进行动火作业必须提前到甲方有关部门办理动火审批手续；

- 本协议有效期与合同内履行期限一致。

附件 4-1：车场、停车列检库、联合检修库安全规定；

4-2：车站、正线作业安全规定

甲    方：(盖章)　　　　     　　　　乙    方：(盖章)

主管领导：　　　　                  法定代表人：

年    月    日　 　　　　       　   年    月    日

附件4-1

车场、停车列检库、联合检修库安全规定

- 凡进入车场、停车列检库、联合检修库人员要严格执行车场、停车列检库、联合检修库封闭安全规定，并服从属地单位的监督管理。

- 到车场、停车列检库、联合检修库参观、学习、施工的人员须与有关部门联系，得到准许后由属地单位指定负责人带领进入车场、停车列检库、联合检修库，并负责其安全，参观、学习、施工人员须服从负责人指挥。

- 在车场、停车列检库、联合检修库和平交道上作业时，须注意车辆动态，禁止在行驶的车辆前方抢越线路。

- 向停车列检库内运送工具、零件、材料的电瓶车、叉车等车辆须停放在安全位置，做好制动措施，保管好钥匙，不得侵入车辆限界。

- 不得随意设置电源线，用电作业后须及时断开电源。

- 凡使用后的油棉丝、油脂、酒精等易燃品须妥善收存，禁止随意倾倒油脂。

- 车场、停车列检库、联合检修库内严禁吸烟及明火作业。确因工作需要明火作业时，须到安全质量管理部办理动火证，经批准并做好安全措施后方可作业。

- 任何人不得敲打、剔铲及擅自动用或毁坏库内设备、设施。

- 严格执行断电加锁安全规定，谁断电谁加锁，作业完毕及时解锁。严禁解除他人用锁。

- 检修中心/车务中心负责监督检查车场、停车列检库、联合检修库内工作的各类人员安全规定的执行情况、有权制止一切违章指挥和违章操作，负责将空闲股道的开关柜刀闸断开。

- 夜间或阴暗天气在检修沟内作业时，须有必要的照明工具，谨防滑倒碰伤。

附件4-2

车站、正线作业安全规定

- 按规定穿戴劳动保护用品。

- 禁止在非吸烟区吸烟。

- 车站禁止放置易燃易爆、剧毒等危险品。

- 消防通道应保持畅通，消防通道、灭火器箱内严禁放置杂物，或挪作他用。

- 指派一名工程现场负责人，在工程施工期间内现场负责人不得离开施工作业区域，严格监督检查作业的过程安全。

- 按要求办理工程需要的登记、联系、注销工作。

- 在施工区域进行动火作业必须提前办理动火审批手续。

- 服从车站人员指挥管理，严格依据施工计划组织安排进行施工。

合同附件五：

廉 政 责 任 书

甲方（全称）： 北京市地铁运营有限公司运营四分公司

乙方（全称）：

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益,现就北京市地铁运营有限公司运营四分公司管辖场段内锅炉房及供暖运维服务项目招标委托代理合同签订本廉政责任书。

第一条 甲乙双方责任

（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。

（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政责任的各项规定，自觉按合同办事。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取索要或接受回扣、购物卡、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）不准违反合同约定而使用乙方和相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（四）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方单位和相关工作人员的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准向乙方单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同受托单位合同有关的业务、监管等活动。

（七）除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位。

（八）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

（九）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。

第三条 乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员贿赂、或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用。

（三）不准为甲方私用提供通信、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何行贿形式为甲方单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准以任何理由为甲方单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 合同监管

甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。

第五条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条 本责任书作为北京市地铁运营有限公司运营四分公司管辖场段内锅炉房及供暖运维服务项目招标委托代理合同的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。

第七条 本责任书的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。

第八条 本责任书份数随项目合同份数。

甲 方 单 位 （盖章）                    乙 方 单 位 （盖章）

主 管 领 导（签章）：                   法定代表人（签章）：

年   月   日                                    年   月   日

- 服务需求及要求

- 一、项目概况

- 由于锅炉供暖为特种专业，供暖前期及供暖期间准备工作相对繁杂，为确保地铁15号线、昌平线场段内正常供暖，对运四公司管辖场段锅炉房供暖设施值守及供暖内外网管线运行维护管理等事宜进行招标工作，其中15号线的香江北路车辆段锅炉房3台锅炉，供暖面积为43941.41平方米，俸伯停车场锅炉房2台锅炉，供暖面积为14827.45平方米，昌平线的朱辛庄停车场锅炉房2台锅炉，供暖面积为45495.23平方米，十三陵车辆段锅炉房3台锅炉，供暖面积为72303平方米，共四个场段供暖系统。运行托管范围包括：供暖运营工作、供暖系统（锅炉本体、锅炉控制系统、供热管道、仪器仪表、阀门、散热器、电机及附属设备等）维护、维修保养、监检校验等工作。

- 二、服务要求

- 1、供暖面积：见附表一

- 2、服务周期：2019年10月15日至2021年4月15日，包含两个供暖季，其中第一个供暖季为2019年11月15日至2020年3月15日，第二个供暖季为2020年11月15日至2021年3月15日。

- 3、服务内容：本项目主要内容为四个场段锅炉供暖系统值守及运行维护，以及相关设备的维修、维护保养、监检校验等工作。

- 在供暖季内，完成锅炉供暖系统维护保养、运行管理工作。

- 各场段锅炉供热系统的运行维护和人员管理。

- 供暖期间对供暖系统所使用的天然气、电、水消耗数据进行统计计量等工作。

- 锅炉房内供暖系统维护保养及设施安装工作。

- 锅炉房内仪器仪表安全阀的检验校验以及锅炉设施的相关年检、报检、质检等工作。

- 对于政府部门要求的供暖相关设施需出具相关质检报告。（如：内检、外检、水质、水压、仪器仪表、气体检测等）

- 供暖系统运行的所需的低值易耗品(如运行记录、工业用盐、阀门等)，需中标方承担相关费用。

- 供暖前期及后期需对供暖设施进行维护调试等工作（包括燃烧机、控制柜、监控器、燃气报警等设备设施调试等工作）。

- 负责各场段内的内、外网管线、阀门及各栋号散热器和管路的维护、维修、配件更换等相关工作。

- 非供暖季供暖设备、设施的维护维修及外单位配合的相关工作。

- 各场段供暖运行维护人员应不少于8人，供暖期间需每日对场段建筑内供暖设施进行巡检并记录。

- 中标厂家应对每个场段设置一名供暖专属负责人。

- 中标厂家在供暖期间或非供暖期间，需配合招标方完成市政相关单位检查供暖设施的相关手续业务办理工作。

- 中标厂家应完成上述供暖系统要求的全部工作。

- 后勤部、安质部等相关部室应负责对本项目最后实施进行管理，主要包括进度控制、质量控制、合同管理和信息及资料管理等。

- 三、司炉人员服务要求

- 1、供暖系统设备设施及辅助设备运行期间的司炉操作工作,司炉人员需根据招标人指令及锅炉房运行制度来进行开启设备、调节温度、关闭设备等操作。

- 2、供暖系统设备设施及附属设施运行期间的日常巡视工作,司炉人员需根据招标人指令及锅炉房运行制度来进行锅炉房内所有设备的日常巡视工作,每两小时巡视一次。

- 3、供暖系统设备设施及附属设施运行期间的数据记录工作,司炉人员需根据招标人指令及锅炉房运行制度来进行锅炉房内所有设备的数据记录工作,认真填写司炉运行记录、维修事项记录、来访人员登记、锅炉故障记录、日常巡视记录等。

- 4、供暖系统设备设施及附属设施运行期间的故障上报工作,司炉人员需根据招标人指令及锅炉房运行制度来进行锅炉房内所有设备的故障上报工作,根据故障特点说明并上报招标人管理人员。

- 5、负责供暖系统锅炉房锅炉设备日常司炉记录锅炉设备运营档案管理（供暖季结束需移交给招标人）。

四、锅炉房管理要求

- 如有新安装或移装的锅炉系统附属设施，必须向当地特种设备安全监督管理部门登记，并取得登记标志，其锅炉房的消防和燃气实施验收合格后，方可投入使用，重新启用的锅炉，必须按现行《热水锅炉安全技术监察规程》进行定期检验合格后，锅炉房的消防和燃气设施完好，方可投入运行。

- 锅炉的运行调节应严格按调度指令进行。

- 锅炉作业人员、水质处理人员及电工必须持有效证件上岗；操作证的类别必须与所操作的设备相符；司炉操作证还应分为燃油燃气的类别；操作证应是当地特种设备安全监督管理部门签发的。

- 锅炉有关安全技术档案和各项运行记录完备。

- 锅炉房各项管理制度完善，并有必要的图纸表，并己制定事故应急措施和救援预案。

- 锅炉及附属设备完好率100 ％。

- 锅炉及附属设备启动前的准备

(1)对改造或大修及停运1 年以上或连续运行6 年以上的锅炉，在运行前，必须遵照《热水锅炉安全技术监察规程》的规定进行水压试验。

(2)新投入或长期停运锅炉及网络系统运行前应进行冲洗。

(3)锅炉启动前必须对锅炉本体、燃烧机、辅助设备、安全附件及排烟、风机、水、电气和燃烧系统进行全面认真的检查、试验、做好启动准备。

- 锅炉本体检查

（1）锅炉内部检查

（2）锅炉外部检查

- 燃烧器检查

- 锅炉辅助设备的检查

- 锅炉安全附件、测量仪表和控制装置的检查

- 四个系统检查、准备

(1)烟风系统检查

(2)水系统检查

(3)电气系统检查

(4)燃料系统检查

五、技术服务要求

1、供暖期对供暖系统日常巡视、检修、维护、维修等技术服务。

2、供暖季必须采取双人双岗，要求采取24小时三班轮流换岗工作制。

3、供暖期对供暖系统进行检查，并完善技术服务操作管理程序。

六、其它要求

  - 完成招标人指定的临时性工作，接受招标人的领导，对招标人指定的临时性工作任务应积极予以安排完成其临时任务，涉及费用和其它特约服务费用的双方共同另行协商。

  - 因供暖设备设施调试，打压试水及供暖设施检验中标人需按招标人的要求提前供暖或供暖期延后。

  - 专业操作人员身体健康，无犯罪记录的合法的中国公民，年龄男18-60，女18-50。

  - 专业操作人员具备国家认可的从业资质,持证上岗。

  - 香江北路车辆段锅炉供暖系统为共用系统，中标人应与该车辆段共用单位另签订委托服务协议，服务单价应与本项目香江北路车辆段中标综合单价一致，服务周期与本项目服务周期一致。

  - 投标人需对本次招标内容及招标人锅炉系统、供暖面积等资料进行保密，不允许向其他任何单位或个人透漏相关数据资料。

  - 在服务期内如供暖面积或供暖系统设备发生增减，所涉及服务费用需另行协商。

  - 自承包合同签订之日起到合同期满，经甲方考核合格并认可，可续约一个合同周期。

  - 合同期内，如果供暖面积、供暖系统设备等发生增减，所涉及服务费增减应不超过原合同金额的10%。

  - 投标人应安排身体健康的工作人员服务于招标人，若由于投标人工作人员在工作期间自身的原因导致的疾病与招标人无关。

七、管理服务质量标准

- 基本要求：专业操作人员按照国家有关规定取得专业所需职业资格证书或者岗位证书。

- 有完善的管理方案、质量管理、财务管理、档案管理、员工培训等制度健全。

- 管理服务人员统一着装、行为规范、服务主动、热情。

- 公示24小时服务电话。急修30分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修记录。

- 实行定期对业主相关单位进行信息反馈，每年至少1次征询业主对服务的意见。

- 档案资料齐全，查阅方便。

- 遵守运四公司各项管理制度。

八、服务目标及各项指标要求

  - 服务目标：服务目标是为车辆段供暖系统设备运行完好。

  - 综合指标达到北京市地铁运营有限公司节能、减排要求。

  - 杜绝火灾责任事故和其他安全事故。

  - 供暖温度需达到北京市供暖温度标准。

  - 环境卫生、清洁率达优良标准。

  - 重点设备设施完好率100%。

  - 维修、报修及时率90%，返修率≤5%。

  - 符合《北京市供热采暖管理办法》规定。

  - 符合《公共建筑节能设计标准》GB 501892005。

  - 符合《公共场所空气温度测定方法》GB/T18204。

  - 符合《特种设备安全监察条例》。

  - 符合《压力容器定期检验规则》。

  - 符合《热水锅炉安全技术监察条例》。

  - 符合《工业锅炉水质》GB1576。

  - 符合《北京市地铁运营有限公司环境管理办法》。

附表一

| 锅炉统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 锅炉名称 | 规格型号 | 出水压力 | 功率 | 数量 | 重量（吨） | 使用地点 | 供暖面积（平方米） |
| 1 | 燃气锅炉 | WNS3.5-1.0/95/70/Q | 0.5Mpa | 3.5MW | 3 | 5 | 香江北路车辆段锅炉房 | 43941.41 |
| 2 | 燃气锅炉 | WNS1.4-1.0/95/70/Q | 0.5Mpa | 1.4MW | 2 | 2 | 俸伯停车场锅炉房 | 14827.45 |
| 3 | 燃气锅炉 | WNS2.8-1.0/115(95)/70-Y(Q) | 0.5Mpa | 2.8MW | 2 | 4 | 朱辛庄停车场锅炉房 | 45495.23 |
| 4 | 燃气锅炉 | WNS5.6-1.0/115(95)/70-YQ | 0.5Mpa | 5.6MW | 3 | 8 | 十三陵车辆段锅炉房 | 72303 |

- 附件--投标文件格式

- 开标一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 小写金额：￥ |
| 服务期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

备注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表同时单独密封提交。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 投标报价明细表

项目名称：                                                    招标编号：

| 序号 | 内容 | 说明 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.  上述投标报价明细，也可另页描述。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术条款偏离表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

加盖投标人公章

（投标人需提供最新三证合一的营业执照复印件或者事业单位法人证书复印件）

  - 资质证明

加盖投标人公章

（投标人需提供锅炉《特种设备安装改造修理许可证》安装改造三级及以上资质复印件并加盖公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

- 近三年无败诉或者无被执行情况的声明

- 近三年无安全、质量事故的声明

备注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

  - 承诺书

致         （招标人）            ：

我公司作为                           项目投标人，在此郑重承诺：我单位截止至定标日，不会被人民法院列为失信被执行人。

特此承诺。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 投标人在“信用中国”网站的信用查询记录

说明：投标人需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖投标人公章。此信用信息查询记录截图的截至时点为投标截止时间前10个工作日内）。

- 对未提供该信用信息记录截图的投标人，或者已经列入失信被执行人记录名单的投标人，没有资格参加本项目的投标。

  - 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称） 招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明1：如招标文件第六章对投标人的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

说明2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 组织机构图 | （注：叙述或用附图表示公司组织机构，与母公司 或子公司的关系，总负责人和主要人员。） |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 业绩证明文件

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要内容 |  |  |
| 合同价（万元） |  |  |
| 服务日期 |  | 年月- 年月 |
| 项目单位 | 名称 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 传真 |  |
|  | 电话 |  |

注：投标人需提供2016年1月1日至投标截止日的业绩合同复印件，每个业绩都需要提供该业绩情况表。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 项目负责人一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

备注： 附项目负责人的身份证、学历证、学位证、职称证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 项目团队主要人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作年限 | 主要工作业绩 | 在本项目中职责分工 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、学位证、职称证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人名称并加盖公章: __________________________________

日期：

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制，包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案

- 锅炉及附属设备维护保养方案

- 应急服务措施

- 节能环保措施

- 供热服务标准和服务承诺

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件