北京印刷学院

人才培养质量建设-一流专业建设（市级）

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB7057

第一册

北京国际工程咨询有限公司

二○一九年八月

目      录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

二   招标文件	2

三   投标文件的编制	4

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	10

六   确定中标	17

第二章  合同一般条款	21

第三章　政府采购合同格式（货物类）	30

第四章  附件——投标文件格式	33

第五章  招标公告（投标邀请）	61

第六章  投标人须知资料表	63

第七章　合同特殊条款	64

第八章　货物需求一览表及技术规格	68

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京印刷学院；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  如有进口产品明确需要提供制造厂商授权，则代理商投标必须提供。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.8  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	　招标公告（投标邀请）

第六章  投标人须知资料表

第七章　合同特殊条款

第八章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标设备明细表（格式）

附件4——投标分项报价表（格式）

附件5——货物说明一览表（格式）

附件6——技术规格偏离表（格式）

附件7——商务条款偏离表（格式）

附件8——资格证明文件

8-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2 纳税证明

8-3 投标人的资格声明（格式）

8-4 制造厂商授权书（格式）

8-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

8-6 社会保障资金缴纳记录

8-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-9信用记录情况截图

8-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——法定代表人授权书（格式）

附件10——业绩证明材料

附件11——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件12——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第9条的所有文件

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”需逐条写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份【投标文件电子版为：文件正本盖章后扫描成PDF文本格式或JPEG图像格式，电子版投标文件可以以光盘或U盘形式提交，内容与投标文件正本完全一致，并随投标文件正本一同密封，光盘需贴光盘贴，内容为：项目名称、项目编号、包号（如有）、投标人名称。】若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合商务（18分） | 投标文件完整性 （2分） | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、双面打印、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得2分；每有一处错误扣0.5分，扣完为止。 | 0-2 |
|  | 近两年与本项目相同或相似项目的销售案例 （注：签约日期为2017年1月1日至投标截止日） （10分） | 投标人具有与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。 注： 1.投标人需要提供近两年相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章）。 2.对于上述所有要求，不提供或提供信息不全的，不得分。 | 0-10 |
|  | 售后服务（6分） | 质保期限： 满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-2 |
|  |  | 质保期内服务： 1.售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 2.培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-4 |
| 技术性能 (50分) | 技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等（45分） | 综合技术性能均无负偏离基础上，每有一项有效正偏离，且能够提供有效的支撑材料的（指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件），得1分，最多得5分；未提供支撑材料或提供的支撑材料无法支撑正偏离响应的，得0分。 | 0-5 |
|  |  | 综合技术性能全部响应招标文件要求，得满分。 综合技术性能有欠缺的： “*”号条款，每有一项负偏离，扣4分； “#”号条款，每有一项负偏离，扣2分； 未标符号条款，每有一项负偏离，每项扣1分；最多扣40分。 | 0-40 |
|  | 供货、实施方案等（5分） | 审查投标人提供的供货、实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。供货、实施方案包括但不限于：供货方案、实施进度、人员配备、安装方案等。 供货、实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得5分； 供货、实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得3分； 供货、实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得1分； 未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 0-5 |
| 政策法规 2分 | 1、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 2、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |  |
| 报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审说明： (1)a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示具体哪项产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。 (2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。 (3)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |  |  |
| 注：漏报技术条款视为该项不满足招标文件要求。 |  |  |  |

说明1：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明2：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29． 	质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30.    其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、软件等，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训、试运行和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　10　份，具有同等法律效力。

注：本合同条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第三章　政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同（货物类）

合同序号：

项目编号：

招标编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：   北京印刷学院

卖　　方：

签署日期：

合 同 书

北京印刷学院(买方)                               (项目名称)中所需                       (货物名称)经                      (招标采购单位)以                      号招标文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定                        (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同条款

d.	投标文件 (含澄清文件)

e.	招标文件 (含招标文件补充通知)

2、货物和数量

详见采购货物明细表

3、合同总价

本合同总价为人民币        元

人民币大写金额为：

分项价格：详见采购设备明细表

4、付款方式

付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：北京印刷学院校内指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买  方： 北京印刷学院                卖  方：

名  称：(印章)                    名  称：(印章)

年   月   日                        年    月   日

授权代表(签字)：                    授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

地址：北京市大兴区兴华大街（二段）1号    地址：

邮政编码：102600  				       邮政编码：

电    话：010-60261086             电    话：

开户银行：中国银行大兴支行            开户银行：

开户行号：153                         开户行号：

帐　　号：319456009521                 帐    号：

税号：12110000400002793R               税号：

# 第四章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标设备明细表

附件4——投标分项报价表（格式）

附件5——货物说明一览表（格式）

附件6——技术规格偏离表（格式）

附件7——商务条款偏离表（格式）

附件8——资格证明文件

包括： 8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2 纳税证明

8-3投标人的资格声明（格式）

8-4制造厂商授权书（格式）Error: Reference source not found

8-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

8-6社会保障资金缴纳记录

8-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-9信用记录情况截图

8-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——法定代表人授权书（格式）

附件10——业绩证明材料

附件11——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件12——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3、附件4中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标设备明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标设备明细表，可另页描述。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。

4.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件4　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 （注：不是必须填写，和附件10的“小微企业声明函”相对应） |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件5   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件6　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件8　　　　资格证明文件（格式）

目     录

8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2 纳税证明

8-3投标人的资格声明（格式）

8-4制造厂商授权书（格式）

8-5投标人的财务状况报告

8-6社会保障资金缴纳记录

8-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-9信用记录情况截图

8-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），授权代表签字并加盖本单位公章】

附件8-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。授权代表签字并加盖本单位公章】

附件8-3   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件8-4    制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：如“第八章”进口产品明确要求必须提供该授权书，则必须提供。未明确标注的进口产品和其它非进口产品不是必须提供）

附件8-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），授权代表签字并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件8-6    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。授权代表签字并加盖公章】

8-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，授权代表签字并加盖公章）

8-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件8-9  信用记录情况截图

在投标截止时间之前，我公司以及我公司投标货物与服务的供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件8-10  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（复印件，授权代表签字并加盖公章）

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2. 与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件9    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件10   业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。加盖公章）

附件11   中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物、提供的本公司的工程和服务、提供的其他小型微型企业（含监狱企业）制造的货物详见“投标分项报价表”。本条所称货物不包括使用大型或中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

注：未在“投标分项报价表”中明确是否属于小型和微型企业产品、“投标分项报价表”中的内容与“小微企业声明函”的内容不一致的，在评审时不予认可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件12   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

北京印刷学院

人才培养质量建设-一流专业建设（市级）

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB7057

第二册

北京国际工程咨询有限公司

二○一九年八月

第五章    招标公告（投标邀请）

北京国际工程咨询有限公司受北京印刷学院的委托，对北京印刷学院人才培养质量建设-一流专业建设（市级）进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京印刷学院人才培养质量建设-一流专业建设（市级）

- 招标编号：BIECC－ZB7057。

- 项目概况：见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）时间：2019年08月05日至2019年08月12日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买标书）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）招标文件售价：人民币200元/包，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称）。若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买文件截止之日下午16:30前到账。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

4）电汇购买招标文件/投标保证金及中标服务费收取的信息如下：

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

账    号：102 420 000 00 002 546

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

1） 投标截止时间及开标时间：2019年08月26日上午09:30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京印刷学院本校区新创大厦15层第四会议室。

7.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业和监狱企业发展、优先采购节能产品、环境标志产品等。

8.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网和北京市财政局网站同步发布。

9.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.  公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人：北京印刷学院

地址：北京市大兴区兴华大街（二段）1号

联系人和联系方式：周老师；60261071

采购代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611（购买标书在608）

邮  编：100083

开户名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：王爽

联系电话：82373532

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

项目联系人和联系方式：王爽：82373532

# 第六章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京印刷学院 联系方式：60261071 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：王爽/82373532 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。（建议各投标单位优先考虑采用电汇形式递交投标保证金）。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2019年08月26日上午09:30（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2019年08月26日上午09:30（北京时间） 投标、开标地点： 北京印刷学院本校区新创大厦15层第四会议室 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减加变更：不超过10％ |

# 第七章　 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北京印刷学院。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京印刷学院指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　现场交货　　　　　　　　　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：                                     。

8、 付款条件：

8.1 国产设备：

8.1.1合同签订后一周内，买方向卖方支付合同总价的70％，货到验收合格并办理资产入库手续后7个工作日内支付合同尾款。

8.2 进口产品：

8.2.1免税设备：合同签订后10个工作日内支付进口代理服务人100%合同金额。

8.2.2非免税设备：合同合同签订后10个工作日内，支付70%合同款，货到验收合格后10个工作日内支付合同尾款。

9、 技术资料：

合同生效后七日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10、质量保证：

10.3    如果仪器设备出现质量问题，供货商应在接到通知24小时内做出响应，并在48小时内派技术人员到实验现场，以合理的速度对装置进行维修或更换部件，费用由供货商承担。维修时间不包含在质保期内，且质保期按维修时间的两倍相应延长。

10.4    如果卖方在收到通知后5个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

- 检验和验收：按合同约定              。

- 索赔：按合同约定  。

25    履约保证金

卖方应在合同签订后 5个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价 5％的履约保证金。质量保证期结束后30天内，买方将履约保证金无息退还卖方。

注：本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一部分   货物需求一览表

| 包号 | 分包名称 | 数量 | 简要技术要求 | 是否接受进口 | 分包预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 印刷质量测控实验室建设 | 1批 | 采用PLC全自动控制，全部控制（版辊速度、胶辊进退、刮刀压紧退出）可在触摸屏上操作实现。 采用高精度伺服电机。可根据需要随时调整参数，控制精确…… | 不接受 | 56.44 |
| 02 | 印刷制造实验室建设 | 1批 | XY轴有效行程200×200mm2，大理石底座，打印速度≤200mm/s，运动定位精度±10um…… | 部分接受 | 163.71 |
| 03 | 印刷虚拟仿真实验室建设 | 1批 | 提供用户批量导入与批量导出功能，用户可选择密码明文导入和密码加密导入，提供用户导入模板下载…… | 不接受 | 20 |
| 04 | 印后与成型加工实验室建设 | 1批 | 用于金属精细雕刻加工，X/Y/Z 轴运动定位精度<0.01mm…… | 不接受 | 49.2 |
| 05 | 颜色科学/印刷材料与印刷工艺实验室升级 | 1批 | 宽带辐照度控制传感器:300-400nm BST温控范围：1度…… | 部分接受 | 129.39 |
| 06 | 图文信息技术实验室/升级 | 1批 | 光源色温范围不小于2800～10000k…… | 部分接受 | 115.34 |
| 07 | 艺术品仿真复制实验室建设 | 1批 | 成像方式：透射光栅，内置推扫式成像，无需扫描平台； 光谱范围：400-1000 nm…… | 部分接受 | 85.75 |
| 08 | 三维图像采集与防伪处理系统 | 1批 | 支持描边列表。 支持自动打开矢量Adobe Illustrator格式…… | 部分接受 | 95 |
| CA项目编号：PXM2019_014223_000038-JH001-XM001 项目预算：714.83万元 |  |  |  |  |  |

第二部分    技术规格及要求

- 基本情况说明：

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的实施方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）*号指标为关键指标，不满足将视为技术性能存在重大偏离。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

#3、非进口产品的授权要求

技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于10万元人民币的产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

4、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“■”。

（3）本项目核心产品为：

01包：凹印（连续型）展色仪。

02包：高分辨率电流体喷印。

03包：凹印模型及装订生产线虚拟仿真实验建设。

04包：精细雕刻机。

05包：印品耐晒测试仪。

06包：可调多色温反射式标准光源。

07包：高光谱成像仪。

08包：版纹防伪软件。

5、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

- 技术规格要求

第1包  印刷质量测控实验室建设

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网点测量仪 | 1安卓操作系统：具备拍摄保存、测量数据保存、无线网络传输功能 2放大倍率：≥200倍 3显示屏幕：≥720P高清液晶触摸屏幕 4电池容量：≥3200mAh 锂电 5智能软件：多种测量工具，网点百分比及加网线数计算外，更可进行长度、角度、面积测量。 6电动调校：微电机调节镜头，自动聚焦。 | 2 | 否 |
| 2 | 高精度套准测量尺 | 测量精度:≤0.01毫米/ 0.0005英寸 重复精度:≤0.01毫米 误差范围:1500毫米内≤0.15毫米 计量单位:毫米，英寸自动转换 电源:电池, 电池寿命≥4000小时 操作温度: 不劣于+ 10°C + 40°C | 1 | 否 |
| 3 | 条码检测仪 | 检测内容：ANSI/CEN/ISO尺寸、反差度和格式参数等 检测方式:传统/美标 检测码制:UPC/EAN(带附加码) 39码（1-49个字符） 库德巴码128码（1-70个字符）MSI(1-50个字符) Code 16K(individual rows) Code 49(Individual rows) 93码11码等 阅读分辨率:≤3mil 电源 ;充电电池 | 1 | 否 |
| 4 | 手持式VOC检测仪 | 采样方式:泵吸式 外壳材质:工程塑料，橡胶外套 防护等级:IP66 显示屏:大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯显示，语言:中文/英语+符号 显示内容:实时检测值、峰值、电池电压 报警:95dB@30cm蜂鸣器，红色LED 报警信号:气体超标、电池电压不足、传感器故障等 报警设置:单独设置高/低报警限值 泵流速: 不劣于450～550cc/min 电池:≥3300mAH可充电锂离子电池，或碱性电池盒使用4个AA电池 运行时间:连续工作≥12小时 标定方式:零点/扩展标定 传感器:10.6eV紫外灯的PID传感器 检测范围:不劣于0.1～5000ppm 分辨率:≤0.1ppm 响应时间:≤2s 检测精度:不劣于10-2000ppm异丁烯标定±5% | 1 | 否 |
| 5 | 电子测厚仪 | 测量原理 磁感应 测量范围 不劣于0-1250um 分辨力 ≤0.1um 探头连接方式 一体化 示值误差 一点校准(um) 不劣于±[3%H+1]，两点校准(um)不劣于±[(1~3)%H+1] 测量条件 曲率半径(mm)凸 ≤1.5 凹≤9 基体面积直径(mm) ≤ф7 临界厚度(mm) ≤0.5 统计功能 平均值(MEAN)、最大值 | 1 | 否 |
| 6 | 柔版网点测量仪 | 测量类型：Flexo透明印版，铝基柔版 测量参数：网点面积、网点尺寸、网线数、边缘因数及斑点线宽及坡度 软件系统：WINDOWS，PC端控制 测量镜头：不限于90度竖直，45度倾斜两种角度 打光平台：多种打光方式及强度控制 灯光颜色：三种LED灯 感光芯片：CMOS; 不劣于720P 电池充电：≥3000mAh锂电池 光源：底光源 参考外形尺寸：400X300X260MM （长X宽X高） | 1 | 否 |
| 7 | 柔版打样仪 | 打样区域：≥250x80mm 可快速更换各种线数的金属辊或陶瓷辊 水性、油性柔性版印刷油墨的打样。 适用于油墨印刷样品制作及计算机配色的样品制作。 印刷速度 不劣于（20-99m/min） 可用任意柔性基材 | 1 | 否 |
| 8 | 便携式数码显微镜 | 袖珍便携 掌上型 触摸测量 长度尺寸测量、角度测量、面积测量、十字线测量 智能系统 主流安卓操作系统，内置无线蓝牙模块支持数据远程存储及分享。 数据储存 内置大容量存储空间，一键式拍摄存储影像及数据资料。 自动聚焦 提供大中小等多种倍率切换，一键式全自动聚焦。 准确测量 内置测量APP软件，支持微米级高精度测量。 高清接口 配置HDMI高清接口，支持连接大屏电视及投影仪 | 5 | 否 |
| 9 | 陶瓷网纹辊三维分析检测系统 | 感光芯片：CMOS; 1080P 操作系统：WINDOWS 测量精度：不劣于+/- 0.5μm（长度测量）+/- 1μm（高度测量） 倍率：配套4X镜头\10X镜头\20X镜头\50 X镜头 电池充电：≥5000mAh锂电池 光源：同轴光 X Y行程：≥20MM Z向移动精度：≤0.5微米 Z向量程：≥40000μm 软件:三维图像重构软件：2D实时测量，可进行数据分析输出PDF报告，可完成3D快速建模，精度为0.05微米，可实现点高度测量，具有3D剖面测量功能。 | 1 | 否 |
| 10 | 凹版网点测量仪 | 感光芯片：CMOS ≥130万像素黑白 照明光源：同轴光 操作系统：最新安卓 显示屏幕：≥6英寸、720P液晶触摸屏幕 镜 头： 配套4X镜头 10X镜头 20X镜头 电池: DC 5V 、≥5000mAh 数据接口：Micro USB v2.0 WIFI 存储空间: ≥16GB 深度量程： ≥4mm 测量精度： 不劣于XY :+/- 0.5μm Z:+/- 1μm 滚筒支架： 球形结构 测量版辊直径 不劣于100mm-500mm 移动平台： XYZ移动范围≥20mm 操作方式： 鼠标、红外遥控 操作温度： 不劣于5度-35度 图像格式： BMP1280×720 | 1 | 否 |
| 11 | ■凹印（连续型）展色仪 （本包核心设备） | 1、采用PLC全自动控制，全部控制（版辊速度、胶辊进退、刮刀压紧退出）可在触摸屏上操作实现。 2、印刷电机采用高精度伺服电机。可根据需要随时调整参数，控制精确。 3、安装万向福马轮，可移动变换设备的放置位置。 4、可实现单张和连续印刷，印刷速度≥200米/分钟。 5、同印刷机的气动顶尖结构，收放卷采用标准7英寸气涨轴。 6、采用PTC超导暖风机干燥。 8、加装除静电离子风棒装置。 9、整体设备主机参考尺寸1500 *850*550，移动支架1500*850*600 | 1 | 否 |
| 12 | UV-LED固化机控制单元 | 主要功能： 与贺利氏PSM3000电源配套使用，包含以下四个部分： 设置：系统的基本设置 服务：系统服务和密码保护 控制：LED segments 的控制和监控，包括设置LED的开关通道及定时功能等。 信息：客户服务联络数据 可实现以下控制功能： 1、开关功能：LED的单个芯片的单独开关、分组开关或同时开关； 2、调光功能：实现单个芯片功率从20%-100%可调； 3、定时控制功能：0-100秒的定时开关。 主要参数： 1、供电：24V直流控制 2、触屏：≥7英寸 3、频率范围：50-60Hz | 1 | 否 |
| 服务要求 （1）保修 保修期：保修期一年, 从货物验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。出现故障后，在收到用户正式通知后24小时之内响应，如果需要到现场,将安排就近的工程师到现场。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。 （2）维修响应时间 保修期内免费更换零配件，24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期后硬件产品维修只收取零件的成本费。 （3）技术培训 设备安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就仪器软硬件操作、设备维护、故障排除、注意事项等进行免费培训，在用户现场,工程师将对用户进行设备的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。 （4）投标人须提供售后服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。 （5）未经采购人同意，中标供应商不得转让合同，不得转包或分包。 （6）进口产品需要提供制造厂家授权书。 交货要求 （1）交货期：签订合同之日起30个工作日内（特殊情况以合同为准）。 安装（施工）完成：货到之日起10个工作日内（特殊情况以合同为准）。。 （2）交货地点：采购人指定地点。 （3）仪器设备安装、调试和验收 1） 中标供应商应在合同生效后向采购人提供详细的安装准备条件及安装计划。设备到达用户所在地后，在接到用户通知后安排技术人员执行安装和调试。仪器设备安装、调试的费用由供方承担。 2）供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。 3）验收标准以供需双方签订的合同、招标文件、投标文件、中标通知书等为准。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。 （4）提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。交货时要求投标人就所投产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。 （5）投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。未经采购人同意，成交投标人不得转让合同，不得转包或分包。 |  |  |  |  |

第2包  印刷制造实验室建设

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能薄膜涂层制备系统 | 单层薄膜厚度不劣于300nm-20μm，薄膜均匀性优于10%，可选配多种超声喷头，XYZ三轴伺服运动、形成范围不劣于350mm×350mm、涂覆面积≤200mm×150mm，雾化颗粒不劣于10-40μm，适用溶液粘度小于40cp，材料利用率大于95%，涂覆宽幅不劣于2mm-100mm，单通道精密恒流微量注射泵供料精度≤0.001mL/min，涂覆速度≤80mm/s，涂覆移动精度不劣于±0.005mm，在线烧结温度0-200℃可调，配置真空吸附台。 | 1 | 否 |
| 2 | 生物打印机 | 1、运动系统要求 1.1 成形体积不小于：130 mm × 90 mm × 50 mm； 1.2 运动系统需为丝杠传动； 1.3 运动分辨率≤5μm； 1.4 运动速度不小于 30 mm/s； 2、操作系统要求 2.1 打印机需带移动终端1套； 2.2移动终端内需安装打印机的自动控制软件，且可自主设计打印参数和打印路径。 3、细胞打印喷头要求 3.1 喷头数量不少于2个； 3.2 喷头驱动类型：电机驱动； 3.3 可应用1/3/5 mL 注射器进行打印； 3.4 喷头需带回抽功能. 4、成形底板要求 4.1 成形底板面积不小于120 mm × 100 mm，且材质必须为金属，兼容多孔板、培养皿。 4.2 成形底板能进行加热和制冷（温度范围：不劣于4℃-60℃） 5、其他技术要求 5.1 电源要求：电压：220±5%V，频率：50～60Hz； 5.2 打印机需配备波长365nm紫外灭菌系统； 5.3 设备可通过数据线和蓝牙等方式连接到电脑； 5.4 设备主机体积应小于400 mm × 400 mm × 480mm； 5.5 打印机需带有双喷头校正，打印机喷头自动校正，自动对高功能，并且可以高通量生产。 | 1 | 否 |
| 3 | 光子烧结试验台 | 可用于印刷金属导电浆料快速烧结，适用于各种柔性基材，照度≥15 J/cm2，照射面积≥220mm×50mm，光谱范围不劣于220nm-1100nm，放电模式为计次、循环，照射距离不劣于0-100mm，单脉冲宽范围不劣于100-1900μs，脉冲调节精度≤1μs，脉冲间隔≤100μs，输出功率≤8KW | 1 | 否 |
| 4 | 电动机械搅拌器 | 转速显示：数字显示； 钻夹头夹持范围：不劣于0.5-10 mm； 支臂直径/长度：13 mm / 160 mm； 转速控制：无级； 转速设置精度：≤1rpm； 速度测量偏差：≤30rpm； 搅拌量（H2O）：≤20L； 速度范围：不劣于60-2000 rpm； 搅拌粘度：≤10000 mPas； 转速范围I档（50 Hz）：不劣于60-500rp； 转速范围II档（50 Hz）：不劣于240-2,000 rpm | 1 | 是 |
| 5 | 超声波清洗器 | - 清洗槽容量：≥9.5 升/2.5 加仑 - 内槽参考尺寸: 292 x 241 x 152mm - 外形参考尺寸：397 x 401 x 378mm - 超声频率：40 kHz - 定时范围： 0-60min 定时或连续超声 - 加热范围：室温至69℃ - 加热功率：≥280W - 超声功率：≤180W - 材质：PP 塑料外壳，304 不锈钢内槽 - 排水口：有 | 1 | 否 |
| 6 | 热台 | - 参考平台尺寸：300 x 400mm - 温度范围：室温至400℃ - 外形参考尺寸：350 x 130mm - 功率：≥1800W - 规格：包边双数显 | 1 | 否 |
| 7 | 异步磁力加热搅拌器 | - 转速：启动～2000r/min - 加热功率：≥250W×6 - 处理容量：0-1000ml | 1 | 否 |
| 8 | 旋涂设备 | 包括匀胶旋涂仪、无油真空泵浦系统、23N衬垫 尺寸低限：≥10mm; 尺寸高限：≤6英寸直径圆片或5×5英寸边长方片； 动力加速度：≥80000RPM/S； 双向旋转选项：正反旋转速度范围不劣于1-12000RPM； 伺服电极分辨率：≥4000p/rev | 1 | 是 |
| 9 | ■高分辨率电流体喷印 （本包核心设备） | 所需求设备具备点喷、纺丝、雾化功能。 适应墨水粘度：不少于10~10000cPs。 工作电压：电压/频率范围不小于0 ~±4kV / 500Hz。 系统供墨：精密气压供墨/1kPa 高精密直线运动平台（XY轴）：XY轴有效行程200×200mm2，大理石底座，打印速度≤200mm/s，运动定位精度±10um。 喷头伺服运动（Z轴）：Z轴有效行程不小于50mm，最大Z轴速度不小于30mm/s。 打印基台：面积200×200mm2，带真空吸附；可常温加热至不低于60℃的上限温度。 打印图案格式：支持矢量图、位图 射流观测与打印定位：定位相机+观测相机。 软件功能：内置基本图元、基板纠偏，喷距测量等。 | 1 | 否 |
| 10 | 3D打印耗材挤出机 | 成型方式：螺杆挤出 适用材料：适用Peek，ABS、PLA、PETG,PU, TPE,TPU，木塑等3D打印耗材（3D打印丝）的挤出生产。 完成线外径：Φ1.0-Φ3.0mm 产量：≥5kg/小时 生产线速：不劣于1-35米/分 生产线中心高：≥1000mm 生产线方向：左放→右收 参考安装面积：8×1.5（长*宽） 电源：220/380V±10%，50Hz，三相五线制 挤出机 螺杆直径（mm）：20mm 长径比：25:1 主机功率（Kw）：≥0.75Kw 加热圈：陶瓷加热圈（外包不锈钢保护罩）3段加热法(机身陶瓷加热法加热.机颈二段,机头一段,眼模一段),温度可在0-399℃范围内全自动调节,当实际温度高于设定温度时,温控自动切断加热元件之电源;同时自动冷却; 冷却方式：可控风冷 螺杆转速（rpm）：1-48rpm 电源：3-AC 380V50Hz/220V 挤出模具 挤出丝径：Φ1.75/3mm 循环冷热却水槽 材质：不锈钢 长度：≥3米 牵引机 引取线速度：≥35米/分； 动力：≥0.75KW变频专用电机拖动； 引取轮材质：软体包胶； 轮径：主动轮为整体式凹槽，直径Φ350mm，惰轮直径Φ350mm。 计米轮一个，感应开关安装在涡轮减速机上，米数显示在主控制电箱上。 储线架 蓄线长度：≥35米； 蓄线速度：≤35米/分； 轨道：长度≥1.7米，根据需要可调节； 单轴收卷机 收卷盘数量：1（线盘尺寸根据客户实际而定） 卷盘直径（mm）：Φ200mm-Φ300mm 收卷速度（m/min）：0-100 （max） 记米器：5位数，光电感应电子屏显示 电机：≥0.37KW 排线方式：GP20排线器 卸料方式：快换 收卷速度调节方式：变频控制 | 1 | 否 |
| 服务要求： 供货时间：合同签订3个月内供货 供货地点：北京印刷学院用户指定地点 售后及培训：卖方负责对买方使用人员进行设备操作及使用培训，并提供最少一年的售后保修服务。 质保期：一年质保。 安装调试时间：现场安装调试，用户安装条件准备好后2-3天内完成。 不需提供制造厂家授权书 |  |  |  |  |

第3包  印刷虚拟仿真实验室建设

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 数量 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■凹印模型及装订生产线虚拟仿真实验建设 （本设备为核心产品） | - *B/S架构或B/S、C/S混合架构设计，支持网页界面操作方式，支持学生、课程教师、系统管理员使用不同的身份登录软件；不同的身份具有不同的操作权限。 - 提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志管理等，用户管理可针对所有用户、教工、学生进行管理，可对单个用户进行增加、删除、查看、修改、禁用、启用操作，也可进行批量删除、批量禁用、批量启用； - 提供用户批量导入与批量导出功能，用户可选择密码明文导入和密码加密导入，提供用户导入模板下载。 - 提供访问统计功能，可统计在线用户、会话记录、访问记录、登录记录； - 提供开课管理功能，教师可以进行开课的查看、增加、删除、修改以及相应信息的维护。 - 提供开课设置功能，教师可查询每学期的开课情况，同时可以设置新课程的适用对象，编辑适用班级、上课的学生数、课时数。 - 提供实验管理功能，教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，维护个人的实验库，进行查看、修改、删除，可对系统给定的课程实验库关键字进行筛选、搜索、排序。 - 提供实验安排功能，教师可以根据教学要求，从个人实验库里面选择相应的实验安排给学生，并且可以设置实验的开始时间、截止时间、选做或必做、成绩比重、实验报告批改类型。 - 系统对接:可与校方的开放式虚拟仿真实验教学管理平台进行无缝集成，软件可以通过开放式虚拟仿真实验教学管理平台实现网络学习和共享。 - 开发引擎:采用Unity3D引擎，实验系统所使用的网页播放器插件采用3D引擎插件； - 操作要求:支持鼠标、键盘操作。系统提供快速导航功能，根据需要能以箭头、小地图、流程图、示意图等形式指导使用者开展实验。 - 特定功能:系统简介，要以文字、图片的形式对实验内容加以介绍；系统帮助，要以文字、图片等形式，对实验操作进行引导式的帮助； - 支持国家虚拟仿真实验教学项目的评价功能，用户可以在国家虚拟仿真实验教学项目门户网站查看该实验的所有评价信息，也可在登录系统之后提交实验结果，给实验星级评价和实验文字评价，并能点赞其他用户的评价；可以给用户提交的实验结果进行打分和给出评语。 - 提供实验操作排队提醒功能，管理员可通过后台设置最大并发数，如果超过最大并发数，系统将提示当前排队人数。 - 提供网络环境带宽提醒功能。 - 提供实验时长统计的功能。 - 提供与教育部实验空间（ilab-x.com）进行数据对接，国家虚拟仿真实验教学项目技术接口规范： 1）、数据接口方式：用户验证令牌方式和验证接口方式。本文中所有Host站点统一为：http://www.ilab-x.com。 2）、需要发送数据到http://ilab-x.com/sys/api/user/validate服务进行登录。接口名称：http://ilab-x.com/sys/api/user/validate。 3）、回传数据接口是指：“实验空间”用户完成实验教学项目后，所产生的实验结果数据。如果有实验报告，则先调用附件上传接口，然后再将这些数据和用户信息一起通过回传数据接口同步至“实验空间”。接口名称：http://ilab-x.com/project/log/attachment/upload。 - 实验模式 （1）*学习模式，可以帮助学生进行实验的练习，提供实验过程的相关指导，学生能够一步一步根据提示进行操作，操作错误会有提示。 （2）*针对实验需求，能够实现：实验过程指导功能。 - 实验内容 （1）凹版印刷所需模型： （2）装订生产线流程： - *数据库监控： 1)通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事务中、错误数、更新行数、读取行数、执行中，最大并发，执行时间分布，执行+RS时分布，读取行分布，更新行分布等。 2)可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看：检查次数，、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、黑名单长度，白名单命中次数、白名单长度，语法错误次数，表名，Select数,SelectInto数，Insert数，Update数，Delete数，Truncate数，Create数，Alter数，Drop数，Replace数，删除数据行数，更新行分布，更新数据行数，读取行数，读取行分布等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表对系统进行安全防护加固。 3)通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux、Symbian、FreeBSD、OpenBSD、Android、Windows98/XP/2000/Vista/7/8等）、浏览器访问统计（IE6/7/8/9/10、360浏览器、Firefox、Chrome、Safari、Opera等）、搜索引擎统计（Baidu、Google、SoSo、Sogou等）。 4)通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 5)系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问IP地址、请求次数、最大并发等。 - *演示要求 （1）需视频演示数据库监控功能。 （2）视频演示与教育部实验空间（ilab-x.com）进行数据对接。 （3）演示视频应以U盘形式提供，同投标文件正本一同密封递交。 | 1 | 否 |
| 服务要求： 供货时间：合同签订后6个月以内完成交货、安装、调试、对接并达到验收合格标准 供货地点：采购人指定地点 （一）安装调试及技术服务(含培训)要求 1 投标人免费为采购人提供技术培训及咨询服务，并可根据采购人需要上门培训及咨询。免费提供投标人所报系统软件中文版操作说明及相关技术资料。 2 投标人定期回访，并建立服务档案，随时收集、处理、解决采购人用户提出的意见和问题。 3 投标人需为本项目提供全天候无间断的远程技术服务，投标人所投系统软件或服务发生质量和相关需处理的问题，一经接到采购人用户通知，需在4小内响应。若电话或远程操作方式无法解决，2个法定工作日内到达现场进行解决。 （二）售后服务要求 1、 投标人负责将全新原包装产品交付至采购人指定地点，所有运输及安装调试和培训所发生的费用由投标人承担。 2、 合同签订后6个月以内完成交货、安装、调试、对接并达到验收合格标准。 3、 质保期自验收合格之日起计1年。 4、 质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务。 5、 质保期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。 备注：本项目采购的是研发产品、非进口设备 |  |  |  |  |

第4包  印后与成型加工实验室建设

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 数量 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用切纸机 | 1.程控切纸机 2.电压：220V 3.裁切宽幅>530mm，裁切高度>80mm。 | 1 | 否 |
| 2 | 激光模切压痕机 | 1.加工幅面≥900mm×1200mm 2.非金属材料（如：亚克力）切割厚度≥20mm。 3.机床定位精度：±0.02mm，重复定位精度：±0.01mm 4.切割后工件尺寸精度±0.05m 5.配置排风装置，空气压缩机及操作电脑，适合各类图形处理软件使用。 6.含3年免费设备维护保养。 | 1 | 否 |
| 3 | 电动压平机 | 1.双头液压压平 2.有高度限位功能 3.压平台大小应大于大8开面积 4.电压：220v | 1 | 否 |
| 4 | 手动裱胶机 | 续纸宽幅>700mm，胶盘及上胶辊有加热装置，胶辊应有防夹装置，电压：220v | 1 | 否 |
| 5 | 手动烫金机 | 1.放纸平台可拉出与推入。 2.烫印面积大于8开幅面。 3.放纸平台大于4开幅面。 | 1 | 否 |
| 6 | 数字烫金机 | 烫印平台≥450mm。电压：220v | 1 | 否 |
| 7 | ■精细雕刻机 （本包核心产品） | 1. 用于金属精细雕刻加工的雕铣机；全机必须带封闭门，不能是敞开的； 2. 必须配备雕铣机使用的空压机； 3. 配备雕铣机使用的计算机，并配置正版计算机运行操作系统、制图软件； 4. 雕刻数控软件应能实现“浮雕”功能；操作雕刻机不得装加密狗。 5. 配备雕铣机使用的各种刀具； 6. 雕铣机X/Y/Z 轴运动定位精度<0.01mm；X/Y/Z 轴重复定位精度<0.01mm； 7. 雕铣机X/Y/Z 轴工作行程大于或等于 400×400×160mm, 主轴端面到台面最大高度>250mm； 8. 全机含3年免费设备维护保养，并免费提供技术培训。 9. 招标优先选择条件 （1） 整套设备配备优先：上述的1、2、3、4、5项目越多，越优先选择； （2） 刀具配备数量优先：上述的5中，提供的数量越多，优先选择； （3） 整套设备精度优先：上述的6、7精度越高越高，越优先选择； （4） 雕刻软件优先：上述的3、4项中，3、4项软件数量和功能越多，越优先选择； | 1 | 否 |
| 8 | 小型压痕机 | 自动走纸，印品宽幅>300mm，压痕间隔可在屏幕上设置，同一纸张压痕数>4条. | 1 | 否 |
| 服务要求： 供货时间：合同签订2个月内供货 供货地点：北京印刷学院用户指定地点 售后及培训：卖方负责对买方使用人员进行设备操作及使用培训，未特特殊说明的设备提供最少一年的售后保修服务。 质保期：一年质保。 安装调试时间：现场安装调试，用户安装条件准备好后2-3天内完成。 不需提供制造厂家授权书。 |  |  |  |  |

第5包  颜色科学/印刷材料与印刷工艺实验室升级

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 数量 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油墨粘性测试仪 | 1、油墨粘性仪主要技术参数 A、铜辊主轴转数 不少于：I档400转/分 II档800转/分 III档1200转/分 IV档1600转/分 B、清洗开关低速约150转/分 C、水泵流量：≥10升/分 D、电源：电压220伏，总功率约1500瓦 E：恒温水箱容量：≥8升 2、油墨粘性仪仪器精度 A、主轴铜辊在工作台调平后水平误差：≤0.03毫米 B、恒温水箱调温误差：≤ 0.5 C C、显示屏显示值：0.1油墨粘性单位 D、同机复测误差：≤士0.5油墨粘性单位 E、噪音：≤60分贝 | 2 | 否 |
| 2 | 纸张白度测试仪 | 1、d/0照明观测，即积分球（Φ150mm）漫反射照明样品，垂直接收； 2、ISO蓝光白度R457状态下测试； 3、零点漂移≤0.1 ，重复性误差≤0.02 试样尺寸 4、测色采用1964规定的100视场的光谱三剌激值。 5、镜面反射误差≤0.16、可测量纸张的ISO白度或蓝光白度 7、可测量纸张的白度、透明度、不透明度 8、可测量纸和纸板的油墨吸收值 9、可测量试样是否含有荧光增白剂，并可测定荧光反射产生的荧光白度 | 2 | 否 |
| 3 | 纸张K&N油墨测试仪 | 1. 擦墨速度：≥15.5±1.0cm/min 2. 涂墨压板开孔面积：≥20±0.4cm2 3. 涂墨压板厚度：约0.1± 0.02 mm 4. 自动控制吸墨时间：≤120±5s 5. 人机界面：4.3英寸彩色触摸屏控制 6. 参考电源功率：220v/50Hz、110W、1A 7. 工作环境温度：(20±10°C),湿度<85% | 3 | 否 |
| 4 | 肖伯尔纸张耐折度测试仪 | １、该仪器适用于抗张强度大于1.33 KN／m，厚度小于0.25mm纸张耐折度的测定。 ２、仪器结构参数和技术能均符合QB/T457－1989 《纸耐折度的测定法》等有关标准要求。 规格及主要技术参数 １、测量厚度：≥0.25mm ２、折叠片厚度：不劣于0.5±0.05mm ３、试样负荷：初张力≥7.55±0.10N ４、往复折叠速率：≥110±10次／min ５、折叠辊直径：6mm ６、折叠辊与折叠辊间距：0.30mm ７、折叠辊间距：0.5mm ８、同组夹头距离：约90±0.5５mm ９、计数器计数范围：0-9999次 10、电源：220V±10%，50Hz 11、参考功耗：80W | 3 | 否 |
| 5 | 电子分析天平 | 1、可读性（mg）：≤0.1； 2、称重范围(g)：≥320； 3、称盘尺寸(mm)：≥ф90； 4、重复性（≤±mg）：0.1； 5、线性(≤±mg)：0.2 6、前置式水平仪 7、防静电涂层玻璃防风罩 8、五面玻璃防风罩 9、双杠杆单体传感器 10、内置RS232接口 11、下部吊钩 12、实验内容：高精度测量、油墨转移率测试 | 4 | 否 |
| 6 | ■印品耐晒测试仪 （本包核心设备） | 1、辐射照度:不劣于25-80w/M2 2、曝光区域：≥200 x 280 mm 3、配置灯管冷却系统 4、湿度控制系统 5、参考尺寸:790*510*780mm 6、电流消耗:≤16A 7、符合:ISO 105 B02标准 8、宽带辐照度控制传感器波长300-400nm 9、BST温控范围：≤1度 10、BS温控范围：40-90度 11、湿度控制范围：30RH-90RH 12、产品质量保证:需提供制造厂家或其代理商授权及售后服务承诺 | 1 | 是 |
| 7 | 积分球式分光光度计 | 1.模式： QA、比较、遮盖度等 2. 测量几何结构： d/8° 3. 光源种类： 不少于A、C、D50、D65、F2、F7、F11 和 F12 4. 数据兼容性： 与 SP 系列完全兼容 5. 标准观察者： 2°和 10° 6. 接收器： 蓝光增强硅光电二极管 7. 光谱范围： 不劣于400 – 700 纳米 8. 光谱间隔： ≤10 纳米 9. 存储 ≥1,000个 10. 测量范围： 不劣于0 到 200% 反射率 11. 测量时间： 约 2 秒 12. 光源寿命：大约 500,000 次测量 13. 充电时间：大约 4 小时 14. 电池： 可拆卸（锂离子）电池组 7.4 VDC, ≥2400 mAh 15. 支持数据转换： 嵌入式 16. 交流电适配器要求： 12VDC ≥ 2.5A 17. 显示器： ≥3.2 英寸背光式彩色图示液晶显示屏 18.标准配件：校准标准黑筒、白色和绿色 校正标准板、操作手册、交流 电适配器 19、标准指数 不少于YI1925、WI Taube、ΔWI73、反射率、WI98、MI、Δ反射率、 ΔWI Berger、WI73、MI6172、ΔYI98、ΔWI Hunter、灰度、WI Berger、光泽度、ΔYI73、ΔWI Stensby、YI98、WI Hunter、ΔYI1925、ΔWI Taube、YI73、WI Stensby、ΔWI98、平均、555色光分类 20.支持语言 至少英语、简体中文 21、色彩差异 不少于Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference 22、色彩空间：不少于Lab、L*a*b*、反射率、 L*C*h°、Munsell Notation、XYZ、Yxy、L*u*v* 23、需提供原厂商或代理商针对此项目的授权文件及技术服务承诺函 | 2 | 否 |
| 8 | 分光光度计 | 1 密度测量：密度、所有密度、密度差 2 网点测量：网点面积率、网点扩大、印版网点叠印率、印刷反差、色差 3 相对误差和颜色测量：不少于CIE L*a*b*, CIE L*C*h, CIE XYZ 4 色差模式：不少于CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), 和CIE ∆E* (1994)匹配功能：指导密度调整功能 5 支持的测量模式：M0、M1、M2、M3等 6 密度标准：Status A, E, I, T和G等 7 标准照明体：不少于A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 8 观察视场：2°和10°孔径大小：不少于1.5mm、2mm、4mm和6mm 9 提供制造厂家或其代理商针对此项目的专项授权函 10 保修：保修≥2年 11 校正：自动校正 12 操控方式：触屏操作 14 蓝牙数据传输：支持 15、含品控软件，并可根据现有质量控制方法，编制不同的评分细则。 16、同时实现偏振和非偏振测量（M0、M2和M3）。 17、集成Pantone光谱数据，支持PantoneLIVE色彩数字工作流程。 18、可连接FM3\IFS等配色软件，提供配色数据 19、集成白板和黑筒校正 20、需提供制造厂家或其代理商针对此项目的授权文件及技术服务承诺函 | 2 | 否 |
| 9 | 透反射分光光度仪 | 1、测量：纸张、乙烯基、织物、厚纸板、塑料板、石膏板、木材、玻璃、石头、陶瓷板等 2、支持RIP 和制作特性文件的软件 3、反射测量孔径不少于2、6和8mm 4、测量厚度；≥20mm 5、支持测量方式：透射和反射 6、密度数值：支持 7、测量条件：反射：45/0 透射：D/0 8、ISO 13655-2009 测量条件:M0/M2(UVcut)/M3(POL) 9、测量速度：1248色块约10分钟 10、透射测量孔径：不少于2、6、8mm 11、测量步进：≤0.2mm 12、校正：内部WHITE标准（自动校正） 13、照明方式：TYPE A 14、重复性：0.2DE 15、光谱范围：不劣于380-780mm 16、密度测量分为：不劣于0-2.3D 17、光谱反射率：≥3.5 | 1 | 否 |
| 10 | 绿光单纵模激光器 | 1、波长 (nm)：532±1 2、模式： 声光调制 3、单脉冲能量 (µJ)：1~50 4、纵模：单纵模运转 5、脉冲宽度(ns)：<25 6、功率（kW）：≥4 7、重复频率：不低于1 -15 kHz 8、偏振比：≥100:1 9、平均功率稳定性：<3% 10、光束发散角(mrad)：<2 11、冷却方式：水冷 12、能量控制方式及精度：电动衰减，1μJ 13、M2因子：<2 | 1 | 否 |
| 服务要求 （1）保修 保修期：除本包表中单独注明保修期限的产品以外，保修期一年, 从货物验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。出现故障后，在收到用户正式通知后24小时之内响应，如果需要到现场,将安排就近的工程师到现场。保修期后，厂家提供终身维修，并保证零配件的供应。 （2）维修响应时间 保修期内免费更换零配件，24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期后硬件产品维修只收取零件的成本费。 （3）技术培训 设备安装验收后，供方应及时派遣有丰富经验的技术人员就仪器软硬件操作、设备维护、故障排除、注意事项等进行免费培训，在用户现场,工程师将对用户进行设备的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训，并使用户能够独立使用和获取正确的数据。 （4）投标人须提供售后服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。 （5）未经采购人同意，中标供应商不得转让合同，不得转包或分包。 （6）进口产品需要提供制造厂家授权书，其它产品应按表中给定的要求，由制造厂家或其代理商针对此项目的授权文件及技术服务承诺函。 交货要求 （1）交货期：签订合同之日起30个工作日内（特殊情况以合同为准）。 安装（施工）完成：货到之日起10个工作日内（特殊情况以合同为准）。（特殊情况以合同为准）。 （2）交货地点：采购人指定地点。 （3）仪器设备安装、调试和验收 1） 中标供应商应在合同生效后向采购人提供详细的安装准备条件及安装计划。设备到达用户所在地后，在接到用户通知后安排技术人员执行安装和调试。仪器设备安装、调试的费用由供方承担。 2）供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损、缺件等问题，供方应及时地提出解决方案，并尽快地给以解决。 3）验收标准以供需双方签订的合同、招标文件、投标文件、中标通知书等为准。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标者必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。 （4）提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。交货时要求投标人就所投产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。 （5）投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。未经采购人同意，成交投标人不得转让合同，不得转包或分包。 |  |  |  |  |

第6包  图文信息技术实验室/升级

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 数量 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像质量分析软件Master | 图像分析全功能软件，支持windows，Macintosh OSX和Ubuntu等系统，功能模块包含但不限于：SFRplus, eSFR ISO, SFRreg, Multicharts, Checkboard, Rescharts, Dot Pattern, Even Field test, 支持自定义测试卡及测试卡制作功能 | 4 | 是 |
| 2 | 图像质量分析软件IT | DLL动态链接库版图像分析全功能软件，支持windows，Macintosh OSX和Ubuntu等系统，功能模块包含但不限于：SFRplus, eSFR ISO, SFRreg, Multicharts, Checkboard, Rescharts, Dot Pattern, Even Field test, 支持自定义测试卡及测试卡制作功能 | 2 | 是 |
| 3 | ■可调多色温反射式标准光源 （本包核心设备） | 光源色温范围不小于2800～10000k（调节步进≤10K）； 每套光源不少于两个发光面板，每个发光面板面积不小于60*120cm； 光源亮度需可调，距离1米时照度不劣于1～4000lux； 光源应包含支架，支架高度不小于2m，带轮子，可移动； 光源显色指数不小于95Ra； 测试时照射图卡均匀性不小于以下要求：光照面积在60cm以内均匀度≥90%，光照面积在1米＊1米时，均匀度≥85%，光照面积在1.5米乘1.1米时，均匀度≥80%； USB接口，可联接电脑，通过LightControler 软件控制 同时支持Wifi及手动控制，提供sdk，支持二次开发 | 1 | 否 |
| 4 | 多色温透射标准光源 | 色温范围不小于:2800K~6500K(±200K) （调节步进≤10K）； 显色指数RA>95； 亮度范围不劣于3.2 cd/m²~ 6400 cd/m²； 光源有效照面不小于: 290x220mm 支持图卡: ≥360mmX280mm 照度均匀性: >90%(全尺寸), >95% (10cmX10cm)； USB接口，可联接电脑，通过LightControler 软件控制 同时支持Wifi及手动控制，提供sdk，支持二次开发 | 1 | 否 |
| 5 | 宽动态透射测试光源 | 色温:5500K(±200K)； 显色指数RA>95 亮度范围不小于9.5 cd/m²~ 32000 cd/m² 光源有效照面: ≥290x220mm 支持的图卡: ≥360mmX280mm 照度均匀性: >90%(全尺寸), >95% (10cmX10cm) 提供SDK，支持二次开发。支持手动及wifi控制 | 1 | 否 |
| 6 | 透射动态范围测试卡 | 宽动态范围测试卡，包括≥36个灰阶 参考尺寸8*10inch 支持的范围≥150dB 需配合宽动态透射光源使用 | 1 | 否 |
| 7 | 噪声测试卡 | ISO15739噪声卡，反射卡 需包括磁性可吸附装裱 | 1 | 否 |
| 8 | 灰阶卡 | Kodak Q14灰阶卡，反射卡 需包括磁性可吸附装裱 | 1 | 否 |
| 9 | 噪点及锐化测试卡 | Deadleaves黑白测试卡，反射卡 画面尺寸≥305*305mm 需包括磁性可吸附装裱 | 1 | 否 |
| 10 | 色彩及灰阶多功能测试卡 | ChromaDuMonde 28R测试卡 测试卡包括≥6种矢量色，≥18种中间色，DSC11阶灰度，100 IRE白色和纯黑，喇叭图 需包括装裱 | 1 | 否 |
| 11 | 清晰度测试卡 | SFRplus 测试卡， Large尺寸(约44*60inch) X1 张 需包含磁性可吸附装裱 | 1 | 否 |
| 12 | ISO 12233:2000 增强型分辨率测试卡 | ISO12233：2000 Enhanced测试卡，反射四倍卡（约80*140cm），无光表面 需包含磁性可吸附装裱 | 1 | 否 |
| 13 | (E-SFR) 标准版清晰度测试卡 | ISO 12233: 2014(E-SFR) 分辨率测试卡，4倍卡尺寸 需包含磁性可吸附装裱 | 1 | 否 |
| 14 | 预畸变清晰度测试卡 | SFRplus预畸变测试卡，适用于120度视场角使用 需包含磁性可吸附装裱 | 1 | 否 |
| 15 | 棋盘卡 | 玻璃镀铬材质棋盘格卡，尺寸5X5cm或6X6cm. | 1 | 否 |
| 16 | 支架和夹具套装 | 需包括：支架1台，高度不低于180cm，可调节，承重不小于10kg；支架三向云台1台，可3向微调，承重不小于10kg；微调云台2台，可mm微调，最大宽度不小于12cm；pad夹具一个，夹持宽度不小于16cm。 | 1 | 是 |
| 17 | CS-ND Filter | 减光滤镜组，需至少包括如下14 片光学密度为 0.1, 0.15, 0.2,0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0,1.3, 1.5, 2.0 和 2.5。每片尺寸不小于50*50mm | 1 | 否 |
| 18 | 轨道及滑轮附件 | 用于放置三脚架，使三脚架可以前后移动调整拍摄距离。长度不小于5m，并可支持拓展 | 1 | 否 |
| 19 | 实景元素包 | 实景元素包，至少包含如下元素： 24色卡、高低反差斜边卡、灰阶卡、人物、织物纹理、高光、彩色元素、小文字、星状图等。 带磁力吸盘，可固定到铁质背板上。 | 1 | 否 |
| 20 | 拍摄条件记录分析仪 | 可测量四角照度色温及均匀性，并可直接提示均匀性是否达标。 可分析拍摄或曝光时间测量范围从0.1ms-1mns, 总范围1ms-100s. 可分析视频的帧率、跳帧、丢帧，音频和视频的同步 | 1 | 是 |
| 21 | 手持式分光辐射照度计 | 光谱波长范围不小于：360 - 780 nm； 输出波长间隔不大于：1 nm； 光谱宽度不大于：10 nm（半波宽）； 波长精度不大于：±0.3 nm； 测量范围不小于：0.1-100,000 lx； 功能包含但不限于：显色指数、色温、色坐标、特征波长、照度 | 1 | 是 |
| 22 | 激光测距仪 | 手持式测量仪，量程不小于40m，精度≤0.1mm | 1 | 否 |
| 23 | 照度均匀性传感器 | 应至少包括8个传感器，提供程控软件，实时分析光照均匀性和色温 探头孔径：不小于10mm 测量时间范围：不劣于200～60000ms 亮度范围：不劣于0.1lux～1MLux 测量色温范围：不劣于2000k～50000k SDK开发，支持二次开发 | 1 | 是 |
| 24 | 中性灰背板 | 测试卡挂载背板 背板必须为孟赛尔N5，18%中性灰无光表面 背板需即可吸附磁性装裱的测试卡，又可固定铝塑板装裱测试卡。 中间背板的尺寸不小于48 ×60英寸。 需带支架和滚动滑轮。 需带实景摆放平台，正反两面可用。 背板中心高度与所色温反射面光源中心高度保持一致。背板及支架整体高度不得高于2.1m | 1 | 否 |
| 售后质保要求： 本包进口设备全部厂家授权； 交货时间：合同签订后的三个月内； 交货地点：买方指定的地点。 售后要求： - 供方需在交货的同时提供所有设备的详细技术文件，包括使用说明书（包括型号、功能、应用范围、详细的技术性能及标准、应用软件、操作原理、性能检验、方框图、尺寸、重量等），设备的操作和维护手册，操作方法操作指南等。 - 维保服务 所有设备提供至少一年的维保服务，设备在保修期内，出现非人为破坏造成的设备故障及买方无法解决的问题时，免费提供修理服务，及时解决设备中存在的各种问题并完成设备故障的修复；保修期满后，5年内，按买方的要求对任何再次出现的故障进行修复。10年之内厂家需提供备品备件，如果厂家停产或有其它变动提前1年通知买方。另供方需提供保修期内必要设备的校准服务。 - 技术服务 在到货后10个工作日内，派专人到现场进行设备安装调测及现场培训。提供全面的技术培训，至需方操作人员（2人）熟练掌握。售后服务要达到7X24小时电话响应，7X12小时现场技术支持。服务买方的本地技术支持人员至少2人，需提供专门接口响应人员1人。提供长期技术支持，协助需方完善测试项目及测试标准，提供二次开发的技术支持。 |  |  |  |  |

第7包  艺术品仿真复制实验室建设

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 数量 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多介质彩色打印机 | 墨盒数量：7 墨水：乳胶墨水 打印宽度：≥1370mm 分辨率：≥1200*1200 打印方式：HP Latex打印技术 介质类型：自粘乙烯膜，胶片，织物，纸张，墙纸，纺织品，油画布，合成介质等。 软件功能（包括但不限于）： RIP Queue(RIP队列) ；Preflight( 预览)； Cut Server（排版工具）； Media Manager（介质管理器）； G7 Tools（G7工具）； White Ink and Special color Tool（白墨工具和专色工具）； Flatbed Cutting（平板裁切）； Profile Generator（色彩特性文件创建）； Power Croma Ink Savings（省墨功能）； 全部色彩管理功能：线性化和创建ICC Profile文件； 支持大幅面平板打印机和UV打印机； 可开放打印端口，接入自定义打印机，并控制单通道； 支持色谱生成、转化和模拟； 支持ColorSpace CMS数据接入； 支持可变数据工具； 现场培训与支持； 要求有厂家授权。 | 1 | 是 |
| 2 | ■高光谱成像仪 （本包核心产品） | 技术参数指标 1. *成像方式：透射光栅，内置推扫式成像，无需扫描平台 2. 光谱范围：不劣于400-1000 nm 3. 取景分辨率：不小于 5Mpix 4. 探测器：CMOS 5. 光谱波段：不小于200 6. 空间像素：不小于512 7. 光谱采样：不大于3nm 8. 视场角FOV：不小于40度 9. 光圈F/#：不小于F/1.7 10. *存储：配备存储采集卡 11. 信噪比SNR（peak）：大于400:1 12. *接口：USB Type-C 13. 输出：12 bit 14. 电池：不小于5200mAh Li-lon 15. *处理器：内置NVIDIA Tegra K1处理器 16. 成像距离：150 - ∞ mm 17. *重量：不大于1.3 kg，可手持。 18. 尺寸：不大于207 x 91 x 74 mm 19. 运行温度：+0…+40oC 20. *操作模式：利用触摸显示屏控制采集，配备按钮，无需外接电脑和电源 21. 配备数据分析建模软件，可建立应用模型，导入相机后，可自动得到分析分类结果 22. 附件：配备三脚架、卤素灯光源、标定白板、备用电池和充电设备，以及用户指导手册等 23.要求有厂家授权 | 1 | 是 |
| 3 | 显色照度计 | 采用CMOS线性图像传感器； 光谱范围：不小于380nm～780nm； 输出波长间隔：不大于1nm 测量范围：持续光照不小于1～200000lux，1563～100000k；闪光灯不小于20～20500lux.s，2500～100000k； 精度：Ev:显示值不大于正负5%；xy：不大于正负0.003 要求有厂家授权 | 1 | 是 |
| 4 | DLP 数字光控处理及DMD投影开发套件 | 采用 0.45英寸 WXGA 芯片组 RGB LED 光源引擎； DMD 控制器板； 具有 RGB LED 光引擎 具有板载 LED 驱动器 RGB LED 同步运行 具有分辨率 (912×1140) 显示的高速图形 具有≥4225 Hz 的二进制图形速率 具有≥120 Hz 的 8 位灰度图形速率 WXGA 分辨率 (1280x800) 的图像或视频显示 可配置的 I/O 触发器，具有可编程极性以及上升沿和下降沿延迟控制功能 ≥32MB 闪存用于存储图形 提供 USB、迷你 HDMI、UART 和 FPD Link 等接口 不需要厂家授权 | 1 | 是 |
| 服务要求： 交货时间：合同签订后的三个月内； 交货地点：由买方指定的地点。 售后要求： 1供方需在交货的同时提供所有设备的详细技术文件，包括使用说明书（包括型号、功能、应用范围、详细的技术性能及标准、应用软件、操作原理、性能检验、方框图、尺寸、重量等），设备的操作和维护手册，操作方法操作指南等。 2维保服务 所有设备提供至少一年的维保服务，设备在保修期内，出现非人为破坏造成的设备故障及买方无法解决的问题时，免费提供修理服务，及时解决设备中存在的各种问题并完成设备故障的修复；保修期满后，5年内，按买方的要求对任何再次出现的故障进行修复。10年之内厂家需提供备品备件，如果厂家停产或有其它变动提前1年通知买方。另供方需提供保修期内必要设备的校准服务。 3技术服务 在到货后10个工作日内，派专人到现场进行设备安装调测及现场培训。提供全面的技术培训，至需方操作人员（2人）熟练掌握。售后服务要达到7X24小时电话响应，7X12小时现场技术支持。服务买方的本地技术支持人员至少2人，需提供专门接口响应人员1人。提供长期技术支持，协助需方完善测试项目及测试标准，提供二次开发的技术支持。 |  |  |  |  |

第8包  三维图像采集与防伪处理系统

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 数量 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨彩色三维采集设备 | 1.工业几何相机 传感器：≥2/3 英寸逐行扫描IT CCD 单元尺寸：≥4.5μm*4.5μm 几何分辨率：≥1920× 1080 图像模式：黑白 镜头接口：C口 帧率：不劣于30—60 Fps 增益：自动/手动 快门速度：自动，2秒—1/100000秒 解像深度：不少于8，10，12位 最低照度：≤0.5lx 电压：12V（DC10.5—15V） 2. 工业镜头： 焦距：16MM 光圈范围：F1.4~F16 焦距范围：0.2~∞ 光圈调整：手动 对焦：手动 分辨率：≥60LP/MM 接口：C口 滤镜尺寸：M27×P0.5 3. 光栅同步投影仪： 分辨率：≥1280×800（WXGA） 亮度：3000ANSI Lumens以上 对比度：≥15000:1 显示色彩：≥1073.4百万色（10bit） 投影镜头：不劣于F=2.5~2.67；F=21.8~23.98mm; ≥1.1X倍手动缩放/对焦 投影尺寸：不劣于27.5~30英寸 透射比：不劣于1.55~1.7:1（屏幕高度） 投影距离：不劣于1.2m~10m 数字梯形校正：垂直±40° 影像格式：16:10，兼容4:3&16:9 视频兼容：HDTV，SDTV，NTSC，PAL，SECAM等 均匀度：≥85% | 1 | 是 |
|  |  | 4. 彩色同步相机： 传感器：COMS 传感器尺寸：≥22.3×14.9mm 传感器比例：3:2 影像处理器：不低于DIGIC4 有效像素：1800万像素以上 标配镜头：不劣于18-135mm 最高分辨率：5184×3456 镜头结构：卡口镜头 感光度：100-6400 对焦方式：类型：TTL辅助影像重合，相位检测 测光范围 EV -0.5 - 18（23℃，ISO 100）对焦模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦（MF） 对焦点：≥9点 变焦类型：变焦环 显示屏尺寸：≥3英寸 显示屏像素：≥100万像素液晶屏，≥7级亮度调节 快门类型：电子控制纵走式焦平面快门 快门速度：1/60-1/4000秒（场景智能自动模式），闪光同步速度1/200秒 30-1/4000秒，B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。） 曝光模式：程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)，自动景深自动曝光 测光方式：≥63区TTL全开光圈测光 评价测光（与所有自动对焦点联动） 局部测光（取景器中央约9%的面积） 点测光（取景器中央约4%的面积） 中央重点平均测光 测光范围：EV 1-20（23℃，使用EF 50mm f/1.4 USM镜头，ISO 100） 自动曝光锁 自动：在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动：通过自动曝光锁按钮 白平衡：自动，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义 具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能 *具备闪光色温信息通讯 存储类型：SD/SDHC/SDXC卡或联机拍摄 文件格式：JPEG，RAW（14位） 接口参数：HDMI，AV视频接口 5.数据采集软件： 1)重建数据多种输出形式，三维扫描仪在获取物体几何形状的三维点云数据的同时捕获物体表面RGB颜色信息，重建后的数据能保存RGB顶点颜色，UV坐标，法线，三角面。 2)调节重建范围，超过在范围内的物体表面三维数据不会获取。 3)调节点云密集程度，可以调节一个像素点重建出一个点云或多个像素点生成一个点云，调节点云密集程度及数据量大小。 4)光顺强度调整。软件根据物体的要求能够进行三维数据光顺强度调节，去除噪音点强度调整。 5)可采用4D动态补偿模式，在扫描人体过程中可以对扫描物的微小运动(如心跳、呼吸等)产生的误差进行动态补偿。 6)自定义标定。彩色相机、成型相机以及投影仪位置，可自定义，自动标定。 7)自动拼接，针对不同需要，可以先进行单幅图像的三维重建，再通过自带的拼接软件进行智能化的无缝三维拼接。 8)自带光补偿调节，软件内自带光的亮暗补偿调节功能。 9)调节扫描面积，可以根据物体的大小，调整拍摄面积。 10)实时预览，在扫描过程中，可实时预览扫描的三维模型数据及色彩信息。 6. 模型处理软件： 1)多种文件格式导入，处理软件可以导入PLY、OBJ、STL、ASC等格式的三维数据。 2)大数据量处理。 3)多种显示模式，软件中可选择彩色模式和法线显示两种不同模式显示模型和颜色信息。 4)数据处理，可以自动对多余数据进行删减，将模型三维数据细化处理。 5)拼接处理，可对数据多个面进行拼接。 6)拼合功能，可将多个点云数据或三角面数据合并为一个整体的彩色模型数据。 7)高级参数设置，软件可以根据需求设置数据光顺程度，数据采集精度及RGB颜色过渡均匀程度。 8)自动修补漏洞，自动点云位置对接，智能模型漏洞修补。 9)彩色图像独立调节，可将彩色图片从三维数据里导出到第三方软件中进行调整。 10)数据导出，合并后的数据可以导出OBJ，PLY，STL，FBX，DATE等数据格式。数据能够导入到正向三维软件、逆向软件和三维检测软件中。 11)特殊导出格式，除一般三维格式外，还能够导出html网页格式。 7. 三脚架： 1)使用专业360°的水平仪。 2)带液压阻尼的云台可实现+70°、-90°的俯仰视角定位。 3)带液压阻尼的底座可为云台提供水平面360°调节。 4)自带防滑快装板，可完成不同角度的调节，并且带有安全锁设计。 8. 标定板： 1)同时对相机、投影仪的信息进行确认。 2)光源白平衡校正。 3)转台空间自动拼接校正。 9. 专用数据线 1)各硬件设备之间的连接 2)硬件设备的电源连接 3)扫描数据传输给电脑。 - 要求有制造商厂家授权。 |  |  |
| 2 | ■版纹防伪软件（本包核心设备） | 1. 基础平台： 支持偏好设置： 色块调色板列表，导入Adobe 系统软件的PANTONE接口。 ICC Profiles 支持CMYK、RGB、Gray。 支持页面尺寸列表。 支持描边列表。 支持自动打开矢量Adobe Illustrator格式。 支持自动打开Adobe Photoshop预览图像格式。 支持图层。 支持色板。 支持对象调节器。 支持路径调节器。 支持颜色混合器，支持CMYK、RGB、Gray、专色。 支持复位浮雕窗口、隐藏浮雕窗口、卷起浮雕窗口。 支持显示网格、对齐网格、显示节点。 支持线框显示、关闭反锯齿、打开模仿套印。 支持新建基线、新建元素。 路径下支持：描边、填充、叠印描边、斜接限制、端点、边角。 描边边缘支持：平头、圆头、方头。 边角支持：斜街连接、圆角连接、斜角连接。 基线支持改变基线、互相基线、元素顺序、方向。 方向支持：倒立、正立。 基础元素：圆、线、矩形、螺旋、路径。 2. 团花功能： 团花轮廓线性支持：Sine Wave、Cycloid、Eight、Saw、Brace、Spade、Star、Notch、Offset、Polygon等。 团花线性轮廓控制支持：频率、位相、振幅、基线补偿、方向补偿、方向角度。 3. 底纹功能： 支持固定距离混合、支持Sine Wave、Cycloid、Eight、Saw、Brace、Spade、Star、Notch、Offset、Z-Star等。 4. 浮雕功能： 支持浮雕高度、角度。 浮雕上下坡度的长度可以单独控制。 浮雕上坡下坡的线型可以单独控制。 5. 参数记忆： 支持生成Adobe Illustrator矢量格式文件。 6. 函数接口： 用户可以编辑函数，实现特殊线性的函数编辑。 支持函数算法包括：恒量、线性、根(Root)、正弦(Sine)、超正弦(Sine+)等。 7. 防复印劈线： 支持劈线上下坡度的长度可以单独控制、上坡下坡的线型可以单独控制。 8. 花边 控制花边单个宽度、高度、角度、中心X、中心Y、水平平铺、垂直平铺、平铺组向左、平铺组向右、平铺组向下、平铺组向上。 9. 人物版画 支持控制线宽版画、线宽版画边形状直线、曲线、上、下。 10. 万花筒 支持矩形、等边三角形、等腰直角三角形等。 11. 镜像线 支持屏幕鼠标拖动和叠加镜像，所见即所得。 12. 缩微文字 文字高缩小到0.22毫米以内，英文字高缩小到0.2毫米以内。 支持选择字体、尺寸、旋转、字间距、补偿、间距、重复、开始。 13. 一键解码 支持图像分辨率、等级、样例参数控制。 14. 潜影 支持控制水平间距、垂直间距、描边粗细参数控制。 15. 线宽变化 支持函数算法包括恒量、线性、根(Root)、正弦(Sine)、超正弦(Sine+)等。 16. 彩虹印刷 支持页面和对象彩虹印刷设置。 支持彩虹类型线型和放射型。 17. 指纹+抖动 指纹+抖动支持线条上下指纹变形的单独控制。 指纹+抖动支持指纹FM、位相、线宽变化等调节。 指纹形态支持：波浪、山峰、弧度、涡旋。 18. 蒙版 支持建立剪切蒙版。 19. 接线 支持建立剪切描边蒙版。 20. 谍影 支持底纹可以对不同图片进行是否浮雕设置。 支持浮雕底纹通过复合路径，叠加使用浮雕。 21. 光之变 支持除光组数目、光束转交、光组转交、模糊、线条间距参数设置。 22. 硬件系统（可以优于以下配置） 1)处理器：2.3GHz 双核， Core i5 ； 2)内存：8GB 2133MHz DDR4； 3)显示器：21 英寸；分辨率为 1920 ×1080 4)硬盘：1TB； 5)图形处理器： Graphics 640图形处理器。 6)四个USB3 端口;两个雷雳3 端口。 | 1 | 否 |
| 服务要求： 交货时间：合同签订后的三个月内； 交货地点：由买方指定的地点。 售后要求： 1供方需在交货的同时提供所有设备的详细技术文件，包括使用说明书（包括型号、功能、应用范围、详细的技术性能及标准、应用软件、操作原理、性能检验、方框图、尺寸、重量等），设备的操作和维护手册，操作方法操作指南等。 2维保服务 所有设备提供至少一年的维保服务，设备在保修期内，出现非人为破坏造成的设备故障及买方无法解决的问题时，免费提供修理服务，及时解决设备中存在的各种问题并完成设备故障的修复；保修期满后，5年内，按买方的要求对任何再次出现的故障进行修复。10年之内厂家需提供备品备件，如果厂家停产或有其它变动提前1年通知买方。另供方需提供保修期内必要设备的校准服务。 3技术服务 在到货后10个工作日内，派专人到现场进行设备安装调测及现场培训。提供全面的技术培训，至需方操作人员（2人）熟练掌握。售后服务要达到7X24小时电话响应，7X12小时现场技术支持。 |  |  |  |  |