北京工业大学

人才培养质量建设-一流专业建设（市级）-机械工程

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7043

北京国际工程咨询有限公司

2019年8月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10. 	投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19. 	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	16

六   确定中标	17

23．中标候选人的确定原则及标准	17

24．确定中标人	17

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	18

27.	签订合同	18

28．履约保证金	19

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章    合同一般条款	21

1   定义	21

2   技术规范	21

3   知识产权	21

4   包装要求	22

5   装运标志	22

6   交货方式	22

7   装运通知	23

8   付款条件	24

9   技术资料	24

10  质量保证	24

11  检验和验收	25

12  索赔	25

13  延迟交货	26

14  违约赔偿	27

15  不可抗力	27

16  税费	27

17  合同争议的解决	27

18  违约解除合同	28

19  破产终止合同	28

20  转让和分包	28

21  合同修改	29

22  通知	29

23  计量单位	29

24  适用法律	29

25  履约保证金	29

26  合同生效和其它	30

第三章    政府采购合同格式（货物类）	31

第四章    附件——投标文件格式	37

附件1　　　　投标书（格式）	38

附件2　　　　投标一览表	40

附件3　　　　投标分项报价表	41

附件4　　　　货物说明一览表	43

附件5　　　　技术规格偏离表	44

附件6　　　　商务条款偏离表	45

附件7　　　　资格证明文件（格式）	46

附件8　　　　业绩证明文件	64

附件9　　　　售后服务承诺书	65

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	66

附件11　　　 密封条（格式）	68

第五章    投 标 邀 请	69

第六章    投标人须知资料表	71

第七章    合同特殊条款	72

第八章    货物需求一览表及技术规格	74

# 第一章    投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京工业大学。招标代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他招标代理机构。本项目的招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	本项目有不接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——密封条（格式）

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10. 	投标报价

10.1	本项目所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及免税，详见文件第八章描述。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费和进口产品的进口代理费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人在编制投标文件时应逐页排列页码并编写文件目录，文件目录标注页码应与逐页页码一致。

13.6	投标人应对投标文件进行胶粘装订，以保障投标文件的牢固完整。对未胶粘装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

13.7	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	投标人应按要求对投标文件进行密封，并在所有密封开启处粘贴招标文件规定格式的密封条（格式见附件）。

14.5	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.8	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19. 	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20. 	投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）	投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

评分权重：

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合商务（18分） | 投标文件完整性 （2分） | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、双面打印、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得2分；每有一处错误扣0.5分，扣完为止。 | 0-2 |
|  | 近两年与本项目相同或相似项目的销售案例 （注：签约日期为2017年1月1日至投标截止日） （10分） | 投标人具有与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。 注： 1.投标人需要提供近两年相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章）。 2.对于上述所有要求，不提供或提供信息不全的，不得分。 | 0-10 |
|  | 售后服务（6分） | 质保期限： 满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-2 |
|  |  | 质保期内服务： 1.售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 2.培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-4 |
| 技术性能 (50分) | 技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等（45分） | 综合技术性能均无负偏离基础上，每有一项有效正偏离，且能够提供有效的支撑材料的（指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件），得1分，最多得5分；未提供支撑材料或提供的支撑材料无法支撑正偏离响应的，得0分。 注：投标人应在明确标注技术支撑材料的具体参数位置，并在技术偏离表中写明。 | 0-5 |
|  |  | 综合技术性能全部响应招标文件要求，得满分。 综合技术性能有欠缺的： “*”号条款，每有一项负偏离，扣4分； “#”号条款，每有一项负偏离，扣2分； 未标符号条款，每有一项负偏离，每项扣1分； 最多扣40分。 | 0-40 |
|  | 供货、实施方案等（5分） | 审查投标人提供的供货、实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。供货、实施方案包括但不限于：供货方案、实施进度、人员配备、安装方案等。 供货、实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得5分； 供货、实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得3分； 供货、实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得1分； 未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 0-5 |
| 政策法规 2分 | 1、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 2、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |  |
| 报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审说明： (1)a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示具体哪项产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。 (2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。 (3)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |  |  |
| 注：漏报技术条款视为该项不满足招标文件要求。 |  |  |  |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3	涉及进口环节的货物，进口手续由采购人指定的进口代理公司办理。投标人的投标报价应已包含进口代理费用（外贸代理费收费标准：单个设备合同人民币100万（含）以下，3%包干操作。单个合同人民币100万以上，2%包干操作。）。

### 28．	履约保证金

28.1	中标人在签订合同后7个工作日内，按合同约定的方式向采购人提交合同总价　10%  的履约保证金。

28.2	如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（包含应用软件）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：北京工业大学

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：北京工业大学

货物名称、品目号和箱号：见外包装

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2   卖方应在合同规定的交货期 7 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7     装运通知

7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

7.3   在安装验收完成后，货物包装材料以及在安装过程中产生的废弃物由供应商带离北京工业大学。

### 7.4    在安装过程中需遵守《北京市安全生产条例》和《北京工业大学实验室安全管理规范》，报校内相关部门审批；因乙方违反安全条例而引起火灾或其它事故，由乙方负全部刑事责任及经济损失赔偿责任。

### 7.5    乙方的施工员工需与乙方有劳动关系，乙方负责按《劳动法》等有关规定支付其派往甲方的人员的工资等报酬和包括但不限于各种工伤险、意外伤害险等费用，并严格管理，如发生任何劳动纠纷、工伤事故等，乙方承担一切责任；

### 7.6    乙方应负责乙方所雇用的职工安全，做好培训及监督检查工作；乙方所雇用的职工发生任何人身安全问题和由于乙方管理疏忽造成的人员人身伤害及财产损失，甲方不承担任何责任和赔偿，均由乙方承担全部责任。

### 8     付款条件

详见《合同特殊条款》。

### 9     技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  7  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10    质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  10  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  15  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起保修 （按投标文件填写） 年。

### 11    检验和验收

11.1  在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2  货物运抵现场并完成安装后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3  买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1  如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2  在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13    延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14    违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15     不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 7-15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16    税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17    合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

17.2    诉讼费用除另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18    违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19    破产终止合同

19.1    如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20    转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21    合同修改

21.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22    通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23    计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24    适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25    履约保证金

25.1    卖方应在合同签订后 7个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价10％（或按双方约定比例）的履约保证金。

25.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.4    履约保证金应使用本合同货币，按支票、电汇形式提交。

25.5    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 26    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.3    本合同一式 六 份，以中文书写，具有同等法律效力。

# 第三章    政府采购合同格式（货物类）

## 北京工业大学政府采购合同

## （货物类）

项目编号：            （政府采购招标文号+包号）

合同编号：            （供应商自主编写）

项目名称：

货物名称：

买　　方：       北京工业大学

卖　　方：

签署日期：          年        月       日

（先别填写，最终审核后填写）

合　　　同　　　书

北京工业大学(买方)   招标项目 (项目名称)中所需 所需物品即招标的东西   (货物名称)经   (招标采购单位)以    号招标文件在国内  （公开/邀请）招标。经评标委员会评定         (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上内容请按投标文件填写 |  |  |  |  |  |

3、合同总价

本合同总价为   00.00    元人民币，人民币大写金额为 ……元整          。

4、付款方式

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额50%（即：￥00.00   ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价50%（即：￥ 00.00  ）的货款。同时10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保合格一年后无重大质量问题，且无违反合同约定行为的，质保金由买方无息退还卖方。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： 按招标文件填写

交货地点： 北京工业大学

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买 方：北京工业大学                  卖 方：     公司名称

名称：(印章)                         名称：(印章) 加盖合同章

20   年   月    日                   20   年  月   日

授权代表(签字)：                     授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

最终用户老师（签字）：

地址：北京市朝阳区平乐园100号       地址：

邮政编码：100124                     邮政编码：

电话：010-67392339                   电话：

开户银行：工商银行北京广渠路支行	  开户银行：一定核实准确

帐　　号：0200003709089028526		  帐　　号：一定核实准确

银行代码:

质量保证及服务承诺

跟投标文件一致（需满足招标文件质保要求）

技术参数

# 投标文件中的分项报价页

用户老师签字：

- 中标通知书

招标公司下发的纸板中标通知书的电子版扫描件（必加）

另：法人身份证复印件

企业法人身份证正反面扫描件（必加）

# 第四章    附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——密封条（格式）

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3-1　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

投标人授权代表签字___________________      投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件3-2   投标设备明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标设备明细表，可另页描述。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。

4. 供应商即指本项目投标人。

5.本表应单独提供excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件4　　　　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：__________________

授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具针对采购人或代理机构的资信证明原件或复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：证明材料应提供开标前3个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-11    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

说明：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13   招标文件要求的其他资格证明文件

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2. 与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

3. 招标文件“第八章”要求的其它资格证明文件

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对同类项目业绩作出说明，并附合同主要部分复印件（至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）。

## 附件9　　　　售后服务承诺书

## 附件10　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　密封条（格式）

--------------------------------密封条-------------------------------

（在封装处加盖投标人公章）

在（开标日期、时间 ）之前不得启封

递交至：

项目名称：

招标编号：

投标包号：

投标人名称：

投标人地址：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受 北京工业大学 的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB7043

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分1个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

购买时间：招标公告发布之时起至 2019 年 8 月 16 日（节假日除外），上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间）。

购买地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2019年 8 月 30 日　09：30 （北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2019年 8 月 30 日　09：30　（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第五会议室。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

- 招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标部

联系人：王爽

电  话：82373532

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京工业大学 地址：北京市朝阳区平乐园100号 联系方式：67391606 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金： 不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份（其中投标明细表应单独提供 excel的电子版，随电子版文件一同递交。） |
| 15.1 | 投标截止期：2019年 8月 30日 上午09：30 （北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2019年 8 月 30 日 上午09：30 （北京时间）。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第五会议室 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 个工作日内。 履约保证金金额：合同总价的 10% 。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：不超过10%。 |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京工业大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1 国产货物和进口非免税货物

合同签定生效后10个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥          ）的履约保证金，买方收到履约保证金并且在2019年财政资金到位后10个工作日内支付卖方合同总金额50%（即：￥         ）的货款，合同项目实施完成并验收合格后10个工作日内，买方支付卖方合同总价50%（即：￥             ）的货款。同时10%（即：￥            ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保合格且无重大质量问题，无违反合同约定行为时，质保金由买方无息退还卖方。

8.2 进口免税货物

按照买方的要求，买方、卖方与进口代理公司（由采购人指定）签署三方协议。

在卖方向买方提交卖方中标金额10%（￥              ）的履约保证金后，买方将中标标的金额的100%（￥            ）的货款支付到进口代理方帐户，进口代理方发货前向卖方开具合同价款 90% 的信用证。卖方负责货物安装验收工作，验收合格后，卖方给买方提供货物的验收报告。到货验收合格后，进口代理方凭最终用户签字盖章的验收报告向卖方电汇合同价款10%尾款。同时10%（￥           ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保期内合格且无重大质量问题，无违反合同约定行为时，质保金由买方无息退还卖方。（注：履约保证金比例以招标文件和投标文件为准）

8.3 材料费

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥      ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额30%（即：￥     ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价70%（即：￥      ）的货款，同时买方退还卖方合同总价10%（即：￥      ）的履约保证金。

9、 技术资料：合同生效后七日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10、质量保证：

10.3  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后15天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  招标文件第八章对合同项下货物的质量保证期有明确要求的，按照第八章要求执行。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、  索赔：

12.3  索赔通知期限：10天。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后 7 天内。

25、履约保证金及质保金：详见付款条件。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 是否接受进口货物及免税 | 项目总预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ★机械设计及自动化仿真平台 | 40 | 能够模拟设备实际工作环境，可以添加3D元件库（如通用传感器、传送带、气缸、按钮开关等）、2D原理元件库（如液压气动、电工电子、数字电路等机电元件）等控制单元，实现多领域联合仿真…… | 否 | 100 |
|  | 虚拟教学资源库 | 40 | 提供多种车铣磨镗钻虚拟设备,与虚实连接设备配套使用, 通过外部实体接线可以直接控制虚拟设备运动…… |  |  |
|  | 虚实连接设备 | 20 | 具备USB通讯接口，至少支持USB2.0，采样速率不低200kS/s，能够与仿真模型连接，并实现信号转换…… |  |  |
| 02 | 金属材料及热加工工艺教学系统 | 1 | 1． 机器人：6自由度机械臂+1电动转台，运动范围≥1000mm；旋转轴行程360 ˚。集成机械手控制器，最大载重≥8kg；重复定位精度≤0.05mm…… | 否 | 82 |
| 03 | 虚拟样机仿真协同教学平台软件系统 | 1 | 在沉浸式VR环境中实现人机交互仿真，使用者可在沉浸式环境中对机械设计原理样机验证、机械加工工艺的操作进行培训等…… | 否 | 88 |
| 04 | 大数据存储及数值仿真硬件平台 | 4 | 操作系统：不低于SUSE Enterprise Server 11 ；不低于SyBase PowerDesigner 16.0…… | 否 | 80.2 |
|  | ★线下工程实践验证平台 | 1 | 曝光面积：150mm×150mm 曝光波长：365nm 分辨力：0.8 μm～1μm（胶厚2 um的正胶）…… |  |  |
| 05 | 光纤信息与光纤通信综合实验系统 | 5 | 激光器波长：650±20nm， 功率：≤5mw，输出端口：FC/PC ； 1310/1550±20nm，功率：1～2.5mw，连续可调；输出端口：FC/PC…… | 否 | 39.598 |
| 06 | 精密测量综合实训系统 | 1 | 满足精密仪器系统测量实践 满足基于模型驱动的坐标测量编程实践 满足基于PC-DMIS的坐标测量编程实践…… | 否 | 27.122 |
| 07 | 伺服传动与控制教学平台 | 2 | 步进电机：两相混合式，24VDC，转矩1Nm，转速1500RPM，编码器1000线…… | 否 | 19.302 |
| 08 | 测控教学实验套件 | 6 | 具有高性能仪器程控操作控制器，支持LabVIEW RT和LabVIEW FPGA编程…… | 是 | 15.498 |
| 09 | ★测控电路综合实验箱 | 1 | 直流稳压电源：±5V/0.5A，±12V/0.5A和两路1.3～18V/0.5A稳压电源共五路，要求每路均有短路保护自动恢复功能…… | 否 | 33.48 |
|  | 工业自动化通用组态软件 | 8 | 单画面≥32000*32000，提供导航图可浏览大幅画面 支持画面自适应电脑分辨率的功能…… |  |  |
| 10 | 面向实物接口的软件编程训练模块 | 1 | 线阵相机≥4096X1 高速彩色面阵相机≥1280X1024 彩色物料筛选相机≥2448X2048…… | 否 | 20 |
| 11 | 开放式电液传动及控制综合实验平台 | 1 | 电气测控单元：PLC控制单元（电源AC220V/50Hz，控制电压为DC24V）、继电器控制单元、单片机控制单元…… | 否 | 35 |
| 12 | 典型机电设备拆分与联调训练模块 | 1 | 采购设备支持IEC61131-3编程环境，能够使用梯形图，结构化文本，顺序功能图，功能块图编程方式…… | 否 | 145 |
|  | 柔性加工生产线训练平台 | 1 | 一台模拟器可同时适用于：GMAW，FCAW,SMAW和GTAW等多种焊接方法，可实现通过一套中央服务器将多台模拟器组成一个局域网络，形成虚拟教室…… |  |  |
| 13 | 三维微力机械性能测试仪 | 1 | 对细胞进行大量的且多角度的微纳力学测试及微操作。 对细胞进行穿刺的穿刺力可以实现nN~mN量程的力学测试，且力学分辨率在10Hz下，≤±5nN…… | 否 | 50 |
| 14 | 数控系统网络通讯监控实验平台 | 1 | 具有模块化结构的数控系统，由HMI、PCU、NCU、DRIVE组成，其中NCK（CNC）、HMI、PLC、通讯模块以及驱动控制单元CU320全部集成在NCU单元中…… | 否 | 20 |
| 所属项目编号（CA）：PXM2019_014204_500035-JH001-XM001 |  |  |  |  |  |

第二节．技术需求

一、说明

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的实施方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）*号指标为核心指标，不满足将视为技术性能存在重大偏离。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

#3、授权要求

技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于10万元人民币的产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

4、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“★”。

5、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

二、技术要求（见下页）

01包

- 名称：机械设计及自动化仿真平台        数量：40套

- 设备存放地：实训楼7层727房间

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置： 否                   是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 机械设计及自动化仿真平台（配套资源库） | 设备参数，建议： - 具有网络版，支持许可证借出，此时可脱离网络环境使用。 - 能够模拟设备实际工作环境，可以添加3D元件库（如通用传感器、传送带、气缸、按钮开关等）、2D原理元件库（如液压气动、电工电子、数字电路等机电元件）等控制单元，实现多领域联合仿真。 - 具有通用三维建模软件读取接口，可导入三维建模软件模型，如Solidworks、ProE、Catia等。 - 具有脚本语言识别功能，支持C语言二次开发，能够利用脚本语言来控制虚拟设备。 - 可以设置模型轻量化，支持三维大型设备智能优化导入。 - 具有物理引擎，可添加各种物理属性，如重力、摩擦力、颜色等，可根据物理参数模拟实际物理效果，如干涉、碰撞、翻转等。 - 可添加各种运动能力，如直线匀速、加减速、旋转等运动，使其与真实运动动作一致。 - 具有高度人机交互性，可添加人机交互、控制面板等模块，支持在仿真环境中，可将鼠标作为人手对设备进行操作。 - 内置PLC程序编辑模块，可进行PLC编程练习，支持T形图、功能块图等形式。 - 可与实际PLC/单片机直接通讯，无需通过OPC，能够实现实际设备控制虚拟设备进行实际工作运动及控制仿真功能。 - 具有多品牌虚拟PLC驱动，可与西门子、欧姆龙、三菱等虚拟进行通讯，控制虚拟设备，可进行PLC编程练习。 - 可绘制设备运行轨迹，观测控制程序下设备的运行动态。 - 支持用户自定义开发元件库。 - 可以实现3D模型与2D原理图同步控制。 - 可与Proteus、Labview通讯，实现与Proteus、Labview的联合仿真。 - 具有VR接口，可与HTC VIVE通讯，模型可直接以VR视角运行，实现VR沉浸式仿真。 - 具有配套资源库，具有不少于60个模型库件，用户可快速搭建三维仿真系统。 - 具有与配套虚实连接器连接的接口，可进行多种控制系统的仿真运行，如电气回路控制、PLC控制等。 - 能够把虚拟案例转化为演示视频，视频存储播放时长不少于5min。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）在完成设备或部件的三维建模设计后，可通过该软件模拟设备实际工作环境，增加传感器、控制元器件等控制单元，可与实际控制系统、控制元器件等连接，对设计进行实际工作运动及控制仿真，可直接调用配套资源库的成品模型； （2）采购40套、厂家在签订合同3个月内到北京工业大学实训楼7层727进行安装调试 （3）厂家负责系统不少于5个工作日的集中培训； （4）合同签订后不少于1年的技术指导及系统服务； （5）如2年内系统出现新版本，免费进行系统升级； （6）根据招标参数指标进行验收，系统能够正常运行。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| （附件名称） | 与软件匹配的显卡40套(软件图形驱动基于NVIDIA公司图形驱动开发，其他芯片的显卡无法驱动，当前机房计算机显卡芯片为AMD公司的NVIDIA芯片：不低于GTX1050Ti，显存容量：不低于4G，接口类型PCI-E 3.0)；交换机1台（端口数量：48口，下行接口类型：以太网交换机，下、上行端口速率：千兆，尺寸：19英寸） |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后2年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内 |

- 名称：虚拟教学资源库        数量：40套

- 设备存放地：实训楼7层727房间

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置：是          是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 虚拟教学资源库 | 该资源库是指可以各提供一种规格的车、铣、磨、镗、钻等车床的虚拟模型、可以通过编程对其运动进行控制、用于训练学时对设备的控制编程。 提供多种车铣磨镗钻虚拟设备,与虚实连接设备配套使用, 通过外部实体接线可以直接控制虚拟设备运动，达到硬件接线和PLC接线教学训练的目的。虚拟设备可接受实际硬件的指令信号，同时也可返回其采集的信号到外部硬件指示，虚拟设备仿真环境支持各种物理属性（摩擦力、重力、速度、加速度、惯性等），使得仿真测试的结果真实，得到的数据与效果更为真实可靠。提供接线训练设备对象的多样性,包含: 1. 普通车床电气接线控制, 用虚拟模型代替真实车床，练习控制电路部分接线，实现真实控制电路控制虚拟模型; 2. 磨床电气控制,用虚拟模型代替真实磨床，练习控制电路部分接线，实现真实控制电路控制虚拟模型; 3. 摇臂钻床电气控制, 用虚拟模型代替真实钻床，练习控制电路部分接线，实现真实控制电路控制虚拟模型； 4. 立式铣床电气控制, 用虚拟模型代替真实铣床，练习控制电路部分接线，实现真实控制电路控制虚拟模型； 5. 镗床电气控制,用虚拟模型代替真实镗床，练习控制电路部分接线，实现真实控制电路控制虚拟模型。 6.应配有相应的培训讲义、使用手册等学习资料。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）采购40套、厂家在签订合同3个月内到北京工业大学实训楼7层727进行安装调试 （2）厂家负责系统不少于5个工作日的集中培训； （3）合同签订后不少于1年的技术指导及系统服务； （4）根据招标参数指标进行验收，系统能够正常运行。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后2年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内 |
| 特殊要求 | 与机械设计及自动化仿真平台配套使用 |

- 名称：虚实连接设备        数量：20套

- 设备存放地：实训楼7层727房间

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置：否        是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 虚实连接设备 | 设备参数，建议： 通过外部实体接线可以直接控制虚拟样机运动，达到硬件接线教学训练的目的，实现虚实结合的实验教学方式。 1、具备USB通讯接口，至少支持USB2.0，采样速率不低200kS/s，能够与仿真模型连接，并实现信号转换； 2、提供不少于24路输出与24路输入信号； 3、标准螺钉接口端子不少于40端； 4、能与各种品牌的PLC或其他电气设备进行接线使用； 5、能实现实际电气硬件部分与计算机内虚拟仿真模型的信号传递。 6、连接器配套实验网孔板，可用于安装PLC、接触器、继电器、按钮开关、信号灯等元器件，进行电气接线练习与硬件编程练习。 7、网孔板部分供电采用直流24V。 8、连接器配备两路计数器，可用于脉冲信号的读取，利用脉冲信号控制虚拟模型进行动作。 9、网孔板参考尺寸：宽70cm*高65cm。 10、每套连接器配置2台PLC设备。 11、连接器外壳具有高强度封装，环保、安全不易损坏。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备连线规范、强电不得有裸露点，机械结构安全可靠； （2）采购20套、厂家在签订合同3个月内到北京工业大学实训楼7层727进行安装调试 （3）厂家负责系统不少于5个工作日的集中培训； （4）合同签订后不少于1年的技术指导及系统服务； （5）根据招标参数指标进行验收，系统能够正常运行。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后2年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内 |
| 特殊要求 | 与机械设计及自动化仿真平台配套使用 |

02包

- 名称：金属材料及热加工工艺教学系统      数量：1 台（件）或（套）

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置： 否                     是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 金属材料及热加工工艺教学系统 | 设备参数要求： 夹持系统： - 机器人：6自由度机械臂+1电动转台，运动范围≥1000mm；旋转轴行程360 ˚。集成机械手控制器，最大载重≥8kg；重复定位精度≤0.05mm。 - 控制器：控制柜紧凑型，控制硬件有多处理器系统、PCI总线、大容量闪存、停电备用电源、USB存储接口；控制软件有成熟可靠的实施OS、高级RAPID编程语言、PC-DOS文本格式、预装软件、提供DVD版本；电源220V，50/60Hz;控制柜尺寸≤450×320×491mm。 - 夹具：模块化夹具，易于设计与安装。 - 可扩展性：能够进行手眼标定，实现与三维测量装置联动，从而实现自动三维测量。 观测系统： - 具有实时MIA特性，能轻松移动载物台，进行全景摄影。 - 具有150X物镜倍数，视场数达22，组合明场与暗场照明方法，定向暗场光线照射金相组织样品。 - 具有模块化结构，加上各种特殊的小型照明器和固定装置，使其可以直接用于偏光等环境下观测。 分析模块： - 兼容Deform有限元工艺仿真系统以前版本。 - 用于分析金属成形及相关工业各种成形工艺和热处理工艺，对模具磨损情况进行分析。 动态特性测试系统： - 驱动模块：为测试轴的抗扭能力和收集减速器振动参数，采用卧式封闭式交流三相异步电机用于驱动，考虑到轴最小直径范围为25mm～35mm，为提供相应的扭矩和转速，电机应满足额定功率8kW～10kW，额定转速为800转-1200转。 - 负载模块：为模拟相应的负载，采用扭矩加载器作用于减速器负载端，实现扭矩添加，工作范围20Nm～30Nm。 - 联轴器：主要用于传递扭矩和连接，主要包括扭矩加载器和减速器的相连和传递扭矩，减速器与电机的相连和传递扭矩，工作范围25mm～35mm。 - 激光转速传感器：利用激光反射原理，获得轴的转动信号，以测量轴的转速。工作电压+5V，响应频率0.1Hz～20kHz，应用距离5cm～20cm，输出信号为幅度稳定的方波。 - 扭矩传感器：根据减速器需要，选用应变型扭矩传感器，测量范围0~100Nm，工作转速0~1000r/min，测量精度≤±0.5%F·S，电源电压±24V - 振动传感器：为测量减速器箱体振动情况，选用磁吸式振动传感器，灵敏度30m/mm/s±5%，频率响应5Hz～500Hz，工作电压24V，测量范围0~20mm/s，自振频率10Hz。 PLC控制模块：针对测试过程中产生的数字量和模拟量的收集与输出过程，使用信号模块DI、DO、AI、AO系列的各一台，用于收集和输出数据；采用S7-1500CPU和工控机进行控制与数据传输：在工控机上，用软件进行编程控制，并通过CPU模块与工控机设备之间的以太网通讯完成实时的控制与数据收集,采集、处理转速、扭矩、功率等数值。 - 上位机监控模块：使用触屏控制模块进行监控，触屏控制模块通过以太网协议分别与工控机和PLC控制模块相连；在工控机中的博图系列软件生成WinCC Advanced项目，可通过项目中的HMI界面编辑对触屏控制模块进行编辑，显示和存储转速、扭矩、功率等数值，对于每个测量参数进行上下限报警值设定。 教具： - 具有一定典型性，金属晶体结构及金相组织教具在教学上都有直观的典型性。 - 直观展示金属晶体结构及金相组织概念的本质，形象结束金属晶体结构及金相组织的现象和实质。 - 具有一定的实践性，金属晶体结构及金相组织教具可以带来实践性知识，通过金属晶体结构及金相组织教具学习，更加清晰发现金属晶体结构及金相组织的本质。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 润滑油 | 46#耐磨液压油, 压强参数1MPa |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后15个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 培训及售后服务 | 提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训，质量保修期内设备运行过程出现问题到指定地点进行解决。 |
| 备注 | 该货物为非进口产品，报价为含税价。 |

03包

- 名称：虚拟样机仿真协同教学平台软件系统    数量：1 台（件）或（套）

- 设备存放地：机电楼215B

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置：否                       是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 虚拟样机仿真协同教学平台软件系统 | 该软件系统与已采购硬件系统（Barco）配合使用，组成完整的机械工程虚拟样机仿真协同教学平台。在沉浸式VR环境中实现人机交互仿真，使用者可在沉浸式环境中对机械设计原理样机验证、机械加工工艺的操作进行培训等，为本科教学及科学研究提供科学、高效工具。其主要软件模块包含但不限于如下： - 主控计算机模块 - 基本模块； - 刚体运动学模块； - 实时渲染模块； - 动画编辑模块； - 可视化编程模块； - 工作空间模块； - 渲染计算机模块 - 基本模块； - 刚体运动学模块； - 实时渲染模块； - 动画编辑模块； - 可视化编程模块； - 工作空间模块； - 模型转换接口模块 - Connect Pro/Engineer 主要功能指标与参数： （1）总体要求： 1）提供专业的大模型处理引擎，提供大模型数据整理、模型结构树显示、管理和操作工具，可实现超大规模数据量的实时显示支撑能力，实现对于巨大、复杂产品的完整虚拟样机模型应用。 2）提供对系统资源的调用和管理及显示优化；提供用户图形用户界面（GUI）；提供软件基本操作功能，如漫游、剖切、标记、标注、测量等。 3）能够实现沉浸式立体显示、交互、虚拟现实开发和展示功能，每通道分辨率不低于1920×1200像素的立体显示。 4）采用1:1的真实尺寸展示，能完成实时可视化评审，具有逼真色彩、光照、真实和良好的展示效果。 5）能够实现Pro/E软件三维模型不经过数据转件直接在线导入，数据模型导入后可以保存在本地。 6）支持不低于16倍的抗锯齿显示；支持实时动态光影技术；支持多材质、多纹理贴图技术。 7）支持大模型，模型不少于1亿面片数和不少于5万节点数。 （2）应用功能要求 1）软件界面 软件需要提供良好的图形用户界面，操作界面简便易操作，以及需要对各运行硬件平台的支持，模块提供软件基本功能和显示优化功能。图形用户界面包括了模型结构树窗口及模型结构数管理和操作工具，支持查看模型属性，对模型进行分类管理。具体包括系统资源和调用和管理、软件功能的管理等功能。 2）刚体运动学模拟 软件需要具备物理仿真引擎，其内置的基于模型几何的边界算法和机构运动学求解器可实现模型物理属性的定义、编辑和取消，使数字样机具有更真实的物理属性，实现超复杂机构的运动学仿真，具体包括动态干涉检查、模型行为约束、机构运动学等功能。 3）动画编辑 软件需要具备记录和保存装配仿真人机交互场景和过程数据。保存并记录单个部件以及装配体的行为动画，支持对关键帧的编辑、修改以及翻转，支持多层次的复合运动。可将行为动画模块创建的素材按照时间的顺序，将单个动作进行编辑，生成设定的操作序列。用于渲染及播放行为活动模块所生成的动画。支持行为路径的显示，并可将该路径导出为开源数据格式。模块支持多个视频轨及多种重复模式，可用于编辑复杂的动画。 4）流程管理 软件需要支持对流程进行分配管理，实现不同工序、工步的快速记录和切换。流程通过分配组对象，用详细精确的配置来定义整体产品和资源流程的各个状态。 5）产品渲染 软件必须支持渲染功能，可提供光源、材质、阴影及反射影响等效果，高性能、高速的处理复杂模型的可视化，光源、材质可实时改变，也可仿真某一时刻的光源特性。 6）Pro/E模型读取 软件能够直接导入Pro/E三维模型。并支持fbx,ojg,json三种中性格式数据的导入。 7）脚本开发 软件需要具备开发接口，可利用脚本进行二次功能的实现。 8）能够保证系统在高清立体沉浸式环境下展示，并且需要各渲染节点能协调多通道显示设备的同步输出和对集群可以便捷管理。 9）能够对任意零部件的任意位置增加标记信息，并且支持中文备注；具备距离测量功能，包括任意两点间距离。 10）提供六自由度剖切显示功能，可实时任意调整剖切面，任意定义各零部件的被剖切性、剖切界面颜色等。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）采购机械工程虚拟样机仿真协同教学平台软件系统1套、采购项目交付地点为北京工业大学机电楼215B； （2）提供机械工程虚拟样机仿真协同教学平台软件系统安装调试服务、不少于5个工作日基础培训。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 在北京工业大学进行验收 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内 |

04包

- 名称：大数据存储及数值仿真硬件平台        数量：4 台（件）或（套）

- 设备存放地：一教3层331房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置：否                        是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 大数据存储及数值仿真硬件平台 | 设备参数，建议： 1、CPU：单颗不少于12核心24线程，主频：≥2.3GHz，三级缓存：≥16M。 2、内存：≥256GB。 3、系统硬盘：≥480GB SATAIII 企业级SSD硬盘×1块。 4、数据储存：≥1.2TB SAS 2.5英寸 10K 热插拔企业硬盘×3块。 5、GPU：性能不低于NVIDIA Tesla P4，独立显存：≥8GB；256bit、3D API：DirectX 12。 6、网卡控制器：4×GE电口。 7、PCIE扩展：≥10个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡。 8、系统管理：板载BMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个1Gbps RJ45管理网口(支持NCSI功能)。 9、操作系统：不低于SUSE Enterprise Server 11 （需安装调试） 10、不低于SyBase PowerDesigner 16.0（需安装调试） |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）能够实现较大计算量的仿真计算和数据存储，满足多用户的计算和数据传输需求； （2）采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （4）采购设备1套、采购设备的交付地点为北京工业大学，交货时间：合同签订后3月内； （5）五年硬件保修，五年硬件上门服务。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 电源 | 两个900W热插拔冗余电源，1+1冗余 |
| 配件 | 2U机架式滑轨 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后5年 |
| 安装调试及验收 | 货到后1个月内，到北京工业大学免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内 |

- 名称：线下工程实践验证平台        数量：1 台（件）或（套）

- 设备存放地：一教1层140房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置：否                是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 线下工程实践验证平台 | - *曝光面积：150mm×150mm - 曝光波长：365nm - *分辨力：0.8 μm～1μm（胶厚2 um的正胶） - 对准精度：≤±0. 6μm - 掩模样片整体运动范围：X：15mm;Y:15mm - 掩模尺寸：76.2mm、101.6mm、127mm、177.8mm - 样片尺寸：直径f15mm～f150mm（各种不规则片），厚度0.1mm～5mm(可拓展至15mm) - 曝光方式：定时（倒计时方式），0.1s～999.9s - 具备真空接触曝光、硬接触曝光、压力接触曝光，以及接近式曝光四种功能 - 照明不均匀性：≤ 2.5%（f100mm 范围） ≤5%（f150mm范围） - *双目双视场对准显微镜：既可通过目镜目视对准，也可通过CCD+显示器对准，光学合像，光学最大倍数400倍，光学+电子放大800倍，物镜三对：4倍、10倍、20倍，目镜三对：10倍、16倍、20倍 - 调平接触压力通过传感器保证重复 - *数字设定对准间隙和曝光间隙 - *具备压印模块接口，也具备接近模块接口 - 掩模相对于样片运动行程：X: ±5mm; Y: ±5mm; q: ±6 ˚ - 最大胶厚：500um(SU8胶) - *光源平行性：1.2° - 曝光能量密度：>18mW/cm2 - 冷却方式：循环水+风冷 - 曝光面温度：<30°C - *汞灯功率：1000W（直流） |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）可以制作高精度芯片模板； （2）套刻精度符合行业相关标准； （3）采购设备1套、采购设备的交付地点为北京工业大学，交货时间：合同签订后3月内； （4）各模块齐备、能够完善安装且用户能够掌握使用方法为基本验收标准； （5）提供完善、及时的售后服务。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 报价单 | 数量：1 |
| 装箱单 | 数量：1 |
| 光盘 | 数量：1 |
| 产品手册 | 数量：1 |
| 使用手册 | 数量：1 |
| 质量保修期 | 验收合格后3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后1月内，到北京工业大学免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |

05包

- 名称：光纤信息与光纤通信综合实验系统  数量：5 台（件）或（套）

- 设备存放地：基础楼2层209房间

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置：否                    是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 光纤信息与光纤通信综合实验系统 | 设备参数： 1、 激光器波长：650±20nm， 功率：≤5mw，输出端口：FC/PC ； 1310/1550±20nm，功率：1～2.5mw，连续可调；输出端口：FC/PC； 2、可见光功率探头：中心波长：650nm，最大输入功率≥5.5mw； 3、红外探头：响应波长范围：800～1700nm； 最大输入功率：≥4mw，校准波长：1550nm/1310nm； 4、光纤数值孔径参数：多模光纤跳线：纤芯直径62.5um；长：1米； 5、光纤机械光开关：插入损耗：1310/1550 P1→P2 0.56/0.54 dB ，P1→P3 0.53/0.47 dB ;回波损耗＞50dB ；开关速度：≤8ms ； 6、高隔离度光纤隔离器：最大插入损耗：0.35dB ；回波损耗：≥50dB ；隔离度：≥30dB ； 7、光纤耦合器：分光比：50% : 50% ；最大插入损耗1310/1550: 3.3dB ; 8、光纤波分复用器：隔离度：1310nm ：31.8% ；1550nm ：34%；插入损耗：1310nm ：0.30%；1550nm ：0.34% ； 9、光纤可调衰减器：0～30db可调； 10、光纤温度传感器：测温范围：-40℃°～260℃，精度≤1%； 11、光检测灵敏度高，实际测试指标约-40dBm； 12、可建立临时应急通信系统（点对点距离大于50公里），可传输PCM电话、同步数据（速率：2.048Mbps），计算机数据、模拟图像等业务。 *13、语音识别/声控芯片：内置单声道mono 16-bit A/D 模数转换；内置双声道stereo 16-bit D/A 数模转换；内置 20mW 双声道耳机放大器输出；内置 550mW 单声道扬声器放大器输出；支持并行接口或者 SPI 接口；内置锁相电路 PLL，输入主控时钟频率为 2MHz - 34MHz；工作电压：(VDD: for internal core) 3.3V；48pin 的 QFN 7×7 标准封装；省电模式耗电：1uA； 14、TF卡(MICRO SD 卡)：存储空间512M； 15、喇叭：直径5cm；负载电阻8欧；额定功率1W；厚度1.1 cm； 16、麦克风：3.5mm迷你麦克风；灵敏度52db； *17、光纤收发器：额定电压:DC 5V; 物理接口：DB9串口接口与SC接头；RS-232数据传输速率： DC-250Kbps； 18、单模光纤跳线：接口：SC-SC单模光纤跳线；类型：单模；工作波长：1310-1550nm；纤芯直径：9μm。 |
| 采购需求 | 设备实现功能: - 光纤光学基本知识 1）光纤激光器与光纤的耦合实验； 2）光纤传输损耗性质及测量实验； 3）光纤数值孔径（NA）测量实验； - 半导体激光器特性实验 1）半导体激光器阈值实验； 2）半导体激光器效率、串联电阻和背光电流的测量； 3）半导体激光器的调制特性实验； 4） 半导体激光器的结发热效应实验； - 光纤无源器件 1）光纤转换器测试实验； 2）光纤变换器测试实验； 3）光纤耦合器测试实验； 4）光纤隔离器特性测试实验； 5）波分复用器和解复用器测试实验； 6）可调光纤衰减器测试实验； 7）光纤机械光开关特性测试实验； - 光纤传感实验 1）M-Z光纤干涉实验； 2）光纤温度传感实验； 3）光纤压力传感实验； - 光纤通信实验 1）多模光纤特性测量； 2）单模光纤特性测量； 3）法兰盘特性测量； 4）衰减器特性测量； 5）光分路器特性测量； 6）光波分复用器特性测量； 7）回波反损测量； 8）光波长测量； 9）扰模器制作； 10）PI特性测量； 11）光源稳定性测量； 12）模拟信号光调制； 13）模拟信号光接收； 14）图像信号传输； 15）CMI码型变换实验； 16）接收定时恢复电路实验； 17）消光比测量； 18）加扰码实验； 19）5B6B码型变换实验； 20）光时域反射测试仪； 21）CDMA扩频调制解调实验； 22）AMI／HDB3终端接口实验； 23）同步数据接口实验； 24）异步数据接口实验； 25）CMI传输系统测试； 26）5B6B线路编码通信系统综合测试； 27）CDMA传输系统测试； 28）在线误码测试； 29）计算机数据传输系统测试； 30）光纤传输系统抗干扰性能测量； 31）同步数据通信系统测试； *6、智能语音光纤通信设计实验（提供实验演示视频） 本实验主要涉及语音识别，光纤通信，和智能灯控三部分，利用语音识别电路将语音口令转化为电信号，信号通过远距离数据传输的光纤发送给主控电路，需体现最终主控电路根据解析出的口令来实现控制LED灯的开关、亮度的切换以及颜色的切换。并体现出实现声音信号-电信号-光信号-电信号的一个数据传输与转化的过程。通过本实验，能够让学生进一步学习声光电的数字传输与转化应用，以及光纤通信的优势。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后三年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 特殊要求 | 演示视频应用U盘形式提供并单独密封，在封面上注明“演示视频”随投标文件一同密封递交。文件递交截止时间后拒绝接收一切与投标相关的材料。 |

06包

- 名称：精密测量综合实训系统               数量：1 套（件）或（套）

- 设备存放地：基础楼2层202房间

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置： 否                       是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 精密测量综合实训系统 | 概述 该系统用于大学生课程的教学实验平台建设，精密仪器设计相关的实践平台。该系统在加强学生对精密仪器系统的认知的同时，能够提高学生创新性的实践动手能力。 实验内容要求 （1）满足精密仪器系统测量实践 （2）满足基于模型驱动的坐标测量编程实践 *（3）满足基于PC-DMIS的坐标测量编程实践 |
| 采购需求 | 技术参数要求 1、桌面型三坐标实训机，使用与工业级三坐标相同的核心零部件，满足院校实训要求 *2、设备行程：X=400mm，Y=400mm，Z=300mm 3、设备精度：长度测量最大允许示值误差G/M检测方法依据CMMA检测标准;G/M≤5.0 + L/200μm； 重复性测量精度示值误差R依据精度：R≤5.0μm 4、工作台承重：≥150Kg 5、设备总重： ≤ 260Kg *6、设备外观尺寸（mm）：≤720×880×1850 7、技术特点： #开放式悬臂式结构，操作空间大，便于学习 固定式工作台，承重能力强 *高分率金属光栅尺及读数头，分辨率≤0.078μm *采用直流伺服电机和丝杠传动系统，传动效率高，维护方便 金属直线导轨，无需压缩空气 采用专业测量控制系统 *配备专业测量软件，软件算法经过PTB认证 可选择各种手动触发测头 运行速度：三维最大速度≥173mm/s;三维最大加速度≥173mm/s2; 8、环境要求： 实训使用温度范围：10℃～-45℃ 空气相对湿度：10%～-90% 电压：220V 频率：50Hz 最大功率：600VA 接地电阻：<4Ω 9、通用测量软件： #9.1增加机器设备的CAD模型，包括桥式机、悬臂机、龙门机、影像测量系统、CNC等全面的测量设备类型。 9.2操作面板： 9.3能够直接从CAD中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程，简单便捷，且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误。 #9.4无需打开对话框，只要在CAD特征上单击，即可快速创建自动特征。 #9.5支持多种格式CAD文件。不仅可以直接使用如IGES或者STEP格式的通用CAD文件；通过DCI(直接CAD接口)或者DCT(直接CAD编译器)，也可以直接使用UG、CATIA等软件的原始数模文件。 9.6提供测头路径动画,利用动态的测量机模型，基于工件和夹具CAD自动检查测头碰撞。 #9.7可以对CAD实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体，或者添加网格等操作。 9.8“一键式”自动创建手动/自动坐标系 3D智能安全区域的编程功能。 9.10基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 #9.11完全遵循国际GD&T评价标准，全面涵盖ISO及ASME Y14.5等标准。 9.12可测量的几何元素：包括点、线、面、圆、圆柱、球、圆锥等, 并能自动识别测量特征 9.13可测量的几何元素的组合：包括距离、角度、交点、截圆、连接直线、连接平面、对称平面、垂线、平行线等。 #9.14提供了功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度、圆锥度以及各种复杂曲面的轮廓度等。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动。 10种默认类型的检测报告及定制报告功能，满足各层次用户对测量报告的需求。 PTB与NIST完全认证 9.17从自动特征上提取特征点，方便特征点尺寸评价，同时，缩短大尺寸特征上矢量点的测量路径； 9.18 参数设置界面简洁，界面小巧，可快捷键激活 #9.19快速特征再“加速”：一次创建多个圆/圆柱特征(同尺寸)，，同一个曲面甚至几个曲面上所有同尺寸的圆和圆柱特征即刻创建。； 9.20软件支持多核CPU多线程应用，CAD导入更快速； *9.21软件持续加深与其他软件的无缝衔接, 联合CAM、SPC产品线:嵌入更为方便的Q-DAS接口; 提供VISI CAM软件的CAD 直接转换器(DCT) |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后一年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月内 |
| 特殊要求 | 投标人需对所提供的产品技术方案、原厂售后服务承诺加盖原厂公章。 |

07包

- 名称：伺服传动与控制教学平台        数量：2 台（件）或（套）

- 设备存放地：基础楼+二层+202

- 是否为进口设备：是

- 是否为辐射装置： 否                 是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 多电机平台 | 提供步进电机、直流无刷电机、直流伺服电机、交流同步电机，以及集成安装支架： 1）步进电机：两相混合式，24VDC，转矩1Nm，转速1500RPM，编码器1000线； 2）直流无刷电机：24VDC，额定功率63W，额定转速3000RPM，峰值电流9.6A，4对磁极，3相，带霍尔传感器； 3）直流伺服电机：24VDC，额定功率64W，额定转速3000RPM，额定电流4A，编码器1000线； 4）交流伺服电机：36VDC，额定功率100W，额定转速3000RPM，额定电流4A，编码器1250线。 |
| 驱动器箱 | 提供步进、直流无刷、直流伺服、交流伺服功率驱动板，以及集成安装箱： 1）步进驱动：8～35VDC，驱动电流最大3A，电流分辨率≤0.2A， 具有自动半流、低压关断、过流保护和过热停车功能； 2）直流无刷驱动：12～36VDC，驱动电流最大4A，电流霍尔传感器供电5V，过压过流指示； 3）直流伺服驱动：12～36VDC，驱动电流最大4A，电流霍尔传感器供电5V，过压过流指示； 4）交流伺服驱动：12～36VDC，驱动电流最大4A，电流霍尔传感器供电5V，过压过流指示。 |
| 快速原型仿真器 | CPU：双核处理器，主频866MHz，运行VxWorks实时操作系统； 内存：4GB DDR3 SDRAM； 文件存储器：≥16GB SD卡； 计算机接口：1路10/100/1000M自适应网口，2路USB2.0接口； I/O通道： 1）8通道DA输出：16位分辨率，50k刷新率，输出副值-10V～+10V，最大驱动电流8mA； 2）8通道AD输入：16位分辨率，200k采样率，输入范围-10V～+10V，输入阻抗100kΩ； 3）32通道DIO：每8通道一组，整组方向可设置；电平标准为5V CMOS/TTL；DI模式下，每通道支持离散信号采集、PWM信号采集、脉冲采集；DO模式下，每通道支持离散信号输出、PWM信号输出、脉冲输出； 4）3通道增量式编码器输入：A、B和Z信号接入，RS422电平； 5）1通道霍尔传感器输入：U、V、W信号接入，RS422电平。 |
| 实时仿真软件包 | 1）主控软件： 对整个仿真平台的工作流程进行管理。提供多工程管理、模型自动下载、运行控制、模型状态监视、在线参数修改、数据存储及后处理等功能。 2）目标代码生成模块： 集成于Matlab Simulink环境中，实现由Matlab Simulink模型自动生成VxWorks目标代码。该模块提供了代码生成选项的配置接口，集成了编译环境，支持x86、PPC和ARM系列处理器。可选GNU或DIAB编译器。 3）功能模块库： 集成于Matlab Simulink环境中的功能模块库，是对Simulink工具箱的补充和扩展，提供了系统中所用硬件的Simulink封装模块，使用户能够直接将硬件I/O功能集成到Simulink模型中，设计硬件在回路仿真模型。 4）实时仿真支持组件： 运行于VxWorks操作系统之上的仿真引擎。实时仿真支持组件启动一组任务，包括命令通讯任务、FTP任务、数据通讯任务、存储任务、模型调度任务等，为模型目标代码的加载、运行、监控提供基础环境。 |
| 质量保修期 | 验收合格后2年 |
| 售后服务 | 1、在设备的质保期内卖方应该无偿修理以及免费提供备件，如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，卖方应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由卖方承担。 2、在设备的质保期外卖方无偿提供设备的终身维护维修、软件升级服务。配件费用按成本价收取费用，免人工费。 3、2小时内响应，48小时到达现场。 4、提供免费安装、调试和培训；应使用人的需求，每年至少培训一次。 5、卖方需明确培训服务内容。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |

08包

- 名称：测控教学实验套件        数量：6套

- 设备存放地：基础楼2层210房间

- 是否为进口设备：是                     是否办理免税：是

- 是否为辐射装置：否                     是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 测控教学实验套件 | 基于项目式学习的跨学科工程教学实验解决方案，集成了多合一仪器、可编程I/O测量、嵌入式设计、以及互联网远程教学技术，服务于工程基础和综合系统设计教学。 测控教学实验套件包括： - 实验套件可通过USB、以太网或WiFi与计算机连接程控； - 具有高性能仪器程控操作控制器，支持LabVIEW RT和LabVIEW FPGA编程； - 具有Xilinx Z-7043 FPGA芯片； - 具有USB2.0接口、千兆以太网接口； - WiFi规格应符合802.11/n规范，具有2.4GHz频段以及5GHz频段； - 实验套件的内存不小于512MB，总线位宽≥16bits，频率≥ 533MHz； - 实验套件包括下列功能：示波器、函数和任意波形发生器、数字万用表、可变电源、逻辑分析仪和模式发生器、电流电压分析仪、波特分析器； - 具有下列输入输出接口：模拟输入、模拟输出、数字输入/输出、固定电源； 具有2组可独立操作的模拟信号输入通道，每组具有8个单端输入通道或4个差分输入通道； - 模数转换器≥16bits，最大采样率≥1MS/s，具有1V、2V、5V、10V输入量程，通道带宽≥500kHz； - 模拟输入通道阻抗不小于1G欧姆，并且具有超压保护功能； - 具有4个可独立操作的模拟信号输出通道； - 数模转换器≥16bits，最大采样率≥1.6MS/s，输出量程10V； - 具有40个数字输入输出通道，逻辑电压5V输入3V输出，保护电压30V； |
|  | - 数字通道应支持4MHz的SPI总线、100kHz的PWM信号、100kHz的正交编码输入以及400kHz的I2C总线； - 具有直流电源，最大可输出15V直流电，最大电流≥500mA； - 具有直流电源，最大可输出5V直流电，最大电流≥2A； - 具有直流电源，最大可输出3.3V直流电，最大电流≥310mA； - 具有4个示波器通道，采样率≥100MS/s，垂直分辨率14bits，带宽50MHz，通道阻抗1M欧姆； - 具有2个任意函数发生器通道，采样率≥100MS/s，垂直分辨率14bits，带宽15MHz； - 具有16个逻辑分析仪通道，最大采样率≥100MS/s； - 数字多用表应具有交直流电压测量、交直流电流测量、电阻测量、二极管电压测量、二极管通断测量功能； - 数字多用表读数应不小于4.5位，采用标准香蕉头接口； - 具有伏安特性分析功能，扫描电压-10V至+10V，最大电流≥30mA； - 可测量50pF至500uF电容，最大信号频率≥10kHz； - 可测量10uH至100mH电感，最大信号频率≥100kHz； - 具有模块化应用板，包括原型实验默认应用板，可提供多种特定领域的应用板； - 具有完善的可支持Labview的驱动及应用程序接口。 |
| 采购需求 | （1）满足大四本科生课堂实验的需求； （2）应满足国家相关技术标准与安全标准； （3）采购数量为6台，自合同签订后的30日内，在北京工业大学交付； （4）质保期内，由于供应商产品的质量原因，造成仪器设备故障及损坏，概由供应商无偿负责解决（消耗品除外）。若仪器出现故障，供应商国内工程师保证做到及时响应，若通过电话或传真、邮件等不能解决问题，供应商工程师保证72小时内到达现场等； （5）依照北京工业大学设备验收标准进行，且能够稳定运行《仪器智能化技术》课程内的四个实验； |
| 质量保修期 | 验收合格后3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1月 |
| 特殊要求 | 无 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

09包

- 名称：测控电路综合实验箱        数量：20套

- 设备存放地：基础楼+2层+210号

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否            是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 测控电路综合实验箱 | 设备参数： 总体要求每台为模块化设计，既要有各种功能电路模块，还要有电源、函数信号发生器、六位数显频率计、交/直流数字电压表、传感器和数据采集等模块； 1.直流稳压电源：±5V/0.5A，±12V/0.5A和两路1.3～18V/0.5A稳压电源共五路，要求每路均有短路保护自动恢复功能。 2.函数信号发生器：频率范围2Hz～2MHz输出幅度峰峰值为0～16VP-P。可输出正弦波、方波、三角波共三种波形，由琴键开关切换选择，输出频率分七个频段选择，输出衰减分0dB、20dB、40dB、60dB四档，由两个“衰减”按键选择。 3.六位数显频率计：本频率计的测量范围为1Hz至10MHz，有六位共阴极LED数码管予以显示，可监示信号源的输出频率及外测输入信号的频率。 4.交/直流数字电压表（相当两只表功能） (1)直流数字电压表：范围0～20V，分200mV、2V、20V三档，直键开关切换，三位半数显，精度0.5级。 (2)数字式真有效值交流毫伏表：测量范围0～20V，分200mV、2V、20V三档，直键开关切换，三位半数显，频带范围10Hz～1MHz，基本测量精度±0.5%±2个字。 5.测控模块 *所有实验模块采用统一尺寸：148mm×118mm（长×宽）。实验模块由一次性成型的工程塑料保护外壳和单元电路板组成，设置五个金属弹性插脚，可牢固的插到主板上，并由金属弹性插脚给单元电路供电，电路板电路图示直观明了，易于学生理解。 一、测控电路单元包括： 1.通用电路单元； 2.差动放大单元； 3.同相交流放大单元； 4.双/三高共模抑制比放大电路单元 5.频率调制/鉴频单元； 6.调幅/解调单元； 7.反相滞回比较器； 8.窗口比较器； 9.开关电容滤波器； 10.精密全波整流单元； 11.自举组合电路； 12.移相电桥单元； 13.脉宽调制单元； 14.开关式调制单元； 15.波形转换单元； 16.全波相敏检波单元； 17.分频单元； 18.负载单元； 19.电阻链分相细分电路单元； 20.锁相环单元； 21.可控硅调压单元； 二、可完成的测控电路实验包括： 1.差动放大器实验 |
|  | 2.信号放大电路实验 3.信号运算电路实验 4.电压比较器实验 5.电阻链分相细分实验 6.幅度调制及解调实验 7.调相电桥实验 8.脉宽调制电路实验 9.调频及鉴频实验 10.开关电容滤波器实验 11.开关式相乘调制及解调实验 12.精密整流全波检波实验 13.开关式全波相敏检波实验 14.锁相环单元实验 15.分频器实验 16.锁相倍频实验 17.可控硅触发调压实验 三、传感器模块包括: 1.应变传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长≤274mm，宽≤198mm，高≤50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长≤254mm，宽≤178mm （3）应变传感器：量程1Kg，灵敏度1mV/V/Kg，电阻350欧，非线性0.02%FS，传感器安装在模块上 （4）仪表放大器：由3个OP07运放组成，放大倍率-414 （5）调零电路：有1个OP07运放组成反向放大器，放大倍数-4.7，并采用外部调零。 *2.压力传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长≤274mm，宽≤198mm，高≤50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长≤254mm，宽≤178mm （3）压力传感器：量程10kPa，灵敏度3.5mV/kPa，非线性1%FS，传感器安装在模块上 （4）仪表放大器：由3个OP07运放组成，放大倍率-10 （5）调零电路：有1个OP07运放组成反向放大器，放大倍数-1，并采用外部调零。 （6）压力表：量程0.1MPa，精度2.5级 （7）压力调节机构：手动调节，行程不小于35mm，压力调节范围大于0.1MPa 3.差动变压器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长≤274mm，宽≤198mm，高≤50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长≤254mm，宽≤178mm （3）信号放大电路：由1个OP07运放组成反向放大器，放大倍率-30 4.光纤传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长≤274mm，宽≤198mm，高≤50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长≤254mm，宽≤178mm （3）信号放大电路：由1个OP07运放组成反向放大器，放大倍率-3.9 （4）调零电路：由1个OP07运放组成，外置调零，放大倍率-10 （5）面板上安装有光纤传感器支架，内部安装有红外发射器和接收器 5.温度传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长≤274mm，宽≤198mm，高≤50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长≤254mm，宽≤178mm （3）仪表放大器：由3个OP07运放组成，放大倍率-10 （4）调零电路：有1个OP07运放组成反向放大器，放大倍数-1，并采用外部调零。 四、数据采集卡 *1.高速USB2.0接口 *2.模拟输入 （1）8路单端模拟信号输入 （2）模拟电压输入范围：±10V （3）最大采样速率单通道：400k （4）输入阻抗：≥200kΩ *3. 开关量输入输出要求： （1）8路数字量输入、5路数字量输出；数字端口满足标准TTL电气特性 （2）数字量输入高电平（即“1”）的最低电压：2.7V （3）数字量输入低电平（即“0”）的最高电压：2.4V （4）数字量输出高电平（即“1”）的最低电压：3.4V （5）数字量输出低电平（即“0”）的最高电压：0.5V 4.配套软件具有：要求可以完成实时采集实验数据，可对数据进行动态或静态处理和分析，带有传感器虚拟仿真、双通道虚拟示波器、电机控制等功能 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）采购设备需实现的功能或者目标，以及需满足的要求； （2）采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （4）采购设备的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； （5）采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求； （6）采购设备的验收标准； （7）采购设备的其他技术、服务等要求。 |
| 质量保修期 | 验收合格后3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1月 |

- 名称：工业自动化通用组态软件        数量： 8套

- 设备存放地：基础楼+2层+209

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否                 是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 工业自动化通用组态软件 |  1、支持ocx控件发布的web功能，保证浏览器客户端和发布端工程的一致  2、向导式报表功能，实现快速建立班报、日报、周报、月报、季报和年报表  3、可视化操作界面，真彩显示图形，支持渐进色，并有图库以及动画连接  4、拥有脚本与图形动画功能  5、可以对画面中的一部分进行保存  6、变量导入导出功能，变量可以导出到Excel表格中并导入  7、分布式报警、事件处理，支持实时、历史数据的分布式保存  8、支持脚本语言处理，实现复杂的逻辑操作和与决策处理  9、WebServer架构，支持画面发布、实时数据发布、历史数据发布以及数据库数据的发布  10、具有配方处理功能  11、具有设备支持库，支持常见的PLC设备、智能仪表、智能模块  12、提供硬加密及软授权两种授权方式 |
|  | 对于组态软件的要求： 1、提供集成式开发环境，支持服务器工程、客户端工程、IOserver工程的统一加载和开发，工程间的画面、脚本、模型等可通过拷贝粘贴、导入导出等方式实现资源的共享互用 2、支持工程多语言 3、开发环境和运行环境都支持无级缩放 4、单画面≥32000*32000，提供导航图可浏览大幅画面 5、支持画面自适应电脑分辨率的功能 6、支持数据模型和图形模型，提供模型到实例化对象的自动传播特性 7、支持自定义报警 8、支持报警信息通过手机短信、email、RTX的转发功能 9、支持IP或MAC地址绑定、可配置任一用户同时登录的数量 10、提供系统所有登录用户及相关信息(登录用户名、登录时间、登录时长、联系方式、邮件地址等)的总体浏览、管理功能，支持系统管理员可强制登出某用户 11、支持双机冗余、双网冗余，提供专门的串口或网络的冗余监测通道，双机冗余可实现快速切换。 12、单个组态软件实时服务器支持≥10万变量点(包含内存和IO，其中IO≥6万个变量点) 13、系统要求32位或64位Windows操作系统，支持windows7, Windows Xp sp3,Windows 7专业版和旗舰版, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2，简体中文、英文。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）采购设备需实现的功能或者目标，以及需满足的要求； （2）采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （4）采购设备的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； （5）采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求； （6）采购设备的验收标准； （7）采购设备的其他技术、服务等要求。 |
| 质量保修期 | 验收合格后3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后半个月内 |

10包

名称： 面向实物接口的软件编程训练模块                  数量：  1  （套）

设备存放地：    基础楼4层405房间

是否为进口设备： 否

是否为辐射装置： 否                                  是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 面向实物接口的软件编程训练模块 | 软件编程终端（5套）： CUP：不低于i5八代, 显卡：独立显卡, 内存：≥8GB 硬盘规格：SSD≥128GB,机械硬盘≥1TB 显示器尺寸：≥21.5英寸 接口类型：包含USB3.0/USB3.1接口,HDMI接口，type-c接口 |
|  | 视觉传感模块（相机、镜头、光源各5套） 相机参数： 分辨率： 线阵相机≥4096X1, 高速彩色面阵相机≥1280X1024， 彩色物料筛选相机≥2448X2048， 结构光立体相机≥2048x1088， 近红外相机≥1280X1024， 帧率： 线阵相机行频最高≥12kHz, 高速彩色面阵相机≥210fps， 彩色物料筛选相机≥35fps， 结构光立体相机有效帧最大≥1400， 近红外相机≥200fps， 像元尺寸： 线阵相机≥7μm, 高速彩色面阵相机≥4.8μm， 彩色物料筛选相机≥3.45μm， 结构光立体相机≥5.5μm， 近红外相机≥4.8μm， 曝光方式：帧曝光 |
|  | 光源参数： 线光源：发光长度≥400mm, 白色球积分光源：外径≥240mm， 高亮散射环形光源：外径≥150mm/近红外环形光源，外径≥150mm ROI光源：外径≥95mm， 白色面光光源：≥150×*200mm， 镜头参数： 8mm,12mm, 25mm, 50mm 4种规格各一，线阵相机单独配置。 |
|  | 视觉控制模块： 光源传感器类型：数字式光源控制器，可由上位机通过串口操控 相机控制类型：相机支持软件触发以及硬件触发模式，有相应的sdk进行二次开发，通过Gige或USB接口与上位机进行通讯 |
|  | 运动传感与执行模块（5套）： 1．滚筒实验平台： 滚筒直径：≥150 mm 滚筒长度：≥200 mm 支架高度：≥900 mm 平台材料：金属 运动方式：圆周运动 运动速度：0~500 r/min 重复运动精度：≤±0.1mm 跳动：≤±0.1mm 中心最大负载：≥10 kg 定制支架、高度不低于600mm 2．旋转运动实验平台 圆形托盘尺寸：≥ø 250 mm 支架高度：≥700 mm 平台材料：金属 运动方式：旋转运动 运动速度：0~270 r/min 重复运动精度：≤±0.1mm 跳动：≤±0.1mm 中心最大负载：≥10 kg 定制支架、高度不低于600mm |
|  | 3．传送带实验平台 皮带宽度：≥400 mm 传送带长度：≥900 mm 相机支架高度：≥700 mm 光源支架高度：≥400 mm 平台材料：金属 运动方式：循环运动 运动速度：1.2 m/s 重复运动精度：≤±0.05mm 跳动：≤±0.05mm 触发传感器:内置旋转编码器 (2500 脉冲/ 转) 中心最大负载:≥3 kg 定制支架、高度不低于600mm 4．平移运动实验平台 方形托盘尺寸：≥300×250 mm 支架高度：≥700 mm 平台材料：金属 运动方式：往复运动 运动范围：≥260 mm 运动速度：0~200 mm/s 重复运动精度：≤±0.1mm 跳动：≤±0.1mm 定制支架、高度不低于600mm 5．静止固定台与操作台 立柱高度：550mm 底板尺寸：≥450mm×400mm 调整方式：手动 微调台调整范围：-20mm~+20mm 材质金属：金属 定制支架、高度不低于600mm |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）要求实验系统能集成所需的视觉传感及控制、运动传感及执行、软件编程等功能模块； （2）该实验系统采用面向实物接口的软件编程技术，能开展视觉传感及控制、运动传感及执行、软件编程等实验； （3）实验系统带有漏电保护装置，电气控制带有过流保护； （4）订购数量1套；签订合同后3个月内在北京交付； （5）交货后一周内完成上门免费安装、调试； （6）验收标准：合同约定的技术标准。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后一年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 签订合同后3个月内在采购人指定地点交付 |

11包

名称：开放式电液传动及控制综合实验平台     数量：1台（件）或（套）

设备存放地：金工楼3层315

是否为进口设备：否

是否为辐射装置：否                          是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 开放式电液传动及控制综合实验平台 | 1、标准工业电源：AC380V/50Hz；控制电源：DC24V；泵站：30L；叶片泵：排量8.3mL/r，压力4～7Mpa；驱动电机：三相交流电压，功率1.5KW。 2、电气测控单元：PLC控制单元（电源AC220V/50Hz，控制电压为DC24V）、继电器控制单元、单片机控制单元；计算机智能数据采集、分析、处理、数字显示、曲线自动生成及实时监控等。 *2.1 PLC控制单元：点位不少于20个，品牌采用国内外知名品牌，实物PLC模块要求能够控制3D虚拟软件中的液压挖掘机执行动作，做到软硬件同步。（验收时须提供此功能的现场演示）。 3、功能模块：多功能电源、小型继电器、可编程控制器、按钮控制输入、输出控制指示、PLC应用演示、交流变频器、液压测试仪表显示、液压泵控制、三相交流电机、中间/热继电器、交流接触器、数控十字滑台、步进电机、直流电机调速、液压比例换向阀、液压比例溢流阀、液压比例控制、液压伺服控制、位移显示控制、计算机数据采集系统、传感器、单片机控制。 3.1液压测试仪表显示：需要显示温度、流量、压力、位移、转速、 *3.2位移显示控制：实时显示液压缸运行时间，精确度要达到0.01秒，否则不予验收。（验收时须提供此功能的现场演示） 3.3计算机数据采集系统：16通道的AD输入,2通道DA输出的数据采集板卡；配置的传感器都是精度等级在0.5级以的高精度传感器（压力传感变送器、涡轮式流量传感器、温度变送器、位移传感器变送器、功率变送器等），各传感变送器都带标准信号输出，传感器外部连接电缆均使用屏蔽效果良好的专用电缆，保证了数据采集的精度。数据采集软件对这一系列传感器的输出信号进行数据采集，并实时描绘相关的曲线，生成实时数据报表，绘制任意XY轴的动态曲线，并且有曲线打印功能，数据报表保存打印功能，各个传感器参数设置功能等等。实现计算机智能数据采集、分析、处理、数字显示、曲线自动生成及实时监控等功能，符合未来液压控制的发展趋势。 *3.4液压泵控制 需安装液压油源杂质测量报警装置、风冷却器等部件。 *4、仿真软件 4.1教学软件可软件控制硬件，软件包应含各种实验参数并可调，内附有元件爆炸图。教学仿真软件，能对常用的典型液压回路进行仿真/监控，并能在监控屏幕上以图片颜色区分或文字形式，直观清晰地显示出每一个阀心的动作、流体流向、压力、执行元件动作情况。 4.2软件还需包括一些主要液压元件如液压泵（包括齿轮泵、叶片泵、柱塞泵）和液压控制阀（包括方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀）的3D模型及零部件的爆炸动画，剖视图和详细的工作原理功能运动视频。（验收时须提供此功能的现场演示） *5、故障模块单元 5.1采用矩阵键盘及控制模块进行故障码设置与清除； 5.2采用ARM单片机控制模块进行复杂液控回路实验； 5.3用于相关课程教学用的彩色图片集电子版； 5.4提供在实验装置上进行的、符合国家标准的、面向任务的、具有故障设置的考核试题不少于10套； 5.5提供用FLASH开发的教学平台，能进行动画演示； 5.6提供采用类似画图软件似的、图形操作界面拖拉图标设计的、并能进行仿真的电气教学仿真平台； 5.7零部件前板3HE/21TE×5个。 |
| 采购需求 | - 实验台能够开展电液实验（液压传动和电液伺服控制）、电气实验（气动控制、PLC控制、单片机控制）、机电控制实验（三相异步电机控制）、液压组态虚拟仿真实验。 2、实验台带有压力过载保护装置，带有漏电保护装置，电气控制带有过流保护。 3、订购数量1台； 4、合同签订后15天内完成供货、安装、调试。 5、验收标准：合同约定的技术标准及以下行业标准。 5.1GB/T 3766-2015系统及其元件的通用规则和安全要求； 5.2GB 3867.1-1983液压-隔离式蓄能器胶囊(A型)型式和尺寸； 5.3GB 3868-1983 液压-隔离式蓄能器胶囊技术条件； 5.4GB 5837-1986 液力偶合器 型式和基本参数； 5.5GB 5860-1986 液压快换接头尺寸和要求； 5.6GB/T 5860-2003 液压快换接头 尺寸和要求； 5.7GB 5862-1986 液压快换接头技术条件 农业拖拉机和机具用； 5.8GB 5867-1986 胀紧联结套型式与基本尺寸； 5.9GB/T 6577-1986 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差； 5.10GB/T 6578-1986 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差； 5.11机械电子工业部1989年发布、实施的JB/JQ20233-88《电液数字伺服阀试验方法》； 5.12航空工业部1987年发布的HB5610《电液流量伺服阀通用技术条件》； 5.13国家标准GB/T15623－1995《电液数字伺服阀试验方法》。 注：中标单位交付的设备应满足以上相关标准，如不满足，采购方有权拒绝签收设备，耽误教学进度的中标单位需承担相应的责任。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后36个月或3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 因课程实验需要，成交供应商自合同生效后15天内完成供货、安装、调试。 |
| 特殊要求 | *为了教学资源利用最大化，方便实验室设备的管理，要求管路快换接头等通用型配件要与现有的设备匹配共用。 |

12包

- 名称： 典型机电设备拆分与联调训练模块         数量：    1   套

- 设备存放地：机械工程训练中心309

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置：否                             是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| IEC61131-3模块化运动平台 | IEC61131-3模块化运动平台（10套） - 实验设备220V供电，单台功率不超过400W，具有电源开关，能够自由控制设备的通电运行。 - 控制器CPU性能不低于Celeron N3160 主频不低于 2.24 GHz，内存不小于2G，硬盘不低于6G，支持VGA和HDMI显示输出 - 采购设备支持IEC61131-3编程环境，能够使用梯形图，结构化文本，顺序功能图，功能块图编程方式。支持EtherCAT总线，能够跟其他厂家EtherCAT IO模块连接。支持跟第三方软件通过TCP通讯，所提供产品至少三个网口。所提供设备必须具有外接IO端口，能够外接开关量，以及模拟量信号。所提供设备满足可扩展性，可通过EtherCAT实现更多硬件扩展。 - 设备支持C，C++等语言二次开发，能够将自主算法通过C的方式集成到控制器中。编程软件支持IEC方式添加用户自己的功能函数，实现函数与编程原有程序的对接。 - 提供串口，网口等通讯模式，支持Modbus，TCP，EtherCAT通讯协议，能够跟其他厂家设备通过上述通讯方式进行数据交互。 - 设备支持与第三方软件通过OPC方式进行数据交互，能够将数据对接到第三方平台。 - 编程环境符合IEC61131-3标准。支持软PLC运动控制指令，指令符合PLC open标准，支持PLCopen Part1，PartII部分。编程软件需安装到学生电脑系统中，并且能够通过网络将应用程序下载到实验设备中。 - 实验设备提供完整的程序代码，能够实现将整个设备驱动运行的所有代码。 |
|  | - 设备支持≥8通道模拟量输入，≥4通道模拟量输出，≥16路PNP数字量输入，≥16路PNP数字量输出。 - 平台为滚珠丝杠搭建，丝杠材质为铁，丝杠承载平台为铝型材，单只负载≥50KG，定位精度≤0.03mm，有效行程≥200mm - 实验硬件设备具备自由组装模式，可实现三种机械变化（十字滑台，H型结构，龙门结构），XYZ三向行程≥200mm。 - 硬件设备行程≥40cm，设备需提供固定平台，并放置桌面上。平台负载≥3KG，具有扩展设备连接法兰。 - 硬件设备驱动器为脉冲型驱动器，需具备EtherCAT总线转脉冲型输出模块。 - 控制部分参考尺寸20cm×20cm×60cm，机械部分安装在铝型材底座上平台尺寸≤80cm×80cm×80cm。 - 实验设备具有安全防护，防触电功能，需充分保证实验学生的人身安全。 - 具有配套学习资料，以及≥10个程序demo。能够帮助学生从无到有，快速搭建实验程序。 - 提供实验所需实验指导书，以及设备使用说明，编程软件对应学习手册。 |
| 工业互联网平台 | 工业互联网平台仿真软件（20个网络版用户） - 具有通用三维建模软件读取接口，可导入三维建模软件模型，如Solidworks、ProE、Catia等。可以设置模型轻量化，支持三维大型设备智能优化导入，有效降低资源损耗。 - 可以模拟设备实际工作环境，根据平台提供的元件库，设计自动化产线，并与PLC或OPC建立通信，实现仿真。支持用户自定义开发元件库。 - 元件要具有物理引擎，可添加各种物理属性，如重力、摩擦力、颜色等，可根据物理参数模拟实际物理效果，如干涉、碰撞、翻转等。 - 可绘制设备运行轨迹，方便观测控制程序下设备的运行动态。并添加各种运动能力，如直线匀速、加减速、旋转等运动，使其与真实运动动作一致。 - 具有脚本语言识别功能，支持C语言二次开发，能够利用脚本语言来控制虚拟设备。 - 具有高度人机交互性，可添加人机交互、控制面板等模块，支持在仿真环境中，可将鼠标作为人手对设备进行操作。 - 支持许可证借出，此时可脱离网络环境使用。 - 提供至少3个自动化产线的视频演示案例，作为教学素材。 |
| 采购需求 | （1）采购设备为220V供电； （2）采购设备要包装完好的运到北京工业大学； （3）工业互联网平台仿真软件免费提供不少于60个模型库件的资源库； （4）提供完整的教学文件，如课件、实验指导手册等； （5）设备安装过程中产生的费用由供方承担； |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 工具套装 | 用于设备维护和保养的必要工具1套 |
| 售后服务 | 售后服务完善、响应时间迅速 |
| 质量保修期 | 验收合格后三年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到北京工业大学免费为用户进行安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训，并进行3天免费培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月之内 |

- 名称： 柔性加工生产线训练平台         数量：    1   套

- 设备存放地：机械工程训练中心东跨车间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置：否                    是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 数字双胞胎教学平台 | 数字化双胞胎教学平台（1套） 系统应能为焊接培训提供高效的、可持续性的、创新的培训方法，基于增强现实（AR）技术的模拟培训，即通过头戴式视觉模块识别带有二维码的部件，从而对带有二维码的部件实现增强显示，周边环境仍保持原样。整个培训系统须包含模拟器、教师管理端、云端三个部分，各部分具体要求如下： 1. 模拟器及其附件 1.1 采用增强现实（AR）视觉技术，附件中的焊枪与头盔的外形结构都需高度仿真，便于学员在初始学习阶段就能熟悉相关焊接工具； 1.2 一台模拟器可同时适用于：GMAW，FCAW,SMAW和GTAW等多种焊接方法，可实现通过一套中央服务器将多台模拟器组成一个局域网络，形成虚拟教室； 1.3 支持的焊接方法：GMAW，FCAW,SMAW和GTAW，含1把用于GMAW和FCAW的焊枪、1把用于SMAW的焊钳和1把用于GTAW的焊枪； 1.4 焊接工件：一组V型坡口对接管件；一组搭接板件；一组T型接头板件；一组V型坡口对接板件；一组管板T型接头管板件。板件长度≥300 mm，管件直径≥130 mm，工件具体放置地点不受限，可放置在工件固定架上，也可放置在普通桌子上； 1.5 参数选择：电压值、电流值、送丝速度和保护气体类型与流量支持调节，电流极性支持交流/直流选择；工件厚度支持至少三种常用厚度可选，焊条材料支持碳钢、不锈钢、铝合金，焊丝和焊条； 1.6 实时提示：模拟练习过程中要能显示实时提示，用于提示焊接过程中的焊枪的工作角、行走角和干伸长，工件和头盔的距离以及参数设定合理性。 1.7 难度等级初、中、高级三种难度等级可选，不同难度等级的允许误差范围要求不同； |
|  | 1.8 模拟器处理器不低于Intel i7，3.6GHZ，8MB缓存，模拟器RAM≥4GB的DDR4，硬盘容量≥120G。本身应自带显示屏，显示屏幕分辨率≥1024×768像素，并留有外接显示器接口，可扩展外接显示屏进行投影或分屏； 1.9 分析功能：练习完成后有成绩评定及缺陷分析。 2. 教师管理端 教师管理端由一套独立于模拟器的教师管理软件构成，该软件既要能管理单台模拟器，也要能同时管理多台模拟器组成的虚拟教室，教师可在教师软件中：自定义设计课程（包括理论知识、模拟练习参数设定、理论知识测试）；学员档案建立；查看正在练习中的学员的过程动态；查看学员历史练习记录；对学员每门课程生成报告；同步课程至在线学习平台。 3. 云端 云端为理论知识学习提供在线学习平台，每个学员需拥有各自的用户名与密码登陆平台，能通过手机或其他连接至互联网的电脑学习与模拟器中相同的理论知识、知识测试以及焊接WPS，且学习进度与测试结果能与模拟器和教师管理软件同步。 |
| ★开放式6轴实时工业以太网运动控制实验平台 | 开放式6轴实时工业以太网运动控制实验平台：4套，每套包含组件如下： 一、机械臂 1、轴数: ≥6 2、最大负载: ≥3kg 3、位置回馈: 增量式编码器 4、整体运动范围：≥560mm 各轴运动空间要满足如下要求： J1: 340°(+170° ~ -170°) J2: 230°(+120° ~ -110°) J3: 265°(+155° ~ -110°) J4: 319°(+200° ~ -200°) J5: 257°(+120° ~ -120°) J6: 720°(+350° ~ -350°) 5、位置重复精度：≤±0.02mm 6、重量：≤23kg 二、控制器 1、主流处理器,配置高性能工业无风扇控制器,处理器頻率≥2.0GHz,內存扩充可到4GB； 2、1 x Intel千兆网口； 3、1 × VGA； 4、2 × USB 2.0 (外部接口)； 5、1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0(控制柜内部)； 6、1 × 紧急停止按钮； 7、控制柜重量： ≤20kg |
|  | 8、接线两端防呆设计； 9、支持机器人示教器； 10、标准EtherCAT I/O模块，数字量I/O: ≥15x 输入/ ≥16x 输出 (DB37接口)； 11、主流品牌驱动器 三、软件 1、基于Windows之实时运算核心，机器人控制运行开发环境 2、机器人控制配置工具 3、提供标准机器人运动控制功能 4、運行在Real-Time Extension(RTX)系統 5、支持用户使用 C\C++, C# 和 VB进行编程，可二次开发/提供Windows API DLL 6、操作系统: 四、其它 1、机器人底座 2、夹爪套装 3、转接板套装 4、电气使用规范：电压输入范围 220VAC；电源频率 50/60Hz；操作温度范围 -5℃~55℃。 5、提供机器人运动学、运动路径规划、手臂力量控制、智能手臂调试教材.； |
| AGV平台 | AGV平台（1套） 一、AGV底盘 1.应用范围：SLAM定位，建图，导航，AGV调度； 2.支持ROS：是； 3.尺寸：≥500*500*200mm； 4.速度：≥0.8m/s； 5.负载能力：≥50kg； 6.通讯接口：USB/RS232； 7.传感器：激光雷达，IMU，（1）IMU模块 -姿态角： 测量范围(pitch/roll): ≥±90/±180度 -动态精度：≤0.5度 分辨率：≤0.1度 -航向角： 测量范围(yaw):±180度 -动态精度：≤2（RMS） 分辨率：≤0.1度 -陀螺仪：测量范围(pitch/roll/yaw):±1000度/s -零偏稳定性：≥50度/h 非线性度：≤0.2%FS -加速度计：三轴测量范围:±2g -零偏稳定性: ≤5mg 非线性度: ≤0.5%FS -磁力计：三轴测量范围:±12Guass ，提供300-1100hPa气压计。数据采样率≥400Hz，USB接口，支持ROS （2）激光雷达 -360度全方位扫描； -自适应扫描频率：≥10Hz； -激光测距：≥5000次/s； -测量距离：≥8m； -Claass1激光安全标准； -测量量程解析度：≤0.1%； -控制器：64位处理器，主频≥2GHz，内存≥2G； -支持惯性导航与激光雷达数据融合功能 8.电池容量：11Ah/36V； 9.续航时间：＞5h； 10.支持系统：Windows,Linux等； 11.支持平台：X86等； 12.主控制器 CPU: ≥i7 内存： ≥8G 存储： ≥1T 存储器： ≥256G SSD 固态硬盘 I/O接口： ≥RS232，USB 以太网： ≥2×以太网口 |
|  | 二、协作机器人 1.自由度 ≥6 2.最大负载 ≥3kg 3.重复定位精度 ＜±0.05mm 4.重量（包括控制柜） ≤35kg 5.工作半径 ＞500mm 6.通信 CAN,TCP/IP 7.末端速度 ≥1m/s 三、机器人末端执行器 1.行程：＞100m 2.抓持力：10N~65N 3.最大负载：＞2kg 4.最大抓取速度：＞100mm/s 5.自身重量：＜2kg 6.抓取方式：平行/对心/包络 7.重复定位精度：≤0.05mm 8.通讯协议：TCP/IP,USB,RS485,CAN,EtherCAT 9.机械臂集成：与UR，协作机器人即插即用，支持ROS 四、AGV旋转平台 1.旋转平台套件 （1）电主轴：额定转速≥15000rpm，电机功率≥7.5KW，额定电压380V（3~），最大电流≤25A，转矩≥5Nm，主轴重量≤30kg，冷却方式：水冷，轴端锥面跳动≤0.001mm，振动值 ≤0.8mm/s，拉刀力≥2900N；，带编码器，编码器每转脉冲数：≥2048。 （2）伺服驱动器（与电主轴相配）：支持EtherCAT总线协议 （3）EtherCAT I/O模块：DI > 32路 ，DO≥ 32路，AO ≥8路，AI≥ 16路 （4）冷水机（与电主轴相配） 制冷量≥860kcal/h 额定功率≥0.85kw 水泵流量：≥6L/min 接口尺寸G3/8” 水温范围：温度固定型15℃~50℃；室温同调型：室温±9℃；控制精度≤±1℃ 环境温度5℃~45℃ 噪音≤58dB(A) 防护等级不低于IP44 外形尺寸≤380×450×800mm 水箱容积≥12L 重量≤53kg |
|  | 2.压力传感器（数量：8个） 量程 ≥2000N 灵敏度 ≥2.0±0.05（mV/V） 安全过载 ≥150% 3.压力单路变送器（数量：8个） 常规24V供电 信号输出： 4-20mA 或 0-10V 4.扭矩传感器 量程 ≥500Nm 转速量程 ≥3000rpm 精度 ≤ ±0.5% 过载能力 ≥120% 频率响应 ≤ 1ms 5.双路扭矩信号转换模块 信号输出： 4-20mA或0-5V 动态扭矩信号：5~15kHz 转速信号： ≥60脉冲/转 非线性： ≤±0.05% 供电电压： 24VDC |
| 采购需求 | （1）采购设备要包装完好的运到北京工业大学； （2）提供设备维护所必须的工具和维护手册； （3）提供完整的教学文件，如课件、实验指导手册等。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 工具套装 | 用于设备维护和保养的必要工具1套 |
| 质量保修期 | 验收合格后三年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到北京工业大学免费为用户进行安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训，每种设备需提供3天免费培训。 |
| 售后服务 | 售后服务完善、响应时间迅速 |
| 交货期 | 合同签订后3个月之内 |

13包

- 名称：三维微力机械性能测试仪       数量：1台（件）或（套）

- 设备存放地：机电学院基础楼1层105房间

- 是否为进口设备：否                  是否为辐射装置： 否

- 是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 三维微力机械性能测试仪 | 设备参数，建议： （1）、对细胞进行大量的且多角度的微纳力学测试及微操作。 （2）、对细胞进行穿刺的穿刺力可以实现nN~mN量程的力学测试，且力学分辨率在10Hz下，≤±5nN。 （3）、对细胞的穿刺速度移动速率为≥5mm/s。 （4）、有专门的穿刺力测力软件模块，由c++、c语言或LABVIEW编写，及时反馈穿刺力并以曲线的形式显示在软件界面上，并且输入速度就可以控制该操作系统以该速度运动，可以控制三维移动装置进行精准移动。 （5）、在记录细胞穿刺力结果的同时，还能精确的记录注射针的位置。 （6）、在进行细胞穿刺的运动端必须安装上钨针以及实验用的注射针，以便进行细胞穿刺实验。 （7）、物镜的上方必须是培养皿，中间不允许有样品台等。 （8）、可移动轴数量：3轴。 （9）、操作系统三维移动装置的两种移动模式：快速移动模式、扫描移动模式，快速移动模式步径：50nm～500 nm；移动范围：26mm x 26mm x 26 mm；扫描移动模式范围：≥1500 nm；位移分辨率：≤1 nm；有单独的控制模块，可以使传感器探针直接插入在控制模块中与控制芯片直接连接，避免由于环境震动，温度及电信号的损失等带来的噪音影响。 （10）、带有光学栅反馈系统，可准确记录细胞穿刺的位移量。 （11）、有延长机械臂、角适配器、传感器适配头，准确定位以及测量细胞穿刺力，定位精度≤1nm。 （12）、具有传感器保护模式：轴向传感器碰撞保护，有效避免误操作所可能的设备损坏。 （13）、横向细胞穿刺力学测试探针：量程≥±1000 μN，灵敏度：10Hz: ≤0.05 μN。 （14）、由于该设备会与显微操作装置一起安装在气缸减震台上，因此对周边环境振动没有要求。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）、厂家在合同生效后三个月内到北京工业大学机电学院基础楼1层105进行安装调试； （2）、设备安装、调试和验收：卖方应在合同生效后的2个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。投标方承担有关费用。 （3）、技术培训：在用户所在地对用户进行培训；培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 （4）、保修期：卖方提供1年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。 （5）、要求厂家在中国设有两个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。维修响应时间：卖方应在48小时内到达维修现场，维修服务包括电话指导和现场维修。 （6）、交货时间：合同生效后三个月 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同生效后3个月 |

14包

- 名称：数控系统网络通讯监控实验平台        数量：1 台（件）或（套）

- 设备存放地：机电楼306室

- 是否为进口设备： 否                      是否为辐射装置：否

- 是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 数控系统网络通讯监控实验平台 | 平台搭建目的：利用PLC和网络通讯技术从数控系统中实时读取机床位置、加工速度等关键参数信息，实现关键参数监控，从而提升数控加工质量及效率。 （1）数控系统操控部分需满足以下要求： 1）具备一般数控系统功能，如：优化的数字一体化解决方案(10 个方式组、10 个通道、31 个进给轴/主轴)；可以实现加速度控制（jerk）、跟随模式、用于倒圆和倒角的单独路径进给、固定点停止功能（travel to fixed stop）、可编程的同步轴功能（TRAIL）；具备各种螺纹切削功能、自动换档、主轴定向、加工中主轴同步；可实现笛卡尔坐标点到点（PTP）移动、级联变换、一般变换、快速输入/输出、同步动作及高速辅助功能输出，包括 3 种同步功能、通过同步动作对进给轴和主轴进行定位、间隙控制、连续修整（平行修整，刀具偏置在线修改）、异步子程序、不同操作模式的覆盖功能；支持刀具半径补偿、通过刀具编号换刀、刀具管理、TDI 刀具管理功能；支持工作区域限制、限位开关监控、位置监控、2D/3D 保护区域、主轴速度限制、安全检测持续监控（过温、电池、电压、存储器、风扇监控）、通过 Solution Partner，集成刀具监控和诊断；支持基于速度的前馈控制、温度补偿、象限误差补偿、悬垂补偿、空间误差补偿 (VCS plus)、减振功能VIBX；集成 SIMATIC S7，兼容 CPU 317-2DP/319-3PN/DP、、STEP7 编程语言、经由 PROFIBUS DP 的分布式 I/O； 2）其他要求： ①组成：具有模块化结构的数控系统，由HMI、PCU、NCU、DRIVE组成，其中NCK（CNC）、HMI、PLC、通讯模块以及驱动控制单元CU320全部集成在NCU单元中； ②驱动系统S120：集V/F 控制、矢量控制、伺服控制为一体的多轴（3轴以上）驱动系统，具有模块化的设计。各模块间（包括控制单元模块、整流/回馈模块、电机模块、传感器模块和电机编码器等）通过高速驱动接口DRIVE—CLiQ相互连接； ③通讯方式：以太网通讯 、Drive-CLiq网络通讯、ProfiBus 网络通讯； ④其他要求：配置NCU730.3B+附配PCU50.3；PLC317-3PN/DP ；CNC数控系统网络接口； （2）信号监测部分参数要求： 可用于读取数控系统信息的PLC控制器1套，含电源、导轨、CPU、存储卡、数字量IO模块、模拟量IO模块等。要求配CPU1513-1PN，可无缝集成到TIA(博途)软件，可通过Internet浏览器、内置的CPU显示屏、TIA和HMI设备随时查看CPU状态、过程变量等；可支持的基本数据类型长度为64位，支持Pointer、Any和Variant三种指针类型；通过PLCopen技术，控制器可使用标准组件连接支持PROFIdrive的各种驱动装置；可用的编程语言包括梯形图（LAD）、功能块图（FBD）、结构化控制语言（SCL）语言和STL语言；扩展指令中有PROFIenergy（使用 PROFINET 进行能源管理）指令； （3）人机交互部分参数 要求：前操作面板，适配数控系统，10.4" TFT（640x 480） 配有机械按键，附配TCU30.3； （4）书本型调节型电源模块：功率＞10千瓦 （5）S120双轴电机模块；功率＞5千瓦 （6）配置0.5千瓦伺服电机2个，每个电机带有与S120双轴电机模块配套的编码器和反馈电缆。 （7）配全以上所有器件的连接电缆 （8）配全数控系统运行软件，其中包括：系统软件和人机操作软件（需对系统软件可完成功能进行描述） （9）现场给与安装调试，保证两个伺服电机能够实现插补联动 （10）到货验收合格后质保一年，一年内因产品质量问题免费更新产品不收取任何费用；提供技术支持、返厂维修等售后服务。 |
| 质量保修期 | 验收合格后12月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |