中国矿业大学（北京）

智慧教室建设项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7242

第一册

中国矿业大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2019年08月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	21

第二章  合同格式及主要条款	27

第三章  附件——投标文件格式	31

第四章  投标邀请	51

第五章  投标人须知资料表	53

第六章  项目需求说明	54

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中国矿业大学（北京）；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）.

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3  售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    对照招标文件技术需求，说明所提供服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（14分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标文件 | （1）投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得1分，每出现一个错误在1分的基础上扣0.2分，扣完为止。 （2）投标文件采用双面打印得0.5分。 （3）投标文件中复印清晰的得0.5分，每出现一页复印不清晰的在0.5分的基础上扣0.1分，扣完为止。 注：复印件包括但不限于营业执照、纳税凭证、社保缴纳记录、审计报告、信用证明、证书等招标文件要求的内容。 | 2 |
| 1.2 | 企业实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分； 投标人具有高新技术企业证书得1分。 注：需提供以上证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 2 |
| 1.3 | 相关证书 | （1）提供图像定位主机的面目识别身高自适应分析系统检测报告复印件并加盖厂商公章，得1分。 （2）提供多功能教学终端软件著作权证书复印件及检测报告复印件并加盖厂商公章，得1分。 （3）提供多功能教学终端、图像定位主机原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章，得1分。 （4）提供多功能教学终端噪音≤30dB检测报告复印件并加盖厂商公章，得1分。 注：需提供有效证书复印件并加盖公章，否则不予认可。 | 4 |
| 1.3 | 相关业绩 | 考察投标人近三年内（自2016年08月01日起截至开标日前，以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同关键页的不得分。每提供一个有效业绩得1分，最高得6分。 | 6 |
| 二、技术部分（54分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标 及性能 | 技术指标及性能：包括技术指标响应程度、技术指标的整体性、科学性、产品配置、先进性、可靠性及性能指标等，完全满足招标文件要求得36分。标★指标为实质性指标，不满足将被视为对招标文件的非实质性响应。 标“#”指标为重要指标，在36分基础上，每有一项负偏离扣3分，其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分，扣满36分为止。 | 36 |
| 2.2 | 供货 （实施）方案 | 审查投标人提供的供货（实施）方案的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足招标文件要求等方面。 实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得5分； 实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得3分； 实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得1分；供货方案不能满足采购需要，或未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 2.3 | 项目需求 与理解 | 1.对项目需求理解深入；项目管理严格，考虑周全，计划详细，安排合理；对技术要求、服务流程等采取了有效的可操作性强的管理措施来控制服务质量，得5分。 2.对项目需求基本理解；项目管理、服务计划基本合理，对技术要求、服务流程等有响应，得3分。 3.对项目需求的没有理解；项目管理、服务计划不合理，对技术要求、服务流程等响应服务不合理，得1分。 未体现本项内容得0分。 | 5 |
| 2.5 | 产品保障和售后服务及 培训方案 | （1）考察售后服务方案及培训方案完善合理，针对性，培训人员及售后服务方案（2分）： 具有成熟、完善的服务保障体系，满足招标文件要求的得2分；服务保障体系不成熟，存在缺陷，不能满足招标文件要求得1分； 未提供售后服务方案的得0分。 （2）质保服务（2分）：投标人承诺的售后质保期优于招标文件要求：2分，符合招标文件要求的，得1分，不满足招标文件要求的，此项得0分。 （3）售后服务响应及时度（2分）：优于招标文件要求的，得2分；符合招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，此项得0分。 （4）培训方案（2分）： 培训方案清晰全面、内容完善、师资课程合理，满足项目执行需要的，得2分； 提供了培训方案，但内容不完全、存在缺陷的得1分； 未提供培训方案的，得0分。 | 8 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

- 政府采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (招标采购单位)以　　　　　        号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：　　 详见合同主要条款

5、本合同交货时间及地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买　方：               			卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

# 合同主要条款

- 定义

1.1 买方：本合同买方系指：中国矿业大学(北京)。

1.2 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：中国矿业大学(北京)

2、交货方式

2.1本合同项下的货物交货方式为：　　现场交货　　。

3、付款条件：合同签订后，中标单位按要求出具设备产品发票。买方以支票或汇款的形式支付卖方合同总额70%的预付款，卖方向买方支付合同总额7%的履约保证金，项目验收合格后买方支付合同总额30%，项目验收合格一年后无质量问题买方无息退还卖方履约保证金。

4、技术资料：　按合同约定　　。

5、质量保证：

按招标文件第八章“技术需求”

6、检验和验收：按合同约定。

7、索赔：  按合同约定  。

8、不可抗力：不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

注：

须附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果网页截图，并加盖公章。

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2018年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2018年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法按照上述要求提供审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行针对本项目采购人开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：无缝对接承诺函（格式自拟）：

投标人提供无缝对接承诺函，承诺函内容包含但不限于以下内容：

（1）投标人提供的“智慧教室综合服务平台”具有良好的兼容性，开放控制协议，支持自定义协议，与学校现有的多媒体控制平台合并（学校现有多媒体控制平台为 ：北京华璨、多媒体控制平台v1.0），统一平台，无缝对接。

注3：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。授权代表签字并加盖公章】

中国矿业大学（北京）

智慧教室建设项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7242

第二册

中国矿业大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2019年08月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中国矿业大学（北京）的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中国矿业大学（北京）智慧教室建设项目

- 招标编号：BIECC-ZB7242

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

4.	招标文件售价：

每本人民币 500 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2019年08月16日16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

5.	购买招标文件时间和地点：

时间：2019年08月09日至2019年08月16日(法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

6.	投标截止时间：2019年08月30日 上午09:30　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.	开标时间：2019年08月30日　上午09:30　（北京时间）。

8.  投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第一会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

9.   发布公告的媒介：本公告在《中国政府采购网》发布。

10.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

11.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

12.	公告期限：2019年08月09日至2019年08月16日

13.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：李博龙、贾溪      电    话：010-82376082/82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中国矿业大学（北京） 联系人：张老师 联系电话：010-62339800 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子版 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2019年08月30日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2019年08月30日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第一会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中国矿业大学（北京）智慧教室建设 | - 1批 | 234.026754万元 | 否 |

注：1.超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

2.以下标★指标为实质性指标，不满足将被视为对招标文件的非实质性响应；标#指标为重要指标，每有一项指标负偏离扣3分；其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分。

3.本项目“ 多功能教学终端 ”为核心产品，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、项目需求

本次项目旨在建设两间智慧教室，包括建设智慧教室端和智慧教室综合管理平台建设，以满足我校智慧教室教学示范及教学改革的需求，总体建设包含智慧课堂互动教学系统、智慧教学多屏互动显示系统、物联网控制系统、环境改造施工以及智慧教学统计分析系统等内容。

智慧教室不仅通过多元化教学培养学生的信息应用能力，能从搜集、整理、评价到应用信息、发挥创意进行问题解决，鼓励学生主动学习、善用技术手段进行沟通与创意思考；同时智慧教室结合互联网、数据分析等技术，把多媒体教学、设备管理、资源等有机的整合在一起，并充分利用数据资源，以数据为基础，智能分析，智能处理教学场景，并自动采集教学行为数据，及时发现问题并解决问题，为教学过程分析提供数据支撑与决策依据。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、规格参数要求

| 序号 | 名称型号 | 指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧教室综合服务平台 |  |  |  |
| 1 | 智慧教室综合服务平台 | 1.智慧教室数据处理中心，为各教学服务平台提供数据支撑与服务； 2.系统基于微服务的软件架构模式； 3.系统支持MySQL、DB2、Oracle、SQL Server等专业数据库； 4.系统同时支持C/S、B/S工作方式，B/S采用HTML5方式，支持访问终端类型自动识别； 5.系统支持用户分级管理； 6.系统支持第三方平台数据对接服务，对接方式API接口或视图等； 7.支持平台与数据分离式部署，支持双机热备； 8.提供中控等设备的集中控制服务； 9.提供中控等设备的状态查询服务； 10.提供中控等设备的数据信息的查询服务； 11.提供大数据的统一存储服务； 12.提供大数据的统一分析及统计服务； 13.提供人员、角色、权限管理及系统登录验证服务； 14.提供教室及教室中资产的数据存储服务； 15.提供电子转播及节目转播的定时转播服务； 16.提供按课表定时自动控制的校验服务 17.提供刷卡上课的校验服务； 18.提供教室编组,定时执行相关指令的服务； 19.提供投影机用时、中控状态等定时查询服务； 20.管理各微服务,并检查及服务是否运行正常,并进行异常报警； 21.支持第三方平台对接服务:设备资产的查询、设备状态的查询、大数据的统计查询、设备控制等接口； 22.★需与学校现有多媒体平台无缝对接（提供无缝对接承诺函）； 23.#提供售后服务承诺函并加盖原厂公章； 24.#提供产品的软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章； | 1 |
| 2 | 教务系统对接技术服务 | 1.结合智慧教室服务平台，针对校方采用的教务排课系统进行二次开发，数据共享，实现智能化管理与智慧教学应用； 2.支持自动/手动同步课程数据； 3.支持部门机构数据的同步； 4.支持学生信息,教工信息的数据同步； 5.支持学生、教工的头像数据同步，并显示到考勤页面； 6.支持多种形式的方式的对接。如：webApi接口形式,中间库形式； 7.支持多种类型的中间数据库。如：mysql、MS sqlserver、Oracle等； 8.可使用不同的策略进行数据同步,如：同步全部数据或者最近几天数据,按固定时间点同步或每隔多长时间进行同步。 | 1 |
| 3 | 互动教学系统对接技术服务 | 1.通过智慧教学综合服务平台为互动教学系统提供数据支持服务； 2.实现根据课程信息自动创建教学班等智能化服务； 3.通过智慧教学平台展示课堂教学情况的详细信息； | 1 |
| 4 | 单点登录统一身份认证平台 | 1.单点登录平台采用B/S架构； 2.支持第三方系统接入； 3.支持用户的统一认证登录。登录系统可获取用户基本信息及权限，隔离密码； 4.支持多系统单点登录； 5.支持接入系统的权限配置，统一认证时可返回用户权限； 6.支持接入系统修改用户的登录密码； 7.支持对接教务系统或者其他系统的用户信息； 8.支持手动或者导入用户、机构信息； 9.支持接入系统的权限控制，未给用户授权的模块不能使用； 10.用户支持角色、权限绑定的模式； 11.支持角色的启用和停用，灵活的用户授权方式； 12.支持用户的启用和停用功能。 13.#提供产品的软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章； | 1 |
| 5 | 教室互动软件系统 | 1.互动教学系统实现课堂互动教学功能； 2.通过与教务系统对接，实现自动班级创建以及所有的关联关系； 3.#所有互动教学内容基于微信实现，如课堂互动、微信推送课程及课件信息等； 4.#课堂互动融在课件之中，支持选择题、填空题、主观题等； 5.支持慕课、网络视频等引用； 6.支持手机课件的制作； 7.支持课程直播； 8.支持课程录制，实时录制课堂的声音、课件等内容，形成轻录播课件资源； 9.#支持普通粉笔书写并记录板书内容，书写时可自动插入到当前讲解的幻灯片中，一并形成录制的课件； 10.课堂上学生参与的情况以及作答情况可以实时反映； 11.支持课堂测验数据统计功能，支持数据统计分析； 12.学生可以随时随地的在线学习、完成作业、向老师进行学习反馈、做笔记备忘，接收学习到期提醒、消息推送与通知、习题答案成绩等诸多学习功能； 13.在课堂教学中，支持签到、同步教学课件、随堂小测与考试、弹幕互动、课堂红包、多屏互动、实时教学反馈、课堂投稿、随机点名等师生互动； 14.课前教师在手机端可以随时查看班级课件预习情况和完成情况，如学生的预习时间、时长、预习练习的答题率及正确率； 15.教师结束授课后，课程小结提供学生签到情况，学生数据（包括学生成绩排名，本节课优秀学生和预警学生列表），随堂小测数据，“不懂”课件数据，教学课件详情，考卷数据，弹幕详情，教学笔记等； 16.课后试卷小结中，提供考卷数据，包括考卷预览，考卷完成情况，学生得分分布情况，学生答题正确率对比图，学生答题详情等。 17.#教学过程中实时数据采集，为校级、院级、班主任、授课教师提供不同层级的数据概况报表，数据详情报表； 18.通过测评模型，综合学生的到课率、习题正确率、自主学习完成率等学习行为数据，从课程角度（一门课程）和班级角度（多门课程）提供学生综合评分，对学生日常学习进行全周期的综合性考评； 19.各级管理者通过各层级的实时数据报表，可以直观地获取学校、院系和课程数据，同时专业版支持以图表的形式进行教学数据的连通比对； 20.为教师提供高频错题汇总、教学日志汇总、学生反馈汇总； 21.提供学生学习预警榜单，提醒授课教师及教务管理人员及时关注学生学习动态和心理健康； 22.支持第三方数据对接，所有教学过程数据通过单点登录平台集中展示； 23.＃提供售后服务承诺函并加盖原厂公章； | 1 |
| 6 | 平台终端 | CPU:主频≥1.6GHz,核数：≥8c；内存：≥2×16G RDIMM DDR4内存；硬盘：4TB SATA（企业级）≥4块； 双电源；主板集成千兆网卡≥2；RAID卡（RAID 0/1/5) 标配导轨； | 2 |
| 7 | 阵列平台 | CPU:主频≥1.6GHz,核数：≥8c；内存：≥2×16G RDIMM DDR4内存；硬盘：10TB SATA（企业级）≥4块； 双电源；主板集成千兆网卡≥2；RAID卡（RAID 0/1/5) 标配导轨； | 1 |
| 多媒体集中管理系统 |  |  |  |
| 1 | 多媒体集中管理系统 | 1.具有智慧教室数据中心管理及数据维护功能，支持用户管理及权限设置； 2.具有设备远程状态监视以及设备控制功能,状态检测通过形象化的图标显示； 3.具有教室设备使用权限控制功能，支持电子课表自动控制.刷卡/插卡控制等；系统具有断网等异常情况下的自动应急预案； 4.支持多级用户管理；支持个性化界面设置及快捷按钮的配置； 5.具有设备信息、使用记录等信息查询功能，可生成报表；支持实时显示投影机灯泡使用时间，查询数据真实，与投影机菜单数据一致； 6.支持视频监控，监听监看教室音视频信号以及摄像机控制,支持视音频录像，支持摇杆控制功能； 7.支持课程信息自动推送至摄像机视频流显示功能； 8.支持教室视音频及电脑桌面的实时观看，实现网络听课功能，可远程协助操作教室电脑； 9支持语音可视对讲功能，可实时查询状态以及历史通话记录；支持教室视频联动； 10.支持教室视音频及电脑画面的同步课堂转播，支持上大课； 11.支持转播电脑、摄像机、电视、录像等视音频节目；支持多路节目分组同时播出； 12.支持课表查询功能；同课程多节次课表支持自动合并功能； 13.支持电视墙管理，设置电视墙显示及录像等功能； 14.支持教室温度、湿度、照度、CO2、PM2.5等环境监测，支持教室灯光、空调、新风、窗帘等环境设备控制功能，支持按预案自动控制功能； 15.支持电子时钟的管理，状态查询、校时、自动定时开关控制等功能； 16.支持多种模板的EXCEL课表导入，支持手动添加课表功能； 17.#支持对学校原有的多媒体教室集中管理设备无缝对接，并提供支撑证明材料； 18.#提供产品的软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章； | 2 |
| 2 | 多媒体集中管理系统主机 | 知名品牌机：CPU:主频≥ 3.2 GHz；内存：≥8GDDR；硬盘：≥1TB;独显: ≥1G/声卡/1000Mbps网卡；光驱：DVD；宽屏液晶显示器：≥23英寸；分辨率≥1600×900；WIN7/WIN10 | 2 |
| 3 | 摇杆控制键盘 | 1.通过摇杆键盘对摄像机云台镜头控制，支持上下左右拉远拉近等操作； 2.云台控制可根据调整摇杆的幅度控制速度，支持≥128级速度调整； 3.支持云台转动锁定功能，可将云台以固定速度持续旋转； 4.支持状态信息显示，实时显示设备工作状态； 5.支持RS-232.RS485控制方式. | 2 |
| 4 | 网络中控主机 | - 网络中控主机与面板采用分体式结构，无风扇、无噪音，适合长期不间断工作，支持远程控制管理； 2.支持液晶触摸屏或轻触薄膜按键面板，支持一键开关设备，支持音量控制；面板支持状态指示；面板支持锁定； 3.支持通过控制面板直接对计算机开机功能； 4.支持讲台柜门状态检测及电锁控制功能，支持联动控制； 5.媒体设备信号源支持≥4路HDMI信号输入≥2路输出，每路要有对应的独立的音频输入； 6.支持笔记本等外接设备信号自动识别功能，自动调整相关设备状态。并支持信号自动切换功能； 7.支持IC卡控制功能，支持刷卡或插卡使用模式，支持连堂上课功能；使用者的使用权限由管理平台统一设置； 8.支持电动幕控制； 9.支持屏幕冻结功能； 10.支持板书功能； 11.支持投影机灯泡用时检测，统计真实的投影机灯泡用时； 12.支持设备防盗报警功能，支持投影机断线或讲台门被撬等非常规情况的报警检测功能； 13.投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，延时时间用户可自定义； 14.中控联动控制功能，用户可根据使用习惯设定联动模式；中控支持管理平台远程配置，支持批量操作； 15.支持教室电脑联动控制功能，支持远程开关机、远程控制管理、支持系统监测并为运维系统提供相关信息等； 16.可扩展双投影应用功能，支持统一控制或分别控制； 17.支持物联网监测与自动联动控制功能； 18.基本接口：HDMI：≥4路输入和2路输出；AV：≥4组输入和2组输出；麦克风接口：≥2路；RS-232：≥6路；I/O接口：≥5路；网络接口：≥6个10/100/1000M；设备电源：≥1路；计算机电源：≥1路（可设定延时）；投影机电源：≥1路（可设定延时）；幕布控制：≥1路（可设定延时）； 19.产品需提供3C认证证书复印件并加盖投标人公章； 20.＃提供售后服务承诺函并加盖原厂公章； | 2 |
| 5 | 液晶控制面板 | 1.可编程≥9英寸TFT电容式液晶显示屏，分辨率≥1024*768，支持90度旋转； 2.界面风格、使用模式、控制功能等支持可编程； 3.支持单界面或多级界面跳转等多种触控及显示方式，支持≥200个界面转换； 4.支持平台解锁、刷卡解锁、密码解锁等多种方式，密码支持数字、文字或特定区域等； 5.支持倒计时提示功能，操作过程中带有等待的操作过程，系统显示等待剩余时间； 6.内置RTC时钟，支持日期及时间显示，支持字体大小、颜色调节，支持管理平台校时； 7.支持图片、文字、数字、图标、进度条、指针等多种显示内容； 8.背光亮度≥64级可调，支持管理平台对屏幕亮度调节及屏幕开关、保护等管理； 9.支持面板锁定，锁定界面可定制，可显示提示信息或操作说明等； 10.支持中英文转换，支持触控提示音； 11.支持按键按下触发或按下触发松开停止等应用模式； 12.零秒启动，开机即可正常使用； 13.支持蓝牙麦克风电量显示和低电提醒功能； 14.工业级标准，屏幕正面支持≥IP65级防护，适合教室环境使用。 | 2 |
| 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 蓝牙功放 | 1.针对教学扩声需求设计，无风扇，，无噪音； 2.数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并可限制最大音量； 3.具有≥3路麦克风输入，音量独立控制。支持幻象电源供电； 4.具有≥4路音频输入，同步输出； 5.具有≥2路音频输出，支持录播等设备接入； 6.具有自身保护功能，如过载、短路等； 7.中文LCD菜单显示； 8.＃内置蓝牙麦克接收功能，支持与学校大量使用的蓝牙麦克风直接配对使用，通过蓝牙麦克风实现电脑翻页功能； 9.支持串口控制功能，支持中控等设备直接调节音量； 10.支持设备信息、设备状态等信息反馈，支持麦克风电池电量检测及电量提醒，支持系统运维平台管理； 11.提供3C认证证书复印件并加盖制造商公章； 12.技术指标：无线频率：2.4GHz；无线调制方法：GFSK；无线发射功率：≥2.5 mW；接收距离：≥15米；功放频率响应：20 Hz～20 KHz；麦克风灵敏度：≤-80 dBm；信噪比：≥90dB；输出功率：≥200W+200W；阻抗:8Ω；USB通讯接口：≥2路；串行控制口；麦克风输入：≥3路；音频输入：≥4路；音频输出：≥2路。 13；＃提供售后服务承诺函并加盖原厂公章； | 2 |
| 2 | 音箱 | 1.6.5英寸定阻式高保真吸顶喇叭； 2.频率响应：不劣于45Hz-20KHz; 3.阻抗8欧姆； 4.灵敏度≥88dB； | 16 |
| 3 | 蓝牙麦克风 | 1.#多功能蓝牙麦克风是要求具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能的一体化设备； 2.采用蓝牙技术，发射器与接收设备自动对频任意匹配，全部通用； 3.采用近距离联接机制，对频范围在5米以内；使用距离15米内无噪音、断音、无死角现象； 4.发射器采用充电式锂电池，满电状态下连续使用时间在20小时以上；充电接口采用通用的Mini-USB接口； 5.发射器可外接麦克风，便于使用激光教鞭，同时具有内置麦克风；支持多种使用方式，如领夹、手持、颈挂等； 6.麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，拾音范围不小于25cm，60度夹角，心型指向； 7.剩余电量显示功能，发射器具有低电提示功能，在出现低电提示后仍可使用2小时以上； 8.闲置静音功能，发射器可识别设备状态，在联机时，不使用且不关机的情况下平放，发射器即静音，拿起时立刻恢复使用状态； 9.使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 10.#产品通过国家工信部无线电管理委员会权威认证（SRRC），认证的设备名称为：蓝牙设备；设备的使用频率、发射功率等指标符合国家规定； 11.技术指标：发射使用频率：2.4GHz；调制方法：GFSK；发射功率：≥2.5 mW；接收距离：≥15米；拾音范围：60度夹角，心型指向。 | 2 |
| 智能考勤系统 |  |  |  |
| 1 | 考勤综合管理平台 | 1.考勤功能综合管理平台，支持数据采集、统计、分析、查询等功能； 2.系统采用B/S架构，支持电脑、手机等智能终端应用，支持微信小程序或电脑网页应用； 3.#支持对接不同厂家不同数据类型的教务排课系统（对接方式可以是接口形式或者视图、中间库形式）； 4.排课数据同步，支持按时间、或者按周期等形式同步。支持全部数据同步等方式； 5.排课数据支持课表校验功能，如：调课、删课、增课的同步校验； 6.支持多种识别技术； 7.综合分析得出正确的考勤率，分析出疑似作弊学生； 8.支持无感知识别技术，如人脸识别、智能终端搜寻等； 9.支持微信小程序或校园APP描二维码考勤方式； 10.支持指纹、刷卡等识别方式； 11.支持教师手动点名，通过头像及名字，进一步核实； 12.支持学生通过微信小程序查询自己的考勤情况； 13.支持教师通过电脑网页端或者微信小程序查询自己的课表及自己所授课程的考勤情况，支持导出； 14.支持领导通过电脑网页端或者微信小程序查询教室课表，查询学院、课程、教师的考勤情况，支持导出； 15.支持多种数据显示方式及导出格式，如饼状图、柱状图、雷达图、折线图等； 16.#提供产品的软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章； | 1 |
| 2 | 考勤平台终端 | CPU:主频≥1.6GHz,核数：≥8c；内存：≥2×16G RDIMM DDR4内存；硬盘：4TB SATA（企业级）≥4块； 双电源；主板集成千兆网卡≥2；RAID卡（RAID 0/1/5) 标配导轨； | 1 |
| 3 | 课堂点名 | 1.支持使用中控实现一键考勤功能，自动筛选，罗列疑似未出勤、出勤等学生名单； 2.老师可以针对疑似未出勤学生名单点名并结合照片确认缺勤情况； 3.老师可以代替学生签到； 4.支持手机扫二维码考勤功能。 | 2 |
| 4 | 人脸识别考勤系统 | 1.通过高清摄像机图像捕捉并采用人脸识别方式进行学生考勤； 2.支持分时段多次扫描，自动查重处理； 3.支持人数统计功能。 4.支持WEB设备管理、网络管理、目标库管理等； 5.支持第三方对接，采用API接口形式； 6.支持人脸抓拍、识别比对；输出相似度等信息，支持黑白名单库； 7.同时支持≥4路视频流或照片流接入能力； 8.目标库总容量：≥10万；目标库数量：≥50个； 9.抓拍率（视频流）：≥99%；识别准确率：≥99%； | 2 |
| 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1.具有≥600万像素CMOS传感器，半球型摄像机； 2.#内置GPU芯片（需提供检验报告复印件并加盖原厂公章）； 3.#清晰度≥2000TVL； 4.#支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； 5.支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不小于99%（需提供检验报告复印件并加盖原厂公章）； 6.支持人脸区域自动曝光功能； 7.需具有≥1个RJ45网络接口、≥1路报警输入、≥1路报警输出接口、≥1个音频输入、1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥1个存储卡槽； 8.需同时支持DC12V和POE供电； | 4 |
| 2 | 监控系统信息推送服务 | 1.通过智慧教学综合服务平台把当前的课程信息实时推送到前端摄像机的视频流中，所有的观看者都可以通过画面显示知道当前课程信息； 2.推送信息包括课程名、任课教师名字、应出勤人数等信息； 3.推送信息支持用户自定义，可以选择推送显示内容及显示位置等； | 1 |
| 触摸屏 |  |  |  |
| 1 | 触控一体机A | 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.定位技术：红外触摸技术，≥8点触控，支持两点缩放、旋转图片等；书写延迟时≤85ms； 3.对角线尺寸： ≥86英寸； 4.屏幕图像分辨率：≥3840×2160，显示比例：16:9，具有防眩光功能； 5.＃输入接口：包括但不限于VGA、AV、YPbPr、HDMI、TV RF以及RJ45（主机Android和集成电脑共享），具备HDMI out输出端口，可将整机全通道批注书写内容与显示内容合成输出至其它显示设备，也可将整机安卓通道下的视频音频输出到外部显示设备。 6.＃整机可实现WINDOWS和Android系统同时联网； 7.输入端子: ≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 8.整机具备至少3路前置3.0USB接口，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别。 9.整机开关键三合一； 10.含支架，材质：冷轧钢板 | 3 |
| 2 | 触控一体机B | 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.定位技术：红外触摸技术，≥8点触控，支持两点缩放、旋转图片等；书写延迟时≤85ms； 3.对角线尺寸： ≥65英寸； 4.屏幕图像分辨率：≥1920×1080，显示比例：16:9，具有防眩光功能； 5.＃输入接口：包括但不限于VGA、AV、YPbPr、HDMI、TV RF以及RJ45（主机Android和集成电脑共享），具备HDMI out输出端口，可将整机全通道批注书写内容与显示内容合成输出至其它显示设备，也可将整机安卓通道下的视频音频输出到外部显示设备。 6.＃整机可实现WINDOWS和Android系统同时联网； 7.输入端子: ≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 8.整机具备至少3路前置3.0USB接口，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别。 9.整机开关键三合一； 10.含OPS：处理器：性能不低于 Core i5,四核四线程主频2.7GHz或以上，内存：≥4G DDR3内存，硬盘：128G≥固态硬盘；具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 11.含支架，材质：冷轧钢板 | 12 |
| 3 | 大屏智能终端 | 1.支持管理平台通过网络管理触控一体机，支持开关机、信号处理等控制功能； 2.支持手机、平板电脑、笔记本等智能终端设备通过无线在大屏显示设备上显示，支持Airplay镜像协议、Miracast同屏协议、Windows WiDi协议、DLNA协议；； 3.支持高清信号压缩处理，压缩格式支持H.264、H.265，到显示端延时小于0.3S； 4.接口不少于1路HDMI输入、1路HDMI输出、1路串口、1路控制面板接口、2路1000M网口、电源输入输出接口； 5.支持扩展可编程液晶触控面板控制； | 15 |
| 4 | 无线键盘鼠标 | 1.采用标准的全尺寸无线键盘鼠标，非变形或异型设计； 2.有效控制距离不小于10米，电池寿命不低于6个月； 3.键位字迹清楚，耐磨，深色键体，白色标识，适合较暗的环境使用； | 12 |
| 5 | 智能书写屏 | 1.具备专用教育系统操作界面； 2.采用的屏幕为电磁电容屏，屏幕尺寸≥21.5英寸； 3.全触控操作菜单： 可调用word、excel、PPT、图片/图像、音频、视频等文件。对打开的各种文件，可以任意调用和任意切换，投影到大屏显示上。不同界面切换的时间小于1秒钟。对文件进行浏览、标注、任意切图（包括视频文件播放过程中切图）、复制、任意缩放等操作； 4.#书写采用电磁笔，书写要求有压感,压感≥2048级。笔上的按键可以直接实现擦除，截图或放大等功能。电磁笔可随时更换干电池； 5.可接实物投影等外设； 6.#提供PC端备课夹软件； 7.具备任意多书写版面（≥100个版面）供教师使用。 8.系统自带≥500万像素，A4及A4以下幅面高拍仪。实物投影操作界面整合于同一操作界面中，可以将操作界面进行多角度的旋转； 9.主机配置：主机不低于以下配置: （1）采用知名品牌台式机电脑主机≥ i5； （2）内存：≥DDR 8G（双4G）； （3）硬盘：≥120G固态硬盘，≥1T机械硬盘（7200转）； （4）操作系统支持Win8.1或Win10 64位操作系统版本； #需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章。 | 2 |
| 6 | 智能黑板 | 1.采用墨绿色板面，不反光，无明显眩光； 2.采用优质烤锌钢板，整板无拼接，不变形， 3.采用普通粉笔书写； 4.易擦除，用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 5.支持将书写内容记录、保存或在大屏显示设备上显示； 6. ＃支持与互动教学系统对接，书写的内容可以在互动教学系统中应用，如自动插入到当前演示内容中，讲解内容自动录制成具有课堂音频、演示课件、粉等板书等内容的课件； 7.不低于：定位精度1.5mm,触摸精度2mm，触摸深度3mm,响应时间7ms，通讯接口：USB； 8.支持常用功能的快捷操作，支持书写笔迹颜色选择； 9.板面尺寸：与触摸一体机外观一致，保证整体美观性； | 1 |
| 录播系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能教学终端 （核心产品） | 一：硬件参数 1.嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂； 2.支持≥7路视频输入接口，支持教师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写5路HD-SDI输入，不少于2路HDMI输入，支持1080P和1080I等分辨率； 3.需支持≥4路视频输出：至少支持4路HDMI高清数字接口，4路输出视频各不相同； 4.支持≥16路自动混音功能实现智能高清音频采集：8路平衡吊麦输入、6路平衡扩展输入、2路LINE in，全部采用3Pin接口； 5.支持2路音频信号输出接口； 6.支持≥10路RS232控制； 7.支持1路RJ45网口； 8.支持≥4路USB接口； 9.需支持≥1个SATA接口，单个SATA接口支持≥2TB硬盘； 10.提供设备背板接口图片，用以验证以上参数； 11.提供3C证书复印件并加盖投标人公章； 12.平均无故障时间(MTBF) ≥5万小时； 二：软件功能 1.系统采用嵌入式Linux操作系统；整体结构为中控主机、音频处理器、串口服务器、录播主机、视频会议终端等； (1)、中控系统模块 1、需支持中控系统可编程，可自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面等； 2、可通过导播规则将中控的按键码关联，实现多种外部触发机制； 3、可与第三方设备进行对接，对接的协议需支持UDP命令码、TCP命令码以及串口命令码； 4、具备Web远程管理功能； (2)、录播系统模块 1.基于B/S架构，兼容主流浏览器； 2.需具备≥10路通道信号的加载、预监功能（摄像机信号≥5、多媒体信号≥3、远程同频互动≥2），能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换；（提供界面截图并加盖制造商公章，用以验证此参数）； 3.系统可自定义导播策略，提供丰富的规则配置； 4.需具备台标或LOGO的实时添加编辑功能； 5.支持≥5条字幕编辑区，且可定时轮循发送字幕信息； 6.支持≥8个预置位切换功能，且可自由定义预置位名称； 7.具备片头片尾的自动合成，且可自由编辑片头片尾的图片以及时间； 8.支持≥6种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，默认提供对话模式，画中画，三分屏经典模式，四分屏多画面模式等； 9.支持≥8种特效切换功能； 10.支持多语言实时切换； 11.支持通道的云台控制，且可以自定义通道控制速度档位； 12.支持文件下载，在线点播，批量删除功能； 13.支持资源模式三分屏录制功能，且支持≥5通道备份； 14.支持资源模式三分屏在线点播功能； 15.支持多模式多通道直播，可实现主播、通道的主、子码流直播功能； 16.支持意外情况断电断网时，录制的视频文件自动修复功能； 17.支持暂停录制功能，同时将功能融合到外接控制终端，如中控，键盘控制器等； 18.支持内置RTMP直播服务器功能，在网络情况稳定的情况下，支持≥20个点PGM直播，且可使用手机扫码观看直播； 19.支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 20.可自动和手动上传视频到指定的CMS平台； 21.支持配置信息快速备份和还原功能； (3)、音频控制模块 1.支持对每一路音频进行控制； 2.支持软件调音台功能； 3.支持通道控制混音逻辑； 4.支持回声抑制功能； 5.支持噪声抑制功能 (4)、系统管理模块 1.支持终端控制； 2.支持多媒体控制的功能； 3.支持Samba服务； 4.支持应用程序网络升级模块； 5.支持多账户分级管理功能； 6.支持录制文件上传功能； 7.支持NTP服务自动校时功能； (5)、VGA采集模块 1.支持全屏、部分区域屏幕捕获，支持高清、标清双码流实时采集，支持软硬件同时采集； 2.支持控制； (6)、智能切换模块 1.支持切换策略，可编辑； 2.具有自动和手动两种方式； 3.支持对VGA画面图像分析功能； 4.支持语音激励功能； (7)、互动系统模块 1、支持视频会议功能； #需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章。 | 2 |
| 2 | 图像定位主机 | 1.嵌入式一体化设计，可Web远程管理； 2.接口：≥4个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个千兆RJ45网口； 3.需提供产品3C证书复印件并加盖制造商公章； 跟踪定位系统： 4.教师跟踪：采用图像分析算法，根据教师的教学活动进行教师视频的跟踪拍摄，摄像机自动变焦跟踪，跟踪速度柔和； 5.根据教师身高的不同自动调整教师特写镜头的高度；需提供“面目识别身高自适应分析系统”计算机软件著作权证书复印件并加盖制造商公章； 6.学生定位：采用基于人体面部特征的多人识别定位算法，实现学生多人识别；需提供“多人面目行为分析自动控制系统”计算机软件著作权证书复印件并加盖制造商公章； 7.需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章； | 2 |
| 3 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：≥1/2.8英寸CMOS； 2.有效像素：≥210万像素； 3.光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥12倍； 4.焦距：不劣于f=3.9mm-46.8mm； 5.视场角：不劣于72.5°-6.3°； 6.信噪比：≥50dB； 7.水平转动范围：不劣于±170°，垂直转动范围：不劣于-30°～+90°； 8.预置位数量：≥256个； 9.重复定位精度不劣于±0.01； 10.接口：≥1个3G-SDI，≥1个HDMI， ≥1个RJ45，≥1路LINE IN，≥1路LINE OUT，≥1路RS-232 IN，≥1路RS-232 OUT，≥1路RS-485，≥1个TF插口，≥1个USB； 11.高清视频输出帧率：1080p/60向下兼容； 12.红外信号透传输出：≥1路红外信号透传输出接口； 13.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 14.同时预览视频数：≥10路； 15.支持双码流视频输出, 支持多级别视频质量配置； 16.支持的协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D； 17.平均无故障时间(MTBF)≥3万小时； | 8 |
| 4 | 学情分析终端 | 系统需采用一体化结构设计，通过人工智能技术，实现教学数据的采集与分析； 1.需支持多人面目检测，检测速度以秒级为单位上传至平台； 2.可以实现N对N的人脸识别功能； 3.系统支持学生信息批量录入； 4.支持人脸数据比对分析； 5.需支持教室多路视频流分析； 6.需支持获取RTSP视频流 7.需支持4K图片流分析 | 2 |
| 5 | 智慧课堂云平台 | 云录播资源管理基础平台功能： 1.要求系统采用B/S架构，支持Windows，Mac，Android多种平台下运行，集资源管理、下载、监看控制和点播点评等功能于一体的数字资源云平台； 2.系统支持多级平台数据互备，实现资源共享、用户集管、多级分级分权、资源分类、课表导入、在线巡课等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索及自定义门户板块等功能，支持数据库扩展； 3.支持多级平台管理，支持各级平台的课件管理（上传、修改、删除、编辑、信息打点）、发布方式； 4.实现对课件的智能观看管理，支持精品课件（所有人观看）、发布课件（指定人观看）、未发布课件（发布者观看）； 5.具有资源分类，可按学科、课程、教室、老师等分类管理； 6.支持一键批量下载多个课件； 7.支持远程授课、网络课程、自主学习等，资源实时互联互通； 8.实现智能化安全管理，支持访问用户的自行注册，管理员对注册用户进行审核后分配相应的访问权限，用户根据自身权限在平台进行访问操作； 9.支持自行设定平台首页资源布局； 10.提供多种搜索形式，可根据区域、教师、学校、课程名称、课程索引、课程描述等进行资源检索，实现快速定位资源；云录播资源管理教学评估功能： 1.教学管理者使用，可分班分组的监控抽查各个班的教学情况； 2.评估系统可对课堂纪律、上课内容、老师仪表； 3.教学点评模块：对教学课堂可手动录制点评，通过评估主遥控，控制镜头变倍，变焦等变化，根据需要录制各种角度课堂教学或演讲等素材； 4.巡视：主系统对各个监控点可轮流进行循环视收听监控点的实际情形，整体了解全校教学秩序； 5.资源管理课表管理： （1）支持自定义设置课程节次时间； （2）支持课表设定时间自动开始录制、跟踪、直播； （3）支持手动控制课表的开始与停止； （4）支持关键字对课表信息进行搜索； （5）支持点击课表直接跳转至该课表录制的课件； （6）支持课表批量导入导出、批量删除； （7）支持针对部门、课程、教室的多级管理； （8）支持针对部门教室的课表进行搜索； 6.云录播资源管理个人空间系统： （1）为每一通过审核的用户提供个人空间，根据不同角色（老师、学生、管理员）进行区分； （2）在个人空间可上传、下载资源和文档，并对上传的资源进行管理分类； （3）能够查看预约的教学计划列表，老师根据自己的教学录制计划进行教室录制预约，待管理员审核通过后，系统自动对预约的教室在规定的时间进行录制。不会出现录制时间或者地点冲突的情况； （4）可修改个人信息及密码； 7.云录播资源管理权限管理： （1）具有较强扩展性的用户认证管理； （2）支持主流认证技术和认证方式； （3）为应用系统提供标准的认证接口； （4）提供基于动态规则引擎的授权管理； （5）为应用系统提供标准的权限查询接口； （6）便于管理，支持对象及角色分配权限，灵活应用； （7）同一权限规则，支持交集和并集选择模式；云录播资源管理在线巡课功能： 1.系统支持所有教室音视频和计算机画面的实时收看，同时支持自动轮巡功能； 2.系统具有录制功能，支持本地存储和服务器端存储课件； 3.系统支持多屏模式显示功能； 4.可外接键盘控制器，控制所有云台摄像机转动； 5.支持自定义显示模式； 6.具有权限管理功能； 7.支持录制过程中实时打点； 8.支持图像分辨率、帧率、码流的实时显示状态； | 1 |
| 6 | 课堂直播系统 | 1、具有自动直播功能，通过预先设置课表的时间自动开始、停止直播信号； 2、直播时可通过设置密码对观看直播用户进行限制，通知支持对直播人数的控制； 3、支持用户对播放内容选择单画面和多画面播放模式，多画面为FLASH格式，可对不同内容视频窗口挪动、切换、放大等操作； 4、直播时可对当前直播的教室发送语音信息，实时送达到教室，可及时对教学过程远程指导； 5、管理员可通过浏览器连接到客户端，远程控制摄像机云台，可对任意画面进行推拉摇操作； 6、当直播时发生网络故障，在故障排除后，不需要人为操作直播信号自动连接； 支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面； #须提供所投产品的软件著作权登记证书复印件加盖制造商公章； | 1 |
| 7 | 云平台终端 | 机架式，配置不低于： 处理器： E3-1230V3，数量≥1颗，核心数量：≥四核心，线程数量：≥八线程，主频≥ 3.3GHz，L3缓存：≥8MB 网络：主板集成双千兆网络端口； 电源：350W； 内存：≥16GB DDR3； 硬盘：≥4T； 机箱：1U机架式服务器机箱,支持≥4块SATA接口的3.5企业级硬盘； 部署直播、点播、专递课堂互动服务器软件，实现校内直播、点播和专递课堂互动功能；单台支持≥500用户访问； | 1 |
| 信息发布 |  |  |  |
| 1 | 电子班牌一体机 | 1.液晶面板：≥尺寸21英寸 LED 背光面板； 2.分辨率：≥1920 ×1080； 3.对比度：≥700:1，亮度 ≥330 cd/㎡； 4.可视角：≥175°； 5.触控屏幕：防眩光电容式触控屏幕，支持≥10点触控，前表面防水处理； 6.系统规格：配置不低于I3酷睿/内存RAM ≥2GB；存储 ≥64GB DDR；操作系统 WIN7或以上； 7.RS232接口≥2个，RS485接口≥1个，RJ45（10/100/1000）接口≥1个； 8.壁挂方式； 9.超薄机身，铝合金边框； | 2 |
| 2 | 电子班牌控制软件 | 1.系统内置多种显示模板，显示课程信息、课表信息等内容； 2.支持显示当前课程名称、任课老师、应出勤人数等课程信息； 3.支持监看教室情况； 4.支持网络远程开关机及定时开关功能； 5.支持刷卡考勤； 6.支持人脸识别功能； | 2 |
| 3 | 电子时钟 | 1.室内P4三色LED显示屏，显示红、绿、黄三色； 2.支持日期及时间、字符、符号等显示内容； 3.有效显示区域608×304mm，分辨率128点×64点； 4.支持智慧教室管理平台远程控制管理，如，开关机及定时开关功能； 5.支持网络校时功能，可以通过智慧教室管理平台自动校时； | 2 |
| 教室桌椅 |  |  |  |
| 1 | 讲桌 | 定制，小巧，美观大方，采用落地移动教师桌，尺寸根据现场情况进行定制，桌面镶嵌必要的设备，如智能书写板等设备。 | 2 |
| 2 | 设备柜 | 定制，小巧，美观大方，32U机柜，门板：≥2.0mm；柜体：≥1.5mm；框架：≥1.5mm；背板及侧板：≥1.5mm；安装板：≥2.0mm；最大承载重量≥300公斤。 | 2 |
| 3 | 学生桌 | 6人研讨学生桌，活动桌椅可拼接桌椅，满足不同组合的使用需求，桌面采用不小于25mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，轧钢管钢制桌架，带可移动轮； | 12 |
| 4 | 学生椅 | 一体成型PP椅座，椅座及靠背为环保PP塑胶、2mm厚烤漆金属椅架，座椅下方可放置书包等物品； | 72 |
| 教室环境控制 |  |  |  |
| 1 | 教室环境监测终端 | 1.模块式设计，按需配置相应模块； 2.支持温度、湿度、光照、二氧化碳、PM2.5等教室环境数据监测； 3.支持报警状态显示功能； 4.支持串行通讯模式，支持串口数据传输，支持设备设置等； | 2 |
| 2 | 教室灯光 | 1.支持色温、亮度调节，支持无线Zigbee协议控制； 2.LED教室灯应为一体式灯具；LED教室灯应采用格栅防眩光处理； 3.LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90； 4.LED教室灯光通量≥2400lm； 5.LED教室灯色温在5000±200K区间； 6.LED教室灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50； | 24 |
|  |  | 1.与灯具控制配套； 2.工作频率：2.4G; 3.协议版本: ZigBee2007 /PRO； 4.传输距离: 50m； | 4 |
|  |  | 1.工作频率：2.4G; 2.协议版本: ZigBee2007 /PRO； 3.传输距离: 50m； 4.工作温度: -20℃ to 70℃； 5.网关需在控制终端上下载相关的应用软件，可实现定时、延时控制及远程控制功能； 6.可实现物物互联的数据处理与传输； | 2 |
|  |  | 1.与教室智能控制系统对接实现智能联动控制； 2.支持教室控制面板手动控制灯光开关、调整亮度、调整色温等； 3.支持根据授课场景自动联动控制灯光状态； | 2 |
| 3 | 窗帘控制模块 | 1.开合式电动窗帘； 2.支持电动和手动控制方式，可直接拖拽； 3.支持遇阻停止功能； 4.支持串口控制、开关控制等； 5.支持顶装或侧装方式； | 4 |
|  |  | 1.与教室智能控制系统对接实现智能联动控制； 2.支持教室控制面板手动控制窗帘打开、关闭、停止等功能； 3.支持根据授课场景自动联动控制窗帘开关； | 2 |
| 4 | 门禁控制器 | 1.非接触式读卡器，支持Mifare1卡、CPU卡、二代身份证等，兼容符合以上标准的校园卡； 2.支持刷卡或插卡应用方式； 3.支持脱网独立运行模式，断网后授权卡可正常使用； 4.工作频率：13.56MHz； 5.读写距离：0～6cm； 6.存储量：10000张卡片；刷卡记录：3000条；课表：180天； 7.具有1路开关控制接口；1路I/O检测接口；1路10/100M网络接口。 | 2 |
| 5 | 电磁锁 | 1.工作电压：DC12V； 2.工作电流：450mA； 3.工作方式：断电开锁； 4.承载拉力：≥280Kg； | 4 |
| 集成 |  |  |  |
| 1 | 系统辅材 | VGA线、HDMI线、控制线、网络线、电源线等所有线材及辅料；采用国标优质线材；视音频线必须采用不低于秋叶原品牌品质。 | 2 |
| 2 | 安装调试 | 新设备的安装调试；系统培训； | 2 |
| 3 | 教室装修 | 吊顶处理，设计适合教学环境的精美造型，美观大方；教室正面造型，屏幕及黑板装饰处理；地面铺设静音材料，预埋线缆、地插；墙面采用防火吸音材料处理，预埋线缆；更换防盗门并软包处理，门窗均包框装饰保护；讲台制作等。所有线缆铺设均为暗埋，不能有明线。每间教室配置两台空调，满足100平方米使用需求，每间教室一台空调控制器。 | 2 |
| 4 | 无线路由器 | 工作频段：802.11ac/n/a； 接入用户数≥256；含POE供电模块。 | 2 |
| 主控室装修及辅材 |  |  |  |
| 1 | 机房装修 | 装修内容包括石膏板吊顶、陶瓷面防静电地板、墙面找平粉刷处理、门窗加框装饰处理、LED灯具、布线桥架线槽等。 | 15 |
| 2 | 机柜 | 19英寸标准服务器机柜，42U机柜，门板：≥2.0mm；柜体：≥1.5mm；框架：≥1.5mm；背板及侧板：≥1.5mm；安装板：≥2.0mm；最大承载重量≥500公斤。 | 4 |
| 3 | 机架式KVM切换器 | 1.机架式KVM； 2.1U高度，铝合金钢混合结构； 3.≥8台电脑或服务器； 4.17英寸液晶显示屏，分辨率：1600×1280；对比度400:1； 5.超薄键盘。 | 1 |
| 4 | 线材等辅料 | VGA线、HDMI线、控制线、网络线、电源线等所有线材及辅料；采用国标优质线材； | 1 |
| 5 | UPS在线式后备电源 | 1.UPS主机：单进单出，双变换纯在线式，功率≥6KVA； 2.UPS应具备宽广的输入电压：市电输入（相电压）范围要求110~300Vac； 3.高输入功率因数，可达到0.99，低输入电流谐波最大限度抑制了输入整流时所产生的谐波分量低至5%； 4.具备输入频率自适应功能，即可自适应50Hz/60Hz的电源频率输入，无需更改任何设置； 5.输出功率因数：≥0.8； 6.配套电池，满功率后备时间≥60分钟 | 1 |

四、其他技术、服务等要求

1、售后服务要求

（1）投标人须提供3年或以上免费质保服务，包括硬件设备和软件，质保期内提供免费上门服务。

（2）对于设备出现的任何问题，做到1小时电话响应，2小时上门，7×12小时服务，如当日无法解决问题，需提供备用设备，确保不影响正常教学使用。

（3）在质保期后，须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应承诺以不高于市场的价格提供。

2、交货要求

（1）交货期（含安装）：合同签订后35天内完成设备的安装、调试。

（2）交货地点：用户指定地点。

（3）中标人应根据采购人要求将所有设备运送至指定地点并进行安装、调试，在运输过程中发生的一切费用由中标人负责。

3、培训要求

中标人应负责对采购人的相关人员进行专业培训，直至采购人能完全操作（投标人应在投标文件中列明具体培训计划方案），提供详细培训计划。免费提供技术培训、咨询、现场指导。负责培训1-2名能对设备正常使用和维护的操作人员。

4、★无缝对接承诺

投标人提供售后服务承诺函，承诺函内容包含但不限于以下内容：

投标人提供的“智慧教室综合服务平台”具有良好的兼容性，开放控制协议，支持自定义协议，与学校现有的多媒体控制平台整合（学校现有多媒体控制平台为：北京华璨、多媒体控制平台v1.0），统一平台，无缝对接。

五、现场踏勘：

踏勘时间：2019年08月19日  上午09：30

踏勘集合地点：北京市海淀区学院路丁11号中国矿业大学（北京）学院路校区教学楼南门口。

联系人：潘老师

注：本次踏勘为自由参加不做强制要求，请投标单位自愿派代表参加（现场踏勘只组织一次如未参加不再另行组织）

六、采购标的的验收标准

（一）设备验收

对进场设备进行现场验收，全部所有设备、型号、数量、外型、外观进行验收，并形成验收文档，作为项目整体验收的一部分。

（二）项目整体验收

（1）技术规格验收

对合同中提供的硬件设备，与招标规格进行逐条检测验收，对合同中提供的软件功能进行逐条测试验收，并要求所有软件和硬件达到正常使用的功能要求，如发现无法达到招标规格的指标，将导致合同终止，我方有权要求中标方赔偿由此带来的损失。

（2）系统功能验收

2.1 “网络中控系统”与现有中控管理平台无缝对接，实现远程管理（如设备的远程开启、关闭、信号切换等），并具有课程信息自动推送至摄像机视频流显示功能；对接后现有管理平台可实现对教室视音频及电脑桌面的实时观看，实现网络听课功能，可远程协助操作教室电脑，可通过现有管理平台对智慧教室设备使用权限进行控制。

2.2“蓝牙扩声系统”与我校现有蓝牙扩声系统无缝对接，我校原有蓝牙麦克风可以在智慧教室内直接使用，本次新购置的蓝牙麦克风也可以在我校其它教室直接使用；

2.3通过智慧教室运维系统，实现对教室资产的管理，实现资产故障报修功能功能，支持通过手机、电脑等智能化设备通过扫二维码或条码等方式直接对系统或设备报修，反映设备故障；报修记录、处理进度、处理结果等支持实时查询统计。

2.4智慧教室课中可实现基于微信完成所有互动教学，课堂互动的环节可以融在PPT课件之中，支持选择题、填空题、主观题等。

2.5智慧教室课中支持书写并记录板书内容，书写时可自动插入到当前讲解的幻灯片中，并统一形成录制的课件。

2.6 考勤系统支持多种考勤方式，支持人脸识别无感知识别考勤、支持智能终端搜寻识别考勤，支持微信小程序或校园APP描二维码考勤方式；并支持教师手动点名，可重点抽查疑似考勤作弊学生，通过头像及名字，进一步核实，防止冒名顶替；支持学生通过微信小程序查询自己的考勤情况。

2.7 实现互动视频和计算机画面可分别显示在不同的显示设备上，也可以显示在一个显示设备上。具有主讲教室和互动讲室都能显示出教师授课的PPT等相关内容的功能。

2.8 支持分组讨论教学应用，可以同时设置多个互动小组，分别进行互动。

2.9要求实现单点认证功能，登录平台采用B/S架构。