北京工业大学

19中央支持地方建设-“双一流”建设经费（已纳入政府采购预算）

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7058

北京国际工程咨询有限公司

2019年8月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10. 	投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19. 	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	17

六   确定中标	17

23．中标候选人的确定原则及标准	17

24．确定中标人	17

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	18

27.	签订合同	18

28．履约保证金	19

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章    合同一般条款	21

1   定义	21

2   技术规范	21

3   知识产权	21

4   包装要求	22

5   装运标志	22

6   交货方式	22

7   装运通知	23

8   付款条件	24

9   技术资料	24

10  质量保证	24

11  检验和验收	25

12  索赔	25

13  延迟交货	26

14  违约赔偿	27

15  不可抗力	27

16  税费	27

17  合同争议的解决	27

18  违约解除合同	28

19  破产终止合同	28

20  转让和分包	28

21  合同修改	29

22  通知	29

23  计量单位	29

24  适用法律	29

25  履约保证金	29

26  合同生效和其它	30

第三章    政府采购合同格式（货物类）	31

第四章    附件——投标文件格式	37

附件1　　　　投标书（格式）	38

附件2　　　　投标一览表	40

附件3　　　　投标分项报价表	41

附件4　　　　货物说明一览表	43

附件5　　　　技术规格偏离表	44

附件6　　　　商务条款偏离表	45

附件7　　　　资格证明文件（格式）	46

附件8　　　　业绩证明文件	64

附件9　　　　售后服务承诺书	65

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	66

附件11　　　 密封条（格式）	68

第五章    投 标 邀 请	69

第六章    投标人须知资料表	71

第七章    合同特殊条款	72

第八章    货物需求一览表及技术规格	74

# 第一章    投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京工业大学。招标代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他招标代理机构。本项目的招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	本项目有不接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——密封条（格式）

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10. 	投标报价

10.1	本项目所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及免税，详见文件第八章描述。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费和进口产品的进口代理费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人在编制投标文件时应逐页排列页码并编写文件目录，文件目录标注页码应与逐页页码一致。

13.6	投标人应对投标文件进行胶粘装订，以保障投标文件的牢固完整。对未胶粘装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

13.7	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	投标人应按要求对投标文件进行密封，并在所有密封开启处粘贴招标文件规定格式的密封条（格式见附件）。

14.5	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.8	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19. 	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20. 	投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）	投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

评分权重：

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合商务（18分） | 投标文件完整性 （2分） | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、双面打印、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得2分；每有一处错误扣0.5分，扣完为止。 | 0-2 |
|  | 近两年与本项目相同或相似项目的销售案例 （注：签约日期为2017年1月1日至投标截止日） （10分） | 投标人具有与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。 注： 1.投标人需要提供近两年相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章）。 2.对于上述所有要求，不提供或提供信息不全的，不得分。 | 0-10 |
|  | 售后服务（6分） | 质保期限： 满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-2 |
|  |  | 质保期内服务： 1.售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 2.培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-4 |
| 技术性能 (50分) | 技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等（45分） | 综合技术性能均无负偏离基础上，每有一项有效正偏离，且能够提供有效的支撑材料的（指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件），得1分，最多得5分；未提供支撑材料或提供的支撑材料无法支撑正偏离响应的，得0分。 注：投标人应在明确标注技术支撑材料的具体参数位置，并在技术偏离表中写明。 | 0-5 |
|  |  | 综合技术性能全部响应招标文件要求，得满分。 综合技术性能有欠缺的： “*”号条款，每有一项负偏离，扣4分； “#”号条款，每有一项负偏离，扣2分； 未标符号条款，每有一项负偏离，每项扣1分； 最多扣40分。 | 0-40 |
|  | 供货、实施方案等（5分） | 审查投标人提供的供货、实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。供货、实施方案包括但不限于：供货方案、实施进度、人员配备、安装方案等。 供货、实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得5分； 供货、实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得3分； 供货、实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得1分； 未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 0-5 |
| 政策法规 2分 | 1、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 2、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |  |
| 报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审说明： (1)a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示具体哪项产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。 (2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。 (3)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |  |  |
| 注：漏报技术条款视为该项不满足招标文件要求。 |  |  |  |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3	涉及进口环节的货物，进口手续由采购人指定的进口代理公司办理。投标人的投标报价应已包含进口代理费用（外贸代理费收费标准：单个设备合同人民币100万（含）以下，3%包干操作。单个合同人民币100万以上，2%包干操作。）。

### 28．	履约保证金

28.1	中标人在签订合同后7个工作日内，按合同约定的方式向采购人提交合同总价　10%  的履约保证金。

28.2	如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（包含应用软件）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：北京工业大学

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：北京工业大学

货物名称、品目号和箱号：见外包装

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2   卖方应在合同规定的交货期 7 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7     装运通知

7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

7.3   在安装验收完成后，货物包装材料以及在安装过程中产生的废弃物由供应商带离北京工业大学。

### 7.4    在安装过程中需遵守《北京市安全生产条例》和《北京工业大学实验室安全管理规范》，报校内相关部门审批；因乙方违反安全条例而引起火灾或其它事故，由乙方负全部刑事责任及经济损失赔偿责任。

### 7.5    乙方的施工员工需与乙方有劳动关系，乙方负责按《劳动法》等有关规定支付其派往甲方的人员的工资等报酬和包括但不限于各种工伤险、意外伤害险等费用，并严格管理，如发生任何劳动纠纷、工伤事故等，乙方承担一切责任；

### 7.6    乙方应负责乙方所雇用的职工安全，做好培训及监督检查工作；乙方所雇用的职工发生任何人身安全问题和由于乙方管理疏忽造成的人员人身伤害及财产损失，甲方不承担任何责任和赔偿，均由乙方承担全部责任。

### 8     付款条件

详见《合同特殊条款》。

### 9     技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  7  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10    质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  10  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  15  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起保修 （按投标文件填写） 年。

### 11    检验和验收

11.1  在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2  货物运抵现场并完成安装后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3  买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1  如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2  在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13    延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14    违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15     不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 7-15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16    税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17    合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

17.2    诉讼费用除另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18    违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19    破产终止合同

19.1    如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20    转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21    合同修改

21.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22    通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23    计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24    适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25    履约保证金

25.1    卖方应在合同签订后 7个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价10％（或按双方约定比例）的履约保证金。

25.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.4    履约保证金应使用本合同货币，按支票、电汇形式提交。

25.5    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 26    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.3    本合同一式 六 份，以中文书写，具有同等法律效力。

# 第三章    政府采购合同格式（货物类）

## 北京工业大学政府采购合同

## （货物类）

项目编号：            （政府采购招标文号+包号）

合同编号：            （供应商自主编写）

项目名称：

货物名称：

买　　方：       北京工业大学

卖　　方：

签署日期：          年        月       日

（先别填写，最终审核后填写）

合　　　同　　　书

北京工业大学(买方)   招标项目 (项目名称)中所需 所需物品即招标的东西   (货物名称)经   (招标采购单位)以    号招标文件在国内  （公开/邀请）招标。经评标委员会评定         (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上内容请按投标文件填写 |  |  |  |  |  |

3、合同总价

本合同总价为   00.00    元人民币，人民币大写金额为 ……元整          。

4、付款方式

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额50%（即：￥00.00   ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价50%（即：￥ 00.00  ）的货款。同时10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保合格一年后无重大质量问题，且无违反合同约定行为的，质保金由买方无息退还卖方。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： 按招标文件填写

交货地点： 北京工业大学

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买 方：北京工业大学                  卖 方：     公司名称

名称：(印章)                         名称：(印章) 加盖合同章

20   年   月    日                   20   年  月   日

授权代表(签字)：                     授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

最终用户老师（签字）：

地址：北京市朝阳区平乐园100号       地址：

邮政编码：100124                     邮政编码：

电话：010-67392339                   电话：

开户银行：工商银行北京广渠路支行	  开户银行：一定核实准确

帐　　号：0200003709089028526		  帐　　号：一定核实准确

银行代码:

质量保证及服务承诺

跟投标文件一致（需满足招标文件质保要求）

技术参数

# 投标文件中的分项报价页

用户老师签字：

- 中标通知书

招标公司下发的纸板中标通知书的电子版扫描件（必加）

另：法人身份证复印件

企业法人身份证正反面扫描件（必加）

# 第四章    附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——密封条（格式）

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3-1　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

投标人授权代表签字___________________      投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件3-2   投标设备明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标设备明细表，可另页描述。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。

4. 供应商即指本项目投标人。

5.本表应单独提供excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件4　　　　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：__________________

授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具针对采购人或代理机构的资信证明原件或复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：证明材料应提供开标前3个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-11    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

说明：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13   招标文件要求的其他资格证明文件

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2. 与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

3. 招标文件“第八章”要求的其它资格证明文件

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对同类项目业绩作出说明，并附合同主要部分复印件（至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）。

## 附件9　　　　售后服务承诺书

## 附件10　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　密封条（格式）

--------------------------------密封条-------------------------------

（在封装处加盖投标人公章）

在（开标日期、时间 ）之前不得启封

递交至：

项目名称：

招标编号：

投标包号：

投标人名称：

投标人地址：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受 北京工业大学 的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB7058

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分1个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

购买时间：招标公告发布之时起至 2019 年 8 月 16 日（节假日除外），上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间）。

购买地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2019年 8 月 30 日　09：30 （北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2019年 8 月 30 日　09：30　（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第五会议室。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

- 招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标部

联系人：王爽

电  话：82373532

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京工业大学 地址：北京市朝阳区平乐园100号 联系方式：67391606 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金： 不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份（其中投标明细表应单独提供 excel的电子版，随电子版文件一同递交。） |
| 15.1 | 投标截止期：2019年 8月 30日 上午09：30 （北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2019年 8 月 30 日 上午09：30 （北京时间）。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第五会议室 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 个工作日内。 履约保证金金额：合同总价的 10% 。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：不超过10%。 |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京工业大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1 国产货物和进口非免税货物

合同签定生效后10个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥          ）的履约保证金，买方收到履约保证金并且在2019年财政资金到位后10个工作日内支付卖方合同总金额50%（即：￥         ）的货款，合同项目实施完成并验收合格后10个工作日内，买方支付卖方合同总价50%（即：￥             ）的货款。同时10%（即：￥            ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保合格且无重大质量问题，无违反合同约定行为时，质保金由买方无息退还卖方。

8.2 进口免税货物

按照买方的要求，买方、卖方与进口代理公司（由采购人指定）签署三方协议。

在卖方向买方提交卖方中标金额10%（￥              ）的履约保证金后，买方将中标标的金额的100%（￥            ）的货款支付到进口代理方帐户，进口代理方发货前向卖方开具合同价款 90% 的信用证。卖方负责货物安装验收工作，验收合格后，卖方给买方提供货物的验收报告。到货验收合格后，进口代理方凭最终用户签字盖章的验收报告向卖方电汇合同价款10%尾款。同时10%（￥           ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保期内合格且无重大质量问题，无违反合同约定行为时，质保金由买方无息退还卖方。（注：履约保证金比例以招标文件和投标文件为准）

8.3 材料费

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥      ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额30%（即：￥     ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价70%（即：￥      ）的货款，同时买方退还卖方合同总价10%（即：￥      ）的履约保证金。

9、 技术资料：合同生效后七日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10、质量保证：

10.3  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后15天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  招标文件第八章对合同项下货物的质量保证期有明确要求的，按照第八章要求执行。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、  索赔：

12.3  索赔通知期限：10天。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后 7 天内。

25、履约保证金及质保金：详见付款条件。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 是否接受进口货物及免税 | 项目总预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 低温样品保存箱 | 19 | 可在温度为2～8℃范围内调节，箱内温度均匀度<3℃… | 否 | 200 |
|  | 实验室高纯水系统 | 1 | 产水速度：≥70L/h；取水速度：超纯水：1~3L/min；高纯水：1~1.5L/min… | 否 |  |
|  | ★气相色谱仪 | 1 | 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，13路电子流量控制… | 是 |  |
|  | 台式折光仪 | 2 | 分辨率：折射指数(nD): ≤0.00001；糖度(Brix): ≤0.01% ；温度: ≤0.01℃… | 否 |  |
|  | 微孔板酶标仪 | 2 | 孔板类型：6～384孔板、微量检测板… | 是 |  |
|  | 低速大容量离心机 | 1 | 最低转速：≥4500 r/min 最低容量：≥800 ml/单次离心… | 否 |  |
|  | 96孔板离心机 | 2 | 噪音水平： <56dB(A) 时间设置：1-99分钟或连续，可实现定时功能… | 否 |  |
|  | 全波长分光光度计 | 2 | 波长准确度：±0.3nm 波长重复性：≤0.1nm… | 否 |  |
|  | 超声波细胞粉碎机 | 2 | 适用：处理小体积样品 输出功率：5W～650W可调… | 否 |  |
|  | 水浴氮吹浓缩仪 | 2 | 样品盘升降高度：0～150 mm 手动/电动 控温精度：≤±1℃… | 否 |  |
|  | 真空管式炉 | 2 | 控制模式：智能PID多段程序控温 控温精度：≤±1℃… | 否 |  |
|  | ★实时荧光定量PCR系统 | 1 | 样品升降温速度：≥1.8℃/ s 温度范围： 4℃～100℃… | 是 |  |
|  | 微电泳仪 | 2 | 测量准确度：≤5% pH适用范围：2.0～12.0… | 否 |  |
|  | 超微量分光光度计 | 2 | 检测波长：230 nm-280 nm; 波长准确度:±1 nm; 光度范围: 0.04~40 Abs (10mm) … | 否 |  |
| 02 | ★高精度三维地理信息数据采集及分析平台 | 1 | 测量速度：≥976000点/秒 扫描距离：≥350m… | 否 | 70 |
|  | 智能网联交互驾驶实验系统 | 2 | 提供全中文操作界面与全屏模式；提供三维漫游工具，可以实现三维场景的自由浏览… |  |  |
| 03 | 混合动力试验台实时控制系统 | 1 | 控制通道：水平单轴； 控制闭环更新速率：≥1kHz… | 否 | 123.3 |
|  | 高速测试系统 | 1 | 存储容量： 1Msa/CH 采样形式：4 通道并行采集… |  |  |
|  | ★高低温和压力耦合微细观分析系统 | 1 | 提供≥5kN的拉伸力和压力，和≤25mN的拉伸力和压力… |  |  |
| 04 | 阻尼器试验系统维修改造升级 | 1 | 升级改造后试验机其他性能参数指标不变的情况下，最大速度≥0.6m/s时，最大动态出力达≥3000kN… | 否 | 57.5 |
| 05 | 沥青混合料分析器 | 1 | 可预设3～5个烘干周期（每个烘干周期用时≤5 min）； 常规沥青混合料最大抽提重量为≥ 3.5kg… | 是 | 51.3708 |
| 所属项目编号（CA）：PXM2019_014204_000071-JH001-XM001 项目预算：502.1708万元 |  |  |  |  |  |

第二节．技术需求

一、说明

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的实施方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）*号指标为核心指标，不满足将视为技术性能存在重大偏离。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

#3、授权要求

技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于10万元人民币的产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

4、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“★”。

5、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

二、技术要求（见下页）

01包

- 名称： 低温样品保存箱        数量：19 台

- 设备存放地：水环境楼水污染控制实验室

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置：否           是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 低温样品保存箱 | 1、立式箱体、单门，双层钢化电加热玻璃门，32℃环温85%湿度及以下条件下无凝露，自关门功能； 2、可在温度为2～8℃范围内调节，箱内温度均匀度<3℃； 3、工作环境：电源：220V，50Hz；环境温度：5℃～32℃；相对湿度：≤85%； 4、配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定； 5、制冷方式：进口压缩机与风机制冷，冷凝水自动蒸发； 6、材料：箱体采用彩色喷涂钢板搭配热镀锌板；内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 7、LED照明灯，手动开关控制； 8、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度，并发出报警，可持续显示和报警≥72小时； 9、有效容积≥390L；功率≤380W。 |
| 采购需求 | 1、微电脑控制，内置数字温度传感器，控温精度≤0.1℃， 数码显示，观察方便； 2、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警），多种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 3、主机预留温度测试孔，可配备无线温度监控模块，并可与院内运行的冷链监控系统兼容对接，通过系统记录设备温度变化，在温度异常时能够记录并及时报警，确保样品实时安全； 4、可存储数据和导出温度数据； 5、采购数量19台； 6、设备在合同签订后1个月内交付； 7、设备在验收合格后保修时间≥1年； 8、设备到货后需免费安装调试，各项功能正常运行为验收合格。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 搁架 | 7块 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |

- 名称： 实验室高纯水系统        数量：1 台

- 设备存放地：水环境楼1层纯水间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置：否             是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 实验室高纯水系统 | 1、机壳耐腐蚀、安全绝缘性能符合GLP安全要求； - 进水水源：自来水； 3、高纯水开机快速达到18.25MΩ.cm@25℃稳定水质； 4、产水速度：≥70L/h；取水速度：超纯水：1~3L/min；高纯水：1~1.5L/min； 5、工作电源：220V/50HZ 50~100W； 6、工作环境：温度:5～40℃；湿度:10%～80%； 7、EDI产水水质可在10-18兆欧之间自动调整； 8、出水水质： 超纯水：≥电阻率15MΩ.cm@25℃，符合中国实验室用水规格GB6682-2008一级水标准； 高纯水：≥电阻率18.25MΩ.cm@25℃，TOC：<3ppb，颗粒（>0.01μm）<1个/ml，微生物<1cfu/ml； 热原配置<0.25EU/ml。 |
| 采购需求 | 1、以自来水为进水，连续产出纯水和超纯水； 2、使用离子选择性透过膜、离子交换树脂和连续电流去除离子技术相结合，在无化学物质的条件下从水中去除离子； 3、前置UF组件，持续稳定去除胶体、颗粒、减轻RO膜的负担，延长RO膜寿命达3年以上； 4、设备可依据RO产水电导率的高低，控制RO膜的废水排放大小，达到节水的目的； 5、采购数量1台； 6、设备在合同签订后1个月内交付； 7、设备在验收合格后保修时间≥1年； 8、设备到货后需免费安装调试，各项功能正常运行为验收合格。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 外置水箱 | 1个 |
| 紫外杀菌器 | 185nm， 2个 |
| 紫外杀菌器 | 254nm， 2个 |
| 终端过滤器 | 0.22μm，2套 |
| 纯化柱 | 2根 |
| 活性炭 | 3套 |
| 维护扳手 | 1把 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。技术资料一份。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |

- 名称： 气相色谱仪         数量： 1 台（件）或（套）

- 设备存放地： 水环境楼3层316房间

- 是否为进口设备：是        是否办理免税：是

- 是否为辐射装置： 否       是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 气相色谱仪 | 1、气相色谱仪主机：色谱性能：保留时间重现性: < 0.0008min; 峰面积重现性: < 1%RSD。 1.1、主机 1.1.1、电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，13路电子流量控制 1.1.2、压力调节：6.895Pa 1.1.3、大气压力传感器补偿高度或环境变化 1.1.4、程序升压/升流：3阶 1.1.5、具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流 1.2、柱温箱 1.2.1、操作温度：室温以上4℃～450℃ 1.2.2、温度设定：1℃ ，程序升温间隔 0.1℃ 1.2.3、升温速度：115℃/ min 1.2.4、程序升温：19/20 阶 1.2.5、稳定性：< 0.01°C，既环境温度变化1°C，柱箱温度变化< 0.01°C 1.2.6、温度准确度：≤± 1% 1.2.7、炉箱冷却速度：450℃到50℃， ≤250s 1.2.8、双通道柱流失补偿 1.2.9、最长运行时间： 999.99 min（16.7 h）。 1.2.10、可使用最多8 个阀。 1.2.11、除柱温箱外，还有独立加热区：6个（两个用于进样口，两个用于检测器，两个用于辅助加热区）。 1.3、毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能 EPC） 1.3.1、最高温度：400℃ 1.3.2、电子参数设定压力，流速和分流比 1.3.3、压力设定范围：0～1034kPa 1.3.4、流量设定范围：0～200ml/minN2，0～1250ml/minH2 1.3.5、压力设定精度：6.895Pa 1.3.6、最大载气流量：≥1200ml/min 1.3.7、优化隔垫吹扫的流量可消除鬼峰。 1.3.8、极为方便的扳转式进样口维护，无需使用工具既可在几秒内更换衬管。 1.4、火焰光度检测器（FPD） 1.4.1、EPC电子气路控制 1.4.2、最低检测限：<2.6 pgS/sec用十二烷硫醇; ≤45 fg P/sec 磷酸丁三酯混合物； 1.4.3、硫选择性 = 106 gS/gC 磷选择性 = 106 gP/gC 1.4.4、动态范围：>103 S十二烷硫醇, 104 P磷酸丁三酯混合物 1.4.5、数据采集速率：≥200Hz 1.4.6、最高使用温度：≥380°C 2、化学工作站 2.1、软件：中文原版软件2.2、软件具有保留时间锁定应用软件。可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 2.3、早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能 诊断功能 3、售后服务与技术支持 3.1、具备完善的售后服务体系，每台仪器包含一机两人免费四天培训（不含差旅费用） 3.2、质保期：1年 3.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。 3.4、在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。 |
| 采购需求 | 气相色谱主机，分流/不分流进样口1个，火焰光度检测器1个，脱硫专用载气捕集阱1套，原装化学工作站；消耗品等。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| DB-FFAP色谱柱 | 30m, 0.32mm, 0.25um |
| HP-5色谱柱 | 30m, 0.32mm, 0.25um |
| 石墨O形圈 | 5700/5840/6890 10/PK 不分流衬管用 |
| 石墨密封垫圈 | 320um 0.5mm id 10/PK |
| 衬管 | 通用分流/不分流，单细径锥，带玻璃毛，脱活 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年免费维修 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 特殊要求 | 无 |
| 备注 | 进口免税价格，若无法办理，税款从其他经费支出。 |

- 名称：台式折光仪             数量：2 台（件）或（套）

- 设备存放地：水环境楼3层312

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否          是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 台式折光仪 | 1测量范围：折射指数(nD):1.32422～ 1.58000；糖度(Brix):0.00～ 100.00% ( 5℃ ～75℃ ATC)。 2 分辨率：折射指数(nD): ≤0.00001；糖度(Brix): ≤0.01% ；温度: ≤0.01℃。 3 能够快速且高精度地测量各种液体的折射率，Brix以及浓度。 4 内置的帕尔贴控温装置，无需外接水浴，实现温度控制。 5 测量精度：折射指数(nD): ≤±0.00004；糖度(Brix): ≤±0.03% 6 重复性：折射指数(nD): ≤±0.00002；糖度(Brix): ≤±0.01% 7 温控范围：5℃～60℃ 8 会显示测量结果是否在所设置的范围内，带自检和手动校正功能，确保测量精确度。 9 可根据用户需求，自定义60个样本曲线，自由切换。 10 能够保存最新的30个测量纪录。 11 CCD检测器，LED模拟589nm光源，4种测量模式，满足不同测量需 12 SUS316不锈钢样品槽提高耐蚀性和耐伤性，蓝宝石棱镜精准耐。 13 可连接数据打印机，符合GLP\GMP的数据打印要求。 14 多种数据输出方式：打印机、带RS232C接口可连接电脑。 15 可选配不同类型样品槽，满足不同状态样品测量需求。 16 仪器安装培训完成后，质保期内免费提供上门培训服务，直到使用人完全独立操作仪器；质保期内免费保修，终身免费维护。 |
| 采购需求 | 1 用于生物污水处理过程多种化学物质特征折射率、浓度的表征、纯度判别、一致性分析。 2 全自动控温型折光仪能对温度进行精确控制精度达≤0.01℃, 平均3秒检测一组数据，快速准确的检测样品,分辨率达到BRIX: ≤0.01%\ND：≤0.00001,提高检测效率和准确度； 3 符合ISO1901\2008质量体系认证，CE\SGS认证； 4 机体及样品槽位置密封都要求纯物理密封，不能使用粘胶及橡胶密封，以保证仪器的使用寿命，样品槽耐腐蚀（使用寿命不低于10年）,整机要求质保一年，终身免费维修。如发现售后问题需要厂家人员上门服务，厂家人员应在最高不超过48小时内上门服务，否则采购方有权退货或按不超过仪器价值10%的金额所赔； 5 本次全自动控温折光仪采购两台，要求供应商现货供应，中标商签完合同后一周内安装培训完成，安装地方为北京工业大学水环境楼5层，验收标准按实际参数标准验收。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 软件工具包 | 1包 |
| 聚四氟滤尘片 | 1盒 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后３日内，到客户指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后10工作日 |

- 名称：微孔板酶标仪             数量：2 台（件）或（套）

- 设备存放地：水环境楼3层312

- 是否为进口设备：是             是否办理免税： 否

- 是否为辐射装置：否             是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 微孔板酶标仪 | 1 常规： 1.1孔板类型：6～384孔板、微量检测板 1.2检测模式：基于光栅的200nm～999nm全波长吸收光检测，基于滤光片的荧光发光检测， 1.3震荡：线性，轨道和双轨道震荡模式，可调节震荡频率及时间 1.4软件：机载终点法检测程序（触摸屏程序）；或全数据分析及报告导出程序（PC程序） 1.5仪器连接：一个USB 2.0接口用于连接电脑，一个USB 2.0接口用于连接打印机和数据输出 2 吸收光： 2.1 光源：氙闪灯 2.2 检测器：光电二极管 2.3 波长选择：单色器 2.4 波长范围：200nm～999nm，1nm步进 2.5 带宽: ≤5nm 2.6 波长准确性：≤±2 nm 2.7 波长精确性：≤±0.2 nm 2.8 检测范围：0～4 OD 2.9 分辨率：≤0.0001 2.10 OD 准确性： < 1% @ 2.0 OD；<3% @2.5 OD 2.11 OD 重复性： < 0.5% @ 2.0 OD 2.12 OD 线性：<1% 0～2.5 OD 2.13 散射光：< 0.03 % @ 230nm 2.14 光程校正：可以 2.14检测速度：96孔板≤12s；384孔板 ≤23 s 3荧光强度 3.1 光源：卤素灯 3.2 检测器：PMT 3.3 波长选择：深度阻挡滤光片 3.4 带宽：依滤光片而定，带宽范围5nm～>100nm。配合特定检测实验，选取不同带宽的滤光片进行检测，可以极大贴合实验染料特性，进而增强检测效果和检测灵敏度 3.5 波长范围：320nm～700nm 3.6 动态范围：≥6个数量级 3.7检测灵敏度： 2 pM 荧光素 3.8 检测速度：96孔板≤24s，384孔板≤76 s 4发光 4.1 动态范围： ≥6个数量级 4.2 灵敏度(ATP) ：10 amol 5 软件 5. 1 正版软件：可选择中文或英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。 5.2 模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤 5.3 一键式数据EXCEL导出功能：可迅速将数据导出至EXCEL表格中 5.4 逐孔操作模式：可针对单一检测孔进行程序编辑 5.5 跳跃读板模式：可任意孔进行跳跃式检测 5.6 数据追踪：可回顾实验数据产生过程中任意的实验数据变化机改变，保证原始数据的真实完整 6 技术服务和培训 6.1 仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员； 6.2 从仪器验收合格之日起向用户免费提供12个月的维护服务。 6.3 需提供厂家售后服务承诺书 |
| 采购需求 | （1）多功能微孔板检测仪是一种技术发展迅速应用最为广泛的检测产品，任何一个涉及基础生物医药研究和药物筛选研究的实验室，微孔板检测仪都是必备的检测工具。随着检测技术的日新月异，传统单一功能的微孔板检测仪已经被多功能微孔板检测仪所取代，其应用范围已经从基本的吸收光延展了荧光和发光的检测。 （2）目前多功能微孔板检测系统主要有两种类型，一类基于光栅的，灵活方便，一类是基于滤光片的，高效灵敏，可开展荧光等检测项目；但两种类型产品各具优缺点。采购一台将光栅和滤光片整合在一套系统中的多功能微孔板检测仪，能最大可能的优化检测效果，提高设备的使用效率。 传统的检测方法主要基于吸收光的方法，吸收光方法具有操作简单方便，方法成熟等优势，但随着对检测灵敏度和检测手段多样化的需求。灵敏度更高，稳定性及重复性更高的荧光检测法和化学发光法越来越受到普遍的关注和开发，因此采购一套集合了吸收光，荧光，和发光性能的多功能酶标仪必然为科学研究和检测任务提供很多的便利。 （3）采购设备数量为1台，采购项目实施地点在水环境楼5层。 （4）仪器制造商授权的技术人员应到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员；从仪器验收合格之日起向用户免费提供12个月的维护服务。按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 数据采集及分析软件 | 正版软件，中文操作系统 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后三个月 |

- 名称：低速大容量离心机        数量：1 台（件）或（套）

- 设备存放地：水环境楼3层312房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否           是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 低速大容量离心机 | 1 工作条件： 1.1 环境温度 ： 5℃～35℃ 1.2 相对湿度 ： 20%～80% 1.3 电源 ： AC220V, 50Hz 2 技术指标 2.1 主要用途：用于污泥发酵液的泥水分离，以及用于污泥浓缩。 2.2 离心机指标要求： 最低转速：≥4500 r/min 最低容量：≥800 ml/单次离心 转速精度：≤±25 r/min 定时范围：0～60 min/连续 3 其他要求： 机器配备适时转速显示屏，具备≥10个程序储存功能，机器具有故障自我诊断功能，且最高负荷运行时噪音≤80 dB (A)。 |
| 采购需求 | 可用于污泥发酵液的泥水分离，以及用于污泥浓缩 投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。 满足采购方的技术参数及规格要求；具有3C认证报告或证书，投标文件中须附报告或证书原件的扫描件;须提供生产厂家售后服务 1台设备在合同签订后三个月内交货,货到后在约定的时间内，到水环境楼312进行免费安装调试，提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款： 1、招标文件中未明确列明保修条款的设备，均需提供至少一年的免费保修；国家规定或产品生产厂家规定大于一年的，按国家规定与厂家规定最有利于采购人原则执行；招标文件已明确列明大于一年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护； 2、保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换； 3、货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费优于市场价格； 4、如货物发生故障，接到通知后需尽快做出响应，并在24小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。 在中标人未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致货物毁坏或灭失，由中标人承担责任。 投标人需提供详尽的售后服务承诺；产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。 采购设备的验收标准； 1、投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求； 2、所有设备必须有相应的详细中文说明书； 3、采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。 4、投标人应保证，在提供本项目的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。 5、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 采购设备的其他技术、服务等要求。 按照采购人的安装地点要求将产品配送至北京工业大学；签订合同及付款与使用单位进行，具体和采购人沟通后以合同约定为准。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 随机配套转子 | 转子为4×250ml (带风罩) |
| 质量保修期 | 验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后三个月 |

- 名称：96孔板离心机        数量：2 台（件）或（套）

- 设备存放地：水环境楼3层312房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否        是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 96孔板离心机 | 用于离下挂壁液滴，强力甩除气泡，可配合普通PCR仪、定量PCR仪使用 驱动系统：大力矩盘式无炭刷免维护电机直接驱动 转速可调范围 460 rpm～4500rpm RCF可调范围： 600g～2260g 噪音水平： <56dB(A) 时间设置：1-99分钟或连续，可实现定时功能 操作显示：微电脑控制，数字显示，可编程设置转速/时间，有瞬时离心按键 制动功能：快速制动系统，使转子快速静止 安全保护：电子门锁，开盖自动停机 散热设计：改良的风路设计，低温升，连续运转1小时温升<10℃、 电源：220V, 50 Hz |
| 采购需求 | 可离下挂壁液滴，甩除气泡，可配合普通PCR仪、定量PCR仪使用 投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。 满足采购方的技术参数及规格要求；具有3C认证报告或证书，投标文件中须附报告或证书原件的扫描件;须提供生产厂家售后服务 2台设备在合同签订后三个月内交货,货到后在约定的时间内，到水环境楼312进行免费安装调试，提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款： 1、招标文件中未明确列明保修条款的设备，均需提供至少一年的免费保修；国家规定或产品生产厂家规定大于一年的，按国家规定与厂家规定最有利于采购人原则执行；招标文件已明确列明大于一年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护； 2、保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换； 3、货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费优于市场价格； 4、如货物发生故障，接到通知后需尽快做出响应，并在24小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。 在中标人未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致货物毁坏或灭失，由中标人承担责任。 投标人需提供详尽的售后服务承诺；产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。 采购设备的验收标准； 1、投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求； 2、所有设备必须有相应的详细中文说明书； 3、采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。 4、投标人应保证，在提供本项目的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。 5、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 采购设备的其他技术、服务等要求。 按照采购人的安装地点要求将产品配送至北京工业大学；签订合同及付款与使用单位进行，具体和采购人沟通后以合同约定为准。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| PCR板 | 配PCR板适配架 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后三个月 |

- 名称：全波长分光光度计        数量：  2 台（件）或（套）

- 设备存放地：水环境楼3层 312房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否           是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 全波长分光光度计 | - 波长范围：190nm～1100nm - 光谱带宽：0.5 nm /1 nm /2 nm /4/ nm 5nm 可调 - 波长准确度：±0.3nm - 波长重复性：≤0.1nm - 光度准确度：≤0.2%T (0～100%T)、≤±0.002A(0～0.5A)、≤±0.004A(0.5～1A) - 光度重复性：≤0.15%T (0～100%T)、≤0.001A(0～0.5A)、≤0.002A(0.5～1A) - 杂散光：≤0.05%T＠220nm , 360nm - 稳定性：≤±0.001A/h＠500nm - 基线平直度：≤±0.0015A - 噪声水平：≤±0.3(T)(100%处), ≤±0.1(T)(0%处), - 波长设置方式：自动 - 检测器：进口硅光二级管 - 光源：进口长寿命钨灯、氘灯 - 显示范围：0～400%T , -4.0～4A - 数据输出：USB口或以太网口 - 电源：AC 220/50Hz |
| 采购需求 | （1）测定吸光度和透过率； （2）具有可见-紫外全波长扫描功能，扫描速度可选； （3）具有多波长测试功能； （4）可制作标准曲线； （5）设备采购数量2台； （6）设备在合同签订后1个月内交付； （7）设备在验收合格后保修时间≥2年； （8）设备到货后免费安装调试，各项功能正常运行为验收合格。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 配套软件 | 安装扫描，全波长扫描功能 |
| 配套比色皿 | 石英比色皿及玻璃比色皿各1套 |
| 质量保修期 | 验收合格后2年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 特殊要求 | 售后需求：1. 卖方工程师上门安装调试，并提供技术培训，提供详细的操作和维护手册，直至买方技术人员能够熟练独立操作； 2. 产品保质期期间内，非使用原因引起的仪器质量问题或故障，卖方负责全部免费维修；由于使用原因导致的仪器损坏，卖方需能指派技术人员上门有偿维修和更换零部件； 3. 卖方提供详细的售后服务咨询电话、地址等联系方式。 |

- 名称：超声波细胞粉碎机              数量： 2 台（件）或（套）

- 设备存放地：水环境楼3层312房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置：否                  是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 超声波细胞粉碎机 | - 适用：处理小体积样品 - 输出功率：5W～650W可调 - 工作频率：20kHz～25kHz自动跟踪，自适应 - 处 理 量：0.2ml～500ml - 定 时：0～999min可设置 - 温度控制：配有温度传感器，控制样本温度（0℃～100℃) - 警 报：温度、时间、故障 - 隔 音 箱：配自动隔音箱 - 环境温度：-10℃～40℃ - 相对湿度：≤70% - 适用电源：电压220V，50Hz。 |
| 采购需求 | （1）具有选频、测温、频率自动跟踪、阻抗自适应、保护等功能；（2）间隙/连续工作模式，脉冲0.1s～99.9s可调； （3）数据存储功能，有用户密码登录保护； （4）自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示； （5）设备采购数量2台； （6）设备在合同签订后1个月内交付； （7）设备在验收合格后保修时间≥1年； （8）设备到货后需免费安装调试，各项功能正常运行为验收合格。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 变幅杆 | 破碎量：0.5ml～5ml |
| 质量保修期 | 验收合格后≥1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后 1 个月 |
| 特殊要求 | 售后需求：1. 卖方工程师上门安装调试，并提供技术培训，提供详细的操作和维护手册，直至买方技术人员能够熟练独立操作； 2. 产品保质期期间内，非使用原因引起的仪器质量问题或故障，卖方负责全部免费维修；由于使用原因导致的仪器损坏，卖方需能指派技术人员上门有偿维修和更换零部件； 3. 卖方提供详细的售后服务咨询电话、地址等联系方式。 |

- 名称：水浴氮吹浓缩仪                数量：2台

- 设备存放地：水环境楼3层312房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置：否                  是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 水浴氮吹浓缩仪 | 用于萃取过程的样品浓缩，如石油烃、抗生素、农药等物质的前处理浓缩用途。设备及配件包括 - 主机 - 底盘 - 升降杆 - 试管架及固定夹块 - 气盘室 - 吹针 - 空心杆 - 气管及三通 - 钢瓶接头 主要技术参数要求如下： - 加热方式：圆形水浴 - 试管使用范围：10mm～29 mm - 样品盘升降高度：0～150 mm 手动/电动 - 控温精度：≤±1℃ - 控温范围：室温～100℃ - 定时时间：0～99 h - 气体流量：0～15 L/min - 功率：≥1000 W |
| 采购需求 | 采购需求包含： （1）设备具有灵活的温度控制调节功能，气体流量可调且稳定、线性，吹针高度可调。 （2）设备具有温控安全功能，如超温警报；设备材质应耐变形、耐氧化、耐腐蚀。 （3）采购2台设备，使用地点均为水环境楼3层312室。 （4）设备厂商需提供1年质保及售后服务。 （5）设备到货开箱时内外包装完整，设备的规格、型号、品名、数量、配件、附件与合同相符，设备的技术资料、产品合格证书、质保证明材料齐全；开机后设备运行正常，能达到使用参数的要求。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |

- 名称：真空管式炉                    数量：2台

- 设备存放地：水环境楼3层312房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否                 是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 真空管式炉 | 用于环境功能材料处理、制备，如ZnO纳米结构的可控生长、氮化硅渡膜、惰性环境气氛烧结等。设备可提供三种气源氛围，实现编程温控进行加热、保温。设备及配件包括： - 开启式炉体 - 真空泵 - 石英炉管 - 真空法兰 - 炉管堵塞 - O型密封圈 - 坩埚炉钩 - 不锈钢卡套接头 - 浮子流量控制气路 - 5mm内六角扳手 - 说明书 主要技术要求如下： - 工作温度：≤1150℃ - 升温速率：≤20℃/min - 加热温区：双温区 - 温区长度：400mm ~ 450mm - 恒温区长：200mm - 炉管材质：石英 - 炉管直径：外径100mm×长度1000mm - 密封方式：真空法兰 - 控制模式：智能PID多段程序控温 - 控温精度：≤±1℃ - 温度曲线：多段"时间—温度曲线"任意可设 - 超温报警：有 - 过流保护：有 - 断偶提示：有 - 测温元件：K型热电偶 - 供电电源：220V 50 Hz - 整机功率：≤2.5kW - 流量计：随机配浮子流量计 - 真空泵泵口真空度：6.7×10-2 Pa - 气路压力：-0.1 MPa ~ 0.15 MPa |
| 采购需求 | 采购需求包含： - 工作温度需满足0～1100℃范围内变化控制，具有可编程温控功能，变温速率在0～20℃/min范围内可调。 - 可满足惰性气体氛围的真空加热操作，炉管可承受-0.1 MPa ~ 0.15 MPa压力。 - 设备具有超温报警、过流保护功能。 - 采购2台设备，使用地点均为水环境楼3层312室。 - 设备厂商需提供1年质保及售后服务。 - 设备到货开箱时内外包装完整，设备的规格、型号、品名、数量、配件、附件与合同相符，设备的技术资料、产品合格证书、质保证明材料齐全；开机后设备运行正常，能达到使用参数的要求。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月。 |

- 名称：实时荧光定量PCR系统        数量：1 套

- 设备存放地：水环境楼3层312房间

- 是否为进口设备：是                是否办理免税：是

- 是否为辐射装置：否                是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 实时荧光定量PCR仪系统 | - 热循环系统： 珀耳帖效应系统 - 光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) - 荧光通道数：3色激发光通道和3色检测光通道； - 模块规格：96孔0.2ml模块型号 - 反应体积：10 uL～100uL； - 支持耗材：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖 • 单管 (0.2 mL) 与光学平盖 - *温控模块最高升降温速率：≥ 3.5℃/s - 样品升降温速度：≥1.8℃/ s - #温度范围： 4℃～100℃ - 温度均一性：≤±0.4℃ - 温度准确性：≤0.25℃ - 数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 - 安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, JUN and ROX™ dyes - #被动参照染料：软件支持ROX荧光校正去除移液误差 - #内置互动触摸屏 - 单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。 - 动态范围：10个对数的线性动态范围 - 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系 - #精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度≥99.7% - 运行时间：~40分钟完成qPCR反应 - 软件支持应用：基于标准曲线的绝对定量；相对标准曲线基于比较Ct值的相对定量；融解曲线分析；存在/不存在；基于或非基于实时扩增的基因分型等 - 数据采集系统是原厂定制的机型，在工厂预装数据采集软件、数据分析软件，并且电脑所有组成部分均在工厂与实时荧光定量PCR仪主机联机用专业设备进行严格联机测试，以保证其稳定性；数据采集及分析软件可终身免费使用。 - 附带96孔板100块用于使用；30ml SYBR Green Master mixes试剂（可做1500个样品） |
| 采购需求 | - 交货地点：北京工业大学指定地点。 - 到货时间（含安装）：合同生效后90日内。 - 随设备附详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量合格证等资料。 - 投标产品为进口设备时，投标人须提供设备的生产厂家或正规代理商提供的授权书； - 安装、调试及培训 - 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用； - 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。 - 验收及验收标准 - 卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册；设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准；买方有权委托中国有资格的单位对设备进行精度校核；如果由于设备本身原因而在60日内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备； - 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。 - 维修及技术服务 - 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年或以上免费保修服务；在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担； - 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作； - 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务 |
| 质量保修期 | 验收合格后≥12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 备注 | 进口免税价格，若无法办理，税款从其他经费支出。 |

- 名称：微电泳仪        数量：2 台（件）或（套）

- 设备存放地：北京工业大学环境与能源工程学院西区水环境楼3层312房间

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置：否    是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 微电泳仪 | （1）电位值范围：-3000mV ～ 3000mV （2）测量准确度：≤5% （3）pH适用范围：2.0～12.0 （4）样品体积：0.5ml～1ml （5）适用温度范围：室温～35℃，读取精度≤0.1℃ （6）杯型开放式电泳装置，配套合适匹配的电极 （7）颗粒范围：0.2μm～50 μm，适用于分散体系水性体系和非水性体系 （8）配置大屏幕液晶显示等电点测试装置 （9）预装应用程序和驱动程序的数据采集处理微机操作系统，与设备相连，运行专业软件，对设备进行设置和控制，显示、存储运行数值和曲线。 |
| 采购需求 | 采购需求： （1）设备用于测定分散体系颗粒物的固－液界面电性（ζ电位），也可用于测量乳状液液滴的界面电性，也可用于测定等电点、研究界面反应过程的机理，通过测定颗粒的Zeta电位，求出等电点。 （2）设备应满足胶体颗粒电泳仪分析原理（标准号：GB/T 32668-2016）的相关测试标准 （3）采购设备的数量2台、按照需方指定地点，合同生效后四周内到货，到货后厂家需在10日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。 （4）采购设备经最终验收合格后提供1年的免费保修，保修期内免费更换零配件（非人为损坏），其中软件部分提供终身免费升级。仪器故障报修48小时内到达现场并进行故障维修，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等），质量保证期内有责任对设备进行不定期的巡查检修。 （5）采购设备的验收标准，符合胶体颗粒电泳仪分析原理（标准号：GB/T 32668-2016）的相关测试标准 （6）采购设备若遇到故障维修，要保证设备更换所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 附件 | 1、含数据采集软件，实现电泳数据采集功能 2、除设备本身携带电极和材料，另附POM电极≥4个、铂电极≥4个、银电极≥4个、十字标≥4个、电泳杯≥4个 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后一年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后三个月 |

- 名称：超微量分光光度计        数量：2 台（件）或（套）

- 设备存放地：北京工业大学环境与能源工程学院西区水环境楼3层312房间

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否               是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 超微量分光光度计 | 主机： （1）样品量<2 μL （2）检测波长：230 nm-280 nm; 波长准确度:±1 nm; 光度范围: 0.04~40 Abs (10mm) （3）内置计算机和打印机，不需要外接电脑；彩色显示屏 （4）数据输出< 5 sec （5）用于测定dsDNA，ssDNA，RNA和蛋白质等的浓度，样品浓度范围：2 ng/μL-3000 ng/μL （6）无需比色皿，毛细管和其他样品装置 （7）快速预热，全自动的自检，即插即用 （8）光源要求：闪烁氙灯 |
| 采购需求 | 采购需求： （1）设备用于测定dsDNA，ssDNA，RNA或蛋白质等浓度 （2）设备应满足国标等相关测试标准 （3）采购设备的数量2台，合同生效后三个月内到货，到货后厂家需在10工作日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。 （4）采购设备需质保期均为到货之日起后12个月，保修期内免费更换零配件（非人为损坏），其中软件部分提供终身免费升级，质量保证期内厂家有责任对设备进行不定期的巡查检修。 （5）采购设备若遇到故障维修，要保证设备更换所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 随机附件 | 电源线一根、说明书一本、合格证、保修卡各一个 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后一年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后三个月 |

02包

- 名称：高精度三维地理信息数据采集及分析平台（第一期）    数量：1 台（件）或（套）

- 设备存放地：城建楼+2层+204房间

- 是否为进口设备：是

- 是否为辐射装置： 否                                     是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 高精度三维地理信息数据采集及分析平台 | 主机 1.测量速度：≥976000点/秒 2.#扫描距离：≥350m 3.#扫描精度：≤1mm 4.#扫描视角范围：垂直方向为300°，水平方向为360° 5.通信传输：支持无线数据传输 6.扫描技术：相位式 7.GNSS：集成内置GPS 8.#指南针：内置 9.IP等级：IP54 10.影像获取：内置、同轴、HDR相机，像素不低于一亿六千万像素 11.激光等级：I级，人眼安全级 12.操作控制：内置触控显示屏，无需外接笔记本电脑 13.配准：支持无需标靶全自动拼接 14.数据存储：不小于30G的内置存储单元 15.倾角传感器：双轴倾角传感器，补偿范围±2°,补偿精度0.005° 16.#主机重量：≤4.28KG（包含电池） 17.供电系统：内置锂电池，单块电池续航4小时以上 18.#工作温度：5-40℃ 扩展工作温度为-20℃-55℃ 19.# 尺寸：230 x 183 x 103mm 20..# 投标产品必须为原厂品牌生产且提供设备厂商针对本项的专项授权文件 软件 #1.无缝对接3D打印机，有自动零件放置和建模优化工具；零件堆叠和嵌套功能；自动生成支撑。 #2.数据拼接方式要求支持“一键式”无标靶全自动拼接、手工拼接等多种拼接方式，拼接后的三维图像不得有分层现象；支持系统精度实时检测，自动报告拼接精度。 3.在三维视图中一次编辑多个扫描图像。 #4.能够与3Done三维建模软件接口，可在3D模型数据处理软件中直接打开建模软件。 5.数据过滤器（包括“黑点”和“杂散点”） 6.通过基于“俯视图”的配准或“云对云”配准方法来实现无靶标扫描定位，另外此软件具备边缘、拐角点自动识别功能和快速平面检测功能。 #7.软件可以查询观察打印轨迹； - 有在线检索功能，以实现参考点的自动对应。 - #9.支持3d打印模型共享作业队列、建模和材料管理功能。 10.此功能有多个用户界面和项目历史记录的项目数据库；支持层级结构；支持图形项目视图，可用于管理所有现有的扫描项目；能够将数量不限的扫描作业捆绑到一个项目； 11.可显示扫描位置可用于视角选择并可通过单击切换到其它扫描作业；支持空间视图的 3D 鼠标操作功能；预先定义的视图（前视图、侧视图、顶视图）； 12. 自动创建概览图和全景扫描图像； 能够进行简单的测量并添加信息、文件、超链接、类别和标签；基于网络的直观管理工具，能够管理项目、用户和共享信息； 13.数据处理软件需满足同时对1000张影像整体计算一次性完成贴图操作，可以实现点云与影像的配准，纹理映射可由程序自动完成。 14.支持用于有效浏览三维数据的点云项目；提供用于球体/管/平板可视质量指标的对象（包括自动检测边框）；支持创建网状面；能够进行测量；具有结构视图的直观用户界面；可通过超链接技术添加注释和附加外部文档。 15. 具有三维视图、平面视图和快速视图；具有立体影像自动适应显卡和 3D 显示设备；支持CAD 对象显示；能够在屏幕中通过对应分割视图和对应视图控制扫描位置；可在三维视图中同时显示多个 Clipping Boxes。 #16.数据处理软件可以实现航拍大场景（1000张以上影像）和单个物品的3D自动贴图功能。 #17.支持模型平移，旋转，缩放查看操作，支持设定模型查看颜色，支持保存模型截图。 |
| 采购需求 | 1.本次采购高精度立体光学测量仪，能够实现物体表面的三维点云数据采集，可以用于建立高精度高分辨率的数字模型。 2.投标供应商需提供投标产品厂家授权及售后服务承诺书； 3.投标供应商投标产品质保期为一年； 4.采购设备数量为1台，按照需方指定的时间和地点交货； 5.提供5年以上持续可靠的优质服务与技术支持；使用过程中产生的需求提供24小时内响应。接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决； 5.厂家提供详细的验收标准和和验收手册，应对货物的质量、规格、性能、数量等进行检验并出具证明货物符合规定的文件； |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |

- 名称：智能网联交互驾驶实验系统        数量：   2  台（件）或（套）

- 设备存放地：城建楼8层816房间

- 是否为科研经费：是

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置：否                    是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 智能网联交互驾驶实验系统 | 智能网联交互驾驶实验系统 1、交互驾驶软件系统与3D道路环境资源技术参数与规格要求详见附件参数表 2、6套驾驶模拟器硬件：如，计算机6台、显示器4台、方向盘系统(如，Fanatec)1套，（如罗技）G29，5套、专用千兆局域网络等等。 模拟驾驶须由、计算机控制系统、驱动系统、音视频系统、简易座舱等组成。可接入模拟在不同环境和路况下的驾驶，通过六自由度平台模拟不同的驾驶感受。方向盘、油门、离合器、刹车、档位和真车一致。 三维图、方向盘启动时微震、力回馈和位移等路感信息的模拟，让模拟驾驶有真车的感觉。模拟汽车在各种路面环境和天气状况下的形式状态。 支持二次开发，开发通讯协议。车辆运行数据可导出，数据格式开放，运行情况可再现重放。 |
| 采购需求 | 实现同一虚拟交通场景中，驾驶员交互影响行为实验的需求；该设备为满足创新性要求，无相关标准可采纳约束；采购设备需满足至少2年的质保要求；采购设备交付时间为合同签订生效后1个月内，交付地点为北京工业大学城建楼816室；设备需满足2年质保服务的要求；设备的验收需满足现场功能验证；厂家应提供设备调试服务和技术咨询。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |

附件：参数表

| 序号 | 技术部分主要技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本三维场景操作 | 提供全中文操作界面与全屏模式； |
| 2 |  | 提供三维漫游工具，可以实现三维场景的自由浏览； |
| 3 | 快速编辑和生成三维场景 | 可以快速方便的搭建出相应的交通模拟场景； |
| 4 |  | 包含地形、航拍图片，中国90m格网精度地形，同时支持DEM、DM、三维DWG、DXF等格式的外部地形文件，支持经度、维度，地形区域的大小及时区设置。支持粘贴航拍图片。 |
| 5 |  | 可编辑道路（平面、纵断面和横断面）、隧道、桥梁、道路交叉口、道路设施、湖泊、河流、森林、植被、树木、雨雾等恶劣天气、火灾、烟雾等交通要素和环境 |
| 6 |  | 具有车辆灯光照明、光源照明和隧道环境照明功能； |
| 7 |  | 支持基于车辆动力学模型的驾驶模拟；对应于各种交通规则、信号灯控制、车道控制，实现信号灯相位、车道线指示的交通场景模拟； |
| 8 | 对象模型库 | 包括树木、建筑物、交通标志、路灯、电线杆、绿化带、人物、动物、车辆、桥梁、各类交通标识、路面材质、各类土木、建筑物，施工机械、施工路段障碍物和设施、交通行人和3d树木等对象模型。 |
| 9 | 对应中国地形地图 | 〈CGIAR-CSI SRTM 90m Database〉利用许可在中标准搭载了中国地形 |
| 10 | 脚本编辑 | 用户可以根据需要制作演示用脚本动画，实现项目演示时的自动播放功能，同时也可以根据脚本设定功能一些交通的突发事情或者施工过程的演示 |
| 11 | Shape file功能 | Shape file导入，对象地形、道路线形、建筑物模型 |
| 12 | FBX文件对应 | 不同应用软件之间自由的交接三维数据的平台。可从FBX文件读取的信息：3D网格和材质对应、渲染功能和（性能）提高、材料。 |
| 13 | 灾害、事故等按照想定的车线进行控制的功能 | 道路障碍物的设置（车线指定、位置、全长、迂回开始结束的距离）道路障碍物的表示 （陷落、龟裂等材质、寸断等） |
| 14 | 越野功能 | 实现了VR空间内任何地方均可自由行驶。在道路上行驶的状态下可直接开出道路到地形上行驶，在地形上的任意位置设置「行驶开始点」便可从此位置开始行驶。 |
| 15 | 步行者群集移动 | 考虑步行者之间冲突回避的群集模拟功能。可以表现在交叉点和广场上的多数步行者的行动状况。 |
| 16 | 驾驶模拟器插件 | - 用于连接标准驾驶模拟器。 |
| 17 | ECO环保驾驶 | - 自车驾驶的燃料消费量计算、二氧化碳排放量计算以及图表制作功能 |
| 18 | 重播功能 | 记录车辆或行人模型动作的，并可以回放（重播）。可从驾驶席或者车外去确认车辆碰撞或护栏接触时等事故，或者提供详细的确认交叉路口的交通模拟情况。 |
| 19 | 驾驶行为Log保存功能 | 实时记录驾驶操控行为，包括车辆位置、速度、方向盘转角、踏板状态等操作信息，并保存为日志文件。 |
| 20 | 场景功能 | 要求从模拟开始到结束的一系列的流程，由条件触发的多个事件构成。要求有效地实现VR制作的意图，支持在设定了可能发生的现象和想测试的条件的剧本的基础上进行模拟 |
| 21 | 通信功能 | 要求支援共同设计、VR数据制作达成共识，支持通过互联网发送聊天短信以及三维场景上所看到的景观信息（视点位置、方向、时间等）。 |
| 22 | 微观模拟播放器 | 可以表现3D模型移动，播放各类模拟动画的工具。其他交通模拟的结果，可对交通流进行记录再生。 可与VISSIM交通分析软件实现从公路网到交通流、交通信号等不同程度的数据连接。 |
| 23 | S-PARAMICS插件 | 支持导入S-PARAMICS软件的驾驶规则、道路信息以及车辆位置和车辆信息，也支持在S-PARAMICS中导入UC-win/Road道路。 |
| 24 | 点云建模插件 | 通过3D激光扫描仪或移动测量系统，可将其采集到的3D点云数据导入场景生成单元，通过半自动设置完成道路建模，进行驾驶模拟。 |
| 25 | Civil 3D接口 | 支持与Autodesk Civil 3D的连接 |
| 26 | EXODUS接口 | EXODUS(避难模拟）的连接，支持三维假想现实(VR)空间内对EXODUS的模拟结果进行确认 |
| 27 | GIS接口 | 导入卫星图片、地形、道路（Line) 建筑物（Polygon) 飞行路径 (Line、Spline) |
| 28 | InRoads接口 | - InRoads间的数据连接工具。对三维道路设计CAD软件InRoads的CAD数据进行有效应用的同时在CAD中反映VR模拟的结果。 |
| 29 | OSCADY PRO接口 | OSCADY PRO的分析结果可以在3D的VR空间内进行确认。支持应用对交叉口的开发，及显示的改善。 |
| 30 | Sidra接口 | 交叉口设计软件Sidra设计结果导入。 |
| 31 | TRACKS插件 | 支持导入Taxcks软件数据。 |
| 32 | xpswmm接口 | 导入xpswmm的泛滥分析结果在三维VR空间表现泛滥水面的上升/下降时间轴变化、泛滥水面的速流失量时间 轴变化、地中管路与管内水位的时间轴变化。 |
| 33 | 3D模型输出插件 | 三维空间中的地形和模型等的所有的模型，3ds形式的输出。 |
| 34 | 噪音模拟选项 | 3D VR空间上通过配置音源和受音面，对声音的传播进行模拟。考虑地表面、结构物或建筑物等的影响，分析受音面上各受音点的音压程度。 |
| 35 | 12D Model接口 | 支持导入12D Model数据 |
| 36 | IFC功能 | IFC格式中所记录的文件中的地形数据作为地形补丁导入到本系统软件，系统软件中地形及大楼树木等可输出IFC格式的3D模型。 |
| 37 | 孟塞尔颜色空间输出接口 | 三维空间中显示的景观在「孟塞尔颜色系统」中的表现进行变换，并保存到孟塞尔颜色文件中的一款插件。 |
| 38 | 停车场模型导入 | 导入UC-1 停车场制图系统数据 |
| 39 | Viewer输出插件 | 用于导出UC- win/Road Free Viewer Version用的数据文件 。 |
| 40 | 海啸接口 | 海啸分析代码的结果及海啸分析程序的结果等，可进行各类模拟结果的播放、可视化 |
| 41 | OHPASS接口 | OHPASS通过计算得到的线形的结果，可以立即可视化。 |
| 42 | OSM接口 | 直接导入OPEN STREET MAP数据生成道路。 |
| 43 | Oculus Rift接口 | 兼容Oculus CV1设备，佩戴Oculus CV1后场景随头部运动改变视角。 |
| 44 | 多用户集群功能 | 主控机和从机（支持5台从机）实现在同一个场景相互影响。（每台计算机可以扮演车辆、行人等不同角色）。 |
| 45 | 硬件兼容 | 兼容FANATEC 方向盘、罗技G29方向盘。 |
| 46 | SDK | 提供二次开发组件。 |

03包

- 名称：混合动力试验台实时控制系统        数量：1（套）

- 设备存放地：西区建工楼教学实验室

- 是否为进口设备： 否

- 是否为辐射装置： 否                 是否已具备安装条件： 否

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 混合动力试验台实时控制系统 | 1.主要功能： 混合动力试验台实时控制系统，主要用于电动振动台的综合试验控制。主要模块包括：实时控制器、信号调理装置、数据采集装置等。具有完善的安全保护措施。 2.主要参数： 2.1控制通道：水平单轴； 2.2控制闭环更新速率：≥1kHz； 2.3控制精度：地震波（0.1Hz～-50Hz）复现误差≤10%（RMS），位移失真≤5%，加速度失真≤10%； 2.4采集通道：具有≥16个自定义模拟信号采集通道； 3.实时控制器要求： 3.1系统基于虚拟仪器技术架构，采用总线模块化硬件完成反馈信号采集、算法运行、控制输出与安全联锁，采用基于实时操作系统的闭环控制程序，实现振动台的精确反馈控制； 3.2主控器：需采用运行实时操作系统的控制器，配置不低于Intel 双核及以上处理器，8GB以上内存，500GB以上硬盘，2x千兆以太网络连接，2xUSB3.0端口，1xRS232端口； 4.信号兼容： 同时兼容差动位移、压电加速度和电压力反馈信号； 5.数据采集装置要求： 5.1模拟电压信号采集通道数≥16，AD分辨率≥16位，AD采集速率≥250KS/s，量程可选择（±200mV~±10V）； 5.2模拟电压信号输出通道数≥4，DA分辨率≥16位，DA输出速率≥250KS/s，量程（±10V）； 5.3用于安全联锁的数字IO通道数≥24通道，具有可编程上电状态功能。 6.软件功能要求： 6.1控制软件：可进行地震波、周期波、随机波的精确复现和试验流程的任意编辑；可进行系统参数辨识和时域波形的迭代控制；具有控位移控制/加速度控制模式，可无冲击切换；可对于试验曲线进行显示、记录、编辑和分析。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |

- 名称：高速测试系统     数量：1 台（件）或（套）

- 设备存放地：环能楼+地下二层+C211

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置：否     是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 高速测试系统 | 接口形式：RJ-45 接口（网口） 最大采样率：100Msps AD 分辨率：14Bits 存储容量： 1Msa/CH 采样形式：4 通道并行采集 输入信号带宽： 0Hz～15MHz 触发模式： 正常、自动、单次； 触发边沿： 上升、下降 触发通道： CH1、CH2、CH3、CH4、EXT 适用桥路电阻：120Ω~1KΩ 供桥电压：2V、4V、6V、10V(电流 30mA) 应变系数： K=2.00 电桥平衡范围：≥15000με，微调范围：≤±100με 平衡方式：自动平衡，平衡值自动保持 量程：≥50 万微应变 输入阻抗：＞ 100MΩ 灵敏度：≤1V/1000με（2V 桥压） 非线性：＜ 0.1% 增益：20、40、100、200、400、1000；误差 ±0.5% 稳定性：零点漂移≤1μV/℃\0.5%F.S/4 小时;灵敏度变化＜±0.1%/4 小时 共模抑制比： ＞ 100dB 应变信号输入频响：DC~2.5MHz (-3dB); 低通滤波(Hz)(-3dB±1dB)：6 档 50k、100k、300k、500k、1M、F 信噪比：＞ 50dB 校准值：1kμε、2kμε、5kμε、10kμε、20kμε（≤±0.5%) 电源：AC220V 、50Hz 软件功能： 采样量程选择。 采样设置：采样率设置；采样长度设置；预触发长度设置。 触发控制：触发源选择； 触发方式选择；触发边沿选择；触发电平调节。 波形显示与隐藏；波形拷贝到粘贴板；波形的文本输出。 自动测量通道数据的峰峰值、有效值、平均值、最大值、最小值。 文件存盘路径设置；文件自动存盘；文件手动存盘。 文件打开，文件保存为 TXT 格式，文件保存为 EXCEL 格式，文件打印。 软件运行环境：WIN7,WIN10 (64bit)操作系统。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）同SHPB配合进行动态应变数据采样 （2）卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 （3）根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 （4）采购数量1套，采购项目交付的时间为合同签订后2个月内，地点为环能楼地下二层C211 （5）卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 （6）卖方提供的仪器设备安装调试各项性能应符合招投标文件和合同及产品说明书中规定的技术指标要求，仪器设备验收需买方确认，方可通过验收。 售后服务要求： 1.卖方负责设备终身维修，软件终身免费升级。在设备保修期结束后，保证优惠的备件供应。 2.维修响应时间：卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 3.技术培训：在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。时间不少于2个工作日。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年，质保期内，非人为损害的软件和硬件的维护维修都由制造厂家免费提供，并不收取任何其他费用。 |
| 安装调试及验收 | 卖方在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方应通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。货到后在1个周的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月内 |

- 名称：高低温和压力耦合微细观分析系统     数量：1 台（件）或（套）

- 设备存放地：环能楼+地下二层+C211

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置： 否                      是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 高低温和压力耦合微细观分析系统 | 1、非标定制系统总体要求 1.1该系统包括断层扫描系统协同加温/冷却/拉伸/压缩加载系统，使用带有断层扫描功能的拉伸测试可以为岩石材料和复合材料提供在不同的装载条件下材料性质变化的清晰的目视判读。 *1.2测试台可与断层扫描系统配套使用，不影响CT测试结果，提供≥5kN的拉伸力和压力，和≤25mN的拉伸力和压力。 1.3系统通过微测试拉伸台控制软件控制，具备控制功能而且可以显示负载与拉伸量之间的关系。并且这套系统提供用于断层扫描功能系统所有的电缆布线和安装适配器。 *1.4建模软件系统一套，支持球棒模型的建立可通过扫描及三维重构，将样品内部特征结构进行数字化建模，并基于模型给出球棒的几何统计参数，如球的直径、棒的长度、配位数等信息。投标现场需提供不超过5分钟的软件展示视频。 *1.5系统后续应支持扩展升级真三轴CT设备协同加载系统，并需提供真三轴CT协同技术图像图和方案。 1.6 系统温度加载和拉伸压缩加载为同一载体，可在岩心进行CT扫描的同时，同时加载，产生多场耦合加载，单独分开的两套系统视为不满足招标要求。 2、CT协同拉伸/压缩系统 2.1模块化的拉伸和压缩测试系统可以被安装在X射线断层摄影系统内； 2.2装有玻璃碳支撑环的简单的样品交换装置，最小壁厚≥2.5mm壁厚（光束路径有6mm）； 2.3 安装装配平台到现有的回转台，装有狭槽用于缆线穿过中心或边界； *2.4最大行程≥10mm; 10～20mm 拉伸量≥10mm～20mm ，使用压缩夹具可以达到（15 mm～5mm 压缩量）; 2.5可互换的载荷力传感器，固定的精确测压元件，最大满量程误差＜1.5%，可选择500N, 1kN, 3kN, 5kN; *2.6 最大载荷力读数分辨率：≤1000:1（动态），≤2000:1（静态）（满量程），位置读出10mm的线性延伸计用于测量样品位置，分辨率为≤350nm，线性度为满量程的≤0.1%; *2.7变速箱时位移速度范围最慢速度≤0.2mm/min，最快速度≥1mm/min（其他速度选择可用）。 2.8 512条线的光学编码器安装在马达上，速度控制精度优于≤6%。 2.9 尺寸：管长适应X射线源，直径≥100mm，管底≥250mm。 2.10 平台重量：≤5kg。 2.11 微测试驱动电子器件和Windows软件为拉伸台提供了全面的USB2控制工作电压：220V@200VA 3 CT协同温度加载系统 3.1保证与CT成像系统的兼容性，玻璃碳支撑管； *3.2温度范围 -20℃～160℃。温度精度为≤±1.5℃以内。 3.3操作电压220V。 *3.4温度显示分辨率≤0.2℃，温度稳定性≤±0.2℃。 3.5制冷样品支撑物（直径8mm），两片覆盖防止结冰。 3.6样品支撑物基底的高度可以根据特定台对不同长度支撑物的要求设定。 3.7制冷头安装适配器适应CT台要求。 3.8柔性的管道和电缆方便安装。 3.9最大制冷/加热速度≥20℃/min。 3.10自含固态循环冷却水装置 *3.11温度显示和控制的键盘和显示器，同时显示实际温度和目标温度。 3.12微处理器通过RS-232或USB由PC控制。 4 设备拓展性 *4.1 当CT设备为光耦探测器后该系统仍然可进行成像，需提供CT光耦探测器系统升级方案以及应用案例； |
| 采购需求 | 1、该设备可以为岩石材料和复合材料提供在不同的装载条件下材料性质变化的清晰的目视判读。 2、卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 3、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 4、采购数量1套，采购项目交付的时间为合同签订后2个月内，地点为环能楼地下二层C211 5、卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 6、卖方提供的仪器设备安装调试各项性能应符合招投标文件和合同及产品说明书中规定的技术指标要求，仪器设备验收需买方确认，方可通过验收。 售后服务要求： 1.卖方负责设备终身维修，软件终身免费升级。在设备保修期结束后，保证优惠的备件供应。 2.维修响应时间：卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 3.技术培训：在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。时间不少于2个工作日。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| （附件名称） | 以太网电缆、电源适配器及操作控制软件1套 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年，质保期内，非人为损害的软件和硬件的维护维修都由制造厂家免费提供，并不收取任何其他费用。 |
| 安装调试及验收 | 卖方在合同生效后的1个月内向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前1个月，卖方应通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。货到后在1个周的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月内 |
| 备注 | 展示视频应用U盘形式提供并单独密封，在封面上注明“演示视频”随投标文件一同密封递交。文件递交截止时间后拒绝接收一切与投标相关的材料。 |

04包

- 名称：阻尼器试验系统维修改造升级        数量：1套

- 设备存放地：建工西楼1段1层100房间

- 是否为进口设备：否

- 是否为辐射装置：是                      是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 阻尼器试验系统维修改造升级 | 该设备于2008年投入使用，为自平衡式卧式阻尼器试验机。机身极限承载力10000kN，最大动态出力±3000 kN，最大静态出力±4500 kN，作动器行程±500mm，工作频率0~20Hz，最大速度0.4m/s，可加载正弦波、三角波等，用于粘滞阻尼器、铅阻尼器等各种轴向受力耗能减震器力学性能测试。 目前存在的问题： 1、噪声信号大，作动器在无指令情况下抖动； 2、无锁阀装置，开机时或意外断电情况下活塞杆会伸到位移最大位置； 3、传感器和控制系统过时，控制精度低。 维修改造后拟达到目标： *1、升级改造后试验机其他性能参数指标不变的情况下，最大速度≥0.6m/s时，最大动态出力达≥3000kN； 2、作动器漏油检修，并更换整套密封，解决目前作动器漏油情况； 3、更换系统原有的位移传感器； *4、增加急停或故障时液压缸锁紧功能； *5、更换整套控制系统，提高控制精度； 投标人应具备完成土木工程结构实验设备的能力，要确保系统维修改造升级后使用安全可靠，并应提供完成至少一项类似设备的实际项目资料。本项目要求投标单位独立完成，不允许分包。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）所提供的服务及设备应满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （2）改造升级后的设备除满足使用功能要求外，应具有足够的安全措施，防止试验中意外情况出现造成安全事故； （3）采购设备的数量1套、要求在合同签订后6个月内完成并达到验收标准，履行地点为北京工业大学工程结构实验中心； （4）采购设备的验收标准由双方协商确定，并不低于国家标准。 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |

05包

- 名称：沥青混合料分析器        数量：1 台（件）或（套）

- 设备存放地：建工西楼+一层+2-105号

- 是否为进口设备：是            是否办理免税：是

- 是否为辐射装置：否            是否已具备安装条件：是

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 沥青混合料分析器 | - 每次抽提，三氯乙烯的损耗量＜20 ml； - 微处理器控制程序，系统可自检故障，记录各组件单元 的工作运转时间，浸泡时间、清洗周期、烘干时间可预设，并可在程序运作时增减调整，显示屏即时显示正在执行的程式和运行时间；可预设2～19个清洗周期（每个清洗周期用时≤5min）； - 可预设3～5个烘干周期（每个烘干周期用时≤5 min）； - 常规沥青混合料最大抽提重量为≥ 3.5kg； *矿粉最大收集容量为≥ 300 g (使用特定离心杯) - *离心机转速为≥ 8000 rpm； - 使用清洗仓和清洗筛筒，并在清洗仓配置加热器和超声波技术，加速沥青混合料的溶解，使清洗效果更好，可以进行含纤维沥青混合料、玛蹄脂混合料（SMA）、浇筑式沥青混凝土（Guss Asphalt）的沥青抽提； - 自动烘干集料和矿粉，抽提结束后，可直接取出集料 和矿粉，计算沥青含量，集料可直接用于筛分； - 沥青仓主加热器蒸馏三氯乙烯能力为每小时≥10L； - 沥青仓主加热器与辅助加热器同时启动的蒸馏量为每小时≥35 L； - LED电子显示冷却水感应器 - *机器功率≥7 kW （不包括冷却装置）； - （再生）沥青真空旋转蒸发试验取样-系统可设定程式，在清洗周期开始之前浸泡沥青混合料，并在清洗周期开始时直接提取沥青混合液试样，沥青取样预设浸泡时间为3 min～15 min，有专门夹具装置固定烧瓶取样； - 配置原装冷却装置：水箱容积≥26L，介质流动温度0～10℃，空气功率≥4500m³/h，循环泵流率≥2 m³/h，循环泵流动高度≥3.1 bar； - 在32℃条件下，冷却装置制冷能力为4000W～6670 W；冷却装置电源连接400V,50Hz,3P+N+PE,16A,4.4 kW； 电源要求：380V，50Hz，3相电力； |
| 采购需求 | （1）用于自动提取沥青混合料中的沥青及矿粉填充物，并通过计算沥青的差值确定沥青混合料中的沥青含量。提取出的沥青可用于再生研究。 （2）符合欧盟标准(EN12697/1)、美国材料与试验协会标准(ASTM)、美国国家公路与运输商协会标准(AASHTO)。 - 可自动抽提常规沥青混合料； - 生态环保，密闭系统避免操作者与三氯乙烯溶剂直接接触； - 每次抽提，三氯乙烯的损耗量＜20 ml； 微处理器控制程序，系统可自检故障，记录各组件单元的工作运转时间，浸泡时间、清洗周期、烘干时间可预设，并可在程序运作时增减调整，显示屏即时显示正在执行的程式和运行时间； - 可预设2～19个清洗周期（每个清洗周期需时5 min）； - 可预设3～5个烘干周期（每个烘干周期需时5 min）； - 常规沥青混合料最大抽提重量为≥ 3.5kg； - *矿粉最大收集容量为 ≥300 g (使用特定离心杯)； - 使用清洗仓和清洗筛筒，并在清洗仓配置加热器和超声波技术，加速沥青混合料的溶解，使清洗效果更好，可以进行含纤维沥青混合料、玛蹄脂混合料（SMA）、浇筑式沥青混凝土（Guss Asphalt）的沥青抽提； - 自动烘干集料和矿粉，抽提结束后，可直接取出集料和矿粉，计算沥青含量，集料可直接用于筛分； - *离心机转速为≥ 8,000 rpm； - 沥青仓主加热器蒸馏三氯乙烯能力为每小时≥10 L； - 沥青仓主加热器与辅助加热器同时启动的蒸馏量为每小时≥35 L； - *机器功率≥7 kW （不包括冷却装置）； - （再生）沥青真空旋转蒸发试验取样-系统可设定程式，在清洗周期开始之前浸泡沥青混合料，并在清洗周期开始时直接提取沥青混合液试样，沥青取样预设浸泡时间为3 min～15 min，有专门夹具装置固定烧瓶取样； - 可以透过玻璃视窗观察到沥青与溶剂混合液的清浊颜色程度，调整清洗周期； - 运转无噪音； - 配置原装冷却装置：水箱容积26≥L，介质流动温度0～10℃，空气功率≥4500m³/h，循环泵流率≥2 m³/h，循环泵流动高度≥3.1 bar； - 在32℃条件下，冷却装置制冷能力为4000W～6670 W；冷却装置电源连接400V,50Hz,3P+N+PE,16A,4.4 kW； - 电源要求：380V，50Hz，3相电力； - 三氯乙烯仓与沥青仓液面刻度显示器均为玻璃材质。 |
|  | 仪器配置应包含（但不仅限于）表（1）中内容： 表（1）仪器配置 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 沥青混合料分析器主机; 1套; 接受进口. 2; 直径为120毫米的离心器杯状容器，不锈钢制作，最大填充物容量约为200克; 3个; 接受进口. 3; 直径为120毫米的离心器杯状容器，不锈钢制作，最大矿粉填充物容量约为300克; 1个; 接受进口. 4; 离心器杯状容器壁隔离衬纸(3千张包装）; 1包; 接受进口. 5; 清洗筛筒（网孔0.075毫米），具有可更换的不锈钢网壳; 2个; 接受进口. 6; 分析器清洗筛筒盖; 2个; 接受进口. 7; 沥青取样附加配件; 1套; 接受进口. 8; 清洗仓插入槽（用于清洗非容器小型零件）; 1个; 接受进口. 9; 离心杯取出工具; 1个; 接受进口. 10; 溶剂检验箱; 1套; 接受进口. 11; 关闭清洗周期选项; 1个; 接受进口. 12; 三氯乙烯溶剂稳定添加剂; 1罐; 接受进口. 13; 水冷机; 1套; 接受进口. 14; 软水管连接套件; 1套; 接受进口. 采购项目将于2019年11月前在北京工业大学实施。 （5）采购设备需满足的服务标准参照欧盟标准(EN12697/1)、美国材料与试验协会标准(ASTM)、美国国家公路与运输商协会标准(AASHTO)执行。 （6）根据前述技术参数及规格要求来验收。 （7）提供免费培训服务。 |
| 质量保修期 | 验收合格后，为期 1 年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的中英文使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月之内 |