北京师范大学

珠海校区认证计费和网络管理系统采购项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：BIECC-ZB7237

北京国际工程咨询有限公司

2019年08月

目     录

第一章  竞争性磋商邀请	2

第二章  报价人须知	4

第三章  合同条款	26

第四章  合同格式	43

第五章  附件——首次响应文件格式	46

第六章  项目需求	69

# 第一章    竞争性磋商邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京师范大学的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的报价人参与磋商。

1.  项目名称：北京师范大学珠海校区认证计费和网络管理系统采购项目

2.  采购编号：BIECC-ZB7237

3.  采购内容：见竞争性磋商采购文件第六章。

4.  合格报价人：见竞争性磋商采购文件第二章的1.2。

5.	购买竞争性磋商采购文件：

1） 时间：磋商公告发布之时至2019年8月16日，每日上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买文件）。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）竞争性磋商采购文件售价：人民币200元，售后不退。若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（采购编号）购买标书信息”。。若需快递纸质版竞争性磋商采购文件，须加收快递费100元。电汇或网银必须于购买竞争性磋商采购文件截止日下午16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6.  响应文件提交截止时间、开启时间和地点：

1）首次响应文件提交截止时间：2019年8月20日上午09：30（北京时间）；

2）首次响应文件开启时间：同首次响应文件提交截止时间

3）首次响应文件提交、开启地点：北京师范大学京师学堂第四会议室；

4）首次响应文件请于首次响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；

5) 最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

6）报价人法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

7.  凡对本次磋商提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系。

8.  采购人：北京师范大学

地址：海淀区新街口外大街19号

联系方式：滕老师；zfcg@bnu.edu.cn

9.  采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户账号：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行      帐  号：10242000000002546

联系人：王希、张乐                         联系方式：010－82376706

传真：010－82370881                  电子邮件：jowena@163.com

10.  公告期限：3个工作日

# 第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：北京师范大学珠海校区认证计费和网络管理系统采购项目 采购编号：BIECC-ZB7237 采购人：北京师范大学 地址：海淀区新街口外大街19号 联系方式：滕老师；zfcg@bnu.edu.cn 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 联系方式：王希、张乐/82376706 |
| 1.2 | 合格报价人条件：见报价人须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：项目预算的1.5% |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（光盘或U盘）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：2019年8月20日上午09：30整（北京时间） 提交首次响应文件地点：北京师范大学京师学堂第四会议室； |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止期 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 成交服务费：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交报价人在领取成交通知书时交纳。 |
| 适用于本报价人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人或其授权代表亲自送达采购单位，其他形式的质疑采购单位不予受理。 |

报价人须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的报价人

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：北京师范大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的报价人是合格的报价人，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的所有条件，有相应能力的本国报价人。

1.2.2  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该包的其他政府采购活动。

1.2.3  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.4  必须购买竞争性磋商采购文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的磋商。

1.2.5  不接受联合体参加磋商。

1.3    报价人在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其报价人资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现报价人提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究报价人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

### 3．	磋商费用

3.1	报价人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需货物和服务的内容及详细技术需求、报价人须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章  竞争性磋商邀请

第二章  报价人须知

第三章  合同条款（格式）

第四章  合同格式

第五章  附件——首次响应文件格式

第六章　项目需求一览表及技术规格

4.2	报价人应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如报价人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	报价人对磋商文件的询问和质疑

5.1    报价人对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    报价人对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对报价人在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买磋商文件的报价人（答复中不包括问题的来源），必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有获取磋商文件的报价人。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少三个工作日前予以发布、通知，不足三个工作日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力。报价人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	报价人须对磋商文件中“项目需求一览表及技术规格”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	报价人应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表

附件5——首次响应偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2 纳税证明复印件

6-3 制造厂家的授权书（格式）

6-4 报价人的财务状况报告：会计师事务所出具的上2018年度年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-5 社会保障资金缴纳记录

6-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-7 信用声明

6-8 磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资格证明文件

附件7——法定代表人授权书（格式）

附件8——业绩证明文件

附件9——具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的其它证明材料

附件10——技术方案、实施方案

附件11——售后服务承诺书

附件12——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件13——磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资料

8.2     最终响应文件由报价人在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	报价人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照磋商文件技术规格，说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

9.3	报价人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。报价人在响应中可以选用其它标准、牌号或分类号，但报价人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	报价人应根据采购项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和磋商文件中要求报价人响应的其他技术文件等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。报价人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	报价人应在首次响应分项报价表上标明首次响应时相关货物和服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关货物和服务所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，报价人可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个报价人只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	报价人的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的报价人只能有一个最终响应方案/最终报价，否则视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	报价人应提供 报价人须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因报价人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）报价人在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）报价人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交报价人不与采购人签订合同的；

（4）报价人与采购单位、其他报价人恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。

11.6	成交报价人的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的报价人的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还报价人。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 90 天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求报价人同意延长有效期。接受该要求的报价人将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。报价人也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	报价人应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外报价人还需提供电子光盘或U盘首次响应文件1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表在磋商文件要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	如对响应文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由响应文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 报价人应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查，报价人应将“首次响应报价表”和“磋商保证金”分别单独密封，并在信封上标明 “首次响应报价表”、“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商邀请中指明的地址。

2）注明竞争性磋商邀请中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖报价人公章。

14.4	所有信封上还应写明报价人名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果报价人未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	报价人应在竞争性磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商邀请中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由报价人或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和报价人受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	报价人在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	报价人对首次响应文件的修改、补充或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，报价人不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商邀请中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组比照政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.1.2  资格性检查是指依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查。符合性检查是指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应文件为无效响应，不能通过初审：

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求一览表及技术规格中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知提交首次响应文件的相关报价人。报价人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价人对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求报价人澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。报价人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一报价人（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求一览表及技术规格内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  报价人在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  报价人在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，报价人不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，报价人无须再提交最终响应文件，报价人的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对报价人提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求一览表及技术规格中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关报价人。报价人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求一览表及技术规格无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的报价人在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），报价人的最终报价须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。该最终报价也是报价人最终响应文件的一部分。

20.4.2  报价人在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。报价人未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    报价人在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，报价人不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的报价人，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该报价人的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的报价人，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2   磋商小组在比较和评价时，可以要求报价人对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求报价人澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，报价人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果报价人不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组根据下表中规定的各项因素的量化指标进行评审，以评审总得分最高的前三名报价人依次作为成交候选报价人的评审方法（如果只有两家合格报价人按要求提交了最终报价，则按评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家报价人作为成交候选报价人）【磋商小组所有成员对各报价人进行独立打分，所有评委对同一报价人打分的算数平均值为该报价人的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件对采购文件技术部分中“货物技术规格、参数与要求”的响应程度 | 0-50 | 审查报价文件对采购文件技术要求的响应程度进行打分，得0-50分。 完全满足采购文件的技术要求得50分，技术要求中的“#”号项（详见技术要求），一项不满足（负偏离）的，扣2分，无标识指标一项不满足扣1分。扣完为止 注：供应商应按技术需求中的要求，提供相应的说明材料，以便评委查看复核。如果供应商不提供相应的说明材料，或无法体现供应商技术规格响应情况时，评标委员会有权按未响应/负偏离认定。 |
| 2 | 项目实施方案 | 0-6 | 实施方案详细全部满足用户需求，得6分； 实施方案基本满足用户需求，得3分； 实施方案不能理解、有欠缺的得1分； 上述未应答的得0分 |
| 3 | 售后服务及培训方案 | 0-5 | 售后服务及培训方案详细全部满足用户需求，得5分； 售后服务及培训方案基本满足用户需求，得3分； 售后服务及培训方案不能理解、有欠缺的得1分； 上述未应答的得0分 |
| 4 | 技术方案 | 0-6 | 技术方案详细全部满足用户需求，得6分； 技术方案基本满足用户需求，得3分； 技术方案不能理解、有欠缺的得1分； 上述未应答的得0分 |
| 5 | 节能、环保要求 | 0-1 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查供应商所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得1分，须附相应证明材料（证明材料须按照采购文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 |
| 6 | 报价文件 | 0-2 | 装订牢固（胶装）、目录清楚、逐页编码、页码准确得2分，否则得0分。 |
| 7 | 价格分 | 30 | 1．价格分统一采用低价优先法计算即满足采购文件要求且响应价格最低的有效响应价格（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效响应价格必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。 2．其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 响应价格得分=（评标基准价/响应价格）×30 |
| 小计 |  | 100分 |  |

说明1：评审价

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如报价人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的响应报价给予6%的扣除作为评审价。其它形式下，报价人的响应报价即为其评审价。小型和微型企业须填写磋商文件附件中规定的“小型微型企业声明函”，并在首次响应分项报价表中明确列出是否属于小型和微型企业产品、服务以及属于小型和微型企业的产品、服务总价，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业报价视同小型、微型企业，须填写磋商文件附件中规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位报价视同小型、微型企业，须填写采购文件附件中规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能环保产品

2.1：节能产品、环境标志产品

节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为报价产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其报价将被视为无效报价。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为报价产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

说明3：报价过低的处理办法

评审委员会认为报价人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选报价人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关报价人或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，报价人试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选报价人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选报价人。

### 24．	确定成交报价人

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定第一名成交候选报价人为成交报价人。在确定成交报价人前，采购单位不得与报价人就价格、方案等实质性内容进行谈判。

24.2   成交报价人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交报价人并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交报价人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	接受和拒绝任何或所有响应的权利及磋商终止

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何报价人成交的权利，且对受影响的报价人不承担任何责任。

25.2   在采购中，若出现下列情形之一的，采购单位应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.2.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3  预算100万元以上项目在采购过程中符合要求的报价人或者有效最终报价未超过采购预算的报价人不足3家的。预算100万元以下项目在采购过程中符合要求的报价人或者有效最终报价未超过采购预算的报价人不足2家的。

25.3    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的报价人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送主管部门。

25.4    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交报价人确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交报价人发出成交通知书，向未成交的报价人发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交报价人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交报价人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交报价人提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交报价人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交报价人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   其它规定

29.1	成交报价人在领取成交通知书时应向北京国际工程咨询有限公司交纳成交服务费，具体标准按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2   中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式见磋商文件中的附件。

### 30.   质疑

30.1   报价人认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一磋商程序环节的质疑，报价人应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的报价人应当是参与所质疑项目采购活动的报价人。潜在报价人已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   报价人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，报价人为自然人的，应当由本人签字。报价人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，报价人为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）报价人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑报价人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关报价人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。报价人对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为报价人质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为报价人质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格报价人符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交报价人的，应当依法另行确定成交报价人；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款

北京师范大学         项目合同

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：  年  月  日

合同有效期：     年

采购合同

合同编号：

项目名称：

服务名称：

甲方：北京师范大学

乙方：

签署日期：     年    月    日

- 合　　　同　　　书

北京师范大学(甲方) ————————————(项目名称)中所需 ——————————  (货物名称)经 —————————— (招标人)以　______招标文件在国内　____　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定　______　(乙方)为成交人。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.中标通知书

c.	协议

d.	投标文件 (含澄清文件)

e.	招标文件 (含招标文件补充通知)

- 2、合同标的

本合同标的名称：　————————————

标的完成时间：　　————————————————

- 3、合同总价

本合同总价为人民币小写￥：————- 人民币大写：————————整。

分项价格：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- 4、付款方式

①项目合同签订后，甲方向乙方支付中标总金额60％（人民币小写： 大写：——————）的项目款；

②设备到货、安装、实施，系统上线完成后且项目正常运行，甲方向乙方支付中标总金额30％（人民币小写：———— 大写：————）的项目款；

③项目正常运行1个月后，双足组织项目验收，项目验收合格后，甲方向乙方支付中标总金额10％（人民币小写：———— 大写：——————）的项目款。

- 5、本合同服务的服务时间及服务地点

交货时间：　　签订合同后1个月内

交货地点：　　北京师范大学指定地点

- 6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由乙方递交履约保证金后生效。

| 买 方：北京师范大学 | 卖 方： |
| --- | --- |
| 名 称：(印章) | 名 称：(印章) |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 授权代表(签字)： | 授权代表(签字)： |
| 地 址：北京师范海淀区新外大街19号 | 地 址： |
| 邮政编码：100875 | 邮政编码： |
| 电 话: | 电 话： |
| 开户银行： | 组织机构代码： |
| 账 号： | 开户银行：交行农科院支行 |
|  | 开户行号： |
|  | 账 号： |

- 合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指采购人或购买服务的单位。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供服务及相关服务的供应商，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由乙方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物；如果货物是按甲方自提货物方式报价的，其保险由甲方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  10  天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后  3 天内将这些资料免费寄给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后最迟 7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后  7  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月。详见合同特殊条款.

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，甲方应在  5 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 甲方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权根据有资质的质检机构的检验结果向乙方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15.项目培训

15.1项目实施完毕后，乙方要给甲方项目使用和维护人员就设备的功能，使用及日常维护进行培训，培训时间不少于1个工作日。

17设备保修及服务

17.1乙方对项目设备提供3年设备原厂保修和3年软件免费升级服务。

18. 违约赔偿

18.1 除合同第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

19. 不可抗力

19.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

19.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

19.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

20. 税费

10.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

21. 仲裁

21.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

21.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

21.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

21.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

22. 违约解除合同

22.1 在乙方违约的情况下，甲方经政府采购监督管理部门同意后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

22.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

22.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

22.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

22.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

22.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。

22.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

22.2 在甲方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

23. 破产终止合同

23.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

24. 转让和分包

24.1 政府采购合同不能转让。

24.2 经甲方和政府采购监督管理部门事先书面同意 乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

25. 合同修改

25.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

26. 通知

26.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27. 计量单位

27.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

28. 适用法律

28.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

29. 合同生效和其它

29.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以磋商文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

29.2 本合同一式  6 份，具有同等法律效力。甲方执 3 份，乙方,执  2 份，采购代理机构执  1  份。

合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5甲方：本合同甲方系指：北京师范大学

1.6乙方：本合同乙方系指：中标人

1.7现场：本合同项下的交货地点位于： 北京师范大学指定地点

6、交货期： 签订合同后——个月内

9.1、付款条件：签订合同后采购人向中标人支付合同金额的60%，项目完成后向中标人支付合同金额的30%，验收合格后向中标人支付合同金额的10%。

11、质量保证：

11.3 如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

- 附件一：中标通知书

- 附件二: 软、硬件原厂保修承诺

- 附件三：详细配置参数

| 序号 | 名称 | 型号和规格 |  | 数量 | 原产地和制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# 第四章　合同格式

采购合同

项目名称：

货物/服务名称：

甲　　方：          北京师范大学

乙　　方：

签署日期：         年       月      日

签署地点：       北京市海淀区

合　　　同　　　书

北京师范大学 (甲方)                 (项目名称)中所需        (采购内容名称) 由              (采购代理机构)以                 号采购文件在国内进行竞争性磋商。经评审委员会评定                 (乙方)为成交人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	协议

d.	磋商响应文件				(含澄清文件)

e.	采购文件				(含采购文件补充通知)

2、合同标的

本合同货物/服务：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同的交货（服务）时间及交货（服务）地点

时间：

地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方： 北京师范大学        	     卖　方：

(印章)　　　       	                (印章)

授权代表(签字)：              	     授权代表(签字)：

项目负责人（签字）

地址：海淀区新街口外大街19号       地址：

邮政编码：	100048   	               邮政编码：

电　　话：	                          电话：

组织机构代码：                        组织机构代码：

开户银行：                            开户银行：

开户行号：

账　　号：                            账　　号：

# 第五章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表

附件5——首次响应偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2 纳税证明复印件

6-3 制造厂家的授权书（格式）

6-4报价人的财务状况报告：会计师事务所出具的2018年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-5 社会保障资金缴纳记录

6-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-7 信用声明

6-8 磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资格证明文件

附件7——法定代表人授权书(格式)

附件8——业绩证明文件

附件9——具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的其它证明材料

附件10——技术方案、实施方案

附件11——售后服务承诺书

附件12——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件13——磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商邀请(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起     个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

报价人授权代表签字_________________________

报价人名称（全称）_________________________

报价人开户银行（全称）_________________________

报价人银行帐号

报价人公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 包号 | 首次响应总报价 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日   期：

注: 此表中，首次响应总报价应和首次响应分项报价表中的总价相一致。

## 附件3　　　　首次响应分项报价表

报价人名称:___________ 采购编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

报价人授权代表签字___________________ 报价人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致，则不一致的内容在评审时视为非“小型和微型企业产品”没有明确写出中属于小型和微型企业产品的价格合计的不予考虑价格扣除。

## 附件4   货物说明一览表

报价人名称:______________ 采购编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人授权代表签字：____________________

报价人(盖章):___________________________

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5  首次响应偏离表

报价人名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

除采购文件第五章以外，报价人应申明响应文件对磋商文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

报价人授权代表签字：____________________

报价人(盖章):___________________________

日   期：

## 附件6   资格证明文件（格式）

附件6-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：报价人为法人或者其他组织的，须加盖本单位公章；报价人为自然人应签署本人姓名。

附件6-2   纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供首次响应截止日前6个月内任意1个月的纳税证明材料。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等（提供复印件。若报价人在近6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。须加盖本单位公章。

附件6-4   　报价人的财务状况报告

会计师事务所出具的2018年度财务审计报告或银行出具的财务状况证明

说明：

1、报价人在首次响应文件中，必须提供本单位2018年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如报价人无法提供财务审计报告，则需提供在首次响应文件规定提交日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行财务状况证明可不受收受人和项目的限制，原件无须加盖报价人公章）。若提供的是复印件，磋商小组保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该报价人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-5    制造厂家的授权书　（格式）

【注：第六章采购进口产品明确要求提供制造厂商授权的产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供】

致：采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（采购编号）　　号磋商邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

附件6-6    社会保障资金缴纳记录

说明：提供首次响应截止日前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件6-7   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

报价人(盖章)：___              __

日期：___              __

附件6-8    信用声明

在首次响应截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

说明：招标采购单位将于投标截止日当日，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有投标人进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。

附件6-9 竞争性磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资格证明文件

注：以下证明文件均需提供复印件并加盖公章

1.相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

供应商授权代表（签字）

供应商公章

日期：__________________________________________

注 ：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2.与采购项目的关系申明

我公司（□  是    □√否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

3.其它证明文件

## 附件7   法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（报价人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

报价人盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

电　　　　话：

传　　　　真：

## 附件8   业绩证明文件

【按磋商文件“第一章”要求提供相应的项目业绩及项目组成员相关证明材料】

注：项目业绩及项目组成员需列表进行描述，格式自拟。

## 附件9  具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的其它证明材料

## 附件10    技术方案、实施方案

报价人名称:______________采购编号:______________包号：_____________

（请报价人根据第六章的项目需求一览表及技术规格，制定详细项目实施方案）

## 附件11　　　　售后服务承诺书

## 附件12　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

（不满足“财库[2011]181号”文件规定中小企业内容的报价人不用填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如响应人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

2、监狱企业参与磋商视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（二）其它

## 附件13——磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资料

# 第六章  项目需求

第一部分：项目一览表

| 包号 | 名称 | 项目简要介绍 | 是否接受进口 | 是否免税 | 项目总预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 珠海校区认证计费和网络管理系统采购项目 | 改善办学条件 | 否 | 否 | 165 |

第二部分：项目需求

  - 项目建设背景

1.北师大珠海校区概况

珠海分校坐落在美丽的海滨城市珠海，学校依山傍海、青山绿水，校园环境优美，被誉为“亚洲最美丽的大学校园”。

珠海分校占地5000余亩，总规划建筑面积100万平方米。目前，已完成建筑面积62余万平方米，投资总额31.39亿元，教学与生活设施先进，堪称国内一流。学校的网络基础设施高度发达，被中国教育和科学计算机网网络中心授予“中国教育和科研计算机网珠海城市节点”单位。在校学生2.3万多人，在校老师1000多人；珠海校区2019年招生2000人；珠海校区楼宇包括：教学楼8栋，宿舍楼41栋，食堂4栋；家属楼7栋。

珠海校区教学科研区有线网络由网络中心负责管理，教育网出口带宽100M，电信出口带宽1.6G。

珠海校区学生宿舍区网络和无线网委托电信管理，学生宿舍区出口带宽中国电信广东公司30G，宿舍区与教学区互联带宽10G。

2.认证计费和网络管理系统建设背景

珠海校区校园网主要是教学科研区，包括有线网络和无线网络教师信号，有线网采用固定地址，无认证；出口除了防火墙设备，无其他网络安全和管理设备。有线网设备主要由华为和锐捷交换机组成，无线网产品主要由H3C品牌组成。

珠海校区校园网络主要由电信运行和维护，学校管理部分网络存在无实名认证、缺少网络管理系统、珠海校区图书馆资源少和上网行为无监管等背景。基于此背景，该项目包括建设一套认证计费系统（含eduroam认证模块）、DHCP管理系统、网络管理系统、VPN系统和上网行为审计系统。

  - 认证计费和网络管理系统建设内容

1.认证计费系统

认证计费系统解决教学科研区有线网未进行实名认证问题，同时开通全球无线漫游联盟认证（eduroam认证），提高珠海校区国际化交流水平。通过该套认证系统，实现珠海校区和北京校区实现漫游认证，IPv4+IPv6双栈认证珠和访客系统。

计费系统配置和性能：在线用户≥3万，注册用户不限；认证计费系统每秒新增Radius鉴权数≥2000，即可实现≥2000人同时认证/秒；认证计费系统可支持万兆线速转发；认证计费系统可支持扩展成≥20G出口。

2.网络管理系统

DHCP智能管理系统：实现教学区有线网和无线网自动地址分配功能，预计用户规模≥2个B类地址。

网络管理系统：珠海校区校园覆盖教学科研区、家属区和教师公寓等，网络设备数量多且分散（5000亩），不利于管理；设备数量：有线交换机≥600台，无线AP 数≥2000个；珠海现有网络管理和运维老师1-2名；珠海校区需要加强网络管理功能，主要包括网络产品兼容性、故障及时发现、精确告警和报警、高效自动计算网络拓扑图和无线设备统一管理等功能。

3. VPN系统

珠海校区部署一套VPN2访问北京图书馆电子库。校内登录珠海校区VPN2通过500M专线访问北京电子资源；校外网络访问珠海校区VPN2通过500M专线访问北京电子资源。方案有点： (1) 珠海校区和分校学生使用相同的 VPN 系统；(2) 珠海校区 VPN1和VPN2分别访问珠海校内图书电子库和北京图书电子库资源。VPN系统并发数≥2000。

4. 上网行为管理系统

上网行为管理系统主要功能：精准识别应用、URL地址库、关键字的过滤、代理服务器上网管控、网络流量可视化、行为和流量报表功能、管控文件外发行为、动态流量控制、Ipv6行为管理、网贷行为分析、识别私设Wi-Fi、热门敏感事件和群体恶性事件识别和图书馆资源恶意下载。上网行为系统性能：用户并发3万、万兆网络端口，具有万兆处理性能。

  - 认证计费和网络管理系统清单和采购参数

1.项目采购清单

| 主要材料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 参数性能 | 数量 | 单位 |
| 计费系统 | 包含高性能AAA 认证平台，用户认证计费管理系统 ，Portal系统，eduroam本地系统开发，IPV4+IPV6双栈认证组件，用户访问日志模块，License(用户许可) ≥30000， | 1 | 套 |
| 上网行为审计 | 带宽性能5G，支持用户数30000； 硬件指标：2U，双电源，4个千兆电口+4个千兆光口，1TB SATA硬盘；含：上网行为管理软件；URL&应用识别规则库升级；万兆光口≥2口 | 1 | 套 |
| 智能DHCP系统 | 系统实现对IP地址的分配与管理，支持集群部署，可支持3000LPS；能够制定灵活的地址分配策略，并支持根据终端及用户的特征应用不同的策略；提供丰富的第三方系统联动接口，辅助实现无感知认证及精准计费等效果；支持全面的日志统计和监控告警功能，发现异常及时告警，便于管理员对DHCP服务进行维护。 | 1 | 套 |
| IT管理系统 | 实现对各种IT资源包括交换机、服务器、无线AP、数据库、中间件、应用等统一监控与管理，可监控多厂商设备；提供灵活的告警和通知策略，支持邮件、微信、短信告警；提供对IP、子网、终端的管理；提供设备配置统一管理；提供IT资产管理、合同管理；提供机房与综合布线管理，提供多种可视化展现方法，包含2D/3D机房的展现，网络拓扑等。 | 1 | 套 |
| WebVPN访问控制系统 | 支持统一身份认证系统用户≥50000，并发用户数≥5000，并发连接数≥500000，可管理业务系统数量≥200，可管理运维主机数量≥50，可兼容主流的浏览器，免插件和客户端，可支持校园网内主要的web业务系统和资源系统以及学校外购的web资源库，网络接口≥4*10/100/1000 Mbps、≥2*USB、1*console、支持可扩展万兆接口 | 1 | 套 |

2.产品清单及指标要求

主要材料设备技术参数描述（*为必须项，#为重要指标项）

（1）计费系统（1套）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | # | 须提供原厂针对此项目的授权书 |  |
| 2 | 认证计费软件部署要求 | * | 计费系统必须为纯软件版本，采用Linux 操作系统，安装在用户的服务器上，既可以串接做网关也可以旁路做radius，实现无线准入准出IPV4+IPV6无感知双栈认证；有线IPV4+IPV6双栈认证。用户可以随时通过升级服务器平台达到扩展端口、增加链路，提升计费系统性能等。（需提供纯软件版本部署，用户案例证明文件不少于8份） |  |
| 3 |  | * | 认证计费系统必须和北京本部的现有认证计费系统完全兼容和无缝对接，并使用同样的数据库和数据结构，可以将用户数据，费用数据，加密密码等平滑迁移，保证珠海校区和北京校区之间漫游认证。 评分标准：提供证明材料能够证明系统与北京本部现有认证计费系统完全兼容和无缝对接 |  |
| 4 |  | # | 提供IPV6认证计费系统模块，可以支持与珠海校区以及北京本部原有认证计费系统联动达到IPV4+IPV6双栈认证，也可以支持IPV6单独认证，计费，管理，实现无线网IPV6认证计费和管理，无感知认证等，支持市面主流网络设备对接的IPV6应用。 评分标准：提供证明材料能够证明系统与北京本部现有认证计费系统联动达到IPV4+IPV6双栈认证 |  |
| 5 |  |  | 提供eduroam漫游认证本地系统，要求通过此系统可以和北京大学eduroam节点系统对接，实现全球eduroam漫游认证；要求可以和北京本部的eduroam本地系统对接，实现两校区之间漫游认证。 要求可以和珠海校区以及北京本部的原有认证计费系统对接联动，使用同一个中心数据库，实现用户数据统一。 评分标准：提供证明材料能够证明系统与北京本部现有eduroam本地系统对接 |  |
| 6 |  | # | 以上部署需求需在5个工作日内完成。 评分标准：提供有效证明材料，无需修改程序，并能快速部署 |  |
| 7 | 性能要求 |  | 认证计费软件同时在线用户数达到30000，注册用户数不限制。 |  |
|  |  |  | 认证计费软件每秒新增Radius鉴权数:大于2000 |  |
| 8 | 资质要求 |  | 报价产品生产厂家具有软件著作权登记证书，ISO9001质量管理体系认定证书，IPV6 ready认证证书资质 |  |
| 9 | 兼容性要求 |  | 同时支持网关认证与radius认证双认证，外围nas设备可统一接入系统（vpn、pptp、pppoe、wifi等认证，并且可以同时混合接入）； |  |
| 10 | 服务要求 |  | 提供做到7×24小时专家在线服务； 如远程无法解决或遇到重大系统故障，必须在3小时内到达现场排除故障； |  |
|  |  |  | 免费提供不少于2人以上的系统管理技术培训（培训时间每人不少于30小时） |  |
|  |  |  | 提供不少于三年的原厂免费现场服务，服务内容包括软件版本升级、提供补丁、功能维护、咨询，免费服务期自系统安装验收合格之日起开始计算 |  |
| 11 | 兼容性要求 |  | 系统架构必须为为Apache+PHP+MYSQL,从而满足安全、稳定、易扩展的要求，更重要的是数据库无任何版权问题。 |  |
| 12 | 功能要求 |  | 实现无线准入准出IPV4+IPV6双栈认证；有线IPV4+IPV6双栈认证。 |  |
|  |  |  | Radius和数据库可以分开部署到多台服务器上也可以集中部署在同一台服务器上，必须都是安装在linux系统上面从而确保系统的安全，并且所采用的产品必须无任何版权问题。 |  |
|  |  |  | 采取BS结构，管理员可以在任何地方，任何机器，在授权允许的情况下，无需安装任何客户端采用浏览器即可管理计费系统。 |  |
| 13 | 系统功能要求 |  | 支持相同区域或者不同区域按照不同时间段、星期、月实现不同控制策略和计费策略；支持相同用户在正常或者欠费状态下基于不同控制策略动态切换带宽属性和计费属性；支持不同用户ip地址、不同vlan、不同运营商出口不同的控制策略和计费策略；支持不用用户终端（智能终端或者PC）不同的控制策略和计费策略；。 |  |
| 14 |  |  | 能够具有用户自服务、自助故障报修功能，需包含在用户自助系统中。同时提供用户自助更改自己的计费策略和自助报停及恢复功能, 学生自助缴费，支持储值卡缴费、一卡通缴费（圈存机缴费、POS机缴费）、支付宝缴费等。 |  |
| 15 |  |  | 真正实现用户零透支，系统将用户余额转换成可以使用的时间或流量，实时扣除，同时对用户在快要使用完流量或时间的时候提供实时提醒。 |  |
| 16 |  |  | 能够支持包月、计流量、计时长、按期限、储值卡、专线等计费方式, 能够支持按流量，时长，包月限制流量，包月限制时长等多种策略的组合；支持以上计费策略组合计费。 |  |
| 17 |  |  | 灵活的带宽控制，流量计费最小颗粒度达到1K，同时支持个人带宽与组带宽、起控时间段、HTTP带宽保证率、起控阀值等。 |  |
| 18 |  |  | 需具有管理员日志功能，所有管理员的操作都可记录、查询 |  |
| 19 |  |  | 需支持角色管理功能，管理员可以自定义不同级别和不同权限的系统管理员、操作人员。 |  |
| 20 |  |  | 能够支持IPV4+IPV6双栈认证、计费。 |  |
| 21 |  |  | 支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。 |  |
| 22 |  |  | 支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上（BRAS模式下需要开启BRAS配置）。 |  |
| 23 |  |  | 在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 |  |
| 24 |  |  | 支持指定的目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 |  |
| 25 |  |  | 要求能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。 |  |
| 26 |  |  | 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、上传下载速率等。 |  |
| 27 |  |  | 至少保留90天访问日志 |  |
| 28 |  |  | 支持访客系统；支持邮件服务器认证方式、微信认证 |  |
| 29 |  |  | 支持IP漫游、NAS漫游和vlan id漫游，支持跨区域的帐号漫游和计费策略； |  |
| 30 |  |  | 需具有自助服务功能，由客户端直接可以登录自助服务系统进行查询、密码修改、修改计费策略组以及其他特定功能。 |  |
| 31 | Eduroam本地系统开发部署和兼容性要 |  | Eduroam本地系统开发为软件开发，不涉及硬件，须使用稳定的操作系统，如LINUX。开发完成后可部署在实体服务器或者虚拟化服务器上； Eduroam本地系统开发完成后，需与北京师范大学Eduroam节点系统能够无缝对接，完成漫游认证； Eduroam本地系统开发工作须参照我校北京本部已经部署的eduroam本地系统进行，须使用同样的数据库和数据结构，可以将我校北京本部系统中的用户数据，加密密码，策略管理组信息等直接无缝导入到新开发的Eduroam本地系统中去。开发完成后需与我校认证计费系统进行联动，实现无缝对接，方便统一认证。 |  |
| 32 |  |  | 可以为漫游帐号提供类似并发数，使用区域，使用流量，时间等复杂控制；比如在图书馆、会议厅可以实现eduroam漫游认证，但是每天限制1G流量或者1小时时长，在宿舍区无法实现漫游认证或者限制更少的流量或者时长。 |  |
| 33 |  |  | 需具有动态口令加密技术，防止用户名和密码被盗用。 |  |
| 34 |  |  | 支持直观的图形化管理，对eduroam使用情况一目了然 |  |
| 35 |  |  | 提供详细的漫游报表，可以了解漫游用户的使用量，区域等 |  |
| 36 |  |  | 提供全业务API可以和其他业务系统整合，比如可以和校园网认证系统或者统一身份认证系统对接 |  |
| 37 |  |  | 提供每次访客使用的明细，包括上下线时间、流量、使用的IP地址、MAC地址，可配合审计系统对接，实现国外漫游帐号审计 |  |
| 38 |  |  | 提供外来eduroam账号来本单位登录后强制实名制校验功能，增加系统安全性。 |  |
| 39 |  |  | 可以本地管理漫游账号的状态，限制eduroam漫游的帐号需要管理员审核激活，增加系统安全性。 |  |
| 40 | 售后服务 | # | 提供原厂售后服务承诺函。 |  |
| 41 |  | * | 3年原厂商系统保修和售后服务。 |  |

（2）上网行为审计（1台）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | # | 提供原厂针对此项目的授权书 |  |
| 2 | 性能参数要求 | * | 推荐带宽性能≥5G，支持用户数≥30000； 高度≥2U，双电源，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥2 SATA硬盘≥1TB； |  |
| 3 | 部署模式 |  | 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； |  |
| 4 | 网关管理 | # | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；（提供产品界面截图） |  |
| 5 |  |  | 必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； 支持硬件特征码绑定认证； IPsec VPN支持与LDAP服务器、Radius服务器结合认证； （提供产品界面截图） |  |
| 6 |  |  | 支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载； 支持使用VPN做专线备份； 支持链路故障检测； |  |
| 7 |  |  | 提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障； |  |
| 8 |  |  | 支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大； |  |
| 9 | 用户管理 |  | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况；（提供产品界面截图） |  |
| 10 |  |  | - 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级 - 支持以列表形式展示访问质量差的用户名单 - 支持对单用户进行定向web访问质量检测 （提供产品界面截图） |  |
| 11 |  |  | 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |  |
| 12 |  |  | 支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略；（提供产品界面截图） |  |
| 13 |  |  | 支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，通过短信猫或短信平台发送验证码； 短信认证能够根据不同用户推送不同认证页面，该认证页面可自定义，编辑内容包括文字、颜色风格、图片，且图片支持轮询播放（提供界面证明） |  |
| 14 |  |  | 支持认证页面分权分域管理。启用后，普通管理员只能看到自己有权限的页面，其他管理员页面不可见。 系统管理员可以将某个页面授权给指定的普通管理员管理。 |  |
| 15 | 应用管理 |  | - 设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（提供产品界面截图） - 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； |  |
| 16 |  |  | 1.能够对新浪微博、腾讯微博、网易微博等进行细分控制，如：登录、浏览、发微博、上传附件等。 2.能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 3.能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制；（所有功能必须提供产品界面截图） |  |
| 17 |  | # | 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为： 1.支持自定义配置终端数量和冻结时间。 2.支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式。 3.支持可选“冻结IP”还是“冻结用户名”。 4.支持添加信任列表 5.支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 6.支持例外排除功能：如冻结条件是2. 指定例外条件1台PC，2个终端。当PC或终端数超过例外条件才会被判定为共享。（提供产品界面截图） 7.支持在数据中心报表中可查询通过共享上网的IP、用户，并能导出报表； （提供产品界面截图） |  |
| 18 | 流量控制 |  | 必须支持在不同线路上，根据不同的应用、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量； 支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级； |  |
|  |  |  | 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。（提供产品界面截图） |  |
| 19 |  |  | 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |  |
| 20 |  |  | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品界面截图） |  |
| 21 |  |  | 流控策略适用对象，适用于以下对象： 一、用户 1、本地组，2、安全组，3、域用户(ou和用户)，4、域属性，5、源IP，6、用户属性组 二、位置 三、适用终端 四、文件类型：电影、音乐、图片、压缩文件、应用程序等 五、URL类型：新闻门户、网上购物、在线影音及下载、非法及不良、网上聊天、软件下载等（提供产品界面截图） |  |
| 22 |  |  | 设备必须支持能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型； 支持管理员配置热点信任列表； 支持发现信任列表外非法接入的热点和终端，并阻止该热点/终端上网； 支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员，并在数据中心支持行为记录和查询； 支持以图表方式显示移动终端接入趋势； 支持移动终端型号识别，至少识别不少于10种移动终端型号； （提供产品界面截图） |  |
| 23 |  |  | 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（要求提供产品界面截图） |  |
| 24 |  |  | 支持统计在指定时间段内网络应用流量 产生的总流量； 记录用户在指定时间段内使用指定应用的总流量； |  |
| 25 | 产品资质 |  | 《网络通讯安全审计产品（国标） 销售许可证》 |  |
| 26 |  |  | 国家网络与信息系统安全产品质量监督检测中心颁发的《信息技术产品安全分级评估证书 评估保证级3（EAL3级）》 |  |
| 27 |  | # | 应为市场成熟产品，最近两年在国内IDC内容安全市场占有率排名都在前3 |  |
| 28 |  |  | 产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限 |  |
| 29 |  | # | 公司研发体系通过国际认证CMMI5 |  |
| 30 | 售后服务 | # | 原厂售后服务承诺函 |  |
| 31 |  | * | 3年原厂商设备保修和售后服务 |  |

（3）智能DHCP系统（1套）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | # | 须提供原厂针对此项目的授权书 |  |
| 2 | 整体要求 |  | 系统应实现对IP地址的分配与管理，能够制定灵活的地址分配策略，并支持根据终端及用户的特征应用不同的策略；提供丰富的第三方系统联动接口，辅助实现无感知认证及精准计费等效果；支持全面的日志统计和监控告警功能，发现异常及时告警，便于管理员对DHCP服务进行维护。 |  |
| 3 | 租期管理 |  | 支持IPv4和IPv6的有状态分配。 |  |
| 4 |  |  | 支持分配固定IP地址并设置有效期，自动将到期的固定IP地址回收至可分配的地址池中。 |  |
| 5 |  |  | 支持自动将固定IP地址从可分配地址池中剔除，避免出现IP冲突。 |  |
| 6 |  |  | 支持在用网高峰期自动调整IP地址的租约时长，提高地址使用效率。 |  |
| 7 |  |  | 在地址池使用率过高时，能够回收已不再使用但仍在租约内的地址。 |  |
| 8 |  |  | 支持同一终端在同一子网内保持IP不变，当子网中的历史终端数超过设定阈值时通知管理员，并按照最后活动时间依次回收IP，分配给最新加入的终端。 |  |
| 9 | 策略管理 |  | 支持识别PC、移动设备、宽带路由器等终端类型，并根据终端类型应用不同的IP地址分配策略，例如禁止宽带路由器上网等。 |  |
| 10 |  |  | 支持统计分析用户终端型号，可识别Android、iPhone/iPod/iPad、Windows Phone、Liunx、Mac/Macbook、Windows等终端操作系统和厂商型号，并支持根据终端型号下发不同的扩展选项和参数。例如智能引导各厂家无线AP在子网中完成注册。 |  |
| 11 |  |  | 支持子网规模的动态扩展，实现将多个不连续的子网合并为一个子网，在不对现有子网进行连续扩展的情况下解决子网利用率过高的问题。 |  |
| 12 |  |  | 支持从设置的DNS列表中随机选择为客户端选择首选DNS服务器，均衡DNS服务器负载压力。 需提供证明材料（提供系统截图加盖原厂公章）。 |  |
| 13 |  |  | 支持下发地址的同时下发扩展选项，例如使终端获取NTP服务器地址、NIS服务器地址、网络安装配置等信息。 |  |
| 14 |  |  | 支持自动剔除地址池中末位为0和255的地址，避免终端无法正常上网。 |  |
| 15 |  | # | 支持DDNS动态联动功能 需提供证明材料（提供系统截图加盖原厂公章）。 |  |
| 16 | IP地址管理 |  | 支持采集和记录全部IP地址的当前与历史使用状态，并以图形和表格方式展现。 |  |
| 17 |  |  | 支持自动探测全网IP地址使用情况，并支持在子网中用各不相同的图标来表示空闲、动态分配、固定分配、手工设置等状态。 |  |
| 18 |  |  | 支持对IP添加自定义标签，并支持按照自定义标签进行查找。 |  |
| 19 |  |  | 支持按照MAC、IP查询终端与IP地址的当前与历史使用记录。 |  |
| 20 | IPv6支持 |  | 支持 IPv6 动态地址分配、DHCPv6 地址池、DHCPv6 保留地址分配、DHCPv6 子网下发特殊策略。 |  |
| 21 |  |  | 支持IPv6的前缀分配 |  |
| 22 |  |  | 支持完整记录DHCPv6日志，支持无损存储DHCPv6性能指标数据并进行统计分析。 |  |
| 23 | 监控告警 |  | 支持对DHCP业务运行状态进行监控和告警，例如子网使用率过高、地址池使用率过高、客户端请求次数过高等。 |  |
| 24 |  |  | 支持对联动接口进行监控和告警。 |  |
| 25 |  |  | 支持对系统自身运行状态指标数据进行监控和告警，例如CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络连接异常、网络流量异常等。 |  |
| 26 |  |  | 对各项告警指标内置合理的阈值和告警等级，并支持用户根据实际情况自定义阈值和告警等级。 |  |
| 27 |  | # | 支持通过短信、微信、邮件向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用。 需提供证明材料（提供系统截图加盖原厂公章）。 |  |
| 28 |  |  | 支持自定义告警通知项，只对选中的告警项进行消息通知。 |  |
| 29 | 日志统计分析 |  | 完整记录DHCP日志，包括DHCPDISCOVER/DHCPREQUEST/DHCPOFFER/DHCPACK等报文，能够根据用户IP地址、终端MAC、报文类型、时间等关键信息进行搜索。 |  |
| 30 |  |  | 提供对异常请求和报文的统计分析，能够从报文中主动发现问题并及时解决。 |  |
| 31 | 系统管理要求 |  | 提供回收站功能，支持恢复被删除的DHCP集群、子网、策略和固定地址分配。需提供证明材料（提供系统截图加盖原厂公章）。 |  |
| 32 |  |  | 支持多种浏览器，要求支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现；无需安装插件即可在PC和移动端实现所有管理功能。 |  |
| 33 |  |  | 要求所有图形采用矢量图展示方式，要求在任意浏览器放大缩小不失真不变形。 |  |
| 34 |  |  | 支持在管理分析端对所有服务器进行网络配置，包括IP地址、路由等。 |  |
| 35 |  |  | 支持可开启/关闭的远程协助功能，无需用户提供其它远程连接方式即可提供技术支持服务。 |  |
| 36 | 系统安全 |  | 支持通过https、SSH协议进行管理。 |  |
| 37 |  |  | 支持设置系统的白名单，仅白名单中的IP可登录系统，确保系统安全。 |  |
| 38 |  |  | 支持对系统用户进行角色管理和细分权限设置，例如管理员角色可对所有集群和子网分组进行配置，子网管理员角色只能对指定的子网或分组进行配置。 |  |
| 39 |  |  | 支持操作日志的完整记录与查询，包括登录日志、DHCP配置变更日志等。 |  |
| 40 | 性能与可靠性 |  | 支持在IPv4环境下以Failover模式部署，可以选择主备模式或负载均衡模式进行工作。 |  |
| 41 |  | # | 支持在IPv4和IPv6环境下以双机模式部署，对外以同一个虚拟IP提供高可用的服务。 需提供证明材料（提供系统截图加盖原厂公章） |  |
| 42 |  |  | 支持管理分析端和业务端独立部署，配置的统一管理和下发，可根据业务需要实时在线扩容，保障业务的独立平稳运行。 |  |
|  | 售后服务 | # | 提供原厂售后服务承诺函 |  |
| 43 |  | * | 3年原厂商设备保修和售后服务 |  |

（4）IT管理系统（1套）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | # | 须提供原厂针对此项目的授权书。 |  |
| 2 | 整体要求 |  | 实现各种IT资源的统一监控与管理；提供灵活的告警和通知策略，通过告警分析，准确定位故障源；提供对IP、子网、终端的管理；提供设备配置统一管理；提供IT资产管理；提供机房与综合布线管理，提供多种可视化展现方法，包含2D/3D机房的展现，网络拓扑等，全面提高IT资源的管理效率。 |  |
| 3 | 种类和范围 种类和范围 |  | 支持监控多种网络资源：有线设备、无线设备、安全设备、服务器、动环设备、存储设备、标准应用、中间件、数据库以及虚拟化。 |  |
| 4 |  |  | 监控指标种类：支持监控有线设备每个CPU利用率、内存利用率、丢包、延迟、SNMP状态、温度信息；支持监控接口状态、带宽、出入流量、丢包数、广播包数、IP、ICMP、TCP、UDP；对服务器进行带外管理监控，监控插槽/板卡状态、RAID、温度、电压、风扇、电池状态；支持监控WMI状态、分区使用情况、内存（Linux包含Buffer、Cache）利用率、每个CPU核心的利用率、磁盘IO、系统负载；支持监控进程状态、进程数量、进程CPU利用率、进程内存利用率。 |  |
| 5 |  | # | 支持用户自定义任何可以采集的指标并进行监控； 需提供证明材料（提供系统截图加盖原厂公章）。 |  |
| 6 |  |  | 支持对指标项进行全局设置（是否采集、是否监控、是否记录、采集周期）和个性化设置，个性化设置优先级高于全局设置。 |  |
| 7 | 识别与发现方式 |  | 支持多种资源添加方式：单个添加，IP段扫描批量添加，星状发现，批量导入，离线添加。 |  |
| 8 |  |  | 支持自动发现资源信息变更，包括设备型号、描述、接口信息等。 |  |
| 9 |  |  | 支持无agent监控基础应用、中间件、数据库； |  |
| 10 |  | * | 支持自动获取无线接入点(AP)的名称、IP、MAC、所属控制器IP、上联交换机IP、上联交换机接口、终端数量。需提供证明材料（提供系统截图加盖原厂公章）。 |  |
| 11 |  |  | 支持自动获取AP下连接终端的IP地址、MAC地址、连接AP名称、无线工作模式、信号质量、频率、信道号、出入流量、出入速率、连接时长； |  |
| 12 |  |  | 支持服务器带外管理； |  |
| 13 |  |  | 提供网络检测小工具，例如PING检测、Traceroute追踪、Telnet/SSH等； |  |
| 14 | 自定义portal |  | 支持自定义Portal，将用户关注或常用的内容添加至Portal（统计图、排行、拓扑等）； 需提供证明材料；（提供系统截图加盖原厂公章）。 |  |
| 15 |  |  | 支持提供Portal的默认模板。 |  |
| 16 |  |  | 支持拖拽方式调整Portal布局。 |  |
| 17 |  |  | 支持自适应不同分辨率下的屏幕。 |  |
| 18 |  |  | 支持自定多个Portal进行全屏轮播展示。 |  |
| 19 | 日志数据 | * | 支持日志的全量记录，并与主校区的IT管理系统进行对接，两个校区进行日志数据的统一管理，后续进行两个校区的统一大数据分析。 |  |
| 20 | 业务 |  | 支持通过业务模型展示业务关联的各类资源，自动评估业务健康度，展示业务健康度趋势，并对不同的业务设定不同的负责人 需提供证明材料（提供系统截图加盖原厂公章）。 |  |
| 21 | 拓扑 |  | 支持自动计算设备间的连接关系，也可手动添加或编辑连接关系，可自定义拓扑节点和链路的展现方式，包括名称、IP、备注、节点图标、文字样式、链路样式、背景图；支持拓扑小地图，列表展示相关的告警。 |  |
| 22 |  |  | 支持NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP等协议、支持复杂网络下融合MAC，ARP，XDP多元信息的网络拓扑自动发现算法计算拓扑连接关系。 |  |
| 23 |  |  | 支持百度地图等电子地图，将设备的拓扑与真实的地图信息进行关联； |  |
| 24 | 无线热图 |  | 支持无线热图实时显示AP信号覆盖范围及强度，可根据实际情况调整AP功率、信号范围、强度、频率，并提供多种不同衰减值的障碍物（玻璃、金属、混凝土、地基墙等），用户可根据实际情况增删障碍物，自定义障碍物形状； |  |
| 25 | 真实面板 |  | 供各厂商不同型号交换机、路由器、AC、防火墙、服务器的真实面板，可根据用户需求快速扩充新的展示面板图。 |  |
| 26 |  |  | 支持直接在真实面板上开/关接口、查看接口状态、当前流量、历史流量图； |  |
| 27 | 告警策略 |  | 支持持续性告警，频率告警，复合告警策略，并将所有告警在统一的界面展示 |  |
| 28 | 告警通知 |  | 支持微信、短信、邮件、首页闪烁提示等方式进行告警通知，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用；根据不同的告警类型和对象选择不同的告警接收者或对同一个告警可以对不同的接收者定义不同的通知内容。 |  |
| 29 | 告警分析 |  | 支持告警原因分析，自动分析关联告警，提取关键根源告警信息，实现告警收敛，避免大量告警淹没关键信息，并提供故障处理建议。 |  |
| 30 | 报表 |  | 支持数据展示报表，将无损存储的历史数据通过日、周、月、年或自定义时间段展示。 |  |
| 31 |  |  | 支持统计报表，监控资源按状态（正常、告警、无响应、未监控）、数量、厂商、类型进行统计。 |  |
| 32 |  |  | 支持排行报表，对监控资源关键数据进行排行展示，如CPU内存利用率排行、接口流量排行、丢包延迟排行等。 |  |
| 33 |  |  | 支持丰富的报表模板，允许在报表模板的基础上自定义参数生成个性化报表。 |  |
| 34 |  |  | 支持报表计划任务，可定期生成报表。 |  |
| 35 |  |  | 支持切换报表数据源的时间范围。 |  |
| 36 |  |  | 支持报表导出为Excel格式。 |  |
| 37 | 记录和查询 |  | 支持通过账号、IP、MAC、接口、墙插等信息进行查询IP使用的当前情况和历史记录，显示对应网络设备的信息。包含有线和无线，展示终端用户的上连设备、位置信息和最近出现时间。 |  |
| 38 |  | # | 支持与认证系统对接，获取终端对应的账号信息。 |  |
| 39 | 资产管理 |  | 支持IT资产的全局属性、分类属性及关联关系管理，不同IT资产分类可包括不同的分类属性，如服务器分类下的型号、CPU、内存、硬盘等属性，或显示器分类下的尺寸、分辨率等属性，并支持自定义分类及属性。 |  |
| 40 |  |  | 支持与IT资源综合监控联动，获取在线资源S/N号、IP、部署位置、故障信息及与其他资产的关联关系。 |  |
| 41 |  | # | 支持合同管理，自动追踪保修时间，临近过期时自动告警。 |  |
| 42 | 综合布线 | # | 支持位置信息统一管理，能够编辑：园区、建筑、机房、机柜、配线架、墙插，并管理墙插和配线架的连接关系、支持管理配线架和设备接口的连接关系。 |  |
| 43 | 机房展现 |  | 支持WEB端绘制2D/3D机房，展现真实机房环境，支持自定义机房布局、机柜位置等。 |  |
| 44 |  | # | 支持2D/3D，展现机柜真实面板，实时展示机柜中设备的真实面板、接口状态、摆放位置和配线架等信息，支持在机柜视图中进行设备插拔等编辑操作。 |  |
| 45 | 售后服务 | # | 提供原厂售后服务承诺函 |  |
| 46 |  | * | 3年原厂商设备保修和售后服务， |  |

（5）WebVPN访问控制系统（1套）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | # | 须提供原厂针对此项目的授权书。 |  |
| 2 | 系统架构 | # | 系统要求采用分体式设计（非代理服务器、SSL VPN、L2TP或IPSec VPN），主控制器允许外网访问，而由内网隧道控制器来访问内部业务，中间由防火墙做相应的安全策略，主控制器不可以访问隧道控制器或内网，保证内外网络隔离（网络分级）能够按照用户组和用户来确定用户身份，通过应用白名单来做应用权限，做到应用隔离；要求无需浏览器插件和客户端程序，访问网络内的业务系统和进行设备运维。 |  |
| 3 | 访问控制系统主控制器（1台） |  | 机架式1U、网络接口6*10/100/1000 Mbps、2*USB、1*console、可扩展万兆接口*2、支持多机分布式部署。 |  |
| 4 | 访问控制系统隧道机（1台） |  | 机架式1U、网络接口6*10/100/1000 Mbps、2*USB、1*console、可扩展万兆接口*2、支持多机分布式部署。 |  |
| 5 | 性能要求 | * | 支持统一身份认证系统用户对接≥50000用户、并发用户数≥5000、并发连接数≥500000、可管理网站数量≥200、可管理运维主机≥100。 |  |
| 6 | 兼容性要求 |  | 兼容主流的浏览器包括IE、Chrome、Firefox等、全功能免浏览器插件和客户端、支持Windows、Linux、安卓、IOS、WinCE等。 |  |
| 7 | 资源类型 |  | 支持校内的信息门户、OA、财务、人事、科研、学工等各类Web业务系统，支持反向代理模式、支持图书馆购买的外部电子资源，且支持资源库的自动更新、支持主机运维调试，支持Telnet、SSH、RDP、VNC协议访问设备。 |  |
| 8 | 用户认证 |  | 支持手机动态口令、微信动态口令、动态口令卡、用户名口令、CAS统一身份认证等、支持LDAP、CAS、CAS Restful API、oauth、radius统一身份认证、支持同时启用CAS+LDAP+本地用户+微信企业号认证。 |  |
| 9 | 网络协议 |  | IPv4、IPv6，6to4、4to6、6to6、4to4全面支持、http、https、Telnet、ssh、超级终端、远程桌面、VNC、RDP。 |  |
| 10 | 便捷性 |  | 支持站点与站点分组、用户和用户组的正交配置、支持站点和用户的批量修改、支持站点和分组的排序、支持管理员共享主机给其他的人员访问、支持运维主机密码代填。 |  |
| 11 | 系统安全 | * | 启用https，签发可信域名证书、外部主控制器和内部隧道机采用单向连接，只允许内部隧道机访问外部主控制器，不允许外部的主控制器访问内网隧道机及内部业务系统、不允许外部的用户直接访问内部隧道机的ip及系统，包括NAT之后的IP及反代之后的系统、主控制器和隧道机之间点对点的认证和加密数据传输、主控制器系统页面防篡改、系统资源对用户白名单授权，禁止未授权用户能够显示和越界访问资源。 |  |
| 12 | 登录安全 |  | 支持短信和微信动态口令、支持弱口令登录阻断、支持口令错误过多后账号锁定、支持单IP用多账号错误登录的IP锁定、支持管理员登录IP限制、支持管理员二次登录认证、支持双因子认证、支持错误口令后启用页面验证码。 |  |
| 13 | 日志统计 |  | 支持本地日志存储、支持外部syslog日志服务器存储、登录日志、访问日志、配置修改日志等全记录、支持记录用户、时间、IP、访问主机、访问URL、支持用户、IP、主机访问日志查询，支持时间段查询、支持top站点统计和top用户统计、主机运维屏幕录像、日志统计。 |  |
| 14 | 访问控制系统云服务 |  | 可支持动态口令短信服务、可支持微信动态口令、https可信域名证书签发服务、图书馆资源库自动更新。 |  |
| 15 | 产品安全资质 |  | 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |
| 16 | 可用性证明 |  | 此产品的同类用户证明文件。 |  |
| 17 | 二次开发 |  | 与数字校园原有身份认证系统对接服务。 |  |
| 18 | 售后服务 | # | 提供原厂售后服务承诺函。 |  |
| 19 |  | * | 3年原厂商设备保修和售后服务 |  |

*为保证使用方的实际需求，以上指标使用方保留测试权利，报价结果公示3天内，使用方有权要求中标候选人提供所投设备进行测试。如测试与报价应答一致，则签署合同，不提供设备测试或者测试与报价应答不一致则视为虚假应标。

其他要求：

一、交付要求：

1、交付时间：国产设备合同签订后60天，进口设备合同签订后90天。

2、交付地点：北京师范大学用户指定地点。

二、售后要求：

质量保证期内，如设备出现故障，乙方应在接到通知后，半小时内做出响应，4小时内到达现场免费维修或更换零部件，直到最终解决问题。如故障不能在48小时内排除，乙方应免费提供一台同型号的备机代替使用，待故障排除后更换。

当货物发生非人为因素严重故障时，乙方应当免费在甲方规定的时间内将补充或者更换的货物运抵甲方指定的地点，由此产生的一切相关费用由乙方负担。

三、质保要求：

质保三年

四、验收标准：

（1）、在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（2）、货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

（3）、买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

（4）、制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

五、培训要求：

培训内容应包括但不限于下述内容：成交人所提供设备的性能、技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际操作练习。成交人负责提供培训教材和实际的操作环境。成交人在应答书中应提出详细的培训内容和培训时间。并承诺如果用户有需求按用户约定不定期培训