北京师范大学

珠海校区网络质量分析和管理项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：BIECC-ZB7238

北京国际工程咨询有限公司

2019年08月

目     录

第一章  竞争性磋商邀请	2

第二章  报价人须知	4

第三章  合同条款	26

第四章  合同格式	43

第五章  附件——首次响应文件格式	46

第六章  项目需求	69

# 第一章    竞争性磋商邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京师范大学的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的报价人参与磋商。

1.  项目名称：北京师范大学珠海校区网络质量分析和管理项目

2.  采购编号：BIECC-ZB7238

3.  采购内容：见竞争性磋商采购文件第六章。

4.  合格报价人：见竞争性磋商采购文件第二章的1.2。

5.	购买竞争性磋商采购文件：

1） 时间：磋商公告发布之时至2019年8月16日，每日上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买文件）。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）竞争性磋商采购文件售价：人民币200元，售后不退。若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（采购编号）购买标书信息”。。若需快递纸质版竞争性磋商采购文件，须加收快递费100元。电汇或网银必须于购买竞争性磋商采购文件截止日下午16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6.  响应文件提交截止时间、开启时间和地点：

1）首次响应文件提交截止时间：2019年8月20日上午09：30（北京时间）；

2）首次响应文件开启时间：同首次响应文件提交截止时间

3）首次响应文件提交、开启地点：北京师范大学京师学堂第四会议室；

4）首次响应文件请于首次响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；

5) 最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

6）报价人法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

7.  凡对本次磋商提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系。

8.  采购人：北京师范大学

地址：海淀区新街口外大街19号

联系方式：滕老师；zfcg@bnu.edu.cn

9.  采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户账号：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行      帐  号：10242000000002546

联系人：王希、张乐                         联系方式：010－82376706

传真：010－82370881                  电子邮件：jowena@163.com

10.  公告期限：3个工作日

# 第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：北京师范大学珠海校区网络质量分析和管理项目 采购编号：BIECC-ZB7238 采购人：北京师范大学 地址：海淀区新街口外大街19号 联系方式：滕老师；zfcg@bnu.edu.cn 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 联系方式：王希、张乐/82376706 |
| 1.2 | 合格报价人条件：见报价人须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：项目预算的1.5% |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（光盘或U盘）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：2019年8月20日上午09：30整（北京时间） 提交首次响应文件地点：北京师范大学京师学堂第四会议室； |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止期 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 成交服务费：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交报价人在领取成交通知书时交纳。 |
| 适用于本报价人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人或其授权代表亲自送达采购单位，其他形式的质疑采购单位不予受理。 |

报价人须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的报价人

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：北京师范大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的报价人是合格的报价人，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的所有条件，有相应能力的本国报价人。

1.2.2  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该包的其他政府采购活动。

1.2.3  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.4  必须购买竞争性磋商采购文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的磋商。

1.2.5  不接受联合体参加磋商。

1.3    报价人在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其报价人资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现报价人提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究报价人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

### 3．	磋商费用

3.1	报价人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需货物和服务的内容及详细技术需求、报价人须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一章  竞争性磋商邀请

第二章  报价人须知

第三章  合同条款（格式）

第四章  合同格式

第五章  附件——首次响应文件格式

第六章　项目需求一览表及技术规格

4.2	报价人应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如报价人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	报价人对磋商文件的询问和质疑

5.1    报价人对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    报价人对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对报价人在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买磋商文件的报价人（答复中不包括问题的来源），必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有获取磋商文件的报价人。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少三个工作日前予以发布、通知，不足三个工作日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力。报价人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	报价人须对磋商文件中“项目需求一览表及技术规格”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	报价人应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表

附件5——首次响应偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2 纳税证明复印件

6-3 制造厂家的授权书（格式）

6-4 报价人的财务状况报告：会计师事务所出具的上2018年度年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-5 社会保障资金缴纳记录

6-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-7 信用声明

6-8 磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资格证明文件

附件7——法定代表人授权书（格式）

附件8——业绩证明文件

附件9——具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的其它证明材料

附件10——技术方案、实施方案

附件11——售后服务承诺书

附件12——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件13——磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资料

8.2     最终响应文件由报价人在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	报价人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照磋商文件技术规格，说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

9.3	报价人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。报价人在响应中可以选用其它标准、牌号或分类号，但报价人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	报价人应根据采购项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和磋商文件中要求报价人响应的其他技术文件等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。报价人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	报价人应在首次响应分项报价表上标明首次响应时相关货物和服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关货物和服务所需的所有费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，报价人可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个报价人只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	报价人的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的报价人只能有一个最终响应方案/最终报价，否则视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	报价人应提供 报价人须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因报价人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）报价人在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）报价人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交报价人不与采购人签订合同的；

（4）报价人与采购单位、其他报价人恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。

11.6	成交报价人的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的报价人的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还报价人。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 90 天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求报价人同意延长有效期。接受该要求的报价人将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。报价人也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	报价人应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外报价人还需提供电子光盘或U盘首次响应文件1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表在磋商文件要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	如对响应文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由响应文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 报价人应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查，报价人应将“首次响应报价表”和“磋商保证金”分别单独密封，并在信封上标明 “首次响应报价表”、“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商邀请中指明的地址。

2）注明竞争性磋商邀请中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖报价人公章。

14.4	所有信封上还应写明报价人名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果报价人未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	报价人应在竞争性磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商邀请中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由报价人或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和报价人受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	报价人在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	报价人对首次响应文件的修改、补充或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，报价人不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商邀请中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组比照政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.1.2  资格性检查是指依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查。符合性检查是指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应文件为无效响应，不能通过初审：

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求一览表及技术规格中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知提交首次响应文件的相关报价人。报价人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价人对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求报价人澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。报价人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一报价人（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求一览表及技术规格内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  报价人在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  报价人在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，报价人不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，报价人无须再提交最终响应文件，报价人的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对报价人提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求一览表及技术规格中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关报价人。报价人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求一览表及技术规格无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的报价人在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），报价人的最终报价须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。该最终报价也是报价人最终响应文件的一部分。

20.4.2  报价人在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。报价人未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    报价人在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，报价人不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的报价人，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该报价人的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的报价人，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2   磋商小组在比较和评价时，可以要求报价人对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求报价人澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，报价人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果报价人不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组根据下表中规定的各项因素的量化指标进行评审，以评审总得分最高的前三名报价人依次作为成交候选报价人的评审方法（如果只有两家合格报价人按要求提交了最终报价，则按评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家报价人作为成交候选报价人）【磋商小组所有成员对各报价人进行独立打分，所有评委对同一报价人打分的算数平均值为该报价人的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件对采购文件技术部分中“货物技术规格、参数与要求”的响应程度 | 0-50 | 审查报价文件对采购文件技术要求的响应程度进行打分，得0-50分。 完全满足采购文件的技术要求得50分，技术要求中的“#”号项（详见技术要求），一项不满足（负偏离）的，扣2分，无标识指标一项不满足扣1分。扣完为止 注：供应商应按技术需求中的要求，提供相应的说明材料，以便评委查看复核。如果供应商不提供相应的说明材料，或无法体现供应商技术规格响应情况时，评标委员会有权按未响应/负偏离认定。 |
| 2 | 项目实施方案 | 0-6 | 实施方案详细全部满足用户需求，得6分； 实施方案基本满足用户需求，得3分； 实施方案不能理解、有欠缺的得1分； 上述未应答的得0分 |
| 3 | 售后服务及培训方案 | 0-5 | 售后服务及培训方案详细全部满足用户需求，得5分； 售后服务及培训方案基本满足用户需求，得3分； 售后服务及培训方案不能理解、有欠缺的得1分； 上述未应答的得0分 |
| 4 | 技术方案 | 0-6 | 技术方案详细全部满足用户需求，得6分； 技术方案基本满足用户需求，得3分； 技术方案不能理解、有欠缺的得1分； 上述未应答的得0分 |
| 5 | 节能、环保要求 | 0-1 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查供应商所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得1分，须附相应证明材料（证明材料须按照采购文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 |
| 6 | 报价文件 | 0-2 | 装订牢固（胶装）、目录清楚、逐页编码、页码准确得2分，否则得0分。 |
| 7 | 价格分 | 30 | 1．价格分统一采用低价优先法计算即满足采购文件要求且响应价格最低的有效响应价格（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效响应价格必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。 2．其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 响应价格得分=（评标基准价/响应价格）×30 |
| 小计 |  | 100分 |  |

说明1：评审价

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如报价人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的响应报价给予6%的扣除作为评审价。其它形式下，报价人的响应报价即为其评审价。小型和微型企业须填写磋商文件附件中规定的“小型微型企业声明函”，并在首次响应分项报价表中明确列出是否属于小型和微型企业产品、服务以及属于小型和微型企业的产品、服务总价，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业报价视同小型、微型企业，须填写磋商文件附件中规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位报价视同小型、微型企业，须填写采购文件附件中规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能环保产品

2.1：节能产品、环境标志产品

节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为报价产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其报价将被视为无效报价。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为报价产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

说明3：报价过低的处理办法

评审委员会认为报价人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选报价人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关报价人或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，报价人试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选报价人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选报价人。

### 24．	确定成交报价人

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定第一名成交候选报价人为成交报价人。在确定成交报价人前，采购单位不得与报价人就价格、方案等实质性内容进行谈判。

24.2   成交报价人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交报价人并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交报价人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	接受和拒绝任何或所有响应的权利及磋商终止

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何报价人成交的权利，且对受影响的报价人不承担任何责任。

25.2   在采购中，若出现下列情形之一的，采购单位应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.2.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3  在采购过程中符合要求的报价人或者有效最终报价未超过采购预算的报价人不足2家的。

25.3    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的报价人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送主管部门。

25.4    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交报价人确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交报价人发出成交通知书，向未成交的报价人发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交报价人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交报价人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交报价人提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交报价人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交报价人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   其它规定

29.1	成交报价人在领取成交通知书时应向北京国际工程咨询有限公司交纳成交服务费，具体标准按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算。

29.2   中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式见磋商文件中的附件。

### 30.   质疑

30.1   报价人认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一磋商程序环节的质疑，报价人应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的报价人应当是参与所质疑项目采购活动的报价人。潜在报价人已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   报价人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，报价人为自然人的，应当由本人签字。报价人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，报价人为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）报价人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑报价人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关报价人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。报价人对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为报价人质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为报价人质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格报价人符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交报价人的，应当依法另行确定成交报价人；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第三章  合同条款

北京师范大学         项目合同

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：  年  月  日

合同有效期：     年

采购合同

合同编号：

项目名称：

服务名称：

甲方：北京师范大学

乙方：

签署日期：     年    月    日

- 合　　　同　　　书

北京师范大学(甲方) ————————————(项目名称)中所需 ——————————  (货物名称)经 —————————— (招标人)以　______采购文件在国内　____　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定　______　(乙方)为成交人。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.中标通知书

c.	协议

d.	报价文件 (含澄清文件)

e.	采购文件 (含采购文件补充通知)

- 2、合同标的

本合同标的名称：　————————————

标的完成时间：　　————————————————

- 3、合同总价

本合同总价为人民币小写￥：————- 人民币大写：————————整。

分项价格：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- 4、付款方式

①项目合同签订后，甲方向乙方支付中标总金额60％（人民币小写： 大写：——————）的项目款；

②设备到货、安装、实施，系统上线完成后且项目正常运行，甲方向乙方支付中标总金额30％（人民币小写：———— 大写：————）的项目款；

③项目正常运行1个月后，双足组织项目验收，项目验收合格后，甲方向乙方支付中标总金额10％（人民币小写：———— 大写：——————）的项目款。

- 5、本合同服务的服务时间及服务地点

交货时间：　　签订合同后1个月内

交货地点：　　北京师范大学指定地点

- 6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由乙方递交履约保证金后生效。

| 买 方：北京师范大学 | 卖 方： |
| --- | --- |
| 名 称：(印章) | 名 称：(印章) |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 授权代表(签字)： | 授权代表(签字)： |
| 地 址：北京师范海淀区新外大街19号 | 地 址： |
| 邮政编码：100875 | 邮政编码： |
| 电 话: | 电 话： |
| 开户银行： | 组织机构代码： |
| 账 号： | 开户银行：交行农科院支行 |
|  | 开户行号： |
|  | 账 号： |

- 合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指采购人或购买服务的单位。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供服务及相关服务的供应商，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由乙方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物；如果货物是按甲方自提货物方式报价的，其保险由甲方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  10  天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后  3 天内将这些资料免费寄给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后最迟 7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后  7  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月。详见合同特殊条款.

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，甲方应在  5 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 甲方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权根据有资质的质检机构的检验结果向乙方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15.项目培训

15.1项目实施完毕后，乙方要给甲方项目使用和维护人员就设备的功能，使用及日常维护进行培训，培训时间不少于1个工作日。

17设备保修及服务

17.1乙方对项目设备提供3年设备原厂保修和3年软件免费升级服务。

18. 违约赔偿

18.1 除合同第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

19. 不可抗力

19.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

19.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

19.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

20. 税费

10.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

21. 仲裁

21.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

21.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

21.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

21.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

22. 违约解除合同

22.1 在乙方违约的情况下，甲方经政府采购监督管理部门同意后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

22.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

22.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

22.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

22.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

22.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。

22.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

22.2 在甲方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

23. 破产终止合同

23.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

24. 转让和分包

24.1 政府采购合同不能转让。

24.2 经甲方和政府采购监督管理部门事先书面同意 乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

25. 合同修改

25.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

26. 通知

26.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27. 计量单位

27.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

28. 适用法律

28.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

29. 合同生效和其它

29.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以磋商文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

29.2 本合同一式  6 份，具有同等法律效力。甲方执 3 份，乙方,执  2 份，采购代理机构执  1  份。

合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5甲方：本合同甲方系指：北京师范大学

1.6乙方：本合同乙方系指：中标人

1.7现场：本合同项下的交货地点位于： 北京师范大学指定地点

6、交货期： 签订合同后——个月内

9.1、付款条件：签订合同后采购人向中标人支付合同金额的60%，项目完成后向中标人支付合同金额的30%，验收合格后向中标人支付合同金额的10%。

11、质量保证：

11.3 如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

- 附件一：中标通知书

- 附件二: 软、硬件原厂保修承诺

- 附件三：详细配置参数

| 序号 | 名称 | 型号和规格 |  | 数量 | 原产地和制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# 第四章　合同格式

采购合同

项目名称：

货物/服务名称：

甲　　方：          北京师范大学

乙　　方：

签署日期：         年       月      日

签署地点：       北京市海淀区

合　　　同　　　书

北京师范大学 (甲方)                 (项目名称)中所需        (采购内容名称) 由              (采购代理机构)以                 号采购文件在国内进行竞争性磋商。经评审委员会评定                 (乙方)为成交人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	协议

d.	磋商响应文件				(含澄清文件)

e.	采购文件				(含采购文件补充通知)

2、合同标的

本合同货物/服务：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同的交货（服务）时间及交货（服务）地点

时间：

地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方： 北京师范大学        	     卖　方：

(印章)　　　       	                (印章)

授权代表(签字)：              	     授权代表(签字)：

项目负责人（签字）

地址：海淀区新街口外大街19号       地址：

邮政编码：	100048   	               邮政编码：

电　　话：	                          电话：

组织机构代码：                        组织机构代码：

开户银行：                            开户银行：

开户行号：

账　　号：                            账　　号：

# 第五章 附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表

附件5——首次响应偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2 纳税证明复印件

6-3 制造厂家的授权书（格式）

6-4报价人的财务状况报告：会计师事务所出具的2018年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-5 社会保障资金缴纳记录

6-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-7 信用声明

6-8 磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资格证明文件

附件7——法定代表人授权书(格式)

附件8——业绩证明文件

附件9——具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的其它证明材料

附件10——技术方案、实施方案

附件11——售后服务承诺书

附件12——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件13——磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商邀请(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起     个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

报价人授权代表签字_________________________

报价人名称（全称）_________________________

报价人开户银行（全称）_________________________

报价人银行帐号

报价人公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 包号 | 首次响应总报价 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

报价人授权代表(签字):

日   期：

注: 此表中，首次响应总报价应和首次响应分项报价表中的总价相一致。

## 附件3　　　　首次响应分项报价表

报价人名称:___________ 采购编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

报价人授权代表签字___________________ 报价人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致，则不一致的内容在评审时视为非“小型和微型企业产品”没有明确写出中属于小型和微型企业产品的价格合计的不予考虑价格扣除。

## 附件4   货物说明一览表

报价人名称:______________ 采购编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人授权代表签字：____________________

报价人(盖章):___________________________

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5  首次响应偏离表

报价人名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

除采购文件第五章以外，报价人应申明响应文件对磋商文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

报价人授权代表签字：____________________

报价人(盖章):___________________________

日   期：

## 附件6   资格证明文件（格式）

附件6-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：报价人为法人或者其他组织的，须加盖本单位公章；报价人为自然人应签署本人姓名。

附件6-2   纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供首次响应截止日前6个月内任意1个月的纳税证明材料。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等（提供复印件。若报价人在近6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。须加盖本单位公章。

附件6-4   　报价人的财务状况报告

会计师事务所出具的2018年度财务审计报告或银行出具的财务状况证明

说明：

1、报价人在首次响应文件中，必须提供本单位2018年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖本单位公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）。

2、如报价人无法提供财务审计报告，则需提供在首次响应文件规定提交日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行财务状况证明可不受收受人和项目的限制，原件无须加盖报价人公章）。若提供的是复印件，磋商小组保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该报价人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-5    制造厂家的授权书　（格式）

【注：第六章采购进口产品明确要求提供制造厂商授权的产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供】

致：采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（采购编号）　　号磋商邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

附件6-6    社会保障资金缴纳记录

说明：提供首次响应截止日前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件6-7   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

授权代表（签字）：___              __

报价人(盖章)：___              __

日期：___              __

附件6-8    信用声明

在首次响应截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

说明：招标采购单位将于投标截止日当日，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有投标人进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。

附件6-9 竞争性磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资格证明文件

注：以下证明文件均需提供复印件并加盖公章

1.相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

供应商授权代表（签字）

供应商公章

日期：__________________________________________

注 ：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2.与采购项目的关系申明

我公司（□  是    □√否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

供应商(盖章)：__________________________________

供应商授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

3.其它证明文件

## 附件7   法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（报价人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

报价人盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

电　　　　话：

传　　　　真：

## 附件8   业绩证明文件

【按磋商文件“第一章”要求提供相应的项目业绩及项目组成员相关证明材料】

注：项目业绩及项目组成员需列表进行描述，格式自拟。

## 附件9  具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的其它证明材料

## 附件10    技术方案、实施方案

报价人名称:______________采购编号:______________包号：_____________

（请报价人根据第六章的项目需求一览表及技术规格，制定详细项目实施方案）

## 附件11　　　　售后服务承诺书

## 附件12　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

（不满足“财库[2011]181号”文件规定中小企业内容的报价人不用填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如响应人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

2、监狱企业参与磋商视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（二）其它

## 附件13——磋商文件要求的和报价人认为必要的其他资料

# 第六章  项目需求

第一部分：项目一览表

| 包号 | 名称 | 项目简要介绍 | 是否接受进口 | 是否免税 | 项目总预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 珠海校区网络质量分析和管理项目 | 改善办学条件 | 否 | 否 | 180 |

第二部分：项目需求

一、项目建设背景

## 北师大珠海校区概况

北京师范大学珠海分校坐落在美丽的海滨城市珠海，学校依山傍海、青山绿水，校园环境优美，被誉为“亚洲最美丽的大学校园”。

珠海分校占地5000余亩，总规划建筑面积100万平方米。目前，已完成建筑面积62余万平方米，投资总额31.39亿元，教学与生活设施先进，堪称国内一流。学校的网络基础设施高度发达，被中国教育和科学计算机网网络中心授予“中国教育和科研计算机网珠海城市节点”单位。在校学生2.3万多人，在校老师1000多人；珠海校区2019年招生2000人；珠海校区楼宇包括：教学楼8栋，宿舍楼41栋，食堂3栋；家属楼7栋。

珠海校区教学科研区有线网络由网络中心负责管理，教育网出口带宽100M，电信出口带宽1.6G。

珠海校区学生宿舍区网络和无线网委托电信管理，学生宿舍区出口带宽中国电信广东公司30G，宿舍区与教学区互联带宽10G。

## 网络质量管理和优化项目

随着校园网络出口带宽有限性、网络运维管理日趋复杂和网络安全可追溯等要求，珠海校区网络质量管理缺少优化和管理工具，为此提出网络质量分析和管理项目。本项目主要包括四个方面：网络缓存加速系统、网络流量和故障分析系统、分光系统和服务器。

- 网络质量管理和优化项目建设内容

随着校园网络出口带宽有限性、网络运维管理日趋复杂和网络安全可追溯等要求，珠海校区网络质量管理缺少优化和管理工具，为此提出网络质量分析和管理项目。本项目主要包括四个方面：网络缓存加速系统、网络流量和故障分析系统、分光系统和服务器。

## 网络缓存加速系统

网络缓存加速系统主要解决出口带宽不足和网络速度慢问题，其主要功能包括：（1）多引擎协调工作：ICE 引擎：负责通用 http 文件和非授权文件，实现 http 内容高速交付；VPE 引擎：承担授权内容分发；FPE 引擎：负责 http 直播等内容。（2）内容授权、热点感知、热点引入无缝对接：引入缓存平台的内容并本地交付；感知互联网热点内容，减轻流量负载；节省文件存储空间；分析预测全网热点，提前交付，预防网络拥塞。（3）云端运维 、省心放心：系统全面在线化；内容策略自动更新，系统自动升级；定期生成报表，查看运行情况；在线 7*24 小时监控预警，减轻系统运维压力。

## 网络流量和故障分析系统

网络流量和故障分析系统：（1）分布式部署，集中监控分析：旁路部署，不影响网络架构；专用数据接口，数据安全传输；专用控制后台，分布式管理与分析。（2）智能安全分析：自动分析疑似病毒；自动分析可疑会话；自动检测 arp 攻击；灵活智能预警。（3）流量监控分析：原始数据包为基础，精细化分析流量；实时流量监控，回溯分析预警；七层协议解码，高效回溯分析；深入掌握网络运行趋势和流量特征。（4）业务梳理，量化监控：交互监控关键业务；及时掌握业务质量等可量化指标；有利于业务性能分析。

## 分光系统

核心交换机镜像出口只能给一台设备，分光系统可以将一份镜像数据分发给多个口，同时可以将多个端口的数据合并后从一个端口突出，刚好可以配合网络缓存加速系统和网络流量与故障分析系统使用。

## 服务器

为认证计费系统提供服务器，包括两台网关服务器，一台数据库服务器和两台认证服务器。

- 项目清单和采购参数

随着校园网出口带宽有限性、网络运维管理日趋复杂和网络安全可追溯等要求的提高，而珠海校区网络质量管理缺少优化和管理工具。

本项目主要包括四个方面：网络缓存加速系统、网络流量和故障分析系统、分光系统和服务器。

## 主要材料清单

| 主要材料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 参数性能 | 数量 | 单位 |
| 全流量网络回溯设备 | 标准机架设备，48TB存储，2个万兆采集口，4个千兆SFP采集口，2个电口管理端口，处理能力5Gbps。支持7*24小时捕获全量原始数据包并保存到探针的存储空间。包括详细的IP会话流、TCP会话流、UDP会话流数据，数据精度到秒级，数据流统计数据要求能保存至少1个月。 全流量处理能力不少于5Gbps，不少于2个万兆采集口 | 1 | 套 |
| 互联网缓存加速系统 | 支持虚拟化内容引入节点部署，不低于64G内存、480G SSD、48TB企业级硬盘构成多级存储架构，2U 12通道设计，固化2万兆光、可扩展2千兆光/电，1+1冗余电源。支持HTTP、移动应用、主流视频网站等互联网内容的缓存和加速。 | 1 | 台 |
| 服务器1 | 不低于E5-2640v4(2.4GHz/10c)/8GT/25ML3*2¦128G RDIMM DDR4 内存¦300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5*6¦INSPUR 八通道高性能 SAS RAID卡*1¦四口千兆网卡¦双电源¦dvdrw¦标配导轨*1¦ | 1 | 台 |
| 服务器2 | 不低于E5-2640v4(2.4GHz/10c)/8GT/25ML3*1¦64G RDIMM DDR4 内存¦300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5*6¦INSPUR 八通道高性能 SAS RAID卡*1¦四口千兆网卡¦双电源¦dvdrw¦标配导轨*1¦ | 2 | 台 |
| 服务器3 | 不低于E5-2640v4(2.4GHz/10c)/8GT/25ML3*1¦32G RDIMM DDR4 内存¦300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5*4¦INSPUR 八通道高性能 SAS RAID卡*1¦四口千兆网卡¦双端口万兆网卡（含2个万兆多模模块和2个千兆多模模块）*2¦双电源¦dvdrw¦标配导轨*1¦ | 2 | 台 |
| 分流器 | 240Gbps处理带宽；支持多种汇聚、复制与分流配置方式，可根据输入接口、VLAN、IP 五元组、报文长度，报文特征等条件进行报文匹配，支持多设备级联，支持报文头部剥离与输出报文修改，支持Telnet远程登录，web配置以及snmp简单网络管理，实配4个万兆单模模块，4个千兆单模块，4个千兆多模块（可添加相关 LICENSE 支持） | 1 | 台 |

## 主要材料设备技术参数描述

### （1）回溯采集分析设备指标（1套）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | # | 须提供原厂针对此项目的授权书 |  |
| 2 | 采集接口 | * | 每台至少提供2个万兆接口，4个千兆SFP采集口可实现所有接口同时流量捕获； |  |
| 3 | 管理接口 |  | 提供2个以上管理接口 |  |
| 4 | 处理能力 | * | 设备统计分析处理能力不低于5Gbps |  |
| 5 | 存储空间 | * | 使用独立专用的数据存储硬盘，支持Raid5，并支持热插拔，存储空间不少于48T |  |
| 6 | 电源 | * | 配置1+1冗余电源，满足标准19英寸机柜安装 |  |
| 7 | 中文要求 |  | 支持全中文界面和资料文档，要求提供全中文的分析界面，要求提供全中文的文档资料。 |  |
|  |  |  | 支持中英文双语协议解码功能。支持中英文双语协议解码功能。 |  |
| 8 | 数据包捕获 | * | 支持7*24小时捕获全量原始数据包并保存到探针的存储空间。包括详细的IP会话流、TCP会话流、UDP会话流数据，数据精度到秒级，数据流统计数据要求能保存至少1个月。 |  |
| 9 | 数据包裁剪存储 | * | 支持数据包截断存储功能，可以设定捕获并保存数据包的长度大小，如64 bytes，只保存数据包的前64个字节，要求能够按照不同自定义应用任意设置数据包截断长度。 |  |
| 10 | 数据包回放分析 | # | 支持离线数据包重放，能够在探针上创建数据包回放链路对离线数据包进行多维度回放分析。 |  |
| 11 | 端口聚合分析 | * | 支持多个数据源端口的流量汇聚分析，可针对负载均衡链路、冗余链路等进行链路汇聚分析（即多个物理接口汇聚为一个逻辑接口进行监控分析）。 |  |
| 12 | 流量去重功能 | * | 支持流量去重功能，需支持去除二层重复报文和去除三层重复报文两种模式，需支持多端口聚合后的重复报文去除。 |  |
| 13 | 数据存储 |  | 支持多存储区域配置，可为不同的监控链路分配不同的存储空间，使不同链路采集的数据互不干扰；存储区域大小可灵活调整，且不会影响已保存的历史数据。 |  |
| 14 | 常用协议解码 |  | 支持常用协议的数据包解码。包括但不限于IP、TCP、UDP、ICMP、HTTP、FTP等。 |  |
| 15 | 流量过滤 | # | 系统需要支持根据IP地址、地址段、通讯协议、TCP/UDP端口、应用等多种条件进行过滤。 被过滤流量不存储原始数据包，也不进行实时分析与统计；或者被过滤流量不存储原始数据包，但需要进行实时分析与统计。 |  |
| 16 | 虚链路监控分析 |  | 支持MPLS虚链路分析，能够根据MPLS VRF TAG设定虚链路，实现对特定MPLS链路的分析。 |  |
|  |  |  | 支持VLAN虚链路分析，能够根据VLAN ID设定虚链路，实现对特定VLAN流量的分析。 |  |
|  |  |  | 支持IP网段虚链路分析，能够按IP地址范围设定虚链路，实现对特定IP网段的独立流量分析。 |  |
|  |  |  | 支持VxLAN虚链路分析，能够根据VxLAN ID设置虚链路，实现对SDN网络特定VxLAN流量的分析。 |  |
|  |  |  | 支持GRE虚链路分析，能够根据GRE设定虚链路，实现对特定GRE流量的分析。 |  |
|  |  |  | 支持NETFLOW虚链路分析，能够根据NETFLOW设定虚链路，实现对特定NETFLOW流量的分析。 |  |
| 17 | 自定义应用分析 |  | 系统具备同时监控多种协议能力,自动识别主流应用（需超过1500种），并支持应用自定义； |  |
|  |  |  | 能够根据端口、端口组、IP地址、IP地址组、IP地址+端口、HTTP应用请求中的URL值等自定义应用，针对自定义的应用进行流量监测分析。 |  |
| 18 | 数据分析精度 | * | 支持监控统计数据刷新精度≤1秒，刷新参数包含比特率、并发会话数、连接失败率、平均包尺寸、TCP重传率等； |  |
|  |  | # | 支持查看链路下任意时间段内每个维度统计信息数不低于50万条，如主机流量、应用流量组成、IP会话等TOP 50万条（提供功能截图证明) |  |
|  |  | # | 统计时间颗粒最高精度到1秒，包括：1秒、10秒、1分钟、1小时、1天；（提供功能截图证明) |  |
| 19 | 应用性能指标分析 | # | 能够对任意时段指定应用的服务质量关键指标进行分析，服务质量关键指标应当包括但不限于：总流量（总流量、上行流量、下行流量）、数据包（总数据包、上行数据包、下行数据包）、TCP数据包（TCP SYN，TCP SYN ACK，上行TCP重置包、下行TCP重置包）、TCP连接请求无响应次数、TCP连接请求被重置次数、RTT（客户端、服务器端RTT）、TCP ACK时延（客户端ACK时延、服务器ACK时延）、重传数量（上下行重传数量、上下行TCP分段丢失数量、上下行TCP重复确认数量）、重传率、分段丢失率、交易处理数量（交易总数、请求数量、响应数量）、响应时间（平均响应时间，最大响应时间，最小响应时间）等。（提供功能截图证明) |  |
| 20 | 服务器主机性能分析 |  | 能够对应用下每台主机进行单独性能分析，可以查看每一台主机的关键性能指标，包括但不限于：连接失败率、会话数量（新建会话数量，关闭会话数量，活动会话数量）、TCP 0窗口数量（客户端TCP 0窗口数量、服务器TCP 0窗口数量等。 |  |
| 21 | HTTP应用交易性能分析 |  | 能够支持针对HTTP协议的应用交易，可以直观的看到指定应用的交易处理数量、交易处理时间和交易窗台趋势图，以及各种流量参数、会话参数、交易统计参数和交易日志等信息。 |  |
|  |  |  | 能够图形化显示指定HTTP应用的交易状态变化趋势，包括但不限于：交易数、交易请求数、交易响应数、成功次数、失败次数、成功率、失败率、交易响应时间等几十种关键交易指标； |  |
| 22 | 数据库交易分析 |  | 支持Oracle、DB2、Mysql等主流数据库的协议分析，可基于网络流量，实时统计分析数据库语句的执行状态，自动发现异常的SQL语句（失败、性能低下） |  |
|  |  |  | 可基于主流数据库，提供协议级的监控分析指标但不限于：交易总数、请求数、响应数、成功数、成功率、响应率、交易平均响应时间、交易最大响应时间、请求返回码，平均交易处理时间、交易好坏分布及详细的SQL语句交易名称等信息。 |  |
| 23 | 自定义交易分析 |  | 支持根据自定义应用系统的协议规范，自定义交易分析。能够针对自定义应用的每一笔交易质量状态进行实时监控与分析；关键交易指标包括但不限于：交易数、交易请求数、交易响应数、成功次数、失败次数、成功率、失败率、交易响应时间等几十种关键交易指标； |  |
| 24 | 阈值告警 | # | 支持阈值告警，应支持对组成业务的每个应用配置集中配置性能监控警报。并支持通过与、或等逻辑关键进行多参数组合报警。报警参数需大于100种，触发时间间隔：1秒，10秒，1分钟 |  |
| 25 | 基线告警 | # | 支持基线告警。 |  |
| 26 | 流量警报 | # | 能够利用多种流量指标参数通过设定>=、<条件的与或关系流量警报，对网络中关键主机或全局主机的流量参数进行监测和报警触，触发时间精度：1秒，10秒，1分钟。 |  |
| 27 | 可疑域名警报 |  | 能够对可疑域名解析行为进行监测，通过定义域名列表、域名地址列表，发现可疑的域名解析，产生警报。 |  |
| 28 | 邮件警报 |  | 通过敏感字定义对电子邮件内容进行监测，监测邮件内容中是否包含敏感信息。 |  |
| 29 | 特征值警报 | # | 通过定义TCP/UDP流中的十六进制和ASCII的特征值进行异常流量通讯监测，并产生警报。 |  |
| 30 | ARP攻击分析 |  | 提供ARP攻击分析视图，在单独的分析视图中展现过滤疑似感染ARP病毒的主机列表 |  |
| 31 | 蠕虫病毒主机分析 |  | 提供蠕虫病毒主机分析视图，在单独分析视图中自动展现存在感染蠕虫病毒主机的网络行为特征 |  |
| 32 | DOS攻击行为分析 |  | 支持在单独安全分析视图自动判断展现存在DOS攻击或被攻击现象主机的网络行为特征 |  |
| 33 | TCP端口扫描行为分析 |  | 支持自动判断存在TCP端口扫描的主机的网络行为特征并在单独的分析视图中展现。 |  |
| 34 | 警报发送 |  | 能够通过邮件和Syslog将报警信息发给指定接收者。 |  |
| 35 | Voip分析 | # | 提供视频专网内摄像头与视频平台之间的所有会话，包括视频流、信令流。指标支持上行、下行。参数包括主叫、主叫端点、主叫地理位置、主叫端口、被叫、被叫端点、被叫地理位置、被叫端口、呼叫ID、流类型、SSRC、会话延迟、码率、峰值流量、码率峰值、状态、视频编码方式、音频编码方式、问题、总字节数、总数据包、平均抖动、平均丢包率、平均包长、平均视频mos、最大视频mos、最小视频mos、平均音频mos、最大音频mos、最小音频mos、邀请时间、会话开始时间、会话结束时间、会话持续时间、上行数据包、上行丢包数、上行丢包率、上行码率、上行抖动、上行音频最大mos、上行音频最小Mos、上行音频平均mos、上行视频最大mos、上行视频最小Mos、上行视频平均mos、下行数据包、下行丢包数、下行丢包率、下行码率、下行抖动、下行音频最大mos、下行音频最小Mos、下行音频平均mos、下行视频最大mos、下行视频最小Mos、下行视频平均mos。（提供功能截图证明) |  |
|  | VoIP警报 |  | 支持自定义的视频告警。可根据视频卡顿程度自定义设置告警级别。告警方式包含但不限于邮件通知、短信通知。告警内容包含但不限于IP地址、时间、触发条件、地理位置。 |  |
| 36 | IPv6分析 | # | 支持IPv6分析（提供功能截图证明) |  |
| 37 | 与第三方监控平台进行数据对接 |  | 流量监控系统需支持开放的数据访问接口。 |  |
| 38 | 资质证书 | # | 《计算机软件著作权登记证书》、《涉密信息系统产品检测证书》、《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》、《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《中国国家信息安全产品认证证书》 |  |
| 39 | 售后服务 | # | 提供原厂售后服务承诺函 |  |
| 40 |  | * | 3年原厂质保 |  |

### （2）互联网出口加速设备（1套）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | # | 须提供原厂针对此项目的授权书 |  |
| 2 | 硬件规格要求 | * | 千兆电口数≥2，万兆光口数≥2，可扩展光口≥2，提供报价产品的官网参数截图。 |  |
| 3 |  | * | SSD硬盘≥480GB，企业级机械硬盘≥48TB；提供报价产品的官网参数截图。 |  |
| 4 |  |  | CPU核数≥8，单颗主频≥2.1GHz；内存≥64GB。 |  |
| 5 |  |  | 设备配置1+1冗余电源。 |  |
| 6 | 部署方式 |  | 为保障部署方案的安全，设备须采用私网IP部署和私网IP流量调度。提供报价产品原厂的承诺函。 |  |
| 7 |  |  | 支持旁路镜像或分光部署。 |  |
| 8 |  | # | 支持虚拟化部署，支持虚拟机的创建和删除，降低部署复杂度和投入成本。提供报价产品的功能界面截图。 |  |
| 9 | 内容资源站 | # | 支持生成热点内容资源网站功能，提供生成的资源网站界面截图 |  |
| 10 | 合规性 | # | 为保证内容的合规性，须以授权或合作的方式获取互联网内容提供商的内容资源。提供不少于三份，报价产品原厂商与具有《工信部CDN业务经营许可证》的内容分发企业的授权文件或合作协议复印件。 |  |
| 11 | 协议 | * | 内建DNS Server，支持DNS域名解析功能。提供报价产品型号的官网参数截图。 |  |
| 12 |  |  | HTTP和DNS两种流量调度方式，以满足各类型互联网应用的流量调度模式。 |  |
| 13 |  | * | 支持HTTPS协议的互联网内容交付功能。提供报价产品型号的官网参数截图。 |  |
| 14 |  | # | 支持迅雷P2P协议的内容交付功能。提供报价产品型号的官网参数截图。 |  |
| 15 | 系统功能要求 |  | 支持本地集群，本地局域网内的多台设备之间可以共享系统资源，负载均衡。 |  |
| 16 |  |  | 支持云端集群，设备之间可跨互联网实现共享系统资源。 |  |
| 17 | 安全可靠 |  | 支持病毒检测功能。提供报价产品的功能界面截图。 |  |
| 18 |  |  | 支持服务黑名单功能，加入黑名单后系统不会再针对此URL提供服务。 |  |
| 19 |  |  | 支持一键备份、恢复系统配置的功能。 |  |
| 20 |  |  | 支持内容传播控制功能，可通过WEB界面对某内容商的内容加速进行开关配置。提供报价产品的功能界面截图。 |  |
| 21 |  |  | 具备智能的删除算法，保证设备所存储的是最热门的资源，保证存储空间循环利用。 |  |
| 22 |  |  | 支持设置系统回源任务时间段，保证闲时出口带宽的充分利用。 |  |
| 23 | 内容加速和引入 |  | 支持门户网站的加速，包括但不限于CCTV、凤凰网、网易、今日头条、新浪微博。 |  |
| 24 |  |  | 支持视频直播的加速。提供报价产品的功能截图。 |  |
| 25 |  |  | 支持视频点播的加速，包括但不限于优酷、爱奇艺、腾讯视频、秒拍、搜狐视频、凤凰视频、网易视频、PPTV、Bilibili、新浪视频、乐视视频、芒果TV等主流视频网站。 |  |
| 26 |  |  | 支持移动应用的加速，包括不限于：APP STORE更新、IOS更新、Windows补丁更新、Windows系统升级等主流应用资源。 |  |
| 27 |  |  | 支持MOOC网站的加速，包括不限于：网易云课堂、爱课程、中国大学MOOC、学堂在线。提供报价产品的功能界面截图。 |  |
| 28 |  |  | 支持软件升级、压缩文件、图片文件的加速。 |  |
| 29 |  | * | 支持海外学术网站的加速，包括不限于：ACS，CELL，IEEEE，PNAS等主流海外学术期刊网站。提供报价产品的功能界面截图。 |  |
| 30 | 云运维 |  | 支持云端一键自动生成服务效果运行报告（月/周/年），提供报价产品的功能界面截图。 |  |
| 31 |  |  | 支持云端的系统软件版本的主动推送和自动化升级功能。提供云端平台的功能界面截图。 |  |
| 32 |  | # | 支持微信端的系统运行报表订阅服务。提供报价产品的功能界面截图。 |  |
| 33 | 资质要求 | # | 为了保证报价原厂商的服务能力，提供不少于5个报价产品在高校成熟应用的案例，提供用户单位盖章的用户使用报告复印件。 |  |
| 34 | 售后服务 | # | 提供原厂售后服务承诺函 |  |
| 35 |  | * | 原厂三年质保 |  |

### （3）服务器1（1台）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | * | 本项目报价产品不接受OEM产品 |  |
| 2 | 外型 |  | 2U机架式 |  |
| 3 | 处理器 | * | 不低于2至强处理器E5-2640v4(2.4GHz/10c)/8GT/25ML3 |  |
| 4 | 芯片组 |  | 不低于C610服务器专用芯片组 |  |
| 5 | 内存 | * | 配置8*16GB DDR4 内存，Registered，实现多通道内存交叉读取 |  |
| 6 |  |  | 20个内存插槽，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2433内存， 支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能 |  |
| 7 | 硬盘 | * | 配置6块300GB 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5英寸 |  |
| 8 |  |  | 前窗最大支持24个热插拔2.5英寸或者12个3.5英寸SATA/SAS硬盘；后窗可支持2个热插拔2.5英寸SATA/SAS/SSD后置硬盘 |  |
| 9 | RAID |  | 支持病毒检测功能。提供报价产品的功能界面截图。主板支持6个PCI-E 3.0插槽，配置外置SAS磁盘控制器支持RAID 0/1/10，通过可选组件可升级支持RAID 5，50或可选扩展支持RAID 0/1/5/6/10/50/60的、具备缓存的高性能SAS RAID控制器并可扩展缓存保护模块；非主板集成或扣卡模式 |  |
| 10 |  |  | 主板配置不少于6个IO插槽，其中3个PCI-E x 16 |  |
| 11 |  |  | 集成I/O端口前置：1个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口（支持外插LCD液晶管理模块）； 后置： 2个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口； 内置：2个USB 3.0接口（兼容2.0） |  |
| 12 | 网络控制器 |  | 配置高性能千兆控制器芯片，四个网口； |  |
| 13 |  |  | 支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能 |  |
| 14 | 电源 |  | 电源，选1+1冗余，支持PMBus功能 |  |
| 15 | 配件 |  | 配置DVD光驱 |  |
| 16 | 管理功能 |  | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；电源FW在OS下可在线更新，支持BMC硬重启功能 |  |
| 17 | 检测报告 |  | 提供第三方检测报告 |  |
| 18 | 服务 | * | 服务器提供三年原厂质保，原厂工程师三年免费质保上门服务 |  |
| 19 | 认证 |  | 中国国家强制性产品认证证书（3C证书） 质量管理体系认证证书（ISO9001） 环境管理体系认证证书（ISO14001） 职业健康安全管理体系认证证书（28001） IT服务管理体系认证（ISO20000） 信息安全管理体系认证（ISO27001） 中国环境标志产品认证证书 以上认证需提供认证证书复印件 |  |

### （4）服务器2（2台）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | * | 本项目报价产品不接受OEM产品 |  |
| 2 | 外型 |  | 2U机架式 |  |
| 3 | 处理器 | * | 不低于2至强处理器E5-2640v4(2.4GHz/10c)/8GT/25ML3 |  |
| 4 | 芯片组 |  | 不低于C610服务器专用芯片组 |  |
| 5 | 内存 | * | 配置4*16GB DDR4 内存，Registered，实现多通道内存交叉读取 |  |
| 6 |  |  | 20个内存插槽，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2433内存， 支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能 |  |
| 7 | 硬盘 | * | 配置6块300GB 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5英寸 |  |
| 8 |  |  | 前窗最大支持24个热插拔2.5英寸或者12个3.5英寸SATA/SAS硬盘 后窗可支持2个热插拔2.5英寸SATA/SAS/SSD后置硬盘 |  |
| 9 | RAID |  | 支持病毒检测功能。提供报价产品的功能界面截图。主板支持6个PCI-E 3.0插槽，配置外置SAS磁盘控制器支持RAID 0/1/10，通过可选组件可升级支持RAID 5，50或可选扩展支持RAID 0/1/5/6/10/50/60的、具备缓存的高性能SAS RAID控制器并可扩展缓存保护模块；非主板集成或扣卡模式 |  |
| 10 |  |  | 主板配置不少于6个IO插槽，其中3个PCI-E x 16 |  |
| 11 |  |  | 集成I/O端口前置：1个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口（支持外插LCD液晶管理模块）； 后置： 2个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口； 内置：2个USB 3.0接口（兼容2.0） |  |
| 12 | 网络控制器 |  | 配置高性能千兆控制器芯片，四个网口； |  |
| 13 |  |  | 支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能 |  |
| 14 | 电源 |  | 电源，选1+1冗余，支持PMBus功能 |  |
| 15 | 配件 |  | 配置DVD光驱 |  |
| 16 | 管理功能 |  | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；电源FW在OS下可在线更新，支持BMC硬重启功能 |  |
| 17 | 检测报告 |  | 提供第三方检测报告 |  |
| 18 | 服务 | * | 服务器提供三年原厂质保，原厂工程师三年免费质保上门服务 |  |
| 19 | 认证 |  | 中国国家强制性产品认证证书（3C证书） 质量管理体系认证证书（ISO9001） 环境管理体系认证证书（ISO14001） 职业健康安全管理体系认证证书（28001） IT服务管理体系认证（ISO20000） 信息安全管理体系认证（ISO27001） 中国环境标志产品认证证书 以上认证需提供认证证书复印件 |  |

### （5）服务器3（2台）

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | * | 本项目报价产品不接受OEM产品 |  |
| 2 | 外型 |  | 2U机架式 |  |
| 3 | 处理器 | * | 2个英特尔® 至强® 处理器E5-2640v4(2.4GHz/10c)/8GT/25ML3 |  |
| 4 | 芯片组 |  | 英特尔®C610服务器专用芯片组 |  |
| 5 | 内存 | * | 配置2*16GB DDR4 内存，Registered，实现多通道内存交叉读取 |  |
| 6 |  |  | 20个内存插槽，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2433内存， 支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能 |  |
| 7 | 硬盘 | * | 配置≥4块300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5 |  |
| 8 |  |  | 前窗最大支持24个热插拔2.5寸或者12个3.5寸SATA/SAS硬盘；后窗可支持2个热插拔2.5寸SATA/SAS/SSD后置硬盘 |  |
| 9 | RAID |  | 支持病毒检测功能。提供报价产品的功能界面截图。主板支持6个PCI-E 3.0插槽，配置外置SAS磁盘控制器支持RAID 0/1/10，通过可选组件可升级支持RAID 5，50或可选扩展支持RAID 0/1/5/6/10/50/60的、具备缓存的高性能SAS RAID控制器并可扩展缓存保护模块；非主板集成或扣卡模式 |  |
| 10 |  |  | 主板配置不少于6个IO插槽，其中3个PCI-E x 16 |  |
| 11 |  |  | 集成I/O端口前置：1个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口（支持外插LCD液晶管理模块）； 后置： 2个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口； 内置：2个USB 3.0接口（兼容2.0） |  |
| 12 | 网络控制器 | * | 配置intel高性能千兆控制器芯片，四个网口；双端口万兆网卡*2，实配2个万兆多模模块和2个万兆单模模块 |  |
| 13 |  |  | 支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能 |  |
| 14 | 电源 |  | 支持白金/钛金电源，选1+1冗余，支持PMBus功能 |  |
| 15 | 配件 |  | 配置DVD光驱 |  |
| 16 | 管理功能 |  | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 电源FW在OS下可在线更新，支持BMC硬重启功能 |  |
| 17 | 检测报告 |  | 提供第三方检测报告 |  |
| 18 | 服务 | * | 服务器提供三年原厂质保，原厂工程师三年免费质保上门服务 |  |
| 19 | 认证 |  | 中国国家强制性产品认证证书（3C证书） 质量管理体系认证证书（ISO9001） 环境管理体系认证证书（ISO14001） 职业健康安全管理体系认证证书（28001） IT服务管理体系认证（ISO20000） 信息安全管理体系认证（ISO27001） 中国环境标志产品认证证书 以上认证需提供认证证书复印件 |  |

（6）分流器指标

| 序号 | 名称 | *必须项 #重要项 | 技术参数要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | # | 须提供原厂针对此项目的授权书 | 资质要求 |
| 2 | 业务接口 | * | 24 个 SFP+万兆接口，兼容万兆/千兆 |  |
| 3 | 吞吐量 | * | 240Gbps |  |
| 4 | 支持POS |  | √（可添加相关 LICENSE 支持） |  |
| 5 | 管理接口 |  | ≥1*RJ45管理口，≥1*RJ45 串口 |  |
| 6 | 散热方式 |  | 机箱风扇散热 |  |
| 7 8 | 环境要求 |  | 工作温度：0℃到 50℃，存储温度：-10℃到 60℃，湿度：10%-90% (非冷凝) |  |
| 9 | 电源和功耗 |  | 电源：220V AC 或者-48V DC，1+1冗余模块 |  |
|  |  |  | 功耗：110W~160W |  |
| 9 | 报文识别 |  | 支持2 层VLAN、4 层 MPLS 标签、GRE/GTP/L2TP/PPTP/PPPOE 等隧道报文（匹配时选择内层或者外层）、IPv4、IPv6、ICMP、SCTP 等 |  |
| 10 | 报文去重 |  | 支持最大1 秒内的重复报文过滤 |  |
| 11 | 多元组规则 |  | 源 IP、目的IP、协议类型、源端口、目的端口、VLAN ID、输入接口号等 |  |
| 12 | 特征码规则 |  | 支持从载荷头部开始固定偏移位置特征码规则 |  |
| 13 | 复合规则 |  | 支持多元组与特征码规则的绑定 |  |
| 14 | DNS 规则 |  | 支持 |  |
| 15 | 规则容量 |  | 最大256k掩码规则 |  |
| 16 | 移动核心网 |  | 支持按 GTP-U 内层或外层 IP 分流，分流模式内外层可配；支持 GTP-V1和 GTP-V2识别 |  |
| 17 | 输出接口组 |  | 不少于 8个 |  |
| 18 | 输出 QoS |  | 多个输出队列（端口）可配置不同 QoS，某个接口过载不影响其它接口 |  |
| 19 | 负载均衡 |  | 可按SIP、SIP+SP、DIP、DIP+DP、SDIP、SDIP+SDP、VLAN、ROUND ROBIN、 广播等策略输出到接口组，可检测主机 LINK 状态智能负载输出 |  |
| 20 | 报文输出 |  | 报文经过规则匹配后，可选择丢弃或者转发，最大可输出至 8 个接口组负载均 衡输出，每个组的分发策略可不一样，同时支持接口镜像，对性能无影响； |  |
| 21 |  |  | 输出接口 QoS调度针对每个接口设置，当某个出接口流量过载，且对应的缓存 溢出时，不影响其它的出接口流量分发 |  |
| 21 | 首部剥离 |  | 支持VLAN、MPLS、隧道报文头部剥离 |  |
| 22 | 报文头输出 | # | 支持将报文头部按指定字长输出 |  |
| 23 | 输出报文 |  | 可修改输出报文的链路层首部的源、目的 MAC 地址，以标识输出报文的相关信息。可给报文按规则分配 MAC 标签、输入端口、命中规则号，或者精确时间戳等信息 |  |
| 24 | 信息携带 |  |  |  |
| 25 | 未识别报文 |  | 未识别、未命中规则报文可选择丢弃，或者指定输出接口组输出 |  |
| 26 | IP分片报文 |  | 不同输入端口的后续分片报文可按照头片动作转发 |  |
| 27 | 选项字段 |  | 识别TCP/IP 报文选项字段，并可正确提取五元组信息 |  |
| 28 | 同源同宿 |  | 整机报文同源同宿（不同输入接口的同一个流也可同源同宿输出） |  |
| 29 | 保序 |  | 即使在大负载的情况下，输出报文也可保证流保序 |  |
| 30 | 转发时延 |  | 5us |  |
| 31 | 抗数据突发 |  | 除片内每个接口有专用的报文缓存队列外；需提供片外系统报文缓存资源。 |  |
| 32 |  |  | 输出接口 QoS调度针对每个接口设置，当某个出接口流量过载，且对应的缓存 溢出时，不影响其它的出接口流量分发 |  |
| 32 | 配置管理 |  | CLI、SNMP、RCP 远程配置协议 |  |
| 33 | 升级管理 |  | 远程FTP、TFTP、SCP 等下载镜像导入，系统配置不覆盖 |  |
| 34 | 售后服务 | # | 提供原厂售后服务承诺函 |  |
| 35 |  | * | 3年原厂质保 |  |

注：以上证明文件均需提供复印件并加盖供应商公章

*为保证使用方的实际需求，以上指标使用方保留测试权利，报价结果公示3天内，使用方有权要求中标候选人提供所投设备进行测试。如测试与报价应答一致，则签署合同，不提供设备测试或者测试与报价应答不一致则视为虚假应标。

## 总体要求

- 报价的货物必须是制造商合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 供应商须对本项目进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价均被视为无效报价。

- 供应商必须承诺提供原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的产品。

- 本项目为交钥匙承包项目，中标人负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、仓储保管、验收及相关服务等。

- 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整。

- 除中标人在报价文件中明确以外，中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。

- 供应商所提供的货物数量、质量及性能不低于本技术规格书中提出的要求。

- 供应商报价时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

- 项目集成及验收

系统集成方案应包括具体服务内容、实施方案、实施步骤、实施时间进度安排、施工人员构成及价格。

在安装施工方案中，要列出所有详细的实施步骤及相关要求，各项实施任务要有明确的目标与时间安排，列出实施的必要前提条件，列出详细的、有根据的项目实施人员工作量，要求层次清晰，可行性、可操作性高，有时间保证，责任要明确，并列出材料、工时等各项详细的报价。

## 系统安装、调试及验收

- 供应商应在货物到达项目现场一周前，向买方提供详细的设备供货清单，由买方确认。当货物到达买方指定的安装现场后，依据约定的时间（安装前），买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如买方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权向供应商提出索赔。

- 供应商负责合同设备、软件的现场安装、调试，以及整个硬件系统的总体集成安装、调试。供应商应派遣技术熟练和称职的技术人员到现场进行技术服务。

- 在安装、调试前，供应商应提前2周向买方提供安装调试计划，应包括以下内容：安装调试手册、安装调试进度和人员安排、安装方式、调试方法、调试工具的准备、安装调试环境的准备、以及其他需准备的工作。

- 在安装调试过程中，由于供应商原因造成的缺损由供应商负责补充、更换。

- 供应商应遵守现场的规章制度，在现场的工作作息时间应同用户的保持一致。如需加班，需提前通知用户，以便准备和配合。

- 现场工作进度、每天完成的主要工作、发生的问题或事故以及解决方法，应每天记载在工作记录上，由双方现场代表签字，一式两份，双方各执一份。

- 如果发现供应商的技术人员不合格，买方有权要求供应商撤换，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响现场技术服务并且征得买方同意的条件下，供应商可自付费更换其技术人员。

- 安装调试完成后，供应商应向买方提供安装、调试报告，应包括下列内容：系统配置信息细节、安装调试结果、安装调试过程中出现的问题及解决办法。

- 供应商应按照安装施工提出的要求，完成整个系统的安装调试，保证新购和已有软、硬件设备间的互连互通。在安装、调试过程中所需的工具以及安装材料均由供应商负责解决，费用均由供应商承担。

- 供应商应向买方提交测试内容和方法。测试计划和测试内容由供应商拟定，经买方确认。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商必须更换不合格的部件（包括软件），并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由供应商承担。

- 系统验收测试开始前，供应商应向买方提供验收测试计划，应包括如下内容：

（1）明确测试对象及应达到的测试指标

（2）测试方法和测试条件

（3）测试资料和数据

（4）以图表说明每一测试对象或过程的功能输入输出。

（5）测试进度

- 验收要求

(1) 单机验收

由买方对合同设备及软件的主要技术指标进行测试

(2) 系统验收

由买方按照合同要求对整个系统进行总体功能和性能测试，系统测试结果

必须满足本采购文件规定的技术和功能要求

(3)连续运行测试

系统初验合格后进入试运行，试运行期为1个月。在试运行期内如出现重

大问题(主机系统瘫痪24小时以上无法恢复)，则试运行期从故障修复之日起重新计算，一直到系统连续1个月无故障时为止。

(4)试运行期通过后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果拟定验收报告，并在验收报告上签字确认。

- 验收不合格的处理（由于供应商的原因）

单机测试不合格，供应商立即在双方约定的时间内免费修复或更换，系统测试和连续运行测试不合格，供应商在双方约定的时间内免费修复后立即进行下一次测试。

- 采购方将安排足够的合格的操作和技术人员，来配合供应商的工作。

## 设备安装施工的主要内容及需求

弱电安装施工的主要目标是使所部署的整个有线办公区域和无线网系统能够正常运行。供应商必须响应下列集成要求：

- 硬件设备集成

所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下，实现正常运行，并达到标书要求的性能和产品技术规格中的功能。

- 软件产品集成

无线网管等软件系统根据标书要求，在标书规定的环境下，实现正常运行，并达到标书要求的性能和产品技术规格中的功能。

- 系统集成要求

在标书规定的地点和环境下，将本次采购的网络设备进行集成并实现正常运行，同时达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。

## 技术文档要求

供应商在系统集成开始和结束时应向用户提供下述技术文档：

- 技术文件

设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件；

- 设备配置计划

供应商应当提供所购软件、硬件设备的安装指南；

- 设备测试文档

供应商应提供针对该项目特点、利用硬件分析设备的网络测试方案，并提供相应的测试文档；

- 验收文档

验收时收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成内容进行综合评价。所有的设备技术文件必须包括中文；

- 具体需要提供的资料：包括以下资料（但不限于以下资料）以及在建设中采购方认为必须另行提供的资料（不涉及报价方和厂商技术机密）。

- 要求

资料的易读性和详细程度：能够通过阅读资料掌握所有需要掌握的安装、配置、升级、故障检查和排除，等等目的。

- 常规相关资料

  - 所有的安装软件光盘和说明

  - 每一个软件和硬件的使用说明

  - 操作手册

  - 技术手册、开发接口

- 问题和说明

  - 系统重新安装、配置的完整流程（文字与截图）

  - 所有已知故障的案例和排查流程、解决流程、解决方法

- 必须在网管系统中加入、调通、启用对所有AP和交换机的管理功能。

## 技术支持与售后服务要求

- 根据供应商向买方所提供的软件、硬件设备（汇聚交换机、千兆交换机、PoE交换机）及其相关应用，供应商应向买方提供全方位的、有效的、及时的维修服务和技术支持。所有产品均须提供3年及以上原厂商免费质保。

- 供应商在技术支持期限内安装的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非买方提供书面许可，不可使用其他（非新的）配件。

- 供应商有责任提供以下形式的技术服务：

- 电话支持服务，提供7#24小时免费电话技术支持，由乙方经验丰富的客服专员接听来电，提供专业的技术支持服务。

- 电子邮件支持服务和远程登录支持服务

- 现场响应，自收到用户的服务请求，若以上服务形式不能解决问题，供应商应指派技术人员起12小时内赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，供应商应及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施以确保系统的正常运行。

供应商和/或设计/制造厂家应在北京或广东设有维修中心，在中国有仓库，以提供维修和其他服务

其他要求：

一、交付要求：

1、交付时间：国产设备合同签订后60天，进口设备合同签订后90天。

2、交付地点：北京师范大学用户指定地点。

二、售后要求：

质量保证期内，如设备出现故障，乙方应在接到通知后，半小时内做出响应，4小时内到达现场免费维修或更换零部件，直到最终解决问题。如故障不能在48小时内排除，乙方应免费提供一台同型号的备机代替使用，待故障排除后更换。

当货物发生非人为因素严重故障时，乙方应当免费在甲方规定的时间内将补充或者更换的货物运抵甲方指定的地点，由此产生的一切相关费用由乙方负担。

三、质保要求：

质保三年

四、验收标准：

（1）、在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（2）、货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

（3）、买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

（4）、制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

五、培训要求：

培训内容应包括但不限于下述内容：成交人所提供设备的性能、技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际操作练习。成交人负责提供培训教材和实际的操作环境。成交人在应答书中应提出详细的培训内容和培训时间。并承诺如果用户有需求按用户约定不定期培训