北京工业大学

校本部供热代管服务项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB7390

北京国际工程咨询有限公司

2019年九月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

二   招标文件	2

三   投标文件的编制	4

四   投标文件的递交	9

五   开标及评标	11

六   确定中标	18

七   其它	20

第二章    政府采购合同	22

第三章    附件——投标文件格式	58

附件1　　投标书（格式）	60

附件2　　投标一览表	62

附件3　　投标分项报价表	63

附件5　　商务条款偏离表	66

附件6　　资格证明文件（格式）	67

附件7    单位综合情况一览表	79

附件8　　业绩证明文件	80

附件9    项目组主要人员一览表	81

附件10　 相关服务承诺书	83

附件11   服务工作方案	84

附件12   易损、易坏配件报价	85

附件13　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	96

附件14　 密封条（格式）	98

第四章    投 标 邀 请	99

第五章    投标人须知资料表	101

第六章    项目需求	102

# 第一章    投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京工业大学。招标代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他招标代理机构。本项目的招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　政府采购合同

第三章	　附件——投标文件格式

第四章	　投标邀请书

第五章	　投标人须知资料表

第六章	　项目需求

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言、投标范围及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2    投标人可对招标文件中“项目需求”中所列的内容中一个或多个包进行投标，但不得将一个包的内容拆开投标。

7.3	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2 税务登记证书及纳税证明复印件

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-5 社会保障资金缴纳记录

6-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-7信用声明

6-8节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

6-9招标文件要求的其他资格证明文件

6-10具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

附件7——单位综合情况一览表

附件8——业绩证明文件

附件9——项目组主要人员一览表

附件10——相关服务承诺书

附件11——服务工作方案

附件12——易损、易坏配件报价

附件13——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件14——密封条（格式）

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的服务的合格性且符合招标文件规定，如本须知中8.1所述项目组主要人员一览表、服务承诺书、服务工作方案等。该证明文件是投标文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据。

9.2.	投标人应对照招标文件第六章的项目需求，说明所提供服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外。所有技术需求条文的偏离和例外填入“技术规格偏离表”【非技术需求条文（第一章至第五章）的偏离和例外填入“商务条款偏离表”】。

9.3	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的服务方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10. 	投标报价

10.1	本项目所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，以上报价包括但不限于相关人员的工资、奖金、福利费、补助费、税金及投标人完成项目全部成本和利润等所有可能发生的费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。保证金收取金额和银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人在编制投标文件时应逐页排列页码并编写文件目录，文件目录标注页码应与逐页页码一致。

13.6	投标人应对投标文件进行胶粘装订，以保障投标文件的牢固完整。对未胶粘装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

13.7	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	投标人应按要求对投标文件进行密封，并在所有密封开启处粘贴招标文件规定格式的密封条（格式见附件）。

14.5	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.8	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，由技术专家、采购人代表（是否派采购人代表视项目具体情况而定）组成并负责评标工作。

### 19. 	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20. 	投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）	不具备招标文件中规定资格要求的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询记录网页打印件）；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）	投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

| 评分 部分 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 评定 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分（15） | 企业实力及信誉 | 2 | 根据企业介绍、经营情况、组织架构等进行综合评审，经营状况良好，组织架构清晰，得2分；经营状况良好，组织架构简单，得1分；其它情况得0分。 | 0-2 |
|  | 服务业绩 | 10 | 2016年1月以后具有与本项目类似的供热代管（热力站供热代管或锅炉供热代管）服务项目，每提供一个合格业绩得2分，最高10分。 投标人须提供以上业绩服务合同关键页复印件。关键页的复印件，包括首页、金额页、服务期限页、服务内容页、签字盖章页；并同时提供上述服务单位出具的服务满意证明资料的扫描件，方可得分。 | 0-10 |
|  | 投标文件制作 | 3 | 有目录索引、编页、排版等制作规范得1分，目录、页码等有错误本项0分；双面打印得1分(证书复印件除外)，单面打印0分；证件复印正文内容清晰得1分，证件或其它复印页面不清晰扣本项0分； | 0-3 |
| 技术 部分 （75） | 目标策划及整体设想 （56分） | 30 | 结合本项目实际情况及供热代管服务需求特点，提出合理的、有针对性的供热代管服务运行保养方案、巡查巡检方案、维修方案、备品备件方案、汛期保障方案等进行整体描述。 方案中包含以上所有部分、叙述详尽，完全针对采购人实际情况编制，且符合实际情况，得30分； 方案中包含以上所有部分、针对采购人进行编制但和实际情况有出入，但不影响服务执行的，得24分； 方案中包含以上所有部分、未完全针对采购人进行编制且实际情况有出入，执行困难，得13分； 方案中包含以上所有部分，但叙述粗狂，针对性不强，照搬文件要求，得10分。 提供方案中有缺失上述要求方案的，得6分。 未提供此部分内容得0分。 | 0-30 |
|  |  | 10 | 能够根据服务需求，提出有效的日常管理及质量标准，并明确达标的措施。有健全完善的项目管理组织机构及规章制度 规章制度详细、考虑充分，管理组织机构明确、科学，且结合采购人实际情况，得10分； 规章制度详细、管理组织机构科学，但未针对采购人实际情况，得7分； 规章制度简单，无明确的管理组织机构架构，得4分； 未提供此部分内容，得0分。 | 0-10 |
|  |  | 10 | 根据服务需求和背景条件，投标人对服务重点、难点及投标人自身优势进 行分析，分析准确到位并且采取措施针对性强，措施得力可行，有较强竞争力。 分析精准，完全针对采购人指定，符合实际情况，具有较强竞争力，得10分； 分析不详细，套用模板，针对性不强，自身竞争力不强，得6分； 完全套用模板，无针对性，无竞争力，得3分； 未提供此部分内容，得0分。 | 0-10 |
|  |  | 6 | 拟投入本项目驻场团队人员配置进行详细描述。包括人员配置方案、岗位设置方案等。 人员配备齐全、岗位设置合理、有针对性，完全满足第六章“项目需求”相关要求：6分； 人员配备齐全，但岗位设置要求和实际需求有出入，人员分配方案不合理，得3分。 根据第六章“项目需求”要求，人员配置不满足，得1分； 未提供人员配置情况或岗位设置方案或其他情况：得0分 | 0-6 |
|  | 项目主管 | 4 | 需明确提供负责本项目项目主管与投标人签订的劳动合同、近半年内连续3个月的社保记录、并提供项目主管具有10年以上水暖维修经历的承诺文件，格式自拟。全部满足得3分，其它情况得0分。 投标人需提供在服务进行过程中未经采购人同意不随意更换项目主管的承诺，按要求提供承诺得1分，其它情况得0分。 | 0-4 |
|  | 人员培训方案 | 5 | 培训机制健全，岗前培训及阶段性培训方案： 培训方案流程明确、内容符合采购人需求，得5分； 培训方案简单，模式化，套用模板，得3分； 培训方案粗糙，未按照要求表述，得1分； 其它情况得0分。 | 0-5 |
|  | 合理化建议 | 5 | 根据采购人需求，对本项目的代管服务进行建议，为采购人在日后执行过程中开拓新思路。 建议合理，完全针对采购人制定，日后操作可参考、可执行，得5分； 建议空泛不具体，日后操作过程中实施难度较大，得3分； 完全套用模板，无针对性，得1分； 未提供此部分内容，得0分。 | 0-5 |
|  | 应急预案及应急处置 | 5 | 根据投标人提供应急预案情况进行综合评审，针对采购人分析在服务过程中可能出现的紧急情况，进行方案描述： 具有针对采购人的应急预案制度，防范措施合理，具有可实施性的，得5分； 未针对采购人提供应急预案制度，有防范措施，应急预案在实施中有缺陷的，得3分； 未针对采购人提供应急预案制度，描述简单，得1分； 未提供明确的应急预案的得0分。 | 0-5 |
| 报价 部分（10） | 1、报价得分=(评标基准价／投标报价)×10； 2、评标基准价=满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价； 3、最低为0分，计算分值精确至小数点后两位。 |  |  |  |
| 合计：100分 |  |  |  |  |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.3    废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28．	履约保证金

本项目不涉及履约保证金。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章    政府采购合同

北京工业大学采购合同

（服务类）

项目编号：    （采购招标文号）

合同编号：  （供应商自主编写）

项目名称：  北京工业大学校本部供热代管服务

甲方：       北京工业大学

乙方：

签署日期：       2019   年     月     日

供热代管服务合同

甲方（使用单位）：北京工业大学

乙方（服务单位）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事故应对法》、《北京市集中供热管理办法》、《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2004）、《关于用户室温检测暂行标准通知》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就北京工业大学校本部供热代管服务有关事宜协商订立本合同。

第一条 供热代管服务范围

甲乙双方约定，将校园内3#、4#、5#、6#学校自管热力站及相应供暖管线、设备、附件的运行维修工作，自烧锅炉及相应供暖管线、设备、附件的运行维修工作，以及校本部日常给水、排水、污水等运行、巡检、维修等工作予以外包。

第二条 供热代管服务内容及工作要求

（一）完成甲方自管的3#、4#、5#、6#热力站供热代管工作

1、热力站基本情况：

市政热力供暖面积共计252690㎡，分别为北京工业大学3#、4#、5#、6#热力站，详细供暖面积及区域为：

- 3#热力站（供暖面积：49240㎡）：供暖区域——人文楼、南运动场楼宇、校南门、奥运餐厅等区域；

- 4#热力站（供暖面积：116317㎡）：供暖区域——软件楼、城建楼、实训楼、交通服务中心楼、印刷厂楼、理科楼、生命楼、环能楼等区域；

- 5#热力站（供暖面积：64966㎡）：供暖区域——第四教学楼、艺术楼；

- 6#热力站（供暖面积：22167㎡）：供暖区域——学生综合服务楼；

注：（具体面积以市政部门实地测量备案数据为准）

2、运行管理维修工作：

（1）完成3#、4#、5#、6#热力站供暖季的正常供暖，确保供暖系统设备及其全部配套设施、设备的管理、运行、保养、巡检、维护及维修。范围包括但不限于热力站设备（换热器、变频控制柜、动力柜、水泵、仪表、保护装置等）、供热管网及管线上土建设施设备和附件（管沟、固定支架、滑动支架、导向支架、小室整体结构、积水坑、爬梯、井盖、保温、供热管线、直埋管线、阀门、泄水阀门、跑风阀门、套筒伸缩节、波纹管等）、户内热力设备及管线（含立管、支管）、暖气设备等。保证供暖质量达到政府规定的最低供热温度，总供暖达标率不低于98%（非投标方供热质量原因除外），并保证供热系统故障的及时维修；

（2）供暖季前，及时、足量向北京市热力集团购买各热力站供暖期所需热量，确保供暖季各热力站用热需求。热量费用含在乙方的投标报价中，由乙方负担。供暖基价费用由甲方直接与北京市热力集团进行结算，无需乙方负担；为保证乙方供热质量，根据以往供热水平及热量消耗量，乙方在保证供热达标的前提下，每年热力站热量消耗费用原则上不应低于290万元（以市政热力提供的各热表实际消耗数据为准）；

（3）负责整个供热系统热网水力平衡调试，确保供暖温度满足政府规定的标准；

（4）供暖前完成供热系统的安全检查、调试、打压试水，供暖管网的维护、保养、安全检查工作；

（5）供暖期间完成设备的运行、维护、保养、安全检查工作，严寒天气加强巡查检修。完成供暖季后的供暖系统保养、维护、泄水（如需要）等工作；

（6）完成热力站内各种设备仪表的年检校验，费用由乙方负担；

（7）做好各种运行记录，建立，健全和完善各种管理制度；

（8）接受甲方的监督，服从各级供热办、技监局、消防局和环保局等政府职能部门的监督、管理；负责落实并执行政府供暖主管部门的相关政策；

（9）不得擅自增加供热范围和供热面积，如有必要双方另行签订协议约定；

（10）所有热力站供暖范围内房间的使用及处置权归甲方所有，为满足校内学生需求，甲方有权与外单位进行合作经营，经营期间相关供暖费用由甲方根据所签订合同收取，乙方无权进行干涉。合作经营场地供暖设备、设施的运行、维护、维修、保养、安全检查等工作属乙方工作内容；

（11）乙方应及时对供暖系统存在的问题进行汇报、整改和维修，如遇突发供暖故障或事故，乙方应无条件安排人员立即进行抢修，并立即通知甲方。双方紧密配合，并由甲方监督恢复正常运行，相应费用由双方协商确定；

（12）若使用建筑面积在服务期内，市政供热部门重新核定供暖面积导致供暖面积有增减，增减部分的供暖费不再单独进行核算，相关费用包含在乙方投标报价中；

（13）对已经报批进行供暖管线改造的部门，进行现场管理，确保改造符合供暖相关规定。对未进行报批私自改造供暖管线的部门，及时进行制止，并上报甲方水暖管理人员。由于乙方巡查、监管不严导致用户完成对供暖管线私自改造的，若出现质量问题，由乙方自行承担并进行恢复；

（14）项目服务期内，若发生行业主管部门调整北京市供热销售价格的情况，则按照下述公式调整合同金额：

290万元÷{2018-2019供暖季热量价格（69.6元/吉焦）} × {调整后的热量价格-2018-2019供暖季热量价格（69.6元/吉焦）}

如结果为正数，则按照计算结果调增合同金额，如结果为负数，则按照计算结果调减合同金额；

3、维护保养工作：

（1）维护保养项目及内容

按照相应标准，完成热力站及供热管网、井室内所有设备的维护保养工作，包括但不限于板式换热器的分解及清洗工作；

（2）具体实施维护、检修、保养时间

每年10月底前完成当个供暖季的维护保养工作（合同期内共计2个供暖季的维保）；

4、巡查巡检工作：

供暖季内，至少每天对设备机房进行1次日常巡视，并对设备噪音、流量、扬程、电压、电流等进行记录、监测。室外供暖管线、井室、楼宇入户管线及楼内管线、散热片做到至少每周巡视2次，通过仪表显示及报修等途径及时发现供暖系统漏水并进行维修。

5、维修工作：

1）乙方在接到甲方的故障维修通知后，必须在15分钟内到达现场；

2）涉及更换配件时，必须有甲方指定的负责人员在场确认，否则不进行费用结算；

3）维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到甲方指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃；

4）甲方根据北京工业大学校热力供暖系统具体情况，列出了供暖系统易损、易坏件，详见表1及表2，乙方必须按照甲方列出的配件种类报价，且任何一项报价均不得超出甲方列出的分项控制价；

5）维修过程中，维修材料、配件的结算价格不超过投标方列出的投标价；

6）供暖季内，乙方应每月分别统计供热系统2000元（含）以下及以上设备、材料、附件消耗量及费用；

7）对于表1、2中没有的配件损坏情况，由甲方与乙方本着友好协商的原则，按照可找到的市场最低价维修更换，价格必须得到甲方的认可，维修更换工作由乙方负责。

6、水电费用的缴纳：

（1）设备运行管理期间供热站水、电消耗按照现场已安装的水表、电表的实际发生额为准，依照甲方缴费标准在每年供暖季结束后的4月20前由甲方向乙方收取，乙方应配合甲方进行现场查表，核对无误后，双方签字确认；

（2）对于核实无误的水、电用量，乙方应在每年4月30日前缴纳水电费用；

（3）电费标准为：0.51元/KWH，自来水费标准为6元/吨，中水费标准为1元/吨，当地水、电价发生调整或根据相关规定需调整能源收费价格时，甲方有权对收费标准作相应调整，收费后，甲方提供北京市行政事业单位资金往来结算票据；

（4）未经甲方允许，乙方不得拆除、更换使用的水、电表；

（5）乙方单独使用的水、电表发生故障时应立即通知甲方，并由甲方负责维修或更换，如甲方不能维修需及时通知乙方自行维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

表1北京工业大学热力站供暖系统易损、易坏大型配件更新报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补水系统稳压罐气囊 | -- | 个 | 4500 |  |
| 2 | 板式换热器 | GX-26L*63 | 组 | 45000 |  |
| 3 | 舒瑞普板式换热器 | Gx-42L*67 | 组 | 70000 |  |
| 4 | 舒瑞普板式换热器 | Gx-42L*110 | 组 | 158000 |  |
| 5 | 低噪声离心泵 | SLZD150-400B | 台 | 9500 |  |
| 6 | 低噪声离心泵 | SLZD200-400A | 台 | 11900 |  |
| 7 | 轻型立式多级离心泵 | CDL4-10 | 台 | 2200 |  |
| 8 | 立式多级离心泵 | SLG8-6 | 台 | 2600 |  |
| 9 | 单级单吸离心泵（循环） | TP40-300/2 A-F-A-BAQE | 台 | 48000 |  |
| 10 | 单级单吸离心泵（循环） | TP125-340-4 | 台 | 26000 |  |
| 11 | 单级单吸离心泵（补水） | CR3-8 | 台 | 4500 |  |
| 12 | 单级单吸离心泵（补水） | CR1-6 A-A-A-E-HOOE | 台 | 2600 |  |
| 13 | 电控 | ACS510 | 套 | 26800 |  |
| 14 | 全自动软水器 | 5t/h | 台 | 26500 |  |
| 15 | 全自动软水器 | 9500 5T/H | 台 | 17900 |  |
| 16 | FLECK全自动软水器 | 9500 8T/H | 台 | 28600 |  |
| 17 | 全自动软水器 | 9500 10T/H | 台 | 39500 |  |
| 18 | 玻璃钢水箱 | 2*1*1.5（m） | 台 | 5900 |  |
| 19 | 玻璃钢水箱 | 2*2*2（m） | 台 | 6000 |  |
| 20 | 不锈钢立式多级离心泵 | SLG8-5 | 台 | 2400 |  |
| 21 | 除氧罐 | -- | 台 | 42500 |  |
| 22 | 希思凯尔真空脱气机 | YH-S6A | 台 | 35000 |  |
| 23 | 法兰蝶阀 | DN150 | 个 | 2374 |  |
| 24 | 法兰蝶阀 | DN200 | 个 | 3130 |  |
| 25 | 法兰蝶阀 | DN250 | 个 | 4613 |  |
| 26 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 2400 |  |
| 27 | 平衡阀 | DN150 | 个 | 3200 |  |
| 28 | 平衡阀 | DN200 | 个 | 2750 |  |
| 29 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 3130 |  |
| 30 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 2068 |  |
| 31 | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 4136 |  |
| 32 | T型过滤器 | DN150 | 个 | 2288 |  |
| 33 | T型过滤器 | DN200 | 个 | 3685 |  |
| 34 | 闸阀 | DN125 | 个 | 2526 |  |
| 35 | 闸阀 | DN150 | 个 | 3360 |  |
| 36 | 闸阀 | DN250 | 个 | 7823 |  |
| 37 | 锁闭阀 | DN125 | 个 | 2600 |  |
| 38 | 电磁阀（电动阀） | DN32 | 个 | 2800 |  |
| 39 | 电磁阀（电动阀） | DN40 | 个 | 2400 |  |
| 40 | 电磁阀（电动阀） | DN100 | 个 | 5500 |  |
| 41 | 安全阀 | DN100 | 个 | 3625 |  |
| 42 | 止回阀 | DN150 | 个 | 2739 |  |
| 43 | 差压变送器 | 4-20mA.0-0.6mpa | 个 | 2200 |  |
| 44 | 循环泵变频柜 | IPK11-37-1 | 台 | 28000 |  |
| 45 | 循环泵变频器 | ACS510 | 台 | 28000 |  |
| 46 | 补水泵变频柜 | IPK-1-2 | 台 | 16000 |  |
| 47 | 补水泵变频器 | ACS510 | 台 | 28000 |  |
| 48 | 热力机组控制柜 | HW3653A | 台 | 42000 |  |
| 49 | 超声波流量计 | DN80 | 个 | 3600 |  |

表2北京工业大学热力站供暖系统易损、易坏中小型配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海连成不锈钢立式多级离心泵 | SLG5-8 | 台 | 1600 |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 860 |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 979 |  |
| 4 | 闸阀 | DN32 | 个 | 722 |  |
| 5 | 闸阀 | DN40 | 个 | 880 |  |
| 6 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 806 |  |
| 7 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 1338 |  |
| 8 | 法兰蝶阀 | DN65 | 个 | 1032 |  |
| 9 | 法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 876 |  |
| 10 | 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 1338 |  |
| 11 | 法兰蝶阀 | DN125 | 个 | 1915 |  |
| 12 | 止回阀 | DN40 | 个 | 781 |  |
| 13 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1454 |  |
| 14 | 截止阀 | DN32 | 个 | 829 |  |
| 15 | 不锈钢单向阀 | DN32 | 块 | 168 |  |
| 16 | 压力表 | 0-1.0mpa | 块 | 160 |  |
| 17 | 盘式温度计0-100摄氏度 | -- | 个 | 8 |  |
| 18 | 除污器 | DN150 | 个 | 1276 |  |
| 19 | 除污器 | DN80 | 个 | 635 |  |
| 20 | 除污器 | DN50 | 个 | 407 |  |
| 21 | 金属软连接 | DN100 | 个 | 326 |  |
| 22 | 金属软连接 | DN200 | 个 | 627 |  |
| 23 | 散热片 | -- | 柱 | 36 |  |
| 24 | 井盖 | -- | 个 | 830 |  |
| 25 | 板片密封条 | -- | 条 | 95 |  |
| 26 | 高区热水循环泵轴承 | -- | 套 | 195 |  |
| 27 | 高区热水循环泵机械密封 | -- | 套 | 260 |  |
| 28 | 低区热水循环泵轴承 | -- | 套 | 160 |  |
| 29 | 低区热水循环泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |
| 30 | 高区补水泵轴承 | -- | 套 | 145 |  |
| 31 | 高区补水泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |
| 32 | 低区补水泵轴承 | -- | 套 | 145 |  |
| 33 | 低区补水泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |

（二）完成校自烧锅炉的供暖代管工作

1、自烧锅炉供暖基本情况：

- 自烧锅炉供暖面积共计132860.38㎡，采用3台6蒸吨冷凝真空热水锅炉供暖，详细供暖面积及区域为：

- 校内公用建筑（供暖面积123897.28㎡）：供暖区域：3号宿舍楼、4号宿舍楼、10号宿舍楼、11号宿舍楼、13号宿舍楼、14号宿舍楼（原北研楼）、校医院、金工楼、游泳馆、礼堂及东配楼、北操场看台房屋、五人制地下足球场、出版社、教材科、数理楼、材料楼、能源楼、地震站班房、东门传达室、医疗报销及北门传达室、保卫处东门小楼、原电教楼、北图书馆楼及东配楼、北区公共浴室、动力与维修服务中心办公小楼、加油站、校园中心绿化小楼、化工原理实验室、暖通实验室、内燃机实验室、机制实验室、保卫处食堂平房、食堂宿舍小院、动力与维修服务中心小院、青年教师公寓楼、幼儿园；

- 校外住宅（供暖面积：8963.1㎡）：外2#住宅楼、外3#住宅楼、外4#住宅楼；

2、运行管理工作：

（1）在服务期内，负责供暖系统设备及其全部配套设施、设备的检修、保养、维护，保证设备完好、无故障（锅炉本体、燃烧器等设备尚在质保期，设备质保及维修由第三方设备供应方完成）。包括：燃气锅炉及相关设施设备、锅炉采暖系统范围内户外管线、管沟内盘管、户内管线、楼内散热立管、支管、散热器（不含家属住户内散热器）等供暖设施设备、附件的良好运行，及时对锅炉及供暖设备及管线进行巡查、维护及检修工作。同时，根据天气情况及时调整炉火温度，保证供暖质量达到政府规定的最低供热温度，总供暖达标率不低于98%（非投标方供热质量原因除外），并保证供热系统故障的及时维修；

（2）供暖季前，乙方应巡查燃气表，通知甲方足量、及时购买供暖所需燃气并冲入燃气表内，保证供暖季正常供暖所需燃气；燃气费用由甲方负担，不在本项目预算内。乙方应在保证供暖质量的基础上尽可能节约能源，整个供暖季燃气消耗总量原则上不得超过100万立方米；

（3）根据北京市政府发布的供暖要求及甲方供暖需求，乙方提前做好供暖系统锅炉及其附属特种设备的定期检验（取得北京市有关部门的检验合格证，相关费用由甲方负担）、锅炉房内锅炉各种设备仪表的年检校验、调试、检验(取得北京市有关部门的检验合格证，相关费用由乙方负担)，确保供暖系统正常启动供暖。取暖结束后对供暖系统按规定进行保养，确保下个取暖期正常运行；

（4）完成热网水力平衡调试；

（5）完成与校外住宅区非甲方单位住户人员（不由学校代扣供暖费人员）供暖协议的签订，收费标准以国家规定的标准（目前为30元/㎡）进行签订，并完成供暖费的收取，乙方所收取的供暖费用归乙方所有，用于支付供暖维修人员、材料费用使用；如遇北京市政府调整收费标准或收费方式，则自调整之日起按新的收费标准及收费方式执行；

（6）本项目由乙方独立向校外住宅区非甲方单位住户人员（不由甲方代扣供暖费人员）收取供暖费等，承担由于任何原因所产生的经营风险，自负盈亏；

（7）做好各种运行记录，建立，健全和完善各种管理制度；

（8）接受甲方的监督，服从各级供热办、技监局、消防局和环保局等政府职能部门的监督、管理；负责落实并执行政府供暖主管部门的相关政策；

（9）不得擅自增加供热范围和供热面积，如有必要双方另行签订协议约定；

（10）所有锅炉供暖范围内房间的使用及处置权归甲方所有，为满足校内学生需求，甲方有权与外单位进行合作经营，经营期间相关供暖费用由甲方根据所签订合同收取，乙方无权进行干涉。合作经营场地供暖设备、设施的运行、维护、维修、保养、安全检查等工作属乙方工作内容；

（11）乙方应及时对供暖系统存在的问题进行汇报、整改和维修，如遇突发供暖故障或事故，乙方应无条件安排人员立即进行抢修，并立即通知甲方。双方紧密配合，并由甲方监督恢复正常运行，相应费用由双方协商确定；

（12）政府相关补贴由乙方享有，乙方自行办理相关手续；

（13）若使用建筑面积在服务期内有增减，增减部分的供暖费不再单独进行核算，相关费用包含在乙方投标报价中；

（14）服务期间做好对居民楼非甲方单位居住人员服务及收费工作，因购房人或业委会原因导致供热合同变更、解除及终止的，乙方应自行与购房人或物业公司协商解决，与甲方无关；

（15）对已经报批进行供暖管线改造的部门，进行现场管理，确保改造符合供暖相关规定。对为进行报批私自改造供暖管线的部门，及时进行制止，并上报甲方水暖管理人员。由于乙方巡查、监管不严导致用户完成对供暖管线私自改造的，若出现质量问题，由乙方自行承担并进行恢复；

3、维护保养工作：

（1）按照相关标准完成锅炉供暖系统内所有设备的维护保养工作，包括但不限于烟气检测（取得检测报告，费用由甲方负担）等工作。

（2）具体实施维护、检修、保养时间

每年10月底前完成当个供暖季的维护保养工作（合同期内共计2个供暖季的维保）；

4、巡查巡检工作：

供暖季，至少每天对锅炉房进行1次日常巡视，并对设备噪音、流量、扬程、电压、电流等进行记录监测，室外供暖管线、井室、楼宇入户管线及楼内管线做到至少每周巡视2次，通过仪表显示及报修等途径及时发现供暖系统漏水并进行维修。

5、维修工作：

1）乙方在接到甲方的故障维修通知后，必须在15钟内到达现场；

2）涉及更换配件时，必须有甲方指定的负责人员在场确认，否则不进行费用结算；

3）维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到甲方指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃；

4）甲方根据北京工业大学校锅炉供暖系统具体情况，列出了供暖系统易损、易坏件，详见表3及表4，乙方必须按照甲方列出的配件种类报价，且任何一项报价均不得超出甲方列出的分项控制价，漏报及超出分项控制价的一律作废标处理；

5）维修过程中，维修材料、配件的结算价格不超过投标方列出的投标价；

6）供暖季内，乙方应每月分别统计供热系统2000元（含）以下及以上设备、材料、附件消耗量及费用；

7）对于表3、表4中没有的配件损坏情况，由甲方与乙方本着友好协商的原则，按照可找到的市场最低价维修更换，价格必须得到甲方的认可，维修更换工作由乙方负责。

6、水电费用的缴纳：

设备运行管理期间锅炉房供热系统水、电消耗费用由甲方负担，乙方应对锅炉房供热系统水电消耗单独加装计量表，每年统计水、电消耗数据。

表3北京工业大学锅炉供暖系统易损、易坏大型配件更新报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水锅炉 | ZWNS4.2-1.0/N-Y、Q | 台 | 780000 |  |
| 2 | 真空泵 | MP-120V 无油 | 台 | 4125 |  |
| 3 | 触摸屏 | DOP-B10S411(16位色16：9) | 个 | 4125 |  |
| 4 | 燃烧器 | RS610/E BLU | 台 | 160000 |  |
| 5 | 程序控制器 | REC27 | 台 | 14850 |  |
| 6 | 伺服马达 | SQM40 | 台 | 10560 |  |
| 7 | 阀门组 | CBF65/1 | 套 | 36300 |  |
| 8 | 冷凝器 | 锅炉配套 | 台 | 150000 |  |
| 9 | 板式热交换器 | BR80 | 台 | 138000 |  |
| 10 | 一次循环泵 | RMW150-250, 15KW | 台 | 28000 |  |
| 11 | 一次循环泵电控柜 | 水泵配套 | 台 | 5200 |  |
| 12 | 一次补水泵 | SB-ZL-50-32-1201.5KW | 台 | 2800 |  |
| 13 | 单吸清水离心泵 | SB-ZL-125-100-260 | 台 | 24000 |  |
| 14 | 单吸清水离心泵 | Y2-160L-4 | 台 | 2100 |  |
| 15 | 二次循环泵 | 150-125-330B 30kw | 台 | 36000 |  |
| 16 | 二次循环泵 | 200S-150-340A 45kw | 台 | 46000 |  |
| 17 | 二次补水泵 | 1w2.4-10.5 3KW | 台 | 2200 |  |
| 18 | 钢制法兰涡轮蝶阀 | DN200，1.6MPa | 套 | 2800 |  |
| 19 | 钢制法兰过滤器 | DN200，1.6MPa | 套 | 2100 |  |
| 20 | 全自动软水器 | 6T/H | 台 | 32000 |  |
| 21 | 一次补水流量计 | -- | 台 | 3200 |  |
| 22 | 二次补水流量计 | -- | 台 | 3200 |  |
| 23 | 加药罐 | -- | 台 | 3800 |  |
| 24 | 0立式止回阀 | DN25 | 台 | 3800 |  |
| 25 | 变频柜 | 30KW | 1台 | 28000 |  |
| 26 | 变频柜 | 55KW | 1台 | 36000 |  |
| 27 | 循环泵控制柜 | 1---3号 | 台 | 12000 |  |
| 28 | 低区配电柜 | -- | 1台 | 8600 |  |
| 29 | 补水泵变频定压装置控制柜 | -- | 台 | 7800 |  |
| 30 | 卧式角通除污器 | DN300 | 台 | 4500 |  |
| 31 | 无磨损球型止回阀 | DN250 | 台 | 6500 |  |
| 32 | Y型过滤器 | DN200 | 台 | 2100 |  |
| 33 | 热流量计 | DN300 | 台 | 16000 |  |
| 34 | 电动三通阀 | DN150 tijer | 台 | 8600 |  |
| 35 | 电磁流量计 | DN300 | 台 | 12000 |  |
| 36 | 电磁流量计 | DN300 | 台 | 12000 |  |
| 37 | 电磁流量计 | DN200 | 台 | 9600 |  |
| 38 | 铸钢闸阀 | DN200 | 台 | 3700 |  |
| 39 | 铸钢闸阀 | DN250 | 台 | 4300 |  |

表4北京工业大学锅炉供暖系统易损、易坏中小型配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观火口垫 | 2个一套 | 个 | 13 |  |
| 2 | 钢化镜片 | φ53.5-5 | 块 | 11 |  |
| 3 | 热电阻 | WZP-230 L350×200 -50～400℃（烟温） | 个 | 463 |  |
| 4 | 水温探头（热电阻） | TBQ1003 PT100 探头 | 个 | 93 |  |
| 5 | 电磁阀直通式3通 | USG3-6-2-V-DC24V | 个 | 812 |  |
| 6 | 电磁阀直通式2通 | USB3-6-3-V-DC24V | 个 | 615 |  |
| 7 | 水温探头外套 | DN15 | 个 | 88 |  |
| 8 | 压力控制器装置 | TBB1902 压力控制器装置 | 个 | 286 |  |
| 9 | 高真空隔膜阀 | GM-10H（I） | 个 | 680 |  |
| 10 | 水位探头 | DN15 M4 | 个 | 88 |  |
| 11 | 钢化镜片 | φ110-15 | 个 | 42 |  |
| 12 | O型圈 | φ87.5*5.3 | 个 | 9 |  |
| 13 | O型圈 | φ28*5 | 个 | 5 |  |
| 14 | 防爆阀膜片 | φ138/δ3 | 个 | 20 |  |
| 15 | 突跳式温控器 | KSD301/10℃/250V/10A | 个 | 24 |  |
| 16 | 中间继电器 | RXM2LB2P7+RXZE1M2C(AC220V带灯-套) | 个 | 96 |  |
| 17 | 中间继电器 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C(DC24V带灯-套) | 个 | 96 |  |
| 18 | 点火变压器 | 2x5kV,35mA | 个 | 1650 |  |
| 19 | 火焰监测器 | 离子探针 | 个 | 1320 |  |
| 20 | 检漏压力开关 | -- | 个 | 1155 |  |
| 21 | 钢制法兰蝶式止回阀 | DN200，1.6MPa | 套 | 1700 |  |
| 22 | 钢制法兰涡轮蝶阀 | DN50，1.6MPa | 套 | 735 |  |
| 23 | 压制弯头 | Ø219*6 | 个 | 110 |  |
| 24 | 压制弯头 | Ø273*8 | 个 | 195 |  |
| 25 | 金属软接 | DN200，1.6MPa | 套 | 863 |  |
| 26 | 大小头 | 219*133 | 个 | 102 |  |
| 27 | 大小头 | 219*159 | 个 | 116 |  |
| 28 | 法兰 | DN200，1.6MPa | 片 | 92 |  |
| 29 | 法兰 | DN125，1.6MPa | 片 | 87 |  |
| 30 | 安全阀 | DN25， A28H-16 | 套 | 320 |  |
| 31 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 160 |  |
| 32 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 73 |  |
| 33 | 压力控制器 | ZSE30AF-01-D-LA1（带托架） | 个 | 1558 |  |
| 34 | 软化水用电机 | TYPEPOS-2 1.5KW | 台 | 1360 |  |

（三）完成校本部日常给水、中水、排水等给排水运行、维修管理工作

1、运行、管理范围及内容：

完成全校范围内给水总水表后的给水系统及其供水设备，中水管网及供水设备及市政雨、污水总出水口前的雨、污水排水系统及其设备的巡查及检修工作，不包括已经外包的化粪池清掏及疏通工作，学生宿舍楼内给排水维修工作等。

主要内容为自来水供水管线、中水管线、雨水管线、污水管线、雨水提升设备、污水提升设备、井室、井盖、雨水篦子、室外阀门及相关设备、二次供水泵房、中水泵房及相关设备、感应龙头、台盆龙头、拖布池龙头、脚踏延时、手按延时、坐便器、感应小便器、手按小便器、地漏、下水管道、室内阀门等设备的运行、管理、巡视、检修、疏通工作。乙方具体应做到：

1）建立常用维修材料、设备及维修工具库房，并足量储备维修材料，避免因维修材料、设备不足导致的跑冒滴漏无法及时修复事件。同时，乙方应对维修材料出入库建立台账，维修材料储备量应满足甲方要求；

2）建立并完善给、排水管理制度；

3）定期完成给排水系统必要的巡视、巡查及检修工作；

4）定期完成对重点污水提升泵、压力排（雨、污）水泵巡视和检修，进入汛期前统一对所有污水提升泵、雨水提升泵进行保养及手动开启试验，对重点雨污水集水坑、提升井进行清掏；

5）安排专人接听接收甲方的报修信息，并进行登记及派工，维修任务完成后及时对甲方相应部门进行反馈。如遇当天无法维修完成的事项，乙方应及时对甲方水暖维修站相关负责人报告，并做好维修进度安排；

6）在甲方负责人带领下，做好日常维修及临时性、抢修性的设施改造工作；做好上水、中水、下水管道及卫生间的巡检维修工作和报修工作；

7）甲方负责人交办的其他与上水、中水、下水相关的临时性工作；

8）保证师生正常生活饮用水，有停水或水污染事件发生时，要采取应急预案。

泵房及设备详细列表如下：

1）二次供水泵房

表5二次供水泵房分布

| 序号 | 泵房名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二次供水泵房-科学楼 | 科学楼-1层泵房 |
| 2 | 二次供水泵房-人文楼 | 人文楼-2层泵房 |
| 3 | 二次供水泵房-城建楼 | 城建楼-1层泵房 |
| 4 | 二次供水泵房-理科楼 | 理科楼-2层泵房 |
| 5 | 二次供水泵房-东门 | 东门供水泵房 |
| 6 | 二次供水泵房-基础楼 | 机电楼西侧停车场 |
| 7 | 二次供水泵房-学生综合服务楼 | 学综楼-1层泵房 |

2）中水泵房

表6中水泵房分布

| 序号 | 泵房名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中水泵房-人文楼 | 人文楼-2层泵房 |
| 2 | 中水泵房-理科楼 | 理科楼-2层泵房 |
| 3 | 中水泵房-城建楼 | 城建楼-1层泵房 |
| 4 | 中水泵房-学生综合服务楼 | 学综楼-1层泵房 |
| 5 | 中水泵房-人工湖泵房 | 人工湖旁 |

3）重点污水提升泵

表7污水提升泵分布

| 序号 | 名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵-南区 | 人文楼西南角泵房 |
| 2 | 污水提升泵-东南区污水提升泵 | 垃圾站西侧 |

4）压力排（雨、污）水泵

表8压力排（雨）水泵分布

| 序号 | 楼宇名称 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人文楼 | 人文楼南侧2个集水坑 | 4 |
|  |  | 人文楼激光实验室 | 2 |
|  |  | 人文楼西北角入口 | 2 |
|  |  | 人文楼东头 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场出入口 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场南墙中 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场南墙西 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场东墙 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场北墙东 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场北墙中 | 4 |
|  |  | 人文楼地下停车场紧急出口 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场东头入口处 | 2 |
| 2 | 科学楼 | 科学楼-1水泵房 | 2 |
|  |  | 科学楼-1东头楼梯厕所 | 4 |
|  |  | 科学楼-1西头楼梯厕所 | 4 |
|  |  | 科学楼-1西头机井房 | 2 |
|  |  | 科学楼B楼东 | 2 |
|  |  | 科学楼B楼西 | 2 |
| 3 | 理科楼 | 理科楼自来水泵房 | 2 |
|  |  | 理科楼中水泵房 | 2 |
|  |  | 理科M楼下沉小院M101 | 2 |
|  |  | 理科M楼下沉小院M109 | 2 |
|  |  | 理科楼-1层北天井 | 3 |
|  |  | 理科楼-2东头 | 2 |
|  |  | 理科楼-2西头 | 4 |
|  |  | 理科楼-2材料学院东头 | 2 |
|  |  | 理科楼-2层东楼梯处 | 2 |
| 4 | 生命楼 | 生命楼-1天井 | 2 |
|  |  | 生命楼车库 | 2 |
|  |  | 生命楼消防泵房 | 2 |
|  |  | 生命楼东头 | 2 |
|  |  | 生命楼-1 | 2 |
|  |  | 生命楼-1天井 | 2 |
|  |  | 生命楼污水处理间 | 2 |
| 5 | 环能楼 | 环能楼离子处理间 | 2 |
|  |  | 环能楼-1东头厕所 | 2 |
|  |  | 环能楼车库入口 | 2 |
|  |  | 环能-2楼东头楼梯下 | 2 |
| 6 | 艺术楼 | 艺术楼-1层139号 | 4 |
|  |  | 艺术楼-1层10号楼内天井 | 2 |
|  |  | 艺术楼-1层63号楼东 | 2 |
|  |  | 艺术楼-1层景观楼西 | 3 |
|  |  | 艺术楼-1层楼南天井 | 2 |
|  |  | 艺术楼-1层10号楼内管道间 | 2 |
|  |  | 艺术楼-1层消防间 | 2 |
|  |  | 艺术楼车库东南墙 | 2 |
|  |  | 艺术楼车库东西墙 | 2 |
|  |  | 艺术楼-2层电梯旁 | 4 |
|  |  | 艺术楼-2影像室东侧房间 | 2 |
|  |  | 艺术楼-2车库内 | 2 |
|  |  | 艺术楼-2影像室厕所 | 2 |
| 7 | 第四教学楼 | 第四教学楼地下车库南出口 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-1层自行车库 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-1层电工门口 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-1层楼东天井 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-1层楼北天井 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-2东头厕所 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-2西头厕所 | 4 |
|  |  | 第四教学楼-2层东头风机房内 | 2 |
| 8 | 学生综合服务楼 | 学生综合服务楼自来水泵房 | 2 |
| 9 | 三面红旗楼宇 | 城建楼负一层自水泵房 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库西墙 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库北墙东 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库出入口处 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库南墙东 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库南墙西 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库东出口处南 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库东入口处 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库入口处中间 | 2 |
|  |  | 知行楼东头楼梯下 | 2 |
| 10 | 基础楼 | 基础楼-1层地下室 | 2 |
| 11 | 东门泵房 | 东方泵房 | 1 |

2、巡视巡查工作：

乙方应定期完成给排水系统必要的巡视、巡查及检修工作，定期完成对重点污水提升泵、压力排（雨、污）水泵巡视和检修，进入汛期前统一对所有污水提升泵、雨水提升泵进行保养及手动开启试验，对重点雨污水集水坑、提升井进行清掏。

3、汛期保障工作：

1）进入汛期（6月1日-9月15日），乙方应安排足量人员，成立防汛抢险队，以应对汛期发生的应急抢险任务。乙方防汛抢险队员编入甲方防汛抢险队，按照甲方整体工作部署，开展防汛抢险工作；

2）汛期到来前，乙方应组织人员开展防汛准备工作，确保汛期室外雨水能够及时消纳和外排；

3）进入汛期，乙方应严格落实防汛值班制度，乙方项目主管应坚持带班制度，如遇大雨、险情预报或紧急突发事件，乙方项目主管必须到岗；

4）甲方负责防汛物资库房的建立及防汛物资的采买；

4、维修工作：

1）乙方在接到甲方的故障维修通知后，必须在15钟内到达现场；

2）涉及更换配件时，必须有甲方指定的负责人员在场确认，否则不进行费用结算；

3）维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到甲方指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃；

4）甲方根据北京工业大学给、排水系统具体情况，列出了易损、易坏件，详见表9，乙方必须按照甲方列出的配件种类报价，且任何一项报价均不得超出甲方列出的分项控制价，漏报及超出分项控制价的一律作废标处理；

5）维修过程中，维修材料、配件的结算价格不超过投标方列出的投标价；

6）乙方应每月分别统计给、排水系统2000元（含）以下及以上设备、材料、附件消耗量及费用；

7）对于表9中没有的配件损坏情况，由甲方与乙方本着友好协商的原则，按照可找到的市场最低价维修更换，价格必须得到甲方的认可，维修更换工作由乙方负责。

5、水电费用的缴纳：

项目部日常运行水、电消耗费用由甲方负担，乙方应对项目部日常运行水电消耗单独加装计量表，每年统计水、电消耗数据。

表9北京工业大学给排水系统易损、易坏配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC排水管 | ￠110*3.2 | 根 | 78.00 |  |
| 2 | PVC等径弯头 | ￠110 | 个 | 10.00 |  |
| 3 | PVC等径直接 | ￠110 | 个 | 7.50 |  |
| 4 | PVC排水管 | ￠75 | 根 | 39.00 |  |
| 5 | PVC给水三通 | ∮25*20 | 个 | 2.00 |  |
| 6 | PVC管 | DN50 | 根 | 29.00 |  |
| 7 | PVC弯头 | ￠50 | 个 | 2.00 |  |
| 8 | PVC三通 | DN50 | 个 | 3.00 |  |
| 9 | PPR热水管 | ￠20 | 根 | 22.00 |  |
| 10 | ppr热水管 | ￠25 | 根 | 16.90 |  |
| 11 | PPR等径弯头 | ￠20 | 个 | 3.00 |  |
| 12 | PPR内牙弯头 | 20*1/2 | 支 | 3.35 |  |
| 13 | PPR等径三通 | ￠20 | 个 | 4.00 |  |
| 14 | PPR内牙三通 | 20*1/2 | 支 | 3.51 |  |
| 15 | PPR内牙直通 | 20*1/2 | 支 | 2.96 |  |
| 16 | PPR内牙直通 | 25MM*3/4寸 | 根 | 4.20 |  |
| 17 | PPR外牙直通 | 32MM*1寸 | 只 | 10.30 |  |
| 18 | PPR活接 | 20MM*1/2寸 | 只 | 7.90 |  |
| 19 | PPR活接 | 25MM*3/4寸 | 只 | 10.60 |  |
| 20 | PPR活接 | 32MM*1寸 | 只 | 16.80 |  |
| 21 | PPR立管卡 | 10CM 40 | 个 | 0.44 |  |
| 22 | 修补抱箍 | 80MM*200MM | 个 | 57.00 |  |
| 23 | 修补抱箍 | 100MM*200MM | 个 | 65.50 |  |
| 24 | 速连管箍 | 15 | 个 | 7.88 |  |
| 25 | 速连管箍 | 20 | 个 | 10.19 |  |
| 26 | 速连管箍 | 25 | 个 | 13.97 |  |
| 27 | 速连管箍 | 40 | 个 | 22.26 |  |
| 28 | 速连管箍 | 50 | 个 | 29.61 |  |
| 29 | 铜球阀 | 15 | 个 | 18.75 |  |
| 30 | 铸铁止回阀 | DN150 | 个 | 1230.00 |  |
| 31 | 消音止回阀 | DN50 球体 | 个 | 162.00 |  |
| 32 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 18.70 |  |
| 33 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 23.10 |  |
| 34 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 35.30 |  |
| 35 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 55.20 |  |
| 36 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 67.80 |  |
| 37 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 107.10 |  |
| 38 | 手动放气阀 | 大 | 个 | 1.10 |  |
| 39 | 铜浮球阀 | KPF-15 | 个 | 15.90 |  |
| 40 | 瓦盒 | DN80*200 | 个 | 140.00 |  |
| 41 | 瓦盒 | DN80*300 | 个 | 165.00 |  |
| 42 | 铁丝堵 | DN15 | 个 | 1.20 |  |
| 43 | 铁丝堵 | DN20 | 个 | 3.50 |  |
| 44 | 铁丝堵 | DN25 | 个 | 6.00 |  |
| 45 | 铁丝堵 | DN32 | 个 | 7.00 |  |
| 46 | 铁丝堵 | DN40 | 个 | 9.00 |  |
| 47 | 铁丝堵 | DN50 | 个 | 10.00 |  |
| 48 | 弯头 | 15 | 个 | 1.61 |  |
| 49 | 弯头 | 20 | 个 | 2.28 |  |
| 50 | 弯头 | 25 | 个 | 3.44 |  |
| 51 | 弯头 | 32 | 个 | 5.57 |  |
| 52 | 弯头 | 40 | 个 | 7.04 |  |
| 53 | 弯头 | 50 | 个 | 10.85 |  |
| 54 | 管箍 | 15 | 个 | 1.41 |  |
| 55 | 管箍 | 25 | 个 | 2.88 |  |
| 56 | 油任 | 15 | 个 | 4.88 |  |
| 57 | 油任 | 20 | 个 | 5.79 |  |
| 58 | 油任 | 25 | 个 | 7.93 |  |
| 59 | 油任 | 32 | 个 | 11.73 |  |
| 60 | 油任 | 40 | 个 | 15.76 |  |
| 61 | 油任 | 50 | 个 | 21.77 |  |
| 62 | 补芯 | 50*40MM | 个 | 6.70 |  |
| 63 | 补芯 | 50*32MM | 个 | 6.70 |  |
| 64 | 补芯 | 50*25MM | 个 | 6.70 |  |
| 65 | 补芯 | 40*25MM | 个 | 4.20 |  |
| 66 | 补芯 | 25*20MM | 个 | 2.10 |  |
| 67 | 补芯 | 20*15MM | 个 | 1.38 |  |
| 68 | 三通 | DN15 | 个 | 2.20 |  |
| 69 | 三通 | DN20 | 个 | 3.30 |  |
| 70 | 三通 | DN25 | 个 | 4.80 |  |
| 71 | 三通 | DN32 | 个 | 7.90 |  |
| 72 | 三通 | DN40 | 个 | 9.60 |  |
| 73 | 三通 | DN50 | 个 | 15.00 |  |
| 74 | 对丝 | DN15 | 个 | 1.20 |  |
| 75 | 对丝 | DN20 | 个 | 1.60 |  |
| 76 | 对丝 | DN25 | 个 | 2.40 |  |
| 77 | 对丝 | DN32 | 个 | 3.90 |  |
| 78 | 对丝 | DN40 | 个 | 5.30 |  |
| 79 | 镀锌单管卡子3*25T | 1寸(25) | 个 | 1.62 |  |
| 80 | 天谊热管 | 15*2.5 | 根 | 43.30 |  |
| 81 | 天谊热管 | 20*2.5 | 根 | 55.60 |  |
| 82 | 天谊热管 | 25*3.0 | 根 | 81.30 |  |
| 83 | 天谊热管 | 50*3.5 | 根 | 173.00 |  |
| 84 | 热水龙头 | 4分 | 个 | 46.00 |  |
| 85 | 热水咀 | 4分 | 个 | 27.00 |  |
| 86 | 脚踏延时大便冲水阀 | 25 | 个 | 115.00 |  |
| 87 | 暗装小便冲洗阀 | OT-4201 | 套 | 69.41 |  |
| 88 | 淋浴喷头 | DN15不锈钢 | 个 | 58.00 |  |
| 89 | 椭圆形洗手盆（下装） | 54*38CM | 个 | 136.00 |  |
| 90 | 椭圆形洗手盆（下装） | 53*41CM | 个 | 131.00 |  |
| 91 | 1号洗槽 | 60cm*40cm | 个 | 113.00 |  |
| 92 | 立式小便斗 | 暗装 | 个 | 176.00 |  |
| 93 | 马桶盖 | 尖头加长 | 套 | 86.00 |  |
| 94 | 拖布池下水管 | ￠50 不锈钢 | 套 | 62.00 |  |
| 95 | 不锈钢丝编织管 | 100cm | 根 | 8.14 |  |
| 96 | 不锈钢丝编织管 | 60cm | 根 | 5.97 |  |
| 97 | 洗手盆下水口 | 25# | 个 | 26.00 |  |
| 98 | 洗手盆下水管 | 防臭型 | 根 | 18.00 |  |
| 99 | 小便下水管 | 加厚伸缩 | 根 | 17.00 |  |
| 100 | 大便坑后皮塞 | 大号加厚 | 个 | 8.50 |  |
| 101 | 防臭软管返水弯 | DN50 | 套 | 3.10 |  |
| 102 | 聚氨酯发泡胶 | 900g | 支 | 29.00 |  |
| 103 | 东方雨虹堵漏灵 | 4KG | 袋 | 17.50 |  |
| 104 | 龙头 |  | 个 | 15.00 |  |

（四）维修保养备件库建立；

乙方必须在甲方项目所在地建立维修保养备件库，场地由甲方无偿提供，备件库具体要求如下：

1、项目合同签署后，按照甲方维修场所所需维修、保养配件及耗材建立备件库，备件数量及出入库记录应满足甲方要求；

2、乙方应每月分别统计供暖系统及给、排水系统设备、材料、附件消耗量及费用，并按照固定资产建账要求对1000元以上配件单独进行记录；

3、若因乙方未能及时更新而耽搁维修工作，每发生一次，甲方则从项目合同款中扣减罚款，详见合同条款中“违约责任”部分；

4、乙方完全负责备件库的管理，并负有全部安全管理责任；

5、甲方随时有权检查乙方的备件库，包括安全检查、清点备件数量，乙方必须随时陪同检查；

6、由于甲方1#、2#热力站为统管热力站，维修范围不包含支管及散热片，因此，本项目备件库中应储备足量支管及散热片配件，配合市政热力集团进行完成1#、2#热力站供暖系统的修理工作，支管及散热片费用包含在本项目中，且按照维修费计算方式计算。

（五）维修费的计费

本项目中每年包括热力站供暖系统、锅炉房供暖系统及给排水维修系统中单件或单项价值2000元（含）以下维修材料总费用中的40万元（含）费用，最终维修材料费计费及结算时：

- 年度维修材料总费用＜30万元，按照实际维修材料费结算，剩余维修材料费在年度最后一次付款中扣减；

- 30万元≤年度维修材料总费用≤40万元，按照40万元结算；

- 年度维修材料总费用＞40万元，按照40万元结算，超出部分的费用由招标方另行结算；

2000元以上设备、材料、附件费用由招标方另行结算；

抢修、改造等工程项目由招标方自行采购并支付工程费用解决，投标方需配合招标方完成施工区域的管理及协调工作；

第三条 供热代管服务期限

本合同期限 24 个月，本合同自  2019 年 10月 10日起至 2021 年 10 月 9日止。

第四条 供热代管服务费用及结算方式

本项目供热代管服务费共计     元（人民币），大写：             。其中，每年供热代管服务费为     元（人民币），大写：             。

（一）供热代管服务期限内甲方分8次支付服务费用，乙方需提供内容为供暖费的增值税普通发票。具体支付时间为：

第一次为2019年10月25日前，支付供暖前服务费，费用为单年度服务费的50%，即       元；

第二次为2020年1月15日前，支付供暖服务费，费用为单年度服务费的40%，即       元；

第三次为2020年3月15日前，支付供暖后服务费，费用为单年度服务费的5%，即       元；

第四次为2020年9月20日前，支付供暖服务费，费用为单年度服务费的5%，即       元；

第五次为2020年10月25日前，支付供暖前服务费，费用为单年度服务费的50%，即       元；

第六次为2021年1月15日前，支付供暖服务费，费用为单年度服务费的40%，即       元；

第七次为2021年3月15日前，支付供暖后服务费，费用为单年度服务费的5%，即       元；

第八次为2021年10月25日前，支付供暖服务费，费用为单年度服务费的5%，即       元；

（二）目前，3#、4#、5#、6#热力站热表内剩余金额分别为41906.85元、161150.44元、57243.68元和4861.53元，本项目服务期限截至后，甲乙双方共同查看并确认热力站热表的剩余金额，并在项目期第八次付款时一并进行多退少补。

（三）合同签订生效后7个工作日内，乙方向甲方交纳合同金额10%的履约保证金，即       元，服务期限届满，乙方无重大问题，无违反合同约定行为，经甲方组织验收合格且乙方工作人员全部从学校撤离后的10个工作日内，无息退还。

（四）每次付款前，甲方应在应付金额的基础上扣减乙方依据本合同中细则的罚款后进行相应款项的支付。

第五条 乙方维修服务热线

维修服务热线电话：          ，乙方应保持抢修服务热线畅通，随时有人接听；

抢修服务时间：乙方接到通知后应在15分钟内到达现场。

第六条 驻场

1、	时间要求：全年7*24小时驻场服务；

2、人数要求：

非供暖季

	工作日：日间不得少于10人（包括1名项目主管，1名高级技工，8名水暖维修人员），夜间不得少于2人；

	非工作日：日间不得少于5人（包括1名项目主管，4名水暖维修人员），夜间不得少于2人；

供暖季：

	工作日：日间不得少于12人（包括1名项目主管，1名高级技工，10名水暖维修人员，维修人员应至少有4名司炉工），夜间不得少于4人（应全部具有司炉工证书）；

	非工作日：日间不得少于7人（包括1名项目主管，6名水暖维修人员，维修人员应至少有4名司炉工），夜间不得少于4人（应全部具有司炉工证书）；

3、驻场人员技术要求：

1）项目主管：有一定的管理能力，负责和甲方对接项目服务工作，具有10年以上水暖维修经历，能够处理各种维修中的疑难问题，具有调试暖气系统的室温平衡的能力；

2）高级技工：具有5年以上水暖维修经历，能够处理各种维修中的疑难问题，司炉人员具有司炉证书，具有调试暖气系统的室温平衡的能力；

3）水暖维修工：具有3年以上水暖维修经历，能独自处理日常维修问题，司炉人员应具有司炉证书，具有调试暖气系统的室温平衡的能力；

4.	管理要求：

1)	所有驻场人员由乙方负责管理；

2)	所有驻场人员必须遵守法律、法规和甲方管理规定，一旦出现违法、违规或是甲方管理规定事件，所有责任由乙方承担；甲方有权要求乙方在3个工作日内更换同等级别的驻场人员；

3)	所有驻场人员不得随意更换，若要更换必须由甲方要求或是得到甲方批准；

4)	所有驻场人员必须参加甲方组织的考勤。

第七条 甲方权利、义务

（一）权利：

1．甲方有权监督乙方按照合同约定履行义务，发出维修整改通知或提出建议；

2．甲方有权要求乙方保障热力站、锅炉房及给排水系统正常运行。乙方的工作内容达不到合同约定的标准或要求的，甲方有权下达整改通知书或拒绝在维修确认单上签字；

3. 甲方有权在某一时间段针对重点楼宇或区域要求乙方派专人进行运行服务保障，乙方必须按照甲方要求提供无条件保障；

4. 甲方有权利每半年对乙方进行服务水平、服务态度、服务质量、合同履行情况等综合考评，并针对考评中的问题提出整改意见。

（二）义务：

1．配备水暖安全管理人员负责热力站、锅炉房及给排水系统的日常安全管理；

1）负责热力站、二次供水泵房、中水泵房钥匙的使用管理；

2）负责对乙方提交的安全隐患提示单签字确认，如果更换安全管理人员，应当及时通知乙方；

2．应当制定事故应急防范措施和救援预案并定期演练；

3．在设备运行过程中发现故障或异常情况应及时通知乙方；

4．除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与水暖运行维修有关的工作；

5．应当为乙方提供维护保养所需的工作环境；

6.按照合同约定的时间、方式、数额向乙方支付服务费用；

7.对乙方出具的《隐患通知书》所告知隐患进行整改；

第八条 乙方权利、义务

（一）权利：

1．有权要求甲方提供水暖维修所需的工作环境及相关材料；

2．有权拒绝甲方提出的影响安全运行的要求；

3. 有权要求甲方按照合同约定支付服务费用；

4. 在本合同有效期内，乙方发现代管管线、设备存在安全隐患，为了甲方财产和公共安全的目的及紧急避险的需求，乙方有权根据紧急情况采取关断设备、管线阀门的措施并及时通知甲方；

（二）义务：

1．接到故障通知后，应在15分钟内赶赴现场进行处理；

2.乙方应为服务中更换的5000元以上设备提供不少于2年的免费质保，质保期内出现质量问题由乙方免费进行维修和更换。

3.供暖系统及给排水系统运行过程中，根据规定对相关部件、水质等进行检测，并取得检测报告（检测费用由甲方支付）；

4．作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；

5．向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及更换修理需求；

6．对运行管理的设备安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损；

7．建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）；

8．应当配合相关检测机构对供暖系统及给排水系统的定期检验，并参与设备的安全管理活动；

9．应当妥善保管水暖相关资料，并在合同终止后交给甲方；

10. 当乙方发现供热系统或给排水系统存在安全隐患，有可能对甲方设施造成损坏时，应及时向甲方出具《隐患通知单》进行告知；

11．不得以任何形式分包、转包；

第九条 违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）乙方制作虚假维修记录骗取甲方经费，甲方有权单方面终止合同，且不予退还保证金，不再支付合同尾款，乙方承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给甲方。

（四）乙方使用假冒、劣质维修配件或材料的，甲方有权单方面终止合同，且不予退还保证金，不再支付合同尾款，乙方承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给甲方。

（五）因乙方原因造成甲方设备损坏的，依据甲方该设备的采购价，从本合同额中直接扣减，或是由乙方结合甲方需求，参考甲方该设备的采购价予以免费更换。

（六）非因甲方原因，乙方中途终止合同的，不予退还保证金，按照双方协商终止合同已发生的工作量结算；给甲方造成的损失，从合同款中直接扣减。

（七）故意损坏甲方设备从而造成虚假维修更换配件，每次扣减合同款30万元。

（八）故意将小修变为大修，将小型或低价值配件更换变为大型或高价值配件更换，每次扣减合同款20万元。

（九）未按照甲方要求进行及时供暖的，每次扣减合同款10万元。

（十）未按照工作要求定期完成巡检的，每次扣减合同款1万元。

（十一）未在规定时间对热力站、锅炉房等供热系统设备进行维护保养的，每次扣减合同款5万元。

（十二）驻场人员未经甲方同意予以更换的，每次扣减合同款3万元。

（十三）乙方及其驻场人员不服从甲方指挥或是不配合本项目工作的，每次扣减合同款3万元。

（十四）驻场人员未经甲方同意而请假或是无故缺勤的，每次扣减合同款1万元。

（十五）未按照甲方要求更新配件库，造成因库房缺少配件而维修工作不及时，每次扣减合同款1万元。

（十六）驻场人员发生违法、违规或是违反甲方管理规定事件，每次扣减合同款1-5万元。

（十七）更换驻场人员未在3个工作日配齐相应或更高级别驻场人员的，每日扣减合同款1万元。

（十八）甲方通知乙方维修后，乙方未在15分钟内到达现场的，每次扣减合同款1万元。

（十九）对于简单更换配件维修，乙方到达现场后未在3小时内完成的，每次扣减合同款5000元。

（二十）发现驻场项目主管及高级技工同时不在场指导工作，并由此导致维修工作延误或遭到投诉的，每次扣减合同款5000元。

第十条 合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同；

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同，全部损失由违约方承担；

（三）如遇不可抗力因素（由于地震、台风、火灾、战事、法律法规的修补及其它不能预见、不能防止或避免的不可抗力事件致使影响本合同执行的因素），双方互不负违约责任，双方损失各自承担。

（四）除上述情况外，任何一方不得单方面解除合同。

第十一条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第（一）种方式解决：

（一）依法向甲方所在地人民法院起诉；

（二）提交仲裁委员会仲裁。

第十二条 其他约定

（一）重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）因甲方对建筑物的用途及功能进行调整，乙方应无条件服从甲方的相应安排，但甲方须提前30天书面通知乙方；若甲方对建筑物的用途及功能终止，乙方应无条件终止合同，甲方须提前60天书面告知乙方。

第十三条 附则

1、组成本合同的文本包括：

  - 本合同条款及附件；

  - 招标文件；

  - 中标通知书；

  - 投标文件；

2、本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式八份，甲方六份、乙方一份、代理机构一份。均具有同等法律效力，甲乙双方自签字盖章之日起生效。

甲方：北京工业大学                  乙方：

名称：(印章)                         名称：(印章) 加盖合同章

2019年  月  日                      2019年  月  日

授权代表(签字)：                     授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

最终用户老师（签字）：

地址：北京市朝阳区平乐园100号       地址：

邮政编码：100124                     邮政编码：

电话：010-67392339                   电话：

开户银行：工商银行北京广渠路支行     开户银行：

账号： 0200003709089028526           账号：

附件一：安全承诺书

安全承诺书

为提高乙方对安全工作的重视程度，防止安全事故的发生，特签署本《安全承诺书》。本承诺书是合作合同的组成部分，与合作合同具有同等法律效力。

一、消防安全部分

1.乙方要自觉接受甲方的管理和检查，落实安全防火工作；

2.乙方对施工场所的消防安全工作负有全部责任，应制定相关措施，安排专人负责，确保消防安全；

3.乙方施工人员每天下班前应有专人检查安全，做到断水、断电、关窗锁门；

4.乙方各种用电设备、仪器必须保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业；

5.乙方安装和修理用电设备、仪器时，应由电工或专业人员进行操作并认真检验。室内电路不准变动，因工作必须变动时，要经甲方相应负责人批准；

6.未经甲方相应负责人允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾；

7. 乙方不得超过原设计装表容量、不得擅自增加用电，乙方员工因操作不当造成的一切损失由乙方承担；

8.对临时有用火要求的，须报甲方相应负责人批准，在有一定防范措施的情况下，方可使用；

9.使用易燃易爆及其它危险品时，必须提前向甲方相应负责人申报备案。不经批准，禁止使用和存放；

10.乙方应根据自身实际情况配备足够的消防器材，消防器材要安置在指定地点，不准随意移动或作其它使用，不准在消防器材附近堆放任何物品；

11.乙方要组织员工了解并掌握消防器材的性能及使用方法；

12.改造、装修，凡涉及变动原用电、用水线路及管道，或新安装线路的，应事先向甲方相应负责人申请，并提供改造、装修的线路布置图，以备日后检查、维修；

13.凡违反本合同而引起火灾或其它事故，由乙方负全部刑事责任及经济损失赔偿责任。

二、人员安全部分

1.乙方的施工员工与乙方有劳动关系，乙方负责按《劳动法》等有关规定支付其派往甲方的人员的工资等报酬和包括但不限于各种工伤险、意外伤害险等费用，并严格管理，如发生任何劳动纠纷、工伤事故等，乙方承担一切责任；

2. 乙方负责乙方所雇用的职工安全，做好培训及监督检查工作；

3. 乙方负责乙方所雇用的职工操作安全，做好各类设备安全操作规程培训，保证安全操作；

4.乙方职工禁止在施工场所使用大功率电器，不准私拉电力线路；

5.工作区域禁止非工作人员进入，由于管理疏忽造成的人员人身安全损失由乙方承担全部责任；

6.施工场所禁止存放、使用易燃易爆等危险品，如必须使用，先上报甲方批准，并存放在指定地点、有专人管理；

7.乙方所雇用的职工发生任何人身安全，甲方不承担任何责任和赔偿，均由乙方承担全部责任。

公司名称：

授权代表(签字)：

年 　月　 日

附件二：中标通知书

招标公司下发的纸板中标通知书的电子版扫描件（必加）

另：法人身份证复印件

企业法人身份证正反面扫描件（必加）

附件三：企业营业执照

附件四：中标单位投标方案

# 投标文件中的分项报价页

用户老师签字：

附件五：相关承诺书

跟投标文件一致（需满足招标文件质保要求）

# 第三章    附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2税务登记证书及纳税证明复印件

6-3法定代表人授权书（格式）

6-4投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-5社会保障资金缴纳记录

6-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-7信用声明

6-8节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

6-9招标文件要求的其他资格证明文件

附件7——单位综合情况一览表

附件8——业绩证明文件

附件9——项目组主要人员一览表（格式）

附件10——相关服务承诺书

附件11——服务工作方案

附件12——易损、易坏配件报价

附件13——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件13——密封条（格式）

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的服务内容投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我方没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评标委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：

项目名称：　                                           单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 （完税价） | 服务期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | “投标总价”是两年服务期全部费用的报价 |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

4、若投标报价超出预算总价将被视为无效投标。

5、总报价为依据招标文件的内容、要求及标准，对本项目综合费用的汇总报价，且人员工资不应低于北京市最低工资标准；总报价应考虑企业人工费总价、机械设备费总价、企业管理费、利润、规费、税金等费用等一切费用。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 服务（内容） | 简要说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热力站热量消耗费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 维修材料费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目主管 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高级技工 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水暖维修人员 |  |  |  |  |  |
| … | …… | … | …… | … | … | …… |
| 总计 |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业服务的价格合计 元。 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应涉及本次服务过程中所包含的成本和利润，如格式不够可另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件3-1　　　　投标明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 服务名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 产品国别 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / | / | 国内 | 中国 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / | / | 国内 | 中国 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / | / | 国内 | 中国 |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标设备明细表，可另页描述。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.表中企业类型是指：大型企业、中型企业、小微企业。

4.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。

5.本表应单独提供excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件4　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 服务内容 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件5　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第三章、第六章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　资格证明文件（格式）

目     录

6-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2税务登记证书及纳税证明复印件

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-5 社会保障资金缴纳记录

6-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-7信用声明

6-8节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

6-9招标文件要求的其他资格证明文件

6-10具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

附件6-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件6-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供开标前3个月内任意1个月的纳税证明材料（复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。若投标人在开标前3个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明。

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件6-4　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具针对采购人或代理机构的资信证明原件或复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件6-5    社会保障资金缴纳记录

说明：证明材料应提供开标前3个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件6-6    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件6-7    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件6-8  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

（本项目为服务项目，不涉及此项证明材料的提供）

节能产品、环境标志产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不予认可。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

以下两项为非强制内容，投标人可提供相应文件作为评审加分因素：

a. 节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b. 环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件6-9   招标文件要求的其他资格证明文件

说明：

1、投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2. 与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

3. 招标文件“第六章”要求的其它资格证明文件

附件6-10 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：供应商须根据本项目要求，提供相应证明材料。证明材料可以是文字描述、证书或数据或承诺书等，格式自拟。能够具体说明投标人已具有相应供热代管的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

## 附件7   单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 营业范围 |  |
| 注册资金 |  | 单位成立时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |
| 基本情况 | 包括公司简介、组织机构、业务概述、管理和技术人员组成、内部主要质量管理措施等。 |  |  |

授权代表（签字）：____________________________

单位（盖章）____________________________

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格，填写符合评分标准中的要求的业绩清单，并附合同关键页复印件及相关证明材料复印件。

## 附件9  项目组主要人员一览表

9.1各岗位人员配置

包号：

| 序号 | 人员姓名 | 负责岗位 | 身体健康状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |

附：项目组相关人员的资质证书复印件。

注：根据“第六章”项目需求的具体要求，提供驻场人员的信息，应按照非供暖季和供暖季要求并明确标注。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章): __________________________________

9.2项目主管简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |
| 正在进行和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 | 项目规模 |  | 服务期 |  | 正在进行或已完成 | 验收 质量 |

注：按照要求附相关证明材料。采购人有保留审核原件的权利。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章): __________________________________

## 附件10　　　　相关服务承诺书

1、按照招标文件“第六章”要求承诺遵循相关付款条件，格式自拟。

2、按照招标文件“第六章”要求进行服务承诺，格式自拟。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章): __________________________________

## 附件11    服务工作方案

投标人名称:______________招标编号:______________包号：_____________

按照本《招标文件》第六章“项目需求”中的要求提出项目服务方案（自行编制）（包括不限于以下内容）

(1) 校本部供热代管服务项目内容及具体实施方案和标准（详见第六章“项目需求”）；

(2) 备件库建立方案及保养方案

(3) 针对各种突发情况的预案，以及具体工作措施

(4) 巡查巡检方案；

(5) 汛期保障方案；

(6) 加强与业主相互沟通的具体措施；

(7) 投标人认为应补充的其他事项。

## 附件12    易损、易坏配件报价

（注：本附件内所提供的限制价格均为实质性响应，超过该控制价的报价将视为无效投标）

表1北京工业大学热力站供暖系统易损、易坏大型配件更新报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补水系统稳压罐气囊 | -- | 个 | 4500 |  |
| 2 | 板式换热器 | GX-26L*63 | 组 | 45000 |  |
| 3 | 舒瑞普板式换热器 | Gx-42L*67 | 组 | 70000 |  |
| 4 | 舒瑞普板式换热器 | Gx-42L*110 | 组 | 158000 |  |
| 5 | 低噪声离心泵 | SLZD150-400B | 台 | 9500 |  |
| 6 | 低噪声离心泵 | SLZD200-400A | 台 | 11900 |  |
| 7 | 轻型立式多级离心泵 | CDL4-10 | 台 | 2200 |  |
| 8 | 立式多级离心泵 | SLG8-6 | 台 | 2600 |  |
| 9 | 单级单吸离心泵（循环） | TP40-300/2 A-F-A-BAQE | 台 | 48000 |  |
| 10 | 单级单吸离心泵（循环） | TP125-340-4 | 台 | 26000 |  |
| 11 | 单级单吸离心泵（补水） | CR3-8 | 台 | 4500 |  |
| 12 | 单级单吸离心泵（补水） | CR1-6 A-A-A-E-HOOE | 台 | 2600 |  |
| 13 | 电控 | ACS510 | 套 | 26800 |  |
| 14 | 全自动软水器 | 5t/h | 台 | 26500 |  |
| 15 | 全自动软水器 | 9500 5T/H | 台 | 17900 |  |
| 16 | FLECK全自动软水器 | 9500 8T/H | 台 | 28600 |  |
| 17 | 全自动软水器 | 9500 10T/H | 台 | 39500 |  |
| 18 | 玻璃钢水箱 | 2*1*1.5（m） | 台 | 5900 |  |
| 19 | 玻璃钢水箱 | 2*2*2（m） | 台 | 6000 |  |
| 20 | 不锈钢立式多级离心泵 | SLG8-5 | 台 | 2400 |  |
| 21 | 除氧罐 | -- | 台 | 42500 |  |
| 22 | 希思凯尔真空脱气机 | YH-S6A | 台 | 35000 |  |
| 23 | 法兰蝶阀 | DN150 | 个 | 2374 |  |
| 24 | 法兰蝶阀 | DN200 | 个 | 3130 |  |
| 25 | 法兰蝶阀 | DN250 | 个 | 4613 |  |
| 26 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 2400 |  |
| 27 | 平衡阀 | DN150 | 个 | 3200 |  |
| 28 | 平衡阀 | DN200 | 个 | 2750 |  |
| 29 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 3130 |  |
| 30 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 2068 |  |
| 31 | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 4136 |  |
| 32 | T型过滤器 | DN150 | 个 | 2288 |  |
| 33 | T型过滤器 | DN200 | 个 | 3685 |  |
| 34 | 闸阀 | DN125 | 个 | 2526 |  |
| 35 | 闸阀 | DN150 | 个 | 3360 |  |
| 36 | 闸阀 | DN250 | 个 | 7823 |  |
| 37 | 锁闭阀 | DN125 | 个 | 2600 |  |
| 38 | 电磁阀（电动阀） | DN32 | 个 | 2800 |  |
| 39 | 电磁阀（电动阀） | DN40 | 个 | 2400 |  |
| 40 | 电磁阀（电动阀） | DN100 | 个 | 5500 |  |
| 41 | 安全阀 | DN100 | 个 | 3625 |  |
| 42 | 止回阀 | DN150 | 个 | 2739 |  |
| 43 | 差压变送器 | 4-20mA.0-0.6mpa | 个 | 2200 |  |
| 44 | 循环泵变频柜 | IPK11-37-1 | 台 | 28000 |  |
| 45 | 循环泵变频器 | ACS510 | 台 | 28000 |  |
| 46 | 补水泵变频柜 | IPK-1-2 | 台 | 16000 |  |
| 47 | 补水泵变频器 | ACS510 | 台 | 28000 |  |
| 48 | 热力机组控制柜 | HW3653A | 台 | 42000 |  |
| 49 | 超声波流量计 | DN80 | 个 | 3600 |  |

表2北京工业大学热力站供暖系统易损、易坏中小型配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海连成不锈钢立式多级离心泵 | SLG5-8 | 台 | 1600 |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 860 |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 979 |  |
| 4 | 闸阀 | DN32 | 个 | 722 |  |
| 5 | 闸阀 | DN40 | 个 | 880 |  |
| 6 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 806 |  |
| 7 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 1338 |  |
| 8 | 法兰蝶阀 | DN65 | 个 | 1032 |  |
| 9 | 法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 876 |  |
| 10 | 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 1338 |  |
| 11 | 法兰蝶阀 | DN125 | 个 | 1915 |  |
| 12 | 止回阀 | DN40 | 个 | 781 |  |
| 13 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1454 |  |
| 14 | 截止阀 | DN32 | 个 | 829 |  |
| 15 | 不锈钢单向阀 | DN32 | 块 | 168 |  |
| 16 | 压力表 | 0-1.0mpa | 块 | 160 |  |
| 17 | 盘式温度计0-100摄氏度 | -- | 个 | 8 |  |
| 18 | 除污器 | DN150 | 个 | 1276 |  |
| 19 | 除污器 | DN80 | 个 | 635 |  |
| 20 | 除污器 | DN50 | 个 | 407 |  |
| 21 | 金属软连接 | DN100 | 个 | 326 |  |
| 22 | 金属软连接 | DN200 | 个 | 627 |  |
| 23 | 散热片 | -- | 柱 | 36 |  |
| 24 | 井盖 | -- | 个 | 830 |  |
| 25 | 板片密封条 | -- | 条 | 95 |  |
| 26 | 高区热水循环泵轴承 | -- | 套 | 195 |  |
| 27 | 高区热水循环泵机械密封 | -- | 套 | 260 |  |
| 28 | 低区热水循环泵轴承 | -- | 套 | 160 |  |
| 29 | 低区热水循环泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |
| 30 | 高区补水泵轴承 | -- | 套 | 145 |  |
| 31 | 高区补水泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |
| 32 | 低区补水泵轴承 | -- | 套 | 145 |  |
| 33 | 低区补水泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |

表3北京工业大学锅炉供暖系统易损、易坏大型配件更新报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水锅炉 | ZWNS4.2-1.0/N-Y、Q | 台 | 780000 |  |
| 2 | 真空泵 | MP-120V 无油 | 台 | 4125 |  |
| 3 | 触摸屏 | DOP-B10S411(16位色16：9) | 个 | 4125 |  |
| 4 | 燃烧器 | RS610/E BLU | 台 | 160000 |  |
| 5 | 程序控制器 | REC27 | 台 | 14850 |  |
| 6 | 伺服马达 | SQM40 | 台 | 10560 |  |
| 7 | 阀门组 | CBF65/1 | 套 | 36300 |  |
| 8 | 冷凝器 | 锅炉配套 | 台 | 150000 |  |
| 9 | 板式热交换器 | BR80 | 台 | 138000 |  |
| 10 | 一次循环泵 | RMW150-250, 15KW | 台 | 28000 |  |
| 11 | 一次循环泵电控柜 | 水泵配套 | 台 | 5200 |  |
| 12 | 一次补水泵 | SB-ZL-50-32-1201.5KW | 台 | 2800 |  |
| 13 | 单吸清水离心泵 | SB-ZL-125-100-260 | 台 | 24000 |  |
| 14 | 单吸清水离心泵 | Y2-160L-4 | 台 | 2100 |  |
| 15 | 二次循环泵 | 150-125-330B 30kw | 台 | 36000 |  |
| 16 | 二次循环泵 | 200S-150-340A 45kw | 台 | 46000 |  |
| 17 | 二次补水泵 | 1w2.4-10.5 3KW | 台 | 2200 |  |
| 28 | 钢制法兰涡轮蝶阀 | DN200，1.6MPa | 套 | 2800 |  |
| 19 | 钢制法兰过滤器 | DN200，1.6MPa | 套 | 2100 |  |
| 20 | 全自动软水器 | 6T/H | 台 | 32000 |  |
| 21 | 一次补水流量计 | -- | 台 | 3200 |  |
| 22 | 二次补水流量计 | -- | 台 | 3200 |  |
| 23 | 加药罐 | -- | 台 | 3800 |  |
| 24 | 0立式止回阀 | DN25 | 台 | 3800 |  |
| 25 | 变频柜 | 30KW | 1台 | 28000 |  |
| 26 | 变频柜 | 55KW | 1台 | 36000 |  |
| 27 | 循环泵控制柜 | 1---3号 | 台 | 12000 |  |
| 28 | 低区配电柜 | -- | 1台 | 8600 |  |
| 29 | 补水泵变频定压装置控制柜 | -- | 台 | 7800 |  |
| 30 | 卧式角通除污器 | DN300 | 台 | 4500 |  |
| 31 | 无磨损球型止回阀 | DN250 | 台 | 6500 |  |
| 32 | Y型过滤器 | DN200 | 台 | 2100 |  |
| 33 | 热流量计 | DN300 | 台 | 16000 |  |
| 34 | 电动三通阀 | DN150 tijer | 台 | 8600 |  |
| 35 | 电磁流量计 | DN300 | 台 | 12000 |  |
| 36 | 电磁流量计 | DN300 | 台 | 12000 |  |
| 37 | 电磁流量计 | DN200 | 台 | 9600 |  |
| 38 | 铸钢闸阀 | DN200 | 台 | 3700 |  |
| 39 | 铸钢闸阀 | DN250 | 台 | 4300 |  |

表4北京工业大学锅炉供暖系统易损、易坏中小型配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观火口垫 | 2个一套 | 个 | 13 |  |
| 2 | 钢化镜片 | φ53.5-5 | 块 | 11 |  |
| 3 | 热电阻 | WZP-230 L350×200 -50～400℃（烟温） | 个 | 463 |  |
| 4 | 水温探头（热电阻） | TBQ1003 PT100 探头 | 个 | 93 |  |
| 5 | 电磁阀直通式3通 | USG3-6-2-V-DC24V | 个 | 812 |  |
| 6 | 电磁阀直通式2通 | USB3-6-3-V-DC24V | 个 | 615 |  |
| 7 | 水温探头外套 | DN15 | 个 | 88 |  |
| 8 | 压力控制器装置 | TBB1902 压力控制器装置 | 个 | 286 |  |
| 9 | 高真空隔膜阀 | GM-10H（I） | 个 | 680 |  |
| 10 | 水位探头 | DN15 M4 | 个 | 88 |  |
| 11 | 钢化镜片 | φ110-15 | 个 | 42 |  |
| 12 | O型圈 | φ87.5*5.3 | 个 | 9 |  |
| 13 | O型圈 | φ28*5 | 个 | 5 |  |
| 14 | 防爆阀膜片 | φ138/δ3 | 个 | 20 |  |
| 15 | 突跳式温控器 | KSD301/10℃/250V/10A | 个 | 24 |  |
| 16 | 中间继电器 | RXM2LB2P7+RXZE1M2C(AC220V带灯-套) | 个 | 96 |  |
| 17 | 中间继电器 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C(DC24V带灯-套) | 个 | 96 |  |
| 18 | 点火变压器 | 2x5kV,35mA | 个 | 1650 |  |
| 19 | 火焰监测器 | 离子探针 | 个 | 1320 |  |
| 20 | 检漏压力开关 | -- | 个 | 1155 |  |
| 21 | 钢制法兰蝶式止回阀 | DN200，1.6MPa | 套 | 1700 |  |
| 22 | 钢制法兰涡轮蝶阀 | DN50，1.6MPa | 套 | 735 |  |
| 23 | 压制弯头 | Ø219*6 | 个 | 110 |  |
| 24 | 压制弯头 | Ø273*8 | 个 | 195 |  |
| 25 | 金属软接 | DN200，1.6MPa | 套 | 863 |  |
| 26 | 大小头 | 219*133 | 个 | 102 |  |
| 27 | 大小头 | 219*159 | 个 | 116 |  |
| 28 | 法兰 | DN200，1.6MPa | 片 | 92 |  |
| 29 | 法兰 | DN125，1.6MPa | 片 | 87 |  |
| 30 | 安全阀 | DN25， A28H-16 | 套 | 320 |  |
| 31 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 160 |  |
| 32 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 73 |  |
| 33 | 压力控制器 | ZSE30AF-01-D-LA1（带托架） | 个 | 1558 |  |
| 34 | 软化水用电机 | TYPEPOS-2 1.5KW | 台 | 1360 |  |

表9北京工业大学给排水系统易损、易坏配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC排水管 | ￠110*3.2 | 根 | 78.00 |  |
| 2 | PVC等径弯头 | ￠110 | 个 | 10.00 |  |
| 3 | PVC等径直接 | ￠110 | 个 | 7.50 |  |
| 4 | PVC排水管 | ￠75 | 根 | 39.00 |  |
| 5 | PVC给水三通 | ∮25*20 | 个 | 2.00 |  |
| 6 | PVC管 | DN50 | 根 | 29.00 |  |
| 7 | PVC弯头 | ￠50 | 个 | 2.00 |  |
| 8 | PVC三通 | DN50 | 个 | 3.00 |  |
| 9 | PPR热水管 | ￠20 | 根 | 22.00 |  |
| 10 | ppr热水管 | ￠25 | 根 | 16.90 |  |
| 11 | PPR等径弯头 | ￠20 | 个 | 3.00 |  |
| 12 | PPR内牙弯头 | 20*1/2 | 支 | 3.35 |  |
| 13 | PPR等径三通 | ￠20 | 个 | 4.00 |  |
| 14 | PPR内牙三通 | 20*1/2 | 支 | 3.51 |  |
| 15 | PPR内牙直通 | 20*1/2 | 支 | 2.96 |  |
| 16 | PPR内牙直通 | 25MM*3/4寸 | 根 | 4.20 |  |
| 17 | PPR外牙直通 | 32MM*1寸 | 只 | 10.30 |  |
| 18 | PPR活接 | 20MM*1/2寸 | 只 | 7.90 |  |
| 19 | PPR活接 | 25MM*3/4寸 | 只 | 10.60 |  |
| 20 | PPR活接 | 32MM*1寸 | 只 | 16.80 |  |
| 21 | PPR立管卡 | 10CM 40 | 个 | 0.44 |  |
| 22 | 修补抱箍 | 80MM*200MM | 个 | 57.00 |  |
| 23 | 修补抱箍 | 100MM*200MM | 个 | 65.50 |  |
| 24 | 速连管箍 | 15 | 个 | 7.88 |  |
| 25 | 速连管箍 | 20 | 个 | 10.19 |  |
| 26 | 速连管箍 | 25 | 个 | 13.97 |  |
| 27 | 速连管箍 | 40 | 个 | 22.26 |  |
| 28 | 速连管箍 | 50 | 个 | 29.61 |  |
| 29 | 铜球阀 | 15 | 个 | 18.75 |  |
| 30 | 铸铁止回阀 | DN150 | 个 | 1230.00 |  |
| 31 | 消音止回阀 | DN50 球体 | 个 | 162.00 |  |
| 32 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 18.70 |  |
| 33 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 23.10 |  |
| 34 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 35.30 |  |
| 35 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 55.20 |  |
| 36 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 67.80 |  |
| 37 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 107.10 |  |
| 38 | 手动放气阀 | 大 | 个 | 1.10 |  |
| 39 | 铜浮球阀 | KPF-15 | 个 | 15.90 |  |
| 40 | 瓦盒 | DN80*200 | 个 | 140.00 |  |
| 41 | 瓦盒 | DN80*300 | 个 | 165.00 |  |
| 42 | 铁丝堵 | DN15 | 个 | 1.20 |  |
| 43 | 铁丝堵 | DN20 | 个 | 3.50 |  |
| 44 | 铁丝堵 | DN25 | 个 | 6.00 |  |
| 45 | 铁丝堵 | DN32 | 个 | 7.00 |  |
| 46 | 铁丝堵 | DN40 | 个 | 9.00 |  |
| 47 | 铁丝堵 | DN50 | 个 | 10.00 |  |
| 48 | 弯头 | 15 | 个 | 1.61 |  |
| 49 | 弯头 | 20 | 个 | 2.28 |  |
| 50 | 弯头 | 25 | 个 | 3.44 |  |
| 51 | 弯头 | 32 | 个 | 5.57 |  |
| 52 | 弯头 | 40 | 个 | 7.04 |  |
| 53 | 弯头 | 50 | 个 | 10.85 |  |
| 54 | 管箍 | 15 | 个 | 1.41 |  |
| 55 | 管箍 | 25 | 个 | 2.88 |  |
| 56 | 油任 | 15 | 个 | 4.88 |  |
| 57 | 油任 | 20 | 个 | 5.79 |  |
| 58 | 油任 | 25 | 个 | 7.93 |  |
| 59 | 油任 | 32 | 个 | 11.73 |  |
| 60 | 油任 | 40 | 个 | 15.76 |  |
| 61 | 油任 | 50 | 个 | 21.77 |  |
| 62 | 补芯 | 50*40MM | 个 | 6.70 |  |
| 63 | 补芯 | 50*32MM | 个 | 6.70 |  |
| 64 | 补芯 | 50*25MM | 个 | 6.70 |  |
| 65 | 补芯 | 40*25MM | 个 | 4.20 |  |
| 66 | 补芯 | 25*20MM | 个 | 2.10 |  |
| 67 | 补芯 | 20*15MM | 个 | 1.38 |  |
| 68 | 三通 | DN15 | 个 | 2.20 |  |
| 69 | 三通 | DN20 | 个 | 3.30 |  |
| 70 | 三通 | DN25 | 个 | 4.80 |  |
| 71 | 三通 | DN32 | 个 | 7.90 |  |
| 72 | 三通 | DN40 | 个 | 9.60 |  |
| 73 | 三通 | DN50 | 个 | 15.00 |  |
| 74 | 对丝 | DN15 | 个 | 1.20 |  |
| 75 | 对丝 | DN20 | 个 | 1.60 |  |
| 76 | 对丝 | DN25 | 个 | 2.40 |  |
| 77 | 对丝 | DN32 | 个 | 3.90 |  |
| 78 | 对丝 | DN40 | 个 | 5.30 |  |
| 79 | 镀锌单管卡子3*25T | 1寸(25) | 个 | 1.62 |  |
| 80 | 天谊热管 | 15*2.5 | 根 | 43.30 |  |
| 81 | 天谊热管 | 20*2.5 | 根 | 55.60 |  |
| 82 | 天谊热管 | 25*3.0 | 根 | 81.30 |  |
| 83 | 天谊热管 | 50*3.5 | 根 | 173.00 |  |
| 84 | 热水龙头 | 4分 | 个 | 46.00 |  |
| 85 | 热水咀 | 4分 | 个 | 27.00 |  |
| 86 | 脚踏延时大便冲水阀 | 25 | 个 | 115.00 |  |
| 87 | 暗装小便冲洗阀 | OT-4201 | 套 | 69.41 |  |
| 88 | 淋浴喷头 | DN15不锈钢 | 个 | 58.00 |  |
| 89 | 椭圆形洗手盆（下装） | 54*38CM | 个 | 136.00 |  |
| 90 | 椭圆形洗手盆（下装） | 53*41CM | 个 | 131.00 |  |
| 91 | 1号洗槽 | 60cm*40cm | 个 | 113.00 |  |
| 92 | 立式小便斗 | 暗装 | 个 | 176.00 |  |
| 93 | 马桶盖 | 尖头加长 | 套 | 86.00 |  |
| 94 | 拖布池下水管 | ￠50 不锈钢 | 套 | 62.00 |  |
| 95 | 不锈钢丝编织管 | 100cm | 根 | 8.14 |  |
| 96 | 不锈钢丝编织管 | 60cm | 根 | 5.97 |  |
| 97 | 洗手盆下水口 | 25# | 个 | 26.00 |  |
| 98 | 洗手盆下水管 | 防臭型 | 根 | 18.00 |  |
| 99 | 小便下水管 | 加厚伸缩 | 根 | 17.00 |  |
| 100 | 大便坑后皮塞 | 大号加厚 | 个 | 8.50 |  |
| 101 | 防臭软管返水弯 | DN50 | 套 | 3.10 |  |
| 102 | 聚氨酯发泡胶 | 900g | 支 | 29.00 |  |
| 103 | 东方雨虹堵漏灵 | 4KG | 袋 | 17.50 |  |
| 104 | 龙头 |  | 个 | 15.00 |  |

## 附件13　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件14　　　　密封条（格式）

--------------------------------密封条-------------------------------

（在封装处加盖投标人公章）

在（开标日期、时间 ）之前不得启封

递交至：

项目名称：

招标编号：

投标包号：

投标人名称：

投标人地址：

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受 北京工业大学 的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB7390

- 招标货物名称和数量：详见第六章“项目需求”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分1个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

购买时间：招标公告发布之时起至 2019 年 9 月 13 日（节假日除外），上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间）。

购买地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2019年 9 月 27 日　13：30　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2019年 9 月 27 日　13：30　　（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511会议室。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

- 招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标部

联系人：王爽

电  话：82373532

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第五章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京工业大学 地址：北京市朝阳区平乐园100号 联系方式：67391606 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件6——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金： 不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份（包含“附件3-1投标明细表”以excel形式提供。） |
| 15.1 | 投标截止期：2019年 9 月 27 日 13：30 （北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2019年 9 月 27 日 13：30 （北京时间）。 开标地点：北京市海淀区学院路科大天工大厦A座五层511会议室。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 个工作日内。 履约保证金金额：合同总价的 10% 。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第六章    项目需求

第一节．需求一览表

| 包号 | 名称 | 服务时间 | 项目总预算 (万元/两年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 校本部供热代管服务 | 2019年10月10日至2021年10月9日。 | 1440.333 |

注：*号为实质性指标，不满足将被视为无效投标。

第二节．服务需求

- 项目背景：

北京工业大学校本部位于朝阳区平乐园100号，校区供暖方式主要包括市政热力供暖和自烧锅炉供暖，其中校自管市政热力站4个，供暖面积252690㎡（具体面积以市政部门实地测量备案数据为准）；自烧3台6蒸吨锅炉，供暖面积132860.38㎡。

为更好的保障师生冬季供暖需求，提高服务质量，特购买专业服务，项目服务内容包括校本部内3#、4#、5#、6#自管热力站及相应供暖管线、设备、附件的运行维修工作，自烧锅炉及相应供暖管线、设备、附件的运行维修工作，以及校本部日常给水、排水、污水等运行、巡检、维修等工作。

- 项目期限：

本项目外包服务期为：2019年10月10日至2021年10月9日。

- 项目预算：

本项目单年度预算为：720.1665万元，两年总预算为1440.333万元。

本项目要求开具增值税普通发票，内容为供暖费。

- 项目服务工作执行规范

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事故应对法》

《北京市集中供热管理办法》

《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2004）

《城镇供热管网维修技术规程》（CECS121:2001）

《关于用户室温检测暂行标准通知》北京市市政管委（2005）433号

- 关于供暖季的说明

一般情况下，根据北京工业大学实际情况，本文中的供暖季为11月15日左右至次年3月15日左右，具体时间需要根据北京市供暖相关政策执行。

招标方有对于开始时间点与截止时间点的最终解释权，如需提前供暖或延迟供暖，投标方必须无条件按照招标方的要求办理相应供暖手续并开展供暖工作，对于提前供暖或延迟供暖所产生的全部燃气及热量费用由招标方负担（不含人工费）。

- 工作内容及服务要求

（一）完成招标方自管的3#、4#、5#、6#热力站供热代管工作；

1、热力站基本情况：

市政热力供暖面积共计252690㎡，分别为北京工业大学3#、4#、5#、6#热力站，详细供暖面积及区域为：

- 3#热力站（供暖面积：49240㎡）：供暖区域——人文楼、南运动场楼宇、校南门、奥运餐厅等区域；

- 4#热力站（供暖面积：116317㎡）：供暖区域——软件楼、城建楼、实训楼、交通服务中心楼、印刷厂楼、理科楼、生命楼、环能楼等区域；

- 5#热力站（供暖面积：64966㎡）：供暖区域——第四教学楼、艺术楼；

- 6#热力站（供暖面积：22167㎡）：供暖区域——学生综合服务楼；

注：（具体面积以市政部门实地测量备案数据为准）

2、运行管理维修工作：

（1）完成3#、4#、5#、6#热力站供暖季的正常供暖，确保供暖系统设备及其全部配套设施、设备的管理、运行、保养、巡检、维护及维修。范围包括但不限于热力站设备（换热器、变频控制柜、动力柜、水泵、仪表、保护装置等）、供热管网及管线上土建设施设备和附件（管沟、固定支架、滑动支架、导向支架、小室整体结构、积水坑、爬梯、井盖、保温、供热管线、直埋管线、阀门、泄水阀门、跑风阀门、套筒伸缩节、波纹管等）、户内热力设备及管线（含立管、支管）、暖气设备等。保证供暖质量达到政府规定的最低供热温度，总供暖达标率不低于98%（非投标方供热质量原因除外），并保证供热系统故障的及时维修；

*（2）供暖季前，及时、足量向北京市热力集团购买各热力站供暖期所需热量，确保供暖季各热力站用热需求。热量费用含在投标方的投标报价中，由投标方负担。供暖基价费用由招标方直接与北京市热力集团进行结算，无需投标方负担；为保证投标方供热质量，根据以往供热水平及热量消耗量，投标方在保证供热达标的前提下，每年热力站热量消耗费用原则上不应低于290万元（以市政热力提供的各热表实际消耗数据为准）；

（3）负责整个供热系统热网水力平衡调试，确保供暖温度满足政府规定的标准；

（4）供暖前完成供热系统的安全检查、调试、打压试水，供暖管网的维护、保养、安全检查工作；

（5）供暖期间完成设备的运行、维护、保养、安全检查工作，严寒天气加强巡查检修。完成供暖季后的供暖系统保养、维护、泄水（如需要）等工作；

（6）完成热力站内各种设备仪表的年检校验，费用由中标方负担；

（7）做好各种运行记录，建立，健全和完善各种管理制度；

（8）接受招标人的监督，服从各级供热办、技监局、消防局和环保局等政府职能部门的监督、管理；负责落实并执行政府供暖主管部门的相关政策；

（9）不得擅自增加供热范围和供热面积，如有必要双方另行签订协议约定；

（10）所有热力站供暖范围内房间的使用及处置权归招标人所有，为满足校内学生需求，招标人有权与外单位进行合作经营，经营期间相关供暖费用由招标人根据所签订合同收取，投标人无权进行干涉。合作经营场地供暖设备、设施的运行、维护、维修、保养、安全检查等工作属投标人工作内容；

（11）投标方应及时对供暖系统存在的问题进行汇报、整改和维修，如遇突发供暖故障或事故，中标方应无条件安排人员立即进行抢修，并立即通知甲方。双方紧密配合，并由甲方监督恢复正常运行，相应费用由双方协商确定；

（12）若使用建筑面积在服务期内，市政供热部门重新核定供暖面积导致供暖面积有增减，增减部分的供暖费不再单独进行核算，相关费用包含在投标单位投标报价中；

（13）对已经报批进行供暖管线改造的部门，进行现场管理，确保改造符合供暖相关规定。对未进行报批私自改造供暖管线的部门，及时进行制止，并上报招标方水暖管理人员。由于投标方巡查、监管不严导致用户完成对供暖管线私自改造的，若出现质量问题，由投标方自行承担并进行恢复；

（14）项目服务期内，若发生行业主管部门调整北京市供热销售价格的情况，则按照下述公式调整合同金额：

290万元÷{2018-2019供暖季热量价格（69.6元/吉焦）} × {调整后的热量价格-2018-2019供暖季热量价格（69.6元/吉焦）}

如结果为正数，则按照计算结果调增合同金额，如结果为负数，则按照计算结果调减合同金额；

3、维护保养工作：

（1）维护保养项目及内容

按照相应标准，完成热力站及供热管网、井室内所有设备的维护保养工作，包括但不限于板式换热器的分解及清洗工作；

（2）具体实施维护、检修、保养时间

每年10月底前完成当个供暖季的维护保养工作（合同期内共计2个供暖季的维保）；

4、巡查巡检工作：

供暖季内，至少每天对设备机房进行1次日常巡视，并对设备噪音、流量、扬程、电压、电流等进行记录、监测。室外供暖管线、井室、楼宇入户管线及楼内管线、散热片做到至少每周巡视2次，通过仪表显示及报修等途径及时发现供暖系统漏水并进行维修。

5、维修工作：

1）投标方在接到招标方的故障维修通知后，必须在15分钟内到达现场；

2）涉及更换配件时，必须有招标方指定的负责人员在场确认，否则不进行费用结算；

3）维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到招标方指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃；

4）招标方根据北京工业大学校热力供暖系统具体情况，列出了供暖系统易损、易坏件，详见表1及表2，投标方必须按照招标方列出的配件种类报价，且任何一项报价均不得超出招标方列出的分项控制价；

5）维修过程中，维修材料、配件的结算价格不超过投标方列出的投标价；

6）供暖季内，投标方应每月分别统计供热系统2000元（含）以下及以上设备、材料、附件消耗量及费用；

7）对于表1、2中没有的配件损坏情况，由招标方与投标方本着友好协商的原则，按照可找到的市场最低价维修更换，价格必须得到招标方的认可，维修更换工作由投标方负责。

表1北京工业大学热力站供暖系统易损、易坏大型配件更新报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补水系统稳压罐气囊 | -- | 个 | 4500 |  |
| 2 | 板式换热器 | GX-26L*63 | 组 | 45000 |  |
| 3 | 舒瑞普板式换热器 | Gx-42L*67 | 组 | 70000 |  |
| 4 | 舒瑞普板式换热器 | Gx-42L*110 | 组 | 158000 |  |
| 5 | 低噪声离心泵 | SLZD150-400B | 台 | 9500 |  |
| 6 | 低噪声离心泵 | SLZD200-400A | 台 | 11900 |  |
| 7 | 轻型立式多级离心泵 | CDL4-10 | 台 | 2200 |  |
| 8 | 立式多级离心泵 | SLG8-6 | 台 | 2600 |  |
| 9 | 单级单吸离心泵（循环） | TP40-300/2 A-F-A-BAQE | 台 | 48000 |  |
| 10 | 单级单吸离心泵（循环） | TP125-340-4 | 台 | 26000 |  |
| 11 | 单级单吸离心泵（补水） | CR3-8 | 台 | 4500 |  |
| 12 | 单级单吸离心泵（补水） | CR1-6 A-A-A-E-HOOE | 台 | 2600 |  |
| 13 | 电控 | ACS510 | 套 | 26800 |  |
| 14 | 全自动软水器 | 5t/h | 台 | 26500 |  |
| 15 | 全自动软水器 | 9500 5T/H | 台 | 17900 |  |
| 16 | FLECK全自动软水器 | 9500 8T/H | 台 | 28600 |  |
| 17 | 全自动软水器 | 9500 10T/H | 台 | 39500 |  |
| 18 | 玻璃钢水箱 | 2*1*1.5（m） | 台 | 5900 |  |
| 19 | 玻璃钢水箱 | 2*2*2（m） | 台 | 6000 |  |
| 20 | 不锈钢立式多级离心泵 | SLG8-5 | 台 | 2400 |  |
| 21 | 除氧罐 | -- | 台 | 42500 |  |
| 22 | 希思凯尔真空脱气机 | YH-S6A | 台 | 35000 |  |
| 23 | 法兰蝶阀 | DN150 | 个 | 2374 |  |
| 24 | 法兰蝶阀 | DN200 | 个 | 3130 |  |
| 25 | 法兰蝶阀 | DN250 | 个 | 4613 |  |
| 26 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 2400 |  |
| 27 | 平衡阀 | DN150 | 个 | 3200 |  |
| 28 | 平衡阀 | DN200 | 个 | 2750 |  |
| 29 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 3130 |  |
| 30 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 2068 |  |
| 31 | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 4136 |  |
| 32 | T型过滤器 | DN150 | 个 | 2288 |  |
| 33 | T型过滤器 | DN200 | 个 | 3685 |  |
| 34 | 闸阀 | DN125 | 个 | 2526 |  |
| 35 | 闸阀 | DN150 | 个 | 3360 |  |
| 36 | 闸阀 | DN250 | 个 | 7823 |  |
| 37 | 锁闭阀 | DN125 | 个 | 2600 |  |
| 38 | 电磁阀（电动阀） | DN32 | 个 | 2800 |  |
| 39 | 电磁阀（电动阀） | DN40 | 个 | 2400 |  |
| 40 | 电磁阀（电动阀） | DN100 | 个 | 5500 |  |
| 41 | 安全阀 | DN100 | 个 | 3625 |  |
| 42 | 止回阀 | DN150 | 个 | 2739 |  |
| 43 | 差压变送器 | 4-20mA.0-0.6mpa | 个 | 2200 |  |
| 44 | 循环泵变频柜 | IPK11-37-1 | 台 | 28000 |  |
| 45 | 循环泵变频器 | ACS510 | 台 | 28000 |  |
| 46 | 补水泵变频柜 | IPK-1-2 | 台 | 16000 |  |
| 47 | 补水泵变频器 | ACS510 | 台 | 28000 |  |
| 48 | 热力机组控制柜 | HW3653A | 台 | 42000 |  |
| 49 | 超声波流量计 | DN80 | 个 | 3600 |  |

表2北京工业大学热力站供暖系统易损、易坏中小型配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海连成不锈钢立式多级离心泵 | SLG5-8 | 台 | 1600 |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 860 |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 979 |  |
| 4 | 闸阀 | DN32 | 个 | 722 |  |
| 5 | 闸阀 | DN40 | 个 | 880 |  |
| 6 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 806 |  |
| 7 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 1338 |  |
| 8 | 法兰蝶阀 | DN65 | 个 | 1032 |  |
| 9 | 法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 876 |  |
| 10 | 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 1338 |  |
| 11 | 法兰蝶阀 | DN125 | 个 | 1915 |  |
| 12 | 止回阀 | DN40 | 个 | 781 |  |
| 13 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1454 |  |
| 14 | 截止阀 | DN32 | 个 | 829 |  |
| 15 | 不锈钢单向阀 | DN32 | 块 | 168 |  |
| 16 | 压力表 | 0-1.0mpa | 块 | 160 |  |
| 17 | 盘式温度计0-100摄氏度 | -- | 个 | 8 |  |
| 18 | 除污器 | DN150 | 个 | 1276 |  |
| 19 | 除污器 | DN80 | 个 | 635 |  |
| 20 | 除污器 | DN50 | 个 | 407 |  |
| 21 | 金属软连接 | DN100 | 个 | 326 |  |
| 22 | 金属软连接 | DN200 | 个 | 627 |  |
| 23 | 散热片 | -- | 柱 | 36 |  |
| 24 | 井盖 | -- | 个 | 830 |  |
| 25 | 板片密封条 | -- | 条 | 95 |  |
| 26 | 高区热水循环泵轴承 | -- | 套 | 195 |  |
| 27 | 高区热水循环泵机械密封 | -- | 套 | 260 |  |
| 28 | 低区热水循环泵轴承 | -- | 套 | 160 |  |
| 29 | 低区热水循环泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |
| 30 | 高区补水泵轴承 | -- | 套 | 145 |  |
| 31 | 高区补水泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |
| 32 | 低区补水泵轴承 | -- | 套 | 145 |  |
| 33 | 低区补水泵机械密封 | -- | 套 | 215 |  |

6、水电费用的缴纳：

（1）设备运行管理期间供热站水、电消耗按照现场已安装的水表、电表的实际发生额为准，依照招标方缴费标准在每年供暖季结束后的4月20前由招标方向投标方收取，投标方应配合招标方进行现场查表，核对无误后，双方签字确认；

（2）对于核实无误的水、电用量，投标方应在每年4月30日前缴纳水电费用；

（3）电费标准为：0.51元/KWH，自来水费标准为6元/吨，中水费标准为1元/吨，当地水、电价发生调整或根据相关规定需调整能源收费价格时，招标方有权对收费标准作相应调整，收费后，招标方提供北京市行政事业单位资金往来结算票据；

（4）未经招标方允许，投标方不得拆除、更换使用的水、电表；

（5）投标方单独使用的水、电表发生故障时应立即通知招标方，并由招标方负责维修或更换，如招标方不能维修需及时通知投标方自行维修，由此产生的一切费用由投标方承担。

（二）完成校自烧锅炉的供暖代管工作；

1、自烧锅炉供暖基本情况：

自烧锅炉供暖面积共计132860.38㎡，采用3台6蒸吨冷凝真空热水锅炉供暖，详细供暖面积及区域为：

- 校内公用建筑（供暖面积123897.28㎡）：供暖区域：3号宿舍楼、4号宿舍楼、10号宿舍楼、11号宿舍楼、13号宿舍楼、14号宿舍楼（原北研楼）、校医院、金工楼、游泳馆、礼堂及东配楼、北操场看台房屋、五人制地下足球场、出版社、教材科、数理楼、材料楼、能源楼、地震站班房、东门传达室、医疗报销及北门传达室、保卫处东门小楼、原电教楼、北图书馆楼及东配楼、北区公共浴室、动力与维修服务中心办公小楼、加油站、校园中心绿化小楼、化工原理实验室、暖通实验室、内燃机实验室、机制实验室、保卫处食堂平房、食堂宿舍小院、动力与维修服务中心小院、青年教师公寓楼、幼儿园；

- 校外住宅（供暖面积：8963.1㎡）：外2#住宅楼、外3#住宅楼、外4#住宅楼；

2、运行管理工作：

（1）在服务期内，负责供暖系统设备及其全部配套设施、设备的检修、保养、维护，保证设备完好、无故障（锅炉本体、燃烧器等设备尚在质保期，设备质保及维修由第三方设备供应方完成）。包括：燃气锅炉及相关设施设备、锅炉采暖系统范围内户外管线、管沟内盘管、户内管线、楼内散热立管、支管、散热器（不含家属住户内散热器）等供暖设施设备、附件的良好运行，及时对锅炉及供暖设备及管线进行巡查、维护及检修工作。同时，根据天气情况及时调整炉火温度，保证供暖质量达到政府规定的最低供热温度，总供暖达标率不低于98%（非投标方供热质量原因除外），并保证供热系统故障的及时维修。

（2）供暖季前，投标方应巡查燃气表，通知招标方足量、及时购买供暖所需燃气并冲入燃气表内，保证供暖季正常供暖所需燃气；燃气费用由招标方负担，不在本项目预算内。投标方应在保证供暖质量的基础上尽可能节约能源，整个供暖季燃气消耗总量原则上不得超过100万立方米；

（3）根据北京市政府发布的供暖要求及招标人供暖需求，投标方提前做好供暖系统锅炉及其附属特种设备的定期检验（取得北京市有关部门的检验合格证，相关费用由招标方负担）、锅炉房内锅炉各种设备仪表的年检校验、调试、检验(取得北京市有关部门的检验合格证，相关费用由投标方负担)，确保供暖系统正常启动供暖。取暖结束后对供暖系统按规定进行保养，确保下个取暖期正常运行；

（4）完成热网水力平衡调试；

（5）完成与校外住宅区非招标人单位住户人员（不由学校代扣供暖费人员）供暖协议的签订，收费标准以国家规定的标准（目前为30元/㎡）进行签订，并完成供暖费的收取，中标方所收取的供暖费用归中标方所有，用于支付供暖维修人员、材料费用使用；如遇北京市政府调整收费标准或收费方式，则自调整之日起按新的收费标准及收费方式执行；

（6）本项目由投标方独立向校外住宅区非招标人单位住户人员（不由学校代扣供暖费人员）收取供暖费等，承担由于任何原因所产生的经营风险，自负盈亏；

（7）做好各种运行记录，建立，健全和完善各种管理制度；

（8）接受招标方的监督，服从各级供热办、技监局、消防局和环保局等政府职能部门的监督、管理；负责落实并执行政府供暖主管部门的相关政策；

（9）不得擅自增加供热范围和供热面积，如有必要双方另行签订协议约定；

（10）所有锅炉供暖范围内房间的使用及处置权归招标人所有，为满足校内学生需求，招标人有权与外单位进行合作经营，经营期间相关供暖费用由招标人根据所签订合同收取，投标人无权进行干涉。合作经营场地供暖设备、设施的运行、维护、维修、保养、安全检查等工作属投标人工作内容；

（11）投标方应及时对供暖系统存在的问题进行汇报、整改和维修，如遇突发供暖故障或事故，中标方应无条件安排人员立即进行抢修，并立即通知甲方。双方紧密配合，并由甲方监督恢复正常运行，相应费用由双方协商确定；

（12）政府相关补贴由投标人享有，投标人自行办理相关手续；

（13）若使用建筑面积在服务期内有增减，增减部分的供暖费不再单独进行核算，相关费用包含在投标单位投标报价中；

（14）服务期间做好对居民楼非招标人单位居住人员服务及收费工作，因购房人或业委会原因导致供热合同变更、解除及终止的，投标人应自行与购房人或物业公司协商解决，与招标人无关；

（15）对已经报批进行供暖管线改造的部门，进行现场管理，确保改造符合供暖相关规定。对为进行报批私自改造供暖管线的部门，及时进行制止，并上报招标方水暖管理人员。由于投标方巡查、监管不严导致用户完成对供暖管线私自改造的，若出现质量问题，由投标方自行承担并进行恢复；

3、维护保养工作：

（1）按照相关标准完成锅炉供暖系统内所有设备的维护保养工作，包括但不限于烟气检测（取得检测报告，费用由招标方负担）等工作。

（2）具体实施维护、检修、保养时间

每年10月底前完成当个供暖季的维护保养工作（合同期内共计2个供暖季的维保）；

4、巡查巡检工作：

供暖季，至少每天对锅炉房进行1次日常巡视，并对设备噪音、流量、扬程、电压、电流等进行记录监测，室外供暖管线、井室、楼宇入户管线及楼内管线做到至少每周巡视2次，通过仪表显示及报修等途径及时发现供暖系统漏水并进行维修。

5、维修工作：

1）投标方在接到招标方的故障维修通知后，必须在15钟内到达现场；

2）涉及更换配件时，必须有招标方指定的负责人员在场确认，否则不进行费用结算；

3）维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到招标方指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃；

4）招标方根据北京工业大学校锅炉供暖系统具体情况，列出了供暖系统易损、易坏件，详见表3及表4，投标方必须按照招标方列出的配件种类报价，且任何一项报价均不得超出招标方列出的分项控制价，漏报及超出分项控制价的一律作废标处理；

5）维修过程中，维修材料、配件的结算价格不超过投标方列出的投标价；

6）供暖季内，投标方应每月分别统计供热系统2000元（含）以下及以上设备、材料、附件消耗量及费用；

7）对于表3、表4中没有的配件损坏情况，由招标方与投标方本着友好协商的原则，按照可找到的市场最低价维修更换，价格必须得到招标方的认可，维修更换工作由投标方负责。

表3北京工业大学锅炉供暖系统易损、易坏大型配件更新报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水锅炉 | ZWNS4.2-1.0/N-Y、Q | 台 | 780000 |  |
| 2 | 真空泵 | MP-120V 无油 | 台 | 4125 |  |
| 3 | 触摸屏 | DOP-B10S411(16位色16：9) | 个 | 4125 |  |
| 4 | 燃烧器 | RS610/E BLU | 台 | 160000 |  |
| 5 | 程序控制器 | REC27 | 台 | 14850 |  |
| 6 | 伺服马达 | SQM40 | 台 | 10560 |  |
| 7 | 阀门组 | CBF65/1 | 套 | 36300 |  |
| 8 | 冷凝器 | 锅炉配套 | 台 | 150000 |  |
| 9 | 板式热交换器 | BR80 | 台 | 138000 |  |
| 10 | 一次循环泵 | RMW150-250, 15KW | 台 | 28000 |  |
| 11 | 一次循环泵电控柜 | 水泵配套 | 台 | 5200 |  |
| 12 | 一次补水泵 | SB-ZL-50-32-1201.5KW | 台 | 2800 |  |
| 13 | 单吸清水离心泵 | SB-ZL-125-100-260 | 台 | 24000 |  |
| 14 | 单吸清水离心泵 | Y2-160L-4 | 台 | 2100 |  |
| 15 | 二次循环泵 | 150-125-330B 30kw | 台 | 36000 |  |
| 16 | 二次循环泵 | 200S-150-340A 45kw | 台 | 46000 |  |
| 17 | 二次补水泵 | 1w2.4-10.5 3KW | 台 | 2200 |  |
| 18 | 钢制法兰涡轮蝶阀 | DN200，1.6MPa | 套 | 2800 |  |
| 19 | 钢制法兰过滤器 | DN200，1.6MPa | 套 | 2100 |  |
| 20 | 全自动软水器 | 6T/H | 台 | 32000 |  |
| 21 | 一次补水流量计 | -- | 台 | 3200 |  |
| 22 | 二次补水流量计 | -- | 台 | 3200 |  |
| 23 | 加药罐 | -- | 台 | 3800 |  |
| 24 | 0立式止回阀 | DN25 | 台 | 3800 |  |
| 25 | 变频柜 | 30KW | 1台 | 28000 |  |
| 26 | 变频柜 | 55KW | 1台 | 36000 |  |
| 27 | 循环泵控制柜 | 1---3号 | 台 | 12000 |  |
| 28 | 低区配电柜 | -- | 1台 | 8600 |  |
| 29 | 补水泵变频定压装置控制柜 | -- | 台 | 7800 |  |
| 30 | 卧式角通除污器 | DN300 | 台 | 4500 |  |
| 31 | 无磨损球型止回阀 | DN250 | 台 | 6500 |  |
| 32 | Y型过滤器 | DN200 | 台 | 2100 |  |
| 33 | 热流量计 | DN300 | 台 | 16000 |  |
| 34 | 电动三通阀 | DN150 tijer | 台 | 8600 |  |
| 35 | 电磁流量计 | DN300 | 台 | 12000 |  |
| 36 | 电磁流量计 | DN300 | 台 | 12000 |  |
| 37 | 电磁流量计 | DN200 | 台 | 9600 |  |
| 38 | 铸钢闸阀 | DN200 | 台 | 3700 |  |
| 39 | 铸钢闸阀 | DN250 | 台 | 4300 |  |

表4北京工业大学锅炉供暖系统易损、易坏中小型配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观火口垫 | 2个一套 | 个 | 13 |  |
| 2 | 钢化镜片 | φ53.5-5 | 块 | 11 |  |
| 3 | 热电阻 | WZP-230 L350×200 -50～400℃（烟温） | 个 | 463 |  |
| 4 | 水温探头（热电阻） | TBQ1003 PT100 探头 | 个 | 93 |  |
| 5 | 电磁阀直通式3通 | USG3-6-2-V-DC24V | 个 | 812 |  |
| 6 | 电磁阀直通式2通 | USB3-6-3-V-DC24V | 个 | 615 |  |
| 7 | 水温探头外套 | DN15 | 个 | 88 |  |
| 8 | 压力控制器装置 | TBB1902 压力控制器装置 | 个 | 286 |  |
| 9 | 高真空隔膜阀 | GM-10H（I） | 个 | 680 |  |
| 10 | 水位探头 | DN15 M4 | 个 | 88 |  |
| 11 | 钢化镜片 | φ110-15 | 个 | 42 |  |
| 12 | O型圈 | φ87.5*5.3 | 个 | 9 |  |
| 13 | O型圈 | φ28*5 | 个 | 5 |  |
| 14 | 防爆阀膜片 | φ138/δ3 | 个 | 20 |  |
| 15 | 突跳式温控器 | KSD301/10℃/250V/10A | 个 | 24 |  |
| 16 | 中间继电器 | RXM2LB2P7+RXZE1M2C(AC220V带灯-套) | 个 | 96 |  |
| 17 | 中间继电器 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C(DC24V带灯-套) | 个 | 96 |  |
| 18 | 点火变压器 | 2x5kV,35mA | 个 | 1650 |  |
| 19 | 火焰监测器 | 离子探针 | 个 | 1320 |  |
| 20 | 检漏压力开关 | -- | 个 | 1155 |  |
| 21 | 钢制法兰蝶式止回阀 | DN200，1.6MPa | 套 | 1700 |  |
| 22 | 钢制法兰涡轮蝶阀 | DN50，1.6MPa | 套 | 735 |  |
| 23 | 压制弯头 | Ø219*6 | 个 | 110 |  |
| 24 | 压制弯头 | Ø273*8 | 个 | 195 |  |
| 25 | 金属软接 | DN200，1.6MPa | 套 | 863 |  |
| 26 | 大小头 | 219*133 | 个 | 102 |  |
| 27 | 大小头 | 219*159 | 个 | 116 |  |
| 28 | 法兰 | DN200，1.6MPa | 片 | 92 |  |
| 29 | 法兰 | DN125，1.6MPa | 片 | 87 |  |
| 30 | 安全阀 | DN25， A28H-16 | 套 | 320 |  |
| 31 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 160 |  |
| 32 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 73 |  |
| 33 | 压力控制器 | ZSE30AF-01-D-LA1（带托架） | 个 | 1558 |  |
| 34 | 软化水用电机 | TYPEPOS-2 1.5KW | 台 | 1360 |  |

6、水电费用的缴纳：

设备运行管理期间，锅炉房供热系统水、电消耗费用由招标方负担，投标方应对锅炉房供热系统水电消耗单独加装计量表，每年统计水、电消耗数据。

（三）完成校本部日常给水、中水、排水等运行、维修管理工作；

1、运行、管理范围及内容：

完成全校范围内给水总水表后的给水系统及其供水设备，中水管网及供水设备及市政雨、污水总出水口前的雨、污水排水系统及其设备的巡查及检修工作，不包括已经外包的化粪池清掏及疏通工作，学生宿舍楼内给排水维修工作等。

主要内容为自来水供水管线、中水管线、雨水管线、污水管线、雨水提升设备、污水提升设备、井室、井盖、雨水篦子、室外阀门及相关设备、二次供水泵房、中水泵房及相关设备、感应龙头、台盆龙头、拖布池龙头、脚踏延时、手按延时、坐便器、感应小便器、手按小便器、地漏、下水管道、室内阀门等设备的运行、管理、巡视、检修、疏通工作。

投标方具体应做到：

1）建立常用维修材料、设备及维修工具库房，并足量储备维修材料，避免因维修材料、设备不足导致的跑冒滴漏无法及时修复事件。同时，投标方应对维修材料出入库建立台账，维修材料储备量应满足招标方要求；

2）建立并完善给、排水管理制度；

3）定期完成给排水系统必要的巡视、巡查及检修工作；

4）定期完成对重点污水提升泵、压力排（雨、污）水泵巡视和检修，进入汛期前统一对所有污水提升泵、雨水提升泵进行保养及手动开启试验，对重点雨污水集水坑、提升井进行清掏；

5）安排专人接听接收招标方的报修信息，并进行登记及派工，维修任务完成后及时对招标方相应部门进行反馈。如遇当天无法维修完成的事项，投标方应及时对招标方水暖维修站相关负责人报告，并做好维修进度安排；

6）在招标方负责人带领下，做好日常维修及临时性、抢修性的设施改造工作；做好上水、中水、下水管道及卫生间的巡检维修工作和报修工作；

7）招标方负责人交办的其他与上水、中水、下水相关的临时性工作；

8）保证师生正常生活饮用水，有停水或水污染事件发生时，要采取应急预案；

泵房及设备详细列表如下：

1）二次供水泵房

表5二次供水泵房分布

| 序号 | 泵房名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二次供水泵房-科学楼 | 科学楼-1层泵房 |
| 2 | 二次供水泵房-人文楼 | 人文楼-2层泵房 |
| 3 | 二次供水泵房-城建楼 | 城建楼-1层泵房 |
| 4 | 二次供水泵房-理科楼 | 理科楼-2层泵房 |
| 5 | 二次供水泵房-东门 | 东门供水泵房 |
| 6 | 二次供水泵房-基础楼 | 机电楼西侧停车场 |
| 7 | 二次供水泵房-学生综合服务楼 | 学综楼-1层泵房 |

2）中水泵房

表6中水泵房分布

| 序号 | 泵房名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中水泵房-人文楼 | 人文楼-2层泵房 |
| 2 | 中水泵房-理科楼 | 理科楼-2层泵房 |
| 3 | 中水泵房-城建楼 | 城建楼-1层泵房 |
| 4 | 中水泵房-学生综合服务楼 | 学综楼-1层泵房 |
| 5 | 中水泵房-人工湖泵房 | 人工湖旁 |

3）重点污水提升泵

表7污水提升泵分布

| 序号 | 名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵-南区 | 人文楼西南角泵房 |
| 2 | 污水提升泵-东南区污水提升泵 | 垃圾站西侧 |

4）压力排（雨、污）水泵

表8压力排（雨）水泵分布

| 序号 | 楼宇名称 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人文楼 | 人文楼南侧2个集水坑 | 4 |
|  |  | 人文楼激光实验室 | 2 |
|  |  | 人文楼西北角入口 | 2 |
|  |  | 人文楼东头 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场出入口 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场南墙中 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场南墙西 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场东墙 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场北墙东 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场北墙中 | 4 |
|  |  | 人文楼地下停车场紧急出口 | 2 |
|  |  | 人文楼地下停车场东头入口处 | 2 |
| 2 | 科学楼 | 科学楼-1水泵房 | 2 |
|  |  | 科学楼-1东头楼梯厕所 | 4 |
|  |  | 科学楼-1西头楼梯厕所 | 4 |
|  |  | 科学楼-1西头机井房 | 2 |
|  |  | 科学楼B楼东 | 2 |
|  |  | 科学楼B楼西 | 2 |
| 3 | 理科楼 | 理科楼自来水泵房 | 2 |
|  |  | 理科楼中水泵房 | 2 |
|  |  | 理科M楼下沉小院M101 | 2 |
|  |  | 理科M楼下沉小院M109 | 2 |
|  |  | 理科楼-1层北天井 | 3 |
|  |  | 理科楼-2东头 | 2 |
|  |  | 理科楼-2西头 | 4 |
|  |  | 理科楼-2材料学院东头 | 2 |
|  |  | 理科楼-2层东楼梯处 | 2 |
| 4 | 生命楼 | 生命楼-1天井 | 2 |
|  |  | 生命楼车库 | 2 |
|  |  | 生命楼消防泵房 | 2 |
|  |  | 生命楼东头 | 2 |
|  |  | 生命楼-1 | 2 |
|  |  | 生命楼-1天井 | 2 |
|  |  | 生命楼污水处理间 | 2 |
| 5 | 环能楼 | 环能楼离子处理间 | 2 |
|  |  | 环能楼-1东头厕所 | 2 |
|  |  | 环能楼车库入口 | 2 |
|  |  | 环能-2楼东头楼梯下 | 2 |
| 6 | 艺术楼 | 艺术楼-1层139号 | 4 |
|  |  | 艺术楼-1层10号楼内天井 | 2 |
|  |  | 艺术楼-1层63号楼东 | 2 |
|  |  | 艺术楼-1层景观楼西 | 3 |
|  |  | 艺术楼-1层楼南天井 | 2 |
|  |  | 艺术楼-1层10号楼内管道间 | 2 |
|  |  | 艺术楼-1层消防间 | 2 |
|  |  | 艺术楼车库东南墙 | 2 |
|  |  | 艺术楼车库东西墙 | 2 |
|  |  | 艺术楼-2层电梯旁 | 4 |
|  |  | 艺术楼-2影像室东侧房间 | 2 |
|  |  | 艺术楼-2车库内 | 2 |
|  |  | 艺术楼-2影像室厕所 | 2 |
| 7 | 第四教学楼 | 第四教学楼地下车库南出口 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-1层自行车库 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-1层电工门口 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-1层楼东天井 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-1层楼北天井 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-2东头厕所 | 2 |
|  |  | 第四教学楼-2西头厕所 | 4 |
|  |  | 第四教学楼-2层东头风机房内 | 2 |
| 8 | 学生综合服务楼 | 学生综合服务楼自来水泵房 | 2 |
| 9 | 三面红旗楼宇 | 城建楼负一层自水泵房 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库西墙 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库北墙东 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库出入口处 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库南墙东 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库南墙西 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库东出口处南 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库东入口处 | 2 |
|  |  | 三面红旗地下车库入口处中间 | 2 |
|  |  | 知行楼东头楼梯下 | 2 |
| 10 | 基础楼 | 基础楼-1层地下室 | 2 |
| 11 | 东门泵房 | 东方泵房 | 1 |

2、巡视巡查工作：

投标方应定期完成给排水系统必要的巡视、巡查及检修工作，定期完成对重点污水提升泵、压力排（雨、污）水泵巡视和检修，进入汛期前统一对所有污水提升泵、雨水提升泵进行保养及手动开启试验，对重点雨污水集水坑、提升井进行清掏。

3、汛期保障工作：

1）进入汛期（6月1日-9月15日），投标方应安排足量人员，成立防汛抢险队，以应对汛期发生的应急抢险任务。投标方防汛抢险队员编入招标方防汛抢险队，按照招标方整体工作部署，开展防汛抢险工作；

2）汛期到来前，投标方应组织人员开展防汛准备工作，确保汛期室外雨水能够及时消纳和外排；

3）进入汛期，投标方应严格落实防汛值班制度，投标方项目主管应坚持带班制度，如遇大雨、险情预报或紧急突发事件，投标方项目主管必须到岗；

4）招标方负责防汛物资库房的建立及防汛物资的采买；

4、维修工作：

1）投标方在接到招标方的故障维修通知后，必须在15钟内到达现场；

2）涉及更换配件时，必须有招标方指定的负责人员在场确认，否则不进行费用结算；

3）维修更换完毕后，必须将更换下来的损坏件交到招标方指定地点入库保存，不得私自存放或是丢弃；

4）招标方根据北京工业大学给、排水系统具体情况，列出了易损、易坏件，详见表9，投标方必须按照招标方列出的配件种类报价，且任何一项报价均不得超出招标方列出的分项控制价，漏报及超出分项控制价的一律作废标处理；

5）维修过程中，维修材料、配件的结算价格不超过投标方列出的投标价；

6）投标方应每月分别统计给、排水系统2000元（含）以下及以上设备、材料、附件消耗量及费用；

7）对于表9中没有的配件损坏情况，由招标方与投标方本着友好协商的原则，按照可找到的市场最低价维修更换，价格必须得到招标方的认可，维修更换工作由投标方负责。

5、水电费用的缴纳：

项目部日常运行水、电消耗费用由招标方负担，投标方应对项目部日常运行水电消耗单独加装计量表，每年统计水、电消耗数据。

表9北京工业大学给排水系统易损、易坏配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 限制价格（元） | 投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC排水管 | ￠110*3.2 | 根 | 78.00 |  |
| 2 | PVC等径弯头 | ￠110 | 个 | 10.00 |  |
| 3 | PVC等径直接 | ￠110 | 个 | 7.50 |  |
| 4 | PVC排水管 | ￠75 | 根 | 39.00 |  |
| 5 | PVC给水三通 | ∮25*20 | 个 | 2.00 |  |
| 6 | PVC管 | DN50 | 根 | 29.00 |  |
| 7 | PVC弯头 | ￠50 | 个 | 2.00 |  |
| 8 | PVC三通 | DN50 | 个 | 3.00 |  |
| 9 | PPR热水管 | ￠20 | 根 | 22.00 |  |
| 10 | ppr热水管 | ￠25 | 根 | 16.90 |  |
| 11 | PPR等径弯头 | ￠20 | 个 | 3.00 |  |
| 12 | PPR内牙弯头 | 20*1/2 | 支 | 3.35 |  |
| 13 | PPR等径三通 | ￠20 | 个 | 4.00 |  |
| 14 | PPR内牙三通 | 20*1/2 | 支 | 3.51 |  |
| 15 | PPR内牙直通 | 20*1/2 | 支 | 2.96 |  |
| 16 | PPR内牙直通 | 25MM*3/4寸 | 根 | 4.20 |  |
| 17 | PPR外牙直通 | 32MM*1寸 | 只 | 10.30 |  |
| 18 | PPR活接 | 20MM*1/2寸 | 只 | 7.90 |  |
| 19 | PPR活接 | 25MM*3/4寸 | 只 | 10.60 |  |
| 20 | PPR活接 | 32MM*1寸 | 只 | 16.80 |  |
| 21 | PPR立管卡 | 10CM 40 | 个 | 0.44 |  |
| 22 | 修补抱箍 | 80MM*200MM | 个 | 57.00 |  |
| 23 | 修补抱箍 | 100MM*200MM | 个 | 65.50 |  |
| 24 | 速连管箍 | 15 | 个 | 7.88 |  |
| 25 | 速连管箍 | 20 | 个 | 10.19 |  |
| 26 | 速连管箍 | 25 | 个 | 13.97 |  |
| 27 | 速连管箍 | 40 | 个 | 22.26 |  |
| 28 | 速连管箍 | 50 | 个 | 29.61 |  |
| 29 | 铜球阀 | 15 | 个 | 18.75 |  |
| 30 | 铸铁止回阀 | DN150 | 个 | 1230.00 |  |
| 31 | 消音止回阀 | DN50 球体 | 个 | 162.00 |  |
| 32 | 铜闸阀 | DN15 | 个 | 18.70 |  |
| 33 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 23.10 |  |
| 34 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 35.30 |  |
| 35 | 铜闸阀 | DN32 | 个 | 55.20 |  |
| 36 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 67.80 |  |
| 37 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 107.10 |  |
| 38 | 手动放气阀 | 大 | 个 | 1.10 |  |
| 39 | 铜浮球阀 | KPF-15 | 个 | 15.90 |  |
| 40 | 瓦盒 | DN80*200 | 个 | 140.00 |  |
| 41 | 瓦盒 | DN80*300 | 个 | 165.00 |  |
| 42 | 铁丝堵 | DN15 | 个 | 1.20 |  |
| 43 | 铁丝堵 | DN20 | 个 | 3.50 |  |
| 44 | 铁丝堵 | DN25 | 个 | 6.00 |  |
| 45 | 铁丝堵 | DN32 | 个 | 7.00 |  |
| 46 | 铁丝堵 | DN40 | 个 | 9.00 |  |
| 47 | 铁丝堵 | DN50 | 个 | 10.00 |  |
| 48 | 弯头 | 15 | 个 | 1.61 |  |
| 49 | 弯头 | 20 | 个 | 2.28 |  |
| 50 | 弯头 | 25 | 个 | 3.44 |  |
| 51 | 弯头 | 32 | 个 | 5.57 |  |
| 52 | 弯头 | 40 | 个 | 7.04 |  |
| 53 | 弯头 | 50 | 个 | 10.85 |  |
| 54 | 管箍 | 15 | 个 | 1.41 |  |
| 55 | 管箍 | 25 | 个 | 2.88 |  |
| 56 | 油任 | 15 | 个 | 4.88 |  |
| 57 | 油任 | 20 | 个 | 5.79 |  |
| 58 | 油任 | 25 | 个 | 7.93 |  |
| 59 | 油任 | 32 | 个 | 11.73 |  |
| 60 | 油任 | 40 | 个 | 15.76 |  |
| 61 | 油任 | 50 | 个 | 21.77 |  |
| 62 | 补芯 | 50*40MM | 个 | 6.70 |  |
| 63 | 补芯 | 50*32MM | 个 | 6.70 |  |
| 64 | 补芯 | 50*25MM | 个 | 6.70 |  |
| 65 | 补芯 | 40*25MM | 个 | 4.20 |  |
| 66 | 补芯 | 25*20MM | 个 | 2.10 |  |
| 67 | 补芯 | 20*15MM | 个 | 1.38 |  |
| 68 | 三通 | DN15 | 个 | 2.20 |  |
| 69 | 三通 | DN20 | 个 | 3.30 |  |
| 70 | 三通 | DN25 | 个 | 4.80 |  |
| 71 | 三通 | DN32 | 个 | 7.90 |  |
| 72 | 三通 | DN40 | 个 | 9.60 |  |
| 73 | 三通 | DN50 | 个 | 15.00 |  |
| 74 | 对丝 | DN15 | 个 | 1.20 |  |
| 75 | 对丝 | DN20 | 个 | 1.60 |  |
| 76 | 对丝 | DN25 | 个 | 2.40 |  |
| 77 | 对丝 | DN32 | 个 | 3.90 |  |
| 78 | 对丝 | DN40 | 个 | 5.30 |  |
| 79 | 镀锌单管卡子3*25T | 1寸(25) | 个 | 1.62 |  |
| 80 | 天谊热管 | 15*2.5 | 根 | 43.30 |  |
| 81 | 天谊热管 | 20*2.5 | 根 | 55.60 |  |
| 82 | 天谊热管 | 25*3.0 | 根 | 81.30 |  |
| 83 | 天谊热管 | 50*3.5 | 根 | 173.00 |  |
| 84 | 热水龙头 | 4分 | 个 | 46.00 |  |
| 85 | 热水咀 | 4分 | 个 | 27.00 |  |
| 86 | 脚踏延时大便冲水阀 | 25 | 个 | 115.00 |  |
| 87 | 暗装小便冲洗阀 | OT-4201 | 套 | 69.41 |  |
| 88 | 淋浴喷头 | DN15不锈钢 | 个 | 58.00 |  |
| 89 | 椭圆形洗手盆（下装） | 54*38CM | 个 | 136.00 |  |
| 90 | 椭圆形洗手盆（下装） | 53*41CM | 个 | 131.00 |  |
| 91 | 1号洗槽 | 60cm*40cm | 个 | 113.00 |  |
| 92 | 立式小便斗 | 暗装 | 个 | 176.00 |  |
| 93 | 马桶盖 | 尖头加长 | 套 | 86.00 |  |
| 94 | 拖布池下水管 | ￠50 不锈钢 | 套 | 62.00 |  |
| 95 | 不锈钢丝编织管 | 100cm | 根 | 8.14 |  |
| 96 | 不锈钢丝编织管 | 60cm | 根 | 5.97 |  |
| 97 | 洗手盆下水口 | 25# | 个 | 26.00 |  |
| 98 | 洗手盆下水管 | 防臭型 | 根 | 18.00 |  |
| 99 | 小便下水管 | 加厚伸缩 | 根 | 17.00 |  |
| 100 | 大便坑后皮塞 | 大号加厚 | 个 | 8.50 |  |
| 101 | 防臭软管返水弯 | DN50 | 套 | 3.10 |  |
| 102 | 聚氨酯发泡胶 | 900g | 支 | 29.00 |  |
| 103 | 东方雨虹堵漏灵 | 4KG | 袋 | 17.50 |  |
| 104 | 龙头 |  | 个 | 15.00 |  |

- 备件库的建立

投标方必须在招标方项目所在地建立维修保养备件库，场地由招标方无偿提供，备件库具体要求如下：

1、项目合同签署后，按照招标方维修场所所需维修、保养配件及耗材建立备件库，备件数量及出入库记录应满足招标方要求；

2、投标方应每月分别统计供暖系统及给、排水系统设备、材料、附件消耗量及费用，并按照固定资产建账要求对1000元以上配件单独进行备注；

3、若因投标方未能及时更新而耽搁维修工作，每发生一次，招标方则从项目合同款中扣减罚款，详见本招标文件中“对投标方未执行招标要求的惩罚”部分；

4、投标方完全负责备件库的管理，并负有全部安全管理责任；

5、招标方随时有权检查投标方的备件库，包括安全检查、清点备件数量，投标方必须随时陪同检查；

6、由于招标方1#、2#热力站为统管热力站，维修范围不包含支管及散热片，因此，本项目备件库中应储备足量支管及散热片配件，配合市政热力集团进行1#、2#热力站供暖系统的修理工作，支管及散热片等材料费用包含在本项目中，且按照维修费计算方式计算。

- 维修费的计费

本项目中每年包括热力站供暖系统、锅炉房供暖系统及给排水维修系统中单件或单项价值2000元（含）以下维修材料总费用中的40万元（含）费用，最终维修材料费计费及结算时：

- 年度维修材料总费用＜30万元，按照实际维修材料费结算，剩余维修材料费在年度最后一次付款中扣减；

- 30万元≤年度维修材料总费用≤40万元，按照40万元结算；

- 年度维修材料总费用＞40万元，按照40万元结算，超出部分的费用由招标方另行结算；

2000元以上设备、材料、附件费用由招标方另行结算；

抢修、改造等工程项目由招标方自行采购并支付工程费用解决，投标方需配合招标方完成施工区域的管理及协调工作；

- 提供驻场人员

1、	时间要求：全年7*24小时驻场服务，参加招标方考勤，招标方提供值班室及必要的24小时驻场人员宿舍；

2、人数要求：

非供暖季

- 工作日：日间不得少于10人（包括1名项目主管，1名高级技工，8名水暖维修人员），夜间不得少于2人；

- 非工作日：日间不得少于5人（包括1名项目主管，4名水暖维修人员），夜间不得少于2人；

供暖季：

- 工作日：日间不得少于12人（包括1名项目主管，1名高级技工，10名水暖维修人员，维修人员应至少有4名司炉工），夜间不得少于4人（应全部具有司炉工证书）；

- 非工作日：日间不得少于7人（包括1名项目主管，6名水暖维修人员，维修人员应至少有4名司炉工），夜间不得少于4人（应全部具有司炉工证书）；

3、驻场人员技术要求：

1）项目主管：有一定的管理能力，负责和招标方对接项目服务工作，具有10年以上水暖维修经历，能够处理各种维修中的疑难问题，具有调试暖气系统的室温平衡的能力；

2）高级技工：具有5年以上水暖维修经历，能够处理各种维修中的疑难问题，司炉人员具有司炉证书，具有调试暖气系统的室温平衡的能力；

3）水暖维修工：具有3年以上水暖维修经历，能独自处理日常维修问题，司炉人员应具有司炉证书，具有调试暖气系统的室温平衡的能力；

4.	管理要求：

1)	所有驻场人员由投标方负责管理；

2)	所有驻场人员必须遵守法律、法规和招标方管理规定，一旦出现违法、违规或是招标方管理规定事件，所有责任由投标方承担；招标方有权要求投标方在3个工作日内更换同等级别的驻场人员；

3)	所有驻场人员不得随意更换，若要更换必须由招标方要求或是得到招标方批准；

4)	所有驻场人员必须参加招标方组织的考勤。

- 对投标方未执行招标要求的惩罚

投标方必须在投标书中必须对以下惩罚条款进行应答，如发生以下行为，自愿接受相应处罚：

- 制作虚假维修记录骗取招标方经费，招标方有权单方面终止合同，且不予退还保证金，不再支付合同尾款，投标方承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给招标方；

- 使用假冒、劣质维修配件或材料的，招标方有权单方面终止合同，且不予退还保证金，不再支付合同尾款，投标方承诺自愿退回已付合同款，已维修配件及已发生的本项目工作量无偿提供给招标方；

- 因投标方原因造成招标方设备损坏的，依据招标方该设备的采购价，从本合同额中直接扣减，或是由投标方结合招标方需求，参考招标方该设备的采购价予以免费更换；

- 非因招标方原因，投标方中途终止合同的，按照双方协商终止合同已发生的工作量结算；给招标方造成的损失，从合同款中直接扣减；

- 故意损坏招标方设备从而造成虚假维修更换配件，每次扣减合同款30万元；

- 故意将小修变为大修，将小型或低价值配件更换变为大型或高价值配件更换，每次扣减合同款20万元；

- 未按照招标方要求进行及时供暖的，每次扣减合同款10万元；

- 未按照工作要求定期完成巡检的，每次扣减合同款1万元；

- 未在要求时间内完成热力站、锅炉房等供热系统设备进行维护保养的，每次扣减合同款5万元；

- 驻场人员未经招标方同意予以更换的，每次扣减合同款3万元；

- 投标方及其驻场人员不服从招标方指挥或是不配合本项目工作的，每次扣减合同款3万元；

- 驻场人员未经招标方同意而请假或是无故缺勤的，每次扣减合同款1万元；

- 未按照招标方要求更新配件库，造成因库房缺少配件而维修工作不及时，每次扣减合同款1万元；

- 驻场人员发生违法、违规或是违反招标方管理规定事件，每次扣减合同款1-5万元；

- 更换驻场人员未在3个工作日配齐相应或更高级别驻场人员的，每日扣减合同款1万元；

- 招标方通知投标方维修后，投标方未在15分钟内到达现场的，每次扣减合同款1万元；

- 对于简单更换配件维修，投标方到达现场后未在3小时内完成的，每次扣减合同款5000元；

- 发现驻场项目主管及高级技工同时不在场指导工作，并由此导致维修工作延误或遭到投诉的，每次扣减合同款5000元。

- 招标条件

- 投标人书面承诺遵循以下付款条件：

- 本项目付款周期分为8次：

第一次为2019年10月25日前，支付供暖前服务费，费用为单年度服务费的50%；

第二次为2020年1月15日前，支付供暖服务费，费用为单年度服务费的40%；

第三次为2020年3月15日前，支付供暖后服务费，费用为单年度服务费的5%；

第四次为2020年9月20日前，支付供暖服务费，费用为单年度服务费的5%；

第五次为2020年10月25日前，支付供暖前服务费，费用为单年度服务费的50%；

第六次为2021年1月15日前，支付供暖服务费，费用为单年度服务费的40%；

第七次为2021年3月15日前，支付供暖后服务费，费用为单年度服务费的5%；

第八次为2021年10月25日前，支付供暖服务费，费用为单年度服务费的5%；

2）现阶段，3#、4#、5#、6#热力站热表内剩余金额分别为41906.85元、161150.44元、57243.68元和4861.53元，待本项目服务期限截至后，招标方、投标方共同查看并确认热力站热表的剩余金额，并在项目期第八次付款时一并进行多退少补。

3）合同签订生效后7个工作日内，投标方支付招标方合同总金额10%的履约保证金，2021年10月，服务期限届满，乙方无重大问题，无违反合同约定行为，经甲方组织验收合格且乙方工作人员全部从学校撤离后的10个工作日内，无息退还。

4）每次付款前，招标方应在应付金额的基础上扣减投标方依据本招标书中细则的罚款后进行相应款项的支付。

- 投标方必须针对招标方供暖系统、上下水系统，列出保养具体方案以及针对常见故障的处理方案，方案中应编制运行、维修、保养等工作相关制式用表；。

- 投标方必须针对本项目制定应急预案。

- 投标方必须针对本项目制定供暖系统及上下水系统维修保养管理文档和用表，库房管理规定、人员管理规定。

- 投标方应根据表1、表2、表3、表4、表9中的投标限制价的要求进行报价，以便于明确项目管理运行过程中维修配件及耗材费用的负担方。同时，投标方应在准确核算企业成本及利润后，连同投标方配件及耗材报价的总价在内，最终给出项目投标总报价。