运营四分公司场段燃气报警

系统大修项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG7482

北京国际工程咨询有限公司

2019年10月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	7

一、	说明	9

二、	招标文件	10

三、	投标文件的编写	11

四、	投标文件的递交	15

五、	开标和评标	16

六、	确定中标	25

第三章	合同主要条款	27

第四章	服务需求及要求	47

第五章	附件--投标文件格式	60

附件 1.	开标一览表	61

附件 2.	投标书	62

附件 3.	投标报价明细表	63

附件 4.	技术条款偏离表	64

附件 5.	商务条款偏离表	65

附件 6.	投标人资格证明文件	66

附件 7.	投标人基本情况表	73

附件 8.	业绩证明文件	75

附件 9.	项目负责人一览表	76

附件 10.	项目团队主要人员一览表	77

附件 11.	技术文件	78

附件 12.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	79

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京市地铁运营有限公司运营四分公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：运营四分公司场段燃气报警系统大修项目

- 招标编号：BIECC-CG7482

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“服务需求及要求”。

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 招标控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营四分公司场段燃气报警系统大修项目 | 场段的合同服务期为35日历天，自项目开工之日起至本项目竣工之日止 | 1830226.85 |

注：

香江北路车辆段：招标控制价1070806.29元；

俸伯停车场：招标控制价665362.94元；

十三陵车辆段：招标控制价57765.31元；

朱辛庄停车场：招标控制价36292.31元。

投标人总报价不能超出本项目招标控制价，各分项报价不能超出各车辆段招标控制价，否则其投标将被拒绝。

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2019年10月24日起至2019年10月29日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2019年10月29日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击 “标书下载”（免费下载）。

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2019年11月14日上午9时30分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、王思宇

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：运营四分公司场段燃气报警系统大修项目 招标编号：BIECC-CG7482 |
| 2 | 招 标 人：北京市地铁运营有限公司运营四分公司 地 址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2019年11月14日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币2.00万元（大写：贰万圆整），具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：从开标日起有效期为120天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本五份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。取费标准见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规执行。

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京市地铁运营有限公司运营四分公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “公章”系指在公安部门备案，且能够承担民事责任的印章，但不包括合同专用章、财务专用章等专用印章。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人须具有《消防设施工程专业承包》贰级及以上资质。

  - 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

  - 投标人在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 投标人未被人民法院列为失信被执行人。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 投标范围

  - 详见招标文件第四章“服务需求及要求”。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 服务需求及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中所使用的计量单位，除在招标文件的“服务需求及要求”中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 开标一览表（附件1）

- 投标书（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 技术条款偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 投标人基本情况表（附件7）

- 业绩证明文件（附件8）

- 项目负责人一览表（附件9）

- 项目团队主要人员一览表（附件10）

- 技术文件（附件11）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件12）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件1）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每种货物只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件6）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件5）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“服务需求及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术条款偏离表（附件4）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

    - 对照招标文件服务需求及要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务需求和要求做出了实质性的响应，或申明与服务需求及要求条文的偏差和例外。

  - 本招标文件的“服务需求及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标文件中提出的相应内容，但投标人选用的标准、牌号或商品目录编号要实质上相当于或优于技术参数的要求，能够满足招标文件的要求。

  - 投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交人民币2.00万元（大写：贰万圆整）的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。

  - 投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同的。

    - 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：

    - 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函；

    - 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函。

  - 凡没有根据本须知17.2和第17.4条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订合同后五日内予以退还。

- 投标有效期

  - 投标文件应在规定的开标日起的120天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应准备纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份，每份纸质版投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若纸质投标文件正本和副本不符，以纸质投标文件正本为准，纸质投标文件正本和电子版投标文件不符，以纸质投标文件正本为准。

  - 纸质投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

  - 纸质投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标时，投标人应将纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份密封后递交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

    - 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

    - 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     年   月   日上/下午     时    分之前不得启封”的字样。

    - 在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 递交投标文件的截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等其它形式的投标。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并在投标截止时间前送达招标单位，招标单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，交由招标代理机构工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标价格优惠声明（如有）、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件以及未包含投标保证金的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、投标价格优惠等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会，负责评标工作。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的初审和响应性的确定

  - 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。审查内容如下：

资格性评审

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足招标文件要求 |
| 2 | 投标保证金 | 金额、形式是否满足招标文件要求 |
| 3 | 营业执照 | 营业执照是否满足招标文件要求 |
| 4 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书是否满足招标文件要求 |
| 5 | 相关声明 | 相关声明是否满足招标文件要求 |
| 6 | 承诺书 | 承诺书是否满足招标文件要求 |
| 7 | 投标人资格声明 | 投标人资格声明是否满足招标文件要求 |
| 8 | 投标人在“信用中国”网站的信用查询记录 | 投标人在“信用中国”网站的信用查询记录是否满足招标文件要求 |
| 9 | 《消防设施工程专业承包》贰级及以上资质 | 证书是否满足招标文件要求 |
|  | 结论 |  |

符合性评审

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否按要求签字 | 签字是否满足招标文件要求 |
| 2 | 是否按规定格式填写 | 格式是否满足招标文件要求 |
| 3 | 是否有两个或多个报价或报价混乱等 | 投标人在同一份投标文件中，对同一招标清单是否有两个或多个报价的 |
| 4 | 报价是否低于成本或高于最高投标限价 | 投标人的分项综合单价或综合总价最高投标限价是否低于成本或者超出最高投标限价的 |
| 5 | 是否对招标文件的所有实质性条款作出响应 | 投标文件是否提供了设备性能参数、项目实施方案、应急服务措施、节能环保措施、售后服务、项目负责人、项目人员团队、拟投入设备工具情况 |
| 6 | 投标人是否与招标人存在利害关系可能影响招标公正性 | 投标人是否与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标 |
| 7 | 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位 | 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标 |
| 8 | 投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 | 各投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的 |
|  | 结论 |  |

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离、保留或反对。所谓重大偏离、保留或反对是指：

    - 对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容。

    - 影响到招标文件规定的需求范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权否决其投标：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 未按要求签字的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标人报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

    - 投标人为联合体投标。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有内容含义不明确的，对同类问题表述不一致的或明显文字、计算错误的，评标委员会有权要求投标人作出必要澄清或说明，并以书面方式通知投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清或说明，书面澄清或说明答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清或说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清或说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对通过初审的投标文件进行详细评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该中标候选人。

- 评标满分为100分， 具体权重划分如下：

- 综合得分表

| - 序号 | - 项 目 | - 权重 | - 得分 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 商务得分 | - K1＝10％ | - A1 |  | - A1*K1 |
| - 2 | - 技术得分 | - K2＝60％ | - A2 |  | - A2*K2 |
| - 3 | - 报价得分 | - K3＝30％ | - A3 |  | - A3*K3 |
| - 最终得分 |  | - 100 |  | - ∑ |  |

商务得分表（A1）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | 20 | 注册资金在5000万人民币（含）以上 | 20 |
|  |  |  | 注册资金在2000万人民币（含）到5000万 | 10 |
|  |  |  | 注册资金在2000万人民币以下 | 5 |
| 2 | 企业组织机构 | 10 | 企业组织机构设置齐全、合理 | 6-10 |
|  |  |  | 企业组织机构设置欠齐全、欠合理。 | 0-5 |
| 3 | 近三年的类似项目业绩 | 30 | 投标人自2016年1月1日至投标截止日前的相关业绩：承担过与本项目类似的业绩，每提供一个合格业绩证明，得5分，满分30分。 （业绩证明材料应提供双方合同复印件，合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 | 0-30 |
| 4 | 财务状况 | 20 | 需要提供近三年经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，指2016年1月1日起至2018年12月31日止；主要包含：近三年资产负债表；近三年利润表；近三年现金流量表；近三年度财务状况说明书。 提供近三年全部资料的得20分； 提供近两年全部资料的得10分； 其余情况不得分。 | 0-20 |
| 5 | 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书 | 20 | 具有三项 | 20 |
|  |  |  | 具有两项 | 10 |
|  |  |  | 具有其中一项 | 5 |
|  |  |  | 全部没有 | 0 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

技术得分表（A2）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供设备性能参数 | 20 | 提供的设备性能优秀，能够完全满足本项目要求得15-20分； 提供的设备性能一般，仅能满足本项目要求得10-14分； 提供的设备性能较差，可能无法满足本项目要求得5-9分。 | 5-20 |
| 2 | 项目实施方案 | 20 | 项目实施方案内容完整、科学合理、针对性强，能够完全满足本项目要求得15-20分； 方案内容完整、针对性不强，仅能满足本项目要求得10-14分； 方案内容不完整，可能无法满足本项目要求得5-9分。 | 5-20 |
| 3 | 应急服务措施 | 10 | 综合考虑投标人的应急服务措施，完善合理，能够完全满足招标人要求，能够及时解决设备故障等问题得8-10分； 较为完善合理，基本满足招标人要求，能解决设备故障等问题得4-7分； 不够完善合理，可能无法满足招标人要求，可能无法及时解决设备故障等问题得3分及以下。 | 0-10 |
| 4 | 节能环保措施 | 10 | 综合考虑投标人的节能环保措施，科学性、合理性、可操作性强得8-10分； 较好得4-7分； 较差得3分及以下。 | 0-10 |
| 5 | 售后服务 | 10 | 售后服务计划及培训计划、培训方案可操作性强得8-10分； 售后服务计划及培训计划、培训方案可操作性不强得4-7分； 售后服务计划及培训计划、培训方案不合理、可操作性不强得3分及以下。 | 0-10 |
| 6 | 项目负责人 | 10 | 全面考察项目负责人的学位学历、相关职称、工作经历等情况，能够完全满足本项目要求得8-10分； 项目负责人的经历、能力一般，仅能匹配本项目要求得4-7分； 项目负责人的能力较差，可能无法满足本项目要求得1-3分。 （需提供项目负责人的身份证、劳务合同以及相关证书复印件等材料） | 1-10 |
| 7 | 项目人员团队 | 10 | 团队人员中其他岗位配置合理、技术人员数量充足、相关专业齐全，能够完全满足本项目要求得8-10分； 团队人员配置较合理，仅能匹配本项目要求得4-7分； 团队人员配置较差，可能无法满足本项目要求得1-3分。 （需提供团队人员的身份证、劳务合同、资质证书复印件等材料） | 1-10 |
| 8 | 拟投入设备工具情况 | 10 | 综合考察投标人对本项目拟投入的设备工具情况。 种类齐全，能够充分满足本项目开展的需要，得8-10分； 种类一般，仅能满足本项目开展的基本需要，得4-7分； 种类较少，不能满足本项目开展的需要，得3分及以下。 | 0-10 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

报价得分表（A3）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 100 | 以此类推，扣至50分为止 |  | 1、差值=投标报价- 基准价； 2、评分标准＝差值/基准价； |
|  |  |  | 5%（含）～6％ | 70 |  |
|  |  |  | 4%（含）～5％ | 75 |  |
|  |  |  | 3%（含）～4％ | 80 |  |
|  |  |  | 2%（含）～3％ | 85 |  |
|  |  |  | 1%（含）～2％ | 90 |  |
|  |  |  | 0%～1％ | 95 |  |
|  |  |  | 0%（含）～-1％ | 100 |  |
|  |  |  | -1%（含）～-2% | 97 |  |
|  |  |  | -2%（含）～-3% | 94 |  |
|  |  |  | -3%（含）～-4% | 91 |  |
|  |  |  | -4%（含）～-5% | 88 |  |
|  |  |  | -5%（含）～-6% | 85 |  |
|  |  |  | 以此类推，扣至50分为止 |  |  |

备注：基准价=(各有效投标价格在剔除其中最高和最低投标价格各一家后的算术平均值)（如投标为四家及四家以内时，不剔除其中最高和最低投标价格）。

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到招标人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 确定中标

- 确定中标准则

  - 招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的中标候选人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

  - 招标代理服务费执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取。

  - 招标代理协议中有相关约定的，参照约定执行。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

运营四分公司场段燃气报警系统大修项目合同

本合同双方当事人：

甲方 ： 北京市地铁运营有限公司运营四分公司

注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号

营业执照号码： 9111011369167007X2       邮政编码： 101300

单位负责人：      周宝均                职    务：  经理

乙方 ：

注册地址：

营业执照号码：                    邮政编码：

法定代表人：                      职    务：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规和乙方的投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目采购事项协商一致，订立本合同。

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标文件

4、招标文件

5、安全协议书

6、廉政责任书

双方有关材料的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 项目名称、数量、合同价格、服务期限

| 项 目 名 称 | 数量（场段） | 合同价格（万元） | 服 务 期 限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营四分公司场段燃气报警系统大修项目 |  |  | 合同服务期为35日历天 |
| 合同总金额（大写）人民币： （本价格包含但不限于设计、设备及附件、运输、安装、调试、质保售后及培训、合同货物包装费及所有税费等为完成本项目所发生的一切费用） |  |  |  |

- 项目名称、地点及维修内容

2.1	项目名称：运营四分公司场段燃气报警系统大修项目

2.2	项目地点：

1)	香江北路车辆段

2)	俸伯停车场

3)	十三陵车辆段

4） 朱辛庄停车场

2.3	维修内容：本项目主要内容为4个场段燃气报警系统大修，并伴随相关设备的拆除、安装调试等工作。

- 合同价格、合同工期、付款方式

3.1 合同总金额暂估（大写）人民币：    ，人民币小写：    ，其中内含增值税率，如遇税率调整，以调整后税率为准。

3.2 合同签订后，项目所用配件到达现场，并经甲方验收合格后的十五天内支付合同价的30%；项目竣工验收后，甲方支付乙方至项目结算价的97%；质保金为项目结算价总价的3%，质保金起算时间为竣工验收之日起计算，于2年后经甲方认可后支付。

3.2.1.	香江北路车辆段：金额（大写）：   ，人民币小写：    ；

3.2.2.	俸伯停车场：金额（大写）：    ，人民币小写：    ；

3.2.3． 十三陵车辆段：金额（大写）：    ，人民币小写：    ；

3.2.4.	朱辛庄停车场： 金额（大写）：    ，人民币小写：    ；

3.3    付款方式：通过银行转账或转帐支票支付。

乙方开户银行：

乙方收款单位名称：

乙方银行账号：

乙方银行行号：

3.4  服务期限： 35 日历天

计划开工日期：  自合同签订之日起

计划竣工日期：  2019 年   月   日

- 货物服务、大修及安全要求

4.1	货物的包装要求：除合同另有规定外，供货人提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装单位内应附一份产品合格证及使用说明。

4.2	随附技术资料：使用说明书相关证件,乙方应配合并满足甲方因变更所引起的相关要求（如：任何材料的数量变更；任何材料的性质、质量、规格或类型变更；任何材料的供货地点变更；任何材料的供货期及供货计划变更；任何材料的服务变更等。）。

4.3	交货方式：由乙方负责将合同设备运送至甲方指定的交货地点，运送设备应附带清单，甲方按照乙方提供的到货清单对设备外观、数量进行初步验收清点。在设备运输、安装及调试过程中造成的设备损伤，由乙方负责进行修复，并承担修复费用。设备发运前乙方需提前3个工作日书面通知甲方并经甲方同意。

4.4	乙方在本合同签订后，需向甲方提供施工方案、工程预算资料，经双方认可后作为本合同附件，如遇地铁公司批复后发生变更的，按照地铁公司批复执行。

4.5	乙方应按地铁公司、北京市、行业、国家有关的标准与规范，严格按照工程设计方案、图纸和工程预算施工。

4.6	乙方应按照安全协议书的要求做好安全教育、安全防护、施工登记等安全管理、施工作业工作，做到安全施工。

4.7	乙方应在施工作业过程中采取相关措施降低能耗、降低噪音，做到文明环保施工。

4.8	乙方应在施工过程中保证施工不影响甲方的安全生产运营。

4.9	在每日施工结束后，乙方清理作业人员，清洁施工现场，及时恢复破坏性施工影响。

4.10严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《北京市城市轨道交通安全运营管理办法》、《北京市轨道交通运营安全条例》、《北京市地铁运营有限公司安全事故处理规则》、《中华人民共和国特种设备安全法》；

4.11施工前制定安全防范措施，并在施工作业中严格遵守；

4.12在作业过程中严格遵守、车场、施工等相关作业管理规定及安全操作规程，并按照有关规定劳保着装；

4.13根据《中华人民共和国安全生产法》要求按时组织安全教育，保留安全教育记录并报甲方备案；

4.14对施工涉及的安全危险点实时监控，确保安全运营，并将监控情况向甲方报送。

- 技术标准、质量标准

5.1.整体项目的质量标准符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

5.2.乙方保证所提供货物是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的技术需求书要求的产品。

5.3. 报警器等标准设备必须是正规生产厂家产品，满足设备性能参数和技术要求。

5.4. 主要参考技术标准：

GB16808-2008《 可燃气体报警控制器》

GB12358-2006《 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB15322.1 -2003可燃气体探测器《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

GB/T 3836.15-2017爆炸性环境第15部分《电气装置的设计、选型和安装》

GB/T 4208-2017《 外壳防护等级（IP代码）》

GB3836.1-2010 《爆炸性环境》第1部分：设备 通用要求

GB3836.2-2010《 爆炸性环境》第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB12978-2003《 消防电子产品检验规则》

GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》

JB/T4278.1-2011 《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法》 第1部分：总则

JB/T10585.2-2006 《低压电力线路绝缘子》第2部分：架空电力线路用拉紧绝缘子

5.5.保证其供应货物及安装实施满足整体项目质量标准及相关要求。

5.5.1安装设备的相关的合格证书及检验证书；

5.5.2如有特种设备需出具特种设备质量监督局检测合格报告；

5.5.3在设备明显位置加装中文铭牌及各种标志，内容应至少包括：名称、型号、规格、用途、安全标识、主要参数等。

- 现场管理

6.1	乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。签订安全协议书（附件5）

6.2	乙方必须确保进场人员的技术素质。

6.3	乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、人员调配、技术安全等工作。

6.4	定期对施工现场消防情况进行检查，对消防器材进行安全检测，确保消防器材正常使用。

6.5 如施工期间发生人员变更，乙方自行完成人员信息备案。发生人员健康问题及施工安全问题，乙方自行承担，乙方须出具人员健康承诺书。

- 验收标准

7.1	验收标准：项目完工后，验收标准且符合最新的环保验收标准。包括但不限于以下内容：

GB16808-2008《 可燃气体报警控制器》

GB12358-2006《 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB15322.1 -2003可燃气体探测器《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

GB/T 3836.15-2017爆炸性环境第15部分《电气装置的设计、选型和安装》

GB/T 4208-2017《 外壳防护等级（IP代码）》

GB3836.1-2010 《爆炸性环境》第1部分：设备 通用要求

GB3836.2-2010《 爆炸性环境》第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

- 保证

8.1.乙方保证合同设备是全新的、技术上先进的、质量上可靠的，适合于合同规定的用途和目的并且符合有关文件的规定。

8.2.乙方保证所提供的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能满足甲方所规定的合同设备试运行、性能考核、操作和维修的要求。

8.3.乙方保证及时派遣合格的技术人员对合同设备的安装调试、试运行、通过国家相应机构验收认可，在验收后提供合格证明书。操作和维修提供必要、正确和充分的技术服务和技术培训。

8.4.乙方应保证甲方有权合法的使用合同设备，若因甲方依本合同合理使用合同设备，发生技术专利或其它知识产权纠纷致使甲方涉诉的，由此产生的一切法律责任和经济损失均有乙方承担。

8.5.当本合同解除或终止时，乙方应立即停止使用且不得许可第三方使用甲方的保密信息。

- 甲方的权利

9.1	按本合同规定的相关规范、服务标准对乙方工作情况进行检查。

9.2	甲方检查人员如果发现乙方工作未达到工程项目相关标准时，有权提出意见，乙方应采取必要措施进行整改。

9.3	审核乙方施工计划及相关费用预算。

9.4	对涉及工程洽商变更的，应由甲方最后确定并按国家及地铁公司相关的规定办理。

9.5	当乙方工作不符合或达不到本合同标准时，甲方有权按合同相关规定扣除违约赔偿款。

9.6	有权要求乙方调换指定的专项工程师，有权制止乙方不符合规定的施工并对其违规人员拒绝进场。

9.7	有权要求乙方提交相关资料。

9.8	有权要求乙方接受地铁公司组织的审计工作。

9.9	国家法律法规规定的甲方应有的其它权利。

- 甲方的义务

10.1.甲方应认真履行本合同、国家法律法规的各项规定。

10.2.按审定的工程进度及合同约定时间付款。

10.3.甲方在对乙方进行违约扣款时，有义务将扣款情况书面告知乙方。

10.4.指定专人负责该项目工作。

10.5.国家法律法规及地铁公司规定的应有的其它义务。

- 乙方的权利

11.1根据工程项目进度情况向甲方申请资金拨付。

11.2国家法律法规规定的乙方应有的其它权利。

- 乙方的义务

12.1认真履行本合同、地铁公司及国家法律法规的各项规定。

12.2乙方应具有一套完善的工程项目管理机制和项目人员职责划分，以确保工程实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。

12.3制定全面、完善的确保运营安全的设备抢险应急预案及相关制度，并准备必要的应急抢险物资，建立畅通快速的抢修网络，要求能够在最短的时间内恢复正常运营。

12.4应委派具备相应技能的施工人员并负责向其提供规范的作业工具和劳保用具。

12.5工程施工不得影响的日常工作和正常运营，并与甲方所辖区域内其他项目施工人员做好协调工作。

12.6配合甲方的检查和监督。

12.7应保证项目资金专用性，不得挪用。

12.8按照有关规定做好档案的收集、整理、鉴定、归档、移交工作。

12.9国家法律法规及地铁公司规定的乙方应有的其它义务。

- 违约责任及合同的变更

13.1逾期竣工违约金的计算标准：由于乙方原因造成项目不能实现工期目标或未按期完工。

逾期竣工违约金的计算方法：每延误一天向甲方支付按合同价格0.2‰的违约金。

延期完工超过10个日历日的，甲方有权解除合同，并有权追究乙方相应的违约责任及索赔因此造成的直接和间接损失。

13.2若因设备设计、制造、安装、运输等方面缺陷导致设备出现故障或质量问题或安全生产责任事故的，乙方应免费进行修理、更换、重做，并承担由此给甲方及第三方造成的一切损失。

13.3若因乙方完工验收时，项目未能符合验收标准，则乙方需在5日内对设备进行调试以达到验收标准，并承担由此给甲方及第三方造成的一切损失。

13.4乙方开具的专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开，应承担赔偿责任，且不能免除其开具合法发票的义务。

13.5乙方向甲方开具专用发票时，乙方应派专人或使用挂号信件或特快专递等方式在专用发票开具后及时送达甲方，如逾期送达导致甲方损失的，应承担违约赔偿责任。

13.6施工过程时，发生人身伤害事故，确因乙方原因造成的甲方、乙方或第三人伤害的，应由乙方负责及赔偿，并依据《工伤保险条例》由乙方负责处理或协调处理，并按（附件4）进行考核。

13.7若发生其他违约事项的，将按照（附件4）扣款标准执行。

13.8本合同生效后，合同的任何一方不得擅自变更和解除本合同。

13.9甲乙任何一方，需要变更合同的条款时，均应提前 5 个工作日书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面变更/补充协议。

- 争议解决方式

14.1本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，合同双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 质保期及售后服务

15.1整体项目质保期：整体项目质保期为2年，保证现有设备技术接口与新换的保持一致，上述质保期限均自项目验收合格之日起开始计算。

15.2在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

15.3乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并在承诺的换货时间内维修、更换或退货。被更换货物自更换之日起重新计算质保期。若乙方在接到甲方通知后48小时未响应，甲方有权自行找第三方进行维修报价，并将维修报价通知乙方，若乙方在接到甲方维修报价后24小时内未有答复，则默认为乙方同意该维修报价由此产生的维修费用由乙方承担。

15.4更换或维修时：由乙方承担所发生的全部费用。

15.5退货处理时：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

15.6在项目执行期间，因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

- 不可抗力

16.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以电传或传真方式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应尽快以电传或传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30个日历日，任何一方当事人均有权终止合同，并书面通知另一方。

- 其他约定

17.1 本合同经双方法定代表人签字并加盖单位合同章后生效。

17.2 对合同条款的任何补充、增添和修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字并加盖单位印章。

17.3 没有另一方当事人的事先同意，任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

17.4 双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。有关重要事项以传真或特快专递的方式确认。

17.5 本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，效力同等。

17.6 本合同附件是本合同的有效组成部分，包括：

附件1、货物及价格明细；附件2、技术标准；附件3、售后服务协议；附件4、违约事项及扣罚标准；附近5、安全协议书；附件6、廉政责任书。

甲方单位（盖章）：                     乙方单位（盖章）：

负责人（签章）：                   法定代表人（签章）：

年  月  日                                    年  月  日

附件1、货物及价格明细

附件2、技术标准

附件3、售后服务协议

附件4

| 违约事项及扣罚标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 违约事项 | 扣罚标准 |
| 安全事故 | 1.1 | 特别重大事故； | 依据《北京市地铁运营有限公司安全风险工资考核办法》 |
|  | 1.2 | 大事故； |  |
|  | 1.3 | 险性事故； |  |
|  | 1.4 | A类一般事故； |  |
|  | 1.5 | B类一般事故； |  |
|  | 1.6 | C类一般事故； |  |
|  | 1.7 | 发生消防安全事故的； |  |
| 安全管理 | 2.1 | 未制定全面、完善的确保运营安全的设备抢险应急预案及相关制度，并准备必要的应急抢险物资的； | 发生一起扣2000元 |
|  | 2.2 | 在工作场所其他禁烟场所吸烟的，发现烟头的 | 发生一起扣5000元 |
|  | 2.3 | 在施工现场堆放杂物的； | 发生一起扣2000元 |
|  | 2.4 | 乙方人员未经甲方安全教育或未进行安全教育备案即进行作业的； | 发生一起扣2000元 |
|  | 2.5 | 未按规定穿戴作业服装以及劳动防护用品； | 发生一起扣2000元 |
|  | 2.6 | 违反甲方规章制度，未造成损失的 | 发生一起扣2000元 |
|  | 2.7 | 违反甲方规章制度，造成损失的，除赔偿甲方损失外 | 发生一起扣5000元 |
| 施工作业 | 3.1 | 作业人员在岗期间，不遵守规章制度，因自身责任造成与其他人员发生纠纷的； | 发生一起扣2000元 |
|  | 3.2 | 未按合同施工工期完成的 | 延迟一天扣2000元 |
|  | 3.3 | 乙方的联系人电话无法接通的 | 发生一起扣2000元 |
|  | 3.4 | 施工过程，发生人身伤害事故的 | 发生一起扣5000元 |
| 服务质量 | 4.1 | 工程竣工后，因施工质量问题未达到验收标准， | 发生一起扣20000元 |
|  | 4.2 | 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方在接到甲方通知后24小时内未响应 | 发生一起扣2000元 |
|  | 4.3 | 故障自报修之日起，超过3天未完成修复的，每延长1天 | 1000元/天 |
|  | 4.4 | 在质保期内，进行检查时，检验结果未达到验收标准的， | 发生一起扣5000元 |
| 工期延误 | 5.1 | 延期交货超过30个日历日的 | 甲方有权解除合同，并有权追究乙方相应的违约责任及索赔因此造成的直接和间接损失。 |
|  | 5.2 | 由于乙方原因造成项目不能实现工期目标或未按期完工 | 每延误一天乙方向甲方支付按合同价格0.2‰的违约金 |

附件5

安全协议书

甲方（全称）：北京市地铁运营有限公司运营四分公司

乙方（全称）：

现就  运营四分公司场段燃气报警系统大修项目事宜，经双方协商达成一致，签订本协议。

- 乙方在合同履行期间，为确保此合同顺利实施，须制定安全管理规定，并上报甲方主管部室进行备案。

- 乙方在甲方现场须严格遵守甲方出具的安全管理规定（详见附件5-1、5-2）。

- 涉及在甲方现场使用交通工具须遵守甲方场段相关管理及限速要求；借用甲方设备设施时，须严格遵守甲方相关安全操作规定。

- 在合同履行期间，由于乙方原因导致的人身伤害及财产损失，应由乙方全权负责处理，并承担相应的赔偿责任。

- 如在合同履行期间，甲乙双方对相关条款或理解存在异议的，双方应协商解决。

- 乙方向甲方提供工程内从事特种作业人员的有效证件，无证件者不准从事特种作业；

- 乙方在施工区域进行动火作业必须提前到甲方有关部门办理动火审批手续；

- 本协议有效期与合同内履行期限一致。

附件5-1：车场、停车列检库、联合检修库安全规定；

5-2：车站、正线作业安全规定

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）

主管领导（签章）：                   法定代表人（签章）：

年    月    日　 　　　　　     年    月    日

附件5-1

车场、停车列检库、联合检修库安全规定

- 凡进入车场、停车列检库、联合检修库人员要严格执行车场、停车列检库、联合检修库封闭安全规定，并服从属地单位的监督管理。

- 到车场、停车列检库、联合检修库参观、学习、施工的人员须与有关部门联系，得到准许后由属地单位指定负责人带领进入车场、停车列检库、联合检修库，并负责其安全，参观、学习、施工人员须服从负责人指挥。

- 在车场、停车列检库、联合检修库和平交道上作业时，须注意车辆动态，禁止在行驶的车辆前方抢越线路。

- 向停车列检库内运送工具、零件、材料的电瓶车、叉车等车辆须停放在安全位置，做好制动措施，保管好钥匙，不得侵入车辆限界。

- 不得随意设置电源线，用电作业后须及时断开电源。

- 凡使用后的油棉丝、油脂、酒精等易燃品须妥善收存，禁止随意倾倒油脂。

- 车场、停车列检库、联合检修库内严禁吸烟及明火作业。确因工作需要明火作业时，须到安全质量管理部办理动火证，经批准并做好安全措施后方可作业。

- 任何人不得敲打、剔铲及擅自动用或毁坏库内设备、设施。

- 严格执行断电加锁安全规定，谁断电谁加锁，作业完毕及时解锁。严禁解除他人用锁。

- 检修中心/车务中心负责监督检查车场、停车列检库、联合检修库内工作的各类人员安全规定的执行情况、有权制止一切违章指挥和违章操作，负责将空闲股道的开关柜刀闸断开。

- 夜间或阴暗天气在检修沟内作业时，须有必要的照明工具，谨防滑倒碰伤。

附件5-2

车站、正线作业安全规定

- 按规定穿戴劳动保护用品。

- 禁止在非吸烟区吸烟。

- 车站禁止放置易燃易爆、剧毒等危险品。

- 消防通道应保持畅通，消防通道、灭火器箱内严禁放置杂物，或挪作他用。

- 指派一名工程现场负责人，在工程施工期间内现场负责人不得离开施工作业区域，严格监督检查作业的过程安全。

- 按要求办理工程需要的登记、联系、注销工作。

- 在施工区域进行动火作业必须提前办理动火审批手续。

- 服从车站人员指挥管理，严格依据施工计划组织安排进行施工。

附件6

廉政责任书

甲方（全称）：北京市地铁运营有限公司运营四分公司

乙方（全称）：

为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益,现就运营四分公司场段燃气报警系统大修项目合同签订本廉政责任书。

第一条甲乙双方责任

（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。

（二）自项目招标、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政责任的各项规定，自觉按合同办事。

（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取索要或接受回扣、购物卡、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）不准违反合同约定而使用乙方和相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（四）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方单位和相关工作人员的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准向乙方单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同乙方合同有关的业务、监管等活动。

（七）除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位。

（八）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

（九）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。

第三条乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员贿赂、或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用。

（三）不准为甲方私用提供通信、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何行贿形式为甲方单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不准以任何理由为甲方单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条合同监管

甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。

第五条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条本责任书作为运营四分公司场段燃气报警系统大修项目合同的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字盖章后生效。

第七条本责任书的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。

第八条本责任书份数随项目合同份数。

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）

主管领导（签章）：                   法定代表人（签章）：

年  月  日                                  年  月  日

- 服务需求及要求

- 一、项目概况

- 运营四分公司15号线香江北路车辆段运用库、联合检修库、食堂、锅炉房，俸伯停车场运用库、食堂、锅炉房。昌平线十三陵车辆段及朱辛庄停车场食堂及锅炉房均采用燃气报警系统，以上场段自2010年投入使用以来，至今已有运行9年有余，由于燃气报警系统使用年限较长，造成设备老化、配套组件已超期使用，存在安全隐患、部分电控组件故障。导致探头报警设备故障率高，损坏率大、设备运行不稳定。可燃气体探测器通常使用的传感器为催化燃烧式，根据GB16808-2008 《可燃气体报警控制器》使用年限规定，目前四个场段及库内的可燃气体探测器已超过使用年限，不符合新规范标准的要求，鉴于上述情况，响应政府号召及满足国家标准，坚决杜绝燃气泄露事故，确保安全和采暖系统正常运行，需对香江北路车辆段、俸伯停车场、十三陵车辆段、朱辛庄停车场，场段燃气报警系统进行大修。

- 二、服务要求

- 1、服务场段：

- 1）香江北路车辆段；

- 2）俸伯停车场；

- 3）十三陵车辆段；

- 4）朱辛庄停车场。

- 2、服务周期：合同服务期为35日历天，自项目开工之日起至本项目竣工之日止。

- 3、服务内容：本项目主要内容为4个场段燃气报警系统大修，并伴随相关设备的拆除、安装调试等工作，包括但不限于工程量清单范围内全部内容。

- 主要内容包括：

- 防爆燃气探测器检查检测、对过期失效防爆燃气探测器拆除、更换，新更换设备单体编码、校对，燃气报警控制主机移位、整体编程调试、与燃气报警配套设备的联动调校、声光报警装置、燃气配套切断，主机位置供电电源的检查、检测维护（含备用蓄电池组），现场防爆电源箱的检查、检测维护（含备用蓄电池组），主机移位配套电缆、桥架的敷设及安装，各库区整体编程、联动及试运转，系统检测等。

- 香江北路车辆段：运用库内可燃气体探测器241个(与主机UC-KB-2108配套）、联合检修库内可燃气体探测器168个(与主机UC-KB-2108配套）需对主机移位、食堂燃气报警主机一套可燃气体探测器8个、锅炉房燃气报警主机一套可燃气体探测器13个。

- 俸伯停车场：停车列检库内LW5603I型可燃气体探测器320组（与主机配套）、食堂燃气报警主机一套可燃气体探测器4个、锅炉房燃气报警主机一套可燃气体探测器10个。

- 朱辛庄停车场：食堂燃气报警主机一套可燃气体探测器2个、锅炉房燃气报警主机一套可燃气体探测器11个。

- 十三陵车辆段：食堂燃气报警主机两套可燃气体探测器18个、锅炉房燃气报警主机一套可燃气体探测器8个。

- 对场段各栋号燃气探测器老化线路及燃气切断阀进行维修。

- 对场段各栋号燃气探测器主机进行维修及调试。

- 按照现有场段各栋号内可燃气体报警探头走向，结合现场复核探头编码，进行主机有效设定。

- 对场段各栋号可燃气体报警探头单体、主机、燃气切断阀系统联合调试与检测。

- 施工完毕由厂家提供施工报告、调试报告，竣工验收报告、存档备案。

- 线槽、线缆，因主机需移位至有人值守区域，需增布线槽线缆，原有线路部分老化更换。

- 供电电源：移位、蓄电池组更换检测、试运转。

- 现场配套电源箱：对内部配件检查检测、超期及老化配件更换，试运转检测。

- 燃气报警主机：主机移位，系统编程校对、调试、器件检测、线路接驳校对、整体联动功能测试。

- 防爆燃气探测器：单体探测器检查检测，对超期探测器维修、编程、运转调校测试。

- 联动调试：模拟探测器报警，主机联动配套设施，切断供气主阀，相关信号反馈与燃气报警主机的联动。

- 在不影响各场段燃气使用的情况下完成项目实施，且在大修期间应有配套的监控设施保证对燃气设备的有效监控，确保使用安全。

- 项目签订合同后总费用增减幅度应在10%以内。

- 三、各场段具体情况

- 1、香江北路车辆段

- 1）现场工程概况

- 香江车辆段：运用库防爆可燃气体探测器241组、联合检修库防爆可燃气体探测器168组、食堂防爆可燃气体探测器8组、锅炉房防爆可燃气体探测器13组、运用库UC-KB-2108型燃气报警主机维修2台、联合检修库UC-KB-2108型燃气报警主机维修移位1台，UPS电源维修1台，UPS电源维修及移位1台，维修现场防爆供电电池箱9组，维修食堂、锅炉房UC-KB-2008型燃气报警主机2台。

- 2）大修总体工程量（最终以工程量清单为准）

- a、运用库、联合检修库：防爆可燃气体探测器409组(与主机UC-KB-2108配套）

- b、食堂、锅炉房：防爆可燃气体探测器21组(与主机UC-KB-2008配套）

- c、UC-KB-2108型燃气报警主机2台、UC-KB-2008型燃气报警主机2台、UPS电源箱2台、现场供电电源9组

- d、WDZN- BV-2.5 mm国标接入线缆8300米

- e、WDZN-YJV-16*4.0mm国标主机移位专用电缆400米

- f、100mm*100mm*1.2mm探头线缆移位铺设桥架365米

- g、增加总线中继器6台

- h、桥架配件85组

- i、桥架支架制作170组

- 2、俸伯停车场

- 1）现场工程概况

- 俸伯车辆段：运用库防爆可燃气体探测器320组、食堂防爆可燃气体探测器4组、锅炉房防爆可燃气体探测器10组、运用库、食堂、锅炉房LE-5600型燃气报警主机维修4台UPS电源维修2台，维修现场防爆供电电池箱5组。

- 2）大修总体工程量（最终以工程量清单为准）

a、运用库：防爆可燃气体探测器320组(与主机LW-5600配套）

b、食堂、锅炉房：可燃气体探测器14组(与主机LW-5600配套）

c、LW-5600型燃气报警主机4台、UPS电源箱2台、现场供电电源5组

- d、WDZN-BV-2.5 mm国标报警探头专用线缆900米

- 3、十三陵车辆段

- 1）现场工程概况

- 十三陵车辆段：食堂防爆可燃气体探测器18组、锅炉房防爆可燃气体探测器8组、燃气报警主机维修3台，备用电源维修3组。

- 2）大修总体工程量（最终以工程量清单为准）

- a、食堂：防爆可燃气体探测器18组  锅炉房：可燃气体探测器8组

- b、燃气报警主机3台、备用电池组3组

- c、WDZN-BV-2.5 mm国标报警探头专用线缆100米

- 4、朱辛庄停车场

- 1）现场工程概况

- 朱辛庄停车场：食堂防爆可燃气体探测器2组、锅炉房防爆可燃气体探测器11组、燃气报警主机维修2台，备用电源维修2组。

- 2）大修总体工程量（最终以工程量清单为准）

- a、食堂：防爆可燃气体探测器2组  锅炉房：可燃气体探测器11组

- b、燃气报警主机2台、备用电池组2组

- c、WDZN-BV-2.5 mm国标报警探头专用线缆240米

- 技术标准

- GB16808-2008《 可燃气体报警控制器》

- GB12358-2006《 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

- GB15322.1 -2003可燃气体探测器《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》

- GB/T 3836.15-2017爆炸性环境第15部分《电气装置的设计、选型和安装》

- GB/T 4208-2017《 外壳防护等级（IP代码）》

- GB3836.1-2010 《爆炸性环境》第1部分：设备 通用要求

- GB3836.2-2010《 爆炸性环境》第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

- GB12978-2003《 消防电子产品检验规则》

- GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》

- JB/T4278.1-2011 《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法》 第1部分：总则

- JB/T10585.2-2006 《低压电力线路绝缘子》第2部分：架空电力线路用拉紧绝缘子

- 本招标项目质量标准必须符合中华人民共和国国家标准，如果本招标文件中规定的执行标准高于国家标准，则按本招标文件中规定的标准执行；如果低于国家标准，则按国家标准执行。

五、建设工程安全防护、文明施工要求及措施

| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与环境保护 | 安全警示标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌 |
|  | 现场围挡 |  | （1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m； |
|  |  |  | （2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 |
|  | 五板一图 |  | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识 |
|  | 场容场貌 |  | 道路畅通； |
|  | 材料堆放 |  | （1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； |
|  |  |  | （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； |
|  |  |  | （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
| 临时设施 | 现场办公 |  | （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 |
|  | 生活设施 |  | （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 |
|  | 施工现场临时用电 | 配电线路 | （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆； |
|  |  |  | （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 |
|  |  |  | （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱开关箱 | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品； |
|  |  |  | （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 |
|  |  | 接地保护装置 | 施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。 |
| 安全施工 | 临边洞口交叉高处作业防护 | 通道口防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口防护 | 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 楼梯边防护 | 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 |
|  |  | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道 |

（一）健康与安全防护要求

1、	中标人必须严格遵守中华人民共和国住房和城乡建设部、北京市等颁布的有关安全生产及文明施工的规定，招标人将进行不定期的检查。政府相关部门发现中标人有违例施工或不符文明施工的情况，视问题的严重程度进行处置，甚至进行处罚。由此造成的一切损失由中标人自行承担。

2、	中标人必须制定并实施一切必要的措施，保证工程现场施工安全，包括中标人和非中标人的人员安全，维护施工现场正常秩序。中标人必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及规定的事故隐患，招标人有权进行干预。

3、	中标人应就任何导致工期延误或人身伤亡的事故立即向招标人汇报，在72小时内向招标人递交事故报告，并对事故承担责任，而不应因此增加招标人支付费用或延迟施工进度。事故的处理程序应按中华人民共和国建设部令（第三号）《工程建设重大事故报告和调查程序规定》及北京市政府相关建设工程施工安全监督管理办法执行。

4、	在项目执行期间，中标人应在现场设专职安全施工、文明施工及治安的负责人，确保安全政策的实施。

5、中标人在收到中标通知书后10天内须提交安全施工负责人及授权安全人员名单，列明职权、责任等相关资料报送招标人审批。

6、	中标人在收到中标通知书后20天内必须制定一套有关本工程健康、安全、文明施工及治安管理手册送交招标人批核。

7、	健康、安全、文明施工及治安管理手册一经招标人批核将成为招标人监察工具，以控制中标人所有该等工作之表现，作定期报告及跟进。此外，招标人会安排定期健康、安全、文明施工及治安检查，以确保中标人对健康、安全、文明施工及治安管理手册之执行。

8、	为贯彻健康、安全、文明施工及治安政策，中标人须组建现场健康、安全、文明施工及治安委员会，实施及执行该等政策及法规。

9、	凡属中标人雇用的现场施工和工作人员，中标人必须根据作业种类和特点，并按照国家的《劳动保护法》发给相应的劳保用品，包括安全帽、水鞋、雨衣、工作服、手套、手灯、防尘面具、安全带、安全镜、听力保护等，并展开安全意识教育、培训。

10、	中标人应在施工工程区内设置一切必要的作业标志。

11、	中标人应在施工工程区域内确保采取下列安全措施（但不局限于）：

	1）楼梯有安全扶手；

	2）挖土洞口有围栏；

	3）材料堆放安全；

	4）机器的转动部分有安全罩；

	5）所有吊重装置必须有检验安全证书及定期维修管理；

	6）配电箱、开关箱有操作指示和安全警示；

	7）机械定期维修及作业安全；

	8）按国家法律、法规、国家标准、地方标准及各项规定执行。

12、进入工程施工现场的人员必须佩带和穿着安全帽、警示背心、安全鞋等必要的防护人身安全的劳保用品。中标人还须为招标人及其授权代理人临时进入现场使用劳保用品提供方便。

13、中标人应根据中华人民共和国颁布的安全规程，结合自已的实际编印通俗易懂的适合于本工程使用的安全防护规程袖珍手册。在合同签字后30天内应将手册的复制清样递交招标人审批，印刷成的手册亦应分发给中标人的全体职工以及招标人单位的有关人员。

14、中标人应在工程开工前组织有关员工学习安全防护手册，并进行安全作业的考试，考试合格的职工才准进入工作面工作，对于危险作业，中标人应加强安全检查，建立专门监督岗，并在危险作业区附近设置醒目的标志，以引起工作人员的注意，中标人对其工作人员的人身安全和和安全事故负责。

15、中标人应在各现场作业区提供足够照明系统。临时设施及变压器等供电设施，应按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－88）的有关规定采取防护措施，包括增设屏障、遮拦、围栏或保护网等。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物均应设置接地或避雷装置，中标人负责这些装置的采购、安装、管理和维护，并应定期派专业人员检查这些措施的效果。

16、施工现场的危险品必须严格管理，危险品的存放、使用、运输、销毁（或退还）方法等必须符合国家和北京市的有关规定，并得到招标人的批准。

17、应配备对有害气体的监测、报警装置和安全防护用具（如防爆灯、防毒面具、报警器等。）一旦发现毒气，应立即停止作业及疏散人员。同时立即把情况向招标人报告。经过慎重处理确认不存在危险时，应该得到招标人书面指示后方能复工。

18、中标人应按《中华人民共和国消防法》和《北京市消防条例》尽全责预防火灾的发生，保证对现场人员进行正确使用消防设备的培训。在施工区域内提供、安装和维护适用于各建筑物的灭火器。灭火器应位于明显可见的位置，其数目不可少于现行法规的要求。中标人应确保其火灾控制措施、消防人员配备和设备适用于现场内的任何火灾。

19、中标人必须定期清除现场的废弃材料，并在每天工作完毕后将安装现场内的易燃废弃物清扫干净。

20、中标人从事下列明火或高温作业的人员必须实施工作许可证制度：

	1）研磨、切割和焊接作业；

	2）使用喷灯、焊炬；

	3）使用高温沥青；

	4）其他明火操作。

21、中标人工作人员在进行明火作业时，必须至少有一名受过消防训练并配备灭火器材的人员在场才能进行，且明火作业结束后一小时必须对该作业区进行检查。

22、中标人所有易燃物品特别是易燃液体和气体的放置必须符合有关部门制定的安全规范要求。

23、中标人必须指定一名现场安全协调员。

24、中标人应在现场安装可靠的火警系统，并与最近的消防队建立直接的通讯联系；制定防火规章和现场消防预案并定期更新；中标人的员工要进行灭火培训，每周进行消防训练，向最近的消防队提供现场情况并始终保持工地内消防通道畅通。

25、中标人应控制施工现场有害虫鼠等的危害，但禁止使用有残留物的杀虫灭鼠剂。

26、中标人应在其所有区域实行有效的，一天24小时的安全保卫制度，包括施工现场、工棚、现场的每个进出口。并与当地的公安机关合作，遵守招标人对出入现场的人员及现场保安的规定。

27、中标人必须重视气象预报，一旦发现有可能危及工程安全和人身财产安全的洪水或气象灾害的预兆时，应立即采取有效的防洪和防止气象灾害的措施，以确保工程和人身财产的安全及保证工程按计划进行。

28、中标人应时常确保施工现场、道路、沟渠和合同所需的所有设备整洁、干净、卫生。卫生设施应满足招标人的需要和当地卫生部门的规章制度。

29、中标人应定期检查施工设备的安全性，保证安全，记载每次检查日期、发现的问题、所采取的补救措施以及行动的具体时间等。

30、中标人应保持与当地医院的联系，以便在发生严重施工事故时及时施救。

31、中标人编制任何施工方案后，须交与授权安全管理人员审核加签，报招标人批准，方可施工。

32、中标人有责任维护此工程的企业形象，避免由于工程施工而引起的安全、文明施工和环境保护问题造成的索赔。由于上述问题造成的索赔由中标人承担全部责任。

33、本节中写明或未加注明之处不能免除中标人根据合同应承担的责任，也不能成为中标人在不符合安全操作规程时忽视招标人意见的理由，亦不妨碍招标人在任何时候提出增强安全性的建议。

（二）	文明施工要求

1、	中标人应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

2、	施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、项目监理单位、中标人、设计单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。中标人负责施工现场标牌的保护工作。施工现场的主要管理人员及施工人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

3、	施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设。严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。

4、	施工现场的污水、废水、废气等的处理应符合环境管理体系ISO14000的标准。

5、	中标人应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工及安装人员不得擅自进入工程现场。

（三）	环境保护要求

1、	中标人必须严格执行国家和市政府的环保政策和法规，在编制施工方案及管理时，应充分考虑环境管理上的工作条件、工具和工作系统，以符合相关的环保标准和政策。任何有关环境保护的措施均由中标人实施，由招标人检查、监督。

2、	在工程完成后，中标人必须按要求拆除一切必须拆除的施工临时设施和施工时的生活设施。拆除后的现场应彻底清理。

3、	中标人须负责所有与工程有关的环保证件的申请及呈报。

4、	在收到中标通知书后30天内，中标人须就相关工程编写一份特定环境管理计划，供招标人审批。

5、	中标人环境管理计划一经批核，招标人会根据计划书作定期现场审核，以确保中标人能按计划和建议执行环保政策，符合所有法规要求。

6、	为确定现场的噪音、空气质量、水质和废料的环保表现符合法规要求，中标人应成立监察系统，对超标及不符合标准的事故能作出迅速举报、反映及纠正。施工噪音及污水、废水、废气等的处理应符合环境管理体系ISO14000的标准。

7、	中标人应妥善处理施工期间产生的各类污染物，对施工产生的废料和生活垃圾要集中处理，不能随便遗弃。中标人应设置专门的废物堆放场地，施工结束后进行妥善处理。如有违反环保规章，造成环境损害，必须立即报告招标人，由于中标人违反施工存弃渣规定而招致人身安全事故、环境破坏和经济损失，应由中标人承担全部责任。

8、	弃碴场的位置必须征得有关部门的同意。选择妥善地点堆放，堆放时应充分考虑过水路径，并作好挡墙和排水设施，有堆放边坡的要进行护坡处理。

9、	中标人不得使有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过允许量的有害气体和尘埃、弃渣等)污染土地。倘因破坏环境保护而遭致经济损失或赔偿，中标人应承担全部责任。

10、中标人不可在现场焚烧垃圾、有毒有害物质污染大气、水源及土地。

（四）	施工现场

1、	本工程的施工现场由招标人负责管理。中标人并没有获得现场的完全独占的权利，中标人根据施工需要，存在与其它承包商在现场同时施工的可能。

2、	当应施工需要，中标人需要独占施工现场时，应由招标人向中标人进行施工现场场地移交。

3、	当中标人进场施工前，应由配合单位和招标人主持向中标人进行施工现场有关设施进行移交，包括移交施工用水、电设施或接口以及有关预埋和预留线管、槽、洞等，并办理相关手续。

4、	施工过程中水、电费由中标人负责缴纳。

5、	中标人进入现场后，须自费清理场地，每天消除留在现场的任何垃圾及残留物，不准随地便溺，合理保持现场的清洁、卫生和整洁，以达到文明施工场地标准。

6、	中标人进入现场施工，禁止吸烟，禁止喝酒、赌博、消极怠工、聚众闹事等扰乱工地秩序和其他可能引起安全施工隐患的行为。

7、	除指定的布告栏发出的广告外，没有招标人的书面批准，不准在现场宣传登广告。有关本工程的宣传及发表首先必须获得招标人的批准。

8、	中标人应根据施工组织设计并结合现场情况制定措施及方案，设置施工期间运送材料路径，确保不影响招标人现场正常工作运行。

9、	中标人应同时采取措施防止废物、废料、泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道。在施工中造成下水道堵塞，应由中标人负责立即疏通或修复。

10、中标人必须在一个经过批准的位置提供满足施工需要的独立的易燃品货物仓库，不准在进行施工的建筑物内储存该等易燃物品如油漆、煤油、稀释剂、维素真漆、沥青或沥青产品等。

11、中标人不得在施工现场住宿或建筑任何住宿设施。

12、中标人如需现场以外的任何附加区域和设施以完成工程施工，中标人应自行与有关的主管部门或招标人联系解决，并承担所带来的一切费用。

13、如施工期间发生人员变更，中标人自行完成人员信息备案。发生人员健康问题及施工安全问题，中标人自行承担，中标人须出具人员健康承诺书。

（五）	临时设施

1、中标人负责设置指定施工用水接驳点至其使用地点的连接设施。中标人应与招标人协商，并配合施工用水的具体安排。中标人应确保只供本工程使用。

2、中标人对以上施工用水设施并没有独占权。当以上供水安排或工程期间的供水有所变动（包括水压、供应等）而无法满足本工程要求时，中标人应自费解决额外的用水安排。

3、中标人负责设置指定的施工用电该接驳点至其使用地点的连接设施。中标人应与招标人协商，并配合施工用电的具体安排。中标人应确保只供本工程使用。

4、中标人对以上施工用电设施并没有独占权。当以上供电安排或工程期间的供电有所变动(包括电压、供应等)而无法满足本工程要求时，中标人应自费解决额外的用电安排。

5、由其他方提供的现场临时电力可能发生断电、电流不稳定或大的高电噪音。在这样的情况下，中标人须自行提供安装操作及测试时所需要的临时电力。

6、所有临时电力装置应正确安装和接驳，使其符合供北京市电局的要求和安全条例。所有用作临时照明和供电用的插头、插座、接驳、变压器、临时开关和保险丝等，应经得起损耗及防水，并为室外使用型号。

7、中标人应服从管理，并自觉维护公共卫生。

（六）	场地管理

1、	场地一经移交，中标人应在本项目实施全过程中对场地安全保卫、精神文明、环境卫生、污水排放等负全责，不得干扰场段的正常生活，并执行ISO14000的环境管理体系标准。因场地管理不善引发的一切纠纷由中标人自行解决，招标人不承担任何责任。

2、	在本工程完成时，中标人应负责清场，即负责将其所使用和修建的或留在现场的所有临时设施（包括装置、设备）和临时工程以及任何材料、物品、废料、垃圾等清离现场。

3、	开通运营后，需在非运营时段进行的纠正性的施工、调试等，中标人负责及时清理现场，避免给运营带来不便。

- 附件--投标文件格式

- 开标一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 小写金额：￥ |
| 服务期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

备注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表同时单独密封提交。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 投标报价明细表

项目名称：                                                    招标编号：

场段名称：

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除、安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总价（含税：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

注2：投标人应分别提供每个车辆场段的投标报价明细表。

注3：此表后附分项报价并按照工程量清单格式进行每个车辆场段报价。

注4：

香江北路车辆段：招标控制价1070806.29元；

俸伯停车场：招标控制价665362.94元；

十三陵车辆段：招标控制价57765.31元；

朱辛庄停车场：招标控制价36292.31元。

投标人总报价不能超出本项目招标控制价，各分项报价不能超出各场段招标控制价，否则其投标将被拒绝。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术条款偏离表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

加盖投标人公章

（投标人需提供最新三证合一的营业执照复印件或者事业单位法人证书复印件）

  - 资质证明

加盖投标人公章

（投标人需提供《消防设施工程专业承包》贰级（含）及以上资质复印件并加盖公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

- 近三年无败诉或者无被执行情况的声明

- 近三年无安全、质量事故的声明

备注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

  - 承诺书

致         （招标人）            ：

我公司作为                           项目投标人，在此郑重承诺：我单位截止至定标日，不会被人民法院列为失信被执行人。

特此承诺。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 投标人在“信用中国”网站的信用查询记录

说明：投标人需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖投标人公章。此信用信息查询记录截图的截至时点为投标截止时间前10个工作日内）。

- 对未提供该信用信息记录截图的投标人，或者已经列入失信被执行人记录名单的投标人，没有资格参加本项目的投标。

  - 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称） 招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

  - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明1：如招标文件第六章对投标人的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

说明2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 组织机构图 | （注：叙述或用附图表示公司组织机构，与母公司 或子公司的关系，总负责人和主要人员。） |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

- 业绩证明文件

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要内容 |  |  |
| 合同价（万元） |  |  |
| 服务日期 |  | 年月- 年月 |
| 项目单位 | 名称 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 传真 |  |
|  | 电话 |  |

注：投标人需提供2016年1月1日至投标截止日的业绩合同复印件，每个业绩都需要提供该业绩情况表。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 项目负责人一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

备注： 附项目负责人的身份证、学历证、学位证、职称证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 项目团队主要人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作年限 | 主要工作业绩 | 在本项目中职责分工 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、学位证、职称证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人名称并加盖公章: __________________________________

日期：

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制，包括但不限于以下内容：

- 提供设备性能参数

- 项目实施方案

- 应急服务措施

- 节能环保措施

- 售后服务

- 拟投入设备工具情况

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

包括但不限于以下内容：

- 近三年经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表复印件并加盖投标人公章

- 质量管理体系认证证书复印件并加盖投标人公章

- 环境管理体系认证证书复印件并加盖投标人公章

- 职业健康安全管理体系认证证书证书复印件并加盖投标人公章