慈善寺附属功能用房改造工程

比选文件

项目编号：BIECC-CG7536

北京国际工程咨询有限公司

2019年10月

目  录

第一章	比选公告	1

第二章	供应商须知	5

一、	说明	6

二、	响应文件的编写	6

三、	响应文件的递交	7

四、	评审	7

五、	成交	8

第三章	技术标准及要求	10

第四章	附件—响应文件格式	16

附件 1.	响应书（格式）	18

附件 2.	报价一览表（格式）	19

附件 3.	报价明细表（格式）	20

附件 4.	技术条款偏离表	21

附件 5.	商务条款偏离表	22

附件 6.	供应商资格证明文件	23

附件 7.	供应商基本情况表	30

附件 8.	业绩证明文件	31

附件 9.	技术文件	32

附件 10.	比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件	33

- 比选公告

比选公告

北京国际工程咨询有限公司受北京市石景山区慈善寺文物保管所的委托，对下述项目进行供应商资格的公开比选。具体情况公告如下：

一、项目名称：慈善寺附属功能用房改造工程

二、项目编号：BIECC-CG7536

三、项目简介

| 序号 | 工作内容 | 服务期限 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 慈善寺附属功能用房装修工程及安装工程 | 2019年12月31日之前完成施工验收工作 | 320169.35 |

注：供应商的报价不得超出预算金额。

- 供应商基本条件

  - 在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

  - 供应商具有文物保护工程施工二级及以上资质。

  - 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

  - 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

  - 供应商参加此比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

  - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为响应文件递交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

  - 供应商遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章。

  - 供应商必须购买比选文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的比选。

  - 本项目不接受联合体参加比选活动。

- 购买比选文件时间、地点：

- 时间：2019年10月31日起至2019年11月4日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 比选文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

供应商如电汇购买比选文件，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买比选文件信息+项目编号。发完邮件后请打比选公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，报名款必须于2019年11月4日16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版比选文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加的供应商，请持营业执照复印件该资料不予退还，在规定时间内到指定地方购买比选文件。非现场报名的供应商，请将以上资料，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 响应文件递交说明

- 递交响应文件截止时间：2019年11月8日上午9时30分（北京时间）。

- 递交响应文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511室（北四环学院桥东北角）。

- 逾期收到的响应文件恕不接受。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、王思宇

联系电话：010-82372620

传真：010-82370881

电子邮箱： jowena@163.com

- 供应商须知

供应商须知

- 说明

- 合格的供应商

  - 在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

  - 供应商具有文物保护工程施工二级及以上资质。

  - 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

  - 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

  - 供应商参加此比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

  - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为响应文件递交截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

  - 供应商遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章。

  - 供应商必须购买比选文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的比选。

  - 本项目不接受联合体参加比选活动。

- 响应文件的编写

- 响应的语言

  - 供应商提交的响应文件及供应商与招标代理机构就有关本文件的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 响应文件的组成

  - 应在其响应文件中按本说明第五章规定的格式，填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 响应书（附件1）

- 报价一览表（附件2）

- 报价明细表（附件3）

- 技术条款偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 供应商的资格证明文件（附件6）

- 供应商基本情况表（附件7）

- 业绩证明文件（附件8）

- 技术文件（附件9）

- 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件（附件10）

  - 供应商应将响应文件装订成册（不允许活页装订）。

- 响应文件的递交

- 响应文件的数量、密封和标记

  - 供应商应提交一份纸质正本“响应文件”、三份纸质副本“响应文件”和一份电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）。每份纸质响应文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 供应商应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）密封，并标明项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指本说明中规定的日期及时间）不准启封”的字样。

- 递交响应文件的截止时间

  - 所有响应文件（包括一份纸质正本“响应文件”、三份纸质副本“响应文件” 和一份电子文档（光盘或U盘，格式为PDF）都必须按北京国际工程咨询有限公司在公告中规定的响应文件递交截止时间之前送达指定地点。

- 评审

- 评审

  - 招标代理机构将根据本次比选项目的特点和有关法律法规的要求组建评审委员会。评审委员会由5人组成，基于“合格的供应商”的要求对所有响应文件进行资格性审核。

  - 评审委员会将对通过资格性审核的所有供应商，进行独立打分。按照比选文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审总得分由高到低的顺序依次确定1-3名供应商作为成交候选人的评审方法（得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列）。评审委员会每个评委独立评分，所有评委对同一供应商的评分算数平均值为该供应商的最终得分。所有评分保留小数点两位，第三位四舍五入。得分相同的，按评审报价由低到高顺序排列，得分与评审报价均相同的，按技术指标优劣排列。

  - 评分办法表

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(20分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑供应商的综合实力、人员构成、资质证书、获奖荣誉、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力等，优秀得8-10分，一般得4-7分，较差得1-3分 | 1-10 |
| 1.2 | 相关业绩：供应商自2017年1月1日至递交文件截止日前，承担过与本项目类似的施工项目，每提供一个合格业绩证明，得2分，满分10分。 （业绩证明材料应提供双方合同复印件，合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 | 0-10 |
| 二、技术部分（40分） |  |  |
| 2.1 | 施工方案及主要技术措施： 科学、可行、针对性强（12-15分）； 合理、可行、细节待完善（6-11分）； 欠合理，可行性较差（1-5分） | 1-15 |
| 2.2 | 施工工期、施工进度计划及工期保证措施： 科学、可行、针对性强（12-15分）； 合理、可行、细节待完善（6-11分）； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要（1-5分） | 1-15 |
| 2.3 | 施工机械的配备和施工人员配备： 科学、可行、配备完善（9-10分）； 合理、可行、配备待完善（5-8分）； 欠合理，可行性较差，配备较差（1-4分） | 1-10 |
| 三、价格部分（40分） |  |  |
| 3.1 | 以符合比选文件要求的最低有效报价为基准价，基准价得满分40分，其它供应商的报价得分=（基准价/该供应商的报价）×40。 | 0-40 |

- 成交

- 确定成交人

  - 招标代理机构应当在评审结束后，将评审报告送采购人，采购人在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交。

  - 成交人确定后，招标代理机构应当以书面形式向成交人发出成交通知书。

- 签订合同

  - 成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，按照比选文件和成交人响应文件的规定，与采购人签订书面合同。

- 招标代理服务费

  - 本项目的采购人应在成交通知书发出后五个工作日内一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

- 技术标准及要求

一、项目概况

1、项目名称：慈善寺附属功能用房改造工程

2、项目地点：北京市石景山区五里坨天泰山

3、工作范围：慈善寺附属功能用房装修工程及安装工程。

二、工作内容、工期及质量要求

1、工作内容：包括但不限于慈善寺附属功能用房改造工程相关的装修工程和安装工程等全部工作。

2、工期要求

2019年12月31日之前完成施工验收工作

3、质量要求

本项目质量要求：达到国家验收标准，合格。

三、规范标准

本项目须执行国家有关法律、法规和国家及地方现行行业规范、标准。

四、工程量清单

| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：慈善寺附属功能用房改造-装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |
|  | 一 | 12间 |  |  |  |  |
|  | 二 | 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | B001 | 室内杂物腾挪 | 工日 | 7.31 |  |  |
| 2 | 1-128 | 松木踢脚线新做 单层 | m | 62.14 |  |  |
| 3 | 1-82 | 木地板整修 | m2 | 92.5 |  |  |
| 4 | 2-131 | 石板地面、路面拆除 | m2 | 36.55 |  |  |
| 5 | 2-134 | 石板踏道铺墁 方整石板 | m2 | 36.55 |  |  |
|  | 三 | 墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 2-7 | 水泥砂浆面层拆除 | m2 | 78.95 |  |  |
| 2 | 2-50 | 内墙抹水泥砂浆 砖墙 干拌砂浆 | m2 | 78.95 |  |  |
| 3 | 8-311 | 涂刷聚脲防水涂料 墙面 2mm | m2 | 78.95 |  |  |
| 4 | 2-77 | 水泥拉毛新做 | m2 | 78.95 |  |  |
| 5 | 5-651 | 墙面底层粘贴网格布 一层 | m2 | 78.95 |  |  |
| 6 | 5-581 | 内墙耐水腻子新做 水泥面 | m2 | 78.95 |  |  |
| 7 | 5-593 | 内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做 平涂四遍 | m2 | 78.95 |  |  |
|  | 四 | 顶棚工程 |  |  |  |  |
| 1 | 3-82 | 金属龙骨天棚面层新做 防水石膏板 局部修补 | m2 | 19.47 |  |  |
| 2 | 5-651 | 底层粘贴网格布 一层 | m2 | 97.37 |  |  |
| 3 | 5-608 | 天棚耐水腻子新做 纸面石膏板 | m2 | 97.37 |  |  |
| 4 | 5-613 | 天棚涂料新做 浮雕花纹涂料 | m2 | 97.37 |  |  |
| 5 | 3-111 | 灯带新做 | m | 53.26 |  |  |
|  | 五 | 室内门窗 |  |  |  |  |
| 1 | 4-163 | 铝合金平开窗安装 | m2 | 15.21 |  |  |
| 2 | 4-75 | 铝合金平开门安装 | m2 | 11.05 |  |  |
| 3 | 4-132 换 | 拆玻璃 | 扇 | 20.8 |  |  |
| 4 | 4-138 | 纱窗制作安装 0.7m2以内 | 扇 | 20.8 |  |  |
|  | 六 | 渣土清运 |  |  |  |  |
| 1 | 11-18 | 渣土外运 运距15km以内 | m3 | 29.24 |  |  |
| 2 | 2-32 | 场内余(亏)土运输 300m | m3 | 1.83 |  |  |
|  | 七 | 会议室 4间 |  |  |  |  |
|  | 八 | 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 1-81 | 木地板拆除 不带龙骨 | m2 | 51.15 |  |  |
| 2 | 1-95 | 木地板安装 复合地板 | m2 | 51.17 |  |  |
| 3 | 1-88 | 地楞制作安装 双层楞 | m2 | 51.17 |  |  |
| 4 | 1-128 | 松木踢脚线新做 单层 | m | 27.78 |  |  |
| 5 | 2-131 | 石板地面、路面拆除 | m2 | 14.62 |  |  |
| 6 | 2-134 | 石板踏道铺墁 方整石板 | m2 | 14.62 |  |  |
|  | 九 | 墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 2-7 | 水泥砂浆面层拆除 | m2 | 62.87 |  |  |
| 2 | 2-50 | 内墙抹水泥砂浆 砖墙 干拌砂浆 | m2 | 62.87 |  |  |
| 3 | 8-311 | 涂刷聚脲防水涂料 墙面 2mm | m2 | 62.87 |  |  |
| 4 | 2-77 | 水泥拉毛新做 | m2 | 62.87 |  |  |
| 5 | 5-651 | 墙面底层粘贴网格布 一层 | m2 | 62.87 |  |  |
| 6 | 5-581 | 内墙耐水腻子新做 水泥面 | m2 | 62.87 |  |  |
| 7 | 5-593 | 内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做 平涂四遍 | m2 | 62.87 |  |  |
| 8 | 2-266 | 镜面玻璃板新做 | m2 | 7.31 |  |  |
|  | 十 | 顶棚工程 |  |  |  |  |
| 1 | 3-82 | 金属龙骨天棚面层新做 防水石膏板 局部修补 | m2 | 10.23 |  |  |
| 2 | 5-651 | 底层粘贴网格布 一层 | m2 | 51.17 |  |  |
| 3 | 5-608 | 天棚耐水腻子新做 纸面石膏板 | m2 | 51.17 |  |  |
| 4 | 5-613 | 天棚涂料新做 浮雕花纹涂料 | m2 | 51.17 |  |  |
| 5 | 3-111 | 灯带新做 | m | 27.78 |  |  |
|  | 十一 | 室内门窗 |  |  |  |  |
| 1 | 4-317 | 既有门窗 安装密封组合胶条 | m2 | 28.95 |  |  |
|  | 十二 | 渣土清运 |  |  |  |  |
| 1 | 11-18 | 渣土外运 运距15km以内 | m3 | 10.97 |  |  |
|  | 十三 | 包暖气 |  |  |  |  |
| 1 | 6-3 | 明装暖气罩制安 硬木 | m2 | 19.74 |  |  |

| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：慈善寺附属功能用房改造-安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
|  | 一 | 12间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4-84 | 配电箱、盘拆除 半周长(1.1m以内) | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4-99 | 低压成套照明配电箱安装 墙上暗装(12回路内) | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 56-157 | 成套铁配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 6-157 | 钢管、铸铁管(8m以内) | 根 | 6.25 |  |  |  |
|  | 01-056@1 | 保护管 | 根 | 6.4688 |  |  |  |
| 4 | 6-13 | 电缆穿导管敷设 铜芯电缆 电缆截面(16mm2以内) | 100m | 0.37 |  |  |  |
|  | 36-001@2 | 电缆16 | m | 37.74 |  |  |  |
| 5 | 6-14 | 电缆穿导管敷设 铜芯电缆 电缆截面(35mm2以内) | 100m | 0.37 |  |  |  |
|  | 36-001@1 | 电缆25 | m | 37.74 |  |  |  |
| 6 | 13-42 | 管沟挖土 坚土 | m3 | 29.24 |  |  |  |
| 7 | 13-45 | 回填土 | m3 | 29.24 |  |  |  |
| 8 | 13-1 | 剔砖槽 管道公称直径(25mm) | m | 25.59 |  |  |  |
| 9 | 13-31 | 砖墙剔透眼 墙厚(490mm) | 个 | 35 |  |  |  |
| 10 | 13-36 | 砖墙剔墙洞 (长6cm*宽10cm*深10cm) | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 10-82 | 镀锌钢管砖混结构明配公称直径(15mm) | 100m | 5.85 |  |  |  |
| 12 | 10-406 | 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm2) | 100m | 10.97 |  |  |  |
| 13 | 10-407 | 管内穿塑料铜线导线截面(4mm2) | 100m | 6.58 |  |  |  |
| 14 | 10-506 | 防爆接线盒 | 个 | 72 |  |  |  |
| 15 | 4-202 | 小电器安装 跷板式暗开关 单控 双联 | 个 | 20 |  |  |  |
| 16 | 4-255 | 小电器安装 防爆插座(15A以下) 三相 | 个 | 40 |  |  |  |
|  | 26-001@1 | 插座 | 个 | 40.8 |  |  |  |
| 17 | 11-36 | 方形吸顶灯 | 套 | 12 |  |  |  |
|  | 27-001 | 灯具 | 套 | 12.12 |  |  |  |
| 18 | B002 | 弱电系统 | m2 | 98.69 |  |  |  |
|  | 二 | 会议室 4间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4-84 | 配电箱、盘拆除 半周长(1.1m以内) | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4-99 | 低压成套照明配电箱安装 墙上暗装(12回路内) | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 56-157 | 成套铁配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 6-157 | 钢管、铸铁管(8m以内) | 根 | 2.5 |  |  |  |
|  | 01-056@1 | 保护管 | 根 | 2.5875 |  |  |  |
| 4 | 6-13 | 电缆穿导管敷设 铜芯电缆 电缆截面(16mm2以内) | 100m | 0.15 |  |  |  |
|  | 36-001@2 | 电缆16 | m | 15.3 |  |  |  |
| 5 | 13-42 | 管沟挖土 坚土 | m3 | 11.7 |  |  |  |
| 6 | 13-45 | 回填土 | m3 | 11.7 |  |  |  |
| 7 | 13-1 | 剔砖槽 管道公称直径(25mm) | m | 11.7 |  |  |  |
| 8 | 13-31 | 砖墙剔透眼 墙厚(490mm) | 个 | 16 |  |  |  |
| 9 | 13-36 | 砖墙剔墙洞 (长6cm*宽10cm*深10cm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 10-82 | 镀锌钢管砖混结构明配公称直径(15mm) | 100m | 2.92 |  |  |  |
| 11 | 10-406 | 管内穿塑料铜线导线截面(2.5mm2) | 100m | 4.39 |  |  |  |
| 12 | 10-407 | 管内穿塑料铜线导线截面(4mm2) | 100m | 4.39 |  |  |  |
| 13 | 10-506 | 防爆接线盒 | 个 | 70 |  |  |  |
| 14 | 4-202 | 小电器安装 跷板式暗开关 单控 双联 | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 4-255 | 小电器安装 防爆插座(15A以下) 三相 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 26-001@1 | 插座 | 个 | 10.2 |  |  |  |
| 16 | 11-79 | 艺术花灯吊灯安装 吊花灯 | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 27-001@1 | 装饰灯 | 套 | 4.04 |  |  |  |
| 17 | 11-105 | 点光源艺术灯具安装 射灯 吸顶式 | 套 |  |  |  |  |
|  | 27-001@2 | 射灯 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | B002 | 弱电系统 | m2 | 32.9 |  |  |  |
|  | 三 | 包暖气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-1 | 钢管管道拆除(不分室内室外) 公称直径(25mm以内) | m | 26.32 |  |  |  |
| 2 | 1-17 | 室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(15mm) | m | 26.32 |  |  |  |

- 附件—响应文件格式

响应文件格式

目     录

附件1——响应书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——报价明细表（格式）

附件4——技术条款偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——供应商资格证明文件

6-1   法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

6-2   文物保护工程施工二级及以上资质

6-3   税务登记证书及纳税证明复印件

6-4   社会保障资金缴纳记录

6-5   供应商的财务状况报告

6-6   法定代表人授权书（格式）

6-7   近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

附件7——供应商基本情况表

附件8——业绩证明文件

附件9——技术文件

附件10——比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件

- 响应书（格式）

致：招标代理机构

根据贵方为     （项目名称）      项目比选的比选邀请  （项目编号）   ，签字代表   (全名、职务)     经正式授权并代表     (供应商名称、地址）   提交下述纸质文件正本一份和副本一式三份。

- 响应书

- 报价一览表

- 报价明细表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按比选文件中供应商须知和技术参数要求提供的有关文件

- 供应商将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部比选文件，包括第        号 （项目编号、补充通知）（如果有） 。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址______________________传真________________________

电话______________________电子函件____________________

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（全称）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

供应商公章：

日期：

- 报价一览表（格式）

项目名称：                                            项目编号：

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 响应报价 （合同价） | 大写金额：人民币 圆整 小写金额：￥ .00 |
| 项目完成期 |  |
| 其他声明 |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 报价明细表（格式）

项目名称：                                             项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 明细项目 | 数量 | 单价金额 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应比选文件。

3.  上述报价明细，也可另页描述。

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 比选文件条款号 | 比选文件条款 | 响应文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 比选文件条款号 | 比选文件条款 | 响应文件条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 供应商资格证明文件

  - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

说明：提供营业执照（公司法人比选的提供公司法人营业执照）复印件

  - 文物保护工程施工二级及以上资质

供应商需提供文物保护工程施工二级及以上资质复印件并加盖供应商公章。

  - 税务登记证书及纳税证明复印件

说明1：纳税证明可提供递交文件截止之日起最近6个月内任意1个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税，自然人必须为个人所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。

依法免税的供应商，应提供相应文件的复印件并加盖供应商公章证明其依法免税。

说明2：已办理“三证合一”营业执照的供应商可不再提供税务登记证复印件。

  - 社会保障资金缴纳记录

说明1：社会保障资金缴纳记录可提供递交文件截止之日起最近6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳记录（证明材料可以是供应商缴纳社会保障资金的入账票据凭证、缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等）的复印件。

说明2：不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件的复印件并加盖供应商公章证明其不需要缴纳社会保障资金。

  - 供应商的财务状况报告

（供应商为法人或者其他组织时填写）

说明：

- 供应商在比选文件中，应提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

- 如供应商无法提供上述年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在递交响应文件截止日前3个月内开具资信证明的复印件（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件应加盖本单位公章，采购单位保留审核原件的权利。

- 成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

- 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

  - 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就（项目名称）的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

法定代表人签字

被授权人签字

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如为自然人的，可不提供此项。

  - 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

我公司在参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加比选活动，期限已经届满），特此声明。

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：对近2017年1月1日至今做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、金额页，甲乙双方签字及盖章页）

供应商名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 技术文件

注： 包括但不限于以下内容

- 施工方案及主要技术措施

- 施工工期、施工进度计划及工期保证措施

- 施工机械的配备和施工人员配备

- 比选文件要求的和供应商认为必要的其它文件

不限于以下文件：

资质证书、获奖荣誉等（复印件加盖供应商公章）