北京外国语大学附属幼儿园弱电系统设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB7801

第一册

北京国际工程咨询有限公司

二○一九年十二月

目      录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

二   招标文件	2

三   投标文件的编制	4

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	10

六   确定中标	16

第二章  合同一般条款	20

第三章　政府采购合同格式（货物类）	29

第四章  附件——投标文件格式	32

第五章  招标公告（投标邀请）	59

第六章  投标人须知资料表	61

第七章　合同特殊条款	62

第八章　货物需求一览表及技术规格	68

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京北外文化发展有限公司；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  如有进口产品明确需要提供制造厂商授权，则代理商投标必须提供。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.8  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（企业自筹资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	　招标公告（投标邀请）

第六章  投标人须知资料表

第七章　合同特殊条款

第八章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9信用承诺

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第9条的所有文件

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”需逐条写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份【投标文件电子版为：文件正本盖章后扫描成PDF文本格式或JPEG图像格式，电子版投标文件可以以光盘或U盘形式提交，内容与投标文件正本完全一致，并随投标文件正本一同密封，光盘需贴光盘贴，内容为：项目名称、项目编号、包号（如有）、投标人名称。】若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

注：每包的分包控制金额即为各包的最高限价。

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务（10分） | 企业综合实力 | 2 | 综合考虑投标人公司信誉、财务状况、技术状况、履约能力等。 优：2分 良：1分 差：0分 |
|  |  | 企业业绩及经验 | 5 | 投标人需提供三年内类似本项目业绩证明，每提供一个得1分，最高得5分。 注：提供的业绩证明文件应包括：采购合同，合同应包含合同首页、金额页、签字盖章页和体现上述设备的相关内容页。（复印件并加盖投标人公章）。 |
|  |  | 企业资质及证书 | 2 | 投标人具有高新技术企业证书，得2分，不提供不得分。 |
|  |  | 投标文件编制的规范程度 | 1 | 投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，完全响应招标文件要求并提供相关资料、表格等，符合要求的得1分；有欠缺不得分。 |
| 2 | 技术（60分） | 对货物需求一览表及技术规格中规范要求的响应程度 | 45 | 综合考虑产品配置、投标文件对招标文件“货物需求一览表及技术规格”的响应程度、投标货物的先进性、投标货物的可靠性、性能指标等。完全响应无偏离45分。注：其中“#”项，一项不满足扣2分，45分扣完为止。 |
|  |  | 项目设计方案 | 10 | 根据投标人提供的包括但不限于统原理连接图、平面布局图、管线路由图等相关图纸。根据图纸数量、质量和内容综合打分： 优：7-10分 良：3-6分 差：0-2分 |
|  |  | 项目实施方案 | 3 | 评委根据投标人提供的供货实施方案是否完善、合理、切实可行，且包括设计图、拓扑图、供货计划、实施计划、项目施工人员的情况进行打分： 优：3分 良：2分 差：1分 |
|  |  | 培训方案 | 2 | 评委根据投标人针对本项目的培训方案、培训时间、培训师资及培训计划情况进行打分： 优：2分 良：1分 差：0分 |
| 3 | 价格（30分） | 合格投标人的有效投标价格得分=（评标基准价/评标价格)×30 计算方法： 1）评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的评标价格 2）评标委员会有权判定明显低于成本的报价是无效报价。 |  |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |

说明1：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明2：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29． 	质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30.    其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、软件等，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训、试运行和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除招标文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13     延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2   除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　　份，具有同等法律效力。

注：本合同条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第三章　政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同（货物类）

合同序号：

项目编号：

招标编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：   北京北外文化发展有限公司

卖　　方：

签署日期：

合 同 书

北京北外文化发展有限公司(买方)                               (项目名称)中所需                       (货物名称)经                      (招标采购单位)以                      号招标文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定                        (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同条款

d.	投标文件 (含澄清文件)

e.	招标文件 (含招标文件补充通知)

2、货物和数量

详见采购货物明细表

3、合同总价

本合同总价为人民币        元

人民币大写金额为：

分项价格：详见采购设备明细表

4、付款方式

付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：北京北外文化发展有限公司指定地点

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买  方： 北京北外文化发展有限公司                卖  方：

名  称：(印章)                    名  称：(印章)

年   月   日                        年    月   日

授权代表(签字)：                    授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

地址：北京市海淀区西三环北路19号北外国际大厦8层853    地址：

邮政编码： 				             邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                            开户银行：

开户行号：                            开户行号：

帐　　号：                            帐    号：

税号：                                税号：

# 第四章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）Error: Reference source not found

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9信用承诺

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 （注：不是必须填写，和附件10的“小微企业声明函”相对应） |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9信用承诺

7-10招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），授权代表签字并加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。授权代表签字并加盖本单位公章】

附件7-3   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4    制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：如“第八章”进口产品明确要求必须提供该授权书，则必须提供。未明确标注的进口产品和其它非进口产品不是必须提供）

附件7-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），加盖本单位公章。

2、如投标人无法提年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，若提供复印件的须加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。授权代表签字并加盖公章】

7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料，授权代表签字并加盖公章）

7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-9  信用承诺

在投标截止时间之前，我公司以及我公司投标货物与服务的供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-10  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（复印件，授权代表签字并加盖公章）

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2. 与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

3、招标文件“第八章”要求的其它资格证明文件

注：如招标文件“第八章”无明确要求，则不用提供此项内容。

附件8    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。加盖公章）

附件10   中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物、提供的本公司的工程和服务、提供的其他小型微型企业（含监狱企业）制造的货物详见“投标分项报价表”。本条所称货物不包括使用大型或中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

注：未在“投标分项报价表”中明确是否属于小型和微型企业产品、“投标分项报价表”中的内容与“小微企业声明函”的内容不一致的，在评审时不予认可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件11   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

北京外国语大学附属幼儿园弱电系统设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB7801

第二册

北京国际工程咨询有限公司

二○一九年十二月

第五章    招标公告（投标邀请）

北京国际工程咨询有限公司受北京北外文化发展有限公司的委托，对北京外国语大学附属幼儿园弱电系统设备采购项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京外国语大学附属幼儿园弱电系统设备采购项目

- 招标编号：BIECC－ZB7801。

- 项目概况：见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）时间：2019年12月3日至2019年12月10日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买标书）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）招标文件售价：人民币300元/包，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称）。若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买文件截止之日下午16:30前到账。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

4）电汇购买招标文件/投标保证金及中标服务费收取的信息如下：

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

账    号：102 420 000 00 002 546

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

1） 投标截止时间及开标时间：2019年12月24日下午13:30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层第510会议室。

7.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业和监狱企业发展、优先采购节能产品、环境标志产品等。

8.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、《北京国际工程咨询有限公司》网站同步发布。

9.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.  公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人：北京北外文化发展有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路19号北外国际大厦8层853

联系人和联系方式：任老师；010-88818606

采购代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座615（购买标书在608）

邮  编：100083

开户名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：王爽/杜金涛

联系电话：82373532

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

项目联系人和联系方式：王爽/杜金涛：82373532

# 第六章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京北外文化发展有限公司 联系方式：任老师/010-88818606 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：王爽/杜金涛/82373532 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。（建议各投标单位优先考虑采用电汇形式递交投标保证金）。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2019年12月24日下午13:30（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2019年12月24日下午13:30（北京时间） 投标、开标地点： 北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层第510会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减加变更：不超过10％ |

# 第七章　 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北京北外文化发展有限公司。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京北外文化发展有限公司指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　现场交货　　　　　　　　　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：                                     。

8、 付款条件：

8.1 国产设备：

8.1.1合同签订后一周内，买方向卖方支付合同总价的50%，货到验收合格并办理资产入库手续后7个工作日内支付45%，剩余5%作为履约保证金。

9、 技术资料：

合同生效后七日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10、质量保证：

10.3    如果仪器设备出现质量问题，供货商应在接到通知24小时内做出响应，并在48小时内派技术人员到实验现场，以合理的速度对装置进行维修或更换部件，费用由供货商承担。维修时间不包含在质保期内，且质保期按维修时间的两倍相应延长。

10.4    如果卖方在收到通知后5个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月。

- 检验和验收：按合同约定              。

- 索赔：按合同约定  。

25    履约保证金

验收合格12个月后，买方将履约保证金无息支付给卖方。

注：本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一部分   货物需求一览表

| 包号 | 分包名称 | 数量 | 简要技术要求 | 是否接受进口 | 预算金额/控制金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 弱电系统设备采购 | 1批 | 输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45…… | 不接受 | 164 |

第二部分    技术规格及要求

- 基本情况说明：

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的实施方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）*号指标为关键指标，不满足将视为无效投标。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在较大偏离。

#3、非进口产品的授权要求

技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于50万元人民币的产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

4、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“■”。

（3）本项目核心产品为：

01包： 40、交互智能平板 。

5、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

- 技术规格要求

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | #1、一体式吊挂设计，可吊挂，可堆叠，可预置角度。 2、波导号角，铸铝材质，谐波丰富，弦乐表现尤为出色，定向投射，精准的等时间耦合技术，远距离高频辐射能力，扰流板设计，消除箱体驻波，还原真声，双34芯钕磁高音，高音通透细腻。 3、不低于10寸钕磁高性能低音，声压极高，功率极大，频响极宽。 4、采用发声源相位物理矫正技术，确保精准相位耦合， 5、不低于10寸钕磁低音单元 6、不低于2×1寸喉口钕磁高音单元 #7、频率范围（-10dB）：≥75Hz-20KHz #8、频率响应（±3dB）：≥80Hz-20KHz #9、覆盖角度（水平×垂直）： 100°× 7.5 10、分频模式：主动模式 11、承受功率（连续/节目/峰值）：≥4低频：300W/600W/1200;高频：160W/320W/640W 12、灵敏度：低频：97dB(1w@1m);高频：110dB(1w@1m) 13、最大声压级:≥低频122dB连续/128dB峰值，高频129dB连续/135dB峰值 #14、额定阻抗：HF:16 Ω / LF:8 Ω 15、连接插座：两个并联的NEUTRIK SPEAKON NL4插座，低音：1 +1-；高音：2+ 2-； 16、音箱喷涂：箱体采用聚脲喷涂，防雨耐磨； #17、外形尺寸（高×宽×深）：≤320×550×170mm #18、提供制造厂家针对此项目的售后服务函； | 4 | 只 |
| 2 | 音箱 | 1、不低于2×15寸大功率紧凑型线阵超低 2、针对系统低频下限进行有效补偿 3、箱体内嵌专用吊挂件，可与全频扬声器吊挂安装 4、全频扬声器可在超低扬声器上堆叠安装组成线阵系统 #5、频率范围（-10dB）：≥35Hz-300Hz #6、频率响应（±3dB） ：≥30Hz-300Hz #7、灵敏度 ≥100dB（1w@1m） 8、额定阻抗：8Ω； #9、承受功率（连续/节目/峰值）：≥1200W/2400W/4800W 310、最大声压级 ：≥136dB峰值/130dB连续 11、箱体：梯形箱体，黑色亚光多层喷涂 12、安装：专用线阵吊挂件，4点吊挂 | 2 | 只 |
| 3 | 功放 | #1、立体声功率8Ω：≥600W×2； #2、立体声功率4Ω：≥900W×2； #3、桥接功率8Ω：≥1800W #4、便于后期维护，功放与音箱必须为同一厂家及同一品牌； | 2 | 台 |
| 4 | 功放 | #1、立体声功率8Ω：≥1000W×2； #2、立体声功率4Ω：≥1500W×2； #3、桥接功率8Ω：≥3000W #4、便于后期维护，功放与音箱必须为同一厂家及同一品牌； | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | #1、≥10路单声6路立体声； #2、≥4编组；DSP效果； #3、MP3播放器； 4、高低阻抗切换功能； 5、压限器功能； 6、四路编组功能； 7、附带倒送接口； 8、易于机柜安装，附带机柜安装支架； #9、≥99种模式数字效果器； #10、≥9段式均衡器； 11、推杆带有防尘网； 12、单声道具备高功效的≥3段EQ； 13、具备电平控制的≥4个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2，AUX3-4用于内置效果器； 14、具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出； 15、附高通滤波器（低切），截止点≥75Hz-18dB/Oct； 16、电平指示：≥12位LED灯； | 1 | 台 |
| 6 | 处理器 | 1、不低于4输入/8输出； 2、直观的用户界面，出众的音质； 3、具有分频、均衡、延时和限幅功能； 4、输入可分配到任意输出； 5、≥30种系统预设； 6、输入≥9段PEQ（含Phase EQ），≥31段GEQ； 7、输出≥9段PEQ； 8、动态范围≥108dB； 9、外置式WIFI模组互联； #10、便于后期维护，处理器与功放必须为同一厂家及同一品牌； | 1 | 台 |
| 7 | 麦克风 | 1、≥2通道UHF无线网络，每频段内置≥160个频率可选，话筒铝合金外壳，经久耐用，≥2支话筒可以互换使用。 2、频率范围：520MHZ-570MHZ 612MHZ-692MHZ 715MHZ-785MHZ 810MHZ-840MHZ多频段可选每个间隔频率为250HZ 接收机参数 1．接收灵敏度： -105dBM 2．音频输出电压： 0.3V 3．邻频干扰抑制： >60dB 4.咪芯指向性： 心形指向 5.拾音灵敏度： >20dBM（1V） 手持话筒参数 1.频率范围 625~687MHz 2．最大频道数 320 3.输出功率 50 mW/30mW/10mW 4.副波抑制 > 58dBc 5.频带宽度 42 MHz 6.最大调制深度 +/- 60KHz 7.频率响应 50~20000 Hz 8.信噪比 105 dB(A) 9.失真度 <0.5 % 10.输入电压范围 mic 1 V max 11.电源 2×1.5 V(AA) 12.电池使用时间 >8 h | 2 | 套 |
| 8 | 麦克风 | 1、≥2通道UHF无线网络，每频段内置≥160个频率可选，话筒铝合金外壳，经久耐用，≥2支话筒可以互换使用。 2、频率范围：520MHZ-570MHZ 612MHZ-692MHZ 715MHZ-785MHZ 810MHZ-840MHZ多频段可选每个间隔频率为250HZ 接收机参数 1．接收灵敏度： -105dBM 2．音频输出电压： 0.3V 3．邻频干扰抑制： >60dB 4.咪芯指向性： 心形指向 5.拾音灵敏度： >20dBM（1V） 发射腰包参数 1.频率范围 625~687MHz 2.最大频道数 320 3.输出功率 50 mW/30mW/10mW 4.副波抑制 > 50dBc 5.频带宽度 42 MHz 6.最大调制深度 +/- 60KHz 7.频率响应 50~20000 Hz 8.信噪比 105 dB(A) 9.失真度 <0.5 % 10.输入电压范围 mic 600 V max 11.电源 2x1.5 V(AA) 12.电池使用时间 >8 h | 1 | 套 |
| 9 | 麦克风 | 无线接收机主要特征 1、机箱规格：EIA标准1U机型 2、频道组数：A、B、C、D四个区,每一区为50个频道740.00-790.00MHz / 790.00-840.00MHz 3、通过多频段的组合能多台接收机叠机同时使用 4、机箱材质：金属面板，金属机箱 5、面板显示：LCD显示，可同时显示RF/AF信号和频点 6、设有各通道音量独立调节 7、天线可以外置延长。 8、设有各通道独立输出(6.3mm非平衡输出)和公用输出(即6.3mm非平衡输出和平衡卡龙输出) 无线接收机技术参数 1、灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 2、灵敏度调节范围：12-32dBuV 3、接收机分4个不同区：A.B.C.D四个不同区，每个区是不同的50个频率。 4、可调频点：具有200个发射频道 5、对频方式：红外线自动对频 6、平衡输出：0-0.5V/600Ω 7、音频输出：0-0.5V/5KΩ 8、电源：外接11-18V直流电源 9、工作电流：300mA 10、频率范围：740MHz-790MHz（可选） 11、调节方式：FM 12、最大频偏：±45KHz 13、音频回应：40Hz-18KHz(±3dB) 14、综合失真：≤0.5% 15、工作温度：-10℃至+40℃ | 1 | 台 |
| 10 | 时序电源 | 1、不少于8通道，每通道最大输出电流容量 2、不小于30A，各通道独立开关； 3、万能型插座； 4、带电压示屏：可联机控制设备最大数量64台； 5、保证系统电源安全供电，方便管理. 6、可联机使用 | 2 | 台 |
| 11 | 反馈抑制器 | 1、≥2路输入 2、≥2路输出 3、全自动式陷波器 4、独立≥24个滤波器每通道 5、96K采样 6、≥32-bit DSP处理器 7、啸叫寻找时间0.1-0.5秒 | 1 | 个 |
| 12 | 话筒支架 | 1、高：≥830～1460mm 2、支杆长：≥450～730mm | 2 | 个 |
| 13 | 操作台 | 规格：尺寸现场环境定制，钢制板材（国标）≥1.5mm；表面喷塑防静电处理；防火、防尘、防盗，格局合理、美观大方；或按用户要求定做； | 1 | 联 |
| 14 | 安装架 | 定制，音箱专用吊挂件 | 2 | 套 |
| 15 | LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢结构贴墙式安装 2、模组尺寸：192mm×192mm ，模组分辨率64点×64点；整屏分辨率：1728点×960点、产品支持系统前维护，单元板前维护，电源前维护，可在正面拆卸，安装，支持带电维护，热插播，维护不需要移动固定结构。 3、屏体显示尺寸面积：≥5.184m×2.88m 4、驱动器件：采用动态驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：≤3mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥160° 8、物理密度：≥111111点/㎡ 9、刷新频率：≥1920Hz 10、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 11、亮度均匀性：≥97%，色度均匀性≤0.007 12、最大对比度≥5300：1 13、色温：3000K-18000K具有可调整性 14、灰度级数：大于或等于16bit 15、平均无故障时间：≥10000小时（平均无故障时间检测报告） 16、平整度 ：≤0.1MM 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18、最大功耗：≤800W /㎡，平均功耗≤200W/㎡ #19、生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证，（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） #20、为了观众不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件并加盖制造商公章） #21、为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商获得国家机构联合认定为的：国家级认定企业技术中心。（提供相关政府批文复印件，加盖制造商公章） #22、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 14.93 | ㎡ |
| 16 | 控制器 | 1、输入分辨率：高达1920×1200，2048×1152，2560×960 2、带载能力：≥230万像素 3、供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4、控制方式：USB接口控制 5、视频接口：HDMI / DVI 6、音频接口： HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7、视频格式： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8、输出接口：≥四网口 9、视频源位深：8/10/12bit 10光探测头：≥1路 | 1 | 套 |
| 17 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括≥2路AV，≥1路VGA，≥1路DVI，≥1路HDMI。 2、提供淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面。 3、画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制。 4、一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 5、支持高位阶视频输入，10bit/8bit。 6、支持自定义分辨率输出，视频最大输出分辨率2048×1152@60Hz。 | 1 | 台 |
| 18 | 配电箱 | 配电箱：内装有空气开关、熔断器、交流接触器，具有过流、过压、短路、断路断电、等保护功能 | 1 | 台 |
| 19 | 钢结构框架 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、切割木板，镶嵌安装 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、包边：不锈钢包边； | 14.93 | ㎡ |
| 20 | 台式电脑 | #1、品牌美誉度：知名商用计算机，IDC排名前三名，须提供年度商用产品IDC证书； #2、处理器：不低于第六代智能英特尔I5-9500处理器 (六核, 9MB, 6T, 3.0GHz, 65W 3、主板芯片：不低于Intel Q370芯片组； 4、显示器：不低于21.5寸 1920*1080分辨率；5、带DP和VGA接口；TN屏幕；出厂自带高清DP线缆 #6、内存：不低于4GB 2666MHz DDR4；4个插槽，最高支持64GB；免工具开箱维护； #7、硬盘：不低于1TB 3.5英寸(7,200 Rpm) SATA 硬盘，支持固态硬盘、混合硬盘和混合自加密硬盘（Opal SED FIPS），支持双硬盘；免工具开箱维护； 8、显卡：不低于2GB独立显卡 #9、托架及扩展插槽：1个内置3.5寸硬盘托架、2个内置2.5硬盘托架、1个内置超薄光驱 #10、电源≤260W能效达到85% 11、机箱大小：不小于14L 12、键鼠：标准键盘鼠标； 13、软件：预装正版windows10 Home版； 14、服务： #不低于3年所有部件免费质保及硬盘不返还服务； 定制化开机界面； 原厂商24×7专线服务； #原厂商须经过CCCS认证（客户联络中心标准体系认证）、ISO20000、ISO27001认证，提供复印件并加盖原厂商公章； #提供平均无故障时间(MTBF)大于100万小时认证； #15、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 1 | 台 |
| 21 | 无线投屏系统 | 1、视频输入分辨率：可达4K/3840×2160 2、视频输出分辨率：可达1080p/1920×1200 3、帧数：可达30帧/每秒 4、视频输出：可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，5、输出的分辨率可以不同 6、显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路7、移动端同时显示 8、显示比例：可显示4：3，16：9，16：10 9、支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一10、网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏 11、同时显示源端数量：2路， 12、同时接入源端数量：可支持16路 13、音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 | 1 | 套 |
| 22 | 混合拼接矩阵 | #1、全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换； #2、可接输入卡数量/输入路数2/8, 可接输出卡数量/输出路数2/8，输入输出板卡须支持数字音频模拟音频输入。 3、接口带宽≥13Gbps； #4、支持客户端及TCP/IP界面配置 5、预览卡能实现视频预览并切换功能； 6、具有校正和补偿信号特征，减少视频流误码，DVI,HDMI输入可达35米； 7、支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理。 8、系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 #9、控制方式灵活，具有红外遥控、RS485、RS-232通讯接口、网络端口、支持外接面板控制接口及面板锁定功能（ 4位3.8mm凤凰接口），并且可以通过远端 的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用； #10、支持最大分辨率达到4K×2K #11、为保证系统符合国家相关要求，需提供产品3C认证证书并加盖厂家公章。 #12、所投产品生产厂家需具有ISO9001、ISO14001认证证书并加盖厂家公章。 #13、提供加盖厂商公章的第三方权威机构检测证明文件 #14、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 1 | 台 |
| 23 | 主机嵌入式软件 | 主机嵌入式软件，需与混合拼接矩阵兼容使用。 | 1 | 套 |
| 24 | HDMI输入板卡 | 最大分辨率支持1920×1200，带均衡，支持HDCP，带独立音频输入 | 1 | 块 |
| 25 | HDMI输出板卡 | 无缝输出，最大分辨率支持1920×1200，带独立音频输出 | 1 | 块 |
| 26 | 信号卡嵌入式软件 | 信号卡嵌入式软件，需与HDMI输入输出板卡兼容使用。 | 2 | 套 |
| 27 | 电脑灯控台 | 1、DMX512/1990标准，最大≥256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。 2、最大控制≥16台电脑灯或≥64路调光。 3、自动生成灯库 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5、内置图形轨迹发生器，有≥35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。7、每个多步场景最多可储存≥600个单步。 8、可同时输出和运行≥16个重演场景。 9、带≥16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 10、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 11、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 12、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 13、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 14、支持立即黑场 | 1 | 台 |
| 28 | 开关面板 | 1、规格输入：单相/三相 2、每路功率: ≥2KW 3、主要功能: ≥12路输出 | 1 | 台 |
| 29 | LED面光灯 | 1、电压：AC 90V-240V 2、频率：50Hz-60Hz 3、光源：≥200W LED灯珠 4、色温：3200-6500 5、总功率：≥250W 6、光源寿命：50000-100000 小时 7、频闪：1-10次/每秒 8、模总功率：140W 9、透镜角度：≥60° 10、防水等级：IP65 11、控式模式：DMX512、主从控制、自走 12、通道: ≥2CH通道 | 6 | 台 |
| 30 | 嵌入式会议灯 | 1、电压：AC100~240V，50~60Hz 2、功率：≥200W 3、调光频率：1.2KHz 4、灰度等级：20000 5、灯珠数量：F5×256颗LED贴片灯珠 6、显色指数：Ra>95 7、通道模式：1CH/2CH 8、控制方式：手动+DMX控台 9、调光：0-100%线性调光。 10、控制模式：DMX512控制/手动控制。 | 6 | 台 |
| 31 | 电动大幕对开系统 | 1、扭距12Nm. 2、转速32rpm， 3、电压AC220v. 4、功率195W. 5、运速0.4m/s | 1 | 套 |
| 32 | 电动升降前檐幕杆 | 1、扭矩－30Nm； 2、转速－17rpm； 3、电压－AC230V/AC120V； 4、功率－220W； | 1 | 套 |
| 33 | 前檐幕 | 1、锦丝绒材质，不低于：宽8.6米，高0.8米，3褶 #2、提供加盖厂商公章的第三方权威机构检测证明文件 | 21 | m2 |
| 34 | 大幕 | 1、锦丝绒材质，不低于：宽4.5米，高4米，3褶，2块 #2、提供加盖厂商公章的第三方权威机构检测证明文件 | 108 | m2 |
| 35 | 媒体终端 | #1、视频输入输出接口：内置高清混插卡无缝切换矩阵，输入卡槽≥4路，并支持SDI/DVI/VGA/HDMI/HDBaseT信号，输出卡槽≥2路，输出信号支持画面分割，画面拼接，任意画中画； 2、控制接口：6路双向RS-232控制端口，系统自带的控制面板可实现录制控制、声音调整、投影仪控制、画面预监和切换、系统的断电和供电等功能。 3、系统支持对自有设备进行一键式开关机功能，对上课视频支持 “一键”式录制、暂停、停止功能。 4、内置≥5口10M/100M交换机，支持投影机的PJLink协议，支持本地/远程控制多媒体中控启动、关闭；远程开关投影机； 5、≥3路IR红外端口，支持38K载波的红外学习，38K的红外发射。 6、内存：1G DDR-RAM,4G FLASH，支持语言编写的主机指令； 7、为保证使用安全，主机需采用24V安全电源供电，强电继电器模块需与主机分离，主机不得有强电接入； 8、系统具备独立投影机开／关机按键，具有投影开关延时保护功能，投影机开机、关机同步联动电动屏幕升降功能。 9、≥路I/O端口，可以做强驱输出控制电脑开关，可信号检测与机柜联动监控报警，可控制电脑开关，可开关电子锁等。 #10、设备自带网口支持分布式发送接受盒，用于后期扩展信号的输入和输出； 11、2路Type-A USB接口，1路Type-B USB接口，可通过usb口实现KVM功能，可在集控室远程切换操控电脑的鼠标键盘； #12、支持≥4路开关按钮，并具有可扩展性，在中控故障时能独立控制电源开关； #13、为保证系统符合国家相关要求，需提供产品3C认证证书并加盖厂家公章。 #14、所投产品生产厂家需具有ISO9001、ISO14001认证证书并加盖厂家公章。 #15、便于后期维护，媒体终端与混合拼接矩阵必须为同一厂家及同一品牌； | 1 | 台 |
| 36 | 媒体终端嵌入式软件 | 嵌入式软件，与媒体终端兼容使用。 | 1 | 套 |
| 37 | 平板电脑 | 1、处理器核心：双核心 2、存储容量：≥64GB 3、屏幕尺寸：≥9.7英寸 4、屏幕分辨率：≥2048×1536 5、屏幕像素密度：≥264PPI 6、屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 7、指取设备：触摸屏 8、屏幕特性：防指纹涂层 | 1 | 个 |
| 38 | 电源控制器 | #1、需不少于8路单独的继电器控制 #2、每路功率不少于2000瓦 3、每路继电器需支持常开、常闭双触点，可作为双控开关使用； 4、需具有手动开关控制方式； 5、需支持RS-232和网络接口，并提供相关控制协议 6、需支持网络控制接口，控制系统可通过标准TCP/IP网络控制继电器开闭操作 7、需支持设备地址分配开关，最多可级联256台继电器箱进行串口集中控制； 8、需提供干触电控制模块； | 1 | 台 |
| 39 | 交互智能平板 | 整机参数 1、全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机屏幕采用70英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达1920×1080，具备防眩光效果。 2、输入端子: ≥2路HDMI；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 #3、为保证上课时教学的便利性，设备应支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。 4、采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写，内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷 #5、智能RJ45接口技术：整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网电子中控自定义名称：支持教师对“PC、Android、HDMI”等通道自定义名称，可更改为中文 “电脑、手机投屏、视频展台”等，易于识别，提高课堂使用效率（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。 #6、设备硬件具备前置一键录屏按键，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。 #7、内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章） 8、内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 #9、整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出虚拟触摸便捷菜单，不接受实体按键与丝印按键，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章） 10、配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 #11. 投标产品制造商必须通过ISO9001体系认证、ISO14001体系认证提供认证复印件并加盖厂商公章。要求ISO认证企业和设备CCC证书的制造商名称完全一致（不接受多家公司名称联合认证申请） 电脑模块 #1、采用80pin以上接口的PC模块化方案，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章） 2、为保证独立供电外接设备的使用，电脑非外扩展USB3.0接口不少于4个 #3、为保证与录播、会议系统的对接，非外扩展音视频输出接口不少于3个类别（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章） 4、处理器：Intel Core i5,主频为四核四线程2.7GHz或以上，内存：4G DDR3内存，硬盘：128G固态硬盘 #5、所投OPS电脑模块应符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，提供无线电发射设备型号核准证并加盖厂商公章。 其它要求 #1、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 2 | 台 |
| 40 | ■交互智能平板 | 整机参数 1、全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机屏幕采用55英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达1920×1080，具备防眩光效果。 2、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 #4、为保证上课时教学的便利性，设备应支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。 5、采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 #6、当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。 7、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷 #8、电子中控自定义名称：支持教师对“PC、Android、HDMI”等通道自定义名称，可更改为中文 “电脑、手机投屏、视频展台”等，易于识别，提高课堂使用效率（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。 9、设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 #10、整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出虚拟触摸便捷菜单，不接受实体按键与丝印按键，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。 11、配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 12、整机具有DTBM功能，可以接受地面数字波信号，实现数字接收功能，方便用户使用。（提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章）。 #13、为保证产品的安全环保，投标产品制造商必须通过ISO9001体系认证、ISO14001体系认证、ISO14064体系认证，提供认证复印件并加盖厂商公章。要求ISO认证企业和设备CCC证书的制造商名称完全一致（不接受多家公司名称联合认证申请） 电脑模块 #1、采用120pin或以上接口的PC模块化方案，无需工具即可快速拆卸电脑模块，电脑上具有至少6个独立非外扩展的USB接口，其中至少4个为USB3.0接口，具有VGA、HDMI、DP信号输出接口（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2、处理器：Intel Core i5≥,主频为四核四线程2.7GHz或以上，内存：4G DDR3内存，硬盘：128G固态硬盘 #3、所投OPS电脑模块应符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，提供无线电发射设备型号核准证并加盖厂商公章。 其它要求 #1、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 8 | 台 |
| 41 | 台式电脑 | #1、品牌美誉度:知名商用计算机，IDC排名前三名，须提供年度商用产品IDC证书； #2、处理器:不低于第六代智能英特尔≥I7-7700处理器 (四核, 8MB, 8T, 3.6GHz, 65W 3、主板芯片:不低于Intel Q270芯片组； 4、显示器: 不低于27寸 1920×1080分辨率；带DP，VGA，HDMI接口；出厂自带高清DP线缆 #5、内存: 不低于8GB 2666MHz DDR4；≥2个插槽，最高支持64GB；免工具开箱维护； #6、硬盘:M.2 ≥128GB SATA Class 20固态硬盘+≥1TB 2.5英寸(7,200 Rpm) SATA 硬盘，支持固态硬盘、混合硬盘和混合自加密硬盘（Opal SED FIPS），支持双硬盘；免工具开箱维护； 7、显卡: ≥2GB独立显卡 8、#电源:≤240W能效达到92% 9、机箱大小:不小于14L 10、键鼠:标准键盘鼠标； 11、软件:预装正版windows10 Home版； 12、服务： #不低于3年所有部件免费质保及硬盘不返还服务； 定制化开机界面； 原厂商24×7专线服务； #原厂商须经过CCCS认证（客户联络中心标准体系认证）、ISO20000、ISO27001认证，提供复印件并加盖原厂商公章； #提供平均无故障时间(MTBF)大于100万小时认证； #13、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 1 | 台 |
| 42 | 台式电脑 | #1、品牌美誉度：知名商用计算机，IDC排名前三名，须提供年度商用产品IDC证书； #2、处理器：不低于第六代智能英特尔® 酷睿™ I5-6500处理器 (双核, 4MB, 4T, 3.2GHz, 65W 3、主板芯片：不低于Intel Q270芯片组； 显示器：Dell E2216H 21.5寸 1920×1080分辨率；带DP和VGA接口；TN屏幕；出厂自带高清DP线缆 #4、内存：4GB 2400MHz DDR4；2个插槽，最高支持64GB；免工具开箱维护； #5、硬盘：1TB 3.5英寸(7,200 Rpm) SATA 硬盘，支持固态硬盘、混合硬盘和混合自加密硬盘（Opal SED FIPS），支持双硬盘；免工具开箱维护； 6、显卡：2GB独立显卡 #7、电源：≤240W能效达到92% 8、机箱大小：不小于14L 9、键鼠：标准键盘鼠标； 10、软件：预装正版windows10 Home版； 12、服务： #不低于3年所有部件免费质保及硬盘不返还服务； 定制化开机界面； 原厂商24×7专线服务； #原厂商须经过CCCS认证（客户联络中心标准体系认证）、ISO20000、ISO27001认证，提供复印件并加盖原厂商公章； #提供平均无故障时间(MTBF)大于100万小时认证； #13、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 11 | 台 |
| 43 | 台式电脑 | #1、品牌美誉度：知名商用计算机，IDC排名前三名，须提供年度商用产品IDC证书； #2、处理器：不低于第六代智能英特尔I5-9500处理器 (六核, 9MB, 6T, 3.0GHz, 65W 3、主板芯片：不低于Intel Q370芯片组； 4、显示器：不低于21.5寸 1920×1080分辨率；5、带DP和VGA接口；TN屏幕；出厂自带高清DP线缆 #6、内存：不低于4GB 2666MHz DDR4；4个插槽，最高支持64GB；免工具开箱维护； #7、硬盘：不低于1TB 3.5英寸(7,200 Rpm) SATA 硬盘，支持固态硬盘、混合硬盘和混合自加密硬盘（Opal SED FIPS），支持双硬盘；免工具开箱维护； 8、显卡：不低于2GB独立显卡 #9、托架及扩展插槽：1个内置3.5寸硬盘托架、2个内置2.5硬盘托架、1个内置超薄光驱 #10、电源≤260W能效达到85% 11、机箱大小：不小于14L 12、键鼠：标准键盘鼠标； 13、软件：预装正版windows10 Home版； 14、服务： #不低于3年所有部件免费质保及硬盘不返还服务； 定制化开机界面； 原厂商24×7专线服务； #原厂商须经过CCCS认证（客户联络中心标准体系认证）、ISO20000、ISO27001认证，提供复印件并加盖原厂商公章； #提供平均无故障时间(MTBF)大于100万小时认证； #15、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 1 | 台 |
| 44 | 笔记本电脑 | 1、处理器：不低于i5-8250U 2、硬盘：≥256GB SSD 3、续航时间：≥8小时 4、类型：集成显卡 5、显示端口：MINI DP接口 6、USB3.0：≥1个 7、内存容量：≥8GB 8、屏幕类型：触摸显示屏 9、屏幕尺寸：≥13.5英寸 10、物理分辨率：≥2256 ×1504 | 2 | 台 |
| 45 | 黑白激光打印机 | 1、多功能：打印 扫描 复印 2、打印幅面：A4 幅面 3、打印速度：高达≥18 ppm 4、首页打印时间：≤8.5 秒 5、打印质量：分辨率高达≥600 × 600 dpi（≥1200 dpi 有效） 6、打印负荷：最高 ≥8000 页 7、其它功能：介质重量（根据进出纸路径区分） 60 到 163 克/平方米 8、扫描类型：平板式 9、复印比例：≥30% to 400% 10、最大复印页数：高达 ≥99 份 | 3 | 台 |
| 46 | 彩色多功能一体机 | 1、复印速度：黑白≥20页/分钟 彩色≥20页/分钟 2、首页复印时间：黑白5.4秒 彩色7.6秒 3、分辨率：≥600dpi 4、内存容量：不低于标准1.5GB 最大2GB 5、预热时间：≤19秒 6、硬盘容量：≥175GB 7、纸张尺寸：A6-SRA3 8、纸张容量：不低于标准1,200页(500页纸盒×2,100页手送) 最大2,300页 9、纸张重量：纸盘 标准纸盒：≥60-300g/ m2手送纸盒 手送纸盒：≥52-300g/m2 双面 双面器：≥52-169g/ m2 10、连续复印张数（张）：1-999份 11、缩放比例：预设5种放大/7种缩小 12、变焦比率：25%-400%(1%微调) 13、打印速度：黑白≥20页/分钟 彩色≥20页/分钟 14、打印语言：标准PCL5e,PCL6 15、分辨率：≥1,200×1,200/2bit(最大) 16、扫描速度：黑白≥54张/分钟(A4,200dpi) 彩色≥54张/分钟(A4,200dpi) 17、分辨率：不低于最大1,200dpi(Twain) 18、扫描文件格式：TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/高压缩PDF 19、绑定软件：网络TWAIN扫描 20、最大原稿尺寸：A3 21、扫描到电子邮件协议：SMTP、POP、IMAP4 22、最多可发送目标地址：≥500个 23、最多可存储目标地址：≥2,000个 24、网络协议（扫描）：TCP/IP 25、最大扫描文件容量：≥725MB | 1 | 台 |
| 47 | 彩色激光多功能一体机 | 1、多功能：打印 扫描 复印 传真 2、打印幅面：A4 幅面 3、分辨率：高达600 ×600 dpi 4、打印速度：黑白(正常模式，A4)：高达21页/分钟彩色(正常模式，A4)：高达21页/分钟 5、首页打印时间：黑白(A4，就绪模式)：仅需10.6秒；黑白(A4，休眠模式)：仅需12.2秒彩色(A4，就绪模式)：仅需12.3秒；彩色(A4，休眠模式)：仅需12.6秒 6、扫描类型：平板式 7、扫描分辨率：高达300 × 300 dpi(ADF),高达1200 × 1200 dpi(平板)；高达300 × 300 dpi(彩色及单色ADF)，高达1200 × 1200 dpi(平板) 8、扫描速度：高达26页/分钟 9、色彩深度：24位(彩色)；8位(单色) 10、灰阶：256 11、扫描方式：接触式图像传感器(CIS) 12、复印分辨率：黑白(文本和图片) 高达600× 600 dpi 彩色(文本和图片) 600 × 600 dpi 13、复印速度：黑白 高达21页/分钟 彩色 高达21页/分钟 14、复印比例：25%到400% 15、最大复印页数：高达99份 16、传真分辨率：高达300 × 300 dpi 17、传真速度：33.6 kbps(最高)，14.4 kbps(默认) | 1 | 台 |
| 48 | 照片打印机 | 1、打印方式：染料热升华打印（有保护膜） 2、打印分辨率：≥300×300 dpi 3、色阶：每种颜色≥256级 4、纸张：专用打印纸：明信片尺寸，L尺寸，卡片尺寸，卡片尺寸方形贴纸，卡片尺寸8幅贴纸 5、进纸系统：纸匣自动进纸 6、出纸系统：纸匣上方自动出纸 7、彩色液晶显示屏：≥3.2"，可倾斜角度 | 1 | 台 |
| 49 | 摄像机 | 1、成像设备（类型）：不低于1.0 型 2、有效像素约：不低于1420 万像素 (16:9)/约 1060 万像素 (4:3) 3、最低照度：不低于1.7 lux（LOW ​​LUX ​​mode 低照度模式） 4、快门速度：不低于1/6 - 1/10,000 5、寻像器：不低于0.6cm（0.24 英寸）约 156 万像素 6、液晶：不低于8.8 cm（3.5 英寸）约 156 万像素 7、内置麦克风：单向立体声驻极体电容式麦克风 8、含256G存储卡×2、三脚架、专用包。 | 1 | 台 |
| 50 | 单反相机 | 1、有效像素：约3040万像素 2、传感器类型：CMOS 3、传感器尺寸：全画幅 4、高清摄像：4K超高清视频 5、液晶屏尺寸：不低于3.2英寸 6、液晶屏像素：约162万点 7、液晶屏类型：触摸屏 8、取景器类型：光学取景器 9、24-70mm镜头、UV镜、SD卡、遮光罩、相机包. | 1 | 台 |
| 51 | IP网络控制主机 | 1、采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2、支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3、支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4、配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5、设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6、系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 #8、为响应国家节能环保号召，要求所投的IP网络控制主机（服务器）满足CQC3114-2015《计算机节能认证技术规范》产品标准/技术要求，须提供中国节能产品认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #9、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。 #10、需提供产品CE国际出口认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #11、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 1 | 台 |
| 52 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2、广播系统要求为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 #5、支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 #8、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 9、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；后台软件支持对终端进行远程固件升级。 10、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。 #11、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） #12、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） #13、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 14、为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节。 #15、提供由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书“数字化IP网络广播客户端管理软件”以及检测报告复印件加盖原厂公章。 #16、便于后期维护，数字化IP网络广播客户端管理软件与IP网络控制主机必须为同一厂家及同一品牌； | 1 | 套 |
| 53 | 寻呼话筒 | 1、采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3、支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 #4、支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7、具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 #8、具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10、信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 #11、为了广播系统的稳定性，所投寻呼话筒内置话筒呼叫控制嵌入软件的功能，话筒呼叫控制嵌入软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 #12、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。 #13、需提供产品CE国际出口认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #14、需提供产品ROHS认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #15、便于后期维护，寻呼话筒与IP网络控制主机必须为同一厂家及同一品牌； | 2 | 台 |
| 54 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1、软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2、支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3、授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4、支持新配置注册智能语音提示功能。 5、支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6、支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7、可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8、支持单独调节音量。 #9、便于后期维护，话筒呼叫控制嵌入软件与寻呼话筒必须为同一厂家及同一品牌； | 2 | 套 |
| 55 | 话筒 | 1、换能方式：驻极体 2、频率响应：不低40Hz-16KHz 3、灵敏度：-43dB±2dB 4、前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5、钟声提示：带钟声提示功能 6、线材配备：不低10米（卡农母头转6.35音频线） 7、咪杆长度 ：不低于420mm 8、具备有灯环提示功能 | 1 | 台 |
| 56 | 前置放大器 | 1、具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2、第≥5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3、≥4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 57 | IP网络音箱 | 1、壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2、网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4、不低于内置2 × 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5、具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6、不低于内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7、兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8、数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9、支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 #10、为了广播系统的稳定性，所投IP网络音箱内置数字化IP网络终端嵌入软件的功能，数字化IP网络终端嵌入软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 #11、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。 #12、需提供产品CE国际出口认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #13、需提供产品ROHS认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #14、便于后期维护，IP网络音箱与IP网络控制主机必须为同一厂家及同一品牌； | 1 | 对 |
| 58 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |
| 59 | 节目定时器 | 1、标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量≥2500W。 #2、大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示≥10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖生产厂商公章） 3、具备≥1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4、具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5、设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6、支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7、断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8、存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 #9、为了产品的稳定性，所投节目定时器内置数字音频控制嵌入软件的功能，数字音频控制嵌入软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 #10、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。 #11、需提供产品CE国际出口认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #12、需提供产品ROHS认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #13、便于后期维护，节目定时器与IP网络控制主机必须为同一厂家及同一品牌； | 1 | 台 |
| 60 | 数字音频控制嵌入软件 | 1、软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3、支持受控于其他设备触发上电或断电。 4、断电程序不丢失，来电自动恢复运行； | 1 | 套 |
| 61 | 机柜 | 1、机柜尺寸：2000mm（高）×600mm（宽）×600mm 2、机架机构：柜式结构 3、材质要求：优质冷轧碳钢，使用厚度为2.0mm. | 1 | 套 |
| 62 | IP网络终端功放 | 1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3、支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4、具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5、集成模拟功放，功率≥60W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8、支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 #9、为了广播系统的稳定性，所投IP网络终端内置数字IP网络平台终端嵌入软件的功能，数字IP网络平台终端嵌入软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 #10、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。 #11、需提供产品CE国际出口认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #12、需提供产品ROHS认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #13、便于后期维护，IP网络终端功放与IP网络控制主机必须为同一厂家及同一品牌； | 6 | 台 |
| 63 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1、软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 10 | 套 |
| 64 | 天花喇叭 | 1、额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2、额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3、灵敏度)≥92dB 4、频率响应(-10dB)：110-18KHz 5、喇叭单元：5"×1 #6、便于后期维护，天花喇叭与IP网络终端功放必须为同一厂家及同一品牌； | 32 | 只 |
| 65 | IP网络终端功放 | 1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2、内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3、支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有≥2路音频输出接口。 4、具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5、集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8、支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 #9、为了广播系统的稳定性，所投IP网络终端内置数字IP网络平台终端嵌入软件的功能，数字IP网络平台终端嵌入软件具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 #10、需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。 #11、需提供产品CE国际出口认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #12、需提供产品ROHS认证证书复印件，并盖生产厂商公章。 #13、便于后期维护，IP网络终端功放与IP网络控制主机必须为同一厂家及同一品牌； | 4 | 台 |
| 66 | 音柱 | 1、额定功率（100V）：12.5W,25W 2、额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3、灵敏度≥88dB 4、频率响应：50-18KHz 5、喇叭单元：4"×2,2.5"×1 6、防护等级：IP66 #7、便于后期维护，音柱与IP网络终端功放必须为同一厂家及同一品牌； | 6 | 台 |
| 67 | 无线话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 台 |
| 68 | 话筒天线 | 1、宽频定向天线680-960MHz 2、适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络 3、频带范围：680~960MHz 4、增益：11dB 5、、输入阻抗：50Ω 6、水平面波源宽度：60° 7、垂直面波源宽度： 50° 8、前后比： ＞18 9、驻波比： ＜1.5 10、模化形式： 垂直 11、最大功率可达50W | 1 | 对 |
| 69 | 话筒天线 | 1、频带范围： 640~960MHz 2、增益： 12dB 3、输出/入阻抗： 50Ω 4、端口形式： 连接BNC 输入端 | 3 | 对 |
| 70 | IP网络广播系统分控 | 1.分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听中心、广播室广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看广播终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 6.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 #7.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级、高级的采集音质类型。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 8.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 9.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 10.支持进行发起监听功能，在监听中心选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 11.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 | 1 | 套 |
| 71 | 交换机 | #1、交换容量≥336Gbps #2、转发性能≥87Mpps #3、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；可用千兆口≥52 4、MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, #5、支持端口防雷≥10KV 6、支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 7、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准 8、支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析 9、支持虚拟化功能 10、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议，链路故障的收敛时间≤50ms； 11、提供工信部设备进网许可证复印件 12、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 1 | 台 |
| 72 | 红外半球电动变焦 | 摄像机 1、具有200万像素 CMOS传感器。 #2、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） #3、红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） #4、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。（公安部检验报告证明） #5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） #6、信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） #7、内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 抓拍模式 #1、支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。（公安部检验报告证明） 报警功能 #1、需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（公安部检验报告证明） #2、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） 功能检验 #3、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） #4、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明） #5、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（公安部检验报告证明） #6、支持2路GB28181接入。（公安部检验报告证明） 人脸检测功能 #1、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） 环境检验 #1、不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） #2、不低于IK10防暴等级。（公安部检验报告证明） 电源检验 #1、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 其他要求 #提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 40 | 台 |
| 73 | 红外半球支架 | 壁装支架/φ130mm转接帽/铝/白色喷塑 | 40 | 个 |
| 74 | 室外枪机 | 摄像机 1、具有200万像素 CMOS传感器。 #2、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） #3、红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） #4、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。（公安部检验报告证明） #5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） #6、信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） #7、内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 抓拍模式 #1、支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。（公安部检验报告证明） 报警功能 #1、需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（公安部检验报告证明） #2、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） 功能检验 #1、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） #2、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明） #3、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（公安部检验报告证明） #4、支持2路GB28181接入。（公安部检验报告证明） 人脸检测功能 #5、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明） 环境检验 #1、不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） #2、不低于IK10防暴等级。（公安部检验报告证明） 电源检验 #1、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 其他要求 #提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 8 | 台 |
| 75 | 室外枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 8 | 个 |
| 76 | 室外红外球机 | 摄像机 #1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部检验报告为准） #2、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） #3、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以公安部检验报告为准） 设备功能 1、支持人脸抓拍功能，可对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍，同时支持8个场景下的轮巡人脸抓拍，每个场景的时间可设 #2、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。（以公安部检验报告为准） 3、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 4、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 5、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 云台指标 #1、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） 2、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 预置位检验 #1、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） 宽动态 #2、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准） 编码格式 1、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 网络能力检验 #1、样机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） 具备较强的网络适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 环境适应性 1、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 电源检验 #1、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） 其他要求 #提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 13 | 台 |
| 77 | 室外红外球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 13 | 个 |
| 78 | 单路解码器 | 基础参数 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 漫游功能 1、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 访问方式 1、可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 画面分割 1、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 接口检验 #1、要求设备具备，≥1路语音输入，≥1路语音输出，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出，≥1个HDMI视频输出接口，支持≥1路模拟音频输出，支持≥1路模拟CVBS视频输出接口，≥一个RJ45网络接口。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 解码能力 #2、可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；4路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；4路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；6路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；10路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；32路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 #3、可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 #4、可对客户端电脑桌面解码输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 #5、可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 #6、可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 #7、可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 #8、支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC的文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 #9、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 显示输出 #1、可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 参数导出/导入功能 #1、可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 环境检测 #1、设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 恢复出厂设置 1、可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 校时功能 2、具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 | 1 | 台 |
| 79 | 液晶电视 | 1、HDR显示 支持 2、支持格式（高清）2160p 3、屏幕尺寸 60英寸 4、背光方式 侧入式 5、屏幕分辨率 超高清4K | 1 | 台 |
| 80 | POE交换机 | 1、配置：可用千兆电口数≥25，其中可用千兆POE电2、口数≥24，非复用千兆光口数≥1 3、支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出4、功率≥370W 5、支持端口（POE）防浪涌≥6KV 6、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x网络标准 7、交换方式支持存储转发 8、交换容量≥52Gbps 9、包转发率≥38.688Mpps 10、MAC地址表≥8K 11、需提供投标产品的CCC证书并加盖生产厂家公章 #12、便于后期维护，POE交换机与硬盘录像机必须为同一厂家及同一品牌； | 4 | 台 |
| 81 | 硬盘录像机 | 基础功能检验 #1、主板：具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口，≥4个RJ45网络接口、≥1个eSATA接口、≥1个RS232接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2个miniSAS扩展接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口、≥1个键盘485接口、≥1个RS485接口、≥2个USB3.0接口。前面板：≥1个USB2.0接口，≥24个硬盘接口，可接入≥24块SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准） #2、支持≥10T硬盘接入，支持硬盘热插拔，可配置≥8个NAS网盘进行录像或者配置≥8个IPSAN磁盘阵列进行录像码流直存（以公安部检测报告为准） #3、可接入≥128路分辨率为1920×1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps;可存储128路分辨率为1920×1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps；可转发128路分辨率为1920×1080的视频图像，总码率最大为1024Mbps（以公安部检测报告为准） #4、可同时正放或倒放≥16路H.265编码、2560×1440格式的视频图像；或≥10路H.264编码、4096×2160格式的视频图像（以公安部检测报告为准） #5、可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准） 检索功能 #1、常规录像文件秒级检索：支持秒级检索查看硬盘中录像文件（以公安部检测报告为准） #2、重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准） #3、图片文件秒级检索：支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准） 设备功能 #1、客流统计：接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准） #2、热度图：接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准） #3、车牌侦测：接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动 、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准） #4、人脸侦测：接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准） #5、行为分析侦测：接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（以公安部检测报告为准） #6、支持视频质量诊断功能检查，可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果（以公安部检测报告为准） 解码显示功能 #1、样机支持主辅屏，可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口3屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏，最大支持192个分屏预览，可自定义画面分屏（以公安部检测报告为准） #2、主板：可同时解码40路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） #3、可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096×2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096×2160的液晶显示器上（以公安部检测报告为准） 硬盘检测 #1、支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息（以公安部检测报告为准） 缩略图模式 #1、缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后9张缩略图（以公安部检测报告为准） 存储划区功能能 #1、老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存（以公安部检测报告为准） 回放功能 #1、视频摘要回放：自动提取历史视频中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像（以公安部检测报告为准） #2、支持即时回放功能，预览状态下，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件（以公安部检测报告为准） #3、检索与回放：进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像（以公安部检测报告为准） 4、支持抽帧回放：通过客户端软件远程回放录像时，样机可支持抽帧回放 RAID功能 1、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能； 热备功能：可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构； #2、硬盘休眠：可设置未进行读写操作的硬盘、RAID组自动处于休眠状态（以公安部检测报告为准） 其他要求 #提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 1 | 台 |
| 82 | 硬盘 | 不低于6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 24 | 块 |
| 83 | 云访客系统 | 1、现场采集拍照留存，并可现场进行人证人脸比对，识别人卡不一致现象。 2、支持访客提前登记，然后直接人脸识别进入。 3、手机二维码支持加密、防复制、防篡改。配合手机门禁软件实现二维码动态刷新。 4、支持网上预约，现场人证自动比对审核。 5、支持手机微信获取预约后的二维码，手机扫码快速进入。 6、支持访客来访查询，出入记录查询。 7、支持黑名单管理，对非法人员加入黑名单无法进入。 | 1 | 套 |
| 84 | 摄像头 | 捕获幅面: ≥1280×720 接口:USB 2.0 麦克风:内置 驱动:免驱 | 1 | 台 |
| 85 | 人脸识别机 | 1、支持IP67防护等级（闸机安装），IP65防护等级（壁挂安装），满足户外全场景全天候使用； 2、≥8英寸工业级高清户外屏，分辨率≥1280×800，满足各种复杂户外环境； 3、工作环境-30℃～70℃，湿度小于90%(无凝结)，抵抗各种严酷天气； 4、超强宽动态技术，支持强光、暗光、逆光、顺光、点炫光等各种光线识别； 5、识别库容量大，支持本地人员库≥100000人，在线识别≥200000人； 6、在侧脸、半遮挡（帽子、口罩、墨镜等遮挡）、模糊等情景下均能精准识别。 #7、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺 | 2 | 台 |
| 86 | 人脸识别软件 | 1、识别精准快速：≤300毫秒即可完成人脸识别，识别准确率高于99%，支持0.5m-2.0m识别； 2、支持暗光识别：最低≤0.5Lux识别，对光照环境要求低； 3、双目红外活体检测：有效防御3D打印、电子屏、视频、图片、面具、头套等非活体攻击； 4、接口标准化: 支持门禁行业韦根协议， RESTful API接口支持第三方系统对接； 5、识别模式多样：支持刷脸验证、二维码、IC卡、身份证多种模式组合使用； 6、异常告警上报：支持消防告警、门磁超时、密码破解和非活体攻击的异常告警上报； 7、强大的IoT组网能力：支持WiFi、蓝牙、4G通信方式可扩展； 8、管理功能丰富：人员管理、访客管理、设备管理、员工考勤、员工批量入库、人员组管理、通行策略管理、通行记录查询、数据报表导出、远程升级等功能； 9、智能语音播报：基于时间、场景、身份的智能语音关怀。 #10、提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章。 #11、便于后期维护，人脸识别软件与人脸识别机必须为同一厂家及同一品牌。 | 1 | 套 |
| 87 | 速通门 | 1、通行指示功能：当刷卡成功后，刷卡端面板指示灯亮绿灯，另一端亮红灯。 2、非法通行报警功能：当未刷卡活刷卡未成功情况下进入通道时，蜂鸣器将报警，并保持通道门处于关闭状态。 3、防尾随报警功能：当刷卡成功进入通道后，如有尾随人员跟随通行，蜂鸣器将报警，并保持通道门。 4、防反向通行功能：当刷卡成功后，若有人员在反方向通行时，通道门将自动关闭。 5、断电解锁功能：在断电情况下，通道门将自动解除锁定处于开启状态。 #6、通道门开启时间：通道门正常开启过程中，从开始动作至动作完毕时间最快不低于0.3s。 7、自由通行模式：可设置为自由通行模式，可感应行人并自动开启通道门，无耍刷卡。 8、自动复位功能：当通道门偏离正常关闭位置时，可自动复位。 9、有效开门信号记忆功能：在预设间隔时间内连续刷卡，可记忆连续刷卡次数，并允许相应数量的人员通行。 #10、噪声：在距通道门外表面1m的任意处，工作时的噪声不大于65dB。 11、防重复进入/离开功能:当人员刷卡进入后,若该人员未刷卡离开,则无法再次刷卡进入. 12、无线遥控功能:可通过遥控器无线控制通道门开启或关闭 13、绝缘电阻:安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻,经相对湿热度为91%-95%、温度为40度、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5M欧姆，基本绝缘的设备不小于2M欧姆，III类设备不小于1M欧姆。 抗电强度：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz-65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞狐现象。 14、光电安全传感器：16对 15、最大动能：＜1.6J 16、最大力：67N（门翼最外侧边缘） 17、驱动力矩：≤6Nm 18、锁止机构：RA12齿式离合器 19、锁止力矩：110Nm 20、门翼开合角度：﹣90°-﹢90° #21、提供加盖厂商公章的第三方权威机构检测证明文件 #22、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺 | 1 | 套 |
| 88 | 服务器 | 1、服务器外观:1U，机架式 2、目前配置:不低于1颗 英特尔至强 E-2124 CPU #3、配置: 不低于16GB 2666MT/s DDR4 ECC（高达 2666MT/秒） 内存，最大支持64GB 4、配置:数量不低于1块，单块容量不低于1T，转速7.2K RPM ，SATA接口支持热插拔； 5、最高可配: 不低于4个3.5 英寸硬盘 6、以太网卡端口:≥2 个 1GbE LOM 网络接口控制器 (NIC) 端口 7、其他接口配置:前端口： ≥1 个 USB 2.0、≥1 个 IDRAC 微型 USB 2.0 管理端口 后端口：≥2 个 USB 3.0、VGA、串行连接器 8、PCI插槽配置: ≥2 个 PCIe Gen 3.0 9、远程管理配置:集成基板控制芯片，支持IPMI2.0标准，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启等 10、远程管理卡:支持远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，独立远程管理卡不占用PCI插槽，支持视频重定向，服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)，支持内置不低于8GB闪盘，用于紧急的软件诊断，存放常用驱动程序，升级补丁，操作系统映像文件等，支持加密连接 (SSL)。 #11、能耗管理:可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能（提供截图） 全生命周期管理:从服务器出厂免光盘安装部署，到升级，监控，维护，直至报废提供全生命周期管理。 #12、移动管理:能够通过手机和平板电脑管理服务器，可通过wifi、NFC等联网方式，以点对点或1对多方式管理服务器。实现查看服务器软硬件日志，固件版本，报修时间、故障报修、远程开关机、远程VNC、远程定位服务器，现场的资产清点等功能，提高机房的运维效率。 #13、安全:提供系统一键锁定功能，锁定系统的配置和固件，防止恶意攻击固件，保护服务器的配置或固件免遭恶意篡改及泄露敏感信息； 14、提供加密签名固件，安全启动功能，避免非法恶意篡改的BIOS； 15、提供安全擦除（ISE）功能，可以快速安全地从存储介质中擦除所有数据，其中包括硬盘驱动器、固态驱动器和系统内，防止敏感数据泄漏。 16、数据备份:支持自动BIOS恢复，快速OS恢复，支持统一的备份界面管理，能够对分布在各点的本地备份服务器实现统一的管理和配置，同时可以对不同的操作系统平台的数据进行备份，并且将所有的备份数据进行统一的存储管理和控制。 17、网络文件系统:支持NAS功能，支持图形化NAS管理界面，支持自动化数据分层和数据迁移功能，支持文件系统级别快照，支持数据去重功能，支持文件系统审计功能，支持WORM技术。 | 1 | 台 |
| 89 | LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：防水箱体贴墙式安装 2、模组尺寸：约320mm×160mm ，模组分辨率约64点×32点；整屏分辨率：约704点×416点、室外产品需采用防水箱体，单元板，电源易拆卸，安装，维护不需要移动固定结构。 3、屏体显示尺寸面积：≥3.52m×2.08m 4、驱动器件：采用动态驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：≤5mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥160° 8、物理密度：≥40000点/㎡ 9、刷新频率：≥1920Hz 10、校正后白平衡亮度：≥5000cd/m2 11、亮度均匀性：≥97%，色度均匀性≤0.007 12、最大对比度≥5300：1 13、色温：3000K-18000K具有可调整性 14、灰度级数：大于或等于16bit 15、平均无故障时间：≥10000小时（平均无故障时间检测报告） 16、平整度 ：≤0.1MM 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 18、最大功耗：≤800W /㎡，平均功耗≤200W/㎡ #19、生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证，（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章） #20、为了观众不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件并加盖制造商公章） #21、为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商获得国家机构联合认定为的：国家级认定企业技术中心。（提供相关政府批文复印件，加盖制造商公章） #22、为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告报告复印件加盖制造商公章) #23、为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃一80℃的高温环境运行测试。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖制造商公章） #24、提供原厂商针对本项目的售后服务承诺； | 7.32 | ㎡ |
| 90 | 控制器 | 1、输入分辨率：高达1920×1200，2048×1152，2560×960 2、带载能力：≥230万像素 3、供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4、控制方式：USB接口控制 5、视频接口：HDMI / DVI 6、音频接口：HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7、视频格式:RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8、输出接口:四网口 9、视频源位深:8/10/12bit 10、光探测头: ≥1路 | 1 | 套 |
| 91 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括 ≥2路AV，≥1路VGA，≥1路DVI，≥1路HDMI。 2、提供淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面。 3、画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制。 4、一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 5、支持高位阶视频输入，10bit/8bit。 6、支持自定义分辨率输出，视频最大输出分辨率不低于2048×1152@60Hz。 | 1 | 台 |
| 92 | 技术服务费 | 1.需满足本项目系统中设备所需的各类镀锌管、吊杆、监控立杆、电源线、视频线、音箱线、音频线、网线、控制线、音视频传输线等工程信号线缆，及各设备间音视频、控制短接跳线、电源跳线、电源插排、连接配件、绑扎带、焊锡丝、音箱吊架等。 2. 需满足本项目系统中采购设备及安装辅材的采购、运输、保管，线缆的穿放、测试、标记，设备的安装及上架，各分系统的分调、联调、测试，与所内其它系统的联调，实现各系统的功能，包括对操作人员的培训。 | 1 | 项 |

1、售后服务期： 原厂售后，三年质保。

2、交货期： 自合同签订生效后20个工作日内交货并安装完毕。

3、交货地点： 用户指定地点。