中央财经大学2020年沙河校区

食堂排油烟风机维保和清洗服务采购

招 标 文 件

招标编号：FW-2020021-BG8201

第一册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2020年05月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	21

第二章　合同格式及主要条款	25

第三章  附件——投标文件格式	46

第四章  投标邀请	66

第五章  投标人须知资料表	68

第六章  项目需求说明	69

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；演示视频文件1份（U盘），另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、评审价（10分） |  |  |  |
| 1 | 评审价 | 以符合招标文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×10。 | 10分 |
| 二、商务部分（7分） |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 供应商近三年（2017年01月01日起，以合同签订时间为准）施过的与本项目相同或相似的项目业绩（提供合同金额页及盖章页、内容页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 3 | 响应文件 | 响应文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得2分，每出现一个不规范扣0.2分，扣完为止。 | 2分 |
| 三、技术部分（81分） |  |  |  |
| 4 | 项目服务（实施）方案 | 服务应答能够很好的满足项目要求，项目服务方案描述详细周全、条理清晰、完善科学，服务计划安排合理，服务质量保证措施完善的，得25分；服务应答基本能够满足项目要求，项目服务方案描述全面，科学可行，服务计划安排合理，具有明确的服务质量保证措施的，得20分；服务应答有不足，项目服务方案描述清晰，服务计划安排较合理，有质服务量保证措施的，得15分；服务应答不能满足项目要求，项目服务方案（有较大缺陷，有服务计划，质服务量保证措施不力的，得5分；未提供明确的服务方案的不得分。 | 25分 |
| 5 | 运维方案 | 供应商针对本项目提供的运维方案的合理、有效，满足或优于本项目需求，可实施性强，得16分；运维方案基本合理、有效、符合项目需求，可实施性一般，得12分；运维方案有不合理、有缺陷，不和符合项目需求，实施性不强，得6分。未提供运维方案得不得分。 | 16分 |
| 6 | 应急预案 | 应急预案制度健全，可控性强，防范措施完善合理，可实施性强的，得16分；具有应急预案制度，有可控性，防范措施合理，具有可实施性的，得12分；应急预案制度不完善，可控性不强，防范措施不具针对性，应急预案在实施中有缺陷的，得6分；未提供明确的应急预案的不得分。 | 16分 |
| 7 | 人员配备方案 | 项目配备的项目组具有较高学历的人员比例高、专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得10分；项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得7分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得3分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 | 10分 |
| 8 | 服务承诺 | 服务承诺及为完成承诺所采取的措施： 具有成熟、完善的服务保障体系，满足招标文件要求的得8分；基本满足招标文件要求的得6分；不能满足招标文件要求得4分；未提供售后服务方案的得0分。 | 8分 |
| 9 | 设备、机具配备 | 考察针对本项目配置的设备、机具、材料备件等专业、适用、充足、使用情况良好得6分；基本专业、适用、充足、使用情况一般得4分；与专业匹配度不高、不适用、设备机具单一得2分。未提供设备、机具得0分。 | 6分 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 10 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所响应产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2分 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

- 中央财经大学沙河校区

- 食堂排油烟风机系统清洗、维保合同

甲方：中央财经大学

乙方：北京财大昌欣物业管理有限公司

丙方：

- 依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，在平等、自愿的基础上，兹有甲方授权乙方委托丙方为其所使用的中央财经大学沙河校区东区、西区食堂油烟排放系统和通风系统进行维护保养、油烟排放系统清洗工作。经三方协商，特拟定以下合同：

- 第一条  清洗、维保范围、周期以及验收标准

- 1、维保设备范围：详见附件《中央财经大学沙河校区东、西区食堂排烟系统设备清单》，具体数量以现场的实际设备为准。

- 2、设备清洗范围和周期：

- 2.1东、西区食堂排油烟罩、排油烟管道排烟风机、排油烟风机、送排风机静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备的清洗周期为：每60天清洗1次，每次清洗时间不超过7天；

- 2.2送排风、新风换气、补风系统通风管道及设备的清洗周期为：每180天进行1次整体清洗；

- 2.3新风换气机回风过滤棉每15天清洗1次，60天更换1次；

- 2.4厨房补风系统回风过滤网每15天清洗1次。

- 2.5食堂各区域排、新风换风、补风控制器须设置明显标识，防止错误操作。

- 2.6维保过程中发现自然磨损需要更换的配件，包括但不限于轴承、皮带、电动机等常常配件更换须为原装配件。

- 3、验收标准：

3.1丙方的服务必须满足甲方沙河校区食堂的正常运营的需要，出具符合《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求，《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）及地方区域环保和消防要求的清洗记录报告一式四份（东区、西区食堂分别出具报告）其中一份报告交学校保卫处备案；

3.2丙方严格执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）的有关规定，提供本项目中所有排油烟风机设备排放检测报告（盖CMA有效章），每台设备均提供一式两份报告，如因丙方清洗原因造成甲方设备排放不合格，丙方应承担相应的罚款，包括但不限于对甲方造成的罚款金额和甲方对丙方进行的罚款；

3.3丙方应在每次维护、维修、清洗和保养活动结束后，提供相关工作记录，且由甲方签字确认,并以此作为合同付款依据。如因丙方原因造成甲方设备无法定期清洗和维保，给甲方造成的损失（包括但不限于设备损失和罚款等损失）皆有成交丙方承担；

- 3.4丙方在维保、清洗前和维保、清洗结束后要由甲方指定的管理人员对维保、清洗服务质量进行签字确认，在维保、清洗、保养活动结束后，清理现场，并恢复原样，不能影响后厨操作环境。

- 3.5如食堂报修，2个小时必须到达现场及时进行处理，常备易损配件包括但不限于皮带、轴承、电动机等，可放置在甲方指定地点；

- 3.6根据国家或地方公共应急情况如疫情等，制定《排油烟风机清洗维修应急预案》，并根据应急情况的变化而做随时调整，切实保障甲方设备的清洗和维修的需求；

3.7在发生公共卫生事件期间，丙方必须遵守甲方的入场要求，并提供相关健康证明和承诺书，维保人员如有外来人员，须按北京市要求按期提供相应的检测证明（包括但不限于核酸检测证明，检测费用由丙方自理）。

- 3.8以设备运转无故障为设备维保标准。

- 3.9项目实施过程中，必须遵守消防规范，清洗完毕后丙方及时提交清洗记录、管道清洗前后对比照片及相关验收图片和文字材料，以上清洗资料证明，须符合消防规范，由甲乙双方在《厨房烟道清洗验收单》签字确认后方能生效。

- 3.10本项目服务费为大包费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 3.11具体清洗细则要求：

3.5.1排油烟罩：排烟罩手能触及部位表面无油污，光亮整洁；清洗完后无油泥可见不锈钢；

3.5.2排油烟管道：排烟管道清洗完后，烟道内壁无块状油垢，可见铁皮色外表无积垢，内部无油渣、不漏油；

3.5.3静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备：净化器箱子内无块状油垢，净化器片无油泥，可见原色。清洗后可正常运转；

3.5.4排烟风机：排烟风机清洗完后，风鼓、风叶无块状油垢，能见底漆；清洗后启动风机运转正常；

3.5.5油烟主管道：管道内无积油、油垢，管道壁干净洁；

3.5.6 灶台、灶面及灶台烟囱出口处，清洗后无油泥，可见不锈钢面。

- 第二条  合同期限

本合同限期为 壹 年，自       年      月    日至       年    月

日止。

- 第三条  合同金额及结算方式

3.1本合同为大包合同，即所有设备维修、保养以及管道、设备清洗等维保、清洗内容所产生的人工费用、设备及零配件、皮带等更换、耗材消耗等全部费用均包含在合同总金额中，甲方除支付合同金额外，不再另行支付任何其他费用；

3.2本合同根据丙方成交金额为：         ，其中设备维保    次；设备清洗           每60天清洗一次；

3.3设备维保费在合同生效后半年的20个工作日内，支付合同总金额的30%，合同全部责任和义务履行完毕后20个工作日内支付合同总金额的20%，合同有效期截止后，且顺利移交至下年度成交供应方后三个月后的20个工作日内，支付合同尾款50%；

3.4甲方支付维保费用前，丙方应当向甲方开具符合甲方要求的国家正规增值税专用发票，否则甲方可拒绝付款，且不因此而承担任何责任。

- 第四条 各方权利义务

- 1、甲方权利义务：

- 1.1甲方应按合同约定，按时支付丙方相应合同款；

1.2甲方收到丙方的清洗通知后，应在合理时间内告知丙方可进行清洗的时间；

1.3甲方根据清洗的进程安排，提前对清洗涉及部位的物品进行整理保管，以保证粮油食品的安全性；清洗完毕后，甲方、乙方一起对丙方的清洗情况进行即时验收，并在《厨房烟道清洗验收单》上签署意见，签字确认；

- 1.4甲方、乙方对丙方违规操作或违反安全管理规定行为有权进行制止；

- 1.5本合同所述的维保和清洗设备的所有权归甲方所有。

- 乙方权利义务：

2.1在丙方清洗、维保开始前，乙方应协调甲方配合丙方对合同范围内的东、西区食堂排油烟系统和通风设备进行现场检查和数量统计，并由三方签字确认；

2.2根据甲方确认的可清洗时间，协调丙方制订进场清洗的进程安排，并通知甲方根据进程安排，提前对清洗涉及部位的物品进行整理保管，以免影响清洗作业，并保证粮油食品的安全；清洗完毕后，甲方、乙方一起对丙方的清洗情况进行即时验收，并在《厨房烟道清洗验收单》上签署意见，签字确认；

2.3乙方应对丙方工作提供便利，在丙方进行设备的维护、保养工作提供必要的水、电等，维保完毕后乙方应对丙方的维保内容进行即时验收，签字确认并签署意见；

2.4乙方有监督丙方的权力，并对丙方违规操作或违反安全管理规定行为有权进行制止；

2.5在本合同期内，丙方进行排油烟风机的维保和清洗过程中发生的任何事故及意外均与甲方、乙方无关。

3、丙方权利义务：

3.1丙方派出执行本合同的维保清洗人员必须出示健康证，并在进行维保和清洗工作期间，必须严格遵守甲、乙方管理制度，严格执行安全操作规范并保证食堂正常运营的需要；

3.2丙方向甲、乙方提交根据招投标文件内容制订的本项目设备清洗、维保计划和实施方案，并作为本合同的附件，丙方在投标中所做的项目承诺和编写的投标文件均作为本合同的附件，均具有法律效力；

丙方应严格按照清洗周期安排清洗作业，并每次清洗前三天将清洗计划通知甲、乙方，待甲、乙双方确认后，按照三方确认的清洗进程计划安排清洗作业，清洗完毕后丙方须向甲乙方提交当次清洗记录、管道清洗前后的对比照片及相关验收图片和文字材料，并由三方签字确认后方能生效；每次维保完毕后，丙方须向乙方提交当次维保记录及相关的文字材料，并由乙方签字确认后方能生效；

3.3丙方必须按所提供的维保、清洗计划（详见附表）进行设备的维护，发生故障，1小时内响应，2小时到达现场进行处理，常规故障处理8小时内完成，一般部件更换24小时内完成，非常用部件更换，须在72小时内修复完毕，为保证服务质量、更换的配件须为原装配件。易损配件需配备足够的备件（如皮带、轴承、排油烟电动机等）。

3.4丙方须爱护甲方各种设施，注意节约用水电，丙方工作人员只能对维保和清洗设备进行操作，不准动用其他甲方设备，因丙方造成的损坏，丙方负责赔偿甲方。

3.5丙方指定专人负责丙方人员的管理、烟道清洗质量的检查和清洗工作中的各项安全措施。丙方工作人员必须统一着装、佩戴胸卡，清洗中佩带安全帽、系安全带等安全设施，丙方清洗工作结束后，要做到工完场净。

3.8丙方使用的厨房烟道清洗剂必须符合国家的环保标准，并向甲乙方提交相关证明，保证在清洗过程中产生的噪音及异味要降低到最低限度。

3.9丙方自行筹备在清洗过程中所需用的各种器材和物品。清洗完毕后，丙方对清洗的项目，要达到清除火灾隐患，符合消防、防火要求。

3.10丙方项目负责人：        联系人电话：

- 第五条  安全和文明服务要求

5.1.丙方设备维保、清洗人员应该具备食堂油烟风机的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全地维保、清洗工作，所有人员必须持有效的健康证明，对油烟机不熟悉的人员，禁止操作甲方的设备，须提供健康证复印件并加盖公章；

2.丙方的维保、清洗工作不得影响采购人食堂正常的服务和办公，如有可能产生影响的维保、清洗内容，须事前通知甲方指定的管理人员，并经甲方同意后方可实施；

3.必须服从甲方提出的文明维保、清洗施工服务的要求，丙方的维保、清洗的操作范围和施工人员活动范围，不得超出甲方指定的当次维保、清洗的区域；

4.维保、清洗时产生的任何垃圾、废料由丙方负责清理至甲方指定的区域，供应商的施工工具、器具由丙方负责整理和保管；

5.丙方对维保、清洗必须做好相应的安全防护措施，对自身维保、清洗施工及施工人员的安全负全责；若在维保、清洗过程中出现安全事故，由丙方自行承担，甲方和乙方不承担任何责任。

6.丙方维保、清洗人员在工作过程中，若与甲方指定的管理人员产生分歧，达不成一致意见的，应及时向领导报告协调解决，不可激化矛盾。

7.丙方配备专职的油烟风机维修、清洗人员负责本次招标油烟风机的日常维保、清洗及安全管理服务。未经甲方书面许可，丙方不得允许第三方人员从事本次招标油烟风机的维护、清洗工作。

8.丙方在维保过程中发现自然磨损需更换的配件，需主动更换同品牌的原装配件。

9.大中修、更新改造或采购人要求丙方提供本合同约定以外的增值服务的，三方以书面形式另行约定。

10、入场时，所有参与清洗人员，须具备北京市消防协会清洗合格证、有限空间作业证书、电工作业证书、高空作业人员（不少于2人）等相关作业操作证，并提供加盖公章的证书复印件。

11、全部洗涤用品须有检测报告（CMA认证。）

- 第六条  各方违约责任

1、甲方应按合同约定支付丙方相应合同价款，如违反约定，每逾期一天，丙方有权向甲方追加当次应付合同价款1%的违约金，但违约金总额不得超过合同总额的百分之十；

2、如丙方未按本合同约定履行维保和清洗义务，丙方违反本合同任一关于期限的约定，每逾期一天，丙方应当向甲方承担本合同总额1%的违约金，或丙方违反本合同任一项关于丙方义务的约定，每违反一次丙方应当向甲方支付合同总额 2%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方损失的，丙方应当予以赔偿。逾期超过10日或违反约定超过3次的，甲方有权选择解除本合同或选择在丙方纠正违约行为后继续履行本合同；

3、如因甲方过错造成丙方无法按时完成工作，由甲方承担全部责任；

4、如因丙方原因给甲方、乙方或第三人造成损失的，由丙方承担全部责任。

5、在维保清洗项目中，丙方对甲乙方验收不合格部分应予以返工，返工费用由丙方自行承担。

6、如遇不可抗力造成的损失，甲乙丙三方不可追究对方责任。

7、本合同终止后三个月内因丙方清洗未达到防火要求而发生火灾，造成甲方经济损失，丙方按烧毁设备的净值给予赔偿。

8、合同履行期间，任何一方不得随意解除合同，如未按约定，另一方有权按合同价款的10%请求赔偿。

9、与本合同相关的丙方的招投标文件，均作为本合同的附件，均具有合同的法律效力，且丙方若未按本合同或投标文件的所承诺内容履约，甲方有权追究丙方法律责任，并按合同价款20%进行经济赔偿。

- 第六条  合同争议解决方式

合同执行期间如果发生争议，三方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第七条  附则

- 1、甲方授权乙方进行的中央财经大学沙河校区食堂排烟风机清洗、维保项目竞争性谈判涉及的文件（包括竞争性谈判文件、丙方提交的投标书和谈判期间丙方签署的文件）均作为本合同的附件。

- 2、本合同于甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

- 3、本合同的签署即说明甲乙丙三方均认真阅读并充分理解本合同的条款。

- 4、本合同一式陆份，甲乙丙三方各执贰份，每份具有同等法律效力。

5、本合同履行完毕后自动终止。

- 中央财经大学沙河校区东西区食堂排烟系统清洗、维保设备清单

| 序号 | 设备 编号 | 维保项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区地下室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1JBI-1 | 送风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 52 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 35 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 200*200 | 米 | 10 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*250 | 个 | 8 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 2 | 1JBI-2 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 21 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*250 | 米 | 8.5 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 600*300 | 个 | 3 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 3 | 1JBI-3 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 65 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 45 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 4 | 1JBI-4 | 送风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 1250*400 | 米 | 23 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 5 | 1PBI-1 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 28 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 400*250 | 个 | 7 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 6 | 1PBI-2 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 12 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 400*250 | 米 | 19 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*300 | 个 | 3 | 地下室 |
| 7 | 1PBI-3 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 81 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 3 | 地下室 |
| 8 | 1PBI-4 | 排风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 60.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 9 | 1PBI-5 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 31.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 500*200 | 个 | 2 | 地下室 |
| 10 | 1HB1-1 | 新风换气机 |  | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 320*250 | 米 | 38.7 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 250*200 | 米 | 79.4 | 地下室 |
|  |  | 新风口 | 160*120 | 个 | 12 | 地下室 |
| 11 | 1PYYB1-1 | 排油烟风机 | 风量：34800m3/h，H=845Pa，N=15KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 1600*630 | 米 | 75 | 地下室 |
| 12 | 1PYYB1-2 | 排油烟风机 | 风量：28800m3/h，H=532Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 2000*400 | 米 | 65.3 | 地下室 |
| 13 | 1PYYB1-3 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*250 | 米 | 47.3 | 地下室 |
| 14 | 1PYYB1-1、2、3 | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 35 | 地下室 |
| 东区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY1-1 | 排油烟风机 | 风量：22000m3/h，H=1000Pa，N=11KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 85.6 | 一层 |
| 2 | 1PYY1-3 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.4 | 一层 |
| 3 | 1PYY1-4 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 55.5 | 一层 |
| 4 | 新增1 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 5 | 新增2 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 6 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 700*600 | 米 | 55 | 一层 |
| 7 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 一层 |
| 8 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 一层 |
| 9 | 1H1-1、2、3 | 新风换气机组 |  | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 165 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 178 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 630*250 | 米 | 58.8 | 一层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 28 | 一层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 3 | 一层 |
| 10 | 1JYY1-3、4 | 厨房新风补风机 | 5.5KW | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 120.5 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1600*1300 | 米 | 11.8 | 一层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1600*1300 | 个 | 2 | 一层 |
| 11 | 1J1-3 | 送风机 | L=8564m3/h，H=435Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 25 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 150*150 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 12 | 1J1-4 | 送风机 | L=1800m3/h，H=150Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 320*200 | 米 | 38 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 1 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 13 | 1J1-5 | 送风机 | L=15660m3/h，H=379Pa | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 39.1 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 14 | P1、2、3 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 65 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 14 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 3 | 一层 |
| 15 | 1J1-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 16 | 1P1-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 东区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY2-1 | 排油烟风机 | L=22500m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.3 | 二层 |
| 2 | 1PYY2-2 | 排油烟风机 | L=27000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 66.2 | 二层 |
| 3 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.3 | 二层 |
| 4 | 新增4 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.2 | 二层 |
| 5 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 二层 |
| 6 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 二层 |
| 7 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 2000*320 | 米 | 290 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 10 | 二层 |
|  |  | 新风送排风口 | 1200*800 | 个 | 20 | 二层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 二层 |
| 8 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 8.8KW | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 125 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 2200*1300 | 米 | 15 | 二层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 2200*1300 | 个 | 2 | 二层 |
| 9 | P2-1、2、 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 42 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 10 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 2 | 二层 |
| 10 | 1J2-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 11 | 1P2-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 东区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY3-1 | 排油烟风机 | L=13000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 47 | 三层 |
| 2 | 1PYY3-2 | 排油烟风机 | L=27360m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 55 | 三层 |
| 3 | 火锅厅 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 45 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 400*200 | 米 | 21 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 300*200 | 米 | 22 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 320*200 | 个 | 17 | 三层 |
| 4 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 65 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 800*320 | 米 | 50 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 630*320 | 米 | 115 | 三层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 14 | 三层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 三层 |
| 5 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 9KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 厨房新风补风机 | 4KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 85 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 800*320 | 米 | 35 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1700*1000 | 米 | 3.5 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 3200*1000 | 米 | 8 | 三层 |
|  |  | 补风口 | 600*600 | 个 | 8 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1700*1000 | 个 | 1 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 3200*1000 | 个 | 1 | 三层 |
| 6 | 1J3-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 7 | 1P3-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 8 |  | 排油烟罩 | 宽125 | 米 | 19 | 三层 |
| 9 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 2 | 三层 |
| 东区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电气控制柜 |  | 台 | 4 | 电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮箱 |  | 台 | 14 | 电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 5 | 电气系统 |
| 西区地下一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-1 | 排油烟风机 | 风量：70000m3/h，全压970Pa，功率：30KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 85000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1800*900 | 米 | 37 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*900 | 米 | 32 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*800 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 600*600 | 米 | 28 | 西区地下一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 2 | PS-2 | 排风机 | 风量：21000m3/h，全压550Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1500*800 | 米 | 28.5 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*630 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*320 | 米 | 24 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*320 | 米 | 50 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 800*800 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 250*250 |  | 6 | 西区地下一层 |
| 3 | SS-1 | 送风机 | 风量：6000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1600*1000 | 米 | 41 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1500*500 | 米 | 18 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 800*800 | 个 | 5 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 4 | 西区地下一层 |
| 4 | SS-2 | 送风机 | 风量：3500m3/h，全压230Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 20 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 200*200 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
| 5 | SS-3 | 送风机 | 风量：10000m3/h，全压600Pa，功率：3.5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 630*500 | 米 | 10 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 900*600 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 6 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
| 西区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-4 | 排油烟风机 | 风量：45000m3/h，全压970Pa，功率：22KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 60000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：9000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1300*700 | 米 | 38 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 630*630 | 米 | 18 | 西区一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区一层 |
| 2 | PS-5 | 排风机 | 风量：5000m3/h，全压420Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 3 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 17 | 西区一层 |
|  |  | 排风口 | 600*600 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 3 | SS-4 | 送风机 | 风量：26500m3/h，全压400Pa，功率：18.5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*800 | 米 | 45 | 西区一层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 14 | 西区一层 |
| 西区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-7 | 排油烟风机 | 风量：35000m3/h，全压970Pa，功率：20KW | 台 |  | 西区二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 55000m3/h | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*700 | 米 | 26 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*800 | 米 | 25 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 18 | 西区二层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区二层 |
| 2 | PS-8 | 排风机 | 风量：9000m3/h，全压690Pa，功率：3KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排风管道 | 850*400 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 排风口 | 500*500 | 个 | 4 | 西区二层 |
| 3 | SS-6 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区二层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区二层 |
| 西区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS增加 | 排油烟风机 | 风量：26500m3/h，全压850Pa，功率：15KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 19 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：21000m3/h，全压850Pa，功率：11KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 21 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 12 | 西区三层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区三层 |
| 2 | SS-7 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区三层 |
| 3 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区三层 |
| 西区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电器控制柜 |  | 台 | 1 | 西区电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮 |  | 个 | 11 | 西区电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 4 | 西区电气系统 |

甲方（签章）：            乙方：                         乙方：

代表人：                 代表人：                       代表人：

地址：北京市海淀区学院   地址：中央财经大学沙河大学     地址：

南路39号院               东校区

北京财大昌欣物业管理有限公司

邮编：100081              邮编：102206                   邮编：

联系电话：                联系电话：010-61776906         联系电话：

传真：                    传真：010-61776931             传真：

日期：    年    月    日  日期;    年    月    日        日期：    年    月    日

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 项目说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （内容1） |  |  |  |  |
| 2 | （内容2） |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| … | 其它费用1 |  |  |  |  |
| … | 其它费用2 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2018或2019年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2018或2019年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提2018或2019年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，如提供复印件则加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。】

中央财经大学2020年沙河校区

食堂排油烟风机维保和清洗服务采购

招 标 文 件

招标编号：FW-2020021-BG8201

第二册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2020年05月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中央财经大学的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中央财经大学2020年沙河校区食堂排油烟风机维保和清洗服务采购

- 招标编号：FW-2020021-BG8201

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

4.	招标文件售价：

每包人民币 500 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2020年05月29日下午16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告 。

5.	购买招标文件时间和地点：

时间：2020年05月22日至2020年05月29日(法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

6.	投标截止时间：2020年06月15日 下午14:00　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.	开标时间：2020年06月15日　下午14:00　（北京时间）。

8.  投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

9.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、中国教育装备采购网、中央财经大学网站同步发布。

10.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

11.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

12.	公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

13.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：贾溪              电    话：010-82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中央财经大学 联系人：闫老师；联系电话：010-62289113 传真电话：010-62288705（可自动接收传真） 联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，演示视频文件 1 份（U盘），电子光盘 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2020年06月15日下午14:00 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2020年06月15日下午14:00 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 | 是否接受 进口产品/服务投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 沙河校区食堂排油烟风机维保和清洗 | - 自合同签订之日起1年 | 50万元/年 | 否 |

- 注：超出分包预算金额的投标文件将视为无效投标。

- 二、采购标的需实现的功能或目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

- 本项目为中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机系统及设备、设施定期清洗、维修、保养。

- 三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）

《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求

及相关国家、行业制作标准要求执行。

- 四、服务要求

1.沙河校区食堂排油烟风机系统及设备、设施定期维护、维修保养，并提供分解至年、月、周工作计划（加盖公章）附清晰工作内容如清洗、巡检、保养等；

2.沙河校区食堂排油烟风机管道定期清洗、维护、保养；

3.出具符合《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求，《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）及地方区域环保和消防要求的清洗记录报告一式四份（东区、西区食堂分别出具报告）其中一份报告交学校保卫处备案；

4.严格执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）的有关规定，提供本项目中所有排油烟风机设备排放检测报告（盖CMA有效章），每台设备均提供一式两份报告；

5.供应商应在每次维护、维修、清洗和保养活动结束后，提供相关工作记录，且由采购人签字确认,并以此作为合同付款依据。如因供应商原因造成采购人设备无法定期清洗和维保，给采购人造成的损失（包括但不限于设备损失和罚款等损失）皆有成交供应商承担；

6.供应商应在每次维护、维修、清洗和保养活动结束后，及时清理现场，并恢复原样，不得影响后厨操作环境；

7.如食堂报修，2个小时必须到达现场及时进行处理，常备易损配件包括但不限于皮带、轴承、电动机等，可放置在采购人指定地点；

8.根据国家或地方公共应急情况如疫情等，制定《排油烟风机清洗维修应急预案》，并根据应急情况的变化而做随时调整，切实保障采购方设备的清洗和维修的需求；9.在发生公共卫生事件期间，供应商必须遵守采购人的入场要求，并提供相关健康证明和承诺书，维保人员如有外来人员，须按北京市要求按期提供相应的检测证明（包括但不限于核酸检测证明，检测费用由成交供应方自理）。

10.本次项目服务费为大包费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

五、维保内容

（一）维护保养细则

1.1.检查送排风机、新风换气机、厨房补风机、排油烟风机及油烟设备的磨损程度及运行情况，及时维修更换；

1.2.检查设备扇叶、皮带、管道及轴承的损耗、腐蚀情况，及时记录、检修、更换；

1.3.检查各阀门管路有无漏水现象，正常位置是否开启，读数是否正常；

1.4.检查通风管道是否有堵塞或者油渍流出现象；

1.5.保证设备无异常运行；

1.6.检查并确认主电源及电机接线头的控制电源电压工作正常并符合技术要求。

（二）通风设备保养及运行服务

2.1定期更换润滑脂。风机在正常情况下，连续运转一个月左右，须向轴承注入润滑脂；风机连续运行3-6个月，更换一次润滑脂；

2.2定期巡检。供应商每间隔15日到现场对设备进行巡视、维护保养，并形成书面保养记录由采购人签字确认；

2.3 检查判断异常情况。在风机的开机、停机或运转时，如发现异常情况（主要包括温度、振动、噪音等）应立即进行检修和异常情况排除；

2.4 确保风机稳固性；

2.5 对于未使用的备用机或停用时间过长的风机，应定期检查；

2.6 为确保人身安全，风机的维护必须在停机时进行；

2.7确保设备上标识清楚完整，与系统运行保持一致；

2.8供应商需每三个月向采购人提交一次相关维修保养记录。

六、清洗内容

（一）清洗细则

1.1排油烟罩：排烟罩手能触及部位表面无油污，光亮整洁；清洗完后无油泥可见不锈钢；

1.2排油烟管道：排烟管道清洗完后，烟道内壁无块状油垢，可见铁皮色外表无积垢，内部无油渣、不漏油；

1.3静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备：净化器箱子内无块状油垢，净化器片无油泥，可见原色。清洗后可正常运转；

1.4排烟风机：排烟风机清洗完后，风鼓、风叶无块状油垢，能见底漆；清洗后启动风机运转正常；

1.5油烟主管道：管道内无积油、油垢，管道壁干净洁；

1.6 灶台、灶面及灶台烟囱出口处，清洗后无油泥，可见不锈钢面。

（二）油烟风机清洗及其他服务

2.1对油烟排放管道每60天至少进行一次清洗维护，每次清洗后，供应商须向采购人提交清洗记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认，保存相关记录至少两年。

2.2 需提交管道清洗前后照片及清洗过程视频资料；

2.3需在每次清洗完毕后把操作现场恢复原状；

2.4供应商应对油烟净化设备定期维护保养、保证正常运行，排气筒出口及周边无明显油污。原则上，净化设备至少每月清洗、维护或更换滤料1次，净化设备使用说明另有规定的按期要求执行。净化设备安装或更换时，应在设备易见位置粘贴标示，显示提供安装或更换服务的单位名称、联系信息和日期。每次维保后，供应商须向采购人提交维保记录及相关验收文字材料，并由供应商签字确认。保存相关记录至少两年；保证净化设施运行正常，确保油烟和噪声达标排放。

（三）送排风、新风换气、补风系统清洗维护及其他服务

3.1送排风、新风换气、补风系统通风管道及设备必须每180天进行一次整体清洗。每次清洗后，供应商须向采购人提交清洗记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认。

3.2新风换气机回风过滤棉15天清洗1次，60天更换1次。供应商须向采购人提交清洗更换记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认。

3.3厨房补风系统回风过滤网15天清洗1次，供应商须向采购人提交清洗更换记录及相关验收文字材料，并由采购人签字确认。

3.4食堂各区域排、新风换风、补风控制器须设置明显标识，防止错误操作。

七、应急抢修服务：

设备故障报修后，供应商应在2小时内到达现场进行处理。

八、对维护、清洗人员的基本要求:

1.供应商进入后厨维护、维修、清洗和保养等活动的所有人员必须持有效的健康证明，对油烟风机不熟悉的人员，禁止操作采购人的设备；需提供健康证复印件并加盖公章。

2.维护、清洗人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与维护、清洗工作无关的事情；

3.维护、清洗人员只能对油烟风机进行操作，不准动用其他设备；

4.必须严格遵守相关安全规定，不准在工作区域吸烟，不准带易燃易爆物品及与维保、清洗和抢修无关的物品进入工作区域；

5.设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借；

6.因供应商的维护、清洗人员引起的设备、人员事故，造成的一切后果均由供应商承担。

7.入场时，所有参与清洗人员，须具备北京市消防协会清洗合格证、有限空间作业证书、电工作业证书、高空作业人员（不少于2人）等相关作业操作证，并提供加盖公章的证书复印件。

8.全部洗涤用品须有质量检测报告（CMA认证）。

九、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、中央财经大学沙河校区东西区食堂排烟系统清洗、维保设备清单

| 序号 | 设备编号 | 维保项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区地下室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1JBI-1 | 送风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 52 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 35 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 200*200 | 米 | 10 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*250 | 个 | 8 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 2 | 1JBI-2 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 21 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*250 | 米 | 8.5 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 600*300 | 个 | 3 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 3 | 1JBI-3 | 送风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 800*250 | 米 | 65 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 400*200 | 米 | 45 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 400*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 4 | 1JBI-4 | 送风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 送风管道 | 1250*400 | 米 | 23 | 地下室 |
|  |  | 送风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 5 | 1PBI-1 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 55 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 28 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 400*250 | 个 | 7 | 地下室 |
|  |  | 防雨百叶 | 800*400 | 个 | 1 | 地下室 |
| 6 | 1PBI-2 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 12 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 400*250 | 米 | 19 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*300 | 个 | 3 | 地下室 |
| 7 | 1PBI-3 | 排风机 | 风量：2389m3/h，H=261Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 81 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 3 | 地下室 |
| 8 | 1PBI-4 | 排风机 | 风量：12000m3/h，H=486Pa，N=3KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 1000*250 | 米 | 60.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 1000*500 | 个 | 2 | 地下室 |
| 9 | 1PBI-5 | 排风机 | 风量：3091m3/h，H=197Pa，N=0.55KW | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 31.5 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 2 | 地下室 |
|  |  | 排风口 | 500*200 | 个 | 2 | 地下室 |
| 10 | 1HB1-1 | 新风换气机 |  | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 320*250 | 米 | 38.7 | 地下室 |
|  |  | 新风管道 | 250*200 | 米 | 79.4 | 地下室 |
|  |  | 新风口 | 160*120 | 个 | 12 | 地下室 |
| 11 | 1PYYB1-1 | 排油烟风机 | 风量：34800m3/h，H=845Pa，N=15KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 1600*630 | 米 | 75 | 地下室 |
| 12 | 1PYYB1-2 | 排油烟风机 | 风量：28800m3/h，H=532Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 2000*400 | 米 | 65.3 | 地下室 |
| 13 | 1PYYB1-3 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 地下室 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*250 | 米 | 47.3 | 地下室 |
| 14 | 1PYYB1-1、2、3 | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 35 | 地下室 |
| 东区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY1-1 | 排油烟风机 | 风量：22000m3/h，H=1000Pa，N=11KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 35000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 85.6 | 一层 |
| 2 | 1PYY1-3 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.4 | 一层 |
| 3 | 1PYY1-4 | 排油烟风机 | 风量：16000m3/h，H=1000Pa，N=7.5KW，噪声＜75dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 55.5 | 一层 |
| 4 | 新增1 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 5 | 新增2 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 55 | 一层 |
| 6 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 700*600 | 米 | 55 | 一层 |
| 7 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 一层 |
| 8 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 一层 |
| 9 | 1H1-1、2、3 | 新风换气机组 |  | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 165 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 178 | 一层 |
|  |  | 新风管道 | 630*250 | 米 | 58.8 | 一层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 28 | 一层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 3 | 一层 |
| 10 | 1JYY1-3、4 | 厨房新风补风机 | 5.5KW | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 120.5 | 一层 |
|  |  | 补风管道 | 1600*1300 | 米 | 11.8 | 一层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1600*1300 | 个 | 2 | 一层 |
| 11 | 1J1-3 | 送风机 | L=8564m3/h，H=435Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 25 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 150*150 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 12 | 1J1-4 | 送风机 | L=1800m3/h，H=150Pa, | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 320*200 | 米 | 38 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 1 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 13 | 1J1-5 | 送风机 | L=15660m3/h，H=379Pa | 台 | 1 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 800*320 | 米 | 39.1 | 一层 |
|  |  | 送风风口 | 500*300 | 个 | 4 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*500 | 个 | 1 | 一层 |
| 14 | P1、2、3 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 3 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 65 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 14 | 一层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 3 | 一层 |
| 15 | 1J1-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 16 | 1P1-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 105 | 一层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 一层 |
| 东区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY2-1 | 排油烟风机 | L=22500m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 65.3 | 二层 |
| 2 | 1PYY2-2 | 排油烟风机 | L=27000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 66.2 | 二层 |
| 3 | 新增3 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.3 | 二层 |
| 4 | 新增4 | 排油烟风机 | L=10000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*320 | 米 | 45.2 | 二层 |
| 5 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 二层 |
| 6 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 4 | 二层 |
| 7 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 2000*320 | 米 | 290 | 二层 |
|  |  | 新风管道 | 1000*320 | 米 | 10 | 二层 |
|  |  | 新风送排风口 | 1200*800 | 个 | 20 | 二层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 二层 |
| 8 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 8.8KW | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 125 | 二层 |
|  |  | 补风管道 | 2200*1300 | 米 | 15 | 二层 |
|  |  | 补风口 | 800*300 | 个 | 8 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 2200*1300 | 个 | 2 | 二层 |
| 9 | P2-1、2、 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 300*150 | 米 | 42 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 200*150 | 个 | 10 | 二层 |
|  |  | 防雨百叶 | 700*400 | 个 | 2 | 二层 |
| 10 | 1J2-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 11 | 1P2-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 二层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 75 | 二层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 10 | 二层 |
| 东区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1PYY3-1 | 排油烟风机 | L=13000m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 25000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*320 | 米 | 47 | 三层 |
| 2 | 1PYY3-2 | 排油烟风机 | L=27360m3/h，H=850Pa,噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 40000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 55 | 三层 |
| 3 | 火锅厅 | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 45 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 400*200 | 米 | 21 | 三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 300*200 | 米 | 22 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 320*200 | 个 | 17 | 三层 |
| 4 | 1H2-1、2、 | 新风换气机组 |  | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 1250*320 | 米 | 65 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 800*320 | 米 | 50 | 三层 |
|  |  | 新风管道 | 630*320 | 米 | 115 | 三层 |
|  |  | 新风送排风口 | 500*300 | 个 | 14 | 三层 |
|  |  | 更换机组过滤棉块 |  | 组 | 2 | 三层 |
| 5 | 1JYY2-1、2 | 厨房新风补风机 | 9KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 厨房新风补风机 | 4KW | 台 | 1 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1250*320 | 米 | 85 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 800*320 | 米 | 35 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 1700*1000 | 米 | 3.5 | 三层 |
|  |  | 补风管道 | 3200*1000 | 米 | 8 | 三层 |
|  |  | 补风口 | 600*600 | 个 | 8 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 1700*1000 | 个 | 1 | 三层 |
|  |  | 防雨百叶进风口 | 3200*1000 | 个 | 1 | 三层 |
| 6 | 1J3-1、2 | 送风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 送风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 7 | 1P3-1、2 | 排风机 | L=2389m3/h，H=260Pa，N=0.55KW,噪声＜50dB(A) | 台 | 2 | 三层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 70 | 三层 |
|  |  | 排风口 | 300*200 | 个 | 14 | 三层 |
| 8 |  | 排油烟罩 | 宽125 | 米 | 19 | 三层 |
| 9 |  | 集油槽 | 1250*320 | 个 | 2 | 三层 |
| 东区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电气控制柜 |  | 台 | 4 | 电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮箱 |  | 台 | 14 | 电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 5 | 电气系统 |
| 西区地下一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-1 | 排油烟风机 | 风量：70000m3/h，全压970Pa，功率：30KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 85000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：6000m3/h，H=500Pa，N=2.2KW，噪声＜70dB(A) | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 12000m3/h | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1800*900 | 米 | 37 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*900 | 米 | 32 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*800 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 600*600 | 米 | 28 | 西区地下一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 2 | PS-2 | 排风机 | 风量：21000m3/h，全压550Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1500*800 | 米 | 28.5 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*630 | 米 | 25 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 1000*320 | 米 | 24 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*320 | 米 | 50 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 800*800 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
|  |  | 排风口 | 250*250 |  | 6 | 西区地下一层 |
| 3 | SS-1 | 送风机 | 风量：6000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1600*1000 | 米 | 41 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 1500*500 | 米 | 18 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 800*800 | 个 | 5 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 4 | 西区地下一层 |
| 4 | SS-2 | 送风机 | 风量：3500m3/h，全压230Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 500*320 | 米 | 20 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 200*200 | 个 | 2 | 西区地下一层 |
| 5 | SS-3 | 送风机 | 风量：10000m3/h，全压600Pa，功率：3.5KW | 台 | 1 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风管道 | 630*500 | 米 | 10 | 西区地下一层 |
|  |  | 送风口 | 900*600 | 个 | 1 | 西区地下一层 |
| 6 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 30 | 西区地下一层 |
| 西区一层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-4 | 排油烟风机 | 风量：45000m3/h，全压970Pa，功率：22KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 60000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：9000m3/h，全压600Pa，功率：5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 16000m3/h | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1300*700 | 米 | 38 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排油烟管道 | 630*630 | 米 | 18 | 西区一层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区一层 |
| 2 | PS-5 | 排风机 | 风量：5000m3/h，全压420Pa，功率：1KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 630*500 | 米 | 25 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 800*250 | 米 | 3 | 西区一层 |
|  |  | 排风管道 | 500*250 | 米 | 17 | 西区一层 |
|  |  | 排风口 | 600*600 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 3 | SS-4 | 送风机 | 风量：26500m3/h，全压400Pa，功率：18.5KW | 台 | 1 | 西区一层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*800 | 米 | 45 | 西区一层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 2 | 西区一层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 14 | 西区一层 |
| 西区二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS-7 | 排油烟风机 | 风量：35000m3/h，全压970Pa，功率：20KW | 台 |  | 西区二层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 55000m3/h | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1500*700 | 米 | 26 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1000*800 | 米 | 25 | 西区二层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 18 | 西区二层 |
|  |  | 消声静压箱 | 3000*2000*1500 | 个 | 1 | 西区二层 |
| 2 | PS-8 | 排风机 | 风量：9000m3/h，全压690Pa，功率：3KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 排风管道 | 850*400 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 排风口 | 500*500 | 个 | 4 | 西区二层 |
| 3 | SS-6 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区二层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区二层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区二层 |
| 4 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区二层 |
| 西区三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PS增加 | 排油烟风机 | 风量：26500m3/h，全压850Pa，功率：15KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 45000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 1250*500 | 米 | 19 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟风机 | 风量：21000m3/h，全压850Pa，功率：11KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 静电活性吸附复合式低空饮食业油烟净化设备 | 30000m3/h | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 800*320 | 米 | 21 | 西区三层 |
|  |  | 排油烟管道 | 500*250 | 米 | 12 | 西区三层 |
|  |  | 消声静压箱 | 2500*2000*1500 | 个 | 1 | 西区三层 |
| 2 | SS-7 | 送风机 | 风量：20000m3/h，全压500Pa，功率：5.5KW | 台 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 1250*630 | 米 | 20 | 西区三层 |
|  |  | 送风管道 | 500*250 | 米 | 14 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 1000*1000 | 个 | 1 | 西区三层 |
|  |  | 送风口 | 400*400 | 个 | 2 | 西区三层 |
| 3 |  | 排油烟罩 | 宽1250 | 米 | 17 | 西区三层 |
| 西区电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 屋顶电器控制柜 |  | 台 | 1 | 西区电气系统 |
| 2 |  | 室内控制按钮 |  | 个 | 11 | 西区电气系统 |
| 3 |  | 送排风控制柜 |  | 台 | 4 | 西区电气系统 |

- 2、实施周期：合同签订起1年，合同到期经采购人考核合格后，在采购人本项目服务内容没有发生重大变化、财政主管部门认可的情况下，采购人决定是否与其续签，最多不超过3年。

- 3、实施地点：中央财经大学学院沙河校区用户指定地点。

- 十、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务质量及要求：

1.供应商的服务必须满足采购人食堂正常运营的需要。

1.1供应商具有专设的服务机构及专业技术人员。

1.2为保证服务质量、更换的配件须为原装配件；

1.3供应商任何维护、维修、清洗和保养活动不能影响正常食堂供餐服务，且经食堂同意后，在食堂管理人员的陪同下操作，不得有任何影响食品安全的行为。

2.供应商的所有人员，必须服从采购人指定的管理人员的管理和服务指示；

3.供应商必须按期进行例行的维护，发生故障，1小时内响应，2小时到达现场进行处理，常规故障处理6小时内完成；一般部件更换，12小时内完成，非常用部件更换，须在24小时内修复完毕；

4.供应商在维保、清洗前和维保、清洗结束时要由采购人指定的管理人员对维保、清洗服务质量进行签字确认；

5.供应商需对每次维保、清洗的工作做好记录，内容包括：维保原因（如例行维保、故障维保等），故障描述、故障解决方法和所用耗材，清洗内容及风机和风道异常情况等形成档案。包括设备型号、设备服务区域，每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

2、安全和文件服务要求：

1.供应商设备维保、清洗人员应该具备食堂油烟风机的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全地维保、清洗工作；

2.供应商的维保、清洗工作不得影响采购人食堂正常的服务和办公，如有可能产生影响的维保、清洗内容，须事前通知采购人指定的管理人员，并经采购人同意后方可实施；

3.必须服从采购人提出的文明维保、清洗施工服务的要求，供应商的维保、清洗的操作范围和施工人员活动范围，不得超出采购人指定的当次维保、清洗的区域；

4.维保、清洗时产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理至采购人指定的区域，供应商的施工工具、器具由供应商负责整理和保管；

5.供应商对维保、清洗必须做好相应的安全防护措施，对自身维保、清洗施工及施工人员的安全负全责；若在维保、清洗过程中出现安全事故，由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

6.供应商维保、清洗人员在工作过程中，若与采购人指定的管理人员产生分歧，达不成一致意见的，应及时向领导报告协调解决，不可激化矛盾。

7.供应商配备专职的油烟风机维修、清洗人员负责本次招标油烟风机的日常维保、清洗及安全管理服务。未经采购人书面许可，供应商不得允许第三方人员从事本次招标油烟风机的维护、清洗工作。

8.供应商在维保过程中发现自然磨损需更换的配件，需主动更换同品牌的原装配件。

9.大中修、更新改造或采购人要求供应商提供本合同约定以外的增值服务的，双方以书面形式另行约定。

- 十一、验收标准

- 1.符合《北京市餐饮经营单位安全生产》第二十五条规定要求，《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）及地方区域环保和消防要求的清洗记录报告一式四份（东区、西区食堂分别出具报告）；

- 2.严格执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）的有关规定；

- 3.遵守地方和区域内消防法规要求，出具的清洗证明须交保卫处一份备案。

十二、采购标的的其他技术、服务等要求

1.中央财经大学沙河校区食堂排油烟风机系统及设备、设施定期维护、维修、保养。如食堂报修，2个小时必须达到现场及时处理维修，易损配件包括但不限于皮带、轴承、排油烟电动机等须常备；此服务费用包含在本次预算中，采购人不再另行支付任何费用。

2. 需要维修、清洗的设备型号、数量及位置见中央财经大学沙河校区东西区食堂排烟系统设备清单。

十三、踏勘要求

为了保证项目的实施，本项目统一安排踏勘。现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

1、	踏勘联系人：吴老师

2、	踏勘联系方式：（座机）010-61776951

3、	踏勘集合地点：北京市昌平区沙河高教园区中央财经大学集合。

4、	踏勘集合时间：2020年06月01日下午15：40（北京时间）。

注：本项目仅此安排一次踏勘，请供应商遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，每个单位仅限一名代表参加，务必携带身份证原件及疫情防护承诺书，由招标代理机构统一组织，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。