2020年内涵发展定额项目-人才培养质量提高经费-改善教学条件提高信息化水平设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：BIECC-ZB8015

第一册

北京国际工程咨询有限公司

2020年5月

目     录

第一章  供应商须知	2

第二章  合同一般条款及格式	19

第三章  附件——磋商响应文件格式	30

第四章  磋 商 邀 请	55

第五章  供应商须知资料表	55

第六章  货物需求一览表及技术需求	59

# 第一章  供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购单位：北京农学院；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	 满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（后简称“磋商”）：

1.2.1   中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2   遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动近三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间计算），在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的磋商。为本项目某一包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的磋商。

1.2.4   通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交磋商响应文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.5  供应商所报货物如有涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.6  供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，否则没有资格参加本次磋商。

1.2.7  本项目不接受联合体。

1.2.8  本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.3	供应商在磋商过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的磋商响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	财政性资金。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需货物和服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 合同一般条款及格式

- 附件——磋商文件格式

第二册

第四章	　磋商邀请书

第五章   供应商须知资料表

第六章　 货物需求一览表及技术需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

### 5.	供应商要求对磋商文件的澄清

5.1	任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商文件要求的递交首次磋商响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延递交首次磋商响应文件的截止时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购代理机构回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  磋商响应文件的编制

### 7.	磋商范围及磋商响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商对磋商文件中“技术需求”中所列的内容进行首次响应。

7.2	磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    首次磋商响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次磋商响应文件格式填写首次磋商响应文件，首次磋商响应文件应包括以下内容：

附件1——磋商首次响应书

附件2——首次响应一览表

附件3——分项报价表

附件4——货物说明一览表

附件5——货物详细配置清单

附件6——技术参数偏离表

附件7——商务条款偏离表

附件8——资格证明文件

8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2纳税证明

8-3 法定代表人授权书

8-4供应商的资格声明

8-5制造厂家的授权书

8-6供应商的财务状况报告

8-7社会保障资金缴纳记录

8-8节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

8-9近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-10 供应商信用记录

8-11 承诺书

8-12磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件。

附件9——业绩证明文件及人员配备

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

8.2	 除上述8.1条外，首次磋商响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应对磋商文件第六章“货物需求一览表及技术需求”中的各项条款作出清晰准确的答复，并将偏离情况填入“技术参数偏离表”（见附件6）；

9.2      供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次磋商响应文件的一部分。

9.3      上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.3.1	供应商应提供针对项目采购要求的技术服务方案，包含但不限于技术方案、项目实施方案等。

9.3.2    “技术需求”中规定的其他内容。

9.4      磋商文件第六章“货物需求一览表及技术需求”中所提出的标准、商标或样本目录号码的参考资料仅系说明，并非进行限制。供应商可以在响应文件中采用具有权威性的标准，牌号或商品目录编号替换采购人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于和优于采购人所提技术规范的要求，并能使采购人满意。

### 10.	磋商响应报价

10.1	所有磋商响应均以人民币报价。供应商的磋商响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2     供应商应在分项报价表（附件三）上标明所报货物和服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	每个供应商的首次磋商响应文件只能有一个首次磋商响应方案和报价，否则其该磋商响应将被拒绝。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应交纳所报包号预算的1.5％的磋商保证金，并作为其磋商响应的一部分。

11.2     磋商保证金币种：人民币。

11.3	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，磋商保证金将被不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）供应商不按规定提交履约保证金的（如文件有规定）。

11.4	    磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：转账支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

注：如采用电汇或网银方式提交磋商保证金，必须备注“本项目采购编号BIECC-ZBXXXX+磋商保证金”，否则不予受理。

11.5	凡没有根据本须知11.1和第11.4条的规定，随附磋商保证金的磋商响应，将被拒收或视为非实质性响应而予以拒绝。

11.6     成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内，扣除成交服务费后办理无息退还手续。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还供应商。

### 12.	最终磋商响应文件有效期

12.1	最终磋商响应文件应在规定的递交最终报价日后的 90 天内保持有效，最终磋商响应文件有效期不满足要求的磋商响应将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2     采购单位可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商同意延长最终磋商响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将会被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	磋商响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次磋商响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子光盘或U盘磋商响应文件2份（电子版内容需递交响应文件正本带签字及公章的扫描件），电子版磋商响应文件与纸质磋商响应文件内容不符的，以纸质磋商响应文件为准。

13.2	磋商响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或加盖公章后才有效。

13.4	     磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四  首次磋商响应文件的递交

### 14.	首次磋商响应文件的密封和标记

  - 磋商时，供应商应将磋商响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版磋商响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便检查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明 “磋商保证金”字样，在递交首次磋商响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至磋商公告或磋商邀请书中指明的地址。

2）注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的递交首次磋商响应文件日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.5	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次磋商响应文件递交截止时间后被宣布为“迟到”磋商响应时，能原封退回。

14.6	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	递交首次磋商响应文件截止期

15.1	供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次磋商响应文件递交采购单位，递交地点应是磋商邀请书中规定的地址。

15.2	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长首次磋商响应文件递交截止期。在此情况下，采购单位和供应商受首次磋商响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3	采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的首次磋商响应文件递交截止期后收到的任何磋商响应文件。

### 16.	首次磋商响应文件的修改、补充与撤回

16.1	经过磋商的供应商可根据磋商的结果提交最终磋商响应文件。最终磋商响应文件将对磋商后确定的采购变更要求进行重新响应。

17.  关于北京地区“新冠肺炎”疫情期间特殊开标现场要求：

附件：供应商（供应商）应开标前填写、盖章完毕并携带至开标现场。

承  诺  书

（供应商使用）

本单位名称:                    ,参与投标（响应）人员姓名：       身份证号码：                   ，联系方式：           ，承诺严格落实党中央、国务院以及北京市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求。

本单位承诺在参与北京国际工程咨询有限公司组织的项目的投标（响应）过程中做到以下几点：

1.本单位参与投标（响应）人员近期未去过（或途径）湖北地区，未与湖北地区人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好。

2.本单位参与投标（响应）人员为在京身体健康人员或外埠进京（返京）隔离已满14天的身体健康人员。

3.本单位承诺做好开标前的各项准备工作。

4.本单位参与投标（响应）人员配合工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，投标（响应）活动完成后及时离场。

供 应 商（公章）：

参与投标（响应）人员（签字）：

年     月    日

## 五  磋商

### 17.	首次磋商响应文件的递交

17.1	采购单位应当按磋商邀请书的规定，在首次磋商响应文件递交截止时间的同一时间和磋商邀请书预先确定的地点组织首次磋商响应文件的递交。

### 18.	组建磋商小组

18.1     磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责评审工作。

### 19.	首次磋商响应文件的初审和澄清

19.1    首次磋商响应文件的初审

19.1.1  首次磋商响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次磋商响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指磋商小组依据磋商文件的规定，从首次磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按磋商文件规定交纳磋商保证金的；

- 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求或资格证明文件不全的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次磋商响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次磋商响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次磋商响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次磋商响应文件的范围或者改变首次磋商响应文件的实质性内容。

19.2.2   磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3   该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.      磋商程序和要求

20.1     磋商

20.1.1   磋商小组所有成员将按照递交首次磋商响应文件签到的正顺序集中与单一通过初审的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.1.2   在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.1.2   对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1   供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3   供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4   如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3    终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1   磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2   供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3   如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5     供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2     磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3     最终报价的算术错误将按以下方法更正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

- 供应商的实力、资信和信誉等；

- 技术参数的响应情况；

- 技术服务和技术培训方案；

- 磋商小组认为必要的其它因素。

21.5	根据实际情况，采用下列评审方法：

综合评分法：即指在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照最终磋商响应文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审总得分高低顺序推荐前3家供应商作为该项目成交候选供应商的评审方法（符合财库〔2015〕124号文件情形提交最终报价服务商只有2家时，推荐前2家服务商）。磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。具体评分因素、分值和评分标准如下：

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能环保产品 | 2分 | 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 本次采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、非政府采购强制节能产品、环境标志产品认证证书的每提供1份加1分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得加分。（注释见附件8-8） | 0-2分 |
| 2 | 技术性能 | 46分 | 全部满足招标文件第八章技术指标的得46分，评委可根据指标的负偏离情况予以评分，一项技术指标负偏离减1分，“#”号重要技术指标一项负偏离扣2分，最多扣至0分。注：“#”号指标应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告、印刷资料或检测报告无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可，不能被评标委会认可的技术参数则视为该项指标负偏离。 | 0-46分 |
| 3 | 投标人同类项目业绩 | 12分 | 提供投标人做过的（2017年1月1日起至本项目发出公告之日止）类似或同类业绩，投标文件中需提供证明材料（合同等）复印件并加盖公章；每提供一份有效材料得1分，满分为12分。 | 0-12分 |
| 4 | 投标人供货方案 | 4分 | 要求投标人针对本次项目提供详细进度计划安排及保证措施， 非常完善合理且非常可行并全部满足招标文件要求的得4分； 基本完善合理且基本可行并部分满足招标文件要求的得2分； 上述应答较差或者有漏项的得0分。 | 0-4分 |
| 5 | 投标人售后服务及培训方案 | 4分 | 售后服务完善、响应时间迅速、培训合理、符合招标文件中的有关要求，其中： 1、根据招标要求编制详细售后服务方案且服务响应非常迅速、按磋商第六章要求提供完整售后服务承诺函的得2分； 根据招标要求编制售后服务方案且服务响应基本满足或未按照第八招要求提供完整的售后服务承诺函的得1分； 上述应答较差或者有漏项的得0分。 2、提供详细备品备件清单、详细的使用培训方案、定期巡检承诺的得2分； 提供备品备件或培训方案或定期巡检承诺的得1分； 未提供的得0分。 | 0-4分 |
| 6 | 标书制作 | 2分 | 投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，打印、完全响应招标文件要求提供相关资料、表格等，得2分；有欠缺的得0分。 | 0-2分 |
| 7 | 投标报价 | 30分 | 价格分统一采用低价优先法计算即满足磋商文件要求且响应价格最低的有效响应报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效响应报价必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。 其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×30。 （详见说明1） | 0-30分 |

说明1：评审价格

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的磋商报价给予10%的扣除作为评审价。其它形式下，供应商的磋商报价即为其评审价。小型和微型企业须填写“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与磋商视同小型、微型企业，须填写以下“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

残疾人福利性单位参与磋商视同小型、微型企业，须填写“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：（所列项目内容应与分项报价表一致，否则不予考虑）

（货物名称、数量、单价、总价，以及货物合计总价。可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量、单价、总价，以及工程或服务的合计总价。可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量、单价、总价，以及合计总价。可列表描述）本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：　             
授权代表（签字）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：　             
授权代表（签字）：

日期：

21.6  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.7  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	递交首次磋商响应文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、核查和比较磋商响应文件的有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应磋商文件且满足下列条件者为成交候选供应商。

采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。按本须知21.5条的规定确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	磋商小组将根据评审标准，推荐成交候选供应商排序，由采购人根据排名顺序确定得分最高的成交候选供应商为成交供应商。在确定成交供应商前，采购单位不得与供应商就最终报价、最终响应方案等实质性内容进行谈判。

24.2     成交供应商拒绝签订合同、因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，依此类推。采购人亦有权重新进行竞争性磋商。拒绝签订和履行政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	接受和拒绝任何所有响应的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2     在采购中，出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.2.1   因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

25.2.2   出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3   在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；（符合财库〔2015〕124号文件情形，但本项目不足2家符合要求供应商的）

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后，采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交结果，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

26.2	    成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

26.3    成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1     本项目设定履约保证金。

28.2     如果成交供应商没有按照上述第27条的规定执行，采购人将取消该成交决定，在此情况下，采购人可按成交候选供应商推荐排序选择下一个成交候选供应商为成交供应商。

28.3     如果甲方在约定时间内无法退还履约保证金，双方协商解决。

### 29.     质疑

29.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第四章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

29.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

29.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款及格式

### 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1    提交货物的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1    卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1    除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1     交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场由卖方安装完毕且经买方验收合格的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2    如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

签订合同后5个工作日内，乙方向甲方支付合同总价5%的履约保证金，在甲方收到履约保证金后合同生效，待质保期满后甲方向乙方无息退还。

合同生效后7个工作日内，采购人凭发票向成交人支付80%的货款；项目完成并交付验收合格后10个工作日内，采购人凭验收单和相应发票支付成交人的20%货款。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3     根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4     如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5     除磋商文件另有规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起至少12个月。

### 11     检验和验收

11.1     在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2     货物运抵现场后，买方应及时组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3     买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4     制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1    如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2    在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1   在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2   根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3   用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3     如果在卖方收到索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的索赔。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2    除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率为上限。

### 15      不可抗力

15.1     如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2     受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1     因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向海淀区人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其响应文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   见磋商文件第五章。

### 26　    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以磋商文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。

26.3    本合同一式　8　份，具有同等法律效力。买方4份，卖方 2份，采购代理机构和财政主管部门各 1 份。

注：本合同条款内容若和磋商文件第六章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第六章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

## 政府采购合同格式

# 合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)            (项目名称)中所需         (软件名称)经           (招标采购单位)以          号磋商文件在国内         (公开/邀请)招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	响应文件				(含澄清文件)

e.	磋商文件				(含磋商文件补充通知)

2、货物和数量

本合同软件和数量：详见供货清单

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。大写：

分项价格：　详见附件

4、付款方式

5、本合同软件产品的交货时间及运行、调试地点

5.1交货时间：

5.2运行、调试交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买　方：               			     卖　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							  帐　　号：

开户行号：

# 第三章 附件——磋商响应文件格式

目     录

附件1——磋商首次响应书

附件2——首次响应一览表

附件3——分项报价表

附件4——货物说明一览表

附件5——货物详细配置清单

附件6——技术参数偏离表

附件7——商务条款偏离表

附件8——资格证明文件

8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2纳税证明

8-3 法定代表人授权书

8-4供应商的资格声明

8-5制造厂家的授权书

8-6供应商的财务状况报告

8-7社会保障资金缴纳记录

8-8节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

8-9近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-10 供应商信用记录

8-11 承诺书

8-12磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件。

附件9——业绩证明文件及人员配备

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

## 附件1    磋商首次响应书

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购货物和服务的磋商邀请(采购编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应一览表

2、分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术参数偏离表

5、商务条款偏离表

6、资格证明文件

7、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件中供应商须知和技术要求提供的有关文件

8、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）所附磋商响应表中规定的磋商报价为人民币　　　　　　　　　　　　　　（用文字和数字表示的项目每包磋商价格）。

（2）我方如被确定为成交供应商，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）磋商响应文件有效期为自递交最终响应文件之日起     个日历日。

（5）在规定的递交首次磋商响应文件时间后，我方保证遵守磋商文件中有关保证金的规定。

（6）在递交首次磋商响应文件之前，我方未曾为磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评审委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

9、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_____________________

供应商名称（全称）_____________________

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

供应商公章____________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应一览表

项目名称：_______________　                               采购编号：_______________

| 包号 | 项目名称 | 首次报价 | 磋商保证金(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写金额： 小写金额：￥ |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表签字___________________

日期：_____年______月______日

注:  此表中的每包首次报价总价应和附件3每包的总价一致。

附件3   分项报价表

供应商名称：___________ 采购编号：_______________　　　　　　　　　　                    包号：_______________    单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件（如果有） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具（如果有） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训及技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 至最终目的地运保费 | --------- |  |  |  |  |  |
| 7 | 总价 | --------- |  |  |  | 其中小型和微型企业生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 声明函页码： 。 |  |

供应商名称(公章)：

授权代表签字___________________

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价（服务类可分页描述）。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“小型微型企业声明函”的内容不一致，则不一致的内容在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件4        货物说明一览表

供应商名称：______________ 采购编号：______________                                                   包号：______________

| 序号 | 货物内容 | 主要规格 | 数量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：

授权代表签字：_______________________

## 附件5    货物详细配置清单

对所报货物的详细表述，包括主要部件、配件、备件、特殊工具、耗材、试剂、软件、选件的规格型号（或货号）、厂家产地、数量及价格等。

| 序号 | 主要部件 | 规格型号（或货号） | 厂家 产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表填写时应尽量详细，以备后期签订合同及验收时使用。

供应商名称(公章)：_______________________

授权代表签字：_______________________

附件6   技术参数偏离表

项目名称：___________ 采购编号：______________               包号：______________

| 序号 | 内容 | 磋商文件条款号 | 技术要求 | 响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

## 附件7    商务条款偏离表

项目名称：___________ 采购编号：______________

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

## 附件8   资格证明文件（格式）

附件8-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

（复印件，加盖本单位公章）

附件8-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖本单位公章】

附件8-3    法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

法定代表人签字_____________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件须附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件8-4   　供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年类似项目业绩：

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

4、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

5、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公  章：________________________________________

附件8-5  制造厂家的授权书

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（采购编号）　　号磋商邀请要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

注：如磋商文件第六章没有具体产品的授权要求，则报价时可以不提供此项内容。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

附件8-6  　供应商的财务状况报告

说明：

1、供应商在磋商响应文件中，必须提供本单位上年度（ 2018年度或2019年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供银行在递交响应文件截止日前三个月内出具的资信证明。（如提供银行资信证明需授权代表签字并加盖公章）银行资信证明可提供原件，也可提供有效的复印件。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件授权代表签字并加盖公章。

附件8-7    社会保障资金缴纳记录

## 【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，非企业化管理的事业单位无需提供，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖公章】

附件8-8   节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与供应商所报产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，供应商须承担相应法律责任。

附件8-9   近三年经营活动中无重大违法记录声明

致： 北京农学院

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

附件8-10  供应商信用记录

在递交磋商响应文件截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位已经在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

附件8-11   承诺书

致：北京农学院

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，并承担由此带来的一切法律后果。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

附件8-12 磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

（1）其他必要的资格证明文件（如有）（提供复印件并加盖公章）。

（2）供应商必须提供“供应商相关单位一览表”。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

## 附件9   业绩证明文件及人员配备

1、请供应商自行设计表格填写，对供应商（2017年3月1日至本项目发出公告之日止）做过的同类项目业绩作出说明，并提供合同主要内容复印件（合同首页、清单页、金额页、双方签字盖章页加盖供应商公章）。

2、人员组成应答表—项目总负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 学历及职称 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任拟任职务年限 |  |  |  |  |  |
| 正在进行和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 服务内容 |  |  |  | 服务周期 |  | 进行中或已完 |  | 完成情况 |

提供人员相关证明材料；

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

供应商名称(盖章): ______________________

年   月    日

3.、各岗位人员配置及主要驻项目现场的管理人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 工作年限 | 职称证书/其他证书 | 现任职务 | 类似服务的经历、业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格格式可自拟，提供人员证书复印件等；

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：_______________

供应商名称(盖章): ______________________

年   月    日

## 附件10  磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请供应商必须按照上述表格将本项目所投内容填写完整。

其他应包括但不限于：

1.技术规格响应及技术方案

2.供货（实施）方案

3.售后服务方案及承诺

4.培训方案

5.磋商文件要求供应商提交的其他文件

2020年内涵发展定额项目-人才培养质量提高经费-改善教学条件提高信息化水平设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：BIECC-ZB8015

第二册

北京国际工程咨询有限公司

2020年5月

# 第四章    竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：BIECC-ZB8015

项目名称：2020年内涵发展定额项目-人才培养质量提高经费-改善教学条件提高信息化水平设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：110万元

最高限价：同预算金额

采购需求：

| 包号 | 名称 | 服务要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2020年内涵发展定额项目-人才培养质量提高经费-改善教学条件提高信息化水平设备采购项目 | 北京农学院改善教学条件提高信息化水平设备采购一批：多参数水质测定仪1、分析天平、pH计1…（详见磋商文件） | 签订合同之日起30个日历日内完成所有内容。 |

合同履行期限：签订合同之日起30个日历日内。

本项目（□是/■否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及招标文件第一章投标人须知第1.2项;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无；

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标；遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章；须购买招标文件并登记备案;

三、获取采购文件

时间：2020年05月29日至2020年06月05日，上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间）期满后购买采购文件的潜在供应商不足3家的，招标采购单位可以顺延采购文件出售时间并另行公告。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

方式：现场购买或电汇、网银形式购买。（电汇、网银形式购买方法详见“其他补充事宜”第一条）

注：疫情防控期间根据物业要求：非工作人员进入大厦需要进行登记。

售价：人民币400元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2020年6月10日09点30分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。

注：疫情防控期间根据物业要求：非工作人员进入大厦需要进行登记，且参与磋商的供应商只允许授权代表一人进入。请各供应商合理安排时间及人员，避免出现因办理进入大厦的相关手续等情况影响磋商。

五、开启

时间：2020年6月10日09点30分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

电汇或网银购买采购文件，请将电汇底单（网银转账页面或银行回单）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买采购文件信息”。若需快递纸质版采购文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于采购文件销售截止日下午16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

电汇购买采购文件/磋商保证金及成交服务费收取的信息：

公司名称：北京国际工程咨询有限公司

开 户 行：华夏银行北京学院路支行

账    号：102 420 000 00 002 546

（1）本项目本次分1个包进行磋商
（2）供应商在购买采购文件时须明确登记并只能按磋商前所登记包号进行报价响应。供应商在购买采购文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品等。

电子版采购文件下载地址： http://www.biecc.com.cn/标书下载处下载）

有关采购文件购买、成交通知书领取及服务费发票、磋商保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-8237 0821（财务部）。

响应文件请于提交截止日当日（截止时间之前）递交至开启地点，逾期递交文件恕不接受。

届时请供应商派代表参加磋商。

如本公告内容和采购文件内容不一致，以采购文件为准。

发布公告的媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网。

评分方法：综合评分法。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：北京农学院

地    址：北京市昌平区回龙观镇北农路7号

联系人和联系方式：周老师、010-80799475

2.采购代理机构信息：北京国际工程咨询有限公司

地　　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮政编码：100083

联系方式和联系方式：苏海、王经理、010-82375162/13488813906

电子邮箱：jowena@163.com

# 第五章    供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京农学院 |
| 11.1 | 磋商保证金：所报包号预算的1.5% |
| 11.6 | 成交服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交人按包支付。 |
| 12.1 | 磋商响应文件有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 磋商响应文件：正本：1份，副本：3份 电子版文件（U盘）：2份 |
| 15.1 | 递交首次磋商响应文件截止时间：2020年06月10日 上午09:30 （北京时间）。 竞争性磋商会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。 |
| 21.5 | 评审方法：在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审总得分高低顺序推荐前3家供应商依次作为本项目成交候选供应商的评审方法（符合财库〔2015〕124号文件情形，提交最终报价服务商只有2家时，推荐前2家服务商）。磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。 |

# 第六章   货物需求一览表及技术需求

第一部分    货物需求一览表

| 包号 | 各包名称 | 分包预算金额 (万元) | 所属财政立项项目 | 项目总预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 改善教学条件提高信息化水平设备采购项目 | 110 | 2020年内涵发展定额项目-人才培养质量提高经费-改善教学条件提高信息化水平设备采购项目 JBZC2020-014207-302-JH009-XM001 | 110 |
| 简述：北京农学院改善教学条件提高信息化水平设备采购一批…（详见磋商文件） |  |  |  |  |

注：1、本项目不接受进口产品和服务。

2、具体采购内容详见第二部分技术规格及要求。

3、任何时候供应商的磋商报价不得超出预算金额，否则其磋商响应将被拒绝。

第二部分    技术规格及要求

01包：改善教学条件提高信息化水平设备采购项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质测定仪1 | 1 | 台 |
| 2 | 分析天平 | 1 | 台 |
| 3 | pH计1 | 1 | 台 |
| 4 | 超纯水仪1 | 1 | 台 |
| 5 | 移液枪1 | 2 | 支 |
| 6 | 移液枪2 | 2 | 支 |
| 7 | 移液枪3 | 2 | 支 |
| 8 | 超声波清洗器1 | 1 | 台 |
| 9 | 真空干燥箱1 | 1 | 台 |
| 10 | 氙灯光反应器 | 1 | 台 |
| 11 | 离心机 | 1 | 台 |
| 12 | 粘度仪 | 1 | 台 |
| 13 | 万分之一电子天平 | 1 | 台 |
| 14 | 高纯水蒸馏器 | 1 | 台 |
| 15 | 电热恒温鼓风干燥箱1 | 1 | 台 |
| 16 | 电子分析天平 | 1 | 台 |
| 17 | 低速离心机 | 1 | 台 |
| 18 | 管式炉 | 1 | 台 |
| 19 | 酸度计 | 1 | 台 |
| 20 | 电热恒温鼓风干燥箱2 | 1 | 台 |
| 21 | 超声波清洗器2 | 1 | 台 |
| 22 | 可燃气体报警探测器 | 1 | 台 |
| 23 | 可燃气体报警探测器 | 1 | 台 |
| 24 | 恒温加热磁力搅拌器 | 2 | 台 |
| 25 | 恒温电加热套 | 3 | 台 |
| 26 | 集热式磁力搅拌器 | 2 | 台 |
| 27 | 中高压制备色谱系统 | 1 | 台 |
| 28 | 低温循环冷却泵 | 1 | 台 |
| 29 | 榨汁机 | 1 | 台 |
| 30 | 酒精喷灯 | 1 | 台 |
| 31 | 高真空油泵 | 1 | 台 |
| 32 | 超声波清洗器3 | 1 | 台 |
| 33 | 红外烘箱 | 1 | 台 |
| 34 | 水浴锅 | 2 | 台 |
| 35 | 干燥烘箱 | 1 | 台 |
| 36 | 电子天平 | 2 | 台 |
| 37 | 旋转蒸发仪1 | 1 | 台 |
| 38 | 电子台秤 | 1 | 台 |
| 39 | 干燥箱 | 1 | 台 |
| 40 | 旋转蒸发仪2 | 1 | 台 |
| 41 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 2 | 台 |
| 42 | 农药残留快速检测仪 | 1 | 台 |
| 43 | pH计2 | 2 | 台 |
| 44 | 数显恒温搅拌水浴锅 | 1 | 台 |
| 45 | 减压抽滤装置 | 2 | 台 |
| 46 | 高压水热反应釜 | 10 | 台 |
| 47 | 循环水式多用真空泵 | 2 | 台 |
| 48 | 冰箱1 | 1 | 台 |
| 49 | 旋转蒸发仪3 | 1 | 台 |
| 50 | 台式三用紫外分析仪 | 1 | 台 |
| 51 | 超声波清洗器4 | 1 | 台 |
| 52 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 台 |
| 53 | 台式高速离心机 | 3 | 台 |
| 54 | 高速匀浆机 | 1 | 台 |
| 55 | 真空干燥箱2 | 1 | 台 |
| 56 | 氮气吹干仪 | 1 | 台 |
| 57 | 旋涡混合仪 | 2 | 台 |
| 58 | 回旋式振荡器 | 2 | 台 |
| 59 | 百分之一天平 | 1 | 台 |
| 60 | 超声波清洗器5 | 1 | 台 |
| 61 | 固体粉碎机 | 1 | 台 |
| 62 | 固相萃取装置 | 1 | 台 |
| 63 | 恒温水浴振荡器 | 1 | 台 |
| 64 | 控温加热磁力搅拌器 | 2 | 台 |
| 65 | 组织粉碎机 | 1 | 台 |
| 66 | 多功能细胞电融合仪 | 2 | 台 |
| 67 | 小型涡旋仪 | 6 | 台 |
| 68 | 国产移液枪1 | 32 | 套 |
| 69 | 国产移液枪2 | 10 | 支 |
| 70 | 国产移液枪3 | 10 | 支 |
| 71 | 破碎机 | 4 | 台 |
| 72 | 调控温电热板 | 10 | 台 |
| 73 | 台式精密酸度计 | 3 | 台 |
| 74 | 恒温磁力搅拌器 | 4 | 台 |
| 75 | 电子天平 | 10 | 台 |
| 76 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 台 |
| 77 | 调温电热套 | 6 | 台 |
| 78 | 摇床 | 3 | 台 |
| 79 | 超净工作台 | 1 | 台 |
| 80 | 冰箱2 | 3 | 台 |
| 81 | 冰箱3 | 1 | 台 |
| 82 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 |
| 83 | 体视显微镜 | 2 | 台 |
| 84 | 光照培养箱 | 2 | 台 |
| 85 | 生化培养箱 | 2 | 台 |
| 86 | 烘干箱 | 2 | 台 |
| 87 | 手动研磨器 | 2 | 台 |
| 88 | 金属浴 | 1 | 台 |
| 89 | 电泳槽 | 1 | 台 |
| 90 | 电泳仪 | 1 | 台 |
| 91 | 组织研磨器 | 2 | 台 |
| 92 | 洗眼器 | 1 | 台 |
| 93 | 水质采样器 | 5 | 台 |
| 94 | 电热板 | 1 | 台 |
| 95 | 红外辐射计 | 1 | 台 |
| 96 | 气泵 | 2 | 台 |
| 97 | 红外测距仪 | 1 | 台 |
| 98 | 漩涡振荡器 | 1 | 台 |
| 99 | 可见光遥感仪 | 1 | 台 |
| 100 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 台 |
| 101 | 0.01g分析天平 | 6 | 台 |
| 102 | 吸收率测定仪 | 1 | 台 |
| 103 | 试剂柜 | 1 | 台 |
| 104 | pH计3 | 1 | 台 |
| 105 | 吸收率测定仪 | 1 | 台 |
| 106 | 大气离子测量仪 | 1 | 台 |
| 107 | 离心机 | 2 | 台 |
| 108 | 负离子计 | 1 | 台 |
| 109 | 电导率测定仪 | 1 | 台 |
| 110 | 超净工作台 | 1 | 台 |
| 111 | 紫外分光光度计 | 3 | 台 |
| 112 | 0.0001g分析天平 | 6 | 台 |
| 113 | 多参数水质测定仪2 | 3 | 台 |
| 114 | 恒温恒湿培养箱 | 3 | 台 |
| 115 | 冰柜 | 1 | 台 |
| 116 | 恒温振荡器 | 2 | 台 |
| 117 | 超声波清洗器6 | 1 | 台 |
| 118 | 马弗炉 | 1 | 台 |
| 119 | 超纯水仪2 | 1 | 台 |
| 120 | 无油真空泵 | 1 | 台 |
| 121 | 双层保温甑锅及封闭式冷却器 | 1 | 台 |
| 122 | 不锈钢双层发酵桶 | 4 | 台 |
| 123 | 不锈钢拌料盆 | 4 | 台 |
| 124 | 粉碎机 | 1 | 台 |

注：核心产品须提供厂家售后服务承诺书

参数

1 多参数水质测定仪1

应用领域

可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。

进口固态冷光源≥10万小时光学寿命。

具有COD、氨氮、总磷、总氮、等多种水质污染物的测定功能。

#内置动态光学矢量控制系统，支持≥14组滤光通道自动切换。

#搭载Glos水质智能检测系统。

具有检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。

#搭配双比色系统，同时支持（16mm）管比色和多规格皿比色。

#具有开放自建曲线功能，用户可实现自建曲线，系数曲线或样品曲线。

≥8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏。

点触操作立体声反馈。

重复性	≤± 3％

示值误差	≤± 5％

光学稳定性	≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命）

比色方式	双比色池，同时支持（16mm）管比色和多规格皿比色

打印机	微型热敏打印机

#操作系统	搭载Glos水质智能检测系统

屏幕显示	≥8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏

设备功能	水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、自建标样曲线、PC联机、USB升级等

仪器电源	AC（220V±5%），50Hz

工作环境	不劣于5-40℃，≤85%无冷凝

仪器参考尺寸	408mm×208mm×126mm

仪器参考重量	5.2kg

检测极限要求：

检测参数名称	检测下限

1	COD预制（0-150mg/L）	5

COD预制（100-1500mg/L）	100

COD预制（1000-15000mg/L）	1000

2	氨氮（0-5mg/L）	0.05

氨氮（5-50mg/L）	1

3	总磷（0-2mg/L）	0.02

总磷（2-20mg/L）	1

4	总氮（0-20mg/L）	0.25

总氮（20-200mg/L）	20

5	悬浮物（0-500mg/L）	5

6	色度（0-500PCU）	5

7	浊度（0-100NTU）	3

8	铜（0-1mg/L）	0.04

9	镍（0-4mg/L）	0.1

10	铁（0-5mg/L）	0.1

11	锌（0-3mg/L）	0.05

12	六价铬（0-1mg/L）	0.01

13	总铬（0-1mg/L）	0.01

单台设备配置：

1	主机	1 台

2	电源线	1 根

3	专用试剂	各1 套

4	试管架	1 个

5	擦拭布	2 块

6	消解比色管	18 支

7	手套	2双

8	稀释杯	4个

9	棕色瓶	1 个

10	使用说明书	1 份

11	合格证	1份

12	专用移液器	1支

#需提供厂家售后服务承诺书

2、分析天平

一、技术参数

1.可读性：≤0.1mg

2.最大称量值：≥120g

3.重复性（sd）：≤0.1mg

4.线性误差：≤0.2mg

5.参考称盘尺寸（W*D）：ø90mm

6.稳定时间：≤2S

7.全金属机架和五面玻璃防风罩

8.动态图形显示直接显示天平已使用的称量范围

9.背亮液晶显示屏

10.内置RS232接口

11. 自动内部校准

12 .≥5个功能键

#13.多种应用程序（包括但不限于）：配方称量、求和称量、统计称量、动态称量、自由因子计算、密度测定、计件称量、百分比称量、检重称量。

二、单台设备配置清单：

- 天平主机     1个

- 电源         1个

- 秤盘         1个

- 合格证       1个

- 说明书       1份

3、pH计1

- 测量参数：pH，mv（ORP），温度

- pH范围：pH-不劣于2.00-16.00，相对精度：±0.01pH，分辨率：≤0.01pH。

- mv范围：不劣于-2000～2000，相对精度：±1mV，分辨率：≤1mV。

- 温度范围：不劣于-5～105℃，相对精度：±0.5℃,分辨率：≤0.1℃。自动/手动两种温度补偿方式。

- 一键测量，一键校准。

≥5点校正，自动识别缓冲液，≥4组内置缓冲液,包含中国国标。

- 自动/手动终点锁定，具有电极状态显示功能。

- 提供参比电极输入接口，可作为离子计使用。

- 液晶显示器。

- pH电极：配有三合一凝胶pH电极,BNC/Cinch接口，内置NTC30kΩ温度传感器，≥1m电缆。

- ≥200组数据存储。

- RS232通讯接口，可连接专用打印机输出数据。

单台设备配置：

主机 1

电极 1

电源线 1

说明书 1

装箱清单1

4	超纯水仪1

一、资质要求：

#生产厂家为高新技术企业，提供高新技术企业的证书复印件加盖厂家公章。

二、技术指标：

1. 该设备标配具有预处理柱（双柱，活性碳柱和PP棉过滤柱），陶氏反渗透膜，纯化柱超纯柱，微滤，≥6L内置水箱，紫外灯，终端过滤器等模块，由自来水为进水制备纯水、超纯水；

2.纯水指标：RO制水量≥15L/h@25℃，RO膜脱盐率≥95% ，电导率不劣于1-20us/cm。

3. 超纯水指标：

3.1最高电阻率不劣于18.2 MΩ-cm(@25℃)

#3.2 TOC含量不劣于1-10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯

3.3颗粒数（≥0.22μm）≤1 个/ml

3.4微生物数量≤1 cfu/ml

4.功能特点

#4.1全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料

4.2模块化设计理念，客户可自行更换耗材，主机两侧及前开门结构，采用抛弃式一体化过滤柱

4.3智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，反渗透膜，纯化柱，超纯柱，微滤、紫外灯等失效功能，具有断水自动停机功能

4.4具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭

4.5操作面板简单，大型液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，定量取水等相关提示信息

#4.6 不劣于0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，提供国家认可的实验室颁发的证明材料证明

#4.7具有定质.定量取水功能，不劣于0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理

#4.8主机内内置≥6L水箱；

4.9具有密码设置功能。

4.10具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能（自动记录1000次），保持历次更换耗材的原始档案。

4.11标配RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输。

5	移液枪1

•弹性吸嘴，触觉反馈。

移液器吸头配备弹性凹槽。

• 数字视窗；

• 量程范围，不劣于0.1μL至10mL；

• 配套附件工具；

• 每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准；

不劣于10-100微升

6	移液枪2

•弹性吸嘴，触觉反馈。

移液器吸头配备弹性凹槽。

• 数字视窗；

• 量程范围，不劣于0.1μL至10mL；

• 配套附件工具；

• 每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准；

不劣于1-10微升

7	移液枪3

•弹性吸嘴，触觉反馈。

移液器吸头配备弹性凹槽。

• 数字视窗；

• 量程范围，不劣于0.1μL至10mL；

• 配套附件工具；

•每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准；

不劣于200-1000微升

8	超声波清洗器1

1、数显设定超声清洗时间

2、实时显示清洗槽内实际温度

3、不劣于1-99min总工作时间设定

4、仪器的操作程序采用单片机软件

5、工作参数断电记忆功能

6、配有专用不锈钢网篮，降音盖

7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

8、工作时间倒计时显示

9、不劣于室温-80℃的温度设定范围

容积：≥5L

9	真空干燥箱1

长方体工作室采用优不锈钢板制成。钢化、防弹双层玻璃门。

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈。

储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行。

微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能。

加热功率比例可任意调节。

1、温度范围：不劣于RT+10℃～200℃

2、温度分辨率：≤0.1℃

3、恒温波动度：±1℃

4、极限真空度：≤100Pa

5、定时范围：不劣于1～9999min

6、电源电压：AC220V/50HZ

加箱体真空干燥箱医用控制系统：

1、采用数显微电脑温度控制器，精度：≤0.1℃(显示范围)。

2、具有定时功能、控温保护功能。

3、每层搁板独立控温。

4、带智能型可编程序液晶温度控制器。

箱体材质：

1、内胆采用304不锈钢板氩弧焊接制作而成。

2、外壳采用钢板材料喷塑处理。

3、设有大面积双层钢化玻璃和防爆玻璃观察窗。

4、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶密封圈。

5、配连接真空泵专用接口。

内部尺寸：W560×D580×H640mm

10	氙灯光反应器

专用300W氙灯稳流电源。

灯箱及散热模组。

转向头及滤光装置。

透射-反射式滤光片（可见高反）。

300W氙灯。

配有升降装置。

控制机箱有光反馈的外接口。

灯泡功率：300W。

功率调整范围：150～300W连续可调。

灯泡寿命：不低于1500H  。

平行光光斑直径：不劣于30～52mm。

行光发散角：平均6°。

散热形式：金属扇风机+金属散热模组。

光收集形式：椭球全反射

光学窗口直径：≥24.0mm

工作光斑直径：不劣于40－52mm

光输出形式：水平、垂直照射或任意角度照射（沿光轴可自由旋转）

入射45 度转向后垂直向下

红外透射：透射率不低于80％，波长范围：800nm－1100nm

可见反射：反射率不低于95％，波长范围：350nm－780nm

滤光片安放装置：直径为52mm

配置：专用300W氙灯稳流电源灯箱、散热模组、转向头及滤光装置、透射-反射式滤光片、升降台。

石英反应器容积：250ml、500ml、1000ml按用户需要配置

11 离心机

主要用途：

使用标准的 1.5/2.0 ml离心管及 PCR 八联管。

具备按钮自动开盖功能。

安全保护功能

离心机标配金属转子和盖子。

具有菜单导航，可设置转速、时间及程序。

离心转速≥15,700 rpm。

标配12位 1.5 / 2 ml的 金属转子和盖子以及多种适配器。

处理量 ≥12 x 1.5/2.0 ml

允许密度 [kg/dm3]≥ 1.2

离心加速度 [G] ≥16500

速度范围 [rpm] 不劣于800 - 15700

转速偏差 [%] ≤2.5

转速设置精度 [±rpm] ≤100

计时器显示 LED七分区

具有非平衡传感器和快速停止功能

具有顶盖自动开启功能

转子更换不需辅助工具

带保护盖

外形参考尺寸 [mm] 200 x 140 x 280

参考重量 [kg] 3.9

防护方式 IP 20

带USB接口

12	粘度仪

测量精度 不劣于 +/- 1 % 满量程，

重复性 不劣于 +/- 0.2 % 满量程。

转速 无级可调

粘度测量范围 不劣于1 - 6,000,000 mPas

粘度测量范围 不劣于6000000 mPas

粘度精确度 (FSR)  ≤1%

粘度重复性 (FSR)  ≤0.2%

弹簧扭矩 ≥0.0673mNm

电机输出功率  ≥4.8W

具有过载保护功能

旋转方向 右

转速显示速度范围 不劣于0.01 – 200rpm

转速设置精度  不劣于0.01rpm

转矩显示 有

转矩测量 有

计时器显示 有

时间设置范围 不劣于0.017 – 6000min

温度测量精度 ≤0.1K

工作温度显示 有

外接温度传感器接口 PT 100

图形功能 有

运行方式 定时，连续运转

校准选项 有

点动功能 有

允许密度  ≥9999 kg/dm3

工作温度  不劣于-100 - 300°C

支架固定 延长臂夹头固定

支杆直径(含集成固定支架) ≥16 mm

升降支架行程  ≥200 mm

插塞连接 (Ø)  ≥12 mm

底部容器体积  ≥600 ml

支架行程  ≥200 mm

直径  ≥16 mm

动态负载 ≥5 kg

外形参考尺寸 351 x 629 x 372 mm

保护方式 不低于IP 40

RS 232接口 有

USB接口 有

13	万分之一电子天平

一、技术参数

1.可读性：≤0.1mg

2.最大称量值：≥120g

3.重复性（sd）：≤0.1mg

4.线性误差：≤0.2mg

5.称盘参考尺寸（W*D）：ø90mm

6.稳定时间：≤2S

7.全金属机架和五面玻璃防风罩

8.动态图形直接显示天平已使用的称量范围

9.背亮液晶显示屏

10.内置RS232接口

11. 自动内部校准

12 .≥5个功能键，可直接进入预设应用程序

#13.包括但不限于：配方称量、求和称量、统计称量、动态称量、自由因子计算、密度测定、计件称量、百分比称量、检重称量。

二、配置清单：

- 天平主机     1个

- 电源         1个

- 秤盘         1个

- 合格证       1个

- 说明书       1份

- 高纯水蒸馏器

进水要求：城市自来水：TDS<200 ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2，配外置软化器

系统流程：PF+AC+RO+DI+TF

电阻率：≥18.2MΩ.cm@25℃

重金属离子：< 0.01 ppb

总有机碳(TOC)：<10 ppb

细菌：<0.1 cfu/ml

颗粒物(>0.2μm)：<1/ml

离子截留率 ≥99%

有机物截留率>99%

颗粒和细菌截留率>99%

产水量(25℃)：≥30升/小时

瞬间出水量≥2.0升/分钟

出水口2个：RO反渗透水，UP超纯水

参考外型尺寸/重量长×宽×高：41×22×42cm/约20Kg

水质监控背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 + TDS/电导率测试笔

标准配置

主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包+软化器

- 电热恒温鼓风干燥箱1

输入功率≥1100W

控温范围不劣于RT+10 ～ 250℃

温度分辨率≤0.1 ℃

恒温波动度不劣于±1 ℃

温度均匀度不劣于±2.5%

搁板2 块

参考工作室尺寸（ mm ） W×D×H400×320×550

参考外形尺寸（ mm ） W×D×H550×660×750

容积≥80L

定时范围不劣于0 ～ 5 999min

16	电子分析天平

一、技术参数

1.可读性：≤0.1mg

2.最大称量值：≥120g

3.重复性（sd）：≤0.1mg

4.线性误差：≤0.2mg

5.称盘参考尺寸（W*D）：ø90mm

6.稳定时间：≤2S

7.*全金属机架和五面玻璃防风罩

8.动态图形直接显示天平已使用的称量范围

9.背亮液晶显示屏

10.内置RS232接口

11. 自动内部校准

12 .≥5个功能键，可直接进入预设应用程序

#13.包括但不限于：配方称量、求和称量、统计称量、动态称量、自由因子计算、密度测定、计件称量、百分比称量、检重称量。

二、配置清单：

- 天平主机     1个

- 电源         1个

- 秤盘         1个

- 合格证       1个

- 说明书       1份

17	低速离心机

转速≥5000r/min

相对离心力≥4745×g

容量4×≥100ml

转速精度不劣于±20r/min

电机变频无刷电机

电机功率≥450W

定时范围不劣于1min~99min

整机噪音<55dB

18	管式炉

采用双层壳体结构，并带有风冷系统

高纯氧化铝纤维作为炉膛材料（表面涂有高温氧化铝涂层）

一个直流电机驱动炉管转动，其转速不劣于0-5RPM

炉体开启式设计

两个加热区，每个加热区长度为≥100mm，总加热区长度≥200mm

恒温区长度：≥100mm （+/-2℃ ，两个温区设置同样的温度）

Φ50mm的石英管，焊接有杨料板，采用动密封旋转接，进气口Φ6mm，出气口Φ12mm

工作温度：≥1200℃（ < 2 小时）

2个温区分别由2个独立的温控系统控制

采用PID方式调节温度，可设置30段升降温程序

采用K型热偶，控温精度不劣于+/- 1℃，0 - 5 RPM（可调）

深200*宽150*高150mm

19	酸度计

1.pH范围：不劣于pH-2.00-16.00，相对精度：不劣于±0.01pH，分辨率：≤0.01pH。

2.mv范围：不劣于-2000～2000，相对精度：不劣于±1mV，分辨率：≤1mV。

3.温度范围：不劣于-5～105℃，相对精度：不劣于±0.5℃,分辨率：≤0.1℃。自动/手动。

4.一键测量，一键校准。

5点校正，自动识别缓冲液，≥4组内置缓冲液,包含中国国标。

6.自动/手动终点锁定，具有电极状态显示功能。

7.提供参比电极输入接口，可作为离子计使用。

8.液晶显示器。

9.pH电极：配有三合一凝胶pH电极,BNC/Cinch接口，内置NTC30kΩ温度传感器，1m电缆。

10.≥200组数据存储。

11.RS232通讯接口，可连接专用打印机输出数据。

配置：

主机 1

电极 1

电源线 1

说明书 1

装箱清单1

20 电热恒温鼓风干燥箱2

输入功率≥1100W

控温范围不劣于RT+10 ～ 250 ℃

温度分辨率≤0.1 ℃

恒温波动度不劣于±1 ℃

温度均匀度不劣于±2.5%

搁板2 块

参考工作室尺寸（ mm ） W×D×H400×320×550

参考外形尺寸（ mm ） W×D×H550×660×750

容积≥80L

定时范围不劣于0 ～ 5 999min

21 超声波清洗器2

参考清洗槽尺寸（长X宽X深）（mm）：300x150x100

适用清洗件：微型零部件、 小型零部件、医疗器械、眼镜、实验室、不锈钢加工件、铜件、铝件等

超声波功率：≥200W

超声波频率：28Khz   和  40Khz

22 可燃气体报警探测器

（1）检测原理：催化燃烧式

（2）检测方式：扩散式

（3）检测气体：可燃烧气体或蒸气

（4）检测范围：0～100%LEL

（5）示值误差：≤+-5%（F.S）

（6）报警设定值：低限报警值：1～50%LEL可调，高限报警值：低限～100%LEL可调

（7）报警方式：声、光及振动报警

（8）显示方式：点阵式图形液晶显示（LCD）

（9）响应时间：﹤30S（T90）

（10）电源：DC3.6V（锂充电电池），可连续工作8小时以上

（11）使用环境条件：温度-15℃～+45℃，湿度≤90%RH非凝结

23 可燃气体报警探测器

检测内容：氢气

检测范围：0-100%LEL(爆炸下限)

报警点：低报：20%LEL；高报：50%LEL

工作方式：长期连续工作

检测原理：催化燃烧式传感器

检测方式：自然扩散式

响应时间：≤30S

检测误差：不超过±3%LEL

环境温度：-40℃~+70℃

输出信号：4-20mA电流或RS485协议信号

相对湿度：≤95%

工作压力：不劣于（86~106）kPa

参考外型尺寸：157.5×130×93mm

防爆级别：ExdⅡCT6(隔爆型)

进线接口：1/2G内螺纹

信号形式：4~20mA电流

信号传输距离：≥1000米

有效检测半径：≥7.5m米

有效检测面积：≥10平方米

24 恒温加热磁力搅拌器

液晶显示屏，菜单式操作界面，温度、转速和倒计时等参数一屏显示。

确保转速保持恒定。

铝合金压铸外壳。

台面由铝合金材料压铸而成，外部阳极氧化处理。

适合搅拌低粘度大容量或高粘度小容量的溶液。

控制面板上方设计有防腐蚀导液槽。

加热台采用圆盘。

采用无刷直流电机。

温度偏差保护。

防烫警示灯。

特殊保护：全能防烫罩。

加热磁力搅拌器：加热台面最高温度可达400℃。

25	恒温电加热套

容量：≥500ml；

加热功率：≥220W；

控温范围：室温-400℃；

控温精度：±1℃，可控硅控制

内、外传感器感温 自整定功能；

内、外传感器可交替测控溶液温度；

沸腾：水10-25分钟；

绝缘层：无碱玻璃纤维，可耐温450℃；

保温层：采用硅酸铝棉真空定型环保保温体；

26	集热式磁力搅拌器

1、电源： 220V+10V 50Hz

2、转速：不劣于0-1250转/分

3、搅拌功率：≥40W

4、加热功率：≥800W

5、控温范围：RT-299℃

6、数显控温

7、可水浴、油浴

27	中高压制备色谱系统

1、模块化配置，一体化馏分收集；

2、凸轮曲线补偿；

3、多点流量校正曲线；

4、泵头具有自动清洗功能；

5、高灵敏度在线检测，系统支持选配UV、ELSD、RI等多种检测器；

6、混合器流路优化；

7、316L不锈钢；

8、全自动馏分收集器；

9、项目管理采用数据库模式管理数据；

10、权限管理、电子记录、电子签名、审计追踪功能；

11、系统控制软件完全符合CFDA GxP和FDA 21CFR Part11法规要求；

12、系统可以与任何品牌色谱柱、SPE固相萃取柱适配连接；

13、系统能升级多种配置以满足今后工作科研需要；需能满足升级的配置有：蒸发光检测器、电导检测器、PH检测器、紫外检测器等；以上所述设备都必须同一色谱软件可以控制；

#14、速范围: 不劣于0.01-100.00ml/min（增量≤0.01ml/min）；

#15、流速精度：不劣于±0.5%；

#16、流量重复性≤0.5%

#17、．压力范围：不劣于0-20MPa；

18、压力脉动：≤0.1MPa；

19、 可升级成远程控制；

20、全波长紫外检测器

#21、波长范围：不劣于190-800nm（双波长同时检测）

22、吸光度范围：0-3AU

23、波长精度：±1nm；

24、检测器光源：氘灯+钨灯

25、上样阀：进口手动上样阀；

26、上样方式：液体上样或固体上样；

#27、中压玻璃层析柱：15*310mm  耐压4mpa；

28、电源：AC85-264VAC，50Hz；

29、色谱软件控制：通过sanochrom色谱软件控制泵、蒸发光检测器等组件设置与运行；

30、控制界面：图形界面，USB接口+RS-232可接口，采用基于Windows软件的工作站；

31、电脑只需提供一个USB接口即可控制整套系统的运行；

#需提供厂家售后服务承诺书

28	低温循环冷却泵

1、数显式温度控制。

2、提供低温优质冷却水，低温不冻液体，小型低温水浴。

3、循环系统采用不锈钢材质。

4、本机集循环冷却水一体。

5、储液容积≥30L

6、空载温度≤-23℃

7、制冷量≥1150W

8、流量  ≥35 L/min

9、扬程  ≥6m

10、恒温 精度不劣于±2℃

29	榨汁机

进料口：单口

操作方式：触摸式

类型：榨汁机

功能：榨汁，冰淇淋奶昔

30	酒精喷灯

材质	铜

规格型号	≥250ml

参考底座：10cm*高度14cm

31	高真空油泵

抽速:≥14.4  m³/h

极限真空:≤0.0025  mbar

电机功率:≥0.55  Kw

噪音等级:≤64  dB(A)

32	超声清洗仪

| 槽体 结构 | 内部参考尺寸 | L495W395 H260(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 材质 | 304不锈钢板，δ2mm |
|  | 结构 | 底部4英寸排水口 |
| 超声波系统 | 形式 | 震子位于槽体底部或侧部。 |
|  | 超声震子 | 采用晶片震子 |
| 加热 | 加热器 | 旋钮式温控/数字显示温控系统。 |
| 电器系统 | 结构 | 外置控制箱 |

33	红外烘箱

中远红外，催化反应温度不劣于100°C-500°C。

无火焰反应，催化反应温度低于起燃点，没有火焰，安全，没有安全隐患。

开始工作，催化反应需要先经过电预热，加热器启动后切断电源。可以通过改变供气量和调节安放位置的方式调节加热温度。

快速升温，红外能快速提升工件加热温度，缩短升温时间。漆膜不会产生气泡。

粉末型涂料可以缩短干燥时间60%-70%；水性漆和油漆类涂料可以缩短干燥时间40%-50%。

功率≥7kw

流量≥394mm

进气孔：1/2英寸

参考尺寸：1200*300*120

重量：≤17kg

34	水浴锅

外壳采用优质冷轧钢板，表面喷塑工艺处理。

水箱采用优质304不锈钢整体冲压，表面经工艺处理，抗腐蚀，防渗漏。

智能式控温仪，双排数显

功率 （W） ≥600

温度波动(℃） 不劣于±0.2

控温范围(℃) 不劣于室温-99.9

控温灵敏度(℃) 不劣于±1

参考工作室尺寸 (长×宽×深)mm 300×160×120

35	干燥烘箱

输入功率≥1100W

控温范围不劣于RT+10 ～ 250℃

温度分辨率≤0.1 ℃

恒温波动度不劣于±1 ℃

温度均匀度不劣于±2.5%

搁板2 块

参考外形尺寸 W×D×H35*45*45cm

定时范围不劣于0 ～ 5 999min

36	电子天平

称量范围：不劣于0-200g

读数：≤1mg

参考秤盘尺寸：Φ80mm

输出接口：RS232C

参考外形尺寸：356mmX330mmX215mm

功能特性：具有全自动故障检测，自动校准，超载保护, 四级防震，动态温度补偿等多种功能。 设有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。 内置RS232接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 自动内校。

37	旋转蒸发仪1

玻璃材质	GG-17

旋转瓶容积	≥1L 24#标口

收集瓶容积	≥1L 35#球磨口

旋转功率	≥40W

旋转速度	不劣于0-180rpm

加热功率	≥1.5KW

水浴锅控温范围	0-99℃

控温精度	不劣于±1℃

升降功率	≥15W

升降行程	≥120mm

电压/频率(V/Hz)	220V/50Hz

支架材质	铝合金

锅胆材质	特氟隆复合锅，全封闭加热

参考外形尺寸(mm*mm*mm)	660*420*830

参考底板尺寸(mm*mm)	325*410

功能配置

调速方式	电子无极调速

转速显示方式	数字显示

温度显示方式	PT100传感器数字显示

控温方式	智能控温

密封方式	特氟隆密封

升降方式	主机自动升降

冷凝器	立式85*430mm，34#标口

连续加料	19#标口加料阀

加热方式	油浴0-400℃

水浴锅材质	全304不锈钢

防溅装置	水浴锅配套透明罩

38	电子台秤

称量范围：≥200g

读数：≤1mg

参考秤盘尺寸：Φ80mm

输出接口：RS232C

参考外形尺寸：356mmX330mmX215mm

电源及功耗：AC220V50Hz

功能特性：具有全自动故障检测，自动校准，超载保护, 四级防震，动态温度补偿等多种功能。 设有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。 内置RS232接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 自动内校。

39	干燥箱

输入功率≥1100W

控温范围≥RT+10 ～ 250℃

温度分辨率≤0.1 ℃

恒温波动度不劣于±1 ℃

温度均匀度不劣于±2.5%

搁板2 块

参考外形尺寸 W×D×H35*45*45cm

定时范围0 ～ 5 999min

40	旋转蒸发仪

玻璃材质	GG-17

旋转瓶容积	≥1L 24#标口

收集瓶容积	≥1L 35#球磨口

旋转功率	≥40W

旋转速度	不劣于0-180rpm

加热功率	≥1.5KW

水浴锅控温范围	0-99℃

控温精度	不劣于±1℃

升降功率	≥15W

升降行程	≥120mm

电压/频率(V/Hz)	220V/50Hz

支架材质	铝合金

锅胆材质	特氟隆复合锅，全封闭加热

参考外形尺寸(mm*mm*mm)	660*420*830

参考底板尺寸(mm*mm)	325*410

功能配置

调速方式	电子无极调速

转速显示方式	数字显示

温度显示方式	PT100传感器数字显示

控温方式	智能控温

密封方式	特氟隆密封

升降方式	主机自动升降

冷凝器	立式85*430mm，34#标口

连续加料	19#标口加料阀

加热方式	油浴0-400℃

水浴锅材质	全304不锈钢

防溅装置	水浴锅配套透明罩

41	集热式恒温磁力搅拌器

1、 电源： 220V+10V 50Hz

2、转速：≥1250转/分

3、搅拌功率：≥40W

4、加热功率：≥800W

5、控温范围：RT-299℃

6、数显控温

7、可水浴、油浴

42	农药残留快速检测仪

1、内置电池，可连续工作4小时

2、提供附件配置，铝合金包装箱

3、无机械移动部件，抗干扰、抗振动

4、测量通道数：≥12通道

5、恒温温度： 25-45℃

6、反应时间： 0-99分钟

7、显色时间： 0-99分钟

43	pH计2

1.pH范围：不劣于pH-2.00-16.00，相对精度：不劣于±0.01pH，分辨率：≤0.01pH。

2.mv范围：不劣于-2000～2000，相对精度：不劣于±1mV，分辨率：≤1mV。

3.温度范围：不劣于-5～105℃，相对精度：不劣于±0.5℃,分辨率：≤0.1℃。自动/手动。

4.一键测量，一键校准。

5点校正，自动识别缓冲液，≥4组内置缓冲液,包含中国国标。

6.自动/手动终点锁定，具有电极状态显示功能。

7.提供参比电极输入接口，可作为离子计使用。

8.液晶显示器。

9.pH电极：配有三合一凝胶pH电极,BNC/Cinch接口，内置NTC30kΩ温度传感器，1m电缆。

10.≥200组数据存储。

11.RS232通讯接口，可连接专用打印机输出数据。

44	数显恒温搅拌水浴锅

1、 电源： 220V+10V 50Hz

2、转速：≥1250转/分

3、搅拌功率：≥40W

4、加热功率：≥800W

5、控温范围：RT-299℃

6、数显控温

7、可水浴、油浴

45	减压抽滤装置（加厚型砂芯过滤）

优质高强度特硬玻璃材料，

抗极差温度变化达270度，

配耐压三角瓶容量为2L，

配有铝合金特型夹

整个装置连接、密封，且经过氧化处理，抗化学腐蚀。

滤料类型：生物膜

样式：立式

用途：空气过滤

46	高压水热反应釜

1、反应体系量热分析

2、自动加料控制，气体及液体

3、自动PH值控制，曲线控制或者恒值控制

4、自动温度控制

5、搅拌转速控制，可实现扭矩测量

6、反应釜压力、真空控制

7、自动蒸馏回流控制

8、在线浊度测试

9、在线颗粒度测试

10、在线红外测试

11、容量≥100ml

47	循环水式多用真空泵

功率（W）	≥180

电源（V/Hz）	220/50

流量（L/min）	≥80

扬程（m）	≥10

zui大真空度（Mpa）	≤0.098

单头抽气量（L/min）	≥10

抽气头数	2

安全功能	逆流防止阀

水箱容积（L）	≥15

水箱材质	PP

参考外形尺寸	385L*280W*420H

48	冰箱1

参考产品尺寸（深x宽x高）mm 630*565*1804

风冷无霜 干湿分储 全温区变温 DEO净味 大冷冻空间

总容积(升)≥ 223

冷冻室(升) ≥71

运转音dB(A) ≤39

变温室(升) ≥33

能效等级 一级能效

除霜模式 智能除霜

制冷方式 风冷

定频/变频 变频

49	旋转蒸发仪3

玻璃材质	GG-17

旋转瓶容积	≥1L 24#标口

收集瓶容积	≥1L 35#球磨口

旋转功率	≥40W

旋转速度	不劣于0-180rpm

加热功率	≥1.5KW

水浴锅控温范围	0-99℃

控温精度	不劣于±1℃

升降功率	≥15W

升降行程	≥120mm

电压/频率(V/Hz)	220V/50Hz

支架材质	铝合金

锅胆材质	特氟隆复合锅，全封闭加热

参考外形尺寸(mm*mm*mm)	660*420*830

参考底板尺寸(mm*mm)	325*410

功能配置

调速方式	电子无极调速

转速显示方式	数字显示

温度显示方式	PT100传感器数字显示

控温方式	智能控温

密封方式	特氟隆密封

升降方式	主机自动升降

冷凝器	立式85*430mm，34#标口

连续加料	19#标口加料阀

加热方式	油浴0-400℃

水浴锅材质	全304不锈钢

防溅装置	水浴锅配套透明罩

50	台式三用紫外分析仪

ABS材质,注塑模具

LCD液晶中文显示，波长254nm、365nm、可见光。

定时功能：1分钟至5小时

报警功能。

紫外线强度≥120μW/CM2

紫外波长：254nm、365nm，紫外滤光片：200×50mm，

可见光：4W×1支，紫外灯管：6W×2支。

51	超声波清洗器4

1、数显设定超声清洗时间

2、实时显示清洗槽内实际温度

3、1-99min总工作时间设定

4、仪器的操作程序采用单片机软件

5、工作参数断电记忆功能

6、配有专用不锈钢网篮，降音盖

7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

8、工作时间倒计时显示

9、室温-80℃的温度设定范围

10、容积：≥50L

52台式高速离心机

转速	≥21000rpm

最大相对离心力	≥30642×g

容量	4×≥750ml

定时范围	不劣于1min～99min

转速精度	不劣于±20r/min

功率	≥750W

整机噪声	≤ 65dB（A）

参考离心腔直径	Φ420mm

参考外形尺寸	560×460×400 (mm)

53	台式离心机

转速	≥5500rpm

相对离心力	≥4900×g

最大容量	4×≥250ml

定时范围	不劣于1min～99min

转速精度	不劣于±20r/min

功率	≥500W

整机噪声	≤ 65dB（A）

参考离心腔直径	Φ380mm

参考外形尺寸	525×430×360 (mm)

54	高速匀浆机

（1） 电机转速：≥22000转/分

（2） 匀浆刀1：不劣于8000-18000转/分

（3） 匀浆刀2：不劣于8000-20000转/分

（4） 连续工作≥5分钟

（5） 功率：≥185W

（6） 参考外形尺寸：300×250×400mm3

55	真空干燥箱2

不锈钢板，钢化、防弹双层玻璃门。

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈。

储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行。

微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能。

加热功率比例可任意调节。

1、温度范围：不劣于RT+10℃～200℃

2、温度分辨率：≤0.1℃

3、恒温波动度：不劣于±1℃

4、极限真空度：≤100Pa

5、定时范围：不劣于1～9999min

6、电源电压：AC220V/50Hz

56	氮气吹干仪

温度调节范围：室温+5℃～180℃

温度调节精度：不劣于±0.1℃

上限温度保护：185℃

温度偏差保护（℃）：设定温度+5

定时时间：不劣于10分钟～99小时59分

加热块参考尺寸(mm)：150Wx70Hx95

加热块参考孔数：12孔/24孔/40孔

加热功率：≥350W

容纳加热数：2

参考外型尺寸240Wx130Hx215D

57	旋涡混合仪

1、回旋振幅：不低于5mm

2、振荡频率（调速范围）：启动-3000转/分钟

3、整机功率（W）：≥30

4、参考工作尺寸（cm）：￠6

5、振荡方式：  回旋（乳胶头）

58	回旋式振荡器

1、电机功率：≥60W

2、无级调速：不劣于0-360次/分

3、振荡幅度：回旋不低于20mm

4、定时：≥120分钟

5、参考外型尺寸：420×420×260mm

59	百分之一天平

1.可读性：≤0.01g

2.称量值：≥2kg

3.全金属机架和五面玻璃防风罩

4.动态图形显示直接显示天平已使用的称量范围

5背亮液晶显示屏

60	超声波清洗器

参考内部尺寸	L495W395H260(mm)

材质	304不锈钢板，δ2mm

结构	底部4英寸排水口

形式	震子位于槽体底部

结构	槽体底部粘震子，超声频率28KHz。

超声震子	采用晶片震子

加热器	旋钮式温控/数字显示温控系统。

结构	外置控制箱

61	固体粉碎机

1、整机功率：≥200W

2、粉碎速度：≥12000转/分

3、连续使用时间：≥3分钟

4、参考体积：85×200mm

5、重量：≤3公斤

6、粉碎量：≥50克/次

7、材料：不锈钢

62	固相萃取装置

1、固相脱水方法：可选择 ：抽真空＋氮吹／抽真空／氮吹

2、浓缩方法：可选择 ：铝块加热＋氮吹 / 氮吹

3 防交叉污染、防雾化真空槽设计；

4 配大容量采样器、快速浓缩干燥装置；

5 除气室、收集瓶使用特硬加厚玻璃外，其他部件均采用聚四氟及316不锈钢材质

63	恒温水浴振荡器

1、电机功率：≥60W

2、无级调速：不劣于0-360次/分

3、振荡幅度：回旋不低于20mm

4、定时：≥120分钟

5、参考外型尺寸：420×420×260mm

64	控温加热磁力搅拌器

液晶显示屏，菜单式操作界面。

具有微电脑控制技术，确保转速保持恒定。

铝合金压铸外壳。

台面由铝合金材料压铸而成，外部阳极氧化处理。

控制面板上方设计有防腐蚀导液槽

加热台采用圆盘，适合圆形烧杯、锥形瓶的加热和搅拌。

采用无刷直流电机。

安全保护

温度偏差保护。

防烫警示灯。

特殊保护：全能防烫罩。

圆盘型搅拌器分类

恒温磁力搅拌器：外接测温传感器。

- 组织粉碎机

（1） 电机转速：≥22000转/分

（2） 匀浆刀1：不劣于8000-18000转/分

（3） 匀浆刀2：不劣于8000-20000转/分

（4） 连续工作≥5分钟

（5） 功率：≥185W

（6） 参考外形尺寸：300×250×400mm3

（7） 整机重量：≤10Kg

66 多功能细胞电融合仪

应用领域

1、细胞融合（融合过程可在倒置显微镜下观察）、核转移、胚胎操作、杂交瘤生成、植物原生质体融合、鸡胚卵内基因导入、活体基因/药物导入

交流电场参数

#方波成串脉冲电压	峰一峰值 0-58V(0-±29V),连续可调

方波成串脉部频率	30KHz-3000KHz 连续可调

#闸门时间	10-1000μm 1μs 递增递减,连续可调

直流电场参数

#方波融合脉冲电压	5-600V 连续可调,电极间距1.0mm 时场强可达 6000V/cm

方波融合脉冲幅度	5-5000μs, 1μs 递增递减,连续可调

融合 ( 方波 ) 脉冲个次	不劣于1-9 个

显示方式	7 英寸 TFT 触摸屏显示

配显微载玻片电极（至少包括）

型   号	    1-0.5	1-1.0	1-2.0	1-3.2

电极间距	0.5mm	1.0mm	2mm	3.2mm

容   积	    20µL  	40µL 	80µL 	700µL

电压范围	0-600V直流电

#提供厂家售后服务承诺书

67小型涡旋仪

功率 [W]	≥60

振荡方式	圆周

周转直径[mm]	4

电机输入功率[W]	≥58

电机输出功率[W]	≥10

连续运转时间	100%

速度范围[rpm]	不劣于0-2500

运行方式	连续运转/点动

参考外观尺寸[mm]	127×130×160

保护方式	IP21

68移液枪4

弹性吸嘴，触觉反馈。

移液器吸头配备弹性凹槽。

• 数字视窗；

• 量程范围，不劣于0.1μL至10mL；

• 配套附件工具；

•每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准；

配套1000、200、100、20、10μL各一支

69移液枪5

弹性吸嘴，触觉反馈。

移液器吸头配备弹性凹槽。

数字视窗；

量程范围，不劣于0.1μL至10mL；

配套附件工具；

每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准；

配5000μL

70移液枪6

弹性吸嘴，触觉反馈。

移液器吸头配备弹性凹槽。

数字视窗；

量程范围，不劣于0.1μL至10mL；

配套附件工具；

每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准；

不劣于20-100μL

71破碎机

功率: ≥800W

榨汁机附加功能: 碎肉 碎冰 干磨 搅拌 打蛋 制奶昔 榨汁

机身材质: 塑料

进样尺寸≥ 40 mm

最终出料粒度< 0.5 mm

颚板参考宽度45 x 59mm

研磨间隙宽度调节不劣于0 - 11 mm

72调控温电热板

防腐面板

所有器件防腐处理

功率≥2000W

加热材质：石墨及陶瓷

控温精度：不劣于±2℃

73台式精密酸度计

| 显示 | 液晶，中文或英文 |
| --- | --- |
| 分辨力 | ≤0.01pH |
| 准确度 | ≤0.01级 |
| 基本误差 | 不劣于±0.02 pH |
| 电器输入阻抗 | ≥1 x 1012Ω |
| 响应时间(T90) | ≤60s(25℃) |
| 温度传感器 | Pt1000 |
| 测温范围 | 不劣于(0.0-99.9)℃ |
| 测温精度 | 不劣于±0.5℃ |
| 温度分辨力 | ≤0.1℃ |
| 温度补偿范围 | 不劣于(0.1-60.0)℃ |
| 水样温度 | 不劣于(5-60)℃ |
| 环境温度 | 不劣于(5-45)℃ |
| 相对湿度 | ≤90%(无冷凝) |
| 功率 | ≥3W |
| 参考外形尺寸 | 270mm x 200mm x 65mm (长×宽×高) |

74恒温磁力搅拌器

1、2、工作方式：连续

3、搅拌容量：≥10000ml

4、加热功率：≥300W

5、搅拌转速：不劣于0~2000r/min

6、电机转矩：≥40mN·M

7、控温精度：不劣于±1℃

8、 控温范围：不劣于室温~100℃

9、参考外形尺寸：250×145×130mm

75电子天平

1.可读性：≤0.1mg

2.称量值：≥120g

3.重复性（sd）：≤0.1mg

4.线性误差：≤0.2mg

5.参考称盘尺寸（W*D）：ø90mm

6.稳定时间：≤2S

7.全金属机架和五面玻璃防风罩

8.动态图形显示直接显示天平已使用的称量范围

9.背亮液晶显示屏

10.内置RS232接口

11. 自动内部校准

12 .≥5个功能键

13.应用程序（包括但不限于）：配方称量、求和称量、统计称量、动态称量、自由因子计算、密度测定、计件称量、百分比称量、检重称量。

76电热恒温水浴锅

控温范围不劣于37℃~100

温度波动度不劣于±0.5℃

温度均匀性不劣于±0.5℃

参考工作室尺寸（cm）：120×18×9

77调温电热套

采用耐高温无碱玻璃纤维作绝缘材料，将镍铬材料的电阻丝密封在绝缘层内编织成半球形内热式加热器。

容    量≥1000ML

加热功率≥800W

参考外形尺寸mm 450×300×200

78 摇床

其中2台：双功能水浴可调温振荡器

一、工作电压220v 50Hz

二、加热功率：≥1800W

三、定时范围：不劣于0~120分

四、振荡频率：不劣于起动-300转/分,可调

五、振荡幅度：≥20mm

六、恒温范围：不劣于室温-100℃

七、振荡方法：往复、回旋双功能

八、温控精度：不劣于±0.5℃

九、参考水箱尺寸：490×390×170

十、参考网夹尺寸：41×31cm可夹烧杯，200ml×20或100ml×30

十一、参考外形尺寸：700×550×490

其中1台：空气浴恒温振荡器

一、工作电压220v 50Hz

二、加热功率：≥1800W

三、定时范围：不劣于0~120分

四、振荡频率：不劣于起动-300转/分,可调

五、振荡幅度：≥20mm

六、恒温范围：不劣于室温-100℃

七、振荡方法：往复、回旋双功能

八、温控精度：不劣于±0.5℃

九、参考网夹尺寸：41×31cm可夹烧杯，200ml×20或100ml×30

79、超净工作台  共1台

控制方式：调压控制

空气流向：垂直流

工作面：一个

风机类型：离心风机

灭菌方式：紫外线杀菌

洁净等级：不低于100级@≧0.5μm

菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿）

风速调节范围：不劣于0.3 m/s ~ 0.6 m/s（七级可调）

噪音水平：≤62dB（A）

振动半峰值：≤4μm

照度：≧300Lx

初阻力（Pa）：≤120

参考工作区尺寸（mm）：1194*625*641

参考外形尺寸（mm）：1320*740*1700

功率（W）：≥680

80	冰箱2

产品类别	对开门

总容积	≥569L

冷藏室容积	≥365L

冷冻室容积	≥204L

温控方式	电脑控温

制冷方式	风冷

制冷循环系统	双循环

制冷能力	≥12kg/24h

额定耗电量	≤0.92度/天

噪声值	≤36db

压缩机	变频

智能除霜

参考外形尺寸	704×912×1770mm

81	冰箱3

对开门，569L

加锁

总容积	≥569L

冷藏室容积	≥365L

冷冻室容积	≥204L

温控方式	电脑控温

制冷方式	风冷

制冷循环系统	双循环

制冷能力	≥12kg/24h

额定耗电量	≤0.92度/天

噪声值	≤36db

压缩机	变频

智能除霜

参考外形尺寸	704×912×1770mm

82 高压灭菌锅

#1、罐体部分生产商拥有压力容器制造许可证

2、随机提供主管部门特种设备检测研究院颁发的特种设备制造监督检验证书

3、全机型冷却风扇

4、翻盖式高压蒸汽灭菌器，使用温度≥135℃，

5、数码式操作控制面板

6、槽内温度及推移过程实时显示监测

7、设有三重压力盖开启保护锁

#8、搭载定时开始和预热功能9、灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；

#罐体设计使用年限：≥20年，设计压力：≥0.42Mpa，设计温度：≥151℃；

10、符合GLP/GMP检测规则

11、温度显示、控制精度：≤0.1℃；使用温度范围：不劣于45--135℃

12、使用压力：≥0.26MPa。

13、使用环境温度：不劣于5-35℃

14、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构）

15、排气阀：全开放用和慢开放用各一个

16、其他配置用接口：样品传感器用，记录仪用，压力表用（电磁阀配管分支）

17、冷却风扇：轴流风扇马达

18、控制器：微电脑PID控制

# 19、定时功能：定时0或者1分—99小时59分，解析能力：≤1分

20、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式

21、其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能等。

22、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀

23、参考外形尺寸：W520×D660×H1161mm

24、参考罐内有效尺寸：内径370×H750mm

25、罐体有效容积：≥80L

26、本体重量：≤105kg

27、电源电压：AC200—240V

28、配套附属品：灭菌框3个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片

29、产品随机提供压力容器证明，特检院检测报告，设计蓝图等

#须提供厂家售后服务承诺书

83体视显微镜

全电动机身，z轴精度≤10nm。

可配置双层荧光光路系统。

pfs防漂移系统。

配置DAPI,FITC,GFP,TRITC滤色块。

≥1600万像素黑白相机，量子效率≥77%。

4D功能插件，大图拼接，自动扫描功能。 双物镜专配可进行同轴成像，可进行孔洞底部的观察、精确测量及无畸变的景深扩展（EDF）拍摄。

目镜筒角度可调。超薄平板底座与LED透射照明底座。

使用LED透射照明与光纤透射照明底座

总放大倍率：不劣于4x-200x

变倍比：≥5:1

光源：集成的 LED 光源

数字化平台：可配数字相机，计算机，图像分析软件

84光照培养箱

六面直接加热，加热组件环绕整个外套，并用玻璃纤维导热材料环绕

HEPA 滤器，腔内空气质量 Class 100

门密封垫可拆卸，

配相对湿度显示器和报警器

配铜内胆、铜搁板和铜支架

微处理控制 / 检测系统

控温范围：不劣于0-60℃

分辨率：≤0.1℃

波动度：不劣于±0.5℃

均匀度：不劣于±1℃

控湿范围：不劣于60%-90%

湿度波动：不劣于±5%

光照强度：不劣于0-15000Lx

输入功率：≥1600W

定时范围：不劣于0-9999分钟

参考内胆尺寸(mm)：480×480×1100

参考外形尺寸(mm)：710×775×1770

载物托架：≥4块

85生化培养箱

控温范围：不劣于2-60℃

温度波动：不劣于±1℃

加热功率：≥1050W

参考内胆尺寸(mm)：500*900*500

参考外形尺寸(mm)：700*1360*680

86烘干箱

控温范围：不劣于RT +10~250 ℃

恒温波动度：不劣于± 1 ℃

温度分辨率：≤0.1 ℃

工作环境温度：不劣于+5~40 ℃

输入功率：≥2070W

参考内胆尺寸( mm )：550 × 450 × 550

参考外形尺寸(mm) ：830 ×650 × 730

载物托架：≥2 块

定时范围：不劣于1-9999 minutes

87手动研磨器

转速：≥11000（rpm）

额定电压：3.7（V）

噪音：≤65（dB）

88金属浴

温度设定范围：不劣于510~105 ℃

温度控制范围：不劣于室温+510~105 ℃

升温时间：≤4 min（从室温升至105 ℃）

降温时间：≤15 min（105 ℃降至室温）

105℃温度稳定性：≤±0.5℃

40℃模块最大温差：≤0.3℃

定时范围：不劣于1 min-99 h 59 min

89电泳槽

电泳系统有四部分组成：A电泳槽外壳、相对应的模块、缓冲液槽和盖；B玻璃板和梳子；C加样引导器；D制胶支架和制胶框。

配电泳转印槽进行 转印

| 凝胶数 | 不劣于1–4 |
| --- | --- |
| 预制胶 | 定制预制胶 |
| 手灌胶 | 使用定制玻板灌制 |
| 凝胶尺寸（宽 x 长） | 预制： 8.6 x 6.8；手灌： 8.3 x 7.3 |
| 参考玻璃板尺寸 |  |
| 短板 | 10.1 x 7.3 |
| 玻板 | 10.1 x 8.2 |
| 2 块凝胶的缓冲液总体积，ml | ≥700 ml |
| 4 块凝胶的缓冲液总体积，ml | ≥1,000 ml |
| SDS-PAGE 典型运行时间 | 不劣于35–45 分钟 |
| 参考尺寸（宽 x 长 x 高），cm | 12 x 16 x 18 |

90电泳仪

1.电压:不劣于10-300V ,可调≤1V

2.电流:不劣于4-400mA ,可调≤1mA

3.功率:≥75W

4.输出:≥4对电源输出

5.输出方式:恒压或者恒流

6.定时:不劣于1-999min,完全可调

7.暂停功能:有

8.操作条件:不劣于0-40度

9.安全标准:符合EN61010

10.安全性能:经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试.

11.参考尺寸:24.5*21*6.5cm

91组织研磨器

◆  直流电池供电：3.7v锂电池

◆  空载转速：≥8000RPM。

◆  充电电池使用时间：≥10HR

◆  参考外形尺寸：155MM*25MM

◆  ◆  配件

研磨器主机：1件

充电电池：2件

充电座：1件

一次性塑料研磨头：10个

92洗眼器

材质 : 冲淋球阀、洗眼阀为 SUS304 不锈钢，洗眼盆、洗眼喷头和冲淋头为 ABS 材质，

管为镀锌钢管，内壁做防腐处理，管径 42mm

涂层 : 有效防护多种化学物质的侵蚀

喷头 : 冲淋喷头直径为 250mm 的 ABS 工程塑料，可提供≥80 升 / 分钟（压力≥0.6MPa）的出水流量。洗眼盆直径为 250mm 的 ABS 工程塑料。洗眼喷头内装起泡器，

出水经缓压处理呈泡沫状水柱，外设防尘盖，使用时可自动被水冲开。

阀门 : 冲淋阀门为 G3/4 球阀 洗眼阀门为 G1/2 球阀

流量 : 洗眼喷头出水量

≥11.5 升 / 分钟

水压 : 适用水压不劣于 0.2MPa-0.6MPa

水源 : 常温纯水或符合卫生标准用水

93水质采样器

1、采水瓶体：304型不锈钢。

2、采样容量：≥500ml。

3、采样深度：≥0-50米。

4、采用优质材料出水管。

94电热板

规格：单联≥1kw

方式：热传导

外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

加热器：铁氟龙全封闭加热盘

温度控制方式：变阻器无极调节

参考加热盘尺寸（宽*深*高mm）：Φ180

95红外辐射计

1.响应光谱：不劣于760-1700nm

2.响应中心：1400nm

3.测量范围：不劣于1W/㎡--9000W/㎡

4.测量精度：不劣于±5%

5.采样频率：≥3次/秒

6.参考视窗尺寸：48x48mm

10.工作电源：4节7号电池

96气泵

泵轴位置：卧式

性能：自动

叶轮数目：多级

流量：≥4.2（m3/h）

吸入口径：18（mm）

排出口径：18（mm）

97红外测距仪

单筒激光：1毫米起测，激光发射器和接收器合二为一。

≥100组数据记忆功能

在户外明亮的环境下，仍然可以精确的测量

内置望远镜，≥200米快速定位

全方位倾角测量仪

高配测量延长杆

IP65防护

98漩涡振荡器

Speed（rpm）：不劣于600-3200

参考外形尺寸：165×122×165mm

标配：主机+单试管头垫片+3英寸圆橡胶平板垫片

操作模式：点触式振动，连续振动

99可见光遥感仪

可见光-热红外双镜头成像系统

与EcoDrone UAS-4或UAS-8无人机平台组成即用即飞（ready-to-fly）系统

支持多种外设接口，兼容大疆M600等多型号无人机系统

≥800×600分辨率、高灵敏度红外热成像镜头

多模式视图功能：全屏、主视图互换、画中画、同步缩放功能

≥256GB高速SSD

预留自定义开发应用程序

100电热恒温水浴锅

采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。

微电脑控制器。

超温声光跟踪报警。

消耗功率≥500W

控温范围不劣于RT+5～99℃

恒温波动度不劣于±0.5℃

跟踪报警不劣于±2℃

容积≥4.9L

参考内胆尺寸（mm）W×D×H150×300×110

定时范围不劣于1～999min

101  0.01g分析天平

1.可读性：≤0.01g

2.称量值：≥2kg

3.全金属机架和五面玻璃防风罩

4.动态图形显示直接显示天平已使用的称量范围

5背亮液晶显示屏

102吸收率测定仪

1.测量范围：0-100%

2.重复精度：0.3％

3.环境温度：23℃±5℃

4.相对湿度：<85％

5．测试周期≥1万次

103试剂柜

门体：铝合金嵌5mm透明亚克力，内设暗藏式永磁磁体

盐酸盒：PP材质储存强酸盐酸盒

存放容量：12瓶/500ml瓶

磁性标贴：化学品种类标识

前门板：单门，尺寸800宽*1735mm高，铝合金四面镶嵌亚克力门板（总厚度20mm）

可调层板：承重≥70kg/块，≥4块

显示屏：显示柜内温度，风机转速，过滤器寿命倒计时，过滤器出风口和室内空气TVOC浓度

室内空气VOC监测器：24小时实时在线监测室内空气TVOC浓度并显示PPM值。

过滤器饱和监测报警器：24小时实时在线监测过滤器出风口TVOC浓度并显示PPM值

远程监控：实现远程监控、更改设置和发送安全警报

风机转速调节：可手动调节风机转速

盛水盘：≥15L容量，附带吸附垫

风机：24伏超静音，无刷电机

104 pH计3

| 仪器级别 |  | 0.01级 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | pH值、mV（ORP）、温度值 |
| 测量范围 | pH | 不劣于（0.00～14.00）pH, 显示范围不劣于（-2.00～18.00）pH |
|  | mV | 不劣于（-1999～1999）mV |
|  | 温度 | 不劣于（0.0～99.9）℃ |
| 分辨率 | pH | ≤0.01pH |
|  | mV | ≤1mV |
|  | 温度 | ≤0.1℃ |
| 基本误差 | pH | 不劣于±0.01pH±1个字 |
|  | mV | 不劣于±0.1%（FS） |
|  | 温度 | 不劣于±0.3℃±1个字 |
| 稳定性 |  | 不劣于（0.01pH±1个字）/3h |
| 仪器功能 | 温度 补偿 | 自动/ 手动（0.0～99.9）℃ |
|  | 标定 | 二点标定 |
|  | 缓冲液识别 | 自动识别3种标准缓冲溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH |

105 吸收率测定仪

1.测量范围：0-100%

2.重复精度：0.3％

3.环境温度：23℃±5℃

4.相对湿度：<85％

5．测试周期≥1万次

106 大气离子测量仪

离子浓度检测范围:

≥1.999x109 (个离子/cm3 )

分辨率:≤10(个离子/cm3)

离子迁移率测量范围：

不劣于 :1.0　0.4　0.15 (cm2/V·sec)

取样空气流速:≥180 (cm/sec)

响应时间常数 : ≤ 15 sec

误差：

离子浓度≤±10% ,迁移率≤±10%

带有RS-232接口,可与电脑连接读取数据

107 离心机

转速 ≥18500r/min

相对离心力≥23797xg

容量4×≥1000ml

定时范围点动-不劣于 1min～99min 59s-连续

温度设置范围不劣于-20～40℃

参考外形尺寸420mm×530mm×370mm

参考离心腔直径φ350x170mm

温度精度不劣于±2℃

加/减速时间 ≤30s/30s

转速精度不劣于±30 r/min

108负离子计

空气流速：≥200cm³／秒

可测量正、负离子

线性速度：≥40CM／秒

离子显示：数字显示

动力范围：不劣于100个离子／cm³—2千万个离子／CM3

反应时间：≤10秒

检测量：≤100离子／cm³

电池：9Volt

电池寿命：≥5小时

109电导率测定仪

| 仪器级别 |  | 0.5级 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 |
| 测量范围 | 电导率 | 不劣于0.000μS/cm～199.9mS/cm； |
|  | 电阻率 | 不劣于5.00Ω.cm～20.00MΩ.cm |
|  | TDS | 不劣于0.000mg/L～99.9g/L； |
|  | 盐度 | 不劣于（0.00～8.00）%； |
|  | 温度 | 不劣于（-5.0～110.0）℃ |
| 基本误差 | 电导率 | 不劣于±0.5%FS |
|  | 电阻率 | 不劣于±0.5%FS |
|  | TDS | 不劣于±0.5%FS |
|  | 盐度 | 不劣于±0.1% |
|  | 温度 | 不劣于±0.2℃ |

110 	超净工作台

洁净等级   100级

平均风速   ≥0.3m/s（可调）

噪声   ≤62Db(A)

照度   ≥300Lx

输入功率   ≥500VA

参考工作区尺寸   1360×690×520

高效过滤器规格及数量   610×610×50×2

荧光灯/紫外灯规格及数量   14w×2/5w×2

菌落数   ≤0.5个/皿（直径90）.时

111 紫外分光光度计

波长范围：不劣于200—1000nm

光谱带宽：≤4nm

波长准确度：不劣于±1.0nm

波长重复性：≤0.2nm

透射比准确度：不劣于±0.5%

透射比重复性：≤0.2%T

杂散光：≤0.2%T＠220,360nm

稳定性：不劣于±0.001A/h ＠500nm

功能：自动切换灯源，自动切换滤色片

112  0.0001g分析天平

量 程：        ≥200g

精 度：        ≤0.1mg

参考称盘尺寸：      Φ90mm

线 性：         不劣于±0.2mg

重 复 性：      不劣于±0.1mg

参考外型尺寸：      460mm×205mm×300mm

传 感 器：       电磁力传感器

113 多参数水质测定仪2

测量指标≥42项目88个水质参数

滤波器带宽

不劣于8 nm ±1.0 nm

光源模式

硅光电探测器，窄带干涉滤光 LED包括但不限于 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm

输入通道

≥1个pH电极输入和5个光度计波长

酸度pH配置

配3.5mm接口专属酸度pH电极

数据管理

数据存储：≥1000个

电源模式

内置3.7 VDC可充电锂电池

114 恒温恒湿培养箱

可设定≥30段程序，每段设置时间范围不劣于1-99小时。

具有掉电记忆功能。

容 积（L）：≥80L

控温范围（℃）： 不劣于0~50

控温精度（℃）：不劣于±0.5

控湿范围/精度%RH： 不劣于30-95±2

光照度（LX）： ≥3000

备 注： 单门、三层中空玻璃，内胆不锈钢，可配植物光，带锁。

115 冰柜

参考产品尺寸（mm）1150*560*920

冷冻容积（L）≥104

冷藏容积（L）≥111

容积（L）≥215

冷冻能力(kg/24h)≥19kg

116 恒温振荡器

定时范围 ：不劣于1~9999min

消耗功率 ：≥1650W

振幅 ：≥40mm

振荡频率 ：不劣于30~150rpm

温度均匀性 ：不劣于±0.1℃

温度分辨率 ：≤0.1℃

控温范围 ：不劣于RT+5℃~99℃

外形材质 ：不锈钢外壳

工作室材质 ：不锈钢内胆

参考工作室尺寸 ：618*310*250mm

117超声波清洗器6

参考清洗槽内尺寸（长*宽*高） :500*240*100

容量:  ≥22.5L

超声功率:≥500W

功率可调

加热功率: ≥1000W

温度可调

118 马弗炉

壳体

采用双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统，壳体表面温度小于60度

保温材料采用高纯氧化铝作为炉膛材料

内炉膛表面涂有高温氧化铝涂层。

电流	 ≥15A

温度	 ≥1200℃

工作温度	 ≥1100℃

升温速率	 ≥20℃/min

恒温精度	 不劣于±1℃

炉门结构	 侧开式

功率	 ≥2.5kw

加热元件	  掺钼铁铬铝合金（表面涂有氧化锆涂层）

参考炉膛尺寸	 150mmX155mmX180mm (4.2L)

119 超纯水仪2

#1.该设备标配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有预处理柱，陶氏反渗透膜，纯化柱，超纯柱，超滤，紫外灯，终端过滤器等模块，自来水进水水质要求小于等于400us/cm ，同时制备纯水和超纯水。

#2.纯水指标：RO制水量≥30L/h@25℃，电导率不劣于1-20 us/cm（自来水进水水质小于400us/cm）

3.超纯水指标：

3.1电阻率为≥18.2 MΩ.cm(@25℃)

3.2 TOC含量不劣于1-10ppb，配双波长（254/185nm）紫外灯

#3.3颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml

3.4微生物数量<1 cfu/ml

#3.5内毒素<0.001 Eu/ml，配置超滤组件

4.功能特点

4.1采用彩色触屏控制

4.2配TOC在线检测仪

4.3全塑模具结构

#4.7操作面板可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息

4.8 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能

4.9具有一键消毒功能

4.10配≥30L多功能纯水水箱，配紫外灯灭菌，含泵及低位液位仪，配空气过滤器

#4.11采用带参数显示的移动取水手柄取水

4.12具有水箱紫外灯

4.13具有定质.定量取水功能，不劣于0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理

#4.14采用脚踏开关取水

4.15 超滤具有反冲洗功能

4.16具有密码设置功能。

4.17具有系统排空管路功能

4.18配RS232标准接口

#须提供厂家售后服务承诺书

120 无油真空泵

材质	铸铁

驱动方式	电动

用途	负压抽气设备

功率	≥0.75（kw）

极限压力	≤50（pa）

参考外形尺寸	421*232*218

泵轴位置	卧式

抽气速率	≥7（l/s）

工作压强	不劣于0.1-0.5mbar

排出口径	20（mm）

流量	≥25（m3/h）

121双层保温甑锅及封闭式冷却器

不锈钢316材质，底部为高和直径=15cm*46cm的蒸汽进入盘管，且一侧有排水管；中部倒置圆锥形，下底直径为46cm，上底直径为60侧面，高为56cm，且侧面有保温层；顶部是圆锥形盖子和导管，水封。最底部带有可固定的轮子。蒸汽通量≥17公斤。

与甑锅配套的冷凝装置，不锈钢316材质，直径与高=25cm*55cm。有排放阀门，下进上出的冷凝循环水口。

122不锈钢双层发酵桶

不锈钢316材质，高*直径=60cm*40cm。外层有10mm的夹套，有从下到上的循环水通过。顶部有密封盖，盖上有2个取样口，一个位于中央，一个为边缘，直径都是5cm。

123不锈钢拌料盆

不锈钢314材质，以底部为基准，长宽高=70cm*50cm*20cm，顶部长宽=86cm*66cm，侧面为外斜。

124粉碎机

生产能力不劣于5-70kg/h，功率：≥3000W，粉碎细度：不劣于60-180目，转速：≥5200rpm参考尺寸：70cm*54cm*25cm