外墙清洗服务项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG8239

北京国际工程咨询有限公司

2020年6月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	7

一、	说明	9

二、	招标文件	10

三、	投标文件的编写	11

四、	投标文件的递交	15

五、	开标和评标	16

六、	确定中标	21

第三章	合同主要条款	23

第四章	服务需求及要求	32

第五章	附件--投标文件格式	37

附件 1.	开标一览表	38

附件 2.	投标书	39

附件 3.	投标报价明细表	40

附件 4.	技术服务偏离表	41

附件 5.	商务条款偏离表	42

附件 6.	投标人资格证明文件	43

附件 7.	法定代表人授权书	46

附件 8.	投标人基本情况表	47

附件 9.	业绩证明文件	48

附件 10.	项目负责人一览表	49

附件 11.	项目团队人员一览表	50

附件 12.	技术文件	51

附件 13.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	52

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京鹏盛物业管理有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：外墙清洗服务项目

- 招标编号：BIECC-CG8239

- 招标内容：

针对外墙清洗项目制定相关区域清洗方案，清洗面积研发基地147030.00平米、北汽大厦9737.6平米，鹏龙大厦15278.4平米,每年清洗两次。

| 项目名称 | 区域 | 面积（㎡） |  |  |  | 小计面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外幕墙 | 内幕墙 | 顶面 | 一层餐厅2米以上的墙体及玻璃幕墙 |  |  |
| 研发基地 | Ⅰ区 | 21054 | 4202 | 22682 | 1060 | 48998 | 2000㎡挑空 |
|  | Ⅱ区 | 21054 | 3938 | 22682 |  | 47674 | 2000㎡挑空 |
|  | Ⅲ区 | 7744 |  | 3267 |  | 11011 |  |
|  | Ⅳ区 | 17666 | 7370 | 9460 |  | 34496 | 6600㎡挑空 |
|  | Ⅴ区 | 3520 |  | 1331 |  | 4851 |  |
| 北汽大厦 |  |  |  |  |  | 9737.6 |  |
| 鹏龙大厦 |  |  |  |  |  | 15278.4 |  |

本项目控制价为人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00），具体要求见第四章“服务需求及要求”。

注：投标人的最终投标报价不能超过控制价，否则其投标响应将被拒绝。

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2020年6月9日起至2020年6月15日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2020年6月15日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2020年6月30日上午11时00分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技C座二层北京鹏盛物业管理有限公司2层会议室。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：外墙清洗服务项目 招标编号：BIECC-CG8239 |
| 2 | 招 标 人：北京鹏盛物业管理有限公司 地址：北京市顺义区仁和镇军营南街10号院3幢1至4层101内1层B106室 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2020年6月30日上午11时00分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技C座二层北京鹏盛物业管理有限公司2层会议室 |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币2.00万元（大写：贰万圆整），具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：从开标日起有效期为90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本五份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费10000元整(大写:壹万元整)并支付评审专家费。详情见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规执行。

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京鹏盛物业管理有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “公章”系指在公安部门备案，且能够承担民事责任的印章，但不包括合同专用章、财务专用章等专用印章。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 同一包中同一品牌同一型号只能有一家投标人参与投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围

  - 投标人可对招标文件中“服务需求及要求”中一个或多个包号内所列的内容进行投标，但不得将一个包号内所列内容拆开进行投标。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 服务需求及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中所使用的计量单位，除在招标文件的“服务需求及要求”中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 开标一览表（附件1）

- 投标书（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 技术服务偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 法定代表人授权书（附件7）

- 投标人基本情况表（附件8）

- 业绩证明文件（附件9）

- 项目负责人一览表（附件10）

- 项目团队人员一览表（附件11）

- 技术文件（附件12）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件13）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件1）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标报价明细表上的价格应按下列方式填写：

    - 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知13.4条的规定将投标价分成几部分，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每种货物只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件6）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件5）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“服务需求及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写服务需求偏离表（附件4）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

    - 货物从招标人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

    - 对照招标文件服务需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的服务需求做出了实质性的响应，或申明与服务需求条文的偏差和例外。

  - 本招标文件的“服务需求及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标文件中提出的相应内容，但投标人选用的标准、牌号或商品目录编号要实质上相当于或优于服务需求要求，能够满足招标文件的要求。

  - 投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的服务方案、服务承诺与售后服务方案和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交2.00万元（大写：贰万圆整）的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。

  - 投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同的。

    - 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：

    - 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函；

    - 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函。

  - 凡没有根据本须知19.2和第19.4条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

- 投标有效期

  - 投标文件应在规定的开标日起的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应准备纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份，每份纸质版投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若纸质投标文件正本和副本不符，以纸质投标文件正本为准，纸质投标文件正本和电子版投标文件不符，以纸质投标文件正本为准。

  - 纸质投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

  - 纸质投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标时，投标人应将纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份密封后递交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

    - 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

    - 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     年   月   日上/下午     时    分之前不得启封”的字样。

    - 在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 递交投标文件的截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等其它形式的投标。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并在投标截止时间前送达招标单位，招标单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，交由招标代理机构工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标价格优惠声明（如有）、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件以及未包含投标保证金的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、投标价格优惠等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会，负责评标工作。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的初审和响应性的确定

  - 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。审查内容如下：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离、保留或反对。所谓重大偏离、保留或反对是指：

    - 对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容。

    - 影响到招标文件规定的需求范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权否决其投标：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 未按要求签字的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 未在商务偏离表中对所投货物的交货期和支付方式明确列出并作出偏离情况应答的。

    - 投标人报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有内容含义不明确的，对同类问题表述不一致的或明显文字、计算错误的，评标委员会有权要求投标人作出必要澄清或说明，并以书面方式通知投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清或说明，书面澄清或说明答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清或说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清或说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对通过初审的投标文件进行详细评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对项目所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该中标候选人。

- 本次评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(15分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、组织机构等，良好得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 1.2 | 投标人近三年与本项目相关业绩、成功案例（2017年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）: 类似项目业绩突出得8-10分，一般得4-7分，较差得3分及以下。投标人需提供合同主要内容复印件。 | 10 |
| 二、技术部分（65分） |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案：考虑全面，科学合理、可行性强得25-30分，良好得19-24分，一般得9-18分，较差得8分及以下。 | 30 |
| 2.2 | 项目负责人：综合考虑项目负责人的资质证书、个人能力、相关经验等方面，优秀得8-10分，一般得5-7分，较差得4分及以下。 | 10 |
| 2.3 | 项目人员团队：综合考虑项目人员团队的资质证书、个人能力、相关经验等方面，优秀得8-10分，一般得5-7分，较差得4分及以下。 | 10 |
| 2.4 | 服务承诺与售后服务方案：综合考虑投标人的服务承诺及售后服务方案，合理可行得9-10分，良好得6-8分，一般得3-5分，较差得2分及以下。 | 10 |
| 2.5 | 拟投入相关设备配备方案：针对本项目所提供的相关设备配备方案，配备科学合理，完全符合招标人要求得4-5分，一般符合招标人要求得2-3分，不符合招标人要求得1分及以下。 | 5 |
| 三、价格部分（20分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分20分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=20-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=20-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 20 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到招标人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 确定中标

- 确定中标准则

  - 招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的中标候选人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该项目评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费10000元整（大写：壹万圆整）并支付评审专家费。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

外墙清洗服务合同

甲方：北京鹏盛物业管理有限公司             （以下简称“甲方”）

住所：

法定代表人：

乙方：               （以下简称：乙方）

住所：

法定代表人：

依据《中华人民共和国合同法》，甲方委托乙方就甲方管理的外墙清洗项目提供服务（以下简称“服务”或“项目”）的相关事项，经双方友好协商，达成以下合同。

第一条、服务概况

服务名称：外墙清洗服务。

服务地点：北汽研发基地、北汽大厦、鹏龙大厦

服务面积：172046平米。

第二条、服务面积及费用

1、面积说明

| 项目名称 | 区域 | 面积（㎡） |  |  |  | 小计面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外幕墙 | 内幕墙 | 顶面 | 一层餐厅2米以上的墙体及玻璃幕墙 |  |  |
| 研发基地 | Ⅰ区 | 21054 | 4202 | 22682 | 1060 | 48998 | 2000㎡挑空 |
|  | Ⅱ区 | 21054 | 3938 | 22682 |  | 47674 | 2000㎡挑空 |
|  | Ⅲ区 | 7744 |  | 3267 |  | 11011 |  |
|  | Ⅳ区 | 17666 | 7370 | 9460 |  | 34496 | 6600㎡挑空 |
|  | Ⅴ区 | 3520 |  | 1331 |  | 4851 |  |
| 北汽大厦 |  |  |  |  |  | 9737.6 |  |
| 鹏龙大厦 |  |  |  |  |  | 15278.4 |  |

2、费用标准

（1）年清洗要求：一年 贰 次清洗，清洗具体时间以甲方通知为准，但甲方应在服务前10日通知乙方，以便于乙方进行前期准备为；若有变动另行通知。

（2）服务费用标准为：       ；

单次服务费总金额（含税）合计￥：   元，金额大写（人民币 。贰次服务费总计 元，金额大写（人民币 ）。

（3）以上清洗面积为根据图纸测算面积，具体结算时如与实际清洗面积不符，以实际清洗面积为准。

3、费用支付

（1）甲方应在每一次清洗工作完成并验收合格后按乙方实际清洗区域面积以转账或支票形式向乙方支付服务费。

（2）甲方收到乙方提供的符合甲方要求的增值税专用发票后15日内支付当次清洗的费用。依据本合同乙方应向甲方支付违约金或经济损失的，甲方可在付款时予以扣除，但应以书面方式通知乙方。

第三条、服务期限

本合同项下的服务期为一年，自   年  月  日起至  年  月  日止。具体服务开始时间根据甲方要求，由双方协商确定。

第四条、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务：

（1）负责提供乙方清洗工作所需的水、电及小型工具的存放处；

（2）指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

2、乙方的权利和义务：

（1）乙方应具备完成本合同项下服务的相关资质，按照本合同约定的服务标注提供服务；

（2）乙方负责提供服务中所需的各种专用工具、清洗药剂、日常消耗品等，应符合国家、行业等规定的标准和环保要求并提供相应的检测报告；

（3）乙方须按期、按质完成清洗工作；

（4）乙方负责提供服务人员的人身保险；

（5）在服务中，由于乙方原因造成的甲方财物损坏或第三方人身伤害,乙方承担赔偿责任；

（6）在服务中，乙方应设专人进行现场监护，并设警示牌、围栏进行保护；

（7）乙方应与服务人员签署劳动合同，并为其缴纳法律规定的社会保险，做到合法用工。乙方服务中发生工伤、工亡等事故由乙方依法负责解决并承担相应的经济和法律责任，甲方不承担任何赔偿责任。因乙方用工发生劳动纠纷的，一切责任由乙方承担，甲方概不负责；

（8）乙方须按高空作业相关规定工作，高空作业人员必须持有高空作业的证书。

第五条、工期延误

乙方应当按照甲方要求的服务时间提供服务，但因以下原因造成服务期推迟的，经甲方确认，服务期可相应顺延。

1、因不可抗力影响；

2、甲方提出变更计划，致使乙方无法按照约定期限完成服务的；

3、甲方代表同意服务期顺延的其他情况。

第六条、违约责任

1、每一次服务完工后，乙方通知甲方验收。甲方接到乙方通知后，按验收标准进行验收。如乙方提供的服务经甲方验收不合格，甲方可要求乙方返工，费用由乙方负责。乙方经整改后仍达不到验收标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按照本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

2、乙方应在约定期限内完成本合同项下的清洗服务，逾期1日应向甲方支付合同总价5%的违约金。逾期3日的，甲方有权解除本合同，乙方应按照合同总金额的30%向甲方支付违约金，由甲方原因造成的工期延误除外。

3、乙方在服务过程中，给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

4、未经甲方事前书面同意，乙方将本合同项下的权利义务转让给第三方，应向甲方支付相当于本合同总金额20%的违约金。

第七条、服务验收标准

| 清洗区域 | 清洗标准 |
| --- | --- |
| 幕墙玻璃、铝塑板 | 光亮、无污渍、无悬挂物 |
| 内侧圆弧挑空玻璃、屋檐除尘 | 洁净、无尘、无悬挂物 |
| 阳光屋顶内侧玻璃 | 洁净、无尘 |
| 大门屋顶上方格栅、室内绿色灯柱除尘擦拭 | 无尘、无悬挂物 |
| 注：清洁作业中如发现高区部分的设备设施、涂料、玻璃、瓷砖、墙体等松动或破损，立即告知物业服务公司。 |  |

第八条、安全服务

1、乙方树立“安全第一”的工作思想，工作中时时处处以安全为主。

2、乙方提供服务前，乙方应对服务人员进行全员安全教育，学习安全操作规程和落实安全作业制度。

3、乙方在服务中应严格履行安全作业制度，主管和安全监督员随时检查制度落实情况。

4、将安全情况列入考核的重要指标，发现不安全因素一律扣分，严格实行公司的奖惩制度。

5、乙方所有服务人员进行服务时，必须服从甲方有关部门的各项管理规章制度。

6、由于乙方服务原因造成施工范围内甲方或第三方的设备及材料损坏，乙方承担赔偿责任。

7、乙方服务人员必须按操作规程操作，一旦发现问题，立即停止工作，并采取相应的措施解决问题。

8、乙方须按高空作业相关规定工作，高空作业人员必须持有高空作业的证书。清洁作业中采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利，造成的事故、责任和因此发生的费用。

9、乙方应为服务人员缴纳人身意外保险。

第九条、争议解决

因本合同引起的或者与本合同有关的争议，双方应尽力友好协商解决。协商不成时，任何一方有权将争议提交甲方住所地人民法院通过诉讼解决。在争议解决期限，除有争议条款外，本合同其他条款双方仍应履行，除非双方就此另行达成一致。

第十条、合同生效

本合同由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。签约前乙方应向甲方提供现行有效的营业执照等基本资质的副本复印件一份（均加盖公章）。

第十一条、合同份数

1、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

2、附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括附件一：《安全生产管理协议》，附件二：《服务要求》。

甲方：北京鹏盛物业管理有限公司     乙方：

法定代表人签字：                   法定代表人签字：

（或授权代表）                    （或授权代表）

年   月   日                      年   月   日

附件一：                     安全生产管理协议

甲方：北京鹏盛物业管理有限公司             （以下简称“甲方”）

住所：

法定代表人：

乙方：             （以下简称：乙方）

住所：

法定代表人：

鉴于：

甲、乙双方于【  】年【  】月【  】日签订《 外墙清洗服务合同》（以下简称“主合同”），乙方需进入项目区域作业。为确保项目正常工作有序进行，确保乙方进入项目的工作任务顺利完成，预防生产安全事故、消防事故及治安案件、刑事案件的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》等相关法律法规，经甲、乙双方商定，就乙方在项目工作期间的安全生产管理工作签订《安全生产管理协议》（以下简称“本协议”）如下：

- 乙方进入北汽研发基地、北汽大厦、鹏龙大厦作业内容：外墙清洗服务；

现场负责人及其电话：      。

- 乙方及乙方人员进入项目从事外墙清洗工作，必须签订本协议。本协议所称乙方人员包括乙方正式员工、临时工、雇员和/或代理人、分包人及/或应乙方安排或指示或同意进入项目人员等。

- 乙方接受甲方安全监督的内容包括但不限于生产安全、人身安全、设备安全、交通安全、环境保护、治安、消防等方面。

- 甲方的权利和义务

1、甲方负责向乙方告知项目安全管理规章制度，并留有记录。

2、甲方负责对乙方工作区域、工作内容、安全管理职责等内容进行核对确认，并为乙方办理相关手续。

3、甲方有权审查乙方资质，对不具备资质或资质与工作内容不相符的，有权拒绝为其办理进入手续。

4、甲方有权对乙方的工作区域、工作内容进行安全监督和检查，发现存在重大安全隐患的，甲方有权下发隐患整改通知书，责令乙方进行整改。对存在重大安全隐患或乙方整改不力的，甲方有权暂停乙方的工作。

5、对乙方的违章操作行为或不服从甲方监督的行为，甲方有权依据甲方的规章制度给予处罚。对乙方不服从甲方监督或拒不改正的，甲方有权停止乙方的工作，直至解除合同。

第五条  乙方的权利和义务

1、乙方应符合相关法律、法规等规定的要求，具备从事该项业务相应的资质条件和履行能力。

2、乙方应当遵守甲方的安全规章制度，接受甲方的安全监督，并有义务教育和督促乙方人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，留有教育记录。

3、乙方应向甲方提交相关的安全生产资质，接受甲方的审查，按照甲方规定办理想关手续。

4、乙方应根据工作特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用未成年工，严禁使用有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神病的人员。严禁使用身份不明的人员。

5、乙方对本单位施工安全工作直接负责，指定一名现场负责人负责日常安全管理工作并接受甲方监督指导。

6、乙方有义务对乙方人员进行安全生产、消防、治安、交通、环境保护、劳动保护及业务技能知识的教育和培训。

7、乙方应依法参加工伤社会保险，为乙方人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

8、乙方作业前应对工作区域进行安全检查，如发现存在安全隐患或者其他不安全因素，乙方应立即向甲方报告并要求甲方整改，不得冒险作业。如甲方人员违章指挥，强令冒险作业的，乙方有权拒绝执行。

9、乙方应严格审核本单位特种作业人员的上岗资质，所有特种作业人员均应持证上岗，并接受甲方安全管理人员的检查。从事特种作业或危险作业时，乙方应配备安全防护设施或设备，并有专人负责现场安全。

10、乙方需明火作业、接装临时接线装置、特种作业车辆进厂、高空作业及有限空间作业时，须携带特种作业操作证到甲方安全部办理审批手续。乙方自备的各种机电设备、施工机械要有齐全的安全装置，符合安全技术标准。非持有特种作业操作证的人员严禁从事上述作业。

11、如乙方与甲方在同一作业区域内交叉作业时，应事先向甲方提交书面报告，明确安全生产管理职责和采取的安全措施，并指定专职安全人员进行安全检查与协调。

12、乙方负责对分包单位的安全生产资质进行审核并承担安全管理责任，如分包单位发生事故，由乙方承担责任。

13、乙方应爱护甲方的设备、物资和各种设施，未经甲方许可不得使用，否则由此造成的损失由乙方负责赔偿；乙方自备的各类物资由乙方自行妥善保管，由于乙方保管不善而造成的丢失、损坏，由乙方自负。

14、乙方在接到甲方发出的隐患整改通知书后，必须按整改要求、整改期限落实整改；如解决不力而被甲方责令停工，停工所造成的损失由乙方全部承担。

15、乙方对在作业中或通过其他途径获知的甲方的业务、技术、经营等信息负有保密义务，未经甲方书面许可不得向任何第三方泄露。否则，乙方应承担相应的法律责任并赔偿甲方由此遭受的损失。

第六条 如乙方违反本协议规定的义务，依法应当承担相应的法律责任。

第七条　进厂作业的安全责任由乙方承担，如发生意外或事故造成人身、财产损失的，乙方应自行承担赔偿责任。如该意外或事故导致甲方承担任何赔偿责任的，乙方应全额赔偿甲方因此造成的损失。乙方应约束乙方人员的行为，使之符合有关法律、法规及物业管理制度。如因上述人员侵害甲方或第三方权益，乙方应赔偿甲方或第三方损失。

第八条  本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字盖章后与主合同同时生效。

甲方：北京鹏盛物业管理有限公司   乙方：

签字：                           签字：

年  月  日                             年  月  日

- 服务需求及要求

一、技术服务要求：

1、针对外墙清洗项目制定相关区域清洗方案，清洗面积研发基地147030.00平米、北汽大厦9737.6平米，鹏龙大厦15278.4平米,每年清洗两次

| 项目名称 | 区域 | 面积（㎡） |  |  |  | 小计面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外幕墙 | 内幕墙 | 顶面 | 一层餐厅2米以上的墙体及玻璃幕墙 |  |  |
| 研发基地 | Ⅰ区 | 21054 | 4202 | 22682 | 1060 | 48998 | 2000㎡挑空 |
|  | Ⅱ区 | 21054 | 3938 | 22682 |  | 47674 | 2000㎡挑空 |
|  | Ⅲ区 | 7744 |  | 3267 |  | 11011 |  |
|  | Ⅳ区 | 17666 | 7370 | 9460 |  | 34496 | 6600㎡挑空 |
|  | Ⅴ区 | 3520 |  | 1331 |  | 4851 |  |
| 北汽大厦 |  |  |  |  |  | 9737.6 |  |
| 鹏龙大厦 |  |  |  |  |  | 15278.4 |  |

2、制定外墙清洗的安全方案，保障施工安全。

3、人员、工具、设备设施的准备工作。

4、清洗的质量要求：

①清洗所用洗涤用品必须符合国家标准且不得具有腐蚀性。

②工程量：以招标文件约定面积为准。

③工期：接到招标方进场施工通知后按甲方规定日期完成施工。（核定工期为20天，要求工作区域内楼上楼下需均有安全员）

④质量要求：清洗后的外墙清洁光亮，铝扣板无腐蚀现象、玻璃无水渍、表面无灰尘。

5、外墙清洗条件：
①气候条件:外墙清洁必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于5级。5级以上停止工作。另外，下雨有雾能见度差以及高温(38度以上)和低温(0度以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。

②人员条件:必须有良好的身体条件和心理素质，年龄应在40岁以下，血压正常，视力良好，无恐高症。

③设备条件:外墙清洁的设备必须处于安全的状态，如吊板有发毛、部分丝股渐裂等现象应立即更新。

6、安全保障

制定外墙清洗作业安全保障方案，高空作业人员必须持有高空作业的证书。

二、服务标准：

| 清洗区域 | 清洗标准 |
| --- | --- |
| 幕墙玻璃、铝塑板 | 光亮、无污渍、无悬挂物 |
| 内侧圆弧挑空玻璃、屋檐除尘 | 洁净、无尘、无悬挂物 |
| 阳光屋顶内侧玻璃 | 洁净、无尘 |
| 大门屋顶上方格栅、室内绿色灯柱除尘擦拭 | 无尘、无悬挂物 |
| 注：清洁作业中如发现高区部分的设备设施、涂料、玻璃、瓷砖、墙体等松动或破损，立即告知物业服务公司。 |  |

三、外墙清洗规范、安全措施及保护措施

1、清洗规范

<1>清洗准时到作业现场，接受班长的工作安排。

<2>在作业下方用红绳围住，并放置警示牌；

<3>检查作业面上有无影响清洗的问题（如窗户是否关好）

<4>盖好绿化、车辆等须保护的东西；对不能遮盖的应及时冲冼

干净。

<5>辅助工接好水源、电源，并试验设备是否正常，并确定风向。

<6>班长监督操作工检查绳、保险绳、自锁器、座板、水枪等是否

正常。

<7>根据工作安排，2 人一组，开始放绳，放绳时必须有人监护。

<8>辅助工协助班长根据清洗要求及墙的污染情况，分配药水。

<9>操作工穿好雨衣雨裤，并检查工具材料是否齐全，绑扎是否牢固。

<10>在辅助工的帮助下，上座板开始作业。

按预先清洗方案仔细清洗，清洗工作中发现问题隐患（如清洗剂选用不当，墙面褪色；墙面脏物清洗不净；），应及时报告班长。

<11>每次清洗作业完成落地后，应及时处理掉清洗遗留物，多余的药水应集中倒回药水桶内，不得随意倒弃，不能用的药水应集中处理。清洗时应保持屋面整齐，工具材料不能随意乱放。

2、安全措施

<1>高空作业面下方严禁有人，在下方半径 5 米内用红绳围住，并竖立警告牌。

<2>高空工必须系保险绳、安全带穿防滑鞋，必要时应戴安全帽，辅助工必须戴安全帽。

<3>高空作业工具（如水枪等）必须系工具安全绳，以防跌落伤人，刷子、铲子等工具必须仔细使用以防跌落。

<4>清洁外墙时必须检查住户窗户门是否关好，以防污染住户室内。

<5>放绳前必须检查绳索，放绳时，如视线不能直接看到下落点，则须在地面派人监护，并用对讲机联系，放绳、收绳作业人员必须系好安全带。

<6>清洗大绳支点处，必须加软垫（地毯），以免损坏建筑表面及大绳本身。

<7>辅助工须随时监护工作绳、安全绳、绳支架、绳结的牢固性等有关的安全工作。

<8>同组作业人员上下落差不应大于 5 米。

<9>落地后清理落下物量时吊绳固定，不能随其提动。

<10>吊板、绳索与药水桶应分别解开，御下。

<11>清洁屋面、边角地方时必须要系安全绳，严禁随意跨跃屋面。

<12>每天下完吊后，应将绳绑扎好，连续下雨或强风时，应将绳收起并放在安全处。

<13>严禁空中抛物，弃物，随身带的物品必须绑扎牢固。

<14>高空作业人员必须集中思想专心工作，严禁嘻笑。

<15>大风（3级以上）、下雨天气严禁进行清洗工作。

<16>身体不适者，严禁强行高空作业。结外墙面、窗台上的杂物，必须放入桶中，严禁直接丢弃。

3、现场保护措施

<1>由于周边的相关施工人员较多，针对此情况我司将正在清洗的楼层面用警示牌、红线围起；

<2>用彩条布将正在清洗的楼层周边的绿化遮盖；

<3>屋面、地面各安排一名辅助人员进行巡视，及时了解情况；

<4>为保护好外墙面，我司在清洗放绳时用地毯把绳子和外墙面隔离。

4、清洗剂使用说明

<1>为避免现场配比不当，清洗剂出厂时溶度已调好，实际使用中，根据现场情况可作少量调整，稀释比例不得超过 1 倍。

<2>清洗人员必须严格按清洗剂使用说明，并遵守清洗方案中对清洗工艺的要求。

<3>剩余药水应集中存放，严禁随意倾倒。

- 附件--投标文件格式

- 开标一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 小写金额：￥ |
| 服务期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

备注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表同时单独密封提交。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 技术服务偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为         元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 内容 | 说明 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.  上述投标报价明细，也可另页描述。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术服务偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（按规定备案、年检合格，并加盖本单位公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

备注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称） 招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对近2017年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 项目负责人一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

- 备注：附项目负责人的身份证、学历证、学位证、职称证、执业资格证书、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作年限 | 主要工作业绩 | 在本项目中职责分工 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、学位证、职称证、执业资格证书、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

投标人提供包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案；

- 服务承诺与售后服务方案；

- 拟投入相关设备配备方案。

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件