首都医科大学

基本支出-资本性支出-燕京医学院建设性项目（一）采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB8358

北京国际工程咨询有限公司

2020年6月

目  录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	2

4.	招标文件构成	2

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	3

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	5

10.	投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	16

六   确定中标	17

23．中标候选人的确定原则及标准	17

24．确定中标人	17

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	18

27.	签订合同	18

28．履约保证金	18

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章  合同一般条款	21

1     定义	21

2     技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7     装运通知	23

8     付款条件	23

9     技术资料	23

10    质量保证	24

11    检验和验收	24

12    索赔	25

13    延迟交货	26

14    违约赔偿	26

15    不可抗力	26

16    税费	27

17    合同争议的解决	27

18    违约解除合同	27

19    破产终止合同	28

20    转让和分包	28

21    合同修改	28

22    通知	28

23    计量单位	28

24    适用法律	29

25    履约保证金	29

26　  合同生效和其它	29

第三章  政府采购合同格式（货物类）	30

第四章  附件——投标文件格式	33

附件1　　　　投标书（格式）	34

附件2　　　　投标一览表	36

附件3　　　　投标分项报价表	37

附件4        货物说明一览表	38

附件5　　　　技术规格偏离表	40

附件6　　　　商务条款偏离表	41

附件7　　　　资格证明文件（格式）	42

附件8　　　　业绩证明文件	58

附件9　　　　服务承诺书	59

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	60

附件11　　　 封面和背脊	62

第五章  投 标 邀 请	64

第六章  投标人须知资料表	66

第七章  合同特殊条款	69

第八章  货物需求一览表及技术规格	71

# 第一章  投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：首都医科大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2	本项目不接受进口产品投标。

1.2.3	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.4  本项目不接受联合体投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的投标。

1.2.6  为本项目某一包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目该包的投标。

1.2.7  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次政府采购活动。

1.2.8	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊情况，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	关于产品授权（资格证明文件）：单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

9.5	所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。

9.6	关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）：

如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。

《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。

9.7	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.8	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见文件第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  四  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

13.7	投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作，格式见附件11。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定胶装投标文件的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 对未在货物说明一览表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （45分） | （1）★号条款不满足每条扣5分； （2） #号条款不满足每条扣3分； （3）一般条款不满足每条扣1分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 40分扣完为止。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不响应招标文件要求，扣5分。 | 40 |
|  |  | 全部满足招标文件要求的基础上，实质上优于招标文件要求，每一条款加1分，最高得5分。 | 5 |
| 3 | 相关业绩 （8分） | 投标人2017年至今与本项目相同或相关的项目业绩每份合同1分，最多8分（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 | 8 |
| 4 | 综合商务 （12分） | 质量保证期：满足招标文件要求的得3分，每增加1年加1分，本项最高6分。不满足招标文件要求的得0分。 | 6 |
|  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施完善，全面、合理且针对性强，得6分；完整且有一定针对性，得4分；基本完整且针对性一般，得2分；有欠缺，无针对性得0分 | 6 |
| 5 | 政策法规（4分） | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
| 6 | 投标文件 （1分） | 投标文件封面背脊格式完全符合招标文件要求，装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确，完全响应招标文件要求得1分； 投标文件封面背脊格式不符合招标文件要求，文件制作不够规范得0分。 | 1 |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2   本合同一式 八 份，具有同等法律效力。

# 第三章  政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)            (项目名称)中所需         (货物名称)经           (招标采购单位)以          号招标文件在国内         (公开/邀请)招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：详见供货清单

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。大写：

分项价格：　详见附件

4、付款方式

4.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

4.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：

（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

5.2交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买　方：               			     卖　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							  帐　　号：

开户行号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 校内分包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

货物名称：___________ 招标编号：_______________ 包号：         校内分包号：______________　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 原产地 | 制造商名称 | 数量（单位） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：___________________

投标人(盖章)：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 商品的原产地是指本次投标货物或产品的最初来源，即产品的生产地。进口产品需提供原产地证明。

注意：原产地不是制造商的注册地。

5. 设备单价2万元以上的，须在此分项报价表后附详细的配置清单，并加盖投标单位公章。

## 附件4     货物说明一览表

一、产品规格一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 序号 | 货物名称 | 货物型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注：1、若投标人所投货物为进口产品，应在备注栏标明投标报价是否为免税价；

若投标人所投货物为国产产品，应在备注栏标明所投产品是否为小微企业生产、是否为节能环保产品、是否为监狱企业或残疾人福利性单位生产；

如出现货物说明一览表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或货物说明一览表中未表明是否为小型和微型企业生产时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

2、如需要，投标人可以对以上各项货物详细技术性能另页描述。

二、产品属性一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 投标人名称 | 投标人 企业类型 | 投标人地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品 类型 | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 产品 属性 | 投标人 企业特殊性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填写： 大型企业 或中型企业 或小微企业 |  |  |  | 不涉及填：无或不适用 | 不涉及填：无或不适用 | 填写： 国内或进口 |  |  |  |  | 分项总价=采购数量*分项单价 | 填写： 节能 或节水 或环保 不涉及填：无或不适用 | 填写 监狱企业或福利企业或其他 不涉及填：无或不适用 |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注:1、表格行数可自行添加。

2、上述各分项总价之和应为投标总价。

3、本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织的须加盖本单位公章；投标人为自然人的应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_____________

授权代表的职务：_____________

电话号：__________________

制造商盖章：_______________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （产品名称和品牌型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2019年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：提供开标前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖公章。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及节能产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及环境标志产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-12   招标文件要求的其他资格证明文件

1. 投标人必须提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：_______________________________

日期：___________________________

2. 说明：其他资格证明文件应提供复印件并加盖公章。

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对近3年做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　封面和背脊

封面格式

招标项目名称：（如“基本支出-资本性支出-燕京医学院建设性项目（一）采购项目”） 采购代理机构：（如“北京国际工程咨询有限公司”） 招标编号：（如“BIECC-ZB8358”） 分包名称：（如“医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-01”） 校内分包号：（如“bie-20q28-01”） 投标文件 正本（或副本） 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

背脊格式

XXXX公司（注：此处填写投标人名称）

bie-20q28-01（注：此处写校内分包号）

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受首都医科大学的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB8358

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分7个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2020 年 6 月 18日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2020年 7 月 2日　上午9：00　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2020年 7 月 2 日　上午9：00　（北京时间）。

7.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616室。

8.   凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

9.   招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：孙经理

电  话：82376721

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学 地址：北京市丰台区右安门外西头条10号 联系人：黄老师 电话：010-83911226 |
| 8.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容： 附件1——投标书（格式） 附件2——投标一览表（格式） 附件3——投标分项报价表（格式） 附件4——货物说明一览表（格式） 附件5——技术规格偏离表（格式） 附件6——商务条款偏离表（格式） 附件7——资格证明文件 7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 7-2 税务登记证书及纳税证明复印件 7-3 法定代表人授权书（格式） 7-4 制造厂家的资格声明（格式） 7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式） 7-6 制造厂家的授权书（格式） 7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明 7-8 社会保障资金缴纳记录 7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料 7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明 7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料 7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表） 附件8——业绩证明文件 附件9——服务承诺书 附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 附件11——封面和背脊 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 8.2 | 除上述8.1条外，投标文件还应包括招标文件第一章投标人须知第9条的所有文件。 |
| 9.4 | 关于产品授权（资格证明文件）： 单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。 |
| 9.5 | 所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。 |
| 9.6 | 关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）： 如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。 《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。 |
| 10.1 | 所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 4 份 电子版文件： 1 份（须为投标文件正本pdf彩色扫描件，其中：分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件） |
| 15.1 | 投标截止期：2020年 7月 2日上午9：00前 |
| 17.1 | 开标时间：2020年 7 月2 日上午9：00整 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616室 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理 （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）。 |
| 28.1 | 不设履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及招标代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：首都医科大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

8.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

9、 技术资料：

合同生效后 5 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证（如招标文件第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3  卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11、  检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后  3  天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表与一般要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 校内分包号 | 分包名称 | 控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属预算项目及编号（CA） | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | bie-20q28-01 | 医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-01 | 191.5052 | 否 | 基本支出--资本性支出-燕京医学院建设性项目（一）采购项目JBZC2020_014226_310-JH001-XM001 | 660.3757 |
| 02 | bie-20q28-02 | 医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-02 | 81 | 否 |  |  |
| 03 | bie-20q28-03 | 医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-03 | 19.2 | 否 |  |  |
| 04 | bie-20q28-04 | 医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-04 | 53.5955 | 否 |  |  |
| 05 | bie-20q32-01 | 学生体质测试条件补充配置-设备购置-01 | 49.25 | 否 |  |  |
| 06 | bie-20q34-01 | 临床专业临床实训基地条件建设-设备购置-01 | 152.695 | 否 |  |  |
| 07 | bie-20q35-01 | 护理专业临床实训基地条件建设-设备购置-01 | 113.13 | 否 |  |  |

二、授权要求：

1.技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

2.技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

三、交货时间：

1.国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

2.进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

四、交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

五、售后服务：

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。

2.如招标文件第八章第二节有明确要求，则按照第八章第二节的要求执行。

六、验收：

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章第二节没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

七、样品：

如招标文件第八章第二节有提交样品要求，投标人应于投标当日随投标文件一同提交样品，样品递交截止时间同投标文件递交截止时间，样品应密封提交，逾期提交的样品不予接收。中标公告发布后，未中标人样品将被退回，中标人样品将由采购人封样保存作为履约验收的依据。

第二节．技术需求

01包：医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q28-01

本包核心产品：序号1 模拟CT教学系统

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟CT教学系统 |  | 1.扫描床：可升降、前进、后退； 2.扫描架 2.1机架尺寸：≥2500x2000x1000mm（长x高x厚）； 2.2机架孔径：≥ 800mm； 2.3配备X/Y/Z三方向定位激光灯； 2.4扫描方式：断层/螺旋。 ★2.5机架倾斜角度：不少于±30°。 2.6机架侧控制面板≥2块，具备控制床面运动、机架倾斜运动，控制激光定位系统、“急停”等按钮； 2.7机架顶侧有液晶显示屏，显示各项机械运动参数； 3.主机控制软件 3.1控制软件：包含扫描（SCAN）、显示浏览（DISPLAY）、图像处理（IMAGEWORKS）模块； 3.2扫描（SCAN）模块： 3.2.1具备新建病人信息功能； 3.2.2具备扫描部位选取功能； 3.2.3病人体位选择：头先进、脚先进、侧位； 3.3显示浏览：执行扫描，系统会象真实CT 机器一样在图像显示区显示扫描动态图像，同时扫描模拟进度条一直前行直到图像扫描完成； ★3.4图像处理（IMAGEWORKS）：支持DICOM文件上传方式，扫描后预存图像可直接发送到图像三维重建后处理工作站； 4.遥控控制台 4.1控制室单独配备遥控控制台，控制台具备开、关机功能；控制床升降运动、床面前后运动、控制机架倾斜运动功能。 5.控制台硬件 5.1 CPU：主频≥3.6GHz； 5.2内存容量≥4G，硬盘容量≥1TB； 5.3液晶显示器1台，≥21英寸； 5.4双向对讲机：1套。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | CT三维重建图像后处理工作站 |  | 1.硬件部分： 1.1 CPU，≥4核，主频≥3.5GHz； 1.2 内存：≥4G；硬盘：≥1T； 1.3显示器1台，≥24英寸； 1.4 DVD刻录机；1000M/100M自适应网卡 2.软件部分： 2.1可进行病人信息数据管理，支持DICOM CT图像数据的输入和维护，胶片排版，打印。 2.2 具备病人列表检索功能。 ★2.3 报告编辑功能：提供与临床报告相符的各部位CT全套模板；报告模板可自定义，检查报告可打印输出。 2.4 2D阅片功能；图像对比功能、图像锐化增强功能；测量功能：提供CT值、长度、角度、面积等数据的测量。 2.5 MPR功能：多平面重建、MIP最大密度投影、MinIP最小密度投影、影像重建分析； 2.6 具备CPR曲面重建功能； 2.7 具备VR重建功能； 2.8 具备MPR、VR界面空间光标点关联定位功能； ★2.9 VR三维分割功能：自动去除床板，可调阈值一键去骨功能；可立体切割显示脏器内部空间结构；可提取显示脏器空间结构； 2.10 具备VE虚拟内窥镜功能； 2.11 SSD+VR重建叠加模式：内部脏器VR方式显示； 2.12 三维重建组织的透明度与不透明度可调节； 2.13 具备魔棒脏器选取、辅助手动组织分割功能、三维定量分析体积测量功能； 2.14 VR渲染模式可选； 2.15 多个病人检查、历史影像检查、同一检查多个序列可在同一看图界面进行影像对比、三维重建对比、对比测量； 2.16 多个检查同步对比浏览：关联同步操作滚动、调窗、平移、旋转、缩放等功能； 2.17 具备一键提取近似密度脏器功能； 2.18 胶片打印：胶片布局调整功能； 2.19 重建图像保存到新序列，并可发送到其他主机； 2.20 可进行病人信息数据管理； 2.21 一键去骨：自动一键去除所有骨骼，保留血管； 2.22 具备手动单击去骨功能； ★2.23 自动血管提取识别：主要血管自动识别并且自动识别标注血管名称，包括颈动脉、主动脉、腹部血管、下肢血管等； 2.24 手动辅助血管提取：可通过手动标记指定血管位置和指定血管分支，对感兴趣血管进行提取分析； 2.25 具备魔棒辅助选择去骨、添加血管、低密度非血管组织移除功能； 2.26 具备血管钙化斑点显示隐藏、血管钙化斑点体积测量功能； 2.27 在冠状面、矢状面将提取的血管和骨骼轮廓使用单独颜色显示。 2.28 自动计算识别血管轮廓线和血管中心线； ★2.29 具备血管狭窄度自动测量计算、血管狭窄部位与正常部位对比测量分析、报表分析功能； 2.30 具备血管截面CT值、面积、最大直径、最小直径、狭窄位置距离自动计算功能； 2.31 具备血管拉直重建显示功能； 2.32 具备血管多种渲染模式； ★2.33 符合国际DICOM3.0标准，为医院真实CT图像后处理工作站，可以与学校附属医院PACS系统互连，满足图像随时更新 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 模拟DR教学系统 |  | 一、用途：能模拟整个DR系统的工作流程，完成对学生的实训教学工作。 二、技术参数： 1、床台系统 ★1.1机械结构：悬吊式X线球管支架，天轨吊件须为“井字型”双轨式结构。 1.2纵向方向≥2100mm，横向方向≥1800mm，垂直运动≥1450mm。 1.3球管绕垂直轴旋转：不少于±180°，绕水平轴旋转：不少于±90°。 1.4近台控制 1.4.1球管机头配有彩色液晶触摸屏； 1.4.2彩色液晶触摸屏可实时显示球管旋转角度、SID和FID等机械运动参数； 1.4.3彩色液晶触摸屏可控制机械部分所有电动操作； 1.4.4具备平床位和胸片位快速一键切换、一键到位功能； 1.4.5液晶触摸屏上可调节曝光参数（kV、mA、ms）、选择患者体型、曝光模式选择（包含AEC、Time、mAs）、球管大小焦点选择（提供证明材料）； ★1.5具有照射野自动跟踪系统，电动升降胸片架定位时，球管及悬吊结构能自动保证照射野中心与探测器中心同步对中； 2、摄影床：固定式可升降； 3、配备立式胸片架； 4、配备 X线球管模体； 5、高压发生器模体：配备高压发生器控制台及曝光手闸，可以进行AEC、mAs、KV/mA/s、球管大小焦点等的调节显示以及模拟曝光； 6、限束器：光野连续可调节； 7、配备平板探测器模体； 8、摆位指示板：摆位指示部位必须包含胸部、腹部、四肢、颈椎等主要部位； 9、工作站 9.1硬件部分： 9.1.1 CPU：≥2核，主频≥3.7GHz； 9.1.2内存：≥4G；硬盘：≥1T ； 9.1.3显示器：彩色液晶监视器1台，≥21 英寸； 9.2软件部分 9.2.1控制软件包含：演示系统、实训系统和自测系统； 9.2.2演示系统包含数字X射线摄影技术检查流程及对应的操作规程； 9.2.3实训系统具备普通登记检查模式和急诊免登记检查模式； 9.2.4摄影体位选择：包含文字选择和人体图形化选择方式； ★9.2.5进入检查界面后模拟曝光前必须显示所拍摄体位对应的摆位指示引导图和体位临床解剖图；并且可以显示所拍摄部位的摄影目的、摄影体位摆位标准、中心线对正标准、影像显示效果标准等； 9.2.6进入检查界面后模拟曝光前必须显示摄影参数调节模块，支持AEC、mAs、TIME三种调节方式，具备曝光状态指示； 9.2.7检查界面具有预备和曝光按钮，点击后可模拟出现相对应体位预存图像； ★9.2.8曝光图像可根据调节参数不同图像质量不同； 9.2.9出现图像后可对图像进行窗宽窗位调整、L/R左右标注、放大缩小、放大镜、±90°旋转、镜像翻转、漫游等处理功能； 9.2.10对图像处理后具有接受和拒绝功能，接受后检查界面出现该病人所拍体位图像缩略图，拒绝后可重新进行曝光拍摄； 9.2.11对已经建立的病人信息数据可以进行重新编辑、删除、查询等操作，可以显示病人是否已检查状态； 9.2.12具有打印排版功能，可以选择不同打印机、不同胶片尺寸； ★9.2.13学生自测系统：至少包含三套考试题卷。 三、主要配置： 1、悬吊机械装置： 1套 2、固定式升降摄影床：1张 3、胸片架：1台 4、X线球管模体：1个 5、高压发生器模体：1个 6、平板探测器模体：1个 7、限束器：1台 8、工作站：1台； 9、软件1套 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | DR图像后处理工作站 |  | 1、硬件部分： 1.1CPU：≥2核，主频≥3.7GHz； 1.2 内存：≥4G；硬盘：≥1T ； 1.3显示器：彩色液晶监视器1台，≥21英寸； 2、软件部分： 2.1图像后处理软件包含查询病人信息模块、看图模块和报告模块。 2.2查询病人信息模块：查询索引包含来源、设备类型、检查时间、姓名、PID、检查描述等。 2.3看图模块 2.3.1具备布局、视图、测量传输等功能。 2.3.2图像处理包括窗宽位调节、正负像翻转、漫游、图像翻转及旋转、图像放大、1：1显示及适应窗口显示、长度测量、角度测量、矩形测量、圆形测量等。 2.3.3看具备胶片打印功能，打印排版具备不规则排版功能。 2.4报告模块具备DR诊断报告模板，并可以进行模板编辑、打印预览报告。 2.5具备图像传输功能，可以将图像导出；图像格式为标准DICOM格式。 2.6提供病人信息及图像库≥100例。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 模拟MRI教学系统 |  | 1. 扫描床 1.1按照扫描模式可以步进。 1.2提供四肢关节线圈、体部线圈等扫描附件。 2.扫描架 2.1配备X/Y/Z三方向定位激光灯； ★2.2机架上具备控制床面升降、前后运动，控制激光定位系统、“急停”等按钮，可显示各项机械运动参数。 3.主机扫描软件 3.1患者信息登录：输入患者ID、体重、检查号、姓名、年龄等信息 。 3.2扫描协议：根据患者检查的区域可选择相应扫描协议。 3.3患者位置：可修改患者体位、进入磁体方式、选择线圈。 3.4扫描部位：至少包括头、颈部、胸部、上肢、腹部、盆腔、下肢。 3.5定位管理：可以编辑扫描序列、增加新的扫描序列，将已扫描序列保存为新的扫描协议。 3.6三平面定位：可划定位线、饱和带，具备局部匀场调节、窗宽窗位调整功能。 3.7定位信息总结：显示该序列总的扫描时间、总采集次数、总扫描层数、估计SAR值和峰值SAR值、扫描模式等。 3.8扫描：自动预扫描、优化预扫描、正式扫描等。 4.遥控控制台： ★4.1控制室单独配备遥控控制台，控制台具备开、关机功能、控制床升降运动、床面前后运动功能。 4.2控制台硬件 4.2.1 CPU，主频≥3.6GHz； 4.2.2 内存容量≥4G，硬盘容量≥1TB； 4.2.3 彩色液晶显示器1台，≥21英寸； 4.2.4双向对讲机：1套。 5.金属探测门 ★5.1防区数量≥18； 5.2灵敏度可调整； 5.3具备液晶显示屏，可显示系统参数； 5.4可使用遥控器对参数进行控制。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | MRI三维重建图像后处理工作站 |  | 1.硬件部分： 1.1 CPU：≥4核，主频≥3.5GGHz； 1.2内存≥4G；硬盘≥1T； 1.3独立显卡，显存≥2G； 1.4彩色液晶显示器1台，≥24英寸； 1.5 DVD刻录机；1000M/100M自适应网卡； 2.软件部分: 2.1中文操作界面； 2.2可进行病人信息数据管理； 2.3具备多平面重组(MPR)、曲面重建（CPR）、多平面三维切片重建（MPVR）、表面重建（SSD）、体重建(VRT)功能（提供证明文件）； ★2.4具备仿真内窥镜（VE）、模拟手术刀（提供证明文件）； 2.5具备三维片绘制、三维切片功能； 2.6具备二维图像测量、标注、右键组织漫游、三维图像的测量与标注功能； 2.7多重建结果快速切换、自动旋转与保存； 2.8具备重建模板； 2.9可定义彩色编码方案； 2.10具备组织分类曲线调节功能； ★2.11支持体积多数据场、三维体积（容积）测量、三维空间直线测量、三维空间角度测量功能； 2.12诊断报告系统模块： 2.12.1具备图文一体化报告模板； 2.12.2可自定义诊断模板；可自定义打印模板。 2.13激光相机接口： 2.13.1个性化胶片打印：不同病人图像的同胶片打印； 2.13.2预置多种不规则分格；支持自定义分格； 2.13.3支持图像的复制、粘贴、剪切、删除、重组和合并； 2.13.4支持多台激光打印机的连接 ★2.14软件符合国际DICOM3.0标准，医院真实MR图像后处理工作站，可以与学校附属医院PACS系统互连，满足图像随时更新。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |

02包：医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-02

校内分包号：bie-20q28-02

本包核心产品： 序号1 医学影像虚拟仿真教学平台

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像虚拟仿真教学平台 |  | 1.总体要求： 1.1 B/S架构，支持校园网、互联网。 1.2 支持PC、PAD、移动终端。 1.3 服务端支持Windows、Linux、Unix跨平台部署。 1.4开放性系统，教师可增加和管理现有系统内容。 1.5平台至少包括平台门户、信息发布、在线训练、评估系统、个人中心、论坛交流、统计分析、权限管理模块。 1.6平台具有直播功能。 ★1.7 平台不限制用户端点数。 1.8服务器 1.8.1 CPU：≥4核处，主频≥2.6GHz； 1.8.2 内存≥32GB； 1.8.3 HDD硬盘≥4T，支持RAID 0/1/5/； 1.8.4 电源≥500W。 1.9沉浸式VR影像交互系统：2套（含VR眼镜） 1.9.1支持医学影像虚拟仿真教学平台环境下启动使用； 1.9.2 CPU：i5或以上处理器； 1.9.3 内存≥4 GB 硬盘≥1T； 1.9.4 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1070同等或更高配置，视频输出：DisplayPort 1.2或更高版本； 1.9.5彩色液晶显示器1台，≥23英寸； 1.9.5具有USB 3.0端口。 2.学生端功能： 2.1具备教学公告内容浏览功能，并可对主要内容进行收藏。 2.2实验技能操作：支持在网络环境下，实现多地多时间段的无限制操作。 ★2.3在线课程学习训练：可查看在线课程的视频及相关课件、文档，持在线课件学习、在线作业的领取作答、在线模拟考试的作答。 2.4具备论坛功能 2.5个人中心功能： 2.5.1具备个人功能的集中入口； 2.5.2具备消息模块，链接可直接进入对应地址； 2.5.3支持通过接口对接方式，集成接入系统的消息提醒模块； 2.5.4平台的核心模块功能可通过个人中心模块快速进入； 2.5.5具备收藏功能； 2.5.6具备笔记功能； 2.5.7要具备反馈功能，具备管理员回复功能； 2.5.8可通过个人中心浏览本人在论坛内的发帖、回帖。 2.6直播功能： 2.6.1支持提交直播申请，申请审核通过后可进行直播。 2.6.2具备直播过程的录制、回看功能； 2.6.3具备免安装的移动端直播观看功能。可扫码观看、分享、移动端实时观看及交流互动。 2.6.4平台预留开放性接口。 3.教师端功能要求： 3.1 权限管理: 3.1.1支持教师、学生用户数据信息录入，支持批量导入； 3.1.2具备用户角色和权限控制功能。 3.2 平台门户： 3.2.1平台栏目可自定义； 3.2.2具备SSO功能，采用统一身份验证管理的标准接口； 3.2.3平台UI可定制设计。 3.3 信息发布： 3.3.1用户可维护平台的信息内容； 3.3.2平台信息支持富文本编辑，内容支持文本、图片、附件、表格、URL链接等； 3.3.3信息发布支持审核功能。 3.4 接入管理：支持B/S,C/S的实验系统；支持接入第三方实验项目，无需再次开发即可接入平台，包括3D、Flash、课件、链接。 3.5在线课程： 3.5.1教师可建立自己的资源和课程，管理课程资源，建立自己的课程体系； 3.5.2具备课程创建团队功能： 3.5.3具备课程创建过程中的多附件上传功能 3.5.4具备课程创建过程中的预览功能 3.5.5学生可以随时随地通过PC、移动终端学习相关的视频、课件； 3.5.6学生在线训练同时可请教老师问题，对视频、课件中的内容进行讨论、评价，支持笔记功能； 3.5.7范围选择： 3.5.7.1可根据专业、班级或指定学生进行范围选择； 3.5.7.2可对模拟测试题目进行批量上传 3.5.7.3可根据测试题目数量和难度等信息自动生成测试试卷 3.5.8支持视频作业： 3.5.9支持虚拟仿真作业： 3.5.10教师可以跟踪每位学生对每个课件的训练进度情况； 3.5.11具备试题收藏功能。 3.6 训练系统： 3.6.1具备课前训练、课中训练、课后训练； 3.6.2老师可以对一个班级、特定学生在线布置训练内容； 3.6.3作业支持仿真操作、视频观看、课件学习、训练指导等类型； 3.6.4一次训练可支持多项任务； 3.6.5具备训练提醒功能。 3.7 交流互动：教师和学生可通过论坛和在线交流两种形式，进行互动，答疑解惑；支持文字、图片； 3.8评估系统： 3.8.1评估管理: 3.8.1.1支持单选、多选、判断、问答多种方式； 3.8.1.2评估过程支持难易程度、所属、正式与否属性设定； 3.8.1.3具备评估内容的批量导入功能； 3.8.1.4评估内容可复制； 3.8.1.5评估部分支持图像、视频、文本等多种格式； 3.8.1.6具备连续添加评估内容功能； 3.8.1.7具备评估的导入、打印功能； 3.8.1.8主干部分具备设置选项顺序功能； 3.8.1.9评估具备解析功能。 3.8.2模板管理： 3.8.2.1具有评估名称、是否启用、评估通过设定、范围属性； 3.8.2.2具备手动组合、自动加手动混合组合方式； 3.8.2.3具有评估的启用、禁用、复制功能。 3.8.3范围管理： 3.8.3.1具备教师创建、编辑仿真操作评估内容功能； 3.8.3.2评估内容可按照教师预置自动核算结论； 3.8.3.3评估界面能区分出已应答、未应答信息，点击评估内容可定位到具体位置； 3.8.3.4评估结束时如未提交，系统具备自动提交功能。 3.9评估结论管理： 3.9.1评估系统自动核算结果； 3.9.2可根据评估名称、班级、学生姓名、是否及格等信息进行结论查询，并要可将查询结果导出。 3.9.3可根据客户需求定制统计分析功能。 3.10直播管理 3.10.1具备权限设置功能。 3.10.2具备直播时间设置功能。 3.10.3具备直播预告功能。 3.10.4具备直播互动功能。 3.10.5具备直播回看功能，支持对已有直播资源进行权限开放设置。 3.10.6具备直播审批功能。 3.11个人信息管理：可维护个人资料、密码信息。 4.管理端： 4.1具有班级管理功能。 4.2具有学生增加、删除、修改、密码重置功能，并支持学生信息批量导入、导出。 4.3提供用户使用平台的登陆日志、登陆IP、登陆时间、离开时间，具备按日期统计分析功能。 4.4可对过期的数据提供归档和销毁处理。 4.5具备资源的实时双重备份，数据库的定期备份，数据库恢复功能。 4.6可对DDOS、SQL注入攻击及脚本攻击监控并记录日志。 4.7可对输入数据进行加密传输，包括账号密码。 4.8可对功能模块进行定制开发。 5.实训室设计：包括对于实验室的布局，走线，硬件配置、搭建等。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 3D DR设备虚拟仿真训练系统 |  | 1.总体要求： 1.1 DR设备按照真实设备1:1，3D建模复刻还原。 1.1.1界面分为结构部分、剖面部分、及单个零部件单元。 1.1.2具备整体或分体或部件的任意放大、缩小、旋转。 ★1.1.3具备PC端与桌面级无源VR/AR双端互动操作。 1.2互动操作： 1.2.1具备任意零部件的旋转，放大，缩小，移动。可在任意角度对目标部件进行定位观察。 1.2.2具备对各个零部件有文字或视频说明。 1.2.3具备设备按功能类别进行部件分类，且分类部件支持整体旋转，放大，缩小，移动。并对功能有明细的说明。 1.3具备对原理部分有三维动画辅助说明，对必要的原理部分以零部件运转原理进行拆解的动画辅助说明。 1.4训练模式： 1.4.1具备射线装置及外围装置两大块； 1.4.2射线装置下分：球管、高压发生装置、控制台； 1.4.3外围装置下分：影像装置、辅助装置、移动装置。 1.5 设备零部件： ★1.5.1 在拆解模式下具有部件：靶盘、高压插座、膨胀器、线圈、阴极、转轴、X线管、阴极端盖、阳极固定装置、阳极端盖、线圈插板、阴极固定装置、阳极端外壳、中端外壳、阴极端外壳、高压插座封盖、放射窗口；灯丝变压器、高压变压器、高压插座、高压插座封盖、硅堆、交换闸、膨胀器、框架、绝缘纸；摄影手开关、操作面板、脚开关、接线板、按钮开关、转换开关、插座式继电器、接线板、毫安调节电阻、极化继电器、电磁继电器、交流接触器、中间继电器、自耦变压器、刷影开关等单个部件的选取，旋转，组合，结构认知等功能。 1.5.2具备单个部件的选取，旋转，组合。自动零部件炸裂及还原。具备部件的指定拖拽拆解。 1.5.3具备部件名称及提示部件具体位置 1.5.4具备零部件小窗展示。小窗具备放大模式。具备零部件在窗口中的三维旋转，缩放。 1.5.5具备必要核心部件进行原理动画展示。 1.5.6 B/S架构，考核分数与平台无缝对接，平台可以统计所有学生对DR设备虚拟仿真训练的成绩。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 3D X线机结构原理与故障排除 |  | 1.功能要求： 1.1 X线机控制台结构： 1.1.1具备以3D方式进行展现，并可以进行旋转、放大、缩小。支持自动拆分及合并。拆分至内部结构。 1.1.2具备控制台测试客观题； 1.1.3具备控制台面板介绍； 1.2 X线机的控制台使用操作及通电测试： 1.2.1具备控制面板操作交互式认知。具有功能按键介绍及交互性考核测试。 ★1.2.2控制功能具有：摄影管电压增减、摄影管电流和电流时间增减、摄影曝光时间增减、瘦体型指示、适中体型指示、胖体型指示、摄影体位参数存储、体位号增减、小焦点指示、大焦点指示、曝光和透视指示、X线管灯丝加热升温指示、选择诊断床方式、自动亮度控制、平床普通摄影方式选择、平床滤线器摄影方式选择、断层方式选择、管电流及曝光时间积切换、透视、透视管电压调整、透视管电流调整等。 1.2.3通电测试具有自动无序测试考核。 1.3 常见的故障及检测： ★1.3.1电源波动超过规定范围±10%的故障检测。 1.3.2具有故障代码表为基础的模拟系统故障仿真。 1.3.3具有解析说明及排除故障的整体流程。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 3D CT设备虚拟仿真训练系统 |  | 1．主要功能： 1.1可利用3D技术对GE 680 CT设备1:1还原。 1.2界面分为结构部分、剖面部分及单个零部件单元。 1.3可对整体、分体或部件的放大、缩小、旋转。 2．部件操作要求： 2.1支持部件的旋转，放大，缩小，移动。可在任意角度对目标部件进行定位观察。 2.2对各个零部件有文字或视频说明。 3．设备可按拆解顺序拆解。拆解机壳与真实CT机拆解顺序一致，并对必要的拆解开关或卡扣进行特写表现。 4. CT设备框架拆解后，可进行内部部件动态运转，并支持漫游功能。 5. 小窗功能： 5.1可小窗显示CT设备，并具备小窗放大功能和小窗中设备的旋转、放大、缩小，移动功能。 5.2点击部件名称对应提示该部件在小窗CT设备中的具体位置 5.3在零部件移动的同时，小窗设备跟随移动。 6．训练模式下。至少包含：球管，探测器，高压发生仓，滑环，影像床HEIMT HANK、AUX BOX部件。 7.B/S架构，技能考核分数与平台无缝对接，平台可以统计所有学生对CT设备虚拟仿真训练的成绩。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 3D MR设备虚拟仿真训练系统 |  | 1. 主要功能： 1.1 通过3D建模1:1复刻还原MR真实设备。 1.2界面分为结构单元及单个零部件单元。 1.3可对整体、分体或部件放大、缩小、旋转。 2.具备MRI设备的扫描发射磁体机、电源电路控制柜、控制台的详细介绍和学习内容。 3.具备扫描发射磁体机、电源电路控制柜、控制台合并与拆分功能。 4.零部件要求： 4.1扫描发射磁体： 4.1.1具备对扫描发射磁体机中的前外壳、控制面板、外壳、线圈、线圈外壳、床体的交互操作 4.1.2具备对扫描发射磁体机中的独立部件渐变至透明操作。 4.1.3具备对相关部件进行独立的观察及旋转、放大、缩小等操作。 4.1.4可对扫描发射磁体机按所需对相关部件进行分解，以供观察内部构造。 4.2电源电路控制柜要求： 4.2.1可对电源电路控制柜内部结构进行各角度观察； 4.2.2可对其关键芯片进行交互操作，具备芯片的放大，缩小，旋转等功能； 4.3控制台要求： 4.3.1可对控制台内部结构进行各角度观察； 4.3.2可对关键芯片进行交互操作，具备芯片的放大，缩小，旋转等功能； 4.3.3 B/S架构，考核分数与平台无缝对接，平台可以统计所有学生对DR设备虚拟仿真训练的成绩。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 3D DR成像原理虚拟仿真系统 |  | 1. X线产生： 1.1包括 X线的产生条件、三个参量的知识点。 1.2全动态虚拟仿真进行X线原理的产生。 1.3模拟电子射入后与原子核的相互作用关系的表现。 1.4线能谱：包括能量测量任务的特点、α能谱的测定、β最大能量的测定、γ射线能谱测量。 2.X线与物质的相互作用： 2.1 Rayleigh散射； 2.2光电效应：包含光电效应的产生、入射光子、原子核、光电子运动轨迹、跃迁等知识点，以动态动画或仿真的方式进行展示，能随时运行、停止； 2.3康普顿效应：包含康普顿效应的产生、康普顿效应（需包含：入射光子、散射光子、反冲电子、反冲角、散射角等知识点，以动态动画或仿真的方式进行展示，能随时运行、停止； 3.DR探测器原理：包含非晶硒平板探测器的可编程高压电源、门线、导电层、电介层、X线光电导体、集电器、薄膜晶体管、储能电容、玻璃衬底等知识点，以动态动画或仿真的方式进行展示。能随时运行、停止。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 3D CT成像原理虚拟仿真系统 |  | 1.CT设备进化史 2.CT成像原理 2.1包括单束平移旋转、窄扇形束平移旋转、宽扇形束旋转旋转、宽扇形束静止旋转、电子束扫描、单层螺旋扫描、多层螺旋扫描； 2.2对各代设备内部构造进行三维设计，具备场景的旋转、移动、仰视、俯视、远景近景拉伸功能； 2.3各代设备均包括成像过程、扫描原理（虚拟仿真动态展示）、组成部分、缺陷、各代设备特点对比（需涉及X线速、X线管/探测器运转方式、扫描时间、主要用途）等介绍内容； 2.4各代设备均以虚拟仿真的人机交互操作方式进行，具有正转、扫描、机架进入、机架移出、自动演示等独立按钮进行切换展示； 2.6各代设备均具有单动、半自动、自动等多种展现方式供操作者进行虚拟仿真操作； 2.7各代设备虚拟仿真扫描后均需具有对应的扫描真实影像图像； 2.8可隐藏原理介绍区； 2.9各代设备符合真实操作环境。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 3D MR成像原理虚拟仿真系统 |  | 1.涵盖内容：H核在人体中无序与磁场下变化排序、旋进运动、塞曼分裂的互动、弛豫T1现象的虚拟演示、弛豫T2现象的虚拟演示。 2.氢原子核磁矩状态。 3.H核在人体中无序与磁场下变化排序： 3.1以三维方式进行展现； 3.2体现H核在人体无磁场情况下的状态； 3.3人体在进入MR设备后，以半透明的方式显示人体在受到磁场影像下H核的变化动态过程； 3.4对H核在有无磁场的不同反应效果进行分屏对比； 3.5具备H核在人体中无序与磁场下变化排序过程中的即时定位功能； 4.旋进运动： 4.1对旋进运动中的质子变化过程及质子的运动状态进行三维方式的过程模拟； 4.2对旋进运动进行必要的提示性表现； 4.3具备旋进运动过程中的即时的定位功能； 4.4以三维的方式实现塞曼分裂的互动； 5.塞曼分裂：三维方式进行展现 5.1表现宏观总磁矩为0的状态下整体及个体动态表现形态； 5.2表现在高能级及低能级的不同动态表现形态； 5.3表现在纵向磁化矢量下的动态表现形态； 5.4展现在加入射频脉冲的1Tesla,42.58MHZ下，产生能量的传递的三维动态变化过程； 5.5具有即时的定位功能。 6.T2现象的虚拟演示: 6.1以三维的方式对弛豫T2现象进行动态展现； 6.2具备弛豫T2现象过程中的即时的定位功能。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |

03包：医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-03

校内分包号：bie-20q28-03

本包核心产品： 序号1 临床核磁共振仿真实验仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床核磁共振仿真实验仪 |  | 1.可动态显示预扫描过程及信号表现； 2.可保存与打开原始数据(mat格式)； 3.可保存与打开图像(jpg,IMA,DCM)； 4.可编辑、存储与读取病人相关信息； 5.基本图像后处理：测量感兴趣区的大小与距离、切片显示、窗宽窗位的调节、图像翻转等； 6.以标准数字人头部数据模型作为虚拟扫描样本； 7.基本成像序列：包括SE、FSE、IR、GRE、M-EPI、Spiral-EPI，可虚拟成像； 8.单幅图像虚拟扫描时间小于1s； 9.可实现三个基本断面（T、S、C）及倾斜角（±30度）； 10.可实现不同摆位，包括头先进／脚先进，仰卧／俯卧）； 11.具备多幅图像显示与浏览功能； 12.具备图像缩放，移动，伪彩，负片，电影播放，灰度直方图，灰度均衡化等图像后处理或显示功能。 |  | 套 | 4 | 否 | 否 |
| 2 | X射线CT数据采集与图像重建仿真实验仪 |  | 1.原理教学子模块： 1.1开放式操作实验，针对笔形束和扇形束成像原理，可设置旋转角度，旋转步进，源心距等参数； 1.2动画演示笔形束和扇形束CT的原始投影数据（正弦图）采集过程； 1.3样品模型实验≥9种，用户也可以手绘自定义样品模型； 1.4具备空间分辨率和密度分辨率测试功能； 2.操作教学子模块： 2.1开机预热过程显示； 2.2可保存与打开原始数据(mat格式)； 2.3可保存与打开图像(jpg,IMA,DCM)； 2.4基本图像进行后处理：测量感兴趣区的大小与距离、窗宽窗位的调节、切片显示、图像翻转、图像显示幅面等； 2.5可编辑、存储与读取病人相关信息； 2.6成像参数：X射线参数（kV、mA、S）可调节，并实时显示对图像的影响； 2.7可调节层面参数（层倾斜角度、层位、层数）、采集参数（旋转角度、步进角度），选择采集矩阵大小、扫描方向、病人体位、扫描距离、螺旋/常规扫描等设置； 2.8样品模版为数字人体，可实现针对数字人的不同倾斜角度的单幅或多幅CT数据采集和图像重建效果等； 2.9具备图像缩放，移动，伪彩，负片，电影播放，灰度直方图，灰度均衡化等图像后处理或显示功能。 2.10配套实验教材：可开展≥8个学时的教学实验，教学实验内容与前指标完全相关。 |  | 套 | 3 | 否 | 否 |
| 3 | 虚拟数字X线成像技术仿真实验仪 |  | 1.可模拟病人注册，相应信息可保存、可调取； 2.可读取DICOM、JPG、等常见数据格式图像； 3.可保存实验图像为DICOM、jpg格式； 4.可显示图像的直方图，可实时手动调整窗宽窗位； 5.可一键自动调节到最佳窗宽窗位； 6.可对成像进行长度测量； 7. 至少可测量水、铝片、铜片、铅片在不同厚度情况下的比释动能、照射量及相应的半价层； 8.可模拟真实环境下DR人体检查技术场景，包括立式、卧式检查，常见摆位操作，可对球管、床、人体进行空间参数的调整（角度，高度，水平位置等），成像结果与调整联动； ★9.至少包括人体头部、胸部、腹部、脚踝等人体部位的数字人数据库，数据库被程序调用，可模拟真实条件下不同曝光参数下图像的变化： 10.可用线对模板开展空间分辨率实验，可模拟不同曝光参数、不同源像距（SID）、不同源物距（SOD）对分辨率的影响。 |  | 套 | 4 | 否 | 否 |

04包：医学影像学系教学实验中心条件建设-设备购置-04

校内分包号：bie-20q28-04

本包核心产品： 序号1.1 拼接显示单元

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控扩声系统 |  |  |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 1.1 |  | 拼接显示单元 | 一、总体要求： ★1、55英寸超窄边拼接效果，密集型LED光源背光系统，面板类型：不低于S-PVA； 2、显示亮度：≥800cd/㎡； 3、对比度：≥4000:1； 4、屏幕比例：16:9； ★5、物理拼缝：≤1.8mm； 二、功能指标参数： 1、USB输入可播放多媒体视频、图片、音乐、文本播放，支持图片180度翻转。 2、无需外置拼接器和矩阵，可实现1路VGA信号、1路HDMI信号、1路DVI信号，在大屏上整屏、分屏、拼接等显示方式； 3、分屏模式下液晶拼接屏分别显示自己的本地VGA信号、DVI信号、HDMI信号、AV信号。 4、在屏幕上显示字幕，字幕的文字，文字颜色，大小，字体，背景颜色等进行设置。 5、可对屏幕进行：信号选择，分屏模式，画面静止，图像调整，本机保存，边缘融合，信号模式，异型调节，老化模式，翻转模式，程序升级等功能。 ★6、分辨率:1920×1080,亮度:500CD/㎡，水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°，响应时间≤7ms； 7、RG45信号环通需支持分辨率720P@50Hz/60Hz,1080P@50Hz/60Hz，在播放高清动态画面下显示完全同步； 8、拼接屏具有混合矩阵功能，整个系统支持DVI×N、VGA×N、CVBS×N、USB×N（N为拼接屏数量），任意一个信号可以在整个系统中显示2幅画面； 9、屏体需支持边缘增亮技术。 |  | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 1.2 |  | 电视墙支架 | 现场定制 |  | 套 | 4 | 否 | 否 |
| 1.3 |  | 综合管理平台 | ★1.机架式服务器，嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器可视化管理整个分布式系统。 2.服务器CPU配置不低于双核/四线程/3.7GHz主频，内存配置不低于4GBDDR31600，存储空间不低于2TB，具备6个硬盘位可扩容空间。 ★3.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作。 4.支持1路VGA和1路DVI视频接口输出，具备2个RJ45网口。 5.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/RAID/电力/风机/温度/IO性能)。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 1.4 |  | 拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统设备，实现系统处理、拼接、显示功能。 2.支持处理视频流，并且整合到输出端拼接显示。 3.具有操作系统，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 4.支持视频画面的调度、切换功能。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 1.5 |  | 综合管理平台嵌入软件 | 1.分布式综合管理平台软件对分布式综合管理平台系统设备进行管理、控制、数据交互等。系统采用分布式架构，可从通过采集盒（输入盒）对信号进行物理安全隔离，即可以实现对信号源的控制或者后端被动的接收；系统具有良好的扩容升级性能，只需按需增加系统的输入节点（采集盒）/输出节点（解码盒）。 ★2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理及状态实时监测。 3.支持远程控制升级输入盒/输出盒应用程序，支持远程批量升级功能。支持自动侦测盒子上下线状态、IP地址、盒子名称等。支持对拼接单元的绑定和接触，IP显示等功能。 4.支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式；支持不同用户登陆管理，支持权限分配：实现不同用户呈现不同的控制界面、不同用户可管理操作不同的输入盒/输出盒。 ★5.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端或客户端软件实现对信号源可视化实时预览。 6.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等）。 7.支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割、任意开窗，单屏输出支持≥16个信号；支持画面叠加，支持叠加16层，适用于各种数据显示环境。 8.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，并且轮询时间可调；支持场景锁屏功能。 9.支持系统场景一键恢复功能。支持实现输入盒、输出盒自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置。 10.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、矩形模式。 11.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 12.实现远程管理会议室的环境设备、集中管理、场景调用，实现多个会议室音视频控制的互联互通互动。 ★13.支持KVM坐席管理功能。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 ★14.支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标远程操作。 15.支持通过系统后台对输入盒、输出盒进行远程固件升级。 16.在不增加外部设备的情况下，支持实现字幕在全屏任意位置任意增加、删除、修改，支持自定义设置字体、字号、颜色等，支持滚动字幕。支持通过管理软件或后台网页web向显示墙或分布式节点推送超高清底图功能，支持1:1无损显示。 17.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义设置，标识整体的大小可根据实际情况调整。 18.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 19.系统支持ONVIF、RTSP、SIP、GB/T28181协议，可接入多品牌摄像头。对支持ONVIF协议的IP摄像机可进行自动搜索，并且IP摄像机画面可接入分布式综合管理系统，搭配视频分发系统支持接入1000个IP摄像机信号；支持通过录播服务器对IP摄像机摄像内容存储录制，可通过后台进行预览、下载、视频回放等功能。 20.支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换。 21.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 22.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 23.系统扩展支持与数字会议系统、摄像机等设备联动，可实现按下话筒发言按键时，联动摄像机自动跟踪、联动系统开窗显示画面。 24.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用率、硬盘使用率。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 1.6 |  | 拼接显示系统管理软件 | 1.软件支持运行在IOS9.0或以上版本的iPad，支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览，回显效果支持1080P效果。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等）。 3.支持使用ipad平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持KVM操作功能，可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑播放的PPT的翻页操作。 6.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 7.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，ipad会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 8.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 9.支持操作界面更换皮肤功能。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 1.7 |  | 拼接显示系统网络管理软件 | 1.客户端软件支持运行在windows操作系统，支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览。支持不少于20路实时动态图像预览。 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整。 3.支持使用PC客户端软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。 6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，windows客户端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。 7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调。 8.支持操作界面更换皮肤功能。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 1.8 |  | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 ★2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电。 ★4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 ★6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IRIN、≥1×IROUT；支持自定义配置。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 1.9 |  | 拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 1.10 |  | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码。 2.采用POE供电；良好散热静音无风扇。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P/60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果不少于1080P 30帧。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级。 ★9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 ★17.视频接口：HDMI、VGA，音频接口：3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：RS-485、RS-232，红外：IRIN、IROUT，I/O口：2×I/O口 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯 19.供电方式：DC12V/POE。 |  | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 1.11 |  | 拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 |  | 套 | 5 | 否 | 否 |
| 1.12 |  | 调音台 | - 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供多种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB； 失真度：<0.03%at+0dB,22Hz-22KHz； 灵敏度；+21dB~-30dB； 信噪比：<-100dBrA-weighted。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 1.13 |  | 话筒 | 1.指向性：心形指向性； 2.信噪比：65dBSPL1KHzat1Pa； 3.频率响应：20-18KHz； 4.输出阻抗：75Ω； 5.灵敏度：-40dB±2dB； 6.动态范围：109dB,1KH； 7.供电电压：DC3V/幻象48V。 |  | 只 | 2 | 否 | 否 |
| 1.14 |  | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 |  | 对 | 1 | 否 | 否 |
| 1.15 |  | 存储服务器 | 1．B/S架构，支持后台web管理控制。 2．支持最大分辨率为1080P。 3．系统支持ONVIF、RTSP、SIP、GB/T28181协议，可接入多品牌摄像头。对支持ONVIF协议的IP摄像机可进行自动搜索，并且IP摄像机画面可接入分布式综合管理系统，搭配视频分发系统支持接入1000个IP摄像机信号；支持通过录播服务器对IP摄像机摄像内容存储录制，可通过后台进行预览、下载、视频回放等功能。 4．支持实时存储网络摄像头的视频流数据，支持H.264和H.265视频编码格式。 5．支持同时存储多路网络摄像头的视频数据。 6．提供录制开关功能，可根据实际需要对各路网络摄像头进行控制。 7．提供文件检索功能，可按摄像头的IP地址和录制时间检索需要查看的视频文件。 8．录制的视频文件格式为MP4，支持使用各类视频播放器对录制的视频进行回放。 9．支持同时存储36路视频信号，支持存储视频输入盒采集信号、存储IP摄像头信号，每路最多可存储30天。 10．可扩展存储硬盘。通过存储的网络摄像头个数、保存的最大天数以及视频码率，计算所需的最大存储空间，根据最大容量值，灵活选择所需的硬盘个数。 11．支持信号实时进行录制、在线播放功能；支持视频录制的开始，暂停，停止和删除操作。支持视频单个下载和批量视频下载。 12．支持在线升级视频录制系统，一键同步时间，实时查询服务器日志。 13．支持定时录制和定时关闭录制功能。 14.处理器不低于E5-2620V3；内存不低于8GB；硬盘不低于1TB； 15.具备≥2个USB2.0，≥4个USB2.0；≥1个快速UART16550串口；≥2个千兆网口，≥1个远程管理接口，≥1个VGA。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 1.16 |  | 机柜 | 1.类型：网络机柜； 2.容量：22U； 3.标准：符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准； 4.门及门锁：高通风率六角弧形网孔前门、双开六角网孔后门及三段侧门；旋把机柜门锁； 5.材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5m。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 1.17 |  | 交换机 | 1.产品类型：千兆以太网交换机； 2.传输速率：10/100/1000Mbps； 3.端口数量：24个； 4.端口描述：20个10/100/1000TX端口，4个SFP端口； 5.控制端口：1个console口； 6.网络管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImpleNetworkManagementProtocol），支持RMON（RemoteMonitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF，支持NTP； 7.安全管理：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IPSourceGuard，支持HTTPs，支持EAD。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 监控录播系统 |  |  |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2.1 |  | 图像捕捉设备 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HDCMOS传感器。 2.镜头支持≥55.4°超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm； 3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。 5.支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器； 6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位； 7.水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：0.1～100°/秒，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。 8.采用2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。 9.最低照度：0.5Lux(F1.8,AGCON)。 |  | 台 | 14 | 否 | 否 |
| 2.2 |  | 会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 3.支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 4.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 5.支持2D、3D降噪技术。 6.支持预置位设定及调用功能。 |  | 套 | 14 | 否 | 否 |
| 2.3 |  | 分布式采集盒 | 1.视频编码处理器，要求支持高性能的H.264.H.265视频编码，能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，分辨率≥1080P。 ★2.支持≥1路HDMI视频输入接口、≥1路HDMI视频环出接口、≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路RJ45网口。 3.支持采用POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，采用低功耗设计，功耗＜8W。 ★4.自带一键复位动态IP功能，支持远程固件升级。 5.支持1路USB接口，支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能。 ★6.支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、≥2×I/O口、≥1×IRIN、≥1×IROUT；支持自定义配置。 |  | 台 | 7 | 否 | 否 |
| 2.4 |  | 拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 |  | 套 | 7 | 否 | 否 |
| 2.5 |  | 分布式输出盒 | 1.分辨率：1080P30帧、1080P60帧，编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码。 2.采用POE供电散热静音无风扇。 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出。 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数。 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路。 6.支持AAC-LC音频编解码。 7.支持断电重启后可自动恢复配置。 8.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级。 ★9.盒子自带一键复位动态IP功能。 10.支持1路HDMI视频接口和1路VGA视频接口输出，具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步传输。 11.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 12.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台。 13.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，支持通过一套键盘的热键，坐席人员可以将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息推送至任意显示器或大屏。 14.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。 15.具备中控功能，支持RS-232、RS-485、I/O口、红外信号的输入和输出信号，可自定义配置。 16.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。 ★17.视频接口：1×HDMI、1×VGA，音频接口：1×3.5mm立体声音频输出，USB接口：2×USB（KVM接口），网口：1×RJ45，10/100/1000Base-T，支持POE，串口：1×RS-485、1×RS-232，红外：1×IRIN、1×IROUT，I/O口：2×I/O口。 18.指示灯：运行指示灯、红外信号输入、红外信号输出指示灯、电源指示灯。 19.供电方式：DC12V/POE。 |  | 台 | 7 | 否 | 否 |
| 2.6 |  | 拼接显示系统终端嵌入式软件 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码。 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术。 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输。 4.支持AAC-LC音频编解码技术。 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 |  | 套 | 7 | 否 | 否 |
| 2.7 |  | 电视机 | 1.屏幕尺寸：≥55英寸； 2.分辨率：≥4K（3840*2160）； 3.屏幕比例：16:9； 4.背光方式：直下式（D-LED）； 5.刷新率：≥50Hz。 |  | 台 | 6 | 否 | 否 |
| 2.8 |  | 电视机 | 1.屏幕：全面屏，≥80英寸； 2.分辨率：≥4K（3840*2160）； 3.屏幕比例：16:9； 4.背光方式：直下式（D-LED）； 5.刷新率：≥50Hz。 6. 响应时间：≤6ms。 |  | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 2.9 |  | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 |  | 对 | 7 | 否 | 否 |
| 2.10 |  | 全向吊麦 | 1.采用背极式驻极体、360°指向性的星型阵列悬挂式吊顶式麦克风；宽范围频率响应40Hz~20KHz，支持双模（数字，模拟）输出。 2.内置回声消除AEC、自动增益AGC、噪声抑制ANS等音频处理功能。支持自动将焦点对准当前发言人，音质清晰，低噪音，优化音频采集，真实还原声音。 3.拾音半径≥6米，灵敏度等于或优于-38dB±2dB(0dB=1V/Paat1KHz)，输出阻抗：500Ω±30%(at1kHz)，等效噪声级≤13dBA，最大声压级可达132dBA（SPL）。 4.具备电容感应式无杂音触摸按键，并带有红蓝静音指示灯；支持4个级联，支持非标POE48V供电。 |  | 只 | 7 | 否 | 否 |
| 2.11 |  | 机柜 | 1.类型：网络机柜； 2.容量：6U； 3.标准：符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准； 4.门及门锁：高通风率六角弧形网孔前门、双开六角网孔后门及三段侧门；旋把机柜门锁； 5.材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5m。 |  | 台 | 7 | 否 | 否 |
| 2.12 |  | 交换机 | 1.产品类型：千兆以太网交换机； 2.传输速率：10/100/1000Mbps； 3.端口数量：8个； 4.控制端口：1个console口； 5.网络管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP，支持RMON告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF，支持NTP； 6.安全管理：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IPSourceGuard，支持HTTPs，支持EAD。 |  | 台 | 7 | 否 | 否 |
| 2.13 |  | 线材 | 根据现场安装，提供不少于以下线材：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头；RVVP2*0.5，200米/卷音频线；HDMI线材质:纯铜视频线；六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线、六类水晶头、接插件（VGA头、6.35单插头、卡侬头、音箱插头、BNC头等）。 |  | 批 | 1 | 否 | 否 |
| 2.14 |  | 技术服务 | 1.线管、电工胶带、地板打孔、扎线等辅助材料及布线、安装调试等； 2.布线要求：要了解此项目所在机房的空间布局和电脑设备的摆放要求，按要求对点位进行合理布置，网络布线符合GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》，电力线布线符GB50052-2009《供配电系统设计规范》；布线安全、规范、美观、牢固、耐用；网线、电线全部需要套PVC线管；电力线和网线不得混穿管道。 3. 实验室电视机连接监控系统信号、以及本实验室计算机信号，预留与笔记本音视频相联的接口。模拟实训室计算机视频信号连接监控系统。 |  | 项 | 1 | 否 | 否 |

05包：学生体质测试条件补充配置-设备购置-01

校内分包号：bie-20q32-01

本包核心产品： 序号1 仰卧起坐测试仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仰卧起坐测试仪 |  | 测试范围：0-9999次，分度值：1次，误差：±1； 1）自动测试一分钟内完成仰卧起坐的次数，准确性好，有效解决作弊及动作不规范的计数准确性； #2）外设采用多轴传感器技术，符合各种人体形态的腰部感应装置，自动感应判断人体运动姿态与位置，计数精准； 3）当被测试者每完成一个动作时，具有声音提示功能，外设配备床体； 4）测试主机与外设配备高容量锂电池，可连续工作12小时以上； 5）主机采用≥7英寸以上彩色高分辨率液晶显示屏，分辨率≥1024*600，具有背光开关，主机键盘采用硅胶按键，内置式天线； 6）主机内置读卡模块,与校园一卡通无缝对接，实现学生持校园一卡通刷卡测试，具有手工输入学号功能； 7）采用闭源操作系统，应用2.4G无线传输技术，主机与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；具有实时或集中无线传输测试数据功能； 8）主机双芯片数据备份，可存储≥50000条测试数据，带年月日时分秒显示，可随时刷卡查询成绩和测试时间，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存至少十年的测试数据； #9）测试数据实时无线传输至学生体测易平台系统中，学生可实时查询成绩； #10）设备符合国家相关标准，通过第三方机构认证，提供认证证书； #11）设备具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验检测报告； #12）设备具有产品责任保险证明； | 1、主机支架 2、测试主机 3、测试床体 4、测试感应装置 5、下载数据线 6、电源线及充电器 | 套 | 3 | 否 | 否 |
| 2 | 仰卧起坐测试仪外设 |  | 测试范围：0-9999次，分度值：1次，误差：±1； 1）自动测试一分钟内完成仰卧起坐的次数，准确性好，有效解决作弊及动作不规范的计数准确性； #2）外设采用多轴传感器技术，符合各种人体形态的腰部感应装置，自动感应判断人体运动姿态与位置，计数精准； 3）当被测试者每完成一个动作时，具有声音提示功能，外设配备床体； 4）测试外设配备高容量锂电池，可连续工作12小时以上； 5）与测试主机配套，实现智能数据传输功能； | 1、测试床体 2、测试感应装置 3、充电器 | 台 | 6 | 否 | 否 |
| 3 | 手持数据终端机 |  | 1）无线智能便捷机，硅胶按键； 2）一机多用，满足教育部规定的所有测试项目的数据存储要求，快捷完成测试工作； 3）数据存储≥15000条，可查询； 4）满足学生体质测试全部测试项目，50米跑、800米/1000米跑的自动计时功能，数据自动存储在手持机中，还可满足计时录入功能； 5）主机内置IC卡读卡模块,与校园一卡通无缝对接，实现学生持校园一卡通刷卡测试；具有手工输入学号功能； 6）仰卧起坐测试可一机不限人数测试，启动后自动计时一分钟； 7）适合随堂测试或补测，灵活便捷，数据可一键无线传输； 8）手持机内置超大锂电池供电，连续工作12小时以上； 9）主机超大屏幕显示，中文语音提示功能； #10）测试数据实时无线传输至学生体测易平台系统中，学生可实时查询成绩； | 1、测试手持机 2、充电器 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 4 | 阳光体测易平台系统 |  | 一、PC端学生体质健康智能管理模块 1． 信息公告(发布公告\查看公告): 功能的发布及查看； 2． 基本信息管理 2.1 学校基本信息数据管理与维护。 2.2 年级、班级管理，对应学生信息自动进行分班、分级。可自主设定学院，链接班级信息，将学生纳入设定的学院。 2.3 同时支持自然班和选课班管理，选课班通过关联教师信息，实现按选课班进行成绩录入和查询分析。 2.4 学生信息管理 ⑴ 对学生基本信息进行“添加、删除、修改、调班、转校”等操作。 ⑵ 学生基本信息一键式导入，支持按年级、班级整体导入，也可以单独添加。 ⑶ 为保证学生信息的唯一性、连贯性，需对导入的学生基本信息自动校验，学生信息进行多维度自动校验，包括上报数据所需的姓名、性别、出生年月日、身份证号、学籍号等，校验未通过信息不允许进入系统，并自动生成错误信息列表。 ⑷ 支持通过EXCEL文件或通过系统汇总学生缓测、免测等各类申请，实现学生信息导入、导出、修正、调班和转校等批量操作，同时支持测试过程中的临时性单独操作。 3. 测试组织管理 3.1 按照学校添加体测教师，并可配置体测教师管理权限。 3.2测试项目分类管理，系统内置国家所有标准项目，对所有项目设有“添加、修改、删除、分类”功能。 3.3对于测试不同年级、班级测试项目时间可进行组织编排，可以根据不同的安排打印测试者名单。 3.4系统对免体学生进行管理实现批量导入免除体测的学生信息，记录免体原因，申请日期等。免除体测的学生不再参与评分计算。 3.5支持学生通过APP/微信公众号/H5网页主动提交免测申请，老师后台确认后，自动转为免测。 4.数据管理 4.1测试数据管理 ⑴ 实时查看学校测试数据，可细化到单个学生单项成绩的实时查看。 ⑵ 按照学年进行不同年度学生测试数据的查看。 ⑶ 可按学校、年级、班级、学生的测试数据实时查看漏测、已测、未测状况，监管体测完成情况，并自动生成列表。 ⑷ 测试数据的手动录入与批量导入、导出。 ⑸ 根据测试数据自动生成体测评分和等级，并自动保存。 4.2 数据报告 ⑴ 包括学校整体类报表和按学院统计两大类。每一类报表涵盖分年级、分男女、分测试项目的平均值、优良率、达标率等多个维度的统计。系统能实现历史年度间纵向的数据对比分析，学生从大一至大四的身体素质变化情况。 ⑵ 依据系统内数据生成全校测试数据总结性报告，要求报告包含相应图表，且图示和图表可进行批量打印和导出。 4.3 测试档案管理 ⑴ 可按年级、班级、学生个体生成《国家学生体质健康标准》登记卡，学生的测试电子档案包含历年测试成绩及总评，可年级、班级、学生个体进行查询、导出、打印。 ⑵ 支持在线进行查看学生个体的体测档案。 ⑶ 支持在线打印。 4.4批量导出毕业班成绩 按excel方式批量导出大学四年全部成绩，并按照本校规则，自动计算毕业成绩，方便后续快速统计毕业成绩合格/不及格，安排相应补测等。 5.测试数据常规统计分析 常规统计模块主要包括：体测情况统计、平均值统计、个人信息比对、群体信息比对、单项统计和评分统计。统计学生的体测情况，统计图呈现学生数据变化趋势，统计表统计学生具体数据。 5.1情况统计：用户可根据项目、性别、年龄多条件显示测试进程并配柱状图和图表。 5.2统计数据支持图表导出并下载。 5.3按照年份、统计项目、以及学生性别等不同的统计条件实现群体信息对比，生成统计报表和趋势图，也可以将统计结果导出生成Excel表格。 5.4支持分学院统计功能，对各项测试指标均值进行横向对比，可按为学院合格率进行排名。 5.5具备历年数据对比分析功能，包括测试指标均值、变化率及学院排名变化等 6．系统监控 查看各级账户的登录日志情况。 7.系统管理 7.1 角色管理 ⑴ 用户角色查询。 ⑵ 可以添加修改用户角色，对各级账号进行权限分配。 7.2 用户管理 ⑴ 建立管理者账号，并且分配角色，也可以根据用户名、真实姓名、性别等不同的查询条件查询到相应的账号。 ⑵ 用户账号的启用和禁用。 7.3 升学管理 ⑴ 自动升学管理。 ⑵ 根据学生的身份证号实现自动转班、升级，保证学生系统信息的连贯性。 二、测试数据采集处理模块 1.基本信息下载 1.1系统定期推送《国家学生体质健康标准》相关资讯，包括《国家学生体质健康标准》项目变化，评分标准及相关政策，手机APP可随时查询到相关信息。 1.2 学校基本信息一键下载，与学校教务处对接（提供教务处接口的前提下），系统自动抓取学生信息，实现测试前一键下载学校信息。 2.体测项目配置 体测软件可实现独立运行，采集测试数据，也可实现与测试设备连接，自动采集测试结果。 3.测试数据采集 3.1 采集界面显示该学生已完成测试项目的成绩。 3.2体质测试软件终端、独立采集学生单项测试成绩，或与硬件连接，自动接收硬件回传测试成绩。 3.3 对于明显超出界值或者明显错误的信息自动提示。 3.4单个学生单项数据采集完成后可通过网络系统实时保存至系统后台数据库。 3.5在网络环境下，测试数据实时上传，断网数据也不丢失，自动保存，网络恢复后自动上传数据或集中传输。 3.6支持Excel格式的外部数据批量导入。 4.测试数据上报 4.1对保存在智能采集端中的测试数据直接进行上报（符合教育部要求上报格式）。 4.2可查询已测、待报学生人数。 5.基本信息删除 5.1 测试数据管理：可以删除保存在本机中的体测项目信息。 5.2体测信息管理：可以删除保存在本机中的学校、年级、班级、学生信息。 6.测试数据管理 6.1 可按照学校、年级、班级查看已测与未测学生人数及列表。 6.2可按照学校、年级、班级查找学生，可以管理本机测试学生数据。 6.3测试主机内存所有测试项目成绩可支持隐性导出。 7.体测实时查询 在体测过程中，可以按照体测学校、年级、班级实时查看漏项和未测学生人数及列表，以及对应未测项目。 三、学生端管理模块 1．体测预约管理系统 学生可以在网上预约具体测试时间，预约成功后显示准确测试时间、地点。 2．体测报告 2.1自动生成可随时查阅的学生体测成绩报告，报告包含学生基本信息、学生体测成绩数据及评价 2.2可查看学生历史数据，并可生成历年数据对比情况。 3．成长趋势 根据学生历年来的测试成绩数据自动生成学生成长趋势图表。 4．评价标准:提供各项体测成绩评价标准。 5．信息推送 可由APP/微信公众号发布体测相关通知；并定期推送学生增强体质与锻炼身体方面的小常识；根据学生测试成绩提供运动处方。 6.成绩自评 学生可在APP/微信公众号上输入各项测试数据后，自动进行评分计算，实现在线自评，实时了解个人体质健康情况。满足学生在了解自身体质素质的情况下参加测试，已达到最好成绩。 | 平台系统 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 高校学生体育锻炼动态数据评价系统 |  | 学生运动数据档案系统 运动数据分析AI组件 数据结果BI可视化系统 运动数据报告管理系统 智能硬件管理子系统 学生端运动管理小程序 教师端运动管理小程序 运营管理组件 | 系统 组成 运维 网站云服务 APP | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 运动心率带 |  | 1.心率采集频率1次/秒； 2.心率采集范围40~220； 3.无线传输距离≥60米； 4.电池容量110mAh； 5.充电电压5V； 6.充电电流70mA； 7.充电时间2h； 8.电量使用时间≥11h； 9.内部存储≥45h； 10.不限运动类别，都可捕捉到运动监测； 11.每秒数十次位移记录，≥2000次动作捕捉，专业运动算法； 12.＜12g，无线传输，最高同时追踪≥300名队员。 | 1、运动心率带 2、EPTS 共享柜 3、充电装置 | 个 | 84 | 否 | 否 |

06包：临床专业临床实训基地条件建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q34-01

本包核心产品： 序号1 AED训练模型（半身心肺复苏模拟人）

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AED训练模型（半身心肺复苏模拟人） | 无 | 1．根据国际复苏联盟（ILCOR）指南需具有以下手法正确打开/关闭半身模拟病人气道: 1.1压额提颌 1.2推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: 2.1口对口 2.2口对鼻 2.3面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 3.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据； 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 5．执行标准：模型是根据美国心脏协会2015年指南评估学员表现 ★6.模拟病人带有双侧颈动脉设计；模拟病人可以模拟不同的胸部硬度，以接近更真实的临床环境：要求标准胸部弹簧约45公斤，以满足2015年美国心脏协会指南更新建议的按压深度，另外需附带2个额外的弹簧，要求硬的约60公斤、软的约30公斤。 7．模型可以自动检测和测量以下数据: 7.1按压深度 7.2按压回弹程度 7.3按压速度 7.4通气潮气量 7.5通气速度 7.6不正确手部摆放位置 | 1.模型主体1个； 2.电子显示器1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | AED除颤器 | 无 | 1.预设的心脏骤停病例≥10 个，训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容。 2.具有真实的电池盒可进行电池组的拆卸和插入 3.具有拉环状态指示灯窗口以维护培训 4.配有软包一个 | AED除颤器一台 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 气道管理模型 | 无 | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示 2.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3.进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时： 3.1错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 4.1错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 6.指示环甲膜穿刺部位。 | 1.模型主体1个；2.控制盒1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 气管插管模型 | 无 | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示； 2.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时： 3.1错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 4.1错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 6.指示环甲膜穿刺部位。 | 1.模型主体1个；2.控制盒1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 缝合练习手臂模型 | 无 | 1.模型为成人手臂，形态逼真，手感真实； 2.可反复进行缝合练习； 3.可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练； 4.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习； 5.左右手任选。 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 缝合练习腿模型 | 无 | 1.模型需为成人下肢，形态逼真，手感真实。 2.可反复进行缝合练习。 3.可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练。 4.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习。 5.左右腿任选。 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 开关腹训练模型 | 无 | 1.模拟腹部需具有三层解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层可拆卸更换； 2.腹腔内需有环绕的模拟肠管，训练学员在操作时勿损伤肠管； 3.可进行逐层切开和缝合以及打结、剪线、拆线等外科基本技能训练； 4.在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液。 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 腰椎穿刺模型 | 无 | 1.需为仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部需可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.需可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 9 | 骨髓穿刺模型 | 无 | 1.仿真标准化病人需取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2.解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等需可明显触知，便于穿刺定位； 3.需可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 | 1.模型主体1个 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 10 | 高级孕妇检查模型 | 无 | 1.模型需为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实 2.子宫大小需可自行调节，胎儿体位可自行调整 3.标准的骨架结构，骨盆测量数量很精确 4.胎心音需可调节，胎心频率范围60-200次/分，胎心音可内放、外放 5.乳房护理 6.四步触诊法 7.骨盆外测量 8.胎心监护 | 1.模型主体1个； 2.控制盒1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 妇产科骨盆测量模型 | 无 | 1.模型需为成人女性骨盆，真实的尺寸大小，解剖结构精准 2.显示骨盆的三个平面：入口平面、中骨盆平面、出口平面 3.由髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及地4、5腰椎等结构组成 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 12 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 无 | 1.模型需采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实 2.操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入，将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标 3.操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败 4.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 13 | 高级透明刮宫模型 | 无 | 1.本模型需具有透明的外壳，结实、美观，可以观察到内部结构,可以清晰的观察到刮宫的全过程 2.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确 3.内部需具有形态逼真的解剖结构：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管 4.阴道弹性良好，应可以插入窥器 5.宫口可以插入扩宫器、刮匙 6.透明的子宫里需可见妊娠6－7周左右的妊娠囊 7.尿道需可以进行导尿操作 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 14 | 高级婴儿护理模型 | 无 | 1.模型需为新生儿女婴，外型可爱、逼真，关节灵活 2.需可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝 3.新生儿抱持、包裹 4.洗浴、抚触 5.换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻 6.新生儿吸氧 7.脐部护理，脐带柔软真实 8.体格指标测量，测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围 9.皮肤护理、配戴腕带 10.体温测量：需可行经肛温、经口测量 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 15 | 气胸处理操作模型 | 无 | 1.锁骨、肋骨、胸骨等解剖标志需明显，便于操作定位； 2.同一区域需可反复多次穿刺，且可更换； 3.气筒式充气方式，非常方便； 4.需可进行气胸穿刺训练； 5.进入胸膜腔时需有突破感，正确操作时可引流排气。 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 16 | 直肠指诊检查模型 | 无 | 一、前列腺触诊 1.正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟； 2.良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅； 3.良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失； 4.良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； 二、直肠触诊 1.正常直肠； 2.直肠息肉：单发性较多，多数为带蒂的息肉； 3.直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬； 4.直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 17 | 前列腺检查模型 | 无 | 需体现四个病情不同发展阶段的前列腺： 第一阶段：良性，略有肿大，但仍是正常的腺体； 第二阶段：在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺肿瘤发展初期； 第三阶段：肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展成为肿块； 第四阶段：腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质量坚硬。 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 18 | 电子导尿及灌肠教学实习模型 | 无 | 1.模型需采用进口高分子LAP材质，生殖器为超仿真软质高分子材料制成 2.男性导尿：标准的导尿体位 3.女性导尿：标准的单体位，两腿屈伸并外展60度左右 4.灌肠：模型需可支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约500毫升。 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 19 | 外科缝合包扎模型 | 无 | 1.模型需为一成年人躯干，至少21个常见手术切口； 2.部分切口需可用真实的皮肤缝合器，方便示教； 3.需可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能； 4.手术切口应有： 4.1甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流）、乳腺切除术、气胸置管引流、腋臭手术 4.2乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术 4.3腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术 4.4腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、大腿截肢术、上肢截肢术、开胸术 | 1.模型主体1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 20 | 外科缝合手臂模型 | 无 | 1.模型为成人手臂，形态逼真，手感真实； 2.可反复进行缝合练习； 3.可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练； 4.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习； 5.左右手任选。 | 1.模型主体1个 | 个 | 4 | 否 | 否 |
| 21 | 吸痰练习模型 | 无 | 1.模型需为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程 2.解剖结构精确，需包括：鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等 3.需可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液 4.应可行气管切开术术后的护理 | 1.模型主体1个 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 22 | 心肺复苏训练组合 | 无 | - 根据国际复苏联盟（ILCOR）指南需具有以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 1.1压额提颌 1.2推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: 2.1口对口 2.2口对鼻 2.3面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 3.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 5．执行标准：模型是根据美国心脏协会2015年指南评估学员表现 ★6.模拟病人带有双侧颈动脉设计；模拟病人可以模拟不同的胸部硬度，以接近更真实的临床环境：要求标准胸部弹簧约45公斤，以满足2015年美国心脏协会指南更新建议的按压深度，另外需附带2个额外的弹簧，要求硬的约60公斤、软的约30公斤。 7．模型可以自动检测和测量以下数据: 7.1按压深度 7.2按压回弹程度 7.3按压速度 7.4通气潮气量 7.5通气速度 7.6不正确手部摆放位置 | 1.模型主体1个 2.电子显示器1个 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 23 | 动静脉穿刺模型 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 4.需可触摸肱动脉和桡动脉搏动 5.动脉采血：正确穿刺后需有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出 | 1.模型主体1个 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 24 | 人体气管插管模型 | 无 | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示 2.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3.进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时： 3.1错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 4.1错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 6.指示环甲膜穿刺部位 | 1.模型主体1个；2.控制盒1个 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 25 | 外科缝合下肢模型 | 无 | 1.模型为成人下肢，形态逼真，手感真实 2.可反复进行缝合练习 3.可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能的训练 4.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习 5.左右腿任选 | 1.模型主体1个 | 套 | 4 | 否 | 否 |
| 26 | 躯干缝合模型 | 无 | 1.模型需为一成年人躯干，至少21个常见手术切口； 2.部分切口需可用真实的皮肤缝合器，方便示教； 3.需可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能； 4.手术切口应有： 4.1甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流）、乳腺切除术、气胸置管引流、腋臭手术 4.2 乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术 4.3腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术、腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、大腿截肢术、上肢截肢术、开胸术 | 1.模型主体1个 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 27 | 胸腹部检查智能仿真教学系统（教师机）带电脑 | 无 | 一、心肺检查电子标准化病人： 1. “非接触传感器网络”需完全覆盖每个听诊部位和听诊区域，通过逻辑程序的识别与管理，实现智能化听诊，将电子听诊器放在仿真人体的任何一个听诊部位，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 2.每名心肺检查电子标准化病人需可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练； 3.采用“听诊器”听诊，提升心音、呼吸音的听诊效果，提高稳定性、耐用性； 4.心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，还具有 “心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位”符合临床实际听诊检查要求。 5.设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过“非接触传感器网络”技术，实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 6.采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 7.具有 “心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”，加深对心音产生机制的描述与理解 8.除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，新增了肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 9.教师主控机设置 “扩听示教”功能，在电子标准化病人身体的每一个听诊部位，可通过电子听诊器将其心音、呼吸音听诊体征直接扩放输出，同时听诊，方便教师示教、讲解； 10.非接触传感器网络（替代原“扬声器”）技术的优异特性，保证了仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位的依据，有效提高教学质量。 二、腹部检查电子标准化病人： 1.电子标准化病人需呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 2.电子标准化病人应能模拟≥43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练； 3.肝脏触诊：有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； 4.脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹； 5.胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 6.具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练； 7.具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 三、网络化交互式教学主控制平台： 1.实验室局域网络结构，应分为教师主控机和学生实验机，具备网络教学及考核功能； 2.全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机； 3.分组教学：教师机与学生机需可以个别交互对话，也可分组教学； 4.实时示教：教师主控机需可实时地将全部教学内容转播给全体学生机，进行示教； 5.网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机需可以监控所有学生机的实际状态； 6.网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 四、系列教学软件：（中、英文版，网络版） 1.心脏听诊和肺脏听诊教学软件： 1.1.教学软件是根据全国高等医药院校最新版统编教材为蓝本设计编排，采用C＋＋语言制作，真彩色的图形界面，体现多媒体动画和热区交互的表现形式，生动、直观易于理解。软件采集了260种真实患者的心音、呼吸音，配制了相应的心音图、呼吸音图，制作了310幅二、三维动画，绘制了大量静态示意图，采集了丰富的视频资料，将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音图等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观地阐述了心音、呼吸音的产生机理、听诊方法、听诊特点、出现时期、传导方向、等重点教学内容。 1.2.鉴别听诊，选择了几十对性质差异不大、易混淆、难区别的心音、呼吸音进行鉴别，反复对照直至区别掌握。 2.听诊考核与练习软件 2.1.提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式，考试成绩可打印、存档。 2.2.机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 2.3.自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 3.腹部触诊教学与考核软件 3.1.制作了大量多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述了肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明了肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容。 - 配置满足系统运行要求的电脑1台。 | 胸腹部检查智能仿真教学系统软件（教师机）一套； 胸腹部检查半身模型各一具； 电脑一套 配套桌子一套 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 28 | 胸腹部检查智能仿真教学系统（学生机）带电脑 | 无 | - 心肺检查电子标准化病人： 1. “非接触传感器网络”需完全覆盖每个听诊部位和听诊区域，通过逻辑程序的识别与管理，实现智能化听诊，将电子听诊器放在仿真人体的任何一个听诊部位，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 2.每名心肺检查电子标准化病人需可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练； 3.需采用“听诊器”听诊，提升心音、呼吸音的听诊效果，提高稳定性、耐用性； 4.心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，还具有 “心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位”需符合临床实际听诊检查要求。 5.需设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过“非接触传感器网络”技术，实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 6.需采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 7.具有“心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”，加深对心音产生机制的描述与理解； 8.除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，具有肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 9.非接触传感器网络（替代原“扬声器”）技术的优异特性，保证仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位的依据，有效提高教学质量。 二、腹部检查电子标准化病人： 1.电子标准化病人需呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确。 2.电子标准化病人能模拟≥43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练。 3.肝脏触诊：有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）。 4.脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹。 5.胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别。 6.需具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练。 7.需具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 三、配置满足系统运行要求的电脑1台。 | 胸腹部检查智能仿真教学系统软件（学生机）一套； 胸腹部检查半身模型各一具； 电脑一套 配套桌子一套 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 29 | 阅片灯 | 无 | 三联壁挂式设置 LED可调光灯板 透光度高亚克力材质面板 | 阅片灯一个 | 个 | 10 | 否 | 否 |
| 30 | 器械柜 | 无 | 1.优质冷轧钢板，碳钢喷塑，拆装结构 2.尺寸：1.7米*0.8米。 | 器械柜一个 | 个 | 6 | 否 | 否 |
| 31 | 心肺复苏训练模拟人 | 无 | - 根据国际复苏联盟（ILCOR）指南需具有以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 1.1压额提颌 1.2推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: 2.1口对口 2.2口对鼻 2.3面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 3.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 5．执行标准：模型是根据美国心脏协会2015年指南评估学员表现 ★6.模拟病人带有双侧颈动脉设计；模拟病人可以模拟不同的胸部硬度，以接近更真实的临床环境：要求标准胸部弹簧约45公斤，以满足2015年美国心脏协会指南更新建议的按压深度，另外需附带2个额外的弹簧，要求硬的约60公斤、软的约30公斤。 7．模型可以自动检测和测量以下数据: 7.1按压深度 7.2按压回弹程度 7.3按压速度 7.4通气潮气量 7.5通气速度 7.6不正确手部摆放位置 - #8.投标时需提供满足上述参数要求的样品。 | 1.模型主体1个 2.电子显示器1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 32 | 男导尿模型 | 无 | 1.模型需为仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.需内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm 4.需可行导尿术 5.膀胱冲洗 | 男导尿模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 33 | 女导尿模型 | 无 | 1.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 4.导尿术 5.膀胱冲洗 | 女导尿模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 34 | 鼻饲模型 | 无 | 1.模型形态逼真，解剖标志明显，包括头、颈、胸部，真实大小的双肺以及胃 2.胸腹部皮肤外壳内为透明装置，可见内脏器官 3.可行经鼻腔、经口腔气管插管操作 4.鼻饲术 5.洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml | 鼻饲模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 35 | 静脉输液模型 | 无 | 1.需模拟成人手臂，血管丰富 2.需包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网 3.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 4.静脉穿刺 5.肌内注射：三角肌部位 6.皮下注射：三角肌下缘 7.左右手需可选 | 静脉输液模型一个 | 个 | 3 | 否 | 否 |
| 36 | 口腔模型 | 无 | 1.模型造型逼真，需为真实大小的口腔 2.解剖结构精确，需包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌 3.口腔护理 4.需可演示正确的刷牙方法 | 口腔模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 37 | 气管插管模型 | 无 | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示 2.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3.进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时： 3.1错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 4.1错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 6.指示环甲膜穿刺部位 | 1.模型主体1个；2.控制盒1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 38 | 除颤监护模拟器 | 无 | 1.模拟急救现场BLS的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤动作，全程中文语音提示，指导学员熟悉BLS的工作流程及AED使用要点 2.自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置 | 除颤仪一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 39 | 多功能小手术训练工具箱 | 无 | 1.需提供三种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块、脂肪瘤切除术练习模块、表皮常见病变处理训练模块； 2.需可练习三种小手术的处理，通过练习提高外科基本操作技能； 3.常用小手术器械配合模型一起使用； 4.需可模拟进行伤口处理； 5.皮脂腺囊膈肿切除术练习； 6.脂肪瘤切除术练习； 7.皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病三种病变处理练习。 | 多功能小手术训练工具箱一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 40 | 全功能护理人 | 无 | 1.解剖标志明显，需可进行床上擦浴及更衣，瞳孔观察示教、外耳道冲洗 2.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法 3.轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.氧气吸入法、雾化吸入法 5.鼻饲术、洗胃法 6.口腔护理 7.吸痰法 8.肌肉注射、皮下注射 9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 10.造瘘口护理、造瘘引流术 11.男女可互换导尿、留置导尿、膀胱冲洗 12.可实现灌肠操作 13.护理情景仿真系统：模拟语音、心音、呼吸音及腹音等生命体征，共≥60种声音，其中语音≥21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音≥20 种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音≥13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹音≥6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）。 13.1控制盒采用解剖图形化的按键设置，操作形象直观，简单方便； 13.2五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示； 13.3音量大小分为六档，每路声音均可单独调节； 13.4每项体征单独字体界面，大屏幕液晶显示； 13.5可以外接音箱进行全体教学，或连接耳机自学，还可以通过人体模型外放，声音调节放大即可外放教学。 14.带血压测量手臂和血压测量表，可进行模拟血压测量 | 全功能护理人一具 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 41 | 静脉输液臂 | 无 | 1.需模拟成人手臂，血管丰富 2.需包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网 3.皮肤和血管需可单独更换 4.静脉穿刺 5.肌内注射：三角肌部位 6.皮下注射：三角肌下缘 7.左右手需可选 | 静脉输液臂模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 42 | 带警示上臂肌肉注射训练及对比模型 | 无 | 1.模型为可佩带式 2.解剖标志精准，可触及肩峰，便于操作定位 3.设有电子监测系统，监测注射部位、进针深度，以不同颜色的指示灯及声音加以区别 4.上臂肌内注射，可注入模拟药液，药液方便排出 5.皮下注射 | 带警示上臂肌肉注射训练及对比模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 43 | 皮内（含皮下）注射模型 | 无 | 1.旋转装置，多次注射后需可将损坏部位旋转移开，增加使用次数 2.模块需配有底托，便于增加稳固性 3.需可行肌内注射 4.皮内注射：需可实现5°角进针，正确操作会出现真实的皮丘 5.需可行皮下注射 | 皮内（含皮下）注射模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 44 | 鼻饲技术模型 | 无 | 1.模型形态逼真，解剖标志明显，包括头、颈、胸部，真实大小的双肺以及胃 2.胸腹部皮肤外壳内为透明装置，可见内脏器官 3.可行经鼻腔、经口腔气管插管操作 4.鼻饲术 5.洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml | 鼻饲技术模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 45 | 吸痰技术模型 | 无 | 1.模型需为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程 2.解剖结构精确，需包括：鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等 3.需可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液 4.应可行气管切开术术后的护理 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 46 | 导尿（男、女）操作练习模型 | 无 | 1.模型需为成人下半身，可进行导尿体位摆放 2.男女导尿需可互换，节约成本 3.精准的解剖结构，男性尿道长18-20cm，女性尿道路长约3-5cm 4.导尿术 5.臀部有注射块，需可进行肌肉注射练习 6.腹部有注射块，需可以进行胰岛素注射练习 7.造瘘口护理 | 导尿（男、女）操作练习模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 47 | 灌肠操作练习模型 | 无 | 1.模型仿真人大小，形态逼真，灌肠常用体位，左侧卧位 2.可真实灌入液体，且方便排出 3.可实现多项灌肠操作 | 灌肠操作练习模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 48 | 心肺复苏模拟人 | 无 | 1．根据国际复苏联盟（ILCOR）指南需具有以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 1.1压额提颌 1.2推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: 2.1口对口 2.2口对鼻 2.3面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 3.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 5．执行标准：模型是根据美国心脏协会2015年指南评估学员表现 *6.模拟病人带有双侧颈动脉设计；模拟病人可以模拟不同的胸部硬度，以接近更真实的临床环境：要求标准胸部弹簧约45公斤，以满足2015年美国心脏协会指南更新建议的按压深度，另外需附带2个额外的弹簧，要求硬的约60公斤、软的约30公斤。 7．模型可以自动检测和测量以下数据: 7.1按压深度 7.2按压回弹程度 7.3按压速度 7.4通气潮气量 7.5通气速度 7.6不正确手部摆放位置 | 1.模型主体1个 2.电子显示器1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 49 | 引流模型（如胸腔闭式引流等） | 无 | 1.需解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨、肋骨等，便于操作定位； 2.左侧为操作区，右侧为示教区，需能显示胸壁的各层解剖结构，避免错误操作操作神经、血管及周围组织； 3.穿刺模块需可反复多次穿刺，且更换方便； 4.胸腔闭式引流：左侧腋中线与腋后线之间第6肋间； 5.引流管术后护理； 6.气胸穿刺：左侧锁骨中线第二肋间隙； 7.需可引流出胸腔积液\气体； 8.引流液颜色、体积及粘度需可自行调节。 | 引流模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 50 | 妇产科骨盆测量模型 | 无 | 1.模型为成人女性骨盆，真实的尺寸大小，解剖结构精准 2.显示骨盆的三个平面：入口平面、中骨盆平面、出口平面 3.由髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及地4、5腰椎等结构组成 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 51 | 男性导尿模型 | 无 | 1.模型需为仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.需内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm 4.需可行导尿术 5.膀胱冲洗 | 男性导尿模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 52 | 女性导尿模型 | 无 | 1.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 4.导尿术 5.膀胱冲洗 | 女性导尿模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 53 | 肛查及阴道检查训练模型 | 无 | 11.仿真模型需采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真。 2.需可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核。 3.需可进行阴道检查与肛查以确定胎位。 4.骨盆的测量。 | 肛查及阴道检查训练模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 54 | 新生儿头皮静脉输液模型 | 无 | 1.模型形态逼真，质地柔软，富有弹性 2.透过头皮需可清晰看到血管分布，真实感强 3.需可进行额上静脉、颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉注射并可真实注入液体 4.正确穿刺时有落空感且有回血 | 新生儿头皮静脉输液模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 55 | 皮下注射模块 | 无 | 1.旋转装置，多次注射后需可将损坏部位旋转移开，增加使用次数 2.模块需配有底托，便于增加稳固性 3.需可行肌内注射 4.皮内注射：需可实现5°角进针，正确操作会出现真实的皮丘 5.需可行皮下注射 | 皮下注射模块一个 | 个 | 4 | 否 | 否 |
| 56 | 肌内注射模块 | 无 | 1.旋转装置，多次注射后需可将损坏部位旋转移开，增加使用次数 2.模块需配有底托，便于增加稳固性 3.需可行肌内注射 4.皮内注射：需可实现5°角进针，正确操作会出现真实的皮丘 5.需可行皮下注射 | 肌内注射模块一个 | 个 | 4 | 否 | 否 |
| 57 | 术前无菌操作训练模型 | 无 | 1.模型需为一成年人躯干，至少21个常见手术切口； 2.部分切口需可用真实的皮肤缝合器，方便示教； 3.需可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能； 4.手术切口应有： 4.1甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流）、乳腺切除术、气胸置管引流、腋臭手术 4.2乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术 4.3腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术、腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、大腿截肢术、上肢截肢术、开胸术 | 术前无菌操作训练模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 58 | 胫骨穿刺模型 | 无 | 1.需为模拟一成年人躯干，仰卧位； 2.解剖标示明显，包括穿刺必要的解剖结构； 3.需可模拟颈动脉、股动脉搏动； 4.需可进行颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉和股静脉穿刺练习； 5.腹股沟部、颈部模块及内产中血管均需可替换。 | 胫骨穿刺模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 59 | 教学用心电图机 | 无 | 1.导联：标准12导联，12导联同步采集，3道记录； 2.定标电压：1mv±1% ； 3.耐极化电压：±600mV ； 4.记录速度：手动5、10、12.5、25、50 mm/s五档，自动，允差±2%。 5.频率响应特性:0.05~500HZ ； 6.内部噪声:折合为输入端等效噪声电压不超过15μVp-p ； 7.采样率: 8000Hz/秒/通道 ； 8.记录道数:1CH、1 CH +1节律、3CH ； 9.记录方式:可进行手动记录、自动记录、存储回顾记录。 10.心律失常功能:可采集40秒~3分钟的3导联心律失常。 11.12导联自动分析,内置自动分析软件。具备4级诊断，约260种分析可根据性别，年龄，进行标准12导联分析，心律不齐分析。 12.具有分析结果指南功能； 13.具有分析结果注释说明功能； 14.具有详细测量值报告功能； 15.内置存储器可存储500件心电图及数据； 16.记录纸:63mm卷纸； 17.液晶屏:7英寸大屏彩色液晶显示器，触摸屏操作，可显示3、6、12导ECG波形，可显示心律数、电极脱落、纸已用完、滤波器及电池状态等信息。屏幕分辨率：800╳480dots； 18.中文输入:可用键盘输入患者姓名或医生名； 19.网络功能:具有LAN接口，可有线连接网络，上传数据； 20.电源要求:交，直流两用。直流工作时间，可连续记录2小时。 | 教学用心电图机一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 60 | 大脑分叶模型 | 无 | 1.该模型示大脑主要功能区。 2.尺寸：215×170×140mm 3. 材质：PVC材料 | 大脑分叶模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 61 | 脑解剖模型 | 无 | 1.该模型需展示人体头部特征，包括头颅骨内的大脑结构。分为≥10个部分 2.自然大 | 脑解剖模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 62 | 男导尿模型 | 无 | 1.模型需为仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.需内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm 4.需可行导尿术 5.膀胱冲洗 | 男导尿模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 63 | 女导尿模型 | 无 | 1.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 4.导尿术 5.膀胱冲洗 | 女导尿模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 64 | 高级成人护理模型 | 无 | 1.眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣 2.四肢关节灵活：需可实现各种体位的摆放、搬运法、卧床病人更换床单法和康复运动 3.双侧、单侧氧气吸入法 4.雾化吸入疗法 5.鼻饲术 6.洗胃：需可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml 7.胃肠减压术 8.女性乳房的护理 9.手臂静脉注射、输液、抽血、输血 10.肌内注射 11.皮下注射 12.各种造瘘口冲洗练习 13.导尿术 14.膀胱冲洗 15.灌肠术 | 高级成人护理模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 65 | 全功能护理人 | 无 | 1.解剖标志明显，需可进行床上擦浴及更衣，瞳孔观察示教、外耳道冲洗 2.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法 3.轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.氧气吸入法、雾化吸入法 5.鼻饲术、洗胃法 6.口腔护理 7.吸痰法 8.肌肉注射、皮下注射 9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 10.造瘘口护理、造瘘引流术 11.男女可互换导尿、留置导尿、膀胱冲洗 12.可实现灌肠操作 13.护理情景仿真系统：模拟语音、心音、呼吸音及腹音等生命体征，共≥60种声音，其中语音≥21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音≥20 种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音≥13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹音≥6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）。 13.1控制盒采用解剖图形化的按键设置，操作形象直观，简单方便； 13.2五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示； 13.3音量大小分为六档，每路声音均可单独调节； 13.4每项体征单独字体界面，大屏幕液晶显示； 13.5可以外接音箱进行全体教学，或连接耳机自学，还可以通过人体模型外放，声音调节放大即可外放教学。 14.带血压测量手臂和血压测量表，可进行模拟血压测量 | 全功能护理人一具 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 66 | 心肺复苏模拟人 | 无 | 1．根据国际复苏联盟（ILCOR）指南需具有以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 1.1压额提颌 1.2推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: 2.1口对口 2.2口对鼻 2.3面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 3.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 5．执行标准：模型是根据美国心脏协会2015年指南评估学员表现 *6.模拟病人带有双侧颈动脉设计；模拟病人可以模拟不同的胸部硬度，以接近更真实的临床环境：要求标准胸部弹簧约45公斤，以满足2015年美国心脏协会指南更新建议的按压深度，另外需附带2个额外的弹簧，要求硬的约60公斤、软的约30公斤。 7．模型可以自动检测和测量以下数据: 7.1按压深度 7.2按压回弹程度 7.3按压速度 7.4通气潮气量 7.5通气速度 7.6不正确手部摆放位置 | 1.模型主体1个 2.电子显示器1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 67 | 电子孕妇腹部触诊模型 | 无 | 1.模型需为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实 2.子宫大小需可自行调节，胎儿体位可自行调整 3.标准的骨架结构，骨盆测量数量很精确 4.胎心音需可调节，胎心频率范围60-200次/分，胎心音可内放、外放 5.乳房护理 6.四步触诊法 7.骨盆外测量 8.胎心监护 | 1.模型主体1个； 2.控制盒1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 68 | 女性骨盆模型（不带肌肉） | 无 | 女性骨盆模型 由髋骨、骶骨、尾骨和2块腰椎以及可活动的耻骨联合组成。 | 女性骨盆模型（不带肌肉）一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 69 | 高级头颅模型 | 无 | 1.这款新开发的自然大成人头骨模型显示：活动下巴、切开的头盖骨和骨缝线，头骨的表现极其逼真。分成三部分 2.自然大 3.PVC材料 | 高级头颅模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 70 | 头面部血管神经模型 | 无 | 模型显示头面部局部形态及其血管和神经等结构。 | 头面部血管神经模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 71 | 头部正中矢状切面附血管神经 | 无 | 1.模型显示头颈部正中矢状切面内、外侧面的局部形态及其血管和神经等结构，共有100个部位指示标志。 2.尺寸：自然大，高27cm，宽20cm，厚10cm 3.材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 头部正中矢状切面附血管神经模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 72 | 肝胰十二指肠模型 | 无 | 1.经济型的模型，用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉 2.自然大，分成3件 3.PVC材料 4.尺寸：23x12.5x26.5 CM | 肝胰十二指肠模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 73 | 消化系统模型 | 无 | 1.消化系统的立体模型，实物大小。展示：鼻，口腔和咽喉，食道，胃肠道，肝与胆囊，脾和胰，十二指肠盲肠和直肠开放。分成3件，置于基板上 2.PVC材料 | 消化系统模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 74 | 女性矢状解剖 | 无 | 1.模型需展示妊娠40周的女性骨盆矢状切面，胎儿可取出供研究。显示了胎儿出生前的正确胎位以及女性泌尿生殖系统等。底座上还安有一个3个月大的胚胎模型供学习 2.有底座 3.PVC材料 | 女性矢状解剖一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 75 | 脑动脉模型（9部件） | 无 | 1.模型展示了人体头部特征，包括头颅骨内的大脑结构。分为10个部分 2.自然大 | 脑动脉模型（9部件）一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 76 | 眼球放大模型 | 无 | 1.本模型用于显示人类眼球的解剖结构，如眼球壁的三层膜（外膜、中膜和内膜）和填充内部的主要折光体、晶状体和玻璃体等 2.放大6倍，有底座 3.PVC材料 | 眼球放大模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 77 | 喉、心、肺模型 | 无 | 1.模型分成≥7件。两瓣肺叶可取下示其内部结构。心脏纵剖示心房、心室和瓣膜。喉头也分成两件 2.自然大，有底座 3.尺寸：36x23x12CM 4.PVC材料 | 喉、心、肺模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 78 | 肾解剖模型 | 无 | 1.模型右肾作额状切面，示肾门、肾血管、输尿管和肾盂、肾实质分髓质及皮质、锥体、乳头等 2.放大2倍，有底座 3.尺寸： 20x10x7CM | 肾解剖模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 79 | 男性泌尿生殖系统解剖模型 | 无 | 1.模型显示了泌尿生殖系统主要脏器的外形和肾脏、膀胱、阴茎和睾丸的构造 2.PVC材料 | 男性泌尿生殖系统解剖模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 80 | 交感（自主）神经系统模型 | 无 | 1.模型显示自主神经系统结构全貌，自主神经系统由交感神经和副交感神经组成，模型中交感神经呈黄色，副交感神经呈白色，共有53个部位指示标志。 2.尺寸：为自然尺寸的2/3，高67cm，宽20.5cm，厚7.5cm 3.材质：进口PVC、进口油漆、电脑配色、高级彩绘 | 交感（自主）神经系统模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 81 | 自主神经电动模型 | 无 | 1.模型显示植物性神经低级中枢、交感、副交感神经三种去向。 2.尺寸：600×240×850mm | 自主神经电动模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 82 | 电动脑干模型 | 无 | 1.模型显示脑神经核团。 2.尺寸：370×350×740mm | 电动脑干模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 83 | 心肺复苏模拟假人 | 无 | 1．根据国际复苏联盟（ILCOR）指南需具有以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 1.1压额提颌 1.2推下颚 2．模拟病人可进行以下通气程序: 2.1口对口 2.2口对鼻 2.3面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM) 3．模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 3.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 5．执行标准：模型是根据美国心脏协会2015年指南评估学员表现 *6.模拟病人带有双侧颈动脉设计；模拟病人可以模拟不同的胸部硬度，以接近更真实的临床环境：要求标准胸部弹簧约45公斤，以满足2015年美国心脏协会指南更新建议的按压深度，另外需附带2个额外的弹簧，要求硬的约60公斤、软的约30公斤。 7．模型可以自动检测和测量以下数据: 7.1按压深度 7.2按压回弹程度 7.3按压速度 7.4通气潮气量 7.5通气速度 7.6不正确手部摆放位置 | 1.模型主体1个 2.电子显示器1个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 84 | 检体诊查床 | 无 | 检体诊查床 | 检体诊查床一张 | 张 | 4 | 否 | 否 |
| 85 | 护理肌肉注射模型 | 无 | 1.模拟需为成人臀部，采用高科技的仿真材料制成，造型逼真，解剖位置准确 2.双侧臀部均需可进行肌肉注射，皮肤质感真实，进针痕迹不明显 3.需设有电子监测系统，监测注射部位、进针深度，需以不同颜色的指示灯及声音加以区别： 3.1臀大肌注射，位置正确时，注入的液体需可方便排出 4.臀中肌、臀小肌注射 5.腹部有拉链设置，需可方便更换模型的皮肤和注射部位 | 护理肌肉注射模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 86 | 护理输液臂 | 无 | 1.需模拟成人手臂，血管丰富 2.需包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网 3.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 4.静脉穿刺 5.肌内注射：三角肌部位 6.皮下注射：三角肌下缘 7.左右手需可选 | 护理输液臂一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 87 | 气管插管 | 无 | 1.需可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示 2.需可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3.需可进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时： 3.1错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 4.需可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 4.1错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 6.指示环甲膜穿刺部位 | 1.模型主体1个；2.控制盒1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 88 | 胸腹部检查智能仿真教学系统(教师机)带电脑 | 无 | 一、心肺检查电子标准化病人： 1. “非接触传感器网络”需完全覆盖每个听诊部位和听诊区域，通过逻辑程序的识别与管理，实现智能化听诊，将电子听诊器放在仿真人体的任何一个听诊部位，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 2.每名心肺检查电子标准化病人需可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练； 3.采用“听诊器”听诊，提升心音、呼吸音的听诊效果，提高稳定性、耐用性； 4.心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，还具有 “心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位”符合临床实际听诊检查要求。 5.设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过“非接触传感器网络”技术，实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 6.采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 7.具有“心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”，加深对心音产生机制的描述与理解 8.除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，新增了肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 9.教师主控机设置 “扩听示教”功能，在电子标准化病人身体的每一个听诊部位，可通过电子听诊器将其心音、呼吸音听诊体征直接扩放输出，供同时听诊，方便教师示教、讲解； 10.非接触传感器网络（替代原“扬声器”）技术的优异特性，保证了仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位的依据，有效提高教学质量。 二、腹部检查电子标准化病人： 1.电子标准化病人需呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 2.电子标准化病人应能模拟≥43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练； 3.肝脏触诊：有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； 4.脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹； 5.胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 6.具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练； 7.具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 三、网络化交互式教学主控制平台： 1.实验室局域网络结构，应分为教师主控机和学生实验机，具备网络教学及考核功能； 2.全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机； 3.分组教学：教师机与学生机需可以个别交互对话，也可分组教学； 4.实时示教：教师主控机需可实时地将全部教学内容转播给全体学生机，进行示教； 5.网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机需可以监控所有学生机的实际状态； 6.网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 四、系列教学软件：（中、英文版，网络版） 1.心脏听诊和肺脏听诊教学软件： 1.1.教学软件是根据全国高等医药院校最新版统编教材为蓝本设计编排，采用C＋＋语言制作，真彩色的图形界面，体现多媒体动画和热区交互的表现形式，生动、直观易于理解。软件采集了≥260种真实患者的心音、呼吸音，配制了相应的心音图、呼吸音图，制作了310幅二、三维动画，绘制了大量静态示意图，采集了丰富的视频资料，将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音图等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观地阐述了心音、呼吸音的产生机理、听诊方法、听诊特点、出现时期、传导方向、等重点教学内容。 1.2.鉴别听诊，选择了几十对性质差异不大、易混淆、难区别的心音、呼吸音进行鉴别，反复对照直至区别掌握。 2.听诊考核与练习软件 2.1.提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式，考试成绩可打印、存档。 2.2.机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 2.3.自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 3.腹部触诊教学与考核软件 3.1.制作了大量多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述了肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明了肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容。 四、配置满足系统运行要求的电脑1台。 | 胸腹部检查智能仿真教学系统软件（教师机）一套； 胸腹部检查半身模型各一具； 电脑一套 配套桌子一套 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 89 | 胸腹部检查智能仿真教学系统（学生机）带电脑 | 无 | 一、心肺检查电子标准化病人： 1. “非接触传感器网络”需完全覆盖每个听诊部位和听诊区域，通过逻辑程序的识别与管理，实现智能化听诊，将电子听诊器放在仿真人体的任何一个听诊部位，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 2.每名心肺检查电子标准化病人需可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练； 3.需采用“听诊器”听诊，提升心音、呼吸音的听诊效果，提高稳定性、耐用性； 4.心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，还具有 “心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位”需符合临床实际听诊检查要求。 5.需设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过“非接触传感器网络”技术，实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 6.需采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 7.具有“心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”，加深对心音产生机制的描述与理解； 8.除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，新增了肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 9.非接触传感器网络（替代原“扬声器”）技术的优异特性，保证了仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位的依据，有效提高教学质量。 二、腹部检查电子标准化病人： 1.电子标准化病人需呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确。 2.电子标准化病人能模拟43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练。 3.肝脏触诊：有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）。 4.脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹。 5.胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别。 6.需具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练。 7.需具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 三、配置满足系统运行要求的电脑1台。 | 胸腹部检查智能仿真教学系统软件（学生机）一套； 胸腹部检查半身模型各一具； 电脑一套； 配套桌子一套 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 90 | 高级成人气道梗塞 | 无 | 1.模型需为成年男性呼吸道异物阻塞模型，可练习呼吸道异物患者早期诊断、现场急救的技能 2.模型解剖结构需精准：头部、肋骨、胸骨、剑突、脐以及腹部 3.需配有不同形状、大小、性状的异物模型，需可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞 4.需可练习Heimlick （海姆立克）手法和呼吸道异物钳取法 5.需可行简易的CPR练习 | 高级成人气道梗塞一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 91 | 高级气管切开插管训练模型 | 无 | 1.需具有标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2.模拟病人需为仰卧位，颈部伸展。 3.需可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4.需可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 5.模型需允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 6.配备多根模拟气管和颈部皮肤 | 高级气管切开插管训练模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 92 | 妇科阴道分泌物检查模型 | 无 | 1.模型需为成年女性下腹部，解剖标志明显，膀胱截石位 2.需可进行阴道分泌物的提取，练习取样过程 3.需可观察宫颈病变特点，进行相应的诊断 4.妇科盆腔检查 5.分泌物提取 | 妇科阴道分泌物检查模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 93 | 妇科综合检查训练模型 | 无 | 一.模型需为成年女性躯干下半部，需由腹腔、盆腔组成，可以做以下操作演示： 1.正常和各类异常子宫触诊 2.妇科双合诊、三合诊的检查 3.阴道窥器和阴道镜的检查 4.肉眼观察正常和各类异常病变宫颈 5.宫内节育器的放置与取出 6.观察隔膜的大小和位置 7.观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构内部结构组成部件： 二.正常与异常宫颈模型 1.正常宫颈 2.宫内节育器放置与取出正常宫颈 3.宫颈撕裂 4.慢性宫颈炎 5.急性宫颈炎 6.宫颈炎症纳博特囊肿 7.滴虫性宫颈炎 8.宫颈尖锐湿疣 9.宫颈白斑 10.宫颈息肉 11.宫颈腺癌 三.正常与异常子宫和附件模型 1.宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前不透明） 2.正常子宫和附件 3.子宫伴有明显前倾、前屈 4.子宫伴有明显后倾、后屈 5.子宫肌瘤 6.子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 7.子宫伴有右侧输卵管积水 8.子宫伴有右侧输卵管结核 9.子宫伴有右侧输卵管炎 10.用节育环导引叉放置与取出宫内节育器 11.妊娠子宫（五个月大小胎儿） 12.异位妊娠（输卵管壶腹部妊娠） 13.输卵管阻塞 | 妇科综合检查训练模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 94 | 带有胎儿头的骨盆模型 | 无 | 1.模型需由一个女性骨盆和两个胎儿头部组成 2.两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，另一个为早产儿 3.胎儿头颅可清晰触及颅缝和前后囟门 4.胎儿头固定于活动拉杆可通过骨盆 5.需可直观的观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系 6.需可直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程 7.需可演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用 | 带有胎儿头的骨盆模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 95 | 透明刮宫模型 | 无 | 1.模型需具有透明的外壳，结实、美观，可以观察到内部结构,可以清晰的观察到刮宫的全过程 2.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确 3.内部需具有形态逼真的解剖结构：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管 4.阴道弹性良好，应可以插入窥器 5.宫口可以插入扩宫器、刮匙 6.透明的子宫里需可见妊娠6－7周左右的妊娠囊 7.尿道需可以进行导尿操作 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 96 | 高级人工流产模拟子宫 | 无 | 1.子宫采用进口材料，柔软有弹性，外形真实 2.三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊 3.宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下 4.带有底托，可使子宫固定在正确位置 | 高级人工流产模拟子宫一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 97 | 产前宫颈变化与产道关系模型 | 无 | 1.模型由六种不同宫颈变化与产道关系的模块组成 2.模型为宫颈检查的宫颈口扩张大小、宫颈管变化程度以及胎头与坐骨棘平面位置关系 3.第一产程扩张期的各部位变化： 3.1阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5 3.2阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4 3.3阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3 3.4阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0 3.5阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2 3.6阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5 | 产前宫颈变化与产道关系模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 98 | 骨盆测量示教模型 | 无 | 1.模型为成人女性骨盆，真实的尺寸大小，解剖结构精准 2.显示骨盆的三个平面：入口平面、中骨盆平面、出口平面 3.由髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及地4、5腰椎等结构组成 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 99 | 宫内发育示教模型 | 无 | 1.模型需由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成，其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出，并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构 2.材质：PVC材料，模型需置于基板上 | 宫内发育示教模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 100 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 无 | 1.模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实 2.操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入，将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标 3.操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败 4.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 101 | 孕妇行动体验装置 | 无 | 1.仿真的孕妇形态装置，着装式设计，需可佩带在模拟人和学员身上进行练习 2.着装式设计，模拟孕妇的形态，需可佩带在模拟人或者学员身上进行观察，练习体验孕妇日常生活的不便 3.需可充盈胎囊模拟不同月份的胎儿大小；也可充入液体模拟羊水 4.本装置需可进行四部触诊法、骨盆外测量的练习和指导 5.需可调节孕妇腹部的重量 6.需可测量宫高和腹围间接判断孕龄 7.需配有防辐射服及产后塑身腰带 | 孕妇行动体验装置一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 102 | 会阴切开缝合模型 | 无 | 1.需由左侧、右侧、正中、无切口会阴模型组成 2.模型需由特殊材质做成，同一部位可反复进行缝合练习，针眼不明显 3.需可在任意部位自行切口进行缝合练习 4.外阴切开缝合：正中、偏左、偏右 5.需可练习拆线术 | 会阴切开缝合模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 103 | 宫颈病变模型 | 无 | 1.展板需显示2个正常宫颈，6个病变的宫颈，便于课堂示教 2.经产妇、未产妇、线性撕裂伤、急性化脓性宫颈炎、癌变、息肉、感染的宫颈腺（滤泡）、囊肿 3.宫颈病变观察、诊断 | 宫颈病变模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 104 | 高级婴儿腿部静脉穿刺模型 | 无 | 1.根据婴儿腿部的解剖特征，需采用进口塑胶材料，模拟婴儿腿，设计骨骼、皮肤、肌肉、血管等，大小相同 2.静脉穿刺时，需有明显的落空感，有回血产生 3.进行足背静脉穿刺、大隐静脉穿刺、小隐静脉穿刺、足根穿刺 | 高级婴儿腿部静脉穿刺模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 105 | 儿童骨髓穿刺腿模型（右腿） | 无 | 1.模型需为儿童腿部，可摆放标准的操作体位 2.体表标志明显：膝关节、髌骨、胫骨及胫骨粗隆 3.需可进行骨髓穿刺术的操作定位和穿刺手法的练习 4.需可进行反复进行穿刺练习 | 儿童骨髓穿刺腿模型（右腿）一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 106 | 骨髓穿刺训练模型 | 无 | 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 3.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 | 1.模型主体1个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 107 | 成人骨穿腿模型 | 无 | 1.需为模拟一成年人躯干，仰卧位； 2.解剖标示明显，包括穿刺必要的解剖结构； 3.需可模拟颈动脉、股动脉搏动； 4.需可进行颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉和股静脉穿刺练习； 5.腹股沟部、颈部模块及内产中血管均需可替换。 | 成人骨穿腿模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 108 | 气胸处理模型 | 无 | 1.锁骨、肋骨、胸骨等解剖标志需明显，便于操作定位； 2.同一区域需可反复多次穿刺，且可更换； 3.气筒式充气方式，非常方便； 4.需可进行气胸穿刺训练； 5.进入胸膜腔时需有突破感，正确操作时可引流排气。 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 109 | 胸腔闭式引流术模型 | 无 | 1.需解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨、肋骨等，便于操作定位； 2.左侧为操作区，右侧为示教区，需能显示胸壁的各层解剖结构，避免错误操作操作神经、血管及周围组织； 3.穿刺模块需可反复多次穿刺，且更换方便； 4.胸腔闭式引流：左侧腋中线与腋后线之间第6肋间； 5.引流管术后护理； 6.气胸穿刺：左侧锁骨中线第二肋间隙； 7.需可引流出胸腔积液、气体； 8.引流液颜色、体积及粘度需可自行调节。 | 胸腔闭式引流术模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 110 | 中心静脉插管模型 | 无 | 1.模型需为成年人上半身； 2.体表标志明显，需包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨 3.需内有上腔静脉、颈内静脉、颈动脉、锁骨下静脉，颈动脉可人工搏动 4.皮肤和血管需可更换，操作方便简单； 5.需可行锁骨下静脉、颈内静脉穿刺练习； 6.进针时落空感明显，正确穿刺时需可抽出模拟血液； 7.需可进行输血、肠外营养等治疗操作。 | 中心静脉插管模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 111 | 人体骨骼模型180CM | 无 | 1.手臂和腿部需可拆下供研究。显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等。头颅含需可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙 2.需为180cm，金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系 3.需为PVC材料，可水洗，不破碎 4.尺寸应为：180CM | 人体骨骼模型180CM一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 112 | 人体骨骼模型85CM | 无 | 1.需为一款半身大小的骨架，包含成人的200块骨头，头骨具有可移动的下颚和颅骨，四肢可自然弯曲 2.尺寸应为：85CM | 人体骨骼模型85CM一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 113 | 脊椎带骨盆模型（可弯曲） | 无 | 1.自然大脊椎模型需非常详细显示每根脊椎的所有主要特征，包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面。主要特征包括：29英寸高的硬脊椎、骨盆、骶骨、枕骨、脊椎动脉、神经动脉和腰椎间盘等。应附34英寸高豪华铁质座。 2.需为PVC材料 3.需为自然大小 | 脊椎带骨盆模型（可弯曲）一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 114 | 脊椎带骨盆附半腿骨模型 （可弯曲） | 无 | 1.自然大脊椎模型需非常详细显示每根脊椎的所有主要特征，应包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面。主要特征包括：29英寸高的硬脊椎、骨盆、骶骨、枕骨、脊椎动脉、神经动脉和腰椎间盘等。需附34英寸高豪华铁质座。 2.需为PVC材料 | 脊椎带骨盆附半腿骨模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 115 | 头解剖附脑动脉模型 | 无 | 1.模型需展示人体头部特征，包括头颅骨内的大脑结构。应分为10个部分 2.需为自然大小 | 头解剖附脑动脉模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 116 | 消化系统模型 | 无 | 1.需为实物大小。应展示：鼻，口腔和咽喉，食道，胃肠道，肝与胆囊，脾和胰，十二指肠盲肠和直肠开放。分成3件，置于基板上 2.PVC材料 | 消化系统模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 117 | 肝胰十二指肠模型 | 无 | 1.可用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉 2.自然大，分成3件 3.PVC材料 4.尺寸：23x12.5x26.5 CM | 肝胰十二指肠模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 118 | 眼球与眼眶放大模型 | 无 | 1.模型需可展示眼和视神经在眼窝（底和中壁）里的位置。分成10件 2.需为3倍放大，带有底座 | 眼球与眼眶放大模型一个 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 119 | 心电图机 | 无 | 1.导联：标准12导联，12导联同步采集，3道记录； 2.定标电压：1mv±1% ； 3.耐极化电压：±600mV； 4.记录速度：手动5、10、12.5、25、50 mm/s五档，自动，允差±2%。 5.频率响应特性:0.05~500HZ； 6.内部噪声:折合为输入端等效噪声电压不超过15μVp-p； 7.采样率: 8000Hz/秒/通道 ； 8.记录道数:1CH、1 CH +1节律、3CH ； 9.记录方式:可进行手动记录、自动记录、存储回顾记录。 10.心律失常功能:可采集40秒~3分钟的3导联心律失常。 11.12导联自动分析,内置自动分析软件。具备4级诊断，约260种分析可根据性别，年龄，进行标准12导联分析，心律不齐分析。 12.具有分析结果指南功能； 13.具有分析结果注释说明功能； 14.具有详细测量值报告功能； 15.内置存储器可存储500件心电图及数据； 16.记录纸:63mm卷纸； 17.液晶屏:7英寸大屏彩色液晶显示器，触摸屏操作，可显示3、6、12导ECG波形，可显示心律数、电极脱落、纸已用完、滤波器及电池状态等信息。屏幕分辨率：800╳480dots； 18.中文输入:可用键盘输入患者姓名或医生名； 19.网络功能:具有LAN接口，可有线连接网络，上传数据； 20.电源要求:交，直流两用。直流工作时间，可连续记录2小时。 | 心电图机一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 120 | 儿科教学挂图 | 无 | 常规 | 儿科教学挂图一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 121 | 人体骨骼模型 | 无 | 1.经济型的、真人大小的、关节相连的塑料模型是基础解剖教学的理想模型。手臂和腿部需可拆下供研究。显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等。头颅含需可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙。 2.需为180cm，金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系。 3.需为PVC材料，可水洗，不破碎。 4.尺寸应为：180CM。 | 人体骨骼模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 122 | 人体脊柱模型 | 无 | 1.脊椎模型需非常详细显示每根脊椎的所有主要特征，包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面。主要特征包括：29英寸高的硬脊椎、骨盆、骶骨、枕骨、脊椎动脉、神经动脉和腰椎间盘等。应附34英寸高豪华铁质座。 2.需为PVC材料。 3.需为自然大小。 | 人体脊柱模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 123 | 人体颈椎模型 | 无 | 1.本模型需由枕骨和7节颈椎组成，带颈椎动脉 2.需为自然大小，固定在基板上 3.需为PVC材料 | 人体颈椎模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 124 | 人体腰椎模型 | 无 | 1.需为仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部需可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.需可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 | 1.模型主体1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 125 | 人体肌肉神经解剖图谱挂图 | 无 | 运动系统、神经系统、局部 解剖挂图 | 人体肌肉神经解剖图谱挂图一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 126 | 人体心脏模型 | 无 | 1.心脏解剖模型需展示包括主动脉弓、冠状第心房、以及心室、阀门和静脉的解剖部件，分成3件 2.应为放大4倍 3.需采用PVC材料 | 人体心脏模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 127 | 手部模型（16cm） | 无 | 1.模型显示手部解剖结构，可展示各种手功能。包含可弯曲的人工韧带 2.自然大，有底座 3.PVC材料 | 手部模型一个（16cm） | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 128 | 足部模型（19cm） | 无 | 1.模型显示脚部解剖结构，可展示各种脚功能。包含可弯曲的人工韧带 2.自然大，有底座 3.PVC材料 | 足部模型一个（19cm） | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 129 | 耳部模型（特大号40cm） | 无 | 1.大型耳模型，显示耳的内部构造及外耳、中耳、内耳和平衡器官的位置关系。分成4件 2.5倍放大，有底座 3.尺寸： 42x24x16CM | 耳部模型（特大号40cm）一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 130 | 膝关节（带皮肤、肌肉、肌腱、关节囊）解剖及关节炎模型 | 无 | 1.模型可展示膝关节弯曲、伸展和向内/向外旋转 2.自然大，有底座 3.尺寸：12x12x33cm | 膝关节（带皮肤、肌肉、肌腱、关节囊）解剖及关节炎模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 131 | 手部解剖教具（带肌腱、肌肉为佳） | 无 | 1.外观模拟成人前臂形态，有明显的骨性标志以及仿真的皮肤，内部有仿真的骨骼结构、关节、韧带、肌腱、滑囊、血管、神经、皮下组织。 2.可以完成4种腕掌关节的封闭注射系统，分别是模拟的腕管、屈指腱鞘、桡骨茎突腱鞘及腕掌关节； 3.需配有三种不同颜色的LED灯，作为操作训练的自动及时评估，刺入正确位置时绿灯亮起，碰到神经时黄灯显示，碰到血管时黄灯显示。 | 手部解剖教具（带肌腱、肌肉为佳） | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 132 | 四肢解剖挂图（带肌腱、神经、血管图示）（分部位最佳），全身大体解剖挂图（包含主要神经、血管、肌肉图示为佳） | 无 | 四肢解剖挂图（带肌腱、神经、血管图示）（分部位最佳），全身大体解剖挂图（包含主要神经、血管、肌肉图示为佳） | 四肢解剖挂图（带肌腱、神经、血管图示）一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 133 | 神经外科：颅脑彩色图 | 无 | 神经外科：颅脑彩色图 | 神经外科：颅脑彩色图一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 134 | 腹部脏器图挂及模具；甲状腺、乳腺模具 | 无 | 腹部脏器图挂及模具；甲状腺、乳腺模具 | 腹部脏器图挂及模具；甲状腺、乳腺模具一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |

07包：护理专业临床实训基地条件建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q35-01

本包核心产品： 序号1 心肺复苏模拟人

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 无 | 1.模型需采用无线数据连接，监测范围达100米以上，使用简单方便，利于考核实战。 2.需采用大容量充电电池，环保耐用，适用于室内考核和野外技能训练。 3.模拟人上肢关节需可自由活动。 4.需有模拟标准气道开放显示。 5.需有人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 5.1按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。 5.2按压强度正确(≥5cm，≤6cm)、错误(＜5cm/＞6cm)的显示分别由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 6.需有人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 6.1吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）指示灯移动的动态反馈显示、吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。 6.2吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示及错误语言提示。 7.操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。 8.操作频率：需按最新国际标准：100-120次/分。 9.操作方式：训练操作；考核操作；实战考核。 10.实战模式下，循环次数需可单独设置，成绩单有智能评分显示。 11.按压回弹电子监测：未回弹需有语音提示。 12.操作时间：以秒为单位计时，需可自行设定考核操作时间。 13.语言设定：需可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 14.成绩打印：三种操作模式的操作结果均需可热敏打印成绩单，并带有智能评分系统。 15.检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔需由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 16.检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 17.电源状态：模型人体及电脑控制盒分别需采用内置大容量充电电池。 | 1.模型主体1个 2.控制盒1个 | 套 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | 静脉穿刺手臂训练模型 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 3.1需可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 3.2正确穿刺进入血管时有落空感，需有回血产生 3.3同一穿刺点需可反复穿刺 | 静脉穿刺手臂训练模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 3 | 口腔护理模型 | 无 | 1.模型造型逼真，需为真实大小的口腔 2.解剖结构精确，需包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌 3.口腔护理 4.需可演示正确的刷牙方法 | 口腔护理模型一个 | 个 | 3 | 否 | 否 |
| 4 | 气管插管模型 | 无 | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示 2.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 3进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时： 3.1错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 4.进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时： 4.1错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 5.观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 6.指示环甲膜穿刺部位 | 1.模型主体1个；2.控制盒1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 女性导尿模型 | 无 | 1.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm | 女导尿模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 男性导尿模型 | 无 | 1.模型需为仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.需内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm 4.需可行导尿术 5.膀胱冲洗 | 男导尿模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 简易呼吸器急救复苏球囊（面罩） | 无 | 成人标准 | 简易呼吸器一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 人体泌尿系统模型 | 无 | 1.模型需由泌尿系统各器官连腹膜后腔、肾剖面、膀胱剖面等4个部件组成。需显示泌尿系统各器官、肾剖面的肾皮质、肾髓质以及膀胱等结构 2.应带有底座 | 人体泌尿系统模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 人体消化系统模型 | 无 | 1.消化系统的立体模型，实物大小。展示：鼻，口腔和咽喉，食道，胃肠道，肝与胆囊，脾和胰，十二指肠盲肠和直肠开放。分成3件，置于基板上 2.PVC材料 | 人体消化系统模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 臀部注射模型 | 无 | 1.模拟需为成人臀部，采用高科技的仿真材料制成，造型逼真，解剖位置准确 2.双侧臀部均需可进行肌肉注射，皮肤质感真实，进针痕迹不明显 3.需设有电子监测系统，监测注射部位、进针深度，需以不同颜色的指示灯及声音加以区别： 3.1臀大肌注射，位置正确时，注入的液体需可方便排出 4.臀中肌、臀小肌注射 5.腹部有拉链设置，需可方便更换模型的皮肤和注射部位 | 臀部注射模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 11 | 鼻胃管气管护理模型 | 无 | 1.半身模型通过鼻和口的开口处可进行病人呼吸情况和胃肠护理的训练。 2.头部需有解剖学标志，气管、食道、模拟肺部和胃部 3.肺部和胃部可输入液体作以下逼真的练习: 3.1气管插管的插入、固定和护理 3.2气管吸引 3.3鼻胃管插入、取出、冲洗、滴注和监护 3.4气管造口术护理 3.5胃部灌洗和管饲 3.6食道管插入、护理和取出 3.7口咽和鼻咽插入和吸引 | 鼻胃管气管护理模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 男导尿模型 | 无 | 1.模型需为仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.需内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm 4.需可行导尿术 5.膀胱冲洗 | 男导尿模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 13 | 女导尿模型 | 无 | 1.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm | 女导尿模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 14 | 胃管置入（鼻饲模型） | 无 | 1.模型形态逼真，解剖标志明显，包括头、颈、胸部，真实大小的双肺以及胃 2.胸腹部皮肤外壳内为透明装置，可见内脏器官 3.可行经鼻腔、经口腔气管插管操作 4.鼻饲术 5.洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml | 鼻饲模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 15 | 吸氧模型 | 无 | 1.眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣 2.四肢关节灵活：需可实现各种体位的摆放、搬运法、卧床病人更换床单法和康复运动 3.双侧、单侧氧气吸入法 4.雾化吸入疗法 5.鼻饲术 6.洗胃：需可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml | 吸氧模型 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 16 | 口护模型 | 无 | 1.模型造型逼真，需为真实大小的口腔 2.解剖结构精确，需包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌 3.口腔护理 | 口腔护理模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 17 | 输液手臂模型 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 3.1需可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 3.2正确穿刺进入血管时有落空感，需有回血产生 3.3同一穿刺点需可反复穿刺 | 静脉输液臂模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 18 | 皮内注射模型 | 无 | 1.模块设计精巧，需提供不少于30个皮内注射点 2.需可选择用模块夹固定，方便操作 3.可行皮内注射 | 皮内注射模块一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 19 | 皮下注射模型 | 无 | 1.旋转装置，多次注射后需可将损坏部位旋转移开，增加使用次数 2.模块需配有底托，便于增加稳固性 3.需可行肌内注射 4.皮内注射：需可实现5°角进针，正确操作会出现真实的皮丘 5.需可行皮下注射 | 皮下注射模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 20 | 肌肉注射模型 | 无 | 1.模拟需为成人臀部，采用高科技的仿真材料制成，造型逼真，解剖位置准确 2.双侧臀部均需可进行肌肉注射，皮肤质感真实，进针痕迹不明显 3.需设有电子监测系统，监测注射部位、进针深度，需以不同颜色的指示灯及声音加以区别： 3.1臀大肌注射，位置正确时，注入的液体需可方便排出 4.臀中肌、臀小肌注射 5.腹部有拉链设置，需可方便更换模型的皮肤和注射部位 | 肌肉注射模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 21 | 静脉采血模型 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 3.1需可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 3.2正确穿刺进入血管时有落空感，需有回血产生 3.3同一穿刺点需可反复穿刺 | 静脉穿刺模型一个 | 套 | 5 | 否 | 否 |
| 22 | 静脉输血模型 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 3.1需可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 3.2正确穿刺进入血管时有落空感，需有回血产生 3.3同一穿刺点需可反复穿刺 | 静脉输液臂模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 23 | 单人心肺复苏模型 | 无 | 1.模型需采用无线数据连接，监测范围达100米以上，使用简单方便，利于考核实战。 2.需采用大容量充电电池，环保耐用，适用于室内考核和野外技能训练。 3.模拟人上肢关节需可自由活动。 4.需有模拟标准气道开放显示。 5.需有人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 5.1按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。 5.2按压强度正确(≥5cm，≤6cm)、错误(＜5cm/＞6cm)的显示分别由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 6.需有人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 6.1吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）指示灯移动的动态反馈显示、吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。 6.2吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示及错误语言提示。 7.操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。 8.操作频率：需按最新国际标准：100-120次/分。 9.操作方式：训练操作；考核操作；实战考核。 10.实战模式下，循环次数需可单独设置，成绩单有智能评分显示。 11.按压回弹电子监测：未回弹需有语音提示。 12.操作时间：以秒为单位计时，需可自行设定考核操作时间。 13.语言设定：需可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 14.成绩打印：三种操作模式的操作结果均需可热敏打印成绩单，并带有智能评分系统。 15.检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔需由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 16.检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 17.电源状态：模型人体及电脑控制盒分别需采用内置大容量充电电池。 | 1.模型主体1个 2.控制盒1个 | 个 | 10 | 否 | 否 |
| 24 | PICC穿刺模型 | 无 | 1.模型需为成年人上半身； 2.体表标志明显，需包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨 3.需内有上腔静脉、颈内静脉、颈动脉、锁骨下静脉，颈动脉可人工搏动 4.皮肤和血管需可更换，操作方便简单； 5.需可行锁骨下静脉、颈内静脉穿刺练习； 6.进针时落空感明显，正确穿刺时需可抽出模拟血液； 7.需可进行输血、肠外营养等治疗操作。 | PICC穿刺模型一个 | 套 | 5 | 否 | 否 |
| 25 | 吸痰模型 | 无 | 1.模型需为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程 2.解剖结构精确，需包括：鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等 3.需可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液 4.应可行气管切开术术后的护理 | 吸痰练习模型一个 | 套 | 5 | 否 | 否 |
| 26 | 气管插管吸痰模型 | 无 | 1.模型需为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程 2.解剖结构精确，需包括：鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等 3.需可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液 | 吸痰练习模型一个 | 套 | 5 | 否 | 否 |
| 27 | 灌肠模型 | 无 | 1.模型仿真人大小，形态逼真，灌肠常用体位，左侧卧位 2.可真实灌入液体，且方便排出 3.可实现多项灌肠操作 | 灌肠操作练习模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 28 | 动脉采血模型 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.需可触摸肱动脉和桡动脉搏动 4.动脉采血：正确穿刺后需有明显的落空感和喷射感，且有模拟血液喷出 | 动脉采血模型 | 套 | 5 | 否 | 否 |
| 29 | 眼睛的彩色解剖挂图（包括血管、神经、肌肉） | 无 | 标准 | 挂图一张 | 张 | 1 | 否 | 否 |
| 30 | 鼻子模型 | 无 | 1.鼻腔解剖放大模型显示了外鼻：示鼻骨及鼻软骨的切面；鼻腔：外侧壁有上、中、下三个鼻甲突入鼻腔，形成上、中、下三个鼻道；鼻副窦：示额窦、蝶窦和上颌窦。 2.尺寸：放大0.5倍，14×16×4cm 3.材质：PVC材料 | 鼻子模型 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 31 | 耳朵模型（包括外、中、内耳） | 无 | 1.大型耳模型，显示耳的内部构造及外耳、中耳、内耳和平衡器官的位置关系。分成4件 2.5倍放大，有底座 3.尺寸： 42x24x16CM | 耳解剖模型（右耳）一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 32 | 鼻子的彩色解剖挂图（包括血管、神经、肌肉） | 无 | 标准 | 挂图一张 | 张 | 1 | 否 | 否 |
| 33 | 耳朵的彩色解剖挂图（包括血管、神经、肌肉） | 无 | 标准 | 挂图一张 | 张 | 1 | 否 | 否 |
| 34 | 咽喉的彩色解剖挂图（包括血管、神经、肌肉） | 无 | 标准 | 挂图一张 | 张 | 1 | 否 | 否 |
| 35 | 口腔的彩色解剖挂图（包括血管、神经、肌肉、牙齿） | 无 | 标准 | 挂图一张 | 张 | 1 | 否 | 否 |
| 36 | 口腔模型（包括牙齿，能显示血管、神经） | 无 | 1.模型造型逼真，需为真实大小的口腔 2.解剖结构精确，需包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌 3.口腔护理 4.需可演示正确的刷牙方法 | 口腔模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 37 | 女性骨盆 | 无 | 由髋骨、骶骨、尾骨和2块腰椎以及可活动的耻骨联合组成。 | 女性骨盆一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 38 | 分娩机转模型 | 无 | 1.模型需包括由成年女性下半身和两个带胎盘、胎儿组成，形态逼真 2.标准的足月胎儿，需关节灵活，通过变化胎儿体位演示多种正常与异常的胎位 3.需可演示分娩的整个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等 4.腹皮需可拆卸，并配有透明腹皮，方便示教 5.会阴部需柔软有弹性，可行助产练习 6.需可演示双胞胎（男胎、女胎）的分娩功能 7.需可以演示四步触诊检查 8.分娩机转示教 9.会阴切开缝合 10.分娩后新生儿护理 | 分娩机转模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 39 | 孕妇模型 | 无 | 1.模型需为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实 2.子宫大小需可自行调节，胎儿体位可自行调整 3.标准的骨架结构，骨盆测量数量很精确 4.胎心音需可调节，胎心频率范围60-200次/分，胎心音可内放、外放 5.乳房护理 6.四步触诊法 7.骨盆外测量 8.胎心监护 | 孕妇模型一个 控制盒一个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 40 | 女性会阴模型 | 无 | 1.模型需为合叶式设计，关闭时为女性外阴部，打开时为女性下腹部纵切面 2.解剖标志明显，可观察到：肛门、阴道口、大阴唇、小阴唇、阴道、直肠、膀胱、耻骨联合、骶骨、子宫、输卵管、卵巢等 3.需可练习女性避孕装置的穿戴、阴道栓剂放置、刮宫术示教等 | 女性会阴模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 41 | 骨盆测量器 | 无 | 1.模型为成人女性骨盆，真实的尺寸大小，解剖结构精准 2.显示骨盆的三个平面：入口平面、中骨盆平面、出口平面 3.由髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及地4、5腰椎等结构组成 | 妇产科骨盆测量模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 42 | 子宫分层模型（女性生殖器官立体解剖模型） | 无 | 1.女性生殖器官结构模型由女性生殖器官正中矢状切面、盆部器官和女性会阴等4个部件组成，并显示女性内、外生殖器官、盆腔脏器以及女性会阴等结构。 2.尺寸：自然大，12×14×15cm 3.材质：PVC材料 | 子宫分层模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 43 | 女性生殖器官正面解剖模型 | 无 | 1.子宫解剖放大模型显示子宫三层结构，子宫腔阴道示穹隆，左侧示卵巢、输卵管各部和子宫阔韧带的关系，右侧卵巢剖面示黄体、卵泡、子宫血管及子宫圆韧带等。 2.尺寸：放大 3.材质：PVC材料 | 女性生殖器官正面解剖模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 44 | 女性生殖器官矢状面解剖模型 | 无 | 1.女性盆腔矢状切面模型作矢状切面，显示膀胱、尿道、直肠、子宫、子宫附件、阴道等器官在盆腔内位置及由毗邻关系、髂内动脉的主要分支，腹部于髂嵴的高度作横切面，示背部及下腹部肌肉的断面结构。 2.尺寸：自然大 3.材质：PVC材料 | 女性生殖器官矢状面解剖模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 45 | 子宫、阴道、输卵管、卵巢一体化模型 | 无 | 1.子宫解剖放大模型展示了女性内生殖器解剖结构，包括卵巢、输卵管、子宫、阴道和前庭大腺等，示子宫三层结构，子宫腔阴道示穹隆，左侧示卵巢、输卵管各部和子宫阔韧带的关系，右侧卵巢剖面示黄体、卵泡、子宫血管及子宫圆韧带等。 2.尺寸：19×12×12cm 3.材质：PVC材料 | 子宫、阴道、输卵管、卵巢一体化模型一个 | 个 | 5 | 否 | 否 |
| 46 | 子宫托 | 无 | 子宫托 | 子宫托一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 47 | 电动负压吸引器 | 无 | 1.输入功率90VA 2.抽气速率≥15L/min 3.及限负压值≥0.06MPa 4.负压调节范围0.02MPa至极限负压值 5.熔丝管F1.5AL250v，∅5*20 6.尺寸：370*180*280（mm) | 负压吸引器一台 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 48 | 洗胃机 | 无 | 1.电源：AC220v±22v，50Hz±1Hz 2.输入功率：250VA 3.流量：≥2L/min 4.自控： 冲液量为250-350mL/次，吸液量为300-450mL/次 5.噪音：≤65dB（A） 7. 贮液桶：10L/只，2只 | 洗胃机一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 49 | 静脉穿刺、采血练习教具（带回血） | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 3.1需可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 3.2正确穿刺进入血管时有落空感，需有回血产生 3.3同一穿刺点需可反复穿刺 | 静脉穿刺模型一个 | 套 | 10 | 否 | 否 |
| 50 | 肌肉注射练习教具 | 无 | 1.模拟需为成人臀部，采用高科技的仿真材料制成，造型逼真，解剖位置准确 2.双侧臀部均需可进行肌肉注射，皮肤质感真实，进针痕迹不明显 3.需设有电子监测系统，监测注射部位、进针深度，需以不同颜色的指示灯及声音加以区别： 3.1臀大肌注射，位置正确时，注入的液体需可方便排出 4.臀中肌、臀小肌注射 5.腹部有拉链设置，需可方便更换模型的皮肤和注射部位 | 肌肉注射模型一个 | 个 | 10 | 否 | 否 |
| 51 | 皮内注射练习教具 | 无 | 1.模块设计精巧，需提供不少于30个皮内注射点 2.需可选择用模块夹固定，方便操作 3.可行皮内注射 | 皮内注射模块一个 | 个 | 10 | 否 | 否 |
| 52 | 简易呼吸器 | 无 | 成人标准 | 简易呼吸器一个 | 个 | 3 | 否 | 否 |
| 53 | 血压计（水银） | 无 | 1.双刻度显示，清晰读数； 2.表面喷塑处理，防腐、耐磨、美观 3.试管顶部加阻贡纸，防止使用不当水银漏出 | 血压计（水银）一台 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 54 | 听诊器 | 无 | 听诊器 | 听诊器一个 | 个 | 3 | 否 | 否 |
| 55 | 护理操作模拟人 | 无 | 1.解剖标志明显，需可进行床上擦浴及更衣，瞳孔观察示教、外耳道冲洗 2.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法 3.轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.氧气吸入法、雾化吸入法 5.鼻饲术、洗胃法 6.口腔护理 7.吸痰法 8.肌肉注射、皮下注射 9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 10.造瘘口护理、造瘘引流术 11.男女可互换导尿、留置导尿、膀胱冲洗 12.可实现灌肠操作 13.护理情景仿真系统：模拟语音、心音、呼吸音及腹音等生命体征，应模拟≥60种声音，其中语音≥21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音≥20 种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音≥13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹音≥6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）。 13.1控制盒采用解剖图形化的按键设置，操作形象直观，简单方便； 13.2五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示； 13.3音量大小分为六档，每路声音均可单独调节； 13.4每项体征单独字体界面，大屏幕液晶显示； 13.5可以外接音箱进行全体教学，或连接耳机自学，还可以通过人体模型外放，声音调节放大即可外放教学。 14.带血压测量手臂和血压测量表，可进行模拟血压测量 | 全功能护理人一具 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 56 | 静脉注射训练手臂 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 3.1需可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 3.2正确穿刺进入血管时有落空感，需有回血产生 3.3同一穿刺点需可反复穿刺 | 静脉输液臂模型一个 | 个 | 3 | 否 | 否 |
| 57 | 鼻胃管与气管护理模型 | 无 | 1.半身模型通过鼻和口的开口处可进行病人呼吸情况和胃肠护理的训练。 2.头部需有解剖学标志，气管、食道、模拟肺部和胃部 3.肺部和胃部可输入液体作以下逼真的练习: 3.1气管插管的插入、固定和护理 3.2气管吸引 3.3鼻胃管插入、取出、冲洗、滴注和监护 3.4气管造口术护理 3.5胃部灌洗和管饲 3.6食道管插入、护理和取出 3.7口咽和鼻咽插入和吸引 | 鼻胃管气管护理模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 58 | 可互换导尿与灌肠模型 | 无 | - 真实大小的女性骨盘，可互换的外生殖器用以导尿与灌肠的模拟训练。 2.女性骨盆部位与大腿上部 3.连接到膀胱和直肠器的生殖器可进行以下的泌尿护理过程: - 3.1会阴的护理 3.2阴道内具有放置药物 3.3留置的导管插入，灌洗，护理和除出 3.4外科腹部上可替换的造口， 用以模拟膀胱造口术的护理和膀胱转向造口的护理 3.5腹背、腹侧和股外侧肌可进行肌内注射 - #4.投标时需提供满足上述参数要求的样品。 | 可互换导尿与灌肠模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 59 | 女性骨盆模型 | 无 | 由髋骨、骶骨、尾骨和2块腰椎以及可活动的耻骨联合组成。 | 女性骨盆模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 60 | 女性宫颈模型 | 无 | 1.展板需显示2个正常宫颈，6个病变的宫颈，便于课堂示教 2.经产妇、未产妇、线性撕裂伤、急性化脓性宫颈炎、癌变、息肉、感染的宫颈腺（滤泡）、囊肿 3.宫颈病变观察、诊断 | 女性宫颈模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 61 | 女性子宫输卵管卵巢模型 | 无 | 标准，PVC材质 | 女性子宫输卵管卵巢模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 62 | 新生儿模拟人 | 无 | 1.模型应为新生儿男婴，形态逼真 2.将头后仰，口、咽、喉应呈现一条直线，持喉镜插入口腔，需可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构 3.需可经口腔气管插管操作 4.需可通过吹气检验是否插入气管内 5.需可进行简易心肺复苏术 | 新生儿模拟人一个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 63 | 新生儿脐静脉穿刺训练模型 | 无 | 1.需按照女性新生儿复制而成，可为学员提供婴儿脐带导管插入的练习。 2.可将真实的导管插入可伸缩的脐带中 3.脐带需内置有2条模拟动脉和1条模拟静脉 4.可在培训中应用逼真的模拟血液 | 新生儿脐静脉穿刺训练模型一个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 64 | 电动吸奶器 | 无 | 1.额定电压：5V 2.额定电流：500mA 3.额定功率：2.5W | 电动吸奶器一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 65 | 动静脉穿刺手臂 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 4.需可触摸肱动脉和桡动脉搏动 5.动脉采血：正确穿刺后需有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出 | 动静脉穿刺手臂一个 | 个 | 4 | 否 | 否 |
| 66 | 导尿模型 | 无 | 1.模型需为仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.需内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm 4.需可行导尿术 5.膀胱冲洗 | 导尿操作练习模型一个 | 个 | 4 | 否 | 否 |
| 67 | 口腔护理 | 无 | 1.模型造型逼真，需为真实大小的口腔 2.解剖结构精确，需包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌 3.口腔护理 4.需可演示正确的刷牙方法 | 口腔护理模型一个 | 个 | 4 | 否 | 否 |
| 68 | 全功能模拟人 | 无 | 1.解剖标志明显，需可进行床上擦浴及更衣，瞳孔观察示教、外耳道冲洗 2.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法 3.轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.氧气吸入法、雾化吸入法 5.鼻饲术、洗胃法 6.口腔护理 7.吸痰法 8.肌肉注射、皮下注射 9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 10.造瘘口护理、造瘘引流术 11.男女可互换导尿、留置导尿、膀胱冲洗 12.可实现灌肠操作 13.护理情景仿真系统：模拟语音、心音、呼吸音及腹音等生命体征，应模拟≥60种声音，其中语音≥21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音≥20 种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音≥13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹音≥6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）。 13.1控制盒采用解剖图形化的按键设置，操作形象直观，简单方便； 13.2五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示； 13.3音量大小分为六档，每路声音均可单独调节； 13.4每项体征单独字体界面，大屏幕液晶显示； 13.5可以外接音箱进行全体教学，或连接耳机自学，还可以通过人体模型外放，声音调节放大即可外放教学。 14.带血压测量手臂和血压测量表，可进行模拟血压测量 | 全功能模拟人一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 69 | 多参数心电监护仪 | 无 | 1.模块式监护仪 2.12英寸彩色液晶显示器 3.全金属结构，全隔离浮地 4.旋转飞棱操作方式，中文操作界面 5.全数字光频血氧测量技术 6.全导联7通道同步显示心电图 7.心电波形回放5分钟 8.ST段自动检测、心率失常分析、药物浓度计算、呼吸氧合图等功能 全参数趋势数据存储380小时，具备动态波形冻结功能 9.可设定报警上下限，自动声光双重报警 10.适用于成人、儿童、新生儿 11.抗除颤、抗高频电刀干扰功能 12.网络传输功能，接网线可直接与电脑连接，或通过网络发送数据包 13.无风扇设计 | 监护仪一台 配套连接线一套 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 70 | 静脉采血/静脉注射模型 | 无 | 1.需为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换，节约资源 3.静脉穿刺 3.1需可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 3.2正确穿刺进入血管时有落空感，需有回血产生 3.3同一穿刺点需可反复穿刺 | 静脉注射模型一条 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 71 | 高级鼻胃管、气管护理模型 | 无 | 1.半身模型通过鼻和口的开口处可进行病人呼吸情况和胃肠护理的训练。 2.头部需有解剖学标志，气管、食道、模拟肺部和胃部 3.肺部和胃部可输入液体作以下逼真的练习: 3.1气管插管的插入、固定和护理 3.2气管吸引 3.3.鼻胃管插入、取出、冲洗、滴注和监护 3.4气管造口术护理 3.5胃部灌洗和管饲 3.6食道管插入、护理和取出 3.7口咽和鼻咽插入和吸引 | 鼻胃管气管护理模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 72 | 吸痰练习模型 | 无 | 1.模型需为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程 2.解剖结构精确，需包括：鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等 3.需可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可吸出模拟痰液 4.应可行气管切开术术后的护理 | 吸痰练习模型一个 | 套 | 3 | 否 | 否 |
| 73 | 口腔护理模型 | 无 | 1.模型造型逼真，需为真实大小的口腔 2.解剖结构精确，需包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌 3.口腔护理 4.需可演示正确的刷牙方法 | 口腔护理模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 74 | 男导尿模型 | 无 | 1.模型需为仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.需内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm 4.需可行导尿术 5.膀胱冲洗 | 男导尿模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 75 | 女导尿模型 | 无 | 1.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骨盆、膀胱、等解剖结构，方便示教 3.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm | 女导尿模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 76 | 高级瘘管造口术模型 | 无 | 1.模型需具有结肠造瘘口和回肠造瘘口 2.需配有人造粪便，可以用水稀释，反复使用 3.模型需固定在底座上，方便体位摆放 4.造瘘口术后护理：更换造口袋、造口冲洗 5.需可行人工肛门粪袋练习 | 高级瘘管造口术模型一个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 77 | 婴儿头皮静脉注射模型 | 无 | 1.模型形态逼真，质地柔软，富有弹性 2.透过头皮可清晰看到血管分布，真实感强 3.可进行额上静脉、颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉注射并可真实注入液体 4.正确穿刺时有落空感且有回血 | 婴儿头皮静脉注射模型一个 | 个 | 3 | 否 | 否 |
| 78 | 幼儿静脉输液手臂 | 无 | 1.与真实幼儿左手臂的真实尺寸复制而成，皮肤柔软，骨性标志明显 2.手背可弯曲，进行手背静脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生 3.可方便的更换外皮和血管 | 幼儿静脉输液手臂一个 | 个 | 3 | 否 | 否 |
| 79 | 高级肠外营养模型 | 无 | 1.模型需为成年人上半身； 2.体表标志明显，需包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨 3.需内有上腔静脉、颈内静脉、颈动脉、锁骨下静脉，颈动脉可人工搏动 4.皮肤和血管需可更换，操作方便简单； 5.需可行锁骨下静脉、颈内静脉穿刺练习； 6.进针时落空感明显，正确穿刺时需可抽出模拟血液； 7.需可进行输血、肠外营养等治疗操作。 | 高级肠外营养模型一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |
| 80 | 平车 | 无 | 1.材质：不锈钢 2.静音车轮 3.尺寸：190*60*78 | 转运平车一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 81 | 轮椅 | 无 | 1.材质: 铝合金 2.静音轮 3.附加功能:带手刹、防后滑 | 轮椅一台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 82 | 心肺复苏模拟人 | 无 | 1.模型需采用无线数据连接，监测范围达100米以上，使用简单方便，利于考核实战。 2.需采用大容量充电电池，环保耐用，适用于室内考核和野外技能训练。 3.模拟人上肢关节需可自由活动。 4.需有模拟标准气道开放显示。 5.需有人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 5.1按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。 5.2按压强度正确(≥5cm，≤6cm)、错误(＜5cm/＞6cm)的显示分别由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 6.需有人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示： 6.1吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）指示灯移动的动态反馈显示、吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。 6.2吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示及错误语言提示。 7.操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。 8.操作频率：需按最新国际标准：100-120次/分。 9.操作方式：训练操作；考核操作；实战考核。 10.实战模式下，循环次数需可单独设置，成绩单有智能评分显示。 11.按压回弹电子监测：未回弹需有语音提示。 12.操作时间：以秒为单位计时，需可自行设定考核操作时间。 13.语言设定：需可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 14.成绩打印：三种操作模式的操作结果均需可热敏打印成绩单，并带有智能评分系统。 15.检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔需由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 16.检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 17.电源状态：模型人体及电脑控制盒分别需采用内置大容量充电电池。 | 1.模型主体1个 2.控制盒1个 | 个 | 1 | 否 | 否 |
| 83 | 治疗车 | 无 | 治疗车，常规 | 治疗车一辆 | 辆 | 2 | 否 | 否 |
| 84 | 抢救车 | 无 | 抢救车，常规 | 抢救车一辆 | 辆 | 1 | 否 | 否 |
| 85 | 洗头盆 | 无 | 洗头盆，常规 | 洗头盆一个 | 个 | 2 | 否 | 否 |