北京工业大学

科技创新服务能力建设-“双一流”建设项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB8284

北京国际工程咨询有限公司

2020年6月

目  录

第一章    投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10. 	投标报价	6

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19. 	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	17

六   确定中标	17

23．中标候选人的确定原则及标准	17

24．确定中标人	17

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	18

27.	签订合同	18

28．履约保证金	19

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章    合同一般条款	21

1   定义	21

2   技术规范	21

3   知识产权	21

4   包装要求	22

5   装运标志	22

6   交货方式	22

7   装运通知	23

8   付款条件	24

9   技术资料	24

10  质量保证	24

11  检验和验收	25

12  索赔	25

13  延迟交货	26

14  违约赔偿	27

15  不可抗力	27

16  税费	27

17  合同争议的解决	27

18  违约解除合同	28

19  破产终止合同	28

20  转让和分包	28

21  合同修改	29

22  通知	29

23  计量单位	29

24  适用法律	29

25  履约保证金	29

26  合同生效和其它	30

第三章    政府采购合同格式（货物类）	31

第四章    附件——投标文件格式	37

附件1　　　　投标书（格式）	38

附件2　　　　投标一览表	40

附件3　　　　投标分项报价表	41

附件4　　　　货物说明一览表	43

附件5　　　　技术规格偏离表	44

附件6　　　　商务条款偏离表	45

附件7　　　　资格证明文件（格式）	46

附件8　　　　业绩证明文件	65

附件9　　　　售后服务承诺书	66

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	67

附件11　　　 密封条（格式）	69

第五章    投 标 邀 请	70

第六章    投标人须知资料表	72

第七章    合同特殊条款	74

第八章    货物需求一览表及技术规格	76

# 第一章    投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的招标代理机构。本项目的采购人：北京工业大学。招标代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他招标代理机构。本项目的招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.6	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的政府采购活动。

1.2.8	为本项目某包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其它政府采购活动。

1.2.9	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.10	投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。

1.2.11	本项目部分产品接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.12	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——密封条（格式）

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10. 	投标报价

10.1	本项目所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及免税，详见文件第八章描述。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费和进口产品的进口代理费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5	投标人在编制投标文件时应逐页排列页码并编写文件目录，文件目录标注页码应与逐页页码一致。

13.6	投标人应对投标文件进行胶粘装订，以保障投标文件的牢固完整。对未胶粘装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

13.7	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	投标人应按要求对投标文件进行密封，并在所有密封开启处粘贴招标文件规定格式的密封条（格式见附件）。

14.5	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.8	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19. 	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20. 	投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（4）	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）	投标人串通投标的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

评分权重：

| 评审项目 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合商务（18分） | 投标文件完整性 （2分） | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、双面打印、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得2分；每有一处错误扣0.5分，扣完为止。 | 0-2 |
|  | 近两年与本项目相同或相似项目的销售案例 （注：签约日期为2018年1月1日至投标截止日） （10分） | 投标人具有与本项目相同或相似项目业绩，每提供1个有效业绩得1分，最多得10分。 注： 1.投标人需要提供近两年相同或相似项目案例的合同复印件并加盖投标人公章（应可从合同复印件中明确辨识出合同采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章）。 2.对于上述所有要求，不提供或提供信息不全的，不得分。 | 0-10 |
|  | 售后服务（6分） | 质保期限： 满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-2 |
|  |  | 质保期内服务： 1.售后服务响应及时度：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 2.培训方案：满足招标文件要求的，得1分；优于招标文件要求的，加1分；不满足招标文件要求的，得0分。 | 0-4 |
| 技术性能 (50分) | 技术参数、仪器设备性能指标、主要零部件（或材质）配置等（45分） | 综合技术性能均无负偏离基础上，每有一项有效正偏离，且能够提供有效的支撑材料的（指公开发布的产品彩页、说明书，或加盖生产厂家公章的技术证明文件），得1分，最多得5分；未提供支撑材料或提供的支撑材料无法支撑正偏离响应的，得0分。 注：投标人应在明确标注技术支撑材料的具体参数位置，并在技术偏离表中写明支撑材料所在页码。 | 0-5 |
|  |  | 综合技术性能全部响应招标文件要求，得满分。 综合技术性能有欠缺的： “*”号为实质性条款，不满足将被视为无效投标； “#”号条款，每有一项负偏离，扣3分； 未标符号条款，每有一项负偏离，每项扣1分； 最多扣40分。 注：如招标文件“第八章”有明确需要提供的相关证明文件，投标人应在技术偏离表中写明相关证明文件所在页码。 | 0-40 |
|  | 供货、实施方案等（5分） | 审查投标人提供的供货、实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。供货、实施方案包括但不限于：供货方案、实施进度、人员配备、安装方案等。 供货、实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得5分； 供货、实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得3分； 供货、实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得1分； 未提供或完全不满足采购需求，得0分。 | 0-5 |
| 政策法规 2分 | 1、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 2、投标产品中每有一项属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）加0.5分，最多加1分，否则不加分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |  |
| 报价 (30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 价格评审说明： (1)a.如投标人为小型、微型企业，对其所投货物为小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.如投标人为联合体，并且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；c.投标人应在投标分项报价表中明示具体哪项产品属于小型和微型企业产品，列明单价及小型和微型产品总价，并如实按照附件格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；d.对未在分项报价表中列明或未按招标文件要求填写“中小企业声明函”或分项报价表与“中小企业声明函”内容不一致的，在价格评审时不予考虑。 (2) 监狱企业视同小型、微型企业, 监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。 (3)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |  |  |
| 注：数量有误或漏报技术条款视为该项为“#”号负偏离，每有一处扣3分。 |  |  |  |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标采购过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3	涉及进口环节的货物，进口手续由采购人指定的进口代理公司办理。投标人的投标报价应已包含进口代理费用（外贸代理费收费标准：单个设备合同人民币100万（含）以下，3%包干操作。单个合同人民币100万以上，2%包干操作。）。

### 28．	履约保证金

28.1	中标人在签订合同后7个工作日内，按合同约定的方式向采购人提交合同总价　10%  的履约保证金。

28.2	如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1     定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（包含应用软件）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：北京工业大学

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：北京工业大学

货物名称、品目号和箱号：见外包装

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2   卖方应在合同规定的交货期 7 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7     装运通知

7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

7.3   在安装验收完成后，货物包装材料以及在安装过程中产生的废弃物由供应商带离北京工业大学。

### 7.4    在安装过程中需遵守《北京市安全生产条例》和《北京工业大学实验室安全管理规范》，报校内相关部门审批；因乙方违反安全条例而引起火灾或其它事故，由乙方负全部刑事责任及经济损失赔偿责任。

### 7.5    乙方的施工员工需与乙方有劳动关系，乙方负责按《劳动法》等有关规定支付其派往甲方的人员的工资等报酬和包括但不限于各种工伤险、意外伤害险等费用，并严格管理，如发生任何劳动纠纷、工伤事故等，乙方承担一切责任；

### 7.6    乙方应负责乙方所雇用的职工安全，做好培训及监督检查工作；乙方所雇用的职工发生任何人身安全问题和由于乙方管理疏忽造成的人员人身伤害及财产损失，甲方不承担任何责任和赔偿，均由乙方承担全部责任。

### 8     付款条件

详见《合同特殊条款》。

### 9     技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  7  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  7  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10    质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  10  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  15  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起保修 （按投标文件填写） 年。

### 11    检验和验收

11.1  在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2  货物运抵现场并完成安装后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3  买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1  如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2  在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13    延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14    违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15     不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 7-15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16    税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17    合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

17.2    诉讼费用除另有裁决外，应由败诉方负担。

### 18    违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19    破产终止合同

19.1    如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20    转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21    合同修改

21.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22    通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23    计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24    适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25    履约保证金

25.1    卖方应在合同签订后 7个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价10％（或按双方约定比例）的履约保证金。

25.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.4    履约保证金应使用本合同货币，按支票、电汇形式提交。

25.5    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 26    合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.2    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.3    本合同一式 六 份，以中文书写，具有同等法律效力。

# 第三章    政府采购合同格式（货物类）

## 北京工业大学政府采购合同

## （货物类）

项目编号：            （政府采购招标文号+包号）

合同编号：            （供应商自主编写）

项目名称：

货物名称：

买　　方：       北京工业大学

卖　　方：

签署日期：          年        月       日

（先别填写，最终审核后填写）

合　　　同　　　书

北京工业大学(买方)   招标项目 (项目名称)中所需 所需物品即招标的东西   (货物名称)经   (招标采购单位)以    号招标文件在国内  （公开/邀请）招标。经评标委员会评定         (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上内容请按投标文件填写 |  |  |  |  |  |

3、合同总价

本合同总价为   00.00    元人民币，人民币大写金额为 ……元整          。

4、付款方式

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额50%（即：￥00.00   ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价50%（即：￥ 00.00  ）的货款。同时10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保合格一年后无重大质量问题，且无违反合同约定行为的，质保金由买方无息退还卖方。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： 按招标文件填写

交货地点： 北京工业大学

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买 方：北京工业大学                  卖 方：     公司名称

名称：(印章)                         名称：(印章) 加盖合同章

20   年   月    日                   20   年  月   日

授权代表(签字)：                     授权代表(签字)：

项目负责人（签字）：

最终用户老师（签字）：

地址：北京市朝阳区平乐园100号       地址：

邮政编码：100124                     邮政编码：

电话：010-67392339                   电话：

开户银行：工商银行北京广渠路支行	  开户银行：一定核实准确

帐　　号：0200003709089028526		  帐　　号：一定核实准确

银行代码:

质量保证及服务承诺

跟投标文件一致（需满足招标文件质保要求）

技术参数

# 投标文件中的分项报价页

用户老师签字：

- 中标通知书

招标公司下发的纸板中标通知书的电子版扫描件（必加）

另：法人身份证复印件

企业法人身份证正反面扫描件（必加）

# 第四章    附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件8——业绩证明文件

附件9——售后服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——密封条（格式）

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3-1　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  | 总价 ，其中属于小型和微型企业产品的价格合计 |  |  |

投标人授权代表签字___________________      投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如出现分项报价表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或分项报价表中未表明是否属于小型和微型企业产品时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

## 附件3-2   投标设备明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标设备明细表，可另页描述。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。

4. 供应商即指本项目投标人；表中企业类型是指：大型企业、中型企业、小微企业。

5.本表应单独提供excel形式的电子版，随招标文件电子版一同递交。

## 附件4　　　　货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对所投设备的技术要求进行逐条应答。投标人应在明确标注技术支撑材料的具体参数位置，并在技术偏离表中写明支撑材料所在页码。如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11信用声明

7-12节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-13招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织须加盖本单位公章；投标人为自然人应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料（复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

承  诺  书

本单位名称:                    ,参与投标（响应）人员姓名：        ，身份证号码：                   ，联系方式：           ，承诺严格落实党中央、国务院以及北京市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求。

本单位承诺在参与北京国际工程咨询有限公司组织的                   项目的投标（响应）过程中做到以下几点：

1.本单位参与投标（响应）人员近期未去过北京新发地农产品批发市场和京深海鲜市场等地区，未与上述地区人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好。

2.本单位参与投标（响应）人员为在京身体健康人员或外埠进京（返京）的身体健康人员。

3.本单位承诺做好开标前的各项准备工作。

4.本单位参与投标（响应）人员配合工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，投标（响应）活动完成后及时离场。

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

注：此承诺书应单独制作1份原件，并由授权代表手持递交。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：__________________

授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

制造商盖章：____________________________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：如招标文件第八章没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2019年度经会计师事务所出具的审计报告（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：证明材料应提供开标前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件，加盖本单位公章（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证。自行编写的无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：具体内容以招标文件第八章要求为准。如招标文件第八章没有具体要求，则投标时可以不提供此项内容。证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-11    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章: ____________________________

日期：____________________________

附件7-12  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

说明：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-13   招标文件要求的其他资格证明文件

1.相关单位一览表

投标人应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

投标人授权代表（签字）

投标人公章

注：（1）如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

2. 与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √ 否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

3. 招标文件“第八章”要求的其它资格证明文件

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对同类项目业绩作出说明，并附合同主要部分复印件（至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）。

## 附件9　　　　售后服务承诺书

## 附件10　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　密封条（格式）

--------------------------------密封条-------------------------------

（在封装处加盖投标人公章）

在（开标日期、时间 ）之前不得启封

递交至：

项目名称：

招标编号：

投标包号：

投标人名称：

投标人地址：

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受 北京工业大学 的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB8284

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元/包（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。若邮购，需快递纸质版招标文件的须加付快递费50元人民币。请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号与包号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、纳税人识别号、详细通讯地址、电话、传真及联系人、拟投标包号等内容发邮件至jowena@163.com。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的招标编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次按包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

购买时间：招标公告发布之时起至 2020 年 6 月 22 日（节假日除外），上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间）。

购买地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2020年 7 月 7 日　09：30 （北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2020年 7 月 7 日　09：30　（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座三层第五会议室。

- 凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

- 招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标部

联系人：王经理、杜先生

电  话：82373532

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京工业大学 地址：北京市朝阳区平乐园100号 联系方式：席老师/67391606 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：王经理、杜先生/82373532 |
| 8.1 | 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 11.1 | 投标保证金： 不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 投标人应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按每包中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份 注：电子版文件中应包含，投标文件的word版本、正本盖章后扫描成PDF格式版本、和附件3-2投标设备明细表的excel版本。 |
| 15.1 | 投标截止期：2020年 7月 7日 上午09：30 （北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2020年 7 月 7 日 上午09：30 （北京时间）。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座三层第五会议室 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。 |
| 28.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后 7 个工作日内。 履约保证金金额：合同总价的 10% 。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：不超过10%。 |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京工业大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1 国产货物和进口非免税货物

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额50%（即：￥00.00   ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价50%（即：￥ 00.00  ）的货款。同时10%（即：￥ 00.00   ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保合格一年后无重大质量问题，且无违反合同约定行为的，质保金由买方无息退还卖方。

8.2 进口免税货物

在卖方向买方提交卖方中标金额10%（￥              ）的履约保证金后，买方将中标标的金额的100%（￥            ）的货款支付到进口代理方帐户，由进口代理方根据外贸合同规定支付货款给卖方，并完成货物进口到货事宜。卖方负责货物安装验收工作，验收合格后，卖方给买方提供货物的验收报告。同时10%（￥           ）的履约保证金转为质保金。所有货物质保期内合格且无重大质量问题，无违反合同约定行为时，质保金由买方无息退还卖方。（注：履约保证金比例以招标文件和投标文件为准）。

发货前进口代理方向卖方开具合同价款 90% 的信用证，到货验收合格后，进口代理方凭最终用户签字盖章的验收报告向卖方电汇合同价款10%尾款。

8.3 材料费

合同签定生效后7个工作日内，卖方应支付买方合同总价10%（即：￥      ）的履约保证金，买方收到履约保证金后3个工作日内支付卖方合同总金额30%（即：￥     ）的货款，所有货物全部交货并验收合格后3个工作日内，买方支付卖方合同总价70%（即：￥      ）的货款，同时买方退还卖方合同总价10%（即：￥      ）的履约保证金。

9、 技术资料：合同生效后七日内，中标方应将设备的有关技术资料送给甲方，另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

10、质量保证：

10.3  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后15天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  招标文件第八章对合同项下货物的质量保证期有明确要求的，按照第八章要求执行。

11、检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

12、  索赔：

12.3  索赔通知期限：10天。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后 7 天内。

25、履约保证金及质保金：详见付款条件。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．需求一览表

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术要求 | 是否接受进口货物及免税 | 分包预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 1 | ★岩体流固耦合特性分析与成像系统 | 1 | 场强均匀度：≤50ppm（60mm球体）； 脉冲频率范围2～30MHz，线性失真度小于0.5%…… | 否 | 170.0000 |
| 02包 | 2 | ★暖体假人 | 1 | 最大热损耗≤300W/m² 热损耗显示精度≤0.1W/m²…… | 是 | 307.7700 |
|  | 3 | 室内空气质量监测仪 | 1 | 运行温度范围：0~50℃ 运行压力范围：65kPa~108kPa…… | 是 |  |
|  | 4 | 数据机房热源控制组件 | 1 | 数据存储≥20480条以上 机房温度控制：＜18±2℃…… | 否 |  |
|  | 5 | 生物安全柜 | 1 | 能适应使用相对湿度环境在80-99%范围（25℃）…… | 否 |  |
|  | 6 | 智能家居电力监测仪器 | 10 | 采集频率：＜2秒/次; 数据存储量≥每分钟采集样本一次，可持续采样1年以上…… | 否 |  |
| 03包 | 7 | 电子百分表（含底座） | 33 | 应变式、全桥输出，带拉耳…… | 否 | 36.9400 |
|  | 8 | 中型四连杆 | 1 | 方便安装，具有防止侧向扭转的功能…… | 否 |  |
|  | 9 | 电磁振动台控制器 | 1 | 控制闭环更新速度≥1kHz…… | 否 |  |
|  | 10 | ★微型加速度传感器 | 10 | 基座应变灵敏度≤0.05g/µε，温度灵敏度系数≤0.1%/℃…… | 是 |  |
| 04包 | 11 | 超声波速测试系统 | 1 | 弯曲元速测试系统，用于穿透低温三轴岩土的试样超声波速度,自动测量P&S1、S2波速…… | 是 | 38.5000 |
| 05包 | 16 | 自动驾驶模拟系统 | 1 | 自动驾驶模块能够通过虚拟传感器在虚拟仿真环境下定义一辆虚拟的具有智能驾驶功能的主模拟车辆。…… | 否 | 76.8000 |
|  | 17 | 多模拟器实时交互互联系统 | 1 | 多模拟器实时交互互联系统是现有整车驾驶模拟器和小型驾驶模拟器系统版本一致的基础上开发的…… | 否 |  |
|  | 18 | ★多交通主体虚拟交互实验系统 | 1 | 多交通主体虚拟交互实验系统在现有整车驾驶模拟器和小型驾驶模拟器的基础之上，新增一台行人步行虚拟仿真系统…… | 否 |  |
| 06包 | 21 | 高精度三维地理信息数据采集及分析平台 | 1 | 三数据采集及分析软件含多种扫描数据过滤工具，能提高每个扫描数据的清洁度 和色彩平衡度…… | 否 | 108.9500 |
|  | 22 | 地理信息系统软件交通体检模块 | 1 | 支持与大数据平台Hadoop的集成，进行大数据的空间分析和可视化…… | 否 |  |
|  | 23 | ★公交大数据分析及仿真决策平台 | 1 | 北京城市多源公交大数据模型（×1）、城市公交运行监测分析模块（×1）、城市公交综合评价与决策支持模块（×1）、城市公交线网优化调整与决策支持模块（×1）…… | 否 |  |
|  | 24 | ApolloD-kit智能控制研发平台 | 1 | 具备基于摄像头的环境感知功能，分辨率≥1928×1088…… | 否 |  |
|  | 25 | 工控机 | 1 | 电源功率：宽幅直流供电，8v-48V； 要求支持的接口特性：千兆网口≥2，DVI//VGA/DP各1…… | 否 |  |
|  | 26 | CAN分析仪 | 2 | 双通道CAN分析仪，具备一个USB2.0兼容接口和2路高速CAN接口，三个接口的连接线均是使用完全点隔离的挠性线，方便连接接线相对困难的CAN总线装置…… | 否 |  |
|  | 27 | 城市多模式交通数据分析与系统建模平台 | 1 | 数据运算及模型搭建模块：能够实现样本量、参数量较大的深度学习模型的矩阵和卷积的运算…… | 否 |  |
| 07包 | 28 | ★多功能流变仪 | 1 | 最大扭矩≥200mNm； 最小角速度≤10-9rad/s…… | 是 | 72.8500 |
|  | 29 | 全自动接触角测量仪 | 1 | 接触角：测量范围0～180°，分辨率0.01°。测量静态、动态接触角(前进角和后退角)和滚动角，测量过程可以拍摄存储或实时分析…… | 是 |  |
| 08包 | 30 | 道路测设与三维仿真实验系统 | 1 | 倾斜角度：0~60° 倾斜补偿精度：30°内精度小于2.5cm…… | 否 | 61.2900 |
|  | 14 | ★激光雕刻机 | 1 | 适用于：精密模型制作，建筑模型，工艺礼品雕刻，依据计算机绘图程序构建3D架构图形和2D图纸…… | 否 |  |
|  | 15 | 木材强度特性检测仪 | 1 | 可通过测定木材弯曲和抗压强度特性值获得木材稳定性和强度的木材特性…… | 否 |  |
|  | 19 | 交通枢纽协同运行效果综合评价系统 | 1 | 可定义不同的人群组，不同类型面域上的不同的行走行为…… | 否 |  |
|  | 20 | 微观仿真软件升级 | 1 | 支持多方式交通流的仿真，包括小汽车、货车、公共汽车、地铁、轻轨、自行车、摩托车和行人…… | 否 |  |
| 09包 | 31 | 超微量紫外可见光分光光度计 | 1 | 波长范围： 190nm~850nm； 基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）…… | 是 | 298.0000 |
|  | 32 | 氮气发生器 | 2 | 内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，进气压力不小于140psi, 具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能…… | 是 |  |
|  | 33 | 二极管阵列检测器 | 1 | 波长精度：≤1nm…… | 是 |  |
|  | 34 | 气相色谱仪 | 2 | 操作温度：室温以上4˚C～450˚C；温度设定：≤1˚C ，程序升温间隔 ≤0.1˚C…… | 是 |  |
|  | 35 | 荧光分光光度计 | 2 | 光度计的显示范围：-9999～9999 极高的灵敏度可以测出低至≤1×10-12mol/L的荧光素…… | 是 |  |
|  | 36 | ★SEC-TOC在线联机测试仪 | 1 | 工作压力 ≥66Mpa 脉动 ≤0.08MPa…… | 是 |  |
|  | 37 | 液相色谱示差检测器 | 1 | 线性动态范围：≤ 5%（在5.0×10-4 RIU范围内）； 流速范围：0.1~10.0 mL/min…… | 是 |  |
|  | 38 | 百万分之一天平 | 1 | 称量范围≥3g； 读数精度≤0.001mg…… | 是 |  |
| 10包 | 39 | 化学吸附仪 | 1 | 气体入口：≥6路载气、反应气；混合器内置;液路入口：≥1个…… | 否 | 9.0000 |
| 11包 | 40 | 循环冷却机 | 1 | 与旋转蒸发仪配合使用的冷却循环水机，温度范围：0℃～-100℃，容量：≥15 L…… | 否 | 7.7500 |
|  | 41 | ★电化学石英晶体微天平 | 1 | 电化学石英晶体微天平含石英晶体振荡器，频率计数器，快速数字信号发生器，高分辨高速数据采集系统，电位电流信号滤波器…… | 否 |  |
| 12包 | 42 | 便携式高精度红外氮氧化物分析仪 | 1 | 该仪器可对O2、CO、CO2、CH4、C3H8、NO、NO2、N2O、SO2九种气体的浓度进行测量…… | 是 | 35.5000 |
| 13包 | 43 | 微量粘密一体机 | 1 | 测量系统倾斜度范围：15°～80° （可调幅度：1°） 剪切速率测定范围：0.5s-1～1000 s-1…… | 是 | 34.4500 |
| 14包 | 44 | 水处理膜实验机 | 1 | 适用基材：无纺布60-120g/m2，PE、厚度15-50μm…… | 否 | 22.5000 |
| 15包 | 45 | 原位红外分析平台主机 | 1 | 蒸发器温度：－20℃ ～90 ℃（4路VOC）…… | 否 | 21.2000 |
| 16包 | 46 | 单沸腾气化核心激发微距实验测试系统 | 1 | 设备包括四个模块，包括：模块1：远程数据处理反馈单元；模块2：高速摄像机远心镜头；模块3：6位半数据采集记录万用表；模块4：正负脉冲电源…… | 否 | 21.1000 |
| 17包 | 47 | 发动机电控系统复杂驱动编译器 | 1 | 配备发动机信号发生和模拟装置，能够灵活配置信号相位关系，转速范围0-6000rpm…… | 否 | 18.5000 |
| 18包 | 48 | 燃料射流与燃烧过程光学照明与显示系统 | 1 | 焦距大于等于200mm； 同步触发与采集信号大于16路…… | 否 | 51.0000 |
|  | 49 | 射流与燃烧过程图像处理与数据分析系统 | 1 | 图片处理效率不低于每分钟1000000幅； 所计算的流动与燃烧特征参数不少于6种…… | 否 |  |
|  | 50 | ★燃料电池冷启动测试台架 | 1 | 氢气流量控制范围0.01-2SLPM; 空气流量控制范围0.1-5SLPM…… | 否 |  |
| 19包 | 51 | 紫外可见近红外分光光度计 | 1 | 光源：预校准的氘灯和碘钨灯，波长范围：200~2500 nm…… | 是 | 119.4000 |
|  | 52 | ★(超)低温结霜现象观测平台 | 1 | 系统包含冷却水制造设备和循环管路。 制冷最低温度≤-30℃，控温精度±0.05，半导体工作电压220V…… | 否 |  |
|  | 53 | 湿蒸汽超音速流动过程观测装置 | 1 | 用于可视化观测超音速流动过程中湿蒸汽凝结成核与液滴数量观测装置的数据处理…… | 否 |  |
|  | 54 | 多气体分析仪 | 1 | 实现微量、痕量气体的测量与分析…… | 否 |  |
|  | 55 | 紧凑型光谱微量气体分析仪 | 1 | 实现多种气体的同时或顺序检测…… | 否 |  |
|  | 56 | 火焰传播纹影光学测试系统 | 1 | 系统主反射镜的有效通光口径不小于￠200mm，焦距不小于2M…… | 否 |  |
| 所属项目编号（CA）：PXM2020_014204_000053-JH001-XM001 项目预算：1511.5万元 |  |  |  |  |  |  |

第二节．技术需求

一、说明

1、投标人应在控制金额允许范围内尽量提供优质、高性能的产品。投标人应按照招标文件要求自行拟定详细的实施方案及售后服务承诺。

2、符号定义

（1）*号指标为核心指标，不满足将视为无效投标。

（2）#号指标为重要指标，不满足将视为技术性能存在重大偏离。

#3、授权要求（针对非进口产品）

技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于10万元人民币的产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

授权书中应写明授权产品的品牌、型号。未载明授权产品品牌、型号的授权书将被视为无效。

如非进口产品的授权不满足要求，视为#号负偏离。

4、核心产品的确定

（1）单件产品为一包的，该件产品即为核心产品；

（2）多件产品为一包的，在拟设为核心产品的产品名称前标注“★”。

5、验收

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

二、技术要求（见下页）

01包

1、名称：岩体流固耦合特性分析与成像系统        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：环能楼地下二层C211

是否为进口设备：是 /√否 （打√即可） 是否办理免税：是 / √否（打√即可）

是否为辐射装置：是 /√否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 岩体流固耦合特性分析与成像系统 | *（1）场强：0.3±0.05T； （2）场强均匀度：≤50ppm（60mm球体）； （3）脉冲频率范围2～30MHz，线性失真度小于0.5%； （4）最大采样带宽：≥2000kHz； （5）射频发射功率：峰值输出：300W，射频频率控制精度：≤0.01Hz； （6）检测区域大小：≥50×100mm； （7）探头配置：60mm，25mm； （8）最短回波时间≤60ms（25mm）探头； （9）采样速率：≥50MHz，相位控制精度优于0.1度，时序分辨率：≤20ns，频率分辨率：≤0.0000007Hz； （10）成像梯度：X、Y、Z三个方向梯度功放的梯度； #（11）具备Spiral成像序列，分辨率、视野等均可调节（需提供含该序列名称软件截图证明材料）。 （12）具备任意角度二维多层同时扫描成像功能、多层同时采集功能（需提供软件多层同时扫描截图证明材料）； （13）控制软件中有层数、层厚、层间距、FOV大小参数调节栏（需提供软件截图证明材料，并标记功能相关位置）； （14）设备自身抗干扰能力强，无需建造屏蔽房，控制柜方便移动； （15）核磁共振岩心分析软件、核磁共振成像软件； #（16）颗粒表面特性分析软件（需提供证明材料，软件著作权或软件截图）； #（17）提供同型号仪器第三方检测单位出具的无电磁辐射危害报告（报告中须明确含有相同型号）； |
| 采购需求 | （1）采购设备能够针对岩石、混凝土、岩土进行微观结构表征，并能就样本的含水量、水分相态分布、水分迁移过程进行定量合定性的测试。 （2）货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 （3）根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式通知卖方，卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 （4）采购数量1套，采购项目交付的时间为合同签订后3个月内，地点为环能楼地下二层C211 （5）卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 （6）卖方提供的仪器设备安装调试各项性能应符合招投标文件和合同及产品说明书中规定的技术指标要求，仪器设备验收需买方确认，方可通过验收。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 真空加压饱和装置 | 样品室尺寸：≥Φ80×200 耐压：≥50MPa；真空抽气速率：≥2L/min，220V；手动泵：≥210mL/50MPa；一套 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 环能楼地下二层C211 |

02包

2、名称： 暖体假人                     数量： 1 台（件）或（套）

设备存放地： 北京工业大学绿建楼一层104实验室

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是 √/ 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 暖体假人 | 1. 电脑软件系统功能 1.1 校准程序 1.2 稳定判断准则（符合指示才进入稳定状态） 1.3 各部位图像显示 1.4 热图像显示 1.5 数据记录 1.6 自动探测进入稳定模式 1.7 总平均值计算 1.8 创建2组区域的平均值计算 1.9 分辨显示2区域组数据 2. 技术参数 2.1最大热损耗≤300W/m² 2.2热损耗显示精度≤0.1W/m² 2.3热损耗分辨度≤1% 2.4热损耗控制精度≤1% 2.5数据收集频率≥每秒 40 次 2.6显示参数：T.Skin, Heat flow，T.eq，PMV，PPD，标准有效温度SET，服装热阻（单位：clo） 2.7使用环境温度范围：最低温≤-20℃ （加热时）；最高温≥45℃ 2.8温度显示范围：最小值≤15°C；最大值≥45℃ 2.9温度分辨度≤0.1℃ 2.10温度控制精度≤0.2℃ |
| 采购需求 | - 均匀的温度分布； - 肢体处应设置关节，可模拟各种人体姿势； - 设备应符合ISO 15831，ASTM F2370-05, ASTM F2371-05, EN 13537, EN 342等标准； - 设备需满足22区独立控制区域，并且通过软件控制，数据显示功能完善； - 采购设备数量：1套 - 设备质保期一年。并提供免费安装、调试和培训。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学绿建楼104室 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

3、名称：室内空气质量监测仪        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：绿色建筑技术中心一层104实验室

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 室内空气质量监测仪 | 1. 电脑软件系统功能 1.1 校准程序 1.2 稳定判断准则（符合指示才进入稳定状态） 1.3 数据记录 1.4 自动探测进入稳定模式 1.5 最小值、最大值、平均值、时间加权平均值计算 2. 技术参数 2.1 运行温度范围：0~50℃ 2.2 运行压力范围：65kPa~108kPa 2.3 运行相对湿度范围：10%~90%，非凝结 2.3 测量精度≤5% 2.4 数据收集频率≥每秒 1 次 2.5 显示参数：至少包括温湿度、相对湿度、风速、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、VOC、不同粒径粉尘浓度。 各参数测量范围和测量精度按照室内环境质量监测标准执行。 2.6 存储环境温度范围：最低温≤-20℃ ；最高温≥45℃ 2.7 存储环境湿度范围：0%~95%RH，非凝结 |
| 采购需求 | - 采购设备需实现的功能：可以同时测量温度、相对湿度、二氧化碳和一氧化碳、VOC、风速、颗粒粒径颗粒物浓度等室内参数； - 采购设备需执行的或涉及的国家相关标准： GB/T18883-2002《室内空气质量标准》； - 采购设备的数量：1台 - 采购项目交付或者实施的时间和地点：应于合同签订后6个月内，将设备送到北工大绿色建筑技术中心一层104实验室 - 采购设备的验收标准：空气质量监测仪主机1台、1个二氧化碳传感器、1个一氧化碳传感器或可选的毒气传感器、通用电源、USB数据线、毒气传感器校准适配器。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 交货地点 | 北工大绿色建筑技术中心一层104实验室 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

4、名称：数据机房热源控制组件              数量： 1（套）

设备存放地： 绿建楼 1层 105房间

是否为进口设备：是 / √否 （打√即可） 是否办理免税：是 / √否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / √否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 数据机房热源控制组件 | - 高精度温度采集探头，；数量≥20 只探头 测温范围：-20~100℃ 温度分辨率：±0.1℃ 温度准确度：±0.5℃@表征25度工况下 - 平铺分析仪与传感器; - 数据存储≥20480条以上 - 机房温度控制：＜18±2℃ - 机房噪声控制：＜50dB |
| 采购需求 | （1）设备需实现连续测量，要求响应时间快，测量精度高，误差小； （2）应满足《GBT 19889.3-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》和《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008》的标准要求； （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （4）采购设备的数量：1； （5）厂家需提供至少一年的保修期，并负责设备调试；需提供原厂一年保修承诺 （6）验收标准：设备无损坏，所有配件齐全，测试及数据导出无异常； （7）符合国家相关标准、行业标准、或者其他标准； （8）设备的具体指标、采购项目交付或者实施的时间和地点按合同约定。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后24个月；需提供1年原厂保修承诺，并加盖制造厂家公章。 |
| 安装调试及验收 | 货到现场后应在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试。设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月内 |
| 交货地点 | 北京工业大学绿建楼105房间 |

5、名称：生物安全柜                               数量： 1 台（件）或（套）

设备存放地：绿色建筑技术中心1层102室

是否为进口设备：是 /否 √（打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 生物安全柜 | - 安全柜前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为0.38m/s，70%气体通过HEPA 过滤器再循环至工作区，30%的气体通过排气口过滤排出具有NIST可追踪校准。 - 能适应使用相对湿度环境在80-99%范围（25℃）。 - 最大尘埃环境浓度ISO8以上。 - 工作区尺寸(W×D×H)：按照现有实验室空间尺寸制作。 |
| 采购需求 | （1）设备要求响应时间快，测量精度高，误差小； （2）设备应符合洁净空气法则检测标准； （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （4）采购设备的数量：1； （5）厂家需提供至少一年的保修期，并负责设备调试； （6）验收标准：设备无损坏，所有配件齐全，测试及数据导出无异常； |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 电源适配器 | 数量：1；电量：不得超过实验室现存电缆的最大功率。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学绿建楼102房间 |

6、名称：智能家居电力监测仪器              数量： 10（套）

设备存放地： 绿建楼 1层 105房间

是否为进口设备：是 / √否 （打√即可） 是否办理免税：是 / √否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / √否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 智能家居电力监测仪器 | - 能采集家用电器220V/380V的电流、电压、功率及累积电量； - 采集频率：＜2秒/次; - 数据存储量≥每分钟采集样本一次，可持续采样1年以上； - 设备具有无线传输和本地存储两种数据存储方式； - 设备具有与电量相匹配的时间记录功能。 |
| 采购需求 | （1）设备需实现连续测量，要求响应时间快，测量精度高，误差小； （2）应适用家庭浴室，具有一定防水功能； （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （4）采购设备的数量：10台； （5）厂家需提供至少一年的保修期，并负责设备免费安装调试； （6）验收标准：设备无损坏，所有配件齐全，测试及数据导出无异常； （7）符合国家相关标准、行业标准、规范； （8）设备的具体指标、采购项目交付或者实施的时间和地点按合同约定。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后24个月 |
| 安装调试及验收 | 货到现场后应在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月内 |
| 交货地点 | 北京工业大学绿建楼105房间 |

03包

7、名称：电子百分表（含底座）        数量：33 台（件）或（套）

设备存放地：建工西楼1段1层101房间

是否为进口设备：是 /√否 （打√即可） 是否办理免税：是 /√否（打√即可）

是否为辐射装置：是 /√否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 电子百分表（含底座） | *1、使用范围0~50mm，精度0.01mm； *2、传感器具备机电两用功能，使用方便； *3、含磁性表座； 4、应变式、全桥输出，带拉耳。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备应满足国家相关标准、行业标准、地方标准规范； （2）采购设备需满足的国家、行业的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （3）采购设备33台、合同签订后1个月内，交货地点北京工业大学； （4）采购设备需满足能和通用采集设备配套使用。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的(汉化)使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

8、名称：中型四连杆            数量：1套

设备存放地：建工西楼1段1层101房间

是否为进口设备：是 / √否 （打√即可） 是否办理免税：是 /√否（打√即可）

是否为辐射装置：是 /√否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 中型四连杆 | *1、满足与实验室现有反力架配合使用； 2、方便安装； *3、使用位移不小于±250mm，施加水平力不小于500KN； 4、具有防止侧向扭转的功能。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备应满足国家相关标准、行业标准、地方标准、规范； （2）采购设备需满足的国家、行业的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （3）采购设备1台、合同签订后2个月内，交货地点北京工业大学； （4）采购设备需满足能和通用拉压作动器配套使用。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

9、名称：电磁振动台控制器              数    量：1 台（件）或（套）

设备存放地：建工西楼1段101房间

是否为进口设备：是 / √否 （打√即可） 是否办理免税：是 /√否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / √否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 电磁振动台控制器 | 设备参数，建议： *1、可与现有的试验台（电动混合试验系统，型号为Hybrid E-MAST）联合使用； *2、3通道控制； *3、可实现地震波、随机波、正弦波等输入； 4、控制闭环更新速度≥1kHz； *5、控制精度：地震波（0.1Hz～50Hz）复现误差≤10%（RMS），位移失真≤5%，加速度失真≤10%； |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备应满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （2）采购设备需满足的国家、行业的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （3）采购设备1台、合同签订后2个月内，交货地点北京工业大学； （4）采购设备需满足能和现有通用采集设备配套使用。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

10、名称：微型加速度传感器        数量：10 台（件）或（套）

设备存放地：建工西楼1段1层101房间

是否为进口设备：√是 / 否 （打√即可） 是否办理免税：√是 / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 /√否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 微型加速度传感器 | 设备参数，建议： *1、加速度范围±50g，灵敏度≤±5%； 2、单个传感器最大重量不超过10g；最大边长不超过10mm。 *3、频率范围0.5Hz～5000Hz； 4、抗冲击性＞1000g； *5、适用温度范围＞(-40~60)℃； 6、基座应变灵敏度≤0.05g/µε，温度灵敏度系数≤0.1%/℃。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备应满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （2）采购设备需满足的国家、行业的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； （3）采购设备10台、合同签订后2个月内，交货地点北京工业大学； （4）采购设备需满足能和通用采集设备配套使用。 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

04包

11、名称：超声波速测试系统        数量：1套

设备存放地：理科楼岩土实验室地下二层206

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 超声波速测试系统 | 1.设备要求及基本概况 在实验室现有高压低温三轴基础上进行的弯曲元超声波速测量是用来研究在模拟在现场剪切条件下的地质材料的弹性状态。超声测试是一种无损的检测方法，可以得到压缩波（P波）和剪切波（S波）的波速信息，这些波速用来计算动弹性常数，如泊松比、杨氏模量（E）、体积模量（K）和剪切模量（G）。 2.主要性能参数： 弯曲元速测试系统，用于穿透低温三轴岩土的试样超声波速度,自动测量P&S1、S2波速 数字化控制的脉冲器和接收器,包括放混叠滤波器,不小于≥(-40～到60)dB总增益,≥30MHz波段接收器,仪器提供脉冲能量幅度从(100～到400) µJ微焦耳范围，脉冲上升时间：小于＜5ns纳秒 - 高速采集板，≥20 MHz采样率,≥16位分辨率的数字化板,包括系统电缆 - 计算机接口& 数据采集，≥8个模拟输入，≥200Hz的去假滤波器，≥16位的分辨率，±10V，A/D采集板，2个D/A通道，用于P波&S波速度输出到一个外置的采集或者控制系统 - 数据采集控制器，基于微处理器的数字信号采集和信号提高的控制器，带有软件，自动进行波速测量，包括波形的堆栈，过滤，频谱分析。采集软件，可以以工程单位显示或图形显示≥8个通道的参数.可以通过时间或者输入的信号位变化来编程自动测量P波和S波。输出数据可以兼容Excel或其他程序 - #一套带有超声波速传感器的底座，配备有200kHz单压缩模式晶体和双剪切模式晶体，用在现有DTC-533高压压力室内。直径50mm的压头，由硬质的经过热处理的不锈钢（RC48+）材料制成。顶帽和底座都带有孔压孔道， -30℃～-150℃的温度范围。可用于油和其他导电介质中。需提供双S波软件界面证明 - 一套压缩模式和弯曲元剪切模式的传感器底座，配备有200kHz频率的晶体，用在DTC-533压力室内。直径50mm的底座，镀铝结构。包括顶帽，带有孔压管路。可用于油，水和其他导电介质中（密封的传感器） - *需与现有的DTC-533高压低温三轴完全兼容使用。 3.品牌产品成熟性证明 #投标人须提供不少于3个国内用户评价证明文件（盖最终用户章有效） 4.国内成功案例证明 #投标人须提供不少于2个与投标产品同品牌同型号的国内用户合同复印件证明文件或合同中有体现此型号的证明文件 5．升级改造 #投标人须承诺，在现有DTC-533高压低温三轴系统基础上进行升级改造，完成超声波测量，如若无法达到投标响应指标将被认为是虚假应标做废标处理。 |
| 采购需求 | - 配置要求： 高压低温弯曲元测试采集主机 1台 直径50mm 高压低温单P波双S波传感器底座一套 直径50mm高压低温P波S波弯曲元传感器底座一套 软件一套 - 交货期:签订合同后6个月内 - 验收标准：按照合同约束。 - 质保期：合同签订并验收合格之日起1年 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 升级改造 | 在原有系统上进行升级改造，完成弯曲元测试 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 售后服务 | 1.1在用户现场对用户进行至少为期5天的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 1.2培训时间可针对用户情况延长，直至确保两位以上买方人员能独立操作，并能进行日常维护和简单的故障分析及排除。 1.3中标单位应在验收合格之日起到保修期满前1个月内，如发现问题应积极过来负责无偿解决。质保期过后，遇到甲方发现仪器的问题，应积极配合负责有偿解决。在时间上务必以甲方使用仪器为准。 1.4中标单位应定期回访用户。 1.5维修响应时间：仪器供应方应在12小时内对用户的服务要求做出响应，接到用户维修通知后10个工作日内必须到客户现场。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

05包

16、名称：自动驾驶模拟系统        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：城建楼1层121房间

√

是否为进口设备：是 / 否 （打√即可） 是否办理免税：是 / 否（打√即可）

√

√

是否为辐射装置：是 / 否 （打√即可） 是否已具备安装条件：是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 自动驾驶模拟系统 | 一、自动驾驶模块能够通过虚拟传感器在虚拟仿真环境下定义一辆虚拟的具有智能驾驶功能的主模拟车辆。供应商需负责自动驾驶模块和客户现有驾驶模拟仿真系统的集成，并实现在客户现有驾驶模拟仿真软件SCANeR Studio平台下运行自动驾驶模块，至少能够满足ADAS辅助驾驶、无人驾驶和车联网V2X的研究需求，同时实现自动驾驶模块在多交通主体虚拟交互实验平台下的集成和运行。该自动驾驶模块需要不仅适用于现有整车型驾驶模拟器系统，同样也需要适用于现有紧凑型驾驶模拟器系统。能够独立运行在现有两套驾驶模拟器系统或者在多交通主体虚拟交互实验平台下的实时交互仿真。 自动驾驶模块需具备完整的图形界面操作面板，而且该模块能够集成到现有SCANeR Studio仿真软件平台界面下，在一个软件界面下实现自动驾驶模块和交通驾驶模拟仿真实验。同时客户现有驾驶模拟仿真系统（整车驾驶模拟器系统型号：SCANeR 1.2、小型驾驶模拟器系统型号：SCANeR 1.4）数据库（包括但不限于三维道路数据库、客户现有定制对象库、仿真实验场景脚本等）能够无缝应用于新平台下。 二、虚拟传感器的模块需包括车载摄像头（单目和双目）、超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达和GPS虚拟传感器。 1.虚拟摄像头技术参数： （1）摄像头分辨率可自定义，最大支持分辨率不低于1920×1080； （2）摄像头刷新帧数大于等于90Hz； （3）视野水平角度支持0-360度内自定义； （4）视野垂直角度支持0-180度内自定义； （5）传感器尺寸范围可定义；宽度0-60mm之间可调节，高度0-60mm之间可调节 （6）摄像头焦距范围可定义、在0-90mm之间调节。 2.虚拟超声波雷达技术参数： （1）超声波水平角度不小于90度； （2）超声波垂直角度不小于90度； （3）探测距离可自定义，最大探测距离不小于100米； 3.虚拟激光雷达技术参数： （1）水平角度支持0-360度内自定义； （2）垂直角度支持0-180度内自定义； （3）激光线束水平数量不低于128个； （4）激光线束垂直数量不低于128个； （5）刷新频率支持100Hz； （6）探测距离可自定义，最大探测距离不小于900米； （7）可以设置虚拟360度旋转式激光雷达。旋转激光雷达转速可以自定义，最大转速不低于30Hz。 4.虚拟毫米波雷达技术参数： （1）水平和垂直视野角度都不小于120度； （2）支持设置近距离毫米波雷达和远距离毫米波雷达； （3）探测距离不小于1000米； 5.GPS虚拟传感器技术参数： （1）能设定模拟仿真车辆的经纬度位置信息，虚拟道路数据应支持添加经纬度信息并支持GPS数据定位。 6.传感器技术参数 （1）传感器类型可自定义； （2）传感器数量可自定义； （3）传感器安装位置可自定义； （4）传感器参数可自定义。 三、自动驾驶模块在仿真环境下探测的物体对象类型包括： 1.移动物体：至少包含机动车、非机动车、行人和动物，需支持自定义选择； 2.交通设施：至少包含交通指示牌、信号灯、道路标识、三角锥等，需支持自定义选择； 3.车道：至少包含车道线实线、车道线虚线、停车线，需支持自定义选择。 四、自动驾驶模块在仿真环境下探测输出类型至少包括定位点、边界框、交通逻辑信息，并需支持自定义选择。 五、自动驾驶模块虚拟传感器模拟仿真需至少包括理想和真实仿真两种，其中真实仿真环境下，用户可以定义仿真干扰参数、如雾天、雨雪天等恶劣天气的干扰。 六、自动驾驶模块应该支持基于C++、Labview、Simulink等外部算法语言。 七、自动驾驶模块应该能支持自动驾驶和人工驾驶的切换，在人工驾驶状态下通过实物按键切换到自动驾驶模式，在自动驾驶模式下通过操纵方向盘和踏板来切换到人工驾驶模式。供应商需在现有整车型驾驶模拟器上设置相应的人机共驾按键，并且和现有SCANeR Studio驾驶模拟仿真平台和自动驾驶模块集成（包括物理连接和系统接口开发），实现人机共驾功能。 八、自动驾驶模块和现有SCANeR Studio驾驶模拟仿真系统实现无缝衔接，整个系统支持分布式计算，并且对系统模拟仿真主机数量没有限制。 |
| 采购需求 | （1）设备功能：自动驾驶模拟系统通过在虚拟交通仿真环境下赋予模拟驾驶车辆具备自动驾驶功能，能够展开ADAS辅助驾驶、无人驾驶和车联网相关的研究。同时搭建自动驾驶实验数据采集系统，能实现驾驶行为细粒度数据采集。自动驾驶模块需和现有驾驶模拟仿真系统集成，实现在现有驾驶模拟仿真软件平台下运行自动驾驶模块。 （2）采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：供应方需保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：供应方需保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内需具有符合质量要求和产品说明书的性能。 （4）采购系统数量：1套；系统交付地点：北京市朝阳区北京工业大学城建楼；系统交付时间：合同签署后2个月内。 （5）采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求：设备质保期为终验收后1年，质保期内由于软硬件正常使用条件下产生的故障由卖方负责免费维修和更换。 （6）采购设备的验收标准：供应商根据双方签署的合同要求准备具体的验收方案，包括验收内容、流程和验收标准，经用户同意后在现场安装调试完成之日起1周内开始设备验收活动，验收完成合格后双方签署最终验收报告。 （7）采购设备的其他技术、服务等要求：供应商在质保期内和质保期外应提供及时有效的技术服务。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京市朝阳区北京工业大学城建楼 |
| *特殊要求 | 自动驾驶模拟系统与现有整车型驾驶模拟器的系统集成由供应商负责，并保证两者能够在现有驾驶模拟仿真环境下无缝衔接，包括运行和控制界面、数据通讯、同步和备份。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

17、名称：多模拟器实时交互互联系统        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：城建楼1层121房间

√

是否为进口设备：是 / 否 （打√即可） 是否办理免税：是 / 否（打√即可）

√

√

是否为辐射装置：是 / 否 （打√即可） 是否已具备安装条件：是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 多模拟器实时交互互联系统 | 一、多模拟器实时交互互联系统是现有整车驾驶模拟器和小型驾驶模拟器系统版本一致的基础上开发的，并能实现和其他虚拟仿真系统（如行人步行虚拟仿真系统）数据通讯和同步的模块集合。 二、在整车型驾驶模拟器和小型驾驶模拟器系统版本一致的前提下，多模拟器实时交互互联系统需至少能实现3套设备在同一场景下的实时交互，并且预留未来加入其它模拟仿真设备的开发接口。 三、多模拟器实时交互互联系统输出数据要求： 1.一个软件控制界面下控制整个实验过程、能够实时获取实验过程中的所有数据，包括但不限于整车型驾驶模拟器、小型驾驶模拟器和行人步行虚拟仿真系统中的车辆操纵数据、交通信息、环境信息和步行者的轨迹和方向等。 2.能够支持实验数据的自定义显示、保存和导出。 3.能够实现同一虚拟交通场景下多交通主体模拟仿真设备数据的实时采集、同步、导出和分析功能。模拟仿真时，根据实验要求可对特定重要节点进行时间标记，支持该特定时间段下的数据单独导出。 4.实验数据采集频率范围不低于25HZ。 四、多模拟器实时交互系统的互联采用有线网络连接方式，系统包括3套设备之间的网络设计及线缆布线施工。项目为交钥匙工程。 |
| 采购需求 | （1）设备功能：多模拟器实时交互互联系统是将现有的驾驶模拟器与其他虚拟仿真设备连接的系统，能够完成多个交通主体在同一虚拟场景中互动，完成对多个交通主体交互的同步的细粒度数据的采集。 （2）采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：供应方需保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：供应方需保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内需具有符合质量要求和产品说明书的性能。 （4）采购系统数量：1台；系统交付地点：北京市朝阳区北京工业大学城建楼；系统交付时间：合同签署后2个月内； （5）采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求：设备质保期为终验收后1年，质保期内由于软硬件正常使用条件下产生的故障由卖方负责免费维修和更换。 （6）采购设备的验收标准：供应商根据双方签署的合同要求准备具体的验收方案，包括验收内容、流程和验收标准，经用户同意后在现场安装调试完成之日起1周内开始设备验收活动，验收完成合格后双方签署最终验收报告。 （7）采购设备的其他技术、服务等要求：供应商在质保期内和质保期外应提供及时有效的技术服务。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学城建楼 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

18、名称：多交通主体虚拟交互实验系统       数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：城建楼1层121房间

√

是否为进口设备：是 / 否 （打√即可） 是否办理免税：是 / 否（打√即可）

√

√

是否为辐射装置：是 / 否 （打√即可） 是否已具备安装条件：是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 多交通主体虚拟交互实验系统 | 一、多交通主体虚拟交互实验系统在现有整车驾驶模拟器和小型驾驶模拟器的基础之上，新增一台行人步行虚拟仿真系统，除了能单独运行以外，还需要开放数据通讯协议和接口，实现和其它模拟仿真设备的实时交互互联（包括现有的整车驾驶模拟器（型号3DOFZDS）、小型驾驶模拟器（型号PRL343AWAT100）以及后续可能新增的交通模拟仿真系统）。 二、行人步行虚拟仿真系统软硬件主要构成与技术参数： 1.虚拟现实万向步行模拟仿真设备，1套； 2.HTC Vive Pro 2.0 VR头戴式显示器，1套； 3.模拟仿真工作站，1台。工作站硬件配置要求： （1）CPU：不低于英特尔I7系列； （2）SSD：250GB以上； （3）内存：DDR4 16GB以上； （4）显卡：GTX1070或以上； （5）操作系统：Win10 64位专业版。 4. ≥48英寸LED显示屏，1台； 5.步行者虚拟仿真软件模块，1套。软件模块功能要求： （1）该模块除了能单独进行基于行人的虚拟步行模拟仿真以外，该软件模块必须和现有的整车型驾驶模拟器和小型驾驶模拟器仿真平台互相兼容，实现系统互联互通，能够在一个软件界面下运行和控制多系统交互实验。同时应确保行人步行虚拟仿真系统和现有整车驾驶模拟器、小型驾驶模拟器所使用的的模拟仿真软件模块为同一版本，确保交互运行稳定性。同时客户现有驾驶模拟仿真系统（整车驾驶模拟器系统型号：SCANeR 1.2、小型驾驶模拟器系统型号：SCANeR 1.4）数据库（包括但不限于三维道路数据库、客户现有定制对象库、仿真实验场景脚本等）能够无缝应用于新平台下。 （2）步行者虚拟仿真软件模块单独运行时，可以根据实验需求在软件模块中创建单独的虚拟交通场景，并实现行人在环虚拟仿真实验，并且在仿真实验场景中可以通过仿真软件定义其它交通参与者的行驶轨迹，包括机动车、非机动车、行人和动物等。 （3）软件模块能定义不同类型的天气条件以及时间定义，包括雨、雪、能见度和大风等。天气定义支持数值定义和鼠标调节，天气条件支持在场景编辑时根据触发条件预先设定、同时支持在驾驶模拟仿真过程中实时调节。 （4）模拟仿真软件模块能够快速创建虚拟道路路网，包含常用交通素材库和建筑物、绿化等素材库，支持导入3DMax、AutoCAD、openstreet、opendrive格式道路数据。 三、行人步行虚拟仿真系统输出画面图像技术参数： 1.水平视野范围不小于150度； 2.垂直视野范围不小于110度； 3.画面分辨率单眼分辨率不小于1440×1600，双眼分辨率不小于2880×1600； 4.画面最大刷新率不小于75Hz。 四、行人步行虚拟仿真系统输出数据要求： 1.行人步行虚拟仿真系统需能够输出步行者在虚拟交通仿真环境下的实时运动轨迹坐标，数据输出频率范围不低于50Hz，转向角度精度不超过0.36度，同时能够实时输出步行者的视野画面。 2.行人步行虚拟仿真系统需能够实时显示和输出虚拟交通仿真环境下的所有交通参与者和交通设施的数据，包括行人实验人员、软件中产生的周围交通车辆、其它行人和动物等、车道线、人行横道信息、红绿灯信息等。 3.行人步行虚拟仿真系统的输出数据需能支持保存和导出。 五、行人步行虚拟仿真系统开发数据通讯协议标准和接口需为开放，能够实现与其它模拟仿真系统的数据同步和传输。 |
| 采购需求 | （1）设备功能：多交通主体虚拟交互实验系统是集成VR与驾驶模拟器的面向多交通主体的虚拟交互实验平台，能够完成行人、机动车在同一虚拟场景中互动，完成对行人、机动车交互的同步的细粒度数据的采集。 （2）采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：供应方需保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。 （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：供应方需保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内需具有符合质量要求和产品说明书的性能。 （4）采购系统数量：1套；系统交付地点：北京市朝阳区北京工业大学城建楼；系统交付时间：合同签署后2个月内； （5）采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求：设备质保期为终验收后1年，质保期内由于软硬件正常使用条件下产生的故障由卖方负责免费维修和更换。 （6）采购设备的验收标准：供应商根据双方签署的合同要求准备具体的验收方案，包括验收内容、流程和验收标准，经用户同意后在现场安装调试完成之日起1周内开始设备验收活动，验收完成合格后双方签署最终验收报告。 （7）采购设备的其他技术、服务等要求：供应商在质保期内和质保期外应提供及时有效的技术服务。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学城建楼 |
| *特殊要求 | 多交通主体虚拟交互实验系统需实现多台交通主体模拟仿真设备（驾驶模拟器、行人步行模拟器和自行车模拟器等）需实现在同一虚拟交通环境下的实时交互，并实现一个软件界面控制整个实验过程，供应商负责行人步行模拟器系统集成，并保证步行虚拟仿真系统和现有驾驶模拟器仿真系统互相兼容、能够实现不同仿真系统之间的数据采集和同步。并预留后续新增交通模拟仿真设备的接入功能。 #供应商需提供多交通主体虚拟交互实验系统可以兼容的承诺书，并加盖投标人公章。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

06包

21、名称：  高精度三维地理信息数据采集及分析平台  数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：城建楼204房间（例：知新园2层227房间）

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 /否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 高精度三维地理信息数据采集及分析平台 | 设备参数： *1.三维数据采集及分析软件用于所有的 Focus 、Freestyle 3D和第三方激光设备。通过使用实时现场配准、能够实时地处理、配准并将三维数据无线传输至现场的移动设备或电脑。通过三维数据采集及分析软件整合利用自动扫描定位功能生成全色彩高质量数据进行属性管理和现场分析等。软件可以通过执行简单的测量、创建出色的三维可视化效果、或者导出到各种点云和其他格式，立即开始评估、属性管理及后期处理。具有虚拟现实视图，能够在 VR环境中体验和评估采集的数据。 2.三维数据采集及分析软件在现场或在办公室验证并调整扫描仪的补偿。软件具有截图，三维编辑，纹理矫正，色相、饱和度、亮度调整、视图缩放功能、快门调整 、拼接、融合、构网、简化、自动纹理映射、纹理匀光处理和无缝拼接功能、畸变纠正功能。 3.三数据采集及分析软件含多种扫描数据过滤工具，能提高每个扫描数据的清洁度 和色彩平衡度。具有移动对象的自动过滤，能够显著减少 手动清理的需要。批量处理功能可以进行自动化的标记检 测、扫描优化和扫描配准，自动贴图一次贴图计算数量：≥1000张，可以处理航拍大场景和单个物品的3D自动贴图功能； 4.能够自动生成STL 、三角网格面，自动对三角网格数据进行补洞、平滑、特征等处理；导出结果为ASC，STL，OBJ，tl等格式数据；自动生成模型可与CATIA、Geomagic、Studio、Imageware等逆向工程软件自由交换数据。 5.利用 Scenc WebShare Cloud （云端共享，FARO 提供的基于网络的主机托管服务）随时随地实现全球共享和协作，安全地共享扫描项目数据。 6.导入和导出： ①用于地理参考的控制点 (cor.csv)； ②扫描点 (FARO 扫描、FARO Cloud、ASTM 、57.dxf.igs .txt.xyz.xyb.pts.ptx.ptz.pod)； ③ CAD 对象 (导入和导出 wrl，仅导出 igs.dxf)； ④导入数码照片 (jpg.png、.bmp、.tif)； ⑤可输出全景图 (jpg格式) 和正射影像 (.tif、.png、.jpg、.bmp 和.dxf)； ⑥标准格式导出网格 (stl.obj.ply .tl .wrl VRML) ； 7.扫描数据可直接转为： AutoCAD , Autodesk ReCap Revit®, Microstation®, Geomagic®, Polyworks®, Rapidform, PointoolsTM, JRC 3D Reconstructor®, AVEVA®, Intergraph®,LFMTM, FARO AS-Built,PointCabTM, Carlson 及其他 100 多种格式； *8.支持在立体下同时显示TIN和DEM，支持以线或者纹理显示多种DEM 数据格式: 支持ArcInfo Grid、Tl、ASCII、CSV、ERDAS Imagine DEM、DTED DEM、Panorama MTW、PCIDSK、Surfer Grid、X-DEM、USGS DEM等数字高程模型数据格式、三维影像数据的管理，二维图、三维点云数据、三维模型数据、航空影像等大数据同时展示，可实现不同模式的隐藏和展示功能； 9.项目点云实现三维数据的高效导航 、球体、管道、平面（自动边缘探测）的对象配对（带有可视化的质 量指标）； 10.能进行测量通过超链接技术为文件对象添加注释和附加外部文件； 11.使用 FARO 或第三方应用程序进行功能扩展； |
| 采购需求 | 1.三维数据采集及分析软件能够用于所有的 Focus 、Freestyle 3 D和第三方激光设备,通过使用实时现场配准、能够实时地处理、配准并将三维数据无线传输至现场的移动设备或电脑。通过数据采集及分析整合利用自动扫描定位功能生成全色彩高质量数据进行属性管理和现场分析等。用户可以通过执行简单的测量、创建出色的三维可视化效果、或者导出到各种点云和其他格式，立即开始评估、属性管理及后期处理。具有虚拟现实视图，使用户能够在 VR环境中体验和评估采集的数据。 2.采购设备或相关软件应该满足用户的相关标准及需求； 3.厂家提供详细的验收标准和和验收手册，应对货物的质量、规格、性能、数量等进行检验并出具证明货物符合规定的文件； 4.采购设备数量为1套/台，按照需方指定的时间和地点交货； 5.提供5年以上持续可靠的优质服务与技术支持；使用过程中产生的需求提供24小时内响应,接到故障通知后必定在24小时之内做出答复，一般问题在48小时之内解决； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后7个工作日。 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点。 |

22、名称：  地理信息系统软件交通体检模块    数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：城建楼204房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 地理信息系统软件交通体检模块 | 地理信息系统软件交通体检模块 地理信息系统桌面软件高级版 - 桌面软件支持32位和64位环境，支持Windows10、Windows 8.1、支持Windows 8、Windows 7、Windows Server 2008/2012操作系统。 - 支持并行处理能力。 - 支持与大数据平台Hadoop的集成，进行大数据的空间分析和可视化。 - 支持地图和数据的共享。提供标准统一的发布体验，用户可以从桌面端轻松发布GIS资源（如地图、数据等）到组织或云端。支持发布地理处理服务，能够将桌面端进行的地理处理流程和结果分享发布为服务以在Web端使用。 - *桌面平台在扩展模块的支持下可实现丰富的空间和统计分析功能呢，如3D分析、空间分析、地理统计分析、网络分析等GIS分析功能。 - *支持在门户中将地图文档（mxd）直接发布为web map。 - 支持ISO 19139、FGDC CSDGM、INSPIRE、North American Profile元数据标准。支持元数据的显示、创建、编辑和管理，并可以自定义元数据编辑器和样式表。 - 支持常用的空间数据格式，包括矢量和栅格数据类型，支持OGC服务的显示。 - *支持诸多数据库类型，桌面端可与数据库直接连接并使用，包括DB2、Informix、Netezza、Oracle、PostgreSQL、SQL Server、Teradata、以及国产的达梦数据库。 - 方便灵活的地图编辑工具，可以编辑基于文件和数据库的空间数据格式。支持对要素编辑信息的记录，进行编辑追踪。提供便捷的类CAD编辑工具和编辑快捷键，支持编辑环境下的捕捉。 - 支持多种投影方式，允许自定义投影。支持动态投影，即不改变原始数据投影情况下，动态显示在其他投影坐标系下。 - 支持数据库字段属性修改，包括字段名称、数据类型、别名、默认值等。 - 支持空间数据与属性数据的动态挂接和永久挂接，支持一对一、一对多、多对一的方式进行关联。 - *支持基本的地图浏览、图层管理、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印；支持多种专题图制作，如唯一值、渐变色、多属性符号、饼图、柱状图、点密度图等。 - *支持实现自动化制图。通过数据驱动输出制图技术相结合，可自动创建和输出完整的地图册。提供动态图例功能，可以只展示可视范围内要素的图例。 - *支持时空数据类型，时间信息可以存储为矢量、栅格等数据的属性，也可以支持时态数据的类型（如netCDF等），并提供时间控制器，实现对时态数据的动态显示控制。支持时间滑块中即时模式的数据可视化更新。 三维扩展 - 支持直接加载地形（Dem）和影像（Dom）生成地形起伏效果 - 支持矢量三维数据结构，包括3D点、3D线、3D面、3D模型加载与显示 空间分析扩展 - GIS平台软件应具有多强大的栅格建模和分析技术功能，可以创建，查询，制图和分析基于格网的栅格数据。还可以进行栅格和矢量结合的分析。使用该模块，可以获得数据的衍生信息，识别空间关系，寻址，计算点到点旅行的综合代价、栅格最短路径分析等功能，提供专门的栅格分析模块。 - 提供丰富的空间分析工具集，包括空间叠加分析，密度分析、插值分析、邻域分析、表面分析、栅格综合分析、地下水分析、太阳辐射分析等。 地统计扩展 - GIS平台软件应具有根据高级地理统计分析技术通过离散点内插连续表面功能，如ESDA、克里克预测、距离权重倒数等技术，提供专门的高级地理统计分析模块。 - 包含交互式的图形工具，提供多视角的数据显示：如数据分布，全局趋势，空间自相关的级别和多数据集之间的变化等。带有缺省模型设计的稳定性参数，并为使用者提供可视化的协调的强有力的分析工具。 网络分析扩展 - 支持构建专业的交通网络分析模型，支持转弯，单行，通行能力权重设置，支持动态设置障碍。 - 支持商业位置选址分析，包括最小化阻抗、最大化覆盖范围、最大化有容量限制的覆盖范围、最小化设施点、最大化人流量、最大化市场份额、目标市场份额。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）采购设备需满足以上技术参数的要求； （2）采购设备的数量需要满足5用户、采购项目交付的时间和地点以用户单位要求为准； （3）采购设备需提供长期售后服务支持，一年之内软件提供免费升级； （4）由原厂商提供软件上门安装及产品培训 |
| 质量保修期 | 软件长期质保，一年之内免费升级 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后20天内 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

23、名称：公交大数据分析及仿真决策平台        数量：1套

设备存放地：城建楼8层819房间

是否为进口设备：是 / 否√（打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√（打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 公交大数据分析及仿真决策平台 | 公交大数据分析及仿真决策平台包含但不限于以下内容： 北京城市多源公交大数据模型（×1）、城市公交运行监测分析模块（×1）、城市公交综合评价与决策支持模块（×1）、城市公交线网优化调整与决策支持模块（×1） 具体技术参数及规格要求如下： - 北京城市多源公交大数据模型； - 城市公交运行监测分析模块； - 城市公交综合评价与决策支持模块； - 城市公交线网优化调整与决策支持模块。 |
| 采购需求 | （1）拟采购设备功能应具备公交大数据分析、公交运行监测、公交运行综合评价、城市公交线网优化调整评价及相关决策支持等功能，能够满足实验室相关科研与教学需求； （2）拟采购设备相关软件开发、数据库构建等内容涉及到的技术均应符合国家及行业有关标准； （3）拟采购设备应实现无故障运行时间不少于30日，具备完善的数据安全防护机制以及故障快速响应与处理机制； （4）拟采购设备数量为1套，采购交付时间自合同签订后6个月内，地点为北京工业大学城建楼8层819房间 （5）拟采购设备按照交付时间完成相关软件及系统的安装、调试，并于交付完成后30日内完成产品和操作培训，培训人员不少于5人，培训时间不少于1周，同时自合同签订并验收合格后提供12个月内软件免费升级与维护， （6）拟采购设备供应商需在交付时间和交付地点免费为用户进行免费安装、调试及相关功能的演示，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标，并提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 附件1《北京城市多源公交大数据模型需求规格说明书》 | 包括地面公交及轨道交通刷卡数据库、线路站点静态数据库以及地理信息数据库，具体技术参数与规格要求详见附件。 |
| 附件2《城市公交监测分析模块需求规格说明书》 | 包含公交客运特征分析、公交出行OD分析与公交出行链分析等功能模块，具体技术参数与规格要求详见附件。 |
| 附件3《城市公交综合评价与决策支持模块需求规格说明书》 | 包括线网可达性分析、客流均衡性分析以及综合评价分析与决策支持功能模块，具体技术参数与规格要求详见附件。 |
| 附件4《城市公交线网优化调整与决策支持模块需求规格说明书》 | 包括线网调整方案影响评价、以及公交线网优化调整与决策支持功能模块，具体技术参数与规格要求详见附件。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月内软件免费升级与维护。 |
| 安装调试及验收 | 1、拟采购设备按照交付时间完成相关软硬件及系统的安装、调试； 2、30日内完成产品和操作培训，培训人员不少于5人，培训时间不少于1周； 3、验收：拟采购设备供应商需在交付时间和交付地点免费为用户进行免费安装、调试及相关功能的演示，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标，并提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训； |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学城建楼8层 |

附件一：

北京城市多源公交大数据模型需求规格说明书

| 包含内容 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地面公交刷卡数据库 | 包含北京市地面公交站点名称、公交线路名称、上下行方向、刷卡时间、用户ID等信息 数据时间段要求：2020年1月-4月 | 北京市辖行政区六环内，本次数据时间要求在2020年年底前，并可按用户要求进行定制开发。 |
| 轨道交通刷卡数据库 | 包含北京市轨道交通站点名称、线路名称、上下行方向、刷卡时间、用户ID等信息 数据时间段要求：2020年1月-4月 |  |
| 公交线网地理信息数据库 | 北京市地面公交及轨道线路、站点的GIS图，坐标系要求WGS84 环内建筑物类型 |  |
| 地面公交静态数据库 | 地面公交线路、站点对应关系表 数据时间节点要求：2020年1月 |  |
| 轨道交通静态数据库 | 轨道交通线路、站点对应关系表 数据时间节点要求：2020年1月 |  |

附件二：

城市公交运行监测分析模块需求规格说明书

| 功能名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 公交客运特征分析 | 实现不同维度（时间维度与空间维度）中公交（包括地面公交与轨道交通）客运相关指标的统计分析以及可视化展示，方便用户进行统计查询 | 主要为北京市辖区六环内数据，并可按用户要求进行定制开发。 |
| 公交出行OD分析 | 实现不同维度（时间维度与空间维度）中公交（包括地面公交与轨道交通）旅客出行OD与出行路径等指标的统计分析以及可视化展示，方便用户进行统计查询 |  |
| 公交出行链特征分析 | 融合地面公交与轨道交通数据，从出行链角度实现不同维度（时间维度与空间维度）中公交运行相关特征的统计分析以及可视化展示，方便用户进行统计查询 |  |

附件三：

城市公交综合评价与决策支持模块需求规格说明书

| 功能名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 线网可达性评价功能 | 融合地面公交与轨道交通数据，实现公交（包括地面公交与轨道交通）线网的可达性评价功能； | 主要为北京市辖区六环内数据，并可按用户要求进行定制开发。 |
| 客流均衡性评价功能 | 融合地面公交与轨道交通数据，实现公交（包括地面公交与轨道交通）线网的客流均衡性评价功能； |  |
| 公交线网综合评价与优化决策支持功能 | 能够基于线网可达性、客流均衡性等评价结果，综合评价公交（包括地面公交与轨道交通）运行现状，并提供相关优化建议。 |  |

附件四：

城市公交线网优化调整与决策支持模块需求规格说明书

| 功能名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 公交线网调整影响评价功能 | 针对公交线网调整方案，从客流量、客流走向、可达性等多个角度评价公交线网调整方案的影响程度； | 主要为北京市辖区六环内数据，并可按用户要求进行定制开发。 |
| 公交线网优化调整综合评价与优化决策支持功能 | 基于公交线网调整影响评价结果，为公交线网优化调整方案的决策提供建议。 |  |

24、名称：ApolloD-kit智能控制研发平台        数量：1 套

设备存放地：城建楼8层816房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| ApolloD-kit智能控制研发平台 | 设备参数，建议： - 具备GPU图像处理能力，需支持CUDA运算平台，显存容量、核心频率、显存频率需≥INVIDA GTX2070s各指标项； - 具备组合导航功能； - #具备基于激光雷达的周边环境感知功能，通道数≥16； - #具备基于毫米波雷达的前方动态障碍感知功能，速度检测精度±0.1km/h，距离检测精度:近距 ±0.1m、远距 ±0.4m； - 具备基于摄像头的环境感知功能，分辨率≥1928×1088； - 底盘与支架满足整体电控、一体式设备舱、整体桥、拖拽臂悬架结构； - #智能控制研发平台支持Apollo（百度）及Openpilot（Comma.ai）开源自动驾驶框架； - 智能控制研发平台支持智能信控与车路协同解决方案。 |
| 采购需求 | - 拟采购设备功能应具备开源自动驾驶框架支持、基于多源数据的周边环境感知、基于GPU的多源数据融合计算、整体线控、一体式-整体桥设备舱的功能，可以满足智能交通领域自动驾驶、车路协同、智慧高速等相关技术的实验室科研与本科教学需求； - 拟采购设备各硬件模块均应满足国家及行业相关标准要求 - 拟采购设备应实现无故障运行时间不少于30日，具备完善的数据安全防护机制以及故障快速响应与处理机制； - 拟采购设备数量为1套，采购交付时间自合同签订后6个月内，地点为北京工业大学城建楼8层816房间； - #需提供百度售后服务承诺函并加盖公章； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后质保期为12个月。 |
| 安装调试及验收 | 1、拟采购设备按照交付时间完成平台的安装、调试； 2、在线上指导完成产品和操作培训； 3、设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标，并提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训； |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

25、名称：       工控机                 数量：      1       台（件）或（套）

设备存放地：城建楼3层317房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 工控机 | 1、尺寸结构：170mm360mm186mm；2、支持处理器类型：不低于i7 8700；处理器主频：不小于3.20 GHz；3、最大内存插槽数目：不少于4个；4、支持内存类型：DDR4-2133；5、内存容量：单根不小于32 GB；6、扩展槽类型和数量：Mini PCIe接口至少2路，M.2 2280Mkey至少1路；7、最大磁盘数目：不小于2路，至少一路可插拔；8、磁盘容量：不小于500G SSD；9、图形计算：不低于RTX2080；10、电源功率：宽幅直流供电，8v-48V；11、要求支持的接口特性：千兆网口≥2，DVI//VGA/DP各1，USB3.1（5Gbps）≥4，USB3.1 GEN2（10Gbps）≥4，内置USB2.0 = 1，Com口(RS232/422/485) ≥2；12、硬件要求：2路CAN；13、驱动平台：Ubuntu、Windows；14、散热：被动式散热； |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）用于教研智能汽车平台，对感知传感器（摄像头、激光雷达、毫米波雷达等）的信号进行采集、特征提取、融合及计算等；同时采集车辆运行参数；运行自动驾驶或辅助驾驶算法，对车辆运动进行决策控制，输出控制指令。 （2）环境适应性规格 1、环境温度：运行温度参考：-250C ~600C，非运行温度参考：-400C~850C；2、湿度：相对运行湿度参考：10％至90％，无冷凝，相对非运行湿度参考：10%至90%，无冷凝；3、振动：运行振动Operating, MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4; and 3 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes，运行撞击Operating, MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Table 516.6-II；4、海拔：0～3048m （3）采购数量为1台，交货期为合同签订后一个月，交货地点为北京工业大学城建楼 （4）按照合同要求验收，经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年。 |
| 安装调试及验收 | 设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标，提供售出设备的使用手册及基本操作的说明文档。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月。 |
| 交货地点 | 北京工业大学城建楼 |

26、名称：       CAN分析仪                数量：      2       台（件）或（套）

设备存放地：城建楼3层317房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| CAN分析仪 | 总体要求：双通道CAN分析仪，具备一个USB2.0兼容接口和2路高速CAN接口，三个接口的连接线均是使用完全点隔离的挠性线，方便连接接线相对困难的CAN总线装置。 具体要求： 1、一个USB2.0接口，可以方便的访问两路CAN总线；2、快速的即插即用安装； 3、支持11位（CAN 2.0a）和29位（CAN 2.0b有源）的标识符； 4、高速can接口（符合iso11898-2）； 5、与j1939，canopen总线、nmea2000r和devicenet完全兼容； 6、波特率：40-1000 kbps； 7、消息每秒接收/发送：≥8000 mps； 8、通道：2； 9、温度范围：-20 - 70 °C； 10、接口：1路USB，2路DSUB9。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）用于教研车路协同智能控制研发平台，作为CAN总线转换工具，便于工控机采集整车运动状态参数；同时将工控机输出的控制指令传递至底层执行器。 （2）采购数量为2套，交货期为合同签订后一个月，交货地点为北京工业大学城建楼 （3）按照合同要求验收，经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年。 |
| 安装调试及验收 | 设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标，提供售出设备的使用手册及基本操作的说明文档、驱动程序等。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月。 |
| 交货地点 | 北京工业大学城建楼 |

27、名称： 城市多模式交通数据分析与系统建模平台         数量： 1 台（件）或（套）

设备存放地：  城建楼3层310房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√ （打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 城市多模式交通数据分析与系统建模平台 | 数据运算及模型搭建模块：能够实现样本量、参数量较大的深度学习模型的矩阵和卷积的运算，能够实现多模式交通模型优化、交通网络构建、交通状态预测仿真模型的高速训练和测试，满足≥24核48线程高速串行运算，基本主频≥2.2GHz，动态加速频率≥3.2GHz，缓存16.5MB；以及并行运算核心频率1350/1635MHz，显存频率≥14000MHz，容量≥11GB，CUDA核心≥4352个，显存至少采用GDDR6； |
|  | 数据存储与传输模块：实现≥1T的交通结构化、半结构化、非结构化数据的汇集和存储，能进行多程序同时高速运行、计算及数据交换，实现运行容量≥64G和运行最大主频2400MHz，内存类型至少为DDR4-2400，并能提供空余运行和存储容量的扩展，满足后期更高的运行和存储量配置需求。 |
| 采购需求 | （1）采购设备需可以用于深度学习的算法研究，并加速高并发数据的传输于深度神经网络的训练与测试；能够实现对海量的结构化、半结构化、非结构化交通大数据的汇集、预处理、存储；能够进行基于深度学习模型的多模式交通网络优化、客流仿真和预测的训练与测试研究。 （2）满足相关行业的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； （3）质量、安全、技术规格、物理特性等均需满足合格标准； （4）采购设备1台，投标方需在签订合同后90天内交付，并上门服务安装于北京工业大学城建楼310房间； （5）服务标准：符合现行国家及地方最新标准；服务期限：签订合同后3个月内供货并安装完毕，并提供≥3年保修及上门服务、≥3年无保留硬盘服务，保修期自验收合格之日起计算；服务效率：精确，有序，高效； （6）设备验收标准执行国家相关验收标准； （7）中标人需进行设备的硬件安装、接地、布线和调试、配置指标参数部署，中标人负责提供设备部署所需的一切辅助器材，例如尾纤，电缆等；中标人需为采购人进行专场培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，并为招标方提供终身免费升级软件的服务。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后3年及以上； |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内； |
| 交货地点 | 北京工业大学城建楼310房间 |

07包

28、名称：    多功能流变仪              数量：     1     台（件）或（套）

设备存放地：    城建楼1层117房间

是否为进口设备：是√/ 否 （打√即可） 是否办理免税：是√/ 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√/ 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 多功能流变仪 | - *测量马达：无刷直流同步马达； - #扭矩控制：实时加速度扭矩和残余扭矩补偿，直接样品扭矩控制； - *轴承：内置法向力传感器的空气轴承； - #测量转子采用无螺纹的双锥连接器； - 所有的测量转子都具有智能自动识别功能； - *旋转模式最小扭矩≤1nNm； - *振荡模式最小扭矩≤0.5nNm； - 最大扭矩≥200mNm； - 最小角速度≤10-9rad/s； - #最大角速度≥314rad/s； - 最小应变角度≤0.05μrad； - 最低频率≤10-7 rad/s； - 最高频率≥628 rad/s； - #最小法向应力≤0.005； - 最大法向应力≥50N； - 法向力分辨率≤0.5mN； - #步进应变时间常数≤10ms； - 具有实时位置控制，能够在小应变和大应变区对样品施加正弦应变波形； - 具有自适应真实速率控制器，对任何样品都可以施加剪切速率； - 具有Peliter控温下板，温度范围：-40℃～200℃； - *具有Peltier控温上罩，温度范围：-30℃～120℃； - 测试软件具有沥青分级测试模板，可对原始沥青、老化沥青进行简洁方便的PG分级、MSCR、LAS测量； - #测试软件使用SQL数据库管理系统，对实验数据进行管理和备份； - #具有扩展性能，可以扩展Peltier对流辐射控温系统、球板摩擦测量模块、圆柱形固体扭摆测量、环境湿度控制模块； - 具有光学组合测量扩展模块，可以扩展偏光成像、显微成像、荧光显微镜等模块； |
| 采购需求 | （1）本设备能够满足沥青、改性沥青的研究需求，除沥青分级、MSCR、LAS等测试要求外，还可以满足各种自定义的流变研究，包含但不限于稳态剪切测量、动态剪切测量、瞬态剪切测量、法向力测量等。 （2）能够满足AASHTO T315（SHRP测试）、AASHTO T350（MSCR测试）、AASHTO TP101（LAS测试）、ASTM D7175（SHRP测试）、ASTM D7405（MSCR测试）、SH/T 0777等沥青行业相关标准的测试需求。 （3）设备生产厂家需具备ISO9001质量标准体系认证，设备设计和制造符合EN ISO 12100:2010、EN 61326-1:2013、EN 61010-1:2010等国际标准的要求。 （4）采购设备的数量1套、采购项目交付地点为用户指定实验室，采购项目交付时间为签订外贸合同后四个月内。 （5）售后服务：保修期内，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后8小时内给予回复，如有需要，2-4个工作日内到达用户现场进行服务，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用；保修期外，乙方提供终身维修服务，响应时间与保修期内相同。 （6）货物检验确保仪器配置的完整性和配套性，外观无损伤，能够正常工作；通过专用标准物质检查仪器的功能性和准确性。 （7）软件可免费升级。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 流变仪主机 | 1台，无刷直流同步马达、空气轴承、光学解码器，并包含DSR专用标准黏度油1瓶、沥青制样模具一套； |
| 流变仪软件 | 1套，具有中文界面、沥青PG分级、MSCR、LAS测试模板； |
| Peltier控温下板 | 1件，具有自动识别功能； |
| Peltier控温上罩 | 1件，具有自动识别功能； |
| 测量下板 | 直径8mm、25mm各一个； |
| 测量上板 | 直径8mm、25mm各一个； |
| 空气过滤器 | 1套，具有过滤（0.01微米）、干燥功能； |
| 空气压缩机 | 1台，无油静音、带有可移动静音箱、输出流量不小于150L/min； |
| 循环浴 | 1台，具有加热/制冷功能，温度范围：-20~95℃； |
| 工作站 | 1套，酷睿I5CPU、8G内存、1T硬盘、23.8寸LCD、Win10； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后一年 |
| 安装调试及验收 | 仪器到货后卖方在收到买方安装条件确认后一周内，指派安装工程师到达买方指定安装地点进行仪器安装调试工作，内容主要包括：货物检验、仪器构造、工作原理、硬件安装、软件安装、仪器操作使用、样品分析及常用方法以及日常维护保养等。 提供纸质版和电子版操作说明书各一份。 |
| 交货期 | 合同签订后四个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

29、名称：全自动接触角测量仪        数量：1 台(件)或(套)

设备存放地：城建楼1层117房间

是否为进口设备：是√ / 否 (打√即可) 是否办理免税：是√ / 否(打√即可)

是否为辐射装置：是 / 否√ (打√即可) 是否已具备安装条件：是√ / 否(打√即可)

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 全自动接触角测量仪 | (1) 接触角：测量范围0～180°，分辨率0.01°。测量静态、动态接触角(前进角和后退角)和滚动角，测量过程可以拍摄存储或实时分析，提供多种多种自动拟合方法，基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。 - 表面张力测量范围：0～2000mN/m，分辨率0.01 mN/m。基于Yong-Laplace方程计算液体的表界面张力。独立校准界面，单线测量拟合，快速自动计算。表面自由能：计算固体表面自由能，并分析其极性色散组成，同时给出润湿曲线。支持一键操作两种不同液体的接触角测量，并直接计算出表面能分量。 - 最大可测样品体积：320 × ∞ × 275 mm(W×D×H)。 - 高速高清相机：11 × 7 mm,1/1.2'' CMOS传感器；USB 3.0接口，最高速度2000 fps，150fps时1200×1200pixel，颞暗噪声低于7e-，动态范围73dB；具有红外过滤功能，角度正负3度数字可调，相机角度误差可自动带入软件矫正。 *（5）光学系统：物镜光学7倍连续变焦，数码12倍放大，视野范围3.9×3.9 - 24.7 x 24.7 mm。采用折叠式光路设计，红外激光准直系统提供精确的CCD观测角度，图像的失真度为0 (6) 光源：采用不高于470nm高性能单色高亮度LED光源，并进行绝热和均一化处理，具有栅格可调节光宽。内置遮光板，调整光源宽度。 (7) 软件控制的自动滴液系统，软件控制液滴体积，滴液方式，滴液系统的移动速度和默认位置。多种规格注射器，滴液速度10-900uL/min,分辨率0.1uL。 (8) 温度控制腔：大容量温度控制腔，可容纳样品尺寸132 × 132 × 27 mm(W × D ×H)，温度范围：-10°C (263 K) / 130°C (403 K),无需打开腔体即可从外部调整样品待测位置。 *(9) 软件：具有智能测量功能，可预设和存储程序，并可一键式按照序列测量；可智能识别同一图片中多个液滴中的待测液滴，测量过程可以拍摄存储或实时分析并能自动记录前600帧数据，可执行区域选定测量，提供Conic Section, Polynom, Circle, Young-Laplace, Height Width 等多种拟合方法，基线调整可自动、手动、水平、曲面等；软件支持中文英文双系统。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： (1) 自动测量固体基材的润湿性能，包括动态接触角，静态接触角。 (2) 测量液体的表面张力，液/液之间的界面张力。 (3) 一键快速计算固体材料的表面自由能，以及能量的分布。 (4) 采购全自动接触角测量仪一套，项目验收以技术参数为准。厂家自备接触角验收标准品，于采购方指定的实验室，进行安装、测试和验收。 (5) 采购设备要求设备的供应厂商，提供完善的技术指导和售后服务。详见售后服务规范附件。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后2年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的b现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

08包

30、名称：道路测设与三维仿真实验系统     数量： 1 （套）

设备存放地：城建楼 二层 204房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 道路测设与三维仿真设计实验系统 | 设备参数： T10惯导RTK高精度GPS， 卫星系统：GPS+BDS+Glonass+Galileo，支持北斗三代 静态精度：平面精度:±2.5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm IMU更新率：200Hz 倾斜角度：0~60° 倾斜补偿精度：30°内精度小于2.5cm 防护等级：IP68、IK08 电池：双电池，≥6800mAh，移动站≥10小时续航 存储：板存32GB eSIM：无需插卡即可使用CORS、网络1+N 道路三维仿真设计实验演示系统。 功能包括：进行地面信息釆集、地面情报输入与识别，DTM数字模型的构建与数字地图的实现、数字道路的定义与设计方案的 智能寻优、道路3D数字模型的构建与实体道路的生成及交通环境的模拟与仿真。 |
| 采购需求 | T10惯导RTK高精度GPS系统（1基站+2移动站） 道路三维仿真设计实验演示系统1套。 功能包括：进行地面信息釆集、地面情报输入与识别，DTM数字模型的构建与数字地图的实现、数字道路的定义与设计方案的 智能寻优、道路3D数字模型的构建与实体道路的生成及交通环境的模拟与仿真。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求（每套） |
| （附件名称） | 1个基站和2个移动站，每个应包含以下附件： GNSS接收机主机：1台 合格证保修卡：1张 二代小型机移动站箱： 1个 锂电池：2块 C300座式充电器：1个 GPS天线转接头：1个 全频棒状天线： 1根 手簿主机：1台 5V2A适配器: 1个 Type-C数据线：1根 Android绘图笔：1支 Android手簿托架：1个 华测惯导RTK产品使用指南: 1本 辅助量高器：1个 伸缩对中杆 1根 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后36月或3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 设备在合同签订后1月交货，道路三维仿真设计实验演示系统可以在6个月内完成。 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

14、名称：激光雕刻机        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：人文楼416

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 激光雕刻机 | 1．适用于：精密模型制作，建筑模型，工艺礼品雕刻，依据计算机绘图程序构建3D架构图形和2D图纸，利用激光切割机精密切割所设计的模型等，可精密切割雕刻PMMA、木板，纸张，泡棉，网纱，PU,PET、OCA光学胶、双面胶，双色板，布料等。 2．激光瓦数：≥25W 3．SYNRAD金属封装二氧化碳射频激光管 4．工作区域：≥（635mm × 457mm） 5．驱动方式：闭环DC伺服马达控制 6．使用软件：支持windows系统32位和64位平台下AutoCAD、CorelDraw、Photoshop直接打印输出 （文件格式全兼容）。 7．工作台面尺寸：大约790mm × 530mm 8．外观尺寸：大约1125mm × 720mm X1005mm 9．速度控制：数位式速度控制（1072毫米/秒），可由10%～100%自由选择，要求每个工作可设定16种及以上的速度。 10．数位式功率控制：0～100%，要求每个工作依据颜色可设定 16 种及以上的功率。 11．Z轴移动：电动自动调整 12．分辨率 （DPI）：应具备125，250，300，380，500，600，750，1000,1500DPI， 13．精度范围：分辨率≤0.01。 14．具备既移既雕功能：可以随意移动笔车，在平台任意位置进行雕刻和切割工作。 15．驱动程序：驱动程式系统（具备任意原点设置，3D浮雕、点打孔功能，软件控制探针式自动对焦功能，影像精调功能，软件具备切割次数任意设定功能），绘图软件直接进行打印输出，不需任何软件转换。 16．连接阜接口：USB和RJ45网口 17．暂存内存：32MB配备 最大可存储99个文件随时调用。 18．光学镜片：标配 2.0" 聚集镜安装于镜车上；优先选择为1.5" 预留更换安装条件。 19．控制面板：图文 LCD 显示具有自检侦错功能，显示激光功率，切割速度，雕刻分辨率等选项，具有文件打印计数功能。 20．安全标准：配置激光控制锁，具有开门断激光功能，开门激光即停止工作功能，配有红光指示器，具有工作中安全警示功能，安全停止开关等。 21．耗电：约1100W |
| 采购需求 | 符合相关采购要求 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后2年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

15、名称：木材强度特性检测仪       数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：人文楼416

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 木材强度特性检测仪 | - 可通过测定木材弯曲和抗压强度特性值获得木材稳定性和强度的木材特性 - 可通过测定刚度和断裂强度评估木材的腐朽程度 - 可检测木质素的衰变破坏与褐腐病变 - 木材芯样直径≥5mm，取样强度值≥60 Mpa - 带延伸探杆，长度≥800毫米 - 增量镗床钻深≥300mm - 配备维护套件 - 提供技术支持与操作人员培训 - 质保期二年 |
| 采购需求 | 符合相关采购要求 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后2年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

19、名称：交通枢纽协同运行效果综合评价系统        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：城建楼315

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 /否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 交通枢纽协同运行效果综合评价系统 | 交通枢纽协同运行效果综合评价系统技术参数： - #同时仿真的行人数量不小于10万人（需提供功能截图）。 - 可定义不同的人群组，不同类型面域上的不同的行走行为。 - #可以提供匝道、楼梯，电扶梯、自动输送带以及电梯的仿真建模，拥有自带的电梯算法（需提供功能截图）。 - 可实现模拟机动车和行人交互的路口过街仿真，支持大型机交通枢纽站、大型赛事场馆的疏散和行走路线仿真。 - #可模拟轨道车/火车的乘客上下车的模拟，支持上下车客流量的定量分析（需提供功能截图）。 - #该系统可与VISSIM微观交通仿真软件无缝连接，用于大型交通枢纽的仿真等。对接的仿真软件，要求满足路网可以无限制模拟，可以模拟20个信号控制机，仿真精度不低于1/20秒，在每个仿真步长可提供路网里每辆车的位置信息、速度、加速度等计算指标参数结果。 - 提供多种行人的定量评估指标，如速度、密度、出行/疏散时间、以及行人在每个仿真秒的轨迹数据。 |
| 采购需求 | - 1套交通枢纽协同运行效果综合评价系统，支持同时仿真的人数不少于10万人。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 交通枢纽协同运行效果综合评价系统 | 1套 交通枢纽协同运行效果综合评价系统 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点远程免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的培训视频文件。 |
| 交货期 | 合同签订后0.5个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学采购人指定地点 |

20、名称：微观仿真软件升级        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：城建楼

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 /否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 微观仿真软件升级 | 1套 微观仿真软件升级 |
| 采购需求 | - 升级后的1套仿真软件，路网大小没有限制，可以模拟20个信号控制机。 |
| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| 微观仿真软件升级 | 微观交通仿真软件升级的技术参数： - 需要升级到VISSIM 2020年对应的版本。 - #路网大小没有限制，可模拟20个信号控制机个数（需提供功能截图）。 - 支持多方式交通流的仿真，包括小汽车、货车、公共汽车、地铁、轻轨、自行车、摩托车和行人。 - #要求仿真精度不低于1/20秒，在每个仿真步长可提供路网里每辆车的位置信息、速度、加速度等计算指标参数结果。 - #支持Opendrive格式的路网导入，支持Openstreetmap的地图显示（需提供功能截图）。 - 路网建模基于路段与连接器的形式。模型中的车辆路径可以精确到每个车道。 - 支持用户建立自己的3D车辆模型或是建筑模型导入微观仿真软件，软件中可以显示三维信号灯。 - #可以建立详细的公交模型，可以模拟信号灯配时方案（需提供功能截图）。 - 可以支持COM接口进行二次开发。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点远程免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的培训视频文件。 |
| 交货期 | 合同签订后0.5个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学采购人指定地点 |

09包

31、名称：超微量紫外可见光分光光度计      数量：1 台

设备存放地：水环楼

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 超微量紫外可见光分光光度计 | 设备参数 1.用途：用于核酸，蛋白浓度定量分析 2．技术参数 2.1样品检测体积范围：≥1uL； 2.2 波长范围： 190nm~850nm； 2.3.基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）； 2.4基座检测上限：≥27,500ng/ul（dsDNA），≥820mg/ml（BSA），≥400mg/ml（IgG）； 2.5.检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或≤1%CV； 2.6光程：≥5个，包括0.03mm,0.05 mm,0.1 mm,0.2 mm,1mm, 且可自动校正； 2.7样品台清洁方式：擦镜纸擦拭； 2.8线型硅CCD阵列检测器：≥2048像素； 2.9最小样品体积≤1ul； 2.10载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； 2.11污染物检测：能鉴定≥5种污染物，且样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值； 2.12仪器操作：≥7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏且触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； 2.13仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； #2.14仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》； #2.15仪器符合中华人民共和国计量法有关规定，获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书。 2.16软件：永久免费升级 2.16.1自动分析功能:具备 2.16.2结果存储、输出功能：具备 2.16.3自动计算、显示260/280，260/230比值的功能 |
| 采购需求 | - 用途：用于核酸，蛋白浓度定量分析 - 到货时间（含安装）：合同生效后90日内。 - 随设备附详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量合格证等资料。 - 投标产品为进口设备时，投标人须提供设备的生产厂家或正规代理商提供的授权书； - 安装、调试及培训 - 在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用； - 卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。 - 验收及验收标准 - 卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册；设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准；买方有权委托中国有资格的单位对设备进行精度校核；如果由于设备本身原因而在60日内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备； - 设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。 - 维修及技术服务 - 自设备验收合格之日起，卖方向买方提供1年或以上免费保修服务；在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担； - 卖方应提供技术支持，在接到买方设备报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证设备的正常工作； 卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月（90日内） |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

32、名称：氮气发生器                          数量：2 台

设备存放地：水环楼

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 氮气发生器 | 1.工作条件 1.1 工作电压：230v 50/60Hz 1.2 环境温度: 15－35℃ 2技术指标 2.1 用途：专用于LC/MS/MS的氮气气源，充分满足LC/MS/MS的持续、安全运行要求 *2.2采用高分子中空纤维膜分离技术，螺旋卷式分离结构 *2.3氮气流速、纯度：流速范围0-35L/min，最高纯度大于99.5％，最大氮气输出压力大于110psi 2.4内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，进气压力不小于140psi, 具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能 2.5内置双冷却系统 2.6耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行 2.7采用多重静音系统，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤56dBdB@1m 2.8内置除水模块，提供两级再热技术和蓄水—排水系统，氮气压力露点低至－60℃ 2.9非甲烷总烃捕集阱技术，非甲烷总烃＜1ppm，无悬浮液体，可去除邻苯二甲酸酯、BHT、硫氧化物和氮氧化物,并提供计量院出具的相关检测报告 2.10三级过滤系统，提供实验室分析级氮气 2.11节能模式，可独立控制每个空压机，实现智能化运行和关闭 2.12快速启动，即开即用 2.13在线监测系统，具有彩色触屏控制界面，实时监测压力、流量、环境温度和湿度，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能 2.14 尺寸小于60cm×80cm×80cm(长宽高) #2.14 拥有至少3家质谱厂家认证文件 |
| 采购需求 | 1仪器配置 - 氮气发生器主机1台 - 配套安装附件 1套 2. 技术服务 2.1 卖方应在买方所在地提供免费的仪器安装、校验和试运行。安装、调试日期由买卖双方在合同签署之后共同商定。 2.2 一年内免费保修，负责终身维护，终身免费技术咨询。 2.3 若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。确认发生故障，72小时内现场维修. 3、设备在合同签订后3个月内交付； 4、设备在验收合格后保修时间≥1年。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订付款后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

33、名称：二极管阵列检测器                    数量：1 台

设备存放地：水环楼

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 二极管阵列检测器 | #1、波长范围：190～900nm，光源：氘灯和钨灯； 2、二极管个数：1024 3、二极管宽度：0.74nm 4、可编程狭缝宽度： 1、2、4、8、16nm 5、检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图；实时观测紫外光谱图 6、波长精度：≤1nm 7、采样速率：120Hz *8、与原有1260II液相色谱仪完全兼容。 |
| 采购需求 | 1仪器配置 1.1 二极管阵列检测器 2. 技术服务 2.1 产品技术培训（包含一次现场安装应用培训和两人次的液相色谱使用培训名额）； 2.2 一年内免费保修，负责终身维护，终身免费技术咨询。 2.3 若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。确认发生故障，72小时内现场维修. 3、设备在合同签订后2个月内交付； 4、设备在验收合格后保修时间≥1年； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

34、名称：气相色谱仪                          数量：2 台

设备存放地：水环楼

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 气相色谱仪 | 1. 工作条件 1.1环境要求：10℃～35℃ 1.2 相对湿度：＜90% 1.3电源要求：220VAC , 50 Hz 2. 技术要求 2.1 气相色谱主机 2.1.1 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，13路电子流量控制； 2.1.2 压力调节：≤0.006 kPa #2.1.3 保留时间重现性：<0.001min，峰面积的重现性：<1% RSD； 2.2 炉箱 2.2.1 操作温度：室温以上4˚C～450˚C； 2.2.2 温度设定：≤1˚C ，程序升温间隔 ≤0.1˚C； 2.2.3 升温速度：≥120˚C / min （最大）； 2.2.4 程序升温：20/21 阶； 2.2.5 稳定性：< 0.01˚C； 2.2.6 炉箱冷却速度：450˚C到50˚C，< 240s。 2.3 毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能） 2.3.1 最高使用温度：≥400˚C； 2.3.2 电子参数设定压力，流速和分流比； 2.3.3 压力设定范围：0～1000 kPa；压力设定精度：≤0.006 kPa； 2.3.4 最大载气流量：≥1000ml/min； 2.3.5 流量范围：0～200ml/min N2, 0～1000ml/min H2 or He。 2.4 氢火焰检测器（FID） 2.4.1 最高使用温度：≥450˚C； 2.4.2 自动点火装置，自动调节点火气流; 具有自动灭火检测功能； 2.4.3 最低检测限：<1.5pg碳/秒(十三烷)； 2.4.4 线性动态范围：≥107； #2.4.5 数据采样速率:500Hz。 2.5 ≥166位自动进样器 2.5.1 进样速度：≤0.1s； 2.5.2 进样量：0.1 ul～50ul； #2.5.3 具有重叠进样的功能； 2.5.4 进样针位置：2mm～30mm可调； 2.5.5 样品容量≥166位（2ml）。 3. 必备附件、零配件 3.1起始工具包:漏气检查器，螺帽及垫片，铜管50英尺，黄铜三通，管线切割器，铜质堵头，固定针头注射器，不锈钢针芯，针头， 扳手，螺丝刀，螺帽扳手，各种尺寸开口扳手等； 3.2提供仪器运行2年所需的零配件及消耗品； 3.3国内采购氮氢空一体机（参考型号NHA-500，规格：0～500ml/min N2,0～500ml/min H2,0～2000ml/min Air）； 3.6 技术服务 3.6.1供应商免费提供操作手册（中文）壹套； 3.6.2自仪器安装调试验收合格之日起免费保修一年； 3.6.3用户现场免费安装，调试，培训； 3.6.4供应商在中国境内设有专业的培训中心,为用户提供免费培训（1人次/4天/1套）。 |
| 采购需求 | 气相色谱主机，分流/不分流进样口1个，火焰光度检测器1个，脱硫专用载气捕集阱1套，原装化学工作站，氮氢空一体机；消耗品等。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| DB-FFAP色谱柱 | 30m, 0.32mm, 0.25um |
| HP-5色谱柱 | 30m, 0.32mm, 0.25um |
| 石墨O形圈 | 5700/5840/6890 10/PK 不分流衬管用 |
| 石墨密封垫圈 | 320um 0.5mm id 10/PK |
| 衬管 | 通用分流/不分流，单细径锥，带玻璃毛，脱活 |
| 质量保修期 | 验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学西校区水环境楼316房间 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

35、名称：荧光分光光度计                         数量：2 台

设备存放地：水环楼

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 荧光分光光度计 | 设备参数： *1、灵敏度：S/N ＞1200（RMS）峰值噪声；S/N ＞20000（RMS），背景最低噪声； S/N ＞360（P-P）；使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽≤5nm，响应时间≤2s, 噪声为水拉曼峰处的噪声。 *2、主机功能：可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描，波长扫描，三维时间扫描，实现定性定量分析； 3、标准荧光池最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池） 4、狭缝方式：水平狭缝 5、光源：150W的连续氙灯光源 6、测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法 7、单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm 8、光谱通带：激发侧：1nm/2.5 nm /5 nm /10 nm /20nm；发射侧：1 nm /2.5 nm /5 nm /10 nm /20nm 9、光谱分辨率：≤1.0nm *10、波长准确性：≤1.0nm *11、最大波长扫描速度：≥60000nm/min 12、响应时间：从0～98%：0.002s/0.004s /0.01s /0.05s /0.1s /0.5s /2 s /4s 13、光度计的显示范围：-9999～9999 14、极高的灵敏度可以测出低至≤1×10-12mol/L的荧光素 15、自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： 荧光分光光度计，主要是满足液体样品和其他样品的分子荧光、化学发光和生物发光的研究；使用该仪器可以进行样品的激发光谱扫描，发射光谱扫描，时间扫描和三维荧光扫描；同时方便研究微量样品的浓度，水质样品的平行因子分析，材料的发光机理，荧光共振能量转移等等，结合其他科学仪器为环境科学研究提供全面的物质组成、结构、形貌和光致发光等信息； 该设备属于通用型科研设备，主要针对水质及固体样品分析，暂无相关行业标准； 该设备属于光谱类科研设备，本身不涉及压力容器或者高危辐射化合物。对于设备质量、技术规格以及物理特性等满足仪器参数和厂家提供的彩页资料即可 采购设备的数量：2台，采购项目交付或者实施的时间和地点；北京工业大学环能学院水环境楼 因为该设备为通用型科研设备，在各研究方向都有广泛的用途。目前我学院的各硕士点都需要这类仪器，即可以支持各科研方面的研究。使用机时数约300小时/年～500小时/年 验收标准依照设备参数中的灵敏度≥1200:1，以及波长准确性≤1nm，现场做实验验证； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学环能学院水环境楼 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

36、名称：SEC-TOC在线联机测试仪               数量：1 台

设备存放地：水环楼

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| SEC-TOC在线联机测试仪 | 1. 工作条件 1.1环境要求：10～35℃ 1.2 相对湿度：＜90% 1.3电源要求：90～240VAC , 50/60 Hz 2. 技术要求 2.1 SEC凝胶色谱泵部分（输液泵1台，衍生泵1台） 2.1.1 输液泵传动机构 ：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复泵,免维护润滑系统 2.1.2 流速范围 0.0001～5.0000ml/min 2.1.3 流速精确度 ≤0.06% RSD或0.02minSD（其中较大值） 2.1.4 流速准确度 ± 1% 或 ± 2µL/min（其中较大值） 2.1.5工作压力 ≥66Mpa 2.1.6 脉动 ≤0.08MPa 2.1.7 溶剂压缩性补偿 可自动, 连续进行 2.1.8 柱塞冲洗 ：配置在线密封圈清洗装置自动进样器 2.1.9 0.5ml,1.7mL,2.6mL 三段体积可调混合器一套 2.2柱温箱 2.2.1 容量:可放置3根色谱柱和手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 2.2.2温度控制范围: 室温 ~85°C 2.2.2 温度设定范围: 4°C ～85°C 2.2.3控温方式： 强制空气循环电子冷却控温方式 2.2.4定时程序: 线性温度程序 2.2.5温度设定准确度: ≤ ±0.5ºC 2.2.6温度稳定性: ≤ ±0.1 ºC 2.2.7温度重现性: ≤ 0.1 ºC 以下（典型值小于0.04 ºC） 2.3 自动进样器 2.3.1自动进样方式: 全量进样, 进样量可变式 2.3.2容许使用压力：≥ 66MPa 2.3.3进样量设定范围: ≥ 0.1uL ~ 50uL 2.3.4样品瓶数目: ≥100位 2.3.5进样次数: 每个样品瓶可重复进样范围≥1~99次 2.3.6反复进样次数: 最大30次/1个试样 2.3.7进样精度: <0.2%RSD 2.3.8进样量准确度: 1%以下 2.3.9交叉污染: ≤0.0025% (萘、洗必泰) 2.3.10进样速度：≤ 10秒完成5mL进样 2.3.11进样针清洗: 在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气 2.3.12进样线性: >0.999 2.3.13使用pH范围: pH1 ~ pH14 2.4 紫外检测器 2.4.1波长范围 190－700nm 2.4.2波长准确度 <1nm 2.4.2波长精密度 < 0.1nm 2.4.3波长校正 使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区) 2.4.4波长重现性 ≤±0.1nm 2.4.5噪音（AU） ≤±0.25×10－5 2.4.6双波长模式 有 2.4.7 漂移 ≤1×10－4AU/h 2.5 三路在线脱气机 一套 2.6 在线TOC检测器 2.6.1 TOC测定方式：非分散型红外线式NDIR检测器 2.6.2测定范围（mg/L） TC：0－30000 IC ：0－35000 2.6.3 检测限 4μg/L（TC），4μg/L（IC） 2.6.4 测定精度 CV≤1.5%（重复精度） 2.7 GPC软件：可以计算整个洗脱曲线、每一峰及任一设置区间的数均分子量 (Mn)、重均分子量 (Mw)、Z 均分子量 (Mz), Z+1 均分子量 (Mz1)、黏均分子量 (Mv)、固有黏性和多分散性程度（Mw/Mn 等） |
| 采购需求 | 1仪器配置， 1.1 SEC分析仪 1.2 在线TOC检测器 1.3 GPC分析软件 1.4 GPC色谱柱 1根 1.5 主流品牌工作站、打印机1套 1.6 配套耗材：TOC 调谐标准物质 1#，邻苯二甲酸氢钾 25g 1 pc TOC 调谐标准物质 2#，碳酸钠 25g 1 pc TOC 调谐标准物质 3#，碳酸氢钠 25g 1 pc 2. 技术服务 2.1 卖方应在买方所在地提供免费的仪器安装、校验和试运行。安装、调试日期由买卖双方在合同签署之后共同商定。 2.2 一年内免费保修，负责终身维护，终身免费技术咨询。 2.3 若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。确认发生故障，72小时内现场维修. 3、设备在合同签订后3个月内交付； 4、设备在验收合格后保修时间≥1年； |
| 质量保修期 | 验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

37、名称：液相色谱示差检测器                数量：1 台

设备存放地：水环楼

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 液相色谱示差检测器 | 1 对紫外吸收能力有限或无紫外吸收能力的化合物进行定性及定量分析。 2 主要技术参数 2.1 折光率范围：1.00~1.75 RIU； 2.2 漂移：≤±1.0×10-7 RIU/hr； 2.3 测量范围：5.0×10-4~7.0×10-9 RIU； 2.4线性动态范围：≤ 5%（在5.0×10-4 RIU范围内）； 2.5流速范围：0.1~10.0 mL/min； *2.6 温度控制：内部温度控制：30±0.5℃~55℃±0.5℃，增量1℃；1个钢制外部柱温箱：室温±1℃~150℃±1℃，增量1℃； 2.7 流通池：熔融石英材质，池体积≥10 µL，流通池为梯形狭缝光路设计； 2.8 最大耐压：≥100 psi； 2.9 光源：LED 880 nm； 2.10具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态； *2.11配备测定相对分子量的相关软件； *2.12所投设备应与原有e2695高效液相色谱仪兼容，可实现由一套软件控制。 |
| 质量保修期 | 整机验收合格后一年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。提供液相色谱仪2人次免费培训（4天，北京培训中心）。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

38、名称：百万分之一天平                       数量：1 台

设备存放地：水环楼

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 百万分之一天平 | 1. 工作条件 1.1环境要求：10℃～35℃ 1.2 相对湿度：<90% 1.3电源要求：220 VAC , 50 Hz 2. 技术要求 2.1称量范围≥3g； 2.2读数精度≤0.001mg； 2.3重复性≤0.003mg； 2.4 线性：≤0.004mg 2.5偏心负载误差(mg)/测试负载（g）：≤0.005; 2.6 最小样品量（mg）：≤0.82； 2.7平均稳定时间：≤5s； 2.8秤盘直径≥30mm； 2.9 采用超级单体传感器，内置四角误差自动补偿系统； 2.10高分辨率彩色图形TFT触摸显示屏，显示/控制单元可分离； 2.11电子水平监控系统，动态指导水平状态调节； 2.12标配内置SD卡读卡器及USB、RS-232C、Ethernet接口，蓝牙和额外的RS232、PS2接口可选，并且可通过SD卡实现数据记录、传输和应用软件升级； 2.13所有校准及设置修改记录自动保存以备数据审计溯源； 2.14可设置15个具备密码保护防篡改功能的操作者用户名（包括一个最高权限的管理员及14个一般权限普通使用者），每个操作者均可设置独立的个性化应用任务，方便操作者和任务设置，保护操作者已编写好的应用程序及记录数据不被修改； 2.15电动开关门防风罩，开启方式具有自学习功能； 2.16标配全自动内校系统，实现由温度和时间触发的全自动校准功能，确保天平免受环境干扰，实时处于最佳工作状态； 2.17应用程序包括：称量单位转换、统计、小件计数、配方称量、平均值、密度测定、百分比称量、公式计算、样品ID、定时、差重称量、检重、DKD不确定度称量、最小样品量SQmin等； 3 技术服务 3.1供应商免费提供操作手册（中文）壹套； 3.2用户现场免费安装，调试，培训； 4 售后服务 （1）招标文件中未明确列明保修条款的设备，均需提供至少一年的免费保修；国家规定或产品生产厂家规定大于一年的，按国家规定与厂家规定最有利于采购人原则执行；招标文件已明确列明大于一年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护； （2）保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换； （3）货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费优于市场价格； （4）如货物发生故障，接到通知后需尽快做出响应，并在24小时内及时赶到现场，负责故障原因的诊断，尽快排除故障。 在中标人未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致货物毁坏或灭失，由中标人承担责任。 投标人需提供详尽的售后服务承诺；产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。 |
| 采购需求 | 百万分之一天平 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学水环境楼 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

10包

39、名称：化学吸附仪        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：环能楼+2层+215房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 化学吸附仪 | 自动化程度：高集成全自动仪器，TCD热导检测器开启关闭、温度控制、流量控制等均为软件实现，减少人为测试误差 分析方法：连续流动色谱法。 测试功能：TPO、TPR、TPD、TPS、金属分散度、活性表面积、酸碱度、酸性中心数目、储氧量、脉冲滴定、比表面积测试。 1. 载气：至少包括N2、Ar、He、H2等; 2. 反应气：至少包括H2、O2、CO、NO、SO2、NH3、H2S等; 3. 气体入口：≥6路载气、反应气；混合器内置;液路入口：≥1个 4．气体连续自动进样器2个 5. 反应器：强耐高温U型石英反应器，使用温度  1500℃ 6. 炉子温度：室温~1500℃，炉壁防烫 温度控制：管路、蒸汽发生器、炉子、TCD均数字可控 7. 炉子精度：≤0.2%FS 8. 升温控制：至少10-15段程序升温控制程序 9. 蒸汽发生器：0~300 ℃ 10. 信号检测：抗氧化和腐蚀性气体TCD检测器，稳定的电流控制，配有TCD信号显示灯，可实时检测是否有气流通过。 （1）TCD温度：0~300℃（可设置温度上限，防止过热） （2）TCD恒温精度：≤0.1%FS 11. 气路控制系统：联式气路结构，参比气路与测试气路流量的高度一致；高精度十二位一体电磁阀控制模块，可通过软件进行流量设定和气体系数转换，电磁阀数量 ≥ 8个 12. 分析压力：常压；精度：±0.3% Of Reading 13. 防冷凝：配有管路保温系统，确保仪器管线、阀门和TCD探测器无“冷点” 14. 流量控制：质量流量控制器，流量范围 0 ~ 100 sccm（ml/min） |
|  | 15. 空气制冷：可升降电炉+贯穿式强风冷系统，从最高温1500 ℃ 到100 ℃，冷却时间 < 25 分钟 16. 配有高真空度的真空泵及尾气净化处理。 数据处理：软件可直观显示每个操作流程，界面可显示时间，温度和信号输出，实现对反应的实时监控；提供峰选择、编辑、积分和数据平滑处理，并能手动标注相关数据，数据能够导入EXCEL或者WORD、PNG等。 |
| 采购需求 | （1）仪器控温精确，温度波动较小；TCD信号稳定。 （2）平衡压力智能控制软件，以太网口连接，具远程控制功能； （3）提供仪器专家鉴定证书； （4）生产制造企业获得至少一项同类产品的发明专利，提供有效证书； |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 1)程序升温电炉 | 温度上限1500℃；数量：1个 |
| 2)石英棉 | 石英棉；数量：1包 |
| 3)气路管 | Φ3外气路管，数量：3根；Φ3排气管，数量：20米 |
| 4)减压器 | 数量：1套 |
| 5)耗材 | 高温石英反应器；数量：10支，低温反应器；数量：5支，装样漏斗；数量：10只 |
| 7）数据输出系统 | 便于数据读取；数量：1套 |
| 8）装样、取样工具包 | 1）样品管体积小于15ml；数量：50只；2）取样工具；数量：1套3）样品管支架；数量：3个4）清洗刷；数量：10只 |
| 6）工作站 | G630/2G/500G/DVDRW/512M 独立显卡/WIN7 专业版 /19”宽屏液晶；数量：1套。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学环能楼C215房间 |

11包

40、名称：循环冷却机        数量： 1台（件）或（套）

设备存放地：环能楼+2层+C216房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 /√ 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 循环冷却机 | 与旋转蒸发仪配合使用的冷却循环水机，温度范围：0℃～-100℃，容量：≥15 L；采用XMT模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示和设定；具有内/外循环泵系统可以把槽内被恒温液体外引，建立第二恒温场；槽内冷液可外引，冷却机外实验容器，也可在槽内直接进行低温、恒温实验；全封闭压缩机组制冷，制冷系统具有过热、过电流多重保护装置；内胆、台面均为不锈钢，清洁卫生，使用寿命长，耐腐蚀；主要性能：（1）可与 2L 旋转蒸发器及反应釜配套使用。（2）温度精度（℃）：≤0.1， 温度波动度（℃）：≤±0.05（水或者纯酒精在25℃时）；（3）泵循环方式：内、外循环；（4）泵流量：≥10 L/min |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）采购该设备用作为旋转蒸发仪循环冷却水的制冷装置。 （2）采购设备需满足：1、可与 2L 旋转蒸发器及反应釜配套使用。2、温度精度（℃）：≤0.1，温度波动度（℃）：≤±0.05（水或者纯酒精在25℃时）；3、泵循环方式：内、外循环；4、泵流量：≥10 L/min。 （3）采购设备的数量为1台、采购项目交付的时间为合同签订后的1个月内和地点在北京工业大学环能楼。 （4）采购设备的验收标准，满足性能和质量要求。 （5）需保修3年以上。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后3年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学环能楼 |

41、名称：电化学石英晶体微天平        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：环能楼C214房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 电化学石英晶体微天平 | 设备参数： 电化学石英晶体微天平含石英晶体振荡器，频率计数器，快速数字信号发生器，高分辨高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，信号增益，iR降补偿电路，以及恒电位仪／恒电流仪。电位范围为±10V，电流范围为±250mA。电流测量下限低于50pA。采用时间分辨的方式测量频率的改变。允许与QCM结合的电化学实验技术包括CV，LSV，CA，i-t，CP，Tafel等。 1.电位范围: -10to10V；电位上升时间: <2微秒，槽压大于12V 2.电流范围: 250mA，参比电极输入阻抗: 11012欧姆 3.灵敏度: 110-12-0.1A/V共12档量程 *4.输入偏置电流: <50pA，电流测量分辨率: <1pA，CV的最小电位增量: 0.1mV 5.电位更新速率: 10MHz 6.CV和LSV扫描速度: 0.000001-5000V/s，电位扫描时电位增量:0.1mV@1000V/s 7. CA和CC脉冲宽度: 0.0001-1000sec，CA和CC阶跃次数: 320 DPV和NPV脉冲宽度: 0.0001-10sec，SWV频率: 0.1-100kHz ACV频率: 0.1-10kHz，SHACV频率: 0.1-5kHz 8.自动电位和电流零位调整 |
| 采购需求 | 电化学石英晶体微天平含石英晶体振荡器，频率计数器，快速数字信号发生器，高分辨高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，信号增益，iR降补偿电路，以及恒电位仪／恒电流仪。可进行精确的电化学界面质量变化与电信号的关联和采集，满足纳米级及以下质量变化的研究需求。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 附属配件及耗材 | 数据采集处理系统1套: 1台不低于24英寸LCD平面显示器（至少1080p分辨率）；品牌机主机配有正版Windows-10系统。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年，终身技术支持 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

12包

42、名称：便携式高精度红外氮氧化物分析仪        数量：1 台

设备存放地：环能楼1层C119房间

是否为进口设备：√是 / 否 （打√即可） 是否办理免税：√是 / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / √否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是 / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 便携式高精度红外氮氧化物分析仪 | 1、性能总要求： 该仪器可对O2、CO、CO2、CH4、C3H8、NO、NO2、N2O、SO2九种气体的浓度进行测量，进而改进流程优化设计，达到控制排放的目的，应用于燃烧控制和各种工业烟气长期连续分析，满足高湿度、低浓度的烟气环境下测试，满足红外原理气体测量，测量精度高，寿命长，可长时间测量使用，满足一体化设计，所有功能在一台主机上实现，结构紧凑，所有连接为快速卡套接头，连接快捷，使用方便。 2、测量参数要求： *2.1、O2：五年长寿命电化学传感器，测量范围0～25.00%，分辨率≤0.01%，精度≤0.2%； 2.2、CO：NDIR红外传感器，测量范围0～200/10000ppm, 分辨率≤0.1ppm，精度≤1%FS； 2.3、CO2：NDIR红外传感器，测量范围0～5.00/40.00%，分辨率≤0.01%，精度≤1%FS； 2.4、CH4：NDIR红外传感器，测量范围0～500/10000ppm,分辨率≤0.1ppm，精度≤1%FS； 2.5、SO2：NDIR红外传感器，测量范围0～200/4000ppm, 分辨率≤0.1ppm，精度≤1%FS； *2.6、NO：NDIR红外传感器，测量范围0～200/4000ppm, 分辨率≤0.1ppm，精度≤1%FS； *2.7、NO2：NDIR红外传感器，测量范围0～100/1000ppm,分辨率≤0.1ppm，精度≤1%FS； *2.8、N2O：NDIR红外传感器，测量范围0～200/1000ppm,分辨率≤0.1ppm，精度≤1%FS； 2.9、C3H8：NDIR红外传感器，测量范围0～200/10000ppm,分辨率≤0.1ppm，精度≤1%FS； 2.10、烟气温度：NiCrNi传感器，测量范围0～800℃/1200℃/1700℃，分辨率≤1℃，精度≤1℃或2%读数 2.11、环境温度：NiCrNi传感器，测量范围0～100℃，分辨率1℃，精度≤1℃或2%读数 2.12、烟气差压：硅压阻传感器，测量范围≥±120hPa，分辨率≤1Pa，精度≤2Pa或1%读数； 2.13、烟气流速：皮托管法函数运算，测量范围≥(3～100)m/s，分辨率≤1m/s，精度≤1m/s或1%读数 3、计算参数要求： NOx、过剩空气系数、燃烧效率 、排烟热损失、烟气露点、PPm单位换算成 mg/m3单位，基准氧折算等。 4、功能要求： 4.1、仪器可通过智能手机实现互联 4.2、仪器具备Internet、WiFi、蓝牙、USB、4-20mA、AUX接口 *4.3、仪器采用Linux操作系统，中文彩色显示屏，触摸式操作 4.4、仪器具备独立的零点校准、冷凝水排放、尾气排放接口 4.5、仪器具备自动测量功能，满足长时间连续监测，可设定存数和校准周期 4.6、仪器内置采样流量监控，异常时可发出警报； 4.7、齐全的燃料类型列表，可自定义燃料类型； 4.8、仪器具备自动监测软硬件功能，故障时发出警报； 5、烟气采样与预处理要求： 5.1、对于烟气粉尘的过滤要求不少于三级过滤，一级过滤器采用玻璃纤维并置于加热手柄内，二级过滤器采用精细过滤器并置于仪器主机外，三级过滤器置于传感器前端，过滤精度1u； 5.2、要求仪器内置两级冷却器，制冷器出口温度≤5℃，并在仪器显示屏上实时显示 5.3、采样手柄内置高尘过滤器，手柄带加热功能，加热温度≥120℃； 5.4、要求具备带有加热功能的采样器，由仪器主机供电源和控制温度，快插式设计 6、仪器硬件要求： *6.1、仪器需满足一体化结构，所有分析单元集成在一套机箱内，金属外壳，防撞边框，防护等级不小于IP20； 6.2、要求具备双极帕尔帖冷却器和蠕动泵, 制冷器出口温度恒定在+5℃ 6.3、要求仪器采用触摸屏式操作，中文显示界面 6.4、电源要求：（ 90～240VAC），内置充电电池 6.5、工作环境要：温度0～50℃，湿度95%RH无冷凝 6.6、储藏温度：-20℃～50℃ 7、单台仪器配置清单： 7.1、烟气分析仪主机1台； 7.2、加热式采样管线1根； 7.3、加热式采样手柄1个； 7.4、加热式采样探管1根； 7.5、采样探管一根； 7.6、环境温度探头1个； 7.7、专用U盘一个； 7.8、专用PC软件一套； 7.9、玻璃纤维棉3包； 7.10、PTFE过滤器5个； 7.11、便携包2个； 7.12、英文说明书1份； 7.13、中文说明书1份； 7.14、出厂测试报告书 1份 ； 8、服务要求： 8.1、供货商人员进行现场的设备预验收和免费技术理论培训，培训内容包括：仪器的原理，构造，仪器的分析操作技术及维护知识； 8.2、仪器验收合格后，双方签字认可，质量保证期从签字之日起计算1年。质量保证期间，若有零部件损坏，供货商应无偿给予更换； 8.3、在质量保证期内应无偿提供优质的售后服务，做到及时、有效，收到买方故障信息后，要求1小时内响应，48小时内到达现场； 8.4、质保期满后，供应商应终身提供优质的技术支持和优惠的备件供应； 8.5、要求供货商提供制造厂家授权书，在中国具有售后服务中心。 |
| 采购需求 | （1）采购设备需实现的功能或者目标，以及需满足的要求； 该仪器可对O22、CO、CO22、CH44、C33H88、NO、NO22、N22O、SO22九种气体的浓度进行精确测量，进而改进流程优化设计，达到控制排放的目的，应用于燃烧控制和各种工业烟气长期连续分析，适应高湿度、低氮氧化物、低硫浓度的烟气环境的成分分析，基于红外原理气体测量，测量精度高，寿命长，可长时间测量使用，伴热与制冷一体的气体采样和预处理单元，适用于高含尘量、高含湿量、低样品浓度量环境下长时间使用，一体化设计，所有功能在一台主机上实现，结构紧凑，所有连接为快速卡套接头，连接快捷，使用方便，密封严实，不易漏气。 （2）采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 设备要求符合国际ASTM D6522和USEPA CTM-030、CTM-034以及中国的HJ693-2014和HJ/T 57-2000，设备需具有中华人民共和国计量器具型式批准证书。 （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 为适应复杂测试现场，要求仪器一体化结构，全集成化设计，全金属外壳，具有防撞保护边框，仪器结构坚固、抗碰抗震，防护等级不小于IP20。 一体式结构，所有部件集中于一个铝合金仪表箱内（仪器内置了采样单元和除尘除水等预处理单元）。 工作温度：0～50℃ 储藏温度：－20℃～50℃ 供电电源：内置充电锂电池，外部90～240V AC （4）采购设备的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；壹台，签订合同后的三个月内完成交货， （5）采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求； 售后服务：提供1年免费质保期，质保期自用户签字验收之日算。1年免费质保期满后两年内设备出现任何问题，工程师上门服务不收任何人工费用，设备终身提供免费的维护保养及标定等服务，工程师接到用户服务请求后2个工作日内上门服务。 （6）采购设备的验收标准； 依据加盖国外原厂公章的出厂价测报告作为验收依据，依据测试用户指定的样品气数据作为验收依据 （7）采购设备的其他技术、服务等要求。 安装与培训： 设备达到用户所在地后，在接到用户安装请求后1周内派遣专业工程师前往用户场地内执行安装调试和验收服务。 仪器安装完毕后需派专业工程师在用户现场对用户操作人对用户操作人员进行设备操作培训，培训时间不低于2天。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |
| *特殊要求 | 参加投标的代理商提供进口货物的，必须提供制造厂家或中国区域总代理针对本项目采购货物授权的“制造厂家授权书”原件。 如“制造厂家授权书”为中国区域总代理出具，则还需提供制造厂家出具的中国区域总代理证明文件。 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

13包

43、名称：微量粘密一体机         数量：1  台（件）或（套）

设备存放地：环能楼7层713房间

是否为进口设备：是√/ 否 （打√即可） 是否办理免税：是√/ 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√（打√即可） 是否已具备安装条件：是√/ 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 微量粘密一体机 | - 量程： *粘度测定范围：0.3mPa.s～10000mPa.s（需选用不同毛细管） 测量系统倾斜度范围：15°～80° （可调幅度：1°） 剪切速率测定范围：0.5s-1～1000 s-1 密度测定范围：0～3g/cm3 *温度控制范围：5℃～100℃ - 精确度： 粘度测定精确度：≤ 0.1%（取决于测量设置，无需更换滚球） 测量系统倾斜度精确度：0.02° 时间计数分辨率：0.001s *密度测定精确度：1×10-5 g/cm3 #温度控制精确度：0.005℃ - 准确度： 粘度测定准确度：≤ 0.5%（适用于确定校准常数的范围，不包括参考标准的不确定性） 测量系统倾斜度准确度：0.1° 时间计数准确度：0.05% *密度测定准确度：5×10-5g/cm3 #温度控制准确度：0.02℃ 4. 粘度测量系统环绕式高精度帕耳贴控温系统，可提供快速稳定的温度控制。 5. 粘度测量系统倾斜度连续可调，与可变且较低的剪切速率精密对应，自动推算零剪切粘度。 6. 测量时间：30s～180s 7. 样品量：1ml～3ml 8. 标配测量系统： 1.80 mm毛细管/1.5mm滚球: 13 mPa.s 到300 mPa.s 9. 可在5℃～100℃的任何温度下测量各种粘度的样品。 10. 完全封闭的测试系统– 无样品/空气接触。 11. 完全不受样品透明度和样品颜色深浅的影响。 *12. 密度测量系统U型管采用全玻璃材质，也可选用耐腐蚀哈氏合金材质。 *13. 密度测量系统压力范围（0-10）bar，可升级到700bar。 #14. 主机内置空气泵用于测量系统干燥。 |
| 采购需求 | （1）采购设备需实现的功能或者目标，以及需满足的要求： 用于各种有机-无机液体化学品、离子液体，高分子化合物、油品等样品密度和粘度测定分析并以此进行样品相关热值或分子量分析计算。 （2）采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 设备提供方提供的产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，提供的产品不应与第三方存在知识产权权属问题；提供方应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术规格要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低产品的质量。 （3）采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求： 参照“技术参数及规格要求”。 （4）采购设备的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点： 采购数量1台，设备应于采购合同签订后60日内交付至北京工业大学环能学院C713室； （5）采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求： 设备到达现场，在接到采购方通知后两周内设备提供方应对设备进行安装调试，直至通过验收。安装调试时，由设备提供方工程师在采购方现场对采购方2～3名人员进行免费培训，培训内容至少包括：1.设备原理、结构、操作、校准、日常维护及维修；2.设备工作站应用培训，分析方法的建立、修改、更新，直至用户能够熟练操作设备。设备提供方在采购方提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，1～3个工作日到达设备现场，诊断故障原因，尽快排出故障。 （6）采购设备的验收标准； 以采购方提供标准样品进行粘度测试，测试结果与标准值偏差不超过±5%。 （7）采购设备的其他技术、服务等要求： 设备保修期内出现故障系设备出现质量问题，必须无偿更换；设备超过保修期发生故障，采购方可自由选择维修单位，如委托给设备提供放方，设备提供方不得借故推诿，且维修费优于市场价格。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| （附件名称） | 微量粘度计1台；密度计1台；连续流动上样品附件1套；标准样品1套；工具盒1套 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 采购合同签订后60日内 |
| 交货地点 | 北京工业大学环能学院C713室 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

14包

44、名称：水处理膜实验机        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：环能楼3层337房间

是否为进口设备：是/ √否 （打√即可） 是否办理免税：是 /√否（打√即可）

是否为辐射装置：是/√否 （打√即可） 是否已具备安装条件：√是/ 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 水处理膜实验机 | 辊面宽度：400mm 适用基材：无纺布60-120g/m2，PE、厚度15-50μm 基材幅宽：350mm *机械速度：0.5-5m/min *放卷直径：φ300mm 收卷直径：φ300mm 卷芯直径：3inch 烘箱温度：≥100℃ 烘箱热源：电加热 触摸屏：12inch彩屏 *精密涂布机控制系统V1.0 |
| 采购需求 | 1.放卷部： 1.1单工位悬臂式放卷装置 1.2浮动摆辊张力自动检测及控制 1.3墙板材质为表面镀铬钢制件，导向辊采用轻质导辊 2.水槽 2.1水槽材质不锈钢304，水槽内导辊轴承采用陶瓷轴承 2.2水槽设置有进水口、循环口及排水口，并设置有液位显示 2.3水槽段导辊为主动辊，各水槽导辊和挤水固定辊共用一套电机 3.挤水单元 3.1两辊配合去除多余溶剂，两辊之间间隙可调 3.2挤水部固定辊为主动辊，同各水槽导辊共用一套电机 4.干燥段 4.1干燥箱长度≥1000mm，内胆及外表面SUS304材质，箱体保温设计 4.2干燥箱内设置4只主动过辊，过辊材质SUS304材质 4.3电加热形式，干燥箱内最高温度≥100℃ 4.4设有电加热热保护装置 4.5送风管、排风管和风机内胆全部采用SUS304材质 4.6干燥箱设置有防爆口、微负压显示表和浓度检测及报警装置 5.收卷部： 5.1单工位悬臂式收卷装置 5.2浮动摆辊张力自动检测及控制 5.3墙板材质为表面镀铬钢制件，导向辊采用轻质导辊 设备加工及控制精度要求： 径向跳动 ＜0.01 mm 平衡性 ＜0.002 N. m 水平度 ＜0.03 mm/m 平行度 ＜0.03 mm/m 光洁度 Ra <0.8 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
|  | 模温机1台 浓度检测报警传感器1套 压差表2件 伺服电机3台 低摩擦气缸2件 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学环能楼C318 |

15包

45、名称：原位红外分析平台主机        数量： 1    台（件）或（套）

设备存放地：环能楼3层343房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 原位红外分析平台主机 | 设备参数 1）材质：石英； 2）压片直径：15mm； 3）真空：5×10-6mbar； 4）气体和温控：4路； 5）温度：400℃(内) 700℃（外）； 6）冷却方式：水冷（内）风冷（外）； 7）蒸发器温度：－20℃ ～90 ℃（4路VOC）； 8）系统温度:100℃； 9）安全电压； 10）质谱接口； |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： - 采购设备需实现的功能或者目标，以及需满足的要求； 真空单元、隔离单元、VOC蒸发单元、原位池核心单元、气路温度控制单元和系统伺服单元等部件。 - 采购设备需执行的或涉及的国家相关标准、行业标准、地方标准规范； - 采购设备需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 原位测试技术是利用现代分析仪器跟踪反应微观动态信息的监测手段，能够获得实际反应条件下的信息，其中透射原位测试技术是常见的表征手段。 - 采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求； 仪器在厂内安装、调试完毕后方能出厂。正式安装、调试、验收、培训和试运行等技术服务，在用户现场举行。双方共同委派技术人员组成验收小组，实施对该装置的验收工作。对于不同意见，双方可通过商谈进行更改解决。现场培训2名操作人员，直至达到熟悉操作的目的。仪器在验收合格后，除操作不当造成仪器的损坏之外，其余由厂方负责。 - 采购设备的验收标准； |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| （控制软件一套） | 软件功能 自主知识产权/软件著作权 1、软件功能： 可通过计算机对该装置中的各个部件进行自动化控制。如温度控制仪、质量流量计、开关阀等。软件操作简单方便，界面直接友好。 (软件著作权)； 程序升温最大段数：7段 程序升温单段最长控温时间：99小时59分 程序升温最高升温速率：20℃/分钟 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月内 |
| 交货地点 | 北京工业大学环能楼323室 |

16包

46、名称：单沸腾气化核心激发微距实验测试系统       数量：  1   台（件）或（套）

设备存放地：能源楼2层208房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 单沸腾气化核心激发微距实验测试系统 | 设备包括四个模块，包括： 模块1：远程数据处理反馈单元 CPU两块，均为Intel Xeon Gold 6134 8C，CPU主频均≥3.2 GHz； 内存≥16×16GB（256GB）TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM 固态硬盘（≥960GB）3.5 英寸 Intel S4500 480GB×2 入门级 SATA 6Gb 热插拔固态硬盘 硬盘2（≥9.6TB）2.5 英寸 2.4TB×4 10K SAS 12Gb 热插拔 512e 硬盘 RAID 930-8i 2GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器 4口千兆网卡 电源功率 ≥1600W（230V）白金级热插拔电源模块，电源冗余，风扇冗余 操作系统：Windows Svr 2016 Standard ROK (16 core) - Chinese Simplified 显示器1台≥22寸，键盘、鼠标1套 模块2：高速摄像机远心镜头 放大倍率2.5x；工作距离101mm~104mm；支持靶面尺寸：对角线≥21mm；镜头长度190mm≤l≤197mm；精度：≥120lp/mm。 模块3：6位半数据采集记录万用表 全通道采集速率扫描速度：通道数:≥20；每通道≥800/秒；电压：100 nV ~ 1000 V;电流：10pA ~ 3A;电阻：1μΩ~120MΩ;精确度≤0.0025%DCV；采集速率：电压每通道≥800次/s，电阻每通道≥400次/S；使用热电偶、电阻温度检测器和热敏电阻进行温度测量（温度范围为 -200℃ ~1820℃）；支持4线电阻温度检测；数采卡具有冷结补偿电路。 模块4：正负脉冲电源 双脉冲；输出电流：0-20A；输出电压：0-24V；冷却方式：风冷 精度：正、负向电流/电压（20-100%）≤1%；输出频率：正、负脉冲100-5000Hz，可调 |
| 采购需求 | （1）各模块的性能、量程、精度等满足参数表的要求； （2）交付地点：北京工业大学能源楼 |
| 质量保修期 | 模块1：合同签订并验收合格后三年 模块2：合同签订并验收合格后一年 模块3：合同签订并验收合格后主机三年，配件一年 模块4：合同签订并验收合格后一年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到北京工业大学能源楼206-208室为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学能源楼 |

17包

47、名称：发动机电控系统复杂驱动编译器      数量：1台（件）或（套）

设备存放地：汽车与内燃机实验室103试验间

是否为进口设备：是 / 否√（打√即可）是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√（打√即可）是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 发动机电控系统复杂驱动编译器 | 定制： - 适用于NXP32位带ETPU功能的MCU。 - 基于该工具可以进行MCU-ETPU功能的开发和配置，其中MCU-ETPU功能可以达到利用freescale MPC56XX系列单片机进行功能开发控制的目的。配置功能主要用于实现喷油控制、曲轴凸轮轴信号的采集、基于角度的中断等，验收时应提供一个Demo用于功能演示。 - 基于该配置可用于柴油机复杂驱动的开发，例如：喷油器驱动信号的调理、曲轴凸轮轴信号的采集、中断功能的配置。 - 配备发动机信号发生和模拟装置，能够灵活配置信号相位关系，转速范围0-6000rpm。 提供2天的技术培训服务。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备采购数量1台，合同签订后6个月内将设备免费安全送达北京工业大学指定的设备存放地点； （2）设备运抵指定地点后，中标单位应派出熟悉设备的工程师到现场对设备进行调试，确保设备满足各项采购参数要求； （3）设备调试、验收合格后，中标单位需要派出工程师对该设备实际使用教师及学生提供免费培训1次。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

18包

48、名称：燃料射流与燃烧过程光学照明与显示系统      数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：汽车与内燃机实验室103试验间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 燃料射流与燃烧过程光学照明与显示系统 | 1*、光强不小于100000流明； 2、焦距大于等于200mm； 3、同步触发与采集信号大于16路； 4*、光源所满足的工作温度不低于2800K，压力不低于30MPa.； 5、光源必须提供无频闪白光； 6、显示系统能与现有燃烧分析系统接口通讯使用； 7*、光源外接口直径不大于14mm； 8、光源可在高频冲击条件下稳定运行； 9、显示系统具备记录功能，记录设备内存不低于2TB，满足连续高频记录与传输要求。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备需要能够与现有内窥镜系统（Smetec紫外透镜）联合使用，为内窥镜系统提供发动机燃烧室内强光光源及显示记录功能； （2）设备需要在点燃式汽油机300bar最大压力、3000K缸内温度条件下不出现断裂、漏气、失效等问题； （3）设备采购数量1台，中标商在收到货款内6个月内将设备免费安全送达北京工业大学指定的设备存放地点； （4）设备运抵指定地点后，中标单位应派出熟悉设备的工程师到现场对设备进行调试，确保设备满足各项采购参数要求； （5）设备调试、验收合格后，中标单位需要派出工程师对该设备实际使用教师及学生提供免费培训1次； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

49、名称：射流与燃烧过程图像处理与数据分析系统      数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：汽车与内燃机实验室103试验间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 射流与燃烧过程图像处理与数据分析系统 | 定制参数要求： 1. 图片处理效率不低于每分钟1000000幅； 2. 所计算的流动与燃烧特征参数不少于6种（至少包括火焰半径、火焰传播速度、火焰厚度、火焰位置、火核位置、火核稳定性参数）； 3. 基于同一时刻，与图像同步处理模拟/数字信号数据的能力不少于8路； 4. 设备可以根据使用人员指令将数据自动转换为不少于4种数据格式（至少包括.txt格式，.xls格式，.m格式，.doc格式）。 5.可实现从所拍摄的同一工况射流与燃烧过程几十万幅图片中自动筛选某一区间或满足某一特征要求的图像。 6. 自动完成对图像边界的识别与锐化。基于与标准射流图像对比，可以对液滴直径及其分布特性进行快速估算。自动计算贯穿距离雾化角、火焰传播速率、马克斯坦数等常见燃烧特性参数。 7. 开放提供火焰边界、射流边界等参数，为二次开发提供基础数据和接口 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备采购数量1件，中标商在合同签订后6个月内将设备免费安全送达北京工业大学指定的设备存放地点； （2）设备运抵指定地点后，中标单位应派出熟悉设备的工程师到现场对设备进行调试，确保设备满足各项采购参数要求； （3）设备调试、验收合格后，中标单位需要派出工程师对该设备实际使用教师及学生提供免费培训1次； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月内 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

50、名称：燃料电池冷启动测试台架      数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：汽车与内燃机实验室103试验间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 燃料电池冷启动测试台架 | 定制 参数要求： 1. 氢气流量控制范围0.01-2SLPM; 空气流量控制范围0.1-5SLPM 2. 压力测量范围0.01-0.3MPa；自动背压控制范围：30-1000kPa 3. 加湿器温度控制；环温-100℃；露点温度：环温-100℃； 4. 电池温度控制：环温-90℃； 5. 电子负载：电流0-120A 电压0-16V。 6. 可精确控制和记录燃料电池所需燃料的压力（精度：1kPa，范围30kPa至10000kPa）、流量（精度0.1g/s，范围1g/s至100g/s）和相对湿度（精度1%RH，范围0至100%RH）。 7.具备干湿气体自动切换功能，气体尾排可在自动和手动间切换并具备自动背压的功能。 8. 支持恒电流、恒电压、恒功率和方案编程自动运行，支持无人值守可靠运行模式。 9. 利用循环水和加热棒可对燃料电池进行升温和降温控制。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： （1）设备采购数量1台， 合同签订后6个月内将设备免费安全送达北京工业大学指定的设备存放地点； （2）设备运抵指定地点后，中标单位应派出熟悉设备的工程师到现场对设备进行调试，确保设备满足各项采购参数要求； （3）设备调试、验收合格后，中标单位需要派出工程师对该设备实际使用教师及学生提供免费培训1次； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后6个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |

19包

51、名称： 紫外可见近红外分光光度计        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：能源楼5层509房间

是否为进口设备：是√ / 否 （打√即可） 是否办理免税：是√ / 否（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 紫外可见近红外分光光度计 | （1） 光源：预校准的氘灯和碘钨灯，波长范围：200~2500 nm； （2） 检测器：紫外、可见区：光电倍增管；近红外区：PbS光电导元件； （3） 分光系统：双光束，双单色器，全息光栅； 杂散光：小于0.00008%T （220nm） 分辨率: ≤ 0.1nm 波长准确性: 紫外、可见区：≤±0.2； 近红外区：≤±0.8 波长重复性: 紫外、可见区：≤±0.08nm；近红外区：≤±0.32nm 波长采样间隔: 0.01～5nm 光度准确性：±0.003Abs@1Abs； ±0.002Abs@0.5Abs 光度重复性：< 0.0008Abs@0.5Abs 基线漂移：< 0.0002 A/h； 基线平直：±0.004Abs（185-200nm），±0.001Abs（200-3000nm） 噪声水平：<0.00005 A（0A，500nm，均方根）； 吸光度稳定性: <0.0002Abs/h (峰-峰) （4）其他： 仪器标配有带有软件控制的主光束光阑，调整范围0~100%，可用于调节光斑的大小，实现对大小不等的样品的准确测试。 双光束系统要能够平衡照射到检测器上的两束光的强度。 斩波器要确保每次得到最准确样品和参比的信号及保证在读取数据的瞬时光栅的稳定性。 |
| 采购需求 | （1）采购的设备需满足测试不同尺寸固体（1cm2膜电极和100-800微米颗粒）和液体样品的反射率、吸收率、透射率等光学性能的要求。 （2）采购设备数量：1台；设备交付地点：北京工业大学能源楼509。 （3）按照采购设备的技术参数进行验收。 （4）设备服务需包括预防性维护、软件和硬件升级、验证服务、培训和咨询、免费的技术和应用电话支持等。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 积分球 | 150mm内径、光学聚四氟乙烯涂层的积分球 1 个。 涂层的反射光谱平滑，在可见区的反射率优于98%。 |
| 计算机及工作站 | Windows 系统下的工作站，包含紫外可见近红外分光光度计仪器控制及数据采集、记录、处理及储存的处理软件。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后2个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学能源楼509 |
| 备注 | 如果为进口免税货物，若海关无法办理免税，请注明税款的出处。若无该笔税款支付能力，该货物请报含税价。 |

52、名称：(超)低温结霜现象观测平台       数量： 1 台（件）或（套）

设备存放地：能源楼2层205房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| (超)低温结霜现象观测平台 | 设备参数： 1、系统包含冷却水制造设备和循环管路。 2、制冷最低温度≤-30℃，控温精度±0.05，半导体工作电压220V。 3、具备多功能图像处理与分析功能：图片处理效率不低于每分钟1000000幅；基于同一时刻，与图像同步处理模拟/数字信号数据的能力不少于8路；设备可以根据使用人员指令将数据自动转换为不少于4种数据格式。 4、匹配合适的显微镜接口或转换接头，实现体式显微镜在微距条件下高清拍摄；放大倍率为0.7x~10x，可手动调节倍率。 5、负载不同位置的温度热电偶测量并且能够与电脑连接进行实时测温。 6、制冷系统宽度不超过60cm。 7、制冷台可水平和竖直两种维度放置。 8、配置热电偶且能进行相应的数据采集。 |
| 数据采集和存储系统 | 模块1：数据处理反馈单元 1套 Intel Xeon Gold 6134 8C ≥3.2 GHz ≥（256GB）16×16GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM ≥（960GB）ThinkSystem 3.5 英寸 Intel S4500 480GB×2 入门级 SATA 6Gb 热插拔固态硬盘 （≥9.6TB）ThinkSystem 2.5 英寸 2.4TB×4 10K SAS 12Gb 热插拔 512e 硬盘 RAID 930-8i 2GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器 4口千兆网卡 电源功率 ≥1600W（230V）白金级热插拔电源模块，电源冗余，风扇冗余 1台工作站，≥22寸显示器，键盘、鼠标1套 |
|  | 模块2：存储单元 8件 ≥16GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM 模块3：存储单元 2件 不低于ThinkSystem 2.5 英寸 1.2TB 10K SAS 12Gb 热插拔 512n 硬盘 模块4：系统支持 Windows Svr 2016 Standard ROK (16 core) - Chinese Simplified |
| 采购需求 | （1）能够与现有超低温实验装置对接，实现低温和超低温结霜的实验操作，可进行外观样式的调整，拆卸方便，易携带； （2）负责制冷系统的现场安装和至少1年的免费维修服务； （3）设备需至少能正常使用10年。 （4）采购的设备交付地点能源楼205。 （5）设备可连续12h运行不出问题、数据完好储存才可验收。 （6）有专门的售后人员和技术支持人员提供免费1年设备问题咨询。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月的免费维护服务，其中包括：软件许可证的维护，软件的版本升级和补丁代码升级，软件的远程技术支持。 在接到甲方维修请求之后，24小时内响应。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到北京工业大学免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。 提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学能源楼205 |

53、名称：湿蒸汽超音速流动过程观测装置       数量： 1 台（件）或（套）

设备存放地：能源楼2层205房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 湿蒸汽超音速流动过程观测装置 | 用于可视化观测超音速流动过程中湿蒸汽凝结成核与液滴数量观测装置的数据处理，要求如下： 1、最高分辨率&拍摄速度：1280×1024&4000帧/秒； 2、具备高速拍摄，同时放大倍数在10~50倍； 3、能够实现图像的快速传输、存储与高效处理。 包含以下五个模块。 模块1：数据处理单元 1套 Intel Xeon Gold 6134 8C 3.2 GHz （≥256GB）16×16GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM （≥960GB）ThinkSystem 3.5 英寸 Intel S4500 480GB×2 入门级 SATA 6Gb 热插拔固态硬盘 （≥9.6TB）ThinkSystem 2.5 英寸 2.4TB×4 10K SAS 12Gb 热插拔 512e 硬盘 RAID 930-8i 2GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器 4口千兆网卡 电源功率 ≥1600W（230V）白金级热插拔电源模块，电源冗余，风扇冗余 不低于Windows Svr 2016 Standard ROK (16 core) - Chinese Simplified 模块2：存储单元 8件 ≥16GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM 模块3：存储单元 2件 不低于ThinkSystem 2.5 英寸 1.2TB 10K SAS 12Gb 热插拔 512n 硬盘 模块4：系统支持 不低于Windows Svr 2016 Standard ROK (16 core) - Chinese Simplified 模块5：远程终端控制设备及配套软件 10套 不低于i7-9700 16G 256GSSD 2T 4G独显 ≥23.6英寸显示屏，win10操作系统，键盘加鼠标 |
| 采购需求 | （1）负责现场安装； （2）设备需至少能正常使用10年； （3）采购的设备交付地点能源楼205； （4）有专门的售后人员和技术支持人员提供免费1年咨询和维修服务。 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后12个月的免费维护服务，其中包括：硬件和软件许可证的维护，软件的版本升级和补丁代码升级，软件的远程技术支持。 在接到甲方维修请求之后，24小时内响应。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到北京工业大学免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。 提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学能源楼205 |

54、名称：多气体分析仪       数量： 1 台（件）或（套）

设备存放地：能源楼2层203房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 多气体分析仪 | 要求：实现微量、痕量气体的测量与分析。 1. 能实现多种气体的同时或顺序检测，检测气体种类：至少包括一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、氧气等7种气体。 2. 检测限：每种气体均≤1ppm； 3. 检测量程：一氧化碳0-2000ppm、二氧化碳0-20000ppm、一氧化氮0-3000ppm、二氧化氮0-3000ppm、二氧化硫0-1000ppm、氧气0-5%； 4. 单一气体响应时间：＜10秒； 5. 7种气体顺序检测时间周期不大于3 min； 6. 满足不同环境条件及相关气体的接口引入条件。 |
| 采购需求 | （1）负责现场安装； （2）采购的设备交付地点能源楼203； （3）有专门的售后人员和技术支持人员提供免费3年咨询和维修服务。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 终端控制和显示设备 | 不低于i7-9700 16G 256GSSD 2T 4G独显 23.6英寸显示屏 win10操作系统 键盘加鼠标 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后36个月的免费维护服务，其中包括：硬件和软件许可证的维护和更换，软件的版本升级和补丁代码升级，软件的远程技术支持。 在接到甲方维修请求之后，24小时内响应。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到北京工业大学免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。 提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学能源楼203 |

55、名称：紧凑型光谱微量气体分析仪       数量： 1 台（件）或（套）

设备存放地：能源楼2层203房间

是否为进口设备：是 / 否√ （打√即可） 是否办理免税：是 / 否√（打√即可）

是否为辐射装置：是 / 否√ （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 紧凑型光谱微量气体分析仪 | 增强型悬臂梁光学麦克风技术的光声光谱微量气体分析仪，实现微量、痕量气体的测量与分析；实现多种气体的同时或顺序检测； 满足不同环境条件及相关气体的接口引入条件。 *1. 与设备多气体分析仪配套使用，提供与其配套的硬件和软件设备； 2. 提供专用工具套件及相关附件，至少包括样气、样气颗粒物过滤器、气体接口等； 3. 提供1年以上大消耗条件下光学滤光片等耗材； 4. 提供终端控制和显示设备及配套软件1套。 i7-9700 16G 256GSSD 2T 4G独显 ≥23.6英寸显示屏 win10操作系统 键盘加鼠标 |
| 采购需求 | （1）负责现场安装； （2）采购的设备交付地点能源楼203； （3）有专门的售后人员和技术支持人员提供免费3年咨询和维修服务。 |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 终端控制和显示设备 | i7-9700 16G 256GSSD 2T 4G独显 23.6英寸显示屏 win10操作系统 键盘加鼠标 |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后36个月的免费维护服务，其中包括：硬件和软件许可证的维护和更新，软件的版本升级和补丁代码升级，软件的远程技术支持。 在接到甲方维修请求之后，24小时内响应。 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到北京工业大学免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。 提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后1个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学能源楼203 |

56、名称：火焰传播纹影光学测试系统        数量：1 台（件）或（套）

设备存放地：能源楼4层406房间

是否为进口设备：是 / √否 （打√即可） 是否办理免税：是 / √否（打√即可）

是否为辐射装置：是 /√ 否 （打√即可） 是否已具备安装条件：是√ / 否（打√即可）

| 标准配置名称 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- |
| 火焰传播纹影光学测试系统 | 设备参数： - 系统主反射镜的有效通光口径不小于￠200mm，焦距不小于2M； - 主反射镜光学材料性能要求K9光学玻璃及以上，应力≤2；加工面型误差≤λ/10； - 主反射镜需有镀铝反射膜及保护膜层； - 主反射镜机械控制结构：有俯仰、旋转2个自由度，且有锁紧装置, 俯仰摆角不小于±5°； - 纹影仪的支架高度1.2—1.5m，升降调节范围不小于±50mm，水平、前后方向调节范围不小于±25mm，粗调节步进量≤1mm/转，细调节步进量≤0.1mm/转，能锁紧固定。 - 刀口可360度旋转，步进量不大于0.01mm，沿光轴方向移动调节不小于±10mm；狭缝宽度调整步进量不大于0.01mm。 |
| 采购需求 | 采购需求应包含的内容： - 所采购纹影光学测试系统应能实现火焰锋面的影像测量； - 供货商需到现场调试，并对与高速摄影机的安装对接进行服务； |
| 附件名称 | 技术参数及规格要求 |
| 与反射式纹影仪配套的小口径透射式纹影仪 | （1）附件数量：透射式纹影仪1套； （2）参数：有效通光口径￠80（2主镜），主镜需镀有高真透光学膜层。 |
| 数据及图像处理台式工作站 | - 附件数量：工作站1台；显示器1台 - 参数：主机CPU不低于I7-9700F；硬盘不小于1T，256GB SSD；内存不小于16GB；显卡显存不小于独立4GB；视频接口：VGA\HDMI接口； 显示器：不小于40英寸，高清； |
| 质量保修期 | 合同签订并验收合格后1年 |
| 安装调试及验收 | 货到后在约定的时间内，到指定的地点免费为用户进行免费安装、调试，设备的性能应符合产品说明书中规定的技术指标。提供售出设备的使用手册及基本操作的现场培训。 |
| 交货期 | 合同签订后3个月 |
| 交货地点 | 北京工业大学用户指定地点 |