中国地质大学（北京）2020年

安全技术防范系统工程升级改造项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB8562

第一册

中国地质大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2020年06月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	22

第二章　合同格式及主要条款	27

第三章  附件——投标文件格式	33

第四章  投标邀请	53

第五章  投标人须知资料表	55

第六章  项目需求说明	56

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中国地质大学（北京）；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4   货物和服务从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.5	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术规格偏离表”（附件5），不得简单拷贝文件要求，关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.	投标报价

10.1	投标报价：本项目要求所有投标均以人民币报价（中国地质大学（北京）现场交付价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标报价应包括完成招标文件要求的相关服务所需要的全部费用；货物包含：产品和标准附件、备品备件、专用工具的价格，也包括安装、调试、检验、培训、技术服务、相关运输费和保险费等费用。如果投标产品为进口产品，投标报价可报免税价，但投标报价须包含进口代理服务费（按设备价1.5％测算且不低于3000元），进口代理公司由中国地质大学（北京）指定。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.5	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 120天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。演示U盘单独密封包装，且在信封正面标明“演示文件”字样。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便演示，投标人应将“演示文件”单独密封，并在信封上标明“演示文件”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.4条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购服务的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（5分） |  |  |  |
| 1.1 | 相关业绩 | 投标人近三年内（自2017年01月01日起截止至开标日前，以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同不得分。每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 | 5 |
| 二、技术部分（63分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标 及性能 | 投标产品对招标文件项目需求的响应程度,完全满足得30分，在此基础上： （1）标“#”指标每有一项负偏离扣2分； （2）其他指标每有一项负偏离扣0.5分； 本项最多得30分，最少得0分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。对于招标文件中标“#”指标，必须提供证明材料，证明材料可以使用产品说明书或国家认可的检测机构出具的检验报告或原厂商提供的相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，评标委员会有权不予认可。 | 30 |
| 2.2 | 兼容性方案 | 投标人需依据实际情况提供整体设备技术方案，方案制定合理可行，与前期工程安防系统，平安校园综合管理平台，设备与系统接入顺利、兼容性高、稳定性好、可扩展性高得2分；技术方案不全面，设备与系统不能对接、不能兼容，扩展性无法体现得1分；未提供方案得0分。 | 2 |
| 2.3 | 项目（供货）实施方案及进度计划 | （1）针对本项目的供货方案（包含但不限于供货、安装、调试、测试、应急措施等对业主的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素），实施计划、步骤、部署的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足采购文件要求等方面。 实施方案措施详细、完善、进度合理、满足采购需求得3分；实施方案基本详细完善、进度基本合理、基本满足采购需求得2分；实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得1分；实施方案不能满足采购需要或未提供方案的，得0分。 （2）针对本项目实施方案内容的完整性（包括但不限于成品保护措施、文明施工措施、安全管理及措施、质量保证措施、应急措施）及进度计划安排的合理性，项目管理组织机构的合理性以及保证项目顺利实施的其他因素。方案内容全面、计划合理可行，得3分；方案内容较全面、计划合理可行性一般，得2分；方案内容、计划及可行性差得1分；未提供得0分。 | 6 |
| 2.4 | 现场演示 | 针对第六章“项目需求说明”中标记“★”指标功能进行现场演示： 要求的功能内容，完全满足得8分，每有一项不满足扣除1分，扣完为止，未提供演示视频，得0分。 注：要求将演示作品拷贝至U盘中，按照招标文件要求单独密封递交。 | 8 |
| 2.5 | 服务团队 | 针对本项目配备人员优于招标文件要求，专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施得3分；满足招标文件要求，项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施得2分；不满足招标文件要求，配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的得1分；未提供项目团队得0分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 | 3 |
| 2.6 | 相关能力 | （1）提供的投标产品与本项目功能需求有关的软著证书，至少应包括综合管理平台、户籍管理软件、人员综合轨迹分析系统、人脸识别应用系统软件的相关的软件著作权证书，每提供一个证书得1分，最多得4分； 注：需提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，以确保本项目所要求提供的软件无知识产权纠纷。 （2）投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书得1分。 注：须提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 | 5 |
| 2.7 | 售后服务 及培训 | （1）针对本项目服务要求标准标记“▲”指标，每满足一项得1分，最多得3分。 （2）针对本项目提供的售后服务方案、保障措施以及承诺在软件、硬件在整个使用期内，确保正常使用及稳定运行，出现意外情况时，响应方式等内容。售后服务方案合理，服务响应迅速，售后服务体系完善，售后服务承诺及质保期优越得3分；售后服务方案基本合理，可基本满足采购需求得2分；售后服务方案简单，针对性不强，仅部分满足采购需求得1分，未提供方案得0分。 （3）针对本项目提供的培训方案内容全面、措施有力，具有完善得技术支持方案得3分；培训方案合理，针对性不强得2分，培训方案简单不合理，无针对性得1分；未提供方案得0分。 | 9 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价：

注1:

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 出现前三种废标情况，采购人有权选择如下方式之一进行处理：

2.1重新公开招标：

（1）根据实际情况现场改变采购形式（原则上只适用于预算在100万元（包含）及以下的项目），公开招标后，响应供应商不足三家：竞争性谈判或单一来源。

（2）根据实际情况现场改变采购形式（原则上只适用于预算在100万~200万的项目）。公开招标后，响应供应商不足三家，应予废标，重新公开招标，开标后响应供应商仍不足三家，改变采购形式为竞争性谈判或单一来源。

2.2竞争性谈判及单一来源采购方式的谈判和评审：

（1） 评标委员会（谈判小组）所有成员集中与投标人（报价人）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人（报价人）平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评标委员会（谈判小组）有权根据招标（采购）文件和谈判情况对合同条款、技术需求和服务等内容进行实质性变动后要求投标人（报价人）进行应答，但不得变动招标（采购）文件的其他内容【此类变动是招标（采购）文件的有效组成部分】。实质性变动的内容须经采购人代表确认并由评标委员会（谈判小组）以书面形式通知所有参加谈判的投标人（报价人）。投标人（报价人）应对谈判内容进行书面应答，应答文件须由报价人法定代表人或其授权代表签字。

（2）根据投标人（报价人）的数量、一次报价情况及各投标人（报价人）的投标（报价）文件响应情况，由评标委员会（谈判小组）现场决定报价次数及最终报价的时间；在提交最终报价之前，投标人（报价人）可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该投标人（报价人）的报价保证金应予以退还。

（3）竞争性谈判比照最低评标价法确定成交候选人。即在通过初步审核，且质量和服务均能满足招标（采购）文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序依次确定2名投标人（报价人）作为成交候选人（评标价即最终报价，同时对小微企业按第九章的说明进行价格折扣）。

（4）单一来源：实质上符合采购需求的投标人（报价人）才能确定为预成交人。

3. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

4. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.   其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

供货合同

供方：xxxxxx有限公司

需方：中国地质大学（北京）

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，签订本合同，共同遵守。

一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXXX |  | XXX | 台 | XXX |
| 2 | XXXXX |  | XXX | 台 | XXX |
| 合计 | 大写金额：XXXXX圆整 |  | 小写（人民币）：XXXX元 |  |  |
| 备注 | 1、本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其它相关费用。 2、必须注明计量货币币种，未注明者即视为人民币。 |  |  |  |  |

二、交（提）货时间、地点、方式：供方于  进口设备：需方指定的外贸公司办好免税手续后两个月；国产设备：签订合同后60日内供货。将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。

需方指定货物交接地点：  中国地质大学（北京）指定地点；

本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。不包括货损是由于需方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

三、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

（2）该批次货物的采购过程中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

（3）开箱检验时双方皆应派员参加，验收后并最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起5日内对合格货物应签署无异议的《货物验收单》；对显而易见不合格的货物应在《货物验收单》上加注表示货物不合格的文字或符号，或者以其它书面异议方式提出异议，均为有效异议，但该类异议应最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起10日内提出，否则除非供方未在接到需方异议之日起10日内提出书面反对意见，均应当视为无效异议。

（4）若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，需方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，供方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

（5）供方保证向需方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，供方应在需方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

（6）本合同各相关条款中凡与供方责任或义务相关及由供方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形所发生活相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由供方承担。

四、质量标准及保修：

1、供方保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为需方提供符合或高于国家标准（国家质量监督检验检疫总局和信息产业部2002 年联合发布的24号令）及招标文件要求的服务，且若该货物在投标货物生产厂商中国总部对外公众网站上具有标准配置和服务的，供方为需方提供的产品及服务符合或高于其标准。

2、供方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3、供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合需方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

4、本合同中所提供的货物保修期为货到验收合格后   X  （大写）年。

5、货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由需方签署了货物最终验收单之日起算。若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

6、如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负免费保修的责任，但供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。

7、如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由供方承担。

五、付款方式及其它

本合同的付款方式为：外贸方式/内贸方式

外贸方式：合同签订后需方指定的外贸公司按不可撤销即期信用证（L/C）100%付款给供方外贸公司（按90%/10%分期承兑），全部货到指定地点需方验收合格后向供方支付合同总价款的10%(设备安装完成之后10个工作日内组织验收)

内贸方式：合同签订后首先支付合同总额30%首付款，人民币：xxx元（小写）xxxx圆整（大写），设备验收合格后支付余款，人民币：xxx元（小写）xxxx圆整（大写）

六、违约责任：

1、如供方延期交货或需方延期付款，每推迟一天，违约方应按中标价的0.1%向对方支付罚款。

2、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

七、因本合同所引起的任何相关争议均适用中华人民共和国法律、法规及规章并选择采用以下贰种方式及规则解决：

1、双方协商解决；

2、依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，向对双方争议有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其它约定事项：附件一：中标通知书；附件二、配置清单、附件三：技术指标、附件四：售后服务承诺函、附件五：国产设备证明(附件与合同正本具有同样的法律效力)。

本合同的有效法律文本为中文文本，其他语言文本与之有不同解释的，以中文文本为准。本合同一式贰份，供方留存壹份、需方留存叁份。

需方（签章）：中国地质大学（北京）       供方（签章）：

需方代表（签字）：                       供方代表（签字）：

审核代表（签字）：

授权代表（签字）：

分管校领导（签字）：

学校法人（签字）：

地址：海淀区学院路29号                  地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

：

合同签订日期：    年  月   日           合同签订日期：    年  月  日

#### 附件一：中标通知书

#### 附件二：配置清单

#### 附件三：技术指标

#### 附件四：售后服务承诺函

附件五：国产设备证明

我公司于XXX年X月X日参与中国地质大学（北京）XXXX项目公开招标（招标编号：XXXX）,中标设备名称：XXXX，金额：XXXX万元（大写，小写）,设备生产厂商为XXXX公司，该设备全部由国内生产制造，产地中国xx省xxx市xxx区。

特此证明！

日期：

单位（盖章）:

注：本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项详细技术性能可另页描述。

## 附件5   技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2019年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2019年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提供2019年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。】

中国地质大学（北京）2020年

安全技术防范系统工程升级改造项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB8562

第二册

中国地质大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2020年06月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中国地质大学（北京）的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中国地质大学（北京）2020年安全技术防范系统工程升级改造项目

- 招标编号：BIECC-ZB8562

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

4.	招标文件购买方式：

现场购买或汇款购买。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买文件信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（如有） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

售价：每包人民币500元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击标书下载）。

汇款信息：

公司名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐 号：10242000000002546

5.	购买招标文件时间和地点：

时间：2020年 06月15日至2020年 06月22日 (法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

6.	投标截止时间：2020年 07月06日　下午14:00　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.	开标时间：2020年 07月06日　下午14:00　（北京时间）。

8.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

9.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网发布。

10.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

11.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

12.	公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

13.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：贾溪              电    话：010-82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于要采购服务内容的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中国地质大学（北京） 地址：北京市海淀区学院路29号 联系人：田老师 联系电话：010-82323930 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起120天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 1 份，演示U盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2020年07月06日下午14:00 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2020年07月06日下午14:00 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A做5层510会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 是否接受进口 产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2020年安全技术防范系统工程升级改造 | 1批 | 315万元 | 否 |

注：1、超出预算金额的投标文件将被视为无效投标。

2、本项目“200万4倍高清红外筒型网络摄像机”为核心产品，供应商响应的核心产品如为同品牌的，按第一章“供应商须知”21.3条的说明4处理。

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、建设背景

2019年中国地质大学在软件层面通过校园安全综合管理平台采购项目初步建成完善了“平安校园综合管理平台”，实现了以“GIS地图应用（二三维）”“多系统联动”、“智能分析”、“预案管理”“数据可视化”为核心的综合性、多业务应用的智能安防集成管理平台，实现了包括GIS地图（二三维）视频监控、网格化管理、预案管理、安消联动、车辆管理、大数据、人脸黑名单布控管理、人脸轨迹、3D飞行巡检、接处警、卷宗管理等功能。部分安防硬件也得到了有序得更新。

本次建设的安全信息化综合管理平台应实现技防系统中新增子系统的统一融合、管理，并在业务层实现户籍管理、人员车辆入校审批管理、人员信息管理、网格区域管理、疫情大数据、人员综合轨迹、门禁管理、信息发布、短信通知等功能。我校部分安防设备由于超期服役，已经影响到了日常安防管理工作，为了更加有效得为学校广大师生和家属提供良好的服务，需要进行新旧设备更替。

2、建设目标

项目要求和现有一体化平安校园综合管理服务平台无缝对接，实现一个平台、一个网络、一套地图的平台基础体系架构，实现统一接入、统一管理、统一操作维护的综合性应用系统。由于学校前期已经建设了平安校园基础平台（北京鼎立安信科技有限公司的智慧园区综合管理服务平台软件V1.0），本期项目基于园区已有技防系统和管理服务平台的部署现状，本着不重复建设的原则，进一步提升平台功能。

对我校老旧设备进行更新，包含监控摄像机、安防供电系统、校园LED发布屏。

新增加车辆测速系统、公寓进出人脸门禁管理系统及摄像机接入图像加密管理系统，同时对于校区内重点部位人数统计及设置智能绊线。

本项目的实施为我校前期项目的延续，整体要求采购软件及设备的延续性，兼容性，开放性进行考虑。

项目具体要求实现以下业务功能：

1.户籍管理系统优化加强流程管控，根据学校实际业务需求进一步完善户籍管理系统，功能模块划分科学、合理，涵盖户籍系统重要业务，流程完善、明晰，统计功能全面实用；

2.将新建车辆入校审批系统、整合到综合安防管理平台，实现对入校人员和车辆的精确管控。

3. 将新建的智能人脸识别设备（人脸门禁、测温设备等）系统整合到综合安防管理平台，实现人员精细化管控，全面提升园区安全防范。

4. 子系统综合接入管理，包括：信息发布系统、门禁、测温设备、车辆入校审批、短信平台、校门口人员进入管理系统等。

5. 平台业务功能：户籍系统、门禁管理、校门口人员入校管理、疫情筛查大数据、人员综合轨迹查询、身份证/户籍办理、车辆入校审批管理、信息发布、短信推送等。

6.后期可扩展其它的业务功能开发。

3、建设内容

为了实现以上主要建设目标，项目具体要求实现以下内容：

1.子系统综合接入管理，包括：信息发布系统、门禁、测温设备、车辆入校审批、短信平台、校门口人员进入管理系统等。

2.信息管理系统综合接入管理，包括：一卡通人员、居民、临时访客等；

3.平台业务功能：户籍系统、门禁管理、校门口人员入校管理、疫情筛查大数据、人员综合轨迹查询、身份证/户籍办理、车辆入校审批管理、信息发布、短信推送等。

4.后期可扩展其它的业务功能开发。

5.完成校区内各主马路和重点部位的83部摄像机的新旧设备更替。

6.完成校区内主干道2处关键部位的双向来往车辆测速。

7.完成校区内一处室外 LED显示屏的更新建设。

8.完成部分学生宿舍楼人脸门禁系统的安装。

9.教学楼内140台老旧摄像机的更替。

10.加强摄像机安全管理，完成智能管理密钥系统一套。

11.完成部分楼宇内老旧供电设备的更新。

与前期项目的关系：具有继承性、扩展性、升级性的关系。要求必须与前期工程安防系统（宇视科技管理平台 VS-VM7500-PS）、设备等进行无缝连接。投标人须提供无缝对接承诺，并能够兼容稳定运行。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》            GB 50198-2011

《工业电视系统工程设计规范》                    GB 50115-2009

《安全防范工程技术规范》                        GB 50348-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》                GB 50395-2007

《电子信息系统机房设计规范》                    GB 50174-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》              GB 50462-2008

《智能建筑设计标准》                            GB/T 50314-2015

《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》      GB 4943-1995

《国家基本比例尺地图图示》                      GB/T 20257.1-2007

《基础地理信息要素数据字典》                    GB/T 20258.1-2007

《建筑电气工程施工质量验收规范》                GB 50303-2012

《安全防范工程程序与要求》                      GA/T75-94

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

《综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2016)

《北京高校安全技术防范和消防系统建设、使用、维护规范》(京教工办〔2017〕21号)

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017

标准和规范若有最新发布，以最新要求为准。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## （一）软件采购需求一览表

| 货物名称 | 采购数量 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 人脸识别应用基础平台 | 1 | 1. 人员信息管理：提供人员管理、组织机构管理等功能 2. 园区信息管理：提供园区基础信息编辑管理功能，包括园区名称、标识和其他基础属性； 3. 设备信息管理：提供人员标识设备/卡口设备节点或对应子系统； 4. 综合报警管理：通用报警配置（如：人员布控报警、陌生人报警和统计异常报警等），以及人员布控报警信息管理、陌生人报警或其他统计异常行为的报警信息管理；提供综合报警统计功能； 5. 人员记录管理：提供人员标识设备/卡口设备节点或对应子系统的识别记录的查询和存储功能 6. 系统配置：用户管理、角色管理、模块管理、字典管理、日志管理等； 7. 性能规格：基础平台含不少于50个接入设备节点，5万人员信息管理，50条名单和100万条存储记录许可 |
| 网格区域管理模块 | 1 | 1. 网格及人员管理：在园区信息管理模块中，网格区域的配置管理功能 2. 网格区域分级管理：基于不同的安全级别或业务分层逻辑，对网格区域进行分级分类管理，对应网格人员和权限操作； 3. 出入信息管理：对人员出入信息进行分类查询和统计； 4. 出入报警管理：提供网格人员出入报警配置管理功能，提供报警信息的综合查询功能； 5. 人员信息统计：按网格或组织机构对人员出入网格的次数进行统计，对是否在网格的信息进行查询、统计和信息展示； 6. 标准版数据看板：提供网格人员基础信息、出入信息和报警信息的统计数据看板展示功能； 7. 性能规格：包含不少于10个网格的许可； |
| 人员综合轨迹模块 | 1 | 1.提供园区平面/楼内GIS地图展示，以及人员标识设备的注册功能； 2. 人员位置信息查询：基于人员ID信息，从人脸识别应用基础平台获取人员通过记录信息； 3. 人员轨迹呈现：基于人员通过记录，在园区平面和楼内GIS地图等不同图层上展示人员轨迹。 4.性能规格：含不少于100层楼内地图接入许可 5.基于人员信息关联门禁、测温设备等系统呈现相关人/卡综合轨迹，并在GIS地图呈现。 |
| 短信推送模块 | 1 | 1. 设置短信推送模板； 2. 配置短信推送策略、推送模板和推送内容； 3. 根据配置向指定的人员推送人脸识别相关数据、统计或报警信息。 |
| 疫情筛查大数据 | 1 | 1. 当日，昨日，近一周，近一个月体温/未带口罩超过阈值的人数统计； 2. 统计当日较昨日体温异常和未带口罩告警的上升数和百分比； 3. 展示近30日内，每天体温异常和未带口罩异常人员数量变动曲线； 4. 近一个月内体温超过阈值的人数统计分析； |
| 综合接入模块 | 1 | 1. 对已接入的人员标识设备子系统驱动进行管理 2. 将接入子系统上报的报警信息推送到人脸识别应用基础平台，进行报警预案联动处理； 3. 对接入子系统与人脸识别应用基础平台的交互数据信息进行配置管理。 |
| License管理 | 2 | 1.不少于50个人员标识设备/卡口设备节点，含人脸识别摄像机、通道闸、一卡通读卡器或门禁等的许可。 |
| 户籍系统用户PC端 | 1 | 1.登录模块要包括账号注册，修改密码填写个人信息 2.首页包括快捷菜单入口、通知公告、我的申请。 3.预约申请需要包括户籍、政审、居住证、身份证、户口迁入迁出、边防证等各类证明 4.要求可以展示不同预约申请情况、接受公告信息等 5. 区分问题类型、描述信息、手机号、邮件等进行意见反馈 |
| 户籍系统用户移动端 | 1 | 1.开发移动端H5界面，可放入微信公众号 2.通过微信公众号可实现学生端的注册预约等功能，并可绑定微信。 3.预约申请需要包括户籍、政审、居住证、身份证、户口迁入迁出、边防证等各类证明 4.要求可以展示不同预约申请情况、接受公告信息等 5.消息提醒功能，反馈流程处理情况信息 |
| 户籍系统管理端 | 1 | 1.显示需要审核处理的预约流程 2.户籍管理，包括新增、批量导入、查询并展示户籍未归还的人员信息 3.历史记录：包括所有流程处理信息汇集 4.发布通知公告等信息，并具有消息提醒功能 5.具有统计分析功能，根据业务和人员进行不同维度的统计。 6.系统可自动设计配置流程表单和审核步骤 |
| 车辆入校审批管理系统（移动端） | 1 | 1.校外车辆入校预约均通过微信公众号的“车辆入校审批”为入口。 2.实现车辆入校审核、入校车辆留痕。 3.分权限查看审批记录。 4.入校申请流程审批。 5.部门授权管理 6.分为内部邀约和外部申请两部分 7.入校车辆数据分析统计 8.车辆入校后续管理包括超时告警、违章告警联动，黑名单管理等 9.推送违章信息到绑定车主 |
| 车辆入校审批管理系统（PC端） | 1 | 1.车辆预约管理 2.预约车辆信息后台服务 3.预约子系统对接 4.车辆信息整理导入。 |
| 门禁信息管理模块 | 1 | 1.门禁出入信息管理； 2.门禁卡信息管理； 3.门禁告警及联动管理； 4.门禁反控功能； 5.门禁信息分类统计； 6.门禁刷卡历史记录轨迹查询功能 |
| 多媒体信息发布管理模块 | 1 | 1.节目列表功能：可添加相应的节目信息（发布类型、节目名称、模板类型、素材类别、开始时间、结束时间、素材个数、分辨率、周循环、日循环等相关的操作）； 2.LED列表功能：可进行添加（屏幕尺寸、选择模式、字号大小、选择字体、内容）、批量删除LED列表。 |
| 人脸识别平台服务器 | 1 | 冗余电源/处理器性能不低于Xeon SP Silver 4110 2.1GHz(8C/11MBL3/85W）*2 /内存≥16GB DDR4ECC-R*2 /3.5寸SATA硬盘 ≥4T*1/支持≥8块热插拔SATA硬盘（12G背板）/Raid卡(≥1G),支持 RAID0、1、5、6、10/集成 1000M NIC*2/配USB光驱/2U机架式 操作系统：预装正版Windows Server 2012 R2 操作系统位数：64位 NET框架：Microsoft .NET Framework 4.5 以上 IIS：Internet Information Services 7.5以上 数据库：Microsoft SQLServer 2012R2 中文标准版 |
| 车辆入校审批系统服务器 | 1 | 冗余电源/处理器性能不低于Xeon SP Silver 4110 2.1GHz(8C/11MBL3/85W）*2/内存≥16GB DDR4ECC-R*2 /3.5寸SATA硬盘 ≥4T*1/支持≥8块热插拔SATA硬盘（12G BSAS背板）/Raid卡(≥1G),支持 RAID0、1、5、6、10/集成 1000M NIC*2/配USB光驱/2U机架式 操作系统：预装正版Windows Server 2012 R2 操作系统位数：64位 NET框架：Microsoft .NET Framework 4.5 以上 IIS：Internet Information Services 7.5以上 数据库：Microsoft SQLServer 2012R2 中文标准版 |

## （二）平安校园管理服务平台

本项目需对标记“★”指标提供现场演示视频，演示时间不超过15分钟，要求将演示作品拷贝至U盘中，按照招标文件要求单独密封递交。内容如下：

1. 人脸识别应用基础平台

- 要求平台应采用B/S架构部署，可以通过HTTP协议远程访问平台的功能，开发技术应采用.NET标准、组件技术及在数据交换上对Json/XML的支持。

- 要求平台可以通过身份认证和权限管理能够为不同级别的用户提供不同的访问界面和功能，不同权限用户登录系统后，可以访问的功能以及可以实现的操作有区别；

- 要求平台基于标准的门户模版，按要求提供定制化的登录页面，满足园区软件统一登录风格的要求；

- 要求平台应采用业界主流的数据库系统，要求支持远程访问和大数据量存储，要求支持以WebAPI接口方式为第三方平台共享人脸信息数据；

- ★要求能提供人员管理、组织机构管理等功能，包括人员信息的增删改查和配置；

- 要求支持对人员数据下发管理和数据同步更新；

- 要求支持第三方人员信息管理子系统对接（如：信息中心人员管理系统、后勤人员管理系统、人员报到系统、一卡通管理系统、门禁系统等）

- 要求提供人员名单的创建与管理功能，要求支持的名单类型应包括黑名单、VIP、白名单等

- 要求人员进出记录的数据类型应包含且不限于为人脸抓拍、人脸识别、刷卡等；

- ★要求支持按时间、区域、抓拍设备、人员姓名等检索条件；也能够根据这些条件导出用户所关心人员进出数据信息；

2.网格区域管理模块

- ★要具备网格及人员管理，要可以提供园区、体育场馆、图书馆、实验室、办公区、会议室和其他工作/生活区等网格区域的配置管理，包括网格区域的增删改查，并可以将园区人员对应到相应的一个或多个网格中；

- 要求能提供网格区域内人员的批量增删改查、导入导出和更新功能，要能提供基于标准格式文件的人员导入导出功能，方便对网格内人员数据的更新和维护

- 要求具备网格区域分级管理，提供基于不同的安全级别或业务分层逻辑，对网格区域进行分级分类管理，对应网格人员和权限操作

- 网格人员出入信息管理，通过对接各网格的人脸子系统设备（如：人脸识别摄像机、人脸通道闸、一卡通、人脸门禁等），对人员的出入网格的记录信息统计分析，并对人员出入信息进行分类查询和统计。

- 要求支持出入报警管理：提供网格人员出入报警配置管理，对人员出入网格的异常行为进行报警规则配置，报警类型包括不限于：陌生人报警、非本网格人员报警、长期不进入网格或不出网格报警、非正常时间出入网格报警配置等；

- 人员信息统计：按网格或组织机构对网格人员进行数据分析，对人员出入网格的次数进行统计，对是否在网格内的人员信息进行查询、统计和信息显示管理；

- 要求提供基于网格数据统计分析：对各网格在过去24小时内的人流量变化情况对比统计分析，网格内人员报警信息统计分析，帮助管理人员掌握每个时间段的人员进出情况；

- 要求对网格区域近一周的人员进出情况统计分析，可以按网格的维度对各网格进行异常排名分析统计，为管理员做提前预警分析数据统计；

- 要求提供网格人员的基础信息、出入信息、报警信息的统计和数据展示功能；

3.人员综合轨迹模块

- ★要求提供基于人员位置信息查询：应能够基于人员ID，从人脸识别应用基础平台获取人员通过记录信息，实现人员位置信息的管理。

- 要求支持人员轨迹回放：系统支持对查询的人员轨迹进行回放，显示人员的轨迹运动方向箭头，也能支持调整回放速度，也能够支持倒放。

- 要求支持对人员的轨迹呈现：可以选择对人员进行位置和轨迹的查询，并在园区平面和楼内GIS地图等不同图层上显示轨迹信息，并且还包括显示查询的人员通过该位置的人脸摄像机时的抓拍记录及抓拍照片信息；

- ★要求提供园区平面/楼内GIS地图展示，以及人员标识设备的注册功能，能将人脸识别设备注册到GIS地图，包括人脸摄像机、人脸门禁、人脸闸机、测温等设备，点击设备可以查看相关设备信息。

4.短信推送模块

- 要求在提供相关的接口的情况下，能够支持与学校现有短信平台的对接，实现短信的推送；

- 要求提供短信推送内容的自定义配置，推送的消息应包含异常出入、网格区域的人员出入、人员告警信息等；

- 要求能够提供短信推送策略、推送模板和推送内容的配置功能，可以根据项目的实际需求提供个性化的配置，包括推送的时间、推送的内容等；

- 要求根据短信策略的配置，可以向指定的管理人员推送人脸识别平台相关数据、统计分析数据、人员报警综合信息等，帮助管理员对重要报警信息第一时间掌握，做出相应的管控；

5.疫情筛查大数据模块

- ★要求和原有综合管理平台实现数据互通，发现体温异常情况可以将告警信息推送至综合管理平台，并实现告警联动功能，如视频监控图像弹出等。

- 要求能够展示当日，昨日，近一周，近一个月体温/未带口罩超过阈值的人数统计；

- 要求能够统计当日较昨日体温异常和未带口罩告警的上升数和百分比。

- 要求能够展示近30日内，每天体温异常和未带口罩异常人员数量变动曲线

- 要求展示近一个月内体温超过阈值的人数统计分析。

6. 综合接入模块

- 要求对已接入的人员标识设备/人员卡口设备节点和子系统驱动进行管理，可检测接入节点/子系统的驱动程序的状态，可向平台提供驱动异常告警推送。

- 要求将接入节点/子系统上报的报警信息推送到人脸识别应用基础平台，进行报警预案联动处理。

- 要求对接入节点/子系统与人脸识别应用基础平台的交互数据信息进行配置管理。

7.户籍管理系统

- 系统要求功能模块完整齐全，模块划分要科学、合理，涵盖户籍系统重要业务，例如：预约模块管理、通知公告管理、户籍管理、窗口管理等。流程完善、明晰，对现有平台业务流程进行优化，要求符合数字户籍信息管理的特点和要求。

- 要求系统主体采用B/S方式来进行软件部署，支持谷歌浏览器，软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口，能够满足主流平台和跨平台快速应用开发的需求。

- 要求能够支持目前通用的各类操作系统环境，包括 Windows 2000server,windows server 2003,Linux, Solaris, Centos, Ubuntu等主流操作系统；

- 要求Web服务器支持MS, Apache等。

- 数据库管理系统要求具备良好的数据和索引的压缩技术，具有较低的空间膨胀率；对超大型数据库及结构化/非结构化复杂查询实现响应的时间能够达到亚秒级，并且不随文件数量增大而效率降低，数据库规模仅受硬件资源的限制。

- 要求语言支持：简体（GBK）、繁体（BIG5）、西文（ASCII）、国际统一码（Unicode）。支持中西文混合检索。

- 要求提供跨平台的灵活配置方案，支持对关系型数据库的文本数据和大对象类型数据检索能力。

- 要求能够对各种格式文档进行辅助加工和标引，并完成自动入库。包括RTF, Microsoft Word, Excel, Powerpoint, PDF,DJVU，HTML, ISO2709等格式文档，并具有开放结构，支持新的数据类型和文档格式。

- 要求采用JSON机制提供数据服务。

- 要求提供多格式文档阅览功能。

- 要求系统支持并发用户数大于100人；

- 系统要求百万目录数据量带全文，检索客户端响应时间：≤2秒；

- 系统要求稳定运行，无故障运行时间大于5000小时；

- 要求系统恢复时间小于4小时；

- 要求数据接收，导入（导出）临时或核心数据库每批次能承载万条以上，记录数据信息不发生错误；

- 要求系统提供用户管理、权限管理、统一认证等具体安全功能，采用包括加密、签名等手段在内的多种安全措施。从物理安全、网络安全、系统安全和应用安全等层次进行安全设计

8.车辆入校审批管理系统

- 要求校外车辆入校预约及审批均通过学校微信公众号的“车辆入校审批”为入口。

- 要求校外人员预约时，通过学校微信公众号的“车辆入校审批”进入“校外人员”车辆预约功能界面，需填写或选择车牌号、访客姓名、访客手机号码、被访人姓名、被访人所属部门、被访人手机号码、预约时间、预约事由，提交预约后可通过短信方式通知被访人。校外人员也可进入“校外人员”界面输入自己手机号码搜索查询自己的预约记录，结果以列表方式显示分类、预约状态等。预约提交后，自动流转到被访人所在部门的审批员审批。

- 要求校内人员也可以发起预约，通过学校微信公众号的“车辆入校审批”进入“校内人员”车辆预约功能界面，需要进行认证。需填写或选择车牌号、访客姓名、访客手机号码、被访人姓名、被访人所属部门、被访人手机号码、预约时间、预约事由，提交预约后可通过短信方式通知被访人。校内人员可以根据预约人账号查询当前账号的所有预约记录，结果以列表方式显示分类、预约状态等。预约提交后，自动流转到被访人所在部门的审批员审批。

- 要求校内各部门的审批员对预约进行审核，通过手机登录微信页面后，1）查看到所属组织下的预约记录，分类展示预约列表（全部、未审核、审核通过、审核不通过），分页加载。2）预约申请详情信息：车牌号、访客姓名、手机号、预约时间、事由等。3）审核：审核通过/不通过；审核通过，选择计费方式（收费/免费）；审核不通过，不通过理由。

- 要求对入校车辆进行管理，如车辆在校区内发生违章，则通过点对点短信通知的方式发送短信至违章车辆绑定车主手机号，全流程要求按照预案配置自动执行。

- 要求系统管理员可以设置并查看组织架构、人员信息。组织架构信息包括：

1）组织机构树状图展示，可按名称查询。

2）组织机构人员列表展示。

3）条件查询：姓名、证件号、联系方式。

4）可以移除/添加人员。人员信息包括：1）列表展示人员信息。2）查看人员信息和账号信息。3）新增人员信息和账号信息。4）修改人员信息和账号信息。

9. 车辆入校审批管理系统PC端

- 要求预约车辆记录列表展示：展示预约车辆信息、展示预约状态、展示预约时间和预约方式、展示预约车辆是否按时赴约。

- 要求按预约时间、预约人电话、预约时间检索预约信息。

- 要求导出车辆预约出入记录列表。

- 要求向车辆出入口系统添加预约车辆、查询预约车辆、修改预约车辆。

- 要求具备预约车辆是否赴约监测服务。

- 要求同时为手机端提供接口，以便保持跟停简单车辆出入口系统的信息同步。

- 要求对接添加预约车辆接口、查询预约车辆接口、对接取消预约车辆接口。

- 要求对园区车辆进行管理，超速车辆可以实现自动报警并联动相关视频，多次违章车辆将自动加入黑名单并限制预约权限。

10.门禁信息管理模块

- ★要求对接入的门禁系统，可支持门禁点位与人员信息管理和查询，如：支持门禁点位在GIS地图上注册，门禁系统人员信息及权限信息获取及展示，还能够在该平台上进行统一查询人员刷卡数据及门禁设备信息；

- ★要求门禁报警联动处置：支持基于门禁系统的违规刷卡报警联动处置；如：视频监控图像弹出，LED信息显示，声光提示等；

- 要求门禁信息分类统计：支持基于门禁系统的区域人员人数统计、人员刷卡记录统计；并且生成报表和统计图，能够导出或打印报表。

- 要求支持门禁反控（常开/常闭/开/复位）功能

11.多媒体发布模块

- 要求将信息显示屏管理软件作为子系统接入综合管理平台，综合管理平台可以对其发布车辆违章等相关信息。

- 要求支持发布内容管理，支持动态车辆违章信息发布，支持添加固定发布内容（内容类型、内容名称、开始时间、结束时间等相关操作）

- 要求基于GIS地图的相关信息发布屏点位注册，可以通过点击查询信息发布屏的设备信息，要求在GIS地图浏览时发现发布屏的异常情况，并在GIS地图上进行人工上报。

## （三）硬件采购产品一览表

#采购货物中核心产品（200万4倍高清红外筒型网络摄像机）需由厂商出具检测报告、厂商授权及售后服务承诺。

| 序号 | 货物名称 | 是否 核心产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机改造 |  |  |  |  |
| 1 | 400万防暴半球网络摄像机 | 否 | 140 | 只 |
| 2 | 200万4倍高清红外筒型网络摄像机 | 是 | 72 | 只 |
| 3 | 200万星光级红外补光电动变焦筒型网络摄像机 | 否 | 10 | 只 |
| 4 | 400万球机 | 否 | 1 | 只 |
| 5 | 300万抓拍相机 | 否 | 4 | 只 |
| 智能部分 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁智能终端及人脸管理平台 | 否 | 10 | 套 |
| 2 | 人数统计智能业务板卡 | 否 | 1 | 个 |
| 3 | 人员信息管理服务器 | 否 | 1 | 台 |
| 室外LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（室外） | 否 | 6.08 | 平米 |
| 2 | LED视频控制器 | 否 | 1 | 台 |
| 3 | LED专用接收卡 | 否 | 24 | 张 |
| 4 | 光纤收发器 | 否 | 1 | 套 |
| 5 | 屏体结构 | 否 | 6.08 | 平米 |
| 6 | 音响系统 | 否 | 1 | 套 |
| 7 | 跳线 | 否 | 1 | 批 |
| 8 | 轴流排风扇 | 否 | 4 | 台 |
| 加密系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能管理密钥服务器 | 否 | 1 | 台 |
| 2 | 密钥证书分发和管理系统扩容证书 | 否 | 1 | 套 |
| 3 | 视频接入许可-500 | 否 | 1 | 个 |
| 车道测速抓拍 |  |  |  |  |
| 1 | 300万抓拍相机 | 否 | 4 | 台 |
| 2 | 镜头 | 否 | 4 | 块 |
| 3 | 频闪灯 | 否 | 4 | 个 |
| 4 | 雷达 | 否 | 4 | 个 |
| 5 | 电源 | 否 | 8 | 块 |
| 6 | 支架 | 否 | 8 | 块 |
| 7 | 交通媒体交换服务器 | 否 | 1 | 台 |
| 供电系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 否 | 1 | 台 |
| 2 | 电池 | 否 | 16 | 块 |
| 3 | UPS主机 | 否 | 3 | 台 |
| 4 | 电池 | 否 | 16 | 块 |
| 5 | 电池 |  | 8 |  |
| 6 | 联网卡 | 否 | 4 | 块 |
| 7 | 电池柜 | 否 | 3 | 个 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 否 | 50 | 米 |
| 2 | 单模光缆 | 否 | 1500 | 米 |
| 3 | 网线 | 否 | 10 | 箱 |
| 4 | 终端盒 | 否 | 15 | 个 |
| 5 | 光纤尾纤 | 否 | 60 | 根 |
| 6 | 光纤耦合器 | 否 | 60 | 个 |
| 7 | 光纤熔接 | 否 | 60 | 点 |
| 8 | 六类跳线 | 否 | 4 | 条 |
| 9 | 光纤跳线 | 否 | 180 | 根 |
| 10 | 挖沟 | 否 | 500 | 米 |
| 11 | 白子管 | 否 | 1000 | 米 |
| 12 | 主干电源线 | 否 | 1500 | 米 |
| 13 | 光缆熔接包 | 否 | 2 | 个 |
| 14 | 电源线 | 否 | 50 | 米 |
| 15 | 立杆 | 否 | 4 | 根 |
| 16 | 立杆基础 | 否 | 4 | 个 |

## （四）产品清单及指标要求

投标人需提供标“#”号指标项的证明材料，证明材料可以使用产品说明书或国家认可的检测机构出具的检验报告或原厂商提供的相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，评标委员会有权不予认可。

| 序号 | 名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机改造 |  |  |
| 1 | 400万防暴半球网络摄像机 | ≥1/1.8英寸逐行扫描≥400万像素CMOS图像传感器 最低照度：彩色：≤0.0005 lx；黑白：≤0.0001 lx 水平中心分辨力≥1400TVL 外壳防护等级：IP68（提供国家认可的实验室出具的检测报告并加盖投标人公章） 存储方式：可将视频图像存储至存储卡或客户端，支持存储卡热插拔，支持≥400GB 存储卡 电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%或AC24V±35%范围内变化时，样机应能正常工作 电源返送：DC12V输入接口可提供DC12V供电输出 红外夜视距离：可识别距样机≥100m处人体轮廓 #人脸检测功能：可对经过设定区域的行人进行人脸检测，抓拍； 人脸优选功能：可通过浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先、或速度优先设置选项 认证模式设置功能：可通过浏览器或客户端软件设置身份认证模式 #网关ARP绑定功能：可通过浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址 |
| 2 | 200万4倍高清红外筒型网络摄像机 | ≥1/1.8英寸逐行扫描≥200万像素CMOS图像传感器 最低照度：彩色：≤0.0005lx，黑白：≤0.0001lx AC24V±35%范围内变化时，摄像机正常工作 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 支持存储卡热插拔,支持≥256G存储卡 IPC支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪 具有滚动OSD功能，可添加图片OSD 支持移动侦测，当设定侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持≥396个区域的移动侦测 具有客流统计功能，可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过浏览器可以配置进入、离开方向、报警时间阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可上报平台，准确率≥99% 可识别新能源汽车车牌并抓拍生成图片 #摄像机机可对符合国标GB/T28181-2016中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能 |
| 3 | 200万星光级红外补光电动变焦筒型网络摄像机 | ≥1/2.8英寸逐行扫描≥200万像素CMOS图像传感器 焦距范围：不劣于2.8~12mm，电动变焦 快门自动/手动，快门范围：不劣于1/6~1/8000s 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 信噪比：≥52dB 宽动态：≥120dB 日夜切换方式：自动红外滤片切换彩转黑 支持不少于H.265、H.264 （Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG编码 编码制式：1080P(1920*1080)30帧/秒 支持9:16走廊模式 在同一个客户端上，可同时开启≥30个视频窗口进行画面浏览 视频流：支持3码流，主码流1920×1080@30fps，子码流1280×720@30fps，第三码流720×576@30fps OSD：时间OSD，自定义OSD 具备本地存储功能，支持存储卡热插拔，支持≥256GB 行为检测：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测 异常检测：场景变更、图像虚焦、声音异常 防护等级：IP68 |
| 4 | 400万球机 | ≥1/1.8英寸逐行扫描≥400万像素CMOS图像传感器 内置GPU芯片 彩色：≤0.0005lx；黑白：≤0.0001lx 在浏览器下，具有宽动态自动设置 具有目标移动侦测功能支持≥18*22个区域移动侦测 通过浏览器或客户端软件设置身份认证模式 #应具有字符显示； #具有友好密码功能 应符合GB/T4208-2017中IP68的要求（提供国家认可的实验室出具的检测报告并加盖投标人公章） #具有内容保护功能 红外灯开启时，可识别≥550m处人体（1.7m×0.5m）轮廓 |
| 智能部分 |  |  |
| 1 | 人脸门禁智能终端及人脸管理平台 | 核心架构，不低于6核 RAM不小于2G eMMC不小于8G 采用3D结构光技术的摄像头 支持设备端实时3D人脸建模，并实时输出至设备屏幕 1s内识别，支持≥3万人脸入库 分辨率不低于1920*1200 尺寸不低于8英寸 至少5点触控电容式触摸屏 防护等级：≥IP65 内置扬声器，支持声音播报 至少一个USB2.0，支持至少一组5到12V电平，至少一路RJ45，支持至少一个UART，支持至少4路GPIO，支持至少一个RS485 |
| 2 | 人数统计智能业务板卡 | 支持绊线模式和区域模式的人数统计； 可设置计数区域及进出方向进行分类统计； 可支持实时统计视频画面中人员数量； 单块智能板卡支持不少于20路绊线模式或20路区域模式的人数统计 高性能CPU 内存:≥4GB，DDR4 硬盘:≥64GB，SSD 网口:3个GE接口，2个SFP接口 串口:1个RS232串口(RJ45) USB接口:2个USB3.0接口 VGA接口:1个VGA接口 |
| 3 | 人员信息管理服务器 | 支持过人记录查看，陌生人分类管理和基础考勤查看； 支持人员按部门分类并按部门下发给终端进行权限分配； 支持对访客进行批量增、删、改、查和设置有效权限； 支持按照时间权限模板灵活的分配人员时间权限； 支持按照区域对门组设备进行权限管理； 支持按区人员签到统计； 支持夜不归寝、长期晚归、长期未归，长期未出等系列数据统计； 支持访客统计、访客滞留统计； 支持区域、门组、通道管理（按区域、门组、通道增/删/改/查）； 支持按通道绑定的设备下发权限； 支持按时间模板配置权限； 可靠的运维管理 支持对识别模块、闸机状态统一管理，呈现运行状态； 白名单库≥10W 访客库≥1W 人员数据初始化时间<0.2s 人员数据同步时间<0.1s 过人结构化数据保存数≥300万条 过人图片保存数≥300万 访问并发量支持≥20路客户端访问 支持终端数≥128路 |
| 室外LED显示屏 |  |  |
| 1 | LED显示屏（室外） | 换帧频率≥60 帧/秒刷新频率≥360Hz(全灰度场) 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步， 实时显示 亮度调节≥256 级手动/自动 输入信号DVI/VGA,视频（多种制式），RGB HV、复合视频信号、S-VIDEO, Ypbpr(HDTV) 系统工作特性 使用寿命≥10 万小时平均无故障时间≥1 万小时 衰减率（工作3 年） ≤15% 工作温度范围-20 至50℃ 盲点率＜0.0001 屏幕水平平整度＜1mm/㎡ 工作湿度范围10%至90%RH 屏幕垂直平整度＜1mm/㎡ |
| 2 | LED视频控制器 | 具备CCC认证。 不少于 1) 一路DVI视频输入； 2) 一路HDMI视频输入； 3) 四路网口输出； 4) 一个RS232输入接口，一个RS232输出接口，可级联多台进行统一控制； 5) 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； |
| 3 | LED专用接收卡 | 单卡控制 |
| 4 | 光纤收发器 | 定制 |
| 5 | 屏体结构 | 原屏幕拆除，结构局部处理，结构防锈处理、铝塑板外包 |
| 6 | 音响系统 | 户外120W定压功放、60W音柱 |
| 7 | 跳线 | 配套线缆 |
| 8 | 轴流排风扇 | 220V，低噪音，壁装 |
| 加密系统 |  |  |
| 1 | 智能管理密钥服务器 | 支持设备管理数不低于1万个 具有HDMI视频输出接口、VGA视频输出接口 具有1个RS232口，1个RS232/RS485复用口，4个USB接口 具有8GB内存，硬盘容量1TB #视频密钥加密传输：密钥分发管理服务器可支持采用数字证书方式对视频密钥加密传输（提供国家认可的实验室出具的检测报告并加盖投标人公章） #视频数据加密存储：通过密钥分发管理服务器部署的服务端程序下发的视频密钥，存储设备可接收并存储收到的网络摄像机发送的加密视频数据（提供国家认可的实验室出具的检测报告并加盖投标人公章） #视频数据回放和下载：在任何设备上回放和下载经过内容保护的视频数据，需要同时使用含有视频密钥的安全U盾和专用播放器，否则无法回放和下载视频数据（国家认可的实验室出具的检测报告并加盖投标人公章） 密钥证书分发和管理系统扩容证书-含≥50个前端/服务端证书及使用授权 |
| 2 | 密钥证书分发和管理系统扩容证书 | 密钥证书分发和管理系统扩容证书 |
| 3 | 视频接入许可-500 | 摄像机500路接入授权 |
| 车道测速抓拍 |  |  |
| 1 | 300万抓拍相机 | ≥300万像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸 支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务设备 内置补光灯 图像分辨率不小于2048×1536，分辨力不小于1500TVL 1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，1个SFP接口， #具有本地存储功能，存储空间不小于32G 设备支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99.5%， 包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5% #支持≥4000种车辆子品牌识别，全天识别准确率不小于95％（提供国家认可的实验室出具的检测报告并加盖投标人公章） 视频格式：支持H264 接口防雷防浪涌，内置全接口防雷 |
| 2 | 镜头 | 1英寸≥ 800万C接口镜头手动变焦镜头 |
| 3 | 频闪灯 | 车道频闪补光灯 |
| 4 | 雷达 | 高精度测速雷达 |
| 5 | 电源 | 配套 |
| 6 | 支架 | 三维可调安装支架 |
| 7 | 交通媒体交换服务器 | 采用Linux操作系统，支持每周7×24小时稳定运行 支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、TFTP 单台TMS接入车道数量≥900车道 过车带宽入≥512Mb/s，出≥1024Mb/s 接口特性HDMI视频输出≥1；VGA视频输出接口≥1，网口 GE*7；串口 1个RS232口，1个RS232/RS485复用口，USB接口 4个 支持过车图片、过车信息的复制、转存、转发，支持跨域转发 支持违章图片合成 支持区间测速 |
| 供电系统 |  |  |
| 1 | UPS主机 | UPS类型： 在线式 额定功率： 10000VA |
| 2 | 电池 | UPS供电电池，12V不小于100AH |
| 3 | UPS主机 | UPS类型： 在线式 额定功率： 3000VA |
| 4 | 电池 | UPS供电电池，12V不小于38AH |
|  | 电池 | UPS供电电池，12V不小于65AH |
| 5 | 联网卡 | 主机配套 SNMP卡 |
| 6 | 电池柜 | 电池配套 |
| 其它 |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 |
| 2 | 单模光缆 | 12芯单模 |
| 3 | 网线 | 超五类网线 |
| 4 | 终端盒 | 12口 |
| 5 | 光纤尾纤 | 单模 |
| 6 | 光纤耦合器 | 单模 |
| 7 | 光纤熔接 | 单模 |
| 8 | 六类跳线 | 六类成品线 |
| 9 | 光纤跳线 | ST-LC |
| 10 | 挖沟 | 400*800 |
| 11 | 白子管 | ￠32 |
| 12 | 主干电源线 | 3*4 |
| 13 | 光缆熔接包 | 单模 |
| 14 | 电源线 | RVV3*10 |
| 15 | 立杆 | 高6米，加横支臂 |
| 16 | 立杆基础 | 现场制作 |

## （五）整体产品功能要求

### 1. 实施标准

采购人有权对供应商提供的软件模块、硬件设备等相关内容按照上述整体产品功能性中提到的要求进行测试。不满足要求的供应商需在供货期限内整改完成，整改不到位的采购人将追究供应商的责任。

五、采购项目数量、交付或者实施的时间和地点；

（1）交货地点：中国地质大学（北京）用户指定地点。

（2）交货期：自合同签订之日起软件在15日历天内完成上线，硬件在70 日历天内，完成供货、安装及调试。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲原厂售后服务承诺函 | 软件、交换机、摄像机、存储设备产品的不少于三年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函； |
|  | 驻场人员要求 | 本项目需驻场工程师1名，时间1年，每周5×8。学历：专科及以上；并承诺在后续项目实施中对本次采购设备能够提供全面的技术支持，并能确保后续项目实施期间不少于 30 天，每天不少于1人的驻场时间。 |
|  | 投标人服务标准 | 投标人承诺所有软件、硬件不少于三年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 投标人承诺所有硬件过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过免费保修升级期内按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
|  | 硬件、软件制造商服务标准 | 硬件、软件制造商承诺所有软硬件三年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 摄像机、交换机、存储设设备制造商承诺所上述设备过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
|  | 服务网络标准 | 在项目运行地点有服务网点，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上，并提供相应的证明材料。 |
|  | ▲培训标准 | 提供不少于2天不少于10人的安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。提供对应培训计划和方案。 |

▲注：供应商需提供无缝对接承诺函：具有继承性、扩展性、升级性的关系。本期改造项目是第八期建设，要求投标人能够保证投产品无缝连接前期工程安防系统。（前期工程安防系统为：宇视科技管理平台 VS-VM7500-PS，平安校园综合管理平台为：北京鼎立安信科技有限公司的智慧园区综合管理服务平台软件V1.0，投标人须提供无缝对接承诺，并能够兼容稳定运行）。

七、采购标的的验收标准；

设备提供商要严格按着招标文件提出的要求交货。交货要在数量、性能，指标，质量等达标。严格执行报验程序，报验手续规范，报验材料齐全。货物交货需严格按时交付，货物的存放要达到货物存放条件；货物的摆放要整齐，符合规范。

所有货物要严格按着招标文件的要求提供给使用单位。货物的交接要严格执行现场报验制度，交接验收单需要签字确认，并以此作为交货凭证。货物包装要无破损，货物无缺损，磕碰，无故障；所有货物要存放在合适的指定地点，数量和型号与要求一致。待设备验收合格后由投标方才可安装，安装结束后，甲方需对安装完成后设备、系统功能进行验收。