首都医科大学

基本支出--资本性支出-教学条件

建设采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB9094

北京国际工程咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	2

4.	招标文件构成	2

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	3

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	5

10.	投标报价	7

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止期	10

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	11

17.	开标	11

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	14

22．评标过程及保密原则	17

六   确定中标	17

23．中标候选人的确定原则及标准	17

24．确定中标人	17

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	18

27.	签订合同	18

28．履约保证金	19

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章  合同一般条款	21

1     定义	21

2     技术规范	21

3     知识产权	21

4     包装要求	22

5     装运标志	22

6     交货方式	22

7     装运通知	23

8     付款条件	23

9     技术资料	23

10    质量保证	24

11    检验和验收	24

12    索赔	25

13    延迟交货	26

14    违约赔偿	26

15    不可抗力	26

16    税费	27

17    合同争议的解决	27

18    违约解除合同	27

19    破产终止合同	28

20    转让和分包	28

21    合同修改	28

22    通知	28

23    计量单位	28

24    适用法律	29

25    履约保证金	29

26　  合同生效和其它	29

第三章  政府采购合同格式（货物类）	30

第四章  附件——投标文件格式	33

附件1　　　　投标书（格式）	34

附件2　　　　投标一览表	36

附件3　　　　投标分项报价表	37

附件4        货物说明一览表	38

附件5　　　　技术规格偏离表	40

附件6　　　　商务条款偏离表	41

附件7　　　　资格证明文件（格式）	42

附件8　　　　业绩证明文件	58

附件9　　　　服务承诺书	59

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	60

附件11　　　 封面和背脊	62

第五章  投 标 邀 请	64

第六章  投标人须知资料表	66

第七章  合同特殊条款	69

第八章  货物需求一览表及技术规格	71

# 第一章  投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：首都医科大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2	本项目有接受进口产品投标的内容（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），详见招标文件第八章。

1.2.3	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.4  本项目不接受联合体投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的投标。

1.2.6  为本项目某一包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目该包的投标。

1.2.7  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次政府采购活动。

1.2.8	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊情况，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	关于产品授权（资格证明文件）：单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

9.5	所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。

9.6	关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）：

如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。

《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。

9.7	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.8	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见文件第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  四  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（光盘或U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

13.7	投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作，格式见附件11。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定胶装投标文件的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

评分办法

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位参与投标视同小型、微型企业，须提供相应证明文件的复印件，否则不考虑价格扣除。 对未在货物说明一览表中写明或未填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （45分） | （1）★号条款不满足每条扣5分； （2） #号条款不满足每条扣3分； （3）一般条款不满足每条扣1分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 40分扣完为止。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不响应招标文件要求，扣5分。 | 40 |
|  |  | 全部满足招标文件要求的基础上，实质上优于招标文件要求，每一条款加1分，最高得5分。 | 5 |
| 3 | 相关业绩 （8分） | 投标人2018年至今与本项目相同或相关的项目业绩每份合同1分，最多8分（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 | 8 |
| 4 | 综合商务 （12分） | 质量保证期：满足招标文件要求的得3分，每增加1年加1分，本项最高6分。不满足招标文件要求的得0分。 | 6 |
|  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施完善，全面、合理且针对性强，得6分；完整且有一定针对性，得4分；基本完整且针对性一般，得2分；有欠缺，无针对性得0分 | 6 |
| 5 | 政策法规（4分） | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
| 6 | 投标文件 （1分） | 投标文件封面背脊格式完全符合招标文件要求，装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确，完全响应招标文件要求得1分； 投标文件封面背脊格式不符合招标文件要求，文件制作不够规范得0分。 | 1 |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2   本合同一式 八 份，具有同等法律效力。

# 第三章  政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同格式（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)            (项目名称)中所需         (货物名称)经           (招标采购单位)以          号招标文件在国内         (公开/邀请)招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：详见供货清单

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。大写：

分项价格：　详见附件

4、付款方式

4.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

4.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：

（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

5.2交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买　方：               			     卖　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							  帐　　号：

开户行号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 校内分包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

货物名称：___________ 招标编号：_______________ 包号：         校内分包号：______________　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：___________________

投标人(盖章)：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 商品的原产地是指本次投标货物或产品的最初来源，即产品的生产地。进口产品需提供原产地证明。

注意：原产地不是制造商的注册地。

5. 设备单价2万元以上的，须在此分项报价表后附详细的配置清单，并加盖投标单位公章。

## 附件4     货物说明一览表

一、产品规格一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 序号 | 货物名称 | 货物型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注：1、若投标人所投货物为进口产品，应在备注栏标明投标报价是否为免税价；

若投标人所投货物为国产产品，应在备注栏标明所投产品是否为小微企业生产、是否为节能环保产品、是否为监狱企业或残疾人福利性单位生产；

如出现货物说明一览表中的“小型和微型企业产品”内容与“中小企业声明函”的内容不一致或货物说明一览表中未表明是否为小型和微型企业生产时，则在评审时视为非“小型和微型企业产品”。

2、如需要，投标人可以对以上各项货物详细技术性能另页描述。

二、产品属性一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 投标人 名称 | 投标人 企业类型 | 投标人 地址 | 统一社会信用代码 | 商品 名称 | 商品 型号 | 商品 品牌 | 产品 类型 | 产品 国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项 单价 （元） | 分项 总价 （元） | 产品 属性 | 投标人 企业特殊性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填写： 大型企业 或中型企业 或小微企业 |  |  |  | 不涉及填：无或不适用 | 不涉及填：无或不适用 | 填写： 国内或进口 |  |  |  |  | 分项总价=采购数量*分项单价 | 填写： 节能 或节水 或环保 不涉及填：无或不适用 | 填写 监狱企业或福利企业或其他 不涉及填：无或不适用 |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注:1、表格行数可自行添加。

2、上述各分项总价之和应为投标总价。

3、本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织的须加盖本单位公章；投标人为自然人的应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_____________

授权代表的职务：_____________

电话号：__________________

制造商盖章：_______________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （产品名称和品牌型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2019年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：提供开标前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖公章。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及节能产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及环境标志产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-12   招标文件要求的其他资格证明文件

1. 投标人必须提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：____________________________

日期：__________________

2. 说明：其他资格证明文件应提供复印件并加盖公章。

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对2018年至今做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：

1、如投标人为大型企业，则应进行如下声明：

本公司郑重声明，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_ 大型__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　封面和背脊

封面格式

招标项目名称：（如“基本支出--资本性支出-教学条件建设采购项目”） 采购代理机构：（如“北京国际工程咨询有限公司”） 招标编号：（如“BIECC-ZB9094”） 分包名称：（如“基础医学实验教学中心建设-设备购置-01”） 校内分包号：（如“bie-20q71-01”） 投标文件 正本（或副本） 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

背脊格式

XXXX公司（注：此处填写投标人名称）

bie-20q71-01（注：此处写校内分包号）

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受首都医科大学的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB9094

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分9个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2020 年 11 月13日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2020年 11 月27日　上午9：00　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2020年 11 月27日　上午9：00　（北京时间）。

7.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616室。

8.   凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

9.   招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：孙经理

电  话：82376721

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学 地址：北京市丰台区右安门外西头条10号 联系人：黄老师 电话：010-83911226 |
| 8.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容： 附件1——投标书（格式） 附件2——投标一览表（格式） 附件3——投标分项报价表（格式） 附件4——货物说明一览表（格式） 附件5——技术规格偏离表（格式） 附件6——商务条款偏离表（格式） 附件7——资格证明文件 7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 7-2 税务登记证书及纳税证明复印件 7-3 法定代表人授权书（格式） 7-4 制造厂家的资格声明（格式） 7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式） 7-6 制造厂家的授权书（格式） 7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明 7-8 社会保障资金缴纳记录 7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料 7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明 7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料 7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表） 附件8——业绩证明文件 附件9——服务承诺书 附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 附件11——封面和背脊 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 8.2 | 除上述8.1条外，投标文件还应包括招标文件第一章投标人须知第9条的所有文件。 |
| 9.4 | 关于产品授权（资格证明文件）： 单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。 |
| 9.5 | 所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。 |
| 9.6 | 关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）： 如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。 《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。 |
| 10.1 | 所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人按包支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 4 份 电子版文件： 1 份（须为投标文件正本pdf彩色扫描件，其中：分项报价表和货物说明一览表清单须单独提供word或excel格式的文件） |
| 15.1 | 投标截止期：2020年 11月27日上午9：00前 |
| 17.1 | 开标时间：2020年 11 月27日上午9：00整 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616室 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理 （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）。 |
| 28.1 | 不设履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及招标代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：首都医科大学。

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：

8.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

8.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

9、 技术资料：

合同生效后 5 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送至买方处。

10、质量保证（如招标文件第八章有特殊要求，按照第八章要求执行）：

10.3  卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后  3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

11、  检验和验收：

11.2  如招标文件第八章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

15、  不可抗力：

15.2  不可抗力通知送达时间：事故发生后  3  天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表与一般要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 校内分包号 | 分包名称 | 控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属CA项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | bie-20q71-01 | 基础医学实验教学中心建设-设备购置-01 | 78.735 | 部分是 | 基本支出--资本性支出-教学条件建设采购项目JBZC2020_014226_310-JH00107-XM001 | 635.2806 |
| 02 | bie-20q71-02 | 基础医学实验教学中心建设-设备购置-02 | 86.56 | 否 |  |  |
| 03 | bie-20q72-01 | 2020年公卫学院虚拟仿真-设备购置-01 | 39 | 否 |  |  |
| 04 | bie-20q73-01 | 中医药学实验教学 示范中心及中医药标本馆建设-设备购置-01 | 93.536 | 部分是 |  |  |
| 05 | bie-20q73-02 | 中医药学实验教学 示范中心及中医药标本馆建设-设备购置-02 | 30.05 | 部分是 |  |  |
| 06 | bie-20q74-01 | 生物力学与康复工程教学实验室设备更新与配置-设备购置-01 | 93.8 | 是 |  |  |
| 07 | bie-20q75-01 | 大学英语在线题库建设-设备购置-01 | 90.2 | 否 |  |  |
| 08 | bie-20q76-01 | 改善办学条件-设备购置-标准化考场条件建设配置项目-设备购置-01 | 80.4066 | 否 |  |  |
| 09 | bie-20q77-01 | 改善办学条件-设备购置-校区健身器材更新-设备购置-01 | 42.993 | 否 |  |  |

二、授权要求：

1.技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

2.技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

三、交货时间：

1.国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

2.进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

四、交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，设备与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

五、付款方式：

1.国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

2.进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

六、售后服务：

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。

2.如招标文件第八章第二节有明确要求，则按照第八章第二节的要求执行。

七、验收：

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章第二节没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

第二节．技术需求

01包：基础医学实验教学中心建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q71-01

本包核心产品：序号12体式显微镜

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病原生物学（细菌）标本 | / | 1.标本要求： 脑膜炎奈瑟菌 100片 鞭毛----伤寒杆菌 100片 芽孢----破伤风梭菌 100片 霍乱弧菌 100片 炭疽芽孢杆菌 150片 淋病奈瑟菌 150片 异染颗粒---白喉棒状杆菌 150片 包涵体----沙眼衣原体 150片 2.投标人须承诺，所供标本如形态、质量等不能满足采购人教学实验要求，负责免费调换至符合采购人要求为止。 | / | 片 | 1000 | 否 | 否 |
| 2 | 病原生物学（寄生虫）标本 | / | 1.标本要求： 蛔虫卵200片 血吸虫卵150片 卫氏并殖吸虫卵100片 绦虫卵100片 弓形虫滋养体150片 间日疟原虫 滋裂配期200片 恶性疟原虫环状体150片 恶性疟原虫配子体150片 2.投标人须承诺，所供标本如形态、质量等不能满足采购人教学实验要求，负责免费调换至符合采购人要求为止。 | / | 片 | 1200 | 否 | 否 |
| 3 | 体式显微镜 | / | 用途：动物、植物、卵细胞、胚胎标本的观察。 1． 工作条件： 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标： 2.1 研究级体式显微镜 2.1.1 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：1：7（0.8×-5.6×时）； 2.1.2 三目镜筒：光瞳间距调节范围为50-76mm，备有目镜固定钮，视场数22； *2.1.3 复消色差物镜：数值孔径0.1；工作距离81mm； 2.1.4 目镜：10×，视场数≥22； 2.1.5透射照明底座：100W透射光照相； *2.1.6 反射光照明：双分支冷光源照明装置。 | 配置清单： 1.主机 1台 2.10X 目镜 2只 3.平场复消色差物镜 1只 4.三目镜筒 1个 | 台 | 4 | 是 | 否 |
| 4 | 水浴 | / | 1.LED控制面板，模糊PID控制器，可设置延时启动、保温时间、温度参数等； 2.内外采用防腐蚀的不锈钢材质 配套不锈钢的尖顶盖； 3.内腔容积：22L； 水浴槽尺寸：350×290×220mm（长×宽×高）； 4.设置温度范围：10～95℃或沸腾状态； 工作温度范围：环境温度+5℃～95℃或沸腾状态； 温度的设置精度和显示精度：0.1℃； *温度波动度≤±0.1℃； *温度均匀度≤±0.25℃； *加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现三面加热； 加热元件不与水直接接触加热功率不大于2000W 采用4线制PT100温度传感器； 5.设置1分钟到99：59小时的延时启动功能，以及1分钟到99：59小时的保温功能，设置精度≤1分钟； *6.可视的双重过温保护： 电子温度保护：温度高于设置温度10℃时切断电源； 机械温度保护：温度达到135℃，自动切断电源； | 标准配置： 主机1台 不锈钢尖顶盖1个 操作说明书1份 | 台 | 3 | 是 | 否 |
| 5 | 恒温摇床 | / | 技术指标： 振荡频率 ：20~350转/分，振幅 ：26mm； 最大容量：500ml×9 或者250ml×12（固定夹具）； 标准配置：万能弹簧网架； 托盘尺寸：350mm×400mm； 定时范围 ：0~999分钟/小时； 恒温范围：室温+5℃～60℃； 恒温精度：±0.1℃； 温度均匀度：±0.5℃； 数显方式：LCD； 输入功率：500w； 参考外形尺寸：416mm×700mm×510mm； 重量：约55kg； 电源：220V 50Hz。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 助吸器 | / | 适配0.1 - 200 ml 移液管； *一次充电可连续使用8小时（10 ml移液管） ； 具有重力排液与吹出排液模式； 无极调速； 使用0.2 μm疏水滤膜 ； 移液管接头内有安全阀 ； *移液控制键可调整吸/排液速度； 四种颜色可选 ； *速度：10s 吸取50 ml液体； 具有充电指示 重量:<200 g ； 充电时可操作； | / | 支 | 5 | 是 | 否 |
| 7 | 瓶口分液器（数字可调） | / | 量程：1-10ml； 浮动活塞原理，操作顺滑； 基础型红色标识适用于大多数酸、碱盐、有机溶剂； 试剂接触部件的材料：硼硅酸盐玻璃、 陶瓷、 铂铱合金、ETFE、FEP、PFA、PTFE及 PP (排液管安全旋盖) 材质。 最小量程至最大量程10倍量程跨度； *机械数字屏幕显示量； 旋转式阀门模块； 随包装附原厂出厂性能证书； 安全回流阀可回流试剂； 易于拆卸清洗； *可更换进液阀、排液阀、吸液管； 后期可扩展选配的延长分液管、干燥管； 可121 °C 高压湿热灭菌； 机身标识DE-M资格认证； 易校准； 校准后外部可见； 配伸缩式吸液管； 未安装排液管时排液阀关闭，保证操作者安全； 根据量程不同，配3-5个转接环用于适配各种试剂瓶； | / | 支 | 2 | 是 | 否 |
| 8 | 手持电子连续分液器 | / | 彩色触摸屏操控； *一个按键控制全部移液操作； 具有连续分液，自动分液，移液，序列分液，连续吸液，滴定，收藏，设置功能； 所有程序具有不同颜色标识； *自动识别吸头功能，并且此功能可以关闭； *兼容第三方吸头； 可打开或关闭提示音 自动电动弹出吸头； 具有中文菜单； 速吸液和排液速度调节； 自动分液具有学习功能与设定时间间隔两种方式； 系统可设定仪器名称； 系统可设时间； 支持无线充电； 可设定自动息屏时间，屏幕亮度可以调节； 仪器内置帮助功能，提示如何进行操作步骤； | / | 支 | 2 | 是 | 否 |
| 9 | 数字瓶口滴定器 | / | 吸液时机身不会移动； *排液管前端水平和垂直方向可调节； 阀门模块可自由旋转； *具有暂停功能； 具有观察窗，包装内附棕色观察窗； 吸液与排液无需按钮切换； 可简易校准； *具有“GLP” 模式，“APO” (自动关机）模式与“dP” 更改小数点位数模式； 随附拆卸工具； 包含3 个瓶口转接头 (GL 45/32, GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32)； | / | 支 | 1 | 是 | 否 |
| 10 | 生物安全柜 | / | 1. 生物安全柜为30%气体外排，70%气体循环；操作区尺寸：1270 x 560 x 670mm； *2.获得中国医疗器械注册证认证，工作区内空气洁净度标准符合ISO14644.1 Class 3。 3. 进气气流流速≥0.5m/s，沉降气流流速≥0.3m/s。 *4. 两块超高效过滤器，针对0.12um颗粒系可以达到99.999%截流效率。 *5. 免维护风机系统，结构紧凑、噪音低，能够在电压变化或过滤器堵塞造成压降后，自动调整风机工作电压，提供平稳安全气流。 *6. 人体工程学5度倾斜角设计。 7. 背板及侧壁一体圆弧成型无死角，侧壁负压腔。 *8. 无边框、双层覆膜、防紫外线、防爆钢化玻璃前窗>6mm，易于清洁，使用安全。 9. 操作台面是一体成型不锈钢平面式设计，没有任何焊接或螺丝，不会形成污染物累积，可以提起并取出，方便清洁及消毒。 10.控制系统监控柜体各项功能，安全柜的各项气流数值可在液晶控制屏上实时显示。 11. 灵敏的声光警报系统可监控安全柜运行的各项参数，一旦出现任何不安全的状况，例如前窗处于非安全高度或者风速过低，系统都将给予声/光警报。 | 基本配置 主机 1台 紫外灯 1根 支架 1台 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 11 | 生物数码显微镜 | / | 1. 光学系统：无限远色差校正系统。 2. 目镜：标准配置的高眼点设计、双目视度可调，还可安装测量和计算用的分划板。另外，目镜上的卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出。 3. 观察筒：30°倾斜的铰链式镜筒，瞳距调节范围为55-75mm；超大视场（≥20mm）；三目镜筒可轻松安装显微摄影摄像装置，并有20:80、0:100两种分光比供选择。 4. 照明装置：集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片固定，防止滑落。照明方式：6V/30W卤素灯和3W LED亮度可调的柯拉照明。 5. 物镜：无限远平场消色差物镜EF-N Plan 4x/0.1 WD-6.3 EF-N Plan10x/0.25 WD-4.4 EF-N Plan 40x/0.65(弹簧) WD-0.35 EF-N Plan 100x/1.25（弹簧、油） WD-0.13。 6. 载物台：机械移动载物台，硬膜涂成表面、防腐、耐磨，行程≥76x50mm，面积≥175x140mm;X、Y向转动手轮松紧度可调。 7. 双人观察附件：面对面双人观察附件或同侧观察附件两种供选择，可观察到最大为20mm的视场。 8. 转换器：内定位五孔物镜转换器。 9. 调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.2mm/转，格值0.002mm，粗动松紧可调，工作台上限位装置可用镜臂上的滚花螺钉调节。 10. 聚光镜：阿贝聚光镜，高度可自由调节。 11. 采集摄像系统：≥630万像素，靶面1/1.8英寸，数据接口USB3.0. | 生物显微镜主机1套 摄像采集系统1套 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 12 | 体式显微镜 | 配置清单： 1.主机 1台 2.10X 目镜 2只 3.平场复消色差物镜 1只 4.三目镜筒 1个 5.500万像素彩色成像系统 1套 6.适配器 1个 7.数据线 1根 | 用途：动物、植物、卵细胞、胚胎标本的观察。 1． 工作条件： 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2． 主要技术指标： 2.1 研究级体式显微镜 2.1.1 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：10:1。 2.1.2 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮。 *2.1.3 三目镜筒：视场数≥22。 *2.1.4 物镜：1X复消色差物镜，工作距离≥81 mm。 2.1.5 目镜：10×，视场数≥22。 2.1.6 透射光照明装置： 2.1.6.1 光源：LED光源； 2.1.6.2 有效照明面积：直径≥40mm *2.1.6.3 透射照明方式：明场透射照明 2.2 显微数码相机 2.2.1 有效像素：≥500万 2.2.2 芯片类型：彩色CMOS芯片；1/1.8英寸 2.2.3 像素大小：≥2.4um x 2.4um 2.2.4 图像分辨率：≥500万像素 2.2.5 注释功能：文本、箭头、矩形、圆形 2.2.6 相机接口：标准C接口 | / | 台 | 2 | 是 | 是 |

02包：基础医学实验教学中心建设-设备购置-02

校内分包号：bie-20q71-02

本包核心产品：序号4人体生理学交互系统

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑保护系统 | / | 1.独立的硬件卡，PCI-E接口，速度最快≥600MB/S。 2.硬卡带两个硬盘接口（一个M.2,一个SATA口），集成≥256G固态硬盘，硬盘数据线与硬件卡直接相连。 3.同时支持保护两块硬盘，并支持两块硬盘数据传输。 4.卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动。 5.网络拷贝速度：千兆环境速度每分钟7-13GB，百兆也能≥3GB。 6.支持UEFI BIOS，支持GPT格式系统，支持最新主板平台（Q系列及B系列）以及最新主流操作系统平台（Win7、Win10、linux等）并且可以在两块硬盘安装操作系统。 7.支持跨网段的服务器系统下载和参数同步。 8.支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个。 9.底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入。 10.支持大于2TB的硬盘。 11.单个操作系统可以设置操作密码。 12.支持自动和手动修改IP地址，支持IPV6，满足网络升级的需要，针对不同的系统可以自动设置不同的IP地址。 13.支持公用资料立即还原。 14.支持注册软件分发（针对需要单机注册的软件，只需在样机上注册后，网络拷贝过去不需逐台注册，立即可以使用）。 15.支持自动修改登录用户名。 16.支持软件背景图片的自定义设置。 17.支持中文开机选单设置。 18.开机选单支持系统软件名称的备注。 | / | 个 | 12 | 否 | 否 |
| 2 | 电脑保护卡 | / | 1、 独立的硬件卡，采用PCI-E接口，速度最快为600MB/S。 2、硬卡带两个硬盘接口（一个M.2,一个SATA口），集成256G服务器级别固态硬盘，硬盘数据线与硬件卡直接相连。 3、 同时支持保护两块硬盘，并支持两块硬盘数据传输。 4、 卡集成底层硬件驱动，无需安装底层驱动。 5、 网络拷贝速度快，千兆环境速度达每分钟7-13GB，百兆也能≥3GB。 6、 支持UEFI BIOS，支持GPT格式系统，支持最新主板平台（Q系列及B系列）以及最新主流操作系统平台（Win7、Win10、linux等）并且可以在两块硬盘安装操作系统。 7、 支持跨网段的服务器系统下载和参数同步。 8、 支持在同一硬盘上分区之间的拷贝，在同一个硬盘上安装多个同样操作系统的时候，只需要安装一个。 9、 底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入。 10、 支持大于2TB的硬盘。 11、 单个操作系统可以设置操作密码。 12、 支自持动和手动修改IP地址，支持IPV6，满足网络升级的需要，针对不同的系统可以自动设置不同的IP地址。 13、 支持公用资料立即还原。 14、 支持注册软件分发（针对需要单机注册的软件，只需在样机上注册后，网络拷贝过去不需逐台注册，立即可以使用）。 15、 支持自动修改登录用户名。 16、 支持软件背景图片的自定义设置。 17、 支持中文开机选单设置。 18、 开机选单支持系统软件名称的备注。 | / | 个 | 172 | 否 | 否 |
| 3 | 学生显微镜用数字摄像机 | / | 1、500万纯物理像素高分辨率数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描图像传感器； 2、图像输出分辨率：≥2560×1920； 3、USB2.0数字传输接口，标准C-MOUNT机械接口，数据传输速率不低于480MPS，调整分辨率后可使传输速率不低于0帧/秒；具有手动/自动曝光、手动/自动白平衡，保证目镜下和电脑屏幕的显微镜图象同步清晰； *4、加装方式得到显微镜厂家的授权及认可。 *5、须支持win10系统。 | / | 个 | 172 | 否 | 否 |
| 4 | 人体生理学交互系统 | / | 1、 生理学交互平台必须涵盖运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、脉管系统、神经系统、感觉器、内分泌系统的生理学知识并进行分系统展示。 2、运动生理学必须要满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：骨的形态分类、关节的运动、寰枕关节的运动、寰枢关节的运动、颞下颌关节的运动、脊柱的运动、胸廓的运动、肩关节的运动、肘关节的运动、手关节的运动、髋关节的运动、膝关节的运动、踝关节的运动、跗骨间关节的运动、肌的起止点、腱鞘、颞肌、咬肌的作用、胸锁乳突肌的作用、斜方肌的作用、胸大肌、背阔肌、三角肌的作用、膈的作用、肱二头肌、肱三头肌的作用、前臂旋前、旋后肌、髂腰肌、臀大肌的作用、股二头肌、半腱肌、半膜肌的作用、运动踝关节的肌肉、指骨间关节的运动、掌指关节的运动、拇指的运动。 3、消化生理学需满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：胆汁的分泌与排出、肠道的功能、咀嚼与吞咽、唾液、味觉、胃的功能、消化液的分泌、胰液。 4、呼吸生理学需满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：呼吸系统的主要功能。 5、泌尿生理学需满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：尿液的形成与排出。 6、生殖生理学需满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：精子的产生与排出、卵子的产生与排出。 7、脉管生理学需满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：肝门静脉和肝静脉、淋巴液的形成与回流、门-腔静脉的交通、脑的动脉、脑的静脉、体循环与肺循环、心的冠状循环。 8、感觉器生理学需满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：房水的产生与排出、声波的传导、眼球外肌。 9、神经生理学需满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：大脑皮质的功能定位、反射与反射弧、副交感神经、脊神经的纤维成分、脊髓的牵张反射、交感神经、交感神经节前后的纤维分布、皮质核束、皮质脊髓束、皮质-脑桥-小脑-皮质环路、皮质-新纹状体-背侧丘脑-皮质环路、平衡觉传导路、躯干和四肢非意识性本体感觉传导通路、躯干和四肢痛温觉、粗略触觉和压觉传导通路、躯干和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路、视觉传导通路、视觉传导通路的不同位置受损、听觉传导通路、瞳孔对光反射通路、头面部的痛温觉和触压觉传导通路、心传导系。 10、内分泌生理学需满足下列要求： 必须包含系统功能演示动画：激素的分泌与功能。 11、具有多点触控双屏联动系统，采用全触控操作界面，可以实现双屏联动，无需软件的安装调试等流程，通电即可工作； 12、墙面显示设备必须与墙体为嵌入一体式，屏幕尺寸≥80英寸,分辨率≥1920x1080,支持格式：（高清）1080p/1080i/720p； 13、落地式触控系统造型为水滴造型，内嵌≥20英寸触控系统，屏幕分辨率：≥1920x1080，触控≥6点触； 14、落地式触控系统配置不低于：i5/8G/128G固态硬盘/win7系统。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |

03包：2020年公卫学院虚拟仿真-设备购置-01

校内分包号：bie-20q72-01

本包核心产品：序号1“亚硝酸盐食物中毒的调查与处理”虚拟仿真实验软件

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “亚硝酸盐食物中毒的调查与处理”虚拟仿真实验软件 | / | 基于动态过程仿真软件运行平台进行开发，利用虚拟现实技术模拟真实场景，3D虚拟场景与真实场景一致，进一步提高学生的实践能力，巩固所学的理论知识，加强学员工程设计能力。 一、仿真教学项目 食物中毒案例调查与处理虚拟仿真软件。 二、软件仿真培训系统功能 通过模拟亚硝酸盐食物中毒的现场，要求学生参与亚硝酸盐食物中毒调查的全过程，使学生掌握食物中毒的调查与处理步骤的相关内容，建立食物中毒调查的处理思路，学会合理分析食物中毒的原因和处理方法，帮助学生构建食物中毒调查的系统知识和技能。 通过仿真模拟，学生可以掌握以下知识与技能：亚硝酸盐的理化特征；引起亚硝酸盐食物中毒的原因；亚硝酸盐食物中毒的流行病特点；亚硝酸盐食物中毒的机制；亚硝酸盐食物中毒的临床表现；亚硝酸盐食物中毒的急救和治疗；亚硝酸盐食物中毒的预防措施；流行病学现场调查对象；对中毒者施救用药；对调查对象进行排查以及展现调查内容；样品检测选型；样品检测方法；得出调查结论，汇成报告。 *拓展1：提供黄曲霉毒素毒理学实验仿真模块作为实验拓展，3D场景，交互操作步骤不少于20步，展示内容包含人体模型、毒性来源、理化性质制霉机理、吸收和代谢的干预。 *拓展2：提供亚硝酸盐添加食物生产工艺，了解亚硝酸盐添加标准与变化过程，提供罐头加工工艺生产模块，3D场景，交互操作步骤不少于90步，并提供现场演示，演示内容包含加工工艺的原料处理、盐渍烹调、装罐。 *拓展3：提供食品工厂质量安全虚拟仿真（HACCP）模块，3D场景，包含生产线，不少于30个交互操作步骤，并提供现场演示，演示内容包括HACCP建立流程搭建、工艺流程搭建、CCP判断树判断流程。 *拓展4：提供亚硝酸盐分析仪器检测教学素材，提供软件素材库录屏。内容包含有应用不少于5种型号液相色谱仪,不少于4种型号气质联用仪进行进料检测，软件可操作，评分可导出，工作站可产生数据，提供完整版操作录屏（内容需一一对应，并将录屏放置于U盘内提供）。 *拓展5：提供软件配套素材库（并将素材库放置于U盘内提供）。内容为专业教师讲解，包含有（1）恒电流点解法测定铜含量（双联点解分析器）、（2）循环伏安法研究电极反应过程（电化学工作站）、（3）零二氮菲分光光度测定微量铁 （可见分光光度计）、（4）醇系物的气相色谱法（气相色谱仪）、（5）滴定分析基本操作练习（不少于40分钟）、（6）酸碱溶液的配制和HC1的标定（不少于17分钟）、（7）混合间碱的测定（不少于13分钟）、（8）EDTA标准溶液的配置及标定（不少于25分钟）等不少于15个，时长总计不少于220分钟。 *拓展6：提供软件安全素材库（并将录屏放置于U盘内，随投标文件提供），内容包含有安全培训与考核，拥有至少35个可在线播放动画(每个动画至少配3~5个题目)，1400道理论考试题目(含8个模块，每个模块所含题目数量如下:试剂安全623道，仪器安全161道，用电安全194道，消防安全76道，生物安全201道，防护自救33道，三废处理35道，防护安全77道),10个实验室安全相关的虚拟仿真软件，包含：化学实验室安全常识虚拟仿真软件、实验室隐患排查-气瓶安全篇(含26个隐患点)，实验室隐患排查-药品安全篇(含25个隐患点)，化工原理实验室安全虚拟仿真软件(分为三个模块，自身所处环境的确认包含7个评分步骤，实验室安全隐患的排查包含20个评分步骤，实验中紧急情况包含13个评分步骤)，无机及分析化学安全知识虚拟仿真软件（包含两大模块，1、实验准备及环境确认包含8个评分步骤，2、实验过程及事故处理包含28个评分步骤）、有机化学安全知识虚拟仿真软件（包含两大模块，1、实验准备及环境确认包含8个评分步骤，2、实验过程及事故处理包含38个评分步骤）、化学安全仿真实验室（化学品洒出)、化学实验室安全及应急处理虚拟仿真软件（分为三个模块，环境确认模块包含7个评分步骤，危险源排查模块包含10个评分步骤，应急情况处理模块包含13个评分步骤）、化学安全仿真实验室(水银泄露)、化学安全仿真实验室(停水停电)、化学安全仿真实验室(个人防护安全31个评分步骤)。 *拓展7：提供公卫突发事件的现场调查和处置虚拟教学软件，主要是利用计算机虚拟仿真技术，模拟公共卫生事件的处置过程，以期培养更多应急管理人才来有效预防、及时控制和快速处理公共卫生突发事件，分析各种突发事件的原因，控制突发事件带来的危害，加快突发事件的响应速度，为采取干预措施提供依据。 - 培训要求： - 掌握食物中毒案例处理与分析过程； - 掌握亚硝酸盐的测定方法； - 熟悉食品添加剂的相关卫生标准； - 实验符合《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》（ GB 5009.33-2016）； - 案例分析过程符合国家或用户所在地相关部门制定的食品安全事故流行病学调查工作规范； *提供智慧实训室培训系统软件著作权证书。 四、技术要点 1.3D标准化场景 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。中毒现场的模拟以真实场景为依据，表现典型亚硝酸盐食物中毒现场场景。 *提供用电安全素材库（并将素材库放置于U盘内，随投标文件提供）内容包含：（1）电器用电安全问题：当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电气用具。负载处于工作状态时，不可以插、拔、接电气线路。使用电气设备时不可以用两眼插头代替三眼插头。采用动态视频表现，在视频运行过程中可以直接标记错误行为；（2）用电常识及注意事项：实验室异常停电处理，电器维修前准备，保险丝的选择，不同颜色代表的电线的类别考察，安全用电保护措施考察；（3）配套电机设施：直流串励电动机、交流异步电动机、交流同步电动机、交流发电机、直流发电机，选择这5电机装配到轨道机车中装配到轨道机车中，演示轨道列车参数设定：包含但不限于列车总重量、粘着系数、轮轴回转质量系数、齿轮传动比、机车动轮直径等；列车性能展示：根据输入的轨道机车以及电机种类与参数以输出曲线的方式展示列车性能。 2. 3D高仿真实验设备：软件中所有实验仪器和设备，根据现实仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3.演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 4.在实验用粒子效果表现实验过程中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 5.实验参照国标与政府印发文件执行。 - 实验细节展示：具体的实验细节通过动画演示，相应动画随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发，反应现象和细节真实还原。 7.易错点提示：该部分为老师在长期的教学中总结出的经验，或者本实验特别重要的步骤，软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点。 *需提供过程控制虚拟仿真实验系统软件著作权证书。 8.辅助评分：软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |

04包：中医药学实验教学 示范中心及中医药标本馆建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q73-01

本包核心产品：序号1超离心粉碎机

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超离心粉碎机 | / | 1.超离心粉碎机由超离心旋转切割粉碎系统和电子控制系统组成，可以对从软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理，也可以对热敏性材料进行冷冻粉碎处理。 2.设备配置电子安全锁，配置防回溅漏斗。 3.进样尺寸：≤10毫米。 *4.最终出样尺寸≤40微米。 5.可选转速：6000~18000转/分钟。 *6.转刀旋翼圆周线速度：35～90米/秒。 *7.转刀直径≥90mm。 8.筛圈直径：筛圈上有卡口、孔径大小和孔径方向指示箭头。 9.设备配置0.08mm、0.25mm、0.5mm、1mm不锈钢间距环筛。 10.液晶显示器，一键控制，通过一个键就能够输入和设置所有参数，并能保存程序。 11.能显示能量输入大小比例，进行最佳研磨参数的研究开发, 允许操作员监控动力负荷，并调整进料速率以得到优化结果。 12.具有针对小量样品设计的迷你套装；收集盘容器不超过20ml，配合不少于8齿小转刀，可解决小量样品粉碎。 13.设备具有安检诊断系统可以实时排除使用过程中的错误操作。 14.设备通过变频器与三相交流电动机的优化匹配，提高转动穿透力。 15.设备采用合成材料制成的安全外壳，顶盖能自动收合。 | 超离心粉碎机主机1台。 12齿不锈钢转刀1把。 0.08mm、0.25mm、0.5mm、1mm不锈钢间距环筛各1个。 冷冻研磨套件1套。 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 冷冻球磨机 | / | 1.冷冻球磨机可对热敏性样品进行低温粉碎，整个研磨过程始终处于液氮状态下，同一台仪器可以实现冷冻研磨和常规干磨的应用。 2.进样尺寸：≤8毫米，最终出样尺寸约5微米。 3.一个研磨平台，一个平衡平台，适用于样品罐最大容积≥50mL。 *4.研磨过程中仪器与≥50L液氮罐直接连接，液氮罐实时输送液氮至研磨腔，研磨罐始终处于液氮中，液氮消耗量小，液氮的添加和补充全部由程序自动控制，避免手工加液氮的困难和危险。 *5.电子控制系统：数字显示，振动频率5-30Hz连续可调。 6.可编程，可循环冷冻研磨，可储存程序，控制面板显示≥6个状态参数，至少包括程序设置、循环次数、自动预冷设置、频率、时间、液氮阀门开/关。 7.不用液氮时，该仪器可以应用于中药、生物样品等的常规干磨。 | 冷冻球磨机主机1台。 50ml不锈钢研磨罐2个。 6孔2ml离心管适配器2个。 4孔5ml研磨罐适配器1个。 5ml不锈钢研磨罐4个。 25mm直径不锈钢研磨球2颗。 20mm直径不锈钢研磨球8颗。 5mm直径不锈钢研磨球400颗。 50L液氮罐1个。 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 电泳仪及垂直电泳槽 | / | *1.电泳仪输出范围：电压10~500V；电流0.01~2.5 A；功率1~500W。 2.输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000V-hr）。 3.定时器：可定时1分钟到99小时59分钟。 4.屏幕显示：≥128×64像素，亮背景，图形液晶显示。 5.可编程方法：储存≥9个方法，每个最多9个步骤。 6.安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载或短路监测；地面漏电保护；过压保护过载或短路监测。 7.输出插孔：4对并联。 8.电泳槽配置：电泳槽1个，玻璃板1.0mm厚5套，灌胶组件，上样引导装置，电泳梳1.0mm厚10孔5把；湿转槽1个，转印夹2个，海绵垫4个，冷却芯1个。 *9.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验，胶面积：8.3×7.3cm；短玻璃板：10.1×7.3cm；长玻璃板：10.1×8.2cm。 10.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，玻板精确对齐，不漏胶。 11.灌胶系统：平行排列，能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆，软橡胶衬垫。 12.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样。 13.以200V电压转移时间≤1小时，也可以30V过夜转移。 14.阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢。 15.整体大小：16×12×18cm；最大胶尺寸：≥7.5×10cm；缓冲液体积：≤450 ml；胶容量：≥2块小胶。 | 通用型电泳仪1台，电泳槽1个，玻璃板1.0mm厚10套，薄玻板10片，灌胶组件，上样引导装置，电泳梳1.0mm厚10孔10把；湿转槽1个，转印夹2个，海绵垫8个，冷却芯1个。 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 4 | 离心机角转子 | / | 1.台式离心机角转子及转子盖。适用于6×15/50mL锥形管或12×血沉管转子。 2.最大转速≥7800rpm。 3.最大离心力≥7000g。 4.兼容实验室现有小型台式冷冻离心机（艾本德5432R）使用。 | / | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 5 | 图像翻拍系统 | / | 1.有效CCD尺寸≥50×40mm。 *2.有效分辨率≥14000×10000像素。 3.感光单元≤4×4微米。 4.观测方式：光学以及电子取景。 5.电子取景放大倍率：4倍。 6.最低感光度≤50。 7.最高感光度≥25000。 8.存储介质：XQD卡和SD卡。 9.接口：USB-C、RJ45、Wifi。 10.显示屏≥3.0英寸，触控操作，支持通用手势控制。 11.镜头快门类型：叶片快门。 *12.闪光灯同步速度≤1/1000秒。 13.微距镜头：120mm微距镜头，放大倍率可达到1:1，镜片组≥9片8组，视角≥33度，最近对焦距离≤40cm。 *14.图像处理软件：软件具有图片调节工具，优化图像质量，还能实现数字资产管理归档和检索等功能。软件支持第三方相机系统的RAW格式文件。 15.质保期5年以上。 | 中画幅数码相机1台。 数码后背1套。 微距镜头1支。 图像处理软件1套。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 红外热像仪 | / | 1.测温范围： -20—650℃。带有激光指示器，可以定位激光位置。 2.热灵敏度：≤0.03℃。 3.激光测距功能。 4.红外探测器像素320*240，测温精度：20%，帧频30HZ。相元间距17um。 5.应用软件：可将红外热像仪通过Wi-Fi应用连接到智能手机和平板电脑上。实时传输视频。导入全辐射JPEG图像，调整等级和颜色，添加测量工具，可将图片以简单报告的形式通过邮件发送。 6.≥500万像素CCD,可见光和红外画中画融合功能。可见光拍摄有LED照明灯。可拍摄黑暗处物体。 7.至少3个区域自动温度高低温测量，3个测温点可移动，可触摸屏移动。 8.红外照片为有温度信息的JPG格式的图片，无需软件即可查看红外图像。并有缩略图功能。可拍摄红外视频。 9.电池工作时间≥4小时.可通过WIFI无线方式传输热图。 10.镜头可拆卸，自动识别长焦广角镜头。 11.屏幕尺寸≥4英寸 | / | 台 | 1 | 是 | 否 |
| 7 | 冰点渗透压仪 | / | 1.采用冰点低压技术，结合振动原理，使之迅速结冰，快速散热，测得渗透压值。 2.样品位置具有传感器，防止未放置样品管空降探针引起探针损坏。 *3.样品体积：30ul--50 ul。 4.检测时间约为90秒/样品。 5.分辨率：≤1mOsm/kgH2O； 6.检测范围：0--3000mOsm/kgH2O； 7.线性：在50--850 mOsm/kgH2O校准点为≤1%的直线，在850mOsm/kgH2O时为≤1.5%以内的直线； 8.重复性：在0--400 mOsm/kgH2O之间≤±2mOsm/kgH2O（±1S.D.）；在400--3000mOsm/kgH2O之间≤±0.5%（±1S.D.）； *9.液晶触摸屏显示测试结果、用户提示、仪器诊断，可存储≥32GB的测试数据； *10.采用半导体制冷，无热电偶，无需冷酶，无须日常维护； 11.任意可变校准点，完全符合中国药典。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 手持式糖量计 | / | 1.测量范围: 白利糖度(Brix): 0.0～85.0% 2.测量准确度: 白利糖度(Brix): ≤±0.2% 3.测量分辨率: 白利糖度(Brix):≤ 0.1% 4.温度补偿范围: 10°C～75°C 5.电池寿命: ≥30,000次 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 融变时限检查仪 | / | 1.符合“中华人民共和国药典”规定，用于栓剂及阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散情况的检查。 2.精确时限控制，计时报警及实验金属架按时自动翻转。 3.水浴控温精度：37℃±0.3℃； 4.温度预定范围：30~40℃； 5.时限选择（三种）P1：运行30分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次；P2：运行60分钟，每隔10分钟金属架自动翻转一次；P3：运行30分钟，金属架不翻转。 6.烧杯容积：5升（标配3只烧杯）； 7.加热功率：≥1300W； 8.电源：220V±10%，50Hz； | 1.主机1台 2.水浴箱1个 3.传动机构1套 4.胶垫1块 5.网架 3个 6.玻璃片 3个 7.烧杯 3个 | 台 | 1 | 否 | 否 |

05包：中医药学实验教学示范中心及中医药标本馆建设-设备购置-02

校内分包号：bie-20q73-02

本包核心产品：序号2恒温混匀仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量植物粉碎机 | / | 1.液晶显示：微电脑控制，≥7寸触摸显示屏，显示工作状态； 2.样品容量：2ml的适配器48孔，5ml的适配器12孔； 3.均质速度：10—70Hz/秒； 4.适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢； 5.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 6.最大进料尺寸：根据适配器调节； 7.最终出料粒度：≤5µm； 8.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) ≥2； 9.带自动中心定位的紧固装置； 10.工作时安全锁，全程保护； 11.研磨套件材料:硬质刚,聚四氟乙烯12.电源：两相 220V/50Hz； 13.额定功率：≥180W； 14.工作时间：0 秒-9999分钟； 15.频率设定：10-70Hz,即振荡300-2100/分； 16.夹具行程：≥34mm（垂直）； 17. 保护：开盖保护，紧急制动功能； 18. 研磨球直径：0.1-30mm； 19. 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 20. 加速：在 2 秒内达到最大速度； 21. 减速：在 2 秒内达到最低速度； 22. 噪音等级：<70db ； 23. 外形尺寸:<370×360×520mm； 24. 重量：<30KG ； 25.常规的适配器都可以放入冰箱内。需要另配带制冷的适配器，可以液氮中浸泡三十分钟以上。 26.随机提供 1000 颗 6MM 不锈钢球茎。 | 1.主机：1台 2.适配器：2个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 恒温混匀仪 | / | 1.从 5 µL 到 50 mL，可对所有通用样品管和工作板进行加热、混匀和制冷； 2.温控范围最低：室温以下 15 ℃，最高：100 ℃； 3.最低和最高温度设定 1 ℃ / 100 ℃； 4.最大温控精确性 ≤± 0.5 ℃， 在 20–45℃ 下； 5.温度均一性≤± 0.5 ℃，在 20–45 ℃下； 6.最大加热速率≥ 6 ℃/分钟； 7.最大制冷速率≥2.5 ℃/分钟，100 ℃ 至室温之间； 8.混匀频率 300–3,000 rpm； 9.混匀振度（直径） 3 mm； 10.计时 15 秒至 99:30 小时，可连续运行； 11.可编程：≥ 4 个编程等级； 12.时间/温度控制模式 ，暂停功能，USB 接口； | 1.主机:1台 2.1.5ml加热模块：1个 3.96 孔 PCR 板加热模块：1个 4.热盖：1个 | 台 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 混匀小精灵 | / | 电源：110-220V 功率：40W 混匀频率：300~3,000rpm（以1rpm递增） 接触振荡混匀频率：3,500rpm 混匀时间：1s~ 99h59min 振荡和混匀半径：1.5mm（3mm振幅） 噪声：<50分贝 | 1.主机: 1台 2.震荡板:0.2ml,0.5ml,1.5ml各一块 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 干式恒温器 | / | 1. 温度控制范围：室温+5℃-100℃ 2. 时间设置：最长99h59min 3. 温度稳定性@100℃：≤±0.5℃ 4. 显示精度：≤±0.1℃ 5. 升温时间(25℃升至100℃)：≤12min 6. 容量：15×0.5ml+20×1.5ml离心管，96×0.2ml微孔板(酶标板) | 1.E模块（15×0.5ml+20×1.5ml）1个 2.96×0.2ml微孔板(酶标板)模块1个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 脱色摇床 | / | 1.电源：110V-220V 2.功率：40W 3.转速：40-240转/分 4.速度控制：数字式 5.振荡方式：回旋半径：15mm 6.托盘：320X265mm左右 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | / | 1.双风道强制对流 2.使用温度范围：RT+10-300℃ 3.温度分辨率：≤0.1℃ 4.温度波动度：≤±1℃ 5.温度分布精度：≤±2.5% 6.内装：不锈钢板 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 8.加热器：不锈钢加热管 9.额定功率：1.5KW-1.8KW 10.排气口：内径<28mm*1，顶部 11.控制器：温度控制方式：数码管双列PID 12.测定温度显示：4位数码显示；设定温度显示：4位数码显示 13.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 14.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 15.附加功能：偏差修正，菜单按键锁定 16.传感器：Pt100 17.安全装置：过升报警 20.参考内尺寸：400*360*450cm（宽*深*高） 21.参考外尺寸：535*490*820cm（宽*深*高） 22.内容积：≥65L 23.隔板承重：≥15kg 24.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/7.2A | 1、主机 1台 2、隔板：2件 3、隔板架：4件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 小型垂直电泳槽 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度： 0-40°C； 1.2 工作和存储湿度：0-95%； 1.3 工作电源：100-240V； 2. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 3.性能与技术要求 3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳； 3.2 性能指标： *3.2.1同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm左右；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm左右；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm左右； #3.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，玻板精确对齐，不漏胶； #3.2.4灌胶系统：平行排列，能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆，软橡胶衬垫； #3.2.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样； 3.2.6 电泳梳：塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合； *3.2.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块； 3.2.8 缓冲液使用总体积：2块胶700ml左右，4块胶1000ml左右； | 电泳槽1台， 制胶底座2个， 制胶框4个， 电泳模块1个， 伴随电泳模块1个，1.0mm玻璃板5块， 薄玻璃板5块， 1.0mm10孔梳子5把， 垫条2个， 铲胶板5把 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 8 | 小型湿转电泳槽 | / | 1. 工作环境 1.1 工作温度： 0-40°C 1.2 工作和存储湿度：0-95% 1.3 工作电源：100-240V 2. 用途 提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5X10cm的胶。带有冷却装置。 3. 性能与技术要求 3.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯 3.2 性能指标： 3.2.1 参数设置灵活。200V电压转移需≤1小时，也可以30V过夜转移。 3.2.2 在低压下也能获得高效、稳定的转移。 #3.2.3 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 3.2.4 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢。 3.2.5 整体大小：16X12X18cm左右；最大胶尺寸：≥7.5X10 cm；缓冲液体积：≤450 ml；胶容量：≥2块小胶 | 电泳槽1台，转印支架2个，海绵垫4张，转印芯1个，转印滤纸50张，制冷排1个 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 9 | 动物心电图解析系统 | / | 自动解析大小鼠、犬、兔、猫、猴等动物的心电图； *可以从生理记录机、心电图机、数据记录机、多种输出通道接收心电图； 用编辑器将记录的波形放大，并能重新解析； 连续记录所有的心拍（不间断记录）； 实时解析心电图，24小时的心电图可在30分钟内准确解析完毕； 动物种类不同对应有不同解析模块和理论依据； 边监测边解析，即时观察结果； 数据可以打印输出，以便保存、申报。 *可提供3Q验证 分别由实验信息设定、心电监测、心电图再生、心电图编辑、打印5个部分组成。 *实验信息设定:实验信息设定可以设置各种动物以及与其相对应的解析方式。可设置的动物有大小鼠、兔、狗、猫、猴、以及牛和马，主要的心电图解析方式有QTc, BAZETT, Frederica, Vander Water, atunaga, Oguchi。并设有肌电干扰滤波，工频滤波等以保证心电图的清晰。 *心电监测:可以通过连接生理监测仪或者Softron标准配置放大器，向PC输入一、二导联的心电信号。本系统能够实时地对心电信号进行解析，记录Pa, P, Q, R, S, R', S', ST, T, T', Pd, QRS, RR, PR, Qt解析值。 心电图再生:再生已记录的心电图，可以对心电图波做重新解析。 心电图编辑:可以对心电监测时生成的固定间隔小文件作编辑，以便更清晰准确的解析心电图。可以从2导联，生成3个导联或6个导联。准确地定位P，Q，T等计测点。 打印功能:1导联，3导联或6导联等多种模式打印。 *可以扩展为大小鼠生理信号无线遥测系统。 | 1.校正器-标准电压1mV CL-10：1个 2.小动物用的前置级放大器 CE-0C（心率40-1000PM）：1个 3.处理器ECG Proccssor EP-2B（测量范围1V，5V，10V; 12bit,2通道）：1个 4.通用钳式导联线（红黄绿黑）CAT4：1套 5.模拟信号连接器EP-C2：1个 6.安装CD光盘：1个 7.说明书：1份 8.数据分析系统：1台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 手掌型迷你离心机 | / | 微型个人离心机适用于多种微量管离心场合。盖上盖子离心开始，打开盖子离心即自动停止。 技术参数： 1.电源：110V-220V 2.功率：30W 3.转速：12000转/分（可调） 4.离心量：1.5ml X8、0.5ml X8 、0.2ml X8 、0.2ml X16 5.外形参考尺寸：165X 152X 115mm | 1. 1.5ml X8 转子 1个 2. 0.5ml,0.2ml套管各一个 3.0.2ml X16转子 1个 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 热空气消毒箱 | / | 1.方式：双风道强制对流 2.性能：使用温度范围：RT+10-300℃ 3.温度分辨率：≤0.1℃ 4.温度波动度：±0.1℃ 5.温度分布精度：±2.5℃ 6.构成：内装：不锈钢板 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 8.断热材：硅酸铝纤维 9.加热器：不锈钢加热管 10.额定功率：1.5KW-1.8KW 11.排气口：内径28mm*1，顶部 12.控制器：温度控制方式：数码管双列PID 13. 测定温度显示：4位数码显示；设定温度显示：4位数码显示 14.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 16.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定 17.传感器：Pt100 18.安全装置：过升报警 19.内容积：≥65L 20.隔板承重：不低于15kg 21.隔板层数：不少于9层 22.隔板间距：35mm左右 23.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/7.2 A | 1.主机：1台 2.隔板：2件 3.隔板架：4件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 恒温平滑肌实验系统 | / | 1. 温度调节范围：室温～40℃ 2. 最大加热功率：≥150W 3. 温度传感器：采用数字温度传感器 4. 温度调节精度：≤0.1℃ 5. 温度调节方式：薄膜按键 6. 控温精度：±0.1℃ 7. 显示精度：≤0.1℃ 8. 显示内容：实际温度和设定温度（同时） 9. 药桶：20ml 10. 药桶刻度精度：1ml 11. 药桶内气量：大小可调 12. 药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换 13. 水域的搅拌方式：内置式 14. 控温方式：微电脑自动控温 15. 加热过冲：≤0.2℃ 16. 漏电保护装置：动作电流10mA 17. 张力换能器固定支架，且可伸缩 18. 预热药液加入到试验管方式：按键自动移液 19. 废液收集系统：自动吸取废液装置 + 废液收集盒 20. 工作电源：AC 220V/50Hz | 1．恒温平滑肌实验主机 1台 2．废液盒：1个 3．实验管：1支 4．预热管：1支 5．储液试管：2支 6．气支架组（含支架、气管、气针）：1套 7．带漏电保护电源线 1根 8．Φ6×Φ9mm，0.7-1m硅胶管：1根 9．双凹夹：1个 10．进气针4支：作为进气支架组的备用 11．使用说明书：1本 | 台 | 1 | 否 | 否 |

06包：生物力学与康复工程教学实验室设备更新与配置-设备购置-01

校内分包号：bie-20q74-01

本包核心产品：序号3无线表面肌电测试系统

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOSE实验机升级 | / | 1、软件适配于已有BOSE动静态力学试验机，型号：3330-AT； 2、软件采用全频率自动PID调节，无需手动再调节，采用精确的闭环反馈控制； 3、运行于最新Win10操作系统，提供可适配现有板卡； 4、测试软件：可加载正弦、三角、方波、斜波及自定义编辑组合波形。可实时监测位移、力，软件界面操作方便，测试数据可自动获取，可实现所有拉伸、压缩、弯曲、等动静态试验； 5、 数据自动保存，可直接获得EXCEL、TXT等格式输出所有测试数据供第三方软件进行后处理及分析； 6、具有波形生成以及波形的叠加功能，复杂波形可编辑； 7、拥有受控停止功能； 8、不低于以下配置：Inter双核处理器，≥1Tb硬盘，≥4G内存，可刻录光驱，千兆网卡 | 软件、电脑 | 套 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 传感器 | / | 1、六轴力和力矩传感器； 2、≥1.8米传感器电缆（径向出线），≥2米数据采集电缆，16通道，16bit； 3、最高采样频率≥43.7K/s数据采集卡； 4、双量程标定（SI-290-10），（SI-580-20）；测量精度：满量程的1% | 传感器本体，传感器电缆，供电盒，电源 电缆，数据采集卡、ATI软件 | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 3 | 无线表面肌电测试系统 | / | 总体性能： （1）16通道； （2）测试者⽆需携带传感器以外的数据采集器，可以⾃由运动，最⼤限度的降低对测试者的⼲扰； （3）⽆线传输协议，具有超强抗⼲扰能⼒，可在充斥 wifi、蓝⽛、⼿机等信号的环境下正常⼯作； （4）从传感器端到接受器或电脑⽆线连接，⽆线接收器可通过 USB 接⼝与电脑连接传输数据； （5）可以在⼀个软件包中⾃由记录噪⾳源。信号零延迟，⾼精度、低噪⾳。提供系统升级功能（软件免费升级），可升级为 DEMG 矩阵式肌电； （6）⽆缝连接各种第三⽅仪器，如三维捕捉系统、等速测⼒系统等。 | 1.产品包装手提箱 1个 2.肌电传感器 16个 3.数据线 1根 4. 操作说明书 1本 5.变压充电器 1个 6.软件包采集分析软件 1套 7.探头贴片 400片 8.同步触发器 1个 9.模拟信号输出线 1个 | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 3.1 | / | 数据⽆线接收处理基站和充电器 | 1. 信号通道总数≥160； 2. 内置⽆线接收模块，直接接收EMG信号，测试者⽆需背负采集器；⽆线接收距离：半径≥ 40⽶； 3. 利⽤ USB 接⼝连接电脑进⾏信号的实时接收和传输； 4. 设置有并联接⼝，可满⾜数台肌电系统并联使⽤，最多可满⾜ ≥128个 EMG 通道和 ≥384个加速计通道的增益数量； ★5. 可处理⾼密度矩阵式肌电信号； 6. 设有信号模拟输出⼝，⽅便与第三⽅设备⽆缝连接； 7.射频传输技术，基站对应每个探头都有独⽴信号通道，彻底消除信号窜扰； 8. 可在室内外等充斥蓝⽛、⽆线⽹信号的环境下正常接收探头信号，不受任何⼲扰； 9. 可扩展性：⽀持多种⽣物信号如⼼电、⾜底压⼒、各种关节度传感器信号的接收； 10. 探头充电功能,探头及附件存储功能 | / | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 3.2 | / | 肌电传感器 （16通道） | 1. EMG传感器参考尺⼨：37mm x 26mm x 15 mm, 重量⼩于14g； 2. 充电电池可连续记录时间≥8⼩时操作； ★3. 内置9⾃由度（加速计 + 陀螺仪 + 磁⼒计）和⼀个EMG， ⼀个传感器上集合≥10个信号通道，可以⾃由组合信号通道； ★4. 传感器拥有蓝⽛和射频两种传输⽅式，传感器还可以单独与⼿机或者平板相连，采集数据或者反馈训练； 5. 传感器采⽤电磁开关，简洁⾼效； 6.采用平⾏杆和运动伪影抑制技术，信号⾼保真； 7. 传感器中的正负极⾮常⼩，固定距离10mmx10mm，测试数据的准确性和每次测试数据可重复性，叠加双重电极，信号具有可靠； 8. 传感器与数据采集器之间零延迟 9. 不⽤电极⽚，只⽤双⾯胶固定传感器与⽪肤； 10. 分辨率：16-bit 11. 采样频率：≥4000Hz 12. EMG信号带宽 20±5Hz,>40dB/dec，450±50Hz,>80dB/dec 13. CMRR（共模抑制⽐：抗噪声系数）>80dB 14. EMG范围：11mV(r.t.i.)；solution(EMGSignal)168nV/bit 15. 实时同步模拟信号输出：64通道； 16. 传感器之间时间延迟：＜500us； 17. 充电电池可连续记录时间≥8⼩时以上操作； 18. ⽆电⾄充满，充电时间≤2.5⼩时； 19. 温度范围：-5–50摄⽒度； 20. 可选装⾼密度矩阵、⼼电、迷你、关节⻆度、⾜底压⼒ | / | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 3.3 | / | 肌电和九⾃由度等信号采集和分析软件 | 1.实时显示综合控制； 直观图形⽤户界⾯； 2.提供采集协议， RMS 反馈， 触发器功能； 3.接受 EMG 和各种⽣物信号传感器； 4.分析模块包含包含有振幅、阈值、功率谱、直方图等信号处理⼯具； 5.⽆须暂停数据采集， 即可浏览收集的数据。 将标记置于数据中的事件处， 使⽤光标即可得到信号特性的快速评估； 6.可同时采集肌电及视频， ⽀持数据同步回放； 7.可以升级成为⽆线矩阵式表⾯肌电， 并可以同时使⽤，该模块可以进⾏运动神经单元的分解； 8.源代码开放，拥有 SDK ⼆次开发； 9.软件终身免费升级； 10.可⽆缝连接 VICON、SIMI、 QUALSYS等三维捕捉、 测⼒台等第三⽅设备。 | / | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 4 | 智能仿生膝关节 | / | 1.碳纤维外壳，集成所有的传感器。系统高度低，内置蓝牙系统，齿轮系统，报警蜂鸣声音大小可调 2. 最大屈膝角度≥130°，可预设8°的屈膝角度 3. 内置惯性运动单元IMU 4. 配置膝角度传感器 5. 使用标准化腿管 6.配有后位充电端口，带保护罩 7. app应用软件 8. 不受环境及天气影响设计 9.安全配置，假肢的控制基于三维运动分析及力量判断系统10.防磕绊功能：系统可感知运动及磕绊的发生，持续提供比支撑期屈膝时更高的阻尼，可预防因磕绊导致的摔倒 11. 直觉支撑:识别任何在不允许屈膝时的屈膝方向的运动趋势，站立在斜坡上上时，可在关节屈曲时锁定 12. 手动支撑期：安全可靠的支撑模式，针对双侧截肢者 后退行走：无需额外的注意力，可安全的后退行走 13. 坐姿时，低阻尼模式，小腿可根据需要挪动 14. 可极慢速行走，时速小于0.6米/秒 | / | 套 | 1 | 是 | 是 |
| 5 | 智能仿生手-手头尺寸小 | / | 1.智能仿生手性能参数：手头尺寸小 握笔模式抓握力≥ 36.6 N 信用卡模式抓握力 ≥26.5 N 写字模式开闭时间 ≤0.5 秒 握拳模式开闭时间≤ 1.0 秒 信用卡模式开闭时间 ≤1.0 秒 手头负重能力≥ 45 kg 手指负重能力≥ 25 kg 指尖伸展负重 ≥6 kg 指关节触地负荷 ≥90 kg 2.智能仿生手提供至少选择≥14 种掌握模式。手头提供至少两种拇指位置、对掌位置和侧握位置。 | / | 套 | 1 | 是 | 是 |

07包：大学英语在线题库建设-设备购置-01

校内分包号：bie-20q75-01

本包核心产品：序号2英语在线测试平台

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英语写作教学评阅系统 | / | （一）基础功能模块 1．系统需通过算法、语料库以及多种语言处理技术，实现对作文的自动评阅。 #1.1语料库需包含母语语料库和学习者语料库，并提供学习者语料库的证明材料。 1.2系统需具有语料自动标注技术、句法分析技术、依存关键分析技术以及模板识别与分析技术。 2．除对作文语言层面进行批改与反馈外，系统需实现对作文的内容的判断 2.1 系统能够基于作文内容，对作文的切题度进行判断，提供可视化分数。 2.2系统能够基于作文内容，对作文的连贯性进行判断，提供可视化分数。 #3.系统需提供全面系统的错误标注体系，错误体系应按照句法类、词法类、搭配类、技术规范类及其他类进行一级划分，包含至少68种错误类别。（提供截图） 3.1教师能够根据系统提供的错误标注体系，对作文进行快捷标注。 4. 系统需支持教师对学生作文中的佳句进行点赞，并添加点赞评语，辅助教师开展写作课堂教学。 5. 系统需支持教师将学生的错误标记为典型错误，并自动生成基于作业的典型错误列表，供师生把握教与学的重点。 6. 系统需提供基于多维度的评分结果中文评语，方便师生掌握作文整体质量，并支持教师进行编辑。 #7.系统应能够支持教师在发布作业时上传参考答案与解析，及查看时间设置，满足多场景写作教学需求。 8. 系统应能够支持教师使用系统题库，并使用自建题库，自建题库可分享至公共题库。 9. 系统需拥有多种高质量合法授权作文题库，总题量不少于600道题目 #9.1题库应对作文题目提供作文体裁标签，包含记叙文、议论文、说明文等多种作文体裁（提供截图） #9.2需包括与学校日常教学适配类题库。 10. 系统应支持教师创建班级，并对班级进行管理。 11. 系统需配备来自不同渠道的写作资源，供师生下载，同时支持师生上传写作资源。 12. 系统需提供作文成绩分析及文本数据，支持教师对数据进行分析，数据分析应多样化且可视化。包含形符、类符、TTR、LTTR、词族、可读性指数、词汇难度等客观统计数据。 #13. 系统需支持批量上传文件（支持word及txt文档）进行在线逐一批改，并支持批改文件（包含批改痕迹）及成绩单的下载。 14. 系统需支持使用教师和学生使用同一账号即可登录投标方旗下其他各类网站。 15. 系统需提供基于中国学生作文形成的英语学习者语料库，且至少需达到5000万词级。语料库需支持按元信息属性筛选结果、错误检索和错误搭配功能 16. 投标方需提供交货、验货、安装、调试、培训、检验及系统集成一条龙服务。免费对系统进行定期巡检、维护保养，并提供线上及线下产品使用培训与技术服务支持，力求全方位地满足教师写作教学与研究的相关需求。 （二）互评模块 #1.系统需支持教师发布同伴互评任务，学生接受任务后完成在线完成互评（提供截图） 1.1 系统需支持教师在创建作业时设置是否开启同伴互评 1.2 系统需支持教师设置同伴互评时是否匿名； 1.3 系统需支持教师按班级查看同伴互评完成进度，包含学生作文提交状态、点评人信息、同伴互评状态； 1.4 系统需支持教师导出互评状态与名单； 1.5 系统需支持教师查看学生互评详情。 1.6 系统需支持学生完成在线互评，支持文中点评、整体评价、分句点评； 1.7 系统需支持学生参考互评说明完成互评。 （三）特色功能模块 #1.系统需提供基于微信公众服务号的教师移动端配套产品，为教师提供基于微信的英语作文批改与管理服务。 1.1教师无需下载，关注微信服务号即可使用班级管理与作文批改服务。 1.2支持微信端登录一次后可以自动保留登录信息。 1.3微信端支持教师以班级为单位发布和查看作业； 1.4设置作业发布时间和截止时间； 1.5支持教师随时随地追踪写作进度； 1.6支持提示已批改、已提交和全部学生数量； 1.7支持提供与PC端同步的作文题库； 1.8支持普通搜索和高级搜索共同辅助作业检索； 1.9教师可在微信端查看机评详情，同时支持在微信端进行人工批改。 #2．系统需提供基于微信公众服务号的学生移动端配套产品，学生基于微信端完成日常英语写作与查看批改详情。 2.1学生基于微信端接收教师发布的线上作业； 2.2学生基于微信端完成日常写作； 2.3学生提交作文后，基于微信端即时查看自动批改详情，包括总分、语言、内容、篇章结构及技术规范四个维度的星级评定、综合评语以及机器纠错情况； 2.4学生基于微信端查看教师讲义和典型错误； 2.5学生基于微信端自主加入班级； #3.系统需支持写作预约辅导服务功能（提供截图）。 3.1 写作预约辅导服务功能需包含管理员、教师与学生三种角色权限； 3.2学生根据课表安排，自主选择辅导时间及本校的辅导教师，预约作文辅导； 3.3学生在辅导前完成在线写作并基于机器评阅反馈修改完善作文； 3.4学生在完成辅导后，提交辅导凭证，并对辅导效果进行评价； 3.5教师对学生提交的作文进行点评与导出。 3.6管理员能够基于PC端，根据学校写作中心教学安排，设置辅导作文类型、辅导时间、安排辅导课表、管理作文辅导预约。 #（四）其他要求 1. 系统必须提供由国家版权局认证的软件著作权登记证书； 2. 提供制造商出具售后承诺原件； | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 2 | 英语在线测试平台 | / | （一）技术需求： #1.考试系统需为公网产品，且支持电脑浏览器、电脑客户端和手机移动端听说读写译全题型考试。 2.考试系统（含移动端）需有三级等保认证证书。(提供证明材料) 3.公网统一部署在云服务器，支持教师和学生随时随地在公网环境下登录使用。 1)系统支持每分钟答题数据实时存储。断电、断网等意外情况发生后可随时恢复，继续答题。 2)可在学生进入考试前，完成试卷资源预加载。 3)系统支持考前或考中修改试题内容能自动生效，无需教师重新发布考试。 #4)考试期间，支持随时下载已交卷考生的成绩和答题详情。 5)系统支持学生在规定的时间段内均可进入考试，超过规定时间段不可再进入考试，但进入考试后每个学生的考试时长相同。 #4.具备独立校内端，支持公网+局域网考试(提供截图)： 1)考试阶段可断开公网，支持学生在校内局域网考试。 2）对于局域网的考试，支持教师在局域网进行监考操作，可以为学生重置考试状态、重置听力等。 3）局域网考试结束后，支持数据同步至公网统一阅卷、导出成绩等管理。 4）校内端局域网考试支持多套试卷横向打乱或随机试卷，支持选项异序。 #5.产品需包含配套的支持听说读写译全题型考试的学生考试移动端（手机APP）。 1）支持学生使用手机作答学校考试、班级测试或自主模考训练。 2）学生在移动端查看作答测试及训练后的成绩报告。 3）移动端考试数据可与PC端互通，并限制学生电脑和移动端同时进入考试。 4）移动端支持听、说、读、写、译、改错等各类英语题型。 5）移动端支持综合语种，如日语、俄语、西班牙语、法语等语种考试。 6）移动端支持多套试卷横向打乱和随机试卷，支持选项异序。 6．限制多端同时考试，以防作弊 1）限制同一学生账号在多处同时考试，有效防止作弊。 2）限制需同时对B/S(Browser/Server)和C/S (Client/Server)生效。 #7.系统支持笔试和口试一卷作答 1）系统支持同一试卷中包括听、说、读、写、译等各种题型。 2）系统支持同一场考试中包括笔试和口试。 8.在线考务管理系统 1)支持在线出题、组卷、审卷、考试、监考、阅卷以及成绩统计分析和归档等全流程的考务工作。 2)考试期间，可以随时查看考试人数、交卷情况、答题情况。 3)支持考前或考中可以随时加人，加人后考生能自动收到考试，无需教师重新发布考试。 #4)系统支持监考时，可以基于考试情况为单个考生进行交卷、听力重置、延时、重置为考试中、标记作弊等操作（提供截图）。 9. 登录历史轨迹 1）系统支持记录考生进入试卷的登录数据，包括IP、终端类型、访问方式。 2）系统支持记录登录设备详情，包括时间、终端类型（设备+访问方式）、WAN、设备唯一值。 10. 考中视频抓拍 1）系统支持通过调用考生设备自带的摄像头实现考中抓拍机制。 2）系统支持教师监考时，可以在考试详情页查看所抓拍的内容。 11. 页面切换监控 1）系统支持记录考中学生切出考试页面的次数，包括电脑端和移动端。 2）系统支持教师在监考页面查看学生切出考试页面的具体记录。 12.预约考试报名系统 1)系统需支持两种考试模式：管理员安排考生的教务类考试，以及学生可自主报名、自由参加的预约报名类考试。 2)管理员可以规定在一定时间段内允许学生报名的次数上限和设置报名有效期；在报名有效期内，学生可以取消报名。 #3)管理员基于实际报名情况直接安排考试考务，不需要另外新建考试，方便院校灵活组织赛事、模考、校本考试类考试。 13.试卷评阅系统 1）系统支持机评、师评、机评和师评结合等多种评阅方式。 2）系统支持任一考试阶段（包括考中、考后阅卷阶段以及归档后）修改答案后自动重判功能，如试题答案变更，无需教师重新评阅。 3）翻译评分引擎需对翻译题根据语言质量和翻译质量对译文进行评估。 14.写作智能评分系统 #1）写作智能评分引擎需对写作题进行自动评分，评阅包括作文总分、总评语，以及语言、内容、篇章结构、技术规范四个维度的分项分，分项分支持以星级及百分比的形式展现（提供截图）。 15.口语考试系统 1）可以支持院校组织大规模的口语考试，实现在线录音、在线阅卷。可以支持多种结构的常见口语考试题型，包括句子跟读、短文朗读、口语文档等口语题型。 2）可以支持多小题口语题型，即针对一段材料在同一题目中连续问答。 3）可以支持人人对话的口语题型，实现学生在线匹配分组进行口语对话，支持按照考中的分组进行线上阅卷。（提供截图） 16.试题资源库具有合法授权 1)所投题库必须支持校方大学外语课堂教学和测试评估，题库内容和主题与该校大学外语教学、测试评估具有高度的一致性、适应性和相关性。 投标方必须具有所投题库的合法使用权，并提供具有法律效力的证明材料，确保不存在对任何第三方的版权侵权行为。 2)产品需包含模板、试题、试卷管理系统，配备国内外常见考试试卷模板结构。 17.自建题库系统 1)自建题库系统需支持听、说、读、写、译等题型。支持至少180种国内外考试常见题型，包含填空题、选择题、判断题、写作题、句子改错题、完形填空、阅读理解、翻译题等题型。 2）教师可新建、复制、修改、删除模板、试卷、试题，模板可批量设置题型，可为试题设置分值。 3) 支持教师手工选题组卷和系统自动组卷，可跨题库组卷。 4）支持整卷录入，支持批量输入选项或小题等，试题录入时可进行一键暂存。 5）支持对试题进行批量发布、批量取消发布、批量变更题库、批量修改共享状态等操作。 #6）支持word导入试卷和试题，可对试卷结构和内容进行智能识别，试卷导入后可同时在题库中自动保存试卷中的试题。（提供截图） 7）支持创建试卷时，能够随时切换题库选题或手工录题。 8）支持批量组卷，并能选择批量组卷的重复率。 9）系统需配备国内外常见考试试卷模板结构。 10）支持试题、试卷、模板设置私有、共享属性。 18.试题标签成体系，可供教师出题进行快速定位筛选 1）不同题型的试题包括如年份、主题、考点、场景、功能、体裁、难度等至少30套标签体系。 2）每一道试题需包含被学校使用次数以及总体得分率的信息，方便教师在筛选试题时对试题使用情况以及难度进行把握。 19.查重系统 1）支持对试题、试卷和题库进行查重操作。 2）在自建题库内录入试题时，可将试题资源与系统中已存在的所有试题资源进行查重操作，重复试题需有标记，用户可基于查重结果判断是否继续录入。 3）可对某一个题库内全部试题进行查重，并可导出查重结果。 4）可对多套试卷间进行查重，并可导出查重结果。方便不同教师组卷的横向查重，确保多套试卷中无重复试题。 5）可对学校考试中的试卷间进行查重，还可将多场学校考试中所用试卷进行查重。可通过查重操作避免不同考试考到相同题目。 #6）试卷查重后支持一键去重操作，可一键替换试卷中的重复试题。 7）所有的查重操作均可以跨题库、跨题型。 20.自主训练模块系统 1）管理员可手动或自动设置学生自主训练题库及试卷。 2）教师可查看学生自主训练情况，包括题目数量、套卷数量、模考得分率及在线时长等数据。 3）学生可进行自主训练，包括基础训练至少10000道题目及学校自行设置的试卷；在训练记录中可查看错题簿及做题记录等。 21.数据统计分析系统 1）学生可以在成绩报告中查看个人答题详情和参考答案解析。 2）教师可以查看各分数段得分统计、难度、干扰度在内的项目分析，并且一键导出。 3）全校考试可导出试卷包、答卷、成绩，便于学校老师归档。 #22.产品需支持多个考试成绩横向导出功能，并支持批量导出成绩对比表格。(提供截图) 1）系统支持教师批量导出同一学生多场考试的成绩，以方便对比。 2）支持教师导出自己所教授班级一段时间内学生参与所有班级测试和学校考试的成绩。 3）导出的成绩单提供原始分和百分制两类分数。 23.命题难度定级工具支持 #提供命题工具，对阅读素材进行难度定级并提供素材改编反馈。 24.中国英语学习者语料库支持 #提供中国英语学习者语料库，不仅能够帮助教师进行写作教学与语料库研究，而且能够为学生日常写作练习提供丰富的学习语料。 25.完善的配套服务 1）提供交货、验货、安装、调试、培训、检验及系统集成一条龙服务。 2）免费对系统进行定期巡检、维护保养，并提供线上及线下产品使用培训与技术服务支持，提供使用手册、操作录屏等文件。 26.涉及题库资源 需包含教学配套类题库不少于8000道题； 基础训练题库不少于10000道题。 （二）其他要求： #1.系统必须拥有由国家版权局认证的软件著作权登记证书； #2.提供制造商出具的售后承诺原件； | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 英语综合题库系统 | / |  | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3.1 | / | 大学英语四级题库 | 1.试题数量不少于210套试卷； 2.题库需包含四级笔试真题、2016年四级考试改革后的新题型整套模拟试卷、各类专项试卷； 3.题库需覆盖大学英语四级笔试的所有题型，包括：新闻报道、长对话、短文理解、短对话、听写填空、复合式听写、快速阅读、词汇理解、长篇阅读、仔细阅读、完型填空、半句翻译、短文翻译、写作； 4.题库需包含试题、听力音频、听力脚本、答案、解析、标签（主题、话题、体裁、功能、考点）等内容； 5.题库需由参与高校外语教学与评价的测评专业人士、严格参照大学英语四级考试大纲编写，在选材、难度等内容上同大学英语四级考试真题尽量保持高度一致。试题需经过专业测评编辑的审核、编校、检测的质量保障流程。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3.2 | / | 大学英语六级题库 | 1.试题数量不少于100套试卷； 2.题库需包含六级笔试真题、2016年六级考试改革后的新题型整套模拟试卷、各类专项试卷； 3.题库需覆盖大学英语六级笔试的所有题型，包括：讲座、长对话、短文理解、短对话、听写填空、复合式听写、快速阅读、词汇理解、长篇阅读、仔细阅读、阅读简答题、完型填空、半句翻译、短文翻译、写作； 4.题库需包含试题、听力音频、听力脚本、答案、解析、标签（主题、话题、体裁、功能、考点）等内容； 5.题库需由参与高校外语教学与评价的测评专业人士、严格参照大学英语六级考试大纲编写，在选材、难度等内容上同大学英语六级考试真题尽量保持高度一致。试题需经过专业测评编辑的审核、编校、检测的质量保障流程。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3.3 | / | 雅思题库 | 1.试题数量不少于45套试卷； 2.题库需包含高质量的笔试和口试模拟试卷； 3.题库需覆盖雅思考试所有题型，包括：看图写作、听力、阅读、写作、口语； 4.题库需包含试题、听力音频、听力脚本、答案、解析、标签（主题、话题）等内容； 5.题库需由有着多年雅思培训经验的北京外国语大学网络教育学院的雅思培训官负责研发，并经过雅思高级培训官的权威审核。试题需经过专业测评编辑的审核、编校、检测的质量保障流程 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3.4 | / | 托福题库 | 1.试题数量不少于56套试卷； 2.题库需包含写作、阅读、听力、词汇专项试卷； 3.题库需覆盖以下题型，包括：词汇选择、阅读词汇、听力对话、阅读理解、写作、综合写作、讲座； 4.题库需包含试题、听力音频、听力脚本、答案、标签（主题、话题）等内容； 5.题库需由托福测试专家精心编写而成，严格筛选模拟练习材料，设计高仿真的模拟题目。试题需经过专业测评编辑的审核、编校、检测的质量保障流程。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |

08包：改善办学条件-设备购置-标准化考场条件建设配置项目-设备购置-01

校内分包号：bie-20q76-01

本包核心产品：序号1 5G考场屏蔽仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G考场屏蔽仪 | / | 1.可有效屏蔽全部 2G、3G、4G、5G手机信号，以及 U、V 段无线电通讯工具，同时可屏蔽2.4GWifi无线网络信号、蓝牙设备,内置天线,通过无线电管理部门检测且提供检测报告需加盖制造厂商公章； 2.支持 5G、5.8G、Lora 侦测屏蔽等多种屏蔽模组的增配和升级。 3.能够长时间连续稳定工作，工作噪音应通过质量监督部门的检测认定，低于国家城市区域环境噪声标准中Ⅰ类区域，居住、文教机关为主的区域的夜间噪声标准； 4.采用模块化的独立信道设计，能任意选择屏蔽或释放的频段功率，提供检测质量监督部门的报告证明，可以根据未来需求增设或删除某些频率模块，适应未来工作需要同时应提供检测报告证明设备默认的工作频率设定范围； 5.具有发射功率调整功能，能分别调整各个频段的发射功率，并能够根据实施现场需要，增强或减弱任一模组的屏蔽功率，调节范围≥30dB； 6.屏蔽器开启后立刻进入工作状态，对设计的通讯信号进行有效屏蔽，阻断通讯设备之间的通讯链路。 7.具有较强的信号屏蔽稳定性，带内干扰信号波动范围≤10dB。厂商提供屏蔽终端在标称频率范围内，测试宽带300kHz，带内波动对比曲线图，图中各标称频率曲线波动范围小于10dB； 8.采用高级谐波控制技术，有效控制带外谐波； #9.常规电磁环境下，设备开启后应能屏蔽以设备为中心，半径50m 内的各类手机信号、蓝牙设备、常见作弊器及其他可能存在作弊通信工具的备选频率，并有检测报告证明需加盖制造厂商公章。 10.采用主动时频闸控技术，通过对工作信道的有效控制，实现仅对目标考场屏蔽区域信号进行控制，对考场外没有干扰。 #11.提供符合电磁环境控制限值（GB8072-2014）的国家级检测报告需加盖制造厂商公章； #12.设备工作噪声≤45dB,提供检测证明报告需加盖制造厂商公章； 13.网络控制及设备硬件,应能够跨网段管理并搜索屏蔽终端,支持MAC 地址检索,支持广域网透传技术,支持远程管理及设备升级维护。 #14.能够分频段控制开启或关闭屏蔽终端的某一通道，设备在没有任何频率启动状态时，应采用节能设计，其主控电路及散热装置均应关闭且没有信号溢出。 15.屏蔽终端支持手动模式，在应急情况时使用，开启后网络控制失效，但应能追踪到设备状态； #16. 提供原厂针对本项目≥3年售后服务承诺书，并加盖原厂公章。 | / | 台 | 68 | 否 | 否 |
| 2 | 强电布线 | / | 1.为考场屏蔽仪提供强电布线 2.线缆型号为ZRVV3*1. | / | 米 | 1360 | 否 | 否 |
| 3 | 弱电布线 | / | 1．为考场屏蔽仪提供网络布线 2.千兆六类非屏蔽 | / | 米 | 5540 | 否 | 否 |
| 4 | 标准化考（会）场信号监测及屏蔽控制系统 | / | 1.管理本地服务器的各类相关操作，配置信息和工作状态； 2.考场和设备管理：对各考场和设备进行注册以及调试等； 3.本地用户管理：负责本地用户的各类信息管理； 4.设备监测：对信号屏蔽终端状态进行监控并反馈平台； 5.设备控制管理：对设备监控的各种模式进行配置和管理； 6.计划管理：定制设备各类操作的定时启动、关闭等相关管理功能。 7.校级管理平台的服务器端控制软件。平台通过分布提示的设置方式，便携地完成系统的基本设置和准备工作，并顺利进入到工作状态。根据本地域的情况，手工编辑黑白频率名单，使得更加具有针对性和关联性，实现更好的调整效果。 8.对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理，数据汇总并上报给上级平台进行查看和分析。 #9.保证与现有设备（洪威第9代屏蔽仪）兼容、实现统一管控和对接，需要厂家针对此项目出具系统免费兼容、对接承诺书。 #10.提供原厂针对本项目≥3年售后服务承诺书，并加盖原厂公章。 | / | 节点 | 68 | 否 | 否 |
| 5 | 配套单机分频系统控制终端 | / | 1.设备采用32 位ARM 核心CPU，LAN 以太网10/100Mbps，支持BWA3.0 架构屏蔽控制技术； 2.网络协议：ETHERNET、ARP、TCP、IP、UDP； 3.射频屏蔽抗干扰技术；无源供电工作式；支持定时任务，支持BWT-SPS/DSPS 系统；支持总控与独立支路控制功能，标准控制接口8至16路。 4.能够按照需要，分别控制每一路频率的开启或关闭，同时也能控制电源的通断 | / | 个 | 68 | 否 | 否 |
| 6 | IP-YB网络控制主机 | / | 1.采用工业级工控机机箱，配置≥17英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥1×千兆网。 4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 #9.投标产品生产厂家服务能力达到CB/T27922-2011《商品售后服各评价体系》五星级标准，证书覆盖范围包含公共广播系统的售后服务，提供证书复印件加盖原厂公章。 #10.提供原厂针对本项目≥3年售后服务承诺书，并加盖原厂公章。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | IP网络广播客户端 | / | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 #5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 #10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 #12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 #13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 #14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 #15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 #21.网络广播系统支持IPv6、IPv4网络协议。需提供由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书“基于IPV6的网络广播系统”复印件加盖原厂公章。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 话筒 | / | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：≥420mm 8.具备有灯环提示功能 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | DVD播放器 | / | 1.轻触式按键操作。 2.支持≥1路AV，≥1路HDMI视频输出接口。 3.支持≥1路6.35mm音频输出接口，可独立音量调节。 4.附有多功能红外线遥控器，支持升降调按键组。 5.面板显示屏支持显示播放状态和播放时间。 6.可播放：CD/VCD/DVD碟片。 7.内置MP3播放器，可读取USB。 8.支持播放MP3、WAV音频格式。 9.信噪比：≥95dB，响应频率：20Hz–20kHz，总谐波失真：＜0.01%，失真度：＞0.01%。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 调谐器 | / | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 4.支持≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 5.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 前置放大器 | / | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.支持≥4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 寻呼话筒 | / | 1.桌面式话筒，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 #4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 #8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 11、输出接口：双网口 #12、具有激光单元，安全性能符合GB4943.1-2011标准，具有抗辐射、阻燃等安全设计，投标人提供激光单元的质量检验报告。 13、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 14、支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 15、PCB板卡条具有边带单消声功能，安全性能符合GB4943.1-2011标准，具有防火、阻燃等安全设计，投标人提供PCB的质量检验报告 #16、产品具有视频采集板卡，能够采集1080P、720P等多种信号。 #17.本次投标软件产品具有计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖生产厂家公章； | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | / | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | IP音频采集器 | / | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 #3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖生产厂商公章） 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | IP网络音箱 | / | 1.壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.内置2级优先设置： 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 7.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 #9.需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章。 #10.需提供中国国家强制性产品认证3C证书复印件（并附官网查询截图佐证），并盖生产厂商公章。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | IP网络终端嵌入软件 | / | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 #6.需具有资源管理平台著作权登记证书，提供复印件加盖投标人公章 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 节目定时器 | / | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 #2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖生产厂商公章） #3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。（提供设备接口明细图，并盖生产厂商公章） 4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 #6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。（提供设置界面截图，并盖生产厂商公章） 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 18 | 数字音频控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3.支持受控于其他设备触发上电或断电。 4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； |  | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 19 | 机柜 | / | 1.2000*600*600前后网门 2.含2个3孔8位16A万用PDU | / | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 20 | 智能控制主机 | / | 1.编程自动控制，并设有晴天、雨天运行模式； 2.内置音频矩阵≥8路输入，≥16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰； 3.内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，容量可以任意扩充，读卡器，下载曲目简单方便； 4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）； 5.强大的电源管理，内置≥6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充； 6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式； 7.本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼； 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口； 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。 #10.所投产品提供生产厂家的GB/T19022-2003/ISO10012-2003测量管理体系认证证书复印件并且加盖原厂公章。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 21 | 智能广播系统软件 | / | 1.软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 22 | 寻呼器 | / | 1.桌面式，黑色氧化铝拉丝面板。 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，≥16个数字键和功能键； 3.带有钟声提示音提醒及音量调节； 4.配置≥1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；≥1路辅助线路输入；≥1路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5.可扩展到≥16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1km。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 23 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | / | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持单独调节音量。 3.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 4.支持任务优先级设定。 5.支持钟声提示音提醒功能。 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 24 | 前置放大器 | / | 1.支持≥1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.支持≥8路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,≥2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 25 | 纯后级功放 | / | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：≥1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω； 2.配置≥1通道LINE不平衡TRS输入，≥1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.配置≥1通道LINE平衡XLR输入，≥1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 26 | 主备切换器 | / | 1.设备采用机柜式，支持1备8主功能，支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 #2.支持≥8路非平衡音频输入输出接口，支持≥8路功率信号输入输出接口。（提供接口图佐证，并盖生产厂商公章） 3.具有以太网联机接口，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。 4.失真＜0.1%（额定输出功率）,1kHz；频响范围20Hz～20kHz，灵敏度：775mV，信噪比>70dB，阻抗：10kΩ。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 27 | 智能分区控制软件 | / | 1.软件内嵌于功率放大器智能分区控制系统设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 #3.具有综合信息管理系统登记证书，提供复印件加盖投标人公章 | / | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 28 | 音量控制器 | / | 1.标准机柜式，黑色氧化铝拉丝面板； 2.配置≥5路功率信号输入，≥5路功率信号输出； 3.配置≥5个独立通道，每个通道≥200W，总功率为≥1000W； 4.配置≥5档次音量等级，控制远程分区音量； 5.输出频响:100Hz—18KHz，不均匀度小于1.5dB。 6.具有强切功能，内置≥5路DV24V强切控制端口，在紧急时能强制打开控制器音量； | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 29 | 纯后级功放 | / | 1.配置≥1通道LINE不平衡TRS输入，≥1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.配置≥1通道LINE平衡XLR输入，≥1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：≥1500W。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 30 | 无线投屏 | / | 一、软件功能要求 1. 软件遥控器：系统无需硬件遥控器或USB切换器，管理端支持iOS设备、Android设备、Windows设备APP，支持扫码下载遥控器APP任何终端可以作为控制端进行无线对设备的视频源切换和管控，客户端无需安装任何app及插件。 2. 内置工具栏：根据用户需求管理端可以不安装任何插件程序，通过触摸电视的触控模式直接在触控电视上操作设备画面工具栏进行管控，也可在设备上连接USB鼠标点击工具栏控制，具有截屏、录制、广播、切换、布局、批注等功能按钮，并可以看到时间，设备状态等信息。（提供功能截图并加盖生产厂家公章） 3. 支持高清视频16路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端不少于16屏画面同时播放并自由拖动画面位置，还支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制；（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） #4. 多种画面布局显示：支持1画面、2画面、3画面、4画面、9画面、16画面单独或组合切换布局模式，画面支持多种对比模式，一键点击，即可选择相应的布局； 5. 信号源选择与切换：具有常用源（有线设备和网络设备）、普通源（无线移动设备）、合作组（各分组屏）、文件资料（U盘）。信号源的选择支持拖拽。支持主控端对已连接终端进行强行从设备中移除，并可设置常用设备连接优先显示模式。布局内显示的信号设备具有设备信号记忆功能。 #6. 一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过控制器中“录制”按钮一键录课，微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能；（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 7. 支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入无线投屏设备进行投屏； #8. 支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用于采集环境画面；（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 9. 支持3.5mm音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放，音响等设备。（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 10. 支持对显示终端进行全屏缩放：通过遥控器APP控制在已输出画面进行缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的作用，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大； #11. 自由分组模式互动：支持根据使用需求任意组合创建小组。可实现功能1“广播”把主控屏内容同步到小组屏上。功能2“屏幕对比”可以抓取多个小组屏内容到主控屏，进行内容对比。功能3“演示”可以把任何一个小组屏内容，转播到其他小组屏上。同时支持批注操作。（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 12. 支持网络摄像机信号接入:同时可以通过APP遥控器对摄像机不少于20个点的预置位设定，使用时可以通过APP遥控器对摄像头进行快速切换位置。 13. 支持U盘读、写功能：支持外接NTFS、EXFAT格式的大容量移动存储设备， “存储”可支持截屏、录制内容写入，“读取”可选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的资源预览、删除。（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 14. 支持批注功能：支持对当前屏幕的批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、延时画笔等工具，还支持新建白板界面做电子黑板板书写划、同时可同步将批注画面共享转播到其他同型号设备上播放，批注内容可存储；（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） #15. 第三方应用程序：支持将第三方应用程序嵌入系统中，第三方程序可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂教学互动过程。同时可通过系统添加的应用软件启用屏幕广播功能，可将系统桌面广播到所有安装接收端软件的终端显示，支持向至少60台终端推送画面。（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 16. 推流直播：支持RTMP协议推流，可实时将终端接收设备的画面、声音通过互联网直播，最多可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网。（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 17. 手写板名单和预览模式：支持手动创建手写板使用人名单和通过U盘批量导入手写板使用人名单，手写板预览图放大、手写板预览图横向旋转等功能。 18. 手写板对比：具备不少于60路手写板同时连接，支持不同手写板的对比模式，1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许用户自主选择不同手写板，并可按照手写板设备名称完成一键切换，支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 19. 手写板操作与存储：支持通过接收设备一键清除所有手写板笔迹，支持将已投屏的手写板画面截图保存至U盘或云盘，可实时录屏将手写板动态画面录制存储至U盘或云盘。 #20. 欢迎主题界面：可通过鼠标直接对设备自定义修改欢迎主题皮肤，主题皮肤支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示。（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） #21. 课堂直播：支持双师课堂模式，多台设备连接互联网后可以通过帐号或者设备ID进入远程教学课堂教室，教室内师生可相互看到对方画面进行直播授课，主界面支持一键“上课”和“下课”按钮，方便快速开启双师课堂授课。（厂家提供功能截图并加盖生产厂家公章） 二、硬件设备要求 1. 操作系统：Android 2. CPU：≥4核 主频≥2.3G 3. RAM：≥2GB 4. 内置存储：EMMC≥32G 5. 扩展支持：USB 扩展 6. 视频输出：4K 7. 接口：HDMI输入≥1 HDMI输出≥1 LineIn/Out音频≥1 8. WiFi支持：802.11b/g/n/ac 双频2.4G及 5G 9. USB2.0≥3个 10. 10/100/1000Mbps以太网RJ45接口≥1个 11. 提供原厂针对本项目≥3年售后服务承诺书，并加盖原厂公章 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 31 | 智慧采编 | / | 一、 功能要求： 1.软硬件结合，方便纸质书籍放置，书本无需按压，无需拆书就可展示出清晰平整的两个页面图像且两个页面相互独立； 2.可利用纸质教材上多媒体课，无需做课件，减轻老师负担。不受教材版本、学科限制。弥补课本在多媒体教学中应用的空白。 3.网页资源采集功能，不用登陆百度账号，不用下载，直接提取百度文库中的习题进行讲解、练习。减轻老师做课件的负担。 4.对于纸质教材、pdf文件、图片、视频中的文字可即时转换成可编辑的文字，进行二次编辑。并可同时将文字朗读出来，保存为音频文件。方便扩充校本资源库。 5.上课的同时完成微课录制，方便学生课后复习。 6.不用拍照、导入就可同时展示两个学生的作业，进行对比教学。 7.可选择几本书中所需的内容，批量装订成校本读物。 8.具有PPT采集及演示功能、视频采集及录制功能、快速图形绘制功能、图形填充颜色功能、全屏或区域截图后自动进入仿真黑板模式并能够针对截图内容进行重点讲解及板书笔迹可保存、PDF输出功能、软件自动在线升级功能。 二、 硬件参数 9.镜头：双镜头各500万像素(2592H*1944V) 10.对焦方式：定焦，无需移动书本定位即可展示两页全部内容且两个页面图像相互独立，无需对焦。 11.色彩：24位 12.图像控制：自动调整白平衡，调整亮度，图像补偿 13.接口：双USB接口，图像数据传输更稳定 14.面板：配备触控按键（非机械按键，寿命长），可实现图像的实时预览切换及快照存档（左页、右页、双页） #15.倒V字外观，使页面平整，书本无需按压、无需拆书，（提供实物照片加盖供应商公章） 16.书托架采用加硬光学级钢化玻璃，透光率高，防刮伤 17.摄像头及LED照明系统均设计在机箱内部(无外露)，不受任何周围环境光线影响,无反光，防止灰尘污染镜头 #18.提供产品检测报告 三、 软件参数： #19.配有专用智慧教学软件，内置白板软件工具（支持WIN XP/WIN7/WIN8/WIN10操作系统） 20.兼容电子白板的触摸功能，支持多比例放大缩小。左页、右页画面各支持独立缩放、画面平移、漫游功能。 21.板书功能：提供标准笔、荧光笔、记号笔、细笔等，可以更改笔的颜色和粗细，支持动态视频标注功能。 #22.PPT插件：直接切换到PPT模式进行讲解批注，PPT上下翻页快捷功能。 23.仿真黑板：全屏或区域截图后自动进入仿真黑板模式，针对截图内容进行重点讲解。 #24.内置浏览器，可直接打开网页，快速抓图或批注。 25 动态图像多方式旋转，快速抓图、图像裁边、剪切、负片、打印功能 26.扫描速度：≥1秒/双页 27.扫描存储：JPEG,PDF #28.屏幕录制功能：可设置清晰度及帧数（支持15种清晰度），带语音同步录制功能。 #29.电子书功能：扫描图像、画面截图、外部导入图片都可以快速制作成PDF文档。 #30.具有采编仪控制软件，提供采编仪控制软件第三方权威机构出具的知识产权证明材料 31.OCR文字识别功能：扫描图像、画面截图、外部导入图片或PDF文档都可以转换为可编辑的文字，支持中文、英文、韩文（非调用微软OFFICE OCR），并可一键导出为WORD等可编辑文档。 #32.具有视频展台控制软件，提供视频展台控制软件第三方权威机构出具的知识产权证明材料。 #33.朗读功能：任意文本都可以朗读，支持中文4种朗读角色选择、英文2种朗读角色选择，可编辑朗读内容，可保存为WAV音频格式。 34.提供国家强制性产品3C认证证书复印件。 #35. 提供原厂针对本项目≥3年售后服务承诺书，并加盖原厂公章。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 32 | IP终端 | / | 1.终端采用壁挂式，带有≥3.4英寸显示屏，支持红外遥控功能。 2.具有标准RJ45网络接口，100Mbps传输速率，设备具有点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 3.内置≥2×30W（两通道均为30W）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 #4.支持≥1路音频线路输入接口、≥1路话筒输入接口。 5.设备具有≥1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道。 #6.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。（提供功能演示视频供评标查证，要求终端设备断电或断网情况下主备切换过程声音无停顿、不掉字） 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV ，MIC输入灵敏度：5mV。 8.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 | / | 台 | 40 | 否 | 否 |
| 33 | 网络平台终端软件 | / | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 #6.需提供电子商务管理系统登记证书提供复印件加盖投标人公章； | / | 套 | 40 | 否 | 否 |
| 34 | 网络广播模式布线 | / | 采用千兆六类非屏蔽网线 | / | 米 | 3200 | 否 | 否 |
| 35 | 模拟广播模式布线 | / | 采用ZR-RVS2.1.5²线缆 | / | 米 | 2800 | 否 | 否 |
| 36 | 广播电源线 | / | 采用ZRVV3*1.5线缆 | / | 米 | 800 | 否 | 否 |
| 37 | 汇聚交换机 | / | #1.配置千兆光口≥24个，千兆电combo口≥16个，10G SFP+万兆光口≥4个，QSFP端口≥2个。以上端口需实配，提供交换机面板端口截图证明； 2.为有效节省空间，交换机高度不得高于1U 3.支持双电源模块，本次至少适配1块150W电源模块 4.USB2.0端口≥1个，提供交换机面板USB端口截图证明； 5.交换性能≥598Gbps/5.98Tbps 6.包转发率≥222Mpps #7.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换 #8.二层广播自动发现控制器平台、配置静态IP地址三层发现控制器平台、DHCP Option43方式发现控制器平台、DNS域名发现控制器平台，以上方式提供官网截图证明； #9.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 10.支持MAC地址≥64K #11.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； #12.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况， #13.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 #14.支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机， #15.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，提供功能截图证明； 16.支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 17.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等； 18.支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； 19.支持预留的特权IP必须由管理员审批才可以使用，同时支持IP白名单免审批，提供功能截图证明； #20.交换机通信端口的防雷能力共模不低于9KV，并提供权威机构出具的测试报告复印件。 21.提供原厂针对本项目售后服务承诺书，并加盖原厂公章。 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 38 | 接入交换机1 | / | #1.千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个； 2.Console口≥1个，Manage口≥1个； 3.交换性能≥336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率≥96Mpps/126Mpps #5.二层广播自动发现控制器平台、配置静态IP地址三层发现控制器平台、DHCP Option43方式发现控制器平台、DNS域名发现控制器平台，以上方式提供官网截图证明； #6.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换， 7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面 #8.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况 #9.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置， 10.支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机 11.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息 12.支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； #13.支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 14.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等 15.支持预留的特权IP必须由管理员审批才可以使用，同时支持IP白名单免审批， 16.交换机通信端口的防雷能力共模不低于9KV，并提供权威机构出具的测试报告复印件。 #17.所投交换机需具备中国质量认证中心颁发的CCC认证证书，提供证书复印件。 #18.所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书，提供证书复印件。 #19. 提供原厂针对本项目售后服务承诺书，并加盖原厂公章。 | / | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 39 | 接入交换机2 | / | #1.千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 2.Console口≥1个，Manage口≥1个，提供交换机面板端口截图证明； 3.交换性能≥336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率≥132Mpps/166Mpps #5.二层广播自动发现控制器平台、配置静态IP地址三层发现控制器平台、DHCP Option43方式发现控制器平台、DNS域名发现控制器平台，以上方式提供官网截图证明； #6.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供平台功能截图证明； 7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； #8.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； #9.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10.支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 11.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 12.支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； #13.支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 14.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等； 15.支持预留的特权IP必须由管理员审批才可以使用，同时支持IP白名单免审批； 16.交换机通信端口的防雷能力共模不低于9KV，并提供权威机构出具的测试报告复印件。 #17.所投交换机需具备中国质量认证中心颁发的CCC认证证书，提供证书复印件。 #18.所投交换机需具备工信部颁发的电信设备入网许可证书，提供证书复印件。 #19. 提供原厂针对本项目售后服务承诺书，并加盖原厂公章。 | / | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 40 | 千兆光模块 | / | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | / | 个 | 16 | 否 | 否 |
| 41 | 光纤跳线 | / | 2米单模光纤条件 | / | 条 | 16 | 否 | 否 |
| 42 | 机架式光纤配线架 | / | 12口光纤配线架、含尾纤、法兰盘 | / | 台 | 6 | 否 | 否 |
| 43 | 机架式光纤配线架 | / | 72口光纤配线架、含尾纤、法兰盘 | / | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 44 | 光纤布线 | / | 12芯铠装千兆单模光纤 | / | 米 | 3000 | 否 | 否 |
| 45 | 辅材 | / | 根据现场情况提供穿线管、直接、接线盒、桥架、标签、胀丝胀管、扎带等材料 | / | 项 | 1 | 否 | 否 |
| 46 | 系统集成费 | / | 关于本项目的运输、安装、调试、运维等费用 | / | 项 | 1 | 否 | 否 |

09包：改善办学条件-设备购置-校区健身器材更新-设备购置-01

校内分包号：bie-20q77-01

本包核心产品：序号1商用跑步机

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用跑步机 | / | 1.商用跑步机； 2.电压：AC220V-250V； 3.电机功率：标配2.2KW/3HP； 4.电机功率峰值：7HP； 5.电机频率：50Hz； 6.电机电流：8.6A； 7.电机转速：1450RPM； 8.速度：1-20KM/H； 9.升降电机坡度：0-15%； 10.组立尺寸：约2290*960*1630； 11.滚筒尺寸：前/后Φ88； 12.跑板：25mm高密度板； 13.≥18.5英寸液晶触摸屏：可显示路程、时间、卡路里、进行实景模拟； * 14.需配备一套关节加速度传感器（两个）和一套专用分析软件，可实时显示躯干角度（旋转角度、俯仰角度、左右倾斜角度）和加速度曲线； * 15.加速度传感器功能要求：至少可实时同步采集两个传感器信号，可进行2D追踪，实时显示2D棍状图，可支持视屏同步采集； * 16.加速度传感器参数要求：采样率10-200Hz可调，X/Z轴角度不得低于±180°，Y轴角度不得低于±90°，陀螺仪为±250、500、1000、2000°/s，加速度为±2、4、8、16g，磁场范围为±4800T，内置锂电池，持续工作时间不得低于7小时，无线传输距离不低于20m； * 17.符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》，提供有资质的第三方机构的证明材料； 18.热量显示范围：0-9999（K CAL）； 19.心率显示范围：50-256（次/分）； * 20.设置过载保护，能够有效的延长电机使用寿命； * 21.配置意外拉绳式急停开关，可防止因意外造成的人员伤害。 | 跑步机立柱 电视屏幕 工具 螺丝 跑板等 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | 磁控单车 | / | 1.磁控动感单车，磁控阻力、静音、安全； 2.器械参考尺寸：1225mm*630mm*1170mm； 3.器械承重：≥150kg； 4.器械材质：Q195； 5.手把外材质：整体浸塑； 6.手把内材质：不锈钢340； 7.阻力调节方式：磁力控制； 8.器械颜色:可定制； 9.主结构：三角框架； 10.调节方式：四角调节旋钮； 11.飞轮重量：≥20kg； * 12.实施监测心率、距离以及卡路里等数据； #13.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 脚踏 车把 车身 工具 | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 3 | 史密斯机（90度） | / | 1.主框架采用50*100*2.5mm的矩形管； 2.表面处理：静电喷涂； 3.器械参考尺寸：1435*2222*2185mm； 4.带配重块，配重块有护板保护； 5.可进行腿部深蹲训练、臀部力量训练、配合哑铃椅可进行推胸、举肩等功能，有效锻炼腿部、臀部、肩部、胸部等肌肉； #6.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 奥杆 螺丝等 铃片每台配150kg 共计300kg | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 可调椅 | / | - 主框架采用50*80*2.5mm的矩形管； - 表面处理：静电喷涂； - 坐垫和靠背垫采用高密度的海绵和高质量的皮革材料，靠垫调节方便快捷，安全性高,整机重量≥45KG,器械参考尺寸1390*570*1390mm； #4.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 器械框架及坐垫 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 5 | 可调式腹肌板 | / | 1.主框架采用50*80*2.5MM的矩形管； 2.表面处理：静电喷涂； 3.坐垫和靠背垫采用高密度的海绵和高质量的皮革材料，靠垫调节方便快捷，安全性高,整机重量≥48KG,参考尺寸1400*680*600mm； #4提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 器械框架及坐垫 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 提腿腹肌训练架 | / | 1.主框架采用50*100*2.5mm的椭圆管； 2.表面处理：静电喷涂； 3.坐垫和靠背垫为高密度的海绵和高质量的皮革材料，靠垫调节方便快捷，安全性高，产品参考尺寸：1015*600*1750 平衡训练球为支点； #4.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 器械框架及肘垫 平衡半球 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 坐式胸肌推举训练器 （90kg） | / | 1.主框架采用参考尺寸50*80mm的矩形管，龙门架采用参考尺寸50*100mm矩形管，厚度均为≥2.5mm的Q195钢管,管材高度≥16305mm，导向杆≥直径20mm，长度≥1380mm，配重片采用扁钢配重片； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹符合人体运动学原理； 4.坐垫和靠背垫海绵采用高密度海绵，厚度为≥30mm，密度170KG/m³；板材采用高密度板，厚度为≥18mm，密度≥650KG/m³；外加高质量pvc材质皮革加工制成，安全性高； 5.钢丝绳采用7“股”x19“根” 航空用高强度钢丝绳，直径≥5.6mm,外包PVC材料，拉力试验不少于10万次； 6.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成； 7.滑轮采用优质尼龙滑轮，器械参考尺寸1040*1450*1630mm； 8.有轨迹训练，多个重量可供自由选择,适合初学学生训练，主要锻炼胸部肌肉； #9.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 8 | 大腿伸展训练器 （90kg） | / | 1.主框架采用50*80mm的矩形管，龙门架采用50*100mm矩形管，厚度均为≥2.5mm的Q195钢管,管材高度≥16305mm，导向杆直径≥20mm，长度≥1270mm，配重片采用扁钢配重片； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹符合人体运动学原理； 4.坐垫和靠背垫海绵为高密度海绵，厚度为≥30mm，密度≥170KG/m³；板材采用高密度板，厚度为≥18mm，密度650KG/m³；外加高质量pvc材质皮革加工制成，靠垫调节方便快捷，安全性高； 5.钢丝绳采用7“股”x19“根” 航空用高强度钢丝绳，直径≥5.6mm,外包PVC材料，经过不少于10万次拉力试验； 6.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成； 7.滑轮采用优质尼龙滑轮,整机重量≥200KG,参考尺寸为1190*1040*1630mm； #8.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 坐式屈腿训练器 （90kg） | / | 1.主框架采用50*80mm的矩形管，龙门架采用50*100mm矩形管，厚度均为≥2.5mm的Q195钢管,管材高度≥16305mm，导向杆直径≥20mm，长度≥1270mm，调节盘半径≥222.5mm，配重片采用扁钢配重片，重量≥90KG； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹更符合人体运动学原理； 4.坐垫和靠背垫海绵为高密度海绵，厚度为≥30mm，密度≥170KG/m³；板材采用高密度板，厚度为≥18mm，密度≥650KG/m³；外加高质量pvc材质皮革加工制成； 5.钢丝绳采用7“股”x19“根” 航空用高强度钢丝绳，直径≥5.6mm,外包PVC材料，经过不少于10万次拉力试验； 6.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成； 7.滑轮采用优质尼龙滑轮，参考尺寸1400*860*1400mm ； 8.锻炼腿部肌肉，多个重量可进行选择,适合不同人群锻炼； #9.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 坐式肩膊推举训练器 （90kg） | / | 1.主框架采用50*80mm的矩形管，龙门架采用50*100mm矩形管，厚度均为≥2.5mm的Q195钢管,管材高度≥1630mm，导向杆直径≥20mm，长度≥1380mm ，配重片采用扁钢配重片； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹更符合人体运动学原理； 4.坐垫和靠背垫海绵为高密度海绵，厚度为≥30mm，密度≥170KG/m³；板材采用高密度板，厚度为≥18mm，密度≥650KG/m³；外加高质量pvc材质皮革加工制成； 5.钢丝绳采用7“股”x19“根”航空用高强度钢丝绳，直径≥5.6mm,外包PVC材料，经过不少于10万次拉力试验； 6.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成； 7.滑轮采用优质尼龙滑轮,器械参考尺寸1520*1420*1630mm； 8.锻炼肩部肌肉，多个重量可进行选择，适合不同人群锻炼； #9.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 蝴蝶式胸肌及三角肌训练器 | / | 1.主框架采用50*80mm的矩形管，龙门架采用50*100mm矩形管，厚度均为≥2.5mm的Q195钢管,管材高度≥1975mm，导向杆直径≥20mm，长度≥1550mm，调节盘半径≥170mm， 配重片采用扁钢配重片，重量≥90KG； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹更符合人体运动学原理； 4.坐垫和靠背垫海绵为高密度海绵，厚度为≥30mm，密度≥170KG/m³；板材采用高密度板，厚度为≥18mm，密度≥650KG/m³；外加高质量pvc材质皮革加工制成； 5.钢丝绳采用7“股”x19“根”航空用高强度钢丝绳，直径为≥5.6mm,外包PVC材料，经不少于10万次拉力试验； 6.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成，使产品运行起来比较轻盈； 7.滑轮采用优质尼龙滑轮,器械参考尺寸1295*1535*2065mm； *8.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的质量检测报告； 9.可进行胸肌训练，背肌、三角肌训练 是一款双功能组合训练器，多个重量可供选择，适合不同人群使用； #10.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 高低拉背肌组合训练器（90kg） | / | 1.主框架采用50*80mm的矩形管，龙门架采用50*100mm矩形管，厚度均为≥2.5mm的Q195钢管，管材高度≥2323mm，导向杆直径≥20mm，长度1990mm，配重片采用扁钢配重片； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹更符合人体运动学原理； 4.坐垫和靠背垫海绵采用高密度再生海绵，厚度≥为30mm，密度≥170KG/m³；板材采用高密度板，厚度≥为18mm，密度≥650KG/m³；外加高质量pvc材质皮革加工制成，靠垫调节方便快捷，安全性高 5.钢丝绳采用7“股”x19“根”航空用高强度钢丝绳，直径≥5.6mm,外包PVC材料，经过不少于10万次拉力试验； 6.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成； 7.滑轮采用优质尼龙滑轮,器械参考尺寸1789*770*2323mm； 8.可进行高拉背、低拉背，是一款双功能组合训练器，多个重量可供自由选择； #9.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 背肌伸展练习椅 | / | 1.主框架采用50*80*2.5mm的矩形管； 2.表面处理：静电喷涂； 3.坐垫和靠背垫采用高密度的海绵和高质量的皮革材料，靠垫调节方便快捷，安全性高,器械参考尺寸1552*771*876mm； #4.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 器械框架 坐垫 螺丝等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 地垫 | / | 厚度≥4.5mm， PVC材质，环保、无味 | 卷材 | 平米 | 150 | 否 | 否 |
| 15 | 大飞鸟 | / | 1.龙门架采用50*100*2.5mm椭圆管，高度≥2260mm，导向杆直径≥20mm，长度≥1790mm，配重片采用扁钢配重片，共两组； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹更符合人体运动学原理； 4.钢丝绳采用7“股”x19“根”航空用高强度钢丝绳，直径为≥5.6mm,外包PVC材料，经过不少于10万次拉力试验,更安全耐用； 5.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成； 6.滑轮采用优质尼龙滑轮,参考尺寸4210*700*2355mm； 7.可进行飞鸟夹胸、配合相应把手可锻炼三头下压，二头训练，臀部训练等； #8.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 手杠铃架 | / | 1.主框架采用50*100*2.5MM的矩形管 2.表面处理：静电喷涂 3.运动轨迹更符合人体运动学原理,器械参考尺寸1000*750*1430mm | 框架及齿板 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 低拉训练器（90kg） | / | 1.主框架采用50*80mm的矩形管，龙门架采用50*100mm矩形管，厚度均为≥2.5mm的Q195钢管,管材高度≥1770mm，导向杆直径≥20mm，长度≥15505mm， 配重片采用扁钢配重片； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹符合人体运动学原理； 4.坐垫和靠背垫海绵采用高密度再生海绵，厚度为≥30mm，密度≥170KG/m³；板材采用高密度板，厚度为≥18mm，密度≥650KG/m³；外加高质量pvc材质皮革加工制成； 5.钢丝绳采用7“股”x19“根” 航空用高强度钢丝绳，直径为≥5.6mm,外包PVC材料，经过≥10万次拉力试验； 6.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成； 7.滑轮采用优质尼龙滑轮,器械参考尺寸1476*984*1970mm； 8.锻炼背部肌肉，多规格锻炼重量可选择； #9.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 18 | 商用椭圆机 | / | 1.机械参考尺寸：1952*706*1687mm； 2.承重：≥150kg； 3.运动行程：≥500mm； 4.运动方式：椭圆运动； 5.阻力控制方式：程序控制； 6.显示屏：LCD/TET，显示心率、卡路里、时间、功率、阻力大小； 7.自定义程序：≥3种； 8.固定运动程序：≥10个； 9.阻力源：双向磁滞机； 10.扶手：PU发泡； 11.主架材料规格：60*120*3.0t； 12.脚踏板材质：ABS； *13.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的检测报告。 | / | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 19 | 大腿内外侧肌训练器 （90kg） | / | 1.主框架采用50*80mm的矩形管，龙门架采用50*100mm矩形管，厚度均为≥2.5mm的Q195钢管,管材高度≥1405mm，导向杆直径≥20mm，长度≥910mm，调节盘半径210mm配重片采用扁钢配重片； 2.表面处理：静电喷涂，与基体材质结合牢固，抗锈蚀能力强； 3.运动轨迹更符合人体运动学原理； 4.坐垫和靠背垫海绵为高密度海绵，厚度为≥30mm，密度≥170KG/m³；板材采用高密度板，厚度为≥18mm，密度650KG/m³；外加高质量pvc材质皮革加工制成，靠垫调节方便快捷，安全性高； *5.钢丝绳采用7“股”x19“根”航空用高强度钢丝绳，直径≥5.6mm,外包PVC材料，经过≥10万次拉力试验； 6.转动支点：采用耐磨且有均匀硬度的轴承钢压制而成； 7.滑轮采用优质尼龙滑轮器械参考尺寸1550*660*1400mm； #8.提供有资质第三方机构出具的该产品符合《GB17498-2008固定式健身器材安全要求》的支撑材料。 | 框架 坐垫 护板 轴承钢 配重片 钢丝绳等 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 20 | 力健PU直杆杠铃 | / | 15KG,20KG,25KG,30KG,35KG， pu材质，无味、环保 | 每只都是固定的杠铃 | 千克 | 125 | 否 | 否 |
| 21 | 力健PU曲杆杠铃 | / | 15KG,20KG,25KG,30KG,35KG， pu材质，无味、环保 | 每只都是固定的杠铃 | 千克 | 125 | 否 | 否 |
| 22 | 水平练习椅 | / | 1.主框架采用50*80*2.5mm的矩形管； 2.表面处理：静电喷涂； 3.坐垫和靠背垫采用高密度的海绵和高质量的皮革材料，靠垫调节方便快捷，安全性高，器械参考尺寸1295*595*457mm。 | 框架及坐垫 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 23 | 磁控双桨划船器 | / | 1.参考尺寸1800mm*1350mm*680mm； 2.材质：优质钢材+铝合金； 3.运动原理：采用磁控，皮带+链条； *4.有产品质量检测报告。 | 框架 表头 力臂 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 24 | 力量绳 | / | 直径≥38mm，长度≥9m | / | 根 | 10 | 否 | 否 |
| 25 | 瑜伽垫 | / | 参考尺寸1830*610*6mm，TPE材质 | / | 个 | 10 | 否 | 否 |