智慧教室建设（一期）（高水平院校）

--设备采购

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB9024

第一册

北京电子科技职业学院

北京国际工程咨询有限公司

2020年12月

目      录

第一章  投标人须知	1

一   说明	1

二   招标文件	2

三   投标文件的编制	3

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	10

六   确定中标	17

第二章　合同格式及主要条款	22

第三章  附件——投标文件格式	23

第四章  投标邀请	59

第五章  投标人须知资料表	61

第六章  项目需求说明	62

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京电子科技职业学院；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的投标人，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的整套产品），不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——投标设备明细表（格式）

附件5——项目说明一览表（格式）

附件6——技术规格偏离表（格式）

附件7——商务条款偏离表（格式）

附件8——资格证明文件

8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2 纳税证明

8-3 投标人的资格声明（格式）

8-4 投标人的财务状况报告

8-5 社会保障金缴纳纪录

8-6 近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9—— 法定代表人授权书（格式）

附件10——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4   货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.5	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术规格偏离表”（附件6），不得简单拷贝文件要求，关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件7）】。

9.4    投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持系统正常运行的所有设备、线材及配件等工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关货物及服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5 份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件（U盘）1份（如有演示视频，请将演示视频与电子版投标文件拷贝在同一U盘内按照招标文件要求密封递交）。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。投标文件电子版及演示视频（如有）要求拷贝在同一U盘内并单独密封包装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在   （开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单投标人的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。 具体评审因素及标准、权重如下：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（8分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标文件 | 投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得2分，每出现一个不规范扣0.2分，扣完为止。 | 2 |
| 1.2 | 相关业绩 | 投标人近三年（2017年11月01日起至投标截止日，以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须附合同复印件，如项目内容页及签字盖章页等关键页并加盖公章；每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。 | 6 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标产品对招标文件技术需求响应程度 | 指投标产品对技术规格要求中的技术指标要求的响应情况：基础得分30分 (1)完全满足招标文件要求不扣分，每一项不满足扣1分，直至零分； (2)“#”号项为保障系统稳定运行的重要指标项，每项不满足减3分，直至零分； | 30 |
| 2.2 | 对项目的理解程度 | 投标人对此项目及学校规划理解程度高得5分；投标人对此项目及学校规划理解程度一般得3分 ；投标人对此项目及学校规划理解程度差得1分；投标人对此项目及学校规划不理解得0分； | 5 |
| 2.3 | 项目设计及实施方案 | 设计及实施方案措施详细、完善并完全满足采购需求得15分；设计及实施方案措施较详细、完善基本满足采购需求得10分；设计及实施方案措施不详细、有缺陷的得5分；设计及实施方案不能满足采购需求或未提供方案得0分； | 15 |
| 2.4 | 培训措施及技术支持 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案得5分；培训方案合理，针对性不强得3分；培训方案简单不合理，针对性较差得1分，未提供培训方案得0分。 | 5 |
| 2.5 | 售后服务整体方案 | 根据投标人所报售后服务方案(质保期年限、投标人所在位置、到达现场的时间及所报恢复正常时间、售后服务措施等)情况进行打分，售后服务方案详细、完善得5分，售后服务方案较完善3分，售后服务方案不完善得1分，未提供方案得0分。 | 5 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评审价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查供应商所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照采购文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写 “小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，投标人应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，投标人为自然人的，应当由本人签字。投标人可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，投标人为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。投标人对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

政府采购合同

(货物类)

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

合同书

(甲方)                                (项目名称)中所需                            (货物名称)经                               (代理公司)                                 以                                号招标文件在国内                 招标。经评标委员会评定并经采购人确认                                    (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（一）本合同书

（二）中标通知书

（三）合同补充协议

（四）投标文件	(含澄清文件)

（五）招标文件	(含招标文件补充通知)

二、货物和数量

本合同货物：

数      量：

三、合同总价

本合同总价为    　           　   元人民币（大写：             ）。

分项价格：

四、付款方式

本合同的付款方式为： 详见合同特殊条款

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

甲　方：                            乙　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　址：                            地　址：

邮政编码：                          邮政编码：

电　话：                  			 电　话：

开户银行：                 			 开户银行：

账　号：                   			 账　号：

开户行号：

合同一般条款

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（一）“合同”系指甲乙双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（二）“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（三）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

（四）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

（五）“甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

（六）“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

（七）“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

（八）“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

二、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、包装要求

（一）除合同另有约定外,乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、装运标志

（一）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重/净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

（二）如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

六、交货方式

（一）交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

1．现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2．工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3．甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

（二）乙方应在合同规定的交货期  3 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

（三）在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

七、装运通知

（一）在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

（二）如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

八、付款条件

付款条件见第四章“合同特殊条款”。

九、技术资料

（一）合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 15 天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

（二）另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

（三）如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费寄给甲方。

十、质量保证

（一）乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

（二）乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（三）根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（四）如果乙方在收到通知后  7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

（五）除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12个月（第六章采购需求有特殊要求的从其规定）。

十一、检验和验收

（一）在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

（二）货物运抵现场后，甲方应在 15 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

（三）甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

（四）制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

十二、索赔

（一）如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第十条第（五）款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

（二）在根据合同第十条和第十一条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1．在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2．根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第十条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后  7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第十二条第（二）款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、延迟交货

（一）乙方应按照“采购需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

（二）如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

（三）在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

十四、违约赔偿

除合同第十五条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

十五、不可抗力

（一）如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

（二）受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

（三）不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十六、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

十七、合同争议的解决

（一）因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，选择下列第  2  种方式解决争议：

1.提请北京仲裁委员会仲裁；

2.向北京市大兴区人民法院提起诉讼。

（二）诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

十八、违约解除合同

（一）在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

1．乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第十四条的规定可以解除合同的；

2．乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

3．在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

（1）腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

①“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

②“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

（二）在甲方根据上述第十八条第一款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十九、破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、转让和分包

（一）政府采购合同不能转让。

（二）经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

二十一、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十三、计量单位

技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、履约保证金

- 乙方应在合同签订后 7 天内，按约定的方式向甲方提交合同总价 5% 的履约保证金。

（二）履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

（三）履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

1.甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式，或其他甲方可接受的格式。

2. 支票、汇票、电汇、本票、金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式。

（四）履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（五）如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。项目验收合格后满一年，甲方将把履约保证金无息退还乙方。

二十六、合同生效和其它

（一）政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后开始生效。

（二）本合同一式    份，具有同等法律效力。     和    各执    份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

一、定义

（一）甲方：本合同甲方系指：                                。

（二）乙方：本合同乙方系指：                                。

（三）现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：            。

六、交货方式

（一）本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

八、付款条件：

1.签订合同后7天内，卖方（乙方）向买方（甲方）提交履约保证金           元（大写：             元整），即合同总价5%；提交履约保证金后，甲方向乙方支付第一笔款           元（大写：                  元整），即合同总价60%；

2.全部货物到货后,项目负责人向资产处提交到货清单，甲方向乙方支付第二笔款

元（大写：                   元整），即合同总价30%；

3.设备安装调试并验收合格后，甲方向乙方支付第三笔款           元（大写：

元整），即合同总价10%；

4.履约保证金在验收合格一年后无息返还乙方（乙方须出具履约保证金收据）。

九、技术资料：                                                 。

十、质量保证：

（一）乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（二）如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

（三）合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起  36 个月（如有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。

十一、检验和验收

十二、索赔：

索赔通知期限：15天。

十五、不可抗力：

不可抗力通知送达时间：事故发生后14天内。

附件一：货物清单

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 技术参数 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：售后服务条款

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——投标设备明细表（格式）

附件5——项目说明一览表（格式）

附件6——技术规格偏离表（格式）

附件7——商务条款偏离表（格式）

附件8——资格证明文件

包括：8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2 纳税证明

8-3投标人资格声明（格式）

8-4投标人的财务状况报告

8-5社会保障金缴纳纪录

8-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——法定代表人授权书（格式）

附件10——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

注：

招标采购单位将于投标截止日当日，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有投标人进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3  投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.招标文件第六章技术需求内序号“1-70”项的分项控制价为人民币342.795万元；序号“71-75”项的分项控制价为人民币19万元。超出以上分项控制价的报价将视为无效报价，其投标将被拒绝。

3.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4　　　投标设备明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 投标人名称 | 企业类型 | 投标人地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标设备明细表，可另页描述。（服务类项目可不提供此表）

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价，务必核对计算准确。

4.本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件5　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要描述 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项详细技术性能可另页描述。

## 附件6   技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件7　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件8　　资格证明文件（格式）

目     录

8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2 纳税证明

8-3投标人资格声明（格式）

8-4投标人的财务状况报告

8-5社会保障金缴纳纪录

8-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件8-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件8-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件8-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的2019年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法按上述要求提供审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，需授权代表签字并加盖公章，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件8-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件8-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件8-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件9    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件10   项目经验证明材料

【（列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，需附合同复印件）】

智慧教室建设（一期）（高水平院校）--设备采购

招 标 文 件

招标编号：BIECC-ZB9024

第二册

北京电子科技职业学院

北京国际工程咨询有限公司

2020年12月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京电子科技职业学院的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：智慧教室建设（一期）（高水平院校）--设备采购

- 招标编号：BIECC-ZB9024

- 项目编号：PXM2020_014306_000045-JH001-XM001

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

5.	招标文件售价：

每包人民币 200 元，招标文件售后不退。投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”自行下载）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

6.	购买招标文件时间和地点：

时间：2020年11月16日至2020年11月23日 (法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

7.	投标截止时间：2020年12月07日 上午09:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

8.	开标时间：2020年12月07日 上午09:30（北京时间）。

9.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网及北京市政府采购网发布。

11.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

12.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

13.	公告期限：自公告发布之日起5个工作日

14.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：李博龙、朱晨钰    电    话：010-82376082

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京电子科技职业学院 联系人：闫老师 联系电话：010-87220943 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子版 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2020年12月07日 上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2020年12月07日 上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 成交候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包成交候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

项目需求一览表及预算：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 智慧教室建设（一期）（高水平院校）--设备采购 | 1批 | 361.795 | 否 |

- 注：1、超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

- 2、本章节技术需求内序号“1-70”项的分项控制价为人民币342.795万元；序号“71-75”项的分项控制价为人民币19万元。超出以上分项控制价的报价将视为无效报价，其投标将被拒绝。

- 3、本项目“  无线管理器  ”为核心产品，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

一、项目简介

通过本次智慧教室项目建设，把我校的传统教室改造为智慧教室形态，充分实现教与学的互动。让学生在课堂上能听、能看，更能参与体验，智慧教室的建设作为一种新型的教育形式和现代化教学手段，综合解决教育教学过程当中遇到的相关问题，从而提升我校的综合教学质量。

二、技术需求

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线管理器 | 软件遥控器： 1、管理端APP支持iOS设备、Android设备、Windows设备，支持对设备的视频源切换和管控。 2、内置工具栏：工具栏支持显示或隐藏模式切换，具有截屏、录制、广播、切换、布局、批注等功能，并可以看到时间，设备状态等信息； 3、支持高清视频≥16路同步传输播放：支持1080i,p高清音视频无线传输；能够在显示终端≥16屏画面同时播放并自由拖动画面位置，支持对输出信号源单个或者全体的音量调节、画面全屏、画面移除、画面旋转的控制； #4、多种画面布局显示：支持1画面、2画面、3画面、4画面、9画面、1-16画面单独或组合切换布局模式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小、悬浮等≥10种默认画面布局方式），并可设置常用设备置顶显示模式。已设置好布局的投屏画面具有画面记忆功能；（需提供功能截图证明并加盖厂商公章） 5、信号源选择与切换：具有多源选择，支持拖拽、支持主控端对已连接终端移除，可设置优先显示模式。设备具有信号记忆功能。 #6、一键微课录制：设备支持一键开始录制，也支持通过控制器中“录制”按钮一键录课，微课录制支持多画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频可保存在本地设备外接U盘中或通过无线存储到匹配的无线设备硬盘中，支持录制存储空间不足时的文字提醒功能；（需提供功能截图证明并加盖厂商公章） 支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入无线投屏设备进行投屏； #7、支持设备的有线接入：HDMI输入接口，HDMI输出接口，USB口摄像头用于采集环境画面；（需提供功能截图证明并加盖厂商公章） 8、支持3.5mm音频输入输出接口 9、支持对显示终端进行全屏缩放，能够对单屏或多屏画面进行≥400%放大； 10、自由分组模式互动 11、支持网络摄像机信号接入 12、支持U盘读、写功能 13、支持批注功能 #14、支持课堂管理互动功能：支持将课堂管理系统软件程序导入系统中，可直接在系统主界面打开使用，完成智慧课堂对移动终端或电脑的课堂管控。同时可通过课堂管理系统软件启用屏幕广播、文件分发、调查、考试、点名、监看等功能，支持向≥60台终端推送画面，为保证兼容性要求课堂管理系统软件和本系统为同一品牌相互兼容。（需提供功能截图证明并加盖厂商公章） 15、推流直播：支持RTMP协议推流 16、支持手写板名单和预览模式 #17、手写板对比：具备≥60路手写板同时连接，支持不同手写板的对比模式，支持1屏、2屏、3屏、4屏、9屏、16屏等不同对比模式，允许用户自主选择不同手写板，并可按照手写板设备名称完成一键切换，支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。（需提供功能截图证明并加盖厂商公章） 18、支持手写板操作与存储 #19、支持欢迎主题界面：可通过鼠标直接对设备自定义修改欢迎主题皮肤，主题皮肤支持插入自定义文字和大小、模版皮肤选择、自定义音乐可通过U盘和网盘直接导入，主题创建完毕后音频和主题内容可同时展示。（需提供功能截图证明并加盖厂商公章） 20、课堂直播：支持双师课堂模式直播授课 21、支持摄像机后台录制 22、支持扫描二维码保存，全程无需在安装其他APP程序。 硬件要求： 1、操作系统：Android 2、CPU：不低于4核 2.3G主频 3、RAM：不低于2GB 4、内置存储：不低于EMMC32G 5、视频输出：支持≥3840*2160分辨率 6、影音接口：HDMI输入≥1、HDMI输出≥1、音频输入≥1、音频输出≥1 7、WiFi支持：802.11b/g/n/ac 双频2.4G及 5G DC电源接口：5V3A适配器 8、USB接口：USB2.0*3、micro-usb接口≥1 10/100/1000Mbps以太网RJ45接口≥1 9、按键：电源键≥1 、录制键≥1 10、需提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函加盖厂商公章； | 48 | 台 |
| 2 | 互联黑板 | 1、结构规格功能：互联黑板为左右推拉结构，由两块书写板组成，分内外双层，内层为一块固定书写板，与多媒体教学设备正面平齐；外层为一块滑动书写板，可左右推拉，滑动板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容，黑板下方设有储水粉笔槽，储水粉笔槽和黑板下框镶嵌式连接。 2、规格：外径≥4300mm×1400mm，保证与触控设备物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行适当调整； 3、书写面板 材质：采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.40mm，板面细腻平整，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，表面附有透明保护膜，易写易擦，不反光、不变形、不打滑，整板无拼接； 颜色：墨绿色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳； 光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 自动识别性：自动识别普通粉笔、白板笔、板擦、手指等。 4、衬板 智能书写的滑动板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度15mm，硬度高，写起字来板面不颤动，手感好，不变形。 固定板衬板采用防潮、吸音、挺度好的聚苯乙烯泡沫板，厚度15mm；写字时，板面不颤动。 5、背板 采用优质防锈蓝色彩涂钢板，厚度≥0.4mm。 6、粘接剂 采用书写板专用环保双组份聚氨酯胶水；甲醛释放量符合国家标准。 7、边框 材质：采用亚光铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，铝合金型材表面无划伤，抗腐蚀，无眩光，不反光；活动板边框：上下边框规格36×29mm，壁厚1.2mm，内加助筋，增加有效书写面积；竖边框规格18.8×29mm，壁厚1.2mm； 固定板边框：横框与固定板连接采用镶嵌卡扣式连接,连接件与边框为一体化设计，模具一次成型。 外框：规格尺寸≤50×85mm，壁厚≥1.2mm 8、包角 ABS工程塑料。 9、滑轮 每块滑动书写板上下均匀隐形安装4组（≥12个）。 10、缓冲块 书写板边框内部两侧安装橡胶缓冲垫。 11、除尘装置安装于滑动板下方，方便清扫粉笔头、粉笔灰。 12、储水粉笔槽和刮水板擦 13、安全距离 预留安全距离＞25mm。 14、触控一体机的USB端口需置于黑板侧面 软件功能： 1、网络模式：支持安装包和绿色版； 2、支持系统：支持Win7或Win7以上系统。 3、连接方式：互联黑板能与触控一体机或壁挂一体机、投影机、电子白板等多媒体电教设备结合使用。 4、同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容。 5、智能识别： 6、智能屏蔽功能 7、多人书写。 8、笔粗显示调整。 9、快捷键功能 10、更换书写背景颜色 11、录课功能 12、重点回看 13、录播内容切换 | 1 | 套 |
| 3 | 电动翻转器 | 1、支持天花嵌入安装，电动翻转支架 2、支持中控设备进行控制管理 3、电源：220V 4、接口：RS232≥1 5、可支持50-55英寸电视安装 | 2 | 套 |
| 4 | 主扩音箱 | 1、分频：内置三分频 2、单元规格：低频L:≥10英寸、中频:1×3英寸、高频：1×1.75英寸 3、频率范围：不低于60Hz-20kHz(±3dB) 4、灵敏度：≥98dB SPL 1w/1m 5、额定功率：≥450W 6、最大声压级：≥126dB 7、覆盖角度:波导式可旋转号角：≥90°×70°倒向：≥70°*90 | 4 | 只 |
| 5 | 左右侧补声音箱 | 1、分频：内置三分频 2、单元规格：低频L:≥10英寸、中频:1×3英寸、高频：1×1.75英寸 3、频率范围：不低于60Hz-20kHz(±3dB) 4、灵敏度：≥98dB SPL 1w/1m 5、额定功率：≥450W 6、最大声压级：≥126dB 7、覆盖角度:波导式可旋转号角：≥90°×70°倒向：≥70°*90 | 4 | 只 |
| 6 | 中后场区域补声音箱 | 1、定压定阻多档位旋钮可选择调节 2、复合压边阻尼处理 3、具有金属后盖，回音筒 4、组成：≥6英寸（低频单元）×1、≥1英寸（高频单元）×1 5、标称阻抗：8Ω 6、灵敏度：≥96dB 7、最大声压级：≥113dB 8、电压：100V/70V 9、功率档位调节：100V/70V ≥100W/60W/30W /8Ω 覆盖角度：≥360° | 8 | 只 |
| 7 | 主扩音箱功放 | 1、通道数≥2通道，设备支持≥1路Dante网络信号输入、支持数据回传、故障报警； 2、前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息； 3、功放具有独立的凤凰端子接口以及欧姆接口； 4、设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露； 5、通道输出功率：≥800W×2； 6、频率响应：不低于20Hz-20KHz； 7、总谐波失真：≤0.08%（8Ω，20Hz-20KHz）； 8、转换速率：≥20V/us； 9、阻尼系数：≥200:1 （100Hz）； 10、信噪比：≥105dB； 11、通道分离度：≥80dB； 12、输入灵敏度：≥0.775V/0dB； 13、输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入； | 2 | 台 |
| 8 | 左右侧补声音箱功放 | 1、通道数≥2通道，设备支持≥1路Dante网络信号输入、支持数据回传、故障报警； 2、前面板具有液晶显示屏，实时查看功放各通道运行状态，通道数据、显示增益、温度等信息； 3、功放具有独立的凤凰端子接口以及欧姆接口； 4、设备带有锁定式插孔、电源安全锁、旋转式锁扣、安全固定电源接口，防止电源泄露； 5、通道输出功率：≥800W×2； 6、频率响应：不低于20Hz-20KHz； 7、总谐波失真：≤0.08%（8Ω，20Hz-20KHz）； 8、转换速率：≥20V/us； 9、阻尼系数：≥200:1 （100Hz）； 10、信噪比：≥105dB； 11、通道分离度：≥80dB； 12、输入灵敏度：≥0.775V/0dB； 13、输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入； | 2 | 台 |
| 9 | 中后场区域补声音箱功放 | 1、通道数≥2通道，设备支持≥1路Dante网络信号输入、支持数据回传、故障报警； 2、通道输出功率：≥600W×2； 3、频率响应：不低于20Hz-20KHz； 4、总谐波失真：≤0.08%； 5、转换速率：≥20V/us； 6、阻尼系数：≥200:1 （100Hz）； 7、信噪比：≥105dB； 8、通道分离度：≥80dB； 9、输入灵敏度：≥0.775V/0dB； 10、输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入； | 2 | 台 |
| 10 | 音频处理器 | 1、支持≥128*128 Q-LAN网络音频通道； 2、≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道； 3、≥8路线路电平模拟音频输出通道 ； 4、≥16个GPI接口及16个GPO接口； 5、支持利用软件通过网络进行系统配置、控制及监控，支持静态地址或自动分配地址； | 2 | 台 |
| 11 | 反馈抑制器 | 1、采样率：≥48KHz； 2、动态范围：≥109dB； 3、A计权：≥106dB； 4、总谐波失真+噪声：典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz； 5、频率响应特性：不低于20Hz-20KHz,±0.5dB； 6、通道间交叉话音：典型值≥80dB； 7、输出端交叉话音：典型值≥80dB； | 2 | 台 |
| 12 | 无线手持话筒 | 1、具有≥1路Dante输入网口，≥4路通道； 2、支持信号自动扫描功能； 3、每通道独立音量控制、可混音输出； 4、频率稳定度:在+00%范围内； 5、信噪比:≥60dB； 6、邻频干扰比:≥80dB； 7、动态范围:≥100B； 8、频率响应:不低于40Hz20kHz； 9、话筒灵敏度:在1kHz时灵敏度在45±2dB范围内； | 1 | 套 |
| 13 | 音频隔离器 | - 具有隔离电流，保障设备无噪声输出; - 具备音频信号噪声隔离功能； | 1 | 台 |
| 14 | 电源时序器 | 1、通道数量：≥8路万用插座继电器受控； 2、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：≥2200W/7000W； 3、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受10A电流磷铜材质； 4、顺序开启逆序关闭； 5、PASS键可全通道同时打开； 6、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 7、时间间隔可调，自由通道关闭 8、输出继电器触点电流：30A 277VAC 9、外接控制开关接口：RS23/COM接口/WAN以太网/WIFI中控控制 | 1 | 台 |
| 15 | 网络中央控制器 | 1、要求采用标准的物联网通讯平台，ARM处理器LINUX操作系统；支持管理平台远程管控； #2、设置软件支持B/S 界面配置，设置软件支持IP地址、MAC地址扫描；支持网络远程设置功能键码、功能序列，支持远程固件升级；需支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。（需提供设置界面截图并加盖厂商公章） 3、支持液晶交互控制面板和按键控制面板，并且具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用； 4、支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换，需要具备计算机、笔记本、无线投屏音视频信号一键切换；可远程控制触控面板解锁、锁定等功能； 5、不低于4×6高清信号切换；≧3路HDMI输入，≧4路HDMI输出；≧1路VGA输入，≧2路VGA输出；≧1路音频输入，≧2路音频输出。 6、支持VGA、HDMI信号混切；支持笔记本等外接设备信号自动识别，信号自动切换； 7、支持EDID自动读取设置和手动读取设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768多种分辨率； 8、≧7路RS232通讯接口；≧1路RS485接口；≧8路DI接口；≧1路LAN网络接口，支持TCP/IP协议；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持12V供电供电，＞1路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持12V供电； 9.≧3路220V可控电源插座；支持编程单独控制或组合顺序控制；≧2路220V幕布控制端口；≧4路220V继电器控制端口；为满足教学设备功率要求，设备电源总输入：≧220V\50Hz\10A，输出：≧220V \50Hz\9A，以3C证书为准。（提供投标产品3C证书并加盖制造厂商公章） 10、具备IC卡权限管理，支持插卡和刷卡模式读卡器。需要具备本地IC卡数据存储，脱网状态下可以保存≥4万张IC卡数据、≥4万条刷卡记录，脱网状态不影响老师使用，联网后刷卡记录自动上传，IC卡数据自动下载； 11、支持本地课表存储，≥180天课表授权数据存储。按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行； 12、支持投影机灯泡时长采集，采集真实的投影机菜单显示的灯泡用时，时间实时刷新，并自动上传到管理平台； 13、支持物联网环境数据采集功能，配合智能传感模块可以通过多种采集端口（RS232、RS485等）对环境信息进行采集和监测，支持温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等环境数据的监测，监测数据自动传输到管理平台； 14、需提供所投产品3C证书及《国家强制性产品认证实验报告》复印件加盖厂商公章； 15、需提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函加盖厂商公章； | 8 | 台 |
| 16 | 智能电源管理终端 | 1、支持远程控制各路电源通断，状态监测，额定总输出≥15A；支持电压、电流检测，检测数值可在平台实时呈现；为满足教学设备功率要求，额定总电源输入:220V\50Hz\15A，输出：220V\50Hz\15A。 2、≥5路AC220V国标五孔插座输出，≥2路AC220V三孔插座，支持时序供电、延时断电功能； 3、≥2路AC220V屏幕控制端口，具备接地端子，支持屏幕升、降、停控制功能。可同步或异步控制两块幕布； 4、≥1路RJ45端口，需要支持DC12V电源输出及RS485通讯功能； 5、≥8路单刀双掷开关，无源干接点输出； 6、电源规格176V~264VAC/47-63Hz。19英寸 2U标准金属机箱； | 8 | 台 |
| 17 | 交互管理终端 | 1、面板类型:电容触摸屏，TFT液晶屏； 2、尺寸≥7.0寸； 3、分辨率 ≥1024*600； 4、对比度≥800:1； 5、可视角度：≥170°； #6、采用Android操作系统，四核CPU,主频1.5GHz；存储空间:≥16Gbit；（提供安卓液晶触摸屏设置软件的《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖厂商公章） 7、触控方式:支持多点、滑动触摸，支持单界面或多界面跳转等多种触控及显示方式，支持多个界面转换。 8、支持功能按键编程，显示背景、操作界面和功能按键自定义编程配置，个性化图片、图标、颜色配置，锁屏背景图设置。 9、需具备面板按键锁定功能，通过智能终端可远程控制面板加解锁。对智能终端一键上下课控制，支持投影机开、关，台式机、笔记本VGA\HDMI信号一键切换按键。 10、交互控制面板通讯接口支持RJ45模块接口，支持网线连接多媒体智能终端主机，实现通讯与供电，传输距离不低于20米。 11、需支持语音识别及自定义语音控制指令，实现通过语音进行日常多媒体教学过程的控制与操作。 12、需提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函加盖厂商公章； | 8 | 台 |
| 18 | 物联感知终端 | 1、教室环境在线综合指数监测仪，检测环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度等； 2、温度能隙温度传感 -40-80℃； 3、湿度电容式：0-100%RH； 4、PM2.5激光光学0-1000ug/m³、PM10激光光学 0-2000ug/m³； 5、CO2 非色散红外：400-4000ppm 1ppm | 7 | 套 |
| 19 | IP语音系统 | 1、支持单键呼叫，具备LED指示灯状态显示； 2、支持双向语音对讲、快速拨号（速拨键）、自动应答； 3、支持通话记录（教室位置、电话号码、通话时间）自动上传到管理平台； 4、语音传输采用标准的 IP/RTP 协议，完美兼容基于SIP 的主流IP PBX/软交换/IMS 平台； 5、支持 G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB ，G.722等多种编码方式，适应不同的网络环境下的语音保障； 6、支持自定义分机号，可设置来电铃声； 7、支持静态/动态获取IP地址，网页管理界面，支持电脑、平板、手机多种平台登录配置，支持网络远程管理； 8、具备RJ45标准以太网口，支持10/100Mbps以太网；DC12～24V电源供电； | 7 | 套 |
| 20 | 交换机 | - 端口：≥16个10/100/1000Base-T以太网端口； 2、包转发率：≥24Mpps； 3、交换容量：≥32Gbps； 4、MAC地址表：不低于8K； | 8 | 台 |
| 21 | 高清云台摄像机 | 硬件部分： 1.图像传感器： 采用≥1/2.7英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。 2.视频编码标准: 不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps～ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps。 5.信号系统不少于1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25。 6.光学变焦：≥12X。数字变焦：≥16X。 7.信噪比: ≥55dB。 8.水平视场角: 不低于72.5°～6.9°;垂直视场角: 不低于44.8°～3.9°。 9.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69.9°/s。 10.快门: 不低于1/30s～1/10000s。 11.图像冻结: 支持。 12.供电: DC12V。 13.预置位数量: ≥255个。 14.视频码流: 支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损 17.高清输出: ≥1路HDMI, ≥1路3G-SDI。 18.网络接口： ≥1路RJ45。 19.其它接口： ≥1路3.5mm Line In音频接口； ≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In ；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。 20.功耗：最大功率≤12W。 软件部分： 1.要求采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.要求支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.要求支持抗闪烁频率、动态范围、光圈参数设置。 5.要求支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.要求支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 13 | 台 |
| 22 | 门禁读卡器 | 1、具备卡片读取识别功能，可将用户卡信息通过韦根协议、RS232协议或者RS485协议传给门禁控制器处理进行管理； | 23 | 个 |
| 23 | 双门控制器 | 1、嵌入式ARM9处理器； 2、通讯方式:TCP/IP 10M/100M自适应； 3、功能描述:可以管二个门的进门刷卡和出门按钮或者进出门都刷卡； 4、读卡器输入格式:Wiegand26/34； 5、可接读卡器数量:二对(4个)； 6、可控制门输出:一组； 7、开门延时时间:1-600秒； 8、运行温度:-40至70摄氏度； 9、运行湿度:10-90％RH，无冷凝； 10、停电保护措施:高速闪存设计，永不丢失； | 15 | 台 |
| 24 | 出门按钮 | 1、86型出门按钮； 2、应用：门禁/出入口/自动化控制； | 22 | 个 |
| 25 | 电磁锁 | 1、工作状态：12VDC/0.53A； 2、工作方式：断电开锁； 3、安装方式：挂装式； 4、环境温度：－40℃～50℃； 5、适用门型：木门、金属门、玻璃门、防火门； | 23 | 套 |
| 26 | 同轴扬声器 | 1、系统：≥3×1.75英寸（高频单元）、≥2×5.25英寸（低频单元）； 2、标称阻抗：≥8Ω； 3、额定功率：≥125W； 4、峰值功率：≥270W； 5、灵敏度：≥93dB； 6、覆盖角度：≥100°（水平）90°（垂直）； 7、频率响应：不低于55Hz-20KHz； | 12 | 只 |
| 27 | 音频功放 | 1、输入：≥4路输入，采用凤凰插接口； 2、输出：≥4路输出，采用凤凰插接口； 3、AFC自适应反馈消除； 4、具有回声抑制、自动增益、AM自动混音功能； 5、≥8路麦克风/线路电平模拟音频输入通道； 6、支持≥8个GPI接口； 7、频率响应：不低于20Hz~20kHz(±0.2dB)； 8、幻象电源：48V； 9、最大输入电平：24dBu，平衡； 10、输出电平：不低于24dBu，18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu； | 6 | 台 |
| 28 | 吊顶阵列麦克风 | 1、话筒具有≥12个拾音咪头； 2、凤凰端子接口； 3、具有自动降噪功能； 4、拾音距离：不低于5-8米； 5、指向性：定向宽带式； 6、频率响应：≥20-18KHz； 7、信噪比:≥80dB； 8、最大升压级：≥113dB； | 6 | 只 |
| 29 | 安装吊架 | 1、扬声器专用金属壁挂支架； | 12 | 套 |
| 30 | 教师定位电子云镜摄像机 | 硬件部分： 1.支持≥800万像素，采用1/2.5英寸CMOS传感器。 2.配置4K Sensor和4K镜头。 3.支持智能教学跟踪 4.镜头，焦距:f≥7.35mm，水平视场角:≥46°。数字变焦≥8x。 5.图像信噪比≥55dB以上。 6.视频编码： H.264 / MJPEG；视频码率：32Kbps ～102400Kbps。 7.音频压缩：AAC；音频码率：48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.支持多速度等级的电子云台控制。 10.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 11.支持老师跟踪。 12.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 13.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 14.具有人脸检测功能检验 15.支持对教师行为的检测定位。 16.支持教师行为检测功能。 17.支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍。 18.供电：DC12V。 19.接口：≥1*3G-SDI，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Line in 3芯凤凰口，≥1路RS485 2芯凤凰口。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能 3.内置人体检测及锁定跟踪智能图像算法，。 4.颜色、亮度等保持一致。 5.具备教师身高自适应功能。 6.可配置为自动切换模式。 7.跟踪效果不受教室大小、形状和阶梯教室影响。 8.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 9.支持曝光模式设置功能。 10.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 11.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 12.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 13.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 14.支持摄像机控制功能。 #15.要求产品采用耐腐蚀技术处理，需CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的盐雾检测报告为佐证，检测时间不小于48小时，样品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹。 | 6 | 台 |
| 31 | 学生定位电子云镜摄像机 | 硬件部分： 1.支持≥800万像素，采用1/2.5英寸CMOS传感器。 2.配置4K Sensor和4K镜头。 3.支持智能教学跟踪。 4.镜头，焦距: f≥3.5mm, 水平视场角: ≥84°。数字变焦≥8x 5.图像信噪比≥55dB以上。 6.视频编码： H.264 / MJPEG；视频码率：32Kbps ～ 102400Kbps。 7.音频压缩：AAC；音频码率：48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.支持多速度等级的电子云台控制。 10.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 11.支持学生跟踪。 12.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 13.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 14.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。 15.采用一体化设计，。 16.供电：DC12V。 17.接口：≥1*3G-SDI接口输出，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Line in 3芯凤凰口，≥1路RS485 2芯凤凰口。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能。 3.内置图像算法来检测学生的起立和坐下动作。 4.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小。 5.颜色、亮度等保持一致。 6.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头。 7.可识别站立后的离座走开动作。 8.可配置为自动切换模式。 9.安装位置灵活。 10.对不同身高具有很好的适应性。 11.可直接在网络视频上用鼠标框选定位区域和屏蔽区域。 12.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义。 13.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 14.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 15.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 16.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 17.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 18.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 19.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 | 6 | 台 |
| 32 | 全向拾音器 | 1、监听面积:10平方米-50平方米； 2、音频传输距离：≥3000米； 3、频率响应：不低于20Hz ～ 20kHz； 4、灵敏度：-35dB； 5、信噪比：≥75dB； 6、指向特性：全方向性； 7、动态范围：≥104dB； 8、最大承受音压：≥120dB SPL (1KHz,THD 1%) | 26 | 个 |
| 33 | 行为分析盒 | 硬件部分： 1、要求采用嵌入式ARM+GPU架构； 2、cpu主频不小于1.8GHz；内存不小于8G。gpu显存不小于6G。 3、要求支持无线WIFI ，支持有线10M/100M/1000M网络LAN； 4、接口要求：≥2路RJ45网口、≥1路HDMI输出、≥4路USB2.0、≥2路USB3.0、≥1路USB OTG、≥1路天线接口、≥1路BT接口、≥1路RS232控制口、≥1路CAN口； 5、按键要求：PBN、FRE、RST等。 软件部分： 1.支持非配合式人脸识别，针对符合人脸分辨率大于100*100像素； 2.支持检测单个同学的出勤情况； 3.支持学生不少于6种表情和行为分析； | 6 | 台 |
| 34 | 操作台 | 总体设计：钢木结构，操作方便并设有防尘及散热措施，符合人体工程学原理。 2、加工材料：钢制部分采用优质A3冷轧钢板，质量达到行业相关安全保护标准，木制部分为优质中密度板。 3、散热处理：每台机位前后柜门设置有散热缝，确保设备能长期在正常温度下运作，并且柜门可自由拆卸。 4、钢板：厚规格为：装饰件≥1.2mm,连接件≥1.5mm,承重部件≥2.0mm。 5、表面处理：钢板经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防绣蚀、抗静电。 6、木板：台板为高密度板贴真木皮喷环保漆，表面做防火底漆处理。 7、配备≥2把操作椅 | 1 | 套 |
| 35 | 设备存放柜 | 1、宽度≥600mm、深度≥1000mm、高度≥2000mm 散热设计网孔门 2、机柜承重立梁采用≥2.0mm厚冷轧钢板，表面镀蓝白锌； 3、机柜横梁采用≥1.5mm冷轧钢板，机柜其余部分为≥1.2mm冷轧钢板 ； 4、前门为钢化玻璃，后门为高密度网孔后门； | 1 | 台 |
| 36 | 中文连续语音识别转写引擎 | 智能中文连续语音识别转写引擎 提供≥1路用户的引擎处理并发能力。 | 1 | 套 |
| 37 | 英文识别及机器翻译引擎 | 智能英文语音识别转写及机器翻译引擎。 提供≥1路用户的引擎处理并发能力。 3、Native英文识别准确率：≥97%； 4、中英互译忠诚度：≥4.0分； 5、中英互译流利度：≥4.0分 6、实时转写平均速度：≤500ms； | 1 | 套 |
| 38 | 手拉手话筒主机 | 1、单台主机介入能力≥240个有线馈送装置，主机具有一定的扩展性能，可连接≥255个会议话筒单元； 2、每台会议单元都具备自定义分配ID地址； 3、内置电话耦合器输入和输出端口； 4、连接摄像头可实现发言实时视像追踪功能，支持≥4路摄像头信号输入，≥2路视频输出； 5、支持RS232端口，可连接PC设置结合加密型软件同步连动操作 | 1 | 台 |
| 39 | 主席单元 | 1、采用一体成型外壳； 2、不低于256*128LCD液晶点阵屏，显示单元身份、发言模式、发言状态； 3、指向特性：超心型； 4、频率响应：不低于20-20000Hz； 5、灵敏度：不低于-28dB，39.8 mV/Pa (0dB=1V/Pa，1kHz)； 6、输出阻抗：200欧姆； 7、最大承受声压：≥137dB； | 1 | 只 |
| 40 | 代表单元 | 1、采用一体成型外壳； 2、不低于256*128LCD液晶点阵屏，显示单元身份、3、发言模式、发言状态； 4、指向特性：超心型； 5、频率响应：不低于20-20000Hz； 6、灵敏度：不低于-28dB，39.8 mV/Pa (0dB=1V/Pa，1kHz)； 7、输出阻抗：200欧姆； 8、最大承受声压：≥137dB； | 5 | 只 |
| 41 | 无线手持话筒 | 1、具有≥1路Dante输入网口，≥4路通道； 2、支持信号自动扫描功能； 3、每通道独立音量控制、可混音输出； 4、频率稳定度:在+00%范围内； 5、信噪比:≥60dB； 6、邻频干扰比:≥80dB； 7、动态范围:≥100B； 8、频率响应:不低于40Hz20kHz； 9、话筒灵敏度:在1kHz时灵敏度在45±2dB范围内； | 1 | 套 |
| 42 | 鹅颈话筒 | 1、频率范围：不低于80～14000Hz； 2、灵敏度：不低于-34dB(20mV/Pa)±2dB； 3、输出阻抗：70Ω； 4、最大声压级：≥115dB； 5、信噪比：≥72dB； 6、48V幻象电源/DC1.5V×2； | 1 | 只 |
| 43 | 音频隔离器 | 1、具有隔离功能； | 1 | 台 |
| 44 | 电源时序器 | 1、通道数量：≥8路万用插座继电器受控； 2、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：≥2200W/7000W； 3、输出电源插座规格 阻燃ABS材料，最大可承受10A电流； 4、顺序开启逆序关闭，PASS键可全通道同时打开； 5、COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制； 6、级联叠机ID:0-255 ； 7、输出继电器触点电流：30A 277VAC； 8、外接控制开关接口：RS23/COM接口/WAN以太网/WIFI中控控制； | 1 | 台 |
| 45 | 无线话筒 | 1、频率范围：不低于60-13000Hz 2、信噪比：≥70dB 3、发射功率：≤10mW 4、发射器供电：1.5V电池 5、频率范围：不低于220MHz-270MHz 6、接收机供电：外接DC 9V/300mA电源适配器 7、通道数: 单通道 8、频率响应:不低于60Hz-13kHz 9、最大调制度: ±15kHz 10、频率稳定度: ±0.005% 11、输出方式: 非平衡式输出 | 2 | 套 |
| 46 | 机柜 | 1、宽度≥600mm、深度≥600mm、高度≥1400mm 散热设计网孔门 2、机柜承重立梁采用≥2.0mm厚冷轧钢板，表面镀蓝白锌； 3、机柜横梁采用≥1.5mm冷轧钢板，机柜其余部分为≥1.2mm冷轧钢板 ； | 1 | 台 |
| 47 | 阶梯座椅 | 1、背椅座采用优质高密度硬木多层板，经磨具模压成型； 2、脚架采用优质冷轧钢模压成型，钢板的厚度≥2.0mm； 3、海绵：背座采用高密度高回弹定型海绵； 4、面料采用高级专用面料，抗污，防褪色； 5、写字板采用金属支架机构，面板采用高密度中纤板或PP板； 6、扶手为实木扶手； | 400 | 套 |
| 48 | 105阶梯教师桌椅 | 1、教师桌采用钢制结构，桌板采用E1级环保木质板材，配备静音移动脚轮，样式根据现场需求定制； 2、教师椅采用环保尼龙特网布面料，可实现360°旋转，可气压升降，配备3D调节扶手； | 1 | 套 |
| 49 | 205阶梯教师桌椅 | 1、教师桌采用钢制结构，桌板采用E1级环保木质板材，配备静音移动脚轮，样式根据现场需求定制； 2、教师椅采用环保尼龙特网布面料，可实现360°旋转，可气压升降，配备3D调节扶手； | 1 | 套 |
| 50 | 阶梯条形桌 | 1、基材:选用E1级环保中纤板，游离甲醛释放量为≤9mg/100g； 2、面材:≥0.6mm胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm； 3、油漆:环保油漆，非显孔亚光； 4、钢制桌架； | 29 | 套 |
| 51 | 教学移动座椅 | 1、椅架：采用足≥1.5mm厚优质冷轧钢管，经除锈处理后，静电喷粉喷涂； 2、靠背：采用全新尼龙塑料背框扪优质单网布； 3、座垫：采用高密度纯棉+优质弹性植绒布； 4.座部可翻转，能堆叠放置； 5、轮子：静音轮 | 6 | 套 |
| 52 | A106学习移动座椅 | 1 写字板≥550*310mm，座板以及脚盘统一采用PP原生料，玻纤柔韧料组合注塑成型。具有抗老化，不褪色 ，韧性强，结实耐用。 2、写字板托盘及连接件采用铝合金压铸成型旋转结构内饰橡胶垫，防滑内六角螺丝。具有耐磨擦，可随意调节松紧，灵活性能好。 3、写字板支撑架 :采用≥1.5厚无缝钢管压 弯焊接成型下端连接气杆件采用尼龙塑料圈，可360度随意旋转。 4、座板托盘直径≥650mm,采用3厘厚连钢钢板冲压成型，四周无缝连接座板，用8厘防滑内六角螺丝连接 稳固性强 不易脱落。 5、整体功能：椅子可360度旋转，有升降功能，脚盘里可放资料、书包，有扶手也可以挂书包，写字板可收藏 360度旋转，写字板可放笔记本电脑、水杯等 | 60 | 套 |
| 53 | A107小组讨论桌 | - 台脚：使用椎管工艺≥1.5MM壁厚，冷轧管； 2、挡板：使用≥1.0厚度铁挡板 3、书网管：使用≥0.8MM圆管 冷轧管； 4、连接杆：使用≥1.2MM壁厚圆管，冷扎管； 5、脚轮：使用≥50MM尼龙活动脚轮； | 6 | 套 |
| 54 | A107折叠移动桌 | 1、基材：采用E1级25厚三聚氰胺刨花板，双饰面，2、甲醛释放量≤9mg/100g，PVC近色封边； 3、桌腿：人字形桌腿采用不低于50*25*1.5mm优质冷轧钢管，折弯一次成型，高温静电喷涂，桌腿上部配有高强度保护壳； 4、横梁：采用不低于55*25*1.5mm优质冷轧钢，高温静电喷涂。 5、桌面支撑框架：采用不低于25*25mm优质冷轧方管焊接而成，管壁厚度≥1.5mm，超强承重力，表面高温静电喷涂。 6、书网：一体式折叠书网，采用Φ15mm优质冷轧圆管焊接而成，表面高温静电喷涂 7、桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠； | 18 | 套 |
| 55 | A107学习移动椅 | 1、椅背为尼龙材料，座背增加软包部分，可自由拆装，海棉为优质环保定型海棉； 2、椅架表面采用银灰色喷涂处理，椅架管材规格不低于34*21*T1.5mm，扶手采用尼龙材料； 3、脚轮直径≥55mm灰色滑轮； | 60 | 套 |
| 56 | A108学习移动桌 | 基材：采用E1级25厚三聚氰胺刨花板，双饰面，甲醛释放量≤9mg/100g，PVC近色封边； 桌腿：人字形桌腿采用不低于50*25*1.5mm优质冷轧钢管，折弯一次成型，高温静电喷涂，桌腿上部配有高强度保护壳； 3、横梁：采用不低于55*25*1.5mm优质冷轧钢，高温静电喷涂。 4、桌面支撑框架：采用不低于25*25mm优质冷轧方管焊接而成，管壁厚度≥1.5mm，超强承重力，表面高温静电喷涂。 5、书网：一体式折叠书网，采用Φ15mm优质冷轧圆管焊接而成，表面高温静电喷涂 | 48 | 套 |
| 57 | A108学习移动椅 | 1、椅背为尼龙材料，座背增加软包部分，可自由拆装，海棉为优质环保定型海棉； 2、椅架表面采用银灰色喷涂处理，椅架管材规格不低于34*21*T1.5mm，扶手采用尼龙材料； 3、脚轮直径≥55mm灰色滑轮； | 48 | 套 |
| 58 | A108学习移动椅 | 1、钢制结构，定椅托底盘，配自开模座壳； 2、不低于32*2.0管写字板支架/可360度旋转任意角度使用可收叠pp书板 3、自带书网.置物板、PU万向滑动轮 | 18 | 套 |
| 59 | A206学习移动桌 | 1、台脚：使用椎管工艺≥1.5MM壁厚，冷轧管； 2、挡板：使用≥1.0厚度铁挡板 3、书网管：使用≥0.8MM圆管 冷轧管； 4、连接杆：使用≥1.2MM壁厚圆管，冷扎管； 5、脚轮：使用≥50MM尼龙活动脚轮； 6、桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠； 7、尺寸根据现场环境定制； | 18 | 套 |
| 60 | A206学习移动椅 | 1、椅背为尼龙材料，座背增加软包部分，可自由拆装，海棉为优质环保定型海棉； 2、椅架表面采用银灰色喷涂处理，椅架管材规格不低于34*21*T1.5mm，扶手采用尼龙材料； 3、脚轮直径≥55mm灰色滑轮； | 54 | 套 |
| 61 | A207学习移动桌 | 1、基材：采用E1级25厚三聚氰胺刨花板，双饰面，甲醛释放量≤9mg/100g，PVC近色封边； 2、桌腿：人字形桌腿采用不低于50*25*1.5mm优质冷轧钢管，折弯一次成型，高温静电喷涂，桌腿上部配有高强度保护壳； 3、横梁：采用不低于55*25*1.5mm优质冷轧钢，高温静电喷涂。 4、桌面支撑框架：采用不低于25*25mm优质冷轧方管焊接而成，管壁厚度≥1.5mm，超强承重力，表面高温静电喷涂。 5、书网：一体式折叠书网，采用Φ15mm优质冷轧圆管焊接而成，表面高温静电喷涂 | 48 | 套 |
| 62 | A207学习移动椅 | 1、椅背为尼龙材料，座背增加软包部分，可自由拆装，海棉为优质环保定型海棉； 2、椅架表面采用银灰色喷涂处理，椅架管材规格不低于34*21*T1.5mm，扶手采用尼龙材料； 3、脚轮直径≥55mm灰色滑轮； | 48 | 套 |
| 63 | A208学习移动桌 | 1、台脚：使用椎管工艺≥1.5MM壁厚，冷轧管； 2、挡板：使用≥1.0厚度铁挡板 3、书网管：使用≥0.8MM圆管 冷轧管； 4、连接杆：使用≥1.2MM壁厚圆管，冷扎管； 5、脚轮：使用≥50MM尼龙活动脚轮； 6、桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠； 7、尺寸根据现场环境定制； | 18 | 套 |
| 64 | A208学习移动椅 | 1、椅背为尼龙材料，座背增加软包部分，可自由拆装，海棉为优质环保定型海棉； 2、椅架表面采用银灰色喷涂处理，椅架管材规格不低于34*21*T1.5mm，扶手采用尼龙材料； 3、脚轮直径≥55mm灰色滑轮； | 54 | 套 |
| 65 | 电子课表终端教学应用软件 | 1、支持多屏主页功能，展现栏目内容可无限扩充到多屏主页上； 2、基础显示信息包括：天气预报、日期、时间、图片、视频、网文； 学校显示信息包括： 3、校园新闻公告：支持图片类型新闻和网文类型等多种形式的新闻公告，新闻公告可任意定义不同分类栏目，便于老师管理， 支持发布统一的全校级新闻公告，也支持发布班级的新闻公告，分别显示在不同班级的终端设备上。 4、滚动通知：可通过后台或手机发布文字类通知内容，文字信息可以在班牌界面的指定区域滚动循环显示，可以指定发送到哪些年级和班级终端上； 班级荣誉：提供班级荣誉的管理功能，展现班级获得的奖励和成绩； 5、班级之星：提供班级之星的管理功能，展现班级同学获得的各种奖励和成绩； 6、考勤签到功能 ：学生刷卡后，会自动抓拍照片，连同考勤签到记录一并保存并支持上报第三方考勤系统，提供考勤的统计报表功能；学生在班牌上也可以查询自己历次的签到记录； 7、终端管理和界面升级：系统支持不同类型终端的统一管理，支持远程查看各终端的当前显示界面、当前系统资源占用状态、支持远程重启、休眠、设置自动开关机时间等；界面设计支持用户自定义，业务流支持用户自定义：系统支持多任务模式，可以随时变更终端的显示任务，以便显示出不同的展现栏目和界面风格； 8、第三方数据对接：系统支持与第三方进行数据对接，并且可以同时与多家第三方系统对接。 | 15 | 套 |
| 66 | 教学显示软件 | - 共享白板：系统支持导入图片、word、ppt、excel、pdf、txt文档创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。教师也可以允许学生个人绘画模式在老师导入的素材白板内容基础上独立完成学习任务，教师可以监看所有学生的完成情况，同时可以把指定学生绘画的白板内容分享给其他同学欣赏。 2、支持Windows系列操作系统，包括Windows 8、Windows 10 RTM的操作系统。 3、系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、服务器认证、教室云盒授权认证多种方便的激活方式。 4、多教室同时授课时系统登录支持多频道切换登录方式和学生端选择在线的任意老师端进入授课方式。 5、答题卡考试：系统支持导入word、ppt、excel、pdf、图片、txt等多种格式试卷导入考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题，问答题、拍照题和手写题等。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑和多种题型的答题卡以供上课时考试需要，考试过程中无须提交试卷教师即可实时监看学生答题情况和答题结果。 6、抢答和竞答：组织全体或分组的快速抢答问题，有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式，抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果，并可根据题目的难易程度给出不同的分值，竞赛支持同一小组内排名。 教师机程序重启时，仍能记忆禁止举手、禁止发消息、上网限制、U盘限制、程序限制等老师的设置。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照或者录制，保存学生画面的截图或桌面视频。 7、学生限制：可对学生机设置上网策略、应用程序策略、USB口、网络打印机和光驱使用策略，并支持对不同学生设置单独策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 8、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持csv格式的导出。 9、分组讨论：提供按照主题或者试题进行自主选择性进入讨论组讨论问题，讨论过程中学生可导入文档、图片素材进行资源共享，也可以通过画笔手写、画图、打字、表情等模式进行互动，讨论全程老师可以进入不同分组进行查阅或协助分析。 10、图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 11、另具备屏幕广播、学生演示、网络影院、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、屏幕监看、远程设置、远程登录、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。 12、需提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函加盖厂商公章； | 1 | 套 |
| 67 | 课程录播软件 | 1.采用嵌入式Linux操作系统设计。 2.支持网络导播与本地导播两种导播方式。 3.支持直播、录制、导播、点播以及系统设置等功能。 4.要求具有视频预监功能，支持≥9路高清视频的实时预览显示。 5.支持H.264视频编码，录制视频格式支持MP4。视频编码码流最小≤32Kbps、最大≥16Mbps，视频编码码流支持≥19档调节。 6.支持AAC音频编码，音频采样率至少支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 7.支持≥1+6路1080P@30Hz音视频独立编码（1路主播视频+6路通道视频），支持独立保存≥7路视频。 8.支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/SIP等协议。 9.支持多码流录制功能，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 10.内置≥4点MCU功能。 11.支持通话带宽设置功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议。 12.支持手动导播与自动导播的无缝切换。 13.支持多种画面布局设置 14.支持视频画面叠加与组合 15.主界面可以显示录制信息。 16.支持预置位设置功能，每路摄像机支持≥8个预置位设置，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 17.导播系统界面可以提供虚拟软键盘 18.支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 19.支持在导播过程中添加字幕 20.支持添加台标、自定义台标显示位置 #21.需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能，并加盖生产厂商公章 | 8 | 套 |
| 68 | 教学资源处理(高教版）教学软件 | 1.个人空间系统： 为了给每位学生创造个性化的学习环境 2.在线编辑系统： (1)提供在线非编功能。 (2)支持资源模式的在线编辑功能。 3.教研管理系统： (1)网络教研：平台支持网络教研功能。 (2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。 (3)可以预设多种不同的评估方案。 4.数据统计系统： 平台支持对每个课件点播次数的统计。 5.权限管理系统： 提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。 6.流媒体直播系统： (1)平台支持大规模网络直播 (2)可以针对不同的内容进行提问与评论。 7.流媒体点播系统： (1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照科目、班级、主讲人等条件进行视频筛选，支持按照课程名、教师等条件进行定向检索。 (2)点播课程直接关联对应的课件资源。 (3)点播视频时即可直接展现教学行为分析数据。 (4)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问，支持二维码扫描进行直播、点播功能。 (5)支持多种评论方式：文字点评、星级点评、文字实时互动交流、语音点评等。 8.后台管理系统： (1)一键置灰功能。 (2)自动课表。 (3)个人问答模块。 (4)支持关键词管理功能。 (5)具有联校管理功能模块。 (6)强制播放功能。 9.教务管理功能： (1)支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 (2)优秀视频展示与评价：展示校内优质的教学视频，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作。 10.校长评估功能 (1)支持用户对所有录播课室进行管理。 (2)支持监视录播课室系统。 (3)可查看每个录播课室中的每一路信号。 (4)对于不同用户可以划分不同权限范围。 (5)支持查看服务器状态。 | 1 | 套 |
| 69 | 课堂行为分析 | 1.支持对智能行为分析盒进行设置，控制。 2.支持实时显示计算盒子采集分析的画面，并在画面中标注其中的分析结果。 3.支持将分析的数据生成不少于6种可视化图表和组合，例如曲线图，柱状图，饼图等。 4.支持查看教室列表，调取分析结果。 5.支持班级教室课表一键导入，根据课表上课时间生成对应分析结果。 6.支持人工智能技术。 7.支持统计学生低头、扭头、举手等特殊动作的人数和所占比例，并生成分析图表。 8.支持数据生成可视化图表和组合 9.支持上课视频的每一帧分析。 10.支持所有学生行为进行汇总排名。 11.支持各种条件的查询以及上传视频。 | 1 | 套 |
| 70 | 教学集中管理教学软件 | 1、支持B/S、C/S架构，支持多个客户端、多个管理用户同时登录；自动适配移动端H5页面。移动端H5页面支持浏览教室监控和计算机桌面； 2、具备移动终端App管理功能，支持Android/ios系统的手机、平板电脑移动终端设备安装。 3、支持对个人账号的基础信息进行修改。支持对教室基础信息进行管理； 4、支持自动锁屏功能； 5、支持网络批量扫描终端设备。 6、支持对教室基础信息管理功能； 7、支持对管控页面的功能自定义设置； 8、具备可远程查看教室和设备状态、具备大、小图标及环境监测模式等多种显示方式，具备在用教室、空闲教室、异常教室分类查看； 9、具备多媒体设备远程管控功能。 10、具备在同一页面下显示当前上课信息 11、支持定时自动执行分组控制； 12、支持投影机灯泡时间信息采集 13、支持教室传感设备数据监测 14、支持定时计划自动控制。 15、支持教室借用计划，自动控制，可配置自动开始时间、结束时间、启用时间及执行功能； 16、具备课表排课管理功能； 17、需要具备IC卡数据管理功能。 具备下课交互提醒功能。 18、具备设备自动报警监测。 19、具备在线巡课功能 20、具备在线评课功能 21、具备教室各类固定资产管理 22、具备资产设备生命周期统计 23、支持与学校数字校园系统对接 24、支持多种方式运维报修 25、具备运维工单管理 26、具备教室巡检功能 27、支持在线添加、导入方式创建个性化知识库； 28、具备教室使用量、使用率数据分析，可按日期查询统计教室上课使用时长、空闲时长分析 29、支持数据大屏展示 31、需提供管理平台的《计算机软件著作权登记证书》复印件加盖厂商公章； 32、需提供厂商针对本项目出具的售后服务承诺加盖厂商公章； | 1 | 套 |
| 71 | 一卡通系统对接 | 与学校现有一卡通系统对接，实现数据互联互通。 注：现有一卡通系统品牌为“新开普”。 | 1 | 项 |
| 72 | 电子班牌系统对接 | 与电子班牌系统对接，实现数据互联互通。 | 1 | 项 |
| 73 | 集中管理平台对接 | 与集中管理平台系统对接，实现数据互联互通。 | 1 | 项 |
| 74 | 智能云平台系统对接 | 与智能云平台系统对接，实现数据互联互通。 | 1 | 项 |
| 75 | 系统集成 | 运输、安装、调试等。 | 1 | 项 |

三、交货要求

1、交货时间：合同签订后  60  天内完成所有产品的供货、安装、调试和培训及验收。

2、交货地点：北京电子科技职业学院用户指定地点。

四、售后服务要求

1、质保期：自验收合格之日起  3  年

2、其他售后服务要求：

投标人应提供7×24小时服务，并提供驻场工程师服务1年。

五、验收标准

采购人在验收时将按照约定的标准、要求和程序对每一项技术、服务安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第六章没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标要求作为标准依据。