中央财经大学学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区

食堂燃气报警器维保项目

（第二次）

比 选 文 件

项目编号：FW-2020071-BG9089/1

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2020年12月

比 选 须 知

北京国际工程咨询有限公司受中央财经大学的委托，对中央财经大学学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保项目（第二次）进行比选。欢迎对此项目有意向且承接能力符合要求的供应商前来参加比选。

一、 项目名称：中央财经大学学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保项目（第二次）

二、 项目编号：FW-2020071-BG9089/1

三、 采购单位：中央财经大学

四、 项目内容：

1、概况

（1）对中央财经大学学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保进行供应商引入。本项目比选工作将本着公开、公平、公正和诚信的原则进行。

（2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定排名第一的供应商为成交供应商。出现第一成交候选供应商并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2、对供应商的资格要求

（1）中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

（3）具有有效的防爆设备安装、维护资格证书。

（4）必须按规定登记报名获取比选文件，否则没有资格参与比选。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的采购活动。为本包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动；本项目的比选代理机构及其分支机构不得参加本项目的比选或者代理参选。

（6）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交比选响应文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

（7）不接受联合体参加比选。

3、采购需求一览表：

| 序号 | 名称 | 项目预算 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保 | 14.1418 万元/年 | 自2021年1月1日 至2021年12月31日 |

注：最终响应报价不得超出预算金额，否则视为无效响应。

（1）项目概述：

本项目对我校学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保服务进行比选采购。

燃气报警系统维护保养数量清单及设备分布：

| 序号 | 设备分布 | 燃气报警控制器 （液晶显示） | 可燃气体探测器（隔爆型） | 燃气紧急切断阀（防爆型） | 管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙河校区东、西区食堂 | 2台 | 78只 | 2套 | 若干米 |
| 2 | 清河校区锅炉房 | 1台 | 11只 | 1套 | 若干米 |
| 3 | 学院南路校区锅炉房 | 1台 | 15只 | 1套 | 若干米 |
| 4 | 子衿食场负一层 | 1台 | 33只 | 7套 | 若干米 |
| 5 | 学院南路校区子衿食场一至三层 | 1台 | 51只 | 1套 | 若干米 |
|  | 合计 | 6台 | 188只 | 12套 | 若干 |

注：上述设备及易损件、耗材等，一旦损坏，供应商负责维修及更换，费用由供应商承担。

1.服务期限：2021年1月1日至12月31日。服务期限：自合同签订之日起一年。采购人在本项目维保服务价格及服务内容没有发生重大变化的情况下，采购人决定是否与其续签下一年度合同，最多续签2次，总服务期最多不超过3年。

2.此项报价为全包价：在维保期限内，所有燃气报警系统设备或配件若有损坏提供无偿更换（人为损坏除外），所产生的人工费、设备及配件维修更换、耗材消耗等全部费用均包含在本项目报价中，采购人不再支付任何其他费用。

3.每月定期对燃气报警系统巡检一次。

4.每季度定期对燃气报警系统进行维修及保养，更换损坏的配件，出具维保报告。

5.日常故障报修时，应在12小时内到达现场进行维修。遇有紧急事故处理时，应在3小时内到达现场，进行维修。

（2）维保及验收

1.本次燃气报警系统设备维保服务，主要包括以下几个部分：

1.1对6台燃气报警控制器进行月度维保及检测工作；

1.2对188只可燃气体探测器进行月度维保及检测工作；

1.3对12台燃气紧急切断阀进行月度维保及检测工作；

1.4对管线进行月度维保及检测工作。

1.5出具第三方具有检测资质的检测机构定期检验（年检）报告。

2.维保内容及要求

2.1每月巡视检查内容：

2.1.1对燃气报警控制器设备进行整体检查及检测工作，保证设备运行正常。

2.1.2检查可燃气体探测器在燃气报警控制器上的工作状态，并对可燃气体探测器进行检测工作。

2.1.3检查管线的固定情况及可燃气体探测器的固定情况。

2.1.4测试阀门联动箱的工作情况，检验燃气紧急切断阀的工作情况。

2.1.5工作完成后，出具月度维保检测报告。

2.2每季度维护保养内容：

2.2.1核查可燃气体探测器在燃气报警控制器上的标定是否准确，若不符需重新登录和标定工作。

2.2.2采用燃气标准气体，对可燃气体探测器进行调校，如有被污染，应给予清洗。

2.2.3工作完成后，出具季度维保检测报告。

2.2.4季度维保工作应包含月度巡视内容。

2.3应急处理：维保单位提供全日24小时紧急修理服务，如采购人提出要求，在接到采购人电话等各项通知后供应商将在正常工作时间内半小时之内做出响应，2小时之内到现场提供紧急服务；在正常工作时间之外，2小时之内做出响应，4小时之内到现场提供紧急服务。如不需要更换配件供应商应在到达现场24小时内解决故障。如损坏部件供应商需要单独采购或加工的，供应商应承诺不超过7个工作日。以上紧急服务费用已包含在本维护保养服务合同费用中。

3.服务标准及验收标准

3.1服务区域维保

在中央财经大学进行维保时，按照事先制定的维保步骤逐步进行，现场要听从中央财经大学工程部值班人员的指挥，确保是在安全状态下进行工作。

3.2维保区域的成品保护

在中央财经大学进行维保时，要对现场进行成品保护；每天施工结束后，要及时恢复，不能影响中央财经大学燃气系统的正常使用，不能影响正常的周边环境。

3.3国家现行质量验收规范

3.3.1民用建筑电气设计规范 （JGJ16-2008）

3.3.2爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 （GB50058-92）

3.3.3火灾自动报警系统设计规范  （GB50116-98）

3.3.4电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范  （GB50257-96）

3.3.5城镇燃气设计规范  （GB50028-2006）

3.3.6燃气室内工程设计施工验收技术规定  （DBTT/T301-2005）

项目实施时以上标准按最新标准执行，其他未尽事宜均按国家相关规范执行。

本项目维护保养的内容及基本要求均应遵守以上规范的各项规定，学校按照本磋商文件要求及供应商响应文件承诺，对供应商服务进行验收。

3.4其他未尽事宜均按国家相关规范执行。

（3）维保工作安全要求

1.在维保前，维保单位必须提供详细的维保组织方案供发包方审批，该方案必须包括但不限于下述内容：执行的相关规范名称及版本、现场维保进度计划、维保人员组织计划、详细的维保技术措施、安全保障方案。

1.1安全生产及防护措施

1）维保单位应遵守适用于本服务的任何安全规则和承包人制订的现场安全规则，防止意外事故的发生。维保期间维保单位须对其现场所有雇员的安全负责，切实对他们进行安全教育，要求其所有雇员严格遵守现场安全规则及适用于本项目的任何安全规则。维保单位应承担任何疏于履行上述要求而造成的一切后果。

2）高空作业人员必须身体健康，无心脏病、高血压、精神病、眩晕症等疾病。需提供高空作业证书复印件并加盖公章。

3）高空作业时，必须正确佩戴好安全帽、安全带、穿软底防滑鞋，上身要穿紧身衣，下身要将裤口扎紧，防止在高空行走时刮蹭，造成人体失去平衡发生坠落事故。如需操作吊篮，必须经过培训和实习取得合格证后的工作人员，方可上岗操作，严禁在吊篮中嬉戏、打闹。高空作业使用的材料，一定要安全堆放，不能临边放置。作业中拆下来的物品、剩余物品及废料要及时清运走，不能随意堆放，向下抛扔，以防伤人或砸坏其它物资；高空作业传递材料和工具时，、成品保护措施、专项高空施工方案、施工机械组织计划等。不能抛投，应用绳子系吊，以免掉落伤人；要固定施工场地内可能坠落的各种物品；高空作业现场一定要规范安装多层防护网，高空作业现场下方一定要做好各种保护（石材、玻璃、设备等），还需要设立警戒线，防止行人、动物、车辆等进入，并派专门的安全人员进行现场看护，避免发生安全事故。施工管理人员必须经常现场巡视，发现隐患立即整改；如危及人身安全，要立即停止作业；待危险消除恢复正常后方可继续作业。保证安全设施完好，安全标志齐全、醒目，不得擅自移动或毁坏、拆除。

2.维保过程中，维修单位必须严格按照国家相关施工规范要求进行作业。服从采购人现场管理人员、我校后勤服务产业集团物业管理中心现场管理人员的管理，对于上述管理单位的指令必须遵照执行，如有异议，必须书面反映。

3.在维保过程中，要编制详细的维保安全保障措施及维修期间减少对商场营业影响的技术措施和专项组织方案报采购人审批，按照经审批后的方案进行实施。

4.每次维保前，必须联系我校维保对接人，维保对接人负责现场监督管理维保作业，维保工作完成后，维保单位先进行自检；自检合格后，填写维保日志，双方共同在维保日志上签字确认。再通知我校后勤服务产业集团物业服务部维保结束。如我校后勤服务产业集团物业服务部提出整改意见，维保单位应重新调整或更换设备，并校验至合格为止。由此而发生的费用由维保单位自行承担。

五、比选文件的购买

（1）时间：自2020年12月01日至2020年12月08日上午09:00-11:30，下午,13:00至16:30止（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

（3）购买方式及售价：现场购买或汇款购买。供应商如汇款购买比选文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版比选文件，须加付快递费50元人民币。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。期满后购买比选文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延比选文件出售时间并另行公告。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（如有） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

每包人民币500元，比选文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击标书下载）。公司名称：北京国际工程咨询有限公司，开户银行：华夏银行北京学院路支行，帐 号：10242000000002546。

六、现场踏勘：

为了保证项目的实施，对本项目学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器统一组织供应商现场踏勘。

（1）踏勘联系人及联系方式：学院南路校区食堂：周老师18611930584、学院南路锅炉房：张老师13261632219、清河校区锅炉房：赵老师13901394693、沙河校区食堂：陈老师13439481367。

（2）踏勘开始时间及签到截止时间：2020年12月09日，上午09:30（北京时间）

（3）踏勘集合地点：中央财经大学学院南路校区南门集合。

（4）因本次踏勘涉及三个校区，踏勘顺序依次为学院南路校区、清河校区、沙河校区，请各供应商安排好车辆跟随工作人员按顺序前往踏勘地点。

注：本项目仅此安排一次踏勘，请供应商遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求按时参加，每个单位仅限一名代表参加，务必携带身份证原件及疫情防护承诺书，14天内出京人员须提供核酸检测报告（阴性），由招标代理机构统一组织，请各供应商务必准时签到以证明出席，过时不候。

现场踏勘对该项目实施内容进行踏勘，请供应商在踏勘时充分了解现场环境，现场测算需供应商自行携带的设备、辅材等。

七、应答文件递交的说明

（1）应答文件递交时间：2020年12月15日上午09：30（北京时间）。

（2）递交文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室（北四环学院桥东北角）。

（3）应答文件份数：正本一份，副本三份。应答文件的正本须打印或用不褪色墨水书写，由法定代表人或经其正式授权的代表在文件正本上在规定的地方签字并加盖公章。正、副本密封递交，并在封面上注明单位名称、项目名称、项目编号、等内容“在     （比选日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

采购人：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系人和联系方式：闫老师；010-62288125

代理机构名称：北京国际工程咨询有限公司

项目负责人：贾溪

联系电话：010-82376733

传    真：010-82370881

邮    箱：jowena@163.com

地    址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611室

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

第一章：  合同条款

# 合  同

# 项目名称：中央财经大学学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保项目

# 委托方： 中央财经大学

# 承包方：

# 签订地点： 海淀区学院南路39号

# 签订日期：     年   月   日

# 中央财经大学学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保项目合同

# 委托方（甲方）：中央财经大学

# 地址1：北京市海淀区学院南路39号

# 地址2：北京市海淀区朱房路29号

# 地址3：北京市昌平区沙河高教园区

# 电话：

# 传真：

# 承揽方（乙方）：

# 地址：

# 电话：

# 传真：

# 甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，按照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气报警控制系统技术规程》及有关法律、法规，就甲方委托乙方就甲方学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保事宜签订本合同，共同遵守本合同项下所列条款。

# 一、项目概况：

# 学院南路校区、清河管理部锅炉房及学院南路校区、沙河校区食堂燃气报警器维保服务。

# 燃气报警系统维护保养数量清单及设备分布

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气报警控制器（液晶显示） |  | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 可燃气体探测器（隔爆型） |  | 188 | 只 |  |  |
| 3 | 燃气紧急切断阀（防爆型） |  | 12 | 套 |  |  |
| 4 | 管线 |  | 若干 | 米 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 地址/名称 | 燃气报警控制器（液晶显示） |  | 可燃气体探测器（隔爆型） | 燃气紧急切断阀（防爆型） | 管线 |
| 设备的分布 | 沙河校区东、西区食堂 | 2 |  | 78 | 2 | 若干 |
|  | 清河校区锅炉房 | 1 |  | 11 | 1 | 若干 |
|  | 学院南路校区锅炉房 | 1 |  | 15 | 1 | 若干 |
|  | 子衿食场负一层 | 1 |  | 33 | 7 | 若干 |
|  | 学院南路校区子衿食场一至三层 | 1 |  | 51 | 1 | 若干 |
| 合计 |  | 6 |  | 188 | 12 |  |
| 备注 |  | 1.维保期为2021年1月1日至12月31日。 2.此项报价为全包价：在维保期限内，所有燃气报警系统设备或配件若有损坏提供无偿更换（人为损坏除外），所产生的人工费、设备及配件维修更换、耗材消耗等全部费用均包含在本项目报价中，采购人不再支付任何其他费用。 3.每月定期对燃气报警系统巡检一次。 4.每季度定期对燃气报警系统进行维修及保养，更换损坏的配件，出具维保报告。 5.日常故障报修时，应在12小时内到达现场进行维修。遇有紧急事故处理时，应在3小时内到达现场，进行维修。 |  |  |  |  |

注：上述设备及易损件、耗材等，一旦损坏，乙方负责维修及更换，费用由乙方承担。

二、维保及验收

1、本次燃气报警系统设备维保服务，主要包括以下几个部分：

- 对6台燃气报警控制器进行月度维保及检测工作；

- 对188只可燃气体探测器进行月度维保及检测工作；

- 对12台燃气紧急切断阀进行月度维保及检测工作；

- 对管线进行月度维保及检测工作。

- 出具第三方具有检测资质的检测机构定期检验（年检）报告。

2、维保内容及要求

2.1每月巡视检查内容：

2.1.1对燃气报警控制器设备进行整体检查及检测工作，保证设备运行正常。

2.1.2检查可燃气体探测器在燃气报警控制器上的工作状态，并对可燃气体探测器进行检测工作。

2.1.3检查管线的固定情况及可燃气体探测器的固定情况。

2.1.4测试阀门联动箱的工作情况，检验燃气紧急切断阀的工作情况。

2.1.5工作完成后，出具月度维保检测报告。

2.2每季度维护保养内容：

2.2.1核查可燃气体探测器在燃气报警控制器上的标定是否准确，若不符需重新登录和标定工作。

2.2.2采用燃气标准气体，对可燃气体探测器进行调校，如有被污染，应给予清洗。

2.2.3工作完成后，出具季度维保检测报告。

2.2.4季度维保工作应包含月度巡视内容。

2.3应急处理：维保单位提供全日24小时紧急修理服务，如甲方提出要求，在接到甲方电话等各项通知后乙方将在正常工作时间内半小时之内做出响应， 2小时之内到现场提供紧急服务；在正常工作时间之外，2小时之内做出响应，4小时之内到现场提供紧急服务。如不需要更换配件乙方应在到达现场24小时内解决故障。如损坏部件乙方需要单独采购或加工的，乙方应承诺不超过7个工作日。以上紧急服务费用已包含在本维护保养服务合同费用中。

3、服务标准及验收标准

3.1服务区域维保

在中央财经大学进行维保时，按照事先制定的维保步骤逐步进行，现场要听从中央财经大学各部门值班人员的指挥，确保是在安全状态下进行工作。

3.2维保区域的成品保护

在中央财经大学进行维保时，要对现场进行成品保护；每天施工结束后，要及时恢复，不能影响中央财经大学燃气系统的正常使用，不能影响正常的周边环境。

3.3国家现行质量验收规范

3.3.1民用建筑电气设计规范 （JGJ16-2008）

3.3.2爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 （GB50058-92）

3.3.3火灾自动报警系统设计规范  （GB50116-98）

3.3.4电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范  （GB50257-96）

3.3.5城镇燃气设计规范  （GB50028-2006）

3.3.6燃气室内工程设计施工验收技术规定  （DBTT/T301-2005）

项目实施时以上标准按最新标准执行，其他未尽事宜均按国家相关规范执行。

本项目维护保养的内容及基本要求均应遵守以上规范的各项规定，学校按照本磋商文件要求及乙方响应文件承诺，对乙方服务进行验收。

4、本工程质量验收标准：合格。

5、维保工作安全要求

5.1在维保前，维保单位必须提供详细的维保组织方案供发包方审批，该方案必须包括但不限于下述内容：执行的相关规范名称及版本、现场维保进度计划、维保人员组织计划、详细的维保技术措施、安全保障方案。

安全生产及防护措施：

1）维保单位应遵守适用于本服务的任何安全规则和承包人制订的现场安全规则，防止意外事故的发生。维保期间维保单位须对其现场所有雇员的安全负责，切实对他们进行安全教育，要求其所有雇员严格遵守现场安全规则及适用于本项目的任何安全规则。维保单位应承担任何疏于履行上述要求而造成的一切后果。

2）高空作业人员必须身体健康，无心脏病、高血压、精神病、眩晕症等疾病。

3）高空作业时，必须正确佩戴好安全帽、安全带、穿软底防滑鞋，上身要穿紧身衣，下身要将裤口扎紧，防止在高空行走时刮蹭，造成人体失去平衡发生坠落事故。如需操作吊篮，必须经过培训和实习取得合格证后的工作人员，方可上岗操作，严禁在吊篮中嬉戏、打闹。高空作业使用的材料，一定要安全堆放，不能临边放置。作业中拆下来的物品、剩余物品及废料要及时清运走，不能随意堆放，向下抛扔，以防伤人或砸坏其它物资；高空作业传递材料和工具时，、成品保护措施、专项高空施工方案、施工机械组织计划等。不能抛投，应用绳子系吊，以免掉落伤人；要固定施工场地内可能坠落的各种物品；高空作业现场一定要规范安装多层防护网，高空作业现场下方一定要做好各种保护（石材、玻璃、设备等），还需要设立警戒线，防止行人、动物、车辆等进入，并派专门的安全人员进行现场看护，避免发生安全事故。施工管理人员必须经常现场巡视，发现隐患立即整改；如危及人身安全，要立即停止作业；待危险消除恢复正常后方可继续作业。保证安全设施完好，安全标志齐全、醒目，不得擅自移动或毁坏、拆除。

5.2维保过程中，维修单位必须严格按照国家相关施工规范要求进行作业。服从甲方现场管理人员的管理，对于管理单位的指令必须遵照执行，如有异议，必须书面反映。

5.3在维保过程中，要编制详细的维保安全保障措施及维修期间减少对食堂营业影响的技术措施和专项组织方案报甲方审批，按照经审批后的方案进行实施。

5.4每次维保前，必须联系我校维保对接人，维保对接人负责现场监督管理维保作业，维保工作完成后，维保单位先进行自检；自检合格后，填写维保日志，双方共同在维保日志上签字确认。再通知我校后勤服务产业集团物业服务部维保结束。如我校后勤服务产业集团物业服务部提出整改意见，维保单位应重新调整或更换设备，并校验至合格为止。由此而发生的费用由维保单位自行承担。

- 其他未尽事宜均按国家相关规范执行。

三、合同金额：

合同金额（含税费）共计：￥         人民币：

四、付款期限及付款方式：

维保期过半支付维保服务费总价的50%，验收合格后维保期满三个月后支付至维保服务费总价的100%。

- 双方的权利义务：

- 甲方的权利义务

- 有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，并提出问题或建议。

- 有权要求乙方保障燃气报警系统的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

- 有权对乙方指派工作人员的工作进行监督、检查，对于违反甲方规章制度的工作人员，甲方有权要求乙方更换，乙方应予配合；

- 有权对乙方的工作内容进行考核，对考核不合格的工作，甲方有权要求整改；

- 负责现场协调配合管理，监督检查工程质量，负责有关签证及签发设计变更；同时审查维保款的支付情况是否符合合同约定。

- 乙方的权利义务

- 维保单位必须服从甲方的各项指令,如有违反,甲方对乙方每次处以 1000元的罚款。

- 乙方应严格按维保方案、甲方的具体要求及现场实际情况组织实施维保工作，维保前应向甲方上报维保方案，经甲方批准后方可实施，人员设备必须满足维保工作要求。

- 乙方必须按甲方代表或中央财经大学现场管理人员的指令、维保方案和安全技术规范进行维保工作，并达到甲方的验收标准。

- 乙方指派代表负责与甲方代表互相联络，服从甲方代表或中央财经大学现场管理人员的指示和管理，执行甲方及甲方后勤服务产业集团物业管理中心在维保质量、安全生产、文明施工等方面的规章制度，服从甲方后勤服务产业集团物业管理中心现场管理人员对维保质量、安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及处罚。

- 本项目由乙方负责办理各种验收手续、资料的收集整理，负责与相关政府主管单位的协调工作。

- 本项目不提供维修方人员住宿场地，所发生的水电费用自理。

- 违约责任：

- 若乙方的工程质量未能达到合同约定的标准或进度上不符合甲方要求的，乙方应在甲方指定的期限内整改直至通过验收。

- 乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对施工方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成甲方的损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在乙方应付款中扣除。

- 乙方必须服从甲方现场管理人员的管理，必须严格按照相关指令要求执行。

- 若乙方出现两次被罚款情况时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失并支付违约金。

- 如本合同任何一方严重违约，另一方应及时向违约方发出书面纠正通知，违约方应于收到书面通知之日起15日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿损失并支付违约金。

- 合同免责条款：

- 一方或双方由于不可抗力原因导致不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务的，不承担违约责任，但在该方当事人迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 遭遇不可抗力应及时通知对方，并于不可抗力发生后14日内以书面形式或法律规定的方式向对方提供不可抗力及其对合同履行影响状况的证明。

- 不可抗力事件发生后，甲乙双方视具体情况决定继续履行本合同或解除合同。

八、合同争议解决：

若双方对本合同的内容或对其履行有争议，双方应协商解决，若协商不成，提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同未尽事宜，双方可以订立补充合同或以附件形式予以补充、说明或解释，本合同的补充合同和附件与本合同具有同等的法律效力。

# 十、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或其授权代表签字加盖公章之日起生效。

# 委托方（甲方）： （盖章）                      承揽方（乙方）： （盖章）

# 法定代表人或                                  法定代表人或

# 委托代理人： （签字）                         委托代理人： （签字）

# 年   月   日                                 年   月   日

注：

（1）本合同条款内容若和比选文件 “服务要求”中相关规定不一致，以“服务要求”中的相关规定为准。

（2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

第二章  比选文件要求及评审

一、应答文件的编制

1.	 应答文件语言及应答文件中计量单位的使用。

1.1	 应答文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文）。

1.2 应答文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.  报价

2.1	  所有应答均以人民币报价，不接受其他货币的报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

2.2	  供应商应在分项报价表（附件2）上标明相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.3  分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

2.4	  供应商所报的各分项价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的应答，将被视为无效响应。

2.5	  供应商的每个包号只能有一个方案和报价，否则其该包将被视为无效响应。

二、比选保证金

3.1	每家供应商应提供人民币5000.00元的比选保证金，并作为其应答文件的一部分（单独密封的电汇底单或者支票和应答文件同时提交）。

3.2	比选保证金是为了保护比选采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在递交比选应答文件截止期后撤销其应答文件的；

（2）供应商在应答文件中提供虚假材料的；

（3）供应商不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将入围项目转让给他人，或者在应答文件中未说明，且未经采购人同意，将入围项目分包给他人的；

3.3比选保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

比选保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，开户行：华夏银行北京学院路支行，账  号：10242000000002546。

3.4未提供比选保证金的应答文件将被拒收，比选保证金不符合要求的应答将被视为无效响应。

3.5	入围单位的比选保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未入围的供应商的比选保证金将于入围通知书发出之日起5个工作日内无息退还。入围单位须在领取入围通知书时向采购代理机构缴纳成交服务费。

3.6	采购代理机构逾期退还比选保证金的，除应当退还比选保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

三、应答文件的密封和标记

4.1	供应商应完整地按比选文件提供的应答文件格式填写应答文件，应答文件按A4幅面装订（封面装订材料不限，但必须胶装，不得松动、散落，不得采用活页方式装订），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。

4.2 比选时，供应商应将应答文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本“副本”字样。

4.3 为方便核查比选保证金，供应商应将“比选保证金”单独密封，并在信封上标明“比选保证金”字样，在比选时单独递交（若比选保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，供应商授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，供应商授权代表签字并加盖公章）。

4.4 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至比选公告（比选邀请函）中指明的地址。

2）注明项目名称、项目编号、单位名称和“在 （递交应答文件日期、时间 ） 之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖供应商公章。

4.5 所有信封（箱）上还应写明供应商名称和地址，以便若其应答被宣布为“迟到”应答时，能原封退回。

4.6 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对应答文件的误投或过早启封概不负责。

一、比选及评审

1、评委组成：

代理机构组织相关专业的专家组成评审委员会。评审委员会负责对参加比选的各供应商进行比选及评审。

2、评审内容：

（1）应答文件的初审，分为资格性检查和符合性检查，对关键条款，例如关于比选保证金、资格条件等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。评审委员会决定应答文件是否实质性响应只根据应答文件本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询信息、是否为供应商信息除外）。

（2）资格性检查是指依据比选文件的规定，对应答文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指依据比选文件的规定，从应答文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

3、评审说明：

如发现下列情况之一的，其应答为无效应答，不能通过初审：

（1）未按比选文件规定提交比选保证金的；

（2）应答文件未密封或未按照比选文件规定要求签字、盖章的；

（3）不具备比选文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

（4）不符合比选文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

4、评审标准：

评审委员会对供应商的应答文件是否满足比选文件的要求进行评议。经评审委员会评定，满足比选文件要求的供应商将取得本项目的入围资格。

5、评审程序和办法：

（1）评审委员会所有成员集中与供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；在谈判和评审期间，评审委员会有权根据比选文件和谈判情况对合同条款、技术需求等内容进行实质性变动后要求供应商进行应答。

（2）根据供应商的数量、一次报价情况及供应商的响应文件响应情况，由评审委员会现场决定报价次数及最终报价的时间。在提交最终报价之前，供应商可根据谈判情况退出谈判。此种情况下，该供应商的报价保证金应予以退还。在提交最终报价的截止时间后，没有提交最终报价的，按照首次报价的价格计算。

（3）谈判及提交最终报价后评审委员会根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

（4）评审委员会在评审时，可以要求供应商对应答文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出应答文件的范围或者改变应答文件的实质性内容。评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正应答文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为应答文件内容的一部分。

（5）采用综合评分法：是指应答文件满足比选文件中全部实质性要求的前提下，评审委员会根据下表中规定的各项因素对各应答文件进行评审，三家以上供应商以评审总得分最高的前三名供应商依次作为入围候选供应商的评审方法（如果只有两家合格供应商，则按评审总得分由高到低的顺序依次推荐该两家供应商作为成交候选供应商）【评审委员会所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。具体如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、评审价（10分） |  |  |  |
| 1 | 评审价 | 以符合比选文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分10分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×10。 | 10分 |
| 二、商务部分（18分） |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 供应商近三年（2017年01月01日起，以合同签订时间为准）施过的与本项目相同的项目业绩（提供合同金额页及盖章页、内容页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最高得10分。 | 10分 |
| 3 | 响应文件 | 响应文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得2分，每出现一个不规范扣0.2分，扣完为止。 | 2分 |
| 4 | 相关能力 | 供应商具有职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一个有效证书复印件并加盖公章得2分，最多得6分。 | 6分 |
| 三、技术部分（70分） |  |  |  |
| 5 | 维保服务方案 | 对总体维保服务方案、日常管理、维保方案等关键工作安排合理，有措施完善的项目管理计划与项目进度控制，方案内容齐全详细、项目进度合理、阶段划分明确、整体方案完整得20-16分；方案有缺项，基本全面、项目进度较合理、阶段划分基本明确、基本完整得15-11分；方案不完整、项目进度不够合理、阶段划分不够明确、方案不完整得10-1分；未提供实施方案，得0分。 | 20分 |
| 6 | 系统故障应急处理方案 | 应急预案制度健全，可控性强，防范措施完善合理，可实施性强得10-8分；制度基本健全、措施基本合理，可实施性一般得7-5分；制度不健全、措施不合理，可实施性较差得4-1分，未提供得0分。 | 10分 |
| 7 | 人员配备方案 | 在满足招标文件要求的人员配备基础上，项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得10-8分；项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得7-5分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得4-1分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 | 10分 |
| 8 | 巡查计划及巡查养护内容工作方案 | （1）巡查计划完善详细，有明确的巡检计划方案，各项时间节点清晰安排合理得6-5分；巡查计划较详细，方案基本全面，时间节点基本明确，安排基本合理得4-3分；巡查计划不详细，无具体时间节点，安排不能体现合理性，得2-1分；未提供巡查计划得0分。 （2）巡查养护工作内容方案全面、可行，有具体的实施细则得6-5分；内容基本全面，可行性一般，实施细则基本体现得4-3分；内容不全面、无实施细则得2-1分；未提供巡查计划得0分。 | 12分 |
| 9 | 设备、机具配备 | 针对本项目配置的设备、机具、材料备件先进、专业、适用、充足、使用情况良好得10-7分；配置的设备、机具、材料的先进性、专业齐全、数量及使用情况基本满足项目要求，得6-4分；配置的设备、机具、材料老旧，专业及数量不能满足本项目需求得3-1分；未提供设备、机具配备得0分。 | 10分 |
| 10 | 服务承诺 | 服务承诺及为完成承诺所采取的措施： 具有成熟、完善的服务保障体系，优于磋商文件要求的得8-6分；基本满足磋商文件要求的得5-4分； 不能满足磋商文件要求得3-1分；未提供售后服务方案的得0分。 | 8分 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 11 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品：综合审查投标人所响应产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照磋商文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2分 |

注：

1. 评审价：本项目报价不得超过预算金额，否则视为无效响应。

2. 北京国际工程咨询有限公司和中央财经大学均没有义务对评审过程及结果做任何解释。

3. 北京国际工程咨询有限公司和中央财经大学在认为必要的情况下，有权要求供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的应答文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消其应答资格。

4. 评审委员会应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。评审委员会成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审委员会书面记录相关情况。评审委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5. 如有资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形，以及采购单位发现评审委员会未按照比选文件的规定进行评审的，可以组织重新开展采购活动。

二、通知与确认

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商，成交供应商与采购人签订服务合同。出现第一成交候选供应商并列的情形，以技术部分得分高的供应商为成交供应商；技术部分得分还相同的，由比选小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按推荐顺序与排名第二的成交候选供应商签订合同，如第二名成交候选供应商拒绝签订采购合同，采购人可以按推荐顺序与排名第三的成交候选供应商签订合同，以此类推；采购人也可重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

第三章、应答文件的组成

一、供应商需提供申请文件的内容（包含但不限于）：

1．报价一览表（附件1）

2.分项报价表（附件2）

3.供应商情况表（附件3）

4．法人代表授权书（附件4）

5．资格文件（附件5）

--5.1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

--5.2、纳税证明

--5.3、供应商的资格声明（格式）

--5.4、供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2019年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

--5.5、社会保障资金缴纳记录

--5.6、近三年经营活动中无重大违法记录声明

--5.7、成交服务费承诺书（格式）

--5.8、比选文件要求的其他证明文件

6．业绩证明文件（附件6）

7．其它（附件7）

附件1：报价一览表

采购编号：

项目名称：　                                    单位：人民币元

| 包号 | 比选报价 | 比选保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 元/年 小写： 元/年 |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注1:最终比选报价不得超过预算金额，否则视为无效响应

附件2：分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气报警控制器（液晶显示） | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 可燃气体探测器（隔爆型） | 188 | 只 |  |  |
| 3 | 燃气紧急切断阀（防爆型） | 12 | 套 |  |  |
| 4 | 管线 | 若干 | 米 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应。

3. 上述各项的详细分项报价，包含但不限于完成比选文件各包要求的相关服务所需要的全部费用；在维保期限内，所有燃气报警系统设备或配件若有损坏提供无偿更换（人为损坏除外），所产生的人工费、设备及配件维修更换、耗材消耗等全部费用均包含在本项目报价中，采购人不再支付任何其他费用。可另页描述。

附件3：比选供应商情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  | 员工数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位法人代表 |  |  | 授权联系人 |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |  |
| 3、供货范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 供货范围 |  |  |  |  |  |  |
| 我保证本文件的真实性、合法性，并授权 代表本公司负责本项目比选方面的全部工作。 授权人签字 被授权人签字 单位公章： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：法定代表人授权书(格式)

（注：自然人比选无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件5：比选需提供的资格文件

5.1、法人或其他组织的营业执照等证明文件

5.2、纳税证明

5.3、供应商的资格声明（格式）

5.4、供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2019年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

5.5、社会保障资金缴纳记录

5.6、近三年经营活动中无重大违法记录声明

5.7、成交服务费承诺书（格式）

5.8、比选文件要求的其他证明文件

5.1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位应答提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构应答提供执业许可证、自然人应答提供身份证）复印件并加盖公章（须按国家有关规定年检合格）】

5.2   纳税证明

【提供递交应答文件日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖公章。依法免税的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。】

5.3 供应商的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

5.4供应商的财务状况报告：会计师事务所出具的2019年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在应答文件中，应提供本单位2019年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供2019年度审计报告，则需提供在递交应答文件日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，评审委员会保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5.5、社会保障资金缴纳记录

【递交应答文件日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。】

5.6、近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖章):

5.7 成交服务费承诺书（格式）

致：北京国际工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的项目比选活动中若获入围（比选项目编号：      ），我们保证在领取入围通知书时按比选文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向北京国际工程咨询有限公司支付成交服务费。

开户名全称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐   号：10242000000002546

本项目所涉及的招标代理服务费用由成交供应商一次性支付，人民币5000.00元，大写：伍仟元整。

特此承诺！

承诺方名称：

地址：

电话：								传真：

电子函件：							邮编：

承诺方法定代表人或其授权代表签字：						（承诺方盖章）

承诺日期：

5.8、比选文件要求的其他证明文件

包含但不限于：

提供有效的防爆设备安装、维护资格证书复印件并加盖公章。

附件6：需提供的业绩证明文件

参加资格比选的供应商请按照以下表格填写，附签约合同，表格不够可自行复印填写。

供应商必须提供2017年01月01日至递交应答文件截止之日的成功案例业绩，（成功案例以合同复印件为准：包含合同首页、内容页、双方签字盖章页）

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明）及简要描述 | 项目类型 | 内容 | 采购方联系人及电话 | 供应商负责人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：其它

（1）其它承诺与声明

（2）其它证明文件：