首都医科大学

基本支出_其他资本性支出-改善办学条件--设备购置--临床医学专业临床实训基地教学条件改善项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC-21ZB0455

北京国际工程咨询有限公司

2021年5月

目  录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

1.	招标采购单位及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标范围和投标费用	2

二   招标文件	2

4.	招标文件构成	2

5.	投标人要求对招标文件的澄清	3

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改	3

三   投标文件的编制	4

7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	5

10.	投标报价	7

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	10

14.	投标文件的密封和标记	10

15.	投标截止期	11

16.	投标文件的修改、补充与撤回	11

五   开标及评标	12

17.	开标	12

18.	组建评标委员会	12

19.	投标文件的初审与澄清	12

20. 	投标偏离与非实质性响应	14

21.	比较与评价	15

22．评标过程及保密原则	15

六   确定中标	18

23．中标候选人的确定原则及标准	18

24．确定中标人	18

25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利	18

26．中标通知书	19

27.	签订合同	19

28．履约保证金	19

七   其它	19

29．质疑的内容、时间与处理	19

第二章  合同一般条款	22

1     定义	22

2     技术规范	22

3     知识产权	22

4     包装要求	23

5     装运标志	23

6     交货方式	23

7     装运通知	24

8     付款条件	24

9     技术资料	24

10    质量保证	25

11    检验和验收	25

12    索赔	26

13    延迟交货	27

14    违约赔偿	27

15    不可抗力	27

16    税费	28

17    合同争议的解决	28

18    违约解除合同	28

19    破产终止合同	29

20    转让和分包	29

21    合同修改	29

22    通知	29

23    计量单位	29

24    适用法律	30

25    履约保证金	30

26　  合同生效和其它	30

第三章  政府采购合同格式（货物类）	31

第四章  附件——投标文件格式	34

附件1　　　　投标书（格式）	35

附件2　　　　投标一览表	37

附件3　　　　投标分项报价表	38

附件4        货物说明一览表	39

附件5　　　　技术规格偏离表	41

附件6　　　　商务条款偏离表	42

附件7　　　　资格证明文件（格式）	43

附件8　　　　业绩证明文件	59

附件9　　　　服务承诺书	60

附件10　　　 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	61

附件11　　　 封面和背脊	64

第五章  投 标 邀 请	66

第六章  投标人须知资料表	68

第七章  合同特殊条款	71

第八章  货物需求一览表及技术规格	73

# 第一章  投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：首都医科大学。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2  本项目属于专门面向小微企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的小微企业。

1.2.3	本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.4	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.5  本项目不接受联合体投标。

1.2.6  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包号的投标。

1.2.7  为本项目某一包采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目该包的投标。

1.2.8  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次政府采购活动。

1.2.9	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章	　投标人须知

第二章	　合同一般条款

第三章	　合同格式

第四章	　附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　合同特殊条款

第八章	　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3	除非有特殊情况，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。投标人如有对招标文件的澄清要求，应在购买招标文件后七个工作日内以书面形式提交，招标采购单位应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在原公告媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件的语言应使用中文。投标文件中的外文材料需附中文翻译，评标时以中文为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2 税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

8.2		除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是  文字资料、图纸和数据  ，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件第八章的技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外，填写技术规格偏离表（附件5）。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

9.4	关于产品授权（资格证明文件）：单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

9.5	所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。

9.6	关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）：

如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。

《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。

9.7	投标人应提供投标人综合情况说明、投标人承担本项目主要专业技术人员一览表及简历。

9.8	投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2  货物运至最终目的地的运输费、保险费等全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供 不低于分包控制金额的1.5% 的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。银行账号信息见文件第五章。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）投标人恶意串通投标的；

（4）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：支票、电汇、网银、投标担保函

外    埠：汇票、电汇、网银、投标担保函

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标人同时对多个包号进行投标时，如提供一份投标保证金的，应注明每包的投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的  90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　一　份和副本  五  份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人还需提供电子版投标文件1份（U盘）（每份U盘电子版文件至少包含与纸质版投标文件一致的WORD电子文档及投标文件正本加盖公章的PDF扫描件各1份），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件应胶装、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在招标文件要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.4	如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由投标文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6	投标人为自然人的，可以不执行招标文件中对投标文件的盖章要求。

13.7	投标文件封面及背脊的格式应按照招标文件的要求制作，格式见附件11。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

14.1	投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封（箱）表面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和投标文件正本一起封装。

14.2	为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3	投标保证金应与投标文件同时提交。为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。如投标保证金是以电汇、网银等转账方式提交的，投标人应将电汇底单复印件或网银转账界面的打印件等加盖投标人公章后密封在信封里。

14.4	所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明项目名称、招标编号、包号和“在（开标日期、时间 ）之前不得启封”的字样。(填入规定的投标截止日期)

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的即视为符合密封要求，招标采购单位不得拒收。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、包号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金将不予退还。投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标采购单位，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

17.2	开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。投标人不足3家的，不得开标。

17.3	除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员 签字确认。

17.5	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据政府采购有关要求和本次采购项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

（1）未按规定要求交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定胶装投标文件的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标人串通投标的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

20.4	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.4条。

21.3	投标相同品牌产品情况的处理

（1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

21.4	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照招标文件中规定的评审因素的量化指标按包进行评审，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）的评标方法（每个评委按包分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。具体评分因素权重如下：

评分办法

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人的报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的报价即为其评标价。符合中小企业扶持政策的投标人参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。 注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。 注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。 注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。 注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 | 30 |
| 2 | 技术性能 （46分） | （1）★号条款不满足每条扣5分； （2） #号条款不满足每条扣3分； （3）一般条款不满足每条扣1分； （4）漏报技术条款视为该条不满足。 41分扣完为止。 注：投标人在响应技术规格时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不响应招标文件要求，扣5分。 | 41 |
|  |  | “助产训练模型”提供满足招标文件技术参数要求的样品及演示视频，得5分，样品及演示视频不满足要求或未提供样品及演示视频的得0分。 | 5 |
| 3 | 相关业绩 （8分） | 投标人2018年至今与本项目相同或相关的项目业绩每份合同1分，最多8分（含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。 | 8 |
| 4 | 综合商务 （12分） | 质量保证期：满足招标文件要求的得3分，每增加1年加1分，本项最高6分。不满足招标文件要求的得0分。 | 6 |
|  |  | 供货方案、培训方案、备件供应、售后服务措施完善，全面、合理且针对性强，得6分；完整且有一定针对性，得4分；基本完整且针对性一般，得2分；有欠缺，无针对性得0分 | 6 |
| 5 | 政策法规（4分） | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
|  |  | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购品目清单并均需加盖本单位公章）得1分，最多2分。 | 2 |
| 注：投标文件的目录前应提供评分索引，需能将响应内容与评分表一一对应，以供评审老师进行进行评审。 |  |  |  |

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。排名最高的投标人作为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选人）。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

24.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，采购人也可以选择重新组织采购。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2	在招标过程中出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	本项目不设履约保证金。

## 七   其它

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备（含软件系统）、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期  5 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8      付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后  5  天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

### 10     质量保证

10.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3   根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后  3  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后   3  天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期不低于：自货物通过最终验收起12个月。

### 11     检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，双方签署验收意见。验收时应当按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。

11.3    买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后  3  天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 3 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13     延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14     违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后  3  天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18      违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19     破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    卖方拟将非主体、非关键性工作分包的，应当按照其投标文件中载明的分包承担主体进行分包，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的承担主体与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

### 21     合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23     计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24     适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25     履约保证金

25.1   不设履约保证金。

### 26　   合同生效和其它

26.1    卖方未经买方允许，不得擅自将因履行本合同所知悉的买方的保密信息及与本合同有关的任何须保密的资料泄露或公开给第三方。卖方违反本条约定，应承担全部法律责任并赔偿因此给买方造成的全部损失。本条规定持续有效，不因本合同终止而失效。

26.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2   本合同一式 八 份，具有同等法律效力。

# 第三章  政府采购合同格式（货物类）

政府采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)            (项目名称)中所需         (货物名称)经           (招标采购单位)以          号招标文件在国内         (公开/邀请)招标。经评标委员会评定并经采购人确认               (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同补充协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物和数量：详见供货清单

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。大写：

分项价格：　详见附件

4、付款方式

4.1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

4.2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：

（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

5.2交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，国有资产与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

6、合同的生效。

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署、加盖单位公章后生效。

买　方：               			     卖　方：

名　称：(印章)                      名　称：(印章)

年　月　日                          年　月　日

法定代表人或其授权代表(签字)：      法定代表人或其授权代表(签字)：

地　　址：							  地　　址：

邮政编码：							  邮政编码：

电　　话：							  电　　话：

开户银行：							  开户银行：

帐　　号：							  帐　　号：

开户行号：

# 第四章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3法定代表人授权书（格式）

7-4制造厂家的资格声明（格式）

7-5经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6制造厂家的授权书（格式）

7-7投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件8——业绩证明文件

附件9——服务承诺书

附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

附件11——封面和背脊

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系，在投标之前，未曾为投标包号的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 校内分包号 | 名称 | 投标总价 （元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

货物名称：___________ 招标编号：_______________ 包号：         校内分包号：______________　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价 | 总价 | 生产企业类型 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |  |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：___________________

投标人(盖章)：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4. 商品的原产地是指本次投标货物或产品的最初来源，即产品的生产地。进口产品需提供原产地证明。

注意：原产地不是制造商的注册地。

5. 设备单价2万元以上的，须在此分项报价表后附详细的配置清单，并加盖投标单位公章。

## 附件4     货物说明一览表

一、产品规格一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 序号 | 货物名称 | 货物型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币大写） |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注：1、若投标人所投货物为进口产品，应在备注栏标明投标报价是否为免税价；

若投标人所投货物为国产产品，应在备注栏标明所投产品是否为小微企业生产、是否为节能环保产品、是否为监狱企业或残疾人福利性单位生产；

2、如需要，投标人可以对以上各项货物详细技术性能另页描述。

二、产品属性一览表

投标人名称：______________ 招标编号：______________  包号：          校内分包号：_______________

| 投标人 名称 | 投标人 企业类型 | 投标人 地址 | 统一社会信用代码 | 商品 名称 | 商品 型号 | 商品 品牌 | 产品 类型 | 产品 国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项 单价 （元） | 分项 总价 （元） | 产品 属性 | 投标人 企业特殊性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填写： 大型企业 或中型企业 或小微企业 |  |  |  | 不涉及填：无或不适用 | 不涉及填：无或不适用 | 填写： 国内或进口 |  |  |  |  | 分项总价=采购数量*分项单价 | 填写： 节能 或节水 或环保 不涉及填：无或不适用 | 填写 监狱企业或福利企业或其他 不涉及填：无或不适用 |

投标人授权代表签字：_______________________

投标人(盖章)：

注:1、表格行数可自行添加。

2、上述各分项总价之和应为投标总价。

3、本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_______ 招标编号:_______ 包号:______ 校内分包号：________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除招标文件第四章、第八章以外，投标人应申明投标文件对招标文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”即可。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

投标人授权代表签字：______________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

7-2税务登记证书及纳税证明复印件

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 制造厂家的资格声明（格式）

7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式）

7-6 制造厂家的授权书（格式）

7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-8 社会保障资金缴纳记录

7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表）

附件7-1    法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：提供复印件。投标人为法人或者其他组织的须加盖本单位公章；投标人为自然人的应签署本人姓名。可提供“三证合一”形式的新版执照。

附件7-2   税务登记证书及纳税证明复印件

说明：法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。纳税证明可提供开标前6个月内任意1个月的纳税证明材料（可提供复印件。若投标人在开标前6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等。提供“三证合一”形式新版执照的，可不提供税务登记证。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：如投标人为自然人的，可不提供此项。

附件7-4   制造厂家的资格声明

（投标人为制造商时填写）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

授权代表(签字)：_____________

授权代表的职务：_____________

电话号：__________________

制造商盖章：_______________

传真号：__________________

附件7-5   经销商(作为代理)的资格声明

（投标人为经销商时填写）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明（如有）：

制造厂名称和地址          制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址           制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：___________________________________

传真号：___________________________________

公章：_____________________________________

附件7-6    制造厂家的授权书　（格式）

说明：授权书中应写明授权产品的名称、品牌、型号。如招标文件没有具体产品的授权要求，则投标时可以不提供此项内容。此格式供投标人参考使用。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。

致：招标采购单位

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的  （产品名称和品牌型号）  的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2019或2020年度经会计师事务所出具的审计报告复印件（税务审计报告或未加盖会计师事务所公章的财务审计报告无效）并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，评标委员会保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件7-8    社会保障资金缴纳记录

说明：提供开标前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

附件7-9    具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料

说明：投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖公章。

附件7-10    近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

附件7-11  节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及节能产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及环境标志产品政府采购品目清单，并在清单中标出产品品目。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-12   招标文件要求的其他资格证明文件

1. 投标人必须提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表（签字）：____________________________

日期：__________________

2. 说明：其他资格证明文件应提供复印件并加盖公章。

## 附件8　　　　业绩证明文件

请投标人自行设计表格填写，对2018年至今做过的同类项目业绩作出说明（附合同主要部分的复印件,至少包含合同首页、主要建设内容页、合同盖单位章页）。

## 附件9　　　　服务承诺书

## 附件10　　　　中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

【在第一章“投标人须知”的1.2条中规定了本项目是面向中小企业采购还是非面向中小企业采购，面向中小企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；如无明确规定，即为非面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。按第一章21.4条的说明执行评标价格扣除。只有货物制造商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，才能视为符合资格要求或者享受价格扣除。】

一、中小企业声明函（本项目专门面向小微企业采购，本声明函属于资格证明文件）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件11　　　　封面和背脊

封面格式

招标项目名称：（如“基本支出_其他资本性支出-改善办学条件--设备购置--临床医学专业临床实训基地教学条件改善”） 采购代理机构：（如“北京国际工程咨询有限公司”） 招标编号：（如“BIECC-21ZB0455”） 分包名称：（如“改善办学条件--设备购置--临床医学专业临床实训基地教学条件改善-设备购置-01”） 校内分包号：（如“bie-21q42-01”） 投标文件 正本（或副本） 投标人名称：. 投标人地址：. 投标人电话：. 投标人传真：. 投标人邮箱：. 投标日期：.

背脊格式

XXXX公司（注：此处填写投标人名称）

bie-21q42-01（注：此处写校内分包号）

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受首都医科大学的委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-21ZB0455

- 招标货物名称和数量：详见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

3.   招标文件售价：

本项目标书按包出售, 每包售价200元（电子文档下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后在页面中点击“标书下载”），招标文件售后不退。现场购买仅接受现金形式，投标人如汇款购买招标文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。如需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元人民币。

在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 传真 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在购买招标文件时按照招标公告的要求提供相应材料，如实完整的填写出售标书记录，尤其须明确拟投标包号。本项目本次分1个包进行招标，投标人必须按所投包数缴纳购买招标文件的费用。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：招标公告发布之时起至 2021 年 6 月 7 日，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间），节假日除外。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

5.	投标截止时间：2021年 6 月 21 日　上午9：00　（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2021年 6 月 21 日　上午9：00　（北京时间）。

7.   投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座511室。

8.   凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

9.   招标代理机构联系方法:

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

邮  编：100083

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：韩伯阳、孙经理

电  话：82376706/82376721

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：首都医科大学 地址：北京市丰台区右安门外西头条10号 联系人：王老师 电话：010-83911228 |
| 8.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容： 附件1——投标书（格式） 附件2——投标一览表（格式） 附件3——投标分项报价表（格式） 附件4——货物说明一览表（格式） 附件5——技术规格偏离表（格式） 附件6——商务条款偏离表（格式） 附件7——资格证明文件 7-1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 7-2 税务登记证书及纳税证明复印件 7-3 法定代表人授权书（格式） 7-4 制造厂家的资格声明（格式） 7-5 经销商（作为代理）的资格声明（格式） 7-6 制造厂家的授权书（格式） 7-7 投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的资信证明 7-8 社会保障资金缴纳记录 7-9 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的其它证明材料 7-10近三年经营活动中无重大违法记录声明 7-11节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料 7-12招标文件要求的其他资格证明文件（投标人必须提供投标人相关单位一览表） 附件8——业绩证明文件 附件9——服务承诺书 附件10——中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函 附件11——封面和背脊 投标人应按照“附件7——资格证明文件”的内容要求提供完整的资格证明文件，未按照要求提供相应资格证明文件的投标文件将被视为非实质性响应投标而被拒绝。 |
| 8.2 | 除上述8.1条外，投标文件还应包括招标文件第一章投标人须知第9条的所有文件。 |
| 9.4 | 关于产品授权（资格证明文件）： 单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。 |
| 9.5 | 所提供的投标产品单台、套金额达到人民币10万元及以上的进口产品，须提供维修手册（或设备电路图）及中文操作手册供应承诺（格式自拟），未提供的视为非实质性响应。 |
| 9.6 | 关于医疗器械和特种设备（实质性响应条款）： 如投标人所投产品为医疗器械，则投标人须提供医疗器械生产或经营许可证；国家食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人须提供医疗器械注册证。 《特种设备安全监察条例》中涉及的压力容器（如高压灭菌锅、高压釜）等特种设备，投标人需提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，中标后须协助使用方办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。 |
| 10.1 | 所有投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。如涉及进口免税，详见文件第八章描述。若报免税价格，中国政府对原产于美国的部分商品加征关税由投标人负责。 |
| 11.1 | 投标保证金：不低于分包控制金额的1.5% |
| 11.3 | 应按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人按包支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份 副本： 5 份 电子版文件： 1 份（每份U盘电子版文件至少包含与纸质版投标文件一致的WORD电子文档及投标文件正本加盖公章的PDF扫描件各1份，其中的分项报价表和货物说明一览表还须单独提供word或excel格式的文件） |
| 15.1 | 投标截止期：2021年 6月 21 日上午9：00前 |
| 17.1 | 开标时间：2021年 6 月 21 日上午9：00整 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座511室 |
| 21.3 | 投标相同品牌产品情况的处理 （1）提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。 （2）非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。 |
| 21.4 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人为中标候选人（或按照评委会推荐的评标排序依次作为中标候选供应商）。 |
| 28.1 | 不设履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 本招标文件的解释权属于采购人及招标代理机构。 |

# 第七章    合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、 定义

1.1 买方：本合同买方系指：首都医科大学。

1.2 卖方：本合同卖方系指：                                       。

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

2、 交货方式

2.1 本合同项下的货物交货方式为：所有货物免费送至首都医科大学设备库房。

3、 付款条件：

3.1鉴于本项目的资金属于财政统一支付，具体支付时间将根据北京市财政局的有关规定及相关付款手续的办理情况而定。

3.2若遇财政资金支付政策调整，且合同尚未执行，本合同所涉及资金款项被财政收回时，则此合同取消。

3.3由于货物未按时到货并超过了财政支付最后期限，导致买方无法支付尾款的，由卖方承担相应后果。

4、 技术资料：                                              。

5、 质量保证：

5.1  卖方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.2  如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

5.3  合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起      个月（如第八章“货物需求一览表及技术规格”部分有其他要求的从其规定）内保修。

6、 检验和验收：

按照买方相关管理规定执行。

7、 索赔：

7.1 索赔通知期限： 15 天。

8、 不可抗力：

8.1 不可抗力通知送达时间：事故发生后 14 天内。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一节．货物需求一览表与一般要求

一、货物需求一览表

| 包号 | 校内分包号 | 分包名称 | 控制金额 (万元) | 是否接受进口货物 | 所属CA项目名称及编号 | 项目总预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | bie-21q42-01 | 改善办学条件--设备购置--临床医学专业临床实训基地教学条件改善-设备购置-01 | 110.2919 | 否 | 基本支出_其他资本性支出-改善办学条件--设备购置--临床医学专业临床实训基地教学条件改善JBZC2021_014226_310-JH0052-XM001 | 110.2919 |

二、授权要求：

1.技术需求中已写明授权要求的，投标人按照要求的形式提供相应授权书。

2.技术需求中无明确授权要求的，单项货物总价大于或等于5万元人民币的进口产品需要提供产品授权书。产品授权书可以由制造商出具或制造商的代理商出具，代理商出具的须同时提供代理商的代理证明。

三、交货时间：

（1）国产货物及进口含税货物，自合同生效起3个月内，完成供货。

（2）进口免税货物，自信用证开出3个月内，完成供货。

四、交货地点：

中标供应商所有货物必须送至首都医科大学设备库房，未经允许将货物直接送至最终使用单位，国有资产与实验室管理处将不予确认，由此带来的合同履约纠纷，由中标供应商负责。验收完成后，由中标供应商负责将货物送至最终使用用户处。

五、付款方式：

1国产货物及进口含税货物：

（1）合同签订后15日内，买方支付合同总价的70% ；

（2）货到指定地点并且验收合格后15日内，买方支付合同总价的30%。

2进口免税货物：

（1）中标供应商与采购人、外贸代理公司签署三方协议；

（2）协议生效后买方支付货物总价的100%给外贸代理公司；

（3）外贸代理公司出具货物总价的100%不可撤销信用证；

（4）卖方提供发货单据后外贸代理公司支付货物总价的90%；

（5）卖方提交验收合格报告后，外贸代理公司支付货物总价的10%。

六、售后服务：

1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于12个月，具体质保时间请投标人在投标文件中明确。

2.如招标文件第八章第二节有明确要求，则按照第八章第二节的要求执行。

七、验收：

采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件第八章第二节没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

八、样品：

如招标文件第八章第二节有提交样品要求，投标人应于投标当日随投标文件一同提交样品，样品递交截止时间同投标文件递交截止时间，样品应密封提交，逾期提交的样品不予接收。中标公告发布后，未中标人样品将被退回，中标人样品将由采购人封样保存作为履约验收的依据。

第二节．技术需求

01包：改善办学条件--设备购置--临床医学专业临床实训基地教学条件改善-设备购置-01

校内分包号：bie-21q42-01

本包核心产品：序号13中医舌诊仪

| 设备序号 | 设备名称 | 零配件 | 技术规格 | 配置清单 | 单位 | 采购数量 | 是否进口 | 是否减免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师用网络版心肺听诊 |  | 一、心肺检查电子标准化病人： 1. 无线射频技术覆盖每个听诊部位和听诊区域，将电子听诊器放在仿真人体的任何一个听诊部位，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 2. 每名心肺检查电子标准化病人可提供典型的多种心脏病人和多种肺脏病人综合体征的查体训练； 3. 需采用“电子听诊器”听诊，提升心音、呼吸音的听诊效果，提高稳定性、耐用性； 4. 心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，还有了“心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位” 符合临床实际听诊检查要求。 需设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过无线射频技术实现胸前背后满肺野的听诊； 5. 需采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 6. 采用无线射频技术使仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位。 二、网络化交互式教学主控制平台： 1. 实验室局域网络结构，分为教师主控机和学生实验机，具备网络教学及考核功能。 2. 全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机； 3. 分组教学：教师机与学生机可以个别交互对话，也可分组教学； 4. 实时示教：教师主控机可实时地将全部教学内容转播给全体学生机，进行示教； 5. 网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机可以监控所有学生机的实际状态 6. 网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 四、系列教学软件：（网络版） 1.心脏听诊教学软件 1.1根据全国高等医药院校最新版统编教材为蓝本设计编排，采用C# C++语言开发，3D MAX建模渲染烘焙，AE制作3D高清视频，FLASH精制2D动画，PS UI制作处理。高清3D解剖图形界面，了解3D解剖结构，采用DirectX，OpenGL 3D渲染技术。软件方便易用，简洁美观操作界面，实时同步教师操作（鼠标同步），体现多媒体动画和热区交互的表现形式，生动、直观易于理解。软件采集了多种真实患者的心音、呼吸音，制作多幅二、三维动画，3D模型，绘制了大量静态示意图，采集丰富的视频资料，将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音图、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观地阐述心音、呼吸音的产生机理、听诊方法、听诊特点、出现时期、传导方向、等重点教学内容。 1.2 鉴别听诊，选择二十对性质差异不大、易混淆、难区别的心音、呼吸音进行鉴别，反复对照直至区别掌握。 2.听诊考核与练习软件 2.1需提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式，考试成绩可打印、存档。 2.2随机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制试题、练习题，难易程度自动搭配，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 2.3自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 | 1.智能化心肺检查教学系统（教师机）：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 2 | 打结模拟器（套） |  | 1.由透明材质制成，三种不同大小的圆柱体构成不同的打结空间； 2.磁力系统可模拟不同大小的组织张力； 3.充盈模拟血液的血管应富有弹性，操作时真实感强； 4.特殊的凹槽设计，便于携带、安装； 5.打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法； 6.需可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 | 1.打结技能训练模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 3 | 急救脊柱板固定担架 |  | 1.脊椎固定板需用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全 2.100%射线穿透性，在此对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况 3参考尺寸：182*44*4.5cm、承重：≥159kg、净重：≤7kg、毛重：≤9kg 4.设计合理，把手与地面之间需留有足够的空间，可以顺利地抓握提起 5.固定板需能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生 6.固定板需可与任何其它头部固定设备配合使用 | 1.脊椎固定转移板：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 气管插管模拟人 |  | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示 2.口腔、鼻腔气管插管训练操作 2.1正确操作插入气道，具备电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 2.2错误操作插入食道，具备电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 2.3错误操作使喉镜造成牙齿受压，具备电子显示及语音提示功能。 3.瞳孔一侧正常与另一侧散大。 4.可指示环甲膜穿刺部位 5.模拟人材质：硅橡胶 | 1.电子人体气管插管训练模型：1件 2.气管插管控制盒：1个 3.10ml注射器：1个 4.电源适配器：1个 5.润滑剂：1瓶 6.说明书：1份 7.保修卡：1张 8.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 5 | ＡＥＤ自动体外除颤仪 |  | 1.设计需符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机 2.应可模拟急救现场BLS的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤动作，全程中文语音提示，可指导学员熟悉BLS的工作流程及AED使用要点 3.能自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置 | 1.主机：1台 2.遥控器：1台 3.1号电池：6节 4.使用手册：1份 5.产品合格证：1份 6.保修卡：1份 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 体表脓肿切开引流模拟人 |  | 1.由皮肤模块、垫板和脓肿模块组成 2.皮肤模块置于垫板上方，在皮肤模块内部设有大小不同、深浅不一的≥20个脓肿模块，模拟浅表脓肿和深部脓肿。 3.模型皮肤质感逼真，操作者可以练习脓肿切开引流操作，包括股内侧深脓肿、腋窝部脓肿等。 4.切开后可观察内部脓液，状态逼真。 5.模拟人材质：硅橡胶 | 1.脓肿切开引流术模块：1个 2.说明书：1册 3.保修卡合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 7 | 感染伤口换药模型 |  | 1.模型为一成年人躯干，有≥20个常见手术切口； 2.部分切口可用真实的皮肤缝合器； 3.可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能； 4.手术切口至少包括甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流）、乳腺切除术、气胸置管引流、腋臭手术、乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术、腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术、腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、.大腿截肢术、上肢截肢术、开胸术。 5.模型材质：硅橡胶 | 1.外科缝合包扎展示模型：1件 2.说明书：1份 3.合格证：1张 4.保修卡：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 8 | 脓肿切开引流练习模型 |  | 1.模块有蜂窝织炎及脓肿病变，触摸有波动感，可抽出脓液进行鉴别诊断； 2.脓肿切开后可观察内有两个窦道以及不同性状的脓液，性状逼真； 3.可练习蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断； 4.可练习脓肿切开、引流、包扎、换药。 5.模型材质：硅橡胶 | 1.脓肿切开引流模型：1件 2.说明书：1份 3.合格证：1张 4.保修卡：1张 | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 9 | 新生儿心肺复苏高级模型 |  | 1.模型应为新生儿男婴，形态逼真 2.将头后仰，口、咽、喉应呈现一条直线，可持喉镜插入口腔，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构 3.可练习经口腔气管插管操作 4.可通过吹气检验是否插入气管内 5.可练习简易心肺复苏术 6.模型材质：硅橡胶 | 1.新生儿气管插管训练模型：1件 2.润滑剂：1瓶 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 高级分娩与母子急救技能训练模型 |  | 一.母体功能： 1.机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关 2.分娩过程与胎儿心音控制器需可暂停、初始化、开始、继续产程。分娩速度≥4档 可选 3.胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率设定范围： 80-180次/分 4.可模拟头位产、臀位产、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等 5.配有高度仿真宫颈 6.配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习 7.配有产前宫颈变化与产道关系变化模块（≥6个阶段）可装配到母体上进行训练 8.可测量胎头的下降和宫口开大情况 9.可模拟多种胎盘位置 10.母亲手臂可建立静脉通络、用以给药和营养 12.外阴缝合练习模块:分左下、正中、右下三个切口位置 13.可练习气管插管 14.可练习CPR训练 15.可手动模拟颈动脉搏动 16.具备手臂模拟血压测量功能 17.模型材质：硅橡胶 二、新生儿： 1.可练习静脉穿刺 2.可练习护理功能：眼清洗滴药、、新生儿清洗、包扎 3.可练习口鼻插管，进行婴儿吸痰、气管插管、洗胃 4.可练习婴儿脐带护理、头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，穿刺时有落空感，有回血产生 5.可练习新生儿心肺复苏：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式 6.可练习人工呼吸 7.可练习心外按压 8.模型材质：硅橡胶 | 1.高级分娩与急救模拟人（母体）：1台 2.新生儿模型（分娩用）：1个 3.集液袋：2个 4.模拟血粉：1瓶 5.滑石粉：1盒 6.润滑剂：1瓶 7.说明书：1份 8.合格证：1份 9.保修卡：1份 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 11 | 医学用全身肌肉附内脏器官解剖模型医学人体肌肉组织模型 |  | 1.人体全身肌肉解剖附内脏模型具备全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27部件组成，显示头颈部、躯干部、上下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构 2.可分解为躯干1件、头颅盖1件、脑2件、胸腔2件、右臂1件、左臂5件、腿10件、肺2件、心脏2件、肝脏1件、胃1件、肠1件 3.共有345个部位数字指示标志及对应文字说明。 4.高：≥80cm 5.材质：PVC材料 | 1.人体全身肌肉解剖附内脏模型：1件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 12 | 中医脉象训练仪 |  | 1.一条仿真手臂可以自动输出28种脉象。 2.具有寸关尺3个诊脉部位，触诊时寸、关、尺自动识别并以指示灯显示。 3.图像输出设备实时显示脉图，屏幕上的脉搏波与脉象完全同步，全按键选择设置，操作界面友好。 4.教师机采用无线网络，可以控制所有学生机，控制范围≥200米。 5.有联机和单机两种工作状态，联机时学生机接受主控台命令后，键盘处于锁定状态，只能由教师机控制；单机时解除联机状态，各学生机可自行进行各脉象训练操作。 6.具有清屏和显示两种状态，清屏时各学生机不显示脉象图，解除清屏状态时，各学生机可显示脉象图。 7.具有训练模式、综合测试、考试模式三种模式。 7.1训练模式：教师机可以控制所有学生机，能够同时发送各种脉象到各学生机，学生机也可以脱离教师机控制进行自行练习； 7.2综合测试：教师机上有≥10套试卷可以选择，每套试卷有≥20道题（如试卷1：浮脉类：浮、浮、濡、革、革、芤、洪、散、洪、散、革、濡、散、洪、洪、芤、芤、浮、濡、浮），题目无线发给学生机进行考试，学生机考试结束后可无线把成绩发给教师机进行显示。 7.3考试模式：教师机可以自己编辑试卷中的试题内容和试题数量，发送到学生机进行考试，考试结束后在教师机和学生机上显示分数。 8.模拟手臂采用医用发泡材料制成，更贴近于临床。 9.模拟脉象28种：平脉、迟脉、缓脉、数脉、疾脉、促脉、结脉、代脉、紧脉、滑脉、弦脉、虚脉、实脉、动脉、洪脉、涩脉、微脉、散脉、浮脉、濡脉、革脉、沉脉、伏脉、牢脉、弱脉、细脉、芤脉、短脉。 | 1.脉象训练仪：1台 2.电源线：1根 3.说明书：1册 4.保修卡合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 13 | 中医舌诊仪 |  | 1.舌象采集自动化：计算机控制内部相机进行自动对焦拍摄，操作简单，图像清晰 2.灯光控制功能：可采用摄像头获得舌像信息，对舌体图像的颜色、纹理、轮廓进行特征提取，由计算机将这些特征值与特征数据库中的阈值进行比对判断，给出舌象分析结果。 3.可随时查询病例报告。 4.可分析舌质颜色、舌苔颜色、舌形状、舌苔等并直观显示结果。 5.内置消毒灭菌装置。 6.软件可以根据实际舌象的瘀斑、点刺、齿痕、裂纹等症状用文字显示舌象特征、临床病症以及饮食及用药建议。 7.支持自动分析，且允许人工修正，提高诊断的准确性。 8.支持初诊、复诊分离。 9.支持多关键字的查询统计。 10.支持诊断分析报告打印。 11.用户权限管理。 12.病理、临床库可以持续更新，具备学习能力，且具备自动提取舌体，自动分析舌体、自动分析后手动调整等功能。 12.1病例学习：单击主界面中的“病例学习”选项，可进入学习界面，包括读取、保存、舌体轮廓提取、特征提取、自动提取控制、量化数据显示、舌象特征录入、临床意思录入、饮食指导及用药建议录入等选项，学习与分析过程，采用人机交互的方式。 12.2自动获取：单击自动获取按钮，如果参数正确，舌体提取成功，若存在不足，可通过自动提取控制中的进度条及取反控制框选择来进行控制。 12.3特征提取：特征提取分步骤完成，分别为舌质特征、舌苔特征、齿痕特征、裂纹特征、瘀斑特征以及点刺特征。点击某特征功能按钮后，相关特征将被量化，对数据结果自动分析结果。 12.4人工绘制：对于某些来自于其他途径的图片，会存在自动获取舌头错误的情况，此时可以通过人工绘制来完成。单击“人工绘制”后，在图像显示区域，单击右键将出现菜单，包括选中舌体、勾画轮廓和撤销。其中选中舌体仅需在舌头四周点选四个点，单击“绘制完成”后再自动识别完成；勾画轮廓是按住鼠标左键后通过拖动完成绘制，绘制完成后单击“绘制完成”实现舌体提取。撤销可以对绘制过程觉得不满意的地方进行撤销，支持≥5步撤消。 | 1.舌诊仪：1台 2.图像输出设备：1台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 14 | 中医耳穴模型 |  | 1.耳穴模型标出相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置，附穴位使用手册。 2.高≥20cm 3.材质：PVC材料 | 1.耳穴模型：1件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 15 | 中医人体经络走势穴位模型 |  | 1.人体针灸穴位模型显示≥14条经络线，标明了经络线上的360个经络穴位和48个经络外穴位，模型左边用中文标记相关穴位。 2.高≥50cm 3.材质：PVC材料 | 1.体针灸穴位模型：1件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 16 | 人体内分泌系统模型内分泌腺人体解剖系统医学教学模型 |  | 1.人体内分泌器官模型置于基板上 2.可显示内分泌腺和内分泌组织，由垂体、甲状腺、甲状帝腺、肾上腺、胰岛、睾丸和卵巢7部件组成。 3.尺寸： 50×26×6.5cm，可上下浮动5% 4.材质：PVC材料 | 1.人体内分泌器官模型：1件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 17 | 人体消化系统模型化道腺消化内科解剖结构器官教具 |  | 1.消化系统的立体模型，且与实物大小一致。 2.可展示鼻，口腔和咽喉，食道，胃肠道，肝与胆囊，脾和胰，十二指肠盲肠和直肠开放。 3.分成3件，置于基板上 4.PVC材料 | 1.消化系统模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 18 | 喉解剖模型 |  | 1.可展示喉部会厌软骨的运动过程，帮助学生了解呼吸道和发音器官的形态和构造。 2.分成3件 3.≥3倍放大，有底座 4.尺寸：11.5x11x24cm，可上下浮动5% 5.PVC材料 | 1.喉头解剖模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 19 | 鼻腔、鼻窦解剖模型 |  | 1.模型应适用于讲解生理卫生课程时作直观教具使用。使学生了解鼻腔的内部构造。 2.显示： 2.1外鼻：示鼻骨及鼻软骨的切面。 2.2鼻腔：外侧壁有上、中、下三个鼻甲突入鼻腔，形成上、中、下三个鼻道。 2.3鼻副窦：示额窦、蝶窦和上颌窦。 3.按实物放大:1/2倍 4. PVC材料 | 1.鼻腔解剖模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 20 | 男性生殖泌尿系统盆腔解剖模型 |  | 1.可显示泌尿生殖系统主要脏器的外形和肾脏、膀胱、阴茎和睾丸的构造 2. PVC材料 | 1.男性泌尿生殖系统盆腔解剖模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 21 | 人体全身仿真肌肉附内脏模型 |  | 1.人体全身肌肉解剖附内脏模型可拆分为≥29部件 2.可显示男性全身肌肉的组成、形态和结构 3.胸腹壁可打开显示内脏器官的形态和位置，各内脏器官可拆下。 4.高：170cm±5cm 5.材质：PVC材料 | 1.人体全身肌肉解剖附内脏模型：1件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 22 | 人体胃解剖消化系统模型 |  | 1.人体胃解剖消化系统模型由胃冠状剖面2部件组成，显示胃的形态贲门、幽门、胃底、胃体、胃小弯、胃大弯、角切迹、幽门窦、幽门管和胃壁的组织结构粘膜层，胃道、幽门瓣、粘膜下层、肌层、幽门插约肌、浆膜以及胃的血管和迷走神经等结构 2.共有≥7个部位数字指示标志及对应文字说明。 3.尺寸： 19×13×32cm，可上下浮动5% 4.材质：PVC材料 | 1.人体胃解剖消化系统模型：1件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 23 | 外科练习打结肠管缝合培训模具 |  | 1.长度≥200mm，具有模拟的粘膜层和浆膜层 2.模型需具有良好的韧性，可反复进行练习 3.可练习各种肠吻合技术，包括肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等 4.材质：硅橡胶 | 1.肠管吻合模型-20mm：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 24 | 仿真培训皮肤模型 |  | 1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力； 2.可练习多部位皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 3.材质：硅橡胶 | 1.皮肤缝合模块：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 25 | 外科打结技能训练模型 |  | 1.缝合打结训练模块材质：硅橡胶，质感柔软，柔韧度好，具有真实的组织张力 2.可模拟多种不同伤口组织 3.可练习正确使用持针器，并选择正确进针位置， 4.可练习局麻操作 5.可练习多部位体内缝合技能，包括连续缝合、间断缝合 6.可练习临床各种打结方法，包括单结、方结、外科结等 7.可练习拆线、换药等其他外科操作技能 | 1.缝合打结训练模块：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 26 | 外科技能切开缝合练习手臂腿上下肢训练模块打结训练模型 |  | 1.模型由成人缝合手臂和缝合腿组成，形态逼真，手感真实 ； 2.皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织； 3.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习 ； 4.可反复进行缝合练习，针眼不明显 ； 5.可练习切开、缝合、打结、剪线、止血、包扎、换药、拆线等外科技能。 6.材质：硅橡胶 | 1.多技能外科操作组合模型：1套 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 27 | 外科切开缝合器械 |  | 1.直尖手术剪：16cm，1把 2.止血钳：16cm，1把 3.持针器：16cm，1把 4.组织镊：14cm，1把 5.敷料镊：14cm，1把 6.4号手术刀柄：1把 7.23号手术刀片：1包 8.缝合针：角针1包 9.缝合针：圆针1包 10.线团：2团 11.牛津包：1个 | 1.外科切开缝合器械：1包 | 套 | 5 | 否 | 否 |
| 28 | 儿科临床综合模拟人 |  | 1.双侧瞳孔可模拟正常、散大； 2.可进行儿童护理操作，包括全身包扎练习、洗浴、更衣、梳理头发、眼耳清洗滴药、口腔护理； 3.气道管理技术：具备逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧； 4.可练习口鼻饲法； 5.可练习洗胃法； 6.可练习手臂静脉穿刺、注射、输液（血），穿刺成功需有明显的落空感，有回血产生； 7.可练习双侧三角肌、双侧股外侧肌肌内注射； 8. 可练习灌肠法、放置直肠栓； 9.具备更换男/女会阴，可练习进行男/女导尿术； 10.可练习整体护理，包括擦洗、穿换衣服、冷热疗法； 11.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动； 12.可练习洗浴、包扎； 13.可练习回肠、结肠、膀胱造瘘口护理； 14.胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，穿刺正确需有模拟骨髓流出； 15.心肺复苏功能：具备电子监测功能，可监测按压和吹气，全程语音提示。 16.摸拟人材质：硅橡胶 | 1.儿童全功能护理模型：1件 2.集液袋：2个 3.模拟浓缩血液：1瓶 4.润滑剂：1瓶 5.说明书：1份 6.保修卡：1张 7.合格证：1张 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 29 | 鼻内镜电视监视系统 |  | 1.电源电压:交流110V-220V,DC12V/50Hz±1Hz； 2.发光面直径：Φ6mm±0.2mm； 3.工作距离：130MM; 4.水平图像清晰度≥480线； 5.最低照度≥1.0Lux/F2.0 | 1.仪器主机：1台 2.手柄镜头：1件 3.电源线：1根 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 30 | 鼻内窥镜（0度，30度，70度） |  | 鼻内窥镜0度、30度、70度 | 1.鼻内窥镜0度：1件 2.鼻内窥镜30度：1件 3.鼻内窥镜70度：1件 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 31 | 耳内窥镜（0度，30度） |  | 耳内窥镜0度、30度 | 1.耳内窥镜0度：1件 2.耳内窥镜30度：1件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 32 | 冷光源 |  | LED冷光源 | 1.冷光源：1台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 33 | 鼻内镜解剖器械 |  | 标准 | 1.鼻内镜解剖器械：1套 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 34 | 耳内镜解剖器械 |  | 标准 | 1.耳内镜解剖器械：1套 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 35 | 女性附盆底肌和神经模型 |  | 1.显示骨盆、骨盆的韧带、盆底肌、神经和会阴等结构 2.共有≥50个部位指示标志 3.材质：PVC | 1.女性附盆底肌和神经模型：1件 2.说明书：1份 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 36 | 女性骨盆模型 |  | 1.自然大小 2.由金属线串接 3. PVC材料。 | 1.女性骨盆模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 37 | 助产基本技能模拟训练器材（骨盆、外倒转腹皮、产钳） |  | 1.模型需采用高分子材料制成，仿真度高。 2.模型为成年女性下腹部及盆会阴部，标准操作体位，具有手绘的主要解剖标识和骨质盆腔的轮廓。 3.标准胎儿：胎儿光滑柔软，可练习胎头吸引术。 4.可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。 5.可根据操作者需求变换胎儿胎位，演示多种正常与异常的胎位分娩。 6.材质：硅橡胶 | 1.助产训练模型：1台 2.婴儿模型：1个 3.说明书：1册 4.保修卡合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 38 | 高级计划生育模型 |  | 1.解剖结构：包括柔软腹壁、子宫、附件等 2.可进行计划生育教育和技能操作训练和考核 3.透明的部分可观察宫内避孕器的安放，操作时可观察操作步骤是否正确 4.提示3个不同位置的子宫，包括前倾位、水平位、后倾位 5.可练习双合诊技术，放置和取出阴道隔膜、宫内避孕器和泡沫海绵避孕器 6. 材质：硅橡胶 | 1.高级计划生育模型：1件 2.宫内节育器：1个 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 39 | 高级透明刮宫模型 |  | 1.模型具有透明的外壳，可以观察到内部结构,可以清晰的观察到刮宫的全过程 2.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确 3.内部需具有形态逼真子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管 4.阴道弹性良好，可以插入窥器 5.宫口可以插入扩宫器、刮匙 6.透明的子宫里需可见妊娠6－7周左右的妊娠囊 7.尿道可以进行导尿操作 8.材质：硅橡胶 | 1.透明刮宫模型：1件 2.模拟胚胎碎片：1包 3.润滑剂：1瓶 4.集液袋：1个 5.说明书：1份 6.保修卡：1张 7.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 40 | 外阴切开缝合练习模型 |  | 1.由左侧、右侧、正中、无切口会阴模型组成 2.模型材质：硅橡胶，同一部位可反复进行缝合练习，针眼不明显 3.可在任意部位自行切口进行缝合练习 4.外阴切开缝合：正中、偏左、偏右 5.可练习拆线术 | 1.会阴切开缝合模型：1套 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 41 | 妇科综合检查训练模型 |  | 一. 检查模型 1.成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成： 2.可练习正常和各类异常子宫触诊 3.可练习妇科双合诊、三合诊的检查 4.可练习阴道窥器和阴道镜的检查 5.可肉眼观察正常和各类异常病变宫颈 6.可练习宫内节育器的放置与取出 7.可观察隔膜的大小和位置 8.可观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构内部结构组成部件： 二.正常与异常宫颈模型 1.正常宫颈： 2.宫内节育器放置与取出正常宫颈 3.宫颈撕裂 4.慢性宫颈炎 5.急性宫颈炎 6.宫颈炎症纳博特囊肿 7.滴虫性宫颈炎 8.宫颈尖锐湿疣 9.宫颈白斑 10.宫颈息肉 11.宫颈腺癌 三.正常与异常子宫和附件模型 1.宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前不透明） 2.正常子宫和附件 3.子宫伴有明显前倾、前屈 4.子宫伴有明显后倾、后屈 5.子宫肌瘤 6.子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 7.子宫伴有右侧输卵管积水 8.子宫伴有右侧输卵管结核 9.子宫伴有右侧输卵管炎 10.用节育环导引叉放置与取出宫内节育器 11.妊娠子宫（五个月大小胎儿） 12.异位妊娠（输卵管壶腹部妊娠） 13.输卵管阻塞 | 1.高级妇科检查模型：1套 2.正常与异常宫颈：11个 3.正常与异常子宫和附件：9个 4.宫内节育器放置模型（子宫前透明）：1个 5.妊娠子宫（五个月大小胎儿）：1个 6.滑石粉：1盒 7.润滑剂：1瓶 8.说明书：1份 9.保修卡：1张 10.合格证： | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 42 | 人工流产模拟子宫 |  | 1.子宫材料：硅橡胶，柔软有弹性，外形真实 2.三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊 3.宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下 4.带有底托，可使子宫固定在正确位置 | 1.高级人工流产模拟子宫：1件 2.模拟胚胎碎片：1包 3.润滑剂：1瓶 4.说明书：1份 5.保修卡：1张 6.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 43 | 女性宫内避孕器级训练模型 |  | 1.模型需展示卵巢、输卵管、子宫、宫颈和阴道的冠状切面 2.具备透明窗覆盖，可清楚观察宫内避孕器的插入和放置全过程 3.材质：硅橡胶 | 1.宫内避孕器训练模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 44 | 出生婴儿附脐带模型 |  | 1.男婴脐带护理模型，具备形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝 2.脐带外型逼真，柔软有弹性，脐静脉及脐动脉内可有真实仿真颜色的血液流动 3.可进行脐带结扎处理，具有真实的血液流出 4.可进行脐静脉采血、脐静脉插管等操作 5.脐带需可多次使用，且配有多根脐带以备更换 6.材质：硅橡胶 | 1.男婴脐带护理模型：1件 2.脐带：2根 3.模拟胎盘：1个 4.模拟血粉：1瓶 5.说明书：1份 6.保修卡：1张 7.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 45 | 助产训练模型 |  | 1.模型为成年女性下腹部，膀胱截石位 2.模型可演示正常的分娩步骤 3.外形逼真，解剖结构精准 4.标准胎儿：胎儿光滑柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术 5.胎儿关节灵活，通过变换胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩 6.材质：硅橡胶 7.需提供样品及“助产训练模型”演示视频 | 1.助产练习模型：1个 2.胎儿：1个 3.胎盘：1个 4.脐带：1根 5.滑石粉：1盒 6.润滑剂：1瓶 7.说明书：1份 8.保修卡：1张 9.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 46 | 检体模拟人+心肺腹听诊系统 |  | 一、心肺检查电子标准化病人： 1. “非接触传感器网络”需完全覆盖每个听诊部位和听诊区域，将电子听诊器放在仿真人体的任何一个听诊部位，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 2.每名心肺检查电子标准化病人需可提供典型的≥80名心脏病人和≥60名肺脏病人综合体征的查体训练； 3.采用“听诊器”听诊，提升心音、呼吸音的听诊效果，提高稳定性、耐用性； 4.心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，新增“心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位”符合临床实际听诊检查要求。 5.设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过“非接触传感器网络”技术，实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 6.采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 7.新增“心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”，加深对心音产生机制的描述与理解 8.除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，新增肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 9.教师主控机增设“扩听示教”功能，在电子标准化病人身体的每一个听诊部位，可通过电子听诊器将其心音、呼吸音听诊体征直接扩放输出，供大家同时听诊，方便教师示教、讲解； 10.非接触传感器网络（替代原“扬声器”）技术，保证了仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位的依据。 二、腹部检查电子标准化病人： 1.电子标准化病人需呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 2.电子标准化病人应能模拟≥43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造了一位智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练； 3.肝脏触诊：有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； 4.脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹； 5.胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 6.具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练； 7.具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 三、网络化交互式教学主控制平台： 1.实验室局域网络结构，应分为教师主控机和学生实验机，具备网络教学及考核功能； 2.全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机； 3.分组教学：教师机与学生机需可以个别交互对话，也可分组教学； 4.实时示教：教师主控机需可实时地将全部教学内容转播给全体学生机，进行示教； 5.网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机需可以监控所有学生机的实际状态； 6.网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 四、系列教学软件：（中、英文版，网络版） 1.心脏听诊和肺脏听诊教学软件： 1.1.根据全国高等医药院校最新版统编教材为蓝本设计编排，采用C＋＋语言制作，真彩色的图形界面，体现多媒体动画和热区交互的表现形式，生动、直观易于理解。软件采集≥260种真实患者的心音、呼吸音，配制了相应的心音图、呼吸音图，制作≥310幅二、三维动画，绘制了大量静态示意图，采集了丰富的视频资料，将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音图等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观地阐述了心音、呼吸音的产生机理、听诊方法、听诊特点、出现时期、传导方向、等重点教学内容。 1.2.鉴别听诊，选择了二十对性质差异不大、易混淆、难区别的心音、呼吸音进行鉴别，反复对照直至区别掌握。 2.听诊考核与练习软件 2.1.提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式，考试成绩可打印、存档。 2.2.机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 2.3.自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 3.腹部触诊教学与考核软件 3.1.制作了大量多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述了肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明了肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容。 | 1.智能化心肺检查和腹部检查教学系统（教师机）：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 47 | 食品交换份模具 |  | 1.每日的膳食包括4大类食品； 2.4大类食品里，每份的营养值大致相仿，约为90千卡； 3.食品多样化。同类食品可以任意选择； | 1.食品交换份模具 一套 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 48 | 心肺复苏模拟人 |  | 1. 半身复苏训练模拟人，可模拟标准气道开放； 2.人工胸外按压 2.1正确的按压深度：5cm-6cm： 2.2按压位置正确，绿灯亮； 2.3按压位置错误，红灯亮； 2.4按压强度正确，绿灯亮，并有声音指示； 2.5按压强度不足（＜5cm），黄灯亮，并有声音指示； 2.6按压强度过大（＞6cm），红灯亮，并有声音指示； 3.需人工口对口呼吸（吹气）： 3.1吹入的潮气量大小可通过观察胸部的起伏来判断 3.2、潮气量标准： 500ml-1000ml； 4.操作频率： 100-120次/分，具备操作频率提示音； 5.操作方式：训练操作； 6.电源：电池。 7.模拟人材质：硅橡胶 | 1.高级电子半身复苏训练模拟人：1件 2.一次性CPR呼吸面膜：1盒 3.电池：1组 4.肺袋（配扎带）：5个 5.脸皮：1块 6.软包（可作复苏操作垫使用）：1个 7.说明书：1份 8.保修卡：1张 9.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 49 | 气管插管模拟人 |  | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示 2.口腔、鼻腔气管插管训练操作 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 2.2错误操作插入食道，用电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 2.3错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 3.一侧瞳孔正常与另一侧瞳孔散大。 4.可指示环甲膜穿刺部位 5. 模拟人材质：硅橡胶 | 1.人体气管插管训练模型：1件 2.气管插管控制盒：1个 3.10ml注射器：1个 4.电源适配器：1个 5.润滑剂：1瓶 6.说明书：1份 7.保修卡：1张 8.合格证：1张 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 50 | 心肺腹听诊触诊模拟系统 |  | 一、心肺检查电子标准化病人： 1.独特设计的“非接触传感器网络”需完全覆盖每个听诊部位和听诊区域，通过逻辑程序的识别与管理，实现智能化听诊，将电子听诊器放在仿真人体的任何一个听诊部位，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 2.每名心肺检查电子标准化病人需可提供典型的80名心脏病人和60名肺脏病人综合体征的查体训练； 3.采用“听诊器”听诊，大大提升了心音、呼吸音的听诊效果，稳定性、耐用性大幅提高； 4.心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，新增了“心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位”符合临床实际听诊检查要求。 5.设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过“非接触传感器网络”技术，实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 6.采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 7.新增了“心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”，加深了对心音产生机制的描述与理解 8.除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，新增了肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 9.教师主控机增设了“扩听示教”功能，在电子标准化病人身体的每一个听诊部位，可通过电子听诊器将其心音、呼吸音听诊体征直接扩放输出，供大家同时听诊，方便教师示教、讲解； 10.非接触传感器网络（替代原“扬声器”）技术的优异特性，保证了仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位的依据，有效提高教学质量。 二、腹部检查电子标准化病人： 1.电子标准化病人需呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 2.电子标准化病人应能模拟43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造了一位智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练； 3.肝脏触诊：有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； 4.脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹； 5.胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 6.具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练； 7.具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 三、网络化交互式教学主控制平台： 1.实验室局域网络结构，应分为教师主控机和学生实验机，具备网络教学及考核功能； 2.全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机； 3.分组教学：教师机与学生机需可以个别交互对话，也可分组教学； 4.实时示教：教师主控机需可实时地将全部教学内容转播给全体学生机，进行示教； 5.网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机需可以监控所有学生机的实际状态； 6.网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 四、系列教学软件：（中、英文版，网络版） 1.心脏听诊和肺脏听诊教学软件： 1.1.教学软件是根据全国高等医药院校最新版统编教材为蓝本设计编排，采用C＋＋语言制作，真彩色的图形界面，体现多媒体动画和热区交互的表现形式，生动、直观易于理解。软件采集了260种真实患者的心音、呼吸音，配制了相应的心音图、呼吸音图，制作了310幅二、三维动画，绘制了大量静态示意图，采集了丰富的视频资料，将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音图等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观地阐述了心音、呼吸音的产生机理、听诊方法、听诊特点、出现时期、传导方向、等重点教学内容。 1.2.鉴别听诊，选择了二十对性质差异不大、易混淆、难区别的心音、呼吸音进行鉴别，反复对照直至区别掌握。 2.听诊考核与练习软件 2.1.提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式，考试成绩可打印、存档。 2.2.机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 2.3.自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 3.腹部触诊教学与考核软件 3.1.制作了大量多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述了肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明了肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容。 | 1.智能化心肺检查和腹部检查教学系统（教师机）：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 51 | 腰椎穿刺模型 |  | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部需可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 3.腰部组织结构准确、体表标志明显，具备完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可练习腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞操作。 5.腰椎穿刺模拟真实，当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 6.模型材质：硅橡胶 | 1.腰椎穿刺训练模型：1件 2.纱布：1包 3.模拟脑脊液：1瓶 4.集液袋：1个 5.说明书：1份 6.保修卡：1 张 7.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 52 | 骨髓穿刺模型 |  | 1.仿真标准化病人需取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2.解剖标志准确，胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等需可明显触知； 3.可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 4. 模型材质：硅橡胶 | 1.仿真标准化病人：1件 2.髂骨骨髓穿刺模块：1块 3.胸骨骨髓穿刺模块：1块 4.说明书：1份 5.保修卡：1张 6.合格证：1张 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 53 | 高级孕妇检查模型 |  | 1.模型为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实 2.子宫大小可自行调节，胎儿体位可自行调整 3.具备标准的骨架结构，可练习骨盆测量 4.胎心音需可调节，胎心频率范围：60-200次/分，胎心音可内放、外放 5.可练习乳房护理 6.可练习四步触诊法 7.可练习胎心监护 8.模型材质：硅橡胶 | 1.高级孕妇腹部触诊模型：1件 2.胎心音控制盒：1个 3.电源适配器：1台 4.说明书：1份 5.保修卡：1张 6.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 54 | 妇产科骨盆测量模型 |  | 1.模型为成人女性骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精准 2.显示骨盆平面：入口平面、中骨盆平面、出口平面 3.由髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及地4、5腰椎等结构组成 4.模型材质：硅橡胶 | 1.骨盆测量示教模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 55 | 高级分娩综合技能训练模型 |  | 1.模型为成年女性下腹部，膀胱截石位 2.配有分娩胎儿和足月宝宝 3.分娩胎儿四肢灵活，可进行手摇分娩示教练习 4.足月宝宝肢体柔软，形态逼真，可练习新生儿的护理 5.腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带 6.可通过人工手摇方式，演示整个分娩过程 7.可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程 8.可练习产钳/胎吸助产 9.模型材质：硅橡胶 | 1.手摇分娩机转演示模型：1个 2.分娩宝宝：1个 3.胎盘：1个 4.脐带：1条 5.滑石粉：1盒 6.润滑剂：1瓶 7.说明书：1份 8.保修卡：1张 9.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 56 | 阴道后穹窿穿刺模型 |  | 1.模型解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实 2.操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入，有淡红色液体抽出，提示穿刺术质量达标 3.操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，提示操作失败 4.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官提示穿刺术失败 5.模型材质：硅橡胶 | 1.阴道后穹窿穿刺模型：1件 2.子宫直肠陷凹穿刺模块：1块 3.直肠模块：1块 4.润滑剂：1瓶 5.说明书：1份 6.保修卡：1张 7.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 57 | 高级透明刮宫模型 |  | 1.模型具有透明的外壳，可以观察到内部结构,可以清晰的观察到刮宫的全过程 2.外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确 3.内部需具有形态逼真的解剖结构，包括子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管 4.阴道弹性良好，可以插入窥器 5.宫口可以插入扩宫器、刮匙 6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊 7.尿道可以进行导尿操作 8.模型材质：硅橡胶 | 1.透明刮宫模型：1件 2.模拟胚胎碎片：1包 3.润滑剂：1瓶 4.集液袋：1个 5.说明书：1份 6.保修卡：1张 7.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 58 | 高级婴儿护理模型 |  | 1.模型为新生儿男婴，外型可爱逼真，关节灵活 2.可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝 3.可练习新生儿抱持、包裹 4.可练习洗浴、抚触 5.可练习换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻 6.可练习新生儿吸氧 7.可练习脐部护理，脐带柔软真实 8.可练习体格指标测量，包括测量身长、体重、胸围、腹围、头围 9.可练习皮肤护理、配戴腕带 10.可练习体温测量包括经肛温、经口测量 11.可练习睾丸检查，可触及阴囊内的睾丸 12.模型材质：硅橡胶 | 1.新生儿护理模型：1件 2.脐带：1根 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 59 | 气胸处理操作模型 |  | 1.锁骨、肋骨、胸骨等解剖标志需明显； 2.同一区域需可反复多次穿刺，且可更换； 3.气筒式充气方式； 4.可进行气胸穿刺训练； 5.进入胸膜腔时需有突破感，正确操作时可引流排气。 6.模型材质：硅橡胶 | 1.气胸处理模型：1件 2.充气筒：1个 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 60 | 直肠指诊检查模型 |  | 一、前列腺触诊 1.正常前列腺，模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟； 2.良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅； 3.良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失； 4.良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； 5.模型材质：硅橡胶 二、直肠触诊 1.正常直肠； 2.直肠息肉：单发性较多，多数为带蒂的息肉； 3.直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬； 4.直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 5.模型材质：硅橡胶 | 1.高级直肠指诊检查模型：1套 2.前列腺模块：1套 3.润滑剂：1瓶 4.说明书：1份 5.保修卡：1张 6.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 61 | 前列腺检查模型 |  | 1.体现四个病情不同发展阶段的前列腺： 2.第一阶段：良性，略有肿大，但仍是正常的腺体； 3.第二阶段：在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺肿瘤发展初期； 4.第三阶段：肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展成为肿块； 5.第四阶段：腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质量坚硬。 | 1.前列腺检查模型：1件 2.前列腺病变模块：1套 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 62 | 电子导尿及灌肠教学实习模型 |  | 1.模型：LAP材质；生殖器为软质高分子材料 2.男性导尿：标准导尿体位 3.女性导尿：标准单体位，两腿屈伸并外展60度左右 4.灌肠：模型可支持左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右 5.自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约500毫升。 | 1.电子导尿与灌肠练习模型：1件 2.电子控制盒：1个 3.数据连接线：1根 4.电源适配器：1台 5.集液袋：2个 6.1500ml灌肠袋：1个 7.润滑剂：1瓶 8.说明书：1份 9.保修卡：1张 10.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 63 | 人体骨骼模型 |  | 1.真人大小、关节互连，手臂和腿部可拆下。 2.可显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等。 3.头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙 4.身高：180cm±5cm 5.金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，显示骨性支架和形体关系 6. PVC材料，可水洗，不破碎 | 1.人体骨骼模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 64 | 外科缝合包扎模型 |  | 1.模型为一成年人躯干，具备≥20个常见手术切口； 2.部分切口需可用真实的皮肤缝合器； 3.可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能； 4.手术切口：甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流）、乳腺切除术、气胸置管引流、腋臭手术、乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术、腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术、腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、大腿截肢术、上肢截肢术、开胸术 5.模型材质：硅橡胶 | 1.外科缝合包扎展示模型：1件 2.说明书：1份 3.合格证：1张 4.保修卡：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 65 | 外科缝合手臂模型 |  | 1.模型为成人手臂，形态逼真，手感真实； 2.可反复进行缝合练习； 3.可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能； 4.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习； 5.左右手任选。 6.模型材质：硅橡胶 | 1.缝合练习手臂模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 66 | 吸痰练习模型 |  | 1.模型为成人头及颈部，左侧脸部可打开，可观察吸痰管插入的全过程 2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等 3.可经鼻、口、气管切开处进行插管，操作正确可以吸出模拟痰液 4.可练习气管切开术术后的护理 5.模型材质：硅橡胶 | 1.吸痰练习模型：1件 2.润滑液：1瓶 3.模拟痰液：1瓶 4.说明书：1份 5.保修卡：1张 6.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 67 | 心肺复苏训练组合 |  | 1.半身复苏训练模拟人，可模拟标准气道开放显示； 2.全程语音提示； 3.人工手位胸外按压： 3.1正确按压强度：5-6cm 3.2按压位置错误需有相应的语音提示； 3.2按压强度正确，错误有相应的语音提示； 4.模型有按压回弹提示，未回弹有语音提示； 5.人工口对口呼吸（吹气）： 5.1正确吹入的潮气量：500ml-1000ml； 5.2操作错误有相应的语音提示； 5.3气道是否打开有语音提示； 5.4吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部，有语音提示报警； 6.操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； 7.操作频率： 100-120次/分，具备操作频率声音提示； 8.操作方式：训练操作； 9.瞳孔可一只散大、一只缩小； 10.手捏压力皮球，可模拟颈动脉搏动； 11.电源：外接电源、电池； 12.模型材质：硅橡胶。 | 1、电子半身复苏训练模拟人：1件 2、一次性CPR呼吸面膜：1盒 3、电池：1组 4、电源线：适配器：1台 5、肺袋（配扎带）：8个 6、脸皮：1块 7、软包（可作复苏操作垫使用）：1个 8、说明书：1份 9、保修卡：1张 10、合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 68 | 动静脉穿刺模型 |  | 1.为模拟成人手臂 2.皮肤和血管需可单独更换 3.可触摸肱动脉和桡动脉搏动 4.动脉采血：正确穿刺后需有明显的落空感和喷射感，且有模拟血液喷出 5.模型材质：硅橡胶 | 1.动脉注射手臂模型：1件 2.集液袋：2个 3.模拟血粉:1瓶 4.说明书:1份 5.保修卡:1张 6.合格证:1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 69 | 人体气管插管模型 |  | 1.可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示 2.口腔、鼻腔气管插管 2.1正确操作插入气道，有电子显示及语音提示功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到导管气囊固定导管。 2.2错误操作插入食道，电子显示及语音提示功能，供气使胃膨胀。 2,3错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及语音提示功能。 3. 瞳孔一侧正常另一侧散大。 4.指示环甲膜穿刺部位。 5.模型材质：硅橡胶。 | 1.电子人体气管插管训练模型：1件 2.气管插管控制盒：1个 3.电源适配器：1个 4.润滑剂：1瓶 5.说明书：1份 6.保修卡：1张 7.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 70 | 外科缝合下肢模型 |  | 1.模型为成人下肢，形态逼真，手感真实 2.可反复进行缝合练习 3.可练习切开、缝合、打结、剪线、包扎、拆线等外科基本技能 4.模型提供一个手术切口，其他部位可自行切开进行缝合练习 5.左右腿任选 6.模型材质：硅橡胶 | 1.缝合练习腿模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 71 | 呼吸器 |  | 1.适用患者体重≥40kg； 2.尺寸（长*外径）≤250mm*150mm； 3.产品重量≤350g； 4.球体容积≥1500ml； 5.限压阀压力：40cmH2O＜P＜60cmH2O； 6.死腔量≤65ml； 7.呼气阻抗≤5cmH2O； 8.吸气阻抗≤5cmH2O； 9.储气袋容量≥2000ml； 10.病人阀接头锥度尺寸参照YY1040.1-2015标准执行； 11.操作温度：-18℃～50℃；操作湿度：15%～95%。 | 1.呼吸器 1件 2.包装盒 1件 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 72 | 脓肿切开引流模型 |  | 1.模块有蜂窝织炎及脓肿病变，触摸具有波动感，可抽出脓液进行鉴别诊断； 2.脓肿切开后可观察内有两个窦道以及不同性状的脓液，性状逼真； 3.可用于蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断； 4.可练习脓肿切开、引流、包扎、换药。 5.模型材质：硅橡胶。 | 1.脓肿切开引流模型：1件 2.说明书：1份 3.合格证：1张 4.保修卡：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 73 | 浅表肿物切除模型 |  | 1.每个模块内有包膜完整的两个囊肿。 2.可进行皮脂腺囊肿切除术练习。 3.可反复进行练习。 4.尺寸：12×7.7×1.2cm，可上下浮动5% 5.模型材质：硅橡胶 | 1.皮脂腺囊肿切除术操作模块：1个 2.说明书：1册 3.保修卡合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 74 | 躯干缝合模型 |  | 1.模型为一成年人躯干，有≥20个常见手术切口； 2.部分切口需可用真实的皮肤缝合器； 3.可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作； 4.手术切口：甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流）、乳腺切除术、气胸置管引流、腋臭手术、乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术、腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术、腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、大腿截肢术、上肢截肢术、开胸术 5. 模型材质：硅橡胶 | 1.外科缝合包扎展示模型：1件 2.说明书：1份 3.合格证：1张 4.保修卡：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 75 | 高级心肺、腹部检查一体教学系统 |  | 一、心肺检查电子标准化病人： 1. “非接触传感器网络”需完全覆盖每个听诊部位和听诊区域，，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 2.每名心肺检查电子标准化病人需可提供典型的≥80名心脏病人和≥60名肺脏病人综合体征的查体训练； 3.采用“听诊器”听诊，提升心音、呼吸音的听诊效果，稳定性、耐用性大幅提高； 4.心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，新增了“心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位”符合临床实际听诊检查要求。 5.设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过“非接触传感器网络”技术，实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 6.采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 7.新增“心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”，加深了对心音产生机制的描述与理解 8.除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，新增了肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 9.教师主控机增设了“扩听示教”功能，在电子标准化病人身体的每一个听诊部位，可通过电子听诊器将其心音、呼吸音听诊体征直接扩放输出，供大家同时听诊，方便教师示教、讲解； 10.非接触传感器网络（替代原“扬声器”）技术的优异特性，保证了仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位的依据，有效提高教学质量。 二、腹部检查电子标准化病人： 1.电子标准化病人需呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 2.电子标准化病人应能模拟43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造了一位智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练； 3.肝脏触诊：有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； 4.脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹； 5.胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； 6.具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练； 7.具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 三、网络化交互式教学主控制平台： 1.实验室局域网络结构，应分为教师主控机和学生实验机，具备网络教学及考核功能； 2.全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机； 3.分组教学：教师机与学生机需可以个别交互对话，也可分组教学； 4.实时示教：教师主控机需可实时地将全部教学内容转播给全体学生机，进行示教； 5.网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机需可以监控所有学生机的实际状态； 6.网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 四、系列教学软件：（中、英文版，网络版） 1.心脏听诊和肺脏听诊教学软件： 1.1.教学软件是根据全国高等医药院校最新版统编教材为蓝本设计编排，采用C＋＋语言制作，真彩色的图形界面，体现多媒体动画和热区交互的表现形式，生动、直观易于理解。软件采集了260种真实患者的心音、呼吸音，配制了相应的心音图、呼吸音图，制作了310幅二、三维动画，绘制了大量静态示意图，采集了丰富的视频资料，将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音图等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观地阐述了心音、呼吸音的产生机理、听诊方法、听诊特点、出现时期、传导方向、等重点教学内容。 1.2.鉴别听诊，选择了二十对性质差异不大、易混淆、难区别的心音、呼吸音进行鉴别，反复对照直至区别掌握。 2.听诊考核与练习软件 2.1.提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式，考试成绩可打印、存档。 2.2.机试卷考核：根据教学大纲要求编制了随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 2.3.自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 3.腹部触诊教学与考核软件 3.1.制作了大量多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述了肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明了肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容。 | 1.智能化心肺检查和腹部检查教学系统（教师机）：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 76 | 高级成人气道梗塞 |  | 1.模型为成年男性呼吸道异物阻塞模型，可练习呼吸道异物患者早期诊断、现场急救 2.模型解剖结构精准，包括头部、肋骨、胸骨、剑突、脐以及腹部 3.配有不同形状、大小、性状的异物模型，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞 4.可练习Heimlick （海姆立克）手法和呼吸道异物钳取法 5.可行简易的CPR练习 6.模型材质：硅橡胶 | 1.成人气道梗塞CPR模型：1件 2.模拟梗塞异物：2块 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 77 | 四肢骨折急救外固定模型 |  | 1.模型具备上肢前臂及下肢小腿骨折创伤，可演示骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音 2.可练习骨折复位方法及骨折固定方法 3.下肢骨折需可练习骨牵引护理及皮牵引护理 4.下肢可练习骨折外固定架护理 5.模型材质：硅橡胶 | 1.仿真标准化病人：1套 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 78 | 高级气管切开插管训练模型 |  | 1.具有标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2.模拟病人为仰卧位，颈部伸展。 3.可以进行传统的经皮气管切开术，切口包括：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4.可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 5.允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 6.模型材质：硅橡胶 | 1.高级气管切开插管训练模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 79 | 带有胎儿头的骨盆模型 |  | 1.模型需由一个女性骨盆和两个胎儿头部组成 2.两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，另一个为早产儿 3.胎儿头颅可清晰触及颅缝和前后囟门 4.胎儿头固定于活动拉杆可通过骨盆 5.可直观的观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系 6.可直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程 7.可演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用 8.模型材质：硅橡胶 | 1.骨盆模型：1件 2.润滑剂：1瓶 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 80 | 会阴切开缝合模型 |  | 1.由左侧、右侧、正中、无切口会阴模型组成 2.模型材质：硅橡胶，同一部位可反复进行缝合练习，针眼不明显 3.可在任意部位自行切口进行缝合练习 4.外阴切开缝合：正中、偏左、偏右 5.可练习拆线术 | 1.会阴切开缝合模型：1套 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 81 | 高级婴儿腿部静脉穿刺模型 |  | 1.婴儿腿部解剖特征：需采用塑胶材料，具备骨骼、皮肤、肌肉、血管等 2.静脉穿刺时，需有明显的落空感，有回血产生 3.可练习足背静脉穿刺、大隐静脉穿刺、小隐静脉穿刺、足根穿刺 4.模型材质：硅橡胶 | 1.高级婴儿腿部静脉穿刺模型：1个 2.集液袋：2个 3.模拟血粉：1瓶 4.说明书：1份 5.保修卡：1张 6.合格证：1张 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 82 | 儿童骨髓穿刺腿模型（右腿） |  | 1.模型为儿童腿部，可摆放标准的操作体位 2.体表标志明显，具备膝关节、髌骨、胫骨及胫骨粗隆 3.可进行骨髓穿刺术的操作定位和穿刺手法的练习 4.可进行反复进行穿刺练习 5.模型材质：硅橡胶 | 1.儿童骨髓穿刺腿模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 83 | 高级婴儿气管插管模型 |  | 1.婴儿具备真实解剖结构，包括舌、口咽、会厌、喉、声带和气管 2.可练习经口、鼻气管插管 3.具备功能模拟，可模拟婴儿的头部活动后仰 4.可以通过吹气方式测试插管是否正确地插入气道 5.可观察两肺与胃的供气膨胀 6.模型材质：硅橡胶 | 1.高级婴儿气管插管训练模型：1件 2.润滑剂：1瓶 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 3 | 否 | 否 |
| 84 | 新生儿气管插管模型 |  | 1.模型为新生儿男婴，形态逼真 2.将头后仰，口、咽、喉应呈现一条直线，持喉镜插入口腔，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构 3.可练习经口腔气管插管操作 4.可通过吹气检验是否插入气管内 5.可进行简易心肺复苏术 6.模型材质：硅橡胶 | 1.新生儿气管插管训练模型：1件 2.润滑剂：1瓶 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 85 | 复苏婴儿QCPR |  | 1.可进行正常的气道阻塞模拟 2.可练习背部排击法、胸部手指猛击法 3.可进行标准的CPR操作，包括人工呼吸和心外按压 4.可显示气道贯通时的胸部扩张 5.可进行窒息、异物阻塞气道的模拟 6.标准婴儿真人比列设计，具有精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨 7.模型材质：硅橡胶 | 1.婴儿气道阻塞及CPR模型：1件 2.模拟梗塞异物：1袋 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 86 | 婴儿平躺身高体重测量称 |  | 1.可一体测量初生婴儿的身长、体重。刻度显示婴幼儿的身高测量结果，数码显示婴幼儿的体重测量结果； 2.身长计分度值：0.1cm； 3.测量范围：0-100cm。 | 1.测量称：1台 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 87 | 高级眼视网膜病变检查模型 |  | 1.模型为一成人头部，眼底病变液晶显示，可通过内置微电脑自由切换。可模拟临床上常见的眼底病变。 2.采用真实的眼底病变。 3.适用于医学院校、卫生学校以及临床医务工作人员的教学示教及学员的学习和考核。 4.模拟眼底病变幻灯片包括： 4.1左眼病变编号和病变名称： 4.1.1正常视网膜 4.1.2老年性视网膜黄斑变性-2、 4.1.3老年性视网膜黄斑变性-玻璃疣 4.1.4视网膜中心静脉闭塞 4.1.5高血压性视网膜病变 4.1.6视神经盘凹陷 4.1.7视神经萎缩 4.1.8糖尿病视网膜病变（红点：微动脉瘤）、 4.1.9背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变（白点：硬渗出物， 紅点：微动脉瘤） 4.1.10背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变（白点：硬渗出物， 紅点：微动脉瘤， 大紅点：点狀出血） 4.1.11背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变,出现棉绒斑和出血斑、增殖前期糖尿病视网膜病变 4.1.12增殖前期糖尿病视网膜病变 4.1.13增殖型糖尿病视网膜病变,出现新生血管和纤维增殖 4.1.14增殖型糖尿病视网膜病变,出现新生血管和纤维增殖并发视网膜脱离 4.1.15系统性红斑狼疮性视网膜病变 4.2右眼病变编号和病变名称： 4.2.1正常视网膜 4.2.2视网膜分支静脉闭塞 4.3.3高血压性视网膜病变：视乳头水肿1、视乳头水肿2、视神经萎缩 4.3.4、背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变，红点：微动脉瘤 4.3.5背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变，出现微血管瘤和小出血点 4.3.6增殖前期糖尿病视网膜病变 4.3.7增殖前期糖尿病视网膜病变 4.3.8增殖型糖尿病视网膜病变，出现新生血管或玻璃体积血 5.病变真实,。 6.可反复对比观察。 | 1.眼视网膜病变检查训练模型：1件 2.电源适配器：1台 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 88 | 高级耳部检查模型 |  | 1.标准的耳内检查体位； 2.具备精确的耳廓、外耳道、鼓膜解剖结构； 3.应可练习用耳镜进行耳内病变的检查； 4.耳内病变组件≥25件，包括：正常鼓膜、鼓膜内陷、鼓膜小穿孔、鼓膜全穿孔、外伤性鼓膜穿孔、干性后部中央性穿孔、鼓膜切开置管、大泡性鼓膜炎、鼓膜上的疱疹水泡、鼓膜鼓室硬化症、鼓膜硬化症的新月形硬化斑、浆液性中耳炎渗液、早期急性中耳炎充血、急性中耳炎、化脓性中耳炎、慢性化脓性中耳炎、中耳胆脂瘤、耳内异物、耵聍堆积、鼓膜次全穿孔、鼓膜血肿、鼓室部分积血、鼓室球体瘤、粘连性中耳炎、中耳炎化脓期 5.可进行耵聍清理操作练习。 6.模型材质：硅橡胶 | 1.高级耳部检查模型：1件 2.滑石粉：1盒 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 89 | 高级鼻腔出血模型 |  | 1.模拟为成人头部； 2.解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构； 3.可以模拟临床上多种鼻出血，包括严重的鼻出血症状； 4.可以控制出血速度； 5.可演示至少4个部位的出血情况，并进行止血练习； 6.一旦止血成功，应会有相应提示灯亮起。 7.模型材质：硅橡胶 | 1.鼻腔出血模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 90 | 高级鼻腔检查模型(带电子监测) |  | 1.模型为一成人上半身，标准的检查体位； 2.形态逼真，鼻腔解剖结构精准； 3.可进行鼻窦检查法的操作练习； 4.具备电子监测系统。进行鼻窦检查法时，指示灯提示有压痛（上颌窦）；当分别对光到上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲时，应有指示灯进行提示。 5.模型材质：硅橡胶 | 1.高级鼻腔检查模型（带电子监测）：1件 2.电池：3节 1组 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 91 | 咽喉检查模型(带电子监测) |  | 1.模型为成人上半身，标准的检查体位，口自然张开； 2.形态逼真，解剖结构精准； 3.舌部柔软，操作时可以拉出； 4.口腔内会厌部需可见≥2cm癌变模块，可使用压舌板打开查看病变位置及性状； 5.可以进行喉镜检查操作，当喉镜插入正确时，外置电子盒有指示灯提示。 6.模型材质：硅橡胶 | 1.高级咽喉检查模型（带电子监测）：1件 2.电池：1组 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 92 | 声带肿瘤检查模型 |  | 1.模型为成人上半身，标准的检查体位，口自然张开； 2.形态逼真，解剖结构精准； 3.舌部柔软，操作时需可以拉出； 4.可进行声带肿瘤检查和咽喉部检查； 5.可以进行喉镜检查。 6.模型材质：硅橡胶 | 1.声带肿瘤检查模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 93 | 术前无菌操作训练模型 |  | 1.仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实； 2.人体体表标志准确，包括胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等； 3.需可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 4.模型材质：硅橡胶 | 1.术前无菌操作训练模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 94 | 高级高位包扎模型 |  | 1.成人上半身结构，皮肤光滑平整，具有体表标志； 2.右臂肩关节、肘关节需可活动，肘关节可伸展，既可摆成上肢骨折固定位，也可摆成上肢的功能位置； 3.左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎； 3.各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可进行胸部多头带包扎； 4.可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作； 5.模型材质：硅橡胶。 | 1.高位包扎模型：1件 2.说明书：1份 3.合格证：1张 4.保修卡：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 95 | 高级低位包扎模型 |  | 1.人体下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，应有明确的体表结构，具备脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂； 2.右下肢为从小腿处截断的截肢；左下肢为大腿中部截断的截肢，可进行断肢的包扎； 3.模型的各个部位上需可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋反折形、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎； 4.绷带可绕过臀部缠绕到髂脊水平； 5.可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法； 6.模型材质：硅橡胶。 | 1.低位包扎模型：1件 2.说明书：1份 3.合格证：1张 4.保修卡：1张 | 台 | 5 | 否 | 否 |
| 96 | 外科缝合包扎模型 |  | 1.模型为一成年人躯干，具备≥20个常见手术切口； 2.部分切口可用真实的皮肤缝合器； 3.可练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作； 4.手术切口包括甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流）、乳腺切除术、气胸置管引流、腋臭手术、乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术、腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术、腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、大腿截肢术、上肢截肢术、开胸术； 5.模型材质：硅橡胶。 | 1.外科缝合包扎展示模型：1件 2.说明书：1份 3.合格证：1张 4.保修卡：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 97 | 喉、心肺模型 |  | 1.喉、心肺模型需分成7件 2.两瓣肺叶可取下示其内部结构 3.心脏纵剖示心房、心室和瓣膜 4.喉头可分成两件 5.自然大小，有底座 6.尺寸：36x23x12cm，可上下浮动5% 7.模型材质：PVC材料 | 1.喉、心、肺模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 98 | 自然大心脏解剖模型 |  | 1.自然大心脏模型，可用于病人护理课程或初级科学课程。 2.解剖精确，分成2件 3.有底座 4.模型材质：PVC材料 | 1.自然大心脏解剖模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 99 | 气胸处理模型 |  | 1.锁骨、肋骨、胸骨等解剖标志需明显； 2.同一区域需可反复多次穿刺，且可更换； 3.气筒式充气方式； 4.需可进行气胸穿刺训练； 5.进入胸膜腔时需有突破感，正确操作时可引流排气； 6.模型材质：硅橡胶。 | 1.气胸处理模型：1件 2.充气筒：1个 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 4 | 否 | 否 |
| 100 | 胸腔（背部）穿刺训练模型 |  | 1.仿真标准化病人，反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位； 4.穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线均可实施胸腔穿刺。 5.模型材质：硅橡胶。 | 1.胸腔（背部）穿刺训练模型：1件 2.操作椅：1张 3.说明书：1份 4.保修卡：1张 5.合格证：1张 | 台 | 10 | 否 | 否 |
| 101 | 43件创伤组件 |  | 一、模型需由43件创伤组件组成，形象逼真，需可练习创伤救护包括清洗、消毒、止血、包扎等技术。适用于火灾急救、山地急救、高空、油管、煤矿、隧道、倒塌建筑物、废墟、爆炸现场、车祸等各种训练场合的意外创伤。可以供学员学习、练习急救技巧。 二、可进行创伤评估，高级创伤评估模块主要包括： 1、面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 2、前额撕裂伤口 3、颌前创伤口 4、锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 5、腹部创伤伴有小肠突露 6、右上臂肱骨开放性骨折 7、右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 8、左手掌枪弹伤口 9、右大腿复合形股骨骨折 10、右大腿金属异物刺伤 11、右小腿胫骨开放性骨折 12、右足开放性骨折伴右脚趾截断创伤 13、左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 14、左大腿截断创伤 15、大腿肌肉创伤 16、小腿截肢 17、休克脸 18、背部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 19、足部伤口及小趾截肢 20、撕裂伤和开放性骨折伤粘贴模块24件 三、可练习创伤救护包括清洗、消毒、止血、包扎等技术 四、模型材质：硅橡胶 | 1.43件创伤组件模型：1套 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 102 | 肩关节模型 |  | 1.肩关节模型可展示肩关节外展、内收、前倾、后倾和向内、向外旋转，包含可弯曲的人工韧带 2.自然大小，有底座 3.尺寸：17.5x15x21cm，可上下浮动5% 4.模型材质：硅橡胶 | 1.肩关节模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 103 | 肘关节模型 |  | 1.肘关节模型可展示肘关节伸展、弯曲和桡骨的旋转 2.自然大小，有底座 3.尺寸：17x14.5x24cm，可上下浮动5% 4、模型材质：硅橡胶 | 1.肘关节模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 104 | 手关节模型带韧带 |  | 1.手关节模型可显示手部解剖结构，包含可弯曲的人工韧带，可展示各种手功能。 2.自然大小，有底座 3.模型材质：PVC材料 | 1.手关节模型带韧带：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 105 | 髋关节模型 |  | 1.髋关节模型需可展示髋关节前倾、后倾、外展和向内、向外旋转 2.自然大，有底座 3.尺寸：21x19x28cm，可上下浮动5% 4. 模型材质：硅橡胶 | 1.髋关节模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 106 | 膝关节模型 |  | 1.膝关节模型需可展示膝关节弯曲、伸展和向内、向外旋转 2.自然大小，有底座 3.尺寸：12x12x33cm，可上下浮动5% 4. 模型材质：硅橡胶 | 1.膝关节模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 107 | 脚关节模型 |  | 1.脚关节模型可显示脚部解剖结构，包含可弯曲的人工韧带，可展示各种脚功能。 2.自然大下，有底座 3.模型材质：PVC材料 | 1.脚关节模型带韧带：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 108 | 彩色头骨模型 |  | 1.彩色头骨模型具备活动下巴、切开的头盖骨和骨缝线，头骨的表现逼真，分成三部分； 2.自然大小； 3.模型材质：PVC材料 | 1.彩色头骨模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 109 | 头解剖附脑动脉模型 |  | 1.模型可展示人体头部特征，包括头颅骨内的大脑结构，至少≥10个部分 2.自然大小 3.模型材质：PVC | 1.头解剖附脑动脉模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 110 | 80CM人体肌肉模型27件 |  | 1.人体肌肉模型需至少包括≥27件：包括躯干、头颅盖、脑（2件）、胸腹盖、右臂、左臂（5件），腿（9件）、肺（2件）、心（2件）、肝、胃和肠 2.高度：80cm，可上下浮动5% 3.模型材质：PVC | 1.80CM人体肌肉模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 111 | 人体骨骼模型180CM |  | 1.人体骨骼模型与真人大小一致，关节相互连接，手臂和腿部可拆下 2.可显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等。 3.头颅包括可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙 4.身高180cm，可上下浮动5% 5.金属吊架，正常直立姿势，四肢可活动，可显示骨性支架和形体关系 6.模型PVC材料，可水洗，不破碎 | 1.人体骨骼模型：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 112 | 脊椎带骨盆模型 |  | 1.脊椎带骨盆模型为自然大脊椎，详细显示每根脊椎的所有主要特征，包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面。 2.主要特征包括：≥70cm高的硬脊椎、骨盆、骶骨、枕骨、脊椎动脉、神经动脉和腰椎间盘等，应附≥85cm高铁质座。 3. 模型材质：PVC材料 | 1.脊椎带骨盆模型（可弯曲）：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 113 | 人体骨骼带心脏与血管模型85CM |  | 1.人体骨骼带心脏与血管模型，可展示人体全身主要血管和神经的行程及其分布概况 2.高度：85cm，可上下浮动5% 3.模型材质：PVC | 1.人体骨骼带心脏与血管模型85CM：1件 2.说明书：1份 3.保修卡：1张 4.合格证：1张 | 台 | 1 | 否 | 否 |