北京科技大学顺德研究生院材料类实验室设备采购项目第七批

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB9110

第一册

北京国际工程咨询有限公司

二○二一年六月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说  明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	13

六   确定中标	20

第二章  合同条款及格式	24

第三章　关于采购合同的其他补充条款	36

第四章  附件——投标文件格式	37

第五章  招标公告（投标邀请）	63

第六章  投标人须知资料表	65

第七章  货物需求一览表及技术规格	67

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：广东顺德东部智谷发展有限公司；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		   满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的本次采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	本次采购活动当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（企业自筹资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 关于采购合同的其他补充条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	　招标公告（投标邀请）

第六章  投标人须知资料表

第七章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-7 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第七章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需提供电子版投标文件1份（U盘），若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.6	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.7	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.8   附件：投标人（供应商）应开标前填写、盖章完毕并携带至开标现场。

承  诺  书

（供应商使用）

本单位名称:                    ,参与投标（响应）人员姓名：       身份证号码：                   ，联系方式：           ，承诺严格落实党中央、国务院以及北京市委、市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及相关要求。

本单位承诺在参与北京国际工程咨询有限公司组织的项目的投标（响应）过程中做到以下几点：

1.本单位参与投标（响应）人员近期未去过（或途径）疫情高发地区，未与中高风险人员密切接触，未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发热、咳嗽等症状，身体状况良好。

2.本单位参与投标（响应）人员为在京身体健康人员或外埠进京（返京）隔离已满14天的身体健康人员。

3.本单位承诺做好开标前的各项准备工作。

4.本单位参与投标（响应）人员配合工作人员进行体温检测和人员信息登记，自觉做好个人防护，按规定佩戴口罩，听从工作人员引导，投标（响应）活动完成后及时离场。

供 应 商（公章）：

参与投标（响应）人员（签字）：

年     月    日

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据本次采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件附件1至附件8规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的前3名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

01包：

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能环保产品 | 2分 | 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 本次采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、非政府采购强制节能产品每提供一份有效认证证书复印件的得1分、提供环境标志产品认证证书的每提供一份加1分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得加分。（注释见说明2） | 0-2分 |
| 2 | 技术部分 | 42分 | 全部满足招标文件第七章技术指标的得42分，评委可根据指标的正负偏离情况予以评分，一项技术指标负偏离减1分；“#”号重要技术指标一项负偏离扣2分；“★”号指标不满足则视为对招标文件的非实质性响应。技术性能包括：投标文件对招标文件第七章“货物需求一览表及技术规格”的响应程度；技术方案与产品配置；投标货物的先进性、可靠性等；注：仪器及硬件设备应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页）（复印件或扫描件）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告、印刷资料或检测报告无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可，不能被评标委会认可的技术参数则视为该项负偏离。 | 0-42分 |
| 3 | 同类项目业绩 | 10分 | 提供投标人做过的（2016年1月1日起至本项目发出公告之日止）类似或同类业绩，投标文件中需提供证明材料（合同等）复印件并加盖公章；每提供一份有效材料得1分，满分为10分。 | 0-10分 |
| 4 | 供货方案 | 6分 | 非常完善合理且非常可行并全部满足招标文件要求的得6分； 基本完善合理且基本可行并部分满足招标文件要求的得4分； 上述应答较差或者有漏项的得2分； 未提供得0分。 | 0-6分 |
| 5 | 售后服务 | 8分 | 包含但不限于售后服务完善、响应时间迅速、培训合理、符合招标文件中售后的有关要求，其中： 1、根据招标要求编制详细售后服务方案且服务响应非常迅速、售后服务方案非常完善的得5分； 根据招标要求编制售后服务方案且服务响应基本满足、售后服务方案基本完善的得3分； 上述应答较差或者有漏项的得1分； 未提供得0分。 2、提供详细备品备件清单、详细的培训方案、定期巡检承诺的得3分； 提供基本备品备件、培训方案、定期巡检承诺的得1分； 未提供的得0分。 | 0-8分 |
| 6 | 标书制作 | 2分 | 投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，打印、完全响应招标文件要求提供相关资料、表格等，得2分；有欠缺的得0分。 | 0-2分 |
| 7 | 投标报价 | 30分 | 价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 0-30分 |
| 注：投标文件的目录前应提供评分索引，需能将响应内容与评分表一一对应，以供评审老师进行评审。 |  |  |  |  |

说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物及服务全部由符合政策要求的小微企业制造及承接，则对投标人（供应商）的报价给予6%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：节能产品、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

3.节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询并在本项目投标时进行标注。

说明3：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人，非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明4：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明5：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，需上报采购人单位。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因留档。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29.    质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

### 30． 	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同条款及格式

1   北京科技大学顺德研究生院

公共实验室设备

货物采购合同

| 采购（招标）编号 | ： 包号： 包 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ：GZZB 包 |
| 项目名称 | ： |
| 所属学院 | ： |
| 所属科研团队 | ： 团队 |
| 需方 | ： |
| 供方 | ： |
| 签订日期 | ： 年 月 日 |

货物采购合同

需方：

注册地址：

供方：

注册地址：

需方和供方以下单独称为“一方”，合称为“双方”。

一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 产地 | 单价(元) | 数量 |  | 总价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及生产厂商： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及生产厂商： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及生产厂商： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌及生产厂商： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写金额： |  |  | 小写 ：￥元 |  |  |  |  |
| 备注 | 1.本合同价格为含税价格，已包含了购买货物的价格、税费及安装、调试、保修、售后服务、培训及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费、保险费等货物伴随服务的费用及其它相关费用。 2.必须注明计量货币币种，未注明者即视为人民币。 3.详细技术参数见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交（提）货时间、地点、方式

1. 供方所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由供方负责。

2. 供方须于签订合同后收到预付款【 】天内完成所有货物供货并运送至需方指定地点，并于签订合同并收到预付款后【 】日内完成所有货物安装调试及总体验收。供方在运送前3日将发货事项通知需方，以便需方准备接收货物。

3. 供方将货物送至需方指定地点后，须交由需方指定收货人（采购项目所属北京科技大学科研团队负责人或具体经办人和北京科技大学顺德研究生院工作人员），并出具收货证明交由需方指定收货人签字。收货证明仅证明需方指定收货人已按现状收到若干具体单位数量的货物，并不代表供方提供的货物已由需方接受或验收合格。

4. 需方指定货物交接地点：以需方通知为准。

5. 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物完成安装、调试等工作且由需方确认验收合格并交付需方使用时转移，在此之前，货物毁损、灭失的风险由供方承担，但该风险除验收行为以外的、由需方明显不当的行为所直接引起的毁损、灭失。

三、安装及调试

1. 安装所需工具设施物料由供方自备，并自费运送到需方指定地点，安装调试完成后由供方运离。

2. 设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由供方负责，但若需方有特定要求需要参与的，则须在需方指定人员的参与下进行。

3. 供方提供的货物应可按现场的环境和其他实际条件进行安装。若供方安装货物时，须更改现场工程部分（包括结构、装饰装修和水电等）或无法更改现场工程部分须更改货物规格的，则须征得需方同意后方可实施，由此产生的一切费用由供方承担。

4. 供方必须确保货物及所有配件的完整性。对于采购清单没有列出，而对货物的正常使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，供方有责任给予补充及配置。

5. 供方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由供方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。

6. 供方应向需方提供包含保证需方能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）。供方未提供合同规定的技术文件，需方可以推迟验收及付款，直至供方补齐有关技术文件，由此产生的延误或其他损失，由供方承担。

四、验收

（一）验收标准：

1. 项目质量[包括硬件（设备）、软件（系统）的采购及其安装等]标准必须符合国家安全质量标准、环保标准及行业标准、招标文件、采购清单、本合同的相关标准以及需方和使用方的需求；

2. 供方所提供的货物需具有合格、密封无损的原装包装，且应随货物提供清晰的、正确的、完整的装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书、随配附件和工具、货物采购过程中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关文件及其它应当随箱的技术资料；

3. 因供方原因造成项目质量未达到上述标准或未符合合同其他约定的，需方有权随时要求供方采取补救措施，包括且不限于退换货、返工安装、重新调试等，直至项目质量达到合同约定的标准，并由供方承担由此增加的一切费用（包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试、保险、税费等）和（或）延误的工期。

（二）验收程序：

1. 货物开箱检验时，供方及需方（除需方另行通知，一般情况下，采购项目所属北京科技大学科研团队负责人或具体经办人，北京科技大学招标与采购管理中心、北京科技大学顺德研究生院的工作人员代表需方参与验收）皆应派员参加。若开箱检验时供方未派员参加的，不影响需方自行检验，且此情形下供方不得对检验结果提出异议。对于符合合同要求的货物，供需双方最迟于到货之日起10日内对符合合同要求的货物签署无异议的《货物签收单》，但签署《货物签收单》仅代表符合合同要求的货物运送到现场并不代表货物安装验收或整体项目验收合格。对于不合格的货物，需方须在《货物签收单》上加注表示货物不合格的文字或符号，或者以其它书面异议方式提出异议，但该类异议应最迟于到货之日起10日内提出。

2. 对于不需经过安装调试即可进行验收的货物：到货并签署《货物签收单》后，供需双方根据所到货物实际情形确定验收所需工作日（该时间不得超过本合同约定的总体验收时间）并记载于验收记录文件中，由供需双方签字认可。自验收所需工作日确定之日起3天内，供需双方（包括其各自根据需要所聘请的检验机构、检验专家）开始进行验收，验收应当在所确定的工作日内完成。若因供方原因未能按计划完成，则应当在需方所确定的延长期间内完成验收。

3. 对大型、复杂或需安装调试或须经试运行无误方可进行验收的货物：到货并签署《货物签收单》后，供方应配合需方整体使用货物至少3个月（若合同约定有试运行期的，则按试运行期的时间；自货物安装调试完成之日起算）方可以向需方提出验收。

五、质量标准及保修

1. 供方保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为需方提供符合或高于国家标准（包括但不限于国家质量监督检验检疫总局和信息产业部2002 年联合发布的24号令）及招标（采购）文件要求的服务，且若该货物在投标（响应）货物生产厂商中国总部对外公众网站上具有标准配置和服务的，供方为需方提供的产品及服务符合或高于其标准。

2. 供方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3. 供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合需方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

4. 本合同中所提供的货物保修期为货到验收合格后【  】年。

5. 货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由需方签署了货物最终验收单之日起算。若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

6. 如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。

7. 如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用和需方损失由供方承担。

8. 供方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的货物或相关服务均为有合法权利的，需方在使用该货物或货物的任何一部分时不会侵犯、导致或引起侵犯第三方知识产权及其它合法权益，若因本合同所提供的货物或相关服务及因履行本合同导致侵犯第三方的知识产权及其它合法权益，所引起的任何及或全部责任均应当由供方承担。

六、履约担保

供方须按以下要求向需方提交履约担保：

1. 履约担保的形式：采用银行保函或现金转账形式（相关费用由供方承担）；

2. 履约担保的金额：签约合同价的10%；

3. 履约担保的提交时间：合同签订后30天内；

4. 履约担保退还时间的约定：本合同项目验收合格后30天内无息退还。若供方提供履约保函，则在履约保函有效期满后，项目尚未验收合格的，供方须办理续保手续直至项目验收合格。

5. 履约担保若采用银行转账形式的，必须转入需方指定帐号；若采用履约担保函形式的，须满足以下要求：

A. 履约担保函须由中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行开具；

B. 履约担保函须为见索即付、不可撤销的保函；

C. 履约担保函保证方式为连带责任保证；

D. 在需方向银行提出索赔时，银行将不坚持要求需方先向供方提出索赔或要求需方提供其他任何证明材料；

E. 因本保函发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

6. 若在履约担保期限内，需方行使受担保权利，扣收履约保证金或者要求银行履行担保责任，则供方应按照履约担保金额补足履约保证金或要求银行重新出具履约保函，供方必须保证在履约担保期间内的任何时间，需方的担保受益权都达到本款第2项约定的金额。

7. 供方不能按要求提交履约担保的，需方有权不支付任何合同款并视供方为单方解约，不予退还其投标保证金，取消其中标资格，且相关违约责任按照合同的约定执行。此外，需方有权向本项目第二中标候选人发出中标通知书并与其签订合同。

七、付款

1. 合同签订且供方按合同约定向需方提供了履约担保后，供方可向需方申请支付签约合同价的40%作为预付款。

2. 供方完成本项目所有货物的供货，经需方确认后，供方可向需方申请支付签约合同价的45%作为进度款。

3. 本项目经需方验收通过后，供方可向需方申请支付至合同价的95%作为进度款。

4. 合同价的5%作为本项目的质量保证金，项目无任何质量问题且质量保修期满后30天内，供方可向需方申请支付余款，需方将质量保证金无息退还供方。

5. 每笔请款，供方都应该按照需方的要求提供请款材料（包括与请款金额相等的增值税专用发票或收款收据，供方向需方申请支付本条第三款的进度款前必须出具与合同总价金额一致的增值税专用发票），需方在审核无误后20个工作日内向供方付清款项。若供方未能及时提供上述材料或该等请款材料不符合合同约定或需方要求导致需方未能按时付款的，不视为需方违约。

6. 供方应确保所提供账户信息真实、准确，账户状态正常，包括但不限于未被有权机关冻结等。若由于账户信息不真实、不准确，账户状态或银行支付系统出现异常或延误等非需方过错原因导致费用未能成功支付或未能及时支付至供方账户，由此造成的一切后果，均由供方承担，需方由此遭受的一切损失，供方应予以赔偿。

7. 供方无法按约定提供合法有效的发票，需向需方支付应提供发票总金额20%的违约金，并按需方要求采取重新开具发票等补救措施。如因供方原因（包括但不限于无法提供增值税专用发票等其他凭证）造成需方不能抵扣的，按“合同不含税价格”进行结算，同时需方有权终止合同并要求供方支付合同总价格（含税）20%的违约金。

八、违约责任

1．如供方延期交货，或者供方所交付产品的型号、规格、品牌、质量等不符合本合同约定的，而重新交付或补足货物造成延期交货的，每推迟一天，供方应按合同额的0.1%向需方支付违约金。延期供货超过15天，需方有权解除合同，供方应退还需方已付货款，还应按合同总额20%向需方支付违约金。由于供方的行为给需方造成的损失的，供方应赔偿需方全部损失。

2. 如供方所提供的产品存在产权瑕疵或存在侵犯第三方合法权益情形的，需方有权要求解除合同，供方应当向需方支付合同额的20%作为违约金。

3. 供方违反本合同约定，造成需方损失的，供方应当赔偿违约给需方造成的实际损失，该等实际损失包括需方为主张权利所花费的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、差旅费、律师费、交通费、鉴定费等费用），同时需方有权单方面解除合同。

4. 因需方原因，造成延期支付货款、延期退换履约保函或履约保证金、延期退换质保金的，每推迟一天，需方应按应付款项的0.1%向供方支付违约金。

5. 需方违反本合同约定，造成供方损失的，需方应当赔偿违约给供方造成的实际损失，该等实际损失包括需方为主张权利所花费的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、差旅费、律师费、交通费、鉴定费等费用）。

6．任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

7. 供方在签订或履行本合同过程中或因其他特殊原因获悉的有关需方客户的个人信息或其他任何资料负有保密义务，在合同履行期间及合同终止后，都不得披露，擅自使用或允许他人使用，否则由此产生的一切责任由供方承担。

九、争议解决

因本合同所引起的任何相关争议双方协商解决，如不能达成一致，任何一方均可向需方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其它约定事项

1．供方及其工作人员在此承诺：

1.1不得在合同签订、履行过程中向需方工作人员提供任何回扣、手续费、消费性娱乐活动，向需方工作人员请客吃饭、馈赠任何礼物；

1.2不得向需方工作人员以馈赠信用卡、购物卡、购物券的形式进行商业贿赂；

1.3不得向需方工作人员承诺在合同履行完毕前后兑现任何利益；

1.4不得与需方工作人员及其亲属开办的公司等商业实体发生任何有损需方利益的商贸交易行为；

1.5不得为谋取不正当利益而实施违反商业原则及公平交易的其他行为。

2.如供方工作人员在本合同的履行过程中，发现需方工作人员有要求供方工作人员或其他人员进行上述约定行为的，可通过下述联系方式投诉举报：

投诉举报联系人：陈子祺

投诉举报电话：22315690

投诉举报手机：13727388811

投诉举报电邮：skjt001@sina.com

3. 未尽事宜，双方协商确定。附件与合同正本具有同样的法律效力。

4．需方、供方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照本合同载明的地址发出。通知一般以对方或授权代表签名或者盖章确认为准。如果以特快专递或者挂号信形式寄送的，自发出之日起第【 7 】日视为送达之日。

在合同有效期内，任何一方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

本合同一式肆份，供方留存壹份、需方留存叁份。经双方签字盖章后生效。

| 需方： （公章） | 供方： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地址 | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： / | 传真： / |
|  | 电子邮箱： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 合同签订日期： | 合同签订日期： |

附件一：

中标（成交）通知书

附件二：　配置清单

| 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |

附件三： 详细技术指标

例：1. 重量:<1.3公斤。

2. 外形尺寸:	244×230×95.5mm。

3. 主要激发源:微型X射线管，Ag靶，50Kv/200μA最大值。

4. X射线探测器:	GOLDD探测器，检测器面积大于25mm2，热电(peltier)制冷。

5. 分析元素含量范围：ppm～100%。

6. 电路系统:日立SH-4CPU，ASICS高速DSP数字信号处理器，4096通道MCA

附件四：　售后服务承诺函

例：1．提供售后服务的项目：

整机保修（电池、配件除外）。

2．免费保修年限：

自验收合格之日起，十二个月。

3．售后服务响应及到达现场的时间：

我方承诺维护服务的响应要求保证在得到买方通知后24小时内做出实质性技术响应，3日内做出完整的解决方案，7日内解决故障问题。

4．维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准；

附件五：其他需补充材料（如有）

# 第三章　关于采购合同的其他补充条款

无

# 第四章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障资金缴纳记录

7-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-7近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件11——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5.　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障资金缴纳记录

7-6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-7近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-8招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），上述材料加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税，上述材料加盖本单位公章】

附件7-3   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2019或2020年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），上述材料加盖本单位公章。

2、如投标人无法提规定年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，授权代表签字并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障资金缴纳记录

## 【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，上述材料加盖公章】

7-6  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第七章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料并加盖公章）

7-7  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-8  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（除下述1、2项外可提供复印件，授权代表签字并加盖公章）

1、与采购项目的关系申明

我公司（□  是    √否）为本采购项目的    包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

2、投标人关联单位列表

请列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、被控股、管理关系的单位等信息，完成下表。如本表涉及的情况不存在，请在一、二项下填写“无”。

| 序号 | 供应商名称 | 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 投资金额 （元） | 所占比例（%） | 是否参加本包的投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单位负责人为同一人的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | / | / |  |
| 2 |  |  |  | / | / |  |
| … |  |  |  | / | / |  |
| 二 | 存在直接控股、被控股、管理关系的供应商 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同扫描件并加盖公章）

附件10   中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

【在第一章“投标人须知”的1.2条中规定了本项目是面向中小企业采购还是非面向中小企业采购，如无明确规定，即为非面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。面向中小企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；按第一章21.3条的说明执行评标价格扣除。】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件11   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

北京科技大学顺德研究生院材料类实验室设备采购项目第七批

招 标 文 件

招标编号：BIECC－ZB9110

第二册

北京国际工程咨询有限公司

二○二一年六月

第五章    招标公告（投标邀请）

北京国际工程咨询有限公司受广东顺德东部智谷发展有限公司的委托，对北京科技大学顺德研究生院材料类实验室设备采购项目第七批进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京科技大学顺德研究生院材料类实验室设备采购项目第七批

- 招标编号：BIECC－ZB9110。

- 项目概况：见第七章“货物需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）时间：2021年06月09日至2021年06月17日，上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）招标文件售价：人民币500元/包，售后不退（电子版下载网址www.biecc.com.cn）

4）现场购买只接受现金形式，若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买文件截止之日下午16:30前到账。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6.	   投标截止时间及开标时间、地点：

1）投标截止时间及开标时间： 2021年07月01日上午9：30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

7.   需要落实的采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

8.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网发布。

9.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.  公告期限：发布公告起5个工作日。

采购人：广东顺德东部智谷发展有限公司

地址：佛山市顺德区大良街道宜新路一号银海大厦五层501

项目联系人和联系方式：何老师 62332135

采购代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611（购买标书在608）

邮  编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部  座机：82376706/82375162

项目联系人：韩伯阳、柯岩、王经理

联系电话：82376706/82375162/18600500540

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

# 第六章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：广东顺德东部智谷发展有限公司 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：82376706/82375162 |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费（N）收取方式：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），按包为单位以中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 根据双方代理协议要求，每项目的整体中标服务费不得超出5万元。如若项目总服务费超出代理协议要求，则按照如下公式2进行下的计算。 实际支付中标服务费的收取方式： （N代表每个分包的中标服务费、N1对应第一分包服务费、Y1即公式2内计算后的第一分包服务费……） 公式1：若N1+N2+…..+Nn≤5万，则各标段中标人应付的代理服务费按照实际金额分别进行代理服务费支付。 公式2：若N1+N2+…..+Nn＞5万，则各标段中标人按照下述公式计算：Y1= 、Y2=进行计算，依次类推 。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份； 电子光盘 1 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2021年07月01日上午09:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2021年07月01日上午09:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增加变更：不超过10％ |
|  | 本项目依照《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》有关规定并结合项目实际特点制定本招标文件，招标文件最终解释权归采购人和招标代理机构所有。 |

# 第七章    货物需求一览表及技术规格

1、本项目有部分接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。投标人应按人民币报价（报价必须包含税费及运送产品到达采购人指定位置且安装调试等全部费用），否则视为对招标文件的非实质性响应。

2、如涉及信息安全产品，注意明确须符合国家强制性要求（提供中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书），否则视为非实质性响应。

3、核心产品：高真空磁控溅射镀膜机；

“★”号指标不满足则视为对招标文件的非实质性响应；“#”号指标不满足则视为对招标文件的重点扣分项。

注：1、以下未标注供货期和售后服务时间的产品，供货时间不得超过2个月，售后服务时间不得少于12个月。

01包：材料类设备采购第七批（预算金额：300.84万元）

| 序号 | 产品名称 | 数量（套） | 是否核心产品 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去离子超纯水机 | 1 | 否 | 不接受 |
| 2 | 超声波清洗器 | 1 | 否 | 不接受 |
| 3 | 傅立叶红外变换光谱仪 | 1 | 否 | 接受 |
| 4 | 悬臂梁冲击试验机 | 1 | 否 | 不接受 |
| 5 | 微机控制电子万能试验机 | 1 | 否 | 不接受 |
| 6 | 冷冻干燥机 | 1 | 否 | 不接受 |
| 7 | 气瓶柜 | 2 | 否 | 不接受 |
| 8 | 加热控温板 | 1 | 否 | 不接受 |
| 9 | 综合型复合材料模压成型机 | 1 | 否 | 不接受 |
| 10 | 气体管路系统 | 6 | 否 | 不接受 |
| 11 | 不锈钢反应釜 | 1 | 否 | 不接受 |
| 12 | 管式炉 | 4 | 否 | 不接受 |
| 13 | 箱式炉 | 2 | 否 | 不接受 |
| 14 | 水热合成反应釜 | 70 | 否 | 不接受 |
| 15 | 圆底烧瓶 冷凝管 石英管等玻璃仪器 | 50 | 否 | 不接受 |
| 16 | 服务器 | 1 | 否 | 不接受 |
| 17 | 气相色谱仪 | 1 | 否 | 接受 |
| 18 | 高速冷冻离心机 | 1 | 否 | 不接受 |
| 19 | 高速台式离心机 | 1 | 否 | 不接受 |
| 20 | 高真空磁控溅射镀膜机 | 1 | 是 | 接受 |
| 21 | 电热鼓风干燥箱 | 5 | 否 | 不接受 |
| 22 | 精密天平 | 3 | 否 | 不接受 |
| 23 | 磁力搅拌器 | 10 | 否 | 不接受 |
| 24 | 循环水式多用真空泵 | 2 | 否 | 不接受 |
| 25 | 真空干燥箱 | 5 | 否 | 不接受 |
| 26 | 电动搅拌器 | 5 | 否 | 不接受 |

一、去离子水超纯水机  数量：1台（套）

1、工作条件

1.1环境温度：5℃-45℃

1.2相对湿度：最高温度为31°C 时，最大相对湿度为80% ，温度为45°C 时，相对湿度线形递减到50%

1.3电气要求：220V，50Hz

2、功能应用

HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学、超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析、哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析

3、技术参数

3.1原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2

#3.2纯水产量*：≥40升/小时

3.3超纯水指标：

电阻率(25℃)：≥18.2MΩ.cm

#总有机碳TOC：<15ppb

细菌：N/A

颗粒物(>0.1μm)：N/A

3.4反渗透纯水指标：

离子截留率：≥97%

有机物截留率：>99%

颗粒和细菌截留率：≥97%

3.5出水口：2个

3.6功率：<150W

#3.7 3路水质和2路流量监控，源水、RO反渗透水、UP超纯水3路水质实时监控

- 配置清单

4.1主机：1台

4.2纯化柱：1套，包含：

5μm PP滤芯-1套

KDF复合滤芯-1套

精密活性炭滤芯-1套

300 GPD RO膜-1套

有机物纯化柱-1套

4柱式超纯化柱(进口树脂) -1套

(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器-1套

4.3附件包：1个

#4.4一体式取水手柄：1个

4.5内置式水箱：1只

二、超声波清洗器  数量：1台（套）

1、工作条件

1.1.室温:+15℃―35℃

1.2.相对湿度:≤90%

1.3.电源：220V/50Hz

2、技术指标

2.1、内槽尺寸：≥400×300×120mm
2.2、容量：≥15L
2.3、工作频率：40KHz
2.4、超声功率：≥400W

2.5、功率可调：40-100%

2.6、加热功率：≥600W

2.7、温度可调:室温-60℃
2.8、时间可调：1-99min
2.9、网篮：有
2.10、降音盖：有
2.11、排水：有

三、傅里叶红外变换光谱仪 数量：1台（套）

1、工作条件

1.1 环境温度: 15℃～35℃

1.2 相对湿度:0～75%

1.3 工作电压:AC220V±10%，50Hz

2、技术要求

2.1 光谱范围: 8000～350 cm-1

#2.2光谱分辨率:优于0.6cm-1

#2.3 ASTM线性度指标：对0.0%T的偏离不超过0.15%T

2.4 信噪比:优于35,000：1（分辨率4cm-1， 1分钟扫描）

#2.5干涉仪：无摩擦电磁驱动式干涉仪（非立体角镜）,配置三维激光控制系统，需有全自动调整和每秒10万次以上高速扫描动态准直控制功能，无需光学补偿和人工调整。质保10年。

#2.6红外光源：无热点迁移效应SiN高能量单点光源红外光源, 需具有更好的峰型重现性，最大能量在指纹区（1,600 cm-1左右）。质保10年。

2.7 检测器：高性能DTGS检测器,可自动识别和参数设置，应采用24位500KHz A/D转换器, 保证高精度、高速数据采集。

2.8  分束器：镀锗溴化钾分束器(8000～350 cm-1)。

#2.9光学镜面：合金模块化对阵定位设计，光学镜面在整体合金座上用金刚石精密抛光形成，光路传输效率高于一般金属镀层技术的反射镜；不需要任何光路调整，具有极高的重复性、热稳定性和可靠性。

#2.10 干燥密闭光学台：独立封闭干燥光学台，能够适应湿度很高和极冷、极热气候的复杂环境下操作，仪器无需打开即可显示光学台内部干湿状态，需具备良好防潮性能，使用维护简便。

#2.11仪器一体化集成windows 10系统，配备桌面显示器，具备多种分析软件：不限于高灵敏度的QCheck软件，SPECTA，TQ，Marco，以及ATR校正功能等。

2.12.多色LED扫描条，可以显示仪器不同的工作状态。

2.13.光谱仪支持云计算，并能访问基于云的光谱软件，用户可以在任何时间、任何地点、不同的设备上分析数据.

3、红外附件

3.1 智能型透射测样附件：适配各种固、液、气测样装置，仪器能自动识别、设置和适配性诊断等智能化操作。

4、红外软件

4.1 软件提供各种常规分析处理功能，并包括光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能定量模型编辑、衰减全反射(ATR)检测多模式精确校正、高精确物质鉴别等各种应用功能。软件操作界面可进行中英文等多语言切换，适应不同操作者需求。

• 控制面板/主界面用于快速访问近期工作

• 带有示例模版的可视化拖放式工作流编辑器

• 样品数据采集实时显示和光谱数据预览

• 连接基于云的 OMNIC Anywhere 应用程序

• 智能背景采集可将测量时间缩短 50%

• 高级仪器性能状态信息跟踪（可选）

• 可在线下载的软件升级

•一键式的红外谱图库创建

• 预定义分析报告模版可导出到 Microsoft Office 软件

• 多组分检索分析功能

• 全光谱处理和分析工具（基线校正、光谱运算、峰面积、峰高等）

• 比尔定律、PLS、CLS 等定量预测分析方法

• 基于光谱处理历史记录的自动化工

5、售后服务

★5.1、需提供原生产厂商针对该项目出具的授权书及售后服务承诺书；

5.2、仪器到达项目现场前，供方提供安装前期准备书面通知，并协助用户做好安装前准备；

5.3、到货后由供方的技术人员到现场免费进行安装调试和验收服务，安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标；

5.4、对用户操作、维护人员进行免费培训，包括软件、硬件的操作和日常维护

5.5、技术支持：用户报告故障后2小时内响应，24小时之内提供技术支持；

5.6、维修服务：3个工作日之内维修工程师到达现场维修响应。

四、悬臂梁冲击试验机 数量：1台（套）

1、工作条件

1.1.室温:+15℃―35℃

1.2.相对湿度:≤90%

1.3.电源：220V/50Hz

2、功能应用

用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。

3、技术要求

#3.1.冲击速度：≥3.2m/s

#3.2.摆锤能量：≥5.5J-20J

3.3.摆锤扬角：≥150°

#3.4.打击中心距：小于335mm

#3.5.摆锤力矩：pd22=11.3417Nm

3.6.冲击刀刃至钳口上面距离：≤22±0.3mm

3.7.刀刃圆角半径：≤R=0.8±0.3mm

3.8.能量损失：20J＜0.1J

#3.9.符合ISO180、GB/T184、GB/T2611、JB/T8761标准

4、配置要求

主机1台；22J摆锤各一把；光电编码器扬角采集系统；数字式主机控制系统。

五、微机控制电子万能试验机 数量：1台（套）

1、工作条件

1.1.室温:+10℃―35℃

1.2.相对湿度:≤80%

1.3.周围无振动，无腐蚀性介质，无强磁场干扰

1.4.电源电压波动：≤±10%（额定电压）

#1.5.水平度：≤0.3/1000（在稳固的基础上水平安装）

2、功能应用

2.1.用于各种金属、非金属及复合材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能指标的测试及研究；

2.2.具有载荷自动保持、应力、应变控制、循环控制及自编程控制等多种控制方式；

2.3.自动完成材料的最大承载力、强度、伸长变形、延伸率、弹性模量等试验参数；

2.4.根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、BS等国际标准进行试验和提供检测数据:

符合GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》；

符合GB/T16491-2008《电子式万能试验机》；

符合GB/T 13634—2008《单轴试验机检验用标准测力仪的校准》；

符合JB/6146—2007《引伸计 技术条件》；

适用标准：国标、ASTM、等国内外试验标准。

3、结构要求

3.1.双空间门式结构，上空间拉伸，下空间压缩、弯曲；

3.2.主机部分由四根导向立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架，调速系统安装在工作台下部；

3.3.门式框架结构，整体冲压机壳；

3.4.精密丝杠副加载方式,双螺母背紧消间隙,确保系统高刚性及高动态性能；

4、技术规格

#4.1.试验机级别:0.5级/1级；

4.2.最大试验力:10kN；

#4.3.负荷测量范围:0.25%～100%FS（0.5级）,1%～100%FS（1级）；

4.4.示值相对误差:±0.2%（0.5级），±1%（1级）；

#4.5.试验力分辨力:1/±500000FS（全程分辨力不变）；

4.6.变形测量范围:0.25%～100%；

4.7.力控速率调节范围:0.005%～6%FS/S；

4.8.力控速率控制精度:速率<0.05%FS时，为±1.2%设定值以内；

速率≥0.05%FS时，为±0.6%设定值以内；

4.9.变形速率调节范围:0.005～6%FS/s；

4.10.变形速率控制精度:速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1.2%以内；

速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.6%以内；

4.11.位移速率调节范围:0.001～500mm/min（可定制高速系统0.001～2000mm/min）；

4.12.位移速率控制精度:为设定值的±0.25%以内；

4.13. 恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%～100%FS；

4.14.恒力、恒变形、恒位移控制精度:设定值≥10%FS时，为设定值的±0.6%以内；

设定值＜10%FS时，为设定值的±1.2%以内；

4.15.有效试验跨度:≥430mm；

4.16.横梁移动行程:≥945mm；

4.17.电源电压:～220V±10% 50Hz（须可靠接地）；

4.18.机器功率:≥800W。

六、冷冻干燥机  数量：1台（套）

1、工作条件

1.1工作电压：220VAC/50HZ；

1.2 温度：4-40℃；

1.3 湿度：＜％80相对湿度；

2、功能应用

对生物样本、材料及土壤环境样品干燥处理。

3、技术指标

3.1冷阱温度（空载）：＜-80℃；

#3.2结冰量L/批：≥12L；

3.3冷凝器表面积CM²：≥3000；

3.4冷凝器尺寸：≥φ280*320；

3.5冷凝器容积：≥22.5L；

3.6压缩机马力HP：1.1；

3.7压缩机数量：1；

3.8系统制冷剂：R404 R23；

3.9制冷剂类别：环保冷媒；

3.10除霜方式：电除霜；

3.11平均化霜时间：<40min；

3.12真空泵：≥4L/s；

#3.13双层水平岐管架：24只单独通道到冷阱，无交叉污染。

4、基本配置

主机：1台；外挂瓶：24个；真空泵：1台；真空连接管1个；KF25卡箍3个；油雾过滤器 1个；粉尘过滤器 1个；产品说明书合格证保修卡：各1张；保险丝：2个；真空泵油 8L。

七、气瓶柜 数量：2台（套）

1、功能应用

用于对实验室现场环境中液化气、煤气、一氧化碳、二氧化碳、烟雾等的自动控制、自动报警、自动排风。

2、技术指标

2.1.、配备智能报警系统：监测范围≥：300~10000ppm；

2.2、灵敏度Rs（in air）/Rs（2000ppm C3H8）：≥5；

2.3、响应时间：≤10s；

2.4、恢复时间：≤30s。

八、加热控温板  数量：1台（套）

1、功能应用

1.1.封胶、点胶恒温加热、模型预热、实验室恒温加热、及工业等行业恒温加热。

2、技术要求

2.1.采用PID人工智能数显温度控制仪；

2.2.采用高品质固态SSR继电器；

2.3.采用多根高品质不锈钢发热管；

2.4.整个面板采用纯铝材料制作，导热系数高加热快；

2.5.炉体外壳为SUS304不锈钢材料；

2.6.电源：220V/50HZ；

2.7.功率：≥3000W；

2.8.控温度范围：室温-350℃  ；

2.9.发热板规格：≥600*350（mm）。

九、综合型复合材料模压成型机 数量：1台（套）

1、工作环境

1.1、环境温度0-50℃

1.2、相对湿度为30-90％

1.3、周围介质中不含性腐蚀气体

2、功能要求

2.1、热固性预浸连续纤维,织物模压工艺，湿法模压工艺、闭模RTM、真空导流工艺；

2.2、热塑连续纤维的平板，以及3D异性结构成型，特别针对PEEK,PPS,PI等超高温复合材料的成型

2.3、压力分5段设置（低压到高压）

2.4、机台上电加热装置分段温度控制

2.5、配备抽真空功能

2.6、配备分段计时设置

2.7、一周开机预热时间设定

2.8、多段排气功能

2.9、配备自动开模装置（轻松拿产品）

2.10、配备开放式自动程序设置（工艺存储功能）

2.11、安全光幕，双手启动

2.12、保压30分钟不掉压，掉压1kg.f/cm2开始补压

2.13、上升，下降，推出，掀模速度可调

2.14、上升，下降，推出，掀模速度配合快慢速

2.15、机台配备自动，手动，点动功能

2.16、机台配备模具温度显示功能

2.17、机台配备温升速率0—10℃/分钟可调（±3℃）

2.18、机台升温最高可到450℃

2.19、机台配有降温系统（降温速率根据模具规格定义）

3、技术指标

#3.1、锁模力：≥240T（ 从低到高可调）

#3.2、主缸直径：380mm

3.3、面板规格：≥550x560 mm

3.4、马达功率：10HP

3.5、IR移动式烤盘：≥600Wx16组

3.6、加热功率：22k ≤450℃

3.7、油箱容量：200L

#3.8、最大行程：285mm

#3.9、油缸速度：0-180mm/s

3.10、抽真空方式：模具抽真空

3.11、开模方式：自动开模

3.12、油路系统：伺服油压

3.13、参考尺寸：2600x1500x2600mm

4、售后服务

#4.1需提供原生产厂商针对该项目出具的售后服务承诺书；

4.2、仪器到达项目现场前，供方提供安装前期准备书面通知，并协助用户做好安装前准备；

4.3、对用户操作、维护人员进行免费培训；

4.4、技术支持：用户报告故障后2小时内响应，24小时之内提供技术支持。

十、气体管路系统  数量：6台（套）

1、工作环境

1.1、环境温度0-50℃

1.2、相对湿度为30-90％

1.3、周围介质中不含导电尘埃及腐蚀气体

2、技术指标

2.1、材质要求：管材316不锈钢

2.2、外径：≥9.53mm-38.1mm

2.3、壁厚：0.89mm-5mm

2.4、承受压力：≥80-180MPa

2.5、配备转换接头

十一、不锈钢反应釜  数量：1台（套）

1、工作环境

1.1、环境温度0-50℃

1.2、相对湿度为30-85％

1.3、周围介质中不含导电尘埃及腐蚀气体

2、技术指标

2.1、釜体部分：

2.1.1、容积:≥20L

2.1.2、材质：316L不锈钢

2.1.3、设计压力：13MPa

2.1.4、设计温度：300℃

2.2、搅拌部分：

2.2.1、密封方式：磁转动、A型硬密封

2.2.2、搅拌转速：≥50-550转/每分

2.2.3、搅拌形式：磁力驱动搅拌、变频调速

2.2.4、加热方式：电加热

2.2.5、加热功率：380V、10KW

2.2.6、电机功率：≥200W

2.2.7、温控精度：±1℃

2.3、控制部分：

2.3.1、转速调节

2.3.2、温度控制

2.3.3、温度显示

2.3.4、转速显示

2.4、管口部分：

2.4.1、搅拌口配磁力耦合器

2.4.2、气相口配针型阀（充各种适用气体）

2.4.3、放空口配针型阀

2.4.4、液相口配针型阀带釜内插底管（取样或上出料用）

2.4.5、压力安全防爆口配压力表及爆破片

2.4.6、测温口配测温探头

2.4.7、釜盖电动升降

2.5、管口要求：

2.5.1、取样口：∅4

2.5.2、进气口：∅4

2.5.3、放气口：∅4

2.5.4、冷却水进出口：∅4

2.5.5、测温口：∅4

2.5.6、压力表口：∅4

2.5.7、固体进料口：∅4

3、售后服务

3.1、仪器到达项目现场前，供方提供安装前期准备书面通知，并协助用户做好安装前准备；

3.2、对用户操作、维护人员进行免费培训；

3.3、技术支持：用户报告故障后2小时内响应，24小时之内提供技术支持；

十二、管式炉  数量：4台（套）

1、使用条件

1.1、适用湿度：0-70%

1.2 、适用温度：25~40ºC

1.3 、工作电压：AC380VAC/50HZ

2、功能应用

2.1、用于CVD或PVD方法来生长纳米材料和制作各种薄膜。

3、技术指标

3.1、最大功率：≥8.5KW

3.2、加热区长度：两个温区分别进行加热

温区1:  工作温度 800-1300ºC (硅碳棒加热)

加热区长度: 12" (300 mm)

恒温区长度: 4" (100mm) within +/-1ºC

升温速率:  20ºC/min

3.3、温区2:  工作温度  800 - 1600ºC（硅钼棒加热)

加热区长度: 12" (300 mm)

恒温区长度: 4" (100mm) within +/-1ºC

升温速率: 10ºC/min

3.4、炉管尺寸和法兰：

3.5、纯度99.8% 的氧化铝陶瓷管

（标配）(60mm) O.D. x （54mm ）I.D x 1000 mm Length

（选配）(80mm) O.D. x  (74mm)   I.D x 1000 mm Length

包括60mm不锈钢真空密封法兰，针阀，和压力表

3.6、温控系统：

PID智能化温度控制器，可以设置30段升降温程序

每个温区可以独立的设置，带有过热和断偶保护

热电偶：2根（1根B型，1根S型）

3.7、控制方法：PID 自动控制

3.8、控温精度： ±2ºC

3.9、加热元件：

温区1: 8 pcs U type SiC rods (1500C grade )

温区2: 8 pcs U MoSi2 rods (1700C grade )

十三、箱式炉  数量：2台（套）

1、使用条件

1.1、适用湿度：0-70%

1.2 、适用温度：25~40ºC

1.3 、工作电压：AC380VAC/50HZ

2、技术要求

2.1、加热元件：硅钼棒

2.2、热电偶：B型双铂铑热电偶

2.3、最高温度:≥1650℃（<0.5hour）；长期工作≦1600℃

2.4、控温精度：≤±2℃

2.5、最大升温速率:10℃/min（≦1400℃）；5℃/min（1400℃-1600℃）；2℃/min（＞1600℃）

2.6、输入电源:AC380V/50Hz

2.7、最大功率:≥10KW

2.8、炉膛尺寸:≥300×350×300mm

2.9、炉体结构：

2.9.1、内炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率

2.9.2、采用双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统

2.9.3、过热和断偶保护，并设有开门断电功能

2.10、温控系统

2.10.1、PID自动控温系统

2.10.2、智能化30段可编程控制

2.11、通过MET认证

2.12、电脑温度控制软件用于控制升温曲线和导出数据。

十四、水热合成反应釜  数量：70台（套）

1、功能应用

用于新材料、能源、环境工程等领域的科研实验中，进行科学研究的常用小型反应器。

2、技术指标

2.1、材质要求

#2.1.1、运用温度：-200～+250℃；

2.1.2、耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂；

2.1.3、耐绝缘：介电性能与温度、频率无关；

2.1.4、高润滑：固体材猜中摩擦系数底；

2.1.5、不粘附：不粘附任何物质；

2.1.6、自润性强：固体材猜中摩擦系数为0.04

2.1.7、无毒害：具有生理慵懒，可植入人体内；

2.1.8、防污染：金属元素空白值低，铅含量小于10-11 g/ml，铀含量小于10-12 g/ml；

2.1.9、规格：50ml，数量：20套；

100mL，数量：20套；

200mL，数量：30套。

十五、圆底烧瓶 冷凝管 石英管等玻璃仪器  数量：各50台（套）

1、技术指标

1.1、石英管

耐高温，可在1200℃下长时间使用，短时间最高使用温度为1450℃；

耐腐蚀：不与除氢氟酸外的其他酸类物质发生化学反应；

热稳定性好：能承受剧烈的温度变化；

透光性好：在紫外到红外的整个光谱波段都有良好的透光性，可见光透射率在93%以上，紫外光谱区的最大透过率达80%以上；

石英管壁厚：4mm

石英管长度：

使用温度：≤1200℃

1.2、玻璃容器

圆底烧瓶：20mL、50mL、100mL；

冷凝管：200mm、300mm、400mm、500mm、600mm；

烧杯:20mL、50mL、100mL、250mL、1000mL；

十六、服务器   数量：1台（套）

1、技术指标

1.1、品牌：国产品牌，非OEM产品；

1.2、规格:≤2U机架式四路服务器，并提供上架套件；

1.3、CPU类型：配置相当或优于≥4颗Intel Xeon Platinum 8260 24C 2.40GHz 35.75MB 165W；

#1.4、内存：配置≥48根32GB DDR4-2933 ECC REG RDIMM，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等功能；

1.5、硬盘：配置≥2块2.5" 960G 3D-NAND SSD 6Gb SATA，≥8块2.5" 2400G/10000RPM/12Gb/SAS，最大可扩展≥26块2.5寸热插拔硬盘，支持升级为≥4个热插拔U.2NVMe SSD磁盘；

1.6、RAID：1块12G 八口raid卡，支持R0 1 5 6 10 50 60  2GB缓存，配置2G缓存超级电容；

1.7、SAS扩展卡：1块12G 八口 SAS卡，支持R0/1/10；

1.8、网卡：板载≥4个千兆网口，1块双口10G光纤网卡(含模块)， 1个独立IPMI管理接口；

#1.9、PCI插槽：最大可支持≥11个PCI-E 3.0插槽，可支持6 个 PCI-E 3.0 x16插槽， 本次配置7个标准PCI-E扩展槽位，可支持两块GPU卡；

1.10、电源：高效能节能≥1000W（1+1）冗余热插拔钛金电源，支持2个双宽独立供电GPU；

1.11、管理配置：提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控CPU，电源状态，温度等

十七、气相色谱仪  数量：1台（套）

1、使用条件

1.1适用湿度：0-70%

1.2 适用温度：25~40ºC

1.3 工作电压：220VAC/50HZ

2、功能应用

分析电催化CO2还原产物

3、技术指标

3.1、基本指标

3.1.1、柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）

3.1.2、程序升温：20阶21平台

#3.1.3、最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

3.1.4、温度设定精度：0.1℃

3.1.5、控温精度：0.01℃

3.1.6、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

#3.1.7、冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃）

3.1.8、具有柱温箱温度的自动保护功能。

3.1.9、最大运行时间：0-10000min

3.2、热导检测器（TCD）

3.2.1、最高使用温度：≥400℃

3.2.2、具有过热保护功能

#3.2.3、灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)

3.2.4、动态范围：105

3.2.5、热导丝：铼-钨丝

3.2.6、惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。

#3.3、FID 检测器（2个）

最高使用温度：≥400℃

检测限：＜3.5pgC/s ( 十二烷 )

动态范围：107

检测器最高采集速率：≥250Hz

4、分析目的

| 组分 | 典型浓度% | 组分 | 典型浓度% |
| --- | --- | --- | --- |
| C6+ | 0.28 | C-2-C4H8 | 0.54 |
| CO2 | 1.93 | C3H4+N-C5H12 | 0.72 |
| C3H8 | 1.97 | 1,3-C4H6 | 1.03 |
| C3H6 | 1.85 | C2H4 | 1.91 |
| I-C4H10+C2H2 | 4.02 | C2H6 | 2.02 |
| N-C4H10 | 1.05 | O2 | 5.63 |
| 1-C4H8 | 1.02 | N2 | 10.14 |
| I-C4H8 | 0.51 | CH4 | 58.34 |
| T-2-C4H8 | 0.5 | CO | 1.03 |
| I-C5H12 | 0.48 | H2 | 5.03 |

5、系统组成

气相色谱仪主机、 TCD检测器、在线截止阀、VICI自动气体进样阀、定量管0.5ml、定量管1ml、电磁阀、1/16惰化管路、PB阀样品截止阀、电磁泵及自动控制器、密封管及接头、气相工作站、自动六通阀、甲烷转化炉、氢空一体机。

6、售后服务

★6.1、需提供原生产厂商针对该项目出具的授权书及售后服务承诺书；

6.2、仪器到达项目现场前，供方提供安装前期准备书面通知，并协助用户做好安装前准备；

6.3、到货后由供方的技术人员到现场免费进行安装调试和验收服务，安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标；

6.4、对用户操作、维护人员进行免费培训，包括软件、硬件的操作和日常维护

6.5、技术支持：用户报告故障后2小时内响应，24小时之内提供技术支持；

6.6、维修服务：3个工作日之内维修工程师到达现场维修响应。

十八、高速冷冻离心机  数量：1台（套）

1、工作环境

1.1环境温度：10℃～30℃冷冻型；

1.2相对湿度：≤80%；

1.3大气压力：860 hPa～1060 hPa；

1.4周围环境中无导电尘埃、易爆炸气体和腐蚀性气体；

1.5电源：220V/50Hz

2、技术参数

#2.1、微电脑控制，触摸面板，LCD、LED双显示，运行参数自动记忆，可RCF直接启动，方便操作

2.2、大力矩无刷变频电机驱动，欧洲进口超高速轴承，运行平稳，免维护

2.3、多层减震结构，欧洲进口无氟压缩机组，振动小、噪声低，环保

2.4、钢制机身，不锈钢离心腔，关键件进口，易清洁，耐用

#2.5、转子识别系统，超温、超速、门盖、不平衡、皮带断等保护功能，主机及转子寿命计算功能，确保安全

2.6、离心腔预冷设计，降温快；专有的SCT转速控制技术，升降速快，省时高效

#2.7、0-9档升降速率选择或直接输入升降速时间，可存储40种自定义工作模式，实现最优化离心

#2.8、点动功能，短暂离心，便于多样化离心

2.9、最高转速：≥20000r/min

2.10、最大相对离心力：≥48000×g

2.11、最大容量：≥3000ml

2.12、转速精度：≤±25r/min

2.13、温控范围：-20℃-+35℃

#2.14、温控精度：±2℃

2.15、定时范围：0-99h59min59s

2.16、整机噪声：≤65db

3、配置要求

3.1高速冷冻离心机主机x1台

3.2转子要求：

16*10ml角转子 最高转速21000rpm  最大相对离心力48000*g

6*50ml角转子 最高转速20000rpm  最大相对离心力43000*g

8*100ml角转子 最高转速12000rpm  最大相对离心力19830*g

十九、高速台式离心机  数量：1台（套）

- 工作条件

1.1适用湿度：0-70%

1.2 适用温度：25~40ºC

1.3 工作电压：220VAC/50HZ

2、技术要求

2.1.最高转速：≥16000rpm

2.2.角转容量：2ml/1.5ml×12可选

2.3.最大离心力：≥18000×g

2.4.定时范围：0min-99min

2.5.整机功率：≥350W

二十、高真空磁控溅射镀膜机  数量：1台（套）

1、系统功能

1.1、系统用于镀制各种单层膜、多层膜系，可实现单靶独立、四靶轮流、多靶共溅射等溅射模式。同时可以实现反应磁控溅射，制备沉积氮化物细丝线薄膜。

1.2、系统为四靶磁控溅射镀膜设备，模块式化设计

1.3、配有旁抽系统，启动快不停机即可更换样品，重复性好。

2、系统组成

系统由真空腔室、水平运动的自旋转样品滚丝架、磁控溅射靶、铠装筒式加热器、抽气系统、真空测量、工作气路、电控系统等各部分组成。

3、技术要求

#3.1、极限真空优于：2.0x10-5Pa（经烘烤除气后）

3.2、真空漏率小于2.0x10-8Pa.l/S

3.3、系统短时间暴露大气并充干燥氮气后，再开始抽气，20分钟可达到7.0x10-4Pa；

3.4、停泵关机10小时后真空度：≤1Pa

3.5、真空室组件：1套

#3.5.1、真空室腔体尺寸卧式筒型Φ560mm X800mm，手动前开门,门板固定在滑道上水平滑动定位结构

3.5.2、有两个观察窗，样品滚丝架可水平移动并自转,磁流体连接样品架、溅射靶、真空规、放气阀等各种规格的法兰接口，选用优质不锈钢材料制造，氩弧焊接，表面采用电解抛光处理。

3.5.3 、采用金属或氟橡胶圈密封。配备一体机柜标准电箱。

3.6、磁控溅射靶组件：4套

3.6.1、靶材尺寸：Φ60mm（其中一个可以溅射磁性材料）；

3.6.2、永磁靶三支、强磁靶一支：射频溅射与直流溅射兼容，靶内有水冷；配手动挡板。

3.6.3 、3个靶可共同向样品筒中心溅射样品筒外壁，靶与样品距离50～90mm可调。

3.6.4、 1个靶在门上向样品筒内壁上溅射,水平方向可调

3.7、真空部件

进气角阀x2套；

LF100观察窗x 2套；

LF60观察窗x1个；

电阻规：KF16x1个；

CF35接口：电离规、加热、备用x4个；

CF25接口x2个；

CF200接口： 分子泵x1个；

KF40接口：  前级阀x1个；

LF60接口：磁流体x1个；

3.8、工作真空获得及测量

直联14L/s机械泵x1台；

分子泵：（脂润滑横置）x 1台；

电磁KF40阀x2台；

真空计x1台

角阀RF16、管路、接头、充气阀D6等x1路（解除真空充氮气）；

KF/40电磁压差阀x1台；

CF200电动闸板阀x1台；

3.9、标准红外辐射加热样品组件:1套

3.9.1、样品加热最高温度 室温到300°C±1°C，由热电偶闭环反馈控制。

#3.9.2、配有磁力转轴，伺服电机驱动每分钟不低于30转，水平移动每秒钟不低于2毫米误差±0.1mm。

#3.9.3、八棱转架，直径400mm缠丝区200mm,一次缠5mm宽丝可盘约45米左右.

3.10、安装机台架组件：1套

安装台架：整个设备安放在一个用承载式标准电箱上，箱体均进行喷塑处理。拆卸方便占地小13100mmX2000mmx1800mm。

3.11、电源控制系统 ：1套

电源布置在标准电箱上，安装于系统机架上

3.12、自制电源

3.12.1、控制电源：1台（为机械泵、电磁阀等提供电源及过程控制带逻辑监测）；

3.12.2、样品加热电源：1台（日本产控温表可实现程序控温）室温-400°C±1°C，由热电偶闭环反馈控制。

3.13、配套电源

真空计电源：1套

脉冲直流DC500W电源：2套

#脉冲偏压1000V、1A电源：1套有清洗功能

#射频RF500W自动匹配电源：2套（即可电源）

流量显示、流量控制器：2套（100SCCM氩气、50sccm氧气）

3.14、提供冷却水循环机：1Px1套

3.15、相关规格的金属密封铜圈，氟橡胶密封圈：1套

3.16、不锈钢紧固螺栓、螺母、垫片等：1套

4、技术服务及质量保证

★4.1、需提供原生产厂商针对该项目出具的授权书及售后服务承诺书；

4.2、按ISO9001质量管理体系组织设计、加工、装调、检验、包装、运输；

4.2、提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器仪表说明书；

4.3、在用户方现场验收后，一年内免费维修正常使用出现的故障，非正常的故障维修只核收工本费及差旅费，终身维修只核收工本费及差旅费；

5、相关的技术资料

5.1、设备操作、维护使用说明书（1套）

5.2、各类外购件使用说明书

5.3、设备出厂合格检验证明（1套）

5.4、装箱单（1套）

二十一、电热鼓风干燥箱  数量：5台（套）

1、工作条件

1.1适用湿度：0-90%

1.2、适用温度：5 ℃～40 ℃

1.3、工作电压：220VAC/50HZ

2、功能应用

2.1、用于材料的热敏性干燥、对成分复杂的物品也能进行快速干燥。

3、技术指标

3.1、内胆尺寸W×D×H（mm)：≥300×320×250

3.2、电源电压：AC220V/50HZ

3.3、输入功率：≥450W

3.4、控温范围：RT+10-300 ℃

3.5、温度分辨率：≤0.2 ℃

3.6、温度波动性：≤±1 ℃

3.7、搁板：2块

3.8、带PID温控，定时自整定

二十二、精密天平  数量：3台（套）

1、工作条件

1.1、适用湿度：0-70%

1.2、适用温度：5 ℃～40 ℃

1.3、工作电压：220VAC/50HZ

2、技术指标

2.1、菜单操作，多种语言可选

2.2、内置校准砝码

2.3、RS-232C双向接口

2.4、量程：≥210 g

2.5、可读性：0.1 mg

2.6、秤盘尺寸：≥Ø 80 mm

2.7、打印输出：符合ISO/GLP

二十三、磁力搅拌器  数量：10台（套）

1、工作条件

1.1适用湿度：0-70%

1.2、适用温度：5 ℃～40 ℃

1.3、工作电压：220VAC/50HZ

2、技术指标

2.1、搅拌转速：100-2000r/min

2.2、搅拌容量：≥8000ml

2.3、电机转矩：25mN*m

2.4、加热功率：≥350W

2.5、控温精度：≤±2℃

二十四、循环水式多用真空泵  数量：2台（套）

1、工作条件

1.1适用湿度：0-70%

1.2、适用温度：5 ℃～40 ℃

1.3、工作电压：220VAC/50HZ

2、技术指标

2.1、功率：≥165W

2.2、电源：220V/50Hz

2.3、流量：≥70L/min

2.4、扬程：≥7.5m

2.5、最大真空度：0.098Mpa

2.6、单头抽气量：10L/min

2.7、抽气头数：2

2.8、安全功能:逆流防止阀

2.9、水箱容积（）：12.5L

2.10、水箱材质：PP

二十五、真空干燥箱  数量：5台（套）

1、工作条件

1.1适用湿度：0-90%

1.2、适用温度：5℃～40℃

1.3、工作电压：220VAC/50HZ

2、功能应用

2.1、干燥热敏性、易分解和易氧化物质，对成分复杂的物品也能进行快速干燥。

3、技术指标

3.1、内胆尺寸W×D×H：≥250×250×250（mm)

3.2、电源电压：AC220V/50HZ

3.3、输入功率：≥450W

3.4、控温范围：RT+20-200 ℃

3.5、温度分辨率：≤0.2 ℃

3.6、温度波动性：≤±1 ℃

3.7、真空度：≤133Pa

3.8、搁板：2块

#3.9、带PID温控，定时自整定

二十六、电动搅拌器 数量：5台（套）

1、工作条件

1.1适用湿度：0-70%

1.2、适用温度：5 ℃～40 ℃

1.3、工作电压：220VAC/50HZ

2、技术指标

2.1、搅拌轴最大力矩：≥1800gcm

2.2、最大搅拌容量（水）：≥18000ml

2.3、钻夹头夹持范围：1-10mm

2.4、适用介质粘度：0-8000mpas