中国地质大学（北京）

多媒体教室直播教学系统硬件搭建和部分教室环境设施更新及注册机系统建设

招标文件

招标编号：BIECC-21ZB0854

北京国际工程咨询有限公司

2021年06月

目  录

第一章	投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	10

四、	投标文件的递交	13

五、	开标和评标	15

六、	定标	20

第三章	合同主要条款	22

第四章	技术规格及要求	28

第五章	附件--投标文件格式	39

附件 1.	投标书	40

附件 2.	开标一览表	41

附件 3.	投标报价明细表	42

附件 4.	货物说明一览表	43

附件 5.	技术参数偏离表	44

附件 6.	商务条款偏离表	45

附件 7.	投标人资格证明文件	46

附件 8.	法定代表人授权书	50

附件 9.	投标人基本情况表	51

附件10. 业绩证明文件	52

附件 11.	技术文件	53

附件 12.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	54

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受中国地质大学（北京）的委托，对下述项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目资金来源已落实，具备招标条件。

- 项目名称：中国地质大学（北京）多媒体教室直播教学系统硬件搭建和部分教室环境设施更新及注册机系统建设

- 招标编号：BIECC-21ZB0854

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“技术规格及要求”。

| 名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 多媒体教室直播教学系统硬件搭建和 部分教室环境设施更新及注册机系统建设 | 1项 | 189.2949万元 |

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 报名及购买招标文件时间、地点及需提供的资料：

- 报名及购买招标文件时间：2021年06月30日起至2021年07月07日，每天上午9：30至11：30，下午1：30至4：30（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 报名及购买招标文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 方式：现场购买或汇款购买。

- 招标文件售价：

本项目招标文件按本出售，每本人民币500元（含电子文档）；招标文件售后不退。

若现场购买招标文件，只接受现金支付。

若通过汇款方式购买招标文件，请按下述北京国际工程咨询有限公司的地址汇款，并将汇款底单及“购买标书信息表”（见附表）通过邮件形式发至我公司邮箱，邮件主题为“购买标书信息BIECC-21ZB0854”。否则不予受理。若需快递纸质版招标文件，须加付快递费50元。电汇或网银必须于2021年07月07日下午4:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 | / |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2021年07月21日上午09:30（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：贾溪

联系电话：010-82376733

传真：010-82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中国地质大学（北京）多媒体教室直播教学系统硬件搭建和部分教室环境设施更新及注册机系统建设 招标编号：BIECC-21ZB0854 |
| 2 | 招 标 人：中国地质大学（北京） 地 址：北京市海淀区学院路29号 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2021年07月21日上午09:30（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层510会议室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币30000.00元整 |
| 8 | 投标有效期：120天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本五份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指中国地质大学（北京），也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。

  - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围和投标费用

  - 本项目不分包，投标人需对本项目所有内容进行投标，不得将内容拆开进行投标。

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术规格及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标代理机构的地址以书面形式（包括电子邮件、传真等）通知招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应在1日内以电子邮件或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改书将构成招标文件的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标要求

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标计量单位

  - 除在招标文件的“技术规格及要求”中另有规定外,计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 投标书（附件1）

- 开标一览表（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 货物说明一览表（附件4）

- 技术参数偏离表（附件5）

- 商务条款偏离表（附件6）

- 投标人的资格证明文件（附件7）

- 法定代表人授权书（附件8）

- 投标人基本情况表（附件9）

- 业绩证明文件（附件10）

- 技术文件（附件11）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件12）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则其投标将被否决）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标报价应包括完成招标文件要求的相关服务所需要的全部费用；货物包含：产品和标准附件、备品备件、专用工具的价格，也包括安装、调试、检验、培训、技术服务、相关运输费和保险费等费用。还包括按照法律法规应交的全部税费。本项目为交钥匙项目，报价应包含完成本项目所有采购需求和内容的全部费用。如果投标产品为进口产品，投标报价可报免税价，但投标报价须包含进口代理服务费（按设备价1.5％测算且不低于3000元），进口代理公司由中国地质大学（北京）指定。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件2）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”。

  - 投标人按上述13.3款要求填写“投标报价明细表”是供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将予以拒绝。

  - 每个投标人只能有一个投标方案和报价，否则其投标将被否决。

- 投标货币

- 本项目要求所有投标均以人民币报价（中国地质大学（北京）现场交付价）不接受其他货币的报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术规格及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件6）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“技术规格及要求”中的各项条款逐条做出清晰准确的答复，标明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件5）。

  - 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述证明文件包括货物主要技术指标和性能的详细说明、项目实施方案、售后服务方案等。

  - 投标人应提供货物从招标人开始使用至质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格等信息。

  - 本招标文件的“技术规格及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于或优于招标人所提技术规范的要求，并能使招标人满意。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交人民币30000.00元的投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金应从投标单位基本户转出，投标保证金须按以下形式提交，：

- 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标保函；

- 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标保函。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

  - 发生以下情况投标保证金将不予退还：

    - 投标人在投标截止期后撤销投标。

    - 中标人无正当理由不与采购人订立合同。

    - 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件。

    - 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件从开标日起有效期为120天。如果投标文件有效期不足120天，将导致投标无效。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，将被要求相应延长投标保证金的有效期。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件的纸质正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（附件8），并将其附在投标文件中。投标文件的纸质副本可采用纸质正本的复印件；若纸质正本和纸质副本不同，以纸质正本为准。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删须由签署投标文件的人在旁边签字并加盖公章才有效。

  - 投标文件（包括投标文件的补充文件、澄清函等）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标人应提交一份纸质正本“投标文件”、五份纸质副本投标文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份纸质投标文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 投标人应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）密封，并标明招标编号、项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表、投标保证金（投标保证金如是电汇，采用电汇底单复印件；如是网银，采用网银转账页面打印件）和投标优惠声明（如有）分别单独密封，与纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）分装，并作为投标文件的一部分同时递交。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

  - 投标人应将投标文件按20.1-20.4中的规定密封和标记后，按投标邀请中规定的开标地点送达招标人/招标代理机构。

  - 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人/招标代理机构对“投标文件”的提前拆封不负责任。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人/招标代理机构将不负责任。

  - 招标人/招标代理机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

- 递交投标文件的截止时间

  - 所有投标文件（包括一份纸质正本“投标文件”、五份纸质副本“投标文件” 和一份电子文档（光盘或U盘）以及开标一览表、投标保证金和投标优惠声明）都必须按投标邀请中规定的投标截止时间之前送达招标代理机构。

  - 出现第7.3款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间前递交。

  - 招标人/招标代理机构将拒绝在投标截止时间后收到/递交的投标文件及未按20.2-20.4中的规定密封的投标文件。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字方为有效。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 投标人不得在投标截止时间之后撤销其投标文件。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理机构在投标邀请书中规定的时间和地点公开开标。投标人派代表参加并签到。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，确认无误后交由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读所有在截止时间前收到投标文件的投标人名称、投标价格、投标优惠声明（如有）、是否提交了投标保证金，以及投标文件的其他主要内容并加以记录，对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 由招标代理机构对开标过程进行记录并由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容在评标时将不予考虑。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的审查和响应性的确定

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件：

    - 是否按照招标文件要求提供了资格证明文件。

    - 是否按照招标文件规定要求签字、盖章。

    - 是否按要求提交了投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指：

    - 影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权将其作无效投标处理：

    - 投标有效期不足120天的。

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按要求签字的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 投标认报有两个或多个价格或投标人的报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 25.7.13.  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
　    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清，书面澄清答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清、说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对有效的投标文件进行评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对各包中同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该项目中标候选人。

  - 具体评分因素、分值和评分标准如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(11分) |  |  |
| 1.1 | 投标文件编制质量： 投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得2分，每出现一个不规范扣0.2分，扣完为止。 | 2分 |
| 1.2 | 项目业绩： 提供投标人近3年（2018年01月01日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同的业绩，合同复印件并加盖公章，（合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页），每提供1个有效业绩得1分，最多得5分。 | 5分 |
| 1.3 | 相关证书： （1）投标人具备ITSS运行维护服务能力成熟度三级及以上证书，得1分； （2）投标人具备质量管理体系认证证书，得1分； （3）投标人具备环境管理体系认证证书，得1分； （4）投标人具备职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 注：以上证书需提供复印件加盖公章，否则不予认可。 | 4分 |
| 二、技术部分（59分） |  |  |
| 2.1 | 技术指标及性能： 投标产品对招标文件技术需求的响应程度,完全满足技术指标得35分，在此基础上： （1）技术要求标“★”指标为实质性响应指标，不满足则视为对招标文件非实质性响应； （2）标“# ”指标每有一项负偏离扣2分； （3）其他指标每有一项负偏离扣0.1分； 本项最多得35分，最少得0分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。对于招标文件中标“#”指标，必须提供证明材料，证明材料包含但不限于国家认可的具有（CNAS）标识机构出具的检测报告或公司对外印刷发布的彩页或招标文件明确要求的材料。不满足上述要求的视为该条指标未响应。 | 35分 |
| 2.2 | 项目供货方案及进度保障计划： 供应商提供的供货方案（包含但不限于交货、进度保障计划、应急措施等对采购人的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足采购文件要求等方面。供货方案及保障计划针对性强，措施详细、完善、进度合理满足采购需求，得5-4分；供货方案及保障计划具有一定针对性，措施基本详细、内容措施常规合理、具备可实施性，得3-2分；供货方案及保障计划不具备针对性、措施不够详细、内容措施有缺失，但可行，得1分；供货方案及保障计划不能满足采购需要或未提供方案的，得0分。 | 5分 |
| 2.3 | 项目需求理解： 对项目背景和现状的理解，重点难点、关键技术分析，对接方案可行性是否可以满足采购文件要求等方面。 对项目背景和现状的理解透彻，重点、难点、关键技术分析到位，针对性强，详细，可行性高，满足招标文件要求得3分；对项目背景和现状的理解相对透彻，重点、难点、关键技术分析覆盖到基础点，具有一定针对性，但不够详细，基本可行，得2分；对项目背景和现状理解不全面，重点、难点、关键技术未突出，得1分；对项目背景和现状理解不准确，未能抓住重点、难点、关键技术的或未提供方案的得0分。 | 3分 |
| 2.4 | 对接方案： （1）投标人需依据实际情况提供电子巡考系统设备（标考红外高清半球摄像机）与学校现有电子巡考系统无缝对接方案，方案针对性强，制定详细清晰、合理可行、设备与系统接入顺利、稳定性好、可扩展性高得5-4分；方案具有一定针对性，制定情况有详细说明但不清晰、基本合理可行，但满足系统对接，可扩展性不高得3-2分；方案不具备针对性，技术方案不全面，系统不能对接、扩展性无法体现得1分；未提供方案得0分。 （2）投标人需依据实际情况提供数字红外无线麦克风与学校现有红外教学扩声系统系统无缝对接方案，方案针对性强，制定详细清晰、合理可行、设备与系统接入顺利、稳定性好、可扩展性高得5-4分；方案具有一定针对性，制定情况有详细说明但不清晰、基本合理可行，但满足系统对接，可扩展性不高得3-2分；方案不具备针对性，技术方案不全面，系统不能对接、扩展性无法体现得1分；未提供方案得0分。 | 10分 |
| 2.5 | 售后服务及培训方案： 各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务承诺可靠、具体，培训内容完善合理，得6-4分； 各阶段服务计划可行，质保期、维护保养期服务承诺具体，具有一定培训方案，得3-2分； 售后服务及培训计划、服务方案、承诺不完善、有缺项，得1-0分。 | 6分 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 30分 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程保密

  - 有关投标人的任何情况不得透露给任何其他投标人。

  - 有关投标文件的审查、澄清、评估、比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人和其他无关人员。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，其投标保证金将不予退还。

- 定标

- 定标准则

  - 招标人将把合同授予各包被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的投标人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付。

  - 招标代理服务费执行原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

供货合同

供方：xxxxxx有限公司

需方：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，签订本合同，共同遵守。

一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXXX |  | XXX | 台 | XXX |
| 2 | XXXXX |  | XXX | 台 | XXX |
| 合计 | 大写金额：XXXXX圆整 |  | 小写（人民币）：XXXX元 |  |  |
| 备注 | 1、本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其它相关费用。 2、必须注明计量货币币种，未注明者即视为人民币。 |  |  |  |  |

二、交（提）货时间、地点、方式：供方于  进口设备：需方指定的外贸公司办好免税手续后两个月；国产设备：签订合同后60日内供货。将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。

需方指定货物交接地点：             指定地点；

本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物交付需方且由需方确认验收合格时转移。不包括货损是由于需方明显不当的作为所直接引起的，但该作为不包括验收的行为。

三、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

（2）该批次货物的采购过程中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

（3）开箱检验时双方皆应派员参加，验收后并最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起5日内对合格货物应签署无异议的《货物验收单》；对显而易见不合格的货物应在《货物验收单》上加注表示货物不合格的文字或符号，或者以其它书面异议方式提出异议，均为有效异议，但该类异议应最迟于验收期限(含延长的验收期限)结束之日起10日内提出，否则除非供方未在接到需方异议之日起10日内提出书面反对意见，均应当视为无效异议。

（4）若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，需方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，供方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

（5）供方保证向需方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，供方应在需方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

（6）本合同各相关条款中凡与供方责任或义务相关及由供方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由供方承担。

四、质量标准及保修：

1、供方保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为需方提供符合或高于国家标准（国家质量监督检验检疫总局和信息产业部2002 年联合发布的24号令）及招标文件要求的服务，且若该货物在投标货物生产厂商中国总部对外公众网站上具有标准配置和服务的，供方为需方提供的产品及服务符合或高于其标准。

2、供方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3、供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合需方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要。

4、本合同中所提供的货物保修期为货到验收合格后   X  （大写）年。

5、货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由需方签署了货物最终验收单之日起算。若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

6、如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负免费保修的责任，但供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。

7、如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由供方承担。

五、付款方式及其它

本合同的付款方式为：外贸方式/内贸方式

外贸方式：合同签订后需方指定的外贸公司按不可撤销即期信用证（L/C）100%付款给供方外贸公司（按90%/10%分期承兑），全部货到指定地点需方验收合格后向供方支付合同总价款的10%(设备安装完成之后10个工作日内组织验收)

内贸方式：合同签订后先支付合同总额50%首付款，人民币：xxx元（小写）xxxx圆整（大写），项目验收合格后支付合同总额45%，人民币：xxx元（小写）xxxx圆整（大写），运行一段时间后支付尾款5%，人民币：xxx元（小写）xxxx圆整（大写），具体付款时间另行约定。

六、违约责任：

1、如供方延期交货或需方延期付款，每推迟一天，违约方应按中标价的0.1%向对方支付违约金。货物虽经验收，但在使用中发现属于质量问题的，供方应在收到需方通知后3日内免费及时更换，供方逾期更换的，按延迟交货支付需方违约金。

2、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

3、供方应保证所提供货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权等知识产权。供方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由供方负责交涉并承担全部责任。

4、供方未按本合同和附件中所规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次，供方应按本合同总金额的1‰向需方支付违约金。

七、因本合同所引起的任何相关争议均适用中华人民共和国法律、法规及规章并选择采用以下贰种方式及规则解决：

1、双方协商解决；

2、向需方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其它约定事项：附件一：中标通知书；附件二、配置清单、附件三：技术指标、附件四：售后服务承诺函、附件五：国产设备证明(附件与合同正本具有同样的法律效力)。

本合同的有效法律文本为中文文本，其他语言文本与之有不同解释的，以中文文本为准。本合同一式陆份，供方留存壹份、需方留存伍份。

需方（签章）：                       供方（签章）：

授权代表/法人代表（签字）：         授权代表/法人代表（签字）：

地址：                              地址：

：

合同签订日期：    年  月   日         合同签订日期：    年  月  日

#### 附件一：中标通知书

#### 附件二：配置清单

#### 附件三：技术指标

#### 附件四：售后服务承诺函

附件五：国产设备证明

我公司于XXX年X月X日参与XXXX项目公开招标（招标编号：XXXX）,中标设备名称：XXXX，金额：XXXX万元（大写，小写）,设备生产厂商为XXXX公司，该设备全部由国内生产制造，产地中国xx省xxx市xxx区。

特此证明！

日期：

单位（盖章）:

- 技术规格及要求

第一部分  招标内容：

| 名称 | 数量 | 预算金额 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多媒体教室直播教学系统硬件搭建和部分教室环境设施更新及注册机系统建设 | 1项 | 189.2949万元 | 189.2949万元 |
| 1.交付期：按招标文件要求。 2.交付地点：中国地质大学（北京）用户指定地点。 3.投标报价不得高于最高投标限价，否则投标无效。 4.技术要求标“★”指标为实质性响应指标，不满足则视为对招标文件非实质性响应；标“#”指标每有一项负偏离扣2分；其他指标每有一项负偏离扣0.1分； 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。对于招标文件中标“#”指标，必须提供证明材料，证明材料包含但不限于国家认可的具有（CNAS）标识机构出具的检测报告或公司对外印刷发布的彩页或招标文件明确要求的材料。不满足上述要求的视为该条指标未响应。 |  |  |  |

第二部分   技术要求：

## 一、本项目采购标的需实现的功能：

### 为更好的服务于教学、考试，本次项目是对我校110间教室多媒体直播教学系统硬件搭建建设和部分教室巡考设备与环境设施升级改造及注册系统建设。主要建设内容：主要建设内容：包括电子巡考系统结合教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》标准，对我校增加的15间考场内的巡考系统进行升级改造，提高视频图像分辨率等，解决了原有系统的图像模糊、设备损坏带来的弊端，实现考场高清化的考场巡考需求，以及110间多媒体教室具备直播、线上线下教学等功能，同时通过增加人脸识别报到注册及自助打印一体机实现学校师生自助打印。用于教学直播、电子巡考、自助打印。

二、采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括不限于以下标准：

1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；

2.符合《综合布线系统工程设计规范GB50311-2016》。

三、配置清单及技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 招标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体教室直播教学系统硬件搭建及巡考设备追加 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频转换器 | 高清视频采集卡，需支持HDMI转USB。 | 130 | 台 |
| 2 | 辅材 | 硬件搭建辅材需包括HDMI线、电源线、六类网线、音频线、接头（包括六类水晶头、音频接头）、PVC管槽等。 | 110 | 批 |
| 3 | 集成服务 | 包括线缆敷设、接头焊接、镀锌管敷设（包括相应的操作机械器具租赁）、设备安装。 | 110 | 项 |
| 4 | 标考红外高清半球摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.采用超低照度≥200万(1920×1080)像素，≥1/3英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≦0.001Lx,黑白≦0.0001Lx）；镜头参考焦距：2.7mm~12mm； 3.输出≥200万（1920*1080）； 4.采支持H.264、H.265、MPEG-4等视频编码，支持MPEG Layer II、G711和AAC等音频编码标准； 5.支持感兴趣区域(ROI)编码 6.支持可伸缩视频编码（SVC）技术 7.支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿； 8.支持智能红外功能，红外距离≥50米； #9.具有至少1个100/1000M以太网接口(RJ45接口)，2路报警输入、1路报警输出，1路音频输入1路音频输出,1个内置麦克风,1个 RS232接口，1个SD卡插槽； #10.具有认证模式设置； 11.需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书盖章原件。 | 15 | 台 |
| 5 | 摄像头 配套支架 | 需提供配套壁装支架。 | 15 | 台 |
| 6 | 高灵敏度 拾音器 | 1.保真型监听器，内置 DSP降噪芯片; 2.频率响应 不低于300Hz ～ 8500Hz(±6dB)，灵 敏 度 ≥94dB； 3.音压 ≥120dB，输出阻抗 600 ～ 1000 欧姆非平衡，输出信号幅度 2.5Vpp； 4.麦克风：电容。 | 15 | 支 |
| 7 | 系统辅材 | 电源线（采用RVV3*1.5及以上）、接头、六类网线、PVC等。 | 15 | 批 |
| 8 | 安装及 调试费用 | 包括教室线缆敷设、接头焊接、设备安装与调试. | 15 | 间 |
| 二、教室环境设施更新 |  |  |  |  |
| 1 | 数字红外无线教学扩声系统控制盒 | 1.采用数字红外音频传输及控制技术； 2.通过USB线连接到电脑，可实现PPT翻页功能； 3.频率响应范围：不低于50 Hz ~ 20 kHz； 4.信噪比：不小于90 dBA； 5.通道隔离度：≥75 dB； 6.总谐波失真：不大于0.06%； 7.支持红外频点自定义，具备不少于4个传输频点可选 8.线路输入≥1路（LINE IN），线路输出≥1路（LINE OUT）； 9.具备Auto Fade功能，保证无线麦克风优先发言 10.具备一键开启自适应啸叫抑制AFC功能 11.具有≥1个数字红外接收器接口，可扩展连接≥4个红外信号接收器； 12.具有供电及音频传输双通道USB；可兼容连接电子锁及鹅颈麦克风； 13.需提供制造出具的针对本项目的售后服务承诺书盖章原件。 | 11 | 台 |
| 2 | 数字红外接收器 | 1.采用数字红外音频传输及控制技术；； #2.红外接收范围：不小于25米； 3.红外接收角度：垂直不低于150° (±75°)，水平：360°； 4.带接线端子，线缆长度可定制； 5.需带防脱安全绳。 | 34 | 台 |
| 3 | 充电底座 | 1.可对红外无线麦克风进行充电; 2.可使用适配器供电，或搭配系统控制盒供电。 | 20 | 个 |
| 4 | 数字红外无线麦克风 | 1.采用数字红外音频传输及控制技术； 2.具有LED灯； 3.具有3.5mm接口支持外部音频输入； #4.全数字红外发射机支持≥4个红外频点的切换设定； #5.无须对频，开启麦克风1秒内即可扩声； 6.具有独立的麦克风增益调节按键； 7.使用可充电锂电池，持续发言时间≥6小时； 8.无线麦克风具有电量提示功能，支持≥2种充电方式； #9.在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射。自动关闭红外信号发射； 10.无线麦克风自带电子锁锁口； 11.支持PPT翻页功能； 12.需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章。 | 30 | 支 |
| 5 | 颈挂绳 | 需采用磁性挂绳。 | 2000 | 条 |
| 6 | 麦克防风罩 | 麦克防专用风罩。 | 60 | 个 |
| 7 | 辅材 | 音箱线、同轴线、电源线、BNC接头、PVC管槽等。 | 11 | 批 |
| 8 | 安装、调试 | 负责设备安装、调试。 | 11 | 套 |
| 9 | 视频转换器 | 1.3G-SDI to HDMI 1.4 信号转换器； 2.支持格式： 不低于(2K) 2K x 1080p 60，向下兼容； 3.支持嵌入式音频，≥16路音频的3G-SDI 输入； 4.HDMI嵌入式音频≥8路音频； 5.HDMI输出支持8-bit RGB 4:4:4； 6.支持不少于两路模拟莲花音频输出； 7.可软件进行配置。 | 26 | 台 |
| 10 | 灯迁移 | 原有录课教室灯光及摄像机移位及相关工程辅料等。录课教室更换为LED灯（6套），灯光设备要求光源采用LED芯片；色温5600K；功率不低于100W；色显指数不低于90。 | 1 | 项 |
| 11 | 幕布 | 1.屏幕尺寸：≥120英寸，比例16:10； 2.白塑幕：增益：≥1.0，视角≥160度，表面覆膜平均； 3.甲醛含量≤10g/kg； 4.管状电机，转速≥30rpm； 5.定位精确，定位≤0.5mm； 6.需符合银幕国家标准GB/T13982-2011检测； 7.阻燃级别符合B1级或以上要求； 8.需提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书盖章原件。 | 58 | 块 |
| 12 | 窗帘 | 需用采用遮光窗帘，颜色可选。 | 114 | 米 |
| 13 | 蓝幕 | 根据现场情况定制蓝色背景幕、需满足抠图使用。 | 1 | 项 |
| 14 | 黑板 | 1.结构：上下推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，链条式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉； 2.规格：参考外径尺寸≥4000mm×2200mm（上下交替），四块组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行调整； 3.书写面板：材质采用优质烤漆钢板，厚度≥0.30mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光；使用寿命：面板正常使用寿命≥5年； 4.衬板：采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动； 5.背板：采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度； 6.生产工艺：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀； 7.边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 参考内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格左右竖框≥90mm×55mm，中间竖框≥90mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，使轨道不会受到外力撞击而导致变形； 8.包角：采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，不拼接； 9.同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动； 10.链轮：固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料； 11.传动连接：采用链条，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音； 12.缓冲装置：每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统； 13.安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》； 14.提供制造商出具的针对本项目的售后服务承诺书盖章原件。 | 27 | 块 |
| 15 | 科研楼黑板加固 | 科研楼39间教室黑板加固，需包括方钢，贴石膏板、刮腻子、刷涂料等。 | 1 | 项 |
| 16 | 桌椅 | 四联排，蓝色靠背，尺寸不小于2060*300*750。 | 576 | 套 |
| 三、人脸识别报到注册及自助打印一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别报到注册及自助打印一体机 | 一、硬件参数 1.1 工控主机：CPU :性能不低于i3-10100、≥6 MB 高速缓存、≥4 核、8 线程、≥3.6 GHz ； 内存：≥8 GB，1 x 8GB，DDR4，2666 MHz； 硬盘：M.2 ≥256 GB； 端口：不低于1 个 RJ-45 端口，10/100/1000 Mbps； 2 个 USB 2.0 Type-A 端口； 2 个 USB 2.0 Type-A 端口2 个USB 3.2 Type-A 端口； 2 个USB 3.2 Type-A 端口； 1 个通用音频插孔； 1 个 DisplayPort 1.4 端口； 1 个 HDMI 1.4b 端口； 1.2 电容触摸一体显示屏：≥21英寸TFT LCD显示屏；比例：16:9 分辨率≥1920×1080； 1.3 标签打印机：使用热转印式打印,自动切割标签； 1.4 黑白打印机：打印速度：≥35页/分钟；两个纸盒，总容量≥800页； 1.5 采用光学摄像头，图片传输速度≥30帧/秒，分辨率≥1280×720；监控角度≥60°； 1.6 机壳：尺寸约为：宽：700mm 高：1870mm 厚：630mm。采用冷轧板制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳防锈、 防水、耐久抗腐蚀，部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好，整齐规范； #1.7根据学校特色定制VOID防伪注册标签。标签数量：至少10卷，每卷3000个。需提供在已经使用的高校的防伪注册标签图样。 二、功能需求 2.1报到注册功能 2.1.1人脸识别报到 学生可以到一体机上进行人脸识别登录； #2.1.2登录后屏幕显示出学生的学籍信息 姓名，学号，年级，专业信息，院系名称，所在班级等。确认方可完成报到； 2.1.3在线注册 学生身份认证通过后，可以在一体机上进行在线注册； 2.1.4打印注册标签； 注册完成，系统可跳转到标签打印页面，页面中显示注册时间，确认无误后点击打印按钮，进行标签打印； 2.1.5与财务处进行对接设置黑名单； 系统可以与财务系统进行对接，获取学生的缴费信息，若学生存在学费欠缴的情况，则学生只能进行报到，无法进行注册； 2.1.6多种情况下的缓注册； 属于多种情况下的缓注册的学生包括：绿色通道、学生请假； a.绿色通道 系统与财务系统对接，对家庭情况特殊无法交清学费的学生设置绿色通道，为学生提供了缓注册（报到）权限； b.学生请假 因特殊原因不能准时到校的学生，需要向学校提交请假申请，当得到学校审批通过后，本系统自动为该生添加缓注册权限； 2.1.7后台管理 a.时间设置 注册时间设置和请假时间设置； b.注册时间设置 系统允许管理员根据学校开学时间设置统一的学籍注册时间段，针对个别特殊情况支持新增、修改和删除； c.请假时间设置 系统提供为请假学生提供统一的时间段，只有在此时间段内才能提交请假申请，支持新增、修改和删除； d.权限设置 管理员可以根据实际管理需求设置管理员个数以及角色，使之与系统的管理权限相匹配，并为其分配账号及密码； 管理员可以对下级管理员的权限进行修改，包括权限的增加、修改和删除以及对下级管理员账号的管理； e.统计查询 管理员可以查看权限范围内的所有学生的注册报到情况（统计报表形式），实时获取已注册名单和未注册名单；数据统计支持可视化图形展示：饼状图、柱状图、折线图、文字说明。统计报表支持保存成图片、导出、打印； f.信息同步 支持报到注册信息的历史记录存储，同时将注册信息同步到中心数据库供各个部门使用； g.黑白名单设置 系统支持学校管理部门设置学生学籍注册黑白名单，比如学生未缴学费，其自动就进入注册黑名单，其在补缴学费之前无法进行学籍注册操作； 2.1.8手机网上注册系统 用户可通过手机移动端进行网上注册，通过手机进行人脸识别验证注册身份，验证成功则注册通过； #2.1.9公安部身份认证 系统可与公安部身份认证进行联网对接，通过公安部联网的方式进行身份认证，确认学生身份。公安部身份认证次数：≥10000； 2.1.10与CA可信电子成绩单对接； 与CA可信电子成绩单对接，读取文件PDF模板，完成自助打印； 2.1.11与一卡通平台对接； 与学校现有一卡通平台对接，完成一卡通刷卡登录，所需一卡通读卡器由采购人提供； 2.2自助打印系统 2.2.1人脸识别登录认证； 2.2.2中英文成绩单自助打印： 系统可以自动计算每次打印时须付费金额，支持采用在线支付的方式，也可根据后台设置的免费打印次数，自动免收相应次数的打印费用； 系统支持打印文件的预览 2.2.3在校证明自助打印 系统可以自动计算每次打印时须付费金额，支持采用在线支付的方式，也可根据后台设置的免费打印次数，自动免收相应次数的打印费用； 系统支持打印文件的预览： 2.2.4自助缴费 系统支持实现在校学生及毕业生自助完成打印所需成绩单或证明文件进行在线支付缴费； 2.2.5缴费管理 缴费参数设置：管理人员可以设置成绩单、证明文件缴费类型费用参数，可对缴费记录进行统计分析。各打印项目均可针对院系、年级、专业、班级、及个人进行批量或个别的免费份数设置； 2.2.6“代缴费”管理 管理人员可灵活增加设置扣费类型，如成绩单打印扣费、在校证明打印扣费等，同时可以对缴费的记录进行查询分析；设置完成后，学生可通过自助服务终端自助缴费； 2.2.7后台管理 a.系统用户管理可由管理员分配相应角色，并能对各用户进行灵活的权限设置； b.打印类型管理 该功能可灵活自助配置样式，同时可以设置打印角色（如毕业生、在校生等角色）的免费份数； c.自助终端管理 终端参数配置管理：该功能包括纸张管理、纸张剩余数提醒管理、权限开放设置等； 提醒信息可采取类似邮件或者短信的形式； d.打印记录管理 该模块对学生打印的记录进行收集统计分析，可以按条件进行查询或者导出相应的打印记录，能对打印记录进行统计； e.通知公告管理 管理员发布通知公告，能够实时显示相应的公告内容，多渠道，多方式进行数字信息宣传； f.批量打印服务 管理人员可根据学号、姓名、年级、学院、专业、班级等条件进行查询，实现快速的单个或者批量打印各类成绩单、证明文件，并支持导出wps、word、pdf等格式； g.智能提醒服务 系统通过与短信对接或者通过针对邮件系统的对接，实现短信或邮件提醒终端运行情况，主要是针对打印机缺纸提醒； h.其他功能 可以批量或单个设置禁止个别用户打印； 系统对接 f.实现与教务系统对接； #2.3人脸识别底库照片自助上传系统 学生可现场拍摄本人照片及拍摄身份证的照片。通过扫描预留的二维码将身份证照片和拍摄的照片进行上传。系统会对两个照片进行审核，对比一致后，学生的照片会上传到照片底库中替换原来模糊的照片，提高底库照片的照片质量； 照片替换成功之后，学生可再次到一体机面前重新进行报到注册。 三、证书要求： 1.具有投标产品相关的计算机软件著作权登记证书。 | 3 | 台 |

四、原有并需要对接设备清单

| 序号 | 原有设备名称 | 原有设备品牌 | 原有设备部署地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子巡考系统 | 佳发 | 巡考主控中心 |
| 2 | 红外教学扩声系统 | 台电 | 教室多媒体讲台内 |
| ★无缝对接的承诺函 |  | 投标人自行承诺，格式自拟，内容如下： 1.投标人需提供所投标考红外高清半球摄像机可直接接入学校现有电子巡考系统集中控制软件，在不增加设备的情况下，可实现直接注册到学校现有sip网关设备使用，实现集中管理，与现有系统无缝对接使用。 2.投标人需提供数字红外无线教学扩声系统控制盒、数字红外无线麦克风与学校现有教室内的红外扩声系统实现无缝对接使用。 |  |

五、服务要求

1.投标人所投产品必须为原厂正规为我校供货的产品，且原厂产品不存在已知著作权及版权纠纷；

2.投标人应提供所有设备不低于三年免费质保服务，对于设备出现的任何问题，投标人应1小时电话响应，4小时以内上门，每周7×12小时服务，如当日无法解决问题，需提供备用设备，确保不影响正常使用。

3.在质保期后，投标人须对所提供的货物定期进行检查和保养，并负责终身维护，对于损坏的零部件，应承诺以不高于市场的价格提供。

4.提供不少于3天使用操作培训，直至能独立操作。培训内容至少包括设备的基本原理、操作使用与日常维护保养及常见故障排除等。

六、交货期：自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试并具备验收条件。

七、交货地点：中国地质大学（北京）指定地点。

八、采购标的验收标准

（一）设备验收

对进场设备进行现场验收，全部所有设备、型号、数量、外观进行验收，并形成验收文档，作为项目整体验收的一部分。

（二）系统整体功能验收

（1）对合同中提供的硬件设备，与招标规格进行逐条检测验收，对合同中提供的软件功能进行逐条测试验收，并要求所有软件和硬件达到正常使用的功能要求，如发现无法达到招标规格的指标，将导致合同终至，我方有权要求中标方赔偿由此带来的损失。

（2）要求电子巡考系统软件、硬件在我校现有平台同一平台下的统一巡考管理，要求完成我校教室（包括本次新增和现有教室）考场内的视频画面在主控中心的解码显示系统进行显示；

（3）要求实现所有教室（包括本次新增和现有教室）考场内视频、音频的统一存储管理；

（4）数字红外无线麦克风与我校现有红外教学扩声系统配对使用，实现在教室内的教学扩声、PPT翻页的功能。

- 附件--投标文件格式

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为        项目招标的投标邀请        （招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表         (投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式七份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 货物说明一览表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为  人民币大写金额：         ； 小写金额：        。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为        元（即：大写金额          ）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自提交投标文件截止日起有效期为         个日历日。

- 我方与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系。

- 如果在规定的投标截止时间之后我方撤销投标，我方接受投标保证金不予退还的规定。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：

日期：      年     月    日

- 开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （现场交货价） | 大写金额：人民币 圆整 小写金额：￥ .00 |
| 交付期 | 合同签订后 日 |
| 交付地点 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 名 称 | 制造商名称 | 生产地 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注1：投标报价应包含招标文件所要求的项目实施的全部费用。

注2：如果不提供详细的报价明细表，其投标将被否决。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 货物说明一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 名称 | 技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术参数偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（加盖本单位公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

注：声明函必须加盖公章，填写日期，格式自拟。

  - 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（1）投标人必须按下述格式提供投标人相关单位一览表

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注4：如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他投标人情况，一经发现，我方无条件接受投标无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

（2）投标人认为必要的其他资格证明文件（提供复印件，加盖公章）

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附法定代表人以及被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 内容描述 | 委托方联系人及联系方式 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人需按招标文件要求提供中标通知书或合同主要内容复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

包括但不限于：

1.技术参数响应情况

2.供货及项目实施方案

3.人员配备方案

4.售后服务方案及承诺

5.培训方案及承诺

……

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件