北方工业大学

北京市重点建设一流专业-自动化建设采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－21ZB0553

第一册

北京国际工程咨询有限公司

2021年6月

目      录

第一章  投标人须知	1

一   说  明	1

二   招标文件	2

三   投标文件的编制	4

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	10

六   确定中标	17

第二章  合同一般条款	22

第三章　政府采购合同格式	28

第四章  附件——投标文件格式	31

第五章  招标公告（投标邀请）	56

第六章  投标人须知资料表	59

第七章　合同特殊条款	60

第八章  货物需求一览表及技术规格	62

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北方工业大学；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.5  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6  必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格投标。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.2.8  本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.9  本项目专门面向中小企业采购，即投标人所投货物须由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标范围和投标费用

3.1	投标人可对本招标文件规定的一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号的内容拆开进行投标（即不能只对一个包的部分内容进行投标）。

3.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，分为两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第二册

第五章	　招标公告（投标邀请）

第六章  投标人须知资料表

第七章　合同特殊条款

第八章　货物需求一览表及技术规格

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5 投标人的财务状况报告

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第9条的所有文件

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表” （附件6）】。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	每个投标人所投每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第六章“投标人须知资料表”中11.1条要求的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条要求）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第五章。

11.4	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费（具体标准见第六章）。

11.6	招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起的 90  天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本 1份和副本 5 份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。另外投标人还需以U盘形式提供电子版投标文件（word版及盖章扫描后的PDF版）各1份（如有演示视频，请将演示视频与电子版投标文件拷贝在同一U盘内按照招标文件要求密封递交）。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定位置签字（全名）并加盖单位公章。 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封（箱）中，将所有的副本一起密封装在单独的信封（箱）中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇方式，提供电汇底单复印件，投标人授权代表签字并加盖公章。若采用网银方式，提供转账网页打印件，投标人授权代表签字并加盖公章）。

  - 所有信封（箱）上均应：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、招标编号和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）在信封（箱）的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件附件1-附件8规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

21.3   根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 评审项 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（12分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标文件 | 投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得2分，每出现一个不规范扣0.2分，扣完为止。 | 2 |
| 1.2 | 相关业绩 | 投标人近三年（2018年01月01日起至投标截止日止，以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须附合同复印件，如项目内容页及签字盖章页等关键页并加盖公章；每提供一个有效业绩得2分，最高得10分。 | 10 |
| 二、技术部分（56分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标产品对招标文件技术需求响应程度 | 投标产品对招标文件项目需求的响应程度，完全满足得38分，在此基础上，每有一项技术指标不满足扣1分； 本项最多得38分，最少得0分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行应答，必须在引用本采购文件的基础上，进行答复、说明和解释。 | 38 |
| 2.2 | 产品性能 | 产品系统先进、数据运行稳定、安全、操作便利、易于维护得3分；相比较产品先进、稳定性、安全性、操作性和维护便利性一般不够完善的得2分；系统老旧落后、稳定性差、存在安全隐患，操作复杂，不便于维护的得1分；未能体现产品性能的得0分。 | 3 |
| 2.3 | 项目供货方案及进度保障计划 | 投标人提供的供货方案（包含但不限于供货、安装、数据更新、维护、指导培训、应急措施等对业主的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素）的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足采购文件要求等方面。 实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得5分；实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求，得3分；实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得1分；实施方案不能满足采购需要或未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 2.4 | 培训措施及技术支持 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善的技术支持方案得5分；培训方案合理，针对性不强得3分，培训方案简单不合理，针对性较差得1分，未提供方案得0分。 | 5 |
| 2.5 | 售后服务方案、服务承诺及质保期 | 售后服务方案合理，服务响应迅速，售后服务体系完善，售后服务承诺及质保期优越得5分；售后服务方案基本合理，可基本满足采购需求得3分；售后服务方案简单，针对性不强，仅部分满足采购需求得1分，未提供方案得0分。 | 5 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品：综合审查供应商所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照采购文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，采购的货物必须全部由符合政策要求的中小企业制造。投标人（供应商）必须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”。

注3：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：节能产品

如投标人所投产品在品目清单中注明为强制节能，投标人必须提供节能进行投标，否则视为无效投标。非政府采购强制采购节能产品按照节能产品得分规则加分。节能产品应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

说明3：环境标志产品

如投标人所投产品在品目清单中注明为强制环保产品，投标人必须提供环保产品进行投标，否则视为无效投标。非政府采购强制采购环保产品按照环保产品得分规则加分。环保产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书且须打印出品目清单首页和产品所在页并标注出产品所属类型的位置。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第八章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 22     废标、停止评标及招标终止

22.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

22.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

22.2   废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

22.3   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

22.4   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 23．	评标过程及保密原则

23.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 24．	中标候选人的确定原则及标准

24.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 25．	确定中标人

25.1	采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

25.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在政府主管部门指定的信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.2   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

26.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 29.    质疑

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 30． 	其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第二章   合同一般条款

### 定义

本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方经协商就签署的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定乙方在依约完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

- “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定由乙方承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：安装、调试、售后、维修和合同中规定乙方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “甲方”系指北方工业大学。

- “乙方”系指   填写乙方全称      。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构发布的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 专利权

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 履约保证金

本项目要求支付履约保证金（按招标文件要求）。

### 付款方法和条件：

7.1  付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

### 采购货物明细和报价（请按照投标文件相关内容填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计（大写）：**************** ￥***** |  |  |  |  |  |  |  |

### 货物规格参数：（请按照投标文件相关内容填写）

| 序号 | 货物名称 | 主要规格参数 |
| --- | --- | --- |

### 运输和安装测试

10.1 乙方应在规定时间内负责将货物运至甲方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

10.2 乙方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。在用户确认无误后，乙方应负责将货物运抵用户现场。如果是因为乙方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由乙方承担。

10.3 货物运达用户现场后由用户和乙方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，乙方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，乙方和甲方（相关人员）组成验收组共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给甲方带来损失，甲方有权向乙方提出更换或索赔。

10.4 乙方有义务协助甲方掌握货物使用的相关知识并解决有关问题。

### 交货

乙方应按照“采购货物明细表及货物规格参数表”规定的内容以及投标文件中承诺的时间地点交货。（即签订合同后****天）

### 伴随服务

乙方应提供投标文件以及本合同中相关规定的所有服务。为履行合同约定的服务的报价包含在合同总金额中。

### 合同修改

任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面形式，并需符合相关法律法规的规定。

### 分包

本招标项目不允许分包。

### 乙方履约延误

15.1  乙方应按照招标文件中甲方规定的时间表交货和提供服务。

15.2  在履行合同过程中，如果乙方遇到意外情况，不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对意外情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取延期交付的违约金。

### 误期赔偿费

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的千分之一（1‰）计收，直至交货或提供服务为止。赔偿费的最高限额为合同价格的千分之五（5‰）。一旦达到赔偿费的最高限额，甲方可考虑终止合同。

### 违约终止合同

17.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第15条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

- 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件:

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益的行为。

17.2 如果甲方根据上述第17.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方以适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分 。

### 不可抗力

18.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

18.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或邮件通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内就合同履行问题达成新的协议。

### 因破产而终止合同

如果乙方破产或解散，应立即通知甲方。甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同。该合同的终止将不损害或影响甲方有权采取任何补救措施。

### 售后服务、保修承诺及培训方案（请按照投标文件相关内容填写，并可以在双方按照甲方的要求增加服务）

### 争端的解决

21.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国民事诉讼法”向北京海淀区人民法院提起诉讼。

### 税和关税

中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费都已计入合同总价中。

### 合同生效及其他

23.1本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，传真件与原件具有同等法律效力，手写涂改无效；

23.2本合同应在双方签字后生效。

注：本合同条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第三章　政府采购合同格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　       (项目名称)中所需 　　　　(包号及名称)经        (采购代理机构)以　　　　　        号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定并经采购人确认 　　　       (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.合同条款

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、内容和数量

本合同内容：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同交货时间及地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并在卖方提交履约保证金后生效。

买　方：               			  卖　方：

名　称：(公章)　　　　　　　　 　名　称：(公章)

年　月　日　　　　　　　　　　 　年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

住  所：							   住  所：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：							开户银行：

账    号：							账    号：

# 第四章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括： 7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4 制造厂商授权书（格式）

7-5 投标人的财务状况报告

7-6 社会保障资金缴纳记录

7-7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行账号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 包号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3、3.1中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物及标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 试运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 6. | 人员费用 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 附件3.1　　　　投标产品明细表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:______________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.上述各项的投标产品明细表，可另页描述。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品。

3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。

4. 本表应单独提供word或excel的电子版，随电子版文件一同递交。

## 附件4   货物说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂商授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）并加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）加盖公章证明其依法免税。】

附件7-3   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、账号及开户银行的名称、地址：_____________________________

4投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

公章：__________________________________________

附件7-4    制造厂商授权书　（格式）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

（注：第八章明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供该授权书，其它产品不是必须提供）

附件7-5　　　投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供会计师事务所出具的本单位2019或2020年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件），加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供规定年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，须由授权代表签字并加盖公章，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6    社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）并加盖公章，证明其不需要缴纳社会保障资金。】

7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（如招标文件第八章对设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人须按要求提供相关证明材料）

7-8  近三年经营活动中无重大违法记录声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

1、如果招标文件第八章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

2、投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：__________________________________

投标人授权代表签字：_______________________________

日期：__________________________________

3、投标人须提供“中小企业声明函（货物）”

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

即，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件8    法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件9   业绩证明材料

（列表描述，包括但不限于项目名称、采购货物名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，需附合同复印件。）

## 附件10   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

北方工业大学

北京市重点建设一流专业-自动化建设采购项目

招 标 文 件

招标编号：BIECC－21ZB0553

第二册

北京国际工程咨询有限公司

2021年6月

# 第五章   招标公告（投标邀请）

北京国际工程咨询有限公司受北方工业大学的委托，对下述项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京市重点建设一流专业-自动化建设采购项目

- 招标编号：BIECC－21ZB0553

- 项目概况：见第八章“货物需求一览表及技术规格”。

4.	合格投标人：见第一章“投标人须知”的1.2条。

5.   购买招标文件：

1）时间：2021年06月18日至2021年06月25日，上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同。非工作日只能电汇或网银购买标书）。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）招标文件售价：人民币500元/包，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称）。若电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（招标编号）购买标书信息”。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。若需快递纸质版招标文件也请在邮件中注明，须加收快递费50元。电汇或网银必须于购买文件截止之日下午16:30前到账。

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6.	投标截止时间及开标时间、地点：

1）投标截止时间及开标时间：2021年07月13日上午9：30（北京时间）；

2）投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。

7.   需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品等。

8.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网和北京市政府采购网同步发布。

9.   其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

10.  公告期限：自公告发布之日起5个工作日

采购人：北方工业大学

地址：北京市石景山区晋元庄路5号

联系人和联系方式：刘老师   010-88803417.

采购代理机构： 北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616（购买标书在608）

邮  编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部  座机：010-82376082

项目联系人：李博龙、朱晨钰

联系电话：010-82376725

传真：010-82370881

电子邮箱：jowena@163.com

# 第六章   投标人须知资料表

本表是关于投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和招标公告（投标邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北方工业大学 联系方式：010-88803417 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：010-82376725 |
| 11.1 | 投标保证金：不少于投标包号预算（控制金额）的1.5％。 |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 。 |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份；电子版 1 份。 注：电子版文件中应包含，投标文件的word版本、正本盖章后扫描成PDF格式版本、附件3.1投标产品明细表Excel版本。 |
| 15.1 | 投标截止期：2021年07月13日 上午9:30 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2021年07月13日 上午9:30 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 24.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增加变更：不超过10％ |

# 第七章　 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北方工业大学 。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：                。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：　现场交货　　　　　　　　　　　。

6.2  本合同项下的交货期为：       根据买方要求       。

8、 付款条件：

国产产品：合同签定生效后，买方向卖方支付合同总价的60%；待货物（服务）全部交货并验收合格后，买方向卖方支付合同总价的40%，同时卖方向买方缴纳合同总额的5%作为质量保证金，质保金自货物（服务）验收合格之日算起质保期满后货物无质量问题，由买方无息返还。

进口产品：投标人必须以人民币形式报出所投标产品到用户现场（北方工业大学）的各种费用。如果投标产品为进口产品，投标报价要求以各分包规定为准，但投标报价须包含进口代理服务费，进口代理公司由北方工业大学指定。

买方将中标金额支付到进口代理人账户，用途为开具保证金，由进口代理人对外支付给卖方，并完成货物进口验收。

付款方式：合同签订后，进口代理人将货款的90%向卖方指定的外商开具不可撤销信用证，外商凭发货单据承兑；货物到货验收合格后，卖方需向买方缴纳合同总金额的5％作为质量保证金，自货物验收合格算起质保期满后由买方无息退还。质保金缴纳后，货款的10%凭买方签字并加盖公章的验收报告由进口代理人电汇给外商.。

凭验收报告付10%余款。

9、 技术资料：　按合同约定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10、质量保证：

10.3    卖方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后 3天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起（按照第八章执行）个月。

- 检验和验收：按合同约定     。

- 索赔：按合同约定                                        。

25    履约保证金

本项目不设履约保证金。

注：本条款内容若和招标文件第八章“货物需求一览表及技术规格”中相关规定不一致，以第八章“货物需求一览表及技术规格”中的相关规定为准。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

第一部分   货物需求一览表

| 包号 | 采购名称 | 数量 | 是否接受进口 | 预算金额 （万元） | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 运动控制系统实践平台与离散行业自动化远程监控综合实训平台 | 1批 | 否 | 42 | 运动控制系统实践平台 |
| 02 | 智能物流搬运机器人平台 | 1批 | 否 | 30 | 智能物流机器人 |
| 03 | 基于AI的智能测评系统升级和程序设计类课程智能教学辅助平台 | 1批 | 否 | 64 | 程序设计类课程智能教学辅助平台 |
| 04 | 《单片机原理及应用》实验套件 | 1批 | 否 | 22 | 工程实践教学平台 |
| 05 | 嵌入式技术仿真系统 | 1批 | 否 | 11 | 嵌入式技术仿真设计系统 |
| 项目总预算金额：169万元 |  |  |  |  |  |
| 项目所属CA立项编号：JBZC2021_014212_310-JH0079-XM001 |  |  |  |  |  |

注：1、超出分包预算金额的投标文件将被视为无效投标。

2、投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

第二部分   技术规格及要求

一、项目简介

本项目是自动化专业北京市重点一流专业建设，主要内容包括智能制造场景化实验室、智能机器人场景化实验室、单片机实验室的实验平台建设以及理论类和软件类课程智能辅助教学平台的建设。

二、技术要求及售后服务要求

01包 运动控制系统实践平台与离散行业自动化远程监控综合实训平台

| 序号 | 名称 | 设备 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动控制系统实践平台 | 控制系统 | （1）可编程逻辑控制器套件1套，主要包含： 1）电源模块1个 24V/8 A 稳定电源 输入: 120/230 V AC 输出: 24 V/≥8 A DC; 2）可编程逻辑控制器1个 工作存储器中≥1 MB用于存储程序, ≥ 5 MB用于存储数据, 接口1：至少支持 PROFINET IRT 2端口交换机，接口2：至少支持以太网接口，接口3：至少支持PROFIBUS, 10 NS位性能, 需配备SIMATIC兼容存储卡； 3）数字量输入模块1个 DC24V，≥32 通道，每16通道为一组; 4）数字量输出模块1个 24VDC/0.5A；≥32通道; 5）模拟量输入模块1个 ≥16 位分辨率，精度 ≤0.3 %；≥8 通道; 6）模拟量输出模块1个 ≥16 位分辨率，精度 ≤0.3 %；≥4 通道，每 4 通道为一组; 7）安装导轨1个 8）PLC控制器专用存储卡1个 3.3 V 闪存，≥24 MB; 9）工业以太网线1根 接线 RJ45/RJ45，CAT 6，交叉TP电缆4X2，预装备有2个 RJ45连接器，长≥6 m； 10）工程组态软件1个 配套专业版，适用于1套许可证的软件； （2）工艺模块套件1套，主要包含： 1）工艺模块1个 SSI编码器信号或RS422/TTL编码器信号。5 V和24 V编码器电源输出，防短路，位置值范围：31位，计数范围：32位； 2）工艺模块1个 RS422/TTL (5 V)或24 V输出，对于RS422最大1MHz，对于24 V/TTL（5 V）最大200kHz； （3）张力信号放大器1个 工作电源：DC10-33V，精度：1/65000，传感器形式：电阻应变式张力传感器，输入灵敏度：0-30mA； | 1 |
|  |  | 驱动系统 | （1）伺服驱动器1套，主要包含： 1）伺服控制单元1个 包含≥4个插口，1个PROFINET兼容接口，≥12路可设定的悬空数字量输入，≥8路可设定的双向非悬空数字量输入/输出，一个以太网接口，适用于调试和诊断； 2）Compact Flash卡1个 3）整流单元1个 进线电压380-480V3相AC±10%，进线电源频率47-63Hz； 4）动力电缆≥3个 4X1.5mm2 ； 5）驱动电缆≥3个 6）双轴电机模块1个 2*3A，510-720V DC； 7）单轴电机模块1个 3A，510-720V DC； （2）步进驱动器1个 两相混合步进电机驱动器； （3）电气控制柜1套 标准控制柜：尺寸不大于800mm*800mm*400mm（高*长*宽），含成套电气元器件； | 1 |
|  |  | 人机交互系统 | 触摸屏1个 按键和触摸操作、7英寸TFT显示屏、≥65536 色、PROFINET兼容接口； ≥20位带灯可自锁拨码开关，≥5位输出指示灯； | 1 |
|  |  | 电机 | （1）伺服电机3套 额定转速≥6000 RPM、额定电流≥1.4A，冷却方式：自然冷却，防护等级：≥IP64，包含减速箱（减速比50:1）；伺服电机额定功率≥240W； （2）步进电机1个 两相步进电机；电机额定电流≥2A，额定力矩≥5.8KG.CM，额定功率≥48W | 1 |
|  |  | 工艺对象主体设备 | （1）主机架和安全防护模块1套 铝合金支架、安装板和可调地脚； 主机架安装有安全防护性质的安全光栅； （2）被控对象组1套 被控对象组主要由圆盘同步、直线同步、物料卷绕及飞剪、三轴平面抓取、丝杠直线同步等被控对象组成。 1）圆盘同步 圆盘同步对象是一个基础旋转运动对象，主要用来实现伺服电机对旋转运动对象的控制。此对象可用来演示旋转运动对象的速度控制、位置控制以及双轴同步控制。该对象的主要硬件包括带刻度指示的同心圆盘，可直观反映旋转同步的控制效果。 2）直线同步 直线同步对象是一个基础直线运动对象，主要用来实现伺服电机对直线运动对象的控制。此对象可用来演示直线运动对象的速度控制、位置控制以及双轴同步控制。该对象的主要硬件包括以下部分： 同步皮带：采用带位置标识同步带，可直观反映直线同步的控制效果。 电气组件：电感式接近开关2个。 3）物料卷绕及飞剪 物料卷绕及飞剪对象来源于在冶金、包装、印刷等行业中常见的飞剪及卷绕环节。通过对飞剪及物料卷绕被控的调试，可掌握电机的同步控制、物料张力的采集和处理、物料的运行速度采集、飞剪电机对剪切物料的跟踪和同步控制等内容。该对象的主要硬件包括以下部分： ①收卷装置：采用伺服电机带动收卷辊，根据设定的收卷线速度，调节收卷转速 ②放卷装置：采用伺服电机带动放卷辊，根据设定的收卷线速度，调节放卷转速。 ③张力采集装置：利用张力传感器测量物料张力，并反馈给控制器用以监视系统张力。 ④物料运行速度采集装置：利用旋转编码器采集物料实际运行速度并将其反馈给控制器。 ⑤电气组件：至少1个旋转编码器，1个张力传感器。 4）三轴平面抓取 三轴平面对象是一个较为复杂的直线运动对象，主要用来实现伺服电机对直线运动对象的多轴同步控制。其主要由1个三自由度运动机构以及平面物料存储平台组成，物料存储平台共设有4个固定物料存储位置。系统工作时，首先可将≤3个存储位置放置好物料，然后控制抓取装置先将其中1个物料抓取后放置在未摆放物料的位置。此时，又有1个物料存储位置空出，继续控制抓取装置先将下1个物料抓取后放置在刚刚空出的物料存储位置。如此循环。该对象的主要硬件包括以下部分： ①同步丝杠：采用伺服电机带动丝杠运行，完成三自由度的运动。 ②抓取机构：由步进电机驱动，完成物料的抓取与释放。 ③平面物料存储平台：存储物料以及指示物料摆放位置。 ④电气组件：对射式传感器≥2个、接近开关≥10个、行程开关≥6个。 5）丝杠直线同步 丝杠同步对象是一个基础直线运动对象，主要用来实现伺服电机对直线运动对象的控制。此对象可用来演示直线运动对象的速度控制、位置控制以及双轴同步控制。该对象的主要硬件包括以下部分： ①同步丝杠：采用带刻度指示的平行丝杠，可直观反映直线同步的控制效果。（与三轴平面抓取对象共用） ②电气组件：接近开关≥6个、行程开关≥4个。（与三轴平面抓取对象共用） | 1 |
|  |  | 主框架 | （1）背板安装框架1个 重型铝型材框架，尺寸不大于800mm*1200mm*800mm（高*长*宽）； （2）对象安装背板1套 包含：铝合金安装背板、背板升降装置、背板固定装置等 （3）电气参数 输入电压：AC 220V±10% 50Hz (单相三线） 3AC 380V±10% 50Hz (三相一地四线） 总功率：≥5KW | 1 |
|  |  | 辅助系统软件 | 配套工程实训设备辅助系统，包含产品维护与故障诊断功能 | 1 |
|  |  | 实验指导书 | （1）提供与实训系统配套的电子版实验指导书，至少包含以下实验内容： 1）利用外部开关控制单部电机启停； 2）通过电动功能进行速度位置控制； 3）使用编码器测量线速度； 4）使用PLC的工艺对象驱动伺服电机； （2）提供与实训系统配套的在线课程资源，包含课程视频及课件，且≥9个学时； （3）提供与实训系统配套的电子版机械安装使用说明书1份； | 1 |
|  |  | 功能演示资料 | （1）需提供圆盘同步、皮带同步、圆盘式飞剪及物料卷绕对象的实物运转视频文件，时长≥5分钟； （2）考虑是否成熟产品，需提供业绩证明，并附自2016年1月1日至今已完成的同类货物成功案例的采购合同及使用场地实景照片； | 1 |
| 2 | 离散行业自动化远程监控综合实训平台 | 控制系统 | （1）可编程逻辑控制器5个，主要包含： 1）大型可编程逻辑控制器 1个 带有计数器数量≥2048； 带有PID调节器； CPU处理时间：对于位运算，典型值10ns；对于字运算，典型值12ns； 含有≥1个DP主站，≥1个IO控制器； 集成≥2个PROFINET兼容接口，≥1个PROFIBUS兼容接口，提供10/100Mbit/s的数据传输速率，支持TCP/IP、SNMP、DCP、LLDP协议和S7通讯； 支持KOP、FUP、SCL、GRAPH编程语言； 可利用STEP7配置； 可编程数据存储区：≥512Kbyte； 2）中型可编程逻辑控制器 2个 ≥14通道数字量输入24V DC； ≥10通道数字量输出24 V DC； 带有≥6个高速计数器，其中≥3个输入为100kHz，≥3个输入为30kHz； ≥2个100 kHz的脉冲序列输出； 带有 PID 调节器； 集成≥1个PROFINET兼容接口，提供 10/100Mbit/s的数据传输速率，支持TCP/IP、SNMP、DCP、LLDP协议和S7通讯； 可利用STEP7配置； 支持KOP、FUP、SCL编程语言； 可编程数据存储区：≥150KB； 3）小型可编程逻辑控制器 2个 ≥36通道数字量输入24V DC； ≥24通道数字量输出24 V DC； 带有≥6个高速计数器，其中≥4个输入为200kHz，≥2个输入为30kHz； ≥3个100 kHz的脉冲序列输出； 带有PID调节器； 集成≥1个PROFINET兼容接口，提供10/100Mbit/s的数据传输速率，支持TCP/IP、SNMP、DCP、LLDP协议和S7通讯； 可利用STEP7配置； 支持KOP、FUP、AWL编程语言； （2）模拟量输入模块3个，主要包含： 1）模拟量输入模块1个 与大型可编程逻辑控制器配套； ≥8模拟量输入； 支持I&M数据； 运行模式：MSI； 支持RUN模式下更改参数分配、校准； 输入电压范围：+/-10V，+/-5V，+/-2.5V，+/-1V，1-5V，+/-250mV，+/-50mV，+/-500mV，+/-80mV； 输入电流范围：0-20mA，+/-20mA，4-20mA； 误差/精度：线性误差（与输入范围有关），(+/-)：0.02%，温度错误（与输入范围有关），(+/-)：0.005 %/K;TC类型T时，0.02 ± %/K； 带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数）：16 bit； 2）模拟量输入模块2个 与小型可编程逻辑控制器配套； 4模拟量输入； 输入电压范围：+/-10V，+/-5V，+/-2.5V； 输入电流范围：0-20mA； 测量值滤波：≥4个等级：1x，4x，16x，32x循环时间； 带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数）：电压模式：≥11 bit+符号位，电流模式：≥11 bit； （3）模拟量输出模块 4个，主要包含： 1）模拟量输出模块 2个 与大型可编程逻辑控制器配套； ≥4模拟量输出； 支持I&M数据； 支持运行模式：MSO； 输出电压范围：+/-10V,1-5V，0-10V； 输出电流范围：+/-20mA，0-20mA/4-20mA； 支持执行器连接：两线制接口电压输出、四线制接口电压输出、两线制接口电流输出； 带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数）：16 bit； 2）模拟量输出模块 2个 与小型可编程逻辑控制器配套； 2模拟量输出； 输出电压范围：+/-10V； 输出电流范围：0-20mA； 带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数）：最大10 bit+符号位； 同步运行模式分辨率(包括超量程)：电压模式：≥10 bit+符号位；电流模式：≥10 bit； （4）数字量输入模块1个 与大型可编程逻辑控制器配套； ≥32数字量输入； 支持按优先级启动、I&M数据； 支持运行模式：DI和MSI； 输入信号“0”时：输入电压范围-30-+5V, 输入信号“1”时：输入电压范围11-30V; 输入延迟：从“0”到“1”时：3-4ms、从“1”到“0”时：3-4ms； （5）数字量输出模块 1个 与大型可编程逻辑控制器配套； ≥16数字量输出； 支持时钟同步模式、按优先级启动、I&M数据； 支持运行模式：DQ、MSO、集成操作循环计数器； 输出信号“1”时：输出电流额定值0.5A； 输出信号“0”时：剩余电流最大值0.5mA； 开关频率：电阻负载时≤100Hz、照明负载时≤10Hz； （6）接口模块1个 电源电压的允许范围：20.4-28.8V；带有反极性保护和短路保护； 支持I&M 数据； 每个模块的地址空间的最大值为32byte；每个站点的地址空间的最大值为244byte； 支持PROFIBUS DP协议； 支持在PROFIBUS DP和其他所有电路之间的电位隔离； 传输速率≥12 Mbit/s； （7）触摸屏1个 含有≥2个工业以太网接口，≥1个RS485接口，≥2个USB2.0接口和≥2个SD卡槽； 有可用于用户数据得可用存储器：≥12Mbyte； 支持PROFINET、PROFIBUS 、TCP/IP 、DHCP 、SNMP 、EtherNet/IP 、LLDP、DCP协议； 操作系统为Windows； 支持MRP冗余模式； 支持WinCC Comfort、WinCC Advanced和WinCC Professional等软件组态； 可通过PLC选择图像，≥500张图片； 在组态下，可实现消息提示，报文系统，过程值显示（输出）和可规定过程值（输入）等功能； （8）工业交换机模块 2个 带有≥8个RJ45接口、≥1个终端端口和≥1个六针端子板电源接口； 提供10/100Mbit/s 的数据传输效率； 支持PROFINET IO诊断； 可利用STEP 7配置；可通过电子邮件Traps； 支持端口镜像； 支持Telnet、HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、LLDP和以太网/IP 协议； 可作为DHCP客户机； | 1 |
|  |  | 电源系统 | （1）60W电源模块 1个 为控制系统中的大型PLC提供配套电源，DC为120V/230V时输入电流：0.6A/0.3A，AC为120V/230V时输入电流：0.6A/0.34A； （2）24V/5A 电源模块1个 输入：AC 100-240V，输出：DC24V/5A ； （3）24V/10A 电源模块1个 输入：AC 100-240V，输出：DC 24V/10A； | 1 |
|  |  | 实训平台架体 | 背板安装框架1个：尺寸不大于2100mm*850mm*850mm（高*长*宽），配套铁质Q235网孔板； | 1 |
| 交货日期：合同签订后90个工作日内 |  |  |  |  |
| 质保期：设备安装验收合格后1年 |  |  |  |  |
| 售后服务及培训等： - 对本次采购设备的售后服务要求；不低于3年免费上门服务。在质保期内，提供每天24小时响应、48小时内修复。 - 免费电话支持。 |  |  |  |  |

02包 智能物流搬运机器人平台

| 序号 | 名称 | 设备 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能物流搬运机器人教学平台 | 智能物流机器人 | 1、底盘参数 （1）采用4麦克纳姆轮驱动结构，可全向移动； （2）尺寸不小于500*350*150mm； （3）电池采用24V供电，输出能力不低于20A，容量不低于4500mAh； （4）直线运动速度不小于1.5m/s； （5）载重量不小于10kg； （6）搭配专用底盘控制器，实现底盘的任意方向运动控制，角度偏差不大于3°，时速误差不大于10%； （7）底盘控制器控制周期小于等于1ms； （8）提供CAN总线接口数量为2个以上，提供串行通信接口数量为3个以上； （9）底盘控制器支持基于Simulink平台的模型生成方式。 2、网络参数 （1）具有路由功能，支持802.11b/g/n/ac无线协议； （2）有线LAN口不小于3个。 3、测距功能 - 搭载360°全向激光雷达测距传感器； - 测距范围不低于16m； - 测量频率不低于8KHz； - 全向测距更新频率不小于10Hz； - 使用寿命不小于5年。 4、视觉功能 （1）搭载双目深度摄像头，具有一个RGB相机和一个结构光红外摄像头； （2）FOV范围不低于91.2° x 65.5° x 100.6° (+/- 3°)； （3）深度图像分辨率和帧率不小于1280 x 720 60fps； （4）深度分辨率不小于300mm； （5）最大范围不小于10m； （6）RGB图像分辨率和帧率不小于1920 x 1080 30fps； （7）支持USB 3.0 Type-C接口。 5、主机参数 （1）搭载高性能嵌入式计算机，采用ARM64或X86平台； （2）支持Win10/Linux/Android系统； （3）CPU采用四核64位架构，主频不小于1.5GHz； （4）内存不小于4GB； （5）存储容量不小于64GB； （6）采用5V供电； （7）具有千兆以太网接口和HDMI接口。 6、软件功能 （1）嵌入式控制器搭载Ubuntu16及以上版本系统； （2）内置ROS Kinetic或Melodic版本； （3）支持Python2及Python3编程环境； （4）采用ROS系统实现机器人的运动控制； （5）支持Gampping、Cartographer以及Hector等SLAM建图算法； （6）支持DWA及TEB动态路径规划算法； （7）支持RTAB 3D SLAM算法； （8）支持深度相机视觉3D导航； （9）支持单点、多点导航； （10）可实现视觉、雷达对动态物体的跟随； （11）支持OpenCV视觉处理； （12）支持车道线识别、巡线运动； （13）支持基于MatLab+ROS系统的机器人控制算法的研究。 7、提供的实验内容至少包括 （1）ROS与底盘控制器之间的通信； （2）麦克纳母全向底盘运动学分析与控制 （3）激光雷达的数据采集与处理 （4）IMU的数据采集与处理 （5）数据融合算法详解（卡尔曼滤波） （6）AMCL定位算法详解 （7）MoveBase导航框架原理与应用 （8）SLAM建图算法原理与使用 （9）基于openCV的图像采集与处理 （10）基于Gazebo仿真器的智能车仿真 （11）机器人自主探索建图 （12）基于MoveBase的多点导航 | 3 |
|  |  | 智能搬运机器人 | 1、底盘参数 （1）采用4麦克纳姆轮驱动结构，可全向移动； （2）尺寸不小于500*350*150mm； （3）电池采用24V供电，输出能力不低于20A，容量不低于4500mAh； （4）具有42V 10A电源输出接口； （5）直线运动速度不小于1.5m/s； （6）载重量不小于10kg； （7）搭配专用底盘控制器，实现底盘的任意方向运动控制，角度偏差不大于3°，时速误差不大于10%； （8）底盘控制器控制周期小于等于1ms； （9）提供CAN总线接口数量为2个以上，提供串行通信接口数量为3个以上； （10）底盘控制器支持基于Simulink平台的模型生成方式。 2、网络参数 （1）具有路由功能，支持802.11b/g/n/ac无线协议； （2）有线LAN口不小于3个。 3、测距功能 - 搭载360°全向激光雷达测距传感器； - 测距范围不低于16m； - 测量频率不低于8KHz； - 全向测距更新频率不小于10Hz； - 使用寿命不小于5年。 4、视觉功能 （1）搭载双目深度摄像头，具有一个RGB相机和一个结构光红外摄像头； （2）FOV范围不低于91.2° x 65.5° x 100.6° (+/- 3°)； （3）深度图像分辨率和帧率不小于1280 x 720 60fps； （4）深度分辨率不小于300mm； （5）最大范围不小于10m； （6）RGB图像分辨率和帧率不小于1920 x 1080 30fps； （7）支持USB 3.0 Type-C接口。 5、机械臂参数 （1）搭载6自由度大负载机械臂； （2）末端负载不小于1.2Kg； （3）自重不大于4.8Kg； （4）直立时长宽高不小于220*120*600mm； （5）防护等级不低于IP54； （6）关节材料为铝合金，支撑臂材料为碳纤维； （7）重复定位精度不低于2mm； （8）工作电压为DC42V，电流不大于7A； （9）顶端配机械夹爪，重量不超过400g，最大加持力不低于20N； （10）夹爪通信接口为UART； （11）夹爪最大开合时间不高于0.5s，供电电压12~24V。 6、主机参数 （1）搭载高性能嵌入式计算机，采用ARM64或X86平台； （2）支持Win10/Linux/Android系统； （3）CPU采用四核 64位架构，主频不小于1.5GHz； （4）内存不小于4GB； （5）存储容量不小于64GB； （6）采用5V供电； （7）具有千兆以太网接口和HDMI接口。 7、软件功能 （1）嵌入式控制器搭载Ubuntu16及以上版本系统； （2）内置ROS Kinetic或Melodic版本； （3）支持Python2及Python3编程环境； （4）采用ROS系统实现机器人的运动控制； （5）支持Gampping、Cartographer以及Hector等SLAM建图算法； （6）支持DWA及TEB动态路径规划算法； （7）支持RTAB 3D SLAM算法； （8）支持深度相机视觉3D导航； （9）支持单点、多点导航； （10）可实现视觉、雷达对动态物体的跟随； （11）支持OpenCV视觉处理； （12）支持车道线识别、巡线运动； （13）支持基于MatLab+ROS系统的机器人控制算法的研究； （14）支持move it机械臂路径规划算法包，实现ROS系统下的机械臂控制，配合3D视觉相机实现机械臂运动过程中的动态避障，支持多种图像处理，实现机械臂对特定物体的抓放； （15）实现底盘与机械臂的联动控制，能够完成复杂的物流搬运任务，实现与其他物流机器人的配合。 8、提供的实验内容 （1）ROS与底盘控制器之间的通信； （2）麦克纳母全向底盘运动学分析与控制 （3）激光雷达的数据采集与处理 （4）IMU的数据采集与处理 （5）数据融合算法详解（卡尔曼滤波） （6）AMCL定位算法详解 （7）MoveBase导航框架原理与应用 （8）SLAM建图算法原理与使用 （9）基于openCV的图像采集与处理 （10）基于Gazebo仿真器的智能车仿真 （11）机器人自主探索建图 （12）基于MoveBase的多点导航 （13）机械臂建模与URDF文件 （14）MoveIt框架的原理与应用 （15）机械臂运动学解析算法与路径规划算法应用 （16）基于3D相机的机械臂动态避障 （17）基于Gazebo仿真器的机械臂仿真 （18）编程实现对机械臂的自主控制 | 4 |
| 交货日期：合同签订后120个工作日内 |  |  |  |  |
| 质保期：设备安装验收合格后1年 |  |  |  |  |
| 售后服务及培训等： （1）对本次采购设备的售后服务要求；不低于3年免费上门服务。在质保期内，提供每天24小时响应、48小时内修复。 （2）免费电话支持。 |  |  |  |  |

03包 基于AI的智能测评系统升级和程序设计类课程智能教学辅助平台

| 序号 | 名称 | 设备类型 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于AI的 智能测评系统升级 | 应用 软件 | 具体功能如下： - 基本情况说明 本项目是专业现有《自动控制原理》智能测评系统的手机端功能开发。要求实现学生端的全部功能和PC教师端的部分功能。 - 主要功能描述： 管理员; 后台常规管理。 可设置、删除、增加已注册用户的身份和所属机构班级。 可选择导出试卷、报告、测试的数据。. 手机端管理后台（教师）; 常规内容：试卷的复制、导出、成组发布和个别发布。 班级学生测试过程的动态管理和数据查看。. 定制要求：测试结果统计和分析、错题汇总查询； 查看单个学生的全维度评价报告、学生课程画像；查看和导出班级的全维度评价报告和课程画像. 手机学生端; 个人信息模块：个人信息的注册、修改 试卷管理：练习卷自主组卷、发布和管理； 教师的计分卷和练习卷的显示和管理； 测试管理：测试过程交互、各类测试卷答题结果和答题过程数据的采集存储和分析统计 错题本功能：自动汇聚历史错题，对错题本进行管理。提供错题重做辅助功能。 班级排行榜功能：为学生提供计分卷测试本人在班级的排名和班级前三名的姓名成绩 各类报告的生成和查看：学生个人测试结果报告，定期生成课程全维度评价报告；学生自主选择测试卷生成定制化全维度评价报告。 各类报告的管理、导出和查看 学生课程画像：定期计算生成学生课程画像， 可视化呈现。 学生课程画像的导出 其它：练习卷测试交互过程可以提供音效鼓励. 3、其他要求： （1）建议Java开发语言，应具备跨平台功能和较强的扩展性； 系统采用B/S架构，支持常用的主流浏览器（Chrome内核浏览器）。采用MySQL作为数据库，数据库版本为5.7。数据库外膨胀率低，响应快；数据库存储规模仅受硬件资源的限制。保障业务及数据安全，数据需支持安全备份存储。 系统性能具体要求如下： a.系统可支持用户数不少于3000个，并发500人条件下，运行安全，稳定。 b.精确查询和统计响应时间在500毫秒内。 c.系统无故障运行时间大于2000小时。 d.系统故障恢复时间小于1小时。 e.因特殊原因导致的性能问题，最后性能的验收以用户可接收的性能要求为标准。 （2）评测核心算法由校方提供，投标方必须提供数据接口。具体协议双方协商。 （3）软件交付应提供包括且不限于源代码及注释说明、软件原型文件，界面UI效果图、详细设计等开发文档说明。 | 1 |
| 2 | 程序设计类课程智能教学辅助平台 | 应用软件 | 具体功能如下： - 基本情况说明 本项目用于自动化专业在线编程类课程管理。可实现在线作业、在线考试、课程评价、用户画像等功能。 - 主要功能描述： 用户管理; 用户种类至少有超级管理员、专业负责人、课程负责人、教师、助教、学生6类用户。 （1）超级管理员：能够浏览所有专业教学统计数据。有添加、管理和维护各类教师账户、找回教师账户密码、编辑修改教师账户等功能。超级管理员的所有操作要求可查询、可归档和可记录。 （2）专业负责人：能够浏览所负责专业的所有课程教学情况、查看教学系统所有运行统计数据。 （3）课程负责人：课程负责人添加所负责课程，能够浏览所负责课程教学情况、查看教学系统内所负责课程的运行统计数据，审核并修改课程评价报告。课程负责人能够上传教学大纲，浏览负责课程所有班级的信息，包括学生作业及试卷等，但不能编辑、修改和删除。 （4）教师：教师具有自己所授课程的所有权限，包括建立班级、浏览教学大纲、导入学生名单、建立和管理助教账户、建立题库、布置课程作业、设计课程考核方案和考核内容、组织考试、查看课程画像，完成课程评价报告等功能；教师可以选择以任一学生账户进入该账户系统，查看该学生本课程相关教学过程信息。 （5）助教：教师可以选择研究生或课代表作为课程助教。助教的所有功能权限由教师设置。教师可以授权部分权限给助教，能够设置作业完成者的姓名和学号对助教隐藏。 （6）学生：学生端有问答讨论区功能。能够浏览课程信息、能够选择课程。在相关课程下完成：在线编程 、完成作业和考试，课程画像和评价。. 课程管理; 课程由课程负责人添加成功后，教师可以导入学生名单。学生名单以.csv或.xls文件格式导入。包括学号、姓名、班级、六位默认密码。注：学生首次登录要求其必须修改默认密码，同时绑定本人手机号。导入成功后，学生可以通过学号和修改后密码登录进入系统。 课程公告可以发布相关通知。教师端可以查看每位选课学生的练习时间和登录次数，每次登录时长信息。. 课程画像; 教师端和学生端均可见。具体包括知识单元画像、关键词画像、能力画像和课程目标画像。 在学生端： 知识单元画像以知识地图形式展示该课程所有知识单元信息，以深浅颜色表示该学生对该知识单元的掌握情况。 关键词画像展示该学生对本课程关键词的掌握情况，以字体大小或深浅颜色表示该学生对该关键知识点的掌握情况。 能力画像采用雷达图形式，展示该学生的某些能力（例如：概念关联辨析能力、直接应用能力、图表解析能力、数学计算能力、识图绘图能力、解析理解能力和概念识别能力）值 课程目标画像展示该学生的课程目标达成度情况。 在教师端：展示的是班级所有学生的画像情况（均值、最大值、最小值），也可以浏览某个学生的画像。. 题库管理; 题库分为考试题库和练习题库。题目主干可以查重或相似度检测。考试题库需要经过课程负责人审核，只用于期中或期末考试，不能用于平时练习。练习题库分为审核后题目和未审核题目，审核后的题目在显示时有“已审核”的标签，未审核题目在显示时有“未审核”的标签。教师新建且还未经课程负责人审核的题目为未审核题目。学生自主组卷只能使用审核后题目。所有已审核和未审核题目对教学团队所有老师均可见。 对课上作业及课下练习题目进行导入和编辑，供学生课上和课下自主学习。能够批量导入题目，题目类型包括但不限于：单选题、多选题、填空题、判断题、简答题、计算题、论述题以及编程题。能够设置题目难易等级、所属章节。能够对题目进行设置知识能力标签。 学生端和教师端均可自主组卷：组卷支持人工组卷和自动组卷。人工组卷类似购物车模式，在所有未做过的试题中点选相关题目，选择完毕则点 “组卷”，生成试题预览画面，同时列出所涵盖的知识单元、课程目标和能力，确认无误则可以在线答题。 学生端有错题本模块，可以将答错的题目进行收集和管理。. 作业管理; 教师可以录入新的题目，也可以从题库中选择题目布置作业（至少有2种试卷生成方法），作业题目包括判断、单选、多选、填空、编程等类型，也包括简答、计算、论述等主观题类型。 对编程类型的题目，能够对作业代码进行自动评分，对代码进行查重检测（应包含：改变量名、加无用代码、代码换行（如变量定义）、添加注释、添加无用的引用或库。如果能有代码风格检查则更佳）。能够对作业写评语（注：可以针对一部分同学批量写评语）。 学生端做完作业后，针对判断、单选、多选、填空、编程等几种类型的题目可以进行自动批改，针对主观类型（简单、计算、论述等）的题目，允许线上作答或上传照片。系统可以将作业题目和作答内容生成一个整体页面（同时也可以生成Word文档进行提交）。 教师端可以浏览学生的批改后的作业情况，如果有主观题类型的题目，应允许教师进行批改。 能够将一部分作业开放给助教，并可选择设置姓名信息等对助教隐藏等。. 在线编程模块; 实现Python和C两类编程语言课程的平时练习、作业以及期中期末上机编程考试。正常情况下，是在学校机房集中考试，但机房电脑硬件配置及运行环境不完全相同。要求上机编程考试平台能够尽量不受电脑硬件配置差异的影响。可在电脑上安装额外程序，来满足一些复杂或高权限的功能。 Python编程环境应该已经安装配置好常用的库，比如numpy，pandas，matplotlib，seaborn以及sklearn。教师可以为编程题目设置编译环境，Python解释器是Python3.8.8，其他扩展库版本与anaconda1.10的各模块版本一致。C编译器待定。教师可以在题目中设置允许使用的库和禁止使用的库。 如果是期中期末考试，能够满足防作弊需求。包括代码查重、IP地址侦测等。. 考试模块; 能够新输入考试题目或者在题库未公开题目中选择考试题，组成考试卷，考试卷生成后可以供教师反复试答，同时列出涵盖的知识点、能力和课程目标信息。能够统计学生在每道题目花费的时间，测试次数和用例通过记录等信息。. 课程评价报告模块; 能够选择测试试卷，生成知识能力全维度评价报告。 能够生成课程评价报告，统计各项课程目标的平均得分，针对学生总体进行课程目标达成度评价；能够统计各项课程目标平均得分以下的所有学生，针对学生个体进行达成度评价。一键生成评价报告，支持教师在线编辑和修改，报告导出。. 3、其他要求： （1）建议系统应具备跨平台功能和较强的扩展性； 系统采用B/S架构，支持常用的主流浏览器（Chrome内核浏览器）。 （2）可针对不同用户设置不同的登录权限管理。 （3）软件交付应提供包括且不限于源代码及注释说明、软件原型文件，界面UI效果图、详细设计等开发文档说明。 | 1 |
| 交货日期：合同签订后120个工作日内 |  |  |  |  |
| 质保期：设备安装验收合格后1年 |  |  |  |  |
| 售后服务及培训等： （1）售后服务及培训等：不低于3年免费上门服务。在质保期内，提供每天24小时响应、48小时内修复。 （2）免费电话支持。 （3）中标人须提供相应配套的软件使用说明书 |  |  |  |  |

04包 《单片机原理及应用》实验套件

| 序号 | 名称 | 子设备名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《单片机原理及应用》实验套件 | 1-工程实践教学平台 | - 总体要求 1、工程实践教学套件升级版套装，可以帮助学生更深入的了解电子系统设计的工作原理。该套件主控制器为STM32处理器，并包含有直流电机、码盘以及多种不同类型传感器，同时配套多种传感器模块，覆盖了机器人系统常用感知、执行单元，声音识别单元，通信单元，显示单元，环境监测单元，利用模块间的组合可以完成丰富的机器人应用和竞赛挑战，为学生的工程创新实践提供平台和条件。 2、套件需要提供丰富的教学资源，包括但不限于：课件文档、实验文档。课程内容涵盖：电气工程概念，如电压、电流、功率和能量；微控制器与传感器、传动器和电机的连接以及脉宽调制、闪存ROM、模数转换、串行数据传输的概念；软件设计和测试（使用多线程）以及调试；使用有线状态机（FSM）、闭环控制、低功耗蓝牙和物联网等技术来设计系统。 3、免费提供教学视频以供参考，免费提供不少于5学时工程师课堂指导。 二、系统配置要求 工程实践教学套件升级版套装包含的模块配置：基础版、转接板、WIFI模块、蓝牙模块、OLED屏模块、数码管显示屏、点阵屏模块、LED模块、声音检测模块、蜂鸣器模块、语音播报模块、语音识别模块、六轴运动传感器模块、红外测距传感器套件、电位器模块、触摸控制模块、继电器模块、光强传感器模块、温湿度传感器模块、光敏电阻模块、图像处理模块、机械臂等。 软件配置：基于Keil进行编程，提供配套课程文档及课堂实验文档和视频，方便老师实验教学。 三、套装参数要求 1、套装主体：套装是两轮车的形态，尺寸不超过：150mm X 160mm X110mm（长x宽x高）；核心控制单元采用STM32F103，驱动电机采用直流有刷减速且带磁性霍尔编码器的电机，配有H桥电路驱动板，可检测两个电机各自的速度。具备8组I/O控制的循迹模块，6组I/O控制碰撞开关，供电单元支持USB和无线两种方式充电； 2、图像处理模块：支持 640X480 及以下分辨率，每帧大小可配置，支持YUV422和RGB565格式的图像，供电电压5V，可支持曝光、白平衡、色度、饱和度、对比度等众多参数设置； 3、语音播报模块：支持GB2312、GBK、BIG5和UNICODE内码格式的文本， 每次合成的文本量≥200字节，支持串行数据通讯接口，支持波特率不低于9600bps； 4、语音识别模块：每次识别最多可以设置≥50项候选识别句，每个识别句可以是单字，词组或短句，长度为不超过10个汉字或者79个字节的拼音串，识别语句内容可以动态编辑修改，因此可由一个系统支持多种场景。 5、声音检测模块：输出形式为数字开关量（1和0高低电平）； 6、蜂鸣器模块：通过数字I/O(高低电平)控制蜂鸣器声响； 7、红外测距传感器：测量距离不限于7至80厘米，传感器为非单调行为，分辨率在200毫米时约为1毫米， 模拟输出； 8、OLED屏：支持≥128*64的分辨率，行重新映射和列重新映射，支持屏幕显示垂直滚动，SPI通信接口； 9、六轴运动传感器：3轴陀螺仪特性：分辨率：16位，可编程量程（FSR）：±250，±500，±1000， ±2000°/秒（ dps）。3轴加速度计特性：分辨率：16位，可编程量程（FSR）：±2，±4，±8，±16g；采用I2C通信方式； 10、光强传感器：低有功功率（典型值0.75 mW），供电电压VDD：3.8V，测量范围：0.1-40K+ Lux； 11、光敏电阻模块：耐光性：用400-600Lux光照射2小时，然后用10Lux进行测试标准光源A（色温2856K）：50-100KΩ，环境温度25℃时的功率:≥100W，电压：≥150V； 12、温湿度传感器模块：测量范围：湿度是20－90％RH，温度是 0－50℃，测量精度：湿度是±5％RHRH，温度是±2℃，采用单总线的通信方式，供电电源为5v。 13、点阵屏：工作温度范围：0°C to +70°C，串行数据输入端口。在时钟上升沿时数据被载入内部 的 16 位寄存器，正极电压输入，+5V，时钟序列输入端的最大速率为 10MHz； 14、数码管显示屏：工作温度范围：0°C to +70°C，串行数据输入端口，在时钟上升沿时数据被载入内部 的 16 位寄存器，正极电压输入，+5V，时钟序列输入端的最大速率为 10MHz； 15、电位器模块： ≥100K的可变电阻器； 16、继电器模块：切换交流电电压：≥250VAC，切换直流电电压：≥30VDC，切换电流：≥10A，环境温度可满足+85℃/+105℃； 17、LED模块： 3.3v电源供电，直径10mm的大灯，LED的储存温度应≤30°C，相对湿度<60％； 18、触摸控制模块：工作电压2.0V~5.5V，工作电流，VDD = 3V无负载，在低功耗模式下，典型值为2.0uA，最大值为4.0uA； 19、WIFI通讯模块：UART通信，内置TCP/IP协议栈，能够实现串口与WIFI之间的转换，支持STA、AP、STA+AP模式，频率范围2.41GHz-2.484GHz，支持板载和PCB两种天线方式，3.5~5V电压，支持IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n网络标准； 20、蓝牙通讯模块：32位ARM Cortex-M3处理器， ≥48MHz的时钟速度，128K系统内可编程闪存，8KB缓存静态RAM（SRAM）通过JTAG调试。 高效代码尺寸架构，只读存储器（ROM）中装载驱动程序、低能耗控制器、IEEE 802.15.4 MAC 、和引导加载程序。2.4GHz RF收发器，符合Bluetooth低功耗（BLE）4.1规范及IEEE 802.15.4 PHY和MAC，出色的接收器灵敏度（BLE对应-97dBm，802.15.4对应-100dBm）、可选择性和阻断性能，102dB/105dB（BLE/802.15.4）的链路预算，最高 +5dBm的可编程输出功率，单端或差分RF接口； 21、接口板：WIFI、蓝牙模块通用接口为14pin接口，通用模块接口分别为12pin接口，通用接口1包含一路SPI（可复用I2C），一路UART，5路IO， 通用接口2-11包含一路I2C、两路SPI（可分别复用UART和I2C）、两路AD、12路IO； 22、机械臂：主要用于机器人周围物体搬运。（1）性能要求：3自由度，用于抬臂、抬手、开合；重量≥500g，臂展300~340mm，负载能力≥500g，采用PWM控制方式。 | 40 |
|  |  | 2-工程实践技能拓展及备赛训练套件 | 机器人系统学习套件 - 总体要求： - 套件配套丰富的教学资源，包括但不限于：课件文档、课程视频、实验文档。课程内容涵盖：虚拟机安装、UART通讯、I2C通讯、SPI通讯、以太网通讯、舵机控制、eQEP采集电机速度、WIFI通讯、九轴传感器、OPENCV视频采集、麦克风阵列、激光雷达、ARM-DSP多核异构通讯等。 - 车体尺寸（长x宽x高）：不超过270mmx210mmx110mm，便于室内使用； - 采用铝合金底盘，车身前加保险杠，发生碰撞时便于吸收和减缓外界冲击力; - 采用前轮舵机转向+后轮电机驱动的方式，车轮外径范围：不超过50mm-65mm; - 续航时间不低于9个小时； - 轴间距不超过168mm, 前轮间距不超过130mm, 后轮间距不超过133mm; - 免费提供教学视频以供参考； - 免费提供至少5学时工程师课堂指导。 - 性能及参数要求： 1、核心控制单元 1.1处理器：采用性能不低于TI的AM5708异构多核处理器； 1.2 计时和控制： - ≥16个32位通用计时器 - 32 位MPU看门狗计时器 - 高速通信接口： - ≥10路可配置UART接口 - ≥4路SPI接口（QSPI） - ≥4个多通道串行外设接口（McSPI） - ≥8个多通道音频串行端口（McASP）模块 - ≥5个高速内部集成电路（I2C）端口 - 双控制器局域网（DCAN）模块 - ≥186个通用I/O(GPIO)引脚 2、电机单元：驱动电机：≥2个GM25-370减速电机带磁性霍尔编码器，减速比1：20，输出信号：方波、AB相，基础脉冲数（分辨率）：11ppr，霍尔反馈分辨率：224.5，电机响应频率1-10KHz； 3、电机控制单元：配有电机驱动电路板（H桥电路），两路PWM分别控制电机转动，速度≥45m/min，两组AB相检测接口，实现EQEP测速； 4、舵机转向单元：主控与舵机之间加有光耦隔离电路，通过PWM实现角度控制，车体最小转弯半径不低于45CM； 5、车载供电单元：输出电压不低于12V，电池组容量不低于10000mAh，配有电源模块做降压设置，最大速度持续运行下电池续航时间为9h，车身带固定电池充电接口，电池组尺寸：113mm x 68mm x 38mm（长x宽x高），充电电流最大5A，标准值3A，可持续工作电流最大5A，过充保护电压12.75V，过充恢复电压12.15V， 过放保护电压8.1V，过放恢复电压9V，放电过流保护11A； - 摄像头图像采集单元：车体摄像头安装角度需至少支持俯角45度、仰角45度、水平角度，接口采用标准USB免驱，宽动态摄像模组，可满足逆光、弱光等复杂光线情况下的高画质图像需求，视频协议：YUV，MOTION，JPEG，解析度FULL HD 1080P及以下； 7、九轴运动传感器单元： - 3轴陀螺仪 分辨率：16位； 可编程量程：±250 dps，±500 dps，±1000 dps和±2000 dps； - 3轴加速度计 分辨率：16位； 可编程量程: ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g； - 3轴磁力计 分辨率：16位； 量程: ±4900μT； 集成在专家版接口板，降低小车内部空间使用率和减少模块安装； | 2 |
|  |  |  | 激光雷达 一、总体要求 激光雷达用于运动车体距离测量可实现自主避障、自主建图、路径规划、定位导航的功能。 二、性能及参数要求 1、角度360°； 2、测量精度1m内毫米级； 3、角度分辨率0.18°； 4、测距范围0.20~28m； 5、采样率和扫描频率可调整：默认每秒采样 14400点、扫描频率10hz, 角度分辨率为 0.25 度； | 2 |
|  |  |  | 麦克风采集板 一、总体要求 麦克采集模块是一款多通道音频信号同步采集处理模块，结合麦克风阵列用于采集小车周围音频，实现声源定位及目标跟踪。 二、性能及参数要求 1、采集通道数：≥8路； 2、支持I2S音频格式； 3、支持48kHz音频采样，最高可达216kHz的音频采样率； 4、先进的多位Multi-bit Delta-Sigma架构； 24-Bit Conversion 114 dB Dynamic Range -105 dB THD+N 5、支持I2C控制接口； | 2 |
|  |  |  | 四通道T型麦克风阵列 一、总体要求 T形麦克风阵列可实现小车正前方定向指向拾音，结合麦克采集模块用于采集小车正前方音频，实现声源定位及目标跟踪。 二、性能及参数要求 1、麦克风数量≥4: 麦克风灵敏度：-22 dBV/Pa（测试条件94 dB SPL @ 1 kHz）； 麦克风信噪比：59 dB(A)（测试条件94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted）； 麦克风输出阻抗：最大400@ 1 kHz。 2、形状：T形； 3、接口I2S； 4、麦克信号输入电压增益≥87 dB； 5、麦克间距不低于60mm。 | 2 |
|  |  |  | 六通道圆型MIC阵列 一、总体要求 环形型麦克风阵列可实现小车360°全向拾音，结合麦克采集模块用于采集小车全向音频，实现声源定位及目标跟踪。 二、性能及参数要求 1、麦克风数量≥6: 麦克风灵敏度：-22 dBV/Pa（测试条件94 dB SPL @ 1 kHz）； 麦克风信噪比：59 dB(A)（测试条件94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted）； 麦克风输出阻抗：最大400@ 1 kHz。 2、形状：环形； 3、接口I2S； 4、麦克信号输入电压增益≥87 dB； 5、麦克间距不低于25mm; | 2 |
|  |  |  | 循线迷宫赛道 一、总体要求 用于做循迹迷宫/比赛跑道，质地柔软、平整，可随意变换跑道形式，操作简便。 二、性能及参数要求 1、有跑道摆布提示纹路，可随意布置跑道； 2、整体尺寸：2000mmx2000mm（长x宽）。 | 2 |
|  |  |  | 避障赛道 一、总体要求 用于做避障迷宫/赛道跑道，质地坚硬，平整，模块化结构，组装、拆卸、运输方便。 二、性能及参数要求 1、挡板由多个模块PVC板组成，通过六方螺钉自由摆布赛道； 2、赛道使用灵活，迷宫图形可自由设计，挡板可根据图形摆放； 3、整体尺寸：2000mmx2000mm（长x宽）。 | 2 |
|  | 交货日期：合同签订后90个工作日内 |  |  | / |
|  | 质保期：设备安装验收合格后1年 |  |  |  |
|  | 售后服务及培训等： （1）对本次采购设备的售后服务要求；不低于3年免费上门服务。在质保期内，提供每天24小时响应、48小时内修复。 （2）免费电话支持。 |  |  |  |

05包  仿真系统升级

| 序号 | 名称 | 子设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真系统升级 | 广域网络版嵌入式技术仿真设计系统扩容（50用户） | 广域网络版嵌入式技术仿真设计系统软件（50用户，支持8051 and asf、MSP430、Cortex-M3、IoT Builder for Arduino，且与现有100用户系统完全兼容）。 主要功能如下： 1. 智能原理图设计： ① 丰富的器件库：超过45000种元器件，可方便地创建新元件； ② 智能的器件搜索：通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件； ③ 智能化的连线功能：自动连线功能使连接导线简单快捷，大大缩短绘图时间； ④ 支持总线结构：使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰； ⑤ 可输出高质量图纸：通过个性化设置，可以生成印刷质量的BMP图纸，可以方便地供WORD、POWERPOINT等多种文档使用。 2.ProSPICE混合仿真： ① 基于工业标准SPICE3F5，实现数字/模拟电路的混合仿真； ② 超过35000个仿真器件：可以通过内部原型或使用厂家的SPICE文件自行设计仿真器件，厂商不断地发布新的仿真器件，还可导入第三方发布的仿真器件； 3.信号源： 包含直流电压源、正弦波发生器、脉冲发生器、指数脉冲发生器、单频率调频波信号发生器、任意分段线性脉冲信号发生器、文件信号发生器、音频信号发生器、稳态逻辑电平发生器、单边沿信号发生器、单周期数字脉冲发生器、数字时钟信号发生器、模式信号发生器、可编程信号源14种激励源。 4.虚拟仪器： 包含13种虚拟仪器，面板操作逼真，如虚拟示波器、逻辑分析仪、计数/定时器、虚拟终端、信号发生器、模式发生器、交直流电压表和电流表、调试器、I2C调试器、USB调试器。 5.生动的仿真显示： 用色点显示引脚的数字电平，导线以不同颜色表示其对地电压大小，结合动态器件（如电机、显示器件、按钮）的使用可以使仿真更加直观、生动； 6.高级图形仿真功能： 基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标，包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等，还可以进行一致性分析； 处理器仿真配置： 1.8051处理器仿真 支持处理器模型库： Generic 80C31、80C32、80C51、80C52、80C54及80C58；Atmel AT89C51、AT89C52及AT89C55；Atmel AT89C51RB2、AT89C51RC2及AT89C51RD2（X2模式与SPI不能模拟）；Philips P87C51FX、P87C51RX+（i.e. FA、FB、FC、RA+、RB+、RC+、RD）；STC15W4K32S4。 模型具有以下特点： 全部 8051指令系统和SFRs； 所有IO操作； 所有片上外设的各种操作模式：包括 timers 、UART； 所有中断模式； 内部产生处理器时钟以优化经济结构性能，I/O和其它事件定时器精确至一个时钟相位； 程序和外部数据存储器能被仿真为内部模型，以提高吞吐量，或仿真为外部模型以验证硬件设计； 提供内部一致性代码检查功能； 完整集成ISIS的源码级调试和源码管理系统； 支持集成Keil等第三方编译器和调试器。 可支持的编译器：Keil C51 / µVision 2 2.MSP430处理器仿真 德州仪器 MSP430微控制器. 和所有的模型一样，我们特别注意,以保证模型 的行为能精确地反映实际器件.所有的外设、中 断、指令、复位和计时都已经做到模型中。 可支持的处理器模型 MSP430C1101、1111、1121； MSP430F1101、1111、1121； MSP430F2001、2011； MSP430F2101、2111、2112、2121、2122、2131、2132； MSP430F2232、2252、2272； MSP430F233、 2330、235、2350、2370； MSP430F2410、2416、2417、2418、2419； MSP430F247、2471、248、2481、249、2491； MSP430G2001、MSP430G2101、MSP430G2111、MSP430G2153、MSP430G2201、MSP430G2203、MSP430G2210、MSP430G2211、MSP430G2213、MSP430G2233、MSP430G2253、MSP430G2303、MSP430G2313、MSP430G2333、MSP430G2353、 MSP430G2403、MSP430G2413、MSP430G2433、MSP430G2444、MSP430G2453、MSP430G2513、MSP430G2533、MSP430G2544、MSP430G2553、 MSP430G2744、MSP430G2755、MSP430G2855、MSP430G2955。 处理器模型具有以下特点： 支持全部指令集； 支持所有口和I/O引脚操作； 支持所有定时器、计数器； 支持看门狗定时器； 支持串行U(S)ART； 支持SPI、I2C； 支持带代码保护的内部ROM、RAM、FLASH存储器； 支持电源管理功能； 支持带校验数据的TLV架构； 支持ADC和所有模式的模拟比较器模块； 支持所有内部和外部中断模式，数据和EEPROM存储操作； 所有在片外设：capture timers、COP、pulse accumulator、ADC、SPI、SCI； EEPROM操作； 内部产生处理器时钟，事件定时器精确至一个时钟周期； 支持反汇编； 提供内部一致性代码检查功能（无效操作码、非法内存访问、栈溢处检查）； 集成进VSM源码级调试系统； 集成进Proteus诊断控制系统。 支持的编译器： GNU；TI CCE 3.Cortex-M3处理器 软件包包含： 原理图布图：ISIS schematic capture ； TI LM3S300系列 、Phillips LPC1300 系列CPU模型库； ProSPICE 协同仿真引擎； 全部VSM 外设库。 可支持的处理器模型： LM3S300，LM3S301，LM3S308，LM3S310，LM3S315，LM3S316，LM3S317， LM3S328；LPC1311FHN33，LPC1313FHN33，LPC1313FBD48，LPC1L342FHN33，LPC1342FBD48, LPC1343FHN33，LPC1343FBD48. ATSAM3N00A,ATSAM3N00B,ATSAM3N0A,ATSAM3N0B,ATSAM3N0C,ATSAM3N1A,ATSAM3N1B, ATSAM3N1C,ATSAM3N2A,ATSAM3N2B,ATSAM3N2C,ATSAM3N4A,ATSAM3N4B,ATSAM3N4C, STM32F103C4,STM32F103C6,STM32F103R4,STM32F103R6,STM32F103T4,STM32F103T6. 处理器模型具有以下特点： 支持内部全部指令集,但不支持多核操作： 支持所有口操作和I/O引脚操作； 支持睡眠和深度睡眠模式； 支持看门狗时钟；支持所有模式定时器； 支持串行通讯口，支持FIFO模式的UART； 支持SSI、I2C、模拟比较器； 支持多输入通道ADC和内部温度传感器； 支持所有中断模式； 内部产生处理器时钟，事情定时可精确至一个时钟周期； 支持代码和数据闪存，包括Cortex M3的区域保护功能； 支持内部一致性代码检查功能； 集成进VSM源码级调试和源码管理系统； 集成进Proteus诊断控制系统。 可支持的编译器： IAR EWARM、GNU ARM、KEIL MDK 4.IoT Builder for Arduino 1.可视化设计功能VisualDesigner for Arduino： ⽀持Arduino系列控制器的嵌⼊式系统设计与仿真； 当编程和调试完毕，用户可将流程图程序传送到实际Arduino硬件上运行； 提供完整的Arduino/Grove扩展板和外设器件库，包括常用的显⽰器、按钮、开关、传感器和电机，以及更强⼤的器件如TFT显示屏，SD卡和音频播放器； 可视化设计功能Visual Designer for Arduino 支持基于流程图的ArduinoC自动编程，流程图⼯程可以像C/C++代码级别上单步或完整调试； 提供Funduino、Zumo智能机器人小车仿真模型，允许用户进行寻迹避障和迷宫挑战编程和仿真。 2.物联网设计模块（IoTBuilder） IoT Builder它可以编程和仿真基于PlayKit UNO、ArduinoYun和树莓派3B+ 搭建的物联网节点设备。 IoTBuilder可以为移动终端设计用户界面（开关、按钮、拨盘、显示等），用户能够自由选取并编辑，设计专属的界面， 然后在移动设备、平板电脑或互联网浏览器上实现远程GUI控制。 IoTBuilder支持使用可视化流程图、ArduinoC或Python代码编写应用逻辑，链接控制界面和硬件； PlayKit UNO是针对IoT Builder开发的配套实验硬件，IoT Builder⽀持将程序部署到实际的硬件上，打通物联网产品的完整开发流程。 5.提供二次开发端口，提供软件源代码程序以便于做二次开发并提供相关实验教学指导书一份 |
| 交货日期：合同签订30个工作日内 |  |  |  |
| 质保期：设备安装验收合格后1年 |  |  |  |
| 售后服务及培训等： （1）对本次采购设备的售后服务要求；不低于3年免费上门服务。在质保期内，提供每天24小时响应、48小时内修复。 （2）免费电话支持。 |  |  |  |