**北京大学第三医院工会2021年度工会会员防疫慰问品采购项目**

**项目需求**

**采购编号：BIECC-** **21ZB0900**

**北京国际工程咨询有限公司**

**2021年10月**

# 项目需求

**第一部分：项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **分包** | **项目预算**  **合计(万元)** | **是否接受进口货物或境外服务商** |
| 北京大学第三医院工会2021年度工会会员防疫慰问品采购项目 | 本项目不分包 | 199.80 | 不接受 |

**第二部分：项目需求**

**一、项目名称**

北京大学第三医院工会2021年度工会会员防疫慰问品采购项目

**二、采购内容及要求**

1、防疫慰问品限额300元/套，拟采购数量为6660套，预算金额1998000元，结算时以职工实际下单数量为准。

2、需要提供的资质：营业执照、医疗器械经营备案凭证（第二类医疗器械）、食品经营许可证，且符合国家相关标准。

3、各供应商可提供符合要求的其它品牌产品，且须在首次响应分项报价表中写明所投产品的各项技术参数。且需要在偏离表中注明。

4、响应文件中应提供投标产品的图片等材料（要求彩色打印）。

**三、具体技术规格中的技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购产品** | **单位** | **数量** | **产品要求** | **参考**  **品牌** |
| 1 | 红外体温计 | 支 | 1 | 知名品牌，双测头免接触式红外额头体温枪  ★符合 YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》 显示分辨力：≤0.1℃ 须符合一健测温、记忆值功能≥10组、发烧提示、支持摄氏度℃/华氏度℉，进液防护程度≥IP20  ★测量准确度范围：  （≤42.0℃～≥35.0℃）以内±0.2℃  （≤34.9℃～≥32.0℃和≤43.0℃～≥42.1℃）范围内为±0.3℃  #需提供所投产品的制造厂家授权书并加盖供应商公章；如“制造厂家授权书”为区域代理出具，则还需提供制造厂家出具的区域代理证明文件；  #需提供所投产品的检验检测报告并加盖供应商公章 | 鱼跃，欧姆龙，倍尔康 |
| 2 | 75%酒精湿巾 | 盒 | 2 | ★医用乙醇含量≥75%； ★符合GB 15979-2002及《消毒技术规范》标准，符合卫生湿巾卫生要求标准：WS 575-2017  成分：无纺布、医用酒精、RO 纯水、聚六亚甲基胍 规格：长宽≥150mm\*180mm,≥50片/盒，单片独立包装  #需提供所投产品的制造厂家授权书并加盖供应商公章；如“制造厂家授权书”为区域代理出具，则还需提供制造厂家出具的区域代理证明文件；  #需提供所投产品的检验检测报告并加盖供应商公章 | 佳佰，稳健，海氏海诺 |
| 3 | 免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 2 | 产品符合GB 26373-2010《乙醇消毒卫生标准》，乙醇含量为75%±5%；  容量（ml)≥ 120ml, ★必须含有护肤材质如：甘油或芦荟提取液，烷基糖苷表面活性剂等  #需提供所投产品的制造厂家授权书并加盖供应商公章；如“制造厂家授权书”为区域代理出具，则还需提供制造厂家出具的区域代理证明文件；  #需提供所投产品的含有MA检验检测报告并加盖供应商公章 | 默氏，康润亿家，优护优家，邦巾 |
| 4 | 检查手套 | 盒 | 2 | ★符合GB10213-2006标准,规格：≥50只装盒装,  ★材质：CPE，无粉 老化前扯断力最小值≤7N，老化后扯断力最小值≤7N  多种尺寸大小可供选择  #需提供所投产品的制造厂家授权书并加盖供应商公章；如“制造厂家授权书”为区域代理出具，则还需提供制造厂家出具的区域代理证明文件；  #需提供所投产品的检验检测报告并加盖供应商公章 | 爱马斯，科美丽康，海氏海诺 |
| 5 | 口服维生素C泡腾片 | 管 | 1 | 知名品牌，需符合<<GB 4789.3/10-2016>>计数标准，水果口味，维生素C含量≥450mg/片，崩解时限≤3.0min 包装规格≥ 20片/管 | Swisse斯维诗 ，汤臣倍健 |
| 6 | 手提健康包 | 个 | 1 | 材质：防水牛津布材质  样式：可手提、带拉链、纯色外观  规格：大小适中，能够妥善容纳上述所有防疫慰问品  个性化定制：可印制医院院徽、院名及指定文字（字数在25字以内） |  |

**四、服务要求（供应商应针对此部分内容提供针对性承诺）**

（1）供应商提供慰问品领物凭证并负责集中发放。

（2）职工可通过智能手机扫描领物凭证上的二维码，登录后填写收货信息，供应商按指定时间、地点配送。配送范围：限北京市内。

（3）当期配送时限：1个月内完成全部配送服务（具体时间另行约定）。

（4）采购人会员在提出配送申请后的5天之内必须完成配送服务。

（5）供应商提供的防疫慰问品的生产日期,距离发放日期不得超过产品保质期的1/3。（例如：免洗手消毒凝胶的保质期为2年，发放日期为2021年12月1日，则产品的生产日期需在2021年4月1日以后）

（6）供应商负责将全部防疫慰问品妥善放入手提健康包。

（7）产品质量不符合要求或配送过程中出现丢失、损坏以及产品的质量问题均由供应商负责，并有专人负责售后服务。采购人会员通过口头、电话、互联网移动端等形式提出退换货品申请后的5天之内，供应商必须完成退换服务。

（8）供应商需根据采购人要求设计领物凭证及手提健康包。

（9）下单平台和领物账号需根据甲方要求订制，且供应商的后台能够随时统计、查找、提供订单详情，根据采购人要求定期或不定期统计、反馈慰问品领取情况。

（10）综合考虑供应商信誉、供货能力、服务能力、配送能力(如自己的配送渠道需根据实际情况打分，如选择第三方则优先顺丰、京东)等综合情况进行评标。

（11）成交供应商需在签订合同时提供所有货品的样品，并封存。待本期配送服务截止日期后且无问题后，由采购人退还给供应商。

（12）付款方式：

1）供应商在完成防疫慰问品领物凭证集中发放且无问题后的10个工作日内，凭国家正式发票向采购人申请付款，采购人收到申请后在10个工作日内以支票或汇款的形式首先支付6300份防疫慰问品领物凭证的货款，办理相关结算支付手续。本期配送服务截止日期后的7个工作日内，供应商按采购人会员已经使用的领物凭证（已经支付货款的领物凭证除外）的实际数量（即会员已经收到货品）凭国家正式发票向采购人申请付款，采购人支付剩余货款。

2）如因供应商产品、配送服务出现问题，导致采购人职工收货延迟，则相应的结账日期延迟。如遇国家法定节日假日或其他特殊情况，采购人与供应商协商具体结算日期。