中国传媒大学实验室班牌监控建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：BIECC-21ZB0978/中传招标【2021】055号

采购人：中国传媒大学

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2021年11月

目    录

第一章  竞争性磋商邀请书	4

第二章  供应商须知资料表	7

第三章  供应商须知	11

一、说明	11

1. 采购人、采购代理机构及资金来源	11

2. 合格的供应商	11

3. 磋商费用	13

二、竞争性磋商文件	13

4. 竞争性磋商文件构成	13

5. 竞争性磋商文件的澄清	14

6. 对竞争性磋商文件的修改	14

三、响应文件的编制	14

7. 语言	14

8. 响应文件构成	14

9. 报价	16

10. 报价币种	16

11. 磋商保证金	16

12. 响应文件有效期	17

四、响应文件的递交	17

13. 响应文件递交截止期	17

五、磋商	17

14. 磋商小组	17

15. 磋商时间和顺序	18

16.对供应商的资格审查	18

17.对响应文件的符合性检查	18

18.磋商	20

19.详细评审	20

20.磋商过程要求	21

21．评审过程及保密原则	22

22.采购项目终止	22

六、成交	22

22. 成交通知书	22

23.成交服务费	22

七、签订合同	23

24.	签订合同	23

八、履约保证金	23

25．履约保证金	23

九、质疑	23

26.质疑	23

十、其它	24

第四章  项目需求	25

一、	项目概述	25

二、	技术需求	26

三、	服务要求	37

四、	实施方案	40

五、	付款方式	42

第五章  评审办法及评分标准	43

一、有关说明	43

二、评分办法	44

第六章  响应文件组成和格式	52

一、报价部分	53

1.报价函	53

2.报价表格式	55

3.分项报价表格式	56

二、商务部分	57

1.资格证明文件及格式	57

2.业绩案例一览表	65

3.商务条款偏离表	66

4.供应商企业类型声明函	67

5.与响应人存在关联关系的单位情况说明	69

6.成交服务费承诺书	71

7.磋商保证金复印件加盖公章	72

8.供应商情况表	73

三、技术部分	74

1.详细的方案和说明（格式自定）；	74

2.供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；	74

3.技术偏离表	75

4.货物说明一览表	76

第七章 合同条款	77

合  同  书	78

附件一：合同货物清单	90

附件二：售后服务方案和承诺	90

中国传媒大学采购廉政责任书	91

# 第一章  竞争性磋商邀请书

北京国际工程咨询有限公司受中国传媒大学的委托，对中国传媒大学实验室班牌监控建设项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商报名。

项目名称：中国传媒大学实验室班牌监控建设项目

项目编号：BIECC-21ZB0978/中传招标【2021】055号

采购人：中国传媒大学

采购人地址：北京市朝阳区定福庄东街一号

采购人联系方式：耿老师 010-65783477

采购代理机构全称：北京国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

采购代理机构联系人：王蕾蕾、刘佳、孙语辰

采购代理机构联系方式：010-82373532

采购预算：人民币70万元。

采购内容及用途：在智慧校园建设的总体目标下，逐步实施对实验室智能物联设备的覆盖。包括安装智慧电子班牌、门禁控制器、视频采集终端等，强化对实验室的智能运行控制和安全保障，采集实验教学与实验室开放使用环节的真实运行数据，促进实验室使用效率提升。

| 序号 | 指标项 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 智慧电子门牌 | 90套 |
|  | 门禁控制套件 | 90套 |
|  | 网管型交换机 | 13套 |
|  | POE交换机 | 11套 |
|  | 汇聚交换机 | 1套 |
|  | 硬盘录像机 | 11套 |
|  | 视频监控终端 | 99套 |
|  | 网络机柜（墙柜） | 3套 |
|  | 网络机柜 | 3套 |
|  | 网线、电线及辅材等 | 1套 |

1.供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体磋商。

3.报名时间及竞争性磋商文件发售时间：自2021年11月9日起至2021年11月16日止，每天上午9:00-11:30；下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）。

4.竞争性磋商文件发售地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

5.竞争性磋商文件售价：500元人民币每本，磋商文件售后不退。疫情期间建议优先采用电汇或网银购买标书，请供应商汇款时务必注明“标号+用途”（比如：21ZB0978保证金或者21ZB0978标书款），以便财务查账及汇总。（电子版磋商文件下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/Biaoshuxiazai/）。电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@ 163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 快递地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6. 响应文件递交时间：2021年11月19日13:30-14:00（北京时间）

响应文件递交截止时间竞争性磋商时间：2021年11月19日14:00（北京时间）

7.响应文件提交、开启地点暨磋商地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616会议室（北四环学院桥东北角）

8.响应文件请于响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点。

9. 供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商，须随身携带本人身份证原件。

10. 采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；支持绿色建材等。

11. 本项目公告在中国政府采购网上发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

12. 凡对本次磋商提出询问及质疑，请与北京国际工程咨询有限公司联系。因项目经理外出开标等原因，请优先通过电子邮箱bjgjgczb1@163.com联系。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：王蕾蕾、刘佳、孙羽辰

联系方式：010－82373532

传真：010－82370881

电子邮件：bjgjgczb1@163.com

# 第二章  供应商须知资料表

本表关于本项目的具体资料是对第三章供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国传媒大学 采购人地址：北京市朝阳区定福庄东街一号 采购人联系方式：耿老师 010-65783477 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 邮编：100083 联系人：王蕾蕾、刘佳、孙羽辰 电话：010-82373532 传真：010－82370881 |
| 1.3 | 本项目资金来源为财政性资金，本项目预算金额：人民币70万元 |
| 2.2 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.4 | 不得以联合体形式进行报价。 |
| 3.1 | 本文件售价为500元人民币，文件售出概不退还。 |
| 3.2 | 本项目对未成交的供应商的响应文件中提交的技术成果不进行补偿 。 |
| 5.1 | 澄清截止日期：磋商文件递交截止日期前3天 |
| 7.1 | 语言：中文 |
| 8.1.2（1） | 供应商资格证明文件： A、三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； B、法定代表人授权书（参加本项目磋商的授权）； C、供应商须提供经会计师事务所出具的上一年度（2020年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖申请人公章。如申请人无法提供上一年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：1）供应商须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖申请人公章）； 2）银行资信证明应能说明该申请人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 3）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 D、供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）； E、供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 F、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明：供应商须提供此声明，法人授权代表签字，须加盖供应商公章； G、信用声明（须加盖供应商公章）。 H、供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖供应商公章）。 |
| 8.2 | 响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份 (电子文件必须为可编辑word版本和签字盖章后的响应文件正本扫描件，规定存储载体为USB存储货物) 电子文件规定格式为： - 文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； - 图像文件采用JPEG、TIFF格式； - 影像文件采用MPEG、AVI格式； 声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 9.1 | 本项目不允许递交备选方案。 |
| 9.5 | 本项目为政府采购项目，政府采购合同不得转包。 未经采购人同意，中标/成交供应商不可以采取分包方式履行本项目合同。 |
| 11 | 磋商保证金：￥14000.00； 保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间 磋商保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐号：10242000000002546 注：请供应商汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号+用途”（比如：21ZB0978或者21ZB0978标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 11.6 | 成交供应商的磋商保证金：在合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjgjgczb1@163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 12.1 | 响应文件有效期: 90日历日 |
| 13.1 | 响应文件递交截止时间：2021年11月19日14:00（北京时间）。 响应文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座会议616室（北四环学院桥东北角） |
| 15.1 | 响应文件递交截止暨磋商时间：同响应文件递交截止时间 磋商次序：按递交响应文件次序，供应商在收到磋商小组电话或传真等磋商通知后，应在指定的时间内到达磋商地点。 磋商地点：同响应文件递交地点 磋商内容：磋商小组针对供应商响应文件的商务、技术等内容进行磋商。 |
| 23.1 | 成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定交纳服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%向成交供应商收取服务费用。 （3）服务费币种与成交签订合同的币种相同或招标机构同意的币种。 （4）成交服务费的交纳方式： 在投标时，供应商向采购代理机构送交成交服务费承诺书。成交供应商在领取成交通知书时一次向采购代理机构交纳所有成交服务费。 账户名称： 北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |
| 25 | 履约保证金：成交供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价5 %的履约保证金，采购人将在终验完毕后返还供应商履约保证金。 |

# 第三章  供应商须知

## 一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及资金来源

1.1  采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2  采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京国际工程咨询有限公司。

1.3  本次项目采购资金来源为财政性资金。

### 2. 合格的供应商

“合格的供应商”系指收到磋商邀请、购买了《竞争性磋商文件》并向采购人递交《响应文件》的供应商。

2.1 供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所提供产品为非中小企业产品，其响应文件将作为无效响应被拒绝。

2.3如供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所报产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，供应商以进口产品参与报价的，其报价将被拒绝。

2.4 如供应商须知资料表中允许联合体报价，对联合体规定如下：

2.4.1 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。（如适用）

2.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（如适用）

2.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。（如适用）

2.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同磋商文件一并递交采购单位。（如适用）

2.4.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加报价，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例。（如适用）

2.4.6 联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。（如适用）

2.4.7 联合体各方在同一磋商采购项目中以自己名义单独报价或者参加其他联合体报价的，相关报价均无效。（如适用）

2.4.8 对联合体报价的其他资格要求见供应商须知资料表。（如适用）

2.5 凡受托为本次采购项目进行整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构，不得参与报价；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动。

2.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目磋商采购单位的任何机构，不得参加报价。

2.7 供应商信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于磋商日期当天查询。

如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7供应商在项目采购过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

2.8采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义报价、相互串通报价，供应商递交的响应文件中递交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其报价将被拒绝并没收其磋商保证金，并视情况依法追究责任。

### 3. 磋商费用

3.1  供应商应承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，“供应商须知资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

3.2  采购人不给予供应商任何补偿。

## 二、竞争性磋商文件

### 4. 竞争性磋商文件构成

4.1   要求提供的系统服务、磋商过程在竞争性磋商文件中均有说明。

竞争性磋商文件共七章，内容如下：

第一章 竞争性磋商邀请书

第二章 供应商须知资料表

第三章 供应商须知

第四章 项目需求书

第五章 评审办法及评分标准

第六章 磋商文件组成和格式

第七章 合同格式

4.2   供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5. 竞争性磋商文件的澄清

5.1  任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构或采购人，采购代理机构对其在资料表中所述递交磋商文件截止期以前收到的对竞争性磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买竞争性磋商文件的供应商(答复中不注明问题的来源)。

### 6. 对竞争性磋商文件的修改

6.1   在磋商文件递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

6.2   竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认回复。

## 三、响应文件的编制

### 7. 语言

7.1   供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关竞争性磋商的所有来往函电均应使用“供应商须知资料表”中规定的语言书写。供应商递交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“供应商须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 8. 响应文件构成

8.1  供应商编写的响应文件应包括下列部分：

8.1.1报价部分

（1）报价函

（2）报价表（需另单独密封提交一份）

（3）分项报价表

8.1.2商务部分

（1）按照竞争性磋商文件第二章供应商须知资料表中8.1.2（1）要求提供的供应商资格证明文件。

（2）业绩案例一览表

（3）商务条款偏离表

（4）供应商企业类型声明函

（5）与响应人存在关联关系的单位情况说明

（6）成交服务费承诺书

（7）磋商保证金递交证明

（8）供应商情况表

8.1.3技术部分

（1）详细的方案和说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表。

8.2  响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份

8.2.1响应文件正本、副本和电子版的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书（原件）”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

8.2.2 每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订并附有相关页码，每本响应文件均须加盖供应商公章。

8.2.3所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件的正本、副本和电子版应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本或电子版；

项目单位名称；

磋商地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

### 9. 报价

  - 供应商应按竞争性磋商文件第六章响应文件组成和格式填写所报货物/服务的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。竞争性磋商文件对每种货物/服务每次只允许有一个报价方案，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报货物和服务相关的所有税费。

  - 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

  - 供应商按上述9.1款要求填写报价，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 供应商应对竞争性磋商文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包。

### 10. 报价币种

10.1 响应文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

### 11. 磋商保证金

11.1  供应商应按“供应商须知资料表”中的要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2  磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的原因而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第11.7条的规定没收供应商的磋商保证金。

11.3  磋商保证金可采用下列任何一种形式：

电汇（采用电汇必须保证在竞争性磋商文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至磋商文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）、支票、银行保函等非现金形式。

11.4  凡没有根据供应商须知第11.1和11.3条的规定随响应文件递交磋商保证金的，磋商小组按供应商须知资料表的有关规定视其为非响应性磋商文件并拒绝与其磋商。

11.5  未能成交的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构向供应商发出成交通知书后5个工作日内退还未成交供应商。

11.6  供应商的磋商保证金，在供应商按规定签订合同后5个工作日内予以退还。

11.7  下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

### 12. 响应文件有效期

12.1  响应文件有效期应自本须知规定的响应文件递交截至日起，并在“供应商须知资料表”中所述时期内保持有效。响应文件有效期不足的将被予以拒绝。

## 四、响应文件的递交

### 13. 响应文件递交截止期

13.1  供应商应于“供应商须知资料表”中规定的截止日期和时间前将响应文件递交至“供应商须知资料表”中指明的地址。

## 五、磋商

### 14. 磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目专业要求组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组负责评审工作，并独立履行下列职责：审查响应文件是否符合磋商文件要求，并做出评价；要求供应商对响应文件有关事项做出澄清；并负责推荐成交候选人。采购代理机构协助磋商小组工作。

### 15. 磋商时间和顺序

15.1采购代理机构将按采购邀请中规定的日期和地点组织磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

15.2磋商小组将与进入磋商的供应商依照递交磋商文件次序分别进行一对一磋商。磋商轮次由竞争性磋商小组现场决定。供应商的磋商代表应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商，为加快磋商进程，要求参加磋商的供应商代表已获得充分授权。参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表（须随身携带本人身份证明）。

### 16.对供应商的资格审查

16.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

16.2采购代理机构在磋商文件规定的信用记录查询截止时点（即文件递交截止时间后），通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，并将信用查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存，随采购文件一起存档。

16.3 响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效响应处理：

	1）供应商不满足磋商文件对供应商资格要求的，包括采购人或代理机构磋商当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）供应商资格证明文件不全或不满足磋商文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

### 17.对响应文件的符合性检查

17.1 磋商小组依据政府采购法律法规和磋商文件的规定，审查响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

17.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

17.3有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应文件的报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.4 有下列情况之一的，属于非实质性响应磋商文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

（2）供应商在同一份响应文件中提供了选择性方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价超过本项目预算的；

（4）响应文件未按磋商文件规定签署、盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的授权委托书的；

（5）未按规定提交磋商保证金的；

（6）未按磋商文件提供制造厂家授权书的（只适用进口货物）；

（7）响应文件附有采购人或采购代理机构不能接受的附加条件的；

（8）存在17.3条款情形之一的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（10）不满足磋商文件中带“★”要求的；

（11）未按照磋商文件要求的方式进行报价；

（12）未对项目需求的所有项目进行应答和报价。

### 18.磋商

18.1磋商小组将对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件将被拒绝，磋商小组将告知有关供应商。

18.2磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其响应法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附响应法定代表人授权书。

18.5若磋商小组对原磋商文件进了实质性修改，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

18.6磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价，并须由响应法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

### 19.详细评审

19.1 经磋商，供应商提交最后响应文件和报价后，由磋商小组采用综合评分法对供应商提交的最后响应文件和最后报价进行综合评分。评分细则详见第五章评审办法和评审标准。

19.2 磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

19.3最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

19.4根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业产品的价格给予6%-10%的扣除；若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。具体扣除价格百分比详见第五章评审办法和评分标准。

19.5 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。磋商小组应当根据磋商情况和评审结果编写评审报告。

### 20.磋商过程要求

20.1 在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

20.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.3磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 21．评审过程及保密原则

21.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

21.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

### 22.采购项目终止

22.1 在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以终止：

（1）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 项目终止后，采购代理机构应当在公告发布媒介上发布项目终止公告并说明原因。

## 六、成交

### 22. 成交通知书

22.1  采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

22.2  成交通知书是合同的组成部分。

### 23.成交服务费

23.1 采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向成交供应商收取成交服务费用。此项费用不单独开列而应计入本次报价，由成交公司在领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳。

23.2 成交服务费可采用现金、支票、电汇或银行汇票等形式。

23.3在磋商时，供应商应提供成交服务费承诺书，未提供者按无效响应处理。

## 七、签订合同

### 24.	签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 八、履约保证金

### 25．履约保证金

详见合同条款。

## 九、质疑

### 26.质疑

26.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

26.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

26.4质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

### 十、其它

27 如果被推荐的成交候选人被认为在本次采购过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

27.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在采购过程中或合同实施过程中的行为；

27.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括供应商之间串通投标（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

28 本磋商文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第四章  项目需求

## 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目背景 | 本项目以推进中国传媒大学实验室信息化建设为目标,加强智能物联网过程化管理，是学校智慧校园建设的组成部分。实验室智能物联网应用管理系统建设主要包括智慧电子门牌管理，智能视频管理等。依照“统一规划、分步实施、资源共享、确保安全”的原则，有序、高效的进行实验室信息系统的建设工作。 |
|  | 执行依据 | 符合学校十四五发展要求，匹配双一流学科引领地位，符合国家、行业相关标准。 |
|  | 项目目标 | 实现实验室与仪器设备的使用过程可控，对实验室门安装智慧电子门牌与门禁控制终端；在实验室内安装视频摄像机终端，并将视频设备接入管理平台，强化对实验室及仪器设备的运行控制、保障实验室安全；智能物联网终端联动实验室管理系统平台，采集实验教学与实验室开放使用环节的真实运行数据。 |
|  | 项目内容 | 在智慧校园建设的总体目标下，逐步实施对实验室智能物联设备的覆盖。包括安装智慧电子班牌、门禁控制器、视频采集终端等，强化对实验室的智能运行控制和安全保障，采集实验教学与实验室开放使用环节的真实运行数据，促进实验室使用效率提升。 |
|  | 项目范围 | 建设范围为全校实验室，管理对像及使用者为校内各级各类实验室管理者，服务于全校师生使用。 |
|  | 需求分析 | 系统具备智能物联终端与管理平台的接口，可按照系统接入标准将智慧电子门牌与视频监控终端对接至实践实验教学综合管理系统，实现远程控制管理、数据采集、实时监控构，建实验室的物联管理体系。 |

## 技术需求

#### 集成需求

| 序号 | 内容 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 业务需求 | 与现有实验室综合管理系统为基础，依托物联专线网络，对实验室安装智能数据采集终端、智慧电子班牌、门禁控制器、视频采集终端，强化对实验室及仪器设备的运行控制和安全保障，采集实验教学与实验室开放使用环节的真实运行数据。 |
|  | 技术需求 | 1.集成“一个号”可使用校园网统一身份认证登录，与学校接口平台实现组织机构与人员信息同步。 1.1系统默认登录入口应使用统一身份认证登录，可保留第二登录入口用于管理或维护人员登录。统一身份认证集成方式使用标准的 CAS接口，通过在应用系统配置相关校园网CAS服务器地址参数实现。 1.2人员数据同步应支持与学校接口平台的人员的自动、手工、半自动（例如，业务系统可追加账号、组织、角色等信息）映射同步；同步时间可实现每天定时自动同步，也可以手工进行触发更新，保证系统数据与学校数据平台的一致性。 2.系统架构应按松耦合模式设计，提供相关开放接口并可以与学校平台对接。 2.1存在面向师生服务时应提供必要的移动入口（HTML5）或接口，能与学校支付平台，通讯平台，认证平台等基础平台进行对接； 2.2可将服务入口进行拆分，支持从其他应用（如办事大厅）跳入相关服务访问； 3.应用系统应支持分角色授权管理，支持以不同角色方式（RBAC）进行用户授权管理，建议支持角色切换功能。支持相关角色操作重要维护功能的审计日志。需要向学校信息化部门提供相关系统账户（特殊安全需求除外），可支持应用内所有校园数据的访问检测。 5.支持“一张表”设计架构，其数据能按学校数据标准进行完全共享，授权访问。 5.1关键的业务接口应按学校信息化要求进行授权访问。 5.2所有数据可通过数据库配置的只读账户进行查询访问，并提供数据字典、数据表的描述与字段说明文档。该账户应具备数据字典的维护权限（添加、维护、删除）。 5.3相关人员代码、部门等代码需按学校权威数据标准进行数据集成，并能够通过视图以学校标准对外共享与交互。 5.4重要的非结构化数据（PDF文档、视频、其他文件等）可提供开放共享访问接口文档。 6.系统需要的其他权威数据在业务部署前，与学校数据平台接口对接学校权威数据（包括以上人员、组织、角色等数据信息）。 7.系统要供完整的数据字典及相关的说明文档。 8.验收时应提供完整的用户手册、管理员手册、部署手册。其中部署手册中应包括上述的系统拓扑图（IP/域名/端口等）、数据同步文档、对外接口文档、数据库表格描述文档内容。 具体技术参数文档请参考《中国传媒大学CAS 接入技术文档》，《中国传媒大学CAS API 接入技术文档》。 9.平台接口：能够为第三方软件提供相关标准接口，特别应为招标方提供数据管理平台的二次开发标准接口以及相关技术文档等。 10.扩展性要求：应用建设的长期性和内容的广泛性决定了系统在构建和使用过程中，必然面临着各类扩展性需求，例如业务规模的扩展、业务类型的扩展、集成范围的扩展等。本项目建成的应用平台需极具扩展性。应用系统需持续满足后续四期、五期阶段建设时的系统升级，将应用功能与数据无缝升级至最新版本。为此平台进行二次开发的代码应与主系统进行分离，便于主版本同步升级。 |
|  | 系统需求 | 1.系统须遵循中国传媒大学的统一信息标准，开放系统数据接口，需与学校的统一身份认证平台、校园一卡通系统、资产管理系统、数字化校园等信息平台第三方系统实现系统全面对接，实现数据共享与数据交换。 2.为便于用户的访问与操作，各智能物联终端配套的软件功能模块与实践实验教学综合管理系统基于统一用户界面管理，具备多角色分权限分层次结构管理，按学校的管理角色设置管理权限，能对各类用户的使用进行个别或批量管理，全面覆盖实验室管理工作各个领域，为学校实验室管理提供智能、高效的信息化管理平台。 3.平台开发环境 1）操作系统：Windows Sever 2008R2及以上版本 2）数据库系统：OracleDatabase 11g； 3）框架结构：Microsoft .NET Framework V4.5及以上版本； 4）开发工具：Microsoft .NET C＃或JAVA等高级程序语言； 5）信息发布：Microsoft IIS V7.0及以上； 4.系统运行环境 1）操作系统：WINSERVER 2008 R2/2012； 2）浏览器：B/S系统架构模式支持新版IE浏览器，并兼容Firefox，Google Chrome，Safari等非IE内核浏览器的正常浏览操作。 Chrome，Safari等非IE内核浏览器的正常浏览操作。 |

#### 采购产品一览表

| 序号 | 指标项 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 智慧电子门牌（核心产品） | 90套 |
|  | 门禁控制套件 | 90套 |
|  | 网管型交换机 | 13套 |
|  | POE交换机 | 11套 |
|  | 汇聚交换机 | 1套 |
|  | 硬盘录像机 | 11套 |
|  | 视频监控终端 | 99套 |
|  | 网络机柜（墙柜） | 3套 |
|  | 网络机柜 | 3套 |
|  | 网线、电线及辅材等 | 1套 |

#### 产品清单及指标要求

①重要性分为“★”、“#”“▲”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#和▲代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （参数类型） |  |  |  |  |
|  |  | 智慧电子门牌 | 1、设备及管理端功能要求 #1.1、多种认证模式：智慧电子门牌需具备多种身份认证模式于一体（刷卡开门、密码开门、二维码开门、人脸识别开门、管理员指纹开门）（此功能需视频演示）； 1.2、实验室信息展示：智慧电子门牌上可显示该实验室的房间编号以及实验室名称，以及动态显示实验室的相关介绍信息，包括实验室的照片，实验室简介信息等； 1.3、仪器信息介绍：可与管理平台联动、动态的显示实验室内的仪器设备的信息，包括仪器名称、规格型号、仪器图片、仪器介绍等相关信息； 1.4、实验室当日课表：智慧门牌可显示当日该实验室的教学排课课表情况，可显示课程名称、上课班级、上课时间、任课教师等相关信息； 1.5、实验室预约列表：可动态显示当前实验室当日的预约情况列表，可以显示预约编号、预约人、预约设备内容、预约时间段等信息； #1.6、学生现场预约：学生完成身份认证后，可直接在智慧电子门牌上现场预约当前实验室，并可查看预约记录；（此功能需视频演示） 1.7、门状态管理：支持远程开关门，并监控开关门状态。 #1.8、信誉积分联动功能：智慧电子门牌具有与系统平台信誉积分联动功能，根据系统设定的信誉积分分值，用户在身份认证后可实时展示当前信誉积分合格状态（合格绿色/不合格红色警示），同时，用户可以通过终端查看本人信誉分的变化明细详情，详情需包含信誉积分的变动原由、变动分值、变动时间等信息。（此功能需视频演示） 2、设备及管理端性能要求 2.1通过实验室综合管理系统可以远程对门禁进行控制，不需要另外的门禁控制系统，智慧电子门牌须采用 TCP/IP 的网络通讯方式，支持跨路由、跨网段通讯功能，并能与服务器直接交换数据。不接受串口通讯如 485、232等总线模式，不接受门禁控制器控制管理模式； 2.2为保障实验室综合管理系统稳定运行，智慧电子门牌须与实验室综合管理系统需无缝融合，实现一体化管理，不接受刷卡认证身份模块与信息显示部分分离模式； 2.3屏幕分辨率：智慧电子门牌屏幕显示分辨率不低于 1280(V)*800（H)； 2.4触摸显示屏：采用电容屏多点触摸，大于 10"寸 以上 HD IPS 超大显示屏幕设计（不接受用平板电脑替代模式）； 2.5通讯模式：采用 TCP/IP 的通讯方式，非 485 通讯方式； #2.6Health Monitor物联网智能终端运作状态检测：具备对智慧电子门牌终端的Health Monitor健康状态、运作状态检测机制，跟踪终端节点上报的健康状况，并在健康状况变化时调用故障处理进程，以实现系统对终端故障的自我检测与预警，保障智能终端安全稳定运行。（此功能需视频演示） 2.7需包设备含安装调试服务。 | 是 |
|  |  | 门禁控制套件 | 1、磁力锁 1.1额定电压：DC12V±10% 1.2电流：500mA 1.3静态电流：≦16mA 1.4吸力：250/280直线拉力 1.5设备必须与智慧电子门牌结合使用实现刷卡开门； 1.6设备与中心管理平台结合实现远程控制开门； 1.7支持开关门状态检测及信息反馈； 2、过线器：高硬度锌合金材质，长度可拉伸，过线内径≥10MM，配套磁力锁和电源布线使用。 3、5A/12V 专用电源：开门延时：0-10秒可调节， 工作温度：-20℃至+60℃ 工作湿度：≦90%RH，与过线器匹配。 4、需包设备含安装调试服务。 | 否 |
|  |  | 网管型交换机 | 1、24口全千兆二层WEB网关交换机 2、背板带宽 92Gbps 3、包转发率 42Mpps 4、端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口4个100/1000 Base-X SFP光口 5、电源功率：≤19W 6、控制端口：1个Console端口 7、传输模式：全双工/半双工自适应 8、电源电压：AC 100-240V,50-60Hz 9、环境标准：工作温度0-40℃ 10、需包设备含安装调试服务。 | 否 |
|  |  | POE交换机 | 1、24口全千兆机架式企业级网络交换机。 2、固定端口：24个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 3、POE+供电：370W 4、模式切换：标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离 5、端口交换容量：52Gbps 6、包缓存：4Mb 7、交换模式：存储转发模式 8、PoE+供电：支持PoE+ 整机最大输出：370W 9、电源：100-240V AC 10、风扇：双风扇 11、需包设备含安装调试服务。 | 否 |
|  |  | 汇聚交换机 | 1、24口万兆光口 2个QSFP+企业级万兆可管理交换机 2、支持24个1G/10G SFP+接口,支持2个40G QSFP+接口 3、交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps 4、扩展插槽：支持2个扩展插槽（需提供官网截图证明材料） 5、扩展能力：可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡（需提供官网截图证明材料） ▲6、MAC:MAC地址表>=256K（需提供第三方测试报告证明材料复印件并加盖厂商公章） ▲7、Arp：ARP≥128K（需提供第三方测试报告证明材料复印件并加盖厂商公章） ▲8、ERRPS:要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms（需提供第三方测试报告证明材料复印件并加盖厂商公章） ▲9、Triple：要求支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能（需提供第三方测试报告证明材料复印件并加盖厂商公章） 10、组播协议： 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 支持组播VLAN 支持PIM-SM，PIM-SSM、PIM-DM 支持MSDP 支持MBGP，MBGP for Ipv6 11、路由协议： 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-IS V6 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 支持IPv6手动隧道、6to4隧道 ▲12、设备可靠性： 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 支持Smartlink，收敛时间≤50ms 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms 支持PVST功能：收敛时间≤50ms （需提供第三方测试报告证明材料复印件并加盖厂商公章） 13、需包设备含安装调试服务。 | 是 |
|  |  | 硬盘录像机 | 1、32路硬盘录像机，H.265、H.264编码，4K高清网络视频的预览、存储与回放。 2、录像回放：即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览。 3、视频输出：2个HDMI。 4、音频输出：2个VGA。 5、其他接口：8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份。 6、功能参数 6.1支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能。 6.2支持全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能。 6.3支持面板触摸按键。 6.4支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动。 6.5支持最大16路同步回放及多路同步倒放 6.6支持标签定义、查询、回放录像文件。 支持重要录像文件加锁保护功能。 6.7支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。 7、设备需包含不低于8TB的存储容量。 8、需包设备含安装调试服务。 | 否 |
|  |  | 视频监控终端 | 1、300万像素，符合IP66防尘防水设计。 2、支持开放平台协议，ISAPI，SDK，GB28181协议。 3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m。 4、支持ROI感兴趣区域增强编码。 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境。 6、1个内置麦克风，高清拾音。 7、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 8、支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示。 9、最高分辨率可达2304 × 1296 @25 fps 10：传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS。 11、最大图像尺寸：2304 x 1296。 12、主码流帧率分辨率：50Hz: 25 fps ( 2304x 1296 , 1920 x 1080 , 1280x 720 )。 13、接口协议( API)：开放型网络视频接口, ISAPI , SDK , GB28181 ( 2016 )。 14、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 15、电流及功耗：PoE : 802.3af , 36V~57V , 0.2A~0.15A,最大功耗: 6.5 W ( "/PoE"型号支持)。 16、需包设备含安装调试服务。 | 否 |
|  |  | 网络机柜（墙柜） | 1、12U挂墙机柜框架采用优质冷轧钢板。 2、可拆组合式全散件模块拆装式结构，方便安装同运输； 3、行业标准可分段调节不同仪器的高度； 4、12U挂墙机柜设计全方位的布线通道，各走线处都有保护，防止设备的信号或电源线受损。 5、需包设备含安装调试服务。 | 否 |
|  |  | 网络机柜 | 1、规格：≥600*600*1000标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准; 2、兼容ETSI标准. 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； 3、厚度：方孔条2≥.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.2mm； 4、高密度平板六角网孔前后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求; 5、电源：黑色6位国标PDU,10A输入输出,带总开关,线长3M,19"正方向安装。 6、需包设备含安装调试服务。 | 否 |
|  |  | 网线、电线及辅材等 | 包含智慧电子门牌及网络视频终端所必须的网络线、电源线及相关配套辅材等一批 | 否 |

## 服务要求

- 重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目人员配置 |  | 整个项目实施期间，中标人应建立专门的项目小组，项目组成员不少于3人，确保项目按时按质进行。参加本项目的项目组成员应根据本项目的特点分别具有软件设计和开发、测试的相关的实施经验。投标人应提供详细项目组成员名单、本项目工作职位、专业方向、工作、项目履历和在本项目中的职责分工以及相关人员资质证书。 | 否 |
|  | 投标人服务标准 |  | 1保修期内 1.1所投标的软件产品（若有）必须提供不少于3年的免费质保服务，配套硬件产品提供不少于3年的免费质量保证，针对总体项目应提供终身免费技术咨询服务。本项目的软件（若有）具有终身使用权。 1.2质保期内成交供应商提供免费上门维护服务，如因产品性能故障连续维护两次仍不能正常使用的，成交供应商应在一个月内无偿更换相同型号及同等功能的全新产品并重新计算质保期； 1.3响应时间：系统故障响应时间不超过2小时。其中软件故障解决时间不超过24小时，硬件故障解决时间不超过72小时。重大故障或长时间不能远程解决的，必须到现场提供服务，解决问题。 1.4免费上门安装调试，现场操作培训。 2保修期后设备维护服务要求 2.1保修期过后，中标方需继续为所售设备及相关软件提供支持服务。 2.2服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。 2.3服务费用：设备硬件故障需维修时，中标方收取设备维修成本费。 2.4服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。 | 否 |
|  | 硬件、软件制造商服务标准 |  | 1保修期内 1.1所投标的软件产品（若有）必须提供不少于3年的免费质保服务，配套硬件产品提供不少于3年的免费质量保证，针对总体项目应提供终身免费技术咨询服务。本项目的软件具有终身使用权。 1.2质保期内成交供应商提供免费上门维护服务，如因产品性能故障连续维护两次仍不能正常使用的，成交供应商应在一个月内无偿更换相同型号及同等功能的全新产品并重新计算质保期； 1.3响应时间：系统故障响应时间不超过2小时。其中软件故障解决时间不超过24小时，硬件故障解决时间不超过72小时。重大故障或长时间不能远程解决的，必须到现场提供服务，解决问题。 1.4免费上门安装调试，现场操作培训。 2保修期后设备维护服务要求 2.1保修期过后，中标方需继续为所售设备及相关软件提供支持服务。 2.2服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。 2.3服务费用：设备硬件故障需维修时，中标方收取设备维修成本费。 2.4服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。 | 否 |
|  | 人员资格标准 |  | 项目实验团队应具有本行业工作1年以上工作经验。 | 否 |
|  | 培训标准 |  | 1、供应商须及时免费提供技术培训，提供相关培训资料。 2、供应商负责提供培训人员实际操作培训设备和资料。培训内容、课时安排由供应商先行提供，今后由用户方在中标后根据供应商提供的培训内容和课时安排并根据实际情况调整。 3、集中组织培训就不少于3次。 | 否 |
|  | 集成标准 |  | 1、本项目包含所有软硬件系统的安装所用到的线材辅材人工，以及调试、培训等内容。 ★2、系统对接要求:智慧电子门牌、视频监控设备与实验管理平台进行对接;此次采购的产品需与我校现有实验室管理系统（系统地址：lemdsys.cuc.edu.cn）进行对接，涉及接口开放的费用需投标人自行与系统平台厂商洽谈，对接费用包含在此次采购预算中，采购方不另行承担（对接费用不超过预算金额的25%）。 | 否 |

## 实施方案

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。本表所列各项按服务要求进行评价打分。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施过程控制 |  | 对项目的建设进行科学的规划设计，严格规范管理，该项目的管理要通过项目管理委员会组织对项目进行系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。 |
|  | 项目实施过程文档管理 |  | 据实施进度、开发进度及时提供有关开发文档，包括需求数据字典、数据结构图、说明书、系统设计说明书、测试计划、测试分析报告、系统部署手册、操作手册、系统安装手册等 |
|  | 项目实施组织架构 |  | 投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排足够人员、经验丰富的高素质人员参加本项目的建设；在项目机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。 |
|  | 项目实施进度安排 |  | 必须在合同生效后1个月交付用户试运行，试运行后提交验收。中标人应针对本项目的完成时间提交项目开发计划，项目计划经采购人确认后严格按计划执行，如需变更必须提出书面的项目变更手续。 |
|  | 项目安装过程安排 |  | 符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所提供的服务必须保证同时安装到位。中标人免费提供合同产品的安装服务。 |
|  | 项目验收安排 |  | 项目实施完成，通过测试后需提交以下验收资料： 验收申请、验收方案、验收清单； 技术文档：包括平台环境配置说明（含拓扑图等）、数据字典和数据关系视图、需求分析说明、需求及实施变更说明、用户手册、系统维护说明、数据库设计手册、系统培训资料以及第三方集成接口和（或）技术说明等等。 管理文档：包括项目实施计划、阶段报告、会议记录等。 项目验收 由学校组织专家和用户代表，按招投标文件、合同条款、软件工程要求和实际应用效果对项目进行验收。 |
|  | 项目培训安排 |  | 用户培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括从项目准备、研发到项目运行的全过程中。提供详细的培训方案、培训内容、培训计划、人员数目、开发工具、软件使用、后期维护。培训地点和培训时间由甲方指定，培训次数不少于3次 1研发管理培训：研发管理培训即是系统开发的各个阶段的培训，这些阶段包括：项目准备、用户需求分析、系统概要设计、系统详细设计、程序编制和运行建立。研发管理培训的对象主要面向采购人信息与网络管理中心的相关技术人员。 2运行管理培训：为了使采购人的相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。运行管理培训的对象除了信息与教育技术中心的人员外，还包括采购人各单位的信息管理员。 3培训要求：培训教师应具有丰富的同类课程的教学经验和应用实践经验，进行中文授课。为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料。如果培训地点在外地，并按合同规定安排培训时间和培训名额。 4培训方式：课堂讲解、实际操作、专题交流、现场实施指导等。 5培训内容：投标人根据项目需求向采购人提供有针对性的培训内容，以确保相关人员能够使用、维护项目成果。 |

## 付款方式

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 签订合同后 | 支付总合同金额30% |
| 2 | 货到后付款 | 货物到达合同指定地点并验收合格 | 支付总合同金额50% |
| 3 | 验收后付款 | 所有货物安装调试完毕并验收合格 | 支付总合同金额20% |
| 4 | 履约保证金 | 银行转账或银行保函 | 合同总金额的5% |

# 第五章  评审办法及评分标准

## 一、有关说明

（一）价格扣除及加分项

1、关于中小企业：中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、关于节能产品、环境标志产品：按规定加分。

5、以上具体内容详见本章评分办法附注。

（二）有关同品牌产品投标情况处理

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（三）评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审 报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 二、评分办法

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。具体评审因素及标准、权重具体如下：

| 评审因素 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 以符合磋商文件要求的最低报价作为基准价，基准价得满分30分，其它供应商的评审价得分＝（基准价/该供应商的评审价）×30。 关于评审价的有关规定详见附注1 | 30 |
| 标书质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 | 1 |
| 业绩分 | 供应商或所投核心产品厂商需提供2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩证明材料（需包含用户名称、项目内容、启动时间、验收时间等内容，提供合同复印件）。每提供1份合同业绩得1分，最高得4分 | 4 |
| 供应商证书 | 供应商或所投核心产品厂商具有有效的信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书； 每提供一个得1分，最高得2分。需提供相关证书复印件并加盖公章。 | 2 |
| 产品质量 | 所投智慧电子门牌及视频管理终端具有相关的软件著作权登记证书、软件检测报告、第三方权威检测部门出具的检测报告的，每提供一份得1分，共5分（所有材料提供复印件并加盖公章，否则不予认定）。 | 5 |
| 满足服务要求指标情况 | 满足技术需求文件中服务要求的全部指标得满分6分，★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项，不满足扣1分，扣完为止。 | 6 |
| 满足技术指标情况 | 满足技术需求文件中货物（或服务）产品技术指标的全部技术指标得满分44分； 1.★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝； 2.#代表重要指标，每有一项负偏离扣4分，有视频演示要求的指标只演示部分内容或不演示视为负偏离； 3.▲指标每有一项负偏离扣1分； 4.无标识则表示一般指标项，每有一项负偏离扣0.25分，扣完为止。 5.漏报技术条款视为负偏离； 6.凡标有重要性标识的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：1.投标人应在技术规格偏离表中对本招标文件第四章项目需求-二、技术要求-（三）产品清单及指标要求的所有内容进行逐条应答，需在引用磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释，否则视为负偏离。 2. 演示视频须提供u盘，在递交纸质投标文件时一并递交，演示时间不超过8分钟； 3.为方便评标，要求提供证明文件的，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 | 44 |
| 项目建设方案 | 投标产品项目建设方案完备，技术架构先进性、安全性、可靠性、高效性、易用性、灵活性、可扩展性，满足行业相关标准等情况横向比较，完善得3分，一般得2分，较差得1分。 | 3 |
| 系统实施计划 | 供货方案、培训方案、售后服务措施，方案完善得3分、一般得2分、较差得1分 | 3 |
| 政策加分（具体规则详见附注2） | 供应商提供的产品列入“节能产品政府采购品目清单”中规定优先采购产品的，得1分，不提供不得分。 | 1 |
|  | 供应商提供产品列入 “环境标志产品政府采购品目清单”中，属于优先采购的环保产品的，得1分，不提供不得分。 | 1 |

附注

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，供应商的投标报价即为其评标价。小型和微型企业填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第六章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章  响应文件组成和格式

一、报价部分

（1）报价函

（2）报价表（需另单独密封提交一份）

（3）分项报价表

二、商务部分

（1）资格证明文件。

（2）业绩案例一览表

（3）商务条款偏离表

（4）与响应人存在关联关系的单位情况说明

（5）成交服务费承诺书

（6）磋商保证金递交证明

（7）供应商情况表

（8）质量保证金保函格式（成交后开具）（如适用）

（9）供应商企业类型声明函（如适用）

三、技术部分

（1）详细的技术方案和说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表。

## 一、报价部分

### 1.报价函

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目磋商采购货物及服务的磋商邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本三份：

- 报价部分

1.1报价函

1.2总报价表

1.3分项报价表

- 商务部分

2.1资格证明文件

2.2商务条款偏离表

……

- 技术服务部分

3.1报价详细说明及描述（格式自定）；

3.2详细的技术方案和可行性研究方案说明（格式自定）

3.3供应商推荐的供采购人选择的服务人员配置方案及实施方案（格式自定）；

3.4技术偏离部分。

4. 由（银行名称）出具的磋商保证金，金额为（金额数和币种）

5. 按竞争性磋商文件供应商须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的货物/服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

- 供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本报价有效期为自磋商之日起   90   个日历日。

- 我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

- 我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

- 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

### 2.报价表格式

项目名称：                                   项目编号：

| 供应商名称 | 总报价（元/人民币） | 磋商保证金（有/无） | 交货期 | 交货地点 | 核心产品品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、报价总价应和分项报价表总价一致；

2、此表格经法人授权代表签字方有效；

3、此表需另单独密封提交一份。

### 3.分项报价表格式

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 合计 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注:1.如果不按上述格式提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

2. 投标分项报价表上的价格应包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.原产地是指产品的最初来源，即产品的生产地。原产地不是制造商的注册地。

## 二、商务部分

### 1.资格证明文件及格式

1-1三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本的复印件（须加盖本单位公章）。

1-2法人代表授权书 （参加本项目磋商的授权）

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（法人授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 供应商(盖章)： |  |

注：1、本授权书须附法定代表人及授权代表身份证复印件且加盖供应商公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或加盖签名章和法人授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

1-3 供应商须提供经会计师事务所出具的上一年度（2020年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖申请人公章。如申请人无法提供上一年度（2020年度）审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）申请人须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖申请人公章）；

2）银行资信证明应能说明该申请人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

3）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

1-4社会保障资金、缴纳税收记录

供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

1-5供应商应提供开标日期前六个月内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或零纳税申报表复印件。

1-6参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

供应商须提供此声明，法人授权代表签字，须加盖供应商公章

致（采购人或采购代理机构）：

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

公司盖章:

日期：

1-7信用声明（须加盖供应商公章）

信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

1-8供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件须加盖供应商公章）

### 2.业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签字/盖章)

日      期：            年     月     日

注：1、供应商应随此表附上相关的业绩证明或业务合同复印件；

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展

### 3.商务条款偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商名称（盖章）：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2、此表格经法人授权代表签字方有效。

### 4.供应商企业类型声明函

（在第二章“供应商须知资料表”的2.2条中规定了本项目是否专门面向中小企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。专门面向中小微企业采购的项目，供应商必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为无效投标（不符合资格条件）；非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，供应商如是小微企业，可提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），按第五章的说明执行评标价格扣除。）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 5.与响应人存在关联关系的单位情况说明

响应人名称  在此声明，我方已按照竞争性磋商文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与响应单位负责人为同一人的其他单位，或与响应单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他响应人情况，一经发现，我方无条件接受响应无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

响应人公章：

响应人授权代表签字：

日      期：

附件5-1  与响应单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件5-2  与响应人存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、响应人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果响应人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

响应人公章：                            响应人授权代表签字：                    日期：

### 6.成交服务费承诺书

致：北京国际工程咨询有限公司

我们在贵公司代理的                                      项目（项目编号：                  ）竞争性磋商中若获成交，我们保证在收到成交通知书后5日内按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行帐号，按照竞争性磋商文件第二章供应商须知规定一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

### 7.磋商保证金复印件加盖公章

此磋商保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应与一份另行制作的报价表原件一起密封后单独递交。

### 8.供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 近三年财务简况 | XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 三、技术部分

### 1.详细的方案和说明（格式自定）；

### 2.供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

### 3.技术偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件内容条目号 | 竞争性磋商 文件要求 | 磋商文件响应 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对竞争性磋商文件无偏离应标明“无偏离。

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

### 4.货物说明一览表

项目名称：______________                        项目编号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：各项货物详细技术性能可另页描述

# 第七章 合同条款

2020第    号

中  国  传  媒  大  学

采购合同

甲方单位：中  国  传  媒  大  学

乙方单位：

签定日期：    年   月   日

## 合  同  书

中国传媒大学   （买方）                      （项目名称）中所需             （货物名称）经                           （采购人）以            号采购文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定                       （卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件(含澄清文件)

e.	采购文件(含采购文件补充通知)

- 合同总价

- 合同总金额为人民币¥          元（大写：              圆）。

- 本合同价格为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费,并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

- 合同货物详细目录及销售价格见《附件一：合同货物清单》（同投标文件中货物数量、价格表）。

- 付款方式

1)	预付款：合同签署后甲方凭乙方提交的付款申请表向乙方支付合同总金额的30%，即￥             元，（大写：                 圆）。

2)	货到后付款：项目所有货物到达合同指定地点后，项目使用单位与乙方共同     （填写归口管理部门）     提出验收申请，验收通过后，甲方凭货物验收报告和付款申请表向乙方支付合同总金额的50%，即￥           元，（大写：                 圆）。

3)	验收后付款：所有货物安装调试完毕并运行正常后，项目使用单位与乙方共同向（填写归口管理部门）        提出项目验收申请，（填写归口管理部门）  与相关专家组成的专家组共同对项目进行验收。验收合格后，甲方凭项目验收报告、付款申请表和项目合同总金额的全额发票向乙方支付合同总金额的20%，即￥             元，（大写：           圆）

4)	本项目一般以银行保函的形式提供履约保证金，履约保证金为合同总金额的5%，即￥             元，（大写：                       圆）。

- 履约保证金

1.	成交供应商应在收到成交通知书后十（10）个工作日内，以履约保函形式向甲方提供相当于合同总价百分之五（5%）的履约保证金。

2.	如果成交供应商没有按照上述规定执行，甲方将有充分理由取消该成交决定，并没收其保证金。在此情况下甲方可将合同授予排名第二的成交候选人，或重新采购。

3.	若本项目不允许分包或转包的，如果成交供应商在与甲方签定合同以后，将成交项目分包或转包给第三方，甲方将有充分理由终止合同，并没收其履约保证金。

4.	成交供应商的履约保证金将在合同货物安装调试完成并经甲方终验合格后自动转为质量保证金，质保期结束后退还。

- 合同定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依据如下定义进行解释：

  - “项目”指                                  。

  - “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

  - “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

  - “合同货物”指《附件一：合同货物清单》（同投标文件中货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

  - “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

  - “检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

  - “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

  - “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

  - “保修期”指自验收证书签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

  - “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

  - “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

  - 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售_                  （货物名称），即《附件一：合同货物清单》（同投标文件中货物数量、价格表）中所列货物及相关服务。

- 交货

- 交货方式：现场交货：

    - 不含安装调试的货物。货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，经甲方核对无误，双方签署收货单后为交货完毕。收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。交货前货物损毁的风险由乙方承担。

    - 含安装调试的货物，货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，经甲方核对无误。乙方和收货老师签署收货单，收货单一式两份，收货老师和乙方各执一份。乙方负责安装调试，安装调试完毕后以验收单为交货完毕。

    - 其他约定事项                                                             。

- 交货日期：    年    月    日。

- 运输方式：                                      。

- 交货（安装、调试、服务）地点：                  。

- 包装和标记

- 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

- 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 装箱单

- 合同货物数量和质量合格证书、保修证书

- 产品使用说明书及其它必要的技术资料

- 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

- 质量标准和检验

- 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过、合法手续取得、用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

- 乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目采购文件中《采购需求》部分中的规定及投标文件中《技术规格偏离表》(如果被采购人接受) 相一致。若无相应技术规范，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁标准及相应的技术规范要求。

- 除采购文件另有规定或乙方已在投标文件中载明或与甲方协商一致并为甲方所接受，乙方不得将合同转包或分包给其它供应商履行，且合同的主体或关键性工作必须由乙方亲自完成。

- 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

- 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目采购文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。

- 开箱检验时双方应派员参加，并签署验收证书，以此作为双方确定责任的依据。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱检验，否则乙方应承认甲方的检验结果。

- 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起十日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

- 乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点乙方提供的技术资料时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

- 在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后十日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

- 培训

- 乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。

- 培训时间：从    年    月    日至    年    月    日，共         日；

- 培训地点：                                                       。

- 参加人员和人数：                                                 。

- 培训标准和要求：                                                 。

- 乙方不向甲方收取任何费用。

- 技术服务和保修责任

- 乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起（    ）个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

- 乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周(    )天*( 8 )小时（工作时间）。

- 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（    ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（    ）小时内派人至甲方免费维修和提供现场指导。

- 如乙方在接到甲方维修通知后（    ）小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后（    ）小时内没有响应、拒绝或没有派人到达为甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

- 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物硬件或软件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。

- 在合同货物保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 在合同货物保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的维修服务，甲方应按乙方提供的优惠价格向乙方支付相关费用， 乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向甲方提供备品备件。

- 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在(    )小时内到达现场，迅速排除货物故障。

- 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

- 乙方若有其它售后事宜由《附件二：售后服务方案和承诺》约定。

- 违约责任

- 如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务；或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

- 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

- 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物或／和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及甲方为保护货物所支出的其它必要费用。

- 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

- 延期交货的违约责任

- 如乙方未按合同规定的交货日期向甲方交货时，则每逾期一周，乙方应按逾期交货货物价款总值的百分之（1）向甲方支付逾期交货违约金，但不超过合同总金额的百分之（5）。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。

- 如乙方在合同规定的交货日期后（   ）天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付全部货款百分之（5）的违约金。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

- 不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

- 联系方式

- 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

- 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

甲方：中国传媒大学		联系人：耿老师

地址：北京市朝阳区定福庄1号				邮  编：100024

电话：010-6578 3477 		传  真：010-6577 9373

电子邮件：shebei@cuc.edu.cn

乙方：                                    		联系人：

地址：                                      	邮  编：

电话：           		传  真：

电子邮件：                      （因需要电子版合同，请务必填报）

开户银行：

银行账号：

银行行号：

- 上述通知、回复的费用由发出一方承担。

- 保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

- 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

- 保密条款如果和《财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》（财库〔2017〕86号）有冲突，则以《财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》（财库〔2017〕86号）为准。

- 政府采购合同需在签订之日起2个工作日内公告。其中合同名称、规格、型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容如在签订合同时不特别提出将视同权利人同意对外公开。

- 合同的解释和法律适用

- 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面作出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

- 合同的终止

- 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 中标人未按合同规定，进行转包或分包的；

- 中标人没按采购要求使用原材料的；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 任何一方行使解除权，解除本合同。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

- 权利的保留

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

- 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

- 争议的解决

- 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的该部分问题外，合同其余部分应继续履行。

- 合同的补充、修改和变更

- 如果甲方需追加与本合同相同的标的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方可与甲方签订补充合同,但所有补充合同的金额不得超过本合同总金额的百分之十。

- 对本合同的补充必须以书面形式进行。

- 双方签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

- 合同的生效

- 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 其它约定事项

- 本合同未尽事宜，按照本采购文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

- 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

- 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

- 本合同一式  6  份，甲方  4  份，乙方  2  份，具有同等法律效力（其中甲方的一份合同散装不能装订以便于扫描，甲方其它合同需要胶装）。

甲方：    中国传媒大学                         乙方：

单位名称：   （公章）                          单位名称：    （公章）

法定代表人                                     法定代表人

或授权代表：                                   或授权代表：

签字日期：    年    月    日                   签字日期：    年    月    日

### 附件一：合同货物清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：设备类合同为便于固定资产登记，型号和规格中主要参数需详尽；服务类合同应注明服务的具体事项

### 附件二：售后服务方案和承诺

## 中国传媒大学采购廉政责任书

项目编号：

项目名称：

为了更好地贯彻落实党风廉政建设和反腐败斗争的有关规定，圆满地完成中国传媒大学采购工作，防止腐败现象和不廉洁行为发生，特签订廉政责任书。

在采购工作中，采购人和中标人应遵守如下规定：

（一）双方责任：

1、双方应当严格遵守国家关于政府采购的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设相关规定。

2、双方应认真执行采购的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁有损害国家和集体利益、违反采购管理规章制度的不正当交易。

4、双方如发现他方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

（二）采购人：

1、严格执行采购工作有关规定，严格履行采购工作程序；

2、不得向投标人泄露标底情况；

3、不得在中标人报销费用、索要钱物、接受妨碍公正廉洁履行公务的吃请和其他消费活动；

4、不得接受中标人提供的住房装修、赞助子女学费、以考察为名的旅游活动等；

5、不得以回扣和中介费等形式搞创收，设立小金库、增加承包额等，坚持“收支两条线”，按学校财务管理规定办理；

采购人违反规定，按照《中国共产党纪律处分条例（试行）》和《国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定》等有关规定进行党纪政纪处理。

（三）中标人：

1、不得对采购人工作人员请客、送礼、行贿；

2、不得为采购人单位及其工作人员装修住房、赞助子女学费、组织以考察为名的旅游和消费活动等；

3、不得给采购人单位及其工作人员回扣和中介费。

中标人违反规定，若发生在采购过程中，立即取消中标资格；若发生在采购之后，经学校廉政领导小组研究，根据情节轻重，扣除部分或全部合同款。

| 中标单位 | 项目所在单位 | 归口管理部门 | 采购与招标管理办公室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字、盖章 | 签字、盖章 | 签字、盖章 | 签字、盖章 |