北京农学院

实验室测试仪器设备购置项目

竞争性磋商文件

采购编号：BIECC-22ZB0294

第一册

北京国际工程咨询有限公司

2022年6月

目     录

第一章  供应商须知	1

第二章 合同一般条款	18

第三章 政府采购合同格式	26

第四章 附件——磋商响应文件格式	29

第五章 磋 商 邀 请	55

第六章 供应商须知资料表	57

第七章 合同特殊条款	58

第八章 技术需求	59

# 第一章  供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购单位：北京农学院；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	 满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（后简称“磋商”）：

1.2.1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2   遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章。

1.2.3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商。为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。

1.2.4   通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交磋商响应文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.5  本项目属于面向中小企业预留采购份额项目。预留份额通过获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业进行，分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于项目预算金额的47.42%（即95.699万元）。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。供应商需提供明确以上事项的《拟分包情况说明及分包意向协议》和《中小企业声明函》（监狱企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》）。

如果供应商本身提供所有货物全部由中小企业制造，且中小企业制造的货物金额符合上述预留比例的，视同符合本条资格条件，无需再进行分包。供应商需提供明确以上事项的《中小企业声明函》（监狱企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》）。

1.2.6  供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，否则没有资格参加本次磋商。

1.2.7  本项目不接受联合体。

1.3	供应商在磋商过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的磋商响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已获得一笔资金/贷款。计划将一部分资金/贷款用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需货物和服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 合同一般条款

- 政府采购合同格式

- 附件——磋商文件格式

第二册

第五章	　磋商邀请

第六章   供应商须知资料表

第七章   合同特殊条款

第八章　 技术需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

### 5.	供应商要求对磋商文件的澄清

5.1	任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商文件要求的递交首次磋商响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延递交首次磋商响应文件的截止时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购代理机构回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  磋商响应文件的编制

### 7.	磋商范围及磋商响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商对磋商文件中“技术需求”中所列的内容进行首次响应。

7.2	磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    首次磋商响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次磋商响应文件格式填写首次磋商响应文件，首次磋商响应文件应包括以下内容：

附件1——磋商首次响应书

附件2——首次响应一览表

附件3——分项报价表

附件4——技术参数偏离表

附件5——商务条款偏离表

附件6——资格证明文件

6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2纳税证明

6-3法定代表人授权书

6-4供应商的资格声明

6-5供应商的财务状况报告

6-6社会保障资金缴纳记录

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-9 承诺书

6-10磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件7——业绩证明文件

附件8——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

8.2	除上述8.1条外，首次磋商响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应对磋商文件第八章“技术需求”中的各项条款作出清晰准确的答复，并将偏离情况填入“技术参数偏离表”（见附件4）；

9.2      供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次磋商响应文件的一部分。

9.3      上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.3.1	供应商应提供针对项目采购要求的技术响应及服务方案，包含但不限于技术方案、项目实施方案等。

9.3.2    “技术需求”中规定的其他内容。

9.4      磋商文件第八章“技术需求”中所提出的标准、商标或样本目录号码的参考资料仅系说明，并非进行限制。供应商可以在响应文件中采用具有权威性的标准，牌号或商品目录编号替换采购人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于和优于采购人所提技术规范的要求，并能使采购人满意。

### 10.	磋商响应报价

10.1	所有磋商响应均以人民币报价。供应商的磋商响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到北京农学院现场交货价，含相关税费，运输费，保险费，安装调试费及相关服务费等一切可能发生的费用。

10.2     供应商应在分项报价表（附件3）上标明所报货物和服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	每个供应商的首次磋商响应文件只能有一个首次磋商响应方案和报价，否则其该磋商响应将被拒绝。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应交纳人民币30000元的磋商保证金，并作为其磋商响应的一部分。

11.2     磋商保证金币种：人民币。

11.3	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，磋商保证金将被不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）供应商不按规定提交履约保证金的。

11.4	    磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：转账支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

注：如采用电汇或网银方式提交磋商保证金，必须备注“22ZB0294磋商保证金”。

11.5	凡没有根据本须知11.1和第11.4条的规定，随附磋商保证金的磋商响应，将被拒收或视为非实质性响应而予以拒绝。

11.6     未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还供应商。

11.7     成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内并向采购代理机构交纳成交服务费（支票、汇款或现金形式）后予以退还。成交服务费收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，在收费标准基础上，下浮10%，由成交供应商按包支付。收费标准如下：

| 服务类型 费率 成交金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000 -5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

### 12.	最终磋商响应文件有效期

12.1	最终磋商响应文件应在规定的递交最终报价日后的 90 天内保持有效，最终磋商响应文件有效期不满足要求的磋商响应将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2     采购单位可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商同意延长最终磋商响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将会被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	磋商响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次磋商响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子U盘磋商响应文件1份（正本盖章扫描件及word版），电子版磋商响应文件与纸质磋商响应文件内容不符的，以纸质磋商响应文件为准。

13.2	磋商响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或加盖公章后才有效。

13.4	     磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四  首次磋商响应文件的递交

### 14.	首次磋商响应文件的密封和标记

  - 磋商时，供应商应将磋商响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版磋商响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便检查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明 “磋商保证金”字样，在递交首次磋商响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至磋商公告或磋商邀请书中指明的地址。

2）注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的递交首次磋商响应文件日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.5	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次磋商响应文件递交截止时间后被宣布为“迟到”磋商响应时，能原封退回。

14.6	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	递交首次磋商响应文件截止期

15.1	供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次磋商响应文件递交采购单位，递交地点应是磋商邀请书中规定的地址。

15.2	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长首次磋商响应文件递交截止期。在此情况下，采购单位和供应商受首次磋商响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3	采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的首次磋商响应文件递交截止期后收到的任何磋商响应文件。

### 16.	首次磋商响应文件的修改、补充与撤回

16.1	经过磋商的供应商可根据磋商的结果提交最终磋商响应文件。最终磋商响应文件将对磋商后确定的采购变更要求进行重新响应。

## 五  磋商

### 17.	首次磋商响应文件的递交

17.1	采购单位应当按磋商邀请书的规定，在首次磋商响应文件递交截止时间的同一时间和磋商邀请书预先确定的地点组织首次磋商响应文件的递交。

### 18.	组建磋商小组

18.1     磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责评审工作。

### 19.	首次磋商响应文件的初审和澄清

19.1    首次磋商响应文件的初审

19.1.1  首次磋商响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次磋商响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指磋商小组依据磋商文件的规定，从首次磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按磋商文件规定交纳磋商保证金的；

- 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求或资格证明文件不全的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过初审的首次磋商响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次磋商响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次磋商响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次磋商响应文件的范围或者改变首次磋商响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.      磋商程序和要求

20.1     磋商

20.1.1   磋商小组所有成员将按照递交首次磋商响应文件签到的正顺序集中与单一通过初审的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.1.2   在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.1.3   对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3   供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4   如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2     磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

- 供应商的实力、资信和信誉等；

- 技术参数的响应情况；

- 技术服务和技术培训方案；

- 磋商小组认为必要的其它因素。

21.5	  根据实际情况，采用下列评审方法：

综合评分法：即指在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照最终磋商响应文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审总得分高低顺序推荐前3家供应商作为该项目成交候选供应商的评审方法。磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。具体评分因素、分值和评分标准如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该供应商的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 响应文件对磋商文件第八章技术需求第二部分技术规格及要求 三、技术参数”的响应程度；完全满足磋商文件要求得38分。 每有一个品目完全满足或优于得0.5分，单品目中有任意一条参数不满足则对应品目得0分。此项最高得38分； 漏报技术条款视为负偏离。 | 0-38 |
| 3 | 相关业绩 | 提供供应商近三年（2019年6月1日起至递交响应文件截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分6分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-6 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 详细完善、合理可行、针对性强，进度计划保障性强，完全满足或优于磋商文件要求，得5分; 较为合理、具有一定针对性，基本符合磋商文件要求，得3分； 过于简单，缺乏针对性及可行性，不能满足磋商文件要求，得1分；未提供该项内容的，得0分。 2.售后服务方案7分: 2.1质保期符合磋商文件要求的得2分。不符合磋商文件要求的得0分。 2.2售后服务措施（包括响应时间、备品备件供应、技术服务等），方案完全完整，售后服务措施科学合理得5分，方案一般，售后服务措施较为合理得3分，方案不完整、售后服务措施不可行得1分，未提供此项内容得0分。 3.培训方案5分： 培训方案完善、详细、针对性强，得5分； 培训方案不够详细、较合理可行，得3分； 培训方案不合理，得1分；未提供此项内容得0分。 4.安装调试方案5分： 安装调试方法科学、进度合理、方案针对性强，得5分； 安装调试方法较为可续、进度较为合理、较有针对性，得3分； 安装调试方法不可行，进度不合理，缺乏针对性，得1分； 未提供此项内容得0分。 5.响应文件2分： 文件装订牢固、目录清楚、双面打印、页码准确，完全响应磋商文件要求提供相关资料、表格等，得2分；有一项欠缺扣0.5分，最低得0分。 | 0-24 |
| 5 | 节能环保 | 报价产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得1分，如果两者皆是得2分，否则得0分。 注：供应商自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-2 |

注：说明1：节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为清单内产品，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其响应无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明2：环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，供应商须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	递交首次磋商响应文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、核查和比较磋商响应文件的有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应磋商文件且满足下列条件者为成交候选供应商。

采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。按本须知21.3条的规定确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	磋商小组将根据评审标准，推荐成交候选供应商排序，由采购人根据排名顺序确定得分最高的成交候选供应商为成交供应商。在确定成交供应商前，采购单位不得与供应商就最终报价、最终响应方案等实质性内容进行谈判。

24.2     成交供应商拒绝签订合同、因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，依此类推。采购人亦有权重新进行竞争性磋商。

### 25.	接受和拒绝任何所有响应的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2   在采购中，出现下列情形之一的，该项目应予终止：

25.2.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

25.2.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3  在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后，采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交结果，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

26.2	     成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

26.3     成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3     成交供应商在签订合同前，须提交磋商响应文件中案例证明文件（即合同）、相关证书的原件供采购人审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究成交供应商法律责任的权利。

### 28． 	履约保证金

28.1	成交供应商在签订合同后7个工作日内，以约定的形式向采购人提交合同总价5％的履约保证金。

28.2     如果成交供应商没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该成交决定，在此情况下，采购人可按成交候选供应商推荐排序选择下一个成交候选供应商为成交供应商。

### 29.     质疑

29.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第五章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

29.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

29.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章 合同一般条款

### 1      定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与成交供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交供应商。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2     技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5     装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2   卖方应在合同规定的交货期   天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3   在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

### 7     装运通知

7.1   在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

### 8     付款条件

付款条件见第七章“合同特殊条款”。

### 9     技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后   天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图送到买方处。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料免费寄给买方。

### 10    质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后   天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后    天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

### 11    检验和验收

11.1  在交货前，成交供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2  货物运抵现场后，买方应在______日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3  买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，成交供应商必须提前通知买方。

### 12    索赔

12.1  如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2  在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在卖方收到索赔通知后    天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后   天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### 13    延迟交货

13.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 14    违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

14.2    除合同第15条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间或数额支付货款，卖方可要求买方支付违约金。违约金以买方应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 15    不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后    天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16    税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17    合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向买方所住地人民法院提起诉讼。

### 18    违约解除合同

18.1    在卖方出现下列违约行为的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 19    破产终止合同

19.1    如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20    转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在响应文件中载明。

### 21    合同修改

21.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22    通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23    计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24    适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25    履约保证金

25.1    详见合同特殊条款

### 26　   合同生效和其它

26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以竞争性磋商文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2    本合同一式 十  份，具有同等法律效力。

# 第三章  政府采购合同格式

## 政府采购合同（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：北京农学院

卖　　方：

签署日期： 2022年    月    日

合　　　同　　　书

北京农学院(买方) ___________________(项目名称)中所需______________________________________(货物名称)经                 (采购单位)以___________________号竞争性磋商文件在国内  ___________________竞争性磋商采购。经评审委员会评定______________________________________(卖方)为成交供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	协议

d.	响应文件				(含澄清文件)

e.	竞争性磋商文件		    (含竞争性磋商文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：___________________

数      量：___________________

3、合同总价

本合同总价为___________________元人民币。（￥___________________）

分项价格：　详见附件1

4、付款方式

本合同的付款方式为：卖方须在签订合同的同时向买方提交合同总价5%的履约保证金。买方在合同签订后，向卖方支付70%的合同货款；所有设备验收合格后，买方支付剩余30%的货款，5%的履约保证金验收合格满一年后无质量问题一次性无息退还卖方。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：__________________

交货地点：__________________

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：北京农学院 		         	卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　        　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　         　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：            		    授权代表(签字)：

地　　址：                          地　　址：

邮政编码：     	    		     	邮政编码：

电　　话：			    				   电　　话：

开户银行：              	    	开户银行：

帐　　号：            	   	    帐　　号：

# 第四章 附件——磋商响应文件格式

目     录

附件1——磋商首次响应书

附件2——首次响应一览表

附件3——分项报价表

附件4——技术参数偏离表

附件5——商务条款偏离表

附件6——资格证明文件

6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2纳税证明

6-3法定代表人授权书

6-4供应商的资格声明

6-5供应商的财务状况报告

6-6社会保障资金缴纳记录

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8近三年经营活动中无重大违法记录声明

6-9 承诺书

6-10磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

附件7——业绩证明文件

附件8——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

## 附件1    磋商首次响应书

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目的磋商邀请(采购编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应一览表

2、分项报价表

3、技术参数偏离表

4、商务条款偏离表

5、资格证明文件

6、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件中供应商须知和技术要求提供的有关文件

7、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）所附磋商响应表中规定的磋商报价为人民币　　　　　　　　　　　　　　（用文字和数字表示的项目磋商价格）。

（2）我方如被确定为成交供应商，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）磋商响应文件有效期为自递交最终响应文件之日起     个日历日。

（5）在规定的递交首次磋商响应文件时间后，我方保证遵守磋商文件中有关保证金的规定。

（6）在递交首次磋商响应文件之前，我方未曾为磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评审委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

8、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_____________________

供应商名称（全称）_____________________

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

供应商公章____________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应一览表

项目名称：_______________　                               采购编号：_______________

| 包号 | 项目名称 | 首次报价 | 磋商保证金(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写金额： 小写金额：￥ |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表签字___________________

日期：_____年______月______日

注:  此表中的每包首次报价总价应和附件3每包的总价一致。

## 附件3   分项报价表

供应商名称：___________ 采购编号：_______________　　　　　　　　　　                    包号：_______________    单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称/服务提供商名称 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型 大型/中型/小型/微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ··· |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表签字___________________

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。此表分项内容各供应商可根据实际情况调整。

3.本报价中应包含供应商在执行本项目中所发生的所有费用（包括但不限于：备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务、运费、保险费等），采购人将不再支付任何其他费用。

报价情况明细表

供应商名称:______采购编号:__________包号:_____报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 企业类型 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 产品类型 | 数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 服务内容 | 产品属性 （节能/节水/环保） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:1.供应商应完整填写此表。

2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品；不涉及请打/。

3.上述各设备的分项总价之和应为响应总价。

4.表中企业类型是指：大型企业、中型企业、小微企业。

5.本表应单独提供excel形式的电子版，随竞争性磋商文件电子版一同递交。

## 附件4  技术参数偏离表

项目名称：___________ 采购编号：______________               包号：______________

| 序号 | 内容 | 磋商文件条款号 | 技术要求 | 响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

## 附件5    商务条款偏离表

项目名称：___________ 采购编号：______________

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

## 附件6  资格证明文件（格式）

附件6-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

（复印件，加盖本单位公章）

附件6-2  纳税证明

（提供递交首次磋商响应文件日前三个月内任意一个月的有效票据凭证复印件，加盖本单位公章）

附件6-3    法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章_____________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件须附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件6-4   　供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年类似项目业绩：

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

4、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

5、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公  章：________________________________________

附件6-5  　供应商的财务状况报告

说明：

1、供应商在磋商响应文件中，必须提供本单位2020年度或2021年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供银行在递交响应文件截止日前三个月内出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供有效的复印件。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件6-6    社会保障资金缴纳记录

【提供递交首次磋商响应文件日前三个月内任意一个月的社会保障金交纳记录（缴费的银行单据或所在社保机构开具的证明）复印件加盖公章。非企业化管理的事业单位无需提供】

附件6-7   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

【供应商应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖本单位公章。】

附件6-8   近三年经营活动中无重大违法记录声明

致： 北京农学院

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

附件6-9   承诺书

致： 北京农学院

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的委托方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，并承担由此带来的一切法律后果。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

附件6-10 磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

（1）供应商必须提供相关单位一览表

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

（2）本项目属于面向中小企业预留采购份额项目。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，本项目属于面向中小企业预留采购份额项目。预留份额通过获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业进行，拟分包情况说明及分包意向协议中预留给中小企业（指货物制造商为符合政策要求的中小企业）的金额应当不低于项目预算金额的47.42%（即95.699万元）。接受分包合同的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。供应商须提供明确以上事项的《拟分包情况说明及分包意向协议》和《中小企业声明函》，否则响应无效。

如果供应商本身提供所有货物均由中小企业制造，且中小企业制造的货物金额符合上述预留比例的，视同符合本条资格条件，无需再进行分包。供应商需提供明确以上事项的《中小企业声明函》，否则响应无效。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供 “残疾人福利性单位声明函”原件。

注3：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注4：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；

（1）供应商将采购合同分包给中小企业的，需提供下述《中小企业声明函（货物）》和《拟分包情况说明及分包意向协议》。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物项目预算金额47.42%以上分包给中小企业（货物由符合政策要求的中小企业制造）。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：______

日期：___年___月___日

说明：

（1）如本竞争性磋商文件第一章供应商须知载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件加盖分包承担主体公章，否则响应无效。

（2）供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

分包意向协议

甲方（供应商）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件正本中提交全部协议原件，否则响应无效。

（2）供应商本身提供所有货物均由中小企业制造的，须提供下述《中小企业声明函（货物）》。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件7   业绩证明文件

供应商请按照以下表格填写，对近两年类似项目业绩做出说明，须后附合同复印件并加盖公章。表格不够可自行复印填写。

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明） | 数量 | 总金额 | 委托方联系人及电话 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

## 附件8  磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

应包括但不限于：

1.供货方案

2.售后服务方案

3.培训方案

4.安装调试方案

4.磋商文件要求供应商提交的其他文件

北京农学院

实验室测试仪器设备购置项目

竞争性磋商文件

采购编号：BIECC-22ZB0294

第二册

北京国际工程咨询有限公司

2022年6月

# 第五章    磋 商 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京农学院的委托，对北京农学院实验室测试仪器设备购置项目进行国内竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商前来磋商。

1.  采购编号：BIECC-22ZB0294

2.  采购内容及预算金额：详见第八章。

3.  购买竞争性磋商文件时间和地点：

时间：2022 年 6 月 2 日至  2022  年 6 月 10 日 (法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午1:00至4:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

4.   竞争性磋商文件售价：

人民币  200  元/本（含电子版），竞争性磋商文件售后不退。

若现场购买，只接受现金支付。

若通过汇款购买竞争性磋商文件，请按下述北京国际工程咨询有限公司的地址汇款，并将汇款底单及“购买标书信息表”（见附表）通过邮件形式发至我公司邮箱，邮件主题为“购买标书信息BIECC-22ZB0294”。否则不予受理。若需快递纸质版竞争性磋商文件，须加付快递费100元。电子版磋商文件请到http://www.biecc.com.cn/标书下载处下载。电汇或网银必须于2022年6月10日下午4:30前到账。

5.   递交首次磋商响应文件截止时间：  2022  年 6 月 13 日  下午14:00  （北京时间）。

竞争性磋商会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座616室。逾期收到或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。递交响应文件的供应商代表必须为本项目的授权代表，需携带身份证原件。

6.   需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展、优先采购节能产品、环境标志产品等。

7.   凡对本次磋商提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购人名称：北京农学院

采购人地址：北京市昌平区回龙观镇北农路7号

采购人联系方式：周老师，010-80799475

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室 （北四环学院桥东北角）

邮  编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：刘经理

电  话：010-82376721

传  真：010-82370881

电子邮件：jowena@163.com

附表：

购买标书信息表

| 项目编号 | BIECC-22ZB0294 |
| --- | --- |
| 包 号 |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

# 第六章    供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京农学院 |
| 11.1 | 磋商保证金：人民币30000元 |
| 11.7 | 成交服务费：按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，在收费标准基础上，下浮10%，由成交供应商按包支付。 |
| 12.1 | 磋商响应文件有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 磋商响应文件：正本：1份，副本：3份 电子版文件（U盘）：1份 |
| 15.1 | 递交首次磋商响应文件截止期：2022 年6月13日下午14:00整（北京时间） 竞争性磋商会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座 616室。 |
| 21.5 | 评审方法：在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审总得分高低顺序推荐前3家供应商依次作为本项目成交候选供应商的评审方法。磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。 |

# 第七章 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北京农学院 。

1.6 卖方：本合同卖方系指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：　北京农学院  。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：按用户指定地点交货。

8、 付款条件：

卖方须在签订合同的同时向买方提交合同总价5%的履约保证金。买方在合同签订后，向卖方支付70%的合同货款；所有设备验收合格后，买方支付剩余30%的货款，5%的履约保证金验收合格满一年后无质量问题一次性无息退还卖方。

9、 技术资料：　按合同约定 。

10、质量保证：

10.3   卖方在收到通知后 7  天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5  合同项下货物和服务的质量保证期为自货物通过最终验收起12 个月以上（如果国家另有规定的按国家规定执行，如第八章有特殊要求，按第八章要求执行）。

- 检验和验收：按合同约定                                  。

- 索赔：按合同约定                                        。

15、	不可抗力：

15.2	不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

# 第八章   技术需求

第一部分    需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 最高限价 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 教学专用仪器 | 187项 | 201.7917万元 | 201.7862万元 | 否 |
| 1.交货时间：合同签订后30日内交货并安装调整完毕。 2.交货地点：北京农学院用户指定地点。 |  |  |  |  |  |

注：具体采购内容详见第二部分技术规格及要求。

注：任何时候供应商的磋商报价不得超出最高限价或预算金额，否则其磋商响应将被拒绝。

第二部分    技术规格及要求

注：

1.供应商在响应文件中需对供货方案、售后服务方案等作出详细说明和承诺。

2.本项目为货物采购项目。

3.本项目采购标的对应的所属行业为：工业。

4.本项目所属行业对应的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

5. 供应商所报产品序号48高压灭菌锅及65高压灭菌锅为《特种设备安全监察条例》中涉及的特种设备的，供应商须提供制造商有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（含安装）（复印件并加盖供应商公章），未提供的响应无效。成交后须协助采购人办理完成相关许可使用登记手续及投入使用后安全附件的定检等。

一、项目背景及采购需实现的目标:

北京农学院拟采购超声波细胞粉碎机等设备一批，用于教学和科研。

二、所投产品需执行国家相关标准、行业标准、地方标准、规范。保证项目完成后各项设备功能正常，各项技术参数符合相关国家标准以及采购技术要求：

三、技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波细胞粉碎机 | 1.频率 20～25KHz。 2.功率 20-1000W可调。 3.样本处理量 0.5～600ml。 4.随机变幅杆 Φ6mm。 5.加配变幅杆 Φ2，3，10，15mm。 6.工作模式：间歇/连续。 7.占空比：0.1-99.9%。 8.温度报警： 0～99.9℃。 9.警报：超温、过载、时间。 10.定时：1～999min。 11.存储数据：20组。 12.显示方式TFT触摸屏。 13显示内容：时间、功率、温度。 | 1 | 台 |
| 2 | 立式压力灭菌器 | 1.有效容积：≥75L。 2.门：顶开式。 3.温度传感器：PT100。 3.灭菌温度：115~135℃。 5.溶解温度：60~115℃。 6.保温温度：45~60℃。 7.设计压力：0.30Mpa。 8.安全阀排气压力：0.28Mpa。 9.压力表量程：-0.1~0.5Mpa。 10.压力容器类别：¦类。 11.制造许可级别：D1。 12.降温风机：≥2个。 13.警报保护机能：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器报警。 14.电源：单向220V。 15.防触电保护类型：¦类。 16.灭菌筐：≥3个。 17.附属品：排水软管x1、前冷却桶×1、后冷却桶×1、后冷却桶支撑x1、加热器护板x1。 | 1 | 台 |
| 3 | 低温恒温槽 | 1.储液槽容积：≥5L。 2.温度范围：室温≈-20℃。 3.控温精度：±0.5℃。 4.制冷量：10℃ 1150W 0℃ 880W -10℃ 600W -20℃ 320W。 5.制冷机组: 冷媒 R22。 6.功率: 700w。 7.电流: 3.1A。 8.循环泵: 流量 20L/min 功率 100w 扬程 6m。 9.外接循环口: 外直径14mm铜球阀。 10.内径与高度: 200*150mm。 11.最大使用烧瓶容量: ≥2L。 12.保温管: 1500mm*2根。 13.电源电压: 220V/50HZ。 | 4 | 台 |
| 4 | 恒温恒湿培养箱 | 1.控制方式：模糊逻辑控制技术。 2.显示方式：真彩触摸屏式显示屏。 3.送风方式：强制对流。 4.箱门类型：无视窗双层箱门(内置保温玻璃内门)。 5.环境温度要求（℃)：5~35。 6.温度调节：调温方式 定值、步调可选 段数/步数 10段〔“O”段为预约定时段。“1~9”段为程序控制段)/18步 每步时间 1~9999(分钟)。 7.温度控制范围(℃)：4~65。 8.温度分辨精度(℃)：0.1。 9.温度波动度(℃)：±0.1 ( 37℃时)。 10.温度均匀度(℃)：士0.3 ( 20℃时)。 11.湿度控制范围(% RH)：40~90 ( 15℃以上)。 12.湿度分辨精度(% RH)：0.1。 13.湿度波动度(%RH)：士3。 14.安全功能：传感器故障报警;上、下限超温报警;独立式漏电、过电流跳闸保护。 15.附属功能：来电恢复、参数记忆、温度表示校正、嵌入式.微型.内置式打印功能。 16.制冷功能：空冷式. R134．功率可控式制冷．无霜运行设计。 17.容量(L)：≥430。 | 1 | 台 |
| 5 | 双人超净工作台人 | 1.洁净等级：100级@≥0.5um。 2.菌落数：0.5个/皿·时。 3.平均风速：高、中、低三档可调。 4.噪音：≤58dB (A)。 5.振动半峰值：≤3um。 6.光照度：≥300LX。 7.操作室结构：≥1.2mm厚304不锈钢操作台面。 8.侧壁结构：≥1.2mm厚镀锌板,外部静电喷涂层。 9.荧光/紫外灯：30w*1/30w*1。 10.电源插座电流：5A。 11.电源/电压：AC220V/50Hz。 12.最大功率：0.24KW。 13.工作区参考尺寸（mm）：1220*680*590。 | 6 | 台 |
| 6 | 双层不锈钢推车 | 医用双层，304不锈钢，参考尺寸600*400*800mm。 | 1 | 件 |
| 7 | 小型粉碎机 | 1.容量(g)：≥400。 2.电机功率(W)：1300。 3.产量(kg/h)：4-8。 4.电压(V)：220。 5.电机转速(r/min)：25000。 6.电机转速(r/min)：50-300。 | 1 | 台 |
| 8 | PH酸度计 | 1.pH测量范围：-2.00~20.00 pH。 2.pH最小分辨率：0.01pH。 3.pH电子单元示值误差：±0.01pH。 4.mV测量范围：-2000.0~2000.0mV。 5.mV最小分辨率：0.1mV。 6.mV电子单元示值误差：±0.1%或±0.3mV。 7.温度测量范围：（-5.0~110.0）℃/（23.0-230.0）℉。 8.温度最小分辨率：0.1℃/0.1℉。 9.温度电子单元示值误差：±0.2℃。 10.电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）。 | 2 | 台 |
| 9 | PH酸度计 | 1.pH测量范围：-2.00~16.00。 2.pH分辨率：0.01; 0.1。 3.pH准确度(±)：0.01。 4.mV测量范围：-2,000.00~2,000.00。 5.mV分辨率：1。 6.mV准确度(±)：1。 7.温度范围：-5 °C ~105℃。 8.温度分辨率：0.1℃C。 9.温度精准性(±)：0.3℃。 10.操作简单：校准支持。 11.存储容量：200测量值。 12.数据传输：工作站; 输出设备。 13.包括传感器：通用传感器。 14.显示屏类型： LCD。 15.仪表类型：台式单通道。 | 5 | 台 |
| 10 | pH酸度计 | 1.pH测量范围：0.00-14.00。 2.pH分辨率：±0.01。 3.pH准确度：±0.01。 4.mV测量范围：±1500。 5.mV分辨率：±0.1。 6.mV准确度：±0.4。 7.温度范围：-5.0℃~105.0℃。 8.温度分辨率：0.1℃。 9.温度精准性：0.2℃。 10.校准点：≥3个。 11.自动识别缓冲液：≥16种。 12.自动温度补偿(ATC)：有。 13.显示电极斜率：有。 14.显示屏：LCD。 15.电源：AC适配器。 16.接口：BNC。 | 4 | 台 |
| 11 | 电子天平 百分之一 | 1.产品量程：300g。 2.精度：0.01g。 3.使用电池：内置蓄电池。 4.额定电压：220V。 5.背光模式：自动背光。 6.产品性能：24位A/D转换器；电阻应变式称重传感器；60万内码精度；多种单位选择；随意砝码矫正；简易计数功能；过载保护功能；反应速度可调功能。 | 3 | 台 |
| 12 | 电子天平 万分之一 | 1.最大称量：220 g。 2.可读性：0.1 mg。 3.校正：外部。 4.秤盘直径：90 mm。 5.显示屏：背光LCD。 6.稳定时间：2S。 7.重复性(典型值)：0.08 mg。 8.接口：RS232。 9.重复性 (保证)：0.1 mg。 10.线性误差：0.1 mg。 11.线性误差(典型值)土：0.2 mg。 12.线性误差典型值：0.06 mg。 13.温度准确度(士)：2 ppm/℃。 14.分辨率：0.1 mg。 | 2 | 台 |
| 13 | 电子天平 千分之一 | 1.最大秤量：420 g。 2.可读性：1 mg。 3.温度准确度(±)：3 ppm/℃。 4.接口：RS232。 5.校正：外部。 6.重复性（典型）：0.7 mg。 7.最小秤量(U=1%, k=2)，典型：140 mg。 8.稳定时间：1.5 s。 9.重复性：1 mg。 10.最小秤量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：1.4 g。 11.线性±：0.002 g。 12.显示屏：背光液晶显示屏。 13.保证重复性：0.001 g。 | 2 | 台 |
| 14 | 调温电热套 | 1.容量：≥1000ML。 2.加热功率：600W。 3.温控范围：室温~300℃。 | 14 | 台 |
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | 1.观察窗 ：有。 2.工作室材质 ：不锈钢。 3.电源电压为 ：220V-50Hz。 4.温度波动 ：±1℃。 5.控温精度 ：0.1℃。 6.定时范围 ：0~9999min。 7.控温范围 ：室温+10-300℃。 | 2 | 台 |
| 16 | 台式低速离心机 | 1.容量：16x1 0mI/4x20mI/4x50ml。 8x20m/4x1 00ml。 2.转速：5000r/min。 3.相对离心力：4390xg。 4.定时范围：1-99min。 5.转速精度：士50r/min。 6.电源电压：AC220V 50HZ 10A。 | 2 | 台 |
| 17 | 洁净工作台 | 1.台面采用≥13mm厚实芯理化板，内衬及导流板选用4-6mm，抗倍特板耐酸碱耐腐蚀。 2.外表材质：采用≥1.5mm冷轧钢板，经过环氧树脂喷塑，双层结构。防爆玻璃视窗。视窗采用配重平衡装置，可随意升降。 3.密封式内部光源，台面照度大于400Lux。 4.配置：照明灯两支，电源四个，水嘴1套，水盆1个。 5.工作区参考尺寸：1020×650×1200mm。 6.电源插座：AC220V15A二、三眼插座四套。 7.荧光灯：202。 8.功率：0.7～1.7kw（其中包括四个插座共允许使用1000W）。 9.排风量：≥14m3/min。 10.工作面开口风速：0.5m/s（半开时）。 | 1 | 台 |
| 18 | 台式高速离心机 | 1.微电脑控制、LED数字显示。 2.采用交流变频电机驱动。 3.多档升、降速选择。 4.转速/离心力互设，可直接设定离心力。 5.运行中可随时更改参数，无需停机。 6.电动安全门锁，不平衡保护。 7.自动平衡，无需配平。 8.超速保护功能；技术参数（1）最高转速：≥16500rpm。 9.最大相对离心力：18110×g。 10.转速精度：±10rpm。 11.转子最大容量）：5ml×10。 12.噪音：≤60dB。 13.定时范围：1min~999min/连续。 14.电源：220V 50Hz。 | 3 | 台 |
| 19 | 纯水仪 | 1.彩色触摸屏，动画式菜单。 2.3路水质监控，实时监测源水、RO反渗透水、DI去离子水/UP超纯水水质，无需取水即可查看水质。 3.2路定量(10-999999ml)、定质(1~18.25MΩ.cm)取水功能。 4.超纯水循环系统可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平。 5.超纯水全管路消毒程序，可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒”。 6.PP、KDF、AC、RO、UP、UF、TF、UV的耗材寿命可设定，可显示已使用时间，到期自动提醒更换。 7.系统时间设定(年/月/日/时/分)、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能。 8.缺水、水满报警，源水、RO反渗透水、DI去离子水/UP超纯水超标报警。 | 2 | 台 |
| 20 | PH计 | 1.测量参数：pH，mV（ORP），温度。 2.pH范围：0.00～14.00，相对精度：±0.01pH，分辨率：0.01pH。 3.MV范围：-2000~2000，相对精度：±1mV，分辨率：1mV。 4.温度范围：0～150℃，相对精度：±0.5℃,分辨率：0.1℃。自动/手动两种温度补偿方式。 5.两点或三点校正。 6.液晶显示器。 7.pH电极：配有三合一凝胶pH电极。 | 4 | 台 |
| 21 | 天平 千分之一 | 最大称量：500g ；最小读数：1mg；单位转换：g,oz,ct,lb,GN,g/m2,oz/yd2等单位。 | 5 | 台 |
| 22 | 天平 万分之一 | 最大称量：200g ；最小读数：0.1mg。 | 1 | 台 |
| 23 | 制冰机 | 1.冰形：雪花碎冰细小实用，产冰量大、可实现冰、水自动分离。 2.有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能；采用无氟压缩机，内胆为无氟抑菌型,节能环保。 3.控制系统采用微电脑，自动控制。 4.制冰量（kg/24h）：≥20。 5.储冰量(kg)：≥5。 6.制冷剂：R134/80g。 | 1 | 台 |
| 24 | 二氧化碳培养箱 | 1.工作环境温度：5-40℃。 2．工作环境湿度：20- 80%。 3．电源: 220V ± 10% ，50 Hz± 1。 4．工作体积：184升。 5．标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块。 6．温度控制范围：高于室温5℃～50℃。 7．温度控制精度：±0.1℃。 8.温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)。 9．二氧化碳控制范围：0～20%。 10．二氧化碳控制精度：±0.1%。 11．具备二氧化碳跟踪报警。 12．二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%。 13．二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。 14．显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。 | 2 | 台 |
| 25 | 超低温冰柜 | 1.工作环境要求：环境温度16~32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220±10%。 2.箱内温度控制范围：-40℃～-86℃。 3.内部尺寸：≥850*710*1240。 4.立式，单门设计。 5.箱内有效容积：≥708L。 6.设定温度在-40℃～-86℃范围调节，箱内温度均匀性≤5℃，通过国家认可标准实验室检测。 7.高效制冷系统，采用无氟环保制冷剂。 8.两种报警方式，声光报警；包含高温、低温、开门、传感器故障、断电报警等。 9.童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护等多重保护功能。 10.微电脑控制，控温精度0.1℃。 11.LED显示屏，显示箱内实时温度数据。 12.低噪音，稳定运行噪音65分贝。 13.产品标配转锁及挂锁功能，双重门锁设计18、4个带调节脚的万向脚轮，灵活，可移动、可锁定。 14.左侧标配1个25mm的测试孔20、微电脑温度控制系统，标配温度传感器。 15.标配3层可调节不锈钢搁架设计；≥4个内门设计。 16.蒸发器直接作为隔物层架24、冻存架规格（层*列*组）：约5*5*20。 17.产品可存储2ml标准冻存管≥50000个。 | 1 | 台 |
| 26 | 小型高速冷冻离心机 | 配1.5ml离心管，转速≥12000转/min。 | 1 | 台 |
| 27 | 高速离心机 | 1.2x1.5/2.0ml离心管, 2xPCR排管。 2.最大相对离心力：14,100g （14,500rpm）。 3.具备金属转子、转子盖。 4.从零加速至最高转速或最高转速减速至零的时间＜13s。 5.Short Spin瞬时离心按键。 6.时间、速度数字显示屏。 7.铝制转子及转子盖。 | 1 | 台 |
| 28 | HDL洁净工作台 | 1.洁净等级：100级。 2.菌落数：≤0.5个/皿.时（90mm培养平皿）。 3.平均风速：≥0.3m/s（可调）。 4.噪 音：≤62dB（A）。 5.照 度：≥300Lx 。 6.电 源：AC,单相220V/50Hz。 7.工作区尺寸 W1×D1×H1：1360×690×520mm 。 8.高效过滤器规格及数量 610×610×50mm×②。 9.荧光灯/紫外灯规格及数量 14w×②/8w×②。 | 1 | 台 |
| 29 | 低温高速离心机 | 1.最高转速：≥17500r/min。 2.最大相对离心力：29302xg。 3.最大容量：4×100ml。 4.转速精度：±10r/min。 5.定时范围：1min~99h59min。 6.温度设定范围：-20℃～+40℃。 7.温控精度：±1℃。 8.压缩机组：环保制冷剂。 9.整机噪声：<62dB(A)。 | 1 | 台 |
| 30 | 低温离心机 | 1.触摸屏操作。 2.预留USB接口。 3.微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动。 4.可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速曲线、≥25组可存储、修改、调用离心程序;大屏幕液晶显示、无氟制冷系统。 5.≥9种升速曲线、≥10种减速曲线(0号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。 6.转子自动识别技术、设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护。 7.最高转速: ≥16500r/min。 8.最大相对离心力:18930xg。 9.最大容量:4x100ml。 10.定时范围:0~99H59min。 11.离心腔直径:中280mm。 12.支持电源:A AC220V士10% 50Hz 10A。 13.整机噪声：<58dB。 14.温度精度：±1℃。 15.最短加/减速时间：50sec/50sec。 16.转速精度：±20r/min。 17.温度设置范围：- 20°C~+40℃。 18.配置 18.1主机 1台。 18.2 24*1.5/2.2ml角转子 1个。 18.3 8*15ml角转子 1个。 | 2 | 台 |
| 31 | 生化培养箱 | 1.内容积：≥286L。 2.压缩机：风冷全封闭压缩机温度范围：-10～50℃；20～50℃约30分钟；20～-10℃约65分钟。 3.温度调节精度：±0.3℃（冷冻机连续运行）；±1.0℃（冷冻机循环运行）。 4.除霜机构：手动除霜；自动除霜：定时除霜、循环除霜，除霜时间可设定。 | 1 | 台 |
| 32 | 超低温离心机 | 1.最高转速：≥5000r/min。 2.最大相对离心力：≥4560×g。 3.最大容量：≥4×250ml。 4.定时范围：0～99min。 5.温度设置范围：-20℃～+40℃。 6.支持电源：AC220V±10% 50Hz 15A。 7.整机噪音：≤65dB。 8.离心腔直径：Φ380mm。 9.温度精度：±1.0℃。 10.最短加/减速时间：50sec/50sec。 11.转速精度：±20r/min。 12.转子识别：No.1～No.7。 13.配置： 13.1主机 1台。 13.2 24*15ml水平转子 1个。 13.3 4*250ml水平转子 1个。 13.4 8*50ml挂篮 1个。 | 1 | 台 |
| 33 | 超净工作台 | 1.单人操作，垂直流工作台。 2.紫外灯30w；日光灯28w。 3.气流0.3-0.5m/S;噪音小于等于65dbA。 4.菌落数小于等于0.5CFU/30min。 5.过滤效率：99.999%。 | 3 | 台 |
| 34 | 雪花制冰机 | 1.采用不锈钢外壳，一体式结构。 2.箱机隔热层为无氟发泡。 3.采用R134a压缩机。 4.制冰过程采用全电脑程序控制。 5.采用行腔隔片式制冰蒸发器。 6.螺旋滚刀挤压式制冰型式，水自动分离。 7.水箱浮球式进水系统，无残水余水，无除冰过程。 8.有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 | 3 | 台 |
| 35 | 冰箱 | T·ABT除菌、无霜精控多温区 自动除霜，容积≥537L。 | 3 | 台 |
| 36 | pH计 台式数显高精度酸碱度检测仪酸度计 | 1.全自动温度补偿。 2.自动识别≥3组16种缓冲液，测量范围0-14；精度0.01。 3.同步显示pH、温度和缓冲液；直接以mV或pH方式读取测量值。 | 2 | 台 |
| 37 | 冰柜 | 顶开门，卧式，直冷，普通冰柜，容积≥537L。 | 1 | 台 |
| 38 | 垂直风超净工作台 | 1.垂直层流送风。采用无隔板过滤器，对0.3微米的颗粒过滤效率达到99.99%(操作区洁净度远高于100级）。 2.离心式。 3.正压式过滤系统。 | 1 | 台 |
| 39 | 分析天平 | 1.最大秤量220 g。 2.可读性0.1 mg。 3.最小秤量值（符合USP，允差为0.1%，典型）0.16 g。 4.校正外部。 5.温度准确度(±)2 ppm/℃。 6.显示屏背光液晶显示屏。 7.稳定时间2s。 8.重复性（典型）0.08 mg。 9.接口RS232。 10.保证重复性0.1 mg线性、典型0.06 mg。 11.线性±0.2 mg。 12.分辨率0.1 mg。 | 2 | 台 |
| 40 | 烘干箱 | 1.电源电压： 220v 50Hz。 2.控温范围：室温+10℃-250℃。 3.温度波动：±1℃ 。 4.温度精度：0.1℃ 。 5.加热功率：2050W。 6.内胆尺寸约：600×650×600（mm）。 7.搁板（标配/最多）块： 2/17。 | 1 | 台 |
| 41 | 烘箱 | 1.容积：175L。 2.内胆尺寸（mm）约W*D*H：560×530×595。 3.载物托架（标配）：3块。 4.恒温波动度：±1℃。 5.温度均匀度：±2.5%。 6.控制范围：RT+10～200℃。 | 2 | 台 |
| 42 | 电磁炉 | 1.操控方式：触控式。 2.适用锅具：普通锅具。 3.类型：电磁炉。 4.面板样式：一体面板。 5.控温方式：接触式精准控温。 6.功能：低温烹饪。 7.额定电压：220V。 | 20 | 台 |
| 43 | pH计 | 1.准确度： - pH值：±0.002。 - mV值：± 0.1。 2.分辨率： 2.1 pH值：0.001。 2.2 mV值：0.1。 3.测量范围： 3.1 pH值：-2.000-20.000。 3.2 mV值：-2000-2000。 4.测定精度0.001。 | 2 | 台 |
| 44 | 冰柜 | ≥226升立式冰柜 | 1 | 台 |
| 45 | 冰柜 | 1.样式：卧柜。 2.容积：≥4305L。 3.耗电量：3.45kW.h/24h。 4.噪音值：55dB。 5.气候类型：SN/N。 6.制冷方式：直冷。 6.温度范围：-10℃～-25℃。 7.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 | 2 | 台 |
| 46 | 恒温恒湿培养箱 | 1.控温范围：0℃-70℃。 2.分辨率：0.1℃。 3.波动度：±0.5℃。 4.均匀度：±1℃（37℃时）。 5.定时范围：0-9999min/h。 6.内胆尺寸(mm)：约510×450×1090。 7.载物托架（标配/最多）：4/7块。 | 1 | 台 |
| 47 | 恒温培养箱 | 1.电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%。 2.控温范围：室温+5℃-85℃。 3.温度分辨率：0.1℃。 4.温度波动度：±0.5℃（37℃时）。 5.温度均匀度：±1℃（37℃时）。 6.输入功率：750W。 7.内胆尺寸：600×520×750mm。 7.载物托架（标配/最多）：3块/10块。 8.稳定时间：≤20min。 9.定时范围：0-9999min/h。 | 1 | 台 |
| 48 | 高压灭菌锅 | 1.容积：≥50L。 2.电源：220V±10% 50Hz±2%。 3.极限工作/设计温度：135℃/139℃。 4.极限工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa。 5.定时范围（分钟）：4-120。 6.内腔参考尺寸(mm)：Φ400×630。 7.提篮参考尺寸(mm)：Ф360×230×2个。 | 1 | 台 |
| 49 | 超净工作台 | 1.控制方式：调压控制。 2.显示方式：LED。 3.空气流向：垂直流。 4.工作面：二个。 5.风机类型：离心风机。 6.灭菌方式：紫外线杀菌。 7.洁净等级：100级@≧0.5μm。 8.菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿）。 9.风速调节范围：0.3m/s ~ 0.6 m/s（七级可调）。 10.工作区尺寸（mm）：1400*650*645。 11.电源：AC 220V，50/60Hz。 | 1 | 台 |
| 50 | 高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥15000转/分。 2.转速设定精度：1转/分。 3.最大离心力：≥25,830×g。 4.主机可兼容的水平转子最大离心容量：4×1000 ml； 5.主机可兼容的固定角转子最大容量：6x250ml，转速≥11000rpm，离心力≥18000g。 6.8x50ml固定角转头转速≥14500rpm。 7.离心转速和离心力可以通过数字键盘直接输入，转速和离心力可精确到个位数字。 8.运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式； 9.温度控制范围：具备制冷功能。 10.具备智能化控制功能：可以预先设定压缩机启动，在预计工作时间离心机达到设定温度。 11.仪器可保存≥99个程序。 12.安全性能： 具有转头自动锁定装置，无须转子扳手，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换。 13.具有第三方认证的生物安全密封盖，可以单手操作，无任何金属部件。 14.离心机可显示设定参数及实际运行参数。 15.离心机前置USB端口，可以通过 USB 端口提取所有运行，警报，健康状况数据。 16.具备超轻的碳纤维转头，转头质保≥15年。 17.可选择启动计时或定速计时模式。 18.具备分步程序设置功能，对离心步骤进行编程功能，在离心的过程中，根据离心步骤的设定，自行改变离心转速。 19.可设定腔门开启保护密码。 20.可离心ABI微流体芯片，配合荧光定量PCR使用。 21.具备ACE运行模式，更好的优化实验条件。 22.可进行自动分步离心。 23.基本配置： 23.1 离心机主机1台。 23.2 4x1000ml水平转子，转速≥4200rpm，离心力≥4100g（含吊篮，气密性转子盖，15ml和50ml锥形管适配器,酶标板适配器），一套。 | 1 | 台 |
| 51 | 磁力搅拌器 | 1.可设置温度，搅拌速度无级可调。 2.屏幕液晶显示屏背光，可同时显示实际温度和实际的转速。 3.双传感器，外置PT100传感器可精确控制被加热液体温度，内置K型传感器可控制加热板的温度。 | 2 | 台 |
| 52 | 旋转混匀器 | 1.漩涡混匀器，适合短时间（点动）或长时间连续工作。 2.最大转速2500≥ rpm，无级调速。 3.偏心球轴承设计。 4.配备振动头适配器。 5.硅制底座。 | 2 | 台 |
| 53 | 水浴锅 | 双列四孔控.温范围RT+5～99℃。 | 2 | 台 |
| 54 | 烘箱 | 1.大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面。 2.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸。 3.温范围RT+10～200℃（RT+10～250℃）。 4.容积：≥175L。 | 1 | 台 |
| 55 | 超纯水机 | 一、出水水质和配置要求 1.制水量: 20升/小时（水温25℃时） 取水流量:1.5-2.0L/Min（水箱储水时）。 2.源水要求：城市自来水TDS≤200ppm，水压0.10-0.40Mpa，水温5—45℃，TOC＜100ppb。 3.出水水质：一机两用，有两个出水口，可同时制取RO纯水和UP超纯水。 4.RO纯水：约1—5μs/cm（优于实验用水标准GB6682-2008 三级水）。 UP超纯水：电阻率：18.25MΩ.cm（实验用水标准GB6682-2008 一级水）。 5.微颗粒物≤1个/ml， 微生物≤1CFU/ml， 重金属离子≤0.1ppb， TOC≤20ppb, 吸光度（254mn,1cm光程）≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L。 6.水箱容积：15升压力式水箱。 二、功能技术要求 1.全塑ABS工程塑料机壳。 2.RO纯水电导率在线监测/水温在线监测；UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测。 3.PLC控制系统，4.3英寸全彩触摸屏，人机对话；快速定量取水，最小100ml，最大5000ml。 4.系统具有用户管理功能，可设置开机密码（授权用户方可使用设备）。 5.耗材监控功能：失效报警、过期报警、错装报警。 6.具有USB接口，可下载历史取水数据，做到水样的可追溯性。 | 1 | 台 |
| 56 | 恒温光照培养箱 | 1.可长时间连续运转（两套全封闭压缩机自动轮流切换）。 2.无氟设计。 3. 屏幕液晶显示，触摸按键，菜单式操作，多个参数可同屏显示。 4.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，可拆卸箱体内隔板或隔条。 5.可设定30组程序，每组设置时间范围1~99小时59分。 6.无热干扰：LED光束。 7.提供光照，使用寿命不少于30,000小时以上。 8.可模拟大自然白天及黑夜的温度变化，也可模拟大自然多方向性光源。 9.用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。 10.循环风速大小自动控制。 11.程序控制温度、湿度、光照度、时间。 12.两套压缩机自动轮流切换。 13.当光照箱或人工气候箱发生故障时，液晶显示屏出现故障信息。 14.温度偏高或偏低报警。 15.控温范围：有光照10～50℃；无光照0～50℃。 16.光照强度：0~35000LX六级可调。 17.控湿范围：50～90%RH。 18.温度波动度：±1℃。 19.温度分辨率：0.1℃。 20.容积：≥450L。 | 4 | 台 |
| 57 | 超净工作台 | 1.双人 10°倾角操作面。 2.工作区两侧大玻璃窗。 3.万向轴承脚轮。 4.洁净等级：100级（@≥0.5μm）。 5.工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升。 | 1 | 台 |
| 58 | 0.1mg分析天平 | 1.量程为220g。 2.可读性为0.1mg。 3.高亮度显示屏；通过RS232连接设备。 4.外部校正；10种应用程序一键式天平校正。 5.利用内置测试砝码。 6.配备有金属底座、不锈钢秤盘和过载保护； | 1 | 台 |
| 59 | 1mg精密天平 | 1.量程：220 g。 2.可读性：1 mg。 3.背光 LCD。 4.外部校准，金属底座。 | 1 | 台 |
| 60 | 电子天平 | 1.量程：3200 g； 2.可读性：0.01 g； 3.背光 LCD； 4.外部校准，金属底座； | 1 | 套 |
| 61 | 光照培养箱 | 1.大屏幕液晶屏显示，中文指导操作流程。 2.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条。 3.程序可设时间、温度、照度等梯度控制。时段控制99段编程，每个时段1-99小时，可设置不同的分段参数； 4.具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全，配置LED生长灯。 5.直观显示北京时间，时段剩余时间，光照等级，箱内温度、环境温度。内胆设有温度保护装置。 6.具有杀菌功能，设定杀菌时间，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 7.具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。 7.培养箱光源采用适合植物生长的LED光源，光照度3级可调。 8.控温范围：0～50℃（无光照），10~50℃（有光照）。 9.温度波动度：±0.5℃。 10.温度均匀度：±1℃。 11.控湿范围：50%～90%RH。 12.湿度波动度：±7%RH。 13.温度、湿度、光照可编程段数：液晶1～99个时段全自动。 14.光照级数：0～10级。 15.光照度：0～8000LUX（常规）（约300mol m-2s-1）。 | 3 | 台 |
| 62 | 制冰机 | 1.冰量：100Kg/24h。 2.储冰量：35Kg。 3.耗 水 量：≥4.3L/h。 4.冷却方式：风冷式。 | 1 | 台 |
| 63 | 高速离心机 | 5.标准转子一次可运行 24 个离心管， 1.5 - 2.0 mL 的离心管、带滤器的制备离心管均可使用。 6.容量≥24 x 1.5/2mL。 7.最大速度 13,300rpm。 8.最大RCF 17,000 x g。 9.噪音级别 56dbA。 10.包括 24 x 1.5/2.0mL。 | 2 | 台 |
| 64 | pH计（酸度计） | 1.采用大屏幕、LCD显示。 2.自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH）。 3.二点校准，具有手动、自动温度补偿功能。 4.可测量pH、温度、mV(ORP)（-2.00～18.00）pH。 | 2 | 台 |
| 65 | 高压灭菌锅 | 一、性能指标 1.容量:≥60升,立式结构,底部带脚轮 ；腔体直径：≥40CM。 2.自动进水和储水箱补水功能：系统自动控制腔体水位状态，内置28升储水箱，当灭菌腔缺水时，可自动补水，内置抽水泵，当储水箱缺水时，抽水泵可从外部水桶抽水到储水箱。 3.自动干燥功能：干燥温度设置范围：80-140度，干燥时间：1-300分钟 .带空气过滤与空气泵，加快干燥进程。 4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖）。 5．时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟。 6.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃；设计压力：≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa。 7.缺水双重保护: 配备温度式和离子浓度式两种水位传感器。 8.记忆存储系统:可记忆存储≥20条灭菌程序。 9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。 10.具有废弃物灭菌灭菌程序。 11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，前置集汽瓶。 12.标配冷却风扇。 13. F0值：具有F0值计算功能。 14.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开。 15.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头。 16.具有六种灭菌模式：固体模式、固体干燥模式、液体保温模式、液体模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。 17.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套，水位传感器1套。 18. 安全装置： 八柱均分连锁装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁，缺水双重保护（干烧保护+水位传感器报警），过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护。 | 2 | 台 |
| 66 | 磁力搅拌器 | 1.直流无刷电机，永磁设计，转数一半时放入搅拌子不会出现跳子的现象。 2.智能化控制，LCD数字显示。 3.机身采用钢板外喷塑，防腐蚀。 4.旋钮式操作。 5.过温保护，内置温度保护装置。 | 1 | 台 |
| 67 | 微波炉 | 微波效率高，微波穿透性好，耐高温耐酸碱抗腐蚀，耐刮耐磨易清洗，耐急变温差。 | 1 | 台 |
| 68 | 液氮容器（小） | 1.容积（L）≥10。 2.口径（mm）50。 3.静态液氮蒸发量（L/0.12）。 | 2 | 个 |
| 69 | 液氮容器（大） | 1.容积（L）≥30。 2.口径（mm）50。 3.液氮保存天数：≥220。 | 1 | 个 |
| 70 | 冰箱（超低温冰箱） | 1.内部容积：≥682升，2英寸冻存盒的存放数量：≥ 500 个。 2.工作温度范围:-50℃-86℃，微电脑控制，PT100控制探头，工作温度设定点可调节。 3.制冷系统: 2台高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤ 16分钟。 4.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290)。 5.整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等。 6.室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≤312分钟。 7.标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达91.7KG。 8.四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。 9.工业级门铰链不易变形。 10.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。 11.冷凝器过滤网易拆卸，可水洗。 12.重型脚轮。 13.用户界面：电容式触摸按键屏,数字温度显示, 面板上的图标显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。 14.具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置。 15.通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。 16.控制操作面板高度：1.4至1.5米。 17.控制面板具有屏幕防水设计。 18.标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。 19.运行分贝不超过50dBA。 | 1 | 台 |
| 71 | 恒温水浴锅 | 1.内胆、上盖采用优质不锈钢拉伸工艺加工，表面经防腐工艺处理。 2.增加放水开关，一键式操作。 3.方少干（缺水断电）功能。 4.使用温度范围: RT+5～100℃ 5. 双列四孔。 | 1 | 台 |
| 72 | 电子游标卡尺 | 0-150mm 精度0.02。 | 20 | 把 |
| 73 | 冰箱 | 容积≥537L，冷冻和冷藏功能，8～-20℃。 | 2 | 台 |
| 74 | 微生物培养箱 | 1. 双层门结构，内门采用优质钢化玻璃便于观察样品，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封性好。 2.标配照明灯、杀菌灯、微风循环风机。 3.开门自动切断UV灯功能。 4.独立电子式限温器，控温精度高。 5.使用温度范围RT+5-70℃。 6.温度分辨率0.1℃。 7.温度波动度±0.5℃。 8.温度分布精度±0.8℃。 9.容积：≥65L。 | 1 | 台 |
| 75 | 金属浴 | 1.人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息。 2.实现最大99小时59分钟或者99分钟59秒两种定时功能。 3.热盖温度可控。 4.支持多点运行功能，且多点循环次数可配置。温度设置范围 0℃~100℃。 | 2 | 台 |
| 76 | 低速离心机 | 1.最高转速：6000rpm。 2.最大相对离心力：5000×g。 3.转速精度：±10rpm。 4.转子最大容量：100mL×4。 | 1 | 台 |
| 77 | 高速大容量冷冻离心机 | 1.最高转速：≥15,200转/分。 2.转速设定精度： 1转/分 。 3.最大离心力：≥25,830×g 。 4.主机可兼容的水平转子最大离心容量：4×1000 ml。 5.主机可兼容的固定角转子最大容量：6x250ml，转速≥11000rpm，离心力≥18000g。 6.8x50ml固定角转头转速≥14500rpm 。 7.离心转速和离心力可以通过数字键盘直接输入，转速和离心力可精确到个位数字。 8.运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式。 9.主机具备全彩触摸屏面板，耐化学腐蚀。 10.温度控制范围：具备制冷功能。 11.具备智能化控制功能：可以预先设定压缩机启动，在预计工作时间离心机达到设定温度。 12.仪器可保存99个程序。 13.安全性能：具有转头自动锁定装置，无须转子扳手，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换。 14.离心机可显示设定参数及实际运行参数。 15.离心机前置USB端口，可以通过 USB 端口提取所有运行，警报，健康状况数据。 16.具备超轻的碳纤维转头，转头质保15年。 17.可选择启动计时或定速计时模式。 18.具备分步程序设置功能，对离心步骤进行编程功能，在离心的过程中，根据离心步骤的设定，自行改变离心转速。 19.可离心ABI微流体芯片，配合荧光定量PCR使用。 20.具备ACE运行模式，更好的优化实验条件。 21.可进行自动分步离心。 22.基本配置： 22.1离心机主机1台 22.24x1000ml水平转子，转速≥4200rpm，离心力≥4100g（含吊篮，气密性转子盖，15ml和50ml锥形管适配器,酶标板适配器），一套。 | 1 | 台 |

四、交货期及交货地点：

1.交货时间：合同签订后30日内交货并安装调整完毕。

2.交货地点：北京农学院用户指定地点。

五、服务要求：

1.供应商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2.质保期（免费保修期）：自验收合格之日起不少于一年。质保期内，任何由制造商选材和制造（耗材除外）不当引起的质量问题，制造商负责免费维修。质保期满前1个月内成交供应商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.维修响应时间：供应商应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则供应商应赔偿相应的损失。

4.制造商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少一年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软硬件的正常使用。

5.培训要求：到货安装调试完成后，由专业工程师在用户现场提供至少一次系统的使用及维护培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

六、安装及验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及成交供应商双方共同签署验收文件。

2.设备到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，采购人将与成交供应商共同开箱验收, 如成交供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求成交供应商立即补发和负责更换。

3.设备安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。系统正常运行一周以上,由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合技术规格要求指标及供应商应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

4.在合同货物安装、调试、接收试验期间，如发现因供应商或制造厂家原因造成的合同货物的缺陷或损坏，供应商须尽快免费更换和修复并补偿由此而来的采购人的一切直接损失。供应商应承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。供应商应保证合同设备在接收试验时各项技术参数满足合同要求。

5.产品安装、调试完成后，由采购人组织验收。验收以磋商文件规定的技术参数、功能、外观作为标准，优于或满足磋商文件要求的视为验收合格。验收合格后，采购人及成交供应商双方共同签署验收报告。